采购项目编号：510101202100257

成都市应急指挥调度无线通信网四期工程服务项目（2020-2022年度）（二次）

招

标

文

件

采购人：成都市软件产业发展中心

（成都信息化技术应用发展中心）

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

共同编制

二〇二一年五月

目  录

第1章  投标邀请	1

第2章  投标人须知	4

2.1 投标人须知前附表	4

2.2 总  则	9

2.3 招标文件	11

2.4 投标文件	12

2.5 开标、评标和中标	17

2.6 签订及履行合同	20

2.7 投标纪律要求	22

2.8 资金支付	23

2.9 询问、质疑和投诉	23

2.10 其他	23

第3章  投标文件格式	25

3.1 开标一览表格式	26

3.2 资格性投标文件格式	29

3.3 其他投标文件格式	36

第4章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的 要求	49

第5章  投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料	51

第6章  技术、商务及其他要求	54

第7章  评标办法	99

7.1 总则	99

7.2 评标方法	100

7.3 评标程序	100

7.4 评标细则及标准	106

7.5 废 标	110

7.6 定标	110

7.7 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	111

7.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	111

第8章  拟签订的合同文本	113

附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表	118

# 投标邀请

四川中志招标代理有限公司受成都市软件产业发展中心（成都信息化技术应用发展中心）的委托，就成都市应急指挥调度无线通信网四期工程服务项目（2020-2022年度）（二次）进行国内公开招标，兹邀请符合招标要求的供应商参加投标。

- 采购项目编号：510101202100257

- 采购项目名称：成都市应急指挥调度无线通信网四期工程服务项目（2020-2022年度）（二次）

- 资金来源：财政性资金，已落实。

- 采购项目简介：

本项目采购内容为成都市应急指挥调度无线通信网四期工程服务项目（2020-2022年度）（二次），详细的技术、商务要求见第6章。

凡购买招标文件的供应商，对招标内容进行投标的，必须制作投标文件和开标一览表，并响应招标文件的要求。

- 定向采购情况：

本项目不专门面向中小企业采购。

- 供应商应具备的资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

8．按照规定获取了招标文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

资格条件要求详见本文件第4章，资格条件证明材料详见本文件第5章。

- 禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

- 招标文件获取时间、地点、方式

招标文件获取时间：自2021年6月1日至2021年6月7日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年•香年广场）获取。

报名方式：现场报名或通过邮件方式报名。

本项目提供电子版招标文件，无偿获取（通过四川省政府采购网自行下载），投标资格不能转让。现场报名时，经办人员当场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，提供单位介绍信或委托书原件、经办人身份证复印件；供应商为自然人的，只需提供本人身份证复印件。通过邮件方式报名时，请将获取招标文件须提供的资料、单位名称、联系人、联系方式、邮箱地址、所购采购采购项目名称及采购项目编号等信息传至采购代理机构。

供应商获取招标文件时必须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对自身投标事宜造成影响的，由供应商自行承担责任（供应商欲修改报名信息，请于投标截止日前到采购代理机构重新填写报名登记表）。

- 投标截止时间和开标时间：2021年6月21日11:00（北京时间）。

投标文件应在开标当日投标截止时间前送达开标地点，本次招标不接受邮寄方式递交的投标文件。

请投标人按时参与本项目的开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 投标文件递交地点及开标地点：

成都市高新区吉泰五路88号（花样年•香年广场）3栋7层。

- 本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

- 本项目支持中小企业信用融资（详见第2章投标人须知）。

- 联系方式

采 购 人：成都市软件产业发展中心（成都信息化技术应用发展中心）

联 系 人：卢老师

电    话：028-85336899

通讯地址：成都市高新孵化园9号楼F座

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行成都市高新支行

帐    号： 5100 1406 1370 5152 6738

通讯地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年•香年广场）

联 系 人：易先生

电    话：028-87333799-0（报名相关事宜咨询）

028-84510079-8015（采购项目相关事宜咨询）

电子邮件：sczz@sczz84510079.com

2021年5月31日

# 投标人须知

  - 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 本项目备案号：(2021)1337，采购预算品目为C020699其他运行维护服务，预算金额为人民币5386.21万元。 |
|  | 定向采购 | 本项目不专门面向中小企业采购。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的物：成都市应急指挥调度无线通信网四期工程服务项目，属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币5386.21万元/年（大写：伍仟叁佰捌拾陆万贰仟壹佰元整），投标报价超过本项目最高限价的作无效投标处理。 |
| 2 | 低于成本价 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1. 本项目不专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见第3章 响应文件格式《中小企业声明函》）原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》（格式详见第3章 响应文件格式《监狱企业证明材料》）原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第3章 响应文件格式《残疾人福利性单位声明函》）原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3.本项目不专门面向中小企业采购，大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 4 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 6 | 项目期限 | 详见第6章技术、商务及其他要求第3.1服务期要求 |
| 7 | 进口产品 | 详见投标人须知2.4.5。 |
| 8 | 国家规定的优先、强制采购范围 （节能、环保） | 本项目为服务类采购项目，不涉及国家规定的强制采购产品范围。 |
|  |  | 本项目为服务类采购项目，不涉及国家规定的优先采购产品范围。 |
| 9 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 10 | 考察现场标前 答疑会 | 详见投标人须知2.3.3。 |
| 11 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 12 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 13 | 投标文件装订 方式 | 胶装方式装订成册（单独密封提交的开标一览表除外）。 |
| 14 | 电子文档 | 投标文件Word或WPS版本一份，PDF版本一份。 注：电子文档保存介质使用USB闪存盘（U盘）。 |
| 15 | 投标文件、开标一览表、电子文档的包装和密封 | 详见投标人须知2.4.13。 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 17 | 询问 | 对招标文件、招标过程、招标结果的询问向采购人或采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。 联系人：易先生 联系电话：028-84510079-(8015)。 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 18 | 质疑 | 1．对招标文件的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 质疑时间：获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内。 2．对招标过程和结果的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 对招标过程质疑时间：为招标环节结束之日起七个工作日内。 对招标结果提出质疑时间：为招标结果通知之日起七个工作日内。 3．质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：易先生 联系电话：028-84510079-8015 注：供应商按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 19 | 投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648 联系地址：成都市锦城大道366号 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 20 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 21 | 履约保证金 | 金额：采购合同总金额的8%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：成都市软件产业发展中心 （成都信息化技术应用发展中心）。 开 户 行：中行成都金牛支行。 银行账号：1239 3006 1603。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构，否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标人，并依法追究法律责任。 履约保证金退还方式：无息退还。 履约保证金退还时间：履约完成后。 履约保证金不予退还情形：详见投标人须知2.6.5。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 1．根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，本招标文件约定，招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付，招标代理服务费金额为20.23万元。 2．招标代理服务费可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 |
| 23 | 中标通知书领取 | 接采购代理机构通知后，中标人应凭有效身份证明证件到四川中志招标代理有限公司领取中标通知书。 联系人：邱女士 联系电话：028-65783579 地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年•香年广场）。 注：领取中标通知书时，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，选择“政采贷”银行及其产品的需向代理机构进行登记。 |

  - 总  则

    - 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

    - 有关定义

  - “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人是成都市软件产业发展中心（成都信息化技术应用发展中心）。

  - “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是四川中志招标代理有限公司。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

    - 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

    - 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

1．利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

2．利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

3．前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

4．供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

5．供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

6．回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - 招标文件

    - 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 投标邀请；

- 投标人须知；

- 投标文件格式；

- 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- 招标项目技术、商务及其他要求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本。

    - 招标文件的澄清和修改

  - 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

    - 答疑会和现场踏勘

根据采购项目和具体情况，采购人或者采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购人或者采购代理机构将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。

  - 投标文件

    - 投标文件的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，投标人的法定代表人（主要负责人/经营者）为外籍人士的，则法定代表人（主要负责人/经营者）的签字或印章、护照除外。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。

    - 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

    - 投标货币

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

    - 联合体投标

本项目不接受联合体投标，投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

    - 进口产品

本项目为服务类采购，不涉及进口产品。

    - 知识产权

投标人应对以下有关知识产权进行承诺，否则作无效投标处理。

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

    - 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括资格性投标文件和其他投标文件两部分，分册装订，否则作无效投标处理。

资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第4章、第5章）

其他投标文件用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第3章），包括但不限于下列部分：

- 投标函

- 服务偏离表

- 商务应答表

- 投标人基本情况表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 中小企业声明函（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 监狱企业证明材料（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 残疾人福利性单位声明函（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

- 知识产权承诺函

- 诚信情况承诺

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

开标一览表

开标一览表单独密封提交，投标文件正本中可不装订该项内容。

    - 投标文件格式

  - 投标人应严格按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

    - 投标报价

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

  - 投标人对每一种服务的报价，在合同履行过程中是固定不变的。

    - 投标有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

    - 投标文件的印制和签署

  - 资格性投标文件正本一份副本两份，正副本数量不足的按无效投标处理。资格性投标文件正本和副本应分别制作。资格性投标文件封面上清楚地标明资格性投标文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

  - 其他投标文件正本一份副本两份，正副本数量不足的按无效响应处理。其他投标文件正本和副本应分别制作。其他投标文件封面上清楚地标明其他投标文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

  - 投标文件的打印和书写清楚工整。

  - 投标文件编制目录并逐页编码。

  - 投标文件统一用A4幅面纸印制，另有规定除外。

  - 投标文件应在招标文件要求签字的地方签字或加盖印章[投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字或加盖印章；投标人为其他组织的，由其负责人或者代理人签字或加盖印章；投标人为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字或加盖印章]，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。本文件加盖单位公章均要求加盖公章鲜章。

  - 投标文件中任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人（主要负责人/经营者）或其授权代表签字并盖供应商公章。

  - 投标文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

  - 投标文件应根据招标文件的要求制作，投标文件副本可采用正本的复印件。

  - 开标一览表应按招标要求在要求签字或加盖印章的地方签字或加盖印章，要求加盖公章的地方加盖公章。开标一览表应为原件。唱标的开标一览表与投标文件中的开标一览表不一致的，以唱标的开标一览表为准。

  - 电子文档一份为投标文件Word或WPS版本，一份为PDF版本。电子文档保存介质使用USB闪存盘（U盘）。PDF版的电子文档可以为按招标文件要求制作完成并加盖相应公章及签名的投标文件的扫描件；也可为加盖了相应电子签名或电子印章的投标文件电子文档。

  - 若电子文档与书面投标文件有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

    - 投标文件、开标一览表和电子文档的包装、密封和标注（不属于本项目评标委员会评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收时及时处理）

资格性投标文件、其他投标文件、开标一览表、电子文档未按照招标文件要求包装、密封和标注的，采购人、采购代理机构应当拒收。

      - 投标文件正本、副本的包装和密封、标注

  - 资格性投标文件和其他投标文件应按包件分别密封包装。

  - 每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、“资格性投标文件”或“其他投标文件”、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封” 或“2021年5月  28日11:00前不准启封”的内容，并加盖投标人公章。

      - 开标一览表的包装和密封、标注

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表与投标文件分开单独包装，投标时，同时递交。

  - 每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封” 或“2021年5月28日11:00前不准启封”的内容，并加盖投标人公章。

      - 电子文档的包装和密封、标注

电子文档须单独密封包装，且包装最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称以及“电子文档”字样，加盖投标人公章。投标时，与投标文件一起同时递交。

    - 投标文件的递交

  - 投标文件递交的地点、开标地点、开标时间及递交投标文件的截止时间详见“第1章投标邀请”，投标人应在投标截止时间之前将投标文件送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，采购人、采购代理机构将告知投标人不予接收的原因。

  - 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，按四川中志招标代理有限公司书面通知修改的时间递交。

  - 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的采购项目名称、采购项目编号与投标人名称和招标文件的采购项目名称、采购项目编号必须一致，否则采购人、采购代理机构应当拒收。

  - 采购人、采购代理机构拒收邮寄的投标文件。

    - 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标人修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代理人签署并盖投标人公章。修改或撤回的书面通知应按第2.4.12.条、第2.4.13.条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

  - 开标、评标和中标

    - 开标

  - 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人法定代表或代理人参加并签到以证明其出席。

  - 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

  - 开标时，采购代理机构可以邀请有关人员参加。

  - 开标时，由投标人代表自行检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读，并加以记录。

  - 投标人代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不得对其他投标人的投标文件的密封情况进行确认。

  - 唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未当场提出的，开标后质疑采购人或者采购代理机构不予受理。

  - 无论何种原因，在开标时没有宣读的报价在评标时不予考虑，采购代理机构对此不承担任何责任。

    - 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

  - 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始，当众宣布参加开标会的主持人、唱标、监标（督）人、会议记录等招标工作人员，宣布参加投标的投标人名单。

  - 投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认，主持人当众宣布检查投标文件的密封情况。

  - 投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标唱标。主持人宣布唱标后，由招标工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封唱标，宣读投标人名称、投标报价，以及采购人认为合适的其他内容并加以记录。唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的（未签字或加盖印章，未盖章，未报价除外），应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认，但不得实质性修改报价。唱标完毕后投标人代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

  - 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求投标人演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果请投标人在四川政府采购网上查询。

    - 评标（详见招标文件 第7章）

    - 关于行贿犯罪档案查询

  - 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，否则供应商投标文件应当认定为无效。[供应商承诺单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录或者可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）]。

  - 若存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

    - 中标结果公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

  - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有供应商投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

  - 中标公告期限自发布公告之日起3个工作日。

    - 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

  - 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，采购代理机构将采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书，同时，中标通知书邮寄、快递发出之日起即视中标人已领取中标通知书。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，四川中志招标代理有限公司在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

    - 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

  - 签订及履行合同

    - 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

    - 合同分包

  - 本项目中标人可以依法采用分包方式履行合同，分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

  - 分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

  - 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 非专门面向中小企业采购的项目，大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

  - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。投标人未在投标文件中载明分包主体的，视为投标人不分包。

    - 合同转包

  - 本项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

  - 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

    - 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

    - 履约保证金

  - 中标人收到中标通知书后，签订合同前，须根据招标文件的规定向采购人交纳规定数额的履约保证金。如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，视为拒签合同，其交纳的投标保证金将不予退还，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，或重新开展采购活动。

  - 履约保证金在中标人对合同规定义务履行完毕时全额退还（无息）；如果中标人未能履行合同规定的部分或全部义务，该保证金将视情况予以没收。

    - 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

    - 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

    - 履行合同

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

    - 验收

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

  - 投标纪律要求

    - 投标人不得具有的情形

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与采购人或者采购代理机构、其他投标人恶意串通；

  - 向采购人或者采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与采购人或者采购代理机构进行协商谈判；

  - 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（本项目管理成员为投标人《实施本项目的主要人员情况表》中项目经理。）

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 保密

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

  - 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

  - 其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定以及政府采购政策，在政府采购过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行。本章和第7章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定及政府采购政策的变化导致不符合相关法律制度规定及政府采购政策的，直接按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行，本项目不再发布更正公告、招标文件不再做调整。

本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购服务的服务标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，投标人必须承诺符合其要求，否则作无效投标处理。

- 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的外，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

  - 开标一览表格式

    - 开标一览表密封包装最外层格式

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：            （加盖公章）

开标时间之前不准启封

或 2021年   月   日   :   前不准启封

    - 开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 类别 | 序号 | 项目 | 分项 | 单价 （万元） | 数量 | 单位 | 金额 （万元） | 小计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统运行服务 | 1 | 机房租赁服务 | 基站机房 |  | 195 | 个 |  |  | 含机房及运行环境。 |
|  | 2 |  | 直放站机房 |  | 15 | 个 |  |  |  |
|  | 3 | 传输租赁服务 | 基站传输（2M） |  | 360 | 条 |  |  | ≥2Mbps |
|  | 4 |  | 公网集群对讲子系统专线 |  | 1 | 条 |  |  | ≥100Mbps |
|  | 5 |  | 专用卫星传输链路（长租） |  | 1 | 条 |  |  | ≥1Mbps，长期开通 |
|  | 6 |  | 专用卫星传输链路（临租） |  | 1 | 条 |  |  | ≥1Mbps，满足最高同时开通3路，总开通时间不少于96小时 |
|  | 7 | 电费 | 基站 |  | 195 | 个 |  |  |  |
|  | 8 |  | 直放站 |  | 15 | 个 |  |  |  |
|  | 9 |  | 交换中心（四期升级部分） |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 10 | 其他 | 频率占用费 |  | 1 | 项 |  |  | 100对频率 |
| 系统维护服务 | 11 | 系统维护 | 交换中心设备维护（四期升级部分） |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 12 |  | 无线网络设备维护 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 13 |  | 应急通信设备维护 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 14 |  | 无线频率规划和配置 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 15 | 系统优化 | 网络覆盖优化 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 16 |  | 网络安全优化 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 17 |  | 应用接口优化 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 18 |  | 大数据分析展示功能优化 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 19 | 通信保障 | 通信保障服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 20 | 技术支持 | 技术培训服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 21 |  | 技术交流服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 22 |  | 技术咨询及现场支持服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 23 |  | 原厂技术支持服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 系统设备 | 24 | 系统设备 | 系统设备使用费（租用费） |  | 1 | 项 |  |  | 本项为供应商根据招标文件第六章1.2项目现状描述中表2所列设备50%设备使用费或按照表2自行提供并安装部署同等标准及规模的所列设备的租赁费 |
| - 总计（万元） 小写： 万元/年 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．以上表格格式行可增减。

2．投标人必须按“开标一览表”的格式及招标所需服务（招标文件第6章）详细报出各类服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性。

3．报价应是招标文件要求的全部服务的最终报价，包括人工费、国内税费、培训、知识产权费（若有）、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

4．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

5．唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日    期:

  - 资格性投标文件格式

    - 资格性投标文件密封包装最外层格式

资格性投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：            （加盖公章）

开标时间之前不准启封

或 2021年   月   日   :   前不准启封

    - 资格性投标文件封面格式

资格性投标文件

（正本或副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

温馨提示：

一、资格性投标文件正本一份、副本二份；

二、资格性投标文件应密封包装；

三、供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

    - 资格性投标文件组成材料

      - 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按招标文件第5章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1．具有良好的商业信誉：按招标文件第5章“具有良好的商业信誉承诺函原件”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

2．健全的财务会计制度：按招标文件第5章“财务状况报告”的要求提供。

      - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按招标文件第5章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

      - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

按招标文件第5章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料”的要求提供；证明材料为承诺函的，应提供承诺函原件加盖投标人公章。

      - 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按招标文件第5章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

      - 单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录的相关证明材料

- 供应商提供承诺函原件加盖投标人公章或可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）。

      - 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

按招标文件第5章中相关要求提供证明材料复印件或承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

四川中志招标代理有限公司：

我单位作为本项目的投标人，我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具有良好的商业信誉。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

注：

1．投标人应针对上述内容根据自身实际情况据实进行承诺。

2．投标人在参加政府采购活动前三年，政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

3．重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

      - 不属于禁止参加本次采购活动的供应商

采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供。

      - 授权参加本次投标活动的投标人代表

按以下要求提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证、代理人身份证复印件

四川中志招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人（主要负责人/经营者）____________授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的            项目（采购项目编号：          ）的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自   年  月  日生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）（签字或加盖印章）：

代理人（签字或加盖印章）：

说明：1．上述证明文件在资格性投标文件中附有法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件和代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效，不允许粘贴。2．投标文件均由投标人法定代表人（主要负责人/经营者）签字或加盖印章的,资格性投标文件中可不提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件，但必须提供法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件。

法定代表人（主要负责人/经营者）身份证和代理人身份证样式（仅供参考）：

身份证复印件正面

身份证复印件背面

      - 本项目接受合同分包

分包意向协议

我单位（单位名称）参加        项目（采购项目编号：       ）的投标。我单位拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包，具体分包情况如下：

我单位拟在中标后将中标项目的（分包内容）分包给（单位名称），分包承接单位具备完成分包内容的相应资质：                       。该单位承担以上分包内容后不再对分包内容进行分包。

我单位拟在中标后将中标项目的（分包内容）分包给（单位名称），分包承接单位具备完成分包内容的相应资质：                       。该单位承担以上分包内容后不再对分包内容进行分包。

……

本协议约定，小型、微型企业（若涉及）协议合同金额占到分包协议合同总金额的        %。

本意向协议自签署之日起生效，正式签订分包协议后自动失效。

本协议书一式   份，分包单位、分包承担单位各执一份。

分包单位名称：              （加盖公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人：             （签字或加盖印章）

分包承担单位名称：              （加盖公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人：             （签字或加盖印章）

分包承担单位名称：              （加盖公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人：             （签字或加盖印章）

……

  - 其他投标文件格式

    - 其他投标文件密封包装最外层格式

其他投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：              （加盖公章）

开标时间之前不准启封

或 2021年   月   日   :   前不准启封

    - 其他投标文件封面格式

其他投标文件

（正本或副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

温馨提示：

一、其他投标文件正本一份、副本二份；

二、其他投标文件应密封包装；

三、供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

    - 其他投标文件组成材料

      - 投标函

四川中志招标代理有限公司：

我方全面研究了“             项目”的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权    （姓名、职务）  代表我方  （投标单位的名称）  全权处理本项目投标的有关事宜。

1．我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需服务，投标总价见开标一览表。

2．一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的供货、安装、调试、并交付采购人验收、使用。

3．本项目投标有效期为投标截止之日起90天。

4．我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

5．与我方存在直接控股关系的单位为：    或无；存在管理关系单位为：      或无。

6．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

7．在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

8．我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

9．不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

10．我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

11．国家或行业主管部门对投标人和采购服务的服务标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

12．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如本项目需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

13．我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

14．我单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

15．若我方中标，我方承诺按照本招标文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人签字或加盖印章：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

日    期：

      - 服务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

      - 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 商务要求 | 详细说明 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见招标文件 第6章 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

      - 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人/经营者） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

      - 实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目管理成员 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．以上表格格式行可增减。

2．详见综合评分明细表。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

      - 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日    期:

      - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

      - 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

说明：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

      - 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

说明：

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

      - 知识产权承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

成都市软件产业发展中心（成都信息化技术应用发展中心）：

针对以下内容，我方承诺：

我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时将在投标文件中声明并提供相关知识产权证明文件。

我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因我方采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期：

# 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的 要求

- 投标人的资格、资质性要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

8.按照规定获取了招标文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

（三）其他类似效力要求：

授权参加本次投标活动的投标人代表。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

注：

资格要求中“5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

投标人的资格及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第5章。

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料

- 投标人的资格、资质性要求相关证明材料：

（一）资格要求相关证明材料：

1．具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（①法人或其他组织的营业执照（或法人证书）或执业许可证明材料；自然人的则为身份证；②加盖投标人公章。）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（加盖投标人公章。)：

（1）提供具有良好的商业信誉承诺函原件；

（2）财务状况报告：①2019年度或2020年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照）复印件②供应商内部出具的 2019年度或2020年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）③银行出具的资信证明复印件

注：a．以上①②③提供任意一项即可；b．供应商成立时间至递交投标文件截止时间为止不足一年的，提供任意时间段的资产负债表复印件或银行出具的资信证明复印件即可；c．供应商为事业单位或其他组织的提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件即可；d．供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）；

3．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章）；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（①加盖投标人公章；②采购活动结束后，采购代理机构将通过信用中国等网站核实投标人所作承诺真实性。）：

（1）2020年以来任意1个月的税收缴纳证明材料复印件或税收缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；

（2）2020年以来任意1个月的社保缴纳证明材料复印件或社保缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章。）；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件证明材料：

无。

8．按招标文件要求报名成功（代理机构出具的报名登记表即可，投标人无须提供）；

9．本项目不接受联合体参与投标，联合体参与投标的，作无效处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

无。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证、代理人身份证复印件（注：①授权书按本招标文件第3章“法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件”格式提供，并按格式要求签字或加盖印章；②如投标文件均由投标人法定代表人（主要负责人/经营者）签字或加盖印章的，则可不提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件但必须提供法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件。）。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）；

注意：

1．招标文件要求相关证明材料签字或盖章的，应签字或盖章，否则视为无效证明材料；

2．上述内容中涉及承诺函的，投标人可以单独提供，也可以一并进行承诺。

3．本章要求提供的相关证明材料应当与第4章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

4．投标人若未将用于资格审查的证明材料装订入资格性投标文件的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。

# 技术、商务及其他要求

- 一、项目概况

  - 项目背景

成都市应急指挥调度无线通信网（以下简称“800兆系统”或“成都市应急通信网”）是采用800MHz频段TETRA技术体制进行建设的数字集群通信系统。800兆系统于2004年启动建设至今已完成四期建设，目前主要系统设备包括交换中心2个、地面固定基站293个、应急便携式基站5套、移动通信车5辆、综合应用与管理平台1套，以及总计覆盖约150万平方米的室内分布系统，并且完成了与成都轨道交通集团负责建设的成都市应急通信网地铁空间系统的互联互通。本文件中所称“现网”是指800兆系统一至四期系统范围，800兆系统现网TETRA设备采用的东方通信eTRA数字集群通信系统以及摩托罗拉DimetraIP数字集群通信系统。

现网系统组网架构大致如下：

现网主要系统设备列表如下。

- 现网主要系统设备列表

| 序号 | 类别 | 项目 | 数量 | 单位 | 主要配置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换中心部分 | 交换控制设备 | 2 | 套 | 主交换中心和容灾交换中心分别部署1套，之间以专线传输连接。每套包含东方通信交换设备1套（包含交换服务器2台、核心路由器6台、网管服务器1台、鉴权服务器1台、短消息服务器1台、分组数据服务器1台、边缘路由器1台、网络时钟同步服务器1台等），主交换中心还包含摩托罗拉交换设备1套（包含域控制器2台、核心路由器2台、核心交换机2台、边界路由器1台、网关路由器2台、外网路由器2台、鉴权服务器1台、短消息服务器1台等），以及互联互通桥接系统1套。 |
| 2 |  | 综合应用与管理平台 | 1 | 套 | 分别部署于主交换中心和容灾交换中心，平台对系统API应用接口进行了整合，对外提供 GPS 、SMS、录音、Web Server等API应用接口服务，实现对800兆系统原厂系统接口和网管功能的扩展和优化，提高系统管理和运行效率。其中主交换中心包含应用服务器10台（运行网管、数据接入、终端定位、融合通信、大数据分析等应用）、核心交换机1台、网络路由器1台等；容灾交换中心包含应用服务器4台（运行网管、数据接入、终端定位等应用）、核心交换机1台等。 |
| 3 |  | 公网集群对讲子系统 | 1 | 套 | 部署于主交换中心，实现在公众移动通信网中与800兆系统进行指挥调度业务互通，包含提供实时语音对讲、实时视频对讲、实时终端定位、图像视频传输、信息下发上报等功能所需的软硬件设备，主要包含综合通信服务器3台、综合业务网关服务器1台、视频服务器1台、录音录像服务器1台等。 |
| 4 | 无线网络部分 | 固定基站 | 293 | 个 | 每个基站均配备专用机房、空调、供电（市电及UPS电源）、传输链路（东信基站设备配置2条分别连接至2个东信交换设备，摩托基站设备配置1条连接至摩托交换设备）、环境监控系统等配套设施。 |
| 5 |  | 直放站 | 19 | 套 | 用于隧道覆盖17套，用于其他建筑物覆盖2套。 |
| 6 |  | 室内分布系统 | 150万 | 平方米 | 含环球中心、新会展会议中心、火车东站、西部博览城等。 |
| 7 | 应急通信部分 | 卫星地面主站 | 1 | 套 | 支持4套移动通信车或应急便携式基站同时连接开通。 |
| 8 |  | 移动通信车 | 5 | 辆 | 含车载基站设备、车载卫星站以及其他配套设施。 |
| 9 |  | 便携式卫星站 | 1 | 套 | 含天线、功放、调制解调器等功能模块。 |
| 10 |  | 应急便携式基站 | 5 | 套 | 含基站设备及配套设施。 |

  - 项目现状

本项目将确保成都市应急指挥调度无线通信网四期工程服务项目（以下简称“四期工程服务项目”）所建系统设备的正常、稳定运行，保障党政机关及相关企事业单位指挥通信畅通。

四期工程服务项目从2016年底启动，主要建设内容见“表2 四期工程服务项目主要设备汇总表”，四期工程服务项目通过建设室外固定基站、直放站、室内分布系统等多种技术手段，提升了对成都主城区的全覆盖、全面提升各区（市）县的系统信号覆盖率，对成都所辖各乡镇政府、主要城际道路（包括境内所有高速公路、快速路、国道、省道）、主要卡口、主要景点等重点区域进行针对性覆盖。四期工程服务项目已于2020年到期结束，目前采购人与四期工程服务项目供应商共同拥有系统设备及相关配套设施设备的所有权，双方各占50%，采购人将于2023年4月26日起取得设备的100%所有权，系统设备及相关配套设施设备详见“表2 四期工程服务项目主要设备汇总表”。

★供应商承诺自行取得表2所列设备由四期工程服务项目供应商所有的至2023年4月26日止的合法使用权，或按照表2自行提供并安装部署同等标准及规模的所列设备，并清楚了解本项目结束后，采购人不接收本次采购供应商自行提供的设备，设备由供应商自行处置。

注：供应商可于原址替换部署原有设备，也可另选地址安装部署，但须确保不降低现网功能性能以及无线网络信号覆盖质量。

- 四期工程服务项目主要设备汇总表

| 序号 | 类别 | 项目 | 数量 | 单位 | 主要设备配置 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 数量 |  |
| 1 | 交换中心部分 | 交换控制设备 | 1 | 套 | 核心网路由器 | 华为 | NE16EX-8 | 8 | 详见表4交换中心维护对象表 |
|  |  |  |  |  | 汇聚交换机 | 华为 | S5720-56PC-EI | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 网络时钟同步服务器 | 上海泰坦 | M612 | 2 |  |
| 2 |  | 综合应用与管理平台 | 1 | 套 | 核心交换机 | 华为 | S7703 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 网络路由器 | 华为 | AR3260-200E-AC | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 应用服务器 | 联想 | 3650 M4 | 4 |  |
| 3 |  | 公网集群对讲子系统 | 1 | 套 | 综合通信服务器 | 惠普 | DL380 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 综合业务网关服务器 | 惠普 | DL380 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 视频服务器 | 惠普 | DL380 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 录音录像服务器 | 惠普 | DL380 | 1 |  |
| 4 | 无线网络部分 | 基站载波设备 | 149 | 个 | 多载波收发信机 | 东方通信 | BSR800B | 149 | 详见表5基站载波分布站点清单 |
| 5 |  | 固定基站 | 195 | 个 | 2载波基站 | 东方通信 | BS800 | 129 | 除简阳区域38个摩托罗拉基站的100%所有权归属于采购人外，其余157个基站所有权为双方共有。详见表6固定基站站点信息清单。 |
|  |  |  |  |  | 4载波基站 | 东方通信 | BS800 | 23 |  |
|  |  |  |  |  | 6载波基站 | 东方通信 | BS800 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 8载波基站 | 东方通信 | BS800 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 简阳区域基站 | 摩托罗拉 | MTS4 | 38 |  |
| 6 |  | 直放站 | 15 | 套 | 10W无线直放站 | 福建先创 | STD-580CB-10W | 12 | 详见表7直放站站点信息清单 |
|  |  |  |  |  | 20W无线直放站 | 福建先创 | STD-580CB-20W | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 光纤直放站 | 福建先创 | STD-580QD-10W | 1 |  |
| 7 |  | 室内分布系统 | 4 | 套 | 数字MSAP | 深圳国人 | SGR-ODS-MSAP | 9 | 详见表8室内分布系统站点信息清单 |
|  |  |  |  |  | 光纤交换机 | 深圳国人 | SGR-ODS-OSU | 31 |  |
|  |  |  |  |  | 覆盖单元 | 深圳国人 | SGR-ODS-RU | 153 |  |
| 8 | 应急通信设备 | 卫星地面站 | 1 | 套 | 卫星调制解调器 | 四川安迪 | D350 | 4 | 详见表9应急通信设备列表 |
|  |  |  |  |  | 40W卫星功放 | 深圳程星 | SWPA-KUS040 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 4.5米卫星天线 | 四川安迪 | ADXY -450KPE | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 频谱仪 | 安徽白鹭 | HSA830 | 1 |  |
|  |  | 车载卫星站 | 3 | 套 | 卫星调制解调器 | 四川安迪 | D350 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 25W卫星功放 | 深圳程星 | SWPA-KUS016 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 1.2米卫星天线 | 四川安迪 | ADSSCA-1200 | 3 |  |
|  |  | 移动通信车 | 3 | 套 | 4载波移动通信车 | 重庆金冠 | SLT5061XTXJ1S | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 2载波移动通信车 | 重庆金冠 | SLT5031XZHFC1W | 2 |  |
|  |  | 便携式卫星站 | 1 | 套 | 便携式卫星站 | 四川安迪 | ARK800 | 1 |  |
|  |  | 应急便携式基站 | 4 | 套 | 应急便携式基站 | 东方通信 | BS800EX | 4 |  |
|  |  | 车载基站 | 1 | 套 | 2载波车载基站 | 东方通信 | BS800 | 1 |  |

- 注:此表仅作为供应商在本项目投标过程中的参考标准，但供应商须承诺提供的设备设施具有同等质量和档次。

- 二、项目要求

  - 系统总体技术要求

供应商提供并安装部署的设备技术指标要求如下。

    - 技术体制及兼容性要求

★（一）本项目由供应商所提供的基站载波、固定基站、车载基站、应急便携式基站必须符合《数字集群移动通信系统体制SJ/T 11228-2000》标准，采用800MHz频段TETRA数字集群技术。

▲（二）供应商承诺在本项目的实施过程中，确保800兆系统现网的系统功能与性能指标不会减弱，现网800兆系统用户的终端功能、通信业务、二次开发应用业务不会因本项目的实施造成功能与性能指标下降，并在签订合同前向采购人提供具有CMA或CNAS标识的测试报告复印件并加盖供应商公章。（提供承诺函原件并加盖供应商公章）

    - ▲系统功能要求

系统功能包括语音业务、数据业务、调度业务、调度型补充业务、电信型补充业务、移动性管理、安全功能、基站故障弱化功能。

- 语音业务：组呼、通播组呼叫、紧急呼叫、个呼、电话互联呼叫等。

- 数据业务：状态消息、紧急告警信息、短数据传输业务、分组数据业务等。

- 调度业务：通话组派接、通话组多选、广播呼叫（系统呼叫）、环境监听、慎密监听、动态重组等。

- 调度型补充业务：迟后进入、预占优先呼叫、优先呼叫、区域选择等。

- 电信型补充业务：禁止呼入、禁止呼出、通话方标识、DTMF（Dual Tone Multi-Frequency）二次拨号。

- 移动性管理：用户登记/去登记、组附着/去附着、漫游、小区切换等。

- 安全功能：虚拟专网（VPN）功能、鉴权、遥毙/遥启等。

- 基站故障弱化功能：TETRA系统基站设备应具备故障弱化功能，包括无线信道自动分配、控制信道自动备份、基站控制器容错、传输链路热备、单站集群功能等。

    - 系统主要设备性能指标要求

      - 交换中心部分

        - 交换控制设备

（一）●核心路由器

核心路由器主要用于对接汇聚交换机，完成基站路由分配。

主要指标要求如下：

- 端口数量：支持不少于6个10/100/1000Base-T以太网端口；

- 广域网接口支持同异步串口、AUX、CE1/PRI、CT1/PRI、E1/T1、E3/T3、CPOS、POS、GE、10GE；

- ★整机交换容量不低于:320Gbps；

- ★包转发率不低于：72Mpps；

- 支持协议：支持IEEE 802.1相关协议;

- 支持基于MAC地址和端口的过滤列表；

- 网络安全功能：支持广播风暴抑制,ARP安全,ICMP反攻击,URPF,黑名单,攻击源追踪；

- VPN功能：支持；

- QoS功能：支持。

（二）●汇聚交换机

汇聚交换机主要提供所有基站的接入接口，其主要指标要求如下：

- 端口数量不少于：52个，其中不少于48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；

- ★背板带宽不低于：598Gbps；

- ★包转发率不低于：198Mbps；

- VLAN功能：支持VLAN。

（三）●网络时钟同步服务器

网络时钟同步服务器主要提供高稳定度的同步时钟信号输出，满足多设备同步要求。其主要指标要求如下：

- 支持GPS、北斗卫星时钟组合授时，能够智能判别GPS和北斗时钟信号的稳定性，当主用参考时钟源不稳定或不可用时，能够自动切换到备用参考时钟源上。如果主备时钟源都不可用时，能够自动切换到本地晶振保持模式。

- ★同步时钟稳定度不低于10-12；

- 支持NTP协议。

        - ●综合应用与管理平台

本项目所需的综合应用与管理平台部分，是在原平台基础上采用增配专用核心交换机、应用服务器、专用通信路由设备等方式，使平台性能能夠支持处理不少于8万个用户的GPS/SMS数据业务量以及不少于2000个通话组的语音通话并发数据吞吐量；支持不少于2万个用户的GPS/SMS数据业务并发吞吐量（按照平均每用户每分钟发送2条短数据计算）；支持800兆系统与其他通信网络不低于1000个通话组的语音交换，支持不低于100路语音并发量。

涉及到的平台主要功能及新增设备指标要求如下。

- 平台实现的主要功能：

TETRA系统设备运行状态的图形化实时监控；

TETRA系统网络资源的实时查看、统计及管理；

TETRA系统虚拟专网数据、用户数据、通话组数据的配置与管理；

TETRA系统设备的配置与管理；

TETRA系统设备的实时故障告警信息管理；

TETRA系统在线用户、通话组归属信息实时监控；

TETRA系统在线用户、通话组地理位置实时监控；

TETRA系统主要话务数据的实时及历史统计分析和图形化展示；

TETRA系统二次开发应用实时监控与管理；

综合应用与管理平台运行状态实时监控；

机房动力环境监控数据的实施监控与管理；

对其他设备（如卫星地面主站、传输设备等）工作状态的实时监控；

兼容现有第三方应用接口协议，包括调度、定位、录音等接口功能。

- 应用服务器：用于部署GPS/SMS服务、语音调度服务等。

CPU：不低于2.6GHz八核/十六线程

内存容量不低于：16GB

硬盘容量不低于：1TB

电源：支持1+1冗余电源

- 核心交换机：

应用层级：三层

传输速率：10/100/1000Mbps

背板带宽不低于：1.2Tbps

包转发率不低于：2880Mbps

VLAN功能：支持

QOS功能：支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类。

- 网络路由器：

IPV4包转发性能：不低于12Mpps

IPV6包转发性能：不低于10Mpps

防火墙：内置防火墙

Qos功能：支持

VPN支持：支持

网络安全功能：ACL、防火墙、802.1x认证、MAC地址认证、Web认证、AAA认证、RADIUS认证、广播风暴抑制、ARP安全、ICMP反攻击、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、黑名单、攻击源追踪。

        - ●公网集群对讲子系统

公网集群对讲子系统主要实现在公众移动通信网覆盖范围区域内提供实时语音调度、视频调度、数据管理等应用功能，并通过800兆系统综合应用与管理平台与TETRA数字集群系统进行通信业务的互联互通。

系统具体功能、指标要求如下。

- 系统容量：

支持20000注册用户；

支持2000注册通话组；

支持系统内1000用户并发(1000个移动用户同时进行点呼)；

支持与TETRA系统组呼并发不低于128路；

录音系统同时支持1000个终端的并发录音操作。

- 时延性能指标：

语音组呼建立时延＜200ms；

PTT按键处理时延＜150ms；

语音通信端到端时延＜500ms；

视频通信端到端时延≤1s；

- 主要功能：

全双工呼叫功能：语音通话、视频通话；

半双工呼叫功能：语音组呼、视频组呼、语音对讲、视频对讲、语音广播、视频广播、呼叫抢占、话权抢占、呼叫方识别；

数据功能：文本短信、语音短信、图片短信、视频短信、终端定位等。

调度功能：通话监听、遥毙激活、动态重组、视频监控、地图调度等。

管理功能：账号维护、用户权限配置、通话组权限配置、用户状态查询、系统运行状态监控、配置数据导入导出等功能。

★TETRA系统互联互通：通过综合应用与管理平台实现与TETRA数字集群系统的语音组呼、文本短信等业务的互通。

      - 无线网络部分

        - ●基站载波设备

本项目所需的基站载波设备用于表5基站载波分布站点清单所列基站的信道扩容，基站载波设备主要包括发信机及收信机，其技术参数要求如下。

（一）发信机

- 载波输出功率：≥40W（46dBm）；

- 靠近载波的无用发射：最大允许电平为-60dBc (偏离标称载波频率25KHz)；

- 远离载波的无用发射：基站离散寄生发射的最大允许电平为-36dBm（测量带宽100KHz）；

- 宽带噪声：最大允许电平为-80dBc（偏离标称载波频率100KHz~250KHz）；

- 互调衰减：当基站只有一台发射机时，对于任何互调分量，其互调衰减均≥40dB（测量带宽为30KHz）；在其余所有情况下、对于任何互调分量，其互调衰减均≥70dB（测量带宽为30KHz）；

- 基站内部互调：一个基站内的全部发射机，其输出功率为最大允许功率时，在下行频段内的任一互调分量的峰值均不应大于-60dB（测量带宽为30KHz）而绝对电平则不应大于-36dBm。

（二）收信机

- 接收灵敏度下限值： -115dBm（静态），-106dBm（动态）；

- 共道抗扰性：载波电平与共道干扰电平之比优于19dB；

- 邻道抗扰性：载波电平与邻道干扰电平之比优于-45dB；

- 寄生响应抗扰性：70dB；

- 互调响应抗扰性：68dB；

- 阻塞电平：-40dBm（偏离标称接收机频率50KHz～100KHz）；

- 无用传导发射：接收状态时的发射最大允许电平为-57dBm（频率范围9KHz～1GHz）；

- 无用辐射发射：处于非发射状态时的机壳辐射最大允许电平为-57dBm（频率范围30MHz～1GHz）。

        - ●固定基站

本项目所需固定基站部署位置详见表6固定基站站点信息清单，其中基站设备的具体指标要求如下。

- ★供应商提供的固定基站应具有工业和信息化部颁发的有效期内的《无线电发射设备型号核准证》。（说明：提供证书复印件并加盖供应商公章。）

- ▲固定基站的控制器、电源模块、传输接口等关键部件为主备冗余配置。基站控制器采用热备份，发生故障时可自动切换；（说明：提供具有CMA或CNAS标识的测试报告复印件并加盖供应商公章。）

- ▲基站符合国家电磁干扰影响有关规定，满足ETSI EN 301 489-18《Electromagnetic compatibilityand Radio spectrum Matters(ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC)standard for radio equipment and services; Part 18:Specific conditions for Terrestrial Trunked Radio(TETRA) equipment》标准或GB/T 15540-2006《陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法》或YDT 1312.7-2004《无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法第7部分 陆地集群无线电设备的相关要求》；（说明：提供具有CMA或CNAS标识的测试报告复印件并加盖供应商公章。）

- 基站设备支持采用NTP网络时钟及GPS/北斗卫星时钟同步功能；

- 固定基站支持配置2个传输链路接口，并通过配备传输接入交换机等方式提供传输链路冗余热备、故障自动切换等功能；

- 固定基站最低可扩展至8个载波（载波设备具体指标参数要求见“2.1.3.2.1基站载波设备”）；

- 基站设备支持220VAC及-48VDC电源输入；

- 工作环境温度：支持-20℃至50℃；

- 支持单站集群模式，当交换机或交换机与基站之间的链路发生故障时，基站可独立工作于集群模式，为其覆盖区内的移动用户提供通信服务。

        - ●直放站

- 设备类型：可根据本项目直放站的实际部署需求（详见表7直放站站点信息清单），选择光纤直放站或无线直放站，无线直放站原则上应选择数字选频式直放站，减少对系统无线运行环境的影响。

- 工作频段：包含下行851～866MHz、上行806～821MHz；

- 最大输出功率：下行≥10W，上行≥1W；

- 噪声系数：≤5dB；

- 信道带宽：≤50KHz；

- 杂散发射：工作频带内≤-36dBm/3kHz；工作频带外：9kHz-1GHz范围内≤-36dBm，1GHz-12.75GHz范围内≤-30dBm；

- 频率误差：≤5×10-8；

- 直放站设备实际部署应配备天线、馈线等配套设施。

        - ●室内分布系统

以本项目实际部署需求（详见表8室内分布系统站点信息清单），根据覆盖现场情况选择光纤分布式系统或射频电缆分布式系统等。总体要求能有效解决相应区域800兆系统无线信号覆盖问题，相应覆盖区95％的区域信号场强≥-90dBm，且能满足正常通信要求。具体如下：

- TETRA用户话音通信质量根据在ITU－TP.800中定义的MOS主观评价标准（MOS值）不低于3.6；

- 无线信道呼损率（GoS）：覆盖区域内≤5％；

- 无线覆盖区内可接通率：要求在无线覆盖区内的95%区域，99%的时间内移动用户都可接入网络；

- 无线覆盖信号场强：无线覆盖区95%区域信号场强≥-90dBm；

- 需保证覆盖区域信号与周围室外其它基站各小区间进行正常的切换，无间断切换成功率大于95% 。

      - 应急通信部分

        - ●卫星地面站设备

本项目所需配备的卫星地面站需能夠支持不少于4套移动通信车载基站或应急便携式基站同时连接至800兆系统交换中心进行开通。

具体技术指标要求如下：

- 卫星地面站具备自动对星及手动操作对星功能；

- 天线：4.5米等效口径，增益大于50dBi，工作于Ku频段；

- ★功放：输出功率最大40W，支持不低于4Mbps链路带宽，增益不低于68dB；

- 调制解调器：

数据接口：支持G.703 E1 平衡或非平衡，10/100Base-T以太网口；

支持前向纠错技术；

支持BPSK、QPSK/OQPSK、8-PSK/8-QAM、16-QAM等多种调制方式；

支持G.703时钟扩展。

- 频谱仪：

频率范围：9KHz～3.6GHz；

分辨率带宽：1Hz~3MHz；

FM/AM音频解调、频率计数；

锂自池供电，持续使用时间不小于4小时；

重量不超过3.0kg。

        - ●车载卫星站设备

本项目需配备3套车载卫星站分别搭载在3辆移动通信车上，其具体技术指标要求如下：

- 车载卫星站支持自动对星及手动操作对星功能；

- 天线：1.2米等效口径全自动对星天线，增益大于42dBi，工作于Ku频段；

- 功放：最大输出功率不低于16W，支持不低于1Mbps链路带宽，增益不小于60dB；

- 调制解调器：

数据接口：支持G.703 E1 平衡或非平衡，10/100Base-T以太网口；

支持前向纠错技术；

支持BPSK、QPSK/OQPSK、8-PSK/8-QAM、16-QAM等调制方式；

支持G.703时钟扩展。

        - ●中型移动通信车（4载波移动通信车）

本项目需配备中型移动通信车1辆，用于搭载4载波车载基站设备（由采购人提供）及车载卫星站设备、有线传输设备（可支持E1及以太网传输类型）及其他相应配套设备，包括电源供应系统、UPS后备电源（提供不少于1小时后备电源）、发电机（额定功率不低于6KW）、空调通风散热系统、天线升降机构（不低于9米电动升降杆）、平衡支撑系统、防雷系统、消防系统、集中控制系统等。

车辆性能要求不低于以下指标：

- 采取前置发动机、后轮驱动方式，车辆动力不低于200马力；

- 配备制动防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制等主动安全配置；

- 采用客车车身结构，车身长度不低于7米。

        - ●小型移动通信车（2载波移动通信车）

本项目需配备小型移动通信车2辆，分别搭载1套2载波车载基站（其中由采购人提供1套2载波车载基站），以及车载卫星站设备、有线传输设备（可支持E1及以太网传输类型）及其他相应配套设备，包括小型UPS电源供应系统、车载取力发电机、天线升降机构（不低于6米电动升降杆）、防雷系统、消防系统、集中控制系统等。

车辆性能要求不低于以下指标：

- 采用全轮驱动方式，车辆动力不低于200马力；

- 配备6档及以上自动变速箱；

- 配备制动防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、上坡辅助、陡坡缓降等主动安全配置；

- 后备箱内宽度不小于1.0米，车身轴距不小于2.7米。

        - ●便携式卫星站设备

本项目所需配备便携式卫星站设备的具体技术指标要求如下：

- 便携式卫星站支持自动对星及手动操作对星功能；

- 天线：0.9米等效口径全自动及手动对星天线，增益大于39dBi，工作于Ku频段；

- 功放：最大输出功率不低于16W，支持不低于1Mbps链路带宽；

- 调制解调器：

数据接口：支持G.703 E1 平衡或非平衡，10/100Base-T以太网口；

支持前向纠错技术；

支持BPSK、QPSK/OQPSK、8-PSK/8-QAM、16-QAM等调制方式；

支持G.703时钟扩展。

        - ●应急便携式基站

本项目需配备的应急便携式基站应至少包含便携式基站设备及天馈系统等，支持通过光纤、卫星、3G/4G等传输方式与800兆系统交换中心连接。

★供应商提供的应急便携式基站应具有工业和信息化部颁发的有效期内的《无线电发射设备型号核准证》。（说明：提供证书复印件并加盖供应商公章。）

▲便携式基站设备的防水、防尘等级，防水/防尘能力不低于GB4208-2008标准规定的IP65的要求，能在室外长期工作。（说明：提供具有CMA或CNAS标识的测试报告复印件并加盖供应商公章。）

便携式基站设备的具体技术指标要求如下：

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 技术体制 | TETRA |
| 发射频段 | 851～866MHz |
| 接收频段 | 806～821MHz |
| 双工间隔 | 45MHz |
| 载波间隔 | 25KHz |
| 调制方式 | π/4 DQPSK |
| 语音编码方式 | ACELP |
| 天线端口输出阻抗 | 50Ω |
| 载波数 | 不小于两载波 |
| 最大输出功率 | 不小于40W（46dBm） |
| 驻波比 | ＜1.5 |
| 载频容差 | ±0.2×10-6（800MHz以下） |
|  | ±0.1×10-6（800MHz） |
| 参考灵敏度 | -121dBm（静态）；-113.5dBm（动态）； |
| 分集接收 | 支持两分集 |

        - ●车载基站

本项目所需车载基站部署于2载波移动通信车上，具体指标要求如下。

- ★供应商提供的车载基站应具有工业和信息化部颁发的有效期内的《无线电发射设备型号核准证》。（说明：提供证书复印件并加盖供应商公章。）

- 基站设备支持采用NTP网络时钟及GPS/北斗卫星时钟同步功能；

- 基站设备支持220VAC及-48VDC电源输入；

- 工作环境温度：支持-20℃至50℃；

- 支持单站集群模式，当交换机或交换机与基站之间的链路发生故障时，基站可独立工作于集群模式，为其覆盖区内的移动用户提供通信服务。

  - 运行维护服务

    - ●运维团队要求

供应商应针对本项目要求组建的本地服务团队，拟投入的服务团队成员不少于30人，服务团队成员组成包括但不限于项目负责人、技术负责人、运维人员等。其中项目负责人应具备相应的项目管理经验，项目技术负责人应具备相应的专业知识和项目实施经验，运维人员应具备相应的专业知识和能力。

★供应商应承诺其服务团队组织架构和岗位职责可根据采购人要求进行配置和调整。

    - 办公场所及运维设施要求

供应商应为项目配备办公场所、运维工具及备品备件，以保障系统运行维护工作按照相关要求正常开展。

      - ●办公场所

供应商需为系统运维团队设置不少于300平方米的专门办公场所，包括办公室、设备功能性能测试间、设备维修调试间、电力间、发电间、备品备件库房、应急物资库房及其他保证系统运维工作正常开展的场所，并且应根据采购人的要求提供用于存放项目物资及应急通信工具的仓储场所。

      - ●运维工具

供应商应配备满足本项目服务开展所需的测试仪器仪表、车辆、通讯、办公设备等，包括但不限于TETRA综合测试仪1台、信号发生器1台、天馈测试仪1台、手持式频谱分析仪1台、无线网络路测工具1套、无线网络规划仿真工具1套、工程车辆（按照不少于3台配置）。

具体指标要求如下：

（1）TETRA综合测试仪：应至少具备下列功能

- 支持AM、FM和SSB测试功能；

- 支持TETRA移动终端、基站和DMO测试；

- 具备5 MHz通道频谱分析仪；

- 具备全扫频谱分析仪，最高频率范围到1.0GHz；

- 具备4 MHz双通道示波器；

- 支持AF电平、频率、信纳比 (SINAD) 和失真测量音频分析；

- 支持功率、频率误差、频偏(FM)和调制指数 (AM) RF参数分析；

- 具备三个高精度音频调制器/函数发生器；

- 具备三个高精度音频基带发生器；

- 具备DTMF与DCS发生器；

- 支持DTMF与DCS解码；

- 支持音频遥控、双音顺序和5/6音频格式编码与解码；

- 支持可变陷波信纳比 (SINAD)、失真和信噪比 (SNR) 表；

- 具备精确宽带和带内功率表；

- 具备数字万用表功能。

（2）信号发生器：应满足下表技术指标要求

| 主要技术参数 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 频率 |  |  |
| 频率范围 |  | 9 kHz 至 1.1 GHz |
| 电平 |  |  |
| 最大输出功率 | f =1 MHz 至 6 GHz | >18dBm |
| 电平不确定度 | f = 200 kHz 至 3 GHz | <0.5 dB |
| 频谱纯度 |  |  |
| 谐波 | 电平≤ 8 dBm，f > 1 MHz | < -30 dBc |
| 非谐波 | 偏离载波> 10 kHz, f ≤ 1500 MHz | < -70 dBc |
| SSB相位噪声 | f = 1 GHz 偏离载波 = 20 kHz 1 Hz 测量带宽 | < -122 dBc |
| 宽带噪声 | 电平 > 5 dBm 偏离载波>10 MHz 1 Hz 测量带宽 | < -142 dBc |
| 所支持的调制方式 |  |  |
| AM |  | 标准 |
| AM 调制深度 |  | 0 至 100 % |
| FM/ϕM |  | 标准 |
| 最大 FM 偏移 | f >3 GHz | 16 MHz |
| 最大 ϕM 偏移 | f >3 GHz | - d |

（3）天馈测试仪：应满足以下指标要求；

- 频率范围：100 kHz to 3.6 GHz

- 频率分辨率：1 Hz

- 动态范围：100dB

- 可完成的天馈测量(CAT)项目: 故障点距离定位(DTF)；回波损耗测量；电压驻波比测量；电缆损耗测量。

（4）手持式频谱分析仪：应满足下列指标要求；

| 主要技术参数 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 频率范围 |  | 9 kHz ~ 3.6 GHz |
| 分辨率带宽 |  | 1 Hz ~ 3 MHz |
| 三阶截止点 (IP3) | 300 MHz ~ 3.6 GHz | > 10 dBm，典型值 +15 dBm |
| 相位噪声 | 30 kHz 载波偏移 | <–95 dBc (1 Hz)，典型值 -105 dBc (1 Hz) |
|  | 100 kHz 载波偏置 | <–100 dBc (1 Hz)，典型值 -110 dBc (1 Hz) |
|  | 1 MHz载波偏置 | <–120 dBc (1 Hz)，典型值 -127 dBc (1 Hz) |
| 检波器 |  | 采样值、最大峰值、最小峰值、自动峰值、真有效值 |
| 电平测量不确定度 | 10 MHz < f ≤3.6 GHz | <1 dB，典型值 0.5 dB |
| 显示 |  | 具有VGA分辨率的彩色LCD |

（5）无线网络测试工具至少应支持以下功能：

- 支持800MHz频段 TETRA数字集群通信技术体制；

- 无线终端接收场强、发射场强测试；

- 支持GPS定位轨迹记录；

- 支持场强强度分类显示；

- 支持测试数据的导入导出及格式转换。

（6）无线网络规划仿真工具至少应支持以下功能：

- 支持800MHz频段、TETRA数字集群通信技术体制；

- 业务规划功能：包括小区和网络无线信号覆盖分析、频率干扰分析、小区切换分析；

- 支持路测数据导入分析功能；

- 邻小区规划：支持手动或自动邻小区规划；

- 频率规划：支持手动或自动的无线频率规划；

- 数字地图：支持使用在线或本机离线三维数字地图。

      - ●备品备件

供应商应库存系统维护所需的备品备件及耗材等，以确保故障处理的及时性。该库存配置以在故障发生后最迟1小时内提供为最低要求。

    - ●服务管理制度

供应商应为系统运行维护建立完善的服务架构体系、服务流程、管理制度和应急响应机制等，建立快速高效的管理决策和响应机制、具备调动相关资源的权限和能力，确保系统运行维护服务满足要求。

    - ●系统运行服务

供应商应对“表2 四期工程服务项目现有设备汇总清单”中设施设备正常运行提供必要的运行环境，并按时支付相关的各项机房租金、传输租金、频占费、电费等系统运行必须的支出，并且配合采购人完成台站登记等工作。

具体运行环境要求如下：

- 运行供电要求：一、二级基站后备电池供电时间不低于12小时，三级基站后备电池供电时间不低于8小时。

- 机房环境要求：应采取必要的密封防护措施，应进行防水防尘处理，防止环境湿度及机房灰尘对通信设备造成损害，影响设备长期正常稳定运行。基站机房室内温度不超过35℃，相对湿度保持在5%~85%之间。

- 机房消防要求：基站机房应配备相关消防设施设备确保机房设备消防安全。

- 基站机房监控要求：配备门磁检测、水浸检测、温湿度检测、烟雾检测、配电检测、视频监控等，并接入综合应用与管理平台，对机房进行24小时监控。

- 基站天馈系统要求：每个固定基站应具有两根收/发天线，采用馈线均为7/8”馈线，天线的架设可以选择垂直隔离或水平隔离。移动车载基站、直放站及室内分布系统均应配备相应的天馈线及配套设备。

- ★传输链路要求：供应商应按“表3 传输链路要求”提供相应的传输链路。其中非简阳区域固定基站传输开通主备两条传输链路，分别连接到现网主交换中心及容灾交换中心，主备传输链路优先考虑由不同的电信运营商提供，每条传输链路均应具备电信运营商传输网环路保护功能。

- 传输链路要求

| 传输链路类型 | 传输带宽 | 传输链路数量 | 传输链路端点A | 传输链路端点B | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP专线 | ≥2Mbps | 157 | 主交换中心 | 固定基站（非简阳区域） |  |
| IP专线 | ≥2Mbps | 157 | 容灾交换中心 | 固定基站（非简阳区域） |  |
| E1专线 | ≥2Mbps | 38 | 主交换中心 | 简阳区域固定基站 |  |
| IP专线 | ≥2Mbps | 4 | 主交换中心 | 成都地铁列调专网1、2、3、4号线交换控制中心 |  |
| IP专线 | ≥2Mbps | 4 | 交换中心 | 成都地铁7、10号线OCC，成都市应急通信网地铁空间系统交换控制中心 |  |
| IP专线 | ≥100Mbps | 1 | 主交换中心 | 公网集群对讲终端 | 公网集群对讲子系统专线。 |
| 专用卫星传输链路 | ≥1Mbps | 1 | 主交换中心卫星地面站 | 车载卫星站、便携式卫星站 | 服务期内长时开通。 |
|  | ≥1Mbps | 1 | 主交换中心卫星地面站 | 车载卫星站、便携式卫星站 | 服务期内临时开通，满足最高同时开通3路，总开通时间不少于96小时。 |
| 总数量 |  | 365条 |  |  |  |

    - 系统维护服务

供应商应提供系统维护服务包括但不限于：对交换中心设备、无线网络设备、应急通信设备以及其他配套设备的日常巡检、系统监控、故障处置等服务，按期提交系统运行维护服务报告，并采取扫码出入库、溯源追踪等信息化手段对本项目所维护的设备进行电子化管理。

      - ★设备等级划分标准

800兆系统无线网络及应急通信设备按重要性分类为三级，各个等级所对应的设备运行要求、维护服务要求有所不同，划分原则如下：

- 分布在绕城高速周边及以内的主城区基站、部分重点基站为一级基站；

- 各区（市）县主城区基站为二级基站；

- 其它基站及设备为三级基站；

- 调度台、网管等远端设备等同为一级基站。

本项目所涉及设备的具体等级见相应章节。

      - ★故障等级划分标准

“故障等级”按照系统故障的严重程度划分为四种级别：

- 隐患故障：是指系统设备产生的不影响系统业务的故障等级。包括交换中心各服务器硬盘故障（备份硬盘可替代工作）、远端基站基站控制器故障（备份基站控制器可替代工作）等；

- 一般故障：是指由于同一独立事件或原因，导致同一时刻一定区域内（1个基站或调度台）业务功能丧失或性能下降的故障等级，包括同一时刻有1个远端基站或调度台链路中断导致断站、BR故障导致信道数量下降、天馈故障导致基站覆盖质量下降等；

- 重大故障：指由于同一独立事件或原因，导致同一时刻一定区域内（主用交换中心或2至19个基站和调度台）业务功能丧失及性能下降的故障等级。包括主用交换中心控制器、核心路由器等关键设备故障导致交换中心切换、系统无法正常工作，主用交换中心应用服务器、综合应用与管理平台服务器故障导致用户应用无法正常使用、交换中心数据丢失导致2个以上的远端基站和调度台无法连接；同一时刻有2个以上的远端基站链路和调度台中断导致断站等；

- 特别重大故障：指由于同一独立事件或原因，导致同一时刻大范围（主用及容灾交换中心或20个以上基站和调度台）业务功能丧失及性能下降的故障等级。包括主用及容灾交换中心控制器、核心路由器等关键设备故障导致系统无法正常工作，主用及容灾交换中心应用服务器故障导致用户应用无法正常使用、交换中心数据丢失导致20个以上的远端基站和调度台无法连接。同一时刻有20个以上的远端基站和调度台链路中断导致断站等。

      - ★交换中心设备维护服务

交换中心实行7×24小时值班制度，维护内容包括日常运维服务、主要硬件设备维保服务、主要应用软件系统维保服务、三方平台接入服务、配置参数检查及校准、故障及时处理和消除、技术咨询服务等。

- 交换中心维护对象表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、交换控制设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 核心路由器 | 8 | 台 | 用于对接汇聚交换机，完成基站路由分配。 |
| 1.2 | 汇聚交换机 | 16 | 台 | 提供所有基站的接入接口 |
| 1.3 | 网络时钟同步服务器 | 2 | 套 | 提供高稳定度的同步时钟信号输出，满足多设备同步要求。 |
| 2、综合应用与管理平台 |  |  |  |  |
| 2.1 | 应用服务器 | 4 | 台 | 部署终端定位、短信息、语音调度等业务应用服务。 |
| 2.2 | 核心交换机 | 2 | 台 | 负责处理平台各个应用服务之间的数据交换。 |
| 2.3 | 网络路由器 | 1 | 台 | 负责平台与用户应用接口之间的网络安全隔离及接口数据流量监控。 |
| 3、公网集群对讲子系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 综合通信服务器 | 3 | 套 | 提供综合指挥调度通信业务。 |
| 3.2 | 综合业务网关服务器 | 1 | 套 | 负责子系统与TETRA系统的业务互联互通。 |
| 3.3 | 视频服务器 | 1 | 套 | 负责提供视频通信业务功能。 |
| 3.4 | 录音录像服务器 | 1 | 套 | 负责提供录音录像存储功能。 |

      - ★无线网络设备维护服务

无线网络设备的维护对象包括149个载波、195个固定基站、4个点位的室内覆盖系统和15个直放站。其中固定基站、室内覆盖系统及隧道覆盖的日常维护对象包括TETRA系统基站设备、机房环境（含机房、铁塔等）、动力及配套设备、传输设备等。

维护内容包括但不限于TETRA系统设备及配套设施设备的运行状态、配置参数检查和校准、故障及时处理和消除、功能性能检查与测试、备品备件管理、被盗增补等。

- 基站载波分布站点清单

| 序号 | 站名 | 扩容前载波数量 | 扩容后载波数量 | 分布区域 | 设备等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-政府三办 | 4 | 8 | 青羊区 | 一级 |
| 2 | 2-武侯二办 | 4 | 8 | 武侯区 | 一级 |
| 3 | 3-粮农宾馆 | 4 | 8 | 金牛区 | 一级 |
| 4 | 4-成都大酒店 | 4 | 8 | 金牛区 | 一级 |
| 5 | 5-电焊机大厦 | 4 | 8 | 成华区 | 一级 |
| 6 | 6-万象城 | 4 | 8 | 成华区 | 一级 |
| 7 | 7-魏玛国际 | 4 | 8 | 武侯区 | 一级 |
| 8 | 8-双流城区1 | 4 | 8 | 双流区 | 二级 |
| 9 | 9-都江堰城区1 | 2 | 4 | 都江堰 | 二级 |
| 10 | 10-天府新区华阳镇 | 2 | 8 | 天府新区 | 三级 |
| 11 | 11-新会展假日酒店 | 4 | 8 | 高新南 | 一级 |
| 12 | 12-温江城区1 | 3 | 4 | 温江区 | 二级 |
| 13 | 13-龙泉驿城区1 | 3 | 4 | 龙泉驿区 | 二级 |
| 14 | 16-金堂城区1 | 2 | 4 | 金堂 | 二级 |
| 15 | 20-青白江城区1 | 2 | 4 | 青白江区 | 二级 |
| 16 | 23-新都城区1 | 3 | 4 | 新都区 | 二级 |
| 17 | 26-彭州城区1 | 2 | 4 | 彭州市 | 二级 |
| 18 | 30-青创5号楼 | 2 | 4 | 郫都区 | 一级 |
| 19 | 34-郫县城区1 | 3 | 4 | 郫都区 | 二级 |
| 20 | 35-崇州城区1 | 2 | 4 | 崇州市 | 二级 |
| 21 | 38-大邑城区1 | 2 | 4 | 大邑市 | 二级 |
| 22 | 42-邛崃城区1 | 2 | 4 | 邛崃市 | 二级 |
| 23 | 45-蒲江城区1 | 2 | 4 | 蒲江县 | 二级 |
| 24 | 49-新津城区1 | 3 | 4 | 新津区 | 二级 |
| 25 | 51-植物园 | 2 | 4 | 金牛区 | 一级 |
| 26 | 59-省交警总队 | 4 | 8 | 金牛区 | 一级 |
| 27 | 60-华西美庐 | 4 | 8 | 武侯区 | 一级 |
| 28 | 61-民丰楼 | 4 | 8 | 高新南区 | 一级 |
| 29 | 62-金履国际 | 4 | 6 | 武侯区 | 一级 |
| 30 | 63-金雁大厦 | 4 | 8 | 武侯区 | 一级 |
| 31 | 65-羊西线高家庄 | 4 | 8 | 青羊区 | 一级 |
| 32 | 70-凤凰山 | 4 | 6 | 金牛区 | 一级 |
| 33 | 71-北湖龙骏 | 4 | 6 | 成华区 | 一级 |
| 34 | 72-龙泉驿十陵镇 | 4 | 6 | 龙泉驿区 | 一级 |
| 35 | 74-火炬时代 | 4 | 8 | 高新南区 | 一级 |
| 36 | 75-空港国际 | 2 | 8 | 双流区 | 一级 |
| 37 | 77-天府新区新兴镇 | 2 | 4 | 天府新区 | 三级 |
| 38 | 78-都江堰城区2 | 2 | 4 | 都江堰 | 二级 |
| 39 | 79-119指挥中心 | 4 | 8 | 高新南区 | 一级 |
| 40 | 82-青白江城区2 | 2 | 4 | 青白江区 | 二级 |
| 41 | 85-时代广场 | 4 | 8 | 锦江区 | 一级 |
| 42 | 86-新火车东站 | 4 | 8 | 成华区 | 一级 |
| 43 | 87-金牛政务中心 | 4 | 8 | 金牛区 | 一级 |
| 44 | 89-仁和春天 | 4 | 8 | 锦江区 | 一级 |
| 45 | 90-锦江公安分局 | 4 | 8 | 锦江区 | 一级 |
| 46 | 91-青秀城 | 2 | 6 | 成华区 | 一级 |
| 47 | 92-攀钢大厦 | 4 | 8 | 金牛区 | 一级 |
| 48 | 119-双流西航港2 | 2 | 4 | 双流区 | 三级 |
| 49 | 130-第一社会福利院 | 2 | 4 | 青羊区 | 三级 |
| 50 | 145-天府新区万安镇 | 2 | 4 | 天府新区 | 三级 |

- 固定基站站点信息清单

| 序号 | 站名 | 载波数量 | 部署区域 | 设备等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市公安局 | 4 | 青羊区 | 一级 |
| 2 | 会议中心室分-室内覆盖信源基站 | 2 | 武侯区 | 二级 |
| 3 | 火车东站东广场-室内覆盖信源基站 | 2 | 成华区 | 二级 |
| 4 | 火车东站西广场-室内覆盖信源基站 | 2 | 成华区 | 二级 |
| 5 | 西博城室分-室内覆盖信源基站 | 4 | 天府新区 | 二级 |
| 6 | 天府新区正兴镇2 | 8 | 天府新区 | 一级 |
| 7 | 龙泉驿2 | 4 | 龙泉驿区 | 二级 |
| 8 | 龙泉驿洛带镇 | 2 | 龙泉驿区 | 三级 |
| 9 | 简阳三岔镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 10 | 龙泉驿十陵镇2 | 4 | 龙泉驿区 | 三级 |
| 11 | 龙泉驿大面街道 | 4 | 龙泉驿区 | 三级 |
| 12 | 龙泉驿经开区 | 4 | 龙泉驿区 | 三级 |
| 13 | 龙泉驿黄土镇 | 2 | 龙泉驿区 | 三级 |
| 14 | 龙泉驿万兴乡 | 2 | 龙泉驿区 | 三级 |
| 15 | 龙泉驿山泉镇 | 2 | 龙泉驿区 | 三级 |
| 16 | 双流县2 | 4 | 双流区 | 二级 |
| 17 | 双流彭镇 | 2 | 双流区 | 三级 |
| 18 | 双流黄甲镇2 | 2 | 双流区 | 三级 |
| 19 | 双流金桥镇 | 2 | 双流区 | 三级 |
| 20 | 双流永安镇2 | 2 | 双流区 | 三级 |
| 21 | 白鹭湾湿地 | 4 | 天府新区 | 一级 |
| 22 | 熊猫基地 | 6 | 成华区 | 一级 |
| 23 | 西华大道 | 4 | 郫都区 | 一级 |
| 24 | 幸福梅林 | 6 | 成华区 | 一级 |
| 25 | 簇桥西智谷 | 4 | 武侯区 | 一级 |
| 26 | 郫都区2 | 4 | 郫都区 | 二级 |
| 27 | 郫都区德源镇 | 2 | 郫都区 | 三级 |
| 28 | 郫都区友爱镇 | 2 | 郫都区 | 三级 |
| 29 | 郫都区唐昌镇 | 2 | 郫都区 | 三级 |
| 30 | 郫都区新民场镇 | 2 | 郫都区 | 三级 |
| 31 | 郫都区团结镇 | 2 | 郫都区 | 三级 |
| 32 | 天府新区新兴镇2 | 2 | 天府新区 | 三级 |
| 33 | 天府新区煎茶镇2 | 2 | 天府新区 | 三级 |
| 34 | 中和石油医院 | 6 | 天府新区 | 一级 |
| 35 | 天府新区大林镇2 | 2 | 天府新区 | 三级 |
| 36 | 天府新区天福寺 | 2 | 天府新区 | 三级 |
| 37 | 天府新区籍田镇2 | 2 | 天府新区 | 三级 |
| 38 | 天府新区万安镇2 | 2 | 天府新区 | 三级 |
| 39 | 天府新区三星镇 | 2 | 天府新区 | 三级 |
| 40 | 新都2 | 4 | 新都区 | 二级 |
| 41 | 新都斑竹园镇 | 2 | 新都区 | 三级 |
| 42 | 新都新民镇 | 2 | 新都区 | 三级 |
| 43 | 新都石板滩镇 | 2 | 新都区 | 三级 |
| 44 | 温江2 | 4 | 温江区 | 二级 |
| 45 | 温江天府街道 | 2 | 温江区 | 三级 |
| 46 | 温江和盛镇 | 2 | 温江区 | 三级 |
| 47 | 温江万春镇高山村 | 2 | 温江区 | 三级 |
| 48 | 青白江城厢镇 | 2 | 青白江区 | 三级 |
| 49 | 青白江龙王镇 | 2 | 青白江区 | 三级 |
| 50 | 青白江祥福镇 | 2 | 青白江区 | 三级 |
| 51 | 青白江弥牟镇 | 2 | 青白江区 | 三级 |
| 52 | 青白江人和乡2 | 2 | 青白江区 | 三级 |
| 53 | 金堂县2 | 4 | 金堂县 | 二级 |
| 54 | 金堂赵家镇 | 2 | 金堂县 | 三级 |
| 55 | 金堂三溪镇 | 2 | 金堂县 | 三级 |
| 56 | 金堂又新镇 | 2 | 金堂县 | 三级 |
| 57 | 金堂竹篙镇 | 2 | 金堂县 | 三级 |
| 58 | 金堂五凤镇 | 2 | 金堂县 | 三级 |
| 59 | 金堂官仓镇 | 2 | 金堂县 | 三级 |
| 60 | 金堂白果镇 | 2 | 金堂县 | 三级 |
| 61 | 金堂转龙镇2 | 2 | 金堂县 | 三级 |
| 62 | 金堂云绣乡 | 2 | 金堂县 | 三级 |
| 63 | 金堂云合镇 | 2 | 金堂县 | 三级 |
| 64 | 金堂土桥镇 | 2 | 金堂县 | 三级 |
| 65 | 都江堰青城山景区 | 2 | 都江堰 | 三级 |
| 66 | 都江堰翠月湖镇 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 67 | 都江堰虹口 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 68 | 都江堰龙池王家坡 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 69 | 都江堰天马镇 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 70 | 都江堰龙池白沙 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 71 | 都江堰聚源镇 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 72 | 都江堰青城后山 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 73 | 都江堰青城后山2 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 74 | 都江堰石羊镇 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 75 | 都江堰胥家镇 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 76 | 都江堰向峨乡 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 77 | 都江堰两河乡 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 78 | 都江堰虹口景区 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 79 | 都江堰龙池景区 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 80 | 都江堰崇义镇 | 2 | 都江堰市 | 三级 |
| 81 | 彭州市2 | 4 | 彭州市 | 二级 |
| 82 | 彭州敖平镇 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 83 | 彭州磁峰镇 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 84 | 彭州丹景山 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 85 | 彭州红岩镇 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 86 | 彭州九尺镇 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 87 | 彭州通济镇 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 88 | 彭州白鹿镇 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 89 | 彭州小鱼洞乡 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 90 | 彭州致和镇 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 91 | 彭州丽春镇 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 92 | 彭州桂花镇 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 93 | 彭州银厂沟 | 2 | 彭州市 | 三级 |
| 94 | 新津区2 | 4 | 新津区 | 二级 |
| 95 | 双流黄水镇 | 2 | 双流区 | 三级 |
| 96 | 新津普兴镇2 | 2 | 新津区 | 三级 |
| 97 | 新津永商镇 | 2 | 新津区 | 三级 |
| 98 | 新津邓双镇 | 2 | 新津区 | 三级 |
| 99 | 新津方兴镇 | 2 | 新津区 | 三级 |
| 100 | 新津兴义镇 | 2 | 新津区 | 三级 |
| 101 | 蒲江县2 | 4 | 蒲江县 | 二级 |
| 102 | 蒲江大兴镇 | 2 | 蒲江县 | 三级 |
| 103 | 蒲江甘溪镇 | 2 | 蒲江县 | 三级 |
| 104 | 蒲江西来镇 | 2 | 蒲江县 | 三级 |
| 105 | 蒲江西来镇2 | 2 | 蒲江县 | 三级 |
| 106 | 蒲江寿安镇2 | 2 | 蒲江县 | 三级 |
| 107 | 蒲江朝阳湖镇 | 2 | 蒲江县 | 三级 |
| 108 | 崇州市2 | 4 | 崇州市 | 二级 |
| 109 | 崇州三郎镇 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 110 | 崇州江源镇 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 111 | 崇州街子镇 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 112 | 崇州隆兴镇 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 113 | 崇州羊马镇 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 114 | 崇州元通镇 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 115 | 崇州道明镇 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 116 | 崇州文井乡镇 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 117 | 崇州鸡冠山乡 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 118 | 崇州廖家镇 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 119 | 崇州九龙沟 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 120 | 崇州鞍子河 | 2 | 崇州市 | 三级 |
| 121 | 简阳新民乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 122 | 大邑县2 | 4 | 大邑县 | 二级 |
| 123 | 大邑董场镇 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 124 | 大邑韩场镇 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 125 | 大邑鹤鸣山景区 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 126 | 大邑花水湾镇 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 127 | 大邑青霞镇 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 128 | 大邑王泗镇 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 129 | 大邑西岭雪山 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 130 | 大邑西岭景区 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 131 | 大邑王泗镇2 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 132 | 大邑苏家镇 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 133 | 大邑三岔镇 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 134 | 大邑雾山乡 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 135 | 大邑出江镇 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 136 | 大邑三坝乡 | 2 | 大邑县 | 三级 |
| 137 | 邛崃市2 | 4 | 邛崃市 | 二级 |
| 138 | 邛崃高埂镇 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 139 | 邛崃前进镇 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 140 | 邛崃固驿镇 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 141 | 邛崃道佐乡 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 142 | 邛崃孔明乡 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 143 | 邛崃宝林镇 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 144 | 邛崃平乐镇 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 145 | 邛崃油榨乡 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 146 | 邛崃马湖乡 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 147 | 邛崃石坡镇 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 148 | 邛崃夹关镇 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 149 | 邛崃水口镇金山村 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 150 | 邛崃太和乡 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 151 | 邛崃南宝乡 | 2 | 邛崃市 | 三级 |
| 152 | 新都木兰镇2 | 2 | 新都区 | 三级 |
| 153 | 龙泉驿十陵镇玉石村 | 2 | 龙泉驿区 | 三级 |
| 154 | 双流机场路 | 2 | 双流区 | 三级 |
| 155 | 双流接待寺 | 2 | 双流区 | 三级 |
| 156 | 世豪广场 | 4 | 武侯区 | 一级 |
| 157 | 上水花苑 | 6 | 武侯区 | 一级 |
| 158 | 简阳平息乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 159 | 简阳草池镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 160 | 简阳董家埂乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 161 | 简阳飞龙乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 162 | 简阳高明乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 163 | 简阳海螺乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 164 | 简阳禾丰镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 165 | 简阳红鹤村 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 166 | 简阳宏缘乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 167 | 简阳火烧庙 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 168 | 简阳贾家镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 169 | 简阳江源镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 170 | 简阳金马镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 171 | 简阳老龙乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 172 | 简阳芦葭镇 | 4 | 简阳市 | 三级 |
| 173 | 简阳平武镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 174 | 简阳青龙镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 175 | 简阳安乐乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 176 | 简阳三合镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 177 | 简阳三星镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 178 | 简阳施家镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 179 | 简阳石板凳镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 180 | 简阳石盘镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 181 | 简阳石桥镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 182 | 简阳石钟镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 183 | 简阳城区1 | 4 | 简阳市 | 二级 |
| 184 | 简阳西峰岭 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 185 | 简阳踏水镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 186 | 简阳望水乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 187 | 简阳五合乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 188 | 简阳五星乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 189 | 简阳城区2 | 4 | 简阳市 | 二级 |
| 190 | 简阳养马镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 191 | 简阳永宁乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 192 | 简阳涌泉镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 193 | 简阳云龙镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 194 | 简阳镇金镇 | 2 | 简阳市 | 三级 |
| 195 | 简阳周家乡 | 2 | 简阳市 | 三级 |

- 直放站站点信息清单

| 序号 | 直放站名 | 数量 | 单位 | 设备等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兴隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 2 | 丹景1号隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 3 | 丹景2号隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 4 | 人和隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 5 | 清泉1号隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 6 | 清泉2号隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 7 | 火车东站隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 8 | 紫坪铺隧道1 | 1 | 套 | 三级 |
| 9 | 紫坪铺隧道2 | 1 | 套 | 三级 |
| 10 | 郫都区老成灌隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 11 | 龙泉山1号隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 12 | 龙泉山2号隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 13 | 龙泉山3号隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 14 | 龙泉山4号隧道 | 1 | 套 | 三级 |
| 15 | 龙泉山隧道 | 1 | 套 | 三级 |

- 室内分布系统站点信息清单

| 序号 | 室内覆盖点位名称 | 部署区域 | 现状概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新会展国际会议中心 | 成都市武侯区 | 覆盖室内面积约34967.6平方米，总共需要部署约1个4载波基站、15个无线覆盖单元、42个天线。 |
| 2 | 火车东站（东、西广场及客运站） | 成都市成华区 | 覆盖室内面积约263955.54平方米，总共需要部署约2个4载波基站、约36个无线覆盖单元、126个天线。 |
| 3 | 中国西部国际博览城 | 成都市天府新区 | 覆盖室内面积约642500平方米，总共需要部署约1个4载波基站、102个无线覆盖单元、2093个天线。 |
| 4 | 环球中心（洲际酒店及负二层） | 成都市武侯区 | 覆盖室内面积约64000.00平方米，总共需要部署约1个4载波基站、22个无线覆盖单元、57个天线。 |

      - ★应急通信设备维护服务

应急通信设备的维护对象包括1个卫星地面站、3辆移动通信车、1套便携式卫星站、4套应急便携式基站及1套车载基站。维护内容包括但不限于车辆状态检查、基站设备及配套设施设备的运行状态、配置参数检查和校准、基站功能性能检查与测试、故障及时处理和消除等。

- 应急通信设备列表

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星地面站 | 4.5米KU卫星通信站 | 1 | 套 |
| 2 | 车载卫星站 | 1.2米等效口径KU卫星通信设备 | 3 | 套 |
| 2 | 中型移动通信车 | 4载波移动通信车 | 1 | 辆 |
| 3 | 小型移动通信车 | 2载波移动通信车 | 2 | 辆 |
| 4 | 便携式卫星站 | 便携式KU卫星通信设备 | 1 | 套 |
| 5 | 应急便携式基站 | 2载波便携式基站 | 4 | 套 |
| 6 | 车载基站 | 2载波车载基站 | 1 | 套 |

      - ★无线频率规划和配置

供应商应在项目服务期内，应以无线电管理部门批准的无线频率为基础，按照固定基站、车载基站、应急便携式基站、直通频率等类别进行系统频率规划和配置，包括但不限于以下工作。

- 对系统频率规划和配置进行优化和调整，配合无线电管理部门进行无线电频率干扰排查；

- 根据采购人的要求完成800兆系统网络覆盖测试以及无线覆盖仿真，并出具仿真覆盖图。

- 按时向无线电管理部门缴纳无线电频率占用费。

- 协助采购人完成无线电台（站）登记、无线电发射设备年检等事项。

      - ●维护服务指标要求

        - 各部分维护时间要求

- 交换中心巡检时间：不低于1次/日；

- 固定基站（含室内分布系统及直放站）巡检时间：不低于1次/月；

- 机动基站（含移动通信车、应急便携式基站）巡检时间：不低于2次/月；

- 系统全面健康检查（包括TETRA系统与配套设施设备等）：不低于1次/年。

        - 故障控制时间要求

- 交换中心故障恢复时间： ≤0.5小时；

- 一级基站故障恢复时间： ≤2小时；

- 二级基站故障恢复时间： ≤3小时；

- 三级基站故障恢复时间： ≤5小时；

        - 服务可用率要求

一个年度服务期内，800兆系统交换中心可用率（交换中心运行受本次项目维护的设备故障影响的可用率指标）不低于99.9999%；公网集群对讲子系统及摩托罗拉交换设备可用率不低于99.99%；基站设备中一级基站可用率不低于99.99%，二级基站可用率不低于99.95%，三级基站可用率不低于99.9%。

交换中心设备可用率=（365×24×60（分钟）－交换中心发生重大及以上级别故障时间（分钟）/（365×24×60（分钟）），则一个年度服务期内系统交换中心故障导致通信业务中断时间不超过1分钟。

公网集群对讲子系统及摩托罗拉交换设备可用率=（365×24×60（分钟）－交换中心发生重大及以上级别故障时间（分钟）/（365×24×60（分钟）），则一个年度服务期内故障导致通信业务中断时间不超过1小时。

单基站可用率=（365×24（小时）－单基站发生一般及以上级别故障时间（小时））/（365×24（小时）），则单个一级基站一个年度服务期内发生一般及以上级别故障时间不超过1小时；单个二级基站一个年度服务期内发生一般及以上级别故障时间不超过5小时；单个三级基站一个年度服务期内发生一般及以上级别故障时间不超过9小时。

  - 系统优化服务

    - ●网络覆盖优化

当无线覆盖指标、系统性能指标或系统稳定性不能满足应急通信需要时，供应商应根据系统运行情况或采购人要求采取有效措施对系统进行优化，其中每年基站优化搬迁数量不少于10个站点，如果实际基站优化搬迁数量小于10个的情况，扣除相应的费用。

    - ●网络安全优化

供应商应合理规划系统资源、消除系统漏洞，提高系统安全性和可靠性，并且确保每年通过信息系统安全等级保护三级（2.0版）认证测试。

    - ●应用接口优化

供应商应对综合应用与管理平台的第三方用户应用接口容量进行扩容，其中第三方用户应用接口扩容至支持不少于24家单位接入服务，调度业务处理扩容至不少于200路并发，GPS/SMS业务处理量扩容至不少于5万条/分钟，以满足后期业务增长的需求。

    - ●大数据分析展示功能优化

供应商应根据采购人的需求对综合应用与管理平台的图形化展示界面及系统数据的统计分析和智能研判功能进行优化调整。

  - ★通信保障服务

供应商应定期开展系统故障应急处置实战演练（不少于1次/季度）和应急通信保障实战演练（不少于1次/季度），提高服务团队的应急通信保障能力和技术水平。供应商应按照采购人要求实施通信保障服务：

- 根据各类通信保障任务，制定相应的通信保障方案及作业计划，明确具体分工和职责。

- 根据通信保障方案及作业计划于通信保障工作正式开始前48小时内完成所有准备工作，包括但不限于移动车载/应急便携式基站开通及调试、通信保障人员到位、备品备件及相关测试工具准备等，其中移动车载/应急便携式基站现场开通时间要求≤0.5小时。

- 通信保障任务实施内容包括但不限于移动车载/应急便携式基站架设、现场通信保障技术支持、交换中心及基站、卫星传输设备的系统保障和现场值守等，并协助网络管理单位开展通信保障相关工作。

- 在通信保障实施过程中发现的各种问题，应及时向网络管理单位上报相关信息；通信保障实施过程中，需阶段性汇报保障工作进度；每次保障工作完成后都应形成相应的记录和报告，对通信保障工作进行经验和教训总结。

  - 技术支持服务

供应商应对采购人及相关用户单位提供相关技术支持服务包括但不限于技术培训服务、技术交流服务、技术咨询及现场支持服务、原厂技术支持服务等。

    - ●技术培训服务

供应商应制定培训计划分批分次对采购人进行有计划有目的的培训，以便让采购人充分了解系统运行状态，合理分配资源，科学管理。

    - ●技术交流服务

供应商应根据采购人的要求开展对通信技术发展、网络管理经验、网络运维经验等方位的交流和研讨。通过技术交流和研讨，紧跟行业技术发展趋势，强化网络管理，改善服务水平，提高服务效率及质量，提供全方位的优质服务。

    - ●技术咨询及现场支持服务

供应商需按照采购人的要求于指定场所安排专职驻场人员，配合采购人做好技术咨询和现场技术支持以及与本项目相关的其它技术支持服务。

    - ★原厂技术支持服务

供应商应承诺协调TETRA系统原厂家提供原厂设备维保及技术支持服务，包括技术保障、维护管理、应急处置等技术服务，以确保系统正常运行。

为保障本项目顺利实施，供应商应承诺在签订合同前提供相关厂家技术支持承诺书，包括但不限于TETRA系统厂商承诺书、运营商机房及配套设施服务保障承诺书、运营商传输链路服务保障承诺书。

- 三、★商务要求

  - 服务期要求

服务期：服务期分为服务准备期和运维服务期。

1、服务准备期：合同签订之日至系统上线验收通过之日止为服务准备期，服务准备期不超过60天，供应商可在不超过60天的服务准备期内完成准备工作，但服务准备期内并不免除供应商的服务义务。

2、运维服务期：自系统上线验收通过之日起，连续3年为运维服务期，首尾相接一年为年度服务期，合同一年一签，每个年度服务期到期后经考核评定等级为“良”及以上方可续签下一个服务期合同。

  - 服务验收及考核要求

（一）系统上线验收

1、系统具备上线运行条件后，供应商首先应进行自行检查，自检查完毕后向采购人提交系统上线验收申请，并向采购人提供由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方测试机构出具的满足系统功能和性能指标测评报告。

（二）服务考核

1、系统进入年度服务期后，需进行年度服务考核，服务考核采用打分方式进行考核，具体考核内容及标准见“服务考核打分标准”。该服务质量验收标准根据采购人的要求及实际服务情况，可由采购人在服务质量验收前进行优化和调整。

2、系统运维服务期开始之日起至每年7月 31 日为服务第一阶段；每年 8月 1 日至年度运维服务期结束之日为服务第二阶段。

3、 服务期内投标人应当于服务每阶段结束之日起 10 日内向采购人提交服务阶段报告及全套原始数据及资料。

4、服务考核打分标准

| 序号 | 考核内容 | 考核说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维团队 | 合格的运维团队人员未达到30人的，每少1人，扣0.5分，扣完该项总分为止。 | 3 |  |
| 2 | 机房设备运行条件 | 温度：≤35℃，湿度：5%~85%， 供电： 基站供电后备电源时长：一级基站≥12小时，二级基站≥12小时，三级基站≥8小时。 每有一项要求未满足招标文件要求的，均视为该站点未满足招标文件要求，每有一个站点不满足要求的，扣0.2分。 | 20 |  |
| 3 | 管理制度和运维响应机制 | 1、在每月月报中对管理制度的执行情况进行说明。未按照招标文件要求建立快速高效的管理决策和响应机制的，扣1分。 2、在计划时间或会议纪要确定的完成时间内完成不扣分，超出计划时限扣除0.5分，从第二天起每超出一天扣0.5分，扣完该项总分9分为止。 注：对于非运维单位原因且超出运维单位能力造成的处理延误（如协调问题），运维单位应提交说明，不扣分。 | 10 |  |
| 4 | 办公场所及运维设施 | 运维单位在月例会上提交当月的《运维资源配置表》，包括办公场所、仪器仪表、运维车辆数量等。 未设立专门的办公场所的，扣1分； 运维车辆不足3辆的，每缺少1辆扣0.5分。 | 2 |  |
| 5 | 运维资料 | 每月月例会前收集资料并提交至甲方，在月例会上统一对资料的准确性、完整性进行审核并给出当月评分。每缺交一项资料或每有一项不符合要求的，扣除该项0.5分，扣完该项总分为止。 | 6 |  |
| 6 | 用户响应 | 1、7×24小时用户需求受理及投诉电话要保持通畅，无法拨通、无人接听或接听后不能按时响应及处理的，每1次扣0.5分。 2、发生重大及以上级别故障时，应在5分钟内向甲方通报（电话或短信方式），故障处理报告应在5个工作日内提交。未按要求执行，每次扣0.5分。 注：由于电信运营商原因导致的电话故障不扣分。 | 10 |  |
| 7 | 故障控制 | 1、每发生1次特别重大故障 扣5分，每发生1次重大故障 扣1分，发生一般故障不扣分。 2、特别重大故障或重大故障处理每超时1小时，扣1分。 3、一般故障根据基站等级进行考核： 一级基站故障处理每超时1小时扣0.5分。 二级基站故障处理每超时1小时扣0.3分。 三级基站故障处理每超时1小时扣0.1分。 | 25 |  |
| 8 | 网络优化 | 根据系统状态提供合理的网络优化和改造工作，每完成1项得2分。 乙方的优化改造工作若可能造成基站通信中断的，应提前一天向甲方申报，经批准后方可实施。 | 5 |  |
| 9 | 应急通信保障 | 1、完全达到用户通信保障要求，该项得满分。 2、每出现一处不符合要求，视情形和整改情况扣除该项目0.5分，如因未达到甲方要求导致重大网络事故或影响重大保障活动，每次扣除该项目1分。 | 3 |  |
| 10 | 应急演练 | 1、未完成应急演练的，扣除该项目1分。 2、未达到应急演练目标的，根据情况扣除该项目0.5分。 注：当月有应急保障时，可以战代练，不单独安排演练。 | 2 |  |
| 11 | 备品备件 | 备品备件完好率低于80%的，应提交已使用的备品备件的用途、未补齐原因、预计补齐时间。对于超出补齐时间仍未补齐的，备品备件完好率低于80%的，扣0.5分，低于50%的，扣1分。 | 5 |  |
| 12 | 培训及技术支持服务 | 每月度进行的对甲方或运维人员的培训及技术支持服务，未能按要求完成的，每次扣1分。 | 5 |  |
| 13 | 外部评价 | 每出现一次因运维工作不力导致的用户投诉，扣1分。 | 4 |  |
| 14 | 加分 | 因抢险救灾保障、重大活动保障、创新/QC项目、超出招标范围的重大支撑工作等获得市级及以上部门、大型活动/大型赛事组委会等单位出具的相关证明材料的，可进行加分，总加分不超过5分。 |  |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |
| 说明 |  | 1、考核评分：该服务质量验收标准满分为100分，90—100分评定等级为“优”，70分—90（不含）分评定等级为“良”，60—70（不含）分评定等级为“中”，总分60分以下评定等级为“差”。 2、故障核减原则：因自然灾害、市政施工、突发事件、已预先告知的维护/整改作业、业主原因、夜间停电或天气原因等不可抗力导致的故障，可进行核减。 |  |  |

5、服务考核扣款标准

- 根据年度服务期交换中心设备可用率99.9999%的要求，系统交换中心故障导致系统发生重大及以上级别故障时间一个年度服务期内应不超过1分钟，超过该时间则每超过1分钟（不满1分钟按1分钟计）扣除费用50000元人民币。

- 根据年度服务期公网集群对讲子系统及摩托罗拉交换设备可用率99.99%的要求，公网集群对讲子系统及摩托罗拉交换设备故障导致系统发生重大及以上级别故障时间一个年度服务期内应不超过1小时，超过该时间则每小时（不满1小时按1小时计）扣除费用10000元人民币。

- 根据年度服务期单基站可用率要求（一级基站可用率不低于99.99%，二级基站可用率不低于99.95%，三级基站可用率不低于99.9%），单个一级基站一个年度服务期内发生一般及以上级别故障时间不超过1小时；单个二级基站一个年度服务期内发生一般及以上级别故障时间不超过5小时；单个三级基站一个年度服务期内发生一般及以上级别故障时间不超过9小时。超过该时间则每小时（不满1小时按1小时计）扣除费用1000元人民币。

  - 付款方式

采购人将按照采购合同规定，向中标人支付资金。

- 采购人在签订合同并获得财政资金拨付之后，向投标人支付50%年度服务费。

- 采购人在每年度服务第一阶段验收合格并获得财政资金拨付之后，向投标人支付 25%年度服务费。

- 采购人在每年度服务第二阶段验收合格并获得财政资金拨付之后，按照验收及考核标准及违约责任扣除相应款项后，向投标人支付尾款。

  - 违约责任

- 因投标人原因导致任何安全事故、设备损坏或系统功能缺陷的，投标人应承担全部赔偿责任，采购人有权按照其所遭受的直接及间接经济损失，从服务费中扣取相应金额。

- 投标人中标后，未能按时提供相关厂家技术支持承诺书，视为虚假应标，采购人将投标人违约行为报政府采购监督管理部门处理。

- 如果投标人未能在服务准备期（60天）内完成系统上线验收，投标人应向采购人支付逾期违约金，逾期违约金按每延迟一天以服务费的万分之五计算。如果投标人逾期超过1个月，采购人有权终止合同，投标人应在采购人终止合同之日起5日之内，将采购人已支付的合同款项退还给采购人，同时投标人仍应向采购人支付逾期违约金。

- 服务验收评定等级为“中”或“差”的，视投标人为未能按照合同约定完全提供网络运行维护服务，采购人将不再续签下一年度服务合同，同时计算违约金，并直接从应付的服务费中扣除该等违约金：

  - 服务验收评定等级为“中”的，采购人将支付年度服务费尾款的 60%；

  - 服务验收评定等级为“差”的，采购人将不支付年度服务费尾款。

注：

本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，除特定要求外，投标人均需对★号做出承诺，提供承诺函原件，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

# 评标办法

  - 总则

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

    - 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

- 宣布评标纪律；

- 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

- 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

- 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

- 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

- 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

- 处理与评标有关的其他事项。

    - 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

    - 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

    - 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

    - 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

  - 评标程序

    - 采购人及采购代理机构依法对投标人递交的资格性投标文件按第5章要求进行资格审查

      - 资格审查表（仅限资格性投标文件）

| 评审因素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 良好的商业信誉承诺函和财务状况报告 |  |  |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |  |  |
| 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |  |  |  |  |
| 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件 |  |  |  |  |  |
| 采购人根据采购项目提出的特殊条件 |  |  |  |  |  |
| 联合体 | 非联合体形式投标 |  |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证、代理人身份证复印件 |  |  |  |  |  |
| 不属于禁止参加投标的供应商 |  | 符合本招标文件中《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过资格审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过资格审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

      - 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

      - 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

    - 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

      - 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

- 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现7.3.2.1规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

      - 评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

    - 评标委员会符合性检查

      - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

      - 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- 投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人（主要负责人/经营者）签字或加盖印章，但有有效授权代理人签字或加盖印章的；

- 投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。

- 投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”等），未按招标文件格式制作的。

- 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

      - 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- 投标文件正副本数量不足的；

- 投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

- 不满足招标文件第6章中★项要求的；

- 投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

- 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

- 投标文件存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照招标文件规定和要求格式签署、盖章（骑缝章不能代替逐页盖章）的。

符合性评审表

| 评审因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正副本数量 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 语言、计量单位、报价货币、知识产权等 |  |  |  |
| ★项要求 |  |  |  |
| 投标报价符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定 |  |  |  |
| 不存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外） |  |  |  |
| 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |  |
| 按招标文件规定和要求格式签署、盖章 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过符合性审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过符合性审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

      - 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

      - 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

    - 比较与评价。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

    - 推荐中标候选人名单。

中标候选人应当排序。采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 出具评标报告。

      - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

      - 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

    - 评标争议处理规则。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

      - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

      - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（主要负责人/经营者）或其授权的代表签字或加盖印章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

      - 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

- 投标文件中已经明确的内容事项；

- 投标文件未提供的材料。

      - 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

    - 低于成本价投标处理。

详见投标人须知前附表。

    - 采购代理机构现场复核评标结果。

      - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

      - 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

      - 采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

  - 评标细则及标准

    - 本次综合评分的因素

详见综合评分明细表。

    - 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

    - 综合评分明细表

      - 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

      - 综合评分明细表

| 序号 | 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审 |  | 10 | 1、大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，即：投标报价-（投标报价×3%），用扣除后的价格参加评审，【须提供分包意向协议】。 2、对小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）报价的报价给予10%的扣除，即:投标报价-（投标报价×10%），用扣除后的价格参与评审【须提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业相关证明材料】。 3、以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) ×10。 | 共同 评审 |
| 2 | 投标人综合实力 | 质量管 理体系 | 1 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得1分。 （说明：提供证书复印件并加盖投标人公章。） | 共同 评审 |
|  |  | 信息技术服务管理体系 | 1 | 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的，得1分。（说明：提供证书复印件并加盖投标人公章。） |  |
|  |  | 信息安全管理体系 | 1 | 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的，得1分。 （说明：提供证书复印件并加盖投标人公章。） |  |
|  |  | 履约能力 | 13 | - 1、投标人具有数字集群移动通信系统建设项目类似业绩（合同内容至少包含交换中心、核心网、基站之中任意一项的建设内容）的得5分。（说明：提供合同复印件和项目验收证明复印件和至少一次合同资金支付的银行票据复印件（资金支付方须与合同甲方一致）并加盖投标人公章。） 2、投标人具有数字集群移动通信系统运维项目类似业绩（合同内容至少包含交换中心、核心网、基站之中任意一项的运行维护服务内容）的得5分。（说明：提供合同复印件和项目验收证明复印件和至少一次合同资金支付的银行票据复印件（资金支付方须与合同甲方一致）并加盖投标人公章。）；在此基础上，合同内容中能够体现通信保障服务内容的加3分。 注：以上项目业绩不重复计分。 | 技术 评审 |
|  |  | 服务团队能力 | 23 | 1、投标人提供参与本项目负责人具有通信类高级工程师或电子技术类高级工程师职称证书的得4分；在此基础上，项目负责人具有完成数字集群移动通信系统建设或运维项目业绩证明（合同内容至少包含交换中心、核心网、基站之中任意一项的建设或运维服务内容）的加4分（说明：提供合同复印件和项目验收证明复印件和至少一次合同资金支付的银行票据复印件（资金支付方须与合同甲方一致）并加盖投标人公章，其中合同内容至少包含数字集群类设备的建设或维护服务。）。 注：1.提供有效的证书复印件并加盖投标人公章；2.提供项目负责人与供应商的雇佣关系证明材料并加盖投标人公章。 | 技术 评审 |
|  |  |  |  | 2、投标人提供的本项目服务团队除项目负责人外的其他成员中，具有通信类或电子技术类中级及以上职称证书的，每有1人得1分，最多得12分；在此基础上，项目服务团队中每有一人具有完成数字集群移动通信系统建设或运维项目业绩证明（合同内容至少包含交换中心、核心网、基站之中任意一项的建设或运维服务内容）的加1分，最多加3分（说明：提供合同复印件和项目验收证明复印件和至少一次合同资金支付的银行票据复印件（资金支付方须与合同甲方一致）并加盖投标人公章，其中合同内容至少包含数字集群类设备的建设或维护服务。） 注：1.提供有效的证书复印件并加盖投标人公章；2.提供项目服务团队成员与供应商的雇佣关系证明材料并加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 项目服务方案（25%） | 服务保 障方案 | 4 | 根据投标人提供的服务保障方案进行综合评分，方案内容包括但不限于：①系统设备交接方案、②保障用户业务免受影响的具体措施、③对项目实施关键问题的阐述、④保障服务准备期系统平稳运行的措施等内容。提交的方案每包括上述一项内容的得1分，每有一项方案内容缺失或描述与本项目无关的该项不得分，本项最多得4分。 | 技术 评审 |
|  |  | 系统运行维护服务方案 | 4 | 根据投标人提供的系统运行维护服务方案进行综合评分，方案内容包括但不限于：①800兆系统日常巡检、②系统运行状态监控、③系统数据检查、④故障处置等。提交的方案每包括上述一项内容的得1分，每有一项方案内容缺失或描述与本项目无关的不得分，本项最多得4分。 |  |
|  |  | 系统优化服务方案 | 5 | 根据投标人提供的系统优化服务方案进行综合评分，方案内容包括但不限于：①网络覆盖优化、②网络安全优化、③系统应用接口优化、④系统数据统计分析优化、⑤系统状态图形化展示界面优化等。提交的方案包括上述全部内容得5分；每有一项方案内容缺失或描述与本项目无关的不得分，本项最多得5分。 |  |
|  |  | 通信保障服务方案 | 4 | 根据投标人提供的通信保障服务方案进行综合评分，方案内容包括但不限于：①通信保障需求分析、②通信保障措施、③通信保障工作流程、④应急处置和通信保障演练计划等。提交的方案包括上述全部内容得4分；每有一项方案内容缺失或描述与本项目无关的不得分，本项最多得4分。 |  |
|  |  | 技术支持服务方案 | 4 | 根据投标人提供的技术支持服务方案进行综合评分，方案内容包括但不限于：①用户培训服务、②技术交流服务、③技术咨询及现场支持服务、④原厂技术支持服务等。提交的方案包括上述全部内容得4分；每有一项方案内容缺失或描述与本项目无关的不得分，本项最多得4分。 |  |
|  |  | 项目进度计划及质量保障措施 | 4 | 根据投标人提供的项目进度计划及保障措施进行评分，项目进度计划及保障措施的内容包括但不限于：①项目进度保障措施、②人员组织架构、岗位职责、人员技能水平及项目经验③项目风险分析及防控措施、④服务质量保障措施等。提交的方案包括上述全部内容得4分；每有一项方案内容缺失或描述与本项目无关的不得分，本项最多得4分。 |  |
| 4 | 服务及技 术指标要求 |  | 25 | 完全满足招标文件"第六章 二、项目要求"没有负偏离的得25分； 其中投标人“●”号参数条款（共30项）响应得分=（投标人满足“●”号参数条款的数量÷“●”号参数条款的总数量）×15分； 其中投标人“▲”参数条款（共5项）响应得分=（投标人满足“▲”号参数条款的数量÷“▲”号参数条款的总数量）×10分。 注： - ①得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 ②“★”项实质性要求除外。 ③若“●”项参数条款中有带“▲”的参数，则带“▲”的参数单独评分，剩余内容为该“●”项参数条款的评分内容。 |  |
| 5 | 投标文件 的规范性 |  | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为止。 | 共同 评审 |

注：

1．评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2．评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

  - 废 标

    - 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

    - 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

  - 定标

    - 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

    - 定标程序

      - 四川中志招标代理有限公司自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

      - 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

      - 采购人确定中标人后，应当及时书面通知四川中志招标代理有限公司，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

      - 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

  - 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

  - 遵守评审工作纪律；

  - 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

  - 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

  - 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

  - 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

  - 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

  - 法律、法规和规章规定的其他义务。

  - 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

  - 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

  - 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

  - 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

  - 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

  - 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第十三条第（六）项规定的义务，不得向外界透露评审内容。

  - 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

  - 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 拟签订的合同文本

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标文件编号：

甲方合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXX成都市应急指挥调度无线通信网四期工程服务项目（2020-2022年度）（二次）（采购项目编号：510101202100257）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1．招标文件

2．投标文件

3．乙方在响应时的书面承诺

4．中标通知书

5．合同补充条款或说明

6．保密协议或条款

7．相关附件

第二条  合同期限

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

第三条  服务内容与服务标准

招标文件要求、投标文件响应的服务内容（合同签订时明确）

第四条  合同金额及支付方式

4.1  合同金额为：人民币 （大写）_________________元（￥_______________元）（含税）。本合同执行期间合同金额不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

4.2  支付方式

第五条  知识产权及承诺

5.1  乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。

5.2  经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归 甲方 拥有。

第六条  甲方的权利与义务

6.1甲方应指定专人负责协调“成都市应急指挥调度无线通信网四期工程服务项目”运行维护工作。在该被指定人员发生任何变化时，甲方应及时告知乙方。

6.2甲方应提供乙方所需相关项目资料，甲方根据相关内部规定或有关政府部门的要求，应承担保密义务的信息和资料除外。

6.3甲方有权对乙方的服务进行监督和检查，拥有监管权，有权定期核实乙方配备人员、设备的数量和质量，并提出合理的意见和建议。对乙方违法或违约行为，甲方有权向乙方下达限期整改通知书要求其限期整改。

6.4甲方为乙方提供项目实施所需的各类协调以确保项目顺利实施。

6.5甲方应及时组织验收并按照本合同第六条款相关约定向乙方付款。

第七条  乙方的权利与义务

7.1乙方负责成都市应急指挥调度无线通信网四期工程服务工作，满足合同及招投标文件服务内容及质量要求。

7.2乙方应遵从甲方对整个系统运行维护工作的统筹安排，对于工作安排和执行情况及时与甲方沟通。根据甲方要求向甲方提供书面情况报告等。

7.3本年度项目服务完成后，乙方提交所有资料并向甲方提出验收申请后，经甲方同意进入验收流程。如验收不合格，乙方需无条件整改至验收合格为止，所产生的一切费用由乙方承担。

7.4乙方应不断完善服务流程和服务规范，定期开展核查、检查、演练等。

7.5及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

7.6法律法规所规定由乙方承担的其他责任。

第八条  违约责任

8.1甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

8.2甲方违约责任

8.2.1在乙方严格按照本合同约定履行其义务的前提下，甲方单方面终止合同，甲方应按照乙方已经完成工作量向乙方结算服务费。甲方应按照合同总金额的10%向乙方支付违约金。

8.2.2在乙方严格按照合同约定履行其义务的前提下，如甲方逾期支付款项，每逾期壹日，甲方应按照甲方逾期支付款项的万分之三向乙方支付违约金。

8.3乙方违约责任

8.3.1因乙方原因导致任何安全事故、设备损坏或系统功能缺陷的，乙方应承担全部赔偿责任，采购人有权按照其所遭受的直接及间接经济损失，从合同款项中扣取相应金额。

8.3.2乙方未能在60天服务准备期内完成服务准备工作，导致服务期延迟，每延迟一天按合同总金额的万分之五缴纳违约金，服务准备期延迟超过30天，甲方有权终止合同，乙方应在采购人终止合同之日起5日之内，将甲方已支付的合同款项退还给甲方，同时乙方仍应向甲方支付逾期违约金。

8.3.3在甲方严格按照本合同约定履行义务的前提下，如由于乙方单方面原因终止合同，乙方应退还甲方支付乙方的全部合同款，并按合同总金额的10%向甲方承担违约责任，若给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。

8.3.4如乙方违反本合同约定不能提供符合甲方要求的服务，甲方有权通知乙方限期补救，如乙方未能在甲方的通知的期限内纠正其违约行为并提供甲方满意的服务，甲方有权通知乙方解除本合同并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。甲方解除合同的，乙方应退还已支付费用。

8.3.5在甲方严格按照本合同约定履行其义务的前提下，服务期限届满后，如乙方在	服务验收评定等级为“中”或“差”的，视乙方为未能按照合同约定完全提供网络运行维护服务，甲方将不再续签下一年度服务合同，同时计算违约金，并直接从应付的服务费中扣除该等违约金：

- 服务验收评定等级为“中”的，甲方将支付年度服务费尾款的 60%；

- 服务验收评定等级为“差”的，甲方将不支付年度服务费尾款。

8.4 违约方就其违约行为造成守约方的损失应予以全部赔偿，损失包括但不限于守约方直接损失、对第三方的赔偿责任及因维权所致的律师费、仲裁费、诉讼费、公证费、保全费、鉴定费、执行费等全部合理费用。

第九条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条  争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，应选择以下第      种解决方式：

1. 向成都仲裁委员会提起仲裁；

2. 向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十一条  其他

11.1  合同经双方法定代表人（主要负责人/经营者）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。合同一经生效，双方应诚信履行合同，除双方协商一致解除合同外，一方不得无理由解除合同。

11.2  本合同一式   份，自双方签章之日起起效。甲方  份，乙方  份，政府采购代理机构    份，同级财政部门备案   份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（本页为签字页）

甲    方：                             乙    方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（主要负责人/经营者）（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：     年   月   日            签约日期：    年   月   日

# 附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

| 序号 | 部委 名称 | 规章名称 |  | 规章条文 | 「较大数额罚款」简易标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国务院组成部门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安部 | 《公安机关办理行政案件程序规定》 |  | 第一百二十三条 | 在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。 前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。 |
| 2 | 财政部 | 《财政机关行政处罚听证实施办法》 |  | 第六条 | 财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书； （四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准为对公民作出5000元以上罚款，对法人或者其他组织作出5万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。 |
| 3 | 教育部 | 《教育行政处罚暂行实施 办法》 |  | 第二十七条 | 教育行政部门在作出本办法第九条第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项之一以及较大数额罚款的处罚决定前，除应当告知作出处罚决定的事实、理由和依据外，还应当书面告知当事人有要求举行听证的权利。前款所指的较大数额的罚款，标准为：由国务院教育行政部门作出罚款决定的，为五千元以上；由地方人民政府教育行政部门作出罚款决定的，具体标准由省一级人民政府决定。当事人在教育行政部门告知后三日内提出举行听证要求的，教育行政部门应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，组织听证。 |
| 4 | 司法部 | 《司法行政机关行政处罚听证程序规定》 |  | 第二十条 | 司法行政机关在作出下列行政处罚之前，案件调查部门应当告知当事人在三日内有要求举行听证的权利：（一）责令停业；（二）吊销许可证或者执业证书；（三）对个人处以三千元以上罚款，对法人或者其他组织处以二万元以上罚款；（四）法律法规以及规章规定的其他行政处罚。 |
| 5 | 应急管理部 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》 |  | 第三十二条 | 安全监管监察部门作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书或者较大数额罚款的行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，安全监管监察部门应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。 前款所称较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为1万元以上，对生产经营单位罚款为3万元以上。 |
| 6 | 生态环境部 | 《环境行政处罚听证程序 规定》 |  | 第五条 | 环境保护主管部门在作出以下行政处罚决定之前，应当告知当事人有申请听证的权利；当事人申请听证的，环境保护主管部门应当组织听证： （一）拟对法人、其他组织处以人民币50000元以上或者对公民处以人民币5000元以上罚款的；（二）拟对法人、其他组织处以人民币（或者等值物品价值）50000元以上或者对公民处以人民币（或者等值物品价值）5000元以上的没收违法所得或者没收非法财物的；（三）拟处以暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件的；（四）拟责令停产、停业、关闭的。 |
| 7 | 人力资源与社会保 障部 | 《劳动行政处罚听证程序 规定》 |  | 第三条 | 劳动行政部门作出责令停产停业、吊销许可证、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，劳动行政部门应当组织听证。当事人不承担组织听证的费用。 根据国务院的规定，较大数额罚款的听证范围，由省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府确定。 |
| 8 | 工业和信息 化部 | 《通信行政处罚程序规定》 |  | 第三十条 | 通信主管部门拟作出责令停产停业（关闭网站）、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，应当组织听证。 本条前款所称较大数额，是指对公民罚款１万元以上、对法人或其他组织罚款１０万元以上；地方通信主管部门也可以按照省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的标准执行。 |
| 9 | 自然资源部 | 《测绘行政处罚程序规定》 |  | 第二十六条 | 测绘主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，当事人要求听证的，作出行政处罚决定的测绘主管部门应当依照法律法规的规定组织听证：(一)取消测绘资格；(二)停止测绘活动、停止地图编制活动；(三)没收违法所得、没收测绘成果；(四)对公民处以一千元以上罚款、对法人处以一万元以上罚款，省级人民政府或者省级人民政府法制部门对罚款数额另有规定的，也可以依规定进行。 |
|  |  | 《海洋行政处罚实施办法》 |  | 第四十一条 | 重大海洋违法案件，是指拟作出下列海洋行政处罚的案件：（一）责令停止经批准的海底电缆管道海上作业、责令停止经批准的涉外海洋科学研究活动、责令停止经批准的海洋工程建设项目施工或者生产、使用的以及其他责令停止经批准的作业活动的；（二）吊销废弃物海洋倾倒许可证的；（三）注销海域使用权证书，收回海域使用权的；（四）对个人处以超过五千元罚款、对单位处以超过五万元罚款等海洋行政处罚的。 |
| 10 | 国家卫生健康 委员会 | 《卫生行政处罚程序》 |  | 第三十条 | 卫生行政机关在作出的责令停产停业、吊销许可证或者较大数额罚款等行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，卫生行政机关应当组织听证。听证由卫生机关内部法制机构或主管法制工作的综合机构负责。对较大数额罚款的听证范围依照省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府的具体规定执行。国境卫生检疫机关对二万元以上数额的罚款实行听证。 |
| 11 | 交通运输部 | 《交通远输行政执法程序规定》 |  | 第七十六条 | 执法部门作出下列行政处罚决定之前，应当在送达《违法行为通知书》时告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定的当事人可以要求举行听证的其他情形。前款第（三）项规定的较大数额，地方执法部门按照省级人大常委会或者人民政府规定或者其授权部门规定的标准执行。海事执法部门按照对自然人处1万元以上、对法人或者其他组织10万元以上执行。 |
| 12 | 水利部 | 《水行政处罚实施办法》 |  | 第三十四条 | 水行政处罚机关作出对公民处以超过五千元、对法人或者其他组织处以超过五万元罚款以及吊销许可证等水行政处罚之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，水行政处罚机关应当组织听证。 |
| 13 | 农业农村部 | 《农业行政处罚程序规定》 |  | 第五十九条 | 对需要继续行驶的农业机械、渔业船舶实施暂扣或者吊销证照的行政处罚，农业行政处罚机关在实施行政处罚的同时，应当发给当事人相应的证明，允许农业机械、渔业船舶驶往预定或指定的地点。 |
| 14 | 商务部 | 《商务部行政处罚实施办法》 |  | 第十九条 | 法制机构应当按照行政处罚委员会审理会的处理意见制作行政处罚告知书，书面告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。 拟作出3万元以上（不含3万元）罚款或责令停产停业、吊销许可证或执照的行政处罚的，应当在行政处罚告知书中告知当事人有要求举行听证的权利。 当事人要求陈述、申辩或者举行听证的，应当在收到行政处罚告知书后3日内向法制机构提出。 法制机构应当充分听取当事人意见，并对有关情况进行复核。 |
| 15 | 国家文化与 旅游部 | 《旅游行政处罚办法》 |  | 第三十八条 | 旅游主管部门作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、取消出国（境）旅游业务经营资格、责令停业整顿、吊销旅行社业务经营许可证、导游证或者领队证等行政处罚决定前，应当以书面形式告知当事人有申请听证的权利。听证告知的内容应当包括，提出听证申请的期限，未如期提出申请的法律后果，以及受理听证申请的旅游主管部门名称、地址等内容。第一款所称较大数额，对公民为1万元人民币以上、对法人或者其他组织为5万元人民币以上；地方人民代表大会及其常务委员会或者地方人民政府另有规定的，从其规定。 |
| 16 | 中国人民银行 | 《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》 |  | / | 为保障中国人民银行听证工作的顺利进行，现规定中国人民银行举行听证的“较大数额的罚款”为：县级支行五万元以上，地（市）级分行二十万元以上，省级分行五十万元以上，总行三百万元以上（均不含本数）。 |
| 国务院直属机构 |  |  |  |  |  |
| 17 | 海关 总署 | 《中华人民共和国海关行政处罚听证 办法》 |  | 第三条 | 海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处1万元以上罚款、对法人或者其他组织处10万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。 |
| 18 | 国家市场监督管理 总局 | 《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》 |  | 第五条 | 市场监督管理部门作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以十万元以上罚款；（四）对自然人、法人或者其他组织作出没收违法所得和非法财物价值达到第三项所列数额的行政处罚。各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府对前款第三项、第四项所列罚没数额有具体规定的，可以从其规定。 |
| 19 | 国家税务总局 | 《税务行政处罚听证程序实施办法(试行)》 |  | 第三条 | 税务机关对公民作出2000元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，告知当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。 |
| 20 | 国家版权局 | 《著作权行政处罚实施办法》 |  | 第三十三条 | 著作权行政管理部门作出较大数额罚款决定或者法律、行政法规规定应当听证的其他行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 前款所称“较大数额罚款”，是指对个人处以两万元以上、对单位处以十万元以上的罚款。地方性法规、规章对听证要求另有规定的，依照地方性法规、规章办理。 |
| 21 | 国家广播电视 总局 | 《广播电影电视行政处罚程序暂行规定》 |  | 第三十八条 | 对较大数额罚款的听证标准，按省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府制定的标准执行。 广播电影电视部决定罚款十万元以上（含十万元）的，当事人可以要求听证。 |
| 国务院直事业单位 |  |  |  |  |  |
| 22 | 中国气象局 | 《气象行政处罚办法》 | 第四十六条 |  | 本办法第三十四条所称“较大数额罚款”，是指对公民处以5000元（不含5000元）以上罚款，对法人或者其他组织处以3万元（不含3万元）以上罚款。 各省、自治区、直辖市通过的地方性法规或者地方政府规章对“较大数额罚款”的限额另有规定的，可以不受上述数额的限制。 |
| 23 | 中国证券监督管理委员会 | 《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》 | 第五条 |  | 中国证监会或其派出机构拟对当事人作出以下一项或者一项以上行政处罚的，应当在向当事人送达的《行政处罚事先告知书》中载明当事人享有要求听证的权利：（一）责令停止发行证券；（二）责令停业整顿；（三）暂停、撤销或者吊销证券、期货、基金相关业务许可；（四）暂停或者撤销任职资格、从业资格；（五）对个人没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计5万元以上；（六）对单位没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计30万元以上；（七）法律、行政法规和规章规定或者中国证监会及其派出机构认为可以听证的其他情形。 |
| 24 | 中国银行保险监督管理委 员会 | 《中国银行业监督管理委员会行政处罚 办法》 | 第六十七条 |  | 银监会及其派出机构拟作出以下重大行政处罚决定前，应当在行政处罚意见告知书中告知当事人有要求举行听证的权利:（一）对银行业金融机构和其他单位作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的500万元以上罚款；银监局作出的100万元以上罚款；银监分局作出的50万元以上罚款；（二）对个人作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的50万元以上罚款；银监局作出的30万元以上罚款；银监分局作出的10万元以上罚款；（三）没收较大数额的违法所得。包括：银监会作出的没收500万元以上违法所得；银监局作出的没收100万元以上违法所得；银监分局作出的没收50万元以上违法所得；（四）责令停业整顿；（五）吊销金融许可证；（六）取消董（理）事、高级管理人员任职资格；（七）禁止从事银行业工作。未达到听证标准的行政处罚案件，当事人申请听证的，行政处罚委员会办公室认为有必要的，经行政处罚委员会主任委员同意，可以举行听证。 |
|  |  | 《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定》 | 第四十七条 |  | 中国保监会或者派出机构拟依法作出下列行政处罚的，应当在《行政处罚事先告知书》中一并告知当事人有要求举行听证的权利：（一）对保险机构及保险资产管理机构法人处以100万元以上的罚款或者对其分支机构处以20万元以上的罚款；对保险中介机构法人处以30万元以上的罚款或者对其分支机构处以10万元以上的罚款；对其他法人、组织处以100万元以上的罚款；（二）对个人处以5万元以上的罚款；（三）限制业务范围；（四）责令停止接受新业务；（五）责令停业整顿； （六）吊销业务许可证；（七）撤销外国保险机构驻华代表机构；（八）撤销任职资格；（九）责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；（十）禁止进入保险业；（十一）法律、行政法规和中国保监会规章规定可以要求听证的其他处罚。 |
| 国务院部委管理的国家局 |  |  |  |  |  |
| 25 | 国家外汇管 理局 | 《国家外汇管理局行政处罚听证程序》 | 第三条 |  | 外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；（二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；（三）较大数额罚没款；（四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以5万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以100万元人民币以上的罚没款。 |
| 26 | 国家烟草专 卖局 | 《烟草专卖行政处罚程序 规定》 | 第四十四条 |  | 烟草专卖行政主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）一万元以上的罚款；（二）没收较大数额的违法所得或者违法烟草专卖品；（三）责令停产、停业，责令关闭；（四）取消从事烟草专卖业务的资格。 省级烟草专卖行政主管部门可以结合本地实际，调整和确定本行政区域内罚款、没收违法所得或者违法烟草专卖品的听证数额标准，报国务院烟草专卖行政主管部门批准后施行。 |
| 27 | 国家林业和草原局 | 《林业行政处罚听证规则》 | 第五条 |  | 林业行政主管部门依法作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等林业行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，并制作林业行政处罚听证权利告知书。 前款所称较大数额的罚款，按照省、自治区、直辖市人大常委会或者省级人民政府的规定执行。 国家林业局依法作出十万元以上(含十万元)罚款决定的，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 |
| 28 | 国家铁路局 | 《违反<铁路安全管理条例>行政处罚实施办法》 | 第七十六条 |  | 本办法所称“较大数额罚款”，是指对个人处以1万元以上的罚款，对单位处以10万元以上的罚款。 |
| 29 | 中国民用航 空局 | 《中国民用航空行政处罚实施办法》 | 第四十一条 |  | 民航行政机关法制职能部门收到案件承办部门提出的民用航空行政案件调查报告后，应当进行初步审查。对拟同意进行下列行政处罚的，应当在报民航行政机关作出行政处罚决定之前，按本办法附件七的规定制作《民用航空行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求听证的权利；当事人要求组织听证的，民航行政机关应当组织听证：（一）不少于人民币30000元的罚款；（二）吊销经营许可证或者执照；（三）责令停产停业。民用航空行政处罚听证告知书应当由当事人或者当事人代表签字或者盖章。该告知书一式两份，一份送达当事人，一份归入民航行政机关案卷。 不属于本条第一款规定情形的，不组织听证，由法制职能部门提出行政处罚意见，报民航行政机关作出行政处罚决定。 |
| 30 | 国家邮政局 | 《邮政行政处罚程序规定》 | 第四十二条 |  | 邮政管理部门作出下列行政处罚之一的，当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业的；（二）吊销许可证的；（三）较大数额罚款的；本条第一款所称较大数额，是指对公民罚款五千元以上，对法人或者其他组织罚款超过法定最高罚款数额的百分之五十且在三万元以上的。 |
| 31 | 国家档案局 | 《档案行政处罚程序暂行 规定》 | 第二十三条 |  | 档案行政管理部门作出对单位处以五万元以上罚款，对个人处以三千元以上罚款决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，应当在被告知后三日内提出，档案行政管理部门应当组织听证。当事人不承担听证的费用。 |
| 《四川省行政处罚听证程序暂行规定》：“本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。” |  |  |  |  |  |