招标编号：510132202100063

成都市新津区教育局实验教学设备采购项目

公开招标文件

采购人：成都市新津区教育局

采购代理机构：四川重德招标有限责任公司

共同编制

中国·四川（成都）

2021年7月

温馨提示

        - 我公司电梯高峰时段为8：40-9:40；12：00-13：30；此时间段内电梯需要排队等候约20分钟，请投标人预留合理时间，避免因交通、电梯等问题导致的迟到等情况。如因以上原因造成投标人迟到或因迟到导致的投标无效等情况，采购代理机构不承担任何责任。

目录

第一章  投标邀请	4

第二章 投标人须知	7

第三章 投标文件格式	29

资格、资质性及其他类似效力投标文件	30

其他投标文件	39

第四章   投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	51

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	53

第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	57

第七章  评标办法	93

第八章 政府采购合同须知	106

第九章 政府采购合同（参考）	107

附件一：各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表	112

附件二 报名表和介绍信	120

### 第一章  投标邀请

四川重德招标有限责任公司受 成都市新津区教育局 委托，拟对 成都市新津区教育局信息技术设备采购项目 项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目基本情况：

1.招标编号：510132202100063

2.项目名称：成都市新津区教育局实验教学设备采购项目

3.采购人：成都市新津区教育局

4.采购代理机构：四川重德招标有限责任公司

二、资金来源及金额：

1.资金来源：财政性资金，已落实；

2.采购预算：人民币136.2171万元；最高限价：人民币136.2171万元；

3.新津区政府采购资金计划表编号： 510132-2021-[2021]169号-001

4.本项目专门面向中小企业采购；

5.预算品目：A99其他货物；采购标的：设备；所属行业：工业。

三、采购项目简介：

1.本项目共1个包，采购成都市新津区教育局实验教学设备一批。

（详见招标文件第五章）

2.项目性质：政府采购。

四、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政府需要满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，非中小企业参与的将视为无效投标；

3.不属于国家相关法律法规规定的限制参加投标的供应商；

4.根据采购项目提出的特殊条件：无。

5.本项目不接受联合体参加投标；

6.已成功报名并按规定获取了招标文件。

五、限制投标情形：

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件要求，采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商在参加政府采购活动前的信用记录，并保存信用记录结果网页截图，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动（信息查询来源：“信用中国”www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。

2.根据《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第十八条规定，投标供应商被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，禁止参与本项目政府采购活动（信息查询来源：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

六、招标文件发售时间、地点：

1.供应商可登录http://www.sczdzb.com/#/home免费注册后查询到相应项目在线报名或现场报名获取招标文件。

2.发售时间：2021年7月8日至2021年7月14日9:00- 17:00（北京时间，节假日除外）。

3.招标文件售价：人民币0元/份/包（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

4.供应商应在规定时间内按以上方式报名获取招标文件，未在规定时间报名或未按前述方式获得招标文件的，均无资格参加本项目投标（注：以收到供应商合格的报名资料时间为准，逾期不予办理）。

5.报名资料：①供应商为法人或者其他组织的，提供报名表（见附件）、单位介绍信（需写明项目名称、项目编号、经办人姓名、介绍信有效期）、经办人身份证明复印件、加盖供应商单位公章（鲜章）；②供应商为自然人的，提供报名表（见附件）、本人身份证明复印件。

投标人购买招标文件时须如实填写项目信息及投标人信息；若因投标人提供的错误信息，对其投标事宜造成影响的，由投标人自行承担所有责任。

报名的供应商名称、项目编号应与递交投标文件的供应商名称、项目编号、一致，不一致的其递交的投标文件或将被作为无效投标处理(按照招标文件相关规定可以澄清的情况除外)。

- 接收投标文件起止时间：2021年8月2日10:30分——2021年11月00日10:30分；递交投标文件截止时间及开标时间：2021年8月2日11:00分（北京时间、以开标厅的时间显示为准）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达、未密封完好和标注错误的投标文件，代理机构恕不接收。本次招标不接受以电子邮件、传真、邮寄方式递交的投标文件。

八、递交投标文件地点及开标地点：四川重德招标有限责任公司开标厅（成都市高新区天府三街69号新希望国际B座1栋21楼2107-2109号）

九、本投标邀请在四川政府采购网、成都市政府采购网上以公告形式发布。

十、供应商信用融资：

四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）、《新津县支持中小企业政府采购信用融资实施方案（试行）》 （新财政〔2019〕21 号）等有关规定，上述文件请在四川政府采购网查询。

十一、联系方式

采 购 人：成都市新津区教育局

通讯地址：成都市新津区五阳中路208号

联 系 人：刘峰

联系电话：13908235557

采购代理机构：四川重德招标有限责任公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行

银行账号：696227043

通讯地址：成都市高新区天府三街69号新希望国际B座1栋21楼2107-2109

项目询问：黄女士；联系电话：028-86045446、81144469—8012

标书售卖：林女士；联系电话：028-86045446、81144487、81144458、81144469

电子邮件：2433209952@qq.com

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：136.2171万元； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：136.2171万元； 超过最高限价的报价为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总采购预算 前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，按评标委员会要求一次性提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 |
| 3 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目不允许 |
| 4 | 投标有效期 （实质性要求） | 投标截止时间届满后90天（投标有效期从递交投标文件的截止之日起算，有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利 性单位视同小微企业）价格扣除 （本项目不适用） | 小微企业（监狱企业、残疾人福利 性单位视同小微企业）价格扣除： 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 说明：本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号相关规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号相关规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 说明：同时满足以上一项或几项的，只作一次价格扣除。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 注：专门面向中小微企业的政府采购项目不再进行价格扣除。 |
| 6 | 信息安全要求 | 投标产品如为信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书， 投标应符合 《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48 号）要求。 |
| 7 | 节能、环境保护、无线局域网产品政策 | 1、本项目如有涉及法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策、主管部门规范性文件等对供应商或采购品目有强制性要求，但由于属于前置许可、认证或者其他原因招标文件没有要求提供具体证明材料的，其合法性以投标人在投标文件的承诺函为保证,相关证明材料由采购人在签订合同或验收时进行查验。 2、节能、环保产品政府采购政策： （1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） （2）本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 - 无线局域网产品政府采购政策： - 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 8 | 扶持不发达地区和少数民族地区 | 投标供应商符合扶持不发达地区和少数民族地区政策条件的，在同等条件下享有优先采购的机会。得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。并列的由采购人自主采取公平、择优的方式选择优先采购的供应商。 （不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。） |
| 9 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和评标结果等将在四川政府采购网、成都市政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 说明：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定：结果公告应该公示中标或者成交供应商名称、地址和中标或者成交金额、主要中标或者成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 10 | 投标文件组成与份数 （实质性要求） | 投标文件分为“资格、资质性及其他类似效力投标文件”和“其他投标文件”两部分，应分册装订。 资格、资质性及其他类似效力投标文件正本壹份、副本贰份； 其他投标文件正本壹份、副本肆份； 用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”壹份。 电子文档一份，用U盘或者光盘制作。 |
| 11 | 构成采购文件的其他文件 | 采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为采购文件的有效组成部分。 |
| 12 | 采购文件咨询 | 联系人：黄女士 028-86045446、81144469—8012 |
| 13 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：邓女士 028-86045446、81144469—8011 |
| 14 | 定标 | - 由评标委员会推荐中标候选人,由采购人按顺序确定中标人 。 |
| 15 | 拟推荐中标候选人数量 | 3 家 。 |
| 16 | 中标通知书领取 | 结果公告在四川政府采购网、成都市政府采购网上公告后，请中标人凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联系人：邓女士 028-86045446、81144469—8011 |
| 17 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件技术参数部分及评分办法部分的询问，采购代理机构负责采购文件技术参数部分、评分办法以外的询问。 联系人：黄女士 028-86045446、81144469—8012 |
| 18 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件技术参数部分及评分办法部分的质疑答复，采购代理机构负责采购文件技术参数部分、评分办法以外的质疑答复。 - 联系人：黄女士 联系电话：028-86045446、81144469—8012 - 联系地址：成都市高新区天府大道天府三街69号新希望国际B座1栋21楼2107-2109号 接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式(原件)现场、邮寄或快递提交质疑函(以送达人在签收单上签收之日为准)，逾期提交不予受理。 说明：1.根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围,供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起。 - 采购人无正当理由不按照依法推荐的中标候选人顺序确定中标人的，或者在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的由采购人受理。 - 质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。（相关格式按照中国政府采购网下载专区公布的“政府采购供应商质疑函范本”进行填写） 5.供应商按要求报名成功并购买招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。 |
| 19 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市新津区财政和金融工作局。 联系电话：028-82520054 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 20 | 政府采购合同 公告、备案 | 1.采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 2.采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起7个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。 |
| 21 | 关于重大违法记录、重大违法记录中较大数额罚款的说明 | 1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 2.重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的按规定执行；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序暂行规定》四川省人民政府令第317号内规定的标准金额执行。详见附件四。 |
| 22 | 履约保证金 | 本项目不收取 |
| 23 | 代理服务费 | 根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，本项目招标代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付， 招 标 代 理 服 务 费以 中标金 额 作 为 收 费 的 计 算 基 数 ×1.5%×100%收取。 |
| 24 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 25 | 备注 | 若招标文件中其他内容与投标人须知附表内容不一致的，以投标人须知附表为准。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次项目所叙述的货物采购。

1.2 本招标文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本项目的采购人是  成都市新津区教育局 。

2.2本项目的采购代理机构是 四川重德招标有限责任公司 。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指成功报名并按规定获取招标文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。

2.5时间计算：本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入而从次日开始计算。期间届满的最后一天是国家法定节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

2.6本招标文件各部分规定的时间均以北京时间为准。

2.7本数计算：本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”均包括本数；所称的“不足”不包括本数。

### 3.合格的投标人（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2成功报名并按照规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4.合格的产品

4.1参加政府采购所提供的产品，必须是合法生产厂家生产的全新的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2若提供产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3除非招标文件要求采购进口产品，否则只能用国内产品报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品在同等条件下优先采购。

4.4依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，产品需要取得许可证照或者进行认证的，必须符合有关强制性规定。

### 5.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 6.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

6.1 提供相同品牌产品处理。

6.1.1采用最低评标价法的采购项目。

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

6.1.2采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.1.3 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：音乐电子示教板，托盘天平。

6.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或（持股50%以上的）绝对控股子公司等（非控股子公司除外），只能由一家参加同一分包的投标。否则，其投标文件均作为无效投标文件处理。

6.3前期参与供应商处理。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件均作为无效投标文件处理。

## 三、招标文件

### 7.招标文件的构成

7.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求；

（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十五）省级以上财政部门规定的其他事项。

7.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将以信函、电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商（需要纸质文件的供应商自行到四川重德招标有限责任公司领取），同时在四川政府采购网、成都市政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

8.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在四川政府采购网、成都市政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

8.4投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构有权决定是否采纳投标人的申请事项。

### 9.答疑会和现场考察

9.1现场考察或标前答疑会：本项目不组织。

9.2现场考察或标前答疑会时间、地点：本项目不组织。

9.3供应商自行考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 10.投标文件的语言

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分需对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）。

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10.3如因未翻译或故意错误翻译而造成的废标，由供应商自行承担。

### 11.计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13.联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

### 14.知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1第一部分：资格、资质性及其他类似效力投标文件(用于资格审查)

按照招标文件第四章、第五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

15.2第二部分：其它投标文件(用于资格审查以外的评标)

- 投标函；

- 承诺函；

- 开标一览表；

- 分项报价明细表；

- 投标产品技术参数应答表；

- 商务要求应答表；

- 类似项目业绩一览表；

- 投标人基本情况表；

- 供应商拟投入本项目管理、技术、服务人员情况表(如涉及需投入设备的项目可列明设备清单)；

- 投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）。

- 投标人认为需要提供的文件和资料：

15.3本次招标关于报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于 20%(实质性要求)。

15.4售后服务：投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

### 16.投标文件格式

16.1 供应商应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。未保留的不影响其投标文件的有效性。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。

### 17.投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从递交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18.投标文件的印制和签署

18.1 投标文件分资格、资质性及其他类似效力投标文件和其他投标文件两部分，应分册装订。两部分投标文件所对应的相关证明材料不得混装，如因混装造成资格审查未通过或评标出现偏差，其全部责任由投标人自行承担。

18.2投标文件按招标文件要求的格式进行密封。资格、资质性及其他类似效力投标文件用于采购人或采购代理机构对投标人进行资格性审查，其他投标文件用于评标委员会评审。

18.3投标人递交的投标文件应包括（实质性要求）：

资格、资质性及其他类似效力投标文件（单独装订密封，由资格审查小组进行审查）：一式叁份，其中正本壹份，副本贰份；

其他投标文件（单独装订密封，由评标委员会进行审查）：一式伍份，其中正本壹份，副本肆份；

单独提交的开标一览表（单独密封）：一式壹份。

电子文档（单独密封）：一式壹份。

投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。电子文档采用U盘制作（电子文档仅用于存档，不作为评审材料）。

18.4 投标文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。

18.5“开标一览表”除单独密封提交以外，还应编制于其他投标文件正副本内，如有遗漏，视为无效投标（实质性要求）。

18.6投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.7投标文件应由供应商法定代表人/单位负责人或其授权代表在投标文件要求的地方签字或盖个人名章，要求加盖公章的地方应为供应商单位公章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位公章代替（实质性要求）。

18.8投标文件正本和副本应采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订（分册装订的应标明分册号），否则相关散装或者合页装订的内容将视为非投标文件内容而不予以认定。投标文件中载明了有单独提供的成册资料（如方案、设计、图纸、彩页等）除外。

18.9 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等任一方式复制的材料。投标文件正本和副本统一使用A4幅面纸印制（图、表以及证件可以除外）逐页编码。

18.10投标文件应根据上述要求制作、签署、盖章，内容应完整。

### 19.投标文件的密封和标注（不属于本项目评标委员会评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收投标文件时及时处理）

19.1投标人应在投标文件的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称、投标日期、正本或副本等字样。

19.2资格、资质性及其他类似效力投标文件、其他投标文件、用于开标唱标单独提交的开标一览表和电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上应分别标上“资格、资质性及其他类似效力投标文件”、“其他投标文件”、“开标一览表”、“电子文档”等字样，并注明投标人名称、项目名称、项目编号、投标日期，所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固并在封口处加盖投标人公章（鲜章）。

19.3投标文件（含正本、所有副本、单独提交的开标一览表、电子文档）均密封完好，只是未按前述要求分装或统装的，采购代理机构应在接收投标文件时如实记录，并交由评标委员会进行评审。

### 20.投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收，并告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的项目编号、项目名称、应当与投标供应商名称和招标文件的项目编号、项目名称、一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的项目编号、项目名称、一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收以邮寄方式递交的投标文件。

### 21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人补充、修改的内容，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章，并进行密封和标注。密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称，并在密封袋上标注“补充”、“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

### 22.开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，开标由采购代理机构主持，邀请投标人代表参加。

22.2评标委员会成员不得参加开标活动。

22.3 开标时，可以根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.4 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员随机将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.5投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.6 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.7所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.8投标人不足3家的，不得开标，投标文件不得退回。采购人如需采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准，并按财政部门审批意见开展相关活动。

22.9无论何种原因，在开标时没有宣读的报价在评标时不予考虑，采购代理机构对此不承担任何责任。

22.10投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23.开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）当众公示投标人报名情况。

（4）投标人不足 3 家的，不得开标。

（5）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意随机顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。多品类产品采购项目，唱标时仅宣读总的投标报价，分项报价可宣读或投影展示。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网、成都市政府采购网上查询。

### 24.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分、评标结果等将在四川政府采购网、成都市政府采购网上予以公告。

### 26.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

### 27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人或采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

### 28.签订合同

28.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2 中标人应在中标通知书发出之日起30个日历日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

28.4排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

28.5政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。中标人在合同签订之后5个工作日内，将签订的合同原件（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）。

28.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

28.7采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

### 29.合同分包（实质性要求）

本项目不允许采取分包方式履行合同。

### 30.合同转包（实质性要求）

30.1本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

30.2中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 31.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 32.履约保证金

本项目不收取。

### 33.履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 34.履约验收

34.1本项目严格按照政府采购相关法律法规以及财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

## 七、投标纪律要求

        - 36.投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

### 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

### 36.1投标人不得具有的情形：

(1)提供虚假材料谋取中标；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

(3)与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

(4)向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

(5)在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

(6)中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

(7)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

(8)将政府采购合同转包或者违规分包；

(9)提供假冒伪劣产品；

(10)擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(11)拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

(12)法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

### 36.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- (2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- (3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- (4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- (5)不同投标人的投标文件相互混装；

## 八、其他

- 37.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

### 38.招标文件内容冲突的解决及优先适用次序

招标文件编制的内容前后有矛盾或不一致时，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，按有利于供应商的原则进行处理。

# 第三章 投标文件格式

- 本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。未填写或说明的，视为接受备注要求并对投标人具有约束力，否则投标人应作出明显的说明或应答。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、格式中需要承诺或声明相关内容事项，可以逐项承诺或声明，也可以统一进行承诺或声明。

- 资格、资质性及其他类似效力投标文件格式

- 格式1-1封面

正本或副本

项目

# 资格、资质性及其他类似效力投标文件

项目编号：

投标人单位名称：

投标日期：   年   月   日

## 格式1-2

## 法定代表人/单位负责人身份证明（实质性要求）

（适用于法定代表人/单位负责人参加投标，授权代表参加投标可不提供）

致：  （代理机构名称）

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

- （姓名、职务）    系 （供应商单位名称）   的法定代表人/单位负责人。

- 特此证明。

- 供应商单位名称：                              （单位公章）

- 法定代表人/单位负责人：           （签字或加盖个人名章）

- 日    期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人/单位负责人身份证明”，供应商为其他组织时提供“单位负责人身份证明”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人/单位负责人身份证明文件复印件并加盖供应商单位公章（鲜章）。

3、身份证明文件包括在有效期内的居民身份证、驾照、户口本、军官证、外籍人员的护照等。

## 法定代表人/单位负责人授权委托书（实质性要求）

（适用授权代表人参加投标，法定代表人/单位负责人参加投标可不提供 ）

致：  （代理机构名称）

（供应商全称）法定代表人/单位负责人        授权  （姓名、职务）代表本单位参加贵公司组织的                      项目（项目编号        ）的投标活动，全权代表本单位处理本项目投标过程的一切事宜。授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

特此授权！

本授权书自签字之日起生效。

- 法定代表人/单位负责人：                      （签字或加盖个人名章）

- 授权代表人：                      （签字或加盖个人名章）

- 供应商单位名称：                            （单位公章）

- 日    期：

注：

- 供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

- 附法定代表人/单位负责人、授权代表人身份证明文件和复印件并加盖供应商单位公章（鲜章）。

3、身份证明文件包括在有效期内的居民身份证、驾照、户口本、军官证、外籍人员的护照等。

## 格式1-3

## 承诺函（实质性要求）

- 致：             （采购代理机构名称）

- 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，说明如下：

- （1）我公司（说明：填写“具有”或“不具有”）独立承担民事责任的能力；

- （2）我公司（说明：填写“具备”或“不具备”）良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）我公司（说明：填写“具备”或“不具备”）履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）我公司（说明：填写“具有”或“不具有”）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中（说明：填写“没有”或“有”）重大违法记录(供应商成立不足三年的，从成立之日起计算)；

（6）我公司（说明：填写“具有”或“不具有”）法律、行政法规规定的其他条件；

二、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn和中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)中（说明：填写“没有”或“有”）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；根据《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第十八条规定，我公司（说明：填写“没有”或“有”）被列入经营异常名录或者严重违法企业名单；不属于国家相关法律法规规定的限制参加投标的供应商。

三、参加本次采购活动，我公司（说明：填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

四、参加本次采购活动前，我公司（说明：填写“没有”或“有”）对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。没有为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证（提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制）。

- 五、参加本次采购活动，我公司（说明：填写“存在”或“不存在”）和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为；

六、我方在参与本项目投标活动中，如涉及到法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策、主管部门规范性文件等对供应商或采购品目有强制性要求的，除了招标文件明确要求符合相关强制性要求并提供证明材料的条件外，我公司承诺其他所有条件均满足法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策和主管部门规范性文件的强制性要求。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 第一条（2）的说明：投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉，应填写“不具有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；

- 第一条（5）、第二条的说明：投标人在参加本次政府采购活动前，因具有违法经营记录；或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或被列入经营异常名录、严重违法企业名单等情形而被禁止在一定期限内参加政府采购活动的，但属于期限届满、可以参加本次政府采购活动的， 投标人应填“有”并提供相关证明材料。

- 供应商单位名称：                             （单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或授权代表：             （签字或加盖个人名章）

- 日    期：

## 格式1-4

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业及监狱企业可不填报。

2、投标人参加政府采购活动时，提供虚假中小企业申明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

## 格式1-5

### 监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业     （填写：“是”或“不是”）监狱企业。即，本企业同时     （填写：“满足”或“不满足”）以下条件：
　　1. 本企业     （填写：“是”或“不是”）由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象的监狱企业；

2、本企业全部产权属于     （请选填：司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局或“/”）。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：监狱企业须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 供应商单位名称（盖章）：
日 期：

说明：①在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

## 格式1-6

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商单位名称（盖章）：
日 期：

说明：①如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其评审中的残疾人福利性单位不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应商投标文件的有效性。

②投标人参加政府采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

③非残疾人福利性单位无需提供证明材料。

④中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 格式1-7

## 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 注：投标人严格按照招标文件第四章、第五章要求提供相关证明材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的自拟。

- 其他投标文件格式

- 格式2-1封面

正本或副本

项目

# 其他投标文件

项目编号：

投标人单位名称：

投标日期：   年   月   日

## 格式2-2

## 投标函（实质性要求）

- 致：             （采购代理机构名称）

- 一、我方全面研究了“                     ”项目（项目编号：     ）的招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权             （姓名、职务）代表我方             （供应商单位名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 二、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币             万元（大写：             ）。

- 三、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

四、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

五、我方为本项目提交的资格性投标文件正本1份，副本         份，其他投标文件正本1份，副本          份，单独提交的开标一览表      份，电子文档      份。

六、我方保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

七、我方递交投标文件的投标有效期为     天。（投标有效期从递交投标文件的截止之日起算）。

- 供应商单位名称：                                 （单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或加盖个人名章）

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 联系电话：

- 传    真：

- 日    期：

## 格式2-3

## 承诺函（实质性要求）

- 致：             （采购代理机构名称）

- 我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求（如合格的投标人、投标费用、充分和公平竞争保障措施、计量单位、投标货币、联合体投标、报价部分、合同分包、合同转包、履约保证金、投标有效期等实质性要求），如对招标文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 二、在参加本次采购活动中，不属于本项目招标文件所述的禁止参加本次采购活动的供应商。如经查实，我单位存在禁止投标情形，我单位自愿接受投标文件作为无效文件处理。同时我单位自愿承担因提供虚假资料谋取成交而形成的国家法律、法规、规范性文件及本招标文件规定的各种处罚与处理。

- 三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 六、如本项目采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

八、我方在参与本项目投标活动中，如涉及到法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策、主管部门规范性文件等对供应商或采购品目有强制性要求的，我公司承诺所有条件均满足法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策和主管部门规范性文件的强制性要求。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

十、我公司承诺：在参加本次投标之前一周年内，我公司针对本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不高于20%。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 注1、本承诺书内容必须全部做出明确应答，如无应答或应答含混，即视为存在未应答事项事实，评审组可按相关规定扣分或作无效投标处理。

- 供应商单位名称：                             （单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或加盖个人名章）

- 日    期：

## 格式2-4

## 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价 (万元) | 交货期 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计(万元)： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商单位名称：                            （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或加盖个人名章）

- 日    期：

注：

1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件、获取非自有知识产权的费用等所有其他有关各项的含税费用，采购人无须再另行支付其他任何费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖供应商公章（鲜章）。

## 格式2-5

## 分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计金额： 小写（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商单位名称：                            （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或加盖个人名章）

日    期：

注：

1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 格式2-6

## 投标产品技术参数表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

供应商单位名称：                            （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或加盖个人名章）

日    期：

注：

- 1. 供应商必须把招标文件第六章投标产品技术参数要求全部列入此表进行响应。

- 2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

- 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 格式2-7

## 商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：针对没有在此表中列出的其它本项目招标文件规定的商务条款，都视为我方全部响应。 |  |  |  |

供应商名称：                                （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或加盖个人名章）

- 日    期：

- 注：如与招标文件所列商务相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。

- 供应商必须据实填写，如有虚假应答，将取消其中标资格。

## 格式2-8

类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商单位名称：                                （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或加盖个人名章）

- 日    期：

- 注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

## 格式2-9

## 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称：                                （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或加盖个人名章）

- 日    期：

## 格式2-10

## 供应商拟投入本项目人员情况表

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称：                                （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或加盖个人名章）

- 日    期：

## 格式2-11

#### 投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件

#### （实质性要求）

没有可写无，格式自拟

供应商名称：                                （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或加盖个人名章）

- 日    期：

说明：优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格。

# 第四章   投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政府需要满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，非中小企业参与的将视为无效投标；

3.不属于国家相关法律法规规定的限制参加投标的供应商；

4.根据采购项目提出的特殊条件：无

5.不接受联合体参加投标；

6.已成功报名并按规定获取了招标文件。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

1.授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

2.不属于以下禁止参加投标的供应商：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件要求，采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商在参加本次政府采购活动前的信用记录，并保存信用记录结果网页截图，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与本次政府采购活动（信息查询来源：“信用中国”www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。

（2）根据《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第十八条规定，投标供应商被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，禁止参与本次政府采购活动（信息查询来源：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

# 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 资格要求的相关证明材料：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具体为：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力。提供以下证明材料：

①投标人为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

②投标人为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

③投标人为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

④投标人为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

⑤供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

- 1.2具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供以下证明材料：

（1）具备良好的商业信誉，提供以下证明材料：

①提供具有良好的商业信誉的承诺函原件（已经按照招标文件格式1-3要求提供承诺函原件的，可不再另行提供）

（2）具有健全的财务会计制度，提供以下证明材料：

①2019年度或2020年度任一年度的经审计的财务报告（应包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②距递交投标文件截止时间前一年内银行出具的资信证明（投标人为自然人只须出具距递交投标文件截止时间前一年内银行机构开具的资信证明）；

③供应商出具的2019年度或2020年度任一年度内部财务报表（应至少包括资产负债表）；

④供应商单位的财务会计制度；

⑤供应商单位的验资报告；

⑥供应商单位公司章程复印件；

⑦财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

注：①以上1-7项具有同等的投标效力，提供任一项即可。

- 1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供以下证明材料：

①提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件（已经按照招标文件格式1-3要求提供承诺函原件的，可不再另行提供）

- 1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供以下证明材料：

①提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函原件（已经按照招标文件格式1-3要求提供承诺函原件的，可不再另行提供）

- 1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供以下证明材料：

①参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件（已经按照招标文件格式1-3要求提供承诺函原件的，可不再另行提供）。

- 1.6具备法律、行政法规规定的其他条件，提供以下证明材料：

①提供具备法律、行政法规规定的其他条件承诺函原件（已经按照招标文件格式1-3要求提供承诺函原件的，可不再另行提供）。

- 2、本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)。提供以下证明材料：

- ①提供中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位承诺函原件。

- 3、不属于国家相关法律法规规定的限制参加投标的供应商。提供以下证明材料：

①提供不属于国家相关法律法规规定的限制参加投标的承诺函原件（已经按照招标文件格式1-3要求提供承诺函原件的，可不再另行提供）。

4、根据采购项目提出的特殊条件：无

- （二）资质性要求：无

- （三）其他类似效力要求相关证明材料：

1、参与投标的供应商代表证明材料：

①法定代表人/单位负责人身份证明及法定代表人/单位负责人身份证明材料；（适用法定代表人/单位负责人参加投标）；

②法定代表人/单位负责人授权书原件、法定代表人身份证明材料及授权代表身份证明材料；（适用授权代表人参加投标）；

2、已成功报名并按规定获取了招标文件，提供以下证明材料：

由采购代理机构提供相关资料，投标人无须在投标文件中提供。

3、不属于以下禁止参加投标的供应商：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件要求，采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商在参加本次政府采购活动前的信用记录，并保存信用记录结果网页截图，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与本次政府采购活动（信息查询来源：“信用中国”www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。

（2）根据《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第十八条规定，投标供应商被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，禁止参与本次政府采购活动（信息查询来源：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

由采购代理机构提供相关查询资料，投标人无须在投标文件中提供。

4、其他：本项目标的涉及法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策、主管部门规范性文件对供应商或采购品目有强制性要求，但由于属于前置许可、认证或者其他原因招标文件没有要求提供具体证明材料的，其合法性以投标人在投标文件的承诺函为保证,相关证明材料由采购人在签订合同或验收时进行查验。

注：以上材料均应在有效期间，未注明原件的，只需要提供复印件并加盖供应商单位公章（鲜章）；证明材料不齐或未按规定加盖公章（鲜章）为无效投标。

②本章要求提供的相关证明材料，除供应商自愿以外，采购人或采购代理机构不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响其响应文件的有效性和完整性。

供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

- （四）审查程序

（1）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第四十四条相关规定，本项目由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格、资质性及其他类似效力投标文件进行审查，并出具资格审查报告。

（2）不足 3 家的，不得评标。

# 第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述：本项目共1个包，采购成都市新津区教育局实验教学设备一批。

二、标的名称设备一批及所属行业：工业

三、技术、服务要求：

3.1技术参数：

| 龙江路小学新津分校 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 计算器 | 简易型 | 4 | 个 |  |
| 2 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供胶塞和软木塞打孔用。2、由四支不同孔径的无缝钢管、及顶屑杆（通条）组成。金属件。产品包装完好，无锈蚀。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 打气筒 | 金属材质，带储气罐/人工充气，规格气筒长度32.5CM，筒粗直径4CM，技术要求因符合SB/T10205的相关规定。 | 46 | 个 |  |
| 4 | 生物显微镜 | 1、≧640倍。2、技术要求符合GB/T2985-2008。3、木箱包装，显微镜定位于木箱内，箱体表面涂漆。产品表面喷涂牢固，无脱落。提供法定检测机构出具的检测报告复印件盖投标人鲜章。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 生物显微演示装置 | 1、彩色，分辨率450TV以上，放大40～1500倍；2、产品执行JY/T0376的规定。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 学生显微镜 | ≧200倍，单筒 | 46 | 台 |  |
| 7 | 放大镜 | ≧5x | 46 | 个 |  |
| 8 | 酒精喷灯 | 坐式，规格：150ml。材料：铜材。焊接牢固，底和身成型结合后双层折边焊接以保证不漏液。火焰稳定，大小调节方便。最高温度能达到800℃及以上。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 听诊器 | 1.振动膜界面直径≧35mm，传音效果清晰。 2.金属部件选用优质铝合金或其它优于铝合金的材料制造。 3.技术要求应符合YY91035相关规定。 | 20 | 个 |  |
| 10 | 水槽 | 塑料制品，规格：250mm×180mm×100mm。技术要求符合JY53-80、JY0001—2003的有关规定。 | 46 | 个 |  |
| 11 | 方座支架 | 物理、化学、生物和小学科学实验教学用。技术要求方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个，吊杆1根等组成。符合JY/T0393—2007教学支架相关要求。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件盖投标人鲜章。 | 46 | 套 |  |
| 12 | 三脚架 | 1.实验用支架，有铁环和三只脚两部分； 2.铁环由铸铁制成，内径75mm，外径100mm，铁环底面有互为120°，直径15mm的三个圆台，用于加固三只脚； 3.三只脚用直径φ5mm的圆钢制成； 4.三只脚脚距相等，脚与环结合紧固； 5.三只脚脚部在同一平面内，放在平台上，三角架平稳，环面在一平面内，平直度小于0.5mm； 6.其余符合JY 0001的规定 | 46 | 个 |  |
| 13 | 试管架 | 1.实验室用具，供放置试管用；2.塑料制成，不少于12孔，外形尺寸不小于220mm×100mm×96mm； | 46 | 个 |  |
| 14 | 旋转架 | 1、初中物理通用仪器，本产品在磁铁的性质教学中，用作两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻棒、胶棒等用。 2、结构形式，可折式，成对配置。 3、本产品由旋转体、支座组成。 4、旋转体上有嵌放条形磁铁、玻棒、胶棒的凹槽。 5、支座应放置平衡、无晃动。 6、装配后转动灵活， | 46 | 套 |  |
| 15 | 百叶箱支架 | 1.四柱支撑，支撑柱采用宽40mm，厚3mm的金属角铁。2.平合距地面高度1200mm至1600mm，地埋深度400MM，并有明确标识。3.平台面积尺寸符合与之配套百叶箱规格要求。4.支架稳定牢靠，表面做防锈处理。 | 2 | 个 |  |
| 16 | 百叶箱 | 1.外尺寸：460mm×290mm×530mm（高、宽、深）2.实木制做，箱体榫接成形，牢固，无变形。箱体表层具有防雨防腐白色涂层。 | 2 | 个 |  |
| 17 | 教学电源 | 交流：2～12V，5A，每2V一档；直流：1.5～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断 | 2 | 台 |  |
| 18 | 电池盒 | 4个一组，1号电池 | 92 | 个 |  |
| 19 | 直尺 | 1米 | 46 | 只 |  |
| 20 | 软尺 | 1500mm | 46 | 个 |  |
| 21 | 托盘天平 | ★1、称量范围：500g，精度：0.5g，底座、杠杆、连接杆均是金属制表面做防锈处理，刀口采用65锰钢淬火制成。 ★2、刀口中间是圆柱形；天平在使用过程中，中心差，前差，后差，前交差，后交差的相差范围为0-0.3g。 | 46 | 台 |  |
| 22 | 金属钩码 | 50g×10 | 46 | 套 |  |
| 23 | 体重计 | 附测体高装置 | 4 | 台 |  |
| 24 | 电子停表 | 0.1s | 46 | 块 |  |
| 25 | 温度计 | 红液，0℃～100℃，规格：指针式；示值允差±5%。由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成；外壳附悬挂装置。.刻度盘为圆形，盘厚≧1mm，直径≧100mm。 | 90 | 支 |  |
| 26 | 温度计 | 水银，0℃～100℃，规格：指针式；示值允差±5%。由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成；外壳附悬挂装置。.刻度盘为圆形，盘厚≧1mm，直径≧100mm。 | 2 | 支 |  |
| 27 | 体温计 | 1.感液及示值范围：水银，35℃-42℃2.精确度0.1度。3.温场中水银柱能恒定在被测度数，在外力作用下水银柱小于示值下限，且水银柱不中断。4.产品符合GB1588-2001《玻璃体温计》规定要求。 | 46 | 支 |  |
| 28 | 寒暑表 | 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志。玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。温度准确度：±1℃（0℃～30℃）.最小分度值：1℃.储藏条件：-30℃～60℃.尺寸：不小于250mm×49mm×9mm.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 2 | 只 |  |
| 29 | 最高温度表 | 1.感液及示值范围：红液，-16℃～+81℃2.标志，刻度清晰，字迹清楚。液柱无中断现象。3.玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。4.温度计各部位经良好退火，无严重内力集中现象。 | 2 | 支 |  |
| 30 | 最低温度表 | 1.感液及示值范围：红液，-52～+41℃2.标志，刻度清晰，字迹清楚。液柱无中断现象。3.玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。4.温度计各部位经良好退火，无严重内力集中现象。 | 2 | 支 |  |
| 31 | 条形盒测力计 | 5N，保证运行无卡滞。 | 46 | 个 |  |
| 32 | 条形盒测力计 | 2.5N，保证运行无卡滞。 | 46 | 个 |  |
| 33 | 条形盒测力计 | 1N，保证运行无卡滞。 | 46 | 个 |  |
| 34 | 多用电表 | 1、精度：不低于交流5级，直流2.5级； 2、功能：直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻等 | 2 | 个 |  |
| 35 | 湿度计 | 指针式 | 2 | 个 |  |
| 36 | 指南针 | 指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。 塑料圆盒直径不小于50mm，并带有悬挂孔。 塑料圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每50划一短细分度线，划线应均匀，清晰无断线，每150标明不同方位的刻度，字迹清楚。 指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。 有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕，无溶迹、缩迹且无毛刺破边现象。 | 46 | 个 |  |
| 37 | 肺活量计 | 量程：100～9999ml 分度值：1ml 误差：±1.5%FS 工作环境：0℃～40℃湿度＜90% 存储环境：-10℃～50℃湿度＜75% | 4 | 台 |  |
| 38 | 雨量器 | 1.由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成。2.承水口内径：Φ200mm。3.雨量量筒标准范围：0.05mm～10mm；雨量量筒的最小分度：0.1mm4.储水器容量：2000ml～2500ml。 | 2 | 套 |  |
| 39 | 风杯式风速表 | 1.小学科学课分组实验用。 2.有直读功能。 3.测量风速范围：1m/s～30m/s。 4.旋杯启动风速0.8m/s。 5.测量精度：修正后小于0.4m/s，读取方位时误差不大于1个方位。 | 2 | 套 |  |
| 40 | 斜面 | 1200mm | 46 | 个 |  |
| 41 | 压簧 | 用于做弹簧受外力作用产生开变的规律的实验。产品为金属制品，总长度13.8,簧片间隙为7mm | 46 | 套 |  |
| 42 | 拉簧 | 适用于小学科学实验教学用。拉簧均用直径1.5mm优质钢丝绕制而成。自然长度为58mm，绕制直径30mm。拉簧两端带挂钩。 | 46 | 套 |  |
| 43 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 46 | 套 |  |
| 44 | 杠杆尺及支架 | 杠杆采用木质结构制成。1.适用于小学科学实验教学用。2.由底座、支杆、杠杆尺、挂钩、调平配重块组成，组装后放置稳定。3.杠杆尺上等距离标有刻度线，表面光滑，刻度清晰，工整。 | 46 | 个 |  |
| 45 | 滑轮组及支架 | 适用于小学科学实验教学用。由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成。支杆为冷拔筋，表面喷塑。执行JY135标准. | 46 | 套 |  |
| 46 | 轮轴及支架 | 由底座、立杆、大小圆轮组成；底座应平稳，立杆为镀铬处理，表面光滑；轮子为胶木材质，表面无痕。执行JY109标准 | 46 | 套 |  |
| 47 | 齿轮组及支架 | 由立杆、盒底、盒盖、固定螺丝、大齿轮、小齿轮、摇手等组成 | 46 | 套 |  |
| 48 | 弹簧片 | 适用于小学科学实验教学用。 1、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。 2、产品性能满足小学科学实验教学的要求。 | 46 | 套 |  |
| 49 | 小车 | 1.适用于小学科学实验教学用。 2.四轮转动灵活，外形尺寸应≧120mmx80mm30mm。 3.小车自重≧200g。 | 90 | 个 |  |
| 50 | 三球仪 | 1.由正圆形的太阳、地球和月亮模型，太阳底座、传动臂及传动系统五部分组成。2.太阳、地球和月球模型的比例适当；阳光采用平行光源,光照连续；运转为手动，转动平稳。3.日球中心高度与地轴中心高相等，月球中心高度和月球中心平均高度与地球中心高相等。地轴：倾斜角度为23.5°，月球绕地球转动呈25°左右。4.运行时地球的北极点恒定指向一个方向。 | 2 | 台 |  |
| 51 | 太阳高度测量器 | 用于小学自然教学中测量太阳高度角。有角度盘、测角尺、底座、调平装置各部分。角度盘直径不小于100mm，厚度不小于0.8mm，最小刻度为1°，逢5°的倍数处刻有一较长刻线。测角尺厚度不小于0.8mm，测角时转动灵活,但不碰伤角度盘。吸光屏，受光屏应在同一直线上。 | 46 | 个 |  |
| 52 | 风的形成实验材料 | 仪器由直立风筒，风扇叶片及框架、蜡烛盒组成。供学生分组实验用。 | 46 | 套 |  |
| 53 | 组装风车材料 | 1.适用于小学科学实验教学用。2.由注塑成形的风车叶轮和手持轴柄组成。3.风车叶轮直径60mm。4.轴柄端与风车叶轮配合转动灵活，迎风即可转动，无卡滞现象。 | 46 | 套 |  |
| 54 | 组装水轮材料 | 1.适用于小学科学实验教学用。2.由注塑成形的水轮和轴架组成，或采用满足实验要求的其它材料。3.轴架与水轮中轴配合转动灵活，在水流作用下即可转动，无卡滞。4.水轮直径50mm。 | 46 | 套 |  |
| 55 | 太阳能的应用材料 | 1.适用于小学科学实验教学用。2.由太阳能电池板、小电机、电珠、两只串联的发光二极管等插件组成。3.太阳能电池最大开路电压3V，最大短路电流40mA。4.太阳能电池板有输出接线端，便于连接其它插件。5.小电机插件：工作电压3V，工作电流30mA。 | 46 | 套 |  |
| 56 | 音叉 | 256Hz | 46 | 只 |  |
| 57 | 小鼓 | 鼓身为木制，直径不小于100mm，高度不小于80mm,皮质双面鼓面，配实木鼓棰2支。两鼓面平整，无气眼、虫注等小孔缺陷，结构牢固，可靠。耳环、背带牢固，不容易脱落、断裂，鼓锤与鼓配对、协调。打击鼓声清脆，无杂音。 | 46 | 个 |  |
| 58 | 组装土电话材料 | 由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成，导线长度可在5-20米之间，以免影响实验效果。 | 46 | 套 |  |
| 59 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 46 | 套 |  |
| 60 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 46 | 套 |  |
| 61 | 灯座及灯泡 | 由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成。底座：75mm×35mm×10mm，工作电压不大于36V，工作电流不大于2.5A。执行JY116标准。配2.5V小灯泡1个。 | 90 | 个 |  |
| 62 | 开关 | 适用于小学科学实验教学用。工作环境：温度0～50℃，湿度：≤90%RH。额定电压：AC220V/50Hz。额定电流：10A。接触电阻：≤20mΩ。绝缘电阻：≥100MΩ。抗电强度：≥500V。 | 90 | 个 |  |
| 63 | 物体导电性实验材料 | 1.小学科学教学演示实验用。2.由电极，插座卡，发光二极管，电池盒及测试片组成。 | 46 | 套 |  |
| 64 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 2 | 套 |  |
| 65 | 条形磁铁 | 学生用 | 46 | 套 |  |
| 66 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 2 | 套 |  |
| 67 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 46 | 套 |  |
| 68 | 磁针 | 16个,JY0012-90磁针 | 46 | 套 |  |
| 69 | 环形磁铁 | 1.适用于小学科学教实验教学用。2.由两只厚度为5.5mm，Ф16mm×5mm的环形强力磁铁组成。3.每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。4.其余符合JY0012第5章的有关要求。 | 46 | 套 |  |
| 70 | 电磁铁组装材料 | 1、本产品由蹄形铁芯1只、铁桥板1只、塑料骨架(2只)、导线2条等组成。2、所有铁制品均有防锈镀层。3、产品的各个部件无明显缺陷和损伤。 | 46 | 套 |  |
| 71 | 电磁铁 | 演示用1.适用于小学科学演示实验教学用。2.由一个U形铁芯、两个线圈和一块衔铁组成。3.铁芯上部和衔铁下方中间均有挂钩。4.线圈外面有绕向标志。 | 2 | 套 |  |
| 72 | 手摇发电机 | 产品配直流电流表1个，直流电压表1个，交流电流表1个，交流电压表1个，垂直装配底座上，安装稳定牢固。产品总体尺寸：300mm*200mm*180mm，电流、电压表尺寸：64mm*56mm圆盘直径140mm。磁铁两极有明确的表示色,红色为N极,兰色为S极由定性仪器转变为定量仪器，可以从刻度上读出数值，进行计算，本机输出端电压。应符合《手摇交直流发电机技术条件》JY21－79的要求。 | 46 | 个 |  |
| 73 | 激光笔 | 1.产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。2.使用范围7-15m，波长650nm。 | 8 | 个 |  |
| 74 | 小孔成像装置 | 1.产品由烛台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成。2.其余符合JY0012第5章的有关要求。金属支架。 | 46 | 套 |  |
| 75 | 平面镜及支架 | 由平面镜及座各2组，光屏板及座、蜡烛组成。符合JY0012第5章的有关要求。 | 46 | 套 |  |
| 76 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 46 | 套 |  |
| 77 | 成像屏及支架 | 本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计光屏、支杆和支架组成，光屏表面光洁，无毛刺，支架安装方便，灵活 | 46 | 套 |  |
| 78 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 90 | 个 |  |
| 79 | 动物饲养笼 | 1.小学科学课分组饲养小动物用。2.由箱体和观察面组成。3.箱体由塑料件制成，观察面用金属网制成，表面作防锈处理。4.箱体尺寸400mm×230mm×150mm,箱体开启放便。5.塑料件、金属件符合JY0001的7.7和7.2条的有关要求。6.性能、结构、外观符合JY0001第4、6、7章的有关要求。 | 8 | 个 |  |
| 80 | 塑料注射器 | 1.小学科学教学演示实验用。2.医用，30ml一次性注射器，注射器头配置相的橡皮帽。3.产品符合GB-15810。 | 90 | 个 |  |
| 81 | 儿童骨骼模型 | 适用于人体解剖教学使用的儿童骨骼模型； 1、产品为男性儿童骨骼模型，采用复合树脂制作成型后经喷漆绘色串制成正常直立姿势立于支架上。 2、模型高约420mm 3、软骨与骨在质感上有明显的区别； 4、骨的形态特征，应正确清晰； | 2 | 台 |  |
| 82 | 儿童牙列模型 | 1.适用小学自然教学演示时使用；2.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。3.产品采用优质复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。4.附牙刷 | 4 | 台 |  |
| 83 | 少年人体半身模型 | 产品为复合树脂制作成型为少年体型，并配有底座。模型应正确展示人体内脏器官的位置和左半身浅层肌肉。胸腔内各器官：心脏、左右肺、气管、食道等结构清楚、正确；左肺做切面，显示支气管及肺血管的结构。肺、心脏可拆装。腹腔内各器官：肝、胃、肠、膀光等结构清楚、正确。胃及肠可拆装。各器官形态及色彩正确，比例适当，纹理清晰，定位准确牢固，拆装方便，松紧适度。底座为木材制成，木材经脱脂处理，不变形，表面涂漆，漆层均匀、光亮。产品符合JY0001中8.1～8.5各条规定。 | 2 | 台 |  |
| 84 | 眼构造模型 | 适用于小学自然科学教学使用。模型置于底座上，产品采用优质玻璃钢树脂材料制作成型后经高档油漆喷漆绘色而成。眼球模型1：7，产品体长不小于150mm。 | 2 | 台 |  |
| 85 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 2 | 件 |  |
| 86 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 2 | 件 |  |
| 87 | 平面政区地球仪 | 1∶40000000， 1.产品由球体和支架等组成。球体直径为320mm。2.球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。3.球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面。 | 2 | 个 |  |
| 88 | 平面地形地球仪 | 1∶40000000 1.产品由球体和支架等组成。球体直径为320mm。2.球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。3.球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面。 | 4 | 个 |  |
| 89 | 地球构造模型 | 1.产品由球体（直径320mm）、支架、底座组成；2.产品沿纵横剖面切掉四分之一球体，用不同颜色显示地球内部圈层的结构，地表、地幔、地核区分明显，并用文字进行标注，规范准确。球体采用高分子材料塑制，质地坚固，无开裂变形现象。球体涂色均匀，无流挂、皱缩、针孔、起泡现象，着色线条流畅、清晰自然。3.各部分结构的轮廓、比例正确。底座设有弓尺。 | 4 | 件 |  |
| 90 | 月相变化演示器 | 1.产品面板四周采用铝合金镶嵌。2.面板绘制出太阳光线与地球，以及月球相对太阳光线与地球的8个典型位置，镂空8个典型月相有显示窗口，标注月相名称和对应的农历日期。上下盘对齐并铆合，可灵活转动。演示内容符合教学要求，色彩柔和，字迹和线条清晰，标记醒目。 | 2 | 件 |  |
| 91 | 蟾蜍浸制标本 | 选用发育正常的新鲜的蟾蜍浸制标本。 1、标本应完整无缺、四肢伸展，并保持自然色。 2、整体浸制在密封包装的标本瓶内。 3、产品应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 | 4 | 瓶 |  |
| 92 | 河蚌浸制标本 | 1.适用小学自然教学演示时使用；2.符合JY277-87的规定。3.产品符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定，透明有机玻璃封装，15%的食盐饱和液和15%的甲醛溶液兑制浸制，显示河蚌的自然完整形体。 | 4 | 瓶 |  |
| 93 | 爬行类动物浸制标本 | 1.适用小学自然教学演示时使用；2.标本用体长400mm的蛇类制作。3.标本完整无缺、饱满、四肢伸展（蜥蜴），并保持自然色。4.整体浸制在密封包装的标本瓶内。5.标本注明名称。6.产品符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 | 4 | 瓶 |  |
| 94 | 蛙发育顺序标本 | 1.适用小学自然教学演示时使用。2.符合JY148-82的规定。3.产品符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 | 4 | 瓶 |  |
| 95 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各（6～7）种 | 4 | 套 |  |
| 96 | 桑蚕生活史标本 | 产品由卵幼虫（四龄）、雌、雄成虫、茧、蚕丝、丝织品和桑叶组成。 | 4 | 套 |  |
| 97 | 兔外形标本 | 标本由一只干兔和一底座组成； 标本显示兔的外形特征； 所用材料需作防霉、防腐、防虫处理。 | 4 | 件 |  |
| 98 | 植物种子传播方式标本 | 1.标本由四种以上常见植物植株及种子组成,装入透明标本盒内。2.显示植物种子的发育至传播全过程:动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播方式流程图。3.标本保色、清洁、完整、美观、定位牢固。4.植物植株和种子作防腐、防虫处理。 | 4 | 盒 |  |
| 99 | 矿物标本 | 三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)，常见矿物（磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等） | 4 | 套 |  |
| 100 | 岩石标本 | 供小学自然教学使用。 1、有岩石5种，矿物4种。 2、岩石应有花冈岩、砂岩、页岩、石炭岩和大理岩5种。 3、标本经加工后一定应成块状，表面应清洁无杂质，至少应有一个新鲜断面。 4、应符合中华人民共和国专业标准JY00005-90《矿物岩石标本》的有关规定。 | 4 | 套 |  |
| 101 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 4 | 套 |  |
| 102 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 4 | 套 |  |
| 103 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 4 | 套 |  |
| 104 | 洋葱表皮装片 | 1.适用小学科学教学使用。2.标本为洋葱的内表皮3.技术要求符合JY67-82规定。其余满足教材规定的相关实验要求。 | 46 | 片 |  |
| 105 | 叶片横切 | 1.适用小学科学教学使用。2.标本取用叶片的横切面，显微镜下能清楚的观察到叶片的表皮细胞，细胞形态正常。3.技术要求符合JY67-82规定，其余满足教材规定的相关实验要求。 | 46 | 片 |  |
| 106 | 叶片气孔装片 | 1.适用小学科学教学使用。2.标本在显微镜下能清楚的观察到叶片气孔，形态正常。3.技术要求符合JY67-82规定，其余满足教材规定的相关实验要求。 | 46 | 片 |  |
| 107 | 动物表皮细胞装片 | 1.适用小学科学教学使用。2.标本在学生显微镜下能清晰观的观察到动物表皮细胞的各结构。3.技术要求符合JY67-82规定，其余满足教材规定的相关实验要求。 | 46 | 片 |  |
| 108 | 蛙卵细胞切片 | 标本在学生显微镜下观察蛙卵细胞切片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层； | 46 | 片 |  |
| 109 | 骨细胞切片 | 1.适用小学科学教学使用。2.标本在学生显微镜下观察骨细胞切片的各结构；3.标本的横切面与原形成层平行，并过原形成层；4.切片厚度均匀，无污物。 | 46 | 片 |  |
| 110 | 口腔粘膜细胞装片 | 满足教学使用一般要求 | 46 | 片 |  |
| 111 | 人血细胞装片 | 应符合JY67-82 | 46 | 片 |  |
| 112 | 中国政区地图 | 符合中国地图制图规范，准确反映中国领土范围 | 2 | 张 |  |
| 113 | 中国地形地图 | 内容与按照《全日制九年义务教育科学课程标准》 | 2 | 张 |  |
| 114 | 小学科学安全操作挂图 | 内容与按照《全日制九年义务教育科学课程标准》 | 2 | 套 |  |
| 115 | 植物分类图谱 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的小学科学教材。2、图谱内容：藻类植物、菌类植物、地衣植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物，让学生了解植物的类别。3、幅面16开；大于128克铜版纸。4、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书一本。 | 8 | 套 |  |
| 116 | 动物分类图谱 | 适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的小学数学教材。幅面16开；大于128克铜版纸。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书一本。 | 8 | 套 |  |
| 117 | 小学科学教学素材库 | （1）小学科学多媒体教学包（17碟）（2）新课程小学科学视频资料库（10碟），共27碟/套。 | 2 | 套 |  |
| 118 | 量筒 | 500mL，玻璃 | 46 | 个 |  |
| 119 | 量杯 | 250mL，玻璃 | 46 | 个 |  |
| 120 | 甘油注射器 | 30mL，塑料 | 46 | 个 |  |
| 121 | 试管 | φ15mm×150mm，玻璃 | 184 | 支 |  |
| 122 | 试管 | φ20mm×200mm，玻璃 | 90 | 支 |  |
| 123 | 烧杯 | 50mL，玻璃 | 90 | 个 |  |
| 124 | 烧杯 | 100mL，玻璃 | 46 | 个 |  |
| 125 | 烧杯 | 250mL，玻璃 | 46 | 个 |  |
| 126 | 烧杯 | 500mL，玻璃 | 46 | 个 |  |
| 127 | 烧瓶 | 平、长，250mL，玻璃 | 90 | 个 |  |
| 128 | 锥形瓶 | 100mL，玻璃 | 46 | 个 |  |
| 129 | 酒精灯 | 150mL，玻璃 | 46 | 个 |  |
| 130 | 漏斗 | 60mm，塑料 | 90 | 个 |  |
| 131 | Y形管 | φ7mm～8mm | 90 | 个 |  |
| 132 | 滴管 | 滴管全长120～150mm.管直径7-8mm,管口直径2-3mm,壁厚1±0.2mm | 90 | 个 |  |
| 133 | 集气瓶 | 125mL，塑料 | 90 | 个 |  |
| 134 | 镊子 | 圆头，塑料 | 90 | 个 |  |
| 135 | 试管夹 | 供中学化学实验和小学科学教学实验用。由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成。外形尺寸180×20×11mm。弹簧由Φ1mm的弹簧钢丝制成。长短臂、头部，各有一半圆孔约为3mm，并贴上卫层垫子。试管夹最大升度约为22mm。 | 46 | 个 |  |
| 136 | 石棉网 | 石棉网外形尺寸为125×125±1mm。 铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于5mm。 石棉膏涂复面积不小于Φ80mm涂复厚度应在1±0.2mm。 石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。 | 46 | 个 |  |
| 137 | 燃烧匙 | 1.供中学化学实验和小学科学教学实验用。2.铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板制做。3.手柄：材料为长度为Φ300mm镀锌铁丝，直径Φ2mm。4.铜勺与手柄焊接牢固。5.铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度3.5mm。 | 46 | 个 |  |
| 138 | 药匙 | 供中学化学实验和小学自然教学实验用。2.材质：塑料。3.药匙由大、中、小平均配置，每组药匙规格符合下面附表。组件名称 大号中号小号 | 46 | 把 |  |
| 139 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 90 | 个 |  |
| 140 | 橡胶管 | 1.规格：φ5～φ6mm。2.材料：橡胶。3.无砂眼，有弹性，厚薄均匀。 | 3 | 千克 |  |
| 141 | 橡胶塞 | 1.供中学化学和小学自然教学实验用。2.型号规格：000、00、0、1～10号共13个型号。3.胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。4.适用酸碱度ＰＨ2～10。5.胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷。6.胶塞硬度：邵尔硬度50～60度。 | 4 | 千克 |  |
| 142 | 试管刷 | 大中小号， 小号 （全长20cm，毛长9.5cm，刷毛直径22mm）中号 （全长24cm，毛长11cm,刷毛直径25mm）大号（全长29cm，毛长13cm，刷毛直径32mm） | 46 | 个 |  |
| 143 | 烧瓶刷 | 1.供中学化学实验和小学自然教学实验用。2.由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落。3.规格/每套：Φ12×18mm，Φ34×50mm,Φ31×50mm，Φ60×90mm。 | 46 | 个 |  |
| 144 | 培养皿 | φ100mm，玻璃 | 90 | 个 |  |
| 145 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 46 | 个 |  |
| 146 | 塑料量杯 | 500mL | 46 | 个 |  |
| 147 | 硫酸铝钾(明矾) | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 148 | 酒精 | 工业 | 4 | 千克 |  |
| 149 | pH广范围试纸 | 1～14 | 20 | 本 |  |
| 150 | 高锰酸钾 | 试剂 | 4 | 千克 |  |
| 151 | 盐酸 | 试剂 | 80 | 毫升 |  |
| 152 | 载玻片 | 符合JB/T8230.3-1997 | 20 | 盒 |  |
| 153 | 盖玻片 | 符合JB/T8230.4-1997 | 100 | 包 |  |
| 154 | 测电笔 | 电工测电笔。笔挂式。 | 46 | 个 |  |
| 155 | 一字螺丝刀 | 塑料柄一字螺丝刀。全长约150ｍｍ。 | 46 | 个 |  |
| 156 | 十字螺丝刀 | 塑料柄十字螺丝刀。全长约150ｍｍ。 | 46 | 个 |  |
| 157 | 尖嘴钳 | 150mm.QB/T2442.3-2007夹扭剪切钳带刃尖嘴钳 | 46 | 个 |  |
| 158 | 木工锯 | 带把手锯 | 46 | 个 |  |
| 159 | 钢丝钳 | 250mm..QB/T2442.1-2007夹扭剪切钳钢丝钳 | 46 | 个 |  |
| 160 | 手锤 | 0.5kg | 2 | 个 |  |
| 161 | 活扳手 | 150mm,GB/T4440-2008活扳手 | 46 | 个 |  |
| 162 | 剪刀 | QB/T1966-1994民用剪刀 | 46 | 个 |  |
| 163 | 花盆 | 满足教学使用一般要求 | 46 | 个 |  |
| 164 | 小刀 | 供实验用。由刀刃与刀柄组成。刀柄为塑料制品. | 46 | 个 |  |
| 165 | 塑料桶 | 小桶为带盖塑料桶。小桶内径不小于160mm，高不小于150mm，壁厚大于等于1mm。桶盖和桶口接合稳固，提放时无松脱现象。小桶提手为塑料或镀锌铁丝，并且提手与桶接头处灵活，无脱落等现象。 | 46 | 个 |  |
| 166 | 手摇铃 | 钟形金属壳体,木质手柄,口径不小于100mm。 | 8 | 个 |  |
| 167 | 手持筛子 | 不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。 | 46 | 个 |  |
| 168 | 喷水壶 | 喷壶为塑料制产品，壶体形状为圆柱，棱形或动物形状。喷壶嘴孔大小一致，出水济流畅，呈莲蓬状。 | 8 | 个 |  |
| 169 | 吹风机 | 1.学生实验吹干物品用。2.本品材质：为ABS、PVC、PP。3.额定功率：1000W。电源电压：220V，频率50HZ。4.电抗试验：1.5kV、3KV；1min无击穿。5.绝缘电阻：20M6. | 8 | 个 |  |
| 170 | 采集捕捞工具 | 1.适于小学科学课学生采集植物标本和捕捞昆虫、水中小动物。2.由标本夹、捕虫网、水网、带盖塑料桶、小铁铲或三齿耙、枝剪组成 | 46 | 个 |  |
| 171 | 榨汁器 | 手动，不锈钢 | 46 | 个 |  |
| 172 | 科学学生实验桌（六边形结构） | 规格：正六边形，1400×1200×780（mm）1、台面采用基材25mm厚聚木屑板经后成型加工，优质三聚氰胺饰面板，截面采用1.2mm厚塑制优质封边条机械封边；2、柜体采用16mm厚三聚氰胺饰面板，其它截面采用1.2mm厚PVC封边条机械封边； | 18 | 张 |  |
| 173 | 科学学生实验桌（常规型条桌 | 2400×600×780 台面：采用12.5mm实验室专用实芯理化板，防腐蚀、酸碱、抗静电、防火、耐磨、耐热、耐烟酌、抗污 台身：台身板采用16mm厚三聚氰胺饰面板，PVC封边（封边机封边）。 | 43 | 张 |  |
| 174 | 科学教师演示台 | 2400×700×850 台面：采用12.5mm实验室专用实芯理化板，防腐蚀、酸碱、抗静电、防火、耐磨、耐热、耐烟酌、抗污 台身：台身板采用16mm厚三聚氰胺饰面板，PVC封边（封边机封边）。 | 7 | 张 |  |
| 175 | 学生凳 | 凳面ABS注塑成型，立柱￠50mm*1.0圆管，三脚支撑。 | 359 | 个 |  |
| 176 | 科学电源总控台 | 漏电自动保护，教师能对实验室进行总控、分组控制 | 7 | 台 |  |
| 177 | 学生电源 | 内含二孔三孔标准220V电源插座 | 120 | 个 |  |
| 178 | 水槽 | 塑料制品，规格：250mm×180mm×100mm。技术要求符合JY53-80、JY0001—2003的有关规定。 | 54 | 个 |  |
| 179 | 三联水嘴 | 采用优质铜质ABS喷塑水嘴 | 54 | 个 |  |
| 180 | 辅材及安装（给排水） | 优质PVC国标管。铜芯不少于46芯，优质PVC国标管，耐压500V | 7 | 套 |  |
| 181 | 仪器柜 | 1、存放物品用。2、规格：850×390×1800mm。3、材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 | 45 | 个 |  |
| 182 | 药品柜 | 1、存放药品用。2、规格：850×390×1800mm。3、材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 | 9 | 个 |  |
| 183 | 危化品柜 | 1、尺寸：890*590*460mm，柜体经厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过完全焊接，柜体采用双层钢板结构，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源，柜子内外经酸洗磷化后进行环氧树脂粉末静电喷涂，烘热固化处理。 2、柜中部配有1块独有的镀锌层板，可上下调节，防液漏，最大可承托400lbs的钢制安全罐。 3、要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。 4、三点联动式子弹头自锁系统，能够快速锁门，不会发生故障，双人双锁，提供最大程度防火安全。 5、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 6、环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3,甲醛及苯含量符合国家标准要求。 7、柜体两侧一上一下装设有防闭火装置的双透气孔；方便空气排散，防止有害气体聚集，也可以选择由此连接抽风排风系统。 8、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止静电聚集产生火花风险； 9、装箱时柜内外的说明标识：《合格证》，《安全储存说明书》，柜门设有专业，规范，显眼的警示标志，用手电筒照亮时，可以高强反射光线，即使在夜晚或者发生火灾停电状态也能清晰警示，便于救灾时快速识别。 | 3 | 个 |  |
| 184 | 标本柜 | 1000*800*2000mm结构：上部内镶8mm透视玻璃，前方为推拉门；中间2层隔板，厚度≥15mm。下部为全板式结构，对开门；柜体采用16mm三聚氰胺板制作，优质五金配件。板材防潮符合GB/T4897.7甲醛释放量符合GB18580（E1级产品的甲醛释放限量值为≤9mg/100g），其截面封边粘力强，密封性好，防火性能符合GB86/24中B1级材料性能。 | 15 | 个 |  |
| 185 | 实验室双面准备桌 | 2000×1000×800，台面：采用12.5mm实验室专用实芯理化板，具有耐磨、耐刮、耐压、耐撞击等特点；柜体：采用优质16mm三聚氰胺板，板材断面选用优质PCV封边，粘力强、密封性好、外形美观大方、经久耐用。 | 14 | 张 |  |
| 186 | 仪器小车 | 600mm×400mm×800mm，铝材 | 14 | 个 |  |
| 187 | 专用梯 | 人字梯，≥¢20×1.0铝材，梯步，5mm铝板，表面喷塑 | 14 | 个 |  |
| 188 | 喷 壶 | 喷壶为塑料制产品，喷壶嘴孔大小一致，出水流畅。 | 20 | 个 |  |
| 189 | 筛 子 | 钢圈及不锈钢丝网,直径20cm，表面光洁无毛刺 | 26 | 个 |  |
| 190 | 喷雾器 | 塑料件表面平整光滑,无划痕、溶迹、缩迹，无毛刺、变形、破边和凹凸不平。塑料袋装 | 10 | 付 |  |
| 191 | 放大镜 | 5倍，直径不小于30mm | 20 | 个 |  |
| 192 | 嫁接刀 | 金属件表面无锈蚀，表层镀铬。 | 50 | 把 |  |
| 193 | 修枝剪 | 1.枝剪为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂。全场20cm | 50 | 把 |  |
| 194 | 果枝锯 | 锯条和锯弓配合良好，表面平整光滑,无划痕、溶迹、缩迹，无毛刺、变形、破边和凹凸不平。 | 26 | 把 |  |
| 195 | 育种育苗箱 | 由盖子、21个彩色小方盆及底托组成。盖子上有两个可以调节的通风口及、盖子与底托吻合。盖子透明度高。产品采用pvc材质制成。 | 10 | 个 |  |
| 196 | 标本瓶 | 瓶口砂磨平整，气密性良好。表面平整，不碰损。玻璃材质 | 50 | 个 |  |
| 197 | 种植工具 | 锄、铲、镐、筐、锹、桶；制作精细，耐用。符合教学大纲要求。 | 50 | 套 |  |
| 198 | 配套用品 | 手套，袖套，护目镜，抹布 | 2 | 套 |  |
| 199 | 饲养用具 | 开食盘1个、饮水箱1件、食料箱1件、家畜（禽）饮水嘴5个、圈养网1张、折叠笼1个、全自动饮水器1件、取料勺1把、水管1根、食槽1个采用纸盒包装。 | 16 | 套 |  |
| 200 | 防疫用具 | 剥皮刀、剔骨刀、检疫刀、检疫钩、磨刀棒、止血钳（弯直）、手术剪（弯直）、手术刀柄（34）、手术刀片、组织镊、敷料镊、钢卷尺采用纸盒包装。 | 4 | 套 |  |
| 201 | 器材柜 | 1、供中小学卫生室存放小型器械。2、规格：850×390×1800mm。3、材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 | 2 | 个 |  |
| 219 | 乐器储藏柜 | 隔层高度可调。 1、供中小学音乐器材的盛放。 2、柜体：规格：2000 mm×400mm×1000 mm 。 3、铁皮制结构，采用1mm厚度板冷轧钢板喷塑成型。 4、柜内部：采用1mm厚度板冷轧钢板喷塑成型。钢板中部应加固。上面二层，下面二层.采用冷轧钢板喷塑成型托架，能上下移动；柜门：上柜门采用5mm厚玻璃门，下柜门为冷轧钢板喷塑成型,上下门带锁； | 9 | 个 |  |
| 220 | 电教器材柜 | 带方便移动装置，可放置各种电教器材 | 3 | 个 |  |
| 221 | 音乐专用椅 | 座板，手写翻版，支架采用钢制椭圆管喷塑处理 | 90 | 个 |  |
| 222 | 小学音乐教学光盘 | CD-ROM光盘 | 2 | 套 |  |
| 223 | 打谱软件 | 1.供中小学音乐教学用。2.产品为简谱和五线谱合一的软件。3.简谱、五线谱、吉它等打谱软件。 | 2 | 套 |  |
| 224 | 音乐教学挂图 | 幅面对开、130克铜版纸 | 4 | 套 |  |
| 225 | 教鞭笔 | 1.供中小学音乐教学用，激光，金属材质，镀铬。2.四种功能：书写、激光指示、教鞭、LED照明。 | 4 | 只 |  |
| 226 | 谱架 | 折叠式 | 20 | 副 |  |
| 227 | 指挥棒 | 玻璃钢制，长300mm。 | 4 | 支 |  |
| 228 | 金属五线谱绿板 | 1.2×4m | 4 | 块 |  |
| 229 | 音乐电子示教板 | ★1、键盘：一组61键实物电钢琴键盘。 ★2、五线谱表：一组可书写的大谱表(白板笔书写)。 ★3、演示功能：五线谱电子教鞭、键盘同步教学演示。 ★4、显示：3段数码管工作状态显示；三色LED灯音高显示。 ★5、音色：不少于600种（不少于40种中国民乐音色）。 ★6、节奏：不少于300个。 ★7、歌曲：不少于200首。 8、五线谱变调：7种（可在五线谱低音谱表上用电子教鞭演示自动和弦）。 9、调号转换：升调“#”、降调“b”转换。 10、和弦方式：单、多指和弦复用。 11、录音：1首实时录音。 12、速度：可在20－300范围选择。 13、主音量：可在0－32范围选择。 ★14、乐理滑动标尺：音阶尺、音程尺、三和弦尺、七和弦尺、音程尺等11种实用性乐理教学尺。 ★15、乐理公式：板面上布局有大调式及小调式组成的乐理公式，结合乐理教学标尺可讲授诸多基础乐理知识； 16、外接接口：MIDI输入输出；线路输入输出，麦克输入。 性能规格： 1、音域：C—c4 2、音准：a1=440Hz ≤±5音分 3、额定输出功率：10W+10W 4、电源：～220V/50Hz ±10% 5、消耗功率：≤40W | 4 | 套 |  |
| 230 | 识谱教具 | 各种常用单纯音符、附点音符、休止符、拍号、小节线、终止线等常用记号。有磁性，不同颜色。需要每个符号尺寸达10—12cm， | 20 | 套 |  |
| 231 | 钢琴 | 规格：118型立式钢琴 外观尺寸：长≥1500mm，宽≥600mm，高≥1185mm 声学品质：标准音440-444Hz；音准稳定性各音误差数不大于4。 铁板：砂铸铁板。铁板高度≥109.5cm 弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，木芯用优质鹅耳枥木制作。 制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡采用进口毛毡。 琴弦：圆形弦（截面为正圆形），德国ROSLAU镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm。 击弦机：运动木制件为优质鹅耳枥木制作。 缩调档：实木（非多层）制作，无金属包裹 连接顶杆：高强度ABS材料制作。 中盘：实木制作，不能使用金属结构加固。 音板：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的加强型实木音板。 肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。 弦码：榉木多层板制作。 弦轴板：由多层坚硬的榉木交错拼接而成。 键盘：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的键板；亚光黑键。 音头纽：采用高强度ABS制作，不容易变形。 背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥77*70mm 演奏性能：白键下沉深度为10.0-11.5mm；琴键下降负荷0.62-0.74N；回升负荷0.29-039N；琴键负荷超标值为0。 产品标准：符合《钢琴》GB/T10159-2015标准。 | 6 | 台 |  |
| 232 | 竖笛 | 1.供小学音乐教学用。2.产品采用优质塑料制作。3.产品为高音8孔型，音孔直径8mm。4.产品发音清晰、纯正，无噪音、沙音，能准确演奏曲谱。5.竹竖笛坚实圆整，无虫蛀、开裂及明显伤皮现象 | 6 | 支 |  |
| 233 | 口琴 | 1.供小学音乐教学用，24孔C调，复音。2.符合QB/T1299的相关要求。 | 6 | 把 |  |
| 234 | 口风琴 | 37键 | 6 | 个 |  |
| 235 | 电子琴 | ★1.声学品质：相邻两键音准误差不大于1音分 ★2.演奏性能：白键下沉深度差不大于1.2mm；全键盘白键表面高度差不大于0.7mm；相邻两白键负荷差不大于0.15N；相邻两黑键负荷差不大于0.1N；琴键间隙不大于0.5mm； ★3.符合GB/T 12105-2017《电子琴通用技术条件》国家轻工行业标准高级品。 4.键盘：61键力度键盘 5.显示：多功能LCD液晶显示 6.力度：3种 7.复音数：不少于64个 ★8.音色：不少于401种， 9.节奏：不少于160种节奏，其中不少于16种民族节奏 10.歌曲：不少于120种 11.供电模式：支持双供电 12.节奏控制：启动/停止、同步启动、和弦模式、渐强/渐弱、伴奏音量 13.节奏段落：前奏/尾奏、主奏A/插入A、主奏B/插入B ★14.速度：5-280 15.和弦类型：32种和弦类型 16.注册记忆：不少于16个 17.数字效果：DSP开关：混响*128深度；合唱*128深度 18.演奏功能：键盘声部、分离点、双音色、钢琴模式 ★19.接口：耳机接口、音频输入接口、USB MIDI接口、踏板接口、麦克风接口 20.扬声器：3W*2 | 5 | 架 |  |
| 236 | 手风琴 | 96贝斯，琴体材质：木质结构 | 1 | 架 |  |
| 237 | 吉它 | 标准型1.供中小学音乐教学用。2.产品符合QB/T1153的相关要求。 | 4 | 把 |  |
| 238 | 电吉它 | 附音箱，琴颈：单块式 琴颈材料：桃花心木 指板/镶嵌：花梨木/方形 | 2 | 套 |  |
| 239 | 电贝司 | 附音箱，面板材质：枫木，指板材质：玫瑰木， 背侧板材质：云衫木，拾音器种类：主动拾音， 卷弦器：全封闭式 | 2 | 套 |  |
| 240 | 节拍器 | 1.供中小学体育教学用，能打出有规律的拍子。2.产品可发出机械音和人声，并能转换。纸盒包装。 | 2 | 台 |  |
| 241 | 音叉 | 256Hz，工作温度: 叉体 -40~150℃，仪表 -30~70℃，工作压力: 小于2MPa，介质密度: 最低 0.7g/cm3，输出方式: 继电器输出(AC220V/3A,DC 30V/3A) | 2 | 支 |  |
| 242 | 小镲 | 1. 供中小学音乐教学用。 2. 响铜制，钵形，钹体较小而厚，钹面直径120～140mm，碗径50～70mm，碗高15～20mm，碗顶钻孔系以绸布，两面为一副。 3. 符合QB/T2175.1的相关要求。 | 4 | 副 |  |
| 243 | 水镲 | 1. 供中小学音乐教学用，响铜制，两面为一副。 2. 符合QB/T 2175.7的相关要求。 | 4 | 副 |  |
| 244 | 铝板琴 | 供中小学音乐教学用。 | 4 | 只 |  |
| 245 | 小锣 | ø220mm，铜制，扁平圆体 | 4 | 只 |  |
| 246 | 大锣 | ø290mm，铜制，扁平圆体 | 4 | 只 |  |
| 247 | 堂鼓 | 1.供中小学音乐教学用，由鼓及击槌组成。 2.鼓面用牛皮蒙制，无破损、皱折，鼓面坚韧有弹性、平整，气密性好，有足够的疲劳强度。 3.鼓体直径不小于300mm，高度不小于200mm，用杉木板制作，卷曲成圆柱形，表面无疤痕、裂缝，不变形，并喷红漆。 4.击槌用硬杂木制成，尺寸约φ12×300mm，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。 5.堂鼓的鼓身上下口径相同，中不略大，漆面光洁。 6.演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 | 4 | 只 |  |
| 248 | 响板 | 1.供中小学音乐教学用。2.木制，音色清脆、响亮，适合抓握，中、小学音乐器材。由主板及两块副板连接组成。3.主板及副板均用实木制成。主板外形尺寸90×60×7mm，副板外形尺寸80×50×8mm。4.响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮。 | 32 | 付 |  |
| 249 | 木鱼 | 1. 供中小学音乐教学用，用优质桦木制作，七个大小不一音高不同的木鱼为一套。2. 由木鱼及木槌组成，表面均用油漆处理。3. 木鱼呈梯形，最厚部开一缺口。4. 演奏时，手持木锤敲击鱼腹发出清脆“啵、啵”声，无其他杂音。 | 2 | 个 |  |
| 250 | 碰铃 | 4种不同规格，3.0cm,4.0cm,4.5cm,4.8cm, | 10 | 只 |  |
| 251 | 三角铁 | 10×200mm，架式三角铃 | 4 | 付 |  |
| 252 | 铃鼓 | 1.供中小学音乐教学用，由鼓身、鼓面、五对小铃组成。 2.鼓框木制，呈扁圆形，单面蒙以羊皮，皮面周围用铁钉绷紧，鼓框上开有扁圆形小长孔6个，装置着5对铜制小铃，另有一个不装小铃的圆孔作为手握部位。 3.鼓身高40±3mm，外径210mm，内径190mm。小铃直径36±2mm，孔径为5±1mm。 4.演奏时，击鼓、摇鼓发声清晰，无噪音。 | 10 | 只 |  |
| 253 | 沙锤 | 1.供中小学音乐教学用，由锤球和手柄组成。2.锤球用木头制成，呈空心椭球形，内装铁砂。手柄由硬质塑料或桦木制成。两个为一付。3.锤球高100mm，最宽处90mm。手柄尺寸φ20×100mm。4.手柄与锤球连接牢固，外表颜色柔和，表面光滑。5.演奏时，手持沙锤摇动，发出“嚓、嚓”声，不有其他噪声 | 4 | 个 |  |
| 254 | 小钹 | ø140mm， | 4 | 个 |  |
| 255 | 双响筒 | 1、供中小学音乐教学用，由筒体、手柄、击槌组成。2、材质：红木。3、规格：总长18.5CM，外孔直径4CM，内孔直径2.6CM。4、双响筒两端均有粗细相同的螺纹状更能体现出音型，加沟凹槽都是经过精密处理发声标准清晰。5、产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。6、插孔棒长度15.5CM，敲棒长度15.5CM，产品表面光滑、平整、优质盒子包装。塑料袋装 | 4 | 副 |  |
| 256 | 串铃 | 1.供中小学音乐教学用。2.7铃，铜铃铛，木质手柄，产品表面光滑、平整、优质盒子包装。 | 20 | 对 |  |
| 257 | 吊钹 | 直径：300㎜±5㎜，钵形，谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，钹边平滑。 | 2 | 只 |  |
| 258 | 小木琴 | 1.供中小学音乐教学用。2.响铜制，钵形，钹体较小而厚，钹面直径120mm，碗径50mm，碗高15mm，碗顶钻孔系以绸布，两面为一副。3.产品表面光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角。4.演奏时，双手持一对小钹的粗线绳，相互对击发出“哐、哐”声，音响洪亮而强烈，无其他噪声。 | 2 | 把 |  |
| 259 | 大鼓 | 供中小学音乐教学用，含鼓架、鼓杆。 鼓腔用多层板卷制成型，用板两层，里圈加固条，每个三边；外径≥560mm，鼓腔≥230mm,鼓上下蒙牛皮,外装饰皮使用PVC薄板。 | 2 | 个 |  |
| 260 | 小鼓 | 鼓身为木制，直径不小于100mm，高度不小于80mm,皮质双面鼓面，配实木鼓棰2支。两鼓面平整，无气眼、虫注等小孔缺陷，结构牢固，可靠。耳环、背带牢固，不容易脱落、断裂，鼓锤与鼓配对、协调。打击鼓声清脆，无杂音。 | 4 | 个 |  |
| 261 | 合唱六面凳 | 高密度板，塑料包边,规格：30*25.5*41 ；细密板六面体结构，采用模具成型软塑料边条经机械封饰，配有龄合型软防滑八角，既可以用于学生坐箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等，具有重量轻，坚固耐用 。 | 120 | 个 |  |
| 262 | 鞋柜 | 长宽高：120*22*39cm,木质 | 3 | 个 |  |
| 263 | 更衣室储物柜 | 九门柜。规格型号（mm）：1850mm*850mm*390mm 板材：板材选用宝钢优质冷轧钢板。 厚度：厚度≥0.6mm 工艺：钢板表面采用多工位酸洗磷化除锈处理。 表面：表面经环保聚脂与环氧型塑粉，静电喷涂而成。不含重金属及有机挥发物、无刺激性气味，对人体无害。 结构功能：共五层。优质五金配件，铝合金扣手，转舌锁。柜体静电喷塑处理，不生锈，不变色，不变形，耐磨损。具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火和防盗功能，外形时尚美观，坚固结实耐用，手感舒适。 | 4 | 个 |  |
| 264 | 组合音响（固定式） | 1、功放。四路音源、二路话筒输入；并且线路和话筒音量、高低音音调单独可调；具有A组与A+B并组定阻功率输出切换。线路输入灵敏度：-10dB 话筒输入灵敏度：-34dB；频率响应：20Hz~20KHz （+2 -2dB）；输出功率：2×60W（8Ω负载）；信噪比：70dB，失真度：0.8％。2、音箱。配音箱一对及安装支架。额定功率：60W 额定阻抗：8Ω频响：80Hz—18KHz灵敏度：88dB 3、有线座式话筒。多种供电方式；全金属鹅颈管，无附加噪音；可采用幻象电源，底座采用ABS工程塑料材质，整体呈半圆弧形，全金属管体，指示工作状态。换能方式：电容式 ；指向性：单指向；拾音距离：10-20cm；灵 敏 度：-38dB±3dB；频率响应：60Hz-16KHz； 输出阻抗：2KΩ±15%；供电方式：2AAA或6.5V供电。4、DVD蓝光视频播放器；播放媒介: BD 视频, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB 闪存盘；声音系统: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, 杜比数字 Plus, DTS；信噪比: 100分贝；接口: HDMI 输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 L/R 输出, USB 2.0；屏幕显示语言: 英语, 简体中文。 | 1 | 个 |  |
| 265 | 体育用器材柜 | 1. 柜体采用16mm优质三聚氰胺饰面板制作。2. 规格1000×500×2000mm。3. 柜体分为上、下两部分，上部分内分层，玻璃对开门，下部分为板式对开门。4. 板材截面用优质封边经高温胶封边。5. 安装后置于地面平稳、牢固。 | 4 | 套 |  |
| 266 | 体育用器材架 | 1.规格1.4m×0.5m×1.6m； 2.角钢采用50 mm×50 mm； 3.表面有覆盖层，厚薄均匀，无露底、皱纹、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷； 4.其余符合JY 0001的规定 | 4 | 组 |  |
| 267 | 资料柜 | 1、供中小学卫生室存放小型器械。2、规格：850×390×1800mm。3、材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 | 2 | 个 |  |
| 268 | 微型无线话筒附接收扩大机 | 产品材质: ABS工程塑料 峰值功率: 5W 电池容量: 1500 mAh 重量:约225g 信噪比:≥70dB 失真度:0.3% 支持格式: MP3 WMA 配头戴式麦克风。 | 4 | 个 |  |
| 269 | 拉杆音响 | 手提便携式；机壳ABS材质，结构牢固；AC交流供电、充电电池供电；收音功能，FM（88～108MHz）立体声；支持u盘或SD卡或tf卡；支持录/放音；频率响150Hz-10KHz；信噪比60dB；动态范围50dB；输出功率10W（Rms）；交流电使用时,遇断电,主机内置充电电池自动供电使用。附背带、交流电源线、说明书、保修卡。 | 2 | 个 |  |
| 270 | 电视机 | 55寸，屏幕尺寸55英寸分辨率4k(3840*2160)屏幕比例16:9背光源led，能效等级3级能效，显示参数响应时间4ms，硬件配置cpu双核gpu双核其他处理器四核ram 1gbrom4gb，，接口参数hdmi接口2*hdmi1.4网络接口 1×网络接口usb接口2×usb2.0接口其他接口1×tv输入1×av输入1×rf输入1×av输出扩展卡1×ca卡槽sd卡槽， | 2 | 台 |  |
| 271 | 小学体育与保健光盘 | CD-ROM光盘 | 2 | 套 |  |
| 272 | 小学体育教学光盘 | CD-ROM光盘 | 2 | 套 |  |
| 273 | 体育比赛和表演项目光盘 | CD-ROM光盘 | 2 | 套 |  |
| 274 | 儿童舞蹈，律动和健美操教学光盘 | CD-ROM光盘 | 2 | 套 |  |
| 275 | 野外活动生存的知识和方法光盘 | CD-ROM光盘 | 2 | 套 |  |
| 276 | 体育与生理，心里健康教育教学光盘 | CD-ROM光盘 | 2 | 套 |  |
| 277 | 体育教学挂图 | 1.供中小学体育教学用。2.挂图内容正确、重点突出、图像清晰、色泽自然鲜明。 | 6 | 套 |  |
| 278 | 小学广播操挂图 | 1.供小学体育教学用，符合小学体育教学要求。2.挂图内容正确、重点突出、图像清晰、色泽自然鲜明。 | 4 | 套 |  |
| 279 | 皮尺（卷尺） | 10米 | 4 | 卷 |  |
| 280 | 皮尺（卷尺） | 30米 | 2 | 卷 |  |
| 281 | 秒表 | 1.供中小学生体育达标和项目的测量和教学用，60道电子型。 | 12 | 只 |  |
| 282 | 跳绳 | 1.供中小学体育教学用，PU材质，绳长2.7m。2.符合GB/T19851.20相关要求。 | 200 | 根 |  |
| 283 | 跳高架 | 1.供中小学体育教学用，附2m高度尺。2.符合GB/T19851.17要求。铝合金立杆，钢制底座 | 4 | 付 |  |
| 284 | 跳高横竿 | 与跳高架配合使用，竹制。 | 8 | 根 |  |
| 285 | 标志物(筒) | 1.方座140×140×30mm。2.材质一般为PVC塑料，表面漆红、黄两种颜色区分。3、表面光洁。 | 50 | 只 |  |
| 286 | 起跑器 | 塑胶跑道用，铝合金材质 | 8 | 只 |  |
| 287 | 接力棒 | 6根。1、体育器材供小学体育教学和体育训练用。2、器械总体为硬木制成，要求端直表面光滑，用白漆，红漆分半处理。 | 4 | 组 |  |
| 288 | 跨栏架 | 升降式，0.4m，软式pvc栏板，产品符合GB/T19851.16的相关要求。 | 12 | 副 |  |
| 289 | 划线器 | 符合DB5/T1006-2010钢制 | 4 | 个 |  |
| 290 | 发令枪 | 1.该器械为手动装弹、退弹，自动供弹，单发射击的发令装置，弹匣容弹量为2发，自动供弹，单发击发，手动退弹。2.击发寿命：2100发。 | 4 | 支 |  |
| 291 | 固定单杠 | 四柱三杠，钢制1、焊接、表面漆层按DB51/T288.1-1999第4章执行。2、制着要求按QB-01-2执行。焊缝完好，无虚焊。 | 4 | 付 |  |
| 292 | 小山羊 | 少儿用，高度可调1、适用于小学体育教学少儿用，高度可调。2、主要技术参数、主要材度，均按DB51/T288.1-1999标准第3章相的规定执行。3、焊接.表面漆层按DB51/T288.1-1999第4章执行。产品包装完好，无锈蚀。 | 4 | 只 |  |
| 293 | 助跳板 | 表面贴橡胶板，整体采用实木材质制作 | 4 | 块 |  |
| 294 | 体操垫 | 产品规格：1.2m×0.6m×0.1m折叠式，折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值.缝线平直均匀牢固，不漏针。帆布外套 | 50 | 块 |  |
| 295 | 体操垫 | 产品规格：1.4m×0.7m×0.10m折叠式，折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值.缝线平直均匀牢固，不漏针。 | 20 | 块 |  |
| 296 | 海绵包 | 1.规格：3000±10×2000±10×300±5mm，折叠式。2.产品外套为帆布，填料为聚氨酯泡沫，软硬均匀、适宜，回弹效果好。3.产品两面厚薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀、牢固，不漏针。4.垫套表面平整无皱纹，色泽一致。5、帆布。 | 4 | 块 |  |
| 297 | 体操棒 | 1、体育器材供中.小学体育教学和体育训练用。2、器械的成型为Φ30×1000mm。3、器械的材料要求：由硬杂木制成，端直不变形，无结疤。4、器械表面光滑，白色油漆作基色，两端用红色油漆装饰50mm。表面光洁，无毛刺 | 100 | 根 |  |
| 298 | 体操凳 | 1、3.0m×0.3m×0.3m 2、产品符合GB/T19851.2的相关要求。 3、外观颜色：蓝色 | 4 | 只 |  |
| 299 | 肋木 | 1、四格2、产品应符合GB/T19851.1的相关要求。 | 4 | 间 |  |
| 300 | 藤圈 | φ1m | 100 | 只 |  |
| 301 | 海绵球 | φ5φ10厘米各一， | 50 | 组 |  |
| 302 | 篮球 | 少年 | 60 | 只 |  |
| 303 | 室外篮球架 | 1、固定单臂地埋式，由预埋件、立柱、拉杆、篮板、篮圈、篮网等组成。 2、立柱、伸臂采用直径165mm，臂厚为3.0mm的优质钢管制成，立柱与伸臂间一次成型，无焊接。伸臂长1.80米，上下拉杆采用42mm*3mm优质钢管制成。立柱与预埋件用厚不小于12mm的法兰连接，法兰丝孔距法兰外沿应大于15mm。 3、篮板采用1800mm*1050mm*50mm的钢化玻璃材料制作，篮圈上沿距地面高度为3050mm。 4、篮球架预埋部件须经防腐处理，地埋尺寸大于800mm*800mm*800mm，地埋部分有4根20*700mm的地角螺丝，保证器材的牢固性。 5、篮圈用直径≥18mm的钢材制成，下部均匀焊有12个网钩，篮网用网绳结成，其结构能使球传过时受到一定的阻力。 6、伸臂斜支架采用直径76mm，臂厚3.0mm钢管制成,球架金属部分采用二氧化碳保护焊接而成,焊缝均匀,牢固无虚焊。 7、表面处理:经过酸洗、磷化或打砂处理、表面采用室外健身器材专用高性能喷塑粉，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素。 8、其它技术参数符合国家标准GB/T19851.3-2005 | 3 | 个 |  |
| 304 | 室内篮球架 | 1、篮架结构合理，坚固耐用,安全，钢制材料均为国标。 2. 伸臂1.8-2.25m，篮球板尺寸为1800*1050 mm，篮板底部到地面高度：2900mm。篮圈到地面高度：3050mm。 3、立柱采用150×150×3.0-3.5mm优质方管，伸臂采用150*100×3mm优质矩管，后拉杆采用50×50×2.0mm优质方管； 4、篮板采用12mm厚的高级安全防爆透明钢化玻璃，铝合金外框,双层加胶。篮圈采用优质钢筋制成，配篮球网，能胜任灌篮和其他激烈的运动。 5.后配重箱尺寸是2*1*0.45m，钢材壁厚2.0-2.5mm以上，水泥配重。 6. 所有金属件焊接后磷化，静电喷涂，喷涂均匀全覆盖，涂层厚度60μm，涂料配方不含有毒元素，长期使用不脱皮，起皮等缺陷。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹等缺陷。 7、立柱包扎套：与篮球架规格、颜色契合，厚度25㎜，高度1.60m，面层材料2㎜的优质革布，内填物为优质珍珠棉。 8、符合GB/T19851.3的要求。9、配全包护套一组。 | 1 | 副 |  |
| 305 | 排球 | 圆周长600mm～620mm；质量200g～240g；材质PVC（或PU）皮质，丁基内胆 | 60 | 只 |  |
| 306 | 排球柱 | 符合GB/T19851.13相关要求。 | 2 | 付 |  |
| 307 | 排球网 | 1.排球网长度9500mm，宽度700mm； 2.材质：白帆布边，尼龙网绳； 3.其余符合GB/T 19851的规定 | 2 | 只 |  |
| 308 | 标志杆 | 供中小学体育教学和体育训练用。标杆为圆柱型，分两节制作,用金属接头(钢管)固接。油漆成红白相间的颜色，每色节长约150mm，油漆光亮，不流漆，不透底；标杆旗管用白布制成，管直径约30mm。标杆下端固接圆锥形金属枪尖。 | 2 | 根 |  |
| 309 | 足球 | 应符合QB/T1468的相关要求。小学 | 60 | 只 |  |
| 310 | 足球门 | 少年，应符合GB/T19851.15的要求。 | 2 | 付 |  |
| 311 | 足球网 | 3号球网，1.根据选定的球门，选择符合相标准要求的足球网； 2.其余符合GB/T 19851的规定 | 2 | 张 |  |
| 312 | 乒乓球 | 6只/盒。 | 50 | 盒 |  |
| 313 | 乒乓球台 | 成人标准型：1.球台长度≥2740mm，宽度≥1525mm，高度≥760mm；2.球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，球台台面四角为R型弧角，不能为直角，能有效防止运动员在使用中受到尖锐碰击；3.球台颜色蓝色或绿色。 | 12 | 套 |  |
| 314 | 乒乓球拍 | 1、供中小学体育教学乒乓球训练用2、产品符合GB/T23115的相关要求。 | 50 | 付 |  |
| 315 | 乒乓球网架 | 应符合QB/T2701的相关要求。 | 12 | 付 |  |
| 316 | 乒乓球网 | 符合GB/T19851.14的相关要求。 | 12 | 张 |  |
| 317 | 羽毛球 | 12只/盒，知名品牌产品 | 50 | 盒 |  |
| 318 | 羽毛球拍 | 小学用，铝合金架，符合GB/T19851.9-2005的有关规定。 | 30 | 付 |  |
| 319 | 羽毛球柱 | 1、适用于小学体育教学和训练用羽毛球柱。2、羽毛球柱为移动式，底座带滚轮方便移动。3、技术参数：主要材料Φ48×3mm钢管.拉线滚轮.网钩，底座组成。4、材质按DB51/T288.1-1999表1.表2参数执行。5、制作按QB01-2执行。焊缝完好，无虚焊。 | 4 | 付 |  |
| 320 | 羽毛球网 | 蜡层要求均匀,蜡线粗细均匀,经纬误差不大于5mm网绳加白蜡浸制。 | 2 | 张 |  |
| 321 | 实心球 | 1公斤球面橡胶 | 50 | 个 |  |
| 322 | 打气泵 | 电动 | 2 | 台 |  |
| 323 | 爬杆组合架 | 室外地埋固定式 组装成整体后离地平4150mm，吊杆（绳）外伸700mm。 结构组件.规格及材料要求櫨（单位：mm） 序号结构件名称单位数量规格材料要求 1、立柱根1φ114×4200×5A3钢管 2、弧形引伸爪根4φ49×960×4A3钢管 3、吊杆根2φ34×3900×3A3钢管 4、吊绳根2φ30×4200白棕绳 组装后吊杆（绳）单杆承受拉力不低于100Kg 所用钢件均作全面的防锈处理 | 2 | 套 |  |
| 324 | 拔河绳 | 27m 1、体育器材供中学体育教学及锻练用。2、该绳用麻绳绞合成直径为22mm，长度27m的长绳，两端结孔，中间套以红色标记。该绳的拉力强度5000Kg。 | 4 | 根 |  |
| 325 | 云梯 | 产品符合GB/T19851.1的相关要求。钢制焊缝完好，无虚焊。 | 2 | 架 |  |
| 326 | 木哑铃 | 1.供小学体育教学用，木制，两只为一付。2.产品两端头呈球形，表面光滑，无毛刺，无裂痕。表面喷涂均匀。 | 80 | 付 |  |
| 327 | 垒球 | 250g，内层软木的心，外面有一层PVC合成材料 | 40 | 个 |  |
| 328 | 小沙包 | 150g， 外层呢绒，内层塑料颗粒 | 60 | 只 |  |
| 329 | 铁环 | 铁环直径约50cm，附特制的铁钩。用铁钩推着,铁环可向前滚动 | 4 | 付 |  |
| 330 | 木钻架 | 1. 供小学体育教学和训练用，木制或铁制。2. 产品内孔直径500mm，厚5±0.5mm。3. 产品底沿距地高度100mm。 | 20 | 付 |  |
| 331 | 小皮球 | 1. 供小学体育教学使用。2. 橡皮材料制成，外涂各种颜色。3. 质量50g，圆周长240mm。 | 50 | 只 |  |
| 332 | 投掷靶 | 1.供小学体育教学和训练用。2.主要零部件：支撑架、活动杆、靶面撑臂螺杆。 | 12 | 个 |  |
| 333 | 标杆旗 | PVC材质，规格为Φ18×1650×2。标杆旗底座采用橡胶材质，圆形，重量不小于2kg。小红旗几何产品的规格为430×300。标杆旗外表间距为340mm，红、白线划分。 | 32 | 面 |  |
| 334 | 小铁旗 | 1、适用于小学体育教学训练用小铁旗。2、小铁旗的型号按DB51/T288.1-1999第3章规定执行。3、小铁旗外形为等腰直角三角形，其直角边长为150mm，插入部分长100mm。4、材质用φ4mm圆钢和1mm冷轧钢板制作而成。5、焊接、油漆符合DB51/T288.1第4章的相规定。6、制着要求按QB-01-2执行。 | 60 | 面 |  |
| 335 | 木尺 | 2m，1、适用于小学体育教学训练用木尺。2、木尺的规格为2米。3、木尺的型号按DB51/T288.1第3章的相规定。4、技术参数，符合表1规定。5、量程为0～2米。6、外观质量按DB51/T288.1-1999第4章规定。7、材质为杉木。 | 4 | 根 |  |
| 336 | 毽球 | 1、适用于小学体育教学和训练用毽球。2、规格：Ф30×5×30mm。3、主要材质，用帆布，材料作面料，中间夹一块有一定重量的物品作平衡。上面固定几片羽毛（三色）也是作平衡用。 | 120 | 只 |  |
| 337 | 学生体质健康标准测试仪器 | 1.每个项目需配一个主机，身高体重测试仪（身高单机触头可折叠）、肺活量测试仪、坐位体前屈测试仪、仰卧起坐测试仪、五十米跑测试仪（4人同测）、跳绳测试仪（8人同测）。 2.显示屏为3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏，触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上；输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描功能。 3.LCD中文显示界面，测试步骤中文提示功能，测试成绩与单机同步显示；LCD背光延时或设置，语音提示、蜂鸣器提示、语音成绩播报功能。 4.主机与单机可采用有线（RS232）方式连接；主机与电脑之间也采用有线（USB）或无线（2.4G-ANT组网）通讯方式传输测试数据（双向无线，避免冗长连接线，便于移动测试）。 5.主机内可储存60000条测试数据； 6.主机内置多种测试项目程序，测试项目可任意切换；主机可根据测试项目设置测试人数、测试次数； | 1 | 套 |  |
| 338 | 美术课桌（双人座） | 1. 供中小学美术教学用，固定式。2. 长1200mm，宽600mm，桌面距地高750mm，桌箱底距地高580mm。3. 产品桌面无划痕，无擦伤，色泽均匀，边缘无变形、破边。4. 人造板可视截面作封边处理，表面不允许有脱胶、鼓泡、棱角。所用钢材无裂缝、叠缝。焊接牢固，焊点平滑光洁、无假焊、漏焊合夹渣、气泡、沙眼等缺陷。 | 75 | 张 |  |
| 339 | 美术凳 | 1. 供中小学美术教学用。2. 美术凳为升降结构，升降范围0-150mm。3. 凳面支承架采用φ10mm的普通碳素钢管制作。4. 脚座采用普通碳素钢板性能优于Q235，厚度1mm。5. 面板与支永架采用螺栓连接。6. 脚座安装脚套，且着地平稳，无摇晃现象。7. 在垂直受力大于980N时，无变形、扭曲。 | 144 | 张 |  |
| 340 | 美术用器材柜 | 尺寸：1800*850*390上门为对开玻璃门，门内两张活动隔板，下为对开铁门，门内一张活动隔板，材料：采用厚度0.6优质冷轧钢板制作。表面：经酸洗磷化表面出理后再经环保静电喷塑 | 12 | 组 |  |
| 341 | 美术陈列橱窗 | 通栏玻璃橱 | 9 | 组 |  |
| 342 | 美术欣赏挂图 | 1.满足教学大纲要求。2.内容符合教学大纲要求。3.色印刷、图面清晰、色彩准确。4.无卷曲、破损。5.正规单位出版。 | 4 | 套 |  |
| 343 | 小学美术欣赏光盘及音带 | 光盘 | 2 | 套 |  |
| 344 | 鲁迅 | 产品符合DB51/T1426—2012的要求 | 2 | 个 |  |
| 345 | 高尔基 | 材质:专用石膏粉 ；颜色:白色 ； 规格:高尔基头像， | 2 |  |  |
| 346 | 人体结构模型 | 30.5cm木质 | 2 | 个 |  |
| 347 | 石膏手模型 | 1.供中小学美术教学用，由石膏制成，男左女右各一为一组。2.几何形体外形准确、比例适当、线条清晰。3.产品表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。4.正常搬运无破损，摆放平稳。 | 2 | 个 |  |
| 348 | 腊果西瓜 | 1. 供中小学美术教学用，用精炼石蜡制成。 2. 写生蜡果有足够强度，距地面300毫米自由下落不破损。 3. 产品规格：瓣长180（mm） 4. 蜡制品表面光洁、色泽自然协调，形态逼真，无明显凹凸不平。 | 4 | 个 |  |
| 349 | 腊果香蕉 | 1. 供中小学美术教学用，用精炼石蜡制成。 2. 写生蜡果有足够强度，距地面300毫米自由下落不破损。 3. 产品规格：长150（mm） 4. 蜡制品表面光洁、色泽自然协调，形态逼真，无明显凹凸不平。 | 4 | 个 |  |
| 350 | 腊果苹果 | 1. 供中小学美术教学用，用精炼石蜡制成。 2. 写生蜡果有足够强度，距地面300毫米自由下落不破损。 3. 产品规格：直径60（mm） 4. 蜡制品表面光洁、色泽自然协调，形态逼真，无明显凹凸不平。 | 4 | 个 |  |
| 351 | 腊果梨 | 1. 供中小学美术教学用，用精炼石蜡制成。 2. 写生蜡果有足够强度，距地面300毫米自由下落不破损。 3. 产品规格：直径60（mm） 4. 蜡制品表面光洁、色泽自然协调，形态逼真，无明显凹凸不平。 | 4 | 个 |  |
| 352 | 腊果桃 | 1. 供中小学美术教学用，用精炼石蜡制成。 2. 写生蜡果有足够强度，距地面300毫米自由下落不破损。 3. 产品规格：直径60（mm） 4. 蜡制品表面光洁、色泽自然协调，形态逼真，无明显凹凸不平。 | 4 | 个 |  |
| 353 | 石膏几何正四棱锥 | 1.供中小学美术教学用，由石膏制成。2.棱长210mm，底边长100mm。3.几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰。4.石膏器材表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。5.正常搬运无破损，摆放平稳。 | 4 | 个 |  |
| 354 | 石膏几何园锥 | 1.供中小学美术教学用，由石膏制成。2.边长（母线）210mm，直径210mm。3.几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰。4.石膏器材表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。5.正常搬运无破损，摆放平稳。 | 4 | 个 |  |
| 355 | 石膏几何长方体 | 1.供中小学美术教学用，由石膏制成。2.边长150mm，宽120mm，高60mm。3.几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰。4.石膏器材表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。5.正常搬运无破损，摆放平稳。 | 4 | 个 |  |
| 356 | 石膏几何园柱体 | 1.供中小学美术教学用，由石膏制成。2.高210mm，直径100mm。3.几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰。4.石膏器材表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。5.正常搬运无破损，摆放平稳。 | 4 | 个 |  |
| 357 | 石膏几何球体 | 1.供中小学美术教学用，由石膏制成。2.直径80mm。3.几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰。4.石膏器材表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。5.正常搬运无破损，摆放平稳。 | 4 | 个 |  |
| 358 | 石膏几何正六面体 | 1.供中小学美术教学用，由石膏制成，。2.穿过中心两顶点间距离210mm。3.几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰。4.石膏器材表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。5.正常搬运无破损，摆放平稳。 | 4 | 个 |  |
| 359 | 美术工作台 | 附毡垫描图灯箱 | 2 | 套 |  |
| 360 | 升降式写生台 | 1.供中小学校美术教学用。2.升降式写生台由支撑架与台体组成，支撑架可根据写生者的可视角度而升降调节。3.产品规格605×605×120mm。4.升降式写生台所用到的连接件牢固。5.写生台表面油漆覆盖层就平整清洁、厚薄均匀、附着力强，无流痕、针孔、气泡等缺陷。 | 2 | 个 |  |
| 361 | 静物写生用器皿（玻瓷、金属） | 1.规格：金属盘5个，玻璃蝶5个，瓷盘5个组成。2.口径：ф100mm。3.具内、外包装，便于携带贮存。 | 2 | 套 |  |
| 362 | 对开纸画框 | 1. 供中小学美术教学用。2. 规格：学生用300×200mm。3. 由框架、玻璃面板或透明塑料面板、底板、锁扣等组成。4. 配透明面板。5. 悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。 | 80 | 个 |  |
| 363 | 写生灯 | 立式可升降，落地升降总高度1400mm~2200mm;三节升降杆由一根直径为25mm±2mm不锈钢管组成。升降固定钮用ABS件组成。聚光灯罩合金板喷塑，260mm±10mm.五角支撑架用高强ABS而成，脚用直径16mm±2mm不锈钢管制成。高强LED灯与灯罩一体，光源功率18W,配2200mm长的优质电线。开关带有遥控装置，插头。照明带有120度可调。 | 8 | 只 |  |
| 364 | 画架 | 收放式，搁板高低调节灵活。 | 60 | 个 |  |
| 365 | 画板 | 60cm×45c，材质：双面榉木材质，内有加强筋木条，四周实木边框；3、要求：边框宽10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 6 | 块 |  |
| 366 | 画板 | 1. 供中小学美术教学用，45cm×30cm。 2. 由五层1mm优质板涂胶压制而成。 3. 画板板面平整，无凹凸和伤痕，表面光滑，无毛刺。 4. 画板平面度误差≤5mm。 | 96 | 块 |  |
| 367 | 美术制作工具 | 1、画板、画架、画夹、油画箱、画凳等 2、油画笔、油画刀、各种型号的毛笔、水彩笔、水粉笔、铅笔、马克笔、彩色铅笔、彩色水笔、彩色粉笔、木炭条、炭精条、橡皮等，3、各种颜料. | 4 | 套 |  |
| 368 | 垫板 | 1.供中小学美术教学用。2.产品规格400×300×2mm。3.垫板四边平直。垫板表面光滑平整，表面无裂纹。 | 96 | 张 |  |
| 369 | 磁钉 | 中小学音乐教学用。塑料圆形外壳，背部内置一枚磁铁。磁铁与塑料外壳结合紧密，不易脱落。磁铁吸附强，外壳表面光滑， | 80 | 只 |  |
| 370 | 写生画箱 | 1.箱体：≥500mm×330mm×80mm，三腿对折，箱内分5格，箱体有提手； 2.箱体、箱腿为金属或木质制作； 3.背带由≥30mm的混纺编织袋制成，长度可调节； 4.产品表面作环保油漆处理； 5.其余应符合JY0001的规定。 | 8 | 只 |  |
| 371 | 禽鸟标本 | 1.禽鸟标本符合生态自然状态。2.禽鸟标本的外形、颜色保持持久性。 | 2 | 只 |  |
| 372 | 塑料花 | 1.供中小学美术教学用。2.塑料花的形态、大小逼真。3.塑料花的颜色保持鲜艳，不易脱色。4.塑料花表面保持光洁、无毛刺飞边，色泽均匀。 | 6 | 束 |  |
| 373 | 图画纸 | 1.供中小学美术教学用。2.产品符合QB/T2203中B等以上纸品的相关要求。 | 100 | 套 |  |
| 374 | 宣纸 | 1. 供中小学美术教学用。2. 宣纸纸质绵韧，手感润柔，纸面平整，有隐竹帘纹，切边整齐洁净，纸面无折子、裂口、洞眼、沙粒和附着物等影响使用的瑕疵。3. 宣纸品种为四尺单，规格为690×1380mm。 | 100 | 张 |  |
| 375 | 拷贝台 | A3，LED光源，工作电压：USB-5V-1A，外框尺寸34.5X46.5cm 透图尺寸30X 42cm，USB接口 | 4 | 张 |  |
| 376 | 毛毡 | 规格为1150mm×830mm | 90 | 张 |  |
| 377 | 笔洗 | 直径14厘米，高14厘米，塑料材质可折叠 | 90 | 个 |  |
| 378 | 展板 | 1200*800,软木垫板，产品包装完好，外观无损伤。产品符合《教学仪器设备产品一般质量要求》JY0001—2003 | 8 | 张 |  |
| 379 | 美术绘画板 | 绘画区域92mm×147mm,1024级压感以上，无线无源，配备与教材相的软件 | 50 | 张 |  |
| 380 | 药品柜 | 1、供中小学卫生室存放药品。2、规格：850×390×1800mm。3、材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 | 1 | 个 |  |
| 381 | 资料柜 | 1、供中小学卫生室存放资料。2、规格：850×390×1800mm。3、材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 | 1 | 个 |  |
| 382 | 器械柜 | 1、供中小学卫生室存放小型器械。2、规格：850×390×1800mm。3、材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 | 1 | 个 |  |
| 383 | 身高坐高计 | 木质供中小学卫生室测量学生的身高坐高用。 1、产品由底座、座板和标尺组成。 2、身高的测量范围为900mm～1900mm，分度值1mm，误差±0.2%。 3、坐高测量范围为0～1060mm，分度值1mm，误差±0.2%。 4、应符合GB/T19851.12-2005的相关要求。 | 1 | 台 |  |
| 384 | 胸围尺 | 1、供中小学卫生室测试学生的胸围用。2、产品为软皮尺。3、最大测量1500mm，分度值1mm。一面厘米一面市尺尺宽2.0厘米 测量范围1500mm | 2 | 个 |  |
| 385 | 秒表（机械） | 1、产品为机械式。 2、秒表在正常使用条件下任意工作位置不会停走，零、部、组件不会松动。 3、秒表机芯与表壳稳定安装，上条、按钮操作时机芯无松动现象。 4、秒表上条机构和按钮灵活可靠，上条时无卡滞现象并能可靠上满发条。 5、秒表上条后按下启动按钮能立即启动，每种功能均掀动一次按钮完成。 6、秒表表盘印有数字和刻度线并清晰可见，最小刻度值与秒表跳动值一致。 7、测量范围：0~15min。8、测量精度：0.1s。 9、秒表玻璃光洁、透明，表盘面和玻璃间不会任何肉眼可见异物。 10、表壳组件外观清洁、光滑，无明显缺陷和划痕，表面镀、涂层色泽一致，不会泛色、锈斑现象。 11、表盘面上各种字符和图案准确、清晰；表针色泽均匀一致，无泛色、污点、印迹和划痕等缺陷。 12、符合QB/T1534-2006的要求。不锈钢外壳。 | 1 | 个 |  |
| 386 | 灯光视力表 | 1.供中小学卫生室测试学生的视力。 2.5.0M标准对数视力表，应符合GB11533的规定。 3.箱体采用高强度铝合金型材整体成型，刚性好，重量轻，不易变型。箱体内外采用静电喷涂，美观耐用。 4.视力表的面框采用高强度铝合金型材，四个连接角采用优质钢板连接，表面采用ABS塑料装饰。 5.视表板选用有机玻璃板。 6.选用荧光灯作为光源、配置电子镇流器，电压在150-260V时能正常工作，发光稳定、亮度均匀。 | 3 | 台 |  |
| 387 | 远视力表 | 1、供中小学卫生室测试学生的远视视力。 2、规格：760mm*520mm。 3、本品为黑色字体背景为白色突出了字体的清晰度。 4、远视力表技术参数符合GB11533的相关规定。 | 1 | 张 |  |
| 388 | 近视力表 | 1、供中小学卫生室测试学生的远视视力。 2、规格：长19cm*宽10cm 3、本品为黑色字体背景为白色突出了字体的清晰度。 4、远视力表技术参数符合GB11533的相关规定。 | 1 | 张 |  |
| 389 | 辨色图谱 | 供中小学卫生室测试学生是否是色盲用。 2.2本品有调合颜色卡，以及一张主颜色排列卡；其中所述多张的各调合颜色卡为一与宽适中的长形薄片，其顶部有一主颜色显示区（Ａ），在该主颜色显示区下方的大区域处，分别设有排列规则且彼此均有适当间隔的多个调合颜色小显示区（11），且于所述多个的各调合颜色小显示区下方的空间，则又分别设有特定数目与部位特定的一具多个洞孔的洞孔区（10）；该主颜色排列卡与所述多张的各调合颜色卡的大小相同，并且于相对于所述多张的各调合颜色卡中的各洞孔区处，设有一主颜色排列区，该主颜色排列区中显示有该辨色卡组合的所有主颜色的小面积彼此并排及相邻并对应各该洞孔区的洞孔，且各主颜色小面积的位置，系依调合颜色卡中洞孔设定部位的特定原则而定。 2.3本品对于学生是否有色盲症有很好的辨认作用。 2.4本图册色彩鲜艳、内容丰富 | 1 | 本（套） |  |
| 390 | 教学卫生测量尺 | 1、教学卫生测量尺供教学专用。 2、木质无疤痕，三折。 3、黄底黑字。 4、尺子打开2000mm，折合后不到1000mm。 5、分度值10mm。 6、全长误差≤10mm。 | 1 | 个 |  |
| 391 | 污物桶 | 产品为塑料制成，使用方便、轻巧、易清理。 产品由桶盖、圆柱形桶身组成。 规格直径不小于300mm，容量不小于12L。 | 1 | 个 |  |
| 392 | 敷料缸 | 1、供中小学卫生室装载膏状物料。 2、采用不锈钢材料冲压成形。 3、附带缸盖，盖子与缸体结合紧密，开启方便。 4、直径120mm。 | 1 | 个 |  |
| 393 | 棉球缸 | 1、供中小学卫生室装酒精棉球用。 2、采用不锈钢材料冲压成形。 3、附带缸盖，盖子与缸体结合紧密，开启方便。 4、直径80mm。 | 1 | 个 |  |
| 394 | 器械缸 | 1、供中小学卫生室装载器械用。 2、带盖倒锥形，附有底座，能放置平稳。 3、采用不锈钢材料冲压成形。 4、上端开口直径80mm。塑料袋装 | 1 | 个 |  |
| 395 | 贮槽 | 1、供医院做敷料贮存及器械的消毒灭菌。 2、产品采用不锈钢制成3、盖与身配合合理，调节灵活自如。 | 1 | 个 |  |
| 396 | 方盘 | 1、供中小学卫生室盛放各种医疗器械用。 2、不锈钢制成。 | 1 | 个 |  |
| 397 | 带盖方盘 | 1、供中小学卫生室盛放各种医疗器械用。 2、搪瓷材质。 | 1 | 个 |  |
| 398 | 酒精灯 | 150mL，玻璃 | 1 | 个 |  |
| 399 | 冲眼壶 | 1、本产品由壶体、壶盖、壶嘴和固定把手组成。 2、产品为不锈钢材质。 3、高度115mm，直径70mm。 4、壁厚≥0.5mm。 | 1 | 个 |  |
| 400 | 受水器 | 硬塑料制，容器体、把手，把手设在容器体的侧部，容器体的底部为一漏斗体，漏斗体与容器体由通孔相通，漏斗体端部套置软管，软管的另一端与盛液袋相连，≥120×50×40mm | 1 | 个 |  |
| 401 | 剪刀 | QB/T1966-1994民用剪刀 | 1 | 把 |  |
| 402 | 外伤处理器械 | 1、本产品为处理体外伤害的器械装备。 2、本产品包含缝针、缝线、止血钳、剪刀、镊子及绷带、药棉组成。 3、本品的配备按照国家统一标准安排MNY-Z01 | 1 | 套 |  |
| 403 | 注射器 | 100mL,GB15810-2001一次性使用无菌注射器 | 1 | 套 |  |
| 404 | 卫生箱 | 1、供中小学卫生室盛放急救用品，外包装为铝合金制成。 2、规格280×250×180mm。 | 1 | 个 |  |
| 405 | 器械台 | 1、供中小学卫生室盛放医疗器械之用，由不锈钢制成。 2、产品主要由立柱、横梁、台面、脚轮组成，载重75kg。 3、规格不小于600mm*400mm*800mm。焊缝完好，无虚焊。 | 2 | 个 |  |
| 406 | 紫外灯 | 材质: ABS环保塑料材质 尺寸:消毒灯16CM*46cm/遥控4cm*8.8cm 颜色:黑色 操控方式:面板操作/无线遥控 功率:额定功率38W | 1 | 个 |  |
| 407 | 紫外灯车 | 紫外线杀菌灯车： 1、电源电压：220V±10% 50Hz 2、紫外线灯管功率：30W x 2 3、辐射紫外线波长：253.7nm 4、紫外线辐射度：≥107u W/cm2(单支灯管距灯管中心1米处) 5、灯管可调整角度：0-180度任意可调。 6、消毒时间自控范围：0-120分钟使用。 7、人性化设计，一体化底座，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 | 1 | 个 |  |
| 408 | 急救包 | 1.适用于生物实验课堂出现意外事故时急救用； 2.急救包中装入以下药品和材料，数量至少能够满足学校实验急救需求：酒精（75%），碘伏，10%碳酸钠溶液，饱和碳酸钠溶液，碳酸钠粉末，2%NaHCO3溶液，消炎粉，灼伤药，甘油，薄荷粉，滑石粉等； 3.备有创可贴、纱布、绷带、药棉、胶布、医用剪等简单医疗器材； 4.所有药品.材料均在有效期内，且距离有效期六个月以上； 5.其余符合JY 0001的规定 | 1 | 个 |  |
| 409 | 急救包 | 1.酒精棉球25枚 2.碘伏棉球25枚 3.碘伏消毒棉棒8支 4.酒精消毒棉片10片 5.防水创口贴5片 6.异形组合创口贴18片 7.纱布绷带2卷 8.弹力绷带1卷 9.石膏绷带1卷 10.脱脂棉球l0g，50个 11.敷料镊1个 12.口哨1个 13.急救毯1条 14.敷料剪1把 15.止血帯1条 16.PE压敏胶带1袋 17.医用冰袋1袋 18.成人退热贴1片 19.超大创可贴1片 20.棉球镊子2个 | 1 |  |  |
| 410 | 开合式担架 | 折叠式，2000×530×180mm折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象焊缝完好，无虚焊。 | 1 | 个 |  |
| 411 | 叩诊锤 | 橡胶叩诊锤， 1、叩诊锤由锤柄，锤头，锤头座和柔性击打部构成。 2、前端为橡胶锤头后端为圆柱实木 3、规格：长200mm。 4、锤柄直径18mm。 | 1 | 个 |  |
| 412 | 带状检影镜 | 1、适用于学校医务室及小型医疗单位测试近视度数时所有用。2、带状检影镜由镜身和镜柄二部分组成。3、镜内身部装有反光镜和聚光镜组件。4、镜柄由手柄和灯丝呈直线状的灯泡组成.5、仪器 ，操作方便，灯丝可作360°旋转及上下移动，定位可靠，光带强度弱适中，测试误差小于5度。 | 1 | 个 |  |
| 413 | 照度计 | 1、供中小学卫生室用。 2、数字显示 。 3、产品分辨率0.1LX，3.5位液晶显示器显示，最大读值：1999。 | 1 | 个 |  |
| 414 | 柳形夹板 | 1.供中小学卫生室用。 2.产品应定型优越、透气性好、质地轻。 3.产品应有X射线穿透性、环保性、抗生性。 | 1 | 套 |  |
| 415 | 观察床 | 铁架床头，平板观察床，规格：2000*900mm， 含4cm床垫、床框采用40*80方管，床腿采用圆管，壁厚1.2mm. 装卸自如，可靠耐用焊缝完好，无虚焊。 | 1 | 张 |  |
| 416 | 止血带 | 1. 供中小学卫生室用。 2. 产品采用乳胶制作，长500mm。 | 1 | 根 |  |
| 417 | 氧气瓶 | 1.高度：53cm，直径：12cm，壁厚：3.2cm，重量：6kg 2.当充注压力为15MPa时，供氧品处于关闭 和任意幵启状态下应无泄露。 3.贮氧量：4L 使用时间：6-10h | 1 | 个 |  |
| 418 | 氧气袋 | 42L氧气袋( 76X50CM) | 1 | 个 |  |
| 419 | 饮水机 | 1、产品为立式。 2、电源220V，50Hz。 3、符合GB/T22092-2008的要求。 4、产品为温热型。 | 1 | 台 |  |
| 420 | 小型红外线消毒柜 | 供中小学卫生室消毒用，不锈钢制成。产品容积65L 功率500W，电压220V。层架可调式，依不同容物尺寸可自行调整 | 1 | 台 |  |
| 421 | 电子计数心肺复苏人体模型 | 半身，带控制器 | 1 | 个 |  |
| 422 | 器材柜 | 1、存放小型器械用。2、规格：850×390×1800mm。3、材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 | 2 | 个 |  |
| 423 | 资料柜 | 1、存放资料用。2、规格：850×390×1800mm。3、材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 | 1 | 个 |  |
| 424 | 烹饪工具 | 小炒勺(锅)、小蒸锅、小铲、饭勺、调料盒、菜刀、面板、面杖、餐具、漏勺、电磁炉专用炊具、筷子、勺子、汤勺 | 10 | 套 |  |
| 425 | 餐 具 | 筷子、勺子、叉子、盘子、碗、各4件、收纳箱1件 | 10 | 套 |  |
| 426 | 炉 具 | 电磁炉1500w-2000w | 10 | 件 |  |
| 427 | 配套用品 | 手套，袖套，护目镜，抹布，围裙 | 10 | 套 |  |
| 428 | 食品雕刻工具 | 25件套食品雕刻刀，不锈钢 | 50 | 套 |  |
| 429 | 计算器 | 简易型 | 12 | 台 |  |
| 430 | 软尺 | 1500mm | 23 | 个 |  |
| 431 | 卷尺 | 1、量程20m。2、纤维尺，宽度15mm。3、技术要求应符合QB/T1519的相关规定。 | 23 | 个 |  |
| 432 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 2 | 台 |  |
| 433 | 简易天平 | 200g，1g | 23 | 台 |  |
| 434 | 弹簧度盘秤 | 指针式，1kg | 2 | 台 |  |
| 435 | 弹簧秤 | 1、适用于小学数学教学用。规格：2.5kg。2、结构外观符合JY0127第4.3条及JY0001第5、6章有关规定。3、其余符合JY0127第5章的有关要求。 | 2 | 个 |  |
| 436 | 电子停表 | 0.1s | 12 | 块 |  |
| 437 | 三角板 | 演示用，60O，45O尺各1。60O尺的长直角边与45O尺的斜边长度相等且450mm | 8 | 套 |  |
| 438 | 圆规 | 教学用，长度35cm。双用型，白板黑板通用，可使用粉笔，白板水笔等工具画圆；高韧性塑料材质，优质软胶吸盘，可以很好的吸附在磁性黑板或白板上 | 4 | 套 |  |
| 439 | 量角器 | 演示用，0°～180° | 2 | 个 |  |
| 440 | 专用直尺 | 1m，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 | 23 | 支 |  |
| 441 | 标杆 | 1.6m | 23 | 支 |  |
| 442 | 测绳 | 50m | 8 | 条 |  |
| 443 | 塑料球 | 三种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 23 | 套 |  |
| 444 | 塑料小球 | 五种颜色，外径不小于5mm | 23 | 套 |  |
| 445 | 竖式计数器 | 1、演示用，竖式。2、三档，每档10珠，珠径30mm，彩色。3、木制件所用的木材经干燥处理、外观无明显变形，胶合件结合牢固无脱层、开裂错位。4、油漆覆盖层平整清洁、色调美观、薄厚均匀、有足够的附着力、表面无流挂、针孔、起泡等缺陷。5、塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘无毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。6、金属有镀层，表面无锈蚀。7、算珠在珠杆上滑动灵活自如，无卡死等现象珠杆与底座衔接牢固，无松脱现象，珠子光滑、无毛刺。 | 2 | 个 |  |
| 446 | 竖式计数器 | 1、演示用，竖式。2、五档，每档10珠，珠径30mm，彩色。3、木制件所用的木材经干燥处理、外观无明显变形，胶合件结合牢固无脱层、开裂错位。4、油漆覆盖层平整清洁、色调美观、薄厚均匀、有足够的附着力、表面无流挂、针孔、起泡等缺陷。5、塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘无毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。6、金属有镀层，表面无锈蚀。7、算珠在珠杆上滑动灵活自如，无卡死等现象珠杆与底座衔接牢固，无松脱现象，珠子光滑、无毛刺。 | 2 | 个 |  |
| 447 | 竖式计数器 | 学生用，五档 | 90 | 个 |  |
| 448 | 计数棒 | 演示用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；200 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径 10 mm | 4 | 套 |  |
| 449 | 钉板 | 1.产品为演示用，尺寸为390mm×590mm。2.钉板的钉子187个，两钉中心距为33mm，顶板正面印有白和浅蓝两色相同的正方体色块，色块边长33mm，色块交线平直钉子的位置在色块交点处钉子凸出板面部分为7mm，钉子在顶部承受与之垂直的15N力时，不脱落，没有弯曲和倾斜，顶板有悬挂装置配有4根松紧带，使用时松紧带不易脱落。3.板面平整光洁，边缘光滑钉子与板面垂直，同一平面上的钉子高度一致，金属钉做防锈处理，没有毛刺。 | 4 | 套 |  |
| 450 | 钉板 | 学生用，不小于140mm×140mm | 90 | 套 |  |
| 451 | 数字骰子 | 1、适用于数学教学用。2、六个面分别可有1、2、3、4、5、6个等大小的原点，骰子外形尺寸不小于12mm×12mm×12mm，不少于2个。3、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。4、产品满足小学数学教学的要求。 | 23 | 套 |  |
| 452 | 空白骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm,不少于2个适用于数学教学用。外形：呈正方体，表面光滑，使用方便，符合教学大纲要求。执行国家有关标准。 | 23 | 套 |  |
| 453 | 数字转盘 | 1、产品由手动数字转盘，固定指针，底座，转轴组成。2、盘面以圆周为中心分区，每区内有不同的数字，盘面Φ130～150mm。3、满足教材的教学要求。 | 23 | 套 |  |
| 454 | 色块转盘 | 1.产品采用ABS工程塑料制作，主要由底座、转轴、盘面及指针组成；2.底座直径100mm，盘面直径150mm，盘面图案采用喷绘制作，以圆心为中心将盘面用不同颜色分区为八个等分扇形区，分为红、白、蓝三种颜色，每种色块数量不同。 | 23 | 套 |  |
| 455 | 空白转盘 | 1.产品采用ABS工程塑料制作，主要由底座、转轴、盘面及指针组成；2.底座直径100mm，盘面直径150mm，盘面图案采用喷绘制作，以圆心为中心将盘面分为十个等分扇形区，每个区内空白，可自行绘制颜色或数字。 | 23 | 套 |  |
| 456 | 几何图形片 | 1、本产品包括：正方形一个，长方形一个，直角三角形、等边三角形各一个，平行四边形一个，梯形一个，圆形一个。2、片厚：≥1㎜。3、材料：无毒、无污染或少污染的聚乙烯塑料。4、结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 | 23 | 套 |  |
| 457 | 集合圈 | 折叠式 | 90 | 套 |  |
| 458 | 七巧板 | 1、适用于小学数学教，七种颜色。2、产品应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成或用木材制成，其片厚≥1㎜。3、能拼一完整正方形，其所组成的正方形≥80㎜×80㎜。4、各拼接块颜色应有所区别。5、结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 | 90 | 套 |  |
| 459 | 角操作材料 | 1、产品应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成。2、连接杆不小于2根，长度≥60㎜，厚≥1㎜，宽≥5㎜。3、能正确显示角的顶点和两边。4、能进行角的大小操作。5、结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 | 90 | 套 |  |
| 460 | 图形变换操作材料 | 平移、旋转、对称等内容 | 90 | 套 |  |
| 461 | 面积测量器 | 1、透明，外形尺寸不小于100mm×100mm。2、能测量边长小于100mm且是整毫米数的长方形和正方形的面积。3、测量器图形、刻度清晰。4、面积测量器由产品应采用无色无毒透明材料，韧性好，不易折断、破损。 | 90 | 个 |  |
| 462 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 1、由面积测量片及多种形状片组成。2、形状片包括：正方形1片、长方形1片、三角形2片、平行四边形1片、梯形1片、圆形（16等分扇形组成）1片。3、能探索正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形的面积计算公式。 | 90 | 套 |  |
| 463 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 1、由小正方体8个、圆柱体1个、圆锥体1个、长方体1个、正方体1个、扇形块1套组成。2、能计算正方体、圆柱体、圆锥体、长方体的体积。 | 90 | 套 |  |
| 464 | 口算练习器 | 数字可翻动或可转 | 2 | 套 |  |
| 465 | 分数片 | 1、产品应采用无色无毒透明材料，厚≥1㎜。2、产品为圆形或正方形，分为1～12等分。3、各等分划线明显，颜色应有区别。 | 90 | 套 |  |
| 466 | 塑料量杯 | 透明，2L | 23 | 个 |  |
| 467 | 塑料量杯 | 透明，1.5L | 23 | 个 |  |
| 468 | 塑料量杯 | 透明，1L | 23 | 个 |  |
| 469 | 小学低年级数学磁性教具 | 1、磁性教具，100枚。产品包装入一个箱中。2、箱内装有背景图（如钟面图，20以内加、减法演示图）、数字板块（0～9，＋、－、×、÷、＞、＜、＝运算符号）、实物板块（圆形、三角形、正方形、长方形、棒形，花、五星、汽车、飞机、动物、水果、10支1捆计数棒等）、计量单位图板（米、厘米、分米、克、千克、时、分、秒、元、角）。3、能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算。4、每种磁性片卡工作面磁场强度5mT，卡片与磁性原件结合牢固，并能牢靠的吸附于钢制黑板上，无自行滑落或移位，且吸附方向可随意调正，相互间不干扰吸附位置和方向。5、外形尺寸：长方形50mm×80mm；圆形Φ50mm；三角形边长50mm，棒形80mm；正方形50mm×50mm，厚5mm。6、用塑料不易变形的材料制造图卡、色调美观、鲜艳图画生动、形象。 | 1 | 套 |  |
| 470 | 小学中年级数学磁性教具 | 1、磁性教具，100枚。产品包装入一个箱中。2、箱内装有背景图（如半球仪，学习用品价目表，整数、小数位数顺序表）、数字板块（0～9，＋、－、×、÷、＞、＜、＝、（）、[]、≈、）实物板块（圆形、三角形、正方形、长方形、棒形，飞机、动物、小数点、男孩、女孩、分数板、角度演示器期等）、计量单位图板（米、厘米、分米、吨、千克、克、万、亿）。3、能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算。4、每种磁性片卡工作面磁场强度5mT，卡片与磁性原件结合牢固，并能牢靠的吸附于钢制黑板上，无自行滑落或移位，且吸附方向可随意调正，相互间不干扰吸附位置和方向。5、外形尺寸：长方形50mm×80mm；圆形Φ50mm；三角形边长50mm，棒形80mm；正方形50mm×50mm，厚5mm。6、用塑料制造图卡、色调美观、鲜艳图画生动、形象。 | 1 | 套 |  |
| 471 | 小学高年级数学磁性教具 | 1、磁性教具，100枚。产品包装入一个箱中。2、箱内装有背景图（如半球仪，株距行距计算背景图，整数、小数位数顺序表）、数字板块（0～9，＋、－、×、÷、＞、＜、＝、（）、[]、≈、）实物板块（圆形、三角形、正方形、长方形、棒形，飞机、动物、小数点、男孩、女孩、分数板、角度演示器、三角形内角和演示版等）、符号图板（a、b、c、d、s、v、h、r、x、%、π）。3、能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算。4、每种磁性片卡工作面磁场强度5mT，卡片与磁性原件结合牢固，并能牢靠的吸附于钢制黑板上，无自行滑落或移位，且吸附方向可随意调正，相互间不干扰吸附位置和方向。5、外形尺寸：长方形50×80mm；圆形Φ50mm；三角形边长50mm，棒形80mm；正方形50×50mm，厚5mm。6、用塑料不易变形的材料制造图卡、色调美观、鲜艳图画生动、形象。 | 1 | 套 |  |
| 472 | 钟表模型 | 1、演示用，两针,非联动,12时表示。2、表盘为圆形，直径：250mm，有12小时的整时数和分刻度线标识。3 | 2 | 套 |  |
| 473 | 钟表模型 | 1、演示用，三针联动，12小时表示。2、表盘为圆形，直径：250mm，有12小时的整时数和分刻度线标识。 | 2 | 套 |  |
| 474 | 钟表模型 | 1、演示用，三针联动，24小时表示。2、表盘为圆形，直径：250mm，有24小时的整时数和分刻度线标识。 | 2 | 套 |  |
| 475 | 钟表模型 | 学生用，两针，非联动 | 90 | 套 |  |
| 476 | 钟表模型 | 学生用，三针，联动 | 90 | 套 |  |
| 477 | 几何形体模型 | 长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等 | 23 | 套 |  |
| 478 | 厘米立方块 | 1、产品为塑料块，多于2种颜色，每色30粒装。2、棱长1cm。3、塑料件平整，无划痕、溶迹、缩迹，无气泡、夹生变形、破边和凸凹不平等缺陷。 | 23 | 套 |  |
| 479 | 几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体 塑料材质 | 23 | 套 |  |
| 480 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | φ200mm，塑料材质 | 2 | 套 |  |
| 481 | 物品卡片 | 购物游戏用 | 23 | 套 |  |
| 482 | 小学数学数一代数部分教学挂图 | 1.适用于《义务教育数学课程标准》及经国家教材审定通过的各种版本的小学数学教材； 2.幅面对开，130克铜版纸，幅数26幅； 3.图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书一本； 4.正规出版社出版 | 1 | 套 |  |
| 483 | 小学数学空间与图形部分教学挂图 | 1、适用于按照《义务教育课程标准实验教科书数学》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的小学数学教材。2、幅面对开；铜版纸。幅数21幅。3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |  |
| 484 | 小学数学统计与概率教学挂图 | 1、适用于按照《义务教育课程标准实验教科书数学》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的小学数学教材。2、幅面对开；铜版纸。幅数10幅。3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |  |
| 485 | 圆柱形塑料杯 | 1、透明ABS塑料制成。2、尺寸：底面直径60mm，高100mm。半透明 | 23 | 套 |  |
| 486 | 方形塑料杯 | 1、透明ABS塑料制成。2、尺寸：底面正方形边长60mm，高100mm。 | 23 | 套 |  |
| 487 | 仪器柜 | 1、存放仪器用。2、规格：850×390×1800mm。3、材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 | 2 | 个 |  |
| 488 | 饮水机 | 1、产品为立式。 2、电源220V，50Hz。 3、符合GB/T22092-2008的要求。 4、产品为温热型。 | 1 | 台 |  |
| 489 | 移动资料架 | 工艺;机械冲压 尺寸; 385*475*1550mm | 2 | 个 |  |
| 490 | 哈哈镜 | 高度180cm，高矮胖瘦四款。 | 1 | 套 |  |
| 491 | 涂鸦板 | 尺寸：1500mm*900mm； 长可以根据实际面积定制，有三色彩色涂鸦，带有磁性层可以随意贴。安装简便，直接贴于平整墙体即可，无尘书写涂鸦，采用的是水性彩笔书写，擦拭方便。 | 1 | 张 |  |
| 492 | 心理学图书、杂志 | 1.种类：心理学基础类、心理健康教育类、心理辅导类、心理科普类图书。 2.作用：提高学生心理自助能力，为中小学校心理老师开展心理教育活动提供参考资料。 | 100 | 册 |  |
| 493 | 心理学挂图 | 1、尺寸类型：60*40cm，横版或竖版； 2、材质：KT板； 3、规章制度。 | 1 | 幅 |  |
| 494 | 心理学视听资料箱 | 1.种类：心理健康教育类、心理辅导类、教学类、动机激发类、情绪调节类音像资料光盘。 2.作用：提供具有放松、减压和教育意义的音频和视频，让人们可以在娱乐之余补充心理学知识，并调整自己的情绪，通过他人故事的感悟来更深刻的认识自己，从而反思生活，解决自己遇到的问题，以达到提升和发展。 3.产品功能和数量： ①心理音乐：以情绪调节为主，包括催眠音乐、放松减压音乐、α波减压音乐等，共100余首。 ②心理电影：以动机激发为主，包括人格 | 1 | 套 |  |
| 495 | 墙壁挂画和装饰 | 1、尺寸类型：60*40cm，横版或竖版； 2、材质：KT板； 三、产品功能点 1、美观励志，渲染氛围 2、缓解疏导压力，传递正能量 3、包括心理错觉类、心理学理论、规章制度等。 | 10 | 套 |  |
| 496 | 录音笔 | 一键录音功能、自动降噪、语音转文字、16G。 | 2 | 支 |  |
| 497 | 河内塔 | 木质，多层，多色组合。 | 1 | 套 |  |
| 498 | 静音挂钟 | 圆形，简易造型，石英钟。 | 2 | 个 |  |
| 注：供应商所投产品均可优于或高于以上表格中所有的技术参数。 |  |  |  |  |  |
| 成都市新津区特教学校 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 499 | 药品柜 | 1、规格：1000*500*2000mm(±5mm) 2、所有柜身板材采用15mm优质三聚氰胺板，上部两层活动隔板采用25mm隔板（下方加钢管，防止隔板变形），高度可调节，每层活动隔板上采用25mm隔板，上部玻璃对开门（6个不锈钢合页），下部三聚氰胺板对开门（4个合页），内有一个活动隔板。合页采用不锈钢材质。 | 1 | 个 |  |
| 500 | 保健资料柜 | 1、规格：850*400*1800mm(±5mm)； 2、材质：优质冷轧钢，厚度≥0.6mm。 经过打磨、酸洗、磷化处理后静电粉沫喷塑。 3、质量符合 GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》制作标准。 | 1 | 个 |  |
| 501 | 洗手池 | 1、采用流动水规格：610mm×470mm×650mm 2、水槽及水龙头不锈钢 | 1 | 个 |  |
| 502 | 诊察床 | 规格：1800*600*600mm，碳钢。产品床面铺设人造革面料。 | 1 | 张 |  |
| 503 | 储藏柜 | 1、 规格：≥130升 2、定频，双门，电脑控温，电压/频率220V； | 1 | 个 |  |
| 504 | 体重计 | 规格：附测身高装置。产品执行QB 2065标准。 | 1 | 个 |  |
| 505 | 灯光视力箱 | 1、供中小学卫生室测试学生的视力。 2、 规格：5.0m标准对数视力表， 3、箱体采用高强度铝合金型材整体成型； 4、 视表板选用有机玻璃板； 5、视表板自上而下按大小排列14行“E”字，行距24mm； 6、视力记录方式应有小数记录和5分记录两种； 8、选用荧光灯作为光源、配置电子镇流器，工作电压在150-260V； | 1 | 个 |  |
| 506 | 紫外线灯 | 1、供中小学卫生室用； 2、 规格约45×20mm，圆柱形； 3、本产品由两端插头加上中央的石英玻璃管材构成； 4、采用紫外线透过滤高的石英玻璃管材制成； 5、 应符合GB19258-2003的要求； | 1 | 盏 |  |
| 507 | 软皮尺 | 1、 供中小学卫生室测试学生的胸围用。 2、 产品为软皮尺，不小于1500mm。 | 1 | 个 |  |
| 508 | 氧气袋 | 1、规格：42L升，供中小学卫生室用。 | 1 | 个 |  |
| 509 | 暖水袋 | 供中小学卫生室诊疗用，应符合规定 | 1 | 个 |  |
| 510 | 手电筒 | 供中小学卫生室诊疗用，应符合规定 | 1 | 个 |  |
| 511 | 对数视力表 | 应符合GB11533的相关规定。印刷版 | 1 | 个 |  |
| 注：供应商所投产品均可优于或高于以上表格中所有的技术参数。 |  |  |  |  |  |
| 机关三幼分园及团结岛幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 512 | 身高坐高计杠杆式儿童体重计 | 1、 最大称重50kg, 2、 身高测量范围60—160cm,坐高测量范围38—100cm | 2 | 台 |  |
| 513 | 幼儿视力灯箱 | 1、 医用标准视力灯箱； 2、 适合幼儿视力检查，整体高度≥2.5m，灯箱光线柔和亮度高，发光均匀无反光无眩光 | 2 | 台 |  |
| 514 | 药品柜 | 1、规格：850×390×1800mm。2、材质：采用金属喷塑制成，产品平整光洁，无锈蚀。 | 1 | 个 |  |
| 515 | 电子钢琴 | 1、通过国家“CCC”认证。 2、键盘 :配重88键力度键盘。 3、复音数：128复音数（非64*2） 4、键盘盖:推拉键盘盖 5、音色:不少于490种音色，其中包含不少于80种中国民族音色，包含不少于12种键盘打击乐音色。 6、节奏: 不少于210种节奏,其中包含不少于40个民乐节奏， 包含5个可编辑的用户节奏。 7、乐曲: 不少于90首乐 8、存储功能: 32个存储记忆 9、录音功能:有一个伴奏音轨，两个旋律音轨的面板直选按钮，至少录制三首用户歌曲，且具有掉电保存功能。 10、和弦方式：具有单指，多指混合模式以及全键盘模式的和弦检测。 11、调音台：可独立调整各轨道音量。 12、踏板：三个踏板 13、数码效果功能按钮：有 14、面板直选移调功能：可调节+12个半音 15、其它功能：单触键设置，双音色，下音色，节拍器 16、接口：USB接口，可连接计算机进行MIDI，耳机接口 17、扬声器 ：两个喇叭，总功率40W。 18、提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件 | 21 | 台 |  |
| 516 | 教学钢琴 | 规格：118型立式钢琴 外观尺寸：长≥1500mm，宽≥600mm，高≥1185mm 声学品质：标准音440-444Hz；音准稳定性各音误差数不大于4。 铁板：砂铸铁板。铁板高度≥109.5cm 弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，木芯用优质鹅耳枥木制作。 制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡采用进口毛毡。 琴弦：圆形弦（截面为正圆形），德国ROSLAU镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm。 击弦机：运动木制件为优质鹅耳枥木制作。 缩调档：实木（非多层）制作，无金属包裹 连接顶杆：高强度ABS材料制作。 中盘：实木制作，不能使用金属结构加固。 音板：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的加强型实木音板。 肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。 弦码：榉木多层板制作。 弦轴板：由多层坚硬的榉木交错拼接而成。 键盘：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的键板；亚光黑键。 音头纽：采用高强度ABS制作，不容易变形。 背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥77*70mm 演奏性能：白键下沉深度为10.0-11.5mm；琴键下降负荷0.62-0.74N；回升负荷0.29-039N；琴键负荷超标值为0。 产品标准：符合《钢琴》GB/T10159-2015标准。 | 2 | 台 |  |
| 注：供应商所投产品均可优于或高于以上表格中所有的技术参数。 |  |  |  |  |  |

3.2质量要求：

（1）投标人提供的投标产品(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好。

（2）投标产品应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合国家(行业)标准、行业规定的质量、规格和性能的要求。

（3）投标产品质量出现问题，投标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由投标人负担。

3.3售后服务要求：

（1）有完整的售后服务方案，投标人负责所有设备的运输、安装、调试，以及首次质量（计量）检测（如需），所产生的费和均由投标人承担。

（2）投标人具有售后服务队伍和售后服务专业人员。

（3）质保期内，由于设备本身的质量原因造成的损失，由投标人无条件的对设备进行免费维修，不收取任何费用。质保期满后，需要维修、更换时，投标人只收取材料成本费，不收取上门费；投标人应具有备品备件库，能够长期提供备品、备件以满足采购人急需，只收取材料成本费并免费提供技术支持。

（4）技术培训服务:投标人应提供技术培训方案。并应在设备安装调试期间对采购人单位使用人员行技术培训，确保采购人单位主要使用人员能掌握仪器的安装、开启、关闭步骤及使用，仪器的日常维护和维修，系统的操作和控制，系统故障的查找和诊断方法。

（5）投标人应在投标文件中承诺：所有软件系统(包含相关控制软件)质保期内升级（费用已包含在投标总价中，不另行计取）。软件及产品需合法取得，任何涉及知识产权和设备合法性的纠纷，均由投标人承担，与采购人无关。

（6）售后维护、维修响应时间：接到采购人通知（包括但不限于电话、QQ、邮件等方式） 2 小时内响应，24 小时内到场维修并排除故障。

（7）质保期：整体保修时间1年（费用已包含在投标总价中，不另行计取）（投标人可根据自身情况延长质保期）。自采购人验收合格之日起计。

四、商务要求：

1、交货时间：2021年8月20日之前完成供货、安装、调试并达到验收标准。

2、交货地点：龙江路小学新津分校、特殊教育学校、机关三幼分园及团结岛幼儿园，具体地址以采购人通知为准。

3、付款方式：签订合同后，中标人按照合同约定时间内完成本项目工作，并通知采购人组织验收，经验收小组验收合格，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的30日内，应支付合同款的80%给中标人，余下20%合同款在6个月内支付。（以上款项，均为采购人收到中标人开具正式发票后30日内付款）

# 第七章  评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件实质性要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选人，或者受采购人委托确定中标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的（专门面向中小企业采购的项目除外）；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除3.1.2规定的情形和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.1.4出现3.1.2规定应当停止评审情形的，采购人或采购代理机构应当书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在四川政府采购公告。采购人或采购代理机构认为评标委员会不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

3.2符合性审查

3.2.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的个人名章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位公章（鲜章）的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，公章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

3.3解释与澄清。

3.3.1评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购代理机构书面解释或澄清。采购代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释或澄清。

3.3.2在评标过程中，投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当以书面形式进行澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）开标时未宣读的投标价格等实质性内容；

（二）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答的；

（三）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料；

3.3.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。

3.5.1评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5.2采购代理机构现场复核评标结果。

3.5.3评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.5.4有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

3.6推荐中标候选人。中标候选人应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照技术指标得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选人排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 4. 评标细则及标准

4.1评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2本项目采用综合评分法。评分因素详见综合评分明细表。

4.3评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.4评分办法

| 序号 | 评分因素 | 分值及权重 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30*100% | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标及配置 | 33 | 投标人的技术基准分为 33分，以此为基础进行评分： 1、技术参数要求中带★号项共计 17 项，每有一项不满足扣 1 分，共计 17 分； 2、技术参数要求中非★项（共516大项）要求（★项条款除外），该部分技术参数条款响应得分=（投标人满足该部分技术服务参数条款的数量÷该部分技术服务参数条款的总数量516 条）×16 分。保留两位小数，四舍五入。 3、前两项汇总得出技术服务总得分。 注：1、“★”项为本项目重要技术参数，需提供检测报告或第三方佐证材料予以证明并加盖投标人鲜章。 2、所有“技术参数”中要求提供的证明材料须按要求提供,如未按要求提供视为不满足/负偏离。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 实施方案 | 供货实施方项目案6分 | 根据投标人针对本项目的供货实施方案包括：①备货及运输方案②供货进度保障措施③特殊情况下紧急供货措施 ④运输安全措施 ⑤职责分工及联络方案⑥供货质量保证措施）进行综合评审；以上6项内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得6分，缺少一项内容扣1分，内容非专门针对本项目或内容不符合本项目实际情况的，每有一项扣0.5分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 安全管理方案8分 | 根据投标人针对本项目制定的安全管理方案进行综合综合评审包括：①安全保证措施和施工现场安全管理制度，②本项目配送过程中的风险分析及有效控制措施，③人员安全保证措施，④加强人员安全意识普及）进行综合评审；以上4项内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得8分，缺少一项内容扣2分，内容非专门针对本项目或内容不符合本项目实际情况的，每有一项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 进度方案4分 | 根据投标人针对本项目的进度方案进行综合综合评审包括：①分段清晰有效率、工作任务明确，②各阶段重点、难点分析及解决措施，③与采购人衔接节点安排，④特殊情况下紧急供货措施）进行综合评审；以上4项内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得4分，缺少一项内容扣1分，内容非专门针对本项目或内容不符合本项目实际情况的，每有一项扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 4 | 售后服务 | 15 | 在满足招标文件基本要求的情况下，根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案进行综合评审，内容包含：①售后服务人员配置及联系电话；②售后服务承诺；③质量保障范围；④售后服务程度的完备程度；⑤备品备件措施，进行综合评审，以上5项内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得15分，缺少一项内容扣3分，内容非专门针对本项目或内容不符合本项目实际情况的，每有一项扣1.5分，扣完为止。 | 共同评分因素 |
| 5 | 履约能力 | 3 | 投标人提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的每提供一个证书得1分，本项满分3分。 | 共同评分因素 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1 | 1.投标产品中，每有一项认定为品目清单中优先采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网认证产品的得0.5分，最多得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网认证产品的不得分。 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 | 共同评分因素 |

4.5 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

注：

1．评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2.评审专家应对每个供应商每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

### 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网、成都市政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2采购项目在评审过程中废标的，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6、 定标

6.1 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人（至少三名），并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.1.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照技术指标得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

采购人逾期未确定中标人且无正当理由的，视为确定评审报告推荐的第一中标候选人为中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网、成都市政府采购网上发布中标公告，并在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

6.2.5中标结果公告期限为1个工作日。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7．中标

7.1中标人按代理机构要求领取中标通知书。

7.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.3采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件合和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

7.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

### 8、 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

（二）按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

（三）保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

（四）发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

（五）发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

（六）解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 9、 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵守《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

评标委员会成员有前款第一至六项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

# 第八章 政府采购合同须知

1、采购人与中标人应当于中标通知书发出之日起30个日历日内，依据招标文件、投标文件、以及评审过程中确定的事项签订政府采购合同。需要缴纳履约保证金的，应当及时向采购人缴纳。

2、采购人与中标人除应当对规定的政府采购合同必备条款进行约定外，还应当对供应商提供的货物、工程和服务的名称、数量、单价和总价、规定和型号、主要技术参数及配置清单、履约时间和地点、验收时间和地点、验收标准和清单、付款时间和方式以及其他实质内容进行明确约定，并将这些约定内容事项所涉及合同当事人之间的权利义务在政府采购合同中充分体现。

3、采购人与中标人之间约定的权利和义务，不得改变采购文件的规定要求、投标文件和评审、商定过程中的响应承认范围。

4、采购人拒绝在规定时间内签订政府采购合同的，中标人可以依照有关民事法律的规定进行司法救济。中标人拒绝与采购人签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交侯选供应商排序，确定下一位成交侯选供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

5、采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

6、采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起7个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

7、政府采购合同签订后，中标人应当严格按照政府采购合同的约定履约，保持质量、不得拖延、降低标准、以次充好。

8、中标人履约结束后，采购人应当按照我省规定的程序进行履约验收。

9、采购人应当按照政府采购合同的规定，及时向中标人支付采购资金。采购资金支付程序，按照有关财政资金支付管理的规定执行。

# 第九章 政府采购合同（参考）

（本合同格式仅供参考，可由采购人和供应商根据招标文件的要求和投标文件的响应科学合理签订，但实质性内容不得变更）

合同编号：

签订地点：

签订时间：年月日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

住所：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)及  	 (采购项目的名称)(项目编号：	)的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》， 甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同标的

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 随机配件 | 履约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、合同价款

合同总价为人民币大写： 	万元，即￥ 	元；该合同总价已包括产品设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订生效之日起 日内送交货物成品给甲方，送交货物成品必须与中标保留样品一致(涉及样品时)，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

- 四、履行期限及地点和方式、验收

- 1、履行期限和方式

乙方交货期限为合同签订生效后的     日内，在合同签订生效之日起   天内交货到甲方指定地点，随即在       日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在   年   月    日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

- 2、履行地点：

- 验收要求

验收由甲方组织，乙方配合进行。

(1)货物在乙方通知安装调试完毕后        日内初步验收。初步验收合格后，进入     试用期； 试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后     日内完成最终验收；

(2)验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标(满足项目采购清单中备注栏要求)、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方     次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而违约，甲方可依法依约追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。须符合国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺以及合同条款。

- 五、付款方式

1、合同签订货到后十个工作日内付合同总价的     %(共计：     元)，安装调试完毕并验收合格后再付合同总价的     %(共计：    元)，     %的余款(共计：    元)在    年质保期满(无质量问题)后十个工作日内付清(不计息)。

2、合同履约保证金：在货物验收合格满     后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的    日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥    元， 人民币大写：    元整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，乙方接受转账的开户信息以本协议载明的为准。

- 六、售后服务

1、质保期为验收合格后    年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后    小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方    次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

- 七、违约责任

- 1、甲方违约责任

(1)甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之     /天的违约金；逾期付款超过    天的，乙方有权终止合同；

(2)甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

- 2、乙方违约责任

(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 	    的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之    /天的违约金；逾期交货超过 15 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 的款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 的违约金给甲方。

(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查封的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 八、争议解决的方法

1、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的， 按照下列方式解决(任选一项，且只能选择一项，在选定的一项前的方框内打“√”)：

□ 向 	仲裁委员会申请仲裁；□ 向 	所在地人民法院起诉。

- 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方执三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各执一份。

甲方：	(盖章)        	      乙方：	(盖章)

法定代表人(授权代表)：	      法定代表人(授权代表)：

开户银行：	                 开户银行：

账号：                   	   账号：

电话：                      	电话：

传真：	                        传真：

日期：XX 年 XX 月 XX 日       日期：XX 年 XX 月 XX 日

## 附件一：各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

| 序号 | 部委名称 | 规章名称 | 规章条文 | 「较大数额罚款」简易标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国务院组成部门 |  |  |  |  |
| 1 | 公安部 | 《公安机关办理行政案件程序规定》 | 第一百二十三条 | 在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三） 较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。 前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。 |
| 2 | 财政部 | 《财政机关行政处罚听证实施办法》 | 第六条 | 财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利： （一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书； （四）吊销会计从业资格证书；（五） 撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的， 其“较大数额罚款”的标准为对公民作出 5000元以上罚款，对法人或者其他组织作出 5 万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的， 其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。 |
| 3 | 教育部 | 《教育行政处罚暂行实施 办法》 | 第二十七条 | 教育行政部门在作出本办法第九条第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项之一以及较大数额罚款的处罚决定前， 除应当告知作出处罚决定的事实、理由和依据外，还应当书面告知当事人有要求举行听证的权利。前款所指的较大数额的罚款，标准为： 由国务院教育行政部门作出罚款决定的，为五千元以上；由地方人民政府教育行政部门作出罚款决定的，具体标准由省一级人民政府决定。当事人在教育行政部门告知后三日内提出举行听证要求的，教育行政部门应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，组织听证的。 |
| 4 | 司法部 | 《司法行政机关行政处罚听证程序规定》 | 第二十条 | 司法行政机关在作出下列行政处罚之前，案件调查部门应当告知当事人在三日内有要求举行听证的权利：（一）责令停业；（二）吊销许可证或者执业证书；（三）对个人处以三千元以上罚款，对法人或者其他组织处以二万元以上罚款；（四）法律法规以及规章规定的其他行政处罚。 |
| 5 | 应急管理部 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》 | 第三十二条 | 安全监管监察部门作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书或者较大数额罚款的行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，安全监管监察部门应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。前款所称较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为 1 万元以上，对生产经营单位罚款为 3 万元以上。 |
| 6 | 生态环境部 | 《环境行政处罚听证程序 规定》 | 第五条 | 环境保护主管部门在作出以下行政处罚决定之前，应当告知当事人有申请听证的权利；当事人申请听证的，环境保护主管部门应当组织听证： （一）拟对法人、其他组织处以人民币 50000元以上或者对公民处以人民币 5000 元以上罚款的；（二）拟对法人、其他组织处以人民币（或者等值物品价值）50000 元以上或者对公民处以人民币（或者等值物品价值）5000 元以上的没收违法所得或者没收非法财物的；（三） 拟处以暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件的；（四）拟责令停产、停业、关闭的。 |
| 7 | 人力资源与社会保 障部 | 《劳动行政处罚听证程序 规定》 | 第三条 | 劳动行政部门作出责令停产停业、吊销许可证、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的， 劳动行政部门应当组织听证。当事人不承担组织听证的费用。 根据国务院的规定，较大数额罚款的听证范围，由省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府确定。 |
| 8 | 工业和 信息化部 | 《通信行政处罚程序规定》 | 第三十条 | 通信主管部门拟作出责令停产停业（关闭网站）、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，应当组织听证。 本条前款所称较大数额，是指对公民罚款１万元以上、对法人或其他组织罚款１０万元以上；地方通信主管部门也可以按照省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的标准执行。 |
| 9 | 自然资源部 | 《测绘行政处 罚程序规定》 | 第二十六条 | 测绘主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，当事人要求听证的，作出行政处罚决定的测绘主管部门应当依照法律法规的规定组织听证：(一) 取消测绘资格；(二)停止测绘活动、停止地图编制活动；(三)没收违法所得、没收测绘成果； (四)对公民处以一千元以上罚款、对法人处以一万元以上罚款，省级人民政府或者省级人民政府法制部门对罚款数额另有规定的，也可以依规定进行。 |
|  |  | 《海洋行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 重大海洋违法案件，是指拟作出下列海洋行政处罚的案件：（一）责令停止经批准的海底电缆管道海上作业、责令停止经批准的涉外海洋科学研究活动、责令停止经批准的海洋工程建 设项目施工或者生产、使用的以及其他责令停止经批准的作业活动的；（二）吊销废弃物海洋倾倒许可证的；（三）注销海域使用权证书， 收回海域使用权的；（四）对个人处以超过五千元罚款、对单位处以超过五万元罚款等海洋行政处罚的。 |
| 10 | 国家卫 生健康 委员会 | 《卫生行政处罚程序》 | 第三十条 | 卫生行政机关在作出的责令停产停业、吊销许可证或者较大数额罚款等行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，卫生行政机关应当组织听证。听证由卫生机关内部法制机构或主管法制工作的综合机构负责。对较大数额罚款的听证范围依照省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府的具体规定执行。国境卫生检疫机关对二万元以上数额的罚款实行听证。 |
| 11 | 交通运输部 | 《交通远输行政执法程序规定》 | 第七十六条 | 执法部门作出下列行政处罚决定之前，应当在送达《违法行为通知书》时告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定的当事人可以要求举行听证的其他情形。前款第（三）项规定的较大数额，地方执法部门按照省级人大常委会或者人民政府规定或者其授权部门规定的标准执行。海事执法部门按照对自然人处 1 万元以上、对法人或者其他组织 10 万元以上执行。 |
| 12 | 水利部 | 《水行政处罚实施办法》 | 第三十四条 | 行政处罚机关作出对公民处以超过五千元、对法人或者其他组织处以超过五万元罚款以及吊销许可证等水行政处罚之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政处罚机关应当组织听证。 |
| 13 | 农业农村部 | 《农业行政处罚程序规定》 | 第五十九条 | 对需要继续行驶的农业机械、渔业船舶实施暂扣或者吊销证照的行政处罚，农业行政处罚机关在实施行政处罚的同时，应当发给当事人相应的证明，允许农业机械、渔业船舶驶往预定或指定的地点。 |
| 14 | 商务部 | 《商务部行政 处罚实施 办法》 | 第十九条 | 法制机构应当按照行政处罚委员会审理会的处理意见制作行政处罚告知书，书面告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。 拟作出 3万元以上（不含 3 万元）罚款或责令停产停业、 吊销许可证或执照的行政处罚的，应当在行政处罚告知书中告知当事人有要求举行听证的权利。 当事人要求陈述、申辩或者举行听证的，应当在收到行政处罚告知书后 3 日内向法制机构提出。 法制机构应当充分听取当事人意见，并对有关情况进行复核。 |
| 15 | 国家文化与 旅游部 | 《旅游行政处罚办法》 | 第三十八条 | 旅游主管部门作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、取消出国（境）旅游业务经营资格、责令停业整顿、吊销旅行社业务经营许可证、导游证或者领队证等行政处罚决定前，应当以书面形式告知当事人有申请听证的权利。听证告知的内容应当包括，提出听证申请的期限，未如期提出申请的法律后果，以及受理听证申请的旅游主管部门名称、地址等内容。第一款所称较大数额，对公民为 1 万元人民币以上、对法人或者其他组织为 5 万元人民币以上；地方人民代表大会及其常务委员会或者地方人民政府另有规定的，从其规定。 |
| 16 | 中国人民银行 | 《关于确定中 国人民银行举 行听证的较大数额罚款幅度 的通知》 | / | 为保障中国人民银行听证工作的顺利进行，现规定中国人民银行举行听证的“较大数额的罚款”为：县级支行五万元以上，地（市）级分行二十万元以上，省级分行五十万元以上，总行三百万元以上（均不含本数）。 |
| 国务院直属机构 |  |  |  |  |
| 17 | 海关 总署 | 《中华人民共 和国海关行政 处罚听证 办法》 | 第三条 | 海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处 1 万元以上罚款、对法人或者其他组织处 10 万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。 |
| 18 | 国家市场监督管理 总局 | 《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》 | 第五条 | 市场监督管理部门作出下列行政处罚决定之 前，应当告知当事人有要求举行听证的权利： （一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以十万元以上罚款；（四） 对自然人、法人或者其他组织作出没收违法所得和非法财物价值达到第三项所列数额的行政处罚。各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府对前款第三项、第四项所列罚没数额有具体规定的，可以从其规定。 |
| 19 | 国家税务总局 | 《税务行政处罚听证程序实施办法 （试行）》 | 第三条 | 税务机关对公民作出 2000 元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前， 告知当事人送达《税务行政处罚事项告知书》， 告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。 |
| 20 | 国家版权局 | 《著作权行政处罚实施 办法》 | 第三十三条 | 著作权行政管理部门作出较大数额罚款决定或者法律、行政法规规定应当听证的其他行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 前款所称“较大数额罚款”，是指对个人处以两万元以上、对单位处以十万元以上的罚款。地方性法规、规章对听证要求另有规定的，依照地方性法规、规章办理。 |
| 21 | 国家广播电视总局 | 《广播电影电视行政处罚程序暂行规定》 | 第三十八条 | 对较大数额罚款的听证标准，按省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府制定的标准执 行。 广播电影电视部决定罚款十万元以上（含十万元）的，当事人可以要求听证。 |
| 国务院直事业单位 |  |  |  |  |
| 22 | 中国气象局 | 《气象行政处罚办法》 | 第四十六条 | 本办法第三十四条所称“较大数额罚款”，是指对公民处以 5000 元（不含 5000 元）以上罚款，对法人或者其他组织处以 3 万元（不含 3 万元）以上罚款。 各省、自治区、直辖市通过的地方性法规或者地方政府规章对“较大数额罚款”的限额另有规定的，可以不受上述数额 的限制。 |
| 23 | 中国证券监督管理委员会 | 《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》 | 第五条 | 中国证监会或其派出机构拟对当事人作出以下一项或者一项以上行政处罚的，应当在向当事人送达的《行政处罚事先告知书》中载明当事人享有要求听证的权利：（一）责令停止发行证券；（二）责令停业整顿；（三）暂停、撤销或者吊销证券、期货、基金相关业务许可；（四）暂停或者撤销任职资格、从业资格；（五）对个人没收业务收入、没收违法所得、罚款， 单独或者合计 5 万元以上；（六）对单位没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计 30 万元以上；（七）法律、行政法规和规章规定或者中国证监会及其派出机构认为可以听证的其他情形。 |
| 24 | 中国银 行保险 监督管 理委员 会 | 《中国银行业监督管理委员会行政处罚 办法》 | 第六十七条 | 银监会及其派出机构拟作出以下重大行政处罚决定前，应当在行政处罚意见告知书中告知当事人有要求举行听证的权利:（一）对银行业金融机构和其他单位作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的 500 万元以上罚款；银监局作出的 100 万元以上罚款；银监分局作出的 50 万元以上罚款；（二）对个人作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的 50 万元以上罚款；银监局作出的 30 万元以上罚款；银监分局作出的 10 万元以上罚款；（三）没收较大数额的违法所得。包括：银监会作出的没收 500 万元以上违法所得；银监局作出的没收 100 万元以上违法所得；银监分局作出的没收 50 万元以上违法所得；（四）责令停业整顿；（五）吊销金融许可证；（六）取消董（理）事、高级管理人员任职资格；（七）禁止从事银行业工作。未达到听证标准的行政处罚案件，当事人申请听证的，行政处罚委员会办公室认为有必要的，经行政处罚委员会主任委员同意，可以举行听证。 |
|  |  | 《中国保险监 督管理委员会 行政处罚程序 规定》 | 第四十七条 | 中国保监会或者派出机构拟依法作出下列行政处罚的，应当在《行政处罚事先告知书》中一并告知当事人有要求举行听证的权利：（一）对保险机构及保险资产管理机构法人处以 100万元以上的罚款或者对其分支机构处以 20 万元以上的罚款；对保险中介机构法人处以 30 万元以上的罚款或者对其分支机构处以 10 万元以上的罚款；对其他法人、组织处以 100 万元以上的罚款；（二）对个人处以 5 万元以上的罚款；（三）限制业务范围；（四）责令停止接受新业务； （五）责令停业整顿； （六） 吊销业务许可证；（七）撤销外国保险机构驻华代表机构；（八）撤销任职资格；（九）责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；（十）禁止进入保险业；（十一）法律、行政法规和中国保监会规章规定可以要求听证的其他处罚。 |
| 25 | 国家外汇管理局 | 《国家外汇管理局行政处罚听证程序》 | 第三条 | 外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；（二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证； （三）较大数额罚没款；（四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以 5 万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以 100 万元人民币以上的罚没款。 |
| 26 | 国家烟草专卖局 | 《烟草专卖行政处罚程序 规定》 | 第四十四条 | 烟草专卖行政主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）一万元以上的罚款；（二）没收较大数额的违法所得或者违法烟草专卖品；（三） 责令停产、停业，责令关闭；（四）取消从事烟草专卖业务的资格。 省级烟草专卖行政主管部门可以结合本地实际，调整和确定本行政区域内罚款、没收违法所得或者违法烟草专卖品的听证数额标准，报国务院烟草专卖行政主管部门批准后施行。 |
| 27 | 国家林业和草原局 | 《林业行政处罚听证规则》 | 第五条 | 林业行政主管部门依法作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等林业行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，并制作林业行政处罚听证权利告知书。 前款所称较大数额的罚款，按照省、自治区、直辖市人大常委会或者省级人民政府的规定执行。 国家林业局依法作出十万元以上(含十万元)罚款决定的，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 |
| 28 | 国家铁路局 | 《违反<铁路 安全管理条例>行政处罚实施办法》 | 第七十六条 | 本办法所称“较大数额罚款”，是指对个人处以 1 万元以上的罚款，对单位处以 10 万元以上的罚款。 |
| 29 | 中国民用航空局 | 《中国民用航空行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 民航行政机关法制职能部门收到案件承办部门提出的民用航空行政案件调查报告后，应当进行初步审查。对拟同意进行下列行政处罚的， 应当在报民航行政机关作出行政处罚决定之 前，按本办法附件七的规定制作《民用航空行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求听证的权利；当事人要求组织听证的，民航行政机关应当组织听证：（一）不少于人民币 30000 元的罚款；（二）吊销经营许可证或者执照； （三）责令停产停业。民用航空行政处罚听证告知书应当由当事人或者当事人代表签字或者盖章。该告知书一式两份，一份送达当事人， 一份归入民航行政机关案卷。 不属于本条第一款规定情形的，不组织听证，由法制职能部门提出行政处罚意见，报民航行政机关作出行政处罚决定。 |
| 30 | 国家邮政局 | 《邮政行政处罚程序规定》 | 第四十二条 | 邮政管理部门作出下列行政处罚之一的，当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业的；（二）吊销许可证的；（三）较大数额罚款的；本条第一款所称较大数额，是指对公民罚款五千元以上，对法人或者其他组织罚款超过法定最高罚款数额的百分之五十且在三万元以上的。 |
| 31 | 国家档案局 | 《档案行政处罚程序暂行 规定》 | 第二十三条 | 档案行政管理部门作出对单位处以五万元以上罚款，对个人处以三千元以上罚款决定之前， 应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，应当在被告知后三日内提出， 档案行政管理部门应当组织听证。当事人不承担听证的费用。 |

## 附件二 报名表和介绍信

报名表

项目名称：

项目编号：

| 供应商单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  |  |  |
| 开户行及账号 |  |  |  |
| 报名日期 |  | 包号 |  |
| 经办人姓名 |  | 邮箱 （请务必填写准确） |  |
| 固定电话 |  | 联系电话 （请务必填写准确） |  |

备注1、供应商购买招标文件时须如实填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对其投标事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任。

2、报名的供应商名称、项目编号和分包号应与递交投标文件的供应商名称、项目编号和分包号一致，不一致的其递交的投标文件或将被作为无效响应处理(按照招标文件相关规定可以澄清的情况除外)。

介 绍 信

四川重德招标有限责任公司：

兹介绍我公司          身份证号码：            等    位同志前往你处办理                          （项目名称）项目编号                包号    （没有可填/） 购买招标文件及报名等相关事宜。

有效期     个工作日，请予以接洽。

此致。

| 经办人身份证复印件正面 | 经办人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

公司名称（盖章）

2021年   月    日