采购项目编号：510181202100112

成都市都江堰生态环境局饮用水水源水质监测网络建设采购项目

招

标

文

件

中国·四川（都江堰）

成都市都江堰生态环境局·

成都景利恒招标代理有限公司

共同编制

2021年9月

## 目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	28

第四章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	49

第五章  资格审查办法	72

第六章  评标办法	76

第七章  合同主要条款（供参考）	89

# 第一章  投标邀请

成都景利恒招标代理有限公司（采购代理机构）受成都市都江堰生态环境局（采购人）委托，拟对成都市都江堰生态环境局饮用水水源水质监测网络建设采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：510181202100112

二、采购项目名称：成都市都江堰生态环境局饮用水水源水质监测网络建设采购项目

三、资金来源：财政资金（政府采购计划书申请编号：3465428，预算品目：环保监测设备）。

四、招标项目简介：

本次采购内容为：

（详见招标文件第四章）

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件：无。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

七、招标文件获取方式、时间、地点：

1、招标文件获取方式：

（1）现场办理：供应商到成都景利恒招标代理有限公司（地址：都江堰市幸福街道解放社区中山北路23号四楼）现场获取招标文件。供应商获取招标文件时应提供如下资料：

供应商为法人或其他组织的，提供：①加盖单位公章鲜章的单位介绍信原件或授权委托书原件（介绍信或授权委托书格式自拟，但应至少包含项目名称、项目编号、被介绍人或被委托人身份信息、被介绍或被委托事项）；②经办人身份证复印件，复印件加盖单位公章鲜章。

供应商为自然人的，只需提供本人身份证明复印件。

（2）网上(远程)办理：

①供应商网上(远程)办理获取采购文件时，请先自行下载公告附件中的《供应商线上报名信息登记表》，并按相关要求填写信息(单位名称、经办人姓名、经办人手机号、单位座机及传真号、电子邮箱、包号等)。

②供应商将单位介绍信或授权委托书（介绍信或授权委托书格式自拟，但应至少包含项目名称、项目编号、被介绍人或被委托人身份信息、被介绍或被委托事项）、经办人身份证复印件、已填写的《供应商线上报名信息登记表》加盖供应商单位公章后扫描成图片以附件方式发送至23753084@qq.com（邮件主题请注明项目名称和单位名字）。

③采购代理机构收到供应商的报名资料扫描件邮件后，以电子邮件方式回复供应商是否报名成功。

2、招标获取时间：自2021年9月9日至2021年9月15日上午9:00- 12:00，下午14:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

3、本项目招标文件售价人民币0元/份。

4、咨询电话：028-87179451。 供应商获取招标文件时须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对其参加后续采购活动造成影响的，由供应商自行承担所有责任(若供应商需变更报名信息，请于获取招标文件截止之日前到采购代理机构重新登记)。投标资格不能转让。

八、投标截止时间：2021年9月29日10:30（北京时间）。

开标时间：2021年9月29日10:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间当日且投标截止时间前送达开标地点（签到时间：2021年9月29日10时00分-2021年9月29日10时30分）。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：成都景利恒招标代理有限公司开标室（地址：都江堰市幸福街道解放社区中山北路23号四楼）。

十、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

十一、联系方式

采购人：成都市都江堰生态环境局

通讯地址：都江堰市东虹路104号

邮编：611830

联系人：岳先生

联系电话：13699055169

采购代理机构：成都景利恒招标代理有限公司

通讯地址：都江堰市幸福街道解放社区中山北路23号四楼

邮编：611830

联系人：冷女士

联系电话：028-87179451

2021年9月

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目政府采购采购预算：5460000元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 中小企业采购政策 | 1、经主管预算单位确定，本项目为非专门面向中小企业的项目。 2、本项目的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 本项目政府采购最高限价：5460000元。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 无偿或低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1、供应商在参加政府采购活动过程中，不得无偿或以低于所提供的货物、工程、服务的成本价格报价。在评审过程中，供应商的投标文件、响应文件涉嫌无偿或低于成本价报价的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》（川财采[2016]53号）第三十一条等规定提供相关证明材料，证明其报价的合理性，无法证明其报价合理性的，其投标文件、响应文件应当按照无效（投标）处理。在确定中标、成交供应商过程中，采购人通过调查核实供应商确实无偿或低于成本价报价，可能导致无法按照政府采购法律制度规定和政府采购合同约定履约的，可以不确定该供应商作为中标、成交供应商。 2、供应商的投标文件、响应文件涉嫌无偿或明显低于成本价报价的（明显低于成本的参考标准建议为：低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%），评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 4、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 失信企业扣分 | 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 4 | 小微企业价格扣除 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 |
| 5 | 监狱企业 | １、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。 ２、投标人为监狱企业的应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 |
| 6 | 残疾人福利性单位 | 1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 7 | 政府采购信用供应商融资 | 1、政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的融资模式。 2、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交通知书）向银行提出贷款意向申请。 |
| 8 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 11 | 采购文件咨询 | 联系人： 冷女士 联系电话：028-87179451。 |
| 12 | 开标、评标工作咨询 | 联系方式：同“采购文件咨询”（本表第11项）。 |
| 13 | 中标通知书领取 | 采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联 系 人： 冷女士。 联系电话：028-87179451 。 地 址：成都景利恒招标代理有限公司（都江堰市幸福街道解放社区中山北路23号四楼）。 |
| 14 | 供应商询问 | 供应商询问，涉及供应商投标资料造假或虚假承诺的，由采购人负责受理，涉及其他方面的，由采购代理机构负责受理。 联系方式： 采购人：成都市都江堰生态环境局 通讯地址：都江堰市东虹路104号 邮编：611830 联系人：岳先生 联系电话：13699055169 采购代理机构：成都景利恒招标代理有限公司 通讯地址：都江堰市幸福街道解放社区中山北路23号四楼 邮编：611830 联系人：冷女士 联系电话：028-87179451 |
| 15 | 供应商质疑 | 供应商的质疑，涉及供应商投标资料造假或虚假承诺的，由采购人负责受理，涉及其他方面的，由采购代理机构负责受理。 联系方式： 采购人：成都市都江堰生态环境局 通讯地址：都江堰市东虹路104号 邮编：611830 联系人：岳先生 联系电话：13699055169 采购代理机构：成都景利恒招标代理有限公司 通讯地址：都江堰市幸福街道解放社区中山北路23号四楼 邮编：611830 联系人：冷女士 联系电话：028-87179451 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购质疑和投诉办法》的规定：1、供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。2、在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。3、供应商对本项目采购文件的质疑期限为供应商获取本项目采购文件之日起7个工作日内。 |
| 16 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：都江堰市财政局 联系电话：028-89747932 地址：都江堰市善政路607号 邮编：611830 |
| 17 | 供应商诚信管理 | 采购单位将按照都江堰市的相关规定对本单位的政府采购项目中标（成交）供应商诚信情况进行核查。 1、核查资料内容。在采购项目中标（成交）供应商确定后，采购单位须按采购文件要求，对项目中标（成交）供应商提供的投标（响应）文件中涉及的证明材料的真实性进行核查，规定核查资料为：除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定以外的其他特殊资格条件的证明材料。以及涉及项目信誉评分的政府部门或第三方机构出具的证明文件、证书等资料，并由采购单位根据核查情况形成核查报告。 2、核查范围。（1）采购预算金额在50万元（含）以上项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查须达到100%。（2）采购预算金额在50万元以下的项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查不低于50%（网上竞价项目除外）。（3）与人们群众切身利益或公共安全相关的项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查须达到100%。（4）采购单位认为需要核查的其他情况。 3、核查结果运用。采购单位形成的供应商诚信情况核查报告做为签订合同的依据之一。对核查发现虚假材料的中标（成交）供应商，由市财政局按相关法律法规进行处罚。 |
| 18 | 节能、环保、无线局域网产品政策体现（如本项目涉及） | 1、属于节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效；属于节能产品政府采购品目清单范围内但不属于政府强制采购产品的，投标人可在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，未提供的不予认定。 2、属于环境标志产品政府采购品目清单范围内采购产品的，投标人可在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，未提供的不予认定。 3、本次投标产品型号如为列入最新一期（清单在招标文件发布之日后公布的，执行上期或本期清单）无线局域网认证产品政府采购清单内型号（投标产品型号和清单型号须完全一致），投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在清单页复印件并加盖单位公章），否则不予认定。 |
| 19 | 扶持不发达地区和少数民族地区 | 根据国家相关法律法规要求，本项目在同等条件下优先采购不发达地区和少数民族地区的产品或者服务。 |
| 20 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 本项目不允许进口产品参加投标。 |
| 21 | 招标代理服务费 | 1、按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及招标代理机构与采购人签订的委托代理协议收取。由中标人在成交通知书发出前一次性支付。 2、收款单位信息： 收款单位：成都景利恒招标代理有限公司 开 户 行：兴业银行成都都江堰支行 银行账号：431150100100077578 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市都江堰生态环境局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是成都景利恒招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指领取了招标文件，且已经提交或者准备投标文件的供应商，“乙方”系指中标的供应商。

2.5 “在经营活动中的重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。较大数额罚款的具体金额标准，以采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准的明文规定为准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

（3）按照规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.8提供相同品牌产品处理。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

采购人确认的本采购项目核心产品为：高锰酸盐指数水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

（五）资格审查办法；

（六）评标办法；

（七）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本次政府采购活动不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。

投标文件由资格性投标文件、其他响应性投标文件、投标文件的电子文档和单独递交的开标一览表组成（实质性要求）。

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

### 14.1资格性投标文件

严格按照招标文件要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

### 14.2其他响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下相关材料（如涉及，不涉及的无需提交证明材料）：

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”（单价采购的，可不提供或不填写 “分项报价明细表”）本次招标报价要求见本章第16条。

（二）技术部分（如涉及，不涉及的无需提交证明材料）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品工作环境条件；

（6）产品验收标准和验收方法；

（7）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（8）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分（如涉及，不涉及的无需提交证明材料）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（3）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（4）商务偏离表；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务（如涉及，不涉及的无需提交证明材料）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分（如涉及，不涉及的无需提交证明材料）。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 14.3单独递交的开标一览表

“开标一览表”用于开标唱标时使用，投标人可不在“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”内另行提供。

### 14.4 投标文件的电子文档

投标文件的电子文档为U盘，与“其他响应性投标文件”密封于同一密封袋内。

### 14.4本项目无送样要求。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 投标报价（实质性要求）

16.1 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

16.2 投标人每种货物或服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

16.3在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。

### 投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

### 18．投标有效期（实质性要求）

18.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后120天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 19．投标文件的印制和签署

19.1“资格性投标文件”正本一份副本一份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、采购项目编号、分包号（如项目分包的须填写）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准（实质性要求）。

19.2“其他响应性投标文件”正本一份副本一份，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、采购项目编号、分包号（如项目分包的须填写）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准（实质性要求）。

19.3用于开标唱标单独提交的“开标一览表”一份（实质性要求）。

19.4投标文件的电子文档（U盘）1个，与“其他响应性投标文件”密封于同一密封袋内（实质性要求）。

19.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

19.6 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴（实质性要求）。

19.7 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订（对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）。

19.8 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整（说明：1、招标文件中要求提供复印件证明材料的，包含原件的影印件或复印件或扫描件。2、招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求）（实质性要求）。

19.8 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

19.9 本项目如涉及分包段采购的，投标人可对包段进行选择投标，但投标人必须对所投包段中的所有内容进行投标，并响应招标文件的要求和分包段分别编制投标文件。

注：以上19.1、19.2条，如封面仅为明显文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

### 20.投标文件的密封和标注（实质性要求）

20.1“资格性投标文件”应单独包装、密封和标注，“其他响应性投标文件”应单独包装、密封和标注，单独递交的“开标一览表”应单独包装、密封和标注，投标文件的电子文档（U盘）应与“其他响应性投标文件”密封于同一密封袋内。

20.2密封包装的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、分包号（如项目分包的须填写）、投标人名称以及“资格性投标文件”、“其他响应性投标文件”或“开标一览表”。

### 21．投标文件的递交

21.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求包装、密封和标注的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

21.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。名称不相符的投标文件将被拒绝。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第20条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改或撤回投标。

## 五、开标和中标

### 23．开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4 开标时，开标一览表”中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.5 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.8 投标人不足3家的，不得开标。

23.9投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24. 开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标通知书的领取：详见投标人须知附表。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同，合同编号为本项目采购项目编号。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

## 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金（实质性要求）

31.1履约保证金的交纳金额、交款方式、收款单位、开户行、银行账号、交款时间详见第二章“投标人须知附表”。

31.2履约保证金的退还：合同约定。

31.3如果招标文件要求了中标人应当缴纳履约保证金的，但中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 34. 验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构（并非一定为本项目的招标代理机构）将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，中标人按合同约定办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35.资金支付

35.1采购项目验收合格，采购人签署《都江堰市政府采购项目资金支付申请表》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，按照有关规定执行。

35.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对已备案的采购合同（已备案的采购合同是指按本招标文件第二章第32条要求备案的合同）进行审核后，直接将集中支付货款支付给中标人。

35.3 具体付款方式见招标文件第四章。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（10）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

（11）在行贿犯罪信息查询期限内，根据人民检察院行贿犯罪档案查询结果投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；

（12）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（13）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（11）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等相关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

供应商询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 九、其他

- 38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 39.国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求（实质性要求）。

# 第三章  投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

1.	资格性投标文件格式

1.1封面：

（正本/副本）

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

投标时间：  年  月  日

1.2关于投标人资格申明的函(格式)

关于投标人资格申明的函

（采购代理机构）：

关于我方对                  采购项目(采购项目编号：    )的投标活动，本签字人证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

一、投标人名称及概况

(一)投标人名称：

(二)地址：                             邮编：

传真/电话：

(三)成立日期或注册日期：

(四)法定代表人姓名：

二、我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件。

（二）完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

（三）参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（四）参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（五）投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（六）如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

（七）在行贿犯罪信息查询期限内，根据人民检察院行贿犯罪档案查询结果，我公司及我公司现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

（八）我方已知晓为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商为不能参加本次投标的供应商。

我方知晓以下规定：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与本次政府采购活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如经查实上述的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：    （单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

- 日    期：

1.3法定代表人/单位负责人证明书（格式）

法定代表人/单位负责人证明书

供应商单位名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商名称：（单位公章）                                     。

日    期：                                                  。

注：1、法定代表人/单位负责人直接参与投标并签署投标文件时须提供此证明书；

2、应附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

3、投标人为自然人的可不附此证明书，只须提供自然人身份证（正反面）复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

4、投标人为法人单位时提供“法定代表人证明书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人证明书”（招标文件提供的投标文件格式中法定代表人/单位负责人相应落款签字处“法定代表人签字/单位负责人”处可作相应调整，未调整的不影响投标文件实质性内容，只作为细微偏差处理，下同）。

1.4法定代表人/单位负责人授权书（格式）

- 法定代表人/单位负责人授权书

- （采购代理机构）：

- 本授权声明：            （投标人名称）       （法定代表人姓名、职务）授权       （被授权人姓名、职务）为我方 “           ” 项目（采购项目编号：       ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人/单位负责人签字：

- 授权代表签字：

- 投标人名称：       （单位盖章）。

- 日    期：

注： 1．应附法定代表人/单位负责人证明书、法定代表人/单位负责人和代理人的身份证（正反面）复印件时才能生效（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

2. 非法定代表人/单位负责人直接参与投标并签署投标文件时须提供此授权书和“法定代表人/单位负责人证明书”；投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字的,投标文件中可不提供此授权书。

3. 投标人为法人单位时提供“法定代表人/单位负责人授权书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”。

1.5投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

2. 其他响应性投标文件格式

2.1 封面

（正本/副本）

xxxxx项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

投标时间：  年  月  日

- 2.2 投标函（格式）

- 投 标 函

（采购代理机构名称）：

- 我方全面研究了“             ”项目（采购项目编号：       ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标报价以开标一览表为准。

- 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 三、我方为本项目提交“资格性投标文件”正副本各1份，“其他响应性投标文件”正副本各1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份，投标文件电子文档1份。

- 四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后120天。

- 五、我方承诺在投标文件响应以外，包括采购过程中和合同履约、项目验收等过程中完全接受和满足本项目招标文件明确规定了为实质性内容，但在符合性审查事项表格中未列明的实质性要求事项（如采购预算、是否专门面向中小企业、小微企业、最高限价、无偿或低于成本价不正当竞争预防措施、失信企业扣分、合格的投标人、投标费用、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、知识产权、投标有效期、合同分包、合同转包、履约保证金等实质性要求等）。

- 六、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 七、我方完全认可采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 投标人名称：    （单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 联系电话：

- 传    真：

- 日    期：

- 2.3分项报价明细表（格式）

## 分项报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据其投标报价的构成提供详细的分项价格明细表，如表格不能满足需要，可自行制表填写。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日    期：

- 2.4商务偏离表（格式）

## 商务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：如与招标文件的商务条款要求无偏离，则视为默认完全响应和接受招标文件的要求，无须在本表中逐条填写。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日    期:

- 2.5投标人基本情况表（格式）

## 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日    期:

- 2.6投标人类似项目业绩一览表（格式）

- 投标人类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供招标文件“第六章综合评分明细表”要求的有关书面证明材料（未提供该证明材料的，相应业绩不得分）。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日    期:

- 2.7投标产品技术参数表（格式）

## 投标产品技术参数表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日    期:

- 2.8投标人本项目管理、技术、服务人员情况表（格式）

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员（其他服务人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日    期:

- 2.9承诺函（格式，如本项目涉及的则须填写）

- 承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

我公司作为参加本项目的投标人，在此郑重承诺：

- 为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。

- 为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

- 特此承诺。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日    期:

- 2.10 中小企业声明函（格式）

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 成都市都江堰生态环境局/成都景利恒招标代理有限公司的 成都市都江堰生态环境局饮用水水源水质监测网络建设采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员    	人，营业收入为     	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（ 标 的 名 称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员    	人，营业收入为     	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.11残疾人福利性单位声明函（格式）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加成都市都江堰生态环境局/成都景利恒招标代理有限公司的成都市都江堰生态环境局饮用水水源水质监测网络建设采购项目（采购项目编号：    ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

- 2.12诚信情况承诺

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

- 成都景利恒招标代理有限公司：

- 我单位在递交投标文件截止日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为的有     次。

- 我单位在递交投标文件截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有    次。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人名称（公章）：

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

- 日期:

- 2.13 其他投标人认为需要提供的文件和资料（如涉及，不涉及的无需提交证明材料）。

注：1、包含但不限于投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

2、投标人应按招标文件相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日    期:

3.	开标一览表（格式）

## 开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价 （元） | 交货时间 | （是/否）有投标产品属于进口产品（填写“是”或“否”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日    期：

# 第四章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目名称

成都市都江堰生态环境局饮用水水源水质监测网络建设采购项目。

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数水质分析仪 | 台 | 9 |  |
| 2 | 氨氮水质分析仪 | 台 | 9 |  |
| 3 | 总磷水质分析仪 | 台 | 9 |  |
| 4 | 基站管理控制系统 | 套 | 9 |  |
| 5 | 质量控制单元 | 套 | 9 |  |
| 6 | 采水系统 | 套 | 9 | 含一备一用 |
| 7 | 预处理及配水系统 | 套 | 9 |  |
| 8 | 数据采集及传输系统 | 套 | 9 |  |
| 9 | 废液处理单元 | 套 | 9 | 粗处理，统一收集 |
| 10 | 自动清洗单元 | 套 | 9 | 含空气反清洗及除藻单元 |
| 11 | 辅助件 | 套 | 9 | 包含系统恒温系统、防盗及报警单元、电力保障单元、防雷单元、试剂保存单元、视频监控系统、集成材料等 |
| 12 | 自动监测站基础及配套实施 | 项 | 9 |  |
| 13 | 数据综合分析应用平台 | 套 | 1 |  |
| 14 | 运行维护（一年） | 项 | 9 | 包含水质自动监测运行维护人工、试剂、耗材、配品备件、每周至少一次巡检、比对等保证仪器正常运行的一切费用。包含数据分析应用平台维护费用 |

三、技术规格、参数与要求

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质自动监测系统总体要求 | 1、通用技术要求 （1）操作语言 水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。 （2）供电要求 固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。 所有设备的电源插头为中国制式 A9120-9085-1。 （3）使用环境要求 所有设备在温度 5～45℃、相对湿度小于 90%环境下能够正常运行。 （4）试剂供应 需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度； 仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周； 仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到相关方 法、仪器标准中质量保证要求。 （5）通讯协议要求 按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。 2、系统的总体要求 为了充分发挥水质预警监测系统的优势，提高系统监测结果的客观性和科学性，保证技术的先进性和前瞻性，确保本系统能长期、稳定、正常地运行，系统各单元应符合以下基本要求： （1）监测项目的可扩展性：系统监测的水质指标项目应能根据需要进行扩展，相应的控制、传输应满足相应要求。在信号接口上，系统除本招标要求的监测项目外，至少预留15个监测项目接口。在监测项目上，在项目标配的仪器参数范围内，在不增加任何基础硬件投资和工程建设量的前提下，根据工作需要，可便捷的扩充或变更系统监测指标和项目。 （2）采水系统的安全性：采水系统要能防撞、防冻、防藻、防淤积堵塞；能根据水位变化调节取水头的位置和深度，便于维护。 （3）监测仪器设备的稳定性、准确性、有效性：各种监测仪器设备应长期、稳定、准确地运行，监测数据可靠，有完善的数据质量控制措施，能实现标样或加标回收自动核查；运行费用低，便于维护；抗干扰能力较强。 （4）控制系统的可靠性：系统运行状况能远程诊断和控制，响应及时、控制准确、预警可靠，在超标情况下能自动留样，也能手动或远程遥控手动留样，对于过期水样能自动或遥控排空。设置人工维护平台。 （5）数据采集、处理与传输系统的准确性：数据的采集和处理无误，传输准确通畅，中心站能对子站系统进行控制，便于管理，人机对话友好。现场数据要求接入新都生态环境局环境综合管理平台。 （6）系统运行的经济性和环保性能系统的设计和运行管理应在确保长期可靠地运行基础上降低建设和运行成本，可实现实时在线监测。 （7）监测设备应急性：采用高集成、便携式设计，提升应急监测能力，一旦发生污染，自动站的仪器可迅速转化为人工应急设备。 3、系统设计要求 （1）结构：本项目的水质预警监测系统是一个把多项指标的分析仪组合一起，从采样、水样预处理、水样分析到记录、数据质控、数据处理（包括远传数据）、超标自动留样、中心平台软件组成的系统，结合相应的控制及分析软件，实现在线自动监测，满足运行可靠稳定，维护量少的要求。整个水质预警监测系统包括分析仪器、基站控制管理系统、数据传输系统、电力保障系统、采水系统、预处理及配水系统、纯水制备单元、自动清洗单元、辅助件（管材、管件、球阀等）、中心控制系统等： （2）其中采水系统包括自吸泵或潜水泵、取样装置、取水浮筒等。 （3）预处理及配水系统清洗单元包括匀化系统、过滤系统、沉沙分离系统、增压泵、浮子开关等。 （4）自动清洗单元包括压缩空气系统等。 （5）分析仪器单元根据不同的测试要求，由高锰酸盐指数水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪组成，并预留扩展空间。 （6）基站控制管理系统包括控制柜，中央控制单元，通讯控制单元，继电器驱动单元。 （7）数据传输系统包括数据传输单元、通讯协议、通讯设备等 （8）电力保障系统由UPS不间断电源、稳压电源、避雷器等组成。 （9）纯水制备单元由自动纯水机，浮子开关等组成。 4、功能 要求水质自动预警监测系统具有以下功能： （1）自动监测。根据用户的设定，自动实现水样的采集、分析和数据的处理、传输、存储等功能。 （2）对于五参数的监测要求不经任何预处理处理直接测量，其他参数有合理的分离沉沙、过滤。 （3）现场自动控制运行。 （4）远程监控。 （5）可以远程自动校准、标定（对有自动校准、标定功能的仪器）。 （6）系统自动诊断。 （7）系统具备短信提醒功能（包括仪器及系统故障报警、状态测试、日均值、仪器及系统维护记录）。 （8）停电保护及来电自动恢复。 （9）可设定运行方式（连续或间歇）。 （10）可设置清洗周期或根据浊度值的变化进行自动反吹清洗。 （11）有抑制藻类在系统内滋生的功能。 （12）数据自动采集、处理及传输。 （13）对数据进行有效性判断，具有标样核查、加标回收功能，自动分析过程中有完整的质量控制手段及质控数据报告。（提供软件截图及用户证明） （14）系统设置具有开放性，用户按权限可根据需要自行设置有关参数，系统具有良好的扩展性。 （15）水质超标和仪表故障时的自动留样功能和远程手动控制留样功能。 （16）建立数据库，生成报告并打印，显示趋势曲线。 ▲(17)可扩展性：部分监测仪器采用模块化设计，根据水质实际情况可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能。（提供软件截图及用户证明） (18)应急需求：在保证自动站的常规预警监测情况下，当突发污染事故后保证应急监测，满足以下要求： a.自动化的数据质控技术完备，仪器精准度高 针对目前常规的自动站监测数据普遍存在可信性差的现状，要求自动站仪器采用的数据质控技术，可自动进行标样核查，并全程记录仪器测试步骤，使每一个监测数据具有可溯源性，使得仪器的正常运行及数据的准确性得到充分的保障。 b.仪器采用模块化设计，实现更多水质指标的监测。 c.采用高集成、便携式设计，提升应急监测能力，一旦发生污染，自动站的仪器可迅速转化为人工应急设备。 d.系统测试周期可灵活设定（1～24小时可调）。 |  |  |
| 高锰酸盐指数水质分析仪 | 测定原理：高锰酸钾氧化法 量程：0～20mg/L，可调 零点漂移：±3% 量程漂移：±3% 葡萄糖试验：±5%（测量误差） 重复性：±5% ▲检出限：≤0.1mg/L MTBF：≥1440 h/次 1、水质自动分析仪器基本功能 （1）自动分析仪器具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能； （2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； （3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能； （4）具有 RS-232 或 RS-485 或 RJ-45 标准通讯接口； （5）具备 1 小时 1 次的监测能力。 ▲2、以下（1）、（2）、（3）点仪器基本功能需提供省级以上（含省级）计量检测院出具的检测报告进行佐证： （1）计量进样 具有试剂余量监控及报警功能。 具有自动清洗功能。 （2）检测分析 具备手动模式、周期模式、任务模式、定点模式、受控模式等多种工作模式的设置； 具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）显示功能； 具备工作曲线自动标定、加标回收率测试等功能； 具有流程倒计时显示功能； 具有抗浊度干扰功能； 具有智能选择前处理方式和监测方法的功能； 具有仪器健康状态诊断的功能； 具有仪器耗材寿命管理及报警功能； （3）数据存储 具有仪器开关门记录功能； 具备关键参数变更的自动记录和查询功能； 具有仪器异常断电记录和重启记录功能； 具有不同类型数据添加标识功能； 具有历史工作曲线存储于查询功能； 需配备一年正常使用所需要的备品备件； ▲提供中国环境保护产品认证证书。 | 9 |  |
| 氨氮水质分析仪 | 测定原理：纳氏试剂或水杨酸法 量程：0～10 mg/L，多档可调 零点漂移：≤0.02 mg/L 量程漂移：≤1.0% 示值误差：标液浓度为2.0 mg/L时：± 8.0% 标液浓度为5.0 mg/L时：± 5.0% 标液浓度为8.0 mg/L时：± 3.0% 重复性：≤2.0% 记忆效应：标液浓度为2.0 mg/L时：± 0.3 mg/L 标液浓度为8.0 mg/L时：± 0.2 mg/L ▲检出限：≤0.02mg/L pH干扰试验：± 6.0% 实际水样比对试验：水样浓度<2.0 mg/L ≤15.0% 水样浓度≥2.0 mg/L≤10.0% 最小维护周期：≥168h MTBF：≥1440h/次 1、水质自动分析仪器基本功能 （1）自动分析仪器具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能； （2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； （3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能； （4）具有 RS-232 或 RS-485 或 RJ-45 标准通讯接口； （5）具备 1 小时 1 次的监测能力。 ▲2、以下（1）、（2）、（3）点仪器基本功能需提供省级以上（含省级）计量检测院出具的检测报告进行佐证： （1）计量进样 具有试剂余量监控及报警功能。 具有自动清洗功能。 （2）检测分析 具备手动模式、周期模式、任务模式、定点模式、受控模式等多种工作模式的设置； 具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）显示功能； 具备工作曲线自动标定、加标回收率测试等功能； 具有流程倒计时显示功能； 具有抗浊度干扰功能； 具有智能选择前处理方式和监测方法的功能； 具有仪器健康状态诊断的功能； 具有仪器耗材寿命管理及报警功能； （3）数据存储 具有仪器开关门记录功能； 具备关键参数变更的自动记录和查询功能； 具有仪器异常断电记录和重启记录功能； 具有不同类型数据添加标识功能； 具有历史工作曲线存储于查询功能； 需配备一年正常使用所需要的备品备件； ▲提供中国环境保护产品认证证书。 | 9 |  |
| 总磷水质分析仪 | 测定原理：钼酸铵分光光度法 量程：0～2mg/L，可调 零点漂移：±2% 量程漂移：±2% 准确度：±3% 重复性：±3% ▲检出限：≤0.005mg/L MTBF：≥1440h/次 实际水样比对试验：±10% 1、水质自动分析仪器基本功能 （1）自动分析仪器具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能； （2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； （3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能； （4）具有 RS-232 或 RS-485 或 RJ-45 标准通讯接口； （5）具备 1 小时 1 次的监测能力。 ▲2、以下（1）、（2）、（3）点仪器基本功能需提供省级以上（含省级）计量检测院出具的检测报告进行佐证： （1）计量进样 具有试剂余量监控及报警功能。 具有自动清洗功能。 （2）检测分析 具备手动模式、周期模式、任务模式、定点模式、受控模式等多种工作模式的设置； 具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）显示功能； 具备工作曲线自动标定、加标回收率测试等功能； 具有流程倒计时显示功能； 具有抗浊度干扰功能； 具有智能选择前处理方式和监测方法的功能； 具有仪器健康状态诊断的功能； 具有仪器耗材寿命管理及报警功能； （3）数据存储 具有仪器开关门记录功能； 具备关键参数变更的自动记录和查询功能； 具有仪器异常断电记录和重启记录功能； 具有不同类型数据添加标识功能； 具有历史工作曲线存储于查询功能； 需配备一年正常使用所需要的备品备件； ▲提供中国环境保护产品认证证书。 | 9 |  |
| 数据采集及传输系统 | - 网络接口：板载集成2个10/100 Base-T RJ-45 接口，可扩展。 - 通信协议：符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》规定的要求。 - 数据存储：存储内容：该数据的采集时间，测量值，同时存储该测量值的标记、标注信息（如电源故障、校准、设备维护、仪器故障、正常等），并向上位机传输上述数据。 存储容量：当所有的数据输入端口全部使用时保存不少于24个月（按每分钟记录一组数据计算）的历史数据（包括监测数据和报警等信息）；存储的数据可以在需要时方便地提取，并可以在通用的计算机中读取。 - 输入输出：电流输入：4～20mA,光电隔离，输入阻抗≤250Ω。 电压输入：0～10V，光电隔离，输入阻抗>10MΩ。 模拟量输入通道数至少为8路，板载集成，A/D转换分辨率为24bit。 数字量输入：数字量输入通道数为8路，板载集成，光电隔离。 继电器输出：通道数至少为8路，触点容量为AC250、1A。 - 通信串行接口：6路及以上RS-232，2路及以上RS-485，板载集成。 - 内部时钟：由独立电池供电，误差优于±0.5s/24h。 - 通信波特率：300/600/1200/2400/4800/9600/19200 bps，可用软件调节设置。 | 9 |  |
| 基站管理控制系统 | - （1）人机界面：TFT液晶显示器，内置延时开关。 - （2）具有鼠标、触摸屏。系统控制单元由基站控制软件和工业控制计算机硬件组成，用来感知在线检测仪器、设备信号的变化，同时发送相关的控制命令，包括：取水单元控制、仪器运行控制、仪器数据采集与存储、视频采集与传输、即时水质分析统计及上传、远程通讯、流程调度等。 ▲（3）控制单元总体功能（以下功能提供省级及以上计量检测出具的检测报告） 具有异常信息记录、上传报警、告警功能，如采水故障、部件故障、超量程报警 异常数据报警、缺试剂报警等信息。 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令。 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输，支持（国家地表水自动监测系统通信协议技术要求）。 具有系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至监控中心平台。 存储不少于1年的原始数据和日志。 控制单元须具有三级管理权限。 具有工控机软关机功能，及断电后UPS电量耗完前，基站软件触发操作系统正常关机，以防止强制断电造成的硬盘损坏或数据库损坏。 ▲（4）运行流程控制（以下功能提供省级及以上计量检测出具的检测报告） 具备断电再度通电后自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。 具备空气反吹、清水反洗、臭氧除藻等清洗功能。 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示与反控等功能。 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台的远程控制。 | 9 |  |
| 质量控制单元 | 自动分析过程中有完整的数据质量控制体系。包括：标样自动核查、加标回收率自动核查、日志功能、异常数据自动标识、误差智能判断等功能。 （1）具备自动测试空白样测试、平行样测量、标样核查、加标回收率测试等质控功能。 （2）▲具有动态密码加标功能，可以根据水样测量值不同而自动调整加标体积。 （3）远程控制：具备根据远程中心管理平台和水质监测基站的控制命令切换标样管和水样管的功能。 （4）系统具有自动诊断功能，数据出现异常波动时，自动追加相应的质控措施。 （5）具有识别仪器进样的功能，通过对样杯蓄水量的实时监控与精确检测，识别仪器是否从样杯进样。 （6）▲具有监控加标标液温度功能，保证质控样品准确、有效。 （7）其他基本功能 校准：具备自动实现加标量和加标混样体积校准的功能。 扩展：具备I/0扩展功能。 保存：具备加标量和加标混样体积信息功能。 自动报警：具备故障自动报警功能。 （8）加标量、加标定容误差：误差在±2%以内。 （9）▲质量控制单元具有省级及以上计量监督部门出具的检测报告及中国环境保护产品认证证书（CEP）。 | 9 |  |
| 采水系统 | 水质自动监测采水系统的结构设计应根据当地的水文、地质条件特征确定，能符合采样系统的基本技术要求，保证采样系统运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性。采水系统安装牢固。在任何情况下确保将采样点的水样引至站房仪器间内，其水量和水压应满足配水系统和分析仪器需要；采水单元包括水泵、管路、供电及安装结构部分。采水系统向分析仪器提供可靠、有效的样品水，必须能够自动连续地与整个系统同步工作。采水管路的安装必须保证安全可靠。采水泵和管路必须选用合适材质以避免对水样产生污染。采水管路必须减少环境温度对水样温度的影响。投标人必须提供采水设计方案，并对水中泥沙、藻类的生长提出相应解决措施，确保取水的代表性。具体要求： （1）采水口随水位上下变化，保持在水面下0.5米左右（洪水期允许大于0.5米），并与水体底部有足够的距离（枯水期＞0.5米），以保证不受水体底部泥沙的影响。 （2）采用潜水泵或自吸泵提水，若采用自吸泵提水应考虑停电再启动的自动恢复功能。所选水泵扬程应满足当地实际需要。同时应保证采水管路不受环境、温度而影响水温、水质。 （3）采水装置应有清洗反吹系统，防止藻类的生成，避免影响水质；取水口防堵塞措施；通过流量或压力显示取水状态并能报警；管路材质为内外抛光的不锈钢管路或不与被测物有任何反应、吸附的其它管路，管路安装前应清洗干净，有合理的留路设计，便于拆卸清洗，并配备足够的活动接头。 （4）采水系统能采用连续或间歇方式工作，能够根据监测要求现场或远程设置监测频次；水压水量满足分析单元的需要，并且适当考虑将来增加分析项目的可能。 | 9 |  |
| 预处理及配水系统 | 包括水样预处理装置及辅助部分。必须提供配水单元设计方案。 （1）配水单元向自动监测仪器供水，其水质、水压和水量必须满足自动监测仪器的需要。 （2）对管路布置、液流速度、仪器取水方面有独特设计制作，减少沙砾对系统的影响。具有在线过滤装置及管道反冲洗装置，过滤装置可根据不同仪器对水样的要求进行调整；对系统能现场或远程进行自动或手动控制清洗，不使用化学清洗方法，减少对环境二次污染；维护周期≥20天。 （3）▲针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，可自行设定浊度触发阈值，自动切换预处理系统工作功能。（提供省级及以上计量检测部门出具的检测报告） | 9 |  |
| 废液处理 单元 | 设备产生的废液必须经废液自动处理系统处理后达标排放，或统一收集交由具有废液回收处理资质的单位进行回收，费用包含在投标总价中。 在线废液处理单元原理：废液先统一收集到废液箱内，pH调节至5-9之间，通过PP棉去除废液中的大颗粒物，经过活性炭吸附水中有机物、重金属等，褪去水中有色污染物，通过树脂离子交换柱对废液中的重金属及盐类物质进行离子交换，最后通过出水检验。 废液处理单元技术参数要求： ①废液处理能力：≥10L/h。 ②处理后污染物浓度要求： COD浓度在100mg/L～5000mg/L的废液经处理后≤60mg/L； NH3-N浓度在5mg/L～100mg/L的废液经处理后含量≤1.0mg/L ； ③平均无故障连续运行时间：≥1440h/次 ④安全性能要求： 绝缘电阻：≥1MΩ。 耐电压强度：施加1000V，50Hz交流电压，历时1 min，不得出现报警、击穿、飞弧等现象。 耐水压强度：当水压0.25MPa时，保压30min，设备应无渗漏和异常变形。 ⑤电源适应性要求： 当供电电源处于AC 220V±22V、50Hz±1Hz时，技术性能要满足废液处理能力：≥10L/h。 ▲需提供计量检测部门出具的废液处置装置检验报告。 | 9 |  |
| 自动清洗 单元 | 根据系统受污染情况，系统可在现场或远程设定清洗工作方式，系统既支持手动启动清洗单元工作，也可根据现场水质状况，设定清洗间隔。控制系统定时启动或者根据用户的需要启动清洗操作，分别对室内进样管路、测量池管路、沉淀池管路、室外取水管路、沉砂分离过滤器及过滤装置进行清洗。结合压缩空气系统，将压缩空气和清水混和，实现高压气泡擦洗，将管壁附着的泥沙、藻类等清洗掉。根据现场水质情况，可事先设定好清洗工作持续时间，系统将根据固定的时间比例，对系统各部件进行水洗、水气混合洗及气洗等动作。 （1）压缩空气 压缩空气单元为管路的反吹清洗、过滤器清洗提供高压气源。 （2）除藻单元 为避免藻类在管道内孳生而堵塞管道，系统能通过除藻系统 定期或者不定期对取水管路进行除藻工作。 | 9 |  |
| 辅助件 | 1、网络单元：采用无线网络传输，GPRS/CDMA/3G/4G。 2、门禁系统：响应时间：小于100ms，使用寿命：500000次以上 工作温度：适应在-25℃~80℃，相对湿度90%的环境下工作 支持远程平台、手机系统开关门及操作记录 3、试剂保质设施：采用全封闭超强压缩机，四档位，灵敏度为0.5C，自动制冷。温控范围可根据环境温度自行设定。功能如下： 高稳定性：采用高新微电脑控制，温度恒定，波动范围小 高精确性：控温精度高达±1℃。 高安全性：超温声源报警，按键消除。 绿色环保：全箱采用安全环保工质，无污染，无噪音。 4、三相稳压电源：水质自动监测系统的主体设备均属于精密分析仪表，供电电源的稳定性决定自动分析仪表的准确性和使用寿命，为防止电压较大的波动对自动分析仪器造成影响，需为每一套水质自动监测系统的总电源接入配备稳压电源。 5、监控系统 自动监测站的视频系统单元需要对水体表面及站房内主要区域实施实时视频监控。并将实时图像上传到平台，实现远程的影像监视、报警联动等功能。 （1）通过安装在监测机房内的可旋转摄像头，远程监视水质自动监测站内设备（采样分配单元，自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体工作情况（如设备的面板指示灯及数据的显示，电源是否正常等），以实现远端的工作人员对水质自动监测设备运行情况、电源、环境信息的实时视频监视，以方便设备运行维护人员对设备的故障定位、排除以及确定故障的影响范围等相关的日常管理。 （2）通过安装在监测站室外的摄像头，远程观察采水系统（取样水泵、浮筒、浮标等）工作状况，观察水质自动监测站周边的水位、流量等水情情况，同时也可观察水质自动监测站院落、站房、供电线路等周边的环境。 （3）彩色摄像机要求：实时分辨率720p，带红外实现昼夜监控，图像存储能力不低于500G。 | 9 |  |
| 自动监测站基础及配套实施 | （1）自动站站房，包含地基平台建设及监测站房建设,站房面积10㎡（五个）；站房面积30㎡（四个）要求站房分为两部分10㎡+20㎡中间带隔断。 （2）为方便后续自动监测仪器的增加，需要预留自动监测仪器的摆放空间，可放置至少4台机柜式自动监测仪器（非探头式）。 （3）站房可移动。 （4）采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《 仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。 （5）站房周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。 （6）站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。同时站房应安装避雷设施和接地装置； （7）根据周边环境可设置防护栏等外观辅助设计，并设置站房铜牌； （8）站房配备温/湿度计。 | 9 |  |
| 数据综合分析应用平台 | 包含通信系统、入库及远程控制系统、综合通信服务系统、数据预警系统、环境基础配置管理系统、地表水水质在线监测中心管理系统、GIS可视化系统。 - 通信系统 通信系统是整个监控平台的数据传输通道，它负责监控平台内数据的上传与下达，是数据枢纽系统。现场端集成仪器设备，满足HJ/T212-2005传输协议标准，实现开发性数据互通。 通信系统，需考虑多个数据传输设备同时登录系统的并发响应时间，以及一定规模数量的数据传输设备同时在线传输数据的响应时间，通信系统性能方面应具备以下功能： 通信系统可将现场端上传的自动监控数据实时转发至上级部门系统； 通信系统可将上级系统下达的现场端设施控制指令，实时转发给现场的数据传输设备； 通信系统有合理可行的措施可保障现场端上传数据的安全； 满足500个数据传输设备并发登录，登录交易成功率达99.5%以上，其平均响应时间小于1秒； 24小时内，能满足2000个数据传输设备非并发登录，登录交易成功率达99.5%以上，并维持长连接状态，在长连接状态下，总吞量最低要求为64kb/s。 安全性能方面通信系统同样需要重点考虑，为了保证整套监控体系的安全性，通信系统需具备以下功能： 通信权限验证及MN号管理功能； 配置防黑客攻击来源IP功能； 具备以TXT格式自动保存现场端传输过来的原始协议包的功能，并可将原始协议包手工导入数据交换系统，通信系统可将导入的数据自动转发入库。 连接与异常检测，当系统客户端与服务中心端连接不成功时，将会在服务中心端建立连接失败的日志记录。 - 入库及远程控制系统 入库及远程控制系统具备一下功能：（1）将水质自动站的各类数据存入数据中心对应的位置；（2）提供数据自动分析功能，能对超标、故障、异常等数据自动识别、能自动评价各站与河流的水质；（3）远程程序化控制水质自动站。 数据传输标准支持 数据包按《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》进行传输，满足为环境管理实际需求而扩展的协议内容，实时接收数据交换系统实时传输的数据包，并按照统一的标准解释入库，将结果存储于数据中心的指定位置。 数据通信机制 当入库及远程控制系统与通信系统通信时，系统采用“消息队列”机制即时接收数据交换系统发送过来的数据包，同时建立线程池按“先入先出”方式异步处理在线监测监控数据，充分保证通信系统下发数据不阻塞、不延时。同时系统考虑维护人员日常工作效率问题，在系统主控界面加入实时在线列表和远程控制功能，用户可通过该功能实时了解总体监控点在线情况、下发控制命令。 - 综合通信服务系统 综合通信服务系统提供水质自动站网络连接实时监测功能，并提供地表水水质在线监测管理系统与水质自动站远程控制的桥梁。系统能实时检测前端子站联网状况，并进行记录、分析和统计，同时生成各关联子系统所需格式的文件。 自动站通信状况检测。数据交互系统实施判别站点在线状态并记录存储。 通信交互数据统计。统计出站点的登录时间、每天掉线次数、在离线时间、状态持续时长、累计流量和对应的通信密码。 统计数据。通过WCF服务查询统计信息，包括：站点名、数采仪厂家、MN号、通信密码、在线状态、统计时间、登录时间、状态持续时间、掉线次数、状态持续时长、掉线时长、累计流量。 报警信息。站点掉线次数过多报警、掉线累计时间过长报警、累计流量过多报警。 - 数据预警系统 数据预警系统负责调度与发送水质在线监测过程中产生的监测数据超标、仪器与集成系统故障、数据异常、工作提醒等信息给不同的目标用户。 （1）短信发送接口 预警系统预警信息发送方式以手机短信为主，需要支持第三方短信发送平台，也可支持通过短信发送设备发送短信的功能，这样可达到信息发送方式的多样性，从一定程度上避免某种方式故障而导致不能发送预警信息的问题。 （2）超标报警 1）三级报警权限：根据污染参数监测浓度值的范围设定三级报警对象：事故性超标、严重超标、轻微超标。 2）报警信息发送：能根据报警信息所处级别，并结合三级报警权限配置，自动选择向特定报警对象发送短消息。 3）记录备份：任何报警记录和系统运行信息都实时保存备查。 - 环境基础配置管理系统 基础数据库管理系统模块主要具有通用配置、基础字典、用户权限、系统配置、站点管理等功能等。 （1）通用配置 通用配置管理的对象为系统运行配置过程中所有涉及的原子级属性信息，管理内容具体为数采仪厂家、仪器厂家、仪器设备、仪器分析方法、单位类型、试剂厂家、试剂字典、单位管理等，系统可对这些类型的数据实现增加、删除、修改、查询等操作等。 （2）基础字典管理 基础字典管理功能，主要管理系统中字典类型的基础信息，如流域管理、区域管理、监测参数管理、行业管理、控制级别管理、数据标记管理等。 （3）用户权限管理 用户权限管理可对系统的功能及监测站点权限统一管理，用户权限管理分为用户信息、角色信息、分组信息、用户权限分配等。 （4）系统配置管理 系统配置管理包括全局管理、视频管理、子系统配置、功能配置，可管理系统的全局性设置信息等。 （4）监控站点管理 监控站点管理功能提供了一整套监控站点信息管理接口，包括监控站点基础信息，监控站点监测相关仪器信息、以及监测参数信息管理功等。 - 地表水水质在线监测中心管理系统 应用水源水质在线监测中心管理系统具备数据管理、数据查询、数据报表、数据超标管理、运维管理、数据综合分析与数据图形化多个功能模块，能满足不同角色用户的使用要求。 （1）数据查询与管理 1）周期测试数据 根据自动站实际监测周期生成数据报告，并结合监测过程各设备状态记录、标样核查数据、加标回收数据等辅助判别数据准确性。 2）标样核查测试数据 数据的有效性在整个数据应用中起到重要的作用，通过该功能可以判断下端监测参数上传的数据是否有效，核查情况记录每一次仪器（自动、手工）比对的实测值，实测值与标准值进行计算得出误差率，通过误差率判断此次核查的情况是否通过，如果在这一个时间核查出来的结果为通过，则在这一时间之后直至下一核查开始前所有下端仪器上传上来数据视为有效，否则视为无效。 3）加标回收测试数据 仪器定时标样核查或加标回收率测试数据采集与分析。根据每日仪器自动标样核查数据，分析仪器的可靠性、测试样品的准确性；将传统可靠的实验室手工质控校验方法自动化，由仪器自动控制水样的再加标回收测试，实现已知的水样测试结果准确性检验。 4）超标数据 用于查询监测各污染因子超标情况，可以通过时间段查询各自动站不同污染因子的超标状态，系统根据超标记录生成超标报警短信，发送个相关用户，用户可以根据时间来查询报警记录。 5）历史数据、人工数据 该功能用于人工补录缺失时段的数据，可以选择要补录监测数据的参数、时间、数据值，如果该时段有监测数据，则该时段不能人工补录数据。 对于现场出现非人力因素造成的数据缺失，系统提供统一的数据补录格式（EXCEL），用户通过在EXCEL中参照该格式进行数据处理，之后通过INTERNET浏览器客户端即可导入至上位端平台数据库中。 （2）基站可视化管理 能展现监控站点的基本信息、最新的监测数据、现场照片等。并能配以直观明了的曲线显示某监测参数的变化趋势。提供现场取水、管路清洗、PLC动作、流程日志等信息查询；对于自动站具有准确可靠的可视化管理功能，界面美观大方，操作方便。 实时显示系统集成状态：包括取水点液位/取水点流量、管道压力、取样杯液位，以动画方式体现，每3秒自动从基站获取并刷新一次； 实时显示环境参数，参数可根据现场情况配置，包括温度、湿度、供电状况等，如部分站房没有则显示未接； 实时显示水质监测仪在线/离线联机状态/故障（故障标黄）、仪器系统状态、流程记录，每3秒自动从基站获取并刷新一次，参数可根据现场情况配置，最少可配置10个参数，最多48个； 常用功能集成，包括：所有监测参数水质趋势分析、详细数据查询（数据管理）、视频监控； 实时显示当前运行模式，常规监测、异常数据监测、数据超标应急监测，直观了解当前站房异常监测参数、数据超标参数； 监控中心系统能修正子站的时间使之与监控中心同步。 （3）远程控制 1）远程反控 可远程对现场监测设备进行控制，包括测试周期、质控运行设置、数据异常运行设置、应急模式运行设置；远程对现场设备发送平行样测试、空白校准、加标回收、标样测试和标样校准等命令；远程采集现场数据等远程控制操作。并对远程操作命名实时记录。 2）远程加标 可随机对现场监测设置发送加标测试命令，实现远程对现场监测设备的性能的考核。 （4）质量控制与智能化运行管理 水质自动监测系统以能实时在线监测进行预警，可提供海量监测数据而成为目前的环境监测的主流和趋势。但监测数据的可靠性是困扰在线监测的难题，极大的限制了在线监测数据的应用。 可按照国家环保要求对任意一个自动站监测设备进行远程质量控制，包括对水质自动监测站监测设备进行远程质量控制，通过远程控制对子站仪器运行状态和性能进行初步评判，并能将自动质控数据与人工分析数据对比分析，多角度考核设备精密度、检测数据的准确度、抗干扰等性能,同时显示和保存历史评判结果与数据依据。 具体的说就是把实验室质量控制体系引入的在线监测系统，使每个数据均具备可溯源性及质量保证，采取的质量控制体系主要包括详细的过程记录、标准样品自动核查、水样自动加标回收、空白测试、平行样测试功能，形成了一套完整的质量控制体系，对数据的有效性判别及应用提供技术支撑。 能远程灵活设定自动站运行流程，快速控制水质自动站在常规模式、数据异常判别模式、应急监测之间进行切换，满足特定条件下对河流断面水质检测频次改变和质量考核的需求。 1）运行方式远程设置 对当前站点进行自动化运行设置，包括：设置常规监测周期、设置质控测试（平行样、加标回收、标样核查、空白测试）、异常数据判别比例、应急监测流程周期等。 2）运行数据图表 以图形化界面，把周期水样测试数据、平行样测试数据、加标回收率、标样核查误差率在同一个坐标轴显示，更直观的了解数据的运行情况；点击每个数据节点，可以显示该节点的详细执行流程。 （5）统计报表 （1）监测统计报表 查看某监控点的数据报表功能，以日、周、月、季、年为单位显示监控点上传的数据记录，以方便统计各监测数据，可以根据条件来选择需要查询的数据；选择要查看的参数等条件，查询所需要的报表，并可以把数据导出Excel。在数据出现异常情况，如超标报表数据显示值以颜色区别，用颜色区分来表示数据的有关情况。 2）运维统计报表 运维统计报表可按照时段统计各子站集成故障、仪器故障、缺失及故障、其他故障及正常数据条数等。 3）联网情况统计报表 联网情况统计报表统计时段内各水质自动站联网情况，统计内容主要有联网率、数据传输率、数据有效率等。统计结果可以Excel文件形式导出。 （6）专题图表 专题统计图表侧重于监测数据的分析与应用，并着重用图表形式展示分析结果，本部分统计图表包括：数据准确度分析图、水质空间分析图、能量转换效率分析图、对比分析图、河段水质污染指标分析图、水质总体状况分析图等多种类型分析图表，图表类型包括：饼状图、柱状图、折线图等。 1）数据质量综合分析图 提供图形化数据质量分析报表，以天为单位，统计污染因子监测数据最大值、最小值、中位数，并以最大最小值生成柱状图、以中位数为折线图连接点，直观明了分析河流断面在一定时间内的水质变化情况。对于现场有上传自动质控，如标样核查、加标回收率等数据的分析仪器，系统生成直观明了的质控结果专题图，以用于判别当时实际样品监测数据结果的可靠性。 2）水质空间分析图 通过该功能，可以实时分析该河流断面某参数在某一时段内水质情况，同时可以在空间上通过单项指标或综合指标分析某一流域水质整体状况。 3）全流域水质评价图 建立河流与自动站关联关系，按照上下游顺序统计分析某一污染因子在整个流域一时间段内对水质的影响。以时段、周、月、季、年五种形式展现，可以灵活选择要进行水质评价的污染因子、统计时段。通过地表水环境质量标准的判别条件快速确定全流域某一污染物的集中分布点。分析结果可为污染事故应急布控监测和处置提供决策辅助数据。 4）河段水质污染指标分析图 此图统计了流域上污染因子超标情况，不同污染因子超标站点数越多，则此污染因子的排列顺序会越靠前。点击污染因子对应的柱状图，可显示超标的站点列表，及各站点超标情况详细。通过此图可了解流域上主要污染物及分布情况。 5）水质总体状况分析图 可以通过选择需评价的流域（区域），指定不同的时间段（包括：自定义时间段、月份、年份），计算出该流域（区域）所有监测断面的水质类别，通过监测断面数目获得该流域（区域）水质类别比例。 6）水质变化趋势分析图 为实时监控分析水质监测数据变化，提供日/周/月/季度/年/时段等五种类型的图形化报表，以柱状图、折线图两种形式展现水质变化情况，并提供友好快捷的图形生成条件，如快速分析近七天、近一个月等时段的水质变化趋势。 （7）数据综合分析评价 数据综合分析评价具有数据的横向对比（环比）、数据的纵向对比（同比）数据的交叉对比（三维对比）及用户自定义查询等数据分析功能。用户可以自定义选择站点、参数、日期的组合，对各种数据进行同比、环比及数据的深度查询、分析应用，查询结果以二维或三维图表的方式显示。 1）数据同比分析 通过数据同比分析可了解流域上各段污染情况，可得出流域各河段较历史同期水质变化趋势。以流域为单位分析流域上水质自动站各污染因子监测数据变化趋势，分析方式可分为同比、环比两种方式，可由指定流域、污染因子、比对方式以及对比时段。 2）数据环比分析 数据环比分析，以流域为单位统计、分析选定时段与前一等长时段内流域上各自动站监测数据，并将两个时段内的监测数据进行比较，得到数据的变化率。通过此同能可了解流域近段时间内，各监测断面水质变化趋势，进而掌握流域水质变化趋势。 3）交叉对比 通过此图可了解流域上各河段水质变化情况。图中流域上的站点按上下游关系从左到右排列，并用不同的颜色的曲线表示不同污染因子浓度流域变化曲线，每个点为水质自动站时段内污染源因子浓度均值，点击单个数据点可显示对应的数据曲线及数据详细列表。 4）自定义查询 可查询、统计优于指定水质类别在不同流域、区域内，所占比重。可以直观了解各流域、区域水质相对的好坏程度。 （8）数据专家 数据专家提供了数据修正接口，可对异常数据按照一定规则修正并加以标记。通过对水站自动质控数据、现场设备运行工况记录和历史数据对比分析，数据专家可准确识别异常数据，并能对数据进行修正、补录、标记等操作，保障数据完整性和统计数据的准确性。未审核、异常标记数据不纳入统计分析的范畴。 1）异常自动数据标记 系统自动根据监测断面的监测情况，初步自动分析判断监测数据的有效性，并将判断结果用不同的数据标记标识。自动判断依据有可以是如下因素：仪器是否出现故障、质控测试是否合格、质控失败、数据连续不变、数据突然变大、数据突然变小等。 2）异常数据人工标记 - GIS可视化系统 GIS地图由于监测站里有系统，采用合作方式共享资源。系统集成GIS，可对地图进行显示、操作等应用，地图操作包括地图缩放、地图漫游、测距、测面、框选、点选，不同的监测站类型，使用不同的图标显示，点击后能快速切入到基站管理、数据查询、视频监控等功能操作界面。 （1）基础功能 系统采用B/S模式，放大/缩小功能、鹰眼漫游、平移视图、距离测量、站点定位、站点闪烁，还可显示流域或水系名称、行政区边界显示等。 （2）点位分布与导航 所有类型自动监测站全局显示，不同类型自动站以不同图标区分，根据连接状态不同，实时连接的自动站用彩色图标标识，断开连接的自动站用灰色标识。 （3）环境质量分析 如果某监控点出现故障，用黄色或其它颜色进行闪烁显示。可以在地图上按照国家相关环境质量标准，将数据以不同的颜色展现；根据自动站灵活设定的监测因子，将所管辖的河段或区域以不同的颜色标识。 （4）数据综合分析评价 数据综合分析评价具有数据的横向对比（环比）、数据的纵向对比（同比）数据的交叉对比（三维对比）及用户自定义查询等数据分析功能。用户可以自定义选择站点、参数、日期的组合，对各种数据进行同比、环比及数据的深度查询、分析应用，查询结果以二维或三维图表的方式显示。 | 1 |  |
| 运行维护 | 包含水质自动监测站及软件平台一年运行维护。维护费用包含人工、试剂、耗材、配品备件、每周至少一次巡检、比对等保证仪器及系统平台正常运行的一切费用。 | 1 |  |

三、商务要求

1、供货期限：自合同签定之日起45天内。

2、供货地点：交货至成都市都江堰生态环境局指定地点，并安装调试完毕，签合同时具体指定。

3、质量要求：合格。

4、质量保证期：仪器安装调试结束后1年，时间自验收合格之日起计算。

5、验收标准和方法：按国家现行技术标准验收，采购人验收合格且签署《履约验收证明和资金支付申请表》。

6、资金支付标准和条件：费用支付方式双方协商并合同约定。付款前，投标方应提供正式的票据，否则采购单位有权拒绝付款，由此造成的损失由投标方自行承担。

7、费用：报价应是最终总价，包括人工、交通、备品备件、资料等各种费用（所有费用含税）。

四、售后服务要求：

1、质保期1年，时间自验收合格之日起计算，在质保期内仪器厂商必须免费保修服务。在接到用户要求对仪器设备进行维修通知时，应在4小时内给予响应，如需工程师上门，必须在24小时内派出专业维修人员到达现场维修处理。

2、投标人在投标文件中需提供技术培训的详细计划。培训方式为免费现场培训2人以上；包括操作、基本维护及常见故障的排除等应用。

五、其他未尽事项

以合同约定为准。

★（项目如涉及）属于节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。

★（项目如涉及）投标人为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。 （说明：投标人应按招标文件的格式及要求提供承诺函原件。）

★（项目如涉及）投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准（说明：投标人应按招标文件的格式及要求提供承诺函原件）。

注意：1、以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、以上技术参数及指标（或服务要求）中如涉及有品牌、型号等具有指向性的，仅作为参考使用，投标人可提供同等的替代或者优于的其他产品（或服务）。

# 第五章  资格审查办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本资格审查办法。

1.2采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

1.3 资格审查工作应遵循公平、公正及科学的原则，并以相同的审查标准对待所有的投标人。

1.4 采购人或者采购代理机构按照招标文件规定的标准进行审查，并履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件关于资格审查的标准；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件资格要求，并作出评价；

（三）出具资格性审查意见；

（四）法律、法规和规章规定的其他职责。

2、资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查事项如下：

（一）供应商资格和资质性要求的相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人的，提供统一社会信用代码营业执照；②供应商若为事业法人，提供统一社会信用代码法人登记证书；③供应商若为其他组织，提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照；④供应商若为自然人，提供“身份证明材料”。以上证件等均提供复印件）

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章“关于投标人资格申明的函”或格式自拟）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表）；③也可提供截至首次投标文件递交截止日前一年内银行出具的有效资信证明；④供应商注册时间截至首次投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商部门备案的公司章程（复印件）｝。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章“关于投标人资格申明的函”或自拟格式）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章“关于投标人资格申明的函”或自拟格式）；

6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章“关于投标人资格申明的函”或自拟格式）；

7、供应商满足法律、行政法规规定的其他强制性条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章“关于投标人资格申明的函”或自拟格式）。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、非法定代表人参与投标并签署投标文件时，提供法定代表人/单位负责人证明书原件、法定代表人/单位负责人授权书原件、法定代表人和代理人的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

2、法定代表人直接参与投标并签署投标文件时，提供法定代表人/单位负责人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

3、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，以下列查询记录为准：采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图（特别说明：采购代理机构出具信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供截图；但供应商应事先了解自身在以上网站上的信用查询情况，若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站和“中国政府采购网”等渠道未查询到信息的，须单独提供承诺函原件，承诺函格式自拟；采购代理机构在“信用中国”网站和“中国政府采购网”等渠道未查询到信息，且供应商未单独提供承诺函原件的，视为不满足本条要求，作无效投标处理）。信用信息查询起止时点为本项目在四川政府采购网发布采购公告之日起至开标当日时间范围内的任一时刻。

注：以上要求的资料复印件均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

3. 资格审查人员在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的审查标准进行审查；

（三）不得泄露资格审查文件、审查情况和在审查过程中获悉的商业秘密；

（四）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（五）法律、法规和规章规定的其他义务。

4. 资格审查人员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）资格审查过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（三）资格审查过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得违反规定的格式撰写资格审查意见，不得拒绝对自己的意见签字确认。

（四）在资格审查中和资格审查结束后，不得记录、复制或带走任何资格审查资料，除因规定的义务外，不得向外界透露资格审查内容。

（五）服从资格审查现场招标采购单位的现场秩序管理，接受现场监督人员的合法监督。

（六）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处。

# 第六章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3依据招标文件的规定，从投标文件（资格性响应文件除外）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查标准见下表：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算、最高限价 | 投标人投标文件中的报价均未超过采购预算和最高限价要求 |  |
| 2 | 投标文件的语言、计量单位、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |  |
| 3 | 联合体投标 | （1）投标人满足本项目是否接受联合体投标的要求。 （2）投标人无需单独提交证明材料（如本次政府采购活动接受联合体投标，则投标人可以联合体形式参加投标，并提供联合体协议）。 |  |
| 4 | 投标文件的组成 | （1）“资格性投标文件”正本一份、副本不少于一份； （2）“其他响应性投标文件”正本一份、副本不少于一份；。 （3）单独提交的“开标一览表”一份； （4）电子文档（U盘）一份。 |  |
| 5 | 投标文件报价 | （1）报价唯一（说明：报价出现下列情况的，按以下原则处理，并以修正后的价格作为投标人的投标报价：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价； （2）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用； （3）供应商的投标文件、响应文件涉嫌无偿或明显低于成本价报价的（明显低于成本的参考标准建议为：低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求， 逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |  |
| 6 | 投标文件的印制和签署（盖章） | 投标文件按照招标文件的要求印制和签署（盖章）（招标文件第二章第19条的要求） |  |
| 7 | 投标文件的密封和标注 | 投标文件按照招标文件的要求密封和标注（招标文件第二章第20条的要求） |  |
| 8 | 第四章打★号的技术、商务和其他要求 | 投标文件均实质性响应招标文件中加★号的技术、商务和其他要求。 |  |
| 9 | 进口产品（如涉及） | 招标文件中未载明“允许进口产品参加投标”的产品，投标产品为国产产品。 |  |

注：1、评标委员会对投标文件（资格性响应文件除外）的符合性审查事项仅限于招标文件的明确规定同时在上表中列明的事项。招标文件没有明确规定为实质性内容的不得作为符合性审查评审事项；招标文件明确规定了为实质性内容，但在上表中未列明的事项也不得作为符合性审查评审事项（此类实质性要求为招标文件告知投标人的内容，无法以投标文件的形式体现）。

2、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为供应商有任意一项不通过的，应在评审报告中载明不通过的具体原因。

3.2.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.3比较与评价。评审委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对有效投标供应商的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

采用综合评分法的，评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。

3.4复核。评分汇总结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明；

（七）废标项目论证。采购项目在评审过程中废标的，评审委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

（八）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、投标文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

本次综合评分的因素是：投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

除价格因素外，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n

A1、A2……An分别为评审委员会每个成员的打分，n为评委人数。

综合评分明细表：

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 |  | 以本次最低有效投标报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。公式：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100。 注：（1）小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除按照扣除10%执行，用扣除后的价格参与评审，详细说明及应提供的证明材料详见招标文件第二章“供应商须知附表”； （2）四舍五入，保留小数点后两位。 | 30分 |
| 2 | 技术或者服务水平 | （1）技术指标与配置 | （1）产品的技术参数及其他要求完全满足招标文件中技术参数及其他要求得38分，其他则按以下计分：产品的技术参数标注“▲”项不满足招标文件要求的，每有一项扣2分；非“▲”参数条款不满足招标文件要求的，每有一项扣0.025分；本项扣完为止。 （2）投标人或所投核心产品生产厂家具有一体化智能水质在线监测系统重点环境保护实用技术证明材料的得2分。投标文件中需提供证明材料（复印件加盖公章），否则不得分。 （3）投标人或所投核心产品生产厂具有CNAS认可的软件评测中心出具的数据传输与指令调度系统及水质自动监测实时联网预警监控平台测试报告的得2分，投标文件中需提供测试报告复印件作为佐证材料（复印件加盖公章），否则不得分。 注：①投标文件中未提供或未按要求提供参数中要求的证明材料视为负偏离，做扣分处理。 ②“▲”条款为水质分析仪技术参数的，以省级及以上计量检测部门的计量器具型式评价报告报告或检测报告上的参数为准，并在技术偏离表中标明报告参数所在页码。 | 42分 |
|  |  | （2）项目整体实施方案 | 根据投标人针对本项目制定的项目整体实施方案进行评价： 内容包括但不限于：①设备运输方案②设备安装方案③系统调试方案④项目进度安排。方案包含上述评审因素，且内容全面、可行性强、能满足本项目要求的得4分；每有一项缺失或存在重大缺陷的扣1分；每有1项内容不全面或可行性不强或不能满足采购需求的扣0.5分；本项扣完为止。 | 4分 |
|  |  | （3）质量保证方案 | 根据投标人针对本项目制定的质量保证方案进行评价： 内容包括但不限于：①人员管理方案②监测数据与质控工作安排③备品备件供应方案④培训方案⑤应急措施。方案包含上述评审因素，且内容全面、可行性强、能满足本项目要求的得5分；每有一项缺失或存在重大缺陷的扣1分；每有1项内容不全面或可行性不强或不能满足采购需求的扣0.5分；本项扣完为止。 | 5分 |
|  |  | （4）平台建设方案 | 根据投标人针对本项目制定的数据综合分析应用平台的建设方案进行评价： 内容包括但不限于：数据综合分析应用平台的建设方案。方案包含上述评审因素，且内容全面、可行性强、能满足本项目要求的得2分；每有一项缺失或存在重大缺陷的扣2分；每有1项内容不全面或可行性不强或不能满足采购需求的扣1分；本项扣完为止。 | 2分 |
|  |  | （5）节能、环保、无线局域网产品 | 投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的得0.5分；投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得0.5分；投标人投标产品中每有一项产品同时具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的得1分；投标人投标产品中每有一项产品为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项最多得1分。 说明：（1）属于节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购产品的，不再作为评分因素； （2）节能产品和环境标志产品提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章鲜章；无线局域网产品提供《中国政府采购网》颁布的最新一期清单中产品所在页的复印件加盖投标人公章鲜章。 | 1分 |
|  |  | （6）扶持少数民族不发达地区 | 投标人注册地为少数民族或不发达地区的得1分。 注：投标人提供不发达地区企业或投标人注册地为少数民族地区的相关证明材料，否则不予以认定。 | 1分 |
| 3 | 履约能力 | （1）履约经历 | 2019年以来，投标人或所投核心产品生产厂家具有类似项目业绩的（类似项目业绩是指类似地表水水质自动监测站建设类似项目业绩），每有一个得1分，最多得4分。 注：提供业绩合同复印件和中标通知书复印件，复印件加盖投标人公章鲜章。 | 4分 |
|  |  | （2）履约保障 | （1）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、商品售后服务认证证书（五星）得2分，每少提供一项认证扣0.5分，扣完为止。 （2）投标人或所投核心产品生产厂家具备中国环境服务认证证书（水）一级资质的得2分；具备中国环境服务认证证书（水）一级以下资质的得1分；本项最多得2分。 （3）投标人或所投核心产品生产厂家为工信部绿色制造系统解决方案供应商得2分。 注：以上提供相应的有效证书或证明材料复印件，复印件加盖投标人公章鲜章。 | 6分 |
| 4 | 售后服务 |  | （1）具有中国环境监测总站颁发的全国地表水环境监测人员培训合格证书的，每有1人0.1分，最多得1分。 （2）根据投标人提供的售后服务方案进行评价： 包含但不限于①服务机构设置②服务电话及人员配置③质保措施④应急响应预案。方案包含上述评审因素，且内容全面、可行性强、能满足本项目要求的得4分；每有一项缺失或存在重大缺陷的扣1分；每有1项内容不全面或可行性不强或不能满足采购需求的扣0.5分；本项扣完为止。 | 5分 |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。同时，在四川政府采购网上发布中标公告并向中标人发出中标通知书。

6.2 注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.3 招标采购单位不解释中标或未中标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章  合同主要条款（供参考）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXXXXXXX         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、其他要求

从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的，应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的外出经营活动税收管理证明，向营业地税务机关报验登记，接受税务管理。 
　　 从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过180天的，应当在营业地办理税务登记手续。

## 八、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日