项目编号：

成都市环境应急指挥保障中心环境应急相关系统运维项目

竞争性磋商文件

中国·四川(成都)

成都市环境应急指挥保障中心（采购人）

共同编制

四川思渠国际招标有限公司（采购代理机构）

2021年5月

目 录

第一章  磋商邀请	- 3 -

第二章  磋商须知	- 6 -

第三章  供应商资格条件要求	- 21 -

第四章  供应商资格证明材料	- 22 -

第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	- 23 -

第六章  响应文件格式	- 58 -

第七章  评审方法	- 83 -

第八章  政府采购合同（草案）	- 95 -

# 第一章  磋商邀请

四川思渠国际招标有限公司受成都市环境应急指挥保障中心委托，拟对成都市环境应急指挥保障中心环境应急相关系统运维项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号： 。

2.采购项目名称：成都市环境应急指挥保障中心环境应急相关系统运维项目。

3.采购人：成都市环境应急指挥保障中心。

4.采购代理机构：四川思渠国际招标有限公司。

二、资金情况

资金来源及金额：财政资金102万元（第一包：52万元；第二包：50万元）。

三、采购项目简介：

成都市环境应急指挥保障中心拟采购环境应急相关系统运维项目一项，本项目为2个包。

第一包：餐饮油烟在线监控系统运维+环境风险源可视化应急防控系统运维；

第二包：彭州市人民渠自动水质站运维；

（详见磋商文件第五章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

8、本项目专门面向中小企业采购；

9、按照本项目竞争性磋商文件要求购买了竞争性磋商文件；

10、本次磋商采购活动不接受联合体报价；

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购”网站“曝光台”、“成都信用”网站等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件自2021年5月20日至2021年5月26日每日上午09:00- 12:00，下午14:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元1819室现场发售。磋商文件售价：人民币0元/份。

获取方式：（1）现场获取：获取磋商文件时，经办人员应当现场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信或法人授权书（需注明项目名称、项目编号及包号、介绍信或授权书的有效期）、授权代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）、报名登记表（见附件，该附件不作为采购文件内容仅作为报名资料,此表可提前准备也可现场填写）；供应商为自然人的，需提供本人身份证明（验原件，留本人签字的复印件）、报名登记表（见附件，该附件不作为采购文件内容仅作为报名资料,此表可提前准备也可现场填写）。

- （2）网络获取：经办人员应当将资料扫描件发送至邮箱：siqugongsi@163.com，待采购代理机构邮件通知审核资料结果无误后可报名成功。原件于磋商当日交至采购代理机构处。注：①供应商报名时须如实填写项目信息及供应商信息，如信息有变更请于报名截止时间前书面通知代理机构进行变更登记，如因供应商提供的信息错误导致对其参加的采购活动有影响，后果由供应商自行承担。②报名资料的递交时间以邮件到达时间为准；文件售卖截止时间邮件未到达的供应商不得参加本次采购活动。提交资料包括：供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信或法人授权书（需注明项目名称、项目编号及包号、介绍信或授权书的有效期）、授权代表身份证复印件并加盖公司公章、报名登记表（见附件）；供应商为自然人的，需提供本人身份证明复印件、报名登记表（见附件）。

- 八、递交响应文件截止时间：2021年6月1日10:30:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元1819室。

注：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：2021年6月1日10:30（北京时间）在磋商地点开启。

十一、磋商地点：成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元1819室。

十二、联系方式

采购人：成都市环境应急指挥保障中心

地    址：成都市锦江区海桐街69号

联 系 人：李老师

联系电话：028-68738119

采购代理机构：四川思渠国际招标有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行

账    号：4402 22101910 0036882

地    址：成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元1819室

项目咨询地址：成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元1819室

报名咨询联系人：陈女士         电话：028-83418012

财务咨询联系人：艾女士         电话：028-81131330

项目咨询联系人：靳先生         电话：15756615535

传    真：028－87651857

电子邮件：siqugongsi@163.com

# 第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目政府采购预算为：102万元；其中： 第1包采购预算：52万元； 第2包采购预算：50万元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：102万元，其中： 第1包最高限价：52万元； 第2包最高限价：50万元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 3 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业：是R；否□； |
| 4 | 联合体 （实质性要求） | 不允许联合体参加 |
| 5 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 5.1 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 5.2 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 5.3供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 6 | 促进中小企业发展和 失信企业报价扣分 | 6.1促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） 6.1.1本项目为专门面向中小企业采购，参加本次采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应该提供《残疾人福利性单位声明函》原件。以上三类证明材料提供其中之一均可。若未提供，则资格性审查不予通过。 6.1.5符合中小企业划型标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。 6.2失信企业报价扣分（实质性要求） 6.2.1 对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。 6.2.2供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 7 | 本项目标的名称及所属行业 | 7.1 标的名称：第一包：餐饮油烟在线监控系统运维+环境风险源可视化应急防控系统运维； 第二包：彭州市人民渠自动水质站运维； 7.2 所属行业：其他未列明行业。 |
| 8 | 解释 | 8.1竞争性磋商文件第三章第（5款）中“重大违法记录”是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产、吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚。其中较大数额罚款的具体金额标准为：采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。 8.2 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。 |
| 9 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 10 | 磋商保证金 （实质性要求） | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号)要求，对疫情防控期间参加政府采购活动的供应商，本项目不再收取磋商保证金。 |
| 11 | 履约保证金 （实质性要求） | 金额：成交金额的5%交至采购人。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 交款时间：签订合同前。 |
| 12 | 磋商文件咨询 | 联系人：靳先生 联系电话：15756615535 |
| 13 | 磋商过程、结果工作咨询 | 联系人：靳先生 联系电话：15756615535 |
| 14 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到四川思渠国际招标有限公司领取成交通知书。 联系电话：028-87520211 |
| 15 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由四川思渠国际招标有限公司负责答复。 |
| 16 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由四川思渠国际招标有限公司负责答复；对磋商过程的质疑由四川思渠国际招标有限公司负责答复；对磋商结果的质疑由四川思渠国际招标有限公司负责答复。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。①针对采购文件：已依法获取采购文件的潜在供应商；②针对采购过程、中标或者成交结果：参与采购活动的供应商。 联 系 人：靳先生 联系电话：15756615535 注：①根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。②质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达四川思渠国际招标有限公司。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，受理日期则以四川思渠国际招标有限公司收到质疑函原件之日计算。以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以传真方式及时将质疑事项告知四川思渠国际招标有限公司，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。 |
| 17 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648 联系地址：四川省成都市锦城大道366号 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 18 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当依法将政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 |
| 19 | 服务费 | 包1：按照成本加合理利润的原则收取代理服务费,由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标服务费7020元。 包2：按照成本加合理利润的原则收取代理服务费,由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标服务费6750元。 |
| 20 | 政府采购供应商信用融资 | 政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 财政部门推进政府采购供应商信用融资工作，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请信用融资，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。 ①根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容可在四川政府采购网进行查询）。 ②为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容可参见“成财采[2019]17号”及成都市政府采购网进行查询）。 |
| 21 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |

## 二、总  则

1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都市环境应急指挥保障中心。

2.2本次磋商的采购代理机构是四川思渠国际招标有限公司。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4. 磋商费用

无论竞争性磋商采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.6回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

7.磋商保证金（实质性要求）

根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号)要求，对疫情防控期间参加政府采购活动的供应商，本项目不再收取磋商保证金。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 磋商文件的澄清和修改

11.1在递交响应文件截止时间前，竞争性磋商采购单位无论出于何种原因，可以对竞争性磋商文件进行澄清或者修改。

11.2竞争性磋商采购单位对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，将在磋商文件要求的提交响应文件截止时间五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

11.3在提交响应文件截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

现场考察/标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察/标前答疑会地点：本项目不组织。

## 四、响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。供应商编写的响应文件应当包含但不限于以下内容：

13.1资格性响应文件应当包含但不限于以下内容：

（1）磋商文件第四章要求提供的供应商资格证明材料；

（2）参与竞争性磋商声明（格式见磋商文件第六章）；

（3）承诺函（格式见磋商文件第六章）；

（4）供应商认为应提供的其它资料。

13.2其他响应文件应当包含但不限于以下内容：

（1）报价函、报价表；

（2）服务应答表；

（3）商务应答表；

（4）技术方案、项目实施方案；

（5）供应商对售后服务要求作出的积极响应和承诺；

（6）供应商认为需要提供的文件和资料。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，该外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第六章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的部分由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件、其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的材料可能被视为无效材料。

18.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.6响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7（实质性要求）响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.8响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（单位公章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20.响应文件的递交

20.1响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 最后报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表（供应商代表需提供授权书等资料证明自己身份）签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

## 六、成交事项

23.确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.行贿犯罪档案查询

供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

25.成交结果

25.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

25.2成交供应商应当及时领取成交通知书。需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时交纳。

25.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

26.成交通知书

26.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

26.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人或采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

27.签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

28.合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金（实质性要求）

31.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34.履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

35.验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》（财库〔2016〕205号）执行。

35.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门参照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、磋商纪律要求

37.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交、报价无效。

## 九、询问、质疑和投诉

38.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 十、其  他

39.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

40.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

8、本项目专门面向中小企业采购；

9、授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料；

10、按照本项目竞争性磋商文件要求购买了竞争性磋商文件；

注：1、本章资格要求第（5款）中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

- 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

3、本章要求供应商提供的资格证明材料必须加盖供应商印章（鲜章）。

# 第四章  供应商资格证明材料

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本” 或“营业执照、税务登记证”。（均为复印件）；

2、①具有健全的财务会计制度的证明材料：A、可提供2018年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；B、也可提供2018年度（含）至今（任意一年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负债、现金流量及利润情况）；C、也可提供截止投标文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；D、供应商注册时间截止投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程；（均为复印件）

②提供具有良好的商业信誉承诺函；（原件）

3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；（原件）

4、①提供2019年至今任意一个月的纳税证明材料复印件或有依法缴纳税收良好记录的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）和提供2019年至今任意一个月的社保缴纳证明材料复印件或有依法缴纳社会保障资金良好记录的承诺函原件；（注：证明材料为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）

②依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明（加盖供应商原始印章）。

注：以上①、②具有同等法律效力，提供任意一项均可。

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

6、提供具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函；（原件）

7、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在在参加本次政府采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）

8、提供中小企业声明函原件/监狱企业相关证明材料复印件/残疾人福利性单位声明函原件；

9、法定代表人身份证明材料复印件；

10、法定代表人授权书原件及授权代表身份证明材料复印件；

11、按照本项目竞争性磋商文件要求购买了竞争性磋商文件（供应商不需要对本条提供证明材料，由采购代理机构提供供应商购买竞争性磋商文件情况的材料）

注意：1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章）。

2、供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

# 第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

- 项目概述

- 成都市环境应急指挥保障中心拟采购环境应急相关系统运维项目一项，本项目分为2个包。

| 包号 | 服 务 内 容 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟在线监控系统运维+环境风险源可视化应急防控系统运维 | 52万元 | 一年 |
| 2 | 彭州市人民渠自动水质站运维 | 50万元 | 一年 |

二、运维目标

信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。系统运维保障期间，应确保各个系统的稳定运行，确保系统功能优化得到及时响应，保障配套检查设备的正常使用，指导并配合所有用户的操作应用，推进各个系统的运用，通过各类业务数据分析及定期出具的系统使用报告，解决系统使用问题。协助各相关部门监管和检查工作的规范化、标准化，充分发挥信息化系统的辅助作用，提高各级有关机构的行政工作效率。整个运维事件中，时效性对于运维效果是一个非常重要的指标，运维事件响应及时包括运维事件触发及时，运维事件处理过程协作畅通，运维团队与对外反馈沟通及时。

进行系统运行维护管理以达到如下服务目标：

（1）通过运行的集约化管理降低运行维护成本；

（2）作为生态环境部门的科技助手，运行维护单位可以提供专业化的服务，让生态环境部门有限的人节约大量时间，集中投入到行政管理、监督、监察和行业指导的本质工作上去；

（3）定期对系统及配套硬件设备进行维护，加强系统运行的稳定性及数据的准确可靠；

（4）进行统一的维护和运行管理，对产品的售后服务进行控制，以便解除用户后顾之忧，最大程度的满足用户的要求。

运维项目范围覆盖的业务系统资源以下方面的关键状态及参数指标：

▶运行状态、故障情况；

▶系统配置信息；

▶系统可用性情况及健康状况性能指标；

统计运维数据、提供监测业务系统管理和工作报告、归纳总结并提供数据报告。

第一包：

一、餐饮油烟在线监控系统运维

（一）运维服务现状分析

餐饮油烟在线监控系统利用成都市生态环境局机房5台服务器建设，建设费用为267.6986万元，于2016年8月投入运行。主要用于对成都市部分特大型餐饮企业的油烟进行在线监测，特大型餐饮企业的油烟实时排放浓度、净化装置运行转态等信息进行监控，并对市大气办、各区县大气办和市城管委及各区县城管委开放，如发现有油烟超标排放的餐饮企业，将向市城管委、餐饮企业所属区县大气办和城管委推送报警短信等业务功能。

2016年12月7日至2017年6月6日投入28.6万元对系统进行巡检维护、故障处理等运维工作，系统于2017年5月至2019年11月停止运行，2019年12月恢复运行，要求恢复餐饮油烟在线监控系统，对成都市中心城区油烟在线监控系统（55家餐饮企业，72套油烟在线监控现场终端设备）进行巡检维护、故障处理、软件升级等，保证数据准确实时的传输，软件平台的稳定运行，系统维护期为6个月，维护费用为47.95万元。

（二）运维需求分析

本次运维工作主要包括现场巡检、系统平台维护、对比检测等，需要对系统平台及现场设施进行日常巡检工作。因餐饮油烟在线监测系统还涉及餐饮企业现场设备，监控终端设备的维护工作。55家企业如有在运维期间停止营业或迁建的，供应商按采购人要求完成对终端设备的换址安装。同时易损设备每月巡检，进行定期清洁和维护操作，每季度对终端设备进行软件升级，整机设备更新。每年负责设备整机备件的更换，包括主机、配件的维护工作。

- 运维服务清单

| 序号 | 运维对象 | 运维服务 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟在线监控系统运维服务 | 现场巡检 | 项 | 1 | 一年 |
| 2 |  | 系统平台维护 | 项 | 1 | 一年 |
| 3 |  | 对比检测服务 | 项 | 1 | 一年 |
| 4 |  | 易损备件（滤网、微型排气扇、垫片螺栓、天线等） | 件 | 360 | 一年 |
| 5 |  | 设备整机及备件 | 件 | 15 | 一年 |

- 运维对象清单

- 1、餐饮油烟在线监控系统运维对象清单

| 序号 | 运维对象 | 类型 | 业务功能/设备 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟在线监控系统 | 系统功能 | 可视化展示 | 1 | 堪用 |
| 2 |  |  | 报表展示 | 1 | 堪用 |
| 3 |  |  | 报警管理 | 1 | 堪用 |
| 4 |  |  | 数据发布 | 1 | 堪用 |
| 5 |  |  | 移动应用 | 1 | 堪用 |
| 6 |  | 监测设备 | 终端主机（品牌：智胜欣业，型号：PIG-Ⅱ） | 72 | 堪用 |
| 7 |  |  | 浓度探头（品牌：智胜欣业，型号：PIG-Ⅱ） | 124 |  |
| 8 |  |  | 数据采集集线盒 | 124 |  |
| 9 |  |  | 电流互感器 | 248 | 堪用 |
| 10 |  | 服务器 | 应用服务器、采集服务器、数据库服务器和备份服务器 | 4 | 堪用 |

2、餐饮油烟在线监控系统软硬件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端主机 | 智胜欣业 | PIG-Ⅱ | 台 | 72 |
| 2 | 浓度探头 | 智胜欣业 | PIG-Ⅱ | 台 | 124 |
| 3 | 电流互感器 | 智胜欣业 | PIG-Ⅱ | 项 | 248 |
| 5 | 餐饮油烟在线监控系统软件平台 | 智胜欣业 | / | 项 | 1 |
| 5 | 餐饮油烟在线监控系统app | 智胜欣业 | / | 项 | 1 |

3、餐饮油烟在线监控系统企业清单

| 序号 | 企业名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 狮子楼金南店 | 天顺路2号 |
| 2 | 蜀府宴语（天府店） | 天府大道北段28号茂业中心C塔楼 |
| 3 | 芭菲盛宴环球美食城 | 锦城大道666号奥克斯广场 |
| 4 | 大蓉和（拉德方斯） | 锦城大道孵化园扩建副楼商铺 |
| 5 | 城南神仙树菜馆 | 紫荆西路6号院 |
| 6 | 威斯特花园 | 府城大道西段399号天府新谷8号楼4层1号 |
| 7 | 呈祥东馆.南苑 | 锦悦西街新世纪体育公园D地块A栋 |
| 8 | 桂祥大厦海鲜酒楼 | 尚锦路52号 |
| 9 | 卞氏菜根香（双成三路） | 双成三路 |
| 10 | 大蓉和沙河店 | 沙河中路4号 |
| 11 | 四方阁（圣灯店） | 地勘路4号 |
| 12 | 金丰翔 | 华丰路180号 |
| 13 | 大蓉和（城北店） | 二环路北三段21号 |
| 14 | 呈祥东馆（建设路店） | 建设南路1号 |
| 15 | 郦湾酒店 | 兴盛西路8号 |
| 16 | 红杏酒家（金牛万达店） | 金牛万达广场 |
| 17 | 川西坝子火锅 | 黄苑街6号附5号 |
| 18 | 濠江博力酒店（炁家小菜） | 迎宾大道438号 |
| 19 | 大蓉和（一品天下） | 一品天下大街291号 |
| 20 | 老房子水墨红川食府 | 西华大道6号1层E区 |
| 21 | 墨宴（顶膳餐饮） | 西华大道6号1层D区 |
| 22 | 玉琢金沙四方阁酒店 | 黄忠路10号 |
| 23 | 文杏酒楼（一品天下） | 一品天下大街132号 |
| 24 | 红杏酒家（一品天下） | 一品天下大街189号 |
| 25 | 红高粱餐饮公司 | 佳灵路20号4楼 |
| 26 | 卞氏菜根香（航空路） | 航空路19号 |
| 27 | 骊宴 | 高攀东路6号 |
| 28 | 诚信食府 | 致民东路1号 |
| 29 | 虾佬圣汤 | 人民南路48号 |
| 30 | 梓楠餐饮 | 桐梓林南路8号 |
| 31 | 右岸 | 龙腾南路89号 |
| 32 | 利美新亚洲食荟 | 龙华北路1号附8号 |
| 33 | 鳍合轩酒店 | 桐梓林北路8号 |
| 34 | 大蓉和（卓锦） | 鹭岛路8号 |
| 35 | 天香仁和 | 宏济新路308号 |
| 36 | 老房子青竹花溪大酒楼 | 武侯祠大街243号附6号 |
| 37 | 红高粱（人民南路店） | 人民南路四段58号 |
| 38 | 明宇豪雅饭店 | 东大街紫东楼段39号 |
| 39 | 香格里拉大酒店 | 滨江东路9号 |
| 40 | 刘家花园 | 成龙大道2801号附1号 |
| 41 | 老房子在河之洲 | 三槐树街1号2楼 |
| 42 | 蜀府宴语（宏济东路店） | 宏济东路27号 |
| 43 | 四海一家 | 人民南路二段一号仁恒广场B座 |
| 44 | 龙抄手总店 | 城守街61号 |
| 45 | 银河王朝大酒店 | 顺城大街88号 |
| 46 | 红杏酒家（锦华路） | 锦华路一段68号 |
| 47 | 四季春天美食汇 | 二环路西二段19号6楼 |
| 48 | 娇盈锦联投资公司成都钓鱼台分公司 | 宽巷子38-39号 |
| 49 | 名澜餐厅 | 广福路218号2栋 |
| 50 | 理工大学珙桐餐厅 | 二仙桥东三路1号 |
| 51 | 理工大学银杏园 | 二仙桥东一路 |
| 52 | 理工大学香樟餐厅 | 二仙桥东三路 |
| 53 | 成都博舍酒店 | 锦江区笔帖式街81号 |
| 54 | 理工大学芙蓉餐厅 | 二仙桥东三路 |
| 55 | 蓉庭（塔子山店） | 上沙河铺街66号 |

（五）运维服务内容及要求

1、现场巡检

餐饮油烟在线监控系统依赖于餐饮现场设备是否正常运行，需要对55家现场餐饮企业每月至少巡检一次，并对故障设备进行现场处置和维修，要求安排2名专业维护工程师每天巡检2-3家餐饮企业，对现场终端进行检查、清洗、调零、检测等工作。

2、系统平台维护

（1）定期巡检

为保障餐饮油烟在线监控系统能正常运行，需要定期对服务器、系统功能等检查，测试服务是否正常运行，检查系统功能是否正常，并对检查中存在的故障及安全隐患进行处理和详细记录，提供详细的巡检报告。

维护团队将定期提供服务报告，服务期结束前将提供服务年报，并对每一次重大故障和问题的原因、解决方法、完成情况等形成专门报告，每月第一周提交上月的《运维月报》。主要内容如下：

操作系统运维服务

| 基础设施巡检和维护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |  |
|  |  |  |  | 周期 | 次数 |
| 1 | 服务器CPU资源使用情况监控 | 7×8小时 | 检查各服务器CPU负载情况，对有异常的CPU情况进行排查消除，提出解决方案和建议 | 每日 | ≥2 |
| 2 | 服务器内存资源使用情况监控 | 7×8小时 | 检查各服务器内存使用情况，对有异常的内存情况进行排查消除，提出解决方案和建议 | 每日 | ≥2 |
| 3 | 服务器硬盘使用情况监控 | 7×8小时 | 检查各服务器硬盘空间使用情况、硬盘IO情况，对有异常的硬盘运行情况进行排查消除，提出解决方案和建议 | 每日 | ≥2 |
| 4 | 网络资源使用情况监控 | 7×8小时 | 检查各服务器网络资源使用情况，对有异常的网络资源情况进行排查消除，并提出解决方案和建议 | 每日 | ≥2 |
| 5 | 服务器日志及运行情况监控 | 7×8小时 | 检查各服务器系统日志及运行情况，对有异常的情况进行排查消除，提出解决方案和建议 | 每日 | ≥2 |
| 6 | 服务器基础信息管理 | 7×8小时 | 需配合信息中心对服务器等设备基础信息进行管理，包括型号、数量、配置、功能、位置等信息。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |
| 7 | 操作系统安装和配置 | 5×8小时 | 根据信息中心要求，及时进行操作系统的安装及各种类型的配置。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |

（2）故障检测及排除

制定故障处理流程，及时处理各信息系统运行故障。制定完善可行的常见故障处理方案，针对可能的突发故障制定应急处理预案，对紧急故障做到7×24小时应急响应。

故障的来源包括但不限于：

1）巡检时发现的平台故障和故障隐患。

2）各级领导和工作人员发现的平台故障和故障隐患。

故障检测及排除服务清单

| 故障检测及排除服务内容及要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |  |
|  |  |  |  | 周期 | 次数 |
| 1 | 故障处理 | 7×8小时 | 1.按事件等级要求处理故障。 2.故障处理完毕后24小时内提交故障处理报告。 3.对用户单位提出的故障，处理后24小时内反馈结果，做好服务跟踪。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |
| 2 | 完善日常故障处理流程和方法 | 5×8小时 | 制定完善可行的常见/日常故障处理方案。在工作中贯彻落实故障处理流程，使日常故障处理规范化科学化。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |

（3）升级完善和优化

为各信息系统提供系统软件升级与补丁更新，提供优化改造建议。平台升级完善，主要指补丁、版本的升级，不包括新功能的开发。

升级完善和优化服务细则

| 升级完善服务内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |
| 1 | 操作系统升级与补丁更新 | 5×8小时 | 根据操作系统厂商的官方更新程序包（含功能更新、安全更新、版本更新），在保证平台兼容性稳定性的前提下，及时对平台的操作系统进行升级。 | 从适应性、更正性、完善性、预防性四方面对平台进行升级完善。 |
| 2 | 系统架构优化 | 5×8小时 | 根据集约化需求及日常工作情况，对系统平台价格进行优化，需提交平台整体优化改造方案、平台建设规划建议等。 | 根据业务和技术需要，对系统新建、扩容、升级等计划提供专业的技术建议、设计服务和技术指导。 |
| 3 | 性能检测及调优 | 5×8小时 | 对应用系统提供每月一次的性能测试和调优服务，提供性能测试报告及系统性能优化建议，以便保证系统性能不断改进并运行在最佳状态。 | 每月一次 |

3、数据库维护服务

对数据库进行管理维护，保障数据库运行正确、稳定、高效，根据技术和业务发展需要对操作系统进行配置调整、优化、升级和漏洞修复维护，服务内容包括：

（1）数据库巡检和维护表

| 数据库巡检和维护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |  |
|  |  |  |  | 周期 | 次数 |
| 1 | 健康巡检 | 5×8小时 | 每日进行数据库健康巡检，包括：数据库系统性能、数据库空间使用情况、各种参数的阀值状态、各索引的使用情况、临时数据表、可用性、完整性检查；对系统错误日志检查与分析，根据数据库报错信息，发现系统潜在问题，尽早采取措施进行预防性维护，排除故障隐患和安全漏洞。 | 每日 | ≥2 |
| 2 | 安装和配置 | 5×8小时 | 根据信息中心要求，及时进行现场数据库软件的安装及各种类型的配置。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |

（2）数据库故障检测及排除清单

| 数据库故障检测及排除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  | 常规服务时间 |  | 服务说明 |  |  | 服务要求 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 周期 |  | 次数 |
| 1 | 系统故障诊断及检修 |  | 7×24小时 |  | 当系统出现问题时，及时对问题进行诊断、分析以及解决问题。如果是紧急故障导致数据库不能正常工作时，若现场工程师无法解决，要求二线技术人员按照运维事件等级及响应要求赶到现场，在时限内使系统恢复正常。必要时候需请专家或其他高级技术人员对系统情况进行分析，直至问题得到彻底解决。 |  |  | 不固定 |  | 按需提供，不限服务次数 |
| （3）数据库升级完善和优化清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据库升级完善和优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务内容 |  | 常规服务时间 |  | 服务说明 | 服务要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 周期 |  | 次数 |  |
| 1 |  | 升级服务 |  | 7×8小时 |  | 跟踪数据库厂商的官方更新程序包（含功能更新、安全更新、版本更新），在保证平台兼容性稳定性的前提下，及时对数据库进行升级。 | 不固定 |  | 按需提供，不限服务次数 |  |
| 2 | 性能检测及调优 |  |  | 5×8小时 |  | 对数据库系统提供每月一次的性能测试和调优服务，提供性能测试报告及系统性能优化建议，以便保证系统性能不断改进并运行在最佳状态，保证数据库的高效运行。 | 每月 |  | 1 |  |

4、系统维护检查

（1）例行巡检和维护清单

| 基础设施巡检和维护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |  |
|  |  |  |  | 周期 | 次数 |
| 1 | 餐饮油烟在线监控系统功能维护 | 7×8小时 | 检查餐饮油烟在线监控系统中在线监测、数据查询、统计分析、设备维护、系统管理、综合判断等功能正常运行，对有异常的功能进行排查消除，提出解决方案并处理。 | 每日 | ≥1 |

（2）故障检测及排除清单

| 数据库故障检测及排除 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |  |
|  |  |  |  | 周期 | 次数 |
| 1 | 功能故障诊断及检修 | 7×24小时 | 当系统出现问题时，及时对问题进行诊断、分析以及解决问题。如果是紧急故障导致系统功能不能正常工作时，若现场工程师无法解决，要求二线技术人员按照运维事件等级及响应要求赶到现场，在时限内使系统恢复正常。必要时候需请专家或其他高级技术人员对系统情况进行分析，直至问题得到彻底解决。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |

5、数据备份

数据备份涉及两方面备份，一方面是系统应用程序代码备份，一方面是数据资源备份，备份要求如下：

（1）应用程度代码备份

①当系统功能无更新调整时，要求每月进行一次应用程序代码全备份，并将备份文件存放至用户指定位置；

②当系统功能有更新调整时，更新调整前需对应用程序代码全备份，更新调整后需对更新的代码进行备份，并每月进行一次应用程序代码全备份，并将备份文件存放至用户指定位置。

（2）数据资源备份

①每周两次对数据资源进行增量备份；

②每两周进行一次数据资源全备份。

6、服务器应急问题处置

当服务器出现异常问题时，能及时响应并提出解决方案，同时对问题进行应急处置。要求运维团队在30分钟内响应服务器异常问题，2小时内提出解决方案，根据问题难度级别按照需求对问题进行处置，并在当天反馈处置结果和处置问题报告。

（1）对比检测服务

针对72个烟道数据，每年进行一次第三方比对检测，通过现场手工采样与平台数据之间的比对，检验系统数据的准确性。现场手工采样采用《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001（试行）中规定的标准方法，比对检测报告格式参照标准的CMS烟气在线监测系统比对检测报告格式。

（2）易损备件

本系统中涉及的现场设备易损备件有滤网、微型排气扇（抽气泵）、垫片螺栓、天线等，要求在运维服务器内提供易损备件，提供包干制服务。

（3）设备整机备件

提供设备整机备件包干制服务，按照以往运维经验，每年设备更换率约15%，包括对现场所有终端主机、浓度探头、传感器、数据采集集线盒、电流互感器等备件进行更换。

7、短信功能

本项目中，餐饮油烟监控系统运维涉及到短信发送，当系统发现有油烟超标排放的餐饮企业时，将向市城管委、餐饮企业所属区县大气办和城管委推送报警短信。本项目涉及短信发送，调用的是成都市政务云中心提供的统一短信标准接口，每年发送量约20000条。

（六）技术、服务要求

1．服务目标：

通过恢复餐饮油烟在线监控系统并维护服务，实时掌握特大型餐饮企业油烟排放第一手数据，为油烟治理提供部分依据。

2.服务内容：

将餐饮油烟在线监控系统迁移部署到市电子政务云，恢复其软件系统正常运行；巡查55家餐饮油烟在线监控系统的所有监测点状态，并对故障点位进行设备和配件的更换等故障恢复，确保餐饮油烟在线监控系统恢复正常使用。

保障恢复后的餐饮油烟在线监控系统正常运行，包括所有设施的管理维护、故障处理、软件维护、数据传输保障等。

3.维护对象清单（此表格为一项）：

| 序号 | 系统名称 | 类别 | 设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟在线监控系统 | 平台系统的维护。 | 保障软件功能、55家企业的现场设备设施和数据接入保障。 |
| 2 |  |  |  |

4.维护服务文档要求（此表格为一项）：

根据维护服务内容，维护人员应定期以文字版本形式提交相关交付物两份，并妥善保存相关内容，交付内容如下：

| 序号 | 事 项 | 频 率 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作说明书 | 持续 | 维护服务记录表 |
| 2 | 培训资料 | 不定期 | 1.培训记录 2.培训签到表 3.培训报告 4.培训不少于2次 |
| 3 | 故障处理 | 不定期 | 故障处理记录 |
| 4 | 系统优化 | 持续 | 1.优化需求记录表 2.系统优化发版通知 |
| 5 | 使用情况月报 | 每月 | 系统维护情况月报 |
| 6 | 系统使用季报 | 每季度 | 系统维护情况季报 |
| 7 | 使用情况半年报 | 每半年 | 系统维护情况半年报 |

（七）人员配备要求

（1）项目团队人员需配置专业的服务团队，服务人员均应为本单位在职员工，提供在职或劳动关系证明材料。

★（2）供应商需单独提供承诺函并加盖供应商公章，并作为采购合同的一部分。承诺函应包括以下内容：①本项目服务人员不得更换，如需更换的，必须向采购人提交书面申请，并详细说明更换的原因、替代人员的简历等，经采购人同意后，方可更换。②团队负责人具有餐饮油烟在线监控系统维护等相关工作经验。

二、环境风险源可视化应急防控系统运维

（一）运维服务现状分析

成都市环境风险源可视化应急防控系统分为两期建设，于2017年4月投入运行，一期针对30家较大以上环境风险源企业，实现在GIS平台上可视化展现，建设费用为93.85万元；二期针对50家较大以上环境风险源企业，实现在GIS平台上可是化展现，建设费用为94.6万元。系统实现了在电子地图上对80家较大以上环境风险源企业进行图形化处理及各要素进行标注，并与基础地图进行匹配，并对其中的15家进行视频监控等业务功能。

一期项目于2018年7月14日至2019年7月13日花费6万元进行系统维护，二期项目于2018年8月通过终验后提供了一年免费维护期，于2019年8月运维期结束。2019年8月通过了《成都市环境应急指挥保障中心系统运维项目》方案审查。成都市环境风险源可视化应急防控系统已于2018年12月迁移至政务云。

（二）运维需求分析

通过整合成都市环境风险源可视化应急防控系统（一期、二期）中的相关数据，对相关平台及企业风险源点位视频监控系统中产生的监控数据、监控信息进行维护。对15家较大以上环境风险源可视化管理系统中采集信息，现场车信息及空间位置信息和属性信息可视化信息进行维护。

目的将全市15家较大风险源、风险单元分布、风险单元属性信息、应急防范设施信息等纳入到环境应急可视化管理体系中，实现更全面地支撑中心的环境应急维护管理工作。

同时完成故障排查、人员保障、数据保障、设备设施维护工作。其中包括：

（1）对15家企业的视频监控点位设备巡检和保养；

（2）对15家视频监控进行系统服务器运行情况、服务器系统漏洞和程序漏洞、系统使用情况等检查和各视频监控终端运行情况检查，并记录相关设备状态信息；

（3）定期对现场设备进行防锈处理、防雷、垫片螺栓、天线、标识等维护。

（4）每日保证视频监控点位至少120分钟实时摄像视频数据传输（无线网络传输）。

（5）提供专人负责处理故障。包括故障排查、故障处理、故障报告等。

（6）更换现场易损的整机备件，按照以往运维经验，每年设备更换率约10%，整机备件包括现场所有硬盘录像机、红外摄像头、硬盘、辅材等。

（7）对80家环境风险源可视化管理系统的空间信息、企业专题等功能进行运维。

（8）日常巡检每月开展一次巡检，进行系统服务器运行情况、服务器系统漏洞和程序漏洞、系统使用情况等检查，并提供巡检记录表。

（三）运维服务清单

| 序号 | 运维对象 | 运维服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市环境风险源可视化应急防控系统运维服务 | 现场巡检 | 一年 |
| 2 |  | 系统平台维护 | 一年 |
| 3 |  | 网络传输服务 | 一年 |
| 4 |  | 设备整机及备件 | 一年 |

（四）运维对象清单

1、成都市环境风险源可视化应急防控系统运维对象清单

| 序号 | 运维对象 | 类型 | 业务功能/设备 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市环境风险源可视化应急防控系统 | 系统功能 | 较大风险源在线视频监控系统 | 1 | 堪用 |
| 2 |  |  | 环境风险源可视化管理系统 | 1 | 堪用 |
| 3 |  | 监测设备 | 15家企业视频监控设备。含红外摄像头、4盘位NVR、专用硬盘、实施辅料 | 15 | 堪用 |
| 4 |  | 服务器 | 应用服务器、数据库服务器 |  | 堪用 |

2、环境风险源可视化应急防控系统硬件软件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外摄像头 | 海康威视 | DS-2CD2T5XYZUV | 台 | 15 |
| 2 | 4盘位NVR | 海康威视 | DS-7708N-K4 | 台 | 15 |
| 3 | 专用硬盘 | 西部数据 | WD20PURX-2T | 台 | 15 |
| 4 | 环境风险源可视化应急防控系统软件平台 | 成都卓远 |  | 套 | 1 |

3、成都市环境风险源可视化应急防控系统企业清单

| 序号 | 企业名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 都江堰市经济开发区九鼎大道21号 |
| 2 | 巨石集团成都有限公司 | 四川省成都市青白江区大同镇巨石路1号 |
| 3 | 玉龙化工有限公司 | 四川省成都市青白江区大弯镇黄金北路1号 |
| 4 | 成都瀚洋环保实业有限公司 | 成都龙泉驿区洛带镇新桥村5组108号 |
| 5 | 成都市排水有限责任公司第九污水处理厂 | 成都市锦江区大安桥村4组17号 |
| 6 | 四川华英化工有限公司 | 成都市新津县邓双镇新桥村 |
| 7 | 都江堰市川西化工有限责任公司 | 都江堰市崇义镇江安村六组 |
| 8 | 成都西部呈祥化工物流责任公司 | 成都经济技术开发区洪安化工园区 |
| 9 | 成都市兴蓉危险废物处置有限公司 | 成都市龙泉驿区万兴乡鲤鱼村 |
| 10 | 四川石化有限责任公司炼化一体化项目 | 彭州市隆丰镇 |
| 11 | 中节能垃圾发电厂 | 青白江区祥福镇民强村 |
| 12 | 四川新迪医药化工有限公司 | 成都市邛崃羊安工业园区 |
| 13 | 成都川西蓄电池（集团）有限公司 | 成都市崇州工业经济集中发展区 |
| 14 | 四川美珠实业有限公司 | 温江区海峡两岸科技园金马工业园区 |
| 15 | 国光农化 | 四川省简阳市平泉镇 |

（五）运维服务内容及要求

1、现场巡检

要求对15家已建风险源企业风险源点位视频监控设备进行现场巡查、检查、维护保养，当视频监控设备出现异常或故障时，及时分派技术人员到现场进行故障排查和处理，保障视频监控设备正常运行，从而保障数据正常传输。

为保障现场设备实施的正常工作，需要提供如下运维服务：

（1）日常巡查

每个月对每个点位进行至少1次的巡查，包括对前端摄像头、硬盘、线路及网络进行详细的检查。

（2）故障处理

对故障设备设备及时进行故障修复，包括损坏设备设施的更换、易损配件辅材的更换、数据接入的通讯保障等。及时处理监控设备故障、设备维修，保证图像准确、实时的传输；每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

（3）技术支持

在运行维护期内提供7×24小时的技术支持服务。包括多级别的响应机制、电话/电子邮件/短信/即时通讯软件的技术咨询和与项目相关的其他支持。

2、系统平台维护

（1）定期巡检

为保障成都市环境风险源可视化应急防控系统能正常运行，需要定期对服务器、系统功能等检查，测试服务是否正常运行，检查系统功能是否正常，并对检查中存在的故障及安全隐患进行处理和详细记录，提供详细的巡检报告。

维护团队将定期提供服务报告，服务期结束前将提供服务年报，并对每一次重大故障和问题的原因、解决方法、完成情况等形成专门报告，每月第一周提交上月的《运维月报》。主要内容如下：

（2）操作系统运维服务

故障检测及排除

制定故障处理流程，及时处理各信息系统运行故障。制定完善可行的常见故障处理方案，针对可能的突发故障制定应急处理预案，对紧急故障做到7×24小时应急响应。

故障的来源包括但不限于：

1）巡检时发现的平台故障和故障隐患。

2）各级领导和工作人员发现的平台故障和故障隐患。

表3-故障检测及排除服务清单

| 故障检测及排除服务内容及要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |  |
|  |  |  |  | 周期 | 次数 |
| 1 | 故障处理 | 7×8小时 | 1、按事件等级要求处理故障。 2、故障处理完毕后24小时内提交故障处理报告。 3、对用户单位提出的故障，处理后24小时内反馈结果，做好服务跟踪。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |
| 2 | 完善日常故障处理流程和方法 | 5×8小时 | 制定完善可行的常见/日常故障处理方案。在工作中贯彻落实故障处理流程，使日常故障处理规范化科学化。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |

（3）升级完善和优化

为各信息系统提供系统软件升级与补丁更新，提供优化改造建议。平台升级完善，主要指补丁、版本的升级，不包括新功能的开发。

升级完善和优化服务细则

| 升级完善服务内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |
| 1 | 操作系统升级与补丁更新 | 5×8小时 | 根据操作系统厂商的官方更新程序包（含功能更新、安全更新、版本更新），在保证平台兼容性稳定性的前提下，及时对平台的操作系统进行升级。 | 从适应性、更正性、完善性、预防性四方面对平台进行升级完善。 |
| 2 | 系统架构优化 | 5×8小时 | 根据集约化需求及日常工作情况，对系统平台价格进行优化，需提交平台整体优化改造方案、平台建设规划建议等。 | 根据业务和技术需要，对系统新建、扩容、升级等计划提供专业的技术建议、设计服务和技术指导。 |
| 3 | 性能检测及调优 | 5×8小时 | 对应用系统提供每月一次的性能测试和调优服务，提供性能测试报告及系统性能优化建议，以便保证系统性能不断改进并运行在最佳状态。 | 每月一次 |

3、数据库维护服务

对数据库进行管理维护，保障数据库运行正确、稳定、高效，根据技术和业务发展需要对操作系统进行配置调整、优化、升级和漏洞修复维护，服务内容包括：

（1）数据库巡检和维护表

| 数据库巡检和维护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |  |
|  |  |  |  | 周期 | 次数 |
| 1 | 健康巡检 | 5×8小时 | 每日进行数据库健康巡检，包括：数据库系统性能、数据库空间使用情况、各种参数的阀值状态、各索引的使用情况、临时数据表、可用性、完整性检查；对系统错误日志检查与分析，根据数据库报错信息，发现系统潜在问题，尽早采取措施进行预防性维护，排除故障隐患和安全漏洞。 | 每日 | ≥2 |
| 2 | 安装和配置 | 5×8小时 | 根据信息中心要求，及时进行现场数据库软件的安装及各种类型的配置。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |

（2）数据库故障检测及排除清单

| 数据库故障检测及排除 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |  |
|  |  |  |  | 周期 | 次数 |
| 1 | 系统故障诊断及检修 | 7×24小时 | 当系统出现问题时，及时对问题进行诊断、分析以及解决问题。如果是紧急故障导致数据库不能正常工作时，若现场工程师无法解决，要求二线技术人员按照运维事件等级及响应要求赶到现场，在时限内使系统恢复正常。必要时候需请专家或其他高级技术人员对系统情况进行分析，直至问题得到彻底解决。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |

（3）数据库升级完善和优化清单

| 数据库升级完善和优化 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |  |
|  |  |  |  | 周期 | 次数 |
| 1 | 升级服务 | 7×8小时 | 跟踪数据库厂商的官方更新程序包（含功能更新、安全更新、版本更新），在保证平台兼容性稳定性的前提下，及时对数据库进行升级。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |
| 2 | 性能检测及调优 | 5×8小时 | 对数据库系统提供每月一次的性能测试和调优服务，提供性能测试报告及系统性能优化建议，以便保证系统性能不断改进并运行在最佳状态，保证数据库的高效运行。 | 每月 | 1 |

4、系统维护检查

（1）基础设施巡检和维护

| 基础设施巡检和维护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |  |
|  |  |  |  | 周期 | 次数 |
| 1 | 成都市环境风险源可视化应急防控系统功能维护 | 7×8小时 | 检查成都市环境风险源可视化应急防控系统中在线监控、数据查询、统计分析、设备维护、系统管理、综合判断等功能正常运行，对有异常的功能进行排查消除，提出解决方案并处理。 | 每日 | ≥1 |

（2）故障检测及排除清单

| 数据库故障检测及排除 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 常规服务时间 | 服务说明 | 服务要求 |  |
|  |  |  |  | 周期 | 次数 |
| 1 | 功能故障诊断及检修 | 7×24 | 当系统出现问题时，及时对问题进行诊断、分析以及解决问题。如果是紧急故障导致系统功能不能正常工作时，若现场工程师无法解决，要求二线技术人员按照运维事件等级及响应要求赶到现场，在时限内使系统恢复正常。必要时候需请专家或其他高级技术人员对系统情况进行分析，直至问题得到彻底解决。 | 不固定 | 按需提供，不限服务次数 |

5、数据备份

数据备份涉及两方面备份，一方面是系统应用程序代码备份，一方面是数据资源备份，备份要求如下：

（1）应用程度代码备份

①当系统功能无更新调整时，要求每月进行一次应用程序代码全备份，并将备份文件存放至用户指定位置；

②当系统功能有更新调整时，更新调整前需对应用程序代码全备份，更新调整后需对更新的代码进行备份，并每月进行一次应用程序代码全备份，并将备份文件存放至用户指定位置。

（2）数据资源备份

①每周两次对数据资源进行增量备份；

②每两周进行一次数据资源全备份。

6、网络传输服务

为了保障15家已建风险源企业风险源点位视频监控能正常运行和数据传输，因专线铺设成本高，难度大，传输费用也高，目前正在使用的网络接入方案为无线传输方案，每天保证视频监控点位至少120分钟实时摄像视频数据传输（无线网络传输），与信息中心专网互连。

（六）技术、服务要求

1、服务目标

通过巡检维护、故障处理等维护保障服务，保障环境风险源可视化应急防控系统对15家较大以上环境风险源企业的视频监控。

2、服务内容：

对15家较大以上环境风险源企业风险源点位视频监控系统进行巡检维护、故障处理等，保证图像准确实时的传输，对80家风险源图形化的软件进行维护。

3、维护对象清单（此表格为一项）：

| 序号 | 系统名称 | 类别 | 设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险源可视化应急防控系统 | 较大风险源在线视频监控系统 | 15家（一期10家，二期5家）较大以上风险源企业前后端视频监控设备系统的维护，包括服务器、应用软件和所有现场终端。 |
| 2 |  | 环境风险源可视化应急防控系统 | 80家重点管理的环境风险源基于GIS的展现的维护服务。 |

4、维护服务文档要求（此表格为一项）：

根据维护服务内容，维护人员应定期以文字版本形式提交相关交付物两份，并妥善保存相关内容，交付内容如下：

| 序号 | 事 项 | 频 率 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作说明书 | 持续 | 维护服务记录表 |
| 2 | 培训资料 | 不定期 | 1.培训记录 2.培训签到表 3.培训报告 4.培训不少于2次 |
| 3 | 故障处理 | 不定期 | 故障处理记录 |
| 4 | 系统优化 | 持续 | 1.优化需求记录表 2.系统优化发版通知 |
| 5 | 使用情况月报 | 每月 | 系统维护情况月报 |
| 6 | 系统使用季报 | 每季度 | 系统维护情况季报 |
| 7 | 使用情况半年报 | 每半年 | 系统维护情况半年报 |
| 8 | 使用情况年报 | 每年 | 系统维护情况年报 |

5、环境风险源可视化应急防控系统维护服务要求：

环境风险源可视化应急防控系统已经迁移部署到市电子政务云。系统监控平台及现场设施运营管理维护的内容包括：较大风险源在线视频监控系统、环境风险源可视化管理系统。

6、较大风险源在线视频监控系统维护服务

（1）系统运行功能保障

对15家（其中一期10家，二期5家）较大环境风险源企业风险源点位视频监控系统运行维护保养、故障排查、人员保障、数据传输保障以及保障如下系统功能正常运行：

①视频监控

系统采用高清网络摄像机，获得监视范围内清晰的视频图像，满足不同部位的监控要求，实现24小时监控和历史视频回放。

②实时抓拍

系统具有实时抓拍功能，可手动抓拍或通过时间设置系统自动抓拍。

③视频录像

实现视频预录像、手动录像、录像管理功能。

视频预录像：系统可在已设定好的录像策略下进行录像。

手动录像：在操作人员下达录像命令时，系统可进行实时录像，并对录像时的各种情况进行相应处理，如硬盘满报警，图像质量差提示等。

报警自动录像：当发生报警时，系统会根据计算结果判定是否要启动自动录像功能。启动自动录像功能后，对排污过程进行监控，并将违排的视频存储到本地，随时供用户查看。

录像管理：包括录像回放、录像下载、录像回放控制、抓拍、录像备份、录像文件存储、智能录像调度。

④视频查询

用户可选择摄像头、日期、地区、位置、监控对象等多种条件进行视频查询。系统支持对于手工或自动进行标识的违排视频的查询。违排视频查询包括查询违排的视频时间段和通过显示出来的时间段来对应查询其历史视频。

⑤设备在线状态管理

确保通过软件平台在线实时管理并显示所有IP设备的状态；用户可以查看监控设备的运行状态。根据选择不同的设备，在界面上通过图形和数据结合的方式显示出该设备在一天之中的运行时间，选择要查询监测设备的掉电记录等日常设备运行状态信息的历史数据。

⑥基本信息管理

基本信息管理主要包含风险源企业名称、地址、代码、法人、排污口编码、排污口经纬度坐标、视频设备维护人员名单等。

⑦远程管理

远程管理人员或授权访问人员，能通过客户端软件远程访问监控系统，实时预览监控画面、回放历史监控图像、下载监控资料等。

⑧用户管理

采用监控管理软件平台，实现用户分级管理，可分为管理员、操作员、一般用户，不同用户具有不同的操作权限。

⑨接口维护

预留扩展接口，满足今后监控点位的增加的需要。

（2）摄像视频流量保障

每日保证至少120分钟实时摄像视频流量。

（3）维护处置

定期进行防锈处理、防雷、垫片螺栓、天线、标识等操作。

（4）备件供应

提供现场易损的设备设施的整机备件，包括现场所有硬盘录像机、红外摄像头、硬盘、辅材等。

7、环境风险源可视化管理系统维护服务

环境风险源可视化管理系统通过采集和调绘环境风险企业的空间信息，对环境风险单元、环境风险防范设施等的空间位置信息和属性信息，在成都市规划和自然资源局提供的天地图·成都电子地图上对企业进行图形化处理及各要素进标注，并与基础地图进行匹配，实现在天地图·成都GIS平台上可视化的表现。

应保障如下功能正常运行：

（1）保障风险源企业厂区专题地图的正常运行

通过风险源企业厂区专题地图，用户能够查询并查看风险源的基本信息、详细信息、风险单元信息、风险源附属设施信息、风险源设施列表信息、敏感点信息等空间及属性信息，实现风险源全要素的应用一体化集成展现。

①维护技术标准和规范

应根据当前实际情况，对已建空间数据与全景影像数据采集、内业加工及入库展现一体化的技术标准和规范进行维护，确保专题空间数据采集规范、全景数据采集规范、内业数据加工和关联的技术规范和空间数据建库规范满足业务系统要求。

②维护风险源图形化采集内容

应维护如下具体内容：

面状信息（AREA）：厂区边界、车间、厂区内防范设施（应急池、封闭建筑物）、风险单元等；

线状信息（LINE）：运输线路、工艺流程、厂区内防范设施（围堰、管线）；

点状信息（POI）：企业点位、燃烧设备、治理设施、排污口、厂区内防范设施（喷淋装置、阀门）、厂区外防范设施、周边敏感、实景影像；

③维护风险源属性信息数据库信息

根据如下数据来源，应及时维护风险源属性信息：

由成都市环境保护信息中心提供的风险源企业的资料；

企业根据数据采集模板（word和excel）填报的数据；

应急指挥保障中心日常收集、整理、入库。

与四川省环境应急平台对接获取风险源信息，需要完成“成都市生态环境局成都市电子政务云四川省电子政务云四川省生态环境厅四川省环境应急平台”和“成都市生态环境局四川省生态环境厅四川省环境应急平台四川省电子政务云成都市电子政务云”两条线路的风险源信息对接；

各区县、企业日常上报的数据；

历史数据整理入库数据。

④维护风险源空间信息数据库信息

以系统现有成都市80家重点管理的环境风险源为管理对象，开展风险源图形化建设和应急预案图形化维护服务，通过搜集整理企业档案，以企业现有的平面图进行电子图形化处理，将平面图上各要素进行标注，应保障与成都市地理信息系统中的影像图进行叠加展示。

（2）应急预案图形化维护

应实现风险源内部的“一源一事一案”的处置预案空间化展示，在污染事故处置阶段，按照预案空间展示相关事故应急处置环节，并辅助空间分析风险防范设施及措施的可行性。

①风险源处置预案空间化展现模式维护

通过分析已采集的重点风险源风险单元、应急治理设施等的空间和属性数据，应按照环境应急防范措施的完备程度进行分类，应维护风险源处置预案空间数据、业务数据等数据间的拓扑逻辑关系，并管理风险源处置预案空间数据，确保风险源处置预案空间化展现模式正常使用。

②风险单元处置预案的空间化展示维护

应能按照“一源一事一案”的企业风险单元预案管理模式，通过风险单元的处置预案空间化关联展示，实现风险预案GIS平台上可视化的表现，实现预案所涉及的风险单元、应急处置设施、应急资源等相关信息按相应的关系逐一展示。在出现事故时，系统还可根据现场情况与应急处置资源能力及状况做出智能辅助提示，为事故快速处置提供数据支持。

风险单元防范空间化展现

根据已确定的风险单元，在天地图·成都GIS上突出显示该风险单元相关的防范设施和其它空间部件，并隐藏或淡化其它无关部件；在信息栏中显示该风险单元的信息和相关防范信息，如物质特性、存量、处置方法等。

应急相关信息空间化展现

确认的事故信息，如时间、地点、初步判断的事故类型、事故描述等；应急资源信息，如应急机构、应急车辆、应急物资、应急设备、应急设施等，能够在天地图·成都GIS上标注事故精确位置、周边敏感目标信息及下游水质自动监测站分布和实时数据。

应急事故处置措施模拟

输入风险单元泄露量、喷淋用水量，结合存储物质、存量、围堰容积、应急池容积、泄露速率等条件，输出围堰、应急池如否匹配的提示，管网闸阀是否应当开启的提示，无管网的情况应急措施提示，并在天地图·成都GIS上标识。

（3）确保图形化信息查询功能正常使用

应保障图形化信息查询能正常使用，包括：基本信息查询、详细信息查询、风险单元查询、设施列表查询、敏感点查询。

8、环境风险源可视化应急防控系统维护保障方案

系统监控平台及现场设施运营管理包括较大风险源在线视频监控系统、环境风险源可视化管理系统。

9、较大风险源在线视频监控系统维护

（1）运营管理

对15家企业的视频监控点位设备巡检和保养，并记录相关设备状态信息；定期对现场设备进行防锈处理、防雷、垫片螺栓、天线、标识等维护。

（2）通讯保障

每日保证视频监控点位至少120分钟实时摄像视频数据传输。

（3）日常巡检

每月开展一次巡检，进行系统服务器运行情况、服务器系统漏洞和程序漏洞、系统使用情况等检查，并提供巡检记录表。

（4）故障处理

应提供专人负责处理故障。包括故障排查、故障处理、故障报告等。

（5）设备整机备件更换

对现场易损的设备设施按照每年整机约更换10%估算进行更换，整机备件包括现场所有终端主机、摄像探头、数据采集集线盒等。

10、环境风险源可视化管理系统维护

（1）运营管理：对80家风险源企业基于可视化的空间信息、企业专题等维护。日常巡检：每月开展一次巡检，进行系统服务器运行情况、服务器系统漏洞和程序漏洞、系统使用情况等检查，并提供巡检记录表。

（2）故障处理：应提供专人负责处理故障。包括故障排查、故障处理、故障报告等。故障应在24小时内处理完成

（七）人员配备要求

（1）项目团队人员需配置专业的服务团队，服务人员均应为本单位在职员工，提供在职或劳动关系证明材料。

★（2）供应商需单独提供承诺函并加盖供应商公章，并作为采购合同的一部分。承诺函应包括以下内容：①本项目服务人员不得更换，如需更换的，必须向采购人提交书面申请，并详细说明更换的原因、替代人员的简历等，经采购人同意后，方可更换。②团队负责人具有环境风险源可视化应急防控系统维护等相关工作经验。

三、运维考核标准

运维系统名称：_________________________

运维公司名称：________________________

运维期 ____________至____________

| 考评类别 | 考评指标 | 考评内容 | 计分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评分（30分） | 工作质量（20分） | 是否及时完成运维事项和交办任务，并保证完成质量 | 优秀：能够按时完成运维工作任务，质量较好。16-20分 |  |  |
|  |  |  | 一般：基本能够胜任运维工作。8-15分 |  |  |
|  |  |  | 较差：不能按要求完成运维工作。0-7分 |  |  |
|  | 服务质量 （10分） | 热心倾听客户反馈，沟通需求，以耐心的态度提供服务 | 优秀：非常满意。8-10分 |  |  |
|  |  |  | 一般：基本满意。4-7分 |  |  |
|  |  |  | 不及格：不满意。1-3分 |  |  |
| 运维工作（70分，扣完为止） | 环境风险源可视化应急防控系统功能维护 | 系统功能：较大风险源在线视频监控系统；环境风险源可视化管理系统；可视化展示；报表展示；报警管理；数据发布；移动应用 | 未定期维护的，每次扣2分，3次以上扣10分 |  |  |
|  |  | 监测设备：15家企业视频监控设备。含红外摄像头、4盘位NVR、专用硬盘、实施辅料；数据采集集线盒；电流互感器 | 数据库系统出现故障，且未在2小时内解决的，每次扣3分；未定期检查数据库备份情况的，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 服务器：应用服务器、数据库服务器；应用服务器、采集服务器、数据库服务器和备份服务器 | 中间件出现故障未及时响应，且未在1小时内解决的，每次扣3分； |  |  |
|  | 操作系统升级与补丁更新 | 根据操作系统厂商的官方更新程序包（含功能更新、安全更新、版本更新），在保证平台兼容性稳定性的前提下，及时对平台的操作系统进行升级。 | 数据出现缺项漏项的，每次扣2分 |  |  |
|  | 系统架构优化 | 根据集约化需求及日常工作情况，对系统平台价格进行优化，需提交平台整体优化改造方案、平台建设规划建议等。 | 未按要求定期及时排除，每次扣1分；出现故障时不能正常恢复，造成数据遗失的，每次扣5分 |  |  |
|  | 性能检测及调优 | 对应用系统提供每月一次的性能测试和调优服务，提供性能测试报告及系统性能优化建议，以便保证系统性能不断改进并运行在最佳状态。 | 未按时提交巡检记录的，每次扣1分 |  |  |
|  | 服务器CPU资源使用情况监控 | 检查各服务器CPU负载情况，对有异常的CPU情况进行排查消除，提出解决方案和建议 | 数据出现缺项漏项的，每次扣2分 |  |  |
|  | 服务器内存资源使用情况监控 | 检查各服务器内存使用情况，对有异常的内存情况进行排查消除，提出解决方案和建议 | 未按要求定期及时排除，每次扣1分；出现故障时不能正常恢复，造成数据遗失的，每次扣5分 |  |  |
|  | 服务器硬盘使用情况监控 | 检查各服务器硬盘空间使用情况、硬盘IO情况，对有异常的硬盘运行情况进行排查消除，提出解决方案和建议 | 未按时提交巡检记录的，每次扣1分 |  |  |
|  | 网络资源使用情况监控 | 检查各服务器网络资源使用情况，对有异常的网络资源情况进行排查消除，并提出解决方案和建议 | 未按时提交巡检记录的，每次扣1分 |  |  |
|  | 服务器日志及运行情况监控 | 检查各服务器系统日志及运行情况，对有异常的情况进行排查消除，提出解决方案和建议 | 未按时提交巡检记录的，每次扣1分 |  |  |
|  | 服务器基础信息管理 | 需配合信息中心对服务器等设备基础信息进行管理，包括型号、数量、配置、功能、位置等信息。 | 未按时提交记录的，每次扣1分； |  |  |
|  | 健康巡检 | 每日进行数据库健康巡检，包括：数据库系统性能、数据库空间使用情况、各种参数的阀值状态、各索引的使用情况、临时数据表、可用性、完整性检查；对系统错误日志检查与分析，根据数据库报错信息，发现系统潜在问题，尽早采取措施进行预防性维护，排除故障隐患和安全漏洞。 | 未按时提交巡检记录的，每次扣1分 |  |  |
|  | 安装和配置 | 根据信息中心要求，及时进行现场数据库软件的安装及各种类型的配置。 | 未按时提交及时安装，每次扣1分 |  |  |
|  | 升级服务 | 跟踪数据库厂商的官方更新程序包（含功能更新、安全更新、版本更新），在保证平台兼容性稳定性的前提下，及时对数据库进行升级 | 未按时提交升级记录的，每次扣1分； |  |  |
|  | 性能检测及调优 | 对数据库系统提供每月一次的性能测试和调优服务，提供性能测试报告及系统性能优化建议，以便保证系统性能不断改进并运行在最佳状态，保证数据库的高效运行。 | 未按要求提供服务的，每次扣2分 |  |  |
|  | 故障处理 | 1.按事件等级要求处理故障。 2.故障处理完毕后24小时内提交故障处理报告。 3.对用户单位提出的故障，处理后24小时内反馈结果，做好服务跟踪。 | 未按要求提供在服务的，每次扣1分 |  |  |
|  | 完善日常故障处理流程和方法 | 制定完善可行的常见/日常故障处理方案。在工作中贯彻落实故障处理流程，使日常故障处理规范化科学化。 | 未及时填写并提交的，每次扣1分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 考核管理： |  |  |  |  |  |
| 1、90-100分为优，80-89为一般，0-79分为不及格（小数四舍五入取整）。 |  |  |  |  |  |
| 2、考核结果为优的，列入运维服务信用名单，考核结果低于80分的按每低一分扣除合同剩余应支付资金的2%累计扣除，考核结果为不及格的，给予一个月的整改期，再次考核结果仍为不及格的在按每低一分扣除合同剩余应支付资金的2%累计扣除外，并扣除缴纳的履约保证金。 |  |  |  |  |  |

第二包：

（一）运维服务现状分析

彭州市人民渠自动水质站于2018年,11月投入运行，建设费用为398万元，位于四川省彭州市红岩镇，该系统于2017年12月30日建设完成并投入试运行。人民渠水质自动监测站水质自动监测系统主要由采水单元、水样预处理单元、配水单元、在线监测仪器、辅助系统、控制和数据管理系统组成。主要监测项目有pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、硫化物、氰化物、氟化物、挥发酚、六价铬、铁、锰、砷、汞、锌、镉、铅、铜、石油类、综合毒性、流量、VOCS (18项)等43个参数。该水站多台设备采用通用模块仪器，根据监测需求，可再次升级，扩展甲醛、银、镍、余氯等监测参数，对水质污染事故应急监测起到十分重要的作用。在自动站的仪器数据质量控制方面，采用自动标样核查、加标回收及仪器测试过程日志记录作为数据有效性判别手段，保证每一条监测数据的真实性和可溯源性。

（二）运维需求分析

彭州市人民渠自动水质站的运维频次，按照每4小时1次的频次进行监测，如遇特殊情况，可以调整为每2小时1次的频次进行监测，并要求维护人员对水站实施“日监视、周巡检、月比对”的日常管理制度，即每日至少一次对当天监测数据进行确认，每周至少一次到现场检查维护，每月一次第三方手工比对实验，并作好相关记录；当发现水质异常时应及时采集水样进行实验室分析，并在最短时间内报告当地生态环境局。按要求及时查找、排除水站运行中出现的各类仪器故障，必要时联系供应商现场解决，并做好相关记录。

（三）运维服务清单

| 序号 | 运维对象 | 运维服务 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭州市人民渠自动水质站运维服务 | 现场巡检 | 项 | 1 | 一年 |
| 2 |  | 系统平台维护 | 项 | 1 | 一年 |
| 3 |  | 对比检测服务 | 项 | 1 | 一年 |
| 4 |  | 易损备件 | 件 | 360 | 一年 |
| 5 |  | 设备整机及备件 | 件 | 15 | 一年 |

（四）运维对象清单

| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）水质分析仪 | LFWCS-2008 | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 高锰酸盐指数水质分析仪 | LFS-2002(CODmn) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 氨氮水质分析仪 | LFEC-2006(NH) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 总氮水质分析仪 | LFS-2002(TN) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 总磷水质分析仪 | LFS-2002(TP) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 挥发酚水质分析仪 | LFS-2002(Phe)-I | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 氟化物水质分析仪 | LFEC-2006(F) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 硫化物水质分析仪 | LFS-2002(S) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 总汞水质分析仪 | LFS-2002(Hg) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 总锰水质分析仪 | LFS-2002(Mn) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 总砷水质分析仪 | LFS-2002(As)-1 | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 总铁水质分析仪 | LFS-2002(Fe) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 锌水质分析仪 | LFEC-2006(Zn) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 镉水质分析仪 | LFEC-2006(Cd) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 铅水质分析仪 | LFEC-2006(Pb) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 铜水质分析仪 | LFEC-2006(Cu) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 水中VOC分析仪 | CMS5000 | 1台 | INFICON |
| 石油类水质分析仪 | TD-4100XD | 1台 | 美国特纳 |
| 生物毒性水质分析仪 | LFTOX-Z2010 | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 氰化物水质分析仪 | LFS-2002(CN) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 六价铬水质分析仪 | LFS-2002(Cr) | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 定点式声学多普勒流速仪 | LHDLLJ-2001 | 1台 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 自动留样器 | LFLY-DW2004 | 1个 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 配套设施 | 标配 | 1套 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 稳压电源和UPS | ZTY-10KVA、EA903S | 1套 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |
| 集成系统 | 标配 | 1套 | 力合科技（湖南）股份有限公司 |

（五）运维服务内容及要求

供应商根据合同约定的工作内容和技术要求，对人民渠水质自动站开展运行维护管理。管理要求如下：

1、建立水站运行管理机构并明确专职专业技术人员，根据省上水站运行管理规定，建立水站的管理规章制度。

2、站房仪器设备间温度要24小时保持在15℃～25℃，温度变化率<5℃/小时；湿度要24小时保持40%至70%。保持各仪器干净清洁，内部管路通畅，出水正常。对于各类分析仪器，应防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器振动。

3、按照水站质量保证和质量控制要求，实施水站日常管理工作，确保水站监测数据的完整性和准确性，并按时、准确、完整地向市环境应急中心上报监测数据及运行情况。

4、维护人员对水站实施“日监视、周巡检、月比对”的日常管理制度，即每日至少一次对当天监测数据进行确认，每周至少一次到现场检查维护，每月一次手工比对实验，并作好相关记录当发现水质异常时应及时采集水样进行实验室分析，并在最短时间内报告市环境应急中心。

5、按要求及时查找、排除水站运行中出现的各类仪器故障，必要时联系供应商现场解决，并做好相关记录。负责水站日常水电、通讯、防雷设施年检、站房等基础设施维护修缮的工作。

供应商有责任确保水站运行稳定、可靠，监测数据即时、全面、准确，其主要职责是：

①每天上午和下午两次通过软件远程下载水站监测数据，并对站点数据进行分析整理，提前发现故障征兆。

②负责水站巡检维护，并作好相关记录和存档。

③负责各水站的所有设备故障的现场维修工作。

④贮备足够数量的备品备件及耗件，保证维修和更换时的供应。

★6、供应商应具有满足本项目水质自动站监测站仪器配置清单中运维设备仪器备品备件的供应能力（需提供承诺函并加盖供应商公章）。

★7、运维期间，如遇采购人为水站更换或新增仪器，供应商要配合仪器供应公司做好新仪器的安装调试、试运行等验收前准备工作，以及数据接入系统和后续的运行维护工作，发生的相关费用由成交供应商支付（需提供承诺函并加盖供应商公章）。

★8、供应商要积极参加采购人组织的技术培训以及运维供应商之间运维质量的相互监督检查。接受采购人和当地环境管理部门组织的对水站运维质量的监督检查（需提供承诺函并加盖供应商公章）。

★9、运营维护及管理期间，供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。并协助采购人做好水站固定资产登记管理等工作，购买水站财产险（需提供承诺函并加盖供应商公章）。

★10、供应商严格按照《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》《地表水自动监测仪器通信协议技术规定（试行）》《地表水自动监测系统通信协议技术规定（试行）》等国家地方要求开展运维工作（需提供承诺函并加盖供应商公章）。

11、工作具体要求

（1）每日工作

我公司每日至少两次对水站运行条件及设备运行状况进行远程监视，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。

（2）每周工作

我公司每周至少对水站运行条件和各类仪器设备状况进行一次现场检查，及时发现并排除发生的故障和存在的安全隐患，并开展仪器清洗维护等工作。

工作内容

1.运行条件：检查电压、室内温湿度，清理废液桶，如有必要需对空调温度设置进行调整。

2.五参数：清洗五参数检测池和电极探头。

3.高锰酸盐指数、氨氮、总磷：检查试剂剩余量，管路通畅、密闭情况，检测池清洁情况，仪器接地情况。清洗样水杯以及进样管，根据情况清洗管路。

（3）每两周工作

每两周对水站仪器运行所需试剂或电解液等进行添加更换，对分析仪采样杯、管路、反应室等运行状况进行检查、维护和清洗。

工作内容

1.试剂：更换各分析仪试剂。

2.氨氮：添加更换电解液。清洗采样杯、进样管路、试剂管路和废液桶等。

3.高锰酸盐指数、总磷：检查柱塞泵、各阀体运转情况。清洗采样杯、进样管路、试剂管路、蠕动泵管、检测池和废液桶等。

（4）每月工作

在做好日常监视与巡检工作的同时，运维公司每月还应该对部分仪器进行检查及清洗，每月运维工作包括：

工作内容

1.检查各仪器柱塞泵动作情况，必要时更换柱塞泵。

2.氨氮：清洗采样杯、管路及接头、检查电极电位值情况。

3.高锰酸盐指数、总磷：检查光源、柱塞泵工作情况。

4.采水系统：检查取水口，清除采水设备四周杂物；根据管路压力判断水泵运行情况，检查电机后面风叶转动是否灵活、均匀并清除异物；清洗电动球阀和电磁阀；清洗维护采水管路防止漏水和堵塞。

5.配水与进水系统：检查配水管路（包括灭藻装置）工作情况，根据样品污染情况进行清洗；检查气泵和清水增压泵工作状况，根据其使用情况进行维护；检查配水系统是否充分清洗管路，保证配水管路中水样的代表性（没有前一次水样残存）；在不影响系统运行的前提下采用手动方式开关几次配水管路中的所有手动球阀和电磁阀，清除阀内杂物，防止损坏阀体；通过管道的压力变送器检查各水泵是否能达到原设计供水量、供水压力等；对蓄水和过滤装置，包括沉淀池、过滤器、水杯和进样管等进行必要清洗。

6.控制系统：检查外接电源及UPS的输出是否符合技术要求，即电压220V±10%，接地电阻<5欧姆（零、地电压<5V），突发异常情况须及时排查；检查数据库软件是否运行正常，记录数据是否与系统的设置一致，并进行备份；检查信号传输是否正常，通过启动控制信号检查控制件是否动作正常；对数据传输网络进行检查维护以保障数据传输的稳定，对工控机进行内存清理和杀毒。

7.辅助系统：对空气压缩机（清洗设备）进行测试；检查温湿度传感器是否测试正常；检查除燥装置的除藻效果，调节计量泵和除藻剂浓度，保证除藻效果；检查自动留样装置是否正常运行以及留样瓶是否齐全；检查UPS的指示灯及输出是否符合技术要求，即电压220V±10%，突发异常情况须及时排查；检查防雷设备的接口是否稳固。

（5）每季度工作

每季度对各仪器进行一次停机维护，更换部分仪器接头、进样管路和试剂管路等，对采水系统、配水与进水系统和辅助系统中的主要零部件（水泵、阀体、压缩机、增压泵等）进行全面的检查和维护。

工作内容

1.对各分析仪器进行停机维护，重新启动仪器须进行重新校准。

2.高锰酸盐指数、氨氮、总磷：更换进样管路、试剂管路等。

3.采水系统：清洗潜水泵泵体、吊桶或自吸泵取水头，清除隔栅网杂物；检查水泵线缆连接情况；检查水泵泵体的清洁情况、内部风叶运转及水量情况，进行必要清洗；检查取水管路，特别是潜入水中的管道部分，防止折叠、堵塞；清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况决定清洗时间间隔。

4.配水与进水系统：在不影响系统运行的前提下（建议关闭系统）开关2～3次配水管路中的所有球阀，检查配水管路各电动球阀的动作情况，清除阀内杂物，防止损坏阀体，防止堵塞，清洗阀体。

5.辅助系统：检查空气压缩机（清洗设备）的气泵和清水增压泵的工作状况，根据其使用情况进行维护；检查除燥装置中的除藻剂有效性和使用量，及时进行更换和补充。

（6）每半年工作

每半年对水站进行一次全面的检查保养和隐患排除，更换已到期或性能不能满足要求的各类分析仪零配件。

工作内容

1.对水站各类仪器和系统进行全面的检查保养和隐患排除。

2.高锰酸盐指数、氨氮、总磷：更换蠕动泵管、仪器内部管路及接头、进样管路、试剂管路等，清洗检测池等。

（7）每年工作

每年对水站各仪器及系统主要零部件进行维护维修或更换，以提前发现问题，并按要求更换备件；此外，应请专业机构人员对防火、防盗、防雷设施进行监测和维护。

工作内容

1.五参数：必要时更换五参数电极。

2.氨氮：必要时更换电极。

3.高锰酸盐指数：必要时更换检测池。

4.总磷：必要时更换检测池。

5.采水系统：维护维修或更换取水泵。

6.配水与进水系统：维护维修或更换各类泵、球阀和过滤装置等。

7.控制系统：维护维修或更换继电器和传感器等。

8.辅助系统：检查温湿度传感器，对空调、除湿机进行全面的清洗；检查除燥装置的运行状况，进行必要的维修和更换；检查维护稳压电源和继电器；请专业机构人员对防火、放盗、防雷设施进行检测和维护。

（六）运行及维护管理考核表

水站名称：                      所在流域：              供应商：

（1）考核内容

考核内容由两部分组成，满分100分，第一部分“数据有效率”占总分50%，第二部分“运行及维护管理情况” 占总分50%。

（2）数据有效率（50%）

①有效率考核计算：监测数据有效率（%）= 实际采用数据数应上传数据×100

②有效率考核统计时间段：除不可抗拒原因导致水站停运的时间段外，其余所有时间数据均纳入有效率统计计算。

③实际水样比对或质控样考核不合格时，数据有效性判定

当出现实际水样比对或质控样考核不合格，该次考核时间起至下次校准（或考核合格）前所有数据无效，然后再根据考核结果以该次考核时间为起点前推一段时间的数据也同样判定为无效数据。前推时间方式为：

④当数据有效性判定出现争议时，前推时间段为出现争议数据的所有时间段；

⑤考核结果不超过1.25倍不确定度时，不前推时间。

⑥考核结果超过1.25倍不确定度时，前推时间为：

前推时间＝自动仪器测值－标准值－1.25×允许不确定度标准值×24小时 （1）

前推时间＝自动仪器测值－标准值标准值－1.25×允许不确定度×24小时  （2）

注：当允许不确定度为绝对值时采用⑴式，当允许不确定度为相对误差时采用⑵式。

⑦有效率考核分值：数据有效率≥90%，50分；90%~85%，50~43分；90%~85%，43~36分；80%~75%，36~24分；75%~70%，24~12分；低于70%，0分。

（3）运行及维护管理情况（50%）

运行及维护管理分值表

| 考核内容 | 考核要求 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 一、日常水站运行及维护（15分） |  |  |
| 每日工作及记录（2分） | 每日上午、下午远程查看水站数据，定查看系统软件、站点联网状，基本情况（清洁卫生、自校情况、所需试剂或电解液添加更记录等） |  |
| 周质控（6分） | 一次1项目未做，扣0.1分。 |  |
| 季度质控工作（1.5分） | 一次1项目未做，扣0.1分 |  |
| 年质控（1.5分） | 一次1项目未做，扣0.1分。 |  |
| 数据造假（4） | 第一次，扣1.5分；第二次，扣2.5分 |  |
| 二、异常、故障响应处理（10分） |  |  |
| 异常、故障处理及恢复情况（10分） | 24小时内解决问题，不扣分； 24小时后，每增加1天，每天增扣0.1，一周后，每增加1天，每天增扣0.3；扣完为止 |  |
| 三、监测数据的质量管理（20分） |  |  |
| 月比对中实际水样比对和标样考核（6分） | 每次1个项目不合格扣0.1分，扣完为止 |  |
| 仪器修复后的校准、标定及性能测试（3） | 异常、故障超过24小时的校准、标定，一次1项目未做，扣0.1；异常、故障超过120小时，应进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、实际样品比对实验，一次1项目未做，扣0.3分。 |  |
| 争议数据实际水样比对或质控样考核（3分） | 每次1个项目不合格扣0.2分，扣完为止 |  |
| 省站飞行检查实际水样比对和标样考核（8分） | 每次1个项目不合格，扣0.1分，扣完为止 |  |
| 四、档案及报告完成情况（3分） |  |  |
| 故障、异常报告“一事一报”（1.5分） | 及时反馈故障情况，缺一次扣0. 1分，扣完为止 |  |
| 各类工作报告（1.5分） | 巡检、年报及相关记录完成情况，内容详实、问题分析清晰满分 |  |
| 五、协助、配合（2分） |  |  |
| 污染事故时（1分）。 | 按省站及省站委托监督单位的要求开展相关工作，响应时间，仪器正常情况，出数据准确性、数据及时性等综合考虑打分 |  |
| 软件系统（1分） | 及时完成水站软件系统的改进、升级和完善工作，及时完成系统平台相关工作 |  |

注：表中凡不满足相关要求项，可酌情扣分；各项的分数扣完为止，不从总分中扣除。

（4）绩效考核总分

数据有效率得分：         运行及维护管理情况得分：           总分：

（5）考核管理：

1、90-100分为优，80-89为一般，0-79分为不及格（小数四舍五入取整）。

2、考核结果为优的，列入运维服务信用名单，考核结果低于80分的按每低一分扣除合同剩余应支付资金的2%累计扣除，考核结果为不及格的，给予一个月的整改期，再次考核结果仍为不及格的在按每低一分扣除合同剩余应支付资金的2%累计扣除外，并扣除缴纳的履约保证金。

（6）人员配备要求

（1）项目团队人员需配置专业的服务团队，服务人员均应为本单位在职员工，提供在职或劳动关系证明材料。

★（2）供应商需单独提供承诺函并加盖供应商公章，并作为采购合同的一部分。承诺函应包括以下内容：①本项目服务人员不得更换，如需更换的，必须向采购人提交书面申请，并详细说明更换的原因、替代人员的简历等，经采购人同意后，方可更换。②团队负责人具有地表水水质自动监测站运维相关工作经验。③参与运维人员均持有上岗证承诺。

三、商务要求（所有包均适用）

★（一）服务期限和地点

- 服务期限：政府采购合同签订生效后一年（第一包合同签订生效时间为2021年6月13日，第二包合同签订生效时间为2021年10月25日)。

（2）履约地点：采购人指定地点（成都市范围内）。

（二）付款方式

付款时间：签订合同并收到发票后15个工作日内采购人向成交人支付合同金额的50%，待采购人对本次服务验收合格后根据考核结果支付合同剩余资金。

（三）验收办法

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》（财库〔2016〕205号）执行。

★（四）设备要求

所有设备由供应商进行保管，如有丢失供应商承担全部责任，对采购人造成损失的供应商进行赔偿并接受采购人相应的处罚（需提供承诺函，格式自拟）。

注：1、以上打“★”号的为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、本章所包含的全部采购需求，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

# 第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

四、本章格式中“注”的内容，供应商可以自行决定是否保留在响应文件中。未保留视为供应商默认接受“注”的内容。

资格性响应文件封面

正本/副本

## 资格性响应文件

采购项目名称：

采购文件编号：

包号：

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日    期：2021年  月  日

## 一、参与竞争性磋商声明（实质性要求）

四川思渠国际招标有限公司：

根据贵公司竞争性磋商邀请函“           ，项目编号“       ”第   包项目采购，我方自愿参加贵公司组织的本次竞争性磋商活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

1、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法规规定。

2、我方已认真阅读磋商文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

3、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次竞争性磋商有关的费用，承诺其在响应文件有效期限内对我方具有约束力。

4、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与竞争性磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

5、我方同意按照贵单位的要求提供与磋商、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

6、本次响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。

与本次磋商有关的正式通讯为：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

特此声明。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 二、相关证明文件格式

2-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：    年龄：   职务：

本人系                             （供应商名称）的法定代表人。就参加贵公司组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）第   包竞争性磋商项目的磋商、报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证明材料正反两面复印件※）

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

注意：1、 法定代表人参加本采购项目磋商的，仅须出具此证明书。

2、身份证明材料包括居民身份证或居民户口薄或军官证或护照等。

3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

2-2

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （供应商名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵公司组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）第   包竞争性磋商项目的有关应答、签订合同以及合同的执行、完成、服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字（或加盖个人名章）生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。

单  位：            部门：         职务：           。

（※此处请附法定代表人身份证明材料正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证明材料正反两面复印件※）

供应商名称：               （盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：      年      月      日

注意：1、法定代表人的授权委托人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此授权委托书。

2、身份证明材料包括居民身份证或居民户口薄或军官证或护照等。

3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 三、承诺函（实质性要求）

（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中第二章规定的实质性要求（如合格的供应商、磋商费用、充分、公平竞争保障措施、计量单位、报价货币、知识产权、响应文件有效期、合同分包、合同转包等实质性要求），并承诺严格按照磋商文件要求履行。如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我单位承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

七、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、与我单位存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

（如有，须如实填写；如无，可填“无”或“/”）

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

- 四、无行贿犯罪记录承诺函

__________________（采购代理机构名称）：

本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称及采购编号）第   包的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次政府采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

- 五、中小企业声明函（资格性要求）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加            （单位名称）的             （项目名称）第   包采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为                 万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为                 万元，属于         （中型企业、 小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：             （盖章）

日 期：      年      月      日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目标的名称、所属行业详见第二章供应商须知附表。

- 3、供应商参加政府采购活动时，应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责,提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理（请供应商慎重填写）。

## 六、监狱企业相关证明材料（资格性要求）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## 七、残疾人福利性单位声明函（资格性要求）

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

注：本项目为专门面向中小企业(监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业)进行采购，参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件；若提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取成交予以认定。监狱企业应当提供《监狱企业证明》材料。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》材料，以上三类证明材料提供其中之一，如未提供，则以资格性审查不通过处理。供应商参加政府采购活动时，提供虛假以上虚假证明的，以提供虚假材料谋取成交处理。

## 八、营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本

## 九、具有健全的财务会计制度的证明材料

## 十、纳税证明材料或承诺函

## 十一、社保缴纳证明材料或承诺函

## 十二、供应商认为应提供的其它资料（格式自拟）

1、

2、.......

其他响应文件封面

正本/副本

## 其他响应文件

采购项目名称：

采购文件编号：

包号：

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日   期：2021年  月  日

## 一、报价函（实质性要求）

__________________（采购代理机构名称）：

1.我方全面仔细研究了 “               ”第   包项目磋商文件的全部内容，决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币        万元（大写：        ）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4．我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6．本次响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。

供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：       年      月      日

## 二、报价表

项目名称：                                      项目编号：                包号：

| - 服务内容 | - 服务期限 | - 履约地点 | - 总价 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市环境应急指挥保障中心环境应急相关系统运维项目 | 政府采购合同签订生效后一年（第一包合同签订生效时间为2021年6月13日，第二包合同签订生效时间为2021年10月25日) |  |  |  |
| - 报价大写（万元）： |  |  |  |  |

注：报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括税费、人工费、差旅费、利润、风险、保险、税金、招标代理服务费、获取非自有知识产权的费用和磋商文件规定的其它费用。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 三、供应商单位基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 四、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 五、服务应答表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把磋商文件第五章的全部运维服务内容及要求和技术、服务要求事项列入此表。

2．按照磋商项目第五章的全部运维服务内容及要求和技术、服务要求事项的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 六、商务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… | …… |  |

注：1. 供应商必须把磋商文件第五章全部商务要求列入此表。

2．按照磋商项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格并按有关规定进行处罚。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

项目总负责人情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |
| 完成业绩 |  |  |  |  |  |

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

- 八、关于知识产权的相关承诺

__________________（采购代理机构名称）：

本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称及采购编号）第    包的供应商，郑重承诺：我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

- 九、未被记入诚信档案且在有效期的承诺书

__________________（采购代理机构名称）：

本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称及采购编号）第

包的供应商，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定郑重承诺：未被记入四川省政府采购当事人诚信档案且在有效期内。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

注：若供应商有被记入诚信档案的情况，请将承诺内容更改为“本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称及采购编号）的供应商，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定郑重承诺：被记入四川省政府采购当事人诚信档案且在有效期内的次数为xx次”。

## 十、服务技术方案以及供应商认为需要提供的文件和资料（格式自拟）

- ......

## 供应商单位廉政承诺书(实质性要求)

致:           （采购人）：

为加强廉政建设，防止发生各种违法、违纪行为，我单位作为“           ，项目编号“       ”项目采购                  项目的单位，向贵方庄重承诺：

1、我单位严格遵守廉政建设的各项规定，建立健全廉政制度，开展廉政教育与监督，杜绝我单位人员发生不廉洁行为。

2、我单位保证不为获取不正当利益，与项目干系人私下达成默契，损害贵方及国家利益。

3、我单位保证不予满足贵方人员以任何形式提出索要好处等违反法 律及廉政规定的要求，情节严重的，直接向贵方或纪委机关检举。

4、我单位保证不向贵方人员或亲属提供礼金、有价证券、贵重物品等，不以任何理由邀请贵方人员参加宴请、外出旅游等活动，以谋求项目不正当利益。

5、如我单位中标/成交，保证在本项目实施过程中，不从事、不参与其它任何违法、违规行为；如发现我单位及人员有违反上述保证的，我单位承 诺每发现一次处以合同总价5%的罚款，贵方因此提出要解除合同的要求，我方无条件同意。造成国家资产损失的进行赔偿，涉及违纪、违法的情况, 按照国家相关规定追究。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 十二、最后报价表

一、关于最后报价表的说明：

1、最后报价表不需要封装在响应文件中；

2、最后报价表是在通过相关评审后，向评审委员会单独密封递交的文件，需由法定代表人或授权代表签字；

3、最后报价表可以供应商的法定代表人或授权代表在最后报价时手工填写；

4、供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价。

二、最后报价表格式：

最后报价表

| - 服务内容 | - 服务期限 | - 履约地点 | - 总价 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市环境应急指挥保障中心环境应急相关系统运维项目 | 政府采购合同签订生效后一年（第一包合同签订生效时间为2021年6月13日，第二包合同签订生效时间为2021年10月25日) |  |  |  |
| - 报价大写（万元）： |  |  |  |  |

注：报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括税费、人工费、差旅费、利润、风险、保险、税金、招标代理服务费、获取非自有知识产权的费用和磋商文件规定的其它费用。

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

# 第七章  评审方法

1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2.磋商程序

2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性审查。

2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足三家的（符合本章2.4的规定情况的可以为2家），终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号的规定：磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.5磋商。

2.5.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.5.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.5.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.5.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.5.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.5.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.5.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.6最后报价。

2.6.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于三家（符合本章2.4的规定情况的可以为2家）。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐三家（符合本章2.4的规定情况的可以为2家）以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.6.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.6.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.6.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.8推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三家以上（符合本章2.4的规定情况的可以为2家）成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，优先选择不发达地区或少数民族地区的供应商。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同，无供应商属于不发达地区或少数民族地区的或供应商均属于不发达地区或少数民族地区的并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

2.9磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.10采购组织单位现场复核评审结果。

2.10.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.10.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.11编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.12磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.13供应商澄清、说明

2.13.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.13.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.14终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的（符合本章2.4的规定情况的可以为2家）。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是：详见“综合评分明细表”。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2综合评分明细表

第一包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 10% | 10分 | 以本次有效的最低磋商报价为基准价，磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×10×100%。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术、服务及其他要求13% | 13分 | - 完全符合“餐饮油烟在线监控系统运维”采购需求中的“运维服务内容及要求”的，得7分；每有一项不满足采购需求中的“运维服务内容及要求”条款要求的扣1分；扣完为止。统一以“1、2、3、”为单条参数计算。 - 2.完全符合“环境风险源可视化应急防控系统运维”采购需求中的“运维服务内容及要求”的，得6分；每有一项不满足采购需求中的“运维服务内容及要求”条款要求的扣1分；扣完为止。统一以“1、2、3、”为单条参数计算。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 整体方案47% | 维护方案 21分 | - 供应商提供完整的维护方案，包括但不限于①项目分析②内部管理制度③人员分工④工作流程安排⑤维保计划⑥日常巡查计划⑦紧急情况预案等，以上七个方面每有一方面内容完善且与本项目匹配的得3分；每有一个方面分析深度不够，内容简单或与本项目部分相匹配的得1.5分；每缺失一个方面或与本项目不匹配的该项不得分。(本项最高得21分)。（注：深度不够、内容简单或与本项目部分相匹配是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。） - 注：供应商的方案须包含餐饮油烟在线监控系统运维和环境风险源可视化应急防控系统运维；只提供其中一项该项不得分。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 应急响应方案18分 | 供应商提供完整的应急响应方案，包括但不限于①突发事件应急策略②档案遗失应急措施③应急处理预案④应急流程⑤预防措施⑥应急人员及人员保障等，以上六个方面每有一方面内容完善且与本项目匹配的得3分；每有一个方面分析深度不够，内容简单或与本项目部分相匹配的得1.5分；每缺失一个方面或与本项目不匹配的该项不得分。(本项最高得18分)。（注：深度不够、内容简单或与本项目部分相匹配是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。） - 注：供应商的方案须包含餐饮油烟在线监控系统运维和环境风险源可视化应急防控系统运维；只提供其中一项该项不得分。 |  |
|  |  | 档案管理及保密方案8分 | 供应商提供完整的档案管理及保密方案，包括但不限于①档案资料管理方案（档案资料内部存档内容、档案资料内部管理流程；档案资料移交内容、档案资料移交流程）②保密方案（保密制措施、保密要求、保密范围）等，以上两个方面每有一方面内容完善且与本项目匹配的得4分；每有一个方面分析深度不够，内容简单或与本项目部分相匹配的得2分；每缺失一个方面或与本项目不匹配的该项不得分。(本项最高得8分)。（注：深度不够、内容简单或与本项目部分相匹配是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。） - 注：供应商的方案须包含餐饮油烟在线监控系统运维和环境风险源可视化应急防控系统运维；只提供其中一项该项不得分。 |  |
| 4 | 人员配置11% | 11分 | 1.项目负责人： - 项目负责人具有环境类或信息技术类高级技术职称得5分；环境类或信息技术类中级技术职称得2分；中级职称以下不得分；重复不得分。 - 2.项目团队（项目负责人除外）： ①每有一个人员具有高级技术职称的得3分；最多得6分； ②每有一个人员具有中级技术职称的得1.5分；最高得3分。 本项最高得6分；所有人员不重复得分。 注、需提供相关证书复印件及在职证明材料复印件并加盖供应商公章（鲜章）。 | 共同评分因素 |
| 5 | 履约能力9% | 9分 | 供应商提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得9分，每缺一项扣3分，扣完为止；重复不得分。 注：须提供证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 | 共同评分因素 |
| 6 | 履约 经验 9% | 9分 | - 供应商2018年1月1日（含）至今承担过类似项目业绩，每有一项得3分，最高得9分。 - 注：需提供有中标/成交通知书或合同协议书复印件加盖供应商公章。 | 共同评分因素 |
| 7 | 响应文件的规范性1% | 1分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

第二包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 20% | 20分 | 以本次有效的最低磋商报价为基准价，磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20×100%。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术、服务及其他要求6% | 6分 | 完全符合采购需求中的“运维服务内容及要求”的，得6分；每有一项不满足采购需求中的“运维服务内容及要求”条款要求的扣1分；扣完为止。统一以“1、2、3、”为单条参数计算；“★”除外。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 项目运行管理及维护计划42% | 运行管理方案及其保证措施18分 | - 供应商提供完整的运行管理方案及其保证措施，包括但不限于①培训制度②废液处置措施③质量控制措施④应急保障措施⑤档案管理⑥软件系统维护等，以上六个方面每有一方面内容完善且与本项目匹配的得3分；每有一个方面分析深度不够，内容简单或与本项目部分相匹配的得1.5分；每缺失一个方面或与本项目不匹配的该项不得分。(本项最高得18分)。（注：深度不够、内容简单或与本项目部分相匹配是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。） - 注：根据供应商的方案对采购文件需求的响应程度进行评审。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 仪器设备维修及维护保养的方案及其保证措施9分 | 供应商提供完整的仪器设备维修及维护保养的方案及其保证措施，包括但不限于①日常故障响应措施②配套设施维护保养措施③重大故障响应措施等，以上三个方面每有一方面内容完善且与本项目匹配的得3分；每有一个方面分析深度不够，内容简单或与本项目部分相匹配的得1.5分；每缺失一个方面或与本项目不匹配的该项不得分。(本项最高得9分)。（注：深度不够、内容简单或与本项目部分相匹配是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。） - 注：根据供应商的方案对采购文件需求的响应程度进行评审。 |  |
|  |  | 项目运行管理安全措施9分 | 供应商提供完整的项目运行管理安全措施，包括但不限于①技术人员带电操作规程②化学试剂药品管理措施③取水系统维护措施等，以上三个方面每有一方面内容完善且与本项目匹配的得3分；每有一个方面分析深度不够，内容简单或与本项目部分相匹配的得1.5分；每缺失一个方面或与本项目不匹配的该项不得分。(本项最高得9分)。（注：深度不够、内容简单或与本项目部分相匹配是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。） - 注：根据供应商的方案对采购文件需求的响应程度进行评审。 |  |
|  |  | 财产安全措施6分 | 供应商提供完整的项目财产安全措施，包括但不限于①站房日常安全保卫②仪器设备安全保卫③自然灾害应急保障等，以上三个方面每有一方面内容完善且与本项目匹配的得2分；每有一个方面分析深度不够，内容简单或与本项目部分相匹配的得1分；每缺失一个方面或与本项目不匹配的该项不得分。(本项最高得6分)。（注：深度不够、内容简单或与本项目部分相匹配是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。） - 注：根据供应商的方案对采购文件需求的响应程度进行评审。 |  |
| 4 | 人员配置16% | 16分 | 1.项目负责人： 项目负责人具有环境类高级技术职称得5分；环境类中级技术职称得3分；中级职称以下不得分；重复不得分。 - 2.项目团队（项目负责人除外）： ①供应商针对本项目拟投入的项目团队每有一个人员具有高级技术职称的得3分；最高得6分； ②供应商针对本项目拟投入的项目团队每有一个人员具有中级技术职称的得1分；最高得3分。 本项最高得6分，所有人员不重复得分。 注：提供职称证书复印件及本单位在职证明加盖供应商公章，否则不得分。 3.拟投入本项目的运维服务团队人员（包括项目负责人和其他技术人员）具有“自动监控水运行工上岗证”的，提供10个（含10个）以上证书得5分，提供5个（含5个）-9个（含9个）的得3分，其余不得分，重复不得分。 注：须提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 共同评分因素 |
| 5 | 管理方案5% | 管理方案3分 | 供应商提供完整的人员管理方案，包括但不限于①岗位安排②职责划分③工作流程规范等，以上三个方面每有一方面内容完善且与本项目匹配的得1分；每有一个方面分析深度不够，内容简单或与本项目部分相匹配的得0.5分；每缺失一个方面或与本项目不匹配的该项不得分。(本项最高得3分)。（注：深度不够、内容简单或与本项目部分相匹配是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。） 注：根据供应商的方案对采购文件需求的响应程度进行评审。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 员工培训计划2分 | 供应商提供完整的员工培训计划，包括但不限于①培训内容②培训目标等，以上两个方面每有一方面内容完善且与本项目匹配的得1分；每有一个方面分析深度不够，内容简单或与本项目部分相匹配的得0.5分；每缺失一个方面或与本项目不匹配的该项不得分。(本项最高得2分)。（注：深度不够、内容简单或与本项目部分相匹配是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。） 注：根据供应商的方案对采购文件需求的响应程度进行评审。 |  |
| 6 | 运营服务能力2% | 2分 | 为保证运行维护的及时性，供应商在项目所在地设有技术服务机构或承诺成交后在项目所在地设置技术服务机构得2分，不提供不得分。 注：提供证明材料或承诺函加盖供应商公章。 | 技术类评分因素 |
| 7 | 供应商实力3% | 3分 | 供应商提供有效的环境安全管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书得3分，每缺一项扣1分，扣完为止；重复不得分。 注：须提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 共同评分因素 |
| 8 | 履约经验 4% | 4分 | - 供应商2019年1月1日（含）至今承担过水质自动监测站运维服务类似项目业绩，每有一项得1分，最高得4分。 - 注：需提供有中标/成交通知书或合同协议书复印件加盖供应商公章。 | 共同评分因素 |
| 9 | 响应文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第八章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》XXX采购项目（项目编号：XXX）的竞争性磋商文件、乙方的响应文件及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性磋商文、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．        ……

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。     ……

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、甲方逾期支付服务费的，除应及时付足服务外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续     天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在     天内不能达成协议时，应提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方、乙方、采购代理机构、财政监管部门一份，具有同等法律效力。

- 附件

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：       传    真：        电    话：         传    真：

签约日期：     年   月   日           	签约日期：     年   月   日