**招标编号：510122202100299**

**成都市双流区教育技术装备管理中心2021年彭镇小学等5所学校功能室仪器设备采购项目**

招 标 文 件

|  |  |
| --- | --- |
| **采购人：成都市双流区教育技术装备管理中心** | **共同编制** |
| **招标代理机构：四川政扬招标代理有限责任公司** |

**中国·四川**

**二〇二一年**

**“政采贷”业务**

1.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购投标人信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号文）的通知，为解决政府采购中标、成交投标人资金不足、融资难、融资贵的问题，现有融资需求的投标人可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/sjzcfg/40288687657ff75501672fd954532414.html）。

2.为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见http://cdcz.chengdu.gov.cn/cdsczj/c130459/2020-03/19/content\_072fe2d2c7094be5a4ed38eec211d15b.shtml）。

3.对成都市双流区的政府采购项目，除四川省、成都市确定的首期开展“政采贷”业务银行，双流区另还有10家银行机构自愿开展政府采购信用融资业务，双流区银行机构名单如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 1.成都银行双流支行 | 6.中国银行双流分行 |
| 2.中国建设银行双流分行 | 7.上海银行成都双流支行 |
| 3.交通银行双流分行 | 8.浙商银行成都双流支行 |
| 4.中国农业银行双流支行 | 9.中国工商银行成都双流支行 |
| 5.成都农商银行双流支行 | 10.中国邮政储蓄银行成都双流支行 |

**廉洁声明**

为进一步规范四川政扬招标代理有限责任公司政府采购行为，维护政府采购制度，净化政府采购市场环境。四川政扬招标代理有限责任公司在代理政府采购招标事务过程中郑重声明：

一、坚持公开、公平、公正原则，严格按照法律法规和委托代理协议的约定办理政府采购事宜，恪守职业道德，规范代理行为，努力提高专业能力，确保服务质量；诚实守信，勤勉尽责，积极维护国家利益、社会公共利益和政府采购相关当事人的合法权益。

二、公司员工遵纪守法，不得以不正当手段争取、承揽代理政府采购事务和向任何单位和个人支付现金、实物或其他利益的行为。

三、公司员工自觉抵制商业贿赂，不得接受投标人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在投标人报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向投标人索要和收受回扣或变相收受贿赂，不得参加可能对公正执行采购工作有影响的宴请或娱乐活动。

四、公司员工不得与投标人存在任何商业上的利害关系，不得在投标人单位兼职和任职，不得泄漏政府采购过程中的机密。

五、公司员工在业务交往中，不得故意刁难投标人，影响正常的业务开展。

公司全体员工接受来自社会各界的监督、举报，请各位政府采购参与者充分了解并自觉遵守政府采购有关规定，共同营造廉洁诚信的政采环境，共同推动阳光透明的政府采购。

特此声明！

四川政扬招标代理有限责任公司

**特别告知**

各供应商：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）有关规定，四川政扬招标代理有限责任公司将在递交投标（响应）文件截止时间后，对所有参与供应商的信用记录、社保缴纳及纳税情况进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商应当如实响应相关要求，否则有被视为虚假响应的风险。

四川政扬招标代理有限责任公司

**目 录**

[第一章 投标邀请 1](#_Toc9378)

[第二章 投标人须知 4](#_Toc5843)

[第三章 投标文件格式 26](#_Toc4584)

[第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 52](#_Toc32739)

[第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 54](#_Toc23475)

[第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求 56](#_Toc19630)

[第七章 评标办法 56](#_Toc19306)

[第八章 政府采购合同 177](#_Toc32089)

# 第一章 投标邀请

四川政扬招标代理有限责任公司受成都市双流区教育技术装备管理中心委托，拟对成都市双流区教育技术装备管理中心2021年彭镇小学等5所学校功能室仪器设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

**一、招标编号：510122202100299。**

**二、招标项目：成都市双流区教育技术装备管理中心2021年彭镇小学等5所学校功能室仪器设备采购项目。**

**三、资金来源：财政性资金。**

**四、招标项目简介：**

本项目共1个包，采购2021年彭镇小学等5所学校功能室仪器设备货物供应商一名（具体详见招标文件第六章）。

**五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）按照规定获取了招标文件；

（2）投标人具有有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》。

4、授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料；

5、本项目不允许联合体参加。

（详见招标文件第四章）。

**六、禁止参加本次采购活动的供应商**

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

**七、招标文件获取时间、地点和方式：**

1.获取时间：2021年09月07日至2021年09月14日，每天上午9:00-12:00，下午13:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：[https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件](https://www.zcygov.cn）项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。_x0005_)。

提示：

1. 本项目招标文件免费获取，报名资格不得转让。
2. 投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的无效相应责任自负。

（3）本项目报名平台为“政府采购云平台”，投标人参与本项目过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》（操作指南以“政府采购云平台”网站发布为准）。 “政府采购云平台”供应商注册地址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97。

**八、投标截止时间和开标时间：**2021年09月27日10:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

**九、**开标地点：**四川政扬招标代理有限责任公司开标厅（成都高新区益州大道中段722号3栋1单元603号）（宇洲国际酒店603）**。

**十、**本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

**十一、联系方式**

采购人：成都市双流区教育技术装备管理中心

地 址：成都市双流区东升街道花月中街25号

联系人：廖老师

电 话：028-85856186

采购代理机构：四川政扬招标代理有限责任公司

地 址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号3栋1单元603号（宇洲国际酒店603）

联系人：颜先生/廖女士

电 话：颜先生/廖女士

传 真：028-62039722

电子邮件：zx@sczy8888.cn

2021年09月06日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知附表

| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算  （实质性要求） | 预算金额：人民币418万元；  采购计划备案号为：(2021)0795号；  品目编码及名称：A033412教学专用仪器  超过采购预算的投标为无效投标。 |
| 最高限价  （实质性要求） | 最高限价：人民币418万元；  超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施  （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 进口产品 | **本项目不允许进口产品投标。** |
| 4 | 是否属于专门面向中小企业项目  （实质性要求） | **本项目不属于专门面向中小企业项目。** |
| 5 | 联合体 | **本项目不允许联合体参加。** |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除  1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。  2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。  3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。  联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。  4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。  5. 参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。  6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 7 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | **一、节能、环保产品政府采购政策：**  根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。  本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。**（实质性要求）**  本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。  注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。  **二、无线局域网产品政府采购政策：**  本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 8 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 投标保证金 | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采[2020]28号文）要求，本项目不收取投标保证金，招标文件中关于投标保证金的其他要求不适用于本项目。 |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金，招标文件中关于履约保证金的其他要求不适用于本项目。 |
| 11 | 合同分包  （实质性要求） | **本项目不接受合同分包。** |
| 12 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询、开标/评标工作咨询 | 联系人：颜先生  联系电话：028-62039722 |
| 13 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭单位介绍信、经办人身份证复印件到采购代理机构领取中标通知书。  联系人：张女士  联系电话：028-63917522  地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号3栋1单元603号。 |
| 14 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。  联系人：颜先生  联系电话：028-62039722  联系地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号3栋1单元603号。 |
| 15 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。  联 系 人：李先生  联系电话：028-62556122  地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号3栋1单元603号。  注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围,供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 16 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即双流区财政局。  联系电话：028-85804726。  地址：成都市双流区东升街道电视塔路二段36号。 |
| 17 | 政府采购合同  公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 18 | 招标服务费 | 依照成本加合理利润的原则,按下列收费标准进行收取:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **服务类型**  **费率**  **项目金额（万元）** | **货物招标** | **服务招标** | **工程招标** | | 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | | 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% | | 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% | | 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% | | 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% | | 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | | 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |   注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。  2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。  3、成交（中标）供应商在领取成交（中标）通知书前以现金或转账方式向采购代理机构缴纳。  4、服务费收款单位、开户行、银行账号与本项目投标保证金的收款单位、开户行、银行账号一致。  开户名称：四川政扬招标代理有限责任公司；  开户银行：中国建设银行股份有限公司成都高新支行；  账 号：51050140613700004475 |
| 19 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 20 | 本项目所属行业 | 本项目所属行业为：本项目产品中，产品所属行业除涉及图书类产品为零售业外，其余产品均为工业（制造业）。 |
| 21 | 商品包装（实质性要求） | 供应商提供的产品涉及商品包装或快递包装的，须严格按照财政部等三部门联合印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号）要求执行。（提供承诺函） |
| 22 | 备注 | 本表内容是对本项目《招标文件》的补充、修改和完善，如与《招标文件》其他内容存在不一致，以本表为准。 |

## 二、总 则

**1. 适用范围**

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

**2. 有关定义**

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是**成都市双流区教育技术装备管理中心**。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是**四川政扬招标代理有限责任公司**。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

**3. 合格的投标人**

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件（实质性要求）

由代理机构提供供应商购买招标文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

**4. 投标费用（实质性要求）**

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

**5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）**

**5.1 提供相同品牌产品处理。**

**5.1.1** 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。**本采购项目核心产品为：三角钢琴、科学教师演示台、电子钢琴**。

**5.1.2 采用最低评标价法的采购项目。**

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

**5.1.3 采用综合评分法的采购项目。**

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**5.2 利害关系供应商处理。**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

**5.3 前期参与供应商处理。**为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

**5.4 利害关系代理人处理。**2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

**6．招标文件的构成**

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

**7. 招标文件的澄清和修改**

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

**8. 答疑会和现场考察（本项目不涉及）**

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

**9．投标文件的语言（实质性要求）**

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

**10．计量单位（实质性要求）**

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

**11. 投标货币（实质性要求）**

本次招标项目的投标均以人民币报价。

**12. 联合体投标（本项目不涉及）**

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**13. 知识产权（实质性要求）**

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

**14．投标文件的组成**

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列文件：

**文件一：资格性投标文件**

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

**文件二：其它响应性投标文件**

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

**（一）报价部分。**

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。（实质性要求）。

**（二）技术部分。**投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

**（三）商务部分。**投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

**（四）售后服务。**投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

**（五）其他部分。**投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

**15．投标文件格式**

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

**16．投标保证金（本项目不收取）**

16.1投标人必须以人民币按招标文件要求足额缴纳投标保证金。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知附表。

16.3投标人在办理退还采购保证金时，应填好“投标保证金退还申请表”，在中标通知书发放后携带本表向代理机构财务工作人员递交本表或传真至我公司、扫描件发送至我公司邮箱，以便尽快退还投标人的保证金。未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）。

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构可以不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

**17．投标有效期（实质性要求）**

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后**90**天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

**18．投标文件的印制和签署**

18.1 投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。

18.2 资格性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3 其他响应性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.4 “开标一览表”应编制于其他响应性投标文件正副本内。

**注：本项目不需要提供单独密封的“开标一览表”。若投标人提供有单独密封的“开标一览表”，该单独密封的“开标一览表”不作为开标、唱标及评标的依据，但投标人在规定的投标截止时间前，按招标文件要求补充、修改投标文件中“开标一览表”内容的除外。**

18.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。投标文件副本可采用正本的复印件。

投标人将“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”电子档（文件格式不限，如：doc、pdf、zip等）存储到U盘或光盘，单独密封递交1份。

18.6 投标文件应由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在投标文件要求的地方签字或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替**（实质性要求）**。

18.7 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.8 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.9 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

**19.投标文件的密封和标注**

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称。

19.2 投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称。

**20．投标文件的递交**

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

**21．投标文件的补充、修改或撤回**

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人补充、修改的内容，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章，并进行密封和标注。密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包），并在密封袋上标注“补充”、“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

**22．开标**

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人的投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

22.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

**23. 开标程序**

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

**24．开评标过程存档**

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

**25.评标情况公告**

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

26.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

**27.中标通知书**

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

**28.签订合同**

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

28.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

**29. 合同分包（实质性要求）**

29.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。

29.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

**30.合同转包（实质性要求）**

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

**31. 补充合同**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

**32. 履约保证金（本项目不收取）**

32.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

32.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

**33.合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**34、合同备案**

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

**35. 履行合同**

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

**36. 验收**

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定的要求进行验收。

36.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法先信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关规定给予行政处罚。

**37.资金支付**

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

## 七、投标纪律要求

**38. 投标人纪律要求**

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

38.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

38.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、询问、质疑和投诉

**39．**询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

**40.**本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

**41．（实质性要求）**国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

**文件一：资格性投标文件**

**资格性投标文件封面格式**

**正本或副本**

投 标 文 件

**（资格性投标文件）**

招标编号：

招标项目：

投标人名称（加盖公章）：

年 月 日

**一、法定代表人/单位负责人授权书**

（若投标人代表为“授权代表”时提供此页）

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日 期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

**法定代表人/单位负责人身份证明**

（若投标人代表为“法定代表人/单位负责人”时提供此页）

（姓名）系 （投标人名称）的法定代表人/负责人（职务 电话 ）。

特此证明。

附：法定代表人/负责人身份证明复印件

投标人名称（加盖公章）：XXXX

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX：

XXXX年XX月XX日

**注：**

1. 投标人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2. 提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

**二、承诺函**

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件；

（八）未组成联合体参与本项目。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

**三、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料**

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

**如：①具有独立承担民事责任的能力的证明材料；**

**②具备健全的财务会计制度的证明材料。**

**四、“多证合一”承诺函(如涉及)**

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第XX项，我单位应具备 （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求： （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日 期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，**若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的**，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

**文件二：其他响应性投标文件**

**其他响应性投标文件封面格式**

**正本或副本**

**投 标 文 件**

**（其他响应性投标文件）**

招标编号：

招标项目：

投标人名称（加盖公章）：

年 月 日

**一、投 标 函**

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本XXXX份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传 真：XXXX。

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日。

**二、承诺函（实质性要求）**

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我方承诺符合该要求。

十、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

十一、我方如有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法先信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

**三、开标一览表（实质性要求）**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造商家及  规格型号 | 数量 | 投标单价  （**万元**） | 投标总价  （**万元**） | 交货  时间 | 是否为进口产品 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（万元）： 大写： | | | | | | | | |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

**四、分项报价明细表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计（万元）： 大写： | | | | | | | | |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

**五、商务应答表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标文件**第六章全部商务要求**列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商应据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期: XXXX。

**六、投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 |  | | |
| 传真 |  | | 网址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | |
| 关联关系 | 详见“关联关系说明” | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期: XXXX。

**关联关系说明**

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据本项目招标文件要求，现对与我单位存在关联关系的供应商做如下说明：

一、与我单位的单位负责人为同一人的供应商为：XXXX。（注：填写“无”或“（1）供应商名称1、（2）供应商名称2、（3）供应商名称3、……”）

二、与我单位存在直接控股关系的供应商为：XXXX。（注：填写“无”或“（1）供应商名称1、（2）供应商名称2、（3）供应商名称3、……”）

三、与我单位存在管理关系的供应商为：XXXX。（注：填写“无”或“（1）供应商名称1、（2）供应商名称2、（3）供应商名称3、……”）

特此说明。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

**七、类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期: XXXX。

**八、投标产品技术参数表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标文件**第六章技术参数及要求全部**列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商应据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期: XXXX。

**九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） | | | |
| 证书  名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理  人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术  人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期: XXXX。

**十、中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：  
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**十一、残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：XXX

日 期：XXX

注：

1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2. 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

**十二、监狱企业**

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

**十三、产品承诺函**

致：四川政扬招标代理有限责任公司

我XXXX（投标人名称）在参加XXXX（项目名称）中，全面研究了本项目采购文件，现承诺：

本次拟采购的产品中，凡涉及国家强制认证（CCC）产品的、已通过国家强制认证（CCC）；不属于国家强制认证（CCC）产品的，已通过其他产品认证规定，我单位将在签订合同时一并将涉及到的认证证书复印件或认证的证明材料复印件交于采购人查验，并作为签订合同的材料附件。

我单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

说明：1、此格式为参考格式，投标人可根据自身实际情况据实承诺。

2、若提供了所投产品国家强制认证（CCC）产品认证证书或采购产品不涉及国家强制认证（CCC）的，可不提供承诺函。

**十四、商品包装、快递包装承诺函**

致：四川政扬招标代理有限责任公司

我XXXX（投标人名称）在参加XXXX（项目名称）中，全面研究了本项目采购文件，现承诺：

我方承诺，根据财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）要求，若我方提供的货物涉及商品包装和快递包装的，将按财政部等三部门联合印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的标准要求执行。

我单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以虚假材料谋取中标/成交的法律责任。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

说明：1、此格式为参考格式，投标人可根据自身实际情况据实承诺。

**十五、其他材料**

注：投标人应按招标文件第六章和第七章相关要求提供材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

**文件三：投标文件电子档**

**封面格式**

**投 标 文 件**

**（投标文件电子档）**

招标编号：

招标项目：

投标人名称（加盖公章）：

年 月 日

# 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

**（一）资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）按照规定获取了招标文件；

（2）投标人具有有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》。

4、本项目不允许联合体参加。

**（二）资质性要求：无**

**（三）其他类似效力要求：**

1、授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

**（一）资格要求：无**

**（二）资质性要求：无**

**（三）其他类似效力要求：无**

**注：1、资格要求中“5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。**

1. **供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。**

# 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

**（一）资格要求相关证明材料：**

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

8、本项目的特定资格要求：

（1）按照规定获取了招标文件（由代理机构提供供应商购买招标文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料）；

（2）投标人提供有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》证书复印件。

9、本项目不允许联合体参加（可提供承诺函，格式详见第三章）。

**（二）资质性要求相关证明材料：无**

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：**

1、法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

2、法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

**（一）资格要求相关证明材料：**

**（二）资质性要求相关证明材料：无**

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：无**

**注：1、以上要求的资料复印件（身份证明材料、采购文件购买情况证明材料除外）均须加盖投标单位的公章（鲜章）。**

**2、****根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。**

# 第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：标注“★”的条款为本项目的实质性要求条款，投标人应当完全响应；标注“▲”得条款为重点扣分条款，具体详见“综合评分明细表”。

1. **项目概述：**

成都市双流区教育技术装备管理中心因工作需要，拟对彭镇小学等5所（彭镇小学、黄甲小学、棠湖中学实验学校（东区）、棠湖中学怡心实验学校、双流中学）学校进行功能室仪器设备采购，以满足学校教学及工作需要。

投标人可自行前往现场进行踏勘考察。

**二、技术参数及要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **小学音乐器材** | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钢琴 | 1、规格：立式，121型及以上，88键，弯腿工艺设计，三踏板， 2、附件：琴架、谱板、乐谱集、琴凳； 3、尺寸（长×宽×高）≥1500×590×1210mm；铁板高度≥109cm，砂铸铁板工艺；采用鱼鳞松制作的等厚加强型实木音板；采用圆型弦（截面为正圆形）的Roslau镀锡防锈钢线；单轮脚轮，转动灵活、噪声低；外壳为不饱和树脂环保漆，光面黑色，表面涂装的光泽单位87-92；五背柱设计，中盘底面距地面高度：≥666mm，两侧背柱尺寸≥76\*70mm；演奏性能：琴键下降负荷：0.56N-0.74N；回升负荷0.22N-0.32N；白键下沉深度10mm-11mm；采用色木多层板制作弦码；弦轴板由多层坚硬的色木交错拼接而成；中盘：全实木结构，无金属部件；羊毛毡制作的弦槌；羊毛制造的制音器；击弦机：转击器、联动杆、制音杆采用坚硬细密的木材制作，顶杆采用高强度ABS材质或者实木材质；键盘：鱼鳞松制作实木键板，亚光黑键；采用内置键盖缓降器； 4、符合GB/T10159-2015《钢琴》要求。 | 台 | 3 |
| 2 | 电子钢琴 | 1、▲演奏性能:白键下沉偏差≤1.0㎜;相邻两白键偏差≤0.5㎜;相邻两白键高度误差≤0.5㎜; 全键盘白键表面高度误差≤2.0㎜；琴键耐久性≥100万次；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测合格报告，并加盖投标人鲜章） 2、▲声学品质: 全音域音准误差≤±2音分; 相邻两键音准误差之差≤3音分;全键盘同一音名的音高变化≤2音分； 3、▲有害物质限量:甲醛≤0.08mg/m³;甲苯≤0.20mg/m³;二甲苯≤0.20mg/m³;苯≤0.11mg/m³;总挥发有机化合物≤0.60mg/m³；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测合格报告，并加盖投标人鲜章） 4、琴键规格:标准钢琴键外观，88键； 5、支持键盘逐级配重功能。 6、键盘传感器≥3个； 7、键盘盖:滑动式； 8、支持双钢琴功能。 9、▲钢琴音色明亮度调节范围≥±3； 10、力度感应≥3级,可关闭； 11、▲复音数≥192； 12、音色数量≥22种； 13、支持数字效果器。 14、模拟音效:制音共鸣、音槌响应； 15、节拍器速度调节范围≥20-255拍/分钟； 16、支持节拍器音量调节功能。 17、混响≥4种； 18、合唱≥4种； 19、音乐厅效果≥4种； 20、乐曲库≥60首,音量可调； 21、用户乐曲数量≥10首,每首乐曲文件容量≥90KB,音量可调； 22、演奏会乐曲数量≥10首； 23、 乐曲学习功能:有,左手声部/右手声部分可开练习,音量可调； 24、▲音律≥17种； 25、轨道录音功能:有,轨道数量≥2轨,每首乐曲音符容量≥5,000个； 26、▲三角钢琴音色快捷按钮数量≥2个； 27、移调范围≥±12个半音； 28、调音功能:有,A4=415.5Hz-465.9Hz； 29、八度升降范围≥±2； 30、踏板类型:标准钢琴三踏板； 31、MIDI接收频道≥16； 32、MIDI设备接口类型:B型USB； 33、耳机接口数量≥2个； 34、支持电源接通指示灯。 35、具备谱架。 36、扬声器输出功率≥16W； 37、扬声器直径≥12㎝； 38、供电方式:交流供电； 39、支持自动关机功能； 40、▲支持面板锁定功能。 | 台 | 3 |
| 3 | 手风琴 | 120贝司，三排， 41个琴键，键盘3个音列；贝司5个音列；键盘7个变音器；贝司3个变音器；风箱包角整齐，表面覆盖条两端一致，折层边棱平整；风箱漏气量小于98Pa（或±5mmH2O）；琴带：风箱扣带、贝司带、背带牢固，长短适宜；琴体外观：琴箱色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件无松动；每台手风琴一个包装，外包装用瓦棱纸箱。应符合QB/T1298-2014的相关要求。 | 架 | 3 |
| 4 | 音响系统 | 含音箱（或有源音箱）一对、功放一台。音箱频率范围：57HZ-18KHZ，音箱单元配置：LF:10"×1 HF:3"×2，音箱阻抗：8Ω，音箱灵敏度：90DB，音箱额定功率：100W，音箱最大功率：200W，音箱最大声压：113DB；功放输出功率 ：160W ×2，功放频率范围 ：20Hz-20KHz（-1 +2dB） ，功放信噪比 ： 82.5 dB ，功放输入灵敏度 ：0.21V功放总谐波失真≤ 0.05% ，功放输入阻抗 ：20KΩ ，功放功率：400W。 | 套 | 3 |
| 5 | MIDI作曲系统 | 系统配置：61键MIDI键盘、音频处站、原声监听音箱、封闭式监听耳机、音频交换收发台、动圈人声录音话筒，键盘支架、音箱支架、麦克风支架、录音软件。可支持设备：带MIDI接口的各种电声乐器，如电子合成器、电子琴、电子钢琴等以及电脑、音箱等辅助设备，可实现功能:a.可以录制语言、歌曲、乐器、影视配音等作品。b.编曲制作：歌曲伴奏、戏曲伴奏、舞蹈伴奏等以及其他各种音乐。 | 套 | 3 |
| 6 | 指挥台（含指挥棒） | 木质指挥台材质为实木，结实耐用，无噪音。站台表面铺有红地毯，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。谱台和二层板台也都为实木材质。操作简单，方便移动。适合于大型音乐厅使用，不会给演奏带来任何音效上的影响。谱台板尺寸不小于50\*45cm，二层台板尺寸不小于30\*35 cm，谱台板高度尺寸不小于80-120 cm，护栏高度尺寸不小于高70 cm,宽不小于70 cm，站台尺寸不小于100\*100\*20 cm。 | 个 | 3 |
| 7 | 合唱台 | 木制，三阶，每阶高度差不小于20cm，每阶宽度不小于40cm，每组长度不小于120cm，可拼接。 | 组 | 12 |
| 8 | 音乐节拍器 | 机械式。材料：注塑外壳 纯金属机芯,机芯：金属机芯,模式：传统示拍模式,节拍：0、2、3、4、6,误差：速度误差<1%,纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便,无须电池.产品应能在各种速度中发出一种稳定的节拍。产品速度范围应不低于每分钟40～208拍。 | 个 | 3 |
| 9 | 音叉 | 音叉的频率为440Hz，频率误差不大于0.5Hz(20℃时)。音叉叉股宽不小于8.5mm，两叉股内间距不小于9mm,圆柄不小于φ8mm，音叉全长约166mm。叉股厚不小于5.5mm，两叉股的厚度差不大于0.05mm。两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有440的频率标志。共鸣箱采用木材制造，槌杆用木材制造，槌头球径月不小于26mm，杆约180mm； | 个 | 3 |
| 10 | 乐器储藏柜 | 1、隔层可调节。柜体：规格：2000 mm×400mm×1000 mm 。铁皮制结构，采用不少于0.6mm厚度板冷轧钢板喷塑成型； 2、柜内部：采用不少于0.6mm厚度板冷轧钢板喷塑成型。钢板中部应加固。上面二层，下面二层采用冷轧钢板喷塑成型托架，能上下移动； 3、柜门：上柜门采用玻璃门，下柜门为冷轧钢板喷塑成型,上下门带锁。 | 个 | 24 |
| 11 | 电教器材柜 | 可放置各种电教器材；内层2-3层，带玻璃门；宽度不小于60cm，深度不小于50cm，高度不小于90cm；铁皮制结构，采用不低于0.6mm厚度板冷轧钢板喷塑成型。 | 个 | 3 |
| 12 | 音乐教育教学相关图书及杂志 | 音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等。 | 本 | 120 |
| 13 | 小学音乐教学挂图 | 1、适用于小学音乐教学训练、竞赛使用。 2、用纸不低于120克不反光铜版纸。幅数不少于70幅，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求。 | 套 | 3 |
| 14 | 小学音乐教学软件 | DVD-ROM为音乐教科书同步的配套教学软件产品，产品内容以教材为主，将教材中所有的曲谱、文字等内容以多媒体的模式呈现，每册光盘内容有课本配套的所有曲谱、文字、图像、音响和视频等资料，对课本中的相关知识点实行多媒体化的展现，并对知识点进行了延伸补充。在基础的多媒体课件上增加伴奏升调、降调，节拍器，教参下载等多种实用的功能。 | 个 | 12 |
| 15 | 小学音乐欣赏教学曲库 | 小学阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物。 | 套 | 18 |
| 16 | 小学音乐欣赏教学影像库 | 各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD等），应为国家正式出版物。 | 套 | 12 |
| 17 | 音筒 | 8音一组。 | 组 | 12 |
| 18 | 沙锤 | 由牛心状壳体和手柄组成。壳体用椰子壳制成，内装铁砂，壁厚约3mm。手柄由硬质塑料或木质制成，尺寸不小于φ20×100mm。沙锤整体胶合应牢固，表面应光洁，无起泡、裂纹和夹生等缺陷。发音清晰。每对二个。 | 对 | 24 |
| 19 | 沙筒 | 木制。 | 对 | 24 |
| 20 | 沙蛋 | 木制，不同音色。 | 对 | 24 |
| 21 | 摇铃（串铃） | 5铃。 | 对 | 24 |
| 22 | 棒铃 | 21铃，由木棒与21个小铃铛组成，木棒光滑，小铃与棒结构牢固，无脱落，摇动时小铃声音均匀。 | 对 | 24 |
| 23 | 卡巴撒 | 大号，直径不小于8.5CM，木制圈。 | 个 | 24 |
| 24 | 双响筒 | 木质，木材本色，带敲击锤，筒长不小于194㎜，筒直径不小于45㎜，长度不小于215㎜。 | 副 | 24 |
| 25 | 响板 | 木质带手柄，全长不低于205㎜，色泽：木材本色，双响板。 | 个 | 24 |
| 26 | 响棒 | 硬木制，发音清脆，表面光滑。 | 副 | 24 |
| 27 | 蛙鸣筒 | 木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑，筒长18cm～20cm。 | 副 | 24 |
| 28 | 北梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺。 | 副 | 6 |
| 29 | 南梆子 | 红木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。直径4cm、长25cm的圆柱形和长20cm、宽5cm～6cm、厚4cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。 | 副 | 6 |
| 30 | 木鱼 | 桦木制作，七个大小不一音高不同的木鱼为一套。由木鱼及木槌组成，表面均用油漆处理。木鱼呈梯形，最厚部开一缺口。演奏时，手持木锤敲击鱼腹应发出清脆“啵、啵”声，不得有其他杂音。 | 套 | 3 |
| 31 | 铃鼓 | 木框,铜钹,羊皮鼓面, 鼓面直径20cm～25cm。 | 套 | 12 |
| 32 | 三角铁 | 钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套。 | 套 | 3 |
| 33 | 碰铃 | 材质为黄铜，系丝带型，直径为不小于48mm.高度为不小于42mm.壁厚为不小于2mm；两个一对，手持碰撞发声。每副二个。 | 副 | 12 |
| 34 | 堂鼓 | 由鼓及击槌组成。鼓面用牛皮蒙制，无破损、皱折，鼓面坚韧有弹性、平整，气密性好，有足够的疲劳强度。鼓体直径不小于300mm，高度不小于200mm，用杉木板制作，卷曲成圆柱形，表面无疤痕、裂缝，不变形，并喷红漆。击槌用硬杂木制成，尺寸约φ12×300mm，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。堂鼓的鼓身上下口径相同，中不略大，漆面光洁。演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 | 个 | 9 |
| 35 | 中虎音锣 | 铜制，直径约30cm。 | 个 | 3 |
| 36 | 小锣 | 1、用响铜制作，由铜锣及槌组成。产品质量不小于300g，直径不小于220mm，中心脐直径不小于110mm。厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。槌用硬杂木制成，表面无疤痕； 2、声学品质及外观质量应符合QB/T2175.1的相关要求。 | 个 | 3 |
| 37 | 铙 | 铜制，直径27cm～55cm,铙面光、弧度适度、圆 度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面 的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 3 |
| 38 | 钹 | 铜制，钹面直径12cm～14cm，碗径5cm～7cm，碗 高1.5cm～2cm，重量400克。钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 3 |
| 39 | 口风琴 | 37键，带箱包。采用十二平均律，标准音：a音为440Hz，应符合GB/T3451-1982。 | 个 | 153 |
| 40 | 竖笛 | 产品采用竹或塑料制作，竹竖笛表面用清漆处理。产品为高音8孔型；产品应发音清晰、纯正，无噪音、沙音，能准确演奏曲谱。竹竖笛应坚实圆整，无虫蛀、开裂及明显伤皮现象。 | 支 | 153 |
| 41 | 陶笛 | 单管十二孔中音C调（AC）等。 | 个 | 153 |
| 42 | 葫芦丝 | 中音C调。 | 支 | 153 |
| 43 | 吉它 | 38寸吉他。 | 个 | 24 |
| 44 | 大军鼓 | 66cm×30.5cm(26in×12in),含鼓槌。 | 个 | 24 |
| 45 | 小军鼓 | 35.5cm×14cm（14in×5.5in）,含鼓棒。 | 套 | 48 |
| 46 | 多音鼓 | 25.4cm×12.5cm（10in×6in），三鼓，带架。 | 套 | 6 |
| 47 | 排练椅 | 产品为钢塑结构，支架用椭圆钢管成型焊接而成，外表喷塑。椅板为聚炳烯注塑件并与支架连接而成。椭圆钢管30×15×1mm，多层板厚≥10mm，防火板厚≥0.6mm，聚炳烯树脂注塑椅坐板和背板厚≥4mm。产品右扶手上设有翻转式木质写字板；外形尺寸：545×735×780±10mm；（长×宽×高），椅座板面距地高：425±10mm；写字板面距椅座板面高：250±10mm；椅座板面距椅背板上沿高：380±10mm。 | 个 | 153 |
| 48 | 五线谱电教板 | 1、键盘：61键电钢琴键盘； 2、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板，白板笔书写，清洁、卫生、方便擦涂； 3、▲无需使用教鞭笔，手触即可发声，红外阻断系统感应系统发生；  4、音色：128种GM音色。节奏：内置节奏1350种。示范曲：内置歌曲522首。变调：五线谱12种变调，并以列表显示调名（键盘全乐理教学）。和弦方式：可演示任意和旋，并且具有和弦操作快捷键，可在控制面板上直接操作“启动、停止和弦”、“增强和弦”、“消除和弦”；  5、录音：具有录音功能，可录制多个音频文件，录制完后自动命名该文件，而后保存为MIDI格式的音频文件，并能以列表方式显示，可录制的曲目数量以物理存储器容量为上限；  6、节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调，具有“正常拍速”快捷键，以适应不同风格的内置节拍；  7、显示：控制面板上含有一块26万色3.5寸彩色液晶触摸屏，所有音色、曲目、录音、和弦以及USB曲目均为中文显示，方便快捷；  8、操作：具有嵌入式的中文linux计算机软件控制系统，触摸操作直观便捷，各项功能均在彩色液晶触摸屏上触摸操作； 9、面板设有三组8级LED显示音量快捷调节键，分别是MP3音量、节拍音量、键盘音量。主音量：可在0－31范围选择；  10、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件；  11、便捷操作：使用者可接入鼠标对电教板进行直接操作；  12、外接接口：通用USB2.0； 13、输入；线路输入输出； 14、教板以键盘为核心，面板上贴有调的五度循环贴图，方便乐理知识的教学，乐理演示简捷直观，乐理解析清析易懂； 15、具有135×125mm的简谱显示窗口，7根LED数码管光源，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱。 | 个 | 3 |
| **小学美术器材** | | | | |
| 序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衬布 | 100cm×200cm；棉麻丝绒。 | 块 | 75 |
| 2 | 写生凳 | 榉木材质，直径30cm，螺旋升降高度。 | 个 | 150 |
| 3 | 写生灯 | 支架伸缩自如，定位螺栓牢固，表面光洁、美观、灯罩调节灵活，绝缘＞100M 电源线长度不小于1.5m，单相二线插头。落地可调式200W 升降聚光，升降范围1300mm-2200mm。 | 只 | 12 |
| 4 | 美术工作台 | 规格：≥80×180cm，钢架结构可折叠，台面采用25mm厚实木面板，板面平整、光滑。 | 个 | 30 |
| 5 | 美术教学用品柜 | 规格：≥1000×500×2000mm结构：柜体采用30×30mm铝合金框架结构，铝合金厚度为≥1.2mm，表面喷塑处理，立板用≥15mm三聚氰胺饰面板，配以ABS专用连接件组装而成,上部两个25mm厚活动隔板；隔板下方安装支持钢管，下部一个固定隔板。隔板采用≥25mm E1级三聚氰胺双饰面板，其余柜身板材采用≥15mm三聚氰胺板；柜门：上部玻璃对开门、玻璃镶嵌于门框内。下部柜门为三聚氢胺板木对开门；脚垫:采用工程塑料脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀。 | 个 | 12 |
| 6 | 磁性白黑板 | 1、规格：≥60×90cm，双面用； 2、面板：采用厚度为0.4mm镀锌钢板，喷涂黑板专用面漆，经高温固化而成，颜色为墨绿色，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上； 3、夹层：采用消音板做夹层，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保； 4、胶粘剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求； 5、四角采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 | 块 | 3 |
| 7 | 展示画框 | 实木框，配玻璃或透明塑料片，≥60cm×45cm。 | 个 | 75 |
| 8 | 展示画框 | 实木框，配玻璃或透明塑料片，≥60cm×90cm。 | 个 | 3 |
| 9 | 小学美术教学挂图 | 适合小学教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于48幅，应为国家正式出版物。 | 套 | 6 |
| 10 | 美术教学软件 | 1、包含铅笔、钢笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、毛笔、喷枪笔、马克笔、滚筒刷等14种基本绘画工具，每种工具支持选择不同的笔触形状；支持插入动物图案、植物图案、几何花边图案等不同特殊素材到美术绘画作品；支持在画稿中添加图层，支持图层上下调整位置，支持删除图层，支持图层隐藏与显示；支持导入图片为图层，支持导出图层为图片；支持分享上传图片到美术教学云平台；支持对作品进行数字化图形图像效果后期处理；  2、▲支持无边界绘画，支持缩放绘画区域、支持自由拖拽作品，支持通过拖拽画布快速定位，能够拖拽、旋转、左右翻转画布。（提供产品功能截图、产品功能检测报告复印件加盖鲜章） | 套 | 3 |
| 11 | 美术教学网络系统 | 1、支持通过网页访问美术网络教学系统，支持IOS和Android端APP访问网络教学系统；同时具有学校、老师、学生多级管理架构，支持老师实时管理美术课程及学生情况；支持实时生成学生的成长档案、组织展览文化活动及查询教学情况；支持老师评价学生作业，为学生作业打分，写评语和点赞等操作；支持老师查看学生所有在线作品，支持老师评论和点赞学生作品；提供学生数字画廊，支持学生上传作品图片到个人空间，支持维护个人画廊；提供师生在线美术相关教学素材的共享交流平台；支持采集他人素材到自己的素材种，支持关注他人的素材包； 2、▲支持老师管理学期课程，课程支持向学生下发作业；支持学生在平台提交作业，老师可实时查看学生作业提交情况；支持学生对他人美术作品点赞、评价，支持学生关注他人账户，关注后可实时获取他人更新动态；提供个人中心管理个人素材库，支持上传维护删除等素材操作。（提供软件产品质量检测报告 复印件加盖鲜章） | 套 | 3 |
| 12 | 影像资料 | 幻灯片、光盘、数字化美术教学资源库。配套正式出版的教程包括入门篇、基础篇、提高篇，具有案例的视频、素材、制作流程和教案文稿。 | 套 | 3 |
| 13 | 写生画板 | 3#图板；外形尺寸：450×300×18mm；由多层1mm优质板涂胶压制而成，实木封边；板面平整，无凹凸和伤痕，断面无毛刺，表面光滑。 | 块 | 150 |
| 14 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，木质。 | 个 | 12 |
| 15 | 云台 | 材质：塑料，直径不小于18cm，高3cm。 | 台 | 150 |
| 16 | 泥工工具 | 1、拍板1件：木质，长宽高：≥180mm×70mm×20mm；泥塑刀6件：黄杨木材质，长度180mm；环型刀3件：木柄又头环型刀长度200mm；刮刀2件；型板1件：黄杨木型板，110mm×50mm；6、切割线1件：木手柄70mm，钢丝线长度400mm；小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径110mm，高度30mm；8、喷壶1件；海绵1块；刮板1件； 2、包装盒一件：所有工具定位，中空吹塑包装盒，长宽高：≥360mm\*255mm\*65mm。 | 套 | 150 |
| 17 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。 | 套 | 3 |
| 18 | 美术学具 | 1、毛笔:大中小狼毫各一支；小剪刀一把：材质；不锈钢、长度≥160mm；调色盘一只：18眼；直径≥180mm；笔洗一个：材质陶瓷、直径≥160mm；美工刀一把;长度≥106mm；水溶性油墨一瓶；黑色胶滚一只;长度≥140mm、宽度≥110mm；米格毛毡一块：规格≥495mm；笔刀1把，长度≥140mm；刀片一盒；水粉画笔6支，分别为：1\12;1\10;1\8;1\6;1\4;1\2； 24格调色盒一个； 300mm直尺一把。订书机1件；花边剪刀1把； 2、包装：塑料中空定位包装盒；所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，无串动，便于携带、存放。 | 套 | 150 |
| 19 | 电子绘画板 | 绘画区域不小于219mm×137mm，绘画板面板具有四个快捷键，包括一键橡皮擦和一键上网等，可以一键登录云平台网站；无线无源压感笔，2048级压感，分辨率5080LPI，读取速率230点/秒，支持正负60度倾角，坐标精度：±0.1毫米，可更换笔芯，含10支赠送笔芯；带正版绘画软件，保持与电子绘画板为同一品牌。绘画软件有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触；还有小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触，工具栏自定义笔触可增加至50种特殊笔触，内置“可扩展素材库”，支持素材库扩展功能，素材库分类包括植物、动物、人物、风光等并可以根据校本教学需求设置年级、班级和地方特色素材库；可调整图像以及输入文本等功能。支持psd、png、jpg等常用图片格式的导入和导出，支持图层无极缩放和分层操作。软件自身内嵌一键登录云平台，无需借助其他浏览器。具有配套正式出版的音像教程，包括入门篇、基础篇、提高篇，有教学设计，配有视频演示，提供案例创作的素材。 | 块 | 150 |
| 20 | 写生画箱 | 外形尺寸：≥470mm\*334mm\*76mm材质；木制箱体：箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合；下箱体内用木条分成四个格、箱内配有简易调画板1块，尺寸为≥400mm\*300mm\*4mm，箱盖可支起作画架用；产品表面平整、无裂纹、无疖疤、无毛刺；支架为三条可便携式，铝合金腿可升降折叠。升降范围：550mm-800mm。 | 只 | 3 |
| 21 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面），腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像）小大卫（头像）表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 套 | 3 |
| 22 | 写生教具（2） | 配置：(1)圆球；(2)圆锥；(3)长方体；(4)正方体；(5)四棱锥；(6)圆柱体；(7)六棱柱；(8)方带方；(9)圆锥带圆；(10)方锥带方；(11)多面体；(12)八棱柱；(13)六棱锥；(14)圆切；(15)十二面体共15件，表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 套 | 3 |
| 23 | 画架 | 1、尺寸：≥590\*850\*1500mm，置画高度≥1110mm； | 个 | 3 |
| 2、材质：红榉木； |
| 3、表面平整光滑、无毛刺、裂纹和疖疤。 |
| 24 | 画板 | 1、2#图板，外形尺寸：≥600×450×18mm； | 块 | 3 |
| 2、由多层1mm优质板涂胶压制而成，实木封边； |
| 3、板面平整，无凹凸和伤痕，断面无毛刺，表面光滑。 |
| 25 | 版画工具 | 1、木刻刀12把，长度≥13cm，包括角形刀头刻刀2把，半圆形刀头刻刀3把，平刀头刻刀2把，弧形刀头刻刀1把，左、右斜口刀头刻刀各2把； | 套 | 3 |
| 2、油石1块，尺寸不小于6.5\*4.5\*1.5cm。铅笔1支。橡皮一块。油画刀3把：1号油画刀长≥16cm； |
| 3、2号油画刀长≥17cm；3号油画刀长≥19cm； |
| 4、木柄胶辊1只，把长≥10cm，胶辊总长≥11cm，直径≥3cm。木蘑菇1个，直径≥4cm。笔刀1把，长≥13cm，含3片刀片。马莲一个，直径≥9.5cm. |
| 5、包装盒一件：所有工具卡槽定位，易存放，不松动，不散落，中空吹塑包装盒。 |
| 26 | 绘画工具 | 毛笔8支：加健毛笔，大中小白云各一支，大中小提斗各1支，花枝俏、小依纹各1支。水粉笔1-12#各1支，油画笔1-12#各1支，调色盒1件，24格，调色板1件，中空吹塑定位包装盒。 | 套 | 3 |
| 27 | 制作工具 | 油画刀不锈钢刀头、木柄1#-5#各1把；什锦锉5把；美工刀1把：塑料柄、不锈钢刀头；钩刀1把：塑料柄、不锈钢刀；电烙铁1把：20w；木刻刀5把；打孔器1件：不锈钢材质；剪刀2把；迷你锯1把；尖嘴钳1把：钢制材质；排刷1把；尖钻1件；多功能小锤1把；油石1块；凿子1把；篆刻刀1把;平斜双头；鸭嘴锤1把；用中空吹塑定位包装箱。 | 套 | 3 |
| 28 | 国画和书法工具 | 笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于50mm；笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm；砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm；印盒1件：青花瓷材质，直径不小于75mm；墨1件：墨条，长宽高不小于88mm×18mm×7mm；毛笔8件：大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm；调色盘1件：聚丙稀材质，7眼梅花型，直径不小于165mm；笔帘1件：竹制，长宽不小于290mm×250mm；镇尺一副：石质，长宽高：195mm×39mm×10mm；工具箱1件：ABS材质，长宽高：445mm×330mm×80mm；所有工具中空吹塑定位包装。 | 套 | 3 |
| 29 | 电子绘画板 | 绘画区域不小于228.6mm×152.4mm，绘画板面板具有四个快捷键，包括一键橡皮擦和一键上网等，可以一键登录云平台网站；无线无源压感笔，2048级压感，分辨率5080LPI，读取速率256点/秒，支持正负60度倾角，坐标精度：±0.1毫米，可更换笔芯，含5支赠送笔芯；带正版绘画软件，保持与电子绘画板为同一品牌。绘画软件有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触；还有小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触，工具栏自定义笔触可增加至50种特殊笔触，内置“可扩展素材库”，支持素材库扩展功能，素材库分类包括植物、动物、人物、风光等并可以根据校本教学需求设置年级、班级和地方特色素材库；可调整图像以及输入文本等功能。支持psd、png、jpg等常用图片格式的导入和导出，支持图层无极缩放和分层操作。软件自身内嵌一键登录云平台，无需借助其他浏览器。具有配套正式出版的音像教程，包括入门篇、基础篇、提高篇，不仅有教学设计，还配有视频演示，提供案例创作的素材。 | 块 | 3 |
| 30 | 挂图 | 一共40幅；常见笔画的书写1；常见笔画的书写2；常见笔画的书写3；常见笔画的书写4；常见笔画的书写5；常见笔画的书写6；汉字的结构比例1；汉字的结构比例2；汉字的结构布局1；汉字的结构布局2；汉字的结构布局3；常见偏旁的书写1；常见偏旁的书写2；常见偏旁的书写3；常见偏旁的书写4；常见偏旁的书写5；常见偏旁的书写6；字体结构的变化1；字体结构的变化2；汉字的结字法则1；汉字的结字法则2；硬笔楷书的书写要领1；硬笔楷书的书写要领2；硬笔楷书的书写要领3；写毛笔字的姿势；毛笔字基本笔画的书写1；毛笔字基本笔画的书写2；毛笔字基本结构的书写要领；毛笔字的书写1；毛笔字的书写2；钢笔字偏旁的书写1；钢笔字偏旁的书写2；钢笔字偏旁的书写3；钢笔字偏旁的书写4；钢笔字偏旁的书写5；名作欣赏1；名作欣赏2；著名行书作品欣赏1；著名行书作品欣赏2；王羲之书法作品欣赏。 | 套 | 3 |
| 31 | 书画桌 | 规格：≥1200×1000×750mm；橡木材质，绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，环保油漆、清晰透亮；桌面平整；桌面采用双榫透榫组合，桌面厚度为32mm，面下夹榫牙条，吻合于桌面，与桌面合力承重，采用如意勾云设计雕刻工艺，采用夹榫穿过，使桌面永不下垂。牙板两端根据腿的夹角开出角平分线条，桌腿为45\*50mm矩形双沟设计；侧枨两根前后连接，起到抬梁式结构，从而使产品更加稳定美观。方凳4个规格：凳面300×300×450 mm；橡木材质、绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，矩形凳腿和桌腿匹配，四腿八向札开，稳定性好。 | 套 | 36 |
| 32 | 书法工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字贴。 | 套 | 150 |
| 33 | 篆刻工具 | 篆刻刀4把；印床1个；章料4块（椭圆一个，长方体两个，正方体一个）；陶瓷印盒1个，内含印泥；2B铅笔2支；花枝俏1支；小依纹1支；板刷1个；油石1块，所有工具中空吹塑定位包装。 | 套 | 150 |
| 34 | 数字书法教学系统 | 提供楷书、行楷等书体的教学内容，每种书体包括笔画、偏旁部首、间架结构和结字规律四大版块；教学内容版块包含对应知识点，每个知识点提供讲义讲解，同时提供3-4个教学例字；每个教学例字提供原碑原帖形式、字帖形式、双钩形式和单钩形式，支持老师一键切换例字教学形式，支持修改书写格形式，包括方格、九宫格、米字格、田字格和回米格五种形式，支持修改格子线条颜色，支持更换例字颜色和例字背景颜色；教学例字采用矢量化图形字帖，可以自由拖拽调整例字大小，不失真，教学例字支持调取书写笔顺序列图，查看例字的书写笔顺；教学例字支持一键调取名师书写示范视频，视频包括俯拍画面视频和侧拍画面视频，示范视频支持播放时切换成双镜头、画中画和单镜头等不同画面形式，方便师生查看书写细节；支持集字按照单字、多字文本和碑帖字帖名称检索字库，支持临摹模板自主排版，设置临摹字格大小、字格数量和字格颜色；集字单字支持查看笔顺分解序列图以及书写动画，内置多种书体字帖字集，字集不少于一万字。 | 套 | 3 |
| **小学体育器材** | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算器 | 功能要求：四则运算； 圆周率；平方、 存储器累加及累减、三角函数（正弦、余弦、正切、反正弦、 反余弦、 反正切）、乘方运算、开平方、自然对数、方根运算、开立方、自然反对数、常用对数、分数输入及小数与分数互化、D°M’S”（60进制度、分、秒）、常用反对数、假分数与带分数互化、DEG 60进制于十进制互化、度及弧度输入与转换、科学计数法、指数输入、阶乘、排列数、组和数、直角坐标转化为极坐标、极坐标转化为直角坐标、统计数据输入、样本偏差、样本标准差、样本平均数、样本总和、样本平方和、样本相关系数、回归方程常规项、回归系数、显示上一屏及下一屏、光标左（右）移、存入数据、调出数据、最终答案存储、独立存储、倒数、负号输入等。科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位。 | 个 | 18 |
| 2 | 录放音机 | 双卡，支持U盘、内存卡，可读光盘。 | 台 | 12 |
| 3 | 打气筒 | 人工充气,适合给各种球类充气 | 个 | 9 |
| 4 | 布卷尺 | 20m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 | 盒 | 3 |
| 5 | 布卷尺 | 50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 | 盒 | 3 |
| 6 | 数字秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s。 | 块 | 18 |
| 7 | 体育器材架 | 钢木结构，≥100\*40\*200cm，5层。 | 个 | 24 |
| 8 | 体育器材橱（柜) | 规格：≥1000×500×2000mm，结构：柜体采用30×30mm铝合金框架结构，铝合金厚度为≥1.2mm，表面喷塑处理，立板用≥15mm三聚氰胺饰面板，配以ABS专用连接件组装而成,上部两个25mm厚活动隔板；隔板下方安装支持钢管，下部一个固定隔板。隔板采用≥25mm优质E1级三聚氰胺双饰面板，其余柜身板材采用≥15mm三聚氰胺板；柜门：上部玻璃对开门、玻璃镶嵌于门框内。下部柜门为三聚氢胺板木对开门。脚垫:采用工程塑料脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀。 | 个 | 18 |
| 9 | 接力棒 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g，铝合金。 | 根 | 75 |
| 10 | 跳高架 | 跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，底座选用δ4铁板一次冲压成型，底部设有PU滚轮，移动方便。立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm。 | 付 | 6 |
| 11 | 跳高垫 | ≥3000mm×2000mm×300mm，高弹海绵，防水帆布外套，折叠式。 | 个 | 6 |
| 12 | 跳高横杆 | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm。 | 根 | 6 |
| 13 | 跨栏架 | 栏板长度1000mm～1200mm（根据学校跑道宽而定），宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度550mm～700mm（50mm一档,据不同年龄阶段而定）栏板倾翻力10N～15N。 | 付 | 30 |
| 14 | 起跑器 | 起跑器主要由底座和踏脚座组成。起跑器底座采用铝合金制作，通过定位销与地面接触，防止移位。起跑器踏脚座分固定座和活动座，活动座面板采用橡胶层，起防滑作用，活动座面板斜度可调。起跑器设置提手，移动方便长≥690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整。 | 付 | 18 |
| 15 | 发令枪 | 可同时装2发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 支 | 6 |
| 16 | 钉鞋 | 8钉,中学生各种码号。材料：帮面合成纤维、人工皮革，鞋底：合成树脂EVA，鞋子采用网布与PU亮革结合，超强透气性，软底设计。 | 双 | 24 |
| 17 | 标志筒 | 全塑料制品,高度为30cm，呈圆锥体状，放置平稳 。 | 个 | 60 |
| 18 | 实心球 | 圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂。 | 个 | 75 |
| 19 | 投掷靶 | 铁框架，木靶面，靶面800mm×800mm，孔中心距地面1.1m～1.4m。 | 套 | 24 |
| 20 | 钻圈架 | 钻圈架两立柱及底座为30mm×30mm的方管，圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm～750mm。 | 个 | 24 |
| 21 | 标志杆 | 高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面。 | 根 | 60 |
| 22 | 划线器 | 金属，单道。 | 个 | 3 |
| 23 | 软式练习跨栏架 | 栏架长：700mm～800mm，底板宽：200mm～250mm，横板宽：80mm～100mm；高度可三档调节为:300mm、500mm、600mm。 | 付 | 75 |
| 24 | 软式练习标枪 | 枪身长800mm～900mm，直径 ：45mm～50mm，软质材料制成。 | 支 | 75 |
| 25 | 掷准练习标枪 | 枪体长300mm～320mm；呈橄榄状，枪体装有响哨，柔软材料制成 | 支 | 75 |
| 26 | 塑胶练习标枪 | 枪体长680mm，直径35mm，质量300g，枪头由柔软塑胶材料制成。 | 支 | 36 |
| 27 | 彩带软球 | 整体呈彗星状，长度650mm～700mm；前部分球体直径60mm～70mm，后部分尾翼为蓝、红、黄色相间的彩色布料，长度600mm。 | 个 | 75 |
| 28 | 软式铁饼 | 直径180mm～200mm，质量550g，空心结构，柔软塑胶材料制成。 | 个 | 36 |
| 29 | 软式教学铁饼 | 直径200mm～220mm,质量400g；空心结构，边缘为锯齿状，有把手，标有旋转方向箭头，柔软塑胶材料制成。 | 个 | 36 |
| 30 | 软式练习铅球 | 直径85mm～100mm，质量：1000g，外胆由柔软塑胶材料制成。 | 个 | 36 |
| 31 | 软式练习接力环 | 外圈直径170mm～190mm，内圈直径90mm～100mm，环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成。 | 个 | 54 |
| 32 | 软式趣味绳套 | 长度9500mm，每节长度500mm，黑白或彩色相间；可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成。 | 个 | 12 |
| 33 | 软式跳高横杆 | 长度3500mm，杆体直径25mm～30mm；中间穿高强度弹力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接，杆体由柔软泡沫材料制成。 | 个 | 12 |
| 34 | 彩色标志杆组合 | 由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成；杆长1200mm～1500mm，底座直径200mm～250mm，底座可充沙子，塑料制成。 | 套 | 72 |
| 35 | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅰ型长×宽×高为760mm×550mm×175mm。 | 块 | 15 |
| 36 | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为900mm×500mm×150mm。 | 块 | 15 |
| 37 | 山羊 | 山羊全高：680mm～1080mm；山羊头长：420mm～460mm；头宽：280mm±5mm；头高：180mm～220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm。 | 台 | 9 |
| 38 | 跳箱 | 箱长900mm～1000mm，箱高900mm，实木材质，箱面用人革布包裹而成； | 套 | 6 |
| 39 | 单杠 | 杠面高度：1200mm～2000mm，两立柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管。 | 付 | 18 |
| 40 | 双杠 | 木制钢筋加固杠面或其他同等强度及性能的材料，杠高1000mm～1300mm，杠长2700mm～3000mm，两杠内侧距离320mm～520mm，纵向立轴中心距1800mm～2000mm，升降间距50mm。 | 副 | 6 |
| 41 | 小跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。 | 块 | 276 |
| 42 | 大跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。 | 块 | 36 |
| 43 | 体操棒 | 铝合金材质，长度不小于900mm，截面直径25mm～30mm。 | 根 | 138 |
| 44 | 体操凳 | Ⅰ型：长3000mm±10mm,宽300mm±5mm,高300mm～400mm,板面厚度50mm～70mm | 张 | 12 |
| 45 | 体操凳 | Ⅱ型：长2000mm±10mm,宽200mm±5mm,高300mm，板面厚度50mm～70mm | 张 | 12 |
| 46 | 艺术体操圈 | 内径80cm～90cm，质量约300g | 个 | 75 |
| 47 | 小学生用篮球 | 圆周长645mm～670mm；质量420g～480g | 个 | 150 |
| 48 | 小学用篮球架 | 箱式篮球架，底座2\*1米\*30公分，伸臂1.8米，弹簧篮圈,篮架底座放置配重为400kg； 球架立柱采用150mm×150mm×2.5mm的圆角管，公差范围≤6%； 所有组件采用精密铸钢制作；所有紧固件表面热镀锌处理，具有耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不起泡。 | 副 | 12 |
| 49 | 篮球网 | 篮网长400mm～450mm，网口直径450mm，网底直径350mm | 个 | 30 |
| 50 | 软式排球 | 3号：圆周长560mm～580mm,质量170g～220g | 个 | 75 |
| 51 | 气排球 | 圆周长为610mm～630mm，质量150g～170g | 个 | 75 |
| 52 | 排球网柱 | 移动配重式，可调，网柱高度：1920mm±5mm，拉网中央高度1800mm±5mm | 付 | 6 |
| 53 | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度700mm±25mm | 个 | 6 |
| 54 | 少年足球 | 4号，圆周长615mm～650mm；质量315g～405g | 个 | 276 |
| 55 | 软式足球 | 4号，圆周长615mm～650mm；质量300g～340g，充气内胆填充柔性材料 | 个 | 276 |
| 56 | 足球门 | 1号足球门内口宽度7320mm±10mm，高度2440mm±10mm，门柱及横梁直径不小于120mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 副 | 12 |
| 57 | 足球门 | 2号足球门，门内口宽度5500mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于89mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 副 | 12 |
| 58 | 足球网 | 根据选定的球门，选择符合相应标准要求的足球网 | 付 | 24 |
| 59 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂 | 个 | 360 |
| 60 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 付 | 75 |
| 61 | 乒乓球网架 | 网架长度152.5mm±2mm，网架高度130mm±2mm，可夹厚度≥30mm | 付 | 18 |
| 62 | 乒乓球网 | 球网高度≥145mm | 付 | 18 |
| 63 | 乒乓球台 | 户外用台面材质:SMC台面颜色:蓝色球台尺寸:台长:2740mm台宽:1525mm台高:760mm | 张 | 18 |
| 64 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 个 | 360 |
| 65 | 羽毛球拍 | 总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm | 付 | 75 |
| 66 | 羽毛球网柱 | 网柱高度为1340mm±8mm，拉网中央高度1314mm±5mm | 付 | 12 |
| 67 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≥6100mm，宽度500mm±25mm | 件 | 12 |
| 68 | 网球 | 1#软性球，质量46.0g～53.0g，直径62mm～68.58mm，弹性1100mm-1400mm | 个 | 360 |
| 69 | 短式网球拍 | 小学：长度53cm～58cm，质量200g～230g，拍弦面长度29cm～30cm，拍弦面宽度22cm～23cm，拍弦面面积715cm2～775cm2 | 付 | 75 |
| 70 | 网球网柱 | 网柱高度：1070mm±5mm， 拉网中央高度914mm±5mm | 付 | 12 |
| 71 | 网球网 | 网球网长度12800mm±30mm，宽度1070mm±25mm | 件 | 12 |
| 72 | 装球车 | 可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角 | 辆 | 18 |
| 73 | 棍 | 木制品，直径20mm～30mm | 根 | 75 |
| 74 | 跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 根 | 552 |
| 75 | 跳绳 | 长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 根 | 150 |
| 76 | 拔河绳 | 长30m,质量10kg左右,采用麻棕线绞制 | 根 | 9 |
| 77 | 花毽 | 键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g | 个 | 414 |
| 78 | 塑料圈(呼啦圈) | 直径80cm，PVC管 | 个 | 150 |
| 79 | 软式飞盘 | PE材质 | 个 | 75 |
| 80 | 爬绳和爬杆 | 绳杆的握持直径28mm～35mm,有效使用宽度≥600mm,有效使用高度≤3500mm,爬杆的下端若设置为非固定结构的悬空型式时，其下端至运动地面的离地高度应为200mm,且爬杆至其垂直轴线的单向摆动幅度应不大于8°。爬绳和爬杆上端的连接部分应设置有防止绳杆断裂的防护装置，每副绳2根、杆2根。 | 副 | 3 |
| 81 | 肋木架 | 宜三柱二间，使用宽度≥800mm,最高使用高度2200mm±100mm，横肋间距250mm，握持直径28mm～32mm，立柱为φ89mm钢管，材质为普通钢管，钢管经抛丸喷砂除锈，表面静电喷涂 | 间 | 9 |
| 82 | 平行梯 | 长4000mm±500mm,有效使用宽度600mm±100mm,最高使用高度≤2100mm,悬垂握持直径28mm～32mm,纵向握持间距≤300mm | 架 | 6 |
| 83 | 橡皮拉力带 | 轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 条 | 36 |
| 84 | 木哑铃 | 木制小哑铃，长度15cm | 付 | 150 |
| 85 | 身高体重测试仪 | 1、直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）；测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭。主机:主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。主要技术参数：测量范围：身高：90cm～215cm；体重：0kg ～200kg；分度值：身高：0.1cm；体重：0.1kg，误差：身高：±0.1cm，体重：0kg ； | 台 | 3 |
| 2、▲身高测试触头可折叠，体重底座一体化。测试仪采用≥3.5寸液晶显示屏显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数）；（提供所投产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书复印件或厂家发布的技术“白皮书”或厂家参数证明予以佐证。） |
| 3、▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像。（提供所投产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书复印件或厂家发布的技术“白皮书”或厂家参数证明予以佐证。） |
| 86 | 肺活量测试仪 | 1、测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。测试仪采用一体化设计，使用高精度气压传感器，优化吹管与内部结构，不易积水，防补气。与主机无线连接，测试结果一目了然，一键式操作，具有清零功能。主机:主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。主要技术参数：量程：0～9999ml分度值：1ml误差：±0.5%FS ； | 台 | 3 |
| 2、采用≥128\*64分辨率自发光OLED显示屏，显示窗口与出气孔弧形上翘，便于受测者测试中关注数值变化。内置锂电池，可持续工作12h以上，外置microusb接口，方便充电。低功耗设计，3分钟以上未使用自动关机节能，带低电量提示功能；（提供所投产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书复印件或厂家发布的技术“白皮书”或厂家参数证明予以佐证。） |
| 3、▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像。（提供所投产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书复印件或厂家发布的技术“白皮书”或厂家参数证明予以佐证。） |
| 87 | 坐位体前屈测试仪 | 1、单机采用≥3.5寸320\*240分辨率TFT真彩屏，内置电容式触摸按键。单机采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能。单机采用锂电池供电，内置1100mAh锂电池，可持续工作15个小时以上；采用microusb接口充电。单机主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸，进行充电及日常保管维护。带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。主机:主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。主要技术参数测量范围：－20cm～40cm分度值：0.1cm误差： 0cm | 台 | 3 |
| 2、 ▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像。（提供所投产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书复印件或厂家发布的技术“白皮书”或厂家参数证明予以佐证。） |
| 88 | 仰卧起坐测试仪 | 1、通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头采用无线双探头设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度。标配有≥96\*32分辨率的无线 LED点阵大显示屏，阳光下清晰可见，可与双感应探头无线连接显示，同时与主机也是无线连接，无任何冗长线束干扰磕绊，配有红外遥控器，操作距离可达3～5米。配有仰卧起坐测试专用床体坐垫，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面。主机:主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。主要技术参数测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差：0次 | 台 | 3 |
| 2、▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像。（提供所投产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书复印件或厂家发布的技术“白皮书”或厂家参数证明予以佐证。） |
| 89 | 50米跑测试仪 | 1、自动测量50米跑的时间,测试受试者速度，反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。主机具有抢跑重置功能，可扩展测试100米、150米、200米、400米跑等项目。3.标准配置4人同测，可增配扩增至8人同测。主机:主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。主要技术参数： 　测量范围：0S～9999.99S；分度值：0.01s；误差：0s； | 台 | 3 |
| 2、▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像。（提供所投产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书复印件或厂家发布的技术“白皮书”或厂家参数证明予以佐证。） |
| 90 | 跳绳测试仪 | 1、测试受试者的下肢力量和身体协调能力，测试仪带液晶显示器，能与主机同步显示测试数据。测试仪结构简单方便，采用体育考试常用的悬浮式轴承结构设计，接头可自由拆卸更换，接头可套用2~6mm的钢丝绳，也可穿套6mm的棉麻绳，方便更换跳绳和调节跳绳长度，自带防滑绳扣同时具有防作弊功能。一键式操作，使用简便，带蜂鸣器提醒。标准配置8人同测，可增配扩增至20人同测。主机:主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。11.主要技术参数： 　 测量范围：0～9999次；分度值：1次；误差；±1； | 台 | 3 |
| 2、▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像。（提供所投产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书复印件或厂家发布的技术“白皮书”或厂家参数证明予以佐证。） |
| 91 | 往返跑测试仪 | 1、自动测量50m×8往返跑的时间，测试受试者速度，反应速度，灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。仪器可扩展测试10m×8次，15m×8次，25m×4次等不同距离次数规格要求的折返跑。标准配置2人同测，可增配扩增至4人同测。主机:主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。主要技术参数：测量范围：0～9999.99S，分度值：0.01s，误差：±1.5% | 台 | 3 |
| 2、▲主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像。(提供所投产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书复印件或厂家发布的技术“白皮书”或厂家参数证明予以佐证。) |
| 92 | 小学体育教学挂图 | 1、适用于小学体育教学训练、竞赛使用。 2、幅面对开；用纸不低于100克不反光铜版纸。幅数不少于40幅，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求。 | 套 | 3 |
| 93 | 广播体操教学挂图 | 1、适用于小学体育教学训练、竞赛使用。 2、小学生广播体操（国颁）挂图，用纸不低于80克不反光铜版纸。幅数不少于9幅，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求。 | 套 | 3 |
| 94 | 多媒体教学软件 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版 本的小学体育教材。 | 套 | 3 |
| 95 | 多媒体教学光盘 | 1、涵盖教材全部内容要求 2、走盘均匀、顺畅，无阻滞现象 3、图像清晰，色泽鲜明，可见度好 4、伴音清楚、宏亮 5、盘面光洁，无缺损 | 套 | 3 |
| 96 | 图书、手册 | 包括安全与健康内容，每套6册（1-6年级） | 套 | 3 |
| **科学实验室设备** | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 科学教师演示台 | 规格：2400mm×750mm×850mm；台面：采用新型、环保、基材整体≥25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板；台身：铝木结构主框架铝合金立柱≥φ50mm，壁厚≥1.0mm，横梁采用30×28mm，壁厚1.0mm铝合金框架结构。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点，铝合金连接件采用ABS专用连接件连接。背板及吊板选用15mm三聚氰胺板。所有板材截面均采用全自动热溶封边机以PVC封边条热溶封边，粘力强、密封性好。脚垫:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀。规格尺寸：长460×宽230mm（教学安全电源控制台）总体性能：符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》教师控制电源部分：1、 漏电、过载保护系统：交流高压设有漏电自动保护功能，全室任意部位出现用电事故、过载或漏电自动断电；教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。①教师可以通过主机控制学生实验电源。②各组高压总输出 不小于12A。教师演示电源部分：市电输出220V，提供一开五孔多功能插座。 | 套 | 6 |
| 2 | 小学科学学生实验桌1 | 规格：2800mm×600mm×780mm，台面：采用实验室专用12.5mm 耐强酸碱、耐化学溶剂腐蚀、耐磨、耐撞击、耐刮、耐高温、防水、防火、防静电实芯理化板。四边加厚至25mm，机械打磨；台前加工成光滑半圆型。铝木结构主框架铝合金立柱≥φ50mm，壁厚≥1.0mm，横梁采用30×28mm，壁厚1.0mm铝合金框架结构。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理，耐腐蚀、耐高温，铝合金连接件采用ABS专用连接件连接。背板及吊板选用15mm三聚氰胺板。所有板材截面均采用全自动热溶封边机以PVC封边条热溶封边，粘力强、密封性好。脚垫:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀。 | 张 | 78 |
| 3 | 学生电源 | 符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》，接受教师安全电源控制台控制，高压部分：220V设有多功能交流插座。 | 套 | 150 |
| 4 | 化验水糟 | 420mm×320mm×200mm，高密度黑色PP一体成型，有弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热在无外力作用下加热至1500℃不变形。 | 个 | 84 |
| 5 | 三联水嘴 | 三联化验水嘴、两低一高。 | 副 | 84 |
| 6 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 6 |
| 7 | 学生实验凳 | 凳面：采用高密度ABS材质，直径300mm一次注塑成型。凳杆：采用1.2mm半圆形冷轧钢管，直径不小于40mm. 底脚座为：四脚、十字交叉型。脚垫：采用外包注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。 | 张 | 300 |
| 8 | 教师椅 | 钢脚五轮可升降转椅，靠背及坐垫表面为西皮，内为高密度海绵。 | 张 | 6 |
| 9 | 实验室供排水系统 | 给水采用φ25㎜PPR(国标)管，排水采用φ75㎜PVC(国标)管。 | 室 | 6 |
| 10 | 实验室电气布线 | 主线采用4平方毫米国标铜芯软线，其余接线采用2.5平方毫米国标铜芯软线，电线外面都穿PVC管。 | 室 | 6 |
| **科学准备室设备** | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 科学准备桌 | 规格：2400×1100×850mm，台面：实验室专用12.5mm耐强酸碱、耐化学溶剂腐蚀、耐磨、耐撞击、耐刮、耐高温、防水、防火、防静电实芯理化板。四边加厚至25mm，机械打磨；台前加工成光滑半圆型。台身：铝木结构铝木结构主框架铝合金立柱≥φ50mm，壁厚≥1.0mm，横梁采用30×28mm，壁厚1.0mm铝合金框架结构。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点，铝合金连接件采用ABS专用连接件连接。背板及吊板选用15mm三聚氰胺板。所有板材截面均采用全自动热溶封边机以PVC封边条热溶封边，粘力强、密封性好。带一个水槽、一副水嘴。脚垫采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀。 | 张 | 6 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm，结构：柜体采用30×30mm铝合金框架结构，铝合金厚度为≥1.2mm，表面喷塑处理，立板用≥15mm三聚氰胺饰面板，配以ABS专用连接件组装而成,上部两个25mm厚活动隔板；隔板下方安装支持钢管，下部一个固定隔板。隔板采用≥25mm三聚氰胺双饰面板，其余柜身板材采用≥15mm三聚氰胺板。柜门：上部玻璃对开门、玻璃镶嵌于门框内。下部柜门为三聚氢胺板木对开门。脚垫:采用工程塑料脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀。 | 个 | 96 |
| 3 | 药品柜 | 规格：1000×500×2000mm，结构：柜体采用铝合金结构，立柱30×30mm，厚度为≥1.2mm，表面喷塑处理，柜身板材采用≥15mm三聚氰胺饰板材，上部对开门、玻璃镶嵌于门框内，柜内上部两个25mm厚活动隔板，隔板下方安装支持钢管，柜内上部活动隔板上放置阶梯式药品架，每层药品架三步阶梯，采用贴面理化板；下部柜门为三聚氢胺板木门，下部一层固定隔板，采用≥25mm三聚氰胺板；上下柜门带锁，脚垫:采用工程塑料脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀。 | 个 | 12 |
| 4 | 标本柜 | 规格：1000×500×2000mm，结构：铝木框架结构。铝合金后立柱规格40×40mm，铝合金前立柱规格40×30mm，横梁40×30mm，壁厚1.2mm，配以实芯ABS连接件组装而成，上部及下部应采用1个整体铝合金框架，确保标本柜牢固耐用、不摇晃，上部的四面及顶部采用8mm厚玻璃，上部2层8mm厚可调玻璃隔板，玻璃隔板可任意高度调节，上部为玻璃推拉门；标本柜下部设计有15mm厚三聚氰胺板对开门，其余采用15mm厚E1级环保板材。标本柜中部的3槽铝合金规格40×48mm，其中2个凹形槽宽度应与15mm厚三聚氰胺饰面板板材嵌套吻合，另一个凹形槽应与钢化玻璃匹配吻合。 | 个 | 12 |
| 5 | 仪器车 | 用于实验室取放物品时使用的仪器小车。仪器车规格不小于600mm×400mm×800mm,分2层，层间距不小于300mm。车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。整车安装好后应载重不低于100Kg，运行平稳，不变形、摇晃、松动。 | 辆 | 6 |
| 6 | 电冰箱 | 单门或双门或三门，储藏室总有效容积≥180L，主要用于制取低温物品。外壳采用冷轧钢板喷塑，电源适应范围：170-240V/50±1Hz。能效等级≥ 2 级。工作时噪音应≤40db(A)。 | 台 | 6 |
| 8 | 资料柜 | ≥1800mm×850mm×390mm；厚度≥0.7mm钢板、表面喷塑、隔板可调节；分上下两层，上部玻璃对开门，下部钢板对开门；配备防盗锁。 | 个 | 12 |
| 9 | 办公桌 | 规格：120×60×76cm（含侧柜和键盘架），板材厚度为1.5cm；基材：采用环保型三聚氰胺板，防划，耐磨，耐酸碱、防腐蚀、表面平整；五金：采用高强度五金配件；抽面上方安装整体镶嵌包边一体拉手、材质为铝合金、内外包边高度不小于4mm、扣手宽度不小于40mm、扣手壁厚不少于5mm、隐藏式安装、表面无任何安装螺钉孔眼。 | 张 | 6 |
| 10 | 办公椅 | 钢脚五轮可升降转椅，靠背及坐垫表面为西皮，内为高密度海绵，坐感舒适 | 把 | 6 |
| **科学实验室仪器设备** | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算器 | 功能要求：四则运算； 圆周率；平方、 存储器累加及累减、三角函数（正弦、余弦、正切、反正弦、 反余弦、 反正切）、乘方运算、开平方、自然对数、方根运算、开立方、自然反对数、常用对数、分数输入及小数与分数互化、D°M’S”（60进制度、分、秒）、常用反对数、假分数与带分数互化、DEG 60进制于十进制互化、度及弧度输入与转换、科学计数法、指数输入、阶乘、排列数、组和数、直角坐标转化为极坐标、极坐标转化为直角坐标、统计数据输入、样本偏差、样本标准差、样本平均数、样本总和、样本平方和、样本相关系数、回归方程常规项、回归系数、显示上一屏及下一屏、光标左（右）移、存入数据、调出数据、最终答案存储、独立存储、倒数、负号输入等。科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位。 | 台 | 150 |
| 2 | 打孔器 | 1、供对胶塞和软木塞打孔用。 2、有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。 3、每支空芯管长度为100mm，管外径分别为6mm±0.1mm，8.0mm±0.1mm,10.0mm±0.1mm,12.0mm±0.1mm。 4、钻头用45＃无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀硬铬，刀刃为平口或锯齿状。 5、钻头圆度不大于0.05mm。 6、钻头直线度不大于0.05mm。 7、刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直。刀刃平面与轴线的垂直度不大于0.3mm。 8、顶屑杆直径φ3.5×105mm。 | 套 | 12 |
| 3 | 打气筒 | 打气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ32mm，长约260mm；活塞杆直径φ4.5mm，活塞采用橡胶材料制作；手柄为木质，直径φ25mm，长度约80mm；气嘴长不小于15mm，内径约φ3.2mm；附有气管和气针。最低打气压力≥2.9×105Pa（3kgf/cm2）。 | 个 | 150 |
| 4 | 生物显微镜 | 组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。规格：500倍。消色差物镜：4×/0.1、10×/0.25、40×(弹)/0.65。惠更斯目镜：H10×、H16×。物镜转换器三孔同心，定位准确。载物台：单层方平台，切片夹，120mm×120mm。反光镜一面为平面，一面为凹面，¢50mm。聚光镜：旋转光阑板，¢3.2，¢4，¢5，¢8，¢15镜头采用光学玻璃材料。机械筒长160mm，共轭距185mm。整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。所有齿轮、齿条为黄铜制造，稳定、牢固、耐用，不会出现自行下滑现象。每台带有一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。带目镜调焦有上、下卡位。技术要求符合GB/T2985-2008的相关规定。 | 台 | 6 |
| 5 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 | 台 | 6 |
| 6 | 学生显微镜 | 规格：200倍，单筒。技术要求符合GB/T 2985-2008的相关规定。木箱包装，显微镜定位于木箱内，箱体表面涂漆。 | 台 | 150 |
| 7 | 放大镜 | 5倍，直径不小于30mm。手持型，放大倍数为5×，有效通光孔径≥30mm。执行标准JY/T 0378-2004。 | 个 | 150 |
| 8 | 放大镜 | 3倍，直径不小于40mm | 个 | 150 |
| 9 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 6 |
| 10 | 水槽 | 方形水槽。规格：≥300×300×150 mm；水槽透明度好，强度高。 带水槽附件。 | 个 | 150 |
| 11 | 方座支架 | 产品由立杆、方形座组成。产品配有平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环小铁环各1个，吊杆1个。烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层。立杆φ12mm×600mm，方形座210mm×135mm，尺寸偏差为±2mm。 | 套 | 150 |
| 12 | 三脚架 | 圆环、支撑脚用料为φ6mm冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。支撑圆环直径外径φ130mm，φ内径90mm、壁厚5mm。圆环平面与放置台面平行，高138mm。三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤。 | 个 | 150 |
| 13 | 试管架 | 1、▲试管架由底座、立柱、孔板等组成；试管架整体塑料制，材质光滑无毛刺；立柱粘结底座跟孔板，牢固，稳固；孔板有8个中空圆孔；底座长320mm，宽80mm，高15mm；立柱高70mm；孔板长310mm，宽35mm，高9mm，孔径22mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章））。 | 个 | 150 |
| 14 | 旋转架 | 由旋转架、心轴、立柱、底座组成。整体尺寸：80mm×50 mm×75 mm旋转架、立柱、底座均采用注塑成型立柱呈空心状，基本尺寸φ12mm×42.5mm，其中一端为直径6mm×高5mm台肩圆柱，空心圆柱的底部与上口均设有φ1.6mm孔，用以安装心轴。旋转架基本尺寸34.8mm×19.9mm×15.9mm，中心设有半圆槽，槽体半径为15mm，槽深7.5mm，槽底部呈长方形，底部中心设有直径1.50mm钢丝轴。底座基本尺寸为79mm×49mm×10mm。 | 套 | 150 |
| 15 | 百叶箱支架 | 由支架座、支架条（长35.5cm，2根）、支架条（长49cm，2根）及直角支架条（长100cm，4根）组成。支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。 | 个 | 6 |
| 16 | 百叶箱 | 箱体内尺寸约510mm×255mm×380mm选用松木并经干燥脱脂处理，百叶箱叶面向下，每面有17片叶面。箱内外涂白色漆，箱体榫接成形，牢固，无变形。百叶箱顶盖为横竖两层木板镶合而成，规格：488×405×18mm。 | 个 | 6 |
| 17 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A，每2V一档；直流：1.5V～12V,2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共六档 | 台 | 6 |
| 18 | 电池盒 | 电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。电池盒分1号电池一节1个，为组装式，即可并联 多个也可串联多个，组合方便，接触性好，四个为一组。盒底由工程塑料制成，表面光洁，色泽均匀，弹簧采用薄锡青铜片制成，表面光洁，无毛刺，并经钝化处理。 | 个 | 300 |
| 19 | 直尺 | 500mm，钢直尺，500mm，分度值1mm。 | 只 | 150 |
| 20 | 软尺 | 长度不小于1500mm。 | 个 | 150 |
| 21 | 托盘天平 | 500g，0.5g。 | 台 | 150 |
| 22 | 金属钩码 | 50g×10。 | 套 | 150 |
| 23 | 体重计 | 附测体高装置。 | 台 | 24 |
| 24 | 电子停表 | 0.1s。 | 块 | 150 |
| 25 | 温度计 | 1、▲红液温度计由玻璃，有机液体，感温液体等组成；红液温度计表面玻璃为长圆柱形，正面透明带刻度，底部乳白色；温度计长290mm，外径6.6mm±0.5mm；其余±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 支 | 300 |
| 26 | 温度计 | 1、▲水银温度计由玻璃，水银柱，感温液体等组成；水银温度计表面玻璃为长圆柱形，正面透明带刻度，底部乳白色；水银温度计长290mm，外径6.6mm±0.2mm；偏差为±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 支 | 6 |
| 27 | 寒暑表 | 测量温度范围-30~50℃。 | 只 | 6 |
| 28 | 最高温度表 | -16℃～+81℃ | 支 | 6 |
| 29 | 最低温度表 | -52℃～+41℃ | 支 | 6 |
| 30 | 条形盒测力计 | 量程为0－5N，分度值为0.05N。 | 个 | 150 |
| 31 | 条形盒测力计 | 2.5N。 | 个 | 150 |
| 32 | 条形盒测力计 | 量程为0－1N，分度值为0.02N。 | 个 | 150 |
| 33 | 多用电表 | 不低于2.5级。 | 个 | 6 |
| 34 | 湿度计 | 规格：指针式；示值允差±2%。由不锈钢外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成；外壳附悬挂装置刻度盘为圆形，盘厚≧1.5mm，直径≧125mm。刻度盘漆层附着牢固，不脱落，不露底，表面平整光滑，薄厚均匀，无划痕。盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，指针转动灵活，无卡滞现象。 | 个 | 6 |
| 35 | 指南针 | 用于学生实验指南针。产品程圆形，外壳是塑料制品，透明塑料盖，金属指针；刻度清晰。 | 个 | 150 |
| 36 | 雨量器 | 用于测量某一时间段内降水和降雪量；由承水器、导水漏斗、储水瓶、储水筒、雨量杯构成；承水口内径：ф200+0.6mm；外形尺寸（mm）：ф200×1030；重量：约6.5Kg | 套 | 6 |
| 37 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 48 |
| 38 | 斜面 | 由斜面板、摩擦块、砝码桶、支撑杆等组成。 | 个 | 150 |
| 39 | 压簧 | 金属制品，总长度13.8,簧片间隙为7mm | 套 | 150 |
| 40 | 拉簧 | 金属制品，总长度9 mm | 套 | 150 |
| 41 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 150 |
| 42 | 杠杆尺及支架 | 仪器由杠杆尺、支撑杆，两个调平装置和四只挂钩组成。杆杆为木质，支撑为镀锌铁件，两个调平装置为镀锌铁件。 | 个 | 150 |
| 43 | 滑轮组及支架 | 由两个定滑轮，两个动滑轮组成。 | 套 | 150 |
| 44 | 轮轴及支架 | 产品由底座、立柱、大轮、小轮、线等组成。底座：用金属制成、长方形、规格300mm×106mm×12mm。立柱：金属制成，长300mm，直径8mm。大轮：塑料制成、φ130mm。小轮：塑料制成、φ80mm。大小轮固定在一起。组装后无松动。 | 套 | 150 |
| 45 | 齿轮组及支架 | 产品由底座、立杆、大齿轮2个、小齿轮1个、手摇柄、螺钉、螺帽等组成。底座：用金属制成、规格≥180mm×140mm×12mm，中心有一个圆孔。立杆：塑料制成、成条形状，规格≥350mm×30mm×10mm。大齿轮：塑料制成φ120mm、大齿轮齿厚10mm，齿龃30个，齿高9mm。小齿轮：塑料制成φ60mm、小齿轮齿厚10mm，齿龃15个。手摇柄：用金属制成、呈“L"字型。组装后的齿轮应转动灵活 | 套 | 150 |
| 46 | 弹簧片 | 适用于小学科学实验教学用。 | 套 | 150 |
| 47 | 小车 | 四轮转动灵活，外形尺寸≥120mmx85mm35mm。小车自重≥220g。 | 个 | 300 |
| 48 | 三球仪 | 具有电动和手动两种功能,使用电源为DC3.0～4.5V。、具有日球、地球、月球、节气盘、月相盘、月球轨道等部分，月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等。地轴倾斜角度为23.5°。月球绕地球转动呈25°左右。各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。 | 台 | 6 |
| 49 | 太阳高度测量器 | 有角度盘、测角尺、底座、调平装置各部分。角度盘直径不小于100mm，厚度不小于0.8mm，最小刻度为1°,逢5°的倍数处刻有一较长刻线。测角尺厚度不小于0.8mm,测角时转动灵活,但不碰伤角度盘。吸光屏，受光屏应在同一直线上。 | 个 | 150 |
| 50 | 风的形成实验材料 | 材料由箱体、蜡烛、蚊香、火柴组成。箱体由不小于2mm的铁皮制成，箱体尺寸不小于300mm×200mm×150mm,漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有流疤、剥落和漏底。观察面用玻璃或有机玻璃制成，有机玻璃透明度良好，表面无划痕、气泡。箱体内部漆色与烟雾颜色有显明对比。箱体一侧开有圆形小孔，小孔直径约20mm。 | 套 | 150 |
| 51 | 组装风车材料 | 由注塑成形的风车叶轮和手持轴柄组成。（也可配不少于20份的方型纸板或其它材料供学生自制风车叶轮。)风车叶轮直径应≧60mm。轴柄端与风车叶轮配合转动灵活，迎风即可转动，无卡滞现象。 | 套 | 150 |
| 52 | 组装水轮材料 | 由注塑成形的水轮和手持轴柄组成，或采用满足实验要求的其它材料。手持轴柄与水轮中轴配合转动灵活，在水流作用下即可转动，无卡滞，水轮直径应≧50mm。 | 套 | 150 |
| 53 | 太阳能的应用材料 | 适用于小学科学实验教学用。由太阳能电池板、小电机、电珠、两只串联的发光二极管等插件组成。太阳能电池最大开路电压≧3V，最大短路电流≧40mA。太阳能电池板应有输出接线端，便于连接其它插件。小电机插件：工作电压3V，工作电流≦40mA。 | 套 | 150 |
| 54 | 音叉 | 256Hz，技术要求应符合JY/T0395的相关规定。 | 只 | 150 |
| 55 | 小鼓 | 两鼓面平整，无气眼、虫注等小孔缺陷 | 个 | 150 |
| 56 | 组装土电话材料 | 根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计、由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成，导线长度可在5-20米之间。 | 套 | 150 |
| 57 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 150 |
| 58 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 150 |
| 59 | 灯座及灯泡 | 由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成底座：≥76mm×36mm×12mm，工作电压不大于36V，工作电流不大于2.5A。未旋入小电珠时，两接线柱间电阻不小于120MΩ。配2.5V小灯泡1个。 | 个 | 300 |
| 60 | 开关 | 适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关 | 个 | 300 |
| 61 | 物体导电性实验材料 | 根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计，能直观演示不同物体的导电性能。 | 套 | 150 |
| 62 | 条形磁铁1 | D-CG-LT-180，磁铁的外形尺寸为170mm×20.5mm×10mm。磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT。 | 套 | 6 |
| 63 | 条形磁铁2 | 尺寸为36mm×9mm×6mm，一对。磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值60mT。 | 套 | 150 |
| 64 | 蹄形磁铁1 | D-CG-LU-80，磁铁的外形尺寸为80mm×60mm×20mm磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT。 | 套 | 6 |
| 65 | 蹄形磁铁2 | 外形尺寸：40mm×34mm×7mm，磁铁表面油漆，红色表示“N”极，蓝色表示“S"极。 | 套 | 150 |
| 66 | 磁针 | 翼形磁针，每组2支。磁针体长140±2.0㎜、宽8±0.7㎜。支座底径71±1.5㎜，总高112±1.7㎜。磁针平均剩磁不小于9mT。其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 套 | 150 |
| 67 | 环形磁铁 | 由两只厚度为5.5mm，Ф16 mm×5 mm的环形强力磁铁组成。每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极；2、其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 套 | 150 |
| 68 | 电磁铁组装材料 | 根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计、由U形铁芯、圆柱形铁芯、线圈、指南针、衔铁、联接线、塑料盒、大头针等组成。1.5V电源,线圈有地互助组,每组约200匝,每组线圈配有3个接线柱,可在U形铁芯和圆柱形铁芯上互换使用。 | 套 | 150 |
| 69 | 电磁铁 | 由一个U形铁芯、两个线圈和一块衔铁组成。铁芯上部和衔铁下方中间均有挂钩。线圈外面有绕向标志。 | 套 | 6 |
| 70 | 手摇发电机 | 透明塑料制作，通过手把转动，使小型发电机发电，电珠发亮。空载输出电压为6.0V，输出电流为0.2A。 产品附接线一体，长度27cm，各部件配合良好。结构紧凑。 | 个 | 150 |
| 71 | 激光笔 | 使用范围7-15m，无使用角度，互不干扰。 | 个 | 24 |
| 72 | 小孔成像装置 | 组装式，仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计、由烟台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成。 | 套 | 150 |
| 73 | 平面镜及支架 | 由平面镜及座各2组，光屏板及座、蜡烛组成。 | 套 | 150 |
| 74 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 套 | 150 |
| 75 | 成像屏及支架 | 根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计、光屏、支杆和支架组成，光屏表面光洁，无毛刺，支架安装方便，灵活。 | 套 | 150 |
| 76 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 300 |
| 77 | 动物饲养笼 | 饲养槽长340mm，宽165mm，高90mm，四周用铝合金镶边；饲养槽中间框架用木材制成，油漆层平整、光洁、无毛刺；、饲养槽盖用铁丝网制成，以通风透气；槽底用竹席作底垫；饲养槽正面框架处挖有圆孔，上面上塑料盖片。 | 个 | 24 |
| 78 | 塑料注射器 | 规格：30mL | 个 | 300 |
| 79 | 儿童骨骼模型 | 可串制成正常直立姿势立于支架上；骨骼的形态特征正确清晰；模型采用硬塑或混合树脂制作。 | 台 | 24 |
| 80 | 儿童牙列模型 | 附牙刷，模型有大的右侧牙列，剖开牙槽显示儿童乳牙的排列以及埋在牙槽基部的未长出的恒牙。采用复合材料制作。 | 台 | 24 |
| 81 | 少年人体半身模型 | 复合树脂制成，为少年体型，并配有底座。模型应正确展示人体内脏器官的位置和左半身浅层肌肉。胸腔内各器官：心脏、左右肺、气管、食道等结构清楚、正确；左肺做切面，显示支气管及肺血管的结构。肺、心脏可拆装。腹腔内各器官：肝、胃、肠、膀光等结构清楚、正确。胃及肠可拆装。各器官形态及色彩应正确，比例应适当，纹理清晰，定位准确牢固，拆装方便，松紧适度。底座为木材制成，木材应经脱脂处理，不变形，表面涂漆，漆层均匀、光亮。 | 台 | 6 |
| 82 | 眼构造模型 | 模型置于底座上，产品采用优质玻璃钢树脂材料制作成型后经高档油漆喷漆绘色而成。眼球模型1：7，产品体长不小于150mm。 | 台 | 6 |
| 83 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 6 |
| 84 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 6 |
| 85 | 平面政区地球仪 | 材质硬塑；由球体、支架和底座组成，比例尺为1:40000000。球体为Φ32cm正圆形，地轴倾角为66.5°。 | 个 | 6 |
| 86 | 平面地形地球仪 | 材质硬塑；由球体、支架和底座组成，比例尺为1:40000000。球体为Φ32cm正圆形，地轴倾角为66.5°。 | 个 | 24 |
| 87 | 地球构造模型 | 规格φ320mm。可局部剖视，展现地球内部三个圈层构成和两个不连续面。 | 件 | 24 |
| 88 | 月相变化演示器 | 圆盘式，用黑、白半球代表月球；采用黑、白半球可以不用强光照射得到明显的现象；圆盘上标有新月、上弦月、满月、下弦月和日期，以及太阳光照射方向； 观察槽轻轻转动，防潮、防曝晒。 | 件 | 6 |
| 89 | 蟾蜍浸制标本 | 蟾蜍浸制标本。选用发育正常的新鲜材料；标本的有关器官和部分都要目视清楚；应保持各部形态自然、构造完整、色泽正常以及制作洁净、切面整齐；标本中显示外形的部分除有特殊要求者外，均应保持完整。 | 瓶 | 24 |
| 90 | 河蚌浸制标本 | 符合 JY277-87的规定。产品应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 | 瓶 | 24 |
| 91 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 24 |
| 92 | 蛙发育顺序标本 | 符合JY148－82《蛙发育顺序标本技术条件》的规定。 | 瓶 | 24 |
| 93 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各（6～7）种 | 套 | 24 |
| 94 | 桑蚕生活史标本 | 产品由卵幼虫（四龄）、雌、雄成虫、茧、蚕丝、丝织品和桑叶组成。应符合JY0325-93《家蚕生活史技术条件》的规定。 | 套 | 24 |
| 95 | 兔外形标本 | 标本由一只干兔和一底座组成；标本显示兔的外形特征；所用材料需作防霉、防腐、防虫处理。 | 件 | 24 |
| 96 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播。 | 盒 | 24 |
| 97 | 矿物标本 | 应有辉铜矿、石英、磁铁矿和云母4种、标本经加工后，成块状，表面应清洁无杂质，至少应有一个新鲜断面。 | 套 | 24 |
| 98 | 岩石标本 | 有岩石5种，矿物4种。岩石应有花冈岩、砂岩、页岩、石炭岩和大理岩5种。标本经加工后，成块状，表面应清洁无杂质，至少应有一个新鲜断面。 | 套 | 24 |
| 99 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等；用于普教教学使用的金属矿物标本盒。标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辨别； 标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质 | 套 | 24 |
| 100 | 土壤标本 | 砖红壤、红壤、黑钙土、紫色土、水稻土。 | 套 | 24 |
| 101 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 24 |
| 102 | 洋葱表皮装片 | 标本在学生显微镜下观察洋葱表皮装片的各结构； 标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 150 |
| 103 | 叶片横切 | 标本在学生显微镜下观察叶片横切的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 150 |
| 104 | 叶片气孔装片 | 用于科学教学使用的叶片气孔装片标本。标本在学生显微镜下观察叶片气孔装片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 150 |
| 105 | 动物表皮细胞装片 | 用于科学教学使用的动物表皮细胞装片标本。标本在学生显微镜下观察动物表皮细胞装片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 150 |
| 106 | 蛙卵细胞切片 | 标本在学生显微镜下观察蛙卵细胞切片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 150 |
| 107 | 骨细胞切片 | 标本在学生显微镜下观察骨细胞切片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 150 |
| 108 | 口腔粘膜细胞装片 | 标本在学生显微镜下观察口腔粘膜细胞装片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 150 |
| 109 | 人血细胞装片 | 标本在学生显微镜下观察人血细胞装片的各结构；标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 150 |
| 110 | 中国政区地图 | 国界绘制精确，省界标识清晰、正确；图底纸板纫性好，折叠容易，着色牢固，无脱色、混色缺陷；涵盖教材要求。 | 张 | 6 |
| 111 | 中国地形地图 | 山、河流、平原、丘陵、盆地、国界、省界、首都、省会标识清晰正确，国界标识精确。 图底纸板纫性好，易折叠，着色牢固。无脱色、混色缺陷，涵盖教材要求。 | 张 | 6 |
| 112 | 小学科学安全操作挂图 | 适用于小学安全教育教学内容。幅面对开；大于128克铜版纸。幅数大于14幅。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书一本。正规单位出版。 | 套 | 6 |
| 113 | 植物分类图谱 | 正规单位出版。 | 套 | 24 |
| 114 | 动物分类图谱 | 正规单位出版。 | 套 | 24 |
| 115 | 量筒 | 500mL | 个 | 150 |
| 116 | 量杯 | 250mL | 个 | 150 |
| 117 | 甘油注射器 | 30mL | 个 | 150 |
| 118 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 600 |
| 119 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 300 |
| 120 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：50mL； | 个 | 300 |
| 121 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：100mL； | 个 | 150 |
| 122 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：250mL； | 个 | 150 |
| 123 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：500mL； | 个 | 150 |
| 124 | 烧瓶 | 1、▲玻璃材质，表面无流疤、气泡；表面刻度清晰；壁厚：1mm，±0.1mm；表面刻度250ml；整体最大86mm×180mm（含瓶颈）；偏差为±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 300 |
| 125 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 150 |
| 126 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 150 |
| 127 | 漏斗 | 60mm | 个 | 300 |
| 128 | Y形管 | 玻璃或塑料制品。φ5～φ6mm | 个 | 300 |
| 129 | 滴管 | 滴管全长120～150mm.管直径7-8mm,管口直径2-3mm,壁厚1±0.2mm。滴管上端喇叭口与乳胶头配合良好。 | 个 | 300 |
| 130 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 300 |
| 131 | 镊子 | 材质：为不锈钢。由一只尖头镊子，一只圆头镊子组成。长度：≧120mm。 | 个 | 300 |
| 132 | 试管夹 | 木制品；毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理；长度不小于200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝不大于1mm±0.1mm，开口距不小于25mm；试管夹持部位圆弧内经≤15mm。 | 个 | 150 |
| 133 | 石棉网 | 外形尺寸：125×125±1mm。铁丝网上涂防锈漆，四边折叠加固不小于5mm。石棉膏涂复面积不小于Φ80mm，涂复厚度≧1.5mm。石棉膏涂复平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。 | 个 | 150 |
| 134 | 燃烧匙 | 铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板制做。手柄：材料为长度约为Φ300mm镀锌铁丝，直径Φ2mm。铜勺与手柄焊接牢固。铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度不小于3.5mm。 | 个 | 150 |
| 135 | 药匙 | 材质：塑料。药匙由大、中、小三把为一组。大号药匙全长147mm，大勺长48mm，宽19mm，深1mm0，小勺Φ9，深2±1mm。中号药匙全长141mm，大勺长45mm，宽18mm，深9mm，小勺Φ9，深2±1mm。小号药匙全长125mm，大勺长40mm，宽17mm，深 5mm，小勺Φ9，深2±1mm。 | 个 | 150 |
| 136 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 个 | 300 |
| 137 | 橡胶管 | 弹力好，回弹力100%；橡胶管大尺寸：外径9.5mm，内径6mm，长度不低于1M；橡胶管中尺寸：外径7mm，内径5mm，长度不低于1M；橡胶管小尺寸：外径5.5mm，内径3mm，长度不低于1M； | 千克 | 9 |
| 138 | 橡胶塞 | 型号规格：000、00、0、1～10号共13个型号。胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。适用酸碱度ＰＨ2～10。胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷。胶塞硬度：邵尔硬度50～60度。 | 千克 | 12 |
| 139 | 试管刷 | 由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落。 | 个 | 150 |
| 140 | 烧瓶刷 | 由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落。 | 个 | 150 |
| 141 | 培养皿 | 1、▲产品由无色透明玻璃组成；产品分上盖和下盖；下盖外径100mm，高20mm，尺寸的偏差为±2mm；壁厚≥1mm±0.1mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 300 |
| 142 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 150 |
| 143 | 塑料量杯 | 500mL | 个 | 150 |
| 144 | 载玻片 | 载玻片由无色透明玻璃组成；载玻片长76.2mm，宽25.4mm，厚度1mm±0.1mm；偏差为±2mm。 | 盒 | 60 |
| 145 | 盖玻片 | 1、▲盖玻片由无色透明玻璃组成。盖玻片长18mm，宽18mm，尺寸偏差±1mm。厚度0.15mm±0.02mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 包 | 300 |
| 146 | 测电笔 | 由测电头、绝缘手柄组成。采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。测量范围：交流12V—220V 。手柄绝缘性能良好。 | 个 | 150 |
| 147 | 一字螺丝刀 | 1、▲一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成；旋杆外径6mm，长100mm；手柄长110mm；长度偏差为±5mm，其他偏差为±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 150 |
| 148 | 十字螺丝刀 | 1、▲十字螺丝刀由旋杆、手柄等组成；旋杆外径6mm±1mm，长100mm；手柄长110mm；偏差为±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 150 |
| 149 | 尖嘴钳 | 规格：全长≧150mm。 | 个 | 150 |
| 150 | 木工锯 | 框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为 30 mm，两端用锯鼻； 锯条长 400 mm 厚度 0.5 mm，采用 65Mn 冷轧钢带，齿距 2.5 mm。 | 个 | 150 |
| 151 | 钢丝钳 | 规格：全长≧150mm。 | 个 | 150 |
| 152 | 手锤 | 规格：锤重0.5kg，圆柱形。锤体用45＃碳素钢制成，手锤把与手锤连接牢固。 | 个 | 6 |
| 153 | 活扳手 | 规格：200mm。 | 个 | 150 |
| 154 | 剪刀 | 剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。刃口长≧80mm。 | 个 | 150 |
| 155 | 花盆 | 塑料制造，直径大于20cm ，高度大于 17cm。 | 个 | 150 |
| 156 | 小刀 | 由刀刃与刀柄组成。刀柄为塑料制品. | 个 | 150 |
| 157 | 塑料桶 | 带盖塑料桶。桶内径不小于160mm，高不小于150mm，壁厚大于等于1mm。桶盖和桶口接合稳固，提放时无松脱现象。桶提手为塑料或镀锌铁丝，并且提手与桶接头处灵活，无脱落等现象。 | 个 | 150 |
| 158 | 手摇铃 | 钟形金属壳体,木质手柄,口径不小于100mm。 | 个 | 24 |
| 159 | 手持筛子 | 不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。 | 个 | 150 |
| 160 | 喷水壶 | 塑料制产品，壶体形状为圆柱，棱形或动物形状。喷壶嘴孔大小一致，出水济流畅，呈莲蓬状。 | 个 | 24 |
| 161 | 吹风机 | 材质为ABS。额定功率：1200W。电源电压：220V，频率50HZ。电抗试验：1.5kV、3KV；1min无击穿。绝缘电阻：≧20M | 个 | 24 |
| 162 | 采集捕捞工具 | 由标本夹、捕虫网、水网、带盖塑料桶、小铁铲或三齿耙、枝剪组成标本夹：①用木板或木条制成，用铁钉钉成，尺寸应为350mm×250mm两块为一套。②长条四块≥350mm×30mm×5mm；短条二块≥250mm×30mm×5mm，有一定强度。捕虫网：网兜用人造纤维材料，网圈直径φ不小于300mm，网深不小于400mm，底成尖形，网柄为ABS工程塑料制成，网圈用直径φ3.5～3.8mm的镀锌铁丝。水网：用密织纱布，网圈直径φ≧200mm，网柄为ABS工程塑料制成，网圈用直径φ3.5～3.8mm的镀锌铁丝。塑料桶用于收集水中生物，塑料桶的上口直径不小于200mm,表面应平整光滑、不应有划痕，无溶迹、缩迹、毛刺、和凹凸不平等现象。小铁铲用来挖掘植物地下根茎，采用厚≧2mm钢板制成，手柄安装牢固，具有一定的强度。枝剪用于剪取树枝及修整标本，钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。轴销与剪体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。 | 个 | 150 |
| 163 | 榨汁器 | 电动式。工作电压：220V/50Hz；功率：250W。转速：12000-16000转/分。杯体采用食品级塑料，不锈钢过滤网。绝缘电阻：≧20M；电抗试验：1500V、3000V/min无击穿。 | 个 | 150 |
| 164 | 教科版一年级上册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒分装，包括了教科版一年级上册教材二个单元分组的约44种（植物图卡、分类图卡、塑料花、泡沫块、小花盆、水培罐、浅碟、发芽实验盒、植物种子、自封袋、塑料种子罐、菊花图、绿萝图、植物叶标本、卡纸、自封袋、植物叶图卡、植物发芽图、四季的树图片、高倍放大镜、放大镜、恐龙模型、比较纸架、彩笔、弹跳青蛙、手工折纸、青蛙折叠说明、纸带、剪刀、回形针、塑料棒、带磁塑料棒、橡皮、塑料测量块、木块、胶带、纸带、测量纸带、水桶、软尺、直尺、皮卷尺、钢卷尺、游标卡尺）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| 165 | 教科版二年级上册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒子分装，包括了教科版二年级上册教材二大单元分组的约63种（地球板贴卡、地球家园卡、小铲、土壤标本、塑料饲养盒、太阳气球模型、打气筒、方位卡、月相板贴、月相图卡、相记录图、天气板贴、天气活动相关图、短语板贴、短语卡纸、四季变化图、喂鸟器、鸟食、植物与生活关系图、金属勺子、回形针、塑料瓶、塑料口杯、一次性塑料杯、木块、木筷子、纸杯、纸片、橡胶手套、气球、石头、玻璃珠、陶瓷碗、陶瓷勺子、布、木勺子、塑料勺子、金属碗、塑料碗、木碗、变色杯、竹片、毛笔、墨汁、线、陶泥、陶泥模具、竹笔、钉书机、竹简、白纸、油、纸杯、杯套、瓦楞纸、椅子图卡、皮尺、扭扭棒、彩色卡纸、皱纹纸、剪刀、防水布、吸水树脂）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| 166 | 教科版三年级上册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒子分装，包括了教科版三年级上册教材三大单元分组的约65种（小毛巾、塑料杯、塑料盖、塑料盒、温度计、多用夹子、火柴、蜡烛、滴管、金属勺、保鲜袋、塑料试管、盐、冰格袋、搅拌棒、皮筋、冰格、吸管、盐、小苏打、定量勺、小量杯、塑料浅杯、电子秤、碾钵、沙、筛子、滤纸、过滤杯、木屑、铁屑、橡皮泥、卡纸、乒乓球、自封袋、塑料袋、气球、气筒、小泡沫球、带孔塑料杯、橡胶塞、橡胶管、注射器、线、简易天平、充气小球、绿豆、热气球纸筒、蜡烛、热气球袋、线香、小风轮、风的成因纸盒、天气日历、天气符号、气温计、气温计模型、塑料杯、刻度条、喷壶、小旗、风向标模型、自制风向标材料、云图卡片、节气图）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| 167 | 教科版四年级上册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒子分装，包括了教科版四年级上册教材三大单元分组的约59种（鸟笛、小喇叭、皮筋、声音盒、音叉、塑料尺、竖笛、小鼓、泡沫球、真空钟罩视频、土电话材料、保鲜膜、沙、塑料杯、听诊器、泡沫球、线、铝片琴、口琴、风铃管、吉他、弦线、自制小琴、试管、呼吸模型、人体器官板贴、哨子、简易肺活量袋、吸管、食物图卡、碘酒、淀粉、滴管、花生、食用油、塑料浅盒、平衡膳食宝塔、平面镜、牙齿模型卡、人体器官拼图、塑料软管、保鲜袋、小车、桌沿定滑轮、垫圈、回形针、线、气球、反冲喷嘴、打气筒、皮筋、测力计、测力计纸卡、纸盒、小托盘、竹棒、气垫光盘、斜面、自制小车材料）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| 168 | 教科版五年级上册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒子分装，包括教科版五年级上册教材四大单元分组的约60种（手电、激光笔蜡烛、火柴苹果模型、光的传播纸屏、透明片、半透明片、不透明片、线香、线香架、塑料方盒、小棒、鱼模型、三棱镜、牛顿盘、陀螺轴、线、黑纸卡、平面镜、潜望镜套材、潜望镜模型、立体地形图、地形地貌卡片、岩石标本、海绵块、橡皮泥、薄膜、小铲、土壤、塑料盒、房屋小模型、金属罐、土豆泥粉、番茄酱、砂纸、塑料、橡胶塞、喷壶、土壤、彩砂、人工草坪、日晷模型、圭表模型、线香、蜡烛、滴漏器、沙漏、金属摆球、塑料摆球、摆球配件、线、测身高尺、哑铃、关节模型材料、洗耳球、橡胶管、记忆游戏卡、小绒球、纸杯）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| 169 | 教科版六年级上册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒子分装，包括教科版六年级上册教材四大单元分组的约78种（凸透镜、凸透镜、平透片、凹透镜、小号凸透镜单芯导线、塑料瓶、调节筒、标本、手持显微镜、载玻片、盖玻片、滴管、小刀、镊子、色素水、色素、微生物图卡、切片标本、干草、塑料杯、干面条、面粉、酵母、地球仪、橡皮泥、泡沫球、铁丝、手电、太阳图、八大行星图、太阳气球模型、吸管、城市卡、反光小圆片、圭表、节气纸卡、塑料盘、塑料球、核桃夹、小锤、核桃、螺丝刀、塑料槽、斜面、木块、木棒、木块、轮子、车轴、万向轮、滑轮、剪刀、安全剪刀、理发剪刀、解剖剪、布片、纸片、塑料导线、活字印刷套材、木棒、太阳能器材、电池盒、电池、指南针、导线、开关灯座、灯泡、单芯导线、铁钉、小垫圈、电动机、磁铁、铜导线、演示电动机按压式手电、发电机）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| 170 | 教科版一年级下册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒子分装，包括了教科版一年级下册教材二大单元分组的约50种（玻璃珠、大号螺母、乒乓球、小橡皮、泡沫块、塑料杯、木块、纸片、塑料块、大橡皮、回形针、小天平、碟子、纸盒子、木块、乒乓球、螺母模型、小橡皮、数字贴、小木块、小号螺母、洗发液、瓶子、滴管、流速板、异形瓶、盐、红糖、石子、塑料浅杯、塑料杯、勺子、搅拌棒、气球、气筒、塑料袋、保鲜袋、动物图卡、玩具熊、棉签、放大镜、带灯放大镜、透明塑料片、棉线、塑料盒、饲养槽、小鱼缸、鱼捞网、鱼食、增氧泵）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| 171 | 教科版二年级下册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒子分装，包括了教科版二年级下册教材二大单元分组的约45种（钓鱼玩具、条形磁铁、蹄形磁铁、环形磁铁、条形磁铁、蹄形磁铁、环形磁铁、金属勺子、物体、木屑、硬币、镍片、小车、隔板材料、线、蝴蝶卡、测磁力卡、铁粉盒、钢珠、磁铁悬挂架、磁铁悬挂配件、无标识磁铁、方位图卡、指南针、钢针、吹塑纸、塑料盒、磁力小车、磁悬浮架、软磁片、人体结构拼图、听诊器、人体结构围裙、塑料杯、盲文板、找不同图卡、滴管、酱油、皮肤感觉测试卡、仿真水果、反应速度尺、时间胶囊卡、时间胶囊、身高纸尺、体重秤）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| 172 | 教科版三年级下册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒子分装，包括了教科版三年级下册教材三大单元分组的约66种（草原运动图卡、大方位图、指南针、皮尺、校园布局图、校园建筑图卡、指尖陀螺、钢尺、圆形自粘纸、小车、橡胶弹球、弹簧玩具、哟哟球、彩虹圈、陀螺、钟摆模型、机械青蛙、直线轨道、曲线轨道、红塑料球、蓝塑料球、斜面、立方木块、六棱柱、八棱柱、多面体、圆柱、塑料瓶、直线轨道、计时器、空心小球、泡沫球、过山车、细线、小号饲养盒、大号饲养盒、放大镜、蚕卵、蚕饲料、小毛笔、动物的卵图卡、结茧网、蚕的一生图卡、《养蝴蝶》、动物繁殖图卡、生命周期图卡、观察圆纸筒、红圆纸片、蓝圆纸片、白圆纸片、影子观察器、影子观察记录纸、日晷、手电、木圆柱、月相图卡、月球仪、塑料盒、细沙、石块、船模型卡、地球仪、打气筒、世界地图、透明格子、海报材料）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| 173 | 教科版四年级下册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒子分装，包括教科版四年级下册教材三大单元分组的约82种（蚕豆、稻谷、小麦、绿豆、向日葵种子、塑料杯、放大镜、带灯放大镜、镊子、种子贴画、彩色卡纸、花盆、育苗盘、营养钵、园艺小铲、营养土、喷壶、凤仙花种子、塑料杯、纸巾、植物生长变化记录表、塑料量筒、油、色素、小刀、黑卡纸、保鲜袋、扎带、茎图卡、植物花图卡、软磁片、油菜花结构板贴、花生、果实图卡、苍耳、萝摩种子、槭树果实、棉花、回形针、超轻粘土、卡纸、尼龙粘条、凤仙花一生图、用电安全图、电路板贴、电池、灯泡、镀锡导线、电池盒、灯座、开关、U形导线、导电灯、电路暗盒、电路暗盒、检测物品、自制开关材料、红绿灯、蜂鸣器、房屋图、纸电路材料、土壤标本、岩石标本、钢钉、铜钥匙、铝箔纸、手电、砂纸、小钢锉、矿物标本、瓷板、塑料盒、标签、塑料盘、沙、黏土、土壤动物图卡、塑料杯、搅拌棒、土壤、过滤杯、纱布）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| 174 | 教科版五年级下册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒子分装，包括教科版五年级下册教材四大单元分组的约78种（发芽实验杯、 绿豆、 土壤、 标签纸、 滴管、 喷水壶、 纸巾、 透明塑料盒、、不透明塑料盒、 植物生长记录表、 植物与阳光实验盒、 蚯蚓实验盒、 蚯蚓饲养盒、 园艺小铲、 镊子、 一次性手套、 丹顶鹤保护区图卡、 食物链图卡、 食物链贴纸、 食物链套筒杯、 圆环、 彩绳、 塑料瓶、 沙石、 鱼捞网、 独木船、 船形木块、 浅盘、 垫片、 线、 竹棒、 木片、 皮筋、 螺母、 橡皮泥、 铝箔纸、 制作铝箔船模具盒、 弹珠、 竹棒、 帆 船形泡沫块、 电池、 电池盒、 导线、 电动机、 电动机支架、 船舵、 叶轮、 蒸气船模型、 八大行星图卡、 环境污染图卡、 滴灌器、 垃圾分类模型、 密封袋、 温度计、 太阳能套材、纸浆、 抄纸网、 勺子、 蜡烛、 火柴、 塑料罐、 冰格袋、 盐、 多用夹子、 试管、 感温粉末、 带柄铁片、 蜡块、 色素、 木棒、 塑料棒、 金属棒、 热传导演示器、 金属杯、 塑料杯、 陶瓷杯、 泡沫片）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| 175 | 教科版六年级下册-科学配套材料箱 | 配套材料以四个盒子分装，包括教科版六年级下册教材四大单元分组的约73种（港珠澳大桥图卡、桥梁模型、埃菲尔铁塔模型塔图卡、牙签、塔台图卡、吸管、剪刀、胶带、皮卷尺、风扇、生物图卡、放大镜、绳子、植物分类图、动物分类图、校园植物自编课程、植物多样性图卡、孟德尔实验图卡、动物多样性图卡、相貌特征图卡、相貌特征图、小镜子、弓石燕、木化石、化石图卡、橡皮泥、贝壳、植物叶标本、竹棒、中国珍稀动植物图卡巴德膜眼镜、太阳图、太阳系太阳及八颗行星图、纸带、手电、地球仪、泡沫球、日地月纸片、带夹子支架、星图、橡皮泥、线、指星笔纸陀螺、陀螺轴、大米、胶水、月球仪、塑料杯、白砂糖、食盐、小苏打、定量勺、自封袋、贝壳、滴管、白醋、蜡烛、火柴、玻璃杯、玻璃片、勺子、铝箔、试管、铁钉、食用油、红墨水、矿石宝石标本、身高纸尺、紫甘蓝、食用碱、PH试纸）实验材料，以12组配备。 | 套 | 6 |
| **初中物理仪器设备** | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 工作服 | 实验室教师专用白大褂，涤、棉混纺，棉不少于50%。样式可男、女通用，大小为XL。 | 件 | 51 |
| 2 | 机械危害防护手套 | 实验室教师专用一般防护棉线手套，通用型。 | 双 | 15 |
| 3 | 套袖 | 棉，柔软牛仔布。 | 套 | 51 |
| 4 | 激光防护镜 | 激光类实验专用，防强光、眩光、紫外、激光。 | 个 | 14 |
| 5 | 护目镜 | 防机械冲击，防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工) | 个 | 14 |
| 6 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等 | 个 | 1 |
| 7 | 吹风机 | 材质为ABS。额定功率：1000W。电源电压：220V，频率50HZ。电抗试验：1.5kV、3KV；1min无击穿。绝缘电阻：≧20M | 个 | 2 |
| 8 | 仪器车 | 仪器车规格不小于600mm×400mm×800mm,分2层，层间距不小于300mm。车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 2 |
| 9 | 小托盘 | 规格≥200 mm×300 mm×60 mm，不锈钢材质。 | 套 | 14 |
| 10 | 大托盘 | 规格≥250 mm×400 mm×80 mm，不锈钢材质。 | 套 | 14 |
| 11 | 提盒 | 承重大于 3 kg，塑料或木制。 | 个 | 14 |
| 12 | 一字螺丝刀 | 一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成；旋杆外径6mm，长100mm；手柄长110mm；长度偏差为±5mm，其他偏差为±1mm。 | 套 | 2 |
| 13 | 十字螺丝刀 | 十字螺丝刀由旋杆、手柄等组成；旋杆外径6mm±1mm，长100mm；手柄长110mm；偏差为±2mm。 | 套 | 2 |
| 14 | 剥线钳 | Φ 0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30 | 把 | 2 |
| 15 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m，15°；剪切性能 Φ 16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° | 把 | 1 |
| 16 | 尖嘴钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能 Φ 1.6 mm钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄 | 把 | 1 |
| 17 | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张开度 100 mm | 把 | 1 |
| 18 | 斜口钳 | 规格≥125 mm，双刃刀 | 把 | 1 |
| 19 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 | 张 | 28 |
| 20 | 民用剪刀 | 长不小于170 mm，用于剪布 | 把 | 1 |
| 21 | 电烙铁套装 | 规格≥20 W，内热式，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 1 |
| 22 | 焊锡膏 | 中性 | 盒 | 1 |
| 23 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 450 |
| 24 | 松香 | 助焊 | g | 100 |
| 25 | 打孔器 | 初中物理通用仪器，供对胶塞和软木塞打孔用。有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。每支空芯管长度为100mm，管外径分别为6mm±0.1mm，8.0mm±0.1mm,10.0mm±0.1mm,12.0mm±0.1mm。钻头用45＃无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀硬铬，刀刃为平口或锯齿状。钻头圆度不大于0.05mm。钻头直线度不大于0.05mm。刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直。刀刃平面与轴线的垂直度不大于0.3mm。顶屑杆直径φ3.5×105mm。 | 套 | 1 |
| 26 | 打孔夹板 | 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。产品长不小于175mm,宽不小于40mm。上下夹板应由实木制成，表面光洁。上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个。紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位。上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 1 |
| 27 | 锥子 | 锥头长≥77 mm，锥杆直径渐变 | 个 | 2 |
| 28 | 镊子 | 1、▲产品304不锈钢，尖头。手捏处有防滑纹。产品长度不小于140mm。钢板厚不小于1.2mm±0.1mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 2 |
| 29 | 水准器 | 初中物理通用仪器，铝合金框架，表面喷塑处理；工作面洗加工处理。不少于2个有机玻璃水准泡指示水平和垂直和45°,测量精度0.057°=1mm/1m；3 、防震，长度不小于300mm | 个 | 2 |
| 30 | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃ | 支 | 60 |
| 31 | 数字温度计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm | 支 | 2 |
| 32 | 湿度计 | 初中物理演示仪器，规格：指针式，由金属外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。金属外壳上装有悬挂装置。刻度盘为圆形，直径不小于100mm。产品漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。 | 个 | 2 |
| 33 | 蒸发皿 | 规格60mm。陶瓷制造。蒸发皿外径：62mm～63mm。 蒸发皿高：≈28mm～30mm。 壁厚：≈2mm～5mm。 蒸发皿底径：≈40mm。口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。 | 个 | 25 |
| 34 | 橡胶塞 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 套 | 25 |
| 35 | 试管 | Φ 15 mm×150 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 |
| 36 | 试管 | Φ 30 mm×200 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 5 |
| 37 | 烧瓶 | 玻璃材质，表面无流疤、气泡；表面刻度清晰；壁厚：1mm，±0.1mm；表面刻度250ml；整体最大86mm×180mm（含瓶颈）；偏差为±2mm。 | 个 | 5 |
| 38 | 烧瓶 | 平底、长颈，250 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |
| 39 | 烧杯 | 烧杯主要由玻璃一次成型；产品表面无污迹、气泡；表面刻度清晰、无气泡。容积：250mL；整体尺寸φ70mm×95mm；深度、直径偏差为±1ml；杯体标注有50ml-250ml的刻度；每小格50毫升，每大格为100ml。 | 个 | 60 |
| 40 | 酒精灯 | 150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 30 |
| 41 | 漏斗 | 1、▲产品由玻璃一次成型。产品表面无流疤、气泡。倒角光滑。漏斗口径90mm。偏差为±2mm。斗茎长95mm。偏差为±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 5 |
| 42 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 台 | 4 |
| 43 | 注射器 | 100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 个 | 25 |
| 44 | 三通连接管 | T 形 | 个 | 25 |
| 45 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 | 个 | 25 |
| 46 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时，放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa；充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa | 个 | 2 |
| 47 | 方座支架 | 1、▲产品由立杆、方形座组成。产品配有平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环小铁环各1个，吊杆1个。烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层。立杆φ12mm×600mm。尺寸偏差为±2mm。方形座210mm×135mm。尺寸偏差为±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 套 | 25 |
| 48 | 多功能实验支架 | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个 | 套 | 2 |
| 49 | 升降台 | 1、▲产品由不锈钢制成；产品分上台面和下台面，升降高度连续可调，正反均可用；台面升降范围75mm~260mm；尺寸的偏差为±2mm；上台面150mm×150mm，下台面180mm×180mm；尺寸的偏差为±2mm；台面钢板厚度1.5mm±0.2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 台 | 2 |
| 50 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管 Φ 28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃ | 个 | 4 |
| 51 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g，单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子 | 台 | 25 |
| 52 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 | 台 | 25 |
| 53 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 套 | 25 |
| 54 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩 | 套 | 25 |
| 55 | 量筒 | 由玻璃瓶体和玻璃瓶盖组成。产品表面无污迹、气泡。表面刻度清晰、无气泡。容积：100mL；容积偏差：±1ml。整体尺寸φ30mm×250mm（含底座20mm）；尺寸偏差±2mm。桶体标注有5ml-50ml的刻度；每小格1毫升，每大格为10毫升。 | 个 | 60 |
| 56 | 放大镜 | 手持式，5倍率，焦距 50 mm。 | 个 | 25 |
| 57 | 望远镜 | 双筒，7倍率,物镜35毫米。 | 个 | 2 |
| 58 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约 Φ 20 mm×50 mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 个 | 2 |
| 59 | 食用色素 | 红色，天然植物色素。 | mL | 10 |
| 60 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm，0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm，其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 50 |
| 61 | 机械秒表 | 分度值 0.1 s，一等 | 块 | 14 |
| 62 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 块 | 25 |
| 63 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 25 |
| 64 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 组 | 25 |
| 65 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 2 |
| 66 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 25 |
| 67 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 25 |
| 68 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 25 |
| 69 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 25 |
| 70 | 数字测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 个 | 2 |
| 71 | 重锤 | 规格≥300 g | 个 | 2 |
| 72 | 金属钩码 | 10 g（ Φ 22 mm）×l，20 g（ Φ 26 mm）×2，50 g（ Φ 30 mm）×2，200 g（ Φ 48 mm）×1，允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g | 套 | 25 |
| 73 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm | 套 | 2 |
| 74 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% | 套 | 2 |
| 75 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 25 |
| 76 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 套 | 2 |
| 77 | 气体浮力演示器 | 抽气式，由底座、支杆、杠杆、气球 组成。塑料材质。 | 套 | 2 |
| 78 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 套 | 2 |
| 79 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮时倾斜不超过 10° | 套 | 2 |
| 80 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径 Φ 36 mm～ Φ 38 mm，硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm，有手动转动机构，有标尺 | 套 | 25 |
| 81 | 微小压强计 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好 | 台 | 25 |
| 82 | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％ | 个 | 25 |
| 83 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台 | 2 |
| 84 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％ | 个 | 2 |
| 85 | 乳胶管 | 1、▲产品弹力好，回弹力100%；乳胶管尺寸：外径7mm，内径5mm，长度不低于1m；尺寸偏差为±1mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章） 。） | m | 10 |
| 86 | 乳胶管 | 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ | m | 10 |
| 87 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm | 套 | 2 |
| 88 | 空盒气压计 | DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa点示值误差不应超过±0.7 hPa | 台 | 2 |
| 89 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源 | 套 | 2 |
| 90 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 套 | 2 |
| 91 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 | 套 | 25 |
| 92 | 演示滑轮组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 组 | 2 |
| 93 | 滑轮组 | 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 组 | 25 |
| 94 | 音叉 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 套 | 25 |
| 95 | 音叉 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 套 | 25 |
| 96 | 电铃 | 在 15 m 范围内铃声清晰 | 个 | 2 |
| 97 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 套 | 2 |
| 98 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V | 台 | 2 |
| 99 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB | 套 | 2 |
| 100 | 发音齿轮 | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 2 |
| 101 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm | 台 | 2 |
| 102 | 教学示波器 | DC～2 MHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 台 | 1 |
| 103 | 凹面镜 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 2 |
| 104 | 凸面镜 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 2 |
| 105 | 光的传播、反射、折射实验器c | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm | 台 | 25 |
| 106 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 25 |
| 107 | 透明水槽 | ≥250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm | 个 | 2 |
| 108 | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 盒 | 25 |
| 109 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制，其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 2 |
| 110 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 套 | 25 |
| 111 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | 2 |
| 112 | 光具座 | 导轨长 ≥1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 25 |
| 113 | 擦镜纸 | 20 cm×15 cm，纸纹细密 | 张 | 28 |
| 114 | 玻棒(附丝绸) | 玻棒或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm×350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 对 | 25 |
| 115 | 胶棒(附毛皮) | 胶棒或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 对 | 25 |
| 116 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转 | 对 | 28 |
| 117 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm，长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm | 个 | 2 |
| 118 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10 min | 对 | 2 |
| 119 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF，击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min，火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm | 台 | 2 |
| 120 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | 25 |
| 121 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | 25 |
| 122 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座 Φ 71 mm×112 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT | 组 | 5 |
| 123 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座 Φ 25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT | 组 | 25 |
| 124 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 套 | 2 |
| 125 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 2 |
| 126 | 磁感线演示板 | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 套 | 2 |
| 127 | 学生电源 | 直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档，共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％U 标 ＋0.1 V），电压稳定度≤2％ U 标 ＋0.1 V，负载稳定度≤2％ U 标 ＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％ U 标 ；过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V | 台 | 25 |
| 128 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05 U 标＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95 U 标 -0.3 V，直流输出时电压偏调±（2％ U 标 ＋0.1 V） | 台 | 2 |
| 129 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布。 | 套 | 2 |
| 130 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V，连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃，吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N | 个 | 2 |
| 131 | 原副线圈 | 由原线圈，副线圈和软铁芯组成；原线圈用QZ型漆包线分二层平绕400匝；副线圈用QZ型漆包线分二层平绕755匝；铁芯为软铁棒，棒上装塑料手柄。原线圈内径不小于11mm，外径不小于15mm；直径偏差：±0.1mm，其余偏差为±2mm；副线圈内径不小于24mm，外径不小于30mm；直径偏差：±0.1mm，其余偏差为±2mm；软铁棒尺寸≥φ10mm×77mm；直径偏差：±0.1mm，其余偏差为±2mm。 | 套 | 25 |
| 132 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V。 | 台 | 2 |
| 133 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA，吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA。触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω，开距≥2 mm。 | 个 | 2 |
| 134 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径 Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2 ～0.25 mm 2 、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上。 | 套 | 25 |
| 135 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V；接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A。 | 个 | 2 |
| 136 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm。 | 个 | 2 |
| 137 | 气体做功内能减少演示器 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA10 kΩ的NTC热敏电阻封在100 mL注射器内，同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1 s。 | 套 | 2 |
| 138 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径 Φ 10 mm，外径Φ 25 mm，长 130 mm，底座 Φ 65 mm，手柄 Φ40 mm，活塞杆 Φ 8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉。 | 个 | 2 |
| 139 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高不小于 300 mm。 | 个 | 2 |
| 140 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～16∶1，整体高不小于 300 mm。 | 个 | 2 |
| 141 | 演示电表 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A，直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V。 | 台 | 2 |
| 142 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压：2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％；交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器 | 台 | 2 |
| 143 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％。 | 台 | 50 |
| 144 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％。 | 只 | 50 |
| 145 | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级。 | 只 | 2 |
| 146 | 多用电表 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试。 | 只 | 2 |
| 147 | 灵敏电流计 | 300 μA，G 0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G 1档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω。 | 只 | 25 |
| 148 | 教学用 E10 螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V，最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ。 | 个 | 50 |
| 149 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A。 | 个 | 100 |
| 150 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A。 | 个 | 100 |
| 151 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A | 个 | 100 |
| 152 | 单刀开关 | 1、▲产品由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。开关闸刀、接线柱、垫片均为钢质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm±0.1mm。偏差为±1mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。偏差为±1mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 100 |
| 153 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃。 | 个 | 3 |
| 154 | 滑动变阻器 | 产品由由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部分组成。滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面。电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置。20Ω，2A的尺寸230mm×98mm×65mm。 | 个 | 50 |
| 155 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A ，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃。 | 个 | 13 |
| 156 | 电阻圈 | 1、▲产品由康铜线、胶木座、接线柱组成。胶木座上注有相应的额定电阻值和额定电流值，分别为5Ω1.5A，10Ω1A，15Ω0.6A.产品长100mm，宽30mm，高33mm。偏差为±2mm；（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 组 | 25 |
| 157 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm、500 mm，直径均为 0.3 mm） | 台 | 2 |
| 158 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 150 |
| 159 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 150 |
| 160 | 接线叉导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 150 |
| 161 | 组合接头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 150 |
| 162 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 套 | 2 |
| 163 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 3 |
| 164 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 0.5 mm2 ）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 套 | 2 |
| 165 | 安全用电示教板 | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 2 |
| 166 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线 Φ ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通。 | 套 | 2 |
| **初中化学仪器设备** | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 危险化学品储存柜 | 规格≥900 mm×510 mm×1200 mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁；易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。危化品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置90\*50\*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304\*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）。装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 个 | 3 |
| 2 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，规格≥1200 mm×1800 mm | 件 | 1 |
| 3 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 | 个 | 1 |
| 4 | 实验服 | 实验室教师专用白大褂。涤、棉混纺，棉不少于50%。样式可男、女通用。大小为XL。 | 件 | 52 |
| 5 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射以及防止机械性伤害的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。眼镜四周有防护罩。 | 个 | 52 |
| 6 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 1 |
| 7 | 防毒口罩 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气符合GB 2890-95的规定。适用于环境温度为-30-450C。 | 个 | 1 |
| 8 | 防毒口罩 | CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体符合GB 2890-95的规定。适用于环境温度为-30-450C。 | 个 | 1 |
| 9 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖 | 双 | 2 |
| 10 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理量≥6 L/次 | 套 | 1 |
| 11 | 废液分类回收桶 | 塑料制，规格≥25 L | 个 | 5 |
| 12 | 电加热器 | 密封式； | 个 | 1 |
| 13 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作，管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电阻大于 100 MΩ | 台 | 1 |
| 14 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 |
| 15 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档 | 台 | 1 |
| 16 | 仪器车 | 仪器车规格不小于600mm×400mm×800mm,分2层，层间距不小于300mm。车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 2 |
| 17 | 试剂瓶托盘 | 托盘外形尺寸不小于300mm×250×70mm。托盘材质为ABS材质。 | 个 | 12 |
| 18 | 实验用品提篮 | 木质或竹质或塑料制品。长≥48cm，宽≥30cm，高≥38cm,厚≥1cm。外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。承重不小于15KG。其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。 | 个 | 2 |
| 19 | 一字螺丝刀 | 一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成；旋杆外径6mm，长100mm；手柄长110mm；长度偏差为±5mm，其他偏差为±1mm。 | 支 | 1 |
| 20 | 十字螺丝刀 | 十字螺丝刀由旋杆、手柄等组成；旋杆外径6mm±1mm，长100mm；手柄长110mm；偏差为±2mm。 | 支 | 1 |
| 21 | 钢丝钳 | 规格≥160 mm | 把 | 1 |
| 22 | 钢锤 | 规格≥0.25 kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 23 | 三角锉 | 规格≥250 mm，带柄 | 个 | 1 |
| 24 | 民用剪刀 | 3 号，150 mm，A 型 | 把 | 3 |
| 25 | 玻璃管切割器 | 由上、下夹持器、划刀、连接销钉所组成。其特征是下夹持器有一个便于手握的圆形手柄，和一个可置放玻璃管的V形槽座，上夹持器上嵌装一个划玻璃管的划刀，V形槽座的中心线与划刀的中心线在同一条直线上，而上下夹持器通过销钉连成一体，且两者均可绕销钉转一定角度。 | 个 | 1 |
| 26 | 打孔器 | 初中物理通用仪器，供对胶塞和软木塞打孔用。有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。每支空芯管长度为100mm，管外径分别为6mm±0.1mm，8.0mm±0.1mm,10.0mm±0.1mm,12.0mm±0.1mm。钻头用45＃无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀硬铬，刀刃为平口或锯齿状。钻头圆度不大于0.05mm。钻头直线度不大于0.05mm。刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直。刀刃平面与轴线的垂直度不大于0.3mm。顶屑杆直径φ3.5×105mm。 | 套 | 2 |
| 27 | 打孔夹板 | 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。产品长不小于175mm,宽不小于40mm。上下夹板应由实木制成，表面光洁。上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个。紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位。上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 1 |
| 28 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 个 | 1 |
| 29 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头 | 台 | 1 |
| 30 | 托盘天平 | 计量仪器，供中小学学生分组实验用。最大称量100g，分度值0.1g。 | 台 | 25 |
| 31 | 托盘天平 | 计量仪器，供中小学学生分组实验用。最大称量500g，分度值0.5g。 | 台 | 1 |
| 32 | 电子天平 | 最大称量：1000 g，分度值：0.1 g | 台 | 1 |
| 33 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 支 | 25 |
| 34 | 水银温度计 | 1、水银温度计由玻璃，水银柱，感温液体等组成；水银温度计表面玻璃为长圆柱形，正面透明带刻度，底部乳白色；水银温度计长290mm，外径6.6mm±0.2mm；偏差为±2mm。 | 支 | 1 |
| 35 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 | 个 | 1 |
| 36 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 2 |
| 37 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 25 |
| 38 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm | 个 | 25 |
| 39 | 试管架 | 1、试管架由底座、立柱、孔板等组成；试管架整体塑料制，材质光滑无毛刺；立柱粘结底座跟孔板，牢固，稳固；孔板有8个中空圆孔；底座长320mm，宽80mm，高15mm；立柱高70mm；孔板长310mm，宽35mm，高9mm，孔径22mm；偏差为±1mm。 | 个 | 25 |
| 40 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm | 个 | 4 |
| 41 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm | 个 | 4 |
| 42 | 漏斗架 | 1、▲产品由底座、孔板、立杆组成。孔板固定在立杆上，高低可调。孔板开有4孔，大孔、小孔各两个。小孔孔径17mm，大孔孔径25mm。孔板最低高度为90mm。尺寸偏差为±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 1 |
| 43 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 个 | 1 |
| 44 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 1 |
| 45 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 25 |
| 46 | 量筒 | 10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 47 | 量筒 | 25mL ，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 48 | 量筒 | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 49 | 量筒 | 1、▲玻璃材质，表面无污迹、气泡。表面刻度清晰、无气泡。容积：100mL；容积偏差：±1ml。整体尺寸φ30mm×250mm（含底座20mm）；尺寸偏差±2mm。桶体标注有5ml-50ml的刻度；每小格1毫升，每大格为10毫升。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 2 |
| 50 | 量筒 | 500mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 51 | 容量瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 1 |
| 52 | 容量瓶 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 1 |
| 53 | 滴定管 | 酸式，具塞，25 mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 1 |
| 54 | 滴定管 | 碱式 ，无塞，25 mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 1 |
| 55 | 试管 | Φ12 mm ×70 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 125 |
| 56 | 试管 | Φ15 mm ×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 250 |
| 57 | 试管 | 1、▲产品口部应做卷边处理；试管尺寸：φ18mm×180mm；尺寸偏差为±2mm；试管壁厚不小于1.2mm±0.1mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 支 | 75 |
| 58 | 试管 | Φ20 mm ×200 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 75 |
| 59 | 试管 | Φ32 mm ×200 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 10 |
| 60 | 口部具支管 | Φ20 mm ×200 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 10 |
| 61 | 硬质玻璃管 | Φ15 mm ×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |
| 62 | 硬质玻璃管 | Φ20 mm ×250 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |
| 63 | 烧杯 | 10mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 50 |
| 64 | 烧杯 | 25mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 75 |
| 65 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：50mL； | 个 | 75 |
| 66 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：100mL； | 个 | 75 |
| 67 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：250mL； | 个 | 50 |
| 68 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：500mL； | 个 | 3 |
| 69 | 烧杯 | 1000mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 3 |
| 70 | 烧瓶 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。壁厚：1mm，±0.1mm；表面刻度250ml；整体最大86mm×180mm（含瓶颈）；偏差为±2mm。 | 个 | 13 |
| 71 | 烧瓶 | 250 mL，平底，透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动 | 个 | 3 |
| 72 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 50 |
| 73 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 74 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 75 | 集气瓶 | 1、▲玻璃材质，表面无流疤、气泡。倒角光滑。集气瓶容积：125mL。容器最大直径58mm。偏差：±1.0mm。整体高度110mm。偏差：±1.0mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 100 |
| 76 | 集气瓶 | 玻璃材质，表面无流疤、气泡。倒角光滑。集气瓶容积：250mL | 个 | 20 |
| 77 | 液封除毒气集气瓶 | 玻璃材质，表面无流疤、气泡。倒角光滑。集气瓶容积：250mL | 个 | 5 |
| 78 | 广口瓶 | 1、▲由玻璃瓶体组成。产品表面无污迹、气泡。瓶口与瓶盖接触部分应有磨砂状磨合。容积：60mL；瓶深（不含瓶盖）：83mm。偏差：±0.5mm。瓶身：直径47mm。偏差：±0.5mm。瓶口：瓶口最大直径27mm。偏差：±0.5mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 170 |
| 79 | 广口瓶 | 由玻璃瓶体组成。产品表面无污迹、气泡。瓶口与瓶盖接触部分应有磨砂状磨合。容积：125mL | 个 | 25 |
| 80 | 广口瓶 | 由玻璃瓶体组成。产品表面无污迹、气泡。瓶口与瓶盖接触部分应有磨砂状磨合。容积：250mL | 个 | 25 |
| 81 | 广口瓶 | 由玻璃瓶体组成。产品表面无污迹、气泡。瓶口与瓶盖接触部分应有磨砂状磨合。容积：500mL | 个 | 5 |
| 82 | 茶色广口瓶 | 由玻璃瓶体组成。产品表面无污迹、气泡。瓶口与瓶盖接触部分应有磨砂状磨合。容积：60mL | 个 | 30 |
| 83 | 茶色广口瓶 | 由玻璃瓶体组成。产品表面无污迹、气泡。瓶口与瓶盖接触部分应有磨砂状磨合。容积：125mL | 个 | 5 |
| 84 | 茶色广口瓶 | 由玻璃瓶体组成。产品表面无污迹、气泡。瓶口与瓶盖接触部分应有磨砂状磨合。容积：250mL | 个 | 5 |
| 85 | 细口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 50 |
| 86 | 细口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 200 |
| 87 | 细口瓶 | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 88 | 细口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 89 | 细口瓶 | 1000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 90 | 细口瓶 | 3000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 91 | 茶色细口瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 92 | 茶色细口瓶 | 125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 25 |
| 93 | 茶色细口瓶 | 250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 94 | 茶色细口瓶 | 500mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 95 | 茶色细口瓶 | 1000mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 1 |
| 96 | 滴瓶 | 30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 50 |
| 97 | 滴瓶 | 1、▲滴瓶主要由滴管、瓶体组成。由玻璃瓶体组成。产品表面无污迹、气泡。表面无光滑、无气泡。容积：60mL。整体尺寸φ40mm×83mm（除胶头）：尺寸偏差±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 75 |
| 98 | 茶色滴瓶 | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 25 |
| 99 | 茶色滴瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 5 |
| 100 | 酒精灯 | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 25 |
| 101 | 干燥器 | 150mL，磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔 | 个 | 1 |
| 102 | 气体发生器 | 250mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边） | 个 | 1 |
| 103 | 冷凝器 | 300 mm ±10 mm，直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |
| 104 | 牛角管 | Φ18 mm ×150 mm，弯形，尖嘴处厚度＞1 mm | 支 | 2 |
| 105 | 漏斗 | 60mm，玻璃材质。 | 个 | 25 |
| 106 | 漏斗 | 1、产品由玻璃一次成型。产品表面无流疤、气泡。倒角光滑。漏斗口径90mm。偏差为±2mm。斗茎长95mm。偏差为±2mm。 | 个 | 3 |
| 107 | 安全漏斗 | 直形，径长300 mm，上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚度适中 | 个 | 25 |
| 108 | 安全漏斗 | 双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 2 |
| 109 | 分液漏斗 | 50 mL，锥型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 5 |
| 110 | 分液漏斗 | 50 mL，球型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 5 |
| 111 | 三通连接管 | T形，Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 2 |
| 112 | 三通连接管 | Y形，Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 2 |
| 113 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 支 | 50 |
| 114 | 滴管 | 150mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 支 | 50 |
| 115 | 干燥管 | 145 mm，单球，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 4 |
| 116 | 干燥管 | Φ15 mm ×150 mm，U 型，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |
| 117 | 玻璃活塞 | 玻璃材质，气体或液体通路开关；规格：直形活塞；活塞孔与支管内口对正，吻合良好，不漏气，不漏液； | 支 | 2 |
| 118 | 圆水槽 | Φ210 mm ×110 mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 2 |
| 119 | 圆水槽 | Φ270 mm ×140 mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 2 |
| 120 | 坩埚钳 | 1、▲坩埚钳由不锈钢材料经抛光，折弯等加工后制成。坩埚钳全长200mm，中间弯曲部分内径应在20mm～30mm。偏差为±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 25 |
| 121 | 烧杯夹 | 1、▲烧杯夹由金属材料经过折弯等加工制成；烧杯夹全长270mm；偏差为±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 2 |
| 122 | 镊子 | 304不锈钢，尖头。手捏处有防滑纹。长度不小于140mm。钢板厚不小于1.2mm±0.1mm。 | 个 | 25 |
| 123 | 试管夹 | 木制品；毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理；长度不小于200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝不大于1mm±0.1mm，开口距不小于25mm；试管夹持部位圆弧内经≤15mm。 | 个 | 25 |
| 124 | 止水皮管夹 | Φ3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º弹性好，不漏液 | 个 | 25 |
| 125 | 螺旋皮管夹 | 1、▲产品由支架管和带压板的螺杆等组成，旋转方便。产品镀锌。夹持高度最大为18mm夹持宽度最大为23mm。尺寸的偏差为±2mm。压板厚度≥1mm±0.1mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 5 |
| 126 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 个 | 25 |
| 127 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 25 |
| 128 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 个 | 25 |
| 129 | 玻璃管 | 玻璃材质，表面无流疤、气泡。倒角光滑。管口打磨或烧结。尺寸：φ5mm～6mm，长度400mm，偏差为±1mm。 | kg | 5 |
| 130 | 玻璃管 | Φ7 mm ～8 mm，中性料，管口应打磨或烧结 | kg | 4 |
| 131 | 玻璃弯管 | Φ7 mm ～8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长度约 20 cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结 | kg | 1 |
| 132 | 玻璃棒 | Φ5 mm ～6 mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | kg | 3 |
| 133 | 玻璃棒 | Φ7 mm ～8 mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | kg | 3 |
| 134 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 | kg | 8 |
| 135 | 橡胶管 | 弹力好，回弹力100%；橡胶管大尺寸：外径9.5mm，内径6mm，长度不低于1M；橡胶管中尺寸：外径7mm，内径5mm，长度不低于1M；橡胶管小尺寸：外径5.5mm，内径3mm，长度不低于1M； | kg | 3 |
| 136 | 乳胶管 | 弹力好，回弹力100%；外径 6 mm，内径 4 mm | m | 20 |
| 137 | 乳胶管 | 弹力好，回弹力100%；乳胶管尺寸：外径7mm，内径5mm，长度不低于1m；尺寸偏差为±1m。 | m | 20 |
| 138 | 乳胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm | m | 20 |
| 139 | 试管刷 | Φ12 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 140 | 试管刷 | Φ18 mm ，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 141 | 试管刷 | Φ32 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 142 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 143 | 烧瓶刷 | 500 mL 烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 144 | 结晶皿 | 80 mm，平底，无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 145 | 表面皿 | 60 mm，无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 25 |
| 146 | 表面皿 | 1、▲表面皿由无色透明硼硅玻璃组成。表面皿外形为凸圆曲面。皿口直径φ100mm，皿面曲率半径105mm，皿口厚度2mm，长、宽、高的偏差为±0.2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 2 |
| 147 | 研钵 | 60 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 25 |
| 148 | 研钵 | 100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 1 |
| 149 | 蒸发皿 | 100 mm，瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 25 |
| 150 | 蒸发皿 | 120 mm，瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 3 |
| 151 | 反应板 | 白色陶瓷，6 孔，表面有釉层 | 个 | 25 |
| 152 | 井穴板 | 透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用 | 个 | 25 |
| 153 | 井穴板 | 1、▲井穴板由底板、井穴塞等组成。井穴板底板透明塑料制，中间带有6个井穴孔。井穴塞为橡胶制品，覆盖于小孔之上。上面有两个细孔可接双导气管。井穴板底板，长84mm，宽58mm，高23mm，井穴孔直径19mm，井穴塞上直径24mm。偏差为±2mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 25 |
| 154 | 塑料多用滴管 | 由弹性圆筒形吸泡和一根径管连接而成组成；径管带有刻度。 | 支 | 250 |
| 155 | 塑料洗瓶 | 1、▲由瓶盖、瓶身、软管组成；瓶身上刻有250ml刻度线；水嘴略向下倾斜，瓶口紧实不漏气。成品高度150mm，尺寸偏差为±2mm；水嘴口径＞1mm±0.1mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 25 |
| 156 | 塑料水槽 | 由透明塑料制成；产品透光率≥85%；水槽尺寸：300mm×200mm×97.5mm，偏差为±2mm；壁厚：2.5±0.2mm。 | 个 | 25 |
| 157 | 集气瓶挂扣器 | 125 mL，塑料制 | 个 | 25 |
| 158 | 集气瓶挂扣器 | 250 mL，塑料制 | 个 | 5 |
| 159 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃ | 个 | 2 |
| 160 | 乙酸（醋酸） | 试剂 | mL | 100 |
| 161 | 葡萄糖 | 试剂 | g | 250 |
| 162 | 蔗糖 | 试剂 | g | 250 |
| 163 | 石蕊 | 指示剂 | g | 10 |
| 164 | 酚酞 | 指示剂 | g | 5 |
| 165 | 品红 | 染料 | g | 5 |
| 166 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 25 |
| 167 | 蓝石蕊试纸 | 用石蕊浸泡过的试纸，呈蓝色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色。 | 本 | 5 |
| 168 | 红石蕊试纸 | 用石蕊浸泡过的试纸，呈红色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色。 | 本 | 5 |
| 169 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 盒 | 5 |
| 170 | 定性滤纸 | 快速，15 cm，100 张 | 盒 | 1 |
| 171 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 盒 | 1 |
| 172 | 溶液导电演示器 | 电表式，10 mA，DC6 V，串联电位器 1 kΩ ，电阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 台 | 2 |
| 173 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3 mL | 套 | 25 |
| 174 | 水电解演示器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H 2 SO 4 溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取。 | 台 | 5 |
| 175 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学键：Φ3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根 | 套 | 1 |
| 176 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学键：Φ3 mm×50 mm 镀镍金属杆 45 根，Φ3 mm×90 mm 镀镍金属杆 14 根 | 套 | 1 |
| 177 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学键：Φ6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根 | 套 | 1 |
| 178 | 碘升华凝华管 | ≥Φ34 mm×28 mm，采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | 25 |
| 179 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40 mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个；Φ30 mm 塑料球：氢原子（白色）12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 1 |
| 180 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子 Φ30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13个；钠原子 Φ30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个；化学键：Φ3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 | 套 | 1 |
| 181 | 元素周期表 | 带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看 | 件 | 1 |
| 182 | 原油常见馏分标本 | 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 盒 | 1 |
| 183 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 套 | 1 |
| 184 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 盒 | 1 |
| 185 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐。 | 盒 | 1 |
| **初中生物仪器设备** | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，规格≥1200mm×1800mm | 件 | 1 |
| 2 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等 | 个 | 2 |
| 3 | 实验服 | 实验室教师专用白大褂。涤、棉混纺，棉不少于50%。样式可男、女通用。大小为XL。 | 件 | 51 |
| 4 | 护目镜 | 防机械冲击，防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工) | 个 | 14 |
| 5 | 乳胶手套 | 橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm。应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。冬季不得发硬，夏季不得粘连。各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 副 | 14 |
| 6 | 电冰箱 | 单门或双门或三门，储藏室总有效容积≥180L，主要用于制取低温物品。外壳采用冷轧钢板喷塑，电源适应范围：170-240V/50±1Hz。能效等级≥ 2 级。工作时噪音应≤40db(A)。 | 台 | 1 |
| 7 | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600W | 个 | 1 |
| 8 | 恒温水浴锅 | 水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 1 |
| 9 | 榨汁机 | 电动式。工作电压：220V/50Hz；功率：250W。转速：12000-16000转/分。杯体采用食品级塑料，不锈钢过滤网。绝缘电阻：≧20M；电抗试验：1500V、3000V/min无击穿。 | 台 | 1 |
| 10 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为 1.5℃），烘干温度 250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 |
| 11 | 恒温培养箱 | 控温范围：室温+5℃～65℃，偏差±1℃ | 台 | 1 |
| 12 | 仪器车 | 仪器车规格不小于600mm×400mm×800mm,分2层，层间距不小于300mm。车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 1 |
| 13 | 整理箱 | PP材质，储存及分发试剂用 | 个 | 10 |
| 14 | 大托盘 | 规格≥200 mm×300 mm×60 mm，不锈钢材质。 | 个 | 10 |
| 15 | 小托盘 | 规格≥250 mm×400 mm×80 mm，不锈钢材质。 | 个 | 10 |
| 16 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，规格≥490 mm×360 mm×290 mm | 个 | 2 |
| 17 | 打孔器 | 初中物理通用仪器，供对胶塞和软木塞打孔用。有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。每支空芯管长度为100mm，管外径分别为6mm±0.1mm，8.0mm±0.1mm,10.0mm±0.1mm,12.0mm±0.1mm。钻头用45＃无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀硬铬，刀刃为平口或锯齿状。钻头圆度不大于0.05mm。钻头直线度不大于0.05mm。刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直。刀刃平面与轴线的垂直度不大于0.3mm。顶屑杆直径φ3.5×105mm。 | 套 | 2 |
| 18 | 打孔夹板 | 由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。长不小于175mm,宽不小于40mm。上下夹板应由实木制成，表面光洁。上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个。紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位。上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 1 |
| 19 | 打孔器刮刀 | 由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口。刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度。手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。刀片与刀架配合灵活，便于装拆。 | 个 | 1 |
| 20 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 1 |
| 21 | 一字螺丝刀 | 一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成；旋杆外径6mm，长100mm；手柄长110mm；长度偏差为±5mm，其他偏差为±1mm。 | 套 | 1 |
| 22 | 十字螺丝刀 | 十字螺丝刀由旋杆、手柄等组成；旋杆外径6mm±1mm，长100mm；手柄长110mm；偏差为±2mm。 | 套 | 1 |
| 23 | 钢手锯 | A 型（单面）300 mm，齿数：18（每 25 mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2 mm；钢锯在达到 99 N拉力后经 1 min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到 900N张力时，侧弯不得超过 1.8 mm | 把 | 1 |
| 24 | 剥线钳 | 自动剥线钳，Φ0.5 mm～Φ2.5 mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度应≥65 HRA 或 30 HRC | 把 | 1 |
| 25 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22° | 把 | 1 |
| 26 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 27 | 活扳手 | 200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40 HRC | 把 | 1 |
| 28 | 砂轮片 | 材质碳化硅，Φ20 mm～Φ30 mm | 片 | 5 |
| 29 | 软尺 | 材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0mm～1500mm的标志。 | 个 | 25 |
| 30 | 托盘天平 | 最大称量：200g，分度值：0.2g | 台 | 13 |
| 31 | 电子天平 | 最大称量：500g, 分度值：0.01g | 台 | 1 |
| 32 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 | 个 | 25 |
| 33 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 51 |
| 34 | 水银温度计 | 水银温度计由玻璃，水银柱，感温液体等组成；水银温度计表面玻璃为长圆柱形，正面透明带刻度，底部乳白色；水银温度计长290mm，外径6.6mm±0.2mm；偏差为±2mm。 | 支 | 5 |
| 35 | 干湿球温度计 | -25℃～50℃，分度值 0.2℃；测量湿度0%～100% | 支 | 20 |
| 36 | 计数器 | 手持式，有清零开关，手动；技术范围：四位最大计数9999，精度：步进数为1； | 支 | 25 |
| 37 | 镊子 | 304不锈钢，尖头。手捏处有防滑纹。长度不小于140mm。钢板厚不小于1.2mm±0.1mm。 | 把 | 2 |
| 38 | 镊子 | 304不锈钢，弯头。手捏处有防滑纹。长度不小于140mm。钢板厚不小于1.2mm±0.1mm。 | 把 | 2 |
| 39 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 25 |
| 40 | 三脚架 | 由铁环和三只脚焊接而成；三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行；产品高150mm，尺寸偏差为±2mm。 | 个 | 25 |
| 41 | 试管架 | 试管架由底座、立柱、孔板等组成；试管架整体塑料制，材质光滑无毛刺；立柱粘结底座跟孔板，牢固，稳固；孔板有8个中空圆孔；底座长320mm，宽80mm，高15mm；立柱高70mm；孔板长310mm，宽35mm，高9mm，孔径22mm；偏差为±1mm。 | 个 | 25 |
| 42 | 量筒 | 10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 43 | 量筒 | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 44 | 量筒 | 1、玻璃材质，表面无污迹、气泡，刻度清晰。容积：100mL；容积偏差：±1ml。整体尺寸φ30mm×250mm（含底座20mm）；尺寸偏差±2mm。桶体标注有5ml-50ml的刻度；每小格1毫升，每大格为10毫升。 | 个 | 25 |
| 45 | 量筒 | 500 mL ，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 2 |
| 46 | 容量瓶 | 500 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 2 |
| 47 | 试管 | Φ12 mm×70 mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 60 |
| 48 | 试管 | Φ15 mm×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 |  | 120 |
| 49 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：50mL； | 个 | 60 |
| 50 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：100mL； | 个 | 60 |
| 51 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：250mL；整体尺寸φ70mm×95mm；深度、直径偏差为±1ml；杯体标注有50ml-250ml的刻度；每小格50毫升，每大格为100ml。 | 个 | 60 |
| 52 | 烧杯 | 玻璃材质，表面刻度清晰，无污迹、无气泡。容积：500mL。 | 个 | 60 |
| 53 | 锥形瓶 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 30 |
| 54 | 锥形瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 60 |
| 55 | 广口瓶 | 125 mL ，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 120 |
| 56 | 广口瓶 | 500 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 120 |
| 57 | 细口瓶 | 250 mL ，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 10 |
| 58 | 细口瓶 | 500 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 10 |
| 59 | 滴瓶 | 30 mL ，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 150 |
| 60 | 滴瓶 | 60 mL ，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 150 |
| 61 | 茶色滴瓶 | 30 mL ，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 150 |
| 62 | 茶色滴瓶 | 60 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 150 |
| 63 | 培养皿 | 60 mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 | 套 | 120 |
| 64 | 培养皿 | 由无色透明玻璃组成；分上盖和下盖；下盖外径100mm，高20mm，尺寸的偏差为±2mm；壁厚≥1mm±0.1mm。 | 套 | 120 |
| 65 | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5 个圆孔。 | 套 | 1 |
| 66 | 干燥管 | U型，Φ15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，含防滑脱沟槽。 | 个 | 30 |
| 67 | 漏斗 | 60 mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 30 |
| 68 | 三通连接管 | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。 | 个 | 30 |
| 69 | 滴管 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm。 | 支 | 300 |
| 70 | 玻璃钟罩 | Φ150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm。 | 个 | 2 |
| 71 | 载玻片 | 载玻片由无色透明玻璃组成；载玻片长76.2mm，宽25.4mm，厚度1mm±0.1mm；偏差为±2mm。 | 盒 | 10 |
| 72 | 盖玻片 | 盖玻片由无色透明玻璃组成。盖玻片长18mm，宽18mm，尺寸偏差±1mm。厚度0.15mm±0.02mm。 | 包 | 50 |
| 73 | 酒精灯 | 150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 30 |
| 74 | 玻璃管 | 1、▲玻璃材质，表面无流疤、气泡。倒角光滑。管口打磨或烧结。尺寸：φ5mm～6mm，长度400mm，偏差为±1mm。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | kg | 1 |
| 75 | 玻璃弯管 | Φ7 mm～Φ8 mm，一端长度为 6cm～7 cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结。 | kg | 0.5 |
| 76 | 玻璃棒 | Φ3 mm～Φ4 mm，粗细均匀。 | kg | 1 |
| 77 | 试管夹 | 木制品；毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理；长度不小于200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝不大于1mm±0.1mm，开口距不小于25mm；试管夹持部位圆弧内经≤15mm。 | 把 | 25 |
| 78 | 止水皮管夹 | 1、▲钢丝制成，作防锈处理；产品持角度不小于60°，弹性好，不漏液；钢丝直径2mm±0.1mm；产品高度49mm，宽47mm；尺寸偏差为±2mm；（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求（复印件加盖鲜章）。） | 个 | 25 |
| 79 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土。 | 个 | 25 |
| 80 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实。 | 把 | 25 |
| 81 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料。 | 把 | 25 |
| 82 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀。 | kg | 1 |
| 83 | 橡胶管 | 产品弹力好，回弹力100%；橡胶管大尺寸：外径9.5mm，内径6mm，长度不低于1M；橡胶管中尺寸：外径7mm，内径5mm，长度不低于1M；橡胶管小尺寸：外径5.5mm，内径3mm，长度不低于1M； | kg | 1 |
| 84 | 试管刷 | Φ12 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 30 |
| 85 | 试管刷 | Φ18 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 30 |
| 86 | 研钵 | 100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 30 |
| 87 | 记数载玻片（计数板） | 计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成 | 片 | 25 |
| 88 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 8 |
| 89 | 水网 | 网口内径 50 cm，网身长 145 cm，网目孔径≤1 mm | 把 | 8 |
| 90 | 保温桶 | 1 L～2 L | 个 | 5 |
| 91 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 25 |
| 92 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 10 |
| 93 | 生物显微镜 | 放大倍数：40X-1000X观察镜筒：铰链式双目，30°倾斜，360°旋转、瞳距55-75mm目镜：广角WF10X/18mm物镜：185mm消色差4X 、10X、40X（弹）、100X（弹、油）转换器：四孔外倾载物台：双层机械移动平台、大小115mm×124mm,移动范围76 mm×52 mm调焦机构：粗微动不同轴，粗调行程：20mm微动行程：1.3mm聚光镜：阿贝聚光镜，N.A=1.25，可变光阑光源：LED、可充电、亮度可调电源：外置开关电源（充电器）包装：泡沫纸箱。 | 台 | 14 |
| 94 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色。 | 片 | 60 |
| 95 | 双目立体显微镜 | 放大倍数至少达到 40 倍，可配有显示屏，可连接电脑、数码相机等外接设备~~。~~ | 台 | 14 |
| 96 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40 mm，5倍。 | 个 | 50 |
| 97 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰。 | 片 | 60 |
| 98 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构。 | 件 | 2 |
| 99 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构。 | 件 | 2 |
| 100 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分。 | 件 | 2 |
| 101 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显。 | 片 | 60 |
| 102 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮。 | 片 | 60 |
| 103 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞。 | 片 | 60 |
| 104 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞。 | 片 | 60 |
| 105 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 60 |
| 106 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞。 | 片 | 60 |
| 107 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞）。 | 片 | 60 |
| 108 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维。 | 片 | 60 |
| 109 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘。 | 片 | 60 |
| 110 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等。 | 件 | 2 |
| 111 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 | 片 | 60 |
| 112 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象。 | 片 | 60 |
| 113 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 13 |
| 114 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确。 | 件 | 1 |
| 115 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位。 | 件 | 1 |
| 116 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 件 | 1 |
| 117 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线。 | 片 | 60 |
| 118 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构。 | 片 | 60 |
| 119 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位。 | 件 | 1 |
| 120 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等。 | 片 | 60 |
| 121 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，展示消化系统、呼吸系统、泌尿系统。 | 件 | 1 |
| 122 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。 | 片 | 60 |
| 123 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征。 | 件 | 1 |
| 124 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征。 | 件 | 1 |
| 125 | 膈肌运动模拟器 | 高度250 mm±15 mm，宽度或直径220 mm±15 mm，膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构。 | 件 | 1 |
| 126 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象。 | 片 | 60 |
| 127 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整 | 片 | 60 |
| 128 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口。 | 件 | 1 |
| 129 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室。 | 件 | 13 |
| 130 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜。 | 件 | 1 |
| 131 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜。 | 件 | 1 |
| 132 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等。 | 件 | 1 |
| 133 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然。 | 件 | 13 |
| 134 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 1 |
| 135 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构。 | 件 | 1 |
| 136 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘。胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位。 | 件 | 1 |
| 137 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质。 | 片 | 13 |
| 138 | 橡皮锤 | 膝跳反射用，橡胶柔软，总长度不小于250mm； | 把 | 8 |
| 139 | 人体骨骼模型 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然。 | 件 | 1 |
| 140 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌。 | 件 | 1 |
| 141 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 142 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 143 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 144 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 145 | 蛙发育顺序标本 | 浸制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 146 | 正常人染色体装片 | 多重染色。 | 片 | 60 |
| 147 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制或包埋。 | 瓶/块 | 1 |
| 148 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 149 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 150 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态。 | 片 | 60 |
| 151 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体。 | 片 | 60 |
| 152 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩。 | 片 | 60 |
| 153 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。 | 片 | 60 |
| 154 | 工作服 | 物理、化学、生物实验教学专用，制作用料为棉织品。服装规格以中号为主，身长120cm。外观无破损、斑点、污物等缺陷。 | 件 | 4 |
| 155 | 护目镜 | 护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％；侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗；能遮挡各种强光、射线等辐射，无屈光度； | 个 | 4 |
| 156 | 乳胶手套 | 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm。应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，结实耐用。冬季不得发硬，夏季不得粘连。各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 付 | 5 |
| **其他设备** | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 三角钢琴 | 1、▲产品规格：156型或以上，内置液压缓降琴盖。 2、外壳尺寸（长×宽×高）不低于160×152×100cm 3、铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正。 4、音板：采用优质木材制作的等厚加强型实木音板，芯板木纹方向与实木音板一致，使音板既有实木音板特性，又有复合音板强度，在各种不同的气候条件下均能保持纯正饱满的音质效果。 5、琴弦：采用Roslau钢线，音色纯净，音准稳定。 6、弦码：采用弯压结构设计，音频振动响应精确、迅速。 7、弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，  8、弦槌：采用加厚纯羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透，富于变化。 9、制音器：采用羊毛制造，制音效果好。  10、顶杆：采用木材制作的木顶杆，经特殊工艺处理，不易变形，零件之间配合精准灵敏。 11、琴键：采用原木黑键，手感舒适。 12、键板：采用优质木材制作的实木键板，性能稳定。 13、外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，漆面光亮平整。 14、▲符合GB/T10159-2015《钢琴》要求，演奏性能：琴键下降负荷：0.58N-0.76N；回升负荷0.18N-0.28N；白键下沉深度10.0mm-10.5mm。（提供乐器质量监督检测合格报告复印件盖章资料佐证） | 台 | 2 |
| 2 | 室内篮球馆移动式电动液压篮球架 | 篮架伸臂为3.25m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2.2×1.2×0.74×0.385（m）；篮球架底座采用5mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架采用14#槽钢制作，篮架立柱采用□150×70。篮板：规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条。篮圈：篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢紧固件;篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，防护措施:篮架前立柱、底座前部配有专用护套，底座下部设有防震垫，单只配重550kg（50kg/块），能承受250kg冲击力。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，保证使用时的安全性及美观性。 | 副 | 3 |
| 3 | 篮球24秒计时器 | 分计时：能实现0-99分和0-59秒任意调整，具有启动、暂停、复位功能。秒计时：能实现0-99秒任意调整，具有启动、暂停、复位功能。报警：24秒违例自动声、光报警，终场自动声响 。时钟：能显示北京时间和日期。14秒：根据新规则可运行14秒功能。 | 套 | 3 |
| 4 | 篮球电子记分牌 | 队名显示：可显示两队队名，每队可输入四个汉字和8个英文字符。显示两队比分，分数从0—199可调节。 暂停次数，0-4次暂停次数可调。犯规次数，0-9次犯规次数可调。球权显示，交替显示两队的球权拥有情况。节数显示，显示当前比赛的节数。比赛时间，可显示每一小节的比赛时间，比赛时间可随时启动/暂停。24秒显示，可显示进攻时间。14秒显示，可一键回14秒。场地交换，可一键交换场地。报警:24秒违例自动声、光报警、终场自动声响。可预存五组参赛队名，随时切换，支持拼音输入法，区位码输入法,可一键讯响 | 套 | 3 |
| 5 | 三面犯球显示器 | 能显示每队全体犯规的次数，可自行设置，最高9次。 | 套 | 3 |
| 6 | 个人犯规显示牌 | 共9个牌子：黑色1、2、3、4、5，红色5、6，换人，暂停，采用PVC板材，经久耐用，耐磨损 双面印刷，字迹清晰，不掉色 手感舒适，手柄顺滑且大小适中，符合人体操作习惯，符合国际篮联要求。 | 套 | 3 |
| 7 | 球权拥有指示器 | 指示当前发球队的方向 | 套 | 3 |
| 8 | 记录员迅响器 | 能提供大于120DB的声音输出 | 套 | 3 |
| 9 | 显微镜 | 总放大倍率：40X-640X观察镜筒：单目直筒：弯臂支架可45°倾斜目镜：惠更斯10X，16X物镜：消色差4X、10X、40X(弹)转换器：三孔外倾载物台：单层方平台、切片夹、120mm\*120mm调焦机构：粗微动不同轴、粗动50mm微动1.8-2.2mm聚光镜：旋转光阑调节板：五档Φ3.2、 Φ4 、Φ5 、Φ8 、Φ15。光源：平凹反光镜带电光源包装：塑料注塑成型提箱、附锁扣。 | 台 | 550 |

**注：**

1. 本项目核心产品：**三角钢琴、科学教师演示台、电子钢琴**。

2、以上货物参数尺寸未明确备注偏差的；（规格）单位为cm的可有±0.5cm偏差；（规格）单位为mm的可有±2mm偏差。

**★3**、本项目拟采购的产品中，凡涉及国家强制认证（CCC）产品的，投标人应在投标文件中提供认证证书复印件或前置许可、认证的证明材料复印件**或**关于具有涉及国家强制认证（CCC）产品的证书复印件前置许可、认证的证明材料的承诺函原件（加盖投标人公章），否则不予认定。

1. 本项目中对未注明的参数要求，均以标准配置为准。如在技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并无任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性满足本项目的技术和功能要求。
2. 本项目中所有产品的规格若未标注相应计量单位的，均以国家有关标准为准。
3. 该项目招标文件中（包含：“技术参数及要求”、“综合评分明细表”、“检测报告”、“认证证书”等）中“货品名称”不是唯一的，只要该货品规格、产品技术要及功能、材质等符合项目要求，均认为是同一设备(货物)。

**7、本项目产品中，产品所属行业除涉及图书类产品为零售业外，其余产品均为工业（制造业）。**

**★三、商务要求：**

**1、交货期限：**在合同签订后30个工作日内送货到采购人指定地点，安装验收合格交付使用。中标人必须按合同的规定，准时提供投标产品和材料并负责所供产品的运输、安装及调试，验收合格并交付使用。

**2、付款方式：**

①合同签订后5个工作日内付合同金额的30%，设备到货后，经采购人确认，投标人提供真实有效合法票据后15个工作日内支付合同金额的30%，全部设备安装、调试、交货完验收合格后, 投标人提供真实有效合法票据后15个工作日内支付合同金额的35%，剩余5%运行一年后无问题支付。  
 ②采购人按项目进度付款，不得无故拖延应付款，如项目验收合格后，采购人逾期未支付货款，中标人有权要求采购人进行赔偿（采购人支付资金前中标人均需提供等额的正规发票，采购人如逾期支付款项的应向中标人出具合理说明，采购人未有合理说明的，则按应付金额0.1‰/天支付违约金。）。  
 ③中标人须向采购人出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，中标人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。

④采购人在付款过程中，如遇财政资金结转、单位资金集中支付的而造成延期付款的，不算违约范畴内。

**3、交货地点：**采购人指定地点（彭镇小学、黄甲小学、棠湖中学实验学校（东区）、棠湖中学怡心实验学校、双流中学），在交货过程中，不影响整体采购内容情况下，各学校仪器设备可进行灵活调配。

**4、货物包装运送及签收：**

①供货的货物应为全新的未开封产品，满足本次招标货物的技术要求，具有产品合格证；

②供应商提供的产品涉及商品包装或快递包装的，须严格按照财政部等三部门联合印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号）要求执行。**（单独提供承诺函，并加盖公章）**

③在送到使用单位之前表面无划伤、碰撞等现象，并且安装调试后能正常使用；  
 ④中标人货到现场用户不负责提供货物仓储地，由投标人负责货物保管工作，货到现场但未安装完全交付前造成的遗失、损坏等问题，由供应方承担；  
 ⑤若遇配货包装、运输过程中造成的短缺、差错、丢失、损坏等，供应方无条件调换、补缺；  
 ⑥按订货的品种、数量配货，送货到校，并附详细的发货清单和签收单，以便验货核对。

**5、质保期：**验收合格之日起至少3年。

**6、售后服务要求：**

质保期内出现质量问题，投标人在接到通知后 8 小时内响应到场， 24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经投标人 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作投标人未能按时交货，用户有权退货并追究投标人的违约责任，提供一次以上免费技术培训，长期技术支持。

**7、履约验收：**

①中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定、投标文件及投标人有关承诺进行验收，采购方有权邀请第三方机构或质检部门共同验收。

②整体项目符合国家及行业强制性标准、招标文件要求（或投标文件的响应或承诺）以及合同的要求。

③验收程序：项目验收分中标人出厂自验、安装调试初验及最终验收三个阶段。

（1）出厂自验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供产品环保证明、质量合格证书，其结果必须本项目验收标准的要求。

（2）安装调试初验：中标人应作详细检验记录。由学校对送货数量和质量对照招标、投标文件进行初验。

（3）最终验收：所有设施设备配置结束后，由采购人组织按国家规定的标准要求、本项目验收标准、合同约定进行最终验收，验收合格后向中标人出具合格验收报告。

**8、违约责任**

**①甲方违约责任**：

（1）甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款10％的违约金。

（2）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方 偿付欠款总额的 1 ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 1 ％。

**②乙方违约责任：**

（1）乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，同时乙方应 向甲方支付合同总价 20 ％的违约金。乙方应在得到甲方通知之日起 10 个工作 日内采取补救措施。若乙方上述期限内所提供的货物仍不符合规定，乙方应向甲 方另行支付合同总价 20 %的违约金，同时甲方有权单方面无条件解除合同。（2）乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期 交货部分货款总金额的 3 %的违约金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权 解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造 成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。 （3）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限）， 如经乙方 2 次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲 方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿 甲方因此遭受的损失。（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权 利无瑕疵。如产生了任何的纠纷、索赔或诉讼等，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的 20 %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一 切损失。

**③**一方偿付的违约金不足以弥补另一方损失的，还应按另一方损失尚未弥 补的部分，支付赔偿金给另一方。

**9、争议的解决方式**

**①**因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货 物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的， 鉴定费由乙方承担。

**②**在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

**③**经协商不能解决的争议，双方可选择以下第（1）种方式解决：

（1）向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼； （2）向成都仲裁委员会提出仲裁。

**④**在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的 仍应按合同条款继续履行。

**10、**各投标人需承诺：本项目内容中如涉及工业产品许可范围内产品、特种设备产品生产许可等要求的，所提供的产品均符合国家相关法律法规要求，均具有相关前置批复证件或报告。**（提供承诺函，并加盖公章）**

# 第七章 评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、评标方法

2.1本项目评标方法为：**综合评分法**。

## 3、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（七）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（本章3.2.2规定的例外情形除外）；

（八）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。**

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| 1 | 报价30% | 30分 | 1、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照招标文件须知附表规定执行。  2、以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30。 | / | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置39.5% | 39.5分 | 1、完全满足整体招标文件**“技术参数及要求”**的，没有负偏离得39.5分。  （1）其中一般技术参数及要求条款响应得分=（投标人满足一般参数条款的数量÷一般参数条款的总数量（共计950条））×9.5分，此部分最多得9.5分。  （2）其中重要技术参数及要求条款响应得分=（投标人满足重要参数条款的数量带“▲”条款÷重要参数条款的总数量带“▲”条款（共计50条））×30分，此部分最多得30分。  注：①针对“▲”条款的技术响应，投标人需提供加盖公章（鲜章）的厂家参数证明函原件或公开影印资料复印件作为技术支撑材料；但如果招标文件“技术参数及配套要求”中的“▲”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供加盖公章（鲜章）的证明材料原件或复印件，否则对应技术参数条款将视为不满足。  ②针对一般条款的技术响应，如果“技术参数及配套要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。  ③得分保留小数点后两位小数，四舍五入。  ④投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。  **⑤标注“★”条款不在评分范畴内。** | 以投标人提供的投标文件为准 | 技术评分因素 |
| 3 | 投标产品综合实力8% | 8分 | 1、投标人所投产品中的**“三角钢琴”、“电子钢琴”**具有第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的乐器质量监督检测合格报告的得2分，每提供一份得1分，最多的2分。未提供不得分。 | 提供报告复印件并加盖投标人鲜章。 | 共同评分因素 |
| 2、投标人所投“电子钢琴”具有第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的乐器有害物质检测合格报告得2分，不提供不得分。 |
| 3、投标人所投“画架”、“画板”提供2021年第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的甲醛释放量的检测报告复印件并提供网站查询结果截图，每提供一份检测合格报告及对应网站查询结果截图的得1分，最多得2分，不提供不得分。 |
| 4、教师演示台面板按照（GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”）标准进行甲醛检测，甲醛释放量小于0.2mg/ L并提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告得2分，不提供不得分。 |
| 4 | 投标人履约能力及信誉1.5% | 1.5分 | 投标人具有①有效期内的质量管理体系认证、②有效期内的环境管理体系认证、③有效期内的职业健康安全管理体系认证的；每具有1项得0.5分，本项最多得1.5分。 | 提供证书复印件并加盖投标人鲜章。 | 共同评分因素 |
| 5 | 实施方案8% | 8分 | 投标人对本项目的实施进行综合分析（包含①项目质量控制措施；②安装过程中应急处理方案(包括：安全生产事故、道路运输意外情况、恶劣天气影响等)；③安全保障措施方案；④组织实施及安装方案；⑤进度安排方案、⑥关键节点梳理及把握控制措施、⑦人员配备方案、⑧验收方案、疫情防范措施及保障方案等），提供完整方案的得8分，每缺一项方案的扣1分，提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、方案不全面等）的扣0.5分，扣完为止。 | 以投标人提供的投标文件为准 | 技术类评分因素 |
| 6 | 售后及培训服务10% | 10分 | 1、投标人结合本项目理解提供售后服务方案（内容包括①售后人员配置方案及分工（提供人员清单、售后经验）；②现场服务支持能力（包括售后服务电话、售后服务网点、响应时效与实施地点的导航截图等）、③售后巡检方案及质量保证制度、④紧急维修措施；⑤售后培训计划及培训内容、⑥售后服务监督措施（包含客户服务质量反馈渠道及有效解决措施、投诉处理）、⑦售后增值服务（包含产品备品备件供应情况、质保期外的产品服务措施）、⑧整个项目实施过程涉及到的资料、数据整理及保管方案（包含各环节涉及产品的安装调试记录、验收记录、各流程数据汇总保管处理措施等）进行综合评审：提供完整方案的得8分，每缺一项方案的扣1分，提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、方案不全面等）的扣0.5分，扣完为止。 | 以投标人提供的投标文件为准 | 技术类评分因素 |
| 2、投标人具有400或800全国7\*24小时服务电话得1分；（提供相关证明材料并加盖鲜章） |
| 3、投标人提供在项目所在地具有售后服务机构的证明材料或承诺中标后15日内在项目所在地设立售后服务机构的得1分，不提供不得分。（注：需提供售后服务机构营业执照、合作协议或承诺函等证明材料） |
| 7 | 政府扶持政策3% | 3分 | 1、投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得2.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分，本项最多得2.5分。 | 以投标人提供的投标文件为准 | 共同评分因素 |
| （注：①节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 |
| ②投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章（鲜章）。 |
| ③投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖投标人单位公章（鲜章）。 |
| 2、供应商为不发达地区或少数民族地区企业的得0.5分。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

## 5、废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8. 评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章 政府采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物品名 | 规格  型号 | 单位 | 数量 | 单价  （万元） | 总价  （万元） | 随机  配件 | 交货期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定的要求进行。

## 五、付款方式

①合同签订后5个工作日内付合同金额的30%，设备到货后，经采购人确认，投标人提供真实有效合法票据后15个工作日内支付合同金额的30%，全部设备安装、调试、交货完验收合格后, 投标人提供真实有效合法票据后15个工作日内支付合同金额的35%，剩余5%运行一年后无问题支付。  
 ②采购人按项目进度付款，不得无故拖延应付款，如项目验收合格后，采购人逾期未支付货款，中标人有权要求采购人进行赔偿（采购人支付资金前中标人均需提供等额的正规发票，采购人如逾期支付款项的应向中标人出具合理说明，采购人未有合理说明的，则按应付金额0.1‰/天支付违约金。）。  
 ③中标人须向采购人出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，中标人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。

④采购人在付款过程中，如遇财政资金结转、单位资金集中支付的而造成延期付款的，不算违约范畴内。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）：  甲方代表（签字）：  地址：  电话：  日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）：  乙方代表（签字）：  地址：  电话：  开户银行：  开户账号：  日期： 年 月 日 |