项目编号：510115202100147

成都市温江区燎原职业技术学校计算机专业桌面云机房建设项目

竞争性磋商文件

四川·成都市·温江区

采   购   人：成都市温江区燎原职业技术学校

采购代理机构：四川中公正信招标代理有限责任公司

共同编制

2021年9月

目录

第一章  磋商邀请	1

第二章  磋商采购须知	4

第三章  供应商资格条件要求	20

第四章  供应商资格证明材料	21

第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	23

第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	32

第八章  评审方法	72

第九章  政府采购合同（参考格式）	86

第一章  磋商邀请

四川中公正信招标代理有限责任公司（采购代理机构）受成都市温江区燎原职业技术学校（采购人）委托，拟对“成都市温江区燎原职业技术学校计算机专业桌面云机房建设项目”采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.采购项目编号：510115202100147

2.采购项目名称：成都市温江区燎原职业技术学校计算机专业桌面云机房建设项目

3.采购人：成都市温江区燎原职业技术学校

4.采购代理机构：四川中公正信招标代理有限责任公司

二、资金情况

资金来源及金额：财政资金81.352万元。

三、采购项目简介

本次采购项目共一个包件。成都市温江区燎原职业技术学校拟采用竞争性磋商方式，为成都市温江区燎原职业技术学校计算机专业桌面云机房建设项目确定一家供应商完成本项目（详见磋商文件第五章）。

- 供应商邀请方式

本次采购采取方式1邀请参加磋商的供应商。

方式1（公告方式）：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布；

方式2（书面推荐）：通过采购人和评审专家各自出具书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动；

方式3（供应商库随机抽取）：通过省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取供应商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，参加本次政府采购活动的供应商应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）根据采购项目提出的条件：

参与本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人在本次响应文件递交截止之日前三年内不得具有行贿犯罪记录。

（三）采购人根据采购项目提出的特殊条件：

无

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小（微）企业采购。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。。

2.本项目不接受联合体。

3.法律法规规定的禁止参加本次采购活动的其他情形。

七、磋商文件获取时间、方式、地点

1、磋商文件获取时间：磋商文件自2021年09月13日至2021年09月18日9:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）供应商从“政府采购云平台”免费获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。 提示： （1）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。 （2）供应商参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。

2、磋商文件获取方式:

政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)线上获取

八、递交响应文件起止时间：2021年09月23日上午10:00-10:30（北京时间）。

九、递交响应文件地点：四川中公正信招标代理有限责任公司（地址：成都市武侯区聚龙路988号万智中心二单元513号开标室)，响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、未密封和标错误的响应文件，采购人、采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、磋商时间：2021年09月23日上午10:30（北京时间）

十一、磋商地点：成都市武侯区聚龙路988号万智中心二单元513号开标室。

十二、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见“川财采[2018]123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见“成财采[2019]17号” 、“成财采发〔2020〕20号”）。

十三、联系方式

采 购 人：成都市温江区燎原职业技术学校

地    址：成都市温江区和盛镇星艺大道90号

联 系 人：王先生

联系电话：028-82771202

采购代理机构：四川中公正信招标代理有限责任公司

地    址：成都市武侯区聚龙路988号万智中心二单元513号

联 系 人：李先生

联系电话：028-83262087

第二章  磋商采购须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目政府采购预算：¥81.352万元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：¥81.352万元； 超过最高限价的报价无效。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 3 | 是否专门面向中小企业 （实质性要求） | 本项目不专门面向中小（微）企业采购。 |
| 4 | 联合体磋商 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 5 | 报价有效期 | 响应文件递交截止之日起90天。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 （实质性要求） | 1. 在评审过程中，供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 7 | 价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 3.供应商参加本次政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》、以提供虚假材料谋取成交的，不予确定其为成交供应商，并依法追究相关法律责任。 二、失信企业报价加成或者扣分 1.参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成,以加成后报价作为该供应商报价评审。且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 3.“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商参加项目磋商直接作无效处理。 |
| 8 | 节能、环保产品及无线局域网产品等政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证信息，对通过认证的的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则响应无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，对获得证书的产品实施政府优先采购。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366 号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。 注：不涉及节能、环保以及无线局域网产品的不适用本项。 三、农副产品和物业服务采购 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号，同等条件下应优先采购贫困地区农副产品、物业服务。 注：不涉及农副产品、物业服务的不适用本项。 |
| 9 | 信用记录查询 | 1.采购人/采购代理机构将于本项目递交响应文件截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，并保存查询记录结果网页截图。 2.针对查询时已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与本项目磋商的将被拒绝（注：在处罚决定规定的时间范围内）。 3.两个以上自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 10 | 磋商情况公告 | 所有供应商资格性审查情况、符合性审查情况、磋商情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、磋商结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 11 | 磋商保证金 | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》(川财采〔2020〕28号)文件精神，本项目不收取磋商保证金。 |
| 12 | 履约保证金 | 金额：根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》(川财采[2020]28号)和《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》川府发[2018]14号文，采购人或者采购代理机构原则上不再向供应商收取保证金。因项目特殊原因，采购人不能通过信用评价或者检验检测等手段保障自身合法权益的，由采购人和中标（成交）供应商在签订政府采购合同过程中双方依法自行约定，履约保证金数额不超过成交金额的5%，以非现金形式汇入采购人指定账户，由采购人自行收取。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：成都市温江区燎原职业技术学校。 开 户 行：采购人指定。 银行账号：采购人指定。 交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 退还方式：验收结果合格后，成交供应商凭采购方出示的“验收报告”到采购人处办理履约保证金的退付手续。 退还时间：本项目验收合格后三十日内，成交供应商凭验收报告到采购人处办理退还手续。 不予退还情形：验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。 |
| 13 | 磋商文件咨询 | 联系人：李先生 联系电话：028-83262087 |
| 14 | 磋商过程、结果咨询 | 联系人：李先生 联系电话：028-83262087 |
| 15 | 成交通知书领取 | 成交结果公告在四川政府采购网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到四川中公正信招标代理有限责任公司领取成交通知书。 联 系 人：李先生 联系电话：028-83262087 地 址：成都市武侯区聚龙路988号万智中心二单元513号 |
| 16 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联 系 人：李先生 联系电话：028-83262087 联系地址：成都市武侯区聚龙路988号万智中心二单元513号 |
| 17 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联 系 人：李先生 联系电话：028-83262087 联系地址：成都市武侯区聚龙路988号万智中心二单元513号 质疑方式：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定，供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号提出质疑，申请人质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。申请人针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应严格按照中国政府采购网上质疑函范本执行，并提供相应的证明材料。不符合要求且未在质疑期限内补正的，视为撤消质疑，否则不予受理。 注：收到质疑的时间以本公司签收时间为准。如要求采购代理机构以快递或邮寄方式送达的，送达时间以文件发出之日为准。请务必确保质疑函提供的通讯方式准确无误。 |
| 18 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即温江区财政局。 |
| 19 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案，即温江区财政局。 |
| 20 | 代理服务费 | 本项目代理服务费参照国家计委【2003】857号文件及国家计改发【2011】534号文件货物类收费标准收取，若代理服务费不足6000元的按6000元收取。由成交供应商在领取“成交通知书”前向代理机构一次性付清。注：代理服务费不计入报价。 |
| 21 | 声明承诺提醒 | 供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，由于提供的无效声明和承诺、虚假声明和承诺带来的任何不利后果，将由供应商自己承担，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
| 22 | 特别说明 | 政府采购应当执行的相关法律、法规、规范性文件等，不论采购文件是否作出说明，均应按相关规定执行。若出现不一致的地方，以相关规定为准。 |
| 23 | 所属行业 | 本项目所属行业为：工业 |
| 24 | 推荐成交候选供应商 | 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上（第三章章2.3.1和2.5.2的情况除外）成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商推荐顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。） |

二、总  则

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的服务采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都市温江区燎原职业技术学校 。

2.2本次磋商的采购代理机构是四川中公正信招标代理有限责任公司 。

3.合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4.竞争性磋商费用（实质性要求）

4.1无论竞争性磋商采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

4.2无论评审结果如何，供应商的响应文件（含电子文档）均不予退还。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加售后的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参加磋商。

7.磋商保证金（实质性要求）

根据 《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号）文件的要求，本项目不收取磋商保证金。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证并在资格响应文件中承诺在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目售后开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、磋商文件

10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面或邮件的形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商（若供应商登记的信息有误导致无法传达，则由供应商应自行承担相关后果），同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。请相关供应商密切关注四川政府采购网，查阅本项目信息。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的， 将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件的外文资料将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的外文资料将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第七章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。所有响应文件应逐页加盖供应商单位公章（鲜章），电子文档采用光盘或U盘制作，响应文件副本可采用正本的复印件。

18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖法人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8（实质性要求）响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 资格性响应文件和其他响应文件、电子文档应单独密封包装在密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明资格性响应文件/其他响应文件/电子文档、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封或标注的响应文件，在递交响应文件截止时间前（在时间允许的范围内）供应商可以修改完善后再递交至磋商地点。在递交响应文件截止时间后递交的未密封或标注错误的响应文件，将被采购人/采购代理机构拒收。

20.响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件、电子文档应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 第二轮或最后报价在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

第一轮报价为响应文件中的报价，封装在其他响应文件中，与响应文件同时递交。根据磋商要求供应商应提前自行准备好（至少两份）有签章的空白报价表及密封袋，便于磋商后报价使用。报价表现场填报完毕密封后递交给采购代理机构工作人员，由采购代理机构工作人员收齐后递交至磋商小组。

20.4本次采购项目磋商轮次由磋商小组决定。

20.5本次采购不接受邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按磋商文件的相关规定被没收。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

六、成交事项

23.确定成交供应商

23.1本项目采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.2采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.3采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。评审得分/最后报价/技术指标/得分均相同，成交候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，不予确定其为成交供应商：

（1）成交候选供应商属于禁止参加本项目采购活动的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有上述情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。也可以重新组织采购活动。

24.成交结果

24.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，由采购代理机构发出成交通知书并发布成交结果公告。

24.2成交供应商应当及时领取成交通知书。需要交纳履约保证金，成交供应商应当及时向采购人交纳。

25.成交通知书

25.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

25.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

26.签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十个工作日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

27.合同分包（实质性要求）

27.1 采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中事前载明，明确可以分包履行的具体内容、金额或则比例。未明确的，视为不允许采用分包方式履行合同。

27.2分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

27.3 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.4中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

供应商应在响应文件中承诺如有转包行为，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30.履约保证金（实质性要求）

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

33.履行合同

33.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

34.验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）和行业相关规范的要求及采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

34.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金，本项目采购资金付款详见第五章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求中付款方式。

八、磋商纪律要求

36.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

37.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其  他

38.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

39.（实质性要求）在本次递交磋商文件之前一周年内，供应商本次磋商中对同一服务的报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于15%。

40.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

- 第三章  供应商资格条件要求

一、供应商应具备下列资格条件：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一项至第六项的规定条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.参与本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人在本次响应文件递交截止之日前三年内不得具有行贿犯罪记录。

8.投标人不属于禁止参加政府采购活动的供应商。

9.本项目不接受联合体磋商。

10.法律法规规定的禁止参加本项目采购活动的其他情形。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：

无

二、其他资格、资质性及其他类似效力要求：

1.供应商单位为法定代表人/单位负责人参与投标时：提供法定代表人/单位负责人身份证明书原件；

2.供应商单位非法定代表人/单位负责人参与投标时：提供法定代表人/单位负责人授权书原件。

3.参加本项目的供应商按照规定获取了磋商文件。

注：1.供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准：参考《四川省行政处罚听证程序规定》第四条执行：非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：2万元。

3.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第四章  供应商资格证明材料

一、供应商应提供的资格证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（按要求提供以下资料之一）：

（1）企业法人：提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；（复印件）

（2）事业法人：提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书和组织机构代码证”；（复印件）

（3）其他组织：提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交：“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；（复印件）

（4）个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；（复印件）

（5）自然人：提交身份证明材料。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

2.1提供具有良好的商业信誉的承诺函原件；

2.2提供2019年或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；供应商注册时间截至投标文件递交截止之日不足一年的可提供在行政主管部门备案的公司章程（复印件加盖公章）或者距投标文件截止之日一年内开户银行出具的资信证明（复印件加盖公章）或者承诺函（适用于供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的）。自然人可提供距投标截止之日一年内开户银行出具的资信证明（原件加盖公章）。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函原件）

注：依法免税和不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相关证明材料（加盖公章）证明其依法免税，或者在承诺函中作出明确的声明或承诺。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函原件）

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(提供承诺函原件）

6.法律、行政法规规定的其他条件：本项目实施中凡涉及国家法律、法规规定的强制性条件，供应商需提供相关证明材料；（提供承诺函原件）

7.参加本项目的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人在本次响应文件递交截止之日前三年内不具有行贿犯罪记录；（提供承诺函原件）

8.不属于禁止参加政府采购活动的供应商；（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）信用记录结果网页截图证明材料复印件），在递交响应文件截止时间后，由代理机构负责查询

二、其他类似效力要求的相关证明材料：

1、参加本项目的供应商为法定代表人/单位负责人：提供法定代表人/单位负责人身份证明书原件（附法定代表人/单位负责人身份证复印件）；

2.参加本项目的供应商非法定代表人/单位负责人：提供法定代表人/单位负责人授权书原件（附法定代表人/单位负责人身份证复印件、授权代表身份证复印件）；

3.参加本项目的供应商认为需要（或应当）提供的与本项目相关的其它文件和资料。

注：1、以上要求供应商提供的证明材料均应在有效期内，所有证明材料必须加盖供应商公章（鲜章）。

- 法律法规规定和本项目要求提供的相关证明材料应当结合采购项目的具体情况确定，不得一概而论。有格式的按格式要求，无要求的格式自拟。

3、供应商应对自己所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责，若提供的资格证明材料不实而造成的一切后果由供应商自行承担。

第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他

商务要求

一、项目概述

1、项目名称：成都市温江区燎原职业技术学校计算机专业桌面云机房建设项目。

2、采购人：成都市温江区燎原职业技术学校。

3、建设内容：建设4间云桌面计算机机房，4间机房分别位于创新实训中心1楼和2楼。

4、系统集成

（1）集成点位及位置

| 位置 | 楼层 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新实训中心 | 1 | 云桌面实训机房 | 间 | 1 | 130.5平方米，需要布线、安装、调试 |
|  | 1 | 云桌面实训机房 | 间 | 1 | 179.4平方米，需要布线、安装、调试 |
|  | 2 | 云桌面实训机房 | 间 | 1 | 140平方米，需要布线、安装、调试 |
|  | 2 | 云桌面实训机房 | 间 | 1 | 130.5平方米，需要布线、安装、调试 |

（2）系统集成的内容

建设4个云桌面计算机机房，每个云桌面机房内需要重新敷设网络线缆56个（包括55个学生端、1个教师端），安装相应的电源接口面板（56个强电面板），以及设备机柜安装摆放（1台），需要保证供电电源的正常，网络线路的通畅；还包括桌椅（55套）、多媒体讲台（1套）等基础设施的安装布置。本次建设的计算机房为普通实训计算机教室，无需做单独的防雷接地，所以室内设备的防雷接地借助房间内原有的防雷接地点，连汇贯通达到保护室内设备的目的，交付时保证接地电阻不大于10欧。

- 技术及要求

| 采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 交换机 | 1、≥24个千兆网络电口, ≥4个1G SFP光纤接口，配置千兆单模光模块≥2个，交换容量：≥300Gbps/3.36Tbps | 台 | 12 |  |
|  |  | 2、包转发率：≥120Mpps ，单播MAC地址：≥8K，最大活动VLAN数： ≥64 |  |  |  |
| 2 | 教学管理软件 | 1、支持兼容Windows系列操作系统 | 套 | 4 |  |
|  |  | 2、具有点名功能，通过点名可以看到学生的出勤情况 |  |  |  |
|  |  | 3、具有文件管理功能：有文件分发、提交功能，可拖拽添加文件 |  |  |  |
|  |  | 4、具有支持随堂小考功能 |  |  |  |
|  |  | 5、具备屏幕广播、学生演示、监看学生画面、屏幕录制、语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、黑屏肃静等功能 |  |  |  |
|  |  | 6、具有多种教学模式，包括信息课模式、考试模式等多种模式，每个模式下提供不同的教学镜像，切换模式时，桌面云计算机硬件无需重新启动 |  |  |  |
|  |  | 7、具有选定班级和年级进行作业布置，布置完成后，学生可以第一时间看到老师布置的作业 |  |  |  |
|  |  | 8、具有随堂测试功能，支持老师无需下载office或其它插件模板即可通过网页端录入题库，具备通过截屏或口述的方式发布题目 |  |  |  |
|  |  | ▲9、具有微课的上传、浏览及删除功能（提供检测报告，检测报告须有CMA章） |  |  |  |
|  |  | ▲10、具有激励机制，学生在教学活动中可以通过积极参与回答问题、举手发言等获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名；预置不少于5个任务目标，完成任务后获得荣誉勋章，荣誉勋章在学生端能统一展示（提供证明材料） |  |  |  |
|  |  | 11、具有作业的布置、批改、管理和成绩统计等全流程模块，学生在提交作业时，可以看到提交作业的名次，最先提交作业的同学可以获得表扬的提示语 |  |  |  |
| 3 | 互动教学系统 | - 学生可通过微信直接参与互动，无需下载APP，减轻学生使用负担 | 套 | 4 |  |
|  |  | 2、具有学生扫码签到，支持老师通过手动点击头像的方式给学生签到；支持补签功能，可以让迟到的学生通过二维码扫描签到；考勤中可设置允许学生加入，也可关闭该功能 |  |  |  |
|  |  | 3、具有多种分组模式：至少包括随机分组、老师指定分组、学生自由分组多等方式；老师可控制分组，可以随时对分组进行微调 |  |  |  |
|  |  | 4、具有课堂提问功能，提的问题可以是单选题、多选题、问答题或者判断题等； |  |  |  |
|  |  | 5、具有老师发起课前准备好的、或者临时的讨论任务，临时讨论自动截屏老师展示的课件或白板内容下发至学生手机；支持学生以文字、图片的形式进行交流分享，学生可通过手机端进行反馈 |  |  |  |
|  |  | 6、具有词云功能，老师可快速了解学生讨论重点 |  |  |  |
| 4 | 桌面云管理平台 | 1、桌面云管理平台、桌面云计算机、桌面云服务器可兼容 | 套 | 1 |  |
|  |  | 2、管理平台需为VDI和IDV融合架构设计，B/S架构，提供内置授权的OS虚拟化操作系统，不需依赖Windows系统平台 |  |  |  |
|  |  | 3、分布式架构设计，具有多台集群模式，多台服务器间可实现冗余，当一台管理服务器出现故障时可切换到集群中其他管理服务器，充分保证桌面云管理系统的可靠性和业务连续性 |  |  |  |
|  |  | 4、可创建和管理共享网盘和个人网盘，满足学校对教学数据存储；具有将个人网盘或共享网盘自动挂载到电脑系统盘符中 |  |  |  |
|  |  | 5、具有桌面虚拟机自动初始化设置，可设置项包括：计算机名称、网络设置（IP/掩码/网关/DNS）、分辨率、音量等 |  |  |  |
|  |  | 6、具有对桌面云管理服务器的CPU、内存、硬盘资源使用情况进行呈现，CPU和内存资源占用情况可按百分比数值直观呈现，硬盘资源按照系统和数据不同分区显示占用资源空间的数值大小和总空间的数值大小，以便进行资源的维护和管理 |  |  |  |
|  |  | 7、具有多种类型的操作系统发布，至少包括：Windows10、Redhat 7.4、Ubuntu 14.04等操作系统版本；具有实时显示在线设备列表和云主机的负载情况、桌面云计算机的闲置率等，具有所有桌面云计算机实现一键关机功能 |  |  |  |
|  |  | 8、具有云桌面的统一管理功能，能统一监控云桌面，如在线情况、IP地址、MAC地址等，并能进行批量生成、删除、踢出、刷新等操作 |  |  |  |
|  |  | 9、具有对桌面云计算机的数据盘进行统一管理和一键清理功能 |  |  |  |
|  |  | ▲10、提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室独立管理和配置；能够实现对独立教室的学生桌面云、教师桌面云分别进行配置和管理，包括镜像管理、网络访问限制、网络白名单的设置（提供操作界面截图） |  |  |  |
|  |  | ▲11、 具有设置定时任务功能，可按照每天或者每周设置周期性任务定时关闭桌面云计算机控制器、重启云主机、关闭桌面云计算机（提供操作界面截图） |  |  |  |
|  |  | ▲12、为实现考试镜像对学生不可见，具有镜像隐藏功能，可对考试镜像进行隐藏，设置后该镜像对部分人员可见（提供操作界面截图） |  |  |  |
| 5 | 桌面云计算机功能应用及授权 | 1、单个桌面云计算机授权，控制1台桌面云计算机能够被桌面云管理平台管理 | 套 | 224 |  |
|  |  | 2、支持VDI、IDV任意一种桌面云计算机类型都能够使用该授权接入桌面云管理平台 |  |  |  |
|  |  | 3、支持Windows、Linux等多种操作系统类型 |  |  |  |
|  |  | 4、支持嵌套虚拟化功能，可在桌面上正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件 |  |  |  |
|  |  | 5、要求与桌面云管理平台兼容 |  |  |  |
| 6 | 桌面云运维平台 | 1、提供独立软件或集成的软件工具对桌面云设备进行自动化巡检 | 套 | 1 |  |
|  |  | 2、系统可自动化运行，在网络可达的情况下，可以学校批量巡检桌面云设备，发现日常运行中的常见问题，至少包括：桌面云管理服务器和桌面云计算机的设备发现，桌面云管理平台版本检测、云桌面网络部署检测、云桌面系统现有的问题项及潜在风险项 |  |  |  |
|  |  | 3、具有桌面云管理服务器一键体检，体检服务器的CPU、内存、硬盘、风扇、电源、主板、系统健康状态，输出体检得分，并可以生成相应的体检报告 |  |  |  |
| 7 | 壁挂式视频展台 | 一、整机性能 | 台 | 4 |  |
|  |  | 1、具备壁挂和台式两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑；通过USB接口与交互式一体机相 |  |  |  |
|  |  | ▲2、要求采用不小于500万像素的镜头，使用寿命≥10万小时（提供检测报告加盖生产厂家鲜章） |  |  |  |
|  |  | 3、拍摄幅面：A4及以上；图像色彩：24位及以上；输出格式包含：图片JPG，文档PDF，视频MP4；光源：LED灯补光；整机具有安全锁 |  |  |  |
|  |  | 二、软件功能 |  |  |  |
|  |  | 1、可通过交互式一体机软件直接打开展台，可对展台画面进行放大、缩小、旋转、满屏等操作 |  |  |  |
|  |  | 2、可进行对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注 |  |  |  |
|  |  | 3、可实现展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且能够实现对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动 |  |  |  |
| 8 | 组合式推拉书写板 | 1、书写板采用四块组成，推拉书写板可左右滑动并能完全覆盖交互式一体机，要求不拆卸书写板外框，即可拆卸交互式一体机，方便维修 | 台 | 4 |  |
|  |  | 2、整体尺寸≥1200*4000mm(可根据一体机调整尺寸)，外框看面厚度尺寸≥65mm，外框左右两侧厚度≥130mm ，外框铝材壁厚≥1.2mm，滑轨采用后置设计，防止粉笔粉尘进入滑槽。铝材耐磨，耐腐蚀 |  |  |  |
|  |  | 3、内框尺寸≥26x28mm，内框铝材壁厚≥1.0mm，厚度≥20mm。面板需书写流畅，不打滑，颜色均匀 |  |  |  |
|  |  | 4、推拉活动书写板带有锁具，能够有效的保护交互式一体机 |  |  |  |
| 9 | 教学音响系统 | 1、额定功率≥50W；具备≥5种可调旋钮（音乐音量、低音调节、高音调节、混响调节、话筒调节）；≥1路有线话筒输入接口；≥1路广播输入接口；≥1路AUX输入双声道莲花接口；≥1路双声道莲花接口音频输出；≥1个USB插入接口；≥1个TF闪存卡接口 | 套 | 4 |  |
|  |  | 2、主音箱和辅助音箱都可以通过自带的音箱支架进行横装和竖装；具备专业支架固定安装 |  |  |  |
|  |  | 3、具有2.4G数字无线话筒接收及发送功能，一师一麦，自动对频；激光教鞭功能 |  |  |  |
| 10 | 中心级核心数据实训设备 | ▲1、整机端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP光口,≥4个10G SFP+ 光口 ,USB2.0接口≥1个；交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps，MAC 地址表≥16K | 台 | 2 |  |
|  |  | 2、具有IP ACL、MAC ACL、IP-MAC ACL |  |  |  |
|  |  | 3、ACL具有基于源/目的IP地址、源/目的MAC地址、IP协议类型、TCP/UDP端口号、IP Precendence、时间范围、ToS对数据进行过滤 |  |  |  |
|  |  | 4、具有交换虚拟化技术 |  |  |  |
|  |  | ▲5、具有静态、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、BGP4/BGP4+等路由协议及路由汇聚功能；具有BFD，能够实现路由快速收敛 （提供国家权威专业机构出具的测试报告） |  |  |  |
|  |  | 6、主控引擎具有抓包功能。（提供国家权威专业机构测试报告） |  |  |  |
|  |  | 7、IPv4组播具有：受控组播，组播vlan，IGMP Snooping，IGMP Query，IGMP v1 v2 v3 |  |  |  |
|  |  | 8、IPv6组播具有：受控组播，组播vlan，MLD v1/v2，MLD v1/v2 Snooping |  |  |  |
|  |  | 9、具有IPv6 ND snooping、IPv6 Telnet、IPv6 Syslog、IPv6 FTP/TFTP、SNMP over IPv6、HTTP over IPv6；具有IPv6 host及基于ipv6的网管功能；具有IPv6 ACL和SAVI |  |  |  |
|  |  | 10、具有防范ARP攻击；具有ARP更新保护功能，打开或者关闭ARP学习的功能 |  |  |  |
| 11 | 虚拟化线缆 | 1、万兆SFP+铜缆套件，3米，可用于交换机虚拟化连接 | 套 | 2 |  |
| 12 | 桌面级接入数据实训设备 | ▲1、固化10/100/1000M以太网电口≥24个，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28个 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2、交换容量≥256Gbps,包转发率≥96Mpps,MAC 地址表≥16K |  |  |  |
|  |  | 3、前置电源接口，整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤18.3W |  |  |  |
|  |  | 4、选择性QinQ；具有8个vlan范围；基于流的QinQ/灵活QinQ；可以增加VLAN和修改VLAN；vlan translation |  |  |  |
|  |  | 5、端口聚合：具有聚合组数≥8，每组端口数≥8，基于src-mac,dst-mac,src-dst-mac,src-ip,dst-ip,src-dst-ip等负载均衡 |  |  |  |
| 13 | 广域网数据接入实训设备 | ▲1、整机性能：转发性能≥2Mpps；固化千兆电口≥4个；固化千兆光口≥2个，高速同异步串口≥2个，可同时具有V35和V28；设备可扩展槽位数≥1个 | 台 | 2 |  |
|  |  | 2、路由功能：静态路由、直连路由、默认路由、RIPv1/v2，OSPFv2，BGPv4，IS-IS |  |  |  |
|  |  | 3、广域网方面：具有PPP、Multilink-PPP、PPPoE（Client/Serv）、ISDN BRI/PRI、SLIP、X.25、LAPB、X25-TCP、XOT、X.25 Switch、X.29、Frame Relay、FR Switch、HDLC、LLC2、SDLC、DLSW-SSP等链路层协议 |  |  |  |
|  |  | 4、IPV6方面：具有IPv4向IPv6的基本过渡技术：手工配置隧道、自动配置隧道、IPv6静态路由 |  |  |  |
|  |  | 5、VPN：具有IKE、IPSec、DMVPN、EZVPN；L2TP、PPTP、GRE VPN |  |  |  |
| 14 | 桌面级控制数据实训设备 | ▲1、HDMI视频输入接口≥3个，输出接口≥3个，最高具有4096x2160@30Hz；VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高具有1080p@60Hz；立体声3.5mm音频接口≥1个，麦克风3.5mm接口≥1个，麦克风6.5mm音频接口≥1个（响应文件提供产品实物照片加盖公章） | 台 | 4 |  |
|  |  | 2、USB 2.0接口≥6个，输入≥2, 输出≥4，具有电脑和笔记本设备的触控回传 |  |  |  |
|  |  | 3、千兆网口≥8个，其中4个支持PoE+供电；具有RS232口≥5个，RS485≥4个，IR≥5个 |  |  |  |
|  |  | 4、设备提供I/O口≥6个，可具有IO输入和输出设备；设备提供≥4个可控制DC 12V电源输出，可给通信设备供电 |  |  |  |
|  |  | 5、PDU电源≥5个，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，其中不少于3个为通用电源，不少于2个为专用电源；每个PDU电源均配备独立保险丝；具备延时断电功能 |  |  |  |
|  |  | 6、设备具备自我检测功能，可实时分析内部各系统模块是否正常，若发现异常情况，可将信息快速发送给远程管理平台 |  |  |  |
|  |  | 7、设备具有接口连接性检测，可自动识别连接线是否脱落，并发送脱落报警给远程管理平台 |  |  |  |
|  |  | 8、设备具备电量检测，可实时监测外接设备的实时耗电情况 |  |  |  |
| 15 | 移动数据实训设备 | ▲1、采用四路双频设计，其中≥2个5GHz射频卡，≥2个2.4GHz或5GHz可调频卡（提供官网截图） | 台 | 4 |  |
|  |  | 2、具有802.11ax标准，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 整机具有≥8条空间流，整机最大接入速率≥4Gbps |  |  |  |
|  |  | 3、配置≥1个2.5G以太网口、≥1个千兆电口、≥1个Console口、≥1个USB接口；含千兆单口POE/POE+供电模块 |  |  |  |
|  |  | 4、内置蓝牙5.0 |  |  |  |
|  |  | ▲5、整机最大终端接入数≥1550个（提供官网截图） |  |  |  |
|  |  | 6、具有终端识别功能 |  |  |  |
| 16 | 移动教学软件 | 1、支持的投屏系统： Win10，Mac OS 10.10及以上，iOS 7及以上，Android5.0及以上版本系统 | 套 | 4 |  |
|  |  | 2、可具有同一网段下手机与电脑屏幕画面在教师终端上进行显示；具有安卓和Windows发射端输入接收端的动态连接密码进行连接，用户可手动调整动态连接密码更换周期 |  |  |  |
|  |  | 3、具有防抢占机制，可设置同时连接设备数量1个，不允许其他终端任意抢占 |  |  |  |
|  |  | 4、从源到屏幕的延迟低于300ms |  |  |  |
|  |  | 5、画面旋转，具有对投屏画面的左右90度旋转操作 |  |  |  |
|  |  | 6、具有自定义投屏设备的名称 |  |  |  |
|  |  | 7、为保证系统的兼容性、稳定性，要求移动教学软件与教学管理软件兼容 |  |  |  |
| 17 | 移动教学保障平台 | ▲1、平台具有移动数据实训设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能（提供功能截图） | 台 | 1 |  |
|  |  | 2、平台可以分析出网络问题，具有问题区域、问题教学无线传输设备、问题终端定位功能（需要提供功能截图）； |  |  |  |
|  |  | 3、平台可以进行教学无线传输设备体验分析，具有上下线失败次数，终端的平均信号强度、平均丢包率、平均时延参数的查询，具有排序方便定位问题（需提供参数功能截图） |  |  |  |
|  |  | 4、平台具有告警功能，具有设备报障追踪，告知移动终端问题出现原因和出现的地点，并提供解决方案建议。告警记录可查，可以保存至少7天的移动终端问题分析和历史连接记录，包括移动终端的流量、信噪比、时延、丢包、信道繁忙度、上下行速率、教学无线传输设备连接记录（提供功能截图） |  |  |  |
|  |  | 5、平台具有教学无线传输设备带载状态可查功能，具有移动终端平均在线时长、移动终端平均流量、忙时在线人数、峰值在线人数、峰值时刻综合评估设备的利用情况，具有排序方便定位问题（需提供参数截图） |  |  |  |
|  |  | 6、平台具有Wi-Fi干扰定位功能，具有对钓鱼Wi-Fi、Wi-Fi攻击行为进行呈现，具有反制功能的配置，具有对钓鱼Wi-Fi名称进行模糊匹配，具有定位到责任人的账号名称、钓鱼Wi-Fi品牌型号；具有显示受害移动终端的终端MAC、终端类型、首次发次时间、最新发现时间（提供功能截图） |  |  |  |
| 18 | 桌面云机房专用桌椅 | 1、外形尺寸：≥600mm*800mm*1400mm，含椅子 | 套 | 220 |  |
|  |  | 2、基材：基材选用中密度纤维板 |  |  |  |
|  |  | 3、面材：选用E1级覆膜饰面板； |  |  |  |
|  |  | 4、五金配件：采用优质五金配件 |  |  |  |
|  |  | 5、脚架钢材选用一级冷轧钢板 |  |  |  |
| 19 | 多媒体讲台 | 1、外形尺寸：≥1150*780*1000mm，采用0.8mm-1.2mm优质冷轧钢 | 套 | 4 |  |
|  |  | 2、整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。 |  |  |  |
|  |  | 3、讲台设置隐藏式抽拉抽屉 |  |  |  |
|  |  | 4、加工件均采用模具成型，激光切加工而成、配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性 |  |  |  |
| 20 | 机柜 | 1、物理尺寸（mm）：标准24U容量，标准19英寸服务器机柜； | 台 | 4 |  |
|  |  | 2、外形尺寸（高*宽*深）：1200mm*600mm*600mm,正负偏离<10mm； |  |  |  |
|  |  | 3、机柜材质：前后高密度网孔门，采用优质冷轧钢板，静电喷塑；可方便拆卸的左右侧门和前后门，可转向，承重能力强，便于调平或移动，整体材料：冷轧钢板，厚度≥1.2mm； |  |  |  |
|  |  | 4、散热装置：不少于2个散热风扇； |  |  |  |
|  |  | 5、静态承重 ：≥400KG带支架，动态承重 ：≥300kg |  |  |  |
|  |  | 6、机柜防电涌插座：含≥2个8位10A专业款PDU |  |  |  |
|  |  | 7、配线架：适用六类配线架 |  |  |  |
|  |  | 8、理线架：1套理线器 |  |  |  |
|  |  | 9、工作温度 ：-10℃～+60℃；接触电阻：≤100mΩ；绝缘电阻：＞500MΩ |  |  |  |
| 21 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、 六类非屏蔽双绞线符合国家标准，传输≥350MHZ带宽，满足1000兆以太网应用 | 米 | 5480 |  |
|  |  | 2、线径要求为≥23AWG |  |  |  |
|  |  | 3、护套采用优良的低烟无卤材料；护套长度有标注以方便识别线缆长度 |  |  |  |
|  |  | 4、导体材料：无氧圆铜（纯度≥99.99%） |  |  |  |
| 22 | 6类网络配线架 | 1、符合或超越国标六类标准的规定 | 个 | 12 |  |
|  |  | 2、标准19英寸机架式，六类24口非屏蔽配线架须为模块化配线架 |  |  |  |
|  |  | 3、可拆卸式线缆托架，背面有568B和568A两种打线方式标识卡 |  |  |  |
|  |  | 4、导线端接次数≥250；可接受：22-26线规规格，插头与插座的插合次数≥1500次 |  |  |  |
|  |  | 5、配置要求：≥24个6类网络模块 |  |  |  |
| 23 | 六类网络跳线 | 1、六类跳线符合国家标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定 | 条 | 448 |  |
|  |  | 2、插拔次数≥1500次 |  |  |  |
|  |  | 3、跳线具有注塑式的护套，防松脱，有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性 |  |  |  |
|  |  | 4、水晶头采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高跳线的串扰余量；可提供高达350MHz的带宽 |  |  |  |
| 24 | 网络 插座 | RJ45网络单口插座 | 个 | 224 |  |
| 25 | 强电 布线 | 国标BV3*4 | 米 | 2000 |  |
| 26 | 强电 插座 | 5个三孔插座 | 个 | 224 |  |
| 27 | 配电 改造 | 配电线路改造，分路控制 | 项 | 1 |  |
| 28 | 施工 辅材 | 各类线管、网线、音频线、电源线、水晶头、支架、管材、短连接线、接线板等 | 项 | 1 |  |
| 29 | 系统 集成费 | 设备运输、安装、调试、安装施工规费、安全文明施工、措施项目、培训、测试等 | 项 | 1 |  |

注：1、本项目的核心产品为中心级核心数据实训设备 。

三、项目要求

3.1技术要求、服务要求：

3.1.1标准规范：

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

《综合布线系统工程验收规范》 （GB/T 50312-2016）

《智能建筑施工及验收规范》 （GB50339-2013）

《电子计算机场地通用规范》 （GB/T 2887-2011）

《安全防范工程技术规范》 （GB50348-2018）

《职业院校数字校园规范》    教职成函〔2020〕3号

《信息技术软件工程术语》    GB/T 11457-2006

《计算机软件可靠性和可维护性管理》 GB/T 14394-2008

《软件系统验收规范》 GB/T 28035-2011

3.2服务要求：

培训的内容：系统调试运行后，要求为用户单位提供培训。培训前，为项目有关人员发放培训手册，手册内容包括安全操作使用及安全常识、基本操作、设置，故障排除，维护说明等项目。

为用户单位及使用用户提供的培训包括以下内容：

（1）管理人员的培训

培训时间和地点安排：根据学校具体情况确定

（2）使用人员的培训

培训时间和地点安排：根据学校具体情况确定

- 四、商务要求：

4.1合同签订要求

- 履行合同的时间：签订合同后30日历天内完成项目实施。

- 履行合同的地点：成都市温江区燎原职业技术学校。

4.2、付款方式：

合同价款含运输、送货、安装、调试、培训、售后服务等所有费用。签订合同前交纳合同总金额5%作为履约保证金，乙方提供的履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；履约保证金额度为合同总价的百分之五；履约保证金于项目验收合格后转为质保金，验收合格12个月后7个工作日内（以实际签订合同约定为准），乙方按约履行质保义务且甲方确认无质量问题的，出具退保手续。

主要货物（合同约定）到达现场经初验收清点合格并收到乙方票据凭证资料后，支付合同总价的百分之五十的款项；项目整体安装调试完毕，经验收合格并收到乙方票据凭证资料以后，向乙方支付合同总价的百分之五十款项。支付方式为银行转账，支付前乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.2、运行维护：

（1）基础线路的维护：为了保证系统的正常运行，应定期对系统的线路、网络进行测试，以确保线路的供电及网络正常。

（2）设备维护：在出现设备故障时，第一时间响应，并针对性的提出解决方案，确保系统的正常运行；在未出现设备故障时，定期对整个系统设备进行正常的巡检，保证系统处于时时可用状态。

（3）软件功能：出现软件系统BUG时，第一时响应，并针对性的进行功能修复；在未出现故障时，定期的巡检，需要进行软件升级时就主动升级。

（4）性能优化服务：定期对设备进行除尘、清扫，确保设备运行环境温度、湿度在合理范围、定期进行系统时间校准，定期进行系统软件、固件升级等。

4.3、质保时间：

质量保证期：整体三年

质保期内设备享有免费维修服务和软件免费升级技术服务。

4.4、售后服务的要求：

在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的须更换同品牌、同型号的新产品，并对产品质量实行“三包”；质保期内设备享有免费维修服务和软件升级技术具有；在质保期外，提供产品的更换、维修只收取配件成本费用，不再收取人工技术费用。

服务响应：

（1）远程技术具有服务：提供7×24全天候、无间断的技术咨询、故障处理等电话服务。接到服务请求后10分钟内作出问题判断，2小时内提供解决办法。提供在线查阅相关的技术资料，在线提交故障等。

（2）现场具有服务：7×24小时受理，一般故障响应时间小于60分钟，电话方式无法解决的下一工作日赶赴现场进行技术具有。

（3）重要活动具有服务：提供7×24小时受理，学校人员提前2个工作日预约。

（4）巡检方案服务：售后服务期内提供每年2次系统巡检，设备运行状态和使用建议的巡检服务。

（5）提供备件快速更换服务：当设备核心部件出现故障时，现场服务工程师需携带专业工具4小时内到达现场进行备件更换与安装，到达现场后2小时内恢复业务，并将无法现场维修的故障设备返厂维修。故障设备、部件的维修不得超过15个日历日，应及时修复并返还甲方。非核心部件由乙方进行寄件服务，48小时内到达现场，由厂商提供技术指导，建设单位自行更换。

（6）伴随服务：免费送货上门、安装、调试、培训，直到用户能正常操作使用。

五、验收

验收标准：成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）和行业相关规范的要求，采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

六、其他

其他未尽事宜在磋商或合同中约定。磋商过程中可能实质性变动的技术、服务要求以及合同条款，根据实际磋商情况确定。

- 第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

1.本项目在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

注：采购人不同意磋商文件在磋商过程中有任何变动的，可以不规定此章内容。

第七章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、本章所制响应文件格式，供应商应根据采购文件的要求参考使用。对于其他要求提供的相关证明材料（若有），磋商文件未提供格式的由供应商自行拟定。未要求提供的相关证明材料，则无需提供。

第一部份“资格性响应文件”格式

（封面）

（正本/副本）

资格性响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称（盖单位公章 ）：

日 期：    年    月    日

- 一、1.1法定代表人/单位负责人身份证明书

- 致：四川中公正信招标代理有限责任公司

- （法定代表人/单位负责人姓名）在               （供应商名称）处任         （职务名称）职务，系                   （供应商名称）的法定代表人/单位负责人。

- 特此证明。

- （※此处请附法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件※）

法定代表人身份证（正面）

法定代表人身份证（背面）

- 供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

- 法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

- 日     期：XXXX年XX月XX日。

- 说明：

- 1.法定代表人/单位负责人参加本项目投标时适用。

- 2.上述证明文件在响应文件中附有法定代表人有效身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

- 1.2法定代表人/单位负责人授权书

- 致：四川中公正信招标代理有限责任公司

- 本授权声明：        （供应商名称）       （法定代表人姓名、职务）授权                        （授权代表姓名、职务）为我方 “        ” 项目（采购编号：        ）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理本项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：

法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人身份证（背面）

法定代表人身份证（正面）

授权代表签字：

授权代表身份证复印件（正反面）：

授权代表身份证（正面）

授权代表身份证（背面）

- 供应商名称（单位盖章）：

- 日     期：XXXX年XX月XX日

说明：

1.授权代表参加本项目投标时适用。

2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

二、承诺函

致：四川中公正信招标代理有限责任公司

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、参加活动前未为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也不是国家禁止参加政府采购活动的供应商。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在申请文件中全面如实反映。

七、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、我单位及我单位提供的投标产品均符合国家或行业主管部门要求的技术标准、质量标准和资格资质条件等强制性规定。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖个人名章）：

日    期：XXXX年XX月XX日

- 温馨提示：此“承诺函”涵盖了资格条件中关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关要求，对于第四章“参加磋商的供应商应提供的资格证明材料”及采购项目要求提供的证明材料（承诺函），供应商须单独提供。有格式的按照格式，未提供格式的格式自拟。

三、具有独立承担民事责任的能力

（1）企业法人：提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

（2）事业法人：提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书和组织机构代码证”；

（3）其他组织：提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交：“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

（4）个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

（5）自然人：提交身份证。

温馨提示：

- 1.供应商应按照自身实际情况提供上述证明材料中的其一项，证明材料须加盖供应商单位公章（鲜章）。

- 2.提供的证明材料须真实有效，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，将承担以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1.投标人具有良好商业信誉：提供具有良好的商业信誉的承诺函；

2.投标人具有健全的财务会计制度：

（1）提供2019年或2020年度的有效财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

（2）如投标供应商公司注册时间截至投标文件递交截止之日不足一年的：

①提供在行政主管部门备案的公司章程（复印件加盖公章）；

②提供距投标文件截止之日一年内开户银行出具的资信证明（复印件加盖公章）；

③提供具有健全的财务会计制度的承诺函；

注：以上①-③项适用于供应商公司注册时间至响应文件递交截止日不足一年的，具有同等的效力，提供任一项均可。

（3）自然人可提供距投标截止之日一年内开户银行出具的资信证明。

1.具有良好的商业信誉的承诺函

致：四川中公正信招标代理有限责任公司

本公司XXXX（供应商名称）参加XXXX（采购项目名称）（项目编号：XXXX）的政府采购活动，现我公司郑重承诺：我公司具有良好的商业信誉。在参加本次采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未被有关行政部门处罚(处理) 。

我公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

注：供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

2.具有健全的财务会计制度的承诺函

致：四川中公正信招标代理有限责任公司

本公司XXXX（供应商名称）参加XXXX（采购项目名称）（项目编号：XXXX）的政府采购活动，现我公司郑重承诺：我公司具有健全的财务会计制度。

我公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

## 五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：四川中公正信招标代理有限责任公司

本公司XXXX（供应商名称）参加XXXX（采购项目名称）（采购项目编号：XXXX）的政府采购活动，现我公司郑重承诺：我公司具有具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受按国家法律法规的规定被追究责任。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

## 六、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

致：四川中公正信招标代理有限责任公司

本公司XXXX（供应商名称）参加XXXX（采购项目名称）（采购项目编号：XXXX）的政府采购活动，现我公司郑重承诺：我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受按国家法律法规的规定被追究责任。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

## 七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

致：四川中公正信招标代理有限责任公司

本公司XXXX（供应商名称）参加XXXX（采购项目名称）（采购项目编号：XXXX）的政府采购活动，现郑重承诺：我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受按国家法律法规的规定被追究责任。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：               。

日    期：XXXX年XX月XX日。

- 说明：

- 1.重大违法记录是指申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 2.重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准：采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上，本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：2万元）；省外较大数额的标准应以作出行政处罚地域的政府规定为准。

八、无行贿犯罪记录的承诺函

- 致：四川中公正信招标代理有限责任公司

- 本公司参加项目                        （项目名称）（项目编号：              ）的政府采购活动，现郑重承诺如下：

- 我公司及我公司现任法定代表人            （姓名）              （身份证号码）； 主要负责人        （姓名）                   （身份证号码）；在参加本次政府采购活动前三年内，均不具有行贿犯罪记录。

- 我公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交被追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

九、不属于禁止参加政府采购活动的供应商承诺函

致：四川中公正信招标代理有限责任公司

本公司XXXX（供应商名称）参加XXXX（采购项目名称）（采购项目编号：XXXX）的政府采购活动并郑重承诺：

1.本公司未被列入按《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.遵守国家法律法规规定，诚信守法经营，不属于财政部门、人民法院、工商行政管理部门、税务部门、银行公布的失信被执行人。

3.在参加本次政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，在政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未被有关部门处罚（处理）过，不属于禁止参加政府采购活动的申请人。

我公司对上述承诺的内容事项真实性负责，愿意接受社会各界监督。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受按国家法律法规的规定被追究责任。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

- 十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入       为万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

十二、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、供应商符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

十三、非联合体投标的承诺函

致：四川中公正信招标代理有限责任公司

本公司XXXX（供应商名称）参加XXXX（采购项目名称）（采购项目编号：XXXX）的政府采购活动，现我公司郑重承诺：我公司未与其他单位组成联合体参加本项目政府采购活动。属于非联合体投标。

我公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受按国家法律法规的规定被追究责任。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

## 十四、供应商诚信情况承诺函

致：四川中公正信招标代理有限责任公司

本单位XXXX（供应商名称）参加XXXX（采购项目名称）（采购项目编号：XXXX）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交投标文件截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

注：

1.本表格式及内容仅供参考，供应商也可自拟格式。

2.供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章谈判须知附表中的“声明承诺提醒”进行处理。

3.财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4.供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

十五、关于知识产权的承诺函

- 致：四川中公正信招标代理有限责任公司

- 本单位                   （供应商名称）作为                        （项目名称）（采购编号：                              ）的投标人，郑重承诺：

- 1、我公司保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任。

- 2、采购方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 3、我公司在本项目实施过程中             （填：是或不是）采用自有知识成果。

- 4、采用我公司所不拥有的知识产权，在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

十六、供应商对磋商文件无异议的承诺函（实质性要求）

- 致：四川中公正信招标代理有限责任公司

- 对于此次投标                      采购项目（采购项目编号：            ）；我公司郑重承诺：

- 参加本次采购项目投标前我公司已完全了解磋商文件内容及要求，我公司对本次采购项目的磋商文件内容无异议。如对磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

我公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

十七、投标人基本情况表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 主要负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

十八、供应商资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料

注：需要提供的其他证明材料（若涉及），包括但不限于法律法规规定和本项目磋商文件中要求提供的其他佐证材料，有格式要求的从其要求，未提供格式或无格式要求的，格式自拟。

第二部份“其他响应文件”格式

（封面）

（正本/副本）

其他响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称（盖单位公章 ）：

日 期：    年    月    日

一、报价函

致：四川中公正信招标代理有限责任公司

1.我方全面研究了“XXXX”项目磋商文件（采购项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币 XXXX 万元（大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的资格性响应文件正本1份，副本XX份，其他响应文件正本1份，副本XX份。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起90天。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXXX年XX月XX日

- 报价明细表

| 序号 | 名称 | 投标参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 制造厂家、产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 2 | 教学管理软件 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 互动教学系统 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 桌面云管理平台 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 桌面云计算机功能应用及授权 |  | 套 | 224 |  |  |  |  |
| 6 | 桌面云运维平台 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 壁挂式视频展台 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 组合式推拉书写板 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 教学音响系统 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 中心级核心数据实训设备 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 虚拟化线缆 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 桌面级接入数据实训设备 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 广域网数据接入实训设备 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 桌面级控制数据实训设备 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 移动数据实训设备 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 移动教学软件 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 移动教学保障平台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 桌面云机房专用桌椅 |  | 套 | 220 |  |  |  |  |
| 19 | 多媒体讲台 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 机柜 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 米 | 5480 |  |  |  |  |
| 22 | 6类网络配线架 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 23 | 六类网络跳线 |  | 条 | 448 |  |  |  |  |
| 24 | 网络 插座 |  | 个 | 224 |  |  |  |  |
| 25 | 强电 布线 |  | 米 | 2000 |  |  |  |  |
| 26 | 强电 插座 |  | 个 | 224 |  |  |  |  |
| 27 | 配电 改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 施工 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 系统 集成费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 分项报价合计 |  |  |  |  | 元（大写： 元） |  |  |  |

注:

1、供应商需按照采购人的要求提供货物并安装，是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，含投标人完成本项目所需的一切费用,包括但不限于运输﹑安装、管理费、税费、保险、人工费、维护费、培训费等。确定中标后，在未增加采购数量和其他增项的前提下，中标供应商不得以任何理由要求采购人增加费用。

2、报价不允许超过最高限价，报价超过本项目最高限价的，作无效响应处理。本“报价表”为响应文件内的报价，即响应文件中的报价作为首轮报价。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日期：XXXX年XX月XX日。

三、技术服务要求应答表

- 采购项目编号：

- 采购项目名称：

| 序号 | 包号（若有） | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并追究其应承担的相关法律责任。

2. 未明确应答视为完全响应。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

四、商务要求应答表

- 采购项目编号：

- 采购项目名称：

| 序号 | 包号（若有） | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1.供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并追究其应承担的相关法律责任。

2. 未明确应答视为完全响应

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

五、项目服务实施方案

（供应商自行编制，格式自拟）

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

- 供应商类似项目业绩一览表

- 采购项目编号：

- 采购项目名称：

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

七、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 采购项目编号：

- 采购项目名称：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日    期：XXXX年XX月XX日。

八、（最后）报价表

| 序号 | 名称 | 投标参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 制造厂家、产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 2 | 教学管理软件 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 互动教学系统 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 桌面云管理平台 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 桌面云计算机功能应用及授权 |  | 套 | 224 |  |  |  |  |
| 6 | 桌面云运维平台 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 壁挂式视频展台 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 组合式推拉书写板 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 教学音响系统 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 中心级核心数据实训设备 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 虚拟化线缆 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 桌面级接入数据实训设备 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 广域网数据接入实训设备 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 桌面级控制数据实训设备 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 移动数据实训设备 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 移动教学软件 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 移动教学保障平台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 桌面云机房专用桌椅 |  | 套 | 220 |  |  |  |  |
| 19 | 多媒体讲台 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 机柜 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 米 | 5480 |  |  |  |  |
| 22 | 6类网络配线架 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 23 | 六类网络跳线 |  | 条 | 448 |  |  |  |  |
| 24 | 网络 插座 |  | 个 | 224 |  |  |  |  |
| 25 | 强电 布线 |  | 米 | 2000 |  |  |  |  |
| 26 | 强电 插座 |  | 个 | 224 |  |  |  |  |
| 27 | 配电 改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 施工 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 系统 集成费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 分项报价合计 |  |  |  |  | 元（大写： 元） |  |  |  |

注:

1、供应商需按照采购人的要求提供货物并安装，是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，含投标人完成本项目所需的一切费用,包括但不限于运输﹑安装、管理费、税费、保险、人工费、维护费、培训费等。确定中标后，在未增加采购数量和其他增项的前提下，中标供应商不得以任何理由要求采购人增加费用。

- 2、“最后报价表”为通过资格性审查和磋商结束后，现场填报。

- 3、每次报价不能高于对本项目之前的报价，否则将作为无效报价处理。

- 4、根据磋商要求请供应商需提前准备好（至少两份）有签章的空白报价表及密封袋（现场填报）并现场密封递交给采购代理机构工作人员，由采购代理机构工作人员交与磋商小组。

供应商名称（单位公章）：     xxxx    。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或盖个人名章）：                。

日  期：XXXX年XX月XX日

九、供应商认为应该提供的其他证明材料

注：供应商认为需要提供的其他证明材料（若涉及），包括但不限于法律法规规定和本项目磋商文件中要求提供的其他佐证材料，有格式要求的从其要求，未提供格式或无格式要求的，格式自拟。

第八章  评审方法

1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第 658号)、关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库[2014]214号)、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库[2015]124号)、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》(川财采[2015]36号)、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》(川财采[2016]53号)等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。竞争性磋商磋商小组在评审过程中，应当按照相关规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2.磋商程序

2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性审查。

2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4磋商小组出具资格审查报告后，采购代理机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.3.1根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”，若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求进行评审。

2.4磋商。

2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以供应商现场抽签的顺序确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经磋商小组中的采购人代表书面确认。

2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5最后报价。

2.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价或者多伦报价后再最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家（本章2.3.1和2.5.2的情况除外）。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法财库》〔2014〕214号第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.5.3磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.4供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.5最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比较与评价。供应商最后报价结束后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上（本章2.3.1和2.5.2的情况除外）成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商推荐顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

2.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）磋商时间和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

3.2磋商小组成员应当根据自身专业情况对每个有效供应商的响应文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 1.对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格（如涉及）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价÷最后磋商报价)×30%×100，小数点后保留两位。 3．对参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商分值扣除按照招标文件须知附表规定执行。 | 经济类评委评审 | 得得分保留小数点后两位 |
| 2 | 技术参数及要求 | 20分 | 1、响应文件所投产品的技术参数完全满足磋商文件中加▲号的技术参数及要求的，得14分：每有一项不满足磋商文件中加▲号的技术参数及要求的，扣1分。（说明：以技术参数要求中阿拉伯数字标注为一项。） 2、响应文件所投产品的技术参数完全满足磋商文件中未加▲号的技术参数及要求的，得6分；每有一项不满足磋商文件中未加▲号的技术参数及要求的，扣6除以磋商文件中未加▲号的技术参数及要求的条款数，扣完为止。（说明：以技术参数要求中阿拉伯数字标注为一项。） 注：【带▲的参数均需提供产品的证明文件（包括但不限于官网截图、功能截图、彩页参数证明等）并加盖公章，不提供则认为不满足参数要求做相应扣分处理】 | 技术类评委评审 | 得得分保留小数点后两位 |
|  | 实施方案 | 6分 | 响应文件提供能满足采购人需求的项目实施方案（内容包含但不仅限于施工质量、施工进度、技术支持体系、项目培训、验收方案、实施流程等），有项目实施方案得3分，未提供或内容不完整不得分； 在此基础上，实施方案内容合理、科学、详细、有操作性的根据优、良等级加分，优加3分，良加1分；与项目不符合、不合理不加分，实施方案差的不加分。 |  | / |
|  | 售后服务方案 | 8分 | 1.响应文件提供能满足采购人需求的售后服务方案（内容包含但不限于售后服务电话、响应时间、现场服务支持能力、应急处理方案、售后巡检、质量保证期限及范围等），有售后服务方案得3分，未提供或内容不完整不得分；在此基础上，售后服务方案内容合理、科学、具有可操作性的根据优、良等级加分，优加3分，良加1分，与项目不符合、不合理不加分，售后服务方案差不加分。 (需提供承诺书加盖公章装入响应文件） 2.壁挂式视频展台生产厂家或者教学管理软件厂商通过售后服务认证，提供两年售后服务承诺；并提供2人或以上专业培训人员（提供在职证明），得2分。 （提供国家认可的证书、承诺函、在职证明复印件并加盖公章装入响应文件） |  |  |
|  | 履约能力及产品信誉1 | 2分 | 所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，达到IK05及以上的得2分，低于此标准的不得分。 （提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件、官网查询链接截图并加盖公章装入响应文件） |  |  |
|  | 履约能力及产品信誉2 | 4分 | 所投桌面云管理平台、教学管理软件厂商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系、ISO 50001能源管理体系认证和知识产权管理体系认证，每提供一个得0.5分（即每个产品厂商的每个证书得0.5分，属于同一厂商的每个产品分别提供），未提供不得分，本项最多得4分。（提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台官网查询链接和截图并加盖公章装入响应文件） |  |  |
|  | 履约能力及产品信誉3 | 2分 | 所投移动教学保障平台厂商具备成熟的技术服务与运行维护管理体系，需具备信息技术服务运行维护标准符合性证书，成熟度达到二级或以上的得2分，不提供或未按要求提供不得分。（提供证书复印件及官网查询链接、查询截图并加盖供应商公章装入响应文件） |  |  |
|  | 履约能力及产品信誉4 | 2分 | 所投移动数据实训设备IP防护等级不低于IP51的得2分，其余不得分。（提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章装入响应文件）。 |  |  |
|  | 履约能力及产品信誉5 | 2分 | 供应商所投壁挂式视频展台的MTBF (平均无故障时间）同时≥80000小时得1分，每增加10000小时得0.5分，最多加1分。 (须提供具有CNAS标识的检测证书复印件并加盖公章装入响应文件） |  |  |
|  | 履约能力及产品信誉6 | 2分 | 所投多媒体讲台具有家具产品有害物质限量认证证书，达到CEC家具有害物质限量认证实施规则CEC-7004CVP-A/2的要求得2分，不提供不得分。 （提供证书复印件并加盖公章装入响应文件） |  |  |
|  | 履约能力及产品信誉7 | 4分 | 所投桌面级控制数据实训设备制造商具有的售后服务体系通过CTEAS1001-2017标准的售后服务体系完善程度认证，获得七星级的得4分，六星级的得2分，五星级的得1分，四星级的得0.5分，三星级以下或未通过认证不得分。 （提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台官网查询链接和截图并加盖原厂公章，不提供或者未按要求提供的均不得分。） |  |  |
|  | 履约能力及产品信誉8(功能演示) | 16分 | 供应商需搭建一个与所投设备规格型号一致的桌面云计算机网络教室对桌面云管理平台、教学管理软件进行现场功能效果演示，完全满足要求得16分，有一项不满足的扣2分，扣完为止，未提供演示不得分。 （为保证软件能够兼容学校现有服务器及桌面云计算机，演示环境配套需要的服务器及桌面云计算机由采购人提供，其余配套产品由供应商自行准备。） 桌面云管理平台 1、桌面云管理平台可以按需创建多个存储池，并且可以按需指定每个存储池所需使用的冗余策略，同时还可以根据具体需求选择每个存储池对应的容量盘，容量盘可以选择服务器集群中任意几个节点中的一块或多块未被使用的磁盘，存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率超过66%； 教学管理软件 2、提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动； 教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间进行设置； 3、支持老师在线打开学生作业，格式至少包括txt、图片，在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分，老师将学生作业标记为公开作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业； 4、支持老师在个人空间选择要布置的班级和年级，可以上传附件，完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业，无延时；账号灵活管理，老师、学生可以自助注册账号，也可以由管理员导入到班级内。学生、老师需要在登陆个人空间时通过账号密码登录，同时学生账号支持密码登陆和无密码登陆方式； 5、分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名手动分组也可以随机分组，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件，个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘支持上传和下载； 6、具有激励机制功能，学生在教学活动中可以通过积极参与回答问题、举手发言等获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名；预置不少于5个任务目标，完成任务后获得荣誉勋章，荣誉勋章在学生端能统一展示。 7、微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，支持查看全部微课和我的微课，互动教学系统支持基于PBL和TBL高阶研讨互动教学，互动教学系统教学端具有词云功能可快速了解研讨教学中学生状况，梳理关注重点，支持在线部署教学内容、课堂报告、考勤、成绩单、教学数据分析、成员管理等软件功能。 8、为帮助采购人良好的使用网络实训设备，提供使用网络实训教程基础，所投中心级核心数据实训设备产品生产制造厂商能够提供针对该产品的在线应用交互平台和相应的产品应用资源课程，并提供在线登陆账号。 |  |  |
|  | 履约能力及产品信誉9 | 1分 | 供应商提供自2019年1月1日至今的类似业绩，每提供一份合同得0.5分，最多得1分。 （提供项目中标通知书、合同复印件以及验收报告复印件（还未完工的可由采购方提供证明）并加盖公章装入响应文件） |  |  |
|  | 节能、环保，无线局域网认证产品 | 1分 | 供应商所投产品中（除属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品外）每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的得0.5分；供应商所投产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得0.5分；所投产品中每有一项产品同时具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的得0.5分； 所投产品中如果有属于无线局域网认证产品政府采购清单（最新一期）中采购目录范围的得0.5分； 本项最多得1分。 （说明：无线局域网认证产品提供清单复印件，节能产品、环境标志产品提供证书复印件） |  |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第九章  政府采购合同（参考格式）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥元，人民币大写：元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：            法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：本合同只作为参考文本，合同具体条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整，但不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。