招 标 文 件

项目名称：成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目项目编号：成都市政采（2021）A0091号

成都市交通运输局信息中心、

成都市公共资源交易服务中心共同编制

二〇二一年八月

目 录

第1章	投标邀请	3

第2章	投标人须知	10

2.1 投标人须知前附表	10

2.2 总则	13

2.3 招标文件	15

2.4 投标文件	16

2.5 开标、资格审查、评标和中标	22

2.6 签订及履行合同和验收	24

2.7 投标纪律要求	26

2.8 询问、质疑和投诉	28

2.9 中小企业政府采购信用融资	29

第3章	投标文件格式	30

3.1 投标文件封面格式	30

3.2 资格响应文件	31

3.3 商务技术响应文件	35

3.4 报价要求响应文件	41

第4章	招标项目技术、服务、商务及其他要求	55

4.1 项目概况	55

4.2 建设原则	55

4.3 系统总体架构	57

4.4 采购内容	58

4.5 技术参数及要求	62

4.6 运行维护要求	82

4.7 商务要求	87

4.8 其他要求	90

第5章	资格性审查	93

第6章	评标办法	97

6.1 总则	97

6.2 评标方法	98

6.3 评标程序	98

6.4 评标争议处理规则	105

6.5 评标细则及标准	105

6.6 废标	109

6.7 定标	110

6.8 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	111

6.9 评标委员会及其成员不得有下列行为	111

6.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	112

第7章	拟签订合同文本	114

- 投标邀请

成都市公共资源交易服务中心(以下简称“市公资交易中心”)受成都市交通运输局信息中心委托，拟对成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 项目编号：成都市政采（2021）A0091号

（采购项目编号：510101202100401）

- 项目名称：成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目

- 资金来源、预算金额及最高限价：财政性资金，政府采购实施计划备案表号：(2021)1395号；预算品目：A020207LED显示屏；预算金额：338.3万元；最高限价：338.3万元。

- 招标项目简介

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LED显示屏 | 1项 | 工业 |
|  | 发送盒 | 9张 | 工业 |
|  | 视频处理器机箱部分 | 1台 | 工业 |
|  | HDMI输入板卡 | 2张 | 工业 |
|  | DVI输出板卡 | 3张 | 工业 |
|  | 回显输出卡 | 1张 | 工业 |
|  | LED显示屏智慧控制系统 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 配电柜 | 1台 | 工业 |
|  | 图像控制工作站 | 1台 | 工业 |
|  | 图像控制工作站显示器 | 1台 | 工业 |
|  | 安装部署 | 1项 | / |
|  | 辅材 | 1项 | / |
|  | 音箱 | 4只 | 工业 |
|  | 支架 | 4只 | / |
|  | 功放 | 2台 | 工业 |
|  | 调音台 | 1台 | 工业 |
|  | 音频处理器 | 1台 | 工业 |
|  | 无线话筒 | 1套 | 工业 |
|  | 电源时序器 | 1台 | 工业 |
|  | 数字会议系统主机 | 1台 | 工业 |
|  | 数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 数字会议主席单元 | 1台 | 工业 |
|  | 嵌入式单元基础功能软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 数字会议代表单元 | 20台 | 工业 |
|  | 手拉手会议代表控制内嵌软件 | 20套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | AFC自动反馈抑制模块 | 1台 | 工业 |
|  | 连接线 | 2条 | 工业 |
|  | 插座 | 2个 | 工业 |
|  | 交互式会议系统中央控制器 | 1台 | 工业 |
|  | 无纸化多媒体交互式会议系统 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 交互式会议投影控制器 | 1台 | 工业 |
|  | 交互式多媒体会议终端主机 | 20台 | 工业 |
|  | 交互式会议系统桌面客户端 | 20套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 无纸化会议升降终端 | 20台 | 工业 |
|  | 数据交换单元 | 1台 | 工业 |
|  | 交互式会议系统中央控制器 | 2台 | 工业 |
|  | 分布式高清输出接口机嵌入式软件 | 2套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式可视化系统管理模块 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 高清录播一体机 | 1台 | 工业 |
|  | 分布式高清输入接口机 | 8台 | 工业 |
|  | 分布式高清输入接口机嵌入式软件 | 8套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式高清输出接口机 | 4台 | 工业 |
|  | 分布式高清输出接口机嵌入式软件 | 4套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 交互式会议系统可视化控制软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式环境控制主机 | 2台 | 工业 |
|  | 分布式环境控制主机软件 | 2套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 平板电脑 | 1台 | 工业 |
|  | 无线路由器A | 1台 | 工业 |
|  | 分布式强电控制模组 | 1台 | 工业 |
|  | 编程软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 电子桌牌 | 20台 | 工业 |
|  | 电子桌牌系统软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 桌牌数据交换机 | 1台 | 工业 |
|  | 无线路由器B | 2台 | 工业 |
|  | 重大活动保障台式电脑A | 4台 | 工业 |
|  | 重大活动保障台式电脑显示器A | 4台 | 工业 |
|  | 重大活动保障台式电脑B | 2台 | 工业 |
|  | 重大活动保障台式电脑显示器B | 2台 | 工业 |
|  | 重大活动保障通信服务器 | 1台 | 工业 |
|  | 重大活动保障通信交换机 | 1台 | 工业 |
|  | 机柜 | 1套 | 工业 |
|  | 音频连接线A | 2条 | 工业 |
|  | 音频连接线B | 2条 | 工业 |
|  | 音频连接线C | 16条 | 工业 |
|  | 音频连接线D | 1条 | 工业 |
|  | 音频线 | 1卷 | 工业 |
|  | 音箱线 | 40米 | 工业 |
|  | HDMI线 | 1条 | 工业 |
|  | 六类网线 | 1箱 | 工业 |
|  | 水晶头 | 1盒 | 工业 |
|  | 电源线 | 1卷 | 工业 |
|  | 管材 | 1批 | 工业 |
|  | 辅材 | 1批 | / |
|  | 会务服务器 | 1台 | 工业 |
|  | 云会务服务器管理系统软件A | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云会务服务器管理系统软件B | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云会务服务器管理系统软件C | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 人脸检测与识别软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云会务服务器管理系统软件D | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云会务服务器管理系统软件E | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 定制软件 | 1套 | / |
|  | 交互式会议人脸识别模组终端 | 1台 | 工业 |
|  | 交互式会议系统信息发布软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 安全会议管理软件(供平板电脑使用) | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 无线安全会议终端软件(供平板电脑使用) | 20套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 网线 | 1批 | 工业 |
|  | 无线路由器C | 1台 | 工业 |
|  | 数据交换单元 | 1台 | 工业 |

详细的技术、服务、商务及其他要求见招标文件第4章。

- 供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

  - 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

  - 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

  - 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

  - 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

  - 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；

  - 在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商；

  - 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间

- 招标文件获取时间：2021年8月18日至9月6日。

- 公告期限：2021年8月18日至8月24日。

- 供应商如对招标文件有质疑的，应于自招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式提出。

- 招标文件获取方式

投标人要参加投标，应在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”获取采购文件。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目采购文件免费获取。

（2）成都市公共资源交易服务中心门户网站上采购公告附件内的采购文件仅供下载阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）首次登录成都市公共资源交易服务中心门户网站的新用户应先点击“注册新用户”，注册成功后再登录。

（4）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》（操作指南请登录政府采购云平台后，点击“前台大厅—操作指南—供应商”处下载查看）。

- 招标文件获取地点

登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台获取。

- 投标文件递交截止时间及开标时间(北京时间)、地点、方式

（一）投标文件递交截止时间及开标时间：2021年9月7日上午09:30。

（二）投标文件递交方式、地点：投标截止时间前，投标人应将加密的投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

- 开标地点

本项目为不见面开标项目。

开标地点为：成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com）—用户中心—政府采购云平台。

本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

- 政采中小企业政府采购信用担保融资

参加本次招标活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发〔2020〕20号）。

- 本投标邀请在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上以公告形式发布

- 联系方式

采购人：成都市交通运输局信息中心

地  址：成都市交子北二路17号

联系人：郑维

联系电话：028- 61887602

成都市公共资源交易服务中心

地  址：成都市天府大道北段966号（天府国际金融中心7号楼）

邮  编：610041

联系人：高文豪

联系电话：028-85325791

技术支持电话：400-881-7190

集中采购监督机构：成都市财政局

地 址：成都市高新区锦城大道366号

联系电话：028-61882648

- 投标人须知

  - 投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 | 人民币338.3万元。 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币338.3万元，投标人投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
|  | 小微企业价格扣除 | 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业制造的货物的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该办法规定的中小企业扶持政策。 2.投标人应提供《中小企业声明函》。 |
|  | 监狱企业价格扣除 | 1.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业制造的货物的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.投标产品中为监狱企业制造的货物应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的制造商属于监狱企业的证明文件复印件。 |
|  | 残疾人福利性单位价格扣除 | 1.根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位制造的货物的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.投标人应提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法(详见第6章) |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
|  | 履约保证金 | 详见投标人须知2.6.4 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起120天。 |
|  | 投标文件的制作和签章、加密 | 详见投标人须知2.4.11 |
|  | 投标文件的递交 | 详见投标人须知2.4.12 注：投标人使用CA证书在投标截止时间前，将投标文件上传至政府采购云平台，上传前须对投标文件是否有电子签章等进行核对。 |
|  | 投标文件的补充、修改 | 详见投标人须知2.4.13 |
|  | 投标文件的撤回 | 详见投标人须知2.4.14 |
|  | 开标及开标程序 | 详见投标人须知2.5.1。 投标文件解密：开启解密后，投标人应在系统提示的解密开始时间后60分钟内，使用对投标文件进行加密的CA证书在线完成对投标人递交至政府采购云平台的投标文件的解密。 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合开标大厅投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。 开标、投标文件的解密详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。 |
|  | 对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件,招标项目技术、服务、商务及其他要求,评标细则及标准,以及关于资格审查的询问、质疑 | 向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复（详见投标人须知2.8）。 |
|  | 对招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果（除资格审查）的询问、质疑 | 向市公资交易中心提出，并由市公资交易中心按相关规定作出答复（详见投标人须知2.8）。 |
|  | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648。 地址：成都市高新区锦城大道366号。 邮编：610041。 |
|  | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的得分情况、评标结果等将在成都市公共资源交易服务中心网、四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
|  | 中标通知书 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
|  | 合同签订地点 | 四川省成都市 |
|  | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将在四川政府采购网公告政府采购合同；疫情防控期间，采购人原则上在5个工作日内与供应商签订政府采购合同及向本采购项目同级财政部门，即成都市财政局备案政府采购合同。 |
|  | 中小企业政府采购信用融资（“蓉采贷”） | 参加本次招标活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采〔2020〕20号）见附件。 |
|  | 进口产品 | 招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品的投标。招标文件中载明“允许采购进口产品”的产品，允许国产产品参与投标竞争。 |
|  | 采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。 |  |

  - 总则

    - 适用范围

- 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

- 本招标文件的最终解释权由采购人或市公资交易中心享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由采购人负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由市公资交易中心负责解释。

    - 有关定义

- “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的成都市级机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市交通运输局信息中心。

- “投标人”系指在系统中成功提交《采购文件获取登记表》拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

- 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 本招标文件各部分规定的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

- 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准：若行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以作出行政处罚机关当地的行政处罚罚款听证标准金额为准。

- 不见面开标是指，市公资交易中心依托政府采购云平台组织开标活动，供应商在线参与开标的一种组织形式。

    - 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

- 按照招标文件“投标邀请”中第六、七、八条规定获取了招标文件。

    - 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

    - 充分、公平竞争保障措施

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（说明：无供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。）

- 本项目核心产品为LED显示屏。提供核心产品品牌相同且通过资格检查和符合性检查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。

  - 招标文件

    - 招标文件的构成

- 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

  - 投标邀请；

  - 投标人须知；

  - 投标文件格式；

  - 招标项目技术、服务、商务及其他要求；

  - 资格性审查；

  - 评标办法；

  - 拟签订合同文本。

- 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

    - 招标文件的澄清和修改

- 在投标截止时间前，采购人或者市公资交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

- 澄清或者修改的内容，市公资交易中心将在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布澄清公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，市公资交易中心应当在投标截止时间至少15日前，通过政府采购云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或市公资交易中心应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 投标文件

    - 投标文件的语言

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或市公资交易中心就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文附在相关外文资料后面。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则评标委员会可将其视为无效材料。

    - 计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

    - 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

    - 联合体投标

本次政府采购活动不接受联合体投标。

    - 知识产权

- 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

    - 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

资格响应文件：

- 关于投标人资格申明的函；

- 声明；

- 投标人应提交的相关资格证明材料：

- 营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）；

- 2019或2020会计年度资产负债表复印件（说明：投标人成立时间至递交投标文件截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件）；

- 投标人缴纳2020或2021年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明复印件；

- 采购人对投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料；

- 投标人缴纳2020或2021年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件；

- 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。

商务技术响应文件

- 投标函；

- 法定代表人身份证明书；

- 投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述；

- 承诺函；

- 项目实施方案；

- 售后服务方案。

报价要求响应文件

- 开标一览表；

- 分项报价明细表（分项报价明细表格式中要求填写品牌、规格型号、制造商、进口或国产的，投标人必须载明其投标产品的品牌、规格型号、制造商、进口或国产）；

- 中小企业声明函（如未提供中小企业声明函，则其投标产品中的小型、微型企业制造的货物不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性）；

- 残疾人福利性单位声明函（如未提供残疾人福利性单位声明函，则其投标产品中的残疾人福利性单位制造的货物不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性）；

- 投标产品制造商属于监狱企业的证明文件复印件（1、投标产品中为监狱企业制造的货物应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的制造商属于监狱企业的证明文件复印件；2、如未提供监狱企业的证明文件复印件，则其投标产品中为监狱企业制造的货物不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。）

    - 投标文件格式

- 投标人应按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

- 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

    - 投标报价

- 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

- 投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

    - 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

    - 投标有效期

- 投标有效期为提交投标文件的截止之日起120天。投标有效期短于此规定期限的或不作响应的，则其投标文件将按无效投标文件处理。

- 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

    - 投标文件的制作和签章、加密

一、投标文件应根据招标文件的要求进行制作。（说明：1、招标文件中要求提供复印件证明材料的，包含提供原件的影印件或复印件。2、要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。）

二、投标文件制作详情：

1、本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”（下载地址1：前往成都市公共资源交易服务中心门户网站—业务办理—下载专区—政府采购下载专区下载“政采云投标客户端”；下载地址2：政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。

2、投标文件应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

3、投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。

4、招标文件有修改的，投标人须重新下载修改后的招标文件（修改后的招标文件在更正公告中下载），根据修改后的招标文件制作、撤回修改，并递交投标文件。

5、使用“政府采购云平台”（含政采云电子交易客户端）需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

    - 投标文件的递交

一、投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

二、因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按市公资交易中心在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交投标文件，同时通过“政府采购云平台”将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人。

三、投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，未在投标截止时间前完成递交的，在投标截止时间后将无法递交。

    - 投标文件的补充、修改

- 在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

    - 投标文件的撤回

在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行撤回。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。

    - 投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”，等待市公资交易中心开启解密后，进行线上解密。除因市公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

  - 开标、资格审查、评标和中标

    - 开标及开标程序

- 本项目为不见面开标项目。递交投标文件的投标人不足3家的，不予开标。

- 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”参与不见面开标。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）。提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

- 解密投标文件投标文件。等待市公资交易中心开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因市公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

- 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

- 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

- 因市公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

- 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

    - 资格审查

详见招标文件第5章。

    - 评标

详见招标文件第6章。

    - 中标通知书

一、中标通知书为采购人签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

三、中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

  - 签订及履行合同和验收

    - 签订合同

一、疫情防控期间，采购人原则上在中标通知书发出之日起5个工作日内与中标人签订采购合同。因中标人的原因在中标通知书发出之日起30日内未与采购人签订采购合同或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

三、招标文件、投标文件、中标通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

四、询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

    - 合同分包和转包

      - 合同分包

本项目不允许分包。

      - 合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

    - 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

    - 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

    - 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

    - 合同备案

疫情防控期间，采购人原则上在5个工作日内与供应商签订政府采购合同及按成都市财政局的要求完成合同备案工作。

    - 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

    - 验收或考核

采购人严格按照国家相关法律法规的要求组织验收或考核。

    - 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

  - 投标纪律要求

    - 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与采购人或市公资交易中心、其他投标人恶意串通；

  - 向采购人或市公资交易中心、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与采购人或市公资交易中心进行协商谈判；

  - 中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

  - 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

  - 将政府采购合同转包或者违规分包；

  - 提供假冒伪劣产品；

  - 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录；

十三、在行贿犯罪信息查询期限内，根据中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果供应商及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；

十四、处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；

十五、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十六、法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十四条情形之一的，同时将认定投标人投标无效或不确定其为中标人，或者取消中标资格或认定中标无效。

    - 保密

- 不得透露有关在系统中成功提交《采购文件获取登记表》的潜在投标人的任何情况。

- 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

    - 回避

在政府采购活动中，采购人员（如采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员或直接分管采购项目的负责人、市公资交易中心负责采购项目的具体经办工作人员或直接分管采购活动的负责人等）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - 询问、质疑和投诉

- 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部货物和服务招投标管理办法》（财政部第87号令）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理。

- 供应商询问、质疑的对象

  - 供应商对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准，和中标结果中关于资格审查提出询问或质疑的，应通过“政府采购云平台”向采购人提出；

  - 供应商对除上述招标文件中的其他内容，采购过程及中标结果（除资格审查）提出询问或质疑的，应通过“政府采购云平台”向市公资交易中心提出。

- 供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

- 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；

（二）法定代表人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）营业执照或法人证书复印件1份（加盖公章）；

（四）法定代表人身份证复印件1份；

（五）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（六）针对质疑事项必要的证明材料。

- 供应商对采购人或市公资交易中心的质疑答复不满意，或者采购人或市公资交易中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

  - 中小企业政府采购信用融资

- 参与本次招标活动中标的中小企业投标人无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。

- 《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发〔2020〕20号）见附件。

- 投标文件格式

  - 投标文件封面格式

投标文件

项目名称：成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目

项目编号：成都市政采（2021）A0091号

投标人名称：XXXX

日       期：202X年XX月XX日

  - 资格响应文件

    - 关于投标人资格申明的函

致：成都市公共资源交易服务中心

关于我方对成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目（项目编号：成都市政采（2021）A0091号）的公开招标，提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

    - 投标人名称及概况：

- 投标人名称：XXXX

- 地址：XXXX           邮编：XXXX

传真/电话：XXXX

- 成立日期或注册日期：XXXX

- 法定代表人姓名：XXXX

    - 开户银行名称：XXXX

地址：XXXX

账号：XXXX

投标人名称：XXXX

日    期：202X年XX月XX日

    - 声明

致：成都市公共资源交易服务中心

我单位作为成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目（项目编号：成都市政采（2021）A0091号）的投标人，在此郑重声明：

一、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“没有”或“有”）重大违法记录。

二、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的相关供应商：（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２；（三）……”） 。

四、在行贿犯罪信息查询期限内，我单位及我单位现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

五、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、我单位（说明：填写“未处于”或“处于”）被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

特此声明。

投标人名称：XXXX

日    期：202X年XX月XX日

说明：

1.对声明中第一条的说明：如投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的，应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准：若行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以作出行政处罚机关当地的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2. 对声明中第三条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.对声明中第四条的说明：在行贿犯罪信息查询期限内，投标人根据中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果，如果投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录的，投标人应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；

4.对声明中第五条的说明：投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；投标人如被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格；

5.对声明中第六条的说明：如投标人处于被行政部门禁止参加政府采购活动期限内的，该声明填“处于”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格。

    - 投标人应提交的相关资格证明材料

投标人按招标文件要求，应提供以下相关资格证明材料：

- 营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）；

- 2019或2020会计年度资产负债表复印件（说明：投标人成立时间至递交投标文件截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件）；

- 投标人缴纳2020或2021年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明复印件；

- 采购人对投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料；

- 投标人缴纳2020或2021年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件；

- 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。

  - 商务技术响应文件

    - 投标函

成都市公共资源交易服务中心：

我方全面研究了“成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目”（项目编号：成都市政采（2021）A0091号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

  - 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，投标报价以《开标一览表》为准。

  - 如果我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

  - 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

  - 投标有效期为从投标截止之日起120天。

  - 我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

  - 我单位联系方式：XXXX

地    址：XXXX

传    真：XXXX

邮政编码：XXXX

投标人名称：XXXX

日    期：202X年XX月XX日

    - 法定代表人身份证明书

XXXX（法定代表人姓名）在XXXX（投标人名称）处 任XXXX（职务名称）职务，是XXXX（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：XXXX

日期：202X年XX月XX日

说明：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

    - 投标产品技术性能、技术参数和配置的详细描述

项目名称：成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目

项目编号：成都市政采（2021）A0091号

投标人名称：XXXX

日期：202X年XX月XX日

    - 承诺函

项目名称：成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目

项目编号：成都市政采（2021）A0091号

我单位作为参加本项目的投标人，在此郑重承诺：

- 为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。

- 为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

- 为本项目提供的所有产品中属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，均具有国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。

- 为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部第三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标（试行）（财办库[2020]123号）的要求。

- 我方承诺在中标后签订合同前向采购人提交本项目涉及的产品合格证书、产品功能性证明材料（包括且不限于检验检测报告等）的复印件及提供加盖产品制造厂商公章（鲜章）的售后服务承诺函。我方成交后故意不提供、提供材料不实等情况，采购人将根据该我方虚假响应等情况依据政府采购相关法规进行相关措施。

- 我方承诺项目质保期为  XXX  年，自项目整体验收通过次日起算，质保期间内提供7×24小时售后服响应。

特此承诺。

投标人名称：XXXX

日期：202X年XX月XX日

    - 项目实施方案

项目名称：成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目

项目编号：成都市政采（2021）A0091号

投标人名称：XXXX

日期：202X年XX月XX日

    - 售后服务方案

项目名称：成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目

项目编号：成都市政采（2021）A0091号

投标人名称：     XX

日期：202X年XX月XX日

  - 报价要求响应文件

    - 开标一览表

标项1：

投标报价（元）

投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

    - 分项报价明细表

项目名称：成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目

项目编号：成都市政采（2021）A0091号

- 分项报价明细表（说明：投标人应根据其投标报价的构成提供详细的分项价格明细表。）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 进口或国产 | 数量 | 单价 | 总价（单价×数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 |  |  |  |  | 1项 | xx元/项 | xx元 |
| 2 | 发送盒 |  |  |  |  | 9张 | xx元/张 | xx元 |
| 3 | 视频处理器机箱部分 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 4 | HDMI输入板卡 |  |  |  |  | 2张 | xx元/张 | xx元 |
| 5 | DVI输出板卡 |  |  |  |  | 1张 | xx元/张 | xx元 |
| 6 | 回显输出卡 |  |  |  |  | 3张 | xx元/张 | xx元 |
| 7 | LED显示屏智慧控制系统 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 8 | 配电柜 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 9 | 图像控制工作站 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 10 | 图像控制工作站显示器 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 11 | 安装部署 | / | / | / | / | 1项 | xx元/项 | xx元 |
| 12 | 辅材 | / | / | / | / | 1项 | xx元/项 | xx元 |
| 13 | 音箱 |  |  |  |  | 4只 | xx元/只 | xx元 |
| 14 | 支架 | / | / | / | / | 4只 | xx元/只 | xx元 |
| 15 | 功放 |  |  |  |  | 2台 | xx元/台 | xx元 |
| 16 | 调音台 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 17 | 音频处理器 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 18 | 无线话筒 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 19 | 电源时序器 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 20 | 数字会议系统主机 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 21 | 数字会议系统音频传输内嵌软件 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 22 | 数字会议主席单元 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 23 | 嵌入式单元基础功能软件 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 24 | 数字会议代表单元 |  |  |  |  | 20台 | xx元/台 | xx元 |
| 25 | 手拉手会议代表控制内嵌软件 |  |  |  |  | 20套 | xx元/套 | xx元 |
| 26 | AFC自动反馈抑制模块 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 27 | 连接线 |  |  |  |  | 2条 | xx元/条 | xx元 |
| 28 | 插座 |  |  |  |  | 2个 | xx元/个 | xx元 |
| 29 | 交互式会议系统中央控制器 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 30 | 无纸化多媒体交互式会议系统 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 31 | 交互式会议投影控制器 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 32 | 交互式多媒体会议终端主机 |  |  |  |  | 20台 | xx元/台 | xx元 |
| 33 | 交互式会议系统桌面客户端 |  |  |  |  | 20套 | xx元/套 | xx元 |
| 34 | 无纸化会议升降终端 |  |  |  |  | 20台 | xx元/台 | xx元 |
| 35 | 数据交换单元 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 36 | 交互式会议系统中央控制器 |  |  |  |  | 2台 | xx元/台 | xx元 |
| 37 | 分布式高清输出接口机嵌入式软件 |  |  |  |  | 2套 | xx元/套 | xx元 |
| 38 | 分布式可视化系统管理模块 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 39 | 高清录播一体机 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 40 | 分布式高清输入接口机 |  |  |  |  | 8台 | xx元/台 | xx元 |
| 41 | 分布式高清输入接口机嵌入式软件 |  |  |  |  | 8套 | xx元/套 | xx元 |
| 42 | 分布式高清输出接口机 |  |  |  |  | 4台 | xx元/台 | xx元 |
| 43 | 分布式高清输出接口机嵌入式软件 |  |  |  |  | 4套 | xx元/套 | xx元 |
| 44 | 交互式会议系统可视化控制软件 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 45 | 分布式环境控制主机 |  |  |  |  | 2台 | xx元/台 | xx元 |
| 46 | 分布式环境控制主机软件 |  |  |  |  | 2套 | xx元/套 | xx元 |
| 47 | 平板电脑 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 48 | 无线路由器A |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 49 | 分布式强电控制模组 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 50 | 编程软件 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 51 | 电子桌牌 |  |  |  |  | 20台 | xx元/台 | xx元 |
| 52 | 电子桌牌系统软件 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 53 | 桌牌数据交换机 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 54 | 无线路由器B |  |  |  |  | 2台 | xx元/台 | xx元 |
| 55 | 重大活动保障台式电脑A |  |  |  |  | 4台 | xx元/台 | xx元 |
| 56 | 重大活动保障台式电脑显示器A |  |  |  |  | 4台 | xx元/台 | xx元 |
| 57 | 重大活动保障台式电脑B |  |  |  |  | 2台 | xx元/台 | xx元 |
| 58 | 重大活动保障台式电脑显示器B |  |  |  |  | 2台 | xx元/台 | xx元 |
| 59 | 重大活动保障通信服务器 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 60 | 重大活动保障通信交换机 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 61 | 机柜 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 62 | 音频连接线A |  |  |  |  | 2条 | xx元/条 | xx元 |
| 63 | 音频连接线B |  |  |  |  | 2条 | xx元/条 | xx元 |
| 64 | 音频连接线C |  |  |  |  | 16条 | xx元/条 | xx元 |
| 65 | 音频连接线D |  |  |  |  | 1条 | xx元/条 | xx元 |
| 66 | 音频线 |  |  |  |  | 1卷 | xx元/卷 | xx元 |
| 67 | 音箱线 |  |  |  |  | 40米 | xx元/米 | xx元 |
| 68 | HDMI线 |  |  |  |  | 1条 | xx元/条 | xx元 |
| 69 | 六类网线 |  |  |  |  | 1箱 | xx元/箱 | xx元 |
| 70 | 水晶头 |  |  |  |  | 1盒 | xx元/盒 | xx元 |
| 71 | 电源线 |  |  |  |  | 1卷 | xx元/卷 | xx元 |
| 72 | 管材 |  |  |  |  | 1批 | xx元/批 | xx元 |
| 73 | 辅材 | / | / | / | / | 1批 | xx元/批 | xx元 |
| 74 | 会务服务器 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 75 | 云会务服务器管理系统软件A |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 76 | 云会务服务器管理系统软件B |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 77 | 云会务服务器管理系统软件C |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 78 | 人脸检测与识别软件 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 79 | 云会务服务器管理系统软件D |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 80 | 云会务服务器管理系统软件E |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 81 | 定制软件 | / | / | / | / | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 82 | 交互式会议人脸识别模组终端 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 83 | 交互式会议系统信息发布软件 |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 84 | 安全会议管理软件(供平板电脑使用) |  |  |  |  | 1套 | xx元/套 | xx元 |
| 85 | 无线安全会议终端软件(供平板电脑使用) |  |  |  |  | 20套 | xx元/套 | xx元 |
| 86 | 网线 |  |  |  |  | 1批 | xx元/批 | xx元 |
| 87 | 无线路由器C |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 88 | 数据交换单元 |  |  |  |  | 1台 | xx元/台 | xx元 |
| 投标报价（总价合计） |  |  |  |  |  |  |  | xx元 |

说明：

1、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2、分项报价明细表格式中要求填写品牌、规格型号、制造商、进口或国产的，投标人必须载明其投标产品的品牌、规格型号、制造商、进口或国产。

- 投标人投标产品中为监狱企业制造的货物清单及价格（说明：1、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的制造商属于监狱企业的证明文件复印件；2、如未提供货物清单及价格以及相关证明材料复印件，则不能享受对监狱企业制造的货物的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监狱企业制造的货物总价合计 |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |

- 投标人投标产品中为残疾人福利性单位制造的货物清单及价格（说明：如未提供则不能享受对残疾人福利性单位制造的货物的价格扣除）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾人福利性单位制造的货物总价合计 |  |  |  |  |  |  | ￥ |

投标人名称：XXXXXXXX

日期：202X年XX月XX日

    - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加成都市交通运输局信息中心（单位名称）的成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. ___XXXX____（标的名称），属于___XXXX____（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为___XXXX____（企业名称），从业人员__XXXX__人，营业收入为__XXXX__万元，资产总额为__XXXX__万元，属于__XXXX__（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ___XXXX____（标的名称），属于___XXXX____（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为__XXXX__（企业名称），从业人员__XXXX__人，营业收入为__XXXX__万元，资产总额为__XXXX__万元，属于__XXXX__（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：___XXXX____

日 期：202X年XX月XX日

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

    - 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX

日  期：202X年XX月XX日

说明：如未提供残疾人福利性单位声明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

    - 投标产品制造商属于监狱企业的证明文件复印件

投标投标产品中为监狱企业制造的货物应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的制造商属于监狱企业的证明文件复印件。

说明：如未提供投标产品制造商属于监狱企业的证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

- 招标项目技术、服务、商务及其他要求

  - 项目概况

成都市交通运输局一楼会议室于2011年投入使用，该会议室设备一直沿用至今，中途有少量维修和整改，总体使用良好，但随着交通系统的任务和应用越来越繁重，对多媒体会议室的信息化程度要求越来越高，以及显示技术的迅速升级和设备老化，小故障也逐渐增多，影响该会议室显示和应急指挥系统的正常工作。

通过本次的多媒体会议室升级改造，需解决目前远程视频会议指挥和属地日常办公会议的需求。并且本次升级使该会议室在未来5到10年保持一定的先进性，建立完善会议的安全性和保密性措施；预留足够的可拓展性，随时满足新的技术更新，避免后续重复建设；选用技术成熟，可维护性强的设备和系统，使会议室平稳使用且达到很好的经济性。

  - 建设原则

1.先进性和实用性原则

在整体架构上要结合考虑实用和兼顾现有设备以及未来扩展的目的，采取了成熟、主流的产品和技术，使整个架构在一段时间内保持技术上的先进，并具有良好的扩展潜力，以适应未来业务的发展和技术升级的需要。能有效解决业务处理需求，为我局业务工作提供有力支持。在系统设计中，应坚持采用简单、有效、实用的指导方针，合理地平衡技术的先进性与实用性。

2.稳定性原则

通过多种安全技术手段和防护手段，保证系统自身的安全稳定性，保证服务不会中断。平台需采用分布式架构，消除系统集中处理带来的核心瓶颈，各个采集和输出节点分散处理，统一管理，增强系统容错能力，即使在使用中，控制服务器宕机，系统仍会运行，确保系统即使在野外恶劣环境下也能够稳定运行。

3.可扩展性原则

充分考虑目前业务工作对信息化系统的需要，强调系统的可扩展性、政策发展的适应性。系统要充分考虑在结构、容量、通信能力、产品升级、处理能力、数据库、软件开发等方面具备良好的可扩展性和灵活性。

4.安全保密原则

安全保密性是系统建设的首要前提。遵循安全、保密性原则，做好系统的安全保密性设计工作，确保系统安全运行尤为重要。可分成多级对平台操作进行保密，采用操作权限控制、密码控制、系统日志监督、数据更新等多种手段防止系统数据的被窃取及篡改，拒绝非法用户进入系统和合法用户的越权操作。根据需求进行单独组网，隔离现有业务数据网络运行。在涉密领域，我国正在大力推广涉密计算机的国产化，涵盖了国产硬件、国产操作系统、国产应用系统以及信息安全保密检查防护体系。本次多媒体会议室升级改造适配国产终端；服务端支持国产操作系统、国产数据库、国产中间件。

5.经济性原则

信息化建设是一个长期的工作，平台在前期搭建完成后，在后期进行扩展上，不用重复添加核心设备，只需增加输入和输出节点满足采集和输出的需求。

  - 系统总体架构

根据对成都市交通运输局多媒体会议室升级改造建设项目的分析，拟采用超高清大屏显示系统，结合原有的远程视频会议系统，打造一个集智能化管理、传输和控制的智能系统，将显示、音频和控制等功能整合到统一的平台上，实现“性能更稳定，操作更简单，调度更灵活，指挥更高效”的智能会议室。

本次采购主要以LED大屏显示系统、扩声系统、会议系统、无纸化会议系统、分布式综合管理系统、分布式中央控制系统、电子桌牌系统、辅助材料、会务管理系统组成。系统可以实现会议无纸化、会议录播、多媒体信号切换、集中控制等功能需求，集成化的设计使会议室中的所有设备有机地统一在一起，从而增加了主持人对整个会议的控制度；液晶触摸屏直观化、可视化的操作界面使繁多设备的被控变得简便、快捷；科技化、智能化的集成充分体现了现代会议的高品位所在；规范化、系统化的会议配置可有助于采购人形象的提高，并提高了效率。

多媒体会议室升级改造示意图

会议系统整体架构拓扑图(会务管理系统为全新增)

  - 采购内容

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LED显示屏 | 1项 | 工业 |
|  | 发送盒 | 9张 | 工业 |
|  | 视频处理器机箱部分 | 1台 | 工业 |
|  | HDMI输入板卡 | 2张 | 工业 |
|  | DVI输出板卡 | 3张 | 工业 |
|  | 回显输出卡 | 1张 | 工业 |
|  | LED显示屏智慧控制系统 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 配电柜 | 1台 | 工业 |
|  | 图像控制工作站 | 1台 | 工业 |
|  | 图像控制工作站显示器 | 1台 | 工业 |
|  | 安装部署 | 1项 | / |
|  | 辅材 | 1项 | / |
|  | 音箱 | 4只 | 工业 |
|  | 支架 | 4只 | / |
|  | 功放 | 2台 | 工业 |
|  | 调音台 | 1台 | 工业 |
|  | 音频处理器 | 1台 | 工业 |
|  | 无线话筒 | 1套 | 工业 |
|  | 电源时序器 | 1台 | 工业 |
|  | 数字会议系统主机 | 1台 | 工业 |
|  | 数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 数字会议主席单元 | 1台 | 工业 |
|  | 嵌入式单元基础功能软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 数字会议代表单元 | 20台 | 工业 |
|  | 手拉手会议代表控制内嵌软件 | 20套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | AFC自动反馈抑制模块 | 1台 | 工业 |
|  | 连接线 | 2条 | 工业 |
|  | 插座 | 2个 | 工业 |
|  | 交互式会议系统中央控制器 | 1台 | 工业 |
|  | 无纸化多媒体交互式会议系统 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 交互式会议投影控制器 | 1台 | 工业 |
|  | 交互式多媒体会议终端主机 | 20台 | 工业 |
|  | 交互式会议系统桌面客户端 | 20套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 无纸化会议升降终端 | 20台 | 工业 |
|  | 数据交换单元 | 1台 | 工业 |
|  | 交互式会议系统中央控制器 | 2台 | 工业 |
|  | 分布式高清输出接口机嵌入式软件 | 2套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式可视化系统管理模块 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 高清录播一体机 | 1台 | 工业 |
|  | 分布式高清输入接口机 | 8台 | 工业 |
|  | 分布式高清输入接口机嵌入式软件 | 8套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式高清输出接口机 | 4台 | 工业 |
|  | 分布式高清输出接口机嵌入式软件 | 4套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 交互式会议系统可视化控制软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 分布式环境控制主机 | 2台 | 工业 |
|  | 分布式环境控制主机软件 | 2套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 平板电脑 | 1台 | 工业 |
|  | 无线路由器A | 1台 | 工业 |
|  | 分布式强电控制模组 | 1台 | 工业 |
|  | 编程软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 电子桌牌 | 20台 | 工业 |
|  | 电子桌牌系统软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 桌牌数据交换机 | 1台 | 工业 |
|  | 无线路由器B | 2台 | 工业 |
|  | 重大活动保障台式电脑A | 4台 | 工业 |
|  | 重大活动保障台式电脑显示器A | 4台 | 工业 |
|  | 重大活动保障台式电脑B | 2台 | 工业 |
|  | 重大活动保障台式电脑显示器B | 2台 | 工业 |
|  | 重大活动保障通信服务器 | 1台 | 工业 |
|  | 重大活动保障通信交换机 | 1台 | 工业 |
|  | 机柜 | 1套 | 工业 |
|  | 音频连接线A | 2条 | 工业 |
|  | 音频连接线B | 2条 | 工业 |
|  | 音频连接线C | 16条 | 工业 |
|  | 音频连接线D | 1条 | 工业 |
|  | 音频线 | 1卷 | 工业 |
|  | 音箱线 | 40米 | 工业 |
|  | HDMI线 | 1条 | 工业 |
|  | 六类网线 | 1箱 | 工业 |
|  | 水晶头 | 1盒 | 工业 |
|  | 电源线 | 1卷 | 工业 |
|  | 管材 | 1批 | 工业 |
|  | 辅材 | 1批 | / |
|  | 会务服务器 | 1台 | 工业 |
|  | 云会务服务器管理系统软件A | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云会务服务器管理系统软件B | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云会务服务器管理系统软件C | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 人脸检测与识别软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云会务服务器管理系统软件D | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云会务服务器管理系统软件E | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 定制软件 | 1套 | / |
|  | 交互式会议人脸识别模组终端 | 1台 | 工业 |
|  | 交互式会议系统信息发布软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 安全会议管理软件(供平板电脑使用) | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 无线安全会议终端软件(供平板电脑使用) | 20套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 网线 | 1批 | 工业 |
|  | 无线路由器C | 1台 | 工业 |
|  | 数据交换单元 | 1台 | 工业 |

  - 技术参数及要求

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1、★面积≥20.25㎡，显示屏尺寸：≥6000mm×3300mm，小间距LED全彩显示屏，灯芯采用SMD金线封装技术。 2、★像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡。 3、★整屏分辨率≥4800×2700，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内，产品应当通过了蓝光无风险危害检测。 4、全封闭式箱体，整机设计无风扇，无孔，模组、接收卡与主板采用硬接口、无排线设计，支持直接插拔，模组采用前维护磁吸式结构，支持用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源，支持带电维护，更换模组支持自动校正，模组、接收卡支持热插拔。 5、具有智能除湿功能，支持自动检测未开机时长，能自动开启除湿功能，并支持自定义预设除湿环境等级。 6、水平视角≥170°，垂直视角≥170°，发光点中心偏差≤0.5%,像素失控率≤1/100000。 7、平均无故障工作时间MTBF≥50,000小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。 8、刷新频率：3840Hz。换帧频率：支持50&60Hz。 9、箱体比例采用标准16:9,箱体厚度≤70cm，色温：3000-10000K可调。 10、产品采用压铸铝合金材质，抗拉伸强度不低于302MPa，塑性延伸强度不低于170MPa 11、产品在正常工作条件下，连续工作7×24小时，无故障，并符合GB\T25000.51-2016标准。 12、产品符合TIRT-GK-JS-55-2020《显示设备显示性能肯视觉健康认证技术规范第5部分：室内LED显示屏》技术标准。 13、产品符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-OD74中HDR3.0的要求。 14、▲最大亮度：≥800cd/m²，对比度≥5400:1，亮度可随环境亮度的变化自动调节，20%亮度时15BIT，50%亮度时16BIT。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） 15、▲具备系统掉电存储功能，支持模块校正和数据存储及回读，同时支持系统双备份。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） 16、▲模块与控制卡采用硬连接，并具备故障自诊断及排查功能，工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真、显示画面无伪轮廓现象。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件） 17、▲LED显示屏的数据传输的控制系统、芯片阵列及显示器为LED制造商自主研发。 |
| 2 | 发送盒 | 1.视频接入接口，最大支持1920×1080@60hz&50hz。 2.R/G/B颜色最高深度：10bit。 3.通信接口，10/100M自适应，采用UDP协议。 4.DC供电接口（10-26V），功率：6W。 |
| 3 | 视频处理器 | 1、基于FPGA的纯硬件集中式拼控设备，框架式模块结构，单槽位应支持4路或8路高清输入或输出业务板卡。 2、采用纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，支持全年365天、7×24小时不间断运行。 3、★视频处理器应与LED显示屏产品之间相互兼容。 4、支持输出分辨率自定义，可任意设置分辨率输出。支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768、1024×768。 5、具有输出帧同步处理功能，具有内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出。 6、支持大屏拼接，支持单路可实现4/9/16/32/64/128画面分割功能，支持开窗、漫游功能，内置矩阵功能，支持单个信号源开多个窗口同时显示，用户管理支持信号源与电视墙区域操作权限设置，支持上墙信号的预览功能。 7、可在任一视频输出显示画面叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结。 8、支持通过客户端对远程连接的设备进行实时抓屏，抓屏方式支持全屏抓屏和自定义抓屏，支持将通过无线网络输入的手机、Pad等设备的视频图像进行输出。 9、支持任意的IP信号源接入，支持H.264/H.265码流，GB28181、ONVIF、RTSP等协议，支持其他厂家任意IP信号源输入。 10、支持单屏64个画面同时显示，屏与屏之间同步时间≤16ms，运动图像无撕裂。 11、支持与多种时钟系统进行对接，支持自定义信号源名称。 12、▲具备单一客户端、多个客户端登录功能，支持用户权限分配，多用户之间支持分级分权限分区域管理，可细化至软件各项功能、板卡各接口、屏组各显示屏。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件） 13、▲支持大屏控制管理软件操作界面直接显示多屏处理器各模块的电源、机箱温度的工作状态，具备通过网络管理的功能，支持设备、输入卡、输出卡的序列号、MCU版本、FPGA版本、运行状态及温度的图形化实时监测。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件） 14、▲支持所有输入信号可视化，可实时预览输入信号画面、输出拼接布局实时预览，对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用数字总线路由交换技术，独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件） |
| 4 | HDMI输入板卡 | 1.支持标准HDMI输入×4，最大分辨率为1920×1080@60Hz 2.支持HDCP1.4协议 3.每路输出可开4/8个窗口（8窗口情况下，输出2路视频） 4.窗口随意漫游叠加 5.多通道图像同步输出 |
| 5 | DVI输出板卡 | 1.24+5针DVI-I接口×4（可通过转接头输出VGA信号）支持1920×1080@60Hz以下任意分辨率 2.DVI-I接头，通过DVI-VGA转接头可输出VGA信号 3.每个输出通道可开4/8个窗口（8窗口情况下，输出2路视频） 4.窗口随意漫游叠加 5、多通道图像同步输出 |
| 6 | 回显输出卡 | 1.输出分辨率为1920×1080@60Hz 2.一卡4路，支持4组屏幕回显 3.单卡最大支持80路输出信号的回显 4.支持等比例模式与全屏模式两种回显模式，可设置回显画面的边框及背景颜色 5.DVI-I接头，通过DVI-VGA转接头可输出VGA信号 安装于相应机箱的专用回显卡槽位 |
| 7 | LED显示屏智慧控制系统 | 1、★软件应与LED显示屏产品、视频处理器之间相互兼容。 2、支持LED效果展示，配置虚拟LED添加，修改字体颜色、大小、透明度、滚动方向等。 3、支持联动报警通道上墙，配置显示屏场景业务，包含设置报警窗口和报警等级，窗口关联监控点。 4、支持按计划自动切换显示屏场景，配置显示屏场景切换计划。 5、支持APP客户端控制开关机、待机。 6、支持配置显示屏场景窗口，包含画面分割、开窗、拼接、窗口名称与编号配置。 7、▲具备对信号源、多视频控制器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备的功能，可实时监控显示屏状态，对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） |
| 8 | 配电柜 | 1、额定功率：≥30KW。。 2、输入电压：交流380V±15%。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电的保护功能。 3、具有多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 6、手动控制方式：启动按键/旋钮。自动控制方式：控制软件、多功能卡、远程。 7、输入频率(HZ)：50/60、输出电压(V)：交流220V，工作温度(℃)：-30~70。 |
| 9 | 图像控制工作站 | 1、机架式图形处理器。内置处理器：CPU≥4核心，单核心频率≥2.5 GHZ。内存≥8G。硬盘≥1TB HDD。独立显卡≥4G显存。 |
| 10 | 图像控制工作站显示器 | 1、★屏幕尺寸≥21英寸。 2、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的强制性产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件或强制性认证产品符合性自我声明复印件。） 3、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件。） |
| 11 | 安装部署 | 1、★提供设备安装服务及相关辅材，定制化安装调试（设备进场后恢复至进场前效果并对因设备安装等造成的墙面地面损伤进行修复。在安装桌面升降显示设备过程中，若原有办公家具能完全匹配，则无需调整，若原有办公家具不能完全匹配，则需对原有办公家具进行加工修复。），提供电视墙配套装饰安装(装饰风格符合政府机关办公相关要求，实施前须提交样图经采购人同意后方可施工)。提供设备测试与试运行，维护现场秩序及清洁环境。 |
| 12 | 辅材 | 1、提供安装部署过程中所需的电线缆、通信线缆及其他辅材。 |
| 13 | 音箱 | 1、单元组成:≥10英寸大功率低音驱动单元，≥1.75英寸钛膜压缩高音单元 2、涵盖角度：覆盖角度（H×V）： 90×60 3、灵敏度：88dB-113dB 4、输出声压级：连续声压级：≥121dB/W/m。最大声压级：≥127dB/W/m 5、▲功率：≥250w 。阻抗：≥8Ω 。峰值功率：≥1000W 。频响：55-20000Hz。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） |
| 14 | 支架 | 1、定制，与音箱配套安装使用。 |
| 15 | 功放 | 1、开关电源+D类数字功放设计，对各通道的开关电源和功放进行了独立设计，某个通道发生故障不会影响另一通道正常运行。 2、内置DSP音箱处理器，具有RS485网络接口，可连接电脑设置功放各种参数。 3、集成DSP算法处理，每通道具备15段参数均衡，压限，延时，分频等调节。 4、DSP内部具有8个场景存储组，用户可以通过软件选取相应的存储组，通道算法复制技术，可将调好一个通道算法复制到另一个通道。 5、具有智能限幅功能，具有短路保护、温度保护、过流过压保护、直流保护功能。 6、▲输出功率：2×400W/8Ω，2×600W/4Ω，1×1200W/8Ω桥接，具备直流、短路、超温、过载、电源软启动的功放保护功能。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） 7、频率响应：20Hz—20KHz，±0.5dB，信噪比：1KHz，0.775V输入，≥105dB。 8、输入灵敏度：0.775V，总谐波失真：<0.05%。 9、正常工作条件下，阻尼系数≥300。声道分离度：1KHz，0.775V输入≥80dB。 |
| 16 | 调音台 | 1、16路输入(8MIC）+INSERT+1组返回+1组TRACK+（2组立体声+2MIC））。 2、+48V幻像电压。 3、两组立体声输出（卡侬+大三芯（平衡输出））。 4、四编组输出。 5、一路效果输出（AUX3）。 6、三路辅助（AUX1，AUX2，AUX3复用）输出。 7、2组监听输出（监听+耳机）。 8、一组录音输出。 9、效果可以发送至AUX1、AUX2，编组1、2、3、4 ，与立体声。 10、返回输入可以发送至AUX1、AUX2，编组1、2、3、4 ，与立体声。 11、多媒体可以发送至AUX1、AUX2，编组1、2、3、4 ，与立体声。 12、每路单通道带压限。 |
| 17 | 音频处理器 | 1、 8路模拟音频输入口,支持48V幻象电源供给或选择线路输入。 2、8路模拟音频输出。 3、4进2出的逻辑开关接口,支持火警信息接入。 4、具有RJ45接口,支持PC软件和墙面面板控制功能。 5、模拟最大增益不低于0-50dB 6、USB背景音乐播放与录制功能 7、频率响应：20~20KHz ±0.2dB 8、每通道最大延时2S。 9、▲电压适应范围：220V/50HZ±10%，在高压1.5KV（10MA)下冲击60S无损坏，同时支持USB数字声卡输入，内置≥100数字效果器。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） |
| 18 | 无线话筒 | 1、采用窄带声表滤波电路真分集设计。 2、采用ID编码技术，每个频率对应一个数字编码。无障碍环境接收距离≥80米，且接收距离可调。 3、通道数：双通道。面板显示：OLED屏可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ设置,发射器的电池电量,工作频率及发射功率。 4、频率稳定度:±5ppm(-5℃~50℃)。 5、振荡模式：PLL相位锁定频率合成。载波频段：640.125-690.000MHz，780.125-830.000MHz。频率宽度: 50MHz。频率间隔:125KHz。可切换频道数：400（100×4)。 6、接收方式:真分集式(True Diversity)。 7、灵敏度：-105dBm（12dB S/N）。最大偏移度：±45KHz。综合S/N比:≥105dB（1KHz-A)。综合失真度:≤0.5%@1KHz(128dB S/N）。综合频率响应：80Hz-18000Hz（±3dB）。最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL320mV(RMS)/600Ω，Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL；340mV(RMS)/5KΩ。 8、音量输出调整：输出电平可随意调整。静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制。灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度。接收距离：无障碍阻隔环境接收距离≥80米。DC电源供应：DC 12V/500mA。 9、DS-AH1手持发射器技术参数：振荡模式：PLL相位锁定频率合成。载波频段：640.125-690.000MHz，780.125-830.000MHz。单机频段宽度：50MHz。可调频率：400个。调频方式：红外对频。输出功率：16mW。频率稳定性：±5ppm（零下5℃-50℃) 。最大偏移：±45KHz。拾音头：手持话筒动圈式，腰包电容式。供电方式：两节AA电池，电池寿命：≥8小时。 |
| 19 | 电源时序器 | 1、≥8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）。 2、额定输出电压: 交流220V.50Hz。每路动作延时时间: 0-999秒。 3、支持自定义电源通道开启模式。 4、支持默认模式、全开放模式和反向模式。 5、支持全开放和自由开启模式。 6、每通道开启/关闭顺序，可单独设置延时间隔(时间1~99秒)。 7、继电器最大输出电流：AC250V/30A。插座最大输出电流：AC250V/10A。 8、可控制8位插座输出，AC250V-(10A)。 9、支持不少于30台设备级联使用。 10、具有复位恢复出厂设置功能。 |
| 20 | 数字会议系统 主机 | 1、符合IEC60914、GBT15381-94国际标准。 2、采用数字技术，内置高性能CPU，具有讨论、视像跟踪功能。 3、音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，带宽20Hz~20KHz。 4、开关电源供电，采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。 5、主机前面板具有液晶屏，中英文菜单显示功能菜单导航。 6、会务管理：内置WEB管理软件，支持Windows、Andriod、IOS系统，方便现场安装、系统调试、管理、控制及监测。 7、视像跟踪设置直接由会议主机独立设置、无需外接管理电脑 8、主机输入为220V时，静态（空载）输出为48V,允许误差±0.5V。 9、支持无线会议话筒单元与有线会议单元混用、混用单元功能可差异化。 10、可通过会议主机直接触控操作设置显示时间，发言倒计时时间。 11、接口类型：RS232接口×1、RS485接口×1、千兆网卡（RJ45）×1。 12、▲具备USB录音接口，可以外接U盘直接录制，能独立进行视像跟踪设置，无需外接电脑，支持轮替模式、批复模式、讨论模式、限制模式等4种会议模式。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） |
| 21 | 数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1、会议准备部分：具有会议开始前需要做的一切准备工作所需功能，包括单元检测、议案管理、会场管理、人员管理。 2、开始会议部分：具有会议开始进行的会议管理工作所需功能，包括会议控制、议案控制。 3、会议备份部分：会议结束后要进行的数据整理工作所需功能，包括报表统计、备份数据、还原数据。 4、系统管理部分：用于系统管理，包括系统设置、用户管理、退出系统。 5、系统初始设置：单元语言设置，单元设置，摄像跟踪预置位设置，音频处理参数设置，系统参数设置。 6、会议信息管理：设置会议名称、参会人数、人名导位、会议议程、会议开始时间、会议结束时间、签到方式、表决模式、同传语种设置等。 7、▲软件具有摄像头控制功能，可以直接控制4个高清会议摄像机，通过软件可以控制摄像机远近、光圈等参数。支持4种会议模式：轮替模式、批复模式、讨论模式、限制模式。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） |
| 22 | 数字会议主席 单元 | 1、全数字化设计，全金属结构、标准网线传输，标准POE供电。 2、全彩触屏可设置待机时间，在设置待机时间内若无操作，屏幕亮度自动变暗，节能环保。 3、全数字电路，配合金属底座，抗干扰。 4、支持4种发言模式：讨论模式、轮替模式、限制模式、批复模式。 5、主席单元与客席单元角色可任意定义、定义方式简单方便。 6、单元可进行签到管理、会议进程管理、数据管理。 7、单元具有普通议题、投票表决议题、选举议题、评分议题等多种会议议题。 8、单元具有呼叫服务功能，一键呼叫服务、后台统一管理。 9、单元具备发言视像追踪功能，一键触发、可同时控制4台高清会议摄像机。 10、频响：150HZ-15KHZ，灵敏度：-42±3dB，总谐波失真：<0.05%。 |
| 23 | 嵌入式单元基础功能软件 | 1、软件内嵌于会议系统单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的设置、讨论发言、单元检测、摄像跟踪等功能。 |
| 24 | 数字会议代表 单元 | 1、全数字化设计，全金属结构、标准网线传输，标准POE供电。 2、内置TFT全彩触屏，屏幕尺寸不低于4.3英寸，触控界面可中英文切换。 3、全彩触屏可设置待机时间，在设置待机时间内若无操作，屏幕亮度自动变暗，节能环保。 4、全数字电路，配合金属底座，抗干扰。 5、支持4种发言模式：讨论模式、轮替模式、限制模式、批复模式。 6、主席单元与客席单元角色可任意定义、定义方式简单方便。 7、单元可进行签到管理、会议进程管理、数据管理 。 8、单元具有普通议题、投票表决议题、选举议题、评分议题等多种会议议题。 |
| 25 | 手拉手会议代表控制内嵌软件 | 1、软件内嵌于会议系统单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的设置、讨论发言、单元检测、摄像控制等功能。 |
| 26 | AFC自动反馈抑制模块 | 1、内嵌会议主机内。 |
| 27 | 连接线 | 1、≥20米(根据实际安装情况进行部署)。 |
| 28 | 插座 | 1、采用铝合金材料、防锈处理。 2、采用≥100m网络传输，可以实现手拉手级联。 |
| 29 | 交互式会议系统中央控制器 | 1、cpu≥4核心，单核心频率≥2.0GHZ。 2、内存≥8GB ，配置硬盘≥1TB，支持扩展。 |
| 30 | 无纸化多媒体交互式会议系统 | 1、可通过管理平台选择无纸化终端任意功能。 2、实现无纸化平台数据与数字会议单元数据互联互通，通过数字会议单元可参与到无纸化系统的投票表决评分等功能。 3、大屏幕签到背景可自定义，终端欢迎词内容及欢迎背景可自定义。 4、具有的会议复制和修改功能，创建多个会议可以直接复制已设置好的会议议题，减少会议管理员的冗余工作。 5、支持会议室布局图上传、对与会人员的座位进行拖放设置与布局，终端直观显示与会人员的参会信息。 6、可设置任何客户端为会议主席、会议代表、操作员、旁听员等身份，实现对不同的与会人员否赋不同的会议功能。 7、平台具有管理电子门牌系统功能，可编辑上传会议信息及播放视频。 |
| 31 | 交互式会议投影控制器 | 1、内嵌高清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出，并兼容标清信号输入。 2、支持双通道HDMI信号输入，外部信号可通过此接口同屏到所有会议终端及大屏并同步，超低延时显示。 3、CPU：核心数量≥4核心、频率≥2.0GHZ，内存：≥8G DDR3 1600、硬盘：≥高速1TB SATA3。 4、工作环境温度：5℃～40℃。相对湿度：≧75%、工作电压: AC220V。 5、支持无纸化有线、无线等终端模式后台切换，确保音视频同步、流畅。 |
| 32 | 交互式多媒体会议终端主机 | 1、cpu≥4核心，单核心频率≥2.0GHZ。 2、内存≥8GB ，配置硬盘≥500G，支持扩展。 |
| 33 | 交互式会议系统桌面客户端 | 1、支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 2、支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。 3、支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。 4、支持将会议标语等信息广播到大屏展示。 5、支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。 6、支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。 7、支持异常提示，更方便、快捷排查异常情况。 |
| 34 | 无纸化会议升降终端 | 1、显示屏尺寸：≥15英寸，十点电容触控屏，分辨率：≥1920×1080P 宽高比16:9，对比度≥600:1、亮度：≥300cd/㎡。 2、后屏≥10英寸,高清分辨率：≥1280×800。 3、设备采用全铝结构,设备整体轻便、色泽光亮，颜色可选。 4、屏幕仰角0-30度可调，前面板具有最少2个USB接口，前面板具有上升、下降、暂停及终端信号切换按键，电源按键开关。 6、传动结构做特殊处理，噪音降到最低，内部结构采用防水方式处理，一般的会议茶水渗漏不会影响机器的使用。 7、在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，具备最少2个电源接口，电源连接方式为串联无需外用插座，方便连接，具有最少2×RJ45控制口。 8、支持HDMI和VGA两路信号输入，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 9、电源供电：AC 220V/50-60/HZ、电能消耗 >18W、升降时间≤30S、环境条件：-20℃～50℃ 湿度≤70%。 |
| 35 | 数据交换单元 | 1、★配置≥24个10/100/1000M电口，≥4个非复用SFP+万兆光接口，交换容量≥598Gbps，包转发率≥220Mpps，支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，实配≥2个电源。 2. 设备MAC地址≥32K。 3. 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 4. 支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6。 5.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告。支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告。支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义。支持一键升级、定时升级网络中的网络设备。支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 6、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） 7、支持openflow1.3协议。 |
| 36 | 交互式会议系统中央控制器 | 1、CPU:不低于四核心八线程，基本主频：3.0GHz，内存标配：8G DDR4，存储空间标配：1T。 2、接口：2个千兆RJ45接口×2个。COM接口×2个。USB接口×6个。 3、具有DVD-RW光盘刻录机功能。 4、标配16GB DDR3 ECC内存，最大支持32GB。 5、标配2T硬盘，最大支持3个硬盘。 6、可扩展磁盘阵列，支持RAID 0，1，5，10。 |
| 37 | 分布式高清输出接口机嵌入式软件 | 1、控制服务器采用嵌入式纯硬件架构，嵌入式Linux操作系统。 2、系统采用完全分布式架构，所有节点都具备独立工作的能力，只需一台管理设备即可完成控制、管理、回显、预览、同步等所有功能。 3、▲当管理控制服务器断电、断网、宕机的情况下，系统依然能够保持当前状态运行，能够有效的提高系统的稳定性。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） 4、网口：≥1个千兆网口。 5、 全中文操作，支持系统备份快速还原。支持Web（可透过防火墙、路由器、交换机）进行远程管理、软件升级、配置等。 6、电源：电源输出功率≤20W。 |
| 38 | 分布式可视化系统管理模块 | 1、支持各类信息的查询，提供视频源的实时预览检索功能，用户只需在检索框里输入信号源的搜索关键字就可以查出包含有该关键字的所有信号源。 2、所见即所得的快速切换操作，可通过触摸管理终端，用拖拽的方式进行信号预览后准确及时准确地在大屏幕上按要求正确显示，避免推送信号错误，切换时间应不高于0.5秒，并能够与大屏幕显示墙同步显示 3、屏幕显示墙应可根据具体场景和应用设置各类信息预案，把各类屏幕显示方式进行设置，如应急指挥模式、汇报演习模式、日常工作模式等，在需要的时候通过管理终端一键切换至预案模式，快速调用，满足各种情况的使用需要，灵活调用，纵览全局，快速布置 4、控制软件具有WINDOWS，IOS版本，可以在IPAD或SURFACE上实现对大屏幕控制。 5、视频窗口可通过触摸进行操作，用户可以实现对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭等。拖动视频源至屏幕墙，就可以在屏幕墙创建该视频源的窗口，单击视频窗口，视频窗口就会被选中，此时就可以在屏幕里随意拖动此视频窗口，在视频窗口上通过两指分合操作，可以实现视频窗口的放大、缩小，也可以通过双击视频窗口实现。 6、支持各类信息的查询，提供视频源的实时预览检索功能，用户只需在检索框里输入信号源的搜索关键字就可以查出包含有该关键字的所有信号源 7、所见即所得的快速切换操作，可通过无线触摸管理终端，用拖拽的方式进行信号预览后准确及时的上墙，避免推送信号错误，切换时间应不高于0.5秒，并能够与大屏幕显示墙同步显示 8、大屏幕显示墙应可根据具体场景和应用设置各类信息预案，把各类屏幕显示方式进行设置，如应急指挥模式、汇报演习模式、日常工作模式等，在需要的时候通过管理终端一键切换至预案模式，快速调用，满足各种情况的使用需要，灵活调用，纵览全局，快速布置。 9、支持对话筒信号和现场扩声的其它信号，进行实时电平监视和操控，具备一键恢复功能，操作简单、稳定，出现问题时可以一键还原，保障会议稳定进行。 10、支持大屏显示墙电源控制功能，可实现大屏一键开关机。 |
| 39 | 高清录播一体机 | 1、输入：≥8路高清数据输入。 2、输出：≥2路高清图像输出。 3、存储：≥2T硬盘。 4、支持实时预览直播和录制内容。 5、编解码格式：标准H.264视频压缩格式、aac音频格式。 6、支持1080P/60录制，录制格式支持MP4、FLV格式。 7、支持录制画面添加滚动字幕，并且可以任意调节叠加位置和字体颜色、大小设置。 8、支持WEB的方式进行远程管理，支持对接入的摄像设备进行远程云台控制、预置位设定等。 9、支持现场直播，支持局域网、广域网直播，支持双码流同时直播。 |
| 40 | 分布式高清输入接口机 | 1、输入、输出一体化设计，可以通过拨码开关即可随时自由改变节点性质，确保系统的冗余和快速维护。 2、满载功耗15W，采用低功耗无散热风扇系统设计。 3、接口：3.5mm音频输入接口≥1，3.5mm音频环出/输出接口≥1，RS-232接口≥1，RS-485接口≥1，RJ-45接口≥1。 4、支持352×288~1920×1200，480i/p,576i/p,720p,1080i/p。能够自适应采集视频输入信号。 5、具备1*RJ-45网络接口。 6、网络协议支持DHCP、UDP、TCP/IP。 7、单个节点可以在多个显示终端或多个显示窗口以完整分辨率显示，并支持多用户访问查看，数量无上限。 8、简化施工流程，降低供电风险。 9、可实现分辨率自适应，带DSP处理指令，各输入通道分辨率支持640×480～1920×1200。576p@50Hz、480p@60Hz、720p@60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@30/50/60Hz。 10、▲信号源从源端至显示端总延时≤75ms，多屏拼接同步精度误差0.01ms。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） |
| 41 | 分布式高清输入接口机嵌入式软件 | 1、软件内嵌于分布式综合管理系统设备，实现系统处理、拼接、显示功能。 2、支持处理视频流，并且整合到输出端拼接显示。 3、运行于Linux操作系统环境，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 4、支持视频画面的调度、切换功能。 5、所有信号可在任意屏幕上进行开窗、漫游。 6、支持单台投影机或显示器开多窗口、漫游显示， 7、支持音视频全域可视化调度。 8、支持静态底图和动态底图。 9、支持自定义输出分辨率。 |
| 42 | 分布式高清输出接口机 | 1、输入、输出一体化设计，可以通过拨码开关即可随时自由改变节点性质，确保系统的冗余和快速维护。 2、满载功耗15W，采用低功耗无散热风扇系统设计。 3、接口：3.5mm音频输入接口≥1，3.5mm音频环出/输出接口≥1，RS-232接口≥1，RS-485接口≥1，RJ-45接口≥1。 4、支持352×288~1920×1200，480i/p,576i/p,720p,1080i/p。能够自适应采集视频输入信号。 5、具备1*RJ-45网络接口。 6、网络协议支持DHCP、UDP、TCP/IP。 7、单个节点可以在多个显示终端或多个显示窗口以完整分辨率显示，并支持多用户访问查看，数量无上限。 8、可实现分辨率自适应，带DSP处理指令，各输入通道分辨率支持640×480～1920×1200。576p@50Hz、480p@60Hz、720p@60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@30/50/60Hz。 |
| 43 | 分布式高清输出接口机嵌入式软件 | 1、软件内嵌于分布式综合管理系统设备，实现系统处理、拼接、显示功能。 2、支持处理视频流，并且整合到输出端拼接显示。 3、运行于Linux操作系统环境，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 4、支持视频画面的调度、切换功能。 5、所有信号可在任意屏幕上进行开窗、漫游。 6、支持单台投影机或显示器开多窗口、漫游显示， 7、支持音视频全域可视化调度。 8、支持静态底图和动态底图。 9、支持自定义输出分辨率。 |
| 44 | 交互式会议系统可视化控制软件 | 1、支持视频源信号实时预览。 2、支持拖曳视频源到显示控制区域。 3、支持显示控制区域画面实时监控。 4、支持调用预存场景与自定义编辑。 5、支持显示画面支持切换、放大、缩小、移动、关闭。 6、支持分割开窗、漫游、拼接。 7、支持音频源实时选择。 8、支持实时监测信号电平。 9、采用模拟推子实现音量控制。 10、支持自定义添加受控设备。 11、支持自定义编辑会议模式。 12、整合能力延时低，支持GB28181协议对前端设备进行控制。 13、系统能够提供二次开发和API接口。 14、▲可通过网络直接对主流安防厂商NVR/DVR设备提取视频流并上屏显示，支持安防综合管理平台的整合对接。多节点阵列拼接的整屏图像具备高度同步性，不能出现画面撕裂、跳帧、卡顿等现象，各单元之间误差≤0.1ms。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） 15、▲支持352*288至1920*1200、2K、4K以及10K以上超高分辨率图像，支持单路信号≥4K输入输出。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） |
| 45 | 分布式环境控制主机 | 1、全可编程主机,采用主频高达667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，256M内存，1G Flash闪存，能高速运行复杂的逻辑指令。 2、前面板具有LCD显示屏，待机画面可编程，各控制口的状态显示。 3、内嵌式红外学习器，无须配置专业学习器，使用更简单。 4、≥4路红外IR发射接口，≥8路I/O接口。 5、≥8路RS-232/485控制接口，≥4路继电控制接口。 |
| 46 | 分布式环境控制主机软件 | 1、可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构。 2、用于中控系统的配置和测试，包括主机硬件配置、按键编程、红外学习和测试、RS232 控制代码的编程和测试等。 3、平台式编程界面、直观的红外学习及RS232 代码输入方法，系统测试程序 用于测试中控系统的各项控制功能及按键程序的执行情况， 4、采用图形界面，用户可直观地了解中控系统内部各设备当前的状态，方便用户的检测和调试。 5、系统采用H.264编解码算法。 6、支持对接入设备进行MAC地址认证管理，生成清单，支持发现修改IP地址的设备，并提示提醒用户进行确认。 7.▲码流经加密处理第三方硬件及解码软件无法将其解码还原，支持二次开发及提供API供第三方系统控制。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） 8.▲支持GIS\SCADA等超高分辨率图形信号接入，并能在大屏上实现点对点还原显示，整屏动态超高分辨率图形刷新速率≥15FPS。（说明：提供具有CMA或ILAC-MRA或CNAS或CAL标识的检测报告复印件。） |
| 47 | 平板电脑 | 1、分辨率≥1920×1080。 2、内存：≥4G。 3、存储：≥64G。 4、屏幕尺寸≥8英寸。 4、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的强制性产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件或强制性认证产品符合性自我声明复印件。） 5、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件。） |
| 48 | 无线路由器A | 1、千兆网口，支持AP管理、上网行为管理。 2、内置AC管理、企业VPN。 3.★投标产品应具有工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证。（说明：提供证书复印件） |
| 49 | 分布式强电控制模组 | 1、标准35mm导轨式安装结构，实现强弱电分离设计，采用485总线方式通讯，配置电源供应器、8路16A电源控制模块，可扩展2路6A调光模块和2路5A窗帘控制模块。 |
| 50 | 编程软件 | 1、支持厂家PLNET设计编程师认证的工程师进行现场编译。 2、编程依据为现场环境、设备情况、使用习惯等因素。 |
| 51 | 电子桌牌 | 1、支持姓名、职务、会议主题、单位Logo显示。 2、自定义各种字体、字号和字体颜色，自定义调整背景模版。 |
| 52 | 电子桌牌系统软件 | 1、支持WEB远程访问与控制，远程操作与本地操作实现的功能一致。 支持桌牌单元通过后台软件统一推送人名，支持参会人员名单批量导入，可以实现与会人员快速全部更新。 |
| 53 | 桌牌数据交换机 | 1、★配置≥24个10/100/1000M电口，≥4个非复用SFP+万兆光接口。 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥125Mpps。 3、支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、远程端口镜像。 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议。 5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像。且支持RSPAN和ERSPAN。 6、产品防腐蚀能力应符合GB-T2423.51-2012标准。防雷等级≥10KV。 7、支持openflow1.3协议。 |
| 54 | 无线路由器B | 1、WAN接入口：千兆网口。 2、LAN：千兆网口，支持AP管理、上网行为管理、内置AC管理、企业VPN。 3、★投标产品应具有工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证（说明：提供证书复印件）。 |
| 55 | 重大活动保障台式电脑A | 1、CPU：不低于Intel Core i7-8700(3.2GHz 6核)。 2、内存：≥16GDDR4。 3、操作系统：正版Windows10(专业版)64 位操作系统。 4、硬盘：不低于2T机械硬盘+512G固态硬盘。 5、显卡：不低于独立显卡GEFORCE GTX 1080 Ti。 6、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的强制性产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件或强制性认证产品符合性自我声明复印件。） 7、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件。） |
| 56 | 重大活动保障台式电脑显示器A | 1、液晶显示器尺寸≥32英寸，4K。 2、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的强制性产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件或强制性认证产品符合性自我声明复印件。） 3、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件。） |
| 57 | 重大活动保障台式电脑B | 1、CPU：配置1颗CPU，≥12核心，单核心≥3.5GHz。 2、内存：≥64GDDR4。 3、操作系统：正版Windows10(专业版)64 位操作系统。 4、硬盘：不低于2T机械硬盘+512G固态硬盘。 5、显卡：不低于NVIDIAQuadroP5000 16GB(4DP,DL-DVI-D)。 6、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的强制性产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件或强制性认证产品符合性自我声明复印件。） 7、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件。） |
| 58 | 重大活动保障台式电脑显示器B | 1、液晶显示器尺寸≥32英寸，4K。 2、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的强制性产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件或强制性认证产品符合性自我声明复印件。） 3、★投标产品应具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。（说明：提供有效的证书复印件。） |
| 59 | 重大活动保障通信服务器 | 1、服务器类型：机架式服务器。 2、CPU：6核6线程、主频不低于1.9G。 3、内存：≥16G。 4、硬盘：≥600G×2。 |
| 60 | 重大活动保障通信交换机 | 1、★配置≥24个10/100/1000M电口，≥4个非复用SFP+万兆光接口。 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥125Mpps。 3、支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、远程端口镜像。 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议。 5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像。且支持RSPAN和ERSPAN。 6、产品防腐蚀能力应符合GB-T2423.51-2012标准。防雷等级≥10KV。 7、支持openflow1.3协议。 |
| 61 | 机柜 | 1、42U。 |
| 62 | 音频连接线 | 1、1.8米音频连接线：莲花(RCA)-6.35话筒插头。 |
| 63 | 音频连接线 | 1、1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头(公)。 |
| 64 | 音频连接线 | 1、1.8米音频连接线：卡侬头(母)-卡侬头(公)。 |
| 65 | 音频连接线 | 1、3米音频连接线：3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头。 |
| 66 | 音频线 | 1、RVPE2×0.5，100米/卷。 |
| 67 | 音箱线 | 1、纯铜EVJV2x2.5mm2喇叭线专用音响线，灰色护套两芯双绞音箱线。 |
| 68 | HDMI线 | 1、HDMI线材质：纯铜。长度：25米。 |
| 69 | 六类网线 | 1、六类千兆网线【0.57无氧铜芯】305米。 |
| 70 | 水晶头 | 1、六类水晶头，工程级50U镀金100个装，RJ45千兆网线接头，CAT6。 |
| 71 | 电源线 | 1、电源线RVVP电线电缆，国标纯铜环保，RVV3×1.5mm2，200米。 |
| 72 | 管材 | 1、DN=25mm，厚度：2.0mm。 |
| 73 | 辅材 | 1、接插件(VGA头、6.35单插头、卡侬头、音箱插头、BNC头等)。 |
| 74 | 会务服务器 | 1.GPU：集成显示CPU最新的图形处理核心 2.处理器：配置1颗 四核处理器，主频3.4GHz处理器 3.系统内存：8G ，支持扩展至32G 4.BIOS：128Mb 5.板载LAN：2个10/100/1000M bps网口 支持端口聚合 6.远程控制：1个RTL8201N专用远程接口，支持智能平台管理接口。支持虚拟媒体和KVM 7.IDE控制器：4xSATAⅢ（支持热拔插） 8.RAID：支持RAID 0, 1, 5, 10 9.I/O接口：前置2xUSB2.0、后置2xUSB2.0、2xUSB3.0、1x串口。1xVGA、1x远程管理口 10.硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) 11.支持硬盘：2T（3.5寸）机械企业级硬盘 |
| 75 | 云会务服务器管理系统软件A | 1.坐席管理是会务管理系统的功能模块，支持会议室参会人员座位排序功能，管理员可自定义不同会议室的座位布局。调整坐席和会议桌排列。 2.支持坐席查看导览功能，发起人发起会议后可对该场会议的参会人员进行座位指定或随机排座，参会人也可以自己选择会议室座位，发起人或参会人选座完成后，该场会议所有参会人员都可以通过Web端和APP端查看该场会议中会议室座位预览图，可查看自己在该场会议室的座位编号，避免漏坐、错座，找不到座位等情况。 3.支持导出会议室座位预览图，参会人员在会议室门口屏扫码签到后，也会自动弹出该会议室座位预览图，便于签到人员实时查看自己在该场会议中会议室的座位信息，快速查找到会议室及具体坐席。避免漏坐、错坐等情况。 |
| 76 | 云会务服务器管理系统软件B | 1.支持门禁系统与会务预约系统对接，实现权限数据同步。 2.支持设置会议室参会人员权限及使用时间段通过门禁控制设备（刷卡或人脸识别等方式）打开会议室门禁系统，对不具备权限或不在权限时间内者，禁止通行。 3.支持对接门禁系统实现只有参会人才能进入会议室，预约会议室的时候，向本时段使用此会议室的用户发送门禁数字密码或者二维码，参会人员携带门禁卡到达会议室，刷卡通过门禁设备进入会议室。 |
| 77 | 云会务服务器管理系统软件C | 1、支持人员信息导入，管理员通过web端后台员管理页面录入相关人员账号信息。 2、支持人脸识别签到，人员将可以通过人脸识别在门口设备上进行考勤签到签退。 3、支持人脸识别签到状态提示，人员通过人脸签到后，会显示相应的签到状态提示，并记录签到结果。 4、支持人脸签到统计，支持管理员在web端后台查看人脸识别签到统计情况。 |
| 78 | 人脸检测与识别软件 | 1、提供活体检测服务，识别业务场景中的用户是否为「真人」，有效抵御照片、视频、3D模具等作弊行为，保障业务安全性。 |
| 79 | 云会务服务器管理系统软件D | 1、支持会务系统预约后在预设时间内自动推送媒体流信息、宣传片(视频、图片等)。可自定义预设布局包含多媒体画面及会议信息，实现会议门口屏多功能数据展示。 2、支持素材上传管理，内置转码工具，支持png、jpg、jpeg、gif图片格式，支持MP4、mkv、wmv、flv、f4v、m4v、rmvb视频格式，支持mp3音频格式，支持doc、docx、xlsx、pdf文件格式。 3、支持节目一键预览、节目保存至共享区、节目详情查看。 4、支持按时播放、空闲播放、插播多种播放模式，可选择离线播放、在线播放、缓存播放多种播放方式，支持未结束节目撤回功能。支持节目审核功能，节目审核成功或拒绝后通知提交人。 |
| 80 | 云会务服务器管理系统软件E | 1.会务系统支持与中控系统对接，支持一键场景控制模式、预约入会自动控制模式、定时控制模式。扩展可实现APP软件或WEB网页端对会议室内部窗帘、灯光、空调、投影机、投影幕、电视机、LED显示屏等音视频设备电源控制，支持获取物联中控及周边设备的工作状态，支持对会议室内部环境的使用场景切换（如投影模式、会议模式）。 2.会务系统支持与中控系统对接，实现对会议室设备的智能控制及预约联动，扩展可实现APP软件或WEB网页端远程控制音频处理器设备音量调节/静音控制/场景调用等、远程控制矩阵设备信号切换/场景调用，远程控制摄像机进行上下左右放大缩小调节/预置位调用、远程控制灯光亮度调节等功能。 3.会务系统支持与人体存在感应器对接，通过I/O口与中控系统连接传输判断结果（是否有人存在会议室）信号，并反馈到会务系统实现智能化控制是否提前结束会议（释放占用状态）、智能联动控制关闭会议室设备，达到节能及会议室资源最大化利用的效果。 4.支持会议室人体检测设备状态查看（以颜色标识会议室有人或空闲），可选择会议室绑定人体探测 5.支持设备控制功能，支持查看会议室的设备数量、设备类型。选择会议室设置场景控制的所有开关。远程控制会议室设备。支持与中控系统对接，实现会议室内部设备的控制、状态反馈、场景控制等功能。 |
| 81 | 定制软件 | 1、支持定制专属UI界面，支持根据需求定制开发个性化APP，支持定制内嵌H5会议预约。 2、支持与第三方系统对接(如视频会议、录播、电子桌牌、信息发布、门禁、报警、人脸识别等)。 3、会务系统支持与OA系统对接，支持统一身份验证及会议信息同步，实现会议预约和会议通知、提醒的功能，可以在OA办公软件上操作会议基本流程：预约通知、发布、签到，获取会议信息发布到门口屏，可进行人员信息框架部分显示推送。 4、务系统支持与微信对接，支持开发微信小程序实现会议扫码签到、填写用户信息，云会务移动端模块：通讯录、会议预约、投票管理、后勤服务、资产管理、设备管理、公告通知模块同步到微信小程序。 5、支持对接微信公众号：公众号会议预约与会议列表，会议通知推送(包含会议的基本信息，签到二维码)，支持反馈签到成功状态。对接微信，实现会议通知、报名、回执、统计等功能，预约通知发布完整流程，会议结束前提醒，可使用微信扫码签到。 6、会务系统支持与钉钉对接，支持开发钉钉内部应用，实现会议预约签到通知等功能，并对接钉钉内部通知功能。 |
| 82 | 交互式会议人脸识别模组终端 | 1、嵌入式安装，触摸屏幕，屏幕≥21.5英寸，16:9或21：9宽屏，分辨率≥1920×1080。 2、通讯接口：1×RJ45，CAT5/CAT6线缆。 3、支持显示会议信息、多媒体信息、宣传信息、咨询信息、广告信息等，通过后台可自定义展示的内容、布局、主题、颜色等。 4、支持会议门口屏场景互动，将议程同步至会议门口屏。 5、支持门口屏签到功能，发起人可以将会议签到二维码下发至会议室门口屏。 6、支持会议信息缓存、离线播放功能。 |
| 83 | 交互式会议系统信息发布软件 | 1、可显示会徽、会标、LOGO、单位名称、会议室名称等各项信息。 2、动态显示会议进程和会议室预订情况。 3、发布会议信息(会议主题、会议时间)。 4、显示当前会议二维码，用于会议签到，休会期间播放宣传片和发布新闻。 |
| 84 | 安全会议管理软件(供平板电脑使用) | 1、采用J2EE技术路线，B/S架构，办会人员可在办公室访问系统管理端完成会议创建。 2、会议管理：为会议管理员会议管理界面，实现会议信息、会议场次、会议文件、会议议题等会议要素统一管理。 3、支持参会人员自由分组并排序，如主持人、出席人员、列席人员、列席单位等多种类型角色。 4、支持多会议室、多个会议并行开会，支持一个会议室多个会议串行开会，相互隔离。 5、签到管理：实现对会议签到人员的动态管理，及时了解参会单位到会情况。 6、议题表决或意见征集管理：能够根据议题的要求配置议题表决或意见征集的要素，能够及时查看结果。 7、议题表决控制：会议秘书或管理人员根据授权能够发起议题表决或意见征集，并了解结果情况。 8、会议批注管理：具有会议批注收集和管理功能，会议结束后自动删除会议终端批注信息。 9、网络保护：支持独立组网、SSL加密传输等保护手段，防止非法用户窃听无线信道。 10、访问授权：采用授权认证方式，只有通过授权的平板才能访问服务器下载数据。采用用户与会议议题映射、存取控制等安全机制，实现用户数据访问控制。 11、数据完整性：支持HTTPS协议，保证重要数据的完整性和不可抵赖性。 |
| 85 | 无线安全会议终端软件(供平板电脑使用) | 1、支持Android系统移动端平台。 2、会议信息查询：通过会议终端能够查询与本单位相关的会议信息，包括的会议名称、主持人、会议时间、参会人员、参与的会议议题等。 3、会议签到：具有参会单位签到功能，支持手写签到。 4、会议文件浏览：具有文件浏览功能，具有高度仿真的纸质文件显示和操作方式。支持文档指定页数跳转、缩略图跳转，护眼模式。 5、支持私有协议定制。 6、支持国标协议数据对接。 |
| 86 | 网线 | 1、六类网线(0.51±0.02mm)非屏蔽网线箱线、蓝色，≥305米。 |
| 87 | 无线路由器C | 1、千兆网口，支持AP管理、上网行为管理。 2、内置AC管理、企业VPN。 3.★投标产品应具有工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证。（说明：提供证书复印件） |
| 88 | 数据交换单元 | 1、★配置≥24个10/100/1000M电口，≥4个非复用SFP+万兆光接口。 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥125Mpps。 3、支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、远程端口镜像。 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议。 5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像，支持RSPAN和ERSPAN。 6、产品防腐蚀能力应符合GB-T2423.51-2012标准。防雷等级≥10KV。 7、支持openflow1.3协议。 |

  - 运行维护要求

1.系统维护

系统功能日常维护

对多媒体会议系统及相关的数据交换和共享系统进行日常维护，提供定期巡检、技术支持、系统升级、培训、数据处理等服务，保障行政审批系统稳定运行。

定期巡检

按周进行巡检。具体检查包括：补丁升级的运行情况、运行日志检查、系统错误的归纳、分析及解决。

2.技术支持

针对多媒体会议系统的配置、用户权限维护、功能操作、接口等技术咨询类问题进行解答及处理。

3.服务方式

(1)电话支持：指定技术支持工程师通过电话指导用户。

(2)远程协助：指定技术支持工程师在条件具备并允许的情况下，通过计算机远程桌面指导用户。

(3)现场支持：在经过双方商议确定需要进行现场支持的情况下，派经验丰富的技术工程师到场。

4.系统升级

当业务需求调整，或者软件出现故障(BUG)而发生的对系统进行了修改时，投标人提供相当于原系统开发商维护升级服务(需要维护升级时，投标人在用户指定的设备上完成程序修改，并均可以提供完整的源代码)，在业务处室提出需求的3天之内完成系统功能的适量修改，以保证业务能正常开展。每年提供不少于10％的系统功能升级和优化服务。为确保系统的功能升级和优化服务能按量按质完成，投标人协调系统原开发方或系统集成商完成此项目工作(由于这些操作都将要求操作人员全面掌握系统程序及数据库结构)，并由原开发方或系统集成商派员参与技术维护及对维护商技术队伍进行全面培训。

服务方式

(1)远程或者现场，通过系统规范升级过程。

(2)远程或者现场，通过手动方式完成升级服务。

(3)每次系统升级后，主动跟踪升级结果，确保升级成功。

5.培训服务

培训服务是指遇到业务发生重大变化或者政策调整时，系统操作方式发生了较大变化的针对性的业务操作培训。

服务方式

(1)由资深培训老师授课。

(2)提供培训教材和培训讲义。

(3)不限报名人数。

(4)可以根据要求不定期举办业务操作培训。

(5)可以根据特殊用户的需要特供特定服务。

6.日常处理

(1)日常数据监控：防范和及时处理错误的流程数据及上报数据，如果发现异常数据，立即通知相关业务部门。如与其他系统有数据交换，需积极配合相关人员进行处理。

(2)后台处理：各类数据的后台查询，按要求进行数据后台统计查询及导出。

7.系统故障检测及排除

故障处理是指系统运行中遇到疑难或者出现不正常状态，通过电话、传真、电子邮件向服务提供商寻求技术支持和帮助，服务提供商在确认用户的服务请求后，将在规定的时间内(即响应时间)安排技术人员帮助用户进行故障定位，排除故障。

排除故障方式

(1)电话支持：指定技术支持工程师通过电话指导用户排除故障。

(2)远程协助：指定技术支持工程师在条件具备的情况下，通过计算机远程桌面连接技术远程排查故障。

(3)现场支持：在经过双方商议确定需要进行现场支持的情况下，派经验丰富的技术工程师到现场提供现场支持服务。

8.响应时间及故障排除时间

(1)提供7×24小时热线受理服务。

(2)故障处理响应时间为1小时。

(3)根据故障实际情况判断故障处理完成时限，并告知用户。

(4)每次现场支持提供相应的技术报告。

9.常见问题的处理

无纸化会议系统如果在平时遇到一些简单的故障，可以做排查和维护，这样在现场就可以及时地处理好问题，一般常见故障以及维护方法具体如下：

| 1 | 部分客户端无法进入会议 | 1.检查网络连接是否正常 2.检查会议室坐席安排是否包含本机 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 全部客户端无法进入会议 | 1.检查后台软件是否开机自运行 2.检查网络是否正常 3.检查会议安排是否开始 |
| 3 | 无纸化显示屏无显示 | 1.检查主机是否开机 2.检查信号线是否松动 |
| 4 | 无纸化升降器无法正常升降 | 1.检查无纸化升降器供电是否正常 2.检查无纸化升降器按键是否正常 |
| 5 | 无纸化显示屏无法自动后仰 | 检查上限位是否完全接触 |
| 6 | 视频共享没有声音 | 1.检查共享方式是否正确 2.检查调音台无纸化声音输出是否推开 3.检查投影控制器是否静音 |
| 7 | 运行后台软件提示端口占用 | 1.软件重复打开，全部关掉，重新运行 |
| 9 | 办公室电脑web无法进入后台 | 检查防火墙是否开启 |
| 10 | 部分服务不能启动 | 1.检查端口是否被占用 2.检查防火墙是否关闭 |
| 11 | 定制软件维护 | 1. 定期对系统的软硬件和接口进行检测，发现故障，排除隐患，提出改进意见 2. 应答方应向需求方提供7×24的故障处理服务，以书面函件形式通知需求方24小时投诉电话号码、邮箱地址等信息 |

10.信息安全建设

(1)会议资料安全

所有会议资料都保存在加密的数据库和FTP服务器。客户端和服务器的通信采用SSL加密，保证数据的安全。具体的权限分配、多层的安全控制机制确保用户只能使用赋予了授权的资源。可以对不同权限的用户、工作请求，提供了任务具体到每个与会人员的机制，与会人员可以看到属于自己权限的文件及共享文件。通过文件流转机制，层层设防，可有效地保障会议资料的安全保密。

(2)会议人员信息安全

会议室建设会议预约系统和会议考勤系统，对与会人员进行严格的核实；并有人脸识别等考勤的配合，对人员信息进一步安全保障。

(3)项目信息安全等保

1)远程视频会议(利旧)传输全部采用四川省交通运输厅统一专用网络进行传输；

2)会议系统或会议资料全部本地部署，仅接入交通运输局局域网；

3)等保要求

技术要求：物理安全控制，机房和会议室出入专人管理，机房及信息设备建设防火、防雷击、防电、防潮、防盗；应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能； 应根据访问控制列表对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒 绝数据包出入；应通过访问控制列表对系统资源实现允许或拒绝用户访问，控制粒度至少为用户组；应对登录网络设备的用户进行身份鉴别；应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退 出等措施；当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。

安全管理机构：应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责；应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人，对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动进行审批

  - 商务要求

交货时间

合同签订后于90个日历日内完成全部升级改造内容。

交货地点

采购人指定地点。

付款方式

一、合同签订后10个工作日内支付合同总金额的50%，升级改造完成并经采购人验收合格后10个工作日内支付合同总金额的50%；

二、投标人应向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，投标人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。

解决争议的方法

一、因服务的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由采购人承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。

二、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院起诉。

验收标准和方法

一、投标人应在双方约定的时间内完成项目初稿，并将初稿提交给采购人征求意见。投标人项目编制组向评审会汇报项目成果，专家对成果编制的规范性、科学性、可操作性等方面进行评审。满足以下条件时，采购人才向投标人签发验收合格单：

(1)投标人已提供了全部服务及完整的文档资料；

(2)符合本采购文件技术要求和服务需求的事项和规范中的要求；

(3)通过采购人组织的专家评审。

二、验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

三、采购人无故不进行验收工作并已使用项目履约成果的，视同验收合格。

四、项目验收结果合格的，将按合同约定支付采购金额；验收结果不合格的，将不予支付采购资金。

五、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号的要求进行验收。

质保及售后服务要求

★一、为保障采购人合法权益及产品供货、后续服务的可靠性，供应商应承诺在中标后签订合同前向采购人提交本项目涉及的产品合格证书、产品功能性证明材料（包括且不限于检验检测报告等）的复印件及提供加盖产品制造厂商公章（鲜章）的售后服务承诺函。供应商成交后故意不提供、提供材料不实等情况，采购人将根据该供应商虚假响应等情况依据政府采购相关法规进行相关措施。（说明：投标人应按招标文件3.3.4承诺函的格式及要求提供承诺函。）

★二、项目质保期为不少于1年，自项目整体验收通过次日起算，质保期间内提供7×24小时售后服响应。（说明：投标人应按招标文件3.3.4承诺函的格式及要求提供承诺函。）

三、零配件供应：投标人应保证设备在质量保证期期满后5年内以成本价格提供该设备所需的维修零配件。

四、投标人应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

五、质量保证期后，投标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服 务和备品备件供应。

六、质量保证期内出现质量问题，投标人在接到通知后1小时内作出处理意见，如需现场处理应于4小时内响应到场，8小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。无法在8小时内解决的，投标人必须提供备选方案使用户能够解决紧急问题。

七、备件送达期限：在设备的使用寿命期内，投标人应保证不超过7天。

最高限价

★本项目最高限价为人民币338.3万元，投标人投标报价高于最高限价的其投标文件将按无效投标文件处理。

其他要求

- ★在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过云平台进行递交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

- ★投标人为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。（说明：投标人应按招标文件3.3.4承诺函的格式及要求提供承诺函。）

- ★投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（说明：投标人应按招标文件3.3.4承诺函的格式及要求提供承诺函。）

- ★投标人为本项目提供的所有产品中属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，均应具有国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。（说明：投标人应按招标文件3.3.4承诺函的格式及要求提供承诺函。）

- 投标人为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部第三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标（试行）（财办库[2020]123号）的要求。（说明：投标人应按招标文件3.3.4承诺函的格式及要求提供承诺函。）

- 投标人应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权；投标人本次设计任务完成后的成果内容的著作权、知识产权的归采购人所有。

- 采购人定期核对供应商提供服务所配备的人员数量及相关信息，对于未按照采购文件及投标响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求投标人限期整改。

- 投标人应定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度。

- 投标人应接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

- 投标人在履约过程中应派专人与采购人对接，在投标时应提供人员名单及服务电话。

- 在采购合同履约过程中发生的或与本合同有关的争端，投标人与采购人应通过友好协商解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 资格性审查

资格性审查由采购人组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标保证金(市公资交易中心出具的《成都市政府采购项目供应商参与及保证金交纳情况表》或投标人递交的投标保函)、投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格性审查报告。

资格性审查时因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。出现上述情况时，市公资交易中心将以电子邮件形式通知各投标人。资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 |  |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商 |  | 营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）。【说明：①营业执照或法人证书载明有期限的，应在有效期限内；②在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。】 |
| 2 | 书面声明材料 | 具有良好的商业信誉的证明材料 | 投标人具有良好的商业信誉的书面声明材料。【说明：①按招标文件3.2.2声明的格式及要求提供书面声明材料；②供应商具有良好的商业信誉。】 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料。【说明：①按招标文件3.2.2声明的格式及要求提供书面声明材料；②供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。】 2. 资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。【说明：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。】 |
|  |  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 1.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明材料。【说明：①投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；②按招标文件3.2.2声明的格式及要求提供书面声明材料。】 2. 资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在经营活动中是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。【说明：投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】 |
|  |  | 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内 | 投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。【说明：①按招标文件3.2.2声明的格式及要求提供书面声明材料；②供应商未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。】 |
|  |  | 行贿犯罪记录 | 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料。【说明：①按招标文件3.2.2声明的格式及要求提供书面声明材料，投标文件中不需提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果的证明材料；②在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。】 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标 | 与投标人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的相关供应商的书面声明材料。【说明：①按招标文件3.2.2声明的格式及要求提供书面声明材料；②参加投标的供应商中无与投标人的负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商。】 |
| 3 | 其他 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 采购人对投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商 | 1、根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； 2、资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 联合体投标 | 非联合体投标。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 资质要求 | 无【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 投标保证金 | 无【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 投标文件解密情况 | 除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标文件已成功解密。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 投标文件签章 | 投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
|  |  | 投标文件资格性审查部分的语言 | 语言符合招标文件的要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 4 | 投标文件资格性审查部分组成 |  | 符合招标文件“2.4.6投标文件的组成”规定要求。【说明：投标人按招标文件3.2.1关于投标人资格申明的函的内容提供关于投标人资格申明的函。】 |
| 5 | 具有健全的财务会计制度的证明材料 |  | 2019或2020会计年度资产负债表复印件。【说明：投标人成立时间至投标截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表复印件。】 |
| 6 | 缴纳社会保障资金的证明材料 |  | 投标人缴纳2020或2021年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件。 |
| 7 | 缴纳税收的证明材料 |  | 投标人缴纳2020或2021年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明的复印件。 |

注：一、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查报告中载明不通过的具体原因。

二、“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

三、投标人的投标文件资格性审查时被判定为无效的，市公资交易中心将通知投标人（以短信、现场公示、电话、“政府采购云平台”等任一方式）。投标人如对资格审查结论有异议的，应及时向市公资交易中心反馈意见。市公资交易中心将及时告知资格审查小组。（说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响资格审查和评标工作，且市公资交易中心对此将不承担任何的责任。投标人对资格审查结论有异议的，其反馈意见仅限于资格审查小组对资格审查结论的正确性进行复核，避免出现审查错误。）

四、通过资格性审查的供应商＜3名，采购失败。

- 评标办法

  - 总则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

- 评标工作由市公资交易中心负责组织，具体评标事务由采购人或市公资交易中心依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

- 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

- 评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：

  - 熟悉和理解招标文件；

  - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

  - 对投标文件进行比较和评价；

  - 根据需要要求采购人对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

  - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

  - 起草评标报告并进行签署；

  - 向采购人、市公资交易中心构或者财政、监察等有关部门报告或举报非法干预评标工作的行为；

  - 向采购人、市公资交易中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 法律、法规和规章规定的其他职责。

- 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

- 评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，招标文件有明确约定的除外。

- 评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人和市公资交易中心书面解释说明。

  - 评标方法

综合评分法。

  - 评标程序

    - 符合性审查

符合性审查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件商务技术响应文件、报价要求响应文件组成 | 符合招标文件“2.4.6投标文件的组成”规定要求。 |
| 2 | 投标文件商务技术响应文件、报价要求响应文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |
| 3 | 第4章打★号的技术、服务、商务及其他要求 | 投标文件均实质性响应招标文件中加★号的技术、服务、商务及其他要求。 |
| 4 | 不属于禁止参加投标或投标无效的供应商 | （1）根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； （2）评标委员会未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 |
| 5 | 法定代表人身份证复印件或护照复印件 | 身份证复印件或护照复印件【注：法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）。】。 |
| 6 | 除资格性审查要求的证明材料外，招标文件要求提供的其他证明材料 | 1、承诺函【说明：①按3.3.4承诺函内容提供承诺函；②承诺的内容满足招标文件的要求。】。 2、图像控制工作站显示器、平板电脑、重大活动保障台式电脑A、重大活动保障台式电脑显示器A、重大活动保障台式电脑B、重大活动保障台式电脑B：中国强制性产品认证证书复印件或强制性认证产品符合性自我声明复印件【说明：投标人投标产品具有有效的中国强制性产品认证证书或具有强制性认证产品符合性自我声明。】。 3、图像控制工作站显示器、平板电脑、重大活动保障台式电脑A、重大活动保障台式电脑显示器A、重大活动保障台式电脑B、重大活动保障台式电脑B：节能产品认证证书复印件【说明：投标产品具有国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书。】。 4、无线路由器A、无线路由器B、无线路由器C：工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证复印件【说明：投标产品具有有效的工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证。】。 |
| 7 | 投标报价 | 开标记录、投标文件【注：（1）报价唯一（说明：投标报价出现下列情况的，按以下原则处理，并以修正后的价格作为投标人的投标报价：①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；②单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。（2）未超过招标文件规定的最高限价；（3）投标报价应包含本次招标要求的所有货物及服务的费用；（4）在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。（说明：①书面说明、相关证明材料（如涉及）加盖投标人（法定名称）章（电子签章），在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交；②投标人提供了书面说明、相关证明材料（如涉及），且能证明其投标报价合理性）。（5）如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。（6）无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。】 |
| 8 | 进口产品 | 招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，投标产品为国产产品。 |

一、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查报告中载明不通过的具体原因。

二、投标人的投标文件符合性审查时被判定为无效投标文件的，市公资交易中心将通知投标人（以短信、现场公示、电话、“政府采购云平台”等任一方式）。投标人如对评审结论有异议的，应及时向市公资交易中心反馈意见。市公资交易中心在评审结束前将收到的反馈意见及时告知评标委员会。（说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响评标委员会的评标工作，且市公资交易中心对此将不承担任何的责任。投标人对评审结论有异议的，其反馈意见仅限于评标委员会对评审结论的正确性进行复核，避免出现评审错误。）

三、通过符合性审查的供应商＜3名，本项目采购失败。

    - 解释、澄清有关问题

- 评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请市公资交易中心书面解释。市公资交易中心的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

- 澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

- 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

- 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

- 投标文件报价出现下列情况的，不需要投标人澄清，按以下原则处理：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

    - 比较与评价

按招标文件中规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

    - 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评审报告前，市公资交易中心应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

    - 确定中标候选人名单

按投标人综合得分从高到低进行排序，确定1至3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供核心产品品牌相同且通过资格检查和符合性检查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。

    - 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

- 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

  - 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或市公资交易中心书面反映。采购人或市公资交易中心收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

  - 评标细则及标准

- 评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次综合评分的因素是：价格、服务、商务等。

- 评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立打分。

    - 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3

A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

    - 评分标准

| 评委类别 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审委员会成员 | 投标报价得分 | 1、对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的价格（如涉及）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；[说明：（1）投标人投标产品为中小企业制造的货物按招标文件3.4.3中小企业申明函提供中小企业申明函；投标人投标产品为残疾人福利性单位制造的货物按招标文件3.4.4残疾人福利性单位声明函提供残疾人福利性单位声明函；投标投标产品中为监狱企业制造的货物应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的制造商属于监狱企业的证明文件复印件。] 2、经评标委员会评审，通过资格性和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 3、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 （说明：1、同一货物仅作一次价格扣除。2、提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。） | 30分 |
| 技术类评审 | 技术参数及要求 | 1、投标人投标产品的技术参数完全满足招标文件技术参数及要求中加▲号的技术参数及要求的得40分；投标人投标产品的技术参数不满足招标文件技术参数及要求中加▲号的技术参数及要求的，则在40分的基础上，按以下原则扣分，扣完为止：每有一项不满足加▲号的技术参数及要求的，扣2分。（说明：以阿拉伯数字标注为一项。） 2、投标人投标产品的技术参数完全满足招标文件技术参数及要求中未加▲、★号的技术参数及要求的，得8分；投标人投标产品的技术参数不满足招标文件技术参数及要求中未加▲、★号的技术参数及要求的,则在8分的基础上，按以下原则扣分,扣完为止:每有一项不满足未加▲、★号的技术参数及要求的扣0.02分。（说明：以阿拉伯数字标注为一项。） | 48分 |
|  | 项目实施方案 | 1、投标人项目实施与技术措施包含团队技术培训、项目实施设施设备、项目实施管理计划的，得1.5分；每缺少团队技术培训、项目实施设施设备、项目实施管理计划之中任意一项内容的，则在1.5分的基础上扣0.5分，扣完为止。 2、投标人项目质量管理体系与措施包含质量管理标准、质量监管流程、质量预防措施、产品质量缺陷纠正措施的，得2分；每缺少质量管理标准、质量监管流程、质量预防措施、产品质量缺陷纠正措施之中任意一项内容的，则在1分的基础上扣0.5分，扣完为止。 3、投标人项目团队建设及人员保障措施包含项目团队建设、人员分工及职责确认、人员保障措施、核心骨干备选方案的，得2分；每缺少项目团队建设、人员分工及职责确认、人员保障措施、核心骨干备选方案之中任意一项内容的，则在2分的基础上扣0.5分，扣完为止。 4、投标人项目实施进度计划与保障措施包含进度计划表、产品保障措施、实施进度保障措施的，得1.5分；每缺少进度计划表、产品保障措施、实施进度保障措施之中任意一项内容的，则在1.5分的基础上扣0.5分，扣完为止。 5、投标人项目应急服务预案包含风险预防评估策略、应急响应等级与应急响应时效、应急服务措施、重大疫情防控措施的，得2分；每缺少风险预防评估策略、应急响应等级与应急响应时效、应急服务措施、重大疫情防控措施之中任意一项内容的，则在2分的基础上扣0.5分，扣完为止。 | 9分 |
| 评审委员会成员 | 投标人质量、信誉保证 | 1、投标人具有GB/T19001系列或ISO9001系列质量管理体系认证证书的得2分。（说明：提供有效证书复印件。） 2、投标人具有GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证证书的得1.5分。（说明：提供有效证书复印件。） | 3.5分 |
|  | 业绩 | 投标人2018年1月1日（含1日）以后，每具有一个类似项目业绩（合同内容至少应含有信息化设备产品销售或安装部署）的得1分，本项最多4分。（说明：1.提供合同复印件。） | 4分 |
|  | 项目实施团队人员配置 | 1、投标人为本项目配备的团队人员中每有1人具有信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书或项目管理专业人士资格认证(PMP)证书的得1分，本项最多得2分。 2、投标人为本项目配备的团队人员中每有1人具有通信工程师证书或注册信息安全工程师证书或二级建造师（机电工程专业）证书的得1分，本项最多得1分。 （说明：1、提供证书复印件；2、提供人员与投标人签订的劳动合同复印件或劳务合同复印件。3、同一人员具有多项证书，只计一次分。） | 3分 |
|  | 售后服务方案 | 投标人售后服务方案包含售后服务保障工作内容等级划分、售后巡查计划、售后服务保障质量措施的得1.5分；每缺少售后服务保障工作内容等级划分、售后巡查计划、售后服务保障质量措施之中任意一项内容的，则在1.5分的基础上扣0.5分，扣完为止。 | 1.5分 |
|  | 节能环保、无线局域网认证产品以及扶持少数民族或不发达地区 | 投标人投标产品中（除图像控制工作站显示器、平板电脑、重大活动保障台式电脑A、重大活动保障台式电脑显示器A、重大活动保障台式电脑B、重大活动保障台式电脑B以及其他节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品外）每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的得0.5分；投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得0.5分；投标人投标产品中如果有属于无线局域网认证产品政府采购清单（最新一期）中采购目录范围的得0.5分；投标人承诺其为不发达地区或少数民族地区企业的，得0.5分。本项最多得1分。 （说明：无线局域网认证产品提供清单复印件，节能产品、环境标志产品提供有效的证书复印件，不发达地区或少数民族地区企业承诺函。） | 1分 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

  - 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 废标后，市公资交易中心将在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上公告。

  - 定标

    - 定标原则

本项目根据评标委员会确定的中标候选人名单，采购人按顺序确定1名中标人。中标候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

    - 定标程序

一、评审委员会将评审情况写出书面报告。

二、市公资交易中心在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人。

三、采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的中标（成交）候选人顺序确定中标（成交）人。如果中标（成交）候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标（成交）人。采购人在确认成交供应商前，应到中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询成交候选供应商及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

四、根据采购人确定的中标（成交）人，市公资交易中心在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布中标（成交）公告，同时向中标（成交）人发出中标（成交）通知书。

五、采购人、市公资交易中心不解释中标（成交）或未中标（成交）原因，不退回投标文件和其他投标资料。

  - 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

- 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

- 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行独立评审，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

- 保守秘密。不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

- 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

- 发现采购人、市公资交易中心及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

- 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者市公资交易中心答复投标人的询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

  - 评标委员会及其成员不得有下列行为

- 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，除招标文件明确可以澄清的除外；

- 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

  - 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及政府采购相关法律法规关于回避的规定。

- 应邀按时参加评审和咨询活动，遵守评标区管理规定。

- 进入评标区之前应将所有的通信设备存入公资交易中心指定的存放处。评标专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评标资格。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者市公资交易中心，不得私自转托他人。

- 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或市公资交易中心也可要求该评审专家回避。

- 评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应告知评标区值守人员，使用评标区内由公资交易中心提供的通信设备，在监督人员监督之下办理。

- 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准；不得接受投标人主动提出的澄清和解释；不得协商评分；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

- 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

- 服从评标现场市公资交易中心的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

- 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

- 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

- 拟签订合同文本

合同编号：

甲方：

乙方：

签署地点： 成都

本XXXX合同（以下简称“本合同”）由以下签约方于【  年  月 】（生效日期）在【成都】（签订地）订立：

甲方：

住所：

法定代表人：

联系人：

电话：

邮箱：

乙方：

住所：

法定代表人：

联系人：

电话：

邮箱：

鉴于：

甲方是一家根据中华人民共和国法律成立并持续经营的实体，拟向乙方购买【XXXX】产品与服务。

乙方是一家根据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，拟向甲方提供相关产品与服务。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，现就甲方向乙方购买相关产品与服务相关事宜达成一致，特签订本合同，以资信守。

第1条产品信息

乙方根据甲方需求提供下列产品

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 以上价格包含增值税普通发票（税率XXX%）、包装费、保险费、运输费、搬运费、装卸费、调试费、维保费等与本合同有关的所有费用，为交钥匙工程。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）：产品相关技术参数等详见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 相关技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

第二条产品质量标准

乙方产品的质量标准严格按照国家强制标准执行且符合上表相关技术参数。

第3条付款

3.1采购合同签订后支付合同总金额的50%，升级改造完成并经采购人验收合格后支付合同总金额的50%

甲方未按上述约定付款的，乙方有权拒绝履行本合同中乙方应履行但尚未履行的义务而无需承担任何违约责任。

3.2付款方式：

甲方选择的付款方式为：【XXXXX】（如银行转账、支票、银行承兑汇票等）。

如甲方通过票据（支票、银行承兑汇票）付款，票据抬头必须准确、完整填写乙方收款账户全称及账号，出现错票导致乙方无法入账，甲方有义务和责任重新办理。因此给乙方造成的损失，甲方应承担赔偿责任。

3.3发票开具：

乙方在收到甲方支付的合同全部款项后向甲方开具等额【XXXX】发票。

甲方开票信息如下：

名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

3.4甲方应将本合同产品价款及全部费用支付至乙方如下银行账户：

账户名称：

开户行：

账户号：

乙方收款账号发生变化，乙方将提前以书面形式通知甲方。甲方在支付过程中产生的费用由甲方自行承担。

第4条交付

4.1交付时间：【XXX 】

A.【XX】年【XXX】月【XX】日。

B.收到甲方支付的全部款项后【XX 】个工作日内。

C.由双方另行协商确定。

如需变更产品交付时间，由甲乙双方协商确认，由此产生的额外费用由甲方承担。

4.2交付地点：【XX】

A.【XXX】

B. 由双方另行协商确定。

如需变更产品交付地点，由甲乙双方协商确认，由此产生的额外费用由甲方承担。

4.3	交付方式：【XXX】

A.甲方自提。

B.乙方运送至双方约定地点，运费、装卸费用、安装调试费用等由乙方承担。

4.4	由于甲方未按时付款导致乙方不能按照本合同约定的时间交付产品的，不视为乙方违约，乙方不承担任何责任。

4.5	若甲方要求乙方分批交货的，甲方承诺最晚于【XX 】年【XX 】月【XX 】日前将本合同项下的产品自行提货或向乙方发出交货指令并结算完毕。否则，乙方有权向甲方主张自前述日期起之后的仓储费、保管费等额外费用。

第5条包装

5.1	乙方承诺其提供的产品按照国家规定的强制性标准进行适当包装。

5.2	若甲方对包装方式有特殊要求，应以书面形式向乙方提出并经乙方确认，甲方承担由此产生的额外包装费用，且因包装问题造成产品毁损灭失的风险或包装本身问题（包括但不限于侵犯任何第三方权利）的责任，由甲方承担。

第6条验收

6.1	产品交付时，甲方应妥善安排产品接收和检验，若甲方未妥善安排接收产品的，甲方应赔偿由此给乙方造成的全部损失。

6.2	甲方接收产品时应当场对产品的数量、产品型号、外包装、屏幕等进行初步验收并在乙方或乙方指定物流公司提供的签收单上签字盖章。如出现数量、产品型号不符、屏幕破损或屏幕不能点亮等情况，经双方判定为乙方责任时，甲方有权拒绝接收并在签收单上注明不签收原因。若甲方未当场进行初步验收或初步验收后未按要求在签收单上签字确认并提出书面异议的，则视为乙方交付的产品符合初步验收要求。

6.3	甲方接收产品后，应及时通知乙方安装、调试，乙方应按照甲方要求的时间，派专业人员进行现场安装、调试。甲方无正当理由不得拖延通知乙方安装、调试，非因乙方原因导致乙方未能在本合同项下的产品自交付之日起【 XX】日内完成安装、调试的，视为乙方完成了安装、调试。安装、调试完成后，应乙方要求，甲方应在相关文件上签字确认。若甲方在安装、调试完成后未进行签字确认的，则视为安装、调试合格。

6.4	甲方应于安装调试完成之日起【XX 】日内完成最终验收。最终验收合格的，甲方应在乙方出具的验收报告上签字确认。验收不合格的，甲方应在乙方出具的验收报告中注明原因，经双方确认，确属乙方产品质量问题的，乙方应予以修理或更换。或甲方在安装调试完成后【 XX】日内未按要求在乙方出具的验收报告上签字确认并提出书面异议的，视为乙方交付的产品符合本合同约定，甲方最终验收合格，甲方不得再提出任何异议。

第7条所有权转移

7.1	本合同产品的所有权在产品交付甲方时由乙方转移给甲方。

7.2	除双方另有约定外，乙方将产品交付甲方或甲方指定地点后，产品毁损灭失的风险由甲方承担。若甲方存在超期提货或迟延向乙方发出交货指令的，产品毁损灭失的风险自约定的交付之日起由甲方承担。

第8条售后服务及培训

8.1 乙方负责提供产品和服务的培训计划，并在交付后负责培训相关甲方相关人员使用。

8.2	产品质保期限为整体【XX 】年，自产品由乙方交付甲方之日起算。前述交付以第【XX 】种方式为准：（1）乙方委托的物流公司出具的签收单；（2）甲方签收的验收时间；（3）甲方仓库入库单；（4）其他【XX】。质保期为固定期限，不因任何原因而中止、中断或延长。

8.3	产品质保期内，产品出现问题，双方进行判定。若经双方判定后确属乙方产品本身质量问题，乙方免费提供上门维修或邮寄维修服务，若采用邮寄方式维修的，乙方负责与甲方之间往返的运费，而不承担甲方与任何其他第三人之间的运输费用，若维修不成的，提供更换。若经双方判定后确属人为损坏﹑不可抗力等非乙方产品本身质量问题造成的产品损坏不属于保修范围，相关损失由甲方自行承担，需要乙方维修的，乙方将收取维修费用。对于超过质保期的产品，若甲方需要售后服务的，乙方可以提供，但须按照乙方的收费标准收取相应费用。

第9条保密

甲方应对合作过程中所知悉的乙方的全部信息予以严格保密，非经乙方的事先书面同意，甲方不得以任何形式向任何第三方公开或泄露，且不得用于本合同目的以外的其他任何目的。否则，甲方应赔偿乙方由此遭受的全部损失。

第10条不可抗力

10.1不可抗力，是指合同订立后发生的，当事人订立合同时不能预见的，且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。不可抗力的范围包括但不限于以下情况：

(1)自然灾害。如地震、台风、冰雹、暴雨、暴雪、洪水、旱灾、海啸等。

(2)政府行为。主要是指当事人在订立合同以后，政府当局颁布新政策、法律、征收、征用和其他行政措施或行为而导致合同不能履行。

(3)社会异常事件。主要是指一些偶发的事件阻碍合同的履行，如战争、类似战争行为、敌对行为、罢工、暴动、骚乱等。

10.2如果发生不可抗力事件，任何一方对因不可抗力事件而不能或迟延履行本合同而造成的损害、损失或增加的费用不承担责任，因不可抗力事件而不能或延迟履行本合同不得被视为违约，如发货迟延等，但有关金钱债务的履行除外。受到不可抗力事件影响的一方应当采取适当措施以免除或降低不可抗力事件造成的影响，并应尽力履行因不可抗力事件而不能或延迟履行的义务。在不可抗力事件消除后，双方同意应尽最大努力履行本合同，或就本合同的变更、解除等进行协商。

第11条违约责任

11.1若甲方未按约支付全部或部分款项，乙方有权采取以下一种或几种措施

（1）要求甲方继续履行并按迟延部分每日千分之一的标准主张迟延付款的违金；

（2）有权解除合同并要求甲方承担赔偿责任（包括乙方因此向乙方供应商支付的款项、仓储费等）；

（3）暂停、推迟或拒绝提供售后服务并不承担任何违约责任；

（4）有权自行处置在库的全部或部分产品（无论是否定制）以及相关零部件和原材料并且不承担责任。

11.2甲乙双方一致同意，违约方应赔偿因其违约给另一方造成的损失。无论本合同或者双方在其他相关协议中如何约定，乙方在本合同项下的责任仅限于给甲方造成的直接损失，无需对甲方间接的、特殊的、后果性的损失（包括但不限于商业机会的减少、利润损失、商誉损失、罚款、罚金等）承担责任，且乙方所承担的赔偿责任以造成问题的产品所对应的合同价款为限。

11.3无论本合同其他条款做何约定，甲乙双方在此一致同意：因已发生的或潜在的、不可避免的紧急事件（如国内外疫情等）导致的不良影响，包括但不限于政府禁令、相关企业停工停产、交通管制、相关人员被强制隔离、供应商原材料短缺等，进而直接或间接造成乙方不能履行合同或迟延履行合同的，乙方将尽快通知甲方并提供相关证明材料，甲方同意乙方履行本合同的期限相应顺延并同意免除乙方承担相应责任

第12条索赔程序

12.1抗辩主导权

12.1.1	若第三方因乙方提供的产品问题向甲方提出索赔的，甲方同意乙方对第三方索赔享有抗辩主导权。在乙方抗辩的情况下，乙方有权自行决定和解。且甲方不得对乙方与第三方的和解内容做出限制。

12.1.2	乙方明确书面放弃或怠于行使主导权时，抗辩主导权可由甲方享有。甲方主导抗辩时，如需与第三方达成和解，则应提前征得乙方书面同意，且除金钱赔偿外，不得同意其他限制乙方销售行为的和解方案。除此之外，未经乙方事先书面同意，甲方不得自行和解。同时，除现行法强制要求披露外，甲方应对任何关于索赔达成的和解保密。

12.2索赔措施

若第三方因乙方提供的产品问题向甲方主张赔偿的，甲方应在收到赔偿通知后【xx 】天内书面通知乙方，并在收到赔偿通知后采取一切弥补措施，避免赔偿金额的增加或影响范围的扩大。若甲方未及时通知或采取弥补措施，造成赔偿金额增加或影响范围扩大的，乙方对于增加或扩大部分不承担赔偿责任。

第13条法律适用和争议解决

13.1法律适用

本合同的成立、生效、解释、履行及争议解决适用中华人民共和国法律（港澳台地区法律除外），排除适用冲突规则。

13.2争议解决

由于本合同或本合同相关事项导致的任何争议、争端、索赔，应由双方友好协商解决，不能协商解决的，应提交【XXX】所在地仲裁委员会根据其现行有效的规则在北京进行仲裁。该仲裁委员会的裁决为终局裁定，对双方具有约束力。除非双方另有约定，仲裁语言为汉语。

败诉方将承担仲裁费用，除非该仲裁委员会另行裁决。

如果发生仲裁，双方均不得暂停、拒绝或延迟履行本合同中不受仲裁影响的其它部分。

第14条双方关系

双方一致确认，双方并不因本合同之签署而成立授权许可关系、合作经营关系、合伙或代理关系，也不存在会使双方确立前述关系的其他事实。

第15条合同的变更、转让

15.1对本合同的任何修改或变更，应以书面形式确认，经甲乙双方签字盖章后对双方具有约束力。

15.2本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议经甲乙双方签字盖章后，与本合同具有同等法律效力。

15.3未经乙方书面同意，甲方不得擅自将其本合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第16条有效期

本合同自双方签名盖章后于【】年【】月【】日生效，直至合同约定的全部权利义务履行完毕为止。

第17条通知

17.1双方一致确认本合同所要求的所有通知或其他方面的通讯均应以书面形式进行  并通过如下联系方式发送至对方：

至甲方：

联系地址：

联系人：

电话：

邮箱：

至乙方：

联系地址：

联系人：

电话：

邮箱：

17.2在本合同履行期间, 任何一方联系方式发生变更的，应立即以书面形式通知另一方，前述变更只有在送达另一方后方生效。否则，因一方联系方式变更后未通知另一方而导致另一方的通知无法送达的，则视为通知方已经履行了通知义务。

17.3通知被视为送达的日期应按如下方法决定：

（1）专人递交的通知在专人递交之时视为有效送达；

（2）（预付邮资）的挂号信件发出的通知，应在寄出日（以邮戳为准）后第七日视为有效送达；

（3）以快递发送的通知应于交予合法的快递服务发送后第三日视为有效送达；

（4）以电子邮件发出的通知，在成功发送至邮箱服务器时视为有效送达。

（5）协议任何一方如果拒绝接收另一方的通知的，或通过其他方式事实上导致另一方的通知无法送达的，则视为通知方已经履行了通知义务。

第18条安全责任

1.乙方在施工安装过程或售后服务过程中，需全面做好施工人员的人身安全及材料设备的安全保护工作。乙方负责对该项目的施工质量、人员安全等负全责，产生的任何后果和费用由乙方自行负责和承担，甲方不负责和承担任何责任及费用。

2. 乙方在施工安装过程或售后服务过程中，如因乙方原因造成第三方设施设备、其他损失的或施工不慎或者其他原因造成施工人员以外的第三方其他人员人身安全损害，乙方应当承担全部的责任和赔偿。

3.乙方必须为乙方指定的入场施工人员购买保险，若发生赔付，所有赔付均由该次购买的保险赔付，甲方不承担任何责任及费用，除此之外的责任及赔付由乙方全部承担解决。

4.乙方人员安全，包含乙方指定入场人员在上下班的安全。

5.项目投入使用以后，因质量问题造成的人身安全损害，由乙方承担全部责任及赔偿责任。

第19条其他

19.1本合同一经双方盖章，即构成双方之间的完整合同，并取代双方此前作出的任何口头或书面的意见交换或建议。

19.2如果本合同项下的任何条款被有权机关判定为无效或不具可执行性，并不影响本合同其他条款的有效性和可执行性，除非前述无效或不可执行性实质影响了双方的权利义务。

19.3本合同中约定的保密条款、违约责任、适用法律和争议解决条款和付款义务在本合同解除或终止后仍应具有效力。

19.4本合同壹式【XX】份，甲方执【XX】份，乙方执【XXX】份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）:

法定代表人或授权代表（签字）：

职务：

日期：

乙方（盖章）:

法定代表人或授权代表（签字）：

职务：

日期：

附件