采购项目编号：510115202100167

成都市温江区人民医院

2021年医疗设备第四批次采购项目

招 标 文 件

采   购   人：成都市温江区人民医院

采购代理机构：四川中安招标代理有限公司

共同编制

中国·四川（成都）

2021年9月

目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	28

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	63

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	64

第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求	68

第七章  评标办法	80

第八章  政府采购合同（参考格式）	92

### 第一章  投标邀请

四川中安招标代理有限公司受成都市温江区人民医院委托，拟对成都市温江区人民医院2021年医疗设备第四批次采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标,有关事项公告如下：

1.项目编号：510115202100167。

2.项目名称：成都市温江区人民医院2021年医疗设备第四批次采购项目。

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：671.5万元（01包：291.5万元；02包：50万元；03包：330万元）。政府采购计划编号：SCZC510115606602_20210002

5.最高限价：（01包：291.5万元；02包：50万元；03包：330万元）。

6.采购需求：采购医疗设备一批，共计3个包。

7.合同履行期限：签订合同后30工作日内完成设备的交货调试及安装。

8.本项目不接受联合体参加采购活动。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1若采购产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

3.2所投产品为原装进口产品的，须具有产品生产厂家出具的针对本次项目的授权书。

三、获取招标文件

时间：2021年10月15日至2021年10月21日

地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)线上获取。

方式：供应商从“政府采购云平台”免费获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。

（2）本项目为全流程线上交易项目，供应商参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年11月05日10:30（北京时间）。

开标时间：2021年11月05日10:30（北京时间）。

地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

本次采购采用电子投标文件，电子投标文件制作完成并生成加密标书后，供应商需在投标文件提交截止时间前将加密的电子投标文件上传至政采云平台。

- 公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业 政府采购信用融资实施方案》的通知 （成财采〔2019〕17号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据自身情况在四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品或成都财政（http://cdcz.chengdu.gov.cn）政府采购模块中公示的银行及“蓉采贷”产品自行选择，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：成都市温江区人民医院

地址：成都市温江区永宁镇康泰路86号

联系人：郭老师

联系电话：028-82720735

2、采购代理机构信息

名称：四川中安招标代理有限公司

地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心E1区1-1-1303

联系人：吴天鑫

联系电话：028-85599678转805

电子邮件：wutianxin1@sczazb.com

3、项目联系方式：

项目联系人：吴天鑫

电  话：028-85599678转805

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：671.5（01包：291.5万元；02包：50万元；03包：330万元）； 超过采购预算的投标为无效投标 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：01包：291.5万元；02包：50万元；03包：330万元，且单台设备报价不得超过采购文件第六章中的单价限价。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购标的名称：详见采购文件第五章 所属行业：工业（制造业） |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 根据《四川省财政厅关于防范和惩处政府采购中不正当竞争行为的通知》川财采〔2017〕63号。 1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（供应商应自行衡量并准备相关证明材料） 2、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者被授权人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者被授权人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者被授权人签字确认。 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 4 | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除 | 一、促进中小企业发展 1、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 根据《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号），本项目对符合上述情形的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，对符合上述情形的联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条：本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十二条：依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 5、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十一条：中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 二、支持监狱企业发展 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，“在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。”。 供应商为监狱企业的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖供应商公章）。 三、对残疾人福利单位的价格扣除 1、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，“在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。” 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。若为中标人，发布中标结果公告同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 5 | 国家规定的强制采购范围 （实质性要求） | 若本次项目采购的产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）所列标注“★”的产品，应执行强制采购。请供应商投标时应在响应文件中提供强制采购节能产品的节能认证证书（有效期内）复印件，否则评标委员会不予认定，将以无效投标处理。 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，属于国家有特殊信息安全要求的项目，必须采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，供应商应提供产品符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）的产品认证证书复印件。 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），各级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。 |
| 6 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 （优先采购范围） | 一、国家节能产品政府采购政策 根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购应强制采购和优先采购《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）所列的节能产品。供应商提供的产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）所列的节能产品范围内且在有效期内的，按照第七章评标办法的规定进行优先采购。 二、国家环境标志产品政府采购政策 根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购应优先采购《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）所列的环境标志产品。供应商提供的产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）所列的环境标志产品范围内且在有效期内的，按照第七章评标办法的规定进行优先采购。 三、国家无线局域网产品政府采购政策 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。供应商提供的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》范围内且在有效期内的，按照第七章评标办法的规定进行优先采购。 |
| 7 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、综合评分法的总得分、评标结果等信息将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不收取 |
| 9 | 履约保证金 （实质性要求） | 本项目收取履约保证金： 金 额：合同总价的5%。 交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 收款单位：成都市温江区人民医院； 收款账号：22850101040007855； 开 户 行：农行温江支行； 在备注中写清楚“XXX项目履约保证金” |
| 10 | 采购项目具体事项/ 招标文件内容咨询 | 项目具体事项电话及联系人：吴先生 联系电话：028-85599678转805 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 项目具体事项电话及联系人：吴先生 联系电话：028-85599678转805 |
| 12 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商按照采购代理机构要求（邮件通知）到四川中安招标代理有限公司领取中标通知书。 项目具体事项电话及联系人：吴先生 联系电话：028-85599678转805 地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心E1区13楼（E8层）1-1-1303 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，对于招标文件技术参数部分的询问由采购人负责答复（代理机构可转达），其他部分的询问由代理机构负责答复。 项目具体事项电话及联系人：吴先生 联系电话：028-85599678转805 地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心E1区13楼（E8层）1-1-1303 。 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对于招标文件技术参数部分的质疑由采购人负责答复（代理机构可转达），其他部分的质疑由代理机构负责答复。 项目具体事项电话及联系人：吴先生 联系电话：028-85599678转805 地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心E1区13楼（E8层）1-1-1303 。 邮编：610041。 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即温江区财政局。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供 应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十四条：对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。 |
| 17 | 代理服务费 | - 根据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库【2018】2号）并依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数, 按下列收费标准计取代理服务费，由中标供应商支付。 服务类型 费率 成交金额（万元）; 货物类; 服务类; 工程类. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为采购代理服务全过程的收费基准价格。 2、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 18 | 供应商信用融资 | 本项目可开展政府采购信用融资。相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业 政府采购信用融资实施方案》的通知 （成财采〔2019〕17号）。 1、政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2、参加本次采购活动中标（成交）的中小微企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向金融机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用贷款。 3、有融资需求的供应商可根据自身情况在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）公示的银行及其“政采贷”产品或成都财政（http://cdcz.chengdu.gov.cn）政府采购模块中公示的银行及“蓉采贷”产品自行选择，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。 |
| 19 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成本次采购活动线上操作相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c9 |

注：本前附表以外的相关内容是对投标人须知的具体补充，如有矛盾，以本前附表为准。

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市温江区人民医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川中安招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

3.1 本招标文件规定的供应商资格条件；

3.2 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.3 向采购代理机构购买了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。不论招标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：01包超声高频外科集成系统；02包：内脏脂肪测量装置；03包：氩气刀、电子支气管镜。

5.2 利害关系人处理。

5.2.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，其投标文件作为无效处理。

5.2.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.2.3同一母公司的两家以上的子公司，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.2.4利害关系被授权人处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其被授权人，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.2.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.3回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请；

第二章 投标人须知 ；

第三章 投标文件格式；

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求；

第七章 评标办法；

第八章 合同主要条款；

第九章 附件。

6.2 招标文件、澄清文件及补充资料前后有矛盾或不一致的情形，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，则以有利于采购人的原则进行处理。

6.3 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3  投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人自行承担。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及具有知识产权的成果。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识产权的成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识产权的成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权的成果，则在投标报价中已经包括了合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再另行支付费用。

### 14．投标文件的组成

本次投标采用电子投标文件。投标人编写的电子投标文件应至少包括开标一览表（报价响应文件）、资格性投标文件（资格响应文件）、其他响应性投标文件（商务技术响应文件）三部分。（实质性要求）

文件一：开标一览表

按招标文件第三章中开标一览表格式要求提供。

文件二：资格性投标文件

按招标文件第五章要求和第三章投标文件格式要求提供相关证明材料。

文件三：其他响应性投标文件（用于资格审查以外的评审）

按照招标文件第六章要求和招标文件第三章投标文件格式要求提供相关响应性文件。

注：投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格。

### 15．投标文件格式

15.1投标人应严格按照招标文件第三章中提供的投标文件格式填写相关内容。

15.2 第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.3 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15.4 除特别要求外，本招标文件中的“第三章格式”均不作为实质性审查条件。但因投标文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险或文件规范性的扣分由投标人自行承担。

### 16．投标保证金（实质性要求）

### 本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为提交投标文件截止之日起90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.投标文件的编制和签署（实质性要求）

18.1 本项目实行电子投标。供应商应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。供应商应按采购文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交响应文件。

18.2 投标文件每页均应加盖供应商（法定名称）电子签章，不得使用供应商专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.3 供应商应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。

18.4 采购文件若有修改，供应商根据修改后的采购文件制作或修改并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。供应商应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

19．投标文件的递交

19.1供应商应在采购文件规定的提交投标文件截止时间前，将加密的电子投标文件上传至政采云平台（应用中心—项目采购—投标文件上传）。逾期未上传响应文件视为未递交投标文件。

19.2供应商应充分考虑递交文件的不可预见因素，在提交投标文件截止时间后将无法提交。

19.3供应商对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1在提交投标文件截止时间前，供应商如需要对已递交的投标文件进行补充、修改的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后在提交投标文件截止时间前重新递交。

20.2提交投标文件截止时间后，供应商不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

- 五、开标和中标

### 21．开标

21.1 本次开标在政府采购云平台进行线上开标，供应商在开标前，提前登录政采云平台做好准备，并确保设备正常。项目到达开标时间，进入开标大厅（应用中心—项目采购—开标评标），等待代理机构开启解密标书后，可进行解密标书。采购人应派监督代表对开标活动进行现场监督。开标由采购代理机构主持，评标委员会成员不参加开标活动。

21.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

当投标人不足3家时，不得开标。

21.3 投标人在参与开标活动前，请仔细阅读《开标活动纪律》后，点击”同意并进入”进入开标大厅。

21.4投标人须在投标文件开启时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。具体流程：登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（应确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

21.5 投标人进入开标室后，系统自动签到，等待代理机构开启解密标书。

21.6代理机构开启解密后，投标人应进行线上解密。代理机构开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致代理机构开标系统无法使用外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。投标人未在规定时间内完成解密或者解密失败的投标文件按照未递交投标文件处理。（实质性要求）

21.7投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置要求：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常。因投标人未按照要求进行配置导致投标人不能正常投标或者解密的，由投标人自行承担相应后果。

21.8因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致代理机构不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

21.9不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

21.10开标过程存档

开标和进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 22．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 23.评标情况公告

详见投标人须知前附表

### 24.中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标供应商的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标供应商也应当缴回），依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

24.4中标公告发出后，中标供应商按采购代理机构要求领取中标通知书，领取要求以电子邮件形式通知。

## 六、签订及履行合同和验收

### 25.签订合同

25.1 中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件确定的事项进行实质性修改。

25.3中标供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 中标供应商在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（1份）送采购代理机构备案。中标供应商应及时到采购代理机构办理。（详见须知前附表中联系方式）

## 26. 合同分包（实质性要求）

26.1 经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标供应商的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.2 采购合同实行分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 28. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 29. 履约保证金（实质性要求）

29.1 中标供应商应在合同签订之前按照投标人须知前附表的规定交纳履约保证金。

29.2 如果中标供应商在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 30. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 31. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 32. 履行合同

32.1 中标供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 33. 货物、服务提供

中标供应商按照政府采购合同规定的时间、地点、方式，按时向采购人提供货物、服务。

### 34. 验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，中标供应商凭验收报告到履约保证金收取方办理履约保证金的退还（如采购项目已收取了履约保证金的）；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章规定的付款方式。对于满足政府采购合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 36.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

- 36.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 36.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 八、询问、质疑和投诉

- 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

- 37.1 供应商提出质疑必须是直接参加所质疑采购项目的政府采购活动当事人，且必须向采购代理机构提出书面质疑书及质疑事项相关证明材料并加盖投标单位鲜章，同时还应提交以下资料：

- （1）供应商营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件 ；

- （2）法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件（质疑人为非法定代表人时提供）；

- （3）法定代表人和被授权人的联系方式；

- （4）上述材料均须加盖投标单位鲜章。

- 37.2 供应商行使质疑权时，须坚持“谁主张谁举证”的原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑手段获取不当得利、实现非法目的；否则，应承担相应法律责任。

## 九、其他

- 38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

39.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

### 第三章  投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但应体现格式中主要内容。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、供应商制作投标文件时应按照政采云电子投标客户端相关要求制作电子投标文件。

- 第一部分“资格性投标文件”格式

封面：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

资格性投标文件

投标人名称：

采购项目编号：

包号（如有）：

时   间：    年   月   日

一、投标承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人名称：    （盖单位电子章）

- 日    期：

### 二、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

注：

1、供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；

2、供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

3、供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

4、供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

三、具有健全的财务会计制度的证明材料

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

注：招标文件无要求时不提供

五、满足本项目的特定资格要求的证明材料

1、若采购产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料复印件；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料复印件。

2、所投产品为原装进口产品的，须提供产品生产厂家出具的针对本次项目的授权书复印件。

### 六、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人名称：    （盖单位电子章）

日    期：

### 七、供应商单位及其法定代表人/单位负责人、主要负责人均无行贿犯罪记录的承诺函

格式一

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司（公司名称）及我公司法定代表人（法定代表人名字）及主要负责人（主要负责人名字）均无行贿犯罪记录。

投标人名称：    （盖单位电子章）

日    期：

格式二（因单位性质，无法定代表人的，采用该格式）

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位（单位名称）及我单位单位负责人（单位负责人名字）及主要负责人（主要负责人名字）均无行贿犯罪记录。

投标人名称：    （盖单位电子章）

日    期：

八、法定代表人/单位负责人身份证明书

XXX（采购代理机构名称）：

XXX（法定代表人/单位负责人姓名）在XXX（单位名称）任（职务名称）职务，是XXX（单位名称）的法定代表人/单位负责人。

法定代表人/单位负责人联系方式：          。

特此证明。

- 身份证明材料复印件附后：

投标人名称：         （盖单位电子章）

法定代表人/单位负责人签名或盖个人章：

日  期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人身份证明书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人身份证明书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”；

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等；

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

### 九、法定代表人/单位负责人授权书

XXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）法定代表人/单位负责人XXX（姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购项目编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

身份证明材料复印件附后。

投标人名称：     （盖单位电子章）

法定代表人/单位负责人签名或盖个人章：

被授权人签名：

- 日    期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”。

2、身份证明材料应附被授权人身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

5、供应商法定代表人/单位负责人或自然人直接参加投标的，无须提供此授权书。

### 十、按规定获取招标文件的证明材料（提供政采云成功获取招标文件的截图）

十一、其他资格证明材料

注：

1、招标文件规定的其它资格证明材料；

2、招标文件未要求，但依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产或销售本项目产品，或执行本项目需要取得相关许可证照的，须提供相应证明文件。有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

- 第二部分“其他响应性投标文件”格式

封面：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

其他响应性投标文件

投标人名称：

采购项目编号：

包号（如有）：

时    间：  年   月   日

- 一、投 标 函

- XXXX（采购代理机构名称）：

- 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（采购项目编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的XXXXX项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目第XX包投标的有关事宜。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

- 2、我方为本项目提交的投标文件“资格性投标文件”1份 “其他响应性投标文件”1份、“开标一览表”1份。

- 3、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止之日起XXX天。

- 4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与本项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定的金额和方式向采购人交纳履约保证金。

（3）我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务，完成项目的各项服务并交付采购人验收。

- 7．一旦我方被确定为中标供应商，我方同意按招标文件的要求交纳代理服务费。

- 8、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：   （盖单位电子章）

- 日    期：

二、承诺函

XXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为被授权人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

六、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

七、我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

八、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

十、国家或行业主管部门对项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

十一、参加本次采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

十二、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人名称：   （盖单位电子章）

- 日    期：

三、开标一览表

- 采购项目编号：

| - 序号 | - 货物 - 名称 | - 医疗器械注册证产品名称 | - 制造商家及规格型号 | - 数量 | - 投标单价 - （元） | - 投标总价 - （元） | - 交货 - 时间 | - 是否属于进口产品 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

- 2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或被授权人签字并盖投标人印章。

- 3、“开标一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，投标文件中也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。

- 4、如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：   （盖单位电子章）

- 日    期：

- 四、分项报价明细表

- 采购项目编号：                                  第XX包 （如有分包）

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 是否属于进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：   （盖单位电子章）

- 日    期：

- 五、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 法定代表人/单位负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、事业单位或团体组织根据实际情况填写此表，若未填报完善不影响资质及效力；

- 2、空白项用“/”填写。

- 六、类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 1、供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同或协议书复印件。

- 2、注：空白项用“/”填写。

投标人名称：   （盖单位电子章）

日    期：

- 七、商务应答表

- 采购项目编号：                                   第XX包 （如有分包）

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 1、供应商必须把招标文件第六章的商务要求全部列入此表。

- 2、按照招标文件第六章商务要求的顺序逐条对应应答，未应答按照未响应处理，对于实质性要求未应答的按照无效投标处理。

- 3、供应商必须据实应答，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：   （盖单位电子章）

- 日    期：

- 八、技术/服务应答表

- 采购项目编号：                                    第XX包 （如有分包）

| - 序号 | - 招标文件要求 | - 投标文件应答 | - 响应/偏离（正偏离和负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人必须根据招标文件第六章所列技术/服务要求据实应答，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任；

2、招标文件第六章所列技术/服务相关条款应逐条应答，未应答条款按照负偏离处理，实质性要求未应答按照无效投标处理；

3、如招标文件第六章所列技术/服务条款中有要求提供相关证明材料的，应在此表后附相关证明材料，否则相应条款将按负偏离处理。

投标人名称：   （盖单位电子章）

- 日    期：

- 九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：空白项用“/”填写。

投标人名称：   （盖单位电子章）

- 日    期：

### 十、项目实施方案

- 注：投标人应根据对项目的理解，自行编辑项目实施方案，格式自拟。

十一、售后服务方案或承诺

注：投标人应提供针对本项目售后的服务方案或承诺、人员配置等内容，格式自拟。

十二、知识产权声明

根据招标文件要求，我方针对本项目的知识产权作如下声明：

□本项目在实施过程中将采用我方自有知识产权的成果，相关知识产权证明文件见本说明附件。我方承诺采购人使用该知识产权的成果后，将免费提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

□本项目在实施过程中未采用我方自有知识产权的成果。

投标人名称：   （盖单位电子章）

- 日    期：

注：投标人应根据实际情况，选择适用的知识产权声明，并在相应□中打“√”；

- 十三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：   （盖单位电子章）

- 日    期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、非中小企业可以不提供本声明函

### 十四、监狱企业证明材料

注：

1、监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。如未提供证明材料的，则其不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

3、非监狱企业可以不提供本材料。

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：   （盖单位电子章）

- 日    期：

注：

1、残疾人福利性单位未提供残疾人福利性单位声明的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

2、非残疾人福利性单位可以不提供本声明。

十六、不发达地区和少数民族地区单位声明

本单位郑重声明，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五条的规定，本单位为符合条件的不发达地区/少数民族地区单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：   （盖单位电子章）

- 日    期：

注：非不发达地区和少数民族地区单位可以不提供此声明。

十七、节能、环境标志及无线局域网产品证明材料（如有）

注：若本次项目采购的产品有属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）所列标注“★”的产品，应执行强制采购。供应商应在投标文件中提供强制采购节能产品的节能认证证书（有效期内）复印件，否则以无效投标处理。

十八、其他

- 供应商认为需要提供的其他文件和资料。

### 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1若采购产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

3.2所投产品为原装进口产品的，须具有产品生产厂家出具的针对本次项目的授权书。

4、本项目不允许联合体参加投标。

二、其他类似效力要求

1、拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

2、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

3、本项目允许进口产品参加本次政府采购活动。

4、若供应商参与本项目投标活动的代表不是单位法定代表人或单位负责人的，应当有单位法定代表人或单位负责人的授权。

5、在本项目采购代理机构处已获取采购文件。

### 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 一、供应商资格证明材料：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定条件的证明材料：

（1）投标承诺函原件；

（2）具有独立承担民事责任的能力的证明材料：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

（4）具有良好的商业信誉的证明材料：按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。。

（5）具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

（6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

（7）法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式） 一、投标承诺函”格式提供承诺。

（8）具有健全的财务会计制度的证明材料：①可提供2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②可提供2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包括资产负债表、利润表或损益表）；③供应商注册时间截至申请文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）或公司财务管理制度；④事业单位或其他组织可提供承诺函；⑤自然人参与采购活动的应提供最近一个月的中国人民银行个人征信报告。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：无

- 3、本项目的特定资格要求的证明材料：

3.1若采购产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料复印件；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料复印件。

3.2所投产品为原装进口产品的，须提供产品生产厂家出具的针对本次项目的授权书复印件。

- 二、其他类似效力要求的证明文件

1、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函原件——按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式）提供

2、供应商单位及其法定代表人/单位负责人、主要负责人均无行贿犯罪记录的承诺函原件——按照“第三章 投标文件格式  第一部分 资格性投标文件（格式）提供

3、法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件。

4、法定代表人/单位负责人授权委托书原件及被授权人身份证明材料复印件

（注：①法定代表人/单位负责人授权委托书原件需加盖公章并签字；②如投标文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参加的，则可不提供。）

5、提供政采云成功获取招标文件的截图。

补充说明：

1、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（省政府令第317号）规定的行政处罚罚款听证标准为准。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3、根据四川省人民检察院、四川省财政厅《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会【2016】5号）：采购人、采购代理机构在采购文件中规定供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，而供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的，供应商投标（响应）文件应当认定为无效；中标（成交）后未签订政府采购合同的，应当认定中标（成交）无效；中标（成交）后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标（成交）无效，同时撤销政府采购合同；中标（成交）后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

4、信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道，由采购代理机构查询；

（2）截止时点：投标文件递交截止日当天；

（3）据留存的具体方式：查询记录网页截图，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）的要求：本项目拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求

- 一、项目概述

成都市温江区人民医院采购医疗设备一批，本项目共计3个包。

- 采购内容及采购清单

| 包号 | 品目号 | 设备名称（标的名称） | 数量 | 是否允许进口 | 单价限价（万元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01-01 | 高频电刀A | 1台 | 是 | 37.5 |
|  | 01-02 | 高频电刀B | 1台 | 是 | 3 |
|  | 01-03 | 麻醉监护仪 | 1台 | 是 | 6 |
|  | 01-04 | 实时荧光定量PCR仪 | 1台 | 是 | 45 |
|  | 01-05 | 荧光分光光度计 | 1台 | 是 | 10 |
|  | 01-06 | 超声高频外科集成系统 | 2台 | 是 | 65 |
|  | 01-07 | 眼底激光治疗仪 | 1台 | 是 | 60 |
| 02包 | 02-01 | 内脏脂肪测量装置 | 1台 | 是 | 50 |
| 03包 | 03-01 | 氩气刀 | 1台 | 是 | 170 |
|  | 03-02 | 电子支气管镜 | 1套 | 是 | 160 |

- 三、技术要求

01包

品目号：01-01

设备名称：高频电刀A

1、模块化设计，具备硬件模块和软件升级，根据需求实现个性化配置，三种操作语言可选。

2、大屏幕液晶显示≥4.8寸、触摸式的中文操作界面，方便医生护士操作使用。

3、多种智能调节技术：电压调节、电弧调节和输出调节。

4、具有切割控制系统和功率峰值补偿技术；

5、功率输出：单极电切最大输出功率：≥300W，单极电凝最大功率：≥200W，伴随效果精细调节；

6、单极切割模式有自动电切、高能电切、 无血电切，可选配内镜电切模式；

6.1单极自动电切模式：

最大高频峰值电压：740Vp±2%

效果级数：1-8级调节

最大输出功率：300W±2%

波峰因数：1.4kHZ±2%

6.2单极高能电切模式：

最大高频峰值电压：950Vp±2%

效果级数：1-8级调节

最大输出功率：300W±2%

波峰因数：1.4kHZ±2%

▲6.3单极无血电切模式：

最大高频峰值电压：1450Vp±2%

效果级数：1-8级调节

最大输出功率：300W±2%

7、单极电凝模式有柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、经典电凝。

▲8、具有中性电极安全监测系统（可设定四种监测类型）和新生儿专用模式。

9、具有双极电切模式：

▲9.1最大高频峰值电压：740 Vp±2%

▲9.2效果级数：1-8级调节

▲9.3波峰因数：1.4kHZ±2%

▲10、主机频率350KHZ±2%，单极喷射电凝下，最大高频峰值电压：4300V±2%。

11、整机模块化设计，可独立的更换插座模块，可以同时配置2个以上的单极插座；

▲12、后期可升级同品牌氩气刀和水刀模块；

12、同时兼容标准型、国际型附件,可存储≥9组程序为所有外科手术提供完美支持。

13、带有ECB接口，方便检测、维护、软件升级使用；

▲14、配有手术烟雾净化系统主机，可满足开放和腔镜手术时净化手术烟雾；

▲15、手术烟雾净化系统主机采用三种启动模式：支持脚踏启动、自动感应启动和触摸屏按钮启动；

▲16、配有腔镜高频电极，该器械可安全有效闭合直径7mm血管，器械可重复使用；

17、单极插座采用3pin+Bovie形式，双极插座采用2pin22，可直接连接2pin28及8/4标准器械；

18、设备能在其显示器上显示出多种状态信息和出错信息，可至少显示三种不同的信息：状态信息、运行出错信息和系统出错信息，方便后期维护。

品目号：01-02

设备名称：高频电刀B

1、单极技术控制活性电极，可进行精细电切割、电灼烧、凝血等口腔外科手术。用于牙龈切除，修整形态，系带手术，阻萌牙暴露等。

▲2、切割和凝血功率单独调节，每个功能多级可调，切割功率10级可调，凝血功率10级可调。

3、电刀手柄和刀头均可高温高压灭菌消毒。

▲4、配有10支不同型号电刀刀头，可提供多种临床治疗选择。

▲5、腕带式中性电极，确保能量不流失,方便安装，消毒。

6、具有反馈电路，可自动调节功率和电压，提供操作的便利性。

7、工作时有蜂鸣提示音，同时亮灯提示，确保安全使用。

▲8、电刀刀头按颜色和形态分类，便于选择不同用途刀头。

9、电刀头带有绝缘套，只有工作部分暴露金属，避免伤及非手术区软组织。

▲10、功率：≥30W/600Ω。

11、输出频率：≥1.2MHz+0.2MHz。

品目号：01-03

设备名称：麻醉监护仪

1、监测参数：CO2；笑气；七氟醚，地氟醚，异氟醚和氨氟醚

2、气体监测频率：每次呼吸监测

3、延迟时间：＜500 ms（麻醉气体），＜ 350 ms (CO2)

4、监测原理：红外线技术，旁流采样

5、精确度：符合ISO 21647

6、采样流速：≤70 mL/min

7、显示屏：高对比度琥珀色的电子发光显示屏，极佳的垂直和水平视角

8、显示屏尺寸≥5寸

9、波形显示：CO2波形

10、数字显示 ：吸入、呼出CO2浓度、笑气和麻药浓度

11、需具有内置电池

12、工作功率：＜45W

13、可与麻醉机分离，独立使用

品目号：01-04

设备名称：实时荧光定量PCR仪

▲1、温度均一性：≤0.02℃；

▲2、温度分辨率：≤0.02℃；

3、样品通量：最多可做到100个样本同时反应；

4、检测通道：≥5色荧光通道检测；

5、反应体积：20 - 50 µl；

6、动态线性范围：10个数量级；

▲7、使用者可随时自行更换不同的反应模块；

▲8、支持使用0.1ml四联管和0.2ml PCR管；

9、光学系统：固定的光路设计，无需ROX内参；

10、检测器：采用高灵敏度光电倍增管检测；

11、反应时间：45分钟内可完成一个40个循环的快速PCR反应；

▲12、仪器搬动无需校正；

13、适用多种荧光染料，自由选择激发和检测通道；

14、软件操作：使用向导界面，操作简单，结果输出便捷；软件功能：支持绝对定量、相对定量ΔΔCt法；

15、具备至少1套36孔反应模块和1套72孔反应模块，配置有配套电脑和配套软件；

品目号：01-05

设备名称：荧光分光光度计

▲1、光学系统：采用比例双光束光路结构

2、光源：脉冲氙灯光源

3、带宽：≥2nm

▲4、波长范围：190nm－1100nm

5、吸光度线性范围：-3.0～5.0A

6、光度计重复性：≤±0.001A

7、波长准确度：≤±0.5nm

8、波长重复性：≤±0.2nm

9、光度精确度：≤±0.002A

10、光度重复性：≤0.001A

11、噪音：＜0.0002A

12、漂移：＜0.0005A/Hr

13、杂散光：＜0.03%T

14、波长数据分辨率：0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2nm, 5 nm

15、开机自检：仪器开机后自动检测各个部件的工作状态同时自动校正波长

16、硬件功能：即开即用无需预热，且光源只在检测时点亮，节能且延长仪器寿命

▲17、最小样品量50ul，支持使用一次性微量比色皿进行微量测量

18、显示器：高清彩色触摸屏，≥7吋，像素≥800×1280，可带实验室手套触控，可调节显示器角度，防止眩光

19、检测器：双硅光电二极管检测器

20、方法储存：每个方法带有唯一名称及自动校准信息，且可以直接导入标准曲线，方便用户开发新方法

21、软件功能：预设生命科学方法，包括核酸 A260（DNA、RNA、低聚糖）；样品纯度信息 A260/A280、A260/A230；蛋白质 A280、A205 和比色分析、动力学

▲22、打印：可选配内置便签式打印机

▲23、数据连接：通过USB、以太网或WiFi将数据导出至网络或PC

24、可开盖检测，不受环境光线影响

▲25、控制系统：自带安卓控制系统，在无外接计算机情况下可直接完成测样，

26、耐用性：无可拆卸部件且操作区域特殊处理，保证防尘防水及抗震性，样品仓可以取出清洗，样品仓下面有导水槽

品目号：01-06

设备名称：超声高频外科集成系统

1、用于临床由超声波对组织进行分离、切割和凝固，能满足开放和腹腔镜各种手术。

2、刀头有枪式和剪式，满足临床各科室的不同需求。

3、主机工作时有功率大小的档位屏幕显示，刀头工作时有声音的提示工作状态。

▲4、刀头的振动频率为≥ 50000Hz，可以处理≤5mm直径的血管。

▲5、超声刀刀头具备10种及以上型号。

▲6、一台主机可以兼容多种能量，包括超声能量，电外科能量等。

7、超声刀工作头端呈弯形，具备良好的手术视野。

▲8、超声刀既有手控又有脚控功能，便于操作。

9、超声刀刀头可单独输出超声能量。

▲10、超声刀刀头一体化，不可拆卸，以保证良好性能。

11、一个脚控接口，且有较宽的符合人体工程学的设计的脚踏开关，使医生的使用更方便，更舒适。

12、刀头或刀面可以360度旋转，满足腔镜手术的需要。

13、具备剪式刀头（即包含一个软质剪刀手柄夹持套组件以及两个手控按钮），用于浅表手术，如甲状腺，乳腺手术等。

▲14、电能量模块要具备出刀功能，快速切割组织。

15、电能量模块可以连接处理7mm血管的刀头。

16、主机可自动识别所连接的刀头。

17、超声刀刀头具备高档位和低档位两个激发键。

18、超声刀刀头两个激发键都必须具备切割凝血同步的功能。

19、主机上低档位至少有4个档位可以调节。

▲20、可连接处理7mm及以下血管的超声刀刀头。

21、每把超声刀刀头单独包装，并且单独配备扭力扳手。

品目号：01-07

设备名称：眼底激光治疗仪

（一）、主机：

▲1、耦合方式：内耦合，无需安装激光适配器

2、移动性：便携性好，手提在门诊和手术室运输，无需推车。

▲3、配备裂隙灯，与主机同一品牌

4、激光类型：倍频固态激光，半导体泵浦技术

5、波长：532 nm

6、功率：1.5W到角膜处

7、自动脉冲:脉冲间隔100-6000 ms

8、冷却方式：热电冷却

9、脉冲持续时间：10-2500 ms（CW连续可调）

10、控制面板：可移动任意位置摆放；采用后照明，白底蓝字大字体暗室下3米内可清晰观察；要求触摸屏，能连接在主机上

11、用户个性化参数设定：最多能设置12组自定义参数，方便不同条件下不同医生快速进行激光的操作。

12、满足升级需要：能够适配多种裂隙灯、手术显微镜、间接眼底镜（LIO）

13、瞄准光：635nm，最大1mW

（二）、裂隙灯：

1、激光束投射：经由裂隙照明光路

2、激光光斑直径：50-1000um连续可调，等焦面

▲3、激光微动器：电动型，激光点和裂隙光能同步移动，瞄准光同裂隙光带能在眼底

2 度范围内移动，发射激光，缩短光凝治疗的时间.

4、医生保护滤光片：原色电动滤光片，能自动进入和退出裂隙灯显微光路，

5、放大率：5X、8X、12X、20X、32X，五级放大

6、裂隙高度调节：1/3/5/9/14mm ,5级

7、裂隙宽度调节：0-14mm连续可调

8、照明光：12V，30W；连续可调节亮度

包号：02包

品目号：02-01

设备名称：内脏脂肪测量装置

▲1、检测参数包括：VFA（内脏脂肪面积）、SFV（皮下脂肪面积）、腹部总剖面积、FFV（腹部脂肪以外（骨骼肌肉/内脏/水份等）的组织面积）、BMI（体重指数）；

2、可识别腹部的纵向宽度和横向宽度；

3、内脏脂肪面积以数值和标尺的形式显示；

▲4、内脏脂肪等级分为16级，显示与X线CT最相近的腹部剖面图；

▲5、测量方式：双重生物电阻抗技术检测非脂肪面积和皮下脂肪面积，从而得出内脏脂肪面积；

6、检测无痛、无创、无辐射；

7、检测时间：检测快速，≤5分钟即可出检测结果，且与X线CT具有非常高的相关性；

8、具有连接网络功能：可实现局域网和广域网连接，检测数据能够多单位、多科室网络化共享；

9、文件处理：可将测量数据进行电子文件备份，支持数据分析，还可通过镜像备份数据，降低数据丢失风险；

10、全中文触摸屏操作界面，中文打印报告；

▲11、设备具有内脏脂肪趋势评估功能：以曲线图形式表示检查期间内脏脂肪面积和体重（腹围、BMI）随时间的变化情况；

包号：03包

品目号：03-01

设备名称：氩气刀

（一）高频电外科设备主机：

▲1、主机可调功率范围：0—300W；主机频率350KHZ±2%；

2、主机具有内镜电切功能（提供证明文件）；

3、要求设备可进行：切割效果、切割宽度、切割间隔等调节参数菜单，术者可根据自身习惯自由调节；

▲4、内镜电切模式分为I模式和Q模式：I模式最大高频峰值电压：550V±2%，效果调节：4级，最大功率输出155W±2%；Q模式最大高频峰值电压770V±2%，效果调节： 4级，最大功率输出400W±2%；

5、电凝模式带效果调节，达到精细调节；柔和电凝模式1-8档效果调节；

6、模块化设计，具有独立的高频电外科设备主机、氩气控制器主机和冷冻治疗仪模块；

7、全数字化中文液晶显示，触摸式操作，即插即用；

8、具有程序存储功能,可存储≥9组程序；

9、具有中性电极安全监测系统，至少具有：单片式、双片式、任意片式和动态监测四种监测模式可选；要求具有新生儿专用监测模式。

▲10、后期可升级同品牌水刀模块，满足不同手术需要。

11、 配置ECB接口，方便随时随地对设备进行检测、维护、软件升级；

12、可储存错误代码，方便后期厂家检修。

（二）氩气控制器主机：

1、氩气流量： 0.1—8L/分可调；每步可调节：0.1L。

2、氩气电极种类：一次性和可重复使用可选

3、氩气电极：直径1.5mm、2.3mm、3.2mm三种可选，满足不同规格内窥镜需求；直喷、侧喷和环喷等多种喷口方式可选；前端外观具有色环标记；

4、氩气刀主机具有强力模式；电凝深度：1-3mm可调；

5、器械即插即用，自动识别功能；

6、氩气电极具有防回流设计和末端气体压力恒定系统：避免发生氩气囊肿的发生；

▲7、强力APC模式下，最大高频峰值电压：4300V±2%；

8、氩气控制器主机后期可扩展2个接口，单极模块、双极模块和多功能模块，三种接口自由组合，满足后期手术需要。

（三）冷冻治疗仪模块：

1、液晶屏显示设计，具有效果调节功能，效果级别数：1-5（视器械可定）；

▲2、具有程序存储功能，可存储≥10组程序；

3、输入压力：45-65bar

4、启动方式：脚踏控制

5、具有连接附件显示功能，可显示连接附件信息（长度、货号等）；

6、计时功能以视觉和听觉两种方式提示用户激活时间。

7、带时间计数功能，精准操作控制；

8、具有多种规格型号可选，至少具有直径1.9mm和2.4mm探针。

▲9、具有兼容功能，冷冻治疗仪模块可兼容同品牌高频手术系统和氩气控制器主机，只需一个台车即可打造一体化治疗平台。

品目号：03-02

设备名称：电子支气管镜

（一）、图像处理装置：

1、采用16：9和16：10的输出模式，可兼容HDTV监视器。

2、支持模拟HDTV信号、模拟SDTV信号和数字信号输出等多种信号输出，模拟HDTV信号输出可选择RGB（1080/50I）或YPbPr（1080/50I）输出；数字信号输出可选择SDI、DVI（1080P或SXGA）等。

▲3、具备特殊光观察功能，可实现窄带成像，自体荧光成像特殊光观察功能，帮助临床观察，增强腔道内细微结构的显示效果，提高诊断和治疗的水平。

4、具有白平衡调节功能，能通过一个按键进行调节，简单易用。

5、具有色彩调节功能，“R”红色调节≥±8档，“B”蓝色调节≥±8档，“C”色度调节≥±8档。

6、具有自动增益控制功能，当内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强，自动调节亮度，能保持视野合适的亮度。

7、可兼容具备自体荧光成像功能的内窥镜，丰富内镜系统功能，帮助临床诊断。

8、具有自动测光、峰值测光、平均测光等多种测光模式，自动测光：能根据中央部分最亮处和外围部分的平均亮度进行调节；峰值测光：能根据内镜图像的最亮处进行调节；平均测光：能根据内镜图像的平均亮度处进行调节。

9、能通过电子强调，增加图像的锐度，突出内镜图像的细微形态或轮廓，可选择构造强调或轮廓强调等多种强调模式。

10、具有血色素指数，能帮助医生判断黏膜炎症及充血程度。

▲11、具有适应型IHb色彩强调，能基于内镜图像的IHb值来强调色彩的细微差异。

12、可切换强调模式，能从三个以上级别中选择一个强调级别。

13、能进行彩虹现象修正，避免由于RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图像。

14、能通过一个按键实现内镜图像的快速冻结，并能从冻结前的图像中挑选彩虹现象最小的图像显示出来。

15、可兼容多系列内窥镜产品，可兼容向上弯曲达210度的电子支气管镜。

16、可兼容便携式存储器，方便图像保存。

17、能兼容自体荧光成像功能的电子支气管镜，帮助临床发现黏膜病变。

18、具有内镜信息记忆功能，可将储存在内镜记忆芯片中的内镜相关数据，调用并显示在监视器上。

（二）、内窥镜冷光源 ：

1、采用300W无臭氧氙气短弧灯。

2、采用分体式设计，主机与光源分开，更便于散热，提高整体系统的性能。

▲3、能与主机匹配，可实现窄带成像、自体荧光成像特殊光观察功能。

4、采用伺服光圈模式进行自动亮度调节，自动曝光档数不少于17档。

5、冷却方式：采用空气冷却或更优解决方案。

6、送气功能：采用横膈膜式气泵或其他更优送气方式，压力切换不少于4级（关闭、低、中、高），针对不同类型的病人，可自由调节。

7、送水功能：采用可拆卸水瓶加压式送水。

▲8、配备有35W应急灯或其他更优应急方案。

9、对电击的防护类别：I类或更优。

10、具有指示灯功能，能显示应急灯是否缺失、接触不良或正在使用。

（三）、电子支气管镜：

1、能实现窄带成像观察功能。

▲2、采用防水式接头，无需防水帽，可减少因意外浸水而产生不必要的维修费用。

▲3、具有插入管旋转功能，方便临床治疗的操作，提高效率。

4、兼容高频电烧器械和激光。

5、视野角度≥120度。

6、景深范围≥2-100mm。

7、先端部外径≤5.9mm。

8、软性部外径≤6.0mm。

▲9、钳子管道内径≥2.9mm。

10、弯曲角度：向上≥180度，向下≥130度。

11、最小可视距离：距离先端部≤3mm。

12、有效长度≥600mm。

▲13、配备有测漏器和维护保养装置各1台；24寸以上专用监视器1台；专用台车1台；图文工作站1台；

- ★三、售后及其他要求

1、售后服务内容包括但不限于定期保养、故障维修、备件提供、技术支持、使用培训等。

2、提供售后服务人员名单和联系方式，如有调整应及时告知采购人。

3、质量保证期至少为3年，自验收合格之日起计算，如技术参数中有要求的以技术参数中要求为准。在质量保证期内出现的非人为操作设备问题由成交人负责维修，对所发生材料、配件、人工等一切费用由成交人负责。

4、设备厂家或其授权维保单位须定期进行设备保养（频次以采购人要求为准），并向采购人提供保养报告，如因设备厂家原因导致保养无法进行，采购人将追究相应的责任。

5、保修期内机器完好率99%，产品生产日期在近一年以内，报修后2小时内响应，24小时内到现场，特殊情况到场时间需向采购人协商，保证提供配件及耗品，保修期外维修，先修后付款。

6、设备维修期间需无偿提供备用产品保障客户正常业务开展。

7、在线支持服务：设备厂家应为采购人提供在线支持服务。

- ★四、商务要求

1、交货时间：合同签订生效后30个工作日内。

2、交货地点：成都市温江区人民医院（采购人指定地点）

3、付款方式：签订采购合同后20日内采购人支付合同金额的40%，全部货物安装调试验收合格且完成办理资产入库管理手续后，30日内支付合同金额剩余的60%。

4、履约保证金：合同金额的5%，在签订采购合同前5个工作日转至采购人指定账户，自验收之日起满一年后退还。

5、验收方式、验收时间和验收标准：

5.1验收方式：验收方式：验收方式：成交供应商与采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收小组进行本项目的履约验收。

5.2验收时间：供应商提出验收申请后 7 个工作日内。

5.3验收标准：依据本项目采购文件要求和成交人响应文件及双方订立的合同进行验收。

注：本章中，“★”号项为实质性要求，属必须满足项，不满足按照无效投标处理。“▲”

号项为重点扣分项。

### 第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（三）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托直接确定中标供应商；

（四）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（五）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

## 2、 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

## 3、 评标程序

3.1资格性检查。

开标结束后，采购人或者采购代理机构将依据法律法规和本招标文件第五章的规定，对投标供应商提交的资格性投标文件进行审查。若通过资格审查的投标供应商不足3家，将不进入评标程序。

3.2熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.2.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术/服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.2.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.2.3出现本条3.2.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2其他响应性投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效被授权人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）如果招标文件要求了投标文件内容逐页盖章而以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其其他响应性投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）正副本数量不足的；

（二）文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（四）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（五）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致的。

（七）文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（九）其他不满足相关法律法规规定要求的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选人。

3.6.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分且投标报价相同的并列。评审得分且报价得分均相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商推荐顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；评审得分且报价得分均相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；评审得分且报价得分均相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1 在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者被授权人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者被授权人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者被授权人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外

（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（五）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（三）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。（详见投标人须知前附表）

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1 采购人或者采购代理机构组织两名工作人员核对评标结果，出现下列情形的，采购人或者采购代理机构应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，存在本条上述规定情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载

评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本条上述规定情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评审委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评审委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评审委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评审委员会成员共同评分。

4.3.综合评分明细表

适用于01包

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 1.以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×100×30% 2.报价得分保留小数点后两位。 注：对小型、微型、监狱企业或残疾人福利性单位的价格扣除，按照须知前附表中的规定执行。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术要求响应情况63.6% | 63.6分 | 投标产品完全符合技术要求没有负偏离得63.6分； “▲”号技术指标（共36项），每有一项不满足扣1.5分，最多扣54分。 非▲项（共计96项）：每有一项不满足扣0.1分，最多扣9.6分。 注：“▲”项为本项目重要技术参数，须提供有效证明材料进行佐证，否则作负偏离处理。 | 技术评审因素 |
| 3 | 项目实施方案5% | 5分 | 供应商制定的项目实施方案包含（1）备货方案（2）售后服务方案，得5分。 每缺少1项扣2.5分；每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与实际情况不符或存在与本项目无关的内容或不满足本项目要求)的扣1分；本项扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 4 | 优先采购1.4% | 1.4分 | 1、供应商所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.35分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.35分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.35分。本项最多得1.4分。 注： （1）可重复计分； （2）本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 （3）供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 （4）供应商所响应产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | 共同评审因素 |

适用于02包

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 1.以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×100×30% 2.报价得分保留小数点后两位。 注：对小型、微型、监狱企业或残疾人福利性单位的价格扣除，按照须知前附表中的规定执行。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术要求响应情况61% | 61分 | 投标产品完全符合技术要求没有负偏离得61分； “▲”号技术指标（共4项），每有一项不满足扣10分，最多扣40分。 非▲项（共计7项）：每有一项不满足扣3分，最多扣21分。 注：“▲”项为本项目重要技术参数，须提供有效证明材料进行佐证，否则作负偏离处理。 | 技术评审因素 |
| 3 | 项目实施方案6% | 6分 | 供应商制定的项目实施方案包含（1）备货方案（2）售后服务方案，得6分。 每缺少1项扣3分；每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与实际情况不符或存在与本项目无关的内容或不满足本项目要求)的扣1分；本项扣完为止。 | 技术评审因素 |
|  | 优先采购3% | 3分 | 1、供应商所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分。本项最多得3分。 注： （1）可重复计分； （2）本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 （3）供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 （4）供应商所响应产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | 共同评审因素 |

适用于03包

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | - 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×100×30% 2.报价得分保留小数点后两位。 注：对小型、微型、监狱企业或残疾人福利性单位的价格扣除，按照须知前附表中的规定执行。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术要求响应情况60.2% | 60.2分 | 响应产品完全符合技术要求没有负偏离得60.2分； “▲”号技术指标（共14项），每有一项不满足扣3.5分，最多扣49分。 非▲项（共计56项）：每有一项不满足扣0.2分，最多扣11.2分。 注：“▲”项为本项目重要技术参数，须提供有效证明材料进行佐证，否则作负偏离处理。 | 技术评审因素 |
| 3 | 项目实施方案8% | 8分 | 供应商制定的项目实施方案包含（1）备货方案（2）售后服务方案，得8分。 每缺少1项扣4分；每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与实际情况不符或存在与本项目无关的内容或不满足本项目要求)的扣1分；本项扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 4 | 优先采购1.8% | 1.8分 | 1、供应商所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.6分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.6分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.6分。本项最多得1.8分。 注： （1）可重复计分； （2）本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 （3）供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 （4）供应商所响应产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | 共同评审因素 |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按排名由高到低的顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商（至少三名）。

6.2.1.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4采购人或者采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

6.2.5中标结果公告期限为1个工作日。

6.2.6本项目不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7．中标

7.1.中标供应商按代理机构要求领取中标通知书。

7.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

7.3采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

7.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## 8. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

8.1 遵守评审工作纪律；

8.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

8.3 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.4 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

8.5 发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

8.6 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

8.7 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 9.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

9.1 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

9.2 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

9.3 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

9.4 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

9.5 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

9.6 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

9.7 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

### 第八章  政府采购合同（参考格式）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（招标编号：XXXXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、合同总价

合同总价为人民币大写：      元，即RMB￥      元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

- 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

- 五、付款方式

- （一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥       元，人民币大写       元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥       元， 人民币大写：     元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- （二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥     元，人民币大写：   元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥    元，人民币大写          元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥       元， 人民币大写：     元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

- 七、违约责任

- 1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

- 2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（被授权人）：            法定代表人（被授权人）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日			签约日期：XX年XX月XX日