项目编号：510186202100126

四川省成都市天府新区四川天府新区第三中学教学专用仪器采购项目

招标文件

四川·成都市

四川天府新区第三中学

四川圣百瑞工程项目管理有限公司

共同编制

二〇二一年七月

编制：               审核：

## 目     录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	28

第四章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	29

第五章  招标项目技术参数及其他商务要求	31

第六章  评标办法	60

第七章  政府采购合同（样例）	74

第八章  投标文件格式	80

# 第一章  投标邀请

四川圣百瑞工程项目管理有限公司受四川天府新区第三中学 委托，拟对 四川省成都市天府新区四川天府新区第三中学教学专用仪器采购项目 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：510186202100126

二、招标项目：四川省成都市天府新区四川天府新区第三中学教学专用仪器采购项目。

三、资金来源：财政资金。

四、招标项目简介：

本项目共1个包（详见招标文件第五章）。

五、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他条件：

1、投标人、投标人的法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；

2、按照招标文件的规定合法获取招标文件的证明材料（代理机构提供证明材料）；

3、授权参加本次采购活动的投标人代表证明材料；

4、本项目不接受联合体投标。

六、禁止参加本次采购活动的投标人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2021年7月29日至2021年8月4日09:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）（为有效切断新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播，防范疫情扩散蔓延，减少公共场所人员聚集，根据《四川省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情I级响应措施的通知》（川办发{2020}6号）和《四川省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部公告（第2号）》和《四川省财政厅文件》(川财采{2020}28号)。

网络报名,发售电子和纸质版文件。报名所需资料：

- 单位介绍信以及经办人身份证复印件加盖鲜章；介绍信须注明项目名称、项目编号、包号（若涉及）、联系人及联系电话、电子邮箱；

- 报名登记表；

- 报名费汇款凭证；

将上述资料发送到四川圣百瑞工程项目管理有限公司邮箱（207587460@qq.com），招标文件和报名凭证会通过邮件发送至报名单位报名登记表的邮箱。

招标文件售价：人民币0元/份，招标文件售后不退, 招标资格不能转让。

八、投标文件的递交：

投标文件递交起止时间：2021年8月18日13:00--2021年8月18日13:30。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、投标截止时间和开标时间：2021年8月18日13：30（北京时间）。

十、开标地点：四川圣百瑞工程项目管理有限公司开标大厅（四川省成都市金牛区沙河源街道金丰路118号（量力医药健康城7栋605-607号））。

十一、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十二、联系方式

采  购 人：四川天府新区第三中学

地    址：四川天府新区万安街道启元二街528号

联 系 人：付老师

联系电话：028-80203276

采购代理机构：四川圣百瑞工程项目管理有限公司

地   址：四川省成都市金牛区沙河源街道金丰路118号（量力医药健康城7栋605-607号

联 系 人：周老师

联系电话：028-87799897-816

传    真：028-87799897

电子邮件：207587460@qq.com

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算/最高限价 | 采购预算：2866504.00元； 最高限价：2866504.00元； 投标人的投标报价超过采购预算/最高限价的，其投标按无效投标处理。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1. 在评审过程中，评标委会成员认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2. 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 本项目所属行业/采购品目 | 所属行业:工业 采购品目：（A033412）教学专用仪器 |
| 4 | 是否属于专门面向中小企业或者专门面向小微企业的采购项目 | 是否属于专门面向中小企业采购，是□，否☑； 是否属于专门面向小微企业采购，是□，否☑； |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成 | （一）小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小、微企业）价格扣除： 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业产品价格扣除优惠政策。 5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （二）失信企业报价加成 1、参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该投标人报价评标，且投标人失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 6 | 进口产品 | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，投标人以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 7 | CCC强制认证（如涉及） | 若所投产品涉及3C认证产品的，在投标文件中可不提供3C认证证书(招标文件另有要求的除外)，中标人应在签订采购合同前提供至采购人，未提供或不能提供的视为虚假响应。采购人将另行确定中标人或重新组织招标。 |
| 8 | 国家节能、环保产品政府采购政策 (如涉及) | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖投标人单位公章（鲜章），否则投标无效。 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，将按照第六章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 |
| 9 | 国家无线局域网产品政府采购政策(如涉及) | 投标人所投产品属于财政部、国家发改委或信息产业部公布的（截止本项目采购公告发布当天）最新一期的无线局域网产品政府优先采购清单范围的，将按照第六章《综合评分明细表》的要求进行加分； 注：财政部、国家发改委或信息产业部公布的无线局域网产品清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://www.ndrc.gov.cn）、信息产业部网（http://www.mii.gov.cn）上自行查阅、下载。 |
| 10 | 政采贷 | 1.政府采购投标人信用融资，是指银行以政府采购投标人信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的投标人发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购投标人信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）等有关文件规定，有融资需求的中小企业可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 11 | 支持少数民族地区政府采购政策 | 经评审后得分相同的，优先推荐少数民族地区的投标人作为中标候选人。（若此政策作为评分标准，则在评审得分相同时，不再作为优先推荐候选人的条件。） |
| 12 | 商品包装和快递包装（如涉及） | 供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）执行。 |
| 13 | 政府采购贫困地 区农副产品（若涉及） | 为贯彻《国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打 赢脱贫攻坚战的指导意见》（国办发〔2018〕129 号）要 求,根据《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）有关规定，进一步运用好政府采购政策，鼓励动员各级预算单位等购买贫困地区农副产品，实施精准消费扶贫，带动建档立卡贫困户增收，助力打赢脱贫攻坚战。 具体详情详见财政部、国务院扶贫办、供销合作总 社共同发表的关于印发《政府采购贫困地区农副产品实施方案》的通知。 |
| 14 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 15 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 16 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 17 | 采购文件咨询 | 联系人：周老师 联系电话：028-87799897转816。 |
| 18 | 开标、评标工作 咨询 | 联系人：周老师 联系电话：028-87799897转816。 |
| 19 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标人凭有效身份证明证件到四川圣百瑞工程项目管理有限公司领取中标通知书。 联系人：周老师 联系电话：028-87799897转816。 地址：成都市金牛区沙河源街道金丰路118号（量力医药健康城7栋605-607号）。 |
| 20 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由招标代理机构负责答复。 联系人：周老师 联系电话：028-87799897转816。 地址：成都市金牛区沙河源街道金丰路118号（量力医药健康城7栋605-607号） |
| 21 | 投标人质疑 | 根据委托代理协议约定，投标人质疑由采购人或招标代理机构在委托范围内负责答复。 1.对招标文件技术指标、参数、资质要求、评分办法的质疑： 质疑时间：购买招标文件之日起七个工作日内。 联系人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购人联系方式。 2.对采购过程和采购结果的质疑： （1）向采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定作出答复。 （2）对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 联系人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 3.项目质疑的接收方式必须以书面形式(原件)提出，以当面提交或者快递邮寄形式且收到为准，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 注：投标人质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 22 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 23 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 24 | 代理服务费 | 本次代理服务费按成本加合理利润原则收取35500元，由中标供应商在领取中标通知书前支付。 注：服务费收款单位、开户行、银行账号如下： 收款单位：四川圣百瑞工程项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司成都金牛支行 账 号：51050144643700001281 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川天府新区第三中学。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川圣百瑞工程项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

3.1本招标文件规定的投标人资格条件；

3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.3向采购代理机构购买了招标文件。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施

5.1提供相同品牌产品处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，本采购项目核心产品:多媒体讲台。

5.2利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系授权代表处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一 的，应当回避：

- 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

- 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

- 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

- 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或 者近姻亲关系；

- 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者 采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询 问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

6.1投标邀请；

6.2投标人须知；

6.3投标文件格式；

6.4投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

6.5投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

6.6招标项目技术、商务及其他要求；

6.7评标办法；

6.8政府采购合同。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。投标人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，应以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项，不回复视为不予采纳。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10．计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人可在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

文件一：资格性投标文件

严格按照第三、四章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件

“其它响应性投标文件”包括但不限于以下几方面内容：

A、报价。

投标人应按照招标文件要求填写“开标一览表”及“分项报价明细表”。

本次招标报价要求：（实质性要求）

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

B、商务部分。

投标人应按照招标文件要求提供有关商务文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（3）商务应答表；

（4）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

C、技术部分。

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（包含：检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）产品彩页资料；

（5）产品工作环境条件；

（6）产品验收标准和验收方法；

（7）产品验收清单（包括：品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（8）投标人认为需要提供的文件和资料。

（以上资料若涉及，按招标文件相关要求提供）

D、售后服务。

投标人按照招标文件中售后服务要求作出积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人应该保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以投标人承诺的为准。

E、其它。

投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第八章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天，投标有效期从提交投标文件的截至之日起算。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制、签署和装订

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分文件必须分册胶装。“资格性投标文件”用于采购人或采购代理机构对本项目的资格审查；“其他响应性投标文件”用于评标委员会针对本项目资格审查以外的评审。(实质性要求)

18.2投标人应按招标文件要求准备投标文件正本壹份、副本贰份、电子文档壹份以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”壹份。所有投标文件均应在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”、“资格性投标文件”或“其他响应性投标文件”、投标人名称、项目名称、招标编号、投标日期及分包号（如涉及）字样。若纸质文档与电子文档有不一致的内容，以纸质文档为准；若纸质文档的正本与副本有不一致的内容，以正本为准。

18.3除了用于开标唱标单独提交的“开标一览表”外，投标人还应在递交的“其他响应性投标文件（包含正副本）”中编入“开标一览表”。

18.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档应采用已签字盖章的投标文件的原件扫描件，以U盘形式提交。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，应由投标人的法定代表人/负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.6 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.7 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.8 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码并逐页盖章。

18.9 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

18.10 若投标人参加同一项目下多包投标的，投标文件应分包印制（如有分包）。

### 19.投标文件的密封和标注

19.1 投标文件包括“资格性投标文件”、“其他响应性投标文件”、“电子文档”和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件均应当密封，其中用于开标唱标单独提交的“开标一览表”和“资格性投标文件”、“其他响应性投标文件”、“电子文档”应分别单独密封于4个密封袋内。

19.2 投标文件的密封袋上至少应当注明投标人名称、招标编号、项目名称、投标日期及分包号（如有分包）。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2本次招标不接收邮寄的投标文件。

20.3递交投标文件时，投标人递交的投标文件名称、项目编号、分包号（若有）应当与招标文件的名称、编号、分包号一致。但是，投标文件实质内容的名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

- 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

23.1.1宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

23.1.2根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

23.1.3开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.1.4宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

- 24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

- 25.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标人自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到四川圣百瑞工程项目管理有限公司领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式一份）送四川圣百瑞工程项目管理有限公司进行合同备案。

### 28. 合同分包(实质性要求)

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 29.合同转包(实质性要求)

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 35. 验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及按财库【2016】205号文件的要求进行验收。

35.2验收结果合格的，中标人凭验收报告办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。本项目采购资金付款详见第五章商务要求中付款方式。

## 七、投标纪律要求

### 37. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

37.1提供虚假材料谋取中标；

37.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

37.3与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

37.4向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

37.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

37.6中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

37.7未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

37.8将政府采购合同转包或者违规分包；

37.9提供假冒伪劣产品；

37.10擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

37.11拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

37.12法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备以上条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、询问、质疑和投诉

- 38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购投标人投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

40.本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

41.本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

# 第三章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

# 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他条件：

1、投标人、投标人的法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；

2、按照招标文件的规定合法获取招标文件的证明材料（代理机构提供证明材料）；

3、授权参加本次采购活动的投标人代表证明材料；

4、本项目不接受联合体投标。

- 第四章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）应当提供的投标人资格、资质性要求的相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料（注：①若投标人为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若投标人为事业法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；③若投标人为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若投标人为自然人的，提供相关“身份证明材料”）；

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第八章格式）；

3、具备健全财务会计制度的证明材料｛注：①可提供投标截止时间前三年内任意一年经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供投标截止时间前三年内任意一年投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表）；③也可提供投标截止时间前一年内银行出具的有效资信证明；④投标人注册时间距投标截止时间不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件｝；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第八章格式）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第八章格式）；

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第八章格式）；

7、投标人还符合法律、行政法规规定的其它强制性条件的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第八章格式）；

8、参加本次政府采购活动的投标人、投标人的法定代表、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第八章格式）。

注：承诺函格式如有重复，可只提供一次承诺函，不用重复提供。

- 应当提供的投标人其他类似效力要求的相关证明材料：

1、按照招标文件的规定合法获取招标文件的证明材料(代理机构提供证明材料，投标人无需提供）；

2、非法定代表人参与投标并签署投标文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

3、法定代表人直接参与投标并签署投标文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

注：

1、本章要求提供的复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

2、本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第五章 招标项目技术参数及其他商务要求

一、采购项目参数及要求

| 一、化学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 主要参数（规格或功能描述） | 单位 | 数量 |
| 1 | 多媒体讲台 | 1. 钢木结合设计，1.2mm-1.5mm厚的冷轧钢板桌体，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 2. 讲台尺寸设计为长×宽×高：1282mm*1034mm*595mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。 3. 讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，受到冲击时不易倾倒，确保师生安全。 4. ★讲台设置双屏幕，由同一整块3mm钢化玻璃覆盖，保护屏幕安全。屏幕融合在讲台中，无突出边角撞伤学生，无法在没有工具的情况下拆除。 5. ★讲台设置≥21.5英寸电容触摸屏幕为主屏幕，支持10点触控对一体机操作，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 6. ★讲台另设置有≥10.1英寸电容触摸屏幕为副屏幕，主要用于显示控制菜单，方便老师进行快速控制交互智能平板、小组教学以及环境设备等。同时讲台副屏设置快捷菜单，方便老师对一体机进行一键关机、关屏开屏、音量加减、任务窗、返回桌面等快捷控制。 7. 可选配中控主机并放置在讲桌专门位置，讲台副屏设置中控菜单，方便老师对环境设备进行快速控制。 8. ★讲台支持外接OPS模块，可将OPS模块内容显示在21.5英寸主屏上，并支持1路HDMI OUT输出，外接投影、显示器等多媒体设备。 9. ★讲桌桌面侧边设置两个USB快速充电口（5V/2A），对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。即使讲台待机后，依然可持续提供4小时充电。 10. ★讲台桌面侧边位置设置有1个USB type C口，老师除了可以用于充电外，还可用于手机或笔记本电脑视频输入。 11. 讲台桌面侧边位置设置有1个HDMI IN口，老师可将笔记本电脑用HDMI接入，将笔记本电脑画面显示在讲台主屏及交互智能平板上。 12. 讲台设置有220V三相电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。 | 张 | 4 |
| 2 | 三嘴水龙头 | 1、三联，铜质芯材，表面经环氧树脂喷涂处理，陶瓷芯阀。 | 套 | 2 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 1、规格400*300*200mm（±2mm)； 2、5mm厚高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 套 | 2 |
| 4 | 洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3、控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠； 4、设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5、供水软管：采用1500mm长不锈钢软管；技术参数：公称压力：0.4MPA；密封压力：0.45MPA；工作压力：0.2～0.4MPA；流量L/min：≥11；适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 个 | 2 |
| 5 | 教师总控台电源 | 1. 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2. 教师电源总控电源电压； 3. 教师交流电源通过智能控制按键直接选取1～36V电压，最小调节单元可达0.1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） ； 4. 教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～36V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能; 5. 低压电流值为40A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 ； 6. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取1～36V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 台 | 1 |
| 6 | 学生电源 | 1、学生安全电源的规格及配置：高低压交直流（被控电源，A:配常规主控,低压交流输出3-24V,低压直流范围3V-24V,A:配数字主控,低压交流输出1-30V,低压直流1V-30V. | 个 | 24 |
| 7 | 吊顶 | 1、学生实验室吊顶处理,含照明灯具嵌入。 | 室 | 2 |
| 8 | 化学实验桌 | 1.新型塑铝结构，规格：整体1200*600*780mm（±2mm)； 2.台面：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★ 2.1：台面耐磨、耐划痕、抗老化、耐龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热等理化性能，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人鲜章； ★2.2：甲醛释放量≤0.044mg/m³，（以提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人鲜章；） 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸440*335*115mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡； 4.中间电源盒：235*150*130mm。采用厚度大于1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作。可拆装，方便安装电源和检修； 5.桌脚采用高强度铝合金结构，采用3.0mm铝镁合金，整体规格515*53*100mm，内置8条70mm厚圆型加强筋。桌脚采用倾斜式设计，外部设置ABS脚套装饰盖，可根据桌面颜色搭配，脚套规格52*130*45mm一体化成型。便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，不易碰撞，产品。款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，桌脚设置专用孔位与地面固定； 6.立柱：采用3.0mm铝镁合金，整提规格90*40*3mm椭圆管设计，两端与3.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，内置两条60mm厚加强筋，内嵌入上下铸铝脚40mm，上铝铸件造型采用斜撑加固造型； 7.档水板采用2.0mm厚铝镁合金，背部挡水板为1206*60mm、左右挡板430*60mm，前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接,易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 ★8.实验台力学性能指标符合（独立操作台水平冲击稳定性；独立操作台垂直加载稳定性；水平静载荷；主桌面垂直静载荷；持续垂直静载荷；水平耐久性；垂直耐久性；垂直冲击）要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人鲜章。 | 张 | 48 |
| 9 | 多功能柱 | 1、规格340*200*720mm（±2mm)； 2、整体采用厚度大于1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板,用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 48 |
| 10 | 水槽台 | 规格：450*580*790mm（±2mm)； 1.水槽柜：金属柜体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，安全牢固，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，方便使用。四周圆弧角设计，安全，美观。柜体采用1mm厚冷轧钢板外壳 ，前后开门，方便安装维修，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞 。底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将柜体抬离地面，直径50mm橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接； 2.水槽：尺寸450*580*250mm采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； 3.水龙头：三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 ★4.为保证师生健康，甲醛释放为≤0.01mg/m³，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人鲜章； | 套 | 24 |
| 11 | 实验凳 | 1、螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳；规格Φ300*（450-500）mm； 2.凳脚材质：4个凳脚采用17*34*1.7mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.升降高度： 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm； 4.带有升降固定自锁功能把手，防止凳面的晃动； 5.凳脚弧度：上部凳脚弧度66°，下部凳脚弧度24°，整体美观大方； 6.托盘：托盘厚度4mm，底托双层加厚发，防止单层焊接时出现脱焊现象，增加整体的牢固度； 7.螺旋升降杆底部设有垫片，防止螺杆升降时整体从中心管子中滑出掉落； 8.凳面材质：凳面直径300厚6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光； 9.凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高3mm； 10.凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 11.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫； ★12、安全性能要求：人体接触或收藏物品的部位应无毛剌、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉,提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人鲜章； ★13、力学性能要求：座面静载荷、座面冲击、凳子任意方向的倾翻等检测项目符合要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人鲜章； ★14、有害物质限量要求：可溶性铅≤3mg/kg、可溶性镉≤0.1mg/kg、可溶性铬≤1mg/kg、可溶性汞得≤0.01mg/kg,甲醛释放量≤0.01mg/m³,提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人鲜章。 | 张 | 256 |
| 12 | 万向吊装吸风帽 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向； 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果； 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆； 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便； 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6.拱形集气罩：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险； 7.伸缩导管：4节直径60mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕； 8.旋转关节：抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构； 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下； 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 个 | 50 |
| 13 | PP离心风机 | 1、6.5#,功率；≥5.5KW,风量；7100-13500m³/h，压头；1210-756Pa,转速；≥1440,380V。 | 台 | 2 |
| 14 | 万向吸风罩底座 | 固定底座：抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 50 |
| 15 | 消音器 | 600*300PP板厚：6mm | 台 | 2 |
| 16 | 消音器底架 | 600*300mm镀锌C型钢 | 式 | 2 |
| 17 | 进风口软接头 | DN650/600*300PVC软橡皮 | 只 | 2 |
| 18 | 风帽 | 6.5#PP板厚：6mm | 只 | 2 |
| 19 | 防火阀 | DN400 | 只 | 2 |
| 20 | 防震垫 | 6.5#橡胶 | 只 | 8 |
| 21 | 风管 | 600*300PP板厚：6mm | 米 | 93 |
| 22 | 风管 | DN400PP板厚：4mm | 米 | 23 |
| 23 | 风管 | DN300PP板厚：4mm | 米 | 31 |
| 24 | 风管 | DN160PP板厚：4mm | 米 | 54 |
| 25 | 风管 | DN110PP板厚：4mm | 米 | 31 |
| 26 | 弯头 | DN400PP板厚：4mm | 只 | 13 |
| 27 | 弯头 | DN300PP板厚：4mm | 只 | 7 |
| 28 | 弯头 | DN110PP板厚：4mm | 只 | 15 |
| 29 | 弯头 | 600*300PP板厚：6mm | 只 | 62 |
| 30 | 三通 | DN160/DN110/DN160PP板厚：4mm | 只 | 12 |
| 31 | 变径大小头 | 600*300/DN400 | 只 | 2 |
| 32 | 风机电缆线 | 4*4㎡国标铜芯线缆 | 室 | 2 |
| 33 | 手动阀 | DN160PP板厚：4mm | 只 | 2 |
| 34 | 手动阀 | DN110PP板厚：4mm | 只 | 12 |
| 35 | 风管支架 | 定制 | 付 | 30 |
| 36 | 安装耗材及附件 | 定制 | 项 | 2 |
| 37 | 电气布线 | 铜芯24芯，优质PVC管，耐压500V。 | 套 | 2 |
| 38 | 给排水系统 | 排水使用φ50mm优质UPVC专用排水管。给水φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 套 | 2 |
| 39 | 化学实验箱 | 含初中化学实验标配实验器材 | 套 | 96 |
| 40 | PP药品柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±2mm） 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、层板：上柜配置两层阶梯式层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 8、螺丝：不锈钢304材质。 | 组 | 2 |
| 二、物理实验室 |  |  |  |  |
| 41 | 实验桌 | 1.新型塑铝结构，规格：整体1200*600*780mm（±2mm)； 2.台面：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★2.1：台面耐磨、耐划痕、抗老化、耐龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热等理化性能，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人鲜章； ★2.2：甲醛释放量≤0.044mg/m³，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人鲜章； 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸440*335*115mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡； 4.桌脚采用高强度铝合金结构，采用3.0mm铝镁合金，整体规格515*53*100mm，内置8条70mm厚圆型加强筋。桌脚采用倾斜式设计，外部设置ABS脚套装饰盖，可根据桌面颜色搭配，脚套规格52*130*45mm一体化成型。便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，不易碰撞，产品。款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，桌脚设置专用孔位与地面固定； 5.立柱：采用3.0mm铝镁合金，整提规格90*40*3mm椭圆管设计，两端与3.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，内置两条60mm厚加强筋，内嵌入上下铸铝脚40mm，上铝铸件造型采用斜撑加固造型，外形美观，产品稳固； 6.档水板采用2.0mm厚铝镁合金，背部挡水板为1206*60、左右挡板430*60，前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 ★7.实验台力学性能指标符合（独立操作台水平冲击稳定性；独立操作台垂直加载稳定性；水平静载荷；主桌面垂直静载荷；持续垂直静载荷；水平耐久性；垂直耐久性；垂直冲击）要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人鲜章。 | 张 | 52 |
| 42 | 智能控制柜 | 1、智能控制柜：控制系统采用自主研发控制系统,配置；防雷击模块、总漏电保护器、每分路独立漏电保护器、总控制器一个、开关电源1个，启动开关一个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统5套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统)。 2.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 3.照明控制：分组控制整室照明；照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 4.电源控制：控制每点的电压，可以控制学生，老师端高压220V，低压交直流输出。可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；保障220V电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 5.摇臂控制：升降控制单元，过载过流保护，上下限到位保护。对摇臂进行进行单选、全选、反选，分组进行控制升起，放下；控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 | 台 | 1 |
| 43 | 控制面板 | 1、规格：≥10寸彩色触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项分页控制； 2.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 3.供水控制：集中控制整室给排水；设置总给水开关，可以对学生端和老师端单独给水： 4.照明控制：分组控制整室照明；照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 5.电源控制：控制每点的电压，可以控制学生，老师端高压220V，低压交直流输出。 6.摇臂控制：升降控制单元，过载过流保护，上下限到位保护。对摇臂进行进行单选、全选、反选，分组进行控制升起，放下； 7.吸风罩控制：可对吸风罩升降进行一键控制。 | 套 | 1 |
| 44 | APP控制系统 | 1.初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能； 2.系统设置系统升级功能，系统时间修改，帮助等功能； 3.设置状态显示界面，实时了解教室内每个设备工作状态，可以一目了然的了解当前实验室各个设备运行情况。当设备出错时可以方便了解故障原因，可以对故障进行复位功能； 4.后台设置设备运行状态黑匣子功能，实时记录设备运行状态。故障时可以调取查看，方便管理； 5.分组控制电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统。 | 套 | 1 |
| 45 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，在中控10寸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，实时了解房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性， | 项 | 1 |
| 46 | 吊装主舱体 | 1、规格：1340*550*170mm（±2mm)； 2、承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。动力底座采用厚度15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，,动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 套 | 6 |
| 47 | 吊装外形体 | 1、规格1670*600*246mm（±2mm)； 2、整体外腔体采用国际新型复合材料，经高温模压工艺成型。其优点有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。生产工业采取模块化组合。 | 套 | 6 |
| 48 | 吊装吊架 | 1.顶装固定支架：规格550*350*800mm（±2mm)，采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工艺采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀； 2.顶装固定支架护罩：规格600*450*115mm（±2mm)，采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工艺采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 12 |
| 49 | 吊装摇臂 | 1.摇臂动力装置：规格1340*550*170mm（±2mm)，动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径65mm，厚度1.5mm优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音； 2.摇臂智能软件控制器：接收智能化主控制系统控制通信，控制摇臂升降、通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载、摇臂升降状态、语音提示报警及系统故障提示等等信号采集处理，反馈一切信息和主控系统进行自动化处理； 3.急停控制软件系统装置：采用独立控制软件控制，通过急停按钮给出信号源，由智能控制软件自动处理分析。防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动； 4.智能电源腔体：尺寸260*233*90mm（±2mm)，腔体采用阻燃级ABS塑料原料经定制开发模具注塑一次性加工成型，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计。 | 套 | 12 |
| 50 | 多功能电源模块 | 1.电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制； 2.操作面板规格：145mm*170mm（±2mm)，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的1.0mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造； 3.交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载； 4.学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制； 5.显示规格245*230*90mm（±2mm)，屛面数据清晰，接收智能化主控制系统控制，界面可显示通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载提示、摇臂升降状态、语音提示报警及系统故障提示等等功能，显示设定及实际电压值；吊装的动作，吸风罩有无回位，水槽水位状态，操作失误及系统故障实时警示提醒，便于老师及学生了解操作情况。 | 个 | 24 |
| 51 | 模块化供电线路 | 1、信号屏蔽线及电源线采取集数化设计，电线进行系统布线。每组模块间采用活接式连接。 | 套 | 12 |
| 52 | 智能照明控制软件系统装置 | - 灯光由专业灯光照明厂家独立设计研发定制，采用4个465*72mm标准LED吸顶模组，每个模组功率24W，灯板采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。 - 及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行4个模组单个关闭及开启功能。 | 套 | 24 |
| 53 | 安装调试 | 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构安装调试； 3.系统控制安装调试； 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试。 | 项 | 1 |
| 54 | 系统安装辅件 | 采用型材吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：型材、龙骨架连接件、高度调节结构等。 | 项 | 1 |
| 三、生物实验室 |  |  |  |  |
| 55 | 药品柜 | 1、整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2、颜色：多种颜色自由选择。 3、材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型，‘零’甲醛，‘零’污染。配色采用高级色粉，防脱色元素，保证产品10年不褪色。耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强、表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性等各性能满足硬性指标。 4、结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 5、底板规格：≥980mm×485mm×65mm，壁厚度约为≥4.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，36个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置合理布局，最大抗压能力达200公斤。 6、侧板规格：≥815mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加3倍抗压系数。外侧方形凹凸格设计，内侧4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 7、背板规格：≥1000mm×915mm×23mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置14条加强筋，外侧方形凹凸格设计满足背板硬度要求。 柜门规格：≥940mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥4.0mm的钢化玻璃，带ABS塑料拉手，阻尼锁舌，内嵌式塑料插销。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8、层板规格：≥900mm×400mm,注塑厚度约为≥3.5mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置1个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用3横4纵加强筋设计，内置2条长≥90mm×20mm，壁厚约≥3.0mm的方管，以达到承重标准。 9、药品柜阶梯：规格：≥长900mm×宽90mm×深90mm，壁厚≥3.0mm （2组共5层） 整体采用新型环保ABS塑料，一体化注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强。阶梯每层设计14个透气孔 便于危险药品的排放，每层设有8个加强筋。 | 个 | 3 |
| 56 | 仪器柜 | 1、整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2、材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型，配色采用高级色粉，防脱色元素，耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强、表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性等各性能满足硬性指标。 3、结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4、底板规格：≥980mm×485mm×65mm，壁厚度约为≥4.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，36个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置合理布局，最大抗压能力达200公斤。 5、侧板规格：≥815mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加3倍抗压系数。外侧方形凹凸格设计，内侧4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6、背板规格：≥1000mm×915mm×23mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置14条加强筋，外侧方形凹凸格设计满足背板硬度要求。 柜门规格：≥940mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥4.0mm的钢化玻璃，带ABS塑料拉手，阻尼锁舌，内嵌式塑料插销。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固，使门更加结实耐用。 7、层板规格：≥900mm×400mm,注塑厚度约为≥3.5mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用3横4纵加强筋设计，内置2条长≥90mm×20mm，壁厚约≥3.0mm的方管，以达到承重标准。 | 个 | 25 |
| 57 | 生物演示桌 | - 规格：2000mm0*700mm*800mm(（±2mm);台面：耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防滑、防潮、基材采用25mm挤出理化树脂板； - 桌体：钢木结构（40*40*1.2方管）；16mm三聚氰氨双饰面板，PVC 封边，厚2mm。桌两侧板插座交流250V过载电流≥5A；带一个水槽。 | 张 | 2 |
| 58 | 生物准备桌 | - 规格：2000mm*1000mm*800mm（±2mm)；台面：耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防滑、防潮、基材采用25mm挤出理化树脂板； - 桌体：钢木结构（40*40*1.2方管）；16mm三聚氰氨双饰面板，PVC 封边，厚2mm。 | 张 | 2 |
| 59 | 标本柜 | 1、规格1200mm*800mm*2000mm（±2mm);上面铝合金玻璃组合结构，下柜采用16mm三聚氰胺板，PVC 封边，厚2mm。 | 个 | 4 |
| 四、科学室 |  |  |  |  |
| 60 | 实验桌 （教师演示台） | 1、规格：2800mm×600mm×780mm（±2mm) 2、台面：采用厚25mm厚金属树脂高能理化板台面，可抵抗多种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂。 3、桌体结构：塑钢结构。 4、工艺：桌体采用精选密度为1.05 g/cm³，注塑工艺，新型环保ABS塑料一体化成型,耐化学腐蚀、耐热，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 5、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。 6、桌体规格：2750mm×555mm×745mm,主体承重结构由桌体两侧规格为370mm×740mm的铁侧板与4根规格为20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，新式承重设计减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由4片480mm×745mm背板及1片580mm×740mm水槽台背板组成，背板设置加强筋结构，通过优质五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部前立板采用R型设计，满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身中部为上下水输出区，可安装规格440mm×340mm×240mm水槽由两片铁侧板与坐位区隔开，加强了桌体的整体承重能力。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有7规格230mm×38mm×120mm四个书包斗，书包斗设有翻盖式盖板，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗，电源可设立其中，具有隐蔽性、安全性、美观性。 7、前立板下部设有规格310mm×470mm×3mm L型仓门，内部有较大的存储空间，防潮湿性能优越。面板中部具有管线输出检修口，方便管线的日常维修。 8、可调脚：采用ABS与合金材质组成，高30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 9、台面设有PPR化验水槽、出水装置等各定位孔，根据实际尺寸开设。 | 张 | 2 |
| 61 | 教师椅 | 1.优质PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.1.2mm厚汽杆； 6.300#PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm黑边尼龙万向轮。 | 张 | 2 |
| 62 | 教师主控电源 | 1.教师交流：可通过触摸显示屏操作0-30V交流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为1V，具备过载自动保护及报警装置。 2.教师直流：可通过触摸显示屏操作0-30V直流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为0.1V，具备过载自动保护及报警装置。 3.学生交流：教师电源可分组控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V。 4.学生直流：教师电源可分组控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V。 5.锁定功能：为防止学生预设的电源与实验电源不一致时，教师端可锁定学生电源输出，取消学生对电源的控制权，由教师统一控制实验电源，避免预设电源值不符而对实验设备的损坏。 6.直流高压：输出240V-300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。 7.直流大电流：输出直流9V/40A大电流，由微处理器精确控制8秒自动关断，可达到延时零误差。 8.教师自用两路220V多功能插座输出。 | 套 | 2 |
| 63 | 实验桌 （学生） | 1、整桌规格：1200mm×600mm×780mm（±2mm) 2、台面：采用厚12.7mm优质实芯理化板，可抵抗多种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂。台面表面经技术处理，光滑无毛孔，所有接缝处做处理，双向弧形倒角。 3、桌体结构：塑铝结构。 4、桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用优质铝材压铸成型， 镶嵌式安装方式及工字形结构框架使桌体具有强承重性及高稳定性。 5、主横梁采用优质铝型材拉伸成“8”字型，规格1110mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 6、前挡条采用优质铝型材拉伸成型，规格1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面35mm，可防止台面物品向后滑落并保护易碎物品不易被碰碎。 7、桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺。 8、桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 9、抽屉：内部规格330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间，可放置学生电源，隐蔽性及安全性能较高。 | 张 | 112 |
| 64 | 书包斗 | 1、规格：内部规格388mm×290mm×132mm（±2mm)，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口，两侧具有侧窗。书包斗前端上翘，防止里面物品滑落。书包斗固定挂架采用1170mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 位 | 112 |
| 65 | 电源功能柱 | 1、规格：290mm（L）×165mm（W）×760mm（H）（±2mm)，采用3mm ABS工程塑料一次注塑成型,主体有多组加强筋。 | 只 | 24 |
| 66 | 学生凳 | 1.规格：φ300mm×440mm（±2mm)。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注射成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度8mm。 3.升降式螺杆：直径20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度2mm。 可调节凳子高度，升降50mm。 4.钢脚架：由壁厚1.5mm椭圆形钢管及壁厚2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：优质塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注射成型。 | 个 | 112 |
| 67 | 学生电源 | 1、电源外壳整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，满足耐化学腐蚀、表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标，外形尺寸:22*40cm,内部包含4路220V电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，并装有过流短路保护装置及电源输出指示 | 套 | 24 |
| 68 | 化验水槽 | 1、PPR材质，水槽内部规格：380mm（L）×270mm（W）×195mm（H）（±2mm)，水封式，可防止废水回流和堵塞。 | 个 | 2 |
| 69 | 三联水嘴 | 1、一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 个 | 14 |
| 70 | 独立水槽台 | 1、整体规格：450mm×600mm×820mm（±2mm) ，整体选用ABS/改性PP材质而成。化验水槽规格：325mm*345mm*260mm（±2mm)，由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。水槽箱体由ABS塑料注塑成型。 | 个 | 12 |
| 71 | 辅材 | 1、相关辅材一批 | 室 | 2 |
| 72 | 给/排水全套装置 | - PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50，开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 套 | 2 |
| 73 | 科学演示桌 | - 规格：2000mm0*700mm*800mm(（±2mm); - 台面：耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防滑、防潮、基材采用25mm挤出理化树脂板；桌体：钢木结构（40*40*1.2方管）；16mm三聚氰氨双饰面板，PVC 封边，厚2mm。桌两侧板插座交流250V过载电流≥5A；带一水槽一高水位二节水型水嘴。 | 张 | 1 |
| 74 | 科学准备桌 | 1、规格：2000mm*1000mm*800mm（±2mm)；台面：耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防滑、防潮、基材采用25mm挤出理化树脂板；桌体：钢木结构；16mm三聚氰氨双饰面板，PVC 封边，厚2mm。 | 张 | 1 |
| 75 | 仪器柜 | 1、整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）（±2mm) 2、颜色：多种颜色自由选择。 3、材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。配色采用高级色粉，防脱色元素，保证产品10年不褪色。耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强、表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性等各性能满足硬性指标。 4、结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 5、底板规格：≥980mm×485mm×65mm，壁厚度约为≥4.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，36个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置合理布局，最大抗压能力达200公斤。 6、侧板规格：≥815mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加3倍抗压系数。外侧方形凹凸格设计，内侧4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 7、背板规格：≥1000mm×915mm×23mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置14条加强筋，外侧方形凹凸格设计满足背板硬度要求。 8、柜门规格：≥940mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。 9、外框表面镶嵌厚度为≥4.0mm的钢化玻璃，带ABS塑料拉手，阻尼锁舌，内嵌式塑料插销。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固，使门更加结实耐用。 10、层板规格：≥900mm×400mm,注塑厚度约为≥3.5mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置1个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用3横4纵加强筋设计，内置2条长≥90mm×20mm，壁厚约≥3.0mm的方管，以达到承重标准。 11、药品柜阶梯：规格：≥长900mm×宽90mm×深90mm，壁厚≥3.0mm （2组共5层） 12、整体采用新型环保ABS塑料，一体化注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强。阶梯每层设计14个透气孔 便于危险药品的排放，每层设有8个加强筋，可承重不可重量的物品摆放，不变型。每次层前端设计有止水波，防止液体流出。 | 个 | 13 |
| 76 | 有毒有害药品柜 | 1、规格：1840*900*510mm（±2mm)。 2、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用4mm 厚度PP（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。柜中部有三层阶梯式的pp（聚丙烯树脂）板，每层阶梯板外延边有10mm高的积液盘, 活动搁板上贴有警示红 ，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度），阶梯式层板厚度为4mm,承重挂板8mm。 4、柜顶部中间有Φ160mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m³/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角。 5.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 6、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 7、温湿度控制报警装置：柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控0~99.9％RH（用户设定）。 8、特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 | 个 | 2 |
| 77 | 仪器小车 | 1、用于实验室取放物品时使用的仪器小车。 2、仪器车规格不小于740mm*440mm*870mm,分2层，层间距不小于300mm。 3、车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4、车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。 5、车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。 6、整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 1 |
| 78 | 专用梯 | 规格：400mm*600mm*1500mm（±2mm) | 个 | 1 |
| 五、创意手工 |  |  |  |  |
| 79 | 碎纸机 | 343*242*546mm（±2mm),电压：AC220V。电机功率230W，碎纸能力≤8张，碎纸机容量17L。特性：便携提手，纸满自动报警，机筒分离，碎纸效果2x8mm，静音。 | 台 | 1 |
| 80 | 皮影工具 | 皮影专业枣木刀工具（10把枣木刀，10把銼子，1个枣木案板，1个枣木推尺，1个刀具盒子） | 套 | 20 |
| 81 | 皮影 | 皮影七色颜料 | 套 | 20 |
| 82 | 皮影牛皮 | 皮影专用牛皮1mm厚，1平尺大小 | 张 | 50张 |
| 83 | 两腿钉1 | 手工两腿钉15mm（±2mm) | 颗 | 1000 |
| 84 | 两腿钉2 | 手工两腿钉19mm（±2mm) | 颗 | 500 |
| 85 | 美术硅胶折叠水桶 | 方形折叠水桶。 | 个 | 20 |
| 86 | A3裁纸刀 | 480*380*60mm（±2mm),材质：金属。最大裁切能力最多7张，最大裁切范围A3。 | 把 | 2 |
| 87 | 草编收纳筐 | 材质：海草和金属。海草编收纳盒295*190*115mm（±2mm) | 个 | 2 |
| 88 | 教师工具箱塑料盒 | 材质：塑料。 | 个 | 1 |
| 89 | 木质收纳盒 | 300*190*20mm（±2mm),材质：实木。用途：用于收纳胶辊。 | 个 | 12 |
| 90 | 水粉笔 | 长：165mm,材质：尼龙，塑料。用途：用于绘画上色，涂刷胶水。 | 盒 | 24 |
| 91 | 砂纸A | 280*230mm（±2mm)（180目）,材质：碳化硅。 | 盒 | 10 |
| 92 | 双面胶 | 宽5mm，60卷/包,用途：用于粘贴纸张。 | 包 | 10 |
| 93 | 麻绳 | 100m/捆,材质：麻。用途：用于环创挂绳，作品装饰。 | 捆 | 10 |
| 94 | 竹竿大白云毛笔 | L=225mm（±2mm)，D=6mm（±2mm),材质：竹，兼毫。 | 只 | 40 |
| 95 | 手摇模切机B | 400*298*190mm（±2mm),重量：8公斤。标配：手摇模切机1台，A板1块，B板1块，透明切割垫2块。用途：切割宽度达225mm，用于纸张，纸板，亚克力，薄金属的切割和浮雕板。 | 台 | 4 |
| 96 | 手摇模切机B模板2件套 | 152.4*139.7*15.9mm（±2mm)，2件/套,材质：碳钢。用途：切割布料，皮子，不织布。 | 套 | 4 |
| 97 | 手摇模切机B模板18件套 | 12.7-69.9*12.7*44.5mm（±2mm)，18件/套,材质：碳钢。用途：切割纸张。 | 套 | 4 |
| 98 | 手摇模切机A | 尺寸：210*115*90mm（±2mm)最大切割尺寸：75*150mm,材质：塑料。用途：用于制作卡纸花纹。标配：塑料垫板2块。 | 台 | 8 |
| 99 | 手摇模切机A模板14件套 | 14件/套,材质：碳钢。标配：模具14个，塑料盒1个。 | 套 | 8 |
| 100 | 水粉笔12件套 | L=190mm（±2mm)，12件/,材质：木制手柄，尼龙毛头，金属连接。 | 套 | 40 |
| 101 | 打孔器 | 130*57*11mm（±2mm),材质：金属。用途：用于纸制品打孔，单打孔径6mm。 | 个 | 20 |
| 102 | 塑料针 | L=70mm（±2mm)，D=2.4mm（±2mm)，针孔长：17mm（±2mm)，针孔宽度：1.8mm，10根/包 材质：塑料。 | 只 | 10 |
| 103 | 拓包 | D=45mm（±2mm)，H=60mm（±2mm) 用途：用于拓印。 | 个 | 40 |
| 104 | 塑料镊子 | 120*10mm（±2mm) 材质：塑料。 | 只 | 40 |
| 105 | 剪纸剪刀 | 120*75mm（±2mm) 材质：金属。净重：40克，刃长：32mm。 | 只 | 40 |
| 106 | 橡胶手套 | 230*70mm（±2mm) 材质：橡胶。用途：用于做纸浆泥时使用。 | 双 | 20 |
| 107 | 大剪刀 | L=215mm（8寸）（±2mm) 材质：金属。用途：用于制作作品时使用。 | 把 | 40 |
| 108 | 刻刀3件套 | L=14mm（±2mm) 材质：金属夹头，塑料笔杆。标配：刀杆1支，笔帽1个，刀片12片，刀片收纳瓶1个。 | 套 | 40 |
| 109 | 羊毛毡 | 3mm厚。0.8*1.2 白色 | 张 | 30 |
| 110 | 点胶瓶 | 180*70mm（±2mm)，V=250mL 材质：塑料。用途：分装液体胶，便于粘贴作品。 | 瓶 | 20 |
| 111 | 毛笔笔筒 | 竹质 高140mm（±2mm) | 个 | 20 |
| 112 | 白瓷碟 | H=25mm（±2mm)，D=100mm（±2mm) 材质：陶瓷。用途：盛放墨汁。 | 只 | 20 |
| 113 | 华虹羊毛排笔 | （型号：1#、2#、3#、4#、5#、6#）各5支 | 支 | 30 |
| 114 | 木刻版画4件套 | 210*148mm（±2mm)，4块/套 材质：木制。标配：木刻版画4块。用途：用于版画拓印底板。 | 套 | 5 |
| 115 | 版画胶辊 | 160*50*30mm（±2mm) 材质：实木，橡胶，金属。用途：用于版画的拓印工具。 | 个 | 20 |
| 116 | 墨汁 | 500mL/瓶,特性：黑炭骨胶，墨度细腻。 | 瓶 | 5 |
| 117 | 黑色油墨 | 100mL/支,特性：管状，水洗油性油墨。 | 支 | 5 |
| 118 | 大红色油墨 | 50mL/支,特性：管状，水洗油性油墨。 | 支 | 5 |
| 119 | 天蓝色油墨 | 50mL/支,特性：管状，水洗油性油墨。 | 支 | 5 |
| 120 | 中黄色油墨 | 50mL/支,特性：管状，水洗油性油墨。 | 支 | 5 |
| 121 | 白乳胶 | 500mL/瓶,特性：膏状。 | 瓶 | 20 |
| 122 | 液体胶 | 2L/桶,特性：液体透明胶水，成分：PVAL。 | 桶 | 10 |
| 123 | 桑皮纸 | 八开，25张/包,材质：桑皮纸。 | 包 | 20 |
| 124 | 生宣纸 | 八开，25张/包,材质：宣纸。 | 包 | 20 |
| 125 | 熟宣纸 | 八开，25张/包,材质：宣纸。 | 包 | 20 |
| 126 | 丙烯颜料12色套装 | 100mL/瓶，12瓶/套,材质：水粉颜料。用途：用于绘画，绘图。 | 套 | 5 |
| 127 | 吹塑板 | A4,材质：吹塑板。 | 包 | 40 |
| 128 | 灰卡板 | A4，H=2mm,材质：纸板。 | 包 | 40 |
| 129 | 彩色瓦楞纸 | A4，15张/包,材质：纸。 | 包 | 40 |
| 130 | 手工纸 | 150*150mm（±2mm)，100张/包,材质：纸。 | 包 | 20 |
| 131 | 剪纸专用红纸 | 350*280mm（±2mm)，15张/包,材质：宣纸。 | 包 | 20 |
| 132 | 彩色纸绳12色套装 | 直径1.5mm，长3m/色,标配：大红色，白色，荧光绿色，深蓝色，浅蓝色，荧光黄色，深黄色，宝蓝色，深绿色，浅黄色，橙色，浅粉色纸绳各1捆。 | 套 | 10 |
| 133 | 水粉排笔 | 6只/套 （1、3、5、7、9号） | 套 | 30 |
| 134 | 纸藤10色套装 | 10m/，10色/套,标配：艳蓝色，浅紫色，鲜红色，黑色，宝蓝色，杏黄色，深绿色，翠绿色，白色，粉色纸藤各1捆。 | 套 | 10 |
| 135 | 实木操作桌B | 1400*700*430mm（±2mm),材质：松木。标配：螺丝10个。 | 张 | 10 |
| 136 | 条凳 | 1200*300*200mm（±2mm),材质：松木。标配：螺丝6。 | 根 | 20 |
| 137 | 扎染桌布 | 2200*1150mm（±2mm),材质：麻布。扎染布匹。 | 张 | 20 |
| 138 | 四层实木展架 | 1000*300*1340mm（±2mm),材质：松木。标配：螺丝18个。 | 个 | 8 |
| 139 | 成人防水围裙 | 810*630mm（±2mm),材质：防水布。 | 张 | 40 |
| 140 | 大号棕平刷 | 160*90*60mm（±2mm),材质：椰棕。用途：环创展示品。 | 只 | 1 |
| 141 | 非遗课程教案12册 | 1—6年级上下册,电子版 | 套 | 1 |
| 142 | 透明玻璃胶 | 230*47mm（±2mm)，300mL/瓶,特性：中性，防霉，耐候，耐臭氧。 | 瓶 | 40 |
| 143 | 玻璃胶枪 | 334*190mm（±2mm),材质：铝合金，钢材。半筒式喷漆工艺。 | 把 | 1 |
| 144 | 纸艺Logo标识6件套 | 单块250*250mm（±2mm)，6块/套,材质：pvc。标配：标识6块。 | 套 | 1 |
| 145 | 纸工工具 | 剪刀、工具刀、摄夹 | 套 | 50 |
| 146 | 写生凳 | 1、材质：凳面光滑，可以自由收放，便于携带；2、展开平放规格大小：≥400mm*325mm*430mm，收拢后高度≥500mm. | 件 | 50 |
| 147 | 写生架 | 1\规格：总高度≥1420mm，边框宽≥40mm，厚≥20mm（±2mm) 2、材质：优质木材3、高度升降可调 | 件 | 50 |
| 148 | 绘画仪器 | 5件 | 套 | 1 |
| 六、舞蹈室 |  |  |  |  |
| 149 | 把杆 | 1、尺寸：把杆直径为53mm，内有2.0cm直径锰钢整体贯穿，带弹性； 2、材质：松木； 3：可调节高度为80-120CM； 4：配备：落地不锈钢支架，双锁升降按钮； 5：把杆长度：300cm | 套 | 6 |
| 150 | 舞蹈压腿凳 | 材质：整板实木，PU皮革外套（海绵夹层），钢架加固腿凳，可调节腿蹬。产品尺寸2000mm*240mm*300mm（±2mm) | 只 | 20 |
| 151 | 舞蹈垫 | TPE材质，规格：1830mm*800mm*6mm（±2mm) 双面防滑、抓地性强、环保无味、柔软度高；适合中小学舞蹈教学使用。 | 张 | 20 |
| 152 | 舞蹈压腿砖 | EVA材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：23*15*7cm。 | 个 | 40 |
| 153 | 健身球 | PVC材质，无毒物质，直径55CM，厚度2mm加厚防爆；适合中小学舞蹈教学使用。 | 个 | 20 |
| 154 | 伸展带 | 涤棉材质，2mm厚度，耐拉不变形，尺寸：183*3.8CM | 根 | 40 |
| 155 | 落地镜 | 水银镜厚度5mm；固定于墙壁上面（根据教室实际尺寸定制） | 平方米 | 40 |
| 156 | 鞋柜 | 规格（cm）:100*30*35；材质：松木指接板，材质：采用厚度≥17mm的松木指接板。油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。 | 组 | 5 |
| 157 | 舞蹈地胶 | 1、材质：100％纯pvc 2、质量等级：优质一等品 3、厚度： 5.0mm 4、面层厚度：0.3mm 5、面层：进口面层，光滑平面，无纹理，亚光处理； 6、稳固层：玻璃纤维层，防止开裂变形 7、底层：发泡处理，提供更好的回弹性及吸震性能 8、摩擦系数：≥10000转 9、颜色：灰色、青灰色、海灰色、天蓝色、米色、浅灰、枫木纹、浅粉。 10施工方案：支持焊接，接缝美观，无开裂；亚光处理； | 平方米 | 40 |
| 158 | 更衣柜 | 1、尺寸：高465宽326*深508mm（±2mm)；材质：更衣柜采用ABS工程塑料注塑成型，强度高，耐冲击，环保耐用，柜体结构不含有任何PVC材质、榫卯连接结构，合理布局加强筋，组装方式不用胶粘，不用任何金属螺丝，榫卯连，产品不易变形，不易扭曲，达到可重复拆装使用，柜门根据使用方要求，至少提供7种颜色备选. 2、工艺：采用钢制模具注塑一次成型；。 3、柜门与柜体连接方式采用高强度尼龙塑料铰链（合页），门板与侧板接触的锁具一侧处安装有防盗插销 4、更衣柜门号牌双色板雕刻，雕刻鲜明，清晰，不掉色，防水，插槽式设计，可灵活拆装更换。 5、使用寿命：产品抗冲击性，耐腐蚀，不生锈，正常使用寿命15年以上，锁具质保1年。 | 门 | 20 |
| 159 | 更衣凳 | 1、产品规格：长1800*宽420*高430mm（±2mm) 2、凳脚材质 A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，防腐、防锈、防潮、环保耐用。 3、凳面均为硬质PVC塑料材质，永不生锈，可承重约800KG； 4、每条凳面精美10条防滑纹，延伸至凳面堵头； 5、304不锈钢加长螺丝固定，凳面和凳脚每条凳面插入3个精美滑块（1200配置2个滑块），加固凳面和凳脚，避免凳面和凳脚长期使用摩擦导致凳面不稳；(滑块灰色或者白色) | 门 | 20 |
| 160 | 储藏柜 | 1、尺寸：宽1000mm*深500mm*高2000mm（±2mm) ； 2 材质：铁质（0.6mm)厚，采用优质冷轧板，经过剪切、冲压、折弯、焊接装配而成。内置活动层板，可调节。 3、整体采用翻遍工艺，杜绝快口，不易伤手。柜身表面采用环氧树脂性粉末喷涂，耐高温，防静电。 | 个 | 4 |
| 七、篆刻室 |  |  |  |  |
| 161 | 展示柜及器材柜 | 1.全实木环保，展示柜12个，350mm*350mm*1000mm（±2mm)，器材柜2个.柜体面材：采用贴面，纹路清晰、色泽美观、结构均匀。 2、基材：采用环保实木颗粒板板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率小于10%-14%，性能稳定。 3、封边：选用PVC封边，自动封边机进行封边处理，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂,40℃±2℃,相对温度98%~99%和-20℃±2℃,各1h,3 周期.试验后无鼓泡,开裂缝、变形。 4、粘合剂：采用进口热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染 5，玻璃采用厚度不低于5mm优质超白玻璃，透光度高，玻璃做钢化处理 6，采用优质五金配件。 | 套 | 1 |
| 162 | 讲台 | 1、全实木环保，规格2400mm长×1200mm宽×700mm高（±2mm) | 套 | 1 |
| 163 | 书桌凳 | 1、全实木环保，桌子1200mm长×600mm宽×760mm高（±2mm)，数量1 张；配套小方凳30cm×30cm×45cm，数量6只 | 套 | 8 |
| 164 | 刻刀 | 1、钨钢刀平口5mm | 把 | 100 |
| 165 | 篆刻套装 | 1、硬质合金篆刻刀(2把)《篆刻必临的五十方汉印》(1本)，青田篆刻练习石(1盒) 篆刻毛笔(1+ 中号青花瓷印泥(1盒) ·迷你墨碟(小号橡木篆刻印床(1台) ·迷你墨汁(1瓶) 篆刻砂纸组合(1包) 篆刻除粉刷(1把) 篆刻用纸组合(1包） | 套 | 40 |
| 166 | 印章石 | 青田石2.5*2.5*5.0（5枚） | 套 | 40 |
| 167 |  | 青田石2.0*2.0*5.0（8枚） | 套 | 40 |
| 168 |  | 青田石3.0*3.0*5.0（5枚） | 套 | 40 |
| 169 |  | 青田石5.0*5.0*5.0 | 枚 | 40 |
| 170 |  | 青田石异形 | 个 | 40 |
| 171 | 印泥 | 朱磦盒装（30g） | 套 | 40 |
| 172 | 封泥 | 软泥灰色 | 盒 | 40 |
| 173 |  | 软泥棕色 | 盒 | 40 |
| 174 |  | 软泥黑色 | 盒 | 40 |
| 175 | 毛笔 | 白云兼毫大号 | 支 | 20 |
| 176 |  | 白云兼毫中号 | 支 | 20 |
| 177 |  | 白云兼毫小号 | 支 | 50 |
| 178 | 墨汁 | 一得阁（100g） | 瓶 | 20 |
| 179 | 砚台 | 长方形（5寸） | 个 | 2 |
| 180 | 棕老虎 | 小号 | 个 | 30 |
| 181 | 拓包 | 迷你小拓包（5个装） | 包 | 80 |
| 182 | 宣纸 | 四尺生宣（100张） | 刀 | 1 |
| 183 |  | 四尺半生熟宣（100张） | 刀 | 1 |
| 184 |  | 六尺半生熟宣纸 | 刀 | 1 |
| 185 |  | 四尺烫金彩色宣纸（多色混搭） | 刀 | 1 |
| 186 |  | 蜡染宣纸四尺对开10色（5张每卷） | 卷 | 10 |
| 187 | 连史纸 | 四尺白色（50张） | 刀 | 1 |
| 188 | 书画毡 | 灰色加厚100*200 | 张 | 1 |
| 189 |  | 灰色加厚（80*120） | 张 | 40 |
| 190 | 镇纸 | 材质：榆木；尺寸：300mm*30mm*30mm(（±2mm) | 对 | 10 |
| 191 | 磨刀石 | 大号粗磨加细磨 | 个 | 20 |
| 192 | 砂纸 | 网格砂纸180目 | 张 | 100 |
| 193 |  | 纸质砂纸1500目 | 张 | 100 |
| 194 | 篆刻垫 | 黑色大号（30*45） | 张 | 40 |
| 195 | 剪刀 | 大号手工剪刀 | 把 | 20 |
| 196 | 尺子 | 印矩 | 把 | 50 |
| 197 |  | 不锈钢尺50cm | 把 | 10 |
| 198 |  | 不锈钢尺100cm | 把 | 10 |
| 199 |  | 透明塑料尺1.5m | 把 | 5 |
| 200 | 美工刀 | 高端美工刀+刀片3盒 | 套 | 20 |
| 201 | 固体胶 | 得力21克（12支装） | 件 | 2 |
| 202 | 局条 | 白色3mm*50m | 盘 | 20 |
| 203 |  | 白色10mm*50m | 盘 | 10 |
| 204 |  | 咖啡色3mm*50m | 盘 | 20 |
| 205 |  | 咖啡色10mm*50m | 盘 | 10 |
| 206 |  | 金色10mm*50m | 盘 | 10 |
| 207 |  | 大红色3mm*50m | 盘 | 20 |
| 208 |  | 大红色10mm*50m | 盘 | 10 |
| 209 |  | 仿古色3mm*50m | 盘 | 20 |
| 210 |  | 仿古色10mm*50m | 盘 | 10 |
| 211 | 空白卷轴 | 四尺对开白色画心挂轴（蓝绫布） | 个 | 2 |
| 212 |  | 四尺对开仿古色画心挂轴（蓝绫布） | 个 | 2 |
| 213 |  | 四尺对开白色画心挂轴（咖啡绫布） | 个 | 2 |
| 214 |  | 四尺对开仿古色画心挂轴（咖啡绫布） | 个 | 2 |
| 215 |  | 四尺对开白色画心挂轴（湖色绫布） | 个 | 2 |
| 216 |  | 四尺对开仿古色画心挂轴（湖色绫布） | 个 | 2 |
| 217 |  | 四尺对开白色画心挂轴（银灰色绫布） | 个 | 2 |
| 218 |  | 四尺对开仿古色画心挂轴（银灰色绫布） | 个 | 2 |
| 219 |  | 三尺整张白色画心挂轴（蓝绫布） | 个 | 2 |
| 220 |  | 三尺整张仿古色画心挂轴（蓝绫布） | 个 | 2 |
| 221 |  | 三尺整张白色画心挂轴（咖啡绫布） | 个 | 2 |
| 222 |  | 三尺整张仿古色画心挂轴（咖啡绫布） | 个 | 2 |
| 223 |  | 三尺整张白色画心挂轴（湖色绫布） | 个 | 2 |
| 224 |  | 三尺整张仿古色画心挂轴（湖色绫布） | 个 | 2 |
| 225 |  | 三尺整张白色画心挂轴（银灰色绫布） | 个 | 2 |
| 226 |  | 三尺整张仿古色画心挂轴（银灰色绫布） | 个 | 2 |
| 227 | 红花油 | 25ml | 个 | 10 |
| 八、小学部心理中心 |  |  |  |  |
| 228 | 绘本书架 | 每层净高不小于320mm（±2mm) | 1 | 个 |
| 229 | 心理挂图 | 600mm*900mm（±2mm) | 12 | 幅 |
| 230 | 儿童（青 少年）综 合发展评 估系统 | 软件釆用B/S架构设计， 平台管理端： 1、支持局域网平台管理. 2、危险预警系统。 3、支持网站对接网站建设 4、可对接云平台。 ★ 1. 心理智能云平台管理系统基于Tomcat+JSP+MYSQL架构，安全性 高，稳定性强，既可以在局域网、互联网上使用，也可以单机使 用，界面新颖、简洁。用户可以根据需求自主更换登陆界面背景图 、LOGO、软件名称，无限增加了使用软件的灵活性。 2. 智能日志分析：实时收集数据中心基础架构及应用的海量日志， 实时搜索，实时分析，洞悉日志价值！ 3. 一键备份还原：该系统完全支持本地/局域网（远程）数据库自动 /手动备份。用户可以自由组合的无限复合式备份任务，支持一键 备份文件，只需点击一键，即可恢复到最佳数据状态，专为电脑新 手设计，操作更简单，更好用更安全，让你的sql数据库永不丢失。 ★4、系统功能：系统主要由儿童智力测评、儿童注意力测评、儿童生长发育测评、儿童心理健康测评四部分组成，应用信息釆集系统、数据分析系统、结果评判、结果保存、信息查询等模块，可以通过计 算机功能，将信息保存打印，并为测试者提供良好的科学依据。 ★5、 结构与组成：1、专用台车一台：ABS工程塑料，产品结构牢固、 抗振动、抗静电、不变形、不老化、配有万向轮；2、彩色打印机 一台；3、评估训练软件一套，4、评估铝合金工具箱两套。 | 1 | 套 |
| 231 | 个体咨询 沙发 | 纯全牛皮质沙发（包括坐面和非坐面，均为牛皮），全实木木架，一个2人座，一个1人座, | 1 | 组 |
| 232 | 茶几 | 木制方形茶几，可与沙发配套 | 1 | 个 |
| 233 | 无声挂钟 | 石英挂钟 | 1 | 个 |
| 234 | 录音笔 | 存储容量不小于16G;信噪比等于或优于80dB;播放格式 WAV/MP3/WMA | 1 | 个 |
| 235 | 落地台灯 | 暖黄色光源 | 1 | 台 |
| 236 | 玩偶抱枕 | 可爱、温暖 | 3 | 个 |
| 237 | 手摇旋转 盘（旋转 运动） | 环保塑料，规格：直径约76cm。帮助学生促进上肢运动协调能力， 训练前庭平衡。 | 2 | 个 |
| 238 | 大龙球 （摇晃运 动） | 材质：环保塑料；内容：套装内颗粒大笼球一个；直径约55cm。 | 4 | 个 |
| 239 | 大陀螺 | 高品质塑料，经久耐用，完美力学设计，旋转时不倾斜保证安全， 用途广泛，可水陆两用 规格：80*40cm | 4 | 个 |
| 240 | 摇滚跷跷 板 | ABS工程塑料，尺寸：约40*18*13cmo训练学生平衡能力。 | 4 | 个 |
| 241 | 过河石 | 感统体能训练，过河石11件； | 1 | 组 |
| 242 | s型平衡 木（平衡 运动 | 含左右和上下，长2.2m,环保玩具漆 | 1 | 套 |
| 243 | 上下转盘 | 1、尺寸：长约33cm,宽约20cmo训练视力以及平衡能力，整合学生手 、眼与身体动作的协调，锻炼学生手部肌肉与提升注意力，在紧张 的学习之余也是学生健身、休闲的好帮手。 | 4 | 个 |
| 244 | 方形滑车 | 1、60cm训练目的：俯卧在滑板上做各种动作，前进或后退时，手脚屈 伸动作会抑制原始反射，促进双侧统合，强化前庭-固有感觉统 合，前庭-固有感觉的加强，有助于其平衡感于重力感的发展。 | 4 | 个 |
| 245 | 滑梯 | 1、240*75*52CM,滑板是进行本体觉训练的产品之一，进行的刺激强 度也比较大，可大大改善学生的本体觉能力； | 1 | 套 |
| 246 | 蹦床（跳 跃性运 动） | 1、C90。使用加厚钢管，承重更强，弹跳时也稳固十足。强力弹簧， 缓冲轻柔。高品质PP材料弹跳布，坚固耐磨，透气不变形。 | 1 | 套 |
| 247 | 颗粒球 | 1、100cm智力开发，爬行，兴趣培养，亲子交流，情感，互动玩具抓握,手眼协 调。材质采用高强度防暴pvc。设计独特、颜色鲜艳又耐用。训练 目的：测试孩子的前庭平衡能力和重力感 | 4 | 个 |
| 248 | 平衡触觉板 | 1、由塑料横杆组成的步道，不少于8片曲线+8片直线+外墩;组合后尺 寸:长约300cm,宽约115cm。 2、触觉板组合的步数.触点提供神经刺激讯 号•加强儿童触觉学习，亦可与组合系列配合，做平衡动作训练。 ★3、平衡训练管理软件一套，提供平衡训练管理软件著作权登记证书复印件（盖投标人鲜章）。 | 1 | 套 |
| 249 | 羊角球组 合 | 可进行下肢力度训练，也可以进行本体觉训练； 材质：环保塑料； 内容及尺寸：直径不小于45cm的羊角球2个； 承受力不小于78公斤 | 4 | 个 |
| 250 | 圆筒吊柱 （横抱/ 竖抱） | 200cm*30cm*30cm*20cm（±2mm), 横截面为梯形，内置压缩海绵， 面层釆用环保阻燃无味PVC夹网布 | 1 | 套 |
| 251 | 独角凳 | 22CM 高 | 4 | 个 |
| 252 | 跳袋 | 儿童50*70CM,能力培养：视觉，感官，其他能力培养，互动玩具。训 练目的：强化前庭刺激抑制过敏讯息 | 2 | 个 |
| 253 | 万象组合 | 1、玉砖：高级塑胶PP/PE/ABS,数量12个；全砖：高级塑胶 PP/PE/ABS,数量8个；平衡桥：高级塑胶PP/PE/ABS,数量4个;体 能环：高级塑胶PP/PE/ABS,直径35cm,数量：4个；体能环：高级 塑胶PP/PE/ABS,直径59cm,数量：4个;体能棒：高级塑胶 PP/PE/ABS,长35cm,数量：16根；体能棒：高级塑胶 PP/PE/ABS,长70cm,数量：8根;棒夹：高级塑胶PP/PE/ABS,数 量：12个；环夹：高级塑胶PP/PE/ABS,数量：12个；豆袋：布制 +塑料粒子、数量：10个。 ★2、万象组合训练管理平台一套，提供万象组合训练管理平台著作权登记证书复印件（盖投标人鲜章）。 | 1 | 套 |
| 254 | 花生球 | 1、不小于直径Ф30*L60cm的采用环保进口的PVC材料,螺旋防滑纹， 球壁加厚。训练目的：调节前庭感觉系统，加强肌肤的接触刺激 | 4 | 个 |
| 255 | 四分之一 圆 | 1、126*50cm红色单片（四分之一圆），黄色单片（四分之一圆），蓝色 单片（四分之一圆），绿色单片（四分之一圆），黄绿半圆（四分之 一圆），蓝红半圆（四分之一圆），双色蓝红整圆（四分之一圆），四 色整圆（四分之一圆），马卡龙蓝绿半圆（四分之一圆），马卡龙整 圆（四分之一圆）训练目的：刺激儿童的本体发育，促进肌肉关节 的灵活，并且有利于训练小朋友的挑战能力。 | 1 | 套 |
| 256 | 彩虹接龙 | 1、共19件，大圆圈直径92cm, 4个，小圆圈直径62 cm, 4个，半圆直 径92 cm 4个，圆柱体直径62 cm, 1个，小圆墩直径30 cm, 6个 | 1 | 套 |
| 257 | 儿童跑跳组合 | 1、长度635cm, 一块底单、一块跳垫和10个跳条组成，颜色可定制， 底单尺寸70/120*635cm跳垫尺寸80*40*30cm跳条尺寸80*10*15cm外 观尺寸635*120*40cm | 1 | 套 |
| 258 | 感觉统合测评仪 | 1、 包括学生信息管理系统、评估系统、训练建议系统。它将评估 量表简单化，以计算机作为硬件平台来实现，对学生的发展水平进行评估，充分了解他们的发展水平、优势和不足，将评估结果作为 编写其个性化感觉统合训练计划的依据，帮助指导制定学生的感觉 统合训练目标和计划，同时提供科学的训练建议，便于学生进行有 针对性的训练。 ★ 2、 该系统可对学生感觉统合能力进行全面评估，包括前庭平衡和 大脑双侧分化、脑神经生理抑制困难、发育期运动障碍、视觉空间 形态、本体觉（重力不安症）、工作压力情绪反应七个方面。 ★3、 可对儿童康复历程进行科学的跟踪与分析，从而进一步提高康 复科学化的管理水平。 ★4、 该系统将评估与教育康复训练相结合，在评估的基础上自动生成训练建议，为康复训练的实施提供科学参考。 ★5、 感觉统合训练建议包括学校康复训练部分和家庭康复训练部 分，可做到学校与家庭训练的无缝衔接。 该系统具有强大的数据库功能，可对所有个案信息进行添加、分析 、查询；并且操作方便、快捷，结果准确、可信。 硬件技术指标： 工作推车：ABS材质操作平台，美观大方，环保材料。 | 1 | 套 |
| 259 | 地板袜 | 纯棉，深色 | 20 | 双 |
| 260 | 艺术治疗 工具箱 | 标准型，包括舞动、绘画、音乐、手工4个辅导箱 | 5 | 套 |
| 261 | 氛围改造 | 符合学校使用要求的材质及尺寸数量，含舞台出场幕布、灯光、原木色置物架、多层实木地板、护墙9PU内填高弹环保海绵）等 | 1 | 项 |
| 262 | 坐垫 | 竹编厚坐垫 | 50 | 个 |
| 九、STEAM室 |  |  |  |  |
| 263 | 高清数据采集器 | 1.操作方式:全手动操作 2．传感器类型:CMOS 3.传感器尺寸:全画幅（35.9*23.9mm）纠错 4.最大像素数:4689万，有效像素:4575万 5.最高分辨率:8256×5504 6.高清摄像:4K超高清视频（2160） 7.对焦方式:自动对焦对焦区域:单点AF，动态区域AF（9，25，72或153个对焦点），3D跟踪，群组区域AF，自动区域AF对焦点数:153点（包括99个十字型感应器，15个感应器支持f/8），其中55个点（35个十字型感应器，9个感应器支持f/8）可选 8.显示屏类型:触摸屏，旋转屏 9.显示屏尺寸:3.2英寸，显示屏像素:235.9万像素液晶屏，液晶屏特性:约100%画面覆盖率，可手动控制显示屏亮度 10.取景器类型:光学 11.快门类型:电子控制纵走式焦平面快门快门速度:1/8000至30秒（以1/3，1/2或1EV为步长进行微调），B门，遥控B门，X250 12.外接闪光灯(热靴):支持闪光模式:前帘同步，后帘同步，不闪光，防红眼，慢速同步曝光模式:程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)曝光补偿:±5EV（1/3EV步长）测光方式:矩阵测光，中央重点测光，点测光 13.白平衡:自动（3种类型），预设（自然光自动适应，白炽灯，荧光灯（7种类型），晴天，闪光灯，阴天，背阴），手动预设（最多可保存6个值，点白平衡测量在即时取景过程中可用），选择色温（2500K-10000K），全部都可进行微调 14.感光度:ISO 64-25600，可扩展至102400 15.短片拍摄:3840×2160（4K超清）连拍功能:支持（最高约9张/秒） 16.存储卡类型:SD/SDHC/SDXC卡/XQD卡（兼容UHS-II） 17.电池类型:锂电池（1块） 18.无线功能: WiFi（IEEE 802.11b/g），蓝牙4.1 19.麦克风/扬声器:立体声20. 镜头：AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR防抖镜头一只 20.存放采集器的专用包一个。 | 套 | 1 |
| 264 | 超级轨迹竞赛套装 | 1、配套不少于96节课 2、设计比例小于等于10 毫米积木，不少于590个积木件 3、控制器为不低于32 位 ARM 处理器，至少满足 8 路传感器接口，4 路马达接口，内置液晶屏、7.4V锂电池、电源电压测量模块、音量测量模块和蜂鸣器。 4、套装至少包含碰触传感器 2个、彩灯模块 1个、光电模块 2个、超声测距模块 1个、颜色传感器 1个、大型伺服电机 2个、中型伺服电机 1个、 WIFI摄像头1个 5、需支持图形化编程、SCRATCH、python、C语言等编程以及手机/平板APP的遥控。 | 套 | 2 |
| 265 | 超级轨迹竞赛补充套装 | 1、 配有不少于一个两路马达电源模块。内置锂电池，可通过USB充电，充电电压5V。配有工作指示灯。 2、 配有至少一个电机， 3、 设计比例小于等于10毫米积木，无螺丝的搭建设计，不少于545个积木件，种类不少于95种。结构部件至少有以下7类：梁类、齿轮、轴类、实销类、虚销类、连接件、紧固件。积木件的颜色大于 8 种，含有红、黄、蓝、灰、深灰、白、土黄、黄色、黑等颜色。 4、 不少于15种传动配件：40齿齿轮两个，36齿齿轮2个，24齿齿轮4个，20齿齿轮2个，16齿齿轮2个，12齿齿轮2个，8齿齿轮2个，并配有20齿和12齿的锥形齿、凸轮、蜗杆、齿条、万向节、转台，以及不少于90节链条，以实现多种传动方式。 5、 用于连接、紧固的各种销与连接件不少于34种。 6、 配有两种共4个宽轮胎， 7、 产品能搭建成恐龙、企鹅、翻斗车、F1赛车、海盗船、旋转木马、吊桥、升降机等案例。 8、 最少配有3阶段，48节课，含课程PPT、教案以及搭建图。 | 套 | 2 |
| 266 | 机器人专用电池 | 1、7.4V锂电池；基准电压为7.4V，充电电压8.4V；带短路保护，电池容量大于等于2000mAh； | 套 | 4 |
| 267 | 超级轨迹竞赛场地 | 1、赛图尺寸2M*5M喷绘制成，内含任务道具模型不少于7种，组件数量大于300个，组件种类大于10种。主要元器件包含场地任务道具、场地任务标志地贴，能够完成规则要求的所有任务模型的搭建。包含场地布置方法说明和任务模型搭建说明。道具为拼插式搭建方式，搭建过程不需要使用螺钉。 | 套 | 1 |
| 268 | 操作工作台（教师用） | 1、规格：1200mm*600mm*760mm（±2mm),钢木结构。金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末，并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能,用于摆放教师端电脑、演示作品、资料及日常授课； | 张 | 1 |
| 269 | 学生操作台 | 1、定制规格：2400mm*800mm*760mm,钢木结构。金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末，并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能, | 张 | 8 |
| 270 | 学生专用椅 | 1、坐背板采用进口聚丙烯PP胶板；采用环保材料，可拆装；用于学生上课坐，保证学生有一个健康良好的坐姿，从而有利于提高学习效率，较少疲劳和不舒适感； | 把 | 48 |
| 271 | 创客作品展示柜 | 1、规格：800×340×2000MM（±2mm)，高端优质板材，环保无味E1级颗粒板，表面PVC防水，耐高温，用于展示创客作品； | 个 | 6 |
| 272 | 储存柜 | 1、高端优质板材，环保无味E1级颗粒板，表面PVC防水，耐高温 | 个 | 4 |
| 273 | 机器人调试专用设备 | 1、能接WiFi、蓝牙，用于机器人调试练习专用。 硬件配置不低于i5处理器，内存不低于8G，不小于512G的固态储存空间，显示尺寸不低于14寸，分辨率不低于1920*1080。 | 台 | 10 |
| 274 | 拉胚机 | 1、外型规格670mm×415mm×450mm（±2mm),金属表面喷塑处理，输入额定电压：AC220V、工作电压AC36Ｖ，电压转化器外置，额定功率：0.3kw，托盘转速：0-300r/min机械无极调速，铸铁转盘直径：295mm，整机配漏电保护装置。 | 台 | 17 |
| 275 | 劳技桌 | - 台面规格2400mm*1200mm*760mm（±2mm);采用橡木指接板.加厚50mm；木材严格经过蒸煮.制药.杀菌.喷环保水性油漆.硬度达到4H级以上.光亮平整.耐磨.耐高温.可长期保持牢固.色泽美观 .不变形。钢架：立柱釆用50*50*1.2mm.拉方60*40*1.2钢架结构，金属件严格经过酸洗、磷化、喷涂工艺.。 | 张 | 8 |
| 276 | 劳技凳 | 1、规格340mm*200mm*430mm（±2mm);台面采用橡木指接板25mm；木材严格经过蒸煮.制药.杀菌.喷环保水性油漆.硬度达到4H级以上.保证光亮平整.耐磨.耐高温.可长期保持牢固.色泽美观 .不变形。 钢架：立柱釆用50*50*1.2mm.拉方60*40*1.2钢架结构，金属件严格经过酸洗、磷化、喷涂工艺。 | 根 | 50 |
| 277 | 陶泥桌 | 1、规格2400mm*1200mm*760mm（±2mm)；.台采用橡木指接板.加厚50mm；木材严格经过蒸煮.制药.杀菌.喷环保水性油漆.硬度达到4H级以上.保证光亮平整.耐磨.耐高温.可长期保持牢固.色泽美观 .不变形。 | 张 | 8 |
| 278 | 陶泥凳 | 1、规格340mm*240mm*430mm（±2mm)台面采用橡木指接板.加厚50mm；木材严格经过蒸煮.制药.杀菌.喷环保水性油漆.硬度达到4H级以上.保证光亮平整.耐磨.耐高温.可长期保持牢固.色泽美观 .不变形。 | 根 | 50 |
| 279 | 教师书法专用桌 | 1、规格1800mm*800mm*760mm（±2mm)整体采用老榆木.木材严格经过蒸煮.制药.杀菌.喷台湾'大宝'环保水性油漆.硬度达到4H级以上.保证光亮平整.耐磨.耐高温.可长期保持桌.椅牢固.色泽美观. | 张 | 1 |
| 280 | 教师书法专用椅 | 1、规格550mm*550mm*760mm（±2mm)整体采用老榆木.木材严格经过蒸煮.制药.杀菌.喷台湾'大宝'环保水性油漆.硬度达到4H级以上.保证光亮平整.耐磨.耐高温.可长期保持桌.椅牢固.色泽美观。 | 根 | 1 |
| 281 | 书画专用桌 | 1、规格1400mm*600mm*750mm（±2mm)台面采用橡木指接板..25mm；木材严格经过蒸煮.制药.杀菌.喷环保水性油漆.硬度达到4H级以上.保证光亮平整.耐磨.耐高温.可长期保持牢固.色泽美观 .不变形。 | 张 | 25 |
| 282 | 书画专用凳 | 1、规格380mm*280mm*430mm（±2mm)台面采用橡木指接板..25mm；木材严格经过蒸煮.制药.杀菌.喷环保水性油漆.硬度达到4H级以上.保证光亮平整.耐磨.耐高温.可长期保持牢固.色泽美观 .不变形。 | 根 | 50 |
| 283 | 陈列橱 | 1、柜体：规格：1200mm*500mm*2400mm（±2mm)。 2、铁皮制结构，采用不少于0.6mm厚度板冷轧钢板喷塑成型。 3、柜内部：采用不少于0.6mm厚度板冷轧钢板喷塑成型。钢板中部应加固。上面二层，下面二层.采用冷轧钢板喷塑成型托架，能上下移动；柜门：上柜门采用玻璃门，下柜门为冷轧钢板喷塑成型,上下门带锁； | 个 | 15 |
| 十一、精品录播室 |  |  |  |  |
| 284 | 梯形组合学习桌 | 1、桌子支架采用不低于ø38×1.5mm圆管，耐锈蚀，经久耐用，支架下带塑料防滑降噪脚垫。桌面采用25mm中密度纤维饰面板， 2mmPVC封边。粘接强度高、美观大方、耐刮、易清洁。 2、五金件：均采用国标产品，保证连接牢固，使用寿命长。 3、所有钢件表面焊接位不能出现假焊.爆焊等情况，焊接位要打磨平整，表面处理采用全自动前处理和喷塑生产线，经过：除油--水洗--除锈--水洗--中和--水洗--表调—陶化--水洗--烘干--静电喷塑--200℃高温固化。 | 张 | 48 |
| 285 | 升降座椅 | 1、椅架采用不低于1.0mm优质椭圆形钢管焊接而成，结构牢固稳定，椅面高度可调。 2、椅面与椅背均采用中空吹塑一次成型面板PP塑料制成，厚度35mm， 3人体工学设计，脚套采用PP工程塑料加厚设计，经模具注塑而成 4、所有钢件表面处理采用全自动前处理和喷塑生产线，经过：除油--水洗--除锈--水洗--中和--水洗--表调—陶化--水洗--烘干--静电喷塑--200℃高温固化。 | 把 | 48 |
| 286 | 三层钢木专用台阶 | 1、三层台阶表面采用厚度25mmE1级实木多层板，木纹饰面，框架采用40*20*1.5mm优质钢管焊接而成，钢件表面焊接位不能出现假焊.爆焊等情况，焊接位要打磨平整，表面处理采用全自动前处理和喷塑生产线，经过：除油--水洗--除锈--水洗--中和--水洗--表调—陶化--水洗--烘干--静电喷塑--200℃高温固化。防止生锈腐蚀 | 组 | 1 |
| 287 | 四机位无线移动录播 | 一、1、录播主机：数量1 台 嵌入式管理系统，与录播主机紧密结合；基于B/S架构，兼容IE等浏览器。首页即可预览窗口，显示直播的画面。 2、系统最大支持至少6路高清视频的采集，兼容标清；高清支持1080P；支持画面的叠加、拼接、无缝切换。 3、支持本地和远程两种方式进行录播功能操作。（本地录制控制，显示器直接连接录播主机，插入鼠标键盘即可实现导播操作，开机直接显示录制界面，无需手动打开录播系统软件；远程方式使用B/S架构设计，远程操控无需安装任何软件和插件） 4、系统支持H.264视频编码协议和ACC音频编码协议，录制码率支持512Kbps—60Mbps（可调），外网直播码率支持512Kbps—8Mbps（可调），帧率支持25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps；支持音频输入检测和音量调整功能，并在系统界面中显示音量大小。 5、系统支持一键录制、暂停、直播功能，并单独显示录制和直播时长。 6、云台控制支持移动旋转、镜头变焦、预置位调用等快捷功能。 7、系统内置讲稿PPT电脑的VGA图像检测，无需在教师电脑端安装任何插件即可实现教师电脑信号的自动切换。 8、可通过IE浏览器进行设备的远程配置、管理录制和直播等操作。 9、系统录制至少支持MP4、FLV两种格式，支持电影模式和资源模式录制，资源模式下最多可同时录制6路视频。 10、系统支持字幕功能，并支持字幕预设预览功能，片头片尾、台标功能。 11、支持双分屏、三分屏、多分屏、画中画等4种以上显示格式，含淡入淡出等超过15种以上切换特效。 12、支持添加片头片尾、片头片尾可自定义任意图片或文字。 13、可自定义开关机时间，进行自我恢复，可远程唤醒，可定时录制功能。 14、远程导播系统支持自动课表，可预先设置录制任务的具体时间，系统按时自动完成录制，无需手工操作。 15、支持至少5条字幕内容预设或临时输入。支持课程信息、LOGO显示输入及日期显示。 16、录制完成的课件支持自动上传至指定的教学资源管理云平台，视频直播码流：25Kbps～6Mbps 可调； 17.支持插入4G卡进行无线直播，任意场地都可进行实时直播。 18、系统支持课件录制完成后在线预览功能，第一时间观看到录制课件的效果，快速将课件拷贝至U盘。 19、系统支持快速剪辑制作功能，可在课件中截取相关知识点，将其保存为微课，并对微课进行分类保存。 20、支持虚拟合成微课录制模式，具有虚拟系统和微课系统功能模块，实现在蓝绿背景下完成主讲老师和讲稿PPT信号的场景虚拟合成。微课模式下同时支持录制和直播，支持讲稿PPT信号作为背景画面或虚拟场景+VGA画面开窗共计3套常用虚拟微课场景模板选择。 21、支持远程导播用户角色、权限、密码设置。可控制系统访问人数，录课状态与空闲状态下可分别支持不同的人数。 二、高清摄像机：数量4台 22、采用830W像素CMOS图像传感器，最高分辨率支持4K@60fps，输出帧率高达60帧/秒；呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。 23、光学12倍镜头：高性能快速稳定的自动聚焦镜头，12倍光学变焦，方便进行远景视频拍摄，轻松定位于远距离的景象，体现超远距离的细腻效果；传感器支持WDR（宽动态范围），在有强烈明暗反差的环境下（如逆光），能够清晰捕捉景物成像。 24、81°广角镜头：可采集超宽视觉图像，使场景视野更宽广。配置水平视角约81°，垂直视角约60°的超广角镜头，不需另外配置特有广角镜头，即可实现超大拍摄范围，完美呈现大会议室，大屏幕等场景的更多细节。 25、丰富完善的无损的高清输出接口：支持HDMI、USB 3.0、LAN，可同时输出4K视频。USB接口方便连接PC和一体机大屏实现超高清视频传输，支持MJPG、H264、YUY2、NV12四种编码格式，同时兼容USB2.0；HDMI 1.4接口满足业界各种终端无缝连接。LAN口可传输图像、音频的同时还可方便软件性能升级和管理，支持POE供电。 26、三位一体的图像自动聚焦技术： 注重图像的智能处理，提供自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE)、自动聚焦（AF)功能，完全自动适应环境，实现最佳的图像效果，达到完美三位一体图像自动调节 27、低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 28、超强大的平移/俯仰/缩放机制：配备高精度定位云台，提供业界领先的±0.1度高精确定位，移动迅速，拍摄方位扩展至81度广角 29、多种音视频压缩标准：LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB3.0接口支持MJPG、H264、YUY2、NV12 ；A-IN接口支持AAC、MP3、G.711A音频压缩编码。 30、音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码。 31、多种网络协议：支持ONVIF、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 32、控制接口：RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联，方便工程安装使用。 33、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 34、多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 35、主控平台，1)B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。2)支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。3)支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。4)支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。5)支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围 0~200。6)支持噪声抑制设置功能，支持 2D、3D 降噪。 36、话筒部分： 射频范围：740MHz---790MHz，调制方式：FM，振荡方式：PLL，偏移度：±48KHz(具压缩扩展及自动音量限制电路)，频道宽度：250KHz，信噪比S/N：>105dB，失真：≤0.3% (1KHz，A计权)，频率响应：40Hz~18KHz(±3dB) 接收机：，接收方式：自动选讯接收，振荡方式：PLL，灵敏度：12dBuv，谐波干扰比：>80dB，假象干扰比：>70dB。 三、三脚架：数量4只 37、脚管节数： 至少4节，最大管径： ≥23.2mm，最小管径： ≥13mm 四、配套航空箱：数量1个 38、便携航空箱采用铝合金骨架，铝型材结构，经镀膜、氧化处理后。 39、铝合金骨架坚固，耐磨，面板有采用工程ABS花纹板，防火板，铝合金贴面，它具有密度高、 耐磨等特点，还可以和多种材料粘合，制作出的箱体更坚硬，承重性更强等特点。 40、箱体内衬材料是采用EVA材料和复合回力固体，具有弹性高、重量轻、耐腐蚀，抗氧化，保温和防震，防潮等特点。 | 套 | 1 |
| 288 | 移动高清图象采集器 | 1、视频格式MP4；MOV 图片格式 JPEG；DNG，最大飞行时间30分钟以上，最长悬停时间30分钟以上，机身重量（g）500-1000g，机身尺寸折叠214 × 9 1× 84 mm（长×宽×高）（±2mm)，实时图传质量1080p，遥控器支持接口类型Lightning；Micro USB（Type-B）；USB-C。 | 套 | 1 |
| 289 | 镜头 | 1、70-200mm f/2.8E FL ED VR ，大光圈远摄变焦镜头 ，支持防抖。 | 套 | 1 |
| 290 | 无线手持话筒（一拖二） | 1、频点数： 120。频率范围：745MHz~830MHz。频率间隔： 250khz。频响：60Hz-16KHz。敏感度：＞100dB。失真：＜0.5%。信噪比：≥105 dB（1KHz-A），有效无遮挡距离：大于100米。发射功率：16mW/3mW。 2、全数码控制，数字真分集无间断转换接收，有效规避死角，最大限度地达到接收稳定。 3、UHF频段，PLL锁相环，性能稳定。 4、每个频段内建100个频率，能自动扫描，自动寻找可用频率，回避干扰。 5、灵敏度可调，无障碍接收半径从25米-100米之间可以分段设置。 6、顶级旋钮数字控制，所有的设置和功能都集中在一键之上，无论频率设置，输出设置，SQ设置均一键完成，精准、方便、快捷。 7、独立“音码及杂讯”双重静音控制。 | 套 | 2 |
| 291 | 天线放大器 | 1、与1/2波长全向型天线对比，心形的拾音模式能更有效地接收预定覆盖区域的信号，并更有效的抵制覆盖区域以外的射频信号。有源无线指向型天线，具有双极化对数周期阵列，为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10db增益；增益设置两个LED指示灯。天线放大器采用远程12V直流供电，由天线分配系统通过同轴电缆提供。一台接收机以链式连接最多接5台U段无线麦克风接收机，同时具有级联功能。 2、外置4组12V/1ADC电流。 3、天线可安装在话筒支架上、悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 4、能够抵御恶劣天气影响，适合室外使用。 | 套 | 2 |
| 292 | 稳定器 | 1、RS2 基本版加5件套; 2、配件接口：RSA 配件扩展接口/NATO 接口，1/4”-20 安装孔，冷靴口，图传/跟焦电机接口（USB-C），RSS 相机快门控制接口（USB-C），跟焦电机接口（USB-C）； 3、电池：类型：LiPo 4S，容量：1950 mAh，能量：30.03 Wh； 4、支持接口类型：蓝牙5.0；充电接口（USB-C）； 5、负载重量(参考值)：4.5 kg（手持） 6、最大可控转速：平移方向：360°/s，俯仰方向：360°/s，横滚方向：360°/s；机械限位范围：平移轴无限位，横滚轴 -95° 至 240°，俯仰轴 -112° 至 214°；工作频率：2.40 GHz -2.4835 GHz | 套 | 1 |
| 十二、器乐队乐器 |  |  |  |  |
| 293 | 节拍器 | 1 产品供音乐教学用，机械式。材料：注塑外壳 纯金属机芯,机芯：高档金属机芯,模式：传统示拍模式,节拍：0、2、3、4、6,误差：速度误差<1%,特色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚,无须电池. 2 产品应能在各种速度中发出一种稳定的节拍。 3 产品速度范围应不低于每分钟40～208拍。 | 个 | 10 |
| 294 | 架子鼓 | 1、七鼓（标准六鼓+低音一鼓），架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓（3-7个）、吊镲（2-4面）所组成，鼓的直径如下：（寸）：大鼓：22*16、落地鼓：16*16、小军鼓：14*5.5、中音鼓：13*10、中音12*9、高音鼓11*10、高音鼓10*10、镲片：踩镲（14*2）″，吊镲（16）″、吊镲（18″） | 套 | 4 |
| 295 | 交响乐大鼓 | 1、鼓面36英寸，鼓身材质为枫木，鼓耳压铸锌合金，碳素结构钢支架. | 套 | 1 |
| 296 | 定音鼓 | 1、音调为可调5个半音，鼓腔:专用紫铜,支架:超强铝合金,m鼓圈:优质碳表,A3标准结构钢板,鼓身、鼓皮、定音系统和鼓棰等部分。鼓身:金属结构;鼓皮:牛、羊、驴皮均可或使用合成材料。鼓棰:短木棰，尺寸：20.23.26.29.32完善的平衡装置将保证踏板停留在您所需的位置上，并能在演奏中调音。每套配1-2个鼓槌，每个鼓配防尘罩。 | 套 | 1 |
| 297 | 木琴 | 1、37键独奏家级。 玫瑰红木琴键。摇把整琴升降系统。单人单手操作，升降幅度达20CM。 框架结构。两人5分钟可拆装此琴。 四支豪华静音滑轮，两支附带面刹。附带琴槌一付，防尘罩一只。 | 只 | 1 |
| 298 | 哑鼓 | 1、12寸，材质：橡胶及铁木质，还原性稳定性强，橡胶鼓面，木质面板，面板直径不低于30cm，带支架，高度可调节。 | 只 | 10 |
| 299 | 交响乐大镲 | 1、铜制，直径400mm厚度1.2 MM, | 套 | 2 |
| 300 | 小提琴 | 1、面板：云杉，背侧板：带虎纹枫木，环保油漆，仿古颜色，乌木指板，乌木弦轴，乌木拉线板，配件：琴弓，松香，防水随行琴盒。 | 把 | 16 |
| 301 | 小号 | 1、调性：降B材质：黄铜管体，不锈钢塞尺寸：管径11.65mm，口径123mm表面处理：漆金 | 支 | 6 |
| 302 | 萨克斯 | 1、调性：bE调；材质：精选黄铜管体；表面处理：金漆表面，金漆按键；音键系统：高音F#/前方F；可调式拇指钩。 | 支 | 12 |
| 303 | 圆号 | 1、材质：黄铜，表面处理：漆金 镀镍，调式：降B调 号口直径：305mm ，内管尺寸：11.5mm | 支 | 6 |
| 304 | 黑管 | 1、调性：Bb，17键。材质：硬质胶木管体。双二节66MM, 65MM调性：Bb；音高：440/442Hz；6环键，镀银，灵活易于演奏的按键，可调节指托，可用脖带；垫片：高档垫片。烤蓝记忆簧丝。 | 支 | 12 |
| 305 | 次中音长号 | 1、降B，三扁键回旋式活塞，漆金，黄铜材质，尺寸管径13mm,口径250mm。配备专用抗震加厚3D立体琴盒。 | 支 | 6 |
| 306 | 大号 | 1、调性bB，高度820mm，喇叭口直径：365mm，内管尺寸：16.8mm，3个底弹簧顶击式活塞，黄铜管体，金漆表面 | 支 | 2 |
| 307 | 长笛 | 1、C调，镍白铜管体，镀银/镀镍外观，记忆簧丝，E键，美式键盖，音色强烈，明亮而锐利，极富光辉感；配置：配有专用提箱、手套，改锥，清洁布。 | 支 | 12 |
| 308 | 次中音号 | 1、将E调，黄铜材质，不锈钢活塞，磷铜嘴子管，管径：11.8mm 口径：205mm,轻体盒包装，配：号嘴，清洁布，手套，号油。 | 支 | 6 |
| 309 | 大谱架 | 1、高端板谱架乐谱台,适合所有乐器配套使用,材料：优质铁质，优质喷涂;包装方式：独立纸盒包装;谱板尺寸约：490*345mm;整体高度约：930-1380mm;净重W约：3.9kg/个;毛重N约：4.1kg/个;尺寸不低于600mmX110mmX385mm | 台 | 40 |
| 310 | 指挥台 | 1、木质指挥台材质为实木，结实耐用，无噪音。 2、站台表面铺有红地毯，美观大方，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。 3、谱台和二层板台也都为实木材质。操作简单，方便移动。适合于大型音乐厅使用，不会给演奏带来任何音效上的影响。 4、谱台板尺寸不小于50*45公分,二层台板尺寸不小于30*35公分,谱台板高度尺寸不小于80-120公分,护栏高度尺寸不小于高70公分,宽不小于70公分 站台尺寸不小于100*100*20公分 | 组 | 1 |
| 311 | 排练台 | 1、木制，三阶，每阶高度差不小于20cm，每阶宽度 不小于40cm，每组长度不小于120CM，可拼接 | 组 | 1 |
| 312 | 音乐陈列橱 | 1、隔层可调节，供中小学音乐器材的盛放。 柜体：规格：2000 mm×400mm×1000 mm 。铁皮制结构，采用不少于0.6mm厚度板冷轧钢板喷塑成型。柜内部：采用不少于0.6mm厚度板冷轧钢板喷塑成型。钢板中部应加固。上面二层，下面二层.采用冷轧钢板喷塑成型托架，能上下移动；柜门：上柜门采用玻璃门，下柜门为冷轧钢板喷塑成型,上下门带锁； | 个 | 5 |
| 313 | 音乐专用椅 | 可折叠，移动方便，凳面为皮革 | 把 | 40 |

二、商务要求(实质性要求）

- 交货时间：合同签订后20个日历日内完成交付及验收。

- 交货地点：天府新区第三中学。

3、质量要求: 合格，符合国家相关行业标准。

4、售后服务：

质保期内出现质量问题，供应商应迅速解决故障，并承担所产生的费用。中标人须指派专人负责与采购方联系售后服务事宜。

5、投标人所提供的货物价格是包干价，包括货物价格、运费、保险、装卸、税费、安装、人费等一切与本项目相关的费用。采购人不承担中标人除中标价外的任何费用。

6、验收方法：按财库[2016]205号文件规定执行。由采购方组织，中标人配合进行。

7、验收标准：按国家有关规定以及采购方招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

8、质保期：一年。

9、付款方式：合同签订后5个工作日内支付合同金额40%的预付款；验收合格后，支付合同金额的57%款项，剩余3%作为质量保证金，质保期满一年后无息支付给中标供应商。

第六章  评标办法

## 1、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1.4.1熟悉和理解招标文件；

1.4.2审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

1.4.3根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

- 1.4.4推荐中标候选投标人，或者受采购人委托确定中标人；

1.4.5起草评标报告并进行签署；

1.4.6向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

1.4.7法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

- 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法

- 评标程序

3.1 资格性检查

3.1.1公开招标采购项目开标结束后，由采购人依法对投标人的资格进行审查。

3.1.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2 符合性检查、及技术、商务评估

3.2.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.2.2评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.2.3评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

（2）招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

（3）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（4）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（5）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（6）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（7）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（8）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.2.4出现本条3.2.3规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2.5符合性检查。

（1）评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

（2）投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代表签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

(3)除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本、开标一览表、电子文档数量不足的；

（二）投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

（三）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（五）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（六）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（七）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.2.6比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.3复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.4推荐中标候选投标人。中标候选投标人应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

评标委员会可推荐的中标候选投标人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选投标人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选投标人，否则，采购人可以不予认可。

3.5出具评标报告。评标委员会推荐中标候选投标人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

3.5.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

3.5.2获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3.5.3评标方法和标准；

3.5.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

3.5.5评标结果和中标候选投标人排序表；

3.5.6评标委员会授标建议；

3.5.7报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.6评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.7投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.7.1在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.7.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.7.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（五）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（四）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.8低于成本价投标处理。

3.8.1在评审过程中，评标委会成员认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8.2投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

3.8.3投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.8.4投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委会应当将其投标文件作为无效处理。

3.9招标采购单位现场复核评标结果。

3.9.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的。

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

- 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30*100% 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 二、监狱企业价格扣除 1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 三、失信企业报价加成 1、参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该投标人报价评标，且投标人失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 | 经济评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置40% | 40分 | - 产品★技术参数（25条)，非★技术参数条款数量(630条) 2、条数认定方法为：技术参数明细表格中具有一个数字序号认定为一条；无数字序号的，则框内技术参数要求整体认定为一条； 3、投标产品技术参数全部满足招标文件技术、技术参数及标准、服务要求得40分，投标产品的★技术参数低于招标文件中技术参数及标准要求的，每有一项负偏离扣1分，非★技术参数低于招标文件中技术参数及标准要求的，每有一项负偏离扣0.024分，扣完为止。 注：按招标文件技术参数里的要求提供相应的证明材料，未提供的不得分。 | 技术评审因素 |
| 3 | 技术方案及项目实施方案8% | 8分 | 1.对投标人编制的本项目的技术方案（包含但不限于①货品资源配置、②项目详细技术方案、③运输及安装方案、④质量控制措施与质量保证体系、⑤服务人员职责分工、⑥技术培训方案、⑦应急保障措施及售后服务方案、⑧现场安全措施及文明施工措施，包含以上内容且完全满足项目实际要求的得8分，每有 1 项缺失扣 1分，每项中有 1 处缺陷扣0.5 分，扣完为止。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不符合项目实际情况、针对性不强、内容不够全面、非专门针对本项目的方案） | 技术评审因素 |
| 4 | 履约能力16% | 16分 | 1、对提供的产品质量要求进行评审： 1）提供物理、化学实验室中实验台、实验凳、吊装吊架产品表面所用环氧树脂粉末喷涂材料的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并满足下列要求： 重金属含量：铅≤1mg/kg、镉≤0.2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞得≤0.01mg/kg,符合《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。完全满足得3分，不满足或未提供不得分； 2）提供物理实验室的吊装主舱体、吊装吊架、吊装摇臂、化学实验室的万向吊装吸风帽等4个的第三方检测机构出具的检验检测报告；每提供一个得1分，未提供本项不得分；最高得4分。 2、所投录播系统提供国家版权局出具的软件功能具有（虚拟抠像系统）著作权登记证书、（远程字幕系统）著作权登记证书、（非线性编辑系统）著作权登记证书，每提供一个得1分，最多得3分，提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不予得分。 3、所投产品录播系统中的高清摄像机具有国家广播电视产品质量监督检测中心出具的的检验报告复印件（且数据体现：≥900线、HD-SDI、1920*1080P/30HZ）的得1分，否则不予得分。 4、所投多媒体智慧讲台通过软件能力成熟度模型集成CMMI-5或以上等级认证的计3分；通过CMMI-4等级认证的计2分，通过CMMI-3等级认证的计1分，其余不计分； 5、所投多媒体智慧讲台产品生产厂商提供ISO14064温室气体核查认证证书复印件得2分，否则不得分。 | 共同评审因素 |
| 5 | 投标人实力4% | 4分 | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书等，并提供国家认监委网站公示截图，全部满足得2分。缺一项扣0.5分，未提供不得分（提供证书复印件并加盖投标人公章）。 2、投标人通过《商品售后服务认证证书》五星级得1分，四星级得0.5分，其余不得分 3、投标人提供技术人员中获得售后服务管理师证书得1分，未提供不得分。 注：第2、3项提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章 | 技术评审因素 |
| 6 | 节能、环境标志产品1% | 1分 | 所投产品中属于政府采购优先采购范围的，每有一项为节能产品或环境标志产品或无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以财政部、发展改革委、生态环境部的品目清单为准；提供相关认证证书复印件加盖鲜章（强制节能除外）。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准，提供政府采购清单对应页并加盖投标人单位公章（鲜章）。 | 共同评审因素 |
| 7 | 扶持少数民族地区1% | 1分 | 投标人为少数民族地区企业得1分。(注：提供营业执照复印件，投标人注册地为少数民族地区) | 共同评审因素 |

注：评分的取值按照四舍五入法，保留小数点后两位。

5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选投标人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选投标人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选投标人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章  政府采购合同（样例）

仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离招标文件要约及投标文件承诺的实质性内容）

合同编号：510186202100126

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 随机配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：    （盖章）   	               乙方：    （盖章）

法定代表人（授权代表）：                法定代表人（授权代表）：

地    址：                              地    址：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

签约日期：  年  月   日 		         签约日期：  年   月   日

- 第八章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原意、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- “资格性投标文件”格式

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

投标日期：2021年     月     日

- 一、承诺函

四川圣百瑞工程项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标人及所投产品还符合法律、行政法规规定的其它强制性条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为授权代表的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、我公司本次投标产品中同一品牌同一型号相同配置的产品报价在本次投标前一周年内，与在中国境内其他地方的最低报价比例不高于20%。

投标人名称：                                         （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_________

日    期：______________________________________________________

- 二、法定代表人授权书

四川圣百瑞工程项目管理有限公司：

本授权声明：             （投标人名称）的           （法定代表人/负责人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方 “         ” 采购项目（招标编号：         ）投标活动的合法代表（授权代表），以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/负责人签字或者加盖个人名章：____________________

被授权代表签字：_______________________________________________

投标人名称：                                        （单位盖章）

日      期：___________________________________________________

注：

1、非法定代表人/负责人直接参与投标并签署投标文件时才须提供；

- 2、应附法定代表人/负责人和授权代表的身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

法定代表人/负责人证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （申请人名称）的法定代表人/负责人。

特此证明。

投 标 人：                                       （单位公章）

日    期：__________________________________________________

注：

1、法定代表人/负责人直接参与投标并签署投标文件时才须提供；

2、应附法定代表人/负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

3、投标人为自然人的可不附此证明书，只须提供自然人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

- 三、参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录的承诺函

致：四川圣百瑞工程项目管理有限公司

本单位                        （投标人名称）参加                （项目名称及招标编号）的政府采购活动，针对本单位在参加本次政府采购活动前三年内行贿犯罪情况作出如下承诺：

我单位及单位法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录。

特此承诺。

我公司对于以上填写的信息真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：                                        （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：______

日    期：___________________________________________________

- “其他响应性投标文件”格式

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

投标日期：2021年   月   日

- 一、投 标 函

四川圣百瑞工程项目管理有限公司：

我方全面研究了“          ”项目（招标编号：         ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方    （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，并按照我单位针对本项目提供的“开标一览表”和“分项报价明细表”中所报的价格执行。

二、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

四、我方如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映，并且同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

五、我方为本项目提交投标文件正本壹份，副本XXXX份，用于开标唱标的“开标一览表”XXXX份，电子文档XXXX份。

六、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后 XXXX 天。

七、如果我方中标，我方同意按照招标文件“投标人须知附表”要求向本项目招标代理机构交纳招标代理服务费。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料、资料和技术、服务、商务等响应承诺情况以及贵单位可能另外要求的与投标有关的文件资料都是真实的、准确的、有效的、合法的。如经查实存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

九、我单位承诺在本项目后期实施过程中不进行合同分包、转包。

十、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

投标人名称：                                        （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）:________

通讯地址：____________________________________________________

邮政编码：____________________________________________________

联系电话：____________________________________________________

传    真：____________________________________________________

日    期：____________________________________________________

二、开标一览表

项目编号：

| - 序号 | - 货物名称 | - 制造商家及 - 规格型号 | - 数量 | - 投标单价 - （元） | - 投标总价 - （元） | - 交货 - 时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、人工、机械和招标文件规定的完成本项目工作所需的一切相关费用。

2.“开标一览表”为多页的，用于唱标的“开标一览表”每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“开标一览表”除了单独密封递交外，还应编制于其他响应性投标文件（正副本）内，如有遗漏，将视为无效投标。

投标人名称：                                           （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：________

日    期：_____________________________________________________

- 三、分项报价明细表

项目编号：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 制造商/品牌 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 金额（元） | - 所投产品制造商属于大/中/小/微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：                                         （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：________

日   期：______________________________________________________

- 四、商务应答表

项目编号：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

投标人必须据实填写，将所有的条款列入此表，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                                         （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：________

日   期：______________________________________________________

- 五、投标产品技术参数表

项目编号：

| 序号 | 货物（设备） 名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人必须据实填写，将所有的条款列入此表，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                                         （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：________

日   期：______________________________________________________

- 六、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                         （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：________

日   期：______________________________________________________

- 七、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                         （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：________

日   期：______________________________________________________

- 八、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：                                         （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：________

日   期：______________________________________________________

- 九、投标人诚信情况承诺函

致四川圣百瑞工程项目管理有限公司：

本单位XXXX（投标人名称）参加 XXXX（项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：                                         （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：________

日   期：______________________________________________________

注：

1、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

2、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定投标人的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

3、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

- 十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                             单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                         （单位公章）

日   期：______________________________________________________

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

商务、技术、服务应答附表

（仅用于中标结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）投标人的相关内容，请投标人根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标投标人的相关信息。

| - 中标（成交）投标人的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *注册地址 |  |  |  | - *行政区域 |  |  |  |  |
| - *投标人规模 |  | - □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| - *单位联系方式 |  | - *单位联系人 |  |  | - *单位电话 |  |  |  |
|  |  | - *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| - 注：以上*号项信息投标人须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因投标人提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 投标人应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  |  |  | - .... - .... .... |  |  |

注：投标人需如实完善表格内容。

- 投标人应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 投标人应答的主要内容仅用于结果公告，投标人自行完善的内容视为不涉及投标人商业秘密。若投标人没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将投标人投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

投标人名称：                                         （单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：________

日   期：______________________________________________________