采购项目编号：按四川政府采购网自动生成为准

成都市新都区规划和自然资源局成都市新都区地下管线普查成果更新工作服务项目(二期）

招

标

文

件

中国·四川（成都）

四川标达工程项目管理有限公司、成都市新都区规划和自然资源局共同编制

二〇二一年八月

## 目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	22

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	49

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	50

第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求	52

第七章  评标办法	89

第八章  政府采购合同（样例）	106

## 第一章  投标邀请

四川标达工程项目管理有限公司（采购代理机构）受成都市新都区规划和自然资源局 （采购人）委托，拟对 成都市新都区规划和自然资源局成都市新都区地下管线普查成果更新工作服务项目（二期） 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：按四川政府采购网自动生成为准。

二、招标项目：成都市新都区规划和自然资源局成都市新都区地下管线普查成果更新工作服务(二期）项目。

三、资金来源：财政资金，资金已落实；预算金额：2087.2万元。

四、招标项目简介：

成都市新都区规划和自然资源局拟确定4家供应商对成都市新都区地下管线普查成果更新工作服务项目提供相应服务。

本项目共计 4 个包件，投标人须对本项目服务内容进行投标，并响应招标文件的要求。详细的技术、服务、商务及其他要求见招标文件第六章。

| 序号 | 名称 | 预算 | 服务内容 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市新都区地下管线普查更新工作服务（二期）(包1) | 968.5万元 | 地下管线普查成果更新探测服务； | 否 |
| 2 | 成都市新都区地下管线普查更新工作服务（二期）（包2） | 912.9万元 | 地下管线普查成果更新探测服务、数据整合服务； | 是 |
| 3 | 成都市新都区地下管线普查更新工作监理服务（二期）(包3) | 102.9万元 | 地下管线普查成果更新探测监理服务； | 否 |
| 4 | 成都市新都区地下管线普查更新工作质检服务（二期）(包4) | 102.9万元 | 地下管线普查成果更新探测质检服务； | 否 |

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

7.根据采购项目提出的特殊条件：

7.1包1、包2：投标人须具备行政主管部门颁发的测绘甲级资质证书。测绘甲级资质证书须含“工程测量”和“地理信息系统工程”专业甲级，且“工程测量”专业中必须含有“地下管线测量”子项；“地理信息系统工程”专业中必须含有“地理信息系统及数据库建设”子项。

包3：投标人须具备行政主管部门颁发的测绘甲级资质证书。测绘甲级资质证书须含“工程测量”专业甲级，且“工程测量”专业中必须含有“地下管线测量”子项。

包4：投标人须具备行政主管部门颁发的《计量认证证书CMA》（含管线测量）。

7.2本项目包2为专门面向中小微企业的采购项目，非中小微企业不得参加本项目包2投标（注：根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）；

8.本次政府采购活动不接受联合体。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2021年8月23  日至2021年8月 27 日09:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在四川标达工程项目管理有限公司（成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼2楼1492号）获取。

报名方式（本项目接受网上报名）：

本项目只接受网络报名，供应商须在四川政府采购网发布的本项目采购公告附件中下载本项目报名表，报名人员按要求填写招标文件获取登记表后加盖单位鲜章，同时附加盖鲜章的报名人员单位介绍信及加盖鲜章的人员身份证复印件（身份证正反两面均需复印）。将上述材料彩色扫描件发送至（1156788850@qq.com），并及时联系代理机构检查资料是否合格，联系电话：028-83013349。资料确认无误后代理机构工作人员将通过邮箱进行回复并将采购文件电子版发送至供应商报名表所填写的邮箱中。如供应商提出邮寄要求，采购文件可进行纸质版文件邮寄，邮寄均以到付方式寄出。

八、投标截止时间：2021年  9  月 13   日10:30（北京时间）。

九、开标时间：2021年  9  月 13   日10:30（北京时间）。投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

十、开标地点：四川标达工程项目管理有限公司（成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼2楼1492号）。

十一、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十二、联系方式

采购人：成都市新都区规划和自然资源局

地    址：新都区蓉都大道北一段199号

联 系 人：孟女士

联系电话：028-83973633

采购代理机构：四川标达工程项目管理有限公司

地    址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼2楼1492

邮    编：610500

联 系 人：倪女士

联系电话：028-83013349

2021年8月

## 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：2087.2万元，大写：贰仟零捌拾柒万贰仟元整；其中包1：968.5万元，大写：玖佰陆拾捌万伍仟元整；包2：912.9万元，大写：玖佰壹拾贰万玖仟元整；包3：102.9万元，大写：壹佰零贰万玖仟元整；包4：102.9万元，大写：壹佰零贰万玖仟元整。 投标报价不能超过预算金额，否则投标无效。 |  |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：包1：968.5万元；包2：912.9万元。 其中包1、包2单价最高限价：全野外探测4000元/公里，内外业结合核实探测3200元/公里； 包3：最高限价：102.9万元，其中单价最高限价:200元/公里。 包4：最高限价：102.9万元，其中单价最高限价:200元/公里。 投标报价不能超过最高限价和单价最高限价，否则投标无效。 |  |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |  |
| 3 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）（实质性要求） | - 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。 - 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。（包1、包3、包4适用） - 2、包2为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业，监狱、残疾人福利企业视同为小微企业）采购项目，非中小企业不得参加本项目包2投标。 3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 4、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 二、节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的鼓励： 1、根据财政部、国家发展改革委员会《节能产品政府采购实施意见》（财[2004]185号）及财政部、国家发展改革委、信息产业部《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库[2005]366号）规定，经评审出现排名并列的情况，对认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的实行优先采购原则。 2、以国家官方认定的为准，并提供相关证明材料。 三、成都市中小企业政府采购信用融资： 依据成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采[2020]17号），本项目允许开展成都市中小企业政府采购信用融资。 |  |
| 4 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |  |
| 5 | 投标保证金 | 本项目不需交纳投标保证金。 |  |
| 6 | 履约保证金 | 包1、包2、包3、包4由中标单位出具合同金额5%的保函,包1、包2、包3保函有效期为2023年11月30日，包4保函有效期为2023年1月31日。 |  |
| 7 | 采购文件咨询 | 联系人：倪女士 联系电话：028-83013349 |  |
| 8 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：倪女士 联系电话：028-83013349 |  |
| 9 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联 系 人：倪女士 联系电话：028-83013349 地址：同开标地址。 |  |
| 10 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联 系 人：倪女士 联系电话：028-83013349 地址：同开标地址。 |  |
| 11 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件服务内容、服务要求、评分办法部分的询问和质疑答复，采购代理机构对上述内容以外的询问和质疑答复。 联 系 人：倪女士 联系电话：028-83013349 地址：同开标地址。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 供应商在法定质疑期内提起质疑时，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 |  |
| 12 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市新都区财政局。 联系电话：028-89396791。 地址：四川省成都市新都区。 邮编：610500。 |  |
| 13 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即成都市新都区财政局备案。 |  |
| 14 | 招标服务费 | 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）的规定和原国家计委价格【2002】1980号文件的收费标准进行收取，本项目招标代理服务费，由各包中标单位支付，不足8000元按8000元收取。 计算标准： 服务类型 费率 中标金额 （万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注:1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 15 | 其它 | 1、各潜在供应商严禁提供虚假承诺，如果提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |  |
| 16 | 信用融资 | 本项目可开展政府采购信用融资。 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 申请政采贷具体相关流程请查看 http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17 号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 申请蓉采贷具体相关流程请查看 http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 |  |
| 17 | 所属行业（行业类别） | 其他未列明行业 |  |
| 18 | 是否专门面向中小企业 | 包1 | 否 |
|  |  | 包2 | 是 |
|  |  | 包3 | 否 |
|  |  | 包4 | 否 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市新都区规划和自然资源局 。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川标达工程项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

各包合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.4.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.4.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.4.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近嫡亲关系；

5.4.5 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。采购人员自知道或者应当知道其与参加政府采购活动的供应商存在利害关系后主动回避。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。

投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

（一）投标函

（二）承诺函

（三）开标一览表

（四）服务条款偏离表

（五）商务应答表

（六）投标人基本情况表

（七）类似项目业绩一览表

（八）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

（九）机具、设备一览表

（十）技术方案、组织实施方案

（十一）后续服务方案

（十二）知识产权的声明函

（十三）中小企业声明函（如汲及）

（十四）残疾人福利性单位声明函（如涉及）

（十五）监狱企业证明文件（如涉及）

（十六）投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺

（十七）其他投标人认为需要提供的文件和资料

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。

本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（完成该项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用）。只投其中部分内容者，其标书将被视为无效。

（2）投标人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

本项目不作要求。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。“资格性投标文件”用于采购人或采购代理机构对本项目的资格审查，“其它响应性投标文件”用于评标委员会针对本项目资格审查以外的评审。

18.2 投标人应按18.1准备两部分投标文件，每部分含正本壹份、副本贰份和相应的电子文档壹份，以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

18.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.6 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.8 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

18.9 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明“资格性投标文件/其他响应性投标文件、正本/副本、投标人名称、采购项目编号、项目名称”。

19.2 投标文件包括资格性投标文件正本及副本、其他响应性投标文件正本及副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应密封为四套（资格性投标文件，其他响应性投标文件，开标一览表，电子文档）。

19.3 投标文件的密封袋上应当注明资格性投标文件/其他响应性投标文件/开标一览表/电子文档、投标人名称、采购项目编号、项目名称。

19.4投标文件应按包号分别装订成册（按招标文件要求）。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到四川标达工程项目管理有限公司领取中标通知书。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

### 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

本项目可以分包履行的具体内容、金额或者比例：无。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金（实质性要求）

包1、包2、包3、包4由中标单位出具合同金额5%的保函,包1、包2、包3保函有效期为2023年11月30日，包4保函有效期为2023年1月31日。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 35. 验收（各包均适用）

（1）验收办法：中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

（2）验收标准：招标文件的服务要求、供应商的投标文件及合同约定标准进行验收。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 36.资金支付

详见招标文件商务要求。

## 七、投标纪律要求

### 37. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

38．供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复供应商的询问。本项目政府采购项目代理协议中约定：关于采购需求方面的询问和质疑由采购人负责答复，其他方面的询问、质疑由采购代理机构负责接收和处理。

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

供应商在法定质疑期内提起质疑时，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

## 九、其他

39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

## 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，第一部分“资格性投标文件”格式为实质性要求，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1（各包均适用）

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

时  间：2021年     月   日

格式1-2（各包均适用）

## 一、法定代表人/单位负责人身份证明书

（法定代表人姓名）         在             （投标人名称） 处任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

附件：法定代表人/单位负责人有效的身份证复印件（身份证两面均应复印）。投标人的法定代表人为外籍人士的，则需提供护照复印件。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

格式1-3（各包均适用）

- 二、法定代表人/单位负责人授权书

本授权声明：                      （投标人名称）          （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权          （被授权人姓名、职务）为我方 “         ” 项目（采购项目编号：              ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附件：授权代表有效的身份证复印件（身份证两面均应复印）。投标人的授权代表为外籍人士的，则需提供护照复印件。

法定代表人/单位负责人：                 （签字或者加盖个人名章 ）

授权代表：                      （签字）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、身份证明材料包括居民身份证和其他法定有效证明。

3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

4、投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

格式1-4（各包均适用）

- 三、承诺函

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

（一）符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合国家法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。

（二）完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

（三）投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（四）参加本次政府采购活动，供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（五）参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

（七）供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                      （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

- 格式1-5（包2适用）

- 四、中小企业声明函（如汲及）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目专门面向中小微企业，中小微企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写本声明函。

格式1-6（包2适用）

- 五、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

注：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额。

格式1-7（包2适用）

- 六、监狱企业证明文件（如涉及）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额。

格式1-7（各包均适用）

- 四、 投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

## 第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1（各包均适用）

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

日  期：2021年   月   日

格式2-2（各包均适用）

- 投 标 函

四川标达工程项目管理有限公司：

我方全面研究了 “　                          　”项目招标文件（采购项目编号：　 　  包号      ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权           （姓名、职务）代表我方            （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供本项目所需服务，总投标报价以《开标一览表》为准。

2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

3、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

4、我方为本项目提交的投标文件（资格性文件、其它响应文件）正本壹份，副本贰份，用于开标唱标的“开标一览表”一式壹份，电子文档壹份。

5、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后90天。

6、如我方有意进行成都市中小企业政府采购信用融资活动，我单位将严格按照信用融资活动相关规定进行，同时真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料，遵照融资约定及时还本付息。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                      （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

格式2-3（各包均适用）

- 承诺函

四川标达工程项目管理有限公司：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、采购人享有著作权，成果归采购人所有，中标人不得擅自对外发表、出版；确实因学术交流、职称评定等需要而要做发表的必须征得采购人书面授权许可，若因此带来的相关法律经济纠纷与采购人无关，投标人应自行承担全部法律和经济等相关责任。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                      （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

格式2-4（各包均适用）

- 开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| 包号 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  | 投标单价 （元/公里） | 工作量（公里） | 小计（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 全野外探测 |  |  |  |  |  |
| 2 | 内外业结合核实探测 |  |  |  |  |  |

法定代表人/单位负责人或授权代表：                   （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日期：

注：

1、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖投标人单位公章；

2. 本项目投标报价为表中两项小计之和；

3、小计=单价×工作量，工作量为招标文件中的预估工作量；

4. 投标人所报投标报价不得超过本包件采购预算,投标报价仅用于计算投标报价得分；

5、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用；

6、投标人每种货物或服务只允许有一个报价，单价在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理；

7、投标报价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

8、所有价格保留两位小数；

9、“开标一览表”除了单独密封递交外，还应编制于其他响应性投标文件（正副本）内，如有遗漏，将视为无效投标。

格式2-5（各包均适用）

- 四、服务条款偏离表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术、服务响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日    期：

格式2-6（各包均适用）

- 五、商务应答表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

格式2-7（各包均适用）

- 六、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人/单位负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/单位负责人或授权代表：              签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

格式2-8（各包均适用）

- 七、类似项目业绩一览表

项目名称：

采购项目编号：

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。（如合同或中标通知书）

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

格式2-9（各包均适用）

- 八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后期 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

格式2-10（各包均适用）

- 九、机具、设备一览表

项目名称：

采购项目编号：

| 序 号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人在此表中填报拟用于本项目的机具、设备配备情况。（以综合评分表中的要求为准）2、如未提供机具、设备的相关证明材料可能会影响投标人的得分,但并不影响投标文件的有效性。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

格式2-11（各包均适用）

- 十、技术方案、组织实施方案

项目名称：

采购项目编号：

格式自拟

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

格式2-12（各包均适用）

## 十一、后续服务方案

项目名称：

采购项目编号：

格式自拟

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

格式2-13（各包均适用）

- 十二、知识产权的声明函

四川标达工程项目管理有限公司：

作为                          项目的供应商，我方声明如下：

1、我单位保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、如我单位将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用我单位所不拥有的知识产权，则在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

- 日  期：

- 格式2-14（包1、包3、包4适用）

- 十三、中小企业声明函（如汲及）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目专门面向中小微企业，中小微企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写本声明函。

格式1-15（包1、包3、包4适用）

- 十四、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

投标人名称：                     （单位盖章）

日  期：

注：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额。

格式1-16（包1、包3、包4适用）

- 十五、监狱企业证明文件（如涉及）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额。

格式2-17（各包均适用）

- 十六、投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺

格式2-18（各包均适用）

- 十七、其他投标人认为需要提供的文件和资料

## 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求：

（1）资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

- 根据采购项目提出的特殊条件：

7.1包1、包2：投标人须具备行政主管部门颁发的测绘甲级资质证书。测绘甲级资质证书须含“工程测量”和“地理信息系统工程”专业甲级，且“工程测量”专业中必须含有“地下管线测量”子项；“地理信息系统工程”专业中必须含有“地理信息系统及数据库建设”子项。

包3：投标人须具备行政主管部门颁发的测绘甲级资质证书。测绘甲级资质证书须含“工程测量”专业甲级，且“工程测量”专业中必须含有“地下管线测量”子项。

包4：投标人须具备行政主管部门颁发的《计量认证证书CMA》（含管线测量）。

7.2本项目包2为专门面向中小微企业的采购项目，非中小微企业不得参加本项目包2投标（注：根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）；

8.本次政府采购活动不接受联合体。

9.授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

注：1. 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

## 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）投标人资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。｛①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（至少审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注，以及提供签署审计报告的会计师执业资格证明）；②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）；③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。④供应商也可针对本项自行提供承诺函，承诺函格式自拟。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：

①提供2020年6月（含6月）到投标截止时间中任意一个月缴纳税收和社保资金的证明材料（复印件。税收提供税务部门开具的收据或网银转帐回执单等有效证明材料；社保资金提供社保部门开具的收据或网银转帐回执单或社保部门出具的已缴费证明等有效证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录：（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

（1）供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）。

（2）可提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函。

8、包1、包2均适用：投标人须具备行政主管部门颁发的测绘甲级资质证书。测绘甲级资质证书须含“工程测量”和“地理信息系统工程”专业甲级，且“工程测量”专业中必须含有“地下管线测量”子项；“地理信息系统工程”专业中必须含有“地理信息系统及数据库建设”子项。

包3：投标人须具备行政主管部门颁发的测绘甲级资质证书。测绘甲级资质证书须含“工程测量”专业甲级，且“工程测量”专业中必须含有“地下管线测量”子项。

包4：投标人须具备行政主管部门颁发的《计量认证证书CMA》（含管线测量）。

（提供有效期内资质证书复印件并加盖公章,鲜章）。

9、本项目包2为专门面向中小微企业的采购项目，非中小微企业不得参加本项目包2投标（注：根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）；（详见第三章“资格性投标文件”格式中相关内容）；

9、法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

10、法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

注：1、提供的证件材料如有有效期要求的，必须在有效期内。

2、以上要求的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

3、本项目在评标前进行资格审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，并在必要时提供原件备查。

4、投标人相关资质证书（或资格证明材料）处于年检、换证、升级、变更等期间， 若提供了相关法律法规或发证机构（或相关主管部门）书面材料，则视为该资质（或资格证明材料）有效，否则一律不予认可。

5、以上承诺在一个格式内的，提供一次即可，无需重复提供。

## 第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

## 1.项目概述（四包均适用）

根据《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）、《四川省人民政府关于加强城镇地下管线建设管理的意见》（川府发〔2014〕52号）、《住房和城乡建设部工业和信息化部国家广播电视总局国家能源局关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知》（建城〔2019〕100号）等文件要求，结合成都市地下管线普查成果更新工作领导小组印发的《成都市地下管线普查成果更新工作方案》（成管普领〔2020〕1号）、领导小组办公室印发的《成都市地下管线普查成果更新实施方案》（成管普办〔2020〕4号）及《成都市地下管线普查成果更新技术方案》（成管普办〔2020〕7号）等文件通知，在现有地下管线普查成果基础上，开展城市地下管线普查成果更新工作。我区拟按照上级要求，结合本地实际情况，摸清城市地下管线现状和短板，加强基础数据整合，实现地下管线基础信息标准化、数字化管理，建立健全地下管线基础信息动态更新和成果应用机制，为智慧城市规划建设和管理运行提供科学支撑。

## 服务清单

| 序号 | 名称 | 预算 | 服务内容 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市新都区地下管线普查更新工作服务(二期）(包1) | 968.5万元 | 地下管线普查成果更新探测服务 | 否 |
| 2 | 成都市新都区地下管线普查更新工作服务(二期）（包2） | 912.9万元 | 地下管线普查成果更新探测服务、数据整合服务 | 是 |
| 3 | 成都市新都区地下管线普查更新工作监理服务(二期）(包3) | 102.9万元 | 地下管线普查成果更新探测监理服务 | 否 |
| 4 | 成都市新都区地下管线普查更新工作质检服务(二期）(包4) | 102.9万元 | 地下管线普查成果更新探测质检服务 | 否 |

## 服务要求

## 包1、包2均适用

#### 3.1项目概况

- 3.1.1工作依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注有日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356；

2《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316；

3《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314；

4《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T 20257.1；

5《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260；

6《城市地下管线探测技术规程》CJJ61；

7《城市测量规范》CJJ/T 8；

8《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73；

9《城市地下管线探测工程监理导则》RISN-TG011；

10《管线测量成果质量检验技术规程》CH/T 1033；

11《城镇地下管线普查技术规程》DB51/T 2276-2016；

12《城镇地下管线普查数据规定》DB51/T 2277-2016；

13《城镇地下管线普查成果质量检验技术规定》DB51/T 2449-2018；

14《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》DA/38-2008；

15《成都市地下管线普查成果更新实施方案》；

16《成都市地下管线普查成果更新技术方案》及其补充内容。

##### 3.1.2工作任务

利用现有地下管线普查数据成果，在普查更新范围内采用全野外探测及内外业结合核实探测的方式摸清地下管线类型、管线属性等基本情况，收集地下管线隐患信息资料并入库。

1、管线类型：包括给水、排水、燃气、热力、电力、通信（含广播电视）、工业（不包括油气管线）、综合管廊(沟)等管线及其附属设施。

2、管线属性：包括种类、数量、功能、材质、管径、埋设方式、平面位置、埋深、高程、走向、连接方式、权属单位、建设时间、运行时间、管线特征以及相关场站等信息，建立地下管线基础信息普查成果更新数据库。

3、隐患信息：收集地下管线存在的隐患信息。

- 3.1.3普查更新范围及对象

1.普查更新范围

成都市新都区行政管理范围内的约118.23平方公里，包1：蓉都大道以西（包含蓉都大道）区域；包2：蓉都大道以东区域；详见工作区范围示意图。

2.普查更新对象

普查更新范围内现状市政道路及两侧绿化带（含滨河道路及其临河绿化带）的地下管线及其附属设施，非市政道路配套的市政干管及专业长输管线。

- 3.1.4普查更新方式

对于近年来完成的地下管线普查成果，满足本招标文件规定要求，且无需进行外业核实探测的可直接利用，可采用内业数据转换的方式进行普查更新；不满足上述要求的，应采用全野外探测和内外业结合核实探测的方式进行普查更新。

1、全野外探测

（1）无地下管线普查数据成果的，应采用全野外探测方式进行普查更新。

（2）现有地下管线普查数据成果年代久远，不满足本次地下管线普查成果更新规定要求的，应采用全野外探测方式进行普查更新。

2、内外业结合核实探测

现有地下管线普查数据成果基本满足本次普查成果更新规定要求的，应当充分利用现有管线普查成果，采用内外业结合核实探测的方式进行普查更新。

- 3.1.5预估工作量

根据项目范围内已有管线资料情况统计，标段划分以行政区域内重要地理分割线划分界线，包1：蓉都大道以西（包含蓉都大道）；包2：蓉都大道以东（不含蓉都大道），预估本项目工作量见表3.1.5.1：

表3.1.5.1 项目预估工作量

| 包号 | 全野外探测（公里） | 内外业结合核实探测 （公里） | 合计（公里） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1510 | 1139 | 2649 |
| 包2 | 1423 | 1074 | 2497 |

#### 3.2技术路线

成都市地下管线普查成果更新技术路线主要分为资料收集分析、基础工作准备、探测技术准备、地下管线全野外探测、地下管线内外业结合核实探测、地下管线数据处理、地下管线图编绘、普查作业单位质量检查、普查工程监理、普查更新成果核验、测绘成果质量检验、成果汇交、数据整合检查、数据入库和成果验收与归档等过程。具体路线图见图3.2.1成都市地下管线普查成果更新技术路线图。

图3.2.1 成都市地下管线普查成果更新技术路线图

### 3. 3 已有资料情况

- 3.3.1已有控制点成果

控制点加密工作由成都市规划和自然资源局组织实施，控制点平面按GNSS RTK二级，高程按四等水准测量要求施测。控制点经加密后成果统一提供给普查作业单位使用。

- 3.3.2已有地形图资料

辖区内有1:500数字线划图（dwg格式）,现势性为2005-2017年，覆盖范围为约118.23平方公里。

- 3.3.3 已有管线成果

辖区内有新都区2014年完成的地下管线普查数据和市级部门收集的管线成果数据，2213公里（含给水、燃气、雨水、污水、电力、供电、通讯、军用、路灯、信号、架空电力、综合管廊等管线），主要采用成都市平面坐标系统和1985国家高程基准。

- 3.3.4可利用管线资料要求

1、可直接利用

（1）近年已完成的地下管线普查成果，满足招标文件规定要求，且无需进行外业核实探测的，可直接利用。

（2）可直接利用的普查成果采用内业数据转换的方式进行普查更新，不再进行普查探测，普查作业单位应根据可直接利用成果对新改（扩）建的管线进行补充探测，完成数据接边、汇总后统一提交成果。

（3）可直接利用的地下管线普查成果不纳入总工作量经费计算。

2、基本可利用

已有地下管线数据成果基本满足规定要求的，应当充分利用已有管线数据成果，采用内外业结合核实探测的方式进行普查更新。

3、可参考利用

（1）已有地下管线普查数据成果年代久远，数据成果不满足本招标文件规定要求的，仅可作为示意性资料参考使用，采用全野外探测的方式进行普查更新。

（2）纸质资料及示意性资料仅可作为工作底图参考使用。

### 3.4 数据规格

- 3.4.1数学基础

- 坐标系统采用成都市平面坐标系统（中带)。

- （2）高程系统采用1985国家高程基准。

- 3.4.2数据格式

（1）管线数据文件采用Access的MDB数据库格式；

（2）管线图形文件采用DWG格式。

- 3.4.3成果单元

（1）管线数据文件以标段为成果单元；

（2）管线图形文件以1:500分幅为成果单元。

### 3.5 地下管线探测技术准备

- 3.5.1一般规定

3.5.1.1地下管线普查的管线类别和取舍标准按表3.5.1.1执行。

表3.5.1.1地下管线普查取舍标准

| 管线类型 | 取舍标准 |
| --- | --- |
| 给水 | 管径≥50mm |
| 排水（雨水、污水、雨污合流） | 管径≥200mm或方沟≥400㎜×400mm |
| 燃气 | 全测 |
| 热力 | 全测 |
| 电力（含路灯、交通信号） | 全测 |
| 通信（含广播电视） | 全测 |
| 工业（不含油气管线） | 全测 |
| 综合管廊（沟） | 全测 |
| 其他 | 全测 |

3.5.1.2精度要求

1、地下管线普查探测应以中误差作为衡量探测精度的标准，且以二倍中误差作为极限误差。

2、地下管线探测精度应符合下列规定：

（1）明显管线点埋深≤2.5m 时，埋深量测中误差不应大于25mm；明显管线点埋深＞2.5m 时，埋深量测中误差不应大于0.01h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米；

（2）隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大于0.05h和0.075h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米，当h<1000mm时以1000mm代入计算；

（3）地下管线点的平面位置测量中误差不应大于50mm（相对于该管线点起算点），高程测量中误差不应大于30mm（相对于该管线点起算点）。

3.5.1.3分幅标准及编号

地下管线成图比例尺为1:500，分幅按附录K《成都市1:500  1:1000  1:2000地形图分幅技术规定（2020）》规定执行。

3.5.1.4地下管线普查的数据成果应满足附录A的要求。

- 3.5.2地下管线现况调绘

普查作业单位应以已分发工作底图为基础，补充和完善其他已有地下管线资料的收集及整理，编绘地下管线现状调绘图。地下管线现状调绘应在地下管线普查工作开展前完成。

- 3.5.3现场踏勘

普查作业单位在开展地下管线普查更新工作前，应组织主要技术人员对项目进行现场踏勘。主要核查收集地下管线资料、地形图的现势性、可信度及可利用程度，并核查测区内测量控制点的位置和保存情况，现场观察测区地物、地貌、交通情况、气候条件、地球物理特征及可能的干扰因素。

- 3.5.4仪器校验及方法试验

3.5.4.1探查仪器在投入使用前应进行仪器校验及方法试验，仪器的校验包括稳定性校验及精度校验。仪器校验和方法试验应符合下列规定：

1、试验场地和试验条件应具有代表性和针对性；

2、试验应在测区范围内的已知管线上进行；

3、试验应针对不同类型、不同埋深的管线和不同地球物理条件分别进行；

4、拟投入使用的不同类型、不同型号的探查仪器均应参与试验。

3.5.4.2通过试验结果的验证和校核，评价、确定有效的探查方法和技术参数，并编写方法试验报告。

3.5.4.3经校验不合格的探查仪器不得投入使用。

3.5.5技术设计书编制

3.5.5.1普查作业单位应在资料收集与分析、现场踏勘、仪器校验与方法试验的基础上编制技术设计书。技术设计书内容应包括：

1、工程概述：任务来源、工作目的与任务、工作量、作业范围、作业内容和完成期限等情况；

2、测区概况：说明工作环境条件及地球物理条件等情况；

3、已有资料收集与利用情况；

4、执行的标准、规范或其他技术文件；

5、作业方法与技术措施要求；

6、施工组织与进度计划；

7、质量、安全和保密措施；

8、拟提交的成果资料；

9、有关的设计图表。

3.5.5.2技术设计书编制完成后由监理单位和区（市）县审批后实施。

### 3.6 地下管线普查探测

3.6.1一般规定

3.6.1.1地下管线普查探测相关工作由普查作业单位负责实施，普查探测方式包括全野外探测和内外业结合核实探测两种，主要工作内容包括地下管线探查和地下管线测量。

3.6.1.2地下管线探查是在充分收集、分析已有相关资料的基础上，采用实地调查和仪器探查相结合的方式，查明各种专业管线的敷设状况、平面位置、埋深和相关属性，在地面上设置管线点标志，绘制探查草图。

3.6.1.3地下管线探查应查清各种地下管线的敷设状况、在地面上的投影位置和埋深，同时应查明管线种类、性质、规格、材质、载体、流向、电缆根数和附属设施、管径、埋设方式、平面位置、埋深、高程、走向、连接方式、所属道路、权属单位、建设时间、运行时间、管线特征、地面附属设施以及相关场站等信息。

3.6.1.4管线点应设置在管线特征点对应地面的投影位置上或附属设施中心点上。管线点编号应以不影响市容市貌的原则标注于点位附近。在平面位置相同的变深点处，应定测为两个点。

3.6.1.5管线点分为明显管线点和隐蔽管线点。明显管线点采用实地调查、量测的方式获取管线数据，隐蔽管线点则采用仪器探查获取管线点地面投影位置和埋深。

3.6.1.6 检查井应实地采集井盖形状、井盖材质、井盖尺寸、井脖深、井室类型、井室材质、井室规格等属性信息。

3.6.1.7管线直线段上，管线点间距不应大于图上15cm，在管线弧形段上，管点连线偏离管线实际位置0.2米时应适当增加管线点的设置，以能反映管线弯曲特征。

3.6.1.8检修井应在其中心设置管线点，其他附属设施的管线点应设置在其地面投影的几何中心；综合管廊（沟）应在其几何中心线上设置管线点。

3.6.1.9当管线附属设施的管线点偏离管线中心线在地面的投影位置，偏距大于或等于0.2m时，应量测和记录偏距，并分别设置管线点，此时，检查井应备注为“偏心井”。

3.6.1.10井室面积大于2m2时应实测检查井室的实际范围，线缆类和排水类管线应在进出检查井的实际位置设置管线点。

3.6.1.11当各类可开启的地下管线检查井、阀门、手孔、凝水缸等附属设施内部淤积掩埋或覆盖地下管线，导致无法直接量测时，应采用其他方法查明其埋深，并在记录上注明量测方法。

3.6.1.12综合管廊调查

1、矩形管廊（沟、管块）量测断面内壁的宽和高；

2、综合管廊（沟、管块）应在其几何中心线上设置管线点；

3、综合管廊（沟、管块）内铺设的地下管线分类进行探查。

3.6.1.13地下管线测量主要包括控制测量、管线点测量。

3.6.1.14地下管线普查探测实地测量埋深采用计量器直接量测，以m为单位，量测结果精确到小数点后两位。

3.6.1.15管线探查草图绘制

1、探查草图应根据现场探查的结果在1:500地形图上绘制；

2、探查草图的管线图式按附录A规定的要求进行，管线点与周围地物、管线点的相对位置要准确。

3.6.1.16相邻测区分批提交的数据应做好接边处理，接边内容包括管线空间位置和管线属性。测区间接边采用重复点无缝接边，此点号相关数据由相邻测区提供，接边点在管线点属性库“是否接边点”栏填写“是”。

3.6.1.17地铁建设区域管线调查应充分收集地下管线设计图、施工图及竣工图等相关资料。

3.6.1.18质量检查内容包括管线数据几何精度检查、属性质量检查、管线图质量检查及成果资料检查。

3.6.1.19参与地下管线探测工作的人员，应按附录E的要求，做好安全保障工作，确保管线探测工作安全、高效有序进行。

3.6.2全野外探测

3.6.2.1实地调查

1、实地调查应详细调查所出露的管线及其附属设施，按附录B在调查现场及时进行量测和记录相关管线属性信息。

2、管线明显点应实地量测地下管线的埋深，以m为单位，量测取至小数点后2位。

3、实地调查应按地下管线类别分别调查其相应的属性项目。各类地下管线实地调查的属性项目可按表3.6.2.1-1选择。

表3.6.2.1-1管线实地调查项目

| 管线 类别 | 埋设 方式 | 埋深 |  | 断面尺寸 |  | 总孔数/已用孔数 | 线缆条数 | 材质 | 保护材质 | 附属设施 | 载体特征 |  |  | 权属单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外顶 | 内底 | 管径 | 宽ⅹ高 |  |  |  |  |  | 压力 | 流向 | 电 压 |  |
| 给水 | 管道 | ▲ |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 排水 | 管道 |  | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
|  | 沟道 |  | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 燃气 | 管道 | ▲ |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 热力 | 管道 | ▲ |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 电力 | 管块 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
|  | 沟道 |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
|  | 管埋 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
|  | 直埋 | ▲ |  |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
|  | 架空 |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| 通信 | 管块 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ |
|  | 沟道 |  | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ |
|  | 管埋 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ |
|  | 直埋 | ▲ |  |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 工业 | 管道 | ▲ |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 综合管廊(沟) | 沟道 | ▲ |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 其他 管线 | 管道 | ▲ |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ |
| 注1：▲表示应查明项目。 注2：断面尺寸：单位用毫米表示。有压力的圆形地下管道量测外径，其它圆形地下管道量测内径；电力、通信管块调查外径，其它矩形断面量测内壁的宽和高； 注3：保护材质指线缆类管线最外层保护介质的材质； 注4：管线埋深：直埋电缆和管块应量测外顶埋深，电力、通讯沟道量测内底埋深，给水、燃气和工业等有压力的管道量测外顶埋深，排水管沟、地下沟道和自流管道应量测内底埋深。综合管廊应量测外顶埋深；出露在地面上的管线，实测管顶或管底高程，埋深记为“0”； 注5：只有电力、通信管线才需调查线缆条数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、管线特征点和附属设施按表3.6.2.1-2执行。

表3.6.2.1-2  管线特征点和附属设施表

| 管线种类 | 特征点 | 附属设施 |
| --- | --- | --- |
| 给水 | 测压点、测流点、水质监测点、变径、出地、盖堵、弯头、直线点、三通、四通、多通、预留口、非普查、入户、井边点、井内点等 | 检修井、阀门井、消防井、水表井、水源井、排气阀、排污阀、水塔、水表、水池、阀门孔、泵站、消防栓、阀门、进水口、出水口、沉淀池等 |
| 排水 | 变径、出地、拐点、直线点、三通、四通、多通、非普查、预留口、井边点、井内点、进水口、出水口等 | 污水井、雨水井、雨篦、污篦、溢流井、阀门井、跌水井、通风井、冲洗井、沉泥井、渗水井、出气井、水封井、排水泵站、化粪池、净化池、阀门等 |
| 燃气 | 变径、出地、盖堵、弯头、直线点、三通、四通、多通、预留口、非普查、入户、井边点、井内点等 | 阀门井、检修井、阀门、压力表、阴极测试桩、波形管、凝水缸、调压箱、调压站、燃气柜、燃气桩、涨缩站等 |
| 热力 | 变径、出地、盖堵、弯头、直线点、三通、四通、多通、预留口、非普查、入户、井边点、井内点等 | 检修井、阀门井、吹扫井、阀门、调压装置、疏水、真空表、固定节、安全阀、排潮孔、换热站等 |
| 电力 | 弯头、直线点、分支点、预留口、非普查、入户、井边点、井内点等 | 变电站、配电室、变压器、人孔井、手孔、通风井、接线箱、路灯控制箱、路灯、交通信号灯、地灯、线杆、广告牌、上杆、砼杆、π杆、铁杆、铁塔等 |
| 通信 | 弯头、直线点、分支点、预留口、非普查、入户、井边点、井内点等 | 人孔、手孔、接线箱、电话亭、监控器、无线电杆、差转台、发射塔、交换站、上杆等 |
| 工业 | 变径、出地、盖堵、弯头、直线点、三通、四通、多通、预留口、非普查、入户、井边点、井内点等 | 检修井、排污装置、动力站、阀门等 |
| 综合管廊 （沟） | 弯头、直线点、变径、出地、三通、四通、多通、预留口、非普查、井边点、井内点等 | 检修井、出入口、投料口、通风口、排气装置等 |
| 其他管线 | 变径、出地、盖堵、弯头、直线点、三通、四通、多通、预留口、非普查、入户、井边点、井内点等 | 检修井、排污装置、动力站、阀门等 |
| 注1：军用（国防）、铁路、民航及其它专业管线探测项目参照本表规定执行，但应注明权属单位。 注2：当管线特征既变径又变材时以变径为主，变材不填； 注3：当管径在普查区变径后为小管径未达到本次探测标准时，管线可终止于变径符号，在点表备注栏注“小管径”。 |  |  |

3.6.2.2仪器探查

1、地下管线仪器探查应在作业现场记录探查结果，填写的探查记录表应符合按附录B的规定。

2、地下管线探查所采用的方法须经过方法试验验证有效，并按相关规定要求进行探查。

3、隐蔽管线点可采用仪器探查或直接开挖的方式进行探查。

4、地下管线探查应遵循从已知到未知，从简单到复杂，优先采用有效、轻便、快捷、安全和经济的方法，复杂条件下宜采用多种探查方法相互验证。

5、探查金属管线时宜采用磁偶极感应法或电偶极感应法。探查铁磁性管道可选用磁测法。探查非金属管线宜采用电磁波法和示踪电磁法。

6、采用电磁感应方式探查管线平面位置，宜用扫描搜索的方法确定管线的大致位置再进行追踪定位。定位方法宜采用峰值法，在无干扰的情况下可用零值法。

7、采用电磁感应方式探查管线埋深应符合下列要求：

（1）管线走向变化的各方向均应探测埋深。

（2）定深位置选择在被探查管线前后至少四倍管线中心埋深范围内是单一的直管线、中间无分支或弯曲，且相邻平行管线之间的间距应大于被探查管线埋深的1.5倍。

（3）定深方法应根据方法试验结果确定，并根据不同仪器的特定观测系统采用相应的定深方法，不宜采用直读法。

8、金属管线邻近有较多的平行管线或管线分布情况较复杂时，宜采用直接法、夹钳感应法、压线法和选择激发法等方法进行探查。

9、采用地质雷达对非金属管道进行探测时，应选用与探查对象的埋深和管径相匹配的发射频率和合适的接收天线；在一个探测点应作两次以上的往返测量。

10、因探查技术方法的局限性，无法准确探查的管线段或重大属性因无法调查缺失的管线段（如管线埋深、管径、连接关系等），数据文件中“备注栏”应注明“缺失属性管线”，图形文件应使用附录A（附表A.11） 中“缺失属性管线”线型进行表示，并进行相关的文字说明。

11、确因客观原因管线无法进行探测，根据相关收集资料进行表示的管线，数据文件中应按实际情况填写说明；图形文件应使用附录A（附表A.11）中“示意管线”线型进行表示。

12、隐蔽管线的规格、材质不能确认时，可根据权属单位的调绘资料填写，但应在“地下管线探查记录表”的“备注栏”中注明数据来源。

3.6.2.3地下管线测量

地下管线探查工作结束后，进入到管线点测量工作环节，管线测量外业要素采集采用网络RTK测量法、全站仪极坐标法等方法。

1、图根控制点测量

以城市等级控制网为基础，采用网络RTK测量方法布设图根控制点，控制点布设要求应符合《城市测量规范》（CJJ/T 8）和《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T  73）的相关要求。

2、管线点测量

（1）管线点测量内容应包括测定并计算管线点的平面坐标和高程，并提供管线点测量成果。

（2）管线点的平面坐标、高程测量宜采用网络RTK测量法或极坐标法等方法测定，其测量精度应符合招标文件3.5.1.2条的规定。

（3）采用全站仪极坐标法测量管线点平面坐标和高程时，水平角和垂直角可观测半测回，测距长度不宜超过150m，定向边宜采用长边，仪器高和觇牌高量至毫米。

（4）采用水准测量法测定管线点的高程时，管线点可作为转点；管线点密集时可采用中视法观测。

（5）位于丛林、乡村田野、荒地等区域的穿越管线，可采用网络RTK直接进行测量。

（6）采用网络RTK测量法进行测量时的技术要求按《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73）的规定执行。

- 3.6.3 内外业结合核实探测

3.6.3.1内业数据处理

1、采用内外业结合核实探测需对可利用地下管线普查成果进行检核和评估，并根据本招标文件规定要求进行数据转换，对已转换数据管线相关属性的完整性进行分析。

2、根据可利用地下管线数据成果生成地下管线图，以备外业核实探查使用。

3.6.3.2外业核实探查

外业核实探查应以可利用的地下管线普查成果为基础，采用实地调查和仪器探查的方式对现有地下管线普查成果进行全数核实。

1、采用实地调查的方式对出露的管线及其附属设施已有属性的齐全性、正确性进行检查核实，并根据本招标文件规定要求对缺失的管线属性信息进行完善和补充，保证管线的准确性。

2、采用仪器探查的方式对隐蔽管线的平面位置及埋深进行全数核实，并对地下管线的协调性、地下管线连接关系、走向进行核实探查。

3、外业核实探查过程中须对新增管线、错误管线及相关管线属性进行补充探测，保证地下管线普查数据的现势性、完整性。

4、外业核实探查相关技术要求按3.6.2.1、3.6.2.2节执行。

3.6.3.3测量精度核实

1、对可利用地下管线普查成果数据，以单条道路为单位按不少于10%的比例检查管线点平面位置和高程精度，当单条道路测量精度满足规定要求时可直接利用，不满足规定要求时则须全部重新测量。

2、地下管线探查过程中新增管线点按3.6.2.3节要求进行补充测量。

- 3.6.4地下管线隐患信息收集

3.6.4.1收集范围：各区（市）县地下管线普查更新范围。

3.6.4.2收集对象：给水、排水、燃气、热力、电力、通信（含广播电视）、工业（不包括油气管线）、综合管廊（沟）及其他等专业管线及其附属设施。

3.6.4.3收集内容：包括隐患地点、隐患类别、隐患部位、隐患描述、隐患照片、责任单位、责任人、是否有安全标识、是否采取整改措施等。

3.6.4.4区（市）县管线行业主管部门组织管线权属单位实施地下管线隐患信息收集相关工作，管线权属单位负责收集、整理管线隐患信息情况，编制《地下管线隐患信息情况明细表》（见附录L），供给普查作业单位。

3.6.4.5普查作业单位根据《地下管线隐患信息情况明细表》，在相关管线权属单位协同下现场采集管线隐患信息点位坐标信息，与管线数据实现关联，形成地下管线隐患信息数据库。

3.6.4.6现场满足条件的应拍摄隐患部位照片，照片格式为JPG格式，大小不超过2M，照片编号与同点位标识码一致。

3.6.4.7地下管线隐患信息属性结构表见附录A(附表A.7)，命名要求为XXxx管线隐患信息表，其中XX为管线大类代号,xx为管线小类代号，详见附录A(附表A.8)。

3.6.4.8安全风险隐患类别代码表

隐患类别代码编码方法及代码结构共分2层，从左至右的含义是：第1位为第一层，表示隐患一类。第2、3位为第二层，表示隐患二类。使用时根据需要分层采用，如果只需要到隐患一类，则可只采用第一层代码（即采用前1位代码，省略后面的“00”）。隐患类别代码见附录M。

### 3.7 地下管线数据处理

3.7.1 一般规定

3.7.1.1 地下管线普查数据处理包括管线点平面位置、高程、井深和管线平面位置、埋深等空间数据的处理，管线空间数据与管线种类、材质、规格、埋设方式等属性数据的逻辑关系处理。

3.7.1.2数据处理宜形成管线图、管线成果表、管线属性数据文件。

3.7.1.3地下管线数据处理须由专业的管线数据处理软件进行处理，数据处理使用的软件应具有数据输入、数据查错、图形与属性数据编辑联动、管线图生成、管线点表和线表自动生成等基本功能。

3.7.1.4 CAD图形文件的管线点与管线段应添加扩展属性，扩展属性结构见附录A中管线点和管线线属性结构表，如检修井扩展属性如下：

* Registered Application Name: cdgxpc2021

* Code 1000, ASCII string: 项目编号:XXXXX

* Code 1000, ASCII string: 工程编号:2020-XXXXX

* Code 1000, ASCII string: 管线点号:XXXXX

* Code 1000, ASCII string: 是否接边点号:X

* Code 1000, ASCII string: 备注:XXXXXX

3.7.1.5图形数据按管线小类分类组织，每类数据按管线数据规定分层存放。

3.7.1.6属性数据按管线小类分类组织，每类数据按管线数据规定生成管线点表和管线线表数据。

3.7.1.7管线分类、管线点图例、管线要素代码、管线线型、管线数据及图形分层等要求按附录A管线数据规定执行。

3.7.2 管线图编绘

3.7.2.1地下管线图编绘应以路网图为基础，在属性数据处理完成后采用软件成图结合人工编辑的方式进行。

3.7.2.2地下管线图的成图比例尺和分幅与地形图一致，成果图件基本比例尺为1:500，图幅规格为50cm×50cm，具体分幅要求按附录K执行。

3.7.2.3管线图的各种文字、数字注记不应压盖管线及其附属设施的符号，与管线矛盾或重合的地物应进行删除、移位或恰当处理。管线上文字、数字注记应平行于管线走向，字头应朝向图的上方，跨图幅的文字、数字注记应分别注记在两幅图内。注记内容按表3.7.2.3的规定执行。

表3.7.2.3管线图注记要求

| 类型 | 方式 | 字体 | 字体大小(mm) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线点号 | 字符、数字化混合 | 正等线 | 2 | 字朝正北 |
| 线注记 | 字符、数字化混合 | 正等线 | 2 | 平行于管线走向、字头应垂直于管线。 |
| 扯旗说明 | 汉字、数字化混合 | 细等线 | 3 |  |
| 主要道路名 | 汉字 | 细等线 | 4 | 路面辅装材料注记2.5mm |
| 街巷、单位名 | 汉字 | 细等线 | 3 |  |
| 层楼、结构 | 字符、数字化混合 | 正等线 | 2.5 | 分间线长10mm |
| 门牌号 | 数字化 | 正等线 | 1.5 |  |
| 进房、变径等说明 | 汉字 | 正等线 | 2 |  |
| 高程点 | 数字化 | 正等线 | 2 |  |

3.7.2.4、管线图线注记内容参照表3.7.2.4的规定执行。

表3.7.2.4管线图线注记内容

| 管线类型 | 线注记内容 |
| --- | --- |
| 电力 | 管线代码+ DN管径（断面尺寸）+材质+总孔数/已用孔数 +电压+kV |
| 通信 | 管线代码+ DN管径（断面尺寸）+材质+总孔数/已用孔数 |
| 给水 | 管线代码+DN+管径+材质 |
| 排水 | 管线代码+DN+管径（断面尺寸）+材质 |
| 燃气 | 管线代码+DN+管径（断面尺寸）+材质+压力 |
| 热力 | 管线代码+DN+管径+材质 |
| 工业 | 管线代码+DN+管径（断面尺寸）+材质 |
| 综合管廊（沟） | 管线代码+断面尺寸+材质 |
| 其他管线 | 管线代码+断面尺寸+材质 |

3.7.2.5综合管线图应反映各种已有管线及管线附属设施。

3.7.2.6综合管线图应根据管线图形数据文件与地形底图的图形数据文件叠加、编辑成图。

3.7.2.7电力和通讯空管（管块）电力空沟（沟道）用实虚比2：1的虚线表示；综合管廊（沟）用实虚比2：1的虚线绘出边线；宽度大于或等于1米的电力和排水沟道用实虚比2：1的双虚线表示，实际宽度小于1米时，用单实线表示。

3.7.2.8综合管线图预埋且未穿线缆的通信管块、电力管沟除应按附录A.11规定的虚线标绘外，还应加注“空管”。

3.7.2.9当管线上下重叠或相距较近且不能按比例绘制时，每幅管线图应在管线密集处以1-2处扯旗的方式说明。扯旗应按管线排列注明管线代码、规格、材质、总孔数、压力（或电压）、埋深。扯旗线应垂直管线走向，扯旗内容应放在图内空白处或图面负载较小处。扯旗需加表头，表头颜色为黑色，注记内容颜色与相应管线颜色一致，格式上每列均需左对齐，字头朝北。管线排列：将扯旗引线顶端的管线注记置于扯旗底部，但同一条路有两个以上扯旗时管线排列顺序宜保持一致。扯旗说明的方式、字体及大小应符合表7.2.2.3的规定。

3.7.2.10管线图应注记管线点编号、规格、材质等相关信息。

3.7.2.11管线图上长度大于或等于10mm的排水管线段应在管线段的中点处标注流向符号。

3.7.2.12专业地下管线图宜按管线小类分类编绘，也可按相近专业组合编绘，编绘要求应符合上述编绘条款有关规定。

3.7.2.13普查作业单位应提供综合管线图和专业管线图。

- 3.7.3 管线成果表编制

3.7.3.1管线成果表应依据管线普查成果和数据处理结果编制，并应保持管线图上点号与管线点号一一对应，管线成果表的编制内容及格式应按附录D的规定执行。

3.7.3.2成果表应在封面标注图幅号并编写制表说明，管线成果表以基本图幅为单位，按管线小类分表编制。

3.7.3.3管线成果表应保证管线成图的逻辑完整性，对跨图幅的管线段以起点点号所在图幅判断管线段所属图幅。

3.7.3.4管线成果表应经过100%检查合格，相关信息应与探测原始记录相一致，管线成果表各项属性应与管线图保持一致。

### 3.8 普查作业单位质量检查

- 3.8.1一般规定

3.8.1.1地下管线普查成果更新自检工作由普查作业单位组织实施，实行二级检查制度。一级检查采用全数检查；二级检查时外业检查采用抽样检查，内业采用全数检查。

3.8.1.2普查作业单位质量检查包括管线数据位置精度检查、地理精度检查、管线图质量检查和接边检查，位置精度应符合3.5.1.2条款的规定。

1、位置精度检查包括控制点的平面位置精度和高程精度检查、明显管线点重复量测精度、隐蔽管线点平面位置和埋深重复探查精度、管线点平面位置和高程重复测量精度的检查、隐蔽管线点开挖的检查。

2、地理精度检查主要包括管线属性数据的齐全性、正确性、协调性和地下管线连接关系、走向的检查。

3、管线图质量检查主要指图形与属性数据库一致性检查、管线图注记规范性检查和错漏检查。

4、测区间接边检查采取接边点、接边管线段全数检查；检查内容为测区间接边一致性检查、接边点属性一致性检查及接边管线段属性一致性检查。

3.8.1.3检查取样按图幅总数或管线点数量进行，取样应遵循随机抽取、均匀分布、有代表性的原则。

3.8.1.4对所抽取的样本进行详查，根据各单位成果的质量元素及检查项，按相关规范、技术指标和招标文件要求逐个检查单位成果并统计各类错漏数量，并按相应的质量元素、质量子元素分类及权重以及错漏分类进行评定单位成果质量。质量元素、质量子元素分类按《城镇地下管线普查成果质量检查技术规定》的规定执行。

3.8.1.5当任一检查项的粗差比例超过样本点总数的5%，该批单位成果判为不合格。

3.8.1.6 普查作业单位质量检查还应进行地下管线三维数据碰撞检查、逻辑一致性检查、数据接边检查。

3.8.1.7各级检查工作应做好记录，普查单位检查完成后应编写质量检查报告。检查报告应包含下列内容：

- 工程概况；

- 检查工作概况；

- 技术依据；

- 检查内容及方法；

- 抽样情况；

- 精度统计、质量统计与质量评价；

- 主要质量问题及处理情况。

3.8.1.8普查作业单位自检合格后方可提交监理单位。提交成果应包含：

- 地下管线探查检查记录表；

- 质量检查报告；

- 测区管线分幅图及相对应的管线成果表；

- 测区管线CAD图形文件和相对应的MDB属性数据文件。

- 3.8.2 管线探查质量检查

3.8.2.1地下管线探查应采用明显管线点重复调查、隐蔽管线点重复探查方式进行质量检查。

3.8.2.2应在不同时间、由不同的作业人员完成，检查内容应包括探查的几何精度检查和属性调查结果检查。

3.8.2.3管线探查质量检查宜按附录C格式填写检查记录表。

3.8.2.4每个测区明显管线点重复量测检查不少于明显管线点总数的5％，每个测区隐蔽管线点重复探查检查不少于隐蔽管线点总数的5％。

3.8.2.5隐蔽管线点开挖检查采取增加重复探查量或开挖等方式进行验证，每个测区验证点数不少于隐蔽管线点总数的0.5%，且不少于2个；验证内容包括几何精度和属性精度。

3.8.2.6明显管线点的埋深量测中误差公式：Mtd=±i=1n1Δdti2/2n1

式中：Δdti—明显管线点的埋深偏差（mm）；

n1—明显管线点检查点数。

3.8.2.7隐蔽管线点应检查探查平面位置和埋深，隐蔽管线点采用重复探查检查时，应采用同精度探查仪器进行，平面位置中误差Mts和埋深中误差Mth分别按下式计算：

1、隐蔽管线点平面位置中误差公式:Mts=±i=1n2Δsti2/2n2

2、隐蔽管线点埋深中误差公式:Mth=±i=1n2Δhti2/2n2

3、隐蔽管线点平面位置探查限差公式: δts=0.10n2i=1n2hi

4、隐蔽管线点埋深探查限差公式：δth=0.15n2i=1n2hi

式中：ΔSti—隐蔽管线点的平面位置偏差（mm）；

Δhti—隐蔽管线点的埋深偏差（mm）；

δts—隐蔽管线点重复探查平面位置限差（mm）；

δth—隐蔽管线点重复探查埋深限差（mm）；

n2—隐蔽管线点检查点数；

hi—各检查点管线中心埋深（mm），当hi≤1000mm时，取hi =1000mm。

3.8.2.8检查明显管线点的属性调查结果应对照记录表逐项实地核对，并应核对管线点间连接关系，属性调查结果不应出现漏项、错项。发现遗漏、错误应及时进行补充、更正。

- 3.8.3 管线测量质量检查

3.8.3.1检查点应在测区内均匀分布、随机抽取，数量不得少于测区内管线点总数的5%。

3.8.3.2检查时应复测管线点的平面位置和高程，并按下列公式分别计算管线点的平面位置测量中误差mcs和高程测量中误差mch：

1、平面位置测量中误差：mcs=±i=1nΔsi2/2n

2、高程测量中误差：mch =±i=1nΔhci2/2n

式中：Δsi为重复测量管线点平面位置较差；

Δhci为重复测量管线点高程较差；

n为重复测量点（或边）数。

### 3.9普查工程监理

普查作业单位按照《成都市地下管线普查成果更新实施方案》和《成都市地下管线普查成果更新技术方案》及其补充内容的要求接受监理单位的工程监理。

### 3.10 普查更新成果核验

地下管线普查更新成果经监理单位检查合格后，普查作业单位按照《成都市地下管线普查成果更新实施方案》和《成都市地下管线普查成果更新技术方案》及其补充内容的要求配合管线权属单位对成果进行核验，并对成果核验的相关问题进行核实整改。

### 3.11 测绘成果质量检验

普查作业单位按照《成都市地下管线普查成果更新实施方案》和《成都市地下管线普查成果更新技术方案》的要求配合测绘成果质量检验机构对地下管线普查更新成果进行质量检验。

### 3.12 成果汇交

地下管线普查成果通过测绘质量检验机构检验合格后，普查作业单位应配合区（市）县将成果汇交至成都市规划和自然资源局。汇交内容包括经批准的测区技术设计书、自检质量报告、成果总结报告、权属单位核验相关表格、测绘成果质量检验报告、数据库成果、图形文件成果、管线成果表等相关成果资料。

### 3.13数据整合检查

普查作业单位按照《成都市地下管线普查成果更新实施方案》和《成都市地下管线普查成果更新技术方案》的要求配合数据整合检查单位对普查成果进行整合检查，并对整合检查反馈的问题进行核查整改。

### 3.14 成果提交

普查作业单位提交成果应至少包含以下内容：

1、数据成果

（1）地下管线普查更新数据库（MDB），包括：管线点属性库、管线线属性库、管线面属性库、管线辅助点属性库、管线辅助线属性库、管线注记属性库；

（2）综合地下管线成果图（DWG格式）；

（3）管线点探测记录表（电子记录）；

（4）控制点和管线点的观测记录和计算资料（电子记录）；

（5）管线点成果表（电子记录）。

2、文字成果

（1）经批准的地下管线普查成果更新技术设计书；

（2）仪器检校资料；

（3）图根控制点成果表；

（4）各种检查和开挖验证记录；

（5）地下管线普查成果更新检查报告；

（6）地下管线普查成果更新技术总结报告。

3、其他成果

成都市地下管线普查成果更新工作领导小组办公室和甲方规定的其他成果。

## 4商务要求

### 4.1 作业团队配置及设备配置

1、作业团队配置

投标人为本项目配备项目负责人1人、技术负责人1人、质量负责人1人，以及完成项目所需的探测及测绘人员若干人。

2、设备配置

投标人为本项目配备完成项目所需的管线探测仪、GNSS接收机、全站仪等必要仪器及设备。

### 4.2项目保密要求

本项目所有资料、成果的所有权归招标人。中标人对本项目所有的成果资料具有保密的义务，不得以任何形式向第三方提供和泄露，不得利用本项目成果资料生产其它任何形式的产品，本项目终止时应将所有资料移交给招标人，不得作任何形式的保留。

### 4.3后期服务

1. 中标人需要有完整的技术支持体系和后期服务体系，中标人须为本项目提供一年的免费维护（维护日期从项目验收之日起计算）；维护内容为中标人所提供的全部成果资料。

2.为保证技术支持和后期服务工作的有效进行，要求参与技术支持和后期服务人员应具备下列基本条件：

（1）主要负责人参与了本项目的地下管线普查工作；

（2）熟练掌握本项目的相关技术。

3.在一年的免费维护期内提供每日12小时服务和技术支持。对采购人的服务通知，在接报后1小时内响应。电话或远程无法解决的问题必须到达现场处理的，交通及其它费用由中标人负责。

### 4.4工期要求

4.4.1中标人完成地下管线普查成果更新工作，并经监理检查合格后，管线成果可分批提交管线权属单位进行成果核验，完成时间为2021年12月31日。

4.4.2中标人全力配合管线权属单位对提交的地下管线普查更新成果进行核验，并对核验过程中的相关问题进行整改，完成时间为2022年4月30日。

4.4.3中标人全力配合招标人组织的测绘成果质检机构对普查更新成果进行质量检验，并对质检过程中的相关问题进行整改，完成时间为2022年6月30日。

4.4.4 中标人全力配合招标人对地下管线普查更新成果进行汇交、数据整合检查及数据入库工作，完成时间为2022年10月31日。

注：由招标人（或经招标人认可的第三方）原因导致投标人未能按期完成项目的，则工期顺延，但顺延时间不能超过招标人（或招标人认可的第三方）原因所影响的时间。

### 4.5合同价款

4.5.1合同为单价合同，工作内容为约118.23平方公里范围内的地下管线普查更新，合同总金额不超过中标金额。

4.5.2结算总金额=（全野外探测单价×全野外探测实际提交长度）+（内外业结合核实探测单价×内外业结合核实探测实际提交长度），实际提交长度为入库合格后的全野外探测、内外业结合核实探测管线长度。结算总金额超出本包件的中标金额时按照中标金额结算。

4.5.3若数据库成果中的内外业结合核实探测数量大于招标文件中相应规定的数量的，按数据库成果相应数量进行结算;数据库成果中的内外业结合核实探测数量小于或等于招标文件中相应规定的数量的，按招标文件相应规定的数量进行结算。

4.5.4可直接利用的地下管线普查成果不计入经费计算。

### 4.6付款方式

4.6.1  第一次付款：合同签订后 5 个工作日内，中标人组织进场后，招标人向中标人支付中标金额的 30%作为首付款。

4.6.2  第二次付款：中标人将管线普查成果全部提交完毕并经监理单位检查合格后，在15个工作日内招标人向中标人支付至结算总金额的70%。

4.6.3  第三次付款：中标人将全部普查成果经测绘成果质量检验机构检验合格，完成整合检查、成功汇交至成都市规划和自然资源局入库，且项目通过验收后60个工作日内招标人向中标人支付至结算总金额的95%。

4.6.4  第四次付款：项目验收通过后，中标人按照合同约定履行售后满1年后 10 个工作日内，支付至结算总金额的100%。

4.6.5支付每笔款项前，乙方须按项目进度及要求提交付款申请，并出具等额的合法有效完整完税发票，否则甲方有权顺延支付。

以上付款比例将结合年度财政预算做适当调整。

### 4.7验收标准

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

## 5.附录

5.1附录A 成都市地下管线普查成果更新管线数据规定

附表A.1 管线点属性结构表

附表A.2 管线线属性结构表

附表A.3 管线面属性结构表

附表A.4 管线辅助点属性结构表

附表A.5 管线辅助线属性结构表

附表A.6 管线注记属性结构表

附表A.7 管线隐患信息属性结构表

附表A.8 管线分类、代号、代码与颜色表

附表A.9 管线要素编码规则

附表A.10 管线点图例

附表A.11 管线线型图例及颜色表

附表A.12 管线要素代码表

附表A.13 管线属性值域表

5.2附录B 地下管线探查记录表

5.3附录C 地下管线探查检查记录表

5.4附录D 管线成果表

5.5附录E 地下管线探测安全保护规定

5.6附录F 地下管线普查成果汇交登记表

5.7附录G 普查更新成果核验记录表

5.8附录H普查更新成果核验确认单

5.9附录I数据整合检查问题反馈意见表

5.10附录J数据整合检查问题核实整改情况表

5.11附录K成都市1:500  1:1000  1:2000地形图分幅技术规定(2020)

5.12附录L地下管线隐患信息情况明细表

5.13附录M 安全风险隐患类别代码表

5.14附录N地下管线普查成果更新档案内容清单

## 包3：

## 3.技术服务要求

### 3.1项目概况

- 3.1.1工作依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注有日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356；

2《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316；

3《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314；

4《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T 20257.1；

5《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260；

6《城市地下管线探测技术规程》CJJ61；

7《城市测量规范》CJJ/T 8；

8《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73；

9《城市地下管线探测工程监理导则》RISN-TG011；

10《管线测量成果质量检验技术规程》CH/T 1033；

11《城镇地下管线普查技术规程》DB51/T 2276-2016；

12《城镇地下管线普查数据规定》DB51/T 2277-2016；

13《城镇地下管线普查成果质量检验技术规定》DB51/T 2449-2018；

14《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》DA/38-2008；

15《成都市地下管线普查成果更新实施方案》；

16《成都市地下管线普查成果更新技术方案》及其修订内容。

- 3.1.2监理范围及预估工作量

对成都市新都区行政管理的面积约118.23平方公里范围内的地下管线普查更新进行工程监理，监理预估工作量：全野外探测、内外业结合核实探测管线长度合计约5146公里。

- 3.1.3监理服务内容

- 监理对象

对普查更新范围内的给水、排水、燃气、热力、电力、通信（含广播电视）、工业（不包括油气管线）、综合管廊(沟)等管线有其附属设施按《成都市地下管线普查成果更新技术方案》要求进行监理。

2、工作内容

工程监理包括合同履行监理、工程进度监理、工程准备监理、普查质量监理、数据监理和普查成果资料监理，同时对施工过程的作业安全和资料保密进行监督，并对地下管线普查工程质量进行评价。

### 3.2地下管线普查工程监理

- 3.2.1监理依据

地下管线普查工程监理工作开展依据项目相关技术文件及《城市地下管线探测工程监理导则》（RISN-TG011-2010）规定执行。

- 3.2.2工程准备监理

了解和掌握项目合同的工作内容，确定合同履行监理的任务和方法。监督普查探测单位合同履行情况，并根据需要及时进行工作协调。

- 3.2.3合同履行监理

协助管线行业主管部门做好项目开工前的技术准备工作，监督检查普查作业单位技术准备工作完成情况，并审查开工条件。

- 3.2.4工程进度监理

3.2.4.1工程进度监理采用过程控制的方法对作业活动实施控制，主要工作为项目进度计划审查、进度监控和进度协调。

3.2.4.2进度计划审查需对工作分解结构的合理性与完整性、工作活动衔接的正确性、进度计划与工作量、资源配置的合理性进行监督检查。

3.2.4.3各项工作进程、人员和设备的变动状况、地下管线普查作业情况及普查期间每日天气情况进行监控。

- 3.2.5普查质量监理

3.2.5.1工作内容包括普查过程监理和成果质量检查。成果质量检查应在普查作业单位自检合格的基础上进行。

3.2.5.2普查过程监理主要包括：

1、监控普查作业单位人员和仪器设备的变动；

2、监督检查普查范围和管线取舍要求的执行情况；

3、检查已有控制点资料利用情况，审查控制网布设方案和检查控制点埋设情况；

4、检查探查、测量仪器操作和技术方法使用的规范性和技术措施应用的有效性；

5、检查管线点设置与标注、管线点、线属性的完整性、正确性；

6、监控普查作业进度情况；

7、监督复杂及疑难管线的探查；

8、监督普查作业单位的探查质量检查及探查安全作业情况。

3.2.5.3探查成果质量检查

1、探查成果质量检查采用室内审查结合室外重复调查及探查的方式进行。室内审查根据《城市地下管线探测工程监理导则》要求随机抽取样本，对管线图进行室内图面审查，并填写审查记录表。

2、室外重复调查及探查采用同精度的方法进行明显点重复调查和隐蔽点重复探查，按照分布均匀、合理且具有代表性的原则，随机抽取一定比例的样本。样本抽取比例按下例要求执行：

（1）重复调查抽取明显管线点数不少于该类管线总数的3%；

（2）重复探查抽取隐蔽管线点数不少于该类管线总数的3%；

（3）开挖验证抽取隐蔽管线点数不少于该类管线总数的1%；

（4）错探、漏探管线检查抽取的图幅数不少于总图幅数的5%。

3.2.5.4测量成果质量检查

1、成果质量检查采用同精度重复测量的方法对普查作业单位提交的测量成果进行质量检查。质量检查分为控制点成果检查和管线点测量精度检查。

2、控制点成果质量检查应随机抽取不少于总量的5%进行重复检查，检查控制点的可靠性，验证测量精度。

3、管线点测量精度检查采用以图幅为单位进行抽样检查，样本应随机抽取，均匀分布，样本抽取数据应符合《城市地下管线探测工程监理导则》（RISN-TG011）规定要求。

4、每幅管线图重复测量检查的点数不少于30个，当图幅内管线点总数不足30个时，应全部进行重复测量检查。

5、重复测量的管线点总数量不得少于测区管线点总数的5%。

3.2.5.5成果精度检查按《成都市地下管线普查成果更新技术方案》第6.1.3节计算合项中误差和相应限差，粗差点、错误点的剔除和检查相关记录表的填写应符合《城市地下管线探测工程监理导则》（RISN-TG011）规定。

- 3.2.6数据成果监理

3.2.6.1地下管线普查数据监理工作内容包括数据库文件检查、图形文件检查、成果一致性检查及测区接边检查。

3.2.6.2数据库文件检查采用人工检查、软件检查相结合的方法进行，主要检查数据库文件的数据结构、元数据的正确性、数据库属性检查，属性检查包含管线点和管线段属性项缺失检查、管线点逻辑属性检查、管线段属性逻辑检查、管线点和管线段高程逻辑检查。

3.2.6.3图形文件检查不少于总图幅数的10%，检查内容为图形文件的图廓整饰、数据分层、图形注记及管线点符号的合理性。

3.2.6.4成果一致性检查内容为图形文件与数据库文件的一致性、数据库文件与管线成果表的一致性检查。

3.2.6.5接边检查主要对相邻测区管线图形与属性数据进行接边检查，保证接边管线属性数据完全一致。

3.2.6.6 监理单位还应进行地下管线三维数据碰撞检查、逻辑一致性检查。

### 3.3 成果提交

监理成果资料主要包括监理实施细则、监理检查记录、监理日志、监理月报、监理文档资料（含请示、通知、会议记录、处理意见等）、外业巡查记录、监理总结报告等。提供纸质和电子版各一套。

## 4商务要求

### 4.1 作业团队配置及设备配置

1、作业团队配置

投标人为本项目配备总监理工程师1人、专业监理工程师3人以及完成项目所需的监理人员若干。

2、设备配置

投标人为本项目配备完成项目所需的管线探测仪、GNSS接收机、全站仪等必要仪器及设备。

### 4.2项目保密要求

项目所有资料、成果的所有权归招标人。中标人对本项目所有的成果资料具有保密的义务，不得以任何形式向第三方提供和泄露，不得利用本项目成果资料生产其它任何形式的产品，本项目终止时应将所有资料移交给招标人，不得作任何形式的保留。

### 4.3后期服务

1. 中标人需要有完整的技术支持体系和后期服务体系，中标人须为本项目提供一年的免费维护（维护日期从项目验收之日起计算）；维护内容为中标人所提供的全部成果资料。

2.为保证技术支持和后期服务工作的有效进行，要求参与技术支持和后期服务人员应具备下列基本条件：

（1）主要负责人参与了本项目的地下管线普查监理工作；

（2）熟练掌握本项目的相关技术。

3.在一年的免费维护期内提供每日12小时服务和技术支持。对采购人的服务通知，在接报后1小时内响应。电话或远程无法解决的问题必须到达现场处理的，交通及其它费用由中标人负责。

### 4.4工期要求

中标人自签订合同之日起直至地下管线普查成果更新项目完成验收。

### 4.5合同价款

4.5.1合同为单价合同，合同金额为中标金额。

4.5.2结算总金额=中标单价×地下管线实际提交长度，实际提交长度为入库合格后的全野外探测、内外业结合核实探测管线长度。结算总金额超出本项目的中标金额时按照中标金额结算。

4.5.3可直接利用的地下管线普查成果不计入经费计算

### 4.6付款方式

4.6.1第一次付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付预算金额的 30 %作为首付款。

4.6.2第二次付款：生产单位将经乙方监理检查合格的地下管线普查更新成果全部提交完毕并经测绘成果质量检验机构检验合格后，甲方于15个工作日内向乙方支付至结算金额的70%。

4.6.3第三次付款：全部管线普查更新成果完成整合检查、汇交入库，且项目通过甲方验收后60个工作日内甲方向乙方支付至结算金额的100%。

4.6.4支付每笔款项前，乙方须按项目进度及要求提交付款申请，并出具等额的合法有效完整完税发票，否则甲方有权顺延支付。

以上付款比例将结合年度财政预算做适当调整。

### 4.7验收标准

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

## 包4：

## 3.技术服务要求

### 3.1项目概况

- 3.1.1工作依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注有日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356；

2《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316；

3《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314；

4《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T 20257.1；

5《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260；

6《城市地下管线探测技术规程》CJJ61；

7《城市测量规范》CJJ/T 8；

8《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73；

9《城市地下管线探测工程监理导则》RISN-TG011；

10《管线测量成果质量检验技术规程》CH/T 1033-2014；

11《城镇地下管线普查技术规程》DB51/T 2276-2016；

12《城镇地下管线普查数据规定》DB51/T 2277-2016；

13《城镇地下管线普查成果质量检验技术规定》DB51/T 2449-2018；

14《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》DA/38-2008；

15《成都市地下管线普查成果更新实施方案》；

16《成都市地下管线普查成果更新技术方案》及其修订内容。

- 3.1.2质检范围及预估工作量

对成都市新都区行政管理的面积约118.23平方公里范围内的地下管线普查更新成果进行质量检查，质检预估工作量：全野外探测、内外业结合核实探测管线长度合计约5146公里。

### 3.2普查成果质量检验

- 3.2.1 基本要求

3.2.1.1依据《四川省测绘管理条例》规定：使用财政资金达到规定标准的其他测绘项目成果交付前应当经测绘质量检验机构检验合格。

3.2.1.2标段内地下管线普查更新成果通过监理单位检查完成后，可申请测绘质量检验机构对普查成果进行质量检验，普查成果通过管线权属单位核验后，测绘质量检验机构出具质量检验成果报告。

3.2.1.3主要检验依据《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356、《城镇地下管线普查成果质量检验技术规定》(DB51/T 2449—2018)和《管线测量成果质量检验技术规程》（CH/T 1033-2014）。

3.2.1.4成果质量检验采用抽样检查，质量检验机构应对样本数据进行详查，对样本外数据进行概查。

3.2.1.5 检验使用仪器设备的精度指标应不低于规范及设计对仪器设备精度指标的要求。

3.2.1.6 质量检验应形成检验记录，记录应及时、完整、规范、清晰，所属错漏类别应明确，且应有检查人、记录人和校核人的签名，检验记录不能随意更改、增加和删除。

3.2.1.7 质量检验中发现的问题及其处理记录应在检查记录中详细填写，应及时进行修改和返工。

3.2.1.8 当检验批划分为多个批次进行检验时，各批次分别进行质量检验和质量评定。当各批次成果质量均评定为合格时，该检验成果质量评定为合格，否则为不合格。

- 3.2.2工作流程

检验工作流程包括检验前准备、抽样、成果质量检验、质量评定、报告编制和资料整理。

- 3.2.3检验准备

检验前应收集技术设计书及合同、技术标准、上一级检查资料，明确检验内容和方法，准备检验设备，制定工作计划，编制检验方案。

- 3.2.4抽样

3.2.4.1单位成果确定

1、当检验管线取舍和合理性与完整性、关联成果一致性、符号与线划质量、注记质量、接边质量时，以图幅为单位划分单位成果。

2、当检验管线成果的数学精度时，以点为单位划分单位成果。

3、批成果应由同一技术设计书指导下生产的同等级、同规格单位成果汇集而成。

3.2.4.2检验批与样本量的确定

1、当检验的图幅单位成果总数大于等于201幅时，应以图幅为单位对全测区的成果划分检验批次，检验批次应最小，各批次的批量应均匀，批次确定宜与前期检验批次顺延。

2、样本量的确定应符合《管线测量成果质量检验技术规程》（CH/T 1033）附录A的规定。

3.2.4.3抽样方式

1、抽样宜采用分层按比例随机抽样的方法从批成果中抽取样本，即将批成果按不同班组、不同困难类别组成不同的层，根据样本量在各层内分别按各层在批成果中所占比例确定各层中应抽取的单位成果数量，并使用简单随机抽样法抽取样本。

2、进行管线点的数学精度检验时，样本点应在批次中随机抽取，不宜限于样本图幅内。

3、下列资料按100%提取样品原件或复印件：

（1）项目设计书、专业设计书、生产过程中的补充规定；

（2）技术总结、结合表、图幅清单、检查报告及相应检查记录；

（3）外业原始记录；

（4）仪器检定和检校资料；

（5）其他需要的文档资料。

4、抽样应填写地下管线普查成果检验抽样单。

- 3.2.5检验内容与方法

3.2.5.1检验内容

1、控制测量的数学精度检验；

2、管线点的数学精度检验；

3、管线成果的属性精度检验：分类正确性检验和属性正确性检验；

4、数据成果完整性检验：要素多余和遗漏检验；

5、逻辑一致性检验：概念一致性检验、格式一致性检验、拓扑一致性检验；

6、表征质量检验：几何表达、地理表达、符号、注记及整饰检验。

3.2.5.2检验方法

检验方法可分为实地检测、人工核查分析和软件检查三种。其中位置精度宜应采用实地检测，属性精度、完整性、逻辑一致性及几何表达应采用软件检查和核查分析，地理表达应采用实地调查和核查分析，符号、注记及整饰检验应采用核查分析。

- 3.2.6 质量评定

样本成果质量采用优、良、合格和不合格四级评定；批成果质量采用合格和不合格两级评定。

- 3.2.7 报告编制和资料整理

3.2.7.1 检验完成后应编写检验报告，报告的内容、格式按《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316）的规定执行。

3.2.7.2 当检验成果划分为多个检验批次时，可每一批次或统一编制一个检验报告。

3.2.7.3 质量检验的相关依据、样本及其附件资料、样本清单、检验记录、检测数据、质量检验过程中留下的成果及记录均应进行归档管理。

### 3.3 成果提交

质检成果资料主要包括成果检验方案、成果检验报告、工作总结报告及其他相关资料。

## 4商务要求

### 4.1 作业团队配置及设备配置

1、作业团队配置

投标人为本项目配备项目负责人1人、技术负责人1人以及完成项目所需的质检人员若干。

2、设备配置

投标人为本项目配备完成项目所需的管线探测仪、	GNSS接收机、全站仪等必要仪器及设备。

### 4.2项目保密要求

项目所有资料、成果的所有权归招标人。中标人对本项目所有的成果资料具有保密的义务，不得以任何形式向第三方提供和泄露，不得利用本项目成果资料生产其它任何形式的产品，本项目终止时应将所有资料移交给招标人，不得作任何形式的保留。

### 4.3工期要求

收到经监理审查合格的成果后30个工作日内完成地下管线质检工作，质检工作完成时间为2022年6月30日之前。

注：由招标人（或经招标人认可的第三方）原因导致投标人未能按期完成项目的，则工期顺延，但顺延时间不能超过招标人（或招标人认可的第三方）原因所影响的时间。

### 4.4合同价款

4.4.1合同为单价合同，合同金额为中标金额。

4.4.2结算总金额=中标单价×地下管线实际提交长度，实际提交长度为入库合格后的全野外探测、内外业结合核实探测管线长度。结算总金额超出本项目的中标金额时按照中标金额结算。

4.4.3可直接利用的地下管线普查成果不计入经费计算。

### 4.5付款方式

4.5.1第一次付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30 %作为首付款。

4.5.2 第二次付款：乙方完成项目所有地下管线普查更新成果质检工作，出具质检报告并提交经甲方确认的所有正式成果资料后，甲方于15个工作日内向乙方支付至结算金额的70%。。

4.5.3第三次付款：全部管线普查成果完成整合检查、汇交入库，且项目通过项目验收后60个工作日内甲方向乙方支付至结算金额的100%。

4.5.4支付每笔款项前，乙方须按项目进度及要求提交付款申请，并出具等额的合法有效完整完税发票，否则甲方有权顺延支付。

以上付款比例将结合年度财政预算做适当调整。

### 4.6验收标准

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，以确定投标供应商是否具备投标资格。

各包合格投标人不足三家的，不得进行评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标、评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（七）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。评审小组在评审中，应综合考虑节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策因素。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。

中标候选供应商应当排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商推荐顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

包1、包2适用：

| 评标项目 |  | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（10分） |  | 1、满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×分值。 2、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除详见“投标人须知附表”。 | 共同评审因素 |
| 技术部分 (35分) | 项目需求分析（5分） | 投标人根据对项目的理解，结合实际工作及本区域情况，对此项目作出需求分析的得2分。未提供相关分析或分析明显错误的此项不得分。 需求分析表述简单粗略的不加分；需求分析表述基本可行且有针对性的加1分；需求分析表述详尽、全面完善的加3分。 | 技术评审因素 |
|  | 普查技术方案 （15分） | 投标人根据对项目的理解，结合实际工作及本区域情况，制定符合本项目的普查技术方案，技术方案应包含以下子项：地下管线探查方法、管线测量方法、内业资料整理方法、作业质量管控措施、保密措施。每提供一个子项得1分，最多得5分。方案中未提供相关子项或相关子项表述明显错误的，该子项不得分。 其中某一子项表述简单粗略的，该子项不加分；表述基本可行且有针对性的，该子项加1分；表述详尽、合理可行、具有针对性、操作性强的，该子项加2分；最多加10分。 | 技术评审因素 |
|  | 项目进度计划（5分） | 投标人根据对项目的理解，结合实际工作，制定符合本项目的进度计划和保障措施的得2分。未提供相关进度计划和保障措施，或进度计划和保障措施不满足要求的，此项不得分。 进度计划和保障措施表述简单粗略的不加分；表述基本可行且有针对性的加1分；表述详尽、全面完善的加3分。 | 技术评审因素 |
|  | 安全作业方案（5分） | 投标人根据招标文件要求提供安全作业方案的得2分。未提供相关安全作业方案或安全作业方案明显错误的此项不得分。 安全作业方案表述简单粗略的不加分；表述基本可行且有针对性的加1分；表述详尽，贴合采购人要求提供安全作业危险来源及隐患、安全预防措施制度严谨、清晰有效、能优质满足采购人需求的加3分。 | 技术评审因素 |
|  | 重难点分析 （5分） | 投标人根据对项目深入理解，作出重难点分析，提出解决方案的得2分。未提供重难点分析及解决方案或重难点分析及解决方案明显错误的此项不得分。 重难点分析及解决方案表述简单粗略的不加分；表述基本可行且有针对性的加1分；认识深刻，分析合理，能提出专业的重难点解决方案的加3分。 | 技术评审因素 |
| 商务部分（55分） | 人员配置（20分） | 1、拟为本项目配备的项目负责人(1人)具有测绘类高级及以上职称的得2分；若项目负责人另具有注册测绘师资格证书的加1分。此项共计3分。 2、拟为本项目配备的技术负责人(1人)具有测绘类高级及以上职称的得2分；若技术负责人另具有注册测绘师资格证书的加1分；此项共计3分。 3、拟为本项目配备的质量负责人(1人)具有测绘类高级及以上职称的得2分，此项共计2分。 4、拟为本项目配备的技术人员及售后服务人员20人及以上得3分。 （1）上述人员同时具有测绘相关专业中级职称的每一个人加0.5分，此项最多加3分； （2）上述人员同时具有涉密证书的每一个人加1分，此项最多加2分； （3）上述人员中另具有安全员证或安全培训证书的每有一人加0.5分，此项最多加4分。 注：1、以上人员不重复计算； 2、投标人需提供以上相关人员有效的身份证复印件、有效的职称证书复印件、有效的资格证书复印件及为本单位人员的证明材料复印件（加盖公章）。 无有效证明材料的相应项不得分。 3、以上人员的注册测绘师证明材料需提供资格证书复印件（加盖公章）。 4、以上人员的安全员证明材料需提供相关证书复印件（加盖公章）。 |  |
|  | 仪器设备 配置(17分) | 1、拟投入管线探测仪器数量5台得3分；每增加1台加0.5分，最多加2分。此项共计5分。 2、拟投入GNSS接收机数量10台得3分，每增加1台加0.5分，最多加2分。此项共计5分。 3、拟投入全站仪数量5台得3分，每增加1台加0.5分，最多加2分。此项共计5分。 4、拟投入的地质雷达1台的得2分。 注：1、自有的管线探测仪和地质雷达提供购置发票复印件，非自有的管线探测仪和地质雷达提供租赁证明材料（加盖公章），无有效证明材料不得分； 2、自有的GNSS接收机和全站仪提供购置发票复印件和有效期内的仪器检定证书首页复印件，非自有的GNSS接收机和全站仪提供租赁合同复印件和仪器检定证书复印件（加盖公章），无有效证明材料不得分； 3、若涉及多个仪器设备使用同一份发票或证书的，应在发票或证书上注明用于本包件的数量及对应产品编号。 | 共同评审因素 |
|  | 企业业绩（12分） | 2017年以来，每完成一个类似地下管线探测业绩的得 2.5分，最多 10 分。其中具有一个质检报告的，加2分。此项最多得12分。 注：1、以上业绩需提供合同（或任务来源证明文件）复印件（加盖公章），未附证明材料或证明材料不齐、不能清反映上述内容的，不得分。 2、业绩时间以合同签订时间为准。 | 共同评审因素 |
|  | 企业信誉 （6分） | 1.提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，且每项认证范围需包含工程测量、地理信息系统工程，每提供一个得2分，此项共计6分。 注：提供证书复印件，加盖供应商公章。 | 共同评审因素 |

包3：

| 评标项目 |  | 评 分 标 准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （ 15 分） |  | 1、满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×分值。 2、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除详见“投标人须知附表”。 |  |
| 技术 部分 （36分） | 项目需求分析（ 5 分） | 投标人根据对项目的理解，结合实际工作，对此项目作出需求分析的得 3分。未提供相关分析或分析明显错误的此项不得分。 需求分析表述简单粗略的不加分；需求分析表述基本可行且有针对性的加 1分；需求分析表述详尽、全面完善的加 2分。 |  |
|  | 监理服务方案（ 15 分） | 投标人根据对项目的理解，结合实际工作，制定符合本项目的监理服务方案，监理服务方案应包含以下子项：工程准备监理、合同履行监理、工程进度监理、普查质量监理、数据成果监理。每提供一个子项得 1 分，最多得 5 分。方案中未提供相关子项或相关子项表述明显错误的，该子项不得分。 其中某一子项表述简单粗略的，该子项不加分；表述基本可行且有针对性的，该子项加 1 分；表述详尽、合理可行、具有针对性的，该子项加 2 分；最多加 10 分。 |  |
|  | 项目进度计划 （ 5 分） | 投标人根据对项目的理解，结合实际工作，制定符合本项目的进度计划和保障措施的得 3 分。未提供相关进度计划和保障措施，或进度计划和保障措施不满足要求的，此项不得分。 进度计划和保障措施表述简单粗略的不加分；表述基本可行且有针对性的加 1 分；表述详尽、全面完善的加 2 分。 |  |
|  | 安全作业方案（ 5 分） | 投标人根据招标文件要求提供安全作业方案的得 3 分。未提供相关安全作业方案或安全作业方案明显错误的此项不得分。 安全作业方案表述简单粗略的不加分；表述基本可行且有针对性的加 1 分；表述详尽，贴合采购人要求提供安全作业危险来源及隐患、安全预防措施制度严谨、清晰有效、能优质满足采购人需求的加 2 分。 |  |
|  | 重难点分析（ 6 分） | 投标人根据对项目深入理解，作出重难点分析，提出解决方案的得 3 分。未提供重难点分析及解决方案或重难点分析及解决方案明显错误的此项不得分。 重难点分析及解决方案表述简单粗略的不加分；表述基本可行且有针对性的加 2 分；认识深刻，分析合理，能提出专业的重难点解决方案的加 3 分。 |  |
| 商务 部分 （49分） | 人员配置 （ 16 分） | 1、拟为本项目配备的总监理工程师同时具有测绘相关专业高级职称和注册测绘师证书的得 2 分，若总监理工程师具有正高级职称的加 2 分。此项共计 4 分。 2、拟为本项目配备的专业监理工程师中具有中级及以上职称的每一人得 1 分，最多得 3 分；上述人员同时具有注册测绘师证书的每一个人加 1 分，最多加 3 分。此项共计 6 分。 3、拟为本项目配备的监理人员 3 人及以上得 3 分；上述人员同时具有测绘相关专业中级及以上职称的每一个人加 1 分，最多加 3 分。此项共计 6 分。 注：1、以上人员不重复计算。 2、投标人需提供以上相关人员有效的身份证复印件、有效的资格证书复印件及为本单位人员的证明材料复印件（加盖公章）。无有效证明材料的相应项不得分。 |  |
|  | 仪器设备配置 ( 15 分) | 1、拟投入管线探测仪器数量 3 台得 3 分；每增加 1 台加 1 分，最多加 2分。此项共计 5 分。 2、拟投入GNSS接收机数量 3 台得 3 分； 每增加 台加 1 分，最多加 2分。此项共计 5 分。 3、拟投入的全站仪数量 3 台得 3 分；每增加 1 台加 1 分，最多加 2分。此项共计 5 分。 注：1、自有的管线探测仪提供购置发票复印件，非自有的管线探测仪提供租赁证明材料（加盖公章），无有效证明材料不得分； 2、自有的GNSS接收机和全站仪提供购置发票复印件和有效期内的仪器检定证书复印件，非自有的GNSS接收机和全站仪提供租赁合同复印件（加盖公章）和仪器检定证书复印件，无有效证明材料不得分。 3、若涉及多个仪器设备使用同一份发票或证书的，应注明用于本项目的数量及对应产品编号。 |  |
|  | 企业业绩 （ 12 分） | 2018年1月1日以来供应商每具有一个类似地下管线普查监理业绩或者测绘类监理业绩得 3 分，最多得 12 分；此项共计 12 分。 注：1、以上业绩需提供合同（或任务来源证明文件）复印件（加盖公章），未附证明材料或证明材料不齐、不能清反映上述内容的，不得分。 2、业绩时间以合同签订时间为准。 |  |
|  | 企业 信誉 （ 6 分） | 提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得 2 分，此项共计 6 分。 注：提供证书复印件，加盖供应商公章。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

包4：

| 评标项目 |  | 评 分 标 准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （ 15 分） |  | 1、满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×分值。 2、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除详见“投标人须知附表”。 |  |
| 技术 部分 （40分） | 项目需求分析（ 5 分） | 投标人根据对项目的理解，结合实际工作，对此项目作出需求分析的得 3分。未提供相关分析或分析明显错误的此项不得分。 需求分析表述简单粗略的不加分；需求分析表述基本可行且有针对性的加 1分；需求分析表述详尽、全面完善的加 2分。 |  |
|  | 质检服务方案（ 20 分） | 投标人根据对项目的理解，结合实际工作，制定符合本项目的质检服务方案，质检服务方案应包含以下子项：工作流程、抽样、检验内容、检验方法、质量评定。每提供一个子项得 2 分，最多得 10 分。方案中未提供相关子项或相关子项表述明显错误的，该子项不得分。 其中某一子项表述简单粗略的，该子项不加分；表述基本可行且有针对性，该子项加 1 分；表述详尽、合理可行、具有针对性的，该子项加 2 分；最多加 10 分。 |  |
|  | 项目进度计划 （ 5 分） | 投标人根据对项目的理解，结合实际工作，制定符合本项目的进度计划和保障措施的得 3 分。未提供相关进度计划和保障措施，或进度计划和保障措施不满足要求的，此项不得分。 进度计划和保障措施表述简单粗略的不加分；表述基本可行且有针对性的加 1 分；表述详尽、全面完善的加 2 分。 |  |
|  | 安全作业方案（ 5 分） | 投标人根据招标文件要求提供安全作业方案的得 3 分。未提供相关安全作业方案或安全作业方案明显错误的此项不得分。 安全作业方案表述简单粗略的不加分；表述基本可行且有针对性的加 1 分；表述详尽，贴合采购人要求提供安全作业危险来源及隐患、安全预防措施制度严谨、清晰有效、能优质满足采购人需求的加 2 分。 |  |
|  | 重难点分析（ 5 分） | 投标人根据对项目深入理解，作出重难点分析，提出解决方案的得 3 分。未提供重难点分析及解决方案或重难点分析及解决方案明显错误的此项不得分。 重难点分析及解决方案表述简单粗略的不加分；表述基本可行且有针对性的加 1 分；认识深刻，分析合理，能提出专业的重难点解决方案的加 2 分。 |  |
| 商务 部分 （45分） | 人员配置 （ 18 分） | 1、拟为本项目配备的项目负责人具有测绘类相关专业高级职称或注册测绘师证书的得 2 分，若项目负责人同时具有测绘相关专业高级职称和注册测绘师证书的得 5 分。本项最多得 5 分。 2、拟为本项目配备的技术负责人具有测绘类相关专业高级职称或注册测绘师证书的得 2 分，若技术负责人同时具有测绘相关专业高级职称和注册测绘师证书的得 5 分。本项最多得 5 分。 3、拟为本项目配备的质检人员 4 人及以上得 2 分；每增加一名质检员加0.5分，最多加 2 分；上述人员同时具有测绘类相关专业中级及以上职称的每一个人加 0.5 分，最多加 4 分。此项共计 8 分。 注：1、以上人员不重复计算。 2、投标人需提供以上相关人员有效的身份证复印件、有效的资格证书复印件以及为本单位人员的证明材料复印件（加盖公章）。无有效证明材料的相应项不得分。 3、以上人员的注册测绘师证明材料需提供注册证书（加盖公章）。 |  |
|  | 仪器设备配置 ( 15 分) | 1、拟投入管线探测仪器数量 1 台得 2 分；每增加 1 台加 1.5 分，最多加 3分。此项共计 5 分。 2、拟投入GNSS接收机数量 2 台得 2 分； 每增加 台加 1 分，最多加 3分。此项共计 5 分。 3、拟投入的全站仪数量 2 台得 2 分；每增加 1 台加 1 分，最多加 3分。此项共计 5 分。 注：1、自有的管线探测仪提供相关证明材料复印件，非自有的管线探测仪提供租赁证明材料（加盖公章），无有效证明材料不得分； 2、自有的GNSS接收机和全站仪提供有效期内的仪器检定证书复印件，非自有的GNSS接收机和全站仪提供租赁合同复印件（加盖公章）和仪器检定证书复印件，无有效证明材料不得分。 3、若涉及多个仪器设备使用同一份发票或证书的，应在发票或证书上注明用于本项目的数量及对应产品编号。 |  |
|  | 企业业绩 （ 12 分） | 2017年以来，每完成一个类似业绩（测绘质检）的得 3 分，最多 12 分。 注：1、以上业绩需提供合同（或任务来源证明文件）及验收证明材料复印件（加盖公章），未附证明材料或证明材料不齐、不能清反映上述内容的，不得分。 2、业绩时间以合同签订时间为准。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

4.3.4 本次综合评分法（各包）由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分。

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

包1、包2均适用

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合招投标文件，就甲方委托乙方承担的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（第   包）工作事宜，达成如下合同协议：

## 1、项目名称

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（第   包）

## 2、合同组成

2.1下列文件应被认为是本合同的组成部分

（1）本合同书；

（2）中标通知书；

（3）双方有关本项目的洽商、变更、调整等书面协议或文件；

（4）招标文件；

（5）投标文件；

（6）标准、规范及有关技术文件。

以上文本构成此合同不可分割的部分并与合同正文具有同等法律效力。

2.2本合同文件解释。解释合同文件的优先顺序按第2.1款顺序，当合同文件解释出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决。

## 3、项目内容及要求

3.1利用现有地下管线普查数据成果，在普查更新范围内采用全野外探测及内外业结合核实探测的方式摸清地下管线类型、管线属性等基本情况，收集地下管线隐患信息资料并入库，具体要求按招标文件第六章执行。

（1）管线类型：包括给水、排水、燃气、热力、电力、通信（含广播电视）、工业（不包括油气管线）、综合管廊(沟)等管线及其附属设施。

（2）管线属性：包括种类、数量、功能、材质、管径、埋设方式、平面位置、埋深、高程、走向、连接方式、权属单位、建设时间、运行时间、管线特征以及相关场站等信息，建立地下管线基础信息普查成果更新数据库。

（3）隐患信息：收集地下管线存在的隐患信息。

3.2本项目预估工作量为：全野外探测管线约    公里，内外业结合核实探测管线约    公里。

## 4、工期要求

（1）乙方完成地下管线普查成果更新工作，并经监理检查合格后，可分批提交进行成果核验的管线权属单位，完成时间为2021年12月31日之前。

（2）乙方全力配合管线权属单位对提交的地下管线普查更新成果进行核验，并对核验过程中的相关问题进行整改，完成时间为2022年4月30日之前。

（3）乙方全力配合甲方委托的测绘成果质检单位对普查更新成果进行质量检验，并对质检过程中的相关问题进行整改，完成时间为2022年6月30日之前。

(4)乙方全力配合甲方对地下管线普查成果进行整合检查及数据入库工作，完成时间为2022年10月31日之前。

## 5、成果提交

5.1 地下管线普查更新成果可分批提交核验和质检，每批次提交成果不小于包件成果的30%。若乙方提交成果的时限不满足合同第4条要求，乙方按合同第14条相关约定支付违约金和延期损失费。

5.2提交的主要成果

乙方提交的主要成果包含数据成果和文字成果，分别提供两套成果。

5.2.1 数据成果

（1）地下管线普查更新数据库（MDB），包括：管线点属性库、管线线属性库、管线面属性库、管线辅助点属性库、管线辅助线属性库、管线注记属性库；

（2）综合地下管线成果图（DWG格式）；

（3）管线点探测记录表（电子记录）；

（4）控制点和管线点的观测记录和计算资料（电子记录）；

（5）管线点成果表（电子记录）。

5.2.2 文字成果

（1）经批准的地下管线普查成果更新技术设计书；

（2）仪器检校资料；

（3）图根控制点成果表；

（4）各种检查和开挖验证记录；

（5）地下管线普查成果更新检查报告

（6）地下管线普查成果更新技术总结报告。

5.2.3其他成果

成都市地下管线普查成果更新工作领导小组办公室和甲方规定的其他成果。

## 6、合同价款及支付方式

6.1合同价款

（1）本合同为单价合同，全野外探测中标单价为   元/公里，内外业结合核实探测中标单价为   元/公里，本包件中标金额为     万元（大写：     元整）。

（2）结算总金额=（全野外探测单价×全野外探测实际提交长度）+（内外业结合核实探测单价×内外业结合核实探测实际提交长度），实际提交长度为入库合格后的全野外探测、内外业结合核实探测管线长度。结算总金额超出本包件的中标金额时按中标金额结算。

（3）若数据库成果中的内外业结合核实探测数量大于招标文件中相应规定的数量的，按数据库成果相应数量进行结算;数据库成果中的内外业结合核实探测数量小于或等于招标文件中相应规定的数量的，按招标文件相应规定的数量进行结算。

（4）可直接利用的地下管线普查成果不计入经费计算。

6.2支付方式

6.2.1  第一次付款：合同签订后 5 个工作日内，中标人组织进场后，招标人向中标人支付中标金额的 30%作为首付款。

6.2.2  第二次付款：中标人将管线普查成果全部提交完毕并经监理单位检查合格后，在15个工作日内招标人向中标人支付至结算总金额的70%。

6.2.3  第三次付款：中标人将全部普查成果经测绘成果质量检验机构检验合格，完成整合检查、成功汇交至成都市规划和自然资源局入库，且项目通过验收后60个工作日内招标人向中标人支付至结算总金额的95%。

6.2.4  第四次付款：项目验收通过后，中标人按照合同约定履行售后满1年后 10 个工作日内，支付至结算总金额的100%。

6.2.5支付每笔款项前，乙方须按项目进度及要求提交付款申请，并出具等额的合法有效完整完税发票，否则甲方有权顺延支付。

以上付款比例将结合年度财政预算做适当调整。

## 7、履约保证金

7.1乙方向甲方交纳人民币¥      元（大写:     元整），作为本合同的履约保证金。履约保证金以保函形式提交甲方

7.2 除本合同约定的甲方不退还履约保证金的情形外，乙方按时如约履行合同后，甲方应在本项目一年免费维护期结束后15个工作日内退还履约保证金。

## 8、知识产权

乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担全部相关责任，由此造成甲方无法完成本合同约定的项目内容，甲方有权解除合同，不予退还乙方交纳的履约保证金，并要求乙方全额退还已收的全部款项。

## 9、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，甲方有权解除合同、不予退还履约保证金并追究相关责任。

## 10、质检和验收

10.1本合同约定的成果全部完成后，乙方应当将全部成果提交甲方进行质量检验，经甲方委托的测绘成果质检机构质检合格后，由测绘成果质检机构具质量检验报告。

10.2待全部成果通过质量检验合格后，由甲方根据市领导小组办公室相关管理规定对普查成果进行汇交。

10.3普查成果通过数据整合检查及入库后，项目验收由甲方组织实施，乙方与甲方严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。甲方在验收过程中发现不符合要求或合同约定的事项，乙方应立即予以整改。

10.4验收程序：

成立验收小组。甲方及其委托的采购代理机构（下称验收方）成立验收小组，指定负责验收小组工作的直接负责人。验收小组应当由熟悉掌握政府采购项目采购需求、技术需要的人员单数组成。验收小组代表验收方履行验收工作职责。制定验收方案。验收小组根据政府采购项目的具体情况，制定具体详细的采购项目验收工作方案。验收小组成员应当在实施验收前掌握采购项目采购需求、验收清单和标准、政府采购合同约定的权利义务，并完成其他准备工作。本项目验收标准：按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。现场验收。验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况。每个验收小组成员必须做好验收记录。验收记录要准确、详细记载采购项目重要事项的履约情况。甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。出具验收报告。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履 约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）进行验收。

## 11、甲方的义务和权利

11.1 指定专人负责与乙方配合和联系工作。

本项目甲方指定的专人为：         ，联系电话：         。

11.2协助乙方完成本项目成果核验、测绘成果质检的协调工作。

11.3 负责对生产技术要求进行解释。

11.4 对乙方提供成果的商业秘密、技术秘密有保密的义务。

11.5 按照合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款。

11.6 按本合同内容对乙方的项目实施情况进行监督检查。

11.7 甲方独自承担本项目成果汇交义务。

11.8 甲方有权要求乙方更换不能胜任本项目工作的项目负责人、技术负责人或质量负责人。

11.9 享有乙方所提交工作成果的全部知识产权。

11.10 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

## 12、乙方的义务和权利

12.1在约定时限内提交合格成果，并配合甲方组织的成果核验、质检、成果汇交、整合检查、数据入库和验收工作。

12.2 对甲方提出的项目要求等进行的必要调整和完善意见应积极响应。

12.3 指定专人（项目负责人、技术负责人和质量负责人）与甲方配合和联系工作，乙方应按甲方要求及时更换不能胜任本项目工作的项目负责人、技术负责人和质量负责人。

本项目乙方项目负责人：          ,联系电话：         。

本项目乙方技术负责人：          ,联系电话：         。

本项目乙方质量负责人：          ,联系电话：         。

12.4乙方应参加甲方组织的验收工作，并就项目成果向甲方和验收组作介绍、说明。

12.5项目进行过程中，乙方项目负责人、技术负责人和质量负责人如需更换，必须向甲方提交书面报告，经甲方同意后方可更换。

12.6乙方承担其人员、仪器设备等全部安全责任。

12.7本项目所有资料、成果的所有权归甲方。乙方不承担本项目汇交义务。乙方对本项目所有的成果资料具有保密的义务，不得以任何形式向第三方提供和泄露，不得利用本项目成果资料生产其它任何形式的产品，本项目终止时应将所有资料移交给甲方，不得作任何形式的保留。

12.8 若乙方及乙方人员在履行合同过程中，造成甲方或任何第三方人身或财产损害，导致甲方向其员工或任何第三方承担法律责任的，甲方有权向乙方追偿。

12.9乙方需要有完整的技术支持体系和售后服务体系，乙方须为本项目提供一年的免费维护（维护日期从项目验收之日起计算）；维护内容为甲方所提供的全部成果资料。

1.为保证技术支持和售后服务工作的有效进行，要求参与技术支持和售后服务人员应具备下列基本条件：

（1）主要负责人参与了本项目的地下管线普查工作；

（2）熟练掌握本项目的相关技术。

2.在一年的免费维护期内提供每日12小时服务和技术支持。对甲方的服务通知，在接报后1小时内响应。电话或远程无法解决的问题必须到达现场处理的，交通及其它费用由乙方负责。

## 13、甲方违约责任

13.1 如果甲方未按合同要求支付乙方合同价款，则甲方应以应付而未付价款为基数按同期人民银行贷款利息向乙方支付违约金。

13.2由于甲方（或甲方认可的第三方）原因导致乙方未能按期完成项目的，则工期顺延，但顺延时间不能超过甲方（或甲方认可的第三方）原因所影响的时间。因不可抗力因素导致本合同终止，甲方不负违约责任。

## 14、乙方违约责任

14.1 合同签订后，因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，没收履约保证金，乙方须退还甲方所有资料和已付款项，并按合同总金额的20% 向甲方支付违约金。

14.2乙方未能按合同规定的日期提交成果时，乙方应向甲方支付逾期违约金，每天的逾期违约金按合同总金额的 0.3‰ 计算。

14.3因乙方原因, 提交的成果未能通过首次检验的,重复检验的费用由乙方承担。因质检不合格造成延期的，按14.2条处理，延期天数不计质检时间。

14.4乙方成果提交延期三个月以上的，甲方有权视情况解除合同，不予退还履约保证金，要求乙方全额退还已收款项，按合同总金额的20%向甲方支付违约金，并追究相关责任。

14.5乙方违反本合同第12.7条约定的，甲方有权不予退还履约保证金，要求乙方全额退还已收款项，按本合同总金额的20% 向甲方支付违约金，甲方并有权向乙方追究其法律责任。

14.6项目进行过程中，乙方未经甲方同意擅自更换总监理工程师的，每人次乙方应偿付本合同总金额1%的违约金。

14.7乙方应当支付的违约金、延期损失费及应当赔偿的损失，甲方有权从未支付款项（进度款和尾款）和收取的履约保证金中予以扣除。

## 15、合同的变更和修改、中止和终止

15.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，经双方同意后，由双方法人代表或委托代理人（须经法定表人书面授权委托）签字并加盖公章时生效。

15.2如遇政府采购任务取消，甲方有权取消、中止或终止合同；如果甲方认定乙方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为，投入的相关人员和仪器设备弄虚作假的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同，并不承担任何责任。

15.3甲方因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，甲方不退还履约保证金，乙方须返还甲方所有已付款项、赔偿甲方由此产生的损失并承担其他相关责任。

## 16、不可抗力

16.1不可抗力是指合同签订后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并尽快取得另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

## 17、争议的解决方式

17.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

17.2凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，任何一方都有权向成都市新都区人民法院提起诉讼。

17.4上述过程发生的费用，除诉讼结果另有规定外，应由败诉方承担。

17.5在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同仍应继续履行。

## 18、合同生效及其它事项

18.1 本合同一式   份,甲方执   份，乙方执   份，具有同等的法律效力。

18.2本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。全部成果交接完毕和费用结算完成后，本合同终止。

18.3 其它未尽事宜由甲乙双方共同协商签订补充协议。

（以下无正文，为签署区）

甲 方：         乙 方：

（印章）：                           （印章）：

法定代表人（或委托代理人）：          法定代表人（或委托代理人）：

地址：             地址：

邮政编码：                     邮政编码：

电 话：                              电 话：

开户银行：                           开户银行：

帐 号：                              帐 号：

合同订立日期：    年    月    日

合同订立地点：

包3

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合招投标文件，就甲方委托乙方承担的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工作事宜，达成如下合同协议：

## 1、项目名称

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 2、合同组成

2.1下列文件应被认为是本合同的组成部分

（1）本合同书；

（2）中标通知书；

（3）双方有关本项目的洽商、变更、调整等书面协议或文件；

（4）招标文件；

（5）投标文件；

（6）标准、规范及有关技术文件。

以上文本构成此合同不可分割的部分并与合同正文具有同等法律效力。

2.2本合同文件解释。解释合同文件的优先顺序按第2.1款顺序，当合同文件解释出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决。

## 3、项目内容及要求

- 3.1监理对象

对普查更新范围内的给水、排水、燃气、热力、电力、通信（含广播电视）、工业（不包括油气管线）、综合管廊(沟)等管线及其附属设施进行监理，具体要求按招标文件第六章执行。

3.2工作内容

（1）工程监理包括合同履行监理、工程进度监理、工程准备监理、普查质量监理、数据监理和普查成果资料监理，同时对施工过程的作业安全和资料保密进行监督，并对地下管线普查工程质量进行评价。

（2）本项目监理服务预估工作量为：全野外探测管线约    公里，内外业结合核实探测管线约    公里。

## 4、工期要求

乙方自签订合同之日起直至地下管线普查成果更新项目完成验收。

## 5、成果提交

5.1若乙方提交成果的时限不满足合同第4条要求，乙方按合同第14条相关约定支付违约金和延期损失费。

5.2提交的主要成果（纸质和电子版各两套）

（1）监理实施细则；

（2）监理检查记录；

（3）外业巡查记录；

（4）监理日志；

（5）监理月报；

（6）监理文档资料（含请示、通知、会议记录、处理意见等）；

（7）监理总结报告。

## 6、合同价款及支付方式

6.1合同价款

（1）合同为单价合同，地下管线普查成果更新监理服务中标单价为     元/公里。本项目中标金额为     万元（大写：     元整）。

（2）结算总金额=中标单价×地下管线实际提交长度，实际提交长度为入库合格后的全野外探测、内外业结合核实探测管线长度。结算总金额超出本项目的中标金额时按照中标金额结算。

（3）可直接利用的地下管线普查成果不计入经费计算。

6.2支付方式

4.6.1第一次付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付预算金额的 30 %作为首付款。

4.6.2第二次付款：生产单位将经乙方监理检查合格的地下管线普查更新成果全部提交完毕并经测绘成果质量检验机构检验合格后，甲方于15个工作日内向乙方支付至结算金额的70%。

4.6.3第三次付款：全部管线普查更新成果完成整合检查、汇交入库，且项目通过甲方验收后60个工作日内甲方向乙方支付至结算金额的100%。

4.6.4支付每笔款项前，乙方须按项目进度及要求提交付款申请，并出具等额的合法有效完整完税发票，否则甲方有权顺延支付。

以上付款比例将结合年度财政预算做适当调整。

## 7、履约保证金

7.1乙方向甲方交纳人民币¥      元（大写:     元整），作为本合同的履约保证金。履约保证金以保函形式提交甲方

7.2 除本合同约定的甲方不退还履约保证金的情形外，乙方按时如约履行合同后，甲方应在本项目一年免费维护期结束后15个工作日内退还履约保证金。

## 8、知识产权

乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担全部相关责任，由此造成甲方无法完成本合同约定的项目内容，甲方有权解除合同，不予退还乙方交纳的履约保证金，并要求乙方全额退还已收的全部款项。

## 9、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，甲方有权解除合同、不予退还履约保证金并追究相关责任。

## 10、验收

10.1项目完成后,由乙方向甲方提供全部监理成果。

10.2验收标准：按照国家有关规定、采购文件的服务要求和乙方的响应文件及承诺进行验收。

10.3验收程序：

成立验收小组。甲方及其委托的采购代理机构（下称验收方）成立验收小组，指定负责验收小组工作的直接负责人。验收小组应当由熟悉掌握政府采购项目采购需求、技术需要的人员单数组成。验收小组代表验收方履行验收工作职责。制定验收方案。验收小组根据政府采购项目的具体情况，制定具体详细的采购项目验收工作方案。验收小组成员应当在实施验收前掌握采购项目采购需求、验收清单和标准、政府采购合同约定的权利义务，并完成其他准备工作。本项目验收标准：按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。现场验收。验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况。每个验收小组成员必须做好验收记录。验收记录要准确、详细记载采购项目重要事项的履约情况。甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。出具验收报告。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履 约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）进行验收。

## 11、甲方的义务和权利

11.1 指定专人负责与乙方配合和联系工作。

本项目甲方指定的专人为：         ，联系电话：         。

11.2为乙方完成本项目监理服务的各种必要关系提供协调工作。

11.3 负责对生产技术要求进行解释。

11.4 对乙方提供成果的商业秘密、技术秘密有保密的义务。

11.5 按照合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款。

11.6 按本合同内容对乙方的项目实施情况进行监督检查。

11.7 甲方独自承担本项目成果汇交义务。

11.8 甲方有权要求乙方更换不能胜任本项目工作的总监理工程师。

11.9 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

## 12、乙方的义务和权利

12.1在约定时限内提交合格监理成果资料，并配合甲方组织的成果核验、质检、成果汇交、整合检查、数据入库和验收工作。

12.2 对甲方提出的项目要求等进行的必要调整和完善意见应积极响应。

12.3 指定专人与甲方配合和联系工作，乙方应按甲方要求及时更换不能胜任本项目工作的总监理工程师。

本项目乙方总监理工程师：          ,联系电话：         。

12.4乙方应参加甲方组织的验收工作，并就项目成果向甲方和验收组作介绍、说明。

12.5项目进行过程中，乙方总监理工程师如需更换，必须向甲方提交书面报告，经甲方同意后方可更换。

12.6乙方承担其人员、仪器设备等全部安全责任。

12.7本项目所有资料、成果的所有权归甲方。乙方不承担本项目汇交义务。乙方对本项目所有的成果资料具有保密的义务，不得以任何形式向第三方提供和泄露，不得利用本项目成果资料生产其它任何形式的产品，本项目终止时应将所有资料移交给甲方，不得作任何形式的保留。

12.8 若乙方及乙方人员在履行合同过程中，造成甲方或任何第三方人身或财产损害，导致甲方向其员工或任何第三方承担法律责任的，甲方有权向乙方追偿。

12.9乙方需要有完整的技术支持体系和售后服务体系，乙方须为本项目提供一年的免费维护（维护日期从项目经甲方验收之日起计算）；维护内容为甲方所提供的全部成果资料。

12.9.1.为保证技术支持和售后服务工作的有效进行，要求参与技术支持和售后服务人员应具备下列基本条件：

（1）主要负责人参与了本项目的地下管线普查工作；

（2）熟练掌握本项目的相关技术。

12.9.2.在一年的免费维护期内提供每日12小时服务和技术支持。对甲方的服务通知，在接报后1小时内响应。电话或远程无法解决的问题必须到达现场处理的，交通及其它费用由乙方负责。

## 13、甲方违约责任

13.1 如果甲方未按合同要求支付乙方合同价款，则甲方应以应付而未付价款为基数按同期人民银行贷款利息向乙方支付违约金。

13.2由于甲方（或甲方认可的第三方）原因导致乙方未能按期完成项目的，则工期顺延，但顺延时间不能超过甲方（或甲方认可的第三方）原因所影响的时间。因不可抗力因素导致本合同终止，甲方不负违约责任。

## 14、乙方违约责任

14.1 合同签订后，因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，没收履约保证金，乙方须退还甲方所有资料和已付款项，并按合同总金额的20% 向甲方支付违约金。

14.2乙方未能按合同规定的日期提交成果时，乙方应向甲方支付延期损失费，每天的延期损失费按合同总金额的 0.3‰ 计算。

14.3乙方成果提交延期三个月以上的，甲方有权视情况解除合同，不予退还履约保证金，要求乙方全额退还已收款项，按合同总金额的20%向甲方支付违约金，并追究相关责任。

14.4乙方违反本合同第11.7条约定的，甲方有权不予退还履约保证金，要求乙方全额退还已收款项，按本合同总金额的20% 向甲方支付违约金，甲方并有权向乙方追究其法律责任。

14.5项目进行过程中，乙方未经甲方同意擅自更换总监理工程师的，每人次乙方应偿付本合同总金额1%的违约金。

14.6乙方应当支付的违约金、延期损失费及应当赔偿的损失，甲方有权从未支付款项（进度款和尾款）和收取的履约保证金中予以扣除。

## 15、合同的变更和修改、中止和终止

15.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，经双方同意后，由双方法人代表或委托代理人（须经法定表人书面授权委托）签字后生效。

15.2如遇政府采购任务取消，甲方有权取消、中止或终止合同；如果甲方认定乙方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为，投入的相关人员和仪器设备弄虚作假的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同，并不承担任何责任。

15.3甲方因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，甲方不退还履约保证金，乙方须返还甲方所有已付款项、赔偿甲方由此产生的损失并承担其他相关责任。

## 16、不可抗力

16.1不可抗力是指合同签订后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并尽快取得另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

## 17、争议的解决方式

17.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

17.2凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，任何一方都有权向成都市新都区人民法院提起诉讼。

17.4上述过程发生的费用，除诉讼结果另有规定外，应由败诉方承担。

17.5在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同仍应继续履行。

## 18、合同生效及其它事项

18.1 本合同一式   份,甲方执   份，乙方执   份，具有同等的法律效力。

18.2本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。全部成果交接完毕和费用结算完成后，本合同终止。

18.3 其它未尽事宜由甲乙双方共同协商签订补充协议。

（以下无正文，为签署区）

甲 方：         乙 方：

（印章）：                           （印章）：

法定代表人（或委托代理人）：          法定代表人（或委托代理人）：

地址：             地址：

邮政编码：                     邮政编码：

电 话：                              电 话：

开户银行：                           开户银行：

帐 号：                              帐 号：

合同订立日期：    年    月    日

合同订立地点：

包4：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合招投标文件，就甲方委托乙方承担的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工作事宜，达成如下合同协议：

## 1、项目名称

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 2、合同组成

2.1下列文件应被认为是本合同的组成部分

（1）本合同书；

（2）中标通知书；

（3）双方有关本项目的洽商、变更、调整等书面协议或文件；

（4）招标文件；

（5）投标文件；

（6）标准、规范及有关技术文件。

以上文本构成此合同不可分割的部分并与合同正文具有同等法律效力。

2.2本合同文件解释。解释合同文件的优先顺序按第2.1款顺序，当合同文件解释出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决。

## 3、项目内容及要求

3.2工作内容

（1）依据《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356、《城镇地下管线普查成果质量检验技术规定》(DB51/T 2449—2018)和《管线测量成果质量检验技术规程》（CH/T 1033-2014）对标段内地下管线普查成果进行质量检验，出具质量检验报告。

（2）本项目质检服务预估工作量为：全野外探测管线约    公里，内外业结合核实探测管线约    公里。

## 4、工期要求

乙方应在收到经监理审查合格的成果后在30工作日内完成地下管线质检工作，质检工作为2022年6月30日之前。

注：由甲方（或经甲方认可的第三方）原因导致乙方未能按期完成项目的，则工期顺延，但顺延时间不能超过甲方（或甲方认可的第三方）原因所影响的时间。

## 5、成果提交

5.1若乙方提交成果的时限不满足合同第4条要求，乙方按合同第13条相关约定支付违约金和延期损失费。

5.2提交的主要成果

（1）检验方案；

（2）成果检验报告；

（3）工作总结报告；

（4）其他相关资料。

## 6、合同价款及支付方式

6.1合同价款

（1）合同为单价合同，地下管线普查成果更新质检服务中标单价为     元/公里。本项目中标金额为     万元（大写：     元整）。

（2）结算总金额=中标单价×地下管线实际提交长度，实际提交长度为入库合格后的全野外探测、内外业结合核实探测管线长度。结算总金额超出本项目的中标金额时按照中标金额结算。

（3）可直接利用的地下管线普查成果不计入经费计算。

6.2支付方式

4.5.1第一次付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30 %作为首付款。

4.5.2 第二次付款：乙方完成项目所有地下管线普查更新成果质检工作，出具质检报告并提交经甲方确认的所有正式成果资料后，甲方于15个工作日内向乙方支付至结算金额的70%。。

4.5.3第三次付款：全部管线普查成果完成整合检查、汇交入库，且项目通过项目验收后60个工作日内甲方向乙方支付至结算金额的100%。

4.5.4支付每笔款项前，乙方须按项目进度及要求提交付款申请，并出具等额的合法有效完整完税发票，否则甲方有权顺延支付。

以上付款比例将结合年度财政预算做适当调整。

## 7、履约保证金

7.1乙方向甲方交纳人民币¥      元（大写:     元整），作为本合同的履约保证金。

7.2 除本合同约定的甲方不退还履约保证金的情形外，乙方按时如约履行合同后，甲方应在本项目通过验收后60个工作日内退还履约保证金。

## 8、知识产权

乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担全部相关责任，由此造成甲方无法完成本合同约定的项目内容，甲方有权解除合同，不予退还乙方交纳的履约保证金，并要求乙方全额退还已收的全部款项。

## 9、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，甲方有权解除合同、不予退还履约保证金并追究相关责任。

## 10、验收

10.1项目完成后,由乙方向甲方提供全部质检成果。

10.2验收标准：按照国家有关规定、采购文件的服务要求和乙方的响应文件及承诺进行验收。

10.3验收程序：

成立验收小组。甲方及其委托的采购代理机构（下称验收方）成立验收小组，指定负责验收小组工作的直接负责人。验收小组应当由熟悉掌握政府采购项目采购需求、技术需要的人员单数组成。验收小组代表验收方履行验收工作职责。制定验收方案。验收小组根据政府采购项目的具体情况，制定具体详细的采购项目验收工作方案。验收小组成员应当在实施验收前掌握采购项目采购需求、验收清单和标准、政府采购合同约定的权利义务，并完成其他准备工作。本项目验收标准：按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。现场验收。验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况。每个验收小组成员必须做好验收记录。验收记录要准确、详细记载采购项目重要事项的履约情况。甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。出具验收报告。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履 约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）进行验收。

## 11、甲方的义务和权利

11.1 指定专人负责与乙方配合和联系工作。

本项目甲方指定的专人为：         ，联系电话：         。

11.2为乙方完成本项目质检服务的各种必要关系提供协调工作。

11.3 负责对生产技术要求进行解释。

11.4 对乙方提供成果的商业秘密、技术秘密有保密的义务。

11.5 按照合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款。

11.6 按本合同内容对乙方的项目实施情况进行监督检查。

11.7 甲方独自承担本项目成果汇交义务。

11.8 甲方有权要求乙方更换不能胜任本项目工作的项目负责人或技术负责人。

11.9 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

## 12、乙方的义务和权利

12.1在约定时限内提交合格质检成果资料，并配合甲方组织的验收工作。

12.2 对甲方提出的项目要求等进行的必要调整和完善意见应积极响应。

12.3 指定专人（项目负责人和技术负责人）与甲方配合和联系工作，乙方应按甲方要求及时更换不能胜任本项目工作的项目负责人或技术负责人。

本项目乙方项目负责人：          ,联系电话：         。

本项目乙方技术负责人：          ,联系电话：         。

12.4乙方应参加甲方组织的验收工作，并就项目成果向甲方和验收组作介绍、说明。

12.5项目进行过程中，乙方项目负责人和技术负责人如需更换，必须向甲方提交书面报告，经甲方同意后方可更换。

12.6乙方承担其人员、仪器设备等全部安全责任。

12.7本项目所有资料、成果的所有权归甲方。乙方不承担本项目汇交义务。乙方对本项目所有的成果资料具有保密的义务，不得以任何形式向第三方提供和泄露，不得利用本项目成果资料生产其它任何形式的产品，本项目终止时应将所有资料移交给甲方，不得作任何形式的保留。

12.8 若乙方及乙方人员在履行合同过程中，造成甲方或任何第三方人身或财产损害，导致甲方向其员工或任何第三方承担法律责任的，甲方有权向乙方追偿。

## 13、甲方违约责任

13.1 如果甲方未按合同要求支付乙方合同价款，则甲方应以应付而未付价款为基数按同期人民银行贷款利息向乙方支付违约金。

13.2由于甲方（或甲方认可的第三方）原因导致乙方未能按期完成项目的，则工期顺延，但顺延时间不能超过甲方（或甲方认可的第三方）原因所影响的时间。因不可抗力因素导致本合同终止，甲方不负违约责任。

## 14、乙方违约责任

14.1 合同签订后，因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，没收履约保证金，乙方须退还甲方所有资料和已付款项，并按合同总金额的20% 向甲方支付违约金。

14.2乙方未能按合同规定的日期提交成果时，乙方应向甲方支付逾期违约金，每天的逾期违约金按合同总金额的 0.3‰ 计算。

14.3乙方成果提交延期三个月以上的，甲方有权视情况解除合同，不予退还履约保证金，要求乙方全额退还已收款项，按合同总金额的20%向甲方支付违约金，并追究相关责任。

14.4乙方违反本合同第11.7条约定的，甲方有权不予退还履约保证金，要求乙方全额退还已收款项，按本合同总金额的20% 向甲方支付违约金，甲方并有权向乙方追究其法律责任。

14.5项目进行过程中，乙方未经甲方同意擅自更换总监理工程师的，每人次乙方应偿付本合同总金额1%的违约金。

14.6乙方应当支付的违约金、延期损失费及应当赔偿的损失，甲方有权从未支付款项（进度款和尾款）和收取的履约保证金中予以扣除。

## 15、合同的变更和修改、中止和终止

15.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，经双方同意后，由双方法人代表或委托代理人（须经法定表人书面授权委托）签字后生效。

15.2如遇政府采购任务取消，甲方有权取消、中止或终止合同；如果甲方认定乙方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为，投入的相关人员和仪器设备弄虚作假的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同，并不承担任何责任。

15.3甲方因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，甲方不退还履约保证金，乙方须返还甲方所有已付款项、赔偿甲方由此产生的损失并承担其他相关责任。

## 16、不可抗力

16.1不可抗力是指合同签订后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并尽快取得另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

## 17、争议的解决方式

17.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

17.2凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，任何一方都有权向成都市新都区人民法院提起诉讼。

17.4上述过程发生的费用，除诉讼结果另有规定外，应由败诉方承担。

17.5在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同仍应继续履行。

## 18、合同生效及其它事项

18.1 本合同一式   份,甲方执   份，乙方执   份，具有同等的法律效力。

18.2本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。全部成果交接完毕和费用结算完成后，本合同终止。

18.3 其它未尽事宜由甲乙双方共同协商签订补充协议。

（以下无正文，为签署区）

甲 方：         乙 方：

（印章）：                           （印章）：

法定代表人（或委托代理人）：          法定代表人（或委托代理人）：

地址：             地址：

邮政编码：                     邮政编码：

电 话：                              电 话：

开户银行：                           开户银行：

帐 号：                              帐 号：

合同订立日期：    年    月    日

合同订立地点：

- 附录

- 附录A 成都市地下管线普查成果更新管线数据规定

一、一般规定

1、管线分类、代号、代码及颜色按附表A.8执行。

2、管线要素代码：管线要素应在管线分类基础上，按照点、线、面进行分类，由管线的基础地理信息要素代码、管线分类代码、管线要素类型码组成，采用8位数字表示，编码规则见附表A.9，要素代码结构如下图：

图A-1管线要素代码结构

3、管线点符号见附表A.10地下管线点图例。

4、管线线型图例及颜色按附表A.11的规定执行。

5、管线要素代码按附表A.12的规定执行。

6、管线属性值域见附表A.13。

7、管线分类、代码和符号可根据需要进行扩充。

8、管线点号采用25位编号方式，分别按行政区划代码（6位）、管类代号（2位）、更新日期（8位）、测区号（3位）和自然顺序数（6位）排列，自然顺序数位数不够用前置“0”补齐。行政区划代码按GB/T 2260执行。如：510102YS20201212010000024。

注：更新日期为监理检查通过后的日期。管类代号见附表A.8小类代号。

二、管线属性数据分层

地下管线数据按数据分层组织管理，管线数据分层命名分别为管线点、管线线、管线面、管线辅助点、管线辅助线、管线注记。管线要素分层及命名规则见表A-2。

表A-2 管线要素分层及命名表

| 要素分类 | 数据分层 | 几何特征 | 表名 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXxx | 储存管线点信息 | 点状 | XXxxP | 属性结构见附表A.1 |  |
|  | 储存管线线信息 | 线状 | XXxxL | 属性结构见附表A.2 |  |
|  | 储存管线面信息 | 面状 | XXxxA | 属性结构见附表A.3 |  |
|  | 储存管线辅助点信息 | 辅助点 | XXxxFZP | 属性结构见附表A.4 |  |
|  | 储存管线辅助线信息 | 辅助线 | XXxxFZL | 属性结构见附表A.5 |  |
|  | 储存管线注记信息 | 注记 | XXxxT | 属性结构见附表A.6 |  |
| 注：XX—管线大类代号，xx-管线小类代号，见附表A.8。 |  |  |  |  |  |

三、 CAD图形分层

地下管线数据采用分层的方法进行组织管理，管线图形文件除应叠加基础地形图相关数据外，还需设置不同图层进行存放管线要素及相关辅助要素，主要由各种管线的管线点、管线线、管线面、管线辅助点、管线辅助线、管线注记（管线点注记、管线线注记、管线高程注记）等组成。CAD图形分层见表A-3。

表A-3 CAD图形分层及命名

| 图层 | 图层名 | 说明内容 |
| --- | --- | --- |
| 管线 | XXxxP | 管线点 |
|  | XXxxL | 管线线 |
|  | XXxxA | 管线面 |
|  | XXxxFZP | 管线辅助点 |
|  | XXxxFZL | 管线辅助线 |
|  | XXxxTEXTP | 管线点注记 |
|  | XXxxTEXTL | 管线线注记 |
|  | XXxxLINEH | 管线高程注记 |
| 辅助 | FUZHU | 其他相关图形注记。 |
| 注：XX—管线大类代号，xx-管线小类代号，见附表A.8。 |  |  |

### 附表A.1 管线点属性结构表

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 是否必填（▲为必填，△为条件必填，○为选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | Work_No | 字符型 | 25 |  |  | ▲ | 行政区代码+年份 |
|  | 工程编号 | Prj_No | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 标段号+测区号 |
|  | 管线点号 | Exp_No | 字符型 | 25 |  |  | ▲ | 普查探测的管线点号 |
|  | 图上点号 | Map_No | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 可根据实际填写，图上点号 |
|  | 图幅号 | TFH | 字符型 | 20 |  |  | ▲ | 图幅号 |
|  | 特征点 | Feature | 字符型 | 10 |  |  | ▲ |  |
|  | 附属设施 | Subsid | 字符型 | 10 |  |  | △ | 有附属设施时填写 |
|  | 要素代码 | Code | 字符型 | 8 |  | 见附表A.12 | ▲ | 管线要素代码 |
|  | X坐标 | X | 双精度 |  | 3 |  | ▲ | 单位：米 |
|  | Y坐标 | Y | 双精度 |  | 3 |  | ▲ | 单位：米 |
|  | 地面高程 | High | 双精度 |  | 2 |  | ▲ | 单位：米 |
|  | 符号角度 | Angle | 双精度 | 8 | 3 |  | ▲ | 单位：十进制度，无角度时为0 |
|  | 井底深 | WellDeep | 双精度 |  | 2 |  | △ | 单位：米 |
|  | 井底高程 | WellHigh | 双精度 |  | 3 |  | △ | 单位：米 |
|  | 偏心井位 | Deviate | 字符型 | 25 |  |  | △ | 填写井偏定点关联的检修井点号 |
|  | 权属单位 | Belong | 字符型 | 255 |  |  | ▲ | 填写全称，多个权属单位时以“；”分隔 |
|  | 建设日期 | MDate | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 数据来源 | Source | 字符型 | 10 |  | 见附表A.13.6 | ▲ |  |
|  | 所属道路 | Road | 字符型 | 50 |  |  | ▲ | 根据实地道路进行填写 |
|  | 探测单位 | TC_Code | 字符型 | 100 |  |  | ▲ | 埴写作业单位全称 |
|  | 探测日期 | SDate | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 入库日期 | InputDate | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 井盖形状 | WeCoShape | 字符型 | 10 |  | 见附表A.13.9 | ▲ |  |
|  | 井盖材质 | WeMaterial | 字符型 | 10 |  | 见附表A.13.1 | ▲ |  |
|  | 井盖尺寸 | WeSize | 字符型 | 20 |  |  | ▲ | 填直径、长X宽（单位：毫米） |
|  | 井脖深 | WeNeDeep | 双精度 |  | 2 |  | ▲ | 单位：米 |
|  | 井室类型 | WeRoType | 字符型 | 10 |  | 见附表A.13.8 | ▲ |  |
|  | 井室材质 | WeRoMaterial | 字符型 | 10 |  | 见附表A.13.1 | ▲ |  |
|  | 井室规格 | WeRoSize | 字符型 | 20 |  |  | ▲ | 填直径X高、长X宽X高（单位：毫米） |
|  | 是否接边点 | Sideid | 字符型 | 2 |  | 是/否 | ▲ | 管线点为接边点时填写 |
|  | 地面设施规格 | FaciSize | 字符型 | 20 |  |  | △ | 填直径X高、长X宽X高（单位：毫米） |
|  | 备注 | Remark | 字符型 | 100 |  |  | ○ |  |

### 附表A.2 管线线属性结构表

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 是否必填（▲为必填，△为条件必填，○为选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | Work_No | 字符型 | 100 |  |  | ▲ | 行政区代码+年份 |
|  | 工程编号 | Prj_No | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 标段号+测区号 |
|  | 起点点号 | S_Exp | 字符型 | 25 |  |  | ▲ | 管线段的起点编号 |
|  | 起点X坐标 | S_X | 双精度 | 10 | 3 |  | ▲ | 单位：米 |
|  | 起点Y坐标 | S_Y | 双精度 | 10 | 3 |  | ▲ | 单位：米 |
|  | 起点高程 | S_High | 双精度 | 10 | 2 |  | ▲ | 单位：米 |
|  | 起点埋深 | S_Deep | 双精度 | 10 | 2 |  | ▲ |  |
|  | 终点点号 | E_Exp | 字符型 | 25 |  |  | ▲ | 管线段的终点编号 |
|  | 终点X坐标 | E_X | 双精度 | 10 | 3 |  | ▲ | 单位：米 |
|  | 终点Y坐标 | E_Y | 双精度 | 10 | 3 |  | ▲ | 单位：米 |
|  | 终点高程 | E_High | 双精度 | 10 | 2 |  | ▲ | 单位：米 |
|  | 终点埋深 | E_Deep | 双精度 | 10 | 2 |  | ▲ |  |
|  | 要素代码 | Code | 字符型 | 8 |  | 见附表A.12 | ▲ |  |
|  | 管线材质 | Material | 字符型 | 20 |  | 见附表A.13.1 | ▲ |  |
|  | 保护材质 | B- Material | 字符型 |  |  | 见附表A.13.1 | △ |  |
|  | 埋设方式 | EmBed | 字符型 |  |  | 见附表A.13.2 | ▲ |  |
|  | 管径 | PSize | 字符型 | 12 |  |  | ▲ | 直径或者宽X高（单位：毫米），电力、通信等线缆敷设方式为直埋时，此项不填。 |
|  | 压力 | Pressure | 字符型 | 10 |  | 见附表A.13.5 | △ |  |
|  | 电压 | Voltage | 字符型 | 10 |  | 见附表A.13.3 | △ |  |
|  | 流向 | FlowDir | 整型 | 1 |  | 见附表A.13.4 | △ |  |
|  | 总孔数 | TotalHole | 整型 |  |  |  | △ |  |
|  | 已用孔数 | UsedHole | 整型 |  |  |  | △ |  |
|  | 线缆条数 | CabNum | 字符型 |  |  |  | △ | 电力管线才需填写。 |
|  | 孔径 | HSize | 字符型 | 12 |  |  | ○ | 指管块的小孔的直径，单位：毫米 |
|  | 线型名称 | LineType | 字符型 | 4 |  | 见附表A.11 | ▲ |  |
|  | 使用状况 | Ginfo | 字符型 | 10 |  | 见附表A.13.7 | ▲ |  |
|  | 所属道路 | Road | 字符型 | 50 |  |  | ▲ | 根据实地道路进行填写 |
|  | 权属单位 | Belong | 字符型 | 255 |  |  | ▲ | 填写全称，多个权属单位时以“；”分隔 |
|  | 建设日期 | MDate | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 探测单位 | TC_Code | 字符型 | 100 |  |  | ▲ | 埴写作业单位全称 |
|  | 探测日期 | SDate | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 管段长度 | Length | 双精度 | 10 | 2 |  | ▲ |  |
|  | 入库日期 | InputDate | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 数据来源 | Source | 字符型 | 10 |  | 见附表A.13.6 | ▲ |  |
|  | 备注 | Remark | 字符型 | 100 |  |  | ○ |  |

### 附表A.3 管线面属性结构表

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 是否必填（▲为必填，△为条件必填，○为选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | Work_No | 字符型 | 100 |  |  | ▲ | 行政区代码+年份 |
|  | 工程编号 | Prj_No | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 标段号+测区号 |
|  | 管线面编号 | Name | 字符型 | 28 |  |  | ▲ | 对应的附属设施管线点号+“U”+2位自然顺序码 |
|  | 设施名称 | FacilityName | 字符型 | 100 |  |  | ▲ |  |
|  | 要素代码 | Code | 字符型 | 7 |  | 见附表A.12 | ▲ |  |
|  | 底面高程 | SubfaceHigh | 双精度 |  | 2 |  | ▲ |  |
|  | 顶面高程 | SurfaceHigh | 双精度 |  | 2 |  | ▲ |  |
|  | 起点编号 | S_Exp | 字符型 |  |  |  | ▲ | 由从1开始的自然顺序数组成，在同一个地下井室中保持唯一 |
|  | 起点X坐标 | S_X | 双精度 |  | 3 |  | ▲ |  |
|  | 起点Y坐标 | S_Y | 双精度 |  | 3 |  | ▲ |  |
|  | 连接点编号 | E_Exp | 字符型 |  |  |  | ▲ |  |
|  | 连接点X坐标 | E_X | 双精度 |  | 3 |  | ▲ |  |
|  | 连接点Y坐标 | E_Y | 双精度 |  | 3 |  | ▲ |  |
|  | 权属单位 | Belong | 字符型 | 255 |  |  | ▲ | 有多个权属单位时，以“；”分隔 |
|  | 建设日期 | MDate | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 探测单位 | TC_Unit | 字符型 | 100 |  |  | ▲ | 埴写作业单位全称 |
|  | 探测日期 | SDate | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 备注 | Remark | 字符型 | 100 |  |  | ○ |  |

### 附表A.4 管线辅助点属性结构表

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 英文类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 是否必填（▲为必填，△为条件必填，○为选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | Work_No | 字符型 | 100 |  |  | ▲ | 行政区代码+年份 |
|  | 工程编号 | Prj_No | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 标段号+测区号 |
|  | 辅助点管线点号 | Exp_No | 字符型 | 25 |  |  | ▲ |  |
|  | X坐标 | X | 双精度 |  | 3 |  | ▲ |  |
|  | Y坐标 | Y | 双精度 |  | 3 |  | ▲ |  |
|  | 地面高程 | High | 双精度 |  | 3 |  | ▲ |  |
|  | 探测单位 | SUnit | 字符型 | 100 |  |  | ▲ | 埴写作业单位全称 |
|  | 探测日期 | SDate | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 备注 | Remark | 字符型 | 100 |  |  | ○ |  |

### 附表A.5 管线辅助线属性结构表

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 是否必填（▲为必填，△为条件必填，○为选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | Work_No | 字符型 | 100 |  |  | ▲ | 行政区代码+年份 |
|  | 工程编号 | Prj_No | 字符型 |  |  |  | ▲ | 标段号+测区号 |
|  | 起始管线点号 | S_Exp | 字符型 | 25 |  |  | ▲ | 辅助点点号 |
|  | 起点X坐标 | S_X | 双精度 | 10 | 3 |  | ▲ |  |
|  | 起点Y坐标 | S_Y | 双精度 | 10 | 3 |  | ▲ |  |
|  | 终止管线点号 | E_Exp | 字符型 | 25 |  |  | ▲ | 辅助点点号 |
|  | 终点X坐标 | E_X | 双精度 | 10 | 3 |  | ▲ |  |
|  | 终点Y坐标 | E_Y | 双精度 | 10 | 3 |  | ▲ |  |
|  | 探测单位 | SUnit | 字符型 | 100 |  |  | ▲ | 埴写作业单位全称 |
|  | 探测日期 | SDate | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 备注 | Remark | 字符型 | 100 |  |  | ○ |  |

### 附表A.6 管线注记属性结构表

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 是否必填（▲为必填，△为条件必填，○为选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | Work_No | 字符型 | 100 |  |  | ▲ | 行政区代码+年份 |
|  | 工程编号 | Prj_No | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 标段号+测区号 |
|  | 探测单位 | KC | 字符型 | 100 |  |  | ▲ | 埴写作业单位全称 |
|  | 探测日期 | TC_Date | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 备注 | Remark | 字符型 | 100 |  |  | ○ |  |

### 附表A.7 管线隐患信息属性结构表

| 序号 | 中文名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 是否必填（▲为必填，△为条件必填，○为选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | 字符型 | 25 |  |  | ▲ | 见管线点号编号方法 |
|  | X坐标 | 双精度 |  | 3 |  | ▲ |  |
|  | Y坐标 | 双精度 | 1 | 3 |  | ▲ |  |
|  | 地面高程 | 双精度 |  | 2 |  | ▲ |  |
|  | 隐患地点 | 字符型 | 300 |  |  | ▲ |  |
|  | 隐患类别 | 字符型 | 15 |  | 见附录M | ▲ | 多种类别以逗号分隔 |
|  | 隐患部位 | 字符型 | 300 |  |  | ▲ |  |
|  | 隐患描述 | 字符型 | 2000 |  |  | ▲ |  |
|  | 是否有隐患照片 | 字符型 | 2 |  | 是/否 | ▲ | 现场可拍摄隐患部位照片的填写 |
|  | 隐患照片编号 | 字符型 | 25 |  |  | △ | 同标识码一致 |
|  | 责任单位 | 字符型 | 200 |  |  | ▲ |  |
|  | 责任人 | 字符型 | 30 |  |  | ▲ |  |
|  | 安全标识 | 字符型 | 2 |  | 是/否 | ▲ |  |
|  | 是否排查 | 字符型 | 2 |  | 是/否 | ▲ |  |
|  | 整改措施 | 字符型 | 2 |  | 是/否 | ▲ |  |
|  | 采集日期 | 字符型 | 10 |  |  | ▲ | 采用“YYYY-MM-DD”格式 |
|  | 备注 | 字符型 | 100 |  |  | ○ |  |

### 附表A.8 管线分类、代号、代码与颜色表

| 类别（大类） |  |  |  | 小类 |  |  | 颜色 （RGB值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代号 |  | 代码 | 名称 | 代号 | 代码 |  |
| 给水 | JS |  | 1 | 原水 | JY | 01 | 天蓝 （0，255，255） |
|  |  |  |  | 输水 | SS | 02 |  |
|  |  |  |  | 中水 | ZS | 03 |  |
|  |  |  |  | 配水 | JP | 04 |  |
|  |  |  |  | 直饮水 | JZ | 05 |  |
|  |  |  |  | 消防水 | XS | 06 |  |
|  |  |  |  | 绿化水 | LS | 07 |  |
|  |  |  |  | 循环水 | JH | 08 |  |
|  |  |  |  | 长途输水 | CS | 09 |  |
| 排水 | PS |  | 2 | 雨水 | YS | 01 | 浅蓝 （31，202，255） |
|  |  |  |  | 污水 | WS | 02 | 褐色 （76，57，38） |
|  |  |  |  | 雨污合流 | HS | 03 |  |
| 燃气 | RQ |  | 3 | 煤气 | MQ | 01 | 粉红 （255，0，255） |
|  |  |  |  | 液化气 | YH | 02 |  |
|  |  |  |  | 天然气 | TR | 03 |  |
|  |  |  |  | 长途输气 | SQ | 04 |  |
| 热力 | RL |  | 4 | 热水 | RS | 01 | 橘黄 （255，128，0） |
|  |  |  |  | 蒸汽 | ZQ | 02 |  |
| 电力 | DL |  | 5 | 供电 | GD | 01 | 大红 （255，0，0） |
|  |  |  |  | 路灯 | LD | 02 |  |
|  |  |  |  | 交通信号 | XH | 03 |  |
|  |  |  |  | 电车 | DC | 04 |  |
|  |  |  |  | 广告 | GG | 05 |  |
|  |  |  |  | 高压输电 | CD | 06 |  |
| 通信 | TX |  | 6 | 电话 | DH | 01 | 绿 （0，255，0） |
|  |  |  |  | 有线电视 | DS | 02 |  |
|  |  |  |  | 信息网络 | XX | 03 |  |
|  |  |  |  | 广播 | GB | 04 |  |
|  |  |  |  | 陆地通信 | CT | 05 |  |
|  |  |  |  | 水下光缆 | SG | 06 |  |
| 工业 | GY |  | 7 | 氢气 | QQ | 01 | 黑 （0，0，0） |
|  |  |  |  | 氧气 | YQ | 02 |  |
|  |  |  |  | 乙炔 | GQ | 03 |  |
|  |  |  |  | 乙烯 | YX | 04 |  |
|  |  |  |  | 苯 | BQ | 05 |  |
|  |  |  |  | 氯气 | LQ | 06 |  |
|  |  |  |  | 氮气 | DQ | 07 |  |
|  |  |  |  | 二氧化碳 | EY | 08 |  |
|  |  |  |  | 氨气 | AQ | 09 |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | JB | 10 |  |
|  |  |  |  | 长途输油 | SY | 11 |  |
| 综合管廊 （沟） |  | ZH | 8 | 综合管廊 （沟） | ZH | 01 | 黑 （0，0，0） |
| 其他 |  | QT | 9 | 不明管线 | BM | 02 | 紫 （102，0，204） |

注：地下管线图上各种管线符号，包括点号和管段注记均应采用与上表相应的颜色。

### 附表A.9 管线要素编码规则

| 要素位 | 1 |  |  | 2 | 3-4 |  | 5 | 6 | 7-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 类别 | 国家基础地理信息要素分类中的代码 |  |  | 类别码 （大类码） | 小类代码 |  | 要素 类型码 | 管线点 类型码 | 要素序号 |
| 给水 | 5 |  |  | 1 | 原水 | 01 | 1—线 2—点 3—面 | - 特征 - 附属设施 - 其他特征 （要素类型码为“1”时，管点类型码为“0”） | 01—99 |
|  |  |  |  |  | 输水 | 02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中水 | 03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配水 | 04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 直饮水 | 05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防水 | 06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绿化水 | 07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 循环水 | 08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长途输水 | 09 |  |  |  |
| 排水 | 5 |  |  | 2 | 雨水 | 01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 污水 | 02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 雨污合流 | 03 |  |  |  |
| 燃气 | 5 |  |  | 3 | 煤气 | 01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 液化气 | 02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 天然气 | 03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长途输气 | 04 |  |  |  |
| 热力 | 5 |  |  | 4 | 热水 | 01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 蒸汽 | 02 |  |  |  |
| 电力 | 5 |  |  | 5 | 供电 | 01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 路灯 | 02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通信号 | 03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电车 | 04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 广告 | 05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高压输电 | 06 |  |  |  |
| 通信 | 5 |  |  | 6 | 电话 | 01 | 1—线 2—点 3—面 | 1—特征 2—附属设施 3—其他特征 （要素类型码为“1”时，管点类型码为“0”） | 01—99 |
|  |  |  |  |  | 有线电视 | 02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 信息网络 | 03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 广播 | 04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 陆地通信 | 05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水下光缆 | 06 |  |  |  |
| 工业 | 5 |  |  | 7 | 氢气 | 01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氧气 | 02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙炔 | 03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙烯 | 04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯 | 05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯气 | 06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮气 | 07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化碳 | 08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨气 | 09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长途输油 | 11 |  |  |  |
| 综合管廊（沟） |  | 5 | 8 |  | 综合管廊（沟） | 01 |  |  |  |
| 其他 |  | 5 | 9 |  | 不明管线 | 01 |  |  |  |

### 附表A.10 管线点图例

| 管线类别 | 点符号名称 | 图例 | 图上大小(mm) | 定位基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水 (JS) | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 消防井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 水表井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 水源井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 排气阀（井） |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 排污阀（井） |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 水塔 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 水表 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 水池 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 阀门孔 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 泵站 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 消防栓 |  | 2.0+1.6 | 圆的几何中心 |
|  | 阀门 |  | 1.6+1.0 | 圆的几何中心 |
|  | 进水口 |  | 2.0∠60° | 角顶中心 |
|  | 出水口 |  | 2.0∠60° | 角顶中心 |
|  | 沉淀池 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 入户 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 预留口 |  | 2.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 非普查 |  | 1.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 地下井室 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 出地 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 测压点 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 测流点 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 水质监测点 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 盖堵 |  | 2.0+1.0 | 几何中心 |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |
| 排水 (PS) | 雨水井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 污水井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 雨篦 |  | 2.0×1.0 | 几何中心 |
|  | 污篦 |  | 2.0×1.0 | 几何中心 |
|  | 溢流井 |  | 2.0+1.0 | 圆的几何中心 |
|  | 闸门井 |  | 2.0×2.0 | 矩形的几何中心 |
|  | 跌水井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 通风井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 冲洗井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 沉泥井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 渗水井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 出气井 |  | 2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 水封井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 排水泵站 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 化粪池 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 净化池 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 进水口 |  | 2.0∠60° | 角顶中心 |
|  | 出水口 |  | 2.0∠60° | 角顶中心 |
|  | 阀门 |  | 1.6+1.0 | 圆的几何中心 |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 拐点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 直线点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 预留口 |  | 2.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 非普查 |  | 1.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 出地点 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 变径 |  | 1.0 | 圆的几何中心 |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |
| 燃气 (RQ) | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 阀门 |  | 1.6+1.0 | 圆的几何中心 |
|  | 压力表 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 阴极测试桩 |  | 2.0×1.6 | 几何中心 |
|  | 波形管 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 凝水缸 |  | 2.0+1.0+2.0 | 几何中心 |
|  | 调压箱 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 调压站 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 燃气柜 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 燃气桩 |  | 2.0×2.0 | 底部中心 |
|  | 涨缩站 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 直线点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 预留口 |  | 2.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 非普查 |  | 1.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 出地点 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 盖堵 |  | 2.0+1.0 | 几何中心 |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 变材 |  | 1.0 | 几何中心 |
| 热力 （RL） | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 吹扫井 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 阀门 |  | 1.6+1.0 | 圆的几何中心 |
|  | 调压装置 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 疏水 |  | 1.6×3.0 | 底部中心 |
|  | 真空表 |  | 1.6×3.0 | 底部中心 |
|  | 固定节 |  | 1.6×3.0 | 几何中心 |
|  | 安全阀 |  | 1.6×3.0 | 底部中心 |
|  | 排潮孔 |  | 1.6×2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 换热站 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 直线点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 预留口 |  | 2.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 非普查 |  | 1.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 出地 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 盖堵 |  | 2.0+1.0 | 几何中心 |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |
| 电力 （DL） | 人孔井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 手孔 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 通风井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 变电站 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 配电室 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 变压器 |  | 1.2×2.0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 路灯控制箱 |  | 2.0×2.0 | 底部中心 |
|  | 路灯 |  | 2.2×2.8 | 底部圆的几何中心 |
|  | 交通信号灯 |  | 1.6×3.6 | 底部中心 |
|  | 地灯 |  | 1.0×2.0 | 底部中心 |
|  | 线杆 |  | 2.0×3.6 | 底部中心 |
|  | 广告牌 |  | 2.0×2.0 | 底部圆的几何中心 |
|  | 砼杆 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | π杆 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 铁杆 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 铁塔 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 转折点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 直线点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 预留口 |  | 2.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 非普查 |  | 1.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 上杆 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 分支点 |  | 1.0 | 几何中心 |
| 通信 （TX） | 人孔井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 手孔井 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 交接箱 |  | 2.0×3.0 | 几何中心 |
|  | 电话亭 |  | 3.0×0.5 | 底部 |
|  | 监控器 |  | 1.4×3.0 | 底部圆的几何中心 |
|  | 无线电杆 |  | 1.0×3.0 | 底部圆的几何中心 |
|  | 差转台 |  | 2.0×2.0 | 底部中心 |
|  | 发射塔 |  | 1.6×2.0 | 底部中心 |
|  | 交换站 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 转折点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 直线点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 预留口 |  | 2.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 非普查 |  | 1.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 上杆 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 沟边点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 分支点 |  | 1.0 | 几何中心 |
| 工业 （GY） | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 阀门 |  | 1.6+1.0 | 圆的几何中心 |
|  | 排污装置 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 动力站 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 直线点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 预留口 |  | 2.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 非普查 |  | 1.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 出地 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 盖堵 |  | 2.0+1.0 | 几何中心 |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |
| 综合管廊（沟） （ZH） | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 出入口 |  | 1.8×2.5 | 几何中心 |
|  | 投料口 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 通风口 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 排气装置 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 直线点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 预留口 |  | 2.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 非普查 |  | 1.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 出地 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |
| 其他管线（QT ） | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 直线点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 预留口 |  | 2.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 非普查 |  | 1.0+6.0 | 圆的几何中心 |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 出地 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆的几何中心 |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |

### 附表A.11 管线线型图例及颜色表

| 管线类型 | 线类型 | 线型名称 | 符号 | 线宽 | 线型颜色要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非空管、线缆 | 实线 | PL1 |  | 0.3mm | 管类颜色 | 连续实线，用于一般地下管线 |
| 空管 | 虚线 | PL2 |  | 0.3mm | 管类颜色 | 实线部分和虚线部分比例为3:1 |
| 管沟（廊） 边线 | 虚线 | PL3 |  | 0.2mm | 管类颜色 | 实线部分和虚线部分比例为2:1 |
| 非开挖管线 | 点划线 | PL5 |  | 0.3mm | 管类颜色 | 实线部分和虚线部分比例为2:1 |
| 废弃管线 | 组合线型 | PL8 |  | 0.3mm | 管类颜色 | 标记位置为7：1 |
| 地上管线 | 点划线 | PL9 | －·－·－·－·－· | 0.3mm | 管类颜色 | 线长3mm，间隔1mm |
| 辅助线 | 虚线 | PL10 |  | 0.2mm | 管类颜色 | 实线部分和虚线部分比例为2:1 |
| 缺失属性管线 | 虚线 | PL11 |  | 0.6mm | 管类颜色 | 实线部分和虚线部分比例为2:1 |
| 示意管线 | 组合线型 | PL12 |  | 0.3mm | 管类颜色 | 示意管线 |
| 地下井室填充 | 虚线 | PL13 |  | 0.2mm | 管类颜色 | 地下井室填充图案为ANSI31，填充比例0.1 |
| 施工范围线 | 虚线 | PL14 |  | 0.3mm | 黑色 | 实线部分和虚线部分比例为2:1 |

### 附表A.12 管线要素代码表

附表A.12.1给水管线要素代码表

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水 | 原水管段 | 51011000 | 输水 | 进水口 | 51022106 |
|  | 弯头 | 51012101 |  | 出水口 | 51022107 |
|  | 三通 | 51012102 |  | 测流点 | 51022108 |
|  | 四通 | 51012103 |  | 测压点 | 51022109 |
|  | 变径 | 51012104 |  | 水质监测点 | 51022110 |
|  | 预留口 | 51012105 |  | 伸缩器 | 51022111 |
|  | 进水口 | 51012106 |  | 停止塞 | 51022112 |
|  | 出水口 | 51012107 |  | 变材 | 51022113 |
|  | 测流点 | 51012108 |  | 转折点 | 51022114 |
|  | 测压点 | 51012109 |  | 出地 | 51022115 |
|  | 水质监测点 | 51012110 |  | 盖堵 | 51022116 |
|  | 伸缩器 | 51012111 |  | 非普查 | 51022117 |
|  | 出地 | 51012112 |  | 窨井 | 51022201 |
|  | 盖堵 | 51012113 |  | 消防栓 | 51022202 |
|  | 非普查 | 51012114 |  | 阀门 | 51022203 |
|  | 窨井 | 51012201 |  | 阀门井 | 51022204 |
|  | 阀门 | 51012202 |  | 阀门孔 | 51022205 |
|  | 阀门井 | 51012203 |  | 水表 | 51022206 |
|  | 阀门孔 | 51012204 |  | 水表井 | 51022207 |
|  | 水表 | 51012205 |  | 地下消防栓 | 51022208 |
|  | 水表井 | 51012206 |  | 消防井 | 51022209 |
|  | 排气阀 | 51012207 |  | 消防栓 | 51022210 |
|  | 排污阀 | 51012208 |  | 带阀泄气 | 51022211 |
|  | 沉淀池 | 51012209 |  | 止回阀 | 51022212 |
|  | 水塔 | 51012210 |  | 排气阀 | 51022213 |
|  | 水池 | 51012211 |  | 排污阀 | 51022214 |
|  | 净化池 | 51012212 |  | 沉淀池 | 51022215 |
|  | 栗站 | 51012213 |  | 水塔 | 51022216 |
|  | 水源井 | 51012214 |  | 水池 | 51022217 |
|  | 原水面状要素 | 51013000 |  | 净化池 | 51022218 |
| 输水 | 输水管段 | 51021000 |  | 泄气 | 51022219 |
|  | 弯头 | 51022101 |  | 水表集 | 51022220 |
|  | 三通 | 51022102 |  | 泵站 | 51022221 |
|  | 四通 | 51022103 |  | 水厂出水 | 51022222 |
|  | 变径 | 51022104 |  | 增压站出水 | 51022223 |
|  | 预留口 | 51022105 |  | 水源井 | 51022224 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输水 | 输水面状要素 | 51023000 | 中水 | 化粪池 | 51032223 |
| 中水 | 中水管段 | 51031000 |  | 中水面状要素 | 51033000 |
|  | 弯头 | 51032101 | 配水 | 配水管段 | 51041000 |
|  | 三通 | 51032102 |  | 弯头 | 51042101 |
|  | 四通 | 51032103 |  | 三通 | 51042102 |
|  | 变径 | 51032104 |  | 四通 | 51042103 |
|  | 预留口 | 51032105 |  | 变径 | 51042104 |
|  | 进水口 | 51032106 |  | 预留口 | 51042105 |
|  | 出水口 | 51032107 |  | 进水口 | 51042106 |
|  | 测流点 | 51032108 |  | 出水口 | 51042107 |
|  | 测压点 | 51032109 |  | 测流点 | 51042108 |
|  | 水质监测点 | 51032110 |  | 测压点 | 51042109 |
|  | 伸缩器 | 51032111 |  | 水质监测点 | 51042110 |
|  | 出地 | 51032112 |  | 伸缩器 | 51042111 |
|  | 盖堵 | 51032113 |  | 出地 | 51042112 |
|  | 非普查 | 51032114 |  | 盖堵 | 51042113 |
|  | 窨井 | 51032201 |  | 非普查 | 51042114 |
|  | 消防栓 | 51032202 |  | 窨井 | 51042201 |
|  | 阀门 | 51032203 |  | 消防栓 | 51042202 |
|  | 水表 | 51032204 |  | 消防井 | 51042203 |
|  | 污水井 | 51032205 |  | 阀门 | 51042204 |
|  | 雨水井 | 51032206 |  | 阀门井 | 51042205 |
|  | 污箅 | 51032207 |  | 阀门孔 | 51042206 |
|  | 雨箅 | 51032208 |  | 水表 | 51042207 |
|  | 溢流井 | 51032209 |  | 水表井 | 51042208 |
|  | 闸门井 | 51032210 |  | 排气阀 | 51042209 |
|  | 跌水井 | 51032211 |  | 排污阀 | 51042210 |
|  | 通风井 | 51032212 |  | 沉淀池 | 51042211 |
|  | 冲洗井 | 51032213 |  | 水塔 | 51042212 |
|  | 沉泥井 | 51032214 |  | 水池 | 51042213 |
|  | 渗水井 | 51032215 |  | 净化池 | 51042214 |
|  | 出气井 | 51032216 |  | 泵站 | 51042215 |
|  | 水封井 | 51032217 |  | 水源井 | 51042216 |
|  | 沉淀池 | 51032218 |  | 配水面状要素 | 51043000 |
|  | 水塔 | 51032219 | 直饮水 | 直饮水管段 | 51051000 |
|  | 水池 | 51032220 |  | 弯头 | 51052101 |
|  | 净化池 | 51032221 |  | 三通 | 51052102 |
|  | 排水泵站 | 51032222 |  | 四通 | 51052103 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直饮水 | 变径 | 51052104 | 消防水 | 测压点 | 51062109 |
|  | 预留口 | 51052105 |  | 水质监测点 | 51062110 |
|  | 进水口 | 51052106 |  | 伸缩器 | 51062111 |
|  | 出水口 | 51052107 |  | 出地 | 51062112 |
|  | 测流点 | 51052108 |  | 盖堵 | 51062113 |
|  | 测压点 | 51052109 |  | 非普查 | 51062114 |
|  | 水质监测点 | 51052110 |  | 窨井 | 51062201 |
|  | 伸缩器 | 51052111 |  | 消防栓 | 51062202 |
|  | 出地 | 51052112 |  | 消防井 | 51062203 |
|  | 盖堵 | 51052113 |  | 阀门 | 51062204 |
|  | 非普查 | 51052114 |  | 阀门井 | 51062205 |
|  | 窨井 | 51052201 |  | 阀门孔 | 51062206 |
|  | 消防栓 | 51052202 |  | 水表 | 51062207 |
|  | 消防井 | 51052203 |  | 水表井 | 51062208 |
|  | 阀门 | 51052204 |  | 排气阀 | 51062209 |
|  | 阀门井 | 51052205 |  | 排污阀 | 51062210 |
|  | 阀门孔 | 51052206 |  | 沉淀池 | 51062211 |
|  | 水表 | 51052207 |  | 水塔 | 51062212 |
|  | 水表井 | 51052208 |  | 水池 | 51062213 |
|  | 排水阀 | 51052209 |  | 净化池 | 51062214 |
|  | 排污阀 | 51052210 |  | 泵站 | 51062215 |
|  | 沉淀池 | 51052211 |  | 水源井 | 51062216 |
|  | 水塔 | 51052212 |  | 消防水面状要素 | 51063000 |
|  | 水池 | 51052213 | 绿化水 | 绿化水管段 | 51071000 |
|  | 净化池 | 51052214 |  | 弯头 | 51072101 |
|  | 泵站 | 51052215 |  | 三通 | 51072102 |
|  | 水源井 | 51052216 |  | 四通 | 51072103 |
|  | 沉淀池 | 51052217 |  | 变径 | 51072104 |
|  | 直饮水面状要素 | 51053000 |  | 预留口 | 51072105 |
| 消防水 | 消防水管段 | 51061000 |  | 进水口 | 51072106 |
|  | 弯头 | 51062101 |  | 出水口 | 51072107 |
|  | 三通 | 51062102 |  | 测流点 | 51072108 |
|  | 四通 | 51062103 |  | 测压点 | 51072109 |
|  | 变径 | 51062104 |  | 水质监测点 | 51072110 |
|  | 预留口 | 51062105 |  | 伸缩器 | 51072111 |
|  | 进水口 | 51062106 |  | 出地 | 51072112 |
|  | 出水口 | 51062107 |  | 盖堵 | 51072113 |
|  | 测流点 | 51062108 |  | 非普查 | 51072114 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化水 | 窨井 | 51072201 | 循环水 | 消防栓 | 51082202 |
|  | 消防栓 | 51072202 |  | 阀门 | 51082203 |
|  | 阀门 | 51072203 |  | 水表 | 51082204 |
|  | 水表 | 51072204 |  | 污水井 | 51082205 |
|  | 污水井 | 51072205 |  | 雨水井 | 51082206 |
|  | 雨水井 | 51072206 |  | 污箅 | 51082207 |
|  | 污箅 | 51072207 |  | 雨箅 | 51082208 |
|  | 雨箅 | 51072208 |  | 溢流井 | 51082209 |
|  | 溢流井 | 51072209 |  | 闸门井 | 51082210 |
|  | 闸门井 | 51072210 |  | 跌水井 | 51082211 |
|  | 跌水井 | 51072211 |  | 通风井 | 51082212 |
|  | 通风井 | 51072212 |  | 冲洗井 | 51082213 |
|  | 冲洗井 | 51072213 |  | 沉泥井 | 51082214 |
|  | 沉泥井 | 51072214 |  | 渗水井 | 51082215 |
|  | 渗水井 | 51072215 |  | 出气井 | 51082216 |
|  | 出气井 | 51072216 |  | 水封井 | 51082217 |
|  | 水封井 | 51072217 |  | 沉淀池 | 51082218 |
|  | 沉淀池 | 51072218 |  | 水塔 | 51082219 |
|  | 水塔 | 51072219 |  | 水池 | 51082220 |
|  | 水池 | 51072220 |  | 净化池 | 51082221 |
|  | 净化池 | 51072221 |  | 排水泵站 | 51082222 |
|  | 排水泵站 | 51072222 |  | 化粪池 | 51082223 |
|  | 化粪池 | 51072223 |  | 循环水面状要素 | 51083000 |
|  | 绿化水面状要素 | 51073000 | 长途 输水管线 | 长途输水管段 | 51091000 |
| 循环水 | 循环水管段 | 51081000 |  | 弯头 | 51092101 |
|  | 弯头 | 51082101 |  | 三通 | 51092102 |
|  | 三通 | 51082102 |  | 四通 | 51092103 |
|  | 四通 | 51082103 |  | 变径 | 51092104 |
|  | 变径 | 51082104 |  | 预留口 | 51092105 |
|  | 预留口 | 51082105 |  | 进水口 | 51092106 |
|  | 进水口 | 51082106 |  | 出水口 | 51092107 |
|  | 出水口 | 51082107 |  | 测流点 | 51092108 |
|  | 测流点 | 51082108 |  | 测压点 | 51092109 |
|  | 水质监测点 | 51082110 |  | 水质监测点 | 51092110 |
|  | 伸缩器 | 51082111 |  | 伸缩器 | 51092111 |
|  | 出地 | 51082112 |  | 停止塞 | 51092112 |
|  | 非普查 | 51082113 |  | 变材 | 51092113 |
|  | 窨井 | 51082201 |  | 转折点 | 51092114 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长途 输水管线 | 出地 | 51092115 | 长途 输水管线 | 排气阀 | 51092213 |
|  | 盖堵 | 51092116 |  | 排污阀 | 51092214 |
|  | 非普查 | 51092117 |  | 沉淀池 | 51092215 |
|  | 窨井 | 51092201 |  | 水塔 | 51092216 |
|  | 消防栓 | 51092202 |  | 水池 | 51092217 |
|  | 阀门 | 51092203 |  | 净化池 | 51092218 |
|  | 阀门井 | 51092204 |  | 泄气 | 51092219 |
|  | 阀门孔 | 51092205 |  | 水表集 | 51092220 |
|  | 水表 | 51092206 |  | 泵站 | 51092221 |
|  | 水表井 | 51092207 |  | 水厂出水 | 51092222 |
|  | 地下消防栓 | 51092208 |  | 增压站出水 | 51092223 |
|  | 消防井 | 51092209 |  | 水源井 | 51092224 |
|  | 消防栓 | 51092210 |  | 输水面状要素 | 51093000 |
|  | 带阀泄气 | 51092211 |  |  |  |
|  | 止回阀 | 51092212 | 其他 | 其他 | 51990000 |

附表A.12.2排水管线要素代码表

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水 | 雨水管段 | 52011000 | 污水 | 出地 | 52022107 |
|  | 弯头 | 52012101 |  | 三通 | 52022108 |
|  | 变径 | 52012102 |  | 四通 | 52022109 |
|  | 预留口 | 52012103 |  | 非普查 | 52022110 |
|  | 进水口 | 52012104 |  | 窨井 | 52022201 |
|  | 出水口 | 52012105 |  | 检修井 | 52022202 |
|  | 出水闸 | 52012106 |  | 出气井 | 52022203 |
|  | 出地 | 52012107 |  | 污水箅 | 52022204 |
|  | 三通 | 52012108 |  | 污水井 | 52022205 |
|  | 四通 | 52012109 |  | 溢流井 | 52022206 |
|  | 非普查 | 52012110 |  | 闸门井 | 52022207 |
|  | 窨井 | 52012201 |  | 跌水井 | 52022208 |
|  | 检修井 | 52012202 |  | 通风井 | 52022209 |
|  | 出气井 | 52012203 |  | 冲洗井 | 52022210 |
|  | 雨水箅 | 52012204 |  | 沉泥井 | 52022211 |
|  | 雨水井 | 52012205 |  | 渗水井 | 52022212 |
|  | 溢流井 | 52012206 |  | 水封井 | 52022213 |
|  | 闸门井 | 52012207 |  | 沉淀池 | 52022214 |
|  | 跌水井 | 52012208 |  | 化粪池 | 52022215 |
|  | 通风井 | 52012209 |  | 净化池 | 52022216 |
|  | 冲洗井 | 52012210 |  | 压力调节塔 | 52022217 |
|  | 沉泥井 | 52012211 |  | 污水处理厂 | 52022218 |
|  | 渗水井 | 52012212 |  | 隔油池 | 52022219 |
|  | 水封井 | 52012213 |  | 地下井室 | 52022220 |
|  | 沉淀池 | 52012214 |  | 泵站 | 52022221 |
|  | 化粪池 | 52012215 |  | 污水面状要素 | 52023000 |
|  | 净化池 | 52012216 | 雨污合流 | 合流管段 | 52031000 |
|  | 压力调节塔 | 52012217 |  | 弯头 | 52032101 |
|  | 地下井室 | 52012218 |  | 变径 | 52032102 |
|  | 泵站 | 52012219 |  | 预留口 | 52032103 |
|  | 雨水面状要素 | 52013000 |  | 进水口 | 52032104 |
| 污水 | 污水管段 | 52021000 |  | 出水口 | 52032105 |
|  | 弯头 | 52022101 |  | 出水闸 | 52032106 |
|  | 变径 | 52022102 |  | 出地 | 52032107 |
|  | 预留口 | 52022103 |  | 三通 | 52032108 |
|  | 进水口 | 52022104 |  | 四通 | 52032109 |
|  | 出水口 | 52022105 |  | 非普查 | 52032110 |
|  | 出水闸 | 52022106 |  | 窨井 | 52032201 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨污合流 | 检修井 | 52032202 | 雨污合流 | 渗水井 | 52032214 |
|  | 出气井 | 52032203 |  | 水封井 | 52032215 |
|  | 雨水井 | 52032204 |  | 沉淀池 | 52032216 |
|  | 污水井 | 52032205 |  | 化粪池 | 52032217 |
|  | 雨箅 | 52032206 |  | 净化池 | 52032218 |
|  | 污箅 | 52032207 |  | 压力调节塔 | 52032219 |
|  | 溢流井 | 52032208 |  | 隔油池 | 52032220 |
|  | 闸门井 | 52032209 |  | 地下井室 | 52032221 |
|  | 跌水井 | 52032210 |  | 泵站 | 52032222 |
|  | 通风井 | 52032211 |  | 合流面状要素 | 52033000 |
|  | 冲洗井 | 52032212 | 其他 | 其他其他 其他 | 52990000 52990000 |
|  | 沉泥井 | 52032213 |  |  |  |

附表A.12.3燃气管线要素代码表

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气 | 高压管段 | 53011001 | 煤气 | 门站 | 53012219 |
|  | 中压管段 | 53011002 |  | 地下井室 | 53012220 |
|  | 低压管段 | 53011003 |  | 燃气柜 | 53012221 |
|  | 变径 | 53012101 |  | 燃气站 | 53012222 |
|  | 变材 | 53012102 |  | 燃气桩 | 53012223 |
|  | 弯头 | 53012103 |  | 涨缩站 | 53012224 |
|  | 预留口 | 53012104 |  | 煤气面状要素 | 53013000 |
|  | 盲板 | 53012105 | 液化气 | 高压管段 | 53021001 |
|  | 管帽 | 53012106 |  | 中压管段 | 53021002 |
|  | 立管 | 53012107 |  | 低压管段 | 53021003 |
|  | 登高 | 53012108 |  | 变径 | 53022101 |
|  | 沉降箱 | 53012109 |  | 变材 | 53022102 |
|  | 计量箱 | 53012110 |  | 弯头 | 53022103 |
|  | 信息球 | 53012111 |  | 预留口 | 53022104 |
|  | 阴极保护 | 53012112 |  | 盲板 | 53022105 |
|  | 牺牲阳极 | 53012113 |  | 管帽 | 53022106 |
|  | 三通 | 53012114 |  | 立管 | 53022107 |
|  | 四通 | 53012115 |  | 登高 | 53022108 |
|  | 盖堵 | 53012116 |  | 沉降箱 | 53022109 |
|  | 非普查 | 53012117 |  | 计量箱 | 53022110 |
|  | 检测井 | 53012201 |  | 信息球 | 53022111 |
|  | 阀门井 | 53012202 |  | 阴极保护 | 53022112 |
|  | 阀门 | 53012203 |  | 牺牲阳极 | 53022113 |
|  | 凝水缸 | 53012204 |  | 三通 | 53022114 |
|  | 调压箱 | 53012205 |  | 四通 | 53022115 |
|  | 调压器 | 53012206 |  | 盖堵 | 53022116 |
|  | 压力表 | 53012207 |  | 非普查 | 53022117 |
|  | 阴极测试桩 | 53012208 |  | 检测井 | 53022201 |
|  | 波形管 | 53012209 |  | 阀门井 | 53022202 |
|  | 调压柜 | 53012210 |  | 阀门 | 53022203 |
|  | 计量站 | 53012211 |  | 凝水缸 | 53022204 |
|  | 加气站 | 53012212 |  | 补偿器 | 53022205 |
|  | LNG应急气源站 | 53012213 |  | 调压箱 | 53022206 |
|  | CNG加气站 | 53012214 |  | 调压器 | 53022207 |
|  | 补偿器 | 53012215 |  | 压力表 | 53022208 |
|  | 调压站 | 53012216 |  | 阴极测试桩 | 53022209 |
|  | 气源 | 53012217 |  | 波形管 | 53022210 |
|  | 储备站 | 53012218 |  | 调压柜 | 53022211 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化气 | 计量站 | 53022212 | 天然气 | 绝缘接头 | 53032121 |
|  | 加气站 | 53022213 |  | 接头 | 53032122 |
|  | LNG应急气源站 | 53022214 |  | 盖堵 | 53032123 |
|  | CNG加气站 | 53022215 |  | 非普查 | 53032124 |
|  | 调压站 | 53022216 |  | 检测井 | 53032201 |
|  | 气源 | 53022217 |  | 阀门井 | 53032202 |
|  | 储备站 | 53022218 |  | 阀门 | 53032203 |
|  | 门站 | 53022219 |  | 凝水缸 | 53032204 |
|  | 地下井室 | 53022220 |  | 调压箱 | 53032205 |
|  | 燃气柜 | 53022221 |  | 调压器 | 53032206 |
|  | 燃气站 | 53022222 |  | 高压调压器 | 53032207 |
|  | 燃气粧 | 53022223 |  | 中压调压器 | 53032208 |
|  | 涨缩站 | 53022224 |  | 压力表 | 53032209 |
|  | 液化气面状要素 | 53023000 |  | 阴极测试桩 | 53032210 |
| 天然气 | 高压管段 | 53031001 |  | 波形管 | 53032211 |
|  | 中压管段 | 53031002 |  | 调压柜 | 53032212 |
|  | 低压管段 | 53031003 |  | 计量站 | 53032213 |
|  | 管线 | 53031004 |  | 加气站 | 53032214 |
|  | 变径 | 53032101 |  | LNG应急气源站 | 53032215 |
|  | 变材 | 53032102 |  | CNG加气站 | 53032216 |
|  | 弯头 | 53032103 |  | 调压站 | 53032217 |
|  | 预留口 | 53032104 |  | 气源 | 53032218 |
|  | 盲板 | 53032105 |  | 储备站 | 53032219 |
|  | 管帽 | 53032106 |  | 门站 | 53032220 |
|  | 立管 | 53032107 |  | 地下井室 | 53032221 |
|  | 登局 | 53032108 |  | 水井 | 53032222 |
|  | 沉降箱 | 53032109 |  | 燃气柜 | 53032223 |
|  | 计量箱 | 53032110 |  | 燃气站 | 53032224 |
|  | 信息球 | 53032111 |  | 燃气粧 | 53032225 |
|  | 阴极保护 | 53032112 |  | 涨缩站 | 53032226 |
|  | 牺牲阳极 | 53032113 |  | 补偿器 | 53032227 |
|  | DYT三通 | 53032114 |  | 天然气面状要素 | 53033000 |
|  | 三通 | 53032115 | 长途输气 | 高压管段 | 53041000 |
|  | 四通 | 53032116 |  | 变径 | 53042101 |
|  | 套筒 | 53032117 |  | 变材 | 53042102 |
|  | 放散管 | 53032118 |  | 弯头 | 53042103 |
|  | 极性保护 | 53032119 |  | 预留口 | 53042104 |
|  | 管末 | 53032120 |  | 盲板 | 53042105 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长途输气 | 立管 | 53042106 | 长途输气 | 压力表 | 53042207 |
|  | 登高 | 53042107 |  | 阴极测试桩 | 53042208 |
|  | 沉降箱 | 53042108 |  | 波形管 | 53042209 |
|  | 计量箱 | 53042109 |  | 调压柜 | 53042210 |
|  | 信息球 | 53042110 |  | 计量站 | 53042211 |
|  | 阴极保护 | 53042111 |  | 加气站 | 53042212 |
|  | 牺牲阳极 | 53042112 |  | LNG应急气源站 | 53042213 |
|  | 三通 | 53042113 |  | CNG加气站 | 53042214 |
|  | 四通 | 53042114 |  | 补偿器 | 53042215 |
|  | 盖堵 | 53042115 |  | 调压站 | 53042216 |
|  | 非普查 | 53042116 |  | 气源 | 53042217 |
|  | 检测井 | 53042201 |  | 储备站 | 53042218 |
|  | 阀门井 | 53042202 |  | 门站 | 53042219 |
|  | 阀门 | 53042203 |  | 地下井室 | 53042220 |
|  | 凝水缸 | 53042204 |  | 燃气桩 | 53042223 |
|  | 调压箱 | 53042205 |  | 长途输气面状要素 | 53043000 |
|  | 调压器 | 53042206 | 其他 | 其他 | 53990000 |

附表A.12.4 热力管线要素代码表

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水 | 热水管段 | 54011000 | 蒸汽 其他 | 弯头 | 54022101 |
|  | 弯头 | 54012101 |  | 三通 | 54022102 |
|  | 三通 | 54012102 |  | 四通 | 54022103 |
|  | 四通 | 54012103 |  | 变径 | 54022104 |
|  | 变径 | 54012104 |  | 预留口 | 54022105 |
|  | 预留口 | 54012105 |  | 出地点 | 54022106 |
|  | 出地点 | 54012106 |  | 盖堵 | 54022107 |
|  | 盖堵 | 54012107 |  | 冷却塔 | 54022108 |
|  | 冷却塔 | 54012108 |  | 非普查 | 54022109 |
|  | 非普查 | 54012109 |  | 窨井 | 54022201 |
|  | 窨井 | 54012201 |  | 阀门井 | 54022202 |
|  | 阀门井 | 54012202 |  | 阀门 | 54022203 |
|  | 阀门 | 54012203 |  | 检修井 | 54022204 |
|  | 检修井 | 54012204 |  | 凝水缸 | 54022205 |
|  | 凝水缸 | 54012205 |  | 吹扫井 | 54022206 |
|  | 吹扫井 | 54012206 |  | 疏水 | 54022207 |
|  | 疏水 | 54012207 |  | 真空表 | 54022208 |
|  | 真空表 | 54012208 |  | 固定节 | 54022209 |
|  | 固定节 | 54012209 |  | 安全阀 | 54022210 |
|  | 安全阀 | 54012210 |  | 排潮孔 | 54022211 |
|  | 排潮孔 | 54012211 |  | 供热泵站 | 54022212 |
|  | 供热泵站 | 54012212 |  | 供热调压站 | 54022213 |
|  | 供热调压站 | 54012213 |  | 供热交换站 | 54022214 |
|  | 供热交换站 | 54012214 |  | 锅炉房 | 54022215 |
|  | 锅炉房 | 54012215 |  | 热电厂 | 54022216 |
|  | 热电厂 | 54012216 |  | 热电站 | 54022217 |
|  | 热电站 | 54012217 |  | 冷暖站 | 54022218 |
|  | 冷暖站 | 54012218 |  | 蒸汽面状要素 | 54022219 |
|  | 热水面状要素 | 54013000 | 其他 | 其他 | 54990000 |
| 蒸汽 | 蒸汽管段 | 54021000 |  |  |  |

附表A.12.5 电力管线要素代码表

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电 | 高压管段 | 55011001 | 路灯 | 弯头 | 55022101 |
|  | 中压管段 | 55011002 |  | 分支 | 55022102 |
|  | 低压管段 | 55011003 |  | 电力沟 | 55022103 |
|  | 其他管段 | 55011004 |  | 预留口 | 55022104 |
|  | 弯头 | 55012101 |  | 非普查 | 55022105 |
|  | 分支 | 55012102 |  | 变压器 | 55022201 |
|  | 电力沟 | 55012103 |  | 检修井 | 55022202 |
|  | 预留口 | 55012104 |  | 接线箱 | 55022203 |
|  | 非普查 | 55012105 |  | 通风井 | 55022204 |
|  | 变压器 | 55012201 |  | 控制柜 | 55022205 |
|  | 检修井 | 55012202 |  | 环网柜 | 55022206 |
|  | 接线箱 | 55012203 |  | 开关器 | 55022207 |
|  | 通风井 | 55012204 |  | 人孔井 | 55022208 |
|  | 控制柜 | 55012205 |  | 手孔 | 55022209 |
|  | 环网柜 | 55012206 |  | 变电所 | 55022210 |
|  | 开关器 | 55012207 |  | 配电房 | 55022211 |
|  | 人孔井 | 55012208 |  | 变电站 | 55022212 |
|  | 手孔 | 55012209 |  | 箱式开关站 | 55022213 |
|  | 变电所 | 55012210 |  | 电线杆 | 55022214 |
|  | 配电房 | 55012211 |  | 灯杆 | 55022215 |
|  | 变电站 | 55012212 |  | 铁塔 | 55022216 |
|  | 箱式开关站 | 55012213 |  | 钢管杆 | 55022217 |
|  | 电线杆 | 55012214 |  | 电缆终端塔 | 55022218 |
|  | 灯杆 | 55012215 |  | 沟槽 | 55022219 |
|  | 铁塔 | 55012216 |  | 地下井室 | 55022220 |
|  | 钢管杆 | 55012217 |  | 上杆 | 55022221 |
|  | 电缆终端塔 | 55012218 |  | 路灯控制箱 | 55022222 |
|  | 沟槽 | 55012219 |  | 地灯 | 55022223 |
|  | 地下井室 | 55012220 |  | 路灯 | 55022224 |
|  | 上杆 | 55012221 |  | 路灯面状要素 | 55023000 |
|  | 砼杆 | 55012222 | 交通信号 | 高压管段 | 55031001 |
|  | π杆 | 55012223 |  | 中压管段 | 55031002 |
|  | 铁杆 | 55012224 |  | 低压管段 | 55031003 |
|  | 电力面状要素 | 55013000 |  | 其他管段 | 55031004 |
| 路灯 | 高压管段 | 55021001 |  | 弯头 | 55032101 |
|  | 中压管段 | 55021002 |  | 分支 | 55032102 |
|  | 低压管段 | 55021003 |  | 电力沟 | 55032103 |
|  | 其他管段 | 55021004 |  | 预留口 | 55032104 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通信号 | 非普查 | 55032105 | 电车 | 手孔 | 55042209 |
|  | 变压器 | 55032201 |  | 变电所 | 55042210 |
|  | 检修井 | 55032202 |  | 配电房 | 55042211 |
|  | 接线箱 | 55032203 |  | 变电站 | 55042212 |
|  | 通风井 | 55032204 |  | 箱式开关站 | 55042213 |
|  | 控制柜 | 55032205 |  | 电线杆 | 55042214 |
|  | 环网柜 | 55032206 |  | 灯杆 | 55042215 |
|  | 开关器 | 55032207 |  | 铁塔 | 55042216 |
|  | 人孔井 | 55032208 |  | 钢管杆 | 55042217 |
|  | 手孔 | 55032209 |  | 电缆终端塔 | 55042218 |
|  | 变电所 | 55032210 |  | 沟槽 | 55042219 |
|  | 配电房 | 55032211 |  | 地下井室 | 55042220 |
|  | 变电站 | 55032212 |  | 上杆 | 55042221 |
|  | 箱式开关站 | 55032213 |  | 电车面状要素 | 55043000 |
|  | 电线杆 | 55032214 | 广告 | 高压管段 | 55051001 |
|  | 灯杆 | 55032215 |  | 中压管段 | 55051002 |
|  | 铁塔 | 55032216 |  | 低压管段 | 55051003 |
|  | 钢管杆 | 55032217 |  | 其他管段 | 55051004 |
|  | 电缆终端塔 | 55032218 |  | 弯头 | 55052101 |
|  | 沟槽 | 55032219 |  | 分支 | 55052102 |
|  | 地下井室 | 55032220 |  | 电力沟 | 55052103 |
|  | 上杆 | 55032221 |  | 预留口 | 55052104 |
|  | 交通信号灯 | 55032222 |  | 非普查 | 55052105 |
|  | 交通信号面状要素 | 55033000 |  | 变压器 | 55052201 |
| 电车 | 电车管段 | 55041000 |  | 检修井 | 55052202 |
|  | 弯头 | 55042101 |  | 接线箱 | 55052203 |
|  | 分支 | 55042102 |  | 通风井 | 55052204 |
|  | 电力沟 | 55042103 |  | 控制柜 | 55052205 |
|  | 预留口 | 55042104 |  | 环网柜 | 55052206 |
|  | 非普查 | 55042105 |  | 开关器 | 55052207 |
|  | 变压器 | 55042201 |  | 人孔井 | 55052208 |
|  | 检修井 | 55042202 |  | 手孔 | 55052209 |
|  | 接线箱 | 55042203 |  | 变电所 | 55052210 |
|  | 通风井 | 55042204 |  | 配电房 | 55052211 |
|  | 控制柜 | 55042205 |  | 变电站 | 55052212 |
|  | 环网柜 | 55042206 |  | 箱式开关站 | 55052213 |
|  | 开关器 | 55042207 |  | 电线杆 | 55052214 |
|  | 人孔井 | 55042208 |  | 灯杆 | 55052215 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广告 | 铁塔 | 55052216 | 高压输电 | 通风井 | 55062204 |
|  | 钢管杆 | 55052217 |  | 控制柜 | 55062205 |
|  | 电缆终端塔 | 55052218 |  | 环网柜 | 55062206 |
|  | 沟槽 | 55052219 |  | 开关器 | 55062207 |
|  | 地下井室 | 55052220 |  | 人孔井 | 55062208 |
|  | 上杆 | 55052221 |  | 手孔 | 55062209 |
|  | 广告牌 | 55052222 |  | 变电所 | 55062210 |
|  | 广告面状要素 | 55053000 |  | 配电房 | 55062211 |
| 高压输电 | 高压管段 | 55061001 |  | 变电站 | 55062212 |
|  | 中压管段 | 55061002 |  | 箱式开关站 | 55062213 |
|  | 低压管段 | 55061003 |  | 电线杆 | 55062214 |
|  | 其他管段 | 55061004 |  | 灯杆 | 55062215 |
|  | 弯头 | 55062101 |  | 铁塔 | 55062216 |
|  | 分支 | 55062102 |  | 钢管杆 | 55062217 |
|  | 电力沟 | 55062103 |  | 电缆终端塔 | 55062218 |
|  | 预留口 | 55062104 |  | 沟槽 | 55062219 |
|  | 非普查 | 55062105 |  | 地下井室 | 55062220 |
|  | 变压器 | 55062201 |  | 上杆 | 55062221 |
|  | 检修井 | 55062202 |  | 高压输电面状要素 | 55063000 |
|  | 接线箱 | 55062203 | 其他 | 其他 | 55990000 |

附表A.12.6 通信管线要素代码表

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话 | 电话管段 | 56011000 | 有电线视 | 放大器 | 56022212 |
|  | 直通 | 56012101 |  | 交换站 | 56022213 |
|  | 分支 | 56012102 |  | 基站 | 56022214 |
|  | 预留口 | 56012103 |  | 地下井室 | 56022215 |
|  | 非普查 | 56012104 |  | 上杆 | 56022216 |
|  | 人孔 | 56012201 |  | 有线电视面状要素 | 56023000 |
|  | 手孔 | 56012202 | 信息网络 | 信息网络管段 | 56031000 |
|  | 分线箱 | 56012203 |  | 直通 | 56032101 |
|  | 接线箱 | 56012204 |  | 分支 | 56032102 |
|  | 交接箱 | 56012205 |  | 预留口 | 56032103 |
|  | 机楼 | 56012206 |  | 非普查 | 56032104 |
|  | 线杆 | 56012207 |  | 人孔 | 56032201 |
|  | 控制室 | 56012208 |  | 手孔 | 56032202 |
|  | 差转台 | 56012209 |  | 分线箱 | 56032203 |
|  | 发射塔 | 56012210 |  | 接线箱 | 56032204 |
|  | 放大器 | 56012211 |  | 交接箱 | 56032205 |
|  | 交换站 | 56012212 |  | 机楼 | 56032206 |
|  | 基站 | 56012213 |  | 线杆 | 56032207 |
|  | 地下井室 | 56012214 |  | 控制室 | 56032208 |
|  | 上杆 | 56012215 |  | 差转台 | 56032209 |
|  | 电话亭 | 56012216 |  | 发射塔 | 56032210 |
|  | 电话面状要素 | 56013000 |  | 放大器 | 56032211 |
| 有线电视 | 有线电视管段 | 56021000 |  | 交换站 | 56032212 |
|  | 直通 | 56022101 |  | 基站 | 56032213 |
|  | 分支 | 56022102 |  | 地下井室 | 56032214 |
|  | 预留口 | 56022103 |  | 上杆 | 56032215 |
|  | 非普查 | 56022104 |  | 电话亭 | 56032216 |
|  | 人孔 | 56022201 |  | 信息网络面状要素 | 56033000 |
|  | 手孔 | 56022202 | 广播 | 广播管段 | 56041000 |
|  | 分线箱 | 56022203 |  | 直通 | 56042101 |
|  | 接线箱 | 56022204 |  | 分支 | 56042102 |
|  | 交接箱 | 56022205 |  | 预留口 | 56042103 |
|  | 井 | 56022206 |  | 非普查 | 56042104 |
|  | 机楼 | 56022207 |  | 人孔 | 56042201 |
|  | 线杆 | 56022208 |  | 分线箱 | 56042203 |
|  | 控制室 | 56022209 |  | 接线箱 | 56042204 |
|  | 差转台 | 56022210 |  | 交接箱 | 56042205 |
|  | 发射塔 | 56022211 |  | 井 | 56042206 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播 | 机楼 | 56042207 | 陆地通信 | 交换站 | 56052212 |
|  | 线杆 | 56042208 |  | 基站 | 56052213 |
|  | 控制室 | 56042209 |  | 地下井室 | 56052214 |
|  | 差转台 | 56042210 |  | 上杆 | 56052215 |
|  | 发射塔 | 56042211 |  | 陆地通信面状要素 | 56053000 |
|  | 放大器 | 56042212 | 水下光缆 | 水下光缆管段 | 56061000 |
|  | 交换站 | 56042213 |  | 直通 | 56062101 |
|  | 基站 | 56042214 |  | 分支 | 56062102 |
|  | 地下井室 | 56042215 |  | 预留口 | 56062103 |
|  | 上杆 | 56042216 |  | 非普查 | 56062104 |
|  | 广播面状要素 | 56043000 |  | 人孔 | 56062201 |
| 陆地通信 | 陆地通信管段 | 56051000 |  | 手孔 | 56062202 |
|  | 直通 | 56052101 |  | 分线箱 | 56062203 |
|  | 分支 | 56052102 |  | 接线箱 | 56062204 |
|  | 预留口 | 56052103 |  | 交接箱 | 56062205 |
|  | 非普查 | 56052104 |  | 机楼 | 56062206 |
|  | 人孔 | 56052201 |  | 线杆 | 56062207 |
|  | 手孔 | 56052202 |  | 控制室 | 56062208 |
|  | 分线箱 | 56052203 |  | 差转台 | 56062209 |
|  | 接线箱 | 56052204 |  | 发射塔 | 56062210 |
|  | 交接箱 | 56052205 |  | 放大器 | 56062211 |
|  | 机楼 | 56052206 |  | 交换站 | 56062212 |
|  | 线杆 | 56052207 |  | 基站 | 56062213 |
|  | 控制室 | 56052208 |  | 地下井室 | 56062214 |
|  | 差转台 | 56052209 |  | 上杆 | 56062215 |
|  | 发射塔 | 56052210 |  | 水下光缆面状要素 | 56063000 |
|  | 放大器 | 56052211 | 其他 | 其他 | 5699000 |

附表A.12.7工业管线要素代码表

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢气 | 氢气管段 | 57011000 | 乙炔 | 乙炔管段 | 57031000 |
|  | 冷却塔 | 57012101 |  | 冷却塔 | 57032101 |
|  | 动力站 | 57012102 |  | 动力站 | 57032102 |
|  | 弯头 | 57012103 |  | 弯头 | 57032103 |
|  | 三通 | 57012104 |  | 三通 | 57032104 |
|  | 四通 | 57012105 |  | 变径 | 57032106 |
|  | 变径 | 57012106 |  | 预留口 | 57032107 |
|  | 预留口 | 57012107 |  | 出地点 | 57032108 |
|  | 出地点 | 57012108 |  | 管堵 | 57032109 |
|  | 管堵 | 57012109 |  | 非普查 | 57032110 |
|  | 非普查 | 57012110 |  | 检修井 | 57032201 |
|  | 检修井 | 57012201 |  | 阀门井 | 57032202 |
|  | 阀门井 | 57012202 |  | 阀门 | 57032203 |
|  | 阀门 | 57012203 |  | 流量计 | 57032204 |
|  | 流量计 | 57012204 |  | 补偿器 | 57032205 |
|  | 补偿器 | 57012205 |  | 锅炉房 | 57032206 |
|  | 锅炉房 | 57012206 |  | 泵站 | 57032207 |
|  | 泵站 | 57012207 |  | 乙炔面状要素 | 57033000 |
|  | 氢气面状要素 | 57013000 | 乙烯 | 乙烯管段 | 57041000 |
| 氧气 | 氧气管段 | 57021000 |  | 冷却塔 | 57042101 |
|  | 冷却塔 | 57022101 |  | 动力站 | 57042102 |
|  | 动力站 | 57022102 |  | 弯头 | 57042103 |
|  | 弯头 | 57022103 |  | 三通 | 57042104 |
|  | 三通 | 57022104 |  | 四通 | 57042105 |
|  | 四通 | 57022105 |  | 变径 | 57042106 |
|  | 变径 | 57022106 |  | 预留口 | 57042107 |
|  | 预留口 | 57022107 |  | 出地点 | 57042108 |
|  | 出地点 | 57022108 |  | 管堵 | 57042109 |
|  | 管堵 | 57022109 |  | 非普查 | 57042110 |
|  | 非普查 | 57022110 |  | 检修井 | 57042201 |
|  | 检修井 | 57022201 |  | 阀门井 | 57042202 |
|  | 阀门井 | 57022202 |  | 阀门 | 57042203 |
|  | 阀门 | 57022203 |  | 流量计 | 57042204 |
|  | 流量计 | 57022204 |  | 补偿器 | 57042205 |
|  | 补偿器 | 57022205 |  | 锅炉房 | 57042206 |
|  | 锅炉房 | 57022206 |  | 泵站 | 57042207 |
|  | 泵站 | 57022207 |  | 乙烯面状要素 | 57043000 |
|  | 氧气面状要素 | 57023000 |  |  |  |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 苯管段 | 57051000 | 氮气 | 氮气管段 | 57071000 |
|  | 冷却塔 | 570552101 |  | 冷却塔 | 57072101 |
|  | 动力站 | 570552102 |  | 动力站 | 57072102 |
|  | 弯头 | 570552103 |  | 弯头 | 57072103 |
|  | 三通 | 57052104 |  | 三通 | 57072104 |
|  | 四通 | 57052105 |  | 四通 | 57072105 |
|  | 变径 | 57052106 |  | 变径 | 57072106 |
|  | 预留口 | 57052107 |  | 预留口 | 57072107 |
|  | 出地点 | 57052108 |  | 出地点 | 57072108 |
|  | 管堵 | 57052109 |  | 管堵 | 57072109 |
|  | 非普查 | 570552110 |  | 非普查 | 57072110 |
|  | 检修井 | 57052201 |  | 检修井 | 57072201 |
|  | 阀门井 | 57052202 |  | 阀门井 | 57072202 |
|  | 阀门 | 57052203 |  | 阀门 | 57072203 |
|  | 流量计 | 57052204 |  | 流量计 | 57072204 |
|  | 补偿器 | 57052205 |  | 补偿器 | 57072205 |
|  | 锅炉房 | 57052206 |  | 锅炉房 | 57072206 |
|  | 泵站 | 57052207 |  | 泵站 | 57072207 |
|  | 苯面状要素 | 57053000 |  | 氮气面状要素 | 57073000 |
| 氯气 | 氯气管段 | 57061000 | 二氧化碳 | 二氧化碳管段 | 57081000 |
|  | 冷却塔 | 57062101 |  | 冷却塔 | 57082101 |
|  | 动力站 | 57062102 |  | 动力站 | 57082102 |
|  | 弯头 | 57062103 |  | 弯头 | 57082103 |
|  | 三通 | 57062104 |  | 三通 | 57082104 |
|  | 四通 | 57062105 |  | 四通 | 57082105 |
|  | 变径 | 57062106 |  | 变径 | 57082106 |
|  | 预留口 | 57062107 |  | 预留口 | 57082107 |
|  | 出地点 | 57062108 |  | 出地点 | 57082108 |
|  | 管堵 | 57062109 |  | 管堵 | 57082109 |
|  | 非普查 | 57062110 |  | 非普查 | 57082110 |
|  | 检修井 | 57062201 |  | 检修井 | 57082201 |
|  | 阀门井 | 57062202 |  | 阀门井 | 57082202 |
|  | 阀门 | 57062203 |  | 阀门 | 57082203 |
|  | 流量计 | 57062204 |  | 流量计 | 57082204 |
|  | 补偿器 | 57062205 |  | 补偿器 | 57082205 |
|  | 锅炉房 | 57062206 |  | 锅炉房 | 57082206 |
|  | 泵站 | 57062207 |  | 泵站 | 57082207 |
|  | 氯气面状要素 | 57063000 |  | 二氧化碳面状要素 | 57083000 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | 氨气管段 | 57091000 | 长途输油 | 高压管段 | 57111000 |
|  | 冷却塔 | 57092101 |  | 变径 | 57112101 |
|  | 动力站 | 57092102 |  | 变材 | 57112102 |
|  | 弯头 | 57092103 |  | 弯头 | 57112103 |
|  | 三通 | 57092104 |  | 预留口 | 57112104 |
|  | 四通 | 57092105 |  | 盲板 | 57112105 |
|  | 变径 | 57092106 |  | 立管 | 57112106 |
|  | 预留口 | 57092107 |  | 登高 | 57112107 |
|  | 出地点 | 57092108 |  | 沉降箱 | 57112108 |
|  | 管堵 | 57092109 |  | 计量箱 | 57112109 |
|  | 非普查 | 57092110 |  | 信息球 | 57112110 |
|  | 检修井 | 57092201 |  | 阴极保护 | 57112111 |
|  | 阀门井 | 57092202 |  | 牺牲阳极 | 57112112 |
|  | 阀门 | 57092203 |  | 三通 | 57112113 |
|  | 流量计 | 57092204 |  | 四通 | 57112114 |
|  | 补偿器 | 57092205 |  | 盖堵 | 57112115 |
|  | 锅炉房 | 57092206 |  | 非普查 | 57112116 |
|  | 泵站 | 57092207 |  | 检测井 | 57112201 |
|  | 氨气面状要素 | 57093000 |  | 阀门井 | 57112202 |
| 甲苯 | 甲苯管段 | 57101000 |  | 阀门 | 57112203 |
|  | 冷却塔 | 57102101 |  | 凝水缸 | 57112204 |
|  | 动力站 | 57102102 |  | 调压箱 | 57112205 |
|  | 弯头 | 57102103 |  | 调压器 | 57112206 |
|  | 三通 | 57102104 |  | 压力表 | 57112207 |
|  | 四通 | 57102105 |  | 阴极测试桩 | 57112208 |
|  | 变径 | 57102106 |  | 波形管 | 57112209 |
|  | 预留口 | 57102107 |  | 调压柜 | 57112210 |
|  | 出地点 | 57102108 |  | 计量站 | 57112211 |
|  | 管堵 | 57102109 |  | 加气站 | 57112212 |
|  | 非普查 | 57102110 |  | LNG应急油源站 | 57112213 |
|  | 检修井 | 57102201 |  | CNG加油站 | 57112214 |
|  | 阀门井 | 57102202 |  | 补偿器 | 57112215 |
|  | 阀门 | 57102203 |  | 调压站 | 57112216 |
|  | 流量计 | 57102204 |  | 气源 | 57112217 |
|  | 补偿器 | 57102205 |  | 储备站 | 57112218 |
|  | 锅炉房 | 57102206 |  | 门站 | 57112219 |
|  | 泵站 | 57102207 |  | 地下井室 | 57112220 |
|  | 甲苯面状要素 | 57103000 |  | 燃气桩 | 57112223 |

| 管线小类 | 要素名称 | 代码 | 管线小类 | 要素名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长途输油 | 长途输油面状要素 | 57113000 | 其他 | 管堵 | 57992109 |
| 其他 | 其他管段 | 57991000 |  | 非普查 | 57992110 |
|  | 冷却塔 | 57992101 |  | 检修井 | 57992201 |
|  | 动力站 | 57992102 |  | 阀门井 | 57992202 |
|  | 弯头 | 57992103 |  | 阀门 | 57992203 |
|  | 三通 | 57992104 |  | 流量计 | 57992204 |
|  | 四通 | 57992105 |  | 补偿器 | 57992205 |
|  | 变径 | 57992106 |  | 锅炉房 | 57992206 |
|  | 预留口 | 57992107 |  | 泵站 | 57992207 |
|  | 出地点 | 57992108 |  | 其他面状要素 | 57993000 |

### 附表A.13 管线属性值域表

附表A.13.1  材质值域表

| 材质 | 适用管线类型 |
| --- | --- |
| 铸铁 | 给水 |
| 钢 | 给水、燃气、热力 |
| 混凝土 | 排水、给水、电力、通信 |
| 聚乙烯塑料（PE） | 除热力、工业外的各类管线 |
| 聚氯乙烯塑料（PVC） |  |
| 玻璃钢 | 电力、给水 |
| 球墨铸铁 | 给水 |
| 砖石 | 排水、电力、通信 |
| 砖 |  |
| 石 | 排水 |
| 石棉 |  |
| 陶瓷 |  |
| 铜 | 电力、通信 |
| 钢芯铝绞线 | 电力 |
| 橡胶 | 电力、通信 |
| 光纤 | 通信 |

附表A.13.2 埋设方式值域表

| 埋设方式 | 备注 |
| --- | --- |
| 直埋 | 管线直接埋设于地下的埋设方式，常用于给水、燃气、排水等管道 |
| 管埋 | 管线通过保护套管埋设于地下的埋设方式，套管以单管或管组的形式预先埋设于地下，常用于电力、通信电缆 |
| 管块 | 管线通过预制水泥标准管块的形式埋设于地下，常用于电力、通信电缆。 |
| 管沟 | 管线形态为方沟或管线埋设于沟道中，常用于排水方沟及热力管道、电力、通信电缆等的埋设 |
| 地面 | 管线铺设于地表，管线点标志只能设置于管线 |
| 上架 | 地下电缆上杆、管道出地垂直管线段部分 |
| 小通道 | 其它管线借用排水管（沟）埋设 |
| 借用 | 不同电压值电力线共沟情况，主电力线按正常埋设方式填写，其他电力线为借用 |
| 综合管廊（沟） | 不同种类管线集中敷设的通道或地下隧道 |
| 顶管 | 按预先设定的地下铺管轨迹靠钻头挤压形成一个小口径先导孔，随后在先导孔出口端的钻杆头部安装扩孔器回拉扩孔，当扩孔至尺寸要求后，在扩孔器的后端连接旋转接头、拉管头和管线，回拉铺设地下管线 |
| 井内连线 | 检查井内的连接管线 |
| 水下 | 敷设于水面以下的管线 |

附表A.13.3 电压值域表

| 电压 | 备注 |
| --- | --- |
| 220V |  |
| 380V |  |
| 10kV |  |
| 35kV |  |
| 110kV |  |
| 220kV |  |
| 500kV |  |
| 750kV |  |
| 1000kV |  |

附表A.13.4流向值域表

| 流向 | 备注 |
| --- | --- |
| 0 | 正向（流向从起点到终点） |
| 1 | 逆向（流向从终点到起点） |

附表A.13.5压力值值域表

| 压力 | 备注 |
| --- | --- |
| 高压 |  |
| 次高压 |  |
| 中压 |  |
| 低压 |  |

附表A.13.6 数据来源值域表

| 数据来源 | 备注 |
| --- | --- |
| 全野外探测 | 普查成果更新集中实施阶段数据来源 |
| 内业外结合核实探测 |  |
| 可直接利用 |  |
| 见管实测 | 普查后日常竣工测量采集的管线数据 |
| 收集 | 其他更新数据 |

附表A.13.7使用状况值域表

| 使用状况 | 备注 |
| --- | --- |
| 使用 |  |
| 废弃 |  |
| 空管 |  |
| 其它 |  |

附表A.13.8 井室类型值域表

| 井室类型 | 备注 |
| --- | --- |
| 圆形 |  |
| 方形 |  |
| 特殊井室 |  |

附表A.13.9井盖形状值域表

| 井盖类型 | 备注 |
| --- | --- |
| 圆形 |  |
| 方形 |  |
| 其他类型 |  |

- 附录B 地下管线探查记录表

管类：测区：图幅编号：探测仪器型号：

| 管线点号 | 连接点号 | 管线点类型 |  | 井底深（m） | 井盖尺寸/井室规格 | 井脖深 （m） | 材质 | 保护 材质 | 管径/断面尺寸（mm） | 探查方法 |  | 埋深 |  | 已用孔数/总孔数 | 电缆 条数 | 压力 （电压） | 流向 | 埋设 方式 | 埋设 年代 | 权属 单位 | 道路 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特征点 | 附属设施 |  |  |  |  |  |  | 定位 | 定深（m） | 外顶(内底) | 中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

普作业查单位：                  调查者：                               调查日期：                 第  页  共  页

- 附录C 地下管线探查检查记录表

测区：																						普查作业单位：

| 检查点序号 | 图幅号 | 管线点号 | 管线点类型 |  | 材质 | 平面定位偏距 （cm） | 深度（m） |  |  | 评定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 特征点 | 附属设施 |  |  | 探查 | 检查 | 差值 |  |  |

检查者：					校核者：				日期：			                           第  页 共  页

- 附录D 管线成果表

测区编号：

| 管线 点号 | 连接 点号 | 特征点 | 附属 设施 | 地面高 (m) | 井底 深度 (m) | 井脖深 (m) | 井盖尺寸 | 井室规格 | 材质/保护材质 | 管径/断面尺寸 （mm） | 埋深（m） |  | 电力 （电压） | 流向 | 已用孔数/总孔数 | 电缆 条数 | 权属 单位 | 埋设 方式 | 埋设 年代 | 道路 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起点 | 终点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

普查作业单位：	                               制表者		                         校核者：		日期：	                  第  页 共  页

- 附录E 地下管线探测安全保护规定

- 从事地下管线探测工作人员，必须熟悉工作岗位的安全保护规定，做到安全生产。

- 作业人员应穿戴安全标志服（如黄色反光背心），遵守城市交通法规。

- 对规模较大的排污管道，在调查或施入探头、电极、导线时，严禁明火，并进行有害、有毒及可燃气体的浓度测定。超标的管线要采用安全保护措施后才能作业。

- 严禁在煤气等易燃、易爆管道上作充电，进行直接法或充电作业。

- 夜间作业时，有足够的照明，打开检修井，在井口应有安全照明标志。

- 使用大功率仪器设备时，作业人员应具备安全用电和触电急救基础知识。工作电压超36V时，供电作业人员应使用绝缘防护用品。接地电极附近应设置明显警告标志并委派专人看管。雷电天气严禁使用大功率仪器设备施工。井下作业的所有电器设备外壳必须接地。

- 当打开窨井盖作实地调查时，井口必须有专人看管，或用设有明显标志的栅栏围起来。调查完毕必须立即盖好窨井。严禁打开窨井盖后作业人员离开现场。

- 发生人身安全事故时，除立即将受害者送到附近医院急救外，还必须保护现场，组织有关人员进行调查，明确事故责任，并做妥善处理。

附录F 地下管线普查成果汇交登记表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区（市）县 |  |  |  |  |  |
| 普查作业单位 |  |  |  | 普查工作量 |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 页数 | 份数 | 资料形式 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 普查作业单位（签字）： （盖章）： 年 月 日 建设单位（签字）： （盖章）： 年 月 日 |  |  | 成果接收单位（签字）： （盖章）： 年 月 日 |  |  |

- 附录G 普查更新成果核验记录表

项目名称：                                   测区：                         普查作业单位：

| 序号 | 图幅号 | 管线类型 | 相关点号 | 问题描述 | 整改措施 | 整改人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

权属单位：                                    审核记录人（签字）：                              日    期：

- 附录H 普查更新成果核验确认单

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 区 号 |  | 总测区数 |  | 管线类型 |  |  |  |
| 核验意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 权属单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核负责人（签字） |  |  |  |  | 日 期 |  |  |

- 附录I 数据整合检查问题反馈意见表

编号：                                     项目名称：                                   限期整改时间：

| 序号 | 图幅号 | 相关管线类型 | 相关点号 | 检查问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

接收单位：                                     接收人（签字）：                            日    期：

- 附录J 数据整合检查问题核实整改情况表

回执编号：                                  项目名称：                                      整改日期：

| 序号 | 图幅号 | 相关管线类型 | 相关点号 | 检查问题描述 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主管部门：                     负责人（签字）：                普查作业单位：                     整改人（签字）：

- 附录K 成都市1:500  1:1000  1:2000地形图分幅技术规定(2020)

一、总则

为加强测绘管理，保障成都市测绘产品生产更新的顺利实施，实现测绘成果的共享，特制定本规定。

成都市市域范围内使用财政资金完成的1:500 1:1000 1:2000比例尺地形图，需要分幅的，必须符合本规定要求。

二、标准的依据

《国家基本比例尺地图图式 第1部分1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GBT 20257.1-2017

三、分幅标准

（一）分幅方法

成都市1:500、1:1000、1:2000比例尺地形图在1:5000地形图分幅基础上采用正方形分幅。1:5000图幅大小为40厘米×40厘米，其它比例尺图幅大小为50厘米×50厘米，即一幅1:500地形图实地面积0.0625平方千米，一幅1:1000地形图实地面积0.25平方千米，一幅1:2000地形图实地面积1.0平方千米。

（二）编号方法

成都市市域内测制的地形图，应在成都市平面坐标系下分幅。

1. 成都平面坐标系（中带）编号方法

成都平面坐标系（中带）的地形图，分幅编号采用坐标公里数编号法。以1:5000地形图图廓西南角点的成都市平面坐标数字（坐标为整数，用阿拉伯数字，以㎞为单位）作为基础图号，并且作为包括于本图幅中1:500～1:2000比例尺图的基本图号。

（1）在1:5000比例尺图的基本图号之末尾，按从左至右，从上到下的顺序，附加一个子号数字（用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）作为1: 2000比例尺图的图号。

（2）在1:2000比例尺图的基本图号之末尾，按从左至右，从上到下的顺序，附加一个子号数字（用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）作为1: 1000比例尺图的图号。

（3）在1:1000比例尺图的基本图号之末尾，按从左至右，从上到下的顺序，附加一个子号数字（罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）作为1: 500比例尺图的图号。

图1成都平面坐标系（中带）编号示意图

图1是成都平面坐标系（中带）编号示意图。其中，1：5000图幅号为218-220，1：2000图幅号为218-220-Ⅱ，1：500图幅号为218-220-Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ。

2. 成都平面坐标系（东带）和成都平面坐标系（西带）编号方法

成都平面坐标系（东带）和成都平面坐标系（西带）地形图分幅编号与成都平面坐标系地形图分幅编号规则一致，并在图幅号上有明确区分。

1:5000地形图图幅编号为英文大写字母“E”（东带），或“W”（西带）加图廓西南角点的坐标数字（坐标为整数，去掉代号“9”或“7”， 以㎞为单位），并且作为包括于本图幅中1:500～2000比例尺图的基本图号。

图2成都平面坐标系（东带）编号示意图

图2是成都平面坐标系（东带）编号示意图。其中，1：5000图幅号为E168-242，1：2000图幅号为E168-242-Ⅱ，1：500图幅号为E168-242-Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ。

图3成都平面坐标系（西带）编号示意图

图3是成都平面坐标系（西带）编号示意图。其中，1：5000图幅号为W210-140，1：2000图幅号为W210-140-Ⅱ，1：500图幅号为W210-140-Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ。

- 附录L地下管线隐患信息情况明细表

管线类型：                                                          管线权属单位（盖章）：                                 经办人：

| 序号 | 隐患地点 | 隐患类别 | 隐患部位 | 隐患描述 | 是否有隐患照片 | 整改措施 | 是否排查 | 安全标识 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

调查者：                            调查日期：                               第   页 共   页

- 附录M 安全风险隐患类别代码表

| 一类代码 | 名称 | 二类代码 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 基础管理 | 01 | 资质证照 |
|  |  | 02 | 安全生产管理机构及人员 |
|  |  | 03 | 安全规章制度 |
|  |  | 04 | 安全培训教育 |
|  |  | 05 | 安全投入 |
|  |  | 06 | 相关方面管理 |
|  |  | 07 | 重大危险源管理 |
|  |  | 08 | 个体防护装备 |
|  |  | 09 | 职业健康 |
|  |  | 10 | 应急管理 |
|  |  | 11 | 隐患排查管理 |
|  |  | 12 | 事故报告、调查和处理 |
|  |  | 13 | 废弃管线 |
|  |  | 99 | 其他基础管理 |
| B | 现场管理 | 01 | 作业场所 |
|  |  | 02 | 设备设施 |
|  |  | 03 | 防护、保险、信号等装置装备 |
|  |  | 04 | 原辅物料、产品 |
|  |  | 05 | 职业病危害 |
|  |  | 06 | 相关方作业 |
|  |  | 07 | 安全技能 |
|  |  | 08 | 个体防护 |
|  |  | 09 | 作业许可 |
|  |  | 99 | 其他现场管理 |

- 附录N地下管线普查成果更新档案内容清单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区（市）县牵头部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普查作业单位 |  |  |  | 普查工作量 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 页数 | 份数 | 资料介质 | 密级 | 保密期限 | 知悉范围 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交单位（签字）： （盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  | 接收单位（签字）： （盖章）： 年 月 日 |  |  |  |