成都市第七人民医院第三批医疗设备采购项目（第二次）

###### 招标编号：510101202101610

###### 招 标 文 件

###### 采  购  人：成都市第七人民医院

###### 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

###### 2021年11月

###### 目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章 投标文件格式	26

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	48

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	49

第六章 本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款	51

第七章  评标办法	69

第八章 政府采购合同（草案）	102

代理机构廉洁自律书

我公司为进一步规范政府采购行为，保证政府采购活动的公开、公平、公正，防止违法违纪行为发生，为营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度。我公司在参与政府采购事务过程中承诺：

一、坚持公开透明、公平竞争、公正、诚实信用原则，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及国家有关廉洁规定，按照委托代理协议的约定办理政府采购事宜，规范代理行为，恪守职业道德，努力提高专业能力，确保服务质量；诚实守信，勤勉尽责，积极维护国家利益、社会公共利益和政府采购相关当事人的合法权益。

二、公司员工遵纪守法，杜绝以不正当手段争取、承揽代理政府采购事务和向任何单位和个人支付现金、实物或其他利益的行为。

三、公司员工自觉抵制商业贿赂，防止规定特定条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇等行为发生，防止泄露标底或透露对供应商的评审有关情况、中标（成交）候选供应商的推荐情况以及有关商业秘密、与供应商或采购单位恶意串通等损害国家利益、社会公共利益和政府采购相关当事人合法权益行为发生。

四、公司员工不接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不接受供应商报销任何应由个人支付的费用，不以任何形式向供应商索要和收受回扣或变相收受贿赂。不参加可能对公正执行采购工作有影响的宴请或娱乐活动。不与供应商存在恶意串通的行为。

五、公司员工不在供应商单位兼职和任职，与供应商不存在商业上的利害关系，不泄漏政府采购过程中的机密，不区别对待供应商，共同维护政府采购环境。

# 第一章  投标邀请

###### 四川五洲招标代理有限公司受成都市第七人民医院委托，拟对“成都市第七人民医院第三批医疗设备采购项目（第二次）”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

###### 招标编号：510101202101610

###### 招标项目：成都市第七人民医院第三批医疗设备采购项目（第二次）

###### 三、资金来源：财政性资金，已落实。

###### 四、招标项目简介：本项目共7个包，采购内容：一氧化氮检测仪等（具体详见第六章“本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款”）

###### 五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

###### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

###### 1.1具有独立承担民事责任的能力；

###### 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

###### 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

###### 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

###### 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

###### 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

2.2投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

2.3本项目不接受联合体投标。

###### 招标文件获取时间、地点及交易系统注册方式：

###### 1.招标文件获取时间期限：自2021年11月23日到2021年11月29日，每天上午9:00至12:00,下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

###### 2.发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，操作步骤：登录政府采购云平台—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

###### 提示：（1）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。（2）首次登录政府采购云平台的新用户应先点击“供应商入驻”，入驻成功后再登录。 （3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件一政府采购云平台使用介绍）

###### 3.本项目免费获取（报名后资格不能转让）。

###### 4.交易系统注册（供应商入驻）方式：

###### （1）注册入口：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

###### （2）具体根据《供应商入驻操作指南》进行入驻。

###### 七、投标截止时间和开标时间：2021年12月13日9时30分（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

###### 八、开标地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房（成都市三环路川藏立交西内侧）四川五洲招标代理有限公司开标厅。

###### （1）本项目为不见面开标项目。

###### （2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

###### （3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

###### 九、本投标邀请在“四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）”上以公告形式发布。

###### 十、联系方式：

采购人：成都市第七人民医院

###### 地  址：双流区公兴双兴大道1188号

###### 联系人：罗老师

###### 联系电话：028-65043490

###### 采购代理机构： 四川五洲招标代理有限公司

###### 地    址：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房

###### 联 系 人：范女士、徐女士

###### 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8868、8835

温馨提示：

###### 在“政采云平台大厅”，区划切换到“成都市”下面的区划，点击“供应商入驻”或“点击进入”进入供应商注册页面。

###### 在“成都政府采购供应商注册”页面，点击“立即登记”进入“提交资料”页面。

###### 3）在“提交资料”页面，第一步先创建账号，填写账号相关的信息，完成后点击“提交注册”，进入下一步“区划选择”。

###### 4）登录平台：创建账号成功后，在账号登录页面输入账号密码进行登录，登录后，系统自动进入“区划选择”页面，之后根据操作指南及网站提示继续操作直至入驻成功。

###### 5）本项目根据四川省财政厅关于印发 《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》的通知规定实行电子化采购，由于供应商设备、CA、网络等问题导致的后果由供应商承担。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件编制 | 由成都市第七人民医院和四川五洲招标代理有限公司共同编制 |
| 2 | 资金来源 | 财政性资金，已落实。 |
| 3 | 采购项目预算 （实质性要求） | 131.18万元。 投标报价超过最高预算，投标无效。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 第1包：48.04万元，第2包：9万元，第3包：4.8万元。第4包：2万元，第5包：11万元，第6包：14.1万元，第7包：22万元。 具体以第六章第一部分项目清单为准。 超过最高限价的报价为无效投标。 本项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 4 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当加盖电子印章，否则无效。 供应商提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为:工业。 注：供应商提供的货物制造商在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照财库[2014]68号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。 |
| 8 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 10 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 严格按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。 |
| 11 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 12 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起90天。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 15 | 招标文件、开评标工作咨询 | 联 系 人：范女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8868 |
| 16 | 中标通知书领取 | 中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标供应商可自行登录政府采购云平台下载中标通知书或凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取书面中标通知书。 联系人：徐女士。 联系电话：028-85045522-8858 地址：四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房）。 |
| 17 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司负责答复。 联 系 人：范女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8868 |
| 18 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市财政局；联系电话：028-61882648。 地址：成都市武侯区锦城大道366号 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 19 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同副本将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 20 | 备选投标方案和报价 | 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 21 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位电子印章，否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 若本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 22 | 信用融资规定 | 本项目可开展政府采购信用融资。 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 申请政采贷具体相关流程请查看 http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部 关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 申请蓉采贷具体相关流程请查看 http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 具体内容详见招标文件附件二《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发〔2020〕20号）。 |
| 23 | 电子化采购 有关要求 | 1.本项目按照四川省财政厅关于印发 《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》的通知规定在“政府采购云平台”https://login.zcygov.cn/user-login/#/login实行全流程电子化采购。 2.供应商使用符合规定的电子印章对数据电文资料进行确认有关要求，供应商使用其电子印章进行确认即可生效本次项目招标文件明确要求投标活动中的所有事项，无需供应商法定代表人或者其授权代表进行电子签名。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 各包件按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则及与采购人签订的委托代理协议之相关规定，以中标金额作为计算基数，按照以下收费标准计算后进行收取。由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。收费标准(费率) : 注:①按本表费率计算的收费为采购代理服务全过程的收费基准价格。②采购代理服务收费按差额定率累进法计算。 收款单位：四川五洲招标代理有限公司 银行帐号：320 220 102 200 057 000 16 开户银行：成都银行金府路支行 |
| 25 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 26 | 温馨提示 | 供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

###### 1.1  本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

###### 2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市第七人民医院。

###### 2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川五洲招标代理有限公司。

###### 2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

###### 2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

###### 3.1合格的投标人应具备以下条件：

###### （1）本招标文件规定的供应商资格条件；

###### （2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

###### （3）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

###### （4）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

###### （5）供应商在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。

###### （6）本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（在投标文件中进行承诺，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理）（实质性要求）

### 4. 投标费用（实质性要求）

###### 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，本项目核心产品为第六章项目清单中标注了◆号的产品主机或主体。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

### 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

###### 6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

###### （一）投标邀请；

###### （二）投标人须知；

###### （三）投标文件格式；

###### （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

###### （五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

###### （六）本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款；

###### （七）评标办法；

###### （八）政府采购合同（草案）。

###### 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7.招标文件的澄清和修改

###### 7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

###### 7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当在“四川政府采购网”上发布更正公告后，将更正后的采购文件上传至交易系统，并通过交易系统向已获取采购文件的供应商发送更正信息。供应商应及时关注“政府采购云平台”系统信息及公告，否则自行承担不利后果。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

###### 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8.答疑会和现场考察

###### 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

###### 8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9.投标文件的语言

###### 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均需使用中文。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人电子印章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

###### 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

###### 11. 投标货币（实质性要求）

###### 本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

12.1本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

###### 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

###### 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

###### 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

###### 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

###### 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

###### 14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

###### （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

###### （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

###### 14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

###### （1）投标产品的品牌、型号、配置；

###### （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说

###### 明书、采购人手册等材料予以佐证）；

###### （3）技术方案、项目实施方案；

###### （4）投标产品技术配置参数表；

###### （5）产品彩页资料或技术资料；

###### （6）产品工作环境条件；

###### （7）产品验收标准和验收方法；

###### （8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

###### （9）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

###### 14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（详见第五章）；

（3）投标承诺函；

（4）商务应答表；

（5）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（6）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

### 14.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

###### 14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

### 本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

###### 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

###### 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

###### 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的制作和签章、加密

18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 投标文件应加盖投标人（法定名称）电子印章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。（实质性要求）

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

### 19．投标文件的递交

### 19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

### 19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 20.投标文件的补充、修改或撤回

20.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

### 20.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 21.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 22．开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

### 提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。本项目施行全流程电子化招投标，供应商在开标时的报价确认由政采云系统中供应商账号绑定的负责人在线系统确认即可。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

22.8投标人未参加开标的或未在线参加开标的，视同认可开标结果。

### 23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。

### 25. 中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标供应商可自行登录政府采购云平台下载中标通知书或可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取书面中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人在线签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。备注：中标人请在政府采购云平台自行按照规定办理政采云CA证书注册登录后尽快按照系统流程完成入驻审核成为正式供应商，由于自身注册登录影响到合同签订的，自行承担相应的法律责任。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

26.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

26.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构财务科室。签订的合同编号按照本项目中标通知书上的编号执行。

26.5中标人在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书（一份）送采购代理机构财务科室。

### 27. 合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金（实质性要求）

### 本项目不收取履约保证金。

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32.合同备案

### 采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33.3政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》包装需求标准执行。

### 34. 验收

34.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号），参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 35. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料、承诺谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

36．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、其他

## 37. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项（如果供应商投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

#### 一、投 标 函

###### 四川五洲招标代理有限公司：

###### 我方全面研究了 “             ”项目【招标编号：           包号：    】招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方          （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

###### 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币           （大写：       ）。

###### 2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

###### 3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件等，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

###### 4、我方为本项目提交的电子投标文件，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

###### 5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

## 6、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

7、如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

## 8、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9、我方知晓本项目根据四川省财政厅关于印发 《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》的通知规定实行电子化采购，由于我方设备、CA、网络等问题导致的后果由我方承担。

###### 投标人名称（盖单位电子印章）：

###### 联系电话：

###### 传    真：

###### 通讯地址：

###### 邮政编码：

###### 日    期：

#### 二、承诺函

###### 致：四川五洲招标代理有限公司

## 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （1）具有独立承担民事责任的能力；

## （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （6）法律、行政法规规定的其他条件；

## （7）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

## 六、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

## 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 八、我司完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

## 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

###### 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

###### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

###### 日期：

#### 三、法定代表人身份证明

###### 投标人名称：

###### 单位性质：

###### 地址：

###### 成立时间： 	 年 	月 	日

###### 经营期限：

###### 姓名： 	系 		（投标人名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

###### 特此证明。

###### 附：法定代表人身份证复印件（双面复印）

###### 投标人： 	 （电子印章）

###### 年      月     日

#### 四、开标一览表

项目名称：                                      招标编号：                                 包号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号（中文） | 数量 | 投标单价 （人民币元/台/套） | 投标总价 （人民币万元） | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 成都市第七人民医院指定地点 |  |
| 报价合计（人民币）小写： 大写： |

### 注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

### 2.“开标一览表”为多页的，每页均需盖投标人电子印章。

### 3.“开标一览表”以包为单位填写。

### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

日期：

#### 五、分项报价明细表

###### 项目名称：                   招标编号：                    包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（万元）： 大写： |

## 注：1、投标人按“分项报价明细表”的格式报出投标总价的组成部分（即每个包件包含的不同产品的整体单价）的报价。招标文件第六章中具体设备有配置清单的同时分项报出配置清单的每项配置单价。（如未体现配置细节单价视为完全满足招标文件要求并在报价中已经包含了招标文件要求的全部配置）。

## 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

###### 投标人名称 （盖单位电子印章）：

###### 日期：

#### 六、商务应答表

###### 项目名称：                   招标编号：                         包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

###### 注：1.投标人把招标文件第六章中第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款逐条列出。（招标文件有明确证明材料要求，按要求提供证明材料，否者不予以认定）

###### 2. 投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

###### 投标人名称：      （盖单位电子印章）

## 日期:

#### 七、投标产品技术配置参数表

项目名称：                   招标编号：                 包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术配置参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商需把招标文件第六章中第二部分项目技术指标的全部技术配置参数逐条列入此表。（招标文件有明确证明材料要求，按要求提供证明材料，否者不予以认定）

2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：         （盖单位电子印章）

日期:

#### 八、投标人基本情况表

项目名称：                   招标编号：                 包号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

###### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

###### 日期:

###### 九、投标产品类似项目业绩一览表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| 年份 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### 注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

###### 投标人名称：         （盖单位电子印章）

###### 日期:

#### 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

###### 日期：

#### 十一、中小企业声明函

#### 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 的具体情况如下：

#### （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 企业名称（盖单位电子印章）：

#### 日 期：

#### 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 十二、残疾人福利性单位声明函

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖单位电子印章）

日期：

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

#### 十三、本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

###### 致：四川五洲招标代理有限公司

### 本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

### 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

### 投标人名称：         （盖单位电子印章）

### 日期：

十四、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

供应商名称：       （盖单位电子印章）

日期：

#### 十五、知识产权声明函

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：       （盖单位电子印章）

日期：

#### 十六、关于投标人控股关系声明函

四川五洲招标代理有限公司：

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现声明：

除本公司外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动（仅参加资格预审例外）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件。

### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

日期：

#### 十七、项目实施及售后服务方案

### 项目名称：                   招标编号：                 包号：

### （格式自拟）

### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

### 日期：

#### 十八、制造商家授权书（参考）

###### __________________（采购代理机构名称）：

###### （制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

###### （被授权公司名称）是在         （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

###### （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“                   ” 项目（招标编号：                 包号：        ）的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

###### 作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

###### 授权单位名称：       （盖单位公章或电子印章）

###### 被授权单位名称：     （盖单位公章或电子印章）

###### 授权日期：

###### 附：授权销售产品清单(格式自拟)

###### 注：投标人也可提供制造商家或合法代理商自有的授权格式文件，但授权书中应加盖投标单位的电子印章。

十九、供应商廉洁承诺

XXXX采购代理机构名称：

本单位 XXXX（供应商名称）参加 XXXX（项目名称）的采购活动，并已知晓限制性供应商的要求，现本单位郑重承诺如下：

1.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及国家有关廉洁规定。

2.不向采购人工作人员、采购代理机构人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由采购人、采购代理机构及其工作人员个人支付的费用；不为采购人、采购代理机构及其工作人员安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请采购人及采购代理机构；不为采购人、采购代理机构工作人员及其亲属经商办企业提供方便。

3.不向采购人、采购代理机构工作人员询问违反法律法规的评标情况或施加任何影响。不通过中介公司或任何单位、个人向采购人、采购代理机构工作人员打招呼，施加压力。不诋毁政府采购活动中任何一方的名誉。

4.我单位承诺不会存在政府采购及其他法律法规禁止的以下情形：

4.1不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

4.3不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标（响应）文件相互混装；

4.6不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

4.7 政府采购及其他相关法律法规禁止的情形。

我单位对上述承诺内容事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意承担相关法律责任及其受其影响而产生的经济赔偿、利益损失的责任。

投标人名称：        （盖单位电子印章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

#### 二十、其他材料（格式自拟）

项目名称：                   招标编号：                包号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位电子印章）

投标日期：

# 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

###### 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

###### （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

###### 具有独立承担民事责任的能力；

###### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

###### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

###### 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

###### 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

###### 法律、行政法规规定的其他条件。

（二） 根据采购项目提出的特殊条件：

###### 2.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

###### 2.2本项目不接受联合体投标。

（三）其他类似效力要求：投标供应商法定代表人身份证明（非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人身份证明）。

###### 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1.投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

注：

1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

2供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

###### 投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

###### （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

###### 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

###### （1）独立法人机构提供下述证明材料：

###### 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件；

###### 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

###### （1）具有健全的财务会计制度（2019年度或2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：

###### ①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

###### ②也可提供2019年度或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

###### ③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

###### ④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

###### 具有良好的商业信誉。（①按第三章中“二、承诺函”提供；②根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政采云系统上进行审查通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录））。

###### 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

（1）投标人自行提供或提供承诺函。（按第三章中“二、承诺函”提供）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②投标人提供2021年1月1号以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

（2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）：

①投标人提供2021年1月1号以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

###### 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

（1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（按第三章的十四、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式提供）

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

###### 1.投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）（提供复印件）

###### （三）其他类似效力要求相关证明材料：

1. 法定代表人身份证明，法定代表人身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人的前述要求证明材料】

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

###### 1.投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）（提供复印件）

说明：1、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第六章 本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款

第一部分：项目清单及限价

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价（总价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术无影灯 | 2套 | 5.8万元 | 不允许进口产品参与 |
|  | ◆吊塔 | 8套 | 42.24万元 | 不允许进口产品参与 |
| 2 | 人体成分分析仪 | 1套 | 4万元 | 不允许进口产品参与 |
|  | ◆熏蒸治疗仪 | 1套 | 5万元 | 不允许进口产品参与 |
| 3 | ◆耳鼻喉综合诊疗台 | 1套 | 4.8万元 | 不允许进口产品参与 |
| 4 | ◆一氧化氮检测仪 | 2套 | 2万元 | 不允许进口产品参与 |
| 5 | 中医定向透药治疗仪 | 2套 | 5万元 | 不允许进口产品参与 |
|  | ◆全胸振荡排痰机 | 2套 | 6万元 | 不允许进口产品参与 |
| 6 | ◆挂式空气消毒机 | 18套 | 10.8万元 | 不允许进口产品参与 |
|  | ◆床单元消毒机 | 2套 | 3万元 | 不允许进口产品参与 |
|  | 移动式紫外线消毒机 | 2套 | 0.3万元 | 不允许进口产品参与 |
| 7 | 五分类血常规（带CRP） | 2套 | 8万元 | 不允许进口产品参与 |
|  | ◆新型冠状病毒核酸快速检测仪 | 1套 | 10万元 | 不允许进口产品参与 |
|  | 显微镜 | 1套 | 2万元 | 不允许进口产品参与 |
|  | 脱帽离心机 | 1套 | 2万元 | 不允许进口产品参与 |

注：标注◆号的产品主机或主体为本项目核心产品。

第二部分：项目技术指标

第1包：

1-1手术无影灯

主要配置功能及技术参数要求：

1.可移动型手术无影灯，要求整体反射式手术无影灯。要求采用整体反射光学系统,无影效果好、照明深度要求达到800mm以上。

2.采用减色原理,以达到接近自然光谱的完色质量,使手术中能清晰地分辨各种组织和器官的实际状态。

3.具备红外线过滤器,最大限度降低手术区域的温升。

4.全封闭外壳，符合层流净化手术的要求,也便于灯体清洁消毒。

5.照度调节采用多段调光,能满足不同手术的亮度需求。

6.具有备用灯泡的自动切换装置,当主灯泡损坏时副灯泡在0.5s内自动点亮,确保手术的连续进行,而且在控制面板上要求具备主副灯泡失效报警指示,提醒手术后及时更换:

7.灯面透光罩要求采用全透明、耐磨、抗UV的工程塑料,使无影灯光损耗低且使用安全:

8.调焦手柄拆装简易,且可在低温甲醛蒸气灭菌装置或E0气体酒毒器中消毒。

1-2吊塔

主要配置功能及技术参数要求：

1、为提供氧气、压缩空气、负压吸引的输出和交流电源输出组成的集成终端悬挂装置。

2、负载能力≥150kg,臂长≥800mm,旋转角度≥340度。

3、气体插座(国标): 02插座1个, Vac插座1个, Air插座1个。

4、电源插座: 10A万能电源插座8个, 2个等电位端子。

5、输滚架1组、托盘2层,高度可调节、并可90度折叠,抽屉1个、层板负载能力≥50kg,含标准20mm*10mm设备边条。

6、★吊塔配置可以升级,所配置的附件可以灵活更换,所配置附件可在其它吊塔上互相应用。

7、气电箱高度≥800mm,附件与气电箱连接采用导轨式连接,气电箱体为内嵌式结构设计，≥2条可承重导轨,设备导轨与箱体紧密结合,保证设备承重,需要提供结构说明图片。

8、★后期箱体可升级,成为数字化吊塔,可满足急诊抢救室空间要求。

第2包：

2-1人体成分分析仪

主要配置功能及技术参数要求：

1、工作原理：多频率生物电阻抗测试

2、测试部位：5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)

3、电极： 8点接触式电极

4、★测量频率：5，50，250 kHz

5、★测量电流：≤350μA

6、测量时间：约1分钟

7、输出值至少包括：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、体脂肪量、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等

8、输出报告：完整的结果打印或是电脑上传报告

9、机器内置运动处方、营养处方等

10、参考标准：多人种标准可供选择

11、显示屏：≥7寸 液晶触摸屏，分辨率≥800*480 PPI

12、通信接口：USB 2EA(master,slave), RS-232

13、报告：专用A4报告，普通A4报告

14、其他性能：有云平台接口，支持手机APP

15、选配件：身高仪、血压仪，PC（专用管理程序）通信操作

16、阻抗测量范围：20-1200Ω,误差≤3%，提供检测报告

17、体重测量范围：5-250kg

18、身高输入范围：90-220cm

19、年龄输入范围：5-99岁

20、电源：AC110/220V，50/60Hz，60VA

21、尺寸：476*688*1068（W*H*D）mm±20mm

22、重量：约26kg

23、储存环境：温度0℃-40℃，湿度≤90%

24、操作环境：温度5℃-40℃，湿度≤80%

2-2熏蒸治疗仪

主要配置功能及技术参数要求：

1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。

2、额定输入功率：2300VA。

3、预加热时间：≤15min。

4、功率可至少满足2个档位的调整。

5、喷头水平旋转角度≥360°，喷头上下旋转角度≥110°，喷杆横向调节角度≥110°。

6、工作时间：1-99min。

7、设置预热温度，70-99℃可调。

8、运行模式：可支持连续运行。

9、具有微电脑控制操作系统。

10、双锅双控双喷头，双路独立控制，至少可以同时治疗两个病人。

11、至少具有三通道散热系统，保证设备安全稳定。

12、至少具有加热锅防止干烧设计。

13、至少具有加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

14、至少具有压力值泄压调节，安全阀保护。

15、至少具有耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。

16、★至少具有吸水绑带设计，防止喷头滴水。

17、至少具有带滤气装置，防止堵塞。

18、至少具有自动漏电保护、自动防干烧。

19、★至少具有红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。

20、至少具有电动控制废液的排放，采用电磁方式控制，可同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。

21、具有三维立体喷头旋转方向。

22、★至少具有隐藏式的加热。

23、需配有专门的蒸馏水回收功能。

24、所投产品需通过医疗器械质量管理体系认证，通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。（提供有效证书复印件，加盖投标人鲜章）

第3包：耳鼻喉综合诊疗台

主要配置功能及技术参数要求：

★1、台面及机身1套  台面及机身均采用304不锈钢材质、台面距地面不低于800mm，整机外形参考尺寸：长1600×宽650×高1800(mm),光洁度高、易清洁、耐刮、耐磨、耐腐蚀、防渗透。（需提供彩页和304不锈钢原材料材质的相关证明材料复印件，加盖投标人鲜章）

★2、直头喷枪2把、弯头喷枪1把 不锈钢制造，可拆卸，倒置不漏水，无滴水现象，可高温高压消毒，喷雾压力：100 Kpa-150 Kpa。具有自动伸缩式医用枪管道结构实用功能（需提供国家权威技术证书复印件，加盖投标人鲜章）。

★3、吸枪1把   利用负压吸引系统，吸取患处，如鼻膜分泌物，伤口处血击块，脓液等；负压泵吸引力范围：20Kpa-70 Kpa。具有自动伸缩式医用枪管道结构实用功能（需提供国家权威技术证书复印件，加盖投标人鲜章）。

4、玻璃小药瓶4个  医用透明玻璃瓶≥30ml/个。

5、集污瓶1个   医用透明防回流玻璃瓶≥1500 ml/个。

6、带盖器械盘1个 不锈钢材质,≥300×200×50mm/个，可高温消毒。

7、带盖不锈钢杯4个 不锈钢材质，≥φ80mm×80mm/个，可高温消毒。

8、欧式管1套  脚踏控制，稳定可靠，正压0.025～0.2Mpa可调，压力精度±0.02Mpa。

9、间接镜除雾装置1套 450W，有温控保护装置，可自动控制，加热温度≥40度。

★10、静音正负压一体气泵装置1套  采用超静音技术，正负压一体结构，人性化设计，噪音小，稳定性高，经久耐用，体积小，噪音低。正压泵：2.5Kg/cm²无油压缩机，负压泵：740mmHg（max）。具有耳鼻喉综合诊疗台减震装置实用功能（需提供国家权威技术证书复印件，加盖投标人鲜章）。

11、万向聚光灯1套   灯臂长约3m，可在水平180度范围内旋转，高低可调，无晃动，便于医生操作。两万五千小时的超长寿命, 色温5000K左右。

12、阅片灯1套  可壁挂，稳定性高，照片夹光滑无毛刺，不会划伤照片，色温大于等于6500K。

13、万向脚轮6个 便于有需要时移动，带锁定功能，更加人性化，便于医生操作。

14、半自动检查椅1把 座垫以上部位可回转360 °，头架通过手动，靠背部位通过电动控制可仰卧前后140°调整角度。

15、医生椅1把  座垫以上部位可回转360 °，气动高度调节。

★16、制造厂家需提供省级或省级以上食品药品监督管理局质量监督检验中心出具该制造厂家所生产的同型号耳鼻喉诊疗台通过YY0505全项目检验的检验报告复印件，加盖投标人鲜章。

第4包：一氧化氮检测仪

主要配置功能及技术参数要求：

#### 一、基础技术要求：

- 呼气流速监测：实时监测患者呼气流量；

- ★检测范围：0～5000ppb；

- 采样要求：先呼出体内气体，然后通过仪器内置NO过滤器吸气、之后进行呼气采样；

- 测定部位及参数：上呼吸道（鼻部一氧化氮浓度测定FnNO）；下呼吸道（大气道FeNO、小气道CaNO）；

- 检测方式： 1）在线口呼直接采样； 2）离线气袋采样（含潮气采集）；3）鼻呼直接采样；4）不同部位一氧化氮浓度可单侧亦可联合测试，同一患者双联测或三联测只消耗一次检测单元次数；

- 质量控制：1）仪器具有开机校准提示，至少具有仪器自标定校准、一氧化氮标准气校准、零点气校准等三种检验校准方式；2）具压力传感器校准；3）自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性；4）当测定过程中出现呼气压力过低或过高、吸气超时、呼气超时等错误操作时，系统主机可自动停止测定并提示错误信息；

- 检测下限：≤1ppb；

- 准确性（与标准配气的比较）：1）当测定值＜50ppb时，误差±3ppb；2）当测定值≥50ppb时，误差±10%；

- 一氧化氮双重过滤功能：系统具备过滤外源性一氧化氮装置，及呼气手柄一氧化氮过滤设计，从而保证测量结果准确性；

- 备用电源：分析系统采用锂电池作为备用电源，在断电情况下可维持设备工作时间≧8小时；

- ★双重检测模块设计：预留两个检测单元模块，可实现两种电化学方法呼出气的同时检测；同时主机采用触屏设计。

二、控制型软件功能

- ★身份证信息自动读取功能：主机能够自动读取用户身份证信息，信息录入一部完成；

- ★操作流程语音提示功能：分析系统测试过程中具有操作流程语音提示功能，方便用户操作；

- 操作系统功能：1）内置操作系统支持创建、录入医生信息，后续可直接选择无需录入；2）可创建、录入、编辑患者基本信息，可提供患者管理与历史数据查询功能，便于患者管理、复诊及回访；3）报告模板支持定制，数据软件可自动生成报告，具有历史查询及历史数据一键打印，适合慢病管理及体检筛查回访；

第5包：

5-1  中医定向透药治疗仪

主要配置功能及技术参数要求：

1．电源：AC220V，50Hz。

2．★输入功率：66VA+10%。

3．基波频率：2kHz～10kHz，误差±10%。

4. 脉冲宽度：0.05ms～0.25ms，误差±10%。

5. 调制频率：0Hz～150Hz，误差±10%。

6. ★最大输出电流：≤100mA（负载500Ω）。

7. ★最大输出幅度：≤100Vp-p（负载500Ω）。

8. 输出强度：0～99档可调。

9.调制方式：连续调制、间歇调制、变频调制、交替调制。

10.至少包含双通道

11.★热敏恒温加热：加热温度控制范围为30℃～58℃可调，误差±5℃。

12.治疗时间，强度，频率随时可调。

13.预警连接或操作错误，温度过高时有报警。可以安全自检，可有语音提示。

14.能使用超声和脉冲联合治疗，或者单独治疗（超声药物透入，或者脉冲电透入）

5-2  全胸振荡排痰机

主要配置功能及技术参数要求：

1.功能要求：用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。

2.主要构成要求：由主机（内置气动脉冲发生器）、导气软管、充气背心和手控器组成。

3.操作方式：所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

4.导气方式要求：采用不少于二根导气软管同步向充气背心充、放气。背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗。

5.★压力范围：0.4kpa～4.0kpa，步距0.3kpa。振动频率：5Hz～30Hz，歩距1Hz，连续可调。治疗中压力及频率可随时调节。

6.具有自动模式：按体型不同而分级定制；手动模式，治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。

第6包：

6-1  挂式空气消毒机

主要配置功能及技术参数要求：

1.工作电源: 220V±22V  50Hz±1Hz  最大输入功率（W）：55

2.安装方式：壁挂式安装

3.设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态

4.等离子体空气净化消毒机内部不得装有紫外线杀菌灯。

5. ★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥29990小时（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）

6.等离子密度分布：≥2.98X1017～4.26X1017m3（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）

7、按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有电源开关控制。

8.按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器应能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换。

9.可协同建立智慧物联网服务云平台，提升管理效率。

10.具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。

11.支持设备的物联网自动报修功能；

12.具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息；

13.随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。

★14.系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表；

★15.具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。

16.系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。

★17.不需要现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；。

★18.不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。19.适用体积（m3）：≤100

20.★消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%；对H1N1去除率≥99.9%（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的同系列机型检测报告）。

21.★臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为＜0.003mg/m3（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）。

22.★净化效果:设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）

23. PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99%（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）。

24.多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气。

25.能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。

26.多档风速可调

功能性方面，具有如下功能（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）：

27.消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒；

28.消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置；

29.运行参数，具有风机调速功能；

30.待机参数，具有累计工作时间、过滤网使用时间清零、时钟设置、空气质量与洁净度、湿度、温度；

31.报警提示，至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障。

其他参数

32.工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式。

33.程控数量：程控程序数量不少于5组。

34.智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。

35.循环风量（m3/h）：≥800

36.噪声dB（A）：≤60

6-2  床单元消毒机

主要配置功能及技术参数要求：

1、开机15min，臭氧输出浓度：≥500mg/m³，提供检测报告。

2、床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。

3、机身外壳采用阻燃复合材料ABS工程塑料。

4、结构形式：移动式底部有不少于3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。

5、确保检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修。

★6、具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书，以证实制造商具有自主知识产权；同时具有国家级权威实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实设备软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。

7、消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。

8、采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒

★9、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，出具相关检测报告。

10、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用。

11、设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。

12、输入功率：≤140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用。

13、整机外形尺寸≤长614×宽545×高973mm，不占用过多面积。

6-3  移动式紫外线消毒机

主要配置功能及技术参数要求：

基本参数

1、工作电源: 220V±22V  50Hz±1Hz  最大输入功率（W）：250

2、安装方式：落地式可移动。

3、设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态。具有风速选择、模式切换、设置、启停、增加、减少实体触摸键，能简便快捷操作设备。

4、紫外线灯管寿命（h）≥5000。

5、可协同建立智慧物联网服务云平台，提升管理效率。

★6、具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。

7、 支持设备的物联网自动报修功能；

8、 具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息；

9、随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。

★10、系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表；

★11、具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。

12、为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。

网络条件与安全指标

13、★不需要现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；

14、不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。

要求提供可被权威第三方证实的消毒效果的检测报告，以证实设备符合《消毒技术规范》的如下要求：

15、该消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/ cm2，达到合格要求。

16、设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，达到消毒合格要求。

17、设备工作60min，对H1N1去除率≥99.9%。

功能性方面，具有如下功能（要求提供第三方权威检测报告佐证）：

18、消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒；

19、消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置；

20、运行参数，具有风速调节、紫外线强度；

21、待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置；

22、报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障。

其他参数

★23、臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3（提供检测报告）。

24、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作。

25、程控数量：≥9组，可实现多时段程控设置，便于临床科室多样化的使用需求(中标交货时，实际操作检验验证)。

26、消毒因子：波长≥253.7nm的紫外线。

27、适用体积（m³）：≤100；循环风量（m³/h）：≥1000

28、机外紫外线泄漏（μW/cm2）≤5

29、负氧离子发生器：≥3*106个/cm3

第7包：

7-1五分类血常规（带CRP）

主要配置功能及技术参数要求：

- 报告参数：至少具有C反应蛋白、WBC五分类、红细胞、血红蛋白、血小板等相关参数

- 测试原理：至少具有电阻抗法、比色法、激光流式细胞术、乳胶免疫比浊法等

- 图形参数：至少具有三维散点图、二位散点图、直方图

- 样本用量：末梢血用量≤20ul

- CRP线性范围：（0.2-320）mg/L

- 分析速度：至少60样本每小时

- ▲进样模式：至少具有预稀释模式、自动全血、开放全血、末梢全血等进样模式

- ▲分析模式：至少具有五分类血常规、五分类血常规+C反应蛋白、C反应蛋白等分析模式

7-2新型冠状病毒核酸快速检测仪

主要配置功能及技术参数要求：

▲1.设备主机基于实时荧光定量PCR检测技术或恒温扩增方法。

▲2.检测通道：可同时检测≧2个样本，不同核酸目标的检测在同一台仪器内同时进行，即可同时进行不同项目检测试验。

▲3.温控能力：温度范围40℃-95℃；最大升温速率≧0.8℃/s，最大降温速率≧0.8℃/s；温度均一性≦0.5℃，温度精确度：0.5℃。

▲4.光学检测系统：激发光源为高亮免维护LED；荧光检测通道≧2个。

▲5.操作方式：≧7英寸全彩屏触摸显示屏，具备内置液晶触摸屏单机和外接工作站两种操作方式。软件功能至少支持等温扩增、熔解曲线等功能。具备单机分析能力，无需电脑，在仪器上即可完成数据分析，连接专用热敏打印机可直接输出样本扩增曲线。

▲6.系统在密闭环境方式中自动完成样本核酸提取、纯化、扩增和检测新型冠状病毒RNA的保守基因片段 (ORF1ab 基因和 N 基因序列)。

▲7.检测能力：适用呼吸道拭子、痰液等。从配试剂开始到实验结束的全程检测时间≦60分钟。配套试剂最低检测限：≦300拷贝/毫升。反应体系≧50微升。检测过程包含核酸提取，符合国家新冠病毒核酸筛查稀释混样检测技术指引要求，支持混样检测。设备可达到随到随检，通道之间相互独立不受干扰。

▲8.取样耗材拭子保存液的要求：普通含有营养液的咽拭子保存液或含有胍盐的咽拭子保存液，样本不需要单独处理就直接上机检测。

▲9.样品上机无需使用核酸释放剂或生物释放剂等释放核酸试剂。

▲10.核酸提取功能以经典磁珠法实现，确保提取的可靠性。

▲11.仪器可后期根据需要由厂家或供货商免费升级以增加检测通量。

7-3  显微镜

主要配置功能及技术参数要求：

一、光学技术参数要求

- 观察头：双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm。

- 目镜：视场数F.N. ≥20（防霉处理）。

- 物镜：平场消色差，物镜转盘≥4孔。

- 4×（数值孔径N.A.≥0.1，工作距离W.D. ≥27.8mm）。

- 10×（数值孔径N.A. ≥0.25 工作距离W.D. ≥8.0mm）。

- 40×（数值孔径N.A. ≥0.65 工作距离W.D.≥0.6mm）。

- 100×（数值孔径N.A. ≥1.25 工作距离W.D.≥0.13mm）。

- 调焦：载物台垂直运动，粗调行程每一圈为15mm，微调最小距离2.5微米。

- 聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油式），内装式孔径光阑 。

- 照明系统：内置在透射照明系统，0.5W LED，柯勒照明。

二、主要技术参数要求

- 光学系统：UIS2光学系统（无限远校正系统）。

- 载物台：钢丝传动，活动范围为X轴向76mm×Y轴向30mm，单片标本夹。

7-4  脱帽离心机

主要配置功能及技术参数要求：

- 最高转速： ≤5500r/min。

- 最大离心力	：≤5500 g。

- 最大容量：≤100管。

- 噪声：≤60dB（A）。

- 电源：AC  220V 50HZ  15A。

- 电机：变频电机。

第三部分：商务要求、政府采购合同内容条款及其他要求

- 交货时间：签订合同后3个工作日内。交货地点：成都市第七人民医院指定地点。（实质性要求）（所有包适用）

- 交货延误违约责任：中标供应商如不能按期交货（自合同签订生效7个工作日内没有全部到货即视为逾期），每逾期一日，需向采购人支付合同金额总值1%的违约金；逾期超过15日，采购人有权解除合同，中标供应商除支付累计的违约金外，还应全额退回采购人已支付合同款项。（实质性要求）（所有包适用）

- 付款方式（实质性要求）：签订合同后3个工作日内，中标供应商开具合同总金额95%的有效发票，采购人在收到发票后15个工作日内支付合同总金额的95%；全部货物质保期满后，中标供应商开具合同总金额5%的有效发票，采购人在收到发票后15个工作日内支付合同总金额的5%。（所有包适用）

- 附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求：货物抵达医院1日内对方应派专业人员到达现场，依据设备装箱清单、检验合格证书、产品使用说明书、维修手册及质量标准等有关资料，由双方共同开箱检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由对方无偿更换、补齐。并承担由此产生的费用。（所有包适用）

- 验收标准和方法：对方在货物抵达医院后1日内到达现场组织进行安装、调试，达到正式运行要求，保证医院能正常使用。安装调试，经医院方正式验收合格后，方可付款。运费、开箱费用、安装费用等由供应商承担。（所有包适用）

- 安装调试及技术服务(含培训)要求：设备安装、调试正常使用后，工程师现场对医院各操作人员进行免费培训，直到使用者能独立熟练操作为止。对医院的维修人员进行常见故障的判断、处理、维修培训。培训人数以医院制定的为准。（所有包适用）

- 售后服务的要求（所有包适用）：

1）提供售后服务承诺（投标人需单独提供书面售后服务承诺原件）。

2）除单个包件有单独要求外，经采购人最终验收合格后质保3年。（全保，一次性使用无菌医疗器械除外）。（实质性要求）。

3）至少每季度提供一次巡检与性能标定服务，确保设备性能符合药监局注册时之标准性能，并向医院提供书面报告，维修响应时间2小时，24小时不能修复，供应商必须提供备用设备确保临床使用。（单个包参数中有具体的商务、保修要求的以具体包件的参数要求为准）

4）保修期外为终身维护。软件升级产生的费用包含在本项目的报价中。设备故障后3日内不能恢复正常使用的，需提供备用机或给出能继续使用的替代方案。

5）投标商应对操作人员进行培训，并保证正常使用。

6）如出现产品质量不合格或无法满足医院使用需求，投标人无条件退换，1个工作日完成退换工作。

7）.若参选设备存在易损易耗件且与设备保修时间不一致的，需在投标文件中单独提供易损易耗件清单（清单中列出名称及保修时间），未提供视为易损易耗件的保修时间与设备保修时间一致。

8）若产品在验收后叁个月内出现故障、不能达到合同约定的质量标准，投标人负责更换与原产品相同规格型号的、全新的产品，费用由投标人承担。若经投标人贰次更换产品后仍不能达到合同约定的质量标准，招标人有权按合同约定追究投标人的违约责任。

9）中选后合同签订时，必须提供参选产品的三级保养计划，明确保养内容及执行表单。每次对参选产品定期巡检后将巡检报告交由使用科室负责人签字确认并在三日内交医学装备部审核存档。巡检报告将作为产品质保好坏的重要依据，如未按要求提供巡检报告的，招标人有权延期支付尾款，并延长相应的质保期。

★8. 为保证产品的合法来源，非生产厂家投标，投标产品须具有投标产品生产厂家或有效经销商针对本项目的授权委托书原件。（所有包适用）

9.后续耗材价格清单：

9.1投标人需针对所投产品“一氧化氮检测仪”的配套耗材“一氧化氮检测模块”提供价格清单，进入评审，作为后续采购参考。（预估年使用量：600人次）（第4包适用）

9.2投标人需针对所投产品“中医定向透药治疗仪”的配套耗材“电极片”提供价格清单，进入评审，作为后续采购参考。（预估年使用量：7000片）（第5包适用）

注：1）报价格式详见附件一，此格式仅做参考。

- 供应商单价报价需报到最小单位。（如：**元/人份、**元/个、**元/片等）。

- 根据四川省药械集中采购及医药价格监管平台及医疗保障局相关政策要求，凡属于四川省药械集中采购及医药价格监管平台要求挂网范围之内（川药招〔2021〕157号 关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知）的所有采购项目，均须执行挂网采购（医院能在平台价格联动专区及备案专区中查到该项目的挂网信息）投标人须提供一份该项目挂网信息的原始网页或截图打印件，并加盖报价单位公章。

10.以上各包技术参数里如有明确的商务要求以具体包件里的商务要求为准。

11其他要求（所有包适用）：

11.1投标人应提供设备配套安装条件清单并加盖公章。（包含但不限于重量、水、电、信息网络等）。

11.2中标交货的产品应为本项目开标前一年内生产的新设备。

12.所有设备，以下费用需由中标人承担（如适用）（所有包适用）：
12.1.设备与LIS、PACS等软件对接所需费用。
12.2.设备安装，安装地点房屋配套改造费用。

13.其余事项以合同约定为准。

注：1.标注★号参数为重要参数。标注▲号参数为实质性要求，不允许负偏离。

2.除本章已经明确为实质性要求的条款外，其余所有技术、商务条款（含重要参数）要求负偏离仅做扣分处理。本章的实质性要求供应商在应答表中明确响应即可。

# 附件一：

# 后续耗材价格清单

| 包号 | 配套的耗材/试剂名称 | 所适配的设备名称 | 所适配的设备规格型号 | 配套的耗材/试剂的单价（如为挂网产品以四川省药械集中采购及医药价格监管平台中的联动参考价、本省最高参考价、该产品上月末全省医药机构采购平均价中的最低价进行报价） | 预估数量 | 配套的耗材/试剂的总价（如为挂网产品以四川省药械集中采购及医药价格监管平台中的联动参考价、本省最高参考价、该产品上月末全省医药机构采购平均价中的最低价进行报价） 注：总价=单价*预估数量 | 是否属于封闭耗材/试剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： 元（小写） 大写： |

# 投标人名称：                       （盖单位电子印章）

# 法定代表人或授权代表签字：

日期：

第七章  评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。评审过程中，出现有效投标（响应）供应商不符合规定数量要求或者出现违法违规行为导致停止评审的，评审委员会应当按规定在交易系统向采购人或者采购代理机构提交相关说明材料。采购人或者采购代理机构依据评审委员会出具的说明材料，依法进行处理。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（如有）、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料： | （1）营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。 （2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料： | （1）具有健全的财务会计制度（2019年度或2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））： ①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； ②也可提供2019年度或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； ③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。 ④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。 （2）具有良好的商业信誉。（①按第三章中“二、承诺函”提供。 ②根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政采云系统上进行审查通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： | （1）投标人自行提供或提供承诺函。（按第三章中“二、承诺函”提供） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： | （1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）： ①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。 ②投标人提供2021年1月1号以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。 （2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）： ①投标人提供2021年1月1号以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料： | （1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（按第三章的十四、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式提供） |
| 6 | 根据采购项目提出的特殊条件 | 1.投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。提供复印件（仅限医疗器械适用） 2.本项目不接受联合体投标。（不需要提供证明材料） |
| 7 | 其他类似效力要求相关证明材料 | 1. 法定代表人身份证明，法定代表人身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人的前述要求证明材料】 |
| 8 | 应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 | 投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供复印件（仅限医疗器械适用） |

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 符合性审查表 |
| --- |
| 序号 | 招标文件条目 | 实质性要求及无效投标情形 | 要求说明 |
| 1 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号3采购预算和最高限价 | 本项目采购预算为：131.18万元； 超过采购预算的投标为无效投标。 本项目最高限价为：第1包：48.04万元，第2包：9万元，第3包：4.8万元。第4包：2万元，第5包：11万元，第6包：14.1万元，第7包：22万元。具体以第六章第一部分项目清单为准。 超过最高限价的报价为无效投标。 | 投标人根据招标文件第三章“开标一览表”格式填写。评标委员会对上传内容按照招标文件要求进行评 审。 |
| 2 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号4低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当加盖电子印章，否则无效。 供应商提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。若有需要请按评标委员会要求提供书面说明、相关证明材料（如涉及）。 |
| 3 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号25进口产品 | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标产品响应情况评审。 |
| 4 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号21节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位电子印章，否则投标无效。 | 若不涉及上传空白页即可，若涉及按照要求提供证明材料，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 5 | 招标文件第二章4.投标费用 | 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。 | 投标人根据招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 6 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 5.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标文件要求进行评审。 |
| 7 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。 5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。 5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。 5.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： (一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）；(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(五)不同投标人的投标文件相互混装； (六)不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。 | 投标人根据招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 8 | 招标文件第二章第10．计量单位 | 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 9 | 招标文件第二章第11. 投标货币 | 本次招标项目的投标均以人民币报价。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 10 | 招标文件第二章13. 知识产权 | 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 | 投标人根据招标文件第三章格式“知识产权声明函”填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 11 | 招标文件第二章14.1 报价部分 | 2、本次招标报价要求： （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。 | 投标人根据招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据投标文件进行评审。 |
| 12 | 招标文件第二章17．投标有效期 | 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 | 投标人按照招标文件第三章格式“投标函”填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 13 | 招标文件第二章18．投标文件的制作和签章、加密 | 18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。 18.2 投标文件应加盖投标人（法定名称）电子印章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。 18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标文件进行评审。 |
| 14 | 招标文件第二章27.合同分包 28合同转包 | 27. 合同分包 27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。 分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。 27.3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 28.合同转包 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。 | 投标人按照招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 15 | 招标文件第二章30. 履约保证金 | 本项不收取履约保证金 | 投标人按照招标文件第三章格式“承诺函”填写，评审委员会根据上传内容评审。 |
| 16 | 招标文件第二章38 | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。 | 投标人按照招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 17 | 行贿犯罪记录 | 本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（在投标文件中进行承诺，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理）。 | 投标人按照招标文件第三章格式“本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺”填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 18 | 招标文件第六章商务要求 | 该章涉及第六章第三部分：商务要求、政府采购合同内容条款及其他要求的全部实质性要求 | 投标人按照招标文件第三章格式“商务应答表”提供，评委会根据上传内容评审。 |
| 19 | 招标文件第六章技术及要求 | 该章涉第六章第二部分：项目技术指标的全部实质性要求 | 投标人按照招标文件第三章格式“投标产品技术配置参数表”填写，评委会根据上传内容评审。 |
| 20 | 招标文件第七章3.3.3 | 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的； | 上传空白页即可，评审委员会根据投标文件按照招标文件第七章3.3.3项进行评审。 |

注：上述实质性要求除招标文件有明确证明材料的具体要求除外，均以上表审核为准

3.3.2投标文件出现其他不影响采购项目实质性要求的情形，不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者补正应当加盖投标人（法定名称）电子印章，否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。评审中需要供应商对投标（响应）文件作出澄清、说明的，评审委员会和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

###### 供应商提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或评标委员认为投标人的报价明显低于成本价或投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当加盖电子印章，否则无效。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.2综合评分明细表：

#### 第1包适用：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术指标和配置49.3% | 49.3 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分： 完全符合招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”要求的得49.3分；带★的参数（2项）负偏离每项扣7.15分，其它一般参数（14项）负偏离每项扣2.5分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 以投标文件对招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”的响应情况为准。 | 带★的重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，否则视为负偏离。（参数中有明确的证明材料要求的以参数中具体要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 商务部分11% | 11 | 完全符合招标文件第六章 “第三部分：商务要求、政府采购合同内容条款及其他要求”的得11分；带★的条款负偏离每项扣3分，其它条款负偏离每项扣1分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 | 以投标文件响应为准，有明确的证明材料要求的以具体要求为准。 | 其 他 类 |
| 4 | 履约能力8% | 8 | 2019年1月1日至今，投标人每提供一个同类型产品业绩得1分，最多得8分。无类似业绩不得分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章。 | 其 他 类 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品1.7% | 1.7 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1.7分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

#### 第2包适用：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术指标和配置50.2% | 50.2 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分： 完全符合招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”要求的得50.2分；带★的参数（5项）负偏离每项扣3.16分，其它一般参数（43项）负偏离每项扣0.8分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 以投标文件对招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”的响应情况为准。 | 带★的重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，否则视为负偏离。（参数中有明确的证明材料要求的以参数中具体要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 商务部分11% | 11 | 完全符合招标文件第六章 “第三部分：商务要求、政府采购合同内容条款及其他要求”的得11分；带★的条款负偏离每项扣3分，其它条款负偏离每项扣1分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 | 以投标文件响应为准，有明确的证明材料要求的以具体要求为准。 | 其 他 类 |
| 4 | 履约能力8% | 8 | 2019年1月1日至今，投标人每提供一个同类型产品业绩得1分，最多得8分。无类似业绩不得分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章。 | 其 他 类 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品0.8% | 0.8 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得0.8分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

#### 第3包适用：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术指标和配置49.8% | 49.8 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分： 完全符合招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”要求的得49.8分；带★的参数（5项）负偏离每项扣6分，其它一般参数（11项）负偏离每项扣1.8分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 以投标文件对招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”的响应情况为准。 | 带★的重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，否则视为负偏离。（参数中有明确的证明材料要求的以参数中具体要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 商务部分11% | 11 | 完全符合招标文件第六章 “第三部分：商务要求、政府采购合同内容条款及其他要求”的得11分；带★的条款负偏离每项扣3分，其它条款负偏离每项扣1分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 | 以投标文件响应为准，有明确的证明材料要求的以具体要求为准。 | 其 他 类 |
| 4 | 履约能力8% | 8 | 2019年1月1日至今，投标人每提供一个同类型产品业绩得1分，最多得8分。无类似业绩不得分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章。 | 其 他 类 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品1.2% | 1.2 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1.2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

#### 第4包适用：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术指标和配置44.7% | 44.7% | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分： 完全符合招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”要求的得44.7分；带★的参数（4项）负偏离每项扣8分，其它一般参数（10项）负偏离每项扣1.27分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 以投标文件对招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”的响应情况为准。 | 带★的重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，否则视为负偏离。（参数中有明确的证明材料要求的以参数中具体要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 商务部分11% | 11 | 完全符合招标文件第六章 “第三部分：商务要求、政府采购合同内容条款及其他要求”的得11分；带★的条款负偏离每项扣3分，其它条款负偏离每项扣1分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 | 以投标文件响应为准，有明确的证明材料要求的以具体要求为准。 | 其 他 类 |
| 4 | 配套部分6% | 1 | 如供应商所投产品所配套使用的耗材/试剂为封闭产品得0分，如供应商所投耗材/试剂为非封闭产品得1分。 | 供应商需在投标文件中进行说明。 | 其 他 类 |
|  |  | 5 | 配套耗材部分： 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且单价汇总价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×5% | 以投标文件为准 |  |
| 5 | 履约能力7% | 7 | 2019年1月1日至今，投标人每提供一个同类型产品业绩得1分，最多得7分。无类似业绩不得分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章。 | 其 他 类 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品1.3% | 1.3 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1.3分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

#### 第5包适用：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术指标和配置45% | 45 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分： 完全符合招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”要求的得45分；带★的参数（5项）负偏离每项扣3分，其它一般参数（15项）负偏离每项扣2分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 以投标文件对招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”的响应情况为准。 | 带★的重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，否则视为负偏离。（参数中有明确的证明材料要求的以参数中具体要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 商务部分11% | 11 | 完全符合招标文件第六章 “第三部分：商务要求、政府采购合同内容条款及其他要求”的得11分；带★的条款负偏离每项扣3分，其它条款负偏离每项扣1分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 | 以投标文件响应为准，有明确的证明材料要求的以具体要求为准。 | 其 他 类 |
| 4 | 配套部分6% | 1 | 如供应商所投产品所配套使用的耗材/试剂为封闭产品得0分，如供应商所投耗材/试剂为非封闭产品得1分。 | 供应商需在投标文件中进行说明。 | 其 他 类 |
|  |  | 5 | 配套耗材部分： 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且单价汇总价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×5% | 以投标文件为准 |  |
| 5 | 履约能力7% | 7 | 2019年1月1日至今，投标人每提供一个同类型产品业绩得1分，最多得7分。无类似业绩不得分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章。 | 其 他 类 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

#### 第6包适用：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术指标和配置49.53% | 49.53 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分： 完全符合招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”要求的得49.53分；带★的参数（15项）负偏离每项扣2分，其它一般参数（63项）负偏离每项扣0.31分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 以投标文件对招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”的响应情况为准。 | 带★的重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，否则视为负偏离。（参数中有明确的证明材料要求的以参数中具体要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 商务部分11% | 11 | 完全符合招标文件第六章 “第三部分：商务要求、政府采购合同内容条款及其他要求”的得11分；带★的条款负偏离每项扣3分，其它条款负偏离每项扣1分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 | 以投标文件响应为准，有明确的证明材料要求的以具体要求为准。 | 其 他 类 |
| 4 | 履约能力7% | 7 | 2019年1月1日至今，投标人每提供一个同类型产品业绩得1分，最多得7分。无类似业绩不得分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章。 | 其 他 类 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2.47% | 2.47 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得2.47分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

#### 第7包适用：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件 | 价格类 |
| 2 | 技术指标和配置44.85% | 44.85 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分： 完全符合招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”要求的得44.85分；一般参数（23项）负偏离每项扣1.95分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 | 以投标文件对招标文件第六章“第二部分：项目技术指标”的响应情况为准。 | 技 术 类 |
| 3 | 商务部分11% | 11 | 完全符合招标文件第六章 “第三部分：商务要求、政府采购合同内容条款及其他要求”的得11分；带★的条款负偏离每项扣3分，其它条款负偏离每项扣1分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 | 以投标文件响应为准，有明确的证明材料要求的以具体要求为准。 | 其 他 类 |
| 4 | 配套部分6% | 1 | 如供应商所投产品所配套使用的耗材/试剂为封闭产品得0分，如供应商所投耗材/试剂为非封闭产品得1分。 | 供应商需在投标文件中进行说明。 | 其 他 类 |
|  |  | 5 | 配套耗材部分： 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且单价汇总价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×5% | 以投标文件为准 |  |
| 5 | 履约能力7% | 7 | 2019年1月1日至今，投标人每提供一个同类型产品业绩得1分，最多得7分。无类似业绩不得分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章。 | 其 他 类 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品1.15% | 1.15 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1.15分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 中标公告期限为1个工作日。

6.2.5 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在“四川政府采购网”上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺函。

（九）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

（十）评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的申报缴纳。

第八章 政府采购合同（草案）

成都市第七人民医院

采购合同（第1包适用）

合同编号：

甲方：成都市第七人民医院        乙方：

地址：成都市双兴大道1188号     地址：

电话：028- 65043365             电话：

邮编：610000                    邮编：

甲方通过(□公开招标、□邀请招标、□询价、□竞争性谈判、□竞争性磋商、□单一来源采购、□比选）等采购方式，并依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及                  （项目编号：         ）的《招标/采购文件》，乙方的《投标/响应文件》及《中标/成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标/采购文件》、《投标/响应文件》、《中标/成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、采购设备清单

| 序号 | 招标设备名称 | 投标设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 注册证号 | 制造商名称/国籍 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：小写：¥ 元 ； 大写金额：人民币 。 |
| 注： 1.该价款包括但不限于：货款、材料、制造、人工、包装、运输、安装、调试、检测、以及投标书中对产品功能性描述正偏离实现临床应用的相关费用，验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与零配件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。货币结算单位为人民币。 2.此价格包含有资质的第三方对产品消毒效果认证的以及法定检查的（计量合格证证）所需要的相关费用、压力容器使用证办理的相关费用、设备连接供应室管理系统的接口费用、设备所需水电气接驳费用。（如适用） 3.出厂设备铭牌所标注名称应当与注册证名称一致。 |

二、主体资格及知识产权承诺

（一）乙方应保证其对该设备拥有完全的所有权或已得到所有者充分的销售授权，向甲方提供该主体资格的所有合法文件，并确保所有资质文件真实有效。若因乙方无以上资质，甲方有权解除合同，乙方应在甲方发出解除通知后3日内返还甲方已支付的全部费用，并应向甲方承担损失赔偿责任。

（二）乙方应保证其拥有该设备涉及的包括软件在内的所有知识产权，如有任何第三方就该设备所涉知识产权主张权利，乙方按照本合同约定承担法律责任。

三、所购设备配置

所购设备应满足设备招标对该设备的功能使用需求定位要求，因设备技术信息的不对等致使甲乙双方产生的理解偏差不得影响该设备功能需求发挥，乙方不得以厂方标配等为由拒绝满足甲方对该设备的功能需求（按照乙方投标文件的功能偏置响应为基础）,该合同价款包括了投标书中对产品功能性描述正偏离实现临床应用的配件费用,包括但不限于附件1《配置清单》中所列所有部件。

四、交货时间和地点

乙方应于         年    月   日前将设备送至甲方指定地点。验收通过前设备的所有风险由乙方承担。

五、设备初步验收

（一）如设备的安装和运行需要特定的场所和配套设施，乙方在到货前应明确向甲方作出书面说明，以便甲方能按乙方要求完成相关准备工作。如乙方对安装场地予以认可后，应向甲方出具《设备安放场所验收合格证明》。其他要求详见附件。

（二）乙方将设备运送至甲方指定地点后，通知甲方验收。甲方指派工作人员，在乙方人员在场的情况下，对设备进行初步验收，并签收初步验收合格证明，该证明以甲方指定工作人员     ：                签字生效；

（三）设备同时满足下列内容后由甲方签收初步验收合格证明：

1.本合同及《配置清单》中约定的所有部件之规格及数目。

2.招标（比选）文件中注明的所有技术参数。

3.设备使用说明、证明设备质量的所有书面文件如质量检验合格证、装箱单、设备安装使用说明书、质保单等，进口设备具备所有海关手续。

4.政策法规等相关规定要求的相关证明材料。

5.因设备相关信息不对等（设备出厂标配、选配、重要配件的保修期）致使产品验收阶段不能正常发挥功能以及招标书所提及的设备功能发挥需要特殊条件的，乙方未明确在投标书中告知，按甲方对招标书设备功能性条款所理解的内容和范围予以设备验收。

6.对设备常用消耗品非通用型的必须说明。

7.医院设备管理部门要求提供的其他资料，详见附件：采购产品的《产品技术协议书》、需乙方提供《设备交验报告书》。

（四）如乙方所供货物不符合上述要求，甲方有权拒签初步验收合格证明，有权要求乙方无条件更换、补齐并按照本合同十一条支付违约金。乙方应在甲方提出上述要求后五日内提供符合上述要求的设备。如不能在上述时间内提供设备，甲方有权退货并解除合同，并按照合同第十一条要求乙方支付违约金，如已支付货款的，乙方应全额返还货款。

六、设备验收及人员培训

（一）乙方应在设备初步验收合格       日内向甲方免费提供设备安装及调试，安装调试完毕后，进入试运行。试运行期不少于1月。

（一）安装调试工作如对甲方清点配置存在影响的，应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。

（二）乙方应对甲方工作人员进行免费培训，保证受训人员能熟练操作，并对该设备能进行日常维护（具体培训计划见附件，如有）。

（三）试运行期满无故障，且完成培训的，使用科室和设备管理部门共同签字确认完成验收。试运行期间，有故障的，乙方提供免费维修，试运行期相应延长。

（四）设备维修期间，设备维修期超过    个工作日，乙方应向甲方提供替用设备给出能继续使用的替代方案。

七、质量承诺

（一）乙方应保证该货物原产地真实，是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好。

（二）在保修期内乙方应保证甲方对该设备的使用达到第（2）种标准：

1.正常使用时间不少于  ╱ 个工作日；

2.因故障停用时间小于     个工作日。

（三）如因设备质量瑕疵导致甲方无法正常使用或影响使用效果，由此与患者发生纠纷而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。

八、设备保修及维修

（一）保修期限     年，保修期自设备最终验收合格之日起算，保修期内免费保修。保修方式为全保，一次性使用无菌医疗器械除外（产品及其重要配件保修期不得少于生产厂家对社会承诺的保修期时限）

（二）乙方接到甲方故障通知后应在       内指派人员及时进行检测维修，如维修不涉及零配件更换，应在     日内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在     日内修复完毕。若乙方未在规定期限内修复设备而给甲方造成经济损失，由乙方全额承担。

（三）保（维）修期间如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质。

（四）如设备在保修期内单次维修时间超过   天或维修次数超过      次，甲方有权要求乙方无条件更换设备，乙方不得推委拒绝。

（五）若设备涉及计算机软件系统的，乙方有义务为甲方此后对设备完全的使用提供便利及支持，包括但不限于源代码、密码的提供，乙方不得拒绝或收取额外费用。

九、设备软件升级特别约定

乙方承诺免费为甲方就设备软件提供升级服务。

十、付款方式

（一）履约保证金：本项目不涉及履约保证金

（二）付款方式：签订合同后，中标供应商开具合同总金额     %即（￥      元）的有效发票，采购人在收到发票后15个工作日内支付合同总金额的   %即（￥      元）。全部货物质保期满后，中标供应商开具合同总金额     %即（￥      元）的有效发票，采购人在收到发票后15个工作日内支付合同总金额的   %即（￥      元）。

（三）合同价款调整方式：本项目合同价格在履约过程中固定不变。

（四）甲方每次付款前，乙方应当提供等额有效发票，否则甲方有权顺延付款时间而不因此承担违约责任。如因乙方提供违法的增值税发票，致使甲方受到税务机关的查处或罚款的，由此产生的一切后果和费用由乙方单方面负责，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

十一、违约责任

（一）乙方未按照合同约定履行义务，自合同签订生效   个日历日内没有全部到货造成逾期的，每延迟一天交货按合同金额的    %作为违约金支付给甲方，逾期超过    日，甲方有权解除合同，乙方除支付累计的违约金外，还应全额退回甲方已支付合同款项。

（二）如因一方违约导致解除合同，违约方应向守约方支付违约金       元，违约金不足以弥补守约方实际损失的，由违约方予以补足。

（三）乙方保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的     %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（四）乙方应保证所提供的设备完全符合中标（中选）文件要求。否则，甲方有权退货并解除合同，乙方应退回已付合同价款并按合同总价的     支付违约金，如违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失（包括行政处罚等）的，应当予以全额补足。

（五）如乙方拒不支付赔偿款的，甲方有权从应付费用中扣除。

（六）因乙方违约行为给甲方造成损失的，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方主张全部损失，包含但不限于：鉴定费、公证费、律师费、诉讼费、保全费、保全担保费等实现债权的全部费用，以上费用金额以开具的合格发票金额为准。

（七）如因战争、疾病、自然灾害或其他人力不可抗拒的原因。甲乙双方不能在本合同第四条规定的有效期内履行合同，如此种行为或原因在合同第四条规定有效期后继续1个月，则本合同未交货部分即视为取消。买卖双方的任何一方，不负任何责任。（已支付对应货款应退回）

十二、争议解决

因履行本协议导致的纠纷由双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费、保全费、公证费、律师代理费等费用由败诉方承担。

十三、合同约定

本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方   份，招标代理机构     份，双方签字并盖章后生效。

十四、通知

（一）双方在本合同项下的通知以及有关的资料、文件等或诉讼、仲裁过程中的资料的传递可以按照以下所示途径发送：

甲方：成都市第七人民医院

通讯地址：  成都市双兴大道1188号

联系人：

电话： 028-65043365

电子邮箱：

乙方：

通讯地址：

联系人：

电话：

电子邮箱：

（二）通知以及有关的资料、文件等的传递被视为送达的日期应按照如下原则确定：

1.以专人递送的，应在接收人签收之日视为送达；

2.以快递发送的，自交寄日起第三日视为送达；

3.以传真发送的，以发件方发送后打印出的发送确认单所示时间视为送达；

4.以电子邮件发送的，自电子邮件发送成功的当日视为送达。

十五、承诺和保证

（一）甲乙双方均为依法成立并有效存续的法人主体或有限责任公司，拥有签署本协议的权利，有能力履行其在本协议项下的义务；

（二）双方签署本协议所需的外部批准和内部授权程序都已完成；签署本协议的签字人均有权代表其签署该文件；

（三）反商业贿赂承诺：在商业来往过程中，乙方承诺绝不向甲方工作或相关人员直接或间接行贿（包括但不限于任何形式的赠送礼物、现金、物品或利益、获利、好处）；如乙方发现甲方工作人员或相关人员对乙方有任何贿赂要求，应立即如实告知。

十六、语言

合同及附件中中英文对照词汇，以中文内容为准。

十七、附件

附件1：《配置清单》

附件2：《设备交验报告书》

附件3：《固定资产初验单》

附件4：《成都市第七人民医院销售承诺书、反商业贿赂廉洁承诺书》

附件5：《成都市第七人民医院商业合作保密协议书》作为本合同附件。

甲方（盖章）：成都市第七人民医院    乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

户名： 成都市第七人民医院         户名：

税号：125101004507533412          税号：

开户行：建设银行成都第一支行      开户行：

账号：51001416108059337217        账号：

2021年   月  日                       2021 年    月  日

附件1：

医疗设备采购配置清单

设备名称：             型号：

附件2：

设备交验报告书

一、医疗设备验收的政策制度依据：

设备验收工作技术性和政策性强，依据有关法律、法规。

《医疗器械监督管理条例》（院令650号2014年6月1日实施）以及修改条例（院令680号）；《大型医用设备配置与应用管理办法》（卫生部令43号）；《医疗器械使用质量监督管理办法》（总局令18号）；《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（总局令06号）；《医疗器械召回管理办法》（卫生部令82号）；

二、验收资料的准备（乙方提供）

1、设备配置清单（招标配置或合同配置）
    2、医疗器械注册证（SFDA）（正本、附表）
    3、中文说明书
    4、中文操作手册
    5、质检报告/合格证
    6、安装验收工程师（设备安装和临床应用）授权书

7、工程师（设备安装和临床应用）身份证及工作证复印件

8、负责安装验收工作厂商或代理商的资质（代理证书、营业执照、税务证、医疗器械（经营）许可证、组织机构代码证等）
    9、设备彩页以及设备操作注意事项挂牌（塑封）
    10、进口设备报关证明（单独报关的独立提供）（批量报关的统一提供）

11、初验后、需要将第一次的病员报告作为设备功能性验收附件保存。

12、设备公司层面的操作培训需要详细细化培训内容，以及所有培训人员签字（科室使用者培训需要至少在3人以上），特殊压力容器设备操作需对培训合格者授予培训证书。

- 月度回访培训记录以及试用期意见或建议

- 设备主要消耗件和维修配件的维修报价目录

- 设备初验后厂家工程师详细填写《固定资产初验单》：

- 需要对设备到达医院现场验收的正视图、侧视图、背视图、设备铭牌照片。

- 根据以上清单要求形成《设备交验报告书》并编制目录成册加盖公司公章，合并纸质版和电子版一并交医院医学装备部。

附件3：

固 定 资 产 初 验 单

| 供货单位 （乙方） |  | 供货单位项目负责人 | 姓名： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电话： |
| 安装人员 |  | 电话 |  |
| 授权书： | 是否有供货单位授权：是 | 身份证号 |  |
| 安装地点 | 新南院区（ ） 天府院区（ ） | 合同号 |  |

设备详情：

设备产地：                         *设备注册证号：

*设备名称：	                	     *设备型号：

*设备厂家：                        *设备序列号：

设备关键附件（配件）信息：

- *名称：                 型号：         数量：

序列号：            .

- *名称：                型号：          数量：

序列号：            .

- *名称：                型号：             数量：

序列号：            .

设备附加信息：

*装机时间：

设备购买金额：

*所属科室（归属权）：

*目前摆放地点：

*是否原厂在保：是	  否

*科室保管负责人：

维保信息：

厂家维保联系电话：

厂家其他联系方式：

当地厂家授权维保联系单位名称：

联系人电话：			       			联系人姓名：

设备购买时厂家及授权方维保承诺	按合同约定执行

相关合同扫描件：     详见附件

维修记录及承诺：	详见合同保修条款

承诺要件扫描：

备注：		相关参数及运行状态需要附照片详见附件

初验意见：

设备的品牌、外观、规格、配件（是、否）正确，经安装调试后的设备运行（是、否）正常，验收（是、否）合格。

*信息采集人签字：		        				*审核人签字：

日期：            		        		 日期：

附件4：

成都市第七人民医院

销售承诺书、反商业贿赂廉洁承诺书

成都市第七人民医院：

为维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保证医疗耗材、物资采购工作合法开展，保障广大患者的健康和利益，本供应商(厂家)特郑重承诺如下：

一、我（生产企业、销售公司和销售代表）自愿签订本承诺书

二、严格按照有关法律、法规、规章、政策的规定，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营、诚信服务，保证医院和企业工作人员廉洁自律，共同维护正常的医药购销关系。双方严格信守以下规定

1.遵守《四川省医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》，我方及其经销人不在与院方的购销活动中，给予医院管理人员现金、信用卡、购物卡等有价证券和以支付旅游费用等形成的经济利益，或为其安排、组织需要支付费用的营业性娱乐活动。

2.我方及其经销人不到医院临床科室，通过不正当手段，向医务人员促销其药品、器械和设备；不得以任何名义（如：开单费、统方费、促销费、宣传广告费、劳务费等）等任何名义给予贵院采购人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益。

3.本供应商（生产企业）指定销售代表姓名        ，身份证号码：                            。

4.对由于本供应商(厂家)或本供应商(厂家)的工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本供应商(厂家)负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

三、本供应商(生产企业) 和销售代表承诺做到

1.保证向贵院提供货物证照齐全有效，绝不弄虚作假损害贵院和他人的利益，若有违反，本公司将承担一切法律和经济责任。

2.保证向贵院提供的货物是符合国家质量标准或/和奇特质量约定的产品。凡因产品质量问题，给病人造成的精神损害和人生伤害，本公司将承担一切法律和经济责任。

3.本公司承诺向贵院提供货物价格合理，保证不高于本市任何一家市属三甲医疗单位同期的价格。若有违反，本公司承诺双倍返其已购货物的款项。

4.本公司承诺向贵院开具真实有效的机制发票。

5．保证不以其他任何方式扰乱贵院的竞标、商务洽谈工作。

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

销售代表

年　　月　　日

附件5：

成都市第七人民医院商业合作保密协议书

甲方：成都市第七人民医院

乙方：

鉴于：甲乙双方正在就                     采购项目进行合作履约，甲方将向乙方披露或乙方将从甲方知悉保密信息（“保密信息”定义见下）。

为了保护甲方对其保密信息拥有的合法权益，双方协商一致，订立以下条款，以资共同遵守。

第一条 定义

“保密信息”指在双方洽谈、评估、履行上述项目过程中，甲方根据本协议以任何形式、载于任何载体披露给乙方的，与项目相关的但不仅限于协议项目的所有信息。包括但不限于，披露方所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、患者医疗信息、图纸、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、版权、商标、实际或潜在商业活动的信息、客户与供应商名单、财务事项等技术、商务上的信息；以及合作项目本身、本协议、双方拟签订的合作备忘录、合作意向书、合同等应被视为保密的信息。

本协议所称“保密信息”不包括下列信息：1.已经或将公布于众的资料，但不包括乙方或乙方代表违反本协议规定未经授权所披露的；2.甲方向乙方披露前已为该方通过其他合法途径知悉的资料。

第二条 责任

（一）乙方为甲方医院保密资料的接受方，负有保密义务，承担保密责任。本协议的保密期限，即乙方对保密资料负有保密义务的期限，为双方合同履行期间以及上述期间全部届满之日起1年。

（二）任何一方未经对方书面同意不得向第三方（包括新闻媒体或其从业人员）公开和披露任何保密资料或以其他方式使用保密资料。除非披露、公开或利用保密资料是双方从事或开展合作项目工作在通常情况下应承担的义务（包括双方今后依法律或合同应承担的义务）适当所需的。

（三）双方均须把对保密资料的接触范围严格限制在因本协议规定目的而必须接触保密资料的各自负责任的代表的范围内。

（四）除经过甲方书面同意而必要进行披露外，乙方不得将含有乙方或其代表披露的保密资料复印或复制或者有意无意地提供给他人。

（五）如果合作项目不再继续进行或其中一方因故退出此项目或合同解除、终止，甲方在任何时候提出书面要求，乙方应当、并应促使其代表在五个工作日内完成以下工作：

1.销毁或向甲方返还其占有的或控制的全部保密资料以及包含或体现了保密资料的全部文件和其它材料并连同全部副本。

2.消除所有存储在计算机和其他设备中的保密信息。

3.提供一份被销毁资料的清单，证明乙方已履行上述两项义务。

（六）双方将以并应促使各自的代表以不低于其对自己拥有的类似资料的保密程度来对待对方向其披露的保密资料，但在任何情况下，对保密资料的保护都不能低于合理程度。

第三条 保密资料的保存和使用

（一）乙方有权在双方合作期间保存必要的保密资料，以便在履行其在合作项目工作中所承担的法定义务与合同义务时使用该等保密资料。

（二）双方有权在合作期间或合作期满后的双方另行书面约定的合理期间，为对任何针对接受方或其代表的与本协议项目及其事务相关的索赔、诉讼、司法程序及指控进行抗辩时，或者对与本协议项目及其事务相关的传唤、传票或其他法律程序做出答复时，使用保密资料。

（三）甲方在书面通知乙方并将披露的复印件抄送乙方后，可根据需要在提交对乙方有管辖权的政府监管部门或根据法律规定对乙方有管辖权的社会团体的任何报告、声明或证明中合理的、有限度的披露保密资料。

第四条 违约责任

（一）如违反本协议下的保密义务，违约方应向对方支付不少于人民币       元的违约金；如果本条约定的上述违约金不足以弥补因违反保密义务而给守约方造成的损失，受害方有权进一步向违约方主张损失赔偿。

（二）在双方合同或合作期内，无论上述违约金给付与否，受害方均有权立即终止谈判或解除与违约方的合同、合作关系，因终止谈判或解除合同、合作所造成的缔约过失赔偿责任、合同赔偿损失由违约方另行承担。

损失赔偿的范围包括：

1.受害方为处理此事支付的费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等。

2.受害方因此而遭受商业利益的损失，包括但不限于合理利润的损失、技术转让费用的损失等。

（三）双方对本协议任何一项的违约，都会给对方带来不能弥补的损害，并且这种损害具有持续性，难以或不可能完全以金钱计算出损害程度。因此除按法律规定和本协议约定执行任何有关损害赔偿责任外，双方均可以采取合理的方式来减轻损失，这些方式包括一些指定的措施、申请限制令和禁令。

第五条 争议解决和适用法律

本协议受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释。对因本协议或本协议各方的权利和义务而发生的或与之有关的任何事项和争议、诉讼或程序，任何一方均可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第六条 其他

（一）本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

（二）本协议一式    份，甲方    份，乙方   份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

地址：双兴大道1188号       地址：

授权人（签字）：            授权人（签字）：

联系电话：028-65043365      联系电话：

签署日期：2021年   月   日 签署日期： 2021 年    月   日

成都市第七人民医院

采购合同（第2、3、4、6、7包适用）

合同编号：

甲方：成都市第七人民医院        乙方：

地址：成都市双兴大道1188号     地址：

电话：028- 65043365             电话：

邮编：610000                    邮编：

甲方通过(□公开招标、□邀请招标、□询价、□竞争性谈判、□竞争性磋商、□单一来源采购、□比选）等采购方式，并依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及                  （项目编号：         ）的《招标/采购文件》，乙方的《投标/响应文件》及《中标/成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标/采购文件》、《投标/响应文件》、《中标/成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、采购设备清单

| 序号 | 招标设备名称 | 投标设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 注册证号 | 制造商名称/国籍 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：小写：¥ 元 ； 大写金额：人民币 。 |
| 注： 1.该价款包括但不限于：货款、材料、制造、人工、包装、运输、安装、调试、检测、以及投标书中对产品功能性描述正偏离实现临床应用的相关费用，验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与零配件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。货币结算单位为人民币。 2.此价格包含有资质的第三方对产品消毒效果认证的以及法定检查的（计量合格证证）所需要的相关费用、压力容器使用证办理的相关费用、设备连接供应室管理系统的接口费用、设备所需水电气接驳费用。（如适用） 3.出厂设备铭牌所标注名称应当与注册证名称一致。 |

二、主体资格及知识产权承诺

（一）乙方应保证其对该设备拥有完全的所有权或已得到所有者充分的销售授权，向甲方提供该主体资格的所有合法文件，并确保所有资质文件真实有效。若因乙方无以上资质，甲方有权解除合同，乙方应在甲方发出解除通知后3日内返还甲方已支付的全部费用，并应向甲方承担损失赔偿责任。

（二）乙方应保证其拥有该设备涉及的包括软件在内的所有知识产权，如有任何第三方就该设备所涉知识产权主张权利，乙方按照本合同约定承担法律责任。

三、所购设备配置

所购设备应满足设备招标对该设备的功能使用需求定位要求，因设备技术信息的不对等致使甲乙双方产生的理解偏差不得影响该设备功能需求发挥，乙方不得以厂方标配等为由拒绝满足甲方对该设备的功能需求（按照乙方投标文件的功能偏置响应为基础）,该合同价款包括了投标书中对产品功能性描述正偏离实现临床应用的配件费用,包括但不限于附件1《配置清单》中所列所有部件。

四、交货时间和地点

乙方应于         年    月   日前将设备送至甲方指定地点。验收通过前设备的所有风险由乙方承担。

五、设备初步验收

（一）如设备的安装和运行需要特定的场所和配套设施，乙方在到货前应明确向甲方作出书面说明，以便甲方能按乙方要求完成相关准备工作。如乙方对安装场地予以认可后，应向甲方出具《设备安放场所验收合格证明》。其他要求详见附件。

（二）乙方将设备运送至甲方指定地点后，通知甲方验收。甲方指派工作人员，在乙方人员在场的情况下，对设备进行初步验收，并签收初步验收合格证明，该证明以甲方指定工作人员     ：                签字生效；

（三）设备同时满足下列内容后由甲方签收初步验收合格证明：

1.本合同及《配置清单》中约定的所有部件之规格及数目。

2.招标（比选）文件中注明的所有技术参数。

3.设备使用说明、证明设备质量的所有书面文件如质量检验合格证、装箱单、设备安装使用说明书、质保单等，进口设备具备所有海关手续。

4.政策法规等相关规定要求的相关证明材料。

5.因设备相关信息不对等（设备出厂标配、选配、重要配件的保修期）致使产品验收阶段不能正常发挥功能以及招标书所提及的设备功能发挥需要特殊条件的，乙方未明确在投标书中告知，按甲方对招标书设备功能性条款所理解的内容和范围予以设备验收。

6.对设备常用消耗品非通用型的必须说明。

7.医院设备管理部门要求提供的其他资料，详见附件：采购产品的《产品技术协议书》、需乙方提供《设备交验报告书》。

（四）如乙方所供货物不符合上述要求，甲方有权拒签初步验收合格证明，有权要求乙方无条件更换、补齐并按照本合同十一条支付违约金。乙方应在甲方提出上述要求后五日内提供符合上述要求的设备。如不能在上述时间内提供设备，甲方有权退货并解除合同，并按照合同第十一条要求乙方支付违约金，如已支付货款的，乙方应全额返还货款。

六、设备验收及人员培训

（一）乙方应在设备初步验收合格       日内向甲方免费提供设备安装及调试，安装调试完毕后，进入试运行。试运行期不少于1月。

（一）安装调试工作如对甲方清点配置存在影响的，应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。

（二）乙方应对甲方工作人员进行免费培训，保证受训人员能熟练操作，并对该设备能进行日常维护（具体培训计划见附件，如有）。

（三）试运行期满无故障，且完成培训的，使用科室和设备管理部门共同签字确认完成验收。试运行期间，有故障的，乙方提供免费维修，试运行期相应延长。

（四）设备维修期间，设备维修期超过    个工作日，乙方应向甲方提供替用设备给出能继续使用的替代方案。

七、质量承诺

（一）乙方应保证该货物原产地真实，是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好。

（二）在保修期内乙方应保证甲方对该设备的使用达到第（2）种标准：

1.正常使用时间不少于  ╱ 个工作日；

2.因故障停用时间小于     个工作日。

（三）如因设备质量瑕疵导致甲方无法正常使用或影响使用效果，由此与患者发生纠纷而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。

八、设备保修及维修

（一）保修期限     年，保修期自设备最终验收合格之日起算，保修期内免费保修。保修方式为全保，一次性使用无菌医疗器械除外（产品及其重要配件保修期不得少于生产厂家对社会承诺的保修期时限）

（二）乙方接到甲方故障通知后应在       内指派人员及时进行检测维修，如维修不涉及零配件更换，应在     日内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在     日内修复完毕。若乙方未在规定期限内修复设备而给甲方造成经济损失，由乙方全额承担。

（三）保（维）修期间如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质。

（四）如设备在保修期内单次维修时间超过   天或维修次数超过      次，甲方有权要求乙方无条件更换设备，乙方不得推委拒绝。

（五）若设备涉及计算机软件系统的，乙方有义务为甲方此后对设备完全的使用提供便利及支持，包括但不限于源代码、密码的提供，乙方不得拒绝或收取额外费用。

九、设备软件升级特别约定

乙方承诺免费为甲方就设备软件提供升级服务。

十、付款方式

（一）履约保证金：本项目不涉及履约保证金

（二）付款方式：签订合同后，供应商开具合同总金额   %的有效发票，采购人在收到发票后15个工作日内支付合同总金额的     %即（￥            元）；供应商将合同全部货物送至采购人指定地点，完成全部货物的安装并通过采购人最终验收，取得采购人出具纸质版验收合格报告后，供应商开具合同总金额     %的有效发票，采购人在收到发票后15个工作日内支付合同总金额的   %即（￥            元）；全部货物质保期满后，中标供应商开具合同总金额    %的有效发票，采购人在收到发票后15个工作日内支付合同总金额的     %即（￥            元）。

（三）合同价款调整方式：本项目合同价格在履约过程中固定不变。

（四）甲方每次付款前，乙方应当提供等额有效发票，否则甲方有权顺延付款时间而不因此承担违约责任。如因乙方提供违法的增值税发票，致使甲方受到税务机关的查处或罚款的，由此产生的一切后果和费用由乙方单方面负责，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

十一、违约责任

（一）乙方未按照合同约定履行义务，自合同签订生效   个日历日内没有全部到货造成逾期的，每延迟一天交货按合同金额的    %作为违约金支付给甲方，逾期超过    日，甲方有权解除合同，乙方除支付累计的违约金外，还应全额退回甲方已支付合同款项。

（二）如因一方违约导致解除合同，违约方应向守约方支付违约金       元，违约金不足以弥补守约方实际损失的，由违约方予以补足。

（三）乙方保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的     %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（四）乙方应保证所提供的设备完全符合中标（中选）文件要求。否则，甲方有权退货并解除合同，乙方应退回已付合同价款并按合同总价的     支付违约金，如违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失（包括行政处罚等）的，应当予以全额补足。

（五）如乙方拒不支付赔偿款的，甲方有权从应付费用中扣除。

（六）因乙方违约行为给甲方造成损失的，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方主张全部损失，包含但不限于：鉴定费、公证费、律师费、诉讼费、保全费、保全担保费等实现债权的全部费用，以上费用金额以开具的合格发票金额为准。

（七）如因战争、疾病、自然灾害或其他人力不可抗拒的原因。甲乙双方不能在本合同第四条规定的有效期内履行合同，如此种行为或原因在合同第四条规定有效期后继续1个月，则本合同未交货部分即视为取消。买卖双方的任何一方，不负任何责任。（已支付对应货款应退回）

十二、争议解决

因履行本协议导致的纠纷由双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费、保全费、公证费、律师代理费等费用由败诉方承担。

十三、合同约定

本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方   份，招标代理机构     份，双方签字并盖章后生效。

十四、通知

（一）双方在本合同项下的通知以及有关的资料、文件等或诉讼、仲裁过程中的资料的传递可以按照以下所示途径发送：

甲方：成都市第七人民医院

通讯地址：  成都市双兴大道1188号

联系人：

电话： 028-65043365

电子邮箱：

乙方：

通讯地址：

联系人：

电话：

电子邮箱：

（二）通知以及有关的资料、文件等的传递被视为送达的日期应按照如下原则确定：

1.以专人递送的，应在接收人签收之日视为送达；

2.以快递发送的，自交寄日起第三日视为送达；

3.以传真发送的，以发件方发送后打印出的发送确认单所示时间视为送达；

4.以电子邮件发送的，自电子邮件发送成功的当日视为送达。

十五、承诺和保证

（一）甲乙双方均为依法成立并有效存续的法人主体或有限责任公司，拥有签署本协议的权利，有能力履行其在本协议项下的义务；

（二）双方签署本协议所需的外部批准和内部授权程序都已完成；签署本协议的签字人均有权代表其签署该文件；

（三）反商业贿赂承诺：在商业来往过程中，乙方承诺绝不向甲方工作或相关人员直接或间接行贿（包括但不限于任何形式的赠送礼物、现金、物品或利益、获利、好处）；如乙方发现甲方工作人员或相关人员对乙方有任何贿赂要求，应立即如实告知。

十六、语言

合同及附件中中英文对照词汇，以中文内容为准。

十七、附件

附件1：《配置清单》

附件2：《设备交验报告书》

附件3：《固定资产初验单》

附件4：《成都市第七人民医院销售承诺书、反商业贿赂廉洁承诺书》

附件5：《成都市第七人民医院商业合作保密协议书》作为本合同附件。

甲方（盖章）：成都市第七人民医院    乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

户名： 成都市第七人民医院         户名：

税号：125101004507533412          税号：

开户行：建设银行成都第一支行      开户行：

账号：51001416108059337217        账号：

2021年   月  日                       2021 年    月  日

附件1：

医疗设备采购配置清单

设备名称：             型号：

附件2：

设备交验报告书

一、医疗设备验收的政策制度依据：

设备验收工作技术性和政策性强，依据有关法律、法规。

《医疗器械监督管理条例》（院令650号2014年6月1日实施）以及修改条例（院令680号）；《大型医用设备配置与应用管理办法》（卫生部令43号）；《医疗器械使用质量监督管理办法》（总局令18号）；《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（总局令06号）；《医疗器械召回管理办法》（卫生部令82号）；

二、验收资料的准备（乙方提供）

1、设备配置清单（招标配置或合同配置）
    2、医疗器械注册证（SFDA）（正本、附表）
    3、中文说明书
    4、中文操作手册
    5、质检报告/合格证
    6、安装验收工程师（设备安装和临床应用）授权书

7、工程师（设备安装和临床应用）身份证及工作证复印件

8、负责安装验收工作厂商或代理商的资质（代理证书、营业执照、税务证、医疗器械（经营）许可证、组织机构代码证等）
    9、设备彩页以及设备操作注意事项挂牌（塑封）
    10、进口设备报关证明（单独报关的独立提供）（批量报关的统一提供）

11、初验后、需要将第一次的病员报告作为设备功能性验收附件保存。

12、设备公司层面的操作培训需要详细细化培训内容，以及所有培训人员签字（科室使用者培训需要至少在3人以上），特殊压力容器设备操作需对培训合格者授予培训证书。

- 月度回访培训记录以及试用期意见或建议

- 设备主要消耗件和维修配件的维修报价目录

- 设备初验后厂家工程师详细填写《固定资产初验单》：

- 需要对设备到达医院现场验收的正视图、侧视图、背视图、设备铭牌照片。

- 根据以上清单要求形成《设备交验报告书》并编制目录成册加盖公司公章，合并纸质版和电子版一并交医院医学装备部。

附件3：

固 定 资 产 初 验 单

| 供货单位 （乙方） |  | 供货单位项目负责人 | 姓名： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电话： |
| 安装人员 |  | 电话 |  |
| 授权书： | 是否有供货单位授权：是 | 身份证号 |  |
| 安装地点 | 新南院区（ ） 天府院区（ ） | 合同号 |  |

设备详情：

设备产地：                         *设备注册证号：

*设备名称：	                	     *设备型号：

*设备厂家：                        *设备序列号：

设备关键附件（配件）信息：

- *名称：                 型号：         数量：

序列号：            .

- *名称：                型号：          数量：

序列号：            .

- *名称：                型号：             数量：

序列号：            .

设备附加信息：

*装机时间：

设备购买金额：

*所属科室（归属权）：

*目前摆放地点：

*是否原厂在保：是	  否

*科室保管负责人：

维保信息：

厂家维保联系电话：

厂家其他联系方式：

当地厂家授权维保联系单位名称：

联系人电话：			       			联系人姓名：

设备购买时厂家及授权方维保承诺	按合同约定执行

相关合同扫描件：     详见附件

维修记录及承诺：	详见合同保修条款

承诺要件扫描：

备注：		相关参数及运行状态需要附照片详见附件

初验意见：

设备的品牌、外观、规格、配件（是、否）正确，经安装调试后的设备运行（是、否）正常，验收（是、否）合格。

*信息采集人签字：		        				*审核人签字：

日期：            		        		 日期：

附件4：

成都市第七人民医院

销售承诺书、反商业贿赂廉洁承诺书

成都市第七人民医院：

为维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保证医疗耗材、物资采购工作合法开展，保障广大患者的健康和利益，本供应商(厂家)特郑重承诺如下：

一、我（生产企业、销售公司和销售代表）自愿签订本承诺书

二、严格按照有关法律、法规、规章、政策的规定，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营、诚信服务，保证医院和企业工作人员廉洁自律，共同维护正常的医药购销关系。双方严格信守以下规定

1.遵守《四川省医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》，我方及其经销人不在与院方的购销活动中，给予医院管理人员现金、信用卡、购物卡等有价证券和以支付旅游费用等形成的经济利益，或为其安排、组织需要支付费用的营业性娱乐活动。

2.我方及其经销人不到医院临床科室，通过不正当手段，向医务人员促销其药品、器械和设备；不得以任何名义（如：开单费、统方费、促销费、宣传广告费、劳务费等）等任何名义给予贵院采购人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益。

3.本供应商（生产企业）指定销售代表姓名        ，身份证号码：                            。

4.对由于本供应商(厂家)或本供应商(厂家)的工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本供应商(厂家)负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

三、本供应商(生产企业) 和销售代表承诺做到

1.保证向贵院提供货物证照齐全有效，绝不弄虚作假损害贵院和他人的利益，若有违反，本公司将承担一切法律和经济责任。

2.保证向贵院提供的货物是符合国家质量标准或/和奇特质量约定的产品。凡因产品质量问题，给病人造成的精神损害和人生伤害，本公司将承担一切法律和经济责任。

3.本公司承诺向贵院提供货物价格合理，保证不高于本市任何一家市属三甲医疗单位同期的价格。若有违反，本公司承诺双倍返其已购货物的款项。

4.本公司承诺向贵院开具真实有效的机制发票。

5．保证不以其他任何方式扰乱贵院的竞标、商务洽谈工作。

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

销售代表

年　　月　　日

附件5：

成都市第七人民医院商业合作保密协议书

甲方：成都市第七人民医院

乙方：

鉴于：甲乙双方正在就                     采购项目进行合作履约，甲方将向乙方披露或乙方将从甲方知悉保密信息（“保密信息”定义见下）。

为了保护甲方对其保密信息拥有的合法权益，双方协商一致，订立以下条款，以资共同遵守。

第一条 定义

“保密信息”指在双方洽谈、评估、履行上述项目过程中，甲方根据本协议以任何形式、载于任何载体披露给乙方的，与项目相关的但不仅限于协议项目的所有信息。包括但不限于，披露方所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、患者医疗信息、图纸、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、版权、商标、实际或潜在商业活动的信息、客户与供应商名单、财务事项等技术、商务上的信息；以及合作项目本身、本协议、双方拟签订的合作备忘录、合作意向书、合同等应被视为保密的信息。

本协议所称“保密信息”不包括下列信息：1.已经或将公布于众的资料，但不包括乙方或乙方代表违反本协议规定未经授权所披露的；2.甲方向乙方披露前已为该方通过其他合法途径知悉的资料。

第二条 责任

（一）乙方为甲方医院保密资料的接受方，负有保密义务，承担保密责任。本协议的保密期限，即乙方对保密资料负有保密义务的期限，为双方合同履行期间以及上述期间全部届满之日起1年。

（二）任何一方未经对方书面同意不得向第三方（包括新闻媒体或其从业人员）公开和披露任何保密资料或以其他方式使用保密资料。除非披露、公开或利用保密资料是双方从事或开展合作项目工作在通常情况下应承担的义务（包括双方今后依法律或合同应承担的义务）适当所需的。

（三）双方均须把对保密资料的接触范围严格限制在因本协议规定目的而必须接触保密资料的各自负责任的代表的范围内。

（四）除经过甲方书面同意而必要进行披露外，乙方不得将含有乙方或其代表披露的保密资料复印或复制或者有意无意地提供给他人。

（五）如果合作项目不再继续进行或其中一方因故退出此项目或合同解除、终止，甲方在任何时候提出书面要求，乙方应当、并应促使其代表在五个工作日内完成以下工作：

1.销毁或向甲方返还其占有的或控制的全部保密资料以及包含或体现了保密资料的全部文件和其它材料并连同全部副本。

2.消除所有存储在计算机和其他设备中的保密信息。

3.提供一份被销毁资料的清单，证明乙方已履行上述两项义务。

（六）双方将以并应促使各自的代表以不低于其对自己拥有的类似资料的保密程度来对待对方向其披露的保密资料，但在任何情况下，对保密资料的保护都不能低于合理程度。

第三条 保密资料的保存和使用

（一）乙方有权在双方合作期间保存必要的保密资料，以便在履行其在合作项目工作中所承担的法定义务与合同义务时使用该等保密资料。

（二）双方有权在合作期间或合作期满后的双方另行书面约定的合理期间，为对任何针对接受方或其代表的与本协议项目及其事务相关的索赔、诉讼、司法程序及指控进行抗辩时，或者对与本协议项目及其事务相关的传唤、传票或其他法律程序做出答复时，使用保密资料。

（三）甲方在书面通知乙方并将披露的复印件抄送乙方后，可根据需要在提交对乙方有管辖权的政府监管部门或根据法律规定对乙方有管辖权的社会团体的任何报告、声明或证明中合理的、有限度的披露保密资料。

第四条 违约责任

（一）如违反本协议下的保密义务，违约方应向对方支付不少于人民币       元的违约金；如果本条约定的上述违约金不足以弥补因违反保密义务而给守约方造成的损失，受害方有权进一步向违约方主张损失赔偿。

（二）在双方合同或合作期内，无论上述违约金给付与否，受害方均有权立即终止谈判或解除与违约方的合同、合作关系，因终止谈判或解除合同、合作所造成的缔约过失赔偿责任、合同赔偿损失由违约方另行承担。

损失赔偿的范围包括：

1.受害方为处理此事支付的费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等。

2.受害方因此而遭受商业利益的损失，包括但不限于合理利润的损失、技术转让费用的损失等。

（三）双方对本协议任何一项的违约，都会给对方带来不能弥补的损害，并且这种损害具有持续性，难以或不可能完全以金钱计算出损害程度。因此除按法律规定和本协议约定执行任何有关损害赔偿责任外，双方均可以采取合理的方式来减轻损失，这些方式包括一些指定的措施、申请限制令和禁令。

第五条 争议解决和适用法律

本协议受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释。对因本协议或本协议各方的权利和义务而发生的或与之有关的任何事项和争议、诉讼或程序，任何一方均可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第六条 其他

（一）本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

（二）本协议一式    份，甲方    份，乙方   份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

地址：双兴大道1188号        地址：

授权人（签字）：             授权人（签字）：

联系电话：028-65043365       联系电话：

签署日期：2021年   月   日  签署日期： 2021 年    月   日

成都市第七人民医院

采购合同（第5包适用）

合同编号：

甲方：成都市第七人民医院       乙方：

地址：成都市双兴大道1188号    地址：

电话：028- 65043365            电话：

邮编：610000                   邮编：

甲方通过(□公开招标、□邀请招标、□询价、□竞争性谈判、□竞争性磋商、□单一来源采购、□比选）等采购方式，并依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及                  （项目编号：         ）的《招标/采购文件》，乙方的《投标/响应文件》及《中标/成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标/采购文件》、《投标/响应文件》、《中标/成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、采购设备清单

| 序号 | 招标设备名称 | 投标设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 注册证号 | 制造商名称/国籍 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：小写：¥ 元 ； 大写金额：人民币 。 |
| 注： 1.该价款包括但不限于：货款、材料、制造、人工、包装、运输、安装、调试、检测、以及投标书中对产品功能性描述正偏离实现临床应用的相关费用，验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与零配件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。货币结算单位为人民币。 2.此价格包含有资质的第三方对产品消毒效果认证的以及法定检查的（计量合格证证）所需要的相关费用、压力容器使用证办理的相关费用、设备连接供应室管理系统的接口费用、设备所需水电气接驳费用。（如适用） 3.出厂设备铭牌所标注名称应当与注册证名称一致。 |

二、主体资格及知识产权承诺

（一）乙方应保证其对该设备拥有完全的所有权或已得到所有者充分的销售授权，向甲方提供该主体资格的所有合法文件，并确保所有资质文件真实有效。若因乙方无以上资质，甲方有权解除合同，乙方应在甲方发出解除通知后3日内返还甲方已支付的全部费用，并应向甲方承担损失赔偿责任。

（二）乙方应保证其拥有该设备涉及的包括软件在内的所有知识产权，如有任何第三方就该设备所涉知识产权主张权利，乙方按照本合同约定承担法律责任。

三、所购设备配置

所购设备应满足设备招标对该设备的功能使用需求定位要求，因设备技术信息的不对等致使甲乙双方产生的理解偏差不得影响该设备功能需求发挥，乙方不得以厂方标配等为由拒绝满足甲方对该设备的功能需求（按照乙方投标文件的功能偏置响应为基础）,该合同价款包括了投标书中对产品功能性描述正偏离实现临床应用的配件费用,包括但不限于附件1《配置清单》中所列所有部件。

四、交货时间和地点

乙方应于         年    月   日前将设备送至甲方指定地点。验收通过前设备的所有风险由乙方承担。

五、设备初步验收

（一）如设备的安装和运行需要特定的场所和配套设施，乙方在到货前应明确向甲方作出书面说明，以便甲方能按乙方要求完成相关准备工作。如乙方对安装场地予以认可后，应向甲方出具《设备安放场所验收合格证明》。其他要求详见附件。

（二）乙方将设备运送至甲方指定地点后，通知甲方验收。甲方指派工作人员，在乙方人员在场的情况下，对设备进行初步验收，并签收初步验收合格证明，该证明以甲方指定工作人员     ：                签字生效；

（三）设备同时满足下列内容后由甲方签收初步验收合格证明：

1.本合同及《配置清单》中约定的所有部件之规格及数目。

2.招标（比选）文件中注明的所有技术参数。

3.设备使用说明、证明设备质量的所有书面文件如质量检验合格证、装箱单、设备安装使用说明书、质保单等，进口设备具备所有海关手续。

4.政策法规等相关规定要求的相关证明材料。

5.因设备相关信息不对等（设备出厂标配、选配、重要配件的保修期）致使产品验收阶段不能正常发挥功能以及招标书所提及的设备功能发挥需要特殊条件的，乙方未明确在投标书中告知，按甲方对招标书设备功能性条款所理解的内容和范围予以设备验收。

6.对设备常用消耗品非通用型的必须说明。

7.医院设备管理部门要求提供的其他资料，详见附件：采购产品的《产品技术协议书》、需乙方提供《设备交验报告书》。

（四）如乙方所供货物不符合上述要求，甲方有权拒签初步验收合格证明，有权要求乙方无条件更换、补齐并按照本合同十一条支付违约金。乙方应在甲方提出上述要求后五日内提供符合上述要求的设备。如不能在上述时间内提供设备，甲方有权退货并解除合同，并按照合同第十一条要求乙方支付违约金，如已支付货款的，乙方应全额返还货款。

六、设备验收及人员培训

（一）乙方应在设备初步验收合格       日内向甲方免费提供设备安装及调试，安装调试完毕后，进入试运行。试运行期不少于1月。

（一）安装调试工作如对甲方清点配置存在影响的，应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。

（二）乙方应对甲方工作人员进行免费培训，保证受训人员能熟练操作，并对该设备能进行日常维护（具体培训计划见附件，如有）。

（三）试运行期满无故障，且完成培训的，使用科室和设备管理部门共同签字确认完成验收。试运行期间，有故障的，乙方提供免费维修，试运行期相应延长。

（四）设备维修期间，设备维修期超过    个工作日，乙方应向甲方提供替用设备给出能继续使用的替代方案。

七、质量承诺

（一）乙方应保证该货物原产地真实，是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好。

（二）在保修期内乙方应保证甲方对该设备的使用达到第（2）种标准：

1.正常使用时间不少于  ╱ 个工作日；

2.因故障停用时间小于     个工作日。

（三）如因设备质量瑕疵导致甲方无法正常使用或影响使用效果，由此与患者发生纠纷而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。

八、设备保修及维修

（一）保修期限     年，保修期自设备最终验收合格之日起算，保修期内免费保修。保修方式为全保，一次性使用无菌医疗器械除外（产品及其重要配件保修期不得少于生产厂家对社会承诺的保修期时限）

（二）乙方接到甲方故障通知后应在       内指派人员及时进行检测维修，如维修不涉及零配件更换，应在     日内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在     日内修复完毕。若乙方未在规定期限内修复设备而给甲方造成经济损失，由乙方全额承担。

（三）保（维）修期间如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质。

（四）如设备在保修期内单次维修时间超过   天或维修次数超过      次，甲方有权要求乙方无条件更换设备，乙方不得推委拒绝。

（五）若设备涉及计算机软件系统的，乙方有义务为甲方此后对设备完全的使用提供便利及支持，包括但不限于源代码、密码的提供，乙方不得拒绝或收取额外费用。

九、设备软件升级特别约定

乙方承诺免费为甲方就设备软件提供升级服务。

十、付款方式

（一）履约保证金：本项目不涉及履约保证金。

（二）付款方式：签订合同后，中标供应商开具合同总金额     %的有效发票，采购人在收到发票后15个工作日内支付合同总金额的     %即（￥            元）；中标供应商将合同全部货物送至采购人指定地点，完成全部货物的安装并通过采购人最终验收，取得采购人出具纸质版验收合格报告后，中标供应商开具合同总金额      %的有效发票，采购人在收到发票后15个工作日内支付合同总金额的      %即（￥            元）。

（三）合同价款调整方式：本项目合同价格在履约过程中固定不变。

（四）甲方每次付款前，乙方应当提供等额有效发票，否则甲方有权顺延付款时间而不因此承担违约责任。如因乙方提供违法的增值税发票，致使甲方受到税务机关的查处或罚款的，由此产生的一切后果和费用由乙方单方面负责，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

十一、违约责任

（一）乙方未按照合同约定履行义务，自合同签订生效   个日历日内没有全部到货造成逾期的，每延迟一天交货按合同金额的    %作为违约金支付给甲方，逾期超过    日，甲方有权解除合同，乙方除支付累计的违约金外，还应全额退回甲方已支付合同款项。

（二）如因一方违约导致解除合同，违约方应向守约方支付违约金       元，违约金不足以弥补守约方实际损失的，由违约方予以补足。

（三）乙方保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的     %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（四）乙方应保证所提供的设备完全符合中标（中选）文件要求。否则，甲方有权退货并解除合同，乙方应退回已付合同价款并按合同总价的     支付违约金，如违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失（包括行政处罚等）的，应当予以全额补足。

（五）如乙方拒不支付赔偿款的，甲方有权从应付费用中扣除。

（六）因乙方违约行为给甲方造成损失的，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方主张全部损失，包含但不限于：鉴定费、公证费、律师费、诉讼费、保全费、保全担保费等实现债权的全部费用，以上费用金额以开具的合格发票金额为准。

（七）如因战争、疾病、自然灾害或其他人力不可抗拒的原因。甲乙双方不能在本合同第四条规定的有效期内履行合同，如此种行为或原因在合同第四条规定有效期后继续1个月，则本合同未交货部分即视为取消。买卖双方的任何一方，不负任何责任。（已支付对应货款应退回）

十二、争议解决

因履行本协议导致的纠纷由双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费、保全费、公证费、律师代理费等费用由败诉方承担。

十三、合同约定

本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方   份，招标代理机构     份，双方签字并盖章后生效。

十四、通知

（一）双方在本合同项下的通知以及有关的资料、文件等或诉讼、仲裁过程中的资料的传递可以按照以下所示途径发送：

甲方：成都市第七人民医院

通讯地址：  成都市双兴大道1188号

联系人：

电话： 028-65043365

电子邮箱：

乙方：

通讯地址：

联系人：

电话：

电子邮箱：

（二）通知以及有关的资料、文件等的传递被视为送达的日期应按照如下原则确定：

1.以专人递送的，应在接收人签收之日视为送达；

2.以快递发送的，自交寄日起第三日视为送达；

3.以传真发送的，以发件方发送后打印出的发送确认单所示时间视为送达；

4.以电子邮件发送的，自电子邮件发送成功的当日视为送达。

十五、承诺和保证

（一）甲乙双方均为依法成立并有效存续的法人主体或有限责任公司，拥有签署本协议的权利，有能力履行其在本协议项下的义务；

（二）双方签署本协议所需的外部批准和内部授权程序都已完成；签署本协议的签字人均有权代表其签署该文件；

（三）反商业贿赂承诺：在商业来往过程中，乙方承诺绝不向甲方工作或相关人员直接或间接行贿（包括但不限于任何形式的赠送礼物、现金、物品或利益、获利、好处）；如乙方发现甲方工作人员或相关人员对乙方有任何贿赂要求，应立即如实告知。

十六、语言

合同及附件中中英文对照词汇，以中文内容为准。

十七、附件

附件1：《配置清单》

附件2：《设备交验报告书》

附件3：《固定资产初验单》

附件4：《成都市第七人民医院销售承诺书、反商业贿赂廉洁承诺书》

附件5：《成都市第七人民医院商业合作保密协议书》作为本合同附件。

甲方（盖章）：成都市第七人民医院    乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

户名： 成都市第七人民医院         户名：

税号：125101004507533412          税号：

开户行：建设银行成都第一支行      开户行：

账号：51001416108059337217        账号：

2021年   月  日                       2021 年    月  日

附件1：

医疗设备采购配置清单

设备名称：             型号：

附件2：

设备交验报告书

一、医疗设备验收的政策制度依据：

设备验收工作技术性和政策性强，依据有关法律、法规。

《医疗器械监督管理条例》（院令650号2014年6月1日实施）以及修改条例（院令680号）；《大型医用设备配置与应用管理办法》（卫生部令43号）；《医疗器械使用质量监督管理办法》（总局令18号）；《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（总局令06号）；《医疗器械召回管理办法》（卫生部令82号）；

二、验收资料的准备（乙方提供）

1、设备配置清单（招标配置或合同配置）
    2、医疗器械注册证（SFDA）（正本、附表）
    3、中文说明书
    4、中文操作手册
    5、质检报告/合格证
    6、安装验收工程师（设备安装和临床应用）授权书

7、工程师（设备安装和临床应用）身份证及工作证复印件

8、负责安装验收工作厂商或代理商的资质（代理证书、营业执照、税务证、医疗器械（经营）许可证、组织机构代码证等）
    9、设备彩页以及设备操作注意事项挂牌（塑封）
    10、进口设备报关证明（单独报关的独立提供）（批量报关的统一提供）

11、初验后、需要将第一次的病员报告作为设备功能性验收附件保存。

12、设备公司层面的操作培训需要详细细化培训内容，以及所有培训人员签字（科室使用者培训需要至少在3人以上），特殊压力容器设备操作需对培训合格者授予培训证书。

- 月度回访培训记录以及试用期意见或建议

- 设备主要消耗件和维修配件的维修报价目录

- 设备初验后厂家工程师详细填写《固定资产初验单》：

- 需要对设备到达医院现场验收的正视图、侧视图、背视图、设备铭牌照片。

- 根据以上清单要求形成《设备交验报告书》并编制目录成册加盖公司公章，合并纸质版和电子版一并交医院医学装备部。

附件3：

固 定 资 产 初 验 单

| 供货单位 （乙方） |  | 供货单位项目负责人 | 姓名： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电话： |
| 安装人员 |  | 电话 |  |
| 授权书： | 是否有供货单位授权：是 | 身份证号 |  |
| 安装地点 | 新南院区（ ） 天府院区（ ） | 合同号 |  |

设备详情：

设备产地：                         *设备注册证号：

*设备名称：	                	     *设备型号：

*设备厂家：                        *设备序列号：

设备关键附件（配件）信息：

- *名称：                 型号：         数量：

序列号：            .

- *名称：                型号：          数量：

序列号：            .

- *名称：                型号：             数量：

序列号：            .

设备附加信息：

*装机时间：

设备购买金额：

*所属科室（归属权）：

*目前摆放地点：

*是否原厂在保：是	  否

*科室保管负责人：

维保信息：

厂家维保联系电话：

厂家其他联系方式：

当地厂家授权维保联系单位名称：

联系人电话：			       			联系人姓名：

设备购买时厂家及授权方维保承诺	按合同约定执行

相关合同扫描件：     详见附件

维修记录及承诺：	详见合同保修条款

承诺要件扫描：

备注：		相关参数及运行状态需要附照片详见附件

初验意见：

设备的品牌、外观、规格、配件（是、否）正确，经安装调试后的设备运行（是、否）正常，验收（是、否）合格。

*信息采集人签字：		        				*审核人签字：

日期：            		        		 日期：

附件4：

成都市第七人民医院

销售承诺书、反商业贿赂廉洁承诺书

成都市第七人民医院：

为维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保证医疗耗材、物资采购工作合法开展，保障广大患者的健康和利益，本供应商(厂家)特郑重承诺如下：

一、我（生产企业、销售公司和销售代表）自愿签订本承诺书

二、严格按照有关法律、法规、规章、政策的规定，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营、诚信服务，保证医院和企业工作人员廉洁自律，共同维护正常的医药购销关系。双方严格信守以下规定

1.遵守《四川省医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》，我方及其经销人不在与院方的购销活动中，给予医院管理人员现金、信用卡、购物卡等有价证券和以支付旅游费用等形成的经济利益，或为其安排、组织需要支付费用的营业性娱乐活动。

2.我方及其经销人不到医院临床科室，通过不正当手段，向医务人员促销其药品、器械和设备；不得以任何名义（如：开单费、统方费、促销费、宣传广告费、劳务费等）等任何名义给予贵院采购人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益。

3.本供应商（生产企业）指定销售代表姓名        ，身份证号码：                            。

4.对由于本供应商(厂家)或本供应商(厂家)的工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本供应商(厂家)负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

三、本供应商(生产企业) 和销售代表承诺做到

1.保证向贵院提供货物证照齐全有效，绝不弄虚作假损害贵院和他人的利益，若有违反，本公司将承担一切法律和经济责任。

2.保证向贵院提供的货物是符合国家质量标准或/和奇特质量约定的产品。凡因产品质量问题，给病人造成的精神损害和人生伤害，本公司将承担一切法律和经济责任。

3.本公司承诺向贵院提供货物价格合理，保证不高于本市任何一家市属三甲医疗单位同期的价格。若有违反，本公司承诺双倍返其已购货物的款项。

4.本公司承诺向贵院开具真实有效的机制发票。

5．保证不以其他任何方式扰乱贵院的竞标、商务洽谈工作。

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

销售代表

年　　月　　日

附件5：

成都市第七人民医院商业合作保密协议书

甲方：成都市第七人民医院

乙方：

鉴于：甲乙双方正在就                     采购项目进行合作履约，甲方将向乙方披露或乙方将从甲方知悉保密信息（“保密信息”定义见下）。

为了保护甲方对其保密信息拥有的合法权益，双方协商一致，订立以下条款，以资共同遵守。

第一条 定义

“保密信息”指在双方洽谈、评估、履行上述项目过程中，甲方根据本协议以任何形式、载于任何载体披露给乙方的，与项目相关的但不仅限于协议项目的所有信息。包括但不限于，披露方所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、患者医疗信息、图纸、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、版权、商标、实际或潜在商业活动的信息、客户与供应商名单、财务事项等技术、商务上的信息；以及合作项目本身、本协议、双方拟签订的合作备忘录、合作意向书、合同等应被视为保密的信息。

本协议所称“保密信息”不包括下列信息：1.已经或将公布于众的资料，但不包括乙方或乙方代表违反本协议规定未经授权所披露的；2.甲方向乙方披露前已为该方通过其他合法途径知悉的资料。

第二条 责任

（一）乙方为甲方医院保密资料的接受方，负有保密义务，承担保密责任。本协议的保密期限，即乙方对保密资料负有保密义务的期限，为双方合同履行期间以及上述期间全部届满之日起1年。

（二）任何一方未经对方书面同意不得向第三方（包括新闻媒体或其从业人员）公开和披露任何保密资料或以其他方式使用保密资料。除非披露、公开或利用保密资料是双方从事或开展合作项目工作在通常情况下应承担的义务（包括双方今后依法律或合同应承担的义务）适当所需的。

（三）双方均须把对保密资料的接触范围严格限制在因本协议规定目的而必须接触保密资料的各自负责任的代表的范围内。

（四）除经过甲方书面同意而必要进行披露外，乙方不得将含有乙方或其代表披露的保密资料复印或复制或者有意无意地提供给他人。

（五）如果合作项目不再继续进行或其中一方因故退出此项目或合同解除、终止，甲方在任何时候提出书面要求，乙方应当、并应促使其代表在五个工作日内完成以下工作：

1.销毁或向甲方返还其占有的或控制的全部保密资料以及包含或体现了保密资料的全部文件和其它材料并连同全部副本。

2.消除所有存储在计算机和其他设备中的保密信息。

3.提供一份被销毁资料的清单，证明乙方已履行上述两项义务。

（六）双方将以并应促使各自的代表以不低于其对自己拥有的类似资料的保密程度来对待对方向其披露的保密资料，但在任何情况下，对保密资料的保护都不能低于合理程度。

第三条 保密资料的保存和使用

（一）乙方有权在双方合作期间保存必要的保密资料，以便在履行其在合作项目工作中所承担的法定义务与合同义务时使用该等保密资料。

（二）双方有权在合作期间或合作期满后的双方另行书面约定的合理期间，为对任何针对接受方或其代表的与本协议项目及其事务相关的索赔、诉讼、司法程序及指控进行抗辩时，或者对与本协议项目及其事务相关的传唤、传票或其他法律程序做出答复时，使用保密资料。

（三）甲方在书面通知乙方并将披露的复印件抄送乙方后，可根据需要在提交对乙方有管辖权的政府监管部门或根据法律规定对乙方有管辖权的社会团体的任何报告、声明或证明中合理的、有限度的披露保密资料。

第四条 违约责任

（一）如违反本协议下的保密义务，违约方应向对方支付不少于人民币       元的违约金；如果本条约定的上述违约金不足以弥补因违反保密义务而给守约方造成的损失，受害方有权进一步向违约方主张损失赔偿。

（二）在双方合同或合作期内，无论上述违约金给付与否，受害方均有权立即终止谈判或解除与违约方的合同、合作关系，因终止谈判或解除合同、合作所造成的缔约过失赔偿责任、合同赔偿损失由违约方另行承担。

损失赔偿的范围包括：

1.受害方为处理此事支付的费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等。

2.受害方因此而遭受商业利益的损失，包括但不限于合理利润的损失、技术转让费用的损失等。

（三）双方对本协议任何一项的违约，都会给对方带来不能弥补的损害，并且这种损害具有持续性，难以或不可能完全以金钱计算出损害程度。因此除按法律规定和本协议约定执行任何有关损害赔偿责任外，双方均可以采取合理的方式来减轻损失，这些方式包括一些指定的措施、申请限制令和禁令。

第五条 争议解决和适用法律

本协议受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释。对因本协议或本协议各方的权利和义务而发生的或与之有关的任何事项和争议、诉讼或程序，任何一方均可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第六条 其他

（一）本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

（二）本协议一式    份，甲方    份，乙方   份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

地址：双兴大道1188号       地址：

授权人（签字）：            授权人（签字）：

联系电话：028-65043365      联系电话：

签署日期：2021年   月   日 签署日期： 2021 年    月   日

## 附件一：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

附件二：