成都市双流区中医医院2021年第五批

医用耗材采购项目

招标编号：510122202100355

###### 招 标 文 件

###### 采购人：成都市双流区中医医院

###### 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

###### 2021年9月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	24

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	45

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	47

第六章  本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款	50

第七章  评标办法	87

第八章  政府采购合同（草案）	105

# 第一章  投标邀请

###### 四川五洲招标代理有限公司受成都市双流区中医医院委托，拟对“成都市双流区中医医院2021年第五批医用耗材采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

###### 一、招标编号：510122202100355

###### 二、招标项目：成都市双流区中医医院2021年第五批医用耗材采购项目

###### 三、资金来源：财政性资金，已落实。

###### 四、招标项目简介：本项目共6个包，采购内容：复合双链季铵盐消毒液等。（具体详见第六章“本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款”）

###### 五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

###### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

###### 1.1具有独立承担民事责任的能力；

###### 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

###### 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

###### 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

###### 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

###### 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

2.2投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

2.3若投标产品为消毒产品的，投标人须提供生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》、《消毒产品卫生安全评价报告》。

2.4本项目第1包、第3包、第4包、第5包专门面向中小企业采购。

2.5本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

###### 2.6本项目不接受联合体投标。

###### 招标文件获取时间、地点及交易系统注册方式：

###### 1.招标文件获取时间期限：自2021年9月26日到2021年9月30日（北京时间，法定节假日除外）。

###### 2.发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，操作步骤：登录政府采购云平台—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

###### 提示：（1）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。（2）首次登录政府采购云平台的新用户应先点击“供应商入驻”，入驻成功后再登录。 （3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件一-政府采购云平台使用介绍）

###### 3.本项目免费获取（报名后资格不能转让）。

###### 4.交易系统注册（供应商入驻）方式：

###### （1）注册入口：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

###### （2）具体根据《供应商入驻操作指南》进行入驻。

###### 七、投标截止时间和开标时间：2021年10月19日9时30分（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

###### 八、开标地点：

###### （1）本项目为不见面开标项目。

###### （2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

###### （3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

###### 九、本投标邀请在“四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）”上以公告形式发布。

###### 十、联系方式：

###### 采购人：成都市双流区中医医院

###### 地址：四川省成都市庆云南街10号

###### 联系人：陈老师

###### 联系电话：028-86740897

###### 采购代理机构： 四川五洲招标代理有限公司

###### 地    址：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房；

###### 联 系 人：范女士、徐女士；

###### 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8825、8835。

温馨提示：

###### 在“政采云平台大厅”，区划切换到“成都市”下面的区划，点击“供应商入驻”或“点击进入”进入供应商注册页面。

###### 在“成都政府采购供应商注册”页面，点击“立即登记”进入“提交资料”页面。

###### 3）在“提交资料”页面，第一步先创建账号，填写账号相关的信息，完成后点击“提交注册”，进入下一步“区划选择”。

###### 4）登录平台：创建账号成功后，在账号登录页面输入账号密码进行登录，登录后，系统自动进入“区划选择”页面，之后根据操作指南及网站提示继续操作直至入驻成功。

###### 5）本项目根据四川省财政厅关于印发 《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》的通知规定实行电子化采购，由于供应商设备、CA、网络等问题导致的后果由供应商承担。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件编制 | 由成都市双流区中医医院和四川五洲招标代理有限公司共同编制 |
| 2 | 资金来源 | 财政性资金，已落实。 |
| 3 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：365.16782万元。各包预算：第1包：163.6192万元，第2包：93.6852万元，第3包：5.6万元，第4包：54.57752万元，第5包：4.3404万元，第6包：43.3455万元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 各包最高限价：第1包：163.6192万元，第2包：93.6852万元，第3包：5.6万元，第4包：54.57752万元，第5包：4.3404万元，第6包：43.3455万元。投标人耗材产品投标单价不得超过该耗材产品单项限价（详见第六章），超过单项限价、最高限价的报价为无效投标。本项目采购预算为预估，实际结算金额以中标人产品投标单价和实际发生的成交数量确定，但结算总价不得超过合同总价，本项目在预算内执行。价格评审依据为投标人产品投标单价乘以年使用估量的合计价格（投标总价）。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 4 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当加盖电子印章，否则无效。 供应商提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） | 本项目第1包、第3包、第4包、第5包专门面向中小企业采购，不享受价格扣除优惠政策。（投标人应当提供《中小企业声明函》原件。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》） （二）本项目第2包、第6包： 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 注：供应商提供的货物制造商在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照财库[2014]68号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。 |
| 8 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 10 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 严格按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。 |
| 11 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 12 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起90天。 |
| 13 | 投标保证金 | 详见总则中16。 |
| 14 | 履约保证金 | 详见总则中30。 |
| 15 | 招标文件、开评标工作咨询 | 联 系 人：范女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8825 |
| 16 | 中标通知书领取 | 中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标供应商可自行登录政府采购云平台下载中标通知书或凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取书面中标通知书。 联系人：徐女士。 联系电话：028-85045522-8858 地址：四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房）。 |
| 17 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司负责答复。 联 系 人：范女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8825 |
| 18 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：双流区财政局；监督电话：028-85804726。 地址：双流区电视塔路2段36号。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 19 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同副本将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 20 | 备选投标方案和报价 | 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 21 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位电子印章，否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 若本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 22 | 信用融资规定 | 本项目可开展政府采购信用融资。 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 申请政采贷具体相关流程请查看 http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部 关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 申请蓉采贷具体相关流程请查看 http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 具体内容详见招标文件附件二《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发〔2020〕20号）。 |
| 23 | 电子化采购 有关要求 | 1.本项目按照四川省财政厅关于印发 《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》的通知规定在“政府采购云平台”https://login.zcygov.cn/user-login/#/login实行全流程电子化采购。 2.供应商使用符合规定的电子印章对数据电文资料进行确认有关要求，供应商使用其电子印章进行确认即可生效本次项目招标文件明确要求投标活动中的所有事项，无需供应商法定代表人或者其授权代表进行电子签名。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 各按照定额收取，第1包：22000元；第2包：14100元；第3包：900元；第4包：8200元；第5包：700元；第6包：6600元。由中标人在领取（下载）中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 收款单位：四川五洲招标代理有限公司 银行帐号：320 220 102 200 057 000 16 开户银行：成都银行金府路支行 |
| 25 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 26 | 温馨提示 | 供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

###### 1.1  本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

###### 2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市双流区中医医院。

###### 2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川五洲招标代理有限公司。

###### 2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

###### 2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

###### 3.1合格的投标人应具备以下条件：

###### （1）本招标文件规定的供应商资格条件；

###### （2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

###### （3）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

###### （4）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

###### （5）供应商在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。

### 4. 投标费用（实质性要求）

###### 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：第六章项目技术指标中带“❖”的产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

### 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

###### 6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

###### （一）投标邀请；

###### （二）投标人须知；

###### （三）投标文件格式；

###### （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

###### （五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

###### （六）本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款；

###### （七）评标办法；

###### （八）政府采购合同（草案）。

###### 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7.招标文件的澄清和修改

###### 7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

###### 7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当在“四川政府采购网”上发布更正公告后，将更正后的采购文件上传至交易系统，并通过交易系统向已获取采购文件的供应商发送更正信息。供应商应及时关注“政府采购云平台”系统信息及公告，否则自行承担不利后果。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

###### 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8.答疑会和现场考察

###### 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

###### 8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

### 四、投标文件

### 9.投标文件的语言

###### 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均需使用中文。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人电子印章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

###### 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

###### 11. 投标货币（实质性要求）

###### 本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

###### 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

###### 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

###### 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

###### 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

###### 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

###### 14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

###### （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

###### （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

###### 14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

###### （1）投标产品的品牌、型号、配置；

###### （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、采购人手册等材料予以佐证）；

###### （3）技术方案、项目实施方案；

###### （4）投标产品技术配置参数表；

###### （5）产品彩页资料或技术资料；

###### （6）产品工作环境条件；

###### （7）产品验收标准和验收方法；

###### （8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

###### （9）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

###### 14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（详见第五章）；

（3）投标承诺函；

（4）商务应答表；

（5）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（6）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

### 14.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

###### 14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

### 本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

###### 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

###### 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

###### 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的制作和签章、加密

18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 投标文件应加盖投标人（法定名称）电子印章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。（实质性要求）

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

### 19．投标文件的递交

### 19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

### 19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 20．投标文件的补充、修改或撤回

20.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

### 20.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 21．投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

### 五、开标和中标

### 22．开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

### 提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。本项目施行全流程电子化招投标，供应商在开标时的报价确认由政采云系统中供应商账号绑定的负责人在线系统确认即可。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

22.8投标人未参加开标的或未在线参加开标的，视同认可开标结果。

### 23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。

### 25. 中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标供应商可自行登录政府采购云平台下载中标通知书或可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取书面中标通知书。

### 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人在线签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。（注：中标供应商请在政府采购云平台自行按照规定办理政采云CA证书注册登录后尽快按照系统流程完成入驻审核成为正式供应商，由于自身注册登录影响到合同签订的，自行承担相应的法律责任。）

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

26.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

26.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构财务科室。签订的合同编号按照本项目中标通知书上的编号执行。

26.5中标人在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书（一份）送采购代理机构财务科室。

### 27. 合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 28．合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金（实质性要求）

### 本项目不收取履约保证金。

### 31．合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32．合同备案

### 采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 33．履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33.3政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》包装需求标准执行。

### 34．验收

34.1按照财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求、结合招标文件、供应商的投标文件进行验收。验收时间：供应商提交验收申请，采购人在提交验收申请30日内组织验收。

### 七、投标纪律要求

### 35. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料、承诺谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

### 八、质疑和投诉

36．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### 九、其他

## 37. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项（如果供应商投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

#### 投 标 函

###### 四川五洲招标代理有限公司：

###### 我方全面研究了 “      ”项目【招标编号：           】包号：    招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方          （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

###### 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币           （大写：       ）。

###### 2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

###### 3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件等，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

###### 4、我方为本项目提交的电子投标文件，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

###### 5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

## 6、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

7、如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

## 8、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9、我方知晓本项目根据四川省财政厅关于印发 《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》的通知规定实行电子化采购，由于我方设备、CA、网络等问题导致的后果由我方承担。

###### 投标人名称（盖单位电子印章）：

###### 联系电话：

###### 传    真：

###### 通讯地址：

###### 邮政编码：

###### 日    期：

###### 二、承 诺 函

###### 致：四川五洲招标代理有限公司

## 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （1）具有独立承担民事责任的能力；

## （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （6）法律、行政法规规定的其他条件；

## （7）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

## 六、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

## 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 八、我司完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

## 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

###### 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

###### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

###### 日期：

#### 三、法定代表人身份证明

###### 投标人名称：

###### 单位性质：

###### 地址：

###### 成立时间： 	 年 	月 	日

###### 经营期限：

###### 姓名： 	系 		（投标人名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

###### 特此证明。

###### 附：法定代表人身份证复印件（双面复印）

###### 投标人： 	 （电子印章）

###### 年      月     日

#### 开标一览表

项目名称：                                      招标编号：                            包号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 投标单价 （元） | 年使用估量 | 单位 | 投标总价 （元） | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（人民币）小写： 大写： |

### 注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

### “开标一览表”为多页的，每页均需盖投标人电子印章。

### 3.“开标一览表”以包为单位填写。

4.本项目采购预算为预估，实际结算金额以中标人产品投标单价和实际发生的成交数量确定，但结算总价不得超过合同总价，本项目在预算内执行。价格评审依据为投标人产品投标单价乘以年使用估量的合计价格（投标总价）。

### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

日期：

#### 五、分项报价明细表

###### 项目名称：                   招标编号：                包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 年使用估量 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（万元）： 大写： |

## 注：1、投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

## 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

###### 投标人名称 （盖单位电子印章）：

###### 日期：

#### 六、商务应答表

###### 项目名称：                   招标编号：                包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

###### 注：1.投标人把招标文件第六章中第三部分条款逐条列出。（招标文件有明确证明材料要求，按要求提供证明材料，否则不予以认定）

###### 2. 投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

###### 投标人名称：      （盖单位电子印章）

## 日期:

#### 投标产品技术配置参数表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术配置参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商需把招标文件第六章中第二部分技术参数要求全部参数逐条列入此表进行应答。

2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：         （盖单位电子印章）

日期:

#### 八、投标人基本情况表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

###### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

###### 日期:

###### 九、投标产品类似项目业绩一览表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| 年份 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### 注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

###### 投标人名称：         （盖单位电子印章）

###### 日期:

#### 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

###### 日期：

#### 十一、中小企业声明函

#### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

#### 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

#### 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

#### ……

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 企业名称（盖单位电子印章）：

#### 日 期：

#### 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 十二、残疾人福利性单位声明函

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖单位电子印章）

日期：

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

#### 十三、本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

###### 致：四川五洲招标代理有限公司

### 本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

### 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

### 投标人名称：         （盖单位电子印章）

### 日期：

#### 十四、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

供应商名称：       （盖单位电子印章）

日期：

#### 十五、知识产权声明函

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：       （盖单位电子印章）

日期：

#### 十六、关于投标人控股关系声明函

四川五洲招标代理有限公司：

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现声明：

除本公司外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动（仅参加资格预审例外）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件。

### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

日期：

#### 十七、项目实施及售后服务方案

### 项目名称：                   招标编号：                包号：

### （格式自拟）

### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

### 日期：

#### 十八、制造商家授权书（参考）

###### __________________（采购代理机构名称）：

###### （制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

###### （被授权公司名称）是在         （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

###### （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“                   ” 项目（招标编号：                 包号：        ）的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

###### 作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

###### 授权单位名称：       （盖单位公章或电子印章）

###### 被授权单位名称：     （盖单位公章或电子印章）

###### 授权日期：

###### 附：授权销售产品清单(格式自拟)

###### 注：投标人也可提供制造商家或合法代理商自有的授权格式文件，但授权书中应加盖投标单位的电子印章。

#### 十九、其他材料（格式自拟）

项目名称：                   招标编号：                包号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位电子印章）

投标日期：

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

###### 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

###### （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

###### 具有独立承担民事责任的能力；

###### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

###### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

###### 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

###### 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

###### 法律、行政法规规定的其他条件。

（二） 根据采购项目提出的特殊条件：

2.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

2.2本项目第1包、第3包、第4包、第5包专门面向中小企业采购。

2.3本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

###### 2.4本项目不接受联合体投标。

（三）其他类似效力要求：投标供应商法定代表人身份证明（非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人身份证明）。

###### 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求：

2.1投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

2.2若投标产品为消毒产品的，投标人须提供生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》、《消毒产品卫生安全评价报告》。

注：1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

###### 投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

###### （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

###### 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

###### （1）独立法人机构提供下述证明材料：

###### 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件；

###### 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

###### （1）具有健全的财务会计制度（2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：

###### ①可提供2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

###### ②也可提供2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

###### ③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

###### ④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

###### （2）具有良好的商业信誉（①按第三章中“二、承诺函”提供；②根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政采云系统上进行审查通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录））。

###### 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

（1）投标人自行提供或提供承诺函。（按第三章中“二、承诺函”提供）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②投标人提供2021年1月1日以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

（2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）：

①投标人提供2021年1月1日以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

###### 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

（1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（按第三章的十四、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式提供）

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

2.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）（提供复印件）

2.2本项目第1包、第3包、第4包、第5包专门面向中小企业采购。（第1包、第3包、第4包、第5包，投标人提供《中小企业声明函》 原件；若为监狱企业还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）；若为残疾人福利性单位还应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。）

2.3本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

提供本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（提供承诺函原件，如果虚假承诺，作无效响应、成交处理）。2.提供本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（投标人按照招标文件第三章格式“本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺”填写）。

###### （三）其他类似效力要求相关证明材料：

法定代表人身份证明，法定代表人身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人的前述要求证明材料】

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

2.1投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（提供复印件）（仅限医疗器械适用）

2.2若投标产品为消毒产品的，投标人须提供生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》、《消毒产品卫生安全评价报告》。（提供复印件）

说明：本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第六章  本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款

第一部分：项目清单

| 包号 | 产品名称 | 限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 复合双链季铵盐消毒液等 | 163.6192 | 不允许进口耗材参加 |
| 第2包 | 全效多酶清洗剂等 | 93.6852 |  |
| 第3包 | 低温等离子体灭菌器专用卡匣等 | 5.6 |  |
| 第4包 | 一次性使用精密过滤输液器等 | 54.57752 |  |
| 第5包 | 冷冻包埋剂等 | 4.3404 |  |
| 第6包 | 一次性尿液标本采集杯等 | 43.3455 |  |
| 合计（万元） | 365.16782 |

## 第二部分：项目技术指标（带“❖”的产品为核心产品）

第1包：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 年使用估量 | 单位 | 单价限价（元） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合双链季铵盐消毒液 | 500ml/瓶 | 300 | 瓶 | 44.6 | 13380 |
| 2 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5L/桶 | 280 | 桶 | 596 | 166880 |
| 3 | 一次性使用精密计量引流袋 | 并联式；计量盒500ml，贮液袋2500ml | 1000 | 支 | 69.6 | 69600 |
| 4 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 12#、14#、16#等 | 200 | 包 | 37.3 | 7460 |
| 5 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 3ml预设型 | 500 | 支 | 13.65 | 6825 |
| 6 | 一次性护套导管 | VA80 | 150 | 套 | 117 | 17550 |
| 7 | 备皮刀 | 双面 | 6000 | 只 | 1.68 | 10080 |
| 8 | 碘伏消毒液 | 500ml/瓶 | 2000 | 瓶 | 6.28 | 12560 |
| 9 | 强化戊二醛消毒液 | 2L/桶 | 100 | 桶 | 14.47 | 1447 |
| 10 | 75%酒精消毒液 | 500ml/瓶 | 4500 | 瓶 | 8.17 | 36765 |
| 11 | 压舌板 | 100片/包 | 150000 | 片 | 0.114 | 17100 |
| 12 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 轴转式 中号 | 30000 | 个 | 1.475 | 44250 |
| 13 | 医用超声耦合剂 | 250ml/瓶 | 400 | 瓶 | 3.9 | 1560 |
| 14 | 负压引流器 | A型、B型 | 2500 | 个 | 3.95 | 9875 |
| 15 | 听诊器 | 插入式 二用 | 20 | 个 | 54.4 | 1088 |
| 16 | 泡腾含氯消毒片 | 1g*100片/瓶 | 2500 | 瓶 | 10.65 | 26625 |
| 17 | 引流袋 | 500m1、1000ml、2000m1等 | 4000 | 个 | 1.17 | 4680 |
| 18 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ml、2000ml等 | 14500 | 个 | 2.93 | 42485 |
| 19 | 一次性使用连接管 | 7.3mm、8.0 mm、8.7 mm等 | 500 | 支 | 4.87 | 2435 |
| 20 | 检查手套 | 中号 | 800000 | 只 | 0.047 | 37600 |
| 21 | 肛门镜 | 中号 | 3000 | 个 | 2.27 | 6810 |
| 22 | 红外止咳贴 | 80mm×55mm | 300 | 盒 | 61 | 18300 |
| 23 | 一次性使用吸痰器 | 20ml | 2600 | 只 | 0.92 | 2392 |
| 24 | 通气面罩 | 成人型（大、中、小） | 500 | 套 | 317 | 158500 |
| 25 | 一次性使用无菌眼科手术刀 | 侧切口刀 15°、月形隧道刀2.0mm、角形穿刺刀3.0mm | 300 | 把 | 108 | 32400 |
| 26 | ❖一次性使用体温传感器 | 体腔体温传感器 | 3800 | 片 | 228 | 866400 |
| 27 | 一次性使用无菌冲洗针 | 0.45mm | 2000 | 支 | 1.92 | 3840 |
| 28 | 透析用废液袋 | 10L | 100 | 个 | 148 | 14800 |
| 29 | 直肠管（一次性洗肠透析管路） | 一次性洗肠透析管路 | 30 | 套 | 40 | 1200 |
| 30 | 直肠管（体外治疗探头） | 体外治疗探头 | 30 | 支 | 36 | 1080 |
| 31 | 直肠管（体内治疗导流管） | 体内治疗导流管 | 30 | 套 | 7.5 | 225 |
| 合计 | 1636192 |

1、复合双链季铵盐消毒液参数要求

1、以双癸基二甲基氯化铵和辛基癸基二甲基氯化铵为主要有效成分的消毒液，季铵盐活性物含量1.7g/L2.0g/L；

2、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；

3、适用于硬质物体表面的消毒；

4、规格大小：≥500ml/瓶。

2、邻苯二甲醛消毒液参数要求

1、以邻苯二甲醛为主要有效成分的消毒液，邻苯二甲醛含量为0.5%-0.6%。

2、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢；

3、主要用于手工或者自动内镜清洗消毒机对内镜进行高水平消毒以及不需杀灭芽孢的一般医疗器械消毒；

4、规格大小：≥5L/桶。

3、一次性使用精密计量引流袋参数要求

- 产品结构及组成：产品为并联式精密计量引流袋，由计量盒与贮液袋并排连接组成；包括计量盒排放开关、计量盒排出管、贮液袋、计量盒、止回阀、床挂钩、引入管开关、固定绳索、通气口、接头帽、接头、采样点、引入管、贮液袋排放开关、贮液袋排出管；

2、产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用；

3、适用范围：供临床收集病人体内废液使用；

4、规格大小：并联式；计量盒500ml、贮液袋2500ml。

4、一次性使用无菌胸腔穿刺包参数要求

1、产品组成：胸腔穿刺针(含胶管、导管夹和圆锥接头)1个或2个、一次性使用无菌注射器(带针)(注射器规格:5ml;注射针规格:0.7 mm)1个、一次性使用无菌注射器(50ml)1个、镊子1把、试管3个、试管塞3个、试管架1板(带3孔)、橡胶医用手套1双、医用脱脂纱布2~8块、一次性医用棉签1个、一次性医用棉球2~8个、自粘伤口敷料1块、孔巾1张、中单1张、小方盒1个、吸塑盒1个；

2、胸穿针由0Cr18Ni9号奥氏体不锈钢、聚丙烯及乳胶制成；

3、经环氧乙烷灭菌，为一次性使用；

4、规格大小：12#、14#、16#等。

5、一次性使用人体动脉血样采集器参数要求

1、产品由外套、芯杆、活塞、空气过滤器、采血针、锥头密封件、采血针密封件组成。性能：无菌、无热原；

2、适用范围：适用于人体动脉血样采集；

3、产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌。

4.规格型号：3ml±5%，预设型。

6、一次性护套导管参数要求

1、产品为一次性使用灭菌护套，能有效防止交叉感染；

2、能配套采购人现有的广州遥远VA80型便携式电子视频肛肠镜使用；

3、采用光学级防雾视窗；

4、四通道型可通过扩张球囊，材质：医用硅橡胶，允许注射液体≤40ml，扩张后外径≤40mm。

7、备皮刀参数要求

1、产品描述：备皮刀由刀架、刀片、保护盖组成；刀架和保护盖采用聚乙烯树脂制成；刀片采用冷轧钢带制成，双面；

2、用途：用于手术前备皮。

8、 碘伏消毒液参数要求

1、产品主要成分及含量：以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5g/L-5.5g/L（W/V）；

2、使用范围：适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒；仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用；

3、产品规格：≥500ml/瓶。

9、强化戊二醛消毒液参数要求

1、产品主要成分及含量：以戊二醛为主要有效成分的消毒液，戊二醛含量为2.2±0.2%（W/V）；

2、使用范围：主要用于医疗器械的浸泡消毒与灭菌；

3、产品规格：≥2L/桶。

10、75%酒精消毒液参数要求

1、产品主要成分及含量：以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%（V/V）；

2、使用范围：适用于完整皮肤和一般物体表面的消毒；

3、产品规格：≥500ml/瓶。

11、压舌板参数要求

1、产品由木质或竹制材料制成；

2、用途：用于检查时压低舌部；

3.产品规格：≥100片/包。

12、一次性使用无菌阴道扩张器参数要求

1、产品采用无毒塑料制成，产品表面光滑，无锋棱、毛刺；主要由主要由上叶、下叶和手柄或光源二极管组成，为轴转式；型号：轴转式、中号；

2、每档调节、闭合灵活。在任何工作状态下，产品的任何部件都不阻挡视野口；

3、产品扩张至最大档时，在额定载荷20N作用下，允许产生的挠度值不大于30mm；

4、在距上叶前端20mm处，施加30N的静态载荷后，任何部件不断裂；

5、经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。

13、医用超声耦合剂参数要求

1、产品描述：超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤黏膜与探头(或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质；

2、用途：用于探头与患者之间的超声耦合；

3、规格大小：≥250ml/瓶。

14、负压引流器参数要求

1、产品描述：用于与插入体内的引流导管相连接的体外液路和/或容器，分为负压引流和重力引流；对引流速率和压力没有特定的控制功能，不含电动负压源；

2、用途：用于向外引出并收集体内液体；

3、规格大小：A型（白色） 、B型（兰色）。

15、听诊器参数要求

1、结构及组成：产品由耳环、导音管、耳挂组成，为插入式，二用；

2、用途：用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。

16、泡腾含氯消毒片参数要求

1、产品主要有效成分：三氯异氰尿酸；有效氯含量为45%-52%；

2、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见的细菌芽孢、并能灭活病菌；

3、规格大小：1g*100片/瓶。

17、引流袋参数要求

1、结构及组成：引流袋主要采用软聚氣乙烯材料制成，按容量大小分500m1、1000ml、2000m1 三种，主要由袋体、导管、接头或尿套、排污口等组成；

2、是与引流导管相连接的体外容器，为重力引流。对引流速率和压力没有特定的控制功能，不含电动负压源；

3、用途：用于向外引出并收集体内液体。

18、一次性使用肠道冲洗袋参数要求

1、结构及组成：由袋体吊耳、导管、调节器/止液夹、加压囊、肛门管组成，调节器、止液夹、接头采用聚乙烯树脂制成，按容量不同分为1000ml、2000ml两种规格；

2、产品应无菌，为一次性使用；

3、用途：供临床肠道冲洗用。

19、一次性使用连接管参数要求

1、结构及组成：一次性使用连接管采用软聚氯乙烯材料制成；连接管由导管与两个接头或一个接头组成，按管径分七种不同规格（7.3mm、8.0 mm、8.7 mm、9.3 mm、10.0 mm、10.7 mm、11.3 mm）；

2、采用环氧乙烷灭菌，应无菌；

3、用途：供连接吸引装置用。

20、检查手套参数要求

1、产品描述：医疗检查过程中穿戴于检查者手部，用于防止医生与患者之间的交叉感染；

2、产品采用聚乙烯原料制成；为一次性使用；

3、规格大小：中号。

21、肛门镜参数要求

1、采用高分子材料制成，由镜管、镜芯、手柄等组成；

2、用于肛门部位组织检查，应无菌，为一次性使用；

3、规格大小：中号。

22、红外止咳贴参数要求

1、结构及组成：由贴布、贴膏、分离纸组成；

2、采用远红外材料、磁粉、医用胶、无纺布基质组合而成，主要通过辐射出的远红外光波和磁粉产生的磁感应强度，从而激活细胞组织；

3、适用范围：适用于咳嗽、咯痰、咳喘及急慢性支气管炎的辅助治疗，也可用于该症状的冬病夏治；

4、规格大小：≥80mm×55mm。

23、一次性使用吸痰器参数要求

1、一次性使用吸痰器由储液瓶、吸入管、负压管、接头、瓶盖等组成；

2、储液瓶采用聚丙烯塑料制成，吸入管、负压管、接头、瓶盖采用软聚氯乙烯塑料制成。产品应无菌；

3、储液瓶容积：20ml±2ml。

24、通气面罩参数要求

1、结构及组成：由面罩主体（主框架、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫、额垫、头带组成；

2、适用范围：用于为成年使用者提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置；

3、能与符合标准的22mm规格圆锥接头的呼吸机配合使用；

4、规格大小：成人型，分为大、中、小三种型号。

25、一次性使用无菌眼科手术刀参数要求

★1、结构及组成：由刀片和刀柄两部分组成。刀片采用30Cr13不锈钢材料，刀柄采用聚碳酸酯材料制成。产品经辐照灭菌,应无菌；

2、适用范围：主要用于眼科显微手术；

3、产品分类包含：15度侧切口刀、2.0mm月形隧道刀、3.0mm角形穿刺刀。

26、一次性使用体温传感器参数要求

1、结构及组成：产品由插头、电缆、温度传感器、固定贴(选配)组成；

2、适用范围：产品适用于与具有体温监测功能的医用监护设备配套使用，用于采集和传递患者的体腔体温信号。

3、一次性使用，避免患者间的交叉感染；

★4、采用优质芯片(投标时提供证明材料复印件),并且分体表型，体腔型等多种型号规格；

★5、兼容适配市面上所有监护仪体温模块；

27、一次性使用无菌冲洗针参数要求

1、结构及组成：产品由针管、针座和保护套组成，分平头冲洗针和尖头冲洗针两种形式；针管直径为0.45mm±2%；

2、适用范围：产品与冲洗器配套安装后，供临床牙科、眼科清洗用。

28、透析用废液袋参数要求

1、产品结构及组成：由管路、接头、保护帽、管路夹以及液体袋组成；

2、适用范围：作为血液透析/滤过治疗用配件，在透析治疗期间，用于废液的收集。

29、直肠管（一次性洗肠透析管路）参数要求

1、产品结构及组成：由体内冲洗头、导流管、排污管组成。体外冲洗头用医用聚乙烯材料制成，导流管、排污管用医用PV材质制成。

2、适用范围：用于排便、肠道清洁（冲洗、排空或灌注）、结肠透析或排气用。

30、直肠管（体外治疗探头）参数要求

1、产品结构及组成：由体外冲洗头组成，用医用聚乙烯材料制成；

2、适用范围：用于排便、肠道清洁（冲洗、排空或灌注）、结肠透析或排气用。

31、直肠管（体内治疗导流管）参数要求

1、产品结构及组成：由接头、管路、流量调节器组成，用医用PVC材质组成。

2、适用范围：用于排便、肠道清洁（冲洗、排空或灌注）、结肠透析或排气用。

第2包：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 年使用估量 | 单位 | 单价限价（元） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全效多酶清洗剂 | 4L/桶 | 100 | 桶 | 722 | 72200.00 |
| 2 | 除锈剂 | 4L/桶 | 50 | 桶 | 902.5 | 45125.00 |
| 3 | 器械上光剂 | 4L/桶 | 35 | 桶 | 992.75 | 34746.25 |
| 4 | 内镜专用多酶清洗剂 | 4L/桶、5L/桶 | 30 | 桶 | 1335.7 | 40071.00 |
| 5 | 极速生物指示物 | S30 | 700 | 支 | 80.75 | 56525.00 |
| 6 | 过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物 | 60支/盒 | 900 | 支 | 75.05 | 67545.00 |
| 7 | ❖过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 60支/盒 | 1200 | 支 | 80.275 | 96330.00 |
| 8 | 灭菌包装无纺布 | 40cm*40cm | 25000 | 张 | 0.76 | 19000.00 |
| 9 | 灭菌包装无纺布 | 60cm*60cm | 30000 | 张 | 1.235 | 37050.00 |
| 10 | 灭菌包装无纺布 | 80cm*80cm | 30000 | 张 | 2.09 | 62700.00 |
| 11 | 灭菌包装无纺布 | 100cm100cm 、120cm*120cm、150cm*150cm等 | 16000 | 张 | 4.275 | 68400.00 |
| 12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 40 | 盒 | 225.15 | 9006.00 |
| 13 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 75mm*100m | 5 | 卷 | 546.25 | 2731.25 |
| 14 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 10cm*100m | 12 | 卷 | 677.35 | 8128.20 |
| 15 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 15cm*100m | 6 | 卷 | 893.95 | 5363.70 |
| 16 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 20cm*100m | 6 | 卷 | 1345.2 | 8071.20 |
| 17 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 25cm*100m | 6 | 卷 | 1571.3 | 9427.80 |
| 18 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 30cm*100m | 2 | 卷 | 2031.1 | 4062.20 |
| 19 | 封口测试纸 | 100片/盒-高温覆膜 | 6 | 盒 | 2256.25 | 13537.50 |
| 20 | 封口测试纸 | 100片/盒-低温覆膜 | 6 | 盒 | 2256.25 | 13537.50 |
| 21 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 25mm*100mm/片， 840片/袋 | 15 | 袋 | 129.2 | 1938.00 |
| 22 | 134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 400 | 盒 | 108.3 | 43320.00 |
| 23 | 灭菌包装材料 | 5cm*100m | 12 | 卷 | 120.65 | 1447.80 |
| 24 | 灭菌包装材料 | 10cm*100m | 20 | 卷 | 195.7 | 3914.00 |
| 25 | 灭菌包装材料 | 15cm*100m | 6 | 卷 | 316.35 | 1898.10 |
| 26 | 无尘吸水纸 | 24cm*24cm | 1000 | 张 | 0.38 | 380.00 |
| 27 | 无尘吸水纸 | 34cm*24cm | 2000 | 张 | 0.665 | 1330.00 |
| 28 | 灭菌指示标签 | 77mm*50mm/卷，双层 | 350 | 卷 | 342.95 | 120032.50 |
| 29 | 灭菌标签 | 65mm*50mm/卷，双层 | 60 | 卷 | 270.75 | 16245.00 |
| 30 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | 20mm*35m/卷 | 80 | 卷 | 162.45 | 12996.00 |
| 31 | 锐器保护套 | 1.5mm*3mm*40mm | 10 | 套 | 40.85 | 408.50 |
| 32 | 锐器保护套 | 4mm.6.2mm*40mm | 10 | 套 | 104.5 | 1045.00 |
| 33 | 锐器保护套 | 6mm*8.2mm*40mm | 10 | 套 | 149.15 | 1491.50 |
| 34 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | 19mm*50m/卷 | 80 | 卷 | 21.85 | 1748.00 |
| 35 | 消毒筐 | 280mm*220mm*70mm | 40 | 个 | 261.25 | 10450.00 |
| 36 | 消毒筐 | 200mm*150mm*50mm | 40 | 个 | 251.75 | 10070.00 |
| 37 | 消毒筐 | 340mm*250mm*100mm | 130 | 个 | 266 | 34580.00 |
| 合计 |  | 936852.00 |

1、全效多酶清洗剂参数要求

1、产品特点：快速高效去污，器械上的污物；

2、化学成份：蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶、表面活性剂等，在软硬水或冷热水中均可保持高效去污力。适用于手术器械、内镜、相关附件及其他医疗器械的手、机清洗；

3、稀释比率：1:300~500（2000ml水中加入4ml~6.6ml本产品）；

4、一般器械：浸泡在稀释后的清洗剂中2分钟后刷洗。带关节的器械应尽量打开，已凝固或污染特别严重处可用刷子沾着稀释后的清洗剂刷洗。机器洗涤：直接放入机洗的清洁剂置入槽中，并调整稀释比例即可；

5、适用范围：适用于手工、喷淋与超声波清洗消毒机；

6、人体完整性皮肤多次测试刺激性为零，急性经口毒实际无毒级，直接排放，100%可生物降解，对水资源环境无污染；

7、理化特性：专一性、高效性、有活性蛋白质、有效去除生物膜特性；

8、产品规格：≥4L/桶。

2、除锈剂参数要求

1、产品功能：针对氧化物产生反应的清洗剂，不会对不锈钢本身产生损伤与腐蚀，属于医疗级的除锈剂，含RINSE成分，清洗后有效排除化学成份残留；

2、适用范围：可用于去除不锈钢器械的锈蚀、点蚀、麻斑及色斑，以及湿热灭菌常见的矿物锈蚀，恢复关节灵活性。配方含有有机植物酸，温和、绿色、环保；可长时间浸泡医疗器械，不会对医疗器械产生腐蚀。可延长不锈钢器械的寿命，提高其使用效率，性能温和，对不锈钢设备腐蚀性小；

3、使用方法：

3.1  稀释比率：本品1份与7份热水（50℃-80℃）混合；

3.2  水的温度：50℃-80℃，此范围内温度越高越好；

3.3  操作方式：A.日常清洗将器械完全打开后浸泡2分钟。（锈蚀严重或第一次使用除锈剂至少浸泡5-10分钟，视情况酌量延长。）B.锈蚀严重的地方可用刷子沾着稀释后的除锈剂刷洗，特别严重的锈蚀可重复浸泡及刷洗的程序。C.除锈完成后经纯化的水进行彻底漂洗。

★4、人体完整性皮肤多次测试刺激性为零，急性经口毒实际无毒级，直接排放，100%可生物降解，对水资源环境无污染。

5、化学成份：草酸、柠檬酸、醋酸、有机植物酸和多种表面活性剂，有机酸配方，对不锈钢器械腐蚀性小。

6、产品规格：≥4L/桶。

3、器械上光剂参数要求

1、产品成份：主要成分为水溶性润滑剂；

2、产品功能：降低由于生锈腐蚀和关节活动僵硬而导致的器械老化、维修和更换情况的发生，节约成本，提高效率；

3、产品特点：

3.1、化学成份：聚乙二醇2000、 甘油、水溶性基础油；

3.2、理化特性：水溶性矿物油，在器械表面形成均匀透明油膜，较强的润滑特性；

3.3、防止锈蚀、点蚀的产生，使器械锁扣及关节灵活自如；日常使用可延长器械的使用寿命，提高工作效率。

4、适用范围：适用于金属器械的润滑和防锈，能有效延长金属器械的使用寿命，防止器械锈蚀、点蚀、麻斑与色斑，能承受高温高压灭菌过程；

5、使用方法：本产品与水进行稀释，比例为1:210（2100ml的水中加入10ml的本产品）；用于机械清洗的润滑阶段；

6、产品特点：是一种天然、安全、无毒水溶性矿物油润滑剂。可用于任何水质环境下的机械清洗处理程序。具有润滑和防锈同步的功能，能有效延长金属器械的使用寿命，防止器械锈蚀、点蚀、麻斑与色斑，能承受高温高压灭菌过程。使用后在器械的表面会形成一层保护屏障。性质温和、无腐蚀，绿色环保。

7、人体完整性皮肤多次测试刺激性为零，急性经口毒实际无毒级，直接排放，100%可生物降解，对水资源环境无污染；

- 产品规格：≥4L/桶。

4、内镜专用多酶清洗剂参数要求

1、产品适用范围：适用于手工和机器对于软式内窥镜的清洗；

2、产品特性：专为内镜设计，适用复杂的消化环境，含国家权威技术酶配方，分解顽固未消化的纤维素和脂肪；

3、稀释比率：1:300~500（2000ml水中加入4ml~6.6ml本产品）可根据实际情况调整。重度污染可适当提高使用浓度及延长浸泡及清洗时间；

4、产品成分：蛋白酶、国家权威技术活性酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶、表面活性剂等；

5、适用于手工和机器对于软式内窥镜的清洗；

★6、人体完整性皮肤多次测试刺激性为零，急性经口毒实际无毒级，直接排放，100%可生物降解，对水资源环境无污染；

产品规格：4L/桶 、5L/桶。

5、极速生物指示物参数要求

1、芽孢：嗜热脂肪杆菌芽孢；

2、菌量：≥1.5×106 CFU/片；

3、化学指示物种类：第一类包外化学指示物；

★4、化学指示物：两条，一条在帽上方；另一条在帽侧面；

5、培养温度：55℃-60℃；

★6、阅读出结果的时间：30分钟；

7、有效期：15个月。

6、过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物参数要求

1、用途：符合WS310.3-2016新规强制性条款4.4.4.3.4，附录D D.2要求，用于监测管腔器械的灭菌效果；

2、适用灭菌器范围：通用；

★3、具有中国疾控中心（中国CDC）出具的检测报告（投标时提供佐证材料复印件）；

4、自带管腔负载。管腔负载尺寸：2根内径1毫米、长1米的管腔负载；连接管腔负载成功后，生物指示剂会被放置于内径1毫米、长2米的管腔负载中间；

5、管腔负载外有多孔保护壳，防止管腔被挤压变型甚至封闭；

6、生物指示剂内设置单独的过氧化氢行走气道，此气道从生物指示剂瓶帽处一直延伸至菌片位置；

7、菌片材料为玻璃纤维滤纸；

8、菌片上的菌种为嗜热脂肪杆菌芽孢ATCC7953；

9、菌片上的菌落数为至少100万-150万个；

10、包装规格：60支/盒。

7、  过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置参数要求

1、用途：

1.1、符合WS310.3-2016 4.4.4.3.3包内卡的强制性要求；

1.2、符合WS310.3-2016 4.4.1.3包内化学监测不合格，器械不得使用的强制性要求；

1.3、用于等离子体灭菌器械的快速批量放行。

2、适用灭菌器范围：通用；

★3、具有中国疾控中心（中国CDC）出具的检测报告；监测报告注明产品属于五类卡灭菌挑战装置，抗力高于生物管腔PCD（投标时提供证明材料复印件）；

4、自带管腔负载；

5、管腔负载尺寸：2根内径1毫米、长1米的管腔负载。连接管腔负载成功后，化学五类卡会被放置于内径1毫米、长2米的管腔负载中间；

6、管腔负载外有多孔保护壳，防止管腔被挤压变型甚至封闭；

7、包装规格：60支/盒。

8、9、10、11、灭菌包装无纺布参数要求

1、适用范围：灭菌包装无纺布适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌；

2、结构性能：灭菌包装全塑型无纺布有两侧的 S 层（抗撕裂防粘层）和中间的 3 层 M 层（微生物屏障）组成（SMMMS 结构）；

3、特性：

3.1、完全为耐高温 PP 材料，无毒害、不掉色；

3.2、具有耐戳刺、抗撕裂、低掉屑等优点；

3.3、阻水透气性强，便于灭菌介质的穿入和穿出；

3.4、具有优异的阻菌、屏障性能，有效阻止微生物和粉尘的进入；

3.5、产品为超柔软性无纺布；

3.6、将干净且干燥的待灭菌物品用无纺布2层分2次包装，然后用标签或者胶带封包即可。

4、产品规格要求：40cm*40cm 、60cm*60cm 、80cm*80cm、100cm*100cm 、120cm*120cm、150cm*150cm；

5、灭菌包装无纺布通过权威三方验证：按照 GB/T 19633.1-2015 检测项目，依据 YY/T0698.2-2009 和 2002 版<<消毒技术规范>>实验方法检测；实现产品质量覆盖 GB/T 19633 项目的逐批次验证；产品性能全面符合 GB/T 19633，确保6个月无菌有效期（投标时提供证明材料复印件）。

12、过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡参数要求

1、产品说明：本产品所用指示油墨的变色反应受过氧化氢浓度、温度和时间等条件的影响，在过氧化氢低温等离子体灭菌过程中会产生明显的颜色变化，依据颜色变化情况，区分物品是否经过灭菌；

2、本化学指示卡适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示；

3、使用方法：将指示卡放置于拟灭菌物品包裹中央，经过灭菌后，指示油墨颜色达到或黄于卡面标准色，说明物品包裹中央已达到必要的灭菌参数；

4、产品规格：200片/盒。

13、14、15、16、17、18、过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋参数要求

1、产品说明：本等离子灭菌包装袋由Tyvek合成纸和低温膜热合组成，并印刷低温等离子体灭菌化学指示油墨。低温膜为透明材质，可直接观察到袋内的器械，取用方便。通过指示物颜色变化可直观辨别物品是否经过灭菌处理；

2、 特性：

2.1、 采用Tyvek与复合膜烫合，即具有良好的透气性易于彻底灭菌，又有良好的韧性和强度，能够耐高强度穿刺；

2.2、 印刷有过氧华氢低温等离子体灭菌指示物，能够直接显示灭菌情况；

2.3、 选用Tyvek材料，抗氧化性能好，对灭菌介质没有影响；

2.4、 可根据物品的大小任意截取便于使用；

2.5、 替代传统的多层包裹捆绑过程，使用方便效率高；

2.6、 具有良好的阻菌性能，延长灭菌后医疗器具的无菌存放时间。

3、 使用范围：本品用于过氧化氢低温等离子灭菌的医疗器械包装，可方便的辨别包装后的医疗器械是否经过过氧化氢低温等离子体灭菌处理；

4、产品规格：指示袋袋宽范围为：7.5cm-30cm；指示袋袋长为:100m/卷。

19、封口测试纸参数要求

1、产品说明：为一次性使用产品。采用优质透析纸生产，与压力蒸汽/环氧乙烷纸塑包装袋所用纸的物理、化学、机械及阻菌性能一致，其验证的封口设备的封口效果与纸塑包装袋的实际封口效果具有一致性；

2、产品原理：封口测试纸的原理是根据热封前后封口处的视觉感官来判断纸塑包装袋的剥离强度是否达到要求。封口测试纸的黑色印刷区域分布着清晰均匀的白点，热封后如果封口处的颜色变深、白点/黑点分布清晰均匀，说明纸塑包装袋的膜与封口测试纸粘合紧密，达到封口强度；如果封口处的颜色无变化或者白点/黑点分布不清晰、不均匀，说明纸塑包装袋的膜与封口测试纸未完全粘合；

3、 适用范围：用于检测医用封口机对压力蒸汽/环氧乙烷纸塑包装袋的热封性能；

4、产品规格：100片/盒，高温覆膜。

20、封口测试纸参数要求

1、 产品说明：为一次性使用产品，采用优质材质生产，与过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋所用纸的物理、化学、机械及阻菌性能一致，其验证的封口设备的封口效果与纸塑包装袋的实际封口效果具有一致性。

2、 产品原理：封口测试纸的原理是根据热封前后封口处的视觉感官来判断纸塑包装袋的剥离强度是否达到要求。封口测试纸的黑色印刷区域分布着清晰均匀的白点，热封后如果封口处的颜色变深、白点/黑点分布清晰均匀，说明纸塑包装袋的膜与封口测试纸粘合紧密，达到封口强度；如果封口处的颜色无变化或者白点/黑点分布不清晰、不均匀，说明纸塑包装袋的膜与封口测试纸未完全粘合。

3、适用范围：用于检测医用封口机对过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋的热封性能。

4、产品规格：100片/盒，低温覆膜。

21、压力蒸汽灭菌化学指示标签参数要求

1、 产品说明：标签表面印有的条形化学指示剂，在饱和蒸汽的湿热作用下，达到设定温度与时间发生化学变化，并伴随有颜色改变。其颜色的深浅与蒸汽的湿度、温度及持续时间密切相关。依据指示剂显色效果，以确认所指示的物品是否经过相应灭菌处理；

2、 结构特性：

2.1、 本产品在设计上采用不干胶形式，粘贴使用方便；

2.2、 标签上印有科室、品名、灭菌日期、失效日期等填写栏目，具有书写容易、免剪切、使用方便的特点；

2.3、指示剂：由多种化学物质组成，设计合理、性能确定、简便准确、容易判断；

2.4、胶粘剂：选用特殊压敏胶，性能优良，粘贴牢固，耐高温、高湿。

3、使用范围：本产品适用于医院的预真空、脉动真空、或下排气式灭菌器，用以指示物品是否经过121℃、20min，132℃、3min的灭菌过程；

4、产品规格：25mm*100mm/片，≥840片/袋。

22、134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡参数要求

1、符合WS310.3-2016要求；

2、适用于金属及非金属器械压力蒸汽灭菌效果监测。防水、防湿、防洇，避免纤维屑污染；

3、产品规格：200片/盒。

23、24、25、灭菌包装材料参数要求

1、产品为一次性灭菌使用并带有灭菌过程标示的包装用品，产品由塑料复合膜与医用透析纸烫合而成，专用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌的物品包装。通过压力蒸汽或环氧乙烷气体穿透达到预期灭菌处理。通过包装上灭菌指示标记颜色变化来指示灭菌处理过程；

2、结构特性：

2.1、 采用纸塑复合，具有一定的透气性易于彻底性灭菌；

2.2、 可根据物品的大小任意截取便于使用；

2.3、 印刷有压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌双指示物，能够直接显示灭菌介质的灭菌情况；

2.4、 封口后密闭良好、延长医疗器具的灭菌存放时间；

2.5、 替代传统的多层包裹捆绑过程，使用方便、效率高。

3、使用范围：适用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷菌物品包装，指示灭菌处理过程；

4、产品规格：5cm*100m、10cm*100m、15cm*100m 等。

26、27、无尘吸水纸参数要求

1、产品采用纯木浆成分生产，透气性好便于灭菌介质的穿透，并且具有较强的机械强度和湿强性能。本产品进行逐批次的产品质量验证，实现产品质量全面监控；

2、产品特性：

2.1、无毒害、纤维脱屑量低；

2.2、较强的机械强度和吸水性能；

2.3、透气性好，便于灭菌介质的穿透；

2.4、有效避免器械与篮筐之间的碰撞，减少器械损耗。

3、使用范围：适用于高温压力蒸汽灭菌；

4、使用方法：将本品置于器械框底部，然后将待灭菌物品规律摆放到器械框内；

5、产品规格：24cm×24cm, 34cm×24cm。

28、灭菌指示标签参数要求

1、标贴上的追溯信息要保存≥三年，表贴是复合纸材，不易破损撕裂，经受压力蒸汽灭菌后保持较好的外观和性能；

2、指示剂印刷规格要满足追溯需要，在主信息区有足够的反应面积，在追溯留档区域有足够长度；

3、有T型模切线条，划分三个功能，连接区采用点线模切，产品有牢固度又要保证方便使用；

4、标贴双层不干胶，上层不干胶无残留；同时，经过灭菌程序后仍有足够粘性用于留档粘贴；

5、标贴需含灭菌化学指示物，用以区分是否灭菌。

★6、湿热灭菌化学指示物具有防水防洇的国家权威认证证书（投标时提供证明材料复印件）。

7、产品规格：77mm*50mm/卷，双层。

29、灭菌标签参数要求

1、标贴上的追溯信息要保存≥三年，要求表贴是复合纸材，不易破损撕裂，经受压力蒸汽灭菌后保持较好的外观和性能；

2、标签印刷规格要满足追溯需要，在主信息区有足够的反应面积，在追溯留档区域有足够长度；

★3、有三字型模切线条，划分三个功能，连接区采用点线模切，产品有牢固度又能保证方便使用；需要有两条并行排列追溯专用打印；

4、标贴需双层不干胶，上层不干胶无残留；同时，经过灭菌程序后仍有足够粘性用于留档粘贴；

5、产品规格：65mm*50mm/卷，双层。

30、过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带参数要求

1、产品在设计上采用粘胶带形式，可代替封包灭菌包的别针、夹子或捆扎绳；

2、产品载体：选用优质PET材料,不吸附过氧化氢,无异味、强度高、具有一定的伸缩性；

3、产品指示剂：由多种化学物质组成，设计合理、性能稳定、简便准确、容易判断；

4、粘胶剂：选用特殊压敏胶，性能优良，粘贴牢固；

5、适用范围：适用于过氧化氢等离子体灭菌过程的指示；

6、产品规格：20mm*35m/卷。

31、32、33、锐器保护套参数要求

1、产品采用食品级硅胶材质：内置X光显影线用于各种外科手术器械尖锐部位的保护，避免器械刃部损坏包装穿破和人员伤害；

2、产品规格:1.5mm*3mm*40mm、4mm*6.2mm*40mm、6mm*8.2mm*40mm。

34、压力蒸汽灭菌封包胶粘带参数要求

1、产品用于压力蒸汽和环氧乙烷灭菌时，闭合式灭菌包的封口、封包、打包；

2、产品特点：

2.1、封包、打包专用，可代替医院封包的别针、夹子和捆扎绳；

2.2、为一次性产品，简单方便，大幅度降低交叉感染的可能性；

2.3、选用优质特殊纸，强度高，具有一定伸缩性。且在上面能用任何标记笔书写相关内容；

2.4、选用特殊压敏胶，性能优良，粘贴牢固，耐高温；

2.5、性能稳定，性价比高。

3、使用方法：截取适当长度的该封包胶带，粘于灭菌包的封口处；

4、产品规格：19mm*50m/卷。

35、36、37、消毒筐参数要求

1、产品为用于存放、运输及清洗物品的容器，避免手接触物品造成的污染；

2、产品特性：采用医用304不锈钢制造，生锈终身免费更换，可与清洗机配套使用；

3、适用于压力蒸汽灭菌和低温等离子灭菌器使用；

4、适用于手工和机器对于软式内窥镜的清洗；

5、产品规格分为：280mm*220mm*70mm、200mm*150mm*50mm、340mm*250mm*100mm。

第3包：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 年使用估量 | 单位 | 单价限价（元） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ❖低温等离子体灭菌器专用卡匣 | 100/200 RFID | 35 | 盒 | 1480 | 51800 |
| 2 | 针式普通打印纸 | φ30mm*57mm 普通纸 | 100 | 卷 | 24 | 2400 |
| 3 | 墨带 | 12.7mm，长≥6m | 40 | 个 | 45 | 1800 |
| 合计 | 56000.00 |

1、低温等离子体灭菌器专用卡匣参数要求

1、产品采用胶囊卡匣式的封装方式，更易储存，更换方便、操作简单,切实保证操作人员的安全；

2、卡匣为过氧化氢的储存媒体和供给源，每个卡匣封装≥12个胶囊，每个胶囊含2ml±5%的过氧化氢溶液；

3、全自动针刺胶囊吸入式，一个检测模式只抽取一个胶囊中的过氧化氢溶液,精确加注，确保注入灭菌舱中的过氧化氢量和浓度恒定，保证灭菌效果达到要求；全循环每次用2个胶囊；

★4、主要有效成分及含量：主要成分为过氧化氢（H2O2），浓度为≤59.5%的过氧化氢（投标时提供灭菌剂浓度检测报告复印件）；

2、针式普通打印纸参数要求

1、产品规格：宽57mm±1mm，长8-9m；卷筒状，直径≤30mm；

2、产品材质：纸张重量不低于70克/张；

3、可用于脉动灭菌器、低温灭菌器、全自动清洗机等设备。

3、墨带参数要求

1、产品规格：宽12.7mm±1mm，长≥6m；

2、产品材质：采用尼龙高66密带基，油墨含量≥66%，强度≥710N；

3、可用于脉动灭菌器、低温灭菌器、全自动清洗机等设备。

第4包：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 年使用估量 | 单位 | 单价限价（元） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ❖一次性使用精密过滤输液器 | 0.55#，0.7#，带针 | 10000 | 支 | 8.04 | 80400.00 |
| 2 | 静电理疗贴 | 120mm*80mm | 500 | 盒 | 42.00 | 21000.00 |
| 3 | 医用退热贴 | 40mm*110mm | 500 | 盒 | 22.00 | 11000.00 |
| 4 | 针灸针 | 直径0.30mm-0.35mm,长度20mm-100mm | 8000 | 盒 | 15.50 | 124000.00 |
| 5 | 医用拐杖 | 大、中、小 | 40 | 付 | 72.00 | 2880.00 |
| 6 | 医用固定带（肋骨固定带） | 特大、大、中、小 | 100 | 个 | 29.70 | 2970.00 |
| 7 | 医用固定带（冬夏腰围） | 特大、大、中、小 | 80 | 条 | 25.20 | 2016.00 |
| 8 | 医用固定带（前臂吊带） | 大、中、小 | 30 | 个 | 14.40 | 432.00 |
| 9 | 医用固定带（颈椎固定带） | 均码 | 15 | 个 | 27.00 | 405.00 |
| 10 | 医用外固定支具（颈托） | 大、中、小 | 50 | 个 | 31.50 | 1575.00 |
| 11 | 敷药胶贴 | 16cm*24cm | 15000 | 张 | 2.80 | 42000.00 |
| 12 | 骨折固定夹板（前臂、挠骨远端、超踝、胫腓骨、超肩肱骨外颈科等） | 0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7# | 550 | 付 | 46.06 | 25333.00 |
| 13 | 骨折固定夹板（掌背骨） | 大、中、小 | 30 | 付 | 46.06 | 1381.80 |
| 14 | 骨折固定夹板（中立板） | 大左、大右、中左、中右、小左、小右、儿童等 | 440 | 付 | 46.06 | 20266.40 |
| 15 | 骨折固定夹板（钢丝托板） | 8cm*20cm、8cm*30cm、8cm*40cm、8cm*50cm、8cm*60cm等 | 1200 | 块 | 15.00 | 18000.00 |
| 16 | 骨折固定夹板（钢丝托板） | 8cm*70cm、8cm*80cm、8cm*90cm、8cm*100cm、8cm*110cm、8cm*120cm等 | 320 | 块 | 19.00 | 6080.00 |
| 17 | 可调夹克式背架 | 小号65cm-75cm；中号75cm-85cm；大号85cm-95cm | 2 | 个 | 2070.00 | 4140.00 |
| 18 | 膝关节限制固定器 | 大、中、小 | 2 | 个 | 1440.00 | 2880.00 |
| 19 | 针刀 | 刃宽0.8mm、0.5mm等 | 360 | 支 | 3.80 | 1368.00 |
| 20 | 透气胶带 | 6.0cm*6.0cm | 150000 | 片 | 0.46 | 69000.00 |
| 21 | 刮痧板 | 单凹、双凹、鱼形三凹、三角 | 20 | 个 | 15.00 | 300.00 |
| 22 | 多功能艾灸仪专用隔热垫 | 100片/盒 | 31000 | 片 | 2.80 | 86800.00 |
| 23 | 弹力绷带（肌贴胶布-防水） | 5.0cm*5m、7.5cm*5m | 20 | 卷 | 77.40 | 1548.00 |
| 24 | 王不留行子耳穴贴 | 60贴/板 | 4000 | 板 | 5.00 | 20000.00 |
| 合计 | 545775.20 |

1、一次性使用精密过滤输液器参数要求

1、产品为一次性使用、环氧乙烷灭菌；

2、精密过滤膜标称孔径：不大于5μm；配针规格：0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm等；

3、产品由保护套、瓶塞穿刺器（双穿刺器）、空气过滤器、药液注射件、自动排气组件、滴斗盖、滴管、滴斗、止液型药液过滤器组件（标称孔径不大于5um）、管路、流量调节器、乳胶管、外圆锥接头、输液贴和一次性使用静脉输液针组成。其中乳胶管、输液贴和一次性使用静脉输液针为可选配件。采用的主要原材料为聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、天然橡胶和不锈钢（SUS304）；

4、产品特点：

- 具自动排气功能：药液自动流入滴斗三分之二处，并充满整个输液管路，即可实现自动排气，有效减轻护理人员工作压力和工作强度；

- 具精密过滤功能：采用精密微孔过滤膜，并经过等离子表面处理技术，实现更高滤除率的同时保证高流量，不易堵塞；

- 采用透气膜：输液器可自动充液，无需等待，节省时间；防止液体渗漏，避免药液浪费和污染。

★5、具有自动止液功能：防止输液过程中药液滴空，提高输液安全性；

6、适用范围：适用于急诊、儿科、危重症、妇产科等病房药物输注；

7、产品规格：0.55mm,07mm等，带针。

2、静电理疗贴参数要求

1、产品结构及组成：由聚丙烯超细纤维滤材、带压敏胶无纺布、绝缘隔离纸组成；

2、产品的主要性能：

★（1）聚丙烯超细纤维滤材，驻有负极性电荷，应不小于-8000V；

（2）持粘性：顶端下滑应不超过2.5mm；

（3）医用胶带剥离强度：每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N；

（4）产品的滤布两个表面都应带有相同负极性的静电荷；

★（5）屏蔽性：为了防止外界强电磁场对产品的影响，产品应屏蔽，在绝缘隔离纸外，有屏蔽的金属膜，金属膜做成包装形式，尺寸大于绝缘隔离纸尺寸。

- 用于缓解急、慢性软组织损伤、肩周炎、关节炎等引起的疼痛症状和慢性腰背疼痛；

- 产品型号：120mm*80mm±5%；

3、医用退热贴参数要求

1、本产品主要由薄荷脑、对羟基苯甲酸、水、高分子物质、无纺布组成；

2、主要用于发热患者的局部物理降温，用于急、慢性发热，头痛，牙痛，铁打损伤及暴晒后的局部降温；

3、产品型号：40mm*110mm±5%；

4、针灸针参数要求

1、采用不锈钢丝制成，分为灭菌一次性针灸针和未灭菌一次性针灸针；

2、按针柄分为平柄针、环柄针和花柄针；

3、按一次性针灸针的形式分为带进针管和不带进针管两种；

4、按尺寸不同分为若干规格，灭菌产品应无菌；

5、针径0.16mm-1.0mm，长度10-100mm；

6、产品规格：直径0.30mm-0.35mm,长度20mm-100mm。

5、医用拐杖（铝合金弹珠拐杖）参数要求

1、产品主要由支脚、手柄（握把）、掖托、支撑架或臂套组成；

2、设计有伸缩管，通过按钮式弹珠可三档调节高度。

3、用于行动障碍患者的辅助行走货站立，进行康复训练；

4、主要材质：铝合金；

5、安全净载荷：≥100kg。

6、产品规格：大、中、小。

6、医用固定带（肋骨固定带）参数要求

1、产品由钢板、铝板或塑料板、塑料轴、针织布、人造革、弹力布或帆布、粘扣或OK布、尼龙扣、固定环、粘扣等材料加工制成；

2、用于肋骨固定；

3、型号分为：特大、大、中、小。

7、医用固定带（冬夏腰围）参数要求

1、产品由钢板、铝板或塑料板、塑料轴、针织布、人造革、弹力布或帆布、粘扣或OK布、尼龙扣、固定环、粘扣等材料加工制成；

2、用于腰部固定；

3、型号分为：特大、大、中、小。

8、医用固定带（前臂吊带）参数要求

1、产品由钢板、铝板或塑料板、塑料轴、针织布、人造革、弹力布或帆布、粘扣或OK布、尼龙扣、固定环、粘扣等材料加工制成；

2、用于前臂悬吊固定；

3、型号分为：大、中、小。

9、医用固定带（颈椎固定带）参数要求

1、产品由由针织布、人造革、海绵、松紧带、粘扣、铆钉、固定环等材料加工制成；

2、产品为骨科创伤手术配套工具，可重复使用；

3、适用于颈椎牵引治疗；

4、产品规格：均码。

10、医用外固定支具（颈托）参数要求

- 产品由塑料泡沫、尼龙粘扣、人造革、线带、海绵和铆钉等组成；

- 根据人体肩颈的形状设计，前后有塑料片支撑，颈托四周有透气孔；

- 适用于颈椎骨折固定、脱位复位固定等，有粘扣，可调节大小；

4、型号分为：大、中、小。

11、 敷药胶贴参数要求

- 产品为片状粘贴材料，有泡沫（片材），有弹性；不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤；

2、用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用；

3、产品规格：16cm*24cm±5%；敷心规格：10cm*17cm±5%。

12、骨折固定夹板（前臂、挠骨远端、超踝、胫腓骨、超肩肱骨外颈科等）参数要求

1、主要以质轻而干燥并具有一定弹性的柳木板，毛毡和针织料制成；

2、按使用部位的不同分为肱骨外科颈、肱骨干、肱骨科上、挠骨、前臂、超肩肱骨外颈科、超踝、股骨干、股骨干、胫腓骨、掌背骨；

3、能通过布带的约束力把夹板和骨折部位的肢体紧密贴合在一起，利用木板的杠杆作用，使其起到固定作用；

4、规格型号：0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#。

13、骨折固定夹板（掌背骨）参数要求

1、主要以质轻而干燥并具有一定弹性的柳木板，毛毡和针织料制成；

2、按使用部位为掌背骨；

3、能通过布带的约束力把夹板和骨折部位的肢体紧密贴合在一起，利用木板的杠杆作用，使其起到固定作用；

4、规格型号：大、中、小。

14、骨折固定夹板（中立板）参数要求

- 该产品以质轻而干燥并具有一定弹性的柳木板，毛毡和针织料加工制成；

- 主要用于桡骨和前臂骨折复位固定、软组织损伤固定、韧带损伤固定、手术后康复期固定等；

- 通过纱布条的约束力把夹板和骨折部位的肢体紧密贴合在一起，利用木板的杠杆作用，保持骨折在整复后位置不变。适用于骨折后的局部外固定；

4、规格型号：大左、大右、中左、中右、小左、小右、儿童等型号。

15、骨折固定夹板（钢丝托板）参数要求

1、主要由海绵、布料，优质钢丝等材料制成；

2、产品用途：用于上肢、下肢各关节骨折复位固定，可代替石膏；

3、产品性能：只需用手便可任意塑形，可任意调节弯度，使用方便；

4、规格型号：宽8cm，长20cm-60cm。具体可分为8cm*20cm±5%、8cm*30cm±5%、8cm*40cm±5%、8cm*50cm±5%、8cm*60cm±5%等。

16、骨折固定夹板（钢丝托板）参数要求

1、主要由海绵、布料，优质钢丝等材料制成；

2、产品用途用于上肢、下肢各关节骨折复位固定，可代替石膏；

3、产品性能：只需用手便可任意塑形，可任意调节弯度，使用方便等特点；

4、规格型号：宽8cm，长70cm-120cm。具体可分为8cm*70cm±5%、8cm*80cm±5%、8cm*90cm±5%、8cm*100cm±5%、8cm*110cm±5%、8cm*120cm±5%等。

17、可调夹克式背架参数要求

- 产品由EVE扣、织物组成；

- 采用中硬度高分子合成材料；

- 前后两片式结构，为脊柱提供可靠的稳定支撑作用；

- 前后胸压片可随躯干在屈曲伸展方向活动实现轻微移动；有效限制胸腰椎的屈曲、拉伸、侧曲和旋转；

- 适用于脊柱（除颈椎外）急性损伤的制动保护、胸腰椎椎体及其软组织术后固定、胸腰椎椎体骨性损伤的保守治疗、胸腰椎椎体及其软组织损伤康复训练过程中早期站立支撑；

- 尺寸型号：小号65cm-75cm；中号75cm-85cm；大号85cm-95cm。

18、膝关节限制固定器参数要求

- 产品主要铝合金支架、尼龙粘扣、卡盘锁、弯曲刻度表组成；

2、具有开放式设计，易于穿戴和调整大小：由铝合金支架提供支撑力，可每次在10度的范围内增减，膝关节在0度-120度范围内可自由调节或固定在一定的角度；采用柔软泡棉设计，避免压迫相关的肌群；

3、使用范围：用于内外侧韧带及十字韧带扭伤，膝关节松脱及关节炎术后或骨折术后，前后交叉韧带损伤，稳定性骨折，膝部损伤术后康复训练等；

4、规格型号：大、中、小。

19、针刀参数要求

1、产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌后应无菌；
2、一次性医用无菌小针刀由刀体和刀柄两部分组成；
3、小针刀采用3Cr13不锈钢丝制造；
4、刀柄采用ABS塑料或铜丝缠绕而成；
5、可供软组织损伤性病变和骨关节病变非直视下松懈术用；

6、规格型号：4#刀刃宽0.5mm（0.5mm*40mm）,4#刀刃宽0.8mm（0.8mm*50mm）,3#刀刃宽0.8mm（0.8mm*80mm）等。

20、透气胶带参数要求

1、产品用压敏胶喷涂在离型纸上，再复合到无纺布或PU基材上，复卷、分切制成。不与创面直接接触，粘贴部位应为完好皮肤；

2、持粘性：在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上，粘贴压敏胶带的顶端下滑应不超过2.5mm；

3、剥离强度：粘贴压敏胶带每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N；

4、外观：应洁净，背后不渗膏，且应平整、卷齐；

5、规格型号：6.0cm*6.0cm±5%。

21、刮痧板参数要求

1、产品由天然水牛角、岫玉、砭石等材料加工磨光制成；

2、用于刮痧操作；

3、规格型号：分为单凹、双凹、鱼形三凹、三角。

22、多功能艾灸仪专用隔热垫参数要求

- 适用范围：通过灸材的电加温，对人体产生温热作用施灸于人体穴位，需配合多功能艾灸仪使用；

- 主要由棉纸垫、棉纱布（内含艾绒）组成，为一次性消耗品；

- 灸垫纸环：内径Ф23mm±1mm;外径Ф48mm±1mm；

- 艾绒质量：1.4克±0.1克；

5、艾绒湿度：≤2%；

6、规格型号：≥100片/盒。

23、弹力绷带（肌贴胶布-防水）参数要求

1、本产品为带状、弹性材料。由弹性织物、医用胶黏剂和离型纸（临用前去除）组成；

2、不与创面直接接触。用于为创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用；

3、材质：采用丝绵防水弹力布、胶水；

4、使用的背纸为不低于120克的木浆纸；

5、产品规格：分为5.0cm*5m±5%、7.5cm*5m±5%。

24、王不留行子耳穴贴参数要求

- 主要成分：王不留行籽；

- 王不留行籽呈球形、硬质，直径2mm±0.2mm；

- 胶布采用涤纶高弹力胶布带，与皮肤接触无紧绷感，适用于耳穴刺激；

- 产品规格：≥60贴/板。

第5包：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 年使用估量 | 单位 | 单价限价（元） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻包埋剂 | 118ml/瓶 | 3 | 瓶 | 246 | 738 |
| 2 | 数字可调式移液器 | 0.5-10ul | 5 | 支 | 495 | 2475 |
| 3 | 数字可调式移液器 | 10-100ul | 5 | 支 | 495 | 2475 |
| 4 | 数字可调八道移液器 | 20-200ul | 5 | 支 | 795 | 3975 |
| 5 | 塑料染色缸 | 24片 | 6 | 个 | 57.5 | 345 |
| 6 | 刀片 | BH3 | 5 | 盒 | 795 | 3975 |
| 7 | 电化片粘附片(色带型) | HDAS001A(白色) | 80 | 盒 | 48 | 3840 |
| 8 | 标准级显微镜载玻片 | 710510 | 300 | 盒 | 10.5 | 3150 |
| 9 | 标本袋 | 小号 | 3250 | 个 | 1.2 | 3900 |
| 10 | 标本袋 | 中号 | 3000 | 个 | 1.6 | 4800 |
| 11 | 标本袋 | 大号 | 800 | 个 | 2.1 | 1680 |
| 12 | 显微镜盖玻片 | 24mm*24mm，100片/盒 | 60 | 盒 | 6.5 | 390 |
| 13 | 显微镜盖玻片 | 24*50mm/片，100片/盒 | 60 | 盒 | 9.6 | 576 |
| 14 | 封片剂 | 100ml/瓶 | 7 | 瓶 | 216 | 1512 |
| 15 | 取材刀柄 | / | 3 | 把 | 197 | 591 |
| 16 | 不锈钢包埋底模 | 7*7*9mm、15*15*9mm、24*24*9mm、30*24*9mm、37*24*9mm等 | 180 | 个 | 7.4 | 1332 |
| 17 | ❖包埋盒 | HP2028 | 10000 | 只 | 0.31 | 3100 |
| 18 | 切片石蜡 | 58℃-60℃ | 100 | Kg | 45.5 | 4550 |
| 合计 | 43404.00 |

1、冷冻包埋剂参数要求

- 在冰冻切片时支撑组织，以增加组织的连续性，减少皱折及碎裂；

- 产品规格：≥118ml/瓶；

- 用于冷冻包埋剂将取材后的组织完全包埋后，置于低温中迅速冷凝固定。

2、数字可调式移液器参数要求

1、产品采用人体学的手柄挂钩设计, 可轻松挂靠在手掌上；

2、管嘴弹出按钮设计轻巧；

3、具有清晰的显示读数窗口；

★4、管嘴推出器可拆卸，可高温高压消毒，便于清洗和保养；

5、使用规格为：0.5-10ul。

3、 数字可调式移液器参数要求

1、产品采用人体学的手柄挂钩设计, 可轻松挂靠在手掌上；

2、管嘴弹出按钮设计轻巧；

3、具有清晰的显示读数窗口；

★4、管嘴推出器可拆卸，可高温高压消毒，便于清洗和保养；

5、使用规格为：10-100ul。

4、数字可调八道移液器参数要求

1、移液器管嘴推出器可同时推出不低于8道吸嘴，高效省力；

★2、液头可360度旋转，方便移液；

3、每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷；

4、读数窗口数字显示清晰；

5、使用规格为：20-200ul。

5、塑料染色缸参数要求

1、产品为塑料材质；

2、耐高温；耐酸碱腐蚀；

3、用于盛放染色试剂；

4、使用规格为：24片。

6、刀片参数要求

1、产品适用于窄刀片刀架；不锈钢材质；

2、产品用途：用于组织切片；

3、刀锋锋利，能直接使用在切片机上，不对切片机进行单独调整；

4、拥有稳定可靠的切片效果。

7、电化片粘附片(色带型)参数要求

1、产品能把组织切片或细胞紧紧地固定在玻片表面；

2、采用单头单面彩色涂装书写面；

3、彩色涂装书写面的深度为20mm±5%；

4、耐几乎所有的实验室常用化学试剂和染液，抛光边，45°角；

5、盒装容量≥50片/盒。

8、标准级显微镜载玻片参数要求

1、产品一头的单面具备一块深度为20mm±5%的蒙砂书写面；

2、耐几乎所有的实验室常用化学试剂和染液；

3、盒装容量≥50片/盒；

4、用于把组织切片放在玻片表面。

9、标本袋参数要求

1、产品为可站式标本袋；

2、带含有送检标本详细信息的标签；

3、尺寸：≥10cm*13cm；

4、供盛放病理标本使用；

5、产品规格：小号。

10、标本袋参数要求

1、产品为可站式标本袋；

2、带含有送检标本详细信息的标签；

3、尺寸：≥16cm*18cm；

4、供盛放病理标本使用；

5、产品规格：中号。

11、标本袋参数要求

1、产品为可站式标本袋；

2、带含有送检标本详细信息的标签；

3、尺寸：≥25cm*26cm；

4、供盛放病理标本用；

5、产品规格：大号。

12、显微镜盖玻片参数要求

1、产品规格：24mm*24mm，≥100片/盒；

2、玻片厚度≥0.13mm--0.16mm；

3、采用纯白色平板玻璃材质；

4、采用铰链式塑料盒包装，并作独立铝箔真空处理。

5、供染色后封片用。

13、显微镜盖玻片参数要求

1、产品规格：24mm*50mm，≥100片/盒；

2、玻片厚度≥0.13mm—0.16mm；

3、采用纯白色平板玻璃材质；

4、采用铰链式塑料盒包装，并作独立铝箔真空处理。

5、供染色后封片用。

14、封片剂参数要求

1、产品干燥固化迅速，常温下一般2～4天即可固化；

★2、绿色环保。采用保原料，不含二甲苯，彻底消除二甲苯对操作人员带来的危害；

3、可与各种常用透明剂配合使用，直接封片（湿封、干封）固化后的折光率优于其它封片剂；

4、PH值中性，保障病理切片长期保存，染色不褪色。

5、包装规格：≥100ml/瓶。

6、供染色后封片用。

15、取材刀柄参数要求

1、产品为木质刀把（手柄）；可顺畅插入一次性切片刀片用于取材；

2、能够稳固取材刀片，并带刻度；

3、用于病理标本取材使用，可多次使用。

16、不锈钢包埋底模参数要求

1、产品采用优质不锈钢原材料；

2、不生锈，不变形，使用寿命长；

3、具有7*7*9mm、15*15*9mm、24*24*9mm、30*24*9mm、37*24*9mm等多种可选规格，满足不同需求；

4、用于与包埋盒配合包埋脱水组织；

5、产品深度≥9mm。

17、包埋盒参数要求

★1、产品采用连体可折断式盖子；

2、孔型：条形孔，塑料材质；

★3、多种颜色选择；

4、用于组织切片前病理包埋用。

18、切片石蜡参数要求

1、产品为片状石蜡，熔点在58℃-60℃；

2、塑料袋（内）加纸盒（外）包装；

3、规格：≥500g/袋；

4、用于取材后组织包埋用。

第6包：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 年使用估量 | 单位 | 单价限价（元） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性尿液标本采集杯 | 60ml/个 | 36000 | 个 | 0.63 | 22680 |
| 2 | 一次性大便标本采集瓶 | III型（20mm*52mm） | 25000 | 个 | 0.63 | 15750 |
| 3 | 一次性痰液标本采集杯 | 40ml | 10000 | 个 | 0.78 | 7800 |
| 4 | 抗菌洗手液1 | 500ml/瓶 | 480 | 瓶 | 12.5 | 6000 |
| 5 | ❖抗菌洗手液2 | 500ml/瓶 | 5000 | 瓶 | 19 | 95000 |
| 6 | 泡沫型免洗手消毒液 | 280ml/瓶 | 1500 | 瓶 | 34 | 51000 |
| 7 | 免洗外科手消毒液 | 1000ml/瓶 | 5 | 瓶 | 185 | 925 |
| 8 | 医用棉签 | I型 1*20 | 280000 | 包 | 0.31 | 86800 |
| 9 | 医用棉签 | II型1*10 | 15000 | 包 | 0.94 | 14100 |
| 10 | 一次性使用静脉输液针 | 0.45#、0.55#、0.7#、0.9#等 | 50000 | 支 | 0.28 | 14000 |
| 11 | 十二导心电图记录纸 | 210*140-20M-65-100/本 | 1000 | 本 | 25 | 25000 |
| 12 | 微量泵延长管 | 2.0#、3.0# | 14000 | 根 | 2.4 | 33600 |
| 13 | 95%酒精 | 50L/桶 | 80 | 桶 | 670 | 53600 |
| 14 | 消炎痛冷敷液 | 60ml/瓶 | 100 | 瓶 | 38 | 3800 |
| 15 | 消炎痛冷敷液 | 30ml/瓶 | 100 | 瓶 | 34 | 3400 |
| 合计 | 433455.00 |

1、一次性尿液标本采集杯参数要求

- 产品由杯体、杯盖和标签组成，为螺纹式；

2、材质为杯盖PE，杯体为PP；

3、毒性分级属无毒、无刺激性产品；

4、产品在转满标本的情况下（转载标准为容积80%），拧紧杯盖，从2米高跌落标本不会溢出；

5、产品规格：≥60ml/个。

2、一次性大便标本采集瓶参数要求

1、产品由瓶盖、采样勺、瓶体和标签组成，为卡扣式结构；

2、瓶体尺寸为20mm*52mm±5%；杯盖材质为PE，杯体材质为PP；容积为20ml；

3、毒性分级属无毒、无刺激性产品；

4、产品在装满标本的情况下（转载标准为容积80%），从2米高跌落标本不会溢出；

5、产品规格：III型（20mm*52mm±5%）。

3、 一次性痰液标本采集杯参数要求

1、产品由杯体、杯盖和标签组成，分为螺纹式和卡扣式；

2、EO灭菌，盛装体积40ml；杯盖材质为PE，杯体材质为PP；

3、产品分级属无毒、无刺激性产品；

4、产品在装满标本的情况下（转载标准为容积80%），从2米高跌落标本不会溢出；

4、抗菌洗手液1 参数要求

1、产品有效成分含量：三氯羟基二苯醚含量为0.19%—0.23%；

2、采用中性配方，性质温和，泡沫细腻，能全面清洁肌肤；

3、对肠道致病菌、化脓性球菌有杀菌作用；

4、用于手部皮肤的清洁、去污和杀菌；

5、产品规格：≥500ml/瓶。

5、抗菌洗手液2 参数要求

1、适用于手部日常的清洁、去污，以及外科术前医务人员手部清洁；

2、★主要成分为乙二醇苯醚、高效表面活性剂、护手成分等；乙二醇苯醚含量：0.7%±0.1%；

3、性质温和、滋润保湿、泡沫细腻，洗后无粘滑感；

4、对细菌繁殖体大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色念珠菌有抗菌作用；

5、产品规格：≥500ml/瓶。

6、泡沫型免洗手消毒液参数要求

1、产品以合季铵盐为主要成分，复合季铵盐含量为0.0212%—0.0259%，可杀灭化脓性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；

2、无毒无味无致敏，零刺激无致癌致突变致畸形作用，无限制人群；

3、以水为溶剂，不着色，可自然降解，不产生二次污染。

4.产品规格：≥280ml/瓶。

7、免洗外科手消毒液参数要求

1、产品为手术室专用，适用于医护人员手术前对手部、前臂以及裸露在外皮肤的消毒；

2、可杀灭化脓性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；

3、使用本产品可形成抑菌膜，戴手套后可持续抑制手部细菌滋生，保护医护人员与病人，预防术后感染；

4.产品规格：≥1000ml/瓶。

8、9、医用棉签参数要求

1、产品由棉球和签杆组成，其中棉球采用医用脱脂棉制成，签杆采用经加工并去刺、漂白的天然竹签制成；

★2、成分含量：Ⅰ型每100支含棉量≥3g；Ⅱ型每100支含棉量≥30g；

3、经环氧乙烷灭菌；

4、供临床消毒皮肤和清洁伤口时使用；

5、产品规格：I型（1*20）；II型（1*10）。

10、一次性使用静脉输液针参数要求

1、由保护套、针管、针柄、软管、连接座和保护帽组成；

2、选用医用级聚氯乙烯和不锈钢管在十万级净化厂房内制造而成；

3、产品经过环氧乙烷灭菌，符合GB 18671-2009标准要求；

4、与输注器具配套使用，用于人体静脉输注药液、输血；

5.规格型号分为：0.45#、0.55#、0.7#、0.9#等。

11、十二导心电图记录纸参数要求

1、记录图文的可读性保存条件；

2、记录纸应保存在避光的暗袋中；

4、禁止阳光、灯光长时间照射；环境温度≤40°C；

5、产品规格：210*140-20M-65-100/本。

12、微量泵延长管参数要求

1、普通型延长管完整型由内圆锥接头、管路、夹子、药液过滤器、外圆锥接头、护帽构成；

2、产品选用医用聚氯乙烯（PVC）塑料、ABS树脂、聚乙烯（PE）塑料制成；

3、性能：无菌、无热原、药液过滤器孔径为15μm，滤出率不小于80%；

4、产品规格：2.0#、3.0#。

13、 95%酒精参数要求

1、产品以乙醇为主要有效成分，乙醇的含量为95%±1%；

2、用蒸馏水稀释成75%的酒精使用；燃烧使用；

3、产品规格：≥50L/桶。

14、15、消炎痛冷敷液参数要求

1、产品用于急性、闭合性软组织损伤的应急处理，缓解各类疼痛；

2、使用方法：外用；将瓶内液体喷洒在配用的按摩片上，喷4-8阵；轻摩紧按或直接喷洒在患处、用按摩片按摩，一日3-4次；

3.产品规格分为：60ml/瓶、30ml/瓶。

第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款（实质性要求，各包件均适用）

1、交货期及地点：

（1）交货期：每次配送时间必须严格按照采购人配送通知执行，供应商应于收到通知后2小时内响应。急救耗材的配送时间不应超过4小时，一般耗材原则上的配送时间不应超过2个工作日。

（2）交货地点：成都市双流区东升街道花园路二段300号/淳化街205号 成都市双流区中医医院内指定地点。

2、付款方法和条件：

（1）采购人于合同签订后的5个工作日内预先按照合同成交总金额的30%支付供应商货款；双方于每月初前5日对上月购销耗材进行结算，在双方核对无误确认并收到供应商相关票据后30日内付款，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，并保证票物相符。前期结算货款从采购人预付的30%合同金额中进行扣除，预付款扣除完毕后再另行据实结算。

(2)在合同期内，当实际结算金额达到合同总金额的70%时，供应商必须在3个工作日内主动以书面文件（加盖投标人鲜章）通知采购人；当实际结算金额达到合同总金额的100%后，在双方未按《中华人民共和国政府采购法》相关规定达成增量补充协议前，供应商自行继续送货的，采购人对超过合同总金额部分不予支付，由供应商自行承担相应损失。延期支付将依法承担法律责任。

3、验收：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

4、售后服务：

4.1耗材临近失效期，采购人提前三个月（特殊耗材除外）向供应商提出书面更换要求，供应商须在耗材失效前一个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

4.2如使用或每批验收时发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，且不免除供应商应承担的违约责任。

4.3在有效期内，采购人按季度、年度对供应商供货质量进行综合考核（具体细则见附件一），如供应商连续两个季度或年度考核评估结果为差级，采购人有权提交医疗设备管理委员会，经委员会论证是否取消该供应商资格、解除合同。

注：1.本章带“★”号参数作为重要参数要求，其余参数作为一般技术指标要求，如未满足将根据评分办法规定分别进行扣分（第二部分“产品规格”内容有重复的，同一产品相同参数不重复扣分；多产品对应同样参数，按照产品进行扣分）；本章的实质性要求供应商在应答表中明确响应即可（有明确要求的证明材料以具体明确要求为准），供应商若未满足的，将被视为无效投标。

2.本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

3.招标文件的“年使用估量”为预估，供应商的“投标总价”仅做为报价评审依据，结算以实际发生量乘以供应商投标单价结算。

4.本章节第二部分中有明确的商务、服务要求的，以本章节第二部分要为准。

# 第七章  评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。评审过程中，出现有效投标（响应）供应商不符合规定数量要求或者出现违法违规行为导致停止评审的，评审委员会应当按规定在交易系统向采购人或者采购代理机构提交相关说明材料。采购人或者采购代理机构依据评审委员会出具的说明材料，依法进行处理。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（如有）、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料： | （1）独立法人机构提供下述证明材料： 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）。 （2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料： | （1）具有健全的财务会计制度（2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））： ①可提供2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； ②也可提供2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； ③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。 ④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。 （2）具有良好的商业信誉（①按第三章中“二、承诺函”提供； ②根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政采云系统上进行审查通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： | （1）投标人自行提供或提供承诺函。（按第三章中“二、承诺函”提供） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： | （1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）： ①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。 ②投标人提供2021年1月1日以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。 （2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）： ①投标人提供2021年1月1日以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料： | （1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（按第三章的十四、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式提供） |
| 6 | 根据采购项目提出的特殊条件 | （1）投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）（提供复印件） （2）本项目第1包、第3包、第4包、第5包专门面向中小企业采购。（第1包、第3包、第4包、第5包，投标人提供《中小企业声明函》 原件；若为监狱企业还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）；若为残疾人福利性单位还应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。） （3）本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。 提供本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（提供承诺函原件，如果虚假承诺，作无效响应、成交处理）。2.提供本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（投标人按照招标文件第三章格式“本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺”填写）。 （4）本项目不接受联合体投标。（不需要提供证明材料） |
| 7 | 其他类似效力要求相关证明材料 | 法定代表人身份证明，法定代表人身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人的前述要求证明材料】 |
| 8 | 应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 | （1）投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（提供复印件）（仅限医疗器械适用） （2）若投标产品为消毒产品的，投标人须提供生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》、《消毒产品卫生安全评价报告》。（提供复印件） |

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 符合性审查表 |
| --- |
| 序号 | 招标文件条目 | 实质性要求及无效投标情形 | 要求说明 |
| 1 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号3采购预算和最高限价 | 采购预算：365.16782万元。各包预算：第1包：163.6192万元，第2包：93.6852万元，第3包：5.6万元，第4包：54.57752万元，第5包：4.3404万元，第6包：43.3455万元。 超过采购预算的投标为无效投标。 各包最高限价：第1包：163.6192万元，第2包：93.6852万元，第3包：5.6万元，第4包：54.57752万元，第5包：4.3404万元，第6包：43.3455万元。投标人耗材产品投标单价不得超过该耗材产品单项限价（详见第六章），超过单项限价、最高限价的报价为无效投标。本项目采购预算为预估，实际结算金额以中标人产品投标单价和实际发生的成交数量确定，但结算总价不得超过合同总价，本项目在预算内执行。价格评审依据为投标人产品投标单价乘以年使用估量的合计价格（投标总价）。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 | 投标人根据招标文件第三章“开标一览表”格式填写。评标委员会对上传内容按照招标文件要求进行评审。 |
| 2 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号4低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当加盖电子印章，否则无效。 供应商提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。若有需要请按评标委员会要求提供书面说明、相关证明材料（如涉及）。 |
| 3 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号25进口产品 | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标产品响应情况评审。 |
| 4 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号21节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位电子印章，否则投标无效。 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 若本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 | 若不涉及上传空白页即可，若涉及按照要求提供证明材料，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 5 | 招标文件第二章4.投标费用 | 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。 | 投标人根据招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 6 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 5.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：第六章项目技术指标中带“❖”的产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标文件要求进行评审。 |
| 7 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。 5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。 5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。 5.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： (一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）； (四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (五)不同投标人的投标文件相互混装； (六)不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。 | 投标人根据招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 8 | 招标文件第二章第10．计量单位 | 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 9 | 招标文件第二章第11. 投标货币 | 本次招标项目的投标均以人民币报价。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 10 | 招标文件第二章13. 知识产权 | 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 | 投标人根据招标文件第三章格式“知识产权声明函”填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 11 | 招标文件第二章14.1 报价部分 | 本次招标报价要求： （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。 | 投标人根据招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据投标文件进行评审。 |
| 12 | 招标文件第二章17．投标有效期 | 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 | 投标人按照招标文件第三章格式“投标函”填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 13 | 招标文件第二章18．投标文件的制作和签章、加密 | 18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。 18.2 投标文件应加盖投标人（法定名称）电子印章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。 18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。 18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标文件进行评审。 |
| 14 | 招标文件第二章27.合同分包 28合同转包 | 一、 合同分包 27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。 分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。 27.3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 二、合同转包 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。 | 投标人按照招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 15 | 招标文件第二章30. 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 | 投标人按照招标文件第三章格式“承诺函”填写，评审委员会根据上传内容评审。 |
| 16 | 招标文件第二章38 | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。 | 投标人按照招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 17 | 招标文件第六章商务要求 | 该章涉及商务要求的全部实质性内容 | 投标人按照招标文件第三章格式“商务应答表”提供，评委会根据上传内容评审。 |
| 18 | 招标文件第六章技术及要求 | 该章涉及技术及要求的全部实质性内容 | 投标人按照招标文件第三章格式“投标产品技术配置参数表”填写，评委会根据上传内容评审。 |
| 19 | 招标文件第七章3.3.3 | 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的。 | 上传空白页即可，评审委员会根据投标文件按照招标文件第七章3.3.3项进行评审。 |

注：上述实质性要求除招标文件有明确证明材料的具体要求除外，均以上表审核为准。

3.3.2投标文件出现其他不影响采购项目实质性要求的情形，不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者补正应当加盖投标人（法定名称）电子印章，否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。评审中需要供应商对投标（响应）文件作出澄清、说明的，评审委员会和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

###### 供应商提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或评标委员认为投标人的报价明显低于成本价或投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当加盖电子印章，否则无效。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.2综合评分明细表（各包均适用）：

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 35% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 本项目第1包、第3包、第4包、第5包专门面向中小企业采购，不享受价格扣除优惠政策。 本项目第2包、第6包： 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 40% | 技术商务指标和履约主要条款完全满足招标文件要求得40分，有负偏离的，带★号的重要参数有负偏离的每一项扣8分,其他一般参数有负偏离的每一项扣4分，直至此项分值扣完为止。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。带★号的重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，不得分。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 项目实施方案 | 8% | 根据投标人提供的项目实施方案进行评审：包含完整的①实施计划、②运输安装、③人员安排、④备品备件得8分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目实施不一致）的，每缺少一项内容扣2分，每有一处错误扣1分，扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 | 其 他 类 |
| 4 | 售后服务方案 | 12% | 根据投标人针对本项目提供的售后服务承诺方案进行评审：售后服务方包含①到达现场时间、②应急解决方案、③服务流程、④技术支持、⑤突发情况的配送方案、⑥质量保障措施，得12分；每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目实施不一致）的，每缺少一项内容扣2分，每有一处错误扣1分，扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 | 其他类 |
| 5 | 产品成熟度 | 4% | 自2019年1月1日至投标截止日期以来，投标产品类似业绩：有一份得2分，最多得4分。无投标产品业绩不得分。（需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章） | 需提供相关证明复印件等证明材料加盖投标人鲜章，未提供或未盖章的不得分。 | 其 他 类 |
| 6 | 节能、环境 标志、无线局域网产品 | 1% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 中标公告期限为1个工作日。

6.2.5 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在“四川政府采购网”上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺函。

（九）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

（十）评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的申报缴纳。

# 第八章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（包号：第X包）（（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 合同货物

采购耗材的名称、品牌、产地、规格型号、单价等详见双方确认的报价单（附件一），该报价单作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价、单价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价、单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

- 乙方应保证所供耗材原产地真实，医用耗材是全新的、未使用过且权属清晰的合格产品，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），具有医疗器械生产企业质检部门医用耗材检验报告书。 进口医用耗材依法还须具备耗材合法性及质量合格证明等书面文件。乙方不得以假充真，以次充好。

2、乙方所供耗材应使用原厂包装物并必须符合国家有关规定；符合要求的中文说明书、标签和包装标识，耗材包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、有效期等国家规定的中文标识。每一个包装箱内应附一份合格证明，如非整件则须附有加盖鲜章的合格证明的复印件。否则，甲方可拒绝验收。

3、乙方对提供的全部医用耗材均应提供适当额外包装，以防止医用耗材在转运中损坏或变质，包装应能够适应远距离运输、防潮、防震、防变质、防野蛮装卸，以确保医用耗材安全无损运抵指定地点，额外包装不再另行收费。

4、乙方必须提供其具备医疗器械经营企业的有关合法有效的手续，按照甲方要求提供相关证明文件。首次签订合同时乙方须附上述文件交由甲方设备科存档。乙方应确保文件真实有效。在合同履行期间，如遇资质文件发生变动，乙方须在3日内提供变更后的相关资质交甲方设备科存档。

5、乙方保证所供耗材有效期不得少于整个有效期的三分之二，确保甲方在使用耗材的过程中安全、有效。

6、耗材临近失效期，甲方提前三个月（特殊耗材除外）向乙方提出书面更换要求，乙方须在耗材失效前一个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

四、交货及验收

1、交货地点：成都市双流区东升街道花园路二段300号设备库房或。耗材验收合格前，所有风险由乙方承担。

2、交货时间：甲方向乙方发出配送通知，明确配送的品种、规格及数量。乙方每次配送的时间和数量必须严格按照甲方发送的配送通知执行，乙方应于收到通知后2小时内响应。急救耗材的配送时间不应超过4小时，一般耗材原则上的配送时间不应超过2个工作日。

3、验收方式

（1）货到当日，乙方通知甲方进行验收。双方应对耗材的实际供货数量、质量、包装按照本合同的第三条进行验收。对不符合合同要求的，甲方有权拒绝接收；乙方应在2日内及时更换为合格产品，不得影响甲方的临床使用，否则视为乙方逾期供货。

（2）甲方的验收行为不代表对耗材质量的确认。耗材验收合格的，不免除乙方对耗材承担质量担保责任。使用过程中，若耗材出现质量问题，甲方有权无条件退货并解除合同，乙方自行承担由此引起的一切法律责任和损失。

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延，但不免除乙方应承担的违约责任。

（4）其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

## 五、付款方式

1、甲方于合同签订后的5个工作日内预先按照合同成交总金额的30%支付乙方货款；双方于每月初前5日对上月购销耗材进行结算，甲方在双方核对无误确认并收到乙方相关票据，经甲方内部审核通过后30日内付款，前期结算货款从甲方预付的30%合同金额中进行扣除，预付款扣除完毕后再另行据实结算。具体耗材单价见附件一，耗材价格结算单位为人民币。

2、甲方每次付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，并保证票物相符。否则甲方有权延期付款且不承担任何责任，乙方应继续履行合同义务。结算依据：按送货清单及采购人入库统计，当两者不一致时，以采购人入库单为准。特殊情况导致不能按时付款的，供应商同意采购人不承担违约责任，但采购人应及时通知供应商。

3、在合同期内实际结算金额达到合同总金额的70%时，乙方必须在3个工作日内主动以书面文件（加盖公司鲜章）通知甲方；当实际结算金额达到合同总金额的100%后，如双方未按《政府采购法》的相关规定达成补充协议前，供应商自行继续送货的，采购人对超过合同总金额部分金额不予支付，由供应商自行承担相应损失。

## 六、售后服务

1、供货期限：合同签订后一年，即自    年  月  日起至    年   月   日止，采购数量以甲方实际使用量为准。

2、招标有效期：一年。在有效期内，甲方按季度、年度对乙方供货质量进行综合考核（具体细则见附件二），如乙方连续两个季度或年度考核评估结果为差级，甲方有权提交医用耗材管理委员会，经委员会论证是否取消该供应商资格、解除合同。

3、质量保证期：乙方所供耗材有效期。自该耗材交货并经甲方验收合格之日起算，直至耗材失效为止。

4、送货响应时间：甲方向乙方发出配送通知，明确配送的品种、规格及数量，乙方收到该通知后2小时内响应。乙方每次配送的时间和数量必须严格按照甲方发送的配送通知执行。急救耗材的配送时间不应超过4小时，一般耗材的配送时间不应超过2个工作日。

5、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

乙方售后联系人：    电话：   手机： 若乙方售后联系人或联系方式发生变更，应在变更前3日内书面通知甲方，否则由此产生的不利后果由乙方自行承担。

## 七、违约责任

1、甲方发出配送通知后乙方拒绝供货的，应向甲方支付拒绝供货部分货款20%的违约金，同时甲方有权选择要求乙方继续履行供货义务或解除合同。乙方还应当赔偿甲方因上述原因而通过其他途径购买医用耗材所增加的费用。

2、乙方逾期供货的，每逾期1日，乙方按逾期供货部分货款的0.5%向甲方支付违约金及承担甲方因此另行采购医用耗材增加的费用；逾期超过3日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方按照当批订单货款的3倍支付赔偿金，并承担甲方因此另行采购医用耗材增加的费用。

3、如乙方未经甲方同意擅自调整价格或违反本合同约定的价格条款，甲方有权终止合同，乙方应向甲方按照当批订单货款的3倍支付赔偿金，乙方还应当赔偿甲方因上述原因而通过其他途径购买医用耗材所增加的费用。

4、乙方应保证所提供的耗材完全符合中标文件要求。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总金额的5%支付违约金，如违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失（包括行政处罚等）的，应当予以全额补足。

5、乙方保证本合同耗材的权利无瑕疵，包括耗材所有权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述耗材主张权利或国家机关依法对耗材进行没收查处的，乙方除应向甲方返还该争议耗材已收全部款项外，还应另按合同总金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

6、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方实际经济损失足额弥补。

7、乙方违反本合同其他约定，每出现一次，应当向甲方按照当批订单货款的3倍支付违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按甲方实际损失足额弥补。

8、乙方提供的耗材因质量问题给甲方或患者等第三方造成损害的，由乙方承担全部责任并负责处理，若已由甲方垫付赔偿等费用的，甲方有权向乙方追偿，乙方还应当承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于诉讼费、鉴定费、公证费、律师费等费用。

9、乙方应向甲方承担的违约金或赔偿金，甲方有权在应付款项中优先扣除。

10、甲方无故逾期支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付该逾期款项万分之一的违约金。

八、合同的变更及解除

1、医用耗材生产企业关、停、并、转的，乙方应及时向甲方书面通报并提供证明，甲方有权提前解除本合同。

2、甲方有权按照本合同的其他约定解除合同。

## 九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，需要由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定的，鉴定费由申请方先行垫付。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方同意向甲方所在地法院诉讼解决。

## 十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式七份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。甲方四份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份，每份具体同等法律效力。

3、双方在合同中载明的地址、传真为可以接收文件等的有效地址、传真，任何一方变更均应书面通知对方，一方变更通讯地址或其他信息，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。双方同意：以邮寄方式向对方发送文件的，自文件交付给邮递公司之日起5天视为送达。

附件一：医用耗材采购报价单

附件二：成都市双流区中医医院医用耗材供应商考核细则

附件三：乙方的《中标通知书》

以下无正文。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）： 法定代表人/单位负责人（授权代表）：

项目经办人：                      项目经办人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

合同附件：医用耗材采购报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商家 | 注册证号/ 备案号 | 单价 （元） | 年使用估量 | 单位 | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件一：

医用耗材供应商考核细则

为进一步规范医院医用耗材供应商的管理，保障医用耗材的质量安全，经医用耗材管理委员会研究一致决定，制定医用耗材供应商考核细则。

- 总则

1.实行100分制。等级分为优、良、中、差。100-95分为优，94-90分为良，89-85分为中，85分以下为差。

2.通过对供应商提供产品的品质保证能力、产品的资质证件、供货情况、服务情况等方面，每季度对供应商组织一次考核评估，每年度进行综合考核评估，四个季度的平均值作为该供应商的年度值。连续两个季度的等级分均小于85分，或年度值小于85分视为差级，提交医疗设备管理委员会，经委员会论证是否取消该供应商资格。

二、具体考核标准

1.产品品质保证能力：30分。①签订供应商服务承诺书、购销廉洁承诺书；②产品发生质量问题一次扣5分；③未按照医院要求供货，包括送货单登记不全、票据错误、一次性产品每次供货批次超过2个以上的、一次性产品检验报告未随货同行或提供的批检报告与实物不符或批检报告未加盖供应商的印章等，发生一次扣2分。

2.产品的资质证件：20分。提供合格的供应商、生产企业以及产品的资质，包括供应商年检内的营业执照、生产厂家有效期内的生产许可证、有效期内的产品注册证（备案文件）等。一项不合格扣5分。

3.供货情况：30分。①未按照采购员提出的供货时间送货（一般2个工作日），发生一次扣2分；②供应商应按采购员通知的产品名称、规格型号、数量供货。多送、少送均视为未按要求送货，发生一次扣2分。

4.服务情况：20分。①货到库房验货中，发生问题时，供应商应积极响应。如产品不符合验收标准，需要退货、换货，供应商未按库房要求及时办理的，发生一次扣2分；②供应商未按医院的要求开具送货单、票据的，发生一次扣2分；③所有产品都必须送达库房，并按要求摆放整齐，违反一次扣2分；④产品在临床使用过程中出现问题，甚至因使用产品导致可疑医疗器械不良事件、医疗纠纷等，供应商应按医院通知的时间到院处理，若供应商不能积极配合妥善处理的，发生一次扣20-30分。

# 附件一：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

# 附件二：