单一来源采购文件

采购项目名称：成都市文化广电旅游局成都市村村通发射台和信号补点站信号源（2021年）服务项目

采购项目编号：510101202100565

中国·成都

成都市文化广电旅游局、

四川正汇恒招标代理有限公司共同编制

二〇二一年六月

目 录

第1章  单一来源采购邀请	3

第2章  单一来源采购须知	6

第1章 	6

第2章 	6

2.1 供应商须知前附表	6

本项目为支持执行政府采购信用融资项目，政策文件附后。	8

2.2 总则	8

2.3 响应文件	10

本项目不收取单一来源采购协商保证金。	10

2.4 协商及评审	12

2.5 成交事项	12

2.6 合同事项	13

2.7 协商纪律要求	14

2.8 询问、质疑和投诉	15

2.9 其  他	15

第3章  采购项目技术、商务和其他要求	16

第5章  协商办法	44

第6章  政府采购合同（草案）	51

信用融资

为持续深入贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，落实《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》等政策措施（详见采购文件附件）。本项目为支持执行政府采购信用融资项目。本次采购活动的中小企业供应商如中标或成交，可无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用融资。现已有多家银行确定为政府采购信用融资业务银行，现将部分银行名单公布如下：

详见本采购文件附件！

详情请向代理机构咨询，联系电话028-67171868。

政府采购廉政宣言

四川正汇恒坚持“热情服务、规范管理、诚实信用、依法采购”的服务宗旨，遵循“诚信、专业、规范、创新”的经营理念，践行新时代特色社会主义核心价值观，诚信于服务对象、诚信于员工、诚信于社会。

坚决以维护国家利益和社会公共利益为核心，恪守职业道德，勤勉尽责，悉心维护采购人和供应商的合法权益。以自身的廉洁作为形成表率和带动作用，营造政府采购公平竞争市场环境，以实际行动感恩回馈社会。

四川正汇恒全体员工恪守《四川正汇恒招标代理有限公司廉政管理制度》，遵纪守法、严格自律、廉洁从业，倡导遵守以下廉洁行为规范：

1.不得接收或索取与本企业有业务关系的企业或个人提供的任何利益或利益输送；

2.不得利用公司的资源、业务渠道、项目秘密等为本人或他人从事牟利活动和利益输送；

3.不得利用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接招标代理业务；

4.不得与任何第三方串通进行虚假招标、陪标、围标、串标等活动；

5.不得与投标人、评审专家或其他有利益关系的第三方恶意串通，非法干预评审活动；

6.不得以任何形式向投标人等泄露采购项目的秘密；

7.不向投标人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品及其他任何有可能影响公正招标的礼物，包括未来利益；

8.自觉接受政府采购监管部门、审计和纪检部门的监督和检查，自觉接受采购人和社会各界的监督。

若发现违反宣言的行为，请及时向四川正汇恒投诉或举报，经核查属实的，严格按照公司制度处理，涉及违法违纪的将移送司法机关追究其法律责任。鼓励社会各界和公司内部员工对违规违纪行为进行投诉和举报，共同践行廉政宣言，共同营造风清气正、诚实信用的政采环境。

投诉及举报邮箱：zhhjc@sc-zhh.com

投诉及举报电话：028-67171868转8010

# 第1章  单一来源采购邀请

四川正汇恒招标代理有限公司受成都市文化广电旅游局的委托，拟对成都市文化广电旅游局成都市村村通发射台和信号补点站信号源（2021年）服务项目采用单一来源采购方式进行采购。按相关法律法规规定，特邀请拟定供应商前来参与单一来源采购协商。

一、采购项目名称：成都市文化广电旅游局成都市村村通发射台和信号补点站信号源（2021年）服务项目

二、采购项目编号：510101202100565

三、资金来源：财政性资金144万元，预算品目：其他电信和信息传输服务，采购标的：发射台和信号补点站信号源服务，所属行业：无线广播电视传输服务，采用单一来源方式采购。

四、采购内容：

成都市文化广电旅游局发射台和信号补点站信号源服务采购。

具体内容和要求详见采购文件 “第3章  采购项目技术、商务和其他要求”。供应商应按采购文件要求制作响应文件。

五、单一来源供应商、地址及理由：

供应商名称：四川省有线广播电视网络股份有限公司成都分公司

通讯地址：天府二街蜀都中心2期9、10楼

单一来源理由：采购人拟采购成都市范围内13座“村村通”无线发射台和23个信号补点站所需广播电视节目（无线广播、无线模拟电视、无线数字电视、有线模拟电视、有线数字电视等）信号源服务，因基于本发射台所用广播电视节目需经有线广播电视传输覆盖网传输至各发射台和信号补点站，根据《广播电视管理条例》“第二十三条：……同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网……”，目前成都市有线广播电视传输覆盖网为成都市行政区域内唯一的有线广播电视传输覆盖网，四川省有线广播电视网络股份有限公司成都分公司是成都市有线广播电视传输覆盖网的唯一运营机构，故拟选定四川省有线广播电视网络股份有限公司成都分公司为本项目单一来源供应商。

六、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

7．本项目规定的特定资格条件：

（1）按单一来源采购文件要求报名成功；

（2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在递交响应文件当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

（3）供应商为分支机构的，须提供具有独立法人资格的上级机构的授权书。

8.本项目不接受联合体协商。

七、单一来源采购文件发售时间及地点

购买采购文件时间：自2021年 6月3日至2021年6月4日9:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

购买采购文件地点：成都市高新区吉泰路666号1栋9层910号(花样年福年广场)。

供应商报名及购买采购文件需携带：单位介绍信原件及经办人身份证复印件。

邮购方式（邮费自理）：请自行在本采购项目采购公告网页附件中下载报名登记表，完整录入信息后将报名登记表、介绍信、身份证复印件、汇款凭证等信息资料快递至采购代理机构，采购代理机构收到邮件后发出采购文件。

远程购买方式：请自行在本采购项目采购公告网页附件中下载报名登记表，完整录入信息后将报名登记表、介绍信、身份证复印件、汇款凭证等信息传至采购代理机构邮箱，采购代理机构收件后发出采购文件。

报名后供应商资格不能转让。联系人：张女士；联系电话：028-67171868；邮箱：service@sc-zhh.com。

采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在资格审查期间对供应商进行信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

八、递交响应文件及协商时间：2020年6月7日10:30，不接受以电子邮

件、传真及邮寄方式等其他方式递交的响应文件。

九、递交响应文件地点和协商地点：成都市高新区吉泰路666号1栋9层908号(花样年福年广场)。

十、本项目采购公告将在《四川政府采购网》以公告形式发布。

十一、联系方式

- 采购人：成都市文化广电旅游局

通讯地址：成都市锦城大道366号2号楼

邮    编：610000

联 系 人：袁老师

联系电话：028-61885293

- 采购代理机构：四川正汇恒招标代理有限公司

通讯地址：成都市高新区吉泰路666号1栋9层910号(花样年福年广场)

联 系 人：万先生

电话传真：028-67171868

电子邮件：service@sc-zhh.com

# 第2章  单一来源采购须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 | 本项目预算金额为人民币144万元。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价为人民币144万元；供应商协商报价高于最高限价的，则其响应文件将按无效响应文件处理。 |
|  | 本项目需要落实的采购政策 | ☑中小企业扶持政策 ☑节能、环保产品政策 ☑监狱企业扶持政策 ☑不发达地区和少数民族地区扶持政策 ☑残疾人福利单位政策 其他需要扶持的政策： \ |
|  | 协商情况公告 | 按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，在指定网站公示相关协商情况。 |
|  | 单一来源采购协商保证金 | 本项目不收取单一来源采购协商保证金。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
|  | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由四川正汇恒招标代理有限公司负责答复。 联系人：万先生。联系电话：028-67171868。 地址：成都市高新区天府三街吉泰路666号T1-910(花样年福年广场) 邮编：610041。 |
|  | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑由采购人负责答复，对于采购过程、采购结果的质疑由四川正汇恒招标代理有限公司负责答复。 联系人：万先生。联系电话：028-67171868。 地址：成都市高新区天府三街吉泰路666号T1-910(花样年福年广场) 邮编：610094。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、协商过程、协商结果的范围。 |
|  | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648。 地址：成都市高新区锦城大道366号。 邮编：610000。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
|  | 响应文件份数 | 响应文件正本1份，副本2份。 |
|  | 响应文件有效期 | 递交响应文件截止之日起 120天。 |
|  | 采购文件咨询 | 联系人：万先生。 联系电话：028-67171868。 |
|  | 评审工作咨询 | 联系人：万先生。 联系电话：028-67171868。 |
|  | 成交通知书领取 | 成交公告在四川政府采购网上公告后，请成交供应商凭公司介绍信及经办人身份证复印件（加盖公章）到四川正汇恒招标代理有限公司领取成交通知书。 联系人：张女士。 联系电话：028-67171868。 地址：成都市高新区吉泰路666号1栋9层10号(花样年福年广场)。 |
|  | 合同签订地点 | 四川省成都市 |
|  | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将在四川政府采购网公告政府采购合同；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将向本采购项目同级财政部门，即成都市财政局备案政府采购合同。 |
|  | 招标代理服务费 | 根据国家有关规定，本采购文件特别约定，招标代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付，招标代理服务费为12964元（大写：壹万贰仟玖佰陆拾肆元整）。 在办理成交通知书时一并办理招标代理服务费，可使用银行转账、电汇或采购代理机构认可的其他方式支付。 服务费缴纳账户信息 采购代理机构：四川正汇恒招标代理有限公司 开户银行：中国农业银行成都高新技术产业开发区支行 账 号：2280 8201 0400 04093 行 号：1036501080880 |
|  | 严禁虚假承诺告知 | 供应商参与政府采购活动严禁提供虚假承诺，如提供虚假承诺，采购人或代理机构将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
|  | 政府采购信用融资 | - 本项目为支持执行政府采购信用融资项目，政策文件附后。 |
|  | 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。 如涉及采购的设备、材料在节能产品政府优先采购和强制采购的产品品目清单内的，应按照相关政策严格执行强制采购和优先采购政策。供应商应自行提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 如涉及采购的设备、材料在环境标志产品政府优先采购的产品品目清单内的，应按照相关政策严格优先采购政策。供应商应自行提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 如本项目涉及其他国家采购扶持政策（少数民族地区和不发达地区、无线局域网产品等）的，应在响应文件中提供相关证明材料。供应商为本项目提供的所有产品、辅材应符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |

## 总则

### 适用范围

一、本采购文件仅适用于本单一来源采购协商邀请中所叙述项目的采购。

二、本采购文件的解释权在采购人和采购代理机构。

### 定义

- “采购人”、“甲方”系指成都市文化广电旅游局。

- “采购代理机构”系指四川正汇恒招标代理有限公司，本次单一来源采购项目活动的组织方。

- “供应商”系指购买了单一来源采购文件的，且已经提交或者准备提交响应文件的供应商，“乙方”系指成交的供应商。

- “采购组织单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- 本采购文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。

### 采购主体

一、本次单一来源采购的采购人是成都市文化广电旅游局。

二、本次单一来源采购的采购代理机构是四川正汇恒招标代理有限公司。

### 合格供应商的条件

- 符合单一来源采购邀请第五条、第六条规定的条件；

- 向四川正汇恒招标代理有限公司购买了采购文件并登记备案。

### 单一来源采购协商采购费用

无论单一来源采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加单一来源采购采购活动有关的全部费用。

### 回避

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指协商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 知识产权

- 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

- 除非单一来源文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 响应文件

  - 响应文件

### 响应文件的组成

供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应文件，主要包括：

      - 供应商协商承诺函；

      - 相关资格承诺函；

      - 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件,法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（①响应文件均由供应商法定代表人签署的不需提供法定代表人授权委托书；②复印件加盖公章。）。

      - 报价表；

      - 分项报价表（针对本项目的项目成本说明）；

      - 同类项目业绩一览表;

      - 相关专利、专有技术说明;

      - 供应商简介供应商基本情况表

      - 服务应答表；

      - 商务应答表；

      - 项目人员配置情况表；

      - 项目实施方案及承诺。

### 响应文件的语言、计量单位

- 供应商提交的响应文件以及供应商就有关单一来源采购活动的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文。

- 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 除技术参数及要求中另有规定外，计量单位均采用国家法定的计量单位。

### 单一来源采购协商保证金

- 本项目不收取单一来源采购协商保证金。

### 响应文件有效期

响应文件有效期为递交响应文件截止日期之日起120天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于单一来源文件规定的期限，但不得短于单一来源文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

### 响应文件编制、签署

- 供应商须按项目制作响应文件一式三份（其中正本一份、副本二份），并在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。

- 供应商应当按照采购文件的规定编制响应文件并按要求签署、盖章（1、采购文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求；2、采购文件中要求提供复印件的证明材料的，系指原件的影印件。），对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并将所有响应文件的书面材料装订成册。响应文件副本可用正本的复印件，响应文件副本与正本有差异时以正本为准。

- 响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的授权代表在响应文件要求的地方签字或加盖公章。若为分公司的，本单一来源采购文件中提及的法定代表人系指供应商的分公司负责人，法定代表人签章或签字处可由分公司负责人签章或签字。

- 所有要求盖公章的地方都应加盖供应商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

- 响应文件中表格、顺序等格式（如：“注”等）未按采购文件要求制作的，不影响其有效性，视为其完全响应采购文件要求。

### 响应文件的包装、密封和标注

响应文件应密封包装，包装的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称。

### 响应文件的递交

- 响应文件应于截止日期当日截止时间前送达指定地点。截止时间后送达的响应文件以及未按采购文件要求包装、密封和标注的响应文件将被拒绝接收。

- 本次采购不接受以电子邮件、传真及邮寄方式等其他方式递交的响应文件。

## 协商及评审

协商小组的组建、协商及其评审工作按照有关法律制度和本文件第5章的规定进行。

## 成交事项

### 确定成交供应商

- 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将协商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

- 采购人收到协商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照协商报告的内容确定成交供应商。

### 行贿犯罪

供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

### 成交结果

- 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

- 成交供应商应当及时领取成交通知书。需要交纳履约保证金的，应当及时向采购人交纳。

### 成交通知书

- 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

- 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

- 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购组织单位将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

### 招标代理服务费

根据国家有关规定，本单一来源文件特别约定，招标代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付，招标代理服务费为人民币12964元（大写壹万贰仟玖佰陆拾肆元整）。

## 合同事项

### 签订合同

- 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

- 采购文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

- 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对单一来源文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

- 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，重新开展政府采购活动。

- 单一来源采购文件、成交供应商提交的响应文件、协商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

### 合同分包

本项目不允许分包。

### 合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。供应商需将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购单位对此不承担任何责任。

### 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起7个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 履行合同

- 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

- 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 验收

- 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

### 资金支付

采购人按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 协商纪律要求

供应商参加本项目协商采购活动不得有下列情形：

  - 提供虚假材料谋取成交；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

  - 与采购人、采购代理机构或其他供应商恶意串通；

  - 向采购人、采购代理机构、协商小组成员行贿或提供其他不正当利益；

  - 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

  - 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

  - 将政府采购合同转包或者违规分包；

  - 提供假冒伪劣产品；

  - 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

  - 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

  - 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》（94号令）执行（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 其  他

一、本采购文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本单一来源文件不再做调整。本采购文件中作为“实质性要求”的内容，除明确要求需在响应时提供承诺函或证明材料的以外，协商小组在评审时，仅对响应文件是否违背实质性要求进行审查。

二、国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

三、本项目不允许采购进口产品。详见第3章 采购项目技术、商务和其他要求。

# 第3章  采购项目技术、商务和其他要求

一、项目概况

成都市文化广电旅游局拟采购成都市范围内13座“村村通”无线发射台和23个信号补点站所需广播电视节目（无线广播、无线模拟电视、无线数字电视、有线模拟电视、有线数字电视等）信号源服务。

二、项目详细内容及要求

（一）服务内容：

1.租赁及维护光纤线路长度

（1）双林路前端机房至相关分公司机房租赁光纤干线长度

至彭州分公司机房：链路1（经郫县）为 80km，

链路2（经新都）为136km；

至龙泉分公司机房：链路1（经锦江）为 44km，

链路2（经高新）为 80km；

至金堂分公司机房：链路1（经新都）为135km，

链路2（经龙泉）为100km；

至大邑分公司机房：链路1（经郫县）为107km，

链路2（经双流）为123km；

合计租用光纤干线长度为805km。

（2）分公司机房至发射台租赁光纤线路长度

彭州分公司机房至丹景山发射台：18km；

龙泉分公司机房至凉风垭发射台：10km；

金堂分公司机房至四方山发射台：12km；

简阳分公司机房至棋盘山发射台：10km

合计租用光纤支线长度为50km。

（3）除租赁光纤线路外需维护的光缆长度

大邑分公司机房至静惠山发射台：3.2km；

大邑分公司机房至邛崃子公司机房：44km；

郫县分公司机房至都江堰分公司机房：45km；

双流分公司机房至新津分公司机房：40km；

新津分公司机房至蒲江分公司机房：48km；

大邑分公司机房至悦来二级机房：12km；

悦来二级机房至五华山发射台：9km；

悦来二级机房至核桃坪发射台：34km；

邛崃分公司机房至油榨二级机房：42km；

油榨二级机房至南宝山发射台：16km；

都江堰分公司机房至玉垒山发射台：5km；

新津分公司机房至宝姿山发射台：3km；

蒲江分公司机房至玉子观发射台：10km；

金堂分公司机房至淮口二级机房：31km；

淮口二级机房至炮台山发射台：8km；

金堂子公司机房至土桥二级机房：76km；

土桥二级机房至土桥发射台：2km；

龙泉分公司机房至简阳分公司机房：50km；

合计需维护光缆线路长度为478.2km。

分公司机房至信号补点站租赁光纤线路长度

都江堰分公司机房至青城后山泰安古镇补点站：25km；

都江堰分公司机房至虹口乡久洪村补点站：33km；

都江堰公司机房至紫平铺镇补点站：32km；

龙泉分公司机房至柏合镇鸦雀口村补点站：14km；

龙泉分公司机房至茶店镇民主村补点站：22km；

龙泉分公司机房至山泉镇大佛村补点站：18km；

龙泉分公司机房至万兴乡观斗村补点站：24km；

龙泉分公司机房至茶店镇民主村补点站：17km；

龙泉分公司机房至万兴乡公平村补点站：25km；

龙泉分公司机房至万兴乡梨园村补点站：31km；

龙泉分公司机房至柏合镇宝狮村补点站：27km；

龙泉分公司机房至茶店镇白果村补点站：25km；

龙泉分公司机房至洛带镇金龙村补点站：17km；

龙泉分公司机房至柏合镇包元村补点站：14km；

龙泉分公司机房至同安镇红旗村补点站：11km；

龙泉分公司机房至茶店镇前锋村补点站：29km；

合计租用光纤支线长度为364km。

2.信号源维护设备清单

（1）村村通无线发射台信号源维护设备清单

| 发射台 名称 | 光发射机（1310nm） | 光放大器 | 自愈光接收机 （备1台） （BHR862-2FN） | 数字信号源解码器（SCOPUS） | 数字有线解码器 (备1台) （CDVBC5152MT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量(台) | 数量(台) | 数量(台) | 数量(台) | 数量(台) |
| 四方山 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 炮台山 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 寨子山 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 南宝山 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 静惠山 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| 五华山 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 黑桃坪 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 老君山 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 丹景山 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 玉垒山 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 玉子贯 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 凉风垭 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 棋盘山 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 合计 | 10 | 29 | 26 | 32 | 42 |

信号补点站信号源维护设备清单

| 补点站 名称 | 光发射机（1310nm） | 光放大器 | 光接收机 | NDS3563B接收机 | NDS2402D室内型 | NDS2402D室外型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量(台) | 数量(台) | 数量(台) | 数量(台) | 数量(台) | 数量(台) |
| 都江堰分公司前端机房 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 龙泉驿分公司前端机房 | 1 | 1 |  | 4 | 1 |  |
| 都江堰青城后山泰安古镇信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 都江堰虹口乡久洪村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 都江堰紫平铺镇信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉柏合镇鸦雀口站信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉茶店镇民主村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉山泉镇大佛村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉万兴乡观斗村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉茶店镇民主村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉万兴乡公平村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉万兴乡梨园村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉柏合镇宝狮村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉茶店镇白果村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉洛带镇金龙村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉柏合镇包元村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉同安镇红旗村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 龙泉茶店镇前锋村信号补点站 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 金堂白果镇信号补点站 |  |  |  |  |  | 1 |
| 金堂福兴镇信号补点站 |  |  |  |  |  | 1 |
| 金堂云合镇信号补点站 |  |  |  |  |  | 1 |
| 金堂竹蒿镇信号补点站 |  |  |  |  |  | 1 |
| 金堂转龙镇信号补点站 |  |  |  |  |  | 1 |
| 都江堰青城后山尖峰村 |  |  |  |  |  | 1 |
| 龙泉柏合镇红旗村信号补点站 |  |  |  |  |  | 1 |
| 合计 | 2 | 2 | 16 | 4 | 2 | 23 |

(二)村村通无线发射台和信号补点站信号源线路维护标准

1.总  则

（1）通信线路维护工作的特点

通信线路是通信网的重要组成部分，其中尤以光缆线路更为重中之重。光缆传输具有全程全网、联合作业的特点。线路维护人员必须牢固树立“质量第一”的理念，加强全网观念，服从业务领导，全网密切配合，做好维护工作。

（2）线路维护工作的基本任务

通信线路的维护工作应遵循“以抢险为主，重点地段重点维护为辅”的原则，贯彻“预防为主、防抢结合”的方针，做到精心维护、科学管理。其基本任务是：

保持传输质量良好

预防障碍和尽快地排除障碍

2.线路维护工作范围及界面划分

（1）维护范围

经甲方（采购人，下同）确认的甲方租赁的位于成都市十四区（市）、县，并通过验收的通信光缆的日常维护和障碍处理。

架空光缆、管道光缆、埋式光缆、墙壁光缆、室内引入光缆等各种方式敷设的光缆，包括光缆接头装置；

（2）维护界面

甲方租赁乙方（成交供应商，下同）的光纤线路，由乙方负责维护。

（3）联系协调

维护单位应服从甲方的业务调度，作好线路维护工作与设备维护的协作配合工作。

维护单位应作好各级政府部门（如市政、电力、林业、园林、路政、水务、地质、气象、防洪、部队等部门及其他营运商）的联系，确保及时掌握各方面的变化趋势，及时采取预防措施。

维护单位应作好通信管线沿途相关单位（如厂矿、铁路、社区、电力、其他线路产权单位等）、个人联系，确保通信管线设施的安全。

3.光缆线路维护工作内容

维护工作内容包括：日常线路巡查、通信管道及附属设施的修复、光纤中继段的定期测试、光缆线路抢险工作、护线宣传工作、配合通信管线迁改工程及后期相关资料的收集，线路维护、抢修的相关制度、计划、总结的编报，线路维护相关资料收集、管理等。

（1）技术维护

技术维护项目、指标及周期

| 序号 | 测试项目 | 维护指标 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中继段光纤通道后向散射信号曲线检查 | ≤竣工值＋0.1dB/Km（寿命终了值与竣工值之差即为最大变动量，其值应≤5dB） | 主用光纤：按需 备用光纤：每年（特殊情况时，适当缩短周期） |
| 2 | 光纤衰减测试 | 相关标准 竣工文件 | 主用光纤：按需 备用光纤：每年（特殊情况时，适当缩短周期） |
| 3 | 光纤完好率 | 48芯以下：100% 48芯以上：98% | 主用光纤：按需 备用光纤：每年（特殊情况时，适当缩短周期） |

有关测试项目及维护指标说明如下：

中继段光纤通道后向散射信号曲线检查

仪表测试状态与前次测试状态相同；当发现光纤通道损耗增大或后向散射信号曲线上有大台阶时，应适当增加检查次数，组织技术人员进行分析，找出原因，及时采取改善措施；

衰减常数指标

用于系统设计的各类光纤的典型衰减常数：

| 光纤类别 | 波 长 区 | 衰减常数技术指标(dB／km) |
| --- | --- | --- |
| G.652 | 1260-1360nm | 0.5dB／km |
|  | 1530-1565nm | 0.28dB／km |
|  | 1565-1655nm | 0.35dB／km |

注：典型值仅供参考，维护值应根据施工验收实测值来确定。发现缆中有若干根光纤的衰减变动量都大于0.1dB/Km时，应迅速进行处理。

（2）日常维护

①重点维护地段

| 项目 | 维护内容 |  | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 面 维 护 | 巡回 |  | 1-2次/周 | 1、徒步巡回每月不得少于2次； 2、暴风雨后或有外力影响可能造成线路障碍隐患时，应立即巡回； 3、不得漏巡。 |
| 路 面 维 护 | 标石（含标志牌） | 除草、培土 | 按需 | 标石周围50cm内无杂草（可结合巡回进行） |
|  |  | 油漆、描字 | 年 | 可视具体情况缩短周期 |
|  |  | 补 栽 | 半年 |  |
|  | 路由探测、砍草修路 |  | 年 | 可结合徒步巡回进行 |
|  | 管道线路的人孔检修 |  | 半年 |  |
|  | 人/手孔井盖补充 |  | 按需 |  |
|  | 保坎、护坡修整 |  | 半年 |  |
|  | 抽除管道线路人孔内的积水 |  | 按需 |  |
| 杆 路 维 护 | 整理、更换挂钩、检修吊线 |  | 年 |  |
|  | 清除架空线路上和吊线上杂物 |  | 按需 |  |
|  | 杆路检修 |  | 年 | 可结合徒步巡回进行 |

②重点维护地段

| 项目 | 维护内容 |  | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 面 维 护 | 标石（含标志牌） | 除草、培土 | 年 | 标石周围50cm内无杂草（可结合巡回进行） |
|  |  | 油漆、描字 | 年 | 可视具体情况缩短周期 |
|  |  | 补 栽 | 年 |  |
|  | 路由探测、砍草修路 |  | 年 | 可结合徒步巡回进行 |
|  | 管道线路的人孔检修 |  | 年 |  |
|  | 保坎、护坡修整 |  | 年 |  |
|  | 人/手孔井盖补充 |  | 年 |  |
|  | 抽除管道线路人孔内的积水 |  | 按需 |  |

③路面维护一般要求：

检查线路附近有无动土或施工等可能危及线路安全的异常情况，检查有无严重坑洼或裸露光缆（或管道）的情况，检查保坎护坡等防护措施有无损坏的情况，检查标石、标志牌和宣传牌有无丢失、损坏或倾斜等情况。如有相关情况发生，应进行适当的宣传，采取一定的防护措施并进行原样恢复；

做好护线宣传、对外联系和施工配合工作，确保线路设备的安全；

代维单位在巡回中发现问题时应及早处理，并详细记录。遇有重大问题时须及时上报；当时不能处理的问题，应列入维护计划尽快解决。

④管道线路维护的一般要求：

定期检查人/手孔内的托架、托板是否完好，标志是否清晰醒目，光缆的外护层及接头盒有无腐蚀、损坏或变形等异常情况。若有相关情况发生应及时进行处理；

定期检查人/手孔内的走线排列是否整齐，预留缆和接头盒的固定是否牢靠；

发现管道或人孔沉陷、破损及井盖丢失等情况，应及时采取措施进行修复；

清除人孔内光缆上的污垢，抽除人孔内的积水。

⑤架空线路维护的一般要求：

逐杆整理、添补或更换缺损的挂钩；

逐杆清除线路上和吊/拉线上的杂物、其它附挂物；

逐杆清除影响传输线路的树、竹的主干、枝叶；

逐杆检查线路外护套及杆路垂度有无异常情况，发现问题及时处理；

逐杆检查吊线与其他线缆交越处的防护装置是否齐全、有效及符合规定；

逐杆检查警示牌、标示牌的完好；

逐杆检修、检查架空线路接头盒和预留处是否可靠；

逐孔检查预留光缆的盘扎/固定、光缆接续盒固定及光缆标识牌的缺失情况，发现问题及时处理。

（3）障碍管理

维护单位应根据相关规程和制度，制定通信保障措施，制定《通信线路障碍抢修流程》。

维护单位对本地网通信官衔发生障碍时，应组织人员尽快赶到现场，迅速准确判断障碍点，严格按照障碍处理的相关要求，尽快排除障碍，缩短障碍历时。

在障碍处理的全过程中，维护单位应及时与采购人有关人员沟通事故处理进展情况。

①光缆障碍分类

全阻障碍：光纤中断或降质造成在用系统全部阻断、或同系统的倒通时间超过10分钟的为全阻障碍；

一般障碍：除以上障碍以外的其他障碍。

②光缆障碍处理

当传输线路发生障碍时，代维单位在接到甲方障碍线路段落通知后，安排线路维护人员快速下站查修；若难以判明是设备或线路障碍时，双方维护人员应同时出查，直至确定故障点；

遵循“先抢通、后修复”的原则，不分白天黑夜、不分天气好坏，用最快的方法临时抢通传输系统，然后再尽快修复。线路障碍未排除之前，查修不得中止；

障碍处理中介入或更换的光缆，其长度一般应不小于200米，尽可能采用同一厂家、同一型号的光缆。

单模光纤单个接头两个方向的接头损耗平均值应不大于0.08dB／个；障碍处理后和迁改后光缆的弯曲半径应不小于15倍缆径。

如光缆接头的损耗大于0.1dB/个，则维护单位应重新接续。重新接续的时间由采购人指定。

传输线路发生障碍，临时抢通后系统恢复正常，至最终按要求完全恢复。在临时抢通到正式恢复的倒换中，应不影响正常业务。

③障碍历时的计算及标准

障碍历时：从设备维护交出线路障碍开始计算，至线路抢通或倒通并经设备维护验证可用时为止。全阻障碍历时从设备维护交出全阻线路障碍开始计算，至抢通系统，并经设备维护验证其光路恢复正常可用时为止。

障碍历时时限

需更换光缆：

接故障通知之时起8小时以内恢复。

以上时限当遇电杆倒塌、管道损毁、市政建设拆除、无通道或不属乙方责任时，修复时限经甲方确认后可适当延长。

无需更换光缆：

接故障通知之时起6小时以内恢复。

（4）全阻障碍报告制

发生全阻障碍时应立即电话通知甲方，并与修复障碍后第一个工作日内书面或电子邮件向甲方报送《维护光缆线路全阻障碍报告单》，三个工作日内提交相关资料。未在规定时限内按规定要求上报即视为全阻障碍报告延误。

（5）季节性维护及维护物资管理

①在雨季、法定节假日以及政府临时的重要会议（或活动等）期间，应加强线路设备的巡查工作。在雨季、法定节假日以及政府临时的重要会议（或活动等）到来之前，维护单位应对线路设备的关键部位和薄弱环节进行加固、检修；

②定期检查仓库，做到障碍抢修所需材料、备用线缆、仪表、工具及通信抢险车辆的齐全，状况良好；

③加强值班制度的管理，保证应急抢修工作的正常进行。

（6）维护相关报告的编制

①维护单位按技术维护要求，按期提交相关测试记录；

②维护单位应于每半年的最后一周前提交本半年维护总结给甲方审查；

③维护总结不仅包括半年所做的工作记录，还应有通信线路的具体维护情况小结、线路故障抢修情况汇总表、当期超量抢修工程现场确认单及汇总表、当期迁改线路汇总表；

④年度维护报告内容包括年度维护总体情况、传输障碍年统计分析表、维护计划的执行情况总结、障碍抢修情况汇总表、护线宣传情况总结、线路迁改情况汇总表、超量抢修工程汇总表等内容，以及对维护中所出现问题的原因分析、处理建议。年度维护总结应于该维护年度最后一个月结束后的一周内提交给采购人。

（7）线路维护安全保密管理

①维护单位应严格执行国家、相关部门的关于安全生产的各项法律法规，保证自身人员的安全；

②维护单位应严格执行线路维护规程中关于防雷、防电等线路安全要求，保证线路设备的安全；

③所有维护人员，均应熟悉并严格执行保密规则；

④保密资料的范围：设计文件、竣工资料、验收文件，应急通信的通信手段和保障措施等；

⑤因维护不力造成的电杆断裂、拉线断裂、吊线脱落、…等等事故引发的人身、财产安全责任事故，维护单位承担全部法律和经济责任，甲方不承担任何由此而产生的法律和经济责任。

（8）线路维护机构及仪表机具管理

维护单位应根据当地的实际情况，设置相应的维护机构和配备必要、足够的仪器仪表、备品备件、维护材料、维护工具，以及维护车辆和通信工具等。

三、商务要求

（一）付款方式：签订合同后，成交供应商出具合法有效完整的完税发票30日内一次性付款。

（二）服务期限：合同签订之日起一年。

（三）服务地点：采购人指定地点。

（四）履约验收：采购人根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及其他相关法律法规以及本项目采购文件及要求成交供应商的响应文件及承诺和维护报告等进行验收。

（五）违约责任：

1.采购人的违约责任

（1）因采购人原因（除不可抗力外）逾期支付合同款的，除应及时付合同款外，成交供应商有权终止合同；

（2）采购人支付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按成交供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交供应商。

2.成交供应商违约责任

（1）成交供应商不能按时完成服务内容而违约的，除应及时完成服务内容外，应向采购人支付合同金额千分之一/天的违约金；未能按时完工超过10天，采购人有权立即终止本项目，成交供应商则应按合同总价的百分之十的合同总价向采购人支付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的合同款。

# （2）成交供应商支付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

# 第4章  响应文件格式

（本章格式模板除实质性要求的格式以外均为非強制性規定，仅供文件編制参考，表格可增减删改）

## 响应文件密封包装最外层格式

采购项目名称： 采购项目编号： 响应文件 供应商名称： （加盖公章）

## 响应文件封面格式

采购项目名称： 采购项目编号： 响应文件 （正本或副本） 供应商名称： （加盖公章） 日期：2021年 月 日

## 供应商协商承诺函

致：四川正汇恒招标代理有限公司

我方对             采购项目（采购项目编号：       ）的单一来源采购，本签字人愿意参加协商，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

    - 供应商名称及概况：

A．供应商名称：

B．地址：                             邮编：

传真/电话：

C．成立日期或注册日期：

D．法定代表人姓名：

    - 开户银行名称：

地址：

帐号：

我方已详细阅读和审查了全部采购文件，包括全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议，响应文件有效期为递交响应文件截止之日起 120天。

我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与协商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：                               （加盖公章）

法定代表人或代理人：              （签字）

日 期：

## 声明

四川正汇恒招标代理有限公司：

我公司作为             采购项目的供应商，在此郑重声明：

一、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中  （说明：填写“没有”或“有”）重大违法记录。

二、我公司  （说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、在行贿犯罪信息查询期限内，我公司及我公司现任法定代表人、主要负责人  （说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

四、我公司  （说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

五、我公司  （说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、我公司  （说明：填写“未列入”或“被列入”）经营异常名录。

七、我公司  （说明：填写“有”或“没有”）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录。

注：

重大违法记录是指，供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。同时规定，供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准。

供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

## 相关资格承诺函

项目名称：

采购编号：

四川正汇恒招标代理有限公司：

我方承诺     （说明：填写“已经具备”或“不具备”）参加本次单一来源采购活动应当具备的条件，即：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件

（6）参加协商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规。

我公司作为本项目的非联合体供应商，我公司不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商，不属于法律法规规定的回避对象。

我公司是在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商；

在行贿犯罪信息查询期限内，我公司及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

我公司承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我公司愿意承担相应的法律责任。

供应商名称：　　　　　　　　　　　 (加盖公章)

法定代表人或代理人：　　　　　　　　　（签字）

日      期：

## 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）         在          （供应商名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （供应商名称）    的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效，不允许粘贴。

法定代表人身份证样式(仅供参考)：

身份证复印件正面

身份证复印件背面

## 法定代表人授权委托书

四川正汇恒招标代理有限公司：

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权委托   （代理人姓名）为我公司的授权代表，参加贵单位组织的            采购项目（采购项目编号：      ）的单一来源采购协商。授权代表在本次单一来源采购协商中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人：                    （签字）

授权代表：                        （签字）

供应商名称：                           （加盖公章）

日期：

说明：1）上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效，不允许粘贴。2）响应文件均由供应商法定代表人签字的,响应文件中可不提供该附件的内容。

授权代表身份证样式(仅供参考)：

身份证复印件正面

身份证复印件背面

## 报价表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 单一来源报价 | （大写） （小写） |

注：报价应是供应商完成全部服务的总价，包括人工费、保险、国内税费、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

供应商名称：　　　　　　　　　　　　　（加盖公章）

日期：

## 分项报价表（针对本项目的项目成本说明）

采购项目名称：

采购项目编号：

由供应商自行编写但必须明确说明成本金额，格式不限。

供应商名称：                          (加盖公章)

日期：

## 同类项目业绩一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| ## 年份 | ## 委托方 | ## 采购项目 | ## 名称 | ## 完成时间 | ## 合同金额 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上表格格式行可增减。

供应商名称：(加盖公章)

日期：

## 相关专利、专有技术说明

采购项目名称：

采购项目编号：

格式自拟

供应商名称：(加盖公章)

日期：

## 供应商基本情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 帐号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：(加盖公章)

日期：

## 服务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 编号 | 内 容 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.以上表格格式行、列可增减。

2.按照项目服务要求对应填写，未填写的应在协商中商定。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其协商或成交资格。若采购人在项目实施中发现成交供应商虚假响应，则采购人有权单方面中止合同；并追索成交供应商由此给采购人造成的一切损失。

供应商名称：(加盖公章)

日期：

## 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 编号 | 商务条件 | 应答情况（填写响应或者不响应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |
| 3 | 服务地点 |  |  |
| 4 | 履约验收 |  |  |
| 5 | 违约责任 |  |  |

供应商名称：							(加盖公章)

日期：

## 项目人员配置情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 资格证明（附复印件，无可不提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目管理成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格格式行、列可增减。

供应商名称：（加盖公章）

日期：

## 项目实施方案及承诺

采购项目名称：

采购项目编号：

由供应商自行编写，格式不限。

供应商名称：(加盖公章)

日期：

# 第5章  协商办法

## 总则

  - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规规定，结合采购项目特点制定本协商办法。

  - 协商工作由采购代理机构负责组织，具体协商由采购代理机构依法组建的协商小组负责。

  - 协商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。协商小组负责与供应商就技术、服务、商务条件及价格等方面进行协商确定成交价格。

  - 协商小组按照采购文件规定与供应商进行协商，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解采购文件，确定采购文件内容是否违反国家有关强制性规定或者单一来源文件存在歧义、重大缺陷；

（二）审查供应商响应文件是否满足采购文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

（四）确定协商结果；

（五）起草协商报告并进行签署；

（六）向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

  - （实质性要求）协商过程独立、保密。供应商非法干预协商过程的，其响应文件作为无效处理。

## 协商程序

## 5.2.1熟悉和理解采购文件

协商小组正式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中的采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

## 5.2.2协商

- 本项目需要协商小组对供应商资格审查。

| 序号 | 评审内容 |  | 审查依据及通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）具有良好的商业信誉的证明材料 | 提供承诺函原件加盖供应商鲜章。 |  |
|  |  | （2）具有健全的财务会计制度的证明材料 | ①可提供2019年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2019年度供应商完整的全套财务报表复印件，③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件加盖供应商鲜章）。 |  |
| 2 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书复印件加盖供应商鲜章即可，可不提供其他证明材料。 |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商响应为承诺的，应保证为诚信承诺，并对真实性负责，采购活动结束后采购人或采购代理机构将通过信用中国等网站核实供应商所作承诺的真实性。） | （1）缴纳社会保障资金的证明材料 | 提供承诺函原件加盖供应商鲜章。 |  |
|  |  | （2）缴纳税收的证明材料 | 提供承诺函原件加盖供应商鲜章。 |  |
| 4 | 向采购代理机构登记购买了采购文件的供应商 |  | 四川正汇恒招标代理有限公司出具的供应商报名情况汇总表。 【注：内容显示项目名称或项目编号、供应商名称与供应商递交文件名称一致】。 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 1.提供承诺函原件加盖供应商鲜章，内容符合采购文件的要求。（说明：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但供应商应提供相关证明材料复印件）。 2.采购组织单位工作人员通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在响应文件截止时间对供应商进行查询（说明：①供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[注：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但供应商应提供相关证明材料]；②向采购协商小组出具查询结果。） |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书复印件加盖供应商鲜章即可，可不提供其他证明材料。 |  |
| 7 | 营业执照、法定代表人授权委托书 |  | 营业执照或法人证书或执业许可证明材料复印件，和法定代表人授权委托书原件，加盖鲜章【说明：（1）营业执照或法人证书或执业许可证明材料载明有期限的，应在有效期限内；（2）营业执照或事业单位法人证书载明的法定代表人和法定代表人授权书载明的法定代表人为同一人；（3）满足采购文件的要求；（4）如响应文件均由法定代表人签字的，可不提供；（5）供应商为非法人单位的，上述“法定代表人”指供应商的主要负责人；供应商为自然人的不需提供。】。 |  |
| 8 | 法定代表人或自然人本人身份证复印件或护照复印件 |  | 法定代表人身份证复印件在有效期内,且身份证两面均复印，加盖供应商鲜章。供应商的法定代表人为外籍人士的，提供护照复印件加盖供应商鲜章。【说明：（1）供应商为非法人单位的，上述“法定代表人”指供应商的主要负责人；（2）供应商为自然人的提供本人身份证复印件，外籍人士提供护照复印件。】 |  |
| 9 | 授权代表身份证复印件或护照复印件 |  | 授权代表身份证复印件在有效期内,且身份证两面均复印，加盖供应商鲜章。授权代表为外籍人士的，提供护照复印件加盖供应商鲜章。【说明：如响应文件均由法定代表人签字的，则可不提供。】 |  |
| 10 | 响应文件数量 |  | 响应文件正本1份，副本2份。 |  |
| 11 | 是否属于禁止参加采购协商的供应商 |  | （1）提供承诺函原件加盖供应商鲜章； （2）采购协商小组未发现或者未知晓供应商存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加采购协商的供应商。 |  |
| 12 | 信用记录 |  | 1.供应商未被列入经营异常、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，没有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录的书面声明材料原件【注：（1）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但供应商应提供相关证明材料），没有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录；（2）提供书面声明材料原件加盖供应商鲜章。】。 2. 采购组织单位工作人员通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在响应文件截止时间对供应商进行查询（说明：①供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但供应商应提供相关证明材料]，没有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录；②向采购协商小组出具查询结果。】 |  |
| 13 | 特殊资格条件 |  | 1.在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的承诺函（注提供承诺函原件加盖供应商鲜章。）； 2.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商的承诺函（注：提供承诺函原件加盖供应商鲜章。）； 3.在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续的分公司或有效存续具有独立法人资格的供应商。（营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）【说明：（1）营业执照或法人证书载明有期限的，应在有效期限内；（2）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或分公司；（3）如供应商为分公司的，须提供具有独立法人资格的公司对分公司完整的逐级授权链并提供具有独立法人资格的上级机构的授权书。】） |  |

- 资格审查合格后，与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。无法商定合理的成交价格或无法保证采购项目质量的，应当停止协商，书面告知供应商并说明理由。

- 协商小组应查验供应商代表的身份证。

- 协商小组所有成员集中与供应商对技术、商务、服务、合同草案、价格等内容分别进行一轮或多轮的协商。

- 供应商在协商过程中所签署书面的澄清或者说明、最终报价均为其响应文件的组成部份。

- 协商完成后，协商小组应出具协商情况记录表。

## 5.2.3协商情况记录

单一来源协商小组应当编写协商情况记录，主要内容包括：

一、单一来源采购公示情况说明；

二、协商日期和地点，协商小组成员名单；

三、供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

四、合同主要条款及价格商定情况。

协商情况记录应当由协商小组全体人员签字认可。对记录有异议的协商小组成员，应当签署不同意见并说明理由。小组成员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

## 5.2.4协商失败情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止单一来源采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 报价超过本项目最高限价的。

## 协商纪律及注意事项

- 协商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

- 在协商过程中，供应商不得以任何形式对协商小组成员进行旨在影响采购结果的私下接触，否则将取消其参与协商的资格。

- 对供应商的商业秘密，协商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

- 协商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

- 协商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

## 协商小组义务

协商小组在政府采购活动中承担以下义务：

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

- 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 评审专家工作纪律

评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- 不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

- 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

- 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

- 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以单一来源文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

- 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

- 评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

- 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第6章  政府采购合同（草案）

（双方签订合同前拟定，以实际签订合同为准。）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：成都市文化广电旅游局

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他与项目行业有关的法律法规，以及成都市文化广电旅游局成都市村村通发射台和信号补点站信号源服务项目（2021年）（项目编号：XXXX）的《单一来源采购文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《单一来源采购文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容、服务方式与质量标准

……

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，未经甲方书面许可，乙方不得擅自使用或许可他人使用。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 验收标准

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、乙方应保证参培人员在培训期间的财产、人身安全，对参培人员在培训期间遭受的财产、人身损害承担全部赔偿责任，该责任与甲方无关。

6、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，双方同意在甲方所在地诉讼解决。

2、

在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

- 附件

1、《单一来源采购文件》

2、《响应文件》

3、《成交通知书》

4、……

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：其他合同专用条款在合同签订时另商签订。

双方签订合同后，采购人应按相关规定及时进行合同公示及合同备案。

各市（州）、扩权县（市）财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资（以下简称“政采贷”），是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。

（二）建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

（一）银行暨“政采贷”金融产品

1、征集。在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2、公示。四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

（二）供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

1、具有依法承担民事责任的能力；

2、具有依法履行政府采购合同的能力；

3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；

4、无《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称的重大违法记录；

5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；

6、在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履约过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；

7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

（四）采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

（五）供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

（六）财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

（七）相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

（一）银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

（二）供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在四川政府采购网公示。

（三）其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。