项目编号：510186202100086

四川天府新区湖畔中学食堂设备采购项目

招

标

文

件

采 购 人：四川天府新区湖畔路中学

采购代理机构：四川蜀理项目管理咨询有限公司

文件编制：采购人与采购代理机构共同编制

二0二一年七月

## 目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	24

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	49

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	50

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	53

第七章  评标办法	103

第八章  政府采购合同（参考文本）	117

# 第一章  投标邀请

四川蜀理项目管理咨询有限公司（采购代理机构）受四川天府新区湖畔路中学（采购人）委托，拟对四川天府新区湖畔中学食堂设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目编号：510186202100086

二、项目名称：四川天府新区湖畔中学食堂设备采购项目

三、资金来源：财政性资金，采购预算：1866160元；计划号：510186-2021-[2021]117号-001 ；采购品目：A0608厨卫用具。

四、招标项目简介：

四川天府新区湖畔中学食堂设备采购项目（详见招标文件第六章）。

五、定向采购情况

本项目专门面向中小企业采购。

六、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：参加本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目。

资格条件要求详见本文件第四章，资格条件证明材料详见本文件第五章。

七、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

八、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1、招标文件的获取期限(报名时间)：2021年7月5日至2021年7月12日上午09时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分(北京时间、节假日除外)。

2、招标文件的获取地点：网络（电子邮件）。

3、招标文件的获取方式

（1）投标人请在采购公告中自行下载报名相关附件，按规定填写报名登记表及介绍信并加盖公章后扫描发送至slzbzx@foxmail.com（电子邮箱），采购代理机构工作人员确认报名资料无误后，将采购文件通过邮件发送至报名登记表上填写的邮箱地址。

注：《报名信息登记表》、《介绍信》加盖单位公章的原件请开标当日随响应文件一同递交至采购代理机构。

（2）招标文件免费获取。

（3）获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信（加盖供应商公章）、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

4、投标人获取招标文件时须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因投标人提供的错误信息，对其投标事宜造成影响的，由投标人自行承担所有责任(若供应商需变更报名信息，请于获取招标文件截止之日前到采购代理机构重新登记备案)。

5、投标人应按规定获取本项目招标文件并登记备案，如未按规定获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加该项目的开标。

九、投标截止时间和开标时间：2021 年7月26日 10:30（北京时间）。

投标文件应在开标当日投标截止时间前送达开标地点，本次招标不接受邮寄方式递交的投标文件。

请投标人按时参与本项目的开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

十、投标文件递交地点和开标地点：四川蜀理项目管理咨询有限公司（成都市青羊区光华东三路486号中铁西城2栋10楼1004号）本项目开标室。

十一、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起 5 个工作日。

十二、本项目支持中小企业信用融资（详见第 2 章投标人须知）。

十三、联系方式

采  购  人：四川天府新区湖畔路中学

地      址：成都市双流区育才东路43号

联  系  人：吴老师

联 系 电 话：028-85699002

采购代理机构：四川蜀理项目管理咨询有限公司

地      址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城2栋10楼1004号

联  系  人：何老师

联 系 电 话：028-87372682

传       真：028-87372682转8003

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：1866160元。 注：投标报价超过采购预算将被视为无效投标。 |
|  | 定向采购 | 本项目专门面向中小企业采购。 |
|  | 本项目所属行业 | 本项目所涉及到的产品所属行业均为工业。 注：农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业；其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：1866160元 注：投标报价超过最高限价将被视为无效投标。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 进口产品 | 不涉及。 |
| 5 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 6 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 7 | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除（本项专门面向中小企业采购，不在对价格进行扣除） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见第三章 投标文件格式《中小企业声明函》） 原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》（格式详见第三章 投标文件格式《监狱企业证明材料》）原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第三章 投标文件格式《残疾人福利性单位声明函》）原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 |
| 8 | 现场考察、标前答疑会 | 1.采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或开标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。 2.投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。 |
| 9 | 政府采购供应商信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 12 | 投标有效期 （实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起 90 日 |
| 13 | 国家规定的优先、 强制采购范围 （节能、环保） | 强制采购范围（若有）详见招标文件第6章。 |
|  |  | 优先采购范围（若有）详见招标文件第7章。 |
| 14 | 备选投标方案 和报价 | 本项目不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 15 | 招标代理 服务费 | 1.本次采购代理服务费计价依据以中标价作为计算基数乘以1.5%；以现金或者转账方式收取；由中标人在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。 2.代理服务费收款账户信息 名称：四川蜀理项目管理咨询有限公司 开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行 账号：6997 25710 |
| 16 | 评审情况 公告 | 1.所有投标人投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告附件中予以公告。 2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。 3.投标人须将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 17 | 开标、评标 工作咨询 | 联系人：何老师。 联系电话：028-87372682。 |
| 18 | 中标通知书 的领取 | 采购代理机构在中标人确定后2个工作日内，在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。请中标人凭有效身份证明文件至采购代理机构领取中标通知书，逾期采购代理机构将中标通知书快递至中标人，中标人自行承担相关不利后果。 联系人：何老师 联系电话：028-87372682。 地址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城2栋10楼1004号。 |
| 19 | 供应商询问 | 1.根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件主要服务内容和技术要求的询问答复，四川蜀理项目管理咨询有限公司负责采购文件主要服务内容和技术要求以外的询问答复； 2.询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 3.询问方式：询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向四川蜀理项目管理咨询有限公司提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮箱地址)； 联系人：何老师 联系电话：028-87372682 地址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城2栋10楼1004号。 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 20 | 供应商质疑 | 1、根据委托代理协议约定，对于招标文件(技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程或采购结果由代理机构负责答复。 2、对招标文件的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 质疑时间：获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内。 3、对招标过程和结果的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定在委托授权范围内作出答复。 对招标过程质疑时间：为招标环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为采购结果通知之日起七个工作日内。 4、质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：曾先生 联系电话：028-87372682 注：投标人按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，投标人质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，投标人针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 21 | 供应商 投诉 | 1、投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即四川省成都市天府新区财政金融局。 2、联系电话：028-61889702 注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)规定，并使用财政部下发《投诉书》范本。 |
| 22 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将在“四川政府采购网”公告政府采购合同；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川天府新区湖畔路中学。

2.2“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 四川蜀理项目管理咨询有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

2.5 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

### 3.合格的投标人（实质性要求）

3.1合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构依法获取招标文件并完成登记。

### 4.投标费用（实质性要求）

4.1投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.2前期参与供应商处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3利害关系代理人处理。

在同一合同项下的采购项目中，若有2家及以上的供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，其投标文件作为无效处理；供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动；同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动；供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.4提供相同品牌产品处理

使用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为： 双头大锅灶 。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法、评标标准和投标无效情形；

（八）政府采购合同（参考样例）；

### 7.招标文件的澄清和修改

7.1在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改；投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，将更正公告签收回执打印后加盖单位公章回传至我司邮箱：slzbzx@foxmail.com。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

### 8.答疑会和现场考察

8.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或开标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。

8.2投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，视为未提供该资料。对于供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照、行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

10.1除招标文件中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12.联合体投标

本项目不接受联合体投标，投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

### 13.进口产品

本项目不允许采购进口产品，进口产品的投标作无效投标处理。

### 14.知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

### 15．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括资格性投标文件、其他响应性投标文件、开标一览表。

15.1 资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第 4 章、第 5 章）；

15.2其他投标文件用于符合性审查和综合评审， 应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第 3 章）；

15.3 单独密封递交的开标一览表用于现场唱标；

注：本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种服务只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 16．投标文件格式

16.1投标人应按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

16.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 17．投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 18．投标有效期（实质性要求）

18.1投标有效期为提交投标文件的截止之日起90日。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 投标文件的印制和签署

19.1 资格性投标文件正本壹份副本贰份，正副本数量不足的按无效投标处理。资格性投标文件正本和副本应分别制作。资格性投标文件封面上清楚地标明资格性投标文件、采购项目名称、采购项目编号、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

19.2其他投标文件正本壹份副本贰份，正副本数量不足的按无效响应处理。其他投标文件正本和副本应分别制作。其他投标文件封面上清楚地标明其他投标文件、采购项目名称、采购项目编号、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

19.3投标文件的打印和书写清楚工整。

19.4投标文件编制目录并逐页编码。

19.5投标文件统一用 A4 幅面纸印制，另有规定除外。

19.6投标文件应在招标文件要求签字的地方签字或加盖印章（投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字或加盖印章；投标人为其他组织的，由其负责人或者代理人签字或加盖印章；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字或加盖印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。本文件加盖单位公章均要求加盖公章鲜章。

19.7投标文件中任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权

代表签字并盖供应商公章。

19.8投标文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

19.9投标文件应根据招标文件的要求制作，投标文件副本可采用正本的复印件。

19.10开标一览表应按招标要求在要求签字或加盖印章的地方签字或加盖印章，要求加盖公章的地方加盖公章。开标一览表应为原件。唱标的开标一览表与投标文件中的开标一览表不一致的，以唱标的开标一览表为准。

20.投标文件、开标一览表的包装、密封和标注（不属于本项目评标委员会评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收时及时处理）

资格性投标文件、其他投标文件、开标一览表未按照招标文件要求包装、密封和标注的，采购人、采购代理机构应当拒收。

20.1投标文件正本、副本的包装和密封、标注

20.1.1资格性投标文件和其他投标文件应分别密封包装。

20.2.2每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、“资格性投标文件”或“其他投标文件”、投标人名称，并加盖投标人公章。

20.2 开标一览表的包装和密封、标注

20.2.1为方便开标唱标，投标人应将开标一览表分别制作并与投标文件分开单独包装，投标时同时递交。

20.2.2每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称以及“开标一览表”字样，内容，并加盖投标人公章。

21.投标文件的递交

21.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件规定密封后送达开标地点。

21.2逾期送达的投标文件，将被采购代理机构拒收，并告知投标人不予接收的原因。

21.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.4递交投标文件时，投标人名称和投标文件的项目编号、应当与报名供应商名称和招标文件的项目编号一致。但是，投标文件实质内容与报名供应商名称和招标文件的项目编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.5本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 22.投标文件的修改和撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按第二章第四节第十九条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 23．开标

23.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独提交用于开标唱标的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

23.4投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映至开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.5开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

23.6投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.7所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 24.开标程序

24.1开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人(唱标人)、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标文件递交登记表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项，根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）投标人不足3家的，不得开标。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对单独用于开标唱标的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格(价格折扣)、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格(价格折扣)或招标文件允许提供的备选投标方案，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经工作人员和现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。

(5)唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开(唱)标、评标工作。

(6)宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场(招标文件要求有演示、介绍等的除外)。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。投标人自行在“四川政府采购网”上查询评标结果。

### 25.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 26.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 27.中标通知书

27.1中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。中标通知书须在采购人对评审结果确认之后由采购代理机构发出。

27.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件和介绍信至采购代理机构领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 28.签订合同

28.1中标人在收到采购代理机构发出的《中标通知书》后，应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

28.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

28.4中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.5中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同原件1份送至采购代理机构进行登记备案。

### 29.合同分包（实质性要求）

本项目不允许中标人分包履行合同。

### 30.合同转包（实质性要求）

30.1本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

30.2中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 31.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 32.履约保证金（本项目不作要求）

### 33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 34.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 35.履行合同

35.1采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

35.2政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 36.验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

36.2验收结果合格的，中标人凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规。

### 37.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中相关规定。

## 七、投标纪律要求

### 38.投标人不得具有的情形

38.1投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

### 39.询问

39.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。供应商对采购文件中的技术、商务及其他要求、评分细则、定标结果的询问，应向采购人提出；对采购过程和程序等内容的询问，应向采购代理机构提出。

38.2询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

38.3采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复供应商的询问。

38.4询问事项超出采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当书面告知供应商向采购人提出询问。

### 40.质疑和投诉

40.1质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94 号令)、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的通知的规定办理(详细规定请在“四川政府采购网”政策法规模块查询)。

40.2供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照39.1所述规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的招标文件提出质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

40.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，应当坚持依法依规、诚实信用原则，遵循“谁主张谁举证”，实事求是，不得进行虚假、恶意质疑；不得以质疑手段获取不当得利、实现非法目的。

## 十、串通投标的情形

### 43.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

43.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

42.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

42.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

42.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

42.5不同投标人的投标文件相互混装；

42.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（本项目不涉及投标保证金）。

## 十一、其他

### 44.其他

44.1本招标文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需在投标时提供承诺函等证明材料的外，采购人或采购代理机构或评标委员会在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查，如该项未违背实质性要求，视为满足实质性要求。

44.2（实质性要求）在本次递交投标文件之前一周年内，供应商本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于20%。

44.3国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。（实质性要求）

44.4本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

44.5本招标文件中所引用的相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

四、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

五、本章所制格式中，投标人不涉及内容（如：中小企业声明函、监狱企业相关证明材料、残疾人福利性单位声明函等）可不提供，投标文件格式中相应序号依次顺延。

密封袋（格式）

项目编号： 项目名称： 资格性投标文件/其他投标文件/开标一览表 投标人名称： 日 期：

## 一、资格性投标文件(格式)

封面(格式)

资格性投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日  期：     年     月     日

## 法定代表人/单位负责人授权书

（采购代理机构）：

本授权声明：                    （投标人名称）,            （法定代表人/单位负责人、姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方参加                “                       ”（项目名称）（项目编号：               ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予以认可，所产生的法律后果由我单位承担。

特此声明。

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人/单位负责人：              （签字或签章）

被授权人：                （签字）

日  期：     年     月      日

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加投标，而授权代表参加投标的适用。

2.投标人为法人单位时提供“法定代表人授权书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          性   别：     年  龄：      职  务：

本人系                          （投标人名称）的法定代表人/单位负责人，就参加你单位组织的“                           ”（项目名称）（项目编号：              ）投标活动，并参与该项目的投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予以认可，所产生的法律后果由我单位承担。

特此证明。

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人/单位负责人：              （签字或签章）

日  期：     年     月      日

注：1.法定代表人/单位负责人亲自参加投标时适用本证明书。

2.应附法定代表人/单位负责人有效身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## （二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的

承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：参加本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日  期：      年     月     日

## （三）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为          万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为           万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.           （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                      (盖章)

日  期：     年    月   日

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （四）监狱企业相关证明材料(如涉及)

注：1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2、非监狱企业无需提供证明材料。

## （五）残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的            项目采购活动提供由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                      （盖章）

日   期：     年   月   日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、投标人参加政府采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

3、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

（六）投标人按照本招标文件第五章要求应当提供的资格证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

## 二、其他投标文件(格式)

封面(格式)

其他投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

日  期 ：     年     月     日

## （一）投标函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“             ”项目招标文件(项目编号：            )，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                      (姓名、职务)代表我方                      (投标人名称)全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方承诺：投标有效期为提交投标文件的截止之日起 90 日。

4、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本贰份，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”壹份。

5、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

7、我方在参与本项目履约过程中涉及国家相关强制标准的，均按照该标准执行。

8、投标文件中提供的能够给予采购单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

9、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：     年     月     日

（二）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 制造商 | 规格/ 型号 | 是否属于进口产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |

注：1．以上表格格式行可增减。

2．投标人必须按“开标一览表”的格式及招标所需货物（含相关服务）（招标文件第6章）详细报出各类货物及服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性。

3．报价应是招标文件要求的全部货物及服务的最终报价，包括人工费、运输、安装、国内税费、知识产权费（若有）、培训、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

4．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

投标人名称：                        (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日     期：     年     月     日

## （三）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号或统一社会信用代码 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响投标资质及效力。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日      期：     年     月     日

## （四）技术应答表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注： 投标人必须据实逐条填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日     期：     年     月     日

## （五）商务应答表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：投标人必须据实逐条填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日    期：     年     月     日

## （六）实质性要求承诺

(代理机构名称)：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件中规定的实质性要求，现郑重承诺如下：

1.我方已认真阅读并接受本项目招标文件的全部实质性要求。

2.我方参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。与我方存在直接控股关系的单位为：            ；存在管理关系的单位为：        。(如不存在直接控股、管理关系的相关供应商填“无”)。

3.我方参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方参加本次采购活动，不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购代理机构的工作人员的情形。

5.我方参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

6.我方参加本次采购活动，与采购代理机构不存在关联关系，不为采购代理机构的母公司或子公司。

7.我方参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

8.如有记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

9.我方响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

10.我方参加本次采购活动，我方完全同意招标文件中关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”等实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

11.我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

12.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

13.在本次递交投标文件之前一周年内，我单位本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不高于20%。

14.本项目如涉及3C 认证产品的，我方参加投标所提供的产品均满足相关要求，承诺在中标后签订采购合同时向采购人提供加盖我单位公章的3C证书复印件。

15.本项目涉及商品包装和快递包装的，我单位承诺按照招标文件规定要求进行商品包装和快递包装。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日    期：     年     月     日

## 项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供业绩证明材料详见综合评分明细表。如不实，属于弄虚作假，取消投标或中标资格。

2、投标人可根据实际情况增加或变动此表格式。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日   期：     年     月     日

## （八）投标人针对本项目人员配置情况表

| 类别 | 职务 （岗位） | 姓名 | 职称 | 常驻地 | 资格证明（附相关复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

注：以上格式行供应商上可自行 “增、减”，投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日  期：     年     月     日

（九）技术方案/项目实施方案/售后服务方案

注：格式自拟。

## （十）其他证明材料

注：格式自拟。

## （十一）招标代理服务费承诺函

四川蜀理项目管理咨询有限公司：

我单位在贵公司代理的                项目(项目编号：          )公开招标中，若我单位中标，我单位承诺按招标文件规定在领取中标通知书前，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司按照招标文件中招标代理服务费收取标准一次性支付本项目招标代理服务费。如因我公司自身原因造成取消中标资格或自愿放弃中标资格的，我公司缴纳的招标代理服务费不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

特此承诺。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

地址：

电话：

传真：

日期：     年     月     日

# 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性

# 及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：参加本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目。

（五）其他类似效力要求：

授权参加本次采购活动的投标人代表。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、 投标人的资格、资质性及其他类似效力要求相关证明材料：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（1）若投标人为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；

（2）若投标人为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；

（3）若供应商为自然人的，提供相关身份证明材料。

注：以上所有证明材料应为有效期内，发证机关有年检要求的，应按规定通过年检。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

（1）提供具有良好的商业信誉的承诺函原件。

（2）具有健全的财务会计制度的证明材料：

1）投标人提供2019或2020年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

2）投标人提供2019年或2020年度投标人的内部财务报表复印件(至少包含资产负债表)；

3）投标人提供投标文件递交截止日一年内银行为其出具的资信证明复印件；

4）投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供加盖备案主管部门印章的公司章程复印件；

5）投标人为其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函原件。

注：以上第1-5项具有同等的投标效力，投标人可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料。

1、提供2021年1月以来任意1个月缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

2、提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件；

注：以上第1、2 项具有同等的投标效力，提供任意一项均可。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺函原件。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：提供承诺函原件。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

提供参加本项目政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录的承诺函原件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）以非联合体形式投标。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：投标人提供《中小企业声明函》原件（格式详见招标文件格式部分）；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》原件（格式详见招标文件格式部分）；监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（五）其他类似效力要求相关证明材料

1、法定代表人身份证明原件及法定代表人身份证明材料复印件。

2、法定代表人授权书原件、授权代表身份证明材料及法定代表人身份证明材料复印件。

二、不属于禁止参加本次采购活动的投标人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）

说明：

1、以上要求提供承诺函的，格式可参照第五章资格性投标文件格式中符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺函或自拟格式提供均有效。

2、投标人提供的以上资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料均应加盖投标人公章，否则资格审查将视为未通过。本项目资格审查仅限于本章涉及的所有内容，若投标人未按照以上要求提供齐全，其资格审查作未通过处理。投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

3、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4、供应商在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处理的，不能认定为具有良好的商业信誉。若提供虚假承诺将被视为虚假响应，取消成交资格。

5、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》(四川省人民政府令第317号)规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

6、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

# 招标项目技术、商务及其他要求

一、采购清单及参数

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.垃圾间 |
| A01 | 灭蝇灯 | 380*100*30mm | 台 | 1 | 1、功率：220V/0.04KW,采用半密封式收集器、可以安全地将被电击的蝇虫控制在收集器内、击伤的蝇虫也不至于飞溅机外、达到环保之目的；用半露方式进行引诱蝇虫、克服了紫外光直接照射人体皮肤和眼睛的缺点；采用挂壁式、安装使用方便、整体美观；小巧轻便，适合各种环境。 |
| A02 | 洗手池 | 500*400*800mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作；横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱，台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| A03 | 洗地龙头 | 200*500*500mm | 台 | 1 | 1、软管长度：10米 2、喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松) 3、蓝色软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压； 4、可安装于墙壁、天花板或台柜下。 |
| A04 | 油水分离器 | 900*600*900mm | 台 | 1 | 1、产品规格：960*600*900mm；采用优质不锈钢板,功率：220v，电流6A,控制系统：手控，出水接口尺寸：50mm。 |
| A05 | 垃圾桶 | 450*450*500mm | 台 | 3 | 1、颜色：绿色； 产品材料：垃圾桶采用100% 高密度聚乙稀（HDPE）全新原料一次性注塑成型，确保垃圾桶颜色保持光泽、鲜艳不褪色，对产品材质注入高质量的占整个材质3%的高质量防紫外线原料和占整个材质5%的颜料色素，确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达3年。 |
| B.清洁间 |
| B01 | 灭蝇灯 | 380*100*300mm | 台 | 1 | 1、功率：220V/0.04KW,采用半密封式收集器、可以安全地将被电击的蝇虫控制在收集器内、击伤的蝇虫也不至于飞溅机外、达到环保之目的；用半露方式进行引诱蝇虫、克服了紫外光直接照射人体皮肤和眼睛的缺点；采用挂壁式、安装使用方便、整体美观；小巧轻便，适合各种环境。 |
| B02 | 拖把池 | 1000*500*600/120mm | 台 | 2 | 1、材质采用304优质不锈钢磨砂板，面板1.5mm厚，星盆1.0mm厚；内置星盆尺寸：800*300*300mm；横通采用¢25*1.2mm不锈钢结构管焊接；立管采用¢38*1.2mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。 |
| C.更衣间 |
| C01 | 洗手池 | 500*400*800mm | 台 | 2 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作；横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱，台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| C02 | 更衣柜 | 900*500*1800mm | 台 | 4 | 1、整体采用不锈钢磨砂板制作； 2、柜体材质厚度：≥1.0mm； 3、侧板、背板、门板材质厚度：≥0.8mm； 4、柜子共2层6格，每格分为上下两层，上层放衣服，下层放鞋，每格单独配锁； 5、人的肢体所能接触处全部做回边、倒钝、无锐边、毛刺等工艺处理。 6、可根据现场实际情况适当的调整尺寸 |
| D.副食库 |
| D01 | 四层货架 | 1200*500*1500mm | 台 | 8 | 1、材质采用优质不锈钢磨砂纹制作，面板厚度1.2mm；共分四层，每层层板表面均匀冲条形沥水孔；立柱采用¢38*1.2mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚；每层层架载重量150公斤。 |
| D02 | 灭蝇灯 | 380*100*300mm | 台 | 1 | 1、功率：220V/0.04KW,采用半密封式收集器、可以安全地将被电击的蝇虫控制在收集器内、击伤的蝇虫也不至于飞溅机外、达到环保之目的；用半露方式进行引诱蝇虫、克服了紫外光直接照射人体皮肤和眼睛的缺点；采用挂壁式、安装使用方便、整体美观；小巧轻便，适合各种环境。 |
| E.主食库 |
| E01 | 米面架 | 1200*500*200mm | 台 | 10 | 1、采用304优质食品级1.2mm不锈钢制作；支架采用1.0mm38*25不锈钢矩管焊接在层架主体上；四周采用矩形管作支撑； |
| E02 | 灭蝇灯 | 380*100*300mm | 台 | 1 | 1、功率：220V/0.04KW,采用半密封式收集器、可以安全地将被电击的蝇虫控制在收集器内、击伤的蝇虫也不至于飞溅机外、达到环保之目的；用半露方式进行引诱蝇虫、克服了紫外光直接照射人体皮肤和眼睛的缺点；采用挂壁式、安装使用方便、整体美观；小巧轻便，适合各种环境。 |
| F.冻库 |
| F01 | 四层货架 | 1200*500*1500mm | 台 | 5 | 1、材质采用优质不锈钢磨砂纹制作，面板厚度1.2mm；共分四层，每层层板表面均匀冲条形沥水孔；立柱采用¢38*1.2mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚；每层层架载重量150公斤。 |
| F02 | 不锈钢冷藏库 | 2850*2750*2600mm | 台 | 1 | 1、冷库构造；控制箱（全自动数码电控系统、自动除霜、高低压保护、过载保护、延时保护等多重自动检测保护及告警装置）；制冷机组采用一线品牌机组，但冷酶（如R22，管道焊接要保证滴气无漏），进口冷冻油、制冷剂（R404A）。 2、材料：双面304#不锈钢库板带圆角，配置自动回归式库门，聚氨酯冷库保温门、门页需厚100mm、配套安全门锁，内置防水灯等，库板之间均为凹凸型配内置偏心锁组接。 3、风冷式，温度范围：-5℃～5℃。" |
| G.蔬菜加工间 |
| G01 | 灭蝇灯 | 380*100*300mm | 台 | 1 | 1、功率：220V/0.04KW,采用半密封式收集器、可以安全地将被电击的蝇虫控制在收集器内、击伤的蝇虫也不至于飞溅机外、达到环保之目的；用半露方式进行引诱蝇虫、克服了紫外光直接照射人体皮肤和眼睛的缺点；采用挂壁式、安装使用方便、整体美观；小巧轻便，适合各种环境。 |
| G02 | 洗地龙头 | 200*500*500mm | 台 | 1 | 1、软管长度：10米 2、喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松) 3、蓝色软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压； 4、可安装于墙壁、天花板或台柜下。 |
| G03 | 四层货架 | 1200*500*1500mm | 台 | 7 | 1、材质采用优质不锈钢磨砂纹制作，面板厚度1.2mm；共分四层，每层层板表面均匀冲条形沥水孔；立柱采用¢38*1.2mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚；每层层架载重量150公斤。 |
| G04 | 单大星水池 | 1000*700*800/120mm | 台 | 6 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 2、横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱， 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 4、配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| G05 | 双层工作台 | 1500*800*800mm | 台 | 3 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板采用1.0mm不锈钢制作。面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 2、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| G06 | 多功能切菜机 | 1165*550*1255mm | 台 | 1 | 1、外形尺寸:≥1165*550*1255mm；功率：≤3.85KW；电压：220V。 2、切菜规格：1-45mm双刀切削、切片规格：3mm、切丁规格：10*10*10mm、切丝规格：3*3mm。 3、生产能力：850kg/h，叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制，节约能源，叶菜类回刀与输送带双变频器调速，根茎类部分两种进料口， 数显控制屏，操控更人性化，提高科技含量。叶菜类及根茎类门板均安装有开门即停装置，保障安全操作。 ▲4、产品空载运行的情况下，符合《SB/T238-2008 切菜机技术条件》，设备噪音≤72分贝，提供加盖投标人鲜章的检测报告复印件。 |
| H.肉类加工间 |
| H01 | 双层工作台 | 1300*700*800mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板采用1.0mm不锈钢制作。面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 2、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| H02 | 单星平台 | 1400*700*800/120mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作 2、面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 3、横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接； 4、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱， 5、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 6、配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| H03 | 单大星水池 | 1000*700*800/120mm | 台 | 4 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 2、横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱， 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 4、配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| H04 | 四层货架 | 1200*500*1500mm | 台 | 3 | 1、材质采用优质不锈钢磨砂纹制作，面板厚度1.2mm；共分四层，每层层板表面均匀冲条形沥水孔；立柱采用¢38*1.2mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚；每层层架载重量150公斤。 |
| H05 | 双层工作台 | 1500*800*800mm | 台 | 4 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板采用1.0mm不锈钢制作。面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 2、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| H06 | 四门冰箱 | 1215*680*1930mm | 台 | 2 | 1、温度：-5℃～5℃/-6℃ ～-18℃；容积：冷藏≥450L，冷冻≥425L；外形尺寸：≥1215*680*1930mm；制冷方式：直冷； 2、自动回归门设计；微电子数码显示温控器；箱体由环保环戊烷节能环保发泡剂发泡成型，保温效果时长、环保卫生。 ▲3、产品符合GB 4706.1-2005和GB4706.13-2014标准，具有CMA及CNAS标识检测报告，提供检测报告复印件。 ▲4、输入功率：≤350W，获得1级能效标识，提供第三方检测机构出具的能源效率检测报告复印件。 ▲5、产品依据标准和技术要求符合GB 4806.1-2016、GB 4806.6-2016、GB4806.7-2016、GB 4806.9-2016，提供相关试验报告复印件。 |
| H07 | 双层工作台 | 1200*800*800mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板采用1.0mm不锈钢制作。面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 2、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| H08 | 绞切两用机 | 560*480*810mm | 台 | 2 | 1、外形尺寸：≥560*480*810mm；功率：≥1.1KW；电压：220V或380V。 2、外壳采用不锈钢板制作，切肉绞馅功能于一体，切面组织新鲜，适用于肉类切片、切丝、绞馅、灌肠。 ▲3、产品结构性能稳定，符合GB4706.1-2005、GB4706.38-2008、GB16798-1997标准要求，外壳不锈钢板材符合GB/T 3280-2015标准要求，生产效率：≥400kg/h（片）、≥200kg/h（丝）、≥200kg/h（绞肉）、≥180kg/h（灌肠），切肉刀片及绞肉刀片采用SUS304#不锈钢制作，提供CMA标识检测报告复印件加盖投标人单位鲜章。 ▲4、绞切两用机符合GB4806.9-2016标准要求；产品标准和技术要求符合GB4706.1-2005及GB4706.38-2008，提供相关证明材料复印件加盖投标人单位鲜章。 ▲5、产品正常工作时，润滑油不能因泄露而造成肉料污染，符合《SB/T 10130-2008绞肉机技术条件》卫生要求,提供加盖投标人单位鲜章的CMA标识检测报告复印件。 |
| H09 | 紫外线 杀菌灯 | 40w | 台 | 4 | 1、基础参数: 650*81*272MM，40W，（适合面积40㎡-50㎡）； 2、独特外观设计，全铝合金框体;独特的一体化顶盖设计，不会因为悬挂而导致脱落； 3、独创电子启动设计，可承受电压在200V-240V范围变动，稳定性更好，后期维护成本更低； 4、封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计； 5、保护网螺丝固定、锁紧，不易变形滑脱，不使用工具不能打开，更安全； 6、加长电源线，悬挂更方便：标准国标铜线，总长1.5米，外露长度1.2米； ▲7、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气；除菌率（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）必须达到99.99%以上;提供紫外线灭菌器微生物检测报告（投标人提供第三方检测单位出具的检测报告复印件加盖投标人单位鲜章）； 8、灯管寿命可达8000小时； |
| I.热厨间 |
| I01 | 灭蝇灯 | 380*100*300mm | 台 | 1 | 1、功率：220V/0.04KW,采用半密封式收集器、可以安全地将被电击的蝇虫控制在收集器内、击伤的蝇虫也不至于飞溅机外、达到环保之目的；用半露方式进行引诱蝇虫、克服了紫外光直接照射人体皮肤和眼睛的缺点；采用挂壁式、安装使用方便、整体美观；小巧轻便，适合各种环境。 |
| I02 | 洗地龙头 | 200*500*500mm | 台 | 1 | 1、软管长度：10米 2、喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松) 3、蓝色软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压； 4、可安装于墙壁、天花板或台柜下。 |
| I03 | 双星水池 | 1200*700*800/120mm | 台 | 2 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作； 2、面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 3、横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接； 4、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱， 5、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 6、配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| I04 | 四门冰箱 | 1220*760*1950mm | 台 | 2 | 1、温度：-5℃～5℃/-6℃ ～-18℃；容积：冷藏≥450L，冷冻≥425L；外形尺寸：≥1215*680*1930mm；制冷方式：直冷； 2、自动回归门设计；微电子数码显示温控器；箱体由环保环戊烷节能环保发泡剂发泡成型，保温效果时长、环保卫生。 3、产品符合GB 4706.1-2005和GB4706.13-2014标准。 4、输入功率：≤350W，获得1级能效标识。 5、产品依据标准和技术要求符合GB 4806.1-2016、GB 4806.6-2016、GB4806.7-2016、GB 4806.9-2016。 |
| I05 | 四层货架 | 1200*500*1500mm | 台 | 1 | 1、材质采用优质不锈钢磨砂纹制作，面板厚度1.2mm；共分四层，每层层板表面均匀冲条形沥水孔；立柱采用¢38*1.2mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚；每层层架载重量150公斤。 |
| I06 | 双通工作台 | 1800*1000*800mm | 台 | 5 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作； 2、层板及围板采用1.0mm不锈钢制作。 3、面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 4、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| I07 | 炉拼台 | 300*1250*1200mm | 台 | 4 | 1、采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作 |
| I08 | 双头双尾炒炉 | 2000*1250*1250mm | 台 | 1 | ▲1、产品符合CJ/T 28-2013标准，整体采用SUS304材质不锈钢板，面板1.5mm厚，围板、背板、侧板、后挡板1.2mm厚，内衬台面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣板，炉体骨架采用40mm×40mm×4mm角钢加固，立柱采用SUS304Φ51×1.2mm不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚。提供第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人单位鲜章 ▲2、燃烧噪声：≤65dB（A），燃气系统漏气量：15kPa压力下＜0.14L/h，热效率：≥45%，熄火保护：配熄火保护装置，燃气泄漏报警自动关闭，配火力大小数字可视化显示器，具备故障代码显示功能；每个灶眼配全自动数控燃烧机1台，配不锈钢全钢摇摆水龙头。比常规灶节能30%，提供第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖鲜章。 |
| I09 | 双头大锅灶 | 2200*1250*1250mm | 台 | 5 | ▲1、产品符合CJ/T 392-2012标准，整体采用SUS304材质不锈钢板，面板1.5mm厚，围板、背板、侧板、后挡板1.2mm厚，内衬台面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣板，炉体骨架采用50mm×50mm×5mm角钢加固，立柱采用SUS304Φ51×1.5mm不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚。提供第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人单位鲜章。 ▲2、燃烧噪声：≤65dB（A）。熄火噪声：≤70dB（A），燃气系统漏气量：15kPa压力下＜0.14L/h，热效率：≥65%，熄火保护：配熄火保护装置，燃气泄漏报警自动关闭，配火力大小数字可视化显示器，具备故障代码显示功能；每个灶眼配全自动数控燃烧机1台，配不锈钢全钢摇摆水龙头。 比常规灶节能30% ，提供第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖鲜章。 ▲3、投标产品具有一级能效标识，提供一级能效标识、中国能效标识网上产品信息公告截图复印件并加盖鲜章。 |
| I10 | 油烟净化一体机 | 14200*1300*600mm | 套 | 1 | 1、电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2、铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3、能有效收集大于0.1微米的颗粒。 4、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 5、设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。 6、高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 7、处理风量（m³/h）Q≧5000，电源3相380V/50HZ，装机容量1.4KW. 材质采用1.2mm不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。 8、操作界面功能按键耐磨，经久耐用。 9、收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 10、自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。 11、油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。 ▲12、产品焊接满足《焊接接头拉伸试验方法》抗拉强度593MPa，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人单位鲜章； ▲13、产品满足《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人单位鲜章； ▲14、油烟净化设备废气检测标准，检测结果应小于等于：颗粒物实测浓度（mg/m³)：入口:4.0、出口：0.2、颗粒物净化率：89.5%；饮食业油烟实测浓度（mg/m³）：入口:10.0、出口:0.2、油烟净化率：95.1%；非甲烷总烃实测浓度（mg/m³):入口:13、出口:1.93、非甲烷总烃净化率：69.3%，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人单位鲜章； |
| I11 | 双门燃气蒸饭车 | 1420*680*1720mm | 台 | 4 | 1、外形尺寸：≥1420*680*1720mm，适用燃气气压：2800pa；蒸饭量：120kg；可供人数：600人；盆数：24；结构形式：双门；单门耗气量：0.95kg/h，配24个加厚蒸饭盘； ▲2、燃气阀门耐久性≥10000次、点火装置耐久性≥8000次、熄火保护装置耐久性≥5000次，提供相关证明材料； ▲3、产品符合CJ/T 187-2013、GB 30531-2014标准要求，使用的不锈钢板材符合GB/T 3280-2015要求，提供相关证明材料； ▲4、产品标准和技术要求符合GB 35848-2018标准，提供相关证明材料。 |
| I12 | 燃气可倾式汤锅 | 1490×930×1200mm | 台 | 1 | 1、容积300L；燃气量50000KCAL/H。规格：1490×930×1200mm |
| I13 | 双头矮仔炉 | 1200*700*800mm | 台 | 1 | 1、整体采用不锈钢板制作；面板 1.5mm 厚，围板、背板、侧板、后挡板 1.2mm 厚； 2、内衬台面板、炉膛使用 A3 黑铁板，并以耐火砖砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣板； 3、炉体骨架采用 50×50×4mm 角钢加固，立柱采用Φ51*1.2mm 不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚； 4、产品配熄火保护装置，燃气泄漏报警自动关闭； 5、燃烧燥音≤75dB(A)；干烟气中 CO 排放量≤0.10%； |
| I14 | 油烟净化一体机 | 14200*1000*600mm | 套 | 1 | 1、电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2、铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3、能有效收集大于0.1微米的颗粒。 4、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 5、设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。 6、高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 7、处理风量（m³/h）Q≧5000，电源3相380V/50HZ，装机容量1.4KW. 材质采用1.2mm不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。 8、操作界面功能按键耐磨，经久耐用。 9、收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 10、自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。 11、油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。 12、产品焊接满足《焊接接头拉伸试验方法》抗拉强度593MPa； 13、产品满足《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》； 14、油烟净化设备废气检测标准，检测结果应小于等于：颗粒物实测浓度（mg/m³)：入口:4.0、出口：0.2、颗粒物净化率：89.5%；饮食业油烟实测浓度（mg/m³）：入口:10.0、出口:0.2、油烟净化率：95.1%；非甲烷总烃实测浓度（mg/m³):入口:13、出口:1.93、非甲烷总烃净化率：69.3%。 |
| I15 | 双层工作台 | 1800*700*800mm | 台 | 3 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板采用1.0mm不锈钢制作。面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 2、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| I16 | 单大星水池 | 1000*700*800/120mm | 台 | 4 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 2、横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱， 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 4、配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| I17 | 细水雾灭火系统 | / | 台 | 2 | ▲1、工作电源：AC220V±15%/300W，工作环境：温度 4～55℃，感温器动作温度：135℃±5℃，灭火剂及容量：水（H2O）；15L，驱动气体及容量：氮气；5L，驱动气体储存压力：6.0Mpa，驱动气体减压输出压力：1.2 Mpa，报警延时：0～30s。提供采用水（H2O）作为灭火剂的产品《检验报告》及厨房设备灭火装置专用雾化喷嘴《检验检测报告》 |
| J.面点间 |
| J01 | 饼盘车 | 520*720*1800mm | 台 | 2 | 1、产品不锈钢材质均采用：304#不锈钢 2、连接管采用约25*25*1.5mm不锈钢矩管； 3、立柱：38*38mm，1.5mm的方形钢管； 4、脚轮：采用尼龙重力轮，4个万向轮，其中2个带刹车。 |
| J02 | 双星水池 | 1200*700*800/120mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作 2、面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 3、横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接； 4、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱， 5、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 6、配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| J03 | 压面机 | 350*350*980mm | 台 | 1 | 1、功率：220V/1.5KW。 2、压面厚度：0.5-5mm。 3、压面宽度：250mm。 4、生产能力：25-30KG/H。 |
| J04 | 翻盖式和面机 | 750*480*945mm | 台 | 1 | 1、尺寸：≥750*480*945mm，功率：≥1.5KW，电压：380V。 2、最大和面量：≥25kg/次，效率：≥250KG/H。 3、采用新型传动桨叶式搅拌结构，噪音低，采用手动双锁止翻斗装置。 ▲4、翻盖式和面机符合GB4806.7-2016及GB4806.9-2016标准要求；产品标准和技术要求符合GB4706.1-2005及GB4706.38-2008，提供相关证明材料。 ▲5、机械危险：和面机罩盖打开后2s内停止运动，防止人身伤害，提供加盖投标人单位鲜章的产品CMA检测报告佐证。 |
| J05 | 双通工作台 | 1500*800*800mm | 台 | 2 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作； 2、层板及围板采用1.0mm不锈钢制作。 3、面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 4、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| J06 | 不锈钢面案工作台 | 1500*800*800mm | 台 | 1 | 1、面板采用优质食品级1.5mm不锈钢制作； 2、面板下采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 3、采用51*1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| J07 | 单通工作柜 | 1800*700*800mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板及围板采用1.0mm不锈钢制作。 2、面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| J08 | 发酵箱 | 657*750*1800mm | 台 | 1 | 1、电压：220V；功率:1.8kw；重量：15KG 整体不锈钢制作，机械控制面板，温度压力显示，不锈钢门带可视玻璃窗。" |
| J09 | 四门冰箱 | 1220*760*1950mm | 台 | 1 | 1、温度：-5℃～5℃/-6℃ ～-18℃；容积：冷藏≥450L，冷冻≥425L；外形尺寸：≥1215*680*1930mm；制冷方式：直冷； 2、自动回归门设计；微电子数码显示温控器；箱体由环保环戊烷节能环保发泡剂发泡成型，保温效果时长、环保卫生。 3、产品符合GB 4706.1-2005和GB4706.13-2014标准。 4、输入功率：≤350W，获得1级能效标识。 5、产品依据标准和技术要求符合GB 4806.1-2016、GB 4806.6-2016、GB4806.7-2016、GB 4806.9-2016。 |
| J10 | 四层货架 | 1200*500*1500mm | 台 | 1 | 1、材质采用优质不锈钢磨砂纹制作，面板厚度1.2mm；共分四层，每层层板表面均匀冲条形沥水孔；立柱采用¢38*1.2mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚；每层层架载重量150公斤。 |
| J11 | 紫外线杀菌灯 | 40w | 台 | 3 | 1、基础参数: 650*81*272mm，40W，（适合面积40㎡-50㎡）； 2、独特外观设计，全铝合金框体;独特的一体化顶盖设计，不会因为悬挂而导致脱落； 3、独创电子启动设计，可承受电压在200V-240V范围变动，稳定性更好，后期维护成本更低； 4、封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计； 5、保护网螺丝固定、锁紧，不易变形滑脱，不使用工具不能打开，更安全； 6、加长电源线，悬挂更方便：标准国标铜线，总长1.5米，外露长度1.2米； 7、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气；除菌率（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）必须达到99.99%以上； 8、灯管寿命可达8000小时；； |
| K.售卖间 |
| K01 | 四头蒸包炉 | 650*650*800mm | 台 | 1 | 1、采用优质国标304#不锈钢制作，面板厚度1.5mm，围板厚度1.2mm，桶底部为304#不锈钢，厚度2mm，304#发热管，施耐德电气元件，盖板为2mm不锈钢板，激光切割多用盖板，功率6kw，电压：380v。 |
| K02 | 双头煮面炉 | 1500*800*800/400mm | 台 | 1 | 1、采用优质国标304#不锈钢制作，面板厚度1.5mm，围板厚度1.2mm，桶底部为304#不锈钢，厚度2mm，304#发热管，施耐德电气元件，盖板为2mm不锈钢板，激光切割多用盖板，功率2*15kw，电压：380v。 |
| K03 | 四格保温售卖柜 | 1500*700*800mm | 台 | 1 | 1、产品不锈钢材质均采用：304#不锈钢 2、台面板采用1.5mm不锈钢磨砂贴塑板； 3、围板、层板、门板采用1.5mm不锈钢磨砂贴塑板； 4、Φ50mm(±5mm)不锈钢管柱及不锈钢可调节高度子弹脚； 5、配发热管2KW/220V 1套，系统含：温控感应定时开关（30-110℃）； |
| K04 | 油烟净化一体机 | 3300*1000*600mm | 套 | 1 | 1、电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2、铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3、能有效收集大于0.1微米的颗粒。 4、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 5、设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。 6、高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 7、处理风量（m³/h）Q≧5000，电源3相380V/50HZ，装机容量1.4KW. 材质采用1.2mm不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。 8、操作界面功能按键耐磨，经久耐用。 9、收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 10、自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。 11、油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。 12、产品焊接满足《焊接接头拉伸试验方法》抗拉强度593MPa； 13、产品满足《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》； 14、油烟净化设备废气检测标准，检测结果应小于等于：颗粒物实测浓度（mg/m³)：入口:4.0、出口：0.2、颗粒物净化率：89.5%；饮食业油烟实测浓度（mg/m³）：入口:10.0、出口:0.2、油烟净化率：95.1%；非甲烷总烃实测浓度（mg/m³):入口:13、出口:1.93、非甲烷总烃净化率：69.3%。 |
| K05 | 双层工作台 | 700*700*800mm | 台 | 5 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板采用1.0mm不锈钢制作。面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 2、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| K06 | 五格保温售卖柜 | 1800*700*800mm | 台 | 5 | 1、产品不锈钢材质均采用：304#不锈钢 2、台面板采用1.5mm不锈钢磨砂贴塑板； 3、围板、层板、门板采用1.5mm不锈钢磨砂贴塑板； 4、Φ50mm(±5mm)不锈钢管柱及不锈钢可调节高度子弹脚； 5、配发热管2KW/220V 1套，系统含：温控感应定时开关（30-110℃）； |
| K07 | 单通工作柜 | 1800*700*800mm | 台 | 6 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板及围板采用1.0mm不锈钢制作。 2、面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| K08 | 双星水池 | 1200*700*800/120mm | 台 | 2 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作 2、面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 3、横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接； 4、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱， 5、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 6、配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| K09 | 单门展示柜 | 600*700*1940mm | 台 | 1 | 1、产品名称：单门展示柜（冷藏）；规格：≥600×700×1940mm；温控类型：机械\数显；冷藏温度范围：+10℃- +1℃；205W（±20W）； 2、采用节能压缩机，噪音低、耗电省、安全可靠； ▲3、容积：≥420L；总能量消耗：≤1.92kwh/24h；年耗电量：≤701kwh/a，取得中国能效标识；达到一级能效。（提供检验报告、能源效率检测报告加盖投标人单位鲜章） |
| K10 | 紫外线杀菌灯 | 40w | 台 | 4 | 1、基础参数: 650*81*272MM，40W，（适合面积40㎡-50㎡）； 2、独特外观设计，全铝合金框体;独特的一体化顶盖设计，不会因为悬挂而导致脱落； 3、独创电子启动设计，可承受电压在200V-240V范围变动，稳定性更好，后期维护成本更低； 4、封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计； 5、保护网螺丝固定、锁紧，不易变形滑脱，不使用工具不能打开，更安全； 6、加长电源线，悬挂更方便：标准国标铜线，总长1.5米，外露长度1.2米； 7、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气；除菌率（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）必须达到99.99%以上； 8、灯管寿命可达8000小时；； |
| L.预进间 |
| L01 | 灭蝇灯 | 380*100*300mm | 台 | 2 | 1、功率：220V/0.04KW,采用半密封式收集器、可以安全地将被电击的蝇虫控制在收集器内、击伤的蝇虫也不至于飞溅机外、达到环保之目的；用半露方式进行引诱蝇虫、克服了紫外光直接照射人体皮肤和眼睛的缺点；采用挂壁式、安装使用方便、整体美观；小巧轻便，适合各种环境。 |
| L02 | 洗手池 | 500*400*800mm | 台 | 2 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作；横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱，台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| L03 | 风幕机 | L=1200 | 台 | 1 | 1、功率：180W；频率：50hz；噪声：55；机身长度：1200mm；风轮直径：120mm；风量：2100m3/h；风帘机电压：220V；性能低噪音风机 |
| M.备餐间 |
| M01 | 灭蝇灯 | 380*100*300mm | 台 | 1 | 1、功率：220V/0.04KW,采用半密封式收集器、可以安全地将被电击的蝇虫控制在收集器内、击伤的蝇虫也不至于飞溅机外、达到环保之目的；用半露方式进行引诱蝇虫、克服了紫外光直接照射人体皮肤和眼睛的缺点；采用挂壁式、安装使用方便、整体美观；小巧轻便，适合各种环境。 |
| M02 | 洗手池 | 500*400*800mm | 台 | 2 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作；横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱，台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| M03 | 单通工作柜 | 1800*800*800mm | 台 | 2 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板及围板采用1.0mm不锈钢制作。 2、面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| M04 | 单通工作柜 | 1500*800*800mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板及围板采用1.0mm不锈钢制作。 2、面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| M05 | 单门展示柜 | 600*700*1940mm | 台 | 1 | 1、产品名称：单门展示柜（冷藏）；规格：≥600×700×1940mm；温控类型：机械\数显；冷藏温度范围：+10℃- +1℃；205W（±20W）； 2、采用节能压缩机，噪音低、耗电省、安全可靠； 3、容积：≥420L；总能量消耗：≤1.92kwh/24h；年耗电量：≤701kwh/a，取得中国能效标识；达到一级能效。 |
| M06 | 双层餐车 | 500*700*850mm | 台 | 3 | 1、板材采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作 2、采用25mm不锈钢管做推车横柱； 3、承重板采用1.5mm不锈钢板制成； 4、配置：配置万向轮； |
| M07 | 紫外线杀菌灯 | 40w | 台 | 2 | 1、基础参数: 650*81*272MM，40W，（适合面积40㎡-50㎡）； 2、独特外观设计，全铝合金框体;独特的一体化顶盖设计，不会因为悬挂而导致脱落； 3、独创电子启动设计，可承受电压在200V-240V范围变动，稳定性更好，后期维护成本更低； 4、封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计； 5、保护网螺丝固定、锁紧，不易变形滑脱，不使用工具不能打开，更安全； 6、加长电源线，悬挂更方便：标准国标铜线，总长1.5米，外露长度1.2米； 7、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气；除菌率（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）必须达到99.99%以上； 8、灯管寿命可达8000小时；； |
| N.洗碗间 |
| N01 | 灭蝇灯 | 380*100*300mm | 台 | 1 | 1、功率：220V/0.04KW,采用半密封式收集器、可以安全地将被电击的蝇虫控制在收集器内、击伤的蝇虫也不至于飞溅机外、达到环保之目的；用半露方式进行引诱蝇虫、克服了紫外光直接照射人体皮肤和眼睛的缺点；采用挂壁式、安装使用方便、整体美观；小巧轻便，适合各种环境。 |
| N02 | 残食台 | 1700*760*800mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作； 2、层板采用1.0mm不锈钢制作。 3、面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 4、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 5、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| N03 | 残食台 | 1500*760*800mm | 台 | 3 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作； 2、层板采用1.0mm不锈钢制作。 3、面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 4、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 5、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| N04 | 单大星水池 | 1000*700*800/120mm | 台 | 3 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 2、横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱， 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 4、配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| N05 | 单大星水池 | 1240*700*800/120mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 2、横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱， 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 4、配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| N06 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 台 | 2 | 1、材质采用优质不锈钢磨砂纹制作，面板厚度1.2mm；共分四层，每层层板表面均匀冲条形沥水孔；立柱采用¢38*1.2mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚；每层层架载重量150公斤。 |
| N07 | 洗地龙头 | 200*500*500mm | 台 | 1 | 1、软管长度：10米 2、喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松) 3、蓝色软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压； 4、可安装于墙壁、天花板或台柜下。 |
| N08 | 单大星水池 | 1300*800*850/100mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 2、横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱， 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 4、配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| N09 | 双层工作台 | 1400*700*800mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板采用1.0mm不锈钢制作。面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 2、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| N10 | 长龙洗碗机 | 3800*980*1720mm | 台 | 1 | 1、传送带速度：≥1.6米/分钟,耗水量：≤350升/小时。主洗涤缸温度不低于60℃，喷淋消毒缸温度不低于82℃；有效洗涤高度：≥440mm；总配电量：≤60kW；电源：380V/50Hz/3；外形尺寸（长*深*高）≥3800*860*2101mm清洗洗臂材料为304不锈钢。主洗洗臂：上洗臂4根，下洗臂4根。双道喷淋，共计4根喷淋臂。 ▲2、洗碗机为专用清洗设备，可完成各种餐具和不锈钢容器的清洗工作，清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标达到食品安全国家标准GB14934-2016，需提供第三方检测机构出具的长龙机式洗碗机洗涤后餐具样品检测报告（加盖供应商鲜章）；检验项目须包含：游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌。 ▲3、依据国标4706.50-2008，洗碗机在正常工作温度下，输入功率、电流与额定功率、额定电流的偏差不应超过标准规定的范围（偏差极值：+15%）。提供相关证明材料（加盖供应商鲜章） ▲4、依据国标4706.50-2008，连续洗碗机在门或者盖关闭后不应自动启动，提供相关证明材料（加盖供应商鲜章）。 ▲5、长龙机与餐具接触的拨爪须满足GB 4806.7-2016 食品安全国家标准（食品接触用塑料材料及制品 ），提供相关证明材料（加盖供应商鲜章）。 ▲6、洗碗机所使用的不锈钢板须满足 GB 4806.9-2016 （食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品 ），提供相关证明材料（加盖供应商鲜章） 。 |
| N11 | 岛式烟罩 | 5000*1200*600mm | 米 | 5 | 1、罩体采用304#1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板； 2、不锈钢滤油网采用304#1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板 3、防潮灯：外壳为压铸铝，铝型材；蒙砂透明罩，透光度强，光线辐射面广；灯体表面经喷塑处理，耐高温，耐腐蚀。 |
| N12 | 双门消毒柜 | 1310*660*1970mm | 台 | 4 | 1、尺寸：≥1310*660*1970mm；功率/电压：≤3.2KW/220V；外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用。 ▲2、①层架：材质SUS304#不锈钢、数量≥8个；②热风循坏耐高温风机数量：≥6个；③工作状态箱体里下各点温差≤10℃,提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲3、产品依据GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》及卫生部《消毒技术规范》（2002年版）检测，红外线消毒因子，高温消毒120℃以上保持时间为56min，对大肠杆菌阳性对照组平均杀灭对数值≥5.9，对脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值＞4.00（阳性对照组平均病毒滴度的对数值≥6），提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件； ▲4、消毒柜食品接触部位（内壁/层架、网架）依据《GB4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准检测合格，提供试验报告复印件。 |
| N13 | 四门碗柜 | 1200*500*1800mm | 台 | 4 | 1、整体采用304食品级不锈钢制作。 2、底板及层板厚度1.2mm；柜身厚度1.2mm；门板厚度0.8mm。 3、上下配不锈钢滑动趟门四扇。 4、内置活动层板二片，内分四层。 5、柜脚采用φ51全钢可调脚 |
| N14 | 高压花洒 | 250*200*1000mm | 台 | 1 | 1、台上型 单孔 花洒龙头； 2、44"(1118mm) 不锈钢弹性软管； 3、立杆长：24"(610mm)； 4、152mm 墙壁托架;花洒龙头连环； 5、喷枪头流量：5.37升/分钟。 |
| O.二楼售卖 |
| O01 | 灭蝇灯 | 380*100*300mm | 台 | 1 | 1、功率：220V/0.04KW,采用半密封式收集器、可以安全地将被电击的蝇虫控制在收集器内、击伤的蝇虫也不至于飞溅机外、达到环保之目的；用半露方式进行引诱蝇虫、克服了紫外光直接照射人体皮肤和眼睛的缺点；采用挂壁式、安装使用方便、整体美观；小巧轻便，适合各种环境。 |
| O02 | 洗手池 | 500*400*800mm | 台 | 2 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作；横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱，台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| O03 | 双星水池 | 1200*700*800/120mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作 2、面板及星盆斗采用不锈钢焊接制作； 3、横通采用25*1.2mm不锈钢结构管焊接； 4、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱， 5、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 6、配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 |
| O04 | 单通工作柜 | 1800*700*800mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板及围板采用1.0mm不锈钢制作。 2、面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| O05 | 双层工作台 | 700*700*800mm | 台 | 5 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板采用1.0mm不锈钢制作。面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 2、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 3、台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| O06 | 五格保温售卖柜 | 1800*700*800mm | 台 | 5 | 1、产品不锈钢材质均采用：304#不锈钢 2、台面板采用1.5mm不锈钢磨砂贴塑板； 3、围板、层板、门板采用1.5mm不锈钢磨砂贴塑板； 4、Φ50mm(±5mm)不锈钢管柱及不锈钢可调节高度子弹脚； 5、配发热管2KW/220V 1套，系统含：温控感应定时开关（30-110℃）； |
| O07 | 双通工作台 | 1800*800*800mm | 台 | 3 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作； 2、层板及围板采用1.0mm不锈钢制作。 3、面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 4、采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| O08 | 单通工作柜 | 1799*700*800mm | 台 | 1 | 1、面板采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作；层板及围板采用1.0mm不锈钢制作。 2、面板及层板板下均采用1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固；采用38*1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处连接优质不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 |
| O09 | 双层餐车 | 500*700*850mm | 台 | 6 | 1、板材采用304优质食品级1.5mm不锈钢制作 2、采用25mm不锈钢管做推车横柱； 3、承重板采用1.5mm不锈钢板制成； 4、配置：配置万向轮； |
| O10 | 紫外线杀菌灯 | 40w | 台 | 7 | 1、基础参数: 650*81*272MM，40W，（适合面积40㎡-50㎡）； 2、独特外观设计，全铝合金框体;独特的一体化顶盖设计，不会因为悬挂而导致脱落； 3、独创电子启动设计，可承受电压在200V-240V范围变动，稳定性更好，后期维护成本更低； 4、封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计； 5、保护网螺丝固定、锁紧，不易变形滑脱，不使用工具不能打开，更安全； 6、加长电源线，悬挂更方便：标准国标铜线，总长1.5米，外露长度1.2米； 7、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气；除菌率（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）必须达到99.99%以上； 8、灯管寿命可达8000小时；； |
| O11 | 四门碗柜 | 1200*500*1800mm | 台 | 2 | 1、整体采用304食品级不锈钢制作。 2、底板及层板厚度1.2mm；柜身厚度1.2mm；门板厚度0.8mm。 3、上下配不锈钢滑动趟门四扇。 4、内置活动层板二片，内分四层。 5、柜脚采用φ51全钢可调脚 |
| O12 | 双头煮面炉 | 1500*800*800/400mm | 台 | 1 | 1、采用优质国标304#不锈钢制作，面板厚度1.5mm，围板厚度1.2mm，桶底部为304#不锈钢，厚度2mm，304#发热管，施耐德电气元件，盖板为2mm不锈钢板，激光切割多用盖板，功率2*15kw，电压：380v。 |
| O13 | 四头蒸包炉 | 650*650*800mm | 台 | 1 | 1、采用优质国标304#不锈钢制作，面板厚度1.5mm，围板厚度1.2mm，桶底部为304#不锈钢，厚度2mm，304#发热管，施耐德电气元件，盖板为2mm不锈钢板，激光切割多用盖板，功率6kw，电压：380v。 |
| O14 | 油烟净化一体机 | 2700*1000*600mm | 套 | 1 | 1、电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2、铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3、能有效收集大于0.1微米的颗粒。 4、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 5、设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。 6、高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 7、处理风量（m³/h）Q≧5000，电源3相380V/50HZ，装机容量1.4KW. 材质采用1.2mm不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。 8、操作界面功能按键耐磨，经久耐用。 9、收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 10、自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。 11、油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。 12、产品焊接满足《焊接接头拉伸试验方法》抗拉强度593MPa； 13、产品满足《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》； 14、油烟净化设备废气检测标准，检测结果应小于等于：颗粒物实测浓度（mg/m³)：入口:4.0、出口：0.2、颗粒物净化率：89.5%；饮食业油烟实测浓度（mg/m³）：入口:10.0、出口:0.2、油烟净化率：95.1%；非甲烷总烃实测浓度（mg/m³):入口:13、出口:1.93、非甲烷总烃净化率：69.3%。 |
| P.消毒存放间 |
| P01 | 双门消毒柜 | 1310*660*1970mm | 台 | 5 | 1、尺寸：≥1310*660*1970mm；功率/电压：≤3.2KW/220V；外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用。 2、①层架：材质SUS304#不锈钢、数量≥8个；②热风循坏耐高温风机数量：≥6个；③工作状态箱体里下各点温差≤10℃。 3、产品依据GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》及卫生部《消毒技术规范》（2002年版）检测，红外线消毒因子，高温消毒120℃以上保持时间为56min，对大肠杆菌阳性对照组平均杀灭对数值≥5.9，对脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值＞4.00（阳性对照组平均病毒滴度的对数值≥6）； 4、供应商消毒柜食品接触部位（内壁/层架、网架）依据《GB4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准检测合格。 |
| P02 | 四门碗柜 | 1200*500*1800mm | 台 | 6 | 1、整体采用304食品级不锈钢制作。 2、底板及层板厚度1.2mm；柜身厚度1.2mm；门板厚度0.8mm。 3、上下配不锈钢滑动趟门四扇。 4、内置活动层板二片，内分四层。 5、柜脚采用φ51全钢可调脚 |
| 排烟（热灶间） |
| 1 | 不锈钢排烟风管 | 800*600mm | 平方 | 300 | 1、采用优质不锈钢钢板制作，厚度1.0mm |
| 2 | 排烟风柜 | 380V/18.5KW | 台 | 2 | 1、转速 (r/min):700 2、流量(m3/h):40000 3、全压(Pa):700，配用电机功率(KW):18.5，气流方向：离心式，性能：低噪音。 |
| 3 | 油烟净化器 | 45000风量 | 台 | 2 | 1、处理风量:45000m³/h，净化器净化效率≥98%；为保障清洗维护的便利性应采用双区一体板板式电场结构，标配液晶显示面板，用杜邦接口连接数字电源，实时显示电离区和收集区的工作电压、 电流、整机运行状态等信息，提供厂家出具的技术说明文件佐证，加盖投标人单位公章； ▲2、油烟净化器整机应符合GB/T 2423.1-2008、GB/T 4208-2017、JB/T9536-2013中关于户内户外低压电器环境技术的要求，其中低温工作试验在（-5±2）℃条件下通电运行试验16h，试验结束室温处理2h后，检查样品外观，结构以及通电功能正常，防尘试验IP5X/12.4应置于密闭的箱内，箱内滑石粉悬浮量为每立方米2KG，滑石粉用网丝直径50μm、网孔尺寸75μm的金属方孔筛网滤过，持续吹尘8h，壳内无粉尘沉积；防水试验IPX4/13.2.7应用花洒头以180°环绕一体机四周淋水5min，流量为10L/min，内部无进水，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人单位鲜章； ▲3、油烟净化器柜体应符合GB/T2423.17-2008中关于电子电工产品环境试验的标准并在（35±2）℃、PH值6.5-7.2、盐雾沉降速度为每80cm2面积上为（1.5±0.5）ml/h、氯化钠浓度为（50±5）g/L，连续喷雾48h后取出，外观无裂纹、气泡、生锈，提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖投标人单位鲜章； ▲4、静电式净化器高压电场应符合GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 B：高温》，其中高压电场应入箱后在（70±2）℃条件下放置96h高温老化，结束室温处理2h后，检查样品外观，结构以及功能正常，提供相关证明文件加盖投标人单位鲜章； |
| 4 | 防火阀 | 800*600mm | 台 | 2 | 1、有效隔断火势与烟气向风管蔓延的通路，确保安全性。 2、自动度为防烟防火阀，如要调节叶片角度，再拨动弹性圆柱销，电动复位时，应让阀门自动复位到原来的开启位置后自动停止，严禁复位时中断电源。 |
| 5 | 风柜控制箱 | 与风柜配套 | 台 | 2 | 1、采用优质电器元件； 2、控制箱体采用优质钢板制作； 3、控制箱有效保护电机的正常运行，配置有启动保护、缺相、过载、漏电保护等功能。 |
| 6 | 风柜减震 支架 | 与风柜配套 | 台 | 2 | 1、采用优质槽钢及角钢制造，双面防腐； 2、适用于与风柜的连接与固定； 3、支架结构组合减震制作，更稳定，减震效果好。 |
| 7 | 油烟净化器支架 | 与净化器配套 | 台 | 2 | 1、采用优质∠40角钢制造，双面防腐； 2、适用于油烟净化器设备的底座； 3、支架结构组合制作。 |
| 8 | 软连接 | 与风柜配套 | 套 | 2 | 1、采用帆布材料制作； 2、与高密闭性金属连接，有效缓解震动； 3、适用于风柜设备等与抽排烟风管的连接。 |
| 9 | 排风柜电源回路材料 | 与风柜配套 | 套 | 2 | 1、回路材料采用美河铜芯电线，配穿线管。 |
| 10 | 进风口、出风口消音器 | 与风柜配套 | 套 | 4 | 1、外壳采用优质2.0mm冷轧板制造，内衬穿孔板，加装100mm厚优质隔声消音棉；符合抽排油烟系统标准，空气动力流通学原理，适用于厨房专用油烟消声。 |
| 11 | 防鼠网 | 与风柜配套 | 个 | 2 | 1、采用优质国标不锈钢板制作，厚度1.0mm |
| 排烟（一楼洗碗间） |
| 1 | 不锈钢排烟风管 | 600*600mm | 平方 | 100 | 1、采用优质不锈钢钢板制作，厚度1.0mm |
| 2 | 排烟风柜 | 380V/7.5KW | 台 | 1 | 1、转速 (r/min):700，流量(m3/h):20000，全压(Pa):700 2、配用电机功率(KW):7.5，气流方向：离心式，性能：低噪音 |
| 3 | 防火阀 | 600*600mm | 台 | 1 | 1、有效隔断火势与烟气向风管蔓延的通路，确保安全性。 2、自动度为防烟防火阀，如要调节叶片角度，再拨动弹性圆柱销，电动复位时，应让阀门自动复位到原来的开启位置后自动停止，严禁复位时中断电源。 |
| 4 | 风柜控制箱 | 与风柜配套 | 台 | 1 | 1、采用优质电器元件； 2、控制箱体采用优质钢板制作； 3、控制箱有效保护电机的正常运行，配置有启动保护、缺相、过载、漏电保护等功能。 |
| 5 | 风柜减震支架 | 与风柜配套 | 台 | 1 | 1、采用优质槽钢及角钢制造，双面防腐； 2、适用于与风柜的连接与固定； 3、支架结构组合减震制作，更稳定，减震效果好。 |
| 6 | 油烟净化器支架 | 与油烟净化器配套 | 台 | 1 | 1、采用优质∠40角钢制造，双面防腐； 2、适用于油烟净化器设备的底座； 3、支架结构组合制作。 |
| 7 | 软连接 | 与风柜配套 | 套 | 1 | 1、采用帆布材料制作； 2、与高密闭性金属连接，有效缓解震动； 3、适用于风柜设备等与抽排烟风管的连接。 |
| 8 | 排风柜电源回路材料 | 与风柜配套 | 套 | 1 | 1、回路材料采用美河铜芯电线，配穿线管。 |
| 9 | 进风口、出风口消音器 | 与风柜配套 | 套 | 2 | 1、外壳采用优质2.0mm冷轧板制造，内衬穿孔板，加装100mm厚优质隔声消音棉；符合抽排油烟系统标准，空气动力流通学原理，适用于厨房专用油烟消声。 |
| 10 | 防鼠网 | 与风柜配套 | 个 | 1 | 1、采用优质国标不锈钢板制作，厚度1.0mm |

注：1、以上货物均须包安装。

2、技术参数中带有规格尺寸等要求的均允许±5%偏差范围。

★二、商务要求

1．交货期及地点及质保期

1.1 交货期：合同签订之日起30日内。

1.2 交货地点: 采购人指定地点。

1.3质保期：一年。

2．付款方法和条件：

合同签订后7日内,由采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款，中标人按照合同约定时间内完成本项目的所有安装验收后，凭送货验收清单等资料，经采购人审核无误后，由采购人向中标人支付合同总金额65%的货款，剩余合同总金额5%在质保期满后10个工作日内，由采购人支付给中标人。

3.验收要求

3.1中标人须提供符合磋商文件要求和国家相关行业质量标准的全新合格产品，如发生所供产品与合同不符，采购人有权拒收或者更换产品并追究赔偿责任。

3.2、中标人需在合同签订前，向采购人提供所响应货物中（油烟净化器、四门冰箱、绞切两用机、多功能切菜机、双门消毒柜、油烟净化一体机、长龙洗碗机、紫外线灭菌器、细水雾灭火系统）等产品制造厂家针对本项目的响应产品技术参数质量保证书、全国联保售后服务承诺书的盖鲜章原件。（需提供承诺函，格式自拟)

3.3由于中标人技术服务人员技术指导错误或疏忽，或由于中标人未按要求派人进行现场对接而造成的损失应由中标人负责。

3.4中标人在交货时应向用户提供产品配套技术资料。

3.5在中标人设备生产过程中，采购人有权对生产现场针对本项目的半成品和成品进行随机送检或委托专业第三方单位进行抽检，若送检或抽检结果未达到本采购项目技术参数的采购要求，采购人有权要求其整改。（需提供承诺函，格式自拟)

3.6 验收办法：

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

★政府采购政策要求：

本项目强制节能产品：本项目若涉及《节能产品政府采购品目清单》（详见附件）中政府强制采购产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。

本项目强制认证产品：投标人须在其他投标文件中提供承诺函，承诺所投产品若涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函加盖投标人公章）

注：根据《中央编办关于中国信息安全认证中心更名的批复》（中央编办复字[2018]10号），中国信息安全认证中心已于2018年5月更名为中国网络安全审查技术与认证中心。

注：本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。本章的要求不能作为资格条件要求评审，如存在资格条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评审委员会应当停止评审。

本项目涉及商品包装和快递包装的，按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》(财办库〔2020〕123号)要求，投标人提供的产品包装和快递包装需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》相关要求。本项目包装要求具体如下：

商品包装要求

一、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

二、检测方法

1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

快递包装要求

一、 快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2- 乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

二、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名 称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ◆A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ◆A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ◆A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ◆A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ◆A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ◆A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ◆A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》GB9577），《低环境温度空气源热泵冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ◆A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ◆A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ◆A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ◆A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等 级》（GB 21455-2013），待2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等》(GB 21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ◆电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ◆普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ◆A020910 电视设备 | A02091001 普通视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ◆A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《效等级商用燃气灶具能效限定值及》（GB 30531） |
| 15 | ◆A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ◆A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：

1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）
指标。
    2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证
证书可使用至 2019 年6月1日。
    3.以“◆”标注的为政府强制采购产品。

# 第七章 评标办法

## 1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87 号)等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况(注明法律法规依据)。

## 2.评标方法：综合评分法。

## 3.评标程序

3.1熟悉招标文件和停止评标

3.1.1评标委员会正式评标前，应当熟悉招标文件，主要包括招标文件中符合性审查内容、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及政府采购合同主要条款等。

3.1.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.1.3评标过程中有下列情形之一的，评标委员会成员可以停止评标：

（1）招标采购单位未提供必要的与采购项目有关的政策制度文件，继续评标将导致违法或者错误评标的；

（2）有关单位和个人非法干预评标委员会依法独立评标的；

（3）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（4）其他导致评标委员会无法正常履职的情形。

3.1.4出现本条规定应当停止评标或者可以停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件第五章要求提供证明材料的；

（2）属于禁止参加投标的供应商。

（3）未向采购代理机构购买招标文件。（注：审查人员应根据由四川蜀理项目管理咨询有限公司出具的投标人报名情况汇总表，核对投标人单位是否已向代理机构购买了招标文件）

注：本项目由采购代理机构进行资格性检查。

3.3符合性检查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.1投标文件(包括单独递交的开标一览表)有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理，在投标文件的规范性评审时进行扣分：

（1）正副本数量齐全，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（2）存在个别地方(不超过2个)没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的(但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外)；

（5）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.2除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（5）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（6）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

3.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5评标争议处理规则

评标委员会成员在评标过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。

3.5供应商应当书面澄清、说明或者纠正

3.5.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式(须由评标委员会全体成员签字)要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.5.2供应商应当书面澄清、说明或者纠正，并加盖公章或签字确认(供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认)，否则无效。澄清、说明或者纠正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者纠正材料，是投标文件的组成部分。

3.5.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.5.4本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者纠正，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者纠正的职责，不得将应当澄清、说明或者纠正的投标文件作无效投标处理。

3.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

3.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标唱标时单独提交的开标一览表(报价表)为准；

3.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87 号)第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.7低于成本价投标处理

3.7.1在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。

3.7.2供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

3.7.3供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

## 4.评标细则及标准

4.1评委会只对通过符合性检查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2本次综合评分的因素是：详见“综合评分明细表中的评分因素及权重”。

4.3评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.4在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

4.4.1文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒绝澄清或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

4.4.2投标文件制作不规范，响应不全面，格式不规范，内容不整齐；

4.4.3认定的与招标文件规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 采用有效投标报价最低价为基准价法计算，即满足招标文件要求的投标报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：1.分数计算结果保留小数点后两位； | 共同 评分 因素 |
| 2 | 技术指标和配置25% | 25分 | 完全符合招标文件技术要求没有负偏离得25分。其中34条为重要参数，用“▲”标注，“▲”参数有负偏离一项扣0.5分；其余400条为一般参数，一般参数有负偏离一项扣0.02分，扣完为止。（计算方式按技术参数中1、2、3、等序号） 注：带▲号的条款和未带▲号的一般条款，如果招标文件“技术参数及要求”中有明确规定，则按照规定提供佐证材料。 | 技术类 评分 因素 |
| 3 | 技术 方案 12% | 12分 | 按照JGJ64-2017饮食建筑设计标准，根据投标人针对本项目提供深化设计方案进行评比，方案内容包含但不限于水位图 、电位图 、气位图、隔墙图 ，以上4个图纸完整详细，符合采购人实际情况，对项目具有针对性的得12分。每有一项内容缺失或图纸简单或图纸不够细化或图纸不具有针对性的扣 3分，扣完为止。 | 技术类 评分 因素 |
| 4 | 项目实施方案18% | 18分 | 投标人提供的项目实施方案包含①实施计划及进度计划；②包装运输及成品保护方案；③质量保证体系；④人员配置；⑤安全文明施工措施；⑥安装措施；以上内容完整详实，具有针对性的得18分，每有一项内容缺失扣3分，每有一项内容简略，针对性不强的扣2分，扣完为止。 | 技术类 评分 因素 |
| 5 | 售后服务方案12% | 12分 | 投标人提供的售后服务方案，包含①质量保证范围；②售后服务响应时间；③售后服务方式及承诺；④应急措施;⑤人员培训方案；⑥人员配置等。以上内容完整详实，具有针对性的得12分，每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容简略，针对性不强的扣1分，扣完为止。 | 技术类 评分 因素 |
| 6 | 节能、环保、无线局域网产品1% | 1分 | 列入本次采购清单投标产品属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的不得分。本项最多得1分。 注： 1、节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 2、投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人单位公章（鲜章）。 | 共同 评分 因素 |
| 7 | 履约能力1% | 1分 | 2018年至今，投标人具有类似项目业绩，有一个得0.5分，最多得1分。 注：投标人提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标人单位鲜章，否则相应得分项不得分。 | 共同评分 因素 |
| 8 | 投标文件规范性1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有偏离情形的得1分；有一项偏离扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分 因素 |

评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

5.复核

5.1评标委员会复核：评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

5.2采购代理机构现场复核评审结果

5.2.1评审结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，应当根据情况要求评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.2.2采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

5.2.3有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（1）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

## 6.推荐中标候选供应商

6.1中标候选供应商数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人不予认可。

## 7.出具评标报告

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

7.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

7.2投标人名单和评标委员会成员名单；

7.3评标方法和标准；

7.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

7.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

7.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

注：评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

## 8.废标

## 8.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

8.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

8.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.1.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

8.2废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的理由。对于废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 9.定标

9.1定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2定标程序

9.2.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐不少于三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。

9.2.2采购代理机构在评标结束后2 个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.3采购人应当自收到评标报告之日起5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.4采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注：采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标人，依次类推。

9.2.5采购代理机构在中标人确定后2 个工作日内，在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。请中标人凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书，逾期采购代理机构将中标通知书快递至中标人，中标人自行承担相关不利后果。

9.2.6招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 10.评标专家在政府采购活动中承担以下义务

10.1遵守评标工作纪律；

10.2按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；

10.3不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；

10.4及时向财政部门报告评标过程中发现的采购人、采购代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

10.5发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时，停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

10.6及时向财政、监察等部门举报在评标过程中受到的非法干预情况；

10.7配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

10.8法律、法规和规章规定的其他义务。

## 11.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

11.1遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定；

11.2评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；

11.3评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

11.4评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；

11.5在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容；

11.6服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督；

11.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

11.8有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

## 12.评标委员会及其成员不得有下列行为

12.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

12.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十一条规定的情形除外；

12.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

12.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

12.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

12.6记录、复制或者带走任何评标资料；

12.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第12.1至12.5项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 13. 评标委员会及其成员不得有下列违约情形

13.1答应参加评审活动后，无正当理由不参加或者迟到，且不及时告知抽取终端工作人员，导致评审活动无法正常进行的；

13.2不遵守评审现场工作纪律的；

13.3明显故意拖延评审时间的；

13.4抄袭其他评审委员会成员的评审意见的；

13.5不按照政府采购法律制度和采购文件的规定进行评审，导致评审过程、评审结果违法违规，情节轻微不构成行政处罚的；

13.6索取高于规定的劳务报酬，或者要求先给付报酬再进行评审，或者因劳务报酬低而拒绝评审、拒绝签署评审报告的；

13.7不按照《四川省政府采购评审专家管理实施办法》的规定记录或者反馈采购人或者采购代理机构的职责履行情况的；

13.8存在其他违反政府采购法规制度，但不构成行政处罚行为的。

# 第八章  政府采购合同（参考文本）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥元，人民币大写：元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：            法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

# Text boxes

正本/副本

正本/副本