项目编号：510181202200006

都江堰市大观污水处理厂2022年污水应急处置项目

招

标

文

件

采 购 人：都江堰市水务局

采购代理机构：四川蜀理项目管理咨询有限公司

文件编制：采购人与采购代理机构共同编制

二0二二年一月

## 目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	22

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	47

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	47

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	51

第七章  评标办法	64

第八章  政府采购合同（参考文本）	79

# 第一章  投标邀请

四川蜀理项目管理咨询有限公司（采购代理机构）受都江堰市水务局（采购人）委托，拟对都江堰市大观污水处理厂2022年污水应急处置项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目编号：510181202200006

二、项目名称：都江堰市大观污水处理厂2022年污水应急处置项目

三、资金来源：财政性资金，采购预算：1420万元；采购计划号:51018122210200000010号；采购品目：C160299其他水污染治理服务。

四、招标项目简介：

都江堰市大观污水处理厂2022年污水应急处置项目（详见招标文件第六章）。

五、定向采购情况

本项目专门面向中小企业采购。

六、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：参加本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。

资格条件要求详见本文件第四章，资格条件证明材料详见本文件第五章。

七、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

八、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1、招标文件的获取期限(报名时间)：2022年1月25日至2022年1月30日。

2、招标文件的获取地点：政府采购云平台。

3、招标文件的获取方式

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准）

九、投标截止时间和开标时间：2022 年2月15日 09：30（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

- 投标文件递交地点和开标地点：

1、本项目为不见面开标项目。

2、开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

3、本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十一、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起 5 个工作日。

十二、本项目支持中小企业信用融资（详见第 2 章投标人须知）。

十三、联系方式

采  购  人：都江堰市水务局

地      址：都江堰市外北街317号

联  系  人：范先生

联 系 电 话：028-61929183

采购代理机构：四川蜀理项目管理咨询有限公司

地      址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城5栋12楼1201号

联  系  人：何老师

联 系 电 话：028-87372682转8007

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：1420万元。 注：投标报价超过采购预算将被视为无效投标。 |
|  | 定向采购 | 本项目专门面向中小企业采购。 |
|  | 本项目所属行业 | 本项目所属行业为：工业。本项目的标的名称为：污水应急处置服务。 注：农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业；其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目在政府采购预算1420万元范围内采用单价采购，租赁和运维服务吨水处理单价最高限价：3.26元/吨。在政府采购预算1420万元的范围内，最终结算费用按中标单价乘以实际处理量结算。 注：投标报价超过最高限价将被视为无效投标。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 进口产品 | 不涉及。 |
| 5 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 6 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商提交的说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。 2.供应商提供的说明应当加盖投标人（法定名称）电子签章，否则无效。 3.供应商提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商提供的说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效说明或者说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 注：投标人提交的说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 7 | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 3.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见第三章 投标文件格式《中小企业声明函》） 原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》（格式详见第三章 投标文件格式《监狱企业证明材料》）原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第三章 投标文件格式《残疾人福利性单位声明函》）原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不涉及价格扣除。 |
| 8 | 现场考察、标前答疑会 | 1.采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或开标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。 2.投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。 |
| 9 | 政府采购供应商信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 12 | 投标有效期 （实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起 90 日 |
| 13 | 国家规定的优先、 强制采购范围 （节能、环保） | 强制采购范围（若有）详见招标文件第6章。 |
|  |  | 优先采购范围（若有）详见招标文件第7章。 |
| 14 | 备选投标方案 和报价 | 本项目不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 15 | 招标代理 服务费 | 1、本次采购代理服务费根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）标准下浮30%计取，由中标人向采购代理机构支付。 2、代理服务费收款账户信息 名称：四川蜀理项目管理咨询有限公司 开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行 账号：6997 25710 |
| 16 | 评审情况 公告 | 1.所有投标人投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告附件中予以公告。 2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。 3.投标人须将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 17 | 开标、评标 工作咨询 | 联系人：何老师。 联系电话：028-87372682转8007。 |
| 18 | 中标通知书 的领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 19 | 供应商询问 | 1.根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件主要服务内容和技术要求的询问答复，四川蜀理项目管理咨询有限公司负责采购文件主要服务内容和技术要求以外的询问答复； 2.询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 3.询问方式：询问人可以采用书面或口头或“政府采购云平台”等方式向四川蜀理项目管理咨询有限公司提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮箱地址)； 联系人：何老师 联系电话：028-87372682转8007 地址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城5栋12楼1201号。 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 20 | 供应商质疑 | 1、根据委托代理协议约定，对于招标文件(技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程或采购结果由代理机构负责答复。 2、对招标文件的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 质疑时间：获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内。 3、对招标过程和结果的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定在委托授权范围内作出答复。 对招标过程质疑时间：为招标环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为采购结果通知之日起七个工作日内。 4、质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：曾先生 联系电话：028-87372682转8008 注：投标人按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，投标人质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，投标人针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 21 | 供应商 投诉 | 1、投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即都江堰市财政局。 2、联系电话：028-89747932； 3、通讯地址：都江堰市善政路607号。 注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)规定，并使用财政部下发《投诉书》范本。 |
| 22 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将在“四川政府采购网”公告政府采购合同；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 23 | 温馨提示 | 供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是都江堰市水务局。

2.2“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 四川蜀理项目管理咨询有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

2.5 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

### 3.合格的投标人（实质性要求）

3.1合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构依法获取招标文件并完成登记。

### 4.投标费用（实质性要求）

4.1投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.2前期参与供应商处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3利害关系代理人处理。

在同一合同项下的采购项目中，若有2家及以上的供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，其投标文件作为无效处理；供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动；同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动；供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法、评标标准和投标无效情形；

（八）政府采购合同（参考样例）；

### 7.招标文件的澄清和修改

7.1在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改；

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

### 8.答疑会和现场考察

8.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或开标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。

8.2投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人电子签章后附在相关外文资料后面，否则，视为未提供该资料。对于供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照、行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

10.1除招标文件中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12.联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

### 13.进口产品

本项目不允许采购进口产品，进口产品的投标作无效投标处理。

### 14.知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

### 15．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括资格性投标文件、其他响应性投标文件、开标一览表。

15.1 资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第 4 章、第 5 章）；

15.2其他投标文件用于符合性审查和综合评审， 应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第 3 章）；

注：本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种服务只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）本项目在政府采购预算1420万元范围内采用单价采购，租赁和运维服务吨水处理单价最高限价：3.26元/吨。在政府采购预算1420万元的范围内，最终结算费用按中标单价乘以实际处理量结算。

### 16．投标文件格式

16.1投标人应按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

16.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 17．投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 18．投标有效期（实质性要求）

18.1投标有效期为提交投标文件的截止之日起90日。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

19、投标文件的制作和签章、加密

19.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

19.2 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

19.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

19.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

19.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

20.投标文件的递交

20.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

20.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 21.投标文件的修改和撤回

21.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

21.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 22.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 23．开标及开标程序

23.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

23.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

23.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

23.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

23.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

23.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

23.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 24.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。中标通知书须在采购人对评审结果确认之后由采购代理机构发出。

26.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27.签订合同

27.1中标人在收到采购代理机构发出的《中标通知书》后，应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

27.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.4中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.5中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同原件1份送至采购代理机构进行登记备案。

### 28.合同分包（实质性要求）

本项目不允许中标人分包履行合同。

### 29.合同转包（实质性要求）

30.1本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

30.2中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31.履约保证金（本项目不作要求）

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34.履行合同

34.1采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

34.2政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 35.验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构（并非一定为本项目的采购代理机构）将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

35.2验收结果合格的，中标人凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规。

### 36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中相关规定。

## 七、投标纪律要求

### 37.投标人不得具有的情形

37.1投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

### 38.询问

38.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。供应商对采购文件中的技术、商务及其他要求、评分细则、定标结果的询问，应向采购人提出；对采购过程和程序等内容的询问，应向采购代理机构提出。

38.2询问应当明确询问事项，以书面形式或口头或“政府采购云平台”提出，并由供应商签字或者加盖公章。

38.3采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式口头或“政府采购云平台”答复供应商的询问。

38.4询问事项超出采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当书面形式口头或“政府采购云平台”告知供应商向采购人提出询问。

### 39.质疑和投诉

39.1质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94 号令)、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的通知的规定办理(详细规定请在“四川政府采购网”政策法规模块查询)。

39.2供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照39.1所述规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的招标文件提出质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

39.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，应当坚持依法依规、诚实信用原则，遵循“谁主张谁举证”，实事求是，不得进行虚假、恶意质疑；不得以质疑手段获取不当得利、实现非法目的。

## 十、串通投标的情形

### 40.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

40.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

40.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

40.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

40.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

40.5不同投标人的投标文件相互混装；

40.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（本项目不涉及投标保证金）。

## 十一、其他

### 41.其他

41.1本招标文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需在投标时提供承诺函等证明材料的外，采购人或采购代理机构或评标委员会在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查，如该项未违背实质性要求，视为满足实质性要求。

41.2国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。（实质性要求）

41.3本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

41.4本招标文件中所引用的相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

四、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

五、本章所制格式中，投标人不涉及内容（如：中小企业声明函、监狱企业相关证明材料、残疾人福利性单位声明函等）可不提供，投标文件格式中相应序号依次顺延。

## 一、资格性投标文件(格式)

资格性投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日  期：     年     月     日

## 法定代表人/单位负责人授权书

（独立投标人授权代表参与开标适用）

（采购代理机构）：

本授权声明：                    （投标人名称）,            （法定代表人/单位负责人、姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方参加                “                       ”（项目名称）（项目编号：               ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予以认可，所产生的法律后果由我单位承担。

特此声明。

投标人名称：                             （盖章）

日  期：     年     月      日

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加投标，而授权代表参加投标的适用。

2.投标人为法人单位时提供“法定代表人授权书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 法定代表人/单位负责人身份证明书

（独立投标人法定代表人/单位负责人参与开标适用）

单位名称：

地    址：

姓    名：          性   别：     年  龄：      职  务：

本人系                          （投标人名称）的法定代表人/单位负责人，就参加你单位组织的“                           ”（项目名称）（项目编号：              ）投标活动，并参与该项目的投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予以认可，所产生的法律后果由我单位承担。

特此证明。

投标人名称：                             （盖章）

日  期：     年     月      日

注：1.法定代表人/单位负责人亲自参加投标时适用本证明书。

2.应附法定代表人/单位负责人有效身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## （二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的

承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：参加本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

投标人名称：                   (盖章)

日  期：      年     月     日

## （三）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加都江堰市水务局/四川蜀理项目管理咨询有限公司的 都江堰市大观污水处理厂2022年污水应急处置项目采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 污水应急处置服务（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为          （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                      (盖章)

日  期：     年    月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （四）监狱企业相关证明材料(如涉及)

注：1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2、非监狱企业无需提供证明材料。

## （五）残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加都江堰市水务局/四川蜀理项目管理咨询有限公司的 都江堰市大观污水处理厂2022年污水应急处置项目项目采购活动提供由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                      （盖章）

日   期：     年   月   日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、投标人参加政府采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

3、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

（六）投标人按照本招标文件第五章要求应当提供的资格证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

## 二、其他投标文件(格式)

其他投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

日  期 ：     年     月     日

## （一）投标函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“             ”项目招标文件(项目编号：            )，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                      (姓名、职务)代表我方                      (投标人名称)全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方承诺：投标有效期为提交投标文件的截止之日起 90 日。

3、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

5、我方在参与本项目履约过程中涉及国家相关强制标准的，均按照该标准执行。

6、投标文件中提供的能够给予采购单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

7、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

投标人名称：                   (盖章)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：     年     月     日

（二）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 投标报价（元/吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元/吨）： （大写：每吨 元 ）： |

注：1、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

2、投标人每种服务只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

3、本项目在政府采购预算1420万元范围内采用单价采购，租赁和运维服务吨水处理单价最高限价：3.26元/吨。在政府采购预算1420万元的范围内，最终结算费用按中标单价乘以实际处理量结算。

4、投标报价以投标人在政府采购云平台开标一览表中填写的报价为准。

投标人名称：                        (盖章)

日     期：     年     月     日

## （三）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号或统一社会信用代码 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响投标资质及效力。若为联合体投标，联合体各方均应填写此表。

投标人名称：                   (盖章)

日      期：     年     月     日

## （四）服务应答表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明（如偏离原因及对整体方案的影响等） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、按照招标文件第六章中的服务内容及要求进行逐条应答；如与招标文件第六章中服务内容及要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则无需逐条应答，视为均响应招标文件第六章中的服务要求，不用在此表中列出,可划“/”。

2、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                   (盖章)

日     期：     年     月     日

## （五）商务应答表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明（如偏离原因及对整体方案的影响等） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、按照招标文件第六章中的商务要求进行逐条应答；如与招标文件第六章中商务要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则无需逐条应答，视为均响应招标文件第六章中的商务要求，不用在此表中列出,可划“/”。

2、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                   (盖章)

日    期：     年     月     日

## （六）拟投入本项目设备技术参数表

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件的要求 | 拟投入设备技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人须把拟投入本项目的设备技术参数列入此表。

2、招标文件技术参数要求有佐证材料要求的，以其要求为准；招标文件技术参数要求无佐证材料要求的，以本表响应为准。

3、按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

4、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                   (盖章)

日    期：     年     月     日

（七）实质性要求承诺

(代理机构名称)：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件中规定的实质性要求，现郑重承诺如下：

1.我方已认真阅读并接受本项目招标文件的全部实质性要求。

2.我方参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。与我方存在直接控股关系的单位为：            ；存在管理关系的单位为：        。(如不存在直接控股、管理关系的相关供应商填“无”)。

3.我方参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方参加本次采购活动，不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购代理机构的工作人员的情形。

5.我方参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

6.我方参加本次采购活动，与采购代理机构不存在关联关系，不为采购代理机构的母公司或子公司。

7.我方参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

8.我方响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

9.我方参加本次采购活动，我方完全同意招标文件中关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”等实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

10.我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

11.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                   (盖章)

日    期：     年     月     日

## （八）项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供业绩证明材料详见综合评分明细表。如不实，属于弄虚作假，取消投标或中标资格。

2、投标人可根据实际情况增加或变动此表格式。

投标人名称：                   (盖章)

日   期：     年     月     日

## （九）投标人针对本项目人员配置情况表

| 类别 | 职务 （岗位） | 姓名 | 职称 | 常驻地 | 资格证明（附相关复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

注：以上格式行供应商上可自行 “增、减”，投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

投标人名称：                   (盖章)

日  期：     年     月     日

（十）服务方案

注：格式自拟。

## （十一）其他证明材料

注：格式自拟。

## （十二）招标代理服务费承诺函

四川蜀理项目管理咨询有限公司：

我单位在贵公司代理的                项目(项目编号：          )公开招标中，若我单位中标，我单位承诺按招标文件规定在领取中标通知书前，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司按照招标文件中招标代理服务费收取标准一次性支付本项目招标代理服务费。如因我公司自身原因造成取消中标资格或自愿放弃中标资格的，我公司缴纳的招标代理服务费不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

特此承诺。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

地址：

电话：

传真：

日期：     年     月     日

# 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性

# 及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：参加本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（五）其他类似效力要求：

授权参加本次采购活动的投标人代表。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、 投标人的资格、资质性及其他类似效力要求相关证明材料：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（1）若投标人为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；

（2）若投标人为事业法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”复印件，未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；

（3）若投标人为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；

（4）若供应商为自然人的，提供相关身份证明材料。

注：以上所有证明材料应为有效期内，发证机关有年检要求的，应按规定通过年检。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

（1）提供具有良好的商业信誉的承诺函原件。

（2）具有健全的财务会计制度的证明材料：

1）投标人提供2020或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

2）投标人提供2020年或2021年度投标人的内部财务报表复印件(至少包含资产负债表)；

3）投标人提供投标文件递交截止日一年内银行为其出具的资信证明复印件；

4）投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供加盖备案主管部门印章的公司章程复印件；

5）投标人为其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函原件。

注：以上第1-5项具有同等的投标效力，投标人可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料。

（1）提供2021年1月以来任意1个月缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

（2）提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件；

注：以上第1、2 项具有同等的投标效力，提供任意一项均可。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺函原件。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：提供承诺函原件。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

提供参加本项目政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录的承诺函原件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：投标人提供有效的《中小企业声明函（服务）》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件或监狱企业相应的证明材料复印件。。

（四）其他类似效力要求相关证明材料

1、法定代表人身份证明原件及法定代表人身份证明材料复印件。（独立投标人法定代表人参与投标适用）

2、法定代表人授权书原件、授权代表身份证明材料及法定代表人身份证明材料复印件。（独立投标人授权代表参与投标适用）

二、不属于禁止参加本次采购活动的投标人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）

说明：

1、以上要求提供承诺函的，格式可参照第五章资格性投标文件格式中符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺函或自拟格式提供均有效。

2、投标人提供的以上资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料均应加盖投标人电子签章，否则资格审查将视为未通过。本项目资格审查仅限于本章涉及的所有内容，若投标人未按照以上要求提供齐全，其资格审查作未通过处理。投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

3、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4、供应商在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处理的，不能认定为具有良好的商业信誉。若提供虚假承诺将被视为虚假响应，取消成交资格。

5、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》(四川省人民政府令第317号)规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

6、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

# 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概述：

1.1 项目介绍

都江堰市大观污水处理厂因地震、洪涝等灾害影响排水管网损坏和部分地方雨污未分流，导致部分生活污水（每天约12000m3）通过雨污联通管排入河流。为解决生活污水溢流下河的问题，采取经过污水处理设施（一体化污水处理设备）处理后达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）排放至河流。基本配套情况：项目所需供电包含在项目中。场地：利用污水处理厂内空地。工作用房与污水处理厂运行公司协商。中标人自建污泥脱水处理系统，脱水污泥由中标人委托有资质的单位外运处置。

1.2 项目地址

都江堰市大观镇

二、服务内容

2.1设施设备租赁主要包括：

（1）基础设施建设：包括设备设施基础及风机房、值班室、控制室、在线监测室、操作走道、栏杆、检修爬梯、照明等所有基础设施建设；

（2）污水处理设施（一体化污水处理设备）：设备提供、安装、调试、拆卸；

主要参数要求：

污水处理站主要设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺氧池 | 台 | 2 | 1、停留时间:HRT≥3.7h 2、材质：搪瓷钢板 |
| 2 | 好氧池 | 台 | 4 | 1、停留时间:HRT≥10h 2、材质：搪瓷钢板 |
| 3 | 沉淀池 | 台 | 2 | 1、停留时间:HRT≥2.5h 2、材质：搪瓷钢板 |
| 4 | 过滤罐 | 台 | 6 | 1、总处理水量：≥500m³/h； 2、材质：碳钢防腐 |
| 5 | 配套附属设备设施 | 项 | 1 | 满足项目运行需求 |
| 6 | 出水流量槽 | 套 | 1 | 满足项目运行需求 |
| 7 | 明渠紫外线消毒器 | 套 | 1 | 满足项目运行需求 |
| 8 | 管道及附件 | 项 | 1 | 满足项目运行需求 |
| 9 | 电控系统 | 项 | 1 | 满足项目运行需求 |
| 10 | 维修设备 | 项 | 1 | 满足项目运行需求 |
| 11 | 通风设施 | 套 | 2 | 满足项目运行需求 |
| 12 | 噪声处理设施 | 套 | 4 | 满足项目运行需求 |
| 13 | 照明系统 | 项 | 1 | 满足项目运行需求 |
| 14 | 办公设备 | 项 | 1 | 满足项目运行需求 |
| 15 | 搪瓷钢板（缺氧池、好氧池、沉淀池组装用钢板） | 项 | 1 | 1、耐碱性（定性）：不失光 ▲2、耐酸性：A+级及以上 ▲3、光泽：≥91.9 4、耐温急变性：承受200℃温差，瓷面无裂纹 5、耐冲击性：无裂纹 6、耐磨性：瓷面无擦伤痕迹 7、外观：瓷面细腻，颜色均匀 注：以上技术参数需提供省级及以上检测机构出具的产品检测报告复印件予以佐证，否则不予认定。 |

（3）在线监测设备：设备提供、安装、调试、拆卸；

参数要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线分析仪 | 1、分析方法：重铬酸盐法，测量方法符合国标HJ828-2017； ▲2、流路控制阀：采用蓝宝石阀芯的十通阀，耐磨系数高，耐强酸强碱，耐有机溶剂，使用寿命强，稳定性高（提供仪表实际流路照片）； 3、测定范围：（0-10000mg/L）mg /L； ▲4、重复性：≤1.4%； ▲5、零点漂移：±1.3 mg /L； ▲6、量程漂移：±0.8 %； ▲7、示值误差：±2 %； ▲8、记忆效应：≤0.7mg /L； ▲9、分 辨 率：0.1mg/l； 10、显示：7寸触摸屏，操作界面； 11、采样周期：周期测量（1h~30d可调）、整点测量模式、外部触发模式可选 12、校准模式：手动校准和自动校准两种模式 13、维护周期：一般每月一次 14、电 源：220VAC±10%，50HZ±10% 15、输 出：4~20mA输出 16、通讯方式：MODBUS RS-232、RS-485 17、环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃，湿度≤85%（不结露） 18、测量周期：45min。 19、具有废液分离功能，实现高浓度反应废液和低浓度清洗废液分开存放； 具有自动稀释功能，可根据现场实际水质自动调节量程档； 具有内置加标回收、零点核查、标样核查、平行样测试等质控功能，且可实现自动、手动、远程等方式启动质控功能； 故障报警功能及超限报警功能，具备故障自动诊断功能； 具有自动清洗、自动校准； 加热温度过高，加热器自动断电； 具有数据存储、下载功能； 注：以上标注“▲”的技术参数需提供省级及以上检测机构出具的产品检测报告予以佐证；否则不予认定。 |  |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 1、分析方法：水杨酸分光光度法，测量方法符合国标HJ536-2009 ▲2、流路控制阀：采用蓝宝石阀芯的十通阀，耐磨系数高，耐强酸强碱，耐有机溶剂，使用寿命强，稳定性高（提供仪表实际流路照片）； 量程范围：0-100mg/L、0-400mg/L ▲4、重复性：≤0.7%； ▲5、零点漂移：±0.002 mg /L ▲6、量程漂移：±0.36 % ▲7、分 辨 率：0.001 mg/l 8、显示：7寸触摸屏 9、采样周期：周期测量（1h~30d可调）、整点测量模式、外部触发模式可选 10、校准周期：手动校准和自动校准两种模式 11、维护周期：一般每月一次 12、电 源：220VAC±10%，50HZ±10% 13、输 出：4~20mA输出 14、通讯方式：MODBUS RS-232、RS-485 15、环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃；湿度≤85%（不结露） 16、采用特殊设计的参比方式，消解池轻度位移和消解池轻度污染均不影响测量值； 17、具有废液分离功能，实现高浓度反应废液和低浓度清洗废液分开存放； 18、具有自动稀释功能，可根据现场实际水质自动调节量程档； 19、具有内置加标回收、零点核查、标样核查、平行样测试等质控功能，且可实现自动、手动、远程等方式启动质控功能； 20、故障报警功能及超限报警功能，具备故障自动诊断功能； 21、具有自动清洗、自动校准； 22、加热温度过高，加热器自动断电； 23、具有数据存储、下载功能； 注：以上标注“▲”的技术参数需提供省级及以上检测机构出具的产品检测报告予以佐证；否则不予认定。 |  |
| 3 | 总磷在线分析仪 | 1、分析方法：钼酸铵分光光度法，测量方法符合国标GB11893-1989， ▲2、流路控制阀：采用蓝宝石阀芯的十通阀，耐磨系数高，耐强酸强碱，耐有机溶剂，使用寿命强，稳定性高（提供仪表实际流路照片）； 量 程：0-10000mg/L ▲4、重复性：≤0.6%； ▲5、零点漂移：±0.1% ▲6、量程漂移：±1.5 % ▲7、直线性：±1.7 % ▲8、分 辨 率：0.1mg/l 9、显示：7寸触摸屏，操作界面 10、采样周期：周期测量（1h~30d可调）、整点测量模式、外部触发模式可选 11、校准模式：手动校准和自动校准两种模式 12、维护周期：一般每月一次 13、电 源：220VAC±10%，50HZ±10% 14、输 出：4~20mA输出 15、通讯方式：MODBUS RS-232、RS-485 16、环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃，湿度≤85%（不结露） 17、采用特殊设计的参比方式，消解池轻度位移和消解池轻度污染均不影响测量值； 18、具有废液分离功能，实现高浓度反应废液和低浓度清洗废液分开存放； 19、具有自动稀释功能，可根据现场实际水质自动调节量程档； 20、具有内置加标回收、零点核查、标样核查、平行样测试等质控功能，且可实现自动、手动、远程等方式启动质控功能； 21、故障报警功能及超限报警功能，具备故障自动诊断功能； 22、具有自动清洗、自动校准； 23、加热温度过高，加热器自动断电； 24、具有数据存储、下载功能； 注：以上标注“▲”的技术参数需提供省级及以上检测机构出具的产品检测报告予以佐证；否则不予认定。 | 1 |
| 4 | 总氮在线分析仪 | 1、分析方法：过硫酸钾氧化，紫外分光光度法，测量方法符合国标HJ636-2012； ▲2、流路控制阀：采用蓝宝石阀芯的十通阀，耐磨系数高，耐强酸强碱，耐有机溶剂，使用寿命强，稳定性高（提供仪表实际流路照片）； 量 程：0-100mg/L、0-500mg/L ▲4、重复性：≤0.3%； ▲5、零点漂移：±0.01% ▲6、量程漂移：±0.6 % ▲7、直线性：±0.5 % ▲8、分 辨 率：0.1mg/l 9、显示：7寸触摸屏 10、采样周期：周期测量（1h~30d可调）、整点测量模式、外部触发模式可选 11、校准周期：手动校准和自动校准两种模式 12、校准方式：一般每月一次 13、电 源：220VAC±10%，50HZ±10% 14、输 出：4~20mA输出 15、通讯方式：MODBUS RS-232、RS-485 16、环境条件：温度可调的室内，建议温度+15～40℃；湿度≤85%（不结露） 17、采用特殊设计的参比方式，消解池轻度位移和消解池轻度污染均不影响测量值； 18、具有废液分离功能，实现高浓度反应废液和低浓度清洗废液分开存放； 19、具有自动稀释功能，可根据现场实际水质自动调节量程档； 20、具有内置加标回收、零点核查、标样核查、平行样测试等质控功能，且可实现自动、手动、远程等方式启动质控功能； 21、故障报警功能及超限报警功能，具备故障自动诊断功能； 22、具有自动清洗、自动校准； 23、加热温度过高，加热器自动断电； 24、具有数据存储、下载功能； 注：以上标注“▲”的技术参数需提供省级及以上检测机构出具的产品检测报告予以佐证；否则不予认定。 |  |

（4）远程监控平台：平台提供、安装、调试、拆卸；

参数要求：

采用PLC控制，可手动、自动控制，可远程控制，也可就地控制。当电机功率大于15KW时需要采用软启动装置，风机需要采用变频控制。

（5）安装进出水量计量设备：设备提供、安装、调试、拆卸。

参数要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | 1、口径 ：DN300mm ，橡胶衬里； 2、316L电极 | 1 |
| 2 | 超声波明渠流量计 | 1、范围：0-9999m³/h,220V ，4-20mA输出； 2、分体式。 | 1 |

三、服务期限：

自合同生效之日起12个月。

四、项目服务要求

4.1 租赁要求

1、本项目污水处理设施设备采用租赁形式，设施设备由中标人提供，采购人租用；

2、污水处理量：12000m3/d，污水处理标准：出水水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）；

3、中标人提供的污水处理设施（一体化污水处理设备）应保证设备管理及运营方便；

4、本项目所有设备设施（建构筑物、设备、工具等）所有权归中标人。

5、本项目在租赁期间使用权归采购人。

6、中标人应在采购人指定范围内摆放污水处理设备。

4.2 运行维护要求

1、中标人须对污水处理设施（一体化污水处理设备）进行管理维护和维修更换等。

2、中标人在租赁期内，如因设备和管理问题发生人员伤亡事故，污染事故，以及行政机关作出的行政处罚和水质不达标增收的排污费等（排污费征收按国家有关规定核征），由中标人自行负责承担和解决。

3、中标人在设备检修需要停运或其它非正常原因停运时，应提前24小时以书面形式并加盖公章通知采购人。得到采购人书面回复后，按回复执行。否则，按环保法规从重处罚，一切后果均由中标人承担。

4、中标人不得将设备、设施转让、转租、转借第三方，不得将项目设施对外设定担保等。

5、中标人必须积极配合采购人以及水务、环保等行政主管部门对污水处理厂的各项考核管理办法（如涉及）。

6、中标人须在采购人对污水处理设施扩容和提标改造全工程中提供专业技术与数据等方面支持（如涉及）。

7、中标人须配合采购人和相关职能部门做好节能减排等相关工作。

8、进水水质水量未超标时不得出现溢流和出水水质超标情况。

9、中标人应按要求配置相应管理人员和操作人员、工艺员、设备员、化验员等，按规范化、专业化管理要求，保证污水处理设施正常稳定运行，中标人配置必须满足以下要求：各污水处理设施必须配备专职技术人员和操作人员（所有人员必须持证上岗），必须对污水处理设施进行24小时值守。

10、污水处理设施必须配备专职技术负责人，且负责人工作地点应在其负责的污水处理站内。

11、中标人必须保证所有员工工资待遇不得低于成都市当年公布的最低工资标准，并依法购买社保。

12、中标人员工在岗期间必须正确穿戴工作服、佩戴胸牌，操作或维修设备时必须穿戴必要劳保用品，化验人员还需穿着专业化验服装与用品。

13、污水处理设施工作人员在岗时必须正确穿戴劳保用品，并佩戴带有公司标识和个人基本信息的胸牌（为了保障生产安全，员工在操作过程中不得佩戴挂在脖子上的吊牌）。

14、中标人应保证本项目设施设备正常高效运行，必须做到下列管理维护事项。

a、中标人必须建立设备清单，对设施设备进行动态管理，对设备及时维护、维修与更新，保证本项目设备可开启率不低于95%。

b、有特殊保养需求的设施设备中标人必须按照设施设备保养要求进行专业保养维护与维修。

c、对于维修后仍不能满足工艺生产要求的重要设备，中标人应在3天内进行更换，更换重要设备必须征得采购人和主管部门的同意，更换后的设备必须达到或超过工艺生产要求。

15、中标人应建立运行管理制度、设备维修保养制度、设备操作规程、安全生产制度、应急预案等相关制度并定期组织员工学习，做到制度上墙，保证运行质量。

16、进出水水质：

a、进水水质主要指标见下表：

| 参数 | CODcr | BOD5 | 氨氮 | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 浓度 | ≤300 | ≤150 | ≤40 | ≤4 | ≤40 |

★b、出水水质

出水水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）主要水污染物排放浓度限值要求，主要指标具体见下表：

| 参数 | CODcr | BOD5 | 氨氮 | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 浓度 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5（3） | ≤0.3 | ≤10 |

（1）污染物排放监控位置为排污单位污水总排口；（2）氨氮指标括号外数值为>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

17、出水水质检测包括：

a、自检：运营单位按照国家对污水处理设施运营管理相关规定对进出水进行自检，并整理形成档案，备采购人检查；

b、采购人抽检：采购人根据工作需要，可以定期或不定期请具有相关专业资质的单位对污水处理设施进出水水质进行抽检；

c、环保部门监测：环保部门按国家有关规定进行监测；

d、第三方监测：由中标人委托具有相关专业资质的第三方进行运行监测。

18、当进水量超过设计标准时，在保证污水处理设施正常运行达标排放前提下满负荷处理污水。

19、中标人必须按照国家对污水处理设施运营管理相关规定做好各种记录。

20、中标人保持污水处理设施的整洁，做好环境卫生、厂区绿化、保洁管理。保证办公区域清洁无杂物、无积水，垃圾桶、果皮箱外表整洁，无遗撒，夏季对垃圾箱、垃圾堆放地、果皮箱喷药、消毒，无蚊蝇滋生，及时清运垃圾，使环境卫生达到市文明单位标准，空气流通无异味。

21、中标人必须按照采购人或者水务、环保等行政部门要求添置各类标识标牌，并对其进行动态管理随时维护与更新。

22、中标人需无条件允许采购人指派的工作人员到厂检查，一旦发现有偷排污水、排放不达标或者流量计数据造假现象，中标人除接受水务、环保等行政主管部门处罚外，并承担相应的违约责任。

23、本项目产生的危废及污泥等环保部门严格管控的废弃物必须交环保部门认可的单位处置。

24、中标人在每月的5号前将上月的污水处理情况按相关要求的标准表格盖鲜章报采购人。

五、商务要求

5.1费用支付

5.1.1开始计费时间及每月报量时间

经第三方检测机构取样检测、出水检测结果达到排放标准后，取样检测当日开始计费，次月起，乙方在每月的5日前将上月的污水处理情况按标准表格上报采购人。

5.1.2污水处理费用组成

费用组成包含设施租赁费、运行电费、运行维护费、水质监测费、利润、税金等所有费用及不可预见的任何费用和招标文件规定的其它费用。

5.1.3乙方在完成月运营后，向甲方递交污水处理费用支付请款报告，请款报告应包括以下附件：

a、污水处理费请款报告；

b、相应的运行记录；

c、经甲方确认的达标污水处理量；

d、具有监测资质的单位出具的针对本项目处理水合格的监测报告。

5.1.4甲方在收到乙方污水处理费请款报告后在5个工作日内完成请款报告的审核，并在完成请款报告后5个工作日内将审定的营业费支付给乙方。

5.1.5若在进水水质、水量未超出污水处理设施设计能力情况下出现出水超标、污水漏排、误排等情况，采购人按合同约定对中标人进行处罚。

5.2验收办法

按国家有关规定、招标文件的服务要求、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

六、考核办法：

见附件。

七、其他未尽事项：

以合同约定为准。

注：1、本章中上述打★号的（若有）为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理；以上标注“▲”内容为重要技术参数，不满足的作扣分处理。本章的要求不能作为资格条件要求评审，如存在资格条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评审委员会应当停止评审。

2、以上技术参数及指标（或服务要求）中如涉及有品牌、型号等具有指向性的，仅作为参考使用，投标人可提供同等的替代或者优于的其他产品（或服务）

附件：

都江堰市一体化污水处理设施

监督考核管理办法(试行)

第一条 为加强对全市一体化污水处理设施（以下简称一体化设施）的运行监管工作，充分发挥污水处理设施的效益和水环境治理功能，统一监管办法和标准，保障一体化设施正常规范运行，出水达标排放。根据《水污染防治法》、《四川省城市排水管理条例》等有关法律法规规定，结合我市实际，制定本细则。

第二条 本办法适用于全市范围内所有一体化设施管理单位。

第三条 一体化设施运行管理主体（设施已移交的管理主体为接收部门，建成未移交的管理主体为建设项目业主）负责一体化设施的日常运维管理，考核针对部门及国有公司进行；市水务局负责一体化设施日常运行的监督管理，市环保局负责对一体化设施的污染物排放情况进行监督。

第四条 结合实际，市水务局、市环保局对运营单位提出具体工作要求，定期或不定期对出水进行抽样检测，对一体化设施采取抽检的方式进行月考核，考核分为资料和现场两部分，满分为100分，采用倒扣分制，得分每月通报，每月考核情况作为评定运行工作绩效及运营费用拨付依据。

第五条 一体化设施管理单位应当保证设施正常运转，出水达标排放。

第六条 一体化设施管理单位应建立健全运行管理制度，制定应急预案及安全生产规程，运营现场安全措施到位，无安全隐患。

第七条 一体化设施运行、管理人员应经培训后持证上岗，持证上岗率需达到《四川省供排水管理条例》要求。

第八条 一体化设施管理单位应按照水务及其他部门要求办理各类相关证照。

第九条 一体化设施管理单位应参照《都江堰市城镇污水处理厂测评办法（试行）》要求做好污泥处置相关工作。

第十条 一体化设施管理单位应对一体化设施污染物排放情况进行检测，完善进、出水检测记录（含自检和第三方委托监测）和运营记录、设备台账、污泥处置记录，并按月向市水务、市环保部门报告。

第十一条 一体化设施进水水质水量发生突变、生化系统异常、出水超标、运行故障或者发生环境污染安全事故，管理单位应当立即作出应急处理，并及时报市水务局、市环保局。

第十二条 管理单位不得有下列行为

（一）擅自停运一体化设施；

（二）排放处理未达标的污水；

（三）将污泥随意弃置、堆放造成二次污染；

（四）虚报、瞒报、拒报、迟报、漏报上级主管部门要求的各项资料。

第十三条 一体化设施因设备检修、大修等，需部分停运或停运的，管理单位应当提前15个工作日报市水务局、市环保局备案，并在取得同意后实施。因大修或突发事件造成一体化设施停运的，必须启动应急预案，并在2小时内报市水务局、市环保局。未经上报擅自停运的，一律按偷排处理。

第十四条 配备有在线监测设备的一体化设施，如在线设备数据异常或无法使用，一体化设施管理单位应4小时内上报市环保局，并做好相应记录，应尽快进行修复。设备异常期间，采用人工采样方式记录数据。

第十五条 市环保局组织监测单位每月随机抽查水样，经检测污染物排放超标的，视为该座设施当月出水不达标，按期进行整改并接受环保等相关部门的处理意见。

第十六条 被投诉举报一体化设施未运行，经核查属实的，视为当月该座设施考核运行不正常，并承担相应的全部责任。

第十七条 一体化设施管理单位应当重视和规范现场环境管理，保持标示安装准确清晰，建筑物、构筑物、绿化化等整洁美观。

第十八条 每月抽查考核的设施数量不少于管理总数的20％，考核结果按季度汇总后取平均值，结果提供给一体化设施管理单位，由管理单位按考核结果拨付运行费用给具体运营单位。

附表3考核结果运用一览表

| 绩效等级 | 考核得分 | 服务费拨付比例 |
| --- | --- | --- |
| A | 90-100 | 服务费=当季度申报服务费*100% |
| B | 80-89 | 服务费=当季度申报服务费*（0.6+0.4*90%） |
| C | 70-79 | 服务费=当季度申报服务费*（0.6+0.4*80%） |
| D | 60-69 | 服务费=当季度申报服务费*0.6 |
| E | 低于60 | 扣发当季度运营费用 |

第十九条 本办法有关一体化设施的日常运行管理监管条款由市水务局负责解释，有关一体化设施水质监管、在线监管由市环保局负责解释。

第二十条 本办法自2018年5月起施行。

都江堰市一体化污水处理设施考核情况表

| 考核项目 | 考核指标 | 分值 | 实际扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 污水处理设施运行不正常，超标排放，或未经许可擅自停运 | 全部项目不得分 |  |  |
|  | 未按要求建立管理制度、应急预案及安全生产规程 | 缺少一样扣10分 |  |  |
|  | 人员变动频繁，持证上岗率未达到相关要求 | 扣10分 |  |  |
|  | 未按照水务及其他部门要求办理相关证照 | 一次扣2分 |  |  |
|  | 将污泥随意弃置、堆放造成二次污染 | 一次扣5分 |  |  |
|  | 运行记录不完整 | 一次扣2分 |  |  |
|  | 虚报、瞒报、拒报、迟报、漏报要求的各项资料 | 一次扣5分 |  |  |
|  | 出现紧急情况或大修等未采取应急措施或未及时上报 | 一次扣2分 |  |  |
|  | 在线设备异常未报备 | 一次扣1分 |  |  |
| 现场运行 | 施工、运行、人员及车辆等发生重大安全事故 | 全部项目不得分 |  |  |
|  | 施工、运行、人员等存在安全隐患 | 一次扣1分 |  |  |
|  | 设施周围环境卫生差 | 一次扣1分 |  |  |
|  | 设施未安装公告牌 | 一次扣1分 |  |  |
|  | 有驻守人员的设施内无人值守，当班人员不熟悉厂区运行现场运情况或工作不在状态 | 一次扣2分 |  |  |
|  | 设备完好率检查，回流泵、提升泵、风机运行情况 | 一项无法启动扣1分 |  |  |
|  | 电气设备情况 | 根据维护情况扣0－2分 |  |  |
|  | 定期检查人工湿地植物生长状况，开展病虫害防治，及时补种、清理杂草、垃圾；定期检查过滤系统是否堵塞，若遇堵塞及时采取措施进行疏通 | 一次扣1分 |  |  |
|  | 一体化设施生化系统运行情况 | 根据维护情况扣0-2分 |  |  |
|  | 出水口检查，卫生情况，是否有出水痕迹。 | 出水口脏乱差，扣2分；完全无出水痕迹的视为未运行 |  |  |
| 得分 |
| 被考核单位： | 考核单位： |

# 第七章 评标办法

## 1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87 号)等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况(注明法律法规依据)。

## 2.评标方法：综合评分法。

## 3.评标程序

3.1熟悉招标文件和停止评标

3.1.1评标委员会正式评标前，应当熟悉招标文件，主要包括招标文件中符合性审查内容、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及政府采购合同主要条款等。

3.1.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.1.3评标过程中有下列情形之一的，评标委员会成员可以停止评标：

（1）招标采购单位未提供必要的与采购项目有关的政策制度文件，继续评标将导致违法或者错误评标的；

（2）有关单位和个人非法干预评标委员会依法独立评标的；

（3）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（4）其他导致评标委员会无法正常履职的情形。

3.1.4出现本条规定应当停止评标或者可以停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件第五章要求提供证明材料的；

（2）属于禁止参加投标的供应商。

注：本项目由采购代理机构进行资格性检查。

3.3符合性检查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.1投标文件(包括单独递交的开标一览表)有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）存在个别地方(不超过2个)没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（2）除招标文件明确要求加盖单位(法人)电子签章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（3）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.2除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（2）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（3）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（4）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（5）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

3.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5评标争议处理规则

评标委员会成员在评标过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。

3.5供应商澄清、说明或者纠正

3.5.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式(须由评标委员会全体成员签字)或通过政采云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.5.2供应商书面澄清、说明或者纠正的，应加盖公章或签字确认(供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认)，否则无效。澄清、说明或者纠正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者纠正材料，是投标文件的组成部分。

3.5.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.5.4本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者纠正，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者纠正的职责，不得将应当澄清、说明或者纠正的投标文件作无效投标处理。

3.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

3.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标唱标时单独提交的开标一览表(报价表)为准；

3.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87 号)第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.7低于成本价投标处理

3.7.1在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。

3.7.2供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

3.7.3供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

## 4.评标细则及标准

4.1评委会只对通过符合性检查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2本次综合评分的因素是：详见“综合评分明细表中的评分因素及权重”。

4.3评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.4在评标过程中，投标文件有下列情况之一，仅作为非实质性偏离，不影响文件的有效性：

4.4.1文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒绝澄清或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

4.4.2投标文件制作不规范，响应不全面，格式不规范，内容不整齐；

4.4.3认定的与招标文件规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及 权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 10% | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价作为基准价，其价格分为满分，其它投标人报价得分按以下公式计算，投标报价得分＝(基准价／有效投标报价)×10。 注：四舍五入，保留小数点后两位。 | 共同 评分 因素 |
| 2 | 技术及服务水平60% | 主要租赁设备技术参数18% | 18分 | 主要设备技术参数{包括：污水处理设施（一体化污水处理设备）、在线监测设备、远程监控平台、安装进出水量计量设备}完全满足采购文件要求的得18分；采购文件中标注“▲”技术参数条款有负偏离的，一项扣0.5分；未标注“▲”的技术参数一项不满足扣0.05分；本项扣完为止。 注：本项目采购文件中标注“▲”技术参数条款共计26条；未标注“▲”的技术参数条款共计100条。 | 技 术 类 评 分 因 素 |
|  |  | 污水处理前准备方案8% | 8分 | 投标人提供的污水处理前准备方案包括（1）对项目的理解和认识；（2）工程技术方案。以上内容完整，符合项目要求的得8分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一处内容存在不足或不符合本项目要求的扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 运行维护服务方案12% | 12分 | 投标人提供的运行维护服务方案包括（1）污水处理日常运行维护方案；（2）设备维护方案；（3）日常管理制度。以上内容完整，符合项目要求的得12分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一处内容存在不足或不符合本项目要求的扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 工期进度措施8% | 8分 | 包含完善可行的工期进度措施，同时承诺在进场施工后30日内基本完工，具备满负荷运行条件的得8分； 包含完善可行的工期进度措施，同时承诺在进场施工后40日内内基本完工，具备满负荷运行条件的得6分； 包含完善可行的工期进度措施，同时承诺在进场施工后50日内基本完工，具备满负荷运行条件的得4分； 包含完善可行的工期进度措施，但未承诺完成场地内全部工程建设时限的得2分； 其他不得分。 注：以上施工进度评价不重复计分，工期从中标单位进场施工开始计算；附相应承诺函，如未在承诺期限内完工，则视为投标人违约，投标人需承担相应违约责任。 |  |
|  |  | 服务保障措施6% | 6分 | 投标人提供的服务保障措施包括（1）质量保障措施；（2）安全保障措施。以上内容完整，符合项目要求的得6分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在不足或不符合本项目要求的扣1.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 应急预案8% | 8分 | 投标人提供的应急预案包括（1）安装期应急预案；（2）安全事故预案；（3）防洪预案；（4）环境污染事故预案。以上内容完整，符合项目要求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在不足或不符合本项目要求的扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 企业 综合 实力 6% | 资信4% | 4分 | （1）投标人具有有效的环境污染防治工程等级确认证书(生活污水处理)的得2分； （2）投标人具有有效的污染治理设施运行服务能力评价证书（生活污水处理）的得2分。 注：提供证书复印件并加盖投标人公章，否则相应得分项不得分。 | 共同 评分 因素 |
|  |  | 节能、环保、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的得0.5分；投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得0.5分；投标人投标产品中每有一项产品同时具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的得1分；投标人投标产品中每有一项产品为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分。本项最多得2分。 说明：（1）属于节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购产品的，不再作为评分因素； （2）节能产品和环境标志产品提供有效期内的证书复印件；无线局域网产品提供《中国政府采购网》颁布的最新一期清单中产品所在页的复印件；复印件加盖投标人公章。 |  |
| 4 | 人员配备情况 20% | 20分 | 根据投标人拟投入本项目的人员配备情况进行评分： （1）项目负责人具有市政工程高级工程师及以上职称的得4分；具有市政工程中级工程师职称的得2分；具有市政工程初级工程师职称的得1分；本项最多得4分； （2）项目技术负责人具有分析测试或化验专业高级工程师职称及以上的得4分；具有分析测试或化验专业中级工程师职称的得2分；具有分析测试或化验专业初级工程师职称的得1分；本项最多得4分； （3）投标人拟为本项目配备具有机制（机械制造）专业中级工程师职称及以上的得2分；具有机制（机械制造）专业初级工程师职称的得1分；本项最多得2分； （4）投标人拟为本项目配备其他具有工程类专业高级工程师职称及以上的得2分；具有工程类专业中级工程师职称的得1分；本项最多得2分； （5）对投标人拟为本项配备的安全员评分：提供1个安全员岗位证书的得1分，本项最多得3分； （6）对投标人拟为本项配备的操作人员评分：提供1个污废水处理工证的得1分，本项最多得5分。 注：1、以上人员不重复计分；2、以上人员须提供相应证书复印件、身份证复印件、在职证明材料复印件[在职证明材料为劳务合同/协议(另附工资发放证明或社保缴纳证明等有效证明材料）]；以上复印件加盖投标人公章；不符合以上要求将不予认定（相应评分项不得分）。 | 共同 评分 因素 |
| 5 | 业绩 4% | 4分 | 2019年以来，投标人具有类似项目业绩的得4分（类似项目是指：生活污水处理类应急处置项目业绩）。 注：提供合同复印件和合同资金支付的银行票据复印件（合同资金为分期付款的，至少应提供一次合同资金支付的银行票据复印件），同时提供项目业主方联系人及联系方式；以上要求复印件的，加盖投标人公章。 | 共同 评分 因素 |
| 内容存在不足或不符合本项目要求指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等。 |

评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

5.复核

5.1评标委员会复核：评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

5.2采购代理机构现场复核评审结果

5.2.1评审结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，应当根据情况要求评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.2.2采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

5.2.3有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（1）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

## 6.推荐中标候选供应商

6.1中标候选供应商数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人不予认可。

## 7.出具评标报告

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

7.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

7.2投标人名单和评标委员会成员名单；

7.3评标方法和标准；

7.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

7.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

7.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

注：评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

## 8.废标

8.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

8.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

8.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.1.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

8.2废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的理由。对于废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 9.定标

9.1定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2定标程序

9.2.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐不少于三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。

9.2.2采购代理机构在评标结束后2 个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.3采购人应当自收到评标报告之日起5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.4采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列（为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐不发达地区和少数民族地区的投标人），投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注：采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标人，依次类推。

9.2.5采购代理机构在中标人确定后2 个工作日内，在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。请中标人凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书，逾期采购代理机构将中标通知书快递至中标人，中标人自行承担相关不利后果。

9.2.6招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 10.评标专家在政府采购活动中承担以下义务

10.1遵守评标工作纪律；

10.2按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；

10.3不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；

10.4及时向财政部门报告评标过程中发现的采购人、采购代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

10.5发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时，停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

10.6及时向财政、监察等部门举报在评标过程中受到的非法干预情况；

10.7配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

10.8法律、法规和规章规定的其他义务。

## 11.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

11.1遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定；

11.2评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；

11.3评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

11.4评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；

11.5在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容；

11.6服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督；

11.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

11.8有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

## 12.评标委员会及其成员不得有下列行为

12.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

12.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十一条规定的情形除外；

12.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

12.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

12.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

12.6记录、复制或者带走任何评标资料；

12.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第12.1至12.5项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 13. 评标委员会及其成员不得有下列违约情形

13.1答应参加评审活动后，无正当理由不参加或者迟到，且不及时告知抽取终端工作人员，导致评审活动无法正常进行的；

13.2不遵守评审现场工作纪律的；

13.3明显故意拖延评审时间的；

13.4抄袭其他评审委员会成员的评审意见的；

13.5不按照政府采购法律制度和采购文件的规定进行评审，导致评审过程、评审结果违法违规，情节轻微不构成行政处罚的；

13.6索取高于规定的劳务报酬，或者要求先给付报酬再进行评审，或者因劳务报酬低而拒绝评审、拒绝签署评审报告的；

13.7不按照《四川省政府采购评审专家管理实施办法》的规定记录或者反馈采购人或者采购代理机构的职责履行情况的；

13.8存在其他违反政府采购法规制度，但不构成行政处罚行为的。

# 第八章  政府采购合同（参考文本）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

4、验收办法

按国家有关规定、招标文件的服务要求、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

…

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 其他要求

从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的，应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的外出经营活动税收管理证明，向营业地税务机关报验登记，接受税务管理。 
　　 从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过180天的，应当在营业地办理税务登记手续。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

- 附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

（以下无正文）

| 采购人（甲方） | 单位名称： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 法定代表人（或委托代理人）： 经办人： 开户银行： 银行账号： 年月日 |
| --- | --- |
| 供应商（乙方） | 单位名称： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 法定代表人（或委托代理人）： 部门负责人： 开户银行： 银行帐号： 年月日 |