项目编号：510115202200003

成都市温江区路灯、景观照明设施等管护服务采购项目

招

标

文

件

采   购   人：成都市温江区景观照明管理中心

采购代理机构：四川蜀理项目管理咨询有限公司

文件编制：采购人与采购代理机构共同编制

2022年1月

## 目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 投标文件格式	25

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	51

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	53

第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求	56

第七章 评标办法	68

第八章 政府采购合同（参考文本）	84

第九章 附件	88

# 第一章 投标邀请

四川蜀理项目管理咨询有限公司（采购代理机构）受成都市温江区景观照明管理中心（采购人）委托，拟对成都市温江区路灯、景观照明设施等管护服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目编号：510115202200003

二、项目名称：成都市温江区路灯、景观照明设施等管护服务采购项目。

三、资金来源：

1.资金来源:财政性资金，已落实；

2.采购预算：人民币280万元；

3.备案编号： 51011522210200000046 。

四、招标项目简介：

成都市温江区路灯、景观照明设施等管护服务采购项目（详见招标文件第六章）。

五、定向采购情况

本项目为专门面向中小企业采购。

六、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中、小、微型企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)。

（三）采购人根据采购项目提出的特殊条件：

1、具有有效的城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质；

2、本项目不接受联合体参与投标。

七、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

八、招标文件获取方式、时间、地点

1、招标文件获取时间(即报名时间)：2022年1月30日至2022年2月11日，每天上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分(北京时间，法定节假日除外)。

2、招标文件的获取地址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）。

3、招标文件的获取方式：投标人登录“政府采购云平台”—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

(1)本项目招标文件免费获取，投标资格不得转让。

(2)投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

(3)本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》(操作指南以“政府采购云平台”网站发布为准，获取方式详见附件2：政府采购云平台使用介绍)。

九、投标截止时间及开标时间：2022年2月22日10:00分（北京时间）。

注：投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

十、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十一、采购信息发布媒体及公告期限：

1、发布媒体：“四川政府采购网”。

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

十二、供应商信用融资

1.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。（详情请在四川政府采购网相关栏目查询）

十三、联系方式

采  购  人：成都市温江区景观照明管理中心

地      址：成都市温江区来凤路56号

联  系  人：徐老师

联 系 电 话：028-82730207

采购代理机构：四川蜀理项目管理咨询有限公司

地    址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城5栋12楼1201号

联 系 人：冯老师

联系电话：028-87372682

电子邮箱：slzbzx@foxmail.com

传    真：028-87372682转8003

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：人民币280万元。 其中第一包采购预算：140万元； 第二包采购预算：140万元。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 第一包、第二包单价最高限价： - 路灯等设施清洗、保洁单价最高限价：150元/天/人 （2）道路开挖、回填单价最高限价: - ①沥青混凝土路面242.7元/米； ②水泥混凝土路面200.05元/米； ③绿化路面25.24元/米； ④预制块路面183.91元/米； ⑤路灯基础1369.46元/m³。 （3）更换球墨铸铁可调式防沉降检查井盖 1091.1/套（含安装费） （4）更换不锈钢检查井盖 453.16 元/套(含安装费) 本项目采用下浮率报价，投标人根据招标文件设定的单价最高限价进行同比例下浮报价，下浮率不得小于0。 注：投标下浮率小于0将被视为无效投标。 |
| 3 | 定向采购 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 本项目所属行业 | 本项目采购标的： 第一包：东门一片区、东门二片区、光华新城片区路灯、景观设施等管护服务; 第二包：西门一片区、西门二片区、科技园片区路灯、景观设施等管护服务; 本项目所有采购标的所属行业为：其他未列明行业。 注：农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业；其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评分方法 | 综合评分法 |
| 7 | 联合体投标 （实质性要求） | 本项目不接受联合体参与投标。 |
| 8 | 是否允许进口 产品投标 (实质性要求) | 根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，本项目采购本国服务，不允许进口产品参加本次采购活动。 |
| 9 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商提交的说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。 2.供应商提供的说明应当加盖投标人（法定名称）电子签章，否则无效。 3.供应商提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商提供的说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效说明或者说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 10 | 现场考察、标前 答疑会 | 1.采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或开标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。 2.投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。 |
| 11 | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除 (实质性要求) | 一、政府采购促进中小企业发展政策 （一）适用情形： 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 （二）执行方式 1.根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)、四川省财政厅四川省经济和信息化委员会中国人民银行成都分行关于印发《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》(川财采〔2016〕35号)的规定，对小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(如涉及对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包)。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3.供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 注：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二、监狱企业价格扣除 1.根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 2.本项目对监狱企业参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 4.监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 三、残疾人福利性单位价格扣除 1.根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 2.本项目对残疾人福利性单位参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。 4.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 5.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本条注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，评审过程中不再执行价格扣除相关政策。 |
| 12 | 扶持少数民族及不发达地区政策 | 同等条件下，优先推荐注册地在民族自治区、自治州、自治县(含享受少数民族待遇的区县)、民族乡等地区或不发达地区的投标人为中标候选人。 |
| 13 | 政府采购供应商信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。（详情请在四川政府采购网相关栏目查询） |
| 14 | 投标有效期 （实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起90日。 |
| 15 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 16 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 17 | 备选投标方案 和报价 （实质性要求） | 本项目不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 18 | 评审情况 公告 | 1.所有供应商投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在“四川政府采购网”中标结果公告附件中予以公告。 2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。 3.投标人须将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 19 | 中标通知书 的领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 20 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 21 | 招标文件咨询 | 联系人：冯老师 联系电话：028-87372682 |
| 22 | 开标、评标工作 咨询 | 联系人：冯老师 联系电话：028-87372682 |
| 23 | 供应商询问 | 1.根据委托代理协议约定，投标人询问由采购代理机构负责答复。 2.询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 3.询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向采购代理机构提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮件)。 联系人：冯老师； 联系电话：028-87372682； 联系地址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城5栋12楼1201号。 4.询问提出的范围及主体：（1）招标文件及采购信息公告环节：依法获取招标文件的潜在供应商可以对招标文件及采购信息公告的内容向采购代理机构或采购人提出询问，仅对采购信息公告内容提出询问的，不限制询问主体。（2）采购过程、采购结果环节：参与采购活动的供应商可以对采购过程、采购结果相关问题向采购代理机构提出询问，未参与采购活动的供应商不得对此环节提出询问。（3）询问提出的时间原则上以政府采购活动中有效质疑的时间计算为准。 5.为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。 6.为降低时间成本，减少不必要的干扰，采购代理机构或采购人可以不接受未按照约定时间提出的询问。 |
| 24 | 供应商质疑 | 1.根据委托代理协议约定，对于采购文件(招标文件技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程或采购结果由采购代理机构负责答复。 2.供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则；不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 3.提出质疑函的时限要求：供应商认为采购文件、采购过程、中标使其权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 4.接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函，采用邮寄和快递形式提交的质疑函以采购代理机构或采购人书面签收时间为准；收到质疑函后，进行质疑处理时：书面形式现场提交的以书面签收的日期为准，邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准。 联系人：冯老师； 联系电话：028-87372682； 联系地址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城5栋12楼1201号 注：(1)根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)规定，并使用财政部下发《质疑函》范本。 (2)明确的请求是指：供应商对采购文件还是对采购过程还是对中标结果提出质疑；想要达到的结果，如中标无效、废标、重新组织采购、赔偿、追究法律责任等； (3)必要的证明材料是指：包含供应商的营业执照、授权委托书(法定代表人质疑时无需提供)、委托代理人身份证明、参加采购项目的证明、权益受到损害的证明材料、证明提出质疑的事实存在的材料等。 (4)如因供应商提出的质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的要求，采购代理机构或采购人将要求供应商在法定质疑期内进行质疑函补正，未进行补正或在法定质疑期内未进行补正的，其所有不利后果由供应商自行承担。 （5）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 25 | 供应商投诉 | 1、投诉受理单位：温江区财政局； 2、联系电话：028-82727142。 3、联系地址:成都市温江区海科大厦。 注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)规定，并使用财政部下发《投诉书》范本。 |
| 26 | 招标代理服务费 | 1.本项目采购代理服务费根据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库【2018】2号）并依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数, 各包按下列收费标准计取代理服务费： - 注: 1、按本表费率计算的收费为采购代理服务全过程的收费基准价格。 - 2、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。 由成交供应商在成交通知书发放后5日内一次性向采购代理机构进行支付。 2.招标代理服务费收款账户信息 账户名称：四川蜀理项目管理咨询有限公司 开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行 开户账号：699725710 |
| 27 | 节能产品、环境标志产品、无线局域网产品采购政策 (如涉及) | 1.节能、环保产品政府采购政策 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围(节能产品政府采购品目清单中带“★”号产品)的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖投标人单位公章，否则投标无效(实质性要求)。 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行评审。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.无线局域网产品政府采购政策 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行评审。 |
| 28 | 建议品牌或者 供应商 (如涉及) | 若招标文件涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。 |
| 29 | 其他强制性规定 (如涉及时作为实质 性要求) | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。如涉及3C认证产品的3C认证证书在投标文件中可不提供(招标文件有要求在投标时提供证明材料的除外)，供应商中标后应在签订采购合同时向采购人提供加盖投标人公章的3C证书复印件。 |
| 30 | 特别提醒 | 投标人的投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由投标人自行承担由此带来的一切不利后果，采购代理机构还将报告监管部门追究其法律责任。 |
| 31 | 备注 | 若招标文件中其他内容与投标人须知前附表内容不一致的，以投标人须知前附表为准。 |
| 32 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装chrome浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总 则

### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市温江区景观照明管理中心。

2.2“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 四川蜀理项目管理咨询有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应。

2.5本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

### 3.合格的投标人（实质性要求）

3.1合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按规定依法获取招标文件。

### 4.投标费用（实质性要求）

4.1投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.2前期参与供应商处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3利害关系代理人处理。

在同一合同项下的采购项目中，若有2家及以上的供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，其投标文件作为无效处理；供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动；同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动；供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目服务、商务要求；

（七）评标办法、评标标准和投标无效情形；

（八）政府采购合同（参考样例）；

### 7.招标文件的澄清和修改

7.1在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改；投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

### 8.答疑会和现场考察

8.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或开标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。

8.2投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，视为未提供该资料。对于供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照、行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

10.1除招标文件中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11.投标货币（实质性要求）

11.1本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12.联合体投标（实质性要求）

12.1本项目不接受联合体投标。

### 13.进口产品（实质性要求）

13.1本项目不允许进口产品参加本次采购活动。

### 14.知识产权（实质性要求）

14.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

14.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

### 15．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括资格性投标文件、其他响应性投标文件、开标一览表。

15.1 资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第 4 章、第 5 章）；

15.2其他投标文件用于符合性审查和综合评审， 应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第 3 章）；

注：本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种服务只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 16．投标文件格式

16.1投标人应按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

16.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 17．投标保证金

17.1本项目不收取投标保证金。

### 18．投标有效期（实质性要求）

18.1投标有效期为提交投标文件的截止之日起90日。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 19.投标文件的印制和签署

19.1投标文件分《资格性投标文件》和《其他投标文件》两部分。

19.2资格性投标文件用于采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，其他投标文件用于评标委员会评审。

19.3本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。(政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载)。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。(实质性要求)

19.4投标文件每页均应加盖投标人(法定名称)电子签章，不得使用投标人专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替。(实质性要求)

19.5投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。(实质性要求)

19.6招标文件若有修改，投标人应根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

19.7使用“政府采购云平台”需要提前申领CA 数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA 等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA 数字证书及签章(提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目)。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA 账号绑定，确保顺利参与电子投标。(实质性要求)

19.8招标文件中要求投标人投标时提供的复印件等证明材料须清晰可辨，包含提供原件的影印件或复印件。

19.9投标文件编制过程中无须提供证明材料的项，上传空白页即可，不对本项上传的材料作相关审查。

### 20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”，上传前须对电子投标文件每页是否都有电子签章等进行核对。

20.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 21.投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

21.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 22.投标文件的解密

22.1投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 23．开标及开标程序

23.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

23.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

23.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

23.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

23.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

23.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

23.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

23.8不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 24.开评标过程存档

24.1开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.评标情况公告

25.1所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上中标公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27.签订合同

27.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

27.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.4本项目的招标文件、中标供应商提交的投标文件、评审中的澄清、中标通知书等文件均具有法律约束力，属于合同组成部分。

27.5中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

### 28.合同分包（实质性要求）

27.1本项目不允许中标人分包履行合同。

### 28.合同转包（实质性要求）

28.1本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

28.2中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29.补充合同

29.1采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30.履约保证金

30.1详见投标人须知前附表及第六章商务要求。

### 31.合同公告

31.1采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32.合同备案

32.1采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 33.履行合同

33.1采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

33.2政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 34.验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

34.2验收结果合格的，中标人凭相关证明材料办理结算相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚。

### 35.资金支付

35.1采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金支付详见第六章商务要求中相关规定。

## 七、投标纪律要求

### 36.投标人不得具有的情形

36.1投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、其他

### 37.询问、质疑和投诉

37.1具体详见投标人须知前附表。

### 38.关于行贿犯罪档案查询工作的规定

38.1因国家检察机关职务犯罪侦查部门转隶工作已经完成，供应商参与采购活动时须按照招标文件要求提供承诺函或由采购代理机构通过“中国裁判文书网”查询，并将查询记录存档。

### 39.投标有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

39.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

39.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

39.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

39.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

39.5不同投标人的投标文件相互混装；

39.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 40.投标人信用信息

40.1信用信息查询渠道：“信用中国”、“中国政府采购网”等。

40.2信用信息查询时间：资格审查阶段。

40.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”网站等渠道对投标人进行信用记录查询，并将查询记录截图存档。

40.4信用信息的使用：凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

### 41.说明

41.1本招标文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需在投标时提供承诺函等证明材料的外，采购人或采购代理机构或评标委员会在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查，如该项未违背实质性要求，视为满足实质性要求。

41.2本招标文件中所引用的相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

41.3国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准等有强制性规定的，必须符合其要求(实质性要求)。

41.4本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

- 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

四、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

五、本章所制格式中，投标人不涉及内容（如：中小企业声明函、监狱企业相关证明材料、残疾人福利性单位声明函等）可不提供，投标文件格式中相应序号依次顺延。

- 一、资格性投标文件(格式)

封面(格式)

资格性投标文件

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人名称：

投标日期：     年     月     日

## 法定代表人/单位负责人授权书

（采购代理机构）：

本授权声明：                    （投标人名称）,            （法定代表人/单位负责人、姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务、身份证号码）为我方参加“                       （项目名称）、        （包号）、（项目编号：               ）”投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予以认可，所产生的法律后果由我单位承担。

特此声明。

投标人名称：

投标日期：     年     月      日

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加投标，而授权代表参加投标的适用。

2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          ；性   别：     ；年  龄：      ；职  务：

本人系                          （投标人名称）的法定代表人/单位负责人，就参加你单位组织的“                           （项目名称）        （包号）（项目编号：              ）”的投标活动，并参与该项目的投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予以认可，所产生的法律后果由我单位承担。

特此证明。

投标人名称：

投标日期：     年     月      日

注：1.法定代表人/单位负责人亲自参加投标时适用本证明书。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 具有独立承担民事责任的能力的证明材料

1、若投标人为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；

2、若投标人为事业法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”复印件，未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；

3、若投标人为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；

4、若供应商为自然人的，提供有效身份证明材料。

注：以上所有证明材料应为有效期内，发证机关有年检要求的，应按规定通过年检。

## 具有健全的财务会计制度的证明材料

1、提供2019或2020年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

2、提供2019或2020年度投标人内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表)；

3、提供投标文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件；

4、投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供公司章程复印件；

5、投标人为其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函。

注：以上第1-5项具有同等的投标效力，投标人根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

## 投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

(采购代理机构名称)：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

(投标人名称)及其现任法定代表人           (姓名)、(身份证号码)，主要负责人                             (姓名)、(身份证号码)，               (无行贿犯罪记录的期限)均无行贿犯罪记录。

我单位对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

投标人名称：

投标日期：     年     月      日

注：投标人成立时间超过三年的，在“无行贿犯罪记录的期限”处填写“三年内”；投标人成立时间不足三年的，在“无行贿犯罪记录的期限”处填写“自我单位成立之日起至今”。

## 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺函

(采购代理机构名称)：

我公司作为参加本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.具有良好的商业信誉；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加本次政府采购活动前三年内(供应商成立不足三年的，从成立之日起计算)，在经营活动中没有重大违法记录；

5.符合法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

投标人名称：

投标日期：     年    月   日

注：第五章其他可提供承诺函部分参照本承诺函格式填写或自拟格式均有效。

## （六）满足采购人根据采购项目提出的特殊条件的证明材料

1、提供有效的城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质证书复印件；

2、提供不属于以联合体形式参加投标的承诺函。

- （七）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加      （单位名称）的      （项目名称）        （包号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

(标的名称)，属于       (采购文件中明确的所属行业)行业；承接企业为          （企业名称），从业人员       人，营业收入为                  万元，资产总额为             万元 ，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：      年     月     日

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （八）监狱企业相关证明材料(如涉及)

注：1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2、如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

3、非监狱企业无需提供证明材料。

- （九）残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的            项目        （包号）采购活动提供由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                      （盖章）

日   期：     年   月   日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其评审中的残疾人福利性单位不能享

受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应商投标文件的有效性。

3、投标人参加政府采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

4、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

- 二、其他投标文件(格式)

- 封面(格式)

正本/副本

其他投标文件

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人名称：

投标日期 ：     年     月     日

- （一）投标函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“             （项目名称）、(项目编号：            ) ”的招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                      (姓名、职务)代表我方                      (投标人名称)全权处理本项目    （包号）投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，投标下浮为      %(大写：         )，服务期限为：                       。

2、我方承诺投标有效期为提交投标文件的截止之日起     日。

3、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

4、若我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同并严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（2）我方愿意提供与投标报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（3）我方自愿按照招标文件规定的各项要求完成采购项目，接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金。

（4）我方在参与本项目履约过程中涉及国家相关强制标准的，均按照该标准执行。

6、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

投标人名称：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：     年     月     日

- （二）承诺函（实质性要求）

(采购代理机构名称)：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺及声明如下：

1.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求。

2.我方参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。与我方存在直接控股关系的单位为：         ；存在管理关系的单位为：          。(如不存在直接控股、管理关系的相关供应商填“无”)。

3.我方参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方参加本次采购活动，不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购代理机构的工作人员的情形。

5.我方参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

6.我方参加本次采购活动，与采购代理机构不存在关联关系，不为采购代理机构的母公司或子公司。

7.我方参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

8.我方投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

9.我方参加本次采购活动，我方完全同意招标文件中关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”等实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

10.我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供相关技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

11.本项目如涉及3C认证产品的，我方参加投标所提供的产品均满足相关要求，承诺在中标后签订采购合同时向采购人提供加盖供应商公章的3C证书复印件。

12.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

投标人名称：                             （盖章）

投标日期：     年     月      日

- （三）开标一览表

项目名称：

项目编号：                             
包    号：

| 序号 | 服务名称 | 投标下浮率 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 下浮 % |  |  |
| 投标下浮率(大写)： 。 |  |  |  |  |

注：1、投标人根据招标文件给定的单价最高限价进行下浮率报价，签订政府采购合同时所有单价同比例下浮；

- 计算公式为政府采购合同签订单价=招标文件给定的单价最高限价*（1-投标下浮率）；

- 报价是完成本项目要求的全部内容的价格体现，包括但不限于材料费、人工费、机械设备费、措施费、规费、管理费、税费、利润、招标代理服务费以及其投标文件中所给与的一切附加服务。

投标人名称：                             （盖章）

投标日期：     年     月      日

- （四）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业规模 | □中型企业；□小型企业；□微型企业。 |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号或统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响投标资质及效力。

投标人名称：

投标日期：     年     月      日

- （五）服务内容及要求应答表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如与招标文件第六章服务内容及要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与招标文件第六章服务内容及要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受招标文件第六章服务内容及要求的内容，投标人不得以未作应答而拒不接受。投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

投标人名称：

投标日期：     年     月      日

- （六）商务要求应答表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人如与招标文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与招标文件商务要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受招标文件所有商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。

2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

投标人名称：

投标日期：     年     月      日

- （七）服务方案

注：格式自拟。

- （八）招标代理服务费承诺函

四川蜀理项目管理咨询有限公司：

我单位参加贵公司组织的“            （项目名称）、       （包号）、(项目编号：          ) ”公开招标采购活动，若我单位中标。我单位承诺在收到中标通知后2个工作日，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式按照招标文件中规定招标代理服务费标准一次性向贵公司支付本项目招标代理服务费。如因我公司自身原因造成取消中标资格或自愿放弃中标资格的，我公司缴纳的招标代理服务费不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

特此承诺。

投标人名称：

地     址：

电     话：

传     真：

日     期：     年     月     日

- （九）其他证明材料

注：格式自拟。

- 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中、小、微型企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)。

（三）采购人根据采购项目提出的特殊条件：

1、投标人具有有效的城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质。

2、本项目不接受联合体参与投标。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求：无。

三、其他类似效力要求

1、投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人参加政府采购活动三年内不得具有行贿犯罪记录；

2、投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；

3、投标人代表不是法定代表人/单位负责人时提供针对本次投标的法定代表人/单位负责人授权书原件；

4、投标人代表是法定代表人/单位负责人时，提供法定代表人/单位负责人证明书原件。

注：1.供应商在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处理的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。若虚假响应，取消中标资格。

2.重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3.重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》(四川省人民政府令第317 号)规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

- 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- （一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料

1、若投标人为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；

2、若投标人为事业法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”复印件，未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；

3、若投标人为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；

4、若供应商为自然人的，提供身份证明材料。

注：以上证明材料应为有效期内，发证机关有年检要求的，应按规定通过年检。

- （二）具有良好的商业信誉的证明材料

1、提供具有良好的商业信誉的承诺函。

注：投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商(市场监管)管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- （三）具有健全的财务会计制度的证明材料：

1、提供2019或2020年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

2、提供2019或2020年度投标人内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表)；

3、提供投标文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件；

4、投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供公司章程复印件；

5、投标人为其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函。

注：以上第1-5项具有同等的投标效力，投标人根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

- （四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

- （五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

- （六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立不足三年的，从成立之日起计算)。

- （七）符合法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

提供符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。

- （八）投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的证明材料；

1、提供投标人及其现任法定代表人(姓名和身份证号码)、主要负责人(姓名和身份证号码)三年内(若供应商成立不足三年的，承诺期限为成立之日起至今)无行贿犯罪记录的承诺；

2、未提供有效承诺函的，则需要在投标文件中书面载明其“现任法定代表人”(姓名和身份证号码)、“主要负责人”(姓名和身份证号码)信息，由采购代理机构通过“中国裁判文书网”查询，并将查询记录存档，查询结果与承诺函具有同等效力。

注：投标人未按以上第1条提供有效承诺函且未在投标文件中书面载明其“现任法定代表人”(姓名和身份证号码)、“主要负责人”(姓名和身份证号码)信息的，将被视为无效投标。

- （九）投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；

注：投标人参与投标时无需对此条进行响应，采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

- （十）满足采购人根据采购项目提出的特殊条件的证明材料

1.提供有效的城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质复印件。

2.提供不属于以联合体形式参加投标的承诺函。

- （十一）满足落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：

提供中小企业声明函或监狱企业相关证明材料或残疾人福利性单位声明函。

- （十二）其他类似效力要求相关证明材料

1、法定代表人/单位负责人亲自参与投标时提供法定代表人/单位负责人证明书；

2、法定代表人/单位负责人不亲自参与投标时提供法定代表人/单位负责人授权书。

注：以上第1、2项应附相关人员有效期内的身份证明材料，如：身份证正、反面复印件。

本章说明：1.以上承诺及声明函可参照第三章投标文件格式中相关格式或自拟格式填写均有效。

2.以上要求提供的相关证明材料须加盖投标人电子签章，否则其资格审查作未通过处理。

3.本项目资格审查仅限于本章涉及的所有内容，若供应商未按照以上要求提供齐全，其资格审查作未通过处理。

4.投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

5.以上要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

- 第六章 招标项目服务、商务要求

第一包：东门一片区、东门二片区、光华新城片区路灯、景观设施等管护服务采购项目

一、项目基本情况

对温江区内东门一片区、东门二片区、光华新城片区范围内相关所有路灯、控制柜、箱变、喷泉、天网、球墨铸铁可调式防沉降检查井等相关设施进行日常维护管理及线缆更换所涉及的路面开挖及回填工程施工，以及日常清洗保洁和刷漆等工作。本项目为后期维护项目所需工作不定量不定时，乙方应根据甲方要求按时按量工作。

二、服务内容

| 序号 | 服务明细 | 服务内容 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯等设施清洗、保洁 | 对本包对应划分区域内包含道路的路灯灯具、灯杆、控制柜、箱变进行日常的清洗、保洁、刷漆，“牛皮癣”清除、喷泉池清洗及井盖维护等。 | 150 元/天/人 |
| 2 | 道路开挖、回填 | 配合采购人对本包区域内路灯及天网维修所需要的道路进行开挖、回填，恢复路面原貌正常使用，以及路灯基础制作并恢复、线缆敷设及恢复等（含相关材料）。 | 包含以下路面 ①沥青混凝土路面242.7元 /米； ②水泥混凝土路面200.05元 /米； ③绿化路面25.24元/米； ④预制块路面183.91元/米。 ⑤路灯基础1369.46元/m³ |
| 3 | 更换球墨铸铁可调式防沉降检查井盖 | 球墨铸铁可调式防沉降检查井盖（圆形直径700mm） | 1091.1/套（含安装费） |
| 4 | 更换不锈钢检查井盖 | 不锈钢检查井盖（方形400mm*400mm） | 453.16 元/套(含安装费) |

三、服务要求

（一）环卫设备设施：清洗保洁工具、设备齐全，符合清洗保洁作业要求。

（二）作业人员管理：着装作业；挂牌作业；按操作规范作业，实施“四定”管理： 定人、定时、定路段、定面积，涉及有关上岗许可的，作业人员应持证上岗。

（三）清洗保洁作业：根据采购人要求不定时、不定量进行；每次根据采购人要求派遣相应人员完成作业。

（四）作业质量

1、灯具、灯杆、控制柜、箱变、喷泉池、交通信号灯及井盖：每次清洗保洁后不得见明显污渍、水渍（喷泉池除外），井盖更改不得改变路面原貌。如发现没有及时按量清洗保洁则验收不予通过，且不作为劳务费用结算依据。

2、“牛皮癣”清除作业

2.1 沿街“牛皮癣”的清理、清除范围包含墙体立面、地面及各类设施，每次做到清除率达98%以上。如未达到则验收不予通过，且不作为劳务费用结算依据。

2.2 应具有专业除癣设备和专门的除癣人员。

2.3 当采用覆盖方式处理“牛皮癣”时，覆盖颜色必须与其载体颜色保持协调一致，不能造成二次污染，形成新的“牛皮癣”。

（五）道路开挖、回填

★1、道路开挖深度以见电缆为准（一般在60cm-100cm 左右），断面不得低于50cm，对所开挖的路面在电缆维修完成后应在3天内根据路面原有情况进行原貌恢复及使用恢复，包含道路开挖及回填废渣处理。如未达到则验收不予通过，且不作为劳务费用结算依据。（提供承诺）

2、开挖及回填施工过程应当严格按照国家及行业相关标准，遵守相关规定。

3、路面类别包含以下种类：沥青混凝土路面、水泥混凝土路面、绿化路面、预制块路面。

4、按照要求更换球墨铸铁可调式防沉降检查井盖（圆形直径700mm）、不锈钢检查井盖（方形400mm*400mm）。

5、相关技术要求：

| 1 | 沥青混凝土路面 | 切割机路面切缝 切缝深度26cm | 1.材质:路面 2.厚度：沥青路面6cm、水 泥砼路面20cm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工拆除沥青路面 | 1.材质 :沥青砼路面 2.厚度:6cm,宽度20cm |
|  |  | 人工拆除水泥砼路面 | 1.材质：水泥砼 2.厚度：15cm,宽度20cm |
|  |  | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别 :综合 2.挖土深度：80cm，宽度 20cm |
|  |  | 人工填土夯实 | 1.密实度要求 :回填夯实 2.填方材料品种 ：综合 3.深80cm，宽度20cm |
|  |  | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 2.范围:宽度20cm,长1m |
|  |  | C20混凝路基 | 1.混凝土强度等级:C20砼 2.厚度 ：15cm 3.尺寸：长1m，宽20cm |
|  |  | 粘层 | 1.材料品种 :喷粘结油 2.喷油量: 沥青用量 (kg/m2 ) 0.6 |
|  |  | 透层 | 1.材料品种 2.喷油量 |
| 2 | 水泥混凝土路面 | 切割机路面切缝 切缝深度15cm | 1.材质:砼路面 2.厚度：15cm |
|  |  | 拆除砼路面 | 1.材质:砼路面 2.厚度：15cm |
|  |  | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别 :综合 2.挖土深度：80cm，宽度 20cm |
|  |  | 人工填土夯实 | 1.密实度要求 :回填夯实 2.填方材料品种 ：综合 3.深80cm，宽度20cm |
|  |  | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 2.范围:宽度20cm,长1m |
|  |  | C30混凝路面 | 1.混凝土强度等级:C30砼 2.厚度 ：15cm 3.尺寸：长1m，宽20cm |
| 3 | 绿化路面 | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别 :综合 2.挖土深度：80cm，宽度 20cm |
|  |  | 人工填土夯实 | 1.密实度要求 :回填夯实 2.填方材料品种 ：综合 3.深80cm，宽度20cm |
| 4 | 预制块路面 | 切割机路面切缝 切缝深度15cm | 1.材质:砼路面 2.厚度：15cm |
|  |  | 拆除砼路面 | 1.材质:砼路面 2.厚度：15cm |
|  |  | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别 :综合 2.挖土深度：80cm，宽度 20cm |
|  |  | 人工填土夯实 | 1.密实度要求 :回填夯实 2.填方材料品种 ：综合 3.深80cm，宽度20cm |
|  |  | 300*300彩砖 | 1.块料品种、规格:300*300彩砖 |
| 5 | 路灯基础 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别 :综合 2.挖土深度：80cm，宽度 80cm |
|  |  | C15砼垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级：C15 |
|  |  | 垫层模板 | 垫层类型:独立基础垫层模板种类：复合模板 |
|  |  | C30基础砼 | 1.混凝土种类 :商品砼 2.混凝土强度等级：C30 |
|  |  | 基础模板 | 基础类型:独立基础模板类：复合模板 |

★四、商务要求

1、服务期限：自合同签订之日起至2022年12月31日。

2、服务地点：成都市温江区。

3、付款方式：按季度据实结算，下一季度第一个月的30 日前结算上一季度费用（如遇国家法定节假日可依据假期长短顺延结算时间）。费用结算时中标供应商需提供等额有效的增值税发票，采购人收到增值税发票后15日内支付。

4、验收方法：

（1）验收标准以招标文件要求、国家标准或行业标准为准。

（2）中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的要求进行验收。

五、其他要求

★1、各类管护作业工序施工要做到以人为本，安全施工，文明作业。各类清洗作业和施工要统一着安全警示服装，设施工警示语或警示标志，保证清洗作业和施工人员及过往行人的安全。（提供承诺）

2、投标人拟派本项目工作人员要与投标人有劳务或劳动合同，若产生劳务纠纷由投标人自己承担相应责任，

3、合同履约期间所发生的一切安全事故由中标供应商自行承担；如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因造成财产损失、人身事故、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4、投标人应为本项目提供项目经理1 名、技术负责人1 名，作业人员不少于10 人。

5、投标人需为本项目配备必要的清洁工具、巡查车辆、货车等。

6、建立应急处理队伍，人数不能少于10 人，必须由投标人公司领导主要成员担任负责人，成员必须保持24 小时通讯通畅，必须将成员名单、联络方式报管理部门备案。在应急处理、安全突发事件中能快速处理。对于市、区主管部门下达的指令性应急任务必须在1 小时内到达现场进行处理。对提出的问题，必须在管理部门规定的时间范围内完成整改，并进行书面回复。

★7、成交供应商在完成各项开挖回填工程时，应当签署工程量现场确认单，根据路面情况记录工程实际施工量、工期、工程材料使用、废渣土处理等，并由现场施工人员技术人员及管理人员签字以后，交采购人分管领导复核签字确认并作为验收依据及费用结算依据。（提供承诺）

第二包：西门一片区、西门二片区、科技园片区路灯、景观设施等管护服务采购项目

一、项目基本情况

对温江区内西门一片区、西门二片区、科技园片区范围内相关所有路灯、控制柜、箱变、喷泉、天网、球墨铸铁可调式防沉降检查井等相关设施进行日常维护管理及线缆更换所涉及的路面开挖及回填工程施工，以及日常清洗保洁和刷漆等工作。本项目为后期维护项目所需工作不定量不定时，乙方应根据甲方要求按时按量工作。

二、服务内容

| 序号 | 服务明细 | 服务内容 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯等设施清洗、保洁 | 对本包对应划分区域内包含道路的路灯灯具、灯杆、控制柜、箱变进行日常的清洗、保洁、刷漆，“牛皮癣”清除、喷泉池清洗及井盖维护等。 | 150 元/天/人 |
| 2 | 道路开挖、回填 | 配合采购人对本包区域内路灯及天网维修所需要的道路进行开挖、回填，恢复路面原貌正常使用，以及路灯基础制作并恢复、线缆敷设及恢复等（含相关材料）。 | 包含以下路面 ①沥青混凝土路面242.7元 /米； ②水泥混凝土路面200.05元 /米； ③绿化路面25.24元/米； ④预制块路面183.91元/米。 ⑤路灯基础1369.46元/m³ |
| 3 | 更换球墨铸铁可调式防沉降检查井盖 | 球墨铸铁可调式防沉降检查井盖（圆形直径700mm） | 1091.1/套（含安装费） |
| 4 | 更换不锈钢检查井盖 | 不锈钢检查井盖（方形400mm*400mm） | 453.16元/套(含安装费) |

三、服务要求

（一）环卫设备设施：清洗保洁工具、设备齐全，符合清洗保洁作业要求。

（二）作业人员管理：着装作业；挂牌作业；按操作规范作业，实施“四定”管理： 定人、定时、定路段、定面积，涉及有关上岗许可的，作业人员应持证上岗。

（三）清洗保洁作业：根据采购人要求不定时、不定量进行；每次根据采购人要求派遣相应人员完成作业。

（四）作业质量

1、灯具、灯杆、控制柜、箱变、喷泉池、交通信号灯及井盖：每次清洗保洁后不得见明显污渍、水渍（喷泉池除外），井盖更改不得改变路面原貌。如发现没有及时按量清洗保洁则验收不予通过，且不作为劳务费用结算依据。

2、“牛皮癣”清除作业

2.1 沿街“牛皮癣”的清理、清除范围包含墙体立面、地面及各类设施，每次做到清除率达98%以上。如未达到则验收不予通过，且不作为劳务费用结算依据。

2.2 应具有专业除癣设备和专门的除癣人员。

2.3 当采用覆盖方式处理“牛皮癣”时，覆盖颜色必须与其载体颜色保持协调一致，不能造成二次污染，形成新的“牛皮癣”。

（五）道路开挖、回填

★1、道路开挖深度以见电缆为准（一般在60cm-100cm 左右），断面不得低于50cm，对所开挖的路面在电缆维修完成后应在3天内根据路面原有情况进行原貌恢复及使用恢复，包含道路开挖及回填废渣处理。如未达到则验收不予通过，且不作为劳务费用结算依据。（提供承诺）

2、开挖及回填施工过程应当严格按照国家及行业相关标准，遵守相关规定。

3、路面类别包含以下种类：沥青混凝土路面、水泥混凝土路面、绿化路面、预制块路面。

4、按照要求更换球墨铸铁可调式防沉降检查井盖（圆形直径700mm）、不锈钢检查井盖（方形400mm*400mm）。

5、相关技术要求

| 1 | 沥青混凝土路面 | 切割机路面切缝 切缝深度26cm | 1.材质:路面 2.厚度：沥青路面6cm、水 泥砼路面20cm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工拆除沥青路面 | 1.材质 :沥青砼路面 2.厚度:6cm,宽度20cm |
|  |  | 人工拆除水泥砼路面 | 1.材质：水泥砼 2.厚度：15cm,宽度20cm |
|  |  | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别 :综合 2.挖土深度：80cm，宽度 20cm |
|  |  | 人工填土夯实 | 1.密实度要求 :回填夯实 2.填方材料品种 ：综合 3.深80cm，宽度20cm |
|  |  | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 2.范围:宽度20cm,长1m |
|  |  | C20混凝路基 | 1.混凝土强度等级:C20砼 2.厚度 ：15cm 3.尺寸：长1m，宽20cm |
|  |  | 粘层 | 1.材料品种 :喷粘结油 2.喷油量: 沥青用量 (kg/m2 ) 0.6 |
|  |  | 透层 | 1.材料品种 2.喷油量 |
| 2 | 水泥混凝土路面 | 切割机路面切缝 切缝深度15cm | 1.材质:砼路面 2.厚度：15cm |
|  |  | 拆除砼路面 | 1.材质:砼路面 2.厚度：15cm |
|  |  | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别 :综合 2.挖土深度：80cm，宽度 20cm |
|  |  | 人工填土夯实 | 1.密实度要求 :回填夯实 2.填方材料品种 ：综合 3.深80cm，宽度20cm |
|  |  | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 2.范围:宽度20cm,长1m |
|  |  | C30混凝路面 | 1.混凝土强度等级:C30砼 2.厚度 ：15cm 3.尺寸：长1m，宽20cm |
| 3 | 绿化路面 | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别 :综合 2.挖土深度：80cm，宽度 20cm |
|  |  | 人工填土夯实 | 1.密实度要求 :回填夯实 2.填方材料品种 ：综合 3.深80cm，宽度20cm |
| 4 | 预制块路面 | 切割机路面切缝 切缝深度15cm | 1.材质:砼路面 2.厚度：15cm |
|  |  | 拆除砼路面 | 1.材质:砼路面 2.厚度：15cm |
|  |  | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别 :综合 2.挖土深度：80cm，宽度 20cm |
|  |  | 人工填土夯实 | 1.密实度要求 :回填夯实 2.填方材料品种 ：综合 3.深80cm，宽度20cm |
|  |  | 300*300彩砖 | 1.块料品种、规格:300*300彩砖 |
| 5 | 路灯基础 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别 :综合 2.挖土深度：80cm，宽度 80cm |
|  |  | C15砼垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级：C15 |
|  |  | 垫层模板 | 垫层类型:独立基础垫层模板种类：复合模板 |
|  |  | C30基础砼 | 1.混凝土种类 :商品砼 2.混凝土强度等级：C30 |
|  |  | 基础模板 | 基础类型:独立基础模板类：复合模板 |

★四、商务要求

1、服务时间：自合同签订之日起至2022年12月31日。

2、服务地点：成都市温江区。

3、付款方式：按季度据实结算，下一季度第一个月的30 日前结算上一季度费用（如遇国家法定节假日可依据假期长短顺延结算时间）。费用结算时中标供应商需提供等额有效的增值税发票，采购人收到增值税发票后15日内支付。

4、验收方法：

（1）验收标准以招标文件要求、国家标准或行业标准为准。

（2）中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的要求进行验收。

五、其他要求

★1、各类管护作业工序施工要做到以人为本，安全施工，文明作业。各类清洗作业和施工要统一着安全警示服装，设施工警示语或警示标志，保证清洗作业和施工人员及过往行人的安全。（提供承诺）

2、投标人拟派本项目工作人员要与投标人有劳务或劳动合同，若产生劳务纠纷由投标人自己承担相应责任，

3、合同履约期间所发生的一切安全事故由中标供应商自行承担；如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因造成财产损失、人身事故、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4、投标人应为本项目提供项目经理1 名、技术负责人1 名，作业人员不少于10 人。

5、投标人需为本项目配备必要的清洁工具、巡查车辆、货车等。

6、建立应急处理队伍，人数不能少于10 人，必须由投标人公司领导主要成员担任负责人，成员必须保持24 小时通讯通畅，必须将成员名单、联络方式报管理部门备案。在应急处理、安全突发事件中能快速处理。对于市、区主管部门下达的指令性应急任务必须在1 小时内到达现场进行处理。对提出的问题，必须在管理部门规定的时间范围内完成整改，并进行书面回复。

★7、成交供应商在完成各项开挖回填工程时，应当签署工程量现场确认单，根据路面情况记录工程实际施工量、工期、工程材料使用、废渣土处理等，并由现场施工人员技术人员及管理人员签字以后，交采购人分管领导复核签字确认并作为验收依据及费用结算依据。（提供承诺）

注：“★”条款为实质性要求。

# 第七章 评标办法

## 1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87 号)等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况(注明法律法规依据)。

## 2.评标方法：综合评分法。

## 3.评标程序

3.1熟悉招标文件和停止评标

3.1.1评标委员会正式评标前，应当熟悉招标文件，主要包括招标文件中符合性审查内容、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及政府采购合同主要条款等。

3.1.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.1.3评标过程中有下列情形之一的，评标委员会成员可以停止评标：

（1）招标采购单位未提供必要的与采购项目有关的政策制度文件，继续评标将导致违法或者错误评标的；

（2）有关单位和个人非法干预评标委员会依法独立评标的；

（3）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（4）其他导致评标委员会无法正常履职的情形。

3.1.4出现本条规定应当停止评标或者可以停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（如涉及）、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件第五章要求提供证明材料的；

（2）属于禁止参加投标的供应商。

3.3符合性检查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.1除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定和要求编制投标文件的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（5）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（6）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

注：1.投标人的投标文件应全部通过上述符合性审查内容；如有任意一项未通过的，应在符合性审查报告中载明未通过的具体原因，该投标人的投标文件按无效投标文件处理。

2.投标人的投标文件符合性审查时被判定为未通过的，采购代理机构将通知投标人(以短信、电话、“政府采购云平台”等任一方式)。投标人如对评审结论有异议的，应及时向采购代理机构反馈意见。采购代理机构在评审结束前将收到的反馈意见及时告知评标委员会。(说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响评标委员会的评标工作，且采购代理机构对此将不承担任何的责任。投标人对评审结论有异议的，其反馈意见仅限于评标委员会对评审结论的正确性进行复核，避免出现评审错误。)

3.通过符合性审查的投标人数量少于3家，本项目采购失败。

3.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5评标争议处理规则

评标委员会成员在评标过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。

3.5供应商应当书面澄清、说明或者纠正

3.5.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式(须由评标委员会全体成员签字)要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.5.2供应商应当书面澄清、说明或者纠正，并加盖电子签章或签字确认(供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认)，否则无效。澄清、说明或者纠正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者纠正材料，是投标文件的组成部分。

3.5.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.5.4本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者纠正，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者纠正的职责，不得将应当澄清、说明或者纠正的投标文件作无效投标处理。

3.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

3.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标唱标时单独提交的开标一览表(报价表)为准；

3.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87 号)第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.7低于成本价投标处理

3.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：投标人提交的书面说明、相关证明材料(如涉及)，应当加盖投标人(法定名称)电子签章，在评标委员会要求的时间内通过“政府采购云平台”进行递交，否则无效(给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外)。如因采购代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.7.2供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

## 4.评标细则及标准

4.1评委会只对通过符合性检查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2本次综合评分的因素是：详见“综合评分明细表中的评分因素及权重”。

4.3除价格因素外，评标委员会成员应当根据自身专业情况独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.4 评审得分计算方法：

评审得分＝(A1＋A2＋……＋An)/NA＋(B1＋B2＋……＋Bn)/ NB＋(C1＋C2＋……＋Cn)/NC＋(D1＋D2＋……＋Dn)/ND

A1、A2……An 分别为每个经济类评委(经济类专家)的打分，NA 为经济类评委(经济类专家)人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委(技术类专家和采购人代表)的打分，NB 为技术类评委(技术类专家和采购人代表)人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委(法律类专家)的打分，NC 为政策合同类评委(法律类专家)人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分(共同评分类)，ND 为评审委员会人数。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表（第一包，第二包均适用）

| 序号 | 评审内容 及分值 |  | 评分因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （10分） |  | 满足招标文件要求且单价下浮率最高的的投标下浮率为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(1-评标基准价／1-投标下浮率)×10%×100。 | 共同 评分 因素 |
| 2 | 服务 方案56分 | 对作业区 域内路灯管护的了解情况 12分 | 根据投标人对作业区域内路灯管护的了解情况进行评分：包含（但不限于）：项目背景理解、项目现状分析、存在的问题及解决问题的方法。 以上方案内容完整齐全、满足项目实际需求的得12分；每有一项内容缺失扣4 分；每有一项内容每有一项内容不完整或不符合本项目要求的扣2分；本项扣完为止。 注：内容不完整或不符合本项目要求指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等。 | 技术类 评分 因素 |
|  |  | 管理制度 的规范性及健全性12分 | 根据投标人的管理制度与机构设置进行评分： 包含（但不限于）：路灯日常巡查维护管理制度、人员管理制度、其他与本项目相关的管理制度。 以上内容完整齐全、满足项目实际需求的得12分；每有一项内容缺失扣4分；每有一项内容每有一项内容不完整或不符合本项目要求的扣2分；本项扣完为止。 注：内容不完整或不符合本项目要求指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 项目实施 方案 12分 | 根据投标人针对本项目制定的项目实施服务方案进行评 分：包含（但不限于）：路灯管护基本流程、具体实施方案、保洁方案、检测维护措施。 以上方案内容完整齐全、满足项目实际需求的得12分；每有一项内容缺失扣3分；每有一项内容每有一项内容不完整或不符合本项目要求的扣1.5分；本项扣完为止。 注：内容不完整或不符合本项目要求指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 应急预案12分 | 根据投标人针对本项目制定的应急预案进行评分：包含（但不限于）：极端（恶劣）天气的应急预案、非常态任务时的应急预案、电缆被盗（被毁）的应急预案。 以上方案内容完整齐全、满足项目实际需求的得12分；每有一项内容缺失扣4 分；每有一项内容每有一项内容不完整或不符合本项目要求的扣2分；本项扣完为止。 注：内容不完整或不符合本项目要求指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等。 | 技术类 评分因 素 |
|  |  | 保障措施 8分 | 根据投标人针对本项目制定的安全文明作业制度及措施 进行评分：包含（但不限于）：管护质量保障措施、作业安全保障措施。以上方案内容完整齐全、满足项目实际需求的得8分；每有一项内容缺失扣4分；每有一项内容每有一项内容不完整或不符合本项目要求的扣2分；本项扣完为止。 注：内容不完整或不符合本项目要求指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等。 | 技术类 评分因 素 |
| 3 | 人员配置 （17分） |  | 投标人拟派本项目人员中： 1、项目经理（1 人）：具有二级或以上建造师（市政专业） 证书得4 分。 2、项目技术负责人（1 人）： 具有中级或以上职称（市政专业）得3 分。 3、具备质量员、施工员（测量员）、安全员、材料员、资料员、机械员、标准员，以上 7 类人员，每具有一类人员得 1 分，最多得 7 分。 4、具备特种作业操作证（作业类别：高处作业），每有 1人得 1 分，最多得 3 分。 注：提供证书复印件并加盖供应商公章，同一人不重复计分。 | 共同 评分 因素 |
| 4 | 履约经验 （5分） |  | 供应商 2016 年 1 月 1 日（含）以来承担过类似项目的，每提供一个得 1分，最多得 5 分。 注：提供合同复印件并加盖供应商公章。 | 共同 评分 因素 |
| 5 | 设备 （6分） |  | 根据投标人拟投入本项目的作业设备情况进行评分：有自有或租用巡查车辆的，每有一辆得 2 分，最多得 4 分；有自有或租用货车的得 2 分；本项满分 6 分。 注：自有车辆应提供车辆购买发票及行驶证复印件；租赁车辆应提供租赁合同及行驶证复印件。 | 共同 评分 因素 |
| 6 | 企业实力 （6 分） |  | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理 体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项证书得 2 分，最多得 6 分。 注：提供证明材料，证明材料包含证书复印件及国家市场监管总局认证认可信息公共服务平台查询结果截图并加盖投标人公章。 | 共同 评分 因素 |

评分表注：（1）评分的取值按四舍五入法，保留至小数点后两位。

（2）本表中要求提供各类证明材料，均需加盖投标人电子签章，否则将不认可该项材料的有效性。

（3）本项目不涉及节能、环境标志、无线局域网产品，故在综合评分明细表中不作体现。

5.复核

5.1评标委员会复核：评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

5.2采购代理机构现场复核评审结果

5.2.1评审结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，应当根据情况要求评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.2.2采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

5.2.3有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（1）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

## 6.推荐中标候选供应商

6.1中标候选供应商数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人不予认可。

## 7.出具评标报告

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

7.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

7.2投标人名单和评标委员会成员名单；

7.3评标方法和标准；

7.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

7.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

7.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

注：评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

## 8.废标

## 8.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

8.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

8.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.1.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

8.2废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的理由。对于废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 9.定标

9.1定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2定标程序

9.2.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐不少于三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。

9.2.2采购代理机构在评标结束后2 个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.3采购人应当自收到评标报告之日起5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.4采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注：采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标人，依次类推。

9.2.5采购代理机构在中标人确定后2个工作日内，在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。请中标人凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书，逾期采购代理机构将中标通知书快递至中标人，中标人自行承担相关不利后果。

9.2.6招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 10.评标专家在政府采购活动中承担以下义务

10.1遵守评标工作纪律；

10.2按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；

10.3不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；

10.4及时向财政部门报告评标过程中发现的采购人、采购代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

10.5发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时，停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

10.6及时向财政、监察等部门举报在评标过程中受到的非法干预情况；

10.7配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

10.8法律、法规和规章规定的其他义务。

## 11.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

11.1遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定；

11.2评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；

11.3评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

11.4评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；

11.5在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容；

11.6服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督；

11.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

11.8有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

## 12.评标委员会及其成员不得有下列行为

12.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

12.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十一条规定的情形除外；

12.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

12.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

12.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

12.6记录、复制或者带走任何评标资料；

12.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第12.1至12.5项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 13. 评标委员会及其成员不得有下列违约情形

13.1答应参加评审活动后，无正当理由不参加或者迟到，且不及时告知抽取终端工作人员，导致评审活动无法正常进行的；

13.2不遵守评审现场工作纪律的；

13.3明显故意拖延评审时间的；

13.4抄袭其他评审委员会成员的评审意见的；

13.5不按照政府采购法律制度和采购文件的规定进行评审，导致评审过程、评审结果违法违规，情节轻微不构成行政处罚的；

13.6索取高于规定的劳务报酬，或者要求先给付报酬再进行评审，或者因劳务报酬低而拒绝评审、拒绝签署评审报告的；

13.7不按照《四川省政府采购评审专家管理实施办法》的规定记录或者反馈采购人或者采购代理机构的职责履行情况的；

13.8存在其他违反政府采购法规制度，但不构成行政处罚行为的。

# 第八章 政府采购合同（参考文本）

合同编号：

计划号/备案号：

签订地点：

签订时间：

采购人(甲方)：

中标供应商(乙方)：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（采购项目编号：XXXX）的《采购文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

第一条 项目基本情况

第二条 合同期限

第三条 服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

第四条 服务费用及支付方式

(一)本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式：

第五条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条 履约保证金

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

第八条 项目履约验收方式

1、本项目采购人及其委托的采购代理机构将按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

第九条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第十条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十一条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十二条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

第十四条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，具有同等法律效力。

第十五条 附件

1、项目采购文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   			           乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

地    址：                            地    址：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		       签约日期：XX年XX月XX日

# 第九章 附件

附件1：统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

3.点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

附件3：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。