项目编号：510183202100031

2021年邛崃市残疾人基本型辅助器具

采购项目

招

标

文

件

中国·四川

邛崃市残疾人联合会    与

四川信汇达项目管理有限公司

共同编制

2020年7月

## 目 录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	23

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	44

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	46

第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求	48

第七章  评标办法	67

第八章  政府采购合同（样例）	78

# 第一章  投标邀请

四川信汇达项目管理有限公司 （采购代理机构）受 邛崃市残疾人联合会 （采购人）委托，拟对 2021年邛崃市残疾人基本型辅助器具采购项目 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目编号：510183202100031。

二、项目名称：2021年邛崃市残疾人基本型辅助器具采购项目。

三、资金来源：1、财政性资金，已落实。2、预算价:55万元。3、备案表编号：(2021)0167号。

四、招标项目简介：

（详见招标文件第六章）。

五、投标人参加本次政府采购活动，应当具备下列条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

3、投标人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4、本项目参加采购活动的投标人、法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

5、本项目专门面向中小企业。

6、本项目不接受联合体投标。

7、根据采购项目的特殊要求：投标产品若是医疗器械的，须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。投标医疗器械产品的投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或备案证明材料。

六、禁止参加本次采购活动的投标人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

七、招标文件获取时间、地点：

1.招标文件获取时间： 2021年5月27日至2021年6月3日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00 （北京时间，法定节假日除外）。本项目招标文件免费下载。

2.投标人可通过以下方式获取招标文件：四川政府采购网本项目公告中免费下载；成都市公共资源交易服务中心本项目采购公告下方免费下载。

3.投标人要参加投标，应首先登录成都市公共资源交易服务中心（http://www.cdggzy.com），在“业务办理→操作指南”中下载“政府采购系统使用手册（供应商）”，根据使用手册操作指导进行操作。

4.招标文件公告截止之日为投标人报名截止之日。

八、投标截止时间： 2021年6月16日10: 30（北京时间）。

开标时间： 2021年6月16日10: 30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：邛崃市公共资源交易服务中心，邛崃市凤凰大道567号新市民中心8楼（邛崃市公安局对面）。

十、本投标邀请在四川政府采购网和成都市公共资源交易服务中心上以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：邛崃市残疾人联合会

地  址：邛崃市朱牌坊街366号

联系人：王老师

联系电话：028-88786005

代理机构：四川信汇达项目管理有限公司

地  址：成都高新区天辰路88号5栋4单元2楼201号

联系人：龚女士

联系电话：028-87965508

电子邮件：385005995@qq.com

- 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：55万元； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：55万元； 单价统一结算比例超过100%的报价为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价明显低于其他通过资格、符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 政府采购政策 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） 1、根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为犯罪、戒毒人员提供生产项目劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。 2、根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 二、失信企业报价加成或者扣分 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，在参加政府采购活动中实行价格给予10%/次的加成，用加成后的价格参与评审，且投标人失信行为惩戒实行无限制累加制。 2、投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 三、国家规定的优先、强制节能采购范围 本项目采购需求中涉及国家规定的强制节能采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。投标产品中涉及强制节能认证产品的均应满足相关要求，投标人应提供产品相关证明材料复印件。优先采购范围内的产品按相关规定执行。 四、节能、环保、无线局域网产品政策体现 1、节能产品、环境标志产品 按照财政部财库〔2019〕9 号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制节能采购。 - 2、无线局域网产品 - 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。 五、扶持不发达地区和少数民族地区 落实扶持不发达地区和少数民族地区的政府采购政策。 |
| 4 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，投标人以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 5 | 评标情况 公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网和成都市公共资源交易服务中心上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 7 | 履约保证金 | 领取中标通知书、签订合同前向采购人指定账户缴纳合同金额的5%作为履约保证金；验收合格后7个工作日内无息退还。 |
| 8 | 招标文件咨询 | 联系人：王女士 联系电话：028-87965508 |
| 9 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：王女士 联系电话：028-87965508 |
| 10 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网和成都市公共资源交易服务中心上公告后2个工作日内，请中标人办理代理服务费后凭有效身份证明到四川信汇达项目管理有限公司领取中标通知书。 联系电话：028-87965508； 地址：成都高新区天辰路88号5栋4单元2楼201号。 |
| 11 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由四川信汇达项目管理有限公司负责答复。 联系电话：028-87965508； 地址：成都高新区天辰路88号5栋4单元2楼201号 。 |
| 12 | 投标人质疑 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑、对于采购过程额质疑、对于采购结果的质疑由代理机构和采购人共同负责答复。 联系人：王女士 联系电话：028-87965508 地址：成都高新区天辰路88号5栋4单元2楼201号 。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 13 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即邛崃市财政局。 联系电话：028-88760252； 联系地址：成都市邛崃市东环路106号。 |
| 14 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案，即邛崃市财政局备案。 |
| 15 | 政府采购供应商融资 | 1、政府采购供应商信用融资，是指融资机构以信用审查为基础，依据政府采购合同，按相应的优惠政策向申请融资的中小企业提供资金支持的融资模式。 2、相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）等有关规定。 |
| 16 | 招标服务费 | 本项目招标代理服务费：按固定价12000元 收取，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性交纳招标服务费。 |

注：本前附表以外的相关内容是对投标人须知的具体补充，如有矛盾，以本前附表为准。

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 邛崃市残疾人联合会 。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 四川信汇达项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

本项目核心产品为：普通生活轮椅。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标人不作为中标候选人。

5.3利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、服务及其他商务要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同（样例）。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当将澄清或者修改的内容在四川政府采购网和成都市公共资源交易服务中心上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

投标人参加答疑会和考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12.联合体投标（实质性要求）

12.1 两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
　　12.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.7本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制资格性投标文件和技术、服务性投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在符合性投标文件中载明。

14.1投标人编写的资格性投标文件应包括但不限于下列部分：

1、承诺函；

2、法定代表人身份证明书；

3、法定代表人授权书；

4、其他资格性证明文件（详见第五章“投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料”。）。

14.2投标人编写的技术、服务性投标文件应包括下列部分：

14.2.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。

### 14.2.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品工作环境条件；

（6）产品验收标准和验收方法；

（7）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（8）投标人认为需要提供的文件和资料。

### 14.2.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

- 投标函；

（2）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（3）证明投标人荣誉的有关材料复印件；

（4）商务应答表；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.2.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

14.2.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标文件分资格性投标文件、技术、服务性投标文件、“开标一览表”三部分，应分册装订密封。资格性投标文件正本1份、副本2份；技术、服务性投标文件正本1份、副本2份；“开标一览表”1份。投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。]

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

### 19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件分资格性投标文件和技术、服务性投标文件、用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。所有资格性投标文件（1正2副）密封在一个密封袋中，所有技术、服务性投标文件（1正2副）密封在一个密封袋中，“开标一览表”单独密封在一个密封袋中。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称、分包号（如有分包）及资格性投标文件/技术、服务性投标文件/开标一览表。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的文号、分包号应当与投标人名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网和成都市公共资源交易服务中心上查询。

### 24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网和成都市公共资源交易服务中心上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标人确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标人自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同原件一份送成都千一工程项目咨询有限公司备案。

### 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

30.3中标人的履约保证金，待项目验收合格后，由采购单位在七个工作日内无息退还。若不能按合同完成该项目或验收不合格，履约保证金不予退还。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起7个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 35. 验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告到采购人办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（财库〔2016〕205号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

### 37.招标代理服务费

- 本项目招标代理服务费：按固定价12000元收取，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性交纳招标服务费。

## 七、投标纪律要求

### 38. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 39．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

注：资格性投标文件和技术、服务性投标文件两部分应分册装订密封。

正本/副本

- 资格性投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

日  期 ：     年     月    日

- 一、承诺函

__________________（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、投标人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：

### 二、法定代表人身份证明书

__________________（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）         在          （投标人名称）  处任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人。

法定代表人联系方式：                        。

特此证明

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日  期:

附：法定代表人身份证（正反面）复印件（身份证复印件加盖公章）

说明：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）时才能生效。

### 三、法定代表人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方                        项目              （项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日  期：

附：代理人身份证（正反面）复印件（身份证复印件加盖公章）

说明：上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）时才能生效。

- 四、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）      的（项目名称）      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.          （标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为

万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：              （单位盖章）

日  期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

- 五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：              （单位盖章）

日  期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

- 六、其他资格性证明文件（详见招标文件第五章）

正本/副本

- 技术、服务性投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

日   期 ：     年    月    日

- 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了               项目（项目编号：            ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方             （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，单价统一结算比例为        %（大写：          ）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的资格性投标文件正本   份，副本   份，技术、服务性投标文件正本   份，副本   份，用于开标唱标的“开标一览表”一式     份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为          。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：          （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

- 二、投标人诚信承诺函

(采购代理机构)：

本公司        （投标人名称）参加       （项目名称及项目编号）的采购活动，针对本公司的诚信情况作出以下承诺：

我公司被财政部门记入诚信档案     次（只计算投标截止当日仍在有效期内的次数）；（填写0、1、2、3......）

我公司对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本公司愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

法定代表人或授权代表(签字)：

投标人名称：         (盖章)

日  期：

注：1、投标人存在以上第一条所述情况的，将按照川财采〔2015〕33号文的相关规定进行惩戒；

2、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成或扣分进行惩戒。

- 三、开标一览表

| - 序号 | - 产品名称 | - 制造商家及 - 规格型号 | - 交货时间 | - 是否属于进口产品 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 单价统一结算比例： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、安装、调试、保险、税费、招标文件规定的其它费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：           （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

- 四、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价统一结算比例： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：             （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

### 五、投标产品技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 响应/偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：           （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期:

- 六、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：    （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期:

- 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：            （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期:

- 八、投标人本项目管理、技术、售后服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：             （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期:

- 九、实施方案

- 十、招标代理服务费承诺书

(采购代理机构)：

本公司               （投标人名称）在参加在贵公司进行的               （项目名称）（ 项目编号：            ）采购活动中如获中标，我公司保证在领取“中标通知书”前，按招标文件规定向贵公司交纳规定数额的“招标代理服务费”。

特此承诺！

投标人名称：              （单位盖章）

日   期：

- 十一、其他资料

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）投标人资格性要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

3、投标人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4、本项目参加采购活动的投标人、法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

5、本项目专门面向中小企业。

（二）投标人资质性要求：

1、投标产品若是医疗器械的，须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。投标医疗器械产品的投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或备案证明材料。

- （三）投标人其他类似效力要求：

1、按招标文件及相关规定参加项目报名的投标人；

2、授权参加本次投标活动的投标人代表。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1、资格要求：无。

2、资质性要求：无。

3、其他类似效力要求：无。

注：1. 本项目确定投标人重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定为准。

2.投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格性要求相关证明材料

1、具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力的证明材料：
    注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证复印件”。⑤非独立法人分支机构参加需提供具有独立法人资格的总公司针对本项目的授权书原件，并提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”。以上均提供复印件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料:

<1>具有良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函）；

<2>具有健全的财务会计制度的证明材料：

注：①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件，②也可提供投标截止日期前一年内任意时段投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）。

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：

- 注：投标截止日期前一年内任意时段的依法缴纳税收和社会保障资金证明材料（新成立公司按实际应缴纳情况提供）或提供承诺函。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（可提供承诺函）。

1.6具有法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函）。

2、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为的证明材料（可提供承诺函）。

3、投标人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的证明材料（可提供承诺函）。

4、本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录的证明材料（可提供承诺函）。

5、本项目专门面向中小企业（可提供承诺函）。

（二）资质性要求相关证明材料：

1、投标产品若是医疗器械的，须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。投标医疗器械产品的投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或备案的证明材料（提供相关证明材料复印件）。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1、按招标文件及相关规定参加项目报名的投标人；（注：由采购代理机构按招标文件的规定报名，并将报名情况告知评审委员会，投标人不需要提供证明材料。）

2、法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件（注：①法定代表人身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章）。

3、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件（注：①授权代表身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章；④如投标文件均由投标人法定代表人签字的，则可不提供）。

注：投标人必须按照本章要求提供证明资料，所有复印件必须加盖投标人公章（鲜章），否则其投标将被视为无效投标。新成立企业若不能满足采购文件要求的，投标人应提供相关证明依据。投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

# 第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求

- 一、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 补贴标准（元） | 使用年限 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通轮椅 | 台 | 600 | 4 | - 车架：管径≥22mm 壁厚≥1.2mm优质钢管焊接组合成型，车架可折叠，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面镀铬处理； 2、前轮：为≥7寸实心轮胎，配一体冲压成型金属拐臂； - 3、后轮：为≥24寸实心胎，铝合金轮廓配置36根辐条；配置高强手轮圈，采用防滑性设计。 4、刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 5、座靠垫：采用牛津布座垫；扶手：采用优质皮革内嵌海绵手垫。 6、护板：选用PP塑料护板。 7、脚踏板：配置高强度塑料或金属脚踏板，脚踏板高度可调。 8、安全带：座位配有加厚型按扣安全带，配有护腿带，防止小腿后移。 9、规格尺寸：（长*宽*高）1050*670*890mm(±20mm)，座宽450mm(±20mm)； 10、承重≥100kg。 | 提供样品 |
| 2 | 坐便轮椅 | 台 | 600 | 4 | - 车架：由优质铝合金焊接组合成型，车架可折叠，采用固定式扶手，固定式脚托，表面氧化处理； 2、前轮：为≥7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂； - 3、后轮：为≥24寸实心轮胎或充气轮胎，铝合金轮廓配置36根辐条；配置高强度手轮圈，采用防滑性设计； 4、刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 5、座靠垫：采用优质皮革座垫；U型便孔，带便盆；扶手：采用优质皮革内嵌海绵手垫； 6、护板：选用PP塑料护板； 7、脚踏板：配置高强度金属脚踏板，脚踏板高度可调。 8、安全带：座位配有加厚型按扣安全带。配有护腿带，防止小腿后移； 9、规格尺寸：（长*宽*高）1040*670*890mm(±20mm)；座位宽度 450mm(±20mm)； 10、承重≥100kg。 |  |
| 3 | 高靠背轮椅 | 台 | 1500 | 4 | - 车架：由管径≥22mm 壁厚≥1.2mm优质钢管焊接组合成型，车架可折叠，表面电镀处理，带防后倾斜装置； 2、前轮：前轮为≥7寸PVC实心轮胎； - 3、后轮：为直径≥24寸免充气轮胎，配钢制手刹； 4、刹车：配钢制驻停刹，带后手刹； 5、坐靠背：皮革夹海绵座靠垫，靠背角度采用液压杆控制，把手控制半躺、全躺及任意角度自由调节，高靠背可拆卸； 6、扶手：可拆卸式长扶手；脚托：脚托支架可旋转、可拆卸，高度可调节，配可升降脚托；安全带：配有可调式安全带； 7、坐便：U型可拆厕板，配防溅深便桶； 8、规格尺寸：（长*宽*高）1200*670*1220mm(±20mm),座宽：460mm(±20mm),座高：510mm(±20mm)； 9、承重≥100KG。 |  |
| 4 | 功能轮椅 | 台 | 1600 | 4 | ★1、车架：由铝合金管焊接组合成型，采用可拆脚托、可拆扶手、可折叠靠背，双工字可折叠结构，安全性能好，表面阳极氧化处理。 ★2、前轮：6寸塑料轮毂配PVC+PP一体轮，配置高强度塑料前叉； ★3、后轮：22寸PU轮，配高强度轮合金手轮，可直接驱动后轮。后轮带快拆功能，可快速拆卸；后轮还多配两个8寸辅助轮且辅助小轮带驻刹，当大轮拆卸以后，可用小轮行走； 4、刹车：铝合金刹车，后把手连刹车，带驻停自锁功能，安全可靠； 5、座靠垫：采用可拆软靠背、软座垫；靠背材料为牛津尼龙布内置海绵，顶部配备加强支撑带；座垫材料为牛津尼龙布内置海绵，中间需有大于400d的帆布夹层。 6、扶手：扶手采用活动扶手，可后翻并可拆卸，配置PU扶手垫；选用透明塑料护板； 7、脚托：采用活动脚托，可快速拆装；高强度塑料脚踏板，高度可调； 8、规格尺寸：1020*690*920mm(±20mm)； 9、座宽：460mm(±20mm),座深:410mm(±20mm); 10、承重：≥100Kg。 | 提供样品 |
| 5 | 手摇三轮车 | 台 | 1200 | 4 | 1、驱动方式：采用双手向前摇动手柄，前轮驱动式；双齿轮链条传动链； 2、产品有制动轴皮倒刹装置，向后摇动手柄，即可刹车,配驻车、刹车装置； 3、车架材质为加厚钢管；表面喷塑处理；可折叠设计； 4、座背垫：采用牛津布内嵌高密度海绵材质，可拆卸靠背，带有储物袋； 5、固定式扶手：采用优质ABS扶手；护板和挡泥板为ABS塑料材质，带有尾灯； 6、前后轮为铝制车圈，钢质轮辐，≥20寸充气轮胎，耐磨性强，减震效果好； 加宽加大钢制脚踏板，结实耐磨，方便上下车； 7、摇把可有两种装法，可平装，可上下装，使用者可以根据自身条件，选择适合自己的摇法； 8、规格尺寸：长1700-1750mm，宽750-800mm，高950-1000mm； 9、座宽460-480mm，坐垫高度500-520mm； 10、承重≥100Kg |  |
| 6 | 四脚手杖 | 支 | 80 | 2 | 1、尺寸：（高）740-970mm（±20mm），高度10档可调； 2、最大静载荷≥100kg； 3、材质主架：上支采用铝合金管，表面氧化处理，下支采用钢质管，表面镀铬处理，脚架采用钢质管，表面镀铬处理；脚垫：四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫。 |  |
| 7 | 凳式手杖 | 支 | 100 | 2 | 1.产品尺寸：47*28*（85-95）cm； 2.最大载荷：≥100kg；净重量：≥0.78kg； 3.主架：采用铝合金，表面亮面处理； 4.把手：发泡手把； 5.脚管：钢质脚管； 6.脚垫：三角着地，配橡胶防滑脚； |  |
| 8 | 折叠手杖 | 支 | 100 | 2 | 1、规格尺寸:（高）800-900mm（±20mm），高度五档可调； 2、材质：主架和脚管采用铝合金管，表面氧化着色处理，壁厚≥1.2mm； 3、性能：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，可折叠。 |  |
| 9 | 腋拐 | 支 | 160 | 2 | 1、材质：铝合金，表面氧化处理；壁厚≥1.2mm；软托为发泡材质,硬托、手把采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化； 2、脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，有弹性、耐磨；调节方式：弹珠式调节，高度≥9档调节； 3、规格尺寸（高）：1140mm-1340mm（±20mm）。 | 提供样品 |
| 10 | 肘拐 | 支 | 150 | 2 | 1、材质：铝合金，表面亮面处理，壁厚≥1.2mm； 2、性能：高度≥10档调节； 3、脚垫：单脚着地结构；把手：使用高强度工程塑胶PV材料模压密合而成； 4、产品规格:（高）960-1260mm（±20mm）。 |  |
| 11 | 伸缩手杖 | 支 | 80 | 2 | 1、规格尺寸（高）：710-940mm（±20mm）；高度10档调节； 2、材质：上支铝合金管，表面亮面处理，下支钢质管，表面亮面处理，壁厚≥1.2mm； 3、脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，有弹性、耐磨。 |  |
| 12 | 拐杖头 | 套 | 20 | 1/4 | 1、材质：优质橡胶，内有金属垫片； 2、规格尺寸：直径≥22mm。 |  |
| 13 | 助行器 | 台 | 200 | 3 | 1、规格尺寸：（长*宽*高）500*560*780-960mm（±20mm） 2、主架：选用铝合金材质，厚度≥1.2mm；表面采用氧化处理；可折叠式结构； 3、脚管：采用高强度铝合金材质，厚度≥1.2mm；表面采用氧化处理；高度可调，≥8档位高度调节孔；脚垫：脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； 4、最大载荷：≥100kg； 5、提供第三方检测机构出具的检测或检验报告复印件。 |  |
| 14 | 床护栏杆 | 件 | 150 | 3 | - 长≥1200mm,宽≥350mm； - 铝合金扶手，表面硬化处理，≥5支不锈钢护栏支柱，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 |  |
| 15 | 床用桌 | 张 | 300 | 4 | 1、尺寸（长*宽*高）：820*380*760-1260mm（±20mm）； 2、主架：升降式餐桌，采用铁材质为主要材料，表面喷粉处理；餐板：高密度板为主要材料，表面贴防火材料； 3、调节：可根据需要调节桌面高度，调节过程平稳，锁定稳定可靠； 4、脚轮：配高强度工程塑料脚轮并带驻停功能，方便移动及锁定在需要位置。 |  |
| 16 | （乳胶）防压疮床垫 | 个 | 800 | 2 | ★1、床垫布材料通过“生物相容性检验”（提供第三方检测机构出具的检验报告）； 2、气条采用优质尼龙PVC医用级布料，吸湿透气良好，气条材料厚度≥0.34mm； 3、床席≥20条直径9.5cm气条组成，每套配备用气条1条； 4、床席充气后尺寸（长*宽*高）：200±10*86*9.5cm； 5、主机尺寸：25*12*10 cm；主机静态功能由单独开关控制，气泵压力范围：60~120mmHg，气泵流量范围：5~8升/分钟； 6、最大承受重量：≥135KG。 |  |
| 17 | （乳胶/空气）防压疮坐垫 | 个 | 100 | 2 | 1、材料：尼龙PVC 材料；可水洗医用尼龙PVC布料，耐用、耐磨、耐脏； 2、规格尺寸:440*440*70mm（±20mm）； 3、气囊镂空设计，降低坐垫与皮肤之间的摩擦力、剪切力，消除褥疮产生； 梅花状气囊中间镂空设计。 |  |
| 18 | 接尿器 | 个 | 150 | 1 | 1、男女通用型尿壶，采用医用环保塑料，健康无异味，带盖设计。 |  |
| 19 | 便盆 | 个 | 150 | 1 | 1、男女通用型便盆，医用环保塑料，无异味；带盖设计；倾斜角度10度。 |  |
| 20 | 护理用品 | 套 | 200 | 1/12 | 1、主要材料：无纺布，吸水纸，绒毛浆。 |  |
| 21 | 座便椅 | 张 | 380 | 3 | - 椅架采用高强度铝合金材质，壁厚1.2-1.5.mm，表面氧化处理； - 脚管高度≥6档可调，可拆卸，四脚配耐磨防滑脚垫； 3、采用固定式扶手和靠背，可折叠结构； 4、厕板采用高强度ABS塑料，表面防滑，配环保便桶，带桶盖，采用超大深度设计防溅出效果好； 5、规格尺寸：长420-450mm，宽550-580mm，高690-820mm(±30mm)高度调节； - 6、座高380-500(±20mm)高度可调；座宽500-530mm； - 7、承重≥100KG | 提供样品 |
| 22 | 多功能护理床 | 张 | 2000 | 5 | 1、规格: 外形尺寸：(长*宽*高)2080*960*550mm(±20mm)；便孔尺寸：310*230mm(±20mm)； 2、功能：摇把3个,手动左右翻身1个、手动起背1个、手动腿位升降1个、坐便转换为快速板手； 3、调节范围：背部可升降角度：0-75°，腿位可升降角度：+25°至-75°，侧翻身可升降角度：0-60°； 4、摇把：采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠；摇杆：摇杆弹盒采用钢件，防破裂，具有高支撑力，高耐磨，带防尘套； 5、铝合金护栏：侧面护栏总长1200mm(±20mm)，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5支铝合金护栏支柱。配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位； ★6、床头尾板：采用ABS工程塑料。（床头ABS原材料提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7、移动静音脚轮：方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身，移动脚轮直径≥12cm，内置双轴承，叉子采用冷板≥2.5mm（厚度）一次冲压成型，胎面为软胎面； ★8、床垫：床垫外层床罩为纯棉布材质，内胆采用高密度压缩绵，并经防虫处理；（床垫产品检测标准参照GB/T26706-2011标准有关要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 9、速开便门：便口床垫与便口位置采用粘和设计，接便时无需搬动护理人员，取走床垫，配合快速接便装置，可使便口； 10、腿部承重：支撑材料采用直径≥32mm的圆管，厚度≥2.75mm，可承受≥100公斤的重量； 11、左右翻身滑轮设计； 12、腿部触地滑轮设计； 13、床体可承载重量≥300㎏； 14、材料：床帮采用厚度≥1.2mm的40×80方管，床面采用厚度≥1.2mm的15×30方管，床体连接件均采用厚壁≥2.75mm的管材或3mm冷板冲压成型； ★15、床体喷涂工艺：床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色；（床体涂料提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 16、产品配置：静音轮、铝合金护栏、6公分床垫、彩棉床罩、便盆、ABS床头床尾、安装二维码、说明书、保修卡。 |  |
| 23 | 沐浴椅 | 个 | 280 | 3 | 1、规格尺寸（长*宽*高）：430*510*680-810mm（±20mm），座高370-500mm（±20mm），座深310mm（±20mm）； 2、材质：椅架采用高强度铝合金管材制作，壁厚≥ 1.2 mm，表面氧化处理。可拆装，包装尺寸小。 3、座面板：座板和背板均为白色吹塑座板，表面防滑，环保，易于清洗；椅脚：高度≥6档可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 | 提供样品 |
| 24 | 普通盲杖 | 件 | 60 | 1 | 1、材质：轻质铝合金，表面阳极氧化处理；管材规格：直径 ≥13mm，厚度≥1mm；四截可折，便于携带，杆身外表具有反光膜复盖；环保材料塑胶手把； 2、总长≥1200mm，折叠≤350mm。 |  |
| 25 | 电子声光 盲杖 | 件 | 150 | 3 | 1、手柄材质：采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。手柄上端装有弹性腕带并易于更换； 2、杖尖材质：采用耐磨、绝缘、振动传导性好，并且在水泥、沥青、砖制等硬质路面上使用时，有敲击声反馈的材料; 3、杆身材质：铝合金，外表具有反光膜复盖； 4、使用时可触及表面均不会有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺，各部件材料不会掉色，不会使皮肤、衣服着色； 5、具有语音声光报警功能，位于手柄顶部，有独立开关，按键输出高分贝报警声； 6、提供第三方检测机构出具的检验报告复印件。 |  |
| 26 | 盲用手机 | 部 | 1000 | 3 | 1、键盘类型：触屏按键，音量键，开关机键； 2、智能操作系统；3、GPS定位功能；4、语速调节功能； 5、助视功能，可选择多种模式，支持所视画面的放大缩小； 6、盲聋哑双重提醒功能，来电时手机通过闪光，震动，铃响来提醒盲聋哑用户；7、具有触摸发声。读屏功能，盲人可以无障碍操作手机； ★8、智能定位功能，可以帮助盲人定位，帮助盲人进行步行、公共交通及车载导航；9、SOS呼救功能；10、支持上网浏览、打电话、短信、文字输入朗读等应用；★11、安装盲用手机软件，能通过手势操作系统，可语音朗读、时间播报、多种语音库选择；（盲用手机软件提供第三检测机构出具的检验报告复印件）★12、支持汉盲翻译功能； - 提供第三方检测机构出具的检验报告复印件。 | 提供样品 |
| 27 | 盲用手表 | 块 | 50 | 5 | 1、盲表由表壳、金属表带、电子机芯、表扣，底盖组成； 2、三针显示时间和语音报时功能；3、清晰语音播报； 4、报时/贪睡功能，闹钟功能；5、生活防水； 6、提供第三方检测机构出具的检验报告复印件。 |  |
| 28 | 闪光（震动）门铃 | 件 | 150 | 2 | - 1、产品由红外感应器+接收机两部分组成； 2、采用两种供电模式：红外感应器采用三节七号电池供电，接收机采用三节五号电池供电; 3、感应器和接收机也可以采用DC5V电源供电； 4、感应器自带ON/OFF按钮，可根据需要进行开/关处理； 5、感应器感应窗口挡板设计，可改变感应角度； 6、感应器壁挂旋转设计，可调整感应方向； 7、接收机三种工作模式 ：A铃声；B闪灯+震动；C铃声+闪灯+震动； 8、提供第三方检测机构出具的检测或检验报告复印件。 |  |
| 29 | 震动闹钟 | 个 | 200 | 3 | 1、具有震动闹铃/音乐闹铃/多组自由闹铃模式功能，最多可设置5组闹铃模式，每一个闹铃模式都可以独立设置开启或关闭；2、具有温度计功能； 3、具有支架，可立于桌面；4、具有计时器功能；5、具有12H/24H转换功能；6、具有夜灯功能； |  |
| 30 | 跟踪定位仪（防走失腕表） | 台 | 200 | 3 | - 支持GPS+北斗+LBS+WIFI+G-SENSOR 多重定位； 2、支持通话功能，可更换的NANO SIM卡； - 支持轨迹定位，支持电子围栏，支持SOS一键求救，并将信息发送至平台管理系统（弹出提示框）； - 3、自动拨打紧急联系人，支持心率测量,血压测量等； 4、有计步器，支持睡眠，久坐提醒和健康计步管理。 |  |
| 31 | 认知训练用品用具 | 套 | 180 | 4 | 1、基础相同配对；动物/植物/蔬菜 水果/数字/形状/颜色卡等； 2、功能：感知/认知功能训练，并能开发儿童智力，具有较强趣味性。 |  |

- 注：1.核心产品：普通轮椅。

- 2.产品规格允许误差范围没有具体标注的，一律允许误差范围:±5%。

- 3.本项目提供样品：普通轮椅、功能轮椅、腋拐、坐便椅、沐浴椅、盲用手机（样品为盲样，不能有相关标识，详见“样品的接收”）

- 4.投标产品中涉及强制节能采购产品的均应满足相关要求，投标人应提供产品相关证明材料复印件并加盖单位鲜章，否则做无效投标处理。

- 二、服务要求：

1.培训服务:投标人负责对本次项目的设备使用进行培训服务，直至使用人熟练使用为止。
    2.售后服务：提供7*24小时服务，接到通知后2小时内作出响应。并在24小时内解决问题。投标人应随时保证有足够的备品备件。
    3.质保期：经验收合格后1年，质保期内定期提供免费适配、维护和维修服务。

- 三、商务要求（实质性要求）

1.供货地点：采购人指定地点。

2.供货时间：接到采购人通知后7个工作日内完成所有设备交货、安装、调试、验收等。

3.付款方式：
      3.1根据采购人实际需要的产品品种、数量据实结算，但不超过最高限价。
      3.2经采购人组织验收合格后7个工作日内支付合同金额的95%，产品质保期（经验收合格后1年）后支付剩余合同金额的5%。
    4.履约验收：采购人与供应商应按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）相关要求组织验收

样品的接收

1、样品的制作、运输(含提交及退回)等相关费用由提供样品的投标人自行承担。

2、样品递交及评标应按照以下程序进行：

（1）开标前，投标人应按招标文件规定的时间、地点递交样品。

（2）所提供样品应为盲样。即投标样品中不得出现任何可识别投标人或投标人生产厂商的文字、logo、图文等信息，若有，则投标人自行负责遮掩。若未遮掩将被视为无效样品。

3、送样要求：

（1）送样时间：2021年6月16日9：00至10：30分（北京时间）。

（2）送样地点：邛崃市公共资源交易服务中心8楼（凤凰大道567号）。

（3） 评审结束后，评标专家推荐的成交候选人的投标样品应封存，且产生的运输等费用由供应商自理，样品封存场地由采购人负责指定。封存现场应由采购人监督人员全程监督。

（4）未中标候选人的样品可在评审结束后退回。

（5）评标结果公告期满后，未中标候选人的样品予以退还，由投标人自行运回。中标单位样品由采购人留存作为履约验收的参考，验收完成后予以退还，由中标人自行运回。

注：《样品的接收》作为招标文件的一部分，不另行作出通知；潜在投标人对此无异议的，视为已知晓并完全接受该相关要求。

- 第七章  评标办法

## 1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选投标人，或者受采购人委托确定中标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或招标代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对资格性投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的投标人等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的技术、服务性投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。技术、服务性投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对技术、服务性投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点投标人采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、技术、服务性投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选投标人。中标候选投标人应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，技术、服务性投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，技术、服务性投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

评标委员会可推荐的中标候选投标人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选投标人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选投标人，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选投标人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选投标人排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人技术、服务性投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，投标人技术、服务性投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.9.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变技术、服务性投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）技术、服务性投标文件中已经明确的内容事项；

（三）技术、服务性投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，技术、服务性投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）技术、服务性投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价明显低于其他通过资格、符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11采购人/采购代理机构现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购人/采购代理机构应当组织2名以上的相关单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）采购人/采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）采购人/采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）采购人/采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（五）采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

## 4.评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效的单价统一结算比例最低的投标报价为基准价，报价得分=评标基准价/投标报价×30×100%。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术要求31% | 31分 | 投标产品完全符合招标要求、无负偏离的得31分；如有偏离则按照以下要求扣分： 1.带“★”参数（10项），每有一项不满足招标要求的扣1.5分； 2.非“★”项参数（160项），每有一项不满足招标要求的扣0.1分。 注：供应商按参数要求提供相应的证明材料，未提供的不得分。 | 技术类 评审因素 |
| 3 | 实施方案20% | 20分 | 根据投标人提供的实施方案（包含：1.调研报告；2.项目管理机构图；3.日常管理制度；4.项目实施工作流程；5.进度及计划；6.技术保障方案；7.项目培训方案；8.安全管理方案；9.安全保障措施；10.配送、配发方案）进行综合评审：全面合理、规范有效、详细周全的得20分；每缺一项扣2分，每有一处阐述不明或不足的扣1分，扣完为止。 | 技术类 评审因素 |
| 4 | 后期服务8% | 8分 | 根据投标人提供的后期服务方案（包括：1.后期保障措施承诺；2.响应时间；3.人员技术培训服务；4.应急处理措施预案）进行综合评审：全面合理、规范有效、详细周全的得8分；每缺一项扣2分，每有一处阐述不明或不足的扣1分，扣完为止。 | 技术类 评审因素 |
| 5 | 样品8% | 8分 | 样品（普通轮椅、功能轮椅、腋拐、坐便椅、沐浴椅、盲用手机）：根据投标人提供样品的材质、质量、工艺、色泽进行综合评审：材质精细、质量好、工艺精美、色泽锃亮的得8分，材质或质量或工艺或色泽每有一项差的扣2分，扣完为止；未提供或样品提供不齐全的不得分。 | 技术类 评审因素 |
| 6 | 政府采购政策 2% | 2分 | 1、投标人注册地为不发达地区或少数民族地区的得1分。 注：投标人提供相关证明材料复印件并加盖单位鲜章。 2、所投产品（除强制节能产品外）为节能/环保/无线局域网政府采购品目清单中的产品，每提供一个得0.5分，最多得1分。 注：投标人提供产品对应的品目清单认证证书复印件并加盖单位鲜章，以最新发布品目清单为准。 | 共同 评审因素 |
| 7 | 投标文件规范性1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同 评审因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 5.废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网和成都市公共资源交易服务中心上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选投标人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选投标人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选投标人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购代理机构在四川政府采购网和成都市公共资源交易服务中心上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

（以实际签订的合同为准）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民典

法》及         公司          采购项目（项目编号：         ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物给甲方，每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之    计算款额¥            元，人民币大写：           元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的  日内，提交支付凭证资料给   财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之  计算款额¥              元，人民币大写：             元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格后，采购代理机构接到乙方通知，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的   日内由其向乙方退付履约保证金￥    元，人民币大写：     元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之   的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之  /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲  方：   （盖章）   			    乙  方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地  址：                           地  址：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

签约日期：XX年XX月XX日 			 签约日期：XX年XX月XX日