招 标 文 件

项目名称：成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目

项目编号：510112202100359

中国·成都

四川世科工程咨询有限公司、成都市公安局龙泉驿区分局  共同编制

二〇二一年十一月

## “政采贷”业务介绍

## 为助力解决政府采购中标、中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动、营造良好的营商环境，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。

| 四川省内开展“政采贷”业务的银行名单（部分） |  |
| --- | --- |
| 中国建设银行四川省分行 | 渤海银行成都分行 |
| 中国工商银行四川省分行 | 雅安农村商业银行 |
| 中国农业银行四川省分行 | 雅安市商业银行 |
| 中国银行四川省分行 | 眉山农村商业银行 |
| 交通银行四川省分行 | 乐山市商业银行 |
| 中国邮储银行四川省分行 | 乐山嘉州民富村镇银行 |
| 华夏银行成都分行 | 绵阳市商业银行 |
| 民生银行成都分行 | 四川省农村信用社联合社 |
| 四川天府银行 | 平安银行股份有限公司成都分行 |
| 兴业银行成都分行 | 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 |
| 成都银行 | 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 |
| 成都农村商业银行 | 自贡银行股份有限公司 |
| 上海银行成都分行 | 宜宾市商业银行股份有限公司 |

## “蓉采贷”业务介绍

按照《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（成财采〔2019〕17号），目前，在省财政厅确定的四川省首期开展“政采贷”业务银行的基础上，以下银行基本完成其融资业务系统与成都市政府采购监督管理系统的对接，并承诺提供“融资利率上浮比例不超过30%、融资审批和放款期限不超过5个工作日”等更加便利的融资服务，成都市范围内政府采购中标（成交）项目的供应商为中小微企业的，可根据成都市财政局公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的银行及产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用贷款。

| 成都市政府采购信用融资银行联系方式一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行名称 | 联系部门 | 联系电话 |
| 成都银行 | 中小企业部 | 028-86627320 028-87793283 |
| 中国建设银行成都第六支行 | 小企业部 | 028-84521961 |
| 交通银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86525254 |
| 中国农业银行成都天府新区分行 | 公司业务部 | 028-63168277 |
| 四川天府银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-65193380 |
| 浦发银行成都分行 | 普惠金融部 | 028-69598953 |
| 上海银行成都分行 | 公司业务部 | 028-86029074 |
| 成都农村商业银行 | 公司金融部 | 028-85599425 |
| 中国民生银行成都分行 | 公司业务部 | 028-85102180 |
| 中国工商银行成都分行 | 普惠部 | 028-86615126 |
| 中国邮政储蓄银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-65008905 |
| 中国银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86402100 |
| 招商银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-87086226 |
| 广发银行成都分行 | 东大街支部 | 028-83318935 |
| 重庆银行成都分行 | 小微企业银行部 | 028-85341647 |
| 渤海银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-86772083 |

目 录

第1章 投标邀请	6

第2章 投标人须知	9

2.1 投标人须知附表	9

2.2 总则	12

2.3 招标文件	14

2.4 投标文件	15

2.5 投标文件解密	19

2.6 开标及开标程序	20

2.7 签订及履行合同和验收	21

2.8 投标纪律要求	23

2.9 资金支付	24

2.10 询问、质疑和投诉	24

2.11 其他	25

第3章 投标文件格式	26

3.1 投标函	27

3.2 具有独立承担民事责任的能力证明材料	28

3.3 健全的财务会计制度的证明材料	29

3.4 投标人缴纳税收的证明材料	30

3.5 投标人缴纳社会保障资金的证明材料	31

3.6 承诺函	32

3.7 法定代表人身份证明书	34

3.8 法定代表人授权委托书	35

3.9 开标一览表	36

3.10 分项报价明细表	37

3.11 投标人基本情况表	41

3.12 商务条款偏离表	42

3.13 技术条款偏离表	43

3.14 投标人本项目管理、技术、其他人员情况表	44

3.15 服务方案	45

3.16 中小企业声明函	46

3.17 残疾人福利性单位声明函	48

3.18 投标人认为需要提供的文件和资料	49

第4章 招标项目技术、商务及其他要求	50

4.1 项目概况	50

4.2 项目需求分析	51

4.3 产品技术要求	52

4.4 落实政府采购政策要求	89

4.5 商务要求	89

第5章 资格性审查	91

第6章 评标办法	95

6.1 总则	95

6.2 评标方法	95

6.3 评标程序	96

6.4 评标争议处理规则	99

6.5 招标采购单位现场复核评标结果	99

6.6 评标细则及标准	100

6.7 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：	103

6.8 定标	104

6.9 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	104

6.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	105

第7章 政府采购合同	106

附件1：政府采购云平台使用介绍	110

# 投标邀请

四川世科工程咨询有限公司受成都市公安局龙泉驿区分局委托，拟对成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 项目编号：510112202100359

- 招标项目：成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目

- 资金来源及预算金额：财政性资金，预算品目：其他政法、检测专用设备；预算金额:586.27万元。

- 招标项目简介

成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目。

投标人必须对所有货物及服务内容进行投标，并响应招标文件的要求。详细的技术、商务及其他要求见第4章。

- 本项目非专门面向中小企业采购。

- 供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

  - 根据本项目的特殊要求，供应商还必须具备以下特定条件：

- 未被列入经营异常名录；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

- 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

- 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间

2021年11月3日至2021年11月9日

- 招标文件获取方式

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件1-政府采购云平台使用介绍）

- 投标文件截止时间和开标时间

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

本项目投标截止时间为：2021年11月23日10时30分（北京时间）。

- 投标文件解密时间

2021年11月23日10时31分至11时30分（北京时间）。错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

- 开标地点

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

- 本投标邀请在“四川政府采购网”上以公告形式发布

- 联系方式

采购人：成都市公安局龙泉驿区分局

地 址：成都市龙泉驿区龙都南路205号

联系人：沈老师

联系电话：028-84882824

采购代理机构：四川世科工程咨询有限公司

地    址：成都市高新区天府三街288号大有智慧广场迈普大厦10楼1010室

联 系 人：高老师

联系电话：028-61032618

传    真：028-61032618

# 投标人须知

## 投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算（实质性要求） | 本项目采购预算为：586.27万元，超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
|  | 小微企业价格扣除 | 一、小微企业价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 |
|  | 监狱企业 | １、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ２、监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。 |
|  | 残疾人福利性单位 | 1、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库﹝2017﹞141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，对残疾人福利性单位给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、供应商应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
|  | 失信企业惩戒措施 | 严格按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备案录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关文件的规定执行。 |
|  | 进口产品 | 本项目非采购进口产品。 |
|  | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
|  | - 投标保证金 | - 无。 |
|  | - 履约保证金 | 本项目无履约保证金。 |
|  | 采购文件咨询 | 联系人：高老师。 联系电话：028-61032618 |
|  | - 开标及开标程序 | 投标文件解密：开启解密后，投标人应在系统提示的解密开始时间后60分钟内 ，使用对投标文件进行加密的CA证书在线完成对投标人递交至政府采购云平台的投标文件的解密。 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合开标大厅投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。 - 开标、投标文件的解密详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。 |
|  | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
|  | 供应商询问、质疑 | - 询问：根据委托代理协议约定，供应商询问由四川世科工程咨询有限公司负责答复。 - 质疑：根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑由四川世科工程咨询有限公司负责答复；对于采购过程的质疑由四川世科工程咨询有限公司负责答复；对于采购结果的质疑由四川世科工程咨询有限公司负责答复。 联系人：高老师。 联系电话：028-61032618 地址：成都市高新区天府三街288号大有智慧广场迈普大厦10楼1010室。 邮编：610020。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
|  | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门即龙泉驿区财政局。电话：028-84636986。 |
|  | - 招标代理服务费 | - 参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）标准收取，由中标人领取中标通知书前支付。可采取现金支付或银行转账。银行转账相关信息如下： - 开户单位：四川世科工程咨询有限公司 - 开户银行：中国建设银行股份有限公司双流分行 - 银行账号：5100 1527 9080 5152 8329 - 转账事由： 510112202100359项目成交服务费 |
|  | - 信用融资 | - 四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）等有关规定，上述文件请在四川政府采购网查询。 |
|  | 温馨提示 | - 供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装chrome浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 总则

### 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物以及服务采购项目。

### 有关定义

- “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市公安局龙泉驿区分局。

- “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川世科工程咨询有限公司。

- “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商，“乙方”系指中标的供应商。

### 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件规定的供应商资格条件；

- 从“政府采购云平台”完成获取采购文件的供应商；

- 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

- 招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

### 充分、公平竞争保障措施

提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格性检查、符合性检查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本次项目核心产品为办案自助终端、人员基础信息标采一体机。

利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 招标文件

### 招标文件的构成

- 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

  - 投标邀请；

  - 投标人须知；

  - 投标文件格式；

  - 招标项目技术、商务及其他要求；

  - 资格性审查；

  - 评标办法；

  - 政府采购合同。

- 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 招标文件的澄清和修改

- 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

- 澄清或者修改的内容，招标采购单位将在“四川政府采购网”上发布更正公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位发布公告并通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。在规定的时间内未提出澄清或质疑的，将视为完全认同本招标文件的要求。

- 招标文件中编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，按有利于投标人的原则进行处理。

- 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有获取了招标文件的潜在供应商，同时在“四川政府采购网”上发布变更公告。

## 投标文件

### 投标文件的语言（实质性要求）

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 计量单位（实质性要求）

除技术参数及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 联合体投标

本次政府采购活动不接受联合体投标。

### 知识产权（实质性要求）

- 投标人在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权的产品，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标文件分为资格性投标文件和技术、服务性投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格性投标文件：

- 投标函；

- 具有独立承担民事责任能力；

- 健全的财务会计制度的证明材料；

- 投标人缴纳税收的证明材料；

- 投标人缴纳社会保障资金的证明材料 ；

- 承诺函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权书原件；（投标文件均由供应商法定代表人签字的可不提供）

- 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。

二、技术、服务性投标文件：

- 开标一览表；

- 分项报价明细表；

- 投标人基本情况表；

- 商务条款偏离表；

- 技术条款偏离表；

- 投标人本项目管理、技术、其他人员情况表；

- 服务方案；

- 中小企业声明函（如未提供中小企业声明函的，则其投标报价不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性）；

- 残疾人福利性单位声明函（如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性）；

- 其他投标人认为需要提供的文件和资料（如有）。

### 投标文件格式

- 投标人应按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

- 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 投标报价

- 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

- 投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

出现本条第（三）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

### 投标有效期

- 投标有效期为投标截止之日起90天。投标有效期短于此规定期限的或不作响应的，则其投标文件将按无效投标文件处理。

- 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 投标文件的制作和签章、加密

- 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

- 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

- 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

- 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

- 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

### 投标文件的递交

- 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

- 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 投标文件的修改和撤回

- 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

- 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

## 投标文件解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 开标及开标程序

### 本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

### 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

### 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

### 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

### 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

### 因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

### 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 中标通知书

- 中标通知书为采购人签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

- 中标公告在四川政府采购网上公告后，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## 签订及履行合同和验收

### 签订合同

- 采购人原则上在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订采购合同。因中标人的原因在中标通知书发出之日起30日内未与采购人签订采购合同或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

- 招标文件、投标文件、中标通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

- 询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 合同分包（实质性要求）

☑ 本项目不允许分包

□ 本项目允许分包，具体要求如下：

一、本项目XX、XX，中标人可以依法采取分包方式履行合同。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作， 不属于中标供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 合同转包（实质性要求）

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 履行合同

- 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

- 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

## 投标纪律要求

### 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

- 提供虚假材料谋取中标；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

- 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

- 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

- 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

- 将政府采购合同转包或者违规分包；

- 提供假冒伪劣产品；

- 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

- 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

- 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（一）-（十）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

### 保密

- 不得透露有关潜在投标人的任何情况。

- 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

### 回避

在政府采购活动中，采购人员（在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 资金支付

付款方式见第四章商务部分。

## 询问、质疑和投诉

- 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》(主席令【2002】第68号)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>等的若干规定》的规定办理。

- 供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖单位公章。

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

- 供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

## 其他

招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“6.1总则、6.2评标方法、6.3评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 投标函

四川世科工程咨询有限公司：

我方全面研究了“成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目”（项目编号：510112202100359）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方      （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

  - 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，投标报价以《开标一览表》为准。

  - 如果我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

  - 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

  - 我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备案录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关文件对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

  - 投标有效期为从投标截止之日起90天。

  - 我方承诺一旦我公司成为本项目中标人，将按照招标文件的规定向四川世科工程咨询有限公司缴纳代理服务费。

  - 我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

  - 我单位联系方式：

地址：                传真：          邮政编码：

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

## 具有独立承担民事责任的能力证明材料

## 健全的财务会计制度的证明材料

## 投标人缴纳税收的证明材料

## 投标人缴纳社会保障资金的证明材料

## 承诺函

四川世科工程咨询有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件的要求，在此郑重承诺：

- 我公司具有良好的商业信誉。

- 我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 我公司参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的，从成立之日起算），在经营活动中无重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业；吊销许可证或者执照；较大数额罚款；较大数额没收财产等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令317号）现定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本规定所称较大数额，是指对非经营活动职业培训教育网民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为 处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。)

- 我公司及我公司法定代表人或主要负责人不具有行贿犯罪记录。

- 我公司未被列入经营异常名录。

- 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 参加本次采购活动，我公司不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 参加本次采购活动，我公司不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 我公司没有为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我公司如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备案录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 我公司在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 我公司如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，将在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我公司将提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用我公司所不拥有的知识产权的产品，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 我公司不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。

- 我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

## 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）         在          （投标人名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

日期：      年      月      日

注：后附法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件），复印件加盖单位公章。投标人为自然人无须提供身份证明书，仅提供身份证复印件或护照复印件。

## 法定代表人授权委托书

四川世科工程咨询有限公司：

（投标人名称）法定代表人____________ 授权委托___________ 为我的代理人，参加贵单位组织的成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目（项目编号：510112202100359）的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人：               （签字或盖法定代表人印章）

代理人：               （签字）

投标人名称：                       （加盖单位公章）

注：1、后附代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）并加盖单位公章。

2、投标人的投标文件均由投标人法定代表人签字的，可不提供该附件的内容。

## 开标一览表

项目名称：成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目

项目编号：510112202100359

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目 |  |

投标报价（人民币大写）：

供应商名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：           （签字）

日期：      年      月      日

说明：报价为综合包干报价，包括完成本项目的所有设备、运输、售后服务、利润、税费等所有费用。

## 分项报价明细表

项目名称：成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目

项目编号：510112202100359

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 单价 | 总价（单价×数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办案自助终端 |  |  | 1台 | 元/台 | 元 |
| 2 | 人脸识别流程管控终端 |  |  | 16套 | 元/套 | 元 |
| 3 | 智能物管柜（双面主柜） |  |  | 1台 | 元/台 | 元 |
| 4 | 智能物管柜（双面副柜） |  |  | 2台 | 元/台 | 元 |
| 5 | 物证中心智能物管柜（主柜） |  |  | 1台 | 元/台 | 元 |
| 6 | 物证中心智能物管柜（副柜） |  |  | 1台 | 元/台 | 元 |
| 7 | 物管中心精细化管理平台 |  |  | 1套 | 元/套 | 元 |
| 8 | 办案区外设配件包 |  |  | 2套 | 元/套 | 元 |
| 9 | 一体化智能审讯台 |  |  | 23台 | 元/台 | 元 |
| 10 | 时钟同步温湿度屏 |  |  | 19台 | 元/台 | 元 |
| 11 | 双基色电子门牌 |  |  | 21台 | 元/台 | 元 |
| 12 | 智能尿检自助终端 |  |  | 1台 | 元/台 | 元 |
| 13 | 24口全千兆数据交换终端 |  |  | 16台 | 元/台 | 元 |
| 14 | 汇聚交换终端 |  |  | 1台 | 元/台 | 元 |
| 15 | 万兆光模块 |  |  | 2个 | 元/个 | 元 |
| 16 | 千兆光模块 |  |  | 42个 | 元/个 | 元 |
| 17 | 半球网络摄像头 |  |  | 106台 | 元/台 | 元 |
| 18 | 拾音器 |  |  | 55台 | 元/台 | 元 |
| 19 | 网络存储设备 |  |  | 3台 | 元/台 | 元 |
| 20 | 报警模块 |  |  | 15套 | 元/套 | 元 |
| 21 | 紧急按钮 |  |  | 17个 | 元/个 | 元 |
| 22 | 声光报警器 |  |  | 15个 | 元/个 | 元 |
| 23 | 报警主机供电电源 |  |  | 4个 | 元/个 | 元 |
| 24 | 门禁控制器 |  |  | 6台 | 元/台 | 元 |
| 25 | 门禁控制器铁箱 |  |  | 6套 | 元/套 | 元 |
| 26 | 指纹读卡器 |  |  | 10台 | 元/台 | 元 |
| 27 | 门禁开关 |  |  | 15个 | 元/个 | 元 |
| 28 | 磁力锁 |  |  | 15台 | 元/台 | 元 |
| 29 | 人员基础信息标采一体机 |  |  | 3台 | 元/台 | 元 |
| 30 | 遮挡帘 |  |  | 3套 | 元/套 | 元 |
| 31 | 可视对讲主机 |  |  | 1台 | 元/台 | 元 |
| 32 | 蓝牙分机 |  |  | 33台 | 元/台 | 元 |
| 33 | 地址盒 |  |  | 1台 | 元/台 | 元 |
| 34 | 电源箱 |  |  | 5套 | 元/套 | 元 |
| 35 | 电子证据一体机 |  |  | 1台 | 元/台 | 元 |
| 36 | 机柜 |  |  | 5台 | 元/台 | 元 |
| 37 | 蓄电池 |  |  | 128节 | 元/节 | 元 |
| 38 | 电池架 |  |  | 4组 | 元/组 | 元 |
| 39 | 配电柜 |  |  | 1台 | 元/台 | 元 |
| 40 | 基站空调 |  |  | 2台 | 元/台 | 元 |
| 41 | USB会议扬声器 |  |  | 5个 | 元/个 | 元 |
| 42 | 高拍仪 |  |  | 5台 | 元/台 | 元 |
| 43 | 数据输出设备 |  |  | 4台 | 元/台 | 元 |
| 44 | 半球网络摄像机 |  |  | 8台 | 元/台 | 元 |
| 45 | 电源适配器 |  |  | 8个 | 元/个 | 元 |
| 46 | 犯罪嫌疑人提讯一体机 |  |  | 4台 | 元/台 | 元 |
| 47 | 看守所设备配件包 |  |  | 4套 | 元/套 | 元 |
| 48 | 远程提讯服务管理终端 |  |  | 1台 | 元/台 | 元 |
| 49 | 远程视频提讯调度一体机 |  |  | 1套 | 元/套 | 元 |
| 50 | 远程提讯系统平台 |  |  | 1套 | 元/套 | 元 |
| 51 | 原设备利旧拆除、搬迁、保护及现场状况恢复 | / | / | 1项 | 元/项 | 元 |
| 52 | 辅材及配套实施 | / | / | 1项 | 元/项 | 元 |
| 投标报价（总价合计） |  |  |  |  |  | 元 |

投标报价（人民币大写）：

供应商名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：           （签字）

日期：      年      月      日

说明：报价为综合包干报价，包括完成本项目的所有设备、运输、售后服务、利润、税费等所有费用。

## 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

注：对于投标人不涉及的项，可不填写。

## 商务条款偏离表

项目名称：成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目

项目编号：510112202100359

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、投标人不得虚假填写，否则一切责任由投标人承担。

3、招标文件中加“★”条款为符合性审查项，其偏离不列入本表中。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

## 技术条款偏离表

项目名称：成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目

项目编号：510112202100359

| 序号 | 产品名称 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、投标人不得虚假填写，否则一切责任由投标人承担。

3、招标文件中加“★”条款为符合性审查项，其偏离不列入本表中。

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

## 投标人本项目管理、技术、其他人员情况表

项目名称：成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目

项目编号：510112202100359

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

## 服务方案

项目名称：成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目

项目编号：510112202100359

投标人名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日期：      年      月      日

## 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

非中小企业不提供此声明函，如未提供中小企业声明函的，则其不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的供应商属于监狱企业的证明文件复印件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的价格扣除，不重复享受政策。如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消参加投标、中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。[依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业〔2011〕300号）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。]

## 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位参加         单位的         项目采购活动提供                  （请填写：本单位或XX单位）制造的货物，该单位为符合条件的残疾人福利性单位，不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：            （加盖单位公章）

日期：      年      月      日

说明：非残疾人福利性单位不提供此声明函，如未提供此声明函，则其不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 投标人认为需要提供的文件和资料

注：如投标人没有认为需要提供的文件和资料可不提供。

# 招标项目技术、商务及其他要求

## 项目概况

为满足新形势下执法管理新需求，更好地安全、便捷、高效执法办案。成都市公安局龙泉驿区分局拟实施集中办案中心智能化建设及远程提讯建设，本项目建设范围包括：

- 集中办案中心智能化建设；

- 远程提讯系统建设；

- 原怡和派出所设备利旧，并进行拆除、搬迁、保护及现场状况恢复。本项目集中办案中心二、三层办公区公安网网络布线。

| 项目名称 | 子项名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设及远程提讯建设采购项目 | 成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心建设 | 办案中心建设，按照省厅建设标准，功能室规划有执法监督中心1间、安检区/人身检查区/信息采集区1间、单人等候室3间、多人等候室1间、毒检室1间、辨认室1间、特殊讯问室1间、询问室5间、未成年人询问室1间、讯问室19间、卫生间2间。 |
|  | 成都市公安局龙泉驿区分局远程提讯系统建设 | 审讯端利用集中办案中心智能化设备，被审讯端在市看守所和区看守所各部署2间审讯室，配套智能化设备。 |
|  | 原怡和派出所设备利旧，并拆除、搬迁、保护及现场状况恢复。本项目集中办案中心二、三层办公区公安网网络布线。 | 利旧原怡和派出所办案区智能化办案设备，对所有利旧设备进行拆除、搬迁至本项目集中办案区，拆除、搬迁时需对设备进行保护，拆除、搬迁完以后需对原怡和派出所办案区环境恢复。对本项目集中办案中心二、三层办公区公安网网络布线。 |

成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心改造规划图纸：

图一 成都市公安局龙泉驿区分局集中办案中心智能化建设规划图

## 项目需求分析

### 业务及功能需求分析

- 办案过程智能化、规范化应用功能需求

智能化办案区，嫌疑人在办案区内的所有信息自动关联到案件信息下，实现办案区规范化、智能化。

- 办案区视音频资料结构化管理需求

办案区内执法音视频管理，通过系统自动关联并管理执法音视频资料，可根据办案区布局图调取实时监控、可根据案事件信息调取相关录像资料，规范初始执法行为。

- 随身物品规范管理需求

在办案区中，嫌疑人随身涉案物品的全程可控，可有效杜绝不建立台账或物品丢失、调换、误领、漏领等现象发生，做到办案区中的所有物品有迹可查。

- 单点登录功能需求

为保证执法精细化系统使用安全，要求将执法精细化系统登录界面链接到警综平台，利用警综数字证书实现单点登录以及相关人员权限管理。

### 运维保障需求分析

执法办案场所作为公安核心业务的办理场所，执法办案精细化管理系统的可用性应作为重要的考量指标，系统必须能够支撑成都市龙泉驿区全分局11个办案场所的同时使用，必须保障整个系统的性能及稳定运行，系统保障分局所有办案区的业务顺畅办理、设备稳定运行及数据安全存储。

### 系统安全需求分析

- 业务保障安全需求

执法办案业务属于公安机关核心业务，需考虑业务系统运行稳定的需求，以及在系统出现问题时，保障业务正常运行的资源问题。

- 信息安全合规性要求

项目建设的信息化系统，因保存有公安执法办案过程中采集和使用的所有信息，其中包含很多人脸、指纹、身份证号、地址、案件资料等敏感信息，一旦出现泄漏等安全问题将产生巨大的社会影响。

- 安全风险分析

执法办案场所的安全风险分为几个方面，如：办案过程不规范导致的证据不足无法提告的风险、办案数据泄露导致社会舆论风波的风险、嫌疑人脱逃对社会安定带来的风险等等。

对于上述风险，本次项目在网络安全方面严格按照公安网相关安全标准规范进行网络接入，并利旧现有公安网络安全设备来进行网络安全保护。

## 产品技术要求

本项目核心产品为：办案自助终端、人员基础信息标采一体机。

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办案系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 办案自助终端 | - 冷轧钢板结构，钢板厚度≥1.0mm，外观尺寸宽≥560mm、高≥1550mm、进深≥460mm，高清触摸面板，尺寸≥19英寸。 2.相当于或优于I5 四核CPU处理器，≥16G内存，≥128G SSD、≥1TB HHD硬盘 3.具备不少于2个RJ45端口。 4.具备操作键盘 5.机身配备≥200万像素双目高清摄像头，支持补光灯、活体识别 6.支持二代身份证、IC卡信息读取功能 7.机身具备不少于2个搬运把手位，底部带可固定的脚轮 8.具备黑白激光打印功能，支持A4幅面打印 9.具备双声道立体声扬声器 10.AC220V电源输入，具备短路、过压、过流保护 11.支持手环存储柜，至少满足存放23个手环（5个带充电功能）和18张卡片存放（带3个充电线） 12.支持通过终端首页展示今日在押人数、今日进入总数、今日离开总数、今日办案总数，提供入区登记、出区登记、其他业务功能入口。 13.支持通过刷脸比对白名单获取民警身份信息。同时可支持切换刷身份证及输入民警警号获取民警信息。 14.支持嫌疑人通过刷身份证、输入身份证号、人像比对三种方式实现嫌疑人信息录入。 15.支持采集的照片与资源服务平台进行人证核验，并显示相似度。 16.支持对定位胸牌、定位手环发放，并将胸牌和民警绑定、手环与嫌疑人绑定，并通过控制手环柜进行开柜。 17.支持通过嫌疑人身份证号查询资源服务平台，当涉案人员比中为在逃、涉毒和违法犯罪前科人员时，对该涉案人员生成在逃、涉毒、违法犯罪前科标识。 18.支持同案嫌疑人、协办民警、访客入区登记功能。 19.支持在完成出区申请后，嫌疑人在自助终端上刷手环后进行出区校验，并归还定位设备。若嫌疑人未完成离区申请、未完成离区审批、物品未领取时，自助终端给出提示。 20.支持完成临时出区申请后，在自助终端归还手环、胸牌，完成临时出区业务。 21.支持临时离区后民警、嫌疑人回区，重新在自助终端进行入区登记，并复用信息，完成临时回区业务。 22.支持民警通过自助终端查询历史人员数据、查看历史人员基本身份信息。 23.支持民警通过自助终端打印办案区使用情况登记表、现场检测报告、人员三面照、随身物品清单、笔录等相关文书。 24.▲内置符合数据安全的涉密信息系统安全软件。（提供该涉密信息系统产品检测证书复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 2 | 人脸识别流程管控终端 | - 配置相当于或优于RK3399处理器，核心数目≥6个，主频≥1.8GHz 2.配置相当于或优于DDR-3内存，容量≥2GB 3.支持openGL ES1.1/2.0/3.0 4.GPU：相当于或优于Mali-T864四核 5.存储空间≥8GB 6.高清交互面板，尺寸≥10.1英寸 7.双目摄像头，黑白摄像头≥130万像素，彩色摄像头≥200万像素 8.▲具有语音采集功能，在设备正前方≥1m范围内语音播报音量不低于60dB。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 9.支持人体感应，感应距离≤2米，红外人体感应有效距离应相当于或优于0-0.5m。 10.支持人脸抓拍时自动启动补光灯进行补光 11.▲设备具备人脸检测自动抓拍功能，当检测没有人员时，屏幕自动休眠，当检测到人员时，屏幕自动点亮唤醒。同时支持人脸比对，且比对时间≤3s，至少支持红、绿、蓝三色灯显示。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 12.支持门禁、闸机、锁具控制；支持门控信号读取 13.输入电压220V，配套相应的电源适配器 14.配置不少于1个RJ45端口 15.整机电源保护性能：支持OVP过压保护、OCP过流保护、OTP过温保护、SCP短路保护、OPP过功率保护。 16.支持通过触摸操作实现涉案人员的功能室分配。 17.支持非穿戴式办案流程管控，使用人不用额外穿戴任何设备也可实现业务流程指引和管控。 18.支持人脸检测自动抓拍功能，即当检测到人员时，自动抓拍人员的照片。 19.支持人脸识别比对功能，当比中人员信息时，自动显示人员的姓名 20.支持人员的权限控制，如果该人员没有进入该功能室的权限，则产生提示 21.权限校验：通过该人脸识别设备，系统自动进行权限校验和流程管理。 22.支持功能室使用状态显示，提醒该功能室当前是否可用 23.支持当人员在原功能室点击离开，原功能室的使用权限释放，设备重置为人脸抓拍状态；没有点击离开则无法在下一功能室刷脸。 24.活动轨迹：自动记录人员进出的具体时间，系统自动形成活动轨迹。 25.支持将抓拍到的图像信息，按一定格式命名，推送给管理平台处理 26.支持管理平台返回存储或处理人脸信息结果后，由人脸识别机展示并播报 27.支持配置人脸识别终端信息，包含IP、功能室、名称、人脸算法识别参数、LED开关、民警播报开关 28.支持点击离开显示当前功能室内所有涉案人员，可点击该涉案人员进行离开功能室操作，并将离开信息推送给系统。 29.支持点击提讯按钮进行人脸识别，识别民警身份，筛选并显示民警权限相关嫌疑人，并可进行提讯操作。 30.支持提讯操作：选择涉案人员分配至某个空闲审讯室。 31.支持当涉案人员刷脸进入审讯室后，平板显示审讯室正在使用中的状态。 32.支持每个人脸识别终端软件界面有签到按钮，为民警在巡视活动中提供签到记录功能，能记录签到信息，且提供签到信息的查询功能。 33.▲支持活体检测、门禁联动控制功能，设备的泄漏电流≤0.2mA，且符合GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法有关标准。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 34.支持红外感应，红外感应到无人就息屏 35.支持一个小时同步一次人脸服务端的时间 36.当涉案人员/民警刷脸进入审讯室时，系统识别并控制审讯室/候问室门禁。 37.支持对人员验证结果展示不同颜色的灯光，验证通过为绿灯，验证失败为红灯，常规蓝灯。 38.在补光灯作用下可清晰拍摄距摄像头≥60cm处人脸图像。 39. 产品供应商应具有项目人脸识别功能实现的技术能力 | 16 | 套 |
| 3 | 智能物管柜（双面主柜） | 1.外观尺寸：1800×900×400mm（高×宽×深）； 2.单体存储位置≥12格； 3.双面开门结构设计，存取分开，一面存物一面取物； 4.材质为冷轧钢板，板材厚度≥0.8mm； 5.工作温度：-20℃~70℃ 6.工作湿度：0%~90%的相对湿度，非冷凝 7.配备≥8寸交互面板 8.配备双目摄像头，分辨率≥1280*960，摄像头像素≥130万 9.主控板：相当于或优于RK3399 10.锁控板：配置不少于12路锁控板，RS485控制 11.开柜方式：人脸识别开柜、IC卡/手环、管理员密码及远程控制开柜；在紧急情况下，可进行机械应急开锁 12.支持副柜堆叠 13.支持通过办案系统分配物品存放位置 14.支持通过办案系统查看柜格的使用状态和存放物品名称。 15.支持离线工作方式，通过管理员注册，绑定管理员卡号和密码，对所有柜格有开柜限权；通过临时卡注册，绑定临时卡号和对应柜格开柜限权。平时可通过刷卡开柜，紧急情况下，可输入管理员密码进行紧急开柜。 | 1 | 台 |
| 4 | 智能物管柜（双面副柜） | 1.外观尺寸：1800×900×400mm（高×宽×深）； 2.单体存储位置≥12格； 3.双面开门结构设计，存取分开，一面存物一面取物 4.材质为冷轧钢板，板材厚度≥0.8mm； 5.工作温度：-20℃~70℃ 6.工作湿度：0%~90%的相对湿度，非冷凝 | 2 | 台 |
| 5 | 物证中心智能物管柜（主柜） | 1.整体尺寸（不含轮子高度）1800*1050*400mm（高*宽*深） 2.单体柜子存储位不少于13格 3.整体材质冷轧钢板，钢材厚度≥0.8mm 4.工作温度：-20℃~70℃ 5.工作湿度：0%~90%的相对湿度，非冷凝 6.主控系统：配置相当于或优于ARM RK3399处理器，主频≥1.8GHz，配置相当于或优于DDR3 内存，内存容量≥2G 7.配备≥21.5寸触控面板 8.配备摄像头像素≥200万像素，分辨率≥1920*1080 9.主控板：相当于或优于RK3399 10.锁控板：12路锁控板，RS485控制 11.开柜方式：人脸识别、IC卡、二维码、管理员密码及远程控制开柜；在紧急情况下，可进行机械应急开锁。 12.支持副柜堆叠 13.支持通过在系统分配物品存放位置，打印二维码标签后，通过在智能柜上刷二维码标签即可打开预先设定的存放柜门 14.支持离线工作方式，通过管理员注册，绑定管理员卡号和密码，对所有柜格有开柜限权；通过临时卡注册，绑定临时卡号和对应柜格开柜限权。平时可通过刷卡开柜，紧急情况下，可输入管理员密码进行紧急开柜。 | 1 | 台 |
| 6 | 物证中心智能物管柜（副柜） | 1.整体尺寸（不含轮子高度）1800*1050*400mm（高*宽*深） 2.单体格子存储位≥18格 3.整体材质冷轧钢板，钢材厚度≥0.8mm 4.工作温度：-20℃~70℃ 5.工作湿度：0%~90%的相对湿度，非冷凝 | 1 | 台 |
| 7 | 物管中心精细化管理平台 | - 系统支持警号+密码登录 2.系统支持在界面左侧以文字+列表的形式展示菜单导航栏。 3.系统实现为办案民警提供工作首页，支持展示消息待办、监督预警等工作事项消息，提供工作区域功能快速导航、财物统计数据； 4.系统实现为管理者提供的工作首页，支持展示管辖场所下的预警数据、登记数据、预警类型、物品来源数据、保管数据、在库保管物品TOP8、处置类型数据、表格类数据等统计数据。 5.系统支持各类涉案财物信息，包括普通物品、机动车、不动产、虚拟物品等信息，并支持复用信息、批量登记。 6.系统支持涉案财物登记后，系统自动生成二维码供保管员日后使用。 7.系统支持展示已登记物品信息，支持台账导出。 8.系统支持对已登记且未入库物品的纠错修改功能，物品纠错需经领导审批。 9.系统支持对已登记且未入库物品的批量删除功能，物品删除需经领导审批。 10.系统支持发起延迟入库申请，由单位领导审批后物品可延迟执行入库操作。 11.系统支持发起无需入库申请，由单位领导审批后物品可不执行入库操作。 12.系统支持办案民警对在库物品进行选择并发起对出库申请，出库申请类型包括调用出库、处置出库、移库出库、移送出库、鉴定出库等；支持单位领导对办案民警发起的出库申请进行审批。 13.系统支持对已入库的物品申请延期出库，申请单中，系统自动获取物品编号、物品名称、数量、案件编号、案件名称、申请人、申请单位、申请时间；民警填写延迟出库原因、出库时间及申请说明。 14.▲系统支持物品被处置后对该物品进行反馈说明，记录改物品的处置情况。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 15.▲系统支持展示办案民警当前的待处理工作消息；在业务流程流转过程中，推送相关信息到相关人员；根据监督中心监督点设置，触发预警条件时，产生预警信息推送给民警，预警解除后，自动消除该预警信息查看申请历史记录及审批状态，包括待审批的、审批通过的、审批驳回的消息。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 16.▲系统支持对物品种类、物品状态、物品性质、物品来源、预警类型、仓库存储情况、入库时间段、关联案件、办案单位、案件状态、立案时间段、金额范围等十二种统计分析模型的数据图表统计。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 17.▲系统支持自定义查询条件，查询权限范围内可查看的物品信息，并支持导出。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 18.▲系统支持对物管中心的智能物管柜进行配置管理。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 19.系统支持采集办案民警、保管员的人脸信息。 | 1 | 套 |
| 8 | 办案区外设配件包 | - 高拍仪 扫描像素：≥500万；支持A4拍摄幅面；支持USB 2.0接口；支持系统：Windows XP/7/8.1/10系统；支持JPG、BMP、PNG、PDF等输出模式。 - USB摄像头 摄像头像素：≥200万；视像解像度（分辨率）：≥1920×1080；帧数：≥30；支持USB接口；麦克风：内置免驱。 - 指纹采集器 有效采集范围：≥15.24*20.32mm；采集方式：360度；支持操作系统：WIN7/8/9/10/vista/linux/Android；电压：USB供电， 5V；支持工作温度：-20~+50℃。 - 电子签名板 显示区域：≥76.78*39.58mm；USB供电，5V； | 2 | 套 |
| 9 | 一体化智能审讯台 | 1.设备须为一体化集成设备。 2.冷轧钢板结构，钢板厚度≥1.0mm，外观尺寸：宽≥1550mm、高≥800mm、进深≥700mm。 3.具备高清面板，尺寸≥24英寸。 4.设备提供业务操作面板旋转支架，并集成在设备当中。可左右摆动±90度，±45度俯仰角。 5.设备支持信息展示功能，面板尺寸≥43英寸。 6.具备≥1个USB外接端口。 7.设备配备并支持键盘鼠标控制，配备专用键盘托供键盘、鼠标存放及使用； 8.设备支持双向摄像，并具备声音采集功能；摄像头像素≥200万，镜头角度可调 9.内置≥8口的交换机 10.支持双声道立体声扬声器 11.具备不少于2个搬运把手位,底部带可固定的脚轮 12.AC220V电源输入，具备短路、过载保护 13.配备相当于或优于4核I5 CPU，内存容量≥16GB，固态硬盘容量≥64G，硬盘存储容量≥2TB； 14.设备支持直接导入音频、视频、扫描文件、数码照片等多媒体文件投至前置示证面板。 15.支持宣读告知书，通过内置双扬声器提供语音朗读功能。 16.支持制作和管理笔录，支持刑事讯问笔录、刑事询问笔录等多类型笔录，笔录可导出，可扩展支持签名和捺印功能 17.支持配备审讯主机实现讯问音视频双光驱刻录。 18.支持集中存储管理，将审讯音视频文件进行统一存储，实现在线播放和远程刻录功能 19.支持配备审讯主机进行同步录音录像功能，实现实时清晰采集讯问人员及被讯问人员声音及现场背景声音，实时清晰采集被讯问人员正面中景和场所全景图像；实现讯问音视频硬盘实时自动存储功能，具备不少于3路视频输入、1路独立音频输入；实现音视频三路合一，合成输出分辨率≥1920×1080，视频帧率≥25fps，且视音频编码标准为H.264、AAC，合成输出的音视频文件能够在通用播放器中播放。 20.设备支持在填写案件信息、涉案人员信息时，实现案/人联动引用，直接复用案件及涉案人员信息，避免信息重复录入。 21.▲具备USB存储介质管控功能，支持仅允许经过注册的USB移动存储介质接入。实现未注册USB存储介质插入设备后，不能进行任何数据交互，并弹出告警提示。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 22.▲具备进程管控功能，设备支持进程管控黑名单，被列入黑名单的进程不允许运行。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 23.▲具备网络控制功能：支持控制允许设备访问外接设备的IP或端口，支持限制设备网速不超过设计的阈值，支持允许设备访问的URL地址，防止设备访问无关网络。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 24.▲具备无线网卡禁止功能：设备具备禁止外接网卡提供无线网络共享的功能。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 25.▲具备外设控制功能：设备具备控制打印机、光驱、摄像头等外接设备的启用或禁用的功能。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） | 23 | 台 |
| 10 | 时钟同步温湿度屏 | - RJ45接口 - 显示时间、温湿度 - 壁挂式安装。 | 19 | 台 |
| 11 | 双基色电子门牌 | 1.显示颜色：双色； 2.显示模组尺寸: ≥304*152mm； 3.显示分辨率≥64*32； 4.点距≤4.75mm； 5.RJ45网口； 6.壁挂式安装。 | 21 | 台 |
| 12 | 智能尿检自助终端 | 1.立式终端，宽≥630mm、高≥1790mm、进深≥700mm 2.冷轧钢板结构，钢板厚度≥1.0mm 3.配置≥21.5英寸高清触摸面板 4.配置高拍仪模块，像素≥800万，分辨率≥3264*2448，带LED补光灯 5.配置相当于或优于2核处理器，内存≥8GB，配置不低于256G SSD固态硬盘 6.配置标签打印机模块，热敏标签打印，≥203dpi成像，最大支持80mm宽度标签 7.配置签名板模块，支持电子签名功能，支持无源无线电磁式原笔迹 8.配置指纹仪模块：光学指纹模块，支持指纹采集 9.配置条码扫描模块：CMOS感应，支持条码感应识读 10.配置IC卡读卡器模块：支持标准IC卡（13.56MHZ）的读取和识别 11.双目高清摄像头，像素≥200万像素，实时人脸抓拍和对比 12.提供尿检相关物品存放和保管储物抽屉 13.配置激光打印机模块，支持A4画幅. 14.提供零下低温冷冻保管的冷藏保管柜 15.配置扬声器，支持双声道立体声 16.220V AC电源输入接口≥1个、RJ45网络接口≥1个 17.具备不少于2个搬运把手位，带可固定的脚轮 18.支持办案民警登录，支持通过警员账号密码、或者人脸抓拍识别登录自助尿检平台 19.支持涉案人员关联，支持定位手环感应，或者手动选取在区人员，关联办案中心在区人员 20.支持尿检信息登记，支持按照公安部标准采集模板，采集和登记尿检结果信息 21.支持信息拍照和取证，支持全景拍照和特写拍照，对尿检结果证据进行拍照保存 22.支持样本标签打印，支持生成检测样本的序列号并打印条码标签，用于粘贴样本保管 23.支持检测报告打印，支持根据涉案人员信息和尿检结果，现场打印输出检测报告书 24.支持尿检信息同步，支持将尿检信息和结果同步上传至办案中心系统 25.支持客户端配置，支持IP和端口与办案中心平台同步，获取办案民警、机构等信息 26.支持尿检信息查询，支持识读样本条码或者手动输入查询，追溯尿检信息 | 1 | 台 |
| 13 | 24口全千兆数据交换终端 | 1.背板带宽：≥330Gbps 2.包转发率：≥50Mpps 3.配置24个10/100/1000 Base T自适应以太网端口，4个SFP口，1个Console口 4.支持静态路由，RIP，VLAN，链路聚合 | 16 | 台 |
| 14 | 汇聚交换终端 | 1.整机交换容量≥256Gbps 2.配置24个100/1000Base-X 千兆光口，4个10G BASE-X SFP+万兆光口 3.支持静态路由，RIP 4.支持VLAN | 1 | 台 |
| 15 | 万兆光模块 | 万兆单模，波长1310nm，传输距离10km，LC双工接口 | 2 | 个 |
| 16 | 千兆光模块 | 千兆多模，波长850nm，传输距离0.55km，LC双工接口 | 42 | 个 |
| 17 | 半球网络摄像头 | 1.像素不低于200万， CMOS传感器。 2.最大分辨率不低于1920x1080。 3.红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 4.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 5.信噪比不小于55dB 6.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 7.不低于IP66防尘防水等级 8.摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 9.射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 10.传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 106 | 台 |
| 18 | 拾音器 | 1.吸顶式安装； 2.全方位拾音，频率响应范围：20Hz~20KHz； 3.拾音范围：5~100㎡； | 55 | 台 |
| 19 | 网络存储设备 | 1. 网络存储主机，可接入硬盘≥48块，配置≥48块6T企业级硬盘；不低于64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到64GB，配置不少于2个千兆网口、4个USB3.0外部接口； 2. ▲应支持1TB、2TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB等容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动；（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 3. 支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； 4. 接入带宽≥1500Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 5. ▲支持磁盘自动修复功能，当磁盘发生非物理性损坏导致读写中断等异常时，设备可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断；（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 6. ▲支持故障隔离功能，存储业务模块可存放在不同容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；支持虚拟化成≥5台具有同等软件能力的设备；（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 7. ▲支持硬盘体检功能，支持硬盘体检报告、磁盘深度体检与磁盘档案查看，支持图形化显示硬盘生命周期曲线、显示硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 8. ▲支持全帧索引回放，并支持下载视频文件；支持在录像文件目录损坏时重建索引、恢复录像查询；支持硬盘无螺丝安装，支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置；（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） | 3 | 台 |
| 20 | 报警模块 | 1.可接入1个常闭防区； 2.RS485总线接口，具有1路继电器输出，具有总线通讯保护电路。 | 15 | 套 |
| 21 | 紧急按钮 | 86型面板式紧急按钮。 | 17 | 个 |
| 22 | 声光报警器 | 声压≥108分贝，电流≤200毫安。 | 15 | 个 |
| 23 | 报警主机供电电源 | DC 16V/7A | 4 | 个 |
| 24 | 门禁控制器 | 1、通讯方式：TCP/IP、RS485 2、门控数：双门 | 6 | 台 |
| 25 | 门禁控制器铁箱 | 含门禁控制器电源DC 12V/5A | 6 | 套 |
| 26 | 指纹读卡器 | 1.支持指纹、密码、刷卡三种方式识别； 2.通讯方式：RS485； 3.工作电压：DC 12V。 | 10 | 台 |
| 27 | 门禁开关 | 86型 | 15 | 个 |
| 28 | 磁力锁 | 单门磁力锁，抗拉力≥280kg | 15 | 台 |
| 29 | 人员基础信息标采一体机 | 一站式采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息、DNA信息、足迹信息、声纹信息、虹膜信息、笔迹信息、银行卡信息、特殊体征信息、身高体重足长信息、手机信息等。 1.总体要求： 1.1采集端支持 Win7/Win10 32/64 位操作系统。 1.2采集界面采用导航式流程。 1.3支持采集数据保存至服务端，确保异常情况下数据不会丢失。 1.4支持在多种流程采集，适应各种采集应用场景。 2.基本信息采集 2.1支持采集人员基本信息录入，采集的人员基本信息须包含人员姓名、性别、民族、出生日期、住址、证件类别、证件号码、身份证照片、户籍地、现住地、文化程度、职业、人员类别、采集原因、采集地点、采集单位、采集时间、采集人等。 2.2支持通过二代证阅读器读取二代证中的身份证号、人员姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证照片信息等。 2.3支持对被采集人的其他有效身份证件信息手动采集，包含临时身份证、护照、军官证、士兵证等。 2.4具备标准的人员基本信息查询接口，其他专业系统可直接调取此接口获取人员基本信息。 3.指掌纹信息采集 3.1支持采集人员的十指平面指纹、滚动指纹和掌纹，提供规范的指掌纹采集流程，按照十指平面指纹、三面滚动指纹、掌纹的顺序进行采集。 3.2具备指掌纹质量自动判断功能，对不符合捺印质量的数据限制入库、并具有重新采集的提示功能，提供必要的语音提示。 3.3具备指纹重复性校验功能，采集过程中当前采集指纹与当前人已采集的平面和滚动指纹进行一对一比对，当出现重复匹配时进行错误提示，并要求重新采集。 3.4具备缺指设置功能，在采集过程中，可进行缺指采集设置； 在系统采集完保存时，针对不足 10 枚指纹的记录，提示用户确认，并要求对不能采集的指位进行缺指设置，经确认后，可接收少于10 枚指纹的十指数据保存。 3.5 支持指掌纹标准格式导出，可将采集到的人员文字信息、指掌纹信息打包为公安部标准的 FPT5.0/4.0 格式，图像采集和拼接符合公安部相关标准，指纹编号（为 23 位字符）和指纹手位代码符合公安部最新 GA 行业标准。 4.人像照片采集 4.1支持采集人员的正面、左侧面、右侧面人像信息，照片质量符合 GA/T 706.1—2007 标准。 4.2具备姓名牌自动合成功能。将违法犯罪人像信息自动合成正面照姓名胸牌。 5.DNA 信息采集 具备 DNA 编号生成和录入功能，可自动生成唯一 DNA 编号，也可通过条码阅读器录入其他系统生成的 DNA 编号。 6.身高体重足长信息采集 身高体重足长信息采集功能融合在人像采集过程中，当拍摄正面人像时，同时自动测量被采集人的身高、体重、足长三项数据，并将结果显示在人像界面中。 7.笔迹信息采集 具备笔迹信息采集功能，对被采集人的书写笔迹进行拍照留存，并录入相关文字描述信息。 8.特殊体征采集 具备特殊体征采集功能，可使用人像采集设备拍摄体表标记并添加相关文字描述信息，描写记录人员体貌特征信息。 9.足迹采集 自动采集嫌疑人足迹，采集精细的鞋底花纹；采集图像完整、清晰，具备自动校正功能，实现图像1:1打印输出；采集速度：<10秒。 10.虹膜采集 能够捕捉到双目虹膜图像，只需双眼靠近设备端即可在1秒内完成虹膜图像的采集。可通过提供不同亮度的光源控制人眼瞳孔的大小，采集不同光照下的虹膜图像，增强虹膜识别对各类场景的适应性，保证采集到的虹膜图像更加准确。 11.声纹采集 11.1具备高精度、高品质的录音功能，并能够定向采集目标发言人的语音信息，保存高保真语音样本； 11.2支持自动过滤问话人语音，只保留目标人语音；可分别采集母语和惯用方言的录音信息 11.3支持声音波形图的实时显示；支持语音数据质量检测实时显示并及时提醒录入语音的有效性。 12.手机信息采集 12.1支持主流智能机操作系统: Android(含各类定制 Android 系统)、HarmonyOS、iOS,覆盖市面95％以上智能手机； 12.2支持提取通讯录、通话记录、短信、彩信 、QQ、微信、支付宝、淘宝等应用程序数据； 13.银行卡信息采集 支持银行卡交易记录，开户信息，卡号等信息采集。 14.十指指纹卡打印 14.1支持采集前端十指指纹卡本地打印和导出打印照片。 14.2支持采集前端十指指纹卡联网打印，确保采集前端数据丢失情况下可联网打印和导出打印图片。 15.具备比中信息查看功能，可根据采集时间、人员姓名、身份证号、人员编号、人员类别等查询人员比中信息。 16.具备采集查询功能，可按照采集时间段、人员姓名、身份证号、人员编号、人员类别、人员性别、采集数据状态、审核状态、比中状态、采集人等条件，对本机采集人员进行查询。 17.一体化信息采集工作台 17.1▲一体化信息采集工作台采用交流电源供电各种设备的泄漏电流应不大于5mA。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的警用装备设计定型试验报告并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 17.2▲一体化信息采集工作台的保护接地端与可触及的导电件间应有导电良好的直接连接，其阻值不大于0.1Ω。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的警用装备设计定型试验报告并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 17.3▲一体化信息采集工作台的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，绝缘电阻5MΩ。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的警用装备设计定型试验报告并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 17.4▲一体化信息采集工作台的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间应能承受45Hz～65Hz、1500V交流电压的抗电强度试验，历时1min，应无击穿和飞弧现象。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的警用装备设计定型试验报告并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 18.按照《成都市公安局刑事警察支队关于进一步规范全市标准化信息采集系统建设的通知》成公刑【2019】14号要求对接市局相应系统。 | 3 | 台 |
| 30 | 遮挡帘 | 人身检查时使用 | 3 | 套 |
| 31 | 可视对讲主机 | 1、不小于10寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，内置1080P高清数字摄像头，可手动调节摄像头角度； 2、应支持全双工对讲；具有免提、手柄两种对讲方式； 3、应具有可视对讲、监听监视、主机托管、呼叫上传、通话转移、通话保持、遇忙转移、关机转移、会议通话模式 4、具有广播功能，实现全区、分区、单个终端广播；可执行MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播； ▲5、具有留影留言功能，可录制音视频文件，便于交接班时对重要事项的记录和传达；（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 6、支持本机录音录像功能，并提供对录制文件本机查询播放、自动上传服务器的功能； 7、可实时显示直属对讲分机的在线状态，并提醒分机的掉线信息； 8、支持发起和参与视频会议，可显示多路会议成员的视频图像，指挥通话模式； ▲9、对讲时可同步显示联动监控摄像机IPC的视频图像；（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 10、支持一键快速呼叫，可呼叫系统内预设的任一台对讲主机，并实现双向可视全双工对讲； 11、应具有标准的SIP协议，可接入VOIP电话系统，与VOIP电话之间双向呼叫及通话； 12、提供HDMI输出接口； 13、提供录音输出接口、RS485联动通讯接口、外接音频输入接口、报警联动开关量输出接口； 14、应支持远程门禁控制等功能； 15、支持网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP、SIP； 16、音频采样率：16～48KHz； 17、音频模式：16位立体声CD音质； 18、广播音频格式：MP3、WAV； 19、谐波失真：< 1% ； 20、音频码流：16Kb～192Kb； 21、视频码流：128Kb～2Mb； 22、显示屏分辨率：1280x800像素； 23、提供SDK包，实现与三方平台视频联动； | 1 | 台 |
| 32 | 蓝牙分机 | 1、可安装于桌面或者壁挂安装在墙壁上； 2、应支持对接蓝牙耳机，并支持与主机语音对讲，无线传输距离不低于7米 3、采用物理双按钮，双按钮支持设置呼叫不同主机 4、采用在线编码方式，可任意设定分机号。与主机间免提式双向对讲； 5、可向控制室主机报警及对讲；支持绑定IPC，可实现主机同步查看IPC全景画面和分机摄像头画面； 6、应具备大声喧哗报警功能；分机环境超过一定分贝分机自动向主机报警 7、可外接报警按钮和解除按钮； 8、可外接电控锁，实现开锁功能； 9、可外接门磁，实现开门提示功能； 10、可作监听头用；基于标准的 ONVIF 协议，可将自带内置摄像头和麦克所采集到的音视频，实时传输到网络硬盘录像机（NVR/HDVR）上进行存储、回放； 11、有录音输出端口，可配合语音卡、硬盘录像机等同步录像、录音； 12、与一级管理主机间用TCP/IP网络连接； 13、支持POE供电；支持集中供电等供电方式，输入电压：14V 14、网络接口：标准RJ45接口 15、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP、SIP 16、音频采样率：16K～48K Hz 17、音频模式：16位立体声CD音质 18、广播音频格式：MP3、WAV 19、支持蓝牙协议：HFPV1.6,HSPV1.6,A2DPV1.2,AVRCPV1.0,PBAP,SPP,OPP等，兼容蓝牙4.0及以下版本 | 33 | 台 |
| 33 | 地址盒 | 1、采用Linux操作系统、稳定可靠； 2、可用于主机和分机等所有网络设备的IP地址注册查询、音视频代理等； 3、支持点对点模式、服务器代理模式； 4、支持查看系统内主机的级别关系、托管关系； 5、支持重复IP地址查询； 6、支持网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP、SIP； | 1 | 台 |
| 34 | 电源箱 | 1、分机集中供电。 2、含开关电源，最大输出功率不低于100W。 | 5 | 套 |
| 35 | 电子证据一体机 | 1.配置相当于或等于2颗XEON CPU Intel E5-2620 V4 2.配置不少于32G DDR4内存，提供不少于8个内存插槽 3.配置相当于或等于阵列卡 SAS3108 12Gbps 1GB，支持RAID0,1,5,6,10,50和60 Cache 4.配置不少于96T硬盘存储，提供不少于24盘位，最大支持384TB，接口支持 SATA，SAS，SSD ，热插拔 5.不少于2 个速率为1000Mbit/s 的业务网口 6.不少于1 个VGA 接口 7.不少于1 个主机调试串口 8.不少于4 个USB 接口 9.不少于2个冗余热插拔高效交流电源 10.需配有电子证据存储服务； | 1 | 台 |
| 机房系统设备 |  |  |  |  |
| 36 | 机柜 | 1.尺寸1200*600*2000mm（长*宽*高） 2.含托盘2个 | 5 | 台 |
| 37 | 蓄电池 | 阀式密闭铅酸蓄电池，12V/200AH，含蓄电池接线铜排或连接线。 | 128 | 节 |
| 38 | 电池架 | 可容纳32节12V/200AH蓄电池，含电池开关箱。 | 4 | 组 |
| 39 | 配电柜 | 定制，包含市电输入、UPS配电输出、机柜配电相应电气元件和配套设施。 | 1 | 台 |
| 40 | 基站空调 | 制冷量≥12kw | 2 | 台 |
| 远程提讯系统设备 |  |  |  |  |
| 41 | USB会议扬声器 | 1.音频接口：USB-A接口; 2.接口类型:USB口; 3.麦克风频率：响应PC宽带，高达6.8千赫，全双工音频，会议消除； 4.麦克风拾音距离：群组扬声器（额定值为3英尺/1米到 到10英尺/3米）； 5.通话控件：通话应答/结束、静音、增减音量； | 5 | 个 |
| 42 | 高拍仪 | 1、最大幅面：A4 2、像素≥1200万；最大分辨率≥4000×3000dpi 3、扫描介质：文件，票据，单据，证件等；扫描速度：＜1秒 4、接口类型：USB2.0 5、扫描光源：自然光+LED补光灯 6、对焦模式：定焦 | 5 | 台 |
| 43 | 数据输出设备 | 最大支持幅面：A4 | 4 | 台 |
| 44 | 半球网络摄像机 | 1. 像素不低于200万像素，CMOS传感器。 2. 内置GPU芯片，内置麦克风和扬声器 3. 最低照度彩色：0.002 lx ，黑白：0.0002lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4. 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 5. 白光补光距离不小于40米。 6. ▲具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 7. 需具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 8. ▲支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 9. ▲需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 10. 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 11. ▲支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 12. 需支持DC12V供电，且在DC12V±30%范围内可以正常工作。 | 8 | 台 |
| 45 | 电源适配器 | 1.DC12V/1A，墙插式 2.圆头 | 8 | 个 |
| 46 | 犯罪嫌疑人提讯一体机 | 1、CPU:≥六核，主频不低于1.8GHz*2+1.5GHz*4 2、安卓系统: 不低于Android 7.1 3、内存：≥4G 4、闪存：≥16GB 5、高清液晶屏：≥21.5英寸 6、分辨率：≥1920*1080 7、对比度：不低于1000:1 8、触摸屏：十点电容触摸屏，G+G纯平触摸 9、喇叭：高保真，3W/4Ω*2 10、麦克风：高保真，回音抑制、噪声抑制 11、摄像头：≥25fps，1080p 12、红外感应器：红外人体感应 13、以太网接口：10/100/1000 Mbps 14、外部接口：配置不少于2个USB 2.0、1个USB 3.0、1个DB9、1个HDMI，1个LAN口、1个micro-usb 15、整机功耗：≤60W 16、工作温度：0°C～50°C 17、环境湿度：<80% 不冷凝 18、支持高清1080P视频对讲、人脸定时检测、终端状态监控 | 4 | 台 |
| 47 | 看守所设备配件包 | 包含小机箱、8口千兆交换机、8孔插线板、电源插头 | 4 | 套 |
| 48 | 远程提讯服务管理终端 | 1.国产服务器，2U机架式 2.配置≥2颗、性能相当于或优于64位英特尔® Xeon Silver 4110，主频≥2GHz，核心数≥8 3.配置≥64G，性能相当于或优于DDR4-2666 RDIMM，≥24个内存插槽，最大可支持6TB 4.配置≥12T 7200转，SATA企业级硬盘,3.5寸，支持热插拔 5.配置1块相当于或优于GTX1660 SUPER 6G DDR5 6.配置1块相当于或优于SAS3108 12Gbps 1GB支持RAID0,1,5,6,10,50和60 7.配置≥2个10/100/1000M自适应以太网口 8.配置≥4个PCI-E 扩展插槽，其中2个PCI-E x16,2个PCI-E x8 9.配置输出功率≥1300W（1+1）冗余电源 10.并发支持≥30对视频对讲，并发支持≥16路（前端抓拍）人脸识别比对 11.最大支持≥20万注册库（可堆叠） 12.图像质量高且年龄跨度少于5年，合格人脸识别准确率≥95%，误报率≤1% | 1 | 台 |
| 49 | 远程视频提讯调度一体机 | 1.国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜 2.标准2U服务器 3.配置2颗相当于或优于Intel Xeon Silver 4210 CPU，主频≥2.0GHz，核心数≥8 4.配置相当于或优于32GB DDR4 2666MHz内存，单条内存容量为16GB； 5.配置≥8块6TB SATA硬盘，支持SAS/SATA/NVMe接口 6.配置1块12Gb/s SAS RAID，1GB缓存，提供RAID 0/1/5/6/10/50/60 7.配置≥1个千兆网口 8.最大支持6个标准PCIE插槽； 9.配置2个冗余热插拔高效交流电源; 支持-48V / 336V直流电源 10.配置≥2个冗余热插拔风扇。 11.具备独立的千兆管理网口 12.支持TPM安全可信模块；支持服务器厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能 | 1 | 套 |
| 50 | 远程提讯系统平台 | 1.系统支持登录和登出。 2.系统支持在会见区首页统计展示今日待签到、会见室状态、待审核预约、取消预约总数、通知信息数量信息，展示在押人员信息、会见室状态、会见流程状态，并支持页面跳转。 3.系统支持对常用功能(现场预约、今日会见、预约审核、提讯会见、委托管理、会见档案、发布管理)快捷入口的展示、编辑与跳转。 4.系统支持选择办案民警、在押人员，手动填写同行人，上传预约附件；支持选择会见方式(视频会见、现场会见)、选择预约日期和时间进行现场提讯预约。 5.系统支持选择在押人员、会见民警，上预约附件和预约送达文书，支持选择会见方式(视频会见、现场会见)、选择预约日期和时间进行现场预约。 6.系统支持通过业务办理主机，查询待审核预约信息，审核提讯会见预约，查询预约记录，展示全部预约记录列表，查看预约详情，及取消预约。 7.系统支持在办案区首页展示待会见、待签到、办案民警今日业务、业务总数的统计信息，支持按月份统计展示远程提讯和远程送达预约信息，并提供业务页面跳转。 8.系统支持编辑、展示业务签到、业务预约常用功能快捷入口，并支持跳转进入。 9.系统支持选择在押人员、办案民警，手动填写陪同人员，上传预约附件，支持选择会见方式(视频会见、现场会见)，选择预约日期和时间，进行提讯预约。 10.▲系统支持选择在押人员、办案民警，上传送达预约文书和附件，支持选择会见方式(现场会见、视频会见)，选择预约日期和时间，进行送达预约。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 11.系统支持展示、查询预约记录，查看预约记录详情，查看预约审核结果，对在预约记录中选择再次预约，和取消预约。 12.系统支持展示、查询今日预约民警、会见信息、签到状态、预约状态、在押人员信息等提讯信息。支持取消提讯，将取消信息推送到会见管理终端。支持上传示证文件。 13.系统支持开始提讯后自动打开远程提讯客户端。办案民警通过远程提讯客户端，进行人脸识别，认证成功后进入提讯界面，且会见过程中定时核验会见民警人脸。 14.系统支持查询会见业务档案记录功能；支持查看提讯会见详情信息和预约附件，查看和下载会见过程中上传存档的示证、签字文件、提讯会见视频。支持在会见档案记录中再次发起提讯预约。 15.系统支持查询送达文书记录，查看预约会见的送达文书详情。 16.系统支持通过远程提讯客户端或智能通讯终端与智能通讯终端进行音视频对讲。 17.▲系统支持将在押端、会见端、在押端环境监控的三路音视頻合成一路进行同步录音录像，并支持刻录会见记录录像。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 18.▲系统支持在远程提讯客户端中宣读告知书。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 19.▲系统通过会见端设备，支持手动结束业务、到结束时间时自动结束业务。支持在提讯或送达结束前进行时间提醒。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 20.▲系统支持在提讯或送达结束后，将远程提讯客户端中上传的的示证文件、提讯会见视频、提讯会见资料、签名文件(包括签名视频)及预约附件等资料自动归档。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 21.系统支持对办案民警信息进行查询、展示。支持对办案民警与在押人员的案件关联进行展示、查询、新建、解除。 22.系统支持增加、删除、编辑、查看、搜索角色。 23.系统支持增加、删除、编辑、关联、搜索用户。 24.系统支持增加、删除、编辑菜单和功能项。 25.系统支持增加、删除、编辑、查询操作点、机构、资源端(在端、会见端)和会见室。 26.系统支持增加、删除、编辑看守所监区和时间模板。 27.系统支持导入、添加、删除、编辑、查询鼠标、键盘、签字板、高拍仪、智能通讯终端、门禁、摄像机、显示器、打印机等设备。 28.系统支持添加、删除、编辑、发布会见号源。 29.系统支持添加、删除、编辑在押人员和送达文书的电子图章。 30.系统支持对人员出入区域门禁授权管理。 31.系统支持添加、删除客户端提讯会见任务权限。 32.系统支持关联、运维智能通讯终端，以及删除智能通讯终端权限。 33.系统支持录制和播放分辨率不低于1080P、帧率不低于25帧/秒视频。支持录制和播放符合G.711标准音频。支持在远程提讯客户端断网时，将会见视频自动保存本地，网络恢复后上传至服务器。支持数据库自动备份，手动回滚至之前版本。支持使用https协议实现数据传输。 34.▲系统支持200路管理用户并发操作。（投标时提供国家认证认可监督管理委员会认可的或含CMA标识的检测机构出具的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章，注明其检测结果所在页码和序号） 35.正常网络环境下，对不小于100000条数据进行搜索，响应时间＜0.5秒。 | 1 | 套 |
| 辅材及配套实施 |  |  |  |  |
| 51 | 原设备利旧拆除、搬迁、保护及现场状况恢复等 | 原办案区利旧智能化办案设备拆除、搬迁至集中办案区、设备保护、原办案区环境恢复 | 1 | 项 |
| 52 | 辅材及配套实施 | 1.辅材包含办案区内桥架、线管、配线架、网线、音频线、PDU、开关电源等 2.配套实施包含办案区内软硬件设备安装（含安装所需强弱电线缆）调试以及二、三层办公区公安网网络布线（含80个六类非屏蔽网络点位） | 1 | 项 |

## 落实政府采购政策要求

- ★投标人为完成本项目服务配套的设备中若涉及国家强制认证（CCC）产品的，投标人应在投标文件中提供符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章），否则不予认定。

- ★投标人为完成本项目服务配套的设备中若涉及强制采购节能产品的，投标人应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书复印件。

- ★投标人为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求。（提供承诺函原件，加盖投标人公章。）

## 商务要求

### 交货期限

合同签订后，在接到采购人发出开工令后90日历天内完成安装、调试、验收合格，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。

### 地点

采购人指定地点。

### 质保期

设备质保期为1年，质保期内中标人应免费负责设备维修及抢修。

### 付款方式

合同签订后，支付合同总金额的30%作为预付款；核心设备到场后，采购人支付合同总金额的55%；项目完成安装调试完毕并最终验收合格，且采购人收到中标人提供的完整有效的发票后，支付合同总金额的10％，剩余5％，作为质保金，于项目完成最终验收合格之日起一年后支付。

### 安装调试及验收

- 中标人负责设备安装、调试。货物到达安装现场后，中标人按照采购人要求建设完成，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

- 中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

- 其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）要求进行验收。

### 售后服务

- 备件送达期限：在设备的使用寿命期内，中标人应保证不超过7天。

- 中标人应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址。

- 质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

- 提供有关资料及售后服务承诺。

### 最高限价

### ★本项目最高限价586.27万元，投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效投标文件处理。

注：本章加★条款为符合性审查内容，未响应或不满足的做无效投标处理。

# 资格性审查

资格性审查由采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并填写资格审查表。资格性审查时因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。

资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 |  |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 |  | ①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。 |
|  | 2、具有良好的商业信誉 |  | （1）按第三章的格式及要求提供承诺函原件。 （2）资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人：①在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查；②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。 （参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商资格审查不予通过。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。） |
|  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |  |
|  | 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
|  | 5、在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录 |  |  |
|  | 6、未被列入经营异常名录 |  |  |
|  | 7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |
|  | 8、不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商 |  |  |
|  | 9、法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
|  | 10、健全的财务会计制度的证明材料 |  | ①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019年度或2020年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供公司章程（复印件），⑤事业单位可提供单位内部财务会计制度。 |
|  | 11、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）缴纳社会保障资金的证明材料 | 投标人缴纳2021年以来任意时段的缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料复印件或承诺函原件。 |
|  |  | （2）缴纳税收的证明材料 | 投标人缴纳2021年以来任意时段的缴纳税收的银行电子回单或税务部门出具的纳税证明或完税证明的复印件或承诺函原件。 |
|  | 12、法定代表人身份证明书 |  | 法定代表人身份证明书原件（自然人参加投标的不须提供身份证明书）及身份证复印件或护照复印件【注：（1）法定代表人身份证明书符合招标文件要求；（2）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；（3）投标人为非法人单位的，上述“法定代表人”指投标人的主要负责人；（4）投标人为自然人的仅提供本人身份证复印件】。 |
|  | 13、法定代表人授权委托书 |  | 法定代表人授权书原件及身份证复印件【注：（1）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）；（2）如投标文件均由投标人法定代表人签字的或投标人为自然人的，则可不提供法定代表人授权书及身份证。（3）投标人为非法人单位的，上述“法定代表人”指投标人的主要负责人】。 |
|  | 14、联合体投标 |  | 非联合体投标。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |
| （二）资质要求 | 无 |  | 无（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |
| （三）其他要求 | 投标文件解密情况 |  | 除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标文件已成功解密。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |
|  | 投标文件资格性审查部分签章 |  | 均按招标文件要求签章。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |
|  | 投标文件有效期 |  | 符合招标文件要求。（说明：承诺函已包含此条响应内容，无须单独响应，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查） |

注：以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查表中载明不通过的具体原因。

# 评标办法

## 总则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的相关规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

- 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

- 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

- 评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：

- 熟悉和理解招标文件；

- 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

- 根据需要要求采购代理机构对招标文件做出解释（评标委员会发现招标文件前后不一致或表达不明确或需要说明的事项，应提请招标采购单位书面解释说明）；根据需要要求投标人对投标文件有关事项做出澄清、说明或者更正；

- 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托确定中标人；

- 起草评标报告并进行签署；

- 向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

- 法律、法规和规章规定的其他职责。

## 评标方法

综合评分法。

## 评标程序

### 熟悉和理解招标文件和停止评标

- 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府合同的内容等。

- 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述规定的应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

### 符合性检查

投标人投标文件需同时符合下列情况，有任意一项不符合要求，在符合性检查时按照无效投标处理：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的组成 | 符合招标文件“投标文件的组成”规定要求。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查） |  |
| 2 | 技术、服务性投标文件签署、盖章 | 符合招标文件规定。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查） |  |
| 3 | 技术、服务性投标文件的计量单位、语言、报价货币 | 计量单位、语言、报价货币均符合招标文件的要求。（说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查） |  |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定。 |  |
| 5 | 第四章打★的要求 | 应答内容完全符合第四章打★的要求。（说明：要求提供证明材料的按要求上传相关资料，是否超过最高限价根据投标报价判断。） |  |

### 解释、澄清有关问题

- 评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购代理机构书面解释。采购代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

- 澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

- 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

- 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

- 对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清、说明或补正。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

### 比较与评价

按招标文件中规定的评标细则及标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

### 推荐中标候选人名单

按投标人综合得分从高到低进行排序，推荐1-3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区或少数民族地区的投标人。

### 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 招标采购单位现场复核评标结果

- 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购组织单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购组织单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购组织单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购组织单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购组织单位书面建议的，应当书面说明理由。采购组织单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购组织单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

- 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）采购组织单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）采购组织单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）采购组织单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）采购组织单位未提供书面建议的。

## 评标细则及标准

- 评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次综合评分的因素是：价格、技术、商务等。

- 除价格因素外，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

### 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3

A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

### 评分标准

| 专家类型 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共同评审 | 报价评审 | - 投标人如为监狱企业或小型或微型企业或残疾人福利性单位的，则给予其投标报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审； - 经评审的最低有效投标报价作为评审基准价； 3、报价得分=(评审基准价／投标报价)×30。 | 30分 |
| 技术类评委 | 技术参数 | 针对招标文件第六章“参数及标准要求”中： 1、“▲”技术参数条款（共35条）视为重要技术参数，响应得分规则如下： “▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷“▲”技术参数条款的总数量）×35分。 2、一般技术参数是指除“▲”的条款外，以采购标的项（共50项）为单位进行评审，响应得分规则如下： 一般技术参数条款响应得分=（投标人完全满足一般技术参数的产品数量÷产品的总数量）×4分（每一个采购标的中任有一项技术参数不满足的，视为一项一般技术参数不得分）。 说明：按招标文件要求提供相应证明文件复印件加盖投标人公章（证明材料需完全符合要求，否则不予认可），未作要求的以产品技术偏离表为准。 | 39分 |
|  | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案进行评审，方案包括但不限于：①项目进度安排；②设备运输及安装；③原系统的拆除及恢复；④安装、调试人员配置；⑤系统联合调试方案等。以上方面中每有一项存在缺失的扣2分；每有一项存在缺陷（缺陷为方案内容与实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或分析内容不完全满足要求)的扣1分，扣完为止；方案内容齐全且满足项目要求得10分。 | 10分 |
|  | 售后服 务保障 | 1、根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（内容包括但不限于：①备品备件；②售后人员配备；③售后服务响应时间；④应急保障措施等）进行综合评分。以上方面中每有一项存在缺失的扣1分；每有一项存在缺陷（缺陷为方案内容与实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或分析内容不完全满足要求)的扣0.5分，扣完为止；方案内容齐全且满足项目要求得4分。 2、为确保售后服务团队专业技能素质，投标人为本项目配备的售后服务团队人员具有中级及以上工程师职称证书，每提供1个得1分，本项最多得2分，不提供不得分。 3、为确保售后服务作业过程中安全性和专业性，投标人为本项目配备的售后服务团队人员若具有特种作业操作证（低压电工作业），每提供1个得1分，本项最多得2分，不提供不得分。 说明：以上2-3项提供相关证书及在职证明材料复印件加盖投标人公章。 | 8分 |
| 共同评审 | 综合实力 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书和知识产权管理体系认证证书，每提供 1 个得 1分，本项最多得6分，不提供不得分。 2、投标人具有电子与智能化工程专业承包资质，壹级资质证书得2分，贰级资质证书得1分，不提供不得分。 说明：以上1-2项提供相关证书复印件加盖投标人公章。 | 8分 |
|  | 履约能力 | 供应商2019年1月1日以后（含1日）具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最多得4分。（说明：合同或中标通知书复印件加盖投标人公章） | 4分 |
|  | 节能环保产品 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1、所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 2、所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖投标人公章。 | 1分 |

说明：1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

## 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在《四川政府采购网》上公告，并公告废标的情形。

## 定标

### 定标原则

本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 定标程序

一、评审委员会根据评审情况写出书面报告，推荐中标候选人。

二、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。如果中标（成交）候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标（成交）人。

四、根据采购人确定的中标人，采购代理机构自采购人确定中标之日起2个工作日内在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

五、招标采购单位不解释中标或未中标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

- 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

- 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

- 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

- 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

- 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

- 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

- 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 遵守有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 政府采购合同

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离招标文件要约及投标文件承诺的实质性内容）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式xx份，自双方签章之日起生效。甲方xx份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		   	签约日期：XX年XX月XX日

- 附件1：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》