政  府  采  购

招 标 文 件

项目编号：510113202100083

项目名称：光环境提升工程和智能教室多媒体融合系统

中国·四川（成都）

成都市工程职业技术学校

成都众望云商招标代理有限公司

共同编制

2021年 8 月

目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  投标人、投标服务/产品(如涉及)资格资质性及其他类似效力要求	23

第四章  投标文件格式	40

第五章  中小企业优惠和节能环保	54

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	62

第七章  评标办法	71

第八章  合同主要条款	82

第九章  附件	87

# 第一章  投标邀请

成都众望云商招标代理有限公司（采购代理机构）受 成都市工程职业技术学校 （采购人）委托，拟对“光环境提升工程和智能教室多媒体融合系统”项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：510113202100083

二、招标项目：光环境提升工程和智能教室多媒体融合系统

三、资金来源： 财政资金

四、招标项目简介：本次招标拟对光环境提升工程和智能教室多媒体融合系统进行采购，有关具体采购内容及相关要求详见招标文件“第六章 招标项目技术、商务及其他要求”。

五、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目特殊要求：无

8、本项目非专门面向中小企业；

六、拒绝参加本次采购活动的供应商。

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

七、招标文件获取时间：

2021年 8 月 9 日至2021年 8 月 13 日23时59分59秒(北京时间，法定节假日除外)。

八、招标文件获取方式：

投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取，投标资格不得转让。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见招标文件第九章 附件：政府采购云平台使用介绍）

九、投标截止时间和开标时间：2021年 8 月 30 日 10时30分00秒（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目。

十、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目

（2）开标地点：“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn）。

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的文件。

十一、本投标邀请在四川政府采购网(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)上以公告形式发布。

十二、联系方式

采 购 人：成都市工程职业技术学校

地    址：成都市青白江区大石路889号

联 系 人：张老师

联系电话：028-83615281

采购代理机构：成都众望云商招标代理有限公司

地    址：成都市青白江区青江中路288号2栋1单元2楼203号

邮    编：610000

联 系 人：杨先生

联系电话：13340998845

# 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：2640000.00元；（大写：贰佰陆拾肆万元整） 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：2640000.00元；（大写：贰佰陆拾肆万元整） 超过最高限价的报价为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 2 | 低价投标的处理 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 3 | 小微企业（残疾人福利企业、监狱企业视同小微企业）、节能环保价格扣除 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5、参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 4 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库（2019）9号，《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库(2019)18号，《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库(2019）19号的法律精神，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章)，否则视为无效响应。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 5 | 支持不发达地区和少数民 族地区政府采购政策 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业，将按照第七章《综合评分明细表》的要求进行加分（须供应商如实自我声明并载明在投标文件中） |
| 6 | 进口产品 （实质性要求） | 1、本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒 绝进口产品参与竞争，投标人以进口产品投标时，将按无效投标处理。 载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 2、采购进口产品时优先采购我国企业转让技术、与我国企业签订消 化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 7 | 本项目所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 是否专门面向中小企业采购 | £是 R否 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | R不接受 £ 接受 |
| 11 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 12 | 现场演示 | R无 □有，请投标人自行准备: 。 |
| 13 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 自招标文件获取时间起七个工作日内。 |
| 14 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 15 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 16 | 投标保证金缴纳 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 17 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 18 | 合同分包 （实质性要求） | R不允许 £允许 应满足 要求； 分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 19 | 中标通知书领取 | 请中标人办理代理服务费后凭有效身份证明到成都众望云商招标代理有限公司领取中标通知书。 联系人：杨先生 联系电话：13340998845 地址：成都市青白江区青江中路288号2栋1单元2楼203号 |
| 20 | 政府采购 合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 21 | 采购文件的解释 | 本招标文件的最终解释权由招标采购单位享有。招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求由采购人负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由成都众望云商招标代理有限公司负责解释。 |
| 22 | 供应商询问、质疑 的对象 | 1.供应商对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求，以及评标细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出； 2.供应商对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出。 3. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节和同一对象的质疑。 采 购人：成都市工程职业技术学校 地 址：成都市青白江区祥福镇祥红路889号 联 系人：张老师 联系电话：028-83615281 采购代理机构：成都众望云商招标代理有限公司 地 址：成都市青白江区青江中路288号2栋1单元2楼203号 联 系人：杨先生 联系电话：13340998845 |
| 23 | 供应商信用融资 | 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采【2018】123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请(具体内容详见“川财采[2018]123号”)。 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（“成财采〔2019〕17号”）。 |
| 24 | 代理服务费收费标准或金额 | （1）本项目采购代理服务费参照《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》 (计价格[2002]1980 号)规定收取，不足5000按照5000收取。由成交供应商在领取成交通知书前通过银行转账方式一次性付清。 （2）代理服务费收款银行： 账户名称：成都众望云商招标代理有限公司 开户银行：浙商银行成都分行营业部 账户：6510000010120100664052 |
| 25 | 投诉渠道 | 投诉受理单位：成都市青白江区财政局 联系电话：028-83308630 地址：成都市青白江区政府中路160号 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 26 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备，包括电脑（操作系统版本win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装chrome浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |
| 27 | 备注 | 若招标文件中其他内容与投标人须知附表内容不一致的，以投标人须知附表为准。 |

- 二、总则

- 1 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

- 2 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是  成都市工程职业技术学校   。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是成都众望云商招标代理有限公司（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指在报名并获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

- 3 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构依法获取了招标文件并完成登记。

- 4 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

- 5 充分、公平竞争保障措施（按以下序列号执行）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品详见采购清单。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，采取随机方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，但同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

- 三、招标文件

- 1 招标文件的构成

1.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标人、投标服务/产品(如涉及)资格资质性及其他类似效力要求；

（4）投标文件格式；

（5）中小企业和节能环保；

（6）招标项目技术、商务及其他要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款。

（9）附件

1.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将视为无效投标。

- 2 招标文件的澄清和修改

2.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

2.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位在投标截止时间15日前进行；不足15日的，招标采购单位将顺延提交投标文件的截止时间，并将澄清或者修改的内容在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.3供应商应于投标文件递交截止时间之前在“四川政府采购网”查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

- 3 答疑会和现场考察

3.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，将在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会并在四川政府采购网上发布公告。

3.2 供应商参加答疑会或考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

- 四、投标文件

- 1 投标文件的语言（实质性要求）

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

1.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

- 2 计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

- 3 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

- 4 联合体投标（如涉及,实质性要求）

4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。供应商以联合体形式参加采购活动的，联合体各方均应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款中规定的供应商资格条件；按照联合体分工承担相同工作的，还应同时满足采购文件规定的特殊资格条件；按照联合体分工承担不同工作的，则不需同时具备采购文件规定的特殊资格条件。

4.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目采购活动。

4.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4.4 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.6 供应商为联合体的，由联合体中负责投标方（联合体协议中明确为负责投标的全权代表的一方）交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

4.7本项目是否接受联合体投标的标相关要求详见“投标人须知附表”第6项规定。

- 5 知识产权（实质性要求）

5.1 投标人应保证在本项目使用的任何服务和产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 6 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制资格性投标文件和技术、商务性投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在符合性投标文件中载明。

6.1 投标人编写的资格性投标文件应包括但不限于下列部分：

资格性证明文件（详见第三章“投标人、投标服务/产品(如涉及)资格资质性及其他类似效力要求”）。

6.2 投标人编写的技术、商务性投标文件应包括下列部分：

6.21 投标函。见第四章投标文件格式“投标函”。

6.22 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表、报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价及备选投标方案将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

6.23 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应见第四章投标文件格式“技术部分”要求。

6.24 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件（具体见第四章投标文件格式“商务部分”要求）。

如投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格。（实质性要求）

6.25其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

- 7 投标文件格式

7.1投标人应严格按照招标文件第四章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

7.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 8 投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金

- 9 投标有效期（实质性要求）

9.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

9.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

9.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 10 投标文件的制作和签章、加密

10.1.投标文件分《资格性投标文件》、《技术、商务性投标文件》两部分。

10.2.资格性投标文件用于采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，技术、商务性投标文件用于评标委员会评审。

10.3.本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

10.4.投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

10.5.投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

10.6.招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

10.7.使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

- 11投标文件的递交

11.1.投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

11.2.投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

- 12投标文件的修改和撤回

12.1.投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

12.2.投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

- 13投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

- 五、开标和中标

    - 开标

      - 本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标）

      - 开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

- 提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

      - 解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

      - 确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

      - 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

      - 因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

      - 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

    - 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

    - 中标通知书

      - 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

      - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

      - 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标供应商之日起 2 个工作日内向中标人发出中标通知书。

- 八、签订及履行合同和验收

- 1 签订合同

1.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

1.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

1.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

1.4 采购项目编号即为合同编号，合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案；对公告及备案的合同内容的真实性和完整性负责。

- 2 合同分包

2.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。投标文件中未载明分包承担主体的不得分包。

2.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

2.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.4本项目是否允许分包详见“投标人须知附表”18项规定。

- 3 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经财政部门和招标人同意后，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，且采购服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

- 4 履约保证金

4.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

4.2 如果中标人在规定的时间内，没有按照招标文件的规定缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其缴纳的投标保证金将不予退还，并给予失信行为记录并按相关规定进行处理。

4.3 下列之一情况发生时，履约保证金将不予退还：

（1）中标人单方面原因（自然灾害和国家政策因素除外）不履行政府采购合同的；

（2）中标人提供的货物经质量技术监督等相关部门查实有假冒伪劣、以次充好现象的；

（3）中标人在售后服务中，被查实有被采购人举报服务质量问题且不妥善处理的。

- 5 履行合同

5.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理，也可向有关部门投诉。

- 6 验收

6.1政府采购项目履约验收工作由采购人负责。采购人应当及时对采购项目进行验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。采购人委托采购代理机构组织验收的，验收服务费及验收过程中发生的有关费用不得由供应商支付。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.2 中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

验收合格采购人向成交供应商出具《政府采购项目履约验收报告》。

- 九、资金支付方式、时间、条件

- 采购资金的支付方式：采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人以银行转账方式支付采购资金。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后按照合同约定将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

- 采购资金的支付时间：详见招标文件第六章。

- 采购资金的支付条件：详见招标文件第六章。

- 十、投标纪律要求

- 1 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有(1)-(5)项情形之一的投标人，中标无效。

- 2 投标人失信行为及处理

投标人在政府采购活动中有下列情形之一的，按失信行为记入诚信档案：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、采购代理机构、评标委员会成员或其他投标人恶意串通的；

（4）不遵守开标、评审现场工作纪律，扰乱或者委托其他人扰乱开标、评审现场秩序的；

（5）向采购人、采购人代理机构及其工作人员，评标委员会成员或采购相关专业人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）无正当理由放弃中标、成交候选人资格的，或者放弃中标、成交的，或者中标、成交后不与采购人、采购代理机构签订政府采购合同的；

（7）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的，或者不按照采购文件和中标、成交供应商的投标文件订立合同的，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（8）将中标、成交项目转包给他人或者违规分包给他人的；

（9）拒绝或者不按照约定履行政府采购合同的，或者擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）捏造事实或者提供虚假材料投诉或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

（11）借维权之名获取非法利益、不当得利并经查证属实的；

（12）在财政部门投诉、举报处理过程中隐瞒采购项目相关情况的；

（13）拒绝有关部门监督检查或者在监督检查过程中提供虚假情况的；

（14）提供假冒伪劣产品；

（15）工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定的失信行为；

（16）其他法律法规规定的失信行为。

以上属于投标或中标无效情形的，按投标或中标无效处理；属于违法情形的，依法予以处理。

- 3投标人违法行为及处理

投标人在参加政府采购活动中的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

- 十一、询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》以及四川省财政厅《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》等规定办理。

- 1  供应商询问、质疑

1.1询问、质疑的对象

（1）供应商对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、招标项目技术、商务及其他要求以及评标细则及标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；

（2）供应商对招标文件中前款规定之外的其他内容、采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出。

1.2供应商提出询问的，应当有明确的询问事项，以书面形式提出，由供应商签字或者加盖公章。

1.3供应商提出质疑的，质疑书内容格式应符合相关规定（详见附件：质疑书格式及内容）。

1.4供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节和同一对象的质疑。

1.5供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内按照采购人所属预算级次，向采购人本级财政部门提起投诉。

- 质疑书格式及内容

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                        邮编：

二、被质疑人基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

三、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

四、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2 ：

……

五、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.质疑书正本1份，副本2份（如果涉及更多的供应商须提供相应数量的副本）；

2.法定代表人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

3.营业执照复印件1份（加盖公章）；

4.法定代表人身份证复印件1份；

5.委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

6.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

7.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

9.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

10.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

11.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

12.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章  投标人、投标服务/产品(如涉及)资格资质性及其他类似效力要求

| 序号 | 投标人、投标服务/产品(如涉及)资格资质性及其他类似效力要求 |  |  | 要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 投标人 | 资 格 要 求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 |  | 1.供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的,应提供工商营业执照或提供由市场监管部门核发的法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照（复印件，加盖供应商鲜章）； 2.供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供企业分支机构营业执照或统一社会信用代码的营业执照（复印件，加盖供应商鲜章）； 3.供应商为其他组织的，提供事业单位法人证书或执业许可证等证明文件（复印件，加盖供应商鲜章）； 4.如为自然人的提供《中华人民共和国居民身份证》（复印件）。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 1、供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺（格式见附件1）； 2、供应商是否有健全的财务会计制度： 供应商提供近三年中任意一年的经审计的财务报告，至少包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（复印件，加盖供应商鲜章）或健全的财务会计制度及承诺（格式见附件2）； 属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供近三年中任意一年的财务报表（复印件，加盖供应商鲜章）； 新成立的公司或非公司性质的供应商提供银行的资信证明（复印件，加盖供应商鲜章）。 |
|  |  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； |  | 由供应商自行对本单位（个人）是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（格式见附件3）。 |
|  |  | 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 供应商应提供近一年内连续不少于6个月的缴纳税收的银行电子回单（票据）或税务部门出具的纳税证明或者纳税申报资料（复印件，加盖供应商鲜章）或者依法缴纳税收的承诺函（格式见附件4），供应商近一年内连续不少于6个月的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（复印件，加盖供应商鲜章）或具有依法缴纳社会保障金的良好记录承诺函（格式见附件4）；新成立公司不足6个月或自然人，供应商在参加政府采购活动时做出承诺（格式见第五章响应文件格式）。 |
|  |  | 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； |  | 供应商在参加本次政府采购活动时做出书面声明（格式见附件5）。 |
|  |  | 6、参加政府采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录 |  | 应在投标文件中进行承诺，中标后由采购人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/） 进行核实。（格式见附件6） |
|  |  | 7、法律、行政法规规定的其他条件。 |  | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
|  | 其他要求 | 1、法定代表人身份证明 |  | 法定代表人参加投标时提供（格式见附件7）。 |
|  |  | 2、法定代表人授权书 |  | 非法定代表人参加投标时提供（格式见附件8） |
|  |  | 3、供应商的诚信行为声明函 |  | （格式见附件9） |
|  |  | 4、供应商的廉政承诺书 |  | （格式见附件10） |
|  |  | 5、本项目特殊要求 |  | 无 |
| 二、投标服务/产品（如涉及） | 资格要求 |  | 无 | 无 |
|  | 资质性要求 |  | 无 | 无 |
|  | 其他类似效力要求 |  | 无 | 无 |

### 资格性投标文件封面

资格性投标文件

项目名称：

招标编号：

分 包 号：          （如有）

投标人名称：

投 标 日 期：       年       月      日

附件1：

### 商业信誉承诺书

成都众望云商招标代理有限公司：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次政府采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

备注：若属于联合体投标的，联合体的各方都要单独出具本说明书。

附件2：

### 具有健全的财务会计制度的承诺书

成都众望云商招标代理有限公司：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

附件3：

### 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

成都众望云商招标代理有限公司：

（投标人名称）郑重承诺：

（投标人名称）具有参加本次政府采购活动，履行政府采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

备注：若属于联合体投标的，由投标的全权代表方做出承诺。

附件4：

### 具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺书

成都众望云商招标代理有限公司：

（投标人名称）郑重承诺：

（投标人名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

备注：若属于联合体投标的，能够提供证明材料的联合体方应按招标文件要求提供，对提供证明材料困难的其他联合体方应作出此承诺。

附件5：

### 没有重大违法记录的书面声明

成都众望云商招标代理有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（四）项的规定，             （投标人名称）郑重声明：

（投标人名称）在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

备注：若属于联合体投标的，联合体的各方都要单独出具本声明。

附件6：

### 无行贿犯罪记录的承诺函

成都众望云商招标代理有限公司：

（供应商名称）在参加本次政府采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

附件7：

### 法定代表人身份证明

成都众望云商招标代理有限公司：

兹声明：  （姓名） 系    （投标人名称）   的法定代表人（职务      ），为我方“      采购项目名称    ”项目（     招标文件编号    ）第    包投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人

身份证正面

法定代表人

身份证反面

法定代表人（签字或盖法定代表人章）：

投标人名称：         （盖章）

日    期：      年      月     日

注：1、必须附法定代表人身份证（复印件）；

2、投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供分支机构负责人身份证明，并附分支机构负责人身份证（复印件）；

3、自然人不提供。

附件8：

### 授权委托书

成都众望云商招标代理有限公司：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务；自然人则为投标人姓名）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（     招标文件编号    ）第    包投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人

身份证正面

法定代表人

身份证反面

授权代表

身份证正面

授权代表

身份证反面

法定代表人（签字）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：                 （盖章）

日期：      年   月   日

注：1、必须附法定代表人和授权代表的身份证（复印件）；

2、投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，由分支机构负责人授权。必须附分支机构负责人和授权代表的身份证（复印件）；

3、法定代表人、非法人单位负责人、自然人本人亲自参加则不提供。

附件9：

### 诚信行为声明函

成都众望云商招标代理有限公司：

本公司作为“     （项目名称）       ” 编号：           采购项目的投标人，郑重声明：

1、在参与本次同一合同项下的政府采购活动中，不存在与其他供应商的单位负责人为同一人或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的情形；

2、在参加本次政府采购活动前，未被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单内；

3、在参加本次政府采购活动前三年内的政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中，无未依法履约被有关部门处罚（处理）的行为；

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年    月    日

附件10：

### 投标人廉政承诺书

本公司参与“    项目名称    ”编号：         项目的投标，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评标专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年    月    日

附件11：

### 中小企业声明函（如涉及）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为 	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件12：

### 残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件13：

### 属于监狱企业的证明文件（如涉及）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖公章）。

投标人名称：        （单位盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

投标日期:

注：

1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、供应商为非监狱企业的，可不提供此材料

# 第四章  投标文件格式

- 一、投标文件封面

技术、商务性投标文件

项目名称：

招标编号：

分 包 号：          （如有）

投标人名称：

投 标 日 期：       年       月      日

- 投 标 函

成都众望云商招标代理有限公司：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号           ），决定参加贵单位组织的本项目第   包投标，并自觉遵守《政府采购法》等相关规定，遵守招标规则，维护正常的政府采购秩序。我方授权     （姓名、职务）代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，保证提供的货物及服务的所有权及知识产权等权利无瑕疵，并保证报价不高于市场平均价。第（   ）包总投标价为人民币        万元（大写：                   ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后

日内完成履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确完整的。

4、我方同意本次招标的投标有效期为开标后90天。特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前书面要求我方同意延长有效期。我方如拒绝延长投标有效期，将不得再参与该项目后续采购活动。如同意延长投标有效期，我方不能修改投标文件。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：     年      月     日

- 第一部分  报价

- （一）开标一览表

采购项目名称：

招标文件编号：                                             第     包

| 投标总价（元） | 交货时间、交货方式 | 是否有进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价大写： |  |  |  |

注：1、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

2、“开标一览表”须加盖投标人公章，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

3、“开标一览表”应按要求以包为单位填写，单独封装递交。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

- （二）分项报价明细表

采购项目名称：

招标文件编号：                                             第     包

| 序号 | 货物名称 | 生产厂商及品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 是否为进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写品牌、规格、型号等，否则作无效投标处理。纵向横向比较价格异常的，请在备注栏说明原因。

2、产品在国家节能、环保产品政府采购品目清单内须在备注栏注明，如为节能品目清单内产品，须注明“节能产品”或“政府强制采购产品”，如为环保清单内产品，须注明“环保产品”。

3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

4、投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价及备选投标方案将不予接受，并按无效投标处理。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

- 第二部分  技术

- 投标产品技术要求响应表（第  包）

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标产品品牌、型号 | 投标产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

2、供应商必须顺序逐项对照填写，注明正、负或无偏离。

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年      月     日

- 第三部分  商务

- （一）商务要求证明材料

- （二）商务应答表（第  包）

| 序号 | 内容 | 招标采购要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

- （三）售后服务承诺和方案

（投标人根据项目特点自行编写）

致           （采购人名称）                  ：

注（需要时填）：

1、需附产品制造厂家或投标人设立的距采购人最近的服务网点情况（网点多者可自制表格）——服务网点名称：        ；地址：       ；注册资本金：   元；员工总人数   人（其中：技术人员数    人；维修人员   人）；成立时间：        ；服务电话：        ；传真：       ；负责人及联系电话：          。自制表格请加盖公章。

2、说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施。

3、培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

4、其他有利于用户的售后服务承诺。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

- （四）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

- （五）投标人类似项目业绩一览表

| 序 号 | 用户名称 | 项目名称 | 用户地址 | 用户联系人 及电话 | 实施时间 | 合同 金额 | 完成 项目 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格证明或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

- （六）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后续 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

- （七）规章管理制度一览表

| 序号 | 规章管理制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

- （八）制造商家或代理商授权书（如涉及）

__________________（采购代理机构名称）：

（制造商家或代理商名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家或代理商名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造或代理的        品牌                 产品的合法销售商（授权销售的产品可附清单），全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商或代理商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖公章）

日期：

注：1、投标人也可提供制造商家或代理商自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商或代理商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的授权销售产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供制造厂家授权代理商的授权文件复印件。

2、制造商家或代理商授权书根据采购项目要求提供，没有要求的不需要提供。

第四部分 （投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺）

# 第五章  中小企业优惠和节能环保

## 一、中小企业优惠

根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件精神，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审；联合投标的联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库【2014】68号和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）文件精神，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。精神，监狱企业视同小微企业。

联合投标的联合体一方为小型、微型企业的，如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。但组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

用扣除后的价格参与价格分评审，即所投品目号产品属于小型和微型企业产品的，按其品目号的合计投标价格的10%、3%进行扣除，若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策。

1、 享受价格扣除的投标人应当同时符合以下条件：

①、符合《中小企业划分标准》中小、微企业的标准(工信部联企业〔2011〕300号)】；

②、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

2、下述情形，不享受中小企业优惠政策：

①、投标产品为进口产品的；

②、小型、微型企业将获得政府采购合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业分包或转包给大型企业的；

③、中型企业不享受该项优惠政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

④、投标产品为使用大型企业注册商标的货物的。

3、投标人应提供下述材料：未提供或提供的材料不符合规定的不予价格扣除。

①、《中小企业声明函》；

②、投标人应按“中小企业产品明细表”中要求按品目号逐项填写，否则不予价格扣除。

③、监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## 二、节能环保（如涉及）

根据国务院办公厅【国办发（2007）51号】《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》、财政部、国家发展改革委【财库（2004）185号】《关于印发节能产品政府采购实施意见的通知》、财政部、环保总局【财库（2006）90号】《关于环境标志产品政府采购实施意见》、财政部、国家发展改革委【财库（2019）19号】《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、财政部、生态环境部【财库（2006）18号】《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》以及市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告，结合工作实际，对使用节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单参与政府采购项目投标的给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与价格分评审；投标产品在节能产品政府采购品目清单内且为政府强制采购产品而不采用政府强制采购产品投标的，作为无效标处理。

- 1.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为 	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 2.中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为 	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 3.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 4.中小企业价格扣除明细表

注：若有此类评审优惠情况，请按下表要求填报。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 小型和微型企业服务/产品(如涉及)名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商全称 | 投标报价（元） | 价格评标扣除金额（元） |
|  | 本包小计 |  |  |  |  |  |  |

1. 当有多个合同包时，投标人应详细填写并一一计算出相应合同包的金额。

2. 栏目8＝栏目7×10%（小、微企业）；栏目8＝栏目7×3%（联合体）。

3. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

4．如项目为单纯服务不涉及产品，则“品牌型号规格”栏不填。

投标人代表签字：

附：中小企业生产或销售的产品或服务价格扣除方法：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除；联合投标的联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。联合投标的，如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。用扣除后的价格参与评审。

## 5.节能环保价格扣除明细表

注：若有此类评审优惠情况，请按下表要求填报。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 产品名称 | 节能产品 | 环保产品 | 投标报价（元） | 价格评标扣除金额（元） |
|  | 本包小计 |  |  |  |  |  |

1. 当有多个合同包时，投标人应详细填写并一一计算出相应合同包的金额。

2. 栏目7＝栏目6×3%，既是节能又是环保产品不重复计算优惠。

3. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

4. 产品名称应和分项报价明细表对应。

5. 产品在国家节能、环保政府采购品目清单内，须在“节能产品”栏注明“节能产品”、“政府强制采购产品”，在“环保产品”栏注明“环保产品”并提供市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构的论证；节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标；环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

## 6.中小企业、节能环保优惠扣除后评审价格汇总表

注：若有此类评审优惠情况，请按下表要求填报。                  单位：元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包 | 投标报价 | 小微企业价格评标扣除金额 | 节能环保优价格评标扣除金额 | 评审价格 | 备注 |
| 包1 |  |  |  |  |  |
| 包2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 投标报价应和开标一览表各包金额一致；

- 小微企业价格评标扣除金额应和中小企业价格扣除明细表对应项金额一致；

- 节能环保优价格评标扣除金额就和节能环保价格扣除明细表对应金额一致。

# 第六章  招标项目技术、商务及其他要求

## 一、项目背景

随着现代化教学系统在各大院校的不断推进，传统的方式已经不适应现代化的需要，集多功能教室系统、多媒体教学系统于一体的新型现代化教育体系在教育行业得到了日益广泛的运用。特别是随着《教育信息化2.0行动计划》、《智慧教室建设标准》等相关文件的发布，也为当下多媒体教室建设的建设方向作出了指导。智慧教室建设标准指出，智慧教室的建设要利用大数据、物联网、云计算等新兴技术，构建智慧化的学习环境、智慧化的资源获取方式、智慧化的管理和智慧化的服务。智慧教室的建设任重而道远，当下的多媒体教室建设要长远考虑后期的智慧化升级，努力做好当下能够做到的智慧化的管理和智慧化的服务，现成都工程职业技术学校拟对“光环境提升和智能教室多媒体融合系统”项目以公开招标方式实施采购。

## 目标

增加超融合多媒体管理系统实现对教室内所有的教学设备（教室带电设备）设施进行统一集中的自动化管理，不仅支持对传统多媒体教学设备（如：电脑、投影机、投影幕、功放等），还包括在新型教学理念支撑下所出现的新型教学设备，如：触摸一体机、录播系统等设备进行自动化、智能化的控制。超融合多媒体管理系统具有强大的集中网管功能，不仅可以实现本地教学设备和教学环境控制，而且支持远程集中控制、远程监测、智能化运维，最大程度上降低了教室内多种设备的维护负担，为师生提供在线的教室借用功能，真正的实现智慧化的管理和智慧化的服务。提供IP广播、音视频直转播功能，提高多媒体教室利用率。对教室设备的使用提供权限控制，做到操作过程可追溯，有记录。

## 设备清单及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融合支持服务平台 | 1、系统支持跨网段组播(≥20路网段），软件提供路由设置可实现双网卡内外网数据传输管理。 2、支持客户端基于BS构架的web登陆方式，软件支持操作系统的远程重启和关机。提供网卡、路由、网关、DNS等网络基本参数配置。支持NTP网络同步时间；支持微信小程序远程对终端设备及物联模块进行定时集控管理。 3、提供基于公网的云平台服务，向授权认证用户提供基于公网的云支撑平台服务。 4、提供远程维护功能，用户通过软件可发起远程请求，厂家技术人员可远程进行系统升级、维护、故障定位等服务。 5、软件系统支持事件联动报警机制，通过事件触发器可根据设定的优先级触发相关特定动作，如：消防语音广播、视频通告、紧急断电等。 6、具有对终端（智能终端）远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能，支持对终端所连接的电脑进行 Windows桌面的远程监控和远程控制功能。 7、支持IC授权管理，支持导入IC卡用户信息，IC卡插（刷）卡授权开机，支持设备联动一键开机及关机，支持动态二维码扫码开机。 8、具有定时播放功能，根据定时日程设定不同的音视频流播放计划，系统实现24小时无人值守，系统最大可支持8路不同节目高清视频、32路音频的同时播放。 9、对定点、预先分组的融合信息终端进行音频的定时广播、手动广播 (插播) 、实时采播、呼叫等功能。 10、基于媒体库中的全高清素材对指定（预先分组）的融合信息终端设定定时播出、手动播出、实况转播等功能。 11、提供网络视频源地址的实时播放(支持≥3路网络视频同时播放），可对指定或预先分组设定的教室终端（非计算机）进行定时播出等功能，并可依预先设定的程序对受控信息终端所连接的显示设备进行电源管理。 12、提供数据库备份可手动备份下载到本地电脑、提供≥3种图标设置，可自行定义主页登陆logo、头部图标、标签页图标。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 移动视频直播站 | 1.桌面式终端、要求外观美观、操作简单，内置安卓操作系统。 2.需具备多功能接口，集成≥1路HDMI输入，≥1路话筒（支持幻象供电），≥2路音频输入，≥1路音频输出，≥1个10/100/1000M网口；需具备全高清1920*1080P实时编码，可以对对所推流的帧率、码率进行设置；需具备数字调音台功能，对HDMI音频、话筒音频信号进行音色音量调整。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 音频直播工作站 | 1、机柜式终端，标准1U机架式设计，适合安装于各类型机柜之中。内置定制LINUX操作系统，支持第三方平台对接。 2、需具备TFT液晶显示，可查看广播信息；需具备音频信号实时编码，广播延时≤30ms，实时讲话≤50ms；需具备调音台功能，3.5mm音频线性输入接口≥2路， 3.5mm音频线性输出≥1路，麦克风输入接口≥2路；需具备MP3播放器功能，可对SD卡内文件进行播放及操作。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 壁挂式信息融合终端 | 1.壁挂式终端，体积小巧，适合安装于各种环境。内置定制LINUX操作系统，支持第三方平台对接。 2.主机需具备通过操作面板对音视频广播一键暂停、开始播送功能，可供教室灵活操作音视频信号；具备交换机功能，≥2个网口配置，需集成功放功能，具备≥2*20W数字功能，3.5mm音频线性输入接口≥1路， 3.5mm音频线性输出≥1路；需具备物联属性功能，通过操作面板实现简单、便捷得物联扩展性；需与教室灯光控制模块进行无线信号传输实现实时手动、定时的物联网控制，管理教室接入的物联≥8路；需具备通讯接口，USB通信接口≥2路，串口≥2路，面板接口≥1路。 | 90 | 台 | 90间教室 |
| 5 | 86型电源控制器 | 1、标准触摸86型开关面板，需通过无线方式与智能融合终端系统连接。 2、需通过平台软件远程控制用电设备，及检测用电设备使用情况。 3、内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据。 4、电源控制盒可根据服务器预先设定的模式自动运行。 5、需支持授权用户通过WEB、微信小程序远程操作。 6、具备触摸按键蜂鸣提示，双色指示灯。 7、支持不小于2路电源独立输出，可以独立控制用电设备通断电。 8、需支持无线断链后，自动切换到本地操作状态。 9、与智能融合终端无缝兼容。 | 90 | 台 |  |
| 6 | 无线扩音 | 1、集控平台可实时监控麦克风状态，如充电、使用、离线等，提供软件截图证明。 2、ISM频段，频率范围：2400 ~ 2483.5MHz，选取128个channel。868MHz频段，频率范围：868 ~ 920MHz，选取27个channel。； 3、外壳采用高强度工程环保塑料一次注塑成形，无外露天线低功耗设计，内置动圈式咪头，支持3.5mm接口话筒输入，支持电量和状态显示，支持本地音量调节及音量记忆。 4、内置≥300mAh可充电锂电池，充电范围4.35V-6V/500mA-1.2A，续航>5h。不小于2种充电方式。 5、有效接收距离≥25米，背景噪音：无。 6、支持点对多点的动态接入方式；采用动态跳频和协议对码的方式，无线麦克风可接入到任何一个具有接收模块的设备中。 | 90 | 台 |  |
| 7 | 高保真音响 | 1、室内壁挂式安装，角度可调节,高强度ABS工程环保塑料一次注塑成形，专业结构设计确保输出平滑的频响、高效出色的音质，真实还原人声及乐曲。 2、具备号角式结构设计、双导向管、音柱型箱体设计，在同等声压下可输出更大动态范围。 3、内置4×6寸椭圆形专业定制低音单元，94mm球顶高音单元、HIFI分频器； 4、功率：60W，阻抗：8欧姆，。 5、频响：35HZ-18KHZ 6、总谐波失真：低音喇叭＜5% ，高音喇叭＜3%。 7、灵敏度：90±3dB。 8、外观尺寸：长≥440、宽≥175、高≥216m。 | 90 | 台 |  |
| 8 | 智慧控制终端 | - 1.智慧控制终端采用一体化设计，由三个部分拼接而成，无推拉式结构，黑板中间触控区域全平面可满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写，两侧书写板具有磁性吸附功能，方便用户教学。 - ▲2.智慧控制终端所有核心模块位于终端触控区域，保证产品兼容可靠性，不接受黑板分体式接线方式产品，整机尺寸：宽度≥4200mm，高≥1260mm，厚≤80mm，智慧控制终端两侧书写面材质表面采用微瓷处理工艺，书写区域尺寸高度不小于1200mm，要符合国家GB-28231-2011书写板安全卫生要求规范。 - 3.智慧控制终端具备笔槽设计，可放置触控笔、粉笔等，整体采用轻量化设计方案，抗冲击、不破碎、结实耐用。 - 4.智慧控制终端采用86英寸4K液晶屏，亮度≥350cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160，系统软件支持图像降噪，动态补偿手动设置功能。手指轻触式≥10点互动体验。 - 5.智慧控制终端接口要求：RS232*1，Android USB*1，VGA IN*1，AUDIO IN*1，AV IN*1，Ypbpr IN*1，AV OUT*1，SPDIF OUT*1，HDMI IN*2，RJ45(LAN IN)*1，全通道USB*1，USB B-TOUCH*1,Earphone OUT*1;前置接口要求：TYPE-C,全通道USB*4，HDMI IN*1。 - ▲6.智慧控制终端支持windows和安卓双系统，安卓系统硬件配置不低于四核64位处理器，内存不低于2G，存储不低于8G EMMC，系统版本不低于Android8.0，安卓系统支持白板教学，多屏互动，视频展台，教学资源等软件应用功能。 - 7.在嵌入式安卓系统下，书写白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习。 - 8.在任意信号通道下，支持一键录屏、全通道屏幕批注、画面截屏、半透明浮动菜单、自定义按键、信号源通道自定义等功能，用户可快速切换各种教学应用功能。 - 9.智慧控制终端具有前置朝向音箱，保证音频效果，音箱位于屏幕中间区域，整体功率≥2*20W，支持手动系统设置高低音调节声效功能。 - 10.智慧控制终端支持定时开关机功能，便于设备自动管理。 - 11.智慧控制终端支持场景双系统应用功能，教育系统和会议系统模式自由切换，支持一键视频会议模式，方便用户多场合的使用。 - 12.智慧控制终端至少具备8个前置电容触控式按键，按键具有中文和图标标识，具有防水防尘功能，方便用户操作。 - 13.智慧控制终端至少具备4路前置滑盖式防水防尘式USB接口，且都支持Windows和Android双系统数据读写，满足大功率移动硬盘直接插入读写，方便用户操作。 - ▲14.智慧控制终端至少具备1路前置HDMI输入信号接口，至少具备1路前置TYPE-C传输接口，具有滑盖式防水防尘装置，外接TYPE-C的电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备，数据无需重复部署。 - 15.智慧控制终端支持无线投屏功能，可以将电脑画面、移动手机设备端内容实时镜像分享到智慧控制终端上，（无内置电脑情况下可独立实现），支持单、双、四画面移动端信号同时在线显示模式切换。 - 16.智慧控制终端系统具有一键录屏快捷键，三合一开关节能快捷键，一键视频会议模式快捷键，方便用户多场景使用； - 17.智慧控制终端产品通过光生物系统安全性权威检测，保护学生视力健康，符合GB/T 20145-2006国家标准 - 18.智慧控制终端产品具体全通道状态下半透明浮动快捷菜单，可智能快速呼唤出常用APP应用功能，提供内置电脑、教学软件、一键无线投屏、定时器等快捷功能，同时可由用户自行添加应用功能； - 19.智慧控制终端能实现权限管理功能（智能权限操作模式），使用U盘密钥黑板进行管理，插入U盘加密狗时，终端方可开启，避免学生乱操作，杜绝随意使用终端，同时必须要求可支持锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码，方便学校课堂使用的管理； - 20.智慧控制终端支持智能手势识别熄屏技术，可以完成多媒体教学模式与传统黑板模式的完美切换； - 21.智慧控制终端能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭，达到智能护眼保护效果。 - 22.整机电脑架构，电脑厚度≤30mm；采用插拔式80pin模块架构；处理器性能:不低于Intel I5处理器;内存性能:不低于8G DDR4内存;硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置;支持硬件一键系统还原功能。 - 助教软件： - 23.当使用PPT软件播放课件时，在交互智能平板显示屏左右两侧或左右下角会自动生成页面导航工具区，在显示屏下方会生成快捷工具栏区；其中两侧工具栏包含笔、选择、上下翻页、当前页、总页数和页面预览导航等功能按键，左右下角工具栏包含上下翻页、当前页、总页数和页面预览导航功能按键；下方快捷工具栏包含选择、批注笔、橡皮擦、放大镜、板中板、设置、本地保存、二维码分享、退出等功能按键。 - 24.页面预览与导航：可对课件所有页面进行预览，预览时支持页码显示，预览可始终保持页面比例而不会被拉伸变形，可点击某一页实现导航跳转，方便老师快速转到某一页。 - 25.PPT批注和擦除：使用PPT课件播控时，批注笔支持三种常用颜色：红、蓝、黑对PPT课件的批注，支持橡皮擦工具进行擦除。 - 26.板中板：支持板中板功能，支持在课堂教学中即时批注，支持手势漫游与缩放，支持更换板中板背景颜色，支持增加页、下一页、上一页、页码显示，支持导出保存所有板中板内容为图片，支持板书批注和擦除，在PPT播控时支持更换批注颜色。 - ▲27.二维码分享：支持二维码即时分享，二维码可进行放大操作，以方便离屏较远的同学扫码；分享内容为PDF格式，课件均支持下载保存，支持手机下载或在线预览；课件页面能进行缩放操作而不失真。 - ▲28.软件支持多种文件格式：除支持PPT外，支对.ppt/.pptx/.xls/.xlsx/.doc/.docx等多种文档格式的课件进行播控教学。 - ▲29.PDF批注和擦除：批注支持普通笔和荧光笔，支持笔粗细选择和颜色选择，可对PDF当前页面进行即时批注，批注内容可保存进文档中，对pdf的批注内容可随时进行擦除。 - ▲30.支持手势操作：打开任意文档后，可使用单点或多点进行手势操作，支持单点上滑下滑页面，支持多点进行页面缩放操作，在板中板中，亦支持对页面的手势漫游和缩放操作；所有缩放内容均是基于矢量的缩放。 - ▲31.PDF显示模式支持：支持单页显示、单页连续显示、双页显示、双页连续显示共4种显示模式；其中单页连续和双页连续显示模式支持在选择状态下进行单指上下滑动以滚动页面。 - 32.软件支持在线升级，检测更新发现新版本后，用户可选择是否进行升级。 - 移动授课软件： - 33.支持局域网无线连接，可通过移动终端与交互智能平板实现无线连接；支持Android及IOS系统；支持横屏及竖屏两种模式； - 34.可实现移动终端与交互智能平板屏幕同步显示，并可远程操作控制交互智能平板；同屏显示时可用手机远程进行批注； - 35.可通过该软件实现投屏功能，将移动终端屏幕画面实时投影到交互智能平板上,实现移动展台、课件演示、屏幕同步、语音功能等； - 36可通过移动端对交互智能平板上的Office、WPS及白板软件课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色； - 37.可一键对实物进行拍摄，一键上传至交互智能平板，并可通过移动端实现缩放、旋转、双向批注等操作； - 38.可将移动端的文件无线上传到交互智能平板；支持移动终端实现多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至交互智能平板的互动教学白板软件里进行对比展示，支持移动端实时点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 - 39.支持通过移动端以无线麦形式实时传送语音到交互智能平板上进行语音同步播放教学，支持移动端控制交互智能平板的音量大小。 - 40.支持移动端为直播采集终端，实时将音视频同步到交互智能平板上进行教学。支持在直播中可进行最流畅至最清晰的画面调节功能。 - 41.支持橡皮擦反手擦除功能。 | 18 | 台 |  |
| 9 | LED护眼黑板灯 | 1、LED黑板灯额定电压：AC220-240V，频率：50/60Hz；功率为35W±2W。 ▲2、LED黑板灯色温在4000K-5300K，同时显色指数≥80，功率因数≥0.98，须提供具有CANS及CMA资格的检测机构出具的光电色检测报告复印件，加盖投标人公章。 - 3、LED黑板灯须为一体式LED灯具，不接受组合式灯具；产品整灯尺寸长1220±10mm、宽50±10mm、厚70±10mm；灯体发光长度占灯具总长比例≥90%；灯体背部须有一体成型导槽，用于吊装安装；LED黑板灯安装吊杆须采用金属材质管材，灯具安装吊杆外径不小于9mm，壁厚不小于0.9mm，表面防腐处理。 ▲4、为保证灯具使用寿命和光通维持率，LED黑板灯光源功率冗余量须不低于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率≥3倍以上。以3C证书上参数为依据。 5、LED黑板灯满足蓝光无危害级别（RG0或RG1），须提供具有CANS及CMA资格的检测机构出具的光频闪检测报告复印件并加盖投标人公章。 6、LED黑板灯驱动电源采用内置方案，不可徒手插拔拆装，避免触电隐患，符合电器安全标准；LED教室灯驱动器必须与灯体有刚性连接支架，以加强灯体结构可靠性。 7、LED黑板灯光频闪无危害，频闪波动深度（FPF）≤1.5%；检测结果“免除考核”须提供具有CANS及CMA资格的检测机构出具的光频闪无危害检测报告复印件并加盖投标人公章。 ★8、产品型号与CCC证书标注型号一致，且为整灯通过国家强制性CCC认证，证书中的委托人、生产者（制造商）、生产企业须为同一主体（提供相应的证书复印件，并加盖投标人公章）。 9、LED黑板灯色温在4000K-5300K色容差SDCM≤1.5。出具带有CMA及CNAS标志的蓝光安全检测报告，提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 10、LED黑板灯光束角满足CO-180（平面）88°（±1°）;C30-210（平面）56°（±1°）C60-240（平面）41°（±1°）C90-270（平面）38°（±1°）须提供具有CANS及CMA资格的检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。 | 270 | 盏 | 90间教室 |
| 10 | LED护眼教室灯 | 1、LED教室灯额定电压：AC220-240V，频率：50/60Hz；功率为35W±2W。 2、LED教室灯：光效≥90LM/W；色温范围在4000K-5300K；显色指数Ra≥80且R9≥60；功率因数≥0.97；（提供国家检测中心依据GB/T31897.201-2016《灯具性能第2-1部分：LED灯具特殊要求》及IES LM-79-19固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 3、LED教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外框材料必须为铝合金金属材料，表面氧化处理，产品整灯尺寸长1200±10mm、宽300±10mm、厚80±10mm；LED教室灯采用防眩光设计，提供照片并进行说明。 4、为保证灯具吊杆安装的安全性，吊杆底座与背板材料必须有金属支架作为隔板，不可直接螺丝锁在背板材料上。 5、LED教室灯驱动电源采用内置方案，不可徒手插拔拆装，避免触电隐患，符合电器安全标准；LED教室灯驱动器必须与灯体有刚性连接支架，以加强灯体结构可靠性。 6、LED教室灯蓝光安全等级为RG0，满足人眼视觉舒适健康要求,（提供国家级检测机构依据《IEC TR 62778:2014 应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的蓝光安全检测报告，提供检测报告复印件并加盖投标人公章。） ★7、LED教室灯整灯须通过国家强制性CCC认证，产品型号与CCC证书标注型号一致，证书中的委托人、生产者（制造商）、生产企业须为同一主体（提供相应的证书复印件，并加盖投标人公章）。 8、LED教室灯色温在4000K-5300K色容差SDCM≤1。出具蓝光安全检测报告，提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 9、LED教室灯光频闪无危害，频闪波动深度（FPF）<1%；须提供具检测机构出具的光频闪无危害检测报告复印件，加盖投标人公章。 | 810 | 盏 | 90间教室 |
| 11 | 旧设备维护 | 将15套旧电子白板设备从清泉校区拆除并转运至祥福校区安装。 | 15 | 套 |  |

注：★1、投标供应商在签订合同前，采购人有权要求对投标产品按照参数进行验证，有权要求对投标人提供的相关其他资料进行验证，若供应商虚假响应招标要求，则供应商应承担相关经济责任和法律责任。投标人须承诺中标后签订合同前，提交所投核心产品参数佐证材料及其他承诺材料交付采购人进行验证，若投标人虚假响应招标要求，则投标人应承担相关经济责任和法律责任，提供承诺函并加盖投标人公章。

2、本项目的核心产品为：智慧控制终端

3、标“★”项为实质性要求，不满足按无效投标处理；标“▲”项为非实质性要求，如响应文件出现负偏离仅作扣分处理。

## 商务要求

1.履约时间：合同签订生效后60日历天。

2.履约地点：甲方指定地点。

3.付款方式：签订合同后15日内支付合同金额的30%，货物全部到场后支付合同金额的30%，整体验收合格后15日内支付合同金额的40%。

4.质量要求：乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家（行业）现行 标准，出厂标准。货物质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.售后服务：

（1）本项目质保期限为1年，提供7*24小时售后服务热线支持。

（2）质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后12小时内响应，48小时内维修人员到达现场，12小时内完成维修并恢复正常运行，若72小时内无法修复，使用备用设备暂时替代运行，维修或更换所产生的费用由供应商全部承担。

（3）乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

（4）供应商应有完善的技术支持与服务体系，具有专门的服务电话，并能提供服务。

（5）安装调试达到采购人可独立使用，并在培训后提供使用咨询。每年不得少于2次巡检。

（6）质保期内供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。质保期满前一个月，供应商免费一次全面的检查、维护。

6.安全责任：本项目实施过程中的安全责任全部由供应商负责，甲方不负任何责任。

7、价格构成：报价应包含安装调试完毕确保正常运行及售后服务的全部费用，包括：包装运输费（含装卸费）、安装调试费、培训费、管理费、税费、售后服务等一切相关费用。

8、验收方法及标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

# 第七章  评标办法

- 一、 总则

1、 根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

2、 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

3、 具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

4、 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

5、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

6、 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

7、评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

- 二、评标方法

8、本项目评标方法为：综合评分法。

- 三、资格审查

9、开标结束后，根据委托代理协议由资格审查的责任主体依据法律法规和本招标文件的规定，依法对投标人资格进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

10、 资格审查结束后，应及时对资格性审查结果进行复核，对资格性审查错误进行及时纠正并记录。

11、 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 四、评标程序

12、评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

13、评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

14、 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。除本条规定和评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定且无法及时补足的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

15、符合性检查。

15.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

15.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（5）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

15.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标产品（服务）的资格资质条件及提供的证明材料等未满足招标文件第四章商务部分“投标产品资格资质性及其他类似效力要求及应提供相关证明材料”中投标产品（服务）资格资质性条件的；

（2）联合体投标不符合要求的：①组成联合体投标的，投标文件中未按规定提交联合体各方共同投标协议的；②参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个（含两个）以上的联合体投标的；③组成联合体投标的，其负责投标事务的一方与联合体协议中明确为负责投标的全权代表方不一致的；

（3）招标文件第二章投标人须知 “充分、公平竞争的保障措施”中“利害关系供应商处理、前期参与供应商处理、利害关系代理人处理”情形的；

（4）投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（5）未按照招标文件规定要求制作（如投标文件中如附外文资料，没有对应翻译成中文或故意错误翻译的；制作为活页）、签署、盖章的（有招标文件评标程序中所列评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争下列情形的除外）；

（6）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（7）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期、投标函等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（8）技术、服务应答内容没有完全响应（指出现负偏离）招标文件第六章的实质性要求的；

（9）投标产品（如涉及）在节能产品政府采购品目清单内且为政府强制采购产品而不采用政府强制采购产品投标的；

（10）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（11）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（12）现场演示（如有）：现场演示没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（13）串通投标①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同投标人的投标文件相互混装；⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；⑦《政府采购法实施条例》第74条规定情形。

（14）低价投标书面说明不能证明其报价合理性的；

（15）招标文件规定的其他实质性内容。

（16）投标人以他人的名义投标或出现弄虚作假投标情形；

（17）法律、法规规定的其他情形。

16、供应商应当书面澄清、说明或者更正。

16.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

16.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

16.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

16.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（1）-（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式由投标人确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后产生约束力，投标人不确认或修正后的价格超过采购预算或者项目最高限价的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

17、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

17.1实物样品/现场演示（如有）

17.1.1实物样品（如有）。评标委员会对符合性审查通过的供应商的实物样品进行评定。

17.1.2现场演示（如有）。现场演示的顺序以现场抽签的方式确定。演示应对照采购要求进行。评标委员会对符合性审查通过的供应商的现场演示进行评定。

样品评定或现场演示时间由评标委员会根据项目特点确定。

18、评标委员会复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

19、招标采购单位现场复核。

19.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

19.2除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

20、推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

21、出具评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

（7）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

22、评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

23、 低价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 五、评标细则及标准

24、本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

25、 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

26、综合评分明细表

26.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

26.2综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

26.3 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分细则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | 以磋商小组认定的最终有效报价中的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价分统一按下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价/评标价）×30%×100 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术部分 49% | 49 | 投标人所投产品的技术参数完全满足磋商文件要求且没有负偏离的得49分；带“▲”项参数每有一项负偏离扣4分（共10项），其他不带“▲”的参数每有一项负偏离扣0.1分（共90项），本项分值扣完为止。 注：带“▲”项明确要求提供具体的证明资料时，供应商应按要求提供相关证明资料，没有明确要求的，供应商应尽可能提供产品技术支持资料（如检测报告、宣传彩页等），未提供的不得分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 项目实施方案6% | 6 | 提供项目实施方案：包括但不限于项目实施工作计划、项目实施进度安排、项目人员安排、质量控制措施等内容，内容完整且完全符合本项目实际的得6分，每有一项内容不完整有缺陷扣1分，每有1项未提供扣1.5分，本项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |
| 4 | 售后服务方案12% | 12 | 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分，包含但不限于以下内容：①故障报修后的服务流程；②培训方案；③应急方案等，内容完整且完全符合本项目实际的得12分，每有一项内容不完整有缺陷扣2分，每有1项未提供扣4分，本项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1 | 列入本次采购清单的响应产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 响应产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 响应产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | 共同评分因素 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族地区1% | 1 | 投标人属于不发达地区的得0.5分，投标人属于少数民族地区的得0.5分。本项最多得1分。 备注：少数民族地区的投标人以提供营业执照复印件并加盖投标人的鲜章为准，不发达地区的投标人以提供相关有效文件复印件并加盖投标人的鲜章为准，不提供或未按要求提供不得分。 | 共同评分因素 |
| 7 | 响应文件规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，完整的得1分；有一项偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

- 六、终止招标活动

27、出现下列情形之一的，招标活动终止，重新开展采购活动：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

- 七、定标

28、 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

29、 定标程序

29.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务指标得分顺序排列。

29.2 招标人在评标结束之日起2个工作日内将评标报告及有关资料送采购人。

29.3 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

采购人不确定排序前一位中标候选供应商为中标供应商的，应当将不确定的理由书面告知该中标候选供应商，并在四川政府采购网公告。

采购人依法确定不出中标供应商的，应当重新组织采购，书面告知中标候选供应商，说明理由，并在四川政府采购网公告。

29.4 根据采购人确定的中标人，招标人在四川政府采购网上发布中标公告，向中标人发出中标通知书。

若发现拟中标人提交的资格证明文件等资料和报价不真实，因评标遗漏经核实供应商资格性、符合性条件不齐备的，出现违反投标人须知中“投标纪律要求”相关规定行为的，其中标资格将被取消。

评审活动结束后发现评审过程和结果存在违法违规行为的，书面报告财政部门处理。

29.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

- 八、评标专家在政府采购活动中承担的义务

30、标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

（2）按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品（服务）价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

（3）保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

（4）发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

（5）解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

（6） 配合采购人、采购代理机构质疑处理，配合财政部门投诉处理。

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

- 九、 评审专家在政府采购活动中应当遵守的工作纪律

31、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

（2）不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

招标采购活动中参加招标文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动。

（3）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

（4）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（5）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得对需要专业判断的主观评分因素协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（6）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（7）评审现场服从采购执行机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。

（8）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购执行机构的请托。

（9）在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

（10）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

评委若违反纪律，将由相关监督部门进行处理。

32、评标委员会成员有下列行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的。

# 第八章  合同主要条款

（样例，视项目情况调整，招投标文件为合同的有效组成部分）

合同编号：（采购项目编号）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

# 第九章  附件

政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》