四川天府新区人民医院2021年专项资金采购医疗设备项目

招标编号：510186202100314

招 标 文 件

中国·四川

采 购 人：四川天府新区人民医院

采购代理机构：利阳致诚国际项目管理有限公司

共同编制

2021年11月

# 政府采购廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，坚决维护国家利益和社会公共利益，进一步规范招标投标市场，宣扬公平竞争的风气，努力提供优质、细心、专业的服务，为采购人创造价值，防止发生违法违纪行为，落实公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本招标代理机构作如下承诺：

1、不与他人串通，泄露招标投标机密。

2、不与采购人、供应商串通投标。

3、不向评标专家支付合理报酬以外的费用，包括并不限于现金、购物卡、礼品、实物等，不进行其他可能影响客观公正评审的活动。

4、不向招标投标监督人员或机构请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监督的活动。

5、不向采购人提供任何不正当利益的方式谋求合作关系。

6、不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

7、禁止一切行贿倾向、建议等行为。

8、禁止员工有索贿、受贿等行为。

9、严格遵守国家和省、市、区以及监管部门关于加强党风廉政建设的各项规定，加强对员工的廉政监督，积极开展廉政教育和职业道德教育，杜绝员工违纪违法行为的发生。

本承诺书由承诺人盖章签字生效，如出现上述行为，承诺人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。如发现本单位员工个人出现违反廉洁纪律的行为，各方均有权提醒并督促其纠正，或直接向我公司投诉、举报，经核查属实的，将严格按照公司规定处理，涉及违法违纪的将追究相关法律责任。

请各采购人及供应商监督！

招标代理机构：利阳致诚国际项目管理有限公司

交通指引

利阳致诚国际项目管理有限公司位于成都市锦江区三色路163号A栋1单元14层04号，可采用以下交通方式：

- 地铁：地铁6号线金石路地铁站B出口，沿金石路步行210米，再沿墨香路步行350米即可到达。（如下图）

2.自驾：导航输入“银海芯座”，由停车场入口进入，再乘坐A栋电梯到达目的地。

温馨提示

各供应商：

欢迎参与本次采购活动，为优化政府采购营商环境，减少供应商参加政府采购活动成本，温馨提示如下：

一、报名：注意报名的截止时间、报名的方式以及需要提供的资料，任何一项不满足的将拒绝接收。

二、保证金：如项目收取保证金，供应商应在规定截止时间前足额交纳，以到账时间为准。未中标（成交）供应商的保证金将在结果公告后5个工作日内原路径退还，中标（成交）供应商应凭借采购合同复印件办理保证金退还，我司将在5个工作日内原路径退还。

三、制作投标（响应）文件：注意采购文件中的资格要求和实质性要求，任何一条不满足的将作无效处理。注意采购文件中的评分要求，未按要求提供证明材料的将不予认可。

四、投标（响应）：注意投标（响应）截止时间和递交文件的地点，未按要求密封或逾期送达的将拒绝接收。

五、结果查询：结果公告将在发布采购公告的同一网站进行公布，供应商应自行关注，任何询问项目评审情况和中标（成交）情况的行为都将被拒绝。

六、服务费：中标（成交）结果公布后，中标（成交）人应及时足额缴纳服务费，我司在收到服务费后才可开具发票。

七、中标（成交）通知书：我司工作人员将在项目结果公告发布时通知中标（成交）的供应商领取中标（成交）通知书，中标（成交）人应携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领手续。

八、采购合同：中标（成交）人应在招标文件规定的期限内凭中标（成交）通知书与采购人签订采购合同。

目  录

政府采购廉洁承诺书	2

第一章  投标邀请	6

第二章  投标人须知	10

第三章  投标文件格式	30

第四章  招标项目服务、商务及其他要求	90

第五章  资格性审查	128

第六章  评标办法	131

第七章  政府采购合同	144

# 第一章  投标邀请

利阳致诚国际项目管理有限公司受四川天府新区人民医院委托，拟对四川天府新区人民医院2021年专项资金采购医疗设备项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：510186202100314

二、项目名称：四川天府新区人民医院2021年专项资金采购医疗设备项目

三、资金来源：财政性资金；已落实。

四、招标项目简介：四川天府新区人民医院医用耗材采购，预算金额226.6万元。（其中：第一包：人民币29.9万元；第二包：人民币26万元；第三包：人民币27.2万元；第四包：人民币23.2万元；第五包：人民币72.8万元；第六包：人民币47.5万元。）资金来源为财政性资金及自筹资金。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)。

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

1.若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的投标人除外）。（如涉及须提供）

2.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证或一类医疗器械提供备案证明材料。（如涉及须提供）

3.若投标产品为消毒产品的，消毒产品生产企业须具备有效的《生产企业卫生许可证》，消毒产品须具备《消毒产品卫生安全评价报告》及备案证明。（投标产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件）（如涉及须提供）

4.若投标产品为危险化学品目录内的，投标人需具备有效的《危险化学品经营许可证》，《危险化学品经营许可证》证书附录需具备所投产品类别，且企业经营范围需包含危险化学品。（如涉及须提供）

（四）本项目不接受联合体投标。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件获取时间：2021年11月19日至2021年11月25日每天上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间，节假日除外）。

招标文件获取地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

招标文件获取方式：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取，操作步骤：登录政府采购云平台—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。 提示：（1）本项目招标文件免费获取。（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件三-政府采购云平台使用介绍）

八、投标截止时间和开标时间：2021年12月9日10:00（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

九、开标地点：（1）本项目为不见面开标项目；（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)；（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。（4）本项目如有现场陈述环节，请供应商接到我公司电话通知后自行组织人员到开标现场。

十、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

十一、供应商信用融资：

1.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采[2018]123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采[2019]17号”）。

十二、联系方式

（一）采购人信息：

名称：四川天府新区人民医院

地址：成都市天府新区华阳街道正北上街97号；

联系人：向老师；

联系电话：13880436188。

（二）采购代理机构信息：

名称:利阳致诚国际项目管理有限公司；

地址:成都市锦江区三色路163号A栋1单元14层04号；

联系方式:028-62013599

（三）项目联系方式:

项目联系人:汪先生；

电话:028-62013599；

标书售卖：卿女士；联系电话：028-83377199；

电子邮件：3423463562@qq.com。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 预算金额：226.6万元。（其中：第一包：人民币29.9万元；第二包：人民币26万元；第三包：人民币27.2万元；第四包：人民币23.2万元；第五包：人民币72.8万元；第六包：人民币47.5万元。） 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：226.6万元。（其中：第一包：人民币29.9万元；第二包：人民币26万元；第三包：人民币27.2万元；第四包：人民币23.2万元；第五包：人民币72.8万元；第六包：人民币47.5万元。） 超过最高限价的投标为无效投标。 |
|  | 是否专门面向中小企业 | 否。 |
|  | 本项目中小企业划分所属行业 | 工业。 |
| 2 | 履约时间和履约地点 | 1.履约时间：详见招标文件第六章。 2.履约地点：详见招标文件第六章。 |
| 3 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 4 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目不涉及。 |
| 5 | 政府采购节能、环境标志产品（实质性要求） | 一、根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库[2019]9号、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的文件规定，对依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 注： （一）节能产品认证应依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标。 （二）《节能产品政府采购品目清单》中产品认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。 （三）节能产品政府采购品目清单内，标注为政府采购强制采购产品的，属于强制采购产品品目内的产品，必须提供认证证书。详见附件《节能产品政府采购品目清单》，附件标记为“▼”为政府采购强制采购产品。 （四）环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。 |
| 6 | 政府采购扶持政策（实质性要求） | 一、小微企业价格扣除 （一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （二）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 （三）供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取成交处理，并追究法律责任。 二、支持监狱企业发展 （一）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 （二）本项目对监狱企业参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （三）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （四）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （五）供应商参加政府采购活动时，提供虚假《监狱企业承诺》或材料的，以提供虚假材料谋取成交处理，并追究法律责任。 三、促进残疾人就业 （一）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （二）向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（格式详见第三章）。 （三）本项目对残疾人福利性单位参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （四）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。 （五）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，以提供虚假材料谋取成交处理，并追究法律责任。 （六）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 四、节能、环境标志产品：本项目不涉及。 五、无线局域网产品：本项目不涉及。 六、政府采购扶持不发达地区和少数民族地区 采购项目将根据政策要求，给予参加本项目，注册地在不发达地区和少数民族地区的供应商适当加分。如未将其设定为加分项，将按同等条件下优先采购注册地在不发达地区和少数民族地区的供应商提供的服务的原则执行。 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | - 是否接受联合体参加本项目投标（实质性要求） | þ不接受； - ¨接受。 |
| 11 | 是否组织考察现场、标前答疑会 | þ不组织； ¨组织，采购单位认为有必要，另行书面通知。供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。 |
| 12 | - 构成招标文件的其他文件 | - 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 13 | 评标情况公告 | 1.所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告附件中予以公告。 2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。供应商须将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 14 | 投标保证金 | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采[2020]28号）文件，本项目不收取保证金。 金额：/元。（投标保证金的数额不能超过采购项目预算金额的2%）。 交款方式：投标保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），所有递交方式均以到帐时间为准。（若以保函方式提交的，必须在保证金截止时间前开具）。 收款单位：利阳致诚国际项目管理有限公司 收款账号：630662294 开户行：中国民生银行成都分行 交款截止时间：/。（转账,电汇的交纳以银行到账时间为准；若以保函方式提交的，需提交保函原件，且保函生效时间须在交款截止时间前）。 若以金融机构保函方式缴纳的按以下要求提交： 1.投标保函的格式以金融机构的格式为准，投标保函的内容必须包括但不限于投标人名称、项目名称（如有分包，则应当按投标包件分别出具投标保函并写明包件名称）、项目编号、投标保证金金额、保函的有效期（应当算至投标有效期后三十日）、担保的内容（即：如因投标人原因发生招标文件规定的投标保证金不予退还的情况，由担保方向受益人足额支付投标保证金）。受益人为利阳致诚国际项目管理有限公司。 2. 投标人必须在投标保证金交款截止时间前向采购代理机构现场提交保函原件供验证，截止时间后递交的将被拒绝接收。 3. 递交和退还投标保函原件时投标人须到采购代理机构现场提供以下证明材料： （1）法定代表人授权委托书原件； （2）委托代理人身份证复印件。 |
| 15 | 采购文件咨询 | 联系人：汪先生 联系电话：028-62013599 |
| 16 | 开评标工作咨询 | 联系人：汪先生 联系电话：028-62013599 |
| 17 | 中标通知书领取 | 1.在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 联系人：卿女士； 联系电话：028-83377199； 地址：成都市锦江区三色路163号A栋1单元14层04号。 收款单位：利阳致诚国际项目管理有限公司 收款账号：630662294 开户行：中国民生银行成都分行 2.中标供应商不能及时领取中标通知书的，可联系采购代理机构采取邮寄、快递方式按照供应商投标文件中的地址送达中标通知书，邮寄费用由中标人自行承担。 |
| 18 | 供应商询问 | 1.根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件技术参数部分的询问答复,利阳致诚国际项目管理有限公司负责采购文件技术参数部分以外的询问答复。 2.询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 3.询问方式:询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向利阳致诚国际项目管理有限公司提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮件)。 联系人：汪先生 联系电话：028-62013599 地址：成都市锦江区三色路163号A栋1单元14层04号。 4.询问提出的范围及主体:①采购文件及采购信息公告环节:依法获取采购文件的潜在供应商可以对采购文件及采购信息公告的内容向利阳致诚国际项目管理有限公司或采购人提出询问，仅对采购信息公告内容提出询问的，不限制询问主体。②采购过程、采购结果环节:参与采购活动的供应商可以对采购过程、采购结果相关问题向利阳致诚国际项目管理有限公司提出询问，未参与采购活动的供应商不得对此环节提出询问。③询问提出的时间原则上以政府采购活动中有效质疑的时间计算为准。 5.为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。 6.为降低时间成本，减少不必要的干扰，利阳致诚国际项目管理有限公司或采购人可以不接受未按照约定时间提出的询问。 |
| 19 | 供应商质疑 | 1.根据采购委托代理协议，供应商应当直接向代理机构依法提出，并由利阳致诚国际项目管理有限公司依法受理和回复。 2.供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则；不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 3.提出质疑函的时限要求：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 4.接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(①采用邮寄和快递形式提交的质疑函以采购代理机构或采购人亲自书面签收的为准；②温馨提示：供应商提交质疑选择邮寄或快递形式时，请先联系采购人或采购代理机构，选择高效及时的方式。质疑供应商在质疑函签收后5个工作日内未收到质疑答复的，可主动电话询问我公司相关事宜)。 联系人：汪先生 联系电话：028-62013599 特别说明： （1）根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)规定，并使用财政部下发《质疑函》范本。 （2）明确的请求是指：供应商对采购文件还是对采购过程还是对中标、成交结果提出质疑；想要达到的结果，如中标成交无效、废标、重新组织采购、赔偿、追究法律责任等。 （3）必要的证明材料是指：包含供应商的营业执照、授权委托书(法定代表人质疑时无需提供)、委托代理人身份证明、参加采购项目的证明、权益受到损害的证明材料、证明提出质疑的事实存在的材料等。 （4）如因供应商提出的质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的要求，采购代理机构或采购人将要求供应商在法定质疑期内进行质疑函补正，未进行补正或在法定质疑期内未进行补正的，其所有不利后果由供应商自行承担。 （5）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 20 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，四川天府新区成都管理委员会财政金融局； 监督电话：028-61889702。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉》办法的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 21 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 22 | - 备选投标方案和报价 | - 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 23 | 招标代理服务费 | 按照原国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）号）文件规定收取，计算不足5000元，按定额4000元收取招标代理服务费，由成交人在领取成交通知书前向采购代理机构交纳。 |
| 24 | 政府采购供应商信用融资 | 1.政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2.有融资需求的供应商可根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17号）等文件要求，根据“四川政府采购网”公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程办理。上述文件请在四川政府采购网查询。 |
| 25 | 声明承诺提醒 | 供应商投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
| 26 | 服务质量 投诉电话 | 联系人：伍良玉 联系电话：028-83206727 |
| 27 | 应知事项 | 1、除明确要求须声明或承诺的事项外，供应商可不对未要求声明或承诺的实质性要求进行承诺，只要供应商未明确表示不响应招标文件的要求，即视为供应商完全响应。 2、如因行业惯例或习惯，在招标文件中使用了非法定计量单位，不影响响应文件的有效性和符合性。 |
| 28 | 备注 | 若招标文件中同一事项表述与投标人须知附表内容不一致的，以投标人须知附表为准。 |
| 29 | 温馨提示 | （1）供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 （2）政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2．有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川天府新区人民医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是利阳致诚国际项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3．合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按要求获取了招标文件。

### 4．投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：第六章采购清单标注“●”的产品为核心产品。

5.2提供相同品牌产品处理

（1）采用最低评标价法的采购项目

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.6 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 澄清或者修改的内容，将在“四川政府采购网”上发布更正公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8．答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11．投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12．联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，本项目不允许联合体参与评标。

### 13．知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成（实质性要求）

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1投标文件封面；

14.2资格性审查部分：投标人应按照招标文件第五章要求集中在此部分提供资格证明材料，未在此部分提供的资格性证明材料在进行资格性审查时不予认可。

14.3服务、商务及其他要求响应部分：投标人根据招标文件要求提供的除资格性审查材料以外的其他一切材料。

14.3.1报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止之日起90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的制作和签章、加密

18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 20．投标文件的补充、修改或撤回

20.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 21．投标文件的解密

21.1投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 22．开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24．评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 25．采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

### 26．中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书

## 六、签订及履行合同和验收

### 27．签订合同

27.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

### 28．合同分包（实质性要求）

本项目不允许分包。

### 29．合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30．补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31．履约保证金（实质性要求）

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32．合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33．合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 34．履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 35. 验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

### 36．资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第四章商务要求中付款方式。

## 七、投标纪律要求

### 37. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

37.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

37.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、询问、质疑和投诉

- 38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 39．本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 40．（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  投标文件格式

一、投标人须将用于资格性审查的材料集中编制入投标文件（资格性审查部分），否则在进行资格性审查时不予认可。

二、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

三、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

四、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

五、本章所制投标文件格式中涉及“法定代表人”的描述，在非法人机构参与投标情况下可修改为“负责人”，在自然人参与投标情况下可修改为“本人”。

六、本章所制投标文件格式中“注”的部分，供应商在编制投标文件时可以删除，也可以保留。

## 3.1投标文件封面格式

xxxxx项目

项目编号：xxxxx

包号：xxxxx

投标文件

投标人名称：xxxxx

投标时间：  年  月   日

## 3.2资格性审查部分

- 一、承诺函

利阳致诚国际项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、根据采购项目提出的特殊条件。

三、我公司及现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不具有行贿犯罪记录；

四、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

六、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。未为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证。

七、截至投标文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

九、我公司及现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、本承诺函为参考格式，投标人可提供自有格式的承诺函。

2、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

3、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

- 二、具有独立承担民事责任的能力

（提供营业执照）

- 三、具有良好的商业信誉的承诺函

利阳致诚国际项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具有良好的商业信誉。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 四、具有健全的财务会计制度的证明材料

①可提供2019或2020年经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足1年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

- 五、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录誉的承诺函

利阳致诚国际项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

利阳致诚国际项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

利阳致诚国际项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 八、符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

利阳致诚国际项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

### 九、法定代表人授权书

利阳致诚国际项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（项目编号：         ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：（1）法定代表人有效身份证明材料正反面复印件

（2）授权代表有效身份证明材料正反面复印件

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标人名称：                      （盖章）

日    期：    年    月    日

注：1、法定代表人不亲自参加投标，而授权代表参加投标的适用。

2、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 十、法定代表人证明书

单位名称：

地	址：

姓	名： 	性别： 	年龄： 	职务：

本人系 		(投标人名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“     	(项目名称)(项目编号：         	)”的政府采购活动、合同签订以及合同履约等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

附：（1）法定代表人有效身份证明材料正反面复印件

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

投标人名称：                      （盖章）

日    期：    年    月    日

注：1、法定代表人亲自参加投标时适用本证明书。

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

## 3.3服务、商务及其他要求响应部分

- 一、开标一览表

项目名称：

项目编号：

包 号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商家及规格型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标报价 （万元） | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注： - 1.报价应是最终用户验收合格后的总价。是投标人响应项目要求的全部采购内容的价格体现，应包括但不限于完成本项目所涉及的人工劳务、货源组织、仓储、运输、配送、搬运及二次搬运、风险、保险、利润、招标代理服务费、验收、税费、售后服务以及国家规定的各项税费等一切费用。 - 2.以上表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX

- 二、分项报价明细表

（格式自拟）

注：1.投标人须报出投标总价的各个组成部分的报价。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

- 三、投标函

利阳致诚国际项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX （姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为“开标一览表”中所述价格。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止之日起  90  天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：                              （单位公章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

- 四、商务应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况（正偏离或负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、以上表格格式行、列可增减。

2、投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列商务相关条款（指第四章  招标项目服务、商务及其他要求中的“第三部分 商务和其他要求”）无偏离，则无须逐条应答；如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。

3、此表若空白则视为：①投标人对招标文件第四章“第三部分 商务和其他要求”完全响应而无差异，②投标人对招标文件表述的商务要求完全理解而无异议。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 五、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人/单位负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 六、类似项目业绩一览表

| - 序号 | - 合同签订时间 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 七、关于知识产权的承诺函

利阳致诚国际项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

注：本承诺函为参考格式，投标人可根据招标文件第二章总则中第13条相关要求进行承诺。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 八、中小企业（监狱企业）声明函

本公司          （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司     （联合体）参加            （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        (标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员	人，营业收入为		万元，资产总额为	  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.……

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未提供中小企业声明函的，则其评审中的小型、微型企业不能享受招标文件规定的加分，但不影响供应商投标文件的有效性。

3.投标人参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

4.投标人为非企业单位的，如民办非企业、基金会、协会、服务中心、农村承包经营户、学会等非工商(市场监管)登记注册的组织均不适用此声明函，不得提供中小企业声明函，提供此声明的，声明无效。

- 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明。

- 十、技术应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标技术应答 | 偏离情况（正偏离或负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、以上表格格式行、列可增减。

2、投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列服务要求相关条款（指第四章  招标项目服务、商务及其他要求中的“第二部分 技术参数要求”）无偏离，则无须逐条应答；如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。

3、此表若空白则视为：①投标人对招标文件第四章“第二部分 技术参数要求”完全响应而无差异，②投标人对招标文件表述的要求完全理解而无异议。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

（本格式为参考，投标人可根据实际情况进行调整）

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 十二、实施方案

（格式自拟）

- 十三、其他部分

（格式自拟）

# 第四章  招标项目服务、商务及其他要求

- 第一部分 采购内容

| 包号 （科室） | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算金额/最高限价 | 是否允许进口产品参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 （普外科） | ●1-1 | 气腹机 | 台 | 1 | 29.9万元 | 否 |  |
|  | 1-2 | 手术框架拉钩 | 套 | 1 |  | 否 |  |
| 第二包 （超声科） | ●2-1 | 三维腔内探头 | 把 | 1 | 26万元 | 否 |  |
|  | 2-2 | 三维软件包 | 套 | 1 |  | 否 |  |
| 第三包 （神经内科） | ●3-1 | 脑电图仪 | 台 | 1 | 27.2万元 | 否 |  |
|  | 3-2 | 脑循环功能障碍治疗仪 | 台 | 2 |  | 否 |  |
|  | 3-3 | 电动病床（溶栓称重床） | 台 | 1 |  | 否 |  |
| 第四包 （急诊科、 检验科） | ●4-1 | 二氧化碳及血氧监护仪（二氧化碳监测仪） | 台 | 1 | 23.2万元 | 否 |  |
|  | 4-2 | 显微镜 | 台 | 1 |  | 否 |  |
|  | 4-3 | 荧光显微镜 | 台 | 1 |  | 否 |  |
|  | 4-4 | 恒温干燥箱 | 台 | 2 |  | 否 |  |
| 第五包 （骨科） | 5-1 | 遥测中央监护系统 | 套 | 1 | 72.8万元 | 否 |  |
|  | ●5-2 | 遥测多参数监护仪 | 台 | 12 |  | 否 |  |
|  | 5-3 | 磁振热治疗仪 | 台 | 1 |  | 否 |  |
|  | 5-4 | 超声波治疗仪 | 台 | 2 |  | 否 |  |
|  | 5-5 | 加压冷敷机 | 台 | 1 |  | 否 |  |
| 第六包 （骨科） | ●6-1 | 光子治疗仪（红光） | 台 | 1 | 47.5万元 | 否 |  |
|  | 6-2 | 光子治疗仪（蓝光） | 台 | 2 |  | 否 |  |
|  | 6-3 | 关节置换术侧卧位固定板 | 套 | 1 |  | 否 |  |
|  | 6-4 | 手术用硅胶体位垫 | 套 | 1 |  | 否 |  |
|  | 6-5 | 双联铅屏风（小视窗铅玻璃） | 套 | 1 |  | 否 |  |
|  | 6-6 | 无袖双面连体铅衣 | 件 | 4 |  | 否 |  |
|  | 6-7 | 无袖双面分体式铅衣（上衣+下衣） | 套 | 1 |  | 否 |  |
|  | 6-8 | 铅帽+铅围领（分体式） | 套 | 5 |  | 否 |  |
|  | 6-9 | 铅防护眼镜（前防+侧防） | 套 | 10 |  | 否 |  |
| 预算金额/最高限价：226.6万元。（其中：第一包：人民币29.9万元；第二包：人民币26万元；第三包：人民币27.2万元；第四包：人民币23.2万元；第五包：人民币72.8万元；第六包：人民币47.5万元。） 注：标注“●”产品，产品主机为核心产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第二部分  技术参数及要求

- 第一包：

品目1-1 气腹机

1.电压：交流220V±10%,频率：50Hz±10%，功率50W。

★2.进气压力范围广，从0.1MPa-1MPa均能正常工作。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

★3.开机自检，可监测钢瓶压力，并能自动排空管道内空气。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

4.气压的设定范围为5mmHg ~25mmHg，显示差为±3mmHg。

5.流速设置范围为1L/min-40L/min，流速实时显示。

6.带流量监测，流量记录可清零。

7.超压有声音报警，并自动停止加气，超过设定值5mmHg自动泄压，确保患者安全。

8.带用户设定记忆功能，关机后重开机自动记忆用户设定值。

9.需具有正常加气和快速加气两种模式。

10.全液晶触控显示屏，显示直观，带中英文两种语言。

★11.带自动加热和除烟功能。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

品目1-2 手术框架拉钩

一、总体要求：

1.由4只十字块、2只撑杆、2只L型曲型杆、2只变幅杆、6只紧固装置、8只钩板（大、中、小、深）、4只长柄钩板组成。

2.适用于肝移植、肝叶切除术、胆道手术、全胃、脾切除术等各类腹部直切口或横切口手术，可以为腹部手术的视野暴露提供极大的方便。

3.材质：医用不锈钢。

二、技术规格，参数要求：

1.十字块：

（1）套在手术床边的金属横杆上，起固定作用。

（2）十字块插槽宽12mm，通用于目前各种手术床。

2.撑杆：

（1）插入十字块并固定，起支撑作用。

（2）撑杆总长480mm，在临床应用中，可根据实际情况进行升降调节，调节范围为0-440mm。

3.变幅杆：

（1）插入撑杆并自动固定，起杠杆式牵引作用。

（2）变幅杆总长300mm，转动摇杆带动齿条伸缩，能替代人力牵引，调节范围为0-180mm。

4.钩板：

（1）牵住手术切口并套在变幅杆前端得金属帽上，在手术中起撑开作用。

（2）大钩板宽度100mm，中钩板宽度80mm，小钩板宽度60mm，适用于各种手术切口的牵开。

（3）深钩板宽40mm，适用于深切口手术。

5.L型曲型杆、紧固装置：

（1）起全方位定向作用。

（2）利用撑杆上的圆孔固定L型曲型杆，在L型曲型杆上用紧固装置固定长柄钩板在合适的位置，可以达到充分暴露术野的目的。

6.长柄钩板（分为直角型、爪型可塑型、圆弧形）：

（1）长柄钩板直角型（大）宽50mm，深220mm。

（2）长柄钩板直角型（中）宽50mm，深170mm。

（3）长柄钩板爪型可塑型宽70mm，深150mm。

（4）长柄钩板圆弧形宽50mm，深110mm。

7.承受的拉力：

（1）腹部牵开器总体承受的拉力≥400N，保证手术的安全和应用。

- 第二包：

品目2-1 三维腔内探头

★1.应用领域：妇科。

★2.宽带：2.0-9.0MHz。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

★3.阵元数：192。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

4.扫描范围（最大）：153°。

5.扩展成像：193°。

6.最大摆动角度：120°。

7.曲率半径：10mm。

8.深度：4-40cm。

9.物理尺寸：≥24mmx24mm。

10.B模式频点：2.0-6.0,2.8-8.2，3.0-9.0MHz。

11.谐波频点：4.0,5.0,6.0MHz。

12.彩色多普勒频点：4.4,5.0,5.7,5.0（HR Flow）MHz。

13.频谱多普勒频点：4.4,5.0,5.7MHz。

14.保修3年。

15.穿刺架：可消毒，能与腔内探头匹配。

品目2-2 三维软件包

1.软件能安装到迈瑞Resona 7（医院现有）设备上并正常使用。

2.三维软件智能盆底功能：盆底应用软件包、智能盆底超声解决方案、4D功能、ipage+高级容积断层成像、scv厚层成像。

- 第三包：

品目3-1 脑电图仪

一、功能要求：

★1.功能概述：具有常规、脑电地形图等功能。

★2.通道配置：24通道配置，16导常规脑电通道、2导蝶骨电极、4导中央顶电极、2导耳电极。

★3.无线传输方式：采用WIFI传输功能，患者与主机之间无线连接，方便检查。

★4.阻抗测试：具有头皮阻抗测试功能，可通过观察软件上阻抗测试指示灯的颜色变化，直观了解病人头上电极是否佩戴合适。

5.供电方式：脑电放大盒采用锂电池直流供电方式，隔离交流电干扰。

6.导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑。

7.棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波。

8.地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，直观的了解脑区中的异常放电状况。

9.地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱。

★10.实时脑功能频谱定量分析：具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、中频指数、边频指数、快慢波比、爆发抑制比、双频指数、肌电指数、样本熵、近似熵等。

二、技术规格要求：

1.电压测量：25μV/cm、50μV/cm、100μV/cm、200μV/cm误差≤±5%。

2.时间常数：0.1s、0.2s、0.3s误差≤±20%；0.03s误差≤±40%。

★3.噪声电平：≤0.3μVrms。

★4.共模抑制比：≥110dB。

5.幅频特性：0.1Hz～60Hz  -30% ≤误差≤+5%。

6.耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不超过±5%。

7.输入阻抗：不小于1000MΩ。

8.灵敏度：25μV/cm 、50μV/cm 、100μV/cm、200μV/cm档位，误差不超过±5%。

9.走纸速度：1.5cm/s 、3cm/s 、6cm/s各档位误差不超过5%。

10.采样分辨率：24bit。

11.低通滤波：5Hz ～ 120Hz分12档可调。

品目3-2 脑循环功能障碍治疗仪

一、主要技术指标：

1.磁场功能：3mt-9mt,10-17mt工作载波频率：1.0kHz 允差±10%。

2.振动强度：4档可调，对应的驱动电压脉冲峰值分别为0V、10V、16V、27V，精准度±30%。

3.震动频率：分别为关、弱、中、强，四挡可调，对应的频率分别为0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，精度±30%。

4.磁场强度：3mt-9mt,10-17mt。

5.按摩强度：0到3档可调。

6.治疗帽有六个治疗体组成，分别对应治疗穴位，通过脉线、磁场、电流等综合治疗再配合独家中药耗材，改变皮层神经细胞的膜电位，影响脑内代谢和神经电活动，促进脑循环，加快脑部血液循环、提高代谢、调节神经系统和康复的目的。

7.理疗电极片采用覆盖式贴合设计，配合主机及治疗帽进行治疗，以提高主机磁场及按摩信号，确保主机产生的磁疗立体网准确、稳定的传递到相应治疗部位

屏幕尺寸：≥10.2寸彩色TFT触摸彩屏，分辨率：≥800×600。

8.标配触摸屏，按键一键式操作。

9.提供与设备匹配的配套贴片。

9.1脑循环理疗电极片ZT-IV型≥100mmx145mm。

9.2脑循环理疗电极片由导电硅胶层和其他辅助层组成，脑循环理疗电极片采用棉药，需包含多种中药材萃取物，其中需含有细胞活化素和透皮因子。

9.3脑循环理疗电极片≥长100mm宽145mm。适用于专用治疗头罩。

9.4脑循环理疗电极片需采用凝胶粘贴，不容易引起过敏现象。

9.5脑循环理疗电极片需连接专用治疗头罩，需具备可以改变皮层神经细胞膜电位，影响脑内代谢和神经电活动，促进脑循环，加快脑部血液循环、提高代谢、调节神经系统等功能。

9.6脑循环理疗电极片采用覆盖式贴合设计，配合主机及治疗帽进行治疗，以提高主机磁场及按摩信号，确保主机产生的磁疗立体网准确、稳定的传递到相应治疗部位。

9.7脑循环理疗电极片需为一次性使用，避免感染。

9.8脑循环理疗电极片连接专用治疗头罩使用时，需有效防止局部温度过高引起的损伤。

品目3-3 电动病床（溶栓称重床）

一、尺寸规格：≥2290×1060×480/730mm（不包括床头高度）。

二、升降功能：

1.背部升降：升降角度 0～75º，±5º。

2.腿部升降：升降角度 0～35º，±5º。

3.整体升降：整体升降高度≥250mm。

4.整体前倾：12±2º。

5.整体后倾：12±2º。

三、床面板

1.床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度≥1.0mm，表面采取静电喷塑处理，采用模压床板工艺，一次模压成型工艺，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。

2.病床靠背与腿板升降连接采用2.5壁厚管材，将病员的重量均匀地分部在床梁上。

3.床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

四、床身主要部件：

1.床框采用≥40mm×60mm×2.0mm 优质碳钢矩管。

2.床体四角有输液架插孔，根据需要任意选择输液位置。

五、ABS 阻尼护栏：

1.高强度ABS电控护栏，护栏带电控按键，控制床体各功能的升降功能，可立卧定位，牢固可靠 ，本色，装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能。四片分体内宿式护栏，采用ABS 塑钢材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病患上下床安全性与便利性， 内缩式护栏设计使病患转床时具零间隙转运功能，避免跌落危险。

六、电控床头床尾板：

1.高强度工程塑料注塑成型，表面光洁，便于清洁。

2.采用挂结构，强度高，稳定性强，拆卸方便。

3.非中空设计，前后塑料局部融合，强度高。

4.床头有控制键。

七、脚轮：

1.床脚采用≥30mm×50mm×2.0mm 钢制框架。

2.直径≥5 英寸中控脚轮四个，床尾中控刹车功能，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的PA6 材质,具有耐油、耐磨、耐药和耐化学品特性，保证脚轮的使用寿命，轮面材质采用耐磨 TPR，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。

八、床架加工：

1.整体床架采用优质冷轧型材，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板需通过连续90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。

2.喷涂工艺：整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、 烘干、静电粉末喷涂、高温烘烤固化等十一道工序经全自动喷涂线而成，磷化工艺材料为锌系，避免材料内壁生锈，涂面附着力强，平整光滑，耐腐蚀，表面粉体涂料，高温喷涂后为象牙白色。

九、传动系统：

1.电机4个，单个电机推力可以达到 6000N，电机电源参数 24V，MAX5.2AMP，电动实现背部升降，腿部升降，整体升降。整体升降高度：200MM（床面离地面最低 460MM，离地面最高 660MM），背部升降范围: 75º±5°，脚部升降范围：35º±5°，床面前、后倾最大角度：前倾 12±2º后倾 12±2º。控制系统：通过手控板操作完成医疗床各种功能，有背部升降（上下），腿部曲伸（上下），整体升降（上下），前倾、后倾功能的按键。

十、输液架（选配）：

1.伸缩式，四钩可折叠，不锈钢材质，高低可调带锁紧装置，操作方便。

十一、床垫（选配）：

1.床垫尺寸和分段与床相配，要求外套采用墨绿色牛津布，底层为≥40mm 椰丝成型垫，面层≥30mm 高弹性海棉，床垫套全脱设计，方便拆洗。

十二、床体静态承重≥400KG。

- 第四包：

品目4-1 二氧化碳及血氧监护仪（二氧化碳监测仪）

1.需采用红外线技术，可监测呼气末二氧化碳分压值、吸入二氧化碳分压值、

二氧化碳波形和呼吸频率。

2.旁流式。

★3.需具有三通，可连接呼吸机管路。

4.≥3.5英寸彩色屏幕。

★5.需具有过滤器，可在高潮湿环境下工作。

★6.需具有大气压自动补偿，无论在高原还是直升机上，均能保持数据准确性。

7.可进行报警上下限设置。

8.需具有声光报警：呼末二氧化碳、呼吸频率超限报警，窒息报警和低电量

报警。

★9.报警音量≥8档可调。

10.需具有≥24小时趋势图，趋势图关机不丢失。

11.需具有USB输出、数据库软件，可打印测试报告，趋势数据，病例，医嘱

等。

12.ETCO2监测范围0-150mmHg。呼吸频率范围3-150次/分。

13.抽气泵流量可调，其范围：50cc/Min---250cc/Min。需具有自动关闭功

能，可设范围：10--30分钟，避免长时间无呼吸而影响使用寿命。

14.工作环境温度：5℃～＋50℃。

★15.可选配蓝牙打印机，≥20米范围内快速打印。

16.可选配固定支架。

17.电源：交、直流两用。

★18.可充电锂电池满电可工作≥12小时以上。

品目4-2 显微镜

1.无限远色差校正光学系统，铰链式倒像三目观察筒。

2.目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调。

3.物镜：无限远平场消色差物镜4X/N.A.≥0.10，10X/N.A.≥0.25，40X/N.A.≥0.65，100X/N.A.≥1.25。

4.转换器：内定位四孔转换器。

5.载物台：双层复合机械移动平台，精度0.1mm。

6.照明系统：高亮度LED灯，光强连续可调，侧面拔插式更换LED灯源。

7.调焦系统：低手位粗微动同轴，带松紧调节装置和上限位装置。

8.聚光镜系统：N.A.1.25柯拉照明聚光镜组，亮度可调，视场光阑可调。

9.成像系统：不低于600万像素显微相机，配备视频与图像处理软件，有软件著作权登记证书。

10.信息处理终端：工作站一套。

品目4-3 荧光显微镜

1.适用于明场、相衬、荧光等条件下，细胞培养瓶、培养皿和培养板中细胞形态观察。

2.采用无限远校正光学系统, 齐焦距离必须为国际标准45mm。

3.PL10X视度可调目镜，视场≥22mm，高亮点，-5～+5视度可调。

4.配备消色差荧光物镜，含4X 、10X、20X、40X物镜。

★5.齐焦差：40倍→10倍不超过0.001mm，40倍→20倍不超过0.001mm。

★6.转换器：≥五孔物镜转换器，转换器定位稳定性不超过0.008mm。

7.配备固定式载物平台，机械移动尺（移动范围：≥120mm×80mm）：带载物台延伸板、载玻片托座、￠35皮式培养皿托座、Teraseki托座、腰形孔金属载物台板、玻璃载物台板；或配备可兼容五种微型实验板、多孔板夹、载物台夹和通用托板（适用于Terasaki板、载玻片、Φ35-65培养皿等多种托架）。

8.调焦方式：粗微动同轴调焦，右手具有粗动松紧调整功能，微动0.002mm/格，0.2mm/圈，带有防止下滑的松紧调节手轮。

★9.聚光镜：长距聚光镜，数值孔径0.3，工作距离≥70mm，可移出光路。

10.反射荧光照明：高亮度白光LED照明，内置复眼透镜，最多可配置3个不同的LED荧光光源。

★11.荧光装置：采用转盘式结构，3工位转盘，可从主机取出，方便更换各模块；配有常规通用型荧光滤光镜组，应包含B、G、U激发光波滤色组件。

12.配备LED透射照明系统，亮度可调。

13.显微镜顶端带有液晶屏显示器，可显示显微镜使用状态：倍率，光强，待机，时间进度等信息。

14.配备≥1000万像素的基于SONY CCD传感器的科学级专业相机，拍摄图像可直接通过信息处理终端显示器显示。

15.配备图像处理软件：兼容Windows 10 以上操作系统等（支持32位及64位）；API接口支持主流PACS系统的DirectShow及Twain协议；图像采集及视频录制；2D平面几何学测量；图像三维形貌、图像剖面线以及弥散化马赛克等操作；多自由度图片及视频添加标尺；HDR/WDR宽动态范围图像获取、全景图像拼接工具；EDF景深扩展：将不同焦平面的图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张大景深的清晰图片；彩色合成工具：具用于创建，着色，标记，合成图像的对比度增强功能以及减背景功能；全黑背景图像降噪（用于拍摄荧光图片）；图像浮雕即图像艺术化处理，使图像经处理后看上去跟浮雕一样；高阶色彩矫正；背景灰度校正；预设参数加载、编辑、删除及导出导入；测量定标参数导出导入；中/英文等多国语言包支持。

16.信息处理终端：工作站一套。

品目4-4 恒温干燥箱

1.采用不锈钢内胆。

2.控温范围：RT+10℃~200℃。

3.温度波动±1℃。

4.外门带观察窗。

5.内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。

6.容积：≥200L。

7.箱内循环方式：强制对流加热。

8.顶置出风口，开关方便。

9.温度均匀度：≤最高工作温度±2.5%。

10.内部尺寸W*D*H(cm)：≥60*50*75。

12.报警类型：超温报警、温度探头损坏报警。

- 第五包：

品目5-1 遥测中央监护系统

一、遥测多参数监护仪中心监护软件

1.4、8、16路患者监护信息同屏显示，界面模式可切换。

2.声光双重报警。

3.无线信号、电池电量有当前状态显示。

4.需具有重点显示模式便于医护人员容易时时远距离看到该患者监护波形与数据。

5.自动存储患者所有监护信息到后台硬盘，并能回放与打印心律异常事件、动态血压分析、报警回顾等事件。

★6.需具有不限于24小时血压分析功能模块及其报告。

★7.需具有可用于心肺康复6分钟步行测试功能模块及其报告。

8.有选配睡眠筛查测试功能模块及其报告。

9.遥测中心监护系统软件人机界面友好、操作方便，查询监护信息方便。

二、无线技术

★1.采用抗干扰能力强的双天线无线技术，从无线中继到遥测中心监护工作站主机无需用有线连接。

2.无线传输距离：明视有效距离半径≥50米。

三、配套服务要求：医用终端工作站(内存不小于1G、硬盘≥500G、≥19英寸液晶显示）1台，报告输出终端1台，无线中继器及天线。

品目5-2 遥测多参数监护仪

- 遥测多参数监护仪（盒）：

★1.主机体积小,方便随身携带。

2.≥3.5英寸彩色液晶显示，各种参数波形、数值一目了然。

3.遥测监护盒能有报警设置，光闪烁报警,自动存储全参数监护信息，并可断电保存。

★4. 心电导联3线\5线可自由切换。

5.心电可三道波形能同屏显示。

6.有急诊模式便于查房与急救诊断。

7.可充大容量锂电池(≥6000mAh)供电,持续工作时间>48小时,并拆卸方便；

8.数字式遥测技术，无线信号传输稳定，抗干扰力强。

★9.监护参数：心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温。

（1）心电：

1.1应符合YY1079-2008标准的要求。

1.2 心率监测范围：30bpm～300bpm, 误差应不大于±10%或±5bpm，取较大者。1.3 心率报警范围：30bpm～250bpm，报警误差应不大于±1%或±1bpm，取较大者。

（2）呼吸：

1.1呼吸率监测范围：10rpm～60rpm, 误差应不大于±10%或±5rpm，取较大者。1.2呼吸率报警范围：10rpm～50rpm，报警误差应不大于±1%或±1rpm，取较大者。

- 血压：

1.1应符合YY 0670-2008标准的要求。

1.2监测范围：收缩压60 mmHg～260mmHg，舒张压0 mmHg～200mmHg,误差应不大于±5mmHg。

1.3报警范围：收缩压：60 mmHg～260mmHg，舒张压：0mmHg～200mmHg，报警误差应不大于±1%或±1mmHg，取较大者。

- 体温：

1.1监测范围：25℃～50℃，在30℃～45℃内误差应不大于±0.2℃，其他范围未定义。

1.2报警范围：32℃～43℃，报警误差应不大于±1%或±0.1℃，取较大者；4.9.4.3应符合YY 0785-2010标准的要求。

- 血氧饱和度：

1.1监测范围：35%～100%。其中，70%～100%，误差应不大于±2%,70%以下未定义。

1.2报警范围：40%～95%，报警误差应不大于±1%。

- 脉率：

1.1监测范围：20bpm～250bpm，误差应不大于±3bpm。

1.2报警范围：30bpm～200bpm，报警误差应不大于±1%或±1bpm，取较大者。

品目5-3 磁振热治疗仪

1.适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。

2.性能参数：

2.1采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗。

2.2独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位。

★2.3磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

★2.4振动频率：

2.4.1单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

2.4.2多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

2.5治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

★2.6 颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

2.7特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗。

★2.8 软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

2.9治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定。

2.10输入功率：300VA。

2.11具有多种安全保护装置：输入过流保护装置、输出过流保护装置、双重过温度保护装置。

2.12 正常工作条件：

2.12.1环境温度范围：5~40℃。

2.12.2相对湿度范围：≤80%。

2.12.3电源：a.c220V±22V、50Hz±1Hz。

2.12.4大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。

品目5-4  超声波治疗仪

1、柜式一体机，≥8寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。

2、仪器需具有至少两种治疗频率：1MHz和3MHz。

3、仪器需配有4个治疗探头，一个手持移动式1MHz治疗探头、一个手持移动式3MHz治疗探头和两个固定式1MHz治疗探头，

4、1MHz和3MHz治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。

5、输入功率：100VA。

6、额定输出功率：5W±20%。

7、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。

8、波束类型：准直型。

9、波束不均匀系数：≤8.0。

10、十种占空比：10%～100%可调，步进为10%。

11、治疗时间：≤30分钟。

12、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式。

品目5-5 加压冷敷机

1.适用范围 ：该产品在医生指导下对患者局部冷敷。

2.结构与组成：该产品主要由硬件（冷敷机主机、电源线、保温软管、水囊、排水管）和软件组成。

3.工作模式：冷敷、常压、脉动加压、计时和计次多种模式可以分别单独工作，也可以任意组合真正实现一机多用。

4.工作电压：DC24V 。

★5.输入功率：400VA。

★6.核心技术：航天级半导体制冷模块，体积小、噪音小、免维护、环保安全。

★7.收费模式：根据使用方实际需要可选择计时收费或计次收费模式。

★8.冷敷温度：冷敷可设置温度范围：6℃～15℃。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

9.制温速率：≥4℃/min。

10.温度步进：1℃。

11.温度允差：±2℃。

12.治疗时间：时间可设置范围：1～99H，误差不超过±1min。

★13.过压保护：过压保护可设置范围：20～35kPa，以免造成患部不适或新的创伤。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

★14.脉动压力：具有缓解局部压力、促进静脉回流，预防静脉血栓、促进血液循环功能。脉动加压和常压可任意切换。

15.一键操作：全自动一键式操作，自动记忆和识别初次治疗模式。主机启动后3分钟内达到设定温度。

16.PWM控制：智能PWM自动功率补给控温，温控制精度可长时间保持在设定温度±0.5℃范围内。

17.智能提示：具有各种状态、液位检测、温度超限、过载、过压、超温、缺水及其它故障自动提示功能。方便使用和维护保养。

18.产品标准：符合GB9706和YY0505-12标准。

19.配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 标配 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 | 标配 |  |
| 2 | 电源线（带磁环） | 根 | 1 | 标配 |  |
| 3 | 保温软管 | 根 | 1 | 标配 |  |
| 4 | 肘部水囊 | 只 | 1 | 标配 |  |
| 5 | 膝部水囊 | 只 | 1 | 标配 |  |
| 6 | 大腿水囊 | 只 | 1 | 标配 |  |
| 7 | 肩部水囊 | 只 | 1 | 标配 |  |
| 8 | 保险丝 | 只 | 3 | 标配 |  |
| 9 | 漏斗 | 个 | 1 | 标配 |  |
| 10 | 密封圈 | 个 | 10 | 标配 | 耗材 |
| 11 | 干燥剂 | 包 | 1 | 标配 |  |
| 12 | 操作指南 | 份 | 1 | 标配 |  |
| 13 | 使用说明书 | 本 | 1 | 标配 | 含保修卡 |
| 14 | 检验报告 | 份 | 1 | 标配 |  |
| 15 | 合格证 | 份 | 1 | 标配 |  |
| 16 | 专用制冷剂 | 瓶 | 1 | 标配 |  |

- 第六包：

品目6-1 光子治疗仪（红光）

1.对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合作用。作用于病灶区，可有效降低局部交感神经紧张度,减轻血管痉挛，建立良好的侧枝循环，改善局部组织的营养,从而起到缓解疼痛。

2.光源材料：半导体固态光源（大功率芯片集成式）。

3.光源聚光设计：透镜式。

4.峰值波长：640nm±10nm。

★5.光功率密度（光源表面测量）：≥2000mW/c㎡。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

★6.温度反馈功能具有温度反馈功能，温度测量误差为±2℃。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

★7.特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口 10cm 处，照射 15min）：水膜温升≤3℃，光功率密度≥55mW/c㎡。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

8.光功率变化率≤±3%。

9.光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.4。

★10.最大治疗深度≥10cm。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

★11.支持联网功能，可选配工作站。

12.治疗光源具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离。

13.能量调节具有五级能量调节。

14.照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选。

15.可从 0min～99min 连续可调。

16.支持液晶触摸屏。

17.具有储存配件的储物箱。

18.可选配治疗附件。

19.输入功率：≤200VA。

20.为方便售后服务，须承诺中标后设置厂家售后服务人员，并开通400服务热线。

品目6-2光子治疗仪（蓝光）

1.消炎、镇痛，主要是改变皮肤各层细胞的结构，促进细胞生长，促进胶原蛋白的合成，抑制细菌繁殖、杀灭细菌等。

2.光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）。

3.峰值波长：460±10nm。

4.光功率密度（光源表面测量）≥1000mW/c㎡。

★5.特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，单次照射≥15min，水膜温升及此时的光功率密度要求）：温升≤2℃

光功率密度≥40mW/c㎡。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

★6.治疗仪最大治疗深度≥10cm。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

★7.光源聚光设计：组合光杯式。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

8.最大有效治疗面积≥800c㎡。

9.光杯口平面面积≥180c㎡。

10.输出光功率（光杯口平面测量）：≥12W。

★11.光功率变化率≤±1%。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

12.手动升降装置。

13.五级焦耳剂量能量调节。

14.持续/脉冲照射治疗可选。

15. 0min～99min 连续可调。

16.操作面板：支持液晶触摸屏。

17.输入功率：450VA。

18.为方便售后服务，须承诺中标后设置厂家售后服务人员，并开通400服务热线。

品目6-3 关节置换术侧卧位固定板

1.定位板由高分子聚合物材料制成，绝缘性较好。

2.定位板由2块组成，整体大小120*48*2.5。

3.不受温度和湿度影响，刚度高，减磨耐磨性好，强度可达50.MPa，刚度可达2650MPa。

4.清洗方便，不易变形，不易老化，定位精准。

5.轴心为优质铝合金特殊工艺加工处理，不变形，不老化，耐磨。

6.外套由人体组织相似的医用硅胶制成，可防压疮，防滑，可高温高压消毒等。

品目6-4 手术用硅胶体位垫

1.表面为高分子凝胶材质,具有防水高回弹，超肌肤感，耐磨等特性具有良好的柔软性和减震抗压性能。

2.同人体组织相似且有良好的组织相容性。可最大限度暴露术野，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经的压迫性损伤。

3.能透过X等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用。

4.绝缘不导电，有较好的耐候性。

5.消毒方便，可水洗，可用稀释酒精等无腐蚀性消毒液消毒。

6.配置：俯卧位头垫 1个、俯卧位垫1个、凹形体垫 3个、半圆形垫1个。

品目6-5 双联铅屏风（小视窗铅玻璃）

1.外装门体304拉丝不锈钢饰面，门框304不锈钢压制而成的型材。                                               2.内嵌国家标准1#铅，2mmpb整体铅板。                                                       3.内部镀锌钢架支撑，采用填充保温隔音材料。                                                      4.防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形。                                                 5.带有危险警示标志。防护功能强大，外表美观大气。                                                               6.铅玻璃采用先进的生产工艺和光学检验仪器，材料选用高铅含量的光学玻璃加工，内材清洁透明度好，铅当量大，具有很强的防辐射能力。主要用于吸收透过受检者的射线。

7.无杂质、气泡，、折射率低、抗氧化能力强的特点，表面作抗划伤、抗破碎处理，长时间使用不变色、不发乌。铅当量：≥2mmpb。

8.铅屏风为移动式，底部采用高档防裂静音万向脚轮，带刹车，方便更加轻巧移动，耐久。                                                                                                                        9.屏风尺寸为：≥1800*1800*2mmpb,2块铅玻璃尺寸为：≥300*400*2mmpb

品目6-6 无袖双面连体铅衣

1.铅当量：前0.5mmpb，后背铅档量为0.25mmp。

2.防护材料:釆用由超轻、超薄、超柔软的环保型复合材料组合而成，分布均匀，能有效衰减、有效屏蔽弥漫性散射线。

面料: 表面材料PU面料，具有双面防水功能，有很好的抗污染性，方便清洗。 表面材料结实，不会被轻易划伤、划破，人体穿戴不过敏。

3.正穿双面无袖连体式。

★4.实际检测报告显示，在120Kv管电压下，前铅当量达到 0.5mmPb及以上,后铅档量达到0.25mmpb及以上。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

5.提供S/M/L/XL码不同的尺码供选择，可适应不同身高和胖瘦穿戴者的需要，可按照身体结构量身定制，同时一个尺码因结构上设计也可通过粘扣和卡扣调节具有更广的适应性。

品目6-7 无袖双面分体式铅衣（上衣+下衣）

1.铅当量：前0.5mmpb，后背铅档量为0.25mmpb。

2.防护材料:釆用由超轻、超薄、超柔软的环保型复合材料组合而成，分布均匀，能有效衰减、有效屏蔽弥漫性散射线。

3.面料: 表面材料PU面料，具有双面防水功能，有很好的抗污染性，方便清洗。 表面材料结实，不会被轻易划伤、划破，人体穿戴不过敏。

4.款式：正穿双面无袖分体式。

★5.实际检测报告显示，在120Kv管电压下，前铅当量达到 0.5mmPb及以上,后铅档量达到0.25mmpb及以上。（提供第三方有检测资质机构出具带有CMA标志的检验或检测报告）

6.提供S/M/L/XL码不同的尺码供选择，可适应不同身高和胖瘦穿戴者的需要，可按照身体结构量身定制，同时一个尺码因结构上设计也可通过粘扣和卡扣调节具有更广的适应性。

品目6-8 铅帽+铅围领（分体式）

1.铅帽：

1.1内部X线防护材料为国产，超轻、超薄、超柔软且韧性好，釆用最新技术，分部均匀，不会发生铅游离。

1.2 铅当量前部防护0.5mmPb

1.3 防护材料抗老化、硬化、耐拉扯。

1.4 内层为专用面料，耐磨、防水、抗汗。

★1.5 提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的轻铅检测报告单。

1.6 釆用大面积优质魔术贴，可调节大小，方便使用，减轻肩部承重。

1.7 均为整片制作，中间无缝线，不漏射线。

1.8 防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

1.9 尺寸、颜色、绣字需根据采购人要求定制。                                                  1.10 款式尺寸为100cm*160cm，可调节。

2.铅围脖：

2.1 铅当量：0.5mmpb。

2.2 釆用由超轻、超薄、超柔软、的环保型复合材料组合而成，分布均匀，能有效衰减、有效屏蔽弥漫性散射线。

2.3 表面材料PU面料具有双面防水功能，有很好的抗污染性，方便清洗。 表面材料结实，不会被轻易划伤、划破，人体穿戴不过敏。

2.4 釆用多层材料制作，符合人体工程学设计，穿戴柔软舒适，围领后面有粘扣可调大小。

2.5 在120Kv管电压下，铅当量达到 0.58mmPb及以上。（提供第三方有检测资质机构出具的检测报告。）

2.6通用尺码，能适应不同大小的人头佩戴。

2.7 多种颜色尺寸可选。

品目6-9 铅防护眼镜（前防+侧防）

1.带侧防铅眼镜。

2.需镜片透光性好，不影响视野；镜片没有肉眼可见的气泡；要求没有有看得到的条纹和其他非均匀性。

3.眼镜腿应光滑、佩戴舒适，不得有尖角和锐边，后面配有眼镜绳，松紧可以调。

4.防护适用范围：40KV-150KV管电压。

5.在120Kv管电压下，正面铅当量达到0.5mmPb,侧面铅当量达到0. 5mmPb。（提供第三方有检测资质机构出具的检测报告。）

6.安全性：眼镜结构设计合理，佩戴舒适，有眼镜绳可以挂在脖子上面。

7.透光性：透明部分透光率高，正常观看不影响视力。

★8.检测能量范围:25keV-3MeV。

9.可定制带度数的。

10.重量：＜100g。

- 第三部分  商务和其它要求

一、商务要求（实质性要求）

（一）履约时间和地点

1.履约时间：交货期为合同签订后30天内交货、安装、调试并通过验收。

2.履约地点：采购人指定地点。

（二）履约保证金要求

þ本项目不收取履约保证金。

¨本项目收取履约保证金，具体要求如下：

1.中标人应在中标通知书发出之日起3个工作日内向采购人交纳中标金额的百分之五。履行合同约定完毕后,无质量问题和违约责任情况，供应商凭“验收报告单”和交履约保证金时出具的收据到计财处办理，无息退还。

2.如中标供应商未按时足额向采购人交纳履约保证金，采购人有权按照评审报告确定的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，或重新开展政府采购活动。

3.若供应商缴纳了履约保证金，但因自身原因被取消中标资格或在中标公示期满之日起3个工作日（含法定节假日）未能按招标文件签订合同的，其履约保证金不予退还；若供应商未按合同要求履行部分或全部义务的，其履约保证金视情况予以部分或全部扣除。

（三）合同价款

合同价是投标人响应本项目要求并通过最终用户验收合格后的总价。是投标人响应项目要求的全部采购内容的价格体现，应包括但不限于完成本项目所涉及的人工劳务、货源组织、仓储、运输、配送、搬运及二次搬运、风险、保险、利润、招标代理服务费、验收、税费、售后服务以及国家规定的各项税费等一切费用。

（四）付款方式和条件

1.付款方式和条件：合同签订生效后15个工作日内，采购人支付合同金额的30%作为预付款，所有设备交付至采购人指定地点，安装、调试完毕后经采购人组织验收合格后十五个工作日内支付合同总金额的65%，验收合格满1年后采购人支付合同总金额的5%。

（五）履约验收方法和标准：

1.本项目履约完成后，采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求、招标文件、投标文件承诺的要求进行验收。

（六）违约责任

1.中标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

2.如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部责任。

3.中标人应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若中标人瑕疵履行采购合同，采购人有权单方面无条件解除合同，并由中标人承担所有责任。

4.有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

4.1因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非中标人或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；

4.2当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

4.3当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

4.4法律规定的其他情形。

5.付款违约责任：货款未按规定时间支付的，超出5个工作日，按合同金额的0.5%做赔偿，超出10个工作日，供应商有权取消供货合同。

（七）解决争议的方法

1.因产品的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。产品质量符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品质量不符合标准的，鉴定费由中标人承担。

2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的， 向采购人所在地人民法院提起诉讼。

二、其它要求

（一）设备安装完毕，卖方派专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，要求使买方的操作人员能熟练进行设备使用操作，熟悉设备日常保养流程，工程技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

1.卖方承诺免费提供设备的下述技术资料（中文版），如资料不全买方有权拒绝验收，并有追究卖方相关赔偿责任的权力：

（1）使用说明书及操作手册：1套；

（2）提供电子版的设备规范操作流程、设备日常保养流程、设备使用及日常保养注意事项1套；

（3）按招标文件技术要求提供相应的设备及附件清单和备件清单：1套；

（4）产品出厂检验合格证书；

（5）在投标文件中提供设备安装对买方包括场地、电路等在内的各项要求，必要时附设备安装图；如因卖方未提前提出要求致使设备无法正常安装使用，由卖方负责协调解决，并承担全部费用；买方保留要求卖方赔偿相关损失的权力。

2.设有专业维修站（提供联系地址及电话），并有专职维修工程师（提供名单）。

3.维修响应速度：

3.1设备验收合格后，投标人须提供不少于1名维修维保工程师不少于1个月的驻场服务，负责产品使用培训及设备故障处理，设备出现故障，须30分钟内解决问题。驻场人员工资、食宿费用由投标人自行承担。

3.2驻场服务结束后设备出现故障的，投标人须1个小时内做出维修方案响应，如2个小时内无法电话解决问题，维修人员必须在6小时内到达现场（含节假日），并在6小时内解决故障问题，未按要求时间解决故障的按中标金额0.5%/次扣除合同费用。

4.设备质保期至少1年，质保期内设备开机率达到98%（即358天），所更换零部件由卖方免费及时提供，卖方技术服务人员的一切费用自理。因维修所耽误时间应顺延保修时间，按每耽误1天顺延20天计，在质保期内应至少每半年免费提供一次预防性保养服务。(提供承诺函)

5.终身负责上门维修，维修设备材料费为出厂价（提供价格证明），提供卖方专业技术服务人员的一切费用清单（含人工费、出门费、住宿、差旅费等）；质保期后维修实行先维修后付款，人员及配件到场时间按上述维修响应速度中要求执行。

6.在设备验收期或质量质保期内，如果设备的数量、规格、质量或性能与合同和标书不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，以及设备出现某种或某部件出现经常性故障，甲方有权要求乙方退货或采取相应补救措施，并保留要求乙方做出相应赔偿的权力。设备维修期间应提供备机供采购人使用。

7.到货后2天内卖方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。

注：

1.带“★”号参数为重要技术参数要求，若有负偏离，只作扣分处理。

2.以上条款为针对本项目采购的所有设备的通用商务、售后要求，某些设备有单独的售后、商务要求的，以该设备单独的售后、商务要求为准，与以上条款有冲突的，按更有利于采购人的要求来执行。

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ▼A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ▼A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ▼A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ▼ A0201060102 激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ▼ A0201060104 针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ▼ A0201060401 液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ▼A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ▼A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ▼A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1） 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2 |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ▼A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ▼A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ▼电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ▼ 普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478 |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ▼A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ▼A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ▼A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ▼A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1日。

3.以“▼”标注的为政府强制采购产品。

- 第五章  资格性审查

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查时因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。出现上述情况时，采购代理机构将通知各投标人。

2.资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 提供具有良好的商业信誉的承诺函。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度的证明材料 | ①可提供2019或2020年经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足1年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。 |
| 7 | 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 提供符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。 |
| 8 | 根据采购项目提出的特殊条件 | 1.若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的投标人除外）。（如涉及须提供） 2.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证或一类医疗器械提供备案证明材料。（如涉及须提供） 3.若投标产品为消毒产品的，消毒产品生产企业须具备有效的《生产企业卫生许可证》，消毒产品须具备《消毒产品卫生安全评价报告》及备案证明。（投标产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件）（如涉及须提供） 4.若投标产品为危险化学品目录内的，投标人需具备有效的《危险化学品经营许可证》，《危险化学品经营许可证》证书附录需具备所投产品类别，且企业经营范围需包含危险化学品。（如涉及须提供） |
| 9 | 参加本次投标活动代表的证明材料 | （1）法定代表人/单位负责人授权书原件及法定代表人/单位负责人、授权代表身份证明材料复印件（法定代表人/单位负责人授权他人参与投标时需要提供）。 （2）法定代表人/单位负责人证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（法定代表人/单位负责人亲自参加投标时需要提供）。 |
| 10 | 信用信息查询 | 采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标之日前的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目投标。【说明：供应商无须提供证明材料，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 11 | 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商 | （1）根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； （2）资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：供应商无须提供证明材料，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 12 | 投标文件资格性审查部分签章 | 均按招标文件要求签章。【说明：供应商无须提供证明材料，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 13 | 投标文件资格性审查部分的语言 | 语言符合招标文件的要求。【说明：供应商无须提供证明材料，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 14 | 联合体投标 | 非联合体投标。【说明：供应商无须提供证明材料，不对本项上传的材料作资格审查】 |

3.以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查报告中载明不通过的具体原因。

4.“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

5.通过资格性审查的供应商＜3名，本次采购失败。

- 第六章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2. 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

## 3. 评标程序

3.1符合性审查

3.1.1符合性审查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.1.2符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分组成 | 符合招标文件“第二章-总则-第14条投标文件的组成”规定要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 2 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分签章 | 均按招标文件要求签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 3 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 4 | 投标报价 | 开标记录、投标文件【注：（1）报价唯一（说明：投标报价出现下列情况的，按以下原则处理，并以修正后的价格作为投标人的投标报价：①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；②单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。（2）未超过招标文件规定的最高限价；（3）投标报价应包含本次招标要求的所有货物及服务的费用；。（4）如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。（5）无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。】 |
| 5 | 实质性要求 | 投标文件均实质性响应招标文件中实质性的技术、服务、商务和其他要求。【说明：须提供相关证明材料】 |
| 6 | 进口产品 | 招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，投标产品为国产产品。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 7 | 不属于禁止参加投标或投标无效的供应商 | （1）根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； （2）评标委员会未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 8 | 招标文件要求提供的其他证明材料 | 招标文件要求提供的其他证明材料（如有）。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |

3.1.3以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查报告中载明不通过的具体原因。

3.1.4通过符合性审查的供应商＜3名，本项目采购失败。

3.2解释、澄清有关问题

3.2.1评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请招标代理机构书面解释。招标代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

3.2.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

3.2.3澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

(1)投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

(2)投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

(3)投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

3.2.4投标文件报价出现下列情况的，不需要投标人澄清，按以下原则处理：

(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

(2)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

(3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.5对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.6评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

3.3比较与评价

按招标文件中规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。

3.4复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评审报告前，招标代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.5确定中标候选人名单

按投标人综合得分从高到低进行排序，确定1至3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

（7）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 4. 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或招标代理机构书面反映。采购人或招标代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 5. 评标细则及标准

评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

本次综合评分的因素是：价格等。

评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立打分。

5.1评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3，A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

5.2评分标准

第一、二包适用

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且最低的投标评审价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝评标基准价÷投标评审价*价格权重*100。 注：1.得分保留两位小数（四舍五入） 2.对小微企业（含监狱企业和残疾人福利性单位）的价格扣除等政策评分按照招标文件中投标人须知前附表规定执行。 | 共同评分因素 |
| 2 | 采购内容及商务服务要求响应情况28% | 28 | （一）招标文件第六章 技术要求部分（非实质性要求部分）（20分） 1.带“★”技术要求部分得分=（条款总数-负偏离条数）/条款总数*12。（注：针对带“★”条款） 2.非带“★”技术要求部分得分=（条款总数-负偏离条数）/条款总数*8。（注：针对非带“★”条款） （二）招标文件第六章 其它要求部分（非实质性要求部分）（8分） 1.其它要求（非实质性要求部分）部分得分=（条款总数-负偏离条数）/条款总数*8。 注：1.重要参数应提供厂家彩页或厂家白皮书或检测报告等第三方佐证材料（参数证明材料有具体要求的，按要求提供），如无佐证材料的，将视为负偏离。 2.本项目设备参数较多，若投标人本项分值扣完，不能认定其未实质性响应。 3.数量的计算：招标文件第六章“技术要求部分”、“ 其它要求部分（非实质性要求部分）”条款中：“1”、“2”、“3”…、（1）、（2）…和“1.1”、“2.1”…最末端标号作为计算条数。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 项目实施方案18% | 18 | 1.对各投标人拟定的项目实施方案（包含①备货方案、②管理制度、③人员配置、④项目质量保障、⑤进度计划、⑥安全保障措施内容）进行综合评审：以上6项方案内容完整，内容齐全的得18分，每有一项缺陷的扣3分，每有一项内容存在错误或不足的扣2分，扣完为止。【内容存在错误或不足是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。】 | 共同评分因素 |
| 4 | 售后服务18% | 18 | 1.根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案（包含但不限于：①质量保障范围与措施、②服务承诺、③巡检计划、④技术维修人员名单与能力证明材料、⑤应急方案、⑥服务响应时间与本地化服务能力）进行综合评审：以上6项方案内容完整，内容齐全的得18分，每有一项缺陷的扣3分，每有一项内容存在错误或不足的扣2分，扣完为止。【内容存在错误或不足是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。】 | 共同评分因素 |
| 5 | 履约能力5% | 5分 | 投标人自2018年1月1日以来，每具有一个类似项目业绩的得0.5分，最多得5分。 注：提供中标（成交）通知书或合同复印件。（合同不能完全明确体现工作内容的，须另行提供业主的证明材料的复印件），未提供的不得分。 | 共同评分因素 |
| 6 | 节能、环境标志产品、无线局域网产品等政策 1% | 1 | （一）投标人所投内容获得节能产品认证或者环境标志产品认证或者无线局域网认证产品认证的，每提供一个得0.5分，最多得1分。投标内容若属于政府采购节能产品强制采购范围，不参与此项评分。同一产品不重复享受优惠。 注：1.“节能产品”提供有效期内节能产品认证证书复印件； 2.“环境标志产品”提供有效期内环境标志产品认证证书复印件； 3.“无线局域网认证产品政府采购清单”以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准。 | 共同评分因素 |

第三、四、五、六包适用

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且最低的投标评审价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝评标基准价÷投标评审价*价格权重*100。 注：1.得分保留两位小数（四舍五入） 2.对小微企业（含监狱企业和残疾人福利性单位）的价格扣除等政策评分按照招标文件中投标人须知前附表规定执行。 | 共同评分因素 |
| 2 | 采购内容及商务服务要求响应情况43% | 43 | （一）招标文件第六章 技术要求部分（非实质性要求部分）（35分） 1.带“★”技术要求部分得分=（条款总数-负偏离条数）/条款总数*25。（注：针对带“★”条款） 2.非带“★”技术要求部分得分=（条款总数-负偏离条数）/条款总数*10。（注：针对非带“★”条款） （二）招标文件第六章 其它要求部分（非实质性要求部分）（8分） 1.其它要求（非实质性要求部分）部分得分=（条款总数-负偏离条数）/条款总数*8。 注：1.重要参数应提供厂家彩页或厂家白皮书或检测报告等第三方佐证材料（参数证明材料有具体要求的，按要求提供），如无佐证材料的，将视为负偏离。 2.本项目设备参数较多，若投标人本项分值扣完，不能认定其未实质性响应。 3.数量的计算：招标文件第六章“技术要求部分”、“ 其它要求部分（非实质性要求部分）”条款中：“1”、“2”、“3”…、（1）、（2）…和“1.1”、“2.1”…最末端标号作为计算条数。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 项目实施方案12% | 12 | 1.对各投标人拟定的项目实施方案（包含①产品备货方案、②本项目管理制度、③本项目人员配置及安排、④项目质量保障措施、⑤进度计划保障措施、⑥安全保障措施内容）进行综合评审：以上6项方案内容完整，内容齐全的得12分，每有一项缺陷的扣2分，每有一项内容存在错误或不足的扣1.5分，扣完为止。【内容存在错误或不足是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。】 | 共同评分因素 |
| 4 | 售后服务12% | 12 | 1.根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案（包含但不限于：①售后服务质量保障范围与措施、②售后服务承诺、③针对本项目的巡检计划、④技术维修人员名单与能力、⑤应急服务方案、⑥服务响应时间与本地化服务能力）进行综合评审：以上6项方案内容完整，内容齐全的得12分，每有一项缺陷的扣2分，每有一项内容存在错误或不足的扣1.5分，扣完为止。【内容存在错误或不足是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。】 | 共同评分因素 |
| 5 | 履约能力2% | 2 | 投标人自2018年1月1日以来，每具有一个类似项目业绩的得0.5分，最多得2分。 注：提供中标（成交）通知书或合同复印件。（合同不能完全明确体现工作内容的，须另行提供业主的证明材料的复印件），未提供的不得分。 | 共同评分因素 |
| 6 | 节能、环境标志产品、无线局域网产品等政策 1% | 1 | （一）投标人所投内容获得节能产品认证或者环境标志产品认证或者无线局域网认证产品认证的，每提供一个得0.5分，最多得1分。投标内容若属于政府采购节能产品强制采购范围，不参与此项评分。同一产品不重复享受优惠。 注：1.“节能产品”提供有效期内节能产品认证证书复印件； 2.“环境标志产品”提供有效期内环境标志产品认证证书复印件； 3.“无线局域网认证产品政府采购清单”以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准。 | 共同评分因素 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

## 6. 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标代理机构将在“四川政府采购网”上公告。

## 7. 定标

7.1定标原则

本项目根据评标委员会确定的中标候选人名单，采购人按顺序确定1名中标人。中标候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2定标程序

（1）评审委员会将评审情况写出书面报告。

（2）招标代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人。

（3）采购人在收到评审报告后三个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

（4）根据采购人确定的中标人，招标代理机构在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

（5）采购人、招标代理机构不解释中标或未中标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 8. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

（2）按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行独立评审，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

（3）保守秘密。不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

（4）发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

（5）发现采购人、招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

（6）解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者招标代理机构答复投标人的询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 9. 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，除招标文件明确可以澄清的除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 10. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（1）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及政府采购相关法律法规关于回避的规定。

（2）应邀按时参加评审和咨询活动，遵守评标区管理规定。

（3）进入评标区之前应将所有的通信设备存入招标代理机构指定的存放处。评标专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评标资格。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

（4）不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或招标代理机构也可要求该评审专家回避。

（5）评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，在监督人员监督之下办理。

（6）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准；不得接受投标人主动提出的澄清和解释；不得协商评分；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（7）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（8）服从评标现场招标代理机构的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（9）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（10）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第七章  政府采购合同

合同编号：XXXX。（注：必须以中标通知书上的合同编号为准）

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及XXXXXXXX采购项目（项目编号：XXXXXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。

双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

（一）乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（二）货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

（三）货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

（四）货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

（一）乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

（二）验收由甲方组织，乙方配合进行：

1.货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，甲方可以要求退还货；试用期结束后    日内完成最终验收；

2.验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

2.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

4.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

（三）货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

（四）乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

（五）如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（六）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行

五、付款方式

（一）甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

（二）全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

（三）合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

（四）乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

（一）质保期为验收合格后    年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

（二）乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

2.甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

3.甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

（二）乙方违约责任

1.乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

2.乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

3.乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

4.乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5.乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

（一）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

（一）如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

（二）本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

十、附件

（一）项目招标文件；

（二）项目修改澄清文件；

（三）项目投标文件；

（四）中标通知书；

（五）其他。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：合同条款可根据采购人及中标人签订合同时的实际情况进行修改调整。

附件一：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号文)

查询链接：http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/sjzcfg/40288687657ff75501672fd954532414.html

各市（州）、扩权县（市）财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资（以下简称“政采贷”），是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。

（二）建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

（一）银行暨“政采贷”金融产品

1、征集。在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2、公示。四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

（二）供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

1、具有依法承担民事责任的能力；

2、具有依法履行政府采购合同的能力；

3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；

4、无《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称的重大违法记录；

5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；

6、在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履约过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；

7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

（四）采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

（五）供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

（六）财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

（七）相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

（一）银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

（二）供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在四川政府采购网公示。

（三）其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。

附件：四川省“政采贷”信息统计表

附件二：成都市财政局  中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号）

查询链接：http://cdcz.chengdu.gov.cn/cdsczj/c116726/2019-03/13/content_7d81ae9c2a1e48968c7839a9c5b88ccd.shtml

| 成都市财政局 | 文件 |
| --- | --- |
| 中国人民银行成都分行营业管理部 |  |

成财采〔2019〕17号

成都市财政局  中国人民银行成都分行营业管理部

关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资

暂行办法》和《成都市级支持中小企业

政府采购信用融资实施方案》的通知

成都天府新区、高新区财政金融局，各区（市）县财政局，市级各部门、单位，各银行业金融机构：

为深入贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，进一步发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（以下简称《暂行办法》和《实施方案》），现印发给你们，请按要求贯彻执行。

一、高度重视、迅速行动

政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进经济发展的重要举措，各相关单位要统一思想，充分认识政府采购信用融资工作的重要意义，结合政府采购工作实际精心组织、周密部署，赓即推进政府采购信用融资工作，支持有融资需求、符合条件的中小微企业实现高效融资。

二、明确责任、压茬推进

市级各部门、单位即日起严格按照《暂行办法》和《实施方案》相关规定和工作要求，结合职能职责认真抓好贯彻执行。各区（市）县财政部门要根据《暂行办法》，结合本地实际制定具体实施方案，在涵盖市级确定的融资机构基础上明确融资机构名单，并于2019年6月30日前全面推进政府采购信用融资工作。

三、优化服务、营造氛围

各相关单位要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化宣传引导、优化工作机制、加强跟踪问效，积极创造条件主动服务，为融资双方提供优质高效的服务，让政府采购信用融资政策惠及更多中小微企业，并将工作落实的经验做法及时形成信息反馈市财政局，为推动中小微企业高质量发展营造法治化、国际化、便利化的营商环境。

附件：1．成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

2．成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案

成都市财政局         中国人民银行成都分行营业管理部

2019年2月26日

附件1

成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

第一章  总  则

第一条（政策依据）

为进一步贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持和促进中小企业发展的政策措施，充分发挥政府采购政策导向作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，根据《政府采购法》《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采〔2016〕35号）和《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）有关精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条（适用范围）

成都市行政区域内政府采购信用融资适用本办法。

第三条（术语定义）

本办法所称政府采购信用融资，是指融资机构以信用审查为基础，依据政府采购合同，按相应的优惠政策向申请融资的中小企业（以下简称供应商）提供资金支持的融资模式。

本办法所称融资机构，是指在成都市属地注册或设立分支机构，有意向按照本办法开展政府采购信用融资业务，经同级财政部门确定的银行机构。

本办法所称中小企业，包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照国家相关规定执行。

第四条（基本原则）

政府采购信用融资工作坚持政府引导、市场主导，自愿选择、自担风险，诚实信用、互惠共赢的原则，切实发挥市场在资源配置中的决定性作用。

第二章  融资优惠

第五条（融资方式）

供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用贷款。

第六条（融资额度）

融资额度原则上不超过政府采购合同金额。

第七条（融资利率）

融资机构向供应商提供融资的利率应低于同期一般中小企业的贷款利率。融资利率上浮比例原则上不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率的30%。

第八条（融资期限）

融资期限原则上与政府采购合同履行期限一致。

第九条（融资效率）

融资机构应当建立政府采购信用融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化融资审批程序。对申报材料齐全完备的供应商，原则上应在5个工作日内完成审批，对审批通过且具备放款条件的供应商，原则上应在5个工作日内完成放款。

第十条（融资业务升级）

对履约记录良好、诚信资质高的供应商，融资机构应当在授信额度、融资审查、融资利率等方面给予更大支持，促进供应商依法诚信经营。

第十一条（贷款风险补贴）

对银行业金融机构向小微企业发放的贷款（无需抵押、质押或担保的贷款）损失，财政部门按最高不超过年度新增损失类贷款额的60%予以风险补贴，具体分担比例由各地根据金融机构小微企业贷款发放总量、损失情况、财力状况等因素综合确定。

第三章  融资流程

第十二条（融资流程）

（一）信息发布。采购人应当在发布的采购公告和采购文件中载明采购项目可提供信用融资的信息。

（二）融资申请。有融资需求的供应商自主选择提供政府采购信用融资服务的融资机构及产品，并按要求提供申请资料。

（三）融资审查。融资机构对供应商的融资申请进行审查，并向供应商反馈审查及融资额度等情况。

（四）账户确认。供应商须在合作融资机构开立结算账户，并与采购人在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式约定唯一收款账户，融资机构对唯一收款账户进行确认和锁定。

（五）放款。融资机构对政府采购合同及融资相关信息进行确认，并向供应商提供相应的融资产品。

（六）贷款归还。采购人按相关规定和合同约定将合同资金支付至约定的唯一收款账户。

第四章  职责分工

第十三条（财政部门职责）

牵头政府采购信用融资工作，做好政策引导和支持协调，为开展政府采购信用融资提供便利。向融资机构提供相关必要信息，推进政府采购中标（成交）信息、合同信息、融资信息和信用信息等信息资源共享。适时调整开展政府采购信用融资业务的融资机构名单。但在政府采购信用融资工作中，财政部门不得提供任何形式的担保和承诺。

第十四条（融资机构主管部门职责）

引导融资机构依法依规开展政府采购信用融资。推动成都市政府采购监督管理系统与中征应收账款融资服务平台直联，实现政府采购信用融资线上办理，加强与财政部门的信息共享。

第十五条（采购人职责）

执行并宣传政府采购信用融资政策，在采购公告和采购文件中载明政府采购信用融资政策。在采购代理机构委托协议中明确政府采购信用融资工作相关要求。畅通银企对接渠道，支持供应商开展政府采购信用融资。依法及时公开政府采购合同信息，协助融资机构确认或更改合同支付信息。及时开展履约验收和资金支付工作，不得无故拖延和拒付采购资金。

第十六条（融资机构职责）

宣传和推广政府采购信用融资政策，开发符合政府采购信用融资政策的产品。在做好授信调查的基础上合理确定授信额度。做好融资业务与政府采购业务的系统对接。制定业务管理规范，做好相关风险防控工作。定期向同级财政部门反馈业务开展情况。

第十七条（供应商职责）

依法诚信参与政府采购活动，严格遵守国家法律、法规和政府采购合同约定，对投标（响应）文件的真实性和相关承诺承担法律责任。真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料。遵照融资约定及时还本付息。

第五章 监督管理

第十八条（采购人监管）

采购人不执行政府采购信用融资政策，或不正当干预供应商选择合作融资机构，或无故拖延和拒付采购资金的，财政部门视情节进行约谈、通报直至暂停拨付财政资金。

第十九条（融资机构监管）

融资机构违反规定开展政府采购信用融资业务，对政府采购造成负面影响的，财政部门视情节取消其参与政府采购信用融资的业务权限。

第二十条（供应商监管）

供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不按约定按时还款付息的，融资机构依法追究相关责任。财政部门将其纳入“不具备《政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单并予以公示。

第二十一条（相关单位及工作人员监管）

各相关单位及其工作人员在履行职责中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照有关规定处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章  附  则

第二十二条（解释相关）

本办法由市财政局会同中国人民银行成都分行营业管理部负责解释。

第二十三条（施行相关）

本办法自印发之日起施行。市财政局、市金融办2013年12月9日印发的《关于开展中小企业政府采购信用担保及融资试点工作的通知》（成财采〔2013〕200号）同时废止。

附件2

成都市级支持中小企业政府采购

信用融资实施方案

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展相关精神和政府采购支持中小企业发展政策，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业发展，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（以下简称《暂行办法》），制定本实施方案（以下简称《实施方案》）。

一、目标任务

全面贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持中小企业发展精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，持续推进和完善政府采购诚信体系建设，引导融资机构扩大对政府采购中标（成交）中小企业供应商（以下简称供应商）的融资规模，积极营造良好的营商环境，促进中小企业高质量发展。

二、适用范围

本《实施方案》适用于成都市本级政府采购信用融资工作。

三、基本原则

（一）政府引导、市场主导。坚持政采搭台、市场运作，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部牵头组织并指导市级政府采购信用融资工作，但不参与政府采购信用融资具体业务。融资机构和供应商通过市场化运作的方式开展政府采购信用融资工作。

（二）自愿选择、自担风险。融资机构自愿选择是否开展政府采购信用融资业务。供应商自主决定是否享受政府采购信用融资政策，并自由选择信用融资合作方。融资机构与供应商自行承担政府采购信用融资的业务风险。

（三）诚实信用、互惠共赢。引导供应商树立“诚信创造价值”的理念，通过政府采购信用融资支持供应商依法、诚信经营。利用信息化技术搭建信息互通平台，在诚实信用、互惠互利基础上，促进供应商与融资机构实现良性互动、合作共赢。

四、组织实施

（一）宣传动员

相关部门和单位采取多种方式积极宣传《暂行办法》和《实施方案》，落实财政部门、融资机构主管部门、采购人、融资机构等职责任务，明确各项工作目标任务，确保成都市级政府采购信用融资工作有序推进。

（二）融资机构选择

1．报名。有意向按照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的融资机构，由其在蓉最高机构或在蓉最高机构指定的分支机构在市财政局政府采购监督管理处报名。报名需提供以下材料：

（1）融资机构基本情况；

（2）政府采购信用融资实施方案（包括授信政策、融资产品、贷款利率及其它优惠措施、业务流程及各环节办结时间、联系方式等）；

（3）关于遵照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的承诺；

（4）关于政府采购信用融资业务风险及系统对接研发费用自行承担的承诺。

2．系统对接。融资机构成功报名后，须按要求完成政府采购信用融资业务与成都市政府采购监督管理系统的技术对接。

3．确定融资机构。市财政局将完成系统对接的融资机构确定为我市开展政府采购信用融资业务的融资机构，并在成都市政府采购监督管理系统集中展示，为供应商开展融资提供指引。

（三）其他事项

成都市级政府采购信用融资工作通过成都市政府采购监督管理系统实行全流程在线管理。成都市政府采购监督管理系统启用前或升级维护期间，市级政府采购信用融资业务按照《暂行办法》相关规定进行离线办理，并在系统正常运行后上传相关信息。

五、相关要求

（一）加强组织领导。政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进我市经济发展的重要举措。市级各部门、单位要统一思想，充分认识此项工作的重要意义，认真抓好政策落实，全面、有序、科学推进政府采购信用融资工作。

（二）注重协调配合。市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部及采购人等有关单位要根据职责任务，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，积极创造条件主动服务，帮助有融资需求、符合条件的供应商实现政府采购信用融资，促进中小企业又好又快发展。

（三）强化宣传引导。各相关部门、单位要不断优化工作机制，为中小企业供应商提供优质服务。强化宣传引导，不断扩大政府采购信用融资政策的知晓度。加强跟踪问效，让政府采购信用融资惠及更多中小企业，积极营造良好的营商环境。

- 附件三：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》