采购项目编号：按四川省政府采购网生成的为准

成都市新都区新繁幼儿园健康教室视觉环境改造采购项目

招

标

文

件

中国·四川（成都）

成都市新都区新繁幼儿园

四川标达工程项目管理有限公司

共同编制

二〇二一年十月

## 目    录

第一章  投标邀请..................................................3

第二章  投标人须知................................................6

第三章  投标文件格式..............................................21

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求....................42

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料................................................................43

第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求..........................45

第七章  评标办法..................................................53

第八章  拟签订合同主要条款........................................63

## 第一章  投标邀请

四川标达工程项目管理有限公司（采购代理机构）受成都市新都区新繁幼儿园（采购人）委托，拟对 成都市新都区新繁幼儿园健康教室视觉环境改造采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为电子招标投标项目，使用的电子化交易系统为：政府采购云平台，登录地址：https://www.zcygov.cn/，注册登录方式详见云平台的《操作指南》。

一、采购项目编号：按四川省政府采购网生成的为准。

二、招标项目：成都市新都区新繁幼儿园健康教室视觉环境改造采购项目。

三、资金来源：财政资金，资金已落实；政府采购实施计划备案表号：(2021)0945号；品目编码及名称：A020619照明设备；预算金额：693000.00元；所属行业：工业。

四、招标项目简介：

本项目采购成都市新都区新繁幼儿园照明设备一批（具体项目内容详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定；

2、供应商单位及现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

3、本项目为专门面向中小微企业的采购项目，非中小微企业制造的产品不得参加本项目投标（注：根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）；

说明：本项目不接受联合体投标。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

七、招标文件获取时间、地点：

1、获取招标文件时间：2021年10月27日至2021年11月2日（节假日除外），每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00（北京时间）在政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)线上获取。

2、报名方式：投标供应商从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取，报名成功后投标资格不能转让。

- 投标供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负；（首次登录“政府采购云平台”的新用户应先点击“注册新用户”，注册成功后再登录。）

- 本项目为电子招标投标项目，投标供应商参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见附件-政府采购云平台使用介绍）

八、投标截止时间：2021年 11 月 18 日10:30（北京时间）。开标时间：2021年 11 月 18 日10:30（北京时间）。投标截止时间前，投标人应登录政采云投标客户端，按照招标文件规定盖章、加密后生成投标文件，通过“政府采购云平台”系统在线提交至该系统对应项目（包件）。逾期提交或者不按规定提交的不予接收。本项目不接收其他方式提交的投标文件。

九、开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)；本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：成都市新都区新繁幼儿园

地  址：成都市新都区新繁正西街209号

联系人：刘老师

联系电话：028-83080157

采购代理机构：四川标达工程项目管理有限公司

地  址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼1492号2楼

邮  编：610500

联 系 人：赖先生

联系电话：028-83013349

2021年10月

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目采购预算：693000.00元（大写：人民币陆拾玖万叁仟元整）。投标文件报价超过采购预算的作无效投标处理。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：693000.00元（大写：人民币陆拾玖万叁仟元整）。投标文件报价超过最高限价的作无效投标处理。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人低于成本报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人单位鲜章或电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 专门面向中小微企业 | 本项目专门面向中小微企业，非中小微企业制造的产品不得参加本项目投标。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。注：中小企业按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的标准进行划分。 |
| 4 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 5 | 投标保证金 | 根据四川省财政厅发布的《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》川财采〔2020〕28号文相关规定，本项目不收取投标保证金。 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 7 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：赖先生。 联系电话：028-83013349。 |
| 8 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：赖先生。 联系电话：028-83013349。 |
| 9 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 10 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系人：赖先生。 联系电话：028-83013349。 地址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼1492号2楼。 |
| 11 | 供应商质疑 | 1、根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 2、接收质疑函的方式：①供应商可以在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函（邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准），逾期提交不予受理。②供应商质疑可以在法定时间内通过“政府采购云平台”提出，逾期提交不予受理。 代理机构：四川标达工程项目管理有限公司 联系人：赖先生 联系电话：028-83013349 地址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼1492号2楼 邮编：610500 注：①供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令规定； ②供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理； ③供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 |
| 12 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市新都区财政局。 单位地址：成都市新都区马超东路289号金融服务中心。 联系电话：028-89396791 邮 编：610500 |
| 13 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即成都市新都区财政局备案。 |
| 14 | 招标服务费 | 本项目特别约定：招标代理服务费由中标（成交）供应商向招标代理机构支付。招标代理服务费以中标金额为计算依据，按照国家计委价格〔2002〕1980号和国家发改委“发改价格〔2015〕299号”文件规定的收费标准进行收取。（注：计算结果不足8000元按8000元收取） |
| 15 | 声明承诺提醒 | 供应商投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
| 16 | 行业划分（采购文件中明确的所属行业） | 工业。（注：本项目中各采购标的均属于此行业） |
| 17 | 温馨提示 | 1、供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2、政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |
| 18 | 中小企业政府采购信用融资 | 四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，中标/成交供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知 》（川财采〔2018〕123 号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）、《成都市新都区财政局关于公布新都区开展政府采购信用融资业务金融机构名单的通知》（新都财采〔2021〕160号）等有关规定，上述文件请在四川政府采购网查询。 |
| 19 | 是否允许进口产品参与投标（实质性要求） | 本项目不允许进口产品参与投标。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市新都区新繁幼儿园。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川标达工程项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指按照规定获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件（未报名获取本项目文件供应商的投标文件将视为无效）。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。本项目的核心产品为：LED教室灯。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

5.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.6政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.6.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.6.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.6.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.6.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近嫡亲关系；

5.6.5 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。采购人员自知道或者应当知道其与参加政府采购活动的供应商存在利害关系后主动回避。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改在四川政府采购网上发布澄清公告。同时通过“政府采购云平台”将澄清或者修改的内容告知所有成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标采购单位顺延提交投标文件的截止时间。

供应商应于提交投标文件截止时间前，及时关注“政府采购云平台”推送信息或四川政府采购网发布本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未及时关注相关信息或更正公告所造成的不利后果，由供应商自行承担。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章/加盖电子印章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。

投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

第一部分：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

第二部分：其他响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

- 投标函；

- 开标一览表；

- 分项报价明细表；

- 产品基本情况表；

- 技术、服务要求偏离表；

- 商务偏离表；

- 投标人基本情况表；

- 投标人类似项目业绩一览表；

- 投标人本项目管理、技术人员情况表；

- 项目整体方案；

- （11）知识产权的声明函；

- （12）投标人认为需要提供的其他文件和资料（如有，格式自拟）。

- 注：投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

本项目不要求交纳投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的制作、签章和加密

18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 “投标文件格式”中所有要求加盖单位章的地方都应加盖投标人（法定名称）统一对外的正式公章（允许加盖电子印章的可加盖相应电子印章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件有修改的，投标人须重新下载修改后的招标文件（修改后的招标文件在更正公告中下载），根据修改后的招标文件制作、撤回修改，并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应当在投标文件提交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功提交至“政府采购云平台”。

19.2因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人应按“四川政府采购网”上发布的澄清公告中修改的时间提交投标文件。

19.3投标人应充分考虑提交文件的不可预见因素，未在投标截止时间前完成提交的，在投标截止时间后将无法提交。

### 20.投标文件的补充、修改或撤回

19.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并盖章/签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

19.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 21.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 22．开标及开标程序

22.1本项目递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

24.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人或者采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

26.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.4 中标人在合同签订之后将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 27. 合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30. 履约保证金（本项目不要求）

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 34. 验收

中标供应商与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及招标文件的相关要求进行验收。

### 35.资金支付

详见招标文件第六章商务要求。

## 七、纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》《政府采购质疑和投诉办法（财政部第94号令）》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。本项目仅允许供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、其他

38.采购项目需求中如涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，供应商应提供相关证明材料。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。

39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式的内容事项如投标人根据实际情况需要进行增加描述的，投标人可在不改变原有内容含义的基础上自行进行内容增加（格式中相关注释表明可自行拟定或未提供不影响投标文件有效性的格式，可由投标人自行视情况提供）。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明，如填写“/”。

四、格式涉及“法定代表人”相关描述，投标人为法人单位时按照“法定代表人”进行描述，投标人为其他组织时可自行修改为“单位负责人”，不作修改也视为投标文件有效。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1（如涉及）

封面：

项目

资格性投标文件

投 标 人 名 称：

采 购 项 目 编 号：

日期：      年     月     日

格式1-2

- 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）         在          （投标人名称）  处任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

日    期：XXXX。

说明：上述证明文件附有法定代表人身份证复印件（身份证正反两面均须复印，且复印件须加盖单位电子印章）时才能生效，如为外籍人士则提供护照复印件并加盖单位电子印章。提供的证件材料必须在有效期内。

- 格式1-3

- 二、承诺函

- （采购代理机构名称）：

- 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、满足法律、行政法规规定的其他条件；

- 7、我单位及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

- 8、我单位不属于联合体投标。

- 9、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 10、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 11、我单位不存在与其他单位在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 12、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 13、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。第五章中有除本承诺函外其他证明材料要求的，按要求提供相关有效证明材料后方为有效。

- 14、本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

日    期：XXXX。

### 格式1-4

## 三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加     （单位名称）    的     （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位电子印章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目专门面向中小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写本声明函。

3.采购文件购置清单中涉及的全部标的名称均应在此声明中体现并进行声明。

格式1-5

四、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于《监狱企业证明》文件原件。

注：1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额。

2、非监狱企业无需提供证明材料。

#### 格式1-6

#### 五、残疾人福利性单位声明函

#### （注：非残疾人福利性单位不提供此声明函或不作填写）

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

日期: XXXX。

注：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

六、投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供其他佐证材料。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1（如涉及）

封面：

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名 称：

采 购 项 目 编 号：

日期：       年      月      日

- 格式2-2

- 一、投 标 函

- 四川标达工程项目管理有限公司：

- 我方全面研究了“             ”项目（采购项目编号：          ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供货物及所需服务。

- 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后    天。

- 五、如我方有意进行成都市中小企业政府采购信用融资活动，我单位将严格按照信用融资活动相关规定进行，同时真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料，遵照融资约定及时还本付息。

- 六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

- 通讯地址：XXXX。

- 邮政编码：XXXX。

- 联系电话：XXXX。

- 传    真：XXXX。

- 日期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  |  |
| 报价 | 小写： 元 大写： |  |

注：报价应是验收合格后的总价，包括货物生产、人工、运输、保险、检测、安装、税费和售后服务等完成本项目所需的一切费用（如涉及知识产权等，其费用也包括在内）。

- 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

- 日期：XXXX。

- 格式2-4

- 三、分项报价明细表

| - 序号 | - 标的名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分项报价合计（元）： ，大写： |  |  |  |  |  |  |

注：“分项报价明细表”分项报价合计应当与“开标一览表”报价金额相等。

- 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

- 日期：XXXX。

格式2-5

- 四、产品基本情况表

| 标的名称 | 品牌（如有） | 制造厂商 | 产地 | 规格型号 | 其他参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应据实把所投货物的基本情况列入此表，不得虚假填写。

- 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

- 日期：XXXX。

格式2-6

### 五、技术、服务要求偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术、服务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，投标人不得以未作答而拒不接受。

- 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

- 日期：XXXX。

### 格式2-7

### 六、商务偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，投标人不得以未作答而拒不接受。

- 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

- 日期：XXXX。

格式2-8

- 七、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

- 日期：XXXX。

格式2-9

- 八、投标人类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 业主名称 | - 项目名称 | - 合同签订时间 | - 完成质量（如已完成） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1、投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。

- 2、如未提供业绩的相关证明材料可能会影响投标人的得分,但并不影响投标文件的有效性。

- 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

- 日期：XXXX。

格式2-10

- 九、投标人本项目管理、技术人员情况表

| 类别 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 常住地 | 资格证明（如有） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后期服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、投标人在此表中填报拟用于本项目的人员配备情况,并附人员的相关证明材料等复印件。

- 2、如未提供人员的相关证明材料可能会影响投标人的得分,但并不影响投标文件的有效性。

- 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

- 日期：XXXX。

格式2-11

## 十、项目整体方案

说明：本项格式自拟。

格式2-12

- 十一、知识产权的声明函

四川标达工程项目管理有限公司：

我方作为                          项目的供应商声明如下：

1、我单位保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、如我单位将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用我单位所不拥有的知识产权，则在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。

投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

日期: XXXX。

格式2-13

- 十二、投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 注：包括有效检验报告复印件、认证证书复印件等证明材料（如有），格式自拟。

## 第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人的资格、资质性要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、供应商单位及现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

3、本项目为专门面向中小微企业的采购项目，非中小微企业制造的产品不得参加本项目投标（注：根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）。

二、其他类似效力要求：

1、提供法定代表人身份证明书；

2、本项目不接受联合体投标；

3、按照规定获取了招标文件。

注：1.本章所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。）

2.供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）投标人的资格、资质性要求相关证明材料：

第1条、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力(①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件)

（2）具有良好的商业信誉（提供承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

（3）具有健全的财务会计制度｛①可提供2019年或2020年年度经审计的财务报告复印件（至少应包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2019年或2020年年度供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）；③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。④如果供应商为事业单位，可另行单独提供满足本项要求的承诺函。｝

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供缴纳的2021年1月（含1月）以来任意一个月税收和社保资金的证明材料（复印件。税收提供相关主管部门开具的收据或网银转帐回执单等有效证明材料；社保资金提供相关主管部门开具的收据或网银转帐回执单或相关主管部门出具的已缴费证明等有效证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，成立不足一个月的供应商可提供满足本项要求的承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

（6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

第2条、供应商单位及现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录：提供承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函。

第3条、本项目为专门面向中小微企业的采购项目，非中小微企业制造的产品不得参加本项目投标（注：根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）：投标人须根据自身情况，提供《中小企业声明函》或《监狱企业相关证明材料》或《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的相关内容）。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、提供法定代表人身份证明书并按要求附法定代表人身份证复印件；

2、本项目不接受联合体投标：供应商不属于联合体投标，提供承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函。

3、按照规定获取了招标文件（投标人无需提供证明材料，以政采云平台中报名情况为准。未报名获取本项目文件供应商的投标文件将视为无效）。

说明：1、提供的证件材料如有有效期要求的，必须在有效期内。

2、以上要求的资料复印件均须加盖投标单位的电子印章。

3、本项目在评标前进行资格审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件。

4、投标人相关资质证书（或资格证明材料）处于年检、换证、升级、变更等期间，若提供了相关法律法规或发证机构（或相关主管部门）书面材料，则视为该资质（或资格证明材料）有效，否则一律不予认可。

5、不同承诺项证明材料要求同一承诺函格式的，可仅提供一次相应承诺函即可。

## 第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

- 一、项目概况

为深入推进全国儿童青少年近视防控改革试验区建设，落实《成都市儿童青少年近视综合防控工作行动方案》，做好光环境提升工程相关工作，成都市新都区新繁幼儿园拟采用公开招标方式，选择供应商提供成都市新都区新繁幼儿园LED教室灯693套；其中：柏水校区90套、本部校区151套、高院校区72套、大丰校区219套、新城校区161套。本次政府采购项目共1个包件。

## 二、购置清单

| 序号 | 标的名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 693 |

- 说明：因学校办学需要，建设校点及教室、功能室阅览室数量、灯具数量可能会产生调整变化，因此本项目采购合同货款按照实际安装灯具的数量进行结算，但不得超过政府采购预算。

三、技术参数及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | - 1.一体式LED灯具；尺寸长度≥1200mm；灯具边框应采用≥0.4mm铝型材等轻型、坚固金属材料，并经氧化处理，无毛刺，具备防锈功能； 2.照明功率密度≤9W/㎡； 3.寿命≥50000小时； 4.维持平均照度≥300lx； 5.均匀度≥0.7； 6.统一眩光值≤16； 7.LED教室灯色温满足3300K—5300K，显色指数满足Ra≥80； 8.LED教室灯频闪质量特征认证结果为无显著影响或无频闪危害； 9.LED教室灯蓝光危害等级为RG0（0类危险）； 10.LED教室灯密封防尘满足IP40或以上等级要求； 11.LED教室灯通过教室优质照明光环境认证；提供国家认可的权威认证机构出具的认证证书复印件并加盖供应商单位公章（电子印章）。 说明：①第1项技术参数提供产品技术规格书加盖供应商单位公章（电子印章）；②第2至10项技术参数需提供国家认可的第三方检测机构出具封面带有CMA志的完整检测报告复印件，加盖供应商单位公章（电子印章）。 |

- ★1.投标人为本项目提供的所有产品、辅材是全新的，未使用过的，且符合现行的强制性国家相关标准、行业标准（此项由投标人自行提供针对满足本项要求的承诺函原件加盖投标人鲜章或电子印章，格式自拟）。

- ★2.本项目强制认证产品：投标人所投产品涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，在投标时提供符合国家强制认证或前置许可、认证的承诺函原件（此项由投标人自行提供针对满足本项要求的承诺函原件加盖投标人鲜章或电子印章，格式自拟）。

- 四、安装调试要求

1.采购合同生效后，中标人必须协调相关资源，在3个工作日内派遣项目经理到采购人处就建设校点的实施内容、计划及安排等内容进行全面沟通，并完善整体实施方案（开展工作前，相关人员须提供核酸检测报告、健康码、行程卡，不允许有14天内高、中风险地区旅居史的人员参与项目实施）。

2.教室灯安装要求

①应根据场室（教室、功能室、阅览室）实际情况，选择内嵌或吊杆安装的方式，采用吊杆方式时，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜。照明灯具距教室参考平面的最低悬挂高度不应低于1.70m。

②教室灯具排列宜采用其长轴垂直于黑板面布置。

③教室安装有风扇，灯具出光面宜低于风扇，且应使用刚性安装。（灯具出光面水平横向距离风扇叶片 25cm 以上除外）。

④线路须穿管或扣板保护，不得有裸露电线。

- 照明控制安装要求

- ①教室照明控制应符合 GB50034-2013、GB50099-2011和GB50303-2015 规定。

②教室内的靠窗户的灯具以及靠内侧的灯具应分别设置电源开关，能独立的开和关。

③教室照明调光系统分多个回路控制。教室照明灯具第一横排的每个灯具应由单独回路开关控制，在使用多媒体教学时，可分别调节照明、照度。其余每一纵列灯具由独立回路开关控制。

④线路须穿管或扣板保护，不得有裸露电线。教室照明系统供电线路设计、线缆选型、施工安装等不得存有安全隐患。

- 五、质保期及服务要求

★1.本项目整体质保期为验收合格签字之日起36个月（实际的质保期按照中标人在投标文件中的承诺（响应）为准，但不能少于36个月，否则做无效投标处理）。

2.质保期内，中标人应提供7*24小时的小时响应服务，维护人员随时保持通讯畅通，响应时间在30分钟以内，同时派经验丰富的维护工程师在初步判断故障部件后，1小时内携带备件以最快的交通工具到达现场，进行故障检测、定位、维护与排除，保障教学的正常运行。如果故障在短时间内无法排除，提供替代整机，恢复教学正常工作。同时提供标准的3-3-3服务，即三年无偿更换备件，三年无偿人工，三年无偿上门服务(人为因素或自然灾害除外)。

3.质保期内，中标人应定期对产品进行日常维护保养，至少每学期开学前到用户现场,进行现场巡检和调研,及时跟踪产品使用及质量的变化情况，定期提供《巡检报告》；更换损坏、有缺陷的光源或灯具。当光源或灯具因光衰不能满足要求时，应及时更新光源或灯具，消除设备（系统）运行（使用）故障及安全隐患，确保学校教育教学工作正常开展。

4.质保期内，中标人每学年至少一次（开学前15日内完成），委托具有检测资质的第三方检测机构抽检1间教室，检测指标至少包括：①课桌面维持平均照度；②课桌面均匀度；③照明功率密度；④统一眩光值；⑤频闪等指标。抽检情况须书面告知采购人。质保期内抽检不合格，须进行全面检测和整改。质保期内的检测费用均由中标人承担。

5.本项目涉及的相关国家标准如有最新的，以最新标准执行。

6.交货时应提供以下技术资料（如涉及）

6.1原产地证明书(由制造厂家签发)；

6.2提供产品及配套设备的安装图纸及说明；

6.3提供产品及配套设备使用说明书、维护手册；

6.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

6.5其它相关技术资料。

7.售后服务：

7.1终身零配件供应：中标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，质保期满后以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

7.2中标人应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

7.3中标人为本项目提供终身维护的服务。

- 建设方案

1.建设方案至少包含人员配置、安全管理、施工进度、质量保证措施及承诺等。其中，施工人员配置至少包含：货物配送、勘测定位设计、线路改造、灯具安装、光环境检测等岗位，人数不能少于6人；施工进度按招标文件送货及安装的时间要求，科学设置进度安排以及设置建设中的应急处置措施；质量保证措施和承诺包含（1）灯具原材料的质量保证到生产灯具到成品等每一步质量控制措施；（2）灯具安装中定位设计、线路改造、开关控制、达标检测等每一个环节的质量控制措施。

2.供应商对所提供的设施设备，向用户进行技术培训，培训内容包括运行操作、维修保养及设备简易故障的判别、排除。

- 3.供应商需考虑各类教室、功能室、阅览室的面积差异，造成设计及安装要求的难度，如因不可抗拒的原因造成项目建设要在教学期间进行的，供应商应该充分考虑建设过程中的难度和不确定因素，教学期间建设原则：①必须保证学生、老师的人身安全；②不能影响学校正常的教学工作，较大噪声的施工必须安排在下课时间或周末进行，同时也不能对周边的居民造成不良的影响；③建设人员不能在校内现场居住，同时在建设期间未经学校允许不得进入校园的非建设区域；④建设期间做好疫情防控工作。

- ★七、商务要求

1.交货期及地点：

1.1交货期：

①采购合同生效之日起15日内完成供货并安装完毕。其中样板间需在采购合同生效之日起第3个日历日内安装完毕，在2个日历日内完成检测并出具检测报告。

②安装需分三个阶段：

第一阶段：样板间（1间）安装，安装检验合格（中标供应商须出具有检测资质的第三方检测机构出具的封面有CMA标志的检测报告）后进行第二阶段；

第二阶段：完成其余场室安装；

第三阶段：完成安装并移交采购人进行抽样检测，检测工作由采购人委托的第三方检测机构完成。除样板间外，中标人对所有场室进行第三方检测或自行检测，检测合格并移交设计方案、建设方案、产品合格证明材料等后，所有设备安装完成且无质量问题，中标人书面申请进行验收。

交货地点：本校。

- 2.付款方式：

- 2.1采购人以转账方式向中标人指定账户支付。

2.2.合同签订，验收合格后，采购人收到中标人相关发票后15日内支付全部合同金额。

2.3开票要求：①中标人必须在付款要素均具备的情况下才能开票，包括验收达到采购人要求、提供经采购人认可的验收合格报告,如果条件不具备，中标人提前开票，采购人将拒绝接收。②达到开票条件后，开具本项目采购内容对应的发票。发票必须由中标人专人送达，采购人不接受邮寄和快递等方式。

3.项目验收

4.验收要求：

4.1本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的相关规定进行验收。中标人交货安装完毕后，采购人将聘请专业检测机构、相关专家、学校相关负责人组建验收小组。验收专业检测机构（具有检测资质的第三方检测机构），按照采购合同约定的标准进行检测，并出具合格的检测报告。委托的检测机构抽检教室比例不低于总数的10%，抽检兼顾同一学校的不同类型的教室。检测指标至少包括①课桌面维持平均照度；②课桌面均匀度；③照明功率密度；④统一眩光值；⑤频闪等指标。检测不符合要求的视为验收不合格。

4.2验收不合格，中标人须在15天内完成全面整改，并委托专业机构检测抽测场室比例不低于场室总数的20%，并提供整改后的质量检测合格报告。不合格继续按以上方式整改，每整改一次，检测抽测比例增加10%。整改合格后采购人组织其他人员进行整改后的验收。整改后，采购人委托的专业检测机构进行的检测费用，由中标人负责支付。

4.3验收前中标人需提供教室光照系统设计方案。

4.4验收前中标人需提供视觉环境建设施工方案。

4.5验收前中标人需提供配置设备产品合格证明材料。

4.6验收前中标人需提供配置设备安装规范性证明材料。

4.7验收前中标人需提供其它与教室视觉环境建设有关的材料。

4.8验收依据：

（1）本项目招标文件；

（2）本项目中标供应商的投标文件；

（3）本项目合同。

5.本项目的报价必须包括为完成质保期内所有服务内容而产生直接或间接的任何费用，包含但不限于本项目所涉及的检测费用、安装费用等，因此在质保期内，采购人将不再为中标人支付任何费用。

注：本章★号要求为实质性要求，不允许负偏离。

# 第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（如涉及），以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标、评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）除招标文件明确要求加盖单位电子印章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（二）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（三）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（四）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（五）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（七）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。评审小组在评审中，应综合考虑节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策因素。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如经上述排序后存在并列的投标人，则由采购人在排名并列的投标人中优先选择不发达地区或少数民族地区的供应商为中标人。如排名并列的投标人中存在多个不发达地区或少数民族地区的投标人，由采购人在排名并列的不发达地区、少数民族地区投标人中采取随机抽取的方式确定中标人。（不发达地区或少数民族地区的投标人指投标人注册地在民族自治州、自治县、自治乡等不发达地区或少数民族地区。）。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章（单位电子印章），在评标委员会要求的时间内通过“政府采购云平台”提交，否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人低于成本报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当加盖公章（单位电子印章），在评标委员会要求的时间内通过“政府采购云平台”提交，否则无效。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面

报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／报价）*30%*100。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数 及要求 | 22分 | 满足招标文件第六章“技术参数及要求”中技术参数及要求的得22分，技术参数及要求低于招标文件第六章“技术参数及要求”的（负偏离）按照以下原则扣分：“技术参数及要求”条款数量共11条，负偏离一项扣2分；扣完为止。 说明：招标文件第六章“技术参数及要求”中有明确规定，则按照规定提供技术参数及要求的佐证材料，否则不予认定。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 产品综合 实力 | 12分 | 1.投标人所投LED教室灯视觉健康舒适度（VICO）≤2；提供国家认可的第三方检测机构出具封面带有CMA标志的完整检测报告复印件。提供得3分，不提供不得分。 - 2.投标人所投LED教室灯在0h及1000h试验后，相关色温两者差值≤20K；一般显色指数两者差值≤1；特殊显色指数R9两者差值≤2。【1000h验证试验条件：持续时间1000h】。提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA标志）的得3分，未提供不得分。 3.投标人所投LED教室灯在0h及1000h试验后，功率因数两者差值≤0.002；发光效能两者差值≤1LM/W【1000h验证试验条件：持续时间1000h】。提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA标志）的得3分，否则不得分。 - 4.投标人所投LED教室灯在0h及1000h试验后，光束角（1/2峰值光强夹角）在C0-180面以及在C90-270面两者差值≤4°。【1000h验证试验条件：持续时间1000h】。提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA标志）的得3分，否则不得分。 | 共同评分因素 |
| 4 | 履约能力 | 9分 | 1.投标人每提供一份为了实现青少年近视综合防控（灯光改造）的完整设计方案的，得0.5分，最高得3分。 说明：①设计方案必须是为义务教育阶段的中学或小学的学校进行设计； ②完整设计方案至少包括：教室数据采集、光学照明设计、健康照明环境设计，且设计能满足本项目招标文件的要求； ③提供设计方案复印件并加盖学校和投标人鲜章。 - 2.投标人针对本项目的LED教室灯进行管控设计，并达到：①可以通过无线控制每盏灯的开关；②可以获取灯具相关状态；③可以整体控制开关和管理运行模式。全部满足得3分。 - 说明：提供国家认可的第三方检测机构出具的无线组网和无线通讯的功能检测报告复印件，加盖供应商单位公章（电子印章），并提供在项目履约过程中按照以上三点的设计内容进行实施建设的承诺函，否则不得分。 - 3.投标人针对本项目的LED教室灯进行运行设计，并达到：①可实现智能调光；②环境光发生变化时，每盏灯根据环境的变化，自动调光，且承诺在项目履约过程中按照以上两点的设计内容进行实施建设的。全部满足得3分。 - 说明：提供国家认可的第三方检测机构出具的无线组网和无线通讯的功能检测报告复印件，加盖供应商单位公章（电子印章），并提供在项目履约过程中按照以上两点的设计内容进行实施建设的承诺函，否则不得分。 | 技术类评审因素 |
| 5 | 建设方案 | 16分 | 根据投标人针对本项目的建设方案打分，方案中： （1）人员岗位配置满足采购人要求得2分。（针对所投学校情况，提供货物配送、勘测定位设计、线路改造、灯具安装、光环境检测等岗位专职人员姓名、身份证复印件、电话等信息）； （2）施工进度应按照学校采购数量，按招标文件送货及安装的时间要求，科学设置进度安排，符合采购人需求得2分，方案描述有缺项或描述有缺陷的不得分； （3）质量保证措施和承诺（从原材料：如支架、电源、面板、背板、反光材料、光珠等的质量保证到生产灯具到成品等，做好每一步质量控制措施方案），方案描述详细，符合采购人需求得2分，方案描述有缺项或描述有缺陷的不得分； （4）质量保证措施和承诺（灯具安装中定位设计、线路改造、开关控制、达标检测等每一个环节的质量控制措施），方案描述详细，符合采购人需求得2分，方案描述有缺项或描述有缺陷的不得分； （5）采用自动智能控制系统实现照明控制的，且符合招标文件“照明控制安装要求”的，控制设备需与灯具同一品牌，确保良好兼容性，得2分（提供相关技术材料及检测报告，加盖供应商单位公章（电子印章），并提供中标后按自动智能控制方案实施建设的承诺函。） （6）投标人每提供一份国家认可第三方检测机构出具对一间教室光环境改造的检测合格报告的，得0.3分，最多得6分。 说明：①提供国家认可第三方检测机构出具封面带有CMA标志的完整检测报告复印件，并加盖供应商单位公章（电子印章）； ②检测报告的检测依据为GB/T 36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》或T/JYBZ 005-2018《中小学教室照明技术规范》， ③检测指标至少包括：3.1课桌面维持平均照度（其中2间及以上功能教室课桌面维持平均照度≥500Lx）；3.2课桌面均匀度；3.3照明功率密度；3.4统一眩光值；3.5频闪等指标。 ④送检（委托）单位为投标人或所投产品制造商。 上述四点任意一点要求不满足，该检测报告不得分。 | 技术类评审因素 |
| 6 | 售后服务 方案 | 9分 | - 1.根据投标人为本项目制定的售后服务方案打分，方案包括（1）应急措施；（2）本地化售后服务网点（提供网点证明材料及网点地址）及售后服务流程及售后服务人员安排及相关设施设备；（3）备货供应和响应保障；（4）产品简单零配件维修培训方案；（5）质保期外售后措施及其他附加服务；（6）巡检方案，每项分析描述要结合本项目的实际特点进行综合考虑，每项分析描述符合采购人采购需求的，每项得1分，每项分析描述有缺陷或缺项该项不得分；本项共6分。 - 2.售后服务质保期，在满足招标文件要求的基础上，每增加1年，加1分，满分3分。 说明：提供承诺函并加盖供应商单位公章（电子印章）。 | 共同评分因素 |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商单位公章（电子印章）。 3.投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（电子印章）。 | 共同评分因素 |
| 总分 | 100分 |  |  |  |

注：1.评分依据的所有证明材料须清晰可辨，加盖投标单位公章(电子印章)，若提供的证明材料不实，一切后果由投标人承担。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分。

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如经上述排序后存在并列的投标人，则由采购人在排名并列的投标人中优先选择不发达地区或少数民族地区的供应商为中标人。如排名并列的投标人中存在多个不发达地区或少数民族地区的投标人，由采购人在排名并列的不发达地区、少数民族地区投标人中采取随机抽取的方式确定中标人。（不发达地区或少数民族地区的投标人指投标人注册地在民族自治州、自治县、自治乡等不发达地区或少数民族地区）

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  拟签订合同主要条款

合同编号： **号                                                                                                    资金计划表号:（2021）****号

政府采购合同

签订地点：

签订时间：  2021   年    月     日

采购人（甲方）：

法定代表人：

地址：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

供应商（乙方）：

法定代表人：

地址：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及**采购项目（项目编号：      ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件及组成部分予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的组成部分。甲、乙双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同内容

1、货物：详见附件1《合同货物分项清单》；

2、乙方承诺本项目质保期为 *个月，提供的所有产品、辅材中如有属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书，提供的所有产品、辅材满足国家有关法律法规规章的要求和标准及强制性标准，提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元整，即         元；该合同总价为已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同约定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权及其他合法权益。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准、本项目《招标文件》及乙方《投标文件》的质量标准与技术要求。

3、质保期内货物质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方在本合同签订生效之日起    日内，须按照本合同及甲方《招标文件》、乙方《投标文件》的要求，保质保量的按时完成全部项目学校的交货、安装调试并保证货物能正常使用（以项目实施完工报告为准），否则乙方承担相应的违约责任。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 验收标准：按国家有关规定以及甲方《招标文件》的技术要求、乙方的《投标文件》及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在《招标文件》与《投标文件》中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

(2) 货物在乙方安装调试完毕交项目学校正常使用并按要求取得抽检合格报告后，乙方可向甲方提交终验申请（书面），甲方组织相关专家进行最终区级验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者，乙方应在10日内完成整改，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担；乙方在规定时间内完成整改后，甲方再次组织验收，如验收仍不合格，甲方有权终止合同并报本级财政部门处理。

(4) 如质量验收合格，甲乙双方签署质量验收报告，且乙方将本合同项下的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文件汇集成册交付甲方。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定进行。

五、付款方式

项目经验收合格，乙方提交相关票据凭证资料后    日内，甲方按照财政性资金支付有关规定向乙方支付合同总金额100%，即           元（大写：             元整 ）。

乙方保证合同尾部所载收款账户信息的真实性、准确性，若因乙方提供的账户信息错误导致甲方不能付款或延迟付款的，甲方不承担责任。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后    个月，质保期满后乙方提供终身上门服务，提供整机及关键部件备品备件。提供7*24小时热线服务和现场支持服务，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后    小时内响应到场，   小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修（包括乙方未依约履行维修义务的情形）仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2、质保期内，中标人应定期对产品进行日常维护保养，每学年至少一次（开学前15日内完成）到用户现场进行现场巡检和调研,及时跟踪产品使用及质量的变化情况，定期提供《巡检报告》；更换损坏、有缺陷的光源或灯具。当光源或灯具因光衰不能满足要求时，应及时更新光源或灯具，消除设备（系统）运行（使用）故障及安全隐患，确保学校教育教学工作正常开展。

3、检测指标至少包括：①课桌面维持平均照度；②课桌面均匀度；③照明功率密度；④统一眩光值；⑤频闪等指标。检测情况须书面告知采购人。质保期内指标不合格，须进行全面检测和整改。

4、乙方须指派专人（姓名：            ，联系电话：               ，）负责与甲方联系售后服务事宜，乙方变更此联系人员需提前5个工作日以书面形式通知甲方，否则视为未变更。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应支付本合同总价百分之 五 的违约金；

（2） 甲方支付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合本合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 五 的违约金，并须在合同约定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项约定由乙方支付违约金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方支付逾期交货部分货款总额的万分之 五 /天的违约金；逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 五 的款额向甲方支付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方不能保质保量按时完成所有项目学校货物安装调试并交付正常使用的，除应及时补充完成安装调试外，应向甲方支付逾期安装调试部分的货款总额的万分之 五 /天的违约金；逾期安装调试超过15天或安装调试后不能保证所有项目学校正常使用，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 五 的款额向甲方支付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（4）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同约定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五的违约金给甲方。

（5）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（6）乙方违反本合同其他约定的，乙方应当向甲方支付合同总价的百分之五的违约金。本合同项下乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。损失包括但不限于甲方直接损失、间接损失及律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、鉴定费、公证费、执行费等维权发生的全部费用。

（7）若乙方未按本合同约定按时交货或提供售后服务，甲方或有关学校有权向第三方采购类似服务，甲方有权就由此产生的费用向乙方追偿。

（8）乙方违约所产生的违约金或赔偿金，甲方有权在未付款项中予以直接扣除。

## 八、知识产权

1、乙方保证所提供的货物或其任何一部分不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等权利。因任何第三方向甲方主张侵犯其权利导致甲方承担赔偿责任等，甲方有权向乙方追偿该金额及由此产生的包括但不限于诉讼费、交通费、保全费、公证费、律师费、鉴定费等费用，乙方同意予以全部承担。

## 九、安全责任

本项目货物运输及安装调试过程中的安全责任由乙方承担。乙方应尽安全保障义务，对安装调试过程中发生的乙方人员或第三方人身或财产损失的，由乙方予以全部承担，若因此导致甲方遭受损失的，甲方有权向乙方全部追偿。

## 十、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均同意将该争议提交成都仲裁委员会依其仲裁规则裁决。

## 十一、其他

1、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式陆份，自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。甲方持叁份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各持壹份，均具有同等法律效力。

十二、附件

附件1:《合同货物分项清单》

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：             	    法定代表人/授权代表（签字）：

地    址：                                    地    址：

开户银行：									       开户银行：

账    号：										账    号：

电    话：											电    话：

传    真：											传    真：

签约日期：     年     月    日					签约日期：   年     月    日