采购项目编号： 按四川省政府采购网生成的为准

2021年学校实验教学仪器采购项目（第二次）

招

标

文

件

中国·四川（成都）

成都市新都区教育局

四川标达工程项目管理有限公司

共同编制

二〇二一年七月

## 目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章 投标文件格式	22

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	45

第五章  投标人和投标产品应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	46

第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求	48

第七章  评标办法	55

第八章  政府采购合同（样例）	66

## 第一章  投标邀请

四川标达工程项目管理有限公司（采购代理机构）受成都市新都区教育局（采购人）委托，拟对 2021年学校实验教学仪器采购项目（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：按四川省政府采购网生成的为准 。

二、招标项目：2021年学校实验教学仪器采购项目（第二次）。

三、资金来源：财政资金，资金已落实；政府采购实施计划备案表号：（2021）0371号；预算金额：2493004.5元。所属行业：教学专用仪器制造。

四、招标项目简介：

采用公开招标的方式选择一家供应商提供2021年学校实验教学仪器采购项目（第二次）。（详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）参加本次政府采购活动，供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（2）参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

（4）供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

7、本项目为针对中小微企业的采购项目，非中小微企业不得参加本项目投标（注：根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）；

8、本次政府采购活动不接受联合体。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

七、招标文件获取时间、地点：

1、获取招标文件时间：2021年7月23日至2021年7月29日（节假日除外），每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00（北京时间）。

2、招标文件售价：免费获取，报名成功后投标资格不得转让。

3、报名方式：本项目只接受网络报名，供应商须在四川政府采购网发布的本项目采购公告附件中下载本项目报名表，报名人员按要求填写报名表后加盖单位鲜章，同时附加盖鲜章的报名人员单位介绍信及加盖鲜章的人员身份证复印件（身份证正反两面均需复印）。将上述材料彩色扫描件发送至（527810850@qq.com），并及时联系代理机构检查报名资料是否合格，联系电话：028-83013349。报名资料确认后代理机构工作人员将通过邮箱进行回复，报名单位交纳费用并收到代理机构回复报名成功的邮件后为报名成功。报名成功后代理机构将招标文件电子版发送至供应商报名表所填写的邮箱中。如供应商提出邮寄要求，招标文件可进行纸质版文件邮寄，邮寄均以到付方式寄出。

八、投标截止时间：2021年8月12日10:30（北京时间）。开标时间：2021年8月12日10:30（北京时间）。投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：四川标达工程项目管理有限公司开标室（地址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼1492号2楼）。

十、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：成都市新都区教育局

地  址：成都市新都区新都街道新新街31号

联系人：缪老师

联系电话：028-83992676

采购代理机构：四川标达工程项目管理有限公司

地    址：成都市新都区万和商业广场1492号二楼

邮    编：610500

联 系 人：赖先生

联系电话：028-83013349

2021年7月

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：2493004.5元（大写：人民币贰佰肆拾玖万叁仟零肆元伍角）； 超过采购预算的报价为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：2493004.5元（大写：人民币贰佰肆拾玖万叁仟零肆元伍角）。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人低于成本报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分，其他政策性鼓励（实质性要求） | 一、本项目专门面向中小微企业，非中小微企业不得参加本项目投标。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。 二、失信企业报价加成或者扣分 1、参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分/次，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 三、节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的鼓励： 1、根据财政部、国家发展改革委员会（财库[2019]9号）、财库[2019]18号、财库[2019]19号和市场监管总局2019年第16号文件及财政部、国家发展改革委、信息产业部《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库[2005]366号）规定，经评审出现排名并列的情况，对认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的实行优先采购原则。 2、以国家官方认定的为准，并提供相关证明材料。 |
| 4 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 5 | 投标保证金 | 根据四川省财政厅发布的《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》川财采（2020）28号文相关规定，本项目不收取投标保证金。 |
| 6 | 履约保证金 | 根据四川省财政厅发布的《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》川财采（2020）28号文相关规定，本项目不收取履约保证金。 |
| 7 | 采购文件咨询 | 联系人：赖先生。 联系电话：028-83013349。 |
| 8 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：赖先生。 联系电话：028-83013349。 |
| 9 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联 系 人：赖先生 联系电话：028-83013349 地址：成都市新都区万和商业广场1492号二楼。 |
| 10 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系人：赖先生。 联系电话：028-83013349。 地址：成都市新都区万和商业广场1492号二楼。 |
| 11 | 供应商质疑 | 1、根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 2、接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函（邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准），逾期提交不予受理。 代理机构：四川标达工程项目管理有限公司 联系人：赖先生 联系电话：028-83013349 地址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼1492号2楼 邮编：610500 注：①供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令规定； ②供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理； ③供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 |
| 12 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市新都区财政局。 单位地址：成都市新都区马超东路289号金融服务中心 联系电话：028-89396791 邮 编：610500 |
| 13 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即成都市新都区财政局备案。 |
| 14 | 国家规定的优先、强制采购范围 | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，供应商应提供相关证明材料。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。 |
| 15 | 招标服务费 | 参照原国家计委计价格[2002]1980号和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件文件规定的80%（注：不足8000元按8000元），由中标供应商支付招标服务费。 计算标准： 服务类型 费率 中标金额 （万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注:1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 16 | 中小企业政府采购信用融资 | 依据成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），本项目允许开展成都市中小企业政府采购信用融资： 1、有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容可查询“川财采[2018]123号”）。 2、成都市范围内政府采购项目中标的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容可查询“成财采[2019]17号”）。 |
| 17 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 18 | 行业类别 | 教学专用仪器制造 |
| 19 | 声明承诺提醒 | 投标供应商投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由投标供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市新都区教育局  。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川标达工程项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指按照规定获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人/采购人委托评审小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：坐位体前屈测试仪、仰卧起坐测试仪、钢琴、身高体重测试仪。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有按照规定获取了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

### 本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。

投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

- 投标函；

- 开标一览表；

- 分项报价明细表；

- 投标产品基本情况表；

- 技术、服务条款响应表；

- 商务应答表；

- 投标人基本情况表；

- 投标人类似项目业绩一览表；

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

- 售后服务方案；

（11）供应商诚信情况承诺函；

（12）知识产权的声明函；

（13）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（本项目不要求）

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。“资格性投标文件”用于采购人或采购代理机构对本项目的资格审查，“其它响应性投标文件”用于评标委员会针对本项目资格审查以外的评审。

18.2 投标人应按18.1准备两部分投标文件，每部分含正本壹份、副本贰份和相应的电子文档壹份，以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

18.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.6 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.8 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

18.9 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明“资格性投标文件/其他响应性投标文件、正本/副本、投标人名称、采购项目编号、项目名称”。

19.2 投标文件包括资格性投标文件正本及副本、其他响应性投标文件正本及副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应密封为四套（资格性投标文件，其他响应性投标文件，开标一览表，电子文档）。

19.3 投标文件的密封袋上应当注明资格性投标文件/其他响应性投标文件/开标一览表/电子文档、投标人名称、采购项目编号、项目名称。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到四川标达工程项目管理有限公司领取中标通知书。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金（本项目不要求）

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 35. 验收

验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件的相关要求进行验收。

验收办法：中标供应商与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件的相关要求进行验收。

### 36.资金支付

详见招标文件第六章商务要求。

## 七、纪律要求

### 37. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。供应商在法定质疑期内提起质疑时，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

## 九、其他

39.采购项目需求中如涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，供应商应提供相关证明材料。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。

40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

招 标  编  号：

投标时间：202   年     月     日

格式1-2

- 法定代表人/单位负责人身份证明书

（法定代表人/单位负责人姓名）         在          （投标人名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

说明：上述证明文件在资格性投标文件中附有法定代表人/单位负责人身份证复印件（须加盖公章）时才能生效。

格式1-3

二、法定代表人/单位负责人授权书

- （采购代理机构名称）：

- 本授权声明：            （投标人名称）             （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方 “               ” 项目（采购项目编号：                ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

- 授权代表（被授权人）签字：XXXX。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 投标日期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-4

- 三、承诺函

- （采购代理机构名称）：

- 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、法律、行政法规规定的其他条件：

- （1）参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

- （2）参加本次采购活动，我单位不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- （3）我单位不属于采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，否则不得参加本采购项目。

- 8、我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

- 9、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 10、如果有参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 11、我单位不属于联合体投标。

- 12、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

## 格式1-5

## 四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式1-6

五、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于《监狱企业证明》文件原件。

注：1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、投标人为非监狱企业可不提供此证明，不影响投标文件的有效性。

#### 格式1-7

#### 六、残疾人福利性单位声明函

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

说明：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函，不影响投标文件有效性。

- 七、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式的格式自拟。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

招 标  编  号：

投标时间：202   年     月      日

- 格式2-2

- 一、投 标 函

- （采购代理机构名称）：

- 我方全面研究了“             ”项目（采购项目编号：          ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方            （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

- 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 三、我方同意本招标文件参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 五、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本贰份，用于开标唱标的“开标一览表”一式壹份，电子文档壹份。

- 六、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后    天。

- 七、如我方有意进行成都市中小企业政府采购信用融资活动，我单位将严格按照信用融资活动相关规定进行，同时真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料，遵照融资约定及时还本付息。

- 八、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 通讯地址：XXXX。

- 邮政编码：XXXX。

- 联系电话：XXXX。

- 传    真：XXXX。

- 投标日期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  |  |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： |  |

注：投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期：XXXX。

## 格式2-4

## 三、分项报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价相等。

2、“分项报价明细表”格式、内容可自行拟定。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期：XXXX。

格式2-5

四、投标产品基本情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 品牌/制造厂商 | 规格型号 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：供应商应据实填写；

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期：XXXX。

格式2-6

五、技术、服务条款响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招 标 要 求 | 投 标 应 答 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术、服务响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

- 供应商必须据实填写，不得虚假填写。

- 此表未填写内容，视同供应商完全响应招标文件要求。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

格式2-7

- 六、商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招 标 要 求 | 投 标 应 答 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

- 供应商必须据实填写，不得虚假填写。

- 3、此表未填写内容，视同供应商完全响应招标文件要求。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

格式2-8

- 七、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期：XXXX。

格式2-9

- 八、投标人类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 签订时间 | - 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。

2、如未提供业绩的相关证明材料可能会影响投标人的得分,但并不影响投标文件的有效性。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期：XXXX。

格式2-10

- 九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序 号 | 姓 名 | 职 务 | 证件名称 | 发证时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人在此表中填报拟用于本项目的人员配备情况,并附人员的相关证明材料等复印件。

2、如未提供人员的相关证明材料可能会影响投标人的得分,但并不影响投标文件的有效性。

3、投入本项目人员在项目未完成前不允许变更

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

格式2-11

## 十、项目实施服务方案

注：本项格式自拟。

#### 格式2-12

#### 十一、供应商诚信情况的声明函

四川标达工程项目管理有限公司：

作为                          项目的供应商，我方声明如下：

我单位在参加本次政府采购活动前一年内，       （填写“有”或“没有”）因失信行为记入诚信档案，共      次（填写次数时，建议使用阿拉伯数字，如“0、1、2、3...等”）记入诚信档案。且我单位的失信行为未受到行政处罚或司法惩处。

特此声明。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：供应商须如实填写此声明函。对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在综合评分中实行直接从总分中扣除5分/次，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。

格式2-13

- 十二、知识产权的声明函

致                  （代理机构名称）：

我方作为                          项目的供应商声明如下：

1、我单位保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、如我单位将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用我单位所不拥有的知识产权，则在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

- 十三、投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求：

（1）资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）参加本次政府采购活动，供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（2）参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

（4）供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

7、本项目为针对中小微企业的采购项目，非中小微企业不得参加本项目投标（注：根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）

8、本次政府采购活动不接受联合体。

（2）其他类似效力要求：

1、法定代表人/单位负责人身份证明。

2、按照规定报名成功并获取了招标文件。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求：

（1）资格要求：无

（2）资质要求：无

（3）其他类似效力要求：无

注：1.本章所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。）

2.供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人和投标产品应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）投标人和投标产品的资格、资质性要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。｛①可提供2018年或2019年或2020年年度经审计的财务报告复印件（至少应包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2018年或2019年或2020年年度供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）；③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。④如果供应商为事业单位，可提供满足本项要求的承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函。｝4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：

提供2020年1月（含1月）以来任意一个月缴纳税收和社保资金的证明材料（复印件。税收提供税务部门开具的收据或网银转帐回执单等有效证明材料；社保资金提供社保部门开具的收据或网银转帐回执单或社保部门出具的已缴费证明等有效证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，成立不足一个月的供应商可提供满足本项要求的承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

7.1参加本次政府采购活动，供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为：（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7.2参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为：（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7.4供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录：（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）。

8、本项目为针对中小微企业的采购项目，非中小微企业不得参加本项目投标（注：根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）：投标供应商根据自身实际情况提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式详见第三章“资格性投标文件”）

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、法定代表人/单位负责人身份证明：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料（注：①法定代表人/单位负责人身份证明书原件需加盖公章；②附有法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（如是身份证，则身份证两面均应复印，在有效期内，外籍人士则提供护照复印件）并加盖公章）；

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②附有法定代表人/单位负责人及代理人身份证明材料复印件（如是身份证，则身份证两面均应复印，在有效期内，外籍人士则提供护照复印件）并加盖公章）③如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）

2、按照规定报名成功并获取了招标文件（供应商无须提供相关材料，按照招标文件规定的方式报名成功并获取招标文件即可）

注：1、提供的证件材料如有有效期要求的，必须在有效期内。

2、以上要求的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

3、本项目在评标前进行资格审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件。

4、投标人相关资质证书（或资格证明材料）处于年检、换证、升级、变更等期间， 若提供了相关法律法规或发证机构（或相关主管部门）书面材料，则视为该资质（或资格证明材料）有效，否则一律不予认可。

5、以上承诺在一个格式内的，提供一次即可，无需重复提供。

## 第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

- 项目概述

本项目采购内容为兴乐路小学、新都一中附小等7所新建校（园）的音乐、体育、美术等学科实验教学仪器，满足2021年9月学校（园）开学基本教学需要。

（二）购置清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 设备数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堂鼓 | 木框，牛皮鼓面，直径22cm～32cm，高33cm,带架 | 21.00 | 个 |
| 2 | 响棒 | 硬木制，发音清脆，表面光滑 | 56.00 | 副 |
| 3 | 响板 | 木制，音色清脆、响亮，适合抓握 | 56.00 | 个 |
| 4 | 蛙鸣筒 | 木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑，筒长18cm～20cm | 56.00 | 副 |
| 5 | 音筒 | 8音一组 | 24.00 | 组 |
| 6 | 小学音乐教学挂图 | 适合小学音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《音乐课程标准》规定及 教材所涉及的内容。 | 8.00 | 套 |
| 7 | 小学音乐欣赏教学曲库 | 小学阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物 | 36.00 | 套 |
| 8 | 竖笛 | 六孔，高级品，塑料 | 46.00 | 支 |
| 9 | 双响筒 | 木制，长17cm～18cm，宽19cm～20cm，棍长18cm～19cm | 56.00 | 副 |
| 10 | 中虎音锣 | 铜制，直径约30cm | 7.00 | 个 |
| 11 | 小锣 | 铜制，直径约20.8cm | 7.00 | 个 |
| 12 | 钟琴 | 钢制，木架，音域4个八度（高、中、低音） | 5.00 | 套 |
| 13 | 小军鼓 | 35.5cm×14cm（14in×5.5in）,含鼓棒 | 112.00 | 个 |
| 14 | 摇铃（串铃） | 7铃 | 48.00 | 对 |
| 15 | 小学音乐欣赏教学影像库 | 各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD等）。 | 20.00 | 套 |
| 16 | 音乐节拍器 | 机械式 | 8.00 | 个 |
| 17 | 音叉 | 钢制，440Hz | 7.00 | 个 |
| 18 | 沙筒 | 木制 | 32.00 | 对 |
| 19 | 沙锤 | 木制 | 48.00 | 对 |
| 20 | 南梆子 | 红木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。直径4cm、长25cm的圆柱形和长20cm、宽5cm～ 6cm、厚4cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱 角适度 | 14.00 | 副 |
| 21 | 木鱼 | 硬木制，发音清脆，7音一组 | 7.00 | 套 |
| 22 | 电子钢琴 | 1、标准教学型数码钢琴，标准钢琴的音质和专业键盘触感； 2、主机及支架结构为木质外壳，滑动键盖（可防止异物掉入键盘），折叠谱架； 3、88GrandPiano琴键金属支架分级渐进式动态触键感应重锤键盘； 4、5种标准钢琴力度曲线； 5、多功能屏幕； 6、顶级DSP音效音源,钢琴音色源于著名三角大钢琴音色采样； 7、复音数不少于256(立体声) ； 8、音色不少于1200种, 60种中国民族音色； 9、节奏不少于198种，世界各地自动伴奏风格； 10、同步启动，开始/停止前奏，尾奏，A/插入1，B/插入2，自动和弦开/关； 11、4组存储记忆设置键。16个库，4*16=64个记忆，演奏面板锁定功能； 12、内置示范曲不少于120首； 13、双钢琴功能（可分割为两个中央c 、供2个学生同时练习）； 14、单曲录音不少于35,000音符、节拍器功能； 15、仿传统大三角钢琴踏板功能； 16、可接入无线麦克风进行自弹自唱和卡拉ok； 17、USB接口可以接入智能设备，实现教学、练习纠错功能； 18、手机可通过蓝牙接驳将练习乐曲或乐曲伴奏载入数码钢琴中播放，学生同步练习； 19、尺寸约138cm*40cm*105cm （长*宽*高）； 20、配件：琴凳，电源线，电源适配器，保修卡，合格证书，用户使用说明书，组装说明，耳机挂钩、螺丝套装，钢琴视频软件教材，USB连接线，音频线。 | 11.00 | 台 |
| 23 | 铃鼓 | 木框,铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径20cm～25cm | 28.00 | 套 |
| 24 | 碰铃 | 黄铜制，系绳 | 20.00 | 副 |
| 25 | 棒钟 | 黄铜制，带棒 | 20.00 | 副 |
| 26 | 北梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺 | 8.00 | 副 |
| 27 | 卡巴撒 | 大号 | 24.00 | 个 |
| 28 | 口风琴 | 32键，高级品 | 194.00 | 个 |
| 29 | 沙蛋 | 木制，不同音色 | 40.00 | 对 |
| 30 | 多音鼓 | 25.4cm×12.5cm（10in×5in），四鼓，带架 | 14.00 | 套 |
| 31 | 大军鼓 | 66cm×30.5cm(26in×12in),含鼓槌 | 56.00 | 个 |
| 32 | 三角铁 | 钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套 | 7.00 | 套 |
| 33 | 钢琴 | 1、尺寸（长×宽×高）≥1483×596×1180mm ▲2、铁板：沙铸铁板，铁板高度≥109cm。 3、音板：寒带地区生长的鱼鳞松制作的等厚加强型实木音板。 4、琴弦：圆型弦（截面为正圆形），采用镀锡防锈钢线。 5、脚轮：单轮脚轮，转动灵活、噪声低。 6、外壳涂饰：不饱和树脂环保漆，光面黑色，表面涂装的光泽单位92-95。 ▲7、背柱：五背柱设计，背柱截面尺寸：中枋截面尺寸≥78*70mm，两侧背柱尺寸≥76*70mm。 ▲8、演奏性能：琴键下降负荷：0.56N-0.72N；回升负荷0.22N-0.32N；白键下沉深度10.0mm-11.0mm。 9、弦码：色木多层板制作。 10、弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成。 11、中盘：全实木结构，无金属部件。 12、弦槌：羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌。 13、制音器：羊毛制造。 ▲14、击弦机：转击器、联动杆、制音杆采用坚硬细密的优质木材制作，顶杆采用高强度ABS材质。 15、键盘：寒带地区生长的鱼鳞松制作的实木键板；亚光黑键。 | 18.00 | 台 |
| 34 | 铙 | 铜制，直径27cm～55cm,铙面光、弧度适度、圆 度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面 的音高要相同，两面为一副 | 7.00 | 副 |
| 35 | 钹 | 铜制，钹面直径12cm～14cm，碗径5cm～7cm，碗 高1.5cm～2cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、 边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要 相同，两面为一副 | 6.00 | 副 |
| 36 | 扁鼓 | 圆形，木框，两面蒙牛皮，用绳索绷紧。鼓面直 径37cm～45cm | 18.00 | 个 |
| 37 | 棒铃 | 21铃 | 40.00 | 对 |
| 38 | 古筝（初中音乐） | 仿红花梨木重组木琴体，南考古筝专用桐木音板，刻字工艺，赠送筝码21个、板手、原装古筝包、琴架 | 4.00 | 台 |
| 39 | 小学美术教学挂图 | 小学，130幅，对开，国家正式出版物。 | 13.00 | 套 |
| 40 | 画板 | 规格：600×450×18mm，四周及中间內衬条为实木，中间内衬条呈x字形。双面板属画板专用椴木板.单面厚度净数2毫米以上，表面清洁光滑，无开裂，色调统一。外部四周松木（实木）镶边，边框宽度不小于0.9mm,接缝紧密，接角45度无缝对接。 | 8.00 | 块 |
| 41 | 画架 | 箱体：≥500mm×330mm×110mm，箱内配360mm×260mm的调色板，箱盖可支起作画架用，并有夹层来存放图纸，箱内分格不少于5个，用来存放绘画工具、颜料等，箱体有提把，背带由宽度不小于25mm的混纺编织带或帆布制成，长短可调。腿：三腿折叠式。材质：箱体和腿全为优质实木，产品表面平整，无裂纹、疖疤、毛刺，表面环保树脂清漆处理，涂层均匀、光亮。 | 7.00 | 个 |
| 42 | 展示画框 | 规格：600×450mm，边框≥22×28mm，配背板，高透明亚克力面，挂钩。 | 165.00 | 个 |
| 43 | 写生画箱 | 箱体：≥500mm×330mm×110mm，箱内配360mm×260mm的调色板，箱盖可支起作画架用，并有夹层来存放图纸，箱内分格不少于5个，用来存放绘画工具、颜料等，箱体有提把，背带由宽度不小于25mm的混纺编织带或帆布制成，长短可调。腿：三腿折叠式。材质：箱体和腿全为优质实木，产品表面平整，无裂纹、疖疤、毛刺，表面环保树脂清漆处理，涂层均匀、光亮。 | 8.00 | 只 |
| 44 | 制作工具 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、30W电烙铁（ESI-112A型）1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1把（带钻头3支）、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件、打孔器1件、钩刀1件，中空吹塑定位包装箱。 | 8.00 | 套 |
| 45 | 篆刻工具 | 印床1个:优质木材制成，长*宽*高不小于：95*62*42m石刻刀3支：锰钢制成，长度：140±2mm,刀口分别为3mm、4mm、5mm；木刻刀3支:长度不小于130mm,木柄。印泥盒1个：青花瓷包装，直径不小于85mm,带印泥；铅笔1支；美工刀1把:塑料手柄，长度不小于128mm；勾线笔1支：狼毫笔头，实木笔杆；油石1块：长*宽*高：（70mm*48mm*22）±1mm；章料2块:优质石质；砂纸2纸；板刷1把：木柄尼龙刷头，总长度不小135mm,刷头宽不小于23mm；吹塑定位包装盒。 | 285.00 | 套 |
| 46 | 国画和书法工具 | 毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、印盒1个、墨汁1瓶≥100ml，中空吹塑定位包装箱。 | 8.00 | 套 |
| 47 | 写生灯 | 落地升降总高度1500mm—2400mm；三节升降杆:由一根直径为25mm钢管和一根直径为21mm钢管、10mm不锈钢管组成，其中上两节管为液压升降组成，升降固定钮用高强ABS件组成，液压杆中间部位带平行装置，聚光灯罩合金板喷塑，直径260mm；五角支撑架连接处用高强ABS而成，五角支撑用直径16mm铁管静电喷塑制成，高强LED光源板与灯罩一体，光源功率≥13W配不短于2000mm长的电线，开关带有遥控装置（遥控距离50米）、插头；照度角度120度可调。 | 20.00 | 只 |
| 48 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像） | 7.00 | 套 |
| 49 | 人体结构活动模型 | 规格：高不低于400mm，材质：椴木，关节活动灵活。 | 28.00 | 个 |
| 50 | 书法工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字贴1本，透明塑料盒包装 | 326.00 | 套 |
| 51 | 泥工工具 | 泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、小转台1件，海绵1块，中空吹塑定位包装箱。 | 285.00 | 套 |
| 52 | 挂图 | 小学书法教学挂图≥40幅，正式国家出版社出版，配使用图册 | 7.00 | 套 |
| 53 | 写生教具（2） | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体 | 6.00 | 套 |
| 54 | 美术学具 | 毛笔3支：加健毛笔，提斗1支、白云1支、花枝俏1支；小剪刀 1件：无刃、圆头，总长度不小于128mm；调色盘1个：13眼梅花型，口径不小于150mm；笔洗1个：青花瓷材质，口径不小于95mm，肚径不小于120mm；美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于128mm；水溶性油墨2瓶：每瓶不小于75ml；胶辊2件：大滚筒长度不小于90mm，直径不小于33mm；小滚筒长不小于28mm，直径不小22mm；毛毡1块：尺寸不小于490*490mm；刻纸刀1把：合金手柄长度不小于118mm，笔刀刀头3件：锰钢刀头不小于35mm；水粉画笔6支：实木烤漆笔杆，优质尼龙笔头；调色盒1件：24格；直尺1把：有机塑料材质，尺寸300mm；工具箱1件；中空吹塑定位包装 | 326.00 | 套 |
| 55 | 绘画工具 | 17眼调色板1件；毛笔6支：一号、二号、三号提斗各一支，大白1支，小狼毫1支，勾线笔2支；水粉笔 1-12#各1支；油画笔1-12#各1支；24眼调色盒1件；共5类31件；中空吹塑定位包装，便于携带、存放。 | 8.00 | 套 |
| 56 | 电子绘画板 | 教师用，绘画区域135×200mm，压感级别1024级，无线无源压感笔，电磁感应式；读取速≥133点/秒。 | 8.00 | 块 |
| 57 | 写生画板 | 规格：450×320×18mm，中间骨架，材质：双面榉木三合板，实木边框≥8mm，45°割角拼接，对角线平面误差＜2mm。 | 326.00 | 块 |
| 58 | 民间美术欣赏及写生样本 | 配置：⑴木版年画（杨柳青年画1件）；⑵剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1 件）；⑶皮影人物2件；⑷扎染：规格不小于500*500mm，1件；蜡染：规格不小于700*500mm，1件；绣片：锈包、锈片各1件；⑸风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）；⑹布老虎1个；⑺泥老虎1个；⑻挂饰（香包2件，中国结2件）；⑼工艺品竹提篮1个；⑽陕西凤翔挂虎1件；⑾京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）；⑿民间玩具（风车1件、空竹1件）；⒀泥塑作品一组（5件）；⒁唐三彩1件；⒂彩陶器1件；(16)瓷瓶1件共16类36件。 | 8.00 | 套 |
| 59 | 磁性白黑板 | 规格：900×600×18mm，铝合金包框，双面。 | 6.00 | 块 |
| 60 | 电子绘画板 | 学生用，绘画区域不小于92mm×147mm,1024级压感以上， 无线无源，配备与教材相应的软件。 | 281.00 | 块 |
| 61 | 版画工具 | 木刻刀5把，笔刀1把，笔刀片3件，30W电烙铁（ESI-112A型）1把，木蘑托1把，胶辊1套≥100mm、70mm、50mm，油石1件，调墨刮刀2把≥175mm，去刺刮刀1把≥110mm，6B中华绘图铅笔2只，中空吹塑定位包装箱。 | 8.00 | 套 |
| 62 | 衬布 | 规格：1000×2000mm，材质：棉、麻、丝、绒。 | 175.00 | 块 |
| 63 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 840.00 | 个 |
| 64 | 装球车 | 可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角 | 16.00 | 辆 |
| 65 | 掷准练习标枪 | 枪体长300mm～320mm；呈橄榄状，枪体装有响哨，柔软材料制成 | 115.00 | 支 |
| 66 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≥6100mm，宽度500mm±25mm | 16.00 | 件 |
| 67 | 钻圈架 | 钻圈架两立柱及底座为30mm×30mm的方管，圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm～750mm | 56.00 | 个 |
| 68 | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为900mm×500mm×150mm | 15.00 | 块 |
| 69 | 移动足球门（小学体育5人制） | 符合GB/T19851.15的要求。5人，3号足球门，门内口宽度3000mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径 76mm。足球门能承受的水平拉力1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷。 | 6.00 | 副 |
| 70 | 艺术体操圈 | 内径80cm～90cm，质量约300g | 115.00 | 个 |
| 71 | 足球网 | 根据选定的球门，选择符合相应标准要求的足球网 | 12.00 | 付 |
| 72 | 竹竿 | 适用于竹竿舞 | 2.00 | 套 |
| 73 | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅰ型长×宽×高为760mm×550mm×175mm | 12.00 | 块 |
| 74 | 移动羽毛球柱（小学体育） | 采用铁板焊接，钢板厚度1.4mm，精工打磨，高温静电喷塑，底座尺寸68*30*40cm,可以加砂石配重200公斤1对，立杆外管直径90mm，内管直径76mm，壁厚2.0mm，球网的高度1.07米，在外管对应位置挂钩子，双拉杆三角支撑滑轮片为铸铁滑轮，底座为带轴承的PU轮。 | 8.00 | 副 |
| 75 | 艺术体操绳 | 长度应与学生身高相称 | 23.00 | 根 |
| 76 | 羽毛球拍 | 总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm | 161.00 | 付 |
| 77 | 移动足球门（小学体育7人制） | 符合GB/T19851.15的要求。7人，3号足球门，门内口宽度5000mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径 76mm。足球门能承受的水平拉力1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷。 | 1.00 | 副 |
| 78 | 坐位体前屈测试仪 | 1.自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2.推板具有防作弊功能，反推或者停顿超时自动锁定读数。传感器精度高，抗光性强，不易受外在环境影响； 3.测试仪具有自动清零功能。低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 4.标准型带辅助测试床体，含海绵座垫及铁质挡板。 5.▲主机采用3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏，触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上；输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描功能。 6.LCD中文显示界面，测试步骤中文提示功能，测试成绩与单机同步显示；LCD背光延时或设置，语音提示、蜂鸣器提示、语音成绩播报功能。 7.▲主机与单机可采用有线（RS232）式连接；主机与电脑之间也采用有线（USB）通讯方式传输测试数据。 8.▲主机内可储存65000条测试数据； 9.▲主机内置多种测试项目程序，测试项目可任意切换；主机可根据测试项目设置测试人数、测试次数； 10.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 11.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 12.主要技术参数 测量范围：－20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差： 0cm | 10.00 | 台 |
| 79 | 跳高横杆 | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm | 14.00 | 根 |
| 80 | 跳绳 | 长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 144.00 | 根 |
| 81 | 跳绳 | 长跳绳，绳长度9000mm～10000mm，直径8mm～9mm，质量290g～370g，柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 48.00 | 根 |
| 82 | 跳高架 | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm | 14.00 | 付 |
| 83 | 橡皮拉力带 | 重阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 60.00 | 条 |
| 84 | 陀螺 | 木质 | 46.00 | 套 |
| 85 | 小学生用篮球 | 圆周长645mm～670mm；质量420g～480g | 332.00 | 个 |
| 86 | 小学体育教学挂图 | 满足小学体育教学 | 7.00 | 套 |
| 87 | 艺术体操球 | 直径18cm～20cm，质量约400g | 69.00 | 个 |
| 88 | 小学生用排球 | 圆周长600mm～620mm；质量200g～240g | 166.00 | 个 |
| 89 | 铁环 | 铁环直径约50cm，附特制的铁钩。用铁钩推着,铁环可向前滚动 | 230.00 | 套 |
| 90 | 往返测试仪 | 1.自动测量50米×8往返跑的时间，测试受试者速度，反应速度，灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。 2.仪器可扩展测试10米×8次，15米×8次，25米×4次等不同距离次数规格要求的折返跑。 3.标准型标配是2人同测。 4.主机采用3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏，触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上；输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描功能。 5.LCD中文显示界面，测试步骤中文提示功能，测试成绩与单机同步显示；LCD背光延时或设置，语音提示、蜂鸣器提示、语音成绩播报功能。 6.主机与单机可采用无线(2.4G-ANT组网)方式连接；主机与电脑之间也采用有线（USB）通讯方式传输测试数据。 7.主机内可储存65000条测试数据； 8.主机内置多种测试项目程序，测试项目可任意切换；主机可根据测试项目设置测试人数、测试次数； 9.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 10.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 11.主要技术参数： 测量范围：0S～9999.99S 分度值：0.01s 误差：0s | 7.00 | 台 |
| 91 | 艺术体操棒 | 长40cm～50cm，质量至少150g | 23.00 | 根 |
| 92 | 跳绳 | 短跳绳，绳长度2800mm～3000mm，直径7mm～8mm，质量90g～120g，柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 552.00 | 根 |
| 93 | 网球 | 2#软性球，质量34.0g～46.9g，直径60mm～68.58mm，弹性950mm-1320mm | 120.00 | 个 |
| 94 | 橡皮拉力带 | 轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 60.00 | 条 |
| 95 | 仰卧起坐测试仪 | 1、通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。 2、测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头采用高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度。 3、▲单机显示屏采用96×16规格的LED点阵屏幕显示，显示内容丰富，可显示中文、数字和其它符号； 4、▲配有红外遥控器，操作距离可达3～5米。 5、配有仰卧起坐测试专用床体，带勾脚，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面。 6、▲主机采用3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏，触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上；输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描功能。 7、LCD中文显示界面，测试步骤中文提示功能，测试成绩与单机同步显示；LCD背光延时或设置，语音提示、蜂鸣器提示、语音成绩播报功能。 8、▲主机与单机可采用有线（RS232）方式连接；主机与电脑之间也采用有线（USB）通讯方式传输测试数据。 9、主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 10、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 11、主要技术参数 测量范围：0～9999次 分度值：1次 | 7.00 | 台 |
| 96 | 小跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 644.00 | 块 |
| 97 | 艺术体操带 | 带长6m，宽40mm～60mm，重35g以上； 棍长500mm～600mm，直径不超过10mm | 23.00 | 条 |
| 98 | 跳绳 | 长跳绳，绳长度7000mm～8000mm，直径8～9mm，质量230g～300g，柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 240.00 | 根 |
| 99 | 网球网 | 网球网长度12800mm±30mm，宽度1070mm±25mm | 4.00 | 件 |
| 100 | 跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 568.00 | 根 |
| 101 | 投掷靶 | 铁框架，木靶面，靶面800mm×800mm，中心孔直径为40mm，孔中心距地面1.1m～1.4m | 48.00 | 套 |
| 102 | 小沙包 | 帆布制作，质量约200g | 230.00 | 只 |
| 103 | 网球 | 3#软性球，质量32.0g～46.9g，直径68mm～80mm，弹性900mm-1200mm | 120.00 | 个 |
| 104 | 跳绳测试仪 | 1.测试受试者的下肢力量和身体协调能力， 2.测试仪自带液晶显示器，能与主机同步显示测试数据。 3.测试仪结构简单方便，采用体育考试常用的悬浮式轴承结构设计，高强度铝合金接头可套用2~6mm的钢丝绳，方便更换跳绳和调节跳绳长度，自带防滑绳扣同时具有防作弊功能。 4.一键式操作，使用简便，带蜂鸣器提醒； 5.标准型标配是6人，最多可扩展实现8人同时测试； 6.主机采用3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏，触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上；输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描功能。 7.LCD中文显示界面，测试步骤中文提示功能，测试成绩与单机同步显示；LCD背光延时或设置，语音提示、蜂鸣器提示、语音成绩播报功能。 8.主机与单机可采用无线(2.4G-ANT组网)方式连接；主机与电脑之间也采用有线（USB）通讯方式传输测试数据。 9.主机内可储存65000条测试数据； 10.主机内置多种测试项目程序，测试项目可任意切换；主机可根据测试项目设置测试人数、测试次数； 11.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 12.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 13.主要技术参数： 测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差： 0次 | 7.00 | 台 |
| 105 | 软式练习跨栏架 | 栏架长：700mm～800mm，底板宽：200mm～250mm，横板宽：80mm～100mm;高度可三档调节为:300mm、500mm、600mm | 138.00 | 付 |
| 106 | 体操棒 | 采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料，壁厚不小于5mm。长1000mm，截面直径25mm～30mm | 138.00 | 根 |
| 107 | 软式排球 | 3号：圆周长560mm～580mm,质量170g～220g | 92.00 | 个 |
| 108 | 乒乓球网 | 球网高度≥145mm | 42.00 | 付 |
| 109 | 乒乓球网架 | 网架长度152.5mm±2mm，网架高度130mm±2mm，可夹厚度≥30mm | 40.00 | 付 |
| 110 | 软式练习接力环 | 外圈直径170mm～190mm，内圈直径90mm～100mm，环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成 | 108.00 | 个 |
| 111 | 软式趣味绳套 | 长度9500mm，每节长度500mm，黑白或彩色相间；可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成 | 24.00 | 个 |
| 112 | 气排球 | 圆周长为610mm～630mm，质量150g～170g | 92.00 | 个 |
| 113 | 软式跳高横杆 | 长度3500mm，杆体直径25mm～30mm；中间穿高强度弹力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接，杆体由柔软泡沫材料制成 | 28.00 | 个 |
| 114 | 软式足球 | 4号，圆周长615mm～650mm；质量300g～340g，充气内胆填充柔性材料 | 92.00 | 个 |
| 115 | 软式练习铅球 | 直径85mm～100mm，质量：1000g，外胆由柔软塑胶材料制成 | 84.00 | 个 |
| 116 | 身高体重测试仪 | 1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 2.身高测试采用电机加光栅感应测量身高，精度高,不易受外在环境干扰；▲身高触头采用可折叠式设计。 3.体重底座采用全铝材质一体化压铸成型，体重使用高精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长。 4.▲测试仪单机采用3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏显示测试值（身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。 5.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，语音播报可设置开启或关闭。 6.▲主机采用3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏，触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上；输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描功能。 7.LCD中文显示界面，测试步骤中文提示功能，测试成绩与单机同步显示；LCD背光延时或设置，语音提示、蜂鸣器提示、语音成绩播报功能。 8.▲主机与单机可采用有线（RS232）方式连接；主机与电脑之间也采用有线（USB）通讯方式传输测试数据 9.▲主机内可储存65000条测试数据； 10.▲主机内置多种测试项目程序，测试项目可任意切换；主机可根据测试项目设置测试人数、测试次数； 11.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 12.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 13.主要技术参数： 身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.1cm 体重：0kg | 7.00 | 台 |
| 117 | 数字秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s | 42.00 | 块 |
| 118 | 跳高垫 | 3000mm×2000mm×300mm | 14.00 | 个 |
| 119 | 实心球 | 圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂 | 161.00 | 个 |
| 120 | 软式排球 | 4号：圆周长600mm～620mm,质量200g～250g | 230.00 | 个 |
| 121 | 起跑器 | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整. | 42.00 | 付 |
| 122 | 软式教学铁饼 | 直径200mm～220mm,质量400g；空心结构，边缘为锯齿状，有把手，标有旋转方向箭头，柔软塑胶材料制成 | 60.00 | 个 |
| 123 | 软式飞盘 | 尺寸:直径20cm，材质：PU发泡柔软耐磨，厚度:1.8cm | 138.00 | 个 |
| 124 | 体操凳 | Ⅱ型：长2000mm±10mm,宽200mm±5mm,高300mm，板面厚度50mm～70mm | 20.00 | 张 |
| 125 | 双杠 | 杠长：2000mm，高：1200mm，直径42mm，纵向立柱中心距1000mm，两杠内测距离：450mm | 2.00 | 副 |
| 126 | 软式练习标枪 | 枪身长800mm～900mm，直径 ：45mm～50mm，软质材料制成 | 92.00 | 支 |
| 127 | 山羊 | 山羊全高：680mm～1080mm；山羊头长：420mm～460mm；头宽：280mm±5mm；头高：180mm～220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm | 18.00 | 台 |
| 128 | 平行梯 | 长4000mm±500mm,有效使用宽度600mm±100mm,最高使用高度≤2100mm,悬垂握持直径28mm～32mm,纵向握持间距≤300mm | 1.00 | 架 |
| 129 | 塑料圈(呼啦圈) | 直径80cm，PVC管 | 276.00 | 个 |
| 130 | 软式铁饼 | 直径180mm～200mm，质量550g，空心结构，柔软塑胶材料制成 | 48.00 | 个 |
| 131 | 塑胶练习标枪 | 枪体长680mm，直径35mm，质量300g，枪头由柔软塑胶材料制成 | 48.00 | 支 |
| 132 | 少年足球 | 4号，圆周长615mm～650mm；质量315g～405g | 332.00 | 个 |
| 133 | 肋木架 | 宜三柱二间，使用宽度≥800mm,最高使用高度2200mm±100mm，横肋间距250mm，握持直径28mm～32mm，立柱为φ75mm钢管，材质为普通钢管，钢管经抛丸喷砂除锈，表面静电喷涂 | 3.00 | 间 |
| 134 | 排球网柱 | 移动配重式，可调，网柱高度：1920mm±5mm，拉网中央高度1800mm±5mm | 13.00 | 付 |
| 135 | 彩带软球 | 整体呈彗星状，长度650mm～700mm；前部分球体直径60mm～70mm，后部分尾翼为蓝、红、黄色相间的彩色布料，长度600mm； | 138.00 | 个 |
| 136 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 166.00 | 付 |
| 137 | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度700mm±25mm | 16.00 | 个 |
| 138 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂 | 870.00 | 个 |
| 139 | 打气筒 | 打气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。长度570mm,气管长620mm,气筒外径∅29mm,压力符合国家相关标准。 | 21.00 | 个 |
| 140 | 布卷尺 | 30m，ABS外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 7.00 | 盒 |
| 141 | 机械秒表 | 机械式 | 24.00 | 块 |
| 142 | 乒乓球台 | 球台长度2340mm；宽度1300mm；高度640mm | 46.00 | 张 |
| 143 | 棍 | 木制品，直径20mm～30mm | 92.00 | 根 |
| 144 | 布卷尺 | 50m，ABS外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 7.00 | 盒 |
| 145 | 单杠 | 高：1500mm，使用宽度1200mm，横杆的外径：28mm | 2.00 | 付 |
| 146 | 大跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 84.00 | 块 |
| 147 | 空竹 | 木质 | 46.00 | 套 |
| 148 | 爬绳和爬杆 | 绳2，杆2，绳杆的握持直径28mm～35mm,有效使用宽度≥600mm,有效使用高度≤3500mm,爬杆的下端若设置为非固定结构的悬空型式时，其下端至运动地面的离地高度应为200mm,且爬杆至其垂直轴线的单向摆动幅度应不大于8°。爬绳和爬杆上端的连接部分应设置有防止绳杆断裂的防护装置 | 1.00 | 副 |
| 149 | 广播体操教学挂图 | 满足广播体操教学 | 7.00 | 套 |
| 150 | 花毽 | 键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g | 552.00 | 个 |
| 151 | 发令枪 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 14.00 | 支 |
| 152 | 接力棒 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g | 161.00 | 根 |
| 153 | 划线器 | - 产品焊接平整、牢固，无假焊、飞边等缺陷； - 产品作防锈处理； - 活动部分松紧适度，活动自如。 | 7.00 | 个 |
| 154 | 短式网球拍 | 小学：长度53cm～58cm，质量200g～230g，拍弦面长度29cm～30cm，拍弦面宽度22cm～23cm，拍弦面面积715cm2～775cm2 | 69.00 | 付 |
| 155 | 标志筒 | 全塑料制品,高度为15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重,放置平稳 | 160.00 | 个 |
| 156 | 彩色标志杆组合 | 由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成；杆长 1200mm～1500mm，底座直径200mm～250mm，底座可充沙子，塑料制成 | 168.00 | 套 |
| 157 | 篮球网 | 篮网长400mm～450mm，网口直径450mm，网底直径350mm | 20.00 | 个 |
| 158 | 肺活量测试仪 | 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.使用进口高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。 3.测试仪单机采用一体化设计，128×64液晶显示，具有锁定功能，读数方便。一键式操作，使用简便，同时具有清零功能。采用单节7号电池供电，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 4.主机采用3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏，触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上；输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描功能。 5.LCD中文显示界面，测试步骤中文提示功能，测试成绩与单机同步显示；LCD背光延时或设置，语音提示、蜂鸣器提示、语音成绩播报功能。 6.主机与单机可采用有线（RS232）方式连接；主机与电脑之间也采用有线（USB）通讯方式传输测试数据。 7.主机内可储存65000条测试数据； 8.主机内置多种测试项目程序，测试项目可任意切换；主机可根据测试项目设置测试人数、测试次数； 9.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 10.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 11.主要技术参数： 量程：0～9999ml 分度值：1ml 误差：±0.5%FS | 7.00 | 台 |
| 159 | 木哑铃 | 木制小哑铃，长度15cm | 322.00 | 付 |
| 160 | 钉鞋 | 采用优质橡胶、布、合金材料等组成 | 40.00 | 双 |
| 161 | 50米跑测试仪 | 1.自动测量50米跑的时间,测试受试者速度，反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。 2.主机具有抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息可扩展测试100米、150米、200米、400米跑等项目。 3.标准型标配是4人，最多可扩展同时进行8人测试。 4.主机采用3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏，触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上；输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描功能。 5.LCD中文显示界面，测试步骤中文提示功能，测试成绩与单机同步显示；LCD背光延时或设置，语音提示、蜂鸣器提示、语音成绩播报功能。 6.主机与单机可采用无线(2.4G-ANT组网)方式连接；主机与电脑之间也采用有线（USB）通讯方式传输测试数据。 7.主机内可储存65000条测试数据； 8.主机内置多种测试项目程序，测试项目可任意切换；主机可根据测试项目设置测试人数、测试次数； 9.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 10.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 11.主要技术参数： 测量范围：0S～9999.99S 分度值：0.01s 误差：0s | 7.00 | 台 |
| 162 | 标志杆 | 高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面 | 150.00 | 根 |
| 163 | 布卷尺 | 20m，ABS外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 7.00 | 盒 |
| 164 | 拔河绳 | 长30m,质量10kg左右,采用天然麻棕线绞制 | 21.00 | 根 |
| 165 | 近视力表 | 视力检测用 210*770mm ，纸质 | 7.00 | 张 |
| 166 | 叩诊锤 | 三角型叩认锤，尺寸186×52mm；锤头带尖头和平头两面，锌合金+橡胶。 | 7.00 | 个 |
| 167 | 听诊器 | 本产品为普通医用双头听诊器；听诊器各连接应可靠，听诊头与传声道管应不易脱落；耳环的二耳塞拉开相距300mm时，回复后其变形距离不大于10mm；产品应符合YY91035-1999的规定。 | 7.00 | 个 |
| 168 | 外伤处理器械 | 包括：脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，缝合针1包，缝合线1捆等等 | 7.00 | 套 |
| 169 | 胸围尺 | 供中小学卫生室测试学生的胸围用。产品为软皮尺，不小于1500mm。 | 14.00 | 个 |
| 170 | 身高坐高计 | 1、产品由底座、座板和标尺组成；身高的测量范围为900mm～2100mm，分度值1mm，误差不大于0.2%；坐高测量范围为0～1060mm，分度值1mm，误差不大于0.2%。 2、产品应符合GB/T 19851.12-2005的相关要求 | 7.00 | 台 |
| 171 | 贮槽 | 不锈钢，直径200-250mm | 7.00 | 个 |
| 172 | 器械缸 | 不锈钢制成，规格≥110×65×48mm | 7.00 | 个 |
| 173 | 卫生箱 | 规格不小于280×250×180mm。14寸 | 7.00 | 个 |
| 174 | 止血带 | 医用高分子材料制，乳白色，长条扁平型，点连叠型装置。 | 7.00 | 卷 |
| 175 | 远视力表 | 视力检测用 400*660mm ，纸质 | 7.00 | 张 |
| 176 | 小型红外线消毒柜 | 适用于学校医务室,对卫生器材进行消毒作用 | 7.00 | 台 |
| 177 | 秒表（机械） | 机械式 | 7.00 | 个 |
| 178 | 血压计 | 汞柱台式，喷塑铝壳；各种臂带可供选择，乳胶球阀。 | 7.00 | 台 |
| 179 | 开合式担架 | 轻型，铝合金制，小型折叠式，帆布面料。 | 7.00 | 个 |
| 180 | 体重计 | 电子式；量程≥150Kg，最小称重2Kg，最小分度值100g，精度等级：III级；身高测量范围：70-190cm，最小分度值为0.5cm；显示：数码；电源：220V交流电，内置：6V5Ah蓄电池；承重板尺寸：不小于370*270mm；净重≥10Kg。 | 14.00 | 台 |
| 181 | 受水器 | 医用 | 7.00 | 个 |
| 182 | 柳形夹板 | 同规格3张1组，每3组1套，应具透气性好，质地轻，X射线穿透性、环保性、抗生性。 | 7.00 | 套 |
| 183 | 棉球缸 | 规格≥φ90×h100mm；铁制搪瓷，圆桶型、带盖。 | 7.00 | 个 |
| 184 | 酒精灯 | 医用 | 7.00 | 个 |
| 185 | 塑料量杯 | 规格：透明，棱柱形,1.5L；表面应平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平现象。 | 138.00 | 个 |
| 186 | 圆周率、圆面积计算公式推导演示模型 | 应由圆面积演示器和圆周率计算公式推导模型两部分组成；圆面积演示器直径200mm，由15块1/16扇形块和2块1/32扇形块组成，各扇形背面应附磁性塑料；圆周率计算公式推导演示模型应有底板、圆和刻度尺组成，圆直径100mm，刻度尺长340mm并固定在底板上 | 15.00 | 套 |
| 187 | 数字、运算符号贴片 | 学生用；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、 小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 5 cm； 颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等 | 315.00 | 套 |
| 188 | 钟表模型 | 学生用；三针，联动，24 h 表示，盘面直径≥80 mm， 有透明钟面罩 | 270.00 | 套 |
| 189 | 数字骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的圆点,不少于3个 | 138.00 | 套 |
| 190 | 长正方体框架模型 | 直径为2mm 的红、黄、蓝小棒各 16 根；红色小棒长150mm，黄色小棒长 100 mm，蓝色小棒长 50 mm；白色三通接口 20 个；透明收纳盒，用于收纳上述物品 | 315.00 | 套 |
| 191 | 钟表模型 | 学生用；两针，非联动，12 h表示，盘面直径≥80mm， 无透明钟面罩 | 270.00 | 套 |
| 192 | 图形变换操作材料 | 应有 2 个平行四边形（边长 30 mm，高 20 mm），2 个正方形（边长 30 mm），2 个三角形（底 30 mm，高 20 mm）和 2个圆（直径 30 mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容 | 270.00 | 套 |
| 193 | 数字、运算符号贴片 | 演示用，磁贴；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、 大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 10 cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等 | 14.00 | 套 |
| 194 | 圆规 | 演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位） | 24.00 | 套 |
| 195 | 演示用转盘 | 由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面直径≥400 mm，更换盘面时应不需拆下指针，悬挂式， 圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料， 双面印有符号或颜色；数字盘面应印有0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面 应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写 | 9.00 | 套 |
| 196 | 塑料球 | 1、产品形状为圆形，材料为无毒、环保优质塑料。 2、产品的颜色要求纯正、鲜艳，表面要求光滑、无毛刺。 3、产品的规格尺寸及数量：直径（mm）：φ20、30粒、三种颜色、每色10粒、配不透明袋。 4、塑料球保证在温度-25～40℃的条件下贮存不得产生变形、开裂。 5、 产品表面无明显缺陷和变形。 | 138.00 | 套 |
| 197 | 探索几何图形面积计算公式材料 | - 材质：非脆性的透明塑料板； - 由1个边长30mm的正方形、1个边长60mm×30mm的长方形、1个底边边长60mm、高30mm的平行四边形，2个底边边长60mm、高30mm的直角三角形、2个底边边长60mm、高30mm的锐角三角形、2个底边边长60mm、高30mm的钝角三角形、2个上底20mm、下底40mm、高30mm的梯形组成。 | 270.00 | 套 |
| 198 | 钟表模型 | 演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h 表示，盘面直径应为 250 mm～300 mm，无透明钟面罩 | 15.00 | 套 |
| 199 | 塑料量杯 | 1、结构合理，工艺性好； 2、不易变形； 3、本产品为带刻度的透明容器，设计有把手，外形为圆柱体； 4、外径65mm，高87mm ，最小分度值10mL，最大容量：500mL±10mL | 138.00 | 个 |
| 200 | 塑料量杯 | 1、 规格：透明，圆柱形,2L。 2、 表面应平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平现象。 | 138.00 | 个 |
| 201 | 直尺 | 1、木质，黄底黑字。 2、规格：1000mm。 3、外形尺寸：1000mm×25mm×5mm。 | 138.00 | 支 |
| 202 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 1、由小正方体8个、圆柱体1个、圆锥体1个、长方体1个、正方体1个、扇形块1套组成。 2、 能计算正方体、圆柱体、圆锥体、长方体的体积。 | 270.00 | 套 |
| 203 | 条形拼搭条 | 拼搭条的宽度为 8 mm，长度和颜色分别为30 mm（红色）， 40 mm（黄色），50mm（蓝色），80 mm（紫色），100 mm（绿色），120 mm（橙色），各 12 条；拼搭条两端分别为 公母扣，便于相互拼搭 | 270.00 | 套 |
| 204 | 托盘天平 | 1、适用于实验教学演示用。 2、最大称量：500g，最小分度值0.5g。 3、外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。 4、双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。 5、配五等砝码及镊子一套。 6、产品执行QB/T 2087标准 | 12.00 | 台 |
| 205 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 | 48.00 | 块 |
| 206 | 计算器 | 1、功能和性能要求。功能要求：四则运算； 圆周率；平方、 存储器累加及累减、三角函数（正弦、余弦、正切、反正弦、 反余弦、 反正切）、乘方运算、开平方、自然对数、方根运算、开立方、自然反对数、常用对数、分数输入及小数与分数互化、D°M’S”（60进制度、分、秒）、常用反对数、假分数与带分数互化、DEG 60进制于十进制互化、度及弧度输入与转换、科学计数法、指数输入、阶乘、排列数、组和数、直角坐标转化为极坐标、极坐标转化为直角坐标、统计数据输入、样本偏差、样本标准差、样本平均数、样本总和、样本平方和、样本相关系数、回归方程常规项、回归系数、显示上一屏及下一屏、光标左（右）移、存入数据、调出数据、最终答案存储、独立存储、倒数、负号输入等。科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位，。 2、产品符合GB/T 4967及JY/T0382—2007要求。符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容，满足学生学习和考试的需要，并不得包含影响考试信度的功能和内容。 | 270.00 | 台 |
| 207 | 几何形体表面积展开模型 | 学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体尺寸宜为20mm×40mm×60mm，正方体尺寸宜为50mm，圆柱直径宜为30mm、高宜为50mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形 | 161.00 | 套 |
| 208 | 软尺 | 量程2000mm、彩色塑料外壳，外壳有阻力花纹，可防止脱落，产品上贴有产品的商标、厂名、量程等。 | 138.00 | 个 |
| 209 | 角操作材料 | 由三条操作条组成，尺寸：100mmx8mmx2mm. | 270.00 | 套 |
| 210 | 钉板 | 1、钉板的底板为塑料件，尺寸不小于140×140mm，学生用。 2、钉板的其它要求应符合JY0344-94第4.1.1－4.1.6条，4.3－4.10条的规定。 | 315.00 | 套 |
| 211 | 钉板 | 1、小学数学教学演示用。 2、钉板的底板为塑料件，尺寸为390×590mm。 3、钉板的其它要求应符合JY0344第4.1.1－4.1.6，4.3－4.10条的规定。 | 28.00 | 套 |
| 212 | 弹簧度盘秤 | 1、适用于小学数学教学用， 产品为指针式弹簧度盘秤。 2、最大称量值为1kg，指针式。产品外观、结构、性能符合GB/T11884《弹簧度盘秤》标准规定。 | 12.00 | 台 |
| 213 | 1～3年级磁性教具 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、 认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方 形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、 辨认位置与方向等 | 9.00 | 套 |
| 214 | 计数多层积木 | 学生用；塑料材质；积木块包括 1 个 10 mm×10 mm×10 mm 的正方体，90 mm×10 mm×10 mm、90 mm×100 mm×10 mm、 90 mm×100 mm×100 mm 的长方体各 1 个；每个积木块外 都应画有 10 mm 的方格；配透明塑料盒 | 270.00 | 套 |
| 215 | 几何图形片 | 包括正方形（50mm×100mm）、长方形（50mm×100mm）、直角三角形（直角边长50mm、100mm）、等边三角形（边长100mm）、等腰三角形（两腰长100mm）、平行四边形（底边200mm、高100mm）、直角梯形(底边长200mm、高100mm）、一般梯形（下底边长100mm）、圆形（直径100mm） | 270.00 | 套 |
| 216 | 计数棒 | 演示用；由100根棒组成，五种颜色，每种颜色20根；200mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径10mm。 | 28.00 | 套 |
| 217 | 竖式计数器 | 演示用，竖式。三档，每档10 珠 ，珠径≥30㎜ ，单色。塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。金属应有镀层，表面无锈蚀。算珠在珠杆上应滑动灵活自如，不得有卡死等现象珠杆与底座应 衔接牢固，无松脱现象，珠子应光滑、无毛刺。 | 15.00 | 个 |
| 218 | 简易天平 | - 仪器由底座、立柱、杠杆、平衡砣、桂钩、盛物盘、量桶及挂码组成。 - 称量：200g，1g。 - 简易天平组装后应有足够的稳度并便于调整、安放，实验操作。性能、外观、安全等符合JY0001-2003第4、5、6、7章的规定。 | 138.00 | 台 |
| 219 | 几何形体模型 | 该模型由长方体、正方体、圆柱体、圆锥体、四棱柱、四棱锥各一个。其中：正方体尺寸为10cm*10cm*10cm；长方体尺寸为14cm*10cm*6cm；四棱柱尺寸为10cm*6cm*6cm；四棱锥尺寸为6cm*10cm；圆柱体尺寸为φ6cm*10cm；圆锥体尺寸为φ6cm*10cm；球体直径6cm | 138.00 | 套 |
| 220 | 杠杆平衡器 | 学生用；包含杠杆尺、支架及勾码 1 盒 | 48.00 | 套 |
| 221 | 面积测量器 | 1、 透明，外形尺寸不小于100mm×100mm。 2、 能测量边长小于100mm且是整毫米数的长方形和正方形的面积。 3、 测量器图形、刻度清晰。 4、 面积测量器由产品应采用无色无毒透明材料，韧性好，不易折断、破损。 | 138.00 | 个 |
| 222 | 竖式计数器 | 演示用，竖式。五档，每档10 珠 ，珠径≥30㎜ ，单色。塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。金属应有镀层，表面无锈蚀。算珠在珠杆上应滑动灵活自如，不得有卡死等现象珠杆与底座应 衔接牢固，无松脱现象，珠子应光滑、无毛刺。 | 15.00 | 个 |
| 223 | 竖式计数器 | 五档，学生用。每档10珠，珠径≥14㎜，单色。底座用塑料制成，色泽鲜亮，在相应的档位上标有“个、十、百、千、万”字样，字迹清晰、无断线。塑料件表面平整、清洁、色调美观，无划痕、溶迹、缩迹、无气泡、夹生、无毛刺破边及凹凸不平等缺陷。塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。金属应有镀层，表面无锈蚀。组装牢固端正，放置平稳。 | 270.00 | 个 |
| 224 | 七巧板 | 1、适用于小学数学教，七种颜色。 2、产品应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成或用木材制成，其片厚≥1㎜。 3、能拼一完整正方形，其所组成的正方形≥80㎜×80㎜。 4、各拼接块颜色应有所区别。 5、结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 | 270.00 | 套 |
| 225 | 点子图 | 演示用：磁贴，60 mm×80 mm，每行 14 个点子，12 行 | 35.00 | 个 |
| 226 | 空白骰子 | ≥12mm×12mm×12mm，不少于2个，可用铅笔书写并可擦除 | 138.00 | 套 |
| 227 | 百数表 | 演示用；100 cm×100 cm，每行 10 个格，共 10 行；磁贴，可写可擦 | 35.00 | 个 |
| 228 | 量角器 | 演示用；塑料制，直角度分度线应为0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为1cm；半圆直径应为500mm～510mm；厚≥8mm，半圆圆心定位孔的直应在0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出Y轴的位置。半圆孔直径应为10mm～12mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间 | 13.00 | 个 |
| 229 | 七巧板 | 演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400mm×400mm，厚≥4mm | 15.00 | 套 |
| 230 | 三角尺 | 演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各1个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500mm，最小分度值应为0.5cm，字体高度应≥10mm，标尺零位前不留空白 | 72.00 | 套 |
| 231 | 分数片 | 演示用；由1个正方形底板和12条全长相同的长方形片组成，底板用塑料或木材制，片用塑料制；12条长方形片每行颜色不同，分别表示1，1/2，1/3，1/4，1/5，1/6，1/7，1/8，1/9，1/10，1/12，1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上 | 7.00 | 套 |
| 232 | 口算练习器 | 旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度≥50mm | 15.00 | 套 |
| 233 | 几何形体表面积展开模型 | 演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体边长宜为60mm×120mm×180mm，正方体边长宜为150mm，圆柱直径宜为90mm、高宜为150mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形 | 14.00 | 套 |
| 234 | 立方厘米、立方分米模型 | 100mm×100mm×100mm透明正方体容器1个，侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：100mm×100mm×90mm白色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线）100mm×90mm×10mm黄色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线），90mm×10mm×10mm黄色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线），10mm×10mm×10mm红色小正方体1个 | 28.00 | 套 |
| 235 | 4～6年级磁性教具 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等 式的性质、认识正比例的量和图像、了解平面上两条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、 估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面 积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等 | 7.00 | 套 |

注：

1、本项目核心产品为：坐位体前屈测试仪、仰卧起坐测试仪、钢琴、身高体重测试仪。

★（三）产品质量要求

★1、本项目强制认证产品：投标人为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。（此项由投标人自行提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟）

★2、投标人为本项目提供的所有产品、辅材是全新的，未使用过的，且符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（此项由投标人自行提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟）

★（四）安装调试要求

本项目为“交钥匙”项目，投标人应按采购人要求完成本项目的供货，安装、调试，经采购人验收合格后交付使用。

（五）售后服务要求

1、项目质保期内投标人提供7×24小时热线服务和现场支持服务，设备出现故障后能半小时内做出响应，2小时内上门维修，24小时内解决问题；若24小时内无法解决的，应当提供解决方案。

2、投标人提供对项目的售后服务承诺书（包括保修时间、保修内容与范围等）。

★（六）商务要求

1、完工期限：中标供应商应在合同签订后30天内完成本项目的供货、安装、调试、培训，交付采购人使用。

2、项目实施地点：采购人指定地点。

3、项目质保期：验收合格后3年。

4、付款方式：项目实施完成经验收合格后一次性支付合同款项。

5、验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件的相关要求进行验收。

验收办法：中标供应商与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件的相关要求进行验收。

注：商务要求和“★”号条款为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

# 第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标、评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（八）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。评审小组在评审中，应综合考虑节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策因素。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的优先选择不发达地区和少数民族地区的供应商，如排名并列的供应商均不为不发达地区和少数民族地区的供应商，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商；如排名并列的供应商存在多个为不发达地区和少数民族地区的供应商，由采购人在排名并列的为不发达地区和少数民族地区的供应商中自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人低于成本报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面

报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （共同评审） | 35 | 1、经评标委员会评审，通过资格性和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35。 |
| 2 | 产品技术参数及性能（技术评审） | 27 | 投标人针对招标文件对应采购清单中的技术参数条款响应得分规则如下： 1、技术参数条款响应得分 = 重要技术参数条款响应得分 + 一般技术参数条款响应得分； 2、重要技术参数条款（标注“▲”的条款，共18条），重要技术参数条款响应得分=（投标人满足重要技术参数条款的数量÷对应重要技术参数条款的总数量）×9分； 3、一般技术参数条款（未标注“▲”的条款，共360条），一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷对应一般技术参数条款的总数量）×18分。 注： ①针对重要技术参数条款（标注“▲”的条款）的响应，投标人需提供产品检测报告或产品制造商针对本项目出具的产品参数证明函并加盖投标人公章，但如果招标文件“技术参数要求”中标注“▲”技术条款对技术支撑材料有要求的，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般技术参数条款（未标注“▲”的条款）的响应，如果招标文件“技术参数要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求的，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足； ③重要技术参数条款（标注“▲”的条款），只做为评分项，不做为实质性要求。 |
| 3 | 产品质量及信誉 （技术评审） | 11 | 1、提供所投坐位体前屈测试仪、往返测试仪、仰卧起坐测试仪、跳绳测试仪、身高体重测试仪、肺活量测试仪的产品检测报告,检测报告齐全得3分。（注：提供国家法定检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人鲜章） 2、投标人所投学生体质健康标准测试仪器（包括：坐位体前屈测试仪，往返测试仪，仰卧起坐测试仪，跳绳测试仪，身高体重测试仪，肺活量测试仪）的测试数据具有可直接报送至“全国学生体质健康标准数据管理中心”直报资格(提供教育部学生体质健康网官方截图)的得2分，报送系统通过学生体质健康数据报送系统安全性检测（提供相关检测报告等证明材料）的得2分；本小项共计4分。 3、投标人所投学生体质健康标准测试仪器（包括：坐位体前屈测试仪，往返测试仪，仰卧起坐测试仪，跳绳测试仪，身高体重测试仪，肺活量测试仪）的配套软件具有计算机软件著作权登记证书2个及以上得2分。（注：提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章） 4、投标钢琴产品制造商获得测量管理体系认证证书得2分；（注：提供有效证明书复印件并加盖资料所有单位公章） |
| 4 | 投标人综合实力 （技术评审） | 6 | 根据投标人所提供的产品责任险累计赔偿限额大小和品种数量多少进行评分： 赔偿限额≥3500万、品种数量≥200得6分； 2000万≤赔偿限额＜3500万、100≤品种数量＜200得3分；赔偿限额＜2000万、品种数量＜100得1分； （注：品种数量以本次投标产品为准，提供有效的以上资料的复印件加盖投标人公章） |
| 5 | 项目实施能力 （技术评审） | 2 | 对投标人提供的项目施工方案（内容至少包括人员配置、质量控制、施工环境保护措施、施工安全保障措施）进行评审，每有一项得0.5分，最多得2分。 |
| 6 | 售后服务能力 （技术评审） | 14 | 1、对投标人提供的售后服务方案（内容至少包括响应时间、上门维修时间、售后巡检、质量保证期限及范围方面）进行评审，每有一项得0.5分，最多得2分； 2、投标人具有商品售后服务评价体系五星级及以上得2分，四星级及以下得1分，没有不得分。 3、投标人提供钢琴、电子钢琴、乒乓球台、移动足球门（小学体育5人制）、坐位体前屈测试仪、往返测试仪、仰卧起坐测试仪、跳绳测试仪、身高体重测试仪、肺活量测试仪制造商针对本项目出具的售后服务承诺函原件的，每有1个得1分，最多得10分。(提供承诺函原件并加盖投标人鲜章) |
| 7 | 节能、环境标志产品（共同评审） | 2 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品的得1分，本项最多得2分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商鲜章。 |
| 8 | 支持不发达地区和少数民族地区 （共同评审） | 1 | 供应商为不发达地区或少数民族地区的得1分。(提供注册地为不发达地区或少数民族地区的相关证明材料) |
| 9 | 投标文件规范性 （共同评审） | 2 | 投标文件规范性，没有细微偏差情形的得2分，每有一项细微偏差扣0.5分，扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 | （说明：供应商失信行为记入诚信档案且在有效期内的扣5分/次予以惩戒，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分100分扣完为止） |

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分。

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的优先选择不发达地区和少数民族地区的供应商，如排名并列的供应商均不为不发达地区和少数民族地区的供应商，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商；如排名并列的供应商存在多个为不发达地区和少数民族地区的供应商，由采购人在排名并列的为不发达地区和少数民族地区的供应商中自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同

（样例，仅供参考）

合同编号：

政府采购合同

签订地点：新都区教育局

签订时间：  年 月日

采购人（甲方）：成都市新都区教育局

法定代表人：

地址：成都市新都区新都镇新新街31号

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

供应商（乙方）：

地址：

法定代表人：

地址：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的组成部分。甲、乙双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同内容

1、货物：详见附件1《合同货物分项清单》；

2、乙方承诺本项目质保期为3年，提供的所有产品、辅材中如有属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书，提供的所有产品、辅材满足国家有关法律法规规章的要求和标准及强制性标准，提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准；

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即元；该合同总价为已包括但不限于货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同约定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权及其他合法权益。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准、本项目《招标文件》的技术要求。

3、质保期内货物质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方在本合同签订生效之日起    日内交货到甲方指定地点，货到后在日内完成全部安装调试并经甲方验收合格后交付使用，乙方交货且安装调试的时间共计为日，乙方最迟应在年月日前完成全部安装调试并经甲方书面验收合格交付使用。交货验收时乙方须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在甲方接到乙方通知安装调试完毕后进入试用期；试用期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后7日内完成初步验收，初步验收合格后，乙方向甲方提出最终验收书面申请，甲方组织相关专家进行最终验收。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方《招标文件》的技术要求、乙方的《投标文件》及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；乙方提供产品经甲方随机抽样，送省级以上质检部门进行抽样检测。若检测报告中相关指标值达不到《招标文件》、《投标文件》要求或者达不到相关国家要求，将按相关法律法规追究乙方责任。

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4) 如质量验收合格，甲乙双方签署质量验收报告，且乙方将本合同项下的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文件汇集成册交付甲方。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4、其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件的相关要求进行。

## 五、付款方式

1、项目实施完成经验收合格后一次性支付合同款项，计 元，人民币大写元   整；按照财政性资金支付有关规定，乙方向甲方提交相关票据凭证资料。

2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

3、按新都区财政局相关政策要求，本合同由甲方同乙方签订，合同款项由相关学校支付给乙方。乙方须向相关学校出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格之日起3年，质保期满后乙方提供终身上门服务，提供整机及关键部件备品备件。提供7*24小时热线服务和现场支持服务，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后2小时内响应到场，6小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方3次维修（包括乙方未依约履行维修义务的情形）仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2、乙方须指派专人（姓名：，联系电话：，）负责与甲方及相关学校联系售后服务事宜，乙方变更此联系人员需提前5个工作日以书面形式通知甲方及相关学校，否则视为未变更。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付本合同总价百分之 五 的违约金；

（2） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合本合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 五 的违约金，并须在合同约定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 五 /天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 五 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在  15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

（6）若乙方未按本合同约定提供售后服务，甲方或有关学校有权向第三方采购类似服务，由此产生的费用甲方有权向乙方追偿或直接从质保金中扣除，质保金不足以覆盖向第三方支付的采购费用的，甲方有权就差额部分向乙方追偿。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均同意将该争议提交成都仲裁委员会依其仲裁规则裁决。

## 九、其他

1、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式陆份，自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。甲方持叁份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各持壹份，均具有同等法律效力。

## 十、附件

附件1:《合同货物分项清单》；

甲方（盖章）：成都市新都区教育局				乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：    			法定代表人/授权代表（签字）：

地    址：成都市新都区新都镇新新街31号		地    址：

开户银行：                         			开户银行：

账 号：                        				账    号：

电    话：                        			电    话：

传    真：                       			传    真：

签约日期： 年 月 日 						签约日期：年 月日