采购项目编号： 按四川省政府采购网生成的为准

2021年部分学校空气能热水系统采购项目（第二次）

招

标

文

件

中国·四川（成都）

成都市新都区教育局

四川标达工程项目管理有限公司

共同编制

二〇二一年七月

## 目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章 投标文件格式	21

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	46

第五章  投标人和投标产品应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	48

第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求	51

第七章  评标办法	60

第八章  政府采购合同（样例）	72

## 第一章  投标邀请

四川标达工程项目管理有限公司（采购代理机构）受成都市新都区教育局（采购人）委托，拟对 2021年部分学校空气能热水系统采购项目（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为电子招标投标项目，使用的电子化交易系统为：政府采购云平台，登录地址：https://www.zcygov.cn/，注册登录方式详见云平台的《操作指南》。

一、采购项目编号：按四川省政府采购网生成的为准 。

二、招标项目：2021年部分学校空气能热水系统采购项目（第二次）。

三、资金来源：财政资金，资金已落实；政府采购实施计划备案表号：（2021）0385号；预算金额：4198664.00元；所属行业：工业。

四、招标项目简介：

本次政府采购项目共1个包件；采用公开招标的方式选择一家供应商提供2021年部分学校空气能热水系统。（详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）参加本次政府采购活动，供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（2）参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

（4）供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

7、本项目为针对中小微企业的采购项目，非中小微企业不得参加本项目投标（注：根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）；

8、本次政府采购活动不接受联合体。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

七、招标文件获取时间、地点：

1、获取招标文件时间：2021年7月12日至2021年7月16日（节假日除外），每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00（北京时间）在政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)线上获取。

2、报名方式：投标供应商从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取，报名成功后投标资格不能转让。

- 投标供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负；（首次登录“政府采购云平台”的新用户应先点击“注册新用户”，注册成功后再登录。）

- 本项目为电子招标投标项目，投标供应商参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见附件-政府采购云平台使用介绍）

八、投标截止时间：2021年8月2日10:30（北京时间）。开标时间：2021年8月2日10:30（北京时间）。投标截止时间前，投标人应登录政采云投标客户端，按照招标文件规定加盖电子印章、加密后生成投标文件，通过“政府采购云平台”系统在线提交至该系统对应项目（包件）。逾期提交或者不按规定提交的不予接收。本项目不接收其他方式提交的投标文件。

九、开标地点：本项目为不见面开标项目，开标地点为政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)；本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：成都市新都区教育局

地  址：成都市新都区新都街道新新街31号

联系人：缪老师

联系电话：028-83992676

采购代理机构：四川标达工程项目管理有限公司

地  址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼1492号2楼

邮  编：610500

联 系 人：赖先生

联系电话：028-83013349

2021年7月

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目采购预算：4198664.00元（大写：肆佰壹拾玖万捌仟陆佰陆拾肆元整） 超过采购预算的报价为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：4198664.00元（大写：肆佰壹拾玖万捌仟陆佰陆拾肆元整） 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人低于成本报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分，其他政策性鼓励（实质性要求） | 一、本项目专门面向中小微企业，非中小微企业不得参加本项目投标。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。 二、失信企业报价加成或者扣分 1、对参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分/次，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 三、节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的鼓励： 1、根据财政部、国家发展改革委员会《节能产品政府采购实施意见》（财[2004]185号）及财政部、国家发展改革委、信息产业部《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库[2005]366号）规定，经评审出现排名并列的情况，对认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的实行优先采购原则。 2、以国家官方认定的为准，并提供相关证明材料。 四、成都市中小企业政府采购信用融资： 依据成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采[2019]17号），本项目允许开展成都市中小企业政府采购信用融资。 |
| 4 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 5 | 投标保证金 | 根据四川省财政厅发布的《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》川财采（2020）28号文相关规定，本项目不收取投标保证金。 |
| 6 | 履约保证金 | 根据四川省财政厅发布的《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》川财采（2020）28号文相关规定，本项目不收取履约保证金。 |
| 7 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：赖先生。 联系电话：028-83013349。 |
| 8 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：赖先生。 联系电话：028-83013349。 |
| 9 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 10 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系人：赖先生。 联系电话：028-83013349。 地址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼1492号2楼。 |
| 11 | 供应商质疑 | 1、根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 2、接收质疑函的方式：①供应商可以在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函（邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准），逾期提交不予受理。②供应商质疑可以在法定时间内通过“政府采购云平台”提出，逾期提交不予受理。 代理机构：四川标达工程项目管理有限公司 联系人：赖先生 联系电话：028-83013349 地址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼1492号2楼 邮编：610500 注：①供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令规定； ②供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理； ③供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 |
| 12 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市新都区财政局。 单位地址：成都市新都区马超东路289号金融服务中心。 联系电话：028-89396791 邮 编：610500 |
| 13 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即成都市新都区财政局备案。 |
| 14 | 国家规定的优先、强制采购范围 | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，供应商应提供相关证明材料。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。 |
| 15 | 招标服务费 | 参照国家计委价格【2002】1980号和国家发改委“发改价格〔2015〕299号”文件规定标准的80%（注：不足8000元按8000元），由中标供应商支付招标服务费。 计算标准： 服务类型 费率 中标金额 （万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 1000000以上 0.01% 0.01% 0.01% 注:1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 16 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 17 | 声明承诺提醒 | 供应商投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
| 18 | 本项目所属行业 | 工业 |
| 19 | 温馨提示 | 1、供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2、政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市新都区教育局  。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川标达工程项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指按照规定获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人/采购人委托评审小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：循环热水机1。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改在四川政府采购网上发布澄清公告。同时通过“政府采购云平台”将澄清或者修改的内容告知所有成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标采购单位顺延提交投标文件的截止时间。

供应商应于提交投标文件截止时间前，及时关注“政府采购云平台”推送信息或四川政府采购网发布本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未及时关注相关信息或更正公告所造成的不利后果，由供应商自行承担。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章（电子印章）后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

### 本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。

投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

第一部分：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

第二部分：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

- 投标函；

- 开标一览表；

- 分项报价明细表；

- 投标产品基本情况表；

- 技术、服务条款响应表；

- 商务应答表；

- 投标人基本情况表；

- 投标人类似项目业绩一览表；

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

- 项目实施服务方案；

（11）供应商诚信情况承诺函；

（12）知识产权的声明函；

（13）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（本项目不要求）

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的制作、签章和加密

18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 “投标文件格式”中所有要求加盖单位电子印章的地方都应加盖投标人（法定名称）统一对外的正式公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件有修改的，投标人须重新下载修改后的招标文件（修改后的招标文件在更正公告中下载），根据修改后的招标文件制作、撤回修改，并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应当在投标文件提交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功提交至“政府采购云平台”。

19.2因招标文件的修改推迟投标截止日期的，投标人应按“四川政府采购网”上发布的澄清公告中修改的时间提交投标文件。

19.3投标人应充分考虑提交文件的不可预见因素，未在投标截止时间前完成提交的，在投标截止时间后将无法提交。

### 20.投标文件的补充、修改或撤回

19.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

19.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 21.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 22．开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

24.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人或者采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

26.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 27. 合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30. 履约保证金（本项目不要求）

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 34. 验收

验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件的相关要求进行验收。

验收办法：中标供应商与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件的相关要求进行验收。

### 35.资金支付

详见招标文件第六章商务要求。

## 七、纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

## 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。供应商在法定质疑期内提起质疑时，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

## 九、其他

38.采购项目需求中如涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，供应商应提供相关证明材料。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。

39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

## 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

项目

资格性投标文件

投 标 人 名 称：

采 购 项 目 编 号：

投标时间：202   年     月     日

格式1-2

### 法定代表人/单位负责人身份证明书

（法定代表人/单位负责人姓名）         在          （投标人名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

日    期：XXXX。

说明：上述证明文件在资格性投标文件中附有法定代表人/单位负责人身份证复印件（须加盖单位电子印章）时才能生效。

格式1-3

## 二、承诺函

## （采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 1、具有独立承担民事责任的能力；

## 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 6、法律、行政法规规定的其他条件：

## （1）参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

## （2）参加本次采购活动，我单位不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## （3）我单位不属于采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，否则不得参加本采购项目。

## （4）我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

## 7、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 8、如果有参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

## 9、我单位不属于联合体投标。

## 10、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

日    期：XXXX。

格式1-4

## 三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加     （单位名称）    的     （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位电子印章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式1-5

四、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于《监狱企业证明》文件原件。

注：1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、投标人为非监狱企业可不提供此证明，不影响投标文件的有效性。

#### 格式1-6

#### 五、残疾人福利性单位声明函

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

投标日期: XXXX。

说明：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函，不影响投标文件有效性。

## 六、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式的格式自拟。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名 称：

采 购 项 目 编 号：

投标时间：202   年     月      日

## 格式2-2

## 一、投 标 函

## （采购代理机构名称）：

## 我方全面研究了“             ”项目（采购项目编号：          ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

## 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

## 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方同意本招标文件参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 五、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后    天。

## 六、如我方有意进行成都市中小企业政府采购信用融资活动，我单位将严格按照信用融资活动相关规定进行，同时真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料，遵照融资约定及时还本付息。

## 七、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

## 通讯地址：XXXX。

## 邮政编码：XXXX。

## 联系电话：XXXX。

## 传    真：XXXX。

## 投标日期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  |  |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： |  |

注：投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

## 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

## 投标日期：XXXX。

## 格式2-4

## 三、分项报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环热水机1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 循环热水机2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 循环热水机3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 热水循环泵1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 热水循环泵2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 热水循环泵3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 热水循环泵4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 热水循环泵5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 恒压供水泵1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 恒压供水泵2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 恒压供水泵3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 恒压供水泵4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 恒压供水泵5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 保温水箱 |  |  |  |  |  |
| 15 | PP－R普通自来水补水管（DN40） |  |  |  |  |  |
| 16 | PP－R普通自来水补水管（DN50） |  |  |  |  |  |
| 17 | PP－R普通自来水补水管（DN65） |  |  |  |  |  |
| 18 | 橡胶软接（DN32） |  |  |  |  |  |
| 19 | 橡胶软接（DN40） |  |  |  |  |  |
| 20 | 橡胶软接（DN50） |  |  |  |  |  |
| 21 | 橡胶软接（DN65） |  |  |  |  |  |
| 22 | 橡胶软接（DN80） |  |  |  |  |  |
| 23 | 橡胶软接（DN125） |  |  |  |  |  |
| 24 | Y型过滤器（DN32） |  |  |  |  |  |
| 25 | Y型过滤器（DN40） |  |  |  |  |  |
| 26 | Y型过滤器（DN50） |  |  |  |  |  |
| 27 | Y型过滤器（DN65） |  |  |  |  |  |
| 28 | Y型过滤器（DN80） |  |  |  |  |  |
| 29 | Y型过滤器（DN125） |  |  |  |  |  |
| 30 | 止回阀（DN32） |  |  |  |  |  |
| 31 | 止回阀（DN40） |  |  |  |  |  |
| 32 | 止回阀（DN50） |  |  |  |  |  |
| 33 | 止回阀（DN65） |  |  |  |  |  |
| 34 | 止回阀（DN80） |  |  |  |  |  |
| 35 | 止回阀（DN125） |  |  |  |  |  |
| 36 | 压力表 |  |  |  |  |  |
| 37 | 回水电磁阀（DN65） |  |  |  |  |  |
| 38 | 回水电磁阀（DN50） |  |  |  |  |  |
| 39 | 回水电磁阀（DN40） |  |  |  |  |  |
| 40 | 补水电磁阀（DN40） |  |  |  |  |  |
| 41 | 补水电磁阀（DN50） |  |  |  |  |  |
| 42 | 补水电磁阀（DN65） |  |  |  |  |  |
| 43 | 蝶阀（DN80） |  |  |  |  |  |
| 44 | 机组安装、调试 |  |  |  |  |  |
| 45 | 水处理装置 |  |  |  |  |  |
| 46 | 管道清洗维护（一年一次） |  |  |  |  |  |
| 47 | 蝶阀（DN40） |  |  |  |  |  |
| 48 | 蝶阀（DN50） |  |  |  |  |  |
| 49 | 蝶阀（DN65） |  |  |  |  |  |
| 50 | 蝶阀（DN125） |  |  |  |  |  |
| 51 | 专用温度计 |  |  |  |  |  |
| 52 | 主干电缆1 |  |  |  |  |  |
| 53 | 主干电缆2 |  |  |  |  |  |
| 54 | 主干电缆3 |  |  |  |  |  |
| 55 | 主干电缆桥架 |  |  |  |  |  |
| 56 | 主干电缆敷设 |  |  |  |  |  |
| 57 | 总配电箱 |  |  |  |  |  |
| 58 | 主机、水箱基础 |  |  |  |  |  |
| 59 | 机组电缆 |  |  |  |  |  |
| 60 | 不锈钢防护栏 |  |  |  |  |  |
| 61 | 管理系统 |  |  |  |  |  |
| 62 | 读写器 |  |  |  |  |  |
| 63 | 热水卡 |  |  |  |  |  |
| 64 | 集中开关电源 |  |  |  |  |  |
| 65 | 水控电源箱 |  |  |  |  |  |
| 66 | 聚氨酯保温管（Φ25） |  |  |  |  |  |
| 67 | 聚氨酯保温管（Φ40） |  |  |  |  |  |
| 68 | 聚氨酯保温管（Φ50） |  |  |  |  |  |
| 69 | 聚氨酯保温管（Φ63） |  |  |  |  |  |
| 70 | 聚氨酯保温管（Φ75） |  |  |  |  |  |
| 71 | 镀锌管道含保温 |  |  |  |  |  |
| 72 | 一体水控机 |  |  |  |  |  |
| 73 | 角钢支架 |  |  |  |  |  |
| 74 | 水泥沥青路面开挖及恢复 |  |  |  |  |  |
| 75 | 室内管道安装及辅材 |  |  |  |  |  |
| 76 | 聚氨酯直埋式保温管安装材料 |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计： 元（大写： ） |

注：1、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价相等。

2、“分项报价明细表”格式、内容可自行拟定。

## 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

## 投标日期：XXXX。

格式2-5

四、投标产品基本情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 品牌/制造厂商 | 规格型号 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：供应商应据实填写；可自行增加表格内容。

## 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

## 投标日期：XXXX。

格式2-6

五、技术、服务条款响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招 标 要 求 | 投 标 应 答 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术、服务响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

## 供应商必须据实填写，不得虚假填写。

## 此表未填写内容，视同供应商完全响应招标文件要求。

## 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

## 投标日期：XXXX。

格式2-7

## 六、商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招 标 要 求 | 投 标 应 答 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

## 供应商必须据实填写，不得虚假填写。

## 3、此表未填写内容，视同供应商完全响应招标文件要求。

## 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

## 投标日期：XXXX。

格式2-8

## 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

## 投标日期：XXXX。

格式2-9

## 八、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。

2、如未提供业绩的相关证明材料可能会影响投标人的得分,但并不影响投标文件的有效性。

## 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

## 投标日期：XXXX。

格式2-10

## 九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

## 采购项目名称：

采购项目编号：

| 序 号 | 姓 名 | 职 务 | 证件名称 | 发证时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人在此表中填报拟用于本项目的人员配备情况,并附人员的相关证明材料等复印件。

2、如未提供人员的相关证明材料可能会影响投标人的得分,但并不影响投标文件的有效性。

3、投入本项目人员在项目未完成前不允许变更

## 投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

## 投标日期：XXXX。

格式2-11

## 十、项目实施服务方案

注：本项格式自拟。

## 格式2-12

#### 十一、供应商诚信情况的声明函

四川标达工程项目管理有限公司：

作为                          项目的供应商，我方声明如下：

我单位在参加本次政府采购活动前一年内，       （填写“有”或“没有”）因失信行为记入诚信档案，共      次（填写次数时，建议使用阿拉伯数字，如“0、1、2、3...等”）记入诚信档案。且我单位的失信行为未受到行政处罚或司法惩处。

特此声明。

投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

投标日期: XXXX。

注：供应商须如实填写此声明函。对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在综合评分中实行直接从总分中扣除5分/次，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。

格式2-13

### 十二、知识产权的声明函

致                  （代理机构名称）：

我方作为                          项目的供应商声明如下：

1、我单位保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、如我单位将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用我单位所不拥有的知识产权，则在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。

投标人名称：XXXX（加盖单位电子印章）

投标日期: XXXX。

## 十三、投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求：

（1）资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）参加本次政府采购活动，供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（2）参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

（4）供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

7、本项目为针对中小微企业的采购项目，非中小微企业不得参加本项目投标（注：根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）

8、本次政府采购活动不接受联合体。

（2）其他类似效力要求：

1、法定代表人/单位负责人身份证明。

2、按照规定报名成功并获取了招标文件。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求：

（1）资格要求：无

（2）资质要求：无

（3）其他类似效力要求：无

注：1.本章所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。）

2.供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人和投标产品应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）投标人和投标产品的资格、资质性要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。(注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件；⑤投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通、广电等有行业特殊情况的，可提供企业分支机构统一社会信用代码的营业执照（复印件）及其他企业分支机构证明文件，法定代表人签署和授权可由分支机构负责人签署和授权)

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。｛①可提供2018年或2019年或2020年年度经审计的财务报告复印件（至少应包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2018年或2019年或2020年年度供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）；③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。④如果供应商为事业单位，可提供满足本项要求的承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：

提供2020年1月（含1月）以来任意一个月缴纳税收和社保资金的证明材料（复印件。税收提供税务部门开具的收据或网银转帐回执单等有效证明材料；社保资金提供社保部门开具的收据或网银转帐回执单或社保部门出具的已缴费证明等有效证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，成立不足一个月的供应商可提供满足本项要求的承诺函，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录：（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

7.1参加本次政府采购活动，供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为：（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7.2参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为：（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7.4供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录：（提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）。

8、本项目为针对中小微企业的采购项目，非中小微企业不得参加本项目投标（注：根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）：投标供应商根据自身实际情况提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式详见第三章“资格性投标文件”）

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、提供法定代表人/单位负责人身份证明书原件，并在资格性投标文件中附加盖电子印章的法定代表人/单位负责人身份证复印件（外籍人士则提供护照复印件）：①法定代表人/单位负责人身份证明书须加盖投标人单位电子印章；②法定代表人/单位负责人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件，加盖投标人单位电子印章。

2、按照规定报名成功并获取了招标文件（供应商无须提供相关材料，按照招标文件规定的方式报名成功并获取招标文件即可）

注：1、提供的证件材料如有有效期要求的，必须在有效期内。

2、以上要求的资料复印件均须加盖投标单位的电子印章。

3、本项目在评标前进行资格审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件。

4、投标人相关资质证书（或资格证明材料）处于年检、换证、升级、变更等期间， 若提供了相关法律法规或发证机构（或相关主管部门）书面材料，则视为该资质（或资格证明材料）有效，否则一律不予认可。

5、以上承诺在一个格式内的，提供一次即可，无需重复提供。

## 第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

- 项目概述

本项目采购内容为新都二中、石板滩中学等7所学校学生公寓空气能热水系统建设，满足2021年9月学校（园）开学需要。

（二）购置清单及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环热水机1 | ▲1、标准工况（环境温度20℃时）：单台热泵额定制热量≥36kw；制热消耗功率≤8.1kw ；制热性能系数≥4.7 ▲2、低温工况（环境温度7℃时）：单台热泵额定制热量≥27kw；制热消耗功率≤7.5kw；制热性能系数≥3.7 3、使用环境温度：-15℃～43℃环境温度可安全高效运行 4、线控器：机组配备独立的控制面板 5、噪音：≤60dB 6、出风形式：上出风 7、换热器：高效套管换热器。大温差小流量，系统安全出水温度达到55℃。 8、热泵机组出厂标配无线通讯模块。 | 台 | 11 |
| 2 | 循环热水机2 | ▲1、标准工况（环境温度20℃时）：单台热泵额定制热量≥44.3kw；制热消耗功率≤10.4kw；制热性能系数≥4.6 ▲2、低温工况（环境温度7℃时）：单台热泵额定制热量≥34kw；制热消耗功率≤10.4kw；制热性能系数≥3.75 3、使用环境温度：-15℃～43℃环境温度可安全高效运行。 4、线控器：机组配备独立的控制面板 5、噪音：≤63dB 6、出风形式：上出风 7、换热器：高效套管换热器。大温差小流量，系统安全出水温度达到55℃。 8、热泵机组出厂标配无线通讯模块。 | 台 | 6 |
| 3 | 循环热水机3 | ▲1、标准工况（环境温度20℃时）：单台热泵额定制热量≥90kw；制热消耗功率≤20kw ；制热性能系数≥4.65 ▲2、低温工况（环境温度7℃时）：单台热泵额定制热量≥67kw；制热消耗功率≤19.1kw；制热性能系数≥3.7 3、使用环境温度：-15℃～43℃环境温度可安全高效运行 4、线控器：机组配备独立的控制面板 5、噪音：≤68dB 6、出风形式：上出风 7、换热器：高效套管换热器。大温差小流量，系统安全出水温度达到55℃。 8、热泵机组出厂标配无线通讯模块。 | 台 | 4 |
| 4 | 热水循环泵1 | 1、规格参数：流量≥13m3/h、扬程18m；满足空气源热泵产水要求；电机接线需要保护装置；槽钢基础。 | 台 | 2 |
| 5 | 热水循环泵2 | 1、规格参数：流量≥16 m3/h、扬程18m；满足空气源热泵产水要求；电机接线需要保护装置；槽钢基础。 | 台 | 2 |
| 6 | 热水循环泵3 | 1、规格参数：流量≥19 m3/h、扬程18m；满足空气源热泵产水要求；电机接线需要保护装置；槽钢基础。 | 台 | 6 |
| 7 | 热水循环泵4 | 1、规格参数：流量≥27 m3/h、扬程18m；满足空气源热泵产水要求；电机接线需要保护装置；槽钢基础。 | 台 | 4 |
| 8 | 热水循环泵5 | 1、规格参数：流量≥35 m3/h、扬程18m；满足空气源热泵产水要求；电机接线需要保护装置；槽钢基础。 | 台 | 3 |
| 9 | 恒压供水泵1 | 1、规格参数：流量≥12 m3/h、扬程30m；满足空气源热泵产水要求；电机接线需要保护装置；槽钢基础。 | 台 | 2 |
| 10 | 恒压供水泵2 | 1、规格参数：流量≥15 m3/h、扬程30m；满足空气源热泵产水要求；电机接线需要保护装置；槽钢基础。 | 台 | 4 |
| 11 | 恒压供水泵3 | 1、规格参数：流量≥18 m3/h、扬程30m；满足空气源热泵产水要求；电机接线需要保护装置；槽钢基础。 | 台 | 6 |
| 12 | 恒压供水泵4 | 1、规格参数：流量≥26 m3/h、扬程30m；满足空气源热泵产水要求；电机接线需要保护装置；槽钢基础。 | 台 | 6 |
| 13 | 恒压供水泵5 | 1、规格参数：流量≥35m3/h、扬程45m；满足空气源热泵产水要求；电机接线需要保护装置；槽钢基础。 | 台 | 2 |
| 14 | 保温水箱 | 1、规格：根据容量需求进行外观形状定制，不得低于需求容量； 2、材质：内胆为SUS304不锈钢，地板厚度2.0mm侧板厚度2.0mm顶板厚度1.0mm，外胆为201不锈钢； 3、保温：中间层为50mm聚氨酯发泡层。" | 吨 | 213 |
| 15 | PP－R普通自来水补水管（DN40） | 连接形式：熔接；材质、规格：DN40；压力试验及吹、洗设计要求：符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 米 | 155 |
| 16 | PP－R普通自来水补水管（DN50） | 连接形式：熔接；材质、规格：DN50；压力试验及吹、洗设计要求：符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 米 | 30 |
| 17 | PP－R普通自来水补水管（DN65） | 连接形式：熔接；材质、规格：DN65；压力试验及吹、洗设计要求：符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 米 | 100 |
| 18 | 橡胶软接（DN32） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：DN32；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 4 |
| 19 | 橡胶软接（DN40） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：DN40；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 54 |
| 20 | 橡胶软接（DN50） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：DN50；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 8 |
| 21 | 橡胶软接（DN65） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：DN65；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 40 |
| 22 | 橡胶软接（DN80） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：DN80；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 16 |
| 23 | 橡胶软接（DN125） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：DN125；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 6 |
| 24 | Y型过滤器（DN32） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN32；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 2 |
| 25 | Y型过滤器（DN40） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN40；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 2 |
| 26 | Y型过滤器（DN50） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN50；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 2 |
| 27 | Y型过滤器（DN65） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN65；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 14 |
| 28 | Y型过滤器（DN80） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN80；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 6 |
| 29 | Y型过滤器（DN125） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN125；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 3 |
| 30 | 止回阀（DN32） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN32；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 2 |
| 31 | 止回阀（DN40） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN40；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 2 |
| 32 | 止回阀（DN50） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN50；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 2 |
| 33 | 止回阀（DN65） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN65；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 12 |
| 34 | 止回阀（DN80） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN80；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 6 |
| 35 | 止回阀（DN125） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN125；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 3 |
| 36 | 压力表 | 1.带弹簧减振管压力表 | 个 | 44 |
| 37 | 回水电磁阀（DN65） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN65；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 套 | 1 |
| 38 | 回水电磁阀（DN50） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN50；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 套 | 2 |
| 39 | 回水电磁阀（DN40） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN40；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 套 | 6 |
| 40 | 补水电磁阀（DN40） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN40；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 套 | 6 |
| 41 | 补水电磁阀（DN50） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN50；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 套 | 1 |
| 42 | 补水电磁阀（DN65） | 1.安装部位：管网改造；介质：热水；材质、规格：DN65；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 套 | 2 |
| 43 | 蝶阀（DN80） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：DN80；连接形式：法兰连接；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 14 |
| 44 | 机组安装、调试 | 1、含机组安装调试、水泵安装调试； 2、水泵防雨棚制作、安装； 3、系统端头制作； 4、机组、水泵、总配电箱等吊装费用。 | 台 | 54 |
| 45 | 水处理装置 | 1、通过水质预处理机组将碱立净按照（8---12mg／L）标准浓度投加到系统的前端，使其与水中的Ca．Mg以1：60的比例产生螯合反应，最终生成一种可溶性络合物，从而达到阻止系统结垢，缓解设备腐蚀的目的。 2、工作条件≤1.0mpa水源：井水、自来水、温泉水均可； 3、阻垢率≥97％（不受进水条件影响） 4、自动程度：100%（可无人值守） | 个 | 8 |
| 46 | 管道清洗维护（一年一次） | 包含空气源热泵系统管道的检查、保养、清洗、维护，含维护辅材 | 次 | 21 |
| 47 | 蝶阀（DN40） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：DN40；连接形式：法兰连接；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 52 |
| 48 | 蝶阀（DN50） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：DN50；连接形式：法兰连接；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 8 |
| 49 | 蝶阀（DN65） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：DN65；连接形式：法兰连接；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 36 |
| 50 | 蝶阀（DN125） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：DN125；连接形式：法兰连接；符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 个 | 6 |
| 51 | 专用温度计 | 0℃~100℃ | 个 | 44 |
| 52 | 主干电缆1 | 1.规格型号：YJV3*16+10mm2；终端头：户内热缩式；材质：铜芯；敷设方式、部位：桥架或穿管 | 米 | 170 |
| 53 | 主干电缆2 | 1.规格型号：YJV3*25+16mm2；终端头：户内热缩式；材质：铜芯；敷设方式、部位：桥架或穿管 | 米 | 490 |
| 54 | 主干电缆3 | 1.规格型号：YJV3*120+2*70mm2；终端头：户内热缩式；材质：铜芯；敷设方式、部位：桥架或穿管 | 米 | 190 |
| 55 | 主干电缆桥架 | 1.规格：200*100mm 2.含门型支架，配件，辅材，安装 3.根据现场情况，无法使用桥架的地方，采用镀锌碳素波纹管或电力管 | 米 | 805 |
| 56 | 主干电缆敷设 | 1.根据现场情况按照标准敷设 2.包含端头压接等相关辅材 | 米 | 850 |
| 57 | 总配电箱 | 1.根据现场情况定制，功能满足配电及机房系统功能需要 | 个 | 8 |
| 58 | 主机、水箱基础 | 1.根据水箱及主机大小定制基础；现场制作混凝土承重加固；混凝土基础内部根据现场情况加装钢筋，确保基础牢实稳固 | 项 | 10 |
| 59 | 机组电缆 | 1.由配电箱到循环热水机组的配电电缆 2.符合电缆标准规格 | 米 | 1480 |
| 60 | 不锈钢防护栏 | 1.扶手材料种类、规格∶不锈钢钢管φ50 2.栏杆材料种类、规格∶不锈钢钢管φ25、φ35 3.栏高∶≥2m，间隙120mm | 平方米 | 163 |
| 61 | 管理系统 | 架设云服务平台，采用 B/S、C/S混合架构。 1、IC卡采用实名制登记，可一键挂失、补办，保障学生利益。 2、可在15秒内对水控器固件程序进行OTA升级，无需拆卸水控机。 3、管理系统可按小时为单位分析不同楼栋在不同时间的峰值用水量（以升为单位）及消费金额，为管理员提供参考数据，可根据该数据对不同栋楼进行按需供水，达到节能减排目的。 4、水控机能自动向管理后台上传对主板、流量计、电磁阀的监控数据；管理系统可根据水控器上传的监控数据，自动向管理员报警故障信息，方便维护人员及时处理水控器故障，保证学生或管理方权益。 5、管理系统需要有自动的网络监控功能。能够分析当前网络状况，出现网络故障时，能够自动定位故障位置，方便维护人员及时处理网络故障。 6、具有每日或每月限额、每日或每月限额免费额、三级阶梯收费费率、分组费率等多种收费管理模式。 7、因水控器故障或其他情况导致的学生扣费纠纷，管理系统必须能调取纠纷数据（纠纷消费数据的用水量、用水时间段等），为纠纷消费数据的解决提供依据。 | 套 | 7 |
| 62 | 读写器 | 1、与水控系统配套，USB接口免驱动，标准 USB 供电，可读写IC卡。 2、工作频率：13.56MHz。 3、读卡时间：＜500 毫秒。 4、感应距离：0-10CM。 | 个 | 15 |
| 63 | 热水卡 | 1、非接触式IC卡。 2、双面彩印。 3、85.6*54*1.0mm 标准尺寸。 | 张 | 5488 |
| 64 | 集中开关电源 | 输入：AC175-240V，50/60HZ，输出：DC12V，29A及以上，质量稳定可靠，开关电源放置于水控电源箱中 | 套 | 15 |
| 65 | 水控电源箱 | 放置集中开关电源使用，有良好的防雨设计，可满足长期露天使用 | 套 | 7 |
| 66 | 聚氨酯保温管（Φ25） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：De25、PPR2.0mpa发泡热水管，（复合型保温管，内PPR热水管，中聚氨酯发泡，外PVC管一次成型）；连接形式：熔接；压力试验及吹、洗设计要求：符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 米 | 750 |
| 67 | 聚氨酯保温管（Φ40） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：De40、PPR2.0mpa发泡热水管，（复合型保温管，内PPR热水管，中聚氨酯发泡，外PVC管一次成型）；连接形式：熔接；压力试验及吹、洗设计要求：符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 米 | 779 |
| 68 | 聚氨酯保温管（Φ50） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：De50、PPR2.0mpa发泡热水管，（复合型保温管，内PPR热水管，中聚氨酯发泡，外PVC管一次成型）；连接形式：熔接；压力试验及吹、洗设计要求：符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 米 | 615 |
| 69 | 聚氨酯保温管（Φ63） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：De63、PPR2.0mpa发泡热水管，（复合型保温管，内PPR热水管，中聚氨酯发泡，外PVC管一次成型）；连接形式：熔接；压力试验及吹、洗设计要求：符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 米 | 495 |
| 70 | 聚氨酯保温管（Φ75） | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造；介质：热水；材质、规格：De75、PPR2.0mpa发泡热水管，（复合型保温管，内PPR热水管，中聚氨酯发泡，外PVC管一次成型）；连接形式：熔接；压力试验及吹、洗设计要求：符合规范要求；警示带形式：符合规范要求 | 米 | 160 |
| 71 | 镀锌管道含保温 | 1.安装部位：机组、水箱连接、管网改造 2.介质：热水 ；材质、规格：DN125 、镀锌管道2.0mpa；连接形式：焊接 ；压力试验及吹、洗设计要求：符合规范要求 ；警示带形式：符合规范要求 | 米 | 160 |
| 72 | 一体水控机 | 1、要求采用电磁阀、流量水表、控制主板一体式计量水控器。水控器采用直流12V安全电压供电，24小时不间断供电。 2、一体式计量水控器采用全防水设计，控制电路全部密封在内胆盒中，防止水蒸气破坏主板；采用低功耗芯片，并有待机、休眠节电模式，刷卡可自动触发工作；防盗水、防磁、防破坏；要求带有止回阀，防止因水压不平衡导致串水。 3、按照流量计费，计费精确到每升0.001元；水控器采用液晶屏，在使用过程中能实时显示持卡人姓名和卡内余额；待机情况下，能显示联网信号强度、当前时间等信息。采用读卡方式控水，插卡后打阀门出水，开始计费，拿走卡或关闭阀门，停止扣费并停止出水。 4、性能稳定，可靠性指标MTBF≥5000(h)。 5、采用联网水控设备。通信接口符合GB/T6107，能正确接收从计算机加载的信息，能用计算机正确回收数据。 6、当管理系统处于宕机、升级或其他任何状况时，不得影响学生用水，要求水控系统具有脱机工作的能力，在脱机工作方式下，IC卡读取的信息存于机内存储器中，也能将有关信息写入IC卡中。 | 个 | 563 |
| 73 | 角钢支架 | 1.材质：热镀锌角钢 2.规格：≥30*30*3mm | 项 | 9 |
| 74 | 水泥沥青路面开挖及恢复 | 1.要求达到暗埋敷设线缆的破路标准 2.暗埋深度至少60cm | 米 | 230 |
| 75 | 室内管道安装及辅材 | 1.包含房间内的所有涉及线路管道安装、水控系统安装； 2.含PVC接线盒、专用铜截止阀、淋浴专用钢制球阀、铜制水龙头、活接球阀、不锈钢管软接头零件、顶喷、辅材、相关配件； 3.要求按照标准进行安装、布线布管规范。 | 间 | 563 |
| 76 | 聚氨酯直埋式保温管安装材料 | 1.包括热水系统工程所需配套施工辅材，符合行业标准；要求采用专业顶级优质材料； 2.根据现场情况定制； 3.整体施工需规范，效果美观固定安装符合施工要求，安装美观。 | 项 | 10 |

注：

1、本项目核心产品为：循环热水机1。

★（三）产品质量要求

★1、本项目强制认证产品：投标人为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。（此项由投标人自行提供针对满足本项要求的承诺函原件并加盖单位电子印章，格式自拟）

★2、投标人为本项目提供的所有产品、辅材是全新的，未使用过的，且符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（此项由投标人自行提供针对满足本项要求的承诺函原件并加盖投标人电子印章，格式自拟）

★（四）安装调试要求

本项目为“交钥匙”项目，投标人应按采购人要求完成本项目的供货，安装、调试。培训，经采购人验收合格后交付使用。

★（五）项目验收

1、由采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件的相关要求进行验收。

2、验收依据：

（1）本项目招标文件；

（2）本项目中标人投标文件；

（3）本项目合同;

（六）售后服务要求

1、项目质保期内投标人提供7×24小时热线服务和现场支持服务，设备出现故障后能半小时内做出响应，2小时内上门维修，24小时内解决问题；若24小时内无法解决的，应当提供解决方案。

2、中标供应商提供对项目的售后服务承诺书（包括保修时间、保修内容与范围等）。

★（七）商务要求

1、完工期限：中标供应商应在合同签订后45天内完成本项目的供货、安装、调试、培训，交付采购人使用。

2、项目实施地点：采购人指定地点。

3、项目质保期：验收合格后3年。

4、付款方式：项目实施完成经验收合格后一次性支付合同款项。

注：“★”号条款为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

# 第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标、评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）除招标文件明确要求加盖单位电子印章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（二）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（三）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（四）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（五）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（七）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。评审小组在评审中，应综合考虑节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策因素。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的优先选择不发达地区和少数民族地区的供应商，如排名并列的供应商均不为不发达地区和少数民族地区的供应商，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商；如排名并列的供应商存在多个为不发达地区和少数民族地区的供应商，由采购人在排名并列的为不发达地区和少数民族地区的供应商中自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章（单位电子印章），在评标委员会要求的时间内通过“政府采购云平台”提交，否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人低于成本报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当加盖公章（单位电子印章），在评标委员会要求的时间内通过“政府采购云平台”提交，否则无效。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面

报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（共同评审） | 35 | 1、经评标委员会评审，通过资格性和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35。 |
| 2 | 产品技术参数及性能（技术评审） | 30 | 投标人针对招标文件对应采购清单中的技术参数条款响应得分规则如下： 1、技术参数条款响应得分 = 重要技术参数条款响应得分 + 一般技术参数条款响应得分； 2、重要技术参数条款（标注“▲”的条款，共6条），重要技术参数条款响应得分=（投标人满足重要技术参数条款的数量÷对应重要技术参数条款的总数量）×6分； 3、一般技术参数条款（未标注“▲”的条款，共128条），一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷对应一般技术参数条款的总数量）×24分。 注： ①针对重要技术参数条款（标注“▲”的条款）的响应，投标人需提供产品检测报告或产品制造商针对本项目出具的产品参数证明函并加盖投标人电子印章，但如果招标文件“技术参数要求”中标注“▲”技术条款对技术支撑材料有要求的，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般技术参数条款（未标注“▲”的条款）的响应，如果招标文件“技术参数要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求的，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足； ③重要技术参数条款（标注“▲”的条款），只做为评分项，不做为实质性要求。 |
| 3 | 投标产品质量及信誉（共同评审） | 14 | 1、所投循环热水机1产品制造商具有国家级压缩机制冷设备检测机构认证实验室，每提供一个得2分，最多得6分。(提供证明材料并加盖投标人电子印章） |
|  |  |  | 2、所投循环热水机1产品制造商具有知识产权管理体系认证证书的得2分；(提供证明材料并加盖投标人电子印章） |
|  |  |  | 3、所投循环热水机1具有热泵监控系统，能通过远程控制器监测：进出水温度、设置开关机状态、水流开关断开故障、进出水温度传感器故障、外环温传感器故障、系统高压故障，每有一个功能得1分，最多得6分(提供国家法定检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖投标人电子印章。） |
| 4 | 投标人履约能力（共同评审） | 6 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证书、知识产权管理体系认证证书、信息技术服务管理体系证书，每提供一项证书得1分，最多得4分。（提供相关证书复印件并加盖投标人电子印章） 2、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准三级及以上证书得2分。(提供证书复印件以及并加盖投标人电子印章）。 |
| 5 | 项目实施能力（技术评审） | 7 | 1、对投标人提供的项目施工方案（内容至少包括人员配置、质量控制、施工环境保护措施、施工安全保障措施）进行评审，每有一项得0.5分，最多得2分。 2、投标人配备的项目管理人员具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书的2分。(聘用注册单位为投标人，提供相关证书复印件及及能证明其为投标人单位在职人员的佐证材料并加盖投标人电子印章) 3、投标人为本项目配备的团队人员中具有系统集成项目管理类职称得1分。(提供证书复印件及能证明其为投标人单位在职人员的佐证材料并加盖投标人电子印章)。 4、投标人为本项目配备合施工安全管理类人员，每有1名得0.5分，最多得2分。(安全管理人员具有施工安全管理证书及能证明其为投标人单位在职人员的佐证材料并加盖投标人电子印章) |
| 6 | 售后服务能力（技术评审） | 5 | 1、对投标人提供的售后服务方案（内容至少包括响应时间、上门维修时间、售后巡检、质量保证期限及范围方面）进行评审，每有一项得0.5分，最多得2分； 2、投标人所投循环热水机制造厂商在原厂质保三年基础上，每增加一年得1分，最多得3分。(提供原厂证明材料并加盖投标人电子印章) |
| 7 | 支持不发达地区和少数 民族地区 （共同评审） | 1 | 供应商为不发达地区或少数民族地区的得1分。(提供注册地为不发达地区或少数民族地区的相关证明材料) |
| 8 | 节能、环境 标志产品、无线局域网产品（共同评审） | 1 | 1、投标产品【强制节能产品除外】中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的，得0.5分，最多得0.5分；（说明：提供证书复印件） 2、投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得，0.5分，最多得0.5分（说明：提供证书复印件。） 注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商电子印章。 |
| 9 | 投标文件规范性（共同评审） | 1 | 投标文件规范性，没有细微偏差情形的得1分，每有一项细微偏差扣0.5分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 |  |

注：1.评分依据的所有证明材料须清晰可辨，加盖投标单位公章(电子印章)，若提供的证明材料不实，一切后果由投标人承担。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分。

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的优先选择不发达地区和少数民族地区的供应商，如排名并列的供应商均不为不发达地区和少数民族地区的供应商，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商；如排名并列的供应商存在多个为不发达地区和少数民族地区的供应商，由采购人在排名并列的为不发达地区和少数民族地区的供应商中自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

合同编号：

政府采购合同

签订地点：新都区教育局

签订时间：年月日

采购人（甲方）：成都市新都区教育局

法定代表人：

地址：成都市新都区新都镇新新街31号

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

供应商（乙方）：

地址：

法定代表人：

地址：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的组成部分。甲、乙双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同内容

1、货物：详见附件1《合同货物分项清单》；

2、乙方承诺本项目质保期为3年，提供的所有产品、辅材中如有属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书，提供的所有产品、辅材满足国家有关法律法规规章的要求和标准及强制性标准，提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准；

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即元；该合同总价为已包括但不限于货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同约定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权及其他合法权益。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准、本项目《招标文件》的技术要求。

3、质保期内货物质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方在本合同签订生效之日起日内交货到甲方指定地点，货到后在日内完成全部安装调试并经甲方验收合格后交付使用，乙方交货且安装调试的时间共计为日，乙方最迟应在年月日前完成全部安装调试并经甲方书面验收合格交付使用。交货验收时乙方须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1)货物在甲方接到乙方通知安装调试完毕后进入试用期；试用期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后7日内完成初步验收，初步验收合格后，乙方向甲方提出最终验收书面申请，甲方组织相关专家进行最终验收。

(2)验收标准：按国家有关规定以及甲方《招标文件》的技术要求、乙方的《投标文件》及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，甲乙双方签署质量验收报告，且乙方将本合同项下的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文件汇集成册交付甲方。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4、其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件的相关要求进行。

## 五、付款方式

1、项目实施完成经验收合格后一次性支付合同款项，计元，人民币大写元整；按照财政性资金支付有关规定，乙方向甲方提交相关票据凭证资料。

2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

3、按新都区财政局相关政策要求，本合同由甲方同乙方签订，合同款项由相关学校支付给乙方。乙方须向相关学校出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格之日起3年，质保期满后乙方提供终身上门服务，提供整机及关键部件备品备件。提供7*24小时热线服务和现场支持服务，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后2小时内响应到场，6小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方3次维修（包括乙方未依约履行维修义务的情形）仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2、乙方须指派专人（姓名：，联系电话：，）负责与甲方及相关学校联系售后服务事宜，乙方变更此联系人员需提前5个工作日以书面形式通知甲方及相关学校，否则视为未变更。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付本合同总价百分之五的违约金；

（2）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合本合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同约定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

（6）若乙方未按本合同约定提供售后服务，甲方或有关学校有权向第三方采购类似服务，由此产生的费用甲方有权向乙方追偿或直接从质保金中扣除，质保金不足以覆盖向第三方支付的采购费用的，甲方有权就差额部分向乙方追偿。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均同意将该争议提交成都仲裁委员会依其仲裁规则裁决。

## 九、其他

1、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式陆份，自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。甲方持叁份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各持壹份，均具有同等法律效力。

十、附件

附件1:《合同货物分项清单》；

甲方（盖章）：成都市新都区教育局				乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：			    法定代表人/授权代表（签字）：

地址：成都市新都区新都镇新新街31号		  地址：

开户银行：			开户银行：

账号：				账号：

电话：			电话：

传真：			传真：

签约日期： 年  月  日						     签约日期： 年  月  日