项目编号：510124202100136

成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）硬件集成实施服务采购项目

竞争性磋商文件

中国·四川

成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）(采购人）

四川荣森樾招标代理有限公司（采购代理机构）

2021年08月

## 目    录

第一章  磋商邀请	- 3 -

第二章  磋商须知	- 7 -

第三章  供应商资格条件要求	- 27 -

第四章  供应商资格证明材料	- 28 -

第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	- 30 -

第六章  响应文件格式	- 63 -

第七章  评审方法	- 91 -

第八章  政府采购合同（草案）	- 101 -

# 第一章  磋商邀请

四川荣森樾招标代理有限公司受  成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院） 委托，拟对成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）硬件集成实施服务采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：510124202100136。

2.采购项目名称：成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）硬件集成实施服务采购项目。

3.采购人：成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）。

4.采购代理机构：四川荣森樾招标代理有限公司。

二、资金情况

资金金额：260万元。

三、采购项目简介：

成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）拟采购硬件集成实施服务一项，本项目分为一个包。

（详见磋商文件第五章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

8、按照本项目竞争性磋商文件要求购买了竞争性磋商文件；

9、本次磋商采购活动不接受联合体报价；

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件自2021年08月06日至2021年08月12日每日上午09:00时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间，法定节假日除外）在德阳市旌阳区庐山北路477号希望城财富中心A栋503室现场发售或网络发售。磋商文件售价：人民币0元/份（现金、支付宝支付，磋商文件售后不退, 磋商资格不能转让）。

获取方式：（1）现场获取：获取磋商文件时，经办人员应当现场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信或法人授权书（需注明项目名称、项目编号及包号、介绍信或授权书的有效期）、授权代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）、报名登记表（见附件，该附件不作为采购文件内容仅作为报名资料,此表可提前准备也可现场填写）；供应商为自然人的，需提供本人身份证明（验原件，留本人签字的复印件）、报名登记表（见附件，该附件不作为采购文件内容仅作为报名资料,此表可提前准备也可现场填写）。

(2)网络获取：经办人员应当将资料扫描件发送至邮箱：1785884506@qq.com，待采购代理机构邮件通知审核资料结果无误后可进行转账。原件于磋商当日交至采购代理机构处。注：①供应商报名时须如实填写项目信息及供应商信息，如信息有变更请于报名截止时间前书面通知代理机构进行变更登记，如因供应商提供的信息错误导致对其参加的采购活动有影响，后果由供应商自行承担。②报名资料的递交时间以邮件到达时间为准，报名完成以转账到账时间为准；文件售卖截止时间邮件未到达的供应商或文件售卖截止时间未转账的供应商不得参加本次采购活动。提交资料包括：供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信或法人授权书（需注明项目名称、项目编号及包号、介绍信或授权书的有效期）、授权代表身份证复印件并加盖公司公章、报名登记表（见附件）；供应商为自然人的，需提供本人身份证明复印件、报名登记表（见附件）。

八、递交响应文件截止时间：2021年08月18日10:00:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元1819室。

注：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：2021年08月18日10:00:00（北京时间）在磋商地点开启。

十一、磋商地点：成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元1819室。

十二、联系方式

采 购 人：成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）

地    址：郫都区郫筒街道新南街283号

联 系 人：刘老师

联系电话：028-87928766

采购代理机构：四川荣森樾招标代理有限公司

地    址：绵阳市游仙区华兴南街2号博远楼601号

项目咨询地址：德阳市旌阳区庐山北路477号希望城财富中心A栋503室

报名咨询联系人：白女士         电话：0838-2502978

财务咨询联系人：曾女士         电话：0816-2131655

项目咨询联系人：曹先生         电话：0838-2502978

# 第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目采购预算：260万元。 超过采购预算的报价无效。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：260万元。 超过最高限价的报价无效。 |
| 3 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业：是□；否(； |
| 4 | 联合体 （实质性要求） | 不允许联合体参加 |
| 5 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 5.1 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 5.2 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 5.3供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 6.1小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 6.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 6.1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件；若提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取成交予以认定。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 6.1.3参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 6.1.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；若提供虚假《残疾人福利性单位声明函》的，以提供虚假材料谋取成交予以认定。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 6.1.5符合中小企业划型标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。 |
| 7 | 解释 | 7.1竞争性磋商文件第三章第（5款）中“重大违法记录”是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产、吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚。其中较大数额罚款的具体金额标准为：采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。 7.2 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。 |
| 8 | 强制认证产品 （实质性要求） | 如本项目有涉及CCC认证产品参与报价的，应在响应文件中提供CCC认证证书（复印件）或提供承诺（磋商文件另有要求的除外），承诺供应商在签订合同前将CCC认证证书（复印件）提供至采购人，报价时CCC认证证书应在有效期内，未提供或不能提供的视为虚假响应。 |
| 9 | 政府强制/优先采购的节能、环保、无线局域网产品 | 9.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。 9.2报价产品属于品目清单范围的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，本项目对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 9.3节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。节能产品政府采购品目清单“★”标注的为政府强制节能采购产品，投标产品如属于政府强制节能采购产品的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的节能产品认证证书或提供提供承诺，承诺供应商在签订合同前将强制节能产品的节能产品认证证书（复印件）提供至采购人，磋商时节能产品认证证书应在有效期内，未提供或不能提供的视为虚假响应，否则以响应文件有效性、完整性和响应程度审查不通过处理（实质性要求）。 9.4列入无线局域网认证产品政府采购清单（指采购文件发布之日前最新一期清单）产品为政府优先采购的无线局域网产品。 |
| 10 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 11 | 磋商保证金 （实质性要求） | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号)要求，对疫情防控期间参加政府采购活动的供应商，本项目不再收取磋商保证金。 |
| 12 | 履约保证金 （实质性要求） | 本项目不收取履约保证金 |
| 14 | 磋商文件咨询 | 联系人：曹先生 联系电话：0838-2502978 |
| 15 | 磋商过程、结果工作咨询 | 联系人：曹先生 联系电话：0838-2502978 |
| 16 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到四川荣森樾招标代理有限公司领取成交通知书。 联系电话：0838-2502978 |
| 17 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由四川荣森樾招标代理有限公司负责答复。 |
| 18 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由四川荣森樾招标代理有限公司负责答复；对磋商过程的质疑由四川荣森樾招标代理有限公司负责答复；对磋商结果的质疑由四川荣森樾招标代理有限公司负责答复。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。①针对采购文件：已依法获取采购文件的潜在供应商；②针对采购过程、中标或者成交结果：参与采购活动的供应商。 联 系 人：曹先生 联系电话：0838-2502978 联系地址：德阳市旌阳区庐山北路477号希望城财富中心A栋503室 注：①根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。②质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达四川荣森樾招标代理有限公司。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，受理日期则以四川荣森樾招标代理有限公司收到质疑函原件之日计算。以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以传真方式及时将质疑事项告知四川荣森樾招标代理有限公司，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。 |
| 19 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市郫都区财政局。 联系电话：028-87882979。 地址：四川省郫县望丛中路998号。 邮编：611730。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 20 | 政府采购合同 公告备案 | 政 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当依法将政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 |
| 21 | 服务费 | 采购代理机构将参照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和发改办价格〔2003〕857号文件，向成交供应商收取采购代理服务费3.38万元。 |
| 22 | 政府采购供应商信用融资 | 政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 财政部门推进政府采购供应商信用融资工作，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请信用融资，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容可在四川政府采购网进行查询）。 |
| 23 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是  成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）   。

2.2本次磋商的采购代理机构是四川荣森樾招标代理有限公司。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用

无论竞争性磋商采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托磋商小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：数据库审计。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

7.磋商保证金（实质性要求）

根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号)要求，对疫情防控期间参加政府采购活动的供应商，本项目不再收取磋商保证金。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1在递交响应文件截止时间前，竞争性磋商采购单位无论出于何种原因，可以对竞争性磋商文件进行澄清或者修改。

11.2竞争性磋商采购单位对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，将在磋商文件要求的提交响应文件截止时间五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

11.3在提交响应文件截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

现场考察/标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察/标前答疑会地点：本项目不组织。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。供应商编写的响应文件应当包含但不限于以下内容：

13.1资格性响应文件应当包含但不限于以下内容：

（1）磋商文件第四章要求提供的供应商资格证明材料；

（2）参与竞争性磋商声明（格式见磋商文件第六章）；

（3）承诺函（格式见磋商文件第六章）；

（4）供应商认为应提供的其它资料。

13.2其他响应文件应当包含但不限于以下内容：

（1）报价函、报价表；

（2）技术应答表；

（3）商务应答表；

（4）技术方案、项目实施方案；

（5）供应商对售后服务要求作出的积极响应和承诺；

（6）供应商认为需要提供的文件和资料。

### 14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，该外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第六章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的部分由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的材料可能被视为无效材料。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8（实质性要求）响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

19.响应文件的密封和标注

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（单位公章）。

20.响应文件的递交

20.1响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 最后报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表（供应商代表需提供授权书等资料证明自己身份）签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

## 22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

## 六、成交事项

## 23.确定成交供应商

## 采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

## 23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

## 23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

## （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

## （4）成交候选供应商提供虚假材料；

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

## 24.行贿犯罪档案查询

## 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

## 25.成交结果

## 25.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

25.2成交供应商应当及时领取成交通知书。需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时交纳。

25.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

## 26.成交通知书

## 26.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 26.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

## 26.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人或采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

## 27.签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

28.合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金（实质性要求）

本项目不收取履约保证金

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34.履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

35.验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、磋商纪律要求

37.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交、报价无效。

九、询问、质疑和投诉

38.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其  他

39.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

40.（实质性要求）在本次递交磋商文件之前一周年内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于20%。

41.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

42.本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

# 第三章  供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

8、授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料；

9、按照本项目竞争性磋商文件要求购买了竞争性磋商文件；

注：1、本章资格要求第（5款）中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

- 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

3、本章要求供应商提供的资格证明材料必须加盖供应商印章（鲜章）。

# 第四章  供应商资格证明材料

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本” 或“营业执照、税务登记证”。（均为复印件）；

2、①具有健全的财务会计制度的证明材料： A、可提供2018年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；B、也可提供2018年度（含）至今（任意一年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负债、现金流量及利润情况）；C、也可提供截止响应文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；D、供应商注册时间截止响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程；（均为复印件）

②提供具有良好的商业信誉承诺函；（原件）

3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；（原件）

4、①提供2020年至今任意一个月的纳税证明材料复印件或有依法缴纳税收良好记录的承诺函原件；（注：证明材料可为银行电子回单或税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）

②提供2020年至今任意一个月的社保缴纳证明材料复印件或有依法缴纳社会保障资金良好记录的承诺函原件；（注：证明材料为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）

③依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明（加盖供应商原始印章）。

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

- 提供具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函；（原件）

- 提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在在参加本次政府采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）

8、法定代表人身份证明材料复印件；

9、法定代表人授权书原件及授权代表身份证明材料复印件；

10、按照本项目竞争性磋商文件要求购买了竞争性磋商文件（供应商不需要对本条提供证明材料，由采购代理机构提供供应商购买竞争性磋商文件情况的材料）

注意：

1、 以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章）。

2、 供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

# 第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

- 项目概况

成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）拟采购硬件集成实施服务一项，本项目分为一个包。

- 项目清单

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）硬件集成实施服务 | 软件和信息技术服务业 |

- 技术要求

| 1 | 影像数据库服务器 | 1.标准2U机架式服务器，附带导轨，可放入42U标准机柜,非OEM。 ★2.实配≥2颗Intel Xeon Gold 5218R 处理器，每颗CPU核心数≥20核，每颗CPU主频≥2.1GHz。 ★3.实配≥128 GB 2933MHZ DDR4 ECC 内存，内存最大扩展插槽≥24个，支持RDIMM、LDIMM、NVDIMM内存。 ▲4.采用内存ECC纠错技术，提供内存ECC功能测试方法的证书复印件（加盖供应商鲜章）证明此功能。 ★5.实配≥3块600GB 10K 2.5寸SAS热拔插硬盘。 ▲6.前置可支持≥25块2.5寸硬盘槽位，整机可扩展≥20个热插拔3.5寸硬盘槽位。支持2个内置M.2 硬盘，支持2个内置SD存储器。（提供证明材料并加盖供应商鲜章）。 7.配置磁盘SAS RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/6/60，Cache 缓存≥2GB。 ▲8.服务器系统硬盘在做RAID5后发生故障，要求服务器硬盘系统里面所有数据可用并可恢复，服务器系统硬盘采取有效技术加快RAID5恢复，提供加快RAID5恢复方法的证书复印件（加盖供应商鲜章）证明此功能。 ▲9.配置≥2块双端口万兆光纤网卡（含多模光模块），配置≥2块16GB光纤通道卡（含模块）。配置≥1块双端口千兆网卡。支持1个标准OCP卡插槽，可支持PHY卡及OCP卡。支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络。 ▲10.I/O插槽：支持≥9个PCI-E插槽，最大支持4个双宽GPU（提供产品官网截图证明材料加盖供应商鲜章，并提供产品官网链接）。 11.配置≥2个550W白金电源，实现1+1冗余，最大支持2个2000W电源模块。配置4个冗余热插拔系统风扇，配置导轨。 ▲12.操作系统：支持Windows、Linux等操作系统，要求服务器产品制造商具备操作系统的自主设计与开发能力，提供自主研发操作系统的软件著作权登记证书复印件，并加盖供应商鲜章。 ★13.原厂三年质保。 | 台 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 影像采集应用服务器 | 1.标准2U机架式服务器，附带导轨，可放入42U标准机柜，非OEM。 ★2.实配≥2颗Intel Xeon Gold 5218R 处理器，每颗CPU核心数≥20核，每颗CPU主频≥2.1GHz。 ★3.实配≥128 GB 2933MHZ DDR4 ECC 内存，内存最大扩展插槽≥24个，支持RDIMM、LDIMM、NVDIMM内存。 ▲4.采用内存ECC纠错技术，提供内存ECC功能测试方法的证书复印件（加盖供应商鲜章）证明此功能。 ★5.实配≥3块600GB 10K 2.5寸SAS热拔插硬盘。 ▲6.前置可支持≥25块2.5寸硬盘槽位，整机可扩展≥20个热插拔3.5寸硬盘槽位。支持2个内置M.2 硬盘，支持2个内置SD存储器。（提供证明材料并加盖供应商鲜章）。 7.配置磁盘SAS RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/6/60，Cache 缓存≥2GB。 ▲8.服务器系统硬盘在做RAID5后发生故障，要求服务器硬盘系统里面所有数据可用并可恢复，服务器系统硬盘采取有效技术加快RAID5恢复，提供加快RAID5恢复方法的证书复印件（加盖供应商鲜章）证明此功能。 ▲9.配置≥2个万兆光纤网口（含多模光模块）。配置≥2块16GB光纤通道卡（含模块），配置≥1块双端口千兆网卡。支持1个标准OCP卡插槽，可支持PHY卡及OCP卡。支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络。 ▲10.I/O插槽：支持≥9个PCI-E插槽，最大支持4个双宽GPU（提供产品官网截图证明材料加盖供应商鲜章，并提供产品官网链接）。 11.配置≥2个550W白金电源，实现1+1冗余，最大支持2个2000W电源模块。配置4个冗余热插拔系统风扇，配置导轨。 ▲12.操作系统：支持Windows、Linux等操作系统，要求服务器产品制造商具备操作系统的自主设计与开发能力，提供自主研发操作系统的软件著作权登记证书复印件，并加盖供应商鲜章。 ★13.原厂三年质保。 | 台 | 1 |
| 3 | 集成平台数据库服务器 | 1.标准4U机架式服务器，附带导轨，可放入42U标准机柜，非OEM。 ★2.实配≥4颗Intel Xeon Gold 5218 处理器，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.3GHz。 ★3.实配≥256GB 2933MHZ DDR4 ECC 内存，内存最大扩展插槽≥48个，最大支持3T内存容量，支持RDIMM、LDIMM、NVDIMM内存。 ▲4.采用内存ECC纠错技术，提供内存ECC功能测试方法的证书复印件（加盖设备供应商鲜章）证明此功能。 ★5.实配≥2块600GB 10K 2.5寸SAS热拔插硬盘。 ▲6.支持≥24个3.5寸标准硬盘槽位，支持≥12个NVME硬盘。支持2个内置M.2硬盘，支持2个内置SD存储器。（提供证明材料并加盖供应商鲜章）。 7.配置磁盘SAS RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/6/60，Cache 缓存≥2GB。 ▲8.服务器系统硬盘在做RAID5后发生故障，要求服务器硬盘系统里面所有数据可用并可恢复，服务器系统硬盘采取有效技术加快RAID5恢复，提供加快RAID5恢复方法的证书复印件（加盖供应商鲜章）证明此功能。 ▲9.配置≥2块双端口万兆光纤网卡（含多模光模块），配置≥2块16GB光纤通道卡（含模块）。配置≥1块4端口千兆网卡。支持1个标准OCP卡插槽，可支持PHY卡及OCP卡。支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络。 ▲10.最大可支持16个PCIE插槽，支持2个全高全长GPU，提供电源接口。 11.配置4个冗余电源，最大支持4个1600W电源模块，支持2+1或2+2或3+1冗余模式，含导轨。 12.支持≥8风扇，N+1冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制。采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明。风流向前进后出。具备防回流设计。 13.支持远程管理控制，如IPMI2.0，KVM over IP (HTML5 /Java)，SOL，SNMP，Redfish等。标配OLED液晶诊断屏。 14.支持TPM安全可信模块。 ▲15.服务器支持安全增强系统，可基于ROST技术理论从系统层实现对服务器操作系统的安全加固，安全增强系统与服务器均为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件进行整合，需满足微软Windows Server2008或2012兼容性检测服务认证，提供微软认证网站上相关网页截图证明材料并加盖供应商鲜章。 ▲16.支持Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server等操作系统，要求服务器产品制造商具备操作系统的自主设计与开发能力，提供自主研发操作系统的软件著作权登记证书复印件，并加盖供应商鲜章。 ★17.原厂三年质保。 | 台 | 2 |
| 4 | 核心业务存储 | ★1.在原有业务存储基础上扩容，需与原有存储系统实现存储双活。 ▲2.厂商资质：非OEM或者贴牌。 ★3.控制器：多控制器架构，SAN+NAS架构采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，统一管理，（具备FC/IP SAN和NAS融合组网能力）。本次配置控制器数量≥2，控制器扩展能力≥16控。 4.控制柜：支持3种以上规格的控制柜，控制柜内支持2.5寸，3.5寸硬盘混插。 ★5.系统缓存：双控配置高速缓存≥128GB，并且双控可扩展到256GB缓存，集群最大可支持2TB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）。 6.系统接口：每单控制器可扩展最大3个主机扩展卡，配置≥8个16Gbps FC主机端口 ,配置≥8个1G iSCSI主机端口，支持32G FC、16Gb FC、1/10/40Gb Ethernet等，双控最大支持共56个主机端口，集群支持448个主机端口。双控配置4个12Gbpsx4 SAS3.0磁盘接口,双控可扩展到12个48Gbps SAS3.0接口，集群磁盘通道速率≥4608Gbps，集群最大支持96个磁盘接口。 7.掉电保护：支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，支持2次备电，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存，可以支撑2次以上的数据备份时间，实现无限时断电保护Cache数据的目的。 ★8.磁盘配置：配置7块1.2TB 10K SAS硬盘，10块960GB SSD硬盘，6块6TB 7.2K NL-SAS硬盘。双控最大支持1300块企业级硬盘，集群支持10400块企业级硬盘。 ▲9.扩展柜：支持四种2U12/2U25/3U48/5U92扩展柜，提供官网资料截图，并加盖供应商鲜章证明。 ▲10.RAID：所有磁盘可同时配置为RAID0/1/5/6/10/50/60，且可共存。支持两种RAID技术，且可以共存，提供截图。支持两种热备技术，热备盘或者热备空间。且可共存。提供截图。 11.管理软件：配置图形界面管理软件，支持多种语言（至少包括简体中文和英文），支持多台设备集中管理，支持存储资源管理分析和资源使用历史记录分析，支持性能管理等功能，支持WEB管理，支持CLI管理。支持多种事件通知功能。 ▲12.高级功能：配置全容量许可精简功能、全容量许可的克隆功能、全容量许可快照功能、配置全容量许可卷备份功能、存储QoS授权许可、卷镜像功能，以上功能后续扩容无需额外购买许可。配置性能监控和分析软件，配置高级图形化报表软件，可以定制历史运行数据的图形化报表。 ▲13.存储双活：配置存储双活功能，支持Active-Active模式双活架构，主机端的LUN多路径为全Active状态。同时支持基于IP链路的仲裁服务器和基于FC链路的外部仲裁存储，一个双活集群能支持不少于4个仲裁，从而保证双活集群始终有仲裁可用。通过存储双活功能实现本存储系统与原有存储系统之间的存储双活，保证数据的安全性，含安装实施服务。 14.自动分层：支持全容量许可的存储自动分层功能，可实现四层数据分层，系统自动将动态热点数据提升至高速盘中，以解决动态数据热点的性能问题，后续扩容无需额外购买许可。提供热点数据分析报告，提供报告截图（提供报告截图，中标后验证）。 15.存储虚拟化：支持存储虚拟化功能，可以整合异构厂商的存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配。接管异构存储厂商的空间后，可以把异构空间作为存储的RAID资源池，缓存对资源池生效且提供性能加速，并且资源池可以划分多个卷对主机提供存储服务。 ▲16.云备份：配置云备份特性，支持存储数据直接备份到公有云和私有云，无须单独配置备份软件，提供相关截图。支持阿里云，Opesnstack等云厂商对接能力，提供相关截图。 ▲17.兼容性：支持Windows、Linux、VMware、UNIX (HP-UX、AIX、Solaris、K-UX等)、操作系统，支持国产操作系统。支持VMware虚拟化场景，获得VAAI/VRO/VROPS/vMSC认证，提供vmware官网认证截图和链接。获得SMI-S v1.6或以上版本的CTP认证并提供截图证明。 ★18、原厂三年质保。 | 台 | 1 |
| 5 | 备份一体机 | 1.与集成平台数据库服务器同一品牌。 2.2U机架式，配置≥2颗Skylake 8核处理器，≥2.2G主频。 3.中文管理操作界面，软件安装配置应简单容易。具备简便、直观和友好的图形操作管理界面，备份/恢复有图形进度显示。能满足分布网络集中式管理的需求。 4.配置≥32GB缓存，最大支持不小于1TB。 5.配置2个1Gb千兆主机接口,配置2个10Gb万兆光纤主机接口，可扩展到不小于8个，并支持万兆主机接口、8G FC、16G FC接口扩展。 6.本次配置28T裸容量，授权客户端应用数据备份许可，不限应用端数量。 7.备份容量可无缝扩展至600TB以上，并支持4U36扩展柜，大大降低客户机房空间占用，降低系统损耗。 8.多个备份任务可以并行同时执行。备份软件对所有已备份数据和磁带介质的管理应简单高效，备份数据列表可以快速查找和浏览。应具备详尽的历史日志记录、查询、管理和报告功能。能提供容灾备份/恢复、重删功能。提供功能截图。 9.要求备份管理具有强大的灾难恢复能力，可以在发生极端灾难时迅速地通过灾难恢复磁带将整个系统迅速恢复，无需重新安装操作系统、驱动程序、应用系统等等，支持源端重删功能，降低网络压力。 10.支持Windows、Linux、K UX、麒麟、红旗等多种操作系统。支持Oracle、SQL Server、DB2、Sybase、Mysql、达梦等各类系统平台数据库备份,SAP、Exchange等应用文件备份，操作系统快速备份等, 虚拟机环境支持Vmware、Hyper-V，XENServer主流版本、ICS5.5等 ★11.原厂三年质保。 | 台 | 1 |
| 6 | 万兆网卡 | 1.原有服务器增加双口万兆光网卡。 | 块 | 7 |
| 7 | 光模块 | 1.原有存储光纤交换机新激活12个，配置12个16GB光模块及光跳线（含安装服务）。 | 套 | 2 |
| 8 | 服务器配套软件 |
| （1） | 数据库 | 1.数据库软件企业版（50用户数）。 2.支持事务的多版本读一致性与回滚段机制。 3.DML操作只能有行级锁，任何情况下不允许有锁定过多资源的锁升级，以降低死锁的可能性，若出现死锁，能自动解锁。 4.多个用户操作同一条记录时，任何情况下读、写互不影响，并且不能有读取其他用户未提交数据的脏读。 5.支持对非结构化数据采用统一数据类型进行管理，可以应用统一的管理策略如智能压缩、透明加密等功能。 6.支持数据库闪回技术，能保障数据库准确恢复到以前的某个时间点，支持库级、表级、行级的回滚技术。 7.对数据库伸缩性的支持具有从单服务器到多服务器的扩充能力，支持基于共享存储的真正应用集群系统。 8.支持数据分区优化的大数据量处理功能。要求支持范围、列表、哈希、组合、引用、间隔、外部表、混合表等多种表分区方式。支持分区向导功能。 9.具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改。可以在秒级别将整个数据库、表、表中的记录或是事务恢复到指定时间点。 10.支持存储关系型数据和对象型数据。 11.支持多租户架构，可以通过统一的计算资源规划管理技术完成各个租户（子数据库）间的硬件资源管理，租户数据库支持拔出/插入、克隆、创建、删除等操作。支持机器间的拔出/插入操作，可以跨不同操作系统、芯片组或字节序的拔出/插入。支持以拔出/插入的方式打补丁。 12.支持行存储和列存储的两种存储格式来提高OLTP系统中的报表性能。 13.支持主流的网络协议，如：TCP/IP、IPX/SPX、NETbios 及混合协议。 14.支持同构、异构数据源的访问，包括文件数据源。可与异构数据库互相复制。 15.支持存储过程、触发器。触发器支持语句执行前、执行后和可替换型三种方式。支持行级触发器。触发器的触发操作和事件包括DML、DDL、数据库启停、错误信息、登录/注销。 16.支持在一台主机的浏览器界面中统一管理不同平台的多个数据库。 17.能够将原有异种数据库向本数据库无损失移植。 18.内嵌支持存储、管理、查询和提取半结构化的数据，如XML文档，支持XML数据类型，直接把XML存储于数据库中。 19.支持不依赖于第三方软件和存储的异地双机和多机热备、大规模数据加载和更新，数据库的数据文件能跨平台互相交换。 | 套 | 1 |
| （2） | 数据库集群 | 1.要求与数据库产品同一厂商，数据库集群要求基于共享存储的真正应用集群系统，集群可同时应用于OLAP和OLTP环境，集群同时支持负载均衡和秒级自动故障切换功能。集群节点可无限水平扩展，且增加节点无需停机和重新分配数据。存储管理功能要求与数据库同厂商，当某服务器上的存会管理功能出现故障时，能够确保运行在该服务器上的数据库继续运行。 2.支持应用程序连续性技术，通过在其他数据库上重放受故障影响的“运行中”事务来保护应用程序免受实例和会话故障的影响。 3.支持基于IPv6的IP地址。支持集群中的多个子网以及限制服务注册。 | 套 | 1 |
| （3） | 数据同步工具 | 1.架构总体要求： 要求数据抽取软件实现各中心之间的数据实时抽取复制，应用于数据分析、抽取、转换。并要求目标中心数据库始终处于Open状态，用于提供数据查询和统计报表功能。支持多对1的集中抽取同步结构。支持源端到目标端异构数据库之间的数据进行过滤、转换、增量复制，并根据需求方的自定义格式，对目标端数据库进行直接装载，灵活性极高，可复用性强，方便用户操作。主要用于实现跨系统、跨数据库，结构化数据与非结构化数据之间的转换，同时结合原有资源库的数据同步机制实现复杂数据转换。 2.基本功能要求： 支持数据库的交易抽取，且备用数据库始终处于Open状态。数据抽取软件License（含归档、压缩加密、监控、兼容性等相关模块）满足Unix（Linux）或X86平台（RAC或HA）到X86平台的数据库抽取同步需求。满足本次数据集中项目的抽取要求。 3.▲一体化同步要求： 启动同步后，软件自动实现量抽取同步和增量抽取同步操作，‘一键式’执行，无需人工干预。支持异构平台下的首次数据初始化抽取同步。支持跨数据库版本之间数据库的初始化抽取同步操作。 4.技术指标要求以及低干扰性要求： 系统资源占用少，保证主机的正常运行。源端CPU占用小于3％。内存占用小于200M。目标端CPU占用小于3％。内存占用小于200M。 5.初始化要求： ①、在初始化同步过程中，业务不能停止。初始化过程中不需要人工干预。 ②、支持200GB数据的全同步时间2小时左右完成。 ③、支持异构平台下的首次数据初始化同步。 ④、支持跨数据库版本之间数据库的初始化同步操作。 6.多种抽取结构要求： 支持一对一，双向，一对多，多对一，和级联抽取复制。 7.▲数据库的抽取同步功能（可配置性，灵活性）要求： ①、支持数据转换、数据拆分及分发。 ②、支持从多个数据库中同一类型表的记录整合到一个表中去。 ③、支持对列的数据进行转换，包括列映射、增/删除列、列转换支持DML操作复制、支持SEQUENCE、函数、存储过程、视图、同义词、索引、应用包、用户等数据库对象进行抽取复制。 ④、支持没有PK/UK字段的表的抽取复制、并无需打开或修改数据库参数，可定义并过滤不需要复制的事务。 ⑤、支持按照schema方式设置抽取复制关系，无需单表设置抽取复制关系，支持不同源和目标端在不同的schema名情况下的抽取复制。 ⑥、支持中文汉字内码，符合双字节编码。支持DXF数据格式的装载。支持Rowid mapping的方式实现数据快速定位。 ⑦、根据业务需要，将一个表中的数据根据其数据的某个属性，把数据分发到不同的目标端。 8.▲管理监控功能及扩展功能： ①、支持oracle等数据库实时抽取复制到MYSQL，需提供测试报告来证明。（提供复印件并盖章） ②、ETL抽取软件需提供统一的管理监控功能，能实现对ETL抽取软件的运行状态、运行日志、系统配置等方面进行统一的管理及监控。 9.▲产品成熟度要求： 为避免数据泄密，要求产品模块提供涉密信息系统产品检测证书。 10.提供一年维保。 | 套 | 1 |
| （4） | 服务器操作系统 | 1.Linux企业版，1年技术支持。 | 套 | 2 |
| 9 | 信息安全管理系统 |
| （1） | 内网智慧防火墙 | 采用多核网络专用架构，使用64位MIPS多核处理器，非X86多核架构或ASIC架构。双交流电源。≥12*GE电口, ≥12*SFP光口，≥500G硬盘，网络吞吐量≥8Gbps。最大并发连接数≥300万，每秒新建HTTP连接数≥10万。 支持静态路由、动态路由、ISP路由，支持基于入接口、源地址、目标地址、用户、服务、应用、时间、域名的策略路由。支持IPv6/v4双栈，支持IPv6安全策略、包括审计策略、NAT策略、流量控制策略、会话控制策略、黑名单、白名单、认证策略等。 支持独立的Web防护模块，提供SQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等≥10种的防护类型。支持弱密码扫描能力，可针对IP、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。 ▲支持4G接入，并可实现4G连接与有线链路之间的互为备份，支持的4G网卡必须包括华为E3372，支持在4G接口上运行IPSec VPN，提供功能证明材料并加盖供应商鲜章。 支持基于多元组的访问控制。并提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在web页面显示分析结果。支持对20级的压缩文件进行解压查杀。 支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和阻断。并针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，提供功能证明材料并加盖供应商鲜章。 支持U盘零配置上线，设备端无需预配置，将U盘插入设备USB接口中，即可实现快速上线实施，提供功能证明材料并加盖供应商鲜章。 支持与本项目所投主机安全及管理系统协同工作，实现终端在访问特定IP/网段时必须安装主机安全及管理系统，否则拒绝访问并重定向EDR的安装页面，加强终端安全检查管理。 产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证书（第二代防火墙增强级），提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》，达到《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》认证标准的增强级，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《IPv6 Ready Logo认证》，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 ★原厂三年质保。 | 台 | 1 |
| （2） | 网闸 | 2U标准机架式机箱，安全单电源，面板标配双液晶屏，内网 4个10/100/1000M BASE-TX接口、2个光电互换COMBO口，外网 4个10/100/1000M BASE-TX接口、2个光电互换COMBO口，2个RJ45串口，4个USB2.0接口，并发连接数>2万，系统延时< 1ms，无用户数限制，最大吞吐量≥200Mbps。 采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+专用隔离硬件。不采用网线等形式直通。采用基于linux内核的多核多线程专用SUOS安全操作系统，加固系统内核。 外网端不允许配置任何形式的管理接口，所有管理配置操作均通过专用的网闸内网可信端管理接口进行配置。支持IPV6/IPV4双栈接入。 支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、链路聚合协议、自适应均衡、选择均衡、广播模式、传输均衡。支持3种区域的IP/MAC 绑定。 设备内、外主机与客户网络建立会话并提取通信数据，内部使用私有协议交换数据，屏蔽共有协议存在的风险。设备支持多种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署。 产品内置各类应用支持模块，无须用户增加投资，功能模块至少包含：邮件模块、安全浏览模块、视频交换模块、数据库访问模块、数据库同步模块、文件交换模块、组播代理模块、用户自定义应用模块等各类应用模块,并可控制相应应用协议的的动作、参数、内容。 支持文件同步方向控制，实现单向或双向的文件传输。支持SMB、FTP、NFS多种文件协议。文件交换支持病毒检测功能。 支持GB/T 28181国家标准、RFC 3261标准，支持相关厂商协议规范，支持信令控制，可控制云台转动。 支持海康、大华、华为、华三、公安一所、天地伟业、天视达、宇视、科达、数码视讯、藏愚、合众、汉邦、东方电子、中星等视频厂商，满足标准的新厂商的接入只需在界面配置其它厂商即可。 支持视频流多机负载均衡，可把视频流按算法分配给多台设备进行处理，解决物理带宽限制。 可与光闸联动，通过网闸传输视频信令，光闸传输视频流，确保视频流的单向传输。支持Oracle、SQLServer、Mysql、Sybase、DB2、Postgresql等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库、优炫数据库的同步。 12.★原厂三年质保。 | 台 | 1 |
| （3） | 日志审计 | 标准1U硬件，网口类别：≥6个千兆工作管理口(1管理口+1HA口+4审计口)，硬盘：≥2T*1，内存：≥8G，日志处理能力≥2000EPS（峰值：4000EPS），配置≥50个日志源授权。 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统，审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程，审计结果存储于独立存储空间。配置200个日志源。支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集。 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。支持对收集到的日志进行解析（标准化、归一化），解析规则可以根据客户要求定制扩展。支持日志本地备份及恢复，可设置日志存储备份策略。 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询。内置≥70000条CVE漏洞数据知识库。 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发。支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能。内置非法访问、可疑入侵、病毒爆发、设备异常、弱点针对等6大类50子类的安全分析场景。 支持磁盘空间阈值告警，当磁盘使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警。资产性能监控异常告警，对于监控的资产系统资源进行监测当指定指标使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警。资产状态监控，当资产处于不活跃状态时可产生并外发告警。远程仓库状态监测可告警，当远程仓库可用性检测失败或备份包自动上传失败时可产生并外发告警。 支持对网络中存在的IPV6资产进行有效识别，能够对网络中的IPV6资产进行日志审计和分析。用户支持双因子认证登录，双因子认证令牌支持绑定至具体用户。 支持分布式部署，支持页面一键添加子节点，自动进行绑定添加，采集器可以选择同步日志范围，按需转发数据。 ▲支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 ▲支持通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 ▲支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证书（三级），提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 ▲产品具备《IPv6 Ready Logo 认证》，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 ▲产品达到《信息安全技术 信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》认证标准的增强级，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 15.★原厂三年质保。 | 台 | 1 |
| （4） | 堡垒机 | 标准1U硬件，≥2*GE电管理口，≥4*GE电业务口，硬盘: ≥1TB。配置资产数授权100个，配置字符连接100个，配置图型连接20个。 支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式。支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等。基于不同的用户设置不同的双因子认证模式。 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin。可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具。 Web访问方式：至少支持使用IE、谷歌、火狐三种浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具。 支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据。设备内置VPN模块，无需与其他VPN设备联动，实现运维入口安全接入。 支持DB2、oracle、mysql、sqlserver主流数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机。 可以通过socks5/http/ssh等代理协议连接管理异地云资源区中私有网络的云主机。导出的设备信息文件加密存储，解密时须由2个管理员同时解密才能查看到设备信息文件内容。 ▲IE/Chrome代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 ▲支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 ▲支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，须等到管理员审批通过后才可执行成功，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 ▲H5运维方式：支持ssh、telnet、rlogin、rdp、vnc协议的H5运维，无需本地运维客户端工具，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证书（增强级），提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》（增强级），提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《IPv6 Ready Logo认证》，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 15.★原厂三年质保。 | 台 | 1 |
| （5） | 数据库审计 | 硬件尺寸：标准2U，CPU规格：≥4核，内存容量：≥8GB*2，硬盘容量：≥2TB*1，网口类型：≥1000M电口*6，电源配置：双电源； 总网络吞吐量：≥1500Mbps，双向审计最大数据库流量：≥150Mbps，峰值事务处理能力TPS：≥12000条/秒，日志数量存储：≥10亿条，数据库实例授权许可数量：≥8； 支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、统一报表生成、统一查询，旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计； 支持Oracle、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、MariaDB等主流数据库审计。系统内置多种报表模板库，报表≥20种。支持IPv4/IPv6双栈审计，支持和ES平台对接，将审计日志和告警日志存储在ES系统中，并支持通过页面查询日志； 支持主流业务协议HTTP、HTTPS、Telnet、FTP的审计。内置排错平台，支持一键检测系统的关键信息，内置运维终端，可实现日志查看、设备状态检查、执行SQL语句、执行常用命令、特权运维等能力。 ▲支持在目标数据库安装agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 ▲支持对SQL SERVER TDS加密通讯协议采取证书导入方式实现透明解密，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 ▲支持提供客户端访问Web服务器的URL和应用服务器访问数据库的SQL语句关联，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长、客户端工具、主机名等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小。 ▲支持对数据库自动建模及对异常行为智能告警功能，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证书（数据库安全审计增强级），提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《IPv6 Ready Logo认证》，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《信息技术产品安全测评证书》（EAL3+），提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》，达到《信息安全技术 信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》认证标准的增强级，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 15.★原厂三年质保。 | 台 | 1 |
| （6） | 漏洞扫描 | 标准1U硬件平台，RJ45串口≥1个，千兆电口≥6个，USB口≥2个，硬盘≥1TB，内存≥16G。支持主机软件漏洞扫描、Web漏洞扫描、数据库漏洞扫描、配置核查模块。支持最大并行扫描数≥60个。 支持Windows系列操作系统，支持Linux主流操作系统（Centos、Redhat、Debian、Fedora、Ubuntu、Suse等），支持Unix主流操作系统（AIX、HP-UX、Solaris等）。 提供审计功能，能够对登录日志、操作日常进行记录和查询，并可以将日志导入导出操作。 产品内置不同的策略模板如针对Linux、Windows操作系统等模板，同时允许用户定制扫描策略模板。可以自定义扫描端口范围、端口扫描策略。厂商漏洞策略库≥50000条。提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述，漏洞知识库与国际CVE、国内CNNVD漏洞库标准兼容。 具备弱口令扫描功能，提供多种弱口令扫描协议，包括SMB、RDP、SSH、TELNET、FTP、SMTP、IMAP、POP3、MySQL、MSSQL、REDIS、RTSP等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典，提供采用SMB、SSH、Telnet、SNMP等协议对Windows、Linux系统进行登录授权扫描。支持对误报的漏洞进行修正，避免将误报结果导出。 产品提供Web应用漏洞扫描功能，支持对Discuz、大汉CMS、PHPCMS、DEDECMS、ECSHOP、WordPress、eWebEditor、FCKeditor、Struts2等国内外常见第三方组件扫描。能够检测GET、POST、User-Agent、Cookie等多种方式提交的HTTP请求参数，并进行相应检测，支持识别国内外主流Web应用防火墙品牌。 支持Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、informix、达梦、人大金仓的授权数据库漏洞扫描。支持系统安全配置核查功能，能够对主流操作系统、中间件、无线设备、虚拟设备的安全配置项目进行检查。 产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级），提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》（增强级），提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 ▲产品具备《IPv6 Ready Logo认证》，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 ★原厂三年质保。 | 台 | 1 |
| （7） | 上网行为管理系统 | 支持静态路由、动态路由、ISP路由、策略路由。支持IPv6/v4双栈，支持IPv6安全策略、包括审计策略、NAT策略、流量控制策略、会话控制策略、黑名单、白名单、认证策略等。 支持独立的Web防护模块，提供SQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等≥10种的防护类型。支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持≥400万余种病毒的查杀，并支持在线升级和手动升级病毒库。 支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。 配置自有威胁情报数据来源，每日可获得不低于6亿次的互联网访问样本，并提供在设备端上的全网威胁情报的搜索查询。提供最新的热点威胁事件并提供配置向导协助管理员生成防护规则。支持对内网进行威胁情报安全分析，并支持跳转到威胁情报云平台查看详细的威胁情报内容，支持配置2个威胁情报云平台。 支持基于多元组的访问控制。并提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在web页面显示分析结果。 支持文件缓存，缓存文件形式不限于视频、APP等。支持设备智能解析用户流量，针对域名或者文件请求，设备推送文件至终端，帮助用户缓解互联网出口压力，实现文件下载加速的效果。 7.★原厂三年质保。 | 台 | 1 |
| （8） | 外网防火墙 | 采用多核网络专用架构，使用64位MIPS多核处理器，非X86多核架构或ASIC架构。 双交流电源。≥12*GE电口, ≥12*SFP光口，≥500G硬盘，网络吞吐量≥8Gbps。最大并发连接数≥300万，每秒新建HTTP连接数≥10万。 支持静态路由、动态路由、ISP路由，支持基于入接口、源地址、目标地址、用户、服务、应用、时间、域名的策略路由。 支持IPv6/v4双栈，支持IPv6安全策略、包括审计策略、NAT策略、流量控制策略、会话控制策略、黑名单、白名单、认证策略等。 支持独立的Web防护模块，提供SQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等≥10种的防护类型。 支持弱密码扫描能力，可针对IP、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。 支持DNS透明代理，支持指定DNS或继承链路DNS配置，针对多链路支持基于优先级、权重、流量算法进行DNS负载，提供功能证明材料并加盖供应商鲜章。 支持4G接入，并可实现4G连接与有线链路之间的互为备份，支持的4G网卡必须包括华为E3372，支持在4G接口上运行IPSec VPN，提供功能证明材料并加盖供应商鲜章。 支持基于多元组的访问控制。并提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在web页面显示分析结果。 内网资产监控，自动发现内网资产，并以资产视角看安全状态，以攻击链的形式展示相应资产的风险和所处的阶段，提供功能证明材料并加盖供应商鲜章。 支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和阻断。并针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，提供功能证明材料并加盖供应商鲜章。 ▲支持U盘零配置上线，设备端无需预配置，将U盘插入设备USB接口中，即可实现快速上线实施，提供功能证明材料并加盖供应商鲜章。 支持与本项目所投主机安全及管理系统协同工作，实现终端在访问特定IP/网段时必须安装主机安全及管理系统，否则拒绝访问并重定向EDR的安装页面，加强终端安全检查管理，提供功能证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证书（第二代防火墙增强级），提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》，达到《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》认证标准的增强级，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 产品具备《IPv6 Ready Logo认证》，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 ★原厂三年质保。 | 台 | 1 |
| （9） | 杀毒软件 | 配置管理中心1套，10台服务器授权，320台终端PC授权。 支持Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、Win xp 、Win 7、Win 8、Win 10、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、Ubuntu 14 +等操作系统。 ▲产品应具备病毒查杀、后门查杀、登录防护、微隔离、漏洞管理、性能监控、网站防护、防端口扫描、日志检索功能，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警，支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端进行熔断。 支持高级威胁防护功能，支持对本机的扩展行为（信息收集、权限提升）进行监测，防止提权行为和信息泄露。支持扫描的漏洞类型包括但不限于操作系统漏洞（Windows、Linux等）、数据库漏洞（Mysql等）、Web容器漏洞（Tomcat、Apache、Ngnix等）、其他组件漏洞。 ▲具备信息访问控制功能，能够控制用户对程序和数据的访问行为，对非法的访问或非法的操作有防止措施，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 支持网站漏洞防护，防护内容包括SQL注入、XSS攻击、应用程序漏洞及自定义规则。 支持管理员对入网的移动存储介质进行注册，可以对已注册的移动介质进行管理，包括授权、启用、停用、删除、导出注册列表、行为监控及审计等。支持对无线网卡、光驱、软驱、打印机、调制解调器、红外设备、蓝牙设备、摄像头、鼠标、键盘、手机/数码设备的权限管理。 支持多种扫描模式包括极速模式、低资源占用模式设置，且低资源占用模式可自定义CPU使用率，支持多引擎设置，包括默认引擎、深度扫描引擎。 支持对文件变化的审计，支持对屏幕拍照泄密数据的行为进行溯源。支持病毒库、补丁库的离线升级及在线升级，支持离线升级包括管理中心平台、客户端程序。 支持流量画像，支持全网流量可视化，提供功能截图证明材料并加盖供应商鲜章。 ▲提供对重要用户、重要安全事件的审记功能，且审计记录不可修改、删除，并能追溯到用户，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 ▲针对未知勒索病毒具有高度识别能力，支持对其进行精准识别，能够实现全网联动防御，提供国家认可的第三方机构认证的相关证明材料或检验检测报告并加盖供应商鲜章。 产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 15.★原厂三年质保。 | 套 | 1 |
| 10 | 实施集成服务 | ★1.根据项目范围，深入了解项目背景，完成所投全部产品的集成实施交付工作， 包括项目实施过程中所涉及到的辅材等。 ★2.在保证医院数据安全的前提下，顺利完成业务数据的迁移工作。 ★3.涵盖机房搬迁，由原来的老机房搬迁到新院区。 | 套 | 1 |

- 商务要求

## 项目实施进度要求

- 项目工期为合同签订后3个月内。(实质性要求)

- 项目交付和完工地点：成都市郫都区妇幼保健院。

## 项目实施要求

- 供应商应根据项目内容及理解，提供项目具体的实施方案和进度表。实施方案内容大致包括：

- 组织保障安排：成立项目项目小组，项目实施小组中的责任分工等。

- 制定具体的实施流程、实施内容。

- 供应商应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，供应商应按要求派遣具有同类项目成功实施经验的专业工程师驻扎医院进行项目的开发实施工作。供应商的实施团队应具有丰富的项目的经验，能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、软件研发、系统实施等。

## 项目培训要求

供应商须提出具体的项目培训计划，具体如下：

- 应针对信息科使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象制定有针对性的培训计划，如：提供主要面向使用人员的操作培训。

- 提供主要面向医院信息管理技术人员的系统日常维护培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

## 项目验收要求

- 采购人使用前进行调试时，供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

- 验收时采购方、成交人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致作出验收结果报告。

## 付款方式

合同签订后，收货之前预付合同金额的50%。货物送达后支付合同金额的40%，送货日期由采购人根据具体情况通知供应商。验收合格后一年内支付合同金额的的10%。

注：1.“▲”条款为本项目重要条款，不满足则做扣分处理。

2.“★”条款参数及商务要求中标注为实质性要求的参数为本项目实质性要求，不允许负偏离。

3、本章所包含的全部采购需求，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

# 第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

四、本章格式中“注”的内容，供应商可以自行决定是否保留在响应文件中。未保留视为供应商默认接受“注”的内容。

资格性响应文件封面

本

## 资格性响应文件

采购项目名称：

采购文件编号：

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日    期：20  年  月  日

## 一、参与竞争性磋商声明（实质性要求）

四川荣森樾招标代理有限公司：

根据贵公司竞争性磋商邀请函“           ，项目编号“       ”项目采购，我方自愿参加贵公司组织的本次竞争性磋商活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

1、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法规规定。

2、我方已认真阅读磋商文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

3、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次竞争性磋商有关的费用，承诺其在响应文件有效期限内对我方具有约束力。

4、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与竞争性磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

5、我方同意按照贵单位的要求提供与磋商、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

与本次磋商有关的正式通讯为：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

特此声明。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 二、相关证明文件格式

2-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：    年龄：   职务：

本人系                             （供应商名称）的法定代表人。就参加贵公司组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）竞争性磋商项目的磋商、报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证明材料正反两面复印件※）

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

注意：1、 法定代表人参加本采购项目磋商的，仅须出具此证明书。

2、身份证明材料包括居民身份证或居民户口薄或军官证或护照等。

3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

2-2

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （供应商名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵公司组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）竞争性磋商项目的有关应答、签订合同以及合同的执行、完成、服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字（或加盖个人名章）生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。

单  位：            部门：         职务：           。

（※此处请附法定代表人身份证明材料正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证明材料正反两面复印件※）

供应商名称：               （盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：    年  月  日

注意：1、法定代表人的授权委托人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此授权委托书。

2、身份证明材料包括居民身份证或居民户口薄或军官证或护照等。

3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 三、承诺函

## （采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中第二章规定的实质性要求（如合格的供应商、磋商费用、充分、公平竞争保障措施、计量单位、报价货币、知识产权、合同分包、合同转包等实质性要求），并承诺严格按照磋商文件要求履行。如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我单位承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、如报价产品有属于CCC认证范围而我单位未在响应文件中提供认证证书的，我单位承诺在签订合同前将CCC认证证书（复印件）提供至采购人，并保证报价时CCC认证证书应在有效期内，未提供或不能提供的视为虚假响应。

九、如报价产品有属于政府强制节能采购产品的而我单位未在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的节能产品认证证书的，我单位承诺在签订合同前将强制节能产品的节能产品认证证书（复印件）提供至采购人，并保证磋商时节能产品认证证书在有效期内，未提供或不能提供的视为虚假响应。

十、与我单位存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。（注：请如实填写，如没有相应关系的单位可填写:“无”）

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 四、无行贿犯罪记录承诺函

__________________（采购代理机构名称）：

本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称及采购编号）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次政府采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

## 本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

五、营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本

六、具有健全的财务会计制度的证明材料

## 七、纳税证明材料或承诺函

## 八、社保缴纳证明材料或承诺函

## 九、供应商认为应提供的其它资料（格式自拟）

1、

2、.......

其他响应文件封面

本

## 其他响应文件

采购项目名称：

采购文件编号：

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日   期：20  年  月  日

## 一、报价函（实质性要求）

__________________（采购代理机构名称）：

1.我方全面仔细研究了 “               ”项目磋商文件的全部内容，决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，项目报价为        万元（大写：       ）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4．我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：       年      月      日

二、报价表

| 项目名称 | 成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）硬件集成实施服务采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价部分 |
| 项目报价： 万元(大写： ) |

注：1. 报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括完成项目所需一切费用。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 三、供应商单位基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

四、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 五、技术应答表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把磋商文件第五章的全部技术要求事项列入此表。

2．按照磋商项目第五章的全部技术要求事项的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 六、商务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… | …… |  |

## 注：1. 供应商必须把磋商文件第五章全部商务要求列入此表。

## 2．按照磋商项目商务要求的顺序逐条对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格并按有关规定进行处罚。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

项目总负责人情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  | 毕业时间 |  |
| 执业注册 |  | 职 称 |  |
| 完成业绩 |  |

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

## 八、中小企业声明函/监狱企业相关证明材料/残疾人福利性单位声明函

8-1中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为                  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为                  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 投标人名称：                        （盖单位公章）

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：           年           月            日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目标的名称、所属行业详见第五章项目清单。

3、如未提供中小企业声明函的，则其评审中的小型、微型企业不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

4、供应商参加政府采购活动时，应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责,提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理（请供应商慎重填写）。

5、供应商为非企业单位的，如民办非企业、基金会、协会、服务中心、农村承包经营户、学会等非工商(市场监管)登记注册的组织均不适用此声明函，可不填写或不提供此声明函，不影响响应文件的有效性。

8-2监狱企业相关证明材料

1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2、如未提供监狱企业相关证明材料的，则其参与报价的监狱企业不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性。

3、非监狱企业无需提供证明材料，不影响响应文件的有效性。

8-3残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

注：符合条件的残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函；如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其参与报价的残疾人福利性单位不能享受磋商文件规定的价格扣除。非残疾人福利性单位，可不填写或不提供此声明函，不影响响应文件的有效性。

九、服务技术方案以及供应商认为需要提供的文件和资料（格式自拟）

- ......

## 十、最后报价表

一、关于最后报价表的说明：

1、最后报价表不需要封装在响应文件中；

2、最后报价表是在通过相关评审后，向评审委员会单独密封递交的文件，需由法定代表人或授权代表签字；

3、最后报价表可以供应商的法定代表人或授权代表在最后报价时手工填写；

4、供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价。

二、最后报价表格式：

最后报价表

| 项目名称 | 成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心（成都市郫都区妇幼保健院）硬件集成实施服务采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价部分 |
| 项目报价： 万元(大写： ) |

注：1、采购应答总价包括供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

# 第七章  评审方法

## 1.总则

## 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

## 1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

## （一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

## （二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

## （三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

## （四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## （五）起草评审报告并进行签署；

## （六）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

## 2.1审查磋商文件和停止评审。

## 2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

## （1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

## （5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

## （7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

## 2.2资格性审查。

## 2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

## 磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

## 2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

## 2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

## 2.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

## 2.3 通过资格性审查的供应商不足三家的（符合本章2.4的规定情况的可以为2家），终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

## 2.4根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号的规定：磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

## 2.5磋商。

## 2.5.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

## 2.5.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

## 2.5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

## 2.5.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.5.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

## 2.5.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.5.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

## 2.5.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.6最后报价。

2.6.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于三家（符合本章2.4的规定情况的可以为2家）。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐三家（符合本章2.4的规定情况的可以为2家）以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.6.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.6.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.6.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.8推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三家以上（符合本章2.4的规定情况的可以为2家）成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，优先选择不发达地区或少数民族地区的供应商。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同，无供应商属于不发达地区或少数民族地区的或供应商均属于不发达地区或少数民族地区的并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

2.9磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.10采购组织单位现场复核评审结果。

2.10.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.10.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.11编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.12磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.13供应商澄清、说明

2.13.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.13.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.14终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的（符合本章2.4的规定情况的可以为2家）。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是：详见“综合评分明细表”。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

## 3.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 20% | 20 | 以本次有效的最低磋商报价为基准价，磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)*20*100% | 共同评分因素 |
| 2 | 技术要求 40% | 40 | 1、完全符合采购文件中技术要求的得40分。 2、供应商报价产品对采购文件技术要求（带▲号项共50项）每一项不满足要求的扣0.5分，一般条款（不带▲和★号技术指标）（共150项）每有一项不满足扣0.1分。 注：1.以1. 2.......为一条参数。 2.参数中若对证明材料有要求的则按要求提供，否则以不满足认定。供应商在制定参数偏离表时应尽可能标明相对应支持资料出处、页码等。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 履约能力8% | 8 | 1、所投服务器(集成平台数据库服务器、影像数据库服务器、影像采集应用服务器)制造厂家获得国家计算机类科技进步一等奖得2分。国家计算机类科技进步二等奖得1分。（提供相关证明并加盖厂家公章）。 2、所投集成平台数据库服务器、影像数据库服务器、影像采集应用服务器生产厂商拥有服务器相关的国家级或省部级重点实验室（提供相关截图证明材料，加盖生产厂商公章），得2分。 3、为保障项目交付进度及响应国家智能制造要求，所投集成平台数据库服务器、影像数据库服务器、影像采集应用服务器、核心业务存储、备份一体机存储设备生产厂商在制造领域获得智能制造示范奖项的得2分，需提供相关证明文件并加盖厂商公章。 4、为保证服务器、存储制造商，所投集成平台数据库服务器、影像数据库服务器、影像采集应用服务器、核心业务存储、备份一体机存储设备的产品生产、检测和仓储管理标准化，制造商通过IEC61340-5-1静电防护标准认证，提供证明文件的得2分，没有不得分。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 综合实力14% | 14 | 1、供应商所投日志审计产品生产制造商为《GA/T 911-2019 信息安全技术 日志分析产品安全技术要求》信息安全类标准起草单位的得3分，不提供或没有不得分，提供标准首页、前言页及全国标准信息公共服务平台查询截图并加盖供应商鲜章。 2、供应商所投日志审计、数据库审计、堡垒机产品生产制造商均具有知识产权管理体系认证证书得3分，不提供或没有不得分。提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 3、供应商所投漏洞扫描产品生产制造商为《信息安全技术 数据库扫描产品安全技术要求》信息安全类标准起草单位的得3分，不提供或没有不得分，提供证明材料并加盖供应商鲜章。 4、供应商所投堡垒机产品生产制造商具有软件能力成熟度集成模型证书（CMMI），5级得3分、4级得2分、3级得1分，不提供或没有不得分，提供有效期内证书的证明材料并加盖供应商鲜章。 5、供应商提供的漏洞扫描产品应具备良好的漏洞识别机制，具有针对JAVA代码实现的WEB脆弱性进行有效识别技术的得2分，不提供或没有不得分，提供相应证明材料并加盖供应商鲜章。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 服务方案16% | 16 | 针对本项目的具体情况拟定服务方案，对供应商的服务方案进行评审，服务方案包括：①项目实施方案；②培训计划；③安装调试；④进度计划等；售后服务方案完全涵盖以上内容、满足本项目服务要求且全面可行的得16分，每缺一项扣4分，每有一处不详细，不合理的扣0.5分，直至扣完为止。 注：(不详细，不合理是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、描述不完整、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况)。 | 技术类评分因素 |
| 6 | 节能、环境 标志、无线局域网产品2% | 2 | 认定为政府采购节能产品或政府采购环境标志产品或无线局域网产品的得2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。(强制节能除外) 注：供应商提供证明材料。 | 共同评分因素 |

评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第八章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》XXX采购项目（项目编号：XXX）的竞争性磋商文件、乙方的响应文件及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．        ……

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。     ……

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1、乙方交纳人民币   万人民币元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、甲方逾期支付服务费的，除应及时付足服务外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续     天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在     天内不能达成协议时，应提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方、乙方、采购代理机构、财政监管部门一份，具有同等法律效力。

- 附件

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：       传    真：        电    话：         传    真：

签约日期：     年   月   日           	签约日期：     年   月   日

# Text boxes

共同编制