项目编号：510122202100478

成都市公安局双流区分局生物物证实验室耗材

采购项目

招标文件

采购人：成都市公安局双流区分局

采购代理机构：四川凯亿工程管理咨询有限公司

共同编制

二○二一年十一月

# 目录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	24

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	47

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	49

第六章  本采购项目采购数量、技术要求及其他相关要求	51

第七章  评标办法	65

第八章  政府采购合同（草案）	78

# 第一章  投标邀请

四川凯亿工程管理咨询有限公司（采购代理机构）受成都市公安局双流区分局（采购人）委托，拟对 成都市公安局双流区分局生物物证实验室耗材采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：510122202100478

二、项目名称：成都市公安局双流区分局生物物证实验室耗材采购项目

三、资金来源：财政资金；已落实。

四、采购项目简介：

（一）采购人：成都市公安局双流区分局；

（二）包段划分：本次项目共分1个包段；

（三）采购内容为：成都市公安局双流区分局生物物证实验室耗材采购。（具体详见招标文件第六章）

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

(三)本项目特定的资格要求：

1、投标人非产品（若是进口产品）制造厂家需提供制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供改代理商具有有效授权权限的相关证明材料，证明材料能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。

2、本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录；

3、遵守法律法规规定，不在财政部门、人民法院、工商行政管理部门、税务部门、银行公布的失信被执行人或失信行为名单中，在参加本次采购项目前三年内，政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未被有关部门处罚（处理）。

(四)本项目不接受联合体投标。

六、采购文件获取的时间、地点、方式：

时间：2021年 11 月05日到2021年11 月11日,每天上午9:00至12:00,下午13:00至17:00(北京时间，法定节假日除外)。

地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)线上获取。

方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。提示：（1）本项目招标文件免费获取。（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》（操作指南以政府采购云平台网站发布为准）。

售价：0元/份。

七、投标截止时间和开标时间：2021年11月25日10点00分（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目。

八、开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。本项目为不见面开标项目，本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

九、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

十一、供应商信用融资：

四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）；成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），上述文件请在四川政府采购网上查询。中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资， 在四川省、成都市确定的首期开展“政采贷”业务银行的基础上，双流区另有10家银行机构自愿开展政府采购信用融资业务，双流区银行机构名单如下：1.成都银行双流支行 2.中国建设银行双流分行 3.交通银行双流分行 4.中国农业银行双流支行 5.成都农商银行双流支行 6.中国银行双流分行 7.上海银行成都双流支行 8.浙商银行成都双流支行 9.中国工商银行成都双流支行 10.中国邮政储蓄银行成都双流支行；成都市双流区范围内政府采购项目中标（成交）的中小企业均可向其提出融资申请。

十二、联系方式

采 购 人：成都市公安局双流区分局

地    址：成都市双流区东升街道棠湖南路2段129号

联 系 人：罗老师

联系电话：028-85801986

采购代理机构：四川凯亿工程管理咨询有限公司

地    址：成都市武侯区武科西一路3号2栋1单元5楼

邮    编：610041

联 系 人：黄女士

联系电话：028-85179390

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目采购预算：80万元； 本项目报价不能超过采购预算，否则按无效投标处理。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：75.2万元； 本项目报价不能超过采购人设定的最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 5 | 标的所属行业 | 工业（制造业） |
| 6 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目允许采购进口产品。 注：本项目采购文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，投标人以进口产品进行投标时，将在符合性审查时按无效投标进行处理。 本项目采购文件中载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 7 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 8 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本次采购项目中所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 1、适用范围： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员；（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、执行方式： （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业的价格给予10%（货物项目）的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 （2）参加政府采购活动的中小企业应当根据（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》原件。 （3）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 3、监狱企业价格扣除： 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。符合要求的投标人提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。 4、符合促进残疾人就业条件况标人的价格扣除： 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 9 | 扶持不发达地区和少数民族地区政策 | 符合扶持不发达地区和少数民族地区政策条件的，在同等条件下享有优先采购的机会。 |
| 10 | 节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的价格扣除（如涉及） | - 节能、环保产品政府采购政策：根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围(节能产品政府采购品目清单中带“★”号产品)的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位电子签章，否则投标无效(实质性要求)。 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.无线局域网产品政府采购政策：本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 12 | 投标有效期 （实质性要求） | 投标截止时间起90日历天。 |
| 13 | 履约保证金 | 金额：中标金额的5%。 交款方式：可以是银行转账、银行电汇、网上银行转账保函等非现金形式。 |
| 14 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 15 | 中标通知书领取 | 中标结果公告在四川政府采购网上公告后，请中标人凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联系人：黄女士 联系电话：028-85179390 |
| 16 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：黄女士。 联系电话：028-85179390 |
| 17 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：黄女士。 联系电话：028-85179390 |
| 18 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由采购代理机构负责答复。 联系人：黄女士 联系电话： 028-85179390 |
| 19 | 投标人质疑 | 1.根据委托代理协议约定，对于采购文件(采购文件技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程由采购代理机构负责答复；对于采购结果由采购代理机构负责答复。 2.接收质疑函的方式：投标人在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准)，逾期提交不予受理。 受理单位：四川凯亿工程管理咨询有限公司 联系人：黄女士 联系电话：028-85179390 通讯地址：成都市武侯区武科西一路3号2栋1单元5楼 邮编：610061 注：①根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令规定。 ②投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。 ③投标人质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 |
| 20 | 投标人投诉 | 1、投诉受理单位：本项目同级财政部门，即双流区财政局。 2、联系电话：028-85804726 3、地址：成都市双流区电视塔路2段36号 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 21 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 22 | 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号 1.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号信用记录查询渠道：通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录，在投标截止后，四川凯亿工程管理咨询有限公司将信用信息查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。 2.信用记录的使用：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 23 | 采购代理服务费 | 1、收取标准：参照国家计委《计价格[2002]1980号》收费标准及国家发展改革委《发改办价格[2003]857号》的规定,以中标金额作为计算基数下浮20%计取招标代理服务费。 2、收取方式：由中标单位在领取中标通知书时交至采购代理机构。 3、服务费收款单位账户信息： 收款单位：四川凯亿工程管理咨询有限公司。 开户行：中国工商银行股份有限公司成都棕北支行。 银行账号：4402 0221 0910 0101 388。 |
| 24 | 应知事项 | 1、除明确要求须声明或承诺的事项外，投标人可不对未要求声明或承诺的实质性要求进行承诺，只要投标人未明确表示不响应招标文件的要求，即视为投标人完全响应。 2、如因行业惯例或习惯，在招投标文件中使用了非法定计量单位，不影响招投标文件的有效性和符合性。 |
| 25 | 备注 | 若招标文件中其他内容与投标人须知附表内容不一致的，以投标人须知附表为准。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 成都市公安局双流区分局  。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 四川凯亿工程管理咨询有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了采购文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本采购文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定购买了招标文件。（实质性要求）

由代理机构提供供应商购买招标文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

（4）本次项目允许采购进口产品。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

本采购项目核心产品为：扩增试剂盒1、扩增试剂盒2、扩增试剂盒3、扩增试剂盒4、扩增试剂盒5、扩增试剂盒6、荧光内标1、荧光内标2。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）本采购项目采购数量、技术要求及其他相关要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对采购文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照采购文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2澄清或者修改的内容，将在“四川政府采购网”上发布更正公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10．计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1投标文件封面；

14.2资格性审查部分：投标人应按照招标文件第五章要求集中在此部分提供资格证明材料，未在此部分提供的资格性证明材料在进行资格性审查时不予认可。

14.3服务、商务及其他要求响应部分：投标人根据招标文件要求提供的除资格性审查材料以外的其他一切材料。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

### 详见投标人须知附表。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1本项目投标有效期为投标截止时间起90日历天,投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于采购文件规定的期限，但不得短于采购文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2因不可抗力事件或者采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

### 19．投标文件的递交（实质性要求）

19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 20．投标文件的补充、修改或撤回

20.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 21.投标文件的解密

21.1投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 23. 开评标过程存档

23.1 开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24．评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 25.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标投标人确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标投标人自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件及单位介绍信到采购代理机构领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与招标人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。联系人：聂女士。联系电话：028-85179390。

### 28. 合同分包（实质性要求）

本项目不允许分包。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31.履约保证金

31.1中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金（若招标文件要求的话）。

31.2如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34．履行合同

34.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 35．验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定执行。

35.2 验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 36．资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标投标人支付采购资金。本项目采购

资金采取授权支付，支付程序为：见第六章商务要求条款。

## 七、投标纪律要求

### 37. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

37.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

37.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、询问、质疑和投诉

### 38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购投标人投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

### 39.投标人认为采购文件、采购过程、中标（成交）结果使自己合法权益受到损害的，可以在法定质疑期内提出，但针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

## 九、其他

### 40.本项目采购文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标（采购）文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。

（封面格式）

## 资格性投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                     （公章）

日    期：       年    月    日

### 目录

注：为方便评审，请投标人根据投标文件资格性部分内容编制目录。

### 一、承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：    年   月   日

### 二、参加本项目政府采购活动的投标人、法定代表人或主要负责人在前三年内不具有行贿犯罪记录承诺函

（采购代理机构名称）：

本公司    （投标供应商名称）    参加         （采购项目名称）         （采购项目编号：                  ）的投标活动，现承诺我公司在参加本次政府采购活动前三年内，投标人、法定代表人或主要负责人不具有行贿犯罪记录。

我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司愿承担一切法律责任。

投标人名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期：   年   月   日

### 三、无失信被执行行为承诺函

（采购代理机构名称）：

本公司        （投标供应商名称）             郑重承诺：本公司遵守法律法规规定，不在财政部门、人民法院、工商行政管理部门、税务部门、银行公布的失信被执行人或失信行为名单中，在参加本次采购项目前三年内，政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未被有关部门处罚（处理），愿意接受社会各界监督。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受在参加政府采购活动中实行的报价加成或直接从总分中扣分、取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

注：供应商可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关信用记录。

投标人名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期：   年   月   日

### 四、法定代表人（主要负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：XX年XX月XX日

经营期限：

姓   名：   性别：  年龄：

职    务：系（投标人名称）的法定代表人（主要负责人）。

特此证明。

附：身份证明材料（法定代表人/主要负责人居民身份证（正反面）或军官证或护照等复印件盖单位公章）

注：法定代表人（主要负责人）本人参与投标时适用。

投标人名称（盖单位公章）：

日  期：   年   月   日

### 五、法定代表人（主要负责人）授权书

（采购代理机构名称）：

本授权声明：            （投标人名称）        （法定代表人（主要负责人） 姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参与      （项目名称）（项目编号：    ）投标活动的合法代表，有权以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附1：被授权人身份证明材料：被授权人的居民身份证（正反面）或军官证或护照等复印件盖单位公章。

附2：法定代表人（主要负责人）身份证明材料：法定代表人（主要负责人）的居民身份证（正反面）或军官证或护照等复印件盖单位公章。

法定代表人（主要负责人）（签字或加盖个人印章）：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

注：（1）法定代表人（主要负责人）本人不参与投标而授权委托代理人参与投标的适用。

### 六、其他资格证明资料及相关说明等

对照“第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料”具体要求提供。

（封面格式）

## 其它投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                     （公章）

日    期：       年    月    日

### 目录

注：为方便评审，请投标人根据投标文件其它投标文件内容编制目录。

### 一、投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “       ”项目（项目编号：       ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方       （投标单位的名称）全权处理本次采购项目投标的有关事宜。

1.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物。

2.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3.我方为本项目提交的投标文件符合招标文件要求。

4.我方同意本次招标的投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：              （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：   年   月   日

### 二、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 交货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元）： 大写： . |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用、因知识产权产生的相关费用和采购文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：   年   月   日

### 三、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 投标单价 （元） | 分项总价 （元） | 是否属于进口产品 | 交货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标总价相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：   年   月   日

### 四、技术应答表

项目名称：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离对货物（设备）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据采购文件第六章中技术参数及要求逐项列出，必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期:   年   月   日

### 五、商务应答表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应说明 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据采购文件第六章中商务要求逐项列出，必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字)：

日  期：   年   月   日

### 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期:   年   月   日

### 七、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期:   年   月   日

### 八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期:   年   月   日

### 九、其他承诺函（实质性要求）

（采购代理机构名称）：

一、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

三、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

四、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

五、参加本次采购活动，我方完全同意采购文件第二章有关的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

六、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有成果的，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：    （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：    年  月  日

### 十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ) 46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提货的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

- （标的名称） ，属于 工业（制造业）（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为_ （企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）;

2.    （标的名称） ，属于 工业（制造业）（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为_ （企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期:

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_XXXX_单位的XXXX_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

(注：投标人属于残疾人福利性单位则提供，不属于残疾人福利性单位不需要提供）

### 十二、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、投标人属于监狱企业则提供，不属于监狱企业不需要提供。

### 十三、其他资料及相关说明等

对照采购文件关于采购需求与评分规则等具体要求应当提供的其他资料、相关说明等，以及投标人认为可以提供的其他证明资料、相关说明等，格式自拟。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

(三)本项目特定的资格要求：

1、投标人非产品（若是进口产品）制造厂家需提供制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供改代理商具有有效授权权限的相关证明材料，证明材料能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。

2、本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录；

3、遵守法律法规规定，不在财政部门、人民法院、工商行政管理部门、税务部门、银行公布的失信被执行人或失信行为名单中，在参加本次采购项目前三年内，政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未被有关部门处罚（处理）。

(四)本项目不接受联合体投标。

二、投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：/。

（二）资质性要求：/。

（三）其他类似效力要求：/。

注：

1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令第317号）规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

4、投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（六）规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。（注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”；⑤分公司投标须获得具有法人资格的总公司承担本项目投标产生的一切法律责任及风险的声明。）（①-④提供复印件；⑤应提供原件）

（2）具备健全的财务会计制度。（注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供近半年内投标人内部的任1个月财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日三个月内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间至文件递交截止日不足1年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件））。

（3）具备良好商业信誉的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（7）提供无失信被执行行为的承诺函（详见第三章，原件）。

（8）提供参加本项目政府采购活动的投标人、法定代表人或主要负责人在前三年内不具有行贿犯罪记录承诺函（详见第三章，原件）。

（9）投标人非产品（若是进口产品）制造厂家需提供制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供改代理商具有有效授权权限的相关证明材料，证明材料能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）（提供相关证明材料复印件）。

（二）其他类似效力要求：

（1）法定代表人（主要负责人）身份证明书及其要求的附件；

注：法定代表人（主要负责人）本人参与投标时适用。

（2）法定代表人（主要负责人）授权书及其要求的附件；

注：法定代表人（主要负责人）本人不参与投标而授权委托代理人参与投标的适用。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

（一）资格要求相关证明材料：/。

（二）资质性要求相关证明材料：/。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：/。

注：1.本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

2.本章为资格审查的主要依据。以上要求资料均需加盖投标人公章。

3.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺。

# 第六章 本采购项目采购数量、技术要求及其他相关要求

## 一、项目概况

本项目主要内容为成都市公安局双流区分局生物物证实验室耗材采购，共分为1个包，采购生物物证实验室耗材1批，最高限价75.2万元。

## 采购内容及要求：

- （一）购置清单

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩增试剂盒1 | 25ul，200人份/盒 | 盒 | 6 | 允许采购进口产品 |
| 2 | 扩增试剂盒2 | 25ul，200人份/盒 | 盒 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 3 | 扩增试剂盒3 | 25ul，200人份/盒 | 盒 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 4 | 荧光内标1 | 800次/盒 | 盒 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 5 | 扩增试剂盒4 | 25ul，100人份/盒 | 盒 | 1 | 允许采购进口产品 |
| 6 | 扩增试剂盒5 | 25ul，100人份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 7 | 扩增试剂盒6 | 25ul，400人份/盒 | 盒 | 1 | 允许采购进口产品 |
| 8 | 荧光内标2 | 100人份/盒 | 盒 | 10 | 允许采购进口产品 |
| 9 | 微量检材快速裂解提取液 | 100ml/盒 | 盒 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 10 | PK酶 | 100mg/瓶，粉剂 | 瓶 | 5 | 允许采购进口产品 |
| 11 | EDTA | 400ml/瓶 | 瓶 | 1 | 允许采购进口产品 |
| 12 | TE Buffer | 100ml/瓶 | 瓶 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 13 | SDS | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 允许采购进口产品 |
| 14 | DTT | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | 允许采购进口产品 |
| 15 | 3500毛细管 | 8道 | 套 | 1 | 允许采购进口产品 |
| 16 | 3500 POP4胶 | 384/盒 | 盒 | 14 | 允许采购进口产品 |
| 17 | 3500 POP4胶袋帽 | 4个/袋 | 袋 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 18 | 3500阳极缓冲液 | 4个/盒 | 盒 | 12 | 允许采购进口产品 |
| 19 | 3500阴极缓冲液 | 4个/盒 | 盒 | 12 | 允许采购进口产品 |
| 20 | 调节试剂 | 1个/盒 | 盒 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 21 | 甲酰胺 | 25ml/瓶 | 瓶 | 6 | 允许采购进口产品 |
| 22 | 骨核酸提取试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 3 | 允许采购进口产品 |
| 23 | chelex-100 | 200目，50g/瓶 | 瓶 | 3 | 允许采购进口产品 |
| 24 | 酸性复红亚甲蓝染液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 25 | 纯化试剂盒 | 250TS | 盒 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 26 | Filter-tips 1000ul | 1000ul，1024/盒 | 盒 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 27 | Filter-tips 200ul | 200ul，1024/盒 | 盒 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 28 | Rotor Adapters | 10×24/盒 | 盒 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 29 | 1.5ml平盖微量离心管 | 1.5ml，500个/袋 | 袋 | 12 |  |
| 30 | 1.5ml离心管架 | 双面，96孔 | 个 | 20 |  |
| 31 | 滤管 | 100只/袋 | 袋 | 10 |  |
| 32 | 核酸污染去除剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 允许采购进口产品 |
| 33 | 96孔扩增板 | 10块/盒 | 盒 | 18 |  |
| 34 | 96孔扩增板板盖 | 125排/盒 | 盒 | 8 |  |
| 35 | PCR八联管+凸盖 | 125排/盒 | 盒 | 8 |  |
| 36 | PCR八联管管架 | 96孔，0.2ml | 个 | 10 |  |
| 37 | 96孔电泳板 | 10块/盒 | 盒 | 12 |  |
| 38 | 20ul吸头 | 96个/架，10架/组 | 组 | 15 |  |
| 39 | 200ul吸头 | 96个/架，10架/组 | 组 | 5 |  |
| 40 | 1000ul吸头 | 96个/架，8架/组 | 组 | 2 |  |
| 41 | 20ul盒装吸头 | 96个/盒，10盒/箱 | 箱 | 3 |  |
| 42 | 200ul盒装吸头 | 96个/盒，10盒/箱 | 箱 | 3 |  |
| 43 | 1000ul盒装吸头 | 96个/盒，8盒/箱 | 箱 | 1 |  |
| 44 | 速干式生物物证棉签 | 100支/盒 | 盒 | 6 |  |
| 45 | 脱落细胞粘取器 | 60份/盒 | 盒 | 5 |  |
| 46 | PSA金标试剂条 | 5mm,100人份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 47 | 口腔脱落细胞采集卡 | 50份/盒 | 盒 | 2 |  |
| 48 | 血样采集卡 | 50份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 49 | 定性滤纸 | φ12.5cm | 盒 | 2 |  |
| 50 | 圆头手术刀片 | 22#，50包/盒 | 盒 | 2 |  |
| 51 | 眼科剪 | 10cm，直尖 | 把 | 80 |  |
| 52 | 医用长镊子 | 20cm | 把 | 6 |  |
| 53 | 眼科镊子（有齿） | 10cm，直尖 | 把 | 80 |  |
| 54 | 一次性手术单 | 40*50cm，4000张/箱 | 箱 | 1 |  |
| 55 | 医用一次性PVC手套 | 100只/盒，10盒/箱 | 箱 | 8 |  |
| 56 | 一次性医用外科口罩 | 10个/包,100个/袋 | 袋 | 12 |  |
| 57 | 一次性手术帽子 | 100个/包 | 包 | 2 |  |
| 58 | 大号长袖白大褂 | 定制 | 件 | 8 |  |
| 59 | 盖玻片 | 24*32mm，100片/盒 | 盒 | 2 |  |
| 60 | 载玻片 | 25*75mm,50片/盒 | 盒 | 2 |  |
| 61 | 转换器 | 10A | 个 | 3 |  |
| 62 | 密孔网篮 | 28.5mm | 个 | 2 |  |

- （二）技术参数及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩增试剂盒1 | 1、规格：25μl，200人份/盒； 2、试剂盒采用6色荧光标记技术，一次性可扩增27个位点，包含全球通用联合索引系统（CODIS）全部13个位点、高分辨率5碱基重复序列位点（Penta E, Penta D），以及D1S1656、D2S1338、D6S1043、D12S391、D19S433、D2S441、D10S1248、D22S1045、Amelogenin和3个男性染色体位点； ★3、试剂盒包含不少于3个男性染色体位点，用于样本性别位点扩增无效时的性别判定； 4、试剂盒包含不少于11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测； 5、试剂盒包含扩增和电泳所需的全部试剂（热启动酶、引物对、内标、Ladder、扩增用水等组分）； 6、试剂盒可应用于各种不同类型的检材，包括各种采样卡及脱落细胞提取样本的直接扩增和提取后扩增,扩增更灵活、更高效； 7、试剂盒兼容直接扩增和提取扩增；无论是直接扩增，还是对提取的模板扩增，70分钟内均可完成； 8、低至100pg的纯化模板可重复获得完整的分型图谱； ★9、试剂盒生产商通过了ISO18385认证，提供证书复印件； ★10、试剂盒通过了中华人民共和国公共安全认证，提供证书复印件。 |
| 2 | 扩增试剂盒2 | 1、规格：25μl，200人份/盒； 2、试剂盒采用5色荧光标记技术，一次性可扩增21个基因座，包含全球通用联合索引系统（CODIS）全部13个位点、高分辨率5碱基重复序列位点（Penta E, Penta D），以及D1S1656、D2S1338、D6S1043、D12S391、D19S433、Amelogenin等。无需人工删减即可直接导入公安部数据进行比对。 ★3、试剂盒的便捷性：试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水等组分）。 4、适用于各种检材：本方案可应用于各种不同类型的检材，包括市售各种采样卡及脱落细胞提取样本的直接扩增和提取后扩增。扩增更灵活、更高效。 5、快速扩增技术：无论是直接扩增，还是对提取样本的扩增，90分钟内均可完成。 6、灵敏度高：低至100pg的纯化核酸模板可重复获得完整的分型图谱。 ★7、试剂盒生产商通过了ISO18385认证，提供证书复印件； ★8、试剂盒通过了中华人民共和国公共安全认证，提供《中国公共安全产品认证证书》证书复印件。 |
| 3 | 扩增试剂盒3 | 1、规格：25μl，200人份/盒； 2、试剂盒采用6色荧光标记技术，可同时一次性扩增包含全球通用联合索引系统CODIS和ESS位点在内的24个STR位点以及1个Amelogenin 位点； 3、试剂盒需包含内质控因子QS，可以快速评估PCR扩增状况以及抑制剂情况； 4、抗抑制剂能力强，检测灵敏度高，能从降解或微量案件检材中提取尽可能多的STR信息； 5、PCR扩增时间≤100分钟； 6、包含10个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解核酸和疑难样品更容易得到完整分型信息，数据更精确更可靠； ★7、试剂盒需通过了中华人民共和国公共安全认证，提供《中国公共安全产品认证证书》证书复印件。 |
| 4 | 荧光内标1 | 1、规格： 800次/盒； 2、六色荧光内标，片段分析用600标准品； 3、能与扩增试剂盒3配套使用。 |
| 5 | 扩增试剂盒4 | 1、规格：25μl，100人份/盒； 2、采用六色荧光技术，多色荧光标记，便于更清晰的分辨位点标记； 3、可以单管同时扩增27个男性染色体位点：DYS389I，DYS635， DYS389II， DYS627，DYS460，DYS19， YGATAH4，DYS448， DYS391， DYS456，DYS390， DYS438， DYS392， DYS437，DYS385a，DYS385b，DYS393，DYS439， DYS481， DYS533，DYS576，DYS518， DYS570， DYS627， DYS449，DYF387S1a，DYF387S1b； 4、至少含有7个快速突变率位点，以提高不同家系间的区别能力。快速突变率的位点同时也具有高多态性，有利于减小随机匹配概率，有利于进行案件中男男混合样品的区分； 5、最大检测片段小于410bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度在220 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测。可以获得更多男性染色体信息； 6、试剂盒的Ladder组成不少于205个bin和84个虚拟Bin,增强分型的判读，减少OL发生； 7、PCR 反应时间≤90 分钟左右； 8、在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 时，使用试剂盒检测都可分辨获得完整的STR分型信息； 9、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 |
| 6 | 扩增试剂盒5 | 1、规格：25μl，200人份/盒； 2、采用6色荧光标记技术，单管同时扩增41个及以上Y基因座，试剂盒必须包含公安部要求的20个核心基因座：DYS576、DYS456、DYS481、DYS458、DYS437、DYS439、DYS392、DYS385a/b、DYS393、DYS391、DYS390、DYS635、DYS533、DYS438、DYS389I、DYS19、DYS389II、DYS448、Y GATA_H4 ；15个优选基因座：DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS 527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596以及6个备选基因座等41个Y染色体基因座。 3、试剂盒包含扩增所需全部试剂。扩增前（热启动酶、引物对、Reaction Mix、超纯水、阳性对照）和扩增后（内标、等位基因Ladder）。 4、每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder清晰完整含有充足的标准等位基因，STR分型完整准确。 5、配套完整的Panel&Bin，含有足够的虚拟Bin，以增强STR分型的判读，减少OL发生。 6、免提取、直接扩增的试剂盒，血滤纸、FTA卡、口腔拭子卡等均可直扩。 |
| 7 | 扩增试剂盒6 | 1、规格：25μl，400人份/盒； 2、采用6色荧光标记技术，可同时一次性扩增包含全球通用联合索引系统CODIS和ESS位点在内的25个STR位点以及1个Amelogenin 位点。 3、包含独特的内质控因子QS，可以指示PCR扩增状况以及抑制剂情况； 4、抗抑制剂能力强，检测灵敏度高，能从降解或微量案件检材中提取尽可能多的STR信息； 5、更少的等位基因重叠位点设计，便于更准确地判读结果； 7、PCR扩增时间≤70分钟； ★8、产品通过了中华人民共和国安防产品认证，具有《中国公共安全产品认证证书》，提供证书复印件。 |
| 8 | 荧光内标2 | 1、规格： 100次/盒； 2、六色荧光内标，片段分析用450标准品； 3、能与扩增试剂盒6配套使用。 |
| 9 | 微量检材快速裂解提取液 | 1、规格：100ml/盒； 2、可用于快速裂解各种不同微量检材，能从具有疑难检材中获得高质量图谱； 4、无结合，无洗涤，无需磁珠法纯化步骤，使用该试剂处理后获得的核酸可以直接用于核酸定量和 STR 扩增； ★5、试剂盒不含抑制剂、不含核酸酶活性，试剂盒生产商通过了ISO18385认证，并提供证书复印件。 |
| 10 | PK酶 | 1、100mg/瓶，冻干粉，用于生物样本中蛋白质的消化； 2、不含核酸酶，一般工作浓度50-100ug/ml； 3、当pH值范围在4.3-12.0时，在0.5%SDS溶液或1%TritonX-100溶液中，还能保持活性，在温度达到60°C时活性仍＞80%。 |
| 11 | EDTA | 400ml/瓶，0.5M，PH值8.0，不含有蛋白酶及核酸活性酶。 |
| 12 | TE Buffer | 1、规格：1X，500ml/瓶，用于微量样本孵育； 2、PH7.9-8.1，不含有蛋白酶及核酸活性酶。 |
| 13 | SDS | 1、SDS溶液浓度：10%W/V，用于核酸抽提中破壁裂解核算蛋白复合物； 2、不含有蛋白酶及核酸活性酶。 |
| 14 | DTT | 1、规格：5g/瓶； 2、分子式C4H10O2S2，分子量154.25； 3、纯度≥99.0%,熔点：40-44°C，%氧化物：≤0.50%； 4、每一批均经过检验并确保没有核酸活性酶及蛋白酶活性。 |
| 15 | 3500毛细管 | 1、必须能与3500系列测序仪配套使用； 2、规格：8道，36cm，法医测序用； 3、需具有无线射频识别技术，可跟踪并记录该产品的使用情况，使用次数，剩余使用次数等数据。 |
| 16 | 3500 POP4胶 | 1、必须能与3500系列测序仪配套使用； 2、每个包装最少可以用于384个样品的电泳实验； 3、即用型容器包装，易于安装，排除引入外源污染的可能性； 4、需具有无线射频识别技术，可跟踪并记录该产品的有效期，使用次数，剩余使用次数等数据。 |
| 17 | 3500 POP4胶袋帽 | 4个/袋，能与3500系列的POP4胶配套使用。 |
| 18 | 3500阳极缓冲液 | 1、必须能与3500系列测序仪配套使用； 2、每盒含有4瓶阳极缓冲液； 3、即用型容器包装，易于安装，排除引入外源污染的可能性； 4、需具有无线射频识别技术，可跟踪并记录该产品的有效期，使用天数，剩余使用天数等数据。 |
| 19 | 3500阴极缓冲液 | 1、必须能与3500系列测序仪配套使用； 2、每盒含有4瓶阴极缓冲液； 3、即用型容器包装，易于安装，排除引入外源污染的可能性； 4、需具有无线射频识别技术，可跟踪并记录该产品的有效期，使用天数，剩余使用天数等数据。 |
| 20 | 调节试剂 | 1、必须能与3500系列测序仪配套使用； 2、规格：1个/盒； 3、即用型容器包装，易于安装，排除引入外源污染的可能性； 4、在清洗胶泵时需要使用，或更换不同种类的POP胶时需要使用; 5、需具有无线射频识别技术，可跟踪并记录该产品的有效期，使用次数。 |
| 21 | 甲酰胺 | 1、规格：25ml/瓶，测序级别； 2、作为溶解核酸片段以进行分析电泳分离的介质。 |
| 22 | 骨核酸提取试剂盒 | 1、规格：100人份/盒； 2、用于提取和纯化骨骼、牙齿中的脱氧核糖核酸； ★3、试剂盒需包含脱钙缓冲液、1- 硫代甘油、蛋白酶 K、裂解缓冲液组分； 4、试剂盒不含抑制剂、不含核酸酶活性； 5、可用于手动核酸提取及自动化纯化仪提取。 |
| 23 | chelex-100 | 1、规格：50g/瓶； 2、分子生物学级，颗粒大小200-400m； 3、能去除PCR抑制物及污染性的金属离子，确证不会干扰PCR反应。 |
| 24 | 酸性复红亚甲蓝染液 | 100ml/瓶，用于精子染色。 |
| 25 | 纯化试剂盒 | 1、规格：250次/盒； 2、试剂盒需含离心柱、缓冲液、收集管和pH指示液； 3、利用硅胶模技术纯化大于100bpPCR产物，长达10kb的脱氧核糖核酸通过简单快速的结合-洗涤-洗脱步骤，使用30-50ul洗脱体积即可纯化得到； 4、必须能与实验室已有的纯化仪配套使用。 |
| 26 | Filter-tips 1000μl | 1000μl，1024个/盒，必须能与实验室已有的纯化仪配套使用。 |
| 27 | Filter-tips 200μl | 200μl，1024个/盒，必须能与实验室已有的纯化仪配套使用。 |
| 28 | Rotor Adapters | 10*24，必须能与实验室已有的纯化仪配套使用。 |
| 29 | 1.5ml平盖微量离心管 | 1、规格：1.5ml，500个/包； 2、管壁有清晰个刻度； 3、低吸附，不含有蛋白酶及核酸活性酶。 |
| 30 | 1.5ml离心管架 | 1、材质：聚丙烯； 2、规格：60孔，正面放置1.5ml/2.0ml离心管，反面放置0.5ml离心管。 |
| 31 | 滤管 | 规格：100只/袋，含提篮和1.5ml离心管。 |
| 32 | 核酸污染去除剂 | 1、规格：500mL/瓶； 2、直接的化学切割，将核酸断裂并将其完全降解，使降解的片段不能被恢复； 3、作用时间只需要10分钟左右，对人体无毒无害。 |
| 33 | 96孔扩增板 | 1、能兼容绝大多数常用 PCR 仪； 2、材质：PP材质，超薄壁，具有很好的热传递效率； 3、不具有蛋白酶及核酸酶活性，可高压灭菌； 4、规格：10块/盒。 |
| 34 | 96孔扩增板板盖 | 规格：125排/包，凸盖。 |
| 35 | PCR八联管+凸盖 | 1、能兼容绝大多数常用 PCR 仪； 2、材质：PP材质，超薄壁，具有很好的热传递效率； 3、不具有蛋白酶及核酸酶活性，可高压灭菌； 4、规格：0.2ml×8×125，含八联管和凸盖。 |
| 36 | PCR八联管管架 | 1、规格：0.2ml*96孔，适用于0.2ml单管/8联管。 2、PP材质，可高温高压灭菌。 |
| 37 | 96孔电泳板 | 1、能兼容绝大多数常用测序仪； 2、材质：PP材质； 3、不具有蛋白酶及核酸酶活性，可高压灭菌； 4、规格：10块/盒。 |
| 38 | 20μl吸头 | 1、20μl，96个/架；10架/组； 2、适配于实验室现有圆柱形接口移液器； 3、惰性超疏水HDPE材料制成，操作时无漏液、枪头内无液体粘附； 4、无菌，不具有蛋白酶及核酸酶活性。 |
| 39 | 200μl吸头 | 1、200μl，96个/架；10架/组； 2、适配于实验室现有圆柱形接口移液器； 3、惰性超疏水HDPE材料制成，操作时无漏液、枪头内无液体粘附； 4、无菌，不具有蛋白酶及核酸酶活性。 |
| 40 | 1000μl吸头 | 1、1000μl，96个/架；8架/组； 2、适配于实验室现有圆柱形接口移液器； 3、惰性超疏水HDPE材料制成，操作时无漏液、枪头内无液体粘附； 4、无菌，不具有蛋白酶及核酸酶活性。 |
| 41 | 20μl盒装吸头 | 1、规格：20μl，96个/盒，10盒/箱。 2、适配于实验室现有圆柱形接口移液器； 3、惰性超疏水HDPE材料制成，操作时无漏液、枪头内无液体粘附； 4、无菌，不具有蛋白酶及核酸酶活性。 |
| 42 | 200μl盒装吸头 | 1、规格：200μl，96个/盒，10盒/箱。 2、适配于实验室现有圆柱形接口移液器； 3、惰性超疏水HDPE材料制成，操作时无漏液、枪头内无液体粘附； 4、无菌，不具有蛋白酶及核酸酶活性。 |
| 43 | 1000μl盒装吸头 | 1、规格：1000μl，96个/盒，8盒/箱。 2、适配于实验室现有圆柱形接口移液器； 3、惰性超疏水HDPE材料制成，操作时无漏液、枪头内无液体粘附； 4、无菌，不具有蛋白酶及核酸酶活性。 |
| 44 | 速干式生物物证棉签 | 1、规格：100支/盒； 2、内置强吸水型干燥剂，能快速主动吸收水蒸汽，利于样本的保存。 |
| 45 | 脱落细胞粘取器 | 60个/盒，塑料盒包装，软手柄能粘取凸凹不平检材表面，接触面积更大。 |
| 46 | PSA金标试剂条 | 1、规格：100份/盒，可快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原； 2、5分钟时间内，能检测出样本中高于5ng／ml浓度的前列腺抗原； 3、对正常人血、唾液及阴道分泌物等均呈阴性；对人精液呈阳性； 4、灵敏度为100～6000倍（5ng／ml）； 5、铝箔袋密封独立包装。 |
| 47 | 口腔脱落细胞采集卡 | 1、一次性无菌包装，内含口腔样本采集卡、采样棒、专用卡套等三件套； 2、采用辐照灭菌，确保无菌无毒，具备抗菌、防腐能力，组件袋及样本卡可以长期保存； 3、具有专用多重保护袋：具有良好密封性、阻菌性和透气性的专业保护袋； 4、空白口腔样本采集卡不含外源性人员核酸污染。 |
| 48 | 血样采集卡 | 1、一次性无菌包装，内含采血卡、采血针、止血垫、消毒片、专用卡套等五件套； 2、采用辐照灭菌，确保无菌无毒，具备抗菌、防腐能力，组件袋及样本卡可以长期保存； 3、具有专用多重保护袋：具有良好密封性、阻菌性和透气性的专业保护袋； 4、空白血样采集卡不含外源性人员核酸污染。 |
| 49 | 定性滤纸 | φ12.5cm，白色，优级，100张/盒。 |
| 50 | 圆头手术刀片 | 22#，50包/盒，无菌碳钢。 |
| 51 | 眼科剪 | 10cm，直尖，采用医用级不锈钢材质。 |
| 52 | 医用长镊子 | 20cm，采用医用级不锈钢材质。 |
| 53 | 眼科镊子（有齿） | 10cm，直尖，采用医用级不锈钢材质。 |
| 54 | 一次性手术单 | 1、规格： 40*50cm，4000张/箱； 2、采用医用无纺布+防水PE膜粘合而成。 |
| 55 | 医用一次性PVC手套 | 100只/盒，10盒/箱，无粉，左右手通用，不含乳胶。 |
| 56 | 一次性医用外科口罩 | 1、采用医用熔喷布； 2、BFE细菌过滤效率≥95%，PFE非油性颗粒过滤效率≥30%； 3、无菌，经环氧乙烷灭菌； 4、规格：10个/包,100个/袋。 |
| 57 | 一次性手术帽子 | 1、规格：100个/包； 2、一次性使用,环氧乙烷灭菌； 3、透气耐磨，环保，防滑，防静电，无异味。 |
| 58 | 大号长袖白大褂 | 大号白色，长袖，不起球不变形。 |
| 59 | 盖玻片 | 24*32mm，100片/盒。 |
| 60 | 载玻片 | 25*75mm，50片/盒。 |
| 61 | 转换器 | 材质：阻燃ABS+PC材质，高温不变形。 |
| 62 | 密孔网篮 | 1、材质：不锈钢； 2、孔径：28.5mm。 |

## 三、商务要求（实质性要求）

1、交货期限：签订合同后10个工作日内完成货物的配送、安装、调试及培训，并交付采购人验收、使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式及时间：经采购人验收合格后支付合同金额的95%，余款5%在质保期满后30日内支付。每次付款前，供应商需提供等额发票给采购人,采购人收到发票后30日内支付。

4、质保期：1年。

5、验收

（1）验收办法：成交供应商与采购人应按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）相关要求进行验收。

（2）验收标准：按国家有关规定、招标文件的技术服务要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

6、售后服务要求

（1）供应商提供7×24小时售后服务及技术支持服务，供应商的响应时间不超过2小时，12小时内到达现场排除故障，如24小时内不能排除故障，应负责提供替代产品，其费用由供应商承担。

（2）供应商免费对产品使用进行全面的技术和使用培训。

## 四、其它要求

1.政府采购政策要求（实质性要求）：

（1）本项目强制节能产品：本项目若涉及《节能产品政府采购品目清单》（详见附件）中政府强制采购产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。

（2）本项目强制认证产品：投标人须在其他投标文件中提供承诺函，承诺所投产品若涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函加盖投标人公章）

# 第七章  评标办法

## 1、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《四川省政府采购评审工作规程》（川财采[2016]53号文）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本采购文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照采购文件规定交纳投标保证金、是否按照招标公告要求获取了采购文件、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格（第四章、第五章）。合格投标人不足三家的，不得评标。

1.3 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.4 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.5 评标委员会按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解采购文件；

（2）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否符合采购文件符合性要求，并作出评价；

（3）根据需要要求招标采购单位对采购文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

（5）	起草评标报告并进行签署；

（6）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.6 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.7 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3、评标程序

3.1 熟悉和理解采购文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解采购文件以及评标过程中，发现本采购文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）采购文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）采购文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是采购文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是采购文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）采购文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）采购文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3  出现3.1.3规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标

3.2 符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本采购文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本采购文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本采购文件的明确规定。投标文件是否满足采购文件的实质性要求，必须以本采购文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.2.2 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照采购文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合采购文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合采购文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（四）技术应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（五）商务、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）采购文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与采购文件要求不一致的。

3.3 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5 推荐中标候选人。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足采购文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在采购文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

3.6 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选人名单或经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和采购文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，投标人投标文件实质性符合采购文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.8.2 投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出采购文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件中相关内容与开标时公布的“开标一览表”不一致的，以开标时公布的“开标一览表”为准。若投标文件正本中的“分项报价表”与开标时公布的“开标一览表”总价不一致，以开标时公布的“开标一览表”总价为准，“分项报价表”的分项价格按相应比例进行调整。

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（四）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（五）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（三）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4、评审细则及标准

4.1 本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。招标人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及 权 重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30%（共同评分因素） | 30分 | 以满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／投标报价)×分值。 注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标人须知附表规定执行。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标45%（技术类评分因素） | 45分 | 技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得45分。 非★条款技术参数（共185项）完全符合招标文件要求没有负偏离得25分，每有一项不满足扣0.1351分；★条款技术参数（共10条）完全符合招标文件要求没有负偏离得20分，每有一项不满足扣2分。 | ★项需提供相关有效证明材料。技术类评分因素 |
| 3 | 售后服务 10%（技术类评分因素） | 10分 | 根据供应商提供的技术服务方案，包括但不限于售后服务计划、售后服务人员安排、售后服务响应机制、售后服务内容等，以上4项内容完整、描述详细的得10分。每有一项内容缺失或与实际需求不符扣2.5分，10分扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 培训方案10%（技术类评分因素） | 10分 | 根据供应商提供的培训方案进行评审，包括培训目标、培训计划和措施、培训内容、培训方式，以上4项内容完整、描述详细的得10分。每有一项内容缺失或与实际需求不符扣2.5分，10分扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 履约能力4%（共同评分因素） | 4分 | 2019年以来供应商具有类似项目业绩，有一个得2分，最多得4分。 | 提供合同或中标（成交）通知书复印件。 共同评分因素 |
| 6 | 节能、环境标志1%（共同评分因素） | 1分 | 供应商所投产品为节能产品（国家强制节能产品除外）或者环境标志产品的得1分。本项最多得1分。 根据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，以市场监管总局2019年第16号公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。 | 提供产品认证证书复印件。 共同评分因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.3本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

## 5、废标

5.1、本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

5.2、对于废标的采购项目，评标委员会应当对采购文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，确定中标人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购代理机构自中标人确定之日起二个工作日内在四川政府采购网上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵守评审工作纪律；

7.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

7.3 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

7.4 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

7.5 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

7.6 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

7.7 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

8.2 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

8.3 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

8.4 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

8.5 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

8.6 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

8.7 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（草案）

（投标人可与采购人关于具体部分协商调整。）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的40日内，在合同签订生效之日起30天内交货到甲方指定地点，随即在10日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在2022年1月15日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(2) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

乙方需在接到甲方中标通知书起7日内支付履约保证金，金额为合同总价的    5%，计     元，人民币大写：       元整。质保期满，甲方财务部门接到乙方通知，且确定本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕，15日内通过银行转账方式退还乙方履约保证金。

所有货物送至采购人指定地点安装、调试并验收合格后，30个工作日内一次性支付合同总价金额      元。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后3年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，   小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日