成都市第六人民医院临床检验设备采购项目

- 招标编号：510101202101196

- 招 标 文 件

- 采 购 人：成都市第六人民医院

- 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

- 2021年8月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	24

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	45

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	46

第六章  招标项目及技术要求	48

第七章  评标办法	65

第八章  政府采购合同（草案）	84

- 第一章  投标邀请

- 四川五洲招标代理有限公司受成都市第六人民医院委托，拟对“成都市第六人民医院临床检验设备采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 一、招标编号：510101202101196

- 二、招标项目：成都市第六人民医院临床检验设备采购项目

- 三、资金来源：财政性资金，已落实。

- 四、招标项目简介：本项目共7个包，采购内容：离心机等；具体采购内容详见第六章招标项目及技术要求。

- 五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

- 2.1.投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

- 2.2.投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

- 2.3.本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间、地点及售价：

1.招标文件获取时间期限：2021年8月30日到2021年9月3日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京时间，法定节假日除外)。

2.发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，请登录网址：http://www.scwzzbdl.com进行注册后报名，网上注册及报名咨询联系电话：028-85446608/028-85445511转8858）。注册成功后进入项目采购公告点击报名，具体流程详见“报名操作指南”。报名成功即可在该网站下载项目的招标文件。

3.招标文件技术服务费：人民币0元/份（报名资格不能转让）。

- 七、投标截止时间和开标时间：2021年9月22日10时30分（北京时间）。

- 投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

- 八、开标地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房四川五洲招标代理有限公司开标厅。

- 九、本投标邀请在“四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）”上以公告形式发布。

- 十、联系方式：

- 采购人：成都市第六人民医院

- 地 址：成都市建设南街16号

- 联 系 人：冯老师

- 联系电话：028-68769614

- 采购代理机构： 四川五洲招标代理有限公司

- 地    址：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房

- 联 系 人：熊女士、李先生

- 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8668、8808

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| - 序号 | - 条款名称 | - 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 成都市第六人民医院 |
| 2 | 招标代理机构 | 四川五洲招标代理有限公司 |
| 3 | 采购项目名称 | 成都市第六人民医院临床检验设备采购项目 |
| 4 | 采购文件编号 | 510101202101196 |
| 5 | 招标文件编制 | 由采购人成都市第六人民医院和四川五洲招标代理有限公司共同编制 |
| 6 | 资金来源 | 财政性资金，已落实。 |
| 7 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：369万元。超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：第1包：3万元；第2包：42万元；第3包：38.5万元；第4包：150万元；第5包：5万元；第6包：93万元；第7包：35万元。投标报价超过最高限价，投标无效。 本项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 8 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 9 | 采购方式 | 公开招标 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 11 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 3、本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 注：供应商提供的货物制造商在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照财库[2014]68号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。 |
| 12 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 13 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 14 | 投标人对招标文件提出 质疑的时间 | 为供应商收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。（招标公告的公告期限为5个工作日） |
| 15 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 16 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起 90 天。 |
| 17 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 18 | 履约保证金 | 金额：采购合同总金额的10%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：成都市第六人民医院。 开户行：中国建设银行成都一支行。 银行账号：5100 1416 1080 5933 7216。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 履约保证金退还方式及时间：验收合格并交付第一年之后设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的50% ,第二年设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的30% ,第三年设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的20%。如采购人逾期付款，将承担相应责任。 |
| 19 | 招标文件、开评标工作咨询 | 联 系 人：熊女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8668 |
| 20 | 中标通知书领取 | 中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标人凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。 联系人：徐女士。 联系电话：028-85045522-8858 地址：四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房）。 |
| 21 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司负责答复。 联 系 人：熊女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8668 |
| 22 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市财政局，联系电话：028-61882648。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 23 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 24 | 备选投标方案和报价 | 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 25 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 若本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 26 | 政府采购信用融资 | 本项目可开展政府采购信用融资： 1.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 申请政采贷具体相关流程请查看http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 2.为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部 关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 申请蓉采贷具体相关流程请查看http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 |
| 27 | 招标代理服务费 | 各包以中标金额为计算基数，按差额定率累计法计算后下浮20%收取。差额定率累计法计算依据（费率）为：100万元以下收费1.5%，100万元-500万元收费1.1%。由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 收款单位：四川五洲招标代理有限公司 银行帐号：320 220 102 200 057 000 16 开户银行：成都银行金府路支行 |

## 二、总  则

1. 适用范围

- 1.1本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义

- 2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市第六人民医院。

- 2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川五洲招标代理有限公司。

- 2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- 2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

3. 合格的投标人（实质性要求）

- 3.1合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件规定的供应商资格条件；

- （2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

- （3）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

- （4）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

- （5）供应商在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。

- （6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将在投标截止时间前通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。（7）本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录：提供本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（在投标文件中进行承诺，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理）。

4. 投标费用（实质性要求）

- 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目的核心产品为：详见第六章第一部分：项目清单中标注◆符号的产品；多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 三、招标文件

6．招标文件的构成

- 6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；

- （二）投标人须知；

- （三）投标文件格式；

- （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- （五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- （六）招标项目技术、商务及其他要求；

- （七）评标办法；

- （八）政府采购合同（草案）。

- 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7. 招标文件的澄清和修改

- 7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

- 7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在“四川政府采购网”上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

- 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

- 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

9．投标文件的语言

- 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10．计量单位（实质性要求）

- 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

- 本次招标项目的投标均以人民币报价。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

13. 知识产权（实质性要求）

- 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

- 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

- （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

- （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

- 14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

- （1）投标产品的品牌、型号、配置；

- （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、采购人手册等材料予以佐证）；

- （3）技术方案、项目实施方案；

- （4）投标产品技术配置参数表；

- （5）产品彩页资料或技术资料；

- （6）产品工作环境条件；

- （7）产品验收标准和验收方法；

- （8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

- （9）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

- 14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（详见第五章）；

（3）投标承诺函；

（4）商务应答表；

（5）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（6）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

- 14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金（实质性要求）

本项目不需要缴纳投标保证金。

17．投标有效期（实质性要求）

- 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

- 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

- 18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份、电子文档（U盘或光盘）1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（1份）。投标文件电子档制作参考：将已按照招标文件要求完成制作、盖章、签署、逐页编码后的投标文件正本，从封面开始逐页扫描后形成的PDF完整版本及单独的Word版分项报价明细表（填写格式详见附件）。

- 投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

- 18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

- 18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

- 18.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

- 18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

- 18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

19. 投标文件的密封和标注

- 19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称、包号。

19.2 投标文件包括正本、副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称、包号。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号应当与投标供应商名称和招标文件的文号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.6 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

（1）除本招标文件规定的情形以外，单独提交的“开标一览表”未按要求签字、盖章；

（2）没有提供单独递交用于开标的“开标一览表”的。

23. 开标程序

- 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

- （2）宣布会场纪律和有关注意事项。

- （3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

- （4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在“四川政府采购网”上查询。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。

26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构财务科室。签订的合同编号按照本项目中标通知书上的编号执行。

27.5中标人在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书（一份）送采购代理机构财务科室。

28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31. 履约保证金（实质性要求）

金额：采购合同总金额的10%。

交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。

收款单位：成都市第六人民医院。

开户行：中国建设银行成都一支行。

银行账号：5100 1416 1080 5933 7216。

交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。

履约保证金退还方式及时间：验收合格并交付第一年之后设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的50% ,第二年设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的30% ,第三年设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的20%。如采购人逾期付款，将承担相应责任。

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过“四川政府采购网”报同级财政部门备案。

34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.3政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》包装需求标准执行。

35. 验收

本项目采购人将严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)等政府采购相关法律法规执行，参考《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、其他

- 38. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

#### 39.本项目除招标文件明确规定可以采购进口产品的货物外，不允许采购进口产品，否则作无效处理。

#### 40.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项（如果投标人投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

#### 一、投 标 函

- __________________（采购代理机构名称）：

- 我方全面研究了 “                ”项目【招标编号：             包号：  】招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为详见开标一览表。

- 2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 3、我们已详细审核全部招标文件，包括文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，电子文档1份（U盘或光盘），用于开标唱标的“开标一览表”1份。投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

- 5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

- 6、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

7.如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

- 8、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称（单位公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 联系电话：

- 传    真：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 日    期：

#### 二、承诺函

- 致：四川五洲招标代理有限公司

- 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

- （7）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

- 六、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 八、我司完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

- 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 三、法定代表人授权书

- __________________（采购代理机构名称）：

- 本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”项目（招标编号：             包号：       ）；投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件加盖投标人公章。

#### 四、法定代表人身份证明

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间： 	 年 	月 	日

- 经营期限：

- 姓名： 	系 		（投标人名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件

- 投标人： 	 （盖单位公章）

- 法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：	。

- 年      月     日

- 注：：法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

## 五、开标一览表

项目名称：                                                      招标编号：                           包号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 单价（元） | 数量 | 投标总价 （人民币万元） | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（人民币）小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、安装、保险、代理、培训、验收、税费和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.以上表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

4.按包为单位进行填写。

投标人名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

###### 六、分项报价明细表

- 项目名称：                       招标编号：             包号：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 投标人名称 （盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

#### 七、商务应答表

- 项目名称：                       招标编号：             包号：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：1.投标人把招标文件第六章中第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款逐条列出。

- 2. 投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

- 投标人名称：      （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

###### 八、投标人基本情况表

- 项目名称：                       招标编号：             包号：

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

###### 九、投标产品类似项目业绩一览表

- 项目名称：                       招标编号：             包号：

| - 年份 | - 采购人名称 | - 项目名称 | - 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

- 投标人名称：         （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期:

#### 十、投标产品技术配置参数表

- 项目名称：                       招标编号：             包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术配置参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章中第二部分项目技术指标的全部技术配置参数逐条列入此表进行应答。

2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

#### 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 项目名称：                       招标编号：             包号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管 - 理 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技 - 术 - 人 - 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后 - 服务 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

#### 十二、中小企业声明函

- 本公司（      ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （      ）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 十三、残疾人福利性单位声明函

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

#### 十四、本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

- 致：四川五洲招标代理有限公司

### 本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

- 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：

十五、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十六、知识产权声明函

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

#### 十七、关于投标人控股关系声明函

四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现声明：

除本公司外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动（仅参加资格预审例外）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件。

#### 十八、项目实施及售后服务方案

- 项目名称：                       招标编号：             包号：

- （格式自拟）

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

#### 十九、制造商家授权书（参考）

- __________________（采购代理机构名称）：

- （制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

- （被授权公司名称）是在         （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

- （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“                   ” 项目（招标编号：         包号：      ）的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 授权单位名称：       （盖单位公章）

- 授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

- 被授权单位名称：     （盖单位公章）

- 被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

- 授权日期：

- 附：授权销售产品清单(格式自拟)

- 注：投标人也可提供制造商家或合法代理商自有的授权格式文件，但授权书中应有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字或盖单位的印章。

#### 二十、其他材料（格式自拟）

- 项目名称：                       招标编号：             包号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

- 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

###### 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1.投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

2.2.投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

2.3.本项目不接受联合体投标。

3.其他类似效力要求：投标供应商法定代表人授权参加本次投标活动的合法代表。

- 注：1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

- 2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）独立法人机构提供下述证明材料：提供“统一社会信用代码营业执照副本”。

（2）其他组织提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

- （1）具有健全的财务会计制度（2019年度或2020年度财务状况（供应商可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：

- ①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

- ②也可提供2019年度或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

- ③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

- ④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

- （2）具有良好的商业信誉可提供承诺书原件【格式可自拟】。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

（1）投标人自行提供或提供承诺函原件。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②投标人提供2021年1月1日以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：原件或复印件或扫描件）或承诺书【格式可自拟】（注：原件）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

（2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）：

①投标人提供2021年1月1日以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：原件或复印件或扫描件）或承诺书【格式可自拟】（注：原件）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承

诺函原件。

- 二、 根据采购项目提出的特殊条件：

2.1.投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）（提供证书复印件加盖投标人公章）

2.2.投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）（提供证书复印件加盖投标人公章）

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有投标文件并参加投标的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

说明：本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第六章 招标项目及技术要求

第一部分：项目清单

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 （套/台/个） | 最高限价 （总价：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | ◆1 | 离心机 | 1 | 3 | 不允许进口产品参加 |
| 第2包 | ◆2 | 消化道动力检测及治疗系统 | 1 | 42 | 不允许进口产品参加 |
| 第3包 | ◆3-1 | 人体成分分析仪 | 1 | 35 | 不允许进口产品参加 |
|  | 3-2 | 肺功能仪 | 1 | 3.5 | 不允许进口产品参加 |
| 第4包 | ◆4 | 生化免疫分析系统 | 1 | 150 | 允许进口产品参加 |
| 第5包 | ◆5 | 全自动发光免疫分析仪 | 1 | 5 | 不允许进口产品参加 |
| 第6包 | 6-1 | 石蜡包埋机及冻台 | 1 | 20 | 允许进口产品参加 |
|  | 6-2 | 石蜡切片机 | 1 | 20 | 不允许进口产品参加 |
|  | ◆6-3 | 光学显微镜（双筒） | 2 | 20 | 允许进口产品参加 |
|  | ◆6-4 | 免疫组化自动染色机 | 1 | 33 | 不允许进口产品参加 |
| 第7包 | 7-1 | 尿常规快速分析仪 | 1 | 3 | 不允许进口产品参加 |
|  | ◆7-2 | 便携式肺功能仪 | 1 | 5 | 不允许进口产品参加 |
|  | 7-3 | 生物安全柜 | 1 | 5 | 不允许进口产品参加 |
|  | ◆7-4 | 皮肤面部检测仪 | 1 | 20 | 允许进口产品参加 |
|  | 7-5 | 低速离心机 | 1 | 2 | 不允许进口产品参加 |

注：标注“◆”为核心产品。

第二部分：项目技术指标

第1包

离心机

主要配置功能及技术参数要求：

1.总功率：0.65kw。

★2.最大相对离心力：4390xg。

3.电源：Ac220V 50Hz 10A。

★4．最大容量：8*30ml。

5.整机噪声：≤62dB（A）。

6.转速精度：±20r/min。

7.净重：≤45kg。

8.温度设定范围：常温。

9.最短升/降速时间：可任意设定升降速时间。

★10.升/降速档位：分别为0~9档，可调。

11.门锁类型：电子门锁。

12.定时范围：1~99min。

★13.离心腔直径：≥380mm。

14.电机：交流变频电机。

15.显示屏：彩屏。

16.具备记忆功能。

17.腔内相对温升：≤12℃。

18.外形尺寸：（490mm*400mm*360mm（L*W*H））±5mm 。

19.驱动方式：直接驱动。

★20.停机保护：超最高转速500r/min时，自动停机保护。

第2包

消化道动力检测及治疗系统

主要配置功能及技术参数要求：

★一、整机要求：含肛肠压力检测、胃肠电图检测两个系统和胃动力治疗仪。

二、仪器技术参数要求：

（一）肛肠压力参数要求

1技术参数要求

★1.1测压范围：-100mmHg～450mmHg。

1.2精确度：-100～100mmHg  ±1.5 mmHg；100～450mmHg  ±1.5%。

1.3频率特性：0 ～ 2.5 Hz。

1.4抗干扰能力：对频率50Hz的干扰，CMRR≥50dB。

（二）胃肠电参数要求：

1性能指标

1.1采集和处理八通道胃肠电信号。

★1.2具备胃肠电二维、三维功率谱分析功能。

1.3输入阻抗:≥5MΩ。

★1.4精确度:输入端输入150μV，0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为150μV±7.5μV。

1.5噪声：仪器输入端接地时，折合到输入端的噪声不于3μVP－P。

1.6频带：胃电0.025 HZ～0.067HZ，肠电0.025 HZ～0.33HZ。

（三）胃动力治疗仪参数要求

1.1仪器功能：用于治疗具有胃动力障碍症状的功能性消化不良。

1.2输出频率：胃部治疗：3CPM，肠治疗：12CPM。

1.3输出波形幅度： 峰值0V-45V 连续可调（1KΩ负载电阻）。

1.4脉冲宽度  0.1ms±0.05ms。

第3包：

3-1人体成分分析仪

主要配置功能及技术参数要求：

1、测量原理：多频率生物电阻抗测试法（BIA）。

2、测量方法：输入身高、性别、年龄及体型（普通人或运动员）为主要参数来采集数据。

3、设备用途：通过生物电阻抗分析法，测量体内水分、脂肪、肌肉、骨骼等成分在人体中所占的比例，得出的相关参考数据用于辅助诊断与治疗。

★4、测量时间：15秒内完成全部测量完成。

5、测量系统：多频 8-电极。

6、测量频率：6个不同的频率（1KHZ，5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ，500KHZ，1000KHZ ）。

★7、测量电流：≤90 μA。

8、电极料：脚：不锈钢  / 把手：电镀材料。

9、测量部位：全身/右臂/左臂/右腿/左腿。

10、测量范围：75.0～1500.00Ω（0.1Ω单位）。

11、体重：0~270 kg 衣物重量：0~10.00 kg (0.1 kg单位)。

12、脂肪率：1.0～75.0%（0.1% 单位）脂肪率分析：5个部位。

13、脂肪量、肌肉量标准体重、体内水分：细胞内液、细胞外液、细胞外液率。

14、四肢及躯干脂肪量 ：数字及图表表述。四肢及躯干脂肪率： 数字及图表表述。

15、基础代谢：0～99999千焦/天（1 千焦/天）16个分数等级。

16、基础代谢年龄：可对基础代谢水平进行评价。

★17、肥胖标准分析表：九宫格式体型判定图表，不能用单纯数值替代。

18、身高：90.0～249.9 cm (可切换0.1 cm 和1 cm) ；评估脂肪量/评分：kg/± 4(局部) ；评估肌肉量/评分：kg/± 4(全身/局部)；可显示局部脂肪/肌肉的具体重量，并根据相应标准进行评分，图像显示。

19、测试意见：根据不同年龄、不同体质、不同性别、给出不同测试意见和建议。

20、骨量：0.05kg 单位；内脏脂肪等级：1～59；肥胖程度：0.1%单位。

★21、肌肉平衡图表：图表表述身体重心更直接易懂，不能用单纯数值替代。

★22、腿部肌肉点数图表：分男女表述脚点值腿部肌肉点数，以及参照分布曲线。为老年人跌倒风险预防提供重要参考数据。

★23、输出报告种类：成人报告、儿童报告、孕妇报告。

24、输出值（成人报告）：体重、体脂肪率、体脂肪量、除脂体重、肌肉量、体水分率、体水分量、推定骨量、细胞内外液、细胞内外液比、身体质量指数、基础代谢量、基础代谢年龄、内脏脂肪等级、部位别肌肉量，部位别脂肪量，腿部肌肉点数等。

25、输出值（儿童报告）：体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪重、肌肉量、体水分率、身体成分构成图显示、儿童肥胖指数、基础代谢量、各部位肌肉综合评价、各部位脂肪综合评价、成长曲线图、BMI、推定骨量、目标体重、体重控制、目标脂肪、脂肪控制、显示直流电阻抗/交流电阻抗信息（科研基础数据）、肌肉量。

★26、输出值（孕妇报告）：体重、体重增加量、脂肪量、除脂肪重、体水分量、水分脂肪比、细胞内液、细胞外液、推定骨量、蛋白质、体脂肪率、基础代谢率、孕前/孕后BMI、各部位脂肪量/脂肪率综合评价、各部位肌肉量、孕期体重变化及孕期体重增长目标、总孕期体重增长评估、全身相位角、孕妇宫高腹围参考图表、孕期体重/肌肉量/体脂率历史变化图表。

27、体型判定图表：根据体脂肪率和肌肉量的合理比例，分为9种体型，分别是：隐型肥胖型、肥胖型、偏胖型、运动不足型、标准型、标准肌肉型、偏瘦型、偏瘦肌肉型、肌肉发达型。

28、日期及时间：年/月/ 日期 / 小时 / 分钟 （24-小时格式）。

29、体型：标准 （5～99 岁）、运动员 （18～99岁）；性别：男性 /女性；年龄：标准 （5～99 岁）、运动员 （18～99岁）。

★30、电阻范围：75.0～1,500.00Ω（0.1Ω单位）。电抗范围：-375.0～0 Ω （0.1 Ω 单位）。

31、工作温度范围（储存温度范围）：5℃～35℃ （-10℃ ～ +60℃）。

32、评估类型：体型判定、部位别分析、身体均衡分析、健康诊断/成分控制、生物电阻抗、附带测试意见，供测试者参考。

33、具有相位角(ǿ)测量：全身相位角。

34、备份数据：通过电脑软件。

35、显示LOGO：报告纸中显示名称、地址、联系方式。

3-2肺功能仪

主要配置功能及技术参数要求：

★1. ≥7英寸彩色触摸显示屏，分辨率≥640*480 中英文界面。

2.  提供各种类型肺通气功能障碍的V-T曲线和F-V曲线特征、最大自主通气的V-T曲线。

3.  用力肺活量（FVC），肺活量（VC），最大自主通气量（MVV），每分钟通气量（MV）项目参数50个以上。

4. 提供≥10种预计值公式，其中有6种以上中国人预计值公式。

5. 高精度，动态BTPS 实时校正。

★6.数字超声技术，无阻力网，可测出微小气流。

★7.配合一次性呼吸管路，过滤网和咬嘴一体更换。

8. 要求采用ATS/ERS黄金准则，严格控制质量。

9. 具有支气管舒张实验（BD实验）。

10.能够精准测量非常微弱的呼吸气流，可适用于肺活量较小的人群。

★11.各项检测可单独反复进行测量，并可比较3次测试结果，其中F-V曲线、V-T曲线可比较多达8次测试结果，符合质控标准。

★12.可打印完整波形测试报告。

13. 内置锂电池，适合在各种复合要求的场合下测量。

14. 鉴别呼吸困难的原因，鉴别慢性咳嗽的原因，诊断支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病等胸腹部手术的术前评估，评估胸部手术后肺功能的变化，评估心肺疾病康复治疗的效果，公共卫生流行病学调查，评价肺功能损害的性质和类型，评价肺功能损害的严重程度，判断愈后职业性肺疾病劳动力鉴定。

15. 具有USB接口，配置PC客户端软件，可实现连接至PC上传测试数据，可无限存储；并可通过本地打印机打印A4报告。

16. 配置热敏打印装置，可随时打印测试报告，并可打印波形数据。

17. 存储：本机可存储≥2000条测试记录。

18. 内置通气缺陷诊断智能分析软件，可对测试结果诊断提供参考。

19. 内置客户服务功能：提供简单使用向导、故障排除、设备说明、联系我们等快捷服务。

20. 肺年龄测试。

21. 吸烟史选项。

22. 体表面积检测。

23.技术指标（满足JJF1213-2008肺功能校准规范要求）。

项目	量程	最大示值误差	测量重复性

FVC	（0.5～8）L	精确度：±3%或者±0.050L，（取较大者）	。

PEF	（0～14）L/s	精确度：±10%或者±0.30L/s，（取较大者）	±5%或±0.150L/s，（取较大者） 。

VC	（0.5～8）L	精确度：±3%或者±0.050L，（取较大者）	。

MVV	正弦波250 L/min	精确度：在2L潮气量下，±10%或者15L/min，（取较大者）	。

第4包

生化免疫分析系统

主要配置功能及技术参数要求：

1、生化分析系统：

★1.1、生化分析系统采用模块式设计组合，单模块常规生化检测速度≥2000测试/小时，单模块ISE测定速度≥900测试/小时，综合速度≥2900测试/小时。

1.2、同时分析项目数≥70项。

1.3、采用轨道式进样，可连续装载样本，最大样本容量≥300个，样品架附有样品架条形码。

1.4、分析方法:可选择1点分析法、2点终点分析法、2点速率分析法、速率A分析法、3点2项目分析法等分析方法。

1.5、吸光度线性范围0－3.0Abs，单波长或双波长测量（12 个波长,范围340～800 nm）。

1.6、样品量：1.5～35微升，精度0.1微升步进，具有自动增减量及前稀释、自动检测液面、纵向横向防碰自动保护功能。

1.7、试剂量：20～180微升，精度1微升步进，支持最大3试剂添加方式。

1.8、反应液量：100～250微升，精度1微升步进。

1.9、针对单个项目进行多种反应时间任意设置功能，在方法学原理上满足不同项目在反应时间上的要求，最大反应时间≥10分钟，反应时间可调。

1.10、反应杯：采用半永久性使用的UV塑料杯，兼顾检测精度与运行成本。

1.11、恒温系统：采用循环水浴式控温，精度可达37.0 ± 0.1℃。

★1.12、搅拌系统：非接触搅拌方式，全面杜绝桨式搅拌所带来的交叉污染。

1.13、样品针堵塞检测功能：可通过MTS法实时监控和解析吸样时样品针内压力变化，自动检测出吸样时的异常情况并及时发出预警，避免样品针部分堵塞时导致的结果误判。

★1.14、试剂系统：试剂通道可全部选择国产品牌（需提供仪器系统配套试剂证书复印件），且提供相应国产配套试剂的溯源文件，溯源项目数量≥35个，用以保障未来ISO15189的顺利通过，可降低实验室的人力物力成本。

★1.15、仪器配套的试剂生产厂家具有医学参考实验室且获得中国合格评定国家认可委员会认可，医学参考实验室需同时满足ISO17025和ISO15195的认可依据，以提供中国合格评定国家认可委员会官网附件证明文件为准。（提供证明文件加盖厂家鲜章）

1.16、配套试剂厂家需具备对有证参考物质的赋值能力，且已向权威机构提供有证参考物质的赋值服务（提供证明文件须加盖厂家鲜章）。

1.17要求生化试剂全开放（实质性要求）。

2、免疫分析系统：

★2.1、全自动随机任选单管模块式化学发光免疫分析仪一套，系统采用磁微粒吖啶酯直接化学发光检测技术原理。（提供证明材料加盖厂家鲜章）

2.2、检测速度：单模块检测速度≥300测试/小时，仪器支持模块联机功能，联机后检测速度≥600测试/小时。

★2.3、最快出结果时间≤14min。（提供证明材料加盖厂家鲜章）

2.4、可支持仪器自动重测和急诊插入优先检测。

★2.5、轨道式进样，同时放入≥200个样本，可以连续添加样本，具有样品条码自动识别功能。（提供证明材料加盖厂家鲜章）

2.6、仪器单模块试剂位≥30个，试剂仓冷藏温度4-10℃。

2.7、试剂瓶采用一体瓶设计，试剂条码中内置出厂定标信息，可采用2点或多点校正；试剂信息采用RFID管理。

2.8、试剂采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。

2.9、采用独立的机械模块实现试剂盒不停机加载。

2.10、样本针携带污染率≤0.1ppm，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能。

2.11、采用一次性反应杯，倾倒式添加，可以一次性装载不低于2000个；反应杯从加样位开始，全程孵育，直至检测结束。

2.12、非接触式偏心涡旋混匀。

2.13、底物液、清洗液均有两套备份，支持不停机更换。

2.14、采用浓缩的清洗缓冲液，仪器自动配制使用。

2.15、仪器硬件支持自动开关机功能。

2.16、可以跟LIS系统进行单项和双向联接，操作电脑采用触屏显示器。

2.17、支持远程故障诊断功能，10min响应，24h内到达现场解决问题。

★2.18、该系统需满足：乙型肝炎病毒五项检测为全定量，定量需要以试剂说明书中产品预期中途的表述为准；产品需溯源至WHO标准品，提供溯源报告复印件。（提供证明材料加盖厂家鲜章）

★2.19、新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM、IgG两项抗体检测项目需要分开检测，且不需要稀释。（提供注册证及说明书复印件加盖厂家鲜章）。

★2.20、系统可进行甲功、肿标、PCT、IL-6、心肌等项目的检测，且项目试剂盒内需标配校准品，并且有国家药品监督管理局注册的原厂配套质控品。（提供试剂说明书加盖厂家鲜章）

第5包

全自动发光免疫分析仪

主要配置功能及技术参数要求：

1、★检测项目：胸苷激酶1（TK1）。

2、★检测模式：直接化学发光。

3、★首样结果报告时间≤30分钟。

4、★最小加样量：20ul。

5、★ 反应杯位：>100个，可随时添加。

6、★测试速度：大于等于120个测试/小时。

7、 试剂样本位：15个试剂位、40个样本位。

8、进样系统：批处理、急诊 ，随到随检。

9、线性相关性：在不小于2个数量级的浓度范围内，线性相关系数（r）≥0.99。

10、稳定性：仪器开机处于稳定工作状态第4H,第8H的测试结果与处于稳定工作状态初始时测试结果的相对偏倚不超过±10%。

11、温育盘温度控制：温度稳定性：36.5±0.5℃。

12、试剂区温度控制：温度稳定性：2-8℃。

第6包

6-1石蜡包埋机及冻台

主要配置功能及技术参数要求：

- 可根据用户使用习惯提前设定自动开关机时间，并可设定非工作日不启动。

- ★隔热的工作台表面，弧形台面方便工作人员包埋操作。

- 蜡缸容量≥5升。

- ★按键式操作模块，避免因温度过高和触蜡等情况导致操作失灵。

- 出蜡口和出蜡管道具有单独加热功能，保证出蜡畅通。

- 各加热区温度范围可调，各加热位置的温度可提前设定和即时修改。

- 出蜡口附近配备LED光源照明装置，为标本及附件区域提供照明。

- 出蜡口左右两侧配置镊子加热槽，可放置电热镊或普通镊子。

- 可调出蜡控制板，能适用于处理不同尺寸的包埋盒。

- 可选择手控出蜡或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出。

- 主控制台内置2个可移动的废蜡收集槽，使多余的石蜡直接导流入废蜡收集槽。

6-2 石蜡切片机

主要配置功能及技术参数要求：

- 切片方式：半自动轮转，电动进样。

- 切片厚度：0.5-100μm。

- 修块厚度：1-600µm。

- 水平进样幅度：≥24mm。

- 垂直样品行程：≥70mm。

- 静音样品回缩：5-100μm，可关闭。

- 粗进速度至少包括此三挡：300μm/s，800μm/s和1800μm/s。

- 两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式。

- 手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑。

- 最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm。

- ★要求具备个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向。

- 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑。

- 刀架带有红色护手，确保操作者安全。

- 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。

- 具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能。

6-3 光学显微镜（双筒）

主要配置功能及技术参数要求：

- 研究级正置显微镜，整机为品牌所在国生产，可升级到单层8孔位荧光照明。

- ★光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

- 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米。

- ★观察镜筒：超宽视野三目镜筒，视场数≥26.2。

- 照明装置：内装式透射光柯勒照明器，长寿命高色彩还原性LED光源，寿命20000小时以上。

- ★物镜： 2 X（N.A. 0.06）;4 X（N.A. 0.13）;10 X（N.A. 0.3）；20 X（N.A. 0.45）;40 X（N.A. 0.65）；工作距离≥4.0mm。

- 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

- 目镜：10 X宽视野目镜,FN≥26.2。

- ★物镜转换器：编码型物镜转换器。

- 聚光镜：万能低倍聚光镜满足低倍到高倍。

- 基本配置：

（1）显微镜主机         1套

（2）透射明场LED照明系统  1套

（3）物镜2X 、4 X、10 X、20X 、40 X  1套

- 仪器应适用于包括HE染色、免疫组化、液基细胞、术中冰冻等检测。

6-4 免疫组化自动染色机

主要配置功能及技术参数要求：

1.全流程全自动系统：包括烤片,脱蜡,抗原修复,封闭,一抗,二抗,DAB显色,复染等所有免疫组化步骤在内的全流程全自动系统。染色全过程（包括染剂量,加液时间,异常行为等一一记录）全程监控。

2.标本多样化：适合石蜡，冰冻，穿刺，细胞涂片等标本。

★3.连续性：3个独立的玻片架，各容纳10张玻片，可连续上载。处理温度：30个独立加热平台,可各自独立设定加热温度从室温到100°C。一批玻片的处理时间根据染色程序的时间不同而为2.5-4小时。组织切片保护功能，给组织切片带来类“湿盒”环境,防止干片，脱片。

★4.免疫显色试剂：要求二抗免疫显色系统具有高敏感度，强特异性的免疫显色试剂，可有效提高检测效率,降低非特异性。

★5.试剂滴加：精密定位加样，抗体滴液量根据标本大小可调100ul，120ul或150ul,保证染色质量。具备动态混匀和动态清扫技术。

6.试剂管理系统：完整的试剂管理系统，可统计试剂使用量，剩余量，批号，有效期，一抗试剂余量实时数字化显示，便于实验室的质控。标签识别系统：带摄像头和红外线两种识别方式，杜绝人工错误。

7.环保设计：要求脱蜡溶液为环保无害液体,且有害废液和无害废液分开处理，要求100张片子废液量不超过3L，减少试剂浪费。

8.自检系统：每日自动检测机器性能，试剂液面,智能化操作。数据库：染色过程全记录,对所有玻片进行全程追踪并报告,包括玻片运行事件,玻片的自身信息等,可随时调出玻片所有信息。操作系统：中文操作界面。

9.试剂瓶：全开放式的一抗设计，只有打开盖子时才能暴露出条形码,防止因为忘记打开试剂盖而造成的风险..试剂位：可置放36只试剂组。

10.操作流程：可选择机器推荐的流程也可自我设计流程。可预设时间延时启动,并保证整个过程的染色质量。

★11.机器可全自动实现原位杂交功能并配有EBER探针试剂盒。

★12.机器可以进行多色免疫组化染色，可实现并行双染（如P16/KI67），多种底物染色（如AMACR/P63/CKHMW并行染色），并且有相关试剂。

13.所有辅助试剂及废液容量都外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理。

14.配置要求：1.全自动免疫组化染色主机  1套。

2.标签打印机              1套。

3.标签扫描仪              1套。

4.中文操作软件            1套。

5.专用工作站                    1套。

第7包

7-1 尿常规快速分析仪

主要配置功能及技术参数要求：

- 可测项目：微量白蛋白、肌酐、微量白蛋白/肌酐比值白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、尿钙、红细胞等等。

- 显示：≥5英寸触摸液晶显示屏，中英文操作界面，中英文测试结果并用符号单位、SI国际单位、常用单位表示。

- 测定速度：≥520条/h。

- 仪器自动感应试纸条并送入仪器内部，并有试纸条校准功能。

- 能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内。

- 配条形码扫描器识别条形码。

- 存储功能大：≥9000个测量结果。

- 有数据导出功能。

- 内置打印机打印测试结果，自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障。

- 电源可上电池，也可插电源。

- U盘接口、配置并连接外置式打印机、与医院信息系统连接等。

7-2便携式肺功能仪

主要配置功能及技术参数要求：

1、符合国际认可肺功能治疗标准。

2、具备肺通气功能检测、流速容积V-V曲线、最大分钟通气量、慢通气检测、支气管舒张试验，呼吸肌力测定（吸气和呼气）。

3、具备便携性。

4、传感器类型：压差式流量传感器。

5、治疗指标需包含：肺功能测定、肺年龄测定；吸气肌和呼气肌测定。

6、可出具多份肺功能报告（肺通气功能，最大通气量、流速容积曲线），呼吸肌力测评报告，支气管舒张试验报告，自我评估问卷报告，康复训练数据。

7、报告可显示最大分钟通气、流速/容积环，压力/容积曲线，流速/容积曲线检测。

8、多种预计值选择；含标准预计值、2017年中国人4-80岁预计值、Standard预计值。

9、检测质控结果可打印在报告上。

10、可以蓝牙连接身份证读卡器，方便数据录入。

11、云端存储，不限测试人数和数据存储数量。

12、内置大容量锂电池，充满电可持续测试6-8小时。

13、远程管理：医生可通过慢性呼吸疾病辅助决策系统对肺功能检测仪账号下的患者情况统计、分析，报告打印，检测设备数据可实时上传至云端辅助决策系统，也可将云端医生账号下患者数据同步下载至设备端。

14、具备肺康复训练功能，双重训练模式，可调整训练阻抗，训练、检测结果可按照周/月/季形成历史趋势图表和相应简报，具备科研价值。

15、通过显示屏提供情景互动训练，可检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标。

16、对接身份证读卡设备高效识别用户信息录入，可用户注册联机，实现用户智能手机微信端实时查看。

17、检测参数范围：

（1）呼气峰值流量范围：0-840LPM，精度：±10% 或±20LPM以内；

（2）用力呼气肺活量范围：0-8L，精度：±3%或±0.1L以内；

（3）吸气峰值流量范围：0-840LPM，精度：±10% 或±20LPM以内；

（4）用力吸气肺活量范围：0-8L，精度：±3%或±0.1L以内；

（5）肺活量（0-8L）范围，精度：±3%或±0.1L以内。

18、具备随访问卷模块：问卷评估类型包含三大类别，个人健康状态评估(个人信息及病史、PHQ-9、GAD-7)、慢阻肺评估（CCQ\mMRC\CAT、急性加重次数）哮喘评估（成人\儿童ACT评估），并能够对评估风险等级自动判定。

19、设备配置：电视机一台 平板一台。

7-3生物安全柜

主要配置功能及技术参数要求：

1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环。

2、工作区宽度适合1-2人操作。

3、前窗10度倾角设计，方便操作。

4、所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围。

5、玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互。

6、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢。

7、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级。

8、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃。

9、电源线插头部分具有漏电保护功能，保证操作人员安全。

10、底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生。

11、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行。

12、风机：高性能静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证下降气流恒定。

13、风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s。

14、噪声：≤62dB（A）。

15、人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105。

16、产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU。

17、交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU。

18、实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示。

19、前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护。

20、打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭。

21、一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行。

22、用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示。

23、可查询紫外灯累计工作时间，以便确定更换时间。

24、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示。

25、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示。

26、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示。

27、有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示。

7-4皮肤面部检测仪

主要配置功能及技术参数要求：

1、系统内配置3个拍照光源：标准光、偏振光、紫外光。

2、系统能自动对焦，自动进行白平衡校正。

3、单反相机，相机分辨率为2800万像素或以上。

4、能存储和量化分析皮肤血管性病变。

★5、能存储和量化分析皮肤皱纹。

★6、能存储和量化分析皮肤质地。

★7、能存储和量化分析皮肤油脂分泌。

8、能存储和量化分析睫毛。

9、能进行局部皮肤三维分析。

10、能进行同龄人皮肤斑点、血管性病变、皱纹、质地、油脂分泌和睫毛等指标比较，判断跟同龄人相比的皮肤状况。

11、能预测皮肤发展趋势。

12、能分析皮肤生理年龄。

13、能与电脑相连，输出和打印分析图片和数据。

14、配置如下：

（1）主机                  1台

（2）皮肤图像检测分析软件USB   1套

（3）串行端口输出线   1根

（4）电源线                1根

7-5低速离心机

主要配置功能及技术参数要求：

- 最高转速：≥5000r/min。

- 转子容量：≥4×50/20/10ml(注射器）；≥8*20ml(注射器）；≥16/24/32*10ml(注射器）。

- 转速精度：±10r/min。

- 定时范围：0-99min。

- 噪音：≤60dB(A)。

- 电源：AC 110-220v 50Hz-60Hz 5A。

- 总功率：≥550W。

- 离心腔直径	：≥Φ400mm。

- 外形尺寸：≥550×450×380（mm）。

- 重量：≥40kg。

第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款（所有包件适用）

1.交货时间：国产设备在合同签订后1个月内交货，进口设备在合同签订后3个月内交货。交货地点：成都市第六人民医院指定地点。（实质性要求，如具体设备在第二部分有明确的交货时间要求，以具体设备要求为准）

2.付款方法和条件：（实质性要求）

投标人在合同签订前,将合同总金额的10%作为履约保证金以银行转账的方式提交给采购人。在设备安装调试且经采购人验收全部合格并正常使用，采购人收到供应商提供合法有效的等额完税发票之后，60天内以银行转账方式向投标人支付全额货款。履约保证金的退还要求：验收合格并交付第一年之后设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的50% ,第二年设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的30% ,第三年设备无质量问题或违约行为无息退还履约保证金的20%。如采购人逾期付款，将承担相应责任。

3. 附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求：货物抵达医院3日内对方应派专业人员到达现场，依据设备装箱清单、检验合格证书、产品使用说明书、维修手册及质量标准等有关资料，由双方共同开箱检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由对方无偿更换、补齐。并承担由此产生的费用。

4. 验收标准和方法：对方在货物抵达医院后7日内到达现场组织进行安装、调试，达到正式运行要求，保证医院能正常使用。安装调试，经医院方正式验收合格后，方可付款。运费、开箱费用、安装费用等由供应商承担。

5. 安装调试及技术服务(含培训)要求：设备安装、调试正常使用后，工程师现场对医院各操作人员进行免费培训，直到使用者能独立熟练操作为止。对医院的维修人员进行常见故障的判断、处理、维修培训。培训人数以医院制定的为准。

6. 售后服务的要求：

1）提供售后服务承诺（投标人需单独提供书面售后服务承诺原件）。

2）整套设备保修3年（实质性要求，如具体设备在第二部分有明确的质保时间要求，以具体设备要求为准，质保期内不含消耗类材料）。

3）至少每季度提供一次巡检与性能标定服务，确保设备性能符合药监局注册时之标准性能，并向医院提供书面报告，维修响应时间2小时，24小时不能修复，投标商必须提供备用设备确保临床使用。（参数中有具体的商务、保修要求的以具体的参数要求为准）

4）保修期外为终身维护。

5）投标商应对操作人员进行培训，并保证正常使用。

★7. 为保证产品的合法来源，非生产厂家投标，投标产品须具有投标产品生产厂家或有效经销商针对本项目的授权委托书原件。

8.投标人需提供所投设备涉及的配套耗材的价格清单，作为参考依据。不进入价格评审。

9.其他要求：

9.1投标人应提供设备配套安装条件清单并加盖公章。（包含但不限于重量、水、电、信息网络等）。

9.2中标交货的产品应为本项目开标前一年内生产的新设备。

10.所有设备，以下费用需由供应商承担（如适用）：
10.1.设备与LIS、PACS等软件对接所需费用。
10.2.设备安装，安装地点房屋配套改造费用。

11.其余事项以合同约定为准。

注：1.标注★号参数为重要参数。

2.除本章已经明确为实质性要求的条款外，其余所有技术、商务条款（含重要参数）要求负偏离仅做扣分处理。本章的实质性要求供应商在应答表中明确响应即可。

第七章  评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（本项目不涉及）、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的或无单独递交的“开标一览表”的。

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品及服务项目的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或报价明显低于成本价或投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.2 综合评分明细表：

第1包：

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款 | 58.8% | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款完全响应招标文件第六章要求的，得58.8分。 带★号的重要参数（共计6条）与招标文件第六章要求有负偏离的每一项扣7分,其他一般参数（共计28条）有与招标文件第六章要求负偏离的每一项扣0.6分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 9% | 2016年至今的同型号投标产品业绩：每提供一份得3分，最多得9分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2.2% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得2.2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第2包：

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款 | 59.2% | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款完全响应招标文件第六章要求的，得59.2分。 带★号的重要参数（共计5条）与招标文件第六章要求有负偏离的每一项扣8分,其他一般参数（共计24条）有与招标文件第六章要求负偏离的每一项扣0.8分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 9% | 2016年至今的同型号投标产品业绩：每提供一份得3分，最多得9分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1.8% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1.8分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第3包：

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款 | 59.44% | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款完全响应招标文件第六章要求的，得59.44分。 带★号的重要参数（共计14条）与招标文件第六章要求有负偏离的每一项扣3.5分,其他一般参数（共计58条）有与招标文件第六章要求负偏离的每一项扣0.18分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 9% | 2016年至今的同型号投标产品业绩：每提供一份得3分，最多得9分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1.56% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1.56分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第4包：

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款 | 58.9% | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款完全响应招标文件第六章要求的，得58.9分。 带★号的重要参数（共计11条）与招标文件第六章要求有负偏离的每一项扣5分,其他一般参数（共计39条）有与招标文件第六章要求负偏离的每一项扣0.1分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 9% | 2016年至今的同型号投标产品业绩：每提供一份得3分，最多得9分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2.1% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得2.1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第5包：

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款 | 58.5% | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款完全响应招标文件第六章要求的，得58.5分。 带★号的重要参数（共计7条）与招标文件第六章要求有负偏离的每一项扣7分,其他一般参数（共计19条）有与招标文件第六章要求负偏离的每一项扣0.5分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 9% | 2016年至今的同型号投标产品业绩：每提供一份得3分，最多得9分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2.5% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得2.5分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第6包：

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款 | 59.67% | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款完全响应招标文件第六章要求的，得59.67分。 带★号的重要参数（共计13条）与招标文件第六章要求有负偏离的每一项扣4分,其他一般参数（共计59条）有与招标文件第六章要求负偏离的每一项扣0.13分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 9% | 2016年至今的同型号投标产品业绩：每提供一份得3分，最多得9分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1.33% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1.33分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

第7包：

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款 | 57% | 技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款完全响应招标文件第六章要求的，得57分。 带★号的重要参数（共计4条）与招标文件第六章要求有负偏离的每一项扣10分,其他一般参数（共计85条）有与招标文件第六章要求负偏离的每一项扣0.2分。 | 以投标文件对招标文件第六章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准） | 技 术 类 |
| 3 | 履约能力 | 9% | 2016年至今的同型号投标产品业绩：每提供一份得3分，最多得9分。 | 需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章 | 其 他 类 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 4% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得4分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准。 | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其 他 类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 中标公告期限为1个工作日。

6.2.5 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在“四川政府采购网”上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺书。

（九）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

（十）评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的申报缴纳。

第八章  政府采购合同（草案）

成都市第六人民医院临床检验设备采购项目

采购合同—**************

合同编号 : cdsdlrmyy-***-****

甲方（甲方）：成都市第六人民医院

甲方申购科室：

乙方（乙方）：

乙方联系人姓名：

乙方联系电话：

乙方地址：

乙方开户银行：

账号：

1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及  ************    项目（项目编号：         ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

| 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |  |
| 注册证号 |  |  |  |

|  |  | 项目明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 价格（万元） |
| 合计： |  | 成交总金额 (人民币)： 万元，含税价********万元 大写： |  |  |  |  |

双方一致同意，涉及政策补贴的设备，成交后的政策补贴部分必须返还甲方。

2、注意事项：

2.1 设备如涉及配套耗材应附在合同附件作出同步报价，作为参考。乙方应在合同后附详细配置清单及零配件更换报价单。

2.2乙方承诺供给甲方的产品在同品牌同型号的情况下，价格不高于成都市地区最低价。如发现高于成都市地区最低价，乙方按成交总金额双倍向甲方赔偿并承担一切法律责任。

2.3 设备的交付期: 乙方在合同生效的国产设备****天内（进口设备****天内）向甲方交付上述设备（需完成安装验收），逾期将按照本合同第7条规定执行。

2.4 乙方应出具制作操作流程和注意事项，塑封后贴于设备表面。向甲方医学装备部提供备份说明。

2.5 乙方应出具设备维护保养规范，明确对该设备甲方使用科室、医学装备部、厂商三级保养分别的保养内容和方法、保养周期、各种保养行为标准，并附于合同后。

2.6 乙方应将产品注册证和报关单等资质应附于合同后。

3. 设备运输、安装和验收 
3.1乙方确保本次采购设备为全新未开封产品，并安全无损地运抵甲方指定现场, 并承担由此产生设备的运输费、保险费，装卸费等费用，甲方除本合同第1条约定价款外，不再另行支付任何费用。

3.2在设备运送到甲方指定场所但未安装验收之前，乙方应负责设备的看管保护工作，如出现设备丢失、放置不当、保护不力（雨水浸泡）等任何原因引起的损坏、灭失，应由乙方负全部责任。同时设备未安装验收前放置在甲方指定场所导致病人及其他任何人跌倒及其它损害等，应由乙方承担全部责任。
3.3设备运至甲方指定现场后，甲乙双方应对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或存在质量、技术等与合同约定不一致问题，乙方应在7天内无条件按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
3.4设备到货确认无误后，乙方应在接到甲方通知后7天内安装调试完成。在设备安装及工程施工期间，乙方应自行做好保护措施，如由此引起乙方安装施工人员人身或财产损害或甲方员工及病人、其他任何人人身或财物损害，应由乙方负全部责任。
3.5安装调试完成后，乙方应在1天内通知甲方验收，甲方应及时组织验收。甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收（包括设备出厂时间、注册证编号、机身序列号、报关单），验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认，双方签署《验收合格单》之日为验收合格之日；验收不合格的，乙方应无条件按甲方要求及合同规定返工并经甲方重新验收，因此产生费用由乙方自行承担，延误的期限不顺延。

3.6属于国家强制检定范围内的设备，需由乙方负责，确保使用计量器具的准确度、稳定度、灵敏度等基本计量性能，确保量值的溯源性进行量值传递或量值溯源的重要形式，按照国家计量检定规程，对于计量检定器具实现强制性检定。

3.7 如设备安装存在国家规定的相应资质条件，乙方应按照法律法规提供相应公司资质及具有资质的工程师。

3.8 乙方派出的设备的安装调试人员应为乙方员工，在安装调试过程中应注意安全问题。如在安装调试过程中发生自身或他人人身伤害、财产损失及相应纠纷，应由乙方自行承担全部责任。

4.付款方式：
********************************

5.其他服务及配件需求
5.1乙方应提供设备的技术文件，包括但不限相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，应随同设备器械一起送达甲方，并视为设备不可分割的部分。
5.2乙方还应免费提供下列服务：

- 设备的现场安装和调试。

- 提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

- 提供设备全套技术资料、使用说明和维修手册各两份。

- 乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行免费培训或指导，并对医学装备部工程技术人员进行免费维护培训，直到使用者能独立熟练操作为止。培训结束后向甲方医学装备部提供培训报告。在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排免费培训计划。

5.3 配套设施改造：根据甲方要求如涉及到设备安装房间地点的施工改造，由乙方负责免费对机房进行配套改造达到使用标准（包含人工、材料等一切费用），包括但不限于提供电力改造、电动铅门、防护措施、土建施工、聘请专业评测机构对放射安全和辐射安全进行专业评价，负责确保该项目机房能顺利通过卫生部门和环保部门的评测，顺利变更《辐射安全许可证》及《放射诊疗许可证》中该项目内容。乙方负责设备全部安装工作及安装相关配套改造，包含房屋承重、放射防护等安全性工作由乙方全部负责并承担全部责任。

5.4乙方不得以任何理由给甲方任何人员回扣、红包、馈赠及吃请，甲乙双方严格遵守《中华人民共和国刑法》中关于行受贿犯罪的有关规定，甲乙双方签定《治理商业贿赂廉政建设告知书》，如有违反相关规定与国家法律，本协议终止。

5.5如设备涉及消毒，厂商必须对使用科室进行消毒操作培训并出具相应培训记录。

6.质量保证及售后服务
6.1乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备按甲方要求来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
6.2乙方应提供保修期***个月，保修期内至少每***提供一次免费巡检与性能标定服务，确保设备性能符合药监局注册时之标准性能，并向甲方提供书面报告。保修期的期限应以甲乙双方的安装验收合格之日起计算，保修期内乙方负责免费更换零配件、并不计取工时费。

6.3乙方有义务配合甲方对病人进行跟踪随访，保证产品更好地使用。乙方保证所提供的产品质量，如出现产品质量问题乙方应负责更换新机，如更换新机仍不能满足甲方实用要求和使用安全，甲方有权退货，由此引起的医疗及法律纠纷由乙方完全负责，引起的经济赔偿由乙方全额赔偿支付(手术错误操作不在内)。属假冒伪劣产品的，甲方有权将立即向工商或药监部门报告，由工商或药监部门按国家有关法规予以处理。

6.4乙方负责向甲方提供技术咨询和业务指导，如在使用乙方所提供的产品中有疑问，乙方在接到甲方请求后应立即给予咨询和指导服务。

6.5提供24小时维修服务热线，提供远程技术咨询和维修诊断。

6.6 用户报修初次电话响应时间：***小时内。

6.7  现场维修响应时间：***小时内。如设备故障停机***小时不能解决问题，乙方必须向甲方提供备用机保障甲方工作正常开展。

6.8  每季度提供设备安全检查，设备除尘保养，运行状态检查，并向甲方使用科室及医学装备部提供维护保养报告。

6.9  有充足的备件库，能保证为用户提供及时准确的备件供应。

6.10  维修更换的配件应为原厂生产全新零部件。

6.11  每次维修后应向使用科室和医学装备部提交书面维修报告。

6.12  保证所保设备全年开机率达到97%，按照一年365天计算, 应达到354天。若达不到此天数，乙方以不足天数的两倍免费延长保修时间。

6.13  如若保修期内乙方服务出现响应时间超期限、维修不及时、维修质量差等情况，经甲方书面告知没有得到乙方合理解释且没有有效改进，合同履行期间每出现一次从质保金中扣除质保金的5%作为违约金，同时甲方有权自行委托他人维修保养，乙方应承担由此产生的全部款项，造成甲方损失的还应赔偿甲方损失。甲方书面告知的方式可以是纸质文件、信件、传真、短信、电子邮件、微信等方式。乙方指定收件人为： ，身份证号码：        手机：          ，邮箱：          ，微信：          。乙方变更收件人的，应立即通知甲方，否则由乙方承担不利后果。

7.索赔条款 
7.1 如经产品质量检验检查部门检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权采取下列方式要求乙方进行补救：
7.1.1如甲方要求退货，则乙方无条件退货，并将全额货款退还甲方，乙方负担因退货而发生的一切损失和费用。
7.1.2如甲方要求调换有瑕疵、缺陷的货物，乙方应无条件调换，乙方换货必须全新且符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方负责因此而产生的一切费用和甲方的一切损失。
7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货或提供服务，甲方应从货款中扣除误期违约金而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货或延期服务的误期违约金均按迟交设备或延期服务相关设备的合同价的百分之零点五（0.5％）/周计收，直至交货或提供服务为止。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦乙方没有按照合同规定的时间交货或提供服务超过30日，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任，向甲方支付合同价20%的违约金，甲方未支付的款项不予支付。
7.3乙方应保证甲方或使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等任何权利主张的起诉或索赔，如由此造成甲方先行承担责任的，乙方同意立即赔偿同等金额给甲方，甲方有权终止合同且乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

7.4乙方应向甲方提供注册证、注册登记表、生产厂商资质、供应商资质等一系列资料，同时乙方向甲方承诺，若因乙方或其所提供设备的资质问题如附件没有注册证等引起药监局及相关部门处罚，甲方有权终止合同，由乙方承担全部责任并负责赔付罚款并向甲方支付合同总价20%的违约金。

8.争端的解决 
双方如在履行合同中发生纠纷，首先应在成都市第六人民医院友好协商，协商不成，双方均应向合同履行地有管辖权的人民法院起诉（合同履行地为成都市第六人民医院）。

9.合同生效 
9.1 本合同在甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。
9.2 本合同壹式陆份，甲方执叁份、乙方执壹份、财政管理部门、采购代理机构各壹份，每份具有相同的法律效力。

10.合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
附件1：配置清单

甲方：成都市第六人民医院                        乙方：

（盖章）                                       （盖章）

甲方授权委托人：                               乙方授权委托人：

甲方法定代表人：                                乙方法定代表人：

日期：    年 月 日                              日期：    年 月 日

附件一：

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |