成都市双流区第二人民医院2021年医疗设备一批采购项目

招标编号：510122202100308

###### 招 标 文 件

###### 采  购  人：成都市双流区第二人民医院

###### 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

###### 2021年9月

###### 目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	24

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	45

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	46

第六章  本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款	49

第七章  评标办法	67

第八章  政府采购合同（草案）	88

# 第一章  投标邀请

###### 四川五洲招标代理有限公司受成都市双流区第二人民医院委托，拟对“成都市双流区第二人民医院2021年医疗设备一批采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

###### 一、招标编号：510122202100308

###### 二、招标项目：成都市双流区第二人民医院2021年医疗设备一批采购项目

###### 三、资金来源：财政性资金，已落实。

###### 四、招标项目简介：本项目共3个包，采购内容：医疗设备一批。（具体详见第六章“本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款”）

###### 五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

###### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

###### 1.1具有独立承担民事责任的能力；

###### 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

###### 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

###### 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

###### 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

###### 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

2.2投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

2.3本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定专门面向中小企业采购。2.4本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

2.5本项目不接受联合体投标。

###### 招标文件获取时间、地点及交易系统注册方式：

###### 1.招标文件获取时间期限：自2021年9月10日到2021年9月16日，每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

###### 2.发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，操作步骤：登录政府采购云平台—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

###### 提示：（1）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。（2）首次登录政府采购云平台的新用户应先点击“供应商入驻”，入驻成功后再登录。 （3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件一-政府采购云平台使用介绍）

###### 3.本项目免费获取（报名后资格不能转让）。

###### 4.交易系统注册（供应商入驻）方式：

###### （1）注册入口：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

###### （2）具体根据《供应商入驻操作指南》进行入驻。

###### 七、投标截止时间和开标时间：2021年9月30日9时30分（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

###### 八、开标地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房（成都市三环路川藏立交西内侧）四川五洲招标代理有限公司开标厅。

###### （1）本项目为不见面开标项目。

###### （2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

###### （3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

###### 九、本投标邀请在“四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）”上以公告形式发布。

###### 十、联系方式：

###### 采购人：成都市双流区第二人民医院

联系地址：成都市双流区永安镇四兴街88号

联系人：商老师

联系方式：028-85682776

###### 采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

###### 地    址：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房

###### 联 系 人：何女士、张先生

###### 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8817、8811

温馨提示：

###### 在“政采云平台大厅”，区划切换到“成都市”下面的区划，点击“供应商入驻”或“点击进入”进入供应商注册页面。

###### 在“成都政府采购供应商注册”页面，点击“立即登记”进入“提交资料”页面。

###### 3）在“提交资料”页面，第一步先创建账号，填写账号相关的信息，完成后点击“提交注册”，进入下一步“区划选择”。

###### 4）登录平台：创建账号成功后，在账号登录页面输入账号密码进行登录，登录后，系统自动进入“区划选择”页面，之后根据操作指南及网站提示继续操作直至入驻成功。

###### 5）本项目根据四川省财政厅关于印发 《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》的通知规定实行电子化采购，由于供应商设备、CA、网络等问题导致的后果由供应商承担。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件编制 | 由成都市双流区第二人民医院和四川五洲招标代理有限公司共同编制 |
| 2 | 资金来源 | 财政性资金，已落实。 |
| 3 | 采购预算 （实质性要求） | 1764000元；第1包：485000元；第2包：480000元；第3包：799000元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 1764000元；第1包：485000元；第2包：480000元；第3包：799000元。 各包均为单价限价：详见第六章招标项目及技术要求。 投标报价超过最高限价，投标无效。 |
| 4 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当加盖电子印章，否则无效。 供应商提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为:工业。 注：供应商提供的货物制造商在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照财库[2014]68号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。 |
| 8 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 10 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 严格按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。 |
| 11 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 12 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起90天。 |
| 13 | 投标保证金 | 详见总则中16。 |
| 14 | 履约保证金 | 详见总则中30。 |
| 15 | 招标文件、开评标工作咨询 | 联 系 人：何女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8817 |
| 16 | 中标通知书领取 | 中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标供应商可自行登录政府采购云平台下载中标通知书或凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取书面中标通知书。 联系人：徐女士。 联系电话：028-85045522-8858 地址：四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房）。 |
| 17 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司负责答复。 联 系 人：何女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8817 |
| 18 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市双流区财政局，联系电话：028-85804726。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 19 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同副本将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 20 | 备选投标方案和报价 | 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 21 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位电子印章，否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 若本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 22 | 信用融资规定 | 本项目可开展政府采购信用融资。 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 申请政采贷具体相关流程请查看 http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部 关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 申请蓉采贷具体相关流程请查看 http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 具体内容详见招标文件附件二《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发〔2020〕20号）。 |
| 23 | 电子化采购 有关要求 | 1.本项目按照四川省财政厅关于印发 《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》的通知规定在“政府采购云平台”https://login.zcygov.cn/user-login/#/login实行全流程电子化采购。 2.供应商使用符合规定的电子印章对数据电文资料进行确认有关要求，供应商使用其电子印章进行确认即可生效本次项目招标文件明确要求投标活动中的所有事项，无需供应商法定代表人或者其授权代表进行电子签名。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 按定额第1包：7500元；第2包：7500元；第3包：12500元收取，由中标人在领取（下载）中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 收款单位：四川五洲招标代理有限公司 银行帐号：320 220 102 200 057 000 16 开户银行：成都银行金府路支行 |
| 25 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 26 | 温馨提示 | 供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

###### 1.1  本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

###### 2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市双流区第二人民医院。

###### 2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川五洲招标代理有限公司。

###### 2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

###### 2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

###### 3.1合格的投标人应具备以下条件：

###### （1）本招标文件规定的供应商资格条件；

###### （2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

###### （3）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

###### （4）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

###### （5）供应商在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。

### 4. 投标费用（实质性要求）

###### 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，本项目核心产品为第六章项目清单中标注了▲号的产品主机或主体。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

### 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

###### 6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

###### （一）投标邀请；

###### （二）投标人须知；

###### （三）投标文件格式；

###### （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

###### （五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

###### （六）本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款；

###### （七）评标办法；

###### （八）政府采购合同（草案）。

###### 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7.招标文件的澄清和修改

###### 7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

###### 7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当在“四川政府采购网”上发布更正公告后，将更正后的采购文件上传至交易系统，并通过交易系统向已获取采购文件的供应商发送更正信息。供应商应及时关注“政府采购云平台”系统信息及公告，否则自行承担不利后果。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

###### 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8.答疑会和现场考察

###### 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

###### 8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9.投标文件的语言

###### 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人电子印章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

###### 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

###### 11. 投标货币（实质性要求）

###### 本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

###### 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

###### 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

###### 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

###### 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

###### 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

###### 14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

###### （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

###### （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

###### 14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

###### （1）投标产品的品牌、型号、配置；

###### （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说

###### 明书、采购人手册等材料予以佐证）；

###### （3）技术方案、项目实施方案；

###### （4）投标产品技术配置参数表；

###### （5）产品彩页资料或技术资料；

###### （6）产品工作环境条件；

###### （7）产品验收标准和验收方法；

###### （8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

###### （9）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

###### 14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（详见第五章）；

（3）投标承诺函；

（4）商务应答表；

（5）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（6）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

### 14.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

###### 14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

### 本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

###### 17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

###### 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

###### 17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的制作和签章、加密

18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 投标文件应加盖投标人（法定名称）电子印章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。（实质性要求）

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

### 19．投标文件的递交

### 19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

### 19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 20．投标文件的补充、修改或撤回

20.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

### 20.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 21．投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 22．开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

### 提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。本项目施行全流程电子化招投标，供应商在开标时的报价确认由政采云系统中供应商账号绑定的负责人在线系统确认即可。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

22.8投标人未参加开标的或未在线参加开标的，视同认可开标结果。

### 23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。

### 25. 中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标供应商可自行登录政府采购云平台下载中标通知书或可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取书面中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人在线签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。（注：中标供应商请在政府采购云平台自行按照规定办理政采云CA证书注册登录后尽快按照系统流程完成入驻审核成为正式供应商，由于自身注册登录影响到合同签订的，自行承担相应的法律责任。）

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

26.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

26.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构财务科室。签订的合同编号按照本项目中标通知书上的编号执行。

26.5中标人在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书（一份）送采购代理机构财务科室。

### 27. 合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 28．合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金（实质性要求）

### 本项目不收取履约保证金。

### 31．合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32．合同备案

### 采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 33．履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33.3政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》包装需求标准执行。

### 34．验收

34.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号），参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 35. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料、承诺谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

36．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、其他

## 37. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项（如果供应商投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

#### 一、投 标 函

###### 四川五洲招标代理有限公司：

###### 我方全面研究了 “      ”项目【招标编号：           】包号：    招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方          （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

###### 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币           （大写：       ）。

###### 2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

###### 3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件等，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

###### 4、我方为本项目提交的电子投标文件，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

###### 5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

## 6、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

7、如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

## 8、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9、我方知晓本项目根据四川省财政厅关于印发 《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》的通知规定实行电子化采购，由于我方设备、CA、网络等问题导致的后果由我方承担。

###### 投标人名称（盖单位电子印章）：

###### 联系电话：

###### 传    真：

###### 通讯地址：

###### 邮政编码：

###### 日    期：

#### 二、承诺函

###### 致：四川五洲招标代理有限公司

## 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （1）具有独立承担民事责任的能力；

## （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （6）法律、行政法规规定的其他条件；

## （7）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

## 六、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

## 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 八、我司完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

## 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

###### 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

###### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

###### 日期：

#### 三、法定代表人身份证明

###### 投标人名称：

###### 单位性质：

###### 地址：

###### 成立时间： 	 年 	月 	日

###### 经营期限：

###### 姓名： 	系 		（投标人名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

###### 特此证明。

###### 附：法定代表人身份证复印件（双面复印）

###### 投标人： 	 （电子印章）

###### 年      月     日

#### 四、开标一览表

项目名称：                                      招标编号：                            包号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 投标单价 （元） | 数量 | 投标总价 （元） | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同签订生效后30日内 | 成都市双流区第二人民医院指定地点 |  |
| 报价合计（人民币）小写： 大写： |

### 注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

### 2.“开标一览表”为多页的，每页均需盖投标人电子印章。

### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

日期：

#### 五、分项报价明细表

###### 项目名称：                   招标编号：                包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（万元）： 大写： |

## 注：1、投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

## 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

###### 投标人名称 （盖单位电子印章）：

###### 日期：

#### 六、商务应答表

###### 项目名称：                   招标编号：                包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

###### 注：1.投标人把招标文件第六章中第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款逐条列出。（招标文件有明确证明材料要求，按要求提供证明材料，否则不予以认定）

###### 2. 投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

###### 投标人名称：      （盖单位电子印章）

## 日期:

#### 七、投标产品技术配置参数表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术配置参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商需把招标文件第六章中第二部分项目技术指标的全部技术配置参数逐条列入此表进行应答。

2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：         （盖单位电子印章）

日期:

#### 八、投标人基本情况表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

###### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

###### 日期:

###### 九、投标产品类似项目业绩一览表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| 年份 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### 注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

###### 投标人名称：         （盖单位电子印章）

###### 日期:

#### 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                   招标编号：                包号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

###### 日期：

#### 十一、中小企业声明函

#### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

#### 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

#### 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

#### ……

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 企业名称（盖单位电子印章）：

#### 日 期：

#### 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 十二、残疾人福利性单位声明函

#### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖单位电子印章）

日期：

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

#### 十三、本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

###### 致：四川五洲招标代理有限公司

### 本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

### 本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

### 投标人名称：         （盖单位电子印章）

### 日期：

十四、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

供应商名称：       （盖单位电子印章）

日期：

#### 十五、知识产权声明函

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：       （盖单位电子印章）

日期：

#### 十六、关于投标人控股关系声明函

四川五洲招标代理有限公司：

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现声明：

除本公司外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动（仅参加资格预审例外）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件。

### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

日期：

#### 十七、项目实施及售后服务方案

### 项目名称：                   招标编号：                包号：

### （格式自拟）

### 投标人名称：        （盖单位电子印章）

### 日期：

#### 十八、制造商家授权书（参考）

###### __________________（采购代理机构名称）：

###### （制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

###### （被授权公司名称）是在         （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

###### （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“                   ” 项目（招标编号：                 包号：        ）的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

###### 作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

###### 授权单位名称：       （盖单位公章或电子印章）

###### 被授权单位名称：     （盖单位公章或电子印章）

###### 授权日期：

###### 附：授权销售产品清单(格式自拟)

###### 注：投标人也可提供制造商家或合法代理商自有的授权格式文件，但授权书中应加盖投标单位的电子印章。

#### 十九、其他材料（格式自拟）

项目名称：                   招标编号：                包号：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位电子印章）

投标日期：

# 第四章 标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

###### 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

###### （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

###### 具有独立承担民事责任的能力；

###### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

###### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

###### 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

###### 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

###### 法律、行政法规规定的其他条件。

（二） 根据采购项目提出的特殊条件：

###### 2.1投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

###### 2.2本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定专门面向中小企业采购。

###### 2.3本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

###### 2.4本项目不接受联合体投标。

（三）其他类似效力要求：投标供应商法定代表人身份证明（非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人身份证明）。

###### 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求：

1.投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

注：

1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

2供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

###### 投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

###### （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

###### 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

###### （1）独立法人机构提供下述证明材料：

###### 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件；

###### 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

###### （1）具有健全的财务会计制度（2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：

###### ①可提供2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

###### ②也可提供2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

###### ③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

###### ④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

###### （2）具有良好的商业信誉可提供承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）。

###### 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

（1）投标人自行提供或提供承诺函。（按第三章中“二、承诺函”提供）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②投标人提供2021年1月1号以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

（2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）：

①投标人提供2021年1月1号以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。

###### 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

（1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（按第三章的十四、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式提供）

（2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政采云系统上进行审查通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

###### 1.投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）（提供复印件）

###### 2.提供“中小企业声明函” 原件；若为监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

###### 3.提供本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（在投标文件中进行承诺，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理）。

###### （三）其他类似效力要求相关证明材料：

1. 法定代表人身份证明，法定代表人身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人的前述要求证明材料】

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

###### 1.投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）（提供复印件）

说明：1、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第六章 本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款

第一部分：项目清单及限价（实质性要求）：

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ▲内镜清洗设备 | 3 | 套 | 120000 | 485000 | 不允许进口产品参与 |
|  | 2 | ▲清洗纯水设备 | 1 | 台 | 125000 |  | 不允许进口产品参与 |
| 2 | 1 | ▲盆底表面肌电分析系统（盆底功能检查仪） | 1 | 台 | 160000 | 480000 | 不允许进口产品参与 |
|  | 2 | ▲生物刺激反馈仪（盆底功能治疗仪） | 1 | 台 | 320000 |  | 不允许进口产品参与 |
| 3 | 1 | 红蓝黄光动力治疗仪 | 1 | 台 | 100000 | 799000 | 不允许进口产品参与 |
|  | 2 | ▲二氧化碳激光治疗机 | 1 | 台 | 300000 |  | 不允许进口产品参与 |
|  | 3 | 多功能牵引床 | 1 | 台 | 39000 |  | 不允许进口产品参与 |
|  | 4 | 移动式空气消毒机 | 1 | 台 | 8000 |  | 不允许进口产品参与 |
|  | 5 | ▲超声波骨密度检测仪 | 1 | 台 | 140000 |  | 不允许进口产品参与 |
|  | 6 | 特定电磁波治疗仪 | 8 | 台 | 500 |  | 不允许进口产品参与 |
|  | 7 | 多功能牵引床（无间隙牵引） | 1 | 台 | 100000 |  | 不允许进口产品参与 |
|  | 8 | 超短波电疗机 | 1 | 台 | 50000 |  | 不允许进口产品参与 |
|  | 9 | 针剂柜 | 2 | 台 | 1500 |  | 不允许进口产品参与 |
|  | 10 | 电针仪 | 10 | 台 | 500 |  | 不允许进口产品参与 |
|  | 11 | 自动脱盖离心机 | 1 | 台 | 50000 |  | 不允许进口产品参与 |
| 合计 | 1764000 |  |

第二部分：项目技术指标

第1包

1-01 内镜清洗设备

（一）清洗槽面及干燥台面

★1.采用ABS和压克力PMMA特种复合性材料，原料厚度≥5MM，台面厚度≥50MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。

2.无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色、不变脆，对镜面探头起到一定的保护作用，对工作人员身体无害。

3.整体槽面及台面为平整式离地高900mm防泛水设计，有效减少镜身表面与槽面因高低不平倾斜式设计清洗接触时而受到的自然滑动磨擦及工作人员操作时受高低不平而带来的受阻及疲劳现象。

4.根据WS507-2016《内镜清洗消毒技术操作规范》的要求，故按要求选择初洗、酶洗、次清洗、消毒、终末清洗等五个槽，1个阳性槽。

（二）功能背板及灯箱

★1.功能背板及灯箱由1.2MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢板成型，非YKL（AKL）塑料、改性PMMA压克力、玻璃钢等材质。

2.永不燃烧、永不腐蚀、耐酸碱、不易藏污纳垢，整体含接性强，无久用变型现象，能承受较重的附加设备和配件，整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用。

（三）功能背板规格

1.长度以台面长度为准，宽80mm，高度离地其中中背板为1660mm。

（四）台面支架

1.选用全优质不锈钢材质，厚度>1mm，高900mm。

2.带万向轮，所有柜体均设计有防腐、防潮、承重的镀锌喷塑钢板做储物底板。

（五）柜门

1.采用高密度PVC复合板，经金属烤漆工艺制成。

2.具有环保、易吸收冲击、高度防水、防腐、防潮，轻巧经久耐用、绝无变形崩裂现象等特点。

3.柜门颜色可选。

（六）防锈供排水系统

1.给水龙头和去水器选用优质304不锈钢材质，保证永不生锈。其它所有给水管和排水管均采用优质PP-R冷、热水管材和管件。

2.耐酸碱、耐腐蚀耐热、耐压、保温节能、使用寿命长，非PVC钢丝软管及PVC-U管材及管件组成。

3.产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀。外形美观，工艺精致。使用寿命长。可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。

（七）一体化供气管道系统

1.采用专用气动部件，承压强，寿命长，外径6mm，内径4mm。

（八）电路系统

1.电源线采用三芯带地线，加强型，所有布线线路有序整齐，便于维护保养。

（九）自动注液器(豪华外挂式)：

★1.外挂式：国标标准做法，管路循环距离短，不产生凹凸现象，无积水滞留，避免二次污染，与微电脑控制器于一体。

★2.控制方式：采用感应式无接触启动和手动启动两种方式，定时范围：1s～10min59s。

3.显示方式：中文蓝色液晶显示。

4.水压水流：具有高水压，低流量的工作特点。

5.脉冲特点：脉冲水流可以对血块、人体粘液进行冲击注射提高清洗效果。

6.吹干功能：一机两用，即可注液，又可注气吹干。

7.多级过滤防堵功能：50%内镜返修率是由管道堵塞造成的，清洗是引起堵塞的主要原因，多级过滤基本避免了因内镜送水送气管道的堵塞。

8.维修效率：外挂式结构，即插即用，便于自身清洁保养。

9.快速连接口，使用寿命长，无耗材成本投入，插取方便、快捷，只需单手操作。

（十）电压

1.DC12V，压力：0.42 MPa，流量：3.0L/min，功率：≤70W。

（十一）计时器

★1.嵌入式安装采用480*272点阵大LCD液晶显示屏，中文显示，电阻式防水触摸按键，微电脑程序控制清洗计时和消毒计时，消毒计时具有灭菌、阳性消毒、晨洗消毒、班末消毒、一般流程5种消毒计时模式可供选择，阳性消毒、晨洗消毒、班末消毒、一般流程计时范围：1-99分钟，灭菌计时范围1-10小时，配带语音提示。

（十二）高压供水器

1.连接高压水枪使用，其水压自动恒定控制，自动启动，属高压脉冲型，具有高水压低水流特性，大大提高了清洗效果，微电脑控制程序，提供恒定高压力的注水，无论用户供水水压在高于或低于设定压力时启动，永远维持恒定压力。输入电压AC220V，隔膜泵工作电压DC12V，水压：0.42MPa，流量：5.0 L/min，功率：≤65W。

（十三）粗滤型水处理器

1.滤芯采用304不锈钢材质，过滤精度1µm，过滤水质减少内镜清洗用水配件不被堵塞，可采用反冲式维护清洗，勿需常更换滤芯，水处理量：3T/h。

（十四）高压供气机

1.采用医用低噪音无油气泵，有主动散热、手动定期排水功能，具有气压高自动停机和气压低自动启动功能，具有连续长时间工作自动保护功能，电压：AC220V，50Hz，功率：≤750W，电流：3A，产气量：60L/min，最大气压：0.8Mpa，噪音≤55dB，压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气排污效果。

（十五）空气过滤器

1.主要用于空气除尘过滤、除菌，过滤直径≥0.2μm的微粒，滤芯采用PTFE材质，工作压力：≤0.8Mpa。

（十六）气体处理器

1.无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，无耗材、免维护、免清洗。

（十七）全自动内镜测漏维护装置

1.提供各种软式内窥镜测漏气源系统，可根据不同内镜设置测漏压力及测漏时间，有效确保内镜测漏安全。主要功能及特点：

①测漏时间范围：1s-99s；

②注入压力：20-30Kpa；

③测漏装置接头便于拆卸；

④测漏过程全程显示内镜管道注入压力值和运行时间；

⑤自动显示测漏结果，测漏失败时具有报警功能；

⑥具有测漏器自动泄压功能。

（十八）专用水龙头

1.全优质SUS304不锈钢材质，长期防锈能力强。

2.密封性强，耐磨。

3.出水嘴的气泡器（起泡器），出水柔和。

4.全不锈钢软式编织管，连接软管两端为全不锈钢螺母。

5.取水可360度旋转式设计。

6.有冷、热水接口，冷热水开关为混合水阀芯，即可独立控制又可混合控制，调节水温简单、方便。

7.表面砂光（拉丝哑光），可承受高酸碱环境的使用。

（十九）高压水枪（单头）

1.枪体采用304不锈钢材质，枪嘴设有专用防水圈，可避免水反溅，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低，操作手柄为手握式，非按钮式，避免工作中长时间操作的疲劳。杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:通过高压供水器调控恒定水压0.4MPa，喷头可对各种不同内腔管道及外表进行更精细冲洗。流量：1.2L/min。

（二十）高压气枪

1.枪体采用304不锈钢材质，枪嘴设有一个安全圈以预防管路堵塞造成的超高压对内镜的损坏，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低，操作手柄为手握式，非按钮式，避免工作中长时间操作的疲劳。杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。

（二十一）酒精灌流机

1.中文LCD液晶显示，采用精准感应式自动启动灌流方式，实现酒精灌注、吹干功能；三极电源插头连接，外挂移动式设计，采用国际标准做法，管路循环缩短；计时单位为毫秒级，电压：AC220V，压力：0.42MPa，流量：3.0L/min，功率：≤70W。

（二十二）方槽盖

1.采用强化透明有机玻璃材质，独立开模制造，避免消毒液气体外散，减少人员刺激，可全方位观看到物品浸泡情况，配置永不生锈强塑材质手柄。

（二十三）售后服务及技术支持

1.国内有售后服务中心，有办事处及专业售后工作人员。

2.提供学术支持：培训、现场跟台指导。

3.提供置换式维修服务，保证正常使用。

1-02清洗纯水设备

（一）技术参数

1.产水水质：产水电导≤10us/cm，符合WS507-2016《内镜清洗消毒技术操作规范》及WS 310.2-2016 《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》。

★2.纯水产水量：≥600L/H（25℃）；菌落总数≤10CFU/100mL。（提供检查报告复印件）

（二）设备配置要求

（1）控制系统及功能要求

1. 控制方式：智能主控系统、全自动运行；具备一键式全自动消毒系统及管道臭氧消毒系统，消毒完成后自动消毒记录，以备检查。

★2.预处理提示功能：智能安全保护措施，密码进入操作界面。有电导率显示和记录，具有记录高压泵、电磁阀、预处理、反渗透膜、紫外杀菌器等部件使用程度的长期数据，以备运行状态分析所用，同时自动保存，具有耗材使用寿命及更换提醒功能（提供工艺流程及图示）。

3. 在线监测原水、纯水水质，具有纯水水质超标报警功能：具有完善的无水、压力、电源保护多种安全自锁功能。

★4.具有预约或适时选择手动或自动循环输送，可按客户要求预约时间自动启停纯水泵，上班时启动，下班时关闭，做到节水节电。

5.自动脉冲循环，当纯水泵闲时自动启动循环，对纯水管网与纯水箱进行自动冲洗，进一步抑制细菌滋生，保证用水安全。

（2）主机及反渗透系统要求

1.控制屏：全彩触摸屏、尺寸≥7"；全自动一键式操作，数据内部储存、故障查询、故障解除；定时、延时开关机等强大功能。

★2.主机管路及预处理罐体为一体式，设备主机需按科室要求采用定制式，设备尺寸≤长800mm宽1000mm高1700mm,占地约1个平方，主机整体设计布局合理，节省占地面积，方便维护维修，具有内镜控制柜外观设计证书（提供资质证明文件）。

3.反渗透系统：

3.1工艺采用单级反渗透处理系统，产水量不得小于600L；

3.2反渗透膜装置：采用无死腔反渗透膜壳，使反渗透膜在运行时实现全循环，避免反渗透膜细菌的滋生，减少院感交叉感染的风险；反渗透膜具备自动冲洗。

（3）纯水供水系统

★1.配备独立技术的定制版无菌水箱，需配备0.1μm气体隔菌柱，水箱容积≥200L，直径600mm，占地约1㎡。

2.杀菌方式:具备紫外灭菌+细菌过滤器双重灭菌功有，细菌过滤器需配备0.2μm细菌过滤膜。

3供水管路采用卫生级材质，采用循环恒压供水，压力可调（0.1~0.4Mpa）。

4.设备主要配置：预处理系统、反渗透系统、臭氧消毒系统、恒压供水系统、灭菌系统。

第2包

2-01盆底表面肌电分析系统（盆底功能检查仪）

★1.为保证产品的兼容性稳定性，一次性使用阴道电极、阴道电极、理疗用体表电极都与盆底表面肌电分析系统为同厂注册。

2.内置云模块，与其他同厂筛查评估设备以及治疗设备云共享诊疗数据。

3.采样位数：≥16位。

4.通频带：≥20Hz～490Hz (-3dB)。

5.内置快速筛查、标准筛查、标准评估三种模式。

6.筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时≤1分钟，标准筛查耗时≤2分40秒。快速筛查和标准筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。

★7.盆底表面肌电标准评估（Glazer评估），对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时＜6分半钟。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，持续收缩上升时间，持续收缩最大值，持续收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。（提供第三方检测报告复印件或软件功能截图证明）

8.筛查、评估阶段全程语音提示，指导患者正确收缩放松盆底肌肉，提高临床效率。

★9.系统自动对筛查、评估的每个阶段进行百分制打分，并计算出整个过程的最终得分。（提供第三方检测报告复印件或软件功能截图证明）

10.可对报告的模板进行设置，包括自定义报告的背景图片、标题图片、报告解读、诊断结果、治疗建议、医生签名、保存格式等。

11.系统可对模板宽度、模板颜色、曲线宽度、曲线颜色、一屏显示时间、热身时长、治疗时间间隔等参数进行设置。数据管理：可以对所有筛查、评估数据进行管理，回顾数据结果、波形。

★12.系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。为保障安全有效性，独立的家用盆底生物刺激反馈类设备需有单独的二类医疗器械注册证。（提供第三方检测报告复印件或软件功能截图证明）

13.系统可自动统计任意时间段内的工作量，包括新增病例人数、筛查评估人数、产康复人数等。

14.数据管理：可以对所有筛查、评估数据进行管理，回顾数据结果、波形。

15.系统可对接相关信息平台，包括在线医学教育平台、医生交流平台、医患沟通平台等。

16.患者可通过手机APP实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。（提供检验报告复印件或软件功能截图证明）

★17.盆底疾病分级诊疗信息软件支持与盆底表面肌电分析系统的数据同步，实现医联体组建、分级共享、科研协作、双向转诊、患者预约等功能。

18.可导出全部或特定的病例的筛查、评估数据，导出格式为excel，方便统计分析。

2-02生物刺激反馈仪（盆底功能治疗仪）

1.注册证的适用范围为：对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。（以注册证为准）

★2.一次性使用阴道电极、阴道电极、理疗用体表电极都有单独的注册证，且与生物刺激反馈仪为同厂注册，以保证产品的兼容性稳定性，并提供注册证。

3.内置云模块，与其他同厂筛查评估设备以及治疗设备云共享诊疗数据。

4.≥4个EMG/STIM/EMG-triggered STIM物理通道，为保证系统的稳定和功能的独立控制，4个通道要相互独立，不能是由一个通道通过分线扩展而实现的四通道。

5.AD采样率：≥8100Hz。

6.采样位数：≥16位。

7.通频带：≥20Hz～490Hz (-3dB)。

8.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

★9.电刺激脉冲宽度：至少在20-980μs范围内可调，步进10us可调节。（提供第三方检测报告复印件或软件功能截图证明）

10.电刺激脉冲频率：至少在2-240Hz范围内可调，步进1Hz可调节。

★11.上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。（提供检验报告复印件或软件功能操作截图证明）

12.多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、游戏训练、放松训练等。

13.治疗过程中，系统提供语音指导，提高临床效率。

14.肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，阈值设置方式分为自动和手动两种。

15.系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。

★16.系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。（提供第三方检测报告复印件或软件功能截图证明）

17.系统可对接相关信息平台，包括在线医学教育平台、医生交流平台、医患沟通平台等。

18.患者可通过手机APP实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。

★19.盆底疾病分级诊疗信息软件支持与盆底表面肌电分析系统的数据同步，实现医联体组建、分级共享、科研协作、双向转诊、患者预约等功能。

20.Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。

21.Kegel方案可自定义编辑，包括编辑方案的图形，训练时间，满足不同的治疗需求。

22.内置数十种盆底康复方案和产后康复方案，产后康复方案显示电极片贴法示意图，且所有方案可以导入、导出、自行编辑。

23.疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。

24.触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。

25.具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗最多可设置10个治疗模式。

26.盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间、上升时间、下降时间等参数进行调节。

27.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少三种频率以及脉宽之间转换。电刺激方案参数可自定义，对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。

28.每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。

29.售后服务:

（1）项目所在省市有售后办事处及专业售后工作人员或单独提供承诺函承诺中标后满足该要求。

（2）提供软件免费升级服务。

（3）每年提供学术支持学习以及现场培训指导。

第3包

3-01红蓝黄光动力治疗仪

1. LED光源芯片，输出稳定，光源使用寿命≥30000小时。

2. 光源输出强度高，超过皮肤光生物化学有效阈值。

3. 蓝光峰值≥415nm，红光峰值≥633nm，黄光峰值≥590nm。

4. 光源设计选用“广角密布型”光源阵列，输出强度均匀，并可在患者舒适的治疗距离范围内保证足够强度。

5. 采用“恒流并联式”光源阵列模组，可靠性高，不会因为单颗芯片的缺陷导致整列LED光源或整个LED集成模块损坏。

★6.光源辐照面积大，采用可包围可伸展的五幅光源模块设计，可以根据治疗部位灵活调整。

7. 辐照器可以根据治疗需要灵活的上下左右调整、旋转，患者可在坐卧等多种方式下完成治疗，节省诊疗室空间，提升治疗效率。

★8. 治疗方式上有连续治疗和脉冲治疗2种模式可选，方便医生根据临床需要灵活调整治疗方案。

9. ≧8寸高清真彩触摸式显示屏，图形化操作界面，简单易懂方便操作。

10. 操控系统具有自我记忆和预存储模式，操作方便高效。

11. 辐照强度可调模式，适合各种治疗方案。

★12.峰值波段（nm）：蓝光：415nm±10nm；红光：633nm±10nm；黄光：590 nm±10nm。

★13光源类型：LED红光/LED蓝光/LED黄光。

★14.辐照强度（mw/cm²）：蓝光: 67～208，红光:25～95；黄光：16～52。

15.辐照面积（长×宽，mm）：≧410×160。

16.外型尺寸(长×宽×高，mm)：≤1110×550×1200。

17.重量（Kg）:  ≤75。

18.交流电压（V）:220。

19.电源频率（Hz）: 50 。

20.输入功率（VA）: ≤800。

21.项目所在省市有售后办事处及专业售后工作人员或单独提供承诺函承诺中标后满足该要求。

23. 提供备用机维修服务，保证治疗正常开展。

24. 配备专门遮光眼镜2副。

3-02二氧化碳激光治疗机

1.激光器类型：封离型内腔式CO2激光管。

2.激光波长：10.6µm。

3.光斑直径：≤0.5mm。

★4.最小脉冲宽度：0.1ms。

★5.传输方式：7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式。

★6.输出功率：治疗模式：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.3W～25W可调；调制脉冲：0.3～15W可调；点阵扫描模式：10mJ～160mJ可调，以10mJ步进。

★7.扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)。

8.扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选。

9.手具焦距：F=100mm，F=50mm，配有点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具。

10.图形尺寸：单次最大扫描面积20×20mm²。

11.扫描密度：0～3.0mm可调。

12.瞄准光系统：	650nm-670nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

13.冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。

14.控制系统：8寸彩色触摸屏 （中英文界面），软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。具有静音可选模式。

★15.开机自检：具有激光功率电流监测功能。

★16.安全保护功能：	激光器具有光闸保护功能。

17.输入电源：	单相AC220V / 50Hz，5A，输入功率500VA。

18.配备抽烟机一台。

19.项目所在省市有售后办事处及专业售后工作人员或单独提供承诺函承诺中标后满足该要求。

3-03多功能牵引床

1.配置清单:牵引床+微电脑控制

2.性能参数:

功率: 480w;

腰椎牵引力: 0-1590N任意可调;

颈椎牵引力: 0-350N任意可调;

牵引总时间: 0-60min可调，间歇时间: 0-90s任意可调;

腰椎牵引行程: 0-200mm;

颈椎牵引行程: 0-300mm;

牵引床做成角运动时，上20°-下10°+或者-2任意可调;

牵引床做旋转运动时，左25°-右25°+或者-2任意可调。

3-04移动式空气消毒机

1.正常工作环境:温度范围:oC~40C，湿度:<90% (不结露)大气压力范围:86kPa~-106kP。

2.工作电源:220V 50Hz。

3.适用范围(m&apos;);<100。
4.循环风量(m/h); >800。
5.输入功率(W);<55。
6.熔断器: F1.6AL 250V。

7.噪声dB(A):);≤50。
★8.等离子体平均功率密度;>1000uW/cm2。

★9.工作环境中臭氧残留量: <0.02mg/m。

10.防护分类:I类。

11.净重(Kg):约15Kg。
  12.外形尺寸(mm): 920×292×190。
  13.功能:适用于对100m3以内的房间进行空气消毒处理。

14.等离子体发生器和等离子体电极机芯寿命达到25000小时。

15.贮存环境条件:环境温度范围: -20℃~50℃;相对湿度范围:<90% (不结露)。

3-05超声波骨密度检测仪

1.全干式技术，诊断扫查更加方便。

2.超声探头采用可使得探头接收灵敏度更高，接收信号更好技术。

3.应用测量部位匹配度更好的1.20MHz超声频率，穿透性更好，有效信号更强。

4.应用超声轴向传导技术，双发双收模式，多向自相关技术，有效数据密度更大。

5.采用精准算法，抓取有效数据快、计算有效数据密度大，准确性高。

6.具有独特的矫正系统，有效矫正系统误差，使得测量结果更加准确。

7.探头接入方式：高屏蔽多点接入方式，保证超声信号无损传输。

8.拥有多人种临床数据库包括：欧洲，美洲，亚洲，中国人种，WHO国际兼容，可以测量0-100岁人群。

9.全中文菜单，操作简单，方便，快捷。

10.测量部位：桡骨，胫骨。

11.测量方式：双发双收。

12.测量参数：轴向骨传播声速(SOS)M/S。

★13.分析数据：T值、Z值、同龄百分比、骨强度指数（BQI）、骨龄（PAB）、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）。（需提供证明材料）

14.测量准确度：≤0.3%。

15.测量重复性：≤0.3%。

★16.测量时间： <25秒（需提供检测报告复印件）。

★17探头频率：1.20MHz。

18.数据分析：采用智能实时数据分析系统，根据年龄自动选择成人或儿童数据库，不需人工选择数据库。

19温度质控：有机玻璃试样，温度条形指示。

★20.探头测量导航：能够实时显示探头与骨骼平面轴向夹角、水平角度、方向角度，实时显示角度数值的变化。这些实时显示便于快速矫正检测角度，提高检测速度和数据准确性。

21晶体状态显示：测量时，能够显示探头四个晶体工作状态、超声波接收信号强度.

22.日常校准：开机自动校准，日常不需要，简单方便。

★23.默认中国人群，可测量0-100岁人群（儿童年龄段：0-12岁，青少年年龄段12-20岁，成人年龄段20--80岁，老年人年龄段80-100岁，只要输入年龄自动识别）。

★24.温度显示校准块:具有红铜、有机玻璃双重校准，校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂标准配备有机玻璃模块。需提供受控文件材料，标明实物图册一致。

25.报告样式：彩色报告单。

26.病例数量统计：统计项6个（1、男女统计2、成人儿童统计，成人结果统计、儿童结果统计、操作送检统计、送检医师统计），统计说明2个。

★27.报告版式：能够提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单及横竖合理排版方式。

28.骨密度主机：拉丝铝模具制造。

★29.骨密度主机：重量大于3.3公斤。

30.骨密度探头接头：模具制造高屏蔽多点接入方式，保证超声信号无损传输。

31.计算机系统：原装戴尔商务计算机，保证信号实时处理与分析。

32.计算机配置：戴尔原装配置G3250、双核、4G内存、500G硬盘、原装光驱 。

33.计算机配置显示器：≥20寸高清彩色显示器。

34.推车采用一体化设计，使用方便。

★35.进液防护：整机防水等级IPX0，探头防水等级IPX7。（需提供实图证明材料）

★36.安全试验符合：GB9706.1-2007、GB9706.9-2008、GB9706.15-2008。

3-06特定电磁波治疗仪

1.电源电压：220V±10%  50Hz。

2.输入功率：230W。

3.波谱：2μm~25μm（无看见光）。

4.治疗头：直径≥16cm，受热后能产生不同能量的综合电磁波，能被人体内的核苷酸信息高分子所吸收，起到电磁理疗的效果。

5.360°旋转头：支持多种角度调节，满足不同部位照射需求。

6.可调节支臂：液压杆，满足不同部位使用需求。

7.定时开关：机械定时，一键式旋钮操作。定时范围0-60min。

8.热响应时间：≤20min。

9.五脚滑轮底座：治疗器整体倾斜角度≥25°时自动断电，万向轮φ50mm。

3-07多功能牵引床（无间隙牵引）

1.电源电压：220V±22V  50HZ±1HZ。

2.额定输入功率：≤600VA。

3.牵引总时间：0～60min任意设定。

4.持续牵引时间：0～9min任意设定。

5.间歇牵引时间：0～9min任意设定。

6.成角动作范围：-10°～+30°可调。

7.旋转动作范围：±25°连续可调。

8.平摆动作范围：±20°连续可调。

9.床面热疗温度：≤50℃。

10.牵引参数：0～990N任意可调。

11.牵引行程：0～300mm（200+100mm）。

12.主动牵引行程：0～200mm。

13.对抗加力牵引行程：0～100mm。

14.四维立体全方位牵引功能。

15.牵引功能，具备上成角牵引、下成角牵引，左、右旋转牵引（侧扳复位），左、右侧平摆牵引（可纠正脊椎侧弯）及纵向牵引功能.

16.电脑控制腰椎牵引，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引等八种牵引治疗模式，具备牵引力自动补偿功能。

17.独有的半导体远红外床面热疗功能。

18.病例档案管理，方便临床及开展研究工作。

19.多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控开关、医务人员操作急退键）。

20.计算机控制、中文显示，任意设定参数.

21.两套操作系统，可与电脑连接同步操作运行。

3-08超短波电疗机

1.地式移动方便，治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置。特点：输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于各种不同剂量的治疗。

2输出功率：200W，允许偏差±20%。

3.工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。

4.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。

5.使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：900VA。

6.工作制：连续工作4h。

7.使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。

8.外形尺寸：510mm×440mm×930mm，重量：50kg。

9.配置清单：

9.1保险丝管T4A 4只；T1A4只；F400mA4只。

9.2大号（24cm×17cm）、中号（21cm×15cm）、小号（18cm×12cm）硅橡胶电极板各1对。

9.3.测试用日光灯管1支。

9.4硅胶输出线2条。

9.5电源线1条。

9.6电极布套1套。

3-09针剂柜

1.规格：高1750mm*宽900mm*深400/150mm（±5mm）。

2.材质：304不锈钢，主架厚度≥1.5mm，其它厚度≥1.2mm。

3.配置：可调节层板*2、锁具钥匙*2。

3-10电针仪

1.输入功率：5VA。

2.输出频率：1Hz-110Hz,可调。

3.最大输出：有效值：电压＜10V、电流＜10mA。

4.使用电源：AC 220V 50HZ,DC9V。

5.熔断器：F 0.3A L 250V(Φ5*20)。

6.带内部电源。

3-11自动脱盖离心机

★1.真空采血管自动脱盖，脱盖成功率100%。

2.至少适用于100mm、75mm两种长度。

3.大屏幕液晶显示，操作简单。

4.采用交流变频电机，转速控制精度高，具有快速升、降速功能。

5.采用的减震器，减震效果良好，具有自动平衡功能。

6.采用电子门锁，安全性能强。

7.最高转速:5000r/min。

★8.最大相对离心力:3370×g。

★9.最大离心管数:120支(φ13×75/100mm)。

10.转速精度:±30r/min。

11.定时范围:lsec~99min59sec (LCD)。

12.温度设置范围:15-25°C。

13.温度控制精度:±2°C。

14.压缩机组:高性能环保压缩机组。

15.整机噪音:≤65dB(A)。

16.电源: AC220V ±22V 50Hz 10A。

17.整机功率:1100W。

18.外形尺寸:560×660×850mm(L×W×H)（±5mm）。

19.包装尺寸:756×856×1320mm(L×W×H)（±5mm）。

20.重量: ≥90kg。

21.配自动脱盖转子:容量: 120(4×30)孔。

第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款（各包件均适用）（实质性要求）：

1.交货时间：合同签订生效后30日内。

2.交货地点：成都市双流区第二人民医院指定地点。

3.合同价款支付方式和条件：

3.1合同签订后，5个工作日内预付合同价款的30%，采购设备全部安装调试并经最终验收合格后60天内支付合同金额的65%，剩余5%在质保期满后无质量问题支付。采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向投标人偿付欠款总额万分之1/天的违约金；逾期付款超过180天的，投标人有权终止合同。

3.2供应商需向采购人出具完整有效的票据。

4.响应时间：2小时响应，6小时内赶到项目现场。

5.质保期：第1包≥2年，第2包≥3年，第3包≥2年。

6.其他要求：供应商应对采购人的使用人员进行培训，直至采购人的使用人员能独立操作，培训人数以采购人要求为准。

注：1.本项目标注“★”号为重要参数要求，若有负偏离，仅作扣分处理。标注“▲”号为核心产品。

2.除本章已经明确为实质性要求的条款外，其余所有技术、商务条款（含重要参数）要求负偏离仅做扣分处理。本章的实质性要求供应商在应答表中明确响应即可。

第七章  评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。评审过程中，出现有效投标（响应）供应商不符合规定数量要求或者出现违法违规行为导致停止评审的，评审委员会应当按规定在交易系统向采购人或者采购代理机构提交相关说明材料。采购人或者采购代理机构依据评审委员会出具的说明材料，依法进行处理。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（如有）、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料： | （1）营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。 （2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料： | （1）具有健全的财务会计制度（2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））： ①可提供2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； ②也可提供2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； ③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。 ④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。 （2）具有良好的商业信誉可提供承诺函。（按第三章中“二、承诺函”提供） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： | 投标人自行提供或提供承诺函。（按第三章中“二、承诺函”提供） 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政采云系统上进行审查通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： | （1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）： ①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。 ②投标人提供2021年1月1号以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。 （2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）： ①投标人提供2021年1月1号以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：复印件或扫描件）或承诺函（按第三章中“二、承诺函”提供）（注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以严惩）。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料： | （1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（按第三章的十四、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式提供） |
| 6 | 根据采购项目提出的特殊条件 | 1.投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。提供复印件（仅限医疗器械适用） 2.提供“中小企业声明函” 原件；若为监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 3.提供本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（投标人按照招标文件第三章格式“本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺”填写）。 4.本项目不接受联合体投标。（不需要提供证明材料） |
| 7 | 其他类似效力要求相关证明材料 | 1. 法定代表人身份证明，法定代表人身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人的前述要求证明材料】 |
| 8 | 应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 | 1.投标产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供复印件（仅限医疗器械适用） |

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 符合性审查表 |
| --- |
| 序号 | 招标文件条目 | 实质性要求及无效投标情形 | 要求说明 |
| 1 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号3采购预算和最高限价 | 本项目采购预算为：1764000元；第1包：485000元；第2包：480000元；第3包：799000元。 超过采购预算的投标为无效投标。 本项目最高限价为：1764000元；第1包：485000元；第2包：480000元；第3包：799000元；各包均为单价限价，超过最高单价限价的报价为无效投标。 | 投标人根据招标文件第三章“开标一览表”格式填写。评标委员会对上传内容按照招标文件要求进行评 审。 |
| 2 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号4低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当加盖电子印章，否则无效。 供应商提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。若有需要请按评标委员会要求提供书面说明、相关证明材料（如涉及）。 |
| 3 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号25进口产品 | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标产品响应情况评审。 |
| 4 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号21节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位电子印章，否则投标无效。 | 若不涉及上传空白页即可，若涉及按照要求提供证明材料，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 5 | 招标文件第二章4.投标费用 | 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。 | 投标人根据招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 6 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，本项目核心产品为第六章项目清单中标注了▲号的产品主机或主体。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标文件要求进行评审。 |
| 7 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。 3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。 4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。 5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： (一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（项目管理成员系指投标文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在投标文件里明确为本项目实施服务的具体人员）；(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(五)不同投标人的投标文件相互混装； (六)不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。 | 投标人根据招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 8 | 招标文件第二章第10．计量单位 | 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 9 | 招标文件第二章第11. 投标货币 | 本次招标项目的投标均以人民币报价。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 10 | 招标文件第二章13. 知识产权 | 1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 | 投标人根据招标文件第三章格式“知识产权声明函”填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 11 | 招标文件第二章14.1 报价部分 | 2、本次招标报价要求： （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。 | 投标人根据招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据投标文件进行评审。 |
| 12 | 招标文件第二章17．投标有效期 | 1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。 2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 | 投标人按照招标文件第三章格式“投标函”填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 13 | 招标文件第二章18．投标文件的制作和签章、加密 | 1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。 2 投标文件应加盖投标人（法定名称）电子印章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。 4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标文件进行评审。 |
| 14 | 招标文件第二章27.合同分包 28合同转包 | 一、 合同分包 1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。 分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。 3 中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 二、合同转包 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。 | 投标人按照招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 15 | 招标文件第二章30. 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 | 投标人按照招标文件第三章格式“承诺函”填写，评审委员会根据上传内容评审。 |
| 16 | 招标文件第二章38 | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。 | 投标人按照招标文件第三章格式“承诺函”填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 17 | 招标文件第六章商务要求 | 该章涉及商务要求的全部实质性内容 | 投标人按照招标文件第三章格式“商务应答表”提供，评委会根据上传内容评审。 |
| 18 | 招标文件第六章技术及要求 | 该章涉及技术及要求的全部实质性内容 | 投标人按照招标文件第三章格式“投标产品技术配置参数表”填写，评委会根据上传内容评审。 |
| 19 | 招标文件第七章3.3.3 | 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的。 | 上传空白页即可，评审委员会根据投标文件按照招标文件第七章3.3.3项进行评审。 |

注：上述实质性要求除招标文件有明确证明材料的具体要求除外，均以上表审核为准。

3.3.2投标文件出现其他不影响采购项目实质性要求的情形，不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者补正应当加盖投标人（法定名称）电子印章，否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。评审中需要供应商对投标（响应）文件作出澄清、说明的，评审委员会和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

###### 供应商提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或评标委员认为投标人的报价明显低于成本价或投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当加盖电子印章，否则无效。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.2综合评分明细表：

#### 第1包：

| 序号 | 评分因素 | 权重（%） | 评分标准 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术、配置要求及总体商务、服务要求及合同重要条款 | 54 | 技术参数（共62项，其中★参数10项，一般参数52项）完全符合招标文件第六章要求没有负偏离得54分，技术参数不满足招标文件要求涉及★参数负偏离一项扣2.8分，一般参数负偏离一项扣0.5分。扣完为止。 | 以投标文件为准，重要参数应提供厂家彩页或白皮书等佐证材料（具体参数里面有明确要求的证明材料的以具体要求为准），重要参数如无佐证材料的，将视为负偏离不得分。 | 技术类 |
| 3 | 有利于项目实施的承诺 | 2 | 供应商在满足招标文件交货期的前提下，承诺提前交货，每提前5天加0.5分，最多加2分。（提供单独的承诺函） | 以投标文件为准 | 其他类 |
| 4 | 交货履约能力及综合实力 | 13 | 1.同型号投标产品的业绩：有一份得2分，最多得10分。无业绩不得分。（需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章） 2.投标人或生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证或ISO13485体系认证证书或ISO14001认证证书的，一个得1分，最高得3分。（提供有效证书复印件加盖投标人公章） | 以投标文件为准 | 其他类 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

#### 第2包：

| 序号 | 评分因素 | 权重（%） | 评分标准 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术、配置要求及总体商务、服务要求及合同重要条款 | 53.3 | 技术参数（共47项，其中★参数10项，一般参数37项）完全符合招标文件第六章要求没有负偏离得53.3分，技术参数不满足招标文件要求涉及★参数负偏离一项扣2分，一般参数负偏离一项扣0.9分。扣完为止。 | 以投标文件为准，重要参数应提供厂家彩页或白皮书等佐证材料（具体参数里面有明确要求的证明材料的以具体要求为准），重要参数如无佐证材料的，将视为负偏离不得分。 | 技术类 |
| 3 | 有利于项目实施的承诺 | 2 | 供应商在满足招标文件交货期的前提下，承诺提前交货，每提前5天加0.5分，最多加2分。（提供单独的承诺函） | 以投标文件为准 | 其他类 |
| 4 | 交货履约能力及综合实力 | 13 | 1.同型号投标产品的业绩：有一份得2分，最多得10分。无业绩不得分。（需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章） 2.投标人或生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证或ISO13485体系认证证书或ISO14001认证证书的，一个得1分，最高得3分。（提供有效证书复印件加盖投标人公章） | 以投标文件为准 | 其他类 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1.7 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1.7分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

#### 第3包：

| 序号 | 评分因素 | 权重（%） | 评分标准 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 价格类 |
| 2 | 技术、配置要求及总体商务、服务要求及合同重要条款 | 53.8 | 技术参数（共165项，其中★参数26项，一般参数139项）完全符合招标文件第六章要求没有负偏离得53.8分，技术参数不满足招标文件要求涉及★参数负偏离一项扣1分，一般参数负偏离一项扣0.2分。扣完为止。 | 以投标文件为准，重要参数应提供厂家彩页或白皮书等佐证材料（具体参数里面有明确要求的证明材料的以具体要求为准），重要参数如无佐证材料的，将视为负偏离不得分。 | 技术类 |
| 3 | 有利于项目实施的承诺 | 2 | 供应商在满足招标文件交货期的前提下，承诺提前交货，每提前5天加0.5分，最多加2分。（提供单独的承诺函） | 以投标文件为准 | 其他类 |
| 4 | 交货履约能力及综合实力 | 13 | 1.同型号投标产品的业绩：有一份得2分，最多得10分。无业绩不得分。（需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章） 2.投标人或生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证或ISO13485体系认证证书或ISO14001认证证书的，一个得1分，最高得3分。（提供有效证书复印件加盖投标人公章） | 以投标文件为准 | 其他类 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1.2 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1.2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） | 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或投标人提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。 注：认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 其他类 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 中标公告期限为1个工作日。

6.2.5 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在“四川政府采购网”上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺函。

（九）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

（十）评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的申报缴纳。

第八章 政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX。（以中标通知书上的合同编号为准）

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXXXXXXXXXXX（项目编号： XXXXXXXXXXXXXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

### 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，完成设备安装、调试工作，若因甲方原因时间变更，以甲方通知时间为准，随即在XX日内全部安装调试交付使用。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号），参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

### 五、付款方式

1、合同签订后，5个工作日内预付合同价款的30%，采购设备全部安装调试并经最终验收合格后60天内支付合同金额的65%，剩余5%在质保期满后无质量问题支付。

2、甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之1/天的违约金；逾期付款超过180天的，乙方有权终止合同。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

### 六、售后服务

1、质保期为验收合格后    年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

### 七、违约责任

1.甲方违约责任

甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 10 的违约金。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 10 的违约金，并须在合同规定的交货期间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之 1 /天的违约金；逾期交货超过 15 个工作日，甲方有权终止合同，乙方则应按照合同总价的百分之 20 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按照交货而违约，乙方须在 5 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合同的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 10 的赔偿金给甲方。

(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返回已收款项外，还应另按合同总价的百分之 20 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

### 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向（采购方）甲方所在地法院诉讼。

### 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式  七  份，自双方签章之日起生效。甲方 四 份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各 一 份。

甲方：   （盖单位公章）   			 乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：其他合同专用条款在合同签定时另行约定。

## 附件一：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

附件二：