项目编号：510188202100352

成都高新技术产业开发区合作街道办事处顺江小区和天骄苑监控系统维修改造项目（第二次）

公

开

招

标

文

件

中国·四川

成都高新技术产业开发区合作街道办事处

共同编制

共同编制

共同编制

四川标准招标代理有限公司

2021年12月

成都总公司地址：成都市高新区天益街38号理想中心4栋16楼04号

联系电话：028-81711555

目   录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	24

第四章  投标人及投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	58

第五章  投标人及投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	60

第六章  采购项目服务内容及要求、其他要求及商务要求	63

第七章  评标办法	80

第八章  政府采购合同（草案）	94

第一章  投标邀请

四川标准招标代理有限公司受成都高新技术产业开发区合作街道办事处委托，拟对“成都高新技术产业开发区合作街道办事处顺江小区和天骄苑监控系统维修改造项目（第二次）”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：510188202100352

二、招标项目：成都高新技术产业开发区合作街道办事处顺江小区和天骄苑监控系统维修改造项目（第二次）

三、资金来源：财政资金，预算金额为385.2908万元。

四、招标项目简介：

本项目为成都高新技术产业开发区合作街道办事处顺江小区和天骄苑监控系统维修改造项目（第二次），本项目共两个包。（详见招标文件第六章）

五、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）本项目第一包非专门面向中小企业；第二包专门面向中小企业。

（三）根据采购项目提出的特定条件：无。

（四）参加本次政府采购活动前，投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

（五）本项目不允许联合体投标。

六、招标文件获取时间、地点、方式及售价：

（一）招标文件获取时间：2021年12月15日至2021年12月22日，每天上午09时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分(北京时间，法定节假日除外)。

（二）招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https:/ /www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

（三）本项目采购文件免费获取。招标文件获取后，投标资格不能转让。

（四）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（五）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件三-政府采购云平台使用介绍）。

七、投标文件的递交

1、投标文件截止时间和开标时间：2022年1月5日9:30（北京时间）；

2、投标人应将加密的电子投标文件在递交投标文件截止时间前递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

3、本项目只接受投标人加密并在投标文件截止时间前递交至“政府采购云平台”的投标文件。逾期上传加密电子投标文件的不予接收。

八、开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

九、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：成都高新技术产业开发区合作街道办事处

地    址：成都市高新区天宇路5号

联 系 人：陈老师    联系电话：028-60236897

采购代理机构：四川标准招标代理有限公司

地    址：成都市高新区天益街38号理想中心4栋16楼04号

联 系 人：邓女士       邮    箱 ：3152183273@qq.com

联系电话：028-81711555

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：385.2908万元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：第一包：269.2908万元；第二包：116万元。 本项目投标报价不得超过最高限价，否则将被视为无效投标。 |
| 3 | 采购方式及评审方法 | 公开招标,综合评分法。 |
| 4 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 国家关于政府采购进口产品的规定： 在没有注明“允许进口产品参与投标”的情况下，只有国产产品(其中可以含进口部件，见以下释义)才可中标，只有技术需求中标明为“允许进口产品参与投标”，才允许进口产品投标，但不排斥满足条件国产产品投标和中标。 国产产品定义：在中华人民共和国关境内生产的产品。 根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。 保税区、出口加工区、保税港区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。 对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。 |
| 5 | 投标有效期 （实质性要求） | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 6 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他有效投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据投标人企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)。 2. 投标人书面说明应当加盖单位电子印章，否则无效。 3. 投标人商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作为无效处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于 30 分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 7 | 政府采购供应商信用融资 | 1.政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123 号文)文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。 3.“政采贷”办理方式通过四川政府采购网查询。 4.参加本次招标活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见招标文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）和《成都高新区财政金融局关于印发<成都高新区支持中小企业政府采购信用融资实施方案>的通知》（成高财发[2019]141号）。 |
| 8 | 是否专门面向中小企业的项目 | 本项目第一包非专门面向中小微企业采购的项目。 本项目第二包专门面向中小微企业采购的项目。 |
| 9 | 小微企业（监狱企业、残疾人企业视同小微企业）价格扣除 （实质性要求） | 第一包： 一、小微企业价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、四川省财政厅 四川省经济和信息化委员会中国人民银行成都分行关于印发《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》(川财采〔2016〕35 号)的规定，对小型和微型企业的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。3.本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 4.联合体投标时，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 3%的价格扣除。 二、监狱企业价格扣除 1.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 2.本项目对监狱企业参与投标的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 4.监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 三、残疾人福利性单位价格扣除 1.根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 2.本项目对残疾人福利性单位参与投标的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。 4. 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 5.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 第二包： 一、小微企业价格扣除 1.本包件专门面向中小企业， 因此不再对小微企业进行价格扣除。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3.本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 4.供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标处理。 二、监狱企业 1.本项目专门面向中小企业，监狱企业视为小型或微型企业因此不再对监狱企业进行价格扣除。 2.参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 三、残疾人福利性单位 1.本项目专门面向中小企业，残疾人福利性单位视为小型或微型企业，因此不再对残疾人福利性单位进行价格扣除。 2.参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品、无限局域网产品 | 1．节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围内(节能产品政府采购品目清单中带“★”号产品)的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标文件无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分或扣分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 2．无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，投标人按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 11 | 联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 12 | 其他强制认证产品 (如涉及) | 如涉及3C认证产品的3C认证证书在投标文件中可不提供(招标文件有要求在投标时提供证明材料的除外)，中标人应在签订采购合同时提供至采购人，未提供或不能提供的视为放弃中标。采购人将另行确定中标人或重新组织招标。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不涉及。 |
| 14 | 履约保证金 （实质性要求） | 金 额：合同金额的3%。 交款方式：转账或电汇。（必须由投标人基本账户汇出，请详细注明所投标的项目编号，并注明为履约保证金）。 收款单位：由采购人指定。 开 户 行：由采购人指定。 银行账号：由采购人指定。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 |
| 15 | 采购文件咨询 | 联系人：邓女士 联系电话：19915673602。 |
| 16 | 备选投标方案和报价 | 本项目不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 17 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：邓女士 联系电话：19915673602。 |
| 18 | 评标情况公告 | 1.所有投标人投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告附件中予以公告。 2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人须将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 19 | 供应商询问 | 1.根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件技术参数部分的询问答复，四川标准招标代理有限公司负责采购文件技术参数部分以外的询问答复。 2.询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 3.询问方式：询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向四川标准招标代理有限公司提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮件)。 联系人：邓女士 联系电话：19915673602 地址：成都市高新区天益街38号理想中心4栋16楼04号 4.询问提出的范围及主体：①采购文件及采购信息公告环节：依法获取采购文件的潜在供应商可以对采购文件及采购信息公告的内容向四川标准招标代理有限公司或采购人提出询问，仅对采购信息公告内容提出询问的，不限制询问主体。②采购过程、采购结果环节：参与采购活动的供应商可以对采购过程、采购结果相关问题向四川标准招标代理有限公司提出询问，未参与采购活动 的供应商不得对此环节提出询问。③询问提出的时间原则上以政府采购活动中有效质疑的时间计算为准。 5.为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决。(包含但不限于文字错 误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形) 6.为降低时间成本，减少不必要的干扰，四川标准招标代理有限公司或采购人可以不接受未按照约定时间提出的询问。 |
| 20 | 供应商质疑 | 1.根据委托代理协议约定，对于采购文件(招标文件技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程或采购结果由四川标准招标代理有限公司负责答复。 2.供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则；不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 3.提出质疑函的时限要求：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期提交不予受理。 4.接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(①采用邮寄和快递形式提交的质疑函以采购代理机构或采购人亲自书面签收的为准，否则视为未收到质疑函；②收到质疑函后，进行质疑处理时：书面形式现场提交的以书面签收的日期为准，邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准；③温馨提示：供应商提交质疑选择邮寄或快递形式时，请先联系采购人或采购代理机构，选择高效及时的方式。质疑供应商在质疑函签收后 5 个工作日内未收到质疑答复的，可主动电话询问我公司相关事宜)。 联系人：邓女士 联系电话：199156745096 通讯地址：成都市高新区天益街38号理想中心4栋16楼04号 注：①根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)规定，并使用财政部下发《质疑函》范本。 明确的请求是指：供应商对采购文件还是对采购过程还是对中标、成交结果提出质疑；想要达到的结果，如中标成交无效、废标、重新组织采购、赔偿、追究法律责任等；必要的证明材料是指：包含供应商的营业执照、授权委托书(法定代表人质疑时无需提供)、委托代理人身份证明、参加采购项目的证明、权益受到损害的证明材料、证明提出质疑的事实存在的材料等。如因供应商提出的质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94号)第十二条的要求，四川标准招标代理有限公司或采购人将要求供应商在法定质疑期内进行质疑函补正，未进行补正或在法定质疑期内未进行补正的将不予受理。 ②供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。 |
| 21 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都高新区财政金融局 电话：028-82829642。 注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)规定，并使用财政部下发《投诉书》范本。 |
| 22 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 23 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网” 公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门（省级为四川省财政厅，市州级为各市州财政局，区县为各区县财政局）备案。 |
| 24 | 建议品牌或者供应商(如涉及) | 若采购文件涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。 |
|  | 代理费 | 招标代理服务费：第一包：33622元；第二包：16760元。以预算金额作为计算基数，参照原国家计委计价格[2002]1980号通知规定，由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 交款方式：转账或汇款方式交款。 收款单位:四川标准招标代理有限公司 账号:1001300000720042 开户银行：成都银行南城支行 |
| 25 | 备注 | 若招标文件中其他与投标人须知表内容不一致的，以投标人须知表为准。 |
| 26 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/regi stry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a 0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

二、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人成都高新技术产业开发区合作街道办事处。

2.2“采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川标准招标代理有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3.合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构获取了招标文件并登记备案。

4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽签的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目第一包核心产品为：枪型高清网络摄像机、球型高清网络摄像机。

第二包核心产品为：网络化智能寻呼站、网络广播中心。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5利害关系代理人处理。2家及以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6.招标文件的构成

6.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式模板；

（4）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）招标项目技术、服务、及其他商务要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款（样例）。

6.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被作为无效处理。

7.招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看），同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并通过政府采购云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4.供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

8.答疑会和现场考察（如涉及）

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，具体答疑会时间以采购代理机构通知为准。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9.投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人单位电子印章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：对于供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10.计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12.联合体投标（实质性要求）

本项目不允许联合体投标。

13.知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件包含但不限于以下内容：

14.1资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

14.2报价文件

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。（格式详见第三章）本次招标报价要求：投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

14.3其他投标文件

(1)商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包含但不限于以下内容：

①投标函；

②承诺函；

③开标一览表；

④投标人基本情况表；

⑤诚信承诺函；

⑥中小企业声明函（如涉及）；

⑦残疾人福利性单位声明函（如涉及）；

⑧监狱企业相关证明材料（如涉及）；

⑨扶持不发达地区和少数民族地区（如涉及）；

⑩技术参数要求应答表；

⑪服务要求应答表；

⑫其他要求应答表

⑬商务要求应答表；

⑭人员配置（如涉及）；

⑮投标人本项目实施方案；

⑯投标人本项目售后服务方案；

⑰投标人类似项目业绩一览表（如涉及）；

⑱投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

⑲代理服务费承诺函；

⑳关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函；

投标人认为需要加以说明的其他内容。

（2）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

(3)其他部分：投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

注：以上要求提供的证明材料均需加盖投标人单位电子印章，若未加盖投标人单位电子印章的，则该证明材料涉及的评分项不予评分，涉及资格条件的评审项按未通过处理。

若综合评分明细表和技术参数中需要提供的证明材料上述未提及，投标人根据综合评分明细表和技术参数要求提供相关的证明材料。

15.投标文件格式

15.1投标人应执行招标文件第三章的规定格式要求。

15.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16.投标保证金

本项目不涉及。

17.投标有效期（实质性要求）

17.1本项目投标有效期请详见前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.投标文件的印制和签署、加密

18.1本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA 管理—绑定 CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.3投标人应使用本企业 CA 数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4招标文件若有修改，投标人须重新下载修改后的招标文件（修改后的招标文件在更正公告中下载），根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.5使用“政府采购云平台”需要提前申领 CA 数字证书及电子签章，请自行前往四川 CA、CFCA、天威 CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家 CA 数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及 CA 账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

19.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

20.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

21.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

五、开标和中标

22.开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足 3 家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在 60 分钟内，使用加密该投标文件的 CA 数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

23.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

24.评标情况公告

所有投标人的投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

25.中标通知书

26.1中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

26.3中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

27.签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。

27.4中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同原件一份送至采购代理机构处。

28.合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。（明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例)

28.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金（实质性要求）

31.1 中标供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起7个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34.履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

35.验收

35.1本项目招标人及其委托的招标代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

35.2验收结果合格的，将按照合同约定付款方式支付合同金额，验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

36.资金支付

采购人将按照招标文件及政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

七、投标纪律要求

37.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

38.询问、质疑、投诉的接收和处理

38.1.询问

38.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。供应商对采购文件中的技术、商务及其他要求、评分细则、定标结果的询问，应向采购人提出；对采购过程和程序等内容的询问，应向采购代理机构提出。

38.1.2.询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商加盖投标人单位电子印章。

38.1.3.采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复供应商的询问。

38.1.4.询问事项超出采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当书面告知供应商向采购 人提出询问。

38.2 质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、四川省财政厅关于印发《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的通知的规定办理(详细规定请在“四川政府采购网”政策法规模块查询)。

供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在获取招标文件次日起七个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑、投诉应当通过“政府采购云平台”向采购人提出，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，应当坚持依法依规、诚实信用原则，遵循“谁主张谁举证”，实事求是，不得进行虚假、恶意质疑；不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

九、关于行贿犯罪档案查询工作的规定

39.在政府采购活动中，采购人、采购代理机构在采购文件中规定供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的，在供应商投标文件中进行承诺。

在政府采购活动中，采购人、采购代理机构在采购文件中规定供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，而供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的，供应商投标文件应当认定为无效；中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

十、串通投标的情形

40.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装。

十一、投标人信用信息查询

41.(一)投标人信用信息查询渠道 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 等。

(二)投标人信用信息查询截止时点信用信息查询在资格审查阶段完成。

(三)投标人信用信息的使用：凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝(两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录)。

- 十二、其他

42.本招标文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需在投标时提供承诺函等证明材料的外，采购人或采购代理机构或评标委员会在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查，如该项未违背实质性要求，视为满足实质性要求。

本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章  投标文件格式

1.本章所制投标文件格式

除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会可能在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

2.本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏

由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

3.本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项

可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

本章要求中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

- 一、资格性响应格式

封面

正本 资格性投标文件 （第X包） 招标编号： 项目名称： 投标人（单位电子印章）： 时间：xxxx年xx月xx日

（一）具有独立承担民事责任的能力

投标人可根据自身实际情况提供以下任意一项即可：

①企业法人：提供“统一社会信用代码的营业执照副本”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；

②事业法人：提供“统一社会信用代码的事业单位法人证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

③其他组织：提供“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”

④个体工商户：提供“统一社会信用代码的营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”；

⑤法人或自然人的：提供身份证明材料；

注：1、上述材料均提供在有效期内的复印件。

2、若以无独立法人资格的分支机构参加投标，须提供总公司授权其独立开展业务的证明材料。

（二）资格承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司具有（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）具有良好的商业信誉。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）我公司与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、 管理关系。

（七）           (投标人名称)及其现任法定代表人       (姓名)、      (身份证号码)，主要负责人       (姓名)、         (身份证号码)在参加本次政府采购活动前均无行贿犯罪记录。

（八）具有符合法律、行政法规规定的其他条件；

（九）满足根据采购项目提出的特殊条件；

（十）我公司非联合体参与投标；

（十一）满足其他类似效力要求；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：               (单位电子印章)

- 投标日期：

（三）具有健全的财务会计制度

具有健全的财务会计制度（投标人可根据自身实际情况提供以下任意一项即可）：

①提供2019年或2020年度经审计的财务报告复印件。（经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）

②提供2019年或2020年度供应商内部的财务报表复印件。（至少包含资产负债表）

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明。（复印件）

④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供加盖备案主管部门印章的公司章程或财务制度。（复印件）

⑤投标人为事业单位或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，提供承诺函。

（四）法定代表人/单位负责人授权书原件（非法定代表人投标时提供该授权书原件及法定代表人/单位负责人、授权代表身份证复印件）；

法定代表人/单位负责人授权书

（采购代理机构名称）：

本授权声明：                 （投标人名称）      （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                 （被授权人姓名、职务）为我方参加          项目（项目编号：            ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加公开招标采购活动，而授权代表参加公开招标采购活动的适用。

2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.附法定代表人、单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料须同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

（五）法定代表人/单位负责人证明书（法人代表投标时提供该证明书及法定代表人/单位负责人身份证复印件）

单位名称：

地    址：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

本人系                (投标人名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“                  (项目名称)(项目编号：          )”的公开招标采购活动，并参与项目的公开招标采购、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

注：1.法定代表人、单位负责人亲自参加公开招标采购活动时适用本证明书。

2.附法定代表人、单位负责人身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料须同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- （六）多证合一承诺函（如涉及）

（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第五章资格证明要求中第X项，我单位应具备（备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：（营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致投标人无法提供该类证明材料的，投标人须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （七）投标人认为需要加以说明的其他内容

（内容自拟）

- （八）中小企业声明函（第二包）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （九）残疾人福利性单位声明函(如涉及)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：（1）如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其评审中不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

（2）投标人参加本次采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （十）监狱企业相关证明材料(如涉及)

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

注：（1）如未提供监狱企业声明函的，则其评审中不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

（2）投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （十一）投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。

注：提供查询网页截图

- 二、其他投标文件

封面

正本 其他投标文件 （第X包） 招标编号： 项目名称： 投标人（单位电子印章）： 时间：xxxx年xx月xx日

- （一）投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“           ”项目（招标编号：        ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方     （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，投标报价与开标一览表一致。

2.一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

3.我方同意对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

4.我方同意本次招标的投标有效期为从提交投标文件的截止之日起          天。

5.我方为本项目上传加密的电子投标文件1份。

6.我方在参与本项目履约过程中涉及国家相关强制标准的，均按照该标准执行。

7.我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：               (单位电子印章)

投标日期：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

- （二）承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

2.如果有记入诚信档案的失信行为，我公司将在投标文件中全面如实反映。

3.投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

4.如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

5.完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 6.参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 7.参加本次采购活动，不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购代理机构的工作人员的情形。

- 8.参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

- 9.参加本次采购活动，与采购代理机构不存在关联关系，不为采购代理机构的母公司或子公司。

- 10.我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所造成的所有法律责任。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （三）开标一览表（第X包）

招标项目：

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元) | 交货时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：最终报价 （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、项目集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由加盖投标人单位电子印章。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

分项报价表（第X包）

招标项目：

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：最终报价 （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人按“分项报价表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （四）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响投标资质及效力。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （五）诚信承诺函

我公司          参加             采购编号：         的政府采购活动，针对本公司的诚信情况作出以下承诺：

我公司具有失信行为   次，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》，我公司承诺    （有或没有）被列入人民法院失信被执行名单。

我公司对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本公司愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （六）中小企业声明函（如涉及）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （七）残疾人福利性单位声明函(如涉及)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：（1）如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其评审中不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

（2）投标人参加本次采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （八）监狱企业相关证明材料(如涉及)

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

注：（1）如未提供监狱企业声明函的，则其评审中不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

（2）投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （九）扶持不发达地区和少数民族地区（如涉及）

投标人提供不发达地区企业的相关证明材料或投标人注册地为少数民族地区的证明材料。

说明：（1）如未提供扶持不发达地区和少数民族地区声明函的，则其评审中不享受其对应优惠政策，但不影响投标人投标文件的有效性。

- 投标人参加本次采购活动时，提供虚假扶持不发达地区和少数民族地区声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （十）技术参数要求应答表（第X包）

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

注：1.本表至少要填写投标文件中与招标文件第六章中技术参数要求的全部服务要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写。

3.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并可能依据政府采购相关法规进行相应的处罚。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （十一）服务要求应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

注：1.本表至少要填写投标文件中与招标文件第六章中要求的全部服务要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照招标项目服务要求的顺序对应填写。

3.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并可能依据政府采购相关法规进行相应的处罚。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （十二）其他要求应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

注：1.本表至少要填写投标文件中与招标文件第六章中要求的全部其他要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照招标项目其他要求的顺序对应填写。

3.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并可能依据政府采购相关法规进行相应的处罚。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （十三）商务要求应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

注：1.本表至少要填写投标文件中与招标文件第六章中要求的全部商务要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照招标项目商务要求的顺序对应填写。

3.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并可能依据政府采购相关法规进行相应的处罚。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （十四）人员配置

格式自拟

注：投标人需提供拟配备本项目管理服务人员的身份证复印件、相应证书复印件证明材料，以上证明材料均应加盖供应商公章。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （十五）投标人本项目实施方案

格式自拟

- （十六）投标人本项目售后服务方案

格式自拟

- （十七）投标人类似项目业绩一览表(如涉及)

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 完成地点 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩投标时需提供合同或中标（成交）通知书复印件和履行合同期间的任意一期的付款凭证。

2. 投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并可能依据政府采购相关法规进行相应的处罚。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （十八）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （十九）代理服务费承诺书

（采购代理机构名称）：

我公司同意向贵公司支付代理服务费。承诺如下：

我公司在贵公司代理的                              项目(项目编号：                              ) 公开招标中若获中标，我公司保证在贵公司发出中标通知书后2个工作日内按招标文件的规定，以“银行电汇/现金”方式向贵公司，即四川标准招标代理有限公司缴交代理服务费（我公司严格按照招标文件中代理服务费收取标准一次性支付代理服务费）。如因我公司自身原因造成取消中标资格或自愿放弃中标资格的，我公司已交纳的招标代理服务费不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

特此承诺！

备注：如需邮寄代理服务费发票，请填写以下信息：

收件人姓名及电话：

收  件  地  址  ：

承诺方（单位电子印章）：

承诺日期：

- （二十）关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函

本单位郑重承诺:根据国家相关强制采购范围内产品的相关文件和规定,如在本项目采购需求中涉及投标文件中所提供的产品,均在国家规定的相关强制采购范围要求内。并承诺在交货时提供相关的证明材料。（招标文件另有规定的除外）

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （二十一）实施方案

（内容自拟）

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （二十二）售后服务方案

（内容自拟）

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

- （二十三）投标人认为需要加以说明的其他内容

（内容自拟）

投标人名称：             (单位电子印章)

日    期：

第四章  投标人及投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

- 一、投标人及投标产品的资格、资质性要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 二、投标人及投标产品的其他类似效力要求：

1.参加本次政府采购活动前，投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

2.投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；

3.投标人代表不是法定代表人、单位负责人时提供针对本次投标的法定代表人、单位负责人授权书原件；

4.投标人代表是法定代表人、单位负责人时，提供法定代表人、单位负责人证明书原件。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目第二包专门面向中小企业。

6.本项目不允许联合体投标。

注：1、本章所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》(四川省人民政府令第317号)规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。）

2、供应商在参加政府采购活动前，因有重大违法记录被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。若虚假响应，取消中标资格。

第五章  投标人及投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的

相关证明材料

- 应当提供的投标人及投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（投标人可根据自身实际情况提供以下任意一项即可）

①企业法人：提供“统一社会信用代码的营业执照副本”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；

②事业法人：提供“统一社会信用代码的事业单位法人证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

③其他组织：提供“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”

④个体工商户：提供“统一社会信用代码的营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”

⑤法人或自然人的：提供身份证明材料；

注：1、上述材料均提供在有效期内的复印件。

2、若以无独立法人资格的分支机构参加投标，须提供总公司授权其独立开展业务的证明材料。

2.资格承诺函

2.1具有良好的商业信誉的承诺书原件。

注:投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商(市场监管)管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书原件。

2.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书原件。

2.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书原件。

2.5投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、 管理关系承诺书原件。

2.6参加本次政府采购活动前，投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录承诺书原件。

2.7非联合体投标承诺书原件。

3.具有健全的财务会计制度（投标人可根据自身实际情况提供以下任意一项即可）：

①提供2019年或2020年度经审计的财务报告复印件。（经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）

②提供2019年或2020年度供应商内部的财务报表复印件。（至少包含资产负债表）

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明。（复印件）

④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供加盖备案主管部门印章的公司章程或财务制度。（复印件）

⑤投标人为事业单位或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，提供承诺函。

4.法定代表人/单位负责人授权书原件（非法定代表人投标时提供该授权书原件及法定代表人/单位负责人、授权代表身份证复印件）或法定代表人/单位负责人证明书（法人代表投标时提供该证明书及法定代表人/单位负责人身份证复印件）；

5．投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。（提供查询网页截图）

6.第二包投标人需提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业相关证明材料；

7.投标人认为需要（或应当）提供的其它文件和资料；

注：1、以上要求投标人提供的证明材料复印件需加盖投标人印章（鲜章）；

2、以上证明材料缺一不可，证明材料不齐或未按规定加盖鲜章为无效投标。

3、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，提供相关许可和认证证书复印件（属于前置许可、认证等的除外）；

4、本章要求提供的相关证明材料为实质性要求，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

5、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

6、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致投标人无法提供该类证明材料的，投标人须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺。

第六章  采购项目服务内容及要求、其他要求及商务要求

前提：本章中标注“★”号的条款为本次采购项目的必须满足的内容，投标人应全部满足，否则作无效投标处理。标注“▲”号的条款为重要技术条款，非必须满足的内容。

## 一、项目概况

本项目是成都高新技术产业开发区合作街道办事处为了进一步加强社区规范化建设，围绕“智慧社区”和大联动微治理体系建设，构建“一中心三平台”基础系统平台。

结合社区环境及人群特点，加强对辖区小区公共区域的人员行为管理及重点人群出入布控，确保人、车、物的“留影、留痕”，建立远程可视化综合管理系统，突出大联动微治理体系建设，以党建为核心，居民为中心，打造以群众、网格快速发现，综治及时处置，平台数据形成结果的科技监管体系，完善社区监管，打造全社区的监测网络全覆盖、全联动、全预警的智能监测体系，实现重要人员在线监管、安全隐患在线预警和灾情问题及时救援，构建街道、社区、小区三级安全体系，打造共驻共建、共建共享、共管共治的全联动现代化创新性智慧社区综合管理新局面。

视频监控系统

视频监控系统是社区安全防范的重要组成部分，是相关管理部门监管现场情况最主要的途径。整套系统采用高清监控设备，所有摄像机采用400W高分辨率网络高清摄像机，具有高清夜视功能。

监控系统的数据传输部分依托于监控网络。存储设备采用存储服务器专用设备；高清大屏显示系统采用综合显示控制单元和综合监控一体化平台配备解码器满足解码上墙需求；电视墙采用55”液晶拼接屏。

本系统需在顺江社区、清江社区及天骄苑小区各设一个监控中心，每个监控中心设置有核心交换机、存储服务器、平台服务器、55寸液晶拼接屏，并配有10KVA UPS后备电源。

顺江社区包括顺源环街123号，顺源环街388号，顺源环街38号，顺源环街399号；上述四个小区所有摄像机在小区汇聚后通过4芯单模光纤连接到顺江社区中心机房。机房设置1台核心交换机，1台平台服务器管理顺江社区所有摄像机，2台存储服务器集中存储所有小区录像，存储时间60天，设置4*3的55”液晶拼接屏。

清江社区包括清源环街68号，清源环街169号，清源环街368号，清源环街168号；上述四个小区所有摄像机在小区汇聚后通过4芯单模光纤连接到清江社区中心机房。机房设置1台核心交换机，1台平台服务器管理顺江社区所有摄像机，2台存储服务器集中存储所有小区录像，存储时间60天，设置4*3的55”液晶拼接屏。

天骄苑小区（天骄路9号）设置一个中心机房。机房设置1台核心交换机，1台平台服务器管理顺江社区所有摄像机，6台存储服务器集中存储所有小区录像，存储时间60天，设置3*3的55”液晶拼接屏。天骄苑14部电梯内各安装一台电梯专用摄像机，可检测电瓶车，当发现电瓶车进入电瓶车时会向控制中心发出警报，并禁止电梯运行直到电瓶车退出电梯。

周界电子围栏系统

高压脉冲电子围栏的防范三步曲：心理威慑  物理屏障  高压打击。

首先通过悬挂的高压警示牌威慑意图入侵者，造成心理威慑，从入侵者主观上遏制入侵的思想；当入侵者不理会警告警告强行入侵时，具有可见物理防护层进行阻挡；如入侵者接触该防护层，即输出约5000V（高压状态、低压状态为1000V）脉冲高压打击。

本次系统三个社区所属每个小区周界均安装电子围栏，每个小区均设置1台电子围栏报警主机，4台双防区脉冲高压探测器，并在小区周界围栏上安装电子围栏合金线及相关配件。

主机采用CAN总线+网络报警主机，能同时与总线版探测器和网络版探测器通讯，支持联动兼容，支持声光/警号报警,防区报警独立输出DC12V，AC110～240V/DC12V/蓄电池12V7AH供电，具有高精度张力传感器，能够侦测到微小的张力变化。多种报警监测钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均能报警。并在周界围栏安装有可以联动的监控摄像机。

## 二、采购内容

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | 1 | 项 | 详见技术参数及要求 |
| 2 | 周界电子围栏 | 1 | 项 |  |

## 三、技术参数要求

## 第一包：视频监控

| 序号 | 名称（标的名称） | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1、最低交换容量≥20Tbps、最低包转发率≥2800Mpps； 2、扩展插槽：业务板槽位≥3，主控槽位≥1 3、▲主控引擎支持固化万兆光业务口≥12个,投标时提供官网截图及链接并加盖投标人鲜章； 4、支持N：1虚拟化功能，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 5、支持支持1：N虚拟化功能，将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离； 6、支持TRILL功能，支持SDN OPENFLOW，支持OPENFLOW 1.3标准； 7、支持静态路由、RIP V1/V2、RIPng 、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-Isv6、BGP、BGP4+，支持策略路由； 8、支持802.1ae技术，通过硬件加密，保护信息完整； 9、支持主控引擎支持固化千兆业务口≥24个； 10、支持本地端口镜像，远程端口镜像，增强远程端口镜像，支持跨网段的端口镜像； 11、配置：配置冗余电源模块，配置≥24个千兆光口，≥24个千兆电口；含配套光模块。 | 台 | 3 |
| 2 | 汇聚交换机 | 12、24个千兆SFP口，8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，交换容量432Gbps，包转发率166Mpps率；含配套光模块； | 台 | 8 |
| 3 | 枪型高清网络摄像机 | 13、视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持H.265/H.264编码,最低照度彩色需≤0.005 lx； 视频分辨率和帧率2560x1440 @ 25fps，支持H.265/H.264/ MJPEG编码,最低照度彩色：0.005 lx； 14、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测等功能； 15、▲需内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯，支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁；（需提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ； 16、▲需支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置；（需提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ； 17、▲支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（需提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 18、 具有≥1个网口、支持POE供电、≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风、≥1个扬声器，红外补光距离≥50米； 19、▲不低于IP67防尘防水等级。（需提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）。 20、★含安装所需的电源、网线、网络设备及壁装支架/白/铝合金。 | 台 | 272 |
| 5 | 球型高清网络摄像机 | 21、网络高清智能球机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，支持≥30倍光学变倍，最大焦距≥185mm，低照度需满足彩色≤0.005lx，黑白≤0.0001lx；支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； 22、支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 23、▲视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 24、▲支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 25、▲支持人脸抓拍场景巡航功能，支持设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间；实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 26、▲支持人脸手动定位抓拍功能，手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 27、▲支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 28、内置≥1个网口、≥1个存储卡接口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口， 29、内置补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m，防护等级需≥IP66，工作温度-30℃-65℃。 30、★含安装所需的电源、网线及网络设备。 | 台 | 132 |
| 6 | 电梯摄像机 | 31、电梯电瓶车检测专用摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持不低于水平-30~30°、垂直0~80°、旋转0-360°三轴调节，视频压缩标准需支持H.265和H.264， 尺寸≤ Ø110×60mm； 32、▲内置深度学习芯片和算法，支持电瓶车侦测，支持联动报警；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 33、具有≥1个网口，支持POE供电，≥1个存储卡接口，≥1个麦克风、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，红外补光距离需≥10米，防护等级不低于IP66，防暴等级不低于IK08。 34、★含安装所需的电源、网线及网络设备。 | 台 | 14 |
| 7 | 半球高清网络摄像机 | 35、智能高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度彩色≤0.002 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 36、▲需内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯，支持白光报警功能，当报警产生时，可联动声音报警及白光闪烁，闪烁时间可设；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ； 37、▲需支持对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持不少于4个警戒区域；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ； 38、具有≥1个网口、支持POE供电、≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风、≥1个扬声器，红外补光距离需≥20米，防护等级需≥IP66。 39、★含安装所需的电源、网线及网络设备。 | 台 | 469 |
| 8 | 高空抛物摄像机 | 40、高空抛物专用摄像机，最大分辨率和帧率≥3840×2160@25fps，最低照度彩色≤0.0005 lx，宽动态范围≥120 dB； 41、▲摄像机靶面尺寸≥1/1.2英寸，内置GPU芯片，光圈大小不低于F1.0±5%（即F值≤1.0±5%），镜头四周带遮阳罩，支持屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 42、▲支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明 ； 43、▲支持高空抛物检测功能，当检测到有物品从高向低经过监控区域时(如建筑高层抛出的垃圾袋、纸盒、矿泉水瓶、矿泉水瓶盖等)，可抓图并发出报警提示，支持图片中显示抛物轨迹；支持高空抛物抗扰，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ； 44、▲支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块，支持将空气中的的水分分离并储存在蓄水箱中；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明） ； 45、▲支持镜头清洁功能，内置雨刷，支持将蓄水箱中的水喷射在镜头玻璃上，并驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物，雨刷支持手动、自动、定时等控制模式；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 46、▲镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于96%，且支持镜头疏水功能；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 47、▲高空抛物检测误报率≤1%；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 48、支持抛物轨迹记录，报警图片可还原抛物轨迹，支持≥4个算法屏蔽区域设置，支持≥8个隐私遮盖区域，隐私遮盖功能应不影响算法检测； 49、支持PoE供电，内置≥1个存储卡槽，防护等级需≥IP67。 具有1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，支持PoE供电，内置1个Micro SD(即TF卡)存储卡槽，防护等级为IP67。 50、★含安装所需的电源、网线及网络设备。 | 台 | 28 |
| 9 | 高空抛物专用硬盘录像机 | 51、2个HDMI，2个VGA接口，支持双4K异源输出，8盘位，可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔报警口：16进8出； 52、支持两路12V直流供电输出，其中一路为受控12V（报警输出带负载），2个千兆网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 53、支持RAID0、1、5、6、10、JBOD，支持全局热备盘； 54、支持32路H.265、Smart265、H.264、Smart264的前端设备自适应接入混合接入、解码。 | 台 | 4 |
| 10 | 硬盘 | 55、≥6TB,7200转,3.5"英寸。 | 个 | 32 |
| 11 | 拾音器 | 56、在开阔地方，拾音器据声源15米距离声音采集清晰； 57、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作，含安装所需的电源线缆； 58、支持IP65防护等级、IK08防暴等级； 59、拾音器能够在-30~70摄氏度环境下稳定工作。 | 台 | 12 |
| 12 | 9路解码器 | 60、解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，机架式设计，高度≤2U；具有≥9个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI-I输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口、≥1路语音输入、≥1路语音输出接口，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥6路报警输入、≥6路报警输出接口； 61、输出分辨率支持1920×1080、3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、57、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小； 62、支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持TS、PS、RTPTS等封装格式，支持AAC、G.722、G.711A、G.726、G.711U等音频格式； 63、解码能力支持≥10路4000×3000（20fps）、或≥20路4096×2160（25fps）、或≥20路3840×2160（25fps）、或≥30路为2592×1944（30fps）、或≥80路1920×1080（30fps）、或≥160路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出； | 台 | 1 |
| 13 | 12路解码器 | 64、解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，机架式设计，高度≤2U；具有≥12个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI-I输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口、≥1路语音输入、≥1路语音输出接口，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥6路报警输入、≥6路报警输出接口； 65、输出分辨率支持1920×1080、3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小； 66、支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持TS、PS、RTPTS等封装格式，支持AAC、G.722、G.711A、G.726、G.711U等音频格式； 67、解码能力支持≥12路4000×3000（20fps）、或≥24路4096×2160（25fps）、或≥24路3840×2160（25fps）、或≥36路为2592×1944（30fps）、或≥96路1920×1080（30fps）、或≥192路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出。 | 台 | 2 |
| 14 | 操作台 | 68、4联操作台，样式按采购人要求定制。 | 套 | 3 |
| 15 | 静电地板 | 69、600*600*40mm，集中荷载：≥2300N，均布荷载：≥16000N每平米，防火等级：基材A级，贴面A级，约16平方米，含安装所需的支架及垫层。 | 项 | 3 |
| 16 | 二合一千兆防雷器 | 70、电源保护，持续工作电压：0-260V，限制电压：470V，放电电压1max(8/20us):10KV，响应时间：<1ns； 71、网络信号保护，工作电压：5V，限制电压：7.8V，放电电压1max(8/20us):10KV。 | 对 | 230 |
| 17 | 监控立杆 | 72、4.5米监控立杆，含地笼、防水箱、横杆、水泥基座等，不锈钢材质壁厚不低于1.9mm。 | 根 | 200 |
| 18 | 室外防水箱 | 73、800*600*450mm，防水等级不低于IP65。 | 台 | 73 |
| 19 | 机柜（24U） | 74、24U；宽 600mm 深 600mm，冷轧钢板，6 孔 PDU 电源*2。 | 台 | 7 |
| 20 | 机房装修 | 75、地面、顶面防尘漆、顶面网孔铝扣板，地面静电地板，墙面腻子、乳胶漆等 | 平方米 | 20 |

★注：1、以上所有设备、设施按业主要求完成安装，且达到正常使用功能。如清单内未列明设备的投标人需在投标时提供清单，且投标时提供承诺函。

2、核心交换机: 顺江社区、清江社区、天骄苑小区各1台；汇聚交换机: 顺江社区4台，清江社区4台；枪型高清网络摄像机: 顺江社区118台，清江社区88台，天骄苑小区66台；球型高清网络摄像机: 顺江社区66台，清江社区56台，天骄苑小区10台； 电梯摄像机:天骄苑小区14台；半球高清网络摄像机:天骄苑小区469台; 高空抛物摄像机: 天骄苑小区28台；高空抛物专用硬盘录像机: 天骄苑小区4台；硬盘: 天骄苑小区32台；拾音器: 顺江社区4台，清江社区4台，天骄苑小区4台；9路解码器: 天骄苑小区1台； 12路解码器: 顺江社区1台，清江社区1台；操作台: 顺江社区、清江社区、天骄苑小区各1台； 静电地板: 顺江社区约16平方米，清江社区约16平方米，天骄苑小区约16平方米（汇聚点）；二合一千兆防雷器: 顺江社区90对，清江社区80对，天骄苑小区60对；监控立杆: 顺江社区90根，清江社区80根，天天骄苑小区30根；室外防水箱: 顺江社区35台，清江社区35台，天骄苑小区3台；机柜（24U）：天骄苑小区7台；机房装修：清江社区20平方米（核心机房）。

## 第二包：周界电子围栏

| 序号 | 名称（标的名称） | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网桥 | 1、电梯监控专用无线套装,包含固定端及轿厢端； 2、11AC无线技术、867Mbps无线速率，支持DC/Passive PoE供电； 3、无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰。 | 对 | 14 |
| 2 | 网线 | 4、六类非屏蔽网线。 | 米 | 40000 |
| 3 | 单模光缆 | 5、4芯单模室外铠装光缆。 | 米 | 26000 |
| 4 | 8口POE交换机 | - 支持8个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持2个100/1000BASE-X SFP端口； 7、整机最大PoE供电功率为116W，单端口最大PoE供电功率为30W包 8、转发率:≥14.88Mpps； ★9、含配套光模块。 | 台 | 78 |
| 5 | 24口POE交换机 | 10、24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1000BASE-X SFP端口； 11、整机最大PoE供电功率为370W，单端口最大PoE供电功率为30W； 12、交换容量:336Gbps，包转发率：51Mpps， ★13、含配套光模块。 | 台 | 38 |
| 6 | 扩声音箱 | 14、强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 15、▲可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容（投标时提供软件操作界面截图加盖投标人鲜章证明）； 16、设备采用嵌入式计算机技术和嵌入式数字音频实时处理系统，语音传输指数高，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 17、支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 18、支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理，支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 19、支持脱机接受紧急寻呼广播； 20、频响：不窄于100Hz-16kHz； 21、灵敏度：≥90±2dB； 22、额定功率：≥20W。 | 台 | 12 |
| 7 | 网络化分控寻呼软件 | 23、网络广播分控软件是网络音频广播系统的远程管理端口，可管理系统权限内网络终端、对讲终端、广播终端和消防接口等设备，实时显示音频终端的IP地址、播放音箱、在线状态、任务状态、音量等运行状态操作； 24、可实现播放服务器节目、实时异地采播、本地文件播放、异地音频输入分配管理网络矩阵、上传本地文件、分组管理显示等功能操作； 25、支持网络分区播放监听功能和现场环境监听功能，网络分区监听音量可调节； 26、支持管理本地文件上传到服务器端，可实现上传歌曲、下载歌曲、删除歌曲、重命名歌曲等操作； 27、系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、5G、组播、单播等任意网络结构，支持兼容多队列QoS功能的优先级别网络交换机，配置服务质量管理QOS流量控制、按优先级控制等管理功能； 28、▲支持主流监控摄像头的联动,并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）。 | 套 | 4 |
| 8 | 网络化智能寻呼站 | 29、用于网络广播系统，实现远程控制、寻呼或绑定紧急求助终端呼叫请求作用； 30、▲可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 31、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 32、支持内置高保真全频监听喇叭，直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听功率输出：3W； 33、▲保证网络广播寻呼音频效果，要求网络广播寻呼站具备AI音频降噪功能；（投标时提供国家权威部门颁发的《AI音频降噪软件》证书或其他证明文件，加盖投标人鲜章）； 34、音频采样、位率：8kHz～44.1kHz,16位，8Kbps～320Kbps自适应； 35、网络广播寻呼站线路输入：300(±50mV)； 36、网络广播寻呼站话筒输入：50(±10mV)； 37、▲线路输入频率响应：不窄于40-20000Hz(±3dB)；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 38、▲话筒输入频率响应：不窄于60-16000Hz(±3dB)；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）。 | 台 | 4 |
| 9 | 分控单槽扩展箱 | 39、▲系统需为B/S架构，无需安装任何程序通过任意公网浏览器直接登录账号，即可进行广播系统控制，支持windows，linux，mac，android, iOS，鸿蒙等各操作系统；（投标时提供登录界面截图加盖投标人鲜章证明）； 40、▲支持数据分析概览，显示设备在线情况、支持地图显示终端位置、实时工作状态、工单、任务播发情况等各种类型任务状态等；（投标时提供软件界面截图加盖投标人鲜章证明）； 41、▲系统深度集成电台，节目包括中央各广播电台、各地方广播电台多达上百个电台任意使用；（投标时提供软件界面截图加盖投标人鲜章证明）； 42、支持系统和终端的远程自动升级，系统支持24小时统一管控，使用WEB平台下发广播内容，安全、及时地满足政策信息传达、精神文明建设、自然灾害预警、紧急事件等需求； 43、▲实现功能包含定时广播任务，TTS文字转语音、业务讲话广播、背景音乐、电台转播、消防报警广播、一键应急广播；人性化设置无需学习一看就懂的操作方式。（投标时提供软件界面截图加盖投标人鲜章证明）。 | 台 | 2 |
| 10 | 音频采集模块 | 44、网络音频采集终端是一款基于TCP/IP传输协议的广播数字编码器，可将外部音频信号转换为数字信号广播到各个网络终端； 45、支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 46、采用嵌入式计算机技术和嵌入式数字音频实时处理系统，语音传输指数高，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 47、▲支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 48、▲自带MP3播放器，具有USB接口，数码屏显示USB播放状态,可通过面板4个快捷按键进行本地节目播放等操作；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 49、▲USB播放MP3信噪比：≥80dB；频响：不窄于10Hz-26kHz；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； | 台 | 2 |
| 11 | 播放器 | 50、光盘读取兼容VCD，SVCD，DVD，GAME，MP3，MP4，HDCD，CDDA，WMA，CD-G，DVD-R，DVD+R，VD-RW，DVD+RW，HDVD，CD，FLV等格式； 51、支持USB存储产品读取播放，自带状态显示屏，设备状态一目了然； 52、高性能音频解码能力，兼容绝大多数格式；53、面板带有≥一路DVD碟仓，≥一路USB接口，≥一路SD卡接口，进/出仓、播放、停止、上一曲、下一曲等功能按键； 54、▲带网络远程控制接口，采用RJ45协议控制，直接接入交换机使用，可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放电台节目。（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）。 | 台 | 3 |
| 12 | 网络广播中心 | 55、承载网络广播服务器软件构成系统管理控制中心，支持系统软件开机系统自运行，支持定时自动开关机； 56、内置多层音频接口：MIC-in/Line-out/Line-in；内置支持触发器(TRIGGER)接口，方便实现多系统、多平台联动； 57、支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能； 58、支持手机APP远程WIFI控制，可通过手机远程控制终端的播放，音量大小，可以频道播放，远程遥控； 59、▲可提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）； 60、▲支持与项目监控设备联动：网络终端内嵌音视频监控联动融合软件，通过对接监控系统，可以调取海康、大华等品牌产品监控画面，并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘，实现声像联动；（投标时提供软件设置界面截图加盖制造商鲜章证明或提供国家知识产权局颁发的类似“音视频监控联动融合软件”类的证书复印件并加盖投标人公章）； 61、▲服务器自带系统运维工具助手，能配置的设备类型多达十种以上，方便后期人员对系统进行维护配置（投标时提供软件设置界面截图加盖投标人鲜章证明）； 62、▲支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒，可根据用户需求是否打开提示开关，提示框显示时间可选择：10s、30s、60s、120s、300s、或手动关闭。（投标时提供软件设置界面截图加盖投标人鲜章证明）； | 台 | 1 |
| 13 | 三十二路消防联动网络模块 | 63、网络消防联动终端基于网络传输协议，只需将设备放置在项目中任意有网络的地方，即可与服务器实现联动； 64、每台设备可联动≥32个区，为IP公共广播系统与消防中心之间的接口； 65、支持无限个消防分区的通道扩展，当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活IP公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态，强插激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由IP广播服务器预编程设置； 66、支持IP公共广播系统与消防中心之间的接线自动检测功能，有故障报警功能，更加安全可靠； | 张 | 1 |
| 14 | 纯后级广播功放 | 67、支持≥5路信号输入，由≥3路AUX线路输入，≥2路MIC话筒输入组成，支持线路输出，可环接到下一级信号类型设备； 68、集成多状态显示灯，包括信号指示，保护指示，CLIP失真指示，电源指示； 69、额定功率：≥650W； 70、输出方式：70V，100V，4-16Ω； 71、频率响应：不窄于50-16KHz(+1dB, -3dB) | 台 | 3 |
| 15 | 前置放大器 | 72、10个输入通道：包括≥5路话筒(MIC)输入，≥3路标准信号线路(AUX)输入，≥2路紧急线路(EMC)输入； 73、≥2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口； 74、各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量； 75、话筒接口带+48V幻象电源及1个幻象电源总开关，为电容话筒提供电源； 76、具5个音频信号指示灯、1个过载指示灯、1个保护指示灯，实时显示音频信号输出情况。 | 台 | 3 |
| 16 | 一路音频输出终端 | 77、机架式IP播放终端是基于网络传输协议的数模转换广播设备，可播放来自广播服务器的背景音乐、寻呼喊话、消防广播等； 78、内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 79、采用工业级芯片设计，内置DSP音效处理芯片，具有高保真CD音质； 80、具有≥一路辅助音频输入、≥一路辅助音频输出、≥一路话筒输入(话筒优先级最高)、≥一路短路输出、≥一路直流24V输出； 81、▲可脱机接受紧急寻呼,输出音量达到80%及以上；（投标时提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章证明）。 | 台 | 3 |
| 17 | 音箱 | 82、功率输入：70V/100V； 83、额定功率：≥20W ； 84、喇叭单元结构：5"+1/4"防水同轴，石头形草地（红）。 | 只 | 49 |
| 18 | 电子围栏报警主机 | 85、终端主机应具备液晶屏显示功能，报警记录，防区运行状态实时可查； 86、终端主机应具有板载网络通信接口，可与智能终端或软件管理平台组成网络系统，最大可管理254台*128防区主机； 87、终端主机应具备自动控制功能，防区触发一次报警后0-850秒（可调）内进行自动恢复再次设防； 88、支持选配200米无线遥控设防撤防。 | 台 | 9 |
| 19 | 电子围栏脉冲高压探测器 | 89、电压峰值：在高压模式下脉冲电压值>9.5KV且<10KV； 90电流峰值：脉冲电流峰值>5A且<10A； 91、双防区； 92、脉冲间隔时间：1~3秒；脉冲输出能量≤5.0J； 93、工作环境：高温（+55±2）℃，低温（-25±2）℃，湿度95%RH。 | 台 | 36 |
| 20 | 电子围栏 | 94、终端杆:四线φ32×850×2mmHI型，加厚铝合金,每根承力杆上打绝缘子锁紧孔,规格 ：￠32*2.0*850mmHI铝合金；万向底座：扇形钢镀锌3mm； 95、含合金线及配件； 96、绝缘子:抗氧化,耐腐蚀,ABS料1.0KV-1.5KV；97、多股合金线:每平方毫米，拉伸强度＞40KG;2导电率:18.1KM; 断裂拉伸率：中间值最小133％,线径：2mm； 97、高压绝缘导线:每平方毫米，拉伸强度＞40KG，抗氧化,低阻抗铝镁合金材质； 98、警示牌：警示牌固定采用卡扣式结构设计，不需要扎带固定，高效安装人体工程学设计；底黑字双面警示、高强度，抗氧化、抗腐蚀，固定方便牢固；尺寸：200*140 mm；材质：ABS工程塑料； 99、防雨箱：加厚型不锈钢500*400*18CM/4.4KG，抗氧化、耐腐蚀、不易生锈； 100、声光报警器：DC12V输入，声音灯光告警；防水等级：≥IP66。 | 米 | 6124 |
| 21 | 辅材 | 101、法兰盘、尾纤跳线、尾纤盒、光纤熔接、水晶头、PVC管、线缆等所有完成系统使用的一切辅材、辅件。 | 批 | 3 |

★注：1、以上所有设备、设施按业主要求完成安装，且达到正常使用功能。如清单内未列明设备的投标人需在投标时提供清单，且投标时提供承诺函。

2、网桥：天骄苑小区14对；网线：顺江社区5000米，清江社区5000米，天骄苑小区30000米；单模光缆：顺江社区12000米，清江社区12000米，天骄苑小区2000米；8口POE交换机：顺江社区36台，清江社区28台，天骄苑小区14台；24口POE交换机：顺江社区8台，清江社区4台，天骄苑小区26台；扩声音箱：顺江社区4台，清江社区4台，天骄苑小区4台；网络化分控寻呼软件：顺江社区1套，清江社区1套，天骄苑小区2套；网络化智能寻呼站：顺江社区1台，清江社区1台，天骄苑小区2台；分控单槽扩展箱：顺江社区1台，清江社区1台；音频采集模块：顺江社区1台，清江社区1台；播放器：顺江社区、清江社区、天骄苑小区各1台；网络广播中心：天骄苑小区1台；三十二路消防联动网络模块：天骄苑小区1张；纯后级广播功放：顺江社区、清江社区、天骄苑小区各1台；前置放大器：顺江社区、清江社区、天骄苑小区各1台；一路音频输出终端：顺江社区、清江社区、天骄苑小区各1台；音箱：顺江社区16只，清江社区16只，天骄苑小区17只；电子围栏报警主机：顺江社区4台，清江社区4台，天骄苑小区1台；电子围栏脉冲高压探测器：顺江社区16台，清江社区16台，天骄苑小区4台；电子围栏：顺江社区3000米，清江社区2500米，天骄苑小区624米；辅材：顺江社区、清江社区、天骄苑小区各1批。

## ★四、服务要求（一、二包适用）

1、供应商所提供的所有产品、服务均需符合国家相关标准。所供的货物必须是全新的，出厂后未开封、未使用过的产品。设备及材料到现场后，需先验货入库（主要提供产品出厂合格证、检测报告）后再安装，否则不予认可并以虚假应标处理。（投标时提供承诺函，格式自拟）

2、本项目为货物采购及安装，供应商的报价需充分考虑到货物运输过程直到验收的所有费用（包含但不限于设备费、运输费、保险费、人员安装费、差旅费、安装调试及售后服务费、零部件费、项目管理费、税金等完成本项目所必须的其他一切费用）。

3、供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。（投标时提供承诺函，格式自拟）

4、室外光缆部分，包括光缆敷设和监控立杆的安装。各小区主干敷设时，需将原有光缆拆除方可进行敷设；监控立杆的安装，需要拆除原立杆后安装新的监控立杆，且负责拆除后原有立杆的搬运（搬运地方采购人指定）。此项费用包含在报价内。

5、由于此项目两个包为一个系统，因此包一的中标人和包二的中标人需无条件配合，由包一中标人牵头，完成系统调试。且包一的中标人还需要将集中采购的控制电脑、后端存储、液晶拼接屏、UPS等统一协调安排，最终完成系统建设。

6、中标供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标供应商和制造商应当为采购人提供全年7*24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

质保期内出现质量问题，中标供应商在接到通知后5分钟内响应，2小时内技术人员到达到场，在24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经中标人 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作中标人未能按时交货，采购人有权退货并追究中标人的违约责任。货物由中标供应商运送到现场经采购人验收合格后方可进行安装，安装过程中出现货物损坏等问题由中标人承担。（投标时提供承诺函，格式自拟）

（3）中标供应商需提供至少2名售后服务人员。（需提供售后服务人员名单及联系方式）

7、其他服务要求

（1）中标供应商承诺为本项目提供5年软件升级和硬件、零部件更换服务，维修维护费用（含软件升级和硬件、零部件费用）和人工费由中标供应商负责。（投标时提供承诺函，格式自拟）

（2）质量保证期过后，中标供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。（投标时提供承诺函，格式自拟）

8、中标供应商负责本项目系统改造过程中墙面、路面、管道等安装过程中安装位置的恢复、清扫以及环境保护等工作。（投标时提供承诺函，格式自拟）

9、货物安装过程、运输等过程中的一切货物和安装人员的人身安全均由中标供应商自行负责。（投标时提供承诺函，格式自拟）

10、本项目监控系统安装和调试取电及所产生的费用由中标供应商负责。（投标时提供承诺函，格式自拟）

## 五、其他要求（一、二包适用）

1、供应商针对本项目提供实施方案，包括但不限于：①方案设计；②图纸设计；③质量保证措施；④进度保障措施；⑤安装调试方案等。

2、供应商针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于：①响应机制；②响应保障；③备机/备件供应；④现场巡检；⑤培训方案等。

## ★六、商务要求（一、二包适用）

1、履约期限：货物须在成交合同签订后15日内交货并完成货物安装和系统改造及验收。

2、履约地点：采购人指定地点。

3、履约方式：成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

4、付款方式及发票：结算时，中标人须附货物验收单（须收货员、相关负责人签字），并提供正式发票后采购人按合同约定转账支付对应货款。中标人未提交发票及货物验收单等资料或资料不齐全、不符合约定的，采购人有权拒绝付款，因此导致迟延付款的责任及造成的采购人损失由中标人自行承担，且中标人不得因此拒绝履行合同，否则应按合同约定承担违约责任。

5、履约保证金：合同金额的3%。中标人于中标后合同签订前将履约保证金缴纳至采购人指定账户，于质保期结束后三十个工作日内无息退还。

6、质保期：36个月（质保期为验收合格之日起开始计算单个设备质保期、售后服务有特殊要求的以具体要求为准）。

7、合同签订时效：中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。

8、验收方法和标准：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号），验收合格并完成培训后上报采购人确认为准。采购人严格按照政府采购相关法律法规。验收结果合格的，将按照合同约定付款方式支付合同金额，验收结果不合格的，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

第七章  评标办法

一、总则

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

（二）评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

（三）评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

（四）评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1.熟悉和理解招标文件；

2.审查供应商投标文件等是否满足招标文件的要求，并作出评价；

3.根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

4.推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

5.起草评标报告并进行签署；

6.向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

7.法律、法规和规章规定的其他职责。

（五）评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

（六）评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

二、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

三、评标程序

（一）熟悉和理解招标文件和停止评标。

1.评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

2.评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

2.1招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

2.2招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

2.3采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

2.4采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

2.5招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

2.6招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

2.7招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，出现上述2.1—2.7规定应当停止评标或者可以停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

（二）资格性检查。

开标会结束后，招标人或招标代理机构的代表应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的投标人等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格审查结束后，出具书面的资格性审查结果。

合格投标人不足3家的，不得评标。

注：本项目不需要评标委员会进行资格性检查。

（三）符合性检查。

1.评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

2.投标文件(包括开标一览表)有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理，在投标文件的规范性评审时进行扣分：

2.1除招标文件明确要求加盖单位电子印章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

2.2其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

3.1投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

3.2投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

3.3投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

3.4技术、服务、商务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

3.5招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

4.投标人有下列情形之一的，评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（四）比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

（五）复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

（六）推荐中标候选供应商。

中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

（七）出具评标报告。

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

1.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

5.评标结果和中标候选供应商排序表；

6.评标委员会授标建议；

7.报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

8.其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（八）评标争议处理规则。

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

（九）供应商应当书面澄清、说明或者更正。

1.在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

2.供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖单位电子印章，否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

3.1按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

3.2投标文件中已经明确的内容事项；

3.3投标文件未提供的材料。

4. 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

4.1投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

4.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

4.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.4对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第4.2项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

（十）低于成本价投标处理。

1.在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他有效供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)。

2.供应商书面说明应当加盖单位电子印章，否则无效。

3.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

（十一）招标采购单位现场复核评标结果。

1.评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

1.1分值汇总计算错误的；

1.2分项评分超出评分标准范围的；

1.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

1.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

2.有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

2.1评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

2.2招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

2.3招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

2.4招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

2.5招标采购单位未提供书面建议的。

四、评标细则及标准

（一）评委会只对通过资格、符合性检查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

（二）评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。

（三）综合评分明细表

1.综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

2.综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

3.综合评分明细表

本项目采用综合评分法对各投标单位标书进行评分，具体评分细则如下表所示。

第一包

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×30%×100。 注：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的价格扣除，详见第二章投标人须知附表。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数及配置要求30% | 30分 分 | 1.完全符合招标文件要求的得30分。 2.非“▲”项的技术参数（共50项）全部满足得10分；每有一项不满足的扣0.2分，最多扣10分，扣完为止。 3.带“▲”项的技术参数（共20项）全部满足得20分；每有一项不满足的扣1分，最多扣20分，扣完为止。 注：技术规格及要求中要求提供证明材料的项需提供相应证明材料，否则视为负偏离。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 专业技术人员配置7% | 7分 | 1、项目负责人：具有建筑智能化初级职称得0.5分，具有建筑智能化中级职称得1分，具有建筑智能化高级职称或正高级职称得2分； 2、项目技术负责人：具有建筑智能化初级职称得0.5分，具有建筑智能化中级职称得1分，具有建筑智能化高级职称或正高级职称得2分； 3、技术员或设计人员：每具有1个安全防范设计评估师得1分，最多3分。 注：以上人员不得重复计分，投标时需提供证书复印件及身份证复印件。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 实施方案15% | 15分 | 评审小组根据投标人的项目实施方案（包括但不限于①方案设计；②图纸设计；③质量保证措施；④进度保障措施；⑤安装调试方案等）进行评审。以上内容都包括并且符合实际情况、完全满足采购需求得 15 分，每缺一项内容扣3分；每有一项内容有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误等）扣 1.5 分，直到扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 售后服务方案12% | 12分 | 1、评审小组根据各投标人的售后服务方案（包括但不限于①响应机制及时间；②响应保障；③备机/备件供应；④现场巡检；⑤培训方案等）进行评审。以上内容都包括并且符合实际情况、完全满足采购需求得 10 分， 每缺一项内容扣2分；每有一项内容有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误等）扣 1 分，直到扣完为止。 2、在满足文件要求的质保期的基础上每增加一年加1分，本项最多得2分。（投标时提供承诺函） | 技术类评分因素 |
| 6 | 业绩4% | 4分 | 根据2018年1月1日至今投标人具有类似项目业绩进行评审，提供一个业绩得1分，最高得4分。 注：投标时需提供合同或中标（成交）通知书复印件和履行合同期间的任意一期的付款凭证。 | 技术类评分因素 |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项共2分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 | 技术类评分因素 |

第二包

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×30%×100。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数及配置要求29% | 29分 | 1.完全符合招标文件要求的得29分。 2.非“▲”项的技术参数（共80项）全部满足得10分；每有一项不满足的扣0.125分，最多扣10分，扣完为止。 3.带“▲”项的技术参数（共19项）全部满足得19分；每有一项不满足的扣1分，最多扣19分，扣完为止。 注：技术规格及要求中要求提供证明材料的项需提供相应证明材料，否则视为负偏离。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 专业技术人员配置7% | 7分 | 1、项目负责人：具有建筑智能化初级职称得0.5分，具有建筑智能化中级职称得1分，具有建筑智能化高级职称或正高级职称得2分； 2、项目技术负责人：具有建筑智能化初级职称得0.5分，具有建筑智能化中级职称得1分，具有建筑智能化高级职称或正高级职称得2分； 3、技术员或设计人员：每具有1个安全防范设计评估师得1分，最多3分。 注：以上人员不得重复计分，投标时需提供证书复印件及身份证复印件。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 实施方案15% | 15分 | 评审小组根据投标人的项目实施方案（包括但不限于①方案设计；②图纸设计；③质量保证措施；④进度保障措施；⑤安装调试方案等）进行评审。以上内容都包括并且符合实际情况、完全满足采购需求得 15 分，每缺一项内容扣3分；每有一项内容有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误等）扣 1.5 分，直到扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 售后服务方案12% | 12分 | 1、评审小组根据各投标人的售后服务方案（包括但不限于①响应机制及时间；②响应保障；③备机/备件供应；④现场巡检；⑤培训方案等）进行评审。以上内容都包括并且符合实际情况、完全满足采购需求得 10 分， 每缺一项内容扣2分；每有一项内容有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误等）扣 1 分，直到扣完为止。 2、在满足文件要求的质保期的基础上每增加一年加1分，本项最多得2分。（投标时提供承诺函） | 技术类评分因素 |
| 6 | 业绩5% | 5分 | 根据2018年1月1日至今投标人具有类似项目业绩进行评审，提供一个业绩得1分，最高得5分。 注：投标时需提供合同或中标（成交）通知书复印件和履行合同期间的任意一期的付款凭证。 | 技术类评分因素 |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项共2分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 | 技术类评分因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位

4.招标采购单位应当根据上表结合具体政府采购项目按照有关规定自行制定综合评分明细表。

5.政府采购政策要求（仅限于第一包）

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。

（2）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对残疾人福利性单位的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，对监狱企业参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）进口产品采购。除非招标文件中明确规定可以采购进口产品，只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

五、废 标

（一）本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

（二）对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

六、定标

（一）定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐不少于三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

3.采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

注：采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

4.采购代理机构在中标供应商确定后 2 个工作日内，在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

5.招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

七、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

八、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

九、评标委员会及其成员不得有下列行为

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报 酬和报销异地评审差旅费。

十、评标委员会及其成员不得有下列违约情形

（一）答应参加评审活动后，无正当理由不参加或者迟到，且不及时告知抽取终端工作人员，导致评审活动无法正常进行的；

（二）不遵守评审现场工作纪律的；

（三）明显故意拖延评审时间的；

（四）抄袭其他评审委员会成员的评审意见的；

（五）不按照政府采购法律制度和采购文件的规定进行评审，导致评审过程、评审结果违法 违规，情节轻微不构成行政处罚的；

（六）索取高于规定的劳务报酬，或者要求先给付报酬再进行评审，或者因劳务报酬低而拒 绝评审、拒绝签署评审报告的；

（七）不按照《四川省政府采购评审专家管理实施办法》的规定记录或者反馈采购人或者采 购代理机构的职责履行情况的；

（八）存在其他违反政府采购法规制度，但不构成行政处罚行为的。

第八章  政府采购合同（草案）

合同编号：

签订地点：

签订时间：    年    月     日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及XXXX项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同标的

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 随机配件 | 履约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物、人工、税费、设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、建渣清运、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

（一）乙方须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（二）货物必须符合或优于国家(行业)          标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

（三）乙方须在本合同签订生效之日起  日内送交货物成品给甲方，送交货物成品必须与中标保留样品一致(涉及样品时)，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

（四）货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

四、履行期限及地点和验收

（一）履行期限和方式

乙方交货期限为合同签订生效后的  日内，在合同签订生效之日起  天内交货到甲方指定地点，随即在  日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

（二）履行地点：甲方指定地点

（三）验收要求

甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求组织有关专业人员验收。

1、货物在乙方通知安装调试完毕后  日内初步验收。初步验收合格后，进入  试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后  日内完成最终验收，验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》或质量验收报告；

2、验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、乙方的投标(响应)文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，甲方在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；

4、货物安装完成后  日内，甲方在规定时间内无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

6、如货物经乙方  次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而违约，甲方可依法依约追究乙方的违约责任。

7、其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

五、付款方式：

1、付款方式：XXXX。

2、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

六、售后服务

（一）质保期为验收合格后  年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 小时内响应到场，  小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方  次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

（二）乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

（一）甲方违约责任

1、甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过   天的，乙方有权终止合同；

2、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

（二）乙方违约责任

1、乙方交付的服务质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之    的违约金，并须在合同规定的服务期限内更换合格的服务成果给甲方，否则，视作乙方不能交付服务成果而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

2、乙方不能交付服务成果或逾期交付服务成果而违约的，除应及时交足服务成果外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之     /天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之      的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

3、乙方服务成果经甲方送交具有法定资格条件的单位、机构检测后，如检测结果认定不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 10  天内无条件修改直到满足要求的服务成果，如逾期不能修改直到满足服务要求的，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之     的赔偿金给甲方。

4、乙方保证本服务成果的权利，包括所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之

向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因服务成果的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、如有未尽事宜依照合同附件1、合同附件2、执行。

3、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方二份，乙方二份，采购代理机构一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

甲方法定代表人                    乙方法定代表人

或授权代理人：（签字）            或授权代理人：（签字）

地    址：                        地    址：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

签约日期：   年   月   日         签约日期：   年   月   日

附件：

四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知

川财采〔2018〕123号

各市（州）、扩权县（市）财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资（以下简称“政采贷”），是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。

（二）建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

（一）银行暨“政采贷”金融产品

1、征集。在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2、公示。四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

（二）供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

1、具有依法承担民事责任的能力；

2、具有依法履行政府采购合同的能力；

3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；

4、无《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称的重大违法记录；

5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；

6、在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履约过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；

7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

（四）采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

（五）供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

（六）财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

（七）相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

（一）银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

（二）供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在四川政府采购网公示。

（三）其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。