招标编号：510118202200003

成都东部新区开展2021年居家和社区基本养老服务提升项目家庭照护床位建设采购项目（中央专项彩票公益金）

公开招标文件

成都东部新区党工委管委会（成都市东部新城办）党群工作部

四川国信恒通项目管理有限公司

共同编制

四川·成都

二〇二二年一月

“政采贷”业务

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件的通知，为解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，现有融资需求的供应商可根据四川省政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。（详细要求及流程详见“川财采〔2018〕123 号”文件）

| 开展“政采贷”业务的银行名单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.中国建设银行四川省分行 | 15.雅安农村商业银行 | 29.南充嘉陵中成村镇银行股份有限公司 |
| 2.中国工商银行四川省分行 | 16.雅安市商业银行 | 30.长宁中成村镇银行股份有限公司 |
| 3.中国农业银行四川省分行 | 17.眉山农村商业银行 | 31.自贡中成村镇银行股份有限公司 |
| 4.中国银行四川省分行 | 18.乐山市商业银行 | 32.筠连中成村镇银行股份有限公司 |
| 5.交通银行四川省分行 | 19.乐山嘉州民富村镇银行 | 33.峨眉山中成村镇银行股份有限公司 |
| 6.中国邮储银行四川省分行 | 20.绵阳市商业银行 | 34.浙商银行股份有限公司成都分行 |
| 7.华夏银行成都分行 | 21.四川省农村信用社联合社 | 35.泸州银行股份有限公司 |
| 8.民生银行成都分行 | 22.平安银行股份有限公司成都分行 | 36.中国光大银行股份有限公司成都分行 |
| 9.四川天府银行 | 23.上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 | 37.中信银行股份有限公司成都分行 |
| 10.兴业银行成都分行 | 24.雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 | 38.四川银行股份有限公司 |
| 11.成都银行 | 25.自贡银行股份有限公司 | 39.遂宁银行股份有限公司 |
| 12.成都农村商业银行 | 26.宜宾市商业银行股份有限公司 | 40.广元市贵商村镇银行股份有限公司 |
| 13.上海银行成都分行 | 27.南部县中成村镇银行股份有限公司 | 41.西昌金信村镇银行有限责任公司 |
| 14.渤海银行成都分行 | 28.犍为中成村镇银行股份有限公司 |  |

廉洁自律书

为进一步规范四川国信恒通项目管理有限公司政府采购行为，维护政府采购制度，净化政府采购市场环境。四川国信恒通项目管理有限公司在代理政府采购招标事务过程中郑重承诺：

一、坚持公开、公平、公正原则，严格按照法律法规和委托代理协议的约定办理政府采购事宜，恪守职业道德，规范代理行为，努力提高专业能力，确保服务质量；诚实守信，勤勉尽责，积极维护国家利益、社会公共利益和政府采购相关当事人的合法权益。

二、公司员工遵纪守法，不得以不正当手段争取、承揽代理政府采购事务和向任何单位和个人支付现金、实物或其他利益的行为。

三、公司员工自觉抵制商业贿赂，不得接受投标人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在投标人报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向投标人索要和收受回扣或变相收受贿赂，不得参加可能对公正执行采购工作有影响的宴请或娱乐活动。

四、公司员工不得与投标人存在任何商业上的利害关系，不得在投标人单位兼职和任职，不得泄漏政府采购过程中的机密。

五、公司员工在业务交往中，不得故意刁难投标人，影响正常的业务开展。

公司全体员工接受来自社会各界的监督、举报，请各位政府采购参与者充分了解并自觉践行本准则，共同营造廉洁诚信的政采环境，共同推动阳光透明的政府采购。

举报电话：0813-7799222

举报邮箱：3449822408@qq.com

四川国信恒通项目管理有限公司

目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

一、投标人须知附表	4

二、总  则	9

三、招标文件	10

四、投标文件	11

五、开标和中标	15

六、签订及履行合同和验收	17

七、投标纪律要求	19

八、询问、质疑和投诉	19

九、其他	20

第三章  投标文件格式	21

文件一：资格性投标文件	22

格式1-1资格性投标文件封面格式	22

格式1-2具有独立承担民事责任的能力	23

格式1-3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	24

格式1-4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	25

格式1-5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	26

格式1-6参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	27

格式1-7参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录	28

格式1-8关于“多证合一”营业执照的承诺函	29

格式1-9参加本项目投标人应提供的资质性和其他证明材料（如涉及）	30

格式1-10法定代表人/单位负责人身份证明	31

格式1-11联合体协议书	32

文件二：其他投标文件	34

格式2-1其他投标文件封面格式	34

格式2-2开标一览表（实质性要求）	35

格式2-3技术要求应答表（实质性要求）	36

格式2-4主要人员情况表	37

格式2-5技术方案或项目实施方案	38

格式2-6承诺函2（实质性要求）	39

格式2-7投标函（实质性要求）	40

格式2-8知识产权声明函	41

格式2-9投标人基本情况表	42

格式2-10商务应答表（实质性要求）	43

格式2-11投标人类似项目业绩一览表	44

格式2-12中小企业声明函	45

格式2-13监狱企业的证明文件	46

格式2-14残疾人福利性单位声明函	47

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	48

一、投标人资格、资质性要求	48

二、投标人其他类似效力要求	48

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	49

一、投标人应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料	49

二、投标人应当提供的其他类似效力证明材料	49

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	51

一、项目概述	51

二、产品所属行业	51

三、项目内容及要求	53

四、商务要求	59

第七章  评标办法	62

一、总则	62

二、评标方法	62

三、评标程序	62

四、评标细则及标准	67

五、废 标	71

六、定 标	71

七、评标专家在政府采购活动中承担以下义务	72

八、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	72

第八章  政府采购合同	73

# 第一章  投标邀请

四川国信恒通项目管理有限公司受成都东部新区党工委管委会（成都市东部新城办）党群工作部委托，拟对成都东部新区开展2021年居家和社区基本养老服务提升项目家庭照护床位建设采购项目（中央专项彩票公益金）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：510118202200003。

二、招标项目：成都东部新区开展2021年居家和社区基本养老服务提升项目家庭照护床位建设采购项目（中央专项彩票公益金）。

三、资金来源：财政资金。

四、招标项目简介：

本项目共1个包，采购预算为150万元，最高限价150万元。（具体详见招标文件第六章）

五、投标人邀请方式:

公告方式：本次招标邀请在四川省政府采购网以公告形式发布。

六、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

详见招标文件第四章。

七、禁止参加本次采购活动的投标人：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，招标人或招标代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

注：若因投标人为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录名单。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为招标人、招标代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

- 八、招标文件获取方式、时间、地点：

招标文件自2022年01月28日至2022年02月09日（北京时间，法定节假日除外）免费获取。

获取地址：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）。

获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。 提示： （1）本项目招标文件免费获取。 （2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 （3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准）。

九、递交投标文件截止时间：2022年02月17日10:30（北京时间）。

十、递交投标文件地点：投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

十一、投标文件开启时间：2022年02月17日10:30（北京时间）在开标地点开启。

十二、开标地点：（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn).

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十三、联系方式：

招标人：成都东部新区党工委管委会（成都市东部新城办）党群工作部

地  址：成都东部新区三岔街道板桥村2组166号

联系人：曾先生

电  话：028-68272582

招标代理机构：四川国信恒通项目管理有限公司

地 址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号4栋20层3号

联系人：曹女士

电  话：028-68098228

电子邮件：3449822408@qq.com

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：1,500,000.00元（大写：壹佰伍拾万元整）。 超过采购预算的报价无效。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：1,500,000.00元（大写：壹佰伍拾万元整）。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 3 | 是否专门面向中小企业采购 | 否。 |
| 4 | 是否允许联合体 | 允许。 |
| 5 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | - 1、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。 - 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 - 2、投标人书面说明应当签字确认或者盖单位电子印章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其单位负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 - 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 - 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 6 | 政府采购 扶持政策 | - 1、促进中小企业发展 （1）促进中小企业发展 - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合该办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件（格式详见第三章）。 - 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 - （2）支持监狱企业发展 - 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。 - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖投标人单位公章）。 - （3）促进残疾人就业 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件（格式详见第三章）。 （4）联合体 1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 - 2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，大中型企业与小微企业组成联合体的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
|  |  | - 2、节能产品、环境标志产品、无线局域网产品 - 1）节能、环保产品政府采购政策 - 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 - 本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件，否则投标文件无效。（实质性要求） - 本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照第七章的规则进行评审。 - 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 - 节能产品政府采购品目清单（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm） - 环境标志产品政府采购品目清单（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm） - 政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm） - 2）无线局域网产品政府采购政策（本项目不适用） - 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，招标人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。投标人必须提供相关证明材料（但是本招标文件的采购项目清单或采购项目质量、技术服务内容要求中另有特殊规定的情形除外）。 |
| 7 | 信息安全要求 （如涉及） | 投标产品如为信息安全产品，需提供由中国网络安全审查技术与认证中心认证颁发的认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）要求。 |
| 8 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项平均汇总得分情况、评标结果等将在四川省政府采购网采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 本项目不收取投标保证金。 |
| 10 | 履约保证金 | 本项目要收取履约保证金，具体要求如下： 金额：合同总金额的10%。 交款方式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 收款单位：签订合同前由招标人确定。 开户行：签订合同前由招标人确定。 银行账号：签订合同前由招标人确定。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，招标人将重新确定中标人，并依法追究法律责任。 履约保证金退还方式：签订合同时由招标人和中标人在合同中进行约定。 履约保证金退还时间：项目验收合格后。 履约保证金不予退还情形：签订合同时由招标人和中标人在合同中进行约定。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿中标人损失。 |
| 11 | 招标文件 咨询 | 联系人：曹女士。 电 话：028-68098228。 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号4栋20层3号。 |
| 12 | 招标过程、结果 工作咨询 | 联系人：曹女士。 电 话：028-68098228。 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号4栋20层3号。 |
| 13 | 中标通知书领取 | 中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标供应商可自行登录政府采购云平台下载中标通知书或凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取书面中标通知书。 联系电话：028-68098208。 |
| 14 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由四川国信恒通项目管理有限公司负责答复。 联系人：曹女士。 电 话：028-68098228。 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号4栋20层3号。 |
| 15 | 投标人质疑 | 根据委托代理协议约定，对于招标文件、招标过程、招标结果由招标代理机构负责答复。投标人对招标文件提出质疑的，应在法定期限内，逾期不予受理。 接收方式：现场递交或者邮寄的形式。 联系人：联系人：曹女士。 电 话：028-68098228。 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号4栋20层3号。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围。 |
| 16 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都东部新区党工委管委会(成都市东部新城办)财政金融局。 联系电话：028-86360129。 地址：成都高新区天府大道18号高新区管理委员会5楼。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 17 | 进口产品 | 本项目不允许进口产品参与竞争。（实质性要求） 注：本项目除明确标注“允许进口产品参与竞争”字眼的设备以外，其余均不允许进口产品参与竞争。（实质性要求） |
| 18 | 政府采购合同 公告备案 | 1、政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川省政府采购网公告。 2、政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将在四川省政府采购网备案。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 1、向中标人以现金或者转账方式定额收取人民币22,500.00元（大写：贰万贰仟伍佰元整）。 2、转账方式账号如下： 收款单位：四川国信恒通项目管理有限公司成都分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司成都天府新谷支行 账号：51050142624200001659 |
| 20 | 说 明 | - 1、本招标文件所称“以上”均包含本数。 - 2、本招标文件中标注“实质性要求”的内容为实质性不可偏离要求，属于必须遵守的条件；如不满足将作无效投标文件处理且不允许在开标后补正。 |
| 21 | 温馨提示 | - 1、供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装chrome浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 - 2、政府采购云平台供应商注册地址： - https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标所叙述的货物采购。

1.2 本招标文件的解释权归招标人和招标代理机构所有。

2.采购主体

2.1本次招标的招标人是成都东部新区党工委管委会（成都市东部新城办）党群工作部。

2.2本次招标的招标代理机构是四川国信恒通项目管理有限公司。

3.合格投标人（实质性要求）

合格投标人应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本招标文件规定的资格条件。

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的投标人。

3.3 按照规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的投标人。

4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理

5.1.1 非单一产品采购项目中，招标人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

本采购项目核心产品为：电动护理床。

5.1.2 采用综合评分法的采购项目

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为招标人、招标代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

6.招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请。

（二）投标人须知。

（三）投标文件格式。

（四）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求。

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

（六）招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求。

（七）评标办法。

（八）政府采购合同。

7.招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川省政府采购网发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，招标人或者招标代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人应于投标文件递交截止时间之前在四川省政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。投标人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8.答疑会和现场考察

本项目不组织答疑会和现场考察，但投标人自行考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，除对于一些行业标准、国家标准、国际标准等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的以外。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人单位公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12.联合体（实质性要求）

本次政府采购活动允许联合体投标。

12.1 两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少有一方符合第四章规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参加投标的，应在投标文件提供联合体协议原件。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.5联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
　　12.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13.知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权（含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。

投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（实质性要求）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他投标文件

（一）开标一览表

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”（格式详见第三章）。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。（实质性要求）

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术要求应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术要求应答包括但不限于以下内容：

（1）技术要求应答表。（格式详见第三章）

（2）主要人员情况表。（格式详见第三章）

（3）投标产品相关资料：（投标人根据自身投标产品信息提供，格式自拟）投标产品的制造商、品牌、规格型号、配置（包括详细的技术指标和参数）。

- （4）投标人认为需要提供的文件和资料。（如不涉及，未提供不影响投标文件有效性）

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

（1）投标人承诺给予招标单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格。）【如不涉及优惠条件，未提供承诺则不影响投标文件有效性（实质性要求）】

（2）承诺函。（格式详见第三章承诺函2）

（3）投标函。（格式详见第三章）

（4）知识产权声明函。（格式详见第三章）

（5）投标人基本情况表。（格式详见第三章）

（6）商务应答表。（格式详见第三章）

（7）投标人认为需要提供的文件和资料。（如不涉及，未提供不影响投标文件有效性）

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括但不限于以下内容：

（1）产品制造商或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单。

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。提供产品制造商或投标人的服务承诺和保障措施。

（3）培训措施说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其它部分

（1）招标文件第七章综合评分明细表内要求提供的相关证明材料。

（2）投标人认为需要提供的文件和资料。（如不涉及，未提供不影响投标文件有效性）

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为递交投标文件截止之日起 90 天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

17.2 因不可抗力事件，招标人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，招标人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因招标人采购需求作出必要调整，招标人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，招标人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.投标文件的制作和签章、加密

18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

19.投标文件的递交

19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

21.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

22．开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

23.评标程序及定标原则

详见第七章评标办法。

24.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

详见本章投标人须知附表。

26.招标人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

26.1 发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的。

26.2 中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动。

26.3 中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争。

26.4 中标候选人提供虚假材料。

26.5 中标候选人恶意串通。

27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告在“四川政府采购网”上公告后，中标供应商可自行登录政府采购云平台下载中标通知书或凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取书面中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

29.签订合同

29.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与招标人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

29.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

29.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，招标人可以按评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

29.4 中标人在合同签订之后1个工作日内，将签订的合同一份送招标代理机构编号。

30.合同分包（实质性要求）

本项目不允许合同任何形式的分包。

31.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

32.补充合同

采购合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

33.履约保证金

本项目要收取履约保证金：

33.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

33.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

34.合同公告

招标人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川省政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35.合同备案

招标人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起7个工作日内通过四川省政府采购网报同级财政部门备案。

36.履行合同

36.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

36.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

37.验收

37.1本项目招标人及其委托的招标代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

37.2验收结果合格的，中标人凭验收报告到招标人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

38.资金支付

招标人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

## 七、投标纪律要求

39.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通。

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益。

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商投标。

（6）中标或者中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同。

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

（8）将政府采购合同转包或者违规分包。

（9）提供假冒伪劣产品。

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 40.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川省政府采购网政策法规模块查询）。

- 41.投标人行使质疑权时，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。必须坚持“谁主张谁举证”的原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑手段获取不当得利、实现非法目的；否则，应承担相应法律责任。

## 九、其他

42.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，投标人可根据招标文件所对应要求自行提供，但提供的文件不满足或未实质性响应招标文件要求的将做无效投标处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

文件一：资格性投标文件

正本

- 格式1-1资格性投标文件封面格式

投  标  文  件

（资格性投标文件）

招标编号：

招标包号：

招标名称：

投标人名称（盖单位电子印章）：

年     月     日

- 格式1-2具有独立承担民事责任的能力

根据第五章要求提供

- 格式1-3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（一）具有良好的商业信誉承诺

致：四川国信恒通项目管理有限公司

我单位现参与          项目（招标编号：          招标包号：          ），并作出如下承诺：

我单位具有良好的商业信誉。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXXX年XX月XX日

（二）体现健全的财务会计制度的证明材料

根据第五章要求提供

- 格式1-4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据第五章要求提供

- 格式1-5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致： 四川国信恒通项目管理有限公司

我单位现参与          项目（招标编号：         招标包号：          ），并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，具有良好记录，随时接受招标人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 格式1-6参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法记录承诺函

致： 四川国信恒通项目管理有限公司

我单位现参与          项目（招标编号：         招标包号：          ），并作出如下承诺：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 格式1-7参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录

投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录

承诺函

致： 四川国信恒通项目管理有限公司

我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

我单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录，如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日    期： XXXX年XX月XX日

- 格式1-8关于“多证合一”营业执照的承诺函

关于“多证合一”营业执照的承诺函

四川国信恒通项目管理有限公司：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第五章资格证明材料要求中第X项，我单位应具备（备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：（营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。
    我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

    投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXXX年XX月XX日

注：

1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发〔2017〕41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致投标人无法提供该类证明材料的，投标人须提供该承诺。

- 2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

- 3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

- 格式1-9参加本项目投标人应提供的资质性和其他证明材料（如涉及）

根据第五章要求提供

- 格式1-10法定代表人/单位负责人身份证明

法定代表人/单位负责人身份证明

（姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人/单位负责人（职务           电话                     ）。

特此证明。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXXX年XX月XX日

附：法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件

注：

- 投标人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

- 提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

- 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 格式1-11联合体协议书

联合体协议书

（仅联合体使用）

【所有成员单位名称】自愿组成【联合体名称】联合体，共同参加（招标名称：        ）  （项目编号：            ）的投标。现就联合体参与该项目采购程序事宜订立如下协议。

1、【某成员单位名称】为【联合体名称】牵头方。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责项目采购及实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照投标文件的所有实质性要求约定承担相应的责任义务，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员在联合体内部的职责分工如下：

（1）___________________________________________________________；

（2）                                                           ；

... ...。

- 联合体各方成员在本项目中承担的合同份额占合同总金额的比例（%）：

（1）___________________________________________________________；

（2）                                                           ；

... ...。

6、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生纠纷，由联合体各方协商解决，招标人对此不承担任何责任。由此造成招标人损失的，联合体各方应承担连带责任。

7、【其他内容投标人自拟】

8、本协议书一式    份，联合体各成员和招标人各执一份。

（注：如本协议书由授权代表签字或签章的，则同时应附上法定代表人签字或签章的授权委托书。）

（以下无正文）

【牵头方名称】（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

【联合体其他方名称】（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日期：     年     月     日

文件二：其他投标文件

正本

- 格式2-1其他投标文件封面格式

投  标  文  件

（其他投标文件）

招标编号：

招标包号：

招标名称：

投标人名称（盖单位电子印章）：

年     月     日

- 格式2-2开标一览表（实质性要求）

开标一览表

招标名称：

招标编号：

招标包号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 产品产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价（下浮率）： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目采取下浮率报价方式，供应商根据控制单价报整体下浮率，供应商的分项单价不得超过各项的控制单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及招标文件规定的其他费用均应包含在报价中；应完整填写产品的品牌和型号。

- 2、本表内任何有选择或可调整的报价将按无效投标处理,开标一览表内填写的最终报价将作为本次采购唯一的最终报价依据。

- 3、用于现场开标唱标的开标一览表作为报价文件单独封装。

- 4、“开标一览表”为多页的，每页均需盖投标人电子印章。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 格式2-3技术要求应答表（实质性要求）

技术要求应答表

招标名称：

招标编号：

招标包号：

| 序号 | 招标文件要求 （详见招标文件第六章第X项） | 投标的应答情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

注：投标人根据招标文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 格式2-4主要人员情况表

主要人员情况表

招标名称：

招标编号：

招标包号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服 务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 格式2-5技术方案或项目实施方案

技术方案或项目实施方案

投标人自行拟项目技术方案或实施方案格式，但内容包括但不限于以下内容：

- 招标文件第六章二、项目技术参数要求的内容；

- 项目完成时间及售后服务人员联系方式、响应时间、网点情况等；

（3）投标人认为需要提供针对本项目的技术方案或项目实施方案。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 格式2-6承诺函2（实质性要求）

承诺函2

四川国信恒通项目管理有限公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

二、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的投标人。

三、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、投标文件中提供的能够给予招标人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、投标产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

六、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我方承诺符合该要求。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXX年XXX月XXX日

- 格式2-7投标函（实质性要求）

投标函

四川国信恒通项目管理有限公司：

我方全面研究了“            ”项目（招标编号：        招标包号：          ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

- 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物，我方投标价为       。

二、一旦我方中标，我方将严格按照招标文件第六章的规定的所有要求，向招标人提供所需货物及服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

三、我方承诺下列任何情况发生时，将按照相关法律法规进行惩戒：

如果我方在投标有效期内撤回投标；我方在投标有效期内收到中标通知书后，自愿放弃中标；我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求与甲方签订合同；由于我方原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；我方在投标文件中提供虚假材料的；投标人与招标人、其他投标人恶意串通的；我方在招标活动中还有其他任何违法、违纪、违规行为的。

四、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方已完全理解并同意放弃对此有不清楚、误解以及对招标文件内容质疑的权利。

五、投标有效期：投标截止时间届满后    天。

六、我方保证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

- 七、我方完全同意按照招标文件的相关规定，支付招标代理服务费。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXX年XXX月XXX日

- 格式2-8知识产权声明函

- 知识产权声明函

- 致：四川国信恒通项目管理有限公司

本单位              （投标人名称）参加              （招标名称）的投标活动，现承诺声明：

- 本单位保证本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生第三方提出侵犯其专利权，商标权或其它知识产权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

- 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给招标人，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权（含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在项目报价中已经包含合法获取该知识产权的相关费用。

- 注：

- 1、本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责，如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追求法律责任。

- 2、如投标人承诺后，发生知识产权纠纷，全部责任由投标人负责。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 格式2-9投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人规模 | □国有企业 £民营企业 £其他（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人性质 | □大型企业 £中型企业 £小型企业 □微型企业 □其他（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXX年XXX月XXX日

- 格式2-10商务应答表（实质性要求）

商务应答表

招标名称：

招标编号：

招标包号：

| 序号 | 招标文件要求 （详见招标文件第六章第X项） | 投标的应答情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

注：投标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：XXXXX年XXX月XXX日

- 格式2-11投标人类似项目业绩一览表

- 投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 招标名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期: XXX年XXX月XXX日

- 格式2-12中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（招标名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：XXXX年XX月XX日

注：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 格式2-13监狱企业的证明文件

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖投标人单位公章）。

- 格式2-14残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       的            招标采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

单位名称（盖章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性要求

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录。

## 二、投标人其他类似效力要求

1、按照规定获取了招标文件。

2、投标供应商法定代表人/单位负责人身份证明。

3、本项目允许联合体投标。

注：

1.本章所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。）

2.投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、市场监督管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、投标人应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力：

①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”复印件；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照复印件；

④投标人若为自然人：提供“身份证明材料”复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）具有良好的商业信誉：提供具有良好的商业信誉承诺。

（2）体现健全的财务会计制度的证明材料：①可提供近三年（任意一年）投标人经审计的完整有效的财务报告复印件；②也可提供近三年（任意一年）投标人内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准；⑥投标人为自然人时提供承诺函原件（格式自拟）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供投标人能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函（格式自拟）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺。

6、法律、行政法规规定的其他条件：无。

7、提供参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录的承诺（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效投标处理）。

## 二、投标人应当提供的其他类似效力证明材料

- 1、按照规定获取了招标文件：由招标代理机构提供投标人获取招标文件情况的相关证明材料，投标人不用提供证明材料。

- 2、法定代表人/单位负责人身份证明材料及身份证复印件或护照复印件。

- 3、投标人联合体协议书原件（格式详见第三章）。

- 注：

- 1、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，并且是有效的证明材料。除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权拒绝提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

- 2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

- 3、本章提供的证明材料是资格性审查的主要依据，未通过审查者做无效投标文件处理。

- 4、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发〔2017〕41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致投标人无法提供该类证明材料的，投标人须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺。（格式详见第三章）

- 5、本章所涉及到的格式详见第三章。

# 第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述

为缓解老年人因生理机能、病变等原因导致居家生活的不适应，进一步满足老年人日常生活的需求，优化老年人居家生活设施供给服务体系建设。东部新区将在居家和社区基本养老服务提升行动项目上建设老年人家庭照护床位，进一步破解居家照护难题。

## 二、产品所属行业

| 序号 | 产品名称 | 产品所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防滑垫 | 工业 |
| 2 | 橡胶坡道1 | 工业 |
| 3 | 橡胶坡道2 | 工业 |
| 4 | 橡胶坡道3 | 工业 |
| 5 | 橡胶坡道4 | 工业 |
| 6 | 橡胶坡道5 | 工业 |
| 7 | 橡胶坡道6 | 工业 |
| 8 | 橡胶坡道7 | 工业 |
| 9 | 橡胶坡道8 | 工业 |
| 10 | 床边护栏 | 工业 |
| 11 | 床边扶手 | 工业 |
| 12 | 一字扶手 | 工业 |
| 13 | L型扶手 | 工业 |
| 14 | U型扶手 | 工业 |
| 15 | U型落地上翻扶手 | 工业 |
| 16 | 洗手盆扶手（不带支架） | 工业 |
| 17 | 洗手盆扶手（带支架） | 工业 |
| 18 | 可拆卸式马桶扶手 | 工业 |
| 19 | 坐便器助力扶手 | 工业 |
| 20 | 落地上翻洗澡椅 | 工业 |
| 21 | 可折叠洗澡椅 | 工业 |
| 22 | 移动沐浴椅 | 工业 |
| 23 | 移动坐便器 | 工业 |
| 24 | 软垫座便椅 | 工业 |
| 25 | 防撞垫 | 工业 |
| 26 | 防撞条 | 工业 |
| 27 | 防撞角 | 工业 |
| 28 | 感应小夜灯 | 工业 |
| 29 | 手杖 （三角拐） | 工业 |
| 30 | 手杖 （四角拐） | 工业 |
| 31 | 手杖 （双弯四角拐） | 工业 |
| 32 | 腋下拐杖 | 工业 |
| 33 | 拐杖凳 | 工业 |
| 34 | 凳拐 | 工业 |
| 35 | 助行器 | 工业 |
| 36 | 普通轮椅 | 工业 |
| 37 | 高靠背轮椅 | 工业 |
| 38 | 电动轮椅 | 工业 |
| 39 | 适老化进食餐具 | 工业 |
| 40 | 便盆 | 工业 |
| 41 | 通用尿壶 | 工业 |
| 42 | 放大镜 | 工业 |
| 43 | 指甲剪带放大镜 | 工业 |
| 44 | 防褥疮坐垫1 | 工业 |
| 45 | 防褥疮坐垫2 | 工业 |
| 46 | 防褥疮坐垫3 | 工业 |
| 47 | 双摇护理床 | 工业 |
| 48 | 电动护理床 | 工业 |
| 49 | 护理床垫 | 工业 |
| 50 | 防褥疮充气床垫1 | 工业 |
| 51 | 防褥疮充气床垫2（带便孔） | 工业 |
| 52 | 调节靠背器 | 工业 |
| 53 | 移位枕 | 工业 |
| 54 | 床边桌 | 工业 |
| 55 | 臂式电子血压计 | 工业 |
| 56 | 血糖仪 | 工业 |
| 57 | 血氧仪 | 工业 |
| 58 | 额温枪 | 工业 |
| 59 | 耳温枪 | 工业 |
| 60 | 电动吸痰器 | 工业 |
| 61 | 颈椎牵引器1 | 工业 |
| 62 | 颈椎牵引器2 | 工业 |
| 63 | 盒式助听器 | 工业 |
| 64 | 耳背助听器 | 工业 |
| 65 | 智能睡眠监测仪（必选项） | 工业 |
| 66 | 红外探测器 | 工业 |
| 67 | 门磁感应器 | 工业 |
| 68 | SOS报警器（必选项） | 工业 |
| 69 | 智能网关 | 工业 |
| 70 | 烟感探测器 | 工业 |
| 71 | 水浸探测器 | 工业 |
| 72 | 摄像头 | 工业 |
| 73 | 上网设备 | 工业 |
| 74 | 流量卡 | 工业 |

## 三、项目内容及要求

1.货物清单及技术要求

| 序号 | 产品 名称 | 技术规格及功能描述 | 单位 | 控制单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）适老化建设-地面建设 |  |  |  |  |
| 1 | 防滑垫 | PVC材质，防滑疏水，耐磨舒适，耐高温、耐严寒。 | 平米 | 54 |
| 2 | 橡胶坡道1 | 1. 天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，承重≥500kg； 2. 尺寸：900*100*10mm（长*宽*高） | 个 | 84 |
| 3 | 橡胶坡道2 | 1. 天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，承重≥500kg； 2. 尺寸：900*140*15mm（长*宽*高） | 个 | 236 |
| 4 | 橡胶坡道3 | 1. 天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，承重≥500kg； 2. 尺寸：900*150*20mm（长*宽*高） | 个 | 300 |
| 5 | 橡胶坡道4 | 1. 天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，承重≥500kg； 2. 尺寸：900*150*25mm（长*宽*高） | 个 | 366 |
| 6 | 橡胶坡道5 | 1. 天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，承重≥500kg； 2. 尺寸：900*200*30mm（长*宽*高） | 个 | 452 |
| 7 | 橡胶坡道6 | 1. 天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，承重≥500kg； 2. 尺寸：900*200*35mm（长*宽*高） | 个 | 516 |
| 8 | 橡胶坡道7 | 1. 天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，承重≥500kg； 2. 尺寸;900*200*40mm（长*宽*高） | 个 | 580 |
| 9 | 橡胶坡道8 | 1. 天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，承重≥500kg； 2. 尺寸:900*200*45mm（长*宽*高） | 个 | 646 |
| （二）适老化建设-卧室建设 |  |  |  |  |
| 1 | 床边护栏 | 1. 高碳钢或铝合金材质，配安全带和储物袋； 2. 可折叠。 | 个 | 315 |
| 2 | 床边扶手 | 扶手应采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸≥80*60cm，产品净重量≥20kg，提高使用安全性。 | 个 | 750 |
| （三）适老化建设-如厕洗浴设备建设 |  |  |  |  |
| 1 | 一字扶手 | 1. 外层为ABS或尼龙材质，内层为不锈钢或铝合金材质； 2. 具备防滑设计，扶手承重力≥200k； 3. 尺寸≥30cm。 | 米 | 120 |
| 2 | L型扶手 | 1. 外层为ABS或尼龙材质，内层为不锈钢或铝合金材质； 2. 具备防滑设计，扶手承重力≥200kg； 3. 尺寸≥50*50cm（长*宽）。 | 个 | 159 |
| 3 | U型扶手 | 1. 外层为ABS或尼龙材质，内层为不锈钢或铝合金材质； 2. 具备防滑设计，扶手承重力≥200kg； 3. 长度≥600mm。 | 个 | 264 |
| 4 | U型落地上翻扶手 | 1. 外层为ABS或尼龙材质，内层为不锈钢或铝合金材质； 2. 离墙距离：600mm。 | 个 | 330 |
| 5 | 洗手盆扶手（不带支架） | 1. 外层为ABS或尼龙材质，内层为不锈钢或铝合金材质； 2. 尺寸≥50*60cm（长*宽） | 个 | 240 |
| 6 | 洗手盆扶手（带支架） | 1. 外层为ABS或尼龙材质，内层为不锈钢或铝合金材质； 2. 尺寸≥50*60*75cm（长*宽*高）。 | 个 | 294 |
| 7 | 可拆卸式马桶扶手 | 1. 钢管支架，无需打孔安装，可直接固定在座便器，拆卸方便； 2. 扶手上下≥3档调节。 | 个 | 540 |
| 8 | 坐便器助力扶手 | 1. 宽度、高度可调节：50.5cm-55.5cm。 2. 材质：高强度碳素钢管。 | 个 | 315 |
| 9 | 落地上翻洗澡椅 | 1. 外层为ABS或尼龙材质，内层为不锈钢或铝合金材质； 2. 尺寸≥200*75*3mm。 | 个 | 369 |
| 10 | 可折叠洗澡椅 | 1. 椅架为铝合金材质，座板、背靠板为PE材质，； 2. 座椅高度≥3段可调节，可折叠时可自行站立； 3. 承重力≥100kg。 | 张 | 600 |
| 11 | 移动沐浴椅 | 1. 高强度铝合金，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹； 2. 座椅高度6档可调节； 3. 坐板尺寸≥30*38cm（长*宽），靠背高度≥30cm。 | 个 | 354 |
| 12 | 移动坐便器 | 1.钢管或铝合金+PP材质，具备座椅高度可调节等功能。 | 个 | 360 |
| 13 | 软垫座便椅 | 1. 铝合金或碳钢材质； 2. 皮革坐垫，双座板，带便盆； 3. 可折叠 | 个 | 480 |
| （四）适老化建设-物理环境建设 |  |  |  |  |
| 1 | 防撞垫 | 环保材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴 | 米 | 40 |
| 2 | 防撞条 | 1.安装在墙角或家具尖角处，防止磕碰，长度可裁切， 2.材质：pvc，不含甲醛 | 米 | 32 |
| 3 | 防撞角 | 1.安装家具尖角处，防止老人磕碰； 2.材质：NBR。 | 个 | 3 |
| 4 | 感应小夜灯 | 人体感应亮灯，灯亮时间≥30秒。 | 个 | 51 |
| （五）适老化建设-老年用品配置 |  |  |  |  |
| 1 | 手杖 （三角拐） | 1. 材质：铝合金； 2. 十段调节。 | 支 | 90 |
| 2 | 手杖 （四角拐） | 1. 产品尺寸：220*165*650-880mm。 2. 最大静载荷：100kg。 3. 净重量≤0.8kg。 4. 铝合金管，高度可调节。 | 支 | 96 |
| 3 | 手杖 （双弯四角拐） | 1. 铝合金或碳钢，手柄双弯设计。 2. 承重≥120kg，海绵辅助起身握把，高度8档可调。 | 支 | 165 |
| 4 | 腋下拐杖 | 1. 铝合金或不锈钢材质。 2. 适宜身高≥155~177cm。 3. 握把高度可调。 | 对 | 165 |
| 5 | 拐杖凳 | 1.折叠尺寸≤40*70cm（宽*高），铝合金三脚手杖； 2.可调节高度。 3.带 LED 照明灯，铝合金材质，重量≤1.5kg，承重≥100kg。 | 支 | 234 |
| 6 | 凳拐 | 铝合金架，高度可调节，可折叠，三脚支撑。 | 支 | 180 |
| 7 | 助行器 | 1.铝合金或不锈钢材质； 2.可折叠，高度可调节，承重≥100kg。 | 台 | 270 |
| 8 | 普通轮椅 | 1.铝合金或高碳钢材质； 2.脚踏部位可拆卸可调节高低，带前后刹； 3.尺寸≥90*50*82cm（长*宽*高），后轮耐磨轮胎，实心前轮。 | 台 | 912 |
| 9 | 高靠背轮椅 | 1.可拆卸加高靠背，护理手刹车、可调节安全带、防护扶手防滑处理、加厚海绵坐垫、抽屉式便盆、防后倾设计、耐磨后轮； 2.钢管骨架，扶手可上翻，拆脚可打直; 3.尺寸≥100*64*85cm(长宽高，后轮耐磨轮胎，实心前轮。 | 台 | 1360 |
| 10 | 电动轮椅 | 1.可平躺，加厚坐垫。 2.座高（cm）≥45，座宽（cm）≥45。 3.最大载重：100kg及以上。 4.轮胎类型：充气胎，坐/背垫可拆卸。 5.电池：锂电池15安。 | 台 | 4950 |
| 11 | 适老化进食餐具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）。 | 套 | 450 |
| 12 | 便盆 | 1.材质：ABS/PP塑料。 2.容量≥3000ml。 3.承重≥100kg。 | 个 | 36 |
| 13 | 通用尿壶 | 1.材质：ABS/PP塑料。 2.容量≥2000ml。 3.导管长度≥100cm。 | 个 | 30 |
| 14 | 放大镜 | 放大原理：光学原理；放大倍数：10倍。 | 个 | 36 |
| 15 | 指甲剪带放大镜 | 1.材质：高碳钢。 2.指甲剪尺寸≥9*10cm,放大镜直径≥6.5cm。 3.放大镜180°可调。 | 个 | 62.5 |
| 16 | 防褥疮坐垫1 | 1.采用薄膜绒制作。 2.承载重量100kg，空气压力不超过400kpa。 3.尺寸：400*400*10mm。 |  | 60 |
| 17 | 防褥疮坐垫2 | 1.PVC材质。 2.承载重量：100kg。 3.尺寸：≥24*15*4cm（长宽高）。 | 个 | 75 |
| 18 | 防褥疮坐垫3 | 1.电源电压：AC220V。 2.噪音：≤45DB。 3.气泵型号交替泵,气泵交替时间12M¦N±1M¦N。 4.尺寸：≥190*80*5cm。 | 个 | 960 |
| 19 | 双摇护理床 | 1.尺寸：≥205*90*50cm(长宽高); 2.背部倾斜范围：≥0°~70°，腿部倾斜角度范围≥0～30°。 3.承重≥200Kg。 4.两组摇杆，全不锈钢设计。 | 张 | 3900 |
| 20 | 电动护理床 | 1.尺寸：≥210*100*50cm(长宽高)。 2.带床头尾板和护栏。 3.优质碳钢床体，床板厚度：≥1.2MM 4.背部倾斜范围：≥0°~70°，腿部倾斜角度范围：≥0～30°； 5.床体整体升降高度：≥45cm。 | 张 | 4950 |
| 21 | 护理床垫 | 1.棕垫。 2.尺寸符合护理床大小。 3.厚度：≥3cm。 | 张 | 450 |
| 22 | 防褥疮充气床垫1 | 由充气垫和静音气泵两部分组成；单边热合技术，每条气道可单独拆出。双层气道设计，上层气道用于波动，下层气道用于翻身。超静音气泵，带睡眠功能。 | 张 | 687.5 |
| 23 | 防褥疮充气床垫2（带便孔） | 1.尺寸：≥200*90*9cm。 2.电压：AC220V。 3.频率：50Hz,功率：≤12VA。 4.输出气压：≥14kPa。 5.输出流量：≥5L/min。 | 张 | 1000 |
| 24 | 调节靠背器 | 不锈钢或铝合金材质，轻便透气，角度可调可折叠，承重200公斤以上。 | 个 | 330 |
| 25 | 移位枕 | 形状：R型或者三角型，高密度海绵，外套为全棉材质，适用于卧床老人护理翻身垫，预防压疮。 | 个 | 136 |
| 26 | 床边桌 | 1.可伸缩。 2.承重力:25kg。 3.高度调节范围：700~1140mm。 4.桌腿带万向静音轮、刹车。 | 个 | 300 |
| 27 | 臂式电子血压计 | 1.示波测定法。 2.压力测量范围：0~300mmHg。 3.记忆组数≥90组。 4.视窗尺寸：40mm*65mm。 5.可语音播报。 | 台 | 315 |
| 28 | 血糖仪 | 1.检测范围：1.1mmol/L-33.3mmol/L。 2.检测时间：<10s；记忆组数≥250组。 3.自动关机≥10秒。 4.测量次数≥800次。 5.主机+50试纸+针头棉片。 | 台 | 195 |
| 29 | 血氧仪 | 1.显示方式：OLED显示。 2.显示范围：70%~100%.±2%。 3.工作电流：≤30mA。 4.重量≤60g(含电池)。 5.关机：无手指状态8秒自动关机。 | 台 | 330 |
| 30 | 额温枪 | 1.测量时间：≤1.5秒 2.数据存储：≥20组，误差允许：≤0.2摄氏度。 3.60秒自动关机，重量：≤100g。 | 台 | 255 |
| 31 | 耳温枪 | 1.测量范围：34℃~42.2℃。 2.显示分辨力≤0.1℃。 3.温度单位 摄氏度℃/华氏度℉。 | 台 | 270 |
| 32 | 电动吸痰器 | 1.输入功率：90VA。 2.抽气速率≥15L/min。 3.极限负压值≥0.06MPa。 4.外形尺寸≥370*180*280mm。 | 台 | 840 |
| 33 | 颈椎牵引器1 | 1. 绒布面料，手压充气。 2. 牵引力：0kPa~30kPa。 | 个 | 120 |
| 34 | 颈椎牵引器2 | 亲肤面料，可拆式打气筒，内置6根气柱，后旋钮调节松紧弧度。 | 个 | 640 |
| 35 | 盒式助听器 | 盒式助听器无线隐形助听器老人专用。 | 个 | 360 |
| 36 | 耳背助听器 | 材质 耳塞、导声管、和主机组成。 | 个 | 372 |
| （六）智能化建设 |  |  |  |  |
| 1 | 智能睡眠监测仪（必选项） | 1.通讯方式：WIFI。 2.供电方式:DC 5V/1A。 3.功能要求：睡眠质量评估、睡眠、作息时间、心率、呼吸率分析记录，健康数据监管、离床警示。 | 个 | 900 |
| 2 | 红外探测器 | 1.工作电压：3V。 2.工作温度: -10℃～+50℃。 3.工作湿度：0％～95％。 4.存储温度：-20℃～+60℃。 5.重量:≤120g。 | 个 | 300 |
| 3 | 门磁感应器 | 1.触发距离：≥20mm。 2.工作电压：3V。 3.工作电流：静态≤10μA；最大≤40mA。 4.工作温度: -10℃～+55℃。 5.工作湿度：10％～90％。 6.重量：≤70g。 | 个 | 270 |
| 4 | SOS报警器（必选项） | 1.工作电压：3V。 2.欠压提示电压：2.8V±0.1V。 3.工作电流：静态≤10μA；最大≤40mA。 4.工作温度：-10℃～+55℃。 5.工作湿度：10％～90％。 | 个 | 200 |
| 5 | 智能网关 | 1.额定电压：AC220V。 2.额定频率：50Hz。 3.工作温度：-10℃~55℃。 4.工作湿度：0-95%RH（无冷凝）。 5. 重量：≤120g。 | 个 | 500 |
| 6 | 烟感探测器 | 1.工作电压：3V。 2.工作温度: -10℃～+60℃。 3.工作湿度：10％～90％RH,无凝露,不结冰。 4.声警报输出：≥85dB@3 米。 5.重量：≤180g。 | 个 | 280 |
| 7 | 水浸探测器 | 1.可探测水位高度：0.4mm—3.2mm。 2.防水防尘等级：≥IP67。 3.工作电压：3V。 4.工作温度：-10℃～+55℃。 5.工作湿度：0％～100％。 6.供电方式：电池。 7.重量：≤120g。 | 个 | 280 |
| 8 | 摄像头 | 1.存储接口： Micro SD 卡。 2.工作温度和湿度： -10℃~45℃，湿度≤95%(无凝结)。 3.电源供应： DC 5/1A。 4.频率范围： 2.4 GHz ~ 2.4835 GH。 5.重量：≤350g。 | 台 | 900 |
| 9 | 上网设备 | 1.频率：2.4GHz。 2.协议：802.11b/g/n, 20MHz/40MHz。 3.传输速率：802.11b(11 Mbps)、802.11g（54 Mbps）、802.11n（300 Mbps）。 4.天线：TTE外置双天线、wifi外置双天线。 | 台 | 360 |
| 10 | 流量卡 | 提供智能设备上网流量。 | 年 | 240 |

2.家庭照护床位改造要求（实质性要求）：

（1）改造数量及对象名单：以采购人提供的名单为准。

（2）改造范围及标准：采购人提供改造名单，计划改造300户，改造标准为每户不高于5000元。

（3）改造内容：根据入户调查、综合评估以及改造对象家庭实际需要实施改造。如果用户家庭有其他改造要求，中标人有义务按照要求完成，超出选择产品清单以外的部分由中标人同实际用户单独结算，由改造对象自行支付。

（4）实施步骤：

1）入户评估：中标人根据采购人提供的改造对象及需求入户核实，与改造对象确认改造内容。

2）实施改造：改造用户个人申请内容进行改造，统一组织实施。

## 四、商务要求

1.中标人须承诺提醒服务对象，政府为其购买的服务标准，公示家庭照护床位建设适配清单。中标人为服务对象提供服务时须与服务对象良好沟通。注意改造项目需同步填入金民工程系统。所有适老化改造和智能化改造采购或安全设施设备需以显著方式表明“采购公益金资助——中国福利彩票和中国体育彩票”字样Logo。

2.改造完成时间（实质性要求）: 2022年02月28日前（包括但不限于完成入户核实确认、提交改造方案、根据服务对象确认的方案完成实际改造）。

3.项目实施地点（实质性要求）：成都东部新区，具体以采购人提供的改造对象名单为准。

| 序号 | 镇（街道） | 建设床位数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石盘街道 | 20 |
| 2 | 养马街道 | 20 |
| 3 | 贾家街道 | 20 |
| 4 | 丹景街道 | 20 |
| 5 | 福田街道 | 20 |
| 6 | 玉成街道 | 20 |
| 7 | 三岔街道 | 20 |
| 8 | 草池街道 | 20 |
| 9 | 石板凳街道 | 20 |
| 10 | 高明镇 | 20 |
| 11 | 武庙镇 | 20 |
| 12 | 壮溪镇 | 20 |
| 13 | 海螺镇 | 20 |
| 14 | 董家埂镇 | 20 |
| 15 | 芦葭镇 | 20 |
| 因尊重老年人自愿原则，实际操作过程中，各镇（街道）床位数可能有调整，床位总数不变。 |  |  |

4.产品质量（实质性要求）：符合国家、行业相关标准。必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

5.设施设备管理：对可移动设施设备应采用回收循环使用的方式，提高资源利用率。享受家庭养老床位建设补贴的老年人去世、入住养机构或无使用相应设施设备需求的，应配合采购人将其使用的护理型床垫、智能穿戴等可回收设施设备统一回收、消毒、维修、再利用，统筹用于有需求的经济困难失能、半失能老年人或交由公办养老机构使用。

6.售后服务要求：质保期内，改造项目出现故障或质量问题，接到用户电话后2小时内响应，8小时内需达到现场提出解决方案，12小时内解决问题，12小时后未能修复的，无条件免费更换同规格全新产品。

- 7.质保期（实质性要求）

- 1）验收合格之日起1年，质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号全新产品，并对产品质量实行“三包”服务。

2）质保期内，中标人须承担设施设备维护管理，所产生的费用包含在投标总价中，中标人不得要求采购人另行支付费用。。

3）质保期内，中标人须负责床位的拆除、安装、搬迁。所产生的费用包含在投标总价中，中标人不得要求采购人另行支付费用。

8.其他要求：投标人需承诺配备家庭照护床位建设服务相适应的设施设备和人员,能实现24小时动态管理和远程监护；能保障智能设备与东部新区养老服务信息平台和市级监管平台的正常接入使用，确保老年人家庭网络正常使用，且相应设备在网率达95%以上。（提供承诺函并加盖投标人公章）。

9.履约验收标准及要求（实质性要求）：

1）由采购人严格依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。

2）验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续，采购人按采购合同约定支付采购资金；验收结果不合格的，将不予支付采购资金。

10.付款方式（实质性要求）：

1）合同签订后预付预算金额的20%。

2）改造内容金额低于5000元/户的据实结算，高于5000元/户的按5000元/户结算。

3）整体项目经采购人组织验收合格后支付至结算金额的95%，质保期满无质量和售后服务问题支付结算金额的5%。

11.其他未尽事宜：由采购人与中标人另行协商解决。

# 第七章  评标办法

## 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件。

（二）审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价。

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正。

（四）推荐中标候选投标人，或者受招标人委托确定中标人。

（五）起草评标报告并进行签署。

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为。

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 二、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 三、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的。

（2）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的。

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的。

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的。

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定。

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的。

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

出现本条规定应当停止评审情形的，招标采购单位应当书面告知参加采购活动的投标人，并说明具体原因，同时在四川省政府采购网发布公告。招标采购单位认为评标委员会不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

3.2资格性检查。

开标会结束后，招标人或招标代理机构的代表应依据法律法规和本招标文件的规定，并做好相关记录及取证，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的投标人等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

合格投标人不足3家的，不得评标。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章

或者有效授权代理人签字的。

（二）除招标文件明确要求加盖电子印章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的。

（二）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的。

（三）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的。

（四）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的。

（五）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选人。

中标候选人应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，应当通过抽签的方式确定排序。

评标委员会推荐的中标候选人数量根据招标文件和评审情况的规定确定。评标委员会可推荐的中标候选人数量满足法定要求，但不能满足招标文件规定的数量的，应当在获得招标人书面同意后，可以根据评审情况推荐中标候选人。未获得招标人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定以外推荐中标候选人，否则，招标人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点。

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单。

（三）评标方法和标准。

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因。

（五）评标结果和中标候选人排序表。

（六）评标委员会授标建议。

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.9.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并盖单位电子印章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其单位负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项。

（二）投标文件中已经明确的内容事项。

3.9.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.9.2-3.9.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者盖单位电子印章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其单位负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

评标委员会在评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，招标人或者招标代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 四、评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见本章节综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。招标人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及分值权值 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （共同评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）×30。计算时，报价=1-下浮比例。 | 以投标人最后报价为依据 |
| 2 | 技术指标和配置15%（技术评分因素） | 15分 | 投标人拟提供的响应产品完全满足招标文件技术参数、配置及要求没有负偏离的得15分，有负偏离的一个产品扣0.5分，本项分值扣完为止。 | 以投标人响应情况为依据 |
| 3 | 项目实施方案24%（技术评分因素） | 24分 | 投标人针对本项目所提供的项目实施方案,包括: ①入户调查核实方案； ②项目实施进度计划方案； ③改造实施阶段人员、工具配置方案及保障措施； ④疫情防控方案； ⑤质量保障措施； ⑥设施设备回收消毒再利用管理措施。 方案包含上述6项内容完整且符合项目实际的得24分；每有一项缺项扣4分；每有一项不合理的扣3分，扣完为止。 注:不合理是指项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、语义表述不清,存在歧义、混乱,内容不充实完善以及不可能实现的夸大情形等情况。 | 以投标人提供的 项目实施方案为依据 |
| 4 | 应急事件处理方案8%（技术评分因素） | 8分 | 投标人针对本项目所提供的应急事件处理方案,包括: ①安全责任体系、履约期限内的责任归属； ②安全管理制度； ③对潜在风险进行评估分析； ④应急预案机制。 方案包含上述4项内容完整且符合项目实际的得8分；每有一项缺项扣2分；每有一项不合理的扣1分，扣完为止。 注:不合理是指项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、语义表述不清,存在歧义、混乱,内容不充实完善以及不可能实现的夸大情形等情况。 | 以投标人提供的应急事件处理方案为依据 |
| 5 | 管理方案8%（技术评分因素） | 8分 | 投标人针对本项目所提供的管理方案,包括: ①机构人员结构图； ②拟派本项目的人员管理制度； ③人员职责分工流程图； ④项目实施阶段计划。 方案包含上述4项内容完整且符合项目实际的得8分；每有一项缺项扣2分；每有一项不合理的扣1分，扣完为止。 注:不合理是指项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、语义表述不清,存在歧义、混乱,内容不充实完善以及不可能实现的夸大情形等情况。 | 以投标人提供的管理方案为依据 |
| 6 | 售后服务方案10% （技术评分因素） | 10分 | 投标人针对本项目所提供的售后服务方案,包括: ①售后服务机构设置（含人员）； ②售后服务响应时间； ③售后服务交通工具配置及保障措施；④质保期内备品备件储备承诺及保障措施； 方案包含上述4项内容完整且符合项目实际的得10分；每有一项缺项扣2.5分；每有一项不合理的扣1分，扣完为止。 注:不合理是指项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、语义表述不清,存在歧义、混乱,内容不充实完善以及不可能实现的夸大情形等情况。 | 以投标人提供的售后服务方案为依据 |
| 7 | 履约能力3% （共同评分因素） | 3分 | 投标人提供自2019年至今的类似本项目案例，每提供一个得1分，最多得3分，未提供不得分。 | 以投标人提供的合同复印件或中标（成交）通知书复印件加盖投标人鲜章为依据 |
| 8 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% （共同评分因素） | 2分 | 响应产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2.响应产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件为依据。 3.响应产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页。 | 以投标人提供的相关证明材料为依据 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 五、废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构应在四川省政府采购网公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 六、定 标

6.1 定标原则：

方式一：招标人将按评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。

方式二：招标人授权评标委员会根据综合评分排名直接确定中标人。

本项目采用方式一确定中标人。

6.2 定标程序：

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，确定中标候选人顺序。

6.2.2 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。

6.2.3 招标人收到评标报告及有关资料后，将在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的投标人为中标人。

6.2.4 根据确定的中标人，招标代理机构在四川省政府采购网发布中标公告，并向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标人、招标代理机构不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 七、评标专家在政府采购活动中承担以下义务

7.1遵守评审工作纪律。

7.2按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

7.4及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为。

7.5发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况。

7.6配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项。

7.7法律、法规和规章规定的其他义务。

## 八、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

8.1遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）第九条及财政部关于回避的规定。

8.2评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

8.3评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

8.4评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询招标人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

8.5在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

8.6服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

8.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（样例）

# 第八章  政府采购合同

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《公开招标文件》、乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的公开招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 随机 配件 | 交货期 | 资金来源（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算内 | 预算外 | 自 筹 | 其 他 |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目公开招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

- 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

- 验收标准：按国家有关规定以及甲方公开招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在公开招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

- 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

- 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之XXX  计算款额￥XXX元，人民币大写：XXX元整）后的XXX日内支付合同金额百分之XXX的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满XXX后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的XXX日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥XXX元，人民币大写：XXX元整。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

| 甲方（盖章）： 甲方代表（签字）： 地址： 电话： 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 乙方代表（签字）： 地址： 电话： 开户银行： 开户账号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |