招 标 文 件

项目名称：新疆医科大学第六附属医院第二批进口检验适配设备试剂耗材采购项目（四次）

项目编号：ZKGSF(ZB)-20242876-4

采 购 人：新疆医科大学第六附属医院（盖章）

联 系 人：王爱雪

联系电话：0991-2630237

地    址：乌鲁木齐市五星南路39号

采购代理：中科高盛咨询集团有限公司（盖章）

地    址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

联 系 人：付文、丁凯露、孔姗姗

联系电话：0991-4881798

- 目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	4

第三章 评标办法	30

一  总  则	30

二  投标文件初审	31

三  投标文件的澄清和补正	33

四 比较与评价	33

五 评分标准	34

第四章 采购需求	38

第六章 投标书格式	47

附件一、投标书	48

附件二、法定代表人资格证明书	50

附件三、法定代表人授权委托书	51

附件四、关于招标文件的声明函	52

附件五、诚信投标承诺书	53

附件六、供应商反商业贿赂承诺书	54

附件七、中小企业声明函（货物）	55

附件八、开标一览表	56

附件九、投标产品名称、数量、规格分项报价表	57

附件十、技术规格偏离表	58

附件十一、商务条款偏离表	59

附件十二、投标产品近三年（从投标截至时间往前推算）同类产品销售业绩表	60

- 第一章 招标公告

项目概况 新疆医科大学第六附属医院第二批进口检验适配设备试剂耗材采购项目（四次）招标项目的潜在投标人应在供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2025年07月14日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：新疆医科大学第六附属医院第二批进口检验适配设备试剂耗材采购项目（四次）

项目编号：ZKGSF(ZB)-20242876-4

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6554955.52（标项1：20577；标项2：4150622；标项3：1371646；标项4：457950；标项5：6624.72；标项6：547535.8）

最高限价（元）：标项1：162.43；标项2：24233.13 ；标项3：44734.07 ；标项4：214.93

标项5：743.65 ；标项6：573.56

标项名称：新疆医科大学第六附属医院第二批进口检验适配设备试剂耗材采购项目（四次）（标项一）

采购需求：采购一批试剂耗材，详见招标文件。

简要规格描述：采购清洗液、流式细胞分析用鞘液 BD Sheath Additive等3项，具体采购要求详见招标文件。

标项名称：新疆医科大学第六附属医院第二批进口检验适配设备试剂耗材采购项目（四次）（标项二）

采购需求：采购电化学发光免疫分析试剂耗材，详见招标文件。

简要规格描述：采购25-羟基维生素D定标液Vitamin D total CalSet、甲状腺相关自身抗体质控品 PreciControl ThyroAB等122项，具体采购要求详见招标文件。

标项名称：新疆医科大学第六附属医院第二批进口检验适配设备试剂耗材采购项目（四次）（标项三）

采购需求：采购生化分析试剂耗材，详见招标文件。

简要规格描述：采购肌酸激酶同工酶检测用校准品 C.f.a.s. CK-MB、氨/乙醇/二氧化碳检测用校准品Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator等61项，具体采购要求详见招标文件。

标项名称：新疆医科大学第六附属医院第二批进口检验适配设备试剂耗材采购项目（四次）（标项四）

采购需求：采购血气分析试剂耗材，详见招标文件。

简要规格描述：采购血气、电解质、生化多项校准品、血气、电解质和生化分析仪用电机盒等4项，具体采购要求详见招标文件。

合同履约期限：1年

标项名称：新疆医科大学第六附属医院第二批进口检验适配设备试剂耗材采购项目（四次）（标项五）

采购需求：采购微生物鉴定及药敏分析试剂耗材，详见招标文件。

简要规格描述：采购革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334、革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N335等11项，具体采购要求详见招标文件。

合同履约期限：1年

标项名称：新疆医科大学第六附属医院第二批进口检验适配设备试剂耗材采购项目（四次）（标项六）

采购需求：采购抗体检测试剂耗材，详见招标文件。

简要规格描述：采购呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒(间接免疫荧光法)FI2821-1001-17M、抗肺炎支原体抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)EI 2202-9601M等4项，具体采购要求详见招标文件。

合同履约期限：1年

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

- （2）所投产品为进口产品的须提供产品授权委托书。

三、获取招标文件

- 时间：2025年06月20日至2025年06月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：政采云平台线上

- 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

- 售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2025年07月14日11:00（北京时间）

- 投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

- 开标时间：2025年07月14日11:00（北京时间）

- 开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第六附属医院

地 址：乌鲁木齐市五星南路39号

联系方式：0991-2630237

2.采购代理机构信息

名 称：中科高盛咨询集团有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室

联系方式：0991-4881798

3.项目联系方式

项目联系人：付文、丁凯露、孔姗姗

电 话：0991-4881798

- 第二章 投标须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 采购内容 | 项目名称：新疆医科大学第六附属医院第二批进口检验适配设备试剂耗材采购项目（四次） 项目编号：ZKGSF(ZB)-20242876-4 标项编号：ZKGSF(ZB)-20242876-2/01/02/03/04/05/06 采购内容：详见采购需求表 |
| 2 | 采购人信息 | 采购人：新疆医科大学第六附属医院 联系人：王爱雪 联系电话：0991-2630237 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：中科高盛咨询集团有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008 联 系 人：付文、丁凯露、孔姗姗 联系电话：0991-4881798 |
| 4 | 配送地点 | 新疆医科大学第六附属医院指定地点。 |
| 5 | 供货周期及供货量 | 1、中标人自公布中标结果之日起成为院方中标供货商； 2、中标供货商自签订中标合同五个工作日后，按院方要求供货12个月； 3、乙方接到甲方提交的采购计划后，须在甲方指定的时间内按计划送货到甲方指定地点；做到货、票、产品合格证及该批次检验报告同行，并有责任配合甲方管理人员做好入库验收登记工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货； 4、在应急情况下（自然灾害等不可抗力因素情况除外），产品应于1小时内送到甲方指定地点，正常情况下产品24小时内送到甲方指定地点：新疆医科大学第六附属医院,节假日保证按时配送。如甲方有特殊配送需求的，乙方必须设法满足，如不能按时到货，造成甲方损失的，乙方将按合同向甲方承担违约责任。 |
| 6 | 付款方式 | 甲方应当按照实际使用量，与乙方办理结算付款。具体结算付款流程为：甲乙双方每月对实际使用的数量进行书面确认，该书面确认单作为每结算同期内确认实际供货数量的依据；乙方接受乙方供应的产品按照甲方财务结算制度确定结算付款周期为：（月/季度/半年/年）；每一结算周期届满后7个工作日内，甲乙双方依据上一结算周期内双方无异议的实际供货数量（书面确认单）结合合同约定单价确认上一周期货款数额，并于货款数额确认后30个工作日内支付至乙方指定账户。 |
| 7 | 服务期限 | 1年，中标商承担试剂耗材所使用的设备的维护保养、性能验证及年度计量检定，提供承诺函。（如中标人提供的试剂不适配，采购人无条件退货，终止合同。） |
| 8 | 质保期 | 中标方提供的医用耗材资质齐全，内外包装上均需注明有效期,有效期与投标文件中规定的有效期相一致且不得少于12个月（或试剂实际有效期），包装符合国家、行业标准规定的保护措施。中标方送货至使用方的库存物品接近效期的，中标方有责任进行无条件调换或退货。 |
| 9 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 10 | 投标人资格条件及其他要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求： （1）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）； （2）所投产品为进口产品的须提供产品授权委托书。 |
| 11 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行组织踏勘现场。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 15 | 招标代理费 | 中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定下浮50%由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下： 招标代理服务收费标准 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 备注. 100以下; 1.50%; 1.50%. 100-500; 1.10%; 0.80%. 500-1000; 0.80%; 0.45%. 1000-5000; 0.50%; 0.25%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.50%=1.5（万元）； （500-100）万元×1.10%=4.4（万元） （1000-500）万元×0.80%=4.0（万元） （2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元） 合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元) |
| 16 | 采购内容 | 详见采购需求表 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金交纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。 投标保证金 标项一：400元（大写：肆佰元整） 标项二：80000元（大写：捌万元整） 标项三：20000元（大写：贰万元整） 标项四：9000元（大写：玖仟元整） 标项五：130元（大写：壹佰叁拾元整） 标项六：10000元（大写：壹万元整） 须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于投标截止时间前递交至招标代理机构指定账户，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 账户名：中科高盛咨询集团有限公司 账 户 名：中科高盛咨询集团有限公司 账 号：9902001807240658 开户银行：中国民生银行长沙麓谷支行 行 号：305551031033 备注：请投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目编号ZKGSF(ZB)-20242876-2/01/02/03/04/05/06及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 |
| 19 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 22 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2025年07月14日11:00（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 23 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人或代理机构依法组建； 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐中标候选人。 |
| 26 | 中标人公示媒介 | 新疆政府采购网，公示期为一个工作日。 |
| 27 | 招标文件领取 | 时间：2025年06月20日至2025年06月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23：59（北京时间） 地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。 （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 28 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十一群”群的钉钉群号：44303812（如已加入1-20群，无需重复加入，二十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 29 | 中小微企业政策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 30 | 中小微企业政策文件说明 | 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 |
| 、 |  | 不符合上述适用情形的投标人无需提供上述声明函件。 |
| 31 | 项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |
| 32 | 注： 1、除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 2、除非另有特殊说明，若本竞争性招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 3、投标文件中的报价为一次报价。 |  |
| 备注：投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |  |
| 领中标通知书之前，请先缴纳中标服务费 缴费账户 单位名称：中科高盛咨询集团有限公司乌鲁木齐分公司 开户行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行 账 号：512030100100246905 行号：309881002036 开户行电话：0991—4608418 邮箱：2318456331@qq.com 联系电话：18999908076 |  |  |

二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见招标文件第四章采购需求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：6个标项。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  符合招标文件的综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定下浮50%由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% |  |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% |  |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% |  |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.50%=1.5（万元）；

（500-100）万元×1.10%=4.4（万元）

（1000-500）万元×0.80%=4.0（万元）

（2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元）

合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  合同条款及格式

第六章：投标书格式

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。 17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4 招标文件的解释

本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

附件一、投标书

附件二、法定代表人资格证明书

附件三、法定代表人授权委托书

附件四、关于招标文件的声明函

附件五、诚信投标承诺书

附件六、供应商反商业贿赂承诺书

附件七、中小企业声明函（货物）附件

附件八、开标一览表附件

附件九、投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件十、技术规格偏离表

附件十一、商务条款偏离表

附件十二、投标产品近三年（从投标截至时间往前推算）同类产品销售业绩表

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

（1）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对招标文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本招标文件附件：投标书格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件附件：投标书格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3招标报价应包括：货物及服务本身价格、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、税金费用、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、安装费、调试费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

22.4投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.5技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，每标项不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和附件：“投标书格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

25.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

26.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管。

27.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

29.2开标程序

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《投标人须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《投标人须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

（5）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。【结束签字时段】

（6）【进入开评标流程】首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3投标供应商资格审查”），审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（7）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

29.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《投标人须知前附表》。

30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

31. 评标委员会的组建

31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

32.评标委员会的职责

32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3对投标文件进行比较和评价。

32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

33. 评标原则

33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

34. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触。

35.评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

36．澄清、说明或补正的形式

36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

38．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定装订；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

39．废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

39.4 因重大变故，采购任务取消的。

40．突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

41. 定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

42. 中标通知书

42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

（六）合同的授予

43．履约保证金

无

44．签订合同及公告

44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督

45. 对招标人的纪律要求

45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

46. 对投标人的纪律要求

46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

49．质疑和投诉

49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5供应商有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                   法定代表人：

地址：                           电话：

委托代理人姓名：                 职务：

住址：                       联系电话：

被投诉人：                 法定代表人：

地址：                         电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年   月    日

本投诉书正本   份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：自治区政府采购办监管办公室

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

第三章 评标办法

- 一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合比较和分项打分相结合的评标方法（综合评分法），避免纯技术或纯经济的倾向。

1.5本办法的评标对象是指供应商按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括供应商应招标小组要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、招标组织机构的组成

2.1招标小组成员由招标人的代表和随机抽取的有关方面的专家组成，招标小组的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从当地专家库中随机抽取产生。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由招标小组确认，并接受其领导。

2.3招标小组应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、招标小组职责

3.1审查招标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求供应商对招标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐成交候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、招标小组义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复招标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由招标小组对供应商的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作废标处理；

5.2对通过初审的供应商的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3评标报告与推荐成交候选人

5.4招标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100，项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

- 二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 审 查 标 准 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | 有效的营业执照； |
|  | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（由具备资质的中介机构出具的2023年或2024年的财务审计报告复印件加盖公章或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；成立不满一年企业提供财务报表（复印件加盖公章）； |
|  | 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： ①提供税务部门出具的近一年内任意三个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；） ②依法缴纳近一年内任意三个月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算） |
|  | 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）； |
|  | 5 | 法人授权委托书或法定代表人证明文件； |
|  | 6 | 投标保证金交纳凭证或有效的保函相关证明资料； |
|  | 7 | 医疗器械经营（生产）许可证； |
|  | 8 | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为获取招标文件之日起投标截止时间止。（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； |
|  | 9 | 所投产品为进口产品的须提供产品授权委托书。 |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 审 查 标 准 | 1 | 投标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式填写； |
|  | 2 | 投标文件的有效期满足招标文件的规定； |
|  | 3 | 投标代表授权书由法定代表人签署并加盖公章； |
|  | 4 | 投标文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章； |
|  | 5 | 投标文件针对同一种货物未出现了两个或两个以上的报价； |
|  | 6 | 投标文件载明的招标项目质保期满足招标文件规定的期限； |
|  | 7 | 投标文件载明的功能需求、验收标准和方法等符合招标文件的要求； |
|  | 8 | 投标人的报价未超过预算价或最高限价； |
|  | 9 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件； |
|  | 10 | 无不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

- 三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

- 四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

- 五 评分标准

| 商务和技术部分（70分）（以下得分保留小数点后2位） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 备注 |
| 1 | 产品符合性 （30分） | 根据投标人的产品技术规格、参数响应程度打分，所投产品所有品目全部满足的招标文件要求的得基本分30分，每有一项指标低于要求的扣1分，扣完为止。 以投标人提供的第三方检测机构出具的关于本次招标产品的检测报告中检测结果数据或医疗器械注册证内容为依据进行评分。（不提供不得分） 注：如中标人提供的试剂不适配，采购人无条件退货，终止合同。 |  |
| 2 | 配送方案 （10分） | 从①配送计划、②全程冷链运输设施、③运输过程质量保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得10分，不够完善的得6分，极不完善的得2分，未提供的不得分。 |  |
| 3 | 应急处理方案（4分） | 应急处理方案满足需求、完整合理、针对性强的得4分，不够完善的得2分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |  |
| 4 | 服务体系 （10分） | 从①服务专业人员配备、②服务响应时间、③技术支持能力、④培训方案等方面进行评价，服务体系健全完整的得10分，服务体系基本健全、较为完整的得6分，服务体系较弱的得4分，未提供的不得分。 |  |
| 5 | 仓储设施设备及备品库存 （10分） | 从①仓存面积、②冷冻冷藏环境、③仓存设备配置、④备品库存情况等方面进行评价，要求仓存面积合理、符合冷冻冷藏要求（根据产品需要），仓存设备配置完善、备品库存合理得10分；仓存面积较为合理、冷冻冷藏较为符合要求（根据产品需要），仓存设备配置较为完善、备品库存较为合理得6分；仓存面积基本合理、冷冻冷藏基本符合要求（根据产品需要），仓存设备配置基本完善、备品库存基本合理得2分；未提供的不得分。 （需提供仓存租赁合同或房产证等证明材料、仓存设备购置发票等证明材料，未提供相关证明材料不得分） |  |
| 6 | 业绩（6分） | 根据投标文件所提供的投标人投标截止日前三年内所投产品同类项目业绩进行比较：（有效业绩需附合同和中标通知书复印件，提供全部品目业绩得6分（不限数量），品目每少10%扣1分，扣完为止，不足10%的按10%计算。未提供相关证明的该项为0分。 |  |
| 投标报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 (30分) | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低投标报价（投标单价合计）作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |  |

备注:1、根据《政府采购货物和服务招投标管理办法》第87号令第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

附：对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100。

本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

4、各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

5、最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

6、经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中标人，做为废标处理。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于

招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

- 采购需求

标项一

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 试剂参数及用途 | 最小单位 | 最高限价 （元/最小单位） | 适配设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗液 | 5L/箱 | L | 129.20 | BD FACSCalibur流式细胞仪 |
| 2 | 流式细胞分析用鞘液 BD Sheath Additive | 用于辅助样本流被正常检测的基质液，其主要作用是包裹在样本流的周围，使其保持处于喷嘴中心位置以保证检测的精确性，同时又防止样本流中细胞靠近喷孔壁而堵塞喷孔 。规格：20L/箱 | L | 32.30 | BD FACSCalibur流式细胞仪 |
| 3 | 圆底试管 | 用于待检测样本上样，BD流式细胞仪专用管，耐用的双位置锁扣帽易于使用，厚壁和独特结构可提供良好密封性，材质: 聚苯乙烯管体, 聚乙烯管盖。 规格：5ml(12*75mm)/个*1000个/箱 | 个 | 0.93 | BD FACSCalibur流式细胞仪 |
| 最高限价（元） |  | 162.43 |  |  |  |

标项二

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 试剂参数及用途 | 最小单位 | 最高限价 （元/最小单位） | 适配设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25-羟基维生素D定标液Vitamin D total CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫测定分析仪上进行Elecsys Vitamin D total定量检测时的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL（冻干品复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 585.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 2 | 甲状腺相关自身抗体质控品 PreciControl ThyroAB | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys Anti-TSHR、Anti-TPO和Anti-Tg免疫测定的质控。 要求：电化学发光法 规格：4×2.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 5、检测原理：电化学发光法 | ml | 322.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 3 | 甲胎蛋白定标液 AFP CalSet II | 主要用途：用于Elecsys及cobas e免疫检测分析仪上ElecsysAFP定量测定的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL（冻干品复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 290.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 4 | 癌胚抗原定标液 CEA CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys CEA定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 290.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 5 | 糖类抗原19-9定标液 CA 19-9 CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys CA 19-9定量检测时的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL(冻干品复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 414.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 6 | 糖类抗原72-4定标液 CA 72-4 CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys CA 72-4定量检测时的定标。 试剂参数： 规格：4x1.0mL 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 414.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 7 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Vitamin D total | 主要用途：该检测旨在体外定量测定人血清和血浆中的25-羟基维生素D 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：27分钟。 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：28天 3、样本要求：15 μL 4、测量范围：3.00-70.0 ng/mL或7.50-175 nmol/L 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 31.42 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 8 | 甲状旁腺素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys PTH | 主要用途：用免疫分析法定量测定人体血清中完整甲状旁腺激素浓度，以鉴别诊断高钙血症和低钙血症。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟。 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：50 μL 4、测量范围：1.20-5000 ng/mL或0.127-530 nmol/L 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 23.99 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 9 | β-胶原特殊序列检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys β-CrossLaps/serum | 主要用途：用于以免疫学方法体外定量检测人血清和血浆中的I型胶原降解产物 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟。 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：50 μL 4、测量范围：0.010-6.00 ng/mL或10-6000 pg/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 27.91 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 10 | 骨钙素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys N-MID Osteocalcin | 主要用途：免疫测定法体外定量测定人血清和血浆中的N-MID骨钙素。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟。 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：20 μL 4、测量范围：0.500-300 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 27.91 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 11 | 骨钙素定标液 N-MID Osteocalcin CalSet | 主要用途：适用于Elecsys免疫分析仪N-MID骨钙素检测项目的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL（冻干品复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 338.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 12 | C-肽定标液 C-Peptide CalSet | 主要用途：用于Elecsys及cobas e免疫分析仪上ElecsysC-Peptide定量检测项目的定标。 要求：电化学发光法 规格：4X1.0ml 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 275.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 13 | 胰岛素定标液 Insulin CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys Insulin定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 227.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 14 | 肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Myoglobin | 主要用途：免疫测定法，用于体外定量测定人血清和血浆中的肌红蛋白。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟。 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：15 μL 4、测量范围：21-3000 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 27.38 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 15 | 心肌质控品 PreciControl Cardiac II | 主要用途：用于监测Elecsys CK-MB、CK-MB STAT、Digitoxin、Digoxin、Myoglobin、Myoglobin STAT、proBNP II和proBNP II STAT和GDF-15免疫检测的准确性和精密度。 要求：电化学发光法 规格：4×2.0mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 217.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 16 | 肌钙蛋白质控品 PreciControl Troponin | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫分析仪上Elecsys高敏肌钙蛋白 T、Elecsys高敏肌钙蛋白 T急诊、Elecsys肌钙蛋白 I和Elecsys肌钙蛋白 I急诊免疫检测项目的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：4×2.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 132.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 17 | 肌红蛋白定标液 Myoglobin CalSet | 主要用途：n用于cobas e 免疫检测分析仪上Elecsys Myoglobin定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 301.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 18 | 清洗液 PreClean M | 主要用途：用于清除可能干扰信号检测的物质。PreClean M 与Elecsys 检测试剂一起用于 cobas e 分析仪。 要求：电化学发光法 规格：5×600mL 试剂参数： 1、储存温度：15－25℃。 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 0.20 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 19 | 三丙胺缓冲液 ProCell | 主要用途：用于在 免疫分析系统中产生电化学信号。 要求：电化学发光法 规格：2×2 L 试剂参数： 1、储存温度：15～25℃保存； 2、置于分析仪试剂稳定期：打开瓶盖， 放置在仪器上可稳定保存 3 天。 关闭瓶盖， 放置在仪器上可稳定保存 4 周。 3、检测原理：电化学发光法 | L | 286.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 20 | 缓冲液 CleanCell | 主要用途：用于为电极提供缓冲环境，在每次测定后清洗试管系统和检测元件。 要求：电化学发光法 规格：6×380mL 试剂参数： 1、储存温度：15～25℃保存； 2、置于分析仪试剂稳定期：开瓶上机保存： 总共72小时（3天）。在开/关状态间交替并上机保存：4周（开瓶后总共不可超过72小时） 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 0.27 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 21 | 三丙胺缓冲液 ProCell | 主要用途：用于在 免疫分析系统中产生电化学信号。 要求：电化学发光法 规格：6×380mL 试剂参数： 1、储存温度：15～25℃保存； 2、置于分析仪试剂稳定期：打开瓶盖， 放置在仪器上可稳定保存 3 天。 关闭瓶盖， 放置在仪器上可稳定保存 4 周。 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 0.27 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 22 | AssayTip 2010(分析吸头) | 仪器检测过程中配套使用一次性分析吸头 规格：30x120个 | 个 | 0.48 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 23 | AssayCup 2010(分析杯) | 仪器检测过程中配套使用一次性分析杯 规格：60x60个 | 个 | 0.41 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 24 | 样本稀释液 Diluent Universal | 用于特定检测项目配套使用的样本稀释 规格：2×16mL | ml | 17.14 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 25 | 清洗液 Elecsys SysWash | 主要用途：SysWash 分析仪上作为清洗液的添加剂液使用。 要求：电化学发光法 规格：1×500mL 试剂参数： 1、储存温度：2～8℃保存； 2、置于分析仪试剂稳定期：2 周 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 1.32 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 26 | AssayTip/AssayCup(分析吸头/分析杯) | 仪器检测过程中配套使用一次性分析杯/分析吸头 规格：8x6x84个/盒 | 个 | 0.95 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 27 | 多标记物质控品 PreciControl Multimarker | 主要用途：用于免疫检测分析仪上特定免疫检测的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：6×2.0mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 193.17 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 28 | 免疫多项质控品 PreciControl Varia | 主要用途：用于免疫检测分析仪上特定Elecsys免疫检测的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：4×3.0mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 108.33 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 29 | 免疫通用质控品 PreciControl Universal | 主要用途：用于免疫检测分析仪上Elecsys免疫分析的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：4×3.0mL(冻干品复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 59.67 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 30 | 人绒毛膜促性腺激素定标液 HCG+β CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys HCG+β定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 278.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 31 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys CA 15-3 II | 主要用途：体外免疫学方法定量检测人类血清和血浆中CA 15-3，以帮助治疗乳腺癌患者 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5周 3、样本要求：20 µL 4、测量范围：1.00-300 U/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 25.81 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 32 | 甲胎蛋白检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys AFP | 主要用途：通过免疫检测体外定量测定人类血清和血浆中的α1-甲胎蛋白浓度。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：10 µL 4、测量范围：0.500-1000 ng/mL或 0.605-1210 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 13.38 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 33 | 人附睾蛋白4检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys HE4 | 主要用途：免疫测定法，用于体外定量测定人血清和血浆中的HE4。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：28天 3、样本要求：10μl 4、测量范围：15.0-1500 pmol/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 39.72 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 34 | 癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法) Elecsys CEA | 主要用途：该免疫测定法适用于人血清和血浆癌胚抗原的体外定量检测。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：10 μL 4、测量范围：0.200-1000 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 13.38 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 35 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(电化学发光法) Elecsys CA 19-9 | 主要用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中的CA 19-9。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：10 μL 4、测量范围：0.600-1000 U/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 27.89 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 36 | 糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys CA 125 II | 主要用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中的OC 125的反应决定簇 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18 分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：6周 3、样本要求：20 μL 4、测量范围：0.600-5000 U/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 27.91 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 37 | 糖类抗原72-4测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys CA 72-4 | 主要用途：用于以免疫学方法体外定量检测人血清和血浆中的CA 72-4。主要用于胃癌和卵巢癌的疗效监测。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：30 μL 4、测量范围：0.200-300 U/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 27.21 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 38 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(电化学发光法)Elecsys CYFRA 21-1 | 主要用途：通过免疫检测体外定量测定人血清或血浆中细胞角蛋白19片段的浓度。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：20 µL 4、测量范围：0.100-500 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 29.09 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 39 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys NSE | 主要用途：用免疫分析法定量检测人血清中的神经元特异性烯醇化酶（NSE）。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：20 μL 4、测量范围：0.050-370 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 27.91 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 40 | 人附睾蛋白4定标液HE4 Calset | 主要用途：适用于免疫分析仪Elecsys HE4定量检测项目的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL（冻干品,复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 707.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 41 | 肿瘤标志物质控品 PreciControl Tumor Marker | 主要用途：用于免疫分析仪上Elecsys免疫分析的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：4x3.0mL/盒 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 218.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 42 | 清洗液 ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean | 主要用途：用于清洗Roche分析仪上的ISE单元。用于清洗Elecsys分析仪。 规格：5*100ml 试剂参数： 1、储存温度：2～8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：24个月 3、检测原理：试剂处理，即用型试剂。 | ml | 2.99 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 43 | 高敏肌钙蛋白T定标液 Troponin T hs CalSet | 主要用途：用于cobas e 免疫检测分析仪上对Elecsys Troponin T hs定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL(冻干品,复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：6小时 3、样本要求：蒸馏水或去离子水 4、检测原理：电化学发光法 | ml | 290.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 44 | 神经元特异性烯醇化酶定标液 NSE CalSet | 主要用途：适用于Elecsys及cobas e免疫分析仪NSE定量检测项目的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0 mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：3小时 3、样本要求：蒸馏水或去离子水 4、检测原理：电化学发光法 | ml | 414.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 45 | 细胞角蛋白19片段定标液 | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫分析仪上Elecsys CYFRA21-1定量测定时的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL(冻干品，复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、样本要求：蒸馏水或去离子水 4、检测原理：电化学发光法 | ml | 279.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 46 | 缓冲液 | 主要用途：用于为电极提供缓冲环境，在每次测定后清洗试管系统和检测元件。 规格：2x2L 试剂参数： 1、储存温度：15-25°C 2、置于分析仪试剂稳定期：≥72小时 3、检测原理：所含成分立即可用。避免起泡。 | L | 286.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 47 | 孕酮定标液 Progesterone Ⅲ CalSet | 主要用途：要用于Elecsys和cobas e免疫测定分析仪上对Elecsys Progesterone III定量检测时的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0 mL（冻干品复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：24小时 3、样本要求：蒸馏水或去离子水 4、检测原理：电化学发光法 | ml | 233.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 48 | β-胶原特殊序列定标液 β-CrossLaps CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys β-CrossLaps/serum定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 316.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 49 | 糖类抗原125定标液 CA 125 II CalSet II | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫分析仪上进行Elecsys CA 125 II定量检测时的校准。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 414.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 50 | 糖类抗原15-3定标液 CA 15-3 II CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys CA 15-3 II定量检测时的定标 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 414.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 51 | 清洗液 ProbeWash M | 主要用途：用于操作期间冲洗分析仪。ProbeWash M 配合Elecsys 检测试剂一起使用。 要求：电化学发光法 规格：12×70mL 试剂参数： 1、储存温度：15-25 °C 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 0.96 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 52 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys total PlNP | 主要用途：用于以免疫测定法体外定量检测人血清或血浆中的总P1NP。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：20 μL 4、测量范围：5-1200 ng/mL（由最低限和最高限决定） 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 55.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 53 | 总I型胶原氨基端延长肽定标液 total P1NP CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫测定分析仪上对Elecsys total P1NP定量检测时的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL(冻干品复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、样本要求：蒸馏水或去离子水 4、检测原理：电化学发光法 | ml | 541.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 54 | 甲状旁腺素定标液 CalSet PTH | 主要用途：用于免疫测定分析仪上Elecsys PTH定量检测完整PTH（甲状旁腺素）的定标。 要求：电化学发光法 规格：4 x 1.0 mL(冻干品复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：2周 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 233.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 55 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Troponin T hs | 主要用途：通过免疫检测体外定量测定人血浆和血清中的心肌肌钙蛋白T浓度。 要求：电化学发光法 规格：200测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：50 μL 4、测量范围：3-10000 ng/L或pg/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 24.26 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 56 | 脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys proBNP II | 主要用途：通过免疫检测体外定量测定人血清和血浆中氨基末端B型利钠肽前体。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：15 μL 4、测量范围：5-35000 pg/mL或0.6-4130 pmol/L 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 70.80 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 57 | 总前列腺特异性抗原(PSA)测定试剂盒(电化学发光法)Elecsys total PSA | 主要用途：人体血清或血浆中的总（游离 + 结合）前列腺特异性抗原（tPSA）水平的体外定量诊断性检测 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：20 μL 4、测量范围：0.003-100 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 24.16 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 58 | 脑利钠肽前体定标液 proBNP ⅡCalSet | 主要用途：用于cobas e 免疫测定分析仪上对Elecsys proBNP II定量测定试剂进行定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL(冻干品,复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：一次性使用 3、样本要求：蒸馏水或去离子水 4、检测原理：电化学发光法 | ml | 284.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 59 | 总前列腺特异性抗原定标液 total PSA CalSet II | 主要用途：用于在Elecsys和cobas e免疫测定分析仪上对Elecsys total PSA定量测定进行定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL(冻干品复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 5、检测原理：电化学发光法 | ml | 290.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 60 | 肺癌相关肿瘤标志物质控品 PreciControl Lung Cancer | 主要用途：适用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys SCC、ProGRP、CYFRA 21-1和NSE免疫检测项目的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：4×3.0mL(冻干品复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：7小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 179.67 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 61 | 促甲状腺素受体抗体定标液 CalSet Anti-TSHR | 主要用途：用于促甲状腺素受体抗体定量检测项目的定标。该定标液适用于cobas e免疫检测分析仪。 要求：电化学发光法 规格：4×2.0mL(冻干品,复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：3小时 3、样本要求：蒸馏水或去离子水复溶 4、检测原理：电化学发光法 | ml | 119.62 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 62 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys free PSA | 主要用途：该免疫测定法适用于人血清和血浆中游离前列腺特异性抗原的体外定量检测。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：6周 3、样本要求：20 μ 4、测量范围：0.010-50.00 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 25.19 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 63 | 游离前列腺特异性抗原定标液 free PSA CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys free PSA定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 233.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 64 | 人附睾蛋白4质控品PreciControl HE4 | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys HE4免疫检测的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL(冻干品,复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 465.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 65 | 抗缪勒管激素定标液CalSet AMH Plus | 主要用途：用于在Elecsys和cobas e免疫测定分析仪上对Elecsys AMH定量测定进行定标 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL(冻干品复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：1天 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 517.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 66 | 抗缪勒管激素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys AMH Plus | 主要用途：通过免疫检测体外定量测定人血清和血浆中anti-缪勒管激素（AMH）的浓度。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：50 μL 4、测量范围：0.07-164 pmol/L（0.01-23 ng/mL） 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 121.60 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 67 | 抗缪勒管激素质控品PreciControl AMH Plus | 主要用途：用于在Elecsys和cobas e免疫测定分析仪上对Elecsys AMH免疫测定进行质控 要求：电化学发光法 规格：4×2.0mL(冻干品复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 588.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 68 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Anti-TSHR | 主要用途：用于体外定量测定人体血清中TSH受体的自身抗体。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：27分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：3周 3、样本要求：50 μL 4、测量范围：0.3-40 IU/L 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 26.92 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 69 | 白介素6检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys IL-6 | 主要用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中的白介素-6（IL-6）。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：30μl 4、测量范围：1.5-5000 pg/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 45.39 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 70 | 白介素6定标液 IL-6 Calset | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫分析仪上Elecsys IL-6定量测定时的定标。 要求：电化学发光法 规格：4x2.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 187.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 71 | 降钙素原检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys BRAHMS PCT | 主要用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中的PCT（降钙素原）。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：30 µL 4、测量范围：0.02 - 100 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 72.62 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 72 | 睾酮定标液 Testosterone II CalSet II | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys Testosterone II定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 233.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 73 | 促甲状腺素定标液 TSH CalSet | 主要用途：用于Elecsys及cobas e免疫检测分析仪上Elecsys TSH定量测定的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.3mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 251.15 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 74 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys TSH | 主要用途：用免疫学方法体外定量测定人血清和血浆中的促甲状腺激素含量。 要求：电化学发光法 规格：200测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：6周 3、样本要求：50 μL 4、测量范围：0.005-100 mIU/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 13.66 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 75 | 降钙素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Calcitonin | 主要用途：该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的人降钙素(甲状腺降钙素)。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：50μL 4、测量范围：0.5-2000 pg/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 22.95 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 76 | 降钙素定标液 Calcitonin CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫分析仪上ElecsysCalcitonin定量检测项目的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL(冻干品,复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 757.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 77 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys ProGRP | 主要用途：通过免疫检测定量测定人血浆和血清中的ProGRP浓度。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：42天 3、样本要求：30 μL 4、测量范围：3.00-5000 pg/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 45.90 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 78 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys SCC | 主要用途：通过免疫检测体外定量测定人血清和血浆中鳞状上皮细胞癌（SCC）抗原的浓度 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：7周 3、样本要求：15 μL 4、测量范围：0.1-70 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 31.33 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 79 | 胃泌素释放肽前体定标液 ProGRP CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys ProGRP定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 865.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 80 | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液 SCC CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys SCC定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0 mL(冻干品复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 425.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 81 | 卵泡刺激素定标液 FSH CalSet Ⅱ | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys FSH定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、样本要求：蒸馏水或去离子水 4、检测原理：电化学发光法 | ml | 456.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 82 | 催乳素定标液 Prolactin II CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys Prolactin II定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、样本要求：蒸馏水或去离子水 4、检测原理：电化学发光法 | ml | 350.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 83 | 黄体生成素定标液 LH CalSet II | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys LH定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、样本要求：蒸馏水或去离子水 4、检测原理：电化学发光法 | ml | 350.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 84 | 雌二醇定标液 Estradiol III CalSet | 主要用途：主要用于Elecsys和cobas e免疫测定分析仪上对Elecsys Estradiol III定量检测时的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、样本要求：蒸馏水或去离子水 4、检测原理：电化学发光法 | ml | 325.75 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 85 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Anti-TPO | 主要用途：用于体外定量检测人血清和血浆中的甲状腺过氧化物酶抗体。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：2周 3、样本要求：20 μL 4、测量范围：5.00-600 IU/L 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 21.15 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 86 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Anti-Tg | 主要用途：用于体外定量检测人血清和血浆中的甲状腺球蛋白抗体。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：6周 3、样本要求：10μl 4、测量范围：10.0-4000 IU/L 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 17.10 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 87 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) ElecsysFT3 Ⅲ | 主要用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中的FT3。 要求：电化学发光法 规格：200测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：6周 3、样本要求：15 μL 4、测量范围：0.4-50 pmol/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 13.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 88 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys T3 | 主要用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中的总T3。 要求：电化学发光法 规格：200测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：30 μL 4、测量范围：0.300-10.00 nmol/L或O.195-6.51 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 13.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 89 | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys T4 | 主要用途：该免疫测定法适用于人血清和血浆中甲状腺素的体外定量检测。 要求：电化学发光法 规格：200测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：15 μL 4、测量范围：5.40-320.0 nmol/L或0.420-24.86 µg/dL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 13.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 90 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 FT3 III CalSet | 主要用途：主要用于Elecsys和cobas e免疫分析仪上进行Elecsys FT3 III定量检测时的定标 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 436.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 91 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 Anti-TPO CalSet | 主要用途：适用于Elecsys及cobas e免疫分析仪上ElecsysAnti-TPO定量检测项目的定标。 要求：电化学发光法 规格：4 x 1.5 mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 216.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 92 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 T3 CalSet | 主要用途：主要用于Elecsys和cobas e免疫分析仪上进行Elecsys FT3 III定量检测时的定标 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 436.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 93 | 甲状腺素定标液 T4 CalSet | 主要用途：适用于Elecsys及cobas e免疫分析仪上Elecsys T4定量检测项目的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 436.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 94 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys FT4 III | 主要用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中的游离甲状腺素。 要求：电化学发光法 规格：200测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：15 μL 4、测量范围：0.3-100 pmol/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 13.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 95 | 游离甲状腺素定标液 CalSet FT4 Ⅲ | 主要用途：主要用于Elecsys和cobas e免疫分析仪上进行ElecsysFT4 II定量检测时的校准。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 436.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 96 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 Anti-Tg CalSet | 主要用途：用于Elecsys及cobas e免疫检测分析仪上Elecsys Anti-Tg定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.5mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 233.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 97 | 铁蛋白检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Ferritin | 主要用途：通过免疫检测体外定量测定人血清和血浆中的铁蛋白浓度。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：6周 3、样本要求：10 μL 4、测量范围：0.500-2000 µg/L（ng/mL） 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 15.30 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 98 | 铁蛋白定标液 Ferritin CalSet | 主要用途：适用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys Ferritin定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 309.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 99 | 叶酸检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Folate III | 主要用途：用于体外定量检测人血清和血浆中的叶酸。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：27分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：2周 3、样本要求：25 µL 4、测量范围：0.6-20.0 ng/mL或1.36-45.4 nmol/L 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 27.79 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 100 | 叶酸定标液 Folate III CalSet | 主要用途：适用于Elecsys和cobas e免疫分析仪叶酸检测项目的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 394.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 101 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Tg II | 主要用途：用于体外定量测定人血清和血浆的甲状腺球蛋白含量。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：35μL 4、测量范围：0.04－500ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 27.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 102 | 甲状腺球蛋白定标液 Tg II CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys Tg II定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 436.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 103 | 维生素B12定标液 Vitamin B12 II CalSet | 主要用途：主要用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys Vitamin B12 II定量检测时的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 452.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 104 | 维生素B12检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Vitamin B12 II | 主要用途：用于体外定量检测人血清和血浆中的维生素B12。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：27分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5周 3、样本要求：15 µL 4、测量范围：50.0-2000 pg/mL或36.9-1476 pmol/L 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 27.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 105 | 皮质醇检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Cortisol II | 主要用途：该免疫测定法用于体外定量检测人血清、血浆和唾液中的皮质醇。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：8周 3、样本要求：10 μL 4、测量范围：1.5-1750 nmol/L或0.054-63.4 μg/dL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 27.82 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 106 | 皮质醇定标液 Cortisol II CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys Cortisol II定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 389.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 107 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys CK-MB | 主要用途：用免疫学方法定量测定人血清或血浆中肌酸激酶同工酶MB含量。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：6周 3、样本要求：15 μL 4、测量范围：0.3-300 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 19.35 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 108 | 人生长激素定标液 hGH CalSet | 主要用途：用于Elecsys及cobas e免疫检测分析仪上Elecsys hGH定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0ml（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 639.00 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 109 | 促肾上腺皮质激素定标液 ACTH CalSet | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys ACTH定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0ml 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 800.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 110 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys ACTH | 主要用途：通过免疫检测体外定量测定人EDTA血浆中促肾上腺皮质激素（ACTH）的浓度。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：50 μ 4、测量范围：1.00-2000 pg/mL或0.220-440 pmol/L 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 40.94 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 111 | 人生长激素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys hGH | 主要用途：用于体外免疫定量测定人血清和血浆中的人生长激素（hGH；包括分子量20 kDa和22 kDa两种形式）。 要求：电化学发光法 规格：100测试/盒 检测时间：18分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：56天 3、样本要求：40 µL 4、测量范围：0.030-50.0 ng/mL 5、检测原理：电化学发光法 | 测试 | 17.10 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 112 | 肌酸激酶-MB同工酶定标液 CK-MB CalSet | 主要用途：用于cobas e免疫测定分析仪上Elecsys CK-MB定量检测的定标。 要求：电化学发光法 规格：4×1.0ml（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 5、检测原理：电化学发光法 | ml | 351.25 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 113 | 25-羟基 维生素D质控品PreciControl Vitamin D total III | 主要用途：用于25-羟基 维生素D检测项 目的质量控制 要求：电化学发光法 规格：6×1.0 mL(冻干品复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 5、检测原理：电化学发光法 | ml | 332.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 114 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 PreciControl Anti-HCV | 主要用途：适用于免疫分析仪上Anti-HCV和Anti-HCV II免疫检测项目的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：16×1.3mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 91.10 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 115 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 PreciControl HBsAg II | 主要用途：PreciControl HBsAg II适用于Elecsys和cobas e免疫分析仪上Elecsys HBsAg II和Elecsys HBsAg II quant免疫检测项目的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：16×1.3mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 57.39 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 116 | 梅毒螺旋体抗体质控品 PreciControl Syphilis | 主要用途：PreciControl Syphilis用于免疫检测分析仪上进行Elecsys Syphilis免疫检测的质控。 要求：电化学发光法 规格：4×2.0mL（冻干品，复溶体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：≥5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 169.50 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 117 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控液 PreciControl Anti-HBs | 主要用途：用于免疫检测分析仪上Elecsys Anti-HBs和Elecsys Anti-HBs II免疫检测的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：16×1.3mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 49.85 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 118 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控液 PreciControl Anti-HBc | 主要用途：适用于免疫分析仪Elecsys Anti-HBC免疫检测项目的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：16×1.3mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 56.01 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 119 | 乙型肝炎病毒e抗原质控液 PreciControl HBeAg | 主要用途：用于在免疫测定分析仪上对Elecsys HBeAg免疫测定法进行质控。 要求：电化学发光法 规格：16×1.3mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 49.86 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 120 | 乙型肝炎病毒e抗体质控液 PreciControl Anti-HBe | 主要用途：适用于免疫分析仪ElecsysAnti-HBe免疫检测项目的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：16×1.3mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 56.01 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 121 | 人类免疫缺陷病毒质控品PreciControl HIV Gen II | 主要用途：用于Elecsys和cobas e免疫检测分析仪上Elecsys HIV combi PT、Elecsys HIV Duo和Elecsys HIV Ag免疫检测的质控。 要求：电化学发光法 规格：6x2.0ml(冻干品,复溶体积) 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 87.92 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 122 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 PreciControl HBsAg II quant II | 主要用途：适用于Elecsys和cobas e免疫分析仪上Elecsys HBsAg II和Elecsys HBsAg II quant免疫检测项目的质量控制。 要求：电化学发光法 规格：15×1.3ml 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、检测原理：电化学发光法 | ml | 78.15 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 |
| 最高限价（元） |  | 24233.13 |  |  |  |

标项三

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 试剂参数及用途 | 最小单位 | 最高限价 （元/最小单位） | 适配设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌酸激酶同工酶检测用校准品 C.f.a.s. CK-MB | 主要用途：用于肌酸激酶同工酶检测的校准。 规格：3x1mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：2小时 3、检测原理：蒸馏水/去离子水，复溶后使用 | ml | 208.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 2 | 氨/乙醇/二氧化碳检测用校准品Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator | 主要用途：用于氨/乙醇/二氧化碳在罗氏化学分析仪上的校准。 规格：2×4mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：2小时 3、检测原理：即用型试剂 | ml | 146.62 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 3 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C定标液 C.f.a.s.Cystatin C | 主要用途：C.f.a.s.（自动化系统校准器）胱抑素C用于值表中规定的罗氏临床化学分析仪上的罗氏定量方法的校准。 规格：4*1ml 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：30天 | ml | 796.50 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 4 | 多项生化校准品Calibrator for automated systems(C.f.a.s.) | 主要用途：用于规定的罗氏临床化学分析仪上的罗氏方法定量校准。 规格：12×3mL（冻干粉，复溶后体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：8天 | ml | 27.06 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 5 | 电解质定标液 ISE Standard High/ISE Standard Low | 主要用途：电解质定标液用于离子选择性电极的定标。 规格：电解质低值定标液：10x3m 试剂参数： 1、储存温度：15~25℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 | ml | 15.37 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 6 | 电解质定标液 ISE Standard High/ISE Standard Low | 主要用途：电解质定标液用于离子选择性电极的定标。 规格：电解质高值定标液：10x3m 试剂参数： 1、储存温度：15~25℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 | ml | 15.37 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 7 | 酸性洗液 | 主要用途：用作Roche 系统上反应杯的碱性清洗液。 规格：2×1.8L 试剂参数： 1、储存温度：15-25°C； 2、置于分析仪试剂稳定期：10周 | L | 394.17 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 8 | 多项生化低值质控品 PreciControl ClinChem Multi 1(PCCC1) | 主要用途：用于质量控制，确保规定的定量方法的准度和精度。 规格：20×5mL（冻干粉，复溶后体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5天 | ml | 28.64 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 9 | 多项生化高值质控品 PreciControl ClinChem Multi 2 (PCCC2) | 主要用途：用于质量控制，确保规定的定量方法的准度和精度。 规格：20×5mL（冻干粉，复溶后体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：5天 | ml | 32.72 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 10 | 电解质内标液 ISE Internal Standard | 主要用途：用于Roche 分析仪电解质模块，每个电解质循环后的基准校准。 规格：浓缩型:供配成2×2000mL 试剂参数： 1、储存温度：15-25℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：18个月 | ml | 0.34 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 11 | 样本稀释液 ISE Diluent Gen.2 | 主要用途：用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 规格：2*2000ml 试剂参数： 1、储存温度：15-25°C 2、置于分析仪试剂稳定期： 24 个月 | ml | 0.48 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 12 | 电解质参比液 ISE Reference Electrolyte | 主要用途：ISE 参比液与参比电极一起使用，应用于罗氏分析仪的 ISE 模块上，在参比电极内形成桥式电解质。 规格：1x500ml 试剂参数： 1、储存温度：15-25℃ 2、置于分析仪试剂稳定期： 30 个月 | ml | 1.36 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 13 | 卤钨灯 | 主要用途：应用于罗氏分析仪的光源灯 规格：1个 试剂参数： 1、储存温度：15-25℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：36 个月 | 个 | 2764.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 14 | 白蛋白检测试剂盒(比色法) Albumin Gen.2(ALB2) | 主要用途：体外定量测定人体内血浆、血清中的白蛋白浓度。 规格：750测试 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：12 周 3、样本要求：2μL 4、测量范围：3.97-4.94g/dL 5、检测原理：2 点终点法 | 测试 | 0.22 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 15 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(比色法) Alkaline Phosphatase acc. to IFCC Gen.2 (ALP2) | 主要用途：体外定量测定人体内血浆、血清中的碱性磷酸酶的浓度。 规格：1050 测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：4 周 3、样本要求：2.8μL 4、测量范围：5-1200U/L(0.084-20.0μkat/L) 5、检测原理：与标准化法相一致的比色法 | 测试 | 0.45 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 16 | a-淀粉酶检测试剂盒(酶比色法) a-Amylase EPS ver.2 (AMYI2) | 主要用途：对人体血清、血浆和尿液中 α-淀粉酶浓度进行体外定量检测。 规格：750 测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：4 周 3、样本要求：4 μL 4、测量范围： 28-100 U/L (0.47-1.7 μkat/L) 5、检测原理：酶比色法 | 测试 | 1.71 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 17 | 直接胆红素检测试剂盒(重氮法) Bilirubin Direct Gen 2 (BILD2) | 主要用途：体外定量测定人体血清和血浆中直接胆红素的浓度。 规格：500测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：6周 3、样本要求：6.7μL 4、测量范围：1.5-291μmol/L(0.09-17mg/dL) 5、检测原理：重氮法 | 测试 | 0.48 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 18 | 肌酸激酶检测试剂盒(比色法) Creatine Kinase (CK) | 主要用途：体外定量测定人体内血浆、血清中的肌酸激酶水平。 规格：800 测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：2.8 μL 4、测量范围：7-2000 U/L (0.117-33.4 μkat/L) 5、检测原理：紫外分光光度法 | 测试 | 0.88 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 19 | 肌酸激酶同工酶MB检测试剂盒(比色法) Creatine Kinase-MB(CK-MB) | 主要用途：体外定量测定人体内血浆、血清中的肌酸激酶同工酶 MB 水平。 规格：600测试 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃； 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：5 μL 4、测量范围：3-2000 U/L(0.050-33.4 μkat/L) 5、检测原理：免疫紫外分光光度法(UV法) | 测试 | 3.17 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 20 | 葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) Glucose HK Gen.3 (GLUC3) | 主要用途：体外定量测定人血清、血浆、尿液和脑脊液中的葡萄糖浓度。 规格：2200测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：2 μL 4、测量范围：0.11-41.6 mmol/L (2-750 mg/dL) 5、检测原理：紫外分光光度法（UV 法） | 测试 | 0.50 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 21 | 铁检测试剂盒(比色法) Fe(IRON2) | 主要用途：体外定量测定人体内血清和血浆中的铁浓度。 规格：750 测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：2周 3、样本要求：8.5 μL 4、测量范围：0.90-179 μmol/L(5.00-1000μg/dL,0.05-10.0 mg/L) 5、检测原理：比色法 | 测试 | 1.07 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 22 | 磷检测试剂盒(比色法)Phosphate (Inorganic) ver.2 (PHOS2) | 主要用途：体外定量测定人体内血清、血浆和尿液中的磷酸盐浓度。 规格：600 测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：2.5μL 4、测量范围：0.10-6.46 mmol/L(0.31-20.0 mg/dL) 5、检测原理：钼酸盐紫外分光光度法(UV法) | 测试 | 0.39 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 23 | 尿酸检测试剂盒(比色法) Uric Acid ver.2(UA2) | 主要用途：体外定量测定人体内血浆、血清和尿液中的尿酸浓度。 规格：1000测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期： 4周 3、样本要求：3 μL 4、测量范围：0.2-25.0mg/dL(11.9-1487μmol/L) 5、检测原理：酶比色法测定。 | 测试 | 0.51 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 24 | 尿素/尿素氮检测试剂盒(比色法) UREAL(UREA/BUN) | 主要用途：体外定量测定人体内血清，血浆和尿液中的尿素/尿素氮浓度。 规格：1900测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：2 μL 4、测量范围：0.5 mmol/L (3.0 mg/dL 尿素,1.4 mg/dL尿素氮) 5、检测原理：应用尿素酶和谷氨酸脱氢酶的动力学法。 | 测试 | 0.45 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 25 | 重碳酸盐检测试剂盒(比色法) Bicarbonate Liquid (CO2-L) | 主要用途：体外定量测定人体内血浆、血清中的重碳酸盐的浓度。 规格：700 测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期： 4周 3、样本要求：2 μL 4、测量范围：2-50mmol/L 5、检测原理：比色法 | 测试 | 0.86 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 26 | 肌酐检测试剂盒(苦味酸法)Creatinine Jaffé Gen.2(CREJ2) | 主要用途：，体外定量测定人体内血清、血浆和尿液中的肌酐浓度。 规格：1500测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：15-25℃ 2、置于分析仪试剂稳定期： 4周 3、样本要求：10uL 4、测量范围：女性 44－80umol/L (0.50－0.90mg/dL)，男性 62－106umol/L (0.70－1.20mg/dL) 5、检测原理：速率法 Jaffé氏反应，未去蛋白。 | 测试 | 0.27 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 27 | 镁检测试剂盒(比色法) Magnesium Gen.2(MG2) | 主要用途：体外定量测定人体内血浆、血清和尿液中的镁水平。 规格：200测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期： 2周 3、样本要求：3 μL 4、测量范围：0.10-2.0 mmol/L (0.243-4.86 mg/dL) 5、检测原理：终点比色法 | 测试 | 0.36 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 28 | 总蛋白检测试剂盒(比浊法)Total Protein Urine/CSF Gen.3 (TPUC3) | 主要用途：用于体外定量测定人体内尿液、脑脊液中总蛋白浓度。 规格：600测试 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期： 3周 3、样本要求：6μL 4、测量范围：40-2000 mg/L (4-200 mg/dL; 0.04-2 g/L) 5、检测原理：免疫比浊法。 | 测试 | 4.11 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 29 | 胱抑素C检测试剂盒(免疫比浊法) Tina-quant Cystatin C Gen.2 (CYSC2) | 主要用途：体外定量测定人血清和血浆中的半胱氨酸蛋白酶抑制剂C的浓度。 规格：225 测试 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期： 8周 3、样本要求：2μL 4、测量范围：0.4-8.0 mg/L 5、检测原理：颗粒增强免疫透射比浊法。 | 测试 | 12.56 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 30 | 脂蛋白(a)检测试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) Tina-quant Lipoprotein (a) Gen.2 (Latex)(LPA2) | 主要用途：以免疫学方法体外定量测定人血清和血浆中的脂蛋白（a）。 规格：200测试 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期： 12周 3、样本要求：2µL 4、测量范围：7-240 nmol/L 5、检测原理：乳胶增强免疫比浊检测法 | 测试 | 8.40 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 31 | 载脂蛋白A1检测试剂盒(免疫比浊法) Tina-quant Apolipoprotein A-1 ver.2 (APOAT) | 主要用途：对人体血清、血浆中载脂蛋白 A 浓度进行体外定量检测。 规格：100测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期： 12周 3、样本要求：3 μL 4、测量范围：0.2-4.0 g/L (7.14-143 μmol/L, 20-400 mg/dL) 5、检测原理：免疫测定法 | 测试 | 5.06 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 32 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) Tina-quant Apolipoprotein B ver.2 (APOBT) | 主要用途：对人体血清、血浆中载脂蛋白B 浓度进行体外定量检测。 规格：150测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期： 12周 3、样本要求：6 μL 4、测量范围：0.2-4.0 g/L (0.39-7.8 μmol/L, 20-400 mg/dL) 5、检测原理：免疫测定法 | 测试 | 4.51 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 33 | 钙检测试剂盒(比色法)Calcium Gen.2 (Ca2) | 主要用途：，体外定量测定人体血清、血浆和尿液中的钙。 规格：2250 测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期： 6周 3、样本要求：3 μL 4、测量范围：血清/血浆0.20-5.0 mmol/L (0.8-20.1 mg/dL)；尿液0.20-7.5 mmol/L (0.8-30.1 mg/dL) 5、检测原理：比色法 | 测试 | 0.28 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 34 | 清洗液 | 主要用途：用于清除可能干扰信号检测的物质。 试剂参数： 规格：12x20ml 1、储存温度：15-25°C； 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、检测原理：为即用型。避免泡沫产生。 | ml | 3.78 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 35 | Sample Cleaner 2(样本针清洗液2) | 主要用途：系统上样本针或反应杯的清洗液。 试剂参数： 规格：12x20ml 1、储存温度：15-25°C； 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、检测原理：由于可能存在潜在的样本干扰，要求对样本针或反应杯进行清洗。这些特殊清洗维持样本的完整性。 | ml | 0.95 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 36 | 氨/乙醇/二氧化碳检测用病理值质控品Ammonia/Ethanol/CO2 Control Abnormal | 主要用途：用于氨/乙醇/二氧化碳检测的质量控制 规格：5x4ml 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：1小时 3、样本要求：该产品已准备好使用。使用前仔细混合。避免形成泡沫。 | ml | 70.80 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 37 | 氨/乙醇/二氧化碳检测用正常值质控品 Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | 主要用途：用于氨/乙醇/二氧化碳检测的质量控制 规格：5x4ml 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：1小时 3、样本要求：该产品已准备好使用。使用前仔细混合。避免形成泡沫。 | ml | 70.80 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 38 | 蛋白质多项校准品 C.f.a.s. Proteins | 主要用途：质用于在规定的罗氏化学分析仪上的蛋白质检测项目的校准。 规格：5×1mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：≥4周 3、样本要求：该产品已准备好使用。使用前仔细混合。避免形成泡沫。 | ml | 166.60 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 39 | 脂类多项检测用校准品 C.f.a.s. Lipids | 主要用途：用于规定的罗氏化学分析仪上的脂类检测项目的校准。 规格：3x1mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：8小时 3、样本要求：蒸馏水或去离子水 | ml | 115.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 40 | 同型半胱氨酸检测试剂盒(酶比色法) Homocysteine Enzymatic Assay (HCYS) | 主要用途：体外定量测定人血清和血浆中的总 L-同型半胱氨酸 规格：200测试 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：≥ 4周 3、样本要求：14 µL 4、测量范围：3-50 µmol/L 5、检测原理：酶比色法 | 测试 | 26.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 41 | 同型半胱氨酸检测用校准品 Homocysteine Calibrator Kit | 主要用途：用于同型半胱氨酸项目的校准 试剂参数： 规格：2×3mL 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：2小时 3、样本要求：该产品已准备好使用。使用前仔细混合。避免形成泡沫。 | ml | 108.17 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 42 | 同型半胱氨酸检测用质控品 Homocysteine Control Kit | 主要用途：用于同型半胱氨酸试剂的质量控制 试剂参数： 规格：质控1:2*3ml 质控2:2*3ml 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：2小时 3、样本要求：该产品已准备好使用。使用前仔细混合。 | ml | 24.92 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 43 | 钾电极 Potassium electrode | 主要用途：Roche 系统的 ISE 模块主要用于采用离子选择电极定量检测血清、血浆或尿液中钾含量。 规格：1个 试剂参数： 1、储存温度：15~25℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：2 个月或 9000 次测试 3、样本要求： 15 uL | 个 | 2588.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 44 | 氯电极 Chloride electrode | 主要用途：Roche/Hitachi 系统的 ISE 模块主要用于采用离子选择电极定量检测血清、血浆或尿液中氯含量。 规格：1个 试剂参数 1、储存温度：15~25℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：2 个月或 9000 次测试 3、样本要求： 15 uL | 个 | 3472.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 45 | 钠电极 Sodium electrode | 主要用途：Roche/Hitachi 系统的 ISE 模块主要用于采用离子选择电极定量检测血清、血浆或尿液中钠含量。 规格：1个 试剂参数： 1、储存温度：15~25℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：2 个月或 9000 次测试 3、样本要求： 15 uL | 个 | 2588.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 46 | 参比电极Reference electrode | 主要用途：用于辅助进行钾、钠、氯离子的定量检测。 规格：1个 试剂参数： 1、储存温度：15~25℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：2 个月或 9000 次测试 | 个 | 4085.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 47 | 胱抑素C检测用质控品 Cystatin C Control Set Gen.2 | 主要用途：用于胱抑素C检测的质量控制 试剂参数： 规格：质控品1:3x1ml,质控品2:3x1ml,质控品3:3x1ml 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 | ml | 564.78 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 48 | NaOH-D/Basic Wash (氢氧化钠基础洗液) | 主要用途：反应杯清洗液 II/酸洗用作 Roche/Hitachi 系统上反应杯的酸性清 洗液。 规格：2x1.8L 试剂参数： 1、储存温度：15-25°C 2、置于分析仪试剂稳定期：12周 3、检测原理：试剂处理，即用型试剂。 | L | 76.39 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 49 | cobas c pack MULTI试剂空盒 | 主要用途：罗氏cobas c系统的空试剂载体。 试剂参数： 规格：1PC 1、储存温度：15-25°C 2、置于分析仪试剂稳定期：无 3、检测原理：空试剂载体 | 盒 | 358.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 50 | ECO-D清洗液 | 主要用途：EcoTergent 是反应池的添加剂，用于减少 cobas c 系统上的表面张力。 规格：96ml 试剂参数： 1、储存温度：15-25°C 2、置于分析仪试剂稳定期：12天 3、检测原理：试剂处理，即用型试剂。 | ml | 3.61 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 51 | SMS(酸性洗液) | 主要用途：反应杯清洗液，用作Roche 系统上反应杯的酸性清洗液。 规格：119ml 试剂参数： 1、储存温度：15-25°C 2、置于分析仪试剂稳定期：10周 3、检测原理：试剂处理，即用型试剂。 | ml | 2.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 52 | 蛋白质校准品(尿液/脑脊液) C.f.a.s. PUC | 主要用途：用于蛋白质(尿液/脑脊液)项目的校准 规格：5×1mL 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：3小时 3、样本要求：该产品已准备好使用。使用前仔细混合。避免形成泡沫。 | ml | 278.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 53 | 脂肪酶检测试剂盒(酶比色法) Lipase colorimetric assay (LIPC) | 主要用途：体外定量测定人体内血清和血浆中的脂肪酶的活性。 规格：580测试 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：2 μL 4、测量范围：3-300 U/L (0.05-5.01μkat/L) 5、检测原理：比色法 | 测试 | 4.51 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 54 | cobas c701比色杯(Reaction cell sets) | 主要用途：用于罗氏 cobas c 系统的反应杯 规格：1x56pc 试剂参数： 1、储存温度：常温 2、置于分析仪试剂稳定期：3年 | 盒 | 24674.00 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 55 | NaOH-D,cobas c701碱性洗液 | 主要用途：Roche cobas c 系统上试剂针和反应杯的清洗液。 规格：102ml 试剂参数： 1、储存温度：15-25°C 2、置于分析仪试剂稳定期：一周 3、检测原理：试剂处理，即用型试剂。 | ml | 2.02 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 56 | 蛋白质正常值质控品(尿液/脑脊液) Precinorm PUC | 主要用途：用于蛋白质（尿液/脑脊液）的质量控制 规格：4*3ml 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、样本要求：该产品已准备好使用。使用前仔细混合。避免形成泡沫。 | ml | 148.67 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 57 | 蛋白质病理值质控品（尿液/脑脊液）Precipath PUC | 主要用途：用于蛋白质（尿液/脑脊液）的质量控制 规格：4*3ml 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、样本要求：该产品已准备好使用。使用前仔细混合。避免形成泡沫。 | ml | 148.67 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 58 | 样本稀释液 | 主要用途：用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 规格：119mL/盒 试剂参数： 1、储存温度：15-25°C 2、置于分析仪试剂稳定期：12天 3、检测原理：试剂处理，即用型试剂。 | ml | 3.12 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 59 | 脂蛋白(a)检测用校准品 Preciset Lp(a) Gen.2 | 主要用途：用于脂蛋白(a)检测的校准 规格：5x1mL（冻干粉，复溶后体积） 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、样本要求：蒸馏水/去离子水 | ml | 296.20 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 60 | 脂蛋白(a)检测用质控品 PreciControl Lp(a) Gen.2 | 主要用途：用于脂蛋白(a)检测的质量控制 规格：低水平：2*1ml 高水平：2*1ml 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：5小时 3、样本要求：该产品已准备好使用。使用前仔细混合。避免形成泡沫。 | ml | 375.50 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 61 | a-淀粉酶检测试剂盒(酶比色法) | 主要用途：应用于罗氏cobas c全自动生化分析仪，对人体血清、血浆和尿液中 α-淀粉酶浓度进行体外定量检测。 规格：750 测试/盒 检测时间：10分钟 试剂参数： 1、储存温度：2~8℃ 2、置于分析仪试剂稳定期：4周 3、样本要求：4 μL 4、测量范围：3-1500 U/L (0.05-25.0 μkat/L) 5、检测原理：酶比色法 | 测试 | 1.71 | Cobas C701全自动生化分析仪 |
| 最高限价（元） |  | 44734.07 |  |  |  |

标项四

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 试剂参数及用途 | 最小单位 | 最高限价 （元/最小单位） | 适配设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气、电解质、生化多项校准品 | 400人份每盒，用于对pH、二氧化碳分压、氧分压、Na离子、K离子、红细胞压积、总血红蛋白、血氧饱和度、氧合血红蛋白、碳氧血红蛋白、高铁血红蛋白、还原血红蛋白、葡萄糖、乳酸、胆红素项目的校准 | 人份 | 40.50 | Cobas b 123<4>血气分析仪 |
| 2 | 血气、电解质和生化分析仪用电机盒 | 500人份每盒，用于罗氏血气、电解质和生化分析仪的检测 | 人份 | 2.43 | Cobas b 123<4>血气分析仪 |
| 3 | 血气、电解质和生化分析仪用多项质控品（水平2） | 用于罗氏血气、电解质和生化分析仪的质控，每周一次 | 支 | 86.00 | Cobas b 123<4>血气分析仪 |
| 4 | 血气、电解质和生化分析仪用多项质控品（水平3） | 用于罗氏血气、电解质和生化分析仪的质控，每周一次 | 支 | 86.00 | Cobas b 123<4>血气分析仪 |
| 最高限价（元） |  | 214.93 |  |  |  |

标项五

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 试剂参数及用途 | 最小单位 | 最高限价 （元/最小单位） | 适配设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334 | 本产品用于检测临床重要需氧革兰阴性杆菌对抗生素药物的敏感性。 | 测试 | 62.92 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 2 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N335 | 本产品用于体外检测临床重要需氧革兰阴性杆菌对抗生素药物的敏感性。 | 测试 | 62.92 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 3 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-GN09 | 该产品用于进行革兰氏阴性细菌的药敏测试 | 测试 | 52.97 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 4 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡(VITKE 2 GN Test Kit) | 该产品用于自动鉴定有临床意义的发酵和非发酵革兰阴性杆菌 | 测试 | 52.97 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 5 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-GP67 Test Kit | 该产品用于确定葡萄球菌属、肠球菌属和无乳链球菌对抗生素的敏感性。 | 测试 | 46.45 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 6 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡(VITKE 2 GP Test Kit) | 用于来源于人体并经过分离培养的常见具有临床意义的革兰氏阳性菌的自动鉴定 | 测试 | 52.97 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 7 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-P639 | 该产品用于进行革兰氏阳性细菌的药敏测试 | 测试 | 60.00 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 8 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N399 | 该产品用于检测具有显著临床意义的需氧革兰阴性细菌对抗菌药物的敏感性 | 测试 | 60.00 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 9 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-XN18 | 该产品用于检测具有显著临床意义的需氧革兰阴性细菌对抗菌药物的敏感性 | 测试 | 60.00 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 10 | 链球菌药敏卡片 VITEK 2 AST-ST03 | 该产品用于测定来源于人体并经过分离培养的肺炎链球菌、乙型溶血性链球菌对抗生素药物的敏感性 | 测试 | 60.00 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 11 | 酵母样真菌药敏卡片 VITEK 2 AST-YS08 | 该产品用于进行酵母样真菌的药敏测试 | 测试 | 63.50 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 12 | 一次性悬浮液管 | 该产品用于鉴定药敏实验 | 个 | 0.51 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 13 | VITEK 2样本稀释液 | 该产品用于鉴定药敏实验 | 瓶 | 108.44 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 最高限价（元） |  | 743.65 |  |  |  |

标项六

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 试剂参数及用途 | 最小单位 | 最高限价 （元/最小单位） | 适配设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒(间接免疫荧光法)FI2821-1001-17M | 适应症：各种感染性呼吸道疾病 检测对象：血清中常见呼吸道病原体包括呼吸道合胞病毒，腺病毒，流感病毒A 型，流感病毒B 型，副流感病毒，肺炎支原体，肺炎衣原体及嗜肺军团菌。规格：10人份/盒 | 人份 | 153.00 | EUROLineMaster II全自动免疫印迹仪（荧光显微镜） |
| 2 | 抗肺炎支原体抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)EI 2202-9601M | 适应症：上下呼吸道相关疾病：鼻炎、咽炎、中耳炎、支气管炎、肺炎，检测对象：肺炎支原体IgM抗体 技术特点：1、抗原:来源干肺炎支原体MACATCC15531的提取物、并进一步纯化提取物以降低交叉反应。96人份/盒 | 人份 | 14.43 | EUROLineMaster II全自动免疫印迹仪 |
| 3 | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒(间接免疫荧光法)FI2821-1002-17M | 适应症：各种感染性呼吸道疾病，检测对象：血清中常见呼吸道病原体包括呼吸道合胞病毒，腺病毒，流感病毒A 型，流感病毒B 型，副流感病毒，肺炎支原体，肺炎衣原体及嗜肺军团菌。规格：20人份/盒 | 人份 | 145.35 | EUROLineMaster II全自动免疫印迹仪（荧光显微镜） |
| 4 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法)DP 3713-160 | 综合类筛查（吸入性和食物过敏原同时检测）、专项类筛查（吸入性过敏原组合、食物过敏原组合）、定制类筛查（吸入性和食物过敏原同时检测）；规格：16人份/盒 | 人份 | 260.78 | EUROLineMaster II全自动免疫印迹仪 |
| 最高限价（元） |  | 573.56 |  |  |  |

商务要求

- 1、本次所采购的试剂耗材允许进口，需匹配医院现有设备使用，若投标供应商成交后因供应商所投产品不能完全匹配采购单位设备机型使用，导致采购单位设备无法正常运转，采购单位有权进行退货并取消其中标资格，所产生的一切后果有投标供应商自行承担（提供承诺函）。

- 2、试剂耗材报价以不高于最小单位限价为准，并且不得高于本地三级甲等医院的最低价（提供承诺函），投标人所报价格为含税、配送费用等的全包价。                                                                                                                                   3、供应期限1年，中标商承担试剂耗材所使用的设备的维护保养、性能验证及年度计量检定。                                                                                                                                                        4、质保期：中标方提供的医用耗材资质齐全，内外包装上均需注明有效期,有效期与投标文件中规定的有效期相一致且不得少于12个月（或试剂实际有效期），包装符合国家、行业标准规定的保护措施。中标方送货至使用方的库存物品接近效期的，中标方有责任进行无条件调换或退货。                                                                                                                        5、合同履行期间，如所供产品参加国家集中带量采购、各类省际联盟带量采购，按集采谈判的价格结果进行网上采购；如在新疆维吾尔自治区药品和医用耗材招采管理系统挂网或进入“中部联盟”中选目录等符合上级主管部门的政策性要求时，按照相关政策执行。以上项目执行后如遇政策性调价或供应商自愿降价等，按更新后的价格执行，尚未履行交付的耗材参照更新后的最低价格执行。                                                                                                                   6、付款方式：甲方应当按照实际使用量，与乙方办理结算付款。具体结算付款流程为：甲乙双方每月对实际使用的数量进行书面确认，该书面确认单作为每结算同期内确认实际供货数量的依据；乙方接受乙方供应的产品按照甲方财务结算制度确定结算付款周期为：（月/季度/半年/年）；每一结算周期届满后7个工作日内，甲乙双方依据上一结算周期内双方无异议的实际供货数量（书面确认单）结合合同约定单价确认上一周期货款数额，并于货款数额确认后30个工作日内支付至乙方指定账户。                                                                                                                                             7、第三包Cobas C701全自动生化分析试剂属封闭通道使用，投标商需从设备生产商购买封闭通道开放使用权。

- 备注：最小单位指在注册证或者产品包装所体现的最小计量单位。

- 合同条款及格式

- （具体以实际签订合同为主）

甲方（医疗机构）：新疆医科大学第六附属医院

地址：乌鲁木齐市五星南路39号

电话：

乙方（医用耗材供应企业）：«乙方»

地址：«乙方地址»

联系电话：«联系人»«联系人电话»

新疆医科大学第六附属医院（以下简称甲方）与«乙方»以下简称乙方）就«合同内主要物品»等医用耗材（试剂）采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

一、合同标的

1、货物

乙方按照甲方提供的采购计划在商定的时限内保质、保量、及时组织配送，合同一经签订不得随意更改，同时，所供货物的品种、规格、数量、质量、价格、保质期等方面的标准应符合本合同约定的验收标准。

- 货物的名称、生产厂家、品牌、规格型号及价格详见附表：

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家/品牌 | 注册证号 | 规格型号 | 单位 | 固定单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

- 本合同为固定单价，合同总价以甲方实际采购并书面验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

- 合同履行期间，如所供产品参加国家集中带量采购、各类省际联盟带量采购，按集采谈判的价格结果进行网上采购；如在新疆维吾尔自治区药品和医用耗材招采管理系统挂网或进入“中部联盟”中选目录等符合上级主管部门的政策性要求时，按照相关政策执行。以上项目执行后如遇政策性调价或供应商自愿降价等，按更新后的价格执行，尚未履行交付的耗材参照更新后的最低价格执行。

- 价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

6、乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

7、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本合同货物是全新的、未使用过的、标识清楚，并符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购要求。

3、乙方保证向甲方提供的货品必须资质齐全、信誉好、质量高、性价比合理、售后有保障的产品。因产品资质或质量问题引发的医疗事故或纠纷，均由乙方承担全部损失。

4、乙方提供的货物进入甲方后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的资质、标识或产品质量问题的罚没事项均由乙方自行承担。

5、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

6、乙方提供的产品，如发生过期、失效等问题时，由乙方全部负责，且自收到甲方书面通知后7日内无条件予以补充或调换。

三、质量保证期

1、质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。

2、乙方提供产品的具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。

3、在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费更换，并承担与更换有关的运费、安装、调试、保险等一切费用。

4、一次性使用，如果有质量问题免费更换。

5、乙方会对所供产品适当备货，确保甲方需求。乙方按甲方需求将货物及时配送至指定地点，并配合甲方完成验收工作。乙方在整个供货期间会积极配合甲方的供货需求进行相应配送货的调整。

四、交货时间、地点

1、乙方接到甲方提交的采购计划后，须在甲方指定的时间内按计划送货到甲方指定地点；做到货、票、产品合格证及该批次检验报告同行，并有责任配合甲方管理人员做好入库验收登记工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货。

2、在应急情况下（自然灾害等不可抗力因素情况除外），产品应于1小时内送到甲方指定地点，正常情况下产品24小时内送到甲方指定地点：新疆医科大学第六附属医院,节假日保证按时配送。如甲方有特殊配送需求的，乙方必须设法满足，如不能按时到货，造成甲方损失的，乙方将按第九条向甲方承担违约责任。

3、到货地点和接货单位（或接货人） 新疆医科大学第六附属医院。甲方指定的接货人为：姓名：    ，电话号码：        ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

4、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书、技术资料（操作、维修、保养）、保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、对于货物运输过程中出现的一切安全责任、人身损害等均由乙方自行负责

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量:乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在随货通行单上签字确认，随货通行单一式陆份，作为今后双方结算的依据之一。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权要去乙方无条件予以更换，亦有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔或追偿。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、乙方提供货物的有效期至少在一年以上，如发现有效期少于12个月的，甲方库房管理员有权拒绝验货。如乙方供货的的库房存货到达有效期期限，乙方应无条件更换过期产品。若乙方出现不补充或调换过期产品或超过7日补充或调换过期产品的行为共累计3次，甲方有权解除合同，解除通知自到达乙方后生效且视为乙方无异议，乙方应向甲方承担本合同最终结算总额20%的违约金。

七、货款的支付

甲方应当按照实际使用量，与乙方办理结算付款。具体结算付款流程为：甲乙双方每月对实际使用的数量进行书面确认，该书面确认单作为每结算同期内确认实际供货数量的依据；乙方接受乙方供应的产品按照甲方财务结算制度确定结算付款周期为：（月/季度/半年/年）；每一结算周期届满后7个工作日内，甲乙双方依据上一结算周期内双方无异议的实际供货数量（书面确认单）结合合同约定单价确认上一周期货款数额，并于货款数额确认后30个工作日内支付至乙方指定账户。

甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：

开户行：«开户行»

账户名称：«账户名称»

银行账号：«银行账号»

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

八、违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。甲方要求紧急配送本合同约定的货物的，乙方必须保证能随时供货，每迟延交货一次，向甲方承担1000元违约金；正常配送情况下，如不能按时到货，乙方向甲方承担本次货款的20%的违约金。乙方出现三次不按时配送、延迟配送的情形，甲方有权解除合同并有权要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

2）乙方必须确保投标的产品和供货的产品一致，如发现供货产品生产厂家、质量和招标时不符的情况，甲方有权立即要求乙方退货、解除合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

3）如果乙方提供的货物因质量问题或者设计瑕疵，导致甲方使用过程中发生医疗事故等不良后果的，全部责任均由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的全部损失，同时，剩余未付货款作为违约金全部归甲方所有。

4）上述条款中约定的违约金如不能弥补甲方实际损失的，以甲方实际损失为准。

5）乙方销售代表在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照国卫法制发（2013）50号文件《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》中有关规定执行，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。

6）甲乙双方因不可抗力不能履行本合同的责任和义务时，双方应及时签订补充协议，并共同遵守执行。

7）本合同签订后，乙方应严格按照中标价格履行合同，如乙方因价格原因，拒绝供货或不能根据合同约定的品种、规格、数量、质量等标准和要求向甲方配送货物，无法满足甲方采购需要，甲方有权解除合同，同时，乙方按合同总额的20%向甲方承担违约责任。

8）本合同签订后，乙方应如实履行本合同项下的权利义务，不得擅自要求解除或终止合同；如违反上述约定，向甲方承担合同总金额20%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，以实际损失为准。

九、不可抗力

1、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

3、甲乙双方因不可抗力不能履行本合同的责任和义务时，双方应及时签订补充协议，并共同遵守执行。

十、争议的解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可提交甲方所在地法院诉讼解决。

十一、合同的生效与文本

1、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

2、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

十二、其他

1、本合同有效期一年，自签订之日起生效。上述合同有效期内，若甲方上级主管部门对本合同约定由乙方供货的货物进行公开招标，本合同自甲方上级主管部门公开招标时自动终止（具体时间，以甲方通知乙方的时间为准），合同终止后，甲方将恢复执行上级主管部门进行招标采购的结果，乙方对此无异议。

2、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

3、本合同签字页双方提供的双方信息，为双方确认的各方准确有效的送达地址信息，如有变更应书面通知对方，未通知视为未变更。双方同意按前述地址向对方送达各类文件、函件等，寄出及发送时间为送达时间。

4、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

合 同 章：                                         合 同 章：

法人签字：                                         法人签字：

授权代表签字：                                    授权代表签字：

电话：                                            电话：

纳税人识别号                                      纳税人识别号：

地址：                                             地址：

开户行：                                          开户行：

行号：                                            行号：

银行账号：                                        银行账号：

签订时间：  年  月  日                            签订时间：  年  月  日

- 第六章 投标书格式

项目

项目编号：

投标文件

投标人名称：（盖章）

投标人代表：（签字）

年      月      日

- 附件一、投标书

中科高盛咨询集团有限公司：

我们收到你们              招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供投标货物、安装及技术服务，投标总价

元（人民币大写）￥：          元（小写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本响应文件的有效期为投标截止后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者成交的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

⒏该项承诺在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元（大写：元）的投标保证金。并同意在确定最终成交供应商、发出成交通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定成交供应商，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（4）技术服务。

（5）运输方式。

（6）要求项目单位提供的配合。

（7）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（8）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位名称：（公章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

年      月     日

- 附件二、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

法人身份证正面

法人身份证反面

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年      月     日

- 附件三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次投标的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

法人身份证正面

法人身份证反面

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：         年      月      日

- 附件四、关于招标文件的声明函

致：中科高盛咨询集团有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对采购代理机构和采购人承担法律责任。

下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

投标单位名称：（公章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

年      月     日

- 附件五、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、招标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害供应商的合法权益；

四、不与采购人或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取成交；

六、如在开标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃成交供应商资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

投标单位名称：（公章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

年      月     日

- 附件六、供应商反商业贿赂承诺书

在          项目编号（              项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与采购人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假投标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称：（公章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

年      月     日

- 附件七、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（公章）

……

年      月     日

注：1、以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 2、本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 附件八、开标一览表

项目名称：                                       项目编号：          标项：           单位：元

| 序号 | 项目名称 | 供货期 | 质保期 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 投标总价为投标分项 报价的合计 |
| 投标总价 （单价合计） |  | 小写： 大写： |  |  |  |

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

注：1、在开标一览表中，按招标须知的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、详细清单参照附件九自制。

- 附件九、投标产品名称、数量、规格分项报价表

标项一

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 适配设备 | 最高限价（元/最小单位） | 投标试剂产品名称 | 注册证号 | 生产厂家名称 | 最小单位 | 包装规格 | 投标单价（元/最小单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗液 | BD FACSCalibur流式细胞仪 | 129.20 |  |  |  | L | （R1 : 4 x 29mL）/盒（示例） |  |  |
| 2 | 流式细胞分析用鞘液 BD Sheath Additive | BD FACSCalibur流式细胞仪 | 32.30 |  |  |  | L | （R1 : 4 x 15mL R2 : 4 x 6.5mL）/盒（示例） |  |  |
| 3 | 圆底试管 | BD FACSCalibur流式细胞仪 | 0.93 |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 投标报价合计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

3、分项报价表顺序严格按照采购需求中顺序填写，投标单价不得超过招标单价限价，否则视为无效响应。

4、最小单位指在注册证或者产品包装所体现的最小计量单位。供应商报价需填写入库包装规格及价格(如有示例填写时请删除）。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日

标项二

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 适配设备 | 最高限价（元/最小单位） | 投标试剂产品名称 | 注册证号 | 最小单位 | 生产厂家名称 | 包装规格 | 投标单价（元/最小单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25-羟基维生素D定标液Vitamin D total CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 585.25 |  |  | ml |  | （R1 : 4 x 29mL）/盒（示例） |  |  |
| 2 | 甲状腺相关自身抗体质控品 PreciControl ThyroAB | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 322.75 |  |  | ml |  | （R1 : 4 x 15mL R2 : 4 x 6.5mL）/盒（示例） |  |  |
| 3 | 甲胎蛋白定标液 AFP CalSet II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 290.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 4 | 癌胚抗原定标液 CEA CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 290.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 5 | 糖类抗原19-9定标液 CA 19-9 CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 414.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 6 | 糖类抗原72-4定标液 CA 72-4 CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 414.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 7 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Vitamin D total | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 31.42 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 8 | 甲状旁腺素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys PTH | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 23.99 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 9 | β-胶原特殊序列检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys β-CrossLaps/serum | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 27.91 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 10 | 骨钙素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys N-MID Osteocalcin | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 27.91 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 11 | 骨钙素定标液 N-MID Osteocalcin CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 338.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 12 | C-肽定标液 C-Peptide CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 275.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 13 | 胰岛素定标液 Insulin CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 227.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 14 | 肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Myoglobin | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 27.38 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 15 | 心肌质控品 PreciControl Cardiac II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 217.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 16 | 肌钙蛋白质控品 PreciControl Troponin | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 132.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 17 | 肌红蛋白定标液 Myoglobin CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 301.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 18 | 清洗液 PreClean M | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 0.20 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 19 | 三丙胺缓冲液 ProCell | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 286.50 |  |  | L |  |  |  |  |
| 20 | 缓冲液 CleanCell | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 0.27 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 21 | 三丙胺缓冲液 ProCell | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 0.27 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 22 | AssayTip 2010(分析吸头) | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 0.48 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 23 | AssayCup 2010(分析杯) | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 0.41 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 24 | 样本稀释液 Diluent Universal | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 17.14 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 25 | 清洗液 Elecsys SysWash | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 1.32 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 26 | AssayTip/AssayCup(分析吸头/分析杯) | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 0.95 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 27 | 多标记物质控品 PreciControl Multimarker | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 193.17 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 28 | 免疫多项质控品 PreciControl Varia | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 108.33 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 29 | 免疫通用质控品 PreciControl Universal | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 59.67 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 30 | 人绒毛膜促性腺激素定标液 HCG+β CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 278.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 31 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys CA 15-3 II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 25.81 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 32 | 甲胎蛋白检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys AFP | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 13.38 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 33 | 人附睾蛋白4检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys HE4 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 39.72 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 34 | 癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法) Elecsys CEA | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 13.38 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 35 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(电化学发光法) Elecsys CA 19-9 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 27.89 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 36 | 糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys CA 125 II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 27.91 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 37 | 糖类抗原72-4测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys CA 72-4 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 27.21 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 38 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(电化学发光法)Elecsys CYFRA 21-1 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 29.09 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 39 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys NSE | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 27.91 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 40 | 人附睾蛋白4定标液HE4 Calset | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 707.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 41 | 肿瘤标志物质控品 PreciControl Tumor Marker | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 218.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 42 | 清洗液 ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 2.99 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 43 | 高敏肌钙蛋白T定标液 Troponin T hs CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 290.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 44 | 神经元特异性烯醇化酶定标液 NSE CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 414.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 45 | 细胞角蛋白19片段定标液 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 279.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 46 | 缓冲液 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 286.50 |  |  | L |  |  |  |  |
| 47 | 孕酮定标液 Progesterone Ⅲ CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 233.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 48 | β-胶原特殊序列定标液 β-CrossLaps CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 316.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 49 | 糖类抗原125定标液 CA 125 II CalSet II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 414.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 50 | 糖类抗原15-3定标液 CA 15-3 II CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 414.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 51 | 清洗液 ProbeWash M | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 0.96 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 52 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys total PlNP | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 55.50 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 53 | 总I型胶原氨基端延长肽定标液 total P1NP CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 541.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 54 | 甲状旁腺素定标液 CalSet PTH | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 233.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 55 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Troponin T hs | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 24.26 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 56 | 脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys proBNP II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 70.80 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 57 | 总前列腺特异性抗原(PSA)测定试剂盒(电化学发光法)Elecsys total PSA | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 24.16 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 58 | 脑利钠肽前体定标液 proBNP ⅡCalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 284.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 59 | 总前列腺特异性抗原定标液 total PSA CalSet II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 290.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 60 | 肺癌相关肿瘤标志物质控品 PreciControl Lung Cancer | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 179.67 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 61 | 促甲状腺素受体抗体定标液 CalSet Anti-TSHR | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 119.62 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 62 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys free PSA | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 25.19 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 63 | 游离前列腺特异性抗原定标液 free PSA CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 233.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 64 | 人附睾蛋白4质控品PreciControl HE4 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 465.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 65 | 抗缪勒管激素定标液CalSet AMH Plus | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 517.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 66 | 抗缪勒管激素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys AMH Plus | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 121.60 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 67 | 抗缪勒管激素质控品PreciControl AMH Plus | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 588.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 68 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Anti-TSHR | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 26.92 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 69 | 白介素6检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys IL-6 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 45.39 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 70 | 白介素6定标液 IL-6 Calset | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 187.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 71 | 降钙素原检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys BRAHMS PCT | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 72.62 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 72 | 睾酮定标液 Testosterone II CalSet II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 233.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 73 | 促甲状腺素定标液 TSH CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 251.15 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 74 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys TSH | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 13.66 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 75 | 降钙素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Calcitonin | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 22.95 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 76 | 降钙素定标液 Calcitonin CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 757.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 77 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys ProGRP | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 45.90 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 78 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys SCC | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 31.33 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 79 | 胃泌素释放肽前体定标液 ProGRP CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 865.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 80 | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液 SCC CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 425.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 81 | 卵泡刺激素定标液 FSH CalSet Ⅱ | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 456.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 82 | 催乳素定标液 Prolactin II CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 350.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 83 | 黄体生成素定标液 LH CalSet II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 350.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 84 | 雌二醇定标液 Estradiol III CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 325.75 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 85 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Anti-TPO | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 21.15 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 86 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Anti-Tg | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 17.10 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 87 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) ElecsysFT3 Ⅲ | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 13.50 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 88 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys T3 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 13.50 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 89 | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys T4 | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 13.50 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 90 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 FT3 III CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 436.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 91 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 Anti-TPO CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 216.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 92 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 T3 CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 436.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 93 | 甲状腺素定标液 T4 CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 436.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 94 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys FT4 III | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 13.50 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 95 | 游离甲状腺素定标液 CalSet FT4 Ⅲ | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 436.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 96 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 Anti-Tg CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 233.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 97 | 铁蛋白检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Ferritin | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 15.30 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 98 | 铁蛋白定标液 Ferritin CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 309.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 99 | 叶酸检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Folate III | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 27.79 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 100 | 叶酸定标液 Folate III CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 394.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 101 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Tg II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 27.00 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 102 | 甲状腺球蛋白定标液 Tg II CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 436.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 103 | 维生素B12定标液 Vitamin B12 II CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 452.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 104 | 维生素B12检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Vitamin B12 II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 27.00 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 105 | 皮质醇检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Cortisol II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 27.82 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 106 | 皮质醇定标液 Cortisol II CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 389.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 107 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys CK-MB | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 19.35 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 108 | 人生长激素定标液 hGH CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 639.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 109 | 促肾上腺皮质激素定标液 ACTH CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 800.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 110 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys ACTH | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 40.94 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 111 | 人生长激素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys hGH | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 17.10 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 112 | 肌酸激酶-MB同工酶定标液 CK-MB CalSet | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 351.25 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 113 | 25-羟基 维生素D质控品PreciControl Vitamin D total III | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 332.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 114 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 PreciControl Anti-HCV | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 91.10 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 115 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 PreciControl HBsAg II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 57.39 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 116 | 梅毒螺旋体抗体质控品 PreciControl Syphilis | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 169.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 117 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控液 PreciControl Anti-HBs | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 49.85 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 118 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控液 PreciControl Anti-HBc | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 56.01 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 119 | 乙型肝炎病毒e抗原质控液 PreciControl HBeAg | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 49.86 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 120 | 乙型肝炎病毒e抗体质控液 PreciControl Anti-HBe | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 56.01 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 121 | 人类免疫缺陷病毒质控品PreciControl HIV Gen II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 87.92 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 122 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 PreciControl HBsAg II quant II | Cobas E411/e601/e801电化学发光全自动免疫分析系统 | 78.15 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 投标报价合计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

3、分项报价表顺序严格按照采购需求中顺序填写，投标单价不得超过招标单价限价，否则视为无效响应。

4、最小单位指在注册证或者产品包装所体现的最小计量单位。供应商报价需填写入库包装规格及价格(如有示例填写时请删除）。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日

标项三

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 适配设备 | 最高限价（元/最小单位） | 投标试剂产品名称 | 注册证号 | 最小单位 | 生产厂家名称 | 包装规格 | 投标单价（元/最小单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌酸激酶同工酶检测用校准品 C.f.a.s. CK-MB | Cobas C701全自动生化分析仪 | 208.00 |  |  | ml |  | （R1 : 4 x 29mL）/盒（示例） |  |  |
| 2 | 氨/乙醇/二氧化碳检测用校准品Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator | Cobas C701全自动生化分析仪 | 146.62 |  |  | ml |  | （R1 : 4 x 15mL R2 : 4 x 6.5mL）/盒（示例） |  |  |
| 3 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C定标液 C.f.a.s.Cystatin C | Cobas C701全自动生化分析仪 | 796.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 4 | 多项生化校准品Calibrator for automated systems(C.f.a.s.) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 27.06 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 5 | 电解质定标液 ISE Standard High/ISE Standard Low | Cobas C701全自动生化分析仪 | 15.37 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 6 | 电解质定标液 ISE Standard High/ISE Standard Low | Cobas C701全自动生化分析仪 | 15.37 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 7 | 酸性洗液 | Cobas C701全自动生化分析仪 | 394.17 |  |  | L |  |  |  |  |
| 8 | 多项生化低值质控品 PreciControl ClinChem Multi 1(PCCC1) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 28.64 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 9 | 多项生化高值质控品 PreciControl ClinChem Multi 2 (PCCC2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 32.72 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 10 | 电解质内标液 ISE Internal Standard | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.34 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 11 | 样本稀释液 ISE Diluent Gen.2 | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.48 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 12 | 电解质参比液 ISE Reference Electrolyte | Cobas C701全自动生化分析仪 | 1.36 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 13 | 卤钨灯 | Cobas C701全自动生化分析仪 | 2764.00 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 白蛋白检测试剂盒(比色法) Albumin Gen.2(ALB2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.22 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 15 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(比色法) Alkaline Phosphatase acc. to IFCC Gen.2 (ALP2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.45 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 16 | a-淀粉酶检测试剂盒(酶比色法) a-Amylase EPS ver.2 (AMYI2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 1.71 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 17 | 直接胆红素检测试剂盒(重氮法) Bilirubin Direct Gen 2 (BILD2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.48 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 18 | 肌酸激酶检测试剂盒(比色法) Creatine Kinase (CK) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.88 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 19 | 肌酸激酶同工酶MB检测试剂盒(比色法) Creatine Kinase-MB(CK-MB) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 3.17 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 20 | 葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) Glucose HK Gen.3 (GLUC3) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.50 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 21 | 铁检测试剂盒(比色法) Fe(IRON2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 1.07 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 22 | 磷检测试剂盒(比色法)Phosphate (Inorganic) ver.2 (PHOS2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.39 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 23 | 尿酸检测试剂盒(比色法) Uric Acid ver.2(UA2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.51 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 24 | 尿素/尿素氮检测试剂盒(比色法) UREAL(UREA/BUN) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.45 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 25 | 重碳酸盐检测试剂盒(比色法) Bicarbonate Liquid (CO2-L) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.86 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 26 | 肌酐检测试剂盒(苦味酸法)Creatinine Jaffé Gen.2(CREJ2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.27 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 27 | 镁检测试剂盒(比色法) Magnesium Gen.2(MG2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.36 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 28 | 总蛋白检测试剂盒(比浊法)Total Protein Urine/CSF Gen.3 (TPUC3) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 4.11 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 29 | 胱抑素C检测试剂盒(免疫比浊法) Tina-quant Cystatin C Gen.2 (CYSC2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 12.56 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 30 | 脂蛋白(a)检测试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) Tina-quant Lipoprotein (a) Gen.2 (Latex)(LPA2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 8.40 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 31 | 载脂蛋白A1检测试剂盒(免疫比浊法) Tina-quant Apolipoprotein A-1 ver.2 (APOAT) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 5.06 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 32 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) Tina-quant Apolipoprotein B ver.2 (APOBT) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 4.51 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 33 | 钙检测试剂盒(比色法)Calcium Gen.2 (Ca2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.28 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 34 | 清洗液 | Cobas C701全自动生化分析仪 | 3.78 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 35 | Sample Cleaner 2(样本针清洗液2) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 0.95 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 36 | 氨/乙醇/二氧化碳检测用病理值质控品Ammonia/Ethanol/CO2 Control Abnormal | Cobas C701全自动生化分析仪 | 70.80 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 37 | 氨/乙醇/二氧化碳检测用正常值质控品 Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | Cobas C701全自动生化分析仪 | 70.80 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 38 | 蛋白质多项校准品 C.f.a.s. Proteins | Cobas C701全自动生化分析仪 | 166.60 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 39 | 脂类多项检测用校准品 C.f.a.s. Lipids | Cobas C701全自动生化分析仪 | 115.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 40 | 同型半胱氨酸检测试剂盒(酶比色法) Homocysteine Enzymatic Assay (HCYS) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 26.00 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 41 | 同型半胱氨酸检测用校准品 Homocysteine Calibrator Kit | Cobas C701全自动生化分析仪 | 108.17 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 42 | 同型半胱氨酸检测用质控品 Homocysteine Control Kit | Cobas C701全自动生化分析仪 | 24.92 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 43 | 钾电极 Potassium electrode | Cobas C701全自动生化分析仪 | 2588.00 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 44 | 氯电极 Chloride electrode | Cobas C701全自动生化分析仪 | 3472.00 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 45 | 钠电极 Sodium electrode | Cobas C701全自动生化分析仪 | 2588.00 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 46 | 参比电极Reference electrode | Cobas C701全自动生化分析仪 | 4085.00 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 47 | 胱抑素C检测用质控品 Cystatin C Control Set Gen.2 | Cobas C701全自动生化分析仪 | 564.78 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 48 | NaOH-D/Basic Wash (氢氧化钠基础洗液) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 76.39 |  |  | L |  |  |  |  |
| 49 | cobas c pack MULTI试剂空盒 | Cobas C701全自动生化分析仪 | 358.00 |  |  | 盒 |  |  |  |  |
| 50 | ECO-D清洗液 | Cobas C701全自动生化分析仪 | 3.61 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 51 | SMS(酸性洗液) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 2.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 52 | 蛋白质校准品(尿液/脑脊液) C.f.a.s. PUC | Cobas C701全自动生化分析仪 | 278.00 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 53 | 脂肪酶检测试剂盒(酶比色法) Lipase colorimetric assay (LIPC) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 4.51 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 54 | cobas c701比色杯(Reaction cell sets) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 24674.00 |  |  | 盒 |  |  |  |  |
| 55 | NaOH-D,cobas c701碱性洗液 | Cobas C701全自动生化分析仪 | 2.02 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 56 | 蛋白质正常值质控品(尿液/脑脊液) Precinorm PUC | Cobas C701全自动生化分析仪 | 148.67 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 57 | 蛋白质病理值质控品（尿液/脑脊液）Precipath PUC | Cobas C701全自动生化分析仪 | 148.67 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 58 | 样本稀释液 | Cobas C701全自动生化分析仪 | 3.12 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 59 | 脂蛋白(a)检测用校准品 Preciset Lp(a) Gen.2 | Cobas C701全自动生化分析仪 | 296.20 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 60 | 脂蛋白(a)检测用质控品 PreciControl Lp(a) Gen.2 | Cobas C701全自动生化分析仪 | 375.50 |  |  | ml |  |  |  |  |
| 61 | a-淀粉酶检测试剂盒(酶比色法) | Cobas C701全自动生化分析仪 | 1.71 |  |  | 测试 |  |  |  |  |
| 投标报价合计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

3、分项报价表顺序严格按照采购需求中顺序填写，投标单价不得超过招标单价限价，否则视为无效响应。

4、最小单位指在注册证或者产品包装所体现的最小计量单位。供应商报价需填写入库包装规格及价格(如有示例填写时请删除）。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日

标项四

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 适配设备 | 最高限价（元/最小单位） | 投标试剂产品名称 | 注册证号 | 生产厂家名称 | 最小单位 | 包装规格 | 投标单价（元/最小单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气、电解质、生化多项校准品 | Cobas b 123<4>血气分析仪 | 40.50 |  |  |  | 人份 | （R1 : 4 x 29mL）/盒（示例） |  |  |
| 2 | 血气、电解质和生化分析仪用电机盒 | Cobas b 123<4>血气分析仪 | 2.43 |  |  |  | 人份 | （R1 : 4 x 15mL R2 : 4 x 6.5mL）/盒（示例） |  |  |
| 3 | 血气、电解质和生化分析仪用多项质控品（水平2） | Cobas b 123<4>血气分析仪 | 86.00 |  |  |  | 支 |  |  |  |
| 4 | 血气、电解质和生化分析仪用多项质控品（水平3） | Cobas b 123<4>血气分析仪 | 86.00 |  |  |  | 支 |  |  |  |
| 投标报价合计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

3、分项报价表顺序严格按照采购需求中顺序填写，投标单价不得超过招标单价限价，否则视为无效响应。

4、最小单位指在注册证或者产品包装所体现的最小计量单位。供应商报价需填写入库包装规格及价格(如有示例填写时请删除）。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日

标项五

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 适配设备 | 最高限价（元/最小单位） | 投标试剂产品名称 | 注册证号 | 生产厂家名称 | 最小单位 | 包装规格 | 投标单价（元/最小单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 62.92 |  |  |  | 人份 | （R1 : 4 x 29mL）/盒（示例） |  |  |
| 2 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N335 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 62.92 |  |  |  | 人份 | （R1 : 4 x 15mL R2 : 4 x 6.5mL）/盒（示例） |  |  |
| 3 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-GN09 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 52.97 |  |  |  | 支 |  |  |  |
| 4 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡(VITKE 2 GN Test Kit) | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 52.97 |  |  |  | 支 |  |  |  |
| 5 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-GP67 Test Kit | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 46.45 |  |  |  | 测试 |  |  |  |
| 6 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡(VITKE 2 GP Test Kit) | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 52.97 |  |  |  | 测试 |  |  |  |
| 7 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-P639 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 60.00 |  |  |  | 测试 |  |  |  |
| 8 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N399 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 60.00 |  |  |  | 测试 |  |  |  |
| 9 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-XN18 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 60.00 |  |  |  | 测试 |  |  |  |
| 10 | 链球菌药敏卡片 VITEK 2 AST-ST03 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 60.00 |  |  |  | 测试 |  |  |  |
| 11 | 酵母样真菌药敏卡片 VITEK 2 AST-YS08 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 63.50 |  |  |  | 测试 |  |  |  |
| 12 | 一次性悬浮液管 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 0.51 |  |  |  | 测试 |  |  |  |
| 13 | VITEK 2样本稀释液 | VITEK2-compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 108.44 |  |  |  | 测试 |  |  |  |
| 投标报价合计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

3、分项报价表顺序严格按照采购需求中顺序填写，投标单价不得超过招标单价限价，否则视为无效响应。

4、最小单位指在注册证或者产品包装所体现的最小计量单位。供应商报价需填写入库包装规格及价格(如有示例填写时请删除）。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日

标项六

| 序号 | 招标试剂产品名称 | 适配设备 | 最高限价（元/最小单位） | 投标试剂产品名称 | 注册证号 | 生产厂家名称 | 最小单位 | 包装规格 | 投标单价（元/最小单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒(间接免疫荧光法)FI2821-1001-17M | EUROLineMaster II全自动免疫印迹仪（荧光显微镜） | 153.00 |  |  |  | 人份 | （R1 : 4 x 29mL）/盒（示例） |  |  |
| 2 | 抗肺炎支原体抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)EI 2202-9601M | EUROLineMaster II全自动免疫印迹仪 | 14.43 |  |  |  | 人份 | （R1 : 4 x 15mL R2 : 4 x 6.5mL）/盒（示例） |  |  |
| 3 | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒(间接免疫荧光法)FI2821-1002-17M | EUROLineMaster II全自动免疫印迹仪（荧光显微镜） | 145.35 |  |  |  | 人份 |  |  |  |
| 4 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法)DP 3713-160 | EUROLineMaster II全自动免疫印迹仪 | 260.78 |  |  |  | 人份 |  |  |  |
| 投标报价合计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

3、分项报价表顺序严格按照采购需求中顺序填写，投标单价不得超过招标单价限价，否则视为无效响应。

4、最小单位指在注册证或者产品包装所体现的最小计量单位。供应商报价需填写入库包装规格及价格(如有示例填写时请删除）。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日

- 附件十、技术规格偏离表

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 技术指标证明材料名称 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第四章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明。供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日

- 附件十一、商务条款偏离表

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日

- 附件十二、投标产品近三年（从投标截至时间往前推算）同类产品销售业绩表

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应随此表附上相关的业绩证明（以生产厂家或供应商提供的同类业绩证明资料如合同或者中标（成交）通知书复印件为准）。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日