犍为县政府采购项目

( 货物类 )

招标文件

项目编号：QWZC-GZ202105

项目名称：犍为县玉津镇中心小学教学办公家具及厨房设备采购项目(第2次)

犍为县政府采购中心

犍为县玉津镇中心小学

共同编制

二○二一年九月

目    录

第一章　投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

一、投标人须知附表	3

二、总  则	7

三、招标文件	8

四、投标文件	9

五、开标和中标	12

六、签订及履行合同和验收	14

七、投标纪律要求	15

八、询问、质疑和投诉	16

九、其他	16

第三章 投标文件格式	17

开标一览表	18

法定代表人授权书	3

承　诺　函	4

中小企业声明函	5

中小企业声明函（货物）	6

残疾人福利性单位声明函(格式)	7

供应商基本情况表	10

投 标 函	11

分项报价表	12

失信行为声明函	13

项目要求响应及偏离情况	14

（实质性要求）	14

项目要求响应证明材料	- 15 -

政府采购合同内容主要条款响应及偏离表	- 16 -

第四章  项目要求	- 18 -

第五章  投标人应提交的资格证明材料及审查办法	74

第六章  评标办法	76

第七章  政府采购合同（草案）	84

- 第一章　投标邀请

犍为县政府采购中心受采购人委托，拟对“犍为县玉津镇中心小学教学办公家具及厨房设备采购项目(第2次)”项目进行国内公开招标，兹欢迎符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目名称：犍为县玉津镇中心小学教学办公家具及厨房设备采购项目(第2次)

二、项目编号：QWZC-GZ202105

三、项目内容简介：

拟采购一批办公家具及厨房设备，对其中第2包再次实施采购，采购预算：125.7201万元（最高限价：125万元），详见本文件第四章 招标项目要求。

四、供应商参加本次政府采购活动的资格要求（适用于各包）：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目专门面向中小微企业；

8、本项目不接受联合体投标。

（提供的证明材料及审查标准详见本文件第五章）。

五、报名及招标文件获取：

1、报名方式：本项目不报名，但计算报名时间（招标文件获取期限）为2021年9月23日至2021年9月28日9：00-23：59。

2、招标文件获取：请在四川政府采购网或乐山市政府采购网自行下载，如出现招标文件有修改或采购变动的，投标截止时间前注意自行查收（因供应商未及时查收更正公告内容而造成损失的，由供应商自行承担）。

六、递交投标文件截止时间和地点：2021年10月13日09:30（北京时间），犍为县政府采购中心开标室。超过截止时间送达、邮寄送达或未按照招标文件要求密封的投标文件将不予接受。

七、投标截止时间、开标时间和地点：递交投标文件截止时间的同时在同一地点开标。

八、本投标邀请至少在四川政府采购网上以公告形式发布。不同公告媒体内容有不一致的，均以此公告媒体为准。

九、联系方式：

1、采购人：犍为县玉津镇中心小学

通讯地址：犍为县玉津镇

邮编：614400

联系人及电话：余先生  15283363881

2、采购代理机构：犍为县政府采购中心

（本文件中所称“采购代理机构”、“采购中心”均指犍为县政府采购中心）

通讯地址：犍为县公共资源交易服务中心开标室（县文体中心旁档案馆四楼）

邮编：614000

联系人及电话：乔先生

1、项目其他事项咨询:0833-4228705、4266355

2、财政监督投诉电话：0833-4222947

- 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 |  |  | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源、采购预算、最高限价 （实质性要求） |  |  | 资金来源：财政资金 第2包采购预算：125.7201万元（最高限价：125万元），详见本文件第四章 招标项目要求。 超过最高限价的，将作符合性审查不通过处理。 |
| 2 | 项目属性及对应的行业划型标准 |  |  | 货物类，对应的行业划型标准为：工业。 |
| 3 | 联合体投标 （实质性要求） |  |  | 本项目 不接受 联合体投标。接受联合体投标的执行本文件本章第13条 |
| 4 | 投标有效期 （实质性要求） |  |  | 提交投标文件截止之日起（60）个日历日 |
| 5 | 合同分包 （实质性要求） |  |  | 本项目 不允许 对中标标的进行分包。允许分包的详见本文件本章第26条 |
| 6 | 评审 | 负责主体 |  | 本项目评审分以下两个环节评审： 1、资格性审查：由采购人代表组成评审小组负责评审。详见第五章投标人应提交的资格证明材料及审查办法 2、评标（符合性审查、综合比较及推荐中标候选人等资格性审查外的其余评审）：由依法组建的由采购人代表和评审专家组成的评标委员会负责评审。详见第六章评标办法 |
|  |  | 评标方法 |  | 最低评标价法 |
| 7 | 中标人确定 |  |  | （ ）采购人确定 （ √ ）采购人授权评委直接确定 本项目要求评标委员会分包推荐中标候选人并确定中标人。 |
| 8 | 投标保证金 |  |  | （ √ ）本项目不收取投标保证金 |
| 9 | 履约保证金 （实质性要求） |  |  | （ ）本项目不收取履约保证金 |
|  |  |  |  | （ √ ）本项目收取履约保证金，要求如下： （一）金额：10%。 （二）缴纳方式：项目要求中明确约定的按项目要求中的执行，未明确的中标人在合同签订前可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 （三）退还约定：见本文件本章第28条及合同约定。 |
| 10 | 供应商信用融资 |  |  | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 11 | 投标文件数量要求 （实质性要求） |  |  | 投标文件按以下三部份分别制作、装订： 1、“开标一览表”原件 1 份； 2、“资格性文件”正本 1 份 ，副本 2 份； 3、“项目要求投标文件”正本 1 份、副本 4 份； 详见本文件本章第15条 |
| 12 | 报价合理性说明 （实质性要求） |  |  | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 “证明材料”可以为：1、成本构成。包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等。2、较其他投标人且能支撑自己报更低价格的优势说明等。投标人拟低价投标的（可以最高限价作为参照），可事先作好书面说明或提供相关证明材料以备用。 投标人书面说明应当由授权代表签字确认或者加盖公章，否则无效。 |
| 13 | 政府采购政策功能（实质性要求） |  | 中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同中小企业） | 1、依据为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（下称《办法》）。 2、本项目为以下勾选项方式扶持中小企业，须提供材料的要求详见本文件第三章投标文件格式。 （√ ）本项目整体专门面向中小企业采购。即：所投货物制造商（货物类项目，下同）或承接服务供应商（服务类项目，下同）须全部是中小企业，否则作资格性审查不通过处理。 （ ）本项目部分专门面向中小企业采购。专门面向的内容见本文件第四章项目要求。即：对本文件规定专门面向的内容，供应商所投货物制造商或承接服务供应商须全部是中小企业，否则作资格性审查不通过处理。 （ ）本项目非专门面向中小企业采购。即：供应商所投货物制造商或承接服务供应商全部是小微企业的给予所投总价10%的价格扣除；项目允许联合体投标且所投货物制造商或承接服务供应商为小微企业的金额达到合同总金额30%以上或者项目允许成交后分包且供应商约定货物制造商或承接服务供应商为小微企业的金额达到合同总金额30%以上的可享受所报总价3%的价格扣除。用扣除后的金额参与评审。价格不作为评审因素的项目不再执行价格扣除政策。 |
|  |  |  | 无线局域网产品、 节能产品、 环境标志产品、信息安全产 （如果项目涉及货物时执行） | 1、本项目产品有属于优先采购品目的，对投有符合相应要求产品的投标人采取以下优先办法： （1）采用综合评分法的，在评分细则中给予加分体现； （2）采用最低评标价法的，给予投标人该产品报价1%的价格扣除，同一产品符合多个优先产品情形的则累加扣除。对于同时符合此优先政策和小微企业政策的投标人，先执行产品价格扣除后再执行总价（小微企业政策）价格扣除。用扣除后的总价参与排序。 2、本项目产品有属于强制采购节能产品品目的，投标人须提供符合相应要求的产品，否则，按照无效投标处理。强制采购节能产品为本文件中加■的产品(未标识或标识有误的以国家规定的为准。 强制采购节能产品通常包括：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目)。 3、投标人在投标文件中须提供所投节能产品、环境标志产品经市场监管总局公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标人鲜章），所投无线局域网产品在“无线局域网认证产品政府采购清单”中的所在页（复印件加盖投标人鲜章），否则不予认定。 4、依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）规定，本项目产品有信息安全产品的（通常包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱性扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书(复印件加盖投标人鲜章），否则作无效投标处理。 |
|  |  |  | 价格计算办法 | 对于同时符合上述多种价格扣除情形的，投标人最终参与评分的价格＝投标人报价金额－小微企业价格扣除金额－节能、环境标志、无线局域网认证产品价格扣除金额（最低评标法） |
| 14 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存具体方式、使用规则 （实质性要求） |  |  | 一、属于禁止参加本项目采购活动的情形 1、通过以下渠道（但不限于）查询且在截止本项目提交投标文件截止之日仍处于有效期内的失信行为，属于禁止参加本采购项目活动情形： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn） （2）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”版块（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list） （3）四川政府采购网“曝光台”版块(只含明确禁止参加政府采购活动或属于重大违法记录的)（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/CmsNewsController.do?method=recommendBulletinList&moreType=provincebuyBulletinMore&channelCode=bgt_zzs&rp=25&page=1） 2、在报名、评审、确定中标人环节发现供应商有符合上述失信行为的，采购代理机构、评审小组、采购人、相关部门分别给予其拒绝报名、作资格审查不通过、不予确定其中标、作中标无效的处理。 二、属于允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形 1、上述情形以外的失信行为(主要指属于《四川省政府采购当事人诚信管理办法》第八条规定（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/sjzcfg/402886875060600f015106c042c90a75.html）属于允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形。 2、对上述情形在有效期内的失信投标人实行10%的报价加成，以加成后报价进行评审。失信行为惩戒实行无限制累加，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过本项目最高限价的，作无效投标处理。 三、相关要求 1、投标人应当就自己的诚信情况在投标文件中提供承诺或声明（见本文件提供的格式）。 2、允许联合体投标的，联合体成员存在上述情形的，视同联合体存在上述情形。 3、采购代理机构、评审小组、采购人、相关部门证据留存形式为查询的结果截图或其他有效证据。 |
| 15 | 采购结果公告 |  |  | 确定中标人后的2个工作日内在四川政府采购网上公告。 包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审情况。 |
| 16 | 中标通知书领取 （实质性要求） |  |  | 中标结果公告在相关网站上结束无质疑后3个工作日内，犍为县政府采购中心将根据供应商投标文件中提供的通信地址寄出中标通知书（请自行核对通信地址、联系人、联系电话等并注意查收）。中标人未签收或因中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的责任将由中标人自行承担，财政部门根据相关政策规定作出处罚。 |
| 17 | 供应商询问、质疑 |  |  | 1、供应商认为招标文件、采购过程、评审结果使自己的权益受到损害的，可依法向采购代理机构、采购人提出询问和质疑。根据采购人与采购代理机构委托代理协议约定，供应商询问、质疑招标文件中的资格性要求、项目要求、评分细则内容以及资格审查结果由采购人负责受理和答复，其他内容则由采购代理机构负责受理和答复。 2、供应商在法定期限内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑采取书面形式，质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。以邮寄、快递方式递交质疑的提起日期以邮寄、快递件上的戳记日期计算，受理日期则以采购人或代理机构收到质疑函原件之日计算。 4、受理联系人及通讯地址见本文件第一章。 |
| 18 | 供应商投诉 |  |  | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即犍为县财政局。 联系电话：0833-4222947。 |
| 19 | 政府采购合同公告、备案 |  |  | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将交财政部门和采购中心备案。 |
| 20 | 关于采购进口产品的规定 （实质性要求） |  |  | 1、本项目 不允许 投标进口产品。允许投标进口的产品见本文件第四章项目要求中加●的产品。 2、定义：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 3、关境认定：我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾等单独关境地区(产品品牌属于境外企业所有，在保税区等海关特殊监管区域内组装的不属于进口产品)。 |
| 21 | 核心产品 （不适用本项目） |  |  | 1、根据本采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品为本文件第四章项目要求中加★的产品(没有加★的则将所有产品作为核心产品)。 2、本文件中有关“核心产品”的表述均以此为准。 |
| 22 | 特别说明 |  |  | 1、本招标文件中若存在相关产品的具体品牌、型号，均不作为指定要求，投标人可理解为“参照或相当于此品牌”。 2、本招标文件个别表述可能不适用本项目内容，投标人可据实理解，评委亦将据实评判。 |
| 23 | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 |  |  | 本招标文件中编制的内容前后有矛盾或不一致时，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以投标人须知前附表为准，如前附表中无相关内容，在保证国家、集体和采购人利益不受损害的情况下以有利于供应商原则进行处理；必要时，可以暂停本次采购活动，待修改完善后再继续实施。 |

## 二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人见本文件第一章。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构见本文件第一章。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件和其他实质性要求；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按本文件规定向采购代理机构获取了招标文件；

4. 投标费用（实质性要求）

4.1投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

4.2采购人、采购代理机构不退回投标人投标文件和其他投标资料(本文件中明确退还的除外。例如实物样品)。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理（不适用本项目）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人随机抽取确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低者获得中标人推荐资格；得分和报价均相同的，由采购人随机抽取确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

中标候选人推荐具体排序办法见本文件评标办法。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同数在一半及以上的视为提供相同品牌产品，按前两款规定处理。

相同制造商不同品牌的视同不同品牌。

不存在品牌的采购项目不执行此条。

5.2利害关系供应商处理

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，均作无效处理。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，均作无效处理。

5.3前期参与供应商处理

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定项目要求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4串通投标行为处理

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得有妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，涉及投标人均作无效处理，并书面报告本级财政部门。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条所列情形。

评审过程中发现串通投标的可由评审小组或评标委员会认定和书面报告，其他环节出现或评审过程中未发现而在监督检查、质疑或投诉处理中发现的由政府采购监管部门认定，还可通过司法途径认定。

## 三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目要求；

（五）投标人资格证明材料及审查标准；

（六）评标办法；

（七）拟签订的合同文本；

7. 招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

如果澄清或者修改的内容有改变采购标的和资格条件情形的，采购人、采购代理机构将终止后重新组织或重新组织报名和并顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8.终止招标

8.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后可因重大变故取消采购任务而终止招标活动。

8.2终止招标的，采购人或者采购代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取投标保证金的，采购人或者采购代理机构将在终止采购活动后5个工作日内，无息退还所收取的投标保证金。

9.答疑会和现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

10．投标文件的语言（实质性要求）

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

11．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

12. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

13. 联合体投标（允许联合体投标时适用）(实质性要求）

13.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

13.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交采购人、采购代理机构。

13.3联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

13.4联合体投标时，投标文件中“投标人名称”处、加盖投标人章处、法定代表人签字处应分别有全权代表的单位名称、公章、签字。规定联合体各方均须提供的证明材料则均须按要求提供。

13.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　13.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

14. 知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

15．投标文件的组成、印制、签署、密封

15.1投标文件组成包括“开标一览表”、“资格性文件”、“项目要求投标文件”三部份，投标人应当按此三部份分别制作、装订。（实质性要求）

15.2 投标文件各部份的份数见投标人须知附表，各部份凡不只一份的，投标人应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。投标文件副本可采用正本的复印件，“开标一览表”应为原件。（实质性要求）

15.3 投标文件各部份均需打印（签字盖章除外），并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。

15.4投标文件各部份的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

15.5 投标文件的 “资格性文件”、“项目要求投标文件”部份应当装订成册，但多页的均不得有活页。（实质性要求）

15.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

15.7投标文件“开标一览表”、“资格性文件”、“项目要求投标文件”分别密封（即各部份封装为一个袋子，计三个密封袋），密封袋上均注明投标人名称、项目名称及编号、本袋投标文件名称。

16．投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

17．投标保证金（收取投标保证金项目适用）（实质性要求）

17.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

17.2投标保证金缴纳由投标人根据自身情况选择银行保函、担保公司保函或银行基本账户转账方式。除投标人须知附表中相关要求外，对采取保函方式的有以下要求：

（1）投标保函应是有效的银行保函或是具有担保资格的担保公司出具的担保函。

（2）保函中项目名称、投标人（被保证人）、受益人凡有一项与本项目不符或保证金额、有效期、责任条款凡有一项不满足本文件规定的均作为无效。(责任条款见本文件本章17.4条)
    （3）投标保函受益人为犍为县政府采购中心，保函原件由犍为县政府采购中心收取、退还。投标人和担保人对投标保函的真实性和合法性负责。
    （4）投标人递交虚假投标保函的，采购监管部门将依法查处；构成犯罪的，移送有关部门依法追究刑事责任。

17.3投标保证金退款方式：

（1）未中标的：采用转账方式提交投标保证金的在评标结束当日现场办理退还手续，待中标通知书发出后5个工作日内全额退还。采用保函形式的在中标通知书发出后5个工作日内凭介绍信或授权书到采购代理机构现场办理退还，未现场办理的其保函自动失效，采购代理机构将其保函作销毁处理。

注：①因投标人自身原因造成保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。③确因采购代理机构原因造成逾期退还投标保证金的且未取得投标人书面同意的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费给投标人。

（2）中标的：采用转账方式的投标保证金将一份《政府采购合同》交至犍为县政府采购中心后原额无息退还。采用保函形式提交投标保证金的，中标人在签订合同时退还投标保函后按投标保证金转账方式缴纳,也可以提交履约保函。

17.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金（采用保函形式的则要求担保人承担相应保证责任）：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（3）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（4）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（6）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（7）投标人提供虚假资料的；

（8）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

18．投标有效期（实质性要求）

18.1投标人投标文件中必须载明投标有效期且应当不少于招标文件中载明的投标有效期。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2因不可抗力事件或者因项目要求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

19．投标文件的递交

19.1投标人应在招标文件规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。超过截止时间送达、邮寄送达或未按照招标文件要求密封的投标文件将不予接受，投标人不予签到或签到无效。（实质性要求）

19.2递交投标文件时，应当与招标文件的项目名称、分包号一致。但是，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20．投标文件的修改和撤回（实质性要求）

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人（负责人）或委托代理人签署并盖单位印章。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

21．开标

21.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人可派监督人员和采购人代表参加。开标由采购代理机构主持。评标委员会成员（含参与评标的采购人代表）不参加开标活动。

21.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

21.3开标时，由投标人授权代表确认投标文件密封情况。投标人授权代表确认投标文件情况，仅限于确认自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人授权代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。现场未提出异议并签字确认的视为同意确认结论。

投标人授权代表确认其投标文件密封完好只是其他投标人授权代表提出异议的，唱标人员仍将宣读其报价。投标人授权代表确认其投标文件未密封完好的则不再宣读其报价。

21.4开标一览表中出现不一致或错误情形的处理（实质性要求）

（一）开标一览表出现以下情形之一的，作无效投标处理：

（1）开标一览表属非本项目开标一览表的；

（2）未报价的；

（3）无法定代表人或无授权代表签字或未加盖公章的；

（4）实质性漏项或数量有误的。

（二）开标一览表出现以下情形的，按以下办法处理：

（1）投标总价大小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误导致金额无法判断的则以小写金额为准。

（2）分项单价明显不合理、错误或计算错误项不超过3项（含）或仅是累计错误的，允许以投标总价为准修正，超过3项的作无效投标处理。

（3）开标一览表与投标文件其他地方（分项报价表、项目要求响应等）有不一致的，以开标一览表为准。但属于品牌型号不一致的，以项目要求响应的品牌型号为准。

投标人有上述（一）的第（1）、（2）、（3）种情形的和（二）中第（1）种情形的，投标人授权代表应当在开标记录上签字确认；其余情形的，在评标环节处理和修正，修正可由投标人或评委按有利于采购人原则执行修正，投标人应当在评标报告上对修正结果签字确认。

上述处理办法或按上述办法修正调整的投标报价应对投标人具有约束力，如果投标人不接受的，将作无效投标处理。

开标一览表格式、打印、信息、装订等非实质性要求与招标文件要求有偏离的以及上述错误或不一致的地方，作投标文件不规范予以扣分处理(项目如果采用综合评分的话)。

21.5开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。投标人代表对开标过程、宣读内容、开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6本项目邀请投标人派授权代表参加开标会议，投标人未派授权代表参加的，视同认可开标结果。

22. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人授权代表对投标文件密封、标注的检查结果，当众宣布投标文件的密封、标注情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序将密封完好、已缴纳保证金的投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标总价等实质内容。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

23.采购结果公告

本项目采购结果（中标结果）将在确定中标人之日起2个工作日内在四川政府采购网上公告。包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审情况。

24.中标通知书（实质性要求）

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2中标通知书领取按本章前附表中规定执行。

24.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

25. 签订合同

25.1 中标人应在中标通知书发出之日起在规定的时间内与采购人签订采购合同，如招标文件项目要求中有明确时间要求的则以项目要求中的时间规定为准，未明确具体时间的不得超过三十日。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。（实质性要求）

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。（实质性要求）

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26. 合同分包（允许合同分包的项目适用）（实质性要求）

26.1 中标人采取分包方式履行合同的，分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

26.2中标人采取分包方式履行合同的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.3采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.4中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

27. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

28. 履约保证金（收取履约保证金的项目适用）（实质性要求）

28.1 中标人应接受本文件规定的履约保证金缴纳方式约定，中标后不接受的将视为放弃中标。

28.2缴纳履约保证金的，应当在验收合格后一次性无息退还中标人，特殊情况的在合同中由双方约定。

28.3验收结果不合格的，履约保证金将不予退还（采用保函形式的则要求担保人承担相应保证责任）。

29.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案，将纸质合同副本交采购代理机构备案。

31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

32. 验收

32.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及的要求进行验收。

32.2 验收结果合格的，中标人凭合同中约定办法办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

33.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

## 七、投标纪律要求

34. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

35．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

36.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章 投标文件格式

提示或说明：

1、投标文件按“开标一览表”、“资格性文件”、“项目要求投标文件”三部份分别制作、装订和密封。各部份的份数见第二章投标人须知附表，制作和密封见第二章第投标人须知15条。

2、本章依次按上述三部份提供格式（其中开标一览表没有设计封面，其余两部份未设计正副本标明位置），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理(如果采用综合评分的话)。

3、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目项目要求的情况下，投标人可以不予填写。

4、本项目中如有两个及以上的分包的请在分包号内填写相应的包号，只有一个包的请在分包号内用“/”表示。

- 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 分包号 |  |
| 投标总价（元) | 人民币大写： （人民币小写： ¥ 元） |

1.投标报价是最终用户验收合格后的总价，包含本招标文件中规定的所有费用。

2.本投标有效期为60天。

投标人名称：        （盖章）

投标人地址：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

联系电话：

投标日期:

提示（制作投标文件时删除本内容）：

1、本表为一份原件递交。

2、其报价应包括包括供应商履约过程中的服务费、人工、运输费、安装费、调试费，货物价格、差旅、税金、成本、招投标费用及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。

3、有关本表制作、封装等其他要求和评审办法分别见本文件第二章投标人须知第15条和21.4条。

〔正本/副本〕

犍为县政府采购项目

(货物类)

投标文件

（资格性文件）

分包号：（   ）

项目编号： QWZC-GZ202105

项目名称：犍为县玉津镇中心小学教学办公家具及厨房设备采购项目(第2次)

投标人名称：             	    （盖公章）

年     月

目　录

提示（制作投标文件时删除本内容）：

投标人应根据但不限于本文件第五章“投标人应提交的资格证明材料及审查办法”中要求提供的证明材料来提供并编写本部份材料顺序、目录。以下仅为投标人提供部份材料格式。

## 法定代表人授权书

（实质性要求）

乐山犍为县政府采购中心：

本授权委托书声明：我（姓名）系     （单位名称）     　　  的法定代表人（负责人），现授权委托     （单位名称）      的   （委托人名称和职务）            为我方代理人。以本方的名义参加犍为县玉津镇中心小学教学办公家具及厨房设备采购项目(第2次)项目编号：（QWZC-GZ202105)项目的投标活动。代理人在活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本方将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

附：加盖有投标人鲜章的代理人和法定代表人的身份证复印件

法定代表人(负责人）：             （签字或盖章）

投标人名称：                       （盖章）

委托代理人：   （签字）

身份证号码：

联系电话：               　　　传真：

授权委托日期：    年     月     日

提示：

1、法定代表人作为投标代表人的，不需提供此委托书。但仍须提供加盖有投标人鲜章的法定代表人身份证复印件。

2、“我方”包括公司或单位或其他经济组织或联合体或分公司等投标人。因此：投标人为个体工商户、分公司等无法定代表人的，可将法定代表人改为负责人；投标人为联合体投标的，投标人名称应列出所有联合体成员名称和提供所有法定代表人签字及加盖有投标人鲜章的身份证复印件，委托代理人只需一人。

## 承　诺　函

（实质性要求）

犍为县政府采购中心：

我方作为犍为县玉津镇中心小学教学办公家具及厨房设备采购项目(第2次) (项目编号：QWZC-GZ202105)项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到过刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（5万元及以上）罚款等行政处罚且期限未满的）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的其他特殊条件(如果有的话)。

二、在本次招标采购活动，我方不存在招标文件第二章投标人须知第5.2至第5.5条情形。评审发现存在此情形的，我方同意按招标文件规定办法处理并愿意承担相应不利后果。

三、我方及现任法定代表人(负责人)、主要负责人在参加该项政府采购活动前没有行贿犯罪记录。否则采购人可不予确定我方中标或拒绝与我方签订合同，我方不得提出异议。

四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

五、若我方成为本项目中标人，承诺将在中标结果公告的同时凭单位介绍信到采购中心领取中标通知书，我方愿意承担未及时领取中标通知书造成的后果和责任。

本方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

通讯地址：

联系电话：

投标日期:

- 中小企业声明函

说明（实质性要求）：

1、本项目（或采购包）属于专门面向中小企业采购时，本声明函作为资格审查依据，未提供或提供无效的作资格审查不通过处理；属于非专门面向中小企业采购时，本声明函将作为价格扣除的依据，未提供或提供无效的视同供应商放弃政策扶持。

2、本声明函由供应商出具，真实性由供应商负责，属不实的将承担提供虚假资料的一切法律责任和后果。但声明函中供应商是非企业性质的或不属于中华人民共和国境内依法设立的明显不符合政策的声明函，谈判小组可不予认定其有效。

3、项目既含货物又含服务、工程的，依据本项目属性（见第二章 供应商须知附表）来提供，谈判小组根据本项目属性及本文件规定的扶持办法进行评审。

4、以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定：

（1）划型标准中个别行业不涉及的指标或无上一年度数据的新成立企业，指标未填写或填写有误的，例如批发业不涉及资产总额指标。

（2）声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的。

5、成交人提供的《中小企业声明函》将随成交结果公告。

6、残疾人福利性单位、监狱企业视同中小企业。应当分别提供《残疾人福利性单位声明函》和监狱企业证明文件。

7、格式附后：

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：　　　　　　　　 （盖章）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

提示：

1、投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及本招标文件规定享受小微企业价格折扣政策或项目要求专门面向中小企业采购的才提供此声明函。

2、联合体投标的，按本文件第二章   投标人须知附表相关规定执行。因此，联合体投标时，应对此声明进行细化或说明。

3、投标人（至少为拟中标人）是否享受此政策的情况将公开宣布或公告，属不实的将承担提供虚假资料的一切法律责任和后果。因此，各投标人应当如实、诚信承诺和提供声明。

4、产品制造商为一个以上的，应当按上表格式将对应采购标的分别列具。

- 残疾人福利性单位声明函(格式)

犍为县政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为            （请填写：残疾人福利性或非残疾人福利性）企业，且本单位参加你单位组织的 采购项目            ( 项目编号：                   )  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明单位（投标人名称）：　　　　　　　　 （盖章）

日期：　　　年　　月　  日

提示：

1、投标人符合《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）及本招标文件规定享受价格折扣政策的或项目要求专门面向中小企业采购的才提供此声明函。

2、联合体投标的，按本文件第二章  投标人须知附表相关规定执行。因此，联合体投标时，应对此声明进行细化或说明。

3、投标人（至少为拟中标人）是否享受此政策的情况将公开宣布或公告，属不实的将承担提供虚假资料的一切法律责任和后果。因此，各投标人应当如实、诚信承诺和提供声明。

〔正本/副本〕

犍为县政府采购项目

( 货物类 )

投标文件

（项目要求投标文件）

（分包号：   ）

项目编号：

项目名称：犍为县玉津镇中心小学教学办公家具及厨房设备采购项目(第2次)

投标人名称：             	    （盖公章）

年     月

目　录

提示（制作投标文件时删除本内容）：

投标人应根据但不限于本文件第四章“招标项目要求”中要求提供的证明材料来提供并编写本部份材料顺序、目录。以下仅为投标人提供部份材料格式，其中明确是实质性要求的则具强制性，其余的则由投标人根据自身情况或评分细则确定是否提供。

## 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本中心将按照本表中的通讯地址、联系人、电话寄发中标通知书，如需按其他信息邮寄的，请在备注中单独注明。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

地址：

投标日期:

## 投 标 函

（实质性要求）

犍为县政府采购中心：

我方全面研究了“犍为县玉津镇中心小学教学办公家具及厨房设备采购项目(第2次) (项目编号：QWZC-GZ202105)”招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。并重申以下几点:

一、在此为本项目提交的投标文件包括：“开标一览表”1份，“资格性文件”正本 1 份 、副本 2 份，“项目要求投标文件”正本 1 份、副本4份。

二、我方同意本项目投标有效期为( 60 )个日历日。

三、我方已知晓贵单位在四川政府采购上发布的有关此项目的采购公告、更正公告等内容，且按规定报名和获取了招标文件及相关更正、说明材料。我方对因自身原因造成遗漏相关内容或投标错误的后果负责。

四、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在规定时间内依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

五、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物与服务，总投标价见我方提交的《开标一览表》。

六、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

七、我方同意本招标文件规定的投标保证金和履约保证金交纳、退还和不予退还的规定。

八、我方愿意提供贵中心可能另外要求的材料或说明。投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、在评审过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释。

十、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取中标后提供不良产品或者不诚信履约情况。评标委员会认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照评标委员会要求积极配合说明和提供相关证明材料，并接受评标委员会的评审认定。

十一、我方保证在本项目使用的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此而引起法律和经济纠纷，均由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，如果属于我方自有知识成果的，我方提将供相关知识产权证明文件、开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如果属于他人知识产权的，我方报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

地址：

投标日期:

- 分项报价表

项目名称：犍为县玉津镇中心小学教学办公家具及厨房设备采购项目(第2次)

项目编号：QWZC-GZ202105

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、上述报价已包含本项目招标文件规定的所有费用。

2、本投标有效期为60天。

投标人名称：        （盖章）

投标人地址：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

联系电话：

投标日期:

提示：

1、在制作投标文件时，须按实际情况填写本页所有内容。

2、本部分内容中实质性要求包括：未提供此分项报价表、项目组成项有漏项或未全部列明、数量有误、报价包含内容及有效期承诺不符合要求的均作符合性审查不通过处理。（报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。有明显文字和计算错误的，评审小组将以书面形式要求报价人作必要的澄清、说明或者补正，但澄清、说明或者补正不得对总报价实质性修改）

## 失信行为声明函

（实质性要求）

犍为县政府采购中心：

我方作为犍为县玉津镇中心小学教学办公家具及厨房设备采购项目(第2次) (项目编号：QWZC-GZ202105)项目的投标人，根据招标文件要求，现作如下声明：

1、截止本项目递交投标文件截止之日，我方不存在信用中国、中国政府采购、四川政府采购等网站（不限于此渠道）记录且处于有效期内属于本文件规定禁止参加本采购项目活动情形的失信行为。

2、截止本项目递交投标文件截止之日，我方不存在本文件规定允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形。（注：如果投标人存在本条情形的应列出具体失信情形）

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

提示：

1、关于此声明，请阅读本文件第二章 投标人须知附表中“投标人信用信息查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存具体方式、使用规则”栏。

2、此声明将作为资格审查材料及惩戒的依据，投标人须如实声明和提供。可后附相关证据截图。

3、“我方”包括公司或单位或其他经济组织或联合体等投标人。

- 项目要求响应及偏离情况

- （实质性要求）

提示：

1、投标人应针对本项目“项目要求”作逐项、确定式的响应描述(项目要求中如果有项目背景介绍等类似表述的，可不对此部分要求作响应)。投标人只是部分未作响应描述的视同该部分要求响应负偏离处理。

2、格式可参照下表，其中采购要求中有货物（产品）类的，投标人自拟格式的应当不少于下表“报价产品”栏内容，其他如完成与货物（产品）安装相关配套服务、工程、辅材等则对应在“其他的技术参数栏”中予以描述或说明。

| 序号 | 货物（产品）名称 | 采购要求 | 投标产品（货物产品）类 |  |  | 其他的 技术参数 | 偏离情况（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规格型号 | 图样 | 材质及工艺 |  |  |

投标单位：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

投标时间：　　　　年　 　月　 　日

- 项目要求响应证明材料

提示：

实质性要求见本文件第四章招标项目要求，无要求的则由投标人自行提供。

- 政府采购合同内容主要条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的要求 | 投标人应答 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 |  |  |  |
| 2 | 交货(项目完成)时间、地点 |  |  |  |
| 3 | 验收 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 履约和服务能力 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标人名称：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

投标时间：　　　　年　 　月　 　日

提示：

可用本表格式，也可自拟格式。但应不少于本文件第四章　项目要求中上表中的相关内容。若本文件中无上表中相关内容的描述，供应商可不在本表中作出应答，否则将可能作为无效投标。（实质性要求）

投标人类似项目业绩一览表

| 用户名称 | 项目名称 | 实施时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

后附：书面证明材料【例如合同复印件或中标(成交）通知书】。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

投标日期:

- 第四章  项目要求

一、项目概述

1.采购项目名称：犍为县玉津镇中心小学教学办公家具及厨房设备采购项目(第2次)。

2.本项目资金来源：财政资金。

3.本项目采购预算金额：第2包采购预算：125.7201万元，控制价：125万元。

4.拟采购方式：公开招标。

二、采购内容及要求：

包2：厨房设备采购清单

| 序号 |  | 产品名称 | 数量及单位 |  | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学部分 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 更衣柜 | 4台 |  | 工业 |
| 2 |  | 脚踏式洗手池 | 2台 |  | 工业 |
| 3 |  | 米面架 | 6台 |  | 工业 |
| 4 |  | 四层平板货架1 | 1台 |  | 工业 |
| 5 |  | 平板推车 | 1台 |  | 工业 |
| 6 |  | 电子秤 | 1台 |  | 工业 |
| 7 |  | 四层平板货架2 | 5台 |  | 工业 |
| 8 |  | 四层储物柜 | 2台 |  | 工业 |
| 9 |  | 四门冰柜 | 1台 |  | 工业 |
| 10 |  | 卧式冰柜 | 1台 |  | 工业 |
| 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 果蔬清洗机 | 1台 |  | 工业 |
| 2 |  | 单星浸泡池 | 1台 |  | 工业 |
| 3 |  | 双星水池 | 1台 |  | 工业 |
| 4 |  | 双层工作台1 | 2台 |  | 工业 |
| 5 |  | 双层工作台2 | 1台 |  | 工业 |
| 6 |  | 切菜机 | 1台 |  | 工业 |
| 7 |  | 四层花格货架 | 2台 |  | 工业 |
| 8 |  | 灭蝇灯 | 2台 |  | 工业 |
| 9 |  | 洗地龙头 | 1台 |  | 工业 |
| 肉类加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 双层工作台 | 3台 |  | 工业 |
| 2 |  | 双星水池 | 1台 |  | 工业 |
| 3 |  | 多功能收纳柜 | 1台 |  | 工业 |
| 4 |  | 绞切肉机 | 1台 |  | 工业 |
| 5 |  | 四门冰柜 | 1台 |  | 工业 |
| 6 |  | 双层工作台1 | 1台 |  | 工业 |
| 7 |  | 双层工作台2 | 1台 |  | 工业 |
| 8 |  | 灭蝇灯 | 2台 |  | 工业 |
| 9 |  | 洗地龙头 | 1台 |  | 工业 |
| 10 |  | 56盘蒸柜 | 2台 |  | 工业 |
| 11 |  | 单星水池 | 1台 |  | 工业 |
| 12 |  | 洗米机 | 1台 |  | 工业 |
| 13 |  | 燃气大锅灶 | 2台 |  | 工业 |
| 14 |  | 炊用燃气大锅灶 | 4台 |  | 工业 |
| 15 |  | 灶间拼台 | 4台 |  | 工业 |
| 16 |  | 双头吊汤炉 | 1台 |  | 工业 |
| 17 |  | 双通工作台 | 5台 |  | 工业 |
| 18 |  | 双层工作台 | 4台 |  | 工业 |
| 19 |  | 灭蝇灯 | 2台 |  | 工业 |
| 20 |  | 洗地龙头 | 1台 |  | 工业 |
| 21 |  | 开水器 | 1台 |  | 工业 |
| 22 |  | 水杯架 | 1台 |  | 工业 |
| 23 |  | 双星水池 | 1台 |  | 工业 |
| 24 |  | 四层平板货架1 | 2台 |  | 工业 |
| 25 |  | 四层平板货架2 | 3台 |  | 工业 |
| 26 |  | 灭蝇灯 | 2台 |  | 工业 |
| 27 |  | 洗地龙头 | 1台 |  | 工业 |
| 28 |  | 不锈钢烟罩 | 13.5米 |  | 工业 |
| 29 |  | 脚踏式洗手池 | 1台 |  | 工业 |
| 30 |  | 售饭台 | 5台 |  | 工业 |
| 31 |  | 五格保温售卖台 | 4台 |  | 工业 |
| 32 |  | 储物柜 | 3台 |  | 工业 |
| 33 |  | 双门热风消毒柜 | 3台 |  | 工业 |
| 34 |  | 留样柜 | 1台 |  | 工业 |
| 35 |  | 紫光杀菌灯 | 2台 |  | 工业 |
| 36 |  | 灭蝇灯 | 2台 |  | 工业 |
| 洗碗、消毒区 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 收残台 | 1台 |  | 工业 |
| 2 |  | 单星浸泡池 | 2台 |  | 工业 |
| 3 |  | 洗碗机 | 1台 |  | 工业 |
| 4 |  | 双层工作台 | 1台 |  | 工业 |
| 5 |  | 双门消毒柜 | 2台 |  | 工业 |
| 6 |  | 餐具推车 | 3台 |  | 工业 |
| 7 |  | 灭蝇灯 | 2台 |  | 工业 |
| 8 |  | 四门碗柜 | 3台 |  | 工业 |
| 9 |  | 不锈钢烟罩 | 4米 |  | 工业 |
| 10 |  | 双孔收残台 | 2台 |  | 工业 |
| 11 |  | 移动盛汤车 | 4台 |  | 工业 |
| 12 |  | 筷子消毒车 | 2台 |  | 工业 |
| 二楼售卖区 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 脚踏式洗手池 | 2台 |  | 工业 |
| 2 |  | 单通工作台 | 4台 |  | 工业 |
| 3 |  | 双星水池 | 1台 |  | 工业 |
| 4 |  | 售卖台 | 3台 |  | 工业 |
| 5 |  | 保温售饭（菜）柜 | 3台 |  | 工业 |
| 6 |  | 电热煮面炉 | 1台 |  | 工业 |
| 7 |  | 紫光杀菌灯 | 2台 |  | 工业 |
| 8 |  | 灭蝇灯 | 1台 |  | 工业 |
| 9 |  | 双孔收残台 | 1台 |  | 工业 |
| 10 |  | 移动盛汤车 | 2台 |  | 工业 |
| 11 |  | 筷子消毒车 | 1台 |  | 工业 |
| 12 |  | 风幕机 | 3台 |  | 工业 |
| 13 |  | 不锈钢烟罩 | 4米 |  | 工业 |
| 14 |  | 镀锌钢板风管 | 40平方 |  | 工业 |
| 15 |  | 镀锌钢板弯头 | 20平方 |  | 工业 |
| 16 |  | 镀锌钢板变径 | 24平方 |  | 工业 |
| 17 |  | 防火阀 | 1个 |  | 工业 |
| 18 |  | 离心风柜 | 1台 |  | 工业 |
| 19 |  | 净化器 | 1台 |  | 工业 |
| 20 |  | 净化器支架 | 1套 |  | 工业 |
| 21 |  | 风机减震支架 | 1套 |  | 工业 |
| 22 |  | 减震器 | 4个 |  | 工业 |
| 23 |  | 风柜控制保护系统 | 1台 |  | 工业 |
| 24 |  | 排烟系统安装辅材 | 1项 |  | 工业 |
| 25 |  | 烟罩装饰板 | 42平方米 |  | 工业 |
| 洗碗机排气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 镀锌钢板风管 | 22平方 |  | 工业 |
| 2 |  | 镀锌钢板弯头 | 16平方 |  | 工业 |
| 3 |  | 镀锌钢板变径 | 18平方 |  | 工业 |
| 4 |  | 防火阀 | 1个 |  | 工业 |
| 5 |  | 离心风柜 | 1台 |  | 工业 |
| 6 |  | 风机支架 | 1套 |  | 工业 |
| 7 |  | 减震器 | 4个 |  | 工业 |
| 8 |  | 风柜控制保护系统 | 1台 |  | 工业 |
| 9 |  | 排气系统安装辅材 | 1项 |  | 工业 |
| 二楼餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢板风管 |  |  | 28平方 | 工业 |
| 2 | 镀锌钢板弯头 |  |  | 20平方 | 工业 |
| 3 | 镀锌钢板变径 |  |  | 18平方 | 工业 |
| 4 | 防火阀 |  |  | 1个 | 工业 |
| 5 | 离心风柜 |  |  | 1台 | 工业 |
| 6 | 风机支架 |  |  | 1套 | 工业 |
| 7 | 减震器 |  |  | 4个 | 工业 |
| 8 | 风柜控制保护系统 |  |  | 1台 | 工业 |
| 9 | 排气系统安装辅材 |  |  | 1项 | 工业 |
| 餐具杂件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 |  |  | 1500个 | 工业 |
| 2 | 不锈钢勺子 |  |  | 1500把 | 工业 |
| 3 | 份数盘 |  |  | 62个 | 工业 |
| 4 | 不锈钢桶1 |  |  | 31个 | 工业 |
| 5 | PE菜板1 |  |  | 2个 | 工业 |
| 6 | PE菜板2 |  |  | 2个 | 工业 |
| 7 | PE菜板3 |  |  | 2个 | 工业 |
| 8 | PE菜板4 |  |  | 2个 | 工业 |
| 9 | 不锈钢方盘 |  |  | 10个 | 工业 |
| 10 | 不锈钢汤桶2 |  |  | 31个 | 工业 |
| 11 | 水飘 |  |  | 3把 | 工业 |
| 12 | 炒瓢 |  |  | 5把 | 工业 |
| 13 | 调料盅 |  |  | 20个 | 工业 |
| 14 | 不锈钢菜筐 |  |  | 20个 | 工业 |
| 15 | 不锈钢盆 |  |  | 6个 | 工业 |
| 16 | 不锈钢盆 |  |  | 8个 | 工业 |
| 17 | 油缸 |  |  | 2个 | 工业 |
| 18 | 砍刀 |  |  | 2把 | 工业 |
| 19 | 切刀 |  |  | 4把 | 工业 |
| 20 | 不锈削皮刀 |  |  | 5把 | 工业 |
| 21 | 不锈钢剪刀 |  |  | 5把 | 工业 |
| 22 | 不锈钢打蛋器 |  |  | 2把 | 工业 |
| 23 | 不锈钢漏瓢 |  |  | 3把 | 工业 |
| 24 | 大锅炒菜铲 |  |  | 5把 | 工业 |
| 25 | 塑料食品箱 |  |  | 20个 | 工业 |
| 26 | 不锈钢汤勺 |  |  | 31把 | 工业 |
| 27 | 不锈钢取菜夹 |  |  | 31把 | 工业 |
| 28 | 不锈钢分菜勺 |  |  | 31把 | 工业 |
| 29 | 高压锅 |  |  | 1口 | 工业 |
| 30 | 保鲜盒 |  |  | 10个 | 工业 |
| 31 | 留样盒 |  |  | 20个 | 工业 |
| 32 | 挡鼠板 |  |  | 3套 | 工业 |
| 幼儿园部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 |  |  | 1台 | 工业 |
| 2 | 脚踏式洗手池 |  |  | 1台 | 工业 |
| 3 | 米面架 |  |  | 2台 | 工业 |
| 4 | 四层平板货架 |  |  | 2台 | 工业 |
| 5 | 平板推车 |  |  | 1台 | 工业 |
| 6 | 电子秤 |  |  | 1台 | 工业 |
| 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星池 |  |  | 1台 | 工业 |
| 2 | 双星水池 |  |  | 1台 | 工业 |
| 3 | 双层工作台（转角定制） |  |  | 1台 | 工业 |
| 4 | 双层工作台 |  |  | 1台 | 工业 |
| 5 | 切菜机 |  |  | 1台 | 工业 |
| 6 | 四层花格货架 |  |  | 1台 | 工业 |
| 7 | 灭蝇灯 |  |  | 1台 | 工业 |
| 8 | 洗地龙头 |  |  | 1台 | 工业 |
| 肉类加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 |  |  | 1台 | 工业 |
| 2 | 双星水池 |  |  | 1台 | 工业 |
| 3 | 绞切肉机 |  |  | 1台 | 工业 |
| 4 | 四门冰柜 |  |  | 1台 | 工业 |
| 5 | 灭蝇灯 |  |  | 1台 | 工业 |
| 6 | 洗地龙头 |  |  | 1台 | 工业 |
| 7 | 商用蒸饭箱 |  |  | 1台 | 工业 |
| 8 | 矮汤炉 |  |  | 1台 | 工业 |
| 9 | 炊用燃气大锅灶 |  |  | 2台 | 工业 |
| 10 | 燃气炒菜灶 |  |  | 1台 | 工业 |
| 11 | 灶间拼台 |  |  | 1台 | 工业 |
| 12 | 双通工作台 |  |  | 4台 | 工业 |
| 13 | 和面机 |  |  | 1台 | 工业 |
| 14 | 压面机 |  |  | 1台 | 工业 |
| 15 | 搅拌机 |  |  | 1台 | 工业 |
| 16 | 木案工作台 |  |  | 1台 | 工业 |
| 17 | 单星带台 |  |  | 1台 | 工业 |
| 18 | 灭蝇灯 |  |  | 2台 | 工业 |
| 19 | 洗地龙头 |  |  | 1台 | 工业 |
| 20 | 不锈钢烟罩 |  |  | 5.4米 | 工业 |
| 21 | 脚踏式洗手池 |  |  | 1台 | 工业 |
| 22 | 售饭台 |  |  | 1台 | 工业 |
| 23 | 保温售饭（菜）柜 |  |  | 1台 | 工业 |
| 24 | 留样柜 |  |  | 1台 | 工业 |
| 25 | 紫光杀菌灯 |  |  | 1台 | 工业 |
| 26 | 灭蝇灯 |  |  | 1台 | 工业 |
| 洗碗、消毒区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 收残台 |  |  | 1台 | 工业 |
| 2 | 双星水池 |  |  | 2台 | 工业 |
| 3 | 双门消毒柜 |  |  | 2台 | 工业 |
| 4 | 灭蝇灯 |  |  | 2台 | 工业 |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢架餐桌 |  |  | 5台 | 工业 |
| 2 | 双门消毒柜 |  |  | 2台 | 工业 |
| 3 | 餐车 |  |  | 6台 | 工业 |
| 4 | 风幕机 |  |  | 3台 | 工业 |
| 5 | 镀锌钢板风管 |  |  | 10平方 | 工业 |
| 6 | 镀锌钢板弯头 |  |  | 6平方 | 工业 |
| 7 | 镀锌钢板变径 |  |  | 18平方 | 工业 |
| 8 | 防火阀 |  |  | 1个 | 工业 |
| 9 | 离心风柜 |  |  | 1台 | 工业 |
| 10 | 风柜控制保护系统 |  |  | 1台 | 工业 |
| 11 | 排烟系统安装辅材 |  |  | 1项 | 工业 |
| 12 | 烟罩装饰板 |  |  | 22平方米 | 工业 |
| 餐具杂件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 |  |  | 200个 | 工业 |
| 2 | 不锈钢勺子 |  |  | 200把 | 工业 |
| 3 | 不锈钢分数盆 |  |  | 24个 | 工业 |
| 4 | 不锈钢桶 |  |  | 8个 | 工业 |
| 5 | PE菜板1 |  |  | 2个 | 工业 |
| 6 | PE菜板2 |  |  | 2个 | 工业 |
| 7 | PE菜板3 |  |  | 2个 | 工业 |
| 8 | PE菜板4 |  |  | 2个 | 工业 |
| 9 | 冲孔托盘 |  |  | 10个 | 工业 |
| 10 | 滚筒 |  |  | 1根 | 工业 |
| 11 | 擀面杖 |  |  | 3根 | 工业 |
| 12 | 面刀 |  |  | 2把 | 工业 |
| 13 | 油刷 |  |  | 5个 | 工业 |
| 14 | 不锈钢汤桶 |  |  | 2个 | 工业 |
| 15 | 不锈钢汤桶 |  |  | 4个 | 工业 |
| 16 | 钢锅 |  |  | 2口 | 工业 |
| 17 | 钢锅 |  |  | 1口 | 工业 |
| 18 | 水飘 |  |  | 3把 | 工业 |
| 19 | 炒瓢 |  |  | 5把 | 工业 |
| 20 | 调料盅 |  |  | 20个 | 工业 |
| 21 | 不锈钢菜筐 |  |  | 20个 | 工业 |
| 22 | 不锈钢盆 |  |  | 6个 | 工业 |
| 23 | 不锈钢盆 |  |  | 8个 | 工业 |
| 24 | 油缸 |  |  | 6个 | 工业 |
| 25 | 砍刀 |  |  | 2把 | 工业 |
| 26 | 切刀 |  |  | 4把 | 工业 |
| 27 | 不锈削皮刀 |  |  | 5把 | 工业 |
| 28 | 不锈钢剪刀 |  |  | 5把 | 工业 |
| 29 | 不锈钢打蛋器 |  |  | 2把 | 工业 |
| 30 | 不锈钢漏瓢 |  |  | 3把 | 工业 |
| 31 | 大锅炒菜铲 |  |  | 2把 | 工业 |
| 32 | 塑料食品箱 |  |  | 20个 | 工业 |
| 33 | 不锈钢汤勺 |  |  | 10把 | 工业 |
| 34 | 不锈钢取菜夹 |  |  | 10把 | 工业 |
| 35 | 不锈钢分菜勺 |  |  | 8把 | 工业 |
| 36 | 高压锅 |  |  | 1口 | 工业 |
| 37 | 保鲜盒 |  |  | 10个 | 工业 |
| 38 | 留样盒 |  |  | 60个 | 工业 |
| 39 | 挡鼠板 |  |  | 3套 | 工业 |
| 40 | 不锈钢漏瓢 |  |  | 2把 | 工业 |

第2包：厨房设备采购清单

| 小学部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品参考图片 | 技术参数 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 |
| 1 | 更衣柜 |  | 1、采用加厚冷轧钢板，外表光滑整洁，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具。 | 900*420*1800mm（±2%） | 台 | 4 |
| 2 | 脚踏式洗手池 |  | 1.材质采用优质不锈钢板制作； 2.横管采用国标Φ38*1.2mm不锈钢制作； 3.立管采用Φ48*1.2mm不锈钢管制作，配可调脚。 4.配置不锈钢下水器。 5.配置脚踏式开关及水咀。 | 800*600*950mm（±2%） | 台 | 2 |
| 3 | 米面架 |  | 1.材质采用优质不锈钢矩管，格栏式结构； 2.立柱采用38×38×1.2mm不锈钢矩管并配防滑脚垫 | 1200*600*300mm（±2%） | 台 | 6 |
| 4 | 四层平板货架 1 |  | 1.材质采用304优质不锈钢磨砂板制作，板厚1.2mm，四层结构； 2.面板内衬不锈钢加强筋加固； 3.立管采用Φ48*1.2mm不锈钢管制作，配可调脚。产品符合QB/T2139.5-1995《不锈钢厨房设备存放架》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1500*500*1500mm（±2%） | 台 | 1 |
| 5 | 平板推车 |  | - 材质采用优质不锈钢磨砂板制作，板厚1.2mm； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.推车把手为Φ38不锈钢圆管； 4.配2个万向和2个定向承重脚轮。 平板车平板材料采用304食品级不锈钢，符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 | 900*550*900mm（±2%） | 台 | 1 |
| 6 | 电子秤 |  | 1.零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、调零速率可分别设置； 2.有重量累加、累计显示、累计清除功能； 3.具有节电功能 4.输入信号范围：-16mV~18mV 5.传感器供桥电源：DC3V。 | 200kg | 台 | 1 |
| 7 | 四层平板货架2 |  | 1.材质采用304优质不锈钢磨砂板制作，板厚1.2mm，四层结构； 2.面板内衬不锈钢加强筋加固； 3.立管采用Φ48*1.2mm不锈钢管制作，配可调脚。产品符合QB/T2139.5-1995《不锈钢厨房设备存放架》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1500*500*1500mm（±2%） | 台 | 5 |
| 8 | 四层储物柜 |  | 1、面板采用1.2mm不锈钢制作； 2、层板、侧板、围板、内层板采用1.0mm、翻门面板厚1.0mm不锈钢制作；中置内层板； 3、面板及内层板板下均采用U型镀锌板加固； 4.柜门采用滑轮滑动结构； 5.采用不锈钢管重力脚； 6.配置不锈钢可调脚，可调节高度。 | 1200*500*1800mm（±2%） | 台 | 2 |
| 9 | 四门冰柜 |  | 1.不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度 -6℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1220*692*1910mm（±2%） | 台 | 1 |
| 10 | 卧式冰柜 |  | 1.温度范围-30～-0℃ 2.柜体内外均采用优质不锈钢材料，内置铜管蒸发器； 3.柜身保温采用高密度聚氨酯一次性整体发泡；确保温度不外泄； 4.采用R134a环保雪种，无毒无污染； | 1950*750*880mm（±2%） | 台 | 1 |
| 序号 | 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 果蔬清洗机 |  | 1.清洗功率/电压：550W/220V 2.清洗加热功率/电压：3.5kw/220v 3.蔬菜清洗量：≥160kg 4.瓜果清洗量：≥190kg | 1200*800*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 2 | 单星浸泡池 |  | 1.材质采用304#食品级不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm、星盆1.0mm厚；连接管采用φ38*1.2mm不锈钢圆管焊接；立柱采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，连可调节高度子弹脚。附件：不锈钢下水器、水嘴1套、摇摆混合水龙头。 2.产品符合GB4806.9-2016 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 3.提供的摇摆混合水龙头配件要求：水龙头表面应光滑，不应有明显的划伤、碰伤、粗砂纹、锐边、毛刺、针眼、夹渣等缺陷。 | 1000*800*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 3 | 双星水池 |  | 1.材质采用304#优质不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm、星盆1.0mm厚；连接管采用φ38*1.2mm不锈钢圆管焊接；立柱采用φ48*1.2mm不锈钢圆管，连可调节高度子弹脚。附件：不锈钢下水器、水嘴1套。 12.产品符合QB/T2139.2-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》标准规定，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1400*800*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 4 | 双层工作台1 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.立管采用Φ48mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 4.两层板式结构。 | 1800*800*800mm（±2%） | 台 | 2 |
| 5 | 双层工作台2 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.立管采用Φ48mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 4.两层板式结构。 | 1500*800*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 6 | 切菜机 |  | 1.产量：600-1000KG/H 2.电压功率：220v/50HZ，1.5kw 3.切片规格;2-10mm（可定制） 4.切丝规格：2-10mm（可定制） 5.切丁规格;6、8、10、12、15、20、25、30mm（可定制） | 750*500*900mm（±2%） | 台 | 1 |
| 7 | 四层花格货架 |  | 1、采用304#1.2mm优质不锈钢板连接； 2、立柱采用Φ48*1.2mm不锈钢圆管； 3、面板及层板板下均采用U型加强筋加固； 4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。 | 1500*500*1500mm（±2%） | 台 | 2 |
| 8 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 2 |
| 9 | 洗地龙头 |  | 1.10M黑色液压管，黄铜进水主体，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调，水枪ABS硬塑快速接头，进水1/2。 | ≥10m | 台 | 1 |
| 序号 | 肉类加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.立管采用Φ48mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 4.两层板式结构。 | 1800*800*800mm（±2%） | 台 | 3 |
| 2 | 双星水池 |  | 1.材质采用304#优质不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm、星盆1.0mm厚；连接管采用φ38*1.2mm不锈钢圆管焊接；立柱采用φ48*1.2mm不锈钢圆管，连可调节高度子弹脚。附件：不锈钢下水器、水嘴1套。 2.产品符合QB/T2139.2-1995《不锈钢厨房设备洗涮台》标准规定，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1400*800*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 3 | 多功能收纳柜 |  | 1.大容量储存，大功率消毒，热风循环无死角，功率：220v/3.3kw，消毒时间：60min，温度范围：30-80℃，层数：3； | 1200*500*1600mm（±2%） | 台 | 1 |
| 4 | 绞切肉机 |  | 1.频率：220V/50Hz 2.电机功率：1.5KW 3.绞肉转速：≥320r/min 4.绞肉产量：≥185kg/h 5.切片转速：≥550r/min 6.不锈钢外壳材料，方便清洗，内腔采用304食品级不锈钢材料。 | / | 台 | 1 |
| 5 | 四门冰柜 |  | 不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度 -6℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1220*692*1910mm（±2%） | 台 | 1 |
| 6 | 双层工作台1 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.立管采用Φ48mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 4.两层板式结构。 | 1200*800*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 7 | 双层工作台2 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.立管采用Φ48mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 4.两层板式结构。 | 800*800*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 8 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 2 |
| 9 | 洗地龙头 |  | 1.10M黑色液压管，黄铜进水主体，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调，水枪ABS硬塑快速接头，进水1/2。 | ≥10m | 台 | 1 |
| 10 | 56盘蒸柜 |  | 1、主要材料牌号：SUS#304食品级不锈钢； 2、额定热负荷为50KW； 3、控制系统具有自动感应上水； 4、触摸式一键启动，故障代码显示功能； 5、箱体整体一次性发泡成型，保温隔热性能良好； | 1425*1050*1925mm（±2%） | 台 | 2 |
| 11 | 单星水池 |  | 1.材质采用304#优质不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm、星盆1.0mm厚；连接管采用φ38*1.2mm不锈钢圆管焊接；立柱采用φ48*1.2mm不锈钢圆管，连可调节高度子弹脚。附件：不锈钢下水器、水嘴1套。 | 1000*700*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 12 | 洗米机 |  | 1.尺寸：700*960mm 2.容量100kg/次 3.使用水压2.5kg/cm 4.进水量25-35L/分钟，整体采用304食品级不锈钢制作 | 700*960mm（±2%） | 台 | 1 |
| 13 | 燃气大锅灶 |  | 1.1.灶面选用1.5mm厚SUS304#优质磨砂不锈钢，侧板、背板、前挡板均采用1.2厚 SUS304#优质不锈钢磨砂板，炉膛采用2mm黑铁板； 2.2.炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 3.3.炉脚采用ф50mm~无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 4.4.每个炉头配不锈钢摇摆水龙头； 5.5.35KW。 | 1050*1200*1150mm（±2%） | 台 | 2 |
| 14 | 炊用燃气大锅灶 |  | 1.整体采用SUS304材质不锈钢板；2.面板1.5mm厚，围板、背板、侧板、后挡板1.2mm厚；3.内衬台面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣板；4.炉体骨架采用50mm×50mm×5mm角钢加固，立柱采用51×1.5mm不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚；5.配熄火保护装置，燃气泄漏报警自动关闭；6.配不锈钢全钢摇摆水龙头；9.35KW。 产品符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》的相关标准，提供检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1050*1200*1150mm（±2%） | 台 | 4 |
| 15 | 灶间拼台 |  | 1、台面采用国标304# 1.2mm食品级不锈钢板； 2、立柱：采用Φ38*1.0mm不锈钢圆管； 产品符合QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 400*1200*1150mm（±2%） | 台 | 4 |
| 16 | 双头吊汤炉 |  | 1、主要原材料：SUS304不锈钢 ； 2、炉头采用多孔独立出火设计，受热面积均匀，具有防水、防 堵塞、侧火种设计，燃烧充分。 3、燃具采用预混式结构，将燃气和空气在预混器的进行最合适的比例，预混后进入燃烧，喷火口进行燃烧，燃烧十分充分，温度高，提高了燃气燃烧效率。 4、鼓风预混式，额定热负荷35KW； | 1300*700*500mm（±2%） | 台 | 1 |
| 17 | 双通工作台 |  | 1、面板采用304#1.2mm食品级不锈钢、层板采用1.2mm不锈钢制作； 2、面板及层板板下均采用U型加强筋加固； 3、采用φ51×1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。 | 1800*1000*800mm（±2%） | 台 | 5 |
| 18 | 双层工作台 |  | 1.材质采用304食品级不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.立管采用Φ48mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 4.两层板式结构。 | 1800*800*800mm（±2%） | 台 | 4 |
| 19 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 2 |
| 20 | 洗地龙头 |  | 1.10M黑色液压管，黄铜进水主体，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调，水枪ABS硬塑快速接头，进水1/2。 | ≥10m | 台 | 1 |
| 21 | 开水器 |  | - 内胆304食品级不锈钢材料制造。 - 自动机械延时进水控制，保障使用100%开水。 - 整体灌注聚氨酯发泡保温。 - 高频不锈钢连接件焊接。 - 全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统。 6.导向出水口出水不分散安全。功率：380v/6kw，额定开水产量：65L，水咀：2个。（强制节能产品） | 6kw | 台 | 1 |
| 22 | 水杯架 |  | 材质采用304＃优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚；柜式结构，12门，带锁；柜体下层离地500mm部分为拉门式储物柜，总高度1650mm； | 1000*450*1650mm（±2%） | 台 | 1 |
| 23 | 双星水池 |  | 材质采用304#优质不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm、星盆1.0mm厚；连接管采用φ38*1.2mm不锈钢圆管焊接；立柱采用φ48*1.2mm不锈钢圆管，连可调节高度子弹脚。附件：不锈钢下水器、水嘴1套。产品符合QB/T2139.2-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》标准规定，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）合格报告有效复印件及检测报告官网查询截图（附网址）进行佐证。 | 1400*800*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 24 | 四层平板货架1 |  | 1.材质采用304优质不锈钢磨砂板制作，板厚1.2mm，四层结构； 2.面板内衬不锈钢加强筋加固； 3.立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管制作，配可调脚。 产品符合QB/T2139.5-1995《不锈钢厨房设备 存放架》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1200*500*1500mm（±2%） | 台 | 2 |
| 25 | 四层平板货架2 |  | 1.材质采用304优质不锈钢磨砂板制作，板厚1.2mm，四层结构； 2.面板内衬不锈钢加强筋加固； 3.立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管制作，配可调脚。 产品符合QB/T2139.5-1995《不锈钢厨房设备 存放架》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1500*500*1500mm（±2%） | 台 | 3 |
| 26 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 2 |
| 27 | 洗地龙头 |  | 1、10M黑色液压管，黄铜进水主体，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调，水枪ABS硬塑快速接头，进水1/2。 | ≥10m | 台 | 1 |
| 28 | 不锈钢烟罩 |  | 1、烟罩主体采用国标304#1.2mm不锈钢发纹贴塑板，侧板、围板采用1.0mm不锈钢发纹贴塑板，配置滤油网，防爆灯，接油盒 | L*1300*600mm（±2%） | 米 | 13.5 |
| 29 | 脚踏式洗手池 |  | 1.材质采用优质不锈钢板制作； 2.横管采用国标Φ38*1.2mm不锈钢制作； 3.立管采用Φ48*1.2mm不锈钢管制作，配可调脚。 4.配置不锈钢下水器。 5.配置脚踏式开关及水咀。 | 800*600*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 30 | 售饭台 |  | 1.面板材质采用304#优质不锈钢磨砂板，台面1.2mm；台面内衬15mm木工板（减震、消音），以万能胶粘连；柱脚采用φ48*1.2mm不锈钢圆管，配可调节高度子弹脚。 | 1000*700*800mm（±2%） | 台 | 5 |
| 31 | 五格保温售卖台 |  | 1材质采用304#食品级不锈钢磨砂板； 2.台面1.2mm，围板1.0mm。柱脚采用38*38*1.2mm不锈钢圆管连可调节高度子弹脚。 3.内置优质恒温温度调拨器及不锈钢发热管2根，功率：220V/1.5kw*2，五格。 4.保温售饭（菜）柜符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 5.保温售饭（菜）柜符合QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备操作台》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。。 | 1800*700*800mm（±2%） | 台 | 4 |
| 32 | 储物柜 |  | 1、面板采用1.2mm不锈钢制作； 2、层板、侧板、围板、内层板采用1.0mm、翻门面板厚1.0mm不锈钢制作；中置内层板； 3、面板及内层板板下均采用U型镀锌板加固； 4、柜门采用滑轮滑动结构； 5、采用不锈钢管重力脚； 6、配置不锈钢可调脚，可调节高度。 7、产品符合QB/T2139.4-1995《不锈钢厨房设备 贮藏柜 吊柜》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1200*500*1800mm（±2%） | 台 | 3 |
| 33 | 双门热风消毒柜 |  | 1、用电功率：3KW/220V，箱内配有8个优质不锈钢框，使用寿命更长； 2、多功能触屏，温度可调范围50-125℃，有定时、定温、预约功能，使用更安全更省心，更省电； 3、采用热风循环消毒、烘干，符合国标二星级消毒标准； 4、整体发泡工艺，保温性能好，节能环保； 5、消毒完后风机自动冷却到60度； 6. 符合GB4806.9-2016 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 | 1300*620*1980mm（±2%） | 台 | 3 |
| 34 | 留样柜 |  | 1.容量＞200L， 2.温度范围：2℃-10℃；带双锁功能 | 单门 | 台 | 1 |
| 35 | 紫光杀菌灯 |  | 1、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气；除菌率（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）必须达到99.99%以上； | 220v/0.03kw | 台 | 2 |
| 36 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 2 |
| 序号 | 洗碗、消毒区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 收残台 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫不锈钢加强筋连接； 3.台面设400*400*250mm和1100*400*400mm两个池，分回收筷子和餐盘收残，； 4.柜体结构，拉门，配4个万向带刹车重力无声轮； | 1200*700*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 2 | 单星浸泡池 |  | 1.材质采用304#食品级不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm、星盆1.0mm厚；连接管采用φ38*1.2mm不锈钢圆管焊接；立柱采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，连可调节高度子弹脚。附件：不锈钢下水器、水嘴1套、摇摆混合水龙头。 2.产品符合GB4806.9-2016 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 3.提供的摇摆混合水龙头配件要求：水龙头表面应光滑，不应有明显的划伤、碰伤、粗砂纹、锐边、毛刺、针眼、夹渣等缺陷）的相关标准, 提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1000*800*950mm（±2%） | 台 | 2 |
| 3 | 洗碗机 |  | 1、整机长度约3700*1080*1470mm， 2、主洗泵、漂洗泵选择原装意大利进口，功率：2.4KW 、0.2KW； 3、洗涤能力（碟/小时）：2500-4000件/小时(标准6寸碟)。 4、餐具干净度：按工艺要求操作餐具干净度达99%以上。 5、加热方式：电加热或蒸汽加热，耗水量不大于500L/小时。 6、加热器功率：14/9KW； 7.主洗水温：60-65℃，经过主洗区配合洗碗机专用清洁剂可将餐具上所有残留和油渍清洗洁净； 8.过水水温：85-92℃，配合洗碗机专用催干剂使用。 9、拔齿式传送带保证清洗质量和提高洗涤效率。 10、传动系统、设备支承、护板、水缸、喷嘴、电箱，所有螺丝钉等材质均为国标 304 不锈钢，支承均为 5.0mm 厚角钢，水缸板厚： 2.0 mm；护板厚：1.2 mm。 11、洗涤线除净水漂洗外其他洗涤均采用水循环利用模式，节能环保。 12、专业仿真技术+实验技术组合设计，最优化水温曲线、洗臂喷射角度、水流水压、传输角度&速度配比设计，机体特别加宽至 930mm，更适合中国餐饮特色，更高洗涤效率&效果的完美配合，更有助于热力循环&节能环保。 13、内凹防堵洗臂匀称的上、下功能设计 ,并强化每一喷洗臂之喷嘴喷洗力道达 3Kg 扇形涵盖面洗涤； 14、上下喷淋设计，360°头道喷淋选配，精加工喷淋喷嘴运用，使水幕分 布更加均匀，满足各类洗涤要求，保证洗涤效果； 15、智能化设计，CPU 电脑板控制系统，可设置遥控控制开关机、设定 洗漂温度等；可手动控制，操作方便，水箱及加热器自动注水，自动水位控制，确保运作正常，自动温控装置保持温度恒定。 ①洗碗机整机采用304不锈钢，化学成分符合GB/T11170-2008要求，内壁、堵头、发热管、硅胶圈、波纹管、止回阀、水泵叶轮、水泵外壳、防水垫圈等主要与水接触的部件符合食品安全国家标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 ②洗碗机应符合吸合开关防水等级达到IPX8，通过10万次可靠性试验；水泵外壳防护等级符合GB/T4208-2017标准，且防水等级≥IPX5，防尘等级≥IP5X；洗碗机风机符合GB/T4208 -2017《外壳防护等级 （IP代码）》，且防水等级≥IPX6检测的标准要求。吸合开关、水泵、风机提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 ③洗碗机应符合可清洗陶瓷、密胺、PP、不锈钢等材质的餐具，洗涤后的餐具符合GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》检测的标准要求，且大肠菌群未测出、沙门氏菌未测出、游离性余氯＜0.01，十二烷基苯磺酸钠未测出，以上四种材质（陶瓷、密胺、PP、不锈钢材质）的餐具提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 3700*1080*1470mm（±2%） | 台 | 1 |
| 4 | 双层工作台 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.立管采用Φ48mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 4.两层板式结构。 | 1800*700*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 5 | 双门消毒柜 |  | 1、用电功率：3KW/220V，箱内配有8个优质不锈钢框，使用寿命更长； 2、多功能触屏，温度可调范围50-125℃，有定时、定温、预约功能，使用更安全更省心，更省电； 3、采用热风循环消毒、烘干，符合国标二星级消毒标准； 4、整体发泡工艺，保温性能好，节能环保； 5、消毒完后风机自动冷却到60度； 6. 符合GB4806.9-2016 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 | 1300*620*1980mm（±2%） | 台 | 2 |
| 6 | 餐具推车 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，板厚1.2mm； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.推车把手为Φ38不锈钢圆管； 4.配2个万向和2个定向承重脚轮。 | 1000*500*900mm（±2%） | 台 | 3 |
| 7 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 2 |
| 8 | 四门碗柜 |  | 1、面板采用1.2mm不锈钢制作； 2、层板、侧板、围板、内层板采用1.0mm、翻门面板厚1.0mm不锈钢制作；中置内层板； 3、面板及内层板板下均采用U型镀锌板加固； 4.柜门采用滑轮滑动结构； 5.采用不锈钢管重力脚； 6.配置不锈钢可调脚，可调节高度。 产品符合QB/T2139.4-1995《不锈钢厨房设备 贮藏柜 吊柜》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1200*500*1800mm（±2%） | 台 | 3 |
| 9 | 不锈钢烟罩 |  | 1、烟罩主体采用国标304#1.2mm不锈钢发纹贴塑板，侧板、围板采用1.0mm不锈钢发纹贴塑板，配置滤油网，防爆灯，接油盒 | L*1000*600mm（±2%） | 米 | 4 |
| 10 | 双孔收残台 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫不锈钢加强筋连接； 3.台面设400*400*250mm和1100*400*400mm两个池，分回收筷子和餐盘收残； 4.柜体结构，拉门，配4个万向带刹车重力无声轮； | 1800*800*950mm（±2%） | 台 | 2 |
| 11 | 移动盛汤车 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，板厚1.2mm； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.推车把手为Φ38不锈钢圆管； 4.配2个万向和2个定向承重脚轮。 | 600*600*800mm（±2%） | 台 | 4 |
| 12 | 筷子消毒车 |  | 不锈钢材料制作，防辐射有机玻璃,安全可靠，紫外线消毒技术,清洁卫生，120分钟定时器，方便管理。 | 600*400*800mm（±2%） | 台 | 2 |
| 序号 | 二楼售卖区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚踏式洗手池 |  | 1.材质采用优质不锈钢板制作； 2.横管采用国标Φ38*1.2mm不锈钢制作； 3.立管采用Φ48*1.2mm不锈钢管制作，配可调脚。 4.配置不锈钢下水器。 5.配置脚踏式开关及水咀。 | 800*600*950mm（±2%） | 台 | 2 |
| 2 | 单通工作台 |  | 1、面板采用304#1.2mm食品级不锈钢、层板采用1.2mm不锈钢制作； 2、面板及层板板下均采用U型加强筋加固； 3、采用Ø51×1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。 | 1500*600*800mm（±2%） | 台 | 4 |
| 3 | 双星水池 |  | 1.材质采用304#优质不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm、星盆1.0mm厚；连接管采用φ38*1.2mm不锈钢圆管焊接；立柱采用φ48*1.2mm不锈钢圆管，连可调节高度子弹脚。附件：不锈钢下水器、水嘴1套。 | 1200*600*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 4 | 售卖台 |  | 1.面板材质采用304#优质不锈钢磨砂板，台面1.2mm；台面内衬15mm木工板（减震、消音），以万能胶粘连；柱脚采用φ48*1.2mm不锈钢圆管，配可调节高度子弹脚。 | 1500*700*800mm（±2%） | 台 | 3 |
| 5 | 保温售饭（菜）柜 |  | 1.材质采用304#食品级不锈钢磨砂板；台面1.2mm，围板1.0mm。柱脚采用38*38*1.2mm不锈钢圆管连可调节高度子弹脚。 2.内置优质恒温温度调拨器及不锈钢发热管2根，功率：220V/1.5kw*2，五格。 3.保温售饭（菜）柜符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 4.保温售饭（菜）柜符合QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备操作台》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1800*700*800mm（±2%） | 台 | 3 |
| 6 | 电热煮面炉 |  | 1.双头，整体采用食品级不锈钢制作，380V/12kw。 2.电热煮面炉符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 | 1200*700*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 7 | 紫光杀菌灯 |  | 1、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气；除菌率（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）必须达到99.99%以上； | 220v/0.03kw | 台 | 2 |
| 8 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 1 |
| 9 | 双孔收残台 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫不锈钢加强筋连接； 3.台面设400*400*250mm和1100*400*400mm两个池，分回收筷子和餐盘收残； 4.柜体结构，拉门，配4个万向带刹车重力无声轮； | 1800*700*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 10 | 移动盛汤车 |  | 1.材质采用304食品级不锈钢磨砂板制作，板厚1.2mm； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.推车把手为Φ38不锈钢圆管； 4.配2个万向和2个定向承重脚轮。 | 600*600*800mm（±2%） | 台 | 2 |
| 11 | 筷子消毒车 |  | 不锈钢材料制作，防辐射有机玻璃,安全可靠，采用紫外线消毒技术，120分钟定时器。 | 600*400*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 12 | 风幕机 |  | 功率：≥220w，风速≥10m/s，风量：≥1700m³/h，噪音：＜60dB，阻隔异味，阻隔蚊虫，阻隔尘埃，可调节风板。 | 1500*180*220mm（±2%） | 台 | 3 |
| 13 | 不锈钢烟罩 |  | 1、烟罩主体采用国标304#1.2mm不锈钢发纹贴塑板，侧板、围板采用1.0mm不锈钢发纹贴塑板，配置滤油网，防爆灯，接油盒 | L*1000*500mm（±2%） | 米 | 4 |
| 14 | 镀锌钢板风管 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 700*500mm（±2%） | 平方 | 40 |
| 15 | 镀锌钢板弯头 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 700*50mm（±2%） | 平方 | 20 |
| 16 | 镀锌钢板变径 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 700*500mm（±2%） | 平方 | 24 |
| 17 | 防火阀 |  | 有效隔断火势与烟气向风管蔓延的通路，确保安全性。 | 700*500mm（±2%） | 个 | 1 |
| 18 | 离心风柜 |  | 具有消防排烟和通风换气的两用功能，具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点，结构紧凑，箱体采用型材框架，箱板拼装设计。 | 15kw | 台 | 1 |
| 19 | 净化器 |  | 1.外壳采用1.2mm不锈钢板制作； 2.处理风量 22000（m3/h）； 3.净化率95%； 4.油烟净化器整机符合GB/T2423.2-2008中高温试验的相关标准并在（60±2）℃条件下通电运行24h后外观及功能正常，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 5.净化器柜体应符合GB/T2423.17-2008中盐雾试验的相关标准，在（35±2）℃、PH值6.5-7.2、盐雾沉降速度为每80cm²面积上为（1.5±0.5）ml/h、氯化钠浓度为（50±5）g/L，连续喷雾48h后取出，外观无裂纹、气泡、生锈，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | / | 台 | 1 |
| 20 | 净化器支架 |  | 1.材质：80槽钢 2.厚度：δ=5.0mm | 现场制作 | 套 | 1 |
| 21 | 风机减震支架 |  | 1.采用角钢焊接，表面刷防锈漆 | 现场制作 | 套 | 1 |
| 22 | 减震器 |  | 1、风柜内隔震专用减震器； 2、缓冲不锈钢网设计，克服冲击性震动，一定承度降低风机启动晃动强度； 3、弹簧采用优质钢线，并经特殊热处理,隔震效果优良,使用寿命长； 4、能隔绝机械体振动所产生的噪音，达到降低持有动产生噪声目的。 | 200kg | 个 | 4 |
| 23 | 风柜控制保护系统 |  | 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。 | 15kw | 台 | 1 |
| 24 | 排烟系统安装辅材 | / | 含风管连接法兰、油盘、风管支架、密封材料等 | / | 项 | 1 |
| 25 | 烟罩装饰板 |  | 1.2mm不锈钢,对烟罩至吊顶间进行隔断式装饰，预留活动检修入口。 | 现场制作 | 平方米 | 42 |
| 序号 | 洗碗机排气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢板风管 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 480*480mm（±2%） | 平方 | 22 |
| 2 | 镀锌钢板弯头 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 480*480mm（±2%） | 平方 | 16 |
| 3 | 镀锌钢板变径 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 480*480mm（±2%） | 平方 | 18 |
| 4 | 防火阀 |  | 有效隔断火势与烟气向风管蔓延的通路，确保安全性。 | 480*480mm（±2%） | 个 | 1 |
| 5 | 离心风柜 |  | 具有消防排烟和通风换气的两用功能，具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点，结构紧凑，箱体采用型材框架，箱板拼装设计。 | 3Kw | 台 | 1 |
| 6 | 风机支架 |  | 采用角钢焊接，表面刷防锈漆 | 现场制作 | 套 | 1 |
| 7 | 减震器 |  | 1、风柜内隔震专用减震器； 2、缓冲不锈钢网设计，克服冲击性震动，一定承度降低风机启动晃动强度； 3、弹簧采用优质钢线，并经特殊热处理,隔震效果优良,使用寿命长； 4、能隔绝机械体振动所产生的噪音，达到降低持有动产生噪声目的。 | 200kg | 个 | 4 |
| 8 | 风柜控制保护系统 |  | 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。 | 3kw | 台 | 1 |
| 9 | 排气系统安装辅材 | / | 含风管连接法兰、油盘、风管支架、密封材料等 | / | 项 | 1 |
| 序号 | 二楼餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢板风管 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 480*480mm（±2%） | 平方 | 28 |
| 2 | 镀锌钢板弯头 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 480*480mm（±2%） | 平方 | 20 |
| 3 | 镀锌钢板变径 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 480*480mm（±2%） | 平方 | 18 |
| 4 | 防火阀 |  | 有效隔断火势与烟气向风管蔓延的通路，确保安全性。 | 480*480mm（±2%） | 个 | 1 |
| 5 | 离心风柜 |  | 具有消防排烟和通风换气的两用功能，具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点，结构紧凑，箱体采用型材框架，箱板拼装设计。 | 4Kw | 台 | 1 |
| 6 | 风机支架 |  | 采用角钢焊接，表面刷防锈漆 | 现场制作 | 套 | 1 |
| 7 | 减震器 |  | 1、风柜内隔震专用减震器； 2、缓冲不锈钢网设计，克服冲击性震动，一定承度降低风机启动晃动强度； 3、弹簧采用优质钢线，并经特殊热处理,隔震效果优良,使用寿命长； 4、能隔绝机械体振动所产生的噪音，达到降低持有动产生噪声目的。 | 200kg | 个 | 4 |
| 8 | 风柜控制保护系统 |  | 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全 | 4kw | 台 | 1 |
| 9 | 排气系统安装辅材 | / | 含风管连接法兰、油盘、风管支架、密封材料等 | / | 项 | 1 |
| 序号 | 餐具杂件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 |  | 1.规格：240mm*170mm*42mm 2.厚度：1.0mm3.重量：360g 4.材质：采用304食品级不锈钢一次性冲压而成，可盛饭菜空间4格，餐盘上必须有304钢印标识。 | 358*268*220mm（±2%） | 个 | 1500 |
| 2 | 不锈钢勺子 |  | 采用304号食品级不锈钢一次性冲压而成，勺子整体美观大方，边缘无锋利棱角，无毛刺。 | / | 把 | 1500 |
| 3 | 份数盘 |  | 规格：1/1； 材质：采用304号食品级不锈钢一次性冲压而成，配加厚盖子。 产品符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准； | 530*330*200mm（±2%） | 个 | 62 |
| 4 | 不锈钢桶1 |  | 304食品级不锈钢*1.5mm，直径350mm | 350mm | 个 | 31 |
| 5 | PE菜板1 |  | 规格：400mm（白色）食品级聚乙烯材质，防霉，易洗，抗菌，耐剁，防滑，无异味。 | 400*60mm | 个 | 2 |
| 6 | PE菜板2 |  | 规格：400mm（黄色）食品级聚乙烯材质，防霉，易洗，抗菌，耐剁，防滑，无异味。 | 400*60mm | 个 | 2 |
| 7 | PE菜板3 |  | 规格：400mm（红色）食品级聚乙烯材质，防霉，易洗，抗菌，耐剁，防滑，无异味。 | 400*60mm | 个 | 2 |
| 8 | PE菜板4 |  | 规格：400mm（绿色）食品级聚乙烯材质，防霉，易洗，抗菌，耐剁，防滑，无异味。 | 400*60mm | 个 | 2 |
| 9 | 不锈钢方盘 |  | 0.8mm不锈钢，冲孔方盘； 产品符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准； | 600*400*48mm | 个 | 10 |
| 10 | 不锈钢汤桶2 |  | 304食品级不锈钢*1.5mm，直径400mm | 400*400mm | 个 | 31 |
| 11 | 水飘 |  | 304食品级不锈钢材质 | 300cm | 把 | 3 |
| 12 | 炒瓢 |  | 304食品级不锈钢材质 | 10两 | 把 | 5 |
| 13 | 调料盅 |  | 304食品级不锈钢材质 | 18cm | 个 | 20 |
| 14 | 不锈钢菜筐 |  | 304食品级不锈钢材质 | 550*380*420mm | 个 | 20 |
| 15 | 不锈钢盆 |  | 304食品级不锈钢材质 | 800mm | 个 | 6 |
| 16 | 不锈钢盆 |  | 304食品级不锈钢材质 | 500mm | 个 | 8 |
| 17 | 油缸 |  | 304食品级不锈钢材质 | 300mm | 个 | 2 |
| 18 | 砍刀 |  | 不锈钢材质 | 2号 | 把 | 2 |
| 19 | 切刀 |  | 不锈钢材质 | 2号 | 把 | 4 |
| 20 | 不锈削皮刀 |  | 不锈钢材质 | 中号 | 把 | 5 |
| 21 | 不锈钢剪刀 |  | 不锈钢材质 | 18cm | 把 | 5 |
| 22 | 不锈钢打蛋器 |  | 304食品级不锈钢材质 | 35cm | 把 | 2 |
| 23 | 不锈钢漏瓢 |  | 304食品级不锈钢材质 | 30cm | 把 | 3 |
| 24 | 大锅炒菜铲 |  | 304不锈钢材质 | 100cm | 把 | 5 |
| 25 | 塑料食品箱 |  | 食品级PE料，可与食品接触 | 中号 | 个 | 20 |
| 26 | 不锈钢汤勺 |  | 304食品级不锈钢材质 | 30cm | 把 | 31 |
| 27 | 不锈钢取菜夹 |  | 304食品级不锈钢材质 | 28cm | 把 | 31 |
| 28 | 不锈钢分菜勺 |  | 304食品级不锈钢材质 | 40cm | 把 | 31 |
| 29 | 高压锅 |  | 不锈钢材质 | 35cm | 口 | 1 |
| 30 | 保鲜盒 |  | 食品级PE料，可与食品接触 | 中号 | 个 | 10 |
| 31 | 留样盒 |  | 食品级304不锈钢材质 | 10.5*50mm | 个 | 20 |
| 32 | 挡鼠板 | / | 201*1.5mm不锈钢板制作 | 现场制作 | 套 | 3 |

| 幼儿园部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品参考图片 | 技术参数 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 |
| 1 | 更衣柜 |  | 1、采用加厚冷轧钢板，外表光滑整洁，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具。 | 900*420*1800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 2 | 脚踏式洗手池 |  | 1.材质采用优质不锈钢板制作； 2.横管采用国标Φ38*1.2mm不锈钢制作； 3.立管采用Φ48*1.2mm不锈钢管制作，配可调脚。 4.配置不锈钢下水器。 5.配置脚踏式开关及水咀。 | 600*500*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 3 | 米面架 |  | 1.材质采用优质不锈钢矩管，格栏式结构； 2.立柱采用38×38×1.2mm不锈钢矩管并配防滑脚垫 | 1200*500*300mm（±2%） | 台 | 2 |
| 4 | 四层平板货架 |  | 1.材质采用304优质不锈钢磨砂板制作，板厚1.2mm，四层结构； 2.面板内衬不锈钢加强筋加固； 3.立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管制作，配可调脚。 产品符合QB/T2139.5-1995《不锈钢厨房设备 存放架》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1200*500*1500mm（±2%） | 台 | 2 |
| 5 | 平板推车 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，板厚1.2mm； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.推车把手为不锈钢圆管； 4.配2个万向和2个定向承重脚轮。 平板车平板材料采用304食品级不锈钢，符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 | 900*550*900mm（±2%） | 台 | 1 |
| 6 | 电子秤 |  | 1.零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、调零速率可分别设置 2.有重量累加、累计显示、累计清除功能； 3.具备节电功能，输入信号范围：-16mV~18mV 4.传感器供桥电源：DC3V。 | 200kg | 台 | 1 |
| 序号 | 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星池 |  | 材质采用304#优质不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm、星盆1.0mm厚；连接管采用φ38*1.2mm不锈钢圆管焊接；立柱采用φ48*1.2mm不锈钢圆管，连可调节高度子弹脚。附件：不锈钢下水器、水嘴1套。 | 1000*800*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 2 | 双星水池 |  | 材质采用304#优质不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm、星盆1.0mm厚；连接管采用φ38*1.2mm不锈钢圆管焊接；立柱采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，连可调节高度子弹脚。附件：不锈钢下水器、水嘴1套。 产品符合QB/T2139.2-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》标准规定，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1400*800*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 3 | 双层工作台（转角定制） |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.立管采用Φ48mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 4.两层板式结构。 | 1700*700*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 4 | 双层工作台 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.立管采用Φ48mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 4.两层板式结构。 | 1800*700*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 5 | 切菜机 |  | 1.产量：600-1000KG/H 2.电压功率：220v/50HZ，1.5kw 3.切片规格：2-10mm（可定制） 4.切丝规格：2-10mm（可定制） 5.切丁规格：6、8、10、12、15、20、25、30mm（可定制） | 600*500*900mmmm（±2%） | 台 | 1 |
| 6 | 四层花格货架 |  | 1、采用304#1.2mm优质不锈钢板连接； 2、立柱采用Φ48*1.2mm不锈钢圆管； 3、面板及层板板下均采用U型加强筋加固； 4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。 | 1500*500*1500mm（±2%） | 台 | 1 |
| 7 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 1 |
| 8 | 洗地龙头 |  | 10M黑色液压管，黄铜进水主体，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调，水枪ABS硬塑快速接头，进水1/2。 | 10M | 台 | 1 |
| 序号 | 肉类加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫15mm厚优质夹木板，以万能胶水粘连； 3.立管采用Φ48mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 4.两层板式结构。 | 1300*800*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 2 | 双星水池 |  | 材质采用304#优质不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm、星盆1.0mm厚；连接管采用φ38*1.2mm不锈钢圆管焊接；立柱采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，连可调节高度子弹脚。附件：不锈钢下水器、水嘴1套。 产品符合QB/T2139.2-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》标准规定，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）合格报告有效复印件及检测报告官网查询截图（附网址）进行佐证。 | 1200*700*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 3 | 绞切肉机 |  | 1、频率220V/50Hz 2、电机功率1.5KW 3、绞肉转速：≥320r/min 4、绞肉产量：≥185kg/h 5、切片转速：≥550r/min 6、不锈钢外壳材料，方便清洗，内腔采用304食品级不锈钢材料。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 四门冰柜 |  | 1.不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度 -6℃～-15℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1220*692*1910mm（±2%） | 台 | 1 |
| 5 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 1 |
| 6 | 洗地龙头 |  | 10M黑色液压管，黄铜进水主体，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调，水枪ABS硬塑快速接头，进水1/2。 | 10M | 台 | 1 |
| 7 | 商用蒸饭箱 |  | 1.规格：700mm*600mm*1700mm 2.具有系统检测水质达到污水级别时，提示用户清洗功能； 3.配12个加厚蒸饭盘； 4.外部导线接地端子符合GB4706.1-2005、GB4706.34-2008的相关标准，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件及检测报告官网查询截图（附网址）进行佐证。 5.产品耐热和阻燃符合GB4706.1-2005、GB4706.34-2008的相关标准，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件及检测报告官网查询截图（附网址）。 6.为保证防水效果，控制器须采用触摸屏控制器，液晶显示屏；显示屏现场进行带电演示，有面食、海鲜、蒸饭功能可提供选择，时间及温度可设定，且显示屏需显示有缺水、清洗、工作、保温等显示功能，供应商须对此进行现场演示。 | 700*560*1800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 8 | 矮汤炉 |  | 1.主要原材料：SUS304不锈钢 ； 2、炉头采用多孔独立出火设计，受热面积均匀，具有防水、防 堵塞、侧火种设计，燃烧充分。 2.燃具采用预混式结构，将燃气和空气在预混器的进行最合适的比例，预混后进入燃烧，喷火口进行燃烧，燃烧十分充分，温度高，提高了燃气燃烧效率。 3.鼓风预混式，额定热负荷35KW； 产品符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》的相关标准，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件及检测报告官网查询截图（附网址）进行佐证。 | 850*700*500mm（±2%） | 台 | 1 |
| 9 | 炊用燃气大锅灶 |  | 1.整体采用SUS304材质不锈钢板； 2.面板1.5mm厚，围板、背板、侧板、后挡板1.2mm厚； 3.内衬台面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣板； 4.炉体骨架采用50mm×50mm×5mm角钢加固，立柱采用51×1.5mm不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚； 5.配熄火保护装置，燃气泄漏报警自动关闭； 6.配不锈钢全钢摇摆水龙头；9.35KW。 产品符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1050*1200*1150mm（±2%） | 台 | 2 |
| 10 | 燃气炒菜灶 |  | 1.整体采用SUS304材质不锈钢板； 2.面板1.5mm厚，围板、背板、侧板、后挡板1.2mm厚； 3.内衬台面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣板； 4.炉体骨架采用50mm×50mm×5mm角钢加固，立柱采用51×1.5mm不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚； 5.配熄火保护装置，燃气泄漏报警自动关闭； 6.配不锈钢全钢摇摆水龙头； 7.鼓风预混式，35KW，一级能效。 产品符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1100*1200*1150mm（±2%） | 台 | 1 |
| 11 | 灶间拼台 |  | 1、台面采用国标304# 1.2mm食品级不锈钢板； 2、立柱：采用Φ38*1.0mm不锈钢圆管； 产品符合QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 300*1200*1150mm（±2%） | 台 | 1 |
| 12 | 双通工作台 |  | 1、面板采用304#1.2mm食品级不锈钢、层板采用1.2mm不锈钢制作； 2、面板及层板板下均采用U型加强筋加固； 3、采用φ51×1.2mm不锈钢管做支撑立柱； 4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。 | 1800*800*800mm（±2%） | 台 | 4 |
| 13 | 和面机 |  | 1.和面量：≥25kg 2.15-20分钟完成。 3.纯铜芯电机。 | / | 台 | 1 |
| 14 | 压面机 |  | 1、采用链条传动； 2、前滚筒可自由调节，压出厚度不一样的面皮； 3、切面部分提供1.5mm、3mm、6mm等规格方面刀、圆面刀、刀削面刀； 4、采用铸铁立板，非冲压成型铁板； 5、压面辊全部经过外圆磨处理，光滑如镜，面皮不粘亚面辊； | / | 台 | 1 |
| 15 | 搅拌机 |  | 1、整机表面油漆采用汽车油漆； 2、变速部件采用耐磨性强（锡青铜）材料精制而成； 3、提供三种搅拌器，配三个速度； 4、采用铜线电机； 5、铸件底座，重心稳定； | / | 台 | 1 |
| 16 | 木案工作台 |  | - 台面：采用厚度为木面案板； 2、台支撑脚管采用Φ38*1.2mm不锈钢管； 3、安装不锈钢可调脚，可调节高度； | 1800*800*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 17 | 单星带台 |  | 1.材质采用优质不锈钢板制作； 2.横管采用国标Φ38*1.2mm不锈钢制作； 3.立管采用Φ48*1.2mm不锈钢管制作，配可调脚。 4.配置不锈钢下水器。 | 1200*700*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 18 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 2 |
| 19 | 洗地龙头 |  | 10M黑色液压管，黄铜进水主体，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调，水枪ABS硬塑快速接头，进水1/2。 | 10M | 台 | 1 |
| 20 | 不锈钢烟罩 |  | 1、烟罩主体采用国标304#1.2mm不锈钢发纹贴塑板，侧板、围板采用1.0mm不锈钢发纹贴塑板，配置滤油网，防爆灯，接油盒 | L*1300*600mm（±2%） | 米 | 5.4 |
| 21 | 脚踏式洗手池 |  | 1.材质采用优质不锈钢板制作； 2.横管采用国标Φ38*1.2mm不锈钢制作； 3.立管采用Φ48*1.2mm不锈钢管制作，配可调脚。 4.配置不锈钢下水器。 5.配置脚踏式开关及水咀。 | 600*600*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 22 | 售饭台 |  | 1.面板材质采用304#优质不锈钢磨砂板，台面1.2mm；台面内衬15mm木工板（减震、消音），以万能胶粘连； 2.柱脚采用φ48*1.2mm不锈钢圆管，配可调节高度子弹脚。 | 1500*700*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 23 | 保温售饭（菜）柜 |  | 1.材质采用304#优质不锈钢磨砂板； 2.台面1.2mm，围板1.0mm。柱脚采用38*38*1.2mm不锈钢圆管连可调节高度子弹脚。 内置优质恒温温度调拨器及不锈钢发热管2根，功率：220V/1.5kw*2。 3.保温售饭（菜）柜符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 | 1800*700*800mm（±2%） | 台 | 1 |
| 24 | 留样柜 |  | 容量≥100L 食品留样专用；温度范围：2℃-10℃；带锁功能 | 480*490*840mm（±2%） | 台 | 1 |
| 25 | 紫光杀菌灯 |  | 1、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气；除菌率（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）必须达到99.99%以上； | 220v/0.03kw | 台 | 1 |
| 26 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 1 |
| 序号 | 洗碗、消毒区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 收残台 |  | 1.材质采用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚； 2.台面下垫不锈钢加强筋连接； 3.台面设400*400*250mm和1100*400*400mm两个池，分回收筷子和餐盘收残，； 4.柜体结构，拉门，配4个万向带刹车重力无声轮； | 700*700*950mm（±2%） | 台 | 1 |
| 2 | 双星水池 |  | 材质采用304#优质不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm、星盆1.0mm厚；连接管采用φ38*1.2mm不锈钢圆管焊接；立柱采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，连可调节高度子弹脚。附件：不锈钢下水器、水嘴1套。 产品符合QB/T2139.2-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》标准规定，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 1400*800*950mm（±2%） | 台 | 2 |
| 2 | 双门消毒柜 |  | 1、用电功率：3KW/220V，箱内配有8个优质不锈钢框，使用寿命更长； 2、多功能触屏，温度可调范围50-125℃，有定时、定温、预约功能，使用更安全更省心，更省电； 3、采用热风循环消毒、烘干，符合国标二星级消毒标准； 4、整体发泡工艺，保温性能好，节能环保； 5、消毒完后风机自动冷却到60度； 6. 符合GB4806.9-2016 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 | 1160*550*1700mm（±2%） | 台 | 2 |
| 3 | 灭蝇灯 |  | 1.功率：220V/30W。 2.防爆灯管，省电耐用，符合食品安全国家标准相关规定，理论覆盖面积：20-30㎡； | 220V/30W | 台 | 2 |
| 序号 | 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢架餐桌 |  | 桌面采用防火木面板，凳子采用曲木椅，餐桌椅子均为不锈钢材质支架。 | 1200*600*750mm（±2%） | 台 | 5 |
| 2 | 双门消毒柜 |  | 1、用电功率：3KW/220V，箱内配有8个优质不锈钢框，使用寿命更长； 2、多功能触屏，温度可调范围50-125℃，有定时、定温、预约功能，使用更安全更省心，更省电； 3、采用热风循环消毒、烘干，符合国标二星级消毒标准； 4、整体发泡工艺，保温性能好，节能环保； 5、消毒完后风机自动冷却到60度； 6. 符合GB4806.9-2016 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的相关标准。 | 1160*550*1700mm（±2%） | 台 | 2 |
| 3 | 餐车 |  | 1.双层，材质采用优质不锈钢磨砂板制作，板厚1.2mm； 2.推车把手为不锈钢圆管； 3.配2个万向和2个定向承重脚轮。 产品符合QB/T2139.7-1995《不锈钢厨房设备 餐车》的相关标准，提供检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件加盖投标供应商公章佐证。 | 900*600*900mm（±2%） | 台 | 6 |
| 4 | 风幕机 |  | 风速≥10m/s，风量：≥1710m³/h，噪音：＜60dB，阻隔异味，阻隔蚊虫，阻隔尘埃，可调节风板。 | 1500*180*220mm（±2%） | 台 | 3 |
| 5 | 镀锌钢板风管 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 500*500mm（±2%） | 平方 | 10 |
| 6 | 镀锌钢板弯头 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 700*50mm（±2%） | 平方 | 6 |
| 7 | 镀锌钢板变径 |  | 采用1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。 | 700*500mm（±2%） | 平方 | 18 |
| 8 | 防火阀 |  | 有效隔断火势与烟气向风管蔓延的通路，确保安全性。 | 700*500mm（±2%） | 个 | 1 |
| 9 | 离心风柜 |  | 具有消防排烟和通风换气的两用功能，具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点，结构紧凑，箱体采用型材框架，箱板拼装设计。 | 5.5kw | 台 | 1 |
| 10 | 风柜控制保护系统 |  | 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护风柜机的使用寿命及人员操作的安全 | 15kw | 台 | 1 |
| 11 | 排烟系统安装辅材 | / | 含风管连接法兰、油盘、风管支架、密封材料等 | / | 项 | 1 |
| 12 | 烟罩装饰板 |  | 1.2mm不锈钢,对烟罩至吊顶间进行隔断式装饰，预留活动检修入口。 | 现场制作 | 平方米 | 22 |
| 序号 | 餐具杂件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 |  | 1.规格：240mm*170mm*42mm 2.厚度：≥1.0mm 3.重量：≤360g 4.材质：采用304食品级不锈钢一次性冲压而成，可盛饭菜空间4格，餐盘上须有304钢印标识。 | 240*170*42mm（±2%） | 个 | 200 |
| 2 | 不锈钢勺子 |  | 采用304食品级不锈钢一次性冲压而成，勺子整体美观大方，边缘无锋利棱角，无毛刺。 | / | 把 | 200 |
| 3 | 不锈钢分数盆 |  | 规格：1/1，材质：采用304食品级不锈钢一次性冲压而成，配加厚盖子。 | 530*330*200mm（±2%） | 个 | 24 |
| 4 | 不锈钢桶 |  | 304食品级不锈钢*1.5mm，直径350mm | 350mm | 个 | 8 |
| 5 | PE菜板1 |  | 规格：400mm（白色）食品级聚乙烯材质，防霉，易洗，抗菌，耐剁，防滑，无异味。 | 400*60mm（±2%） | 个 | 2 |
| 6 | PE菜板2 |  | 规格：400mm（黄色）食品级聚乙烯材质，防霉，易洗，抗菌，耐剁，防滑，无异味。 | 400*60mm（±2%） | 个 | 2 |
| 7 | PE菜板3 |  | 规格：400mm（红色）食品级聚乙烯材质，防霉，易洗，抗菌，耐剁，防滑，无异味。 | 400*60mm（±2%） | 个 | 2 |
| 8 | PE菜板4 |  | 规格：400mm（绿色）食品级聚乙烯材质，防霉，易洗，抗菌，耐剁，防滑，无异味。 | 400*60mm（±2%） | 个 | 2 |
| 9 | 冲孔托盘 |  | 0.8mm食品级不锈钢 | 600*400*48mm（±2%） | 个 | 10 |
| 10 | 滚筒 |  | 红木 | / | 根 | 1 |
| 11 | 擀面杖 |  | 红木 | / | 根 | 3 |
| 12 | 面刀 |  | 304食品级不锈钢 | / | 把 | 2 |
| 13 | 油刷 |  | 羊毛 | / | 个 | 5 |
| 14 | 不锈钢汤桶 |  | 304食品级不锈钢*1.5mm，直径500mm | 500*500mm | 个 | 2 |
| 15 | 不锈钢汤桶 |  | 304食品级不锈钢*1.5mm，直径400mm | 400*400mm | 个 | 4 |
| 16 | 钢锅 |  | 双耳加厚 | 800mm | 口 | 2 |
| 17 | 钢锅 |  | 双耳加厚 | 500mm | 口 | 1 |
| 18 | 水飘 |  | 304食品级不锈钢材质 | 300mm | 把 | 3 |
| 19 | 炒瓢 |  | 304食品级不锈钢材质 | 10两 | 把 | 5 |
| 20 | 调料盅 |  | 304食品级不锈钢材质 | 18cm | 个 | 20 |
| 21 | 不锈钢菜筐 |  | 304食品级不锈钢材质 | 550*380*420mm（±2%） | 个 | 20 |
| 22 | 不锈钢盆 |  | 304食品级不锈钢材质 | 800 | 个 | 6 |
| 23 | 不锈钢盆 |  | 304食品级不锈钢材质 | 500 | 个 | 8 |
| 24 | 油缸 |  | 304食品级不锈钢材质 | 300cm | 个 | 6 |
| 25 | 砍刀 |  | 不锈钢材质 | 2号 | 把 | 2 |
| 26 | 切刀 |  | 不锈钢材质 | 2号 | 把 | 4 |
| 27 | 不锈削皮刀 |  | 不锈钢材质 | 中号 | 把 | 5 |
| 28 | 不锈钢剪刀 |  | 不锈钢材质 | 18cm | 把 | 5 |
| 29 | 不锈钢打蛋器 |  | 304食品级不锈钢材质 | 35cm | 把 | 2 |
| 30 | 不锈钢漏瓢 |  | 304食品级不锈钢材质 | 30cm | 把 | 3 |
| 31 | 大锅炒菜铲 |  | 304不锈钢材质 | 100cm | 把 | 2 |
| 32 | 塑料食品箱 |  | PE料，可与食品接触 | 中号 | 个 | 20 |
| 33 | 不锈钢汤勺 |  | 304食品级不锈钢材质 | 30cm | 把 | 10 |
| 34 | 不锈钢取菜夹 |  | 304食品级不锈钢材质 | 28cm | 把 | 10 |
| 35 | 不锈钢分菜勺 |  | 304食品级不锈钢材质 | 40cm | 把 | 8 |
| 36 | 高压锅 |  | 不锈钢材质 | 35cm | 口 | 1 |
| 37 | 保鲜盒 |  | 食品级PE料，可与食品接触 | 中号 | 个 | 10 |
| 38 | 留样盒 |  | 食品级304不锈钢材质 | 10.5*50 | 个 | 60 |
| 39 | 挡鼠板 | / | 201*1.5mm不锈钢板制作 | 现场制作 | 套 | 3 |
| 40 | 不锈钢漏瓢 | / | 不锈钢材质 | 35cm | 把 | 2 |

注：1.以上相关标准，如有新标准按最新标准执行。

2.采购清单及配件中涉及水嘴等属于强制节能产品，应提供强制节能产品认证证书。

三、商务要求（实质性要求）：

（一）供货安装时间：合同签订后 25个日历天将货物送至客户指定地点， 5个日历天日内安装完毕，运输和安装费用由供应商承担。因供应商原因造成全部或部分货物不能及时提供，其责任由供应商全部承担。延迟到货则按中标总价的0.5%/天作为违约金支付给甲方。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：合同签订生效后，安装、检测、验收完毕付至合同金额的95％，剩余5%作为质保金，质保期满一年后，且供应商无违约行为，将余下尾款（合同总金额的5%）一次性无息支付给供应商。

（四）履约保证金：合同签订前，供应商通过支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同金额的10%至采购人，验收完毕后无息退还。

（五）售后服务要求：

（1）产品质保期≥1年（自验收合格之日起计算质保期），在质保期内，供应商对所提供的货物进行免费维修维护，供应商技术服务人员的一切费用自理。因维修所耽误使用物品时间应顺延质保时间，按每耽误1天顺延20天计。

（2）质保期内出现质量问题，供应商在接到采购人通知后1小时内响应，6小时内到场，12小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。

（3）在验收期或质保期内，如果货物的数量、规格、质量或性能与合同和响应文件不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权要求成交人退货或采取相应补救措施。

（4）供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作产品的各种功能。供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

（六）验收及标准：

（1）本项目采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库 (2016] 205号)、《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）的要求进行验收。（可抽取部分货物进行检测）

（2）货物在供应商通知安装调试完毕后3日内初步验收。初步验收合格后，进入5日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后内完成最终验收；

（3）采购人有权要求供应商提供符合参数要求的检验报告原件；检验报告不满足采购文件要求的，采购人将视供应商提供虚假响应谋取成交及时终止合同并报财政部门依法处理。

（4）验收带油漆的产品时需提供甲醛合格的报告原件查验。

（5）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人及供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

（6）供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

（7）如同一货物、同一质量问题经供应商三次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。

★四、其他要求

（1）投标人需对所提供检测报告的真实性负责，交货时，采购人有权要求中标人提供满足招标文件参数要求的检测报告原件以供核验，不能提供或经核验不满足要求，采购人有权拒收货物并追究相应的法律责任，由此造成的损失由中标人自行承担。

（2）验收时采购人有权委托第三方检测机构对所供货物进行抽检，检测必须保证合格并符合投标产品参数要求，如检测不合格或不符合参数要求，采购人有权拒收货物或终止合同，造成的损失由中标人自行承担。

以上条款均需提供承诺函原件盖投标单位公章。

（3）由采购人和成交供应商在签订釆购合同时约定，未尽事宜参照国家相关法律、法规及行业标准要求执行。

（4）违约责任:甲乙双方一方违约，不执行、不遵守合同约定条款，且在另一方发出通知后的15天内仍未采取弥补措施的，另一方有权单方面解除合同，并要求违约方承担违约金，如违约金金额低于实际损失的，违约方必须另外予以补偿。

★五、技术要求

1.供应商提供的报价产品应是全新、未曾使用过的，且报价产品须符合或优于国家（行业）标准、地方标准或者其他标准、规范要求。

说明：（1）标注★和实质性要求的条款为本项目的实质性要求，不允许负偏离，有任意一项负偏离按无效响应处理。

（2）要求需提供检验（检测）报告的，如未提供视为无效响应。

- 第五章  投标人应提交的资格证明材料及审查办法

资格审查评审依据下表“提供的证明材料”栏的材料进行审查。投标人资格性文件部份有一项未提供或提供材料无效的，资格审查将不通过。即：审查材料范围仅限于投标人提供的资格性文件。

| 提供的证明材料 | 备注 |
| --- | --- |
| 1、依据投标人性质提供以下复印件加盖投标人鲜章材料： （1）企业（含个体工商户、分公司）：营业执照副本； （2）事业单位：事业单位法人证书； （3）民办非企业单位：民办非企业单位登记证书； （4）自然人（具有完全民事行为能力的中国公民）：身份证 （5）其他经济组织形式：主管部门依法颁发的证书 （6）联合体的(本文件第二章投标人须知附表中表明本项目允许联合体投标的话，下同)：须提供联合体所有成员上述材料。 | 本项目不允许分支机构参加。 |
| 2、投标人任选以下三种材料之一（复印件加盖投标人鲜章）： （1）投标人2019、2020年来任意一年的经审计的财务报告和财务报表 经审计的财务报告和财务报表： ①至少包括审计报告和三表一注（资产负债表、利润表、现金流量表、附注)。 ②应当有会计师签字和加盖执业章。 ③内容应清晰可辩。 （2）银行出具的资信证明（出具日期在本项目采购公告之日前后一月均可） （3）具有担保资质的担保机构出具的投标担保函 （4）分支机构参加投标财务资料提供其总公司2019、2020年来任意一年的经审计的财务报告和财务报表或者分支机构2019、2020年来任意一年的经总公司审计的财务报表。 | 投标人成立不足一年的可不提供证明材料； 投标人是非公司性质的可提供自定的财务会计制度（如果提供财务报表的可参考左述经审计的财务报告和财务报表标准评判）； 投标人是联合体的，须提供联合体所有成员的证明材料。（注：本项目不接受联合体） |
| 3、法定代表人（负责人）授权书(正本中放原件，副本中放复印件) | 法定代表人（负责人）作为投标代表人的，不需提供此委托书。但仍须提供加盖有投标人鲜章的法定代表人身份证复印件。 |
| 4、承诺函 | 格式、内容见本文件第三章，且内容不得删减，否则不予认定有效。真实性由投标人负责。承诺、声明内容有不实的作承诺、声明无效处理并可能视情况以提供虚假材料谋取中标处理。 |
| 5、失信行为声明函 |  |
| 6、本项目不接受联合体投标 | 提供非联合体投标声明（盖投标人公章） |
| 7、提供中小企业声明函 | 提供中小企业声明函（盖投标人公章） 1、声明函中供应商是非企业性质的或不属于中华人民共和国境内依法设立的明显不符合政策的声明函，评审小组可不予认定其有效。2、项目既含货物又含服务、工程的，根据本项目属性及本文件规定的扶持办法进行评审。3、以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定：（1）划型标准中个别行业不涉及的指标或无上一年度数据的新成立企业，指标未填写或填写有误的。（2）声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的。 |
| 8、特定条件（要求） | 如本项目招标文件 第一章 投标邀请 供应商参加本次政府采购活动的资格要求中有特定条件（要求）的，请提供相关证明材料盖单位公章，未要求的不予提供。 |

- 第六章  评标办法

说明：

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）规定，本项目评审按本文件第二章投标人须知附表中规定的办法进行。其中资格性审查，已由组建的评审小组在开标结束后进行。本办法仅对资格审查后的评标活动进行规定。

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和项目要求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件（仅限于“项目要求投标文件”部份）的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。投标人将属于“项目要求投标文件”部份的材料装入“资格性文件”部份的可视同为外部证据而不予认可。

2.评标程序

2.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

2.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

2.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的（未体现扶持脱贫攻坚、不发达地区和少数民族地区政策的不属于停止评标情形）；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条2.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向采购人、采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

2.2符合性检查

2.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

2.2.2符合性审查时，因提供相同品牌产品的不同投标人按一家投标人计算后导致有效投标人不足3家的，本项目不再继续评标。

2.2.3投标文件（不含开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）密封完好，只是未分装或统装、封装袋未加盖、少加盖公章（密封章）或标注信息不完整且得到投标人授权代表现场认可的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

2.2.4除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的(包括未标明正副本的)；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件报价规定的；

（五）投标人响应完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，对所投产品技术参数描述不确定而影响评委评判及将影响采购人验收的(主要是指所投产品应该有品牌型号规格或技术参数应该有准确数值而由于投标人没明确其所投品牌型号规格或具体技术参数造成评委无法评判其所投产品准确的技术参数、配置、功能)；

（六）投标文件不满足招标文件规定其他实质性要求的；

(七)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(八)投标人有本文件规定作无效投标的其他情形的。

2.3 报价合理性说明

按本文件第二章投标人须知附表中办法处理。

2.4供应商应当书面澄清、说明或者更正

2.4.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

2.4.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或由授权代表签字确认，否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

2.4.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

2.5报价修正

评标委员会应当对投标人开标一览表进行核查，并按本文件第二章投标人须知第21.4条规定办法处理。

经上述审查，合格投标人不足3家的，不得再继续评标。

2.6比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

2.7 依据评标办法进行评审(评标办法见本文件投标人须知附表)

采用综合评分法的：

评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

采用最低评标价法的：

确定投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商。

2.8推荐中标候选供应商

2.8.1本项目要求评标委员会推荐经过最终评审，且报价最低的前3名作为中标候选供应商。

2.8.2采用最低评标价法的，将投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商按投标报价由低到高顺序排列来推荐中标候选供应商。投标报价相同的并列，由采购人随机抽取选择中标人。

在排序时，有须落实政府采购政策进行价格调整的或有提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项投标的，执行顺序为：先按本文件第二章投标人须知附表政府采购政策功能规定进行价格调整，以调整后的价格作为投标报价，然后执行本文件第二章投标人须知5.1条处理提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项投标的规定，最后按前述办法进行排序推荐中标候选人。

2.8.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，由采购人随机抽取选择中标人。

在排序时，有提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项投标的，执行顺序为：先按本文件第二章投标人须知5.1条处理提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项投标的规定，然后按前述办法进行排序推荐中标候选人。

2.9 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

2.10 出具评标报告

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向采购人、采购代理机构出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

2.11评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、采购代理机构书面反映。采购人、采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

2.12采购人、采购代理机构现场复核评标结果

2.12.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购人、采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购人、采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购人、采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人、采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人、采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人、采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

2.12.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）采购人、采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）采购人、采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）采购人、采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（五）采购人、采购代理机构未提供书面建议的。

3、 废标论证

对进入评审环节后废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

4、定标

4.1本项目中标人按本文件第二章投标人须知附表中规定的方式确定。

4.2采取采购人确定中标人方式的执行以下办法：

4.2.1采购人按评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。

4.2.2采购中心自评审结束后2个工作日内将评标报告及有关资料送交采购人确定中标人。

4.2.3采购人收到评标报告及有关资料后，将在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人随机抽取选择中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的供应商为中标人。

4.2.4采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动情形的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

中标候选人有本条情形之一的，采购人可以确定后一位中标候选人为中标人，依次类推。无法确定中标人的，应当重新组织采购。

4.3采取采购人授权评委直接确定中标人方式的由评委直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.4 采购中心在确定中标人后的2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

5. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人、采购代理机构统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场采购人、采购代理机构的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 第七章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX（以中标通知书的编号为准）。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及项目名称

（项目编号：      ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价文件、投标文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目询价文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）执行。

五、付款方式

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之95%款项：￥     元，人民币大写    元整；

2合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；余款在质保期到期后             日内无质量问题则一次性付清。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：其他合同专用条款在合同签定时另行约定。