犍为县政府采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：QWZC-CS202123

项目名称：犍为县中医医院手术麻醉管理系统建设项目

采 购 人：犍为县中医医院

采购代理机构：犍为县政府采购中心

2021年9月

目      录

第一章  磋商邀请函	4

第二章  供应商须知	6

一、供应商须知前附表	6

二、总则	10

三、磋商文件	11

四、响应文件	11

五、磋商前准备和磋商程序	15

六、签订及履行合同和验收	15

七、磋商纪律要求	17

第三章  响应文件格式	18

响应文件－资格性部分	19

一、承诺函（格式须符合）	21

格式1：	22

具有独立承担民事责任的能力	22

格式2：	23

法定代表人（负责人）身份证明	23

格式3：	24

法定代表人（负责人）授权书	24

格式4：	25

具有良好的商业信誉的承诺	25

格式5：	26

供应商XXXX年度财务审计报告（报表）复印件	26

格式6：	27

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	27

格式7：	28

具有依法纳税和依法缴纳社保资金的承诺书	28

格式8：	29

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	29

格式9：	30

法律、行政法规规定的其他条件：无行贿犯罪记录承诺函	30

格式10：	32

中小企业声明函（服务）	32

格式11：	33

残疾人福利性单位声明函	33

格式12：	34

监狱企业证明材料	34

响应文件－技术服务、报价部分	35

一、磋商函（格式须符合）	37

二、技术服务应答表	38

三、商务应答表	39

四、拟投入本项目管理、技术、服务人员情况表	40

五、磋商文件要求提供的其他文件或资料	41

六、供应商认为需要提供的文件和资料	41

七、首次报价表	42

八、最终报价表	43

九、失信行为声明函	44

第四章  供应商（或产品）的资格、资质性要求及相关证明材料	45

第五章  供应商符合性（形式性）要求及通过标准	46

第六章  采购需求	47

第七章  评审办法	57

第八章  合同主要条款	64

# 第一章  磋商邀请函

受采购人委托，兹邀请符合本次竞争性磋商要求的相关供应商参加磋商。

- 采购编号：QWZC-CS202123

二、项目名称：犍为县中医医院手术麻醉管理系统建设项目

三、资金来源：财政资金

四、项目简介：

1、采购内容:开展犍为县中医医院手术麻醉管理系统建设，内容详见第六章采购需求。

2、采购预算（最高限价）：45.00万元。

3、服务期限：合同签订之日起10个工作日内。

4、服务（实施）地点：采购人指定地点。

5、付款方式：签订合同后15日内预付合同金额的10%；货物安装调试完毕后，支付至合同金额的95%；剩余合同金额的5%待验收合格1年后，产品无任何质量问题或质量问题已处理完毕，再无息支付。

五、供应商（产品）本次磋商采购应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目特定条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件：本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

（七）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（八）本项目不是专门面向中小企业。

本项目不允许联合体参加。

六、供应商报名方式：

本项目不报名。

七、磋商文件获取方式：

请在四川政府采购网自行下载，如出现磋商文件有修改或采购变动的，在磋商截止时间前注意自行查收（因供应商未及时查收更正公告内容而造成损失的，由供应商自行承担）。

八、磋商响应文件递交起止时间和递交地点：2021年9月29日9:10－9:30（北京时间）。逾期送达的响应文件不予接收。本次采购活动，响应文件的递交方式为面呈，采购人、采购代理机构不接受非面呈的所有方式递交响应文件。

磋商响应文件递交地点：犍为县公共资源交易服务中心开标室（犍为县政务服务中心旁档案馆四楼）。

九、磋商开始时间和磋商地点：2021年9月29日13：30（北京时间）；犍为县公共资源交易服务中心评标室（犍为县政务服务中心旁档案馆四楼）。

十、联系方式

采购单位：犍为县中医医院

地    址：犍为县玉津镇圣泉路592号

联 系 人：钟先生

联系电话：13438718078

采购代理机构：犍为县政府采购中心

地    址：犍为县公共资源交易服务中心（犍为县文体中心档案馆四楼）

邮    编：614400

联 系 人：乔先生

联系电话：0833-4228705、4266355

电子邮件：3242056291@QQ.COM

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（项目最高限价） | 45.00万元； 报价超过最高限价作无效响应文件处理。 |
| 2 | 项目属性及企业划型标准 | 项目属性：服务类，企业划型标准：软件和信息技术服务业 |
| 3 | 不正当竞争预防措施 | 1、在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料。“证明材料”可以为：（1）成本构成。包含货物本身成本、人工费用、运输、安装调试、利润、税收等。（2）较其他报价人且能支撑自己报更低价格的优势说明等。报价人拟低价报价的（可以最高限价作为参照），可事先作好书面说明或提供相关证明材料以备用。 2、供应商书面说明应当由授权代表签字确认或者加盖公章，否则无效。 3、供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应文件处理。 |
| 4 | 政府采购政策 | 一、本项目面向中小微企业采购扶持政策 - 本条适用于专门面向中小微企业采购的项目。 本项目对属于小微型企业(符合相关政策要求的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的供应商均不享受价格扣除。 - 本条适用于不是专门面向中小微企业采购的项目。 1、参加采购活动的中小微企业、残疾人福利性单位应当分别提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》原件，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章，否则不予认定。 2、根据相关政策规定，本项目对属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价人给予总报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。符合此多个政策的不重复扣除。 3、评判供应商是否符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策时均按最新政策规定执行。 二、无线局域网产品、节能产品、环境标志产品、信息安全产品（如本项目涉及时执行） 1、本项目产品有属于优先采购品目的，对报有符合相应要求产品的报价人在评分细则中给予加分体现； 2、本项目产品有属于强制采购节能产品品目的，报价人须提供符合相应要求的产品，否则，按照无效报价处理。强制采购节能产品为本文件中加■的产品(未标识或标识有误的以国家规定的为准。强制采购节能产品通常包括：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目)。 3、报价人在响应文件中须提供所报节能产品、环境标志产品经市场监管总局公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖报价人鲜章），所报无线局域网产品在“无线局域网认证产品政府采购清单”中的所在页（复印件加盖报价人鲜章），否则不予认定。 4、依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）规定，本项目产品有信息安全产品的（通常包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱性扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书(复印件加盖报价人鲜章）。 注：如提供符合上述要求的节能产品、环境标志产品及采购先购产品，如综合评分细则中未体现加分的，则均按价格扣除1%享受优惠； 三、脱贫攻坚 （一）根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）的规定，对以下两类情形执行在价格（最终报价）上给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评分的优先政府采购政策： 一是注册地在832个国家级贫困县域内的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。 二是注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司提供的物业服务。 （二）符合上述优先政府采购政策的报价人在响应文件中提供其注册所在区县扶贫部门出具的证明（物业公司的还须包含聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明内容）(可以为复印件加盖报价人鲜章），否则不予认定。 四、扶持不发达地区和少数民族地区 注册地在不发达地区和少数民族地区的企业提供的货物（产品），少数民族地区的企业提供以营业执照注册地为准，为少数民族人民为主聚集生活的地区；不发达地区的企业提供为不发达地区的相关证明材料（如行政部门的认定或公示）（提供复印件加盖单位公章），如采购需求中有价格扣除优惠的按规定的执行。 五、价格计算办法 对于同时符合上述多种价格扣除情形的，报价人最终参与评分的价格＝报价人最终报价金额－小微企业价格扣除金额－脱贫攻坚价格扣除金额-扶持不发达地区和少数民族地区价格扣除金额。 特别提醒：如果推荐的拟定成交人享受了小微企业或者监狱企业价格折扣，我中心将在结果公告中对此进行公示，以接受社会各界监督，因此请供应商诚信承诺、慎重承诺。因质疑、投诉被认定为非小微企业或监狱企业的，视同为提供虚假资料，将承担采购文件中关于提供虚假资料的一切法律责任和后果。 |
| 5 | 失信供应商管理 | 一、供应商在下载本采购文件时，请自行通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、国家税务总局（http://www.chinatax.gov.cn）网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商以采购文件发售之日的前三年的信用记录。供应商应当就自己的诚信情况在响应文件的资格性部分提供承诺函。 二、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 三、对存在其他失信行为的供应商但未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本次政府采购活动的，评审时采用报价加成（/）扣分（✔）进行惩戒，其中：采取最低评标价的，采用报价加成；采用综合评分法的，实行扣分进行惩戒。 （一）报价加成：对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%/次的报价累计加成、以加成后报价作为该供应商报价进行评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 （二）扣分：对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分。 四、由于供应商的原因，未在采购文件规定的时间内与采购人签订政府采购合同的，采购人将有权将此情况报告政府采购监管部门，由财政监管部门作出纳入失信行为记入诚信档案，并处1-3年禁止参加政府采购活动等处理。 |
| 6 | 磋商保证金、履约保证金 | 磋商保证金：本项目不收取。 履约保证金：成交金额的3%。要求缴纳履约保证金的，本文件采购需求中已经明确了缴纳方式的以采购需求中的为准，未作明确规定的允许供应商自主选择以支票、汇票、保函等非现金形式缴纳或提交。成交供应商应当在成交结果公布之日起合同签订前内向采购人足额缴纳的履约保证金（具体账号等信息请联系采购人），在完成合同约定义务和工作内容并提交完整资料后采购人在3个月内退还其履约保证金。采购人逾期未退还的，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号第三十八条规定执行。退款请联系采购人。 |
| 7 | 成交通知书领取 | 成交结果公告在相关网站上结束无质疑后3个工作日内，犍为县政府采购中心将根据供应商响应文件中提供的通信地址寄出成交通知书（请自行核对通信地址、联系人、联系电话等并注意查收）。成交人未签收或因成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的责任将由成交人承担，财政部门根据相关政策规定作出处罚。 |
| 8 | 政府采购信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 9 | 磋商文件包括的内容 | 一、磋商邀请函； 二、供应商须知； 三、响应文件格式； 四、供应商和项目的资格、资质性要求及相关证明材料； 五、供应商符合性（形式性）要求及通过标准； 六、采购需求； 七、评审办法； 八、合同主要条款。 |
| 10 | 响应文件 包括的内容 | 一、响应文件－资格性部分 二、响应文件－技术服务、报价部分 详见本文件第三章。 |
| 11 | 响应文件 数量要求 | 资格性部分，技术服务、报价部分正本各一份，副本各二份； |
| 12 | 磋商有效期 | 本项目磋商有效期为响应文件递交截止时间届满后60日历天。 |
| 13 | 特别要求 | 1、根据疫情防控工作的需要，参加本项目的各供应商请自觉做好个人防护，正确佩戴无呼吸气阀的合格口罩，并携带身份证原件，提前到达中心检疫点，主动接受身份核验、体温检测等防控工作。未正确佩戴合格口罩、体温超过37.3℃、有疫情接触史且医学观察未满14天者将被劝返，必要的应配合区域防疫机构强制隔离。 2、为进一步做好疫情防控工作，所有参与政府采购活动的单位和个人应当按照《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采［2020］28号）要求，自觉做好疫情防控工作。在参与本中心现阶段的政府采购活动中，除需供应商派人（限一人）现场递交投标（响应）文件外，澄清说明、询问质疑等选择网络、电话、传真、邮寄等非现场方式实施。 |

## 二、总则

1、适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

2、有关定义

（1）“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理磋商事宜的采购机构。

（3）“采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称

（4）“货物”系指磋商文件规定的设施设备等；

（5）“服务”系指磋商文件规定供应商应承担的运输、安装调试、技术协助、校准、培训以及售后服务和其他类似的义务。

（6）“供应商”系指领取了磋商文件并完成登记备案拟参加本次竞争性磋商和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或者自然人。

3、参与磋商的供应商应具备以下条件：

（1）本竞争性磋商文件“磋商邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照本竞争性磋商文件的规定了缴纳了保证金或提供担保。

4、费用

供应商参加磋商的有关费用由供应商自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施

（1）利害关系供应商处理

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，均作无效处理。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

（2）前期参与供应商处理

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商认为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

（3）利害关系授权代表处理

两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件均作为无效处理。

## 三、磋商文件

6、竞争性磋商文件的构成

（1）磋商文件是供应商准备的响应文件，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务、报价、磋商、评审程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括的内容见供应商须知前附表。

（2）供应商收到磋商文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。

7、磋商文件的澄清和修改

（1）在响应文件递交截止时间前，采购单位可以对磋商文件进行澄清或者修改。

（2）采购单位对磋商文件进行澄清或者修改，将在四川政府采购网发布更正通知。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构将发布更正通知，应当在响应文件递交截止时间至少3个工作日前，不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

（3）供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购单位提出申请。

8、答疑会和现场考察（本项目不组织现场考察或者召开答疑会）

（1）根据采购项目的具体情况，采购单位认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开磋商前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当通知所有获取磋商文件的潜在供应商。

（2）供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

9、响应文件的语言

（1）供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关本次采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。

（2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10、计量单位

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的响应文件均采用国家法定的计量单位。

11、货币类型

本次采购项目的响应文件均以人民币报价。

12、联合体供应商（本条适用于允许联合体参加的情形）

（1）两个以上供应商可以组成一个联合参与采购，以一个供应商的身份磋商。以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（2）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件；

（3）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体协议连同响应文件一并提交采购单位。联合体协议由供应商自拟格式。

（4）联合体应当确定其中一个单位为磋商的全权代表，负责参加本次竞争性磋商的一切事务，并承担采购及履约中应承担的全部责任与义务；

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（6）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（7）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，均作无效处理。

13、知识产权

（1）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

（4）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14、响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括的内容见本文件第三章。

15、响应文件格式

（1） 供应商应当执行本文件第三章的规定要求。

（2） 对于没有格式要求的部分由供应商自行编写。

16、磋商保证金(本条适用于缴纳磋商保证金的情形)

（1）磋商保证金的缴纳方式：详见供应商须知前附表。

（2）未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额无息退还。成交供应商的磋商保证金，须向我中心提供1份合同原件后无息退还（注：①因供应商自身原因造成的延迟退还或者供应商和采购单位协商可以延迟退还的，采购单位不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还时限之内。）

（3）发生下列情形之一的，将不予退还磋商保证金：

①在磋商文件规定的响应文件递交截止时间后撤回响应文件的；

②在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；

③成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

④由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；

⑤供应商提供虚假资料的；

⑥磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17、磋商有效期

（1）本项目磋商有效期见供应商须知前附表。响应文件中必须载明磋商有效期，响应文件中载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

（2）因不可抗力事件或者采购需求作出必要调整，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件除磋商有效期之外的其他条款。

18、响应文件的印制和签署

（1）响应文件分为“响应文件－资格性部分”、“响应文件－技术服务、报价部分”两部分。 “响应文件－资格性部分”、“响应文件－技术服务、报价部分”应当分别制作装订成册。每一部分装订成一册有困难的，自行分成若干册，但应当注明第一册、第二册……；每一册又分为正本和副本。最终报价是响应文件的组成内容，在通过资格审查、磋商及技术服务、报价审查后按要求作最终报价。

（2）响应文件正本、副本数量见供应商须知前附表。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。

（3）响应文件的正本需印制并按规定签字盖章。响应文件副本可印制并按规定签字盖章，也可采用正本的复印件。

（4）响应文件的印制和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

（5）响应文件正本和副本必须胶粘装订成册并编码(报价表除外）。

（6）响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

（7）响应文件应统一用A4幅面纸印制，如要求提交图纸等不易采用A4幅面纸张印制的除外。

19、响应文件的密封和标注

（1）响应文件的“响应文件－资格性部分”、“响应文件－技术服务、报价部分”分别密封在不同的密封袋内。每一个密封袋上注明供应商名称、采购编号、项目名称及分包号（如有分包）、“响应文件－资格性部分”、“响应文件－技术服务、报价部分”等字样。

（2）所有外层密封袋的封口处应密封，并加盖供应商单位公章。

20、响应文件的递交

供应商法定代表人（负责人）或授权代表应在磋商文件规定的递交响应文件截止时间前，将响应文件按磋商文件的规定密封后送达犍为县公共资源交易服务中心开标室。递交响应文件截止时间以后送达的响应文件将不予接收。犍为县政府采购中心在磋商文件规定时间内组织各供应商及参加的有关人员签到，并接收供应商递交的符合要求的响应文件。如供应商递交的响应文件未按照磋商文件要求封装，采购中心有权拒收。

21、响应文件的修改和撤回

（1）供应商递交了响应文件后在规定的递交响应文件截止时间前，可以修改或撤回其响应文件，撤回其响应文件须向犍为县政府采购中心提出书面申请。

（2）供应商的撤回申请书，应由其法定代表人(负责人)或授权代表签署并盖单位公章。修改后的文件应按磋商文件相关规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

（3）修改后的文件递交截止时间为响应文件递交截止时间。

（4）在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件作任何修改、撤回，否则，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、磋商前准备和磋商程序

22、磋商前准备

采购单位根据供应商递交响应文件相关情况组织专家组成本项目磋商小组。

23、磋商程序

（1）磋商小组对供应商的资格性响应文件按照磋商文件第四章、第五章要求进行资格审查并出具资格审查报告。

（2）磋商小组对通过资格审查的供应商的技术服务响应文件根据第五章相关内容进行符合性审查。

（3）磋商小组按照磋商文件的规定分别与通过以上两项审查的供应商进行磋商。

（4）磋商中采购需求有变更的，供应商应对变更后的实质性内容作出响应，变更补充材料作为递交的技术响应文件的组成部分。

（5）磋商小组再次对技术服务响应文件进行审查。

（6）采购代理机构工作人员组织通过以上审查的供应商作出最终报价。

24、结果公布

代理机构根据磋商报告，当场宣布磋商结果。

25、成交通知书

（1）成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

（2）成交供应商须在成交结果发布后至签订合同前到犍为县政府采购中心领取成交通知书，逾期未领取的，视为成交供应商已领取或已收到成交通知书。领取地点见供应商须知前附表。

（3）成交供应商的响应文件本应作为无效处理的成交无效情形的，采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商应当退回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

（4）成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变评审结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

## 六、签订及履行合同和验收

26、签订合同

（1）采购人应在成交供应商足额缴纳履约保证金后签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。由于采购人的原因逾期未与成交人签订采购合同的，将按相关规定进行处理。

（2）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件确定的事项进行修改。

27、合同分包

（1）经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号、技术、服务要求或实施内容等，必须与磋商响应文件一致；

（2）采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任；

28、合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29、补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10％，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30、履约保证金（适用于要求缴纳履约保证金的项目）

（1）成交供应商应在合同签订之前缴纳磋商文件规定数额的履约保证金。

（2）如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，磋商保证金不予退还。

31、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内将纸质合同副本报同级财政部门和犍为县政府采购中心备案。

32、履行合同

（1）成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

（2）在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 七、磋商纪律要求

33、供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（6）未按照采购文件规定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包或者违规分包；

（8）提供假冒伪劣产品；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（10）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（11）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（11）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

# 第三章  响应文件格式

说明：请拟参加本项目的供应商按照本章格式编制响应文件。

封面格式：

〔正本/副本〕

犍为县政府采购项目

竞争性磋商

# 响应文件－资格性部分

项目名称：

采购编号：

采购人：

采购代理机构：犍为县政府采购中心

供应商全称：（盖单位公章）

日期：                      年   月   日

目录

请供应商自行编写

## 一、承诺函（格式须符合）

犍为县政府采购中心：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为授权代表的行为。

五、响应文件中提供的任何材料、资料、技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、我单位近三年内有（  ）/无（ ）失信行为，如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。请在（）打“√”或“/”。

七、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照合同规定履行义务；

八、在本项目实施过程中，我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

九、我单位承诺：没有处于禁止参加政府采购活动期间。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商全称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表： （签字）

日期：　　　　　　　　年　　　　月　　　日。

- 格式1：

- 具有独立承担民事责任的能力

犍为县政府采购中心：

我方为独立法人机构/个体工商户/其他组织/完全民事行为能力的自然人，具有独立承担民事责任的能力。

附件（供应商根据自身情况选择以下附件并提供）：

1.供应商为企业的，提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件或统一社会信用代码的营业执照副本复印件加盖单位公章。

2.供应商为事业单位、提供事业单位法人证书复印件加盖单位公章。

3.供应商为其他组织的，提供有效的相应证书或证明文件复印件加盖单位公章。

4.供应商为自然人的，提供自然人身份证（有效期内）复印件。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式2：

- 法定代表人（负责人）身份证明

供应商全称：

地址：

成立时间：           年         月           日

姓 名：           性别：         年龄：

职务：        系                  （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件

供应商全称（盖单位公章）：

年       月       日

## 格式3：

- 法定代表人（负责人）授权书

犍为县政府采购中心：

本授权声明：　　　　　　　　　　　　　（供应商名称）　　　　　　（法定代表人(负责人)姓名、职务）授权                        （被授权人姓名）为我方“　　　　　　　　　　　　”项目（采购编号：　　　　　　　）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）（签字）:

授权代表（签字）：

日期：　　　　年　　　　月　　　　日。

注：如法定代表人或负责人参加本项目，可不提供此授权书。

- 格式4：

- 具有良好的商业信誉的承诺

犍为县政府采购中心：

我方在此郑重承诺：我单位在参加本次政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；在本次响应文件递交截止日期前三年，没有处于因政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）期间。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式5：

- 供应商XXXX年度财务审计报告（报表）复印件

审计报告要求:

1.审计报告应当包含资产负债表、现金流量表、利润表以及附注。

2.审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

3.提供会计师事务所营业执照和两位会计师资格证复印件。

4.审计报告复印件应当加盖供应商单位公章

5.内容清晰可辩

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式6：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

犍为县政府采购中心：

我单位在此郑重承诺：我单位参加本次政府采购活动，已全面了解本政府采购所采购的货物和服务以及配送、安装、调试、培训等工作责任。我单位郑重承诺具有履行本次政府采购活动所必需的设备和专业技术能力。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式7：

- 具有依法纳税和依法缴纳社保资金的承诺书

犍为县政府采购中心：

我单位在此郑重承诺：我单位已依法纳税和缴纳社会保障资金，不存在偷逃税款、逃避缴纳社会保障资金的问题。

我单位对承诺的真实性、有效性负法律责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式8：

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

犍为县政府采购中心：

本公司                            （公司全称）参加              （项目名称）（项目编号）的采购活动，现承诺我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

说明：重大违法记录是指因违法经营受到过刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（5万元及以上）罚款等行政处罚且期限未满的。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式9：

- 法律、行政法规规定的其他条件：无行贿犯罪记录承诺函

犍为县政府采购中心：

根据采购文件第二章第五点第6条要求，我公司郑重承诺：我单位及现任法定代表人/主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

说明：响应文件中已提供供应商、现任法定代表人/主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录查询结果原件的不需要提供此承诺函。

中小企业声明函

说明（实质性要求）：

1、本项目（或采购包）属于专门面向中小企业采购时，本声明函作为资格审查依据，未提供或提供无效的作资格审查不通过处理；属于非专门面向中小企业采购时，本声明函将作为价格扣除的依据，未提供或提供无效的视同供应商放弃政策扶持。

2、本声明函由供应商出具，真实性由供应商负责，属不实的将承担提供虚假资料的一切法律责任和后果。但声明函中供应商是非企业性质的或不属于中华人民共和国境内依法设立的明显不符合政策的声明函，谈判小组可不予认定其有效。

3、项目既含货物又含服务、工程的，依据本项目属性（见第二章 供应商须知附表）来提供，谈判小组根据本项目属性及本文件规定的扶持办法进行评审。

4、以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定：

（1）划型标准中个别行业不涉及的指标或无上一年度数据的新成立企业，指标未填写或填写有误的，例如批发业不涉及资产总额指标。

（2）声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的。

5、成交人提供的《中小企业声明函》将随成交结果公告。

6、残疾人福利性单位、监狱企业视同中小企业。应当分别提供《残疾人福利性单位声明函》和监狱企业证明文件。

7、格式附后：

- 格式10：

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 格式11：

- 残疾人福利性单位声明函

供应商运用此表时该格式不得变更和删减否则评审小组不予认定

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

注：供应商非残疾人福利性单位则不需提供此声明函。

- 格式12：

- 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章。

说明：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.供应商为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

封面格式：

〔正本/副本〕

犍为县政府采购项目

竞争性磋商

# 响应文件－技术服务、报价部分

项目名称：

采购编号：

采购人：

采购代理机构：         犍为县政府采购中心

供应商全称：（盖单位公章）

日期：                      年   月   日

目录

请供应商自行编写

## 一、磋商函（格式须符合）

犍为县政府采购中心：

我方全面研究了“　　　　　　　　　　　　”项目（采购编号：　　　　　　　　　）磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方授权　　　　　　　　（姓名）代表我方　　　　　　　　　　　（供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

一、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务；

二、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务；

三、我方同意本项目磋商有效期为响应文件递交截止时间届满后60日历天。

四、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的；

五、在评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释；

六、我方报价为包括本项目磋商文件规定的所有费用，我方已充分考虑服务期间成本变动的市场风险。

七、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况。磋商小组认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照磋商小组要求积极配合提供相关证明材料；并接受磋商小组的评审认定。

八、采购人需追加与合同相同的货物或者服务，且采购金额不超过原合同采购金额的10%的，我方承诺接受追加，且追加的采购货物或者服务的名称、价格、履约方式、验收标准等与原政府采购合同保持一致。

供应商全称：（盖单位公章）          法定代表人（负责人）或授权代表：（签字）

通讯地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系电话：　　　　　　    传    真：

日期：　　　　年　　　月　　　　　日。

## 二、技术服务应答表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：请结合采购需求中的内容逐项描述填写，要求提供证明材料的请在备注中注明证明材料所在的页码，格式行可增減。

供应商人全称：（盖单位公章）。

法定代表人(负责人)或授权代表：（签字）。

日期：　　　　　年　　　月　　　　日。

## 三、商务应答表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：请供应商结合采购需求中的相关内容作填写，格式行可增減。

供应商人全称：（盖单位公章）。

法定代表人(负责人)或授权代表：（签字）。

日期：　　　　　年　　　月　　　　日。

## 四、拟投入本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：采购需求中要求提供资格证明及其复印件的应按要求提供，未要求提供的可视情况提供。

供应商人全称：（盖单位公章）。

法定代表人(负责人)或授权代表：（签字）。

日期：　　　　　年　　　月　　　　日。

## 五、磋商文件要求提供的其他文件或资料

如包括但不限于：

1、对本项目采购需求中实质性内容及商务条款分别逐项作出的响应（格式自拟）；

2、其他内容（由供应商根据本项目的要求及综合评分和供应商情况提供）。

## 六、供应商认为需要提供的文件和资料

结合采购需求和综合评分细则提供相关材料。

- 七、首次报价表

项目名称：

采购编号：

包号：

| 序号 | 产品名称或服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1、以上表格格式行可自行增减，但内容需包括采购需求中采购清单所示的全部内容。

2、本报价为本项目最终验收合格后的价格，包含完成本文件所有内容的一切费用和磋商文件规定的其它一切费用。

3、供应商须按本项目采购内容，详细报出各类服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响有效性。

供应商全称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字）

日期：　　　年　　　月　　　　日

- 八、最终报价表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 产品名称或服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1、以上表格格式行可自行增减，但内容需包括采购需求中采购清单所示的全部内容。

2、本报价为本项目最终验收合格后的价格，包含完成本文件所有内容的一切费用和磋商文件规定的其它一切费用。

3、供应商须按本项目采购内容，详细报出各类服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响有效性。

4、本表一式一份，磋商后现场单独密封提交。

供应商全称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字）

日期：　　　年　　　月　　　　日

## 九、失信行为声明函

致犍为县政府采购中心：

本单位XXXX（供应商名称）参加XXXX（项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况及谈判文件要求，现作如下声明：

1、截止本项目递交响应文件截止之日，我方不存在信用中国、中国政府采购、四川政府采购等网站（不限于此渠道）记录且处于有效期内属于本文件规定禁止参加本采购项目活动情形的失信行为。

2、截止本项目递交响应文件截止之日，我方不存在本文件规定允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形。（注：如果报价人存在本条情形的应列出具体失信情形）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字）：

日期：　　　　年　　　　月　　　　　日。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，供应商也可提供自己的格式；

2、供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章供应商须知附表的要求进行处理。

# 第四章  供应商（或产品）的资格、资质性要求及相关证明材料

| 序号 | 资格、资质性及其他类似效力要求 | 相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承诺函是否符合磋商文件要求 | 提供承诺函（见本磋商文件第三章“响应文件－资格性部分 一、承诺函”） |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1、具有统一社会信用代码的营业执照盖单位公章（副本复印件）； 2、法定代表人（负责人）授权书原件（法定代表人/负责人亲自参加磋商，无需提供法定代表人授权书）盖单位公章； 3、法定代表人（负责人）和授权代表身份证复印件盖单位公章。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 商业信誉提供书面承诺或企业失信相关网站查询截图盖单位公章； - 健全财务会计制度提供书面承诺或2019年以来的任一年经审计的财务报告盖单位公章 |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供单位能力情况说明或同等效力的其他证明材料或书面承诺盖单位公章 |
| 5 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供书面承诺或近期以来任一次社保缴纳证明材料盖单位公章 |
| 6 | 失信行为声明函 | 提供书面承诺或相关证明材料盖单位公章 |
| 7 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面承诺或相关证明材料盖单位公章 |
| 8 | 法律和行政法规规定的其他条件； |  |
| 9 | 特定条件 | 如本项目有特定要求的，请按本磋商文件“第一章 磋商邀请之五、供应商参与本次磋商采购应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目特定要求”的要求提供相关材料盖单位公章 |
| 10 | 专门面向中小采购 | 本项目不是，由供应商据实提供书面承诺盖公章(见本磋商文件第三章“响应文件－资格性部分 中小企业声明函”) |

# 第五章  供应商符合性（形式性）要求及通过标准

| 序号 | 审查项目 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件正、副本数量 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 响应文件签署、密封、盖章 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 响应文件组成 | 符合磋商文件要求 |
| 4 | 响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、有效期等 | 符合磋商文件要求 |
| 5 | 磋商函 | 符合磋商文件要求 |
| 6 | 技术、服务应答内容 | 符合磋商文件或经过磋商后满足实质性要求 |
| 7 | 采购项目服务期限、付款方式 | 符合磋商文件要求 |
| 8 | 磋商文件规定的其他实质性内容 | 符合磋商文件要求 |

# 第六章  采购需求

一、项目概况

本项目为犍为县中医医院手术麻醉管理系统建设项目，共1个包。

二、采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术麻醉管理系统 | 1套 |  |

（二）技术参数要求

1、术前排班与手术选择

1.1手术申请

1）支持手工录入手术申请单。

2）支持填写姓名、性别、身高、体重、年龄、ASA。

3）支持填写切口类型、麻醉方式、过敏史等内容。

1.2手术排班

1）支持自动获取HIS系统中临床科室发起的手术申请。

2）支持罗列出手术申请的相关信息，包含申请日期、住院号、科室、床号、姓名、性	别、年龄、预约日期、手术名称等信息。

▲3）支持预约日期可以进行选择，支持必要的快捷选择日期按钮。

4）支持提供患者姓名输入框对患者进行检索。

5）支持智能排台。

6）支持排班业务进行图形化操作。

▲7）支持显示未排班总数、手术间个数、手术间已经排班的手术个数。

8）支持选择单个病人，也可以同时选择多个病人进行同一类手术的手术排台。

9）支持分配主麻医师、副麻医师、巡回/洗手护士、关联本院麻醉科手术室的相关人员，进行检索选择。

1.3手术通知

1）支持手术通知中显示姓名、性别、住院号、手术医生、手术助理、麻醉医生、护士等信息。

2）支持手术通知的打印和导出。

3）支持显示当日所有手术排班信息，支持手术重排班。

4）支持手术总台数显示。

5）支持通过日期选择进行查询。

1.4手术选择

1）支持选择后状态显示。

2）支持取消某台手术选择。

3）支持手术删除。

4）支持手术状态显示。

5）支持通过手术病人姓名进行检索。

6）支持通过手术间号进行检索。

7）支持通过手术状态（手术前、手术中、手术后）进行检索。

1.5急诊手术

1）支持不在院病人可以直接进入麻醉记录单。

2）支持后续填补急诊病人信息。

3）支持后续关联病人HIS信息。

4）支持在院病人通过住院号检索关联病人信息到麻醉记录单。

1.6历史手术

1）支持通过手术间号进行历史手术检索。

2）支持通过住院号进行历史手术检索。

3）支持通过医生姓名进行历史手术检索。

4）支持通过开始日期结束日期进行历史手术检索。

▲5）支持通过快捷按钮进行历史手术检索，支持历史手术信息导出，支持导出内容个性化定制。

2、手术过程

2.1手术麻醉前

2.1.1麻醉同意书，

1）支持麻醉同意书病人信息自动关联。

2）支持麻醉同意书的刷新。

3）支持打印麻醉同意书。

▲4）支持一键生成麻醉同意书的病案文件,支持麻醉同意书为双面时自动双面打印。

5）支持病人信息变更自动刷新。

2.1.2术前访视

1）支持病人信息自动关联。

2）支持术前诊断自动提取。

3）支持拟施手术自动提取。

4）支持获取检验数据，包括血常规、肝功能、肾功能、X-胸片等。

5）支持ASA评级。

6）支持心功能分级。

7）支持预期事件。

2.1.3麻醉风险评估

1）支持手术病人信息自动关联。

2）支持手术病人信息改动后自动刷新。

3）支持手术切口清洁程度评估选择。

4）支持麻醉分级（ASA分级）评估选择。

5）支持通过相关规则算法自动计算总分。

2.1.4压疮风险评估

1）支持手术病人信息自动关联。

2）支持术前评估。

3）支持术中护理措施。

4）支持术后评估。

5）支持通过相关规则算法自动计算总分。

2.2 手术麻醉中

2.2.1麻醉记录单

1）支持麻醉记录单上患者手术信息自动关联、自动刷新。

2）支持术前用药。

3）支持麻醉方式选择。

4）支持实施手术填写。

5）支持术中生命体征自动采集。

6）支持生命体征类型选择。

7）支持生命体征手动填写。

8）支持生命体征值上下拖动修改。

9）支持生命体征通过表格或者折线显示。

10）支持有创血压和无创血压单通道或者双通道显示。

11）支持自主呼吸和控制呼吸自动切换显示。

12）支持手术状态标记。

13）支持麻醉单模板管理。

▲14）支持术中血气分析结果自动导入，不用手工录入。

15）支持麻醉单一键病案生成。

16）支持术中用药录入管理。

17）支持麻醉中输血、输液录入管理。

18）支持麻醉术中事件管理。

19）支持麻醉中用药理由、用量方法的录入。

20）支持麻醉中液体出入量统计。

21）支持麻醉中进度条方式显示手术进程。

22）支持手术详情显示。

23）支持手动刷新麻醉记录单。

24）支持麻醉记录单打印，有多张麻醉记录单则批量打印。

25）支持入手术室->麻醉开始->手术开始->手术结束->麻醉结束->出手术室快捷按钮。

26）支持术中事件添加。

27）支持出手术室病人去向选择。

28）支持术后镇痛。

29）支持麻醉效果评定。

30）支持麻醉医生接班。

31）支持术后诊断。

32）支持特殊情况。

33）支持麻醉单的所见即所得。

34）支持单次用药和持续用药。

35）支持麻醉单中通过快速检索药品、事件等，同时支持快速选取模式。

▲36）支持术中零时医嘱自动抓取。

▲37）支持自动生成处方签、能实现处方签按药品分类自动抓取、能实现处方签分页。

2.2.2术中质控

1）支持手术相关指标。

2）支持中心静脉穿刺。

3）支持动脉穿刺。

4）支持输血相关指标。

5）支持麻醉并发症。

6）支持非预期事件。

2.2.3安全核查

1）支持患者信息自动关联。

2）支持麻醉实施前、手术开始前、患者离开前的安全核查。

3）支持手术护士主述。

4）支持手术医生主述。

5）支持麻醉医生主述。

2.2.4输血输液申请

1）支持术中输血输液申请。

2）支持输血指证。

3）支持输血目的。

4）支持输血前检查。

2.2.5术中护理

1）支持清点记录。

2）支持安全护理记录。

3）支持输血安全核查。

4）支持术中治疗耗材费用单。

5）支持手术护理记录。

6）支持仪器设备记录。

2.3手术麻醉后

2.3.1复苏监测

1）支持自动获取病人信息。

2）支持复苏中用药录入管理。

3）支持复苏中输血、输液录入管理。

4）支持复苏中事件管理。

5）支持复苏单所见即所得。

6）支持STEWARD苏醒评分。

7）支持麻醉复苏单打印。

8）支持恢复期液体出入量录入。

9）支持多种复苏单模板。

10）支持复苏单自动采集生命体征。

2.3.3术后镇痛

1）支持术后镇痛方式。

2）支持镇痛泵配方。

3）支持镇痛评分。

4）支持镇痛状态。

3、质控统计

3.1麻醉质控

1）支持国家2015年质控标准信息记录。

2）支持质控信息统计（按月、按季、按年）。

3.2护理质控

1）支持护理质控，如安全核查、标识、误餐等。

2）支持各项护理质控的统计。

3.3评分

1）支持针对患者的多种评分，如苏醒评分，Aldrete评分、TISS评分、Balthazar评分。

2）支持ASA分级统计。

3）支持输血统计。

4）支持麻醉方式统计。

5）支持患者年龄统计。

6）支持术后去向统计。

7）支持手术时长统计。

8）支持质管统计。

3.4科室统计

1）支持科室手术量统计。

2）支持麻醉医生工作量统计。

3）支持手术医生工作量统计。

4）支持护士工作量统计。

4、系统设置

4.1系统配置

- 支持科室、账号管理。

2）支持药品管理，如用药配置、给药理由、用药方法、药品分类、处方类型等管理。

3）支持容器单位、剂量单位等管理。

4）支持麻醉事件、麻醉方式、手术名称管理。

5）支持麻醉模板管理。

6）支持自定义菜单权限管理。

5、医患沟通平台

1）支持实时滚动显示当天的手术安排。

2）支持实时显示手术的进程，如显示患者信息、手术名称、麻醉方法、医护人员以及当前手术的状态。

3）支持实时滚动显示家属通知信息的发布。

4）能够对大屏显示的内容进行隐私保护。

6、自动采集

6.1采集套件技术要求

▲1）支持生命体征采集必须与麻醉主应用程序分割，以保证生命体征采集稳定实时以及在关闭麻醉主应用程序或者主应用程序卡住时不影响生命体征采集。

▲2）支持采集速度快、效率高，为保证和监护仪、麻醉机等硬件设备进行高效率高稳定通信，采集程序采用C/C++语言开发。

3）支持采集套件兼容性好，不能依赖其他第三方环境运行，不能依赖java虚拟机（JVM）,不能依赖.net环境运行。

4）支持采集程序同时采集多台监护仪数据，移动监护仪不影响数据采集，做到即插即用，无需医生配置。

▲5）支持采集程序提示系统错误信息，由医生根据提示排查故障。错误信息内容必须包括时间、运行状态，错误编码，状态描述等信息。

▲6）支持采集程序对监护仪、麻醉机设备的管理，包括添加设备、删除设备、修改设备信息、输入设备相关信息等。

7）支持采集程序对设备类型、设备厂家、设备型号、连接状态、异常处理，状态描述的显示。

▲8）支持采集程序自动修复错误、自动重启、信号断开重连设备、开机自动启动、异常后自动恢复工作状态等功能。

7、一体机参数：配置不低于：CPU：INTEL I5四核，主频2．5GHz；内存：4GB DDR3；存储：256GB SSD；显示器：21.5寸，1920＊1080分辨率，可选配触摸；图像处理器：INTEL HD4000；无线网卡：兼容2．4和5．0无线网络；有线网卡：千兆网卡；接口：HDMI，RJ45，VGA，USB3．0X2，USB2．0X4，音频输入输出；使用寿命：＞50000小时。

8、硬件支臂参数：

（1）整体材质为铝合金和工程塑料，具有良好的耐用度和耐腐蚀性。

（2）键盘板长≥45cm，宽≥23cm，适用所有尺寸的键盘，键盘板可翻折；隐藏式鼠标板可左边或右边抽出使用；支架可以顺畅调节到任意高度，然后通过开关锁止，停留至需要使用的位置，满足不同高度使用者的需求。

（3）支架全方位水平旋转，左边和右边随意切换使用，旋转轴连接处使用高精度轴承连接，可进行顺畅和轻松的调节。

（4）支臂下方留有线槽空间，通过宽松的理线区域安全整洁地布置电缆。

四、总体商务、服务要求及履约主要条款：（实质性要求）

1.交货时间：合同签订之日起10个工作日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.质保期：≥1年，质保期内，成交人提供7×24小时及时响应服务及免费技术维护服务。

4.合同价款支付方式和条件：履约保证金按照成交价的3%，由成交人在签订合同后5个工作日内向采购人缴纳。签订合同后15日内预付合同金额的10%；货物安装调试完毕后，支付至合同金额的95%；剩余合同金额的5%待验收合格1年后，产品无任何质量问题或质量问题已处理完毕，再无息支付。成交人应当在收款前向采购人提供与所付金额等额的正规增值税发票。合同履约保证金的退还：在货物验收合格满后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给甲方财务科并由其向乙方支付价款。

5.响应时间：服务期内接到采购人通知后，成交人应在1小时内进行响应，4小时内到达采购人指定现场进行处理。所产生的费用全部由成交供应商承担。

6.验收标准和方法

（1）货物安装调试完毕后 10 个工作日内验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及磋商文件的质量要求和技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；采购人及供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在磋商文件、响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

（3）成交供应商应将所涉及的产品装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

7.报价要求

报价是供应商全部完成本采购项目所有内容的全部工作的综合最终报价，包括项目前期需求论证费用、供应商履约过程中的人工、材料、差旅、保险、税金、验收、后期服务、利润及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用。如出现在响应报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。

8.其他相关事宜：

（1）安装、调试正常使用后，工程师现场对采购单位各操作人员进行免费培训，直到使用者能独立熟练操作为止。对采购单位的维修人员进行常见故障的判断、处理、维修培训。培训人数以采购单位制定的为准。其。

（2）在本文件中没有提及到的与本项目履约切实相关的事宜，由采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。

注：除明确为实质性要求的条款外，其中标注“▲”号的为重要技术参数，若有负偏离，仅作扣分处理。如在磋商过程中经采购人同意，可根据磋商情况实质性变动相关内容。

# 第七章  评审办法

一、 总则

（一）评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和专家组成。

（二）评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审、磋商程序和标准对待所有的供应商。

（三）磋商小组在评审本次竞争性磋商采购之前，应由磋商小组民主推选磋商小组组长。磋商小组组长由评审专家担任，采购人代表不得担任磋商小组组长，组长主要负责协调磋商成员之间的事务性工作、与采购人代表或采购代理机构交涉相关事宜、执笔撰写资格审查报告、磋商记录和评审报告等。磋商小组组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同，且不得影响和干涉其他成员依法独立评审。

（四）评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

（五）磋商小组评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除磋商小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

二、评审方法

综合评分法。

三、评审及磋商程序

（一）“响应文件－资格性部分”审查

1、资格性部分形式审查：磋商小组应依据本磋商文件第五章的规定，对“响应文件－资格性部分”的符合性内容进行评审；

2、资格审查：磋商小组应依据本磋商文件第四章的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格、资质性及其他类似效力的证明材料并实质性响应进行审查；

3、磋商小组在资格审查过程中，小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议，应当以少数服从多数的原则处理。

4、资格审查结束后，磋商小组出具资格审查报告。资格审查报告应当全体磋商小组成员签字确认。磋商小组成员对资格审查过程和结果有不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意资格审查结果。

（二）“响应文件－技术服务部分”符合性（形式性）审查

1、磋商小组应依据本磋商文件第五章相关规定，对“响应文件－技术服务部分”的符合性（形式性）内容进行评审；

2、磋商小组应及时告知采购代理机构 “响应文件－技术服务部分” 符合性（形式性）未通过审查的供应商名单，采购代理机构再及时告知有关供应商；

（三）磋商

1、通过“响应文件－技术服务部分” 符合性（形式性）审查的供应商进入磋商程序。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次；

2、磋商的顺序以签到的任意顺序依次进行；

3、磋商内容主要包括：技术、服务要求和报价。磋商小组与供应商的磋商过程应当予以书面记录；

4、磋商小组可以根据磋商文件，视磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经磋商小组的采购代表确认，并将实质性变动的内容予以书面记录；

5、磋商小组应当将变动的内容书面通知参加磋商的供应商，供应商根据变更内容，更改或补充其“响应文件－技术服务部分”，并将变更内容形成书面材料送磋商小组。供应商变更书面材料应当由法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认。有效的变更响应文件应作为响应文件－技术服务部分的一部分；

6、磋商小组根据第五章相关规定对供应商“响应文件－技术服务部分”进行审查，供应商的响应文件未实质性响应磋商文件（含磋商小组变更的内容），磋商小组对其响应文件按无效处理，并告知供应商，说明理由；

7、已提交响应文件的供应商，在磋商过程中若无实质性变动的内容，不得退出磋商采购活动；在磋商过程中若有实质性变动的内容，在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商采购活动，采购代理机构应当退还退出磋商的供应商保证金。

（四）报价

1、磋商结束后，所有实质性响应的供应商在规定时间内作出最终报价，除经磋商引起实质性变动改变采购需求等导致成本增加的外，其最后报价不得高于该供应商的首次报价，否则，磋商小组应当对其报价按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用；

2、最终报价为现场报价，由采购代理机构工作人员组织供应商现场报价。供应商填写事先准备好的报价文件，并装入事先准备好的密封袋内，由工作人员收齐后集中递交给磋商小组。报价文件应当有法定代表人或者授权代表签字确认或者加盖公章，否则报价无效。

3、不正当竞争预防措施

见供应商须知前附表。

4、报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

6、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7、对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8、单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商响应文件应作为无效处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

（五）评分

1、供应商报价结束后，磋商小组按照磋商文件规定的评分方法和标准进行综合评分；

2、磋商小组评分时应严格按照磋商文件规定的标准评分，不得以磋商文件规定之外的标准评分。磋商小组成员应当独立评分，不得协商评分；

3、磋商小组成员对供应商的报价分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识判断的主观评分项，应当严格按评分细则公正评分。对畸高、畸低的重大差异评分项，磋商小组应当出具说面说明；

4、具体评分细则详见下表：

| 序号 | 评分因素及权值 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价20% | 20分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本磋商文件供应商须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数要求43.7% | 43.7分 | 除实质性要求外，报价产品的技术参数完全满足磋商文件中技术参数要求的得满分43.7分，“▲”号参数每有一项不满足要求的扣3分，非“▲”号参数每有一项不满足要求的扣0.05分，直至本项扣完为止。（“▲”号参数共计12条，非“▲”号参数共计154条） | 报价产品带“▲”号条款，需提供相应的证明材料，包括制造厂家公开的彩页资料或使用说明书或经由具有合法资质的检测机构出具的检测报告或技术白皮书或软件功能截图等能够证明报价产品符合磋商文件要求的证明材料，无有效证明材料或材料不完整的该项参数将视为负偏离。（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数中的要求为准） | 共同评分因素 |
| 3 | 产品资质6% | 6分 | 1. 提供手术麻醉临床信息系统软件测试报告的得3分。 2.提供所投产品有效的手术麻醉临床信息系统软件著作权证书的得3分。 | 提供相关证明材料加盖供应商公章 | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩4% | 4分 | 供应商提供本单位自2018年1月1日以来类似项目业绩，1个得1分，最高得4分。 （需提供合同复印件或中标/成交通知书复印件或其他能证明业绩的材料加盖供应商公章） | 以响应文件为准。 | 共同评分因素 |
| 5 | 项目实施方案15% | 15分 | 根据供应商针对本项目制定的实施方案进行综合评审：实施方案包含但不限于①系统建设方案、②项目时间进度安排、③安装调试方案、④系统培训方案、⑤质量及安全保障措施；以上各单项内容，每缺一项扣3分；方案包含上述各单项内容，但各单项内容中不具针对性或不能完全满足本项目需求的，每有一项扣1.5分；扣完为止。本项最多得15分，未提供的不得分。（得分可并列） | 以响应文件为准。 | 共同评分因素 |
| 6 | 后续服务10% | 10分 | 根据供应商提供的后续服务方案进行综合评审，后续服务方案包括但不限于：①后续服务范围、②后续服务保障措施、③后续服务人员配备及职责分工、④应急预案及处置措施、⑤定期回访及维护保养计划；以上各单项内容，每缺一项扣2分；方案包含上述各单项内容，但各单项内容中内容不具针对性或不能完全满足本项目需求的，每有一项扣1分；扣完为止。本项最多得10分，未提供的不得分。（得分可并列） | 以响应文件为准。 | 共同评分因素 |
| 7 | 响应文件的规范性1.3% | 1.3分 | 响应文件制作规范，按照采购文件规定的格式编制，有目录、索引、页码无错乱，便于查阅，标题、编号、正文、表格等排版规范，便于理解的得1.3分。有一项细微偏差扣0.26分，直至该项分值扣完为止。无目录、无页码的本项得0分。 | 根据供应商响应文件编制情况进行评分。 | 共同评分因素 |

（六）磋商小组复核和出具评审报告

1、磋商小组在审查供应商响应文件中如出现参加或通过审查的供应商不足3家的情况，若仍需继续进行磋商的，应报同级财政部门或县政府批准执行。

2、比较与评价。按磋商文件中规定的评审方法和标准，对未作无效处理的响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3、复核。评分汇总结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

4、推荐成交候选供应商。综合评分结束后，磋商小组按照评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。

5、出具磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向采购单位出具磋商报告。磋商小组成员应当在磋商报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在磋商报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意磋商结果。

6、评审争议处理规则。磋商小组成员在评审过程中，对于资格性检查、符合性检查、对供应商响应文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合磋商文件规定的，应当及时向采购单位书面反映。

（七）磋商小组复核和出具评审报告

1、磋商小组在审查供应商响应文件中如出现参加或通过审查的供应商不足3家的情况，若仍需继续进行磋商的，应报同级财政部门或县政府批准执行。

2、比较与评价。按磋商文件中规定的评审方法和标准，对未作无效处理的响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3、复核。评分汇总结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

4、推荐成交候选供应商。综合评分结束后，磋商小组按照评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。

5、出具磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向采购单位出具磋商报告。磋商小组成员应当在磋商报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在磋商报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意磋商结果。

6、评审争议处理规则。磋商小组成员在评审过程中，对于资格性检查、符合性检查、对供应商响应文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合磋商文件规定的，应当及时向采购单位书面反映。

（八）供应商书面澄清、说明或者纠正

1、在评审过程中，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由磋商小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。

2、供应商应当书面澄清、说明或者纠正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认），否则无效。澄清、说明或者纠正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者纠正材料，是响应文件的组成部分。

3、澄清、说明或者纠正应当具备响应文件基本符合磋商文件要求、不超出磋商文件的范围、不实质改变响应文件的内容、不影响供应商公平竞争。

4、磋商小组不接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购代表的倾向性意见。

（九）采购单位现场复核评审结果

（1）评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，采购单位应当及时依据磋商文件对评审结果进行复核，存在下列情形之一的，应当根据情况要求磋商小组现场修改评审结果或者重新评审：

①资格性检查、符合性检查认定错误的；

②评分分值汇总错误的；

③分项评分超出评分标准范围的；

④客观评分不符合评分标准的。

存在本条上述情形的，磋商小组应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，重新出具磋商报告，并在评审报告中详细记载有关事宜。原有的评审报告自动无效，但应当留存归档。

（2）采购单位复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

（3）存在本条规定情形，采购单位现场复核工作人员要求磋商小组成员现场修改磋商结果或者重新评审，磋商小组拒不修改磋商结果或者重新评审的，采购单位不得发放评审报酬，并及时书面报告采购项目同级财政部门依法处理，采购活动中止进行。

四、确定成交人

本项目根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。本项目由采购人委托磋商小组直接确定成交人。

五、评审专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到的非法干预情况。

六、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购单位统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购单位的请托。

# 第八章  合同主要条款

政府采购合同（样例参考）

合同编号:（以成交通知书为准）

签订地点：XXXX

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）： XXXXX

供应商（乙方）： XXXXX

依据《中华人民共和国民法典》和有关的法律法规，结合 XXXXX(项目编号： XXXXX）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

- 合同期限

以双方的磋商文件及响应文件为准

- 合同标的

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元） |  |  |  |  |

- 合同款支付方式

- 知识产权、货物产权

乙方应保证所提供的所有货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权、货物产权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1、乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

第七条 质保条款：

以双方的磋商文件及响应文件为准

第八条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的供货及服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供供货质量及服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4、因政策、法律等因素发生变化，导致采购人需要停止执行本项目的，委托人有权终止合同。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第九条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的范围内的项目享有管理权及供货并提供服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关合同款，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关供货及提供服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续X天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 解决合同纠纷的方式

在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下（2）方式解决争议：

（1）双方约定向乐山市仲裁委员会申请仲裁。

- 向合同签订地人民法院起诉。

第十三条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位鲜章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式六份，自双方签章之日起起效。甲方四份，乙方一份，采购代理机构一份，具有同等法律效力。

第十四条 附件

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		    签约日期：XX年XX月XX日