犍为县政府采购项目

( 货物类 )

招标文件

项目编号：QWZC-GZ202111

项目名称：犍为县观音桥水库信息化建设项目(第2次）

犍为县政府采购中心

- 犍为县水务局

共同编制

二○二二年一月

目    录

犍为县水务局	1

第一章　投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

一、投标人须知附表	5

二、总  则	10

三、招标文件	11

四、投标文件	13

五、开标和中标	16

六、签订及履行合同和验收	18

七、投标纪律要求	20

八、询问、质疑和投诉	21

九、其他	21

第三章 投标文件格式	22

开标一览表	24

格式1：	28

具有独立承担民事责任的能力	28

格式2：	29

法定代表人（负责人）身份证明	29

格式3：	30

法定代表人（负责人）授权书	30

格式4：	31

具有良好的商业信誉的承诺	31

格式5：	32

具有健全的财务会计制度承诺函	32

格式6：	33

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	33

格式7：	34

具有依法纳税和依法缴纳社保资金的承诺书	34

格式8：	35

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	35

格式9：	36

法律、行政法规规定的其他条件书面承诺	36

格式10：	37

针对根据本项目的提出特殊条件的书面承诺	37

中小企业声明函	38

格式11：	39

中小企业声明函（货物）	39

格式12：	40

残疾人福利性单位声明函	40

格式13：	41

监狱企业证明材料	41

一、供应商基本情况表	44

二、投 标 函	45

三、项目要求响应及偏离情况	46

（实质性要求）	46

四、项目要求响应证明及其他材料	47

五、政府采购合同内容主要条款响应及偏离表	48

六、投标人类似项目业绩一览表	49

七、失信行为声明函	50

分项报价表	51

第四章  项目要求	52

一、项目概述	52

第六章  评标办法	65

第七章  政府采购合同（草案）	76

- 第一章　投标邀请

犍为县政府采购中心受采购人委托，拟对“犍为县观音桥水库信息化建设项目(第2次）”进行国内公开招标，兹欢迎符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目名称：犍为县观音桥水库信息化建设项目(第2次）

二、项目编号：QWZC-GZ202111

三、项目内容简介：拟采购犍为县观音桥水库信息化建设设备，采购最高限价89.9936万元，共1个包，详见本文件第四章 招标项目要求。

四、供应商参加本次政府采购活动的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件:

6.1供应商不得具有限制或禁止竞标情形；

6.2满足法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据本项目的提出特殊条件：参加本次政府采购活动的供应商、及现任法定代表人/主要负责人在前三年内不具有行贿犯罪记录；

8、本项目不是专门面向中小微企业；

本项目不接受联合体投标。

（提供的证明材料及审查标准详见本文件第五章）。

五、报名及招标文件获取：

1、报名方式：本项目不报名，但计算报名时间（招标文件获取期限）为2022年2月9日至2022年2月16日9：00-23：59。

2、招标文件获取：请在四川政府采购网等自行下载，如出现招标文件有修改或采购变动的，投标截止时间前注意自行查收（因供应商未及时查收更正公告内容而造成损失的，由供应商自行承担）。

六、递交投标文件截止时间和地点：2022年3月1日09:30（北京时间），犍为县政府采购中心开标室。超过截止时间送达、邮寄送达或未按照招标文件要求密封的投标文件将不予接受。

七、投标截止时间、开标时间和地点：递交投标文件截止时间的同时在同一地点开标。

八、本投标邀请至少在四川政府采购网上以公告形式发布。不同公告媒体内容有不一致的，均以此公告媒体为准。

九、联系方式：

1、采购人：犍为县水务局  通讯地址：犍为县水务局

邮编：614400

联系人及电话：王先生  13981339697

2、采购代理机构：犍为县政府采购中心

（本文件中所称“采购代理机构”、“采购中心”均指犍为县政府采购中心）

通讯地址：犍为县公共资源交易服务中心开标室（县文体中心旁档案馆四楼）

邮编：614000

联系人及电话：袁先生

邮箱：3242056291@QQ.COM

1、项目其他事项咨询:0833-4228705、4266355

2、财政监督投诉电话：0833-4222947

- 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 |  |  | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源、采购预算、最高限价 （实质性要求） |  |  | 资金来源：中央和省级水利发展资金 采购预算价89.9936万元，最高限价：89.9936万元，详见本文件第四章 招标项目要求。 超过最高限价的，将作符合性审查不通过处理。 |
| 2 | 项目属性及对应的行业划型标准 |  |  | 货物类，对应的行业划型标准见采购需求部分。 |
| 3 | 联合体投标 （实质性要求） |  |  | 本项目 不接受 联合体投标。接受联合体投标的执行本文件本章第13条 |
| 4 | 投标有效期 （实质性要求） |  |  | 提交投标文件截止之日起（60）个日历日 |
| 5 | 合同分包 （实质性要求） |  |  | 本项目 不允许 对中标标的进行分包。允许分包的详见本文件本章第26条 |
| 6 | 评审 | 负责主体 |  | 本项目评审分以下两个环节评审： 1、资格性审查：由采购人代表组成评审小组负责评审。详见第五章投标人应提交的资格证明材料及审查办法 2、评标（符合性审查、综合比较及推荐中标候选人等资格性审查外的其余评审）：由依法组建的由采购人代表和评审专家组成的评标委员会负责评审。详见第六章评标办法 |
|  |  | 评标方法 |  | （ ）最底评标价法 （ √ ）综合评分法 |
| 7 | 中标人确定 |  |  | （ ）采购人确定 （ √ ）采购人授权评委直接确定 本项目要求评标委员会分包推荐中标候选人并确定中标人。 |
| 8 | 投标保证金 |  |  | （ √ ）本项目不收取投标保证金 |
| 9 | 履约保证金 （实质性要求） |  |  | （ √ ）本项目不收取履约保证金 |
|  |  |  |  | （ ）本项目收取履约保证金，要求如下： （一）金额：10%。 （二）缴纳方式：项目要求中明确约定的按项目要求中的执行，未明确的中标人在合同签订前可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 （三）退还约定：见本文件本章第28条及合同约定。 |
| 10 | 供应商信用融资 |  |  | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 11 | 投标文件数量要求 （实质性要求） |  |  | 投标文件按以下三部份分别制作、装订： 1、“开标一览表”原件2 份； 2、“资格性文件”正本 1 份 ，副本 2 份； 3、“项目要求投标文件”正本 1 份、副本 4 份； 详见本文件本章第15条 |
| 12 | 报价合理性说明 （实质性要求） |  |  | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 “证明材料”可以为：1、成本构成。包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等。2、较其他投标人且能支撑自己报更低价格的优势说明等。投标人拟低价投标的（可以最高限价作为参照），可事先作好书面说明或提供相关证明材料以备用。 投标人书面说明应当由授权代表签字确认或者加盖公章，否则无效。 |
| 13 | 政府采购政策功能（实质性要求） |  | 中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同中小企业） | 1、依据为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（下称《办法》）。 2、本项目为以下勾选项方式扶持中小企业，须提供材料的要求详见本文件第三章投标文件格式。 （ ）本项目整体专门面向中小企业采购。即：所投货物制造商（货物类项目，下同）或承接服务供应商（服务类项目，下同）须全部是中小企业，否则作资格性审查不通过处理。 （ ）本项目部分专门面向中小企业采购。专门面向的内容见本文件第四章项目要求。即：对本文件规定专门面向的内容，供应商所投货物制造商或承接服务供应商须全部是中小企业，否则作资格性审查不通过处理。 （ √ ）本项目非专门面向中小企业采购。即：供应商所投货物制造商或承接服务供应商全部是小微企业的给予所投总价10%的价格扣除；项目允许联合体投标且所投货物制造商或承接服务供应商为小微企业的金额达到合同总金额30%以上或者项目允许成交后分包且供应商约定货物制造商或承接服务供应商为小微企业的金额达到合同总金额30%以上的可享受所报总价3%的价格扣除。用扣除后的金额参与评审。价格不作为评审因素的项目不再执行价格扣除政策。 |
|  |  |  | 无线局域网产品、 节能产品、 环境标志产品、信息安全产 （如果项目涉及货物时执行） | 1、本项目产品有属于优先采购品目的，对投有符合相应要求产品的投标人采取以下优先办法： （1）采用综合评分法的，在评分细则中给予加分体现； （2）采用最低评标价法的，给予投标人该产品报价1%的价格扣除，同一产品符合多个优先产品情形的则累加扣除。对于同时符合此优先政策和小微企业政策的投标人，先执行产品价格扣除后再执行总价（小微企业政策）价格扣除。用扣除后的总价参与排序。 2、本项目产品有属于强制采购节能产品品目的，投标人须提供符合相应要求的产品，否则，按照无效投标处理。强制采购节能产品为本文件中加■的产品(未标识或标识有误的以国家规定的为准。 强制采购节能产品通常包括：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目)。 3、投标人在投标文件中须提供所投节能产品、环境标志产品经市场监管总局公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标人鲜章），所投无线局域网产品在“无线局域网认证产品政府采购清单”中的所在页（复印件加盖投标人鲜章），否则不予认定。 4、依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）规定，本项目产品有信息安全产品的（通常包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱性扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书(复印件加盖投标人鲜章），否则作无效投标处理。 |
|  |  |  | 价格计算办法 | 对于同时符合上述多种价格扣除情形的，投标人最终参与评分的价格＝投标人报价金额－小微企业价格扣除金额－节能、环境标志、无线局域网认证产品价格扣除金额（最低评标法） |
| 14 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存具体方式、使用规则 （实质性要求） |  |  | 一、属于禁止参加本项目采购活动的情形 1、通过以下渠道（但不限于）查询且在截止本项目提交投标文件截止之日仍处于有效期内的失信行为，属于禁止参加本采购项目活动情形： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn） （2）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”版块（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list） （3）四川政府采购网“曝光台”版块(只含明确禁止参加政府采购活动或属于重大违法记录的)（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/CmsNewsController.do?method=recommendBulletinList&moreType=provincebuyBulletinMore&channelCode=bgt_zzs&rp=25&page=1） 2、在报名、评审、确定中标人环节发现供应商有符合上述失信行为的，采购代理机构、评审小组、采购人、相关部门分别给予其拒绝报名、作资格审查不通过、不予确定其中标、作中标无效的处理。 二、属于允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形 1、上述情形以外的失信行为(主要指属于《四川省政府采购当事人诚信管理办法》第八条规定（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/sjzcfg/402886875060600f015106c042c90a75.html）属于允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形。 2、对上述情形在有效期内的失信投标人实行10%/次的报价累加加成，以加成后报价进行评审。失信行为惩戒实行无限制累加，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过本项目最高限价的，作无效投标处理。 三、相关要求 1、投标人应当就自己的诚信情况在投标文件中提供承诺或声明（见本文件提供的格式）。 2、允许联合体投标的，联合体成员存在上述情形的，视同联合体存在上述情形。 3、采购代理机构、评审小组、采购人、相关部门证据留存形式为查询的结果截图或其他有效证据。 |
| 15 | 采购结果公告 |  |  | 确定中标人后的2个工作日内在四川政府采购网上公告。 包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审情况。 |
| 16 | 中标通知书领取 （实质性要求） |  |  | 中标结果公告在相关网站上结束无质疑后3个工作日内，犍为县政府采购中心将根据供应商投标文件中提供的通信地址寄出中标通知书（请自行核对通信地址、联系人、联系电话等并注意查收）。中标人未签收或因中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的责任将由中标人自行承担，财政部门根据相关政策规定作出处罚。 |
| 17 | 供应商询问、质疑 |  |  | 1、供应商认为招标文件、采购过程、评审结果使自己的权益受到损害的，可依法向采购代理机构、采购人提出询问和质疑。根据采购人与采购代理机构委托代理协议约定，供应商询问、质疑招标文件中的资格性要求、项目要求、评分细则内容以及资格审查结果由采购人负责受理和答复，其他内容则由采购代理机构负责受理和答复。 2、供应商在法定期限内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑采取书面形式，质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。以邮寄、快递方式递交质疑的提起日期以邮寄、快递件上的戳记日期计算，受理日期则以采购人或代理机构收到质疑函原件之日计算。 4、受理联系人及通讯地址见本文件第一章。 |
| 18 | 供应商投诉 |  |  | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即犍为县财政局。 联系电话：0833-4222947。 |
| 19 | 政府采购合同公告、备案 |  |  | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将交财政部门和采购中心备案。 |
| 20 | 关于采购进口产品的规定 （实质性要求） |  |  | 1、本项目 不允许 投标进口产品。允许投标进口的产品见本文件第四章项目要求中加●的产品。 2、定义：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 3、关境认定：我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾等单独关境地区(产品品牌属于境外企业所有，在保税区等海关特殊监管区域内组装的不属于进口产品)。 |
| 21 | 核心产品 （不适用本项目） |  |  | 1、根据本采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品为本文件第四章项目要求中的产品，以标注有核心产品的为准。 2、本文件中有关“核心产品”的表述均以此为准。 |
| 22 | 特别说明 |  |  | 1、本招标文件中若存在相关产品的具体品牌、型号，均不作为指定要求，投标人可理解为“参照或相当于此品牌”。 2、本招标文件个别表述可能不适用本项目内容，投标人可据实理解，评委亦将据实评判。 |
| 23 | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 |  |  | 本招标文件中编制的内容前后有矛盾或不一致时，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以投标人须知前附表为准，如前附表中无相关内容，在保证国家、集体和采购人利益不受损害的情况下以有利于供应商原则进行处理；必要时，可以暂停本次采购活动，待修改完善后再继续实施。 |

## 二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人见本文件第一章。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构见本文件第一章。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件和其他实质性要求；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按本文件规定向采购代理机构获取了招标文件；

4. 投标费用（实质性要求）

4.1投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

4.2采购人、采购代理机构不退回投标人投标文件和其他投标资料(本文件中明确退还的除外。例如实物样品)。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理（不适用本项目）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人随机抽取确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低者获得中标人推荐资格；得分和报价均相同的，由采购人随机抽取确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

中标候选人推荐具体排序办法见本文件评标办法。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同数在一半及以上的视为提供相同品牌产品，按前两款规定处理。

相同制造商不同品牌的视同不同品牌。

不存在品牌的采购项目不执行此条。

5.2利害关系供应商处理

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，均作无效处理。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，均作无效处理。

5.3前期参与供应商处理

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定项目要求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4串通投标行为处理

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得有妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，涉及投标人均作无效处理，并书面报告本级财政部门。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条所列情形。

评审过程中发现串通投标的可由评审小组或评标委员会认定和书面报告，其他环节出现或评审过程中未发现而在监督检查、质疑或投诉处理中发现的由政府采购监管部门认定，还可通过司法途径认定。

## 三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目要求；

（五）投标人资格证明材料及审查标准；

（六）评标办法；

（七）拟签订的合同文本；

7. 招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

如果澄清或者修改的内容有改变采购标的和资格条件情形的，采购人、采购代理机构将终止后重新组织或重新组织报名和并顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8.终止招标

8.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后可因重大变故取消采购任务而终止招标活动。

8.2终止招标的，采购人或者采购代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取投标保证金的，采购人或者采购代理机构将在终止采购活动后5个工作日内，无息退还所收取的投标保证金。

9.答疑会和现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

10．投标文件的语言（实质性要求）

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

11．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

12. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

13. 联合体投标（允许联合体投标时适用）(实质性要求）

13.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

13.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交采购人、采购代理机构。

13.3联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

13.4联合体投标时，投标文件中“投标人名称”处、加盖投标人章处、法定代表人签字处应分别有全权代表的单位名称、公章、签字。规定联合体各方均须提供的证明材料则均须按要求提供。

13.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　13.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

14. 知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

15．投标文件的组成、印制、签署、密封

15.1投标文件组成包括“开标一览表”、“资格性文件”、“项目要求投标文件”三部份，投标人应当按此三部份分别制作、装订。（实质性要求）

15.2 投标文件各部份的份数见投标人须知附表，各部份凡不只一份的，投标人应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。投标文件副本可采用正本的复印件，“开标一览表”应为原件。（实质性要求）

15.3 投标文件各部份均需打印（签字盖章除外），并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。

15.4投标文件各部份的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

15.5 投标文件的 “资格性文件”、“项目要求投标文件”部份应当装订成册，但多页的均不得有活页。（实质性要求）

15.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

15.7投标文件“开标一览表”、“资格性文件”、“项目要求投标文件”分别密封（即各部份封装为一个袋子，计三个密封袋），密封袋上均注明投标人名称、项目名称及编号、本袋投标文件名称。

16．投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

17．投标保证金（收取投标保证金项目适用）（实质性要求）

17.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

17.2投标保证金缴纳由投标人根据自身情况选择银行保函、担保公司保函或银行基本账户转账方式。除投标人须知附表中相关要求外，对采取保函方式的有以下要求：

（1）投标保函应是有效的银行保函或是具有担保资格的担保公司出具的担保函。

（2）保函中项目名称、投标人（被保证人）、受益人凡有一项与本项目不符或保证金额、有效期、责任条款凡有一项不满足本文件规定的均作为无效。(责任条款见本文件本章17.4条)
    （3）投标保函受益人为犍为县政府采购中心，保函原件由犍为县政府采购中心收取、退还。投标人和担保人对投标保函的真实性和合法性负责。
    （4）投标人递交虚假投标保函的，采购监管部门将依法查处；构成犯罪的，移送有关部门依法追究刑事责任。

17.3投标保证金退款方式：

（1）未中标的：采用转账方式提交投标保证金的在评标结束当日现场办理退还手续，待中标通知书发出后5个工作日内全额退还。采用保函形式的在中标通知书发出后5个工作日内凭介绍信或授权书到采购代理机构现场办理退还，未现场办理的其保函自动失效，采购代理机构将其保函作销毁处理。

注：①因投标人自身原因造成保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。③确因采购代理机构原因造成逾期退还投标保证金的且未取得投标人书面同意的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费给投标人。

（2）中标的：采用转账方式的投标保证金将一份《政府采购合同》交至犍为县政府采购中心后原额无息退还。采用保函形式提交投标保证金的，中标人在签订合同时退还投标保函后按投标保证金转账方式缴纳,也可以提交履约保函。

17.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金（采用保函形式的则要求担保人承担相应保证责任）：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（3）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（4）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（6）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（7）投标人提供虚假资料的；

（8）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

18．投标有效期（实质性要求）

18.1投标人投标文件中必须载明投标有效期且应当不少于招标文件中载明的投标有效期。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2因不可抗力事件或者因项目要求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

19．投标文件的递交

19.1投标人应在招标文件规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。超过截止时间送达、邮寄送达或未按照招标文件要求密封的投标文件将不予接受，投标人不予签到或签到无效。（实质性要求）

19.2递交投标文件时，应当与招标文件的项目名称、分包号一致。但是，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20．投标文件的修改和撤回（实质性要求）

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人（负责人）或委托代理人签署并盖单位印章。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

21．开标

21.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人可派监督人员和采购人代表参加。开标由采购代理机构主持。评标委员会成员（含参与评标的采购人代表）不参加开标活动。

21.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

21.3开标时，由投标人授权代表确认投标文件密封情况。投标人授权代表确认投标文件情况，仅限于确认自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人授权代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。现场未提出异议并签字确认的视为同意确认结论。

投标人授权代表确认其投标文件密封完好只是其他投标人授权代表提出异议的，唱标人员仍将宣读其报价。投标人授权代表确认其投标文件未密封完好的则不再宣读其报价。

21.4开标一览表中出现不一致或错误情形的处理（实质性要求）

（一）开标一览表出现以下情形之一的，作无效投标处理：

（1）开标一览表属非本项目开标一览表的；

（2）未报价的；

（3）无法定代表人或无授权代表签字或未加盖公章的；

（4）实质性漏项或数量有误的。

（二）开标一览表出现以下情形的，按以下办法处理：

（1）投标总价大小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误导致金额无法判断的则以小写金额为准。

（2）分项单价明显不合理、错误或计算错误项不超过3项（含）或仅是累计错误的，允许以投标总价为准修正，超过3项的作无效投标处理。

（3）开标一览表与投标文件其他地方（分项报价表、项目要求响应等）有不一致的，以开标一览表为准。但属于品牌型号不一致的，以项目要求响应的品牌型号为准。

投标人有上述（一）的第（1）、（2）、（3）种情形的和（二）中第（1）种情形的，投标人授权代表应当在开标记录上签字确认；其余情形的，在评标环节处理和修正，修正可由投标人或评委按有利于采购人原则执行修正，投标人应当在评标报告上对修正结果签字确认。

上述处理办法或按上述办法修正调整的投标报价应对投标人具有约束力，如果投标人不接受的，将作无效投标处理。

开标一览表格式、打印、信息、装订等非实质性要求与招标文件要求有偏离的以及上述错误或不一致的地方，作投标文件不规范予以扣分处理(项目如果采用综合评分的话)。

21.5开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。投标人代表对开标过程、宣读内容、开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6本项目邀请投标人派授权代表参加开标会议，投标人未派授权代表参加的，视同认可开标结果。

22. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人授权代表对投标文件密封、标注的检查结果，当众宣布投标文件的密封、标注情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序将密封完好、已缴纳保证金的投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标总价等实质内容。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

23.采购结果公告

本项目采购结果（中标结果）将在确定中标人之日起2个工作日内在四川政府采购网上公告。包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审情况。

24.中标通知书（实质性要求）

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2中标通知书领取按本章前附表中规定执行。

24.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

25. 签订合同

25.1 中标人应在中标通知书发出之日起在规定的时间内与采购人签订采购合同，如招标文件项目要求中有明确时间要求的则以项目要求中的时间规定为准，未明确具体时间的不得超过三十日。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。（实质性要求）

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。（实质性要求）

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26. 合同分包（允许合同分包的项目适用）（实质性要求）

26.1 中标人采取分包方式履行合同的，分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

26.2中标人采取分包方式履行合同的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.3采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.4中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

27. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

28. 履约保证金（收取履约保证金的项目适用）（实质性要求）

28.1 中标人应接受本文件规定的履约保证金缴纳方式约定，中标后不接受的将视为放弃中标。

28.2缴纳履约保证金的，应当在验收合格后一次性无息退还中标人，特殊情况的在合同中由双方约定。

28.3验收结果不合格的，履约保证金将不予退还（采用保函形式的则要求担保人承担相应保证责任）。

29.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案，将纸质合同副本交采购代理机构备案。

31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

32. 验收

32.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及的要求进行验收。

32.2 验收结果合格的，中标人凭合同中约定办法办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

33.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

## 七、投标纪律要求

34. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

35．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

36.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章 投标文件格式

提示或说明：

1、投标文件按“开标一览表”、“资格性文件”、“项目要求投标文件”三部份分别制作、装订和密封。各部份的份数见第二章投标人须知附表，制作和密封见第二章第投标人须知15条。

2、本章依次按上述三部份提供格式（其中开标一览表没有设计封面，其余两部份未设计正副本标明位置），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理(如果采用综合评分的话)。

3、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目项目要求的情况下，投标人可以不予填写。

4、本项目中如有两个及以上的分包的请在分包号内填写相应的包号，只有一个包的请在分包号内用“/”表示。

- 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 分包号 |  |
| 投标总价（元) | 人民币大写： （人民币小写： ¥ 元） |

1.投标报价是最终用户验收合格后的总价，包含本招标文件中规定的所有费用。

2.本投标文件有效期为提交投标文件截止之日起（60）天。

3、分项报价表附后。

投标人名称：        （盖章）

投标人地址：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

联系电话：

投标日期:

提示（制作投标文件时删除本内容）：

1、本表为二份原件递交。

2、其报价应包括完成本项目采购文件中所示的一切费用。

3、有关本表制作、封装等其他要求和评审办法分别见本文件第二章投标人须知第15条和21.4条。

〔正本/副本〕

犍为县政府采购项目

(货物类)

投标文件

（资格性文件）

分包号：（   ）

项目编号： QWZC-GZ202111

项目名称：犍为县观音桥水库信息化建设项目(第2次）

投标人名称：             	    （盖公章）

年     月

目　录

提示（制作投标文件时删除本内容）：

投标人应根据但不限于本文件第五章“投标人应提交的资格证明材料及审查办法”中要求提供的证明材料来提供并编写本部份材料顺序、目录。以下仅为投标人提供部份材料格式。

一、承诺函

（实质性要求）

犍为县政府采购中心：

我方作为犍为县观音桥水库信息化建设项目(第2次） (项目编号：QWZC-GZ202111)项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到过刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（5万元及以上）罚款等行政处罚且期限未满的）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的其他特殊条件(如果有的话)。

二、在本次招标采购活动，我方不存在招标文件第二章投标人须知第5.2至第5.5条情形。评审发现存在此情形的，我方同意按招标文件规定办法处理并愿意承担相应不利后果。

三、我方及现任法定代表人(负责人)、主要负责人在参加该项政府采购活动前没有行贿犯罪记录。否则采购人可不予确定我方中标或拒绝与我方签订合同，我方不得提出异议。

四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

五、若我方成为本项目中标人，承诺将在中标结果公告的同时凭单位介绍信到采购中心领取中标通知书，我方愿意承担未及时领取中标通知书造成的后果和责任。

本方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

通讯地址：

联系电话：

投标日期:

- 格式1：

- 具有独立承担民事责任的能力

犍为县政府采购中心：

我方为独立法人机构/个体工商户/其他组织/完全民事行为能力的自然人，具有独立承担民事责任的能力。

附件（供应商根据自身情况选择以下附件并提供）：

1.供应商为企业的，提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件或统一社会信用代码的营业执照副本复印件加盖单位公章。

2.供应商为事业单位、提供事业单位法人证书复印件加盖单位公章。

3.供应商为其他组织的，提供有效的相应证书或证明文件复印件加盖单位公章。

4.供应商为自然人的，提供自然人身份证（有效期内）复印件。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式2：

- 法定代表人（负责人）身份证明

供应商全称：

地址：

成立时间：           年         月           日

姓 名：           性别：         年龄：

职务：        系                  （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件

供应商全称（盖单位公章）：

年       月       日

## 格式3：

- 法定代表人（负责人）授权书

犍为县政府采购中心：

本授权声明：　　　　　　　　　　　　　（供应商名称）　　　　　　（法定代表人(负责人)姓名、职务）授权                        （被授权人姓名）为我方“　　　　　　　　　　　　”项目（采购编号：　　　　　　　）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）（签字）:

授权代表（签字）：

日期：　　　　年　　　　月　　　　日。

注：如法定代表人或负责人参加本项目，可不提供此授权书。

- 格式4：

- 具有良好的商业信誉的承诺

犍为县政府采购中心：

我方在此郑重承诺：我单位在参加本次政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；在本次响应文件递交截止日期前三年，没有处于因政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）期间。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式5：

- 具有健全的财务会计制度承诺函

犍为县政府采购中心：

我单位郑重承诺具有健全的财务会计制度。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式6：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

犍为县政府采购中心：

我单位在此郑重承诺：我单位参加本次政府采购活动，已全面了解本政府采购所采购的货物和服务以及配送、安装、调试、培训等工作责任。我单位郑重承诺具有履行本次政府采购活动所必需的设备和专业技术能力。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式7：

- 具有依法纳税和依法缴纳社保资金的承诺书

犍为县政府采购中心：

我单位在此郑重承诺：我单位已依法纳税和缴纳社会保障资金，不存在偷逃税款、逃避缴纳社会保障资金的问题。

我单位对承诺的真实性、有效性负法律责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式8：

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

犍为县政府采购中心：

本公司                            （公司全称）参加              （项目名称）（项目编号）的采购活动，现承诺我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

说明：重大违法记录是指因违法经营受到过刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（5万元及以上）罚款等行政处罚且期限未满的。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式9：

- 法律、行政法规规定的其他条件书面承诺

犍为县政府采购中心：

根据采购文件法律、行政法规规定的其他条件，我公司郑重承诺：

（1）我单位没有处于具有限制或禁止竞标情形；

（2）满足法律、行政法规规定的其他条件；

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式10：

- 针对根据本项目的提出特殊条件的书面承诺

犍为县政府采购中心：

根据本项目提出的特殊条件，我公司郑重承诺：

1、我单位及现任法定代表人/主要负责人在前三年内不具有行贿犯罪记录；

2、我单位不是以联合体形式参加本次投标。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

说明：响应文件中已提供供应商、现任法定代表人/主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录查询结果原件的不需要提供此承诺函。

- 中小企业声明函

说明（实质性要求）：

1、本项目（或采购包）属于专门面向中小企业采购时，本声明函作为资格审查依据，未提供或提供无效的作资格审查不通过处理；属于非专门面向中小企业采购时，本声明函将作为价格扣除的依据，未提供或提供无效的视同供应商放弃政策扶持。

2、本声明函由供应商出具，真实性由供应商负责，属不实的将承担提供虚假资料的一切法律责任和后果。但声明函中供应商是非企业性质的或不属于中华人民共和国境内依法设立的明显不符合政策的声明函，评审委员会可不予认定其有效。

3、项目既含货物又含服务、工程的，依据本项目属性（见第二章 供应商须知附表）来提供，评审委员会根据本项目属性及本文件规定的扶持办法进行评审。

4、以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定：

（1）划型标准中个别行业不涉及的指标或无上一年度数据的新成立企业，以及其他指标未填写或填写有误的，例如批发业不涉及资产总额指标、人员等。

（2）声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的。

5、成交人提供的《中小企业声明函》将随成交结果公告。

6、残疾人福利性单位、监狱企业视同中小企业。应当分别提供《残疾人福利性单位声明函》和监狱企业证明文件。

7、格式附后：

- 格式11：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1、投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及本招标文件规定享受小微企业价格折扣政策或项目要求专门面向中小企业采购的才提供此声明函。

2、联合体投标的，按本文件第二章   投标人须知附表相关规定执行。因此，联合体投标时，应对此声明进行细化或说明。

3、投标人（至少为拟中标人）是否享受此政策的情况将公开宣布或公告，属不实的将承担提供虚假资料的一切法律责任和后果。因此，各投标人应当如实、诚信承诺和提供声明。

4、如采购清单中的全部采购标的不是全由一家企业生产制造的，应当根据标的的实际制造商情况分别列出各标的及对应的企业划型等情况。

- 格式12：

- 残疾人福利性单位声明函

供应商运用此表时该格式不得变更和删减否则评审小组不予认定

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

注：供应商非残疾人福利性单位则不需提供此声明函。

- 格式13：

- 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章。

说明：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.供应商为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

〔正本/副本〕

犍为县政府采购项目

( 货物类 )

投标文件

（项目要求投标文件）

（分包号：   ）

项目编号：

项目名称：犍为县观音桥水库信息化建设项目(第2次）

投标人名称：             	    （盖公章）

年     月

目　录

提示（制作投标文件时删除本内容）：

投标人应根据但不限于本文件第四章“招标项目要求”中要求提供的证明材料来提供并编写本部份材料顺序、目录。以下仅为投标人提供部份材料格式，其中明确是实质性要求的则具强制性，其余的则由投标人根据自身情况或评分细则确定是否提供。

- 一、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本中心将按照本表中的通讯地址、联系人、电话寄发中标通知书，如需按其他信息邮寄的，请在备注中单独注明。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

地址：

投标日期:

## 二、投 标 函

（实质性要求）

犍为县政府采购中心：

我方全面研究了“犍为县观音桥水库信息化建设项目(第2次） (项目编号：QWZC-GZ202111)”招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。并重申以下几点:

一、在此为本项目提交的投标文件包括：“开标一览表”2份，“资格性文件”正本 1 份 、副本 2 份，“项目要求投标文件”正本 1 份、副本4份。

二、我方同意本项目有效期为提交投标文件截止之日起（60）个日历日。

三、我方已知晓贵单位在四川政府采购上发布的有关此项目的采购公告、更正公告等内容，且按规定报名和获取了招标文件及相关更正、说明材料。我方对因自身原因造成遗漏相关内容或投标错误的后果负责。

四、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在规定时间内依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

五、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物与服务，总投标价见我方提交的《开标一览表》。

六、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

七、我方同意本招标文件规定的投标保证金和履约保证金交纳、退还和不予退还的规定。

八、我方愿意提供贵中心可能另外要求的材料或说明。投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、在评审过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释。

十、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取中标后提供不良产品或者不诚信履约情况。评标委员会认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照评标委员会要求积极配合说明和提供相关证明材料，并接受评标委员会的评审认定。

十一、我方保证在本项目使用的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此而引起法律和经济纠纷，均由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，如果属于我方自有知识成果的，我方提将供相关知识产权证明文件、开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如果属于他人知识产权的，我方报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

地址：

投标日期:

- 三、项目要求响应及偏离情况

- （实质性要求）

提示：

1、投标人应针对本项目“项目要求”作逐项、确定式的响应描述(项目要求中如果有项目背景介绍等类似表述的，可不对此部分要求作响应)。投标人只是部分未作响应描述的视同该部分要求响应负偏离处理。

2、格式可参照下表。

| 序号 | 货物（产品）名称 | 采购要求 | 规格型号 | 技术参数 | 偏离情况（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

投标时间：　　　　年　 　月　 　日

- 四、项目要求响应证明及其他材料

提示：

- 实质性要求见本文件第四章招标项目要求，无要求的则由投标人自行提供。

- 其他材料如工作方案，包括人员配置、售后服务、履约验收及其他根据综合评分要求提供的材料等；

- 五、政府采购合同内容主要条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的要求 | 投标人应答 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 |  |  |  |
| 2 | 交货(项目完成)时间、地点 |  |  |  |
| 3 | 验收 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 履约和服务能力 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标人名称：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

投标时间：　　　　年　 　月　 　日

提示：

可用本表格式，也可自拟格式。但应不少于本文件第四章　项目要求中上表中的相关内容。若本文件中无上表中相关内容的描述，供应商可不在本表中作出应答，否则将可能作为无效投标。（实质性要求）

- 六、投标人类似项目业绩一览表

| 用户名称 | 项目名称 | 实施时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

后附：书面证明材料【例如合同复印件或中标(成交）通知书】。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

投标日期:

- 七、失信行为声明函

（实质性要求）

犍为县政府采购中心：

我方作为犍为县观音桥水库信息化建设项目(第2次） (项目编号：QWZC-GZ202111)的投标人，根据招标文件要求，现作如下声明：

1、截止本项目递交投标文件截止之日，我方不存在信用中国、中国政府采购、四川政府采购等网站（不限于此渠道）记录且处于有效期内属于本文件规定禁止参加本采购项目活动情形的失信行为。

2、截止本项目递交投标文件截止之日，我方不存在本文件规定允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形。（注：如果投标人存在本条情形的应列出具体失信情形）

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

提示：

1、关于此声明，请阅读本文件第二章 投标人须知附表中“投标人信用信息查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存具体方式、使用规则”栏。

2、此声明将作为资格审查材料及惩戒的依据，投标人须如实声明和提供。可后附相关证据截图。

3、“我方”包括公司或单位或其他经济组织或联合体等投标人。

- 分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述报价已包含本项目招标文件规定的所有费用。

投标人名称：        （盖章）

投标人地址：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

联系电话：

投标日期:

提示：

1、在制作投标文件时，须按实际情况填写本页所有内容。

2、本部分内容中实质性要求包括：未提供此分项报价表、项目组成项有漏项或未全部列明、数量有误、报价包含内容及有效期承诺不符合要求的均作符合性审查不通过处理。（报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。有明显文字和计算错误的，评审小组将以书面形式要求报价人作必要的澄清、说明或者补正，但澄清、说明或者补正不得对总报价实质性修改。）

- 第四章  项目要求

- 一、项目概述

1、本项目为犍为县观音桥水库信息化建设项目(第2次）采购项目，控制价为899936.00元（大写：人民币  捌拾玖万玖仟玖佰叁拾陆元整）。

- 二、项目清单及技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大坝安全监测 |  |  |  |  |
| 1.1 | 渗压监测 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ▲遥测终端机 | 1、工作电压：DC 12V±15%；工作电流：≤40mA；工作温度：-10℃～+55℃；工作湿度：≤95%（40℃）；储存温度：-40℃～75℃；数据传送方式：具备一站多发功能，数据通讯信道具有主备信道双无线网络功能；工作方式：采用定时自报、增量报和召测报兼容工作体制；数据采集通讯接口：具备3个通用RS485通讯接口，一个开关量接口，可接1路翻斗雨量计、1路RS485通讯的雨量计、2路RS485通讯的水位计、2路RS485通讯的摄像头及其他RS485通讯的监测设备。内置工业4G模块，支持网络模式：移动4G/3G/2G、电信4G/3G/2G、联通4G/3G/2G。 ★2、符合《水文监测数据通信规约（SL651-2014）》、《水文测报系统技术规约和协议（SCSW008-2011）》(须提供加盖投标人鲜章的检测报告复印件予以证明) ★3、符合《水文自动测报系统设备（SL 180-2015）》(须提供加盖投标人鲜章的检测报告复印件予以证明)。 ★4、符合《水资源监测数据传输规约（SZY206-2016）》(须提供加盖投标人鲜章的检测报告复印件予以证明) | 套 | 1 | 工业 |
| 1.1.2 | 渗压计 | 1、分辨力：0.1cm；测量范围：0～40m；测量误差：≤±1cm；适应水位变率：≤100cm/min；工作环境温度： -10℃～+50℃；工作环境湿度：≤95%RH（40℃）；储存温度：-40℃～75℃；工作电压：DC 12V±15%；工作电流：32mA；测量方式：接触式；通讯方式：RS485通讯、无线串口通讯； | 套 | 9 | 工业 |
| 1.1.3 | 太阳能板 | 1、材料：单晶硅；封装形式：高透钢化玻璃层压；填充因子：73%；工作温度：-40℃～+90℃；功率：40w；最大工作电压17V，开路电压21V；最大充电电流：2.4A。 | 块 | 1 | 工业 |
| 1.1.4 | 充电控制器 | 1、最大充电电流：8A；最大负载电流：6A；系统电压：12/24VDC；最大自损耗：8mA；最终充电电压：13.7V；过放保护值：11.1V（SOC=30%）；过放恢复值：12.6V（SOC=50%）。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.1.5 | 蓄电池 | 1、标称供电电压：12V；容量：100AH；最大通电电流：6A；工作温度：-40℃～+70℃；寿命：3年以上（25℃）。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.1.6 | 避雷器 | 1、电源额定工作电压：12V；电源最大持续运行电压：18V；电源电压保护水位：50V；电源额定工作电流：2A；信号额定工作电压：5V；信号最大工作电压：6V；额定放电电流：5KA；最大放电电流：10KA；瞬间最大过电压：10KV；响应时间：≤ 1 ns；信号传输速率: 2M bit/S；应用：RS485通讯；保护脚：所有信号和电源脚；最大容通电流：750A;电容：≤10pF。 ★2、具有第三方检测机构依据GB/T17626.5-2008电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验,检验合格的检验报告(须提供加盖投标人鲜章的证书复印件予以证明)。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.1.7 | 无线数据采集仪 | 1、工作频段：148MHz ～173.5MHz；供电电压：2.1～5.5VDC ；通信距离：约 2000m（测试条件：晴朗，空旷，最大功率，天线增益 5dBi， 高度大于 2m，1K 空中速率）；发射功率：最大 20dBm（约 100mW）；空中速率：8 级可调（1、2、5、8、10、15、20、25Kbps）；休眠电流：2.0uA；发射电流：89mA@100mW；接收电流：14.5mA（模式 0、模式1）最低约 30uA（模式2+2s唤醒）；通讯方式：RS232串口通讯；工作温度：-10～+55℃；工作湿度：≤90%（40℃）；储存温度：-20～+75℃。 | 套 | 9 | 工业 |
| 1.1.8 | 通讯模块 | 1、支持2G、3G、4G网络模式；工作电压 DC5V；GPRS Class 2～10；外部SIM 卡，外部天线；内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP标准协议；工作环境温度：-10℃～+55℃；工作环境湿度：≤95%RH（40℃）；通讯方式：GPRS/GSM；支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.1.9 | 数据通讯费 | 含1年4G数据通讯（渗压、渗流监测数据） | 项 | 1 | 信息传输业 |
| 1.1.10 | 立杆配套工程 | 1、采用镀锌钢管立杆安装。 2、镀锌钢管尺寸：约6000mm*110mm*4mm（长*直径*壁厚）； 3、立杆挖坑，直径300mm，深1000mm，用混凝土加固。 | 套 | 1 | 建筑业 |
| 1.2 | 表面位移监测 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 位移监测设备 | 1、测角精度：1秒；测距精度：1.5+2ppm；全站仪自带伺服马达驱动仪器自动测量，最大转速：180度/秒；操作系统：Windows CE 7.0；1G内存，可外接U盘；一级蓝牙，传输距离半径：600M；防尘防水等级：IP65。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.2.2 | 监测设备防护升降台 | 1、尺寸：40cm*40cm*70cm；材质304不锈钢。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.2.3 | 棱镜及防护罩 | 1、类型：圆棱镜；常数：-34.4。 | 套 | 11 | 工业 |
| 1.2.4 | 太阳能板 | 1、材料：单晶硅；封装形式：高透钢化玻璃层压；填充因子：73%；工作温度：-40℃～+90℃；功率：40w；最大工作电压17V，开路电压21V；最大充电电流：2.4A。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.2.5 | 充电控制器 | 1、最大充电电流：8A；最大负载电流：6A；系统电压：12/24VDC；最大自损耗：8mA；最终充电电压：13.7V；过放保护值：11.1V（SOC=30%）；过放恢复值：12.6V（SOC=50%）。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.2.6 | 蓄电池 | 1、标称供电电压：12V；容量：100AH；最大通电电流：6A；工作温度：-40℃～+70℃；寿命：3年以上（25℃）。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.2.7 | 避雷器 | 1、电源额定工作电压：12V；电源最大持续运行电压：18V；电源电压保护水位：50V；电源额定工作电流：2A；信号额定工作电压：5V；信号最大工作电压：6V；额定放电电流：5KA；最大放电电流：10KA；瞬间最大过电压：10KV；响应时间：≤ 1 ns；信号传输速率: 2M bit/S；应用：RS485通讯；保护脚：所有信号和电源脚；最大容通电流：750A;电容：≤10pF。 ★2、具有第三方检测机构依据GB/T17626.5-2008电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验,检验合格的检验报告(须提供加盖投标人鲜章的检测报告复印件予以证明)。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.2.8 | 通讯模块 | 1、支持2G、3G、4G网络模式；工作电压 DC5V；GPRS Class 2～10；外部SIM 卡，外部天线；内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP标准协议；工作环境温度：-10℃～+55℃；工作环境湿度：≤95%RH（40℃）；通讯方式：GPRS/GSM；支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.2.9 | 数据通讯费 | 含1年4G数据通讯（位移监测数据） | 项 | 1 | 信息传输业 |
| 1.2.10 | 立杆配套工程 | 1、采用镀锌钢管立杆安装。 2、镀锌钢管尺寸：约5000mm*273mm*7mm（长*直径*壁厚）； 3、立杆挖坑，深宽1.2m，宽度1.5m，用混凝土浇筑。 | 套 | 1 | 建筑业 |
| 1.3 | 渗流量监测 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 渗流计 | 1、分辨率：1mm；测量范围：0～1m；测量误差：≤±5mm；工作环境温度：-10～+50℃；工作环境湿度：≤95%；工作电压：直流5V±15%；通讯方式：通过无线模块将测量数据发往遥测终端机，由遥测终端机根据测量的水位和量水堰计算公式计算渗流量。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.3.2 | 无线数据采集仪 | 1、工作频段：148MHz ～173.5MHz；供电电压：2.1～5.5VDC ；通信距离：约 2000m（测试条件：晴朗，空旷，最大功率，天线增益 5dBi， 高度大于 2m，1K 空中速率）；发射功率：最大 20dBm（约 100mW）；空中速率：8 级可调（1、2、5、8、10、15、20、25Kbps）；休眠电流：2.0uA；发射电流：89mA@100mW；接收电流：14.5mA（模式 0、模式1）最低约 30uA（模式2+2s唤醒）；通讯方式：RS232串口通讯；工作温度：-10～+55℃；工作湿度：≤90%（40℃）；储存温度：-20～+75℃。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.3.3 | 量水堰改造 | 拆除旧的量水堰板，根据原量水堰板尺寸，重新定制新量水堰板，重新安装。具体根据现场情况进行改造。 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 1.3.4 | 立杆配套工程 | 1、采用镀锌钢管壁挂安装。 2、镀锌钢管尺寸：约3000mm*110mm*3mm（长*直径*壁厚）； | 项 | 1 | 建筑业 |
| 二 | 闸门监控 |  |  |  |  |
| 2.1 | LCU控制柜 | 1、尺寸：800mm*600mm*2000mm（长宽高）；材质：电解板。 | 台 | 2 | 工业 |
| 2.2 | 闸位计 | 1、电源：DC24V；量程：10米；协议：modbus485。 | 个 | 3 | 工业 |
| 2.3 | 工业交换机 | 1、接口：10/100Base-T(X), RJ45接口；输入电压：12-24DCV；功率：小于2.7W。 | 台 | 2 | 工业 |
| 2.4 | 操作终端 | 1、显示器：约7寸；分辨率：800×480；对比度：500:1；背光类型：LED；接口：以太网。 | 台 | 2 | 工业 |
| 2.5 | CPU模块 | 1、内置24V传感器电源；内置1个以太网通讯口；内置1个RS485通讯口；支持Micro SD卡；内置1个USB Mini-B通讯口。 | 个 | 2 | 工业 |
| 2.6 | DI模块 | 1、通道数:16；电压：24VDC。 | 个 | 2 | 工业 |
| 2.7 | DO模块 | 1、通道数:16；通道类型：晶体管源型输出；电压/电流：4VDC/每个公共端最大8A，每路输出最大0.5A。 | 个 | 2 | 工业 |
| 2.8 | AI模块 | 1、通道数:8；通道类型：电压/电流；分辨率: 12位或11位+符号；范围: 0…10V/-10…10VDC/0…20mA/4…20mA。 | 个 | 2 | 工业 |
| 2.9 | 扩展模块 | 1、功能：2个温度输入 (12位 )；热电偶：K, J, R, S, B, E, T, N,C；螺钉接线端子。 | 个 | 2 | 工业 |
| 2.10 | 多功能电力仪表 | 1、额定电压AC 220V；输入电流：10A，20A（互感器外置）60A；功率消耗：≤1W，2VA；接口：RS485。 | 个 | 3 | 工业 |
| 2.11 | 隔离变压器 | 1、容量：1KVA；电压：AC220V/AC220V。 | 个 | 2 | 工业 |
| 2.12 | 电流互感器 | 1、额定一次电流：5~300A | 个 | 3 | 工业 |
| 2.13 | 开关电源 | 1、晶体管连接方式全桥式输入电压220V 2、输出功率320（W）输出电压24（V） 3、工作效率 87（%）输出纹波噪音150mv 4、电压调整率2%（%）负载调整率0.5% | 个 | 4 | 工业 |
| 2.14 | 自恢复漏电保护开关 | 1、自动重合闸，重合闸时间：15分钟 2、雷击能力：10kA不损害 3、额定负载电流：10A 4、过流动作电流：11.5A 5、漏电动作电流：30mA 6、过压动作电压：280V±5 7、断开动作时间：<0.5s | 个 | 2 | 工业 |
| 2.15 | 断路器 | 1、额定绝缘电压：400V 2、额定频率：50（Hz）HZ 3、脱扣器电流：16 4、极数：2P | 个 | 8 | 工业 |
| 2.16 | 继电器（DC24V） | 1、线圈电压：DC24V 2、接点电流：5A | 个 | 40 | 工业 |
| 2.17 | 继电器（AC220V） | 1、线圈电压：AC220V 2、接点电流：5A | 个 | 2 | 工业 |
| 2.18 | 电源避雷器 | 1、极数：2P；标称放电电流：20KA；最大放电电流40KA；响应时间：≤25ns； | 个 | 2 | 工业 |
| 2.19 | 网络避雷器 | 1、标称电压：24V；最大持续工作电压：40V；标称电流：2A；标称放电电流：5KA；最大放电电流：10KA。 | 个 | 2 | 工业 |
| 2.20 | 信号避雷器 | 1、导轨式24V；工作电压：24V；最大持续工作电压：30V；限制电压：60V；最大通流容量：10KA； | 个 | 12 | 工业 |
| 2.21 | 连接线缆 | 包括：LCU控制柜的控制线缆、信号采集线缆、电源线缆。 | 批 | 2 | 工业 |
| 2.22 | 现地控制箱改造 | 现地箱改造符合LCU控制柜接入条件 | 个 | 3 | 工业 |
| 2.23 | 4芯光纤 | 4芯室外单模光纤 | 米 | 650 | 工业 |
| 2.24 | 线管 | （1）外径：25mm； （2）材质：高强度阻燃PVC； | 米 | 650 | 工业 |
| 2.25 | 光纤配件 | 包括：跳线、光纤终端盒、熔纤。 | 套 | 2 | 工业 |
| 2.26 | 挖槽埋管回填 | 定制。开挖槽埋设线管 | 米 | 650 | 建筑业 |
| 2.27 | 闸门组态软件 | KingView 6.60或其它著名品牌 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2.28 | 闸门控制系统开发 | 包括：实时趋势展示、历史趋势展示，报表查询模块。实现对整个闸门的控制、运行记录、事件预警，保障闸门自动控制运行安全功能。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 三 | 视频监控 |  |  |  |  |
| 3.1 | 视频摄像头 | 1、像素：300万；20倍光学变倍，16倍数字变倍；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿；支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；支持3D数字降噪、宽动态功能；采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m；水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区；水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s；水平键控速度为0.1° -160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s；支持双码流技术，支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置；支持标准的API开发接口，支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家协议和萤石云接入。 | 台 | 2 | 工业 |
| 3.2 | 球机电源 | - 输入电压范围：85~264VAC； - 输入频率 ：47~63Hz - 输出：DC12V； - 输出额定电流：5A； - 额定功率：60W； - 保护：过载保护、过压保护； - 工作温度：-20~70℃ | 个 | 2 | 工业 |
| 3.3 | 光纤收发器(球机端) | 1、符合 IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3X IEEE802.1Q10BASE-T,100BASE-TX, 100Base-FX标准；支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、NAT协议；流控方式：全双工采用IEEE 802.3X，半双工采用Backpressure标准；电端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速度；端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转；支持存储转发模式；支持电口的10M/100M模式或自适应模式的切换；缓冲内存：384KB；光纤接口：SC接口；接口数量：1；传输速率：155Mbps；工作波长：1310nm/1490nm/1550nm；传输距离：单模单纤：20/40/60/80/100Km（光纤尺寸9/125μm）；设备电源：DC5V 1A；电源方式：外置电源适配器；工作功耗：≤2.5W。 | 个 | 2 | 工业 |
| 3.4 | 室外防水箱 | - 尺寸：约350mm*480mm*200mm（高*宽*深）； - 材料：电解板。 | 个 | 2 | 工业 |
| 3.5 | 避雷器 | 1、工作电压：AC220V 50Hz；漏电、短路断开时间：≤0.1s；失压、过流断开时间：≤0.2s；欠压、过流断开时间：≤2s；抗雷击能力：10KA；欠压恢复电压：>160V；工作温度：-10℃～60℃；相对湿度：≤90%。 | 个 | 2 | 工业 |
| 3.6 | 自动漏电开关 | 1、自动重合闸，重合闸时间：15分钟；雷击能力：10kA不损害；额定负载电流：10A；过流动作电流：11.5A；漏电动作电流：30mA；过压动作电压：280V±5；断开动作时间：<0.5s。 | 个 | 2 | 工业 |
| 3.7 | 硬盘录像机 | 1、网络视频接入协议 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.4）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO；HDMI显示输出：2K(2560x1440)/60Hz， 4K(3840x2160)/30Hz；预览分割 1/4/6/8/9/16画面；录像分辨率： 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；视频输入：16路；网络协议 UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP网络协议 UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3.8 | 监控级硬盘 | 1、容量：4TB；接口：SATA 6 Gb/s。 | 块 | 2 | 工业 |
| 3.9 | 光纤收发器(管理房) | 1、符合 IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3X IEEE802.1Q10BASE-T,100BASE-TX, 100Base-FX标准；支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、NAT协议；流控方式：全双工采用IEEE 802.3X，半双工采用Backpressure标准；电端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速度；端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转；支持存储转发模式；支持电口的10M/100M模式或自适应模式的切换；缓冲内存：384KB；光纤接口：SC接口；接口数量：1；传输速率：155Mbps；工作波长：1310nm/1490nm/1550nm；传输距离：单模单纤：20/40/60/80/100Km（光纤尺寸9/125μm）；设备电源：DC5V 1A；电源方式：外置电源适配器；工作功耗：≤2.5W。 | 个 | 2 | 工业 |
| 3.10 | 电源线 | 1、芯数3，标称截面1.5mm²； 2、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性； | 米 | 350 | 工业 |
| 3.11 | 4芯光纤 | 4芯室外单模光纤 | 米 | 350 | 工业 |
| 3.12 | 线管 | 1、外径：25mm； 2、材质：高强度阻燃PVC； | 米 | 700 | 工业 |
| 3.13 | 光纤配件 | 包括：跳线、光纤终端盒、熔纤。 | 套 | 2 | 工业 |
| 3.14 | 网线 | 1、规格：超五类网线； 2、线规：24AGW。 | 箱 | 1 | 工业 |
| 3.15 | 挖槽埋管回填 | 定制，开挖槽埋设线管。 | 米 | 350 | 建筑业 |
| 3.16 | 立杆配套工程 | 1、采用镀锌钢管立杆安装。镀锌钢管长：6000mm；立杆挖坑，深1m。 | 项 | 2 | 建筑业 |
| 四 | 控制中心 |  |  |  |  |
| 4.1 | 闸门工作站 | 1、处理器：Xeon W-2102；核心：4核；CPU频率2.9G；显卡：P1000；内存：16G，支持DDR4 2666；硬盘：256G SSD+2TB机械硬盘；尺寸：375mmX175mmX426mm。 2、windows10专业版操作系统，SQL server 2012标准版数据库软件。 | 台 | 1 | 工业 |
| 4.2 | 系统运行终端 | 1、CPU：i5-10500；内存：8G；硬盘：1T；尺寸：23.5寸。 | 台 | 1 | 工业 |
| 4.3 | 网络中心建设 | 1、固定端口：2个10/10/100/1000M WAN口,4个10/10/100/1000M LAN口，1个USB口，1个CONSOLE口； 处理器：双核1Ghz；内存容量：DDRIII 256MB；安全：防止SYN Flood攻击功能，防止UDP Flood攻击功能，防止ICMP Flood攻击功能。 2、交换机端口：48口10/100/1000 Bast-T电口；属性：支持全双工、半双工。 3、工业交换机接口：10/100Base-T(X), RJ45接口；输入电压：24DCV；功率：小于6.5W。 | 套 | 1 | 工业 |
| 4.4 | 机柜 | 1、容量：42U；高度：2055mm；宽度：600mm；深度：1000mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 4.5 | 机柜光纤收发器机架 | (1)插槽数：14个； (2)结 构：2U机架式； (3)电源输入：交流电压：AC100~260V，频率：50/60Hz； (4)电源输出：DC5V 1A~2A； (5)电源配置：双电源冗余； (6)实际功耗：≤60W； (7)工作温度：-10~65℃； (8)相对湿度：5%~90%； | 套 | 1 | 工业 |
| 4.6 | 机柜配电架 | - 尺寸：约480mm*132mm*130mm（长宽高）； - 配1个2P自恢复开关，1个2P漏电开关。 | 套 | 1 | 工业 |
| 五 | 土建工程 |  |  |  |  |
| 5.1 | 渠道整治 | 水库放水洞出口部位有一条长度15米的明渠，宽0.8米，高1.2米，当前渠道有渗水现象，渗水部位不明确。本次施工一并将渠道整治纳入本项目，拟采用混凝土灌浆、防水材料等措施彻底解决渠道渗水的问题。 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 六 | 综合管理系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 库区一览 | 1、用户可对全景图进行基本的放大、缩小、等操作，并可在全景图背景下对各测站实时信息进行一览监视，同时还可通过点击测站图标等方式进行简单查询，并能连接到查询页面。 ★2、具备成熟的软件功能，提供软件系统截图并加盖公章。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6.2 | 基本信息 | 1、水库信息：包括水库简介、基本信息（地理位置、大坝信息、水文特征、管理情况等等）、通讯联络信息、防洪指标、汛限水位以及工程图库等信息。 ★2、具备成熟的软件功能，提供软件系统截图并加盖公章。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6.3 | 水雨情 | 1、水情，包括水位数据查询。2、雨情，包括雨量数据查询。 ★2、具备成熟的软件功能，提供软件系统截图并加盖公章。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6.4 | 大坝安全监测 | 1、大坝安全包括坝体渗压监测和坝体表面位移监测。 ★2、具备成熟的软件功能，提供软件系统截图并加盖公章。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6.5 | 闸门控制系统开发 | 1、闸门监控，可实时查看闸门开度信息，包括闸门控制状态、闸门运行状态、开闸次数、关闸次数、累计开闸时间、累计关闸时间、闸门开度历史趋势图。 ★2、具备成熟的软件功能，提供软件系统截图并加盖公章。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6.6 | 视频监控功能 | 1、将库区视频监控球机拍摄到的视频接入系统，实时在系统展示，方便管理者调用查看库区实时情况。 ★2、具备成熟的软件功能，提供软件系统截图并加盖公章。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6.7 | 监测预警 | 1、配合综合管理系统WEB端，打造水库的一体化管理，建设水库管理移动APP端，方便水库管理人员管理水库，提高工作效率。 ★2、具备成熟的软件功能，提供软件系统截图并加盖公章。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |

注：

- 带“▲”符号的为本次招标项目的“核心产品”，本项目的核心产品为：遥测终端机。

- 以上参数若有类似品牌型号描述仅作为参数参考，不具有指向性，投标人可理解为不低于或优于。

- 技术参数中带“★”部分作为评分因素，不满足或负偏离作为扣分项，不作为废标条件；

4、本次项目采集的数据必须接入四川省水库动态监管预警系统平台（提供书面承诺函盖投标单位公章，否则作无效投标处理）

- 三、商务要求

- （一）交付时间、地点（实质性要求）：

1、交货时间：合同签订后90天内，按要求完成全部货物的供货、验收合格并交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

- （二）付款方式及时间节点（实质性要求）：

1、合同签订后，中标供应商按时将设备运送到采购人指定地点后，采购人支付中标供应商合同总价款的30%作为项目预付款，项目经竣工验收后30日内支付至合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金，从竣工验收合格之日起12个月满后15个工作日内，无质量问题采购人全额无息支付中标供应商剩余款项。

2、供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算。

- （三）验收及售后：

1、投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择、材料的检验和产品的测试等，都应按国内通行的现行标准和相应的技术规范执行。

2、安装和调试：中标人应派遣专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至正常工作状态。安装应按照国家的相关规范进行。产品在运输、配送、安装、调试过程中的安全责任由中标供应商自行承担，与采购人无关。供应商诺承担安装过程中的一切安全责任并保障过往车辆、行人、施工人员的安全。

3、验收依据、验收标准：符合国家、行业现行的相关技术标准及招标文件、投标文件的相关技术标准、要求和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文、《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）。

4、验收合格条件：设备安装、调试完毕后能正常投入使用，验收结果符合技术规格及合同要求。

5、中标供应商应将所提供货物的合格证、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

6、如货物不能达到约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标供应商不能交付货物且须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标供应商的其它责任。

7、系统整体质保期为壹年，技术参数表中有具体规定的，按具体规定执行。

- （四）争议解决办法

1、甲乙双方就本协议所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向原告所在地或项目所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼费应由败诉方承担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。

- 注：此争议解决办法中的甲方指本招标文件中的采购人，乙方指本招标文件中的中标供应商。

- （五）其他商务要求：

- 1、报价要求：（实质性要求）

本表报价是供应商全部完成本项目所有的采购内容全部工作的最终报价，包括供应商履约过程中的服务费、人工、运输费、安装费、调试费，货物价格、培训费、差旅、保险、税金、成本、招投标费用及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用，采购人在项目结算时不再向中标供应商支付其他任何费用，如出现在投标报价估算错误等引起的损失由投标人自行承担。

- 2、其他相关事宜：

- 在本采购文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与中标供应商订立合同时明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。

注意：1、以上标注有“实质性要求”的为本项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、本章的要求不能作为资格性条件要求评标，如存在资格性条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评标委员会应当停止评标。

第五章  投标人应提交的资格证明材料及审查办法

资格审查评审依据下表“提供的证明材料”栏的材料进行审查。投标人资格性文件部份有一项未提供或提供材料无效的，资格审查将不通过。即：审查材料范围仅限于投标人提供的资格性文件。

| 序号 | 资格、资质性及其他类似效力要求 | 相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1、具有统一社会信用代码的营业执照盖单位公章（副本复印件）； 2、法定代表人（负责人）授权书原件（法定代表人/负责人亲自参加谈判，无需提供法定代表人授权书）盖单位公章； 3、法定代表人（负责人）和授权代表身份证复印件盖单位公章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 商业信誉提供书面承诺盖单位公章或提供企业失信相关网站查询截图盖单位公章； - 健全财务会计制度提供书面承诺盖单位公章或提供2019年以来的任一年经审计的财务报告盖单位公章 |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供书面承诺盖单位公章或近期以来任一次社保缴纳证明材料盖单位公章 |
| 4 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录 | 提供书面承诺盖单位公章 |
| 5 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供供应商书面承诺盖单位公章 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供书面承诺盖单位公章或相关证明材料盖单位公章 |
| 7 | 特定条件 | 如本项目有特定条件的，请按本文件“第一章 谈判邀请之四、供应商参与本次采购应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目特定条件”的要求提供相关证明材料或书面承诺盖单位公章 |
| 8 | 是否专门面向中小企业采购 | 不是专门面向，根据自身情况提供相关承诺盖单位公章 |

- 第六章  评标办法

说明：

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）规定，本项目评审按本文件第二章投标人须知附表中规定的办法进行。其中资格性审查，已由组建的评审小组在开标结束后进行。本办法仅对资格审查后的评标活动进行规定。

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和项目要求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件（仅限于“项目要求投标文件”部份）的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。投标人将属于“项目要求投标文件”部份的材料装入“资格性文件”部份的可视同为外部证据而不予认可。

2.评标程序

2.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

2.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

2.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的（未体现扶持脱贫攻坚、不发达地区和少数民族地区政策的不属于停止评标情形）；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条2.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向采购人、采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

2.2符合性检查

2.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

2.2.2符合性审查时，因提供相同品牌产品的不同投标人按一家投标人计算后导致有效投标人不足3家的，本项目不再继续评标。

2.2.3投标文件（不含开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）密封完好，只是未分装或统装、封装袋未加盖、少加盖公章（密封章）或标注信息不完整且得到投标人授权代表现场认可的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

2.2.4除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的(包括未标明正副本的)；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件报价规定的；

（五）投标人响应完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，对所投产品技术参数描述不确定而影响评委评判及将影响采购人验收的(主要是指所投产品应该有品牌型号规格或技术参数应该有准确数值而由于投标人没明确其所投品牌型号规格或具体技术参数造成评委无法评判其所投产品准确的技术参数、配置、功能)；

（六）投标文件不满足招标文件规定其他实质性要求的；

(七)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(八)投标人有本文件规定作无效投标的其他情形的。

2.3 报价合理性说明

按本文件第二章投标人须知附表中办法处理。

2.4供应商应当书面澄清、说明或者更正

2.4.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

2.4.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或由授权代表签字确认，否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

2.4.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

1、在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。

2、供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

3、澄清、说明或者补正应当具备投标文件基本符合采购文件要求、不超出招标文件的范围、不实质改变投标文件的内容、不影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；

（2）供应商投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（3）供应商投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件符合性规定要求的相关材料。

4、本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

①如投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；如两份《开标一览表》中的总价不一致的，以投标报价有利于其他投标人的原则进行确定；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法人或其授权人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

出现本条第（4）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得将应当澄清、说明或者补正的投标文件作为无效处理。

2.5报价修正

评标委员会应当对投标人开标一览表进行核查，并按本文件第二章投标人须知第21.4条规定办法处理。

经上述审查，合格投标人不足3家的，不得再继续评标。

2.6比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

2.7 依据评标办法进行评审(评标办法见本文件投标人须知附表)

采用综合评分法的：

评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

采用最低评标价法的：

确定投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商。

2.8推荐中标候选供应商

2.8.1本项目要求评标委员会推荐经过最终评审，且报价最低的前3名作为中标候选供应商。

2.8.2采用最低评标价法的，将投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商按投标报价由低到高顺序排列来推荐中标候选供应商。投标报价相同的并列，由采购人随机抽取选择中标人。

在排序时，有须落实政府采购政策进行价格调整的或有提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项投标的，执行顺序为：先按本文件第二章投标人须知附表政府采购政策功能规定进行价格调整，以调整后的价格作为投标报价，然后执行本文件第二章投标人须知5.1条处理提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项投标的规定，最后按前述办法进行排序推荐中标候选人。

2.8.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，由采购人随机抽取选择中标人。

在排序时，有提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项投标的，执行顺序为：先按本文件第二章投标人须知5.1条处理提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项投标的规定，然后按前述办法进行排序推荐中标候选人。

2.9 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

2.10 出具评标报告

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向采购人、采购代理机构出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

2.11评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、采购代理机构书面反映。采购人、采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

2.12采购人、采购代理机构现场复核评标结果

2.12.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购人、采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购人、采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购人、采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人、采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人、采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人、采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

2.12.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）采购人、采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）采购人、采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）采购人、采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（五）采购人、采购代理机构未提供书面建议的。

3、 废标论证

对进入评审环节后废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

4、定标

4.1本项目中标人按本文件第二章投标人须知附表中规定的方式确定。

4.2采取采购人确定中标人方式的执行以下办法：

4.2.1采购人按评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。

4.2.2采购中心自评审结束后2个工作日内将评标报告及有关资料送交采购人确定中标人。

4.2.3采购人收到评标报告及有关资料后，将在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人随机抽取选择中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的供应商为中标人。

4.2.4采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动情形的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

中标候选人有本条情形之一的，采购人可以确定后一位中标候选人为中标人，依次类推。无法确定中标人的，应当重新组织采购。

4.3采取采购人授权评委直接确定中标人方式的由评委直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.4 采购中心在确定中标人后的2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

5. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人、采购代理机构统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场采购人、采购代理机构的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30分×100% |  |
| 2 | 技术指标 和配置24% | 24分 | 投标产品技术参数完全满足招标文件要求没有负偏离的得24分，每有一项负偏离的扣0.1分，带★的技术条款有负偏离的一项扣1.5分，扣完为止。 | 以国家行业管理机构有效证书为准，提供相关证书复印件 |
| 3 | 履约能力25% | 25分 | 1、投标人具有水文、水资源调查评价资质证书且业务范围包含水文测报系统设计与实施、水文测报设施运行维护的得2分，其他不得分。 2、投标人具有ITSS信息技术运行维护资质，二级及以上的得2分，不提供不得分。 3、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，良好级（CS3）及以上的得2分，其他等级得1分，不提供不得分。 4、投标人具有市级及以上“水利信息化工程技术研究中心”称号的得1分；具有省级及以上“水利信息化工程技术研究中心”称号的得3分，其他不得分。 5、人员配置（需提供人员在职证明材料） 5.1本项目的项目经理具有类似项目的项目经理任职经验（提供项目合同及业主单位证明），并具有信息系统项目管理师证书得2分；同时具有水利类高级工程师及以上职称证书再加2分，本项最高得4分，不提供不得分。 5.2本项目的技术负责人具有水利类高级工程师职称证书且具有类似项目技术负责人任职经验（提供项目合同及业主单位证明）的得2分，或具有水利类教授级高级工程师职称证书且具有类似项目技术负责人任职经验（提供项目合同及业主单位证明）的得4分，其他情况或不提供不得分。 5.3投标人拟投入本项目的其他主要技术人员同时具有信息系统项目管理师证书和水利类工程师及以上职称证书的，每提供1人得1分，最高得4分，不提供不得分。 6、2019年以来（以合同文件签订时间为准），投标人具有类似水库信息化项目业绩（类似项目指具有安全监测、闸门远程启闭等），提供一个业绩得1分，最多得4分，需同时提供中标（成交）通知书、合同、验收合格证明材料，提供不全或不提供不得分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 |
| 4 | 项目实施方案12% | 12分 | 投标人针对本项目提供的项目实施方案，方案包括但不限于：①系统架构；②数据接收处理；③应用系统设计及功能；④施工部署；⑤质量保障措施；⑥进度计划、保障措施及技术服务等。 项目实施方案内容完整、符合本项目实际情况且切实可行的得12分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷或错误（存在缺陷或错误是指名称错误、内容不符合本项目实际、内容不全面或不具针对性、虽有内容但与本项目无关、不能完全满足本项目需求)的扣1分，扣完为止。 |  |
| 5 | 售后服务方案9% | 9分 | - 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，方案包括但不限于：①响应电话及响应时间；②培训措施；③售后保障措施；④备品备件仓库；⑤售后服务人员及工程车辆安排等。 售后服务方案内容完整、符合本项目实际情况且切实可行的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷或错误（存在缺陷或错误是指名称错误、内容不符合本项目实际、内容不全面或不具针对性、虽有内容但与本项目无关、不能完全满足本项目需求)的扣0.5分，扣完为止。 2、在川内有健全的售后服务机构或书面承诺中标后设立，提供的售后服务人员中具有系统集成项目管理工程师和水利类初级工程师及以上职称的技术人员（提供人员在职证明材料），每提供1人得0.5分，最高得4分，否则不得分。 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

- 第七章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX（以中标通知书的编号为准）。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及项目名称

（项目编号：      ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目投标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方投标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在投标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《乐山市政府购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2021〕8号执行。

五、付款方式

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之95%款项：￥     元，人民币大写    元整；

2、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；余款在质保期到期后             日内无质量问题则一次性付清。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：其他合同专用条款在合同签定时另行约定。