夹江县政府采购货物项目

竞争性谈判文件

中国·四川（乐山·夹江）

采购人：夹江县人民医院

共同编制

代理机构：四川水沐青衣工程咨询服务有限公司

2022年4月

目录

第一章  谈判邀请	3

第二章 谈判须知	6

第三章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款 及其他商务要求	24

第四章  谈判内容、谈判过程中可实质性变动的内容	38

第五章  响应文件格式	39

第六章 评审办法	- 69 -

第七章 合同主要条款	- 82 -

第一章  谈判邀请

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司受 夹江县人民医院 委托，拟对夹江县人民医院2022年第一批医疗设备采购项目采购采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、采购项目基本情况

1.项目编号： 以省网公告编号为准

2.采购项目名称：夹江县人民医院2022年第一批医疗设备采购项目

二、资金情况

资金来源：自筹资金。

三、采购项目简介：

本项目为夹江县人民医院2022年第一批医疗设备采购项目，具体内容以本次项目谈判文件为准。

- 四、定向采购情况

- 本项目非专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）采购。

五、邀请供应商

因四川政府采购一体化平台上线试运行的原因，本次采购公告、结果公告在四川政府采购网旧网址发布，网址：http://oldzfcg.scsczt.cn/。

六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件：

(1)若投标产品属于医疗器械的，须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并提供中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；

（2）投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求提供医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证。

注：本项目不接受联合体参与本项目的谈判。

七、采购文件获取方式、时间、地点（以下两种方式均可)：

1、 现场报名：供应商获取谈判文件在四川水沐青衣工程咨询服务有限公司  地 址：夹江县漹城镇环城北路110号 获取。在本项目报名时，供应商须提供介绍信和经办人身份证复印件。供应商为自然人的，只需提供介绍信和本人身份证明。

2、电子邮件报名:供应商报名时将介绍信（盖公章）、经办人身份证复印件、一并发送至报名邮箱: 546229117@qq.com(以报名截止时间前收到邮件为准)。供应商报名信息经审核且符合本项目报名要求后，将向提交报名邮箱发送谈判文件。

谈判文件发出之日：2022年5月5日至2022年5月6日9:00-17:00

九、响应文件开启时间：2022年5月9日10:30（北京时间）在谈判地点开启。

十、递交响应文件、谈判地点：夹江公共资源交易服务中心  地 址：夹江县漹城街道云甘路89号（供应商应密切关注疫情防控信息，如因疫情因素无法按时递交响应文件，供应商自行承担后果）

十一、供应商信用融资：

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

十二、联系方式

采购人：夹江县人民医院。

地  址：：夹江县千佛大道二段1号

联 系 人：罗老师。

联系电话：0833-5869795。

采购代理机构： 四川水沐青衣工程咨询服务有限公司。

地    址：夹江县漹城镇环城北路110号。

联 系 人： 余老师。

联系电话：0833-5658805。

- 第二章 谈判须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定向采购 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目共1包，采购预算：159.65万元（人民币大写：壹佰伍拾玖万陆仟伍佰元整）； 最后报价超过最高限价,其响应文件按无效处理。 |
| 3 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业（制造业） |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评审过程中，供应商响应文件报价有下列情形之一的，谈判小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料： 1、供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约； 2、供应商响应文件涉嫌无偿或低于成本价报价的； 供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖鲜章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 在确定成交供应商过程中，采购人通过调查核实供应商确实无偿或低于成本价报价，可能导致无法按照政府采购法律制度规定和政府采购合同约定履约的，可以不确定该供应商作为成交供应商。 注： 1、本项目供应商提供成本构成书面说明并提交相关证明材料的合理时间由谈判小组现场确定，但原则上不超过20分钟。 2、供应商应当保证其提供的说明、证明材料真实、有效，如若在项目评审后等发现其项目成本明显高于其说明、证明的，供应商担承提供虚假材料谋取成交及采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商等行为情形的相关法律责任。 3、项目行政法规及规范性文件有特别要求的，从其要求。 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 和失信企业报价加成 或者扣分（实质性要求） | 一、本项目不是专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。 二、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除: 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与排名。符合多个政策的不重复享受价格扣除。 二、失信企业报价加成或者扣分 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 6 | 无线局域网产品、节能产品、环境标志产品 | (一)节能产品 1.采购清单中的产品，属于政府强制采购节能产品的，投标人须提供符合相应要求的产品，否则按投标无效处理，投标人在投标文件中须提供所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖投标人公章），否则不予认定； 2.不属于政府强制采购节能产品但属于节能清单中的优先产品投标人在投标文件中须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖投标人公章），否则不予认定。 属于优先采购的产品，采用最低评标价法的，给予产品6％的价格折扣，用折扣后的价格参与评审；采用综合评分法的，在评分细则中予以体现。 3.本项目的政府强制采购节能产品，优先采购的节能产品详见第四章,招标文件中未标识或标识有误的以国家规定的为准。(强制采购节能产品通常包括：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目)。 （二）环境标志产品政府采购 1.本次投标产品有属于环境标志产品的，投标人在投标文件中须提供所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件加盖投标人公章），否则不予认定。采用最低评标价法的，给予供应商所投环境标志产品6％的价格折扣，用折扣后的价格参与评审；采用综合评分法的在评分细则中予以体现。 2.本项目的环境标志产品详见第四章。 （三）无线局域网产品政府采购 1.本次投标产品属于无线局域网产品的，投标人须在投标文件中提供证明资料（复印件加盖投标人公章），否则不予认定。采用最低评标价法的，给予供应商所投无线局域网产品6％的价格折扣，用折扣后的价格参与评审；采用综合评分法的在评分细则中予以体现。 2.本项目的无线局域网产品详见第四章。 |
| 7 | 谈判情况公告 | 供应商资格审查情况、谈判情况、报价情况、谈判结果等在四川省政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 谈判文件咨询 | 联系人：四川水沐青衣工程咨询服务有限公司。 联系电话：0833-5658805。 |
| 9 | 谈判过程、结果咨询 | 联系人：四川水沐青衣工程咨询服务有限公司。 联系电话：0833-5658805。 |
| 10 | 成交通知书领取 | 1、本项目成交通知书在本项目成交公告的同时发出（发出日期以成交通知书中的落款日期为准）； 2、成交公告中的成交供应商应在2个工作日内，凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书，并同时一次性缴纳本项目的采购代理服务费。 3、成交供应商逾期不领取成交通知书的，视为放弃成交。 |
| 11 | 供应商询问 | 联系人：四川水沐青衣工程咨询服务有限公司。 联系电话：0833-5658805。 |
| 12 | 供应商质疑 | 联系人：四川水沐青衣工程咨询服务有限公司。 联系电话：0833-5658805。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出谈判文件、谈判过程、谈判结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 13 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即夹江县财政局 联系人：涂老师，联系电话：0833-5669113。 |
| 14 | 履约保证金 | 一、履约保证金金额：成交金额的 5 %。 二、履约保证金提交时间：中标通知书发放后，采购合同签订前。 以如下方式缴纳：（1）或（2） （1）向采购人指定账户缴纳足额的履约保证金。 以基本账户转账，转账账户信息如下： 收款单位：夹江县公共资源交易服务中心 开户行：建行夹江支行 银行账号：51001697508051505681 （2）履约保证金可以以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）， 履约保证金在项目验收合格后无息退还给中标人。采购人联系人及方式见本文件第一章：验收不合格的，履约保证金不予退还。 注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标供应商，并依法追究法律责任。 |
| 15 | 代理服务费 （实质性要求） | 1、采购代理机构将向成交方收取本项目的采购代理服务费，具体为：18500.00元。 2、成交供应商领取成交通知书的同时须向采购代理机构一次性交纳本项目采购代理服务费；未交纳的，视为不领取成交通知书，即放弃成交。 开户名; 四川水沐青衣工程咨询服务有限公司. 开户银行; 中国工商银行股份有限公司夹江支行. 账号; 2306 3901 0910 0102 082. 交纳方式: 现金或转账方式。 供应商须对此条款在响应文件中进行全面响应承诺(格式见本谈判文件第五章 响应文件格式），不承诺或承诺不全面的按无效响应处理。 |
| 16 | 合同分包 | R本项目不接受合同分包；（采购人根据项目情况选择） □本项目接受合同分包（采购人根据项目情况选择）；具体要求如下： 1.供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中事前载明。分包供应商履行的分包项目的技术要求等，必须与成交的一致。 2.分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。 3.本项目分包履行的具体内容、金额或者比例：XXXX。 |
| 17 | 声明承诺提醒 | 供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
| 18 | 特别说明 | 1、本谈判文件中若存在相关产品的具体品牌、型号，均不作为指定要求，投标人可理解为“参照或相当于此品牌”。 2、本谈判文件个别表述可能不适用本项目内容，供应商人可据实理解，评委亦将据实评判。 3、本文件采用wps office文字编辑软件制作底稿，投标人的阅读、使用本文件电子文档时，请自行注意使用相应的软件，出现阅读、使用风险，由投标人自行负责。 4、采购文件中的规定如有前后明显不一致的，按相同事项在文件表述的先后顺序，以靠前的表述为准； 5、采购文件中的相关表述与现行的法律、法规及规范性文件有背离或冲突的，以现行的法律、法规及规范性文件规定为准。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判采购项目。

1.2 本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次谈判的采购人是夹江县人民医院。

2.2本次谈判的采购代理机构是四川水沐青衣工程咨询服务有限公司  。

### 3. 合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。

### 4. 谈判费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

- 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2非单一产品采购项目，多家报价人提供的核心产品品牌相同数在一半及以上的视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目核心产品为：电子鼻咽喉镜

5.3相同制造商不同品牌的视同不同品牌。

5.4利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.5利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.6前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的资格技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.7供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.8同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.9供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.10回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性谈判（本项目不接受联合体，不适用）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起60天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

8.知识产权（实质性要求）

8.1供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取使用该知识产权的相关费用。

## 三、谈判文件

### 9．谈判文件的构成（实质性要求）

9.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对谈判文件进行澄清或者修改。

10.2 采购代理机构对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有按照规定获得了谈判文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在首次提交响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

10.3 供应商应于递交响应文件截止前，在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对谈判文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有按照规定获得了谈判文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

10.4供应商认为需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

### 11. 答疑会和现场考察

11.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在谈判文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

11.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有按照规定获得了谈判文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

11.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

- 12.响应文件的组成（实质性要求）

响应文件分为资格性响应文件和其他响应文件。

本项目不接受备选方案或多个报价备选。（实质性要求）

13报价（实质性要求）

- 13.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

- 13.2供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

### 14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购组织单位就有关谈判采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

14.3 如因未翻译而造成的响应文件无效风险，由供应商承担。

### 15．计量单位（实质性要求）

除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

- 16.响应文件格式

16.1 供应商应严格按照谈判文件“第五章 响应文件格式”填写相关内容。格式文档中标注为“必须提供”的，响应文件中必须提供；没有标注的，由供应商根据自身情况结合谈判文件要求提供。（实质性要求）。

16.2对于没有格式要求的谈判响应文件由供应商自行编写。

- 17.响应文件的编制和签署

17.1 资格性响应文件和其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件和其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。本项目响应文件提供纸质响应文件。

17.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖供应商公章。

17.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

17.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

17.6要求提供纸质响应文件的，响应文件正本和副本尽量采用采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

17.7（实质性要求）响应文件应按谈判文件的要求签署、盖章（第六章2.2.6规定的例外情形除外）。

17.8提供纸质响应文件的，响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

- 18.响应文件的密封和标注（不属于本项目谈判小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

18.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

18.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

18.4 未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求供应商密封完善后接收。

19.响应文件的递交

19.1供应商应在谈判文件规定的递交响应文件截止时间前，将所有的谈判响应资料按本文件规定密封后送达谈判地点并递交。谈判截止时间以后送达的谈判响应文件将不予接收。

19.2 递交响应文件时，供应商名称、响应文件的项目名称、项目编号、分包号应当与本项目报名供应商名称及其报名项目的项目名称、项目编号、分包号一致。但是，响应文件实质内容与本项目报名供应商名称及其报名项目的项目名称、项目编号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。（实质性要求）

19.3报价表在谈判后，由谈判小组要求供应商进行报价时递交。

19.4本次采购不接收邮寄的响应文件。

- 20.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“18.响应文件的密封和标注”规定处理）

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

20.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件，否则将认定其响应文件有效期的承诺为虚假承诺，并依法追究其法律责任。

20.4供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、成交事项

## 21.确定成交供应商

## 21.1本项目采购人将按谈判小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

## 21.2采购代理机构自评审结束后2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

## 21.3采购人收到谈判报告及有关资料后，将在5个工作日内按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人将采取随机抽取的方式确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 21.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，不予确定其为成交供应商：

## （1）成交候选供应商属于禁止参加本项目采购活动的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

## （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

## （4）成交候选供应商提供虚假材料；

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 22.成交结果

## 22.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

22.2成交供应商应当及时领取成交通知书。

22.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

## 23.成交通知书

## 23.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 23.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

## 23.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

## 24.签订合同

24.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

24.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

24.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

24.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与后一位序的成交候选供应商签订采购合同，依此类推。

24.5竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

25.合同分包（不涉及）

25.1本项目合同接受分包与否，以“供应商须知附表”勾选项为准。

25.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

26.合同转包（不涉及）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

27.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

## 八、谈判纪律要求

34.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

35.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《政府采购质疑和投诉办法》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、促进、支持、惩戒、强制、优先、扶持采购政策要求

### 36.促进中小企业发展

本项目非专门面向中小企业采购

### 37.支持监狱企业发展

监狱企业视同小型、微型企业

- 38.促进残疾人福利性单位

残疾人福利性单位视同小型、微型企业

### 39.失信行为惩戒（实质性要求）

详见谈判文件第二章中供应商须知附表

十一、其  他

40.本谈判文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。

41.（实质性要求）国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目名称

项目名称：夹江县人民医院2022年第一批医疗设备采购项目

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子鼻咽喉镜 | 套 | 1 | 两根电子喉镜 |
| 2 | 眼底照相检查仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 等离子体手术系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 等离子双极电切电凝系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 成人输尿管肾镜 | 支 | 1 |  |
| 6 | 小儿输尿管肾镜 | 支 | 1 |  |
| 7 | 内镜清洗工作站 | 套 | 1 |  |

二、采购清单

三、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子鼻咽喉镜 | （一）鼻咽喉镜 1、光学系统：视场角≥100°（直视） 2、观察深度：3-100mm 3、弯角：上≥180°，下≥130° 4、头端部：外径≤￠6mm 5、插入管：外径≤￠6mm 6、钳孔：内径≥￠2.0mm 7、有效长度：≥450mm （二）增配一支可视喉镜： 1、直径≤4mm 2、钳道≥1mm 3、长度≥380mm （三）图像处理器： 1、增益调节：可对亮度增益进行调节≥13级调节 2、测光方式：峰值测光、平均测光 3、轮廓增强：高（H）、中（M）、低（L）三档可调，强调黏膜形态或轮廓 4、血管增强：突出血管轮廓，便于诊断 5、电子放大：具有4档电子放大功能 6、具有图像冻结功能 ▲7、能同时兼容电子胃镜、电子肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜 8、为图像处理器配置一支细可视电子鼻咽喉镜 （四）光源： ▲1、保持主机稳定性，便于维护，必须是独立的主机和独立冷光源，采用主机和光源分体，光源不能和图像处理器一体 2、灯泡：LED高亮度灯泡 3、灯泡色温：≥5500K 4、灯泡寿命:≥35000小时 （五）医用彩色液晶显示器一台（≥24寸） （六）仪器车一台，带摇臂 | 两根电子喉镜 |
| 2 | 眼底照相检查仪 | （一）主要功能配置： 1.1配置小瞳孔闪光彩色照相装置：可做免散瞳眼底彩色照相，最小瞳孔拍摄直径3.3mm ▲ 1.2眼底彩色照相对位方式：双圆点辅助对位，眼底彩色照相对焦方式：自动对焦系统（非劈裂线方式，附检验报告） 1.3眼底彩色照相曝光方式：自动曝光系统 1.4眼底彩色照相观察光源：红外光 （二）光学体主要技术参数： 2.1视野范围≥50度 2.2眼底彩色照相方式：外挂式高清单反相机，像素≥2400万像素 2.3固视标：镜头外部LED固视灯+多点内固视标（≥11点） 2.4机头可旋转：水平转角：不小于±30度。，上下倾角：不小于±12度 2.5左右眼自动识别系统 2.6调光：无级调光（分粗调和微调） （三）软件系统 ▲3.1原厂原装的专业化和功能化的数字解决方案，全中文，：软件通过省级专业部门登记认证（附软件证书） 3.2 大容量患者病历信息数据库，可对数据进行全面有效的管理 3.3 可对眼底图像进行亮度、对比度及色彩调节；进行降噪、平滑、黑白反转、灰度拉伸等处理 3.4 具备病灶测量功能；具备拼图功能 3.5可对病历报告单输出 |  |
| 3 | 等离子体手术系统 | （一）性能指标： ▲1、主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态，工作频率：100KHz（±10KHZ），阻抗显示为0-999，具有阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面） 2、输出功率：等离子汽化切割：1-10档可调，等离子汽化凝血：1-10档可调，等离子汽化打孔： 1-10档可调，等离子消融凝血： 1-10档可调 3、工作计时 0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面） 4、整机功耗 ≤ 700W，输出功率≤350W （二）实用性体现： 1、能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠 ▲2、三种工作模式，两种ABLATION（打孔、切割、止血、消融等功能）模式，一种PLACOAG（止血、凝固）模式，一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦 3、多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头，具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等 4、配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位； 5、能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏 6、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态，能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小 （三）安全可控： 1、低温控制：工作温度40-70℃，创面无碳化 2、操作精确：消融作用在靶组织表面，离子作用仅为100微米 3、保障安全：电场仅局限于刀头的双极之间；工作能量精确地控制在3-3.5eV，有效避免对神经的损伤 主要用途： 耳鼻喉的各种息肉、增生肥大、出血、炎症、糜烂等的治疗。通过鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体，悬雍垂的打孔或切割来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症（鼾症）；同时能开展鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结、息肉等方面的治疗 |  |
| 4 | 等离子双极电切电凝系统 | （一）、项目内容：等离子双极电切电凝系统1套，包含：等离子发生器（含脚踏）1台、电切镜及操作系统1套 （二）技术要求 1、产品性能、结构组成及主要数据和功能需依据医疗器械产品注册证及国家食品药品监督管理局医疗器械质量监督中心提供的的产品检验报告的内容进行技术响应 ▲2、等离子发生器：具有等离子双极电切和电凝的手术功能，具有微创等离子前列腺手术体系的关键技术 3、组织表面温度：40℃—70℃ 4、等离子输出频率范围100KHz-450KHz 5、双极，正负极回路通过双极电极直接到发生器主机，工作手件及操作人员不带电，无负极板 6、等离子发生器具备生理盐水下等离子电切、电凝模式，并自动设定切割模式和凝固模式输出的默认功率无需手调并可增减与显示，符合国家Ⅲ类的医疗器械注册产品，单环状自带正负极，电极与连接线为一体式，具有记忆切割及凝血参数功能，包括环状、铲状、杆状、钩状、针状设计、电凝钩(腹腔镜用)等 7、等离子发生器具备生理盐水下等离子电切、电凝模式，可选配有多功能直型血管闭合钳，腹腔镜下可以永久闭合7mm以下血管；分离钳有直型和弯型，刀头各种规格型号＞6种以上，可用于腹腔镜下组织快速分离、切割、抓取、凝血及血管闭合功能 8、自动化：等离子发生器智能控制自检功能，自动识别电极，自动设定最佳切割及凝血模式 9、内窥镜：12°、25°、30°三种型号可选其一 10、外鞘： ≤26Fr ，设置进、出水通道和控制开关，可360°旋转，始终保持进出水垂直对流 内鞘： ≤24Fr，设置进、出水通道和控制开关。内鞘进水接头：遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术 11、工作手件：被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握 12、激光光纤鞘：280mm±5 mm,独立设计与等离子工作手件及操作系统匹配，可同时兼容钬激光、绿激光、红激光、1470nm激光、2μm激光手术，可通过直径1000μm及以下各种规格型号光纤 13、配置： 等离子体手术系统 1台 被动式工作手键 1个 30°内窥镜 1支 内鞘 1支 内鞘进水转接口 1个 可旋转外鞘 1支 闭孔鞘芯 1支 艾力克排空器接口 1个 冲洗瓶 1个 激光光纤鞘 1支 专用双极电极 1支 |  |
| 5 | 成人输尿管肾镜 | 1、视向角：0° ▲2、视场角≥80° 3、头部最细端外径：≤8Fr 4、后端外径：≤10Fr 5、工作长度：≥400mm 6、器械通道：≥5Fr |  |
| 6 | 小儿输尿管肾镜 | 1、视向角：0° 2、视场角≥70° 3、头部最细端外径≤5 Fr ▲4、后端外径≤7Fr 5、工作通道≥3 Fr 6、工作长度≥300mm 7、适用性：镜管纤细，可进入细小的腔道，适用于男性、女性、儿童病人 |  |
| 7 | 内镜清洗工作站 | 1、柜体、柜门要求：柜体框架采用304不锈钢加厚方管（厚度≥1.2mm）做成；柜门全部由防水材料制成，表面镶嵌钢化彩晶玻璃，铝合金包边；底部放置加强型PVC底板，防止因潮湿或溅水而引起的变形损坏现象发生；踢脚线材质采用304不锈钢板。 2、预洗/酶洗槽1个：外槽尺寸长（左右）≥500mm，宽（前后）≥700mm，前高后低，槽深度≥200mm槽内配304不锈钢折叠式水龙头1个，全管道灌流器1套、配高压水枪1把。 3、漂洗槽1个：外槽尺寸长（左右）≥500mm，宽（前后）≥700mm，前高后低，槽深度≥200mm；前高后低，槽内配304不锈钢折叠式水龙头1个、全管道灌流器1套，配高压水枪1把。 4、消毒槽1个：外槽尺寸长（左右）≥500mm，宽（前后）≥700mm，前高后低，槽内配置全管道灌流器1套，透明槽盖1个。 5、终末漂洗槽1个：外槽尺寸长（左右）≥750mm，宽（前后）≥750mm，前高后低，槽深度≥200mm；前高后低，槽内配304不锈钢折叠式水龙头1个、高压水枪1把，全管道灌流器1套。 6、干燥台1套：长度是1200mm（±5mm）；配25升医用无静音油空压机1台，内镜吹干机1台、高压气枪1把。 7、水处理器1套：0.5μm滤芯、1µm活性碳+0.2µm滤芯，三重过滤，多层式渗透净化水质 8、毛巾挂钩1个、手套/纱布盒1个，材质要求为航空铝材。 9、高压供水器1个：水压自动恒定控制、自动启动、高压脉冲型，具有高水压低水流特性。提供恒定高压力注水（用户供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）； 10、气体过滤器1套，过滤精度≥99%；气体处理器1套，气压调节范围：0～0.8Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气；并另外设有注气压力调节器（≤0.02Mpa）。 11、折叠式水龙头：采用304不锈钢材质，高标准瓷阀芯，360度旋转、折叠式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，可承受强酸强碱环境下的使用，并且正常使用年限不低于5年。 12、供气管路、上下水管路、照明系统1套； 13、高压气枪：枪体材质采用304不锈钢，耐受压力0-0.8MPa。 14、高压水枪：枪体材质采用304不锈钢，耐受压力0-0.8Mpa。 15、多功能灌流器：采用液晶触摸控制屏设计，非按键式，触摸屏尺寸≥90*50全自动完成：“脉动”注液、注气吸引、计时，避免误操作。 16、功能背板：背板长度与柜体同宽，高度为1500mm（±5mm），离地整体高度1600m（±5mm）；采用高分子复合材料PMMA，经模具一次压注而成。 17、槽盖材质要求：高分子复合材料PMMA经多层复合、一次压铸而成，耐酸碱腐蚀和磨损。 18、多功能一体化电路：带防漏电装置，可以完全预防因漏电而伤人的事故；带备用插座。 19、专用供排水系统：全304＃高压编织供水软管及管件，PP-R冷、热水管材和管件，排水系统采用塑料下水器， PVC排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 20、若采购产品为消毒产品的，消毒产品须具备《消毒产品卫生安全评价报告》及备案证明，（响应产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件）。 |  |

内镜清洗工作站配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 型号、规格及材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预洗/酶洗槽 | 1 | 套 | ≥500mm×700mm（长*宽） |
| 1.1 | 水龙头 | 1 | 个 | 360旋转、不锈钢材料 |
| 1.2 | 灌流器（包括液晶触摸中文显示屏） | 1 | 套 | 隐形设计 |
| 1.3 | 水处理器 | 1 | 套 | 5μm、1μm、0.2μm三级过滤 |
| 1.4 | 灌流泵 | 1 | 套 | 24伏 |
| 1.5 | 水 枪 | 1 | 把 | 304不锈钢材质 |
| 2 | 漂洗槽 | 1 | 套 | ≥500mm×700mm（长*宽） |
| 2.1 | 水龙头 | 1 | 个 | 360旋转、不锈钢材料 |
| 2.2 | 灌流器（包括液晶触摸中文显示屏） | 1 | 套 | 隐形设计 |
| 2.3 | 灌流泵 | 1 | 套 | 24伏 |
| 2.4 | 水 枪 | 1 | 把 | 304不锈钢材质 |
| 3 | 消毒槽 | 1 | 套 | ≥500mm×700mm（长*宽） |
| 3.1 | 灌流器（包括液晶触摸中文显示屏） | 1 | 套 | 隐形设计 |
| 3.2 | 灌流泵 | 1 | 套 | 24伏 |
| 3.3 | 槽盖（透明型） | 1 | 个 | 高分子复合材料PMMA |
| 4 | 终末漂洗槽 | 1 | 套 | ≥750mm×750mm（长*宽） |
| 4.1 | 灌流器（包括液晶触摸中文显示屏） | 1 | 套 | 隐形设计 |
| 4.2 | 水龙头 | 1 | 个 | 360旋转、不锈钢材料 |
| 4.3 | 灌流泵 | 1 | 套 | 24伏 |
| 4.4 | 水 枪 | 1 | 把 | 304不锈钢材质 |
| 5 | 干燥台 | 1 | 套 | 1200mm（±5mm） |
| 5.1 | 气 枪 | 1 | 把 | 304不锈钢材质 |
| 5.2 | 毛巾挂钩、纱布盒 | 1 | 套 | 航空铝材 |
| 5.3 | 无油静音空压机 | 1 | 台 | 25L |
| 5.4 | 气体过滤器 | 1 | 套 | 气体调节范围：0~0.8Mpa |
| 5.5 | 蠕动泵 | 1 | 套 | 220伏、4ml/秒 |
| 6 | 其他 | 1 | 套 | 附件 |
| 6.1 | 照明系统（≧14科射灯及线路） | 1 | 套 | 低温型 |
| 6.2 | 高压供水器 | 1 | 个 | 主机、管路及材料 |
| 6.3 | 多功能一体化电路 | 1 | 套 | 配防漏电装置 |
| 6.4 | 专用供水系统 | 1 | 套 | PP-R冷热管、pvc-u |
| 6.5 | 专用排水系统 | 1 | 套 | PP-R冷热管、pvc-u |

注：1、▲号参数项不允许负偏离，需提供证明材料（产品注册证或第三方检测报告或产品彩页资料或加盖生产厂家公章的技术白皮书等证明材料），否则视为负偏离，视为无效响应。（实质性要求）

- 2、非▲号参数项如实响应即可。

3、采购清单中标的名称可能与供应商提供的产品注册证名称、证明材料名称不一致，在满足产品技术参数要求前提下，本项目予以认可。

## 四、项目要求（实质性要求）：

项目要求包括在项目履约过程中的供货要求以及售后服务要求等。根据本项目实际，本项目的具体要求包括以下内容：

### 1、交货期限：

交货期：合同签订后60日内；

2、交货地点：

夹江县人民医院。

- 质保及售后服务要求：

- 1.整体项目质保期为验收合格后壹年；

- 2.质保期内成交供应商应免费负责“三包”；

- 4、售后服务要求：

- 1.质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，费用由乙方承担。

- 2.以上中选设备，属于计量设备的，均需提供该设备的计量检测报告。

5、安装调试及验收：

- 1.供应商负责设备安装、调试、培训。

- 2.货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

- 3.成交（中标）供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

- 4.供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

## 五、商务及合同条款要求：

### 1、验收要求（实质性要求）

本项目采购人及其委托的采购代理机构将参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）规定以及《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐山市财政采[2018]16号）的要求、谈判文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。由采购人负责成立验收组，对产品进行验收。验收时，如果产品不符合谈判文件要求，成交供应商人应当及时进行更换，否则视为违约。如多次更换产品后仍不能满足的，采购人有权终止合同，所有后果由成交供应商承担。

### 2、付款方式及相关要求（实质性要求）

### （1）付款方式：

### 1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后的 30 日内支付合同金额10%的预付款项；

### 2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 30 日内，向乙方核拨至合同总价的60% ；

### 3、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满三个月，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 30 日内，向乙方核拨至合同总价的90%；

### 4、全部设备安装调试完毕并验收合格之日起满十二个月，接到中标供应商通知与票据凭证资料后30日内办理支付手续，核拨合同总价余下的10%款项。

3、产品质量要求（实质性要求）

供应商应保证所有报价产品均是全新的、无瑕疵的且符合国家和行业相关标准的有品牌（或制造商）的合格产品。

### 4、违约责任

（1）采购人及供应商双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。

（2）如因供应商在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

### 5、争议解决办法

（1）合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，维护其合法权益。

（2）诉讼费应由败诉方承担。

（3）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。

### 6、报价要求：（实质性要求）

（1）供应商的报价总价中须含完全履行本项目所需的人工费、材料费、设备费、运输费、利润、税费以及完成本项目服务所需的所有费用，采购人不再向成交供应商支付除本项目成交金额外的任何费用。

### 7、其他相关事宜：（实质性要求）

（1）成交供应商在项目履约过程中投入的设备、材料及安装过程中的措施、办法涉及到国家节能、环保方面的政策要求的，按国家节能、环保现行政策要求执行。

（2）本项目不允许成交供应商分包履约；

（3）本项目严禁成交供应商任何形式的转包；

（4）成交供应商在履约过程中，如若涉及国家相关强制管理制度、许可制度等强制方面的规定及要求的，应当符合其规定及要求。

（5）成交供应商在履约中，如若涉及商品包装和快递包装的，须按财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的对应标准执行。

（6）在本采购文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。

- 第四章  谈判内容、谈判过程中可实质性变动的内容

针对第三章、第七章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组会及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判后，供应商仍不能够响应谈判文件中实质性要求的，按无效响应处理。

第五章  响应文件格式

本章所制响应文件格式，除谈判文件中明确将该内容作为实质性要求的，一律不具有强制性。

提示：

1、本文件第五章 供应商响应文件格式，下页起的所有加有双下划线的部份是对供应商制作响应文件时的提示或制作说明及制作要求，供应商在制作响应文件时可以将其删除。

2、本谈判响应文件相关文书格式是按本项目实际提供，除注明了供应商自行编制或增减说明的外，供应商应按此格式编制响应文件。本文件中没有做出要求的，供应商自行自编。

3、本谈判响应文件相关文书格式中的空格部份由供应商自行填写，供应商认为无具体内容的可用“/”填充或留空，但无论供应商怎么填写均表示供应商已根据自身情况做出了完整的谈判应答，供应商谈判应答是否满足、符合谈判文件要求由供应商自行负责。

4、对本响应文件格式中：标注为“（必须提供）”的，供应商在响应文件中必须编制并格式内容不得更改，否则按无效响应处理；对没有标注为“（必须提供）”的或标注为其他内容的，供应商在响应文件中可选择编制或不编制；但无论供应商编制与否，均表示供应商已根据自身情况做出了完整的应答，并且是供应商真实意思表达，由此产生的评审结果由供应商自行负责。

## 谈判响应文件装订（胶装）封面格式

正本或副本

采购货物项目

谈判响应文件

（资格性响应文件部分）

项目编号：

项目名称：夹江县人民医院2022年第一批医疗设备采购项目

包号：  /

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或授权代表：        （签字或加盖个人名章）

年 月 日

目录

（目录及页码由申请人自行据实编制）

一、法定代表人身份证明

（必须提供）

投标人全称：

地址：

成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓 名：性别：年龄：职务：　　　　　　系此填写供应商单位名称 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（有效期内）复印件盖单位公章。投标人为个体工商户等无法定代表人的，可将法定代表人改为负责人。

投标人全称（加盖单位公章）：

日期：　　　　　　年       月       日

二、法定代表人授权书

（必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

本授权声明：　　姓名　　　　系　　　　投标人全称　　　　　　　的法定代表人，现授权　　此处填写被授权人姓名　　　为我方参加此处填写项目名称（此处填写采购编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

附：被授权人的身份证（有效期内）复印件盖单位公章。

投标人全称（加盖单位公章）：

法定代表人（签字）:

被授权人（签字）：

日期：　　　　　　年　　　　月　　　　　日

注:法定代表人参加采购的可不需提供此项或制作投标文件时全部用“/”表示。投标人为个体工商户等无法定代表人的，可将法定代表人改为负责人。

三、具有独立承担民事责任的能力

- （必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

我方为　独立法人机构/个体工商户/其他组织/完全民事行为能力的自然人　　　，具有独立承担民事责任的能力。

附件（投标人根据自身情况选择以下附件并提供）：

1.投标人为企业的，提供企业营业执照正本或副本、税务登记证正本或副本、组织机构代码正本或副本复印件或统一社会信用代码的营业执照正本或副本复印件加盖单位公章。

2.投标人为事业单位、提供事业单位法人证书复印件加盖单位公章。

3.投标人为其他组织的，提供相应证书或证明文件复印件加盖单位公章。

4.投标人为自然人的，提供自然人身份证（有效期内）复印件。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

四、具有良好的商业信誉的承诺

（必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

我方在此郑重承诺：

我单位在参加本次采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；在本次投标文件递交截止日期前三年，没有处于因政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）期间。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 五、具有健全的财务会计制度承诺函

- （必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

我单位在参加本项目“          ”（项目编号：                    )（包号：  /  ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有健全的财务会计制度。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

我单位在此郑重承诺：

我单位参加本次采购活动，已全面了解本采购所采购的货物和服务、以及配送、安装、调试、培训等工作责任。我单位郑重承诺具有履行本此政府采购活动所有合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

七、有依法缴纳税收的良好记录承诺函

（必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

我单位在参加本项目“        ”（项目编号：                    )（包号：  /  ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有依法缴纳税收的良好记录。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

八、有依法缴纳社会保障资金的良好记录承诺函

（必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

我单位在参加本项目“        ”（项目编号：                    )（包号：  /  ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

九、没有重大违法记录的承诺

（必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

我单位在此郑重承诺：

我单位在参加本次采购活动前三年（本次投标文件递交截止时间前三年），在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

十、没有处于禁止参加采购活动期的承诺

（必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

我单位在此郑重承诺：

我单位在参加本次采购活动，没有处于禁止参加采购活动期间。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 特殊资质要求

- 投标人认为需要提供的其他文件或资料

## 谈判响应文件装订（胶装）封面格式

正本或副本

采购货物项目

谈判响应文件

（其他响应文件部分）

项目编号：

项目名称：夹江县人民医院2022年第一批医疗设备采购项目

包号：  /

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或授权代表：        （签字或加盖个人名章）

年 月 日

## 谈判响应文件其他响应文件部分正文格式

目录

（目录及页码由供应商自行据实编制）

- 报价函

（必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

1.我方全面研究了“           ”项目谈判文件（项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，首轮总报价为人民币     元（大写：          ）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的资格性响应文件正本1份，副本2份；其他响应文件正本1份，副本2份；用于谈判报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 承诺函

（必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

我方作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

六、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

七、我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

八、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

九、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

十一、参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件第二章关于“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

十二、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

十三、我方完全接受并认可本项目采购文件中的规定要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

三、报价明细表

（必须提供）

| 序号 | 单项货物名称 | 制造商家及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（元）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

1.报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及谈判文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 四、项目实施方案

- 格式自拟

五、报价产品技术参数表

（必须提供）

采购编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 采购文件要求 | 报价产品技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

- 按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

- 3.  谈判文件要求要求提供证明材料的，证明材料作为本表的附件附后。

4.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：

- 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他

- 商务要求应答表

（必须提供）

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须根据谈判文件第三章要求据实逐条填写，不得虚假陈述，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 七、业绩证明材料

供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

2、表格可以由供应商根据自身业绩情况自行增加行或减少行。

3、合同复印件及其他相关证明资料依次附于本页后，合同至少包括合同首页，主要建设页，合同金额页，盖章页，要保留项目内容和总价。

4、如涉及业绩评定的，谈判小组以此表为评审认定依据。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

八、供应商诚信情况承诺函

（必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

本单位        （供应商名称）参加        （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为   次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

- 供应商名称：              （单位盖章）。

- 递交响应文件截止日期:                    。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，供应商也可提供自己的格式；

2、供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章谈判须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

九、本项目采购代理服务费响应承诺书

（必须提供）

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

我单位参加“               ”项目（项目编号：         )（包号： / ）采购活动，我单位同意按采购人与代理机构的约定及采购文件规定，本项目采购代理服务费由成交人在取得成交通知书同时向代理机构一次性支付，采购代理服务费金额按本谈判文件供应商须知事项中注明为准，我单位对此事项已全面了解并认可。

同时，我单位承诺如下：

1、我单位本项目谈判报价中已包含了此费用，并在谈判前已作好了如若成交领取成交通知书的同时一次性交纳本项目采购代理服务费的资金准备，我单位将严格按照谈判文件规定交纳本项目的采购代理服务费；

2、如未按上述执行，造成我单位无法领取已发出的成交通知书，甚至逾期不领取成交通知书，被视为放弃成交的法律后果，由我单位的自行承担。

3、如未按上述执行，造成我单位本条认知响应承诺为虚假材料（承诺）的事实而由我单位应当承担的法律后果，我单位已清楚认知并认可；

特此承诺！

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日    期：    年  月   日

## 十、进口产品承诺

四川水沐青衣工程咨询服务有限公司：

我公司作现郑重承诺如下：

在本次采购中所提供的所有货物均不是进口产品。

我方对以上承诺的真实性、有效性负法律责任。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日    期：    年  月   日

十一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

十二、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：     （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 注：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业

## 十三、最后报价表

项目编号：

| 序号 | 采购项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 夹江县人民医院2022年第一批医疗设备采购项目 | 元 |

最后报价（大写人民币）：

供应商名称：

法定代表人或代理人：     （签字）

日期：  年   月     日

说明：1、供应商不在响应文件中填写并提供此表。此表为谈判结束后，由供应商填写“最后报价”（表格由供应商自行准备或由谈判小组提供），经供应商法定代表人或代理人签字后密封递交给采购代理机构工作人员，由其收集齐后集中递交谈判小组。供应商在响应文件中提交此表的，不影响其响应文件的有效性，其最后报价以谈判结束后提交的“最后报价”为准。

2、上述报价已包含本项目竞争性谈判文件规定的所有费用。

- 3、供应商最后报价不得高于前一轮报价，否则，通过供应商授权代理现场确认后，按无效响应处理；放弃现场确认的按无效响应处理。（实质性要求）

# 第六章 评审办法

# 一、总则

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非谈判采购方式管理办法》、《四川省评审工作规程（修订）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

（二）评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和专家组成；

（三）评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审、谈判程序和标准对待所有的供应商；

（四）谈判小组成员存在下列利害关系之一的，应当主动申请回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤参加采购人组织的需求论证或者为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等前期咨询工作的；

（五）供应商认为谈判小组成员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。情况属实或有本竞争性谈判文件规定的情形或法律法规等文件规定应当回避的被申请人应当回避；

（六）谈判小组在评审本次竞争性谈判谈判采购之前，应由谈判小组民主推选谈判小组组长。谈判小组组长由评审专家担任，采购人代表不得担任谈判小组组长，组长主要负责协调谈判成员之间的事务性工作、与采购人代表或采购代理机构交涉相关事宜、执笔撰写资格审查报告、谈判记录和评审报告等。谈判小组组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同，且不得影响和干涉其他成员依法独立评审；

（七）谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法和标准进行评审、谈判，并独立履行下列职责：

1、审查竞争性谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷；

2、审查供应商响应文件是否满足竞争性谈判文件要求，并作出公正评价；

3、根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

4、推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标、成交供应商；

5、起草评审报告报告并进行签署；

6、向采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

7、法律、法规和规章规定的其他职责。

（八）评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理；

（九）谈判小组评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除谈判小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 二、评审方法

本项目评审方法为：根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价（经产品折扣、总价折扣、修正等评审计算后的价格）最低的原则确定成交供应商。如出现报价（经产品折扣、总价折扣、修正等评审计算后的价格）相同的情况，成交供应商并列。

## 三、评审及谈判程序

### （一）停止评审

1、谈判小组正式评审前，应当对竞争性谈判文件进行审查，内容主要包括竞争性谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、谈判程序以及政府采购合同主要条款等。

2、竞争性谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）竞争性谈判文件的规定存在重大缺陷的；

（2）竞争性谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是竞争性谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是竞争性谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）竞争性谈判文件载明的成交原则不合法的；

（6）竞争性谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条规定应当停止评审情形的，谈判小组成员应当向采购单位书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组成员不得以任何方式和理由停止评审。

### （二）资格性审查

1、资格审查要求

谈判小组应依据法律法规和本竞争性谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2、资格审查内容及通过标准

| 序号 | 审查内容 | 提供的资料 | 审查标准、通过要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 按照谈判文件提供的格式提供,身份证复印件。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。法定代表人身份证复印件应当在有效期内，且应当加盖投标人单位公章。 |
| 2 | 法定代表人 授权书 | 按照谈判文件提供的格式提供,身份证复印件。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。被授权人身份证复印件应当在有效期内，且应当加盖投标人单位公章。 |
| 3 | 具有独立承担民事责任的能力 | 按照谈判文件提供的格式提供。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。 |
| 4 | 具有良好的商业信誉承诺 | 按照谈判文件提供的格式提供。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。 |
| 5 | 具有健全的财务会计制度承诺函 | 按照谈判文件提供的格式提供。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照谈判文件提供的格式提供。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录承诺函 | 按照谈判文件提供的格式提供。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录承诺函 | 按照谈判文件提供的格式提供。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。 |
| 9 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺 | 按照谈判文件提供的格式提供。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。 |
| 10 | 没有处于禁止参加政府采购活动期的承诺 | 按照谈判文件提供的格式提供。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。 |
| 11 | 特殊资质要求 | 按照谈判文件提供的格式提供。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。 |
| 12 | 其他实质性要求 | 符合谈判文件要求。 | 按照谈判文件提供的格式如实填写且内容符合谈判文件要求。 |

3、资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

4、采购单位现场复核资格性评审结果。

资格审查完成后，谈判小组拟出具资格评审报告前，采购单位应当及时组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的政策制度和竞争性谈判文件对资格审查结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，复核人员应当根据情况建议谈判小组现场修改评审结果或者重新评审。由谈判小组自主决定是否采纳书面建议，并承担独立评审责任。谈判小组采纳采购组织单位书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在评审报告中详细记载有关事宜；不采纳采购组织单位书面建议的，应当书面说明理由。书面建议未被谈判小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购组织单位认为谈判小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。重新评审出具审查报告的，并在评审报告中详细记载有关事宜；原有的评审报告自动无效，但应当留存归档。

5、采购代理机构宣布资格性审查结果，应当告知供应商未通过审查的原因。

6、通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告（结果公告）。

### （三）有效性、完整性和响应程度审查

1、谈判小组应依据谈判文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的供应商名单。

| 序号 | 审查内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件正副本数量 | 符合竞争性谈判文件规定的实质性要求 |
| 2 | 响应文件制作、签署、盖章、密封 | 符合竞争性谈判文件规定的实质性要求 |
| 3 | 文件组成 | 符合竞争性谈判文件规定的实质性要求 |
| 4 | 文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权等 | 符合竞争性谈判文件规定的实质性要求 |
| 5 | 技术、服务应答内容 | 符合竞争性谈判文件规定的实质性要求 |
| 6 | 履约时间、方式、数量和其他政府采购合同主要内容 | 符合竞争性谈判文件规定的实质性要求 |
| 7 | 第一次报价（响应文件中的报价）是否高于预算或采购最高限价 | 不得高于采用预算、不得高于采购最高限价 |
| 8 | 竞争性谈判文件规定的其他实质性内容 | 符合竞争性谈判文件要求 |

2、响应文件有效性、完整性和响应程度审查结束后，通过技术服务部分审查的供应商不足3家的，本次采购活动终止。

### （四）谈判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以签到的顺序依次进行。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2、每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

4、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

5、谈判过程中，谈判文件变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字。谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

6、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

7、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其提交最后报价。

8、谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表须包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。

## 四、最后报价及审查

（一）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则本次采购活动终止。或谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐不少于3家（否则，本次采购活动终止）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（二）谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

（三）供应商最后报价应当由供应商法定代表人或其授权代表签字确认。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（四）最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（五）最后报价可以为现场报价。现场报价的由采购代理机构工作组织、监督人员监督供应商自行现场填写最后报价表并密封。由代理机构工作人员收齐后集中递交给谈判小组。最后报价表应当有法定代表人或者代理人签字，否则无效。

最后报价只填报《供应商最后报价表（谈判后使用）》，不再填报分项报价表。供应商的最后报价的分项报价组成价格以该供应商填报的《供应商最后报价表（谈判后使用）》价格与其递交的响应文件中的《报价明细表》的总价进行比例计算，同比例执行。

（六）报价评审

| 序号 | 审查内容 | 审查标准及通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计量单位、报价货币 | 符合竞争性谈判文件要求 |
| 2 | 最后报价是否高于采购预算或高于采购最高限价 | 不得高于采购预算、不得高于采购最高限价，否则不予通过。 |
| 3 | 最后报价是否高于响应文件中的报价 | 未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于响应文件中的报价，否则不予通过。 |
| 4 | 最后报价是否低于成本 | 谈判小组判定响应文件符合本竞争性谈判文件“第二章供应商须知 一、供应商须知前附表 二、不正当竞争预防措施”要求的通过审查，否则，不予通过。 |

## 五、谈判小组复核和出具评审报告

1、谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，应当按照供应商的最后报价（指修正及价格扣除后的价格）由低到高排序推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列。推荐前3名作为成交候选人。

2、价格扣除：见第二章供应商须知前附表中政府采购政策第（六）款规定。供应商所报产品享受价格折扣的同时又有享受小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位价格折扣的，先进行产品的价格折扣，再进行小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位价格折扣。供应商同时具备小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位中两种及以上性质的，不重复享受政策，按最后报价总价的10％进行扣计。

3、谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

4、出具评审报告。谈判小组推荐中标候选供应商后，应当向采购单位出具评审报告。评审报告应当包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（4）竞争性谈判文件规定的采购项目实质性要求及变动采购文件实质性内容的有资料及记录；

（5）供应商响应文件响应竞争性谈判文件实质性要求框及供应商变动响应文件有关资料及记录；

（6）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审；

（7）推荐的成交候选供应商名单及理由；

5、谈判小组成员应当在评审报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

## 六、评审争议处理规则。

谈判小组成员在评审过程中，对于资格性审查，有效性、完整性和响应程度审查，报价审查，对供应商响应文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和竞争性谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者竞争性谈判文件规定的，应当及时向采购单位书面反映。

## 七、供应商应当书面澄清、说明或者纠正。

1、在评审过程中，谈判小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由谈判小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。

2、供应商应当书面澄清、说明或者纠正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者纠正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者纠正材料，是响应文件的组成部分。

3、澄清、说明或者纠正应当具备响应文件基本符合竞争性谈判文件要求、不超出竞争性谈判文件的范围、不实质改变响应文件的内容、不影响供应商公平竞争。

4、谈判小组不接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购代表的倾向性意见

## 八、本次采购活动终止

（一）本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，本次政府采购活动终止：

1、符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、其他应当终止的情形。

（二）采购活动终止后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告终止原因。

## 九、确定成交人

（一）原则：本项目根据谈判小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

（二）程序

1、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2、采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定成交人。采购人有正当理由的，可以确定后一顺序成交候选人为成交人，依次类推。

3、根据采购人确定的成交人，采购代理机构在四川政府采购网上发布结果公告，并自采购人确定成交之日起2个工作日内向成交人发出成交通知书。

4、采购单位不退回供应商响应文件和其他资料。

## 十、评审专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到的非法干预情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 十一、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

采购活动中参加竞争性谈判文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购单位统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以竞争性谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购单位工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购单位的请托。

# 第七章 合同主要条款

- （样本供参考）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XX 采购项目（采购编号：XX）的《竞争性谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括但不限于人工费、设备费、材料费、机械费、检验、试验费、仓储租赁及保管费、装车、卸车费、运输费（含相关杂费）、管理费、保险费、利润及税金等，为完成货物及相关服务可能发生的所有费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之1计算款额￥元，人民币大写：元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日