招标编号：以系统自动生成为准

峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院能力提升项目

招

标

文

件

中国·四川（乐山市）

采购人名称：峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院

采购代理机构：四川捷树工程管理有限公司

2021年8月

目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章 投标文件格式	23

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性	47

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	48

第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求	50

第七政  政府采购政策	65

第八章  评标办法	69

第九章 政府采购合同（ 草案）	80

## 第一章  投标邀请

四川捷树工程管理有限公司（采购代理机构）受 峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院（采购人）委托，拟对 峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院能力提升项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：以系统自动生成为准 。

二、招标项目：峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院能力提升项目。

三、资金来源：财政性资金。

四、招标项目简介：（详见招标文件第六章）。

五、本次投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

- 供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

(详见招标文件第四章）

七、禁止参加本次采购活动的供应商：

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

八、招标文件获取时间、方式：

- 招标文件自2021年 9月2日至2021年 9月9 日上午09:00-12:00下午14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）通过“网上报名”方式进行获取。

招标文件无偿获取，（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

2、投标人通过以下流程获取招标文件：

网上报名：

- 投标人为法人或者其他组织的将报名资料的扫描件（单位介绍信（介绍信须注明项目名称、项目编号、联系人及联系电话、电子邮箱、报名登记表）及经办人身份证，均须加盖公章），投标人为自然人的，只需扫描本人身份证复印件（加盖投标人公章）。

- 2）投标人应按照《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号的要求通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人截止报名日期的信用记录一并发送至报名邮箱。

3、报名邮箱：2049165493@qq.com

注：请将报名应提交的资料发送到邮箱：2049165493@qq.com，审核通过后采购代理机构即向供应商发出采购文件。

4、投标供应商购买采购文件时须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对其参与项目事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任。

九、投标截止时间：2021年9月24日14: 00（北京时间）。

十、开标时间：2021年9月24日14: 00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

十一、开标地点：四川捷树工程管理有限公司（乐山市市中区柏杨中路158号4楼12号）。

十二、联系方式

采 购 人：峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院

地    址：峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院

联 系 人：童老师

联系电话：13890668968

采购代理机构：四川捷树工程管理有限公司

地    址：四川省乐山市市中区柏杨中路158号4楼12号

联 系 人：徐女士

联系电话：15283381056

## 第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：100万元 超过采购预算的参与报价为无效报价。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：100万元； 超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 2 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 4 | 政府采购政策 （实质性要求） | - 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 （一）.根据《政府采购促进中小企业发展》（财库[2020]46号）的规定.本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业)； 1.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 投标供应商在投标资格响应文件中应当提供相应的声明函，否则其响应作无效处理，虚假声明的按提供虚假资料谋取中标或成交处理。 2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。 3、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、.投标人若同时为小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业或其中之二，仅享受一次价格扣除。 二、失信企业报价加成或者扣分 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2.投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 5 | 节能环保要求 （实质性要求） | 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），投标人在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。（如涉及） |
| 6 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分情况、评审结果等将在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 考察现场、标前答疑会 | 采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 9 | 投标文件有效期 | 递交投标文件截止之日起 90 天。 |
| 10 | 投标保证金 | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采【2020】28号）有关事项的通知，本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 投标文件组成 | - 1、投标文件分资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分，分册装订。资格性投标文件用于资格审查小组资格审查，其他响应性投标文件用于评审委员会符合性审查和综合评分。 - 2、（实质性要求）投标人应按要求准备资格性投标文件正本1份，副本4份；其他响应性投标文件正本1份，副本4份；“电子文档1份”(与投标文件正本一致的PDF/Word文档存入）；“开标一览表”1份；投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本的内容为准。 - 3、（实质性要求）投标文件内容需逐页盖章 |
| 12 | 履约保证金 | 本项目不涉及 |
| 13 | 采购文件咨询 | 联系人：徐女士 联系电话：15283381056 |
| 14 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：徐女士 联系电话：15283381056 |
| 15 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商将领取中标通知书的相关资料（1、介绍信，2、身份证复印件，3、采购代理服务费结算凭证，4、接收邮寄的地址、联系人、联系电话）加盖公章，发送到2049165493@qq.com，款到指定账户并接收到邮件后，代理机构将中标通知书邮寄到中标供应商指定地点。 联系人：徐女士 联系电话：15283381056 地址：四川捷树工程管理有限公司（四川省乐山市市中区柏杨中路158号4楼12号）。 中标供应商逾期不领取中标通知书的，采购代理机构将按本招标文件的相关规定及程序执行，由此引发的中标供应商权益损失由其自行负责。 |
| 16 | 供应商询问、质疑 | 根据委托代理协议约定，与本项目相关的所有询问与质疑均由四川捷树工程管理有限公司（采购代理机构）受理和答复，供应商须以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑 。 供应商询问、质疑由四川捷树工程管理有限公司（代理机构）负责答复。 联 系 人：徐女士 联系电话：15283381056 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 17 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门。即峨边彝族自治县财政局； 电话：0833-5225272； 地址：峨边彝族自治县铜河路6号。 |
| 18 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购 网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购 项目同级财政部门备案。 |
| 19 | 行贿犯罪档案查询工 作在本项目采购工作 中的落实 （实质性要求） | 本项目参加政府采购活动的投标人及其现任的法定代表人/主要 负责人不得具有行贿犯罪记录，投标人须在投标文件中进行承诺，中标后提交行贿犯罪记录查询结果给采购人。 2、行贿犯罪记录查询结果有行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采 购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的， 应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购 合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔 偿责任。 3、投标人伪造、变造行贿犯罪档案查询结果告知函的，按相关法律、 法规、规范性文件的规定处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 4、其他未尽事项按相关规定执行. 注：本项所指的法定代表人适用于独立法人单位投标人，主要负责 人适用于其他组织形式的投标人（如分支机构等）。 |
| 20 | 重大违法记录中的较 大数额罚款的具体金 额标准 | 具体金额标准：（四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金 额）。 注：1、采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的从其规定； 2、四川省省外投标人按所在地相关标准执行； 3、相关法律、法规、规范文件有新规的，从其规定。 |
| 21 | 招标代理服务费 | 1、本项目招标服务费由中标人领取中标通知书时一次性支付，投标报价不包含本项费用。 2、招标代理服务费参照国家（发改价格〔2015〕299号）所规定的收费标准收取。本项目代理服务费人民币10000元（大写：壹万圆整）。 |
| 22 | 信用融资 | 四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号），中标（成交）供应商可依据政府采购合同申请政府采购信用融资，上述文件请在四川政府采购网查询。 |
| 23 | 本次采购标的清单中小企业划分标准所属行业 | 工业 |
| 24 | 关于采购进口产品的规定 （实质性要求） | 1、本项目 不允许 投标进口产品。 2、定义：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 3、关境认定：我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾等单独关境地区(产品品牌属于境外企业所有，在保税区等海关特殊监管区域内组装的不属于进口产品)。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

1.2 本招标文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2. 有关定义

2.1本次招标的采购人是峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院。

2.2 本次招标的采购代理机构是四川捷树工程管理有限公司。

3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查 的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的 同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托 评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目的核心产品：全自动生化分析仪、医用臭氧治疗仪、深层肌肉刺激仪。

5.5提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂 商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商 投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标 处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标 产品为不同品牌的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标 人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标 人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会 按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定 的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及综合信用等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险，由此引起投标人损失由投标人自行承担。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4购买了招标文件的供应商须在开标截止时间前全程跟进、关注、了解四川政府采购网上发布的关于本项目的更正公告（如有更正公告）。供应商须在更正公告发布后规定的时间内（详见本项目在四川政府采购网上发布的更正公告），到采购代理机构领取更正公告纸制文档，逾期不予领取的，采购代理机构将采用书面形式（电子邮件）发送至投标人报名介绍信中留下的邮箱中。

7.5本项目招标文件中的未尽事项，参照现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件执行。

7.6 本项目招标文件中的内容与现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件规定有冲突或背离的，参照现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件执行。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

8.3本项目不组织现场答疑和现场考察。

四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 知识产权（实质性要求）

11.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

11.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

12. 联合体投标（实质性要求）

12.1 两个及以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投 标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二 条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的， 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的 工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切 事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对 采购人承担连带责任。

12.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按 照资质等级较低的供应商确定资质等级。 12.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与 其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不 会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济 纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承 担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口 和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含 采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取 该知识产权的相关费用。采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

14．投标文件的组成（实质性要求）

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标文件分资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分，分册装订。资格性投标文件用于资格审查小组资格审查，其他响应性投标文件用于评审委员会符合性审查和综合评分。本项目不接受分包。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1资格性投标部分

（1）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效 力要求的相关证明材料（详见招标文件第五章）。

（2）其他投标人认为应该提供的资格证明材料。

14.2其他响应性投标部分（资格以外的审查内容）

14.2.1 报价部分。

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项 报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现， 包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变 的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同 配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于 20%。

14.2.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标产品的技术指标和参数；

（3)商务应答表；

（4）项目实施方案；

（5）投标人类似项目业绩一览表；

（6）投标人本项目管理、服务、及其他人员情况表；

（7）投标文件要求提供的其他资料（根据评分细则及文件要求）

（8）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

注：凡在投标文件中标的设备性能指标，必须真实准确，如招标人在验收或使用过程中发现投标人弄虚作假，经第三方验证属实，招标人有权要求投标人无条件退货并依据合同按投标人无法供货进行相关处罚。

14.2.3 售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

14.2.4其他部分。 投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金（本项目不涉及）

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2 投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内全额退还。 中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后 5 个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标 人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；② 供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违 法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）。

16.4 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1投标人应按准备资格性投标文件正本1份和副本4份（实质性要求）；其他响应性投标文件正本1份和副本4份（实质性要求）；电子文档份数1份（与投标文件正本一致的PDF/Word文档存入）。“开标一览表1份”。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

18.7投标文件内容需逐页盖章。(实质性要求)

19.投标文件的密封和标注

19.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件包括正本、副本、电子文档。投标文件应当密封，资格性投标文件、其他响应性投标文件、“电子文档”均应单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20．投标文件的递交

20.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

20.4未单独密封提交“开标一览表”用于开标唱标的投标人，致使开标过程中对其无法唱标的，投标无效。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。

投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金 额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为 准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为 准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有 异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了 的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行检查密封性，由主持人宣读投标人名称和标书密封性等其他主要内容。宣读完毕，参加开标的各投标人代表需现场对开标和检查标书密封完整性进行签字确认，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可开标过程，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询

（5）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.资格审查

24.1开标结束后，由采购人代表1人和招标代理机构2人共同组成资格审查小组，依法对投标人的资格进行审查。

24.2采购人和招标代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.3合格投标人不足3家的，不得评标。

25．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

26.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

27.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到四川捷树工程管理有限公司领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

28. 签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

28.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.4 中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同（一式二份）送四川捷树工程管理有限公司进行归档。

29. 合同分包（实质性要求）

29.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当 在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格 型号及技术要求等，必须与中标的一致。 分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标 人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负 责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、 中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业

30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

32. 履约保证金

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

35. 履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

36. 验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16 号）等相关规定进行验收。

36.2 其余详见招标文件第六章。

37.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金支付方式、程序为：按双方的合同约定（约定不得违反招标文件及投标文件已明确的要求）。特殊说明：如若中标后本项目存在对中标结果质疑、投诉、 举报等异议情况的，本项目的资金支付按处理结果执行。

七、投标纪律要求

38. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

39.询问

39.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。供应商对采购文件中的技术、商务及其他要求、定标结果的询问，应向采购人提出；对采购过程和程序等内容的询问，应向采购代理机构提出。

39.2询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

39.3采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复供应商的询问。

39.4询问事项超出采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当书面告知供应商向采购人提出询问。

40.质疑、投诉

40.1质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

40.2供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在购买采购文件之日起7个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

40.3供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

40.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、询价过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

九、其他

- 41.本招标文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第八章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 42. 本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

## 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 四、资格性投标部分和其它响应性投标部分投标文件格式中若没有，请格式自拟。

封面格式（一）

正本或副本

资格性响应文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

- 一、承诺函

- （采购代理机构名称）：

- 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：        （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

- 日    期：         。

- 限制或禁止竞标情形承诺函

- Xx（采购代理机构名称）

- 作为本项目“ ”（项目名称）项目 （招标编号： ）（包号： ） 供应商，现郑重承诺：

- 我单位不具有限制或禁止竞标情形。 如经查实，我单位存在限制或禁止竞标情形，我单位自愿接受投标文件作为 无效响应文件处理。同时我单位自愿承担因提供虚假资料谋取中标而形成的国家 法律、法规、规范性文件及本招标文件规定的各种处罚与处理。

- 投标人名称： （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

- 日 期： 。

- 三、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人行贿犯罪记 录的声明及承诺

- Xx（采购代理机构名称）

- 我单位在参加本项目“ ”（项目名称）项目（招标编号： ）（包 号： ） 投标活动中，已认真阅读并认知了关于供应商单位及其现任法定代表 人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录方面的规定要求，在此我单位声明并承诺如下：

- 在参加本项目投标前十年内（单位注册不满十年的，按实计算），我单位及其现任法定代表人/主要负责人的行贿犯罪记录情况为： x（填写“具有” 或“不具有”）行贿犯罪记录；我单位的现任法定代表人/主要负责人姓名为：x ，身份证号：x 。

- 2、如若中标，我单位将在签订合同前向采购人提交行贿犯罪记录查询结果， 查询范围为：我单位及其现任法定代表人/主要负责人；查询时限为：投标前十年 内（单位注册不满十年的，按实计算）。

- 3、如若我单位及现任法定代表人/主要负责人的规定期限内具有行贿犯罪记 录，我单位承担如下：

- 1）中标后未签订政府采购合同的，认定中标无效；

- 2）按提供虚假材料谋取中标处理；

- 3）招标文件规定的其他应当承担的处理；

- 4）相关法律法规规定的其他应当承担的相关处罚；

- 4、如若我单位伪造、变造行贿犯罪档案查询结果告知函的，按相关法律、法 规、规范性文件的规定处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 5、其他未尽事项按照相关法律法规规定执行。

- 投标人名称： （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 日 期：

- 四、法定代表人授权书

- （采购代理机构名称）：

- 本授权声明：           （投标人名称）        （法定代表人姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号：        ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字或者加盖个人名章：          。

- 授权代表签字：            。

- 投标人名称：        （单位盖章）。

- 日    期：       。

- 注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件加盖投标人公章。

- 法定代表人身份证明

- 投标人名称：__________________

- 单位性质：__________________

- 地址：__________________

- 成立时间： xx 年 xx 月 xx 日

- 经营期限：__________________

- 姓名：__________________系__________________（投标人名称） 的法定代表人（职务：xxx 电话：xxxxxx ）。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件

- 投标人： （盖单位公章）。

- 法定代表人签字或者加盖法定代表人名章： 。

- 日 期： 。

- 注 ： 法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

六、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加___（单位名称）__的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月   日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报注：1、本项目专门面向中小微企业，供应商应据实填写。

2、根据川财采（2016）35号文规定，供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提取虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。

七、监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发

[2003]7 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕

68 号）的规定，本企业 （填写：“是”或“不是”）监狱企业。即，本企业

同时 （填写：“满足 ”或“不满足 ”）以下条件：

1. 本企业 （填写：“是”或“不是”）由司法部认定的为罪犯、戒毒

人员提供生产项目和劳动对象的监狱企业；

- 2.本企业全部产权属于 （请选填：司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局或“/”）。

- 本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 附件：监狱企业须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

企业名称（盖章）： 。

日期： 年 月 日。

注：非监狱企业无须提供此证明。

- 八、残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人

- 就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件

- 的残疾人福利性单位，且本单位参加___ ___单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）： 。

- 日 期： 。

- 注：非残疾人福利性单位无须提供此证明。

- 九、根据招标文件第四章和第五章要求的资格证明材料逐项提    供未提供格式的，格式自拟。

封面格式（二）

正本或副本

其他响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：   年   月    日

- 一、开标一览表

- 项目名称

| - 序 号 | - 货物名称 | - 制造商家及 - 规格型号 | - 数量 | - 单价（万元） | - 报价 （万元） | - 交货时间 | 是否属于 - 进口产品 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.  投标人投标报价总价超过本项目最高限价的，做无效投标处理。进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2、报价应是最终用户验收合格后的总价，包含本项目的一切费用。

- 投标人名称：        （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

- 日    期：

- 二、分项报价明细表

| - 序号 | - 货物名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 是否属于进口产品 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分项报价合计（小写万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表格式可自拟。

2、投标人按“分项报价明细表”详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

4、是否属于进口产品以产地为准。

- 投标人名称： （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

- 日 期：

- 三、投标产品技术参数表

| - 序号 | - 货物（设备）名称 | - 招标文件要求 | - 投标产品技术参数 | - 响应/偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1.：1、以上表格格式行、列可增减。

- 2、供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，若未在上表中声明响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。

- 3、供应商不得虚假响应，否则将取消其中标资格。

- 4、供应商必须不得虚假响应，凡经查实，将取消其中标资格；并上报财政部门，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在1-3年内禁止参加政府采购活动。

- 。

- 投标人名称： （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

- 日 期： 。

- 四、投 标 函

- XxxxxX（采购代理机构名称）：

- 我方全面研究了                （招标编号：          ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                   （姓名、职务）代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标

- 价为人民币               元（大写：     ）。

- 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33 号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

- 四、我方为本项目提交的资格性投标文件正本 1 份和副本 4 份；其他响应性投标文件正本 1 份和副本 4 份，电子文档 1 份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

- 五、我方同意本次招标的投标有效期为 90 天。

- 六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称： （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

- 通讯地址： 。

- 邮政编码： 。

- 联系电话： 。

- 传 真： 。

- 日 期： 年 月 日。

- 五、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：        （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

- 日    期：         。

- 六、投标人类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 开始时间 | - 合同金额 | - 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

- 投标人名称：        （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

- 日    期：         。

- 七、商务应答表

| - 序号 | - 包号 | - 招标文件要求 | - 投标文件的应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商根据招标文件第六章商务要求据实填写。

2、不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

3、以上表格格式行、列可增减。

4、投标人所有商务条款均完全响应“招标文件”第六章中商务要求的，若未在上表中声明响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。

5、特别提醒：供应商必须按照招标文件据实填写，不得虚假应答，凡经查实，将取消其中标资格，并上报财政部门，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在1-3年内禁止参加政府采购活动。

- 投标人名称：        （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

- 日    期：         。

- 八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称： （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

- 日 期： 。

- 九、知识产权承诺函

- （采购代理机构名称）：

- 我单位在此郑重承诺：保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）

- 时，不会产生第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和

- 经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单

- 位承担所有相关责任。

- 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知

- 识产权。

- 投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响

- 应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提

- 供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永

- 久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在报价中包含合法获取该知识产权的

- 相关费用。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人名称： （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 日 期：

## 十、制造商家授权书

## （采购代理机构名称）：

## __________________（制造商家名称）是在__________________ （国名）依法登记注册的，其厂址现在__________________ 。

## __________________（被授权公司名称）是在__________________（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在              。

## __________________（制造商家名称）授权__________________ （被授权公司名称）为我方制造的__________________ 品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“ xxxx” 项目（招标编号：xxx ）的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

## 作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

## 授权单位名称： （盖单位公章）

## 授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

## 被授权单位名称： （盖单位公章）

## 被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

## 授权日期：

## 附：授权销售产品清单(格式自拟)

## 注：1.投标人也可提供制造商家或合法代理商自有的授权格式文件，但授权书中

## 应有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字或盖单位的印章。

## 2. 本 表 格式只适用于允许采购进口产品的项目， 如果该项目不允许采购进口产品，则不用提供此表。

十一、供应商诚信情况的声明函

- （采购代理机构名称）：

我方                   （供应商名称）参加                 （项目名称及项目编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我方具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为      有        次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等）（仅限投标截止当日仍在有效期的次数），且上述失信行为未受到行政处罚或司法惩处。

我方对以上填写信息的真实性负责。如有不实，我方愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年    月    日

- 十二、其它实质性要求响应条款

- 格式自拟

## 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

## 及其他类似效力要求

一、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、法律、行政法规规定的其他条件；

- 6.1、供应商不得具有限制或禁止竞标的情形；

- 6.2、供应商及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

- 二、本项目的特殊资格要求

2.1、投标人为生产厂家应具有《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》；投标人为代理公司应具有《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》（仅限医疗器械适用）

2.2、医疗器械产品须提供医疗器械相关注册证明或医疗器械备案凭证或国家新颁发的有效证明。（仅限医疗器械适用）

2.3、提供符合中小企业划型的个体工商户和中小微企业提供中小微企业声明函、残疾人企业提供残疾人企业声明函、监狱企业提供监狱企业证明材料。根据企业性质选择提供。

- 三、其他类似效力要求

参加本次政府采购活动的法定代表人/单位负责人或其授权代表的证明材料。

注：本项目不支持联合体投标

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：见“投标人须知附表”。

2、供应商在参加本次采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

## 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

( 一) 投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

1. 具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

1.1 提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（注：①发证机关有年检

要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章）；

注：2015 年 9 月 25 日以来在四川省或实行“三证合一、一照一码”的地区新

注册的公司或换过证的公司，只需提供具有社会信用代码的营业执照副本复印件。

供应商为自然人的只需提供自然人身份证复印件。不具备营业执照的组织机构，提

供行政主管部门颁发的有效证书（证明文件），如法人登记证书复印件等。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

2.1 健全的财务会计制度：提供 2019年度或 2020年度财务状况报告｛注：①

可提供经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和

报表附注）或供应商内部的 2019 年度或 2020 年度财务报表复印件（至少包含资

产负债表）；②新成立不足一年的可提供在工商备案的公司章程复印件；③非盈利

性单位或其他机关事业单位以符合财务会计制度为准；④投标人为自然人的须出具

银行机构开具的资信证明原件；﹜

注：以上资料提供任意一项均可。

2.2具有良好的商业信誉可提供承诺书原件【格式可自拟】。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

3.1 投标人自行提供或提供承诺函原件。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

4.1 缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）：

投标人提供 2021 年 1 月 1 日以后任意一月纳税的缴费证明材料复印件或提供具有依法缴纳税收的良好记录的承诺函原件【格式自拟】（注：原件）。

4.2 缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）：

投标人提供 2021年 1 月 1 日以后任意一月社保的缴费证明材料复印件或提供具有

依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函【格式自拟】（注：原件）。

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材

料：

投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承

诺函原件。

6、法律、行政法规规定的其他条件；

6.1、供应商不得具有限制或禁止竞标的情形；

6.2、供应商及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

( 二) 、本项目的特殊资格要求

2.1、投标人为生产厂家应具有《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》；投标人为代理公司应具有《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》（仅限医疗器械适用）

2.2、医疗器械产品须提供医疗器械相关注册证明或医疗器械备案凭证或国家新颁发的有效证明。（仅限医疗器械适用）

2.3、提供符合中小企业划型的个体工商户和中小微企业提供中小微企业声明函、残疾人企业提供残疾人企业声明函、监狱企业提供监狱企业证明材料。根据企业性质选择提供。

（三）、其他类似效力要求相关证明材料：

7.1.①法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件

（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此

提供）；

②代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投

标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

7.2.法定代表人授权书原件。（注：①非法定代表人签署所有投标文件并参加投

标的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件。）

注：本项目不支持联合体投标

注：1、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

## 第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概述

1、本项目为峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院能力提升项目。

2、本项目采购标的清单对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

二、 采购清单（实质性要求）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 |
| 二 | 电子阴道镜 | 台 | 1 |
| 三 | 心电工作站 | 台 | 1 |
| 四 | 振动排痰机 | 台 | 1 |
| 五 | 医用臭氧治疗仪 | 台 | 1 |
| 六 | 高频电刀 | 台 | 1 |
| 七 | 自动洗胃机 | 台 | 1 |
| 八 | 超声骨密度检测仪 | 台 | 1 |
| 九 | 电蜡疗仪 | 台 | 1 |
| 十 | 深层肌肉刺激仪 | 台 | 1 |
| 十一 | 超声波治疗仪 | 台 | 1 |
| 十二 | 磁振热治疗仪 | 台 | 1 |
| 十三 | 微波治疗仪 | 台 | 1 |
| 十四 | 心电监护 | 台 | 3 |
| 十五 | 五分类血液细胞分析仪 | 台 | 1 |

三、技术参数（实质性要求）

- （一）、全自动生化分析仪

- 技术参数：

1、分析方法：终点法、动力学法、二点法、双波长法、免疫比浊法等；

★2、试剂位：≥120个冷藏试剂位（不含虚拟扩展）；

3、试剂盘：两个独立试剂盘；

4、样品位：≥80个样品位，含标准、质控、急诊位；可采用原试管（真空负压采血管）或血清杯；

5、光源：卤素灯，寿命不少于2500小时；

6、比色杯：≥88个透紫有机玻璃杯或石英玻璃杯；

7、反应时间：0—999秒，特殊时间可设定；

★8、波长范围：330nm-850nm；

★9、吸光度范围：-0.1000A-6.0000A；

10、吸光度线性范围：不小于3.5A；

11、设置检测波长：12个；

★12、样本量：1～100μl，步进0.1μl，配备高精度稀释器；

13、试剂量：1～500μl，步进0．1μl；

★14、反应体积：≤120μl；

★15、样品携带污染率：≤0.05 %；

16、在线生化检测分析项目：同时可分析≥120个项目；

★17、测试速度：≥400测试/小时（不含ISE）；

18、急诊功能：可随时插入，优先检测；

19、稀释重检功能：对于结果超过范围时，仪器自动进行稀释重测；

20、搅拌功能：两个独立的平浆式搅伴针；

21、加样／试剂针：三根，加样针具有液位感应和防撞功能，可自动检测试剂瓶内的试剂余量；

22、数据处理：可编辑700个以上检测方法并可长期储存；仪器可储存不少于90万个病人资料；

23、具备一键维护功能： 用户只需要按一个“执行"即可完成所有的维护、清洗、测试水空白，不合格杯筛选反应杯烘干等功能，无人看守，无需干预，自动为用户做好测试前的所有准备，自动完成工作结束关机的步骤；

24、试剂项目≥40个。

- （二）、电子阴道镜

- 技术参数：

1、摄像系统光照度：1.0×103Lx～1.5×104Lx；

2、放大倍数：光学1～18倍放大，数字1～12倍放大；

3、摄像系统图像像素：≥80万；

★4、系统图像分辨率≥600TVL；

5、全面支持Windows10操作系统；

6、一体成像模块，全光学放大，通过镜头按键控制及手柄遥控控制多种方式实现放大、缩小、计时显示、白光、绿光、白平衡调节、图像冻结、聚焦、光源亮度调节等功能；

7、具有遥控操作功能，方便快捷防抖动；

★8、摄像系统具有智能休眠功能、自动关机、节能环保；

9、多种图像采集方式，支持视频二次静态采集；

10、多种图像保存格式，可全屏显示；

11、具有镜头按键和手柄遥控控制醋酸反应和碘试验时间显示计时功能；

12、可对活检部位做标识；

13、临床检查中遇到的特殊病变可与仪器内保存的专家图片库进行对比分析；

14、具有LEEP手术报告、RCI评分报告，R-way、SWEDE、LEEP手术报告、报告格式可根据用户要求自定义；

★15、提供影像信息数字接口，可与PACS联网，HIS,体检，电子病历，信息化平台，组建阴道镜网络、提供第三方检验报告；

16、具有白光、光斑减影、暗光、绿色滤光四种工作模式；

17、具有模板编辑、快速写入报告、病例统计、查询、调阅、备份等管理功能；

18、软件具备刻录功能，可将资料刻录到光盘；

19、系统手动/自动恢复。

- （三）、心电工作站

- 技术参数：

1、对除颤有防护的CF型安全类别；

2、灵敏度：分2.5mm/mv、5mm/mv、10mm/mv、20mm/mv四档，误差范围±5%；

3、输入回路电流：各输入回路电流应不大于0.1μA；

4、最小检测信号测试：对10Hz、20μV（峰峰值）偏转的正弦信号能检测；

5、耐极化电压：加±300mv的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%；

6、噪声电平：≤15μVp-p；

7、共模抑制比：各导联不小于60dB；

8、幅度频率特性：以10Hz为基准，1Hz～75Hz；

9、基线稳定性：电源电压稳定时：基线的漂移不大于1mm；电源电压瞬态波动时：基线的漂移不大于1mm；

10、灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm；

11、温度漂移：在10～35℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃；

12、输入阻抗：≥2.5MΩ；

13、低频特性：时间常数应不小于3.2s；

14、12导同步心电，长时心电记录，心室晚电位，QT离散度，心率变异性，高频心电，频谱心电，心电向量，时间向量，起搏心电；

15、中文Windows操作系统，全中文界面；

★16、USB高速通迅接口，双重隔离，具有高抗干扰能力，支持开机状态下直接插拔，即插即用；

★17、12导联心电图自动诊断分析，多参数设置；

18、高分辨率心电图打印输出，有利于长期保存，打印心电图符合心电图系统国际标准；

19、具有多种打印报告模式：包括横打、胸导半幅打印、长程打印、12导同步打印等,支持12导长程心电图打印可以任选1～3导联长程打印，支持有网或无网格打印；

20、完备的病案管理系统：快速查询，分类统计、删除、修改、大容量存贮、光盘刻录病历等；

21、拥有大量诊断词库，无须输入汉字就可生成规范化诊断报告单，可存储诊断结果；

22、具有心电教学系统与解剖图；

23、支持A4和B5打印报告模式，方便医院归档，支持激光和喷墨打印；

24、可记录48小时病人十二导同步心电图，可选择任一时刻心电图打印；

★25、支持权限登陆。

26、机器中安装了操作自动恢复系统，一旦出现异常情况，可立即恢复到系统初始状态；

27、配置专业仪器台车。

- （四）、振动排痰机

- 技术参数：

1、结构形式：落地推车式，可以多病房轮换使用；

★2、动力输出路数：2路，双路可独立输出，可在相邻的病床同时使用；

3、动力系统: 采用稀土永磁直流电机，转矩223mN×m，转速0-3600r/min,功率100W；

4、传动软轴长度: A型：1.8m；

★5、治疗头: 五种治疗头配备，（规格Φ130凹型、Φ130凸型、长方形、Φ90A、Φ78、）治疗头选用ABS复合材料。治疗头转速由微计算机调节控制，系统自动补偿传动损耗，保证治疗头达到最佳治疗效果；

★6、工作模式: 自动模式、手动模式、雾化模式（可选配），操作模式多样化选择，自动模式根据患者生理频率设定；手动模式让医生可根据患者情况自主调节，并可选配雾化功能，配合机械辅助治疗；

7、手动模式调节范围：10-60Hz，精确到1Hz，治疗频率采用数字式调节，精度高，调节范围精确；

8、自动模式定时：5min,10min,15min,20min，根据患者生理频率设定，以便达到最佳疗效；

9、自动模式工作程序： 轻柔、标准、超强、加强。根据患者体质设定不同患者使用强度；

★10、显示形式：130mm×12mm LCD液晶显示屏，治疗信息采用全程动态液晶显示技术展示；

★11、操作面板：操作面板为按键贴膜式；

- （五）、医用臭氧治疗仪

- 技术参数：

★1、大于7英寸触摸屏；

2、快捷治疗方式,分快捷键治疗，自定义治疗方式，人性化辅助治疗功能，自动分配治疗处方；

★3、自来水净化为纯水，避免细菌侵袭，隔离重金属感染，自动废水排放；

4、具有帮助查询统计，可以查询一段时间内的治疗病历，统计治疗人数，各类病历查询功能；

5、具有预约定时消毒功能,可自体消毒；

★6、内加温技术，304不锈钢水箱，电子液位，实时显示水位，自动净水供水系统；

7、具用漏电保护功能；

8、治疗功能+冲洗功能+雾化功能；

★9、多种治疗方式，水、气雾三合一，高效灭菌；

10、臭氧出气口浓度：大于80mg/m³，不超过1000mg/m³；

11、臭氧产量：150mg/h-250mg/h（可调）；

12、冲洗器冲洗水流量：3.5L/min±10%（可调）；

13、最大雾化率≥0.16mL/min ；

14、储液箱容积：>4L，自动加水；

15、加热时间：≤30min；

16、加热温度调节范围：30~35℃可调,误差±10％；

★17、加热保护：当超温41℃~43℃时，保护继电器断开，具有报警提示功能；采用内测温技术，精确，误差小，防止患者及使用者烫伤；

18、噪声：≤60dB（A）；

19、采用脚踏式开关。

- （六）、高频电刀

- 技术参数：

1、具有单极切割、单极凝血和双极输出的功能，可满足切割和凝血的各类外科手术；

2、电源：220V±10%,具备自然冷却方式，可保证电刀长时间工作；

3、温度：存放在室温+10℃～+40℃；

4、相对空气温度：30-75%不凝结；

5、大气压力：700hPa～1060hPa；

6、电气安全性能符合：IEC601-1标准，电磁容性IEC 601-1-2]IEC 601-2-2；

7、电刀安全类型达到I类、CF型。（高频漏电流小于150mA，低频漏电流小于10uA）电刀有效输出功效比：≧95；

8、单极切割最大功率≥200W。输出模式：隔离浮地式输出，具有两个相互独立和隔离的CF型仿除颤应用部分（单极和双极）；

★9、具有单极（纯切、混切1、混切2、柔凝、强凝、喷凝）、双极电凝（标准、精细）至少8种工作模式；

10、全部微电脑控制、三路输出功率数字式显示  输出时伴有不同的声光指示；

11、具备“组织即时反馈技术”，机器可随组织阻抗变化适时调节输出功率，保证功率恒出；

★12、具备负极板接触质量安全监测系统接触质量监测声光报警，并检测接触电阻变化，变化范围大于40%时自动停止输出，彻底杜绝负极板部位烫伤；

★13、具有不同品牌负极板阻抗值检测、初始以及设定功能；

14、具有安全开机自检代码提示功能，当发现系统错误时能显示需要检查部位的错误代码，指明需要检修的部位；

15、功率输出采用CPU双闭环控制：一旦有功率输出偏离安全设定值，CPU控制回路将切断电刀输出；

16、两种双极凝血模式：精细用于微小出血点双极电凝；标准用于大出血点双极电凝；

17、具有开机调用最近使用模式、功率等参数功能

★18、双脚踏接口：手术过程中不必进行单极、双极模式转换；

★19、自动排烟功能：与手术排烟器同时使用时，烟雾能被自动排出。

- （七）、自动洗胃机

- 技术参数：

1、自动压力反馈控制系统；

2、强力换向防堵结构；

3、压力液量双安全保护；

4、进出胃液量平衡控制功能；

★5、进出胃液路分离控制结构（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构）；

6、进出胃动态模拟压力显示；

7、无油膜式泵；

8、洗胃压力：47kPa-55kPa；

9、出胃液量：≤450ml/次；

10、进胃液量：≤350ml/次；

11、液量平衡：≤250ml/次；

12、噪声：≤65dB(A)；

★13、输入功率：≤80VA；

14、电源：AC220V±22V  ； 50Hz±1Hz

- （八）、超声骨密度检测仪

- 技术参数：

1、全中文菜单、全干式技术，诊断扫查更加方便；

2、应用测量部位匹配度更好的超声频率，穿透性更好，有效信号更强；

3、应用超声轴向传导技术，双发双收模式，多向自相关技术，使得有效数据密度更大；

4、具有独特的矫正系统，有效矫正系统误差，使得测量结果更加准确；

5、探头接入方式：高屏蔽多点接入方式，保证超声信号无损传输；

6、拥有多人种临床数据库包括：欧洲，美洲，亚洲，中国人种，WHO国际兼容，可以测量0-100岁人群；

7、测量部位：桡骨、胫骨；

8、测量方式：双发双收；

9、测量参数：轴向骨传播声速(SOS)M/S；

★10、分析数据： T值、Z值、同龄百分比、成人百分比、骨强度指数、骨龄、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）、BMI指数、预测儿童身高；

★11、测量精度误差：≤0.3%；

★12、测量重复性误差：≤0.3%；

13、测量时间：三周期成人测量<15秒、三周期婴幼儿测量<3秒；

14、测量结果自动判断；

15、文字模板具有自动寻址功能，方便报告编辑；

16、具有病例统计功能；

17、具有病历姓名纠错功能；

18、具有一键中英文转换功能；

19、具有快慢速度检测功能；

★20、探头频率：1.20MHz；

21、温度质控：有机玻璃试样，温度条形指示；

22、探头测量导航：能够实时显示探头与骨骼平面轴向夹角、水平角度、方向角度，实时显示角度数值的变化；

23、晶体状态显示：测量时，能够显示探头四个晶体工作状态、超声波接收信号强度；

★24、默认中国人群，可测量0-100岁人群（婴幼年龄段：0-3岁，少年年龄段3-20岁，成人年龄段20--80岁，老年人年龄段80-100岁，只要输入年龄自动识别）；

25、温度显示校准块:具有红铜、紫铜、有机玻璃三重校准，校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂标准配备有机玻璃模块；

26、报告样式：彩色漂亮报告；

27、报告版式：能够提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单及横竖合理排版方式；

28、日常校准：开机检验，简单方便；

29、金属推车设计。

- （九）、电蜡疗仪

- 技术参数：

★1、过温保护器（100℃）（该仪器设有低水位自动报警并切断电源，设有100℃过温报警并切断电源，能有效防止事故发生）；

★2、加热管采用双管加热方式，在加温时加热管功率为2千瓦，恒温后为1千瓦，可延长加热管使用寿命；

★3、设有预约定时加热功能，减少了等待时间，及时进行工作；

★4、出水弯管设计配有出水软管排水；

5、将传统的蜡疗手段和现代技术为一体，有效地治疗扭挫伤、腰肌劳损等各种软组织损伤、风湿和类风湿性关节炎，亦适用于手术愈合、四肢创伤后疤痕粘连、骨折后肿胀及恢复功能障碍等疾病；

6、 该仪器为车式，控温灵敏准确，升温速度快、耗电量小，绝缘性好；

7、该仪器是用于熔化医用石蜡的内热式加热治疗仪，该仪器把传统的蜡疗手段和现代技术融为一体，通过自动控温装置，使蜡液始终保持在58℃-60℃之间，由于石蜡从固态到液态熔化点低，加热后柔软度、附着性、塑形性好，具有较强而持久的温热作用，治疗时将蜡膜（饼）直接接触皮肤的传导面，可促进血液循环和炎症消散，缓解肌肉痉挛，降低纤维组织的张力，增强其弹性；

8、温控范围：10-100℃；

9、测温误差：±2℃；

10、控温灵敏度：1℃；

11、仪器工作环境温度5℃-40℃。相对湿度≤80%；

12、温控交流接触器输出：电压220V，最大电流10A；

13、工作电源：交流220V±10%，50Hz±2%；

14、消耗功率：2000W；

15、蜡疗仪一次溶蜡：40-60公斤，正常工作停机后，保温12小时重新升温至60℃的时间不超过1小时；

16、外形尺寸：800mm×600mm×450mm；

- （十）、深层肌肉刺激仪

- 技术参数：

1、深层肌肉刺激仪可用于各种骨肌疾病所导致的肌肉疼痛（通过机械振动作用于深部肌肉组织，刺激其本体感觉功能，改善病痛组织，刺激组织释放止痛因子，进而达到止痛的目的）；

2、适用于肌肉、软组织和骨关节慢性疼痛，如运动后肌肉酸痛、神经系统疾病导致的痉挛、高肌张力、肩钙化性肌腱炎、肩峰下疼痛综合征、网球肘、股骨大转子疼痛综合征、髌骨尖综合征、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合征、插入性跟腱肌腱病、中间体跟腱肌腱病、足底筋膜炎（或足底筋膜病变）、肌筋膜疼痛综合征（触发点治疗）、特异性腰背疼痛和根性综合征；

3、处方可按扳机点、肌肉筋膜和运动系统进行分类选择不同的适用治疗头；

4、采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性；

★5、频率:15Hz-60Hz；

★6、每分钟最高振动次数：3600次/min

★7、赫兹参数15Hz-60Hz之间可调，1步进调整，更加适用于骨肌疾病的治疗需求；

★8、多种治疗头可选，根据临床需求结合部位及强度进行选择；

★9、控制器采用线控方式；

10、治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张；

★11、深度可达20mm-60mm直击病灶；

12、深层肌肉刺激仪手柄大重量有利于固定治疗部位，免使用过程中治疗头漂浮现象；

13、内置超静音马达；

14、规格（长×宽×高）：150mm×50mm×235mm；

15、材质：钛合金、不锈钢、铝合金；

16、整机重量：2.5kg；

17、操作模式：15Hz-60Hz，连续震动模式；

★18、治疗头规格：35mm、25mm、15mm；

19、电源输入电压：220 交流电伏；

20、内部电源电压：DC24V/12V；

21、电源保险丝：放电单位每次为4 A；

22、辅助插座：100 - 240 VAC / 5 A；

23、辅助设备消耗功率：最大为 200 VA；

24、操作过程中的环境温度：10°C- 35°C；

25、储存和运输的环境温度：-20°C–60°C；

26、空气湿度：5%–90%, 无冷凝现象；

27、按照MDD 93/42/EEC分类：II BF；

- （十一）、超声波治疗仪

- 技术参数：

1、连续工作时间≥8小时；

2、显示器：≥3.5英寸彩色液晶屏；

3、操作方式：按键操作；

4、主机探头插口：≥1个。主机自动识别探头，参数10档可调节；

5、治疗探头工作模式：脉冲、连续模式可调节选择；

6、超声频率：1MHz±10%；

7、超声输出功率≤2.5W/cm2；

8、参数调节范围：超声有效声强：0.25-2.5W/cm2，10档可调；治疗时间：0-30分钟，6档可调；

9、显示功能：声强、时间；

10、治疗头功能：具备水下治疗功能、温度感应功能（实时监测探头温度、自动调节输出功率、温度过高自动停止工作，防止病人烫伤）；

- (十二)、磁振热治疗仪

- 技术参数：

★1、入选国家中医药管理局第一批；推荐中医诊疗设备、此产品为具有自主知识产权的产品；

★2、产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证；

3、适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗；

4、采用磁场、温热、振动三种物理因子相结合进行同步治疗；

5、独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位；

★6、磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；

7、振动频率：

★7.1单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；

★7.2单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；

8、治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；

★9、颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择；

10、特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；

★11、软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。

12、治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定；

13、输入功率：300VA；

14、具有多种安全保护装置：

14.1、输入过流保护装置；

14.2、输出过流保护装置；

14.3、双重过温度保护装置；

15、工作条件：

15.1、环境温度范围：5~40℃；

15.2、相对湿度范围：≤80%；

15.3、电源：a.c220V±22V、50Hz±1Hz；

15.4、大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa；

- （十三）、微波治疗仪

- 技术参数：

1、面板采用数码显示；

2、理疗功能：连续输出；

3、电源适应范围：AC：电压220V±10%   频率：50Hz±5%；

4、输出功率： 理疗0-60W，治疗0-100W；

5、时间控制：

治疗时：0—99秒，以1秒步进；

理疗时：0—30分，以1分步进；

（以上范围内可调、且二者都有报警声响提示）；

6、微波频率： 2450MHz±50 MHz；

7、整机功率： 580W；

8、辐射器驻波比： S≤3；

9、传输线驻波比： S≤1.5；

10、外壳泄露： ≤10mw/cm²；

11、无用辐射： ≤10mw/cm²；

12、具有误操作、过载、温控保护功能；

13、开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。

- （十四）、心电监护仪

- 技术参数：

1、监测参数：心电、心率、血压、血氧、脉率、呼吸、体温；

★2、屏幕显示≥12.1英寸液晶屏；

3、具备：大字体界面、同屏同轴全参数两小时趋势共存界面、oxyCRG（呼吸氧合图）界面显示、6道心电波形同屏显示界面；

★4、具备：双心电波形级联显示；

5、具备：药物浓度计算功能；

★6、具备：中文、英文、西班牙文、葡萄牙文语言界面自由切换；

7、心电：

7.1、导联系统：五导连线RA、LA、RL、LL、V；
7.2、导联方式：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF、V；

7.3、增益选择：×0.25、×0.5、×1、×2、自动、五种方式；
7.4、心率范围：15～350bpm ；

7.5、分辨率：1bpm；
7.6、抗干扰功能：专业隔离及抗干扰电路，抗肌电、抗除颤等；

7.7、具备：诊断、监护、手术三种模式；

8、无创血压： 
8.1、测量参数：收缩压/舒张压/平均压；
8.2、测量方式：手动、连续、自动 ；

8.3、自动测量时间：1～480分钟可选	；

8.4、计量单位：mmHg/KPa；
8.5、测量范围：10～270mHg，成人/儿童/新生儿；
8.6、分辨率：1mmHg；

9、血氧饱和度： 
9.1、测量范围：0～100％；
9.2、分辨率：1％；
9.3、显示风格：线条、填充图；

10、脉搏： 
10.1、脉率范围：20～300bpm；

10.2、脉率报警：0～250bpm ；

11、呼吸： 
11.1、测量范围：0～150次/min；

11.2、分辨率：1bpm；

11.3、报警范围：10～99次 ；

11.4、具备：窒息报警功能，报警时间可调；

12、体温：

★12.1、支持双体温显示；
12.2、测量范围：0～50℃；
12.3、分辨率：0.1℃；
12.4、精度：0.1C（不包含传感器误差） ；
12.5、报警范围：0～50℃ ；

- 13、报警：

- 13.1、报警方式：声光三级报警；
13.2、报警内容：心率、血压、血氧饱和率、呼吸、体温；

- 14、电源：

★14.1、交直流两用、内置锂电池。

- （十五）、五分类血液细胞分析仪

- 技术参数：

1、检测原理：采用三角度激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用乳胶免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定；

2、报告参数≥27项（不含研究参数、直方图及散点图），研究参数≥6项；

3、进样方式：全自动封闭进样、手动开放进样，具有急诊插入功能；

★4、检测模式：≥5种，至少包含CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF检测模式；

★5、单机进样器最大容量：≥50个样本；

6、血样模式：具有静脉全血、预稀释血、末梢全血检测模式；

★7、样本用量：CBC+DIFF+CRP模式≤25ul；

★8、检测速度：CBC+DIFF+CRP≥60个样本/小时；CBC+DIFF≥80样本/小时；

9、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能；

10、PLT线性范围：0~3000×109/L；

11、CRP线性范围：0.2~300mg/L；

12、携带污染：CRP≤0.5%,WBC≤0.5%, RBC≤0.5%；

13、操作系统：全中文操作分析报告软件；

★14、设备可以同时输出常规CRP以及超敏CRP两项报告参数；

★15、输出4个散点图和3个直方图，其中包括1个可视可旋转立体三维散点图；

★16、CRP试剂加样模块采用独立的精密注射器分配CRP试剂，避免使用采样针加样带来的交叉污染问题；

17、具有可视化的方式监测仪器关键器部件或状态的自检功能；

★18、具有CNAS认可的标准化实验室，能对校准品进行准确的溯源，保证结果准确（提供证明文件）；

19、质控品和校准品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品和原厂配套的校准品，并通过CFDA注册；

20、能提供一键维护功能，包括更换试剂、液路灌注、排堵、整机清洗、打包、排空、样本池浸泡等操作一键完成；

21、具备异常细胞实时报警功能，有助筛查血液系统疾病；

四、商务要求（实质性要求）

1、交货时间：合同签订后30日历天内完成供货并安装调试完成。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同价款支付方式和条件：合同签订后支付合同总金额的 40%，货物全部安装调试完成并验收合格后支付至合同总金额的97%，剩余3%作为项目质保金，验收合格1年后无任何质量问题一次性无息支付剩余的3%。

4、质量要求

1）.中标供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2）.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目招标文件及技术参数的质量要求和技术指标与出厂标准。

3）.货物制造质量出现问题，中标供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由中标供应商负担。

4）.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，中标供应商亦应负责维修等事宜，但费用由采购人负担。

5、验收标准和方法：

（1）验收方法和标准: 采购人按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件、承诺和合同约定标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16 号）等相关规定进行验收；

（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人及中标单位双方签署 备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此 产生的时间延误与有关费用由中标单位承担，验收期限相应顺延；

（3）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

6、售后服务的要求

（1）安装调试验收合格完毕后整机设备质保期为≥1 年。

（2）质保期内免维修费用，终身免上门费。在质保期内，供应商对所提供的货物进行免费维修维护，所更换零部件由卖方免费及时提供，卖方技术服务人员的一切费用自理。因维修所耽误时间应顺延质保时间，按每耽误 1 天顺延 10 天计，在质保期内应免费提供一次预防性保养服务。

（3）在验收期或质保期内，如果货物的数量、规格、质量或性能与合同和投标文件不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权要求中标投标人退货或采取相应补救措施。

7、其他相关事宜：

（1）投标人报价应包含本次项目所涉及的设备放置、货物安装调试、培训、税费和系统集成等一切费用。

（2）产品交货时中标供应商应按国家有关规定及标准提供全套技术资料。

（3）中标供应商负责保管进场的设备及附配件。中标供应商应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

（4）中标供应商承担安装调试期间安装场所的安全以及安装调试人员的安全责任。

第七章 政府采购政策

- 政府采购政策要求：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目专门面向中小企业，不再执行小微价格扣除）。

2. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.依据<政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）文件规定:中小企业参加政府采购活动时，只需要在其响应文件中按照有关规定提供《中小企业声明函》，即可在评审时认定其中小企业身份。采购人、采购代理机构不得要求中小企业在参加政府采购活动时，提供《中小企业声明函》以外的其他证明中小企业身份的材料。供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。

5.监狱企业价格扣除

1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2）对于非专门面向监狱企业的本项目，对监狱企业视同小型、微型企业，在价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。

3）供应商在编制本项目响应文件时，应当就根据自身情况如实在响应文件中进行监狱企业声明。无声明的不享受上述的价格扣除，虚假声明的按提供虚假资料谋取中标或成交处理。

6.残疾人福利性单位价格扣除

1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2）对于非专门面向残疾人福利性单位的本项目，对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4）供应商在编制本项目响应文件时，应当就根据自身情况如实在响应文件中编制残疾人福利性单位声明函。无声明的不享受上述的价格扣除，虚假声明的按提供虚假资料谋取中标或成交处理。

7.失信企业报价加成惩戒

1）根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定，投标人在政府采购活动中有下列情形之一的，按失信行为记入诚信档案：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、采购代理机构、评标委员会成员或者其他供应商恶意串通的；

（4）不遵守开标、评标现场工作纪律，扰乱或者委托其他人扰乱开标、评标现场秩序的；

（5）向采购人、采购人代理机构及其工作人员，评标委员会成员或者单一来源采购相关专业人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）无正当理由放弃中标、成交候选人资格的，或者放弃中标、成交的，或者中标、成交后不与采购人、采购代理机构签订政府采购合同的；

（7）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的，或者不按照采购文件和中标、成交供应商的投标、响应文件订立合同的，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（8）将中标、成交项目转包给他人或者违规分包给他人的；

（9）拒绝或者不按照约定履行政府采购合同的，或者擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）捏造事实或者提供虚假材料投诉或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

（11）借维权之名获取非法利益、不当得利并经查证属实的；

（12）在财政部门投诉、举报处理过程中隐瞒采购项目相关情况的；

（13）拒绝有关部门监督检查或者在监督检查过程中提供虚假情况的；

（14）工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定的失信行为；

（15）其他法律法规规定的失信行为。

2）供应商在本项目政府采购活动中存在失信行为的，按照政府采购法律法规构成行政处罚的，财政部门依法进行行政处罚；不构成行政处罚的，财政部门按照政府采购监督检查的要求进行处理，并作出行政处理决定书；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

3）供应商在本项目政府采购活动中存在失信行为的，在四川政府采购网向社会公告，记入诚信档案，有效期为1年（工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定政府采购投标人的失信行为明确了有效期的，不再重复计算）。

4）对已记入诚信档案的且在有效期内的投标人，在参加本次政府采购活动中实行10%的报价加成惩戒，以加成后报价作为该投标人报价评标。投标人失信行为惩戒实行无限制累加制，进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标、响应文件按照无效处理。（注：供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，不再对其以价格加成的方式进行惩戒。）

8.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

9. 节能环保要求：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其响应文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。（如涉及）

10.扶持不发达地区、少数民族地区政策

本项目需求内容若涉及不发达地区和少数民族地区生产产品或企业的，按照国务院财政部门会同国务院有关部门制定政府采购政策执行。

11.报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同并列的，优先采购贫困地区农副产品（贫困地区农副产品是指 832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品）。（如涉及）

12.其他相关政府采购政策

#### 其他相关政府采购政策，按现行政策执行。供应商应保障其在本项目中提供响应内容符合国家现行的各项政策要求。

二、项目要求（详见第六章）

# 第八章  评标办法

1. 总则

1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法

体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查（ 审查内容为： 投标文件正副本数量，投标文件签署、盖章，是否满足招标文件中其他实质性要求，投标文件报价，投标文件商务应答内容）

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，采购工程、采购协议供货或定点供应商采购、采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；得分相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）参照财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算 50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价 40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。处理。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 本次综合评分的因素是：详见 4.3.3。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中

实行报价加成惩戒，实行10%的报价加成。

4.3.3综合评分明细表

评分细则

| 序号 | 评分 因素 | 权值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30分 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价／最后投标报价)×价格权值×100 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评 分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术要求54分 | 54% | 投标产品的技术参数要求完全满足招标文件中技术参数要求的得54分，★项参数有负偏离的每一项扣0.6分，非★项参数有负偏离的每一项扣0.06分，直至此项分值扣完为止。（★号参数共计66条，非“★”号参数共计240） | 投标产品带“★”号条款，需提供相应的证明材料，包括制造厂家公开的彩页资料或使用说明书或经由具有合法资质的检测机构出具的检测报告或技术白皮书等能够证明投标产品符合招标文件要求的证明材料，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将为负偏离，参数中有明确的证明材料要求的以具体参数中的要求为准。 | 技术评分因素 |
| 3 | 售后服务12分 | 12% | 投标人提供的售后服务方案包括但不限于：①售后服务人员配备及售后服务保障措施；②突发情况应急预案及处置措施；③培训计划及培训措施。方案详细、全面、完全满足项目需求的得12分；每缺一项扣4分；方案包含上述各单项内容，但各单项内容中内容不全面或不能完全满足本项目需求的，每有一项扣2分.扣完为止。 | 以投标文件为准 | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品1分 | 1% | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。注：根据财库【2019】9 号关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知、财库【2019】18 号关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知及财库【2019】19 号关于印发节能产品政府采购品目清单的通知，本项目采购产品属于品目清单内的，投标人应提供有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章。属于无线局域网产品提供相关证明材料 | 以投标文件为准 | 共同评分因素 |
| 5 | 扶持少数民族不发达区1分 | 1% | 供应商注册地在扶持少数民族不发达地区的得1分。注：供应商提供注册地为不发达地区企业或注册地为少数民族地区的相关证明材料。 | 以投标文件为准 | 共同评分因素 |
| 6 | 投标文件的规范性2分 | 2% | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件为准 | 共同评分因素 |

### 4.3.4招标采购单位应当根据上表结合具体政府采购项目按照有关规定自行制定综合评分明细表。评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

5、 废 标

5.1本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；得分相同标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 第九章 政府采购合同（ 草案）

合同编号： XXXX。

签订地点： XXXX。

签订时间： XXXX 年 XX 月 XX 日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及 XXXX 采

购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，

甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合

同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同货物

| - 货物品名 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（万元） | - 总价（万元） | - 随机配件 | - 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、合同总价

合同总价为人民币大写：              元，即RMB￥               元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 三、质量要求

- 1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 2、货物必须符合或优于国家（行业） 标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

- 3、乙方须在本合同签订之日起 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

- 4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

- 5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

- 四、交货及验收

- 1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

- 2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

- (1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 日内初步验收。初步验收合格后，进入 试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 日内完成最终验收；

- (2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

- (3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

- (4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

- 3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

- 4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

- 5、如货物经乙方 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

- 6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32 号）的要求进行。

- 五、付款方式

- （一）适用于无预付款采购项目

- 1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥            元，人民币大写  x          元整；

- 2、履约保证金退还：在货物验收合格满      后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的         日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥    元， 人民币大写：   元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

- 3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- （二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的 30%）

- 1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之 计算款额￥     元，人民币大写：    元整）后的 x    日内支付合同金额百分之      的价款；

- 2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的     日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之       款项：￥            元，人民币大写             元整；

- 3、履约保证金退还：在货物验收合格满        后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥            元， 人民币大写：      元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

- 4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 六、售后服务

- 1、质保期为验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后    小时内响应到场，     小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

- 2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

- 七、违约责任

- 1、甲方违约责任

- （1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之x   的违约金；

- （2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之  x/天的违约金；逾期付款超过x 天的，乙方有权终止合同；

- （3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

- 2、乙方违约责任

- （1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之x 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

- （2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 /天的违约金；逾期交货超过 XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之x 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

- （3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 x天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 x的赔偿金给甲方。

- （4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之x 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

- （5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 八、争议解决办法

- 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 九、其他

- 1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

- 2、本合同一式 XX 份，自双方签章之日起生效。甲方 XX 份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各 XX 份。

- 甲方： （盖章）                         乙方： （盖章）

- 法定代表人（授权代表）：                法定代表人（授权代表）：

- 地 址：                                 地 址：

- 开户银行：                              开户银行：

- 账号：                                  账号：

- 电 话：                                 电 话：

- 传 真：                                 传 真：

- 签约日期：XX 年 XX 月 XX 日           签约日期：XX 年 XX 月 XX 日