乐山市中医医院舌面脉信息采集体质辨识系统等医疗设备采购项目

项目编号：511101202100266

招

标

文

件

中国 四川 乐山

采 购 人：乐山市中医医院

共同编制

代理机构：四川兴众和招标代理有限公司

二0二一年十二月

## 目    录

第一章  招标邀请…………………………………………………2

第二章  招标须知…………………………………………………7

第三章  投标人资格证明材料……………………………………27

第四章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容主要条款

及其他商务要求……………………………………………………29

第五章  投标文件格式……………………………………………41

第六章  资格审查…………………………………………………80

第七章  评标方法…………………………………………………82

第八章  政府采购合同（草案）…………………………………100

## 招标邀请

四川兴众和招标代理有限公司受乐山市中医医院委托，拟对乐山市中医医院舌面脉信息采集体质辨识系统等医疗设备采购项目采用公开招标方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的投标人参加本项目的公开招标。

一、采购项目基本情况

1、项目编号：511101202100266

2、项目名称：乐山市中医医院舌面脉信息采集体质辨识系统等医疗设备采购项目

3、采购人：乐山市中医医院

4、采购代理机构：四川兴众和招标代理有限公司

二、资金情况

资金来源及金额：财政性资金98万元。本项目共计三包，第一包52万元，第二包22.5万元，第三包23.5万元。

三、项目内容简介：

详见招标文件第四章。

四、投标人邀请方式

公告方式：本次公开招标邀请在四川政府采购网和乐山市政府采购网上以公告形式发布。

五、投标人参加本次采购活动应具备以下资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件：

7.1投标人为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；投标人为代理公司应具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或有效备案凭证。（医疗器械适用）

7.2医疗器械产品均须提供有效的注册证或有效备案凭证。（医疗器械适用）

本项目不接受联合体参与。

六、严禁参加本次采购活动的投标人

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，乐山市中医医院/四川兴众和招标代理有限公司将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人报名参加本项目的采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件获取方式、时间、地点：

本项目报名费用：人民币0元/份。

- 网上报名：供应商自2021年12月10日09时00分至2021年12月17日17时00分（北京时间，法定节假日除外）通过电子邮件形式报名。供应商报名时将加盖供应商鲜章的介绍信和经办人身份证复印件一并发送至报名邮箱：1826925653@qq.com(供应商应保证其名称、通信地址、联系方式、分包号（若有）等基本信息准确无误，采购过程中因联系方式有误导致的一切后果由供应商自行承担）。报名资料递交以本邮箱收到报名邮件时间为准，原件邮寄或在递交响应文件时递交。供应商报名信息经审核且符合本项目报名要求后，将按供应商介绍信中注明邮箱发出采购文件。

- 注：1）招标文件发出后，投标资格不得转让。

- 在本项目报名时，须提供介绍信和经办人身份证复印件。投标人为法人或者其他组织的，应出示加盖单位鲜章的介绍信和经办人身份证复印件。投标人为自然人的，只需提供介绍信和本人身份证明。

八、投标截止时间和开标时间：2021年12月30日14时00分（北京时间）。

- 注：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达招标地点。逾期送达、密封和标注错误的投标文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的投标文件。提交投标文件当天每家供应商只允许一名相关人员到现场参与投标活动，并做好个人防护措施。

九、供应商信用融资

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

十、招标地点：四川兴众和招标代理有限公司

地    址：乐山市市中区百禄路193号

十一、联系方式

采 购 人：乐山市中医医院

地    址：乐山市市中区柏杨中路183号

联 系 人：曹老师               联系电话：0833-2429293

采购代理机构：四川兴众和招标代理有限公司

地 址：乐山市市中区百禄路193号

联 系 人：田老师（项目咨询） 联系电话：0833-2307388

联 系 人：曹女士（财务咨询） 联系电话：0833-2307388

2021年12月08日

第二章  招标须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算金额98万元。本项目共计三包，第一包52万元，第二包22.5万元，第三包23.5万元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：第一包52万元，第二包22.5万元，第三包23.5万元。单项报价不得超过预算单价。 超过最高限价的投标为无效投标。 |
| 3 | 联合体 | 不允许 |
| 4 | 所属行业 | 工业 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除和 失信企业报价加成 或者扣分 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二、失信企业报价加成或者扣分 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信投标人，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该投标人报价参与评审。投标人失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2.投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 6 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | - 1.在评审过程中，评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，招标小组应当要求其在招标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，招标小组应当将其作为无效处理。 - 2.投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3.投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 4.投标人提供书面说明后，招标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，招标小组应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 7 | 政府强制 /优先采购的节能产品、 环境标志产品、无线局域网产品 （实质性要求） | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 8 | 国家或行业主管部门强制性规定（实质性要求） | 国家或行业主管部门对投标人和投标产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，须符合其要求并提供相关证明材料或承诺，否则以符合性审查不通过处理。 |
| 9 | 投标文件数量 及密封要求 | 投标文件按以下三部分分别制作、装订、密封： 1、“开标一览表”原件 一 份，一个密封袋； 2、“资格性文件”正本 一 份 ，副本 两 份，合并为一个密封袋； 3、“项目要求响应文件”正本一份、副本 四 份；；电子文档采用U盘存储（内含投标文件PDF格式文件一份、Word格式文件一份、分项报价明细表Excel格式文件一份。电子文档内容应当与投标文件正本一致），合并为一个密封袋。 详见本文件本章第16条 |
| 10 | 招标情况公告 | 投标人资格审查情况、招标情况、报价情况、招标结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 11 | 评审分工及负责主体 | 本项目评审分以下两个环节评审： 1、资格性审查：由采购人代表和采购代理机构组成评审小组负责评审。 2、评标（符合性审查、综合比较及推荐中标候选人等资格性审查外的其余评审）：由依法组建的有采购人代表和评审专家组成的评标委员会负责评审。 详见第七章评标方法。 |
| 12 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目无履约保证金。 |
| 15 | 招标文件咨询 | 联系人：田老师 联系电话： 0833-2307388 |
| 16 | 招标过程、结果工作咨询 | 联系人：田老师 联系电话： 0833-2307388 |
| 17 | 中标通知书领取 | 采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请中标投标人凭有效身份证明证件到四川兴众和招标代理有限公司领取中标通知书。 联系人：曹女士 联系电话：0833-2307388 |
| 18 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问资格要求、技术/服务要求、商务要求、评分细则由采购人负责解释，并将询问解释函送采购代理机构，由采购代理机构负责答复。 采 购 人：乐山市中医医院 地 址：乐山市市中区柏杨中路183号 联 系 人：曹老师 联系电话：0833-2429293 采购代理机构：四川兴众和招标代理有限公司 地 址：乐山市市中区百禄路193号 联 系 人：田老师 联系电话：0833-2307388 传 真：0833-2307388 |
| 19 | 投标人质疑 | 根据委托代理协议约定，投标人对采购文件中商务和技术问题的质疑由采购人负责答复；对招标过程的质疑由采购代理机构负责答复；对招标结果的质疑由采购人和采购代理机构负责答复。同一事项不得反复质疑。 1.代理机构联系方式 联 系 人：田老师 联系电话：0833-2307388 联系地址：乐山市市中区百禄路193号 2.采购人联系方式 联 系 人：曹老师 联系电话：0833-2429293 联系地址：乐山市市中区柏杨中路183号 3.供应商的所有质疑以书面形式并现场提交，以外的其他形式提出的，不予受理和答复。 4.参与本项目的供应商应当认真阅读并充分理解本条款的内容，因供应商未按上述要求和国家相关规定进行质疑，由此而造成的供应商权利失效和其他各类损失，由供应商自行负责。 供应商没有依法进行质疑的事项，直接提起投诉的，不予受理。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围。 |
| 20 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即乐山市财政局。供应商的投诉以书面形式并现场提交，以外的其他形式提出的，不予受理和答复。 联 系 人：汪老师 联系电话：0833-2427703 联系地址：乐山市市中区春华路南段608号 邮政编码：614000 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 21 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案，即乐山市财政局备案。 |
| 22 | 代理服务费用 | 按照发改价格【2015】299号文件实行市场调节价的规定，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项目代理服务费按预算金额的1.5%进行收取，第一包代理费为7800元，第二包代理费为3375元，第三包代理费为3525元。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标所叙述的货物采购。

1.2 本招标文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次招标的采购人是乐山市中医医院。

2.2本次招标的采购代理机构是四川兴众和招标代理有限公司。

### 3.合格投标人（实质性要求）

合格投标人应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的投标人；

3.3 按规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的投标人。

### 4.招标费用（实质性要求）

投标人应自行承担参加招标活动的全部费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 提供相同品牌产品处理。

5.4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

5.4.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.4.3非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同数在一半及以上的视为提供相同品牌产品，按前两款规定处理。

5.4.4相同制造厂商不同品牌的视同不同品牌。

5.4.5不存在品牌的采购项目不执行此条。

5.5 投标人实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同投标人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7 投标人与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指招标小组成员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.9 串通投标行为处理

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得有妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，涉及投标人均作无效处理，并书面报告本级财政部门。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条所列情形。

评审过程中发现串通投标的可由评审小组或评标委员会认定和书面报告，其他环节出现或评审过程中未发现而在监督检查、质疑或投诉处理中发现的由政府采购监管部门认定，还可通过司法途径认定。

### 6.联合体投标

### 本项目不允许联合体参与。

### 7. 投标保证金

### 本项目不收取投标保证金。

### 8.投标文件有效期（实质性要求）

本项目投标文件有效期为递交招标投标文件截止之日起60天。投标人投标文件中必须载明投标文件有效期，投标文件中载明的投标文件有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

9.2 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用及获取证明。

## 三、招标文件

### 10.招标文件的构成（实质性要求）

10.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加招标的依据，同时也是招标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加招标或中标资格，并承担相应的法律责任。

### 11.招标文件的澄清和修改

11.1 在递交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对招标文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在提交首次投标文件截止之日起15日前；不足上述时间的，应当顺延递交投标文件的截止时间。

11.3 投标人认为采购人/采购代理机构需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以在提交投标文件前以书面形式向采购人/采购代理机构提出申请，由采购人/采购代理机构决定是否采纳投标人的申请事项。

### 12.答疑会和现场考察

## 本项目不组织现场考察或者召开答疑会。

## 四、投标文件

### 13.投标文件的语言（实质性要求）

### 13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

14.计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

15.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

16.投标文件的组成、印制、签署、密封

16.1投标文件组成包括“开标一览表”、“资格性文件”、“项目要求响应文件”三部分，投标人应当按此三部分分别制作、装订、密封。

16.2 投标文件各部分的份数见投标人须知附表，各部分凡不止一份的，投标人应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。投标文件副本可采用正本的复印件，“开标一览表”应为原件。

16.3 投标文件各部分均需打印（签字盖章除外），并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。

16.4投标文件各部分的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

16.5 投标文件的 “资格性文件”和“项目要求响应文件”部分应当采取胶装方式装订成册，均不得有活页。

16.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

16.7 电子文档采用U盘存储（内含投标文件PDF格式文件一份、Word格式文件一份、分项报价明细表Excel格式文件一份。电子文档内容应当与投标文件正本一致），放置于“项目要求响应文件”中。

16.8投标文件各部分分别密封（即各部分封装为一个袋子，计三个密封袋），密封袋上均注明投标人名称、项目名称及编号、分包号（如有分包）、本袋投标文件名称。

17．投标文件格式

### 17.1 投标人应执行招标文件第五章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

18．投标有效期（实质性要求）

### 18.1投标人投标文件中必须载明投标有效期且应当不少于招标文件中载明的投标有效期。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2因不可抗力事件或者因采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

19.投标文件的递交

19.1投标人应在招标文件规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。超过截止时间送达、邮寄送达或未按照招标文件要求密封的投标文件将不予接受，投标人不予签到或签到无效。（实质性要求）

19.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和投标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

### 20．投标文件的修改和撤回（实质性要求）

### 20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位印章。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

### 21．开标

### 21.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人可派监督人员和采购人代表参加。开标由采购代理机构主持。评标委员会成员（含参与评标的采购人代表）不参加开标活动。

21.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

21.3开标时，由投标人授权代表确认投标文件密封情况。投标人授权代表确认投标文件情况，仅限于确认自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人授权代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。现场未提出异议并签字确认的视为同意确认结论。

投标人授权代表确认其投标文件密封完好只是其他投标人授权代表提出异议的，唱标人员仍将宣读其报价。投标人授权代表确认其投标文件未密封完好的则不再宣读其报价。

21.4开标一览表中出现不一致或错误情形的处理（实质性要求）

（一）开标一览表出现以下情形之一的，作无效投标处理：

（1）开标一览表属非本项目开标一览表的；

（2）未报价的；

（3）无法定代表人或无授权代表签字或未加盖公章的；

（4）实质性漏项或数量有误的。

（二）开标一览表出现以下情形的，按以下办法处理：

（1）投标总价大小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误导致金额无法判断的则以小写金额为准。

（2）分项单价明显不合理、错误或计算错误项不超过3项（含）或仅是累计错误的，允许以投标总价为准修正，超过3项的作无效投标处理。

（3）开标一览表与投标文件其他地方（分项报价表、项目要求响应等）有不一致的，以开标一览表为准。但属于品牌型号不一致的，以项目要求响应的品牌型号为准。

投标人有上述（一）的第（1）、（2）、（3）种情形的和（二）中第（1）种情形的，投标人应当在开标记录上签字确认；其余情形的，在评标环节处理和修正，修正可由投标人或评委按有利于采购人原则执行修正，投标人应当在评标报告上对修正结果签字确认。

上述处理办法或按上述办法修正调整的投标报价应对投标人具有约束力，如果投标人不接受的，将作无效投标处理。

开标一览表格式、打印、信息等非实质性要求与招标文件要求有偏离的以及上述错误或不一致的地方，作投标文件不规范予以扣分处理。

21.5开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。投标人代表对开标过程、宣读内容、开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6本项目邀请投标人派授权代表参加开标会议，投标人未派授权代表参加的，视同认可开标结果。

22. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人授权代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标总价等实质内容。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果在四川政府采购网上查询。

23.采购结果公告

本项目采购结果（中标结果）将在评审结束后在四川政府采购网上公告。包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

24.中标通知书（实质性要求）

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2中标通知书领取按本章前附表中规定执行。

24.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.4 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

25. 签订合同

25.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。（实质性要求）

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。（实质性要求）

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26. 合同分包

26.1 经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在投标文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

26.2中标人采取分包方式履行合同的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.3采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.4中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

27.合同转包

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

28. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

29. 履约保证金

- 本项目无履约保证金。

- 30.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 31.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案，并将纸质合同副本交采购代理机构存档。

32. 履行合同

32.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

33. 验收

按《关于沿用〈乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则〉的通知》（乐市财政采〔2021〕8 号）的规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。

34.资金支付

采购人在本合同签订生效之日起接到中标供应商通知和票据凭证资料后三十日内，完成支付手续办理，向中标供应商核拨合同总价的30%款项；全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满6个月，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料以后的三十日内，完成支付手续办理，向中标供应商核拨合同总价的百分之30%款项；全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满10个月，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料以后的三十日内，完成支付手续办理，向中标供应商核拨合同总价的百分之30%款项；全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满12个月，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料以后的三十日内，完成支付手续办理，向中标供应商核拨合同总价的百分之10%款项。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目招标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构或其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、招标小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为中标投标人的资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

### 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》和四川省的有关规定办理。

### 投标人应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、其  他

38. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在此次政府采购活动中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交投标文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 39.本项目不允许采购进口产品。

第三章  投标人资格证明材料

资格审查评审依据下列材料顺序进行审查。投标人有一项未提供或提供材料无效的，资格审查将不通过。

1.具有独立承担民事责任的能力；{注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”； ②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；}

2.法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；

3.法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证材料复印件；（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供）

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（可提供承诺函）

5.具备健全的财务会计制度的证明材料；{注：①可提供2019年以来任意一年经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中涉及的财务报表和报表附注），②供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。③提供上述①、②存在困难的，须提供《具有健全的财务会计制度的承诺函》}

6.具备良好的商业信誉的证明材料；（可提供承诺函）

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（可提供承诺函）

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

9.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（可提供承诺函）

10.投标人为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；投标人为代理公司应具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或有效备案凭证。（医疗器械适用）

11.医疗器械产品均须提供有效的注册证或有效备案凭证。（医疗器械适用）

注：以上证明材料均需加盖供应商鲜章。

第四章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容

主要条款及其他商务要求

- 项目概述

乐山市中医医院舌面脉信息采集体质辨识系统等医疗设备采购项目。本项目共计三包，第一包52万元，第二包22.5万元，第三包23.5万元。

- 采购清单

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舌面脉信息采集体质辨识系统 | 套 | 1 | 40 | 40 |
|  | 微波多功能治疗机 | 台 | 3 | 1.5 | 4.5 |
|  | 中药熏蒸治疗机 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|  | 熏蒸治疗机（双头） | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | 睡眠治疗床 | 张 | 1 | 22.5 | 22.5 |
| 3 | 过氧化氢浓度报警仪 | 台 | 1 | 5.5 | 5.5 |
|  | 绝缘检测仪 | 台 | 1 | 6 | 6 |
|  | ATP荧光检测仪 | 台 | 1 | 6.5 | 6.5 |
|  | 医疗器械除锈仪 | 台 | 1 | 5.5 | 5.5 |

- 技术要求

第一包：

舌面脉信息采集体质辨识系统

舌象、面象、脉象等多种中医诊断数据采集与分析的一体机，满足临床应用及科研需求。

1.仪器可推动，移动；整体台车配有脚轮，方便推动，脚轮可锁定；

2.建立中医健康档案，提供中医特色辨识干预一体化服务；

3.具备病例档案管理系统功能，可以创建或调出患者病例信息，包括个人基本信息、体检信息与主诉病史等，并保存不同时期的脉象采集信息；

4.舌面象采集箱采用高显色指数光源，能模拟日光照射环境，光照均匀，整个拍照区域无亮点，无反光，彻底隔离外部光线干扰；

5.舌面象采集箱需符合人体工程学的采集口，贴合面部，同时可便于拆卸消毒。

6.采集箱带有唾液接盘；

7.采集箱可以左右转动，方便医生病人之间的交流；

▲8.舌面象采集窗口照度值：标称值（X值为3000）允差±10%；

9.舌面象采集窗口光源显色指数：Ra≥85，光源色温：4000K≤Tc≤7000K；

▲10.自动面色分析，面色分析须不低于12种结果；局部特征分析须不低于2种结果；面部光泽分析须不低于2种结果；唇色分析须不低于3种结果；

▲11.自动舌象分析，检测报告含有舌象结果。

12. 自动脉象分析，可以将脉象数据转化成波形图数据，可获得脉象波形的主要特征参数，主波波幅，重搏波波幅，潮波波幅等，所有的脉象数据可存入关系型数据库中，方便调用；

13.脉象采集传感器灵敏度：≥2.0mv/g FSO；

14.对脉象进行辨别：通过传感器分别对浮、中、沉三位进行采集；

15.对脉力是有力、中、无力三类进行辨别；

16.对脉率的变化：迟、缓、平、带数、数、疾等六类进行甄别；可对节律：正常、不齐、结代、促进行界定；

17. 具有中医体质辨识综合分析功能，自动识别出不低于12种体质辨识，不低于20种中医脏腑辨证分型；并可提供对应脏腑辨证的养生方案及中医药适宜技术方案；

18.中医体质辨识符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》的要求；

19.中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库；

20.老年人高血压病辅助辩证功能；

21.糖尿病辅助辩证功能；

22.中医五态性格测评功能；

23.中医问诊采集功能

24.中医心理测评功能

25.中医药适宜技术方案库

26.舌面图谱及量化参数管理功能

27.脉象图谱及量化参数管理功能

28.个体化营养方案库

29.个体健康数据对比功能

30.数据迁移与统计管理功能

31.HIS系统对接功能

32.设备自检功能

## 33.自动出检测报告；

34.配置彩色喷墨打印机一台，用于打印检查报告。

35.软件终生免费升级服务，提供医院体检软件接口。

微波多功能治疗机

1.工作频率为2450MHz±50MHz。

2.功率控制设定、数字显示。微波输出功率：0-99W，连续可调。慢进、慢降，步进1W，快进、快降，步进10W。

3.时间控制设定、数字显示。时间设置键用于设置微波理疗机运行的时间0～30分，连续可调。慢进、慢降，步进1分，快进、快降，步进10分。并可循环调节；

4、显示方式：数码显示；

5、微波理疗辐照器：圆形≥￠160mm、马鞍形≥360mmX120mmX60mm。

6、安全性：无用辐射＜10/cm²；外壳辐射<1mW/cm² ；具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能。超温报警，超温再升高，停止微波输出，机器回到开机初始状态。

▲7、具有功率调整自适应功能，输出功率稳定，大小不能随电网电压波动。

▲8、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态。

▲9、用于外科、妇科、皮肤科、耳鼻咽喉科、康复理疗科治疗体表疾病的治疗。

▲10、采用一体化推车机柜。

▲11、采用耐磨脚轮与全自动重力支架。

中药熏蒸治疗机

- 预加热时间：≤15min

- 微电脑控制操作系统，液晶触控。

- 喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度70°，喷杆横向调节角度110°，允差±5°。

- ▲4.治疗时间：可在1min～99min内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

- ▲5.具有红外测温技术，传感器精度误差±1℃，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度。皮肤温度超过45℃时，治疗机停止加热并有提示音；蒸汽输出口有防烫伤的装置和警示。

- 6.工作温度功率设定范围：多档可调。

- 7.最大加液量：不低于1.8L

- 8.具有自动漏电保护、防干烧功能。

- 9.隐藏式的加热，方便清理蒸汽发生器。

- 10.配有专门的蒸汽凝结水回收盒。

熏蒸治疗机（双头）

1.预加热时间：1.8L水量加热时间≤15min

2.功率调节：多档可调

3.喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°，允差±5°。

4.工作时间：1-99min

▲5.设置预热温度，70-99℃可调

6.可连续运行

7.最大加液量≥3L

8.微电脑触控控制操作系统

▲9.双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人

10.具有温控保护，防止干烧设计，具有漏电保护功能。

11.具有报警阀、旋转锁盖钮、泄压阀、防堵过滤罩等安全保护装置。

12.具有压力调节和泄压功能。压力值泄压三段调节（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。

13.熏蒸罩耐高温，长度设计合理，保障熏蒸安全。

▲14.吸水绑带设计，防止喷头滴水

15.采用304不锈钢材质的50目滤气装置，防止堵塞。

▲16.红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤

17.电动控制废液的排放

18.具有三维立体喷头旋转方向

19.隐藏式的加热

- 20.配有蒸馏水回收装置

第二包：

睡眠治疗床

- 用途：用于治疗失眠症，改善睡眠障碍，提高睡眠质量，诱导睡眠。

- 磁场治疗系统：加速人体细胞新陈代谢，改善人体微循环，调节内分泌失调和紊乱，调节机体生理功能，缓解肌肉痉挛，促进入睡，延长睡眠时间。

- 单周期内激励脉宽：430us-580us范围内。

- 单周期内激励电压：15.5V-16.5V范围内，连续脉冲时间20s，间隔5-6s范围内。具有激励电压稳定保护功能。

- 磁场强度：≤11mT

- ▲6.具有专用治疗软件，具有病历输入，建档功能；具有档案数据库，具备数据查询与统计分析功能。

- ▲7.具备多种治疗模式，0-60分钟分档可调，可人工修正参数。

- 8.配置设备工作站，触摸屏操作系统。

- 9.配备不少于3套处方音乐。

- 10.具备生物频率振动系统，使人体失调的频率调整到正常频率范围内。

- 11.振动频率：最低≥20Hz、最高≤180Hz。

## 第三包：

过氧化氢浓度报警仪

1. 彩色触控屏，中文触摸操作界面，显示当前环境气体浓度值，配置数据传输，可导出报警数据查看，声音和灯光指示，支持PPM 和mg/m3 浓度单位自由切换；

▲2.报警仪应响应时间<30s，测量精度：0.01 PPM，测量范围： 0～100 PPM，

3.可实现上、下限报警值任意设定，自带零点和目标点校准功能，功能测试，内置温度补偿，维护方便；

4.具有开机自检功能，自动检测传感器以及元器件的工作状态，可及时发现监测仪问题，保证监测仪的正常运行；工作过程中可实现监测仪的自动检测，实现各种故障自动报警或指示；具有现场环境适应校准功能，可适应不同的工作环境，当工作环境发生恒久变化时可通过内部校准程序进行适应校准；

5.当现场监测过氧化氢气体浓度达到或者超过预置报警门限值时，监测仪具有声音、灯光和远程三种方式同时报警提示功能，不同的报警等级会有不同的声、光报警提醒；

▲6.传感器部分采用模块化设计，使用寿命≥2年；当传感器寿命达到极限值时可随时在使用现场更换新的传感器模块,无需返厂更换；

7.具备报警数据的存储功能，单独存储不少于 800 条报警数据，可以保存出现报警状态时的时间、温度和浓度，方便查看环境气体浓度的历史变化。

8.内置高容量电池组，≥72小时正常工作时间，可交直流两用。

绝缘检测仪

▲1.采用高压绝缘材质，连接处有绝缘保护。

2.检测刷选用特殊材质，不破坏器械绝缘层。

▲3.可满足检测不同尺寸规格器械 。

▲4.电压连续可调

5.内置电池可连续工作48小时

6.限流：输出电流：<0.1mA

7.限时：单次放电输出时间可设置（2-20s）

8.安全等级：所使用连接线符合1000V CATIII

9.检测：高、低压检测区分开布置

10.显示屏：触摸屏显示

11.警报：声音、界面、电火花三种报警方式

▲12.输出精度：<±0.1%

13.开机状态中，超过10分钟无操作，进入待机状态，自动关闭显示屏；点击屏幕或按检测按钮可唤醒仪器

14.为避免误操作造成的长时间高压放电所带来的安全风险，可设置单次放电时间（2-20s）

ATP荧光检测仪

ATP荧光检测仪可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少，用于判断卫生状况。

- 1.可单手手持操作

- 2.显示：数据直观显示

- ▲3.检测精度：1*10-15mol ATP

- 4.检测范围：0-9999RLUs

- 5.开机自检：15秒或60秒

- 6.检测时间：10秒

- ▲7.检测舱：检测舱可移动、可清洗、可更换

8.检测误差：±5％或±5RLUs

9.用户设定：≥200个检测计划、2000个测试程序。

10.结果表述:可根据RLU值采用预算公式计算后显示级别

11.储存空间:≥ 5000条数据记录

▲12.数据查询:可快速查看统计结果：RLU数值、日期、时间等；结合专用软件可在电脑上按时间、地点等条件查询，并给出柱状图、饼状图、折线图，以便按需查看分析、监测。

13.数据传输: USB接口，可实时检测并向PC传输检测结果

14.内置锂电池，工作时间:持续工作10小时以上，待机时间500小时

15.适宜工作条件:环境温度5℃ - 40℃，环境湿度20-80%

16.试剂：一体化液态稳定检测拭子，适应现场快速检测需要。

医疗器械除锈仪

用于医院消毒供应中心手术器械、精密仪器快速除锈上油。

1.整体机身采用316L不锈钢板，内胆采用钛合金,超强耐酸碱腐蚀。

2.容量≥30L。

3.功能模块：液晶显示屏，实时显示温度、时间、主机工作状态等按键式操作，操作键直观方便快捷；自带记忆功能，无需重复调节设置；具有温度、时间报警功能，并具有一键式开关机；兼并省电模式与自由模式随意切换。

▲4.加热模式：内槽外贴40点状智能温控陶瓷加热模式，有效防止干烧，水电分离，避免传统加热棒漏电危险。平均每分钟升温3度，加热功率：4000W。

▲5. 温度控制功能：采用智能PID自动温度控制程序, 内槽外置最高精度智能PT1000温度传感器；配备高亮液晶屏，温度正负值：±0.05℃，温度均匀度：±0.05℃ 水平/垂直，温度范围可控制：室温-99℃ （介质根据温度范围选：除锈剂、除垢剂、润滑剂、自来水）。

▲6.采用内循环系统为多孔U型对冲循环原理设计，有效提升器械表面与溶液接触强度。

7.电动去污刷轮：转速3000RPM，能对带齿状手术器械污物有效剥离。

8.316L不锈钢防烫手设计篮筐。

9.旋转龙头进水，手动阀门排水，内槽标注水位线、液位线，进水上液科学标准化。

10.安全保护装置：具有断电保护功能，侧挡板防护（防止污物甩出、阻挡异物缠绕）

11、弯盘、方盘、不锈钢碗、镊子杯、小药杯、拉钩1分钟除锈除垢效果达到100%，手术刀、手术钳、弯钳、刮勺、拔牙钳、克丝剪、持古器、老虎钳、大平钳10分钟除锈效果达到98%。

注：①“▲”号参数为重要参数，非“▲”号为一般参数，以上参数不满足均做扣分处理。“▲”号条款应答须提供证明材料（包括产品注册证或第三方检测报告或产品彩页或产品说明书等，若对证明材料另有要求的按要求提供），否则视为负偏离，作扣分处理。未提供视为负偏离，作扣分处理。

②投标人所投产品只须对产品技术参数进行响应，仅产品名称与采购文件不一致视同同样有效。

③以上参数若有涉及具体品牌型号的，仅仅作为性能指标参考，不具有品牌指向性。

- 采购项目商务要求及合同主要条款

1、交货时间：合同签订生效之日起 60个工作日内将货物送到采购人指定地点，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装、调试,并承担因此发生的一切费用。

2、中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标人应对采购人操作人员进行现场培训,直至采购人的技术人员能独立操作,同时能完成一般常见故障的维修工作。

3、质保期至少一年,在质保期内,中标人维修工程师必须在接到故障报告后 24 小时内到达采购人现场维修,所有费用由中标人承担。质保期结束后中标人提供终身维修服务。

4、验收标准：按《关于沿用〈乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则〉的通知》（乐市财政采〔2021〕8 号）的规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。

5、付款方式：

采购人在本合同签订生效之日起接到中标供应商通知和票据凭证资料后三十日内，完成支付手续办理，向中标供应商核拨合同总价的30%款项；全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满6个月，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料以后的三十日内，完成支付手续办理，向中标供应商核拨合同总价的百分之30%款项；全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满10个月，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料以后的三十日内，完成支付手续办理，向中标供应商核拨合同总价的百分之30%款项；全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满12个月，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料以后的三十日内，完成支付手续办理，向中标供应商核拨合同总价的百分之10%款项。

6、中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

- 其他要求

- 其他未尽事宜在合同中约定。

- 第五章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

开标一览表

分包号：

项目名称及编号：乐山市中医医院舌面脉信息采集体质辨识系统等医疗设备采购项目 （511101202100266)

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） | 是否属于进口产品 | 是否属于医疗器械 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.投标报价是最终用户验收合格后的总价，包含本招标文件第四章采购项目技术、服务、政府采购合同内容主要条款及其他商务要求中规定的所有费用。

2.服务要求以我方投标文件响应为准。

3.本投标有效期为60天。

投标人名称：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：　　　　　　　　　　（签字或加盖个人名章）

日期:　　 年    月     日

提示（制作投标文件时删除本内容）：

1、本表为一份原件递交。如果有分包的话，以包为单位分包分页填写。

2、应将项目中涉及所有价格组成项全部列出，注意报价大小写和计算正确，以及品牌型号与投标文件其他地方的一致性。

3、中标人的报价 (至少包括主要产品)将在四川政府采购网上公告，因此，品牌型号、分项报价等相关信息应准确、合理。

4、本表为多页的，可按序装订好并在最后一页完成上述签字、盖章，每页可加盖投标人鲜章。

乐山市中医医院舌面脉信息采集体质辨识系统等医疗设备采购项目

投标文件

（资格性文件）

分 包 号：

采购项目编号：

投标人名称：             	    （盖公章）

时间     年      月     日

目录

（目录及页码由供应商自行据实编制）

### 一、法人、其他组织、自然人的营业执照或身份证明材料

根据供应商性质，提供供应商应当具有的营业执照、法人证书、其他组织证书（证件）、自然人身份证件等能够证明供应商有效身份的证明材料复印件

复印件并加盖供应商鲜章

### 二、税务登记证复印件

（已领取统一社会信用代码营业执照的企业、已领取统一社会信用代码的事业单位法人证书的事业单位不提供，自然人不提供）

组织机构代码证复印件

（已领取统一社会信用代码营业执照的企业、已领取统一社会信用代码的事业单位法人证书的事业单位不提供，自然人不提供）

三、法定代表人身份证明书

（格式，法定代表人参与竞标时适用，自然人竞标参照适用）

四川兴众和招标代理有限公司：

竞标单位全称：

地址：

姓名：     ， 性别：    ，年龄：    （周岁），职务：      系    （竞标人名称）       法定代表人。

特此证明。

    法定代表人：              （签字或加盖个人名章）

竞标人名称：            （盖章）

日    期：    年   月   日

附：法定代表人身份证明复印件并加盖鲜章

法定代表人授权书

（格式，授权代表人参与竞标时适用）

四川兴众和招标代理有限公司：

本授权声明：                     （竞标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “      ” 项目（项目编号：      竞标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人：              （签字或加盖个人名章）

授权代表：           （签字或加盖个人名章）

竞标人名称：            （盖章）

日    期：    年   月   日

附：法定代表人及授权代表身份证明复印件并加盖鲜章

其他组织形式的供应商参与投标的，参照编制。

### 四、具有良好的社保缴纳记录的承诺函

四川兴众和招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

我公司具有良好的社保缴纳记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 具有良好的纳税记录的承诺函

四川兴众和招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具有良好的纳税记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 具有健全的财务会计制度的证明材料

供应商根据自身成立时间及组织形式等不同情况，提供下列可以证明供应商具有健全财务会计制度的材料之一即可：

1）可提供2019年以来任意一年经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中涉及的财务报表和报表附注）；

2）供应商注册时间截至招标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；

特别说明：提供上述1）、2）存在困难的，须提供《具有健全的财务会计制度的承诺函》；

具有健全的财务会计制度的承诺函

四川兴众和招标代理有限公司：

我单位在参加本项目“     ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）竞标活动，我单位在此声明并承诺如下：

1.我单位具有健全的财务会计制度；

2.近三年内经营状况良好，正常运转。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：     年   月   日

### 七、供应商具有良好的商业信誉承诺书

四川兴众和招标代理有限公司：

我单位承诺，在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）竞标前三年，我单位具有良好商业信誉，不存在下列不能认定为具有良好的商业信誉的情形：

1、被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；

2、在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，

3、国家相关法律、法规、规范文件等规定的认定为不具有良好的商业信誉的其他情形。

若我单位虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标、中标资格，法定时间内禁止参与采购竞标活动等）。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年   月   日

### 八、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

四川兴众和招标代理有限公司：

我单位就本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）的招标内容、设备和专业技术能力要求进行了认真的阅读和充分的理解。

我单位在此郑重承诺：我单位完全具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，若因我单位在本项目所投入的设备和专业技术能力原因致使本项目合同履行造成的本项目采购人损失以及按国家采购法律、法规及合同条款规定的一切违约责任，我单位自愿全部承担。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年   月   日

九、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录声明书

四川兴众和招标代理有限公司：

我单位声明，在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ） 竞标前三年内，在采购及竞标活动中及经营活动中无重大违法违规记录（含较大数额罚款）。若我单位虚假声明，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标及中标资格、法定时间内禁止参与采购竞标等活动）。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年   月   日

### 十、供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录的声明及承诺书

四川兴众和招标代理有限公司：

我单位在参加本项目“        ”（项目名称）项目（项目编号：    ） 竞标活动中，已认真阅读并认知了关于供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录方面的规定要求，在此我单位声明并承诺如下：

1、在参加本项目竞标前三年内（单位注册不满三年的，按实计算），我单位及其现任法定代表人/主要负责人的行贿犯罪记录情况为：       （填写“具有”或“不具有”）行贿犯罪记录；我单位的现任法定代表人/主要负责人姓名为：                  ，身份证号：                      。

2、如我单位及现任法定代表人/主要负责人在规定期限内具有行贿犯罪记录，我单位承担如下：

1）中标（成交）后未签订采购合同的，认定中标（成交）无效；

2）招标文件规定的其他应当承担的处理；

3）相关法律法规规定的其他应当承担的相关处罚；

3、其他未尽事项按现行相关法律法规规定执行。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年   月   日

注：本声明及承诺中的法定代表人/主要负责人，供应商在投标时应当根据自身情况进行区分，供应商为法人单位的，此处为法定代表人；供应商为其他组织的（如分支机构等），此处为主要负责人；自然人竞标的，参照法定代表人编制。

十一、供应商满足法律、行政法规规定的

其它条件申明及承诺书

四川兴众和招标代理有限公司：

我单位承诺，在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）竞标活动，我在此申明并承诺如下：

我单位满足与本项目相关的法律、行政法规规定的其它条件；

若我单位虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消竞标资格、中标资格，法定时间内禁止参与采购竞标活动等）。

投标人名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年   月   日

### 十二、符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料

提供招标文件第一章供应商资格条件要求：供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件“根据采购项目提出的特殊条件”中规定的资格、资质要求：

1、投标人为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；投标人为代理公司应具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或有效备案凭证。（医疗器械适用）

2、医疗器械产品均须提供有效的注册证或有效备案凭证。（医疗器械适用）

乐山市中医医院舌面脉信息采集体质辨识系统等医疗设备采购项目

投标文件

（项目要求响应文件）

分 包 号：

项目编号：

投标人名称：             	    （盖公章）

时间     年      月     日

目录

（目录及页码由供应商自行据实编制）

一、投 标 函

四川兴众和招标代理有限公司：

我方（包括公司或单位或其他经济组织或联合体等投标人，下同）全面研究了“ 乐山市中医医院舌面脉信息采集体质辨识系统等医疗设备采购项目（511101202100266） ”招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

并重申以下几点:

一、在此为本项目提交的投标文件包括：“开标一览表”一份，“资格性文件”正本一 份，副本 两 份，“项目要求响应文件”正本 一 份、副本 四 份。

二、我方同意本项目投标有效期为( 60 )个日历日。

三、我方已知晓贵单位在四川政府采购上发布的有关此项目的采购公告、更正公告等内容，且按规定报名和获取了招标文件及相关更正、说明材料。我方对因自身原因造成遗漏相关内容或投标错误的后果负责。

四、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在规定时间内依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

五、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物与服务，总投标价见我方提交的《开标一览表》。

六、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

七、我方愿意提供贵中心可能另外要求的材料或说明。投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、在评审过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释。

九、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取中标后提供不良产品或者不诚信履约情况。评标委员会认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照评标委员会要求积极配合说明和提供相关证明材料，并接受评标委员会的评审认定。

十、我方保证在本项目使用的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此而引起法律和经济纠纷，均由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，如果属于我方自有知识成果的，我方提将供相关知识产权证明文件、开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如果属于他人知识产权的，我方报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表：　　　　　　　　（签字或加盖个人名章）

通讯地址：

日期:　　年   月   日

二、分项报价表

分包号：

项目名称及编号：乐山市中医医院舌面脉信息采集体质辨识系统等医疗设备采购项目（511101202100266)

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于进口产品 | 是否属于医疗器械 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表：           （签字或加盖个人名章）

日  期：    年    月    日

三、知识产权承诺书

四川兴众和招标代理有限公司：

作为本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）供应商，我单位在此郑重承诺：

1、我单位保证在本项目使用的任何产品（货物）和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、货物产权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、 本项目采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、 我单位如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位将在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，本项目采购人享有永久使用权（含本项目采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用我单位所不拥有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年   月   日

### 四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商

为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商

为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 五、监狱企业声明函

（非监狱企业不提供）

本企业郑重声明，本企业     （填写：“是”或“不是”）监狱企业。即，本企业同时     （填写：“满足”或“不满足”）以下条件：
　　1. 本企业     （填写：“是”或“不是”）由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象的监狱企业；

2、本企业全部产权属于                                 （请选填：司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局或“/”）。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：监狱企业须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

企业名称：                 （盖章）

日期：   年   月   日

### 六、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动由本单位提供服务/货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

七、项目要求响应及偏离表

| 序号 | 货物（产品）名称 | 招标文件中“技术要求” | 投标产品 |  |  | 响应/偏离，若偏离请说明对货物（产品）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌规格型号 | 图样 | 技术参数 |  |

提示：

投标人应针对本项目“技术要求”作逐项、确定式的响应描述。可用本表格式，也可自拟格式。但应不少于本文件第四章中“技术要求”的内容，否则将可能作为无效投标。

投标人名称：            （盖章）

法定代表人或授权代表：       （签字或加盖个人名章）

日  期：    年   月   日

项目要求响应证明材料

提示：

- 实质性要求见本文件第四章采购项目技术、服务、政府采购合同内容主要条款及其他商务要求。

特别说明：本项目参与投标的产品中，若有涉及政府强制/优先采购的节能产品、环境标志产品、无线局域网产品的，需投标人自行查看本文件第二章第一点投标人须知附表中第七点“政府强制/优先采购的节能产品、环境标志产品、无线局域网产品（实质性要求）”,并提供文件要求的证明材料。

- 八、商务要求及合同主要条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的要求 | 投标人应答 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表：           （签字或加盖个人名章）

日  期：    年    月    日

提示：

可用本表格式，也可自拟格式。但应不少于本文件第四章“采购项目商务要求及合同主要条款”的内容，否则将可能作为无效投标。

九、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表：        （签字或加盖个人名章）

日  期：    年    月    日

十、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商以上类似业绩需提供证明材料（提供合同复印件)。

2、表格可以由供应商根据自身业绩情况自行增加行或减少行。

3、合同复印件及其他相关证明资料依次附于本页后。

4、如涉及业绩评定的，评审委员会以此表为评审认定依据。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表：           （签字或加盖个人名章）

日  期:    年    月    日

十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格可以由供应商根据自身情况自行扩展或调整。

2、如涉及对人员评定的，评审委员会以此表为评审认定依据。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表：        （签字或加盖个人名章）

日      期：    年    月    日

- 十二、失信行为声明及承诺书

四川兴众和招标代理有限公司：

作为本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）供应商，我单位已认真阅读并正确认知本项目招标文件中关于失信行为的相关政策、要求，我单位在此做如下声明和承诺：

1、我单位在此郑重声明，我单位参加本项目投标前      （填写：“具有”或“不具有”）招标文件规定失信行为情形之一；若有，具体的失信行为是：     （填写：具体的失信行为内容,若无填写“/”），并该失信行为    （填写：“已受到”或“没有受到”， 若无填写“/”） 行政处罚或司法惩处。

2、我单位在此郑重承诺，我单位在本项目采购活动中如存在招标文件规定失信行为情形之一的，我单位自愿接受按照采购法律法规依法进行行政处罚、行政处理决定，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

3、若我单位在参加本项目投标前已有记入诚信档案的且在有效期内的失信行为，我单位自愿接受在参加本次采购活动中实行10%的报价加成惩戒，以加成后报价作为我单位评审报价，失信行为惩戒实行无限制累加制，进行报价加成惩戒后报价超过采购预算的，竞标、响应文件按照无效响应处理。（注：供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，不再对其以价格加成的方式进行惩戒。）

附件：具体的失信行为认定资料及行政处罚或司法惩处资料复印件（投标前有失信行为的供应商须提供）

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年   月   日

### 十三、近三年内在经营活动中供应商不具有被采购单位列入黑名单或其他不良行为的承诺书

四川兴众和招标代理有限公司：

我单位声明，在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ） 竞标近三年内，我公司不具有被采购单位列入黑名单或其他不良行为的情形。若我单位虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消竞标及中标资格、法定时间内禁止参与采购竞标等活动）。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年   月   日

## 十四、本项目采购代理服务费响应承诺书

四川兴众和招标代理有限公司：

我单位参加“        ”项目（项目编号：    ）采购活动，我单位同意按本项目采购人与代理机构的约定及招标文件规定，本项目采购代理服务费由中标人在取得中标通知书同时向代理机构一次性支付，采购代理服务费金额按本招标文件供应商须知事项中注明为准，我单位对此事项已全面了解并认可。

同时，我单位承诺如下：

1、我单位在投标前已作好了如若中标领取中标通知书的同时一次性交纳本项目采购代理服务费的资金准备，我单位将严格按照招标文件规定交纳本项目的采购代理服务费；

2、如未按上述执行，造成我单位无法领取已发出的中标通知书，甚至逾期不领取中标通知书，被视为放弃中标的法律后果，由我单位的自行承担。

3、如未按上述执行，造成我单位本条认知响应承诺为虚假材料（承诺）的事实而由我单位应当承担的法律后果，我单位已清楚认知并认可；

特此承诺！

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年   月   日

### 十五、中标通知书事项认知及承诺书

四川兴众和招标代理有限公司：

我单位参加“      ”项目（项目编号：     ）采购活动，我单位已认真阅读并正确理解招标文件中规定关于中标通知书的发出、领取以下要求：

1、本项目中标通知书在本项目中标公告的同时发出（发出日期以中标通知中的落款日期为准）；

2、中标公告中的中标人应在2个工作日内，凭有效身份证明证件到四川兴众和招标代理有限公司领取中标通知书，并同时一次性缴纳本项目的采购代理服务费。

3、中标人逾期不领取中标通知书的，视为放弃中标。

在此，我单位完全认知并认可上述事项要求，并郑重承诺：如若我单位在本项目中标，我单位将严格按照上述规定内容执行，如有违反，我单位自愿接受下列处理：

1、按提供虚假材料（承诺）谋取中标应当承担的法律后果；

2、本是文件已载明的应当由供应商承担的法律后果；

3、采购相关的法律法规规定应当承担的法规后果。

特此承诺！

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年   月   日

十六、供应商按招标文件要求做出的

其他实质性应答或承诺

内容由供应商按招标文件要求自行编制，如果没有，则可不提供。

十七、技术服务方案、项目实施方案等

内容由供应商按招标文件要求自行编制，如果没有，则可不提供。

十八、商务、技术、服务应答附表

（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| - 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *注册地址 |  |  |  |  | - *行政区域 |  |  |  |
| - *供应商规模 |  | - □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| - *单位联系方式 |  | - *单位联系人 |  |  |  | - *单位电话 |  |  |
|  |  | - *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| - 注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

注：

- 供应商需如实完善表格内容，并将此表编排在项目要求响应文件的最后一页。

- 供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 日期: XXXX。

第六章  资格审查

## 一、资格审查责任主体

## 由采购人代表或其资格审查委托人对投标人资格进行审查。

## 二、资格审查

## （一）审查内容包括：

## 1、是否属于禁止参加投标的供应商；

2、是否按照规定要求提供资格性证明材料；

3、法律法规规定的其他资格条件。

（二）资格审查过程中，审查人员对于资格性审查认定存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和采购文件规定。有不同意见的，应当及时告之采购代理机构并向采购项目同级财政部门报告和处理。

（三）资格审查过程中，审查人员认为招标文件有关资格性事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购代理机构书面解释。采购代理机构应当给予书面解释但解释内容不得改变招标文件的原义和影响公平、公正。

（四）资格审查过程中，审查人员对投标文件中资格证明材料含义不明确、同类问题表述不一致或者内容模糊不清的，可以书面形式（须由资格审查人员全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者补正，并给予必要的反馈时间。

投标人应当书面澄清、说明或者补正，并签字确认或者加盖公章，否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

（五）审查人员要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出投标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。

（六）投标文件未提供的资格性证明材料，不得澄清、说明或者补正。

## 三、资格审查报告

资格审查完成后，采购人代表或其资格审查委托人应当对资格审查结果进行复核、确认并出具资格审查报告。资格审查报告应当包括以下内容：

（一）领取招标文件的投标人名单；

（二）未能通过资格审查的投标人名单及原因；

（三）通过资格审查取得符合性审查资格的投标人名单；

四、合格投标人不足3家的，不得进入符合性审查的评标环节。

五、对未通过资格审查的投标人，告之其未通过原因。

## 第七章  评标方法

说明：

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）规定，本项目评审按本文件第二章投标人须知附表第10项中规定的办法进行。其中资格性审查，已由组建的评审小组在开标结束后进行。本办法仅对资格审查后的评标活动进行规定。

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评标程序

2.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

2.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

2.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条2.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向采购人、采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

2.2符合性检查

2.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

2.2.2投标文件（不含开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）密封完好，只是封装袋未加盖、少加盖公章（密封章）或标注信息不完整且得到投标人授权代表现场认可的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

2.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的(包括未标明正副本的)；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致且采购人不能接受的；

(七)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(八)投标人有本文件规定作无效投标的其他情形的。

2.3 报价合理性说明

按本文件第二章投标人须知第1和2项要求处理。

2.4供应商应当书面澄清、说明或者更正

2.4.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

2.4.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或由授权代表签字确认，否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

2.4.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

经上述审查，合格投标人不足3家的，不得再继续评标。

2.5报价修正

评标委员会应当对投标人开标一览表进行核查，并按本文件第二章投标人须知第21.4条规定办法处理。

2.6比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

2.7投标人享受政府采购相关扶持政策的评判

2.7.1享受小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策的评判。

按本文件第二章投标人须知附表第4项规定进行评判。如果评委认为投标人提供的《声明函》可能或明显不实，可要求投标人作澄清。投标人对其提供的《声明函》的真实性负责，属不实的依据川财政采【2016】25号文处理。

2.7.2享受《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》扶持政策的评判。

以投标人提供的有效的证明材料为依据，对符合扶持政策的，依据评分办法中的加分或优先办法执行。

2.8 依据评标办法进行评审

2.8.1本项目采用的评标办法：综合评分法。

2.8.2本项目要求评标委员会推荐三名中标候选供应商。

2.8.3采用最低评标价法的，投标文件须满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按投标报价由低到高顺序排列推荐出中标候选供应商。

报价相同的，依次按以下办法优先：①符合《节能产品政府采购实施意见》产品数量较多者；②符合《关于环境标志产品政府采购实施的意见》产品数量较多者；③前述两种优先办法无法比较的则并列排名，将由采购人自主采取公平、择优的方式确定中标人（不存在①、②情形的项目的应忽略此优先情形)。

对符合享受小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位扶持政策的投标人给予总价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

2.8.4采用综合评分法的，投标文件须满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序排列推荐出中标候选供应商。

得分相同的，依次按以下办法优先：①投标报价更低的；②符合《节能产品政府采购实施意见》产品数量较多者；③符合《关于环境标志产品政府采购实施的意见》产品数量较多者；④前述三种优先办法无法比较的则并列排名，将由采购人自主采取公平、择优的方式确定中标人(不存在②、③情形的项目或投标人已经在综合评分中享受此政策的应忽略此优先情形)。

2.8.5 有提供相同品牌产品的不同投标人参加投标的情形执行本文件第二章5.4条。

2.8.6 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

2.8.7综合评分明细表

- 第一包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低 价优先法计算,即满足招标文件要求 且投标价格最低的投标报价为评标 基准价 ,其价格分为满分 。其他投标人的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注:参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。 | 按照投标人须知附表小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除(10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评标。)和失信企业报价加成或者扣分。 (共同评分因素) |
| 2 | 技术指标 50% | 50分 | 投标产品技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得 50 分; 技术指标和配置低于招标要求的 (负偏离),▲号参数一项扣 1.8 分,其余 参数负偏离一项扣 0.4 分,本项扣完为止; | 对设备的指标、性能和配置进行对比评分,“▲”号条款应答须提供证明材料（包括产品注册证或第三方检测报告或产品彩页或产品说明书等，若对证明材料另有要求的按要求提供），否则视为负偏离，作扣分处理。未提供视为负偏离，作扣分处理。(技术评分因素) |
| 3 | 信誉3% | 3 分 | 投标产品生产企业获得ISO9001,ISO13485认证的,每获得一个认证得1.5分，最多得3分，没有不得分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 (共同评分因素) |
| 4 | 业绩 4% | 4 分 | 以投标人提供2019年以来的类似业绩，按合同份数计算, 每提供一份合同得1分,最 多 4分。 没有类似业绩的不得分。 | 以合同为准, 对提供虚假材料, 将取消投标和中标资格 (共同评分因素) |
| 5 | 售后服务 10% | 10分 | 1、根据投标人提供的售后服务内容、售后服务人员配置、培训计划进行评分。以上3项完整、无缺陷且利于项目实施的方案，得6分；每有一项缺项或存在缺陷或漏洞的或不利于项目实施的扣2分，扣完为止。未提供不得分。 2、所有投标产品质保期至少一年,一种产品质保期超过 1 年的,每增加一年加 1 分,按产品类型进行累计,本项最多得 4 分。 | 提供详细售后服务计划及方案(技术评分因素) |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 强制采购产品除外，投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品品目清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。（提供产品认证证书或品目清单） | (共同评分因素) |
| 7 | 支持不发达地区和少数民族地区1% | 1分 | 投标人为不发达地区或少数民族地区的得1分。 注：投标人提供注册地为不发达地区或少数民族地区的相关证明材料。 | （共同评分因素） |

第二包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低 价优先法计算,即满足招标文件要求 且投标价格最低的投标报价为评标 基准价 ,其价格分为满分 。其他投标人的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注:参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。 | 按照投标人须知附表小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除(10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评标。)和失信企业报价加成或者扣分。 (共同评分因素) |
| 2 | 技术指标 50% | 50分 | 投标产品技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得 50 分; 技术指标和配置低于招标要求的 (负偏离),▲号参数一项扣 7.9分,其余 参数负偏离一项扣3.8分,本项扣完为止; | 对设备的指标、性能和配置进行对比评分,“▲”号条款应答须提供证明材料（包括产品注册证或第三方检测报告或产品彩页或产品说明书等，若对证明材料另有要求的按要求提供），否则视为负偏离，作扣分处理。未提供视为负偏离，作扣分处理。(技术评分因素) |
| 3 | 信誉3% | 3 分 | 投标产品生产企业获得ISO9001,ISO13485认证的,每获得一个认证得1.5分，最多得3分，没有不得分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 (共同评分因素) |
| 4 | 业绩 4% | 4 分 | 以投标人提供2019年以来的类似业绩，按合同份数计算, 每提供一份合同得1分,最 多 4分。 没有类似业绩的不得分。 | 以合同为准, 对提供虚假材料, 将取消投标和中标资格 (共同评分因素) |
| 5 | 售后服务 10% | 10分 | 1、根据投标人提供的售后服务内容、售后服务人员配置、培训计划进行评分。以上3项完整、无缺陷且利于项目实施的方案，得6分；每有一项缺项或存在缺陷或漏洞的或不利于项目实施的扣2分，扣完为止。未提供不得分。 2、所有投标产品质保期至少一年,一种产品质保期超过 1 年的,每增加一年加 1 分,按产品类型进行累计,本项最多得 4 分。 | 提供详细售后服务计划及方案(技术评分因素) |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 强制采购产品除外，投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品品目清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。（提供产品认证证书或品目清单） | (共同评分因素) |
| 7 | 支持不发达地区和少数民族地区1% | 1分 | 投标人为不发达地区或少数民族地区的得1分。 注：投标人提供注册地为不发达地区或少数民族地区的相关证明材料。 | （共同评分因素） |

第三包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低 价优先法计算,即满足招标文件要求 且投标价格最低的投标报价为评标 基准价 ,其价格分为满分 。其他投标人的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注:参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。 |  | 按照投标人须知附表小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除(10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评标。)和失信企业报价加成或者扣分。 (共同评分因素) |
| 2 | 技术指标 50% | 50分 | 投标产品技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得 50 分; 技术指标和配置低于招标要求的 (负偏离),▲号参数一项扣 2.44分,其余 参数负偏离一项扣0.56 分,本项扣完为止; |  | 对设备的指标、性能和配置进行对比评分,“▲”号条款应答须提供证明材料（包括产品注册证或第三方检测报告或产品彩页或产品说明书等，若对证明材料另有要求的按要求提供），否则视为负偏离，作扣分处理。未提供视为负偏离，作扣分处理 (技术评分因素) |
| 3 | 信誉3% | 3 分 | 投标产品生产企业获得ISO9001,ISO13485认证的,每获得一个认证得1.5分，最多得3分，没有不得分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 (共同评分因素) |  |
| 4 | 业绩 4% | 4 分 | 以投标人提供2019年以来的类似业绩，按合同份数计算, 每提供一份合同得1分,最 多 4分。 没有类似业绩的不得分。 | 以合同为准, 对提供虚假材料, 将取消投标和中标资格 (共同评分因素) |  |
| 5 | 售后服务 10% | 10分 | 1、根据投标人提供的售后服务内容、售后服务人员配置、培训计划进行评分。以上3项完整、无缺陷且利于项目实施的方案，得6分；每有一项缺项或存在缺陷或漏洞的或不利于项目实施的扣2分，扣完为止。未提供不得分。 2、所有投标产品质保期至少一年,一种产品质保期超过 1 年的,每增加一年加 1 分,按产品类型进行累计,本项最多得 4 分。 | 提供详细售后服务计划及方案(技术评分因素) |  |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 强制采购产品除外，投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品品目清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。（提供产品认证证书或品目清单） | (共同评分因素) |  |
| 7 | 支持不发达地区和少数民族地区1% | 1分 | 投标人为不发达地区或少数民族地区的得1分。 注：投标人提供注册地为不发达地区或少数民族地区的相关证明材料。 | （共同评分因素） |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2.9 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

2.10 出具评标报告

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向采购人、采购代理机构出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

2.11评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、采购代理机构书面反映。采购人、采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

2.12采购人、采购代理机构现场复核评标结果

2.12.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购人、采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购人、采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购人、采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。评标委员会拒不修改评标结果或者重新评标的，采购人、采购代理机构不得发放评标报酬，并及时书面报告采购项目同级财政部门依法处理，采购活动中止进行。

2.12.2采购人、采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

3、废标

3.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

3.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

3.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.1.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

3.1.4因重大变故，采购任务取消的。

3.2废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问采购人或采购代理机构。

3.3废标项目论证。对进入评审环节后废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

4、定标

4.1 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

4.2 定标程序

4.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

## 4.2.2 采购代理机构自评标结束后2个工作日内将评标报告及有关资料送交采购人。

## 4.2.3 采购人收到评标报告及有关资料后，将在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。本项目采用综合评分法，评分结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

## 4.2.4 采购人确定中标供应商过程中，发现中标候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为中标供应商：

## （1）发现中标候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）中标候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

## （3）中标候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

## （4）中标候选供应商提供虚假材料；

## （5）中标候选供应商恶意串通。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定的中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。无法确定中标供应商的，应当重新组织采购。

4.2.5 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

4.2.6 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

5. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6. 评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人、采购代理机构统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场采购人、采购代理机构的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同（草案）

（本合同由采购人和供应商根据采购文件的要求和投标文件的响应科学合理签订）

合同编号：

签订地点：乐山市中医医院

签订时间：      年    月   日

采购人（甲方）：乐山市中医医院

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及____________________（项目编号：___________）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 60天 |

二、合同总价

合同总价为人民币大写： _______ 整，即RMB￥ _______ 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起 _60_ 日内送交货物甲方确认，每台货物均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的  60 日内，在合同签订生效之日起60   天内交货到甲方指定地点，随即在10日内全部完成安装调试初步验收合格交付使用 (如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后7日内初步验收。初步验收合格后，进入15天试用期；试用期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后7日内完成最终验收。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装调试完毕试用期结束后10日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2021〕8号）的要求进行。

五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后三十日内，完成支付手续办理，向乙方核拨合同总价的百分之    款项：￥      元，人民币大写       元整；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满    个月，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的三十日内，完成支付手续办理，向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满    个月，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的三十日内，完成支付手续办理，向乙方核拨合同总价的百分之    款项：￥     元，人民币大写    元整；

4、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满    个月，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的三十日内，完成支付手续办理，向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

5、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后       年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，10天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方三次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过60天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过60天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金。

（4）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向乐山仲裁委员会申请仲裁。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式五份，自双方签章后生效。甲方两份；乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖单位公章）   		         乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

地    址：乐山市柏杨中路183号      地    址：

开户银行：乐山市工商银行柏杨路支行   开户银行：

账    号：2306382109024901140        账    号：

电    话：0833-2429293               电    话：

传    真：0833-2449992               传    真：

签约日期：  年   月   日 	        签约日期： 年   月   日