项目编号：LSQY[2021]1006号

沐川县财政网络安全升级改造项目

竞争性磋商文件

中国·四川（乐山·沐川）

采购人：沐川县财政局

编制

代理机构：乐山清云招标代理有限公司

2021年12月

目  录

第一章  磋商邀请	3

第二章  磋商须知	6

第三章  供应商资格条件要求	31

第四章  供应商资格证明材料	32

第五章  拟定的采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	34

第六章  采购项目实质性要求	49

第七章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	50

第八章  响应文件格式	51

第九章  评审方法	93

第十章 政府采购合同	105

# 第一章  磋商邀请

乐山清云招标代理有限公司（采购组织机构）受沐川县财政局（采购人）委托，拟对沐川县财政网络安全升级改造项目进行竞争性磋商采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商前来参加磋商洽谈。

一、项目编号：LSQY[2021]1006号

二、项目名称：沐川县财政网络安全升级改造项目

三、资金来源：财政性资金

四、项目内容简介：

（具体项目内容见磋商文件第五章)

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1供应商不得具有限制或禁止竞标情形；

6.2供应商及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

6.3满足法律、行政法规规定的其他条件；

本项目不接受联合体磋商，本项目不收取磋商保证金，本项目非专门面向中小微型企业采购。

- 供应商报名及磋商文件获取时间、地点：

1、电子邮件报名（主要方式）：供应商自2021年 12 月  15 日至2021年 12月 22日09:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）通过电子邮件形式报名。供应商报名时将加盖供应商鲜章的介绍信和经办人身份证复印件一并发送至报名邮箱：3123678055@qq.com(报名资料递交以本邮箱收到报名邮件时间为准)。供应商报名信息经审核且符合本项目报名要求后，将按供应商介绍信中注明邮箱发出采购文件。

2、现场报名（辅助方式）：供应商自2021年 12 月 15  日至2021年12 月 22日09:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在乐山市清云招标代理有限公司  地 址：乐山市高新区迎宾大道与南新大道交叉口万泰新广场1号楼3单元12楼获取。供应商报名时须提供现场书面递交介绍信及经办人身份证复印件。

注：

1）供应商磋商资格不得进行转让。

2）在本项目报名时，无论供应商采用上述两种报名方式中任意一种，均须提供介绍信和经办人身份证复印件。供应商为法人或者其他组织的，应出示加盖单位鲜章的介绍信和经办人身份证复印件。供应商为自然人的，只需提供介绍信和本人身份证明。

3) 介绍信格式见采购公告附件，格式及内容不得更改。

七、磋商响应文件递交截止时间：2021年12 月30 日14：00（北京时间）。

磋商时间：2021年 12月 30日14：00（北京时间）。

磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前送达磋商地点并提交。逾期送达的磋商响应文件恕不接收。

本次磋商不接受邮寄、快递的磋商响应文件。

八、磋商地点：乐山清云招标代理有限公司

地    址：乐山市高新区迎宾大道与南新大道交叉口万泰新广场1号楼3单元12楼。

九、本项目采购活动将在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）、乐山市政府采购网（https://lszfcg.zcygov.cn/）上以公告形式发布。

十、供应商信用融资：

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》

（川财采[2018]123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

十一、联系方式

采购人：沐川县财政局

地    址：乐山市沐川县沐溪镇滨河南路32号

联 系 人：罗倩

联系电话：0833-4602171

采购代理机构：乐山清云招标代理有限公司

地    址：乐山市高新区迎宾大道与南新大道交叉口万泰新广场1号楼3单元12楼

邮    编：614000

联 系 人：李老师

联系电话：0833-5175999

2021年12月

# 第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参与磋商的供应商数量 | 不少于3家 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 4 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目共1包，采购预算： 59万元（人民币大写：伍拾玖万圆整）； 供应商报价超过采购预算的按无效响应处理。 |
| 5 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目共1包，最高限价： 59万元（人民币大写：伍拾玖万圆整）； 供应商报价超过最高限价的按无效响应处理。 |
| 6 | 无偿、低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评审过程中，供应商响应文件报价有下列情形之一的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料： 供应商报价低于采购预算50%有可能影响产品质量或者不能诚信履约； 供应商响应文件涉嫌无偿或低于成本价报价的； 供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖鲜章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。 在确定成交供应商过程中，采购人通过调查核实供应商确实无偿或低于成本价报价，可能导致无法按照政府采购法律制度规定和政府采购合同约定履约的，可以不确定该供应商作为成交供应商。 注： 1、本项目供应商提供成本构成书面说明并提交相关证明材料的合理时间由评审委员会现场确定，但原则上不超过20分钟。 2、供应商应当保证其提供的说明、证明材料真实、有效，如若在项目评审后等发现其项目成本明显高于其说明、证明的，供应商担承提供虚假材料谋取成交及采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商等行为情形的相关法律责任。 3、项目行政法规及规范性文件有特别要求的，从其要求。 |
| 7 | 小微企业（监狱 企业视同小微 企业、残疾人福 利性单位视同 小微企业）价格 扣除 | 一、小微企业价格扣除 1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号）的规定，结合采购人实际，本项目为非专门面向中小微企业进行采购，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件（格式见本磋商文件第八章 响应文件格式中的对应格式）。 3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 4）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 5）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号）文件规定：中小企业参加政府采购活动时，只需要在其响应文件中按照有关规定提供《中小企业声明函》，即可在评审时认定其中小企业身份。采购人、采购代理机构不得要求中小企业在参加政府采购活动时，提供《中小企业声明函》以外的其他证明中小企业身份的材料。供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。 二、监狱企业价格扣除 1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 2）对于非专门面向监狱企业的本项目，对监狱企业视同小型、微型企业。 3）供应商在编制本项目响应文件时，应当就根据自身情况如实在响应文件中进行监狱企业声明。无声明的不享受上述的政策，虚假声明的按提供虚假资料谋取中标或成交处理。 三、残疾人福利性单位价格扣除 1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 2）对于非专门面向残疾人福利性单位的本项目，对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4）供应商在编制本项目响应文件时，应当就根据自身情况如实在响应文件中编制残疾人福利性单位声明函。无声明的不享受上述的价格扣除，虚假声明的按提供虚假资料谋取中标或成交处理。 |
| 8 | 磋商情况公告 | 所有供应商响应文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在四川政府采购网、乐山市政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 磋商保证金的缴纳与退还 （实质性要求） | 本项目不设磋商保证金。 |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不收取。 |
| 11 | 磋商文件、磋商过程、磋商结果工作咨询 | 联系单位：乐山清云招标代理有限公司 联系电话：0833-5175999。 |
| 12 | 成交通知书领取（实质性要求） | 1、本项目成交通知书在本项目成交公告的同时发出（发出日期以成交通知书中的落款日期为准）； 2、成交公告中的成交人应在2个工作日内，凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书，并同时一次性缴纳本项目的采购代理服务费。 3、成交人逾期不领取成交通知书的，视为放弃成交。 供应商须对此条款在响应文件中进行全面响应承诺(格式见本磋商文件第八章 响应文件格式），未承诺或承诺不全面的按无效响应处理。 |
| 13 | 供应商询问与质疑 | 本项目相关的所有询问与质疑由采购人和采购代理机构接收和答复； 供应商的所有询问、质疑以书面形式面呈提交，其他形式（如快递、邮寄、电子邮件、微信等）提出或提交的，不予接收； 对符合要求的询问、质疑，代理机构将依法以书面形式接收、受理（或不受理）和答复，非书面形式的答复无效。 参与本项目的供应商应当认真阅读并充分理解本条款的内容，因供应商未按上述要求和国家相关规定进行询问、质疑，由此而造成的供应商权利失效和其他各类损失，由供应商自行负责。 供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。多次提出或多次递交资料的，后续提出的内容及递交资料不予接收。 6、本项目询问、质疑联系方式： 采购人：沐川县财政局 地 址：乐山市沐川县沐溪镇滨河南路32号 联系人：罗倩 联系电话：4602171 采购代理机构：乐山清云招标代理有限公司 联系人：李老师。 联系电话：0833-5175999。 地址：乐山市高新区迎宾大道与南新大道交叉口万泰新广场1区3单元12楼 |
| 14 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即沐川县财政局监督评价股。 联系电话:4607568 地址：乐山市沐川县沐溪镇滨河南路32号 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 15 | 本项目政府采购活动中的采购人员及相关人员 | 采购人： 负责本采购项目各项具体事务经办工作人员：罗倩 采购代理机构： 负责本采购项目各项具体事务经办工作人员：陈荟竹 回避： 1、供应商与上述人员有利害关系的，应当申请其回避； 2、供应商认为上述人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避； 3、上述人员与供应商有利害关系的，必须回避。 4、供应商如有回避申请，应当在递交响应文件时，一并单独提交给代理机构；代理机构如收到回避申请后，应当及时核实并对属于应当回避人员通知其回避。 |
| 16 | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商名单 | 依据采购代理协议内容或采购人书面通知： 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商名单是： 四川华恒数通科技有限公司 注：为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。 |
| 17 | 响应文件的印制和签署、盖章 | 1、（实质性要求）供应商应当分别准备磋商响应文件资格性响应文件部分、磋商响应文件其他响应文件部分各正本1份、副本2份。用于报价审查的报价文件（首轮报价）一式三份，正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。 2、磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。供应商响应文件因其编制版面、排版等原因，在同一页面中如有多处要求供应商签署、盖章的，此页面有供应商一个签署、盖章即视为供应商完全响应盖章要求。 3、响应文件副本可采用正本的复印件。用于报价审查的报价文件一式三份应为原件。 4、磋商响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖单位鲜章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应文件。 5、磋商响应文件资格性响应文件部分、磋商响应文件其他响应文件部分正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 6、磋商响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。 7、（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖个人名章），要求加盖鲜章的地方加盖单位鲜章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 8、磋商响应文件统一用A4（供应商认为有必要提供图纸或其他需要大幅纸张展现的或磋商文件有明确要求的除外）幅面纸印制。 9、响应文件正本每页加盖有供应商鲜章。 |
| 18 | 响应文件的密封、包装和标注 | 1、供应商应在响应文件的封面上注明供应商名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。 2、响应文件资格性响应文件部分正副本密封在一个密封袋内；响应文件其他响应文件部分正副本密封在一个密封袋内。密封袋上应分别标上“磋商响应文件资格性响应文件部分”、“磋商响应文件其他响应文件部分”、“报价文件”字样，并注明供应商名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。 3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（供应商鲜章）。 4、供应商的磋商响应文件，因页数较多，无法按上述要求密封在一个包装袋内的，可以自行分装，但封面应明确表明分装的内容。 5、未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。 |
| 19 | 供应商异常经营、信用记录应用（实质性要求） | 供应商递交响应文件时，代理机构将根据《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商截止投标当日的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、企业经营异常名录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。代理机构将对供应商信用信息查询记录和证据与本项目采购文件一并保存。 代理机构对供应商响应文件进行签收时，若存在上述不良记录的，供应商响应文件将被拒收。 |
| 20 | 响应文件拒收情形 | 供应商出现以下情形的，其响应文件将被拒收： 1、在递交响应文件时，未按采购文件密封包装要求单独密封包装递交如下资料的： （1）磋商响应文件（资格性响应文件部分）；【正本一份、副本二份】【单独密封在一个密封袋内】 （2）磋商响应文件（其他响应文件部分）；【内含正本一份、副本二份】【单独密封在一个密封袋内】 （3）报价文件；【一式三份】【单独密封在一个密封袋内】 （4）要求单独密封提交的其他相关文件（如有）； 2、存在本须知附表19规定情形的； 3、通过邮寄、快递等非面呈方式递交响应文件的； 4、递交响应文件时不按实办理递交手续的。 注： 响应文件接收时间段为：磋商响应文件递交截止时间前1小时内，具体接收时间段由代理机构根据项目实情在响应文件递交截止时间前执行。 |
| 21 | 供应商及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录 （实质性要求） | 1、本项目参加政府采购活动的供应商及其现任的法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录，供应商须在响应文件中进行承诺（格式见本磋商文件第八章 响应文件格式），成交后签订合同前提交行贿犯罪记录查询结果给采购人。 2、行贿犯罪记录查询结果有行贿犯罪记录的，成交后未签订采购合同的，应当认定成交无效。 3、供应商提供虚假承诺的，按提供虚假材料谋取中标（成交）处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 4、其他未尽事项按现行相关规定执行。 注： 1）本项所指的法定代表人适用于独立法人单位供应商，主要负责人适用于其他组织形式的供应商（如分支机构等）。 2）因检察机关职务犯罪侦查部门转隶工作已经完成，为保障相关单位和个人行贿犯罪档案及行贿犯罪信息查询的全面、完整、准确、权威，自2018年8月1日起，全国检察 机关均停止行贿犯罪档案查询工作，相关单位或者个人需要查询相关信息的，可以通 过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn自行查询。 |
| 22 | 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准 | 按《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令第317号）“较大数额是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上”进行认定。 注：1、采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，从其规定； 2、四川省省外供应商按所在地相关标准执行。 3、相关法律、法规、规范文件有新规的，从其规定。 |
| 23 | 现场踏勘 | 本项目不组织，由供应商自行现场踏勘，费用自行承担 |
| 24 | 答疑会 | 本项目采购人不组织答疑会 |
| 25 | 采购代理服务费（实质性要求） | 1、经采购人与采购代理机构代理协议约定，采购代理机构将向成交方收取本项目的采购代理服务费（包含在报价总价之中），具体为：成交价的 1% 。 2、成交人领取成交通知书的同时须向采购代理机构一次性交纳本项目采购代理服务费；未交纳的，视为不领取成交通知书，即放弃成交。 供应商须对此条款在响应文件中进行全面响应承诺(格式见本磋商文件第八章 响应文件格式），不承诺或承诺不全面的按无效响应处理。收款方式：银行转账等政府采购政策允许的非现金方式 收款单位：乐山清云招标代理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司乐山高新区支行 银行账号：51050169004300000390 |
| 26 | 磋商文件中的日期及时间说明 | 1、磋商文件中标注的日期，均为公历； 2、磋商文件中标注的时间，均为北京时间，24小时制； 3、磋商文件中标注的X年内，指截至磋商日期的时限不大于X周年； 4、磋商文件中对日期及时间说明已有明确标注的，按其标注。 |
| 27 | 强制、优先、扶持采购政策要求 | 强制、优先、扶持采购政策，详见采购文件 第二章 十一、促进、支持、惩戒、强制、优先、扶持采购政策要求中的相关规定。 |
| 28 | 磋商文件解释 | 磋商文件中的规定如有前后不一致的，按相同事项在文件表述的先后顺序，以靠前的表述为准； 磋商文件中的相关表述与现行的法律、法规及规范性文件有背离或冲突的，以现行的法律、法规及规范性文件规定为准。 |
| 32 | “政采贷”政策宣传 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号文）文件精神，有资金不足、融资难、融资贵困难的供应商可申请“政采贷”，具体的政策依据、条件、手续、流程、银行及其“政采贷”产品等，请供应商仔细阅读《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号文）、《四川省首期开展“政采贷”业务银行名单公示》等四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）相关模块。 |

## 总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.本次采购有关定义

2.1本次磋商的采购人是：沐川县财政局  。

2.2本次磋商的采购代理机构是：乐山清云招标代理有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称，其中“采购代理机构”又称“采购组织单位”。

2.4 “供应商”系指购买了磋商文件拟参加磋商响应并向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5“鲜章”系指带有印泥原始加盖的公章，非复印、扫描、彩色打印的方式取得的印章（对于符合相关政策规定，法律、法规许可使用的电子印章视同有效）

2.6本项目所称“产品”或“货物”系指项目采购清单中对应的产品、货物，在采购清单名称栏中有对应名称描述；产品或货物经拆分后的产品或配件或部份内容不属于本项目采购文件所称的产品或货物（采购文件有明确标注的除外）。

2.7“资格性要求”、“实质性要求”系本项目供应商必须满足的资格性条件或符合性条件方面的实质要求条件，供应商磋商响应不满足的将按其对应情况，对供应商认定为资格性审查不通过或符合性审查不通过。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。

- 单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会自主采取公平、择优的方式选择确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌完全相同的，按上述“（1）”规定处理，非单一产品采购的本项目核心产品为：防火墙、审计系统、灾备与恢复系统。

注：1、本条所述的“自主采取公平、择优的方式选择”是指评审委员会中的采购人代表或采购人委托评审委员会在评审现场代表采购单位自主决定、不受他人支配采取公平、择优的方式选择确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，此权利行使的过程中既不需要相关供应商参与，也不需要采纳相关供应商的意见或建议；所有供应商须尊重并认可采购人及采购代表或者采购人委托评审委员会的自主行为。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5 不平衡报价处理。供应商不得为谋求在政府采购政策（促进、支持、优先等）执行中的报价扣除优势或谋求其他（项目结算、项目付款等）不当得利，采用不平衡报价方式报价，即故意调高或调低部份采购清单对象报价。在评审过程中发现的，其投标文件作为无效处理；在采购人确定中标人过程中发现的，采购人可以不确定为中标人。投标人有前述不平衡报价行为的，依法承担采取其他不正当手段谋取中标、采取不正当手段排挤其他供应商或者谋取非法利益、不当利益的法律责任。

### 6.联合体竞争性磋商（本项目不涉及）

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与本次磋商活动。以联合体形式参加竞争性磋商的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。联合体须满足本项目采购文件规定的特殊资格条件，但联合体各方不需同时具备采购文件规定的特殊资格条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性磋商的，应在响应文件中提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.7 本项目是否接受供应商组成联合体参与磋商，将按照本项目采购文件第一章中相关规定执行。

### 7.磋商保证金（本项目不收取）

### 8.响应文件有效期（实质性要求）

8.1 本项目磋商有效期为磋商截止时间届满后90天。供应商响应文件中必须载明磋商有效期，响应文件中载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其磋商文件将作为无效响应处理。

8.2 因不可抗力事件，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。

8.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。

### 9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.5供应商应当在本项目的磋商响应文件中对上述本条款进行全面的响应承诺，无承诺的或承诺不全面的按无效磋商响应文件处理。（格式见本磋商文件第八章 响应文件格式）

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商及评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应是供应商的风险，由此引起供应商损失由供应商自行承担。供应商应照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清、修改和解释

11.1 采购单位可以依法对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2采购单位对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网、乐山市政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在磋商截止时间至少5日前；不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式并现场提交向采购单位提出申请，但采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。

11.4购买了磋商文件的供应商须在递交磋商文件截止时间前全程关注、了解四川政府采购网、乐山市政府采购网上发布的关于本项目的更正公告（如有更正公告）。供应商须在更正公告发布后规定的时间内（详见本项目在四川政府采购网、乐山市政府采购网上发布的更正公告），到采购代理机构领取更正公告书面内容，逾期不予领取的，采购代理机构将采用书面形式（电子邮件）发送至供应商报名介绍信中留下的邮箱中。

11.5本项目磋商文件中的未尽事项，按现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件执行。

11.6本项目磋商文件中的内容与现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件规定有冲突或背离的，按现行有效的采购相关的法律、法规、规范性文件执行。

### 12. 答疑会和现场考察

本项目不组织。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成（实质性要求）

响应文件分资格性响应文件、其他响应文件、报价文件三部分。资格性响应文件、其他响应文件分册装订（无线胶装）。资格性响应文件用于评审委员会资格审查，其他响应文件用于磋商及审查，报价文件用于报价及审查。

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

本项目不接受备选方案或多个报价备选。（实质性要求）

13.1 资格性响应文件部分

供应商按照磋商文件要求提供的有关资格性响应文件。

具体响应内容见磋商文件第四章，编制内容、格式见磋商文件 第八章 响应文件格式。

13.2 其他响应文件部分

13.2.1供应商按照磋商文件要求，主要是针对本项目的报价明细、技术、服务、商务要求、主要合同条款、履约能力等评审内容做出的实质性响应和满足。

具体响应内容见磋商文件全文，编制内容、格式见磋商文件 第八章 响应文件格式。

13.3 报价文件

13.3.1供应商报价须是供应商响应本项目要求（包括磋商后全部实质性响应的所有要求）的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

13.3.2供应商报价时所提供的报价明细表须按项目采购清单中所列序号逐条编制，不得拆分、合并、漏项、增项报价。（实质性要求）

13.3.3经过现场磋商后，如磋商小组认为有必要多轮报价的，供应商后续轮次的报价在现场填制（报价表由采购代理机构提供），现场密封提交。

13.3.4本项目任何一轮次的报价都有可能为项目最终报价，参与本项目的供应商在编制报价时，应当根据自身成本等实际情况，谨慎应答。

具体的报价文件编制内容、格式见磋商文件 第八章 响应文件格式。

### 14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，应逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### 16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

### 17.响应文件格式

17.1 供应商应严格按照磋商文件“第八章 响应文件格式”填写相关内容。格式文档中标注为“必须提供”的，响应文件中必须提供；没有标注的，由供应商根据自身情况结合磋商文件要求提供。（实质性要求）。

17.2 对于没有格式要求的磋商响应文件由供应商自行编写。

### 18.响应文件的编制和签署

详见第二章 磋商须知 “一、供应商须知附表”

### 19.响应文件的密封和标注（不属于本项目评审委员会评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

详见第二章 磋商须知 “一、供应商须知附表”

### 20.响应文件的递交

20.1 供应商应在磋商文件规定的递交响应文件截止时间前，将所有的磋商响应资料按本文件规定密封后送达磋商地点并递交。磋商截止时间以后送达的磋商响应文件将不予接收。

20.2 递交响应文件时，供应商名称、响应文件的项目名称、项目编号、分包号应当与本项目报名供应商名称及其报名项目的项目名称、项目编号、分包号一致。但是，响应文件实质内容与本项目报名供应商名称及其报名项目的项目名称、项目编号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。（实质性要求）

20.3 响应文件拒收情形详见第二章 磋商须知 “一、供应商须知附表”

### 21.响应文件的补充、修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照第二章 磋商须知 “一、供应商须知附表”规定处理）

21.1供应商在递交响应文件后，可对其响应文件进行补充、修改或撤回，但必须在规定的磋商截止时间前，以书面形式并现场提交通知采购代理机构，该通知须经法定代表人或正式授权的供应商代表签字方为有效。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。磋商文件规定的相应责任，由供应商自行承担。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样，补充的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

### 22.评审委员会的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## 六、成交事项

### 23.确定成交供应商

23.1采购人按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商的情形，适用如下：

23.1.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.1.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.1.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

23.2采购人授权评审委员会直接确定成交供应商的情形，适用如下：

23.2.1评审委员会将评审情况写出书面报告，确定成交供应商。成交供应商的排序：成交供应商顺序按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定。供应商得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，供应商并列。供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人通过自主、择优的方式选择成交供应商的，以书面形式现场告知评审委员会，评审委员会根据采购人现场确定的成交供应商填写评审报告。

注： 本条所述的“自主采取公平、择优的方式选择”是指采购人或采购人代表自己作主、不受他人支配采取公平、择优的方式在评审现场依据评审委员会推荐，在并列第一名的成交候选供应商中选择成交供应商，此权利行使的过程中既不需要相关供应商参与，也不需要采纳相关供应商的意见或建议；所有供应商须尊重并认可采购人或采购人代表的自主行为。

23.2.2 根据确定的成交供应商，采购代理机构在四川政府采购网、乐山市政府采购网上发布成交公告，并自确定成交之日起2个工作日内向成交供应商发出成交通知书。

23.2.3采购单位不退回供应商响应文件和其他响应资料。

23.2.4采购人在成交供应商确定后，发现成交供应商有下列情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

### 24.行贿犯罪档案查询

详见第二章 磋商须知 “一、供应商须知附表”

### 25.成交结果

25.1确定成交供应商后，将发出成交通知书并发布成交结果公告。

25.2成交供应商领取成交通知书相关要求详见第二章 磋商须知 “一、供应商须知附表”

### 26.成交通知书

26.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 成交人应现场领取成交通知书，未按采购文件规定领取的将视为拒绝领取成交通知书。

26.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

26．4成交人的响应文件本应作为无效响应处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

### 27.签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。（实质性要求）

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。（实质性要求）

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

27.6 成交供应商在合同签订之后二个工作日内，将签订的采购合同送乐山清云招标代理有限公司（地 址：乐山市高新区迎宾大道与南新大道交叉口万泰新广场1号楼3单元12楼)，联系电话：0833-5175999）进行合同编号。未经代理机构编号的政府采购项目合同，采购人或财政可不予支付项目款。（实质性要求）

### 28.合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31.履约保证金

本项目不收。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网、乐山市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34.履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 35.验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收结果合格证明材料到履约保证金收款单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。本项目采购资金支付方式、程序为：按双方的合同约定（约定不得违反磋商文件及磋商文件已明确的要求）。特殊说明：如若中标（成交）后本项目存在对中标（成交）结果质疑、投诉、举报等异议情况的，本项目的资金支付按处理结果执行。

## 八、磋商纪律要求

### 37.磋商纪律（实质性要求）

供应商在本项目采购活动中有下列情形之一的，依法追究法律责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（五）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（六）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（七）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（八）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（九）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（十）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（十一）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（十二）向评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（十三）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（十四）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（十五）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（十六）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（十七）将政府采购合同转包；

（十八）提供假冒伪劣产品；

（十九）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第（一）至 (十三)项规定情形之一的，中标（成交）无效。

供应商有前款规定情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商有前款规定情形之一的，还应当承担按现行的法律、法规、规范性文件规定的其他处理或处罚。

## 九、询问、质疑和投诉

### 38.询问、质疑、投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

其中质疑期限的计算严格按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条以规定：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

与质疑、投诉相关的法律、法规、规范性文件有新规，从其规定。

## 十、禁止、限制采购政策要求

### 39.禁止竞标情形（资格性要求）

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）等相关的法律、法规，供应商具有下列情形之一的，不得参加本项目的政府采购活动：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动）；

2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（为本项目提供过咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制）；

3）处于财政部门处罚禁止参加政府采购活动期限内的供应商；

4）符合国家法律、法规、规范性文件等规定的其他禁止参加政府采购活动的情形的供应商；

参加本项目磋商的供应商须在其响应文件明确书面承诺是否具有上列禁止竞标情形，不承诺或承诺不全面的按无效处理。（格式见本磋商文件第八章 响应文件格式）

### 40.限制竞标情形（资格性要求）

依据相关的法律法规，本磋商文件规定，供应商在竞标活动中不得具有下列情形之一，否则，其响应文件作为无效响应处理；

1）两家以上的供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人的；

2）磋商文件中规定的其他限制竞标情形；

3）企业信息公示暂行条例（国务院令第654号）中第十八条规定的被工商部门列入经营异常名录的情形；

4）法律法规规定的其他限制竞标情形。

参加本项目竞标的供应商须在其响应文件明确书面承诺是否具有上列限制竞标情形，不承诺或承诺不全面的按无效响应处理。（格式见本磋商文件第八章 响应文件格式）

## 十一、促进、支持、惩戒、强制、优先、扶持采购政策要求

### 41.促进中小企业发展

详见磋商文件第二章中供应商须知附表

### 42.支持监狱企业发展

详见磋商文件第二章中供应商须知附表

### 43.促进残疾人福利性单位

详见磋商文件第二章中供应商须知附表

### 44.失信行为惩戒（实质性要求）

详见磋商文件第二章中供应商须知附表

### 节能产品、环境标志产品强制、优先采购

45.1 本项目需求内容若涉及节能产品、环境标志产品的，严格按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等规定，依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

45.2 本项目采购清单产品若属于《节能产品政府采购品目清单》中带★品目的，实行强制采购，供应商提供的报价产品没有效节能产品认证的，按无效响应处理。

45.3本项目采购清单产品若属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》不带★品目的，实行优先采购。在评审时对该产品给予其对应报价10%的价格优惠，即对该产品进行10%的价格扣除，用扣除后的价格参与项目评审。

45.4上述《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》、认证证书，应为有效期内，认证证书中所采用相关标准应当是最新版本（政策有明确规定的除外），认证机构应当为国家市场监督总局公布的机构。

45.5对于强制采购品目产品，供应商在投标（响应）文件中应提供报价产品属于强制采购产品的相关证明材料，即报价产品在《节能产品政府采购品目清单》所属页面复印件、有效认证证书复印件、认证机构属于国家市场监督总局公布的《认证机构名录》所属页面复印件。

45.6对于优先采购品目产品，供应商在投标（响应）文件中需提供报价产品属于优先采购产品的相关证明材料，即报价产品在《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所属页面复印件、有效认证证书复印件、认证机构属于国家市场监督总局公布的《认证机构名录》所属页面复印件。

45.7前述证明材料，作为评标委员会（评审小组）执行优先采购和强制采购的评判依据。

### 无线局域网产品优先采购

46.1 本项目需求内容若涉及无线局域网产品的，严格按照《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库[2005]366号）等执行。

46.2本项目采购需求内容如有《无线局域网清单》中产品的，实行优先采购政策，在评审时对无线局域网产品给予该产品对应报价10%的价格优惠，即对该产品进行10%的价格扣除，用扣除后的价格参与项目评审。

46.3 在最新一期《无线局域网标志清单》发布之后开展的政府采购活动应当按照最新一期执行。尚未进入评审环节的，同时执行上期和最新一期《无线局域网清单》。

### 扶持不发达地区、少数民族地区政策

本项目需求内容若涉及不发达地区和少数民族地区生产产品或企业的，按照国务院财政部门会同国务院有关部门制定政府采购政策执行。

### 其他采购政策

其他相关政府采购政策，按现行政策执行。供应商应保障其在本项目中提供产品符合国家现行的各项政策要求。

## 十二、其  他

### 49.法律及规定变化的调整

本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

### 50.本项目对《中小企业声明函》编制、评审等的特别要求（实质性要求）

50.1 供应商在编制《中小企业声明函》时，必须严格按照采购文件给出的格式文档进行编制，供应商不得自拟格式进行编制，自拟格式的，按无效声明进行认定。

50.2《中小企业声明函》编制中：

（1）其中的“标的名称”应当与本项目“项目采购标的清单及对应的中小企业划分标准所属行业”中的“采购标的名称”一致；

（2）其中的“采购文件中明确的所属行业”应当与本项目“项目采购标的清单及对应的中小企业划分标准所属行业”中给出的“对应的中小企业划分标准所属行业”一致，不得按供应商（或企业）工商登记或其他登记时的行业进行编制；

（3）其中的“企业名称”应当与工商登记的全名称一致；

（4）其中的“从业人员”数、“营业收入”数、“资产总额”数为上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填写。

（5）其中的“中型企业、小型企业、微型企业”为单一选填项，供应商应根据采购标的、对应的中小企业划分标准所属行业、企业从业人员、营业收入、资产总额等结合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）以及《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号）的规定进行自行选择编制。

50.3项目评审委员会或资格审查小组在对《中小企业声明函》评判审查时：

（1）“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”，与采购文件中的采购标的清单标的名称及对应的中小企业划分标准所属行业不一致，按无效声明进行认定（属于同类问题表述不一致或者有明显文字错误，可以要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正的，要求供应商书面澄清、说明或者更正后进行判定）；

（2）“企业名称”与供应商《技术（服务）应答表》中的对应制造商（承建商、承接商）名称不一致的，属于同类问题表述不一致或者有明显文字错误，应当要求供应商以《技术（服务）应答表》为准，进行书面澄清、说明或者更正，供应商书面澄清、说明或者更正后仍不一致的，按无效声明认定；

（3）没有完全逐一对应编制采购文件中采购标的清单中所有采购标的的制造商（承建商、承接商）中小企业划型情况的，按无效声明认定；

（4）“从业人员”数、“营业收入”数、“资产总额”数，不在评审委员会或资格审查小组评审审查范围，采购标的制造商（承建商、承接商）是否属于中、小、微型企业，评审委员会或资格审查小组仅依据供应商对该采购标的对应的“中型企业、小型企业、微型企业”单一选填情况进行评定；

（5）通过上述审查、评判后：

1）如若本项目（包）专门面向中小企业采购的，所有采购标的对应制造商（承建商、承接商）均为中型或小型或微型企业的供应商，符合本项目合格供应商要求；否则，对该供应商作无效竞标响应处理。

2）如若本项目（包）专门面向小微企业采购的，所有采购标的对应制造商（承建商、承接商）均为小型或微型企业的供应商，符合本项目合格供应商要求；否则，对该供应商作无效竞标响应处理。

3）如若本项目（包）为非为中小企业预留采购份额（即非专门面向小微企业或者非专门面向中小企业采购）项目，对所有采购标的对应制造商（承建商、承接商）均为小型或微型企业的供应商，按本采购文件的规定给予价格扣除或者价格分加分，其余的供应商不进行价格扣除或者价格分加分。

50.4其他相关规定说明：

（1）供应商提供的《中小企业声明函》中“企业名称”为虚假的企业名称，或者与制造（承接、承建）采购标的实际单位名称不一致的，按《办法》第二十条中的“内容不实”认定，属于提供虚假材料谋取中标（成交）；

（2）供应商提供的《中小企业声明函》中，采购标的对应制造（承接、承建）商的中、小、微企业划型上出现与实际有偏差，造成该供应商本不应该享受本项目的中小企业促进政策（如专门面向或价格扣除或者价格分加分等），而该供应商却享受了本项目的中小企业促进政策的，按《办法》第二十条中的“内容不实”认定，属于提供虚假材料谋取中标（成交）；反之，则不按《办法》第二十条中的“内容不实”认定，不属于提供虚假材料谋取中标（成交）。

（3）供应商提供的《中小企业声明函》中，虽然采购标的对应制造（承接、承建）商在中、小、微划型上符合享受本项目的中小企业促进政策（如专门面向或价格扣除或者价格分加分等）条件，但该制造（承接、承建）商实际与大企业的负责人为同一人，或者实际与大企业存在直接控股、管理关系的，或者实际为大型企业分支机构的，按《办法》第二十条中的“内容不实”认定，属于提供虚假材料谋取中标（成交）。

（4）货物采购项目，供应商提供的《中小企业声明函》中，虽然采购标的（货物）对应的制造商在中、小、微划型上符合享受本项目的中小企业促进政策（如专门面向或价格扣除或者价格分加分等）条件，但该货物为使用非该制造商商号或者注册商标的，按《办法》第二十条中的“内容不实”认定，属于提供虚假材料谋取中标（成交）。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》中，“从业人员”数、“营业收入”数、“资产总额”数出现与实际有偏差，但不影响该供应商是否应当享受本项目规定的中小企业促进政策（如专门面向或价格扣除或者价格分加分等）实际的，不按《办法》第二十条中的“内容不实”认定，不属于提供虚假材料谋取中标（成交）。

# 第三章  供应商资格条件要求

详见本项目采购文件 第一章 磋商邀请 五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

# 第四章  供应商资格证明材料

1、法人或者其他组织的营业执照或法人证书等证明文件，自然人的身份证明；【根据供应商性质，提供法定应具有的营业执照、税务登记证副本复印件，事业单位、社会团体提供法人登记证书复印件，自然人提供身份证复印件】【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

2、法定代表人授权书原件或法定代表人身份证明书原件；【自然人参加磋商响应的参照法定代表人身份证明书原件】【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

3、法人及授权代表的身份证复印件；【法定代表人参与磋商响应的只提供法定代表人身份证复印件，自然人参加磋商响应的只提供自然人身份证复印件】【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

4、具有健全的财务会计制度的承诺函原件；【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

5、具有良好的社保缴纳记录的承诺函原件；【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

6、具有良好的纳税记录的承诺函原件；【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

7、供应商具有良好的商业信誉承诺书原件；【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书原件；【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

9、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书原件；【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

10、供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录的声明及承诺书原件；【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

11、禁止竞标情形声明及承诺书原件；【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

12、限制竞标情形声明及承诺书原件；【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

13、满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺书原件；【内容以第八章 响应文件格式中相应要求为准】

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：见“供应商须知附表”。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  拟定的采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目概况

沐川县财政网络安全升级项目，项目预算59万元。

## 项目属性

货物采购+服务采购，货物采购为主。

## 三、项目采购标的清单及对应的中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网核心交换机 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 内网接入交换机 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 网络安全审计系统 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 灾难备份与恢复系统 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 安全管理及审计系统 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 不间断电源系统 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 环境动力监控系统 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 视频监控 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 气体灭火 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 机房门禁 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 综合布线优化及机房改造 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 13 | 数据库审计 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 安全技术服务 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |

注：1、上表中“采购标的”为本项目实质性要求，供应商须在报价汇总表、报价明细表、中小企业申明函中进行响应，否则按无效响应处理。若报价汇总表、报价明细表、中小企业申明函中“采购标的”的表述不一致时，评审委员会应按《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第二十四条规定要求供应商对此进行澄清、说明或更正。

2、上表中“数量和单位”为本项目实质性要求，供应商须在报价汇总表和报价明细表中进行响应，否则按无效响应处理。

3、上表中“中小企业划分所属行业”供应商须在中小企业申明函中进行响应（监狱企业、残疾人福利性视同完全响应），否则不享受相关扶持政策。

4、本项目核心产品为：防火墙、审计系统、灾备与恢复系统。如果有多个供应商所投核心产品全部为同一品牌同一型号的，处理方法见本文件“第二章  二、总则 5.充分、公平竞争保障措施”。

## 5、清单中防火墙、审计系统、灾备与恢复系统须提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的有效认证证书复印件并加盖供应商鲜章（实质性要求）。

## 四、采购标的技术参数要求

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内网核心交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥95Mpps 2.置≥24个千兆电口，≥4个千兆非复用光口 3.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 4.支持MAC地址≥16k 5.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6 6.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 7.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 8.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
| 2 | 内网接入交换机 | 1.交换容量≥256Gbps，包转发率≥78Mpps 2.支持≥48*10/100/1000BASE-T，4个1000Base-X SFP端口 3.支持纵向虚拟化，作为纵向虚拟化子节点零配置即插即用 4.支持MAC地址≥16K 5.支持MEF9、MEF14 6.支持RIP和RIPng 7.支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 8.支持G.8032开放环,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms,提供官网参数截图。 |
| 3 | 防火墙 | 1.配置≥8个10/100/1000M自适应电口，SFP光口≥2个； 2.网络处理能力≥3G，并发连接≥100万，每秒新建连接≥2万/秒；≥15个VPN并发授权； 3.配置3年应用识别库升级服务；3年URL分类特征库升级服务；3年病毒防护特征库升级服务；3年入侵防御特征库升级服务；3年威胁情报升级服务。 4.三年质保服务。支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求；支持旁路模式；支持静态路由，支持策略路由；支持ISP路由负载均衡；支持动态路由协议RIPv1/v2/ng、OSPFv2/v3、BGP4/4+协议。 5.▲产品支持与云端安全联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能；（提供功能截图） 6.产品支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护； 7.产品的漏洞防护特征库支持包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息； 8.▲为保证防火墙分析和处理能力，要求产品具备语境关联分析能力，精准识别高级威胁。（提供包括但不限于检测报告、产品彩页、产品技术白皮书等证明材料） 9.▲产品支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断（提供能够体现被入侵、攻破的主机状态的截图）； 10.支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果； 11.支持三权分立管理 ，权限设置至少包括全部权限，仅具有策略变更权限和仅具有日志审计权限、仅具有账户配置权限、虚系统配置管理权限以及虚系统审计权限；并支持以读写、只读、无权限的方式自定义权限管理，权限管理的范围至少包括策略配置、对象配置、网络配置、系统配置、统计分析、威胁处置等； 12.▲产品具备《信息技术产品安全测评证书》EAL4+（提供证书复印件）。 |
| 4 | 网络安全审计系统 | 1.配置千兆电口≥6个，支持bypass；100M带宽/800人网络环境使用；最大并发连接数为16万;最大新建连接数为20000个/秒； 2.▲支持管理员账号初始密码检测，如果发现管理员未更改初始密码，能够进行提醒（提供功能截图），可设置多名管理员、审计员角色，根据授权配置局部策略，查看局部日志； 3.▲支持将设备管理权限分割为管理员、审计员与审核员共同管理设备：管理员能够设置策略，无法查看审计日志；审核员能够审核管理员配置的策略是否合法；审计员能够查看策略，无法设置策略（提供功能截图）； 4.产品具备系统监控功能。能够实时提供产品CPU、磁盘占有率、接口状态、授权状态等信息；能够提供24小时内流量状态趋势图；能够提供各类报警信息，包括行为合规、内容审计、系统状态、网络流量等； 5.▲产品具备Web页面推送功能。根据用户、终端类型、时间等多个条件为不同的用户推送Web页面。可以建立多个Web推送页面，供不同的推送策略引用，支持用户完全自定义（提供功能截图）； 6.产品可以设定OA、邮件、视频会议的基本带宽保障，保障关键应用必要的带宽资源；可以根据用户平均分配虚拟通道内的带宽资源，使每个用户平均分配带宽，公平访问避免资源浪费； 7.▲产品具备QQ审计与管理功能。可针对QQ账号制定策略，对聊天、登录及登出的行为进行记录与控制，支持对QQ文件传输行为进行审计，并且支持对传输的文件进行备份留存;（提供功能截图）； 8.产品具备连接限制功能。可以每个人的并发/新建连接数量进行控制。 |
| 5 | 灾难备份与恢复系统 | 1.机架式设备，配置8个热插拔硬盘槽位，支持SATA/SAS硬盘；存储容量：≥8TB；网络接口：≥2个千兆电口；1+1双电源；配备无限终端数量备份授权； 2.独立RAID校验芯片支持硬件RAID，RAID支持：0、1、5、6、10、50、60，支持热备盘； 3.提供文件灾备功能，支持文件打开时进行备份，不影响文件正常使用和备份数据的正确性，支持完全备份、增量备份，用户可自定义备份集保留个数； 4.提供数据库灾备功能，支持Oracle 9i/10g/11g、SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012/2012 R2以及主流国产数据库等主流数据库在线备份与恢复； 5.支持自动识别数据库实例以及数据库文件所在的位置，无需用户指定； 6.支持操作系统灾备功能，支持操作系统在线备份，同时不影响操作系统的正常运行、无需停机和重启，支持基于数据块的有效数据备份，减少备份数据传输量； 7.支持卷实时灾备功能，支持数据块级的差异备份和恢复；支持断网续传、生产系统重启后数据继续发送； |
| 6 | 安全管理及审计系统 | 1.标准1U标准机架，专用千兆多核硬件平台和安全操作系统，存储空间≥2TB，内存≥16GB，网络接口≥6个10/100/1000M Base-T电口，1个Console口，单电源，事件处理能力EPS≥3000，本次配置不少于30个审计对象授权，提供三年维保服务；（提供包括但不限于检测报告、产品彩页资料、厂家参数证明、产品技术白皮书等佐证资料） 2.支持单级部署、多级部署、单机部署、双机部署；支持分布式集群部署、多点采集部署； 3.支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、应用系统、云平台等设备对象的日志采集；支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持日志转发；支持Syslog、SNMP、JDBC、WMI、FTP、文件等进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据； 4.采集内容支持日志采集、文件采集（文件监控无需开启ftp、sftp协议）、流量采集；支持控制采集时间、采集级别、采集范围、采集路径、采集名称、采集文件、多文件采集、采集编码格式、采集正则表达式、自定义采集等；支持采集网络流量，解析协议不少于ICMP、AMQP、Cassandra、DNS、HTTP、Memcache、MySQL、PgSQL、TNS、Redis、Thrift、MongoDB、NFS、TDS、Sybase、Drda、Dameng、POP、SMTP、达梦等； 5.支持标准化日志描述语言快速扩展兼容特殊日志；支持日志数据采集实时展示，无需人工统计；支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者； 6.▲支持对元数据进行重加工或扩展加工，通过正则匹配、OID映射等配置文件编写，上传至现有日志审计平台，直接实现数据的扩展兼容；支持对查询结果统计、钻取，可下钻到以秒为间隔，可针对任意时间节点查看、回退，收敛事件范围；（提供包括但不限于检测报告、产品彩页资料、厂家参数证明、产品技术白皮书等佐证资料） 7.▲支持生成业务操作轨迹，管理员通过自定义时间范围，输入操作行为关键词，系统自动分析并归并相同操作到相关操作人员（支持自定义搜索）；支持点击溯源数据；支持用户操作轨迹；（提供包括但不限于检测报告、产品彩页资料、厂家参数证明、产品技术白皮书等佐证资料） 8.▲支持所有事件字段参与关联规则进行关联分析，触发关联分析规则可产生告警；支持跨设备日志关联分析；系统提供基于图形化方式的规则编辑器，可根据实际业务编辑关联分析规则；支持嵌套及复杂关联；支持统计计数关联，可设定一定时间内的事件发生次数阈值；支持设定重复事件的属性特征；支持针对事件属性引用规则、应用资产属性、引用资源；（提供包括但不限于检测报告、产品彩页资料、厂家参数证明、产品技术白皮书等佐证资料） 9.支持按照全网概况、操作系统分析、安全设备分析、网络设备分析、数据库分析、Web应用分析、连接关系、事件关系、网络流量等进行分类的分析图组；提供基于设备的全维度审计分析；支持系统对今日事件、用户轨迹、访问事件、配置变更、攻击事件、系统事件的审计图表，为内部审计提供有力佐证； 10.支持根据不同时间生成报表；支持自定义生成报表模板，支持生成日报表、周报表、月报表等多种类型； 11.支持弹框、警示音、邮件、发送SNMP Trap、Syslog等告警动作；可以针对不同类型、不同种类以及不同安全级别指定不同的告警方式；支持对某条告警策略进行设置，通过设置可展示某个统计图表；支持柱图、饼图、曲线图等统计表现形式。 |
| 7 | 不间断电源系统 | 1.UPS功率≥10KVA,采用单进单出高频双变换在线式设计； 2.中文LCD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息，方便用户运维管理； 3.输入电压范围(Vac)：120～276，采用宽电压辅助电源PWM芯片的启动电路，投标产品需提供该电路设计的方法并提供证明材料； 4.输出正玄波 THDV ≤2%（100%线性负载）； 5.输出功率因数：0.8（0.9可选）； 6.切换时间必须为零切换； 7.过载能力：负载≤110%，60min；＜125%，10min；≤150%，1min；＞150%立即转旁路; 8.电池电压(Vdc)：±96、±108、±120 (16节18节20节可选)； 9.具备直流启动功能，可在无市电情况下启动，满足应急需求； 10.UPS电源制造厂商需通过IEC QC080000认证； 11.▲投标的UPS电源具有的稳定的输出功率和输出精度，采用恒流恒恒功率电路设计；（提供包括但不限于检测报告、产品彩页资料、厂家参数证明、产品技术白皮书等佐证资料） 12.UPS具有RS232通讯功能，可选配网络通信SNMP卡，标配卡槽； 13.16节12V 100AH电池。 |
| 8 | 环境动力监控系统 | 1.系统硬件 （1）集中监控管理服务器：可实现机房动力环境监控主机集中管理，采用标准1U机架式； （2）主机可内置充电电池：12VDC，3000mAh,市电停电断电或UPS异常停电会自动切换到电池供电，主机仍可继续工作2小时以上； （3）主机自带多路串口RS232和RS485接口,主机自带RJ45 TCP/IP网口，更可靠，无需外接转换器； （4）主机集成短信报警模块，并可设定每天上报一次机房环境监控状况，如发生报警，配合我们的平台软件可手机短信、电话、电子邮件、APP、WEB、客户端软件、本地声光报警。 2.系统软件 （1）服务器电脑软件可支持3D机房图导入，各个报警信息标识要能在3D图中移动摆放； （2）应支持C/S，B/S两种架构，管理平台软件可实现机房动力环境监控主机集中管理，WEB访问要能实现二级权限管理，要能实现手机、电脑、iPad均可远程访问； （3）要能显示实时温湿度曲线历史曲线，方便分析机房环境温湿度变化情况； （4）如检测到报警，可播放报警音乐，报警音乐可自定义； （5）平台软件可调用门禁、视频监控软件。 3.项目配置 温湿度传感器×2；市电停电断电传感器×1；漏水传感器×1；漏水检测线×1；烟雾传感器×1；声光报警器×1；短信报警模块；配件及软件。 |
| 9 | 视频监控 | 1.清晰度200万像素，视频存储周期1个月。在机房内安装2个摄像头。采用视频编码服务器，结合前端数据采集摄像头组成监控网络； 2.视频监控服务器接入网络，终端可通过浏览器实时监控、查询历史图像；支持手机APP管理及查看； 3.监控系统由前端摄像机部分、传输部分、控制部分、显示记录部分组成； 4.视频监控摄像头采用集中POE方式进行供电。 |
| 10 | 气体灭火 | 1.本次消防系统要求采用无害七氟丙烷全淹没灭火系统，喷放时间不大于20秒； 2.气体灭火系统控制装置：壁挂式设计，汉字液晶显示，1区设计，每区最多可连接总线式设备100个；含12V/12AH蓄电池2节。每区联动电源输出容量24V/1A，喷洒驱动有源输出24V/1A； 3.本次项目配置： 点型光电感烟火灾探测器*1； 点型感温火灾探测器*1； 火灾声光警报器*2； 紧急启停按钮*1； 气体释放警报器*1； 柜式七氟丙烷气体灭火装置70L*1,含药剂50L； 机械式泄压阀*1 |
| 11 | 机房门禁 | 机房智能门禁系统套件带管理系统。 |
| 12 | 综合布线优化及机房改造 | 1.静电地板一批； 2.LED顶灯； 3.机房防雷防静电系统； 4. 600*1000*2000服务器机柜一套，8位10A PDU 2套； 5.防火窗帘； 6.办公楼综合布线： a) 共计布点约100±10个； b) 每个工作位布置2~3个网络端口（金财网、互联网及党政网等），每个网络之间物理隔离，从线路到设备全部分开； c) 所有网络端口采用千兆网络直达机房； d) 考虑布线施工不能影响正常办公，因此施工时间只能夜间或周末进行，待新布线系统完成，再进行切换，拆除老旧网线； e) 布线采用六类布线系统，包括但不限于如下相关材料供应、安装及调试：六类网线30箱；单口面板110个；六类模块110个；六类配线架5个；六类2米跳线110条；六类3米跳线110条；RVV3*2.5电源线1000米；80*40PVC线槽500米；24*14PVC线槽800米； f) 人工及服务包括但不限于：布线点位100±10个；墙面开槽布管600米；原有线缆管材拆除1项；新旧网络切换，各电脑，打印机等跳线调试1项；墙面开孔及穿管布线施工（500米）； g) 跳线连接及施工受损恢复；所有电脑网络恢复并提供1周的专业网络工程师驻场服务； h) 专业福禄克测试服务1项并交付合格报告加盖鲜章； i) 提供三年的硬件维保。 |
| 13 | 数据库审计 | 1. 标准1U机架，硬件架构采用模块化设计，便于进行接口扩展和硬件升级，专用千兆多核硬件平台和安全操作系统，内存≥8G，硬盘≥1TB，网络接口≥6个10/100/1000M电口， USB口≥2个，单电源。TPS≥3000条/秒，日志存储量≥60亿条；提供三年硬件质保软件升级； 2. 支持同时端口镜像物理旁路部署和agent部署，不改变现有网络结构；运维操作支持代理模式部署； 3.不限级数的进行分层分级管理；用户分组管理可以树形方式展现，不限制分组层级数量； 4. ▲支持组定义类型（用户、资源、综合）便于模块显示；新建的岗位可以绑定被审计数据库，同时可以绑定数据库从账号，授权关系可随岗位迁移；并可对岗位下的所属用户设置认证、访问、密码安全策略。（提供包括但不限于检测报告、产品彩页资料、厂家参数证明、产品技术白皮书等佐证资料） 5.应用管理策略，通过访问策略、密码策略和锁定策略三种策略管理方式，对用户进行策略管理；应用访问策略，达到限制指定IP段在规定时间段进行运维操作的目的；应用密码策略，通过设置密码长度、字符长度、数字长度、特殊字符长度、关键字禁用和密码有效期，提供密码安全性；应用锁定策略，通过设置次数阀值和锁定时间来限制用户密码输入的错误次数； 6.支持oracle、SQLserver、MySql、DB2、达梦、人大金仓、informix、sybase、postgreSQL、MariaDB、神通、瀚高、TBase、HBase、Teradata、Redis、TiDB、MongoDB等主流数据库审计； 7.支持所属资源组管理；支持三层关联绑定；支持手动建立关联模型和自动建立关联模型；支持对局域网内的数据库进行自动发现扫描, 扫描到的数据库可添加成审计对象进行审计，简化操作；支持对数据库概况、初始化参数、连接监控、权限、版本进行实时监控；支持对数据库下行数据的审计，可对响应结果进行影响行数设置； 8.采集方式支持镜像采集器、代理采集器、agent采集器等方式，支持绑定镜像采集网卡，设置本地或远程镜像采集器。可以修改采集缓存条目数和缓存时间。支持绑定代理采集网卡，设置本地或远程代理采集器。可以修改采集缓存条目数和缓存时间；支持绑定agent采集网卡，设置本地或远程agent采集器。可以修改采集缓存条目数和缓存时间。 9.支持设置采集策略，采集优先级、记录级别，风险等级及是否告警。配置策略可设置：时间（月，周，天，小时），目标表名，目标列名，存储过程名，SQL类别，SQL模式，源应用程序名，SQL注入告警，XSS告警。支持多数据库多条策略的交叉绑定功能。 10. ▲支持用户、被审计数据库、从账号的授权绑定；支持用户与岗位的授权绑定；支持显示用户、岗位、被审计数据库（含数据库类型、IP、端口号）、数据库从账号的绑定关系列表（提供包括但不限于检测报告、产品彩页资料、厂家参数证明、产品技术白皮书等佐证资料） 11.支持审计会话条件检索，检索条件：时间、数据库IP、客户端IP、数据库端口、应用程序、数据库用户名、数据库名等。支持会话动态回放功能。 12. ▲支持每条数据库会话中的详细操作信息的审计，包含：应用程序、捕捉时间、执行时长、SQL类别、风险等级、策略名、客户端MAC、操作系统用户、操作系统计算机、数据库MAC、SQL结果、SQL内容等。（提供包括但不限于检测报告、产品彩页资料、厂家参数证明、产品技术白皮书等佐证资料） 13.支持运维审计会话条件检索，检索条件：时间、数据库用户名、用户登录名、数据库IP、数据库端口、数据库名数据库类型、客户端等。支持每条运维会话中的详细操作信息的审计，包含：数据库用户名、用户登录名、客户端、捕捉时间、SQL类别、风险等级、策略名、SQL结果、数据库名称、执行时长、操作对象、SQL内容等；支持运维会话动态回放功能。 14.支持数据库会话审计日志的还原查看；支持运维会话审计日志的还原查看；支持数据库审计日志的还原查看；支持还原日志的清理功能。支持数据库审计与管控系统自身操作日志的查询。 15. ▲支持数据库运维人员一键快速登录被审计数据库；运维人员访问被审计数据库时不必再输入从帐号和密码。（提供包括但不限于检测报告、产品彩页资料、厂家参数证明、产品技术白皮书等佐证资料） |
| 14 | 安全技术服务 | 1.所有局终端电脑安全部署准入绑定服务； 2.所有电脑安全策略检查及完善（符合省厅安全要求）； 3.服务器安全检查及完善服务（符合省厅安全要求）； 4.弱电线路测试服务； 5.技术资料交付； 6.部分电脑终端卡顿修复； 7.技术培训服务； 8.规章制度建设； 9.对用户上报的安全事件进行及时响应； 10.安全服务工程师能够结合日志审计和安全审计设备进行深度分析，研判网络中存在的威胁和攻击行为，明确对业务的影响和危害； 11.安全服务工程师综合分析安全数据，发现风险，与用户确认后针对“已失陷”和“高可疑”主机的事件做处置； 12.通过工具和方法对恶意文件、代码进行根除，帮助客户快速恢复业务，消除或减轻影响； 13.安全服务工程师通过现象深入分析安全事件的成因，发现用户网络中存在的薄弱点，通过技术手段溯源攻击路径； 14.一年两次安全技术服务，共三年。 15.满足国家行业标准及项目现场实际需求。 |

注：

1、清单所列技术指标仅用作产品功能、性能描述，如与特定产品相匹配不代表指向特定产品，投标供应商可采用相当或更优的产品应标。

2、所有截图及证书等证明材料须按要求加盖鲜章，否则按负偏离处理。

3、供应商必须提前研究《中华人民共和国网络安全法》等相关要求，了解并熟悉沐川县财政局网络结构、物理环境、应用系统等内容，以确保本项目建设完毕后快速安全恢复业务。（出具承诺函，格式自拟。）

4、以上“▲”只做扣分处理，不作为废标依据。

## 五、其他商务要求（实质性要求）

（一）质量要求：所有产品的物理及机械性能必须符合相关技术标准和要求。

（二）为了确保服务质量，供应商须熟悉四川省金财网设计规范、标准，熟悉四川省金财网架构体系及标准，能确保项目实施后与省厅系统进行无缝联接。（供应商须针对此要求在其他响应文件中出具承诺函，格式自拟。）

（三）须保证无缝对接财政预算管理一体化系统等信息系统。（供应商须针对此要求在其他响应文件中出具承诺函，格式自拟。）

## 六、政府采购合同条款主要内容及要求（实质性要求）

### （一）服务时间：

自验收之日算起三年（包含硬件免费质保、工程师免费上门技术服务、特征库软件及系统升级、通过省金财专网进行远程技术服务等）。

### （二）交货时间：合同签订后30个日历天。

### （三）服务地点：沐川县财政局。

### （四）报价要求

供应商所提供的货物价格是包干价，包括货物价格、产品安装附件、运费、税费、售后服务费，安装调试至交付给采购人正常使用等一切与本项目相关的费用，在合同执行过程中，采购人不再向成交供应商支付任何其他费用。

### （五）验收方法

按财库[2016]205号文件规定执行。由甲方组织，乙方配合进行。

### （六）验收标准

1、按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

2、如供应商达不到承诺函要求的，将拒绝收货。

3、甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商与磋商文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

### （七）付款方式

## 在项目完工验收后支付合同金额的70%,结算评审后支付至评审金额的97%,并预留3%的质量保证金;质量保证金待质保期满后根据质量情况扣减或返还成交供应商。在合同执行过程中，采购人不再向成交供应商支付任何费用。如因成交供应商不能正常履约给采购人造成任何损失的将保留进一步追述的权利，并赔偿由此带来的一切损失。

### （八）违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。

2、如因乙方在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3、中标人须保证如期履约，如没有按合同约定期限完成建设或验收合格的，须向采购人按延期天数每日支付合同总额万分之十的违约金，超过30日的，采购人有权单方面终止合同，同时追究中标人的其他相关法律责任；采购人须按合同约定办理中标人项目款支付手续，逾期办理的，采购人应按逾期天数每日支付应付货款万分之五的违约金。

### （九）争议解决办法

1、甲乙双方就本协议所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向项目所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

2、诉讼费应由败诉方承担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。

注意：1、本章节的以上标注有“（实质性要求）”为本次采购项目的实质性要求，不允许有实质性负偏离。

2、本章节的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定采购文件编制存在重大缺陷，评审委员会应当停止评审。

# 第六章  采购项目实质性要求

详见第五章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求中有明确说明或标注“实质性要求”的内容。

# 第七章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

本项目在磋商过程中，评审委员会可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款及其他商务要求，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审委员会的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

# 第八章  响应文件格式

本章所制响应文件格式，除磋商文件中明确将该内容作为资格性要求或实质性要求的，一律不具有强制性。供应商编制响应文件正文时，请按本章节的顺序编制。供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。供应商编制响应文件正文时，应按本章节的顺序编制，未按顺序编制的，评审委员会可能会对其响应文件的规范性方面作扣分处理。

提示：

1、本文件第八章 供应商响应文件格式，下页起的所有加有双下划线的部份是对供应商制作响应文件时的提示或制作说明及制作要求，供应商在制作响应文件时可以将其删除。

2、本磋商响应文件相关文书格式是按本项目实际提供，除注明了供应商自行编制或增减说明的外，供应商应按此格式编制响应文件。本文件中没有做出要求的，供应商自行自编。

3、本磋商响应文件相关文书格式中的空格部份由供应商自行填写，供应商认为无具体内容的可用“/”填充或留空，但无论供应商怎么填写均表示供应商已根据自身情况做出了完整的磋商应答，供应商磋商应答是否满足、符合磋商文件要求由供应商自行负责。

4、对本响应文件格式中：标注为“（必须提供）”的，供应商在响应文件中必须编制并格式内容不得更改，否则按无效响应处理；对没有标注为“（必须提供）”的或标注为其他内容的，供应商在响应文件中可选择编制或不编制；但无论供应商编制与否，均表示供应商已根据自身情况做出了完整的应答，并且是供应商真实意思表达，由此产生的评审结果由供应商自行负责。

5、如果项目有分包的，供应商须进行分包编制交分包提交。

## 密封包装封面格式

政府采购货物项目

磋商响应文件

（资格性响应文件部分）

（内含一正本二副本）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

年   月   日

政府采购货物项目

磋商响应文件

（其他响应文件部分）

（内含一正本二副本）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

年   月   日

政府采购货物项目

报价文件

（内含一式三份）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

年   月   日

## 磋商响应文件装订（胶装）封面格式

正本或副本

政府采购货物项目

磋商响应文件

（资格性响应文件部分）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

年   月   日

正本或副本

政府采购货物项目

磋商响应文件

（其他响应文件部分）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

年   月   日

## 磋商响应文件资格性响应文件部分正文格式

目录

（目录及页码由供应商自行据实编制）

### 一、法人、其他组织、自然人的营业执照或身份证明材料

（必须提供）

根据供应商性质，提供供应商应当具有的营业执照、法人证书、其他组织证书（证件）、自然人身份证件等能够证明供应商有效身份的证明材料复印件

### 二、税务登记证复印件

（必须提供）

（已领取统一社会信用代码营业执照的企业、已领取统一社会信用代码的事业单位法人证书的事业单位不提供，自然人不提供）

### 三、法定代表身份证明书或法定代表人授权书

（独立法人单位参与磋商适用，必须提供）

法定代表人身份证明书

（格式，法定代表人参与磋商时适用，自然人磋商参照适用）

乐山清云招标代理有限公司：

供应商全称：

地址：

姓名：     ， 性别：    ，年龄：    （周岁），职务：      系    （供应商名称）       法定代表人。

特此证明。

法定代表人：              （签字或加盖个人名章）

供应商名称：            （盖章）

日    期：    年   月   日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书

（格式，授权代表人参与磋商时适用）

乐山清云招标代理有限公司：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “      ” 项目（项目编号：     （包号：    ） 磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人：              （签字或加盖个人名章）

授权代表：           （签字或加盖个人名章）

供应商名称：            （盖章）

日    期：    年   月   日

附：法定代表人及授权代表身份证复印件

其他组织形式的供应商参与磋商的，参照编制。

### 四、具有良好的社保缴纳记录的承诺函

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

我单位在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）（包号：   ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有良好的社保缴纳记录。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 具有良好的纳税记录的承诺函

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

我单位在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）（包号：   ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有良好的纳税记录。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 具有健全的财务会计制度的承诺

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

我单位在参加本项目“     ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）（包号：    ）磋商活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有健全的财务会计制度。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：     年  月  日

### 七、供应商具有良好的商业信誉承诺书

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

我单位承诺，在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）（包号：   ）磋商前三年，我单位具有良好商业信誉，不存在下列不能认定为具有良好的商业信誉的情形：

1、被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；

2、在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，

3、国家相关法律、法规、规范文件等规定的认定为不具有良好的商业信誉的其他情形。

若我单位虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消磋商响应、成交资格，不予退还磋商保证金，法定时间内禁止参与政府采购竞标活动等）。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 八、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

我单位就本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）（包号：   ）的磋商内容、设备和专业技术能力要求进行了认真的阅读和充分的理解。

我单位在此郑重承诺：我单位完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因我单位在本项目所投入的设备和专业技术能力原因致使本项目合同履行造成的采购人损失以及按国家采购法律、法规及合同条款规定的一切违约责任，我单位自愿全部承担。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明书

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

我单位声明，在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）（包号：   ） 磋商前三年内，在政府采购及磋商活动中及经营活动中无重大违法违规记录（含较大数额罚款）。若我单位虚假声明，将自行承担由此带来的一切后果（如取消磋商响应及成交资格、不予退还磋商保证金、法定时间内禁止参与政府采购竞标等活动）。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录的声明及承诺书

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

我单位在参加本项目“        ”（项目名称）项目（项目编号：    ）（包号：   ） 磋商活动中，已认真阅读并认知了关于供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录方面的规定要求，在此我单位声明并承诺如下：

1、在参加本项目磋商前5年内（单位注册不满5年的，按实计算），我单位及其现任法定代表人/主要负责人的行贿犯罪记录情况为：       （填写“具有”或“不具有”）行贿犯罪记录；我单位的现任法定代表人/主要负责人姓名为：                  ，身份证号：                      。

2、如若成交，我单位将在签订合同前向采购人提交行贿犯罪记录查询结果，查询范围为：我单位及其现任法定代表人/主要负责人；查询时限为：竞标前5年内（单位注册不满5年的，按实计算）。

3、如若我单位及现任法定代表人/主要负责人地规定期限内具有行贿犯罪记录，我单位承担如下：

1）中标（成交）后未签订政府采购合同的，认定中标（成交）无效；

2）按提供虚假材料谋取成交处理；

3）磋商文件规定的其他应当承担的处理；

4）相关法律法规规定的其他应当承担的相关处罚；

4、如若我单位伪造、变造行贿犯罪档案查询结果告知函的，按相关法律、法规、规范性文件的规定处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、其他未尽事项按行相关法律法规规定执行。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

注：本声明及承诺中的法定代表人/主要负责人，供应商在磋商响应时应当根据自身情况进行区分，供应商为法人单位的，此处为法定代表人；供应商为其他组织的（如分支机构等），此处为主要负责人；自然人竞标的，参照法定代表人编制。

### 十一、禁止竞标情形声明及承诺书

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

作为本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）（包号：   ）供应商，我单位已认真阅读并正确领会磋商文件中关于禁止竞标情形的相关政策、要求，我单位在此声明和承诺，我单位不存在下列禁止竞标情形之一：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动）；

2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（为本项目提供过咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制）；

3）处于财政部门处罚禁止参加政府采购活动期限内的供应商；

4）符合国家法律、法规、规范性文件等规定的其他禁止参加政府采购活动的情形的供应商；

如经查实，我单位存在上述禁止竞标情形之一的，我单位自愿接受响应文件作为无效响应文件处理。同时我单位自愿承担因提供虚假资料谋取成交而形成的国家法律、法规、规范性文件及本磋商文件规定的各种处罚与处理。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 十二、限制竞标情形声明及承诺书

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

作为本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）（包号：   ）供应商，我单位已认真阅读并正确领会磋商文件中关于限制竞标情形的相关政策、要求，我单位在此声明和承诺，我单位不存在下列限制竞标情形之一：

1）两家以上的供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人的；

2）磋商文件中规定的其他限制竞标情形；

3）企业信息公示暂行条例（国务院令第654号）中第十八条规定的被工商部门列入经营异常名录的情形；

4）法律法规规定的其他限制竞标情形。

如经查实，我单位存在上述限制竞标情形之一的，我单位自愿接受响应文件作为无效响应文件处理。同时我单位自愿承担因提供虚假资料谋取成交而形成的国家法律、法规、规范性文件及本磋商文件规定的各种处罚与处理。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 十三、供应商满足法律、行政法规规定的其它条件申明及

### 承诺书

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

我单位承诺，在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）（包号：   ）磋商活动，我在此申明并承诺如下：

我单位满足与本项目相关的法律、行政法规规定的其它条件；

若我单位虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消磋商资格、成交资格，不予退还磋商保证金，法定时间内禁止参与政府采购竞标活动等）。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

## 磋商响应文件其他响应文件部分正文格式

目录

（目录及页码由供应商自行据实编制）

### 磋商响应函

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

我方全面研究了         （项目名称）项目磋商文件（项目编号：       ）（包号：   ），决定参加贵单位组织的本项目磋商活动。

1、我方的报价（包括磋商过程中的各次报价）均是我方自愿按照磋商文件规定的各项要求完成该项目所需内容的全部价款。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按合同约定的时限完成项目，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照磋商文件的要求，本项目的磋商有效期为：90日，磋商有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算；

4、我方为本项目提交“资格性响应文件”一正本二副本，用于评审委员会资格审查；“其他响应文件”一正本二副本，用于磋商及实质性要求审查；“报价文件”一式三份，用于报价及审查。

5、我方完全接受并认可本项目磋商文件中的规定要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前法定时限内依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

6、我方完全接受并认可本项目磋商文件中的规定要求，并通过我方的投标（响应）文件对磋商文件的规定要求作出了全面的积极响应，如因我方提供的响应没有完全到达或符合磋商文件的规定要求，评审委员会、采购人、采购代理机构、财政监督等单位或组织按国家法律法规及磋商文件的规定要求作出的认定、处置行为，我方完全同意。

7、我方完全尊重并认可磋商文件中规定并赋予采购人“自主采取公平、择优的方式选择”的权利，对采购人选择的结果完全认同并无异议。

8、我方一旦成交，将按照采购文件中规定要求，在采购合同签订后2个工作日内将采购合同送至采购代理机构进行合同编号。如未按此要求执行，导致保证金退还时间超过采购合同签订之日起5个工作日，属我方原因导致无法及时退还的情形，采购代理机构不承担相应责任。

9、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

10、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

11、如本项目评审中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

12、我方完全认可并同意采购人或代理机构及财政监督部门对我方提交的磋商响应中的属于可以依法公开的内容向社会公布，包括：（1）被依法认定的不良行为记录；（2）如若成交后的供应商名称、地址和成交金额；（3）主要成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的的基本概况；（4）合同标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容；（5）履约验收结果；（6）可以依法公开的其他内容；

13、我单位完全响应本项目磋商文件中，没有明确要求供应商单列明确响应的所有实质性要求，如：不正当竞争预防措施、政府采购政策、充分公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位等采购文件中罗列的所有实质性要求；如有明确要求响应而没有明确响应的，我单位自行承担可能存在的不利后果；

14、本供应商对上述内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：                （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

通讯地址：           邮政编码：

联系电话：           传    真：

日    期：   年  月  日

### 二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 三、技术参数要求应答表

（必须提供）

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 磋商文件技术参数要求 | 响应应答 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购标的 | 采购标的技术参数要求 | 制造（承建、承接）商名称 | 商标（品牌）或商号及规定型号 | 响应应答 | 佐证材料所在页码 | 偏离情况 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须把采购文件第五章“四、采购标的技术参数要求”全部列入此表，并逐条逐目对应进行响应；

2、按照顺序对应填写；少项、漏项填写的，视为该项没有响应采购文件要求，按采购文件规定处理；

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或成交资格；

5、采购文件中没有明确要求的，供应商应尽可能提供有效的检测报告、产品使用说明书、用户手册、证明等材料予以佐证；

6、如采购文件有明确要求提供的，供应商应当按要求提供相关的佐证材料，未提供的投标应答内容按负偏离认定、处理；供应商应当标注佐证材料所在页码，未标注或标注错误的，可能引起的对供应商不利评标结果，由供应商自行承担；

7、供应商填制“投标响应应答”时，填写响应产品的具体参数；

8、偏离情况由供应商根据投标应答实情，填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；

9、本表由供应商根据项目情况及自身编制情况，可用横版也可用竖版。

10、如涉及技术评定的，评审委员会以此表为评审认定依据。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

投标日期：    年  月  日

### 四、商务应答表

（必须提供）

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：

1、供应商必须把采购项目的第五章中“五、其他商务要求（实质性要求）”、“六、政府采购合同条款主要内容及要求（实质性要求）”全部内容事项列入此表；

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商响应或成交资格；

3、如采购文件有明确要求提供的，供应商应当按要求提供相关的佐证材料，未提供的磋商响应应答内容按负偏离认定、处理；

4、供应商填制“磋商响应应答”时，如完全响应且没有正、负偏离的，可填制“完全响应”；若有正偏离的，可只写出正偏离的具体内容，若有负偏离的，可只写出负偏离的具体内容，没有写出的其他的内容视同无偏离并完全响应；

5、偏离情况由供应商根据磋商响应应答实情，填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；

6、本表由供应商根据项目情况及自身编制情况，可用横版也可用竖版。

7、如涉及合同条款、商务要求评定的，评审委员会以此表为评审认定依据。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 五、业绩证明材料

供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。

2、表格可以由供应商根据自身业绩情况自行增加行或减少行。

3、合同复印件及其他相关证明资料依次附于本页后。

4、如涉及业绩评定的，评审委员会以此表为评审认定依据。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 六、项目实施方案

（供应商自行根据磋商文件要求据实编制）

### 七、售后服务方案

（供应商自行根据磋商文件要求据实编制）

### 八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

（必须提供）

项目名称：

项目编号：

包号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格可以由供应商根据自身情况自行扩展或调整

2、人员按磋商文件要求有证书、证件、证明要求，证书、证件、证明材料依序附于本页后；如涉及对人员评定的，评审委员会以此表为评审认定依据。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 九、供应商承诺给予采购单位的各种优惠条件

（必须提供）

优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供服务以规避磋商文件的约束。否则，供应商提供的磋商响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格；

内容由供应商按磋商文件要求自行编制，如果没有，可填写“无”。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 十、知识产权承诺书

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

作为本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）（包号：   ）供应商，我单位在此郑重承诺：

1、我单位保证在本项目使用的任何产品（货物）和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、货物产权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、 我单位如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位将在磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用我单位所不拥有的知识产权，则在磋商响应报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 十一、本项目采购代理服务费响应承诺书

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

我单位参加“        ”项目（项目编号：    ）（包号：   ）采购活动，我单位同意按采购人与代理机构的约定及采购文件规定，本项目采购代理服务费由成交人在取得成交通知书同时向代理机构一次性支付，采购代理服务费金额按本磋商文件供应商须知事项中注明为准，我单位对此事项已全面了解并认可。

同时，我单位承诺如下：

1、我单位本项目磋商报价中已包含了此费用，并在磋商前已作好了如若成交领取成交通知书的同时一次性交纳本项目采购代理服务费的资金准备，我单位将严格按照磋商文件规定交纳本项目的采购代理服务费；

2、如未按上述执行，造成我单位无法领取已发出的成交通知书，甚至逾期不领取成交通知书，被视为放弃成交的法律后果，由我单位的自行承担。

3、如未按上述执行，造成我单位本条认知响应承诺为虚假材料（承诺）的事实而由我单位应当承担的法律后果，我单位已清楚认知并认可；

特此承诺！

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 十二、成交通知书事项认知及承诺书

（必须提供）

乐山清云招标代理有限公司：

我单位参加“      ”项目（项目编号：  ）（包号：  ）采购活动，我单位已认真阅读并正确理解磋商文件中规定关于成交通知书的发出、领取以下要求：

1、本项目成交通知书在本项目成交公告的同时发出（发出日期以成交通知中的落款日期为准）；

2、成交公告中的成交人应在2个工作日内，凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书，并同时一次性缴纳本项目的采购代理服务费。

3、成交人逾期不领取成交通知书的，视为放弃成交。

在此，我单位完全认知并认可上述事项要求，并郑重承诺：如若我单位在本项目包成交，我单位将严格按照上述规定内容执行，如有违反，我单位自愿接受下列处理：

1、磋商保证金不给予退还；

2、按提供虚假材料（承诺）谋取成交应当承担的法律后果；

3、本是文件已载明的应当由供应商承担的法律后果；

4、政府采购相关的法律法规规定应当承担的法规后果。

特此承诺！

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 十三、中小企业声明函

（必须提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加___________项目采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 十四、监狱企业声明函

（非监狱企业不提供；监狱企业可以提供，可以不提供，不提供的不享受监狱企业报价扣除）

本企业郑重声明，根据《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业  是  监狱企业。即，本企业同时 满足 以下条件：

1. 本企业 是 由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象的监狱企业；

2、本企业全部产权属于                                 （请选填：司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局或“/”）。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：监狱企业须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

### 十五、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位不提供；残疾人福利性单位可以提供，可以不提供，不提供的不享受残疾人福利性单位报价扣除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供：（注：以下内容在（）中标注“√”或“×”，不标注代表“×”）

（ ）本单位制造的货物；

（ ）由本单位承担工程/提供服务；

（ ）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

温馨提示：

- 供应商需认真阅读并正确理解《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）文件内容；2、供应商在项目中提供其他残疾人福利性单位制造货物的，请谨慎甄别其他残疾人福利性单位情况，尽可能取得其他货物制造企业的书面材料，避免供应商自行判断后盲目填写声明函给自己带来的法律责任。

### 十六、供应商按磋商文件要求作出的其他应答和承诺

供应商按照磋商文件要求作出的其他应答和承诺

内容由供应商按磋商文件要求自行编制

## 报价文件格式

### （一）报价明细表

### （必须提供）

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 采购标的名称 | 制造（承建、承接）商名称 | 商标（品牌）或商号及规定型号 | 计量单位 | 数量 | 报价单价 | 报价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目总报价合计：小写： 大写： |

注：1、上表中的“采购标的名称”名称与本项目《采购文件》“项目采购标的清单及对应的中小企业划分标准所属行业”中的“采购标的名称”必须一致；上表中的“制造（承建、承接）商”名称与供应商响应文件《技术（服务）应答表》中的“制造（承建、承接）商”必须一致；上表中的“商标（品牌）或商号及规定型号”（货物类采购项目）名称与供应商响应文件《技术（服务）应答表》中的“商标（品牌）或商号及规定型号”必须一致；前述三项目内容，不一致的，属于同类问题表述不一致或者有明显文字错误，应当要求供应商以分别以《采购文件》、《技术（服务）应答表》中的内容为准，进行书面澄清、说明或者更正，供应商书面澄清、说明或者更正后仍不一致的，按无效响应文件认定进行。（实质性要求）

2、本报价是供应商所提供的货物价格是包干价，包括货物价格、产品安装附件、运费、税费、售后服务费，安装调试至交付给采购人正常使用等一切与本项目相关的费用，在合同执行过程中，采购人不再向成交供应商支付任何其他费用。

3、此表，供应商在提交磋商响应文件时一并提交；

4、通过资格审查并经过磋商实质性响应采购文件要求的供应商，审查此表内容。

供应商名称：

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### （二）其他轮次报价汇总表（第   次）

（经磋商后，磋商小组认为有必要采用多轮报价时适用，采用一次性报价的不适用）

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 项目名称 | 报价合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

注：1、本报价是供应商所提供的货物价格是包干价，包括货物价格、产品安装附件、运费、税费、售后服务费，安装调试至交付给采购人正常使用等一切与本项目相关的费用，在合同执行过程中，采购人不再向成交供应商支付任何其他费用。

2、经过现场磋商后，如磋商小组认为有必要多轮报价的，供应商后续轮次的报价使用此表。此表在现场填制（报价表由代理机构提供），现场密封提交。

供应商名称：

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

# 第九章  评审方法

### 1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评审委员会按照磋商文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对磋商文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）根据需要要求与供应商进行磋商；

（五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（六）起草评审报告并进行签署；

（七）向采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

1.6评审委员会评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料以及经过磋商供应商按规定变动并提交的响应文件外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2.磋商程序

2.1熟悉和理解磋商文件和停止评审。

2.1.1评审委员会正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

2.1.2评审委员会熟悉和理解磋商文件以及评审过程中，发现本磋商文件有下列情形之一的，评审委员会应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的 ；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）磋商文件规定的评审方法是综合评分法之外的评审方法，或者虽然名称为综合评分法，但实际上不符合国家规定；

（6）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（7）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（8）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条规定应当停止评审情形的，评审委员会成员应当向采购单位书面说明情况。除本条规定和评审委员会无法依法组建的情形外，评审委员会成员不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性审查。

2.2.1本项目需要评审委员会进行资格性检查。

评审委员会应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

供应商资格审查的范围不能超过磋商文件中对供应商的资格条件要求。本项目资格性审查的具体内容为：

| 序号 | 审查事项 | 证明材料内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人、其他组织、自然人的营业执照或法人证书或身份证明材料； 复印件 | 有效、符合磋商文件的格式、内容要求，并印制、签署、盖章符合磋商文件的规定 |
| 2 |  | 供应商税务登记证复印件（已领取统一社会信用代码营业执照的企业、已领取统一社会信用代码的事业单位法人证书的事业单位不提供，自然人不提供）； 复印件 |  |
| 3 |  | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）； |  |
| 4 |  | 法定代表人和磋商代表人身份证复印件； 复印件 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉承诺书（原件）。 | 有效、符合磋商文件的格式、内容要求，并印制、签署、盖章符合磋商文件的规定 |
| 6 |  | 具有健全的财务会计制度承诺书（原件） |  |
| 7 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书（原件）。 | 有效、符合磋商文件的格式、内容要求，并印制、签署、盖章符合磋商文件的规定 |
| 8 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 具有依法缴纳社会保障金的记录承诺函（原件） | 有效、符合磋商文件的格式、内容要求，并印制、签署、盖章符合磋商文件的规定 |
| 9 |  | 具有依法缴纳税收的记录承诺函（原件） |  |
| 10 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明书（原件） | 有效、符合磋商文件的格式、内容要求，并印制、签署、盖章符合磋商文件的规定 |
| 11 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 供应商不得具有限制或禁止竞标情形 | 1、禁止竞标情形声明及承诺书（原件）； 2、限制竞标情形声明及承诺书（原件）； | 有效、符合磋商文件的格式、内容要求，并印制、签署、盖章符合磋商文件的规定 |
| 12 |  | 供应商及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录 | 供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录的声明及承诺书（原件）； |  |
| 13 |  | 满足法律、行政法规规定的其他条件 | 供应商满足法律、行政法规规定的其它条件声明及承诺书（原件）； |  |

注意：供应商必须提供相应充足材料以证明完全满足上述要求，经审查任意一项不合格做无效响应处理。

2.2.2资格性审查结束后，评审委员会应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，评审委员会应当在资格审查报告中说明原因。

评审委员会成员应当在资格审查报告中签字确认，对资格审查过程和结果有不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响资格审查报告的有效性。

2.2.3评审委员会应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定磋商的内容。

2.2.4评审委员会资格审查过程中，评审委员会成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背政府采购法和磋商文件规定。

2.2.5采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4磋商。

2.4.1评审委员会所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，评审委员会可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2每轮磋商开始前，评审委员会应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3在磋商过程中，评审委员会可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审委员会的要求重新提交响应文件，供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表人签字或加盖公章，否则无效。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，评审委员会不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7磋商过程中，评审委员会发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，评审委员会应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.8磋商完成后，评审委员会应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5最后报价。

2.5.1磋商结束后，所有实质性响应的供应商提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.5.2磋商结束后，如磋商小组认为有必要多轮报价的，供应商除首次报价（递交文件时一并提交的报价）外的后续轮次报价在现场填制（报价表由代理机构提供），现场密封提交。

2.5.3磋商结束后，供应商在未提高响应文件中承诺的产品、工程及其服务质量的情况下，如磋商小组要求多轮报价的，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.4供应商报价应当签字或加盖公章，供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表人签字或加盖公章；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表人签字。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.5响应文件中报价如果出现下列不一致的，按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。应当进行澄清、说明或者更正程序先纠正错误后再行修正的，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

2.5.6本项目对小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成规则详见第二章须知附表，对强制、优先、扶持采购政策，详见采购文件 第二章 十一、促进、支持、惩戒、强制、优先、扶持采购政策要求。

2.6比较与评价。由评审委员会采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7推荐成交候选供应商。评审委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。

2.8确定供应商。采购人确定成交供应商的，按本文件第二章 磋商须知23.1执行；采购人授权磋商小组根据综合评分排名直接确定成交供应商的，按本文件第二章 磋商须知23.2执行。

2.9评审委员会复核。评审委员会评分汇总结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.10采购组织单位现场复核评审结果。

2.10.1评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具磋商评审报告前，代理机构应当组织2名（含）以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议评审委员会现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由评审委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评审委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评审委员会采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评审委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，评审委员会成员不得离开评审现场。

2.10.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）评审委员会已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.11编写磋商报告。评审委员会推荐成交候选供应商后或被授权确定成交供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和评审委员会成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单、理由，确定的成交供应商（如有授权）。

磋商报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对磋商报告有异议的，评审委员会按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的评审委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审委员会书面记录相关情况。评审委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.12磋商异议处理规则。在磋商过程中，评审委员会成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.13供应商澄清、说明

2.13.1评审委员会在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.13.2评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当签字或加盖公章，供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字或加盖公章，否则无效。

2.14终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是：报价、技术参数要求、生产厂家信誉及综合实力、项目实施方案、人员配置、节能、环境标志、无线局域网产品、扶持不发达地区和少数民区。

3.2 除价格因素外，评审委员会成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面评审委员会成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面评审委员会成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面评审委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由评审委员会成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30%） | 30分 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的报价为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(招标基准价／报价)* 30%*100 注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照磋商文件规定执行。 |  | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数要求（41%） | 41分 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求完全满足磋商文件要求的得41分。若有负偏离，则按以下公式计算： 带“▲”号的参数得分=（供应商满足带“▲”号的参数的数量÷带“▲”号的参数的总数量）×31分； 非“▲”号的参数得分=（供应商满足非“▲”号的参数的数量÷非“▲”号的参数的总数量）×10 分； 总得分=带“▲”号的参数得分+非“▲”号的参数得分 | 带“▲”的参数，如果采购文件技术参数要求”中的技术参数条款对技术支撑材料有要求的，应按要求提供提供相应的证明材料，否则视为负偏离进行扣分处理 | 技术评分因素 |
| 3 | 生产厂家信誉及综合实力（20%） | 20分 | 1、网络安全审计系统生产厂商应拥有基于互联网公开的漏洞响应平台。提供网站主页截图和软件著作权证书并加盖公章。满足得5分，其它不得分； 2、为保证项目后期运维服务能力，网络安全审计系统生产厂商应具有中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息系统安全运维服务资质，具备：一级服务资质的得5分，二级及其他服务资质的得1分，提供证书复印件加盖公章，不提供不得分； 3、网络安全审计系统生产厂商具备强大的漏洞挖掘能力，在CNVD（国家信息安全漏洞共享平台）成员单位漏洞工作（2018年-2021年任一年度）贡献排名榜中，提供官网截图或者中国互联网协会网络与信息安全工作委员会出具的国家信息安全漏洞共享平台相关证明材料并加公章，且漏洞提交数超过15000条得5分，12000-15000条得3分，12000条以下得1分，其它不得分。 4、防火墙具有基于互联网的威胁情报中心（具备域名、IP、文件（MD5/SHA1）、证书指纹、邮箱等查询条件，也可直接导入文件进行查询分析）并且给予业主单位提供威胁情报查询服务。提供网站截图和软件著作权证书的得5分，其它不得分。 |  | 共同评分因素 |
| 4 | 项目实施 方案 （2%） | 2分 | 根据投标人所提供的项目设计方案及实施方案，包括但不限于①实施中的生产组织计划、②运输供货计划是否完善、③安装调试计划是否规范、④安全管理方案及安全措施、⑤质量保证措施及体系、⑥拓扑图制作、整个项目的流程及规划等方面对项目实施方案进行综合比较评分，方案全面、细致、可行的得2分；每缺少一项方案扣0.4分，每有一项方案不全面或不可行或不够细致的扣0.2分；直至扣完为止，不提供方案不得分。 |  | 技术评分因素 |
| 5 | 人员配置 （4%） | 4分 | 投标人拟派项目经理同时具有ITSS“IT服务项目经理”证书、“信息系统项目管理师”证书及项目管理专家（PMP）证书，且拟派技术人员中ITSS“服务工程师”证书人员10名及以上的，得2分（提供工程师证书复印件）。 为保障现有桌面安全终端软件及金财网专网的无缝整合及优良运维，拟派人员中技术组长至少1名，且其同时具有ITSS“服务工程师”证书、思科认证网络高级工程师证书（或其他同等级别证书）及亚信安全认证防病毒安全专家（或其他同等级别证书）的得2分。 |  | 技术评分因素 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品（2%） | 2分 | 投标人报价产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项最多得2分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人报价产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应提供报价产品属于优先采购产品的相关证明材料，即报价产品在《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所属页面复印件、有效认证证书复印件、认证机构属于国家市场监督总局公布的《认证机构名录》所属页面复印件，或提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料，否则不予给分。 4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内。 |  | 共同评分因素 |
| 7 | 扶持不发达地区和少数民族地区1% | 1分 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 （提供投标人为少数民族地区或不发达地区的相关证明材料加盖鲜章） |  | 共同评分因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 4.磋商纪律及注意事项

4.1评审委员会内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对评审委员会成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，评审委员会成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 评审委员会独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 评审委员会可根据需要对供应商进行实地考察。

### 5.评审委员会在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第十章 政府采购合同

（样例，具体由采购人、成交供应商共同按磋商文件、成交供应商投标响应内容进行合理、合法、科学修编）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后     日内初步验收。初步验收合格后，进入       试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后     日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后       日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方     次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之   的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过    天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之   的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过____天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之    的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在  十 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之     的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日