公开招标文件

采购项目编号：青海国焱公招（货物）2024-081号

采购项目名称：海北州第二人民医院改造提升项目(设备购置部分)

采   购   人：青海省海北藏族自治州第二人民医院

包        号：包1/包2/包3

采购代理机构：青海国焱工程项目管理有限公司

2024年04月

目    录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

一、说明	6

1.适用范围	6

2.采购方式、合格的投标人	6

3.投标费用	6

二、招标文件说明	6

4.招标文件的构成	6

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	6

6.招标文件的澄清或修改	7

三、投标文件的编制	7

7.投标文件的语言及度量衡单位	7

8.投标报价及币种	7

9.投标保证金	8

10.投标有效期	9

11.投标文件构成	9

12.投标文件的编制要求	10

四、投标文件的提交	10

13.投标文件的密封和标记	10

14.提交投标文件的时间、地点、方式	10

15.投标文件的补充、修改或者撤回	10

五、开标	10

16.开标	10

六、资格审查程序	11

17.资格审查	11

七、评审程序及方法	12

18.评标委员会	12

19.评审工作程序	14

20.评审方法和标准	16

八、中标	19

21.推荐并确定中标人	19

22.中标通知	20

九、授予合同	20

23.签订合同	20

十、其他	21

24.串通投标的情形	21

25.废标	22

26.招标代理费	22

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	23

第四部分  投标文件格式	36

第五部分  采购项目要求及技术参数	59

（一）投标要求	59

（二）项目概况及技术参数	64

第一部分  投标邀请

项目概况

海北州第二人民医院改造提升项目(设备购置部分)招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年04月29日上午09:30（北京时间）前上传投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：青海国焱公招（货物）2024-081号

项目名称：海北州第二人民医院改造提升项目(设备购置部分)

预算金额：7,500,000.00元

最高限价（如有）：7,500,000.00元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症医学科设备项目一 | 具体内容详见《招标文件》 | 400 | 具体内容详见 《招标文件》 | 包1 |
| 2 | 病理科设备项目二 | 具体内容详见《招标文件》 | 260 | 具体内容详见 《招标文件》 | 包2 |
| 3 | 危重新生儿急救设备项目三 | 具体内容详见《招标文件》 | 90 | 具体内容详见 《招标文件》 | 包3 |

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内

本项目不接受联合体投标。

标项名称：重症医学科设备包一 
数量：具体内容详见《招标文件》
预算金额（元）：4000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见《招标文件》
备注：

合同履约期限：自合同签订之日起60个日历日

标项名称：病理科设备包二 
数量：具体内容详见《招标文件》
预算金额（元）：2600000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见《招标文件》
备注：

合同履约期限：自合同签订之日起60个日历日

标项名称：危重新生儿急救设备包三 
数量：具体内容详见《招标文件》
预算金额（元）：900000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见《招标文件》
备注：

合同履约期限：自合同签订之日起60个日历日

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

（4）本次采购要求投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；

（5）供应商所投产品为进口产品的，须提供制造厂家或有授权权限的代理商针对本项目的产品授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。

## 三、获取招标文件

时间：2024年04月07日至2024年04月11日，每天00:00至23:59

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年04月29日上午10:00（北京时间）

投标地点：投标人请登录政采云投标客户端进行投标

开标时间：2024年04月29日上午10:00（北京时间）

开标地点：海北藏族自治州政务服务和公共资源交易中心

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标采用线上提交投标文件的方式进行评审，线上投标文件必须在投标文件提交截止时间前上传政采云平台。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：天谷CA  400-087-8198；惠信CA  400-888-4636；北京CA  010-5851-5511，400-919-7888。

3.公告发布网站：《青海政府采购网》、《青海省公共资源交易网》、《青海项目信息网》，公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。

4.每个投标人可对本项目中的任意一个或多个包进行投标，但为保证项目进度及质量，每个投标人最多只能中一个包；如同一投标人在多个包中同时为排名第一的中标候选人，则按照评审顺序（按包号依次评审）确定投标人中标包；投标人若不同意则视为放弃本次投标）三个包共用壹份招标文件，投标人须针对包号获取招标文件并针对该包进行投标，但投标时须单独提交投标文件（即每个包均须按照该包招标文件单独编制投标文件）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：青海省海北藏族自治州第二人民医院

地    址：门源县浩门镇海北州第二人民医院南环路9号

联 系 人：任先生

联系方式：0970-8612027

2.采购代理机构信息

名    称：青海国焱工程项目管理有限公司

地    址：西宁市城西区盐湖巷6号10号楼（城西区总部经济大厦)16楼

联 系 人：张女士

联系方式：0971-8456071

2024年04月03日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“申请人的资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金金额：

包1：80000.00元；包2：52000.00元；包3：18000.00元；

收款单位：青海国焱工程项目管理有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁五四大街支行

银行账号：2806001309000043259（开户行号：102851000139）

交纳时间：投标截止前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60个日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1 投标文件

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 监狱企业证明材料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 招标文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字和盖章。

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 本项目采用在线电子评审，对投标文件的密封不做要求。

12.2 投标人以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传至政采云平台，在截止时间后上传的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。开标后30分钟内远程解密投标文件。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，若系统允许，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。

五、开标

16.开标

16.1 本项目为不见面在线开标（各包递交电子投标文件的投标人不足3家的，该包不予开标）。

16.2 开标准备工作：投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担后果。

16.3 解密投标文件：等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在30分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人未在规定解密时间内成功完成解密的，将视为无效投标。

16.4 确认开标记录：解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。

16.5 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统应符合电子投标（含不见面开标大厅）的终端配置要求并能正常运行。因电脑终端软硬件故障而无法正常参与投标、解密的，投标人自行承担后果。

16.6 因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

16.7 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的投标文件进行资格审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中申请人的资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1（1）-（10）要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.1（11）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标报价超过各包采购预算额度或最高投标限价的；

- 投标产品或服务未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

本项目采购标的所属行业为：批发业

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标标准和分值设置如下：

| 评审因素 |  | 评审分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平 55分 | 技术参数 | 32 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得32分；每有一项负偏离扣2分，直至扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 2 | 所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分； 所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 21 | 1、供应商制定方案须体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。包含：①项目管理机构②项目管理措施及质量保障方案③培训方案④质量控制及保证措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得3分，满分12分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 2、供应商针对本项目特点制定详细的货物供货及配送方案。包含：①完善的供货计划②完善的运输计划及运输配置、应急措施等③完善的供货保证措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得3分，满分9分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 |
| 履约能力 10分 | 类似业绩情况 | 10 | 提供2021年1月1日以来的投标人类似业绩证明材料，需提供中标通知书或合同（包含合同首页、标的及金额所在页、交货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。每提供一项得2分，满分10分，不提供不得分。 |
| 售后服务 5分 | 质保期 售后服务 | 5 | 针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含人员定期回访、应急响应等④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分5分；每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。 |
| 内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致；或方案内容过于简单、不适用项目实际情况。 |  |  |  |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票（或者金融机构、担保机构出具的保函）等非现金形式向采购人指定的账户交纳中标金额的5%的履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 招标代理费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收取金额：按中标价核算收取。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海国焱公招（货物）2024-081号

采购项目名称：海北州第二人民医院改造提升项目(设备购置部分)

采购合同编号：QHGY-2024-081

中 标 价：

包    号：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

注：此为签订合同参考范本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的投标文件内容保持一致。

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据     年    月   日                            （青海国焱公招（货物）2024-081号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1．招标文件；

2．招标文件的更正、变更公告；

3．中标供应商提交的投标文件；

4．招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5．中标通知书；

6．履约保证金凭证。

二、合同标的及金额                                          单位：元

| 编号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币      （大写）         元。本合同以人民币进行结算，合同总价包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付期、地点和要求

1. 交货时间：自合同签订之日起60个日历日；

交货地点：采购单位指定地点；

质保期：除技术参数规定的质保期以外，其余产品的质保期均为一年；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当在到货后，依据自身时间安排乙方安装调试，安装调试完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

四、合同价款及付款方式

1.本项目不支付预付款；

2.合同签订后，甲方按合同金额向乙方支付合同总价款的30%，即人民币（大写）     元；乙方所交付的产品由甲方验收合格后，按合同金额向乙方支付合同总价款的70%，即人民币（大写）：             元。合同签订前乙方向甲方提交的3%履约保证金计（大写）              元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1．乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任；

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚；

4．甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金；

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补；

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1．不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止；

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1．因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担；

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼；

3．诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1．本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效；

2．本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理；

3．本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海国焱工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

注：本项目采用线上评审，投标人需参考下列格式进行编制线上投标文件。

青海省政府采购项目

投 标 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

包        号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 中小企业声明函…………………………………………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 监狱企业证明材料………………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海国焱工程项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名：___________    职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海国焱工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海国焱工程项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：       授权人（法定代表人）签字：

职务：                       职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海国焱工程项目管理有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海国焱工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件“第一部分  投标邀请”申请人的资格要求(1)中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供2022年度或2023年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书；或提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息证明）。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息证明）。

2、提供近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海国焱工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

提供投标保证金相关证明材料

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照采购项目参数及要求中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

- 2、投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

- 3、“分项报价表”须为打印版，手写无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 技术参数及配置 | 数量及单位 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量及单位 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

- 投标供应商应按投标产品实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供相关投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

根据评分表要求提供相应的业绩证明材料。

- （17）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、若无此项内容，可不提供此函。

2、本项目的所属行业为工业。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海国焱工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- （19）监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：若无此项内容，可不提供。

- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

一、投标要求

- 投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）。

- 重要指标

2.1技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 商务要求

3.1.交货期：自合同签订之日起60个日历日；

3.2.交货地点：采购单位指定地点；

3.3.付款方式：详见“第三部分 青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

3.4.质保期：除技术参数规定的质保期以外，其余产品的质保期均为一年。

二、项目概况及技术参数

重症医学科设备包一

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊塔 | 9 | 台 |  |
| 有创呼吸机 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 无创呼吸机 | 2 | 台 |  |
| 高流量 | 5 | 台 |  |
| ICU病床 | 9 | 台 |  |
| 精密注射泵 | 9 | 台 |  |
| 营养泵 | 4 | 台 |  |
| 心电监护仪 | 13 | 台 |  |
| 除颤仪 | 2 | 台 |  |
| 可视喉镜 | 2 | 台 |  |
| 血液透析滤过机 | 1 | 台 |  |
| 心电图机 | 1 | 台 |  |
| 医用冰箱 | 2 | 台 |  |

吊塔参数

1、吊塔旋转角度≥340°，且具有良好的限位系统。

2、所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

3、气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理。

4、吊塔采用上电下气分离式设计，更好的保护使用者及患者安全。

5、吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全；吊塔防护等级不小于IP20；吊塔外壳的防火等级至少为UL94-V1级。

6、气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修。

7、吊塔采用的医用气体管路系统，气体终端符合医用标准，医用气体软管符合医用标准。

8、吊柱式，竖式气电箱长度≥800mm，气电箱旋转角度≥340°。

9、吊臂长度旋转半径总长≥750mm，可选配双臂旋转半径总长≥1500mm。（具体长度根据医院现场实际定制）

10、净负载能力≥120Kg。

11、配置气体插座（氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥1个，笑气≥1个，麻醉气体排放≥1个），并包含所有插头麻醉废气排放采用正压虹吸式，禁止采用负压吸引。

12、配置电源插座≥8个、网络接口≥ 1个、等电位柱≥个。

13、配置二层设备托盘，其中一个带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，带标准附件导轨，尺寸≥430X480mm。

14、配置输液架最大标称工作称重应≥30KG。

15、配置选配网篮、输液架、集线器等其他附件，选配附件均可独立安装。

有创呼吸机参数

一、主机硬件及软件

1、整机进口，适用于成人、儿童，

2、屏幕≥12寸，彩色触摸显示屏，背光可调节。

3标配动态肺示图，可图形化实时显示病人每次呼吸的潮气量,顺应性,阻力和自主呼吸能力，直观判断病人状况

4、中文操作界面，中文报警，用户可自行设置屏幕排版格式

5、气管插管自动补偿功能，可选择补偿百分比和插管类型

6、内置一体化雾化功能，可设置雾化时间或持续雾化

7、自动漏气补偿功能，漏气补偿≥80LPM

8、近心端流量传感器监测和数字式主动呼气阀，可拆卸消毒永久使用，无耗材

9．锂电池正常使用时间≥2小时

10、标配通气状态监测面板：氧合、CO2排除以及病人自主呼吸能力直观图示化展示，指导快速脱机

11、通气显示：动态肺模型-实时显示肺的顺应性、阻力、呼吸活动、SPO2和脉搏率；可配置波形--流速、压力、容量

二、通气模式：

1、定压模式：PCV、PSIMV（+PSV）、SPONT、APVcmv+、APVsimv+

2、定容模式：CMV、SIMV（+PSV）

3、双水平通气模式：BIPAP或DuoPAP或BiVent或Bi-Level

4、气道压力释放通气：APRV

5、无创模式：NIV、NIV-ST

6、高级通气模式： NAVA/ ASV /smartcare/VV+(标配)

三、主要参数要求：

1、潮气量：          20至2000 ml

2、呼吸频率：        1至80 b/min

3、呼气灵敏度：      吸气峰流速的5%至80%

4、波形：            方波、50%递减波、100%递减波、正弦波

5、峰值流速：        0至240升/分钟

6、吸气时间：        0.1至10 s

7、吸呼比：          1:9至 4:1

8、控制压力：        PEEP以上 5至60 cmH2O

9、压力支持：        PEEP以上0至60 cmH2O

10、流速触发：       关闭, 1至20l/min

11、压力上升时间：    0至2000 ms

四、监测功能：

1.常规参数监测：分钟呼气量/呼气潮气量、I:E、总呼吸频率，

呼气末压力、吸气末压力、吸气峰压、平均压力、平台压、内源性PEEP及总量PEEP

2、波形/环形：可自定义8种波形和3种环形监测；

3、呼吸力学监测：吸气阻力, 呼气阻力, 静态顺应性, 吸气时间常数, 呼气时间常数, 呼吸做功, 压力时间乘积, 浅快呼吸指,P0.1

4、趋势图：从48项监测参数中选择同时显示多达17项参数的趋势图，最高可记录 72小时内的变化趋势；

五、报警系统：

1、可调整报警：低/高分钟通气量、低/高压力、低/高潮气量、低/高呼吸频率、窒息时间、低/高氧浓度

2、其它报警：氧电池、管路脱落、PEEP丢失、呼气端阻塞、压力未释放、流量传感器、压力限制、电源、电池、气源、氧浓度等

六、其它配置：

1、，高压氧气供应 ：280Kpa到 600Kpa，

2、事件日志 ：可存储显示不少于1000条事件日志

3、电源 ： 交流100到240V宽电压输入, 50/60Hz ，后备锂电池：≥3小时

4、防护等级：IP21（防水）

5、外部接口：USB、RS-232、护士呼叫、以太网口

无创呼吸机参数

一、 整机要求：

1、适用于成人、儿童，

2、≥12寸高分辨率彩色触摸大屏，同屏幕可显示设置参数、监测参数、呼吸波形、人机同步情况和呼吸机管理数据，方便操作

3、至少6小时后备智能电池，同时可提示可使用剩余时间

4、至少1000条带有时间标志的事件存储读取功能

二、通气模式：

1、持续气道正压 CPAP/PEEP

2、双水平正压自主/备用模式 BiPAP ST

3、压力控制通气 PCV

4、目标容量压力控制通气 PRVC或AVAPS或APV或VV+ （标配）

三、主要设置参数：

1、CPAP 4 - 25 cmH2O

2、呼气压 4 - 25 cmH2O

3、吸气压 4 - 40 cmH2O

4、吸气时间 0.30 - 3.00 s

5、氧浓度FiO2 21 -100%精确可调

6、呼吸频率Rate 4 - 60 BPM

7、压力上升时间 100ms - 500ms

8、吸气触发和呼气切换 智能全自动调节

9、漏气补偿 智能全自动，补偿量≥60升/分钟

10、潮气量 200 ml - 2000 ml

四、监测功能：

1、 病人数据窗口：

呼吸相/触发指示 自主, 控制,呼气

吸气压 0 - 50 cmH2O

漏气量监测 0 - 200 l/min

呼吸频率 0 - 90 BPM

分钟通气量 0 - 99.0 l/min

潮气量 0 - 3000 ml

2、 波形窗口：

压力波形、流量波形、 容量波形

五、报警系统：

高/低呼吸频率，高/低潮气量，高/低吸气压力，高/低分钟通气量，低吸气压力延

迟时间，回路断开/近端压力监测断开报警，氧气报警等

六、售后支持：厂家提供整机免费质保 3 年及终身维修服务。

高流量无创呼吸湿化治疗仪技术参数

1.全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。

2.彩屏，尺寸≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

3.流量设置调节范围：2L-80L/min。

4.可实现80L/min高流速的情况下气体温度达37℃，同时氧浓度可设置为100%。

5.支持1L和5L两种流量调节步长，流量2L-25L/min时调节步长为1L/min、流量25L-80L/min时调节步长为5L/min。

6.支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。

7.支持CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cm H2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4 cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。

8.温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

9.采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。提供第三方证明文件。

10.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗趋势。

11.主机实时显示温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

12.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。

13.机器具备高压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

14.内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

15.具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。

16.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。

17.可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。

18.提供与主机配套使用的原厂耗材，包括加温呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接方式说明。

19.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

20.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

21.提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号） 、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS）， 设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面。

22.提供配套移动台车和吊臂。

23.采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

24.可在主机上手动选择水位报警功能的开启和关闭。

25.报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。

26.具备报警复位静音功能。

27.提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。

电动病床技术参数

一、技术参数要求

1.病床基本功能：床体升降、背部床板和膝部床板升降、整体前倾后倾、背膝联动均为电动控制

2.床面尺寸：床体长度≥2190mm，床体宽度≥990mm

3.床体最低位≤460mm，最高位≥760mm；

4.护栏升起锁定状态外侧宽度≥1000mm，护栏完全放下外侧宽度≥1055mm；

5.体位调节功能：背板最大倾斜角度 0-65°，膝部倾斜角度 0-25°

6.整床具有前倾及后倾功能，倾斜角度±12°

7.安全负重≥200Kg

8.标配背膝联动功能：背板升起时，膝部床板自动提升，防止下滑、减轻腰骶部剪切力

9.一键释放四片式阻尼护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开。大片护栏锁定力≤75N,解锁力≤100N，小片护栏锁定力≤75N,解锁力≤100N。

10.内置式操作控制面板≥4个，均位于头端护栏内外侧

11.护栏操控面板医患分离，外侧为医护人员操作面板，内侧为患者操作面板

12.滚珠式角度指示器内置于四个护栏外侧，数量≥4个

13.头部护栏指示器显示背板抬升角度，30°及45°具备特别标识；腿部护栏指示器显示病床整体倾斜角度

14.床体双侧均有机械CPR释放手柄，确保1秒内放平，非电动

15.床头板、尾板均有一步式拆卸功能，非传统锁定装置，无需解锁即可直接拆除床头板，便于CPR急救；头尾板均有把握手柄，便于推行。（提供证明文件）

16.床头板、尾板采用PE树脂材料一次吹塑成型，阻燃、抗腐蚀、不褪色（提供抗 UV 添加剂证明文件）

17.具备足部血管位，通过腿板抬高实现足部血管位，预防术后下肢静脉血栓及水肿（提供实物图片）

18.床体做任何功能操作时，床头板高度不变，防碰撞同时便于转运推行

19.直径≥125mm脚轮，具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置；具有防腐蚀，耐酸性，静音，防缠绕功能；

20.具备电动控制功能紧急停止按钮，数量≥1个

21.具备四角防撞轮，数量≥4个

22.内置可充电备用电池，确保断电或转运途中病床各种电动体位调节功能正常使用，护栏上具备电池电量指示灯

23.床板采用优质钢板一次冲压成型，背板、腿部床板均具备透气孔，确保床板和床垫长时间接触仍能保持干燥。（提供实物图片证明）

24.四块式可拆卸床板，便于清洁消毒；病床材质不含有害物质，符合RoSH2指令要求（提供环保证明）。

25.床体钢板、管件均采用激光切割，激光焊接工艺制造，钢性好、精度高，确保经久耐用不变形（提供工厂采购焊接机器人发票复印件）

26.采用医用马达，整体升降电机推力≥6000N,背部和膝部电机推力≥3500N；具有静音、恒速、抗电磁、抗干扰功能。负重升降马达行程最大时长≤35秒，上升时长≤45秒，噪音≤48dB（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件作为得分依据）。

27.床体电机疲劳度测试：在负重≥200KG的前提下，电机完成≥17000次动作后，床体无损坏，焊道无开裂、电机功能正常（提供工厂抗疲劳测试报告）

28.床板两侧，各设置引流袋及附属挂钩2个；病床各部件之间连接插头均为双重锁定防水插头，非RJ插头

29.具备床垫固定器≥3个，防止位移；

二、防褥疮床垫

1、原厂防褥疮床垫，与电动病床同一品牌；提供一类备案凭证（备案证需有防褥疮字样）

2、采用高弹性海绵、外套采用聚氨酯材料，防水透气、抑菌、阻燃（提供阻燃证明文件）

3、床垫厚度≥14cm

4、海绵密度≥40kg/m3

5、装有防剪切力内衬

6、安全承重≥150kg

三 、考虑到患者VAP及压疮发生率较高，其中1张床配备原厂同品牌翻身气垫，提供注册证或一类备案凭证（备案证需有防压疮字样），需具备电动连续侧方旋转功能及微气流技术循环系统。

1. 气垫结构：防水外罩，不含乳胶；外罩可将符合尺寸的泡沫床垫包裹使用，并有按扣将外罩固定；

2. 3D织物层：在外罩下提供支撑，可使空气流通，达到除湿降温效果；在外罩头部有网状通气口，并有防水翻盖

3. 减压气囊：可调节充气量达到最佳减压效果

4. 翻身气囊：通过控制面板调剂充气量实现左右侧翻

5. 连接管路：与床垫一体设计，可用快插接口与主机连接；床垫可卷曲折叠并有绑带固定

6. 充气泵工作时最大噪音≤45dB，具有可更换的空气过滤器

7. 主机具备彩色液晶触屏操作面板，可对设备进行语言、日期、患者体重等信息的设置，可操作所有气垫治疗功能

8.气垫具备持续减压功能：床垫启动时，可针对患者体重范围选择合适的充气状态，床垫充气量可进行调节

9.气垫具备连续侧方翻身功能：可设定三种状态，左侧翻身，平卧，右侧翻身，并可连续循环，翻身持续时间可预设，具有停止按键，停止后床垫恢复到平卧位置（提供证明文件）

10.可调节辅助翻身功能：可实现左侧，右侧单次翻身，辅助翻身可持续≥30min

11.局部微环境调节功能：床垫夹层具有持续气体流动，以促使减少患者于床垫接触部位湿热聚集，接通电源时自动启动，该功能启动/关闭状态可在液晶面板显示（提供证明文件）

12.CPR快拔接口：气垫软管与主机连接部分，具有明显标识的CPR提示；快插接口分离后，床垫可快速放气.

精密注射泵技术参数

1、输液信息采集系统

1.1  输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接；

1.2  输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电；

1.3  输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

2、注射泵

2.1  注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%；

2.2  速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h；

2.3  预置输液总量范围：0.01-9999.99ml；

2.4  快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

2.5  可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；

2.6  支持注射器规格：1ml、2ml/3ml、5ml/6ml、10ml/12ml、20ml、30ml/35ml、50ml/60ml；

2.7  注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹；

2.8  无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称；

2.9  ≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式等；具备联机功能；

2.10  ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作；

2.11  全中文软件操作界面；

2.12  锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

2.13  支持药物库，可储存≥5000种药物信息；

2.14  支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥10种以上颜色；

2.15  报警时可通过示意图片直观提示报警信息；

2.16  在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

2.17  压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg；

2.18  具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

2.19  具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

2.20  信息储存：可存储≥3500条的历史记录；

2.21  电池工作时间≥5小时@5ml/h；

2.22  防异物及进液等级IP33或以上等级；

评审指标61：

3、输液泵

3.1  支持输血功能；

3.2  支持临床常用输血管路，无需专用输血管路；

3.3  可升级肠内营养液输液功能；

3.4  输液精度≤±5%；

3.5  速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h；

3.6  预置输液总量范围：0.1-9999.99ml；

3.7  快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

3.8  可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；

3.9  全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开；

无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

3.10  9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能；

3.11  不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作；

3.12  全中文软件操作界面；

3.13  锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

3.14  支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

3.15  支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色；

3.16  报警时可通过示意图片直观提示报警信息；

3.17  在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.18  压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg；

3.19  具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

3.20  具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

3.21  具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化；

3.22  具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题；

3.23  具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警；

3.24  无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警；

3.25  信息储存：可存储≥3500条的历史记录；

3.26  电池工作时间≥5小时@25ml/h；

3.27  防异物及进液等级IP33或以上等级；

4、配置清单

货物名称	数量	单位

输液信息采集系统主机	1	台

注射泵	3	台

输液泵	1	台

电源线	1	根

营养泵参数

1.挤压方式：盘式蠕动挤压式。蠕动轮为可拆卸设计。

2.全透明泵门设计，喂养过程全程可视，内置把手设计，方便转运。

3.喂养速度范围：1-1200ml/h，喂养精度：±5%。

4.冲洗速度：1-1000ml/h，排气速度：1000ml/h，KTO 速度：1-10ml/h。

5.具有连续喂养模式和间歇喂养模式，满足临床使用。

6.具有间歇防堵管功能，具有反抽功能，反抽速度 1-1000ml/h。

7.≥3.5 英寸触摸屏设计，操作便捷。

8.自带加温系统，无需外接电源，有效减少病人腹泻。

9.加温范围：30-45℃，可直接通过触摸屏调节温度。

10.报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障。

11.续航时间：可连续使用不少于 10h。支持电池快充。关机条件下，充电时间≤4h。

12.防护等级：达到 IP34，重量：≤1.5kg（含电池）。

13.屏幕亮度 10 级可调，报警音量 5 级可调

多功能监护仪参数

1、硬件：

1.1、主机显示器为一体化全插件式设计；

1.2、低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置；

1.3、医用专业显示器：≥12英寸彩色触摸屏，WXGA TFT显示屏；

1.4、可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染；

1.5、整合式电源，无需电源适配器；

1.6、三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察；

1.7、可选配床旁数据连接模块，可连接呼吸机、麻醉机等第三方设备，并将设备参数及波形连接至监护仪进行显示，可连接不同厂家类型的设备及型号数量≥100种。

2、测量模块设计：

2.1、基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存≥8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运；

2.2、主机配置插件框，兼容单/多参数插件模块，可支持≥13种以上功能同时监测（6参数+IBP+PICCO+CO+EtCO2+3个高级测量参数，如BIS／NMT/麻醉气体/SO2等）；

2.3、可在同品牌监护仪上通用，一个高级测量模块可支持同时整合主路呼气末二氧化碳监测、双有创血压监测和PICCO监测三个参数，可同时实现重症患者的血流动力学及通气功能评估；

3、用户界面：

3.1、可根据临床需求自定显示界面≥ 10种

3.2 、波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警；

3.3、动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示;

3.4、联网的情况下，可在任意床边机上显示至少2个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形和数值；

3.5、屏幕上可设置“重叠波形显示区域”，在此区域内，可选择不同波形进行重叠显示。便于临床工作人将各种参数波形进行比较，并可更好地发现并定位各类临床事件发生的先后顺序

4、测量参数：5/12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双有创血压、体温、主路二氧化碳、PICCO功能

4.1、心电监测：

4.1.1监护仪主机心电监测时用≤6个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便，病人舒适，节省科室成本。

4.1.2心电监测算法必须采用国际公认的ST/AR ECG、 Marquette 12SL ECG和Mortara ECG ，三种金标准心电算法之一。

4.1.3 每台监护仪配置多导联心律失常分析软件(>25种心律失常)。

4.1.4 十二导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。

4.1.5 十二导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。

4.1.6 监护仪内置多导联高级心律失常分析软件，必需提供房颤分析功能。

4.1.7 监护仪提供连续的QT/QTc测量，非间断测量,并可显示ΔQT和ΔQTc数值。

4.1.8 除颤后波形恢复时间≤2秒钟。

4.2、无创血压

4.2.1双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法

4.2.2具有4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间）。

4.3、脉搏血氧饱和度

4.3.1血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术之一；

4.3.2 防运动和抗低灌注干扰，提高测量准确性；

4.3.3 灌注指数Perf、信号质量指示器评估患者末梢灌，判断数值可靠性；

4.3.4 可同时提供灌注指示和智能延迟报警。

4.4、有创压力

4.4.1测压范围：-40至360mmHg；

4.4.2在测定IBP的同时，可同时获得脉搏压力变异值（PPV），指导容量管理；

4.4.3具备测量所有有创压力功能，并能以相应的标识分别注明，包含：肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP）压力标名；

4.5、体温

4.5.1 可升级一次性和可重复使用体温探头

4.5.2 根据不同测量部位,有相应温度标名(如皮肤温,肛温,鼻咽温等)

4.6、呼气末二氧化碳

4.6.1主路与旁路一体化设计，一个二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式

4.6.2主路监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材

4.6.3可选配旁流监测，采样速率≤50ml/分钟，测量范围：0至150 mmHg，无水槽设计

4.6.4可选配微流二氧化碳监测，并可以数值形式显示患者综合肺指数IPI

4.7、连续心输出量测量及传统热稀释心排量测量

4.7.1 可进行Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，以上两种测量方法使用同一个模块，方便临床使用

4.7.2 连续心输出量可测量实时连续心输出量 CCO

4.7.3连续心输出量可测量胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)

4.7.4连续心输出量可测量肺毛细血管通透性指数(PVPI)

4.7.5连续心输出量可测量提供每搏心输出量变异性指数(SVV)

4.7.6连续心输出量可测量可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)与总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数

4.7.7右心法心输出量可测量：心输出量（C.O）、肺血管阻力（PVR/PVRI）、左心作功（LCW/LCWI）、右心作功（RCW/RCWI）等参数

4.8、监护仪可支持升级连续无创SpHb总血红蛋白测量：持续监测术中出血，实时了解患者在术中持续出血和输血的趋势; 对创伤性休克、隐匿性/活动性出血、慢性失血的患者，及早积极预警，尽早给予临床干预。

4.9、具有48小时表格与图形趋势。

4.10 、报警：采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。

5.临床决策支持

5.1、目标导向性治疗决策支持

5.1.1可设置各个参数的治疗目标值

5.1.2可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度

5.1.3可用箭头方式显示监测参数变化趋势，方便进行前瞻性风险评估

5.2、可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，以图形的方式帮助临床工作人员更加容易识别ST段改变

5.2.1可创建并使用参照基线，方便医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果

5.2.2可提供趋势视图，根据同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化

5.3配备直方图统计工具

5.3.1直方图采样精度可达每秒1次，可统计24小时实时数据（提供图片截图）

5.3.2样本取值范围，可根据临床需求随时调整并实时统计。

5.3.3可使用直方图方式统计各种生命体征参数如HR/SPO2/RR/ABP等

5.3.4可打印直方图统计报告（含采样起止时间，采样频率，参数统计百分比及柱状图）

配置清单：

1.病人多参数监护仪主机13台；

2.多功能测量模块：心电、心率、呼吸、血氧饱和度、无创血压13套；

3. 双有创血压监测功能13套；

4.主路呼吸末二氧化碳功能13套；

5.PICCO功能2套；

6.成人心电导联线附件13套；

7.成人无创血压套件13套；

8.成人血氧饱和度指套13套；

9.电池13块；

10.电源线13条.

除颤仪参数

1.重量：≤6.5kg，含电池、体外板和心电导联线。

2.彩色 TFT 显示屏≥7 英寸, 分辨率≥800×480 像素，可显示≥3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3.支持中文操作界面。

4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。

8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

9.支持至少三种尺寸体内除颤电极板。

10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，可支持快速切换。

11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

13.开机时间≤2s。

14.除颤充电迅速，充电至 200J≤4s。

15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

16.从开始 AED 分析到放电准备就绪≤10s。

17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。

19.支持配置 CPR 辅助功能，CPR 传感器设计符合 2015 AHA/ERC 指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

20.心电波形速度支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

21.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥23 种。

22.支持升级连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

23.支持提供 IHE HL7 协议。

24.标配不少于 1 块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤≥300 次。

25.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光 3 种方式进行报警。

26.配置 50mm 记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

27.可存储 24 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。

28.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

29.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

30.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP44。

31.满足救护车标准 EN1789 中 6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受 6 面 0.75m 跌落冲击。

可视喉镜参数

1、视频喉镜主要由图像显示屏、手柄、摄像头模组、镜片固定座组成，主体采用铝合金架构，轻便坚固，表面经阳极氧化处理（具备防护性与装饰性，耐磨度提升，硬度提高，色泽均匀），质感细腻、做工精细。

2、屏幕显示要求

a) 不小于3英寸液晶显示屏

b）屏幕旋转角度≥90°

c）视场角：≥50°

d）主屏幕采用窄边框和轻薄化设计，并且可以自由大角度旋转，方便调节观察。

3、摄像头要求

a) 有效像素≥30万

b）景深范围5-70mm（成交单位交付产品时需现场验证此项参数）

4、电源、开关机要求

a）锂离子充电电池：容量≥2500 mAh,电压：DC3.7V。

USB micro-B充电端口，充电电压DC5V。

b）具备快速开机功能，只需单手即开即用，无需预热。

5、使用操作要求

a）专用喉镜片与使用常规Macintosh弯形喉镜片相似。

b）气管插管操作步骤雷同于常规气管插管操作，无需特殊装置的辅助。

6、特色要求

带纳米防雾涂层技术镜片，较少受气道分泌物、出血和呼出气中冷凝气的影响，且为一次性使用，避免交叉感染

血液透析过滤机技术参数

1、原装进口，投标机型必须为最新上市的新一代产品，满足成人、儿童。

2、高分辨率的彩色液晶触摸屏，版面中文图示化提示操作步骤、管路安装指南及异常情况的在线帮助功能。

3、管路连接简易，全自动安装、预冲、安全测试泵管，上机快速

4、5泵以上设计，包含一体化肝素泵

5、连续静脉静脉血液滤过（CVVH）；连续静脉静脉血液透析（CVVHD）；连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）；缓慢持续超滤（SCUF）；。为防止接头污染，在不分离管路情况下完成前稀释CVVH/CVVHDF、后稀释CVVH/CVVHDF和同时前加后稀释CVVH/CVVHDF治疗互相转换。

联机人工肝治疗（X-MARS）

血浆置换（TPE）

血液灌流（HP）

6、具备全自动一体化的枸橼酸抗凝治疗模式，可使用高浓度、低浓度枸橼酸，并在系统中预设有三种枸橼酸配方，供使用者选择。枸橼酸抗凝无需专用耗材。

7、局部枸橼酸抗凝、全身性抗凝、无抗凝剂治疗

8、血液流速10-450ml/h，置换液流速0-8000ml/h，透析液流速0-8000ml/h，病人脱水量0-2000ml/h，血浆置换率0-5000ml/h

9、动脉压检测范围-250--+450mmHg；±15mmHg静脉压检测范围-50--+350mmHg；±5mmHg

滤器前管路-50--+450mmHg；±15mmHg废液线路压力-350--+400mmHg。精度 ：±15mmHg

10、4个以上独立平衡秤设计，每个秤需要独立功能，2秤同一功能称重秤视为1秤。

11、SCUF、CVVH、CVVHD、CVVHDF治疗模式下一套耗材即可完成，除血液净化使用枸橼酸抗凝，TPE也可进行枸橼酸抗凝。

12、防凝血涡流式静脉壶，无气血液接触界面

13、具备滤器凝血预警新系统

14、具备血液加温装置

15、具备抗静电装置，防止对心电监护等的干扰，同时具备CF级认证

16、具备完备的空气检测功能、漏血检测功能、漏液检测功能

17、停电后能维持体外循环≥10分钟，保证及时回血及患者的转运

18、计算机网络接口，治疗的所有记录可持续保持96小时

19、60ml，适合婴幼儿以及儿童CRRT治疗

20、具备可清除炎性介质及内毒素，同时维持肾功能治疗配套耗材（非串联治疗）

心电图机主要技术参数

1、主要功能：静息12导联心电图、18导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、药物负荷试验，RR 间期检查，心率变异性分析，注册证必须是心电图机，不接受平板电脑改造，台式电脑或者笔记本电脑加上采集器组合的方式；

2、采样率：≥550000次/通道/秒；频率响应：05Hz-350Hz3；

4、标准灵敏度：10mm/mV，误差≤±2%；

5、时间常数≥4.0秒；

6、滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波；

7、操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录；

8、冻结记录：支持 3 分钟波形冻结记录模式；

9、波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录；

10、显示方式: ≥7吋液晶显示，屏幕角度可调整，适应于多种场景；

11、记录器：内置高分辨率热线阵打印，可同步打印12道，12+6道心电波形；

12、测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，18导联心电图右胸后壁导联独立分析（提供带有分析结论的截图证明）；

13、网络：标配LAN 有线网络接口，内置WIFI 网络连接；

14、输出设备：可直连打印机，打印 A4 尺寸报告；

15、数据存储格式：PDF/XML/DAT；

16、机器自带固定提手，内置可充电电池；

17、存储支持SD卡存储；

18、有实体按键，包括自动/手动，滤波，定标等实体按键；

冰箱技术参数要求

1.有效容积：≥330L。

2.冷冻能力：≥5.0kg/12h。

3.冷冻室：≥115L；变温室：≥30L；冷藏室：≥180L。

二、配置清单

序号	设备名称	数量

1	冰箱	1台

2	内配冻存抽屉	≥6个

病理科设备包二

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病理工作站 | 1 | 套 |  |
| 取材台 | 1 | 台 |  |
| 自动组织脱水机 | 1 | 台 |  |
| 冰冻切片机 | 1 | 台 |  |
| 液基细胞制片机 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 半自动轮转式切片机 | 1 | 台 |  |
| 包埋机 | 1 | 台 |  |
| 病理组织漂烘仪 | 1 | 台 |  |
| 染色封片一体机 | 1 | 台 |  |
| 离心涂片机 | 1 | 台 |  |
| 全自动杂交仪 | 1 | 台 |  |
| 移液器 | 2 | 套 |  |
| 显微镜 | 3 | 台 |  |
| 数字切片扫描及远程会诊系统 | 1 | 套 |  |
| 通风柜 | 3 | 台 |  |
| 烤箱 | 1 | 台 |  |
| 切片柜 | 2 | 台 |  |
| 蜡片柜 | 2 | 台 |  |
| 危化品储存柜 | 1 | 台 |  |
| 标本柜 | 1 | 台 |  |
| 冰冻染色台 | 1 | 台 |  |
| 病理标本恒温冷藏冰箱 | 1 | 台 |  |
| 全自动特殊染色机 | 1 | 台 |  |
| 低速自助平衡离心机 | 1 | 台 |  |
| 标签打印机 | 1 | 台 |  |
| 全自动免疫组化染色平台 | 1 | 台 |  |

一、全流程病理软件参数

| 序号 | 功能模块 | 软件参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本要求 | 1.1 病理质控与信息管理系统采用B/S架构，使用前后端分离技术，跨平台、高度封装。同时提供科学的备份方案保障系统安全、平稳运行。 |
|  |  | 1.2 基于ISO15189体系建设，涵盖了在线预约申请、 标本全流程追踪、病理全流程质控等功能于一体，将医院信息化建设与科内硬件物联相结合，实现病理科申请无纸化、流程标准化、操作自动化、报告规范化、质控精细化，旨在提高病理科的工作效率、降低科室管理成本，提升医疗服务质量。 |
| 2 | 接收模块 | 2.1 支持手工录入和扫码（二维码）提取HIS系统的病人信息或电子申请单信息。 |
|  |  | 2.2 支持扫码核对验收列表的标本，签收时核对标本信息与系统提取的信息是否一致，并形成标本签收单，记录各标本及其病例的签收时间。 |
|  |  | 2.3 支持记录送检标本的明细信息，包括标本名称、标本部位、标本数量、离体时间、固定时间、接收时间等信息。 |
|  |  | 2.4 支持标本分类，评价标本满意度，评价申请单书写质量。 |
|  |  | 2.5 支持批量或单个打印标本标签。 |
|  |  | 2.6 支持标本接收后打印门诊病人接收回执单，约定取报告的时间和地点。 |
|  |  | 2.7 接收申请单后，可追加标本。 |
|  |  | 2.8 支持接收院内或院外送检的标本信息。 |
|  |  | 2.9 支持自定义查询，并打印标本接收单。 |
|  |  | 2.10 支持记录不合格标本的拒收原因、拒收时间、拒收人，供统计查询。 |
|  |  | 2.11 打印标本拒收单并生成标本拒收表。 |
|  |  | 2.12 支持一键查询已接收未登记取材的标本信息，防止取材遗漏。 |
|  |  | 2.13 支持对接查看电子申请单，核对病人信息。 |
| 3 | 登记模块 | 3.1 支持手工录入、HIS系统自动提取病人信息或电子申请单信息。 |
|  |  | 3.2 支持病例分库登记，如：常规组织病理、术中快速、细胞学、会诊等多种报告流程，同时支持扩展。 |
|  |  | 3.3 支持针对不同送检项目提供定制化的录入界面， 以记录不同送检项目的特有信息：如会诊的蜡块、切片、白片信息、原病理号； 细胞学的玻片信息。 |
|  |  | 3.4 支持用户自定义病理号编码格式，支持自动升位、手工调整、强制连号、重号提醒，支持手动调整。 |
|  |  | 3.5 支持手工修改检查号，漏号自动补号，保证数据修改关联系统的一致性，完整性，连贯性，可追溯。 |
|  |  | 3.6 既往病例自动提示，系统可根据病人姓名、门诊号、住院号、身份证等信息自动匹配检索当前病人的历次检查记录并进行提示。 |
|  |  | 3.7 支持打印门诊病人回执，约定取报告的时间和地点。 |
|  |  | 3.8 支持病理号条码打印功能，该条码粘贴于标本包装或纸质申请单上。 |
|  |  | 3.9 支持登记时对已接收病例追加标本。 |
|  |  | 3.10 支持大标本固定率评价。 |
|  |  | 3.11 支持对标本分类，评价标本满意度，评价申请单书写质量，用于送检标本的质控统计。 |
|  |  | 3.12 支持登记时完成费用的确认。 |
|  |  | 3.13 登记完成，状态自动变成“已登记”。 |
|  |  | 3.14 支持通过上一例、上一例和前进、后退操作对病例进行快捷切换操作。 |
|  |  | 3.15 支持附件上传病人的其他检测报告文档。 |
|  |  | 3.16 支持纸质申请单使用高拍仪拍摄存档。 |
|  |  | 3.17 支持删除未发布报告的登记病例。 |
|  |  | 3.18 支持不同颜色来表示病理检查的流程状态。 |
|  |  | 3.19 支持多种组合条件对登记信息查询、工作量统计。 |
|  |  | 3.20 支持打印登记日报表。 |
|  |  | 3.21 支持常规报告自动关联冰冻报告。 |
| 4 | 取材模块 | 4.1 支持系统自动列出已登记未取材列表，也可根据检查号、姓名和登记日期组合查询。 |
|  |  | 4.2 支持取材医生和取材记录员双人同步操作，双界面的取材信息同步显示。取材记录员负责核对样本信息，记录肉眼所见信息，打印包埋盒等操作；取材医生负责取材操作和取材确认。 |
|  |  | 4.3 支持大体拍照成像，可对图像进行多种处理，评价、标注功能。 |
|  |  | 4.4 支持肉眼所见常用词库，可分类管理公共词库、个人词库，提高输入速度。 |
|  |  | 4.5 在录入大体描述时，支持提取标本名称。 |
|  |  | 4.6 支持取材医生使用录音、回放功能，方便单人取材记录与核对。 |
|  |  | 4.7 取材时系统自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。 |
|  |  | 4.8 取材明细的材块数具有单位（块、袋、堆等），统计时只统计前面的数字。 |
|  |  | 4.9 支持系统记录取材时间、取材医生和记录人员信息，自动计算蜡块总数、材块总数，用于取材工作量统计。 |
|  |  | 4.10 支持对接包埋盒打号机，进行单个/批量打印包埋盒，可根据编码规则进行编码、打印等并对其管理。 |
|  |  | 4.11 支持进行“附言”记录，包括“用完”“脱钙”“保留”“科研”等内容，用来记录取材的特殊要求。 |
|  |  | 4.12 取材记录员和取材明细关联，以区分常规取材和补取会由不同的人进行记录。 |
|  |  | 4.13 支持取材结束后返取材、补取。 |
|  |  | 4.14 支持对送检标本进行质控评价，评价的数据记录在送检标本合格率质控表。 |
|  |  | 4.15 支持取材完成后打印取材明细、包埋对照表。 |
|  |  | 4.16 支持将肉眼所见和取材明细打印在申请单反面，取材明细自动排版。 |
|  |  | 4.17 支持大体拍摄图像质控评价。 |
|  |  | 4.18 支持根据取材明细表提前预打印包埋盒、玻片。 |
|  |  | 4.19 支持撤销已确认完成的取材任务。 |
|  |  | 4.20 记录取材时间、取材医生和记录人员信息，可用于工作量统计。 |
|  |  | 4.21 可根据取材明细打印出取材工作单。 |
|  |  | 4.22 支持通过扫描枪扫描标本条码自动加载病例信息；取材界面可看历史诊断记录； |
|  |  | 4.23 支持对接市场上主流的包埋盒打号机。 |
| 5 | 特检模块 | 5.1 诊断医生开立并下发特检医嘱后，支持技术员在特检医嘱列表接收并绑定医嘱。 |
|  |  | 5.2 支持通过检查号、特检类别、任务来源、执行状态、申请日期等多种条件查询特检医嘱。 |
|  |  | 5.3 支持自动接收并提醒诊断医师下发的特检医嘱（免疫组化、特殊染色等）。 |
|  |  | 5.4 支持从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来。 |
|  |  | 5.5 特检医嘱列表默认按申请日期正序排列，支持根据检查号手动排序。 |
|  |  | 5.6 特检医嘱任务下达的制片任务，特检制片完成后自动发送消息提醒开立医生。 |
|  |  | 5.7 支持对接免疫组化仪接口，将标记物信息导入免疫组化仪便于染色制片。 |
|  |  | 5.8 支持根据组合查询条件分类打印已制片的标记物汇总表。 |
|  |  | 5.9 支持对特检医嘱已执行的切片进行切片自评。 |
|  |  | 5.10 支持统计已执行特检医嘱的病例，并按照检查号和标记物打印特检制片明细表。 |
|  |  | 5.11 支持根据组合条件查询取消医嘱的蜡块及标记物信息。 |
|  |  | 5.12 支持手动维护特检标记物和免疫组化套餐，且支持排序。 |
|  |  | 5.13 支持扫描蜡块显示所有待制片的标记物，扫描免疫组化标签自动完成制片。 |
|  |  | 5.14 支持通过病理号、医嘱类型、执行状态、申请医生、下发医生、申请日期等多种条件查询特检医嘱和技术医嘱。 |
| 6 | 诊断报告模块 | 6.1 支持自动显示与登录用户相关的待诊断病例，包括未审核发布以及解冻需重新发布的病例。 |
|  |  | 6.2 支持查看病例基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材明细记录等内容。 |
|  |  | 6.3 支持“我的待打印”、“我的待诊断”、“我的待复诊”、“我的申请复诊”等过滤条件的快速筛选病例。 |
|  |  | 6.4 支持查询同一病人既往病例报告信息，包括冰冻报告、免疫组化报告、细胞学报告等。支持在编写报告时，快捷调取浏览历次检查报告结果。 |
|  |  | 6.5 支持对采集的图片可进行文字、箭头、范围等方式进行标注，支持定标、测量、以及常用图片后处理功能，如：RBG、亮度、饱和度等。 |
|  |  | 6.6 提供灵活图片操作方式，鼠标单击选择打印图片，并可修改打印顺序，选择的打印的图片自动向前排列。支持图片批量添加、下载和删除。 |
|  |  | 6.7 支持镜下所见、病理诊断分类常用词快捷录入。区分个人、公共词库管理，支持个人词库的新增和编辑。 |
|  |  | 6.8 高清数码成像系统，无缝连接三目、双目显微镜，无需对显微镜做任何改装，即可实现图像捕获，图片数量不限制。 |
|  |  | 6.9 支持针对特殊肿瘤疾病，提“结构化报告”标准报告模版，支持报告模板定制化、即用即维护，支持选择性报告模板维护管理和使用，支持ICD-O、ICD-11编码及pTNM分期设置。 |
|  |  | 6.10 病理诊断结果出现“肿瘤”“癌”、“瘤”，保存时系统会弹窗进行提示确认。 |
|  |  | 6.11 病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。还可对标本名称和病理诊断中左右进行判断，如有冲突，系统将自行弹框提醒。 |
|  |  | 6.12 病例诊断列表对即将超时的和已超时的病例高亮提示。 |
|  |  | 6.13 冰冻报告支持超期发布倒计时提醒功能。 |
|  |  | 6.14 根据报告周期设定的超期天数，提前一天显示报告延期状态提醒。 |
|  |  | 6.15 冰冻延时报告可提示医生进行“延时原因”的输入，可自定义迟发原因或下拉词库选择。 |
|  |  | 6.16 支持查看病例关联的冰冻报告。 |
|  |  | 6.17 支持对接患者360视图、电子病历、影像PACS、检验LIS等数据，诊断时可进行相关信息的查看。 |
|  |  | 6.18 支持对审核后的报告记录自动进行锁定，仅有权限的审核医生可修改，修改时必需输入解冻原因才能进行修改。 |
|  |  | 6.19 冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。 |
|  |  | 6.20 提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能，可进行冰冻诊断符合率的统计。 |
|  |  | 6.21 支持报告单医生电子签名及擦除签名功能。 |
|  |  | 6.22 支持高度可配置的分库管理诊断模板和报告模板，满足院内各类报告的格式要求。 |
|  |  | 6.23 支持发出特检医嘱要求，包括免疫组化、特殊染色等，发出的特检医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看特检医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。 |
|  |  | 6.24 支持医生开免疫组化医嘱时，系统自动匹配病理科已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则弹出相关提示并阻止开单。 |
|  |  | 6.25 新增特检医嘱时，对同一蜡块的开立相同标记物自动过滤并提醒。 |
|  |  | 6.26 同一批次的特检医嘱，补开标记物时，根据不同开单时间，预览打印的申请单自动添加下发时间和补开标记提示，便于医嘱执行人查看。 |
|  |  | 6.27 支持医生开特检医嘱时，系统显示特检医嘱以往批次的开立信息。 |
|  |  | 6.28 支持下发技术医嘱，包括重切、深切、补取等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，同时支持查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）。 |
|  |  | 6.29 支持病理报告三级医生阅片制，提供定向复诊、多级复诊功能，初诊意见和复片意见都有独立记录。 |
|  |  | 6.30 支持对病例诊断结果进行补充说明。 |
|  |  | 6.31 支持诊断医生发出科内会诊申请，其他医生登录系统后可快速查看会诊病例，可添加、修改、删除自己的科内会诊意见。 |
|  |  | 6.32 支持病例发送危急值及接收临床危急值处理意见。 |
|  |  | 6.33 支持病理医生对常规切片、冰冻切片、细胞学制片的评级和评价原因书写。同时支持对取材录入、临床诊断进行符合质控和评价。 |
|  |  | 6.34 提供同一检查号不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 6.35 支持报告同屏预览模式，医生书写诊断的同时实时查看报告的预览效果，减少页面切换频次，提升工作效率。 |
|  |  | 6.36 支持批量导入特检结果到当前病例的病理诊断文本框。 |
|  |  | 6.37 支持向临床发起报告延期通知，支持手动选择报告延期的原因，并打印报告延期通知单。 |
|  |  | 6.38 支持批量发布、打印病理报告。 |
|  |  | 6.39 支持报告预览/打印时，自行选择报告抬头。 |
|  |  | 6.40 支持记录病理报告的修改痕迹，以供溯源查询。 |
|  |  | 6.41 支持打印多次术中冰冻报告，每一份冰冻报告可单独进行审核，记录报告时间，并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 6.42 支持报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的结构化报告。 |
|  |  | 6.43 支持系统根据当前标本情况，自动在现有病例库中检索相似病例，可查看肉眼所见、病理诊断等信息，为医师诊断提供参考。 |
|  |  | 6.44 支持对手术切除组织标本的肿瘤切缘阴阳性评级。 |
|  |  | 6.45 支持诊断时，对冰冻符合、初诊符合、规培符合、临床符合等质控数据进行评价。 |
|  |  | 6.46 支持上级诊断医生对规培医生和初诊医生进行诊断符合率评价。 |
|  |  | 6.47 诊断时支持对切片评价，评价采用扣分制，默认为满分。 |
|  |  | 6.48 补打的病理报告时，系统会自动在病理报告上加上“副本”字样，水印字样支持自定义。 |
|  |  | 6.49 支持申请单反面打印功能，将肉眼所见、取材明细、病理诊断内容直接打印到申请单反面方便诊断医师签字确认。 |
|  |  | 6.50 支持通过报告状态的颜色来标记当前病例在病理科所处的状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已诊断” |
|  |  | 6.51 支持查看当前病例的诊断进度及操作人、操作时间等信息。 |
|  |  | 6.52 支持查看最近打开病例，可快速跳转到之前打开过的诊断界面，可在几个诊断界面之间进行快速切换。 |
|  |  | 6.53 支持根据操作业务表查看病例的操作日志，对报告的各环节操作人、操作时间等信息进行追溯。 |
|  |  | 6.54 支持对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，可按照病例大类、病例名称导出个人/科室的收藏病例列表。 |
|  |  | 6.55 支持对病例新增随访记录，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访，支持随访管理查询，只是根据随访周期，定时任务提醒。 |
|  |  | 6.56 支持查看病例借片记录及借片状态，快捷查看科内诊断结果和院外会诊结果。 |
|  |  | 6.57 支持查看初诊、审核医生的报告痕迹。 |
|  |  | 6.58 支持快捷查询，根据组合条件姓名、门诊号、住院号、检查号、申请号、体检号等模糊、精确查询。 |
|  |  | 6.59 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，需要延迟一定时间再自动系统推送诊断结果和报告给临床。 |
|  |  | 6.60 采图软件窗口快捷操作上一例、下一例，核对病人基础信息。 |
|  |  | 6.61 提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改和审核的权限嵌套关系。 |
|  |  | 6.62 可在列表界面进行病例跟踪，查看申请单、蜡块、玻片、诊断结果、历史报告及医嘱信息。 |
|  |  | 6.63 可自定义不同类型报告的应发时间，使用不同颜色区分病例的状态（未诊断/超时/已签发）。 |
|  |  | 6.64 系统可设置即将超期报告的预警时间。 |
|  |  | 6.65 支持常规、冰冻、细胞学等多种报告类型，同时支持自定义拓展。 |
|  |  | 6.66支持诊断模板自定义，支持病理诊断报告中提供所见即所得的富文本编辑器（参考Word编辑器的工具栏、可调节字体、斜体、加粗、颜色等等）。 |
| 7 | 结构化报告模块 | 7.1支持登记工作站、取材工作站、诊断工作站选择结构化报告模板，诊断界面自动展示结构化报告填写界面。 7.2 支持多种以上的病理结构化报告模板。 7.3 结构化模板可实现下拉选择词库，导入当前病例的免疫组化结果。 7.4 支持添加PTNM分型、参考标准以及其它参考标准，方便诊断医师填写结构化报告。 7.5 结构化报告模板支持自动分页，根据结构化内容多少，自动多页显示。 7.6 支持添加、删除结构化报告模板。 7.7支持结构化报告的页面设计，排版设计 7.8支持添加指定内容的单选框、多选框词库。 7.9 支持设定必填项，诊断界面必填否则无法生成结构化报告 7.10具有核心算法支持用户设计TNM分期的条件判断 7.11结构化报告支持图文混排、淋巴结表格 7.12结构化报告单病种大数据检索 |
| 8 | 报告查询模块 | 8.1 根据多个条件来组合查询或统计病例，支持模糊、精确查询。查询或统计出的结果可以导出 EXCEL 表格文件。 |
|  |  | 8.2 支持报告查询的列表点击后跳转至病例信息页面查看详情。 |
|  |  | 8.3 支持快捷查看病例的病例状态、登记状态、采集状态、审核状态、签名状态、特检状态、技术状态、发布状态、打印次数等。 |
| 9 | 表单管理模块 | 9.1 支持报告签收单、检查等基本查询、导出、打印功能。 |
|  |  | 9.2 支持根据组合条件查询检查登记本记录，并支持导出、打印。 |
|  |  | 9.3 支持根据检查号区间批量打印玻片和包埋盒。 |
| 10 | 归档管理模块 | 10.1 支持层级式的归档柜管理功能，分柜子、抽屉等。 |
|  |  | 10.2 支持申请单、蜡块、切片归档管理。 |
|  |  | 10.3 支持根据病理号区间查询申请单的存放位置，方便用户查找各类资料。 |
|  |  | 10.4 支持申请单存储位置移动。 |
|  |  | 10.5 支持蜡块和切片的归档、取消归档、开始移动、完成移动、撤销移动、过期销毁及打印索引标签。 |
|  |  | 10.6 支持蜡块、切片对照表打印。 |
|  |  | 10.7 提供归档柜库存容量查询并即时更新，可实时查看归档柜剩余容量。 |
|  |  | 10.8 支持使用玻片批量识别装置拍摄晾片盘批量识别玻片从而实现批量归档。 |
| 11 | 借片管理模块 | 11.1 支持根据检查号、姓名等组合条件查询患者借片、科研借片的借出、归还情况。 |
|  |  | 11.2 支持添加切片的借出、归还记录，记录借出人、借出日期、借片数量、押金等信息，打印借出单凭据，切片归还后，记录院外会诊信息，方便统计会诊符合率，切片重新入库。 |
|  |  | 11.3 支持打印切片、蜡块借出单。一式两份，一份留档，借出人一份。 |
| 12 | 临床报告查询模块 | 12.1 支持根据姓名、检查号、登记号、门诊号、住院号查询患者病理科出具的病理报告，且支持报告预览、打印。 |
|  |  | 12.2 支持打印PDF报告，并按系统设置控制原版报告的打印数量，及超出后是否可以打印副本报告。 |
| 13 | 查询统计模块 | 13.1 支持查询、查看、支持饼状图、柱状图等展示的方式查看各类统计数据，并支持数据导出。 |
|  |  | 13.2 支持多种病理科工作量统计报表，包括科室工作量统计、诊断工作量统计、取材工作量统计、送检工作量统计、阅片工作量统计、包埋工作量统计、制片工作量统计、科内会诊统计、规培医师工作量、特检医嘱统计、技术医嘱统计、技术组日报，且提供各月度报表。 |
|  |  | 13.3 支持疾病年龄分布、标本类别统计、特检标记物统计、患者类别统计。 |
|  |  | 13.4 支持解冻报告统计、切片评价统计、危急值统计。 |
|  |  | 13.5 支持高级查询，根据组合条件以及用户自定义的条件查询病例的详细信息，便于科研大数据分析。 |
| 14 | 质控统计模块 | 14.1 支持多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、初诊符合率、临床符合率、规培医师符合率等。 |
|  |  | 14.2 支持取材标本质控，根据组合查询条件统计取材时标本合格率情况，支持查看导出不合格明细表。 |
|  |  | 14.3 支持标本拒收质控统计，根据登记日期查询条件统计标本拒收的数量和拒收原因。 |
|  |  | 14.4 阴阳性统计、延期统计。 |
|  |  | 14.5 提供标本固定率质控，根据组合查询条件统计大标本固定合格率，支持查看导出不合格明细表。 |
|  |  | 14.6 提供取材质控统计，根据组合条件查询取材医生标本取材的合格率，支持查看导出不合格明细表。 |
|  |  | 14.7 提供制片质控统计，包含HE染色切片优良率、免疫组化切片染色优良率，根据组合条件查询技术员制片的等级，查看甲、乙、丙级切片的占比、数量和明细表。 |
|  |  | 14.8 提供工作量不同时段对比、冰冻符合率不同时段对比、报告周期不同时段对比。 |
|  |  | 14.9 支持各种报告类型的诊断符合对比，根据用户自定义报告对比的类型条件查询的病例信息，诊断医生填写质控评价信息。 |
|  |  | 14.10 提供细胞病理学室内质控，支持查看历次抽查的符合率数据。 |
|  |  | 14.11 支持所有质控报表的结果一键导出。 |
|  |  | 14.12 提供报告周期质控，可根据不同检查类型，提供对应报告超期明细病例信息，如术中快速病理诊断及时率、组织病理诊断及时率、细胞病理诊断及时率，支持查看报告超期的病例数量和延迟原因。 |
|  |  | 14.13 提供活检小标本与大标本符合率质控。 |
|  |  | 14.14 提供申请单质控，提供申请单质控不合格明细表。 |
|  |  | 14.15 提供外院会诊符合质控。 |
|  |  | 14.16 提供图片质控，统计大体摄图、镜下采图的图片等级信息。 |
|  |  | 14.17 满足十三项质控指标统计，支持导出报表。 |
|  |  | 14.18 送检标本合格率。 |
| 15 | 系统设置模块 | 15.1 工作日历排班设置、报告周期管理。 |
|  |  | 15.2 系统提供用户管理功能，包括用户新增、删除、冻结。 |
|  |  | 15.3 系统提供角色管理功能，管理角色的访问和使用权限，具有灵活的权限分配机制，实现不同用户的操作权限分配，如设置不同级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限关系。 |
|  |  | 15.4 提供数据回收站管理功能，病例数据修改留痕，防止误操作引起的数据丢失。 |
|  |  | 15.5 提供日志管理，包括系统登陆日志、用户操作日志。 |
| 16 | 消息中心模块 | 16.1 支持用户间系统内的消息发送。 |
|  |  | 16.2 支持系统业务满足特定条件时触发自动消息提醒，如会诊提醒、特检/技术医嘱完成等。 |
| 17 | 包埋盒打号机接口模块 | 17.1 通过病理系统提供的接口，包埋盒打号机可以从病理系统打印相应病理号于包埋盒上。 |
| 18 | 玻片打号机接口模块 | 18.1 通过病理系统提供的接口，玻片打号机可以从病理系统打印相应病理号于玻片上或玻片标签上。 |
| 19 | HIS系统双向接口模块 | 19.1 从HIS中提取病人基本信息，提高登记速度和准确率，减少录入工作量和出错情况；提供病理诊断报告查询界面，集成到HIS医生工作站，便于医生的病理结果查看。 |
| 20 | 电子病历调阅接口 | 20.1 通过调阅电子病历浏览端，实现病理医生查看临床资料或其他检查结果的功能。 |
| 21 | 集成平台双向接口 | 21.1 支持对接院内集成平台，自动获取病理申请单信息、回写病理送检状态、回传病理报告、提供病理报告查询界面、提供调阅平台360视图。 |
| 22 | 单点登录系统接口 | 22.1统一登录程序集成，提供用户同步功能的WebService供平台调用，用于新增用户和停用，用户权限由病理系统分配； |

二、硬件参数

| 序号 | 功能模块 | 硬件参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作站电脑 | CPU：双核双线程2GHZ以上 内存：≥8G 显示器分辨率：1920*1080px USB接口：至少一个 USB3.0 口 硬盘：≥10G 网卡：1000M速率 操作系统：WIN7/WIN10已上 浏览器：Chrome版本 64以上、Firefox版本78以上、Edge版本79以上 |
| 2 | 工控一体机 | 显示屏：≥17寸 CPU:≥i5-7代 分辨率:≥1920*1080px 内存：≥16G 固态硬盘：≥120G IP65防护等级及以上 |
| 3 | 工业级显示器 | 显示屏：≥5.6寸 分辨率:≥1920*1080px IP65防护等级及以上 屏幕刷新率：60Hz 亮度：≥300CD/㎡ 接口：HDMI，VGA |
| 4 | 扫码枪 | 扫描类型：影像式 解码能力：标准一维、二维条码 扫描次数：≥100次/s 扫描角度：≥俯仰±70°，≥倾斜±60°，≥旋转±180° IP等级:≥40 |
| 5 | 高拍仪 | 对焦方式：定焦 拍摄速度：≥1秒 产品像素：≥2529*1944（500W） 感光元件：CMOS 拍摄范围：A4 光源补偿：自然光+LED补光灯 |
| 6 | 大体拍摄 | 10倍光学变焦镜头，焦距4.7～47mm。 支持H.264/H.265网络编码输出。 支持150mm（广角）～900mm(全焦段)的近摄距离。 支持在室内光线、高亮等多种环境下使用。 支持按键面板、远程配置等多种控制方式；支持变倍、调焦、冻结、抓图等一键操作。 支持强光抑制、防闪烁，可在高达160000lux高亮环境下清晰拍摄 一体化支架设计，自由悬停，支持桌面夹装、壁装等 支持白光补光，可在低照度环境下使用 聚焦：自动/半自动/手动 强光抑制：支持 白平衡：自动1/自动2/手动/一次白平衡 图像画质调整：亮度、对比度、锐度、饱和度、色度可调节 传感器类型：1/2.8"ProgressiveScanCMOS 扫描系统：逐行扫描 支持病理信息系统内的定制采集控制 支持取材界面点击调焦、视野缩放，以及自动对焦等操作 支持镜下图像图像案范围补光 支持对采集图像进行锐化处理 支持自动/手动/一次白平衡 可进行臂架式固定安装 需要和现有病理系统无缝对接 |
| 7 | 数字摄像头 | USB3.0标准630万像素高清晰度摄像头 有效像素3072Hx2048V, 彩色, 1/1.8 inch（有效尺寸7.20mmH×4.35mmV,对角线9mm）， 10-bitADC, 逐行扫描 全视野帧速率最高支持到70帧 遵循USB3.0标准 自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整 自动/手动曝光，曝光时间可调（1ms～6s） 图形叠加预览及保存 支持积分采集图像功能 支持多种格式（包括avi格式）的动态录像功能 支持多种压缩格式动态采集 照度：1.2V/lux-sec (550nm) 信噪比：>44dB 动态范围：61dB 24 bit Bayer RGB 视频输出 即插即用和自动电源控制，通过USB3.0接口供电，兼容USB2.0 C_MOUNT 标准镜头及用户定制镜头 支持WIN7,WIN10操作系统 可控制ROI预览以及采集功能 数字摄像头与软件必须为同一厂家提供以保证摄像头底层驱动与软件无缝对接以及保证优质售后服务 |
| 8 | 服务器 | CPU：2个 ≥8 核心 主频: ≥2.8GHZ 内存：≥32G 硬盘：≥3TB 左右 (系统盘 100G；数据存储盘 共 2.9T) 网卡：≥1000M以太网卡 操作系统：Windows server 2008 R2及以上版本 数据库：MySQL 7.0 |

取材台

1.尺寸：1800*800*2000mm,符合医院场地需求；

2.新风层流控制系统，新风风量不低于600m³/h，通过整体孔板布气装置送至工作人员呼吸区域，第一时间保护工作人员的呼吸安全，同时与下排风形“上送下排”的气流形式；

3.垂直下抽排风水气分离系统，排风量不低于1200m³/h。采用孔板导流式台面，工作风噪不大于45分贝；

4.配置甲醛灌注系统一套及甲醛废液收集口

5.材料采用整体大于1.2mm厚优质S316不锈钢，操作台面厚度2.0mm，采用高标准的切割折弯打磨焊接等制作工艺，左右挡板为10mm厚钢化高清玻璃，挡板高度可根据使用需求调节；（提供316不锈钢符合GB/T20878-2007中牌号316L的成分要求的检测报告原件）

6.液晶操作面板，配置送排风一键智能启停系统，风速传感装置，甲醛浓度监测装置，PM2.5过滤装置。

7.配置智能升降系统，升降幅度不低于200mm，以适应不同高度工作人员对不同规格的标本进行处理，减小职业劳损；

8.嵌入式照明系统，液晶面板可调射灯及紫外灭菌装置；

9.国际知名品牌冷热水供应，有不锈钢冷热水龙头及抽拉式水龙头各1个。

10.具有进口电动管路粉碎机，粉碎取材后残余的组织，不阻塞下水道。

11.带搁脚升降坐凳及液晶显示屏支架

12.配置取材照明放大系统，具有LED补光放大镜

13.产品符合GB5226.1-2008机械电气安全的标准，通过保护联结电路连续性的检验、绝缘电阻试验、耐压试验，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告（所有报告均需附受检样品照片）（提供原件）

自动组织脱水机(1)

1.全封闭脱水。组织处理缸和组织篮筐为金属材料。

2.处理样本组织量为≥300个标准包埋盒。

3.电脑控制，10英寸以上的彩色LCD触摸显示器操作面板

4.石蜡缸：4槽 、可拆卸（抽屉式，便于清洁），组织处理后含苯量少。

5.药液缸：所有药液缸可以进行拆卸，便于安装和清洗。

6.具备2小时快速脱水功能，一机两用，不用特殊试剂，不增加成本，使用方便

7.处理槽温度：35℃~50℃，石蜡槽温度：45℃~70℃，石蜡烘箱温度：47℃~72℃

8.多向旋转阀，特殊陶瓷制作，抗石蜡因杂质、熔点不准造成的凝结

9.仪器自动识别组织标本盒数在一个篮筐和另一个篮筐之间两档切换使用不同的试剂量。

10.搅拌方式≥4种：可通过反复加压、减压的P/V循环，吸入、吸出进行搅拌。

11.延迟定时器：0-99天可调，可简单改变终止日期、时间。

12.空气采用冷凝管冷凝后，排入水中再经过活性炭过滤，对人和工作环境非常环保。

13.环保排气处理：凝缩器、水、颗粒状活性炭的尾气处理系统的设计，具有组织处理槽开盖之前进行残留化学试剂气味的洗净功能。

14.有药液缸连接确认功能，药液缸连接处无需涂润滑剂。。

15.具备自动补液功能：当发现药液不足时仪器自动从相同种类药液组的下一缸或者备液缸补充药液，任意(试剂缸给处理缸补充)或处理中(相同药液试剂缸之间补充)自动药液传送功能。

16.组织处理行程数14个(药液槽10个、石蜡槽4个)，最多可存储处理程序数20个。可自由存储药液名称数，最多50个。

17．温水清洗功能，清洗配管沉淀物；处理槽清洗：二甲苯→酒精→水，可设定清洗次数；漱洗:用酒精、水，漱洗附着在处理槽及配管的药液。

18.二甲苯冲洗具有加温功能（40℃）

19.售后服务维修机构：工程师须具有厂家颁发的认证证书

冰冻切片机

1. 自动和手动除霜功能。

2. 高精度的切片机配备精确的样品头进样步进马达。

3. 双压缩机制冷：切片室和样本头有独立的压缩机制冷。其中有一个压缩机可直接控制样品头温度实现快速制冷。

4.消毒方式：经认证的UVC紫外线消毒及银离子涂层消毒。无冷凝水或污染性残留物产生，可随时终止以便处理紧急病例。有30或180分钟方式供用户选择。

5. 使用带色彩的样品托实现样品识别。

6. 通过清晰的标识的0位进行快速有效的样品定位。

7. 宽窄刀片都适用的一次性刀片架，刀架燕尾槽固定系统进一步增加稳定性并延长工作距离。

8. 样本头温度最低可达-50°C 。

9 .单锁杆操作样本夹更换容易。

10.速冻架冷冻位点：不少于15个, 帕尔贴快速制冷点不少于2个,速冷架制冷温度最低达：-42℃

11. 手轮安全锁定 。

12. 温度实时指示 。

13. 操作界面及其简单，用简单的图标标示 。

14. 切片范围:1-100um，切片范围大。

15．密封的不锈钢材质高精度冷冻切片机防溅设计

16.  原装进口

全自动液基细胞制片机

通量：1～64片/批

制片染色时间：50min/64片

工作单元：8个

样本离心管存放位置：64个

LBP专用吸嘴存放位置：80个

使用电源：220V/50Hz

功率：200W

全自动：批量无自动制片染色，无需人工值守，标准化实验流程

易操作：可调式平板操作，全中文交互界面，操作简易；一键清洗管道功能，设备维护简单

实验步骤实时监控，有效监控实验操作和设备运行

全过程异常报警，包括样本检测、试剂检测、废液检测及吸嘴检测等

适用于多种细胞学病理学检测，包括宫颈细胞、尿液细胞、痰细胞、浆膜腔积液细胞、针吸/内窥镜细胞等

半自动轮转式切片机

1.设计紧凑的独立控制面板，图形化按钮有效控制所有重要的操作。

2.机身内置的控制面板和独立的控制面板完全同步，液晶显示屏上可提示切片厚度总计和切片总计，修块厚度，切片厚度，并提示重要操作状态。

3.半刀切片同时有自动进样和回缩。

4.切片厚度：

切片厚度设定范围：0.5-100μm

切片总厚度及切片总数均可显示

设定值：0.5 -5μm，以0.5μm递进

5-20μm，以1μm递进

20-60μm，以5μm递进

60-100μm，以10μm递进

5.修块厚度设定范围：1-600μm,步进修块功能

设定值：1-10μm，以1μm递进

10-20μm，以2μm递进

20-50μm，以5μm递进

50-100μm，以10μm递进

100-600μm，以50μm递进

6. 水平进样幅度：30mm，通过步进马达进样

7. 垂直样品行程：70mm

8.样品回缩：手动切片模式： 5–100 μm，以 5 μm 增量；可关闭

9. 粗进速度：300μm/s和900μm/s

10.  8° X/Y 轴精确定位，每2° 有止爪停止位点，并且有红色 0 刻度位。

11．切片和修块模式可一键轻松转换。

12. 切片厚度和修块厚度可独立选择并储存。

13. 可视信号和声音信号提示进样时前进后退的极限和剩余进样距离。

14. E型刀架带有红色护手，覆盖刀锋全长，确保安全。在切片和更换蜡块时有效保护用户。同时刀架具备侧向移动功能。

15. 储物盘可置于切片机顶部或旁边，方便常用工具的拿取，切片机顶部也可存放冷盒冷却蜡块。

16. 手轮的旋转极其平滑，专利的弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，符合人体工程学设计，减轻用户的疲劳。

17. 安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的第二手轮锁可将手轮轻松锁定在最高位，方便更换刀片。

18.  多种样本夹可满足不同样本的需要。

19. 通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等。

20.步进马达进样系统

21.切片机外壳材料耐腐蚀。

22.标准供给电压：100/120/230/240/V AC±10%

标准频率：50/60Hz

包埋机

1模块化组织包埋系统包括两个独立的组件：热台和冷台

2电脑程序化控制，按键式防腐蚀LED液晶屏显示

3蜡缸容量：≥6L

4包埋盒预热槽容量：≥150个标准包埋盒，

5包埋盒温度范围：50℃-75℃，可控温度范围更高，可满足不同石蜡需求，有利于不同标本的组织包埋，温度范围以1℃为单位调节

6工作台面温度范围：50℃-75℃，可控温度范围更高，可满足不同石蜡需求，温度范围以1℃为单位调节

7蜡缸温度范围：50℃-75℃，可控温度范围更高，可满足不同石蜡需求，温度范围以1℃为单位调节

8冷台温度范围：-10℃--0℃，最低温度可达到-20℃，

9有液态石蜡高度指示，LED液晶显示屏可实时显示石蜡剩余量，

10重力式可调石蜡分配器控制石蜡流出，可用手指触摸板和脚踏控制

11具有定时运转功能，可指定时间设定ON/OFF，能够自动开启及关闭系统

12制冷方式：冷台采用静音压缩机制冷，可以降低操作员的噪音疲劳，可使蜡块快速冷却，即便冷却板上放满标本，高效冷却系统仍然能够保持均一的温度。台面容易清洁，可自由设定温度。

病理组织漂烘仪

主要性能特点：

·烘片箱可容纳3个常规染色架

·烤片槽实际排列玻片60片，烤片槽间温度均匀无温差.

·达到设定温度时间：＜15分钟

·高亮LED数码显示屏,轻触键盘

·智能温控技术，性能稳定，控制精度高

·记忆功能 具有关机或断电自动记忆功能，再次开机可自动恢复上次的温控设置

主要技术参数

·温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃

·功率：≤500W

·电源：220VAC±10%,50/60HZ

染封一体机(1)

1.整机原装进口产品；

2.电脑控制，全自动化设计；采用连续处理方式进行染色；

3.自带LCD超大显示器，触摸操作方式；

4.可编辑程序数量≥50套；

5.具备电脑存取功能，记录机器运转情况记录；

6.采用标准药液缸时一次载片处理数≥60枚；

7.必须可以同时进行两种以上的染色；（HE染色和PAP巴氏染色）

8.可以对处理进行随时监控，不仅仅是运行过程中的实时状态监控；

9.染色开始槽、水洗槽和结束槽均可以自由设定，如：染色开始槽可设定为1~3槽，水洗槽可设定为0~4槽，结束槽可设定为2~5槽。水洗周期也可以自由设定；

10.具备3种规格以上的药液缸并标明容量，方便用户针对性使用的选择；

11.试剂缸数量≥30个，每个试剂缸均可以单独设定振荡功能；

12.具有药液管理功能，同时对药液使用次数也可以进行管理；

13.具有清洗促进和干燥功能；

14.染色篮筐架材质能够防止不粘带任何药液，以免污染下一试剂缸中的药液。

15.可以连接封片机，采用对接方式和机械臂工作。可组成一体化染色封片程序。

16.电脑控制，全自动化设计；采用连续处理方式进行封片；

17.自带液晶显示器，可准确掌握装置的状态，易于操作；

18.电脑控制，全自动化设计；采用连续处理方式进行封片；

19.自带操作界面，可准确掌握封片的状态，易于操作；

20.保证封片质量好，无气泡；

21.每小时处理量：≥1000片；

22.封片速度：≤3秒/片

23.处理后封片存储量：≥240片；

24.处理后的载玻片篮筐存储量：≥12筐

25.盖玻片大小可根据检体的大小进行调节；调节范围：≥4档（24*45mm、50 mm、55 mm、60mm）

26.必须具备标准烘干风扇热风烘干功能；

27.内置活性炭过滤系统，减少二甲苯的挥发，确保操作场所的安全；

28.可以二甲苯注量多少进行细分调节，调节范围：≥5档

29.具备气泡检查和自动检测二甲笨不足造成检体干燥或封片不良的功能；

30.可以连接染色机组成一体化染色封片程序；

细胞离心涂片机技术参数

1.配备12个离心漏斗位

2.离心头独立的密封盖+机罩，整个系统双层封闭系统

3.当意外断电时，可手动紧急打开顶盖

4.共可存储23套程序，外拉式程序卡可记录9个常用程序，断电后无需重置

5.转速范围：200-2000 rpm，以10rpm递进

6.配有3档加速：低、中、高，适用于不同样本，对易损样本具有保护作用

7.离心时间1-99分钟可调

8.整个离心头可高压高温（121℃）消毒

9.初次接通电源，须打开外盖再关上，才能运行仪器，防止误开启功能

10.新设计的机盖锁定装置，仪器运行时机盖自动锁定，运行结束自动解锁

11.安全报警提示:仪器失衡、超速、机盖未锁等异常现象

12.处理完毕后，仪器每分钟发出一次报警提示，保证实验结果的一致性

13.离心漏斗有6种可供选择，一次性（单孔、双孔）EZ漏斗（单孔、双孔、6ml单孔大漏斗）、重复使用性TPX单孔

14.不锈钢离心漏斗夹可单独取出，进行清洗和高温高压消毒

15.可选配8孔玻片制备系统，一次离心最多可完成96种不同样本的制备

16.针对不同样本的3种细胞收集液

全自动杂交仪

一、技术参数

1、全触摸屏操作控制

2、人性化的人机交互界面

3、支持变性、杂交及多点控制模式

4、具有大于等于 120 种自定义工作程序

5、实验过程实时显示

6、采用高精度温、湿度控制技术

7、温度与湿度不受玻片数量影响

8、温控范围: 室温+5°C ~ 99°C

9、温度设置范围: 35°C ~ 99°C

10、时间设置范围: 1min ~ 99h59min

11、温控精度: ≤±1°C

12、温度均匀性: ≤±1°C

13、加热时间: ≤2min

14、降温时间: ≤6min

15、最大样本量: 12 片

移液器参数

1、测量范围：需多种量程，手动单通道；量程包含0.2-2ul,1-10ul,2-20ul,10-100ul,20-200ul,100-1000ul,1-5ml,1-10ml；

2、液量联动装置，实现微调和粗调完美的结合，可快速容量设置；

3、顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作；

4、符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松；

5、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识；

6、低于 50ul 量程的移液器双活塞设计确保移液器具有强吹出能力；

7、白色背景，黑色超大数字显示，带微量刻度尺；

8、可以方便对吸头连杆及相关组件进行高温高压灭菌，并可整支紫外灭菌；

9、提供网上在线校准软件；

10、配 ID 标签，包括 3 枚预置标签和空白标签，方便区分；

11、标配校准保养工具，易于维修保养。

12、需有第三方交准报告。

二、配置：

1、0.2-2ul单道加样枪：2支

2、1-10ul单道加样枪：2支

3、2-20ul单道加样枪：2支

4、10-100ul单道加样枪：2支

5、100-1000ul单道加样枪：2支

研究级正置显微镜

1．工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2．主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜

2.1.1  原装进口研究级正置显微镜，可作明场的观察

2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°,

2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

2.1.6  物镜：平场消色差物镜

2X（N.A. 0.06，W.D. 5.8）

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring））

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，视野数22

2.1.9  物镜转换器：六孔物镜转换器

2.1.10  聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9

2.2 显微镜专用数码相机

2.2.1 有效像素：≥1250万像素

2.2.2 芯片尺寸：1 寸 CMOS 彩色

2.2.3分辨率和帧率：

4088 × 3072，像素12.56M，最大分辨率15帧/秒，图像比例4:3

3840 × 2160，像素8.29M，ROI（视场变小），15帧/秒，图像比例16:9

2044 × 1536，像素3.14M，SUM2（视场不变），57帧/秒，图像比例4:3

1920 × 1080，像素2.07M，SUM2+ROI（视场变小），57帧/秒，图像比例16:9

1360 × 1024，像素1.39M，SUM3（视场不变），15帧/秒，图像比例4:3

任意尺寸ROI

2.2.4 像素尺寸：3.1微米

2.2.5 扫描方式：逐行扫描

2.2.6 快门类型：电子卷帘快门（Rolling Shutter）

2.2.7 曝光时间：41us ～ 10s

2.2.8 增益：1x – 32x， 步长：0.125x

2.2.9 ADC 位数：12位

2.2.10 图像数据格式：8bit/16bit RAW格式，BMP 24bit 格式

2.2.11 光谱响应：380nm ～ 650nm

2.2.12 曝光控制：手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光

2.2.13 白平衡：连续自动白平衡 / 一次性白平衡 / 区域白平衡

2.2.14 相机固件更新：支持远程更新

2.2.15 相机ID：相机出厂写入ID，同时支持用户在相机写入ID

2.2.16 拍照支持格式：RAW、BMP、JPG、PNG

2.2.17 可编程控制：图像尺寸、曝光时间、增益、消频闪、伽玛、对比度、RGB增益、2.2.18 饱和度、黑电平、锐度、2D降噪、3D降噪。

2.2.19 支持系统：Windows XP 32Bit；Windows 7/8/8.1/10 （32/64Bit）

2.2.20 支持软件接口：DirectShow / TWAIN

2.2.21 数据接口：USB3.0  5Gbps  B型接口

3 工作站：品牌电脑，4G内存，1T硬盘，i3处理器，不低于22英寸显示，搭配配套工作站

数字病理扫描系统技术参数

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 设备组成： 硬件：数字病理切片扫描主机，病理扫描工作站。 软件：切片扫描软件，图像浏览软件，图像和数据管理软件。 |
| 2 | 硬件技术参数： |
| 2.1 | 全自动一键式扫描，无人值守，可连续扫描数≥5张切片。 |
| 2.2 | 可进行20倍和40倍高速扫描。 |
| 2.3 | 采用线阵扫描技术，确保高速度、高品质的扫描成像。 |
| 2.4 | 扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间（含预对焦）≤40s。 |
| 2.5 | 切片载玻平台控制精度≤50nm，需提供精度控制参数文件。 |
| 2.6 | 高品质物镜：20倍物镜数值孔径≥0.75，需提供物镜型号。 |
| 2.7 | 采用高速扫描相机：扫描频率≥20kHZ，需提供相机参数文件。 |
| 2.8 | 扫描图像分辨率： 20倍扫描，分辨率≤0.5微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素。 |
| 2.9 | 软件和硬件要为同一品牌公司，可进行远程维修调试，兼容性强，质量高，便于管理。 |
| 2.10 | 切片储存规格：JPEG/JPEG2000。 |
| 2.11 | 扫描区域: 26mm X 76mm |
| 2.12 | 聚焦方式：自动和人工设定聚焦均可。 |
| 2.13 | 自动识别扫描区域，同时也可人工设定或修改扫描区域，具有精准扫描区域识别功能。 |
| 2.14 | 载片平台采用磁轴线性驱动，确保超高精度控制。 |
| 2.15 | 动态显示：可实现扫片过程的动态实时显示和图像预浏览。 |
| 2.16 | 特定环境扫描：可针对特殊玻片或不良玻片进行特定环境下扫描，以获得最佳数字图像;针对玻片的组织标本空白处，有跳过空白处的功能，而加快扫描速度。 |
| 2.17 | 支持条形码：一维条码，QR码。 |
| 2.18 | 扫描工作站： 处理器： I5 硬盘：≥ 1TB 内存： 4*4G， 显示器： P2414H 24 英寸。 |
| 3 | 软件参数： |
| 3.1 | 扫描、浏览软件可中英文界面自由切换。 |
| 3.2 | 可同时打开单个或多个图像进行浏览和分析。 |
| 3.3 | 打开多个图像浏览时可同步移动、缩放多张图片进行浏览分析。 |
| 3.4 | 可以对数字切片图像的指定区域范围进行输出。 |
| 3.5 | 可实现任意无级变倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览。 |
| 3.6 | 特定环境扫描：可针对特殊玻片或不良玻片进行特定环境下扫描，以获得最佳数字图像;针对玻片的组织标本空白处，有跳过空白处的功能，而加快扫描速度。 |
| 3.7 | 可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等。 |
| 3.8 | 可进行诊断或会诊病例的各种资料录入。也可扫描病理号后自动提取病人的各种资料。 |
| 3.9 | 根据会诊需要，可选择多张切片扫描并一起上传至会诊平台。 |
| 3.10 | 经授权，可支持多客户端访问，对客户端数量无限制。 |
| 3.11 | 软件中包含用户密码功能，登陆时需要输入用户名和密码，并且可以设置不同的用户权限。 |
| 4.12 | 提供中英文操作手册。 |

数字病理扫描系统配置清单

| 硬件设备 | 数字切片扫描仪主机 | 1台 | 能够通过快速高分辨率扫描将传统玻璃切片转化为数字切片。该设备具有优良的扫描品质、简单便利的操作性和良好的系统整合性。 配置参数： 光学物镜：高级平面复消色差物镜UPLAN SAPO 成像设备：超高速扫描相机 运动控制：高精密滚轴式运动导轨 定位控制：50纳米精密定位光栅 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数字切片扫描工作站 | 1台 | 高性能计算机，装有扫描控制软件、数字切片浏览软件以及图像管理软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览。 处理器：Intel I7 硬盘：≥ 1TB 内存：≥16G 显示器：≥24英寸 |
| 软件 | 扫描控制软件 | 1套 | 用于扫描设备控制 1～5片全自动扫描。 扫描进度显示。 扫描过程信息显示。 扫描预览图像列表显示。 扫描预览。 自动/手动扫描区域识别。 自动/手动扫描焦点位置设置。 自动/手动扫描焦点数目设置。 浏览扫描完成图像。 图像质量：全息无缝隙图像。 条码识别。 标签预览及显示。 |
|  | 图像浏览及管理软件 | 1套 | 图像浏览及管理。 全息无缝隙图像显示.。 图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正，便于分析。 图像显示：可通过鼠标滚轮进行无极放大或者缩小, 可通过鼠标上、下、左、右移动图像位置等，并支持自动播放模式，为医生节省宝贵时间同时又不遗漏任何切片细节。 图像浏览导航：可通过导航图快速定位切片显示位置，可跳动性地浏览切片不同位置，提供了一个低倍镜观察和高倍镜观察不断切换后快速找到原来观察过的位置。 快速显示倍率切换：提供了一般显微镜的常用观察物镜所用的放大倍率，适应医生的观察习惯，可快速在几个常用放大倍率之间切换。 提供快速截图保存功能，可方便选取感兴趣的区域进行图像保存，并可用于检测报告单或论文插图。 图像标注/测量功能：可以利用软件在图像上添加注释，包括矩形、圆、线条、箭头以及标示性旗帜，并提供快速标注管理及标注导航，当需要重现时可以方便地找到标示的地方。 实现多图预览及对比。 |
|  | 远程会诊软件 | 1套 | 1 申请端、专家端由同一网站登录. 2 与病理科管理系统对接，将数字切片与病理信息对应. 5 提交数字病理切片、病人基本资料、临床资料、大体信息、影像学图像、大体图像等全面的病人信息. 6 查看病例资料、数字切片，截图并发送病理会诊报告. |

通风柜参数

1 通风柜外壳整体采用不小于 1.0mm 厚冷轧钢板；

2 内胆及导流板采用不小于 5mm 灰色抗倍特板，耐酸碱有机溶剂；

3 染色台面采用厚1.0mm 304不锈钢拉丝板折边成型，如水槽和台面制作成一整体；

4 控制开关采用 12V 触摸式开关，集中控制整个电路系统；

5 上柜体带上下移门移动，采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节高度；

6 通风柜表面风速≥0.5m/s，排风量为≥1500m3/h，且噪声小；

7 低噪音离心风机，噪音：≤60dB(a)；

8 实验室专用龙头

9 尺寸：可根据科室实际使用尺寸定制；

10 排风管道根据现场施工情况制作

烤箱参数

1.1外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

1.2触控式按键，彩色高清数码管显示各项参数指标，具备控温、定时和超温报警等功能；

1.3预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；

1.4旋转式两级锁紧结构；

1.5腔体四角采用圆角设计；

1.6具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失。

2	技术要求：

2.1电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%；

2.2控温范围：室温+5～100℃；

2.3升温速率：＞5℃/min（150℃）；

2.4定时范围：0～9999min/h；

2.5容积：约210L；

切片柜参数

1.规格：403*478*1625

2.七十二抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片900张，每组可存放切片 6 万张左右），柜体采用 1.0 ㎜冷轧钢板

3.抽屉：玻片专用抽 ABS 滑道，抽屉内置暗锁，带防滑功能

4.柜体表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。插槽：金属开模专用插槽。

5.标鉴槽：一体化冲压成型。

蜡片柜参数

1、整体采用不小于 0.6mm 厚度冷轧钢板

2、4 节一组

3、每只抽屉可放不少于 600 个标准包埋盒蜡块，每套可存放约15000 个4 单个尺寸：不小于 500mm*435mm*390mm。

4、 抽屉内隔板为固定式和移动式任选，既能存放现在的包埋盒蜡块也能存放过去的石蜡块。

危化品储存柜参数

1.控制面板：液晶智能控制显示。

2.门型：双开门/手动（双层）

3.通风：可自主设置每日的排气换气时间（可设6 个时间）。

4.报警提示：当柜内温度，湿度和 VOC 浓度超标时，储存柜自身会发出强烈的声光报警提醒管理员，直至报警消除。

5.自主排风: 当储存柜内部监测值（温/湿度，VOC 浓度）超标时，储存柜会自主发出报警并启动排风装置，及时降低内部温度，湿度和 VOC 浓度。

6.材质说明：柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，底座采用≥2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。

7.顶板有直径≥110mm 出风口，最大风量≥300m³/h、转速≥2550 转/min,控制开关置于柜体顶部右上角（当风机开机前要把柜门下方中间的进风口推置打开状态）；

8.内部（上、下、左、右）采用≥5mm 抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板做内胆，隔层防火棉填充，采用 PP 螺丝与柜体连接.突破传统铁板易腐，易锈的诟病。同时还至少配置 3 块三层阶梯的PP 活动层板，层板设有 5mm 的通气孔。柜体底部设置进风口及可调风阀，控制风量大小。内部最下层还留有可以存放≥120mm 厚黄沙的填充腔（漏液槽），用于存放易燃物品；挡板应与柜体连为一体，底部至少加装 4 个16 寸活动轮，便于储存柜的移动；

9.柜门采用连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180 度，配置锌合金拉手。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例 1：5，以确保储存药品的安全性。

标本柜

1、适用于病理活检组织的接收和保存，安全无毒；

2、柜体柜体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，内部冲压无封焊接相给合，具有坚固、美观、耐腐蚀等特点；

3、配有可调层板，承载强度大，使大小不同标本存放轻松方便

4、排风管道：上排风管道直径为250mm，上有排风管道与主风道相连，有效地清除有毒、有害气体；

冰冻染色台

1.台面整体316医用不锈钢制作，支架及过滤箱体采用SUS304低温冷焊制作而成，

2.台面一体模压而成，内置15+3个染色缸专用槽，泉涌式专利洗片水槽，操作方便，酒樽式专用染缸，耐酸碱腐蚀不变形，换液方便;

3..可移动式进口集成循环气流装置，风量  300CMHm³/h，噪音低于50dB，震动半峰值≤2um;

4.排风口风速不低于2m/s，送风口风速不低于 1m/s;

5.电源220V，1.5A,最大功率230W

6.产品具备有CMA资质的第三方检测机构出具的染色台安全性能检测报告，检测内容包含保护联结电路连续性、绝缘电阻实验的检验。（所有报告均需附受检样品照片），需提供原件。

病理标本恒温冷藏冰箱(1)

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统，制冷系统、制热系统

显示系统。

2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好。

3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、 温感器故障

报警和安全锁功能，防止出现意外。

5、机器温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

6、温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、便于随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

全自动特殊染色机参数

1、用于病理组织标本的全自动特殊染色，包括烤片、脱蜡、染色，一站式完成

2、模块化结构设计：立式结构，包含试剂装载模块、染色模块、废液收集模块。具备可升级功能

3、拥有20多种常用特殊染色试剂盒

4、液盖膜涡流混匀、单片独立温控式组织化学染色：使用最少的试剂量有效防止试剂挥发，并加快反应时间；各种染色方案兼容，高效工作流程

5、温度控制：每张玻片独立温控，同一轮染色可进行不同的实验方案。

6、即用型盒装试剂，避免试剂氧化、降解与挥发

7、多管路加样系统，区别于单针加样，避免试剂间的交叉污染。

8、试剂包装：提供原厂试剂包装分别为40个检测或75个检测，适应实验室不同的检测量的需求，减少浪费

9、每张玻片独立温控，同时满足不同的实验方案

10、自动试剂管理功能和玻片条码标签识别技术，机器通过读取标签，自动识别试剂相关信息和校对实验方案，包括试剂品种、效期、批号以及用量，检测方案

11、数据储存功能和质量控制系统，随时查阅染色进度、完成状态、历史数据及故障信息

12、专业的工程师提供售后服务

低速自动平衡离心机

1钢制外壳

2配多款管架、适配器，一次性可分离32根15ml尖底试管、16根50ml尖底试管，适用于临床检测、化验分析等所有项目。

3直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。

4自动计算及设置离心力RCF值。

5采用减震器，具有自动平衡功能。

6时间小于一分钟以秒显示。

7电子门锁运行时门盖不能打开，

转速：≥5000r/min

转速精度：±10r/min

定时范围：1min～99min

整机噪声：<65db(a)

电源：AC220V±22V 50/60Hz 10A

标签打印机

体积小，操作简单，稳定性高；内附外接纸卷架,可以使用大卷的标签纸，有标准黑标感测器. 具有自我检测及除错模式的功能. 提供多种的选购配件,扩充印表机的功能

打印方式 热敏/热转印 分辨率(dpi) 203

打印宽度(mm) 104 打印速度(mm/s) 102

最大打印长度(mm) 1016 标签宽度(mm) 25.4-114

标签厚度(mm) 0.06-0.25 碳带长度(mm) 300000

碳带宽度(mm) 25.4-114

接口类型 USB

全自动免疫组化染色机参数

1.全自动的染色机，脱蜡、修复、染色及复染全自动完成

2.切片位数量≥30张,试剂位数量≥35种

3.具备液体封盖膜和空气涡旋混匀技术（可提供相关证明材料）

4.支持多种染色方案，可进行明视野的原位杂交检测

5.一抗完全开放，单张加样量不＞100ul

6.每个切片反应盒完全独立运行，可以随时添加样本，方便处理应急标本。

7.缓冲液可将整张玻片全部覆盖，较大的阳性对照组织也可在一张玻片上完整呈现，且不需要额外增加一抗试剂量

8、独立温度控制，保证每个染色位具备独立温度控制，满足不同的染色条件

9.具备切片标签条码跟踪识别功能, 时时访问染色信息。

10.具备试剂液面检测，试剂不够报警功能,运行中实施添加缓冲液。

11.独立的试剂加样管路，区别于单针加样，无试剂的交叉污染

12.可与医院信息系统连接

13.设备可自动进行清洗维护，运行记录自动保存

14.软件操作简单，可进行方案编辑修改

15.全封闭设计，达到环保要求；

16提供免费质保不少于1年

危重新生儿急救设备包三

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新生儿可视喉镜 | 2 | 台 |  |
| 新生儿低压吸引器 | 1 | 台 |  |
| 有创呼吸机 | 1 | 台 |  |
| 除颤仪 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 便携式心电监护仪 | 2 | 台 |  |
| 新生儿床 | 3 | 张 |  |
| 经皮测黄疸仪 | 1 | 台 |  |
| 机械排痰仪 | 2 | 台 |  |
| 微量泵 | 7 | 台 |  |
| 婴儿体重秤 | 1 | 台 |  |
| 转运培养箱 | 1 | 台 |  |

新生儿可视喉镜

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

2、显示器能上下 0º～130º转动，左右 0º～270º转动

3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤22mm

4、一次性喉镜片可插入镜片长度：52mm±1mm

5、渐缩型镜片前端厚度：≤7.5mm

6、镜片角度：6°±1°

7、配套 PCTG 材料一次性使用喉镜片。较 PC 材质，不含双酚A，透明度高。

8、视场角 60º±15%

9、摄像头内置的全密封防水设计高功率 LED 光源，光照度≥150Lux10、液晶屏像素（PIX）：≥720*480

11、分辨率≥7.87LP/mm

12、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式

13、纺锤型短手柄设计，握持舒适

14、具有特殊防雾功能

15、手柄防水等级：IPX7

16、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞40 万张，可存储录像时长≥16 小时。

17、支持 WIFI 无线传输图像，触屏操作。

18、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

19、充电器输出：5V，1000mA

20、充电时间：≤3 小时

21、持续放电时间：≥3 小时

22、充电次数：≥300 次

23、内置可充电式锂电子聚合物电池

新生儿低压吸引器技术参数

产品主要功能、技术参数及要求：

1、低负压电磁泵，关机后无反馈；

2、配有储液瓶；

3、采用塑料模具流线造型；

4、输入功率：15VA；

5、工作电源：AC220V/ 50HZ；

6、负压调节范围：应从2kpa至极限负压范围内任意调节；

7、可达到的负压值：至少为22kpa；

8、瞬时抽气速率：不低于4.5L/min；

9、工作噪声：≤55dB（A）；

10、吸引瓶容量：≥1000ml。

11、装有液满报警传感器，当液体达到储液瓶标称容量的90%时发出声光报警提示。

基本配置：

含吸引泵，真空表，过滤器，负压调节阀，防倒流阀，储液瓶，抽气管，引液管和手控阀。

有创呼吸机参数

1、用途：提供婴儿呼吸治疗平台，用于重症儿童、婴幼儿、足月新生儿和早产儿的呼吸治疗需要

2、具备基本呼吸机模式，包含:压力控制-指令通气，压力控制-辅助控制通气，压力控制-同步间歇指令通气，压力控制-压力支持通气，自主呼吸-持续气道正压/压力支持通气

3、具备容量通气功能，包含：容量保证，压力控制-分钟通气量保证，自主呼吸-持续气道正压/容量支持

4、具备高频振荡方式功能

5、具备高频振荡模式，包含：压力控制-高频振荡，高频振荡-叹息，高频振荡-容量保证

6、具有无创通气模式功能，包含：无创持续气道正压通和控制机械通气。

7、具有窒息通气功能，带自动恢复功能，在窒息时提供设定的分钟通气量，包含足够自主呼吸恢复，自动停止窒息通气

8、具备自动智能吸痰模式

9、基本通气参数：

9.1频率范围包含： 0.5次/分-150次/分

9.2吸气时间范围包含：新生儿：0.1秒-1.5秒，儿童：0.1秒-3秒

9.3潮气量范围包含：新生儿：0.002升-0.1升，儿童：0.02升-0.3升

9.4吸气流速范围包含：2升/分-30升/分

9.5吸气压范围包含：1厘米水柱-80厘米水柱

9.6吸入压力限制压力范围包含：2厘米水柱-100厘米水柱

9.7呼气末正压范围包含：0-35厘米水柱

9.8压力支持上升时间范围包含：新生儿：0-1.5秒，儿童：0-2秒

9.9氧浓度范围包含：21%-100%

9.10近端流量触发范围包含：0.2升/分-5升/分

10高频振荡通气参数：

10.1平均气道压范围包含：5厘米水柱-50厘米水柱

10.2振荡频率范围包含：5赫兹-20赫兹

10.3吸呼比包含：1:1-1:3

10.4振荡幅度包含：5厘米水柱-90厘米水柱

10.5高频振荡潮气量包含：0.2毫升-40毫升

10.6叹息压力包含：6厘米水柱-80厘米水柱

10.7叹息吸气时间范围包含：0.1秒-3秒

11具备以下监测数据

11.1气道压力参数：呼气末正压，吸气峰压，平均气道压，最小气道压，指令呼吸的呼气末压力

11.2流量测量参数：呼出分钟通气量，吸入分钟通气量，指令呼出分钟通气量，自主呼吸分钟通气量，分钟通气量

11.3潮气量参数：潮气量，指令呼吸吸入潮气量，指令呼吸呼气潮气量，自主呼吸吸入潮气量

12.4呼吸频率参数：呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率

13.具备显示：分钟泄露量，漏气比例，顺应性，阻力，自主呼吸占分钟通气量比率

14.具备显示压力、流量、容量波形及各种环图功能

15.具备设置≥3种操作界面，进行屏幕显示切换，用于临床医护人员按实际病情进行相关操作与监测

16.具备监测、报警功能，包含：呼出分钟通气量高/低报警，气道压力高/低报警，吸入氧浓度高/低报警，呼吸频率高报警，容量保证潮气量不足报警，窒息报警，管路脱落报警，360度报警灯，智能三级声光报警系统

17.彩色触摸屏，屏幕尺寸≥17英寸，旋钮和触摸操作自由切换功能

18.当前屏幕显示可直接截屏至U盘存储记录留档

19.具有USB口，RS232口，DVI口，RJ45口

20.具有在线帮助软件功能，根据屏幕提示选项，标准的呼吸设置和报警设置进入呼吸准备

21.具有内置电池，断电情况下可工作≥30分钟（含支持空压机）

22.主机输出部分和呼气阀均可拆下消毒

23.内置永久氧电池测定氧浓度，无需更换

24.配置通用回路内加热湿化器，并具有有创、无创两种模式

25.显示屏幕具备中文操作界面

新生儿除颤仪参数

1.提供三种工作模式：监护、手动除颤、AED。在监护工作模式下，标配可进行

2.5 导联心电（ECG）、可升级脉搏血氧饱和度（SpO2）、无创血压（NIBP）、二氧化碳（CO2）、起搏等生命体征的监护或测量，可以对监护信息进行显示、回顾、存储以及输出。

3.CO2 和体外除颤抗电击满足 BF 级别；ECG、RESP、SpO2、NIBP 和体内除颤抗电击满足 CF 级别

4.手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付

5.防水防尘级别为 IP44

6. ≥7 英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥ 800×480 像素，支持≥ 3 道波形显示，心电波形显示时间最大不小于 16 s

7.标配 USB 接口、RJ45 标准网络接口，可升级多功能接口（支持模拟信号输出、同步除颤输入）

8.标配体外除颤电极板，可升级体内除颤电极板、多功能电极片，其中体外除颤电极板为成人/ 小儿多功能一体型

9.体外除颤电极板手柄具有支持充电、放电、能量选择功能，具备充电完成指示灯

10.双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

11.提供病人接触阻抗指示，显示病人与电极板/电极片接触阻抗状态及具体阻抗值

12.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 ≥20 档，可通过体外电极板进行能量选择，能量范围为 1-360J。

13.使用新的充满电的电池，手动除颤充电至 200 J ≤ 3 s；充电至 360 J ≤ 7 s；除颤放电后 ECG 恢复时间≤ 2.5 s

14.可升级 CPR 节拍器功能，符合 AHA2015 心肺复苏指南要求

15.50mm 高分辨率热敏记录仪，最大可同时输出不少于 3 道波形；支持手动记录、自动记录；走纸速度提供 6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s、

16.心率测量范围：成人 15~300 bpm，小儿/新生儿 15~350 bpm；心电增益提供自动、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV

17.提供高、中、低三种报警级别，符合 IEC 60601-1-8 标准要求

18.支持≥ 1 GB 内存，单个病人支持≥ 1000 条事件记录，支持≥ 72 h 参数趋势回顾，分辨率 1 min，可通过 U 盘将数据导出，用于病人综合数据管理系统软件

19.支持在关机状态下按设定时间定期进行常规检测和大能量检测

20.满足救护车标准关于跌落试验的要求，跌落高度≥ 0.75 m

22.产品使用年限≥8 年

便携式心电监护仪

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级证明材料。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年，提供证明材料。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。

1.12、防水等级≥IPX2，提供证明材料

1.13、整机抗跌落设计通过≥0.75米6面跌落测试（提供证明材料）。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供证明材料。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120 小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000 组 NIBP 测量结果

3.7、≥120 小时（分辨率 1 分钟）ST 模板存储与回顾

3.8、支持 ≥48 小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB 接口将历史病人数据导出到 U 盘。

3.10、支持 RJ45 接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看 ST 值的变化。

3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过 USB 接口导出到U 盘。

新生儿床

1.参考尺寸:全长≥ 825mm，全宽≥ 530mm，全高≥910mm，各边±10mm;参考安全载重≥10KG。

2.功能:采用气泵弹簧，睡盆在0-12°之间进行任意角度调节。

3.整体采用优质钢材，金属表面经过多道工序处理，采用电泳+粉末双重喷涂方式，内外防锈。抗酸碱、耐腐蚀。

4.婴儿睡盆采用全透明ABS 材料。

5.脚轮:采用优质直径≥100mm的树脂双面脚轮，四只脚轮要求独立刹车。

6.床体下方要求安装有杂物架，

7.床垫:海绵芯床垫，床垫厚度不小于cm要求防水、透气、阻燃、抗菌。

经皮测黄疸仪

1. 光源: 氙闪光灯；

2. 信息提示：低电压提示；

3. 其他：底座内置检查屏；

4. 重复性：≤3%；

5. 准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）；

6. 最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)；

7. 光源寿命：≥150000次；

8. 检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：预定值为“0”的检查屏为1±0.1，预定值为“20”的检查屏为5±0.5；

9. 平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式；

10. 时间设置：可实现时间日期的修改；

11. 可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记等；

12. 测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L等间切换；

13. 亮度调节：屏幕亮度≥5级调节；

14. 屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟等；

15. 声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关

机械排痰仪参数

1、外形机柜：豪华柜式不可拆分一体机。

2、主要构成：由一台主机、两套传动系统和动力输出装置（即治疗头）等组成。

3、伺服系统电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减。

4、显示方式：全电脑控制液晶大屏幕显示，中文菜单操作。

5、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

6、高端软轴，不易折断，保证产品质量。

7、手柄转动形式：操作过程中手柄可以 360°自由转动，可插拔不易损坏。

8、传动模式：双路成人传动模式，每路配备至少5 个治疗头，满足不同患者多种体外引流要求。

9、工作模式：手动和自动操作模式。

10、手动模式频率范围：10Hz-60Hz，连续可调，步距1Hz。

11、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。

12、自动程序模式：至少有四种自动程序模式。

13、自动模式定时范围：至少不限于5min、10min、15min、20min。

14、软轴长度：≥ 1.8m。

15、≥7mm 超大的震动幅度，治疗效果更加突出。

17.配置：

1、排痰机主机 1 台，儿童大、中、小号充气背心各1个，儿童简易半胸充气胸带3个

微量泵参数

1、精度: ≤±2%或±0.005ml/h取大值; 机械精度≤±1%。

2、阻塞压力：至少14档压力值可调，（75/150/225/300/375/450/525/600/675/750/825/900/975/1050mmHg)。

3、八种注射模式：内置至少八种注射模式，包括：速度、时间、体重、序列、首剂量、微量、梯度、间断给药，满足临床复杂注射需求。

3.1间断给药模式：可以满足持续间断给药的临床需求。

4、堵塞管理：减少病人血压波动，堵塞发生时实际入量不够，未达到药效堵塞解除后一过性高剂量，产生毒副作用。

5、堵塞前及时预警DPS动态压力监测系统：数字实时显示压力值，堵塞状态一目了然，护士可以及时察觉堵塞发生并快速处理。

5.1堵塞后智能降压Anti-bolus压力自动释放：发生堵塞报警时，注射泵自动倒转电机，回抽药液，避免因过量输入引起血压一过性升高或降低。

5.2 ≥14档阻塞压力报警阀值：新增极低阻塞压力报警阀值最低至75mmHg，阻塞报警更灵敏。

6、抗震抗摔，满足车载标准，主要测试在户外急救和车载情况下的设备性能，如振动、碰撞、跌落、低温等。

7、双提手设计，转运时更放心右侧把手同时兼具推杆保护功能，保护注射器不被撞击而造成意外推注，符合人体工程学的后扣手，单手握持更稳当，方便转运。

8、大容量锂电池，支持长时间转运，更长的工作时间，1块电池即可支持双通道≥3小时持续注射，可扩展至2块电池，支持双通道长达6小时。

9、适用耗材

5ml注射器：0.1-150ml/h，10ml注射器：0.1-300ml/h，20ml注射器：0.1-600ml/h，30ml注射器：0.1-900ml/h，50ml、60ml注射器： 0.1-2000ml/h输液预置量：0.1-9999 ml可调，最小步进0.1ml；累计量：可显示的累计量范围0.1-9999ml。

新生儿体重秤参数

整机 ABS 工程模具成型，表面柔和亲肤，结实耐用；内置不间断储蓄电池，在没有外接电源或突然断电时可继续长时间使用，在外接电源时自动充电。

1.操作方式：

自动模式，全自动一体测量体重，同步高亮数码显示；手动模式，滑动挡板至宝宝脚底后锁定身高，有效避免

婴儿乱动造成测量误差。

2.身高测量方式: 身高采用滑动挡板式测量，移动挡板至婴幼儿脚底然后根据挡板的位置看刻度尺判断婴儿身长；仪器边缘有嵌入式精密刻度尺；

3.体重测量方式：体重采用两个高精度平衡梁式压力传感器称重，分部仪器两端；

4.显示方式:主显示屏 LED 显示屏，具有去皮、置零、累清、累加等功能、自动锁定重量数据并显示婴儿体重

5.测量范围: 身高测量范围：0-120cm 分度值0.1cm

体重测量范围：0-60kg 分度值0.01kg

6.精确度：身高±0.1cm;体重：±0.1kg；

7.基础参数：

电源电压:直流（蓄电池）：6V±10％

功耗:≤5W

转运培养箱参数

1、适用于各病房或各医院之间的新生儿转运,适用于早产儿,低体重产儿的及时转运.

2、双层暖箱罩,减少热量流失, 并提供全方位接触，且360º透明可视。

3、声光报警,提供最大程度安全性.报警包括:低电量、电源故障、高温和系统故障、空气流通、传感器故障、设定点报警。

4、微电脑热量控制,具有伺服箱温和肤温控制，操作简便。

5、内置电池, 满电状态下满负荷工作至少不少于5小时。

6、标准电池再次充满时间<=8小时

7、支持救护车直流电源

8、箱温控制17.0-38.9 ℃（0.1℃精度），显示精度0.1℃，更适用于危重症的婴儿转运的温度环境

9、机器至最大设置的升温时间<=12分钟

10、床垫可拉出，并设有安全绑带用于固定婴儿，保证转运安全。

11、设备有可视的功能指示器，包括婴儿温度、暖箱温度、设定温度、电池状态、电池充电状态、电池低电量、AC交流电源工作、电池DC直流工作、外部DC直流电源工作指示器。明确设备使用状态。

12、主机一体式脉氧监护仪

13.配置清单

转运培养箱主机（含有培养箱温度控制仪、一体化脉氧仪）1台

新生儿脉氧探头        2个

全透明双层恒温箱罩    1个

小儿转运固定束缚带    1个

LED照明灯组           1个

小儿眼罩               1个

皮肤温度探头           1个

输液支架               1个

床垫                   1张

中文说明书             1本