招 标 文 件

采购项目名称：西宁市第一人民医院公立医院改革与高质量发展眼科诊疗中心项目 专科联盟建设项目 建设全省高水平学科项目 区域肿瘤诊疗中心项目 高原病医学成果转化“西宁基地”项目医疗设备采购项目采购

采购项目编号：青海国焱公招（货物）2025-261号

采   购   人：西宁市第一人民医院

包        号：包一/包二/包三/包四/包五/包六/包七/包八/包九/包十/包十一/包十二/包十三

采购代理机构：青海国焱工程项目管理有限公司

2025年07月

目录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	7

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	9

9. 投标保证金	9

10.投标有效期	9

11.投标文件构成	9

12.投标文件的编制要求	10

四、投标文件的提交	10

13.提交投标文件的时间、地点、方式	10

14.投标文件的补充、修改或者撤回	10

五、开标	10

15.开标	10

六、资格审查程序	11

16.资格审查	11

七、评审程序及方法	11

17.评标委员会	11

18.评审工作程序	13

19.评审方法和标准	15

八、中标	17

20.推荐并确定中标人	17

21.中标通知	18

九、授予合同	18

22.签订合同	18

十、招标代理费	19

十一、其他	19

第三部分  青海省政府采购合同文本样式	21

第四部分  投标文件格式	35

投标文件封面（上册）	35

投标文件目录（上册）	36

格式1：投标函	37

格式2：法定代表人证明书	37

格式3：法定代表人授权书	39

格式4：投标供应商承诺书	40

格式5：投标供应商诚信承诺书	41

格式6：资格证明材料	42

格式7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

格式8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明	44

格式9：无重大违法记录声明	45

投标文件封面（下册）	46

投标文件目录（下册）	47

格式10：评分对照表	48

格式11：开标一览表（报价表）	49

格式12：分项报价表	50

格式13：技术规格响应表	50

格式14：投标产品相关资料	52

格式15：投标供应商类似业绩证明材料	53

格式16：享受政府采购政策优惠的证明资料	54

格式17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	58

第五部分  采购项目要求及技术参数	59

一、投标要求	59

二、项目概况及技术参数	59

第一部分  投标邀请

青海国焱工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受西宁市第一人民医院（以下均简称“采购人”）委托，拟对西宁市第一人民医院公立医院改革与高质量发展眼科诊疗中心项目 专科联盟建设项目 建设全省高水平学科项目 区域肿瘤诊疗中心项目 高原病医学成果转化“西宁基地”项目医疗设备采购项目采购（采购项目编号：青海国焱公招（货物）2025-261号）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标供应商参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海国焱公招（货物）2025-261号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 西宁市第一人民医院公立医院改革与高质量发展眼科诊疗中心项目 专科联盟建设项目 建设全省高水平学科项目 区域肿瘤诊疗中心项目 高原病医学成果转化“西宁基地”项目医疗设备采购项目采购 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算控制额度 | 656.4万元 |
| 最高限价 | 包一：75万元、包二：35万元、包三：45万元、包四：31.8万元、包五：41.7万元、包六：17万元、包七：58.8万元、包八：35万元、包九：150万元、包十：41.6万元、包十一：10.5万元、包十二：33.5万元、 包十三：4.85万元。 |
| 项目分包个数 | 十三个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 投标供应商资格条件 | (1)符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。(提供“信用中国”网站的查询截图)。 （6）所投产品为医疗器械的，投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证。进口产品供应商非所投产品制造厂家的，需提供生产厂家出具的授权书及所投产品医疗器械注册证或备案凭证。 |
| 公告发布时间 | 2025年07月17日 |
| 招标文件获取起止时间 | 自2025年07月18日至2025年07月24日（上午00:00-12:00，下午12:00-23:59休息日、节假日除外）。 |
| 招标文件获取方式 | 网上获取 |
| 招标文件售价 | 0 |
| 招标文件获取地点 | 线上获取通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取 |
| 投标截止时间 | 2025年08月13日上午09:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2025年08月13日上午09:00（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 城中区西宁市公共资源交易中心1号开标室（西宁市民中心4楼）西宁市公共资源交易中心第一开标室（政采） |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：西宁市第一人民医院 联 系 人：李先生 联系电话：0971-7914138 联系地址：西宁市城中区互助巷3号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海国焱工程项目管理有限公司 联 系 人：冯先生 联 系 电 话：0971-8456071 邮 箱 地 址：qhgyzb@126.com 联 系 地 址：西宁市城西区盐湖巷6号10号楼（城西区总部经济大厦)16楼 |
| 采购代理机构开户银行 | 中国工商银行股份有限公司西宁五四大街支行 |
| 收款人 | 青海国焱工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 2806001309000043259（开户行号：102851000139） |
| 其他事项 | - 本公告在《青海政府采购网》、《青海项目信息网》同时发布（公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准）。 - 本次招标采用线上提交投标文件的方式进行采购，投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传平台。 - 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，联系电话（人工）：400-087-8198。 - 投标供应商解密时必须由e签宝注册人办理，投标供应商须在固定电脑设备前登陆等待，投标供应商须在规定的时间内完成。 - 本项目共分为壹拾叁个包，壹拾叁个包共用壹份投标文件，投标供应商须针对包号获取投标文件并针对该包进行投标，但投标时须单独提交投标文件（即每个包均须按照该包投标文件单独编制投标文件）。本项目投标供应商可选其一或多个包进行投标，若中标，只能中一个包，采用包号顺序依次中标。 |
| 财政部门监督电话 | 单位名称：西宁市财政局 联系电话：0971-6304026 |

青海国焱工程项目管理有限公司

2025年07月17日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按招标文件要求提交全部资料，或者对招标文件未作出实质性响应的，根据相关法律法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金、招标代理费及不可预见费等全部费用

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9. 投标保证金

本项目不适用

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 60 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1 投标文件（上册）（资格审查）

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

（10）评分对照表

（11）开标一览表（报价表）

（12）分项报价表

（13）技术规格响应表

（14）投标产品相关资料

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）享受政府采购政策优惠的证明资料

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.提交投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件加密上传至政采云平台。采购人或者采购代理机构应当在招标文件规定的开启时间内开启投标文件。

14.投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，可登录政采云操作。投标截止期后不得撤回其投标。

五、开标

15.开标

15.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织招标开标。投标供应商须按本文件中确定的时间和地点由法定代表人或委托代理人在政采云平台上参加并解密投标文件证明其出席开标会议，否则视为自动放弃；

采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由采购代理机构在政采云平台上主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

15.3 开标时，应当由投标人登录政采云对投标文件进行CA密封。

投标人不足3家的，不得开标。

15.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标相关工作人员签字确认。

15.5 开标时，投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标供应商拒绝接受，其投标将被拒绝；

15.6 答疑：本项目的评标委员会对投标供应商的投标文件进行评审，并根据评审情况确定答疑时间，投标供应商应在规定的时间内通过政采云平台进行答疑澄清，如在规定的时间内未按要求进行澄清，视同放弃答疑。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

17.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1

（1）投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（13）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货期、质保期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按18.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.2评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按相关规定给予10%-20%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

投标文件符合本章前款规定的，供应商应提供相关证明资料，且所提供资料必须真实可信。如有虚假，将依法承担相应责任。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员-会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

19.评审方法和标准

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

19.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、商务评价、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

具体项目及评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 (30分) | 基准价=满足投标文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价。 报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据（财库〔2020〕46号）和（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业招标的项目，对符合规定的小微企业报价、残疾人福利性单位、监狱企业价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平（32分） | (1)技术参数（30分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；参数每有一项负偏离扣3分，扣完该项得分为止； (2)节能和环保（2分）：所投产品为节能产品，每提供1份得1分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得1分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
| 3 | 项目管理及实施方案（9分） | 项目管理及实施方案（9分）：投标人制定方案须体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。包含：①项目管理机构；②项目管理措施及质量保障方案；③人员配置情况。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得3分，满分9分；每有一项存在缺陷或不足的的扣1.5分，未提供的不得分。 |
| 4 | 履约能力 (10分) | 类似业绩情况（10分）：提供2022年1月1日至今供应商类似业绩证明材料。每提供1项得2分,满分10分；不提供不得分。（以完整的合同复印件为准） |
| 5 | 供货及配送方案（9分） | 供货及配送方案（9分）：投标供应商针对本项目特点制定详细的货物供货及配送方案。包含：①完善的供货计划；②完善的运输计划及运输配置、应急措施等；③完善的供货保证措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得3分，满分9分；每有一项存在缺陷或不足的的扣1.5分，未提供的不得分。 |
| 6 | 售后服务计划、措施及服务承诺（10分） | 售后服务计划、措施及服务承诺（10分）：针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员；②售后服务内容、流程和服务质量；③售后服务中应包含的人员培训、定期回访等；④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等；⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分10分；每有一项存在缺陷或不足的的扣1分，未提供的不得分。 |
| 内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |

19.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

20.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

21.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务内容、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

20.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.3 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.4 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.6 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.7 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.8 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

1、收取金额：按最终中标价核算收取；

2、收取对象：中标人；

3、收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》、参照计价[2002]1980号文等法律法规的规定，按最终中标价核算收取。

十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5、废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购合同文本样式

青海省政府采购项目合同书

采 购 项 目 名 称：

采 购 项 目 编 号：青海国焱公招（货物）2025-261号

采 购 合 同 编 号：QHGY-2025-261

包           号：

合同金额（人民币）：

采 购 人 （甲 方）：                                  （盖章）

中标供应商（乙方）：                                  （盖章）

采   购   日   期：

采 购 人（以下简称甲方）：

成 交 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据（采购项目名称：          采购项目）采购项目（采购项目编号：         ）的招标文件要求和           公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                        单位：元

| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币小写：

元，大写：      元整。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：自合同签订之日起进口产品60个工作日内，国产产品30个工作日内。交货地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当在货物安装、调试、培训、试用合格后，报西宁市财政监管部门按照政府采购相关规定组织验收，验收标准以国家标准为准，无国家标准的执行行业标准，验收时厂家工程师必须参加验收。验收合格后，由甲方根据项目验收报告及合同约定付款。

4.货物验收时，乙方需向甲方提供的货物相关资料包括：使用手册、技术说明书、维修技术资料各两套；货物质量检验报告、装箱清单、装机调试时的初始化数据记录、安装报告、培训记录、合格证、保修卡、软件系统双硬盘备份、操作流程（塑封2张），同时乙方将随机工具、配件等交付给甲方。如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招投标文件及本合同的规定要求乙方及时予以解决,。

四、质保期及售后服务要求

1.本合同货物的质量保证期（简称“质保期”，自货物验收合格之日算起）为整机质保伍年。质保期内，乙方对所供货物无条件免费维修、维护保养和软件升级，保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。质保期满后，乙方继续提供维修保养服务且只收取材料费，终身免费提供软件升级等技术支持。

2.乙方负责委派工程技术人员在设备安装完成后7个工作日内向甲方提供现场安全操作、维护保养及使用培训，培训内容包括:货物的基本原理、操作与使用、故障排查、维修保养等。如甲方设备操作使用人员或维修技术人员在培训期内未完全掌握相应的培训内容，则双方协商延长培训时间，直至熟练掌握为止, 由于培训延期或不到位等原因而造成的相应的经济损失由乙方承担。

3.对甲方提出的服务要求，乙方须提供7*24小时售后服务响应。如需现场服务，乙方须在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内无法修复故障的，提供备品以确保临床的正常使用。

五、付款方式:

合同签订前，乙方向甲方交纳合同总价的10%的履约保证金即人民币：                （大写：    ）,待项目验收后无利息退还至乙方；合同签订后甲方向乙方预付合同总价的30%款项即人民币：                （大写：    ）,货物到货后付合同总额的40%款项即人民币：                （大写：    ）,经乙方安装、调试、试运行、培训等，履约验收合格后,乙方向甲方提供产品相关完税销售发票，由甲方支付合同总价的30%款项即人民币：                （大写：    ）。

六、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，所供货物国产生产日期与到货日期相差时间不能超过6个月，进口产品生产日期与到货日期相差时间不能超过12个月。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款5‰的违约金，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方可自行委托第三方提供相应服务，费用由乙方承担，同时乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责解决，其费用由乙方承担，同时应相应延长产品的质保期。若因此给甲方造成损失的，由乙方承担甲方的一切经济损失。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

八、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

九、知识产权：详见《合同通用条款》

十、其他约定：无

十一、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其它

1.本合同一式拾份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：西宁市第一人民医院       乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：西宁市城中区互助巷3号          地址：

联系电话：0971-7914138               联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

- 定义

本合同中的下列术语应解释为：

  - “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

  - “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

  - “合同条款”指本合同条款。

  - “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

  - “服务”指根据本合同规定乙方承担与交货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - “甲方”指购买货物和服务的单位。

  - “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

  - “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

  - “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

  - 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

  - 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

  - “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

- 技术规格要求

  - 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

  - 乙方应向甲方提交货物及服务有关的标准的中文文本。

  - 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 合同范围

  - 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

  - 乙方应负责培训甲方的技术人员。

  - 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的免费质保期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的免费质保期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

- 合同文件和资料

  - 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

  - 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

- 知识产权

  - 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

  - 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

  - 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

  - 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

  - 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

- 保密

  - 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

  - 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

    - 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

    - 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

    - 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

  - 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

- 质量保证

  - 货物质量保证

    - 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

    - 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物免费质保期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

    - 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在免费质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

    - 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

    - 合同条款下货物的免费质保期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

  - 辅助服务质量保证

    - 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

    - 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

- 包装要求

  - 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

  - 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提交货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

  - 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

  - 乙方所提交货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

  - 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

- 价格

  - 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、免费质保期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

  - 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

  - 检验费用

    - 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

    - 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

    - 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

- 交货方式及交货时间

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货时间：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

- 检验和验收

  - 开箱验收

    - 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

    - 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

    - 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

  - 检验验收

    - 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

    - 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

    - 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

    - 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- 重新测试直至合格为止；

- 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

  - 使用过程检验

    - 在合同规定的免费质保期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

    - 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

- 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

- 履约保证金

  - 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

  - 乙方应在合同签订前，按招标文件中的约定提交履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

  - 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

  - 支票或汇票。

  - 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

- 索赔

  - 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在免费质保期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

  - 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

  - 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

- 迟延交货

  - 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

  - 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

  - 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

- 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

- 不可抗力

  - 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

  - 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

  - 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 合同争议的解决

  - 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

  - 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

- 违约解除合同

  - 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

    - 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

    - 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

    - 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

  - 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

- 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 转让和分包

  - 政府采购合同不能转让。

  - 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

- 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律：本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

投标文件封面（上册）

青海省政府采购项目

（上册）

投 标 文 件

采购项目编号:

采购项目名称：

投 标 包 号：

投   标   人：                     （公章）

法定代表人：           （签字或加盖法人章）

年   月  日

投标文件目录（上册）

（1） 投标函……………………………………………………………所在页码

（2） 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（3） 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（4） 投标供应商承诺书………………………………………………所在页码

（5）供应商诚信承诺书………………………………………………所在页码

（6）资格证明材料……………………………………………………所在页码

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………所在页码

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明…………所在页码

（9）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

格式1：投标函

投 标 函

致：   青海国焱工程项目管理有限公司

我们收到 （采购项目名称）采购项目 （采购项目编号/包号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起          内有效。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

法定代表人姓名：           职务：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年   月   日

格式2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：   青海国焱工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日期：           年   月   日

格式3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：   青海国焱工程项目管理有限公司

（投标供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）  特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理           项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签名：               授权人（法定代表人）签名：

职务：                                     职务：

附：被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日  期：          年   月   日

格式4：投标供应商承诺书

投标供应商承诺书

致： 青海国焱工程项目管理有限公司

关于贵方      年   月   日          (项目名称/包号)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供项目参数中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交工，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量出现问题，我方一定尽快返工或保修，并承担相应的经济责任；

3、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：            年   月   日

格式5：投标供应商诚信承诺书

投标供应商诚信承诺书

致： 青海国焱工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：          年   月   日

格式6：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

格式7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金证明

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供2024年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书；或提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息证明）。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息证明）。

2、提供近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关人员的证书或用工合同或相关设备的购置发票等证明材料。

格式9：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海国焱工程项目管理有限公司

（投标供应商名称）郑重声明，我方参加本项目前三年内无重大违法活动记录，

符合规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年   月   日

投标文件封面（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号:

采购项目名称：

投 标 包 号：

投   标   人：                       （公章）

法定代表人：           （签字或加盖法人章）

年  月  日

投标文件目录（下册）

（10）.评分对照表………………………………………………………所在页码

（11）.开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（12）.分项报价表………………………………………………………所在页码

（13）.技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（14）.投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（15）.投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（16）.享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码

（17）.投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

格式10：评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

格式11：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

采购项目名称：             包号：                       单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金、招标代理费及不可预见费等全部费用

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                      （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年   月   日

格式12：分项报价表

分项报价表

投标人名称：                 包号：                 采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年   月   日

格式13：技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                       包号：                     采购项目编号：

| 序号 | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 技术参数及配置 | 数量及单位 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量及单位 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

- 投标供应商应按投标产品实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年   月   日

格式14：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品材料的检验报告（或彩页）或证明技术参数响应的相关资料（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

格式15：投标供应商类似业绩证明材料

投标供应商类似业绩证明材料

根据评分表要求提供相应的业绩证明材料。

格式16：享受政府采购政策优惠的证明资料

节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称/包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、若无此项内容，可不提供此函。

2、本项目的所属行业为工业。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

残疾人福利性单位声明函

致：青海国焱工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

格式17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标供应商在参加本项目投标中根据招标文件的要求认为需要说明的事项。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

一、投标要求

- 投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金、招标代理费及不可预见费等全部费用若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被视为非实质性相应。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）。

- 重要指标

2.1技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 商务要求

3.1.交货期：自合同签订之日起进口产品60个工作日内，国产产品30个工作日内。

3.2.交货地点：甲方指定地点；

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

3.4.质保期: 5年

二、项目概况及技术参数

西宁市第一人民医院公立医院改革与高质量发展眼科诊疗中心项目 专科联盟建设项目 建设全省高水平学科项目 区域肿瘤诊疗中心项目 高原病医学成果转化“西宁基地”项目医疗设备采购项目采购技术参数

包一采购明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否进口 | 质保 | 分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声乳化仪 | 1台 | 进口 | 5年 | 1 |
| 2 | 高频手术系统 | 1套 | 进口 | 5年 | 2 |
| 3 | 鼻内窥镜系统 | 1套 | 国产 | 5年 | 3 |
| 4 | 手持眼压计 | 1台 | 进口 | 5年 | 4 |
| 5 | 便携式眼压计 | 1台 | 国产 | 5年 | 4 |
| 6 | 手持眼压计 | 1台 | 进口 | 5年 | 4 |
| 7 | 排烟系统 | 2套 | 国产 | 5年 | 5 |
| 8 | 沐刷眼睑清洁仪 | 2台 | 国产 | 5年 | 5 |
| 9 | 加热式超声雾化器 | 6台 | 国产 | 5年 | 5 |
| 10 | 眼动视觉训练仪 | 1台 | 国产 | 5年 | 5 |
| 11 | AI智能图像眼位采集系统 | 1套 | 国产 | 5年 | 6 |
| 12 | 便携式超乳仪 | 1台 | 进口 | 5年 | 7 |
| 13 | 便携式白内障手术器械 | 3套 | 国产 | 5年 | 7 |
| 14 | 显微眼内镊 | 6把 | 国产 | 5年 | 7 |
| 15 | 便携式手术显微镜 | 1台 | 国产 | 5年 | 7 |
| 16 | 手术房角镜 | 2个 | 进口 | 5年 | 7 |
| 17 | 射频发生器 | 1台 | 进口 | 5年 | 8 |
| 18 | 医学装备信息化管理系统 | 1套 | 国产 | 5年 | 9 |
| 19 | 髋膝关节手术碳纤维牵引床 | 1台 | 国产 | 5年 | 10 |
| 20 | 髋关节置换专用体位板 | 1套 | 国产 | 5年 | 10 |
| 21 | 铅屏风 | 2个 | 国产 | 5年 | 11 |
| 22 | 骨科医用实心手术电钻大摆锯 | 10台 | 国产 | 5年 | 11 |
| 23 | 智能认知筛查康复一体机 | 1台 | 国产 | 5年 | 12 |
| 24 | 普通药品架 | 7个 | 国产 | 5年 | 13 |
| 25 | 医用阴凉药品柜 | 1个 | 国产 | 5年 | 13 |
| 26 | 医用冷藏药品柜 | 1个 | 国产 | 5年 | 13 |
| 27 | 医用冷藏药品柜 | 1个 | 国产 | 5年 | 13 |
| 28 | 电子温湿度数据采集器 | 4个 | 国产 | 5年 | 13 |
| 29 | 电子药品转运箱 | 1个 | 国产 | 5年 | 13 |

包一

1.超声乳化仪技术参数（允许进口）

基本需求：超声乳化仪具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻切、双极电凝等基本功能。

1、泵系统：双段式蠕动泵。

2、超声乳化手柄接口数量≥2。

3、玻璃体切割速率≥2000cpm（即次/分钟），具备≥3种及以上切割方式，如CUT\IA、IA\CUT、单切、虹膜根切等方式。

4、液体高度设置≥110cm，屏幕显示且可调。

5.1、能量系统：具备传统超声和扭动超声模式，具备连续、脉冲、爆破等能量释放模式。

5.2 扭动超声乳化模式：超声振动方向为左、右及侧向，100%时的扭动针头冲程≥0.0069cm共振频率≥32kHz，100%时的扭转尖端冲程扭转≥7 m/s

6、纵向超声乳化模式：100%时的纵向尖端冲程≥0.0084cm，共振频率≥43.5 kHz，尖端速度纵向≥12 m/s

7、Pulse 脉冲模式 ：脉冲数≥250 pps，脉冲工作时间空占比例 0 -100% 连续可调。脉率范围：1-250 pps

8、Burst 爆破模式 ：爆破开始时间：2-500 ms 、爆破关闭时间：2500-0 ms

9、流量控制：预设流速达≥60cc/min，面板实时显示且可调。具有灌注瓶空瓶报警功能，保证手术安全。

10、负压设定最大值：≥650mmHg，具有负压和灌注压双压力传感器，实时感应前房压力，保证前房稳定。

11、使用全刚性的高负压管件和一体化积液盒设计，管道顺应性低，保证在高负压下前房高度稳定。

12、具备多种针头供选择：如Kelman针头，ABS针头，Flared，Balanced针头等，应用不同切口大小的手术。

13、脚踏模式：程序全程可通过脚踏控制，如瓶高，手术步骤，参数转换，回吐等功能。

14、用户界面具有彩色触摸屏显示器，动画及语音提示手术步骤，完全面板编程，可根据手术步骤和方式进行编程，可在预设手术步骤基础上进行增减。设备可加载高清视频教学模块，即通过与工作站的信号叠加，把参数实时叠加到录像视频上，供教学及手术回顾使用，移动数据存储≥8G。

15、具备晶体自动推注功能：最大速度≥4.4mm/s。

16、透热疗法（凝血） 最大功率为≥10W。

17、超乳及灌注/抽吸针头：可满足1.8mm、2.2mm、2.75mm、3.2 mm手术切口。

18、超乳针头≥10个

包二

2.高频手术系统技术参数（允许进口）

1 、工作频率 ：单极4.0MHz及双极1.7MHz；

2、温度 ：≤70℃，不需要任何冷却装置；

3、阻抗 ：500欧姆；

4 、切割组织损伤程度： 热穿透深度小于≤20微米，微创，无碳化切割下的组织可以进行组织活检；

5、操作模式：切割模式、混切模式、凝血模式、电灼模式、双极模式等；

6、功能及功率输出： 阻抗500欧姆时，切割：90W(4.0MHz),完全滤过波；

混切：65W（4.0MHz），完全整流波；

凝血：45W(4.0MHz),部分整流波；

电灼：35W(4.0MHz)， 电火花裂隙；

7、输出功率 ≤90w；

8、双极输出功率 90W  1.7MHz；

9、材质：能提供≤0.004英寸，且钨铜合金相关电极或探针，用于外眼精细手术的消融治疗；

10、操作方式 手柄控制，无需接触无菌区轻松转换模式，脚踏开关控制；

11、安全性要求 定向射频电波发射技术，无电流通过人体，不会产生电灼伤；

12、安全保护装置，内设自我检测；

包三

3.鼻内窥镜系统技术参数

一、4K医用显示器

1、尺寸≥32英寸；

2、背光:LED；

3、视角: ≥178度（水平&垂直）；

4、分辨率: ≥3840×2160；

5、长宽比:16:9；

6、支持色彩: ≥1.07B；

7、对比度:1400:1；

8、亮度: ≥1000cd/m2；

9、输入端口: HDMI；DVI; 3G-SDI等;

10、输出端口: 3G-SDI; DVI-D:×1;

11、功耗≤165W

二、4K超高清摄像主机

- 摄像头具有3组1/3CMOS传感器；

- 有效像素： ≥3840（H）×2160（V），（≥829.4万像素）；

- 水平清晰度：≥2160P；

- 视频输出接口：HDMI×2，3G-SDI×4，3G-SDI×1等；

- 医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm；

- 分辨率：≥2000线；

- 主机前面板≥8寸液晶屏幕，实时显示图像；

- 主机带有USB接口，可接U盘进行拍照、录像；

- 主机具有网络视频实时直播功能；

- 主机可无线连接iPAD实时显示主机图像，进行手术实时直播；

- 主机具有图像偏移调节功能；

- 主机具有血管强化功能；

- 主机具有宽动态（WDR）功能；

- 主机具有暗区亮度补偿功能；

- 主机具有过曝光补偿功能；

- 摄像头具有图像冻结和2.5倍电子放大功能；

- 摄像头具备≥4个遥控按键；

- 摄像头遥控按键可实现功能自定义，通过摄像头按键可实现图像亮度、图像颜色、图像放大、图像清晰度的增减、还可自定义自动白平衡、图像冻结、翻转、拍照、录像、血管强化、宽动态、暗区补偿等；

- 主机具备内镜模式≥10种；

- 摄像头防水等级≥IPX8。

三、智能冷光源

1、与摄像主机同一品牌；

2、主机前面板带≥7寸LCD显示、参数可追溯；
3、输出照度：≥1100000Lx；

4、光源色温： ≥5600k；

5、光源功耗：≥40VA；

6、光源使用寿命：≥40000小时；

7、光源按键：LCD轻触式；

8、参数一键还原功能，方便医生操作；

9、光输出孔规格：10㎜；

10、三种调光方式。

四、专用台车

1、≥5层台车，全金属构造；

2、铝合金立柱、整体组合；

3、装卸自如、层板可调；

4、空间多重组合、底座厚重，稳定性极好。

五、鼻窦镜6支

1、镜体不锈钢管；

2、窥镜采用进口光学玻璃、光钎、光锥；

3、采用柱状透镜技术；

4、内窥镜带有方向标，蓝宝石镜头；

5、目镜罩外径≤Φ31.75±0.1mm；

6、导光束插头外径≤Φ10mm；

7、设计光学工作距 d0＝15mm；

8、设计工作视场形状:评价视场面；

9、视场中心角分辨力≥3.5C/ (°)（4mm外径＞3.5C/（°），2.7mm、3mm外径＞2C/（°））；

10、有效景深范围:3.5mm~18mm；

11、在A标准照明体下的显色指数 Ra≥90；

12、在D65标准照明体下的显色指数 Ra≥75（实测值＞90）；

13、照明镜体光效 ILeR≥0.55（实测值＞0.9）；

14、综合镜体光效 SLeR≥0.65；

15、综合边缘光效 SLe-Z≥0.06（实测值＞0.2）；

16、有效光度率 1cd/m2/lm；

17、单位相对畸变VU-Z 的控制量≤25%(相对差)；

18、内窥镜规格数量1：φ4mm*175mm，0°，3支；

19、内窥镜规格数量2：φ4㎜*175mm，30°，3支；

包四

4.手持眼压计技术参数（允许进口）

尺寸:宽≤29毫米、高≤95毫米、长≤215毫米

重量：≤260克

设备可以随身携带，无需单独配备安装场地。可在诊室、病房、术中、校园筛查、义诊等多场景随时随地完成眼压监测。

测量范围：≥7至50毫米汞柱

精度：≤±1.2毫米汞柱（小于20毫米汞柱）

≤±2.2毫米汞柱（≥20毫米汞柱）

可重复性（变异系数）：≤8%

显示精度：≤0.1毫米汞柱

显示单位：毫米汞柱

显示屏：全彩OLED

操作界面：支持中文在内多国语言

智能测量系统：能够自动识别角膜中央，当没有对准角膜中央时无法测量，对准之后才能完成测量，

校准方式：具有角膜距离及水平位置感应器，角膜智能识别

智能导航：可对患者进行编号，统一一次性测量，测量数据全部记录，实现患者数据管理

操作模式：连续测量模式、快速测量模式、单次测量模式

支持体位：满足患者坐位、站立、半坐、平卧、侧卧眼压测量，多种测量姿势，可满足多个运用场景，尤其是适用于24h眼压测量的患者，躺在床上即可完成眼压测量，测量更加轻松

测量角度：≥0-200°内任意角度

配备蓝牙打印机，可进行无线连接或进行数据传输，眼压测量结果处理非常方便，一台设备可保存≥999组测量数据以用于大样本筛查和教学及科研工作。

连接方式：PC连接：低功耗蓝牙4.0或更高（LE）

打印机连接：蓝牙（BR/EDR） ESC/POS

保护措施：内置防掉针安全系统。

眼压计和患者之间无电气连接，具有BF型防触电保护。

眼压计采用的磁性回弹技术，精准度与金标准Goldmann一致，能够准确、快速地测量眼内压，测量无需喷气、无需表麻、无需荧染，可快速完成双眼测量，提高测量效率。除测量普通的患者之外，还可用于1岁以上的儿童使用，对于角膜移植、角膜水肿、感染、溃疡等的患者都可测量。

运行环境：

温度：+10°C至+35°C，

相对湿度：30%至90%，

大气压力：800hPa 至1060hPa

5.便携式眼压计技术参数

1.测量范围：3mmHg～70mmHg;

2.测量误差：±1.5mmHg（3mmHg≤被测眼球内压≤25mmHg）

±2.5mmHg（25mmHg＜被测眼球内压＜70mmHg）

3.可实现立式坐式测量

4.无线红外传输打印数据，配有红外打印机

5．可以建立数据库，主机可按日月年及具体时间编辑信息保存，可保存

≥2000份病例

6.手持眼压计技术参数（允许进口）

尺寸：宽24-29毫米、高35-95毫米）、长210-215毫米

重量：≤230克

测量范围：≥7-50毫米汞柱

显示范围：≥0-99毫米汞柱

准确率：≤±1.2毫米汞柱（小于或等于20毫米汞柱）和≤±2.2毫米汞柱（大于20毫米汞柱）

重复精度（变异系数）：≤8%

显示精度：≤1毫米汞柱

显示单位：毫米汞柱（mmHg）

显示屏：全彩LED屏幕，可选中文操作界面

智能测量系统：能够自动识别角膜中央，当没有对准角膜中央时无法测量，对准之后才能完成测量

智能导航系统：角膜距离及水平位置感应器

操作模式：连续/单次，双测量模式

系统语言：中文、英文等多国语言

保护措施：内置防掉针安全系统

眼压计和患者之间无电气连接，眼压计具有BF型防触电保护。

眼压计采用磁性回弹技术，准确度与金标准goldmann的一致性极高，测量无需喷气、无需表麻、无需荧染，测量体验极其舒适，30秒钟即可完成双眼测量，除普通的患者之外，对于角膜移植、角膜水肿、感染、溃疡等各类其它眼压计无法进行测量的患者均可进行测量。

运行环境：

温度：+10°C至+35°C

相对湿度：30%至90%

大气压力：800hPa - 1,060hPa

包五

7.排烟系统技术参数

1.巨型大方罩：≥80*40cm；

2.固定升降烟罩钢丝升降器: ≥2.5m钢丝

3.前后滑动烟罩轨道: ≥1.5m

4.链接烟罩与排烟主管道:双层加厚铝箔管 ≥2.5m

5.链接烟罩可360度旋转,旋转法兰: ≥10cm*10cm

6.变换排烟管口径大小头:110-100mm

7.固定轨道膨胀螺丝: ≥6M膨胀螺丝

8.不锈钢固定铝箔管与转换接头:卡箍

9.链接主管道与烟罩三通: ≥110mm-110mm

10.负责治疗室与室外的通风管路安转

8.沐刷眼睑清洁仪技术参数

适用范围：全面清除睑缘生物膜、异常油脂分泌物、鳞屑等，改善眼表微环境，促进修复，术前眼表处理，预防术后感染，为MGD、睑缘炎等患者提供眼睑清洁，有效地满足临床治疗需求。

控制器

输入电压: DC 5V

循环:≥50HZ

电机

输入电压：3.7V DC

扭力：≥24g.cm(min)

最大转速（RPM）：≥6000±10%

配置清单：

眼睑清洁仪主机：1台

电源底座：1台

充电电源插头：1个

硅胶帽：1个

沐刷眼睑清洁仪透明纸：1张

铝制包装盒：1个

铝盒钥匙：2把

9.加热式超声雾化器技术参数

标称频率：≥2.4MHz，超声震荡频率与标称频率的偏差≤10%；

最大雾化率：≥2ml/min；

- 雾化水槽内水温：≤60℃；

正常工作时的整机噪声：≤50dB（A计权）；

- 雾化颗粒中位粒径：雾化器的雾粒等效粒径中位值≤3μm，其误差≤±25%，直径小于5μm的雾粒百分比（体积分布）≥50%；

送风量、雾化量可调；

雾化器有定时功能、定时暂停功能，定时长度≥120min,定时误差小于3%；

雾化器可以冷雾冷敷、热雾热敷熏蒸；能雾化中成药、西药。

雾化器使用触摸液晶屏，屏幕尺寸≥4寸，支持个性化参数设置和返回出厂设置，一键启动优先使用个性化参数；

雾化器为眼科专用，有眼科适用范围

设置温度范围：冷雾冷敷≤10℃，热雾热敷≥45℃，设置步进≤0.5℃，实际出雾温度与显示出雾温度之间误差小于±1℃；

雾化水槽和主机可分离，方便清洗消毒，具有进气出雾双加热系统，利于快速升温；

雾化器有一键整机干燥功能，方便长时间不使用时烘干雾化水槽和送雾管；

雾化器具有缺水、积液、超温、送风故障、测温故障、加热故障提示并停止相关可能造成危害的能量输出等功能；

雾化眼罩要求:雾化眼罩为I类医疗器械，应有医疗器械备案凭证；

在额定电压的±10%范围内，雾化器应能正常工作，连续工作时间≥1小时；

配制氧机，最大氧流量：≥3L/min，最大流量下的氧浓度：≥93%±3%。

10.眼动视觉训练仪技术参数

1、设备性能：用于斜弱儿童的治疗训练，通过AI监测，眼动追踪技术，使训练更加有效

2、眼动追踪技术：通过眼动追踪技术，模糊处理非弱视眼视觉中心的图像，同时在弱视眼呈现清晰的图像，无需单眼遮盖，可以提升弱视眼视力，同时改善双眼视觉功能;

3、立体视训练：无需佩戴红蓝眼镜，超高清双眼分视屏，达成物理状态下的双眼分视效果，可以助力弱视儿童突破平台期弱视的瓶颈;

4、操作控制：触摸屏和手柄双控制，适合不同年龄儿童训练；

5、眼动视线追踪：获取视线在屏幕的落点位置

6、眼球距离监测：监测眼球与光学透镜之间的距离

7、眼动追踪频率：≥120Hz

8、操作屏幕：≥10寸彩色触摸屏

9、操作主机：≥八核主控，≥8+64GB

10、操作系统：安卓操作系统

包六

11.AI智能图像眼位采集系统技术参数

一、设备功能

可通过仪器快速完成九方位眼位的拍照、自动裁剪、数据保存及打印。为斜视、眼肌麻痹及相关的颅内眼相关疾病的治疗和管理提供图片依据。

二、技术参数

1、CPU：≥8核，≥1.8GHz

2、内存：≥32GB

3、操作系统：不低于Android 10

4、网络连接：具备无线连接

5、蓝牙：不低于5.0

6、屏幕尺寸：≥10.1英寸

7、照明部分：搭配闪光灯

8、支架部分：搭配可上下调节升降台

9、摄像部分：≥1200万像素

10、打印部分：搭配喷墨打印机，可打印彩色照片

三、软件性能特点：

1、通过软件图像算法实时监测眼部位置，进行定点范围拍摄

2、具备基础眼位拍摄正确性智能判断

3、国际标准专业九方位眼位拍摄比例，具备PNG无损照片模式，无损合成眼位一体检查图像

4、一键储存管理，眼位照片打印，本地化保障信息安全

5、可连接移动存储设备进行一键存储

包七

12.便携式超乳仪技术参数（允许进口）

一 主机系统

1.1	平板液晶显示器（LCD）：≥19 英寸；中文界面，动态图形提示；物理调节（倾斜上≥+15°，下≥-15°，旋转左≥90°，右≥90°）

1.2	中文操作、中文语音提示，友好用户图形界面，操作简易

1.3	脚踏：防水机架，无线控制，蓝牙模式，减少联接线缆，控制范围≥12m内有效；充电后连续工作≥12小时/可转换有线模式；双向线性控制超声能量和抽吸负压，或双向线性控制玻切速率和真空负压;脚踏按键功能自定义;脚踏控制多项功能（电凝、灌注瓶升降、手术步骤切换等），医生通过脚踏可以控制手术中的几乎所有功能。

1.4	输液架：行程≥110厘米，可通过触摸屏输入、遥控器、脚踏控制器进行控制，或者直接通过系统背面的按钮进行控制,方便更换平衡灌注液，不影响手术操作。

1.5	单步轮锁：一键同时固定或解锁4个滑轮

1.6	内部模块化，无需外接气源

1.7	独立输液架升降按钮

二 超声乳化

2.1	最大功率：≥35瓦特（≥ 900 欧姆）

2.2	超声频率≥28.5kHz，空穴效应增大40%（直径115Microns），超乳效率高，切口温度低，术后恢复快。

2.3	六晶片手柄，针头行程≥150μm（100%），能量输出平稳，吃硬核能力强，保证手术安全高效。

2.4	1.8毫米同轴微切口白内障超乳手术。1.8mm、2.2mm、2.8mm，可开展微创微切口白内障手术，也可开展常规白内障手术。

2.5	可以实现连续，脉冲，固定爆破，单爆破和多重爆破五种超声模式输出

2.6	多种超声乳化针头可选：圆形标准、喇叭口、细口、微型喇叭口、1.8mm文丘里针头

三 负压

3.1	0mmHg 到600mmHg，以1mmHg 递增，可选择线性控制负压或双线性模式（俯仰或偏航）。负压稳定可靠，提供最好的握持力，术中方便医生施行各种技巧。改良的高级文式泵，无需外接气源，保证更高的手术安全和白内障摘除效率。

四 前房稳定性

4.1	眼压控制系统，液流控制和前房稳定性

五 其他

5.1	比例式电凝、比例式回吐功能

5.2	参数设置，备份转移手术参数

5.3	术后自动生成手术报告、参数记录功能。

5.4	在显示面板背面，有两个USB端口，通过USB端口可连接优盘，用于导入/导出医生设置

13. 便携式白内障手术器械

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开脸器 | 3 | 封口式 |
| 2 | 显微眼用剪 | 3 | 弯头一体式(巩膜剪) |
| 3 | 缝线结扎镊 | 3 | 镀膜,1x2齿,头宽0.3mm |
| 4 | 系线镊 | 3 | 直平台,直纹柄,头宽0.3mm |
| 5 | 撕囊镊 | 3 | 角形12mm带定位,φ7圆柄 |
| 6 | 眼科手术辅助用钩 | 3 | O型 |
| 7 | 显微眼用钩具 | 3 | T型勾 φ0.2mm(晶体定位钩) |
| 8 | 止血钳 | 3 | 弯型12.5cm |
| 9 | 眼用显微持针钳 | 3 | 弯头,φ8圆柄 |
| 10 | 医用小药杯 | 6 | 不锈钢 |

14.显微眼内镊技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微眼内视网膜镊 | 2 | 三片式,弯平台,23G |
| 2 | 显微眼内视网膜镊 | 2 | 旋转式内界膜镊,23G |
| 3 | 眼用笛针 | 2 | 23G按压式(无 硅胶管) |

15.便携式手术显微镜技术参数

便携式手术显微镜，显微镜≥3档变倍。

支臂内装有弹簧平衡系统，手术显微镜可以上下随意移动；

所有镜片运用多层镀膜、防霉、防反射技术，增强环境适应性；

- 目镜倍率	≥12×

- 物镜焦距	≥200mm

- 工作距离	≥190mm

- 主镜放大倍率	5.3×、8×、12×

- 视场直径	37mm、25mm、16.7mm

- 视度调节范围	±6D

- 瞳距调节范围	50mm～80mm

- 照明光源	≥12V/100W，冷反射医用卤钨灯泡

- 照明类型	6°+0°冷光源同轴照明

- 同轴照明物面照度	≥30000lx

- 横臂伸展半径	≥870mm

- 垂直调节范围（地面至大物镜）	700mm～1100mm

- 微调焦行程	≥30mm

- 电压	AC220V/ 50Hz1Hz、AC110V/60Hz1Hz

- 功率	≥120VA

- 电气安全标准	执行标准≥GB9706.1-2007、I类

- 箱数	 1箱

附件

·10×目镜；

·台式安装部件（夹持架、分体式立柱）；

·视频装置（1/2’’或1/4”CCD、转接口、分光器及连接线等）；

·直筒双目镜筒、万向接头（用于ENT）；

·便携式包装。便携式包装共分三只帆布包、一个行李车(根据用户需要选配)；

·五种规格的物镜：f175mm、f250mm、f300mm、f350mm、f400mm（12.5×目镜使用）。

16.1 手术房角镜技术参数（允许进口）

1、适用于直视下微创青光眼手术和所有房角术式

2、观察方式：直视

3、具有稳定环，可控制患者眼球来配合检查与治疗，让医生操作更自如，更避免了对患者体位配合的需求。

4、具有浮动镜头使角膜所受压力最小，避免前房变形， 医生可观察到清晰的房角图像。

5、图像放大倍率：≥1.2x

6、接触面直径：≥9mm

7、环直径：≥14mm

8、手柄长度：≥84mm

9、可高温高压灭菌。

10、数量1套（每套配置单：镜头1个，镜头盒1个）

16.2 手术房角镜技术参数（允许进口）

1、适用于直视下微创青光眼手术和所有房角术式

2、观察方式：直视

3、具有稳定环，可控制患者眼球来配合检查与治疗，让医生操作更自如，更避免了对患者体位配合的需求。

4、具有浮动镜头使角膜所受压力最小，避免前房变形， 医生可观察到清晰的房角图像。

5、影像放大：≥80x

6、激光放大：≥1.25x

7、接触面直径：≥15mm

8、镜头高度：≥21mm

9、静态视野：≥170°

10、可高温高压灭菌。

11、数量1套（每套配置单：镜头1个，镜头盒1个）

包八

17.射频发生器技术参数（允许进口）

| 用途 | 与专用针电极配合使用，用于软组织的消融治疗，包括肝癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌、胰腺癌、结直肠癌、甲状腺肿瘤、肾肿瘤及骨肿瘤等各种良恶性肿瘤 |
| --- | --- |
| 技术参数 |  |
| 尺寸 | ≥35×41×10cm（宽×长×高） |
| 重量 | ≥6Kg |
| 结构 | 单机结构，无生理盐水灌注冷却系统/模块 |
| 射频控制模式 | 阻抗控制 |
| 输出功率 | 2-200W，如果初始电阻高于400Ω，则没有输出 |
| 输出功率精度 | 精确度：±5%±2W 分辨率：≥1W，即可以1W的增量进行调整 |
| 输出频率 | ≥460kHz±5kHz |
| 输出波形（能量输出模式） | 准正弦波 |
| 阻抗测量范围 | 15Ω-999Ω，额定负载50Ω |
| 回流垫电流 | 限制最大0.79A±5%±0.02A |
| 电绝缘 | 4kV@60Hz |
| 输出射频时间 | 0-20min |
| 输出射频时间精度 | 精确度：±1%；分辨率：1s |
| 主电源输入电压 | 100/120VAC、220/240VAC，通过电源输入模块熔丝盒与线电压开关配置 |
| 主电源输入频率 | 50/60Hz |
| 主电源输入电流 | 4.8A@120VAC、2.5A@240VAC |
| 工作温度 | 10℃～40℃ |
| 工作湿度 | 30%～75% |
| 性能指标 |  |
| 发生器面板显示功能 | 时间：设定工作时间（输出射频能量时间））和累计的实际工作时间，单位为分钟:秒（min:sec） 能量：输出射频能量，单位为瓦（W） 图标：靶病变位置阻抗条和数值，单位为欧（Ω） |
| 智能化故障模式 | 一旦操作不当或消融故障时，系统会发出一连串急促的报警声，以提示医生进行调整；对于可重置的错误，只需按下RESET按钮，清楚错误代码并返回到”预备“模式；对于”可恢复性“错误，有时重启发生器后面的电源开关即可恢复；主机具有工作状态下的显示灯，一旦出现故障，设备就会自动停止工作 |
| 针电极结构 | 伞形针电极 |
| 针电极种类 | 4种针电极：标准、超细、同轴和单针 |
| 子针数量 | 针电极具有8-14个子针，且每个子针都有射频能量输出 |
| 兼容性 | 可以使用任何品牌的负极板 |

包九

18.医学装备信息化管理系统技术参数

- 一、基本要求

- “医学装备信息化管理系统”，以下简称“系统”是已经开发成熟应用、符合医院实际管理要求，包含的“医疗设备信息管理系统、医疗设备风险评估系统软件、医院设备运维管理APP、大型设备效益分析、维修管理、在线保养、在线报修”等子模块系统需获得国家版权局颁发计算机软件著作权登记证书。

- 考虑整体业务系统对时间响应性、操作使用的便捷性，系统整体架构采用B/S，须采用WEB系统登录，即无须安装客户端，直接通过浏览器登录系统。

- 系统应用功能应遵循国家卫健委8号令《医疗器械临床使用管理办法》、中华人民共和国药监总局18号令《医疗器械使用质量监督管理办法》、国务院第650号令《医疗器械监督管理条例》、《卫生部医疗机构医学装备管理办法》、《医疗器械临床使用安全管理规范》、《三级医院综合评审标准实施细则》相关条款要求。

- 软件需要部署到院内私有云或院内服务器，和院内系统能够互联互通；效益分析与his/pacs/lis对接，提供WEBSERVICE标准接口程序，主流数据库mysql /sqlserver/oracle/db2对接,满足《医院智慧管理分级评估标准体系》5级评审要求。中标人承担所有涉及的第三方接口费用。

- 系统需支持PC、手机（APP、微信端）、PDA（至少3个主流品牌以上）、平板电脑、智能电视等硬件终端的安装配置。

- 中标人需要安排不少于3名专业人员承担医院≥5000台医疗设备精细化盘点业务。

- 招标项目质保期满后，每年的系统维护费用≤合同总额的6%。

- 二、详细功能参数

## 1、PC端功能模块（设备科、临床科室）

| 系统设置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织架构管理 | 多院区管理 | 系统支持多院区管理，每个院区可以单独进行操作管理，总后台支持全面数据分析、统一管理、事件监控 |  |
|  | 科室管理 | 科室设置、新增、科室分级设置 |  |
| 用户管理 | 管理用户 | 管理员用户组设置（设备科） |  |
|  | 科室用户 | 临床科室用户添加（科室设备管理、报修、科室统计） |  |
|  | 权限组设置 | 组权限设置、常用权限设置，一次设置组成员权限 |  |
|  | 用户日志 | 记录所有用户系统登录、系统操作记录 |  |
| 审批设置 | 审批控制 | 针对招标采购、采购计划、资产转科、资产外调、资产调拨、资产报废等进行是否审核、审核方式的设置。 |  |
|  | 审批流设置 | 针对招标采购、采购计划、资产转科、资产外调、资产调拨、资产报废等进行各个层级审批设置（不限层级）。 |  |
| 工作台 | 自定义工作台 | 根据个人使用习惯和工作权限，设置自已常用的功能模块，方便系统操作。 |  |
| 移动审批 | 电子签名 | 通过移动端电子签名对所有需审核事件进行移动电子签名审批。 |  |

| 设备科管理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备供应商平台 | 供应商证照推送：供应商通过服务商云平台注册账户，医院审核通过后，供应商可在线推送相关证照，包括证照过期提醒、更换等，医院管理端审核通过后，纳入供应商证照管理库 |  |  |
|  | 合同定制：根据医院现有合同模板进行定制，新的合同院方可在线制定合同信息，生成新的合同，供应商在线完善合同信息，院方审核通过后，供应商可在线打印下载合同。 |  |  |
|  | 合同管理：供应商在线完善合同相关信息，包括合同基础信息、设备清单、付款信息、相关附件等，一键推送到医院管理端，管理人员审核通过后，纳入合同档案管理 |  |  |
|  | 安装验收：依据新的合同设备清单，供应商在线发货，在线上传设备安装验收所需要的所有附件，一键推送至医院管理端，管理人员在线审核通过后，纳入到设备验收档案管理。 |  |  |
|  | 市场调研：支持根据医院发布的市场调研信息，提交报名、报价资料，包括：供应商资质、每个组包的详细参数根据医院规定的参数在线填报、在线上传报价单等各种附件。 |  |  |
|  | 支持医疗设备供应商平台与采购管理、合同管理、安装验收的实时交互，支持供应商和资质的管理。 |  |  |
| 采购管理 | 采购计划 | 采购申请模版可以根据医院需求进行定制，支持多申请模版 支持临床根据申请模版提交采购申请，主任或护士长审批 支持在线填写调研报告，默认自动带出申请单信息 支持年度预算和临时计划，支持自定义多级审批，并随时可以打印申请单 支持线上、线下多次过会、论证流程，支持专家在线投票、支持上传附件功能。 支持形成采购计划汇总，多维度进行查询 支持移动端电子签名 |  |
|  | 采购立项 | 支持根据采购计划进行立项 支持科室在线填报技术参数及商务需求 支持在线汇总技术参数与商务需求 支持标书上传各科室联动确认审核 |  |
|  | 市场调研 | 支持立项数据一键发布到调研平台 支持在线定制每个分类需要调研的参数模板 支持在线定制发布的模板包含需要供应商提交的附件信息 支持一个调研事件包含多个组包 支持每个组包供应商提交的报价、报名参数、报名资料横向对比 |  |
|  | 项目管理 | 支持记录招标采购方式、招标代理机构信息、开标时间、标书购买时间、挂网地址、联系人、联系电话等招标信息 支持记录报名供应商信息、报价、得分、报名资料等信息 支持确认中标供应商、上传中标通知书等信息 支持针对每个项目流程管控，标前、招标过程文档、招标结果等信息全流程存档及查看 |  |
|  | 发票管理 | 记录所有发票档案。包括发票编号、接收日期、计划付款日期、实际付款日期、是否已付款、负责人、关联合同等发票信息，方便对发票进行统一管理，付款提醒等。 |  |
| 合同管理 | 合同管理 | 管理所有的固定资产合同。可通过以下方式进行管理： 1、添加老的合同直接选择关联固定资产数据 2、直接手动添加固定资产数据 3、导入项目中固定资产数据。记录合同金额、签订日期、附件等合同相关档案。 |  |
| 安装验收 | 到货提醒 | 支持根据新增合同数据自动生成到货提醒数据。 |  |
|  | 安装验收 | 支持在线打印培训表、验收报告单线下填写后以附件形式上传。 |  |
| 设备仓库 | 期初管理 | 对设备仓库现有库存进行系统初始化，进入库存记录。 |  |
|  | 领用申请 | 汇总所有科室对库房设备进行领用管理，对科室领用信息进行审核。 |  |
|  | 设备入库 | 支持手动入库、验收入库、设备入库记录查询。支持批量导出。 |  |
|  | 设备出库 | 支持仓管手动出库、领用出库、设备出库记录查询、支持批量导出 |  |
|  | 库存查询 | 设备库房库存统计查询、支持批量导出功能 |  |
| 资产管理 | 所有资产库 | 全院设备分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。 |  |
|  | 帐内主资产 | 帐内资产分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。 |  |
|  | 帐外资产库 | 帐外资产分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。 |  |
|  | 低值资产库 | 低值资产（自定义价值）分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。 |  |
|  | 附属设备库 | 套装设备（例中央监护）分科室列表显示主机、配套设备等 |  |
|  | 标签打印 | 通过系统打印统一制作的二维码标签，支持标签内容自定义。 |  |
|  | 资产转科 | 设备从原科室申请调转到新的科室，先申请转科后审批，系统可自动生成转科申请单，经审批后设备转移到新的科室。可设置多级审批。支持报告单模板自定义。 |  |
|  | 资产调拨 | 科室设备调拨、审核 |  |
|  | 资产报废 | 用于处理医院资产报废流程处理，设备到达使用年限或是出现不可修复的故障后，由使用科室或相关管理人员申请报废，可自动生成并打印报废申请单，支持多级审批，经审核后，可批量产生报废资产处置表，并自动从科室资产列表中消失。 |  |
|  | APP盘点 | 可按照医院科室、设备类型进行资产的盘点，支持手机APP、平板电脑盘点，相比传统的PDA盘点，节约硬件成本，盘点结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，盘点后自动生成盘点盈亏报表数据，供医院领导做盘点总结。 |  |
|  | RFID智能盘点 | 可对医院精细化管理的大型医疗设备配置RFID智能感应标签，开展智能盘点 |  |
|  | 统计报表 | 全院设备资产统计、科室资产数量、价值比例、贵重资产分布、急救类资产分布、设备风险等级比例等，可根据医院要求定制个性化报表。 |  |
|  | 生命支持类设备科室分布图 | 系统自动产生生命支持设备科室分布图，显示此类设备的科室分布、设备状态、设备完好率等信息，方便对生命支持类设备状态重点监管、方便借调。 |  |
|  | 应急中心设备管理 | 针对医院应急设备库的应急设备扫码借用、扫码归还、费用结算、科室互借。实现借出、归还、到期提醒智能管理。 |  |
|  | 生命时间轴 | 设备生命周期重要事件集中呈现（申请、启用、装机、维修、保养等） |  |
| 系统资料录入 | 设备数据一键导入系统 | 设备清单支持后台一键导入，快速导入设备资产 |  |
|  | 纸质文档电子化录入系统 | 系统集成高拍仪接口，支持纸质文档一键快速扫描，设备档案快速电子化录入系统。 |  |
| 保修管理 | 买保计划 | 制定年度买保计划，多级审核、打印预算报告单。 |  |
|  | 买保合同 | 买保合同管理，到期提醒，合同详情，一键续约，合同原件上传。 |  |
|  | 买保设备 | 全院买保设备清单，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示买保详情。 |  |
|  | 保修提醒 | 保内设备、买保设备保修到期提醒。 |  |
|  | 统计报表 | 保内设备占比、买保设备占比。可根据医院要求定制个性化报表。 |  |
|  | 自动生成保养计划 | 根据买保合同，自动生成设备保养计划。 |  |
|  | 保养履约提醒 | 根据买保合同约定的保养计划，自动提醒到期、过期，监督供应商保养履约情况。 |  |
| 维修管理 | 维修申请 | 1、科室通过手机微信、手机APP扫码，或者科室PC端发起维修申请，支持非台帐设备的快速报修和手机端语音输入故障现象。 2、报修后设备科智能大屏，工程师手机，设备科电脑自动报修提醒，工程师对其进行维修响应；具有智能电视APP； 3、工程师现场分析故障类型及预计其维修费用，系统将自动根据预计维修费用是否符合设置的维修审批流程的价格区间进行判断是否需要多级审批还是直接维修处理。 4、维修完成，科室通过系统进行满意度评价，并提出合理化建议。 |  |
|  | 维修台 | 对维修的特种设备、急救类、生命支持类、设备分类、分科室有详细的资料，每项维修记录有详细的流程步骤，记录设备维修过程中的相关信息，包含工程师，维修工时，总费用，是否有更换相关配件等，并将每个维修记录能自动归类到各设备的记录下，维修记录有详细的流程步骤。 |  |
|  | 维修查询 | 科室可通过微信端、手机APP端、平板电脑对已经报修的设备进行维修状态查询，可按维修单号对设备的维修详情、维修进度进行查询和监控，有效加快维修进程。 |  |
|  | 统计报表 | 1、工程师工作量统计：系统能按工程师维修的工作量情况进行统计和分析，且能支持图形展示对比。 2、维修费用统计分析：系统能按自定义条件统计和分析医院各科室、各设备的维修总费用，并能将数据同步图形进行展现对比。 3、设备故障率统计分析：可按科室分析统计设备的故障发生频率，对故障率较高的设备进行特殊说明和处理，针对不良事件形成记录。提供单机设备故障率排名分析，能自动分析在指定一段时间内，故障率排名靠前的设备基本信息。 4、提供科室维修费用对比图，能按日期对各科室的维修总费用进行统计，并产生图表，为医院设备评估和采购提供数据支持。 |  |
| 质控管理 | 风险评估 | 系统内置医疗设备风险评估评分系统，根据临床功能、有形风险、问题避免概率、事故历史、制造商/管理部门的特殊要求等权重评分对设备进行高、中、低风险的划分。 |  |
|  | 性能检测 | 1、建立检测任务，计划检测周期，记录检测详情，检测到期提醒。 2、支持自定义性能检测模版 3、支持移动端扫码在线填报检测内容数据，在线预览检测报告。 |  |
|  | PM保养管理 | 1、日常巡检:可按照医院科室、设备类型制定巡检计划，分配工程师，支持手机APP、平板电脑扫码巡检，巡检结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，巡检后自动生成巡检报表数据，打印报告存档。 2、日常保养:系统内置常用医疗设备日常保养勾选式流程模板库，科室资产管理员通过手机微信端，点选保养，并支持打印存档保养记录。 3、二级保养:按照医院科室、设备类型建立二级保养计划，分配工程师，系统内置常用医疗设备二级保养勾选式流程模板库，医院工程师手持移动终端，点选保养，保养结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，保养后自动生成保养报表数据，打印报告存档。 4、统计报表:针对各级保养计划对应生成工作量统计报表、保养费用统计表。 |  |
|  | 计量管理 | 1、计量设备档案管理：具有计量器具分类设置，支持学科分类、管理要求分类等，能对需要强检的设备进行标识，并设置强检周期。 2、计量器具强检记录：完成强检后，能记录检定过程中的详细记录，包含检定部门、费用、合格标志等，可支持每种设备多条计量信息 3、计量记录查询：可按各种条件查询已经检定的设备记录。 4、各类计量费用、计量类别统计 |  |
|  | 不良事件 | 1、系统内置不良事件上报模板，与不良事件官网系统保持一致。 2、支持管理部门按年度给各临床科室制定上报任务数量、并进行统计。3、支持临床科室在线填报，管理部门在线审核、确认、退回、导出等操作。 4、支持维修事件转不良事件。 5、支持不良事件汇总到全生命周期轴，一键查询设备不良事件、保养、质控等全生命周期活动。 6、支持与国家医疗器械不良事件监测平台对接，实现一键上报功能。 |  |
| 效益分析 | 数据采集 | 科室端数据提交功能，支出成本方面包含（折旧、人工成本、维修维护费、水电等），支出数据部分可从系统中自动提取，其余部分可设置固定的平均默认值。 |  |
|  |  | 和院内HIS/PACS系统对接，自动获取PACS内管理的单台设备收入、使用率等数据。（厂家提供WEBSERVICE标准接口程序） |  |
|  | 系统算法 | 系统效益分析报表一键导出，内置16中以上算法公式展现 |  |
|  | 使用登记 | 中小型设备扫码使用登记、HIS病人信息、收费信息对接 |  |
|  | 数据分析 | 可按科室、设备进行效益分析，提供设备按收入和支出进行效益分析数据的统计图表展示，并可按设备金额、科室、设备名称进行查询。 |  |
|  | 分析报告 | 提供设备月份、季度效益对比分析，按单月、季度、年度表格格式体现综合的报表。系统自动根据大型设备的收益数据计算设备的回本期。支持分析报告模板定制。 |  |
| 服务商管理 | 设备供应商、生产厂家、维修供应商 | 1、对服务商进行分类管理，并支持服务商等级划分。 2、具有服务商基础资料维护管理，详细记录供应商相关资料（代码、名称、区域、联系人、联系电话等）。 3、服务商供货关系管理：设备与供应商关系管理，实现供货商与设备之间的关联匹配。 4、服务商经常范围、公司关键词、联系方式模糊交叉查询。 |  |
|  | 服务商证书提醒 | 服务商各类证照到期系统提醒。 |  |
| 备件库管理 | 备件入库管理 | 备件条码管理，记录入库，自动记录库存 |  |
|  | 备件出库查询 | 备件条码管理，记录出库，自动记录库存 |  |
|  | 备件库存查询 | 备件库存分各种条件组合、筛选查询，库存量预警设置 |  |
| 故障库管理 | 故障类型 | 工程师对医疗设备常见的故障类型进行分类，便于对设备故障类型进行量化统计。 |  |

| 决策分析系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产综合图表分析 | 全院资产概况 | 全院资产概况、新增、报废、捐赠、历年资产数据图表分析。 |  |
|  | 科室资产概况 | 科室资产概况、科室对比、新增、报废、捐赠、历年资产数据图表分析。 |  |
| 采购统计分析 | 采购统计分析 | 采购数据分析，自定义按年、季、月，采购类型等图表分析。 |  |
| 维修统计分析 | 内置各类维修数据分析图 | 可根据医院要求个性化定制开发。维修综合分析、维修量分析、维修费用分析、报修响应时间对比、平均维修时间对比、故障类型分析、维修类型分析。 |  |
| 保修统计分析 | 设备买保图表分析 | 买保统计分析，自定义设备、周期分析。 |  |
|  | 买保费用图表分析 | 各类买保费用统计分析，自定义设备、周期费用分析。 |  |
| 保养统计分析 | 保养统计分析 | 各类保养费用统计分析，自定义设备、周期费用分析。 |  |

| 临床科室PC端功能模块说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备管理 | 固定资产查询 | 查询本科室医疗设备详情，固定资产统计。 |  |
|  | 设备报修 | PC端选择科室设备，输入故障现象，在线报修。 |  |
|  | 帐外资产报修 | 帐外资产输入故障现象，快速报修。 |  |
|  | 维修查询 | 查询本科室设备维修事件、维修详情、维修进度、维修历史 |  |
|  | 验收评价 | 科室设备维修验收、装机验收，填写验收评价。 |  |
|  | 资产报废 | 科室设备报废申请流程。 |  |
|  | 统计分析 | 科室设备维修费用汇总，可按月、按季、按年自定义时间统计 |  |
|  | 操作手册 | 设备操作手册、电子文档在线查阅 |  |
| OA办公 | 培训资料 | 各类培训资料在线查阅、学习。 |  |
|  | 文档管理 | 分公共文档和科室文档管理，方便文档共享，协同办公。可根据权限上传下载。 |  |
|  | 公告信息 | 接收设备科发布的最新公告信息 |  |
| 其他 | 效益分析 | 在线填写、提交科室经济数据，对设备进行效益分析 |  |
|  | 不良事件 | 科室在线填写提交医疗设备不良事件 |  |

## 2、设备科手机APP模块功能

| 设备科手机APP（支持安卓、IOS） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备清单 | 手机端APP在线查询所有设备详情 | 通过使用科室、设备名称、设备型号、设备编码、厂家品牌、供应商、设备原值、启用日期等参数，自由组合查询全院设备详情。 |  |
|  | 手机APP扫描设备查询 | 支持手机APP摄像头扫描设备二维码码直接查询。 |  |
| 效益分析 | 手机端效益分析模块 | 手机端APP查看效益分析各项数据 |  |
| 维修管理 | 手机APP查询维修事件 | 手机端APP查看全院设备报修、维修事件。手机派工、响应、详细记录维修状态，可根据设备状态筛选查询。 |  |
|  | 手机APP添加维修事件 | 手机端APP添加维修事件，手机直接拍照上传故障图片等。 |  |
| 一级保养 | 手机APP查询PM事件 | 手机端APP查看全院设备一级保养事件。 |  |
|  | 扫码保养 | 工程师手持移动终端扫码调用自定义二级保养模板库，保养全流程无纸化作业。 |  |
|  | PM计划手机APP端提醒 | PM计划到期手机端提醒。 |  |
| 性能检测 | 检测查询 | 性能检测计划中、检测中、已完成查询。可以通过关键词、检测日期、工程师、使用科室组合查询。 |  |
|  | 检测提醒 | 检测计划到期手机端提醒。 |  |
| 计量管理 | 手机APP查询计量事件 | 手机端APP查看全院设备计量事件。 |  |
|  | 计量事件手机端APP提醒 | 计量事件到期手机端APP提醒。 |  |
| 保修提醒 | 手机APP买保查询 | 手机端查询所有设备保修信息：是否买保、买保期限、买保金额、供应商、买保内容、保修合同。 |  |
|  | 手机APP买保、保修到期提醒 | 买保、保修到期前提醒。 |  |
| 图表分析 | 手机APP查看各类设备统计图表（折线、饼形、柱形图）。 | 可以在手机上查看：全院设备资产统计、全院设备风险等级统计、设备正常使用率统计、全院设备故障类型分析、设备维修次数TOP20、维修费用统计、维修费用总额统计、科室维修费用TOP20、维修节约费用统计、维修节约费用总额统计、科室维修节约费用TOP20、检测费用统计、检测费用总额统计、科室检测费用TOP20、计量费用统计、计量费用总额统计、科室计量费用TOP20、买保费用统计、买保费用总额统计、保修设备统计、买保设备统计、出保设备统计 |  |
| 服务商管理 | 手机APP查询供应商 | 手机端查询供应商信息：名称、业务范围、三证、业务联系人等信息。 |  |
| 资产盘点 | 手机APP移动扫描盘点 | 用手机摄像头扫描设备条码、标注盘点三种状态。PC端全程监控，打印盘点报告。 |  |
|  | 手机APP查阅盘点结果 | 手机查询盘点结果：未盘点、可报废、已盘点三种状态。 |  |
| 日常巡检 | 手机移动扫描巡检 | 用手机摄像头扫描设备条码、标注设备当前状态。PC端全程监控，打印巡检报告。 |  |
|  | 手机查阅巡检结果 | 手机查询巡检结果：待修、正常两种状态。 |  |
| 在线报修 | 手机APP扫描条码报修 | 手机端扫描设备条码直接在线报修，在线自动发送报修设备信息、科室信息、故障现象、科室联系人。 |  |
|  | 手机APP查阅公告信息、报修信息 | 手机端收取查询院内公告、报修反馈、历史报修信息等。 |  |
| OA | 手机APP在线审批 | 手机APP端查看、操作在线审批相关事项 |  |

## 3、临床科室微信端及手机APP模块功能

| 设备管理 | 资产查询 | 微信扫一扫，调用手机摄像头扫描设备条形码直接查询设备详情。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备报修 | 科室操作人员通过微信扫码，语音输入故障现象，在线报修。 |  |
|  | 帐外资产报修 | 实现帐外资产、无二维码标签设备的快速报修。 |  |
|  | 扫码保养 | 微信扫描设备二维码，调用此台设备保养模板库，在线保养。 |  |
|  | 扫码借用 | 微信扫描设备二维码，对应急设备库设备进行扫码借用、归还。 |  |
|  | 资产转科 | 微信扫描设备二维码，对设备资产进行转科申请操作。 |  |
|  | 日常审视 | 临床人员对科室设备进行日常普通巡查进行记录。 |  |
|  | 报修记录状态查询 | 查询维修详情、报修状态（报修时间、派工时间、工程师响应、维修处理中、科室验收、维修完成） |  |
|  | 验收评价 | 工程师对设备维修完成后，科室在微信端对工程师服务态度、技术水平、响应速度、满意度进行在线验收评价。 |  |
|  | 资产报废 | 医疗设备报废申请、报废查询 |  |
|  | 统计分析 | 统计科室报修数据：总报修单量、待确认、报修中、维修中、已修复等数据。 |  |
|  | 勾选式日常保养模板库 | 内置设备日常保养勾选式模板库，实现微信端无纸化点选保养。 |  |
|  | 设备盘点 | 设置科室设备盘点计划，扫码盘点设备 |  |
|  | 微信消息推送 | 设备维修状态信息推送 |  |

## 4、全院设备状态信息监控平台

| 智能大屏端APP信息监控软件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全院设备概况信息监控 | 显示设备总数量 |  |
|  | 显示设备总价值 |  |
|  | 显示本月新增设备台数 |  |
|  | 显示本月报废设备台数 |  |
|  | 显示全院报修中设备数量 |  |
|  | 显示全院维修中设备数量 |  |
|  | 显示全院待验收设备数量 |  |
|  | 显示全院生命支持类设备完好率 |  |
|  | 显示全院设备正常使用率 |  |
|  | 显示全院大型设备完好率 |  |
|  | 显示全院设备月维修费用趋势图 |  |
|  | 显示全院设备月平均维修响应工时 |  |
|  | 显示全院设备平均维修工时 |  |
| 全院设备报修提醒 | 科室微信报修后，大屏显示设备报修详情，声光报警，显示维修等待完成数量、事件未处理数量。 |  |
| 全院生命支持类设备科室分布图 | 分类别显示生命支持类设备在全院的科室分布情况、数量、状态等信息。 |  |
| 全院计量设备提醒 | 显示全院强检设备到期前提醒。 |  |
| 全院设备检测提醒 | 显示全院需检测的设备到期前提醒。 |  |
| 显示信息切换 | 支持电视遥控器控制显示界面切换。 |  |

5、全院设备物联网监测系统

| 系统驾驶舱 | 1、驾驶舱大屏可适配不同尺寸，不同分辨率的显示器，进行自适应缩放 |
| --- | --- |
|  | 2、驾驶舱界面可展现：可视化 3D 地图、自动盘点数据、设备开关机状态监测数据、设备运行使用统计数据、设备快速查找定位、系统业务告警等信息均可在大屏中统一呈现。 |
|  | 3、可实时查看最新盘点结果数据，盘点总数、正常、位移、离线数量，并可点击进入对应的详细设备列表。对每一个被盘点的在线的资产设备，均可一键跳转至该资产设备在3D地图上的具体位置，对于离线的资产设备，则可在3D地图上跳转至其最后一次出现的位置。 |
|  | 4、可实时监控设备工作、待机、关机、异常等几种状态的数量统计，并可点击进入查看对应的详细设备列表。可按照科室、分类等维度柱状图汇总分析，即以图形化方式展示使用状态、待机状态、关机状态中的百分比比例。可查看具体设备明细，点击具体设备可查看每台设备的磁场分析图。 |
|  | 5、系统界面可快速定位具体楼层，直观查看该楼层整体地图及设备 |
|  | 6、需支持快速查找功能，根据设备名称、编码等快递查找设备，并可通过点击该设备直接在 3D 地图跳转至被查找对象的具体位置。 |
|  | 7、支持按照分类统计近一周内设备使用次数、使用时长、使用率等数据图形展示。并支持穿透查看具体设备的使用数据。 |
|  | 8、系统支持告警列表滚动显示，即时提醒等效果。 |
|  | 9、驾驶舱大屏布局支持隐藏、排序各子板块功能。 |
|  | 10、驾驶舱界面需直观提供进行了定位、能效监测资产的数量。 |
| 数据看板 | 1、资产数据统计：支持查看总资产数量、资产价值、资产科室分布、资产分类分布。 |
|  | 2、资产数据支持按照优秀、良好、一般、较差等维度图形呈现 |
|  | 3、硬件数据统计：支持查看网关、定位标签、能效标签、SIM 卡设备数量。 |
|  | 4、告警数据统计：支持查看网关离线、离线设备、位移设备、低电量设备等数据统计，并支持查看对应的信息列表。 |
| 实时监控 | 1、支持按地图统计基站、设备的在线、离线数量，并能点击查看对应的具体明细。 |
|  | 2、支持快速切换地图，通过可视化 2D 地图展现该地图布局，及设备所在具体区域。 |
|  | 3、设备正常、离线、告警用不同的图标进行展示。 |
|  | 4、可快速查找每台设备，并能快速直接在 2D 地图跳转至被查找对象的具体位置。 |
| 一键盘点 | 1、支持按照院区、科室、区域、分类等多维度组合条件定义自定盘点规则。 |
|  | 2、系统支持按照自定义盘点规则的周期自动盘点。 |
|  | 3、系统支持手动一键盘点。 |
|  | 4、在盘点结果中，可直观看到“应点总数、情况正常、盘亏（位移）、盘亏（离线）、盘盈”等5项精确的数据。 |
| 单设备分析 | 1、对进行能效监测设备，支持对各项指标进行统计包括：开机天数、开机率、总开机次数、总开机时长、总使用时长、使用率、日均开机时长、日均使用时长、总待机时长、日均待机时长、空载率、综合评价等。 |
|  | 2、支持自定义任意时段查看该时间段内开机率、使用率、空载率趋势分析、开机时长、使用时长、开机次数等图表分析。 |
|  | 3、支持数据导出功能。 |
| 轨迹查询 | 1、支持针对单台设备任意时间段内查询设备轨迹 |
| 异常告警 | 1、支持对于基站/网关离线、标签离线、标签电量过低、标签拆卸、意外出界、意外入界、设备闲置、临近报废期限等多种信息进行告警提示。 |
|  | 2、告警提示存在于告警列表中，告警列表中包含“告警类型、告警详情、触发时间、持续时间”等维度的信息。 |
| 系统配置 | 1、资产管理：系统支持对接院内设备管理系统，自动获取物联网设备清单，支持批量设置设备所属区域，并支持自定义设置所属分类。 |
|  | 2、地图管理：支持根据楼层等上传地图 |
|  | 3、区域管理：支持自定义在地图画区域坐标位置。 |
|  | 4、基站管理：支持对全院基站进行集中管理 |
|  | 5、标签管理：支持对全院标签进行集中管理，支持记录标签分类、实时显示标签电量。 |
|  | 6、SIM 卡管理：支持对全院sim 卡进行集中管理，支持记录开卡时间、到期时间，并对即将过期的卡进行提醒。 |
|  | 7、系统支持对多院区管理，支持科室、位置、人员等字典数据进行自定义管理。 |

三、硬件配置基本要求

| 名称 | 数量 | 用途 | 参数配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高拍仪 | 2台 | 快速扫描 | 1、CMOS镜头，主镜头≥1800万，图像有效像素(≥4898*3672)帧率6帧 2、定焦，可拍摄最大A3幅面 3、可识别 、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光；机身自带≥5 英寸 LCD 显示屏。 |
| 标签打印机 | 2台 | 打印二维码标签 | 打印方式:热转印 打印精度: ≥360dpi×720dpi(高分辨率) ≥360dpi×360dpi(标准) ≥360dpi×180dpi(高速) 印字速度: ≥60mm/秒(标准) 高速模式下最高可达到≥80mm/s 最高打印高度: ≥32.0mm(使用36mm色带时) 最小打印长度: ≥4mm |
| 标签色带 | 100卷 | 打印二维码标签（每卷打印150张左右） | 1、标签纸采用PET原材料制造，具有防水、 防油污、耐高温、耐腐蚀、耐磨损等特点。 2、不易退色、不易断裂。室内外都可使用。 3、标签带独有特强保护膜，除了防水及防油外，兼具抗化学分解、褪色、剥蚀、高温及恶劣环境。 |
| 便携式标签打印机 | 2台 | 打印二维码标签，含碳带25卷及色带50卷 | 打印方式:热转印，打印宽度:25-75mm 打印精度≥300dpi 连接方式:蓝牙 USB 电源:2400MAH 打印时长:持续打印4小时，标签纸防水防油、耐磨耐刮。 |
| RFID标签打印机 | 1台 | 打印RFID标签，含80*300m碳带10卷 | 打印方式：热转印、热敏 分辨率：≥300 dpi 最大打印速度：≥8 ips (203.2 mm/s) 最大打印宽度：≥4.16” (105.7 mm) 最大打印长度：≥59" (1500 mm) 多核处理器：双逻辑处理器1.2 GHZ CPU+600 MHZMCU 内存：512MB DDR3 RAM, 8GB Managed NAND Flash |
| 柔性RFID无源标签 | 1000张 | 超高频柔性抗金属标签 | 封装材料:PET 协议:EPCC1G2(IS018000-6C) 工作频率:≥860-960MHz 集成芯片:ImpinjMonza R6-P EPC存储空间:128(96)位 用户存储空间:32(64)位 最大读距:6米(金属表面) |
| 手持超高频PDA | 2台 | 操作医疗设备信息管理系统 | 显示屏：≥5.5 寸IPS 高清屏，分辨率≥720*1440 通讯接口：1个Type-c接口 指示灯：GPS/北斗导航可选择，误差范围+5m CPU：MT6771 八核 64 位处理器 四大核 A73+四小核 A53，主频 2.0GHz 内存容量：RAM:2GB ROM:16GB(标配) RAM:4GB ROM:64GB(选配) 操作系统：Android9.0 识读距离：≥0-20米距离/与标签和环境有关 高频：支持频率13.56MHz 支持协议：针对ISO15693、ISO14443双协议，识读距离0-7厘米(与标签和环境有关) 高频(CPU卡) 支持CPU卡的读写 |
| 多功能智慧屏 | 1台 | 显示全院设备信息 | ≥75英寸，带书写笔及投屏器，外观材质铝合金外框，防眩光钢化玻璃；（0贴合） 物理分辨率≥3840*2160@60hz，背光类型DLED(物理防蓝光)，系统Android 9.0，运行内存(RAM)4GB，内存 (ROM)32GB，投屏兼容性Windows7/8/10，ios9.0及以上，Mac OS X10.8及以上； 触控屏类型：红外；20点触控。 |
| PDA | 6台 | 操作医疗设备信息管理系统 | 1.操作系统：Android 11 及以上。 2.CPU：≥八核高通处理器、主频≥2.0 GHz 或更高。 3.内存≥3GB，存储≥32GB。 4.重量 ≤258 克(带电池)。 5.电池：容量≥4500mAh。 6.显示屏：≥5.5 寸彩色 1280X720 多点触控屏。 7.网络连接： IEEE802.11 a/b/g/n/ac，支持 2.4G 及 5G 频段。 8.蓝牙 ≥Bluetooth Class 5.1 |
| 蓝牙物联网网关 | 75个 | 按科室及工作需求点位布置 | 1、支持普通蓝牙BLE 4.0以上通讯，涵盖频率范围 2402MHz 至 2480MHz； 2、具备Wi-Fi、4G Cat.1、RJ45有线网口进行数据回传； 3、支持OTA无线升级网关固件； 4、支持5V/2A USB充电器DC供电； 5、设备本体颜色：白色； 6、监听扫描半径大于50m； |
| 蓝牙防拆卸定位标签 | 200个 | 按医院要求在指定设备配备，搭配配套的磁吸无线充电宝5个 | 1、电池容量≥1000mAh，可充电电池，需提供产品内部相应电池的照片，并在明显位置体现出电池容量值； 2、电池可充放电循环次数≥300 次，单次充满电续航时间≥2年，电池寿命≥10 年； 3、标签本体外观：ABS+PC喷金属油； 4、支持普通蓝牙BLE 4.0以上通讯，涵盖频率范围 2402MHz 至2480MHz； 5、标签本体具有硬件性质的防拆卸部件，可确保标签被强行拔下、意外脱落、粘胶松动脱落等情况下，能够及时发出标签拆卸告警信息。需提供产品照片，并明确指出防拆卸部件的位置； 6、标签支持直接通过医院现有Wi-Fi AP内的蓝牙模组，进行蓝牙数据回传，免除蓝牙网关的部署。 |
| 蓝牙防拆卸能效定位标签（磁感） | 200个 | 按医院要求在指定设备配备，搭配配套的磁吸无线充电宝5个 | 1、电池容量≥1000mAh，可充电电池，需提供产品内部相应电池的照片，并在明显位置体现出电池容量值； 2、电池可充放电循环次数≥300 次，单次充满电续航时间≥1年，电池寿命≥10 年； 3、支持实时采集设备对外辐射电磁场强度，需提供产品内部用于监测电磁场强度的电子元器件照片，并附以具体说明； 4、标签本体外观：ABS+PC喷金属油； 5、支持普通蓝牙BLE 4.0以上通讯，涵盖频率范围 2402MHz 至 2480MHz； 6、标签本体具有硬件性质的防拆卸部件，可确保标签被强行拔下、意外脱落、粘胶松动脱落等情况下，能够及时发出标签拆卸告警信息。需提供产品照片，并明确指出防拆卸部件的位置； 7、标签需要完全避免介入医疗设备/资产的内部以及供电电路，实现非介入式安装，以避免因标签自身故障导致医疗设备/资产的工作中断； 8、标签支持直接通过医院现有Wi-Fi AP内的蓝牙模组，进行蓝牙数据回传，免除蓝牙网关的部署 |
| 终端电脑 | 2台 | 操作医疗设备信息管理系统 | 主板:≥IntelB660 系列商用芯片组及以上; CPU:≥Intel CoreI7-12700;硬盘:1T,M2SSD;内存:≥16GB DDR4 3600；显示器:≥26"宽屏 16:9；键鼠一套；彩色打印机一台(带扫描功能) |
| 前置机服务器 | 1台 | 部署院内系统 | 2U机架式服务器，CPU 至强E-2378 2.6G 8C； 内存≥32G；硬盘≥6块SAS盘且单块容量≥1.2T，双电源，带导轨。 |
| 服务器 | 1台 | 安装部署医疗设备信息管理系统 | 2U机架式服务器、CPU 至强E-2378 2.6G 16C； 内存≥64G；硬盘≥6块SAS盘且单块容量≥1.2T，双电源，带导轨。 |

包十

19.髋膝关节手术碳纤维牵引床技术参数

1.电动液压传动技术，通过电磁兼容emc测试，运行速度均匀、平稳。

2.采用电动液压驱动，手术台具有台面升/降、前/后倾斜、左/右倾斜、纵向平移、背板折起功能。适合骨科、介入、泌尿外科、胸外科、肾脏外科等需要配合C型臂、X光机使用的科室。

3.液压系统主要部位均采用知名品牌，整体噪音低，≤60dB。

4.手术台采用模块化设计，由头板、大背板、小背板、座板和腿板组成，双背板设计，电动调节背板（延长板），电动调节大背板上折，下折，电动左右倾斜，双背板自由切换。

5.床体采用铝合金和304不锈钢相结合制成。

6.台面板采用碳纤维材料制成,碳纤维大背板可满足 3D 及骨科导航系统 360 º的 X 光拍射需求。

7.底座T型设计，底盘高度≤100mm，可以完全配合G臂机、X光机等使用。

8.手术台可实现头腿板互换功能，具有一键复位功能。腿板、头板采用气动弹簧调节。

9.手术台采用PWM控制方式，具有缓停缓起功能，运行更加平稳。

10.手术台内配有蓄电池及蓄电装置，可确保在AC电源中断时，可自动以备用电源供电继续进行手术，插上电源线后便自动充电。

11.配有骨科牵引架，牵引架采用悬挂式结构，牵引架高度可随意调整，定位可靠，不用时可将牵引架取下放置于专用推车。

12.牵引架具有双关节（大、小臂为碳纤维可透视材质），可以完成不同的角度调节，以达到不同手术的定位需求。

13.牵引架座板为碳纤维材质，座板配有三位插孔，可以更换会阴立柱的位置，满足不同体态患者的透视需求，配有仰卧位、侧卧位档柱，使病人达到最佳手术体位。

14.牵引架适用于创伤外科手术、骨科牵引手术等，开阔的区域可搭配C型臂X光机影像增强器，无阻碍下进行照射。

15.配有侧卧位固定的体位板，适用于髋关节置换术等需要侧卧位固定的手术。

2.技术参数

2.1床面长度≥ 2000mm

2.2床面宽度≥530mm

2.3升降高度≥680mm-980mm

2.4前/后倾斜≥30°

2.5左/右倾斜≥20°

2.6头板上/下调节≥45°/90°

2.7背板上/下调节≥75°/40°

2.8脚板上/下调节≥45°/90°

2.9脚板水平方向≥90°

2.10床面纵向平移（向头部）≥300mm

3.配置：床垫 1套，手按控制器 1只，卡腰架 2件，卡肩架 2件，手臂板 2 件， 托腿架2件，麻醉屏架1件，承合器2件，固定器3件，大背板 1件，移动边轨2件，器械小车1台，骨科牵引架1套，体位板1套

20.髋关节置换专用体位板技术参数

1.主要材质：高分子凝胶

2.与人体组织具有良好的生物相容性

3.不含硅胶或乳胶

4.能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70 ℃

5.产品有阻燃性

6.产品表面材料抑制细菌生长

7.流体垫：

a.产品为半流体状，可塑形后记忆任何形状。

b.能够顺应身体进行任意体位塑形，并零压力长时间维持体位。

c.有凝胶自密封抽气通道，能长时间维持产品内部负压效果。

8.产品可以根据需求尺寸定制

包十一

21.铅屏风技术参数

1.铅当量≥2.0mmPb

2.屏风尺寸（mm）≥H1800*W(500+900+500)

铅玻璃尺寸≥H800*W900

3.透明部分采用防划覆膜高透光率铅玻璃材料;

4.材料抗冲击性好;

5.不透明部分内部为铅复合板，表面为拉丝不锈钢板材料；

6.屏风不变形，安全可靠；

7.屏风配有带刹车功能的静音脚轮，脚轮转向灵活。主体采用优质增强尼龙，轮芯采用优质工程聚丙，轮胶为高弹性热塑弹性体，全部材料均为抗菌、抗老化、防腐蚀材料。

8.屏风二联之间由超轻超薄超柔软型防护材料连接，铅当量≥0.5mmPb，提供第三方检测机构出具的铅当量检测报告。

9.产品符合GBZ130-2020《医用X射线诊断放射防护要求》和YY/T 0292.1-2020

《医用诊断X射线辐射防护器具第1部分:材料衰减性能的测定》。

10.材料满足对达到400 kV的X 射线管电压产生的X 射线辐射和光子能量达到1.3 MeV 的放射性核素发射产生的γ辐射提供防护。

22.骨科医用实心手术电钻大摆锯技术参数

骨钻技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

2．品牌电机；

3．转速≥1100转／分；

4．扭矩≥4.8牛顿·米；

5．使用免消毒电池；

6．电池电压14.4伏；

7．铝合金外壳；

8．噪声≤75dB；

9．温升≤25℃；

空心钻技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

2．品牌电机；

3．转速≥1000转／分；

4．扭矩≥6.8牛顿·米；

5．使用免消毒电池；

6．电池电压14.4伏；

7．铝合金外壳；

8．噪声≤75dB；

9．温升≤25℃；

包十二

23.智能认知筛查康复一体机技术参数

- 软件可搭载符合要求的通用硬件设备上，要求如下：

内存≥4GB、硬盘容量≥64GB存储器配置，屏幕分辨率≥1920*1080；

- 系统可支持进行认知能力的评估和训练；

- 系统可支持蒙特利尔认知评估测试MoCA、简易认知状态评价测试MMSE、波士顿命名测试BNT的电子化量表；

- 系统包括工作记忆、物品再认、数字广度、空间广度、积木测试、画钟测试、视觉图形任务等≥15个测试范式，并支持测试范式的自定义组合；

- 可支持眼动的引导、眼动数据的记录、眼动轨迹的生成和查看等功能；

- 支持多种眼动检测范式，可用于认知障碍、精神心理等疾病的筛查评估。

- 系统测试报告中需包含中国人群正常认知功能的参考范围（常模）；

- 系统能提供演示视频或演示动画或提示文案，指导患者进行测试和训练；

- 系统可支持≥2种认知域训练，并支持训练难度可调整、时长可调整到秒；

- 系统支持操作人员进行操作密码的修改；

- 系统支持患者信息（病历）管理，支持患者（病历）信息的录入；

- 系统能对患者的测试与训练数据进行记录保存，并生成报告，可在历史记录中查询；

- 系统数据存储在数据库中，可通过硬件连接打印机打印报告；

- 系统从患者列表点击开始测试或开始训练时跳转到测试或训练页面的响应时间≤3秒，患者完成认知测试或训练后，生成报告结果用时≤3秒。

- 软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》。

- 系统包含可以使用浏览器访问的云平台，云平台有权限管理、患者信息管理功能，在云平台可查看测评和训练报告并可打印。

- 系统可支持≥5台采集设备同时开展认知功能评估，并能在离线状态下使用，联网状态下采集设备间可进行数据互通与同步。

包十三

24.普通药品架技术参数

尺寸≥1800*900*400mm；

技术参数：

1.柜体全部采用厚≥0.6mm不锈钢板，对开不锈钢门、铝合金扣手，带锁具，≥五块层板，每层配对开不锈钢门。

2.整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。

3.不锈钢柜邻边垂直度、翘曲度、平整度、位度差、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性符合国家标准要求；

4.金属焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀；

5.金属冲压件：无脱层、裂缝；

6.金属电镀层：表面无剥落、返锈、毛刺；表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；

7.配件：钢门锁锁定到位；

8.结构安全：活动部件≤5mm，抽屉有防脱落装置，人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）；

25.医用阴凉药品柜技术参数

一、用  途：

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等,适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

二、主要指标：

2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2.2、样式：立式，双玻璃门。

2.3、有效容积：≥620L。

2.4、外部尺寸，宽度：≤900mm

2.5、外部尺寸，深度：≤710mm

2.6、箱体左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。

2.7、箱体材料：喷涂优质冷轧钢板。

2.8、内胆材料：优质冷板喷涂

2.9、保温材料：全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫

2.10、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃和8-20℃范围内互换,湿度控制在35-75%范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

2.11、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

2.12、压缩机：采用品牌压缩机，效率高、噪音低。

2.13、配置有12个浸塑搁架, 带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。

2.14、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能。

2.15、门体模式：双层中空镀膜反射玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。

2.16、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。自锁万向脚轮设计，移动固定方便。

2.17、冷凝水汇集后由蒸发管自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

2.18、高精度微电脑温度控制系统，控制/报警温度、确保运行状态安全稳定。

2.19、温度传感器置于箱内，真实反映物品实际存储温度。

2.20、大屏温度显示，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃

2.21、配有冷链监控系统，通过手机可以查询温度，温度异常给手机报警，可打印当天及一年内数据，也可打印定义时间段数据,终身免费升级和使用软件,与医院原系统兼容。

2.22、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

2.23、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。

26.医用冷藏药品柜技术参数

一、用  途：

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等,适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

二、主要指标：

2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2.2、样式：立式，双玻璃门。

2.3、有效容积：≥600L,双开门

2.4、外部尺寸，宽度：≤1200mm

2.5、外部尺寸，深度：≤560mm

2.6、箱体左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。

2.7、箱体材料：喷涂优质冷轧钢板。

2.8、内胆材料：优质冷板喷涂

2.9、保温材料：全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫

2.10、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在8－20℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

2.11、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

2.12、压缩机：采用品牌压缩机，效率高、噪音低。

2.13、配置有12个浸塑搁架, 带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。

2.14、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能。

2.15、门体模式：双层中空镀膜反射玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。

2.16、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。自锁万向脚轮设计，移动固定方便。

2.17、冷凝水汇集后由蒸发管自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

2.18、高精度微电脑温度控制系统，控制/报警温度、确保运行状态安全稳定。

2.19、温度传感器置于箱内，真实反映物品实际存储温度。

2.20、大屏温度显示，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃

2.21、可选配冷链监控系统，通过手机可以查询温度，温度异常给手机报警，可打印当天及一年内数据，也可打印定义时间段数据。

2.22、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

2.23、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。

27.医用冷藏药品柜技术参数

一、用  途：

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等,适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

二、主要指标：

2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2.2、样式：立式，单玻璃门。

2.3、有效容积：≥100L。

2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥470*500*1070

2.5、箱体内部尺寸（宽*深*高mm）：≥360*400*870

2.6、净重/毛重（KG）：≥ 35/40

2.7、箱体材料：喷涂优质冷轧钢板。

2.8、内胆材料：抗氧化高强度PS板

2.9、保温材料：全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫

2.10、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

2.11、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

2.12、压缩机：采用品牌压缩机，效率高、噪音低。。

2.13、配置有4个浸塑搁架, 带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。

2.14、门体模式：双层中空镀膜反射玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。

2.15、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。自锁万向脚轮设计，移动固定方便。

2.16、大屏温度显示，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃

2.17、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

2.18、报警模式：声光报警功能。

2.19、箱体左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。

28.电子温湿度数据采集器技术参数

1、LCD液晶显示屏≥4英寸，双色背光，声光双重报警；

2、电容感应按键；

3、丰富的传感器接口：采用NTC高精度传感器，检测温度范围：-200~100℃，湿度检测温度范围1%～100%，显示精度±0.1℃；

4、4G全网通数据上传至云服务器，用户随时通过电脑或移动终端登陆查看信息；

- 内置储存器，自动记录数据，支持断线续传功能，保证监控数据的完整性；

- USB数据导出功能，可生成EXCEL报表和PDF只读文件，随时导出、打印。

7、具有温度异常平台短信报警、微信推送报警、电话报警、本地平台语音报警；

8、模块与服务器通讯协议经加密处理并含有校验逻辑，有效杜绝竞争对手恶意破坏系统。

9、采集频率（时间间隔）：可自由设定（30秒～24小时可设），温度上下限、报警延时、报警短信号码等参数进行设置；

10、锂电池容量≥5000mAh，断电后最长待机时间≥7天；

29.电子药品转运箱技术参数

1、容积≥5L，单门结构设计。

2、规格：重量≤3.5Kg，节省空间，外部尺寸（宽*深*高）≤320*270*260mm，内部尺寸（宽*深*高）≤230*150*170mm，装载量(400ml血液)：≥8袋。

3、微电脑控制，内置3个数字式温度传感器，控温精度≤0.1℃；

4、通电稳定运行后，箱内储藏温度可稳定至2～6℃；

5、内嵌式PCM蓄冷技术，空箱保温时间可达60分钟，保温时间箱内温度稳定至2～10℃；

6、多重故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、显示闪烁报警）；

7、半导体主动制冷方式；

8、散热风机：品牌风机；

9、材料：箱体采用ABS，轻携方便；内胆采用铝板，导冷效果更优，聚氨酯发泡材料填充，增强保温性能；

10、电源可支持12V与220V转换，支持点烟器插头，便于车载；

11、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度；

12、门体扣锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全；

13、产品标配冷链监控模块，温湿度数值显示，信息可上传至海尔云平台，随时随地查询。

14、配备GPS定位，可实时查询设备运动轨迹；

15、支持蓝牙打印功能，实现一键式打印；

16、箱内摄像头可实现箱内有无储物识别，储物提醒报警。

17. 配备智能监控系统：实现血液的智能化定位、追踪、监管，助力输血科血液管理和血液零浪费。

18、产品符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证。