公开招标文件

采购项目编号：青海浩驰公招（货物）2025-099号

采购项目名称：农、畜、水产品质量安全检测耗材采购项目

采购人：青海省农产品质量安全检测中心

采购代理机构：青海浩驰招标代理有限公司

2025年06月

目录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	6

9.投标保证金	6

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	6

12.投标文件的编制要求	7

四、电子投标文件的上传	7

13. 电子投标文件的上传	7

14.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式	7

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回	8

五、开标	8

16.开标	8

六、资格审查程序	8

17.资格审查	8

七、评审程序及方法	9

18.评标委员会	10

19.评审工作程序	10

20.评审方法和标准	13

八、中标	14

21.推荐并确定中标人	17

22.中标通知	17

九、授予合同	18

23.签订合同	18

十、其他	19

24. 串通投标的情形	19

25. 废标	19

26. 中标服务费	19

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	21

第四部分  投标文件格式	34

封面（上册）	35

目录（上册）	35

（1）投标函	36

（2）法定代表人证明书	37

（3）法定代表人授权书	38

（4）投标人承诺函	39

（5）投标人诚信承诺书	40

（6）资格证明材料	41

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	42

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	43

（9）无重大违法记录声明	44

目录（下册）	45

（10）评分对照表	47

（11）开标一览表（报价表）	48

（12）分项报价表	49

（13）技术规格响应表	50

（14）投标产品相关资料	51

（15）投标人的类似业绩证明材料	52

（16）中小企业声明函	53

（17）残疾人福利性单位声明函	54

（18）监狱企业证明资料	55

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	56

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

（一）投标要求	57

1.投标说明	57

2.重要指标	57

3.商务要求	57

二、 技术参数	58

第一部分  投标邀请

青海浩驰招标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省农产品质量安全检测中心（以下均简称“采购人”）委托,拟对农、畜、水产品质量安全检测耗材采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海浩驰公招（货物）2025-099号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 农、畜、水产品质量安全检测耗材采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 231万元（包1:108.2万元；包2:43.8万元；包3:7.4万元；包4:71.6万元） |
| 最高限价 | 231万元（包1:108.2万元；包2:43.8万元；包3:7.4万元；包4:71.6万元） |
| 项目分包个数 | 本项目分4个包 |
| 采购要求 | 招标内容：具体内容详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。 |
| 公告发布时间 | 2025年06月11日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年06月12日至2025年06月18日 |
| 获取招标文件方式 | 投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 招标文件售价 | 0元 |
| 获取招标文件 | 政采云平台线上获取 青海浩驰招标代理有限公司 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓A座13B-11334室 联系人：祁先生、李女士 联系电话：15500502874、18297214971 电子邮箱：qhhczb11@163.com |
| 投标截止及开标时间 | 2025年07月07日10时00分（北京时间） 注：投标人务必在开标当天10：00分之前进入电子开标系统完成电子签到，如未签到无法解密的，视为自动放弃。 |
| 投标及开标地点 | 政采云线上平台 青海省政务服务监督管理局二楼开标室2 加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海省农产品质量安全检测中心 联系人：郭老师 电 话：0971-8247234 |
| 代理机构联系人 | 青海浩驰招标代理有限公司 联系人：祁先生、李女士 联系电话：15500502874、18297214971 邮箱地址：qhhczb11@163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓A座13B-11334室 |
| 代理机构开户行 | 兴业银行股份有限公司西宁分行 |
| 收款人 | 青海浩驰招标代理有限公司 |
| 银行账号 | 632010100100197890 |
| 其他事项 | 1、本次项目招标采用线上进行，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。 3、线上CA： PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。 4、公示网址： 青海省政府采购网（http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html） |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-3660357 |

第二部分  投标人须知

- 一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

投标保证金：本项目免缴

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日（说明：一般为60天）。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

（10）评分对照表

（11）开标一览表（报价表）

（12）分项报价表

（13）技术规格响应表

（14）投标产品相关资料

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）中小企业声明函

（17）残疾人福利性单位声明函

（18）监狱企业证明资料

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统；加密电子投标文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763.

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

12.4按照招标文件及电子投标文件格式要求制作电子投标文件并进行上传至政采云评标系统。

- 四、电子投标文件的上传

13. 电子投标文件的上传

12.1 电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件及电子评标系统要求上传。

14.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

- 五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员线上签字确认后随采购文件一并存档。

- 六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第11.1（1-9）要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（12）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

- 中小企业

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014]68 号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

注：关于中小微型企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的相关规定。

- （2）适用范围

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业扶持政策：

a.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

b.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

c.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）需提供资料

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），属中小企业的，投标人须提供《中小企业声明函》（详见第四部分 投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第四部分 投标文件格式），并对声明的真实性负责，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

根据财政部司法部出台的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014]68 号），属监狱企业的，投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（详见第四部分 投标文件格式）。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

- 评审方法一：最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

评审方法二：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、实施方案、履约能力、售后服务计划、措施及服务承诺等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

包1-包4评分标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%；（四舍五入后保留小数点后两位）。 （2）因落实政府采购政策，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的小微企业的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：1、预留100%专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。） （3）残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业或监狱企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平（42分） | 技术参数（41分）：所投产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得41分；每有一项负偏离扣2分，扣完该项得分为止。 节能和环保（1分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
| 3 | 实施方案（10分） | 供应商针对本项目特点制定详细的货物供货、配送方案。包含：①项目实施计划；②项目实施团队及职责；③运输、交付方案；④质量保证体系及措施；⑤应急处置预案及措施。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得10分，每缺少一项内容扣2分，所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。 |
| 4 | 履约能力 (8分) | 供应商提供投标截止日前类似项目业绩证明材料（2022年1月1日至今）。每提供1项得2分，满分8分；不提供不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。） |
| 5 | 售后服务计划、措施及服务承诺（10分） | 售后服务计划、措施及服务承诺（10分），包含：①售后服务机构和人员；②售后服务内容和流程；③售后服务响应时间和质量；④售后服务方式和特色；⑤在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、更换服务方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得10分，每缺少一项内容扣2分，所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。 |

20.3 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

- 八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海省政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

- 十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人

26.2 收费金额：中标金额按照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文为基准计算后下浮15%。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

- （货物类）

青海省政府采购项目合同书（范本）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHHC-2025-099号-包1/包2/包3/包4

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                  （盖章）

中标人（乙方）：                  （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 2025 年*月*日项目的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为****的项目采购合同：

- 一、签订本政府维护合同的依据

1、招标文件；

2、招标文件的更正、变更公告；

3、成交供应商提交的投标文件；

4、招标采购文件中规定的政府采购合同通用条款；

5、成交通知书；

6、履约保证金缴费证明；

7、省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                     包号：            单位：元

| 标的名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币_______（大写） 元。

本合同以人民币进行结算，合同包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

- 三、交货时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；交货地点：                  。

2.乙方提供不符合招投标报价文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

4.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

- 四、付款方式

签订合同前，乙方向甲方提交10%履约保证金计（大写）：      元，待所有产品交付验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满，且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

签订合同后，甲方向乙方支付合同总价款的30%即人民币（大写）：    元。 乙方所交付的所有产品由甲方验收，验收合格后,按合同金额向乙方支付合同总价款的70%（按进度支付的根据项目情况确定），即人民币（大写）：    元。

- 五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

- 六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、参数标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

- 七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在约定天数内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

- 十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间：    年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品60个工作日内，国产产品30个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海浩驰招标代理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号/包号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 60 日历日内有效。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海浩驰招标代理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海浩驰招标代理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或签章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海浩驰招标代理有限公司

关于贵方2025年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海浩驰招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2023年度或2024年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、（2024年10月-至今）任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海浩驰招标代理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（10）评分对照表………………………………………………………所在页码

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………所在页码

（13）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（14）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（16）中小企业声明函…………………………………………………所在页码

（17）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（18）监狱企业证明资料………………………………………………所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

包      号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

包      号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包“第五部分 采购项目要求及技术参数中二、技术参数”中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

包      号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“第五部分 采购项目要求及技术参数中二、技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自近2022年1月1日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。（具体年份根据评分要求提供）

- （16）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于   工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数

据的新成立企业可不填报。

2.若无此项内容，可不提供此函。

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海浩驰招标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （18）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应响应文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业证明资料的，以提供虚假材料谋取成交处理；若无此项内容可不提供此函。

投标人名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：按甲方需求供货，2025年11月30日前完成所有产品供货。

3.2.交货地点：青海省农牧大厦22楼。

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.质保期：1年

- （二）技术参数

包1：仪器设备耗材

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色谱柱 | Thermo离子色谱仪2100,AS-16，原厂配件。 | 1根 |
| 2 | 色谱保护住 | Thermo离子色谱仪2100,AS-16，原厂配件。 | 1根 |
| 3 | 预处理柱 | Thermo离子色谱仪2100,原厂配件。 | 2包 |
| 4 | 预处理柱 | Thermo离子色谱仪2100,原厂配件。 | 2包 |
| 5 | 抑制器 | Thermo离子色谱仪2100,原厂配件，ASRS-3004mm。 | 1个 |
| 6 | 抑制器 | Thermo离子色谱仪2100,原厂配件，MSM II。 | 1个 |
| 7 | 阳离子交换固相萃取柱 | 混合型阳离子交换固相萃取柱,基质为苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯基苯高聚物,填料质量为 60mg,体积为3mL（或相当者），适用于GB/T22388-2008第一法。 | 300个 |
| 8 | 液相色谱柱 | C18柱,250 mmX4.6 mm[内径(i.d.)],5 μm，适用于GB/T22388-2008第一法。 | 1根 |
| 9 | 矩管 | PE icpms350X原装配件。 | 5根 |
| 10 | 液相色谱柱C18 | 强阳离子交换与反向C18混合填料，填料比例1：4，2.1mm*150mm，5μm，适用于GB/T22388-2008第二法。 | 1根 |
| 11 | 氨基固相萃取柱 | Sep-Pak Vac氨基固相萃取柱或相当者，1 g,6 mL，50支/盒。 | 7盒 |
| 12 | QuEChERS萃取包 | 4g硫酸镁，1g氯化钠，1g柠檬酸钠， 0.5 g 柠檬酸二钠，带50mL离心管盒陶瓷均质子(50支/盒)。 | 53盒 |
| 13 | QuEChERS净化包 | 900mg硫酸镁，150mgPSA，15mg GCB ，带15mL离心管，25支/盒（深色，浅色提取包各占一半）。 | 106盒 |
| 14 | 液相色谱柱 | C18柱，3.0（内径）*100mm，粒径 2.7um。 | 10支 |
| 15 | 黑色柱塞杆密封圈 | GFP，LC-10ADVP，LC-20AD/AB(Shimadzu)，适用于岛津液相LC-20AD泵。 | 10个 |
| 16 | 进样器转子 | Rotor PEEK HV 2010（SIL-HT），适用于岛津液相SIL-20A进样器。 | 1个 |
| 17 | 进样针 | Coated Injection Needle Kit（SIL-20A），适用于液相SIL-20A进样器。 | 1支 |
| 18 | 进样针针头密封件 | Peek, SIL-20A（Shimadzu），适用于液相SIL-20A进样器。 | 2个 |
| 19 | 质谱仪调谐液 | 从低到高浓度的PPG校准溶液，适用于Sciex 液质联用仪 质谱QTRAP 4500。 | 1套 |
| 20 | 气相不分流衬管 | 超惰性 ，无拼接，带石英棉，配带有O型圈，适用于安捷伦气相色谱仪7890A，6890N进样口。 | 5盒 |
| 21 | 隔垫 | 11mm 50/pk，耐高温，适用于安捷伦气相色谱仪7890A，6890N进样口。 | 5盒 |
| 22 | 色谱柱 | DB-17，40℃～280℃（300℃） 30m*025mm*025um 与安捷伦气相色谱仪7890A配套使用。 | 3个 |
| 23 | 色谱柱 | DB-1701P，-20℃～280℃（300℃） 30m*025mm*025um 与安捷伦气相色谱仪6890N配套使用。 | 3个 |
| 24 | 石墨垫 | 1.0mm*053（10pk）适用于安捷伦气相色谱仪6890N，7890A色谱柱DB-1701P，DB-17配套使用。 | 10盒 |
| 25 | 进样针 | 10uL 能够吸糖分，粘性较高的溶液，与岛津GC-MS TQ8040配套使用。 | 10盒 |
| 26 | 不分流玻璃衬管 | 超惰性，splitless w/wool， 5/pk，配带有O型圈，用于岛津GC-MS TQ8040 （GC2010 Series ）。 | 20盒 |
| 27 | 色谱柱 | SH-RXi-5SiLMS，30m*025mm*025um，与岛津GC-MS TQ8040（GC2010 Series ）配套使用。 | 5个 |
| 28 | PTV衬管 | PTV2010(1.5mm*3.5*95) ，（5个/盒）带石英棉，配带有O型圈，用于岛津GC-MS TQ8040GC2010 Series。 | 10盒 |
| 29 | Icpms 可拆卸石英炬管 | PE N812206，原厂，可拆卸石英炬管适用ELANs所有型号。用于ELAN ICP-MS系统的EasyGlide.炬管系统。 | 5个 |
| 30 | 滴定管 | 25ml棕色，A级，附有检定校准证书。 | 2套 |
| 31 | 乳品成分分析仪配件 | 主板（测量范围：脂肪0.01％-20.00％；蛋白质2.00％-7.00％；乳糖0.01％-6.00％；SNF3.00％-15.00％；温度：1℃-40℃；固体：0.4％-1.5％；密度：1015kg／ms-1040kg／m3；准确度：脂肪±0.10％；蛋白质和SNF±0.15％；乳糖±0.20％；温度：±1℃；固体：±0.05％；密度士0.3kg／m3；RS232 端口数据输出，用于同电脑或打印机连接；样本量25ml）、打印机（配套脂肪、非脂固、蛋白质等项目检测，可以做标准曲线，可连电脑和打印机）； 准确度：脂肪±0.10，蛋白质和非脂固体±0.15，乳糖±0.20。 | 1套 |
| 32 | 便携乳品成分分析仪配件 | 主板（检测范围：脂肪0.01%~45%；蛋白质2%~15%；乳糖0.01%~20%；非脂固3%~15%；密度1000~1160kg/m3；加水率0%~70%；冰点-0.400℃~0.700℃；灰分0.4%~4%；奶温度5℃~40℃；PH值0~14；电导率2~14mS/cm；精度：脂肪±0.06%；蛋白质±0.15%；乳糖±0.2%；非脂固±0.15%；密度±0.3kg/m3；加水率±3%；冰点±0.005℃；灰分±0.05%；奶温度±1℃；PH值±0.05%；电导率±0.05%mS/cm）、打印机（配套脂肪、非脂固、蛋白质、冰点、PH值等项目检测），可携带。 | 1套 |
| 33 | 锥孔 | waters TQS液质，一级(取样)锥孔, 0.8mm，原厂配件700005350 | 1个 |
| 34 | C18柱子 | 适应于waters TQS液质 ，ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard Pre-column, 130A, 1.7 um, 2.1 mm X 50 mm，原厂配件186002350 | 1个 |
| 36 | 五氟苯基柱 | 适应于waters TQS液质,Kinetex® 2.6 um F5 100 A, LC Column 50mm x 3.0 mm,原厂配件00B-4723-Y0 | 1个 |
| 38 | C18色谱柱 | 适应于waters TQS液质, XBridge BEH C18 Column,130A,3.5 um,2.1 mmX 100 mm,原厂配件186007766 | 1个 |
| 40 | ODS-C18 色谱柱 | 适应于waters TQS液质，XBridge BEH,C18,3.5 um, 50 mm X2.1 mm,原厂配件186003021 | 1个 |
| 41 | C18色谱柱 | 适应于安捷伦1100,C18 5um 110A4.6*150mm，PHENOMENEX,原厂配件OOF-4454-EO | 1个 |
| 42 | EC-C18 色谱柱 | 适应于安捷伦1260,EC-C18 4um 4.6*150mm,原厂配件693970-902 | 1个 |
| 43 | 柱塞杆密封垫 | 适应于waters TQS液质，一包两个,原厂配件700002599 | 1包 |
| 44 | 柱塞杆 | 适应于waters TQS液质，一包两个,原厂配件700002600 | 1包 |
| 45 | 主动单向阀 | 适应于waters TQS液质，一包1个，原厂配件700005165 | 1包 |
| 46 | 被动单向阀 | 适应于waters TQS液质，一包1个，原厂配件700002596 | 1包 |
| 47 | 15ul进样针 | 适应于waters TQS液质，一包1个，原厂配件700005215 | 1包 |
| 48 | 阀前过滤芯 | 适应于waters TQS液质，一包1个，原厂配件700011349 | 2包 |
| 49 | 锥孔O形圈 | 适应于waters TQS液质，一包1个，原厂配件700004321 | 2包 |
| 50 | 不锈钢毛细管 | 适应于waters TQS液质，一包2个，原厂配件 700004206 | 2包 |

注：QuEChERS净化包为核心产品。

包2：试剂、药品、标准品

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏水 | 蒸馏水，4.5L/瓶，4瓶/箱，105℃专业蒸馏制法。 | 40箱 |  |
| 2 | 乙腈 | 4L/瓶，LC-MS。 | 60瓶 |  |
| 3 | 甲醇 | 4L/瓶，LC-MS。 | 70瓶 |  |
| 4 | 丙酮 | 500ml，GC-MS。 | 32瓶 |  |
| 5 | 50%氢氧化钠溶液 | 500ml，色谱纯。 | 5瓶 |  |
| 6 | 碳酸钠 | 500g，色谱纯。 | 5瓶 |  |
| 7 | 碳酸氢钠 | 500g，色谱纯。 | 5瓶 |  |
| 8 | 硫氰酸钠标准品 | CAS：540-72-7，纯度≥99%，适用于NY/T 3513。 | 4瓶 |  |
| 9 | 硫酸铜 | 500g，色谱纯。 | 5瓶 |  |
| 10 | 硫酸钾 | 500g，色谱纯。 | 5瓶 |  |
| 11 | 硫酸 | 500ml，分析纯。 | 5瓶 |  |
| 12 | 硼酸 | 500g，色谱纯。 | 1瓶 |  |
| 13 | 甲基红指示剂 | 100ml，色谱纯。 | 1瓶 |  |
| 14 | 溴甲酚绿指示剂 | 100ml，色谱纯。 | 1瓶 |  |
| 15 | 亚甲基蓝指示剂 | 100ml，色谱纯。 | 1瓶 |  |
| 16 | 氢氧化钠 | 500g，色谱纯。 | 5瓶 |  |
| 17 | 异戊醇 | 4L/瓶，色谱纯。 | 4瓶 |  |
| 18 | 氨水 | 500ml，色谱纯。 | 1瓶 |  |
| 19 | 三氯乙酸 | 500ml，分析纯。 | 5瓶 |  |
| 20 | 柠檬酸 | 500g，色谱纯。 | 1瓶 |  |
| 21 | 辛烷磺酸钠 | 500g，色谱纯。 | 1瓶 |  |
| 22 | 无水乙醚 | 500ml，色谱纯。 | 10瓶 |  |
| 23 | 乙酸乙酯 | 4L/瓶，色谱纯。 | 5瓶 |  |
| 24 | 正己烷 | 4L/瓶，色谱纯。 | 6瓶 |  |
| 25 | 甲酸 | 500ml质谱纯，适用于液相质谱。 | 1瓶 |  |
| 26 | 甲酸铵 | 25g，适用于液相质谱。 | 2瓶 |  |
| 27 | 硝酸 | 500ml，优级纯。 | 16瓶 |  |
| 28 | 二氯甲烷 | 500ml，色谱纯。 | 5瓶 |  |
| 29 | 三聚氰胺标准品 | CAS 108-78-01，纯度＞99.0%。 | 9支 |  |
| 30 | 重金属混标溶液 | 24种重金属1000ug/ml，50ml。 | 10支 |  |
| 31 | 铅单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml。 | 2支 |  |
| 32 | 铬单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml。 | 2支 |  |
| 33 | 汞单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml。 | 2支 |  |
| 34 | 砷单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml。 | 2支 |  |
| 35 | 镉单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml。 | 2支 |  |
| 36 | 敌敌畏 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 37 | 氯氰菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 38 | 溴氰菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 39 | 乐果 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 40 | 滴滴涕 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 41 | 氰戊菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 42 | 多菌灵 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 43 | 百菌清 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 44 | 毒死蜱 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 45 | 乙酰甲胺磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 46 | 抗蚜威 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 47 | 杀螟硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 48 | 氯氟氰菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 49 | 三唑酮 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 50 | 克百威 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 51 | 辛硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 52 | 氧乐果 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 53 | 敌百虫 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 54 | 甲拌磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 55 | 甲胺磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 56 | 马拉硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 57 | 喹硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 58 | 倍硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 59 | 二嗪磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 60 | 阿维菌素 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 61 | 甲氰菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 62 | 久效磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 63 | 联苯菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 64 | 甲基对硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 65 | 苯醚甲环唑 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 66 | 腐霉利 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 67 | 甲霜灵 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 68 | 甲基嘧啶磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 69 | 水胺硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 70 | 乙硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 71 | 吡虫啉 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 72 | 丙溴磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 73 | 甲基异柳磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 74 | 甲萘威 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 75 | 杀扑磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 76 | 速灭磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 77 | 五氯硝基苯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 78 | 仲丁威 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 79 | 艾氏剂 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 80 | 胺菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 81 | 除虫脲 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 82 | 地虫硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 83 | 狄氏剂 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 84 | 啶虫脒 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 85 | 对硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 86 | 伏杀硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 87 | 氟虫腈 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 88 | 磷胺 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 89 | 硫丹 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 90 | 灭线磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 91 | 三氯杀螨醇 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 92 | 三唑磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 93 | 杀虫畏 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 94 | 亚胺硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 95 | 异丙威 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 96 | 异狄氏剂 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 97 | 异菌脲 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 98 | 蝇毒磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 99 | 胺丙畏 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 100 | 百治磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 101 | 除线磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 102 | 稻丰散 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 103 | 氟胺氰菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 104 | 甲基毒死蜱 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 105 | 腈菌唑 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 106 | 氯菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 107 | 咪鲜胺 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 108 | 皮蝇磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 109 | 烯酰吗啉 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 110 | 乙拌磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 111 | 莠去津 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 112 | 治螟磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 113 | 残杀威 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 114 | 哒嗪硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 115 | 对氧磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 116 | 二溴磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 117 | 伐灭磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 118 | 氟氯氰菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 119 | 嘧啶磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 120 | 嘧霉胺 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 121 | 灭多威 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 122 | 七氯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 123 | 噻菌灵 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 124 | 噻螨酮 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 125 | 速灭威 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 126 | 特丁硫磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 127 | 涕灭威 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 128 | 溴螨酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 129 | 乙烯菌核利 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 130 | 异柳磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 131 | 苯线磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 132 | 吡唑醚菌酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 133 | 草甘膦 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 134 | 哒螨灵 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 135 | 二甲戊灵 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 136 | 氟氰戊菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 137 | 高效氯氟氰菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 138 | 甲拌磷砜 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 139 | 甲基立枯磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 140 | 甲基硫菌灵 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 141 | 克螨特 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 142 | 林丹 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 143 | 硫环磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 144 | 硫线磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 145 | 氯吡脲 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 146 | 灭菌磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 147 | 灭蝇胺 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 148 | 灭幼脲 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 149 | 噻虫嗪 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 150 | 杀虫脒 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 151 | 涕灭威砜 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 152 | 3-羟基克百威 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 153 | 虫酰肼 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 154 | 地胺磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 155 | 氟啶脲 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 156 | 甲拌磷亚砜 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 157 | 甲基硫环磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 158 | 甲基拖布津 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 159 | 氯虫苯甲酰胺 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 160 | 氯唑磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 161 | 嘧菌酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 162 | 内吸磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 163 | 霜霉威 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 164 | 顺式氯菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 165 | 涕灭威亚砜 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 166 | 乙烯利 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 167 | 乙基多杀菌素L | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 168 | 乙基多杀菌素J | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 169 | 丙环唑 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 170 | 虫螨腈 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 171 | 代森锰锌 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 172 | 溴氟氰菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 173 | 烯菌灵 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 174 | 地毒磷 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 175 | 多杀菌素 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 176 | 多效唑 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 177 | 氟虫腈砜 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 178 | 氟虫腈硫醚 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 179 | 氟甲腈 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 180 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 181 | 噻苯隆 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 182 | 顺式氰戊菊酯 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 183 | 双甲脒 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 184 | 戊唑醇 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 1支 |  |
| 185 | 六六六 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。 | 5支 |  |
| 186 | 农药混标1 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准，成分是苯醚甲环唑，吡虫啉，噻虫嗪，虫酰肼，嘧菌酯，多菌灵，霜霉威，咪鲜胺，哒螨灵，嘧霉胺，烯酰吗啉，氯虫苯甲酰胺，异菌脲，丙溴磷，克百威，3-羟基克百威，灭多威，内吸磷，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，氧化乐果，涕灭威，辛硫磷，乙酰甲胺磷，甲霜灵，灭幼脲，除虫脲，二甲戊灵，氯吡脲，乙基多杀菌素L，乙基多杀菌素J，戊唑醇，噻苯隆，啶虫脒，吡唑醚菌酯，阿维菌素，氟啶脲，涕灭威砜，涕灭威亚砜等共38种农药。 | 3支 |  |
| 187 | 农药混标2 | 100ug/mL，1mL装，二级标准物质，提供证书，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准。成分是甲胺磷，对硫磷，甲基对硫磷，六六六，三氯杀螨醇，甲拌磷，水胺硫磷，甲基异柳磷，氟虫腈，毒死蜱，多效唑，氟甲腈，氟虫腈硫醚，氟虫腈砜，三唑磷，乐果，硫环磷，氯唑磷，敌敌畏，杀螟硫磷，马拉硫磷，亚胺硫磷，倍硫磷，氯氰菊酯，氰戊菊酯，溴氰菊酯，甲氰菊酯，联苯菊酯，氯氟氰菊酯，氟氯氰菊酯，虫螨腈，五氯硝基苯，三唑酮，百菌清，腐霉利，乙烯菌核利，灭蝇胺，氯菊酯（异构体之和），醚菊酯，抑霉唑等40种农药。 | 3支 |  |
| 188 | Icpms调协液 | 500mL，适用于ICP-MS仪器NEXIDN350X，原厂生产。 | 2瓶 |  |
| 189 | 硫氰酸纳快速检测试剂盒 | 50T/盒，化学比色，2mg/kg。 | 6盒 |  |
| 190 | 三聚氰胺快检试剂盒 | 96T/盒，胶体金，10-15PPB。 | 4盒 |  |
| 191 | 叔丁基甲醚 | 1L LC/MS | 2箱 |  |
| 192 | 叔丁基甲醚 | 分析纯 500ml | 40瓶 |  |
| 193 | 甲酸 | LC/MS 100ml | 1瓶 |  |
| 194 | 无水甲醇 | 分析纯 500ml | 100瓶 |  |
| 195 | 乙二醇 | 分析纯 500ml | 15瓶 |  |
| 196 | 乙二胺四乙酸二钠·二水 | 分析纯 500g | 1瓶 |  |
| 197 | 柠檬酸·一水 | 分析纯 500g | 1瓶 |  |
| 198 | 溴麝香草酚蓝指示剂 | 分析纯 25g | 1瓶 |  |
| 199 | 聚山梨酯80 | 分析纯 100ml | 1瓶 |  |
| 200 | 正己烷 | 分析纯 500ml | 1瓶 |  |
| 201 | 环己烷 | 分析纯 500ml | 1瓶 |  |
| 202 | 卡尔费休试剂 | F值5 100ml | 1瓶 |  |
| 203 | 甲酸铵（色谱纯） | 分析纯 500ml | 1瓶 |  |
| 204 | 重铬酸钾 | 分析纯 500g | 3瓶 |  |
| 205 | 乙酸乙酯 | 分析纯 500ml | 100瓶 |  |
| 206 | 95%乙醇 | 分析纯 500ml | 20瓶 |  |
| 207 | 无水乙醇 | 分析纯 500ml | 100瓶 |  |
| 208 | 冰点仪校准液 | Astori：CryoSmart 20用 ，A:0.000摄氏度 250ml ，B：-0.557摄氏度 250ml ，C:-0.512摄氏度 250ml | 1套 |  |
| 209 | 氨基酸混合溶液标准物质 | GBW(E)100062 1mL | 2支 |  |
| 210 | β-葡萄苷醛甙酶-硫酸芳基酶 | 2ml,β-葡萄苷醛甙酶100000单位/ml,硫酸芳基酶<20000单位/ml, CAS号9001-45-0 | 15瓶 |  |
| 211 | 4种四环素类药物固体混标 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB 31658.17-2021标准 | 5支 |  |
| 212 | 甲醇中19种磺胺类药物混标溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB 31658.17-2021标准 | 5支 |  |
| 213 | 甲醇中13种喹诺酮类药物混标溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB 31658.17-2021标准 | 5支 |  |
| 214 | 氯丙嗪标准溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB/T 20763-2006标准 | 5支 |  |
| 215 | 甲醇中18种β-受体激素混标溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB 31658.22-2022标准 | 5支 |  |
| 216 | 甲醇中13种β-受体激素混标内标溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB 31658.22-2022标准 | 5支 |  |
| 217 | 乙腈中8种激素混标溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于农业部1031号公告-2-2008标准 | 6支 |  |
| 218 | 地塞米松标准溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于农业部1031号公告-2-2008标准 | 1支 |  |
| 219 | 倍他米松标准溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于农业部1031号公告-2-2008标准 | 1支 |  |
| 220 | 乙腈中泼尼松-D8溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于农业部1031号公告-2-2008标准 | 2支 |  |
| 221 | 甲醇中泼尼松-D8溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于农业部1031号公告-2-2008标准 | 2支 |  |
| 222 | 甲醇中地塞米松D4溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于农业部1031号公告-2-2008标准 | 2支 |  |
| 223 | 乙腈中倍他米松D5溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于农业部1031号公告-2-2008标准 | 2支 |  |
| 224 | 甲醇中倍氯米松D5溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于农业部1031号公告-2-2008标准 | 2支 |  |
| 225 | 乙腈中氢化可的松-D3溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于农业部1031号公告-2-2008标准 | 2支 |  |
| 226 | 乙腈中2种孔雀石绿混标溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB/T 19857-2005标准 | 3支 |  |
| 227 | 乙腈中2种孔雀石绿内标混标溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB/T 19857-2005标准 | 3支 |  |
| 228 | 甲醇中氯霉素溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB 31658.2-2021标准 | 3支 |  |
| 229 | 甲醇中氯霉素-D5(异构体混合物)内标溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB 31658.2-2021标准 | 3支 |  |
| 230 | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物混标溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB 31656.13-2021标准用于 | 3支 |  |
| 231 | 乙腈中4种硝基呋喃代谢物内标混标溶液 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于GB 31656.13-2021标准用于 | 3支 |  |
| 232 | 甲醇中6种喹诺酮类药物混标混标 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于农业部1077号公告-1-2008标准 | 3支 |  |
| 233 | 甲醇中3种喹诺酮类内标混标溶液（氚代诺氟沙星、氚代环丙沙星、氚代恩诺沙星） | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于农业部1077号公告-1-2008标准 | 3支 |  |
| 234 | 地西泮液体标准品 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于SN/T 3235-2012标准 | 3支 |  |
| 235 | 萘-甲醇溶液标准品 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于JJG 705-2014标准 | 4瓶 |  |
| 236 | 利血平标准品 | 100ug/mL，1ml装，RM级标准物质，提供证书，适用于JJF 1317-2011标准 | 2瓶 |  |
| 237 | FTQC-02-01单一菌落总数质控样 | 10E4CFU/mL-10E5CFU/mL，2支/盒，提供证书，适用于GB 4789.2-2022标准 | 3支 |  |
| 238 | 0.1mol/l盐酸滴定液 | 100ml/瓶，中国国家标准品的二级标准物质GBW(E)，提供证书，适用于GB/T 601-2016标准 | 10瓶 |  |
| 239 | 0.1mol/l氢氧化钠滴定液 | 100ml/瓶，中国国家标准品的二级标准物质GBW(E)，提供证书，适用于GB/T 601-2016标准 | 15瓶 |  |
| 240 | 0.05mol/l氢氧化钠滴定液 | 100ml/瓶，中国国家标准品的二级标准物质GBW(E)，提供证书，适用于GB/T 601-2016标准 | 10瓶 |  |
| 241 | 0.1mol/l硫代硫酸钠滴定液 | 100ml/瓶，中国国家标准品的二级标准物质GBW(E)，提供证书，适用于GB/T 601-2016标准 | 6瓶 |  |
| 242 | 0.05mol/l碘滴定液 | 100ml/瓶，中国国家标准品的二级标准物质GBW(E)，提供证书，适用于GB/T 601-2016标准 | 10瓶 |  |
| 243 | 0.1mol/l高氯酸滴定液 | 100ml/瓶，中国国家标准品的二级标准物质GBW(E)，提供证书，适用于GB/T 601-2016标准 | 10瓶 |  |
| 244 | 0.1mol/l亚硝酸钠滴定液 | 100ml/瓶，中国国家标准品的二级标准物质GBW(E)，提供证书，适用于GB/T 601-2016标准 | 10瓶 |  |
| 245 | 乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L） | 100ml/瓶，中国国家标准品的二级标准物质GBW(E)，提供证书，适用于GB/T 601-2016标准 | 10瓶 |  |
| 246 | 白头翁 | 鉴别/1g/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 247 | 黄芪 | 鉴别/1g/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 1支 |  |
| 248 | 麻黄 | 鉴别/1g/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 1支 |  |
| 249 | 槲皮素 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 250 | 异槲皮素 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 251 | 萘普生 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 5支 |  |
| 252 | 头孢喹肟 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 253 | 龙胆苦苷 | 鉴别/100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 254 | L-脯氨酸 | 鉴别/100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 255 | 精氨酸 | 鉴别/100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 256 | 亮氨酸 | 鉴别/100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 257 | α-松油醇 | 鉴别/100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 258 | 4-萜品醇 | 鉴别/100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 259 | 聚山梨酯80 | 鉴别/100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 260 | 对乙酰氨基酚 | 1g/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 1支 |  |
| 261 | 阿苯达唑 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 3支 |  |
| 262 | 吡喹酮 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 263 | 地塞米松磷酸酯 | 200mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 264 | 伊维菌素 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 265 | 盐酸普鲁卡因 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 266 | 呋塞米 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 267 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 50mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 268 | 安替比林 | 200mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 269 | 维生素B2 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 270 | 维生素B12 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 271 | 维生素B6 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 272 | 维生素C | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 3支 |  |
| 273 | 安乃近 | 200mg支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 1支 |  |
| 274 | 乙酰甲喹 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 8支 |  |
| 275 | 氯氰碘柳胺钠 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 276 | 三氯苯达唑 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 5支 |  |
| 277 | 黄芩苷 | 40mg支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 6支 |  |
| 278 | 多西环素 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 279 | 连翘苷 | 20mg支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 280 | 淫羊藿苷 | 20mg支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 281 | 芬苯达唑 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 1支 |  |
| 282 | 林可霉素 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 1支 |  |
| 283 | 盐酸巴马汀 | 20mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 284 | 盐酸小檗碱 | 30mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 6支 |  |
| 285 | 绿原酸 | 20mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 5支 |  |
| 286 | 阿莫西林 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 287 | 甲氧苄啶 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 288 | 氨苄西林 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 8支 |  |
| 289 | 维生素A醋酸酯 | 1g/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2021版） | 1支 |  |
| 290 | 咖啡酸 | 20mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 6支 |  |
| 291 | 氟苯尼考 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 292 | 头孢噻呋 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 5支 |  |
| 293 | 青霉素 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 10支 |  |
| 294 | 恩诺沙星 | 50mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 6支 |  |
| 295 | 厚朴酚 | 20mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 296 | 和厚朴酚 | 20mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 297 | 维生素D2 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 298 | 维生素D3 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 299 | 磺胺嘧啶 | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 4支 |  |
| 300 | 氯前列醇钠（含量） | 100mg/支，国家药品标准物质，提供证书，适用于《中国兽药典》（2020版） | 2支 |  |
| 301 | 黄曲霉M1残留酶联免疫检测试剂盒 | 100T/盒，胶体金 | 8盒 |  |
| 302 | β-内酰胺酶快速检测试剂盒 | 100T/盒，胶体金 | 5盒 |  |
| 303 | 黄曲霉M1快检试剂盒 | 100T/盒，胶体金 | 8盒 |  |
| 304 | 组织中克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇快速检测卡 | 20T/盒，胶体金 | 8盒 |  |
| 305 | 尿液中克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇快速检测卡 | 20T/盒，胶体金 | 8盒 |  |

注：甲醇为核心产品。

包3：特殊气体

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气 | 40L/瓶，不含瓶，99.999% | 40瓶 |
| 2 | 氩气 | 40L/瓶，不含瓶，99.999% | 80瓶 |
| 3 | 氦气 | 40L/瓶，不含瓶，99.999% | 10瓶 |
| 4 | 氢气 | 40L/瓶，不含瓶，99.999% | 30瓶 |

注：氩气为核心产品。

包4：普通耗材

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭口罩 | 50支/盒，每支独立包装；四层活性炭成分，高效吸附有毒有害物质及粉尘，宽耳带、柔性喷熔布材质、弧线设计，贴合脸部不外翘、独立包装远离二次污染、尺寸：17.5*9.5cm、产品材质：水刺布+活性炭+喷熔布+无纺布。 | 160盒 |  |
| 2 | KN95活性炭口罩 | 50支独立包装/盒，产品材质：喷熔布+无纺布、宽耳带、柔性喷熔布材质、弧线设计，贴合脸部不外翘、独立包装远离二次污染、尺寸：17.5*9.5cm。 | 60盒 |  |
| 3 | 医用口罩 | 50支/盒，每支独立包装。 | 150盒 |  |
| 4 | 长袖丁腈手套 | 5g深蓝色超厚超韧耐用型L、M、S、可触屏,耐酸碱,耐油,耐磨,防水，四季通用；各100盒。 | 300盒 |  |
| 5 | 一次性抽取抹布 | 80抽/包，尺寸：200mm*200mm，加厚无纺布材质。 | 100包 |  |
| 6 | 加厚塑料袋 | 55mm*85mm， 50个/包，加厚耐磨耐穿刺，10-19丝。 | 40包 |  |
| 7 | 离心管 | 100ml圆底螺口2000个，10ml圆底螺口2000个。 | 4000个 |  |
| 8 | Florisil SPE 小柱 | 2g/12mL,20个/盒，农残（PR）级。 | 24盒 |  |
| 9 | 针筒过滤器滤头 | 针式过滤器混合系，0.22um，100个/包，尼龙。 | 80包 |  |
| 10 | 针筒过滤器滤头 | 针式过滤器混合系，0.45um，100个/包，尼龙。 | 50包 |  |
| 11 | 培养皿 | 高20mm直径50mm，A级，耐高温。 | 10个 |  |
| 12 | 样品盒 | 250ml、 8.3cm*8.3cm*5cm。 | 9000个 |  |
| 13 | 石英砂 | 实验室专用GR级二氧化硅颗粒500g/瓶。 | 10瓶 |  |
| 14 | 脱脂棉 | 500g/包，消毒独立包装。 | 10包 |  |
| 15 | 滤纸筒 | 25个/盒，索式抽提专用，须与本单位设备配套。 | 10盒 |  |
| 16 | 定性滤纸 | 100张/箱，11cm快速。 | 10箱 |  |
| 17 | 海砂 | 化学纯,粒度0.65 mm~0.85 mm,二氧化硅(SiO,)含量为 99%。 | 10瓶 |  |
| 18 | 样品处理板 | 硅胶材质，50*35*2.2。 | 20个 |  |
| 19 | 样品处理刀 | 刃芯材质9铬钢，外层材质410不锈钢夹钢、刃长190mm、柄长150mm、开刃角度60°、刃口硬度60HRC。 | 20把 |  |
| 20 | 采样刀 | 总长20cm,带保护套。 | 20把 |  |
| 21 | 维修工具箱套装 | 108件。 | 3套 |  |
| 22 | 平板拖把 | 小号，铝合金拖头四层加厚纯棉布材质，优质加厚不锈钢杆，360°灵活旋转，刮刀高度可调节。 | 20把 |  |
| 23 | 手提电子秤 | 最大称量范围50kg、精度1g、LED电子显示屏。 | 5个 |  |
| 24 | 移液器吸头 | 同transferpette移液枪配套，100ul、200ul、1000ul、5000ul、10000ul，各6000个。 | 30000个 |  |
| 25 | 双头称样勺 | 不锈钢，20cm长。 | 20把 |  |
| 26 | 封口膜 | PM996，大号。 | 10个 |  |
| 27 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 500mL，供货时需出具该产品检定校准证书。 | 10个 |  |
| 28 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 50mL，供货时需出具该产品检定校准证书。 | 50个 |  |
| 29 | 聚四氟乙烯消解罐 | 同CEMMARS-40位微波消解仪配套。 | 40个 |  |
| 30 | 聚四氟乙烯瓶口分液器 | 10-100ML,容量调节可锁定,耐化学腐蚀性，供货时需出具该产品检定校准证书。 | 2个 |  |
| 31 | 采样夹板 | A4大小。 | 20个 |  |
| 32 | 复写垫板 | A4大小。 | 20个 |  |
| 33 | 实验数据抽杆报告夹 | 透明，A4大小，厚。 | 200个 |  |
| 34 | 抽纸 | 低尘，11*21.3cm,280张/盒，60盒/箱 | 15箱 |  |
| 35 | 湿巾 | 大包，75%酒精。 | 20包 |  |
| 36 | 一次性注射器 | 10ml,100个/盒。 | 80盒 |  |
| 37 | 一次性塑料移液管 | 巴氏吸管，3ml,100个/包。 | 45包 |  |
| 38 | 气体防漏液 | 200ml/瓶。 | 5瓶 |  |
| 39 | 无尘纸 | 实验室清洁纸超细纤维擦拭纸镜头纸，10*15厘米，100张/盒。 | 10盒 |  |
| 40 | 毛巾 | 不脱毛，34cm*76cm。 | 50个 |  |
| 41 | 实验室废物桶 | 脚踏，20L。 | 20个 |  |
| 42 | 实验室数据存储盘 | 32G。 | 35个 |  |
| 43 | 电子温湿度记录仪 | 温度测量范围-40度至80度，温度精度±0.5度，外置温湿度传感器长探头，可联网，自行记录并留档。 | 30个 |  |
| 44 | 实验室废液桶 | 50L，耐酸碱，密封。 | 40个 |  |
| 45 | 实验室医疗箱 | 配备常见化学实验室急救物品。 | 5个 |  |
| 46 | 2mL螺纹棕色带书写处样品瓶 | 11.6*32mmm*9mm,100个/盒，配套垫圈、瓶盖。 | 50盒 |  |
| 47 | 2mL螺纹样品瓶 | 100个/盒，岛津液相色谱仪专用，配套垫圈、瓶盖。 | 30盒 |  |
| 48 | 中性氧化铝过滤柱 | 适应于waters TQS液质，Alumina N Cartridges ，6cc（1g） | 5盒 |  |
| 49 | C18 过滤柱 | 适应于waters TQS液质，C18 Cartridges ，3cc（500mg） | 5盒 |  |
| 50 | Silica 过滤柱 | 适应于waters TQS液质，Silica Cartridges，6cc（500mg/6ml） | 20盒 |  |
| 51 | HLB 过滤柱 | 适应于waters TQS液质，Extraction Cartridges6cc（200mg） | 20盒 |  |
| 52 | MCX 过滤柱 | 适应于waters TQS液质，Extraction Cartridges，3cc（60mg） | 10盒 |  |
| 53 | 中性氧化铝柱 | 100-200目，6g，内径为1cm 用于双黄连可溶性粉含量测定 | 6盒 |  |
| 54 | 针式过滤膜 | 13mm*0.22um PTFE | 10盒 |  |
| 55 | 针式过滤器 | 15mm*0.45um PTFE | 10盒 |  |
| 56 | 进样瓶 | waters TQS 用1.5ml，186000327C，100个/盒 | 6盒 |  |
| 57 | 进样瓶 | waters TQS 用1.5ml，186000385C，100个/盒 | 6盒 |  |
| 58 | 进样瓶 | waters TQS 用1.5ml，186003886C，100个/盒 | 6盒 |  |
| 59 | 进样瓶 | 安捷伦1100用，棕色 1.5ml，5182-0554 | 10盒 |  |
| 60 | 棕色储液瓶 | 15ml | 2盒 |  |
| 61 | 圆头离心管 | 50ml，盖子3.2cm，离心管长10.4cm ，离心管直径2.9cm | 5000个 |  |
| 62 | 尖头离心管 | 15ml，普立泰科氮吹仪EVA-32用 | 2000个 |  |
| 63 | 大食品塑料袋 | 加厚16丝，48cm*70cm，50个/把 | 30把 |  |
| 64 | 加厚食品自封袋 | 20cm*30cm，100个/袋，带书写区 | 50袋 |  |
| 65 | 加厚食品自封袋 | 13cm*19cm，100个/袋，带书写区 | 50袋 |  |
| 66 | 洗瓶机洗液碱性 | 语瓶洗瓶机用强碱性专用清洗剂6.0kg | 4桶 |  |
| 67 | 洗瓶机洗液酸性 | 语瓶洗瓶机用酸性清洗剂和中和剂6.0kg | 4桶 |  |
| 68 | E2等级砝码 | 1mg-220g，带CMA检定证书 | 2套 |  |
| 69 | 采样包 | 黑色，有隔层，牛津布，容量大，290*390*35mm | 20个 |  |
| 70 | 透明宽胶带 | 4.5cm*30m | 50卷 |  |
| 71 | 实验室用签字笔 | 黑色，0.5mm | 20盒 |  |
| 72 | 实验室用记号笔 | 黑色，两头，一边粗，一边细 | 20盒 |  |
| 73 | 实验室用记号笔 | 红色，两头，一边粗，一边细 | 20盒 |  |
| 74 | 实验室用记号笔 | 蓝色，两头，一边粗，一边细 | 20盒 |  |
| 75 | 实验室用圆珠笔 | 黑色，0.5mm | 2盒 |  |
| 76 | A4不干胶标签打印纸 | 21格哑光,100片/包 | 20包 |  |
| 77 | 酒精湿巾 | 75%酒精湿巾，80抽/包 | 50包 |  |
| 78 | 护目镜 | SF3700，强防雾涂层，防雾防刮可水洗，镜腿可调节，聚碳酸酯镜片，压力扩散镜腿技术，弧形贴合眉垫 | 30个 |  |
| 79 | 一次性帽子 | 无菌无纺布 | 200个 |  |
| 80 | 一次性脚套 | 高筒防水，高45cm | 200个 |  |
| 81 | 一次性围裙 | 防水 | 200包 |  |
| 82 | 一次性套袖 | 防水 | 200包 |  |
| 83 | 一次性手术服 | 无菌 | 200件 |  |
| 84 | 收纳箱 | 441mm*300mm*243mm,20L | 20个 |  |
| 85 | 枪头 | 普兰德移液器用10m1，100 个/包 | 50盒 |  |
| 86 | 枪头 | 普兰德移液器用5m1，100 个/包 | 30盒 |  |
| 87 | 枪头 | 普兰德移液器用1ml，100 个/包 | 20盒 |  |
| 88 | 不锈钢切菜板 | 50cm*80cm，厚度≥2mm | 4块 |  |
| 89 | 急救箱 | 包含创可贴、纱布、碘伏、压敏胶布、云南白药粉等 | 10个 |  |
| 90 | 温度计电源适配充电头 | 44w,2mType-c闪充线 | 40个 |  |
| 91 | GSP-8G 温湿度传感器探头 | 1.适用于精创GSP-8G(ECOWITT) DR系列温湿度记录仪； 2.温度传感器类型： PT1000 铂电阻；测量范围：-40°C ~ +80°C；精度：±0.3°C(在 25°C 时)；分辨率：0.1°C； 3.湿度传感器类型：电容式高分子薄膜传感元件；测量范围：0% RH ~ 100% RH；精度：±2% RH (在 25°C, 10%~90% RH 范围内)；分辨率：0.1% RH；响应时间 (T63)； 4. 输出信号：温度：PT1000 电阻信号 (0°C 时为 1000Ω)；湿度：0-1V DC 电压信号(线性对应 0-100% RH) - 5.供电要求：湿度传感器供电：5V DC ±0.25V(由连接的记录仪或变送器提供)；功耗：非常低 (典型值 < 1mA)。 6. 探头物理特性：探头直径：约 8mm(符合型号中的“8”)；探头长度 (感温头部分)：约50mm - 70mm (不含电缆)；探头材质： 不锈钢外壳 (感温部分)，ABS 塑料 (连接器部分)；电缆： 2米长，带屏蔽层 (通常为灰色或白色。 | 30个 |  |
| 92 | 木勺 | 18cm长，7g | 10把 |  |
| 93 | 双头称样勺 | 不锈钢总长18cm | 10把 |  |
| 94 | 不锈钢水盆 | 直径45cm | 6个 |  |
| 95 | 水桶 | 20L | 6个 |  |
| 96 | 密度瓶 | 25ml | 20瓶 |  |
| 97 | 无菌锥形瓶 | 300ml | 200个 |  |
| 98 | 无菌吸管（巴氏吸管） | 塑料独立包装，规格:1ml(长145mm)，包装:200个/包 | 12包 |  |
| 99 | 无菌吸管（巴氏吸管） | 塑料独立包装，规格:25ml(长145mm)，包装:200个/包 | 5包 |  |
| 100 | 无菌吸管（巴氏吸管） | 塑料独立包装，规格:10ml(长295mm)，包装:50个/包 | 10包 |  |
| 101 | 菌落总数测试片 | 大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌（25片/包） | 120包 |  |
| 102 | 灭菌盐水稀释管 | 0.85%9ml，20支/盒 | 100盒 |  |
| 103 | 灭菌盐水稀释管 | 0.85%225ml，6支/盒 | 70盒 |  |
| 104 | 全自动抽真空封口机 | 80Kpa吸力，智能触控按键 | 2个 |  |
| 105 | 制备样品不锈钢绞肉机 | 容量2L ，电机转速2000转 | 10个 |  |
| 106 | 容量瓶 | 10ml，A ，有CMA校准 | 50个 |  |
| 107 | 容量瓶 | 25ml，A ，有CMA校准 | 20个 |  |
| 108 | 容量瓶 | 500ml，A ，有CMA校准 | 20个 |  |
| 109 | 容量瓶 | 1000ml，A ，有CMA校准 | 20个 |  |
| 110 | 磨刀石 | 7.5cm*22.5cm*3.7cm 带刀架 | 3块 |  |
| 111 | 肉品分割刀 | 刀片部分长25cm，带刀鞘 | 10把 |  |
| 112 | 拉杆带轮户外保温箱 | 外尺寸：547*403*476mm,内尺寸：450*320*350mm | 2个 |  |
| 113 | 抽取式吸水纸 | 低尘，11*21.3cm,280张/盒，60盒/箱 | 30箱 |  |
| 114 | 不锈钢带盖桶 | 高80cm*直径8cm，耐高温高压，移液管灭菌用。 | 2个 |  |
| 115 | 茄型培养瓶 | 250ml | 10个 |  |
| 116 | 杂质度过滤板 | 直径32 mm，质量135 mg±15 mg，厚度0.8mm-1.0 mm的白色棉质板，1000片/盒 | 2盒 | 生鲜乳用 |
| 117 | 机械泵油 | EDWARDS机械泵专用，5560020-S，1L | 4瓶 |  |
| 118 | 机械泵油 | 莱宝机械泵专用，LVO420, 1L | 4瓶 |  |
| 119 | 实验室用垃圾袋 | 加厚50cm×62cm，30个/卷 | 80卷 |  |
| 120 | 实验室用垃圾袋 | 加厚75cm×95cm，30个/卷 | 80卷 |  |
| 121 | 橡胶减震垫 | 长45cm×宽30cm×高3cm | 2块 |  |
| 122 | 121℃压力蒸汽灭菌生物指示卡 | 200条/盒 | 1盒 |  |
| 123 | 热敏打印卷纸 | 宽5cm，30米长/卷 | 10卷 |  |
| 124 | 体细胞仪取样器 | Astori SCC-100体细胞仪用原厂，100个/盒 | 4盒 |  |

注：聚四氟乙烯容量瓶为核心产品。