公开招标文件

采购项目编号：青海洪德公招（货物）2025-022号

采购项目名称：城东区社区残疾人康养中心设备购置项目

采   购   人：西宁市城东区残疾人联合会

采购代理机构：青海洪德招标代理有限公司

2025年07月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	6

免缴。	6

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	6

12.投标文件的编制要求	7

四、投标文件的提交	7

13.投标文件的密封和标记	7

14.提交投标文件的时间、地点、方式	7

15.投标文件的补充、修改或者撤回	7

五、开标	8

16.开标	8

六、资格审查程序	8

17.资格审查	8

七、评审程序及方法	9

18.评标委员会	9

19.评审工作程序	11

20.评审方法和标准	13

八、中标	16

21.推荐并确定中标人	16

22.中标通知	16

九、授予合同	17

23.签订合同	17

十、其他	18

24. 串通投标的情形	18

25. 废标	18

26. 中标服务费	19

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	20

第四部分  投标文件格式	34

封面（上册）	34

目录（上册）	35

（1）投标函	36

（2）法定代表人证明书	37

（3）法定代表人授权书	38

（4）投标人承诺函	39

（5）投标人诚信承诺书	40

（6）资格证明材料	41

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	42

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	43

（9）无重大违法记录声明	44

目录（下册）	46

（10）开标一览表（报价表）	47

（11）分项报价表	48

（12）技术规格响应表	49

（13）投标产品相关资料	50

（14）投标人的类似业绩证明材料	51

（16）残疾人福利性单位声明函	53

（17）监狱企业证明资料	54

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	56

（一）投标要求	56

1.投标说明	56

2.重要指标	56

3.商务要求	56

（二）项目概况及技术参数	57

第一部分  投标邀请

青海洪德招标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受西宁市城东区残疾人联合会（以下均简称“采购人”）委托,拟对城东区社区残疾人康养中心设备购置项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海洪德公招（货物）2025-022号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 城东区社区残疾人康养中心设备购置项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 582万元（包1：414.2万元；包2:167.8万元） |
| 最高限价 | 582万元（包1：414.2万元；包2:167.8万元） |
| 项目分包个数 | 分2个包 |
| 项目要求 | 招标内容：城东区社区残疾人康养中心设备购置项目。具体内容详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | （1） 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的资质、设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 （2）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号)“（二）信用记录查询渠道。本项目评标现场，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据将与其他采购文件一并保存”，投标人主体信用记录以评标现场采购人、采购代理机构查询结果为准。） （3） 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （4）本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； （5）包1：投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证、所投产品的备案凭证或注册证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证、所投产品的医疗备案凭证或注册证； |
| 公告发布时间 | 2025年07月10日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年07月11日至2025年07月17日（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） ，具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云95763。《青海省政府采购网》下载招标文件。 |
| 招标文件售价 | 0元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 地址：政采云平台线上获取 青海洪德招标代理有限公司 联系人：祁女士 联系电话：0971-3822840 电子邮箱：qhhdzb11@163.com 联系地址：青海省西宁市海湖新区三榆山水文园二期南门商铺40-16 |
| 投标截止及开标时间 | 2025年08月06日 10时00分（北京时间） 注：投标人务必在开标当天10：00分之前进入电子开标系统完成电子签到，如未签到无法解密的视为自动放弃。 |
| 投标及开标地点 | 政采云线上平台 城中区西宁市公共资源交易中心1号开标室（西宁市民中心4楼）西宁市公共资源交易中心第一开标室 加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。 |
| 采购人联系人 | 采购人：西宁市城东区残疾人联合会 联系人：马老师 电 话：0971-8110238 |
| 代理机构联系人 | 青海洪德招标代理有限公司 联系人：祁女士 联系电话：0971-3822840 电子邮箱：qhhdzb11@163.com 联系地址：青海省西宁市海湖新区三榆山水文园二期南门商铺40-16 |
| 代理机构开户行 | 中国建设银行股份有限公司西宁文逸路支行 |
| 收款人 | 青海洪德招标代理有限公司 |
| 账号 | 63050138360500000349 |
| 其他事项 | 公告期限：自青海省政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海省政府采购网发布的为准 - 本次项目招标采用线上进行，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； - 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。 3、线上CA： PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。 4、公示网址： 青海政府采购信息网（http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html） |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：城东区财政局 联系电话：0971-8175341 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

免缴。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日（说明：一般为60天）。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 监狱企业证明资料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

- 12.2 投标人将加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。加密电子投标文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763.

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标人将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。

13.2 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定上传（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统，在截止时间后上传的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，评标委员会成员不得参加开标活动。 投标人不足3家的，不得开标。

16.3开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标一览表”及开标情况。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

16.4开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，未能按时完成解密、其投标文件编制填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为放弃投标。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（10）-（12）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。投标人须提供《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》的原件扫描件或复印件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、 财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件17），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法一：最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

评审方法二：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、实施方案、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

包1-包2评审标准和分值分配

| 类别 | 项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | - 货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30% - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x100x投标报价比重。 （3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《中小企业划型标准规定》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 （4）残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平 （33分） | （1）技术参数：技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得32分；技术参数和配置低于招标文件要求，出现负偏离的，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 （2）节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1项得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品，每提供1项得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 项目主要方案（23分） | （1）实施计划：包含①项目规划；②产品制造；③运输措施；④进度安排；⑤验收阶段，以上内容描述完整、清晰且针对性强的得10分，每缺一项按2分扣减，内容不明确或与采购项目无关的每有一处按1分扣减，不提供不得分。 （2）实施团队：包含①机构设置；②人员配置；③人员技术水平方面；④人员联系方式，以上内容描述完整、清晰且针对性强的得4分，每缺一项按1分扣减，内容不明确或与采购项目无关的每有一处按0.5分扣减，不提供不得分。 （3）供货能力：从①到货及时率；②履约配合度；③技术培训支撑方面综合评定，以上内容描述完整、清晰且针对性强的得3分，每缺一项按1分扣减，内容不明确或与采购项目无关的每有一处按0.5分扣减，不提供不得分。 （4）质量控制措施：包含①质检规章制度；②各阶段质量保障措施；③质保期内的服务措施，以上内容描述完整、清晰且针对性强的得6分，每缺一项按2分扣减，内容不明确或与采购项目无关的每有一处按1分扣减，不提供不得分。 |
|  | 履约能力（4分） | 提供近年来（2022年1月1日-投标截止日）的投标人或所投核心产品厂家的类似业绩证明材料，每提供1项得2分，满分4分，未提供不得分。（类似业绩提供相关合同复印件资料，应包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页） |
| 3 | 售后服务（10分） | 1、投标人根据项目实际情况提供售后服务计划、措施从①详细的组织供货；②配合验收；③应急处理；④售后技术指导等。以上内容描述完整、清晰且针对性强的得8分，每缺一项按2分扣减，内容不明确或与采购项目无关的每有一处按1分扣减，不提供不得分。 2、针对本项目有完整配件储备方案，得2分，不提供不得分。 |

20.3 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：包1：43100元；包2:17460元。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：西宁市城东区残疾人联合会 （盖章）

中标人（乙方）：

签订日期：   年  月  日

采 购 人（以下简称甲方）：西宁市城东区残疾人联合会

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据   年  月  日                的招标文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

3.中标通知书；

3.履约保证金缴费证明（如有）。

二、合同标的及金额

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币       元（     元）。其标的及合同金额构成如下：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1、交货时间：合同签订后45个日历日；质保期：1年。

2、交货地点：甲方指定地点。

3.交付要求：

（1）乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

（2）甲方应当在乙方完成所有服务后     个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲方出具项目验收报告并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

（3）甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

（4）甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

（5）乙方将完税发票交至甲方指定项目联系人处。

四、付款方式

签订合同后支付合同总价款的40%为预付款，设备交付成功并经甲方验收合格后支付剩余合同总价款的50%，待质保期过后支付剩余合同总价款的10%。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，超过60日的，对方有权解除合同，违约金不足以弥补守约方所造成的损失的，违约方还应承担赔偿责任。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的产品在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责并承担全部费用。乙方在质保期内未履行维保义务的，甲方有权从履约保证金中支付相关费用，不足部分由乙方另行承担。质保期内质保金不足合同总价款5%的，乙方负有补足的义务；乙方逾期或拒绝补足质保金的，应承担合同总价款5%的违约责任。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.服务类项目，依据需提供的服务内容，甲方确认后，视为履约。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在60天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现因法律、政策调整等致使本合同无法继续履行的，亦视为不可抗力。

八、知识产权：本合同的所有成果的知识产权归甲方所有。

九、保密条款：

乙方对履行本合同过程中了解和掌握的本项目涉及的国家秘密、商业秘密、技术秘密负有保密义务，未经甲方授权不得向任何人披露。保密资料除非为本项目执行的需要或得到甲方同意，乙方不得向任何第三方披露乙方已得到保密资料和项目正在执行的情况。乙方或乙方有关人员违反保密义务的，应当承担相应责任。

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，甲乙双方各持叁份，招标有限公司留存贰份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充合同，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

签署页

甲方（盖章）：西宁市城东区残疾人联合会 乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：       法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：                                地址：

联系人：                              联系人：

联系电话：                            联系电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2025年  月  日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案日期：    年    月   日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海洪德招标代理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海洪德招标代理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海洪德招标代理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或签章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海洪德招标代理有限公司

关于贵方2025年   月   日(项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海洪德招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2023年度或2024年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、2024年10月至今任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海洪德招标代理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- （10）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- （11）分项报价表………………………………………………………所在页码

- （12）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- （13）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- （14）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- （15）中小企业声明函…………………………………………………所在页码

- （16）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- （17）监狱企业证明资料………………………………………………所在页码

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （10）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

包号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 质保期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （11）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致，不一致按负偏离扣除。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （14）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

- 提供2022年1月1日-投标截止日的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。（以上有效业绩均需按照评分标准中要求提供）

- （15）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于  制造业  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于  制造业  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：若无此项内容，可不提供此函。

- （16）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海洪德招标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （17）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业证明材料的，以提供虚假材料谋取中标处理；若无此项内容可不提供此函。

单位名称：   （公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月      日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定。

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：合同签订后45个日历日；质保期：1年；

3.2.交货地点：甲方指定地点；

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

（二）项目概况及技术参数

包1设备清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外冲击波治疗仪（核心产品） | 1 | 台 |
| 2 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 |
| 3 | 电脑中频治疗仪 | 9 | 台 |
| 4 | 疼痛光疗仪 | 6 | 台 |
| 5 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1 | 台 |
| 6 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 1 | 台 |
| 7 | 电针治疗仪 | 7 | 台 |
| 8 | 深层肌肉刺激仪 | 7 | 台 |
| 9 | 短波治疗仪 | 3 | 台 |
| 10 | 中药熏蒸治疗机 | 2 | 台 |
| 11 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 3 | 台 |
| 12 | 手功能热电治疗仪 | 3 | 台 |
| 13 | 下肢外骨骼康复机器人 | 1 | 套 |
| 14 | 康复床 | 2 | 台 |
| 15 | 悬吊康复训练器 | 1 | 套 |
| 16 | 上下肢主被动康复训练仪 | 3 | 台 |
| 17 | 手功能综合康复训练平台 | 1 | 套 |
| 18 | 多体位医用诊疗床 | 2 | 台 |
| 19 | 多体位医用诊疗床 | 1 | 台 |
| 20 | 多体位医用诊疗床 | 1 | 台 |
| 21 | OT综合训练工作台 | 2 | 台 |
| 22 | 抽屉式阶梯（训练用阶梯） | 1 | 台 |
| 23 | 橡筋手指练习器 | 1 | 台 |
| 24 | 体操棒与抛接球(立式) | 1 | 台 |
| 25 | 重锤式手指肌力训练桌 | 1 | 台 |
| 26 | 分指板(带万向轮) | 1 | 台 |
| 27 | 铁棍插板 | 2 | 台 |
| 28 | 木插板 | 2 | 台 |
| 29 | 套圈(立式) | 1 | 台 |
| 30 | 可调式沙磨板及附件 | 1 | 台 |
| 31 | 作业训练器 | 1 | 台 |
| 32 | OT桌(可调式) | 1 | 台 |
| 33 | 手功能组合训练箱 | 6 | 台 |
| 34 | 简易上肢功能评价器 | 1 | 台 |
| 35 | 医用诊疗床 | 3 | 台 |
| 36 | PT凳(医用诊疗椅) | 8 | 台 |
| 37 | 肌力训练弹力带 | 2 | 台 |
| 38 | 系列哑铃 | 5 | 台 |
| 39 | 站立架（双人） | 1 | 台 |
| 40 | 系列沙袋(绑式) | 4 | 台 |
| 41 | 矫正镜(带格) | 1 | 台 |
| 42 | 巴氏球65cm（国产） | 1 | 台 |
| 43 | 滚桶 | 1 | 台 |
| 44 | 智能股四头肌运动功能评估训练器 | 5 | 台 |
| 45 | 智能踝关节运动功能评估训练器 | 1 | 台 |
| 46 | 智能髋关节运动功能评估训练器 | 1 | 台 |
| 47 | 智能下肢运动功能评估训练器 | 1 | 台 |
| 48 | 智能下肢踏步运动功能评估训练器 | 1 | 台 |
| 49 | 智能肘关节运动功能评估训练器 | 1 | 台 |
| 50 | 训练浪桥 | 1 | 套 |
| 51 | 儿童蹦跳器(带围网) | 2 | 个 |
| 52 | 儿童滑板车 | 3 | 个 |
| 53 | 儿童平衡板 | 2 | 个 |
| 54 | 平衡踩踏车(助行器） | 3 | 个 |
| 55 | 下肢协调音律训练器 | 1 | 台 |
| 56 | 儿童心理沙盘 | 1 | 套 |
| 57 | S-S法语言发育迟缓检查量表 | 1 | 套 |
| 58 | 言语构音器 | 2 | 套 |
| 59 | 四方组合训练架及背景保护 | 1 | 套 |
| 60 | 儿童攀爬墙 | 2 | 件 |
| 61 | 钻笼(豪华) | 1 | 个 |
| 62 | 多人滑行车 | 1 | 套 |
| 63 | 儿童拳击袋 | 1 | 个 |
| 注：所有设备均需标注“城东区残联固定资产”字样。 |  |  |  |

包1设备技术要求:

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外冲击波治疗仪（核心产品） | 技术参数： 1、工作压力：0.3×10²kPa～5.5×10²kPa（0.3～5.5bar），调节步进值0.1×10²kPa，允差±10%； 2、最大能量密度：≥5mJ/mm²； 3、最大输出能量：≥212mJ； 4、冲击频率：3Hz、5Hz、10Hz，允差±10%； 5、冲击次数：1000次、2000次、3000次、连续冲击，允差±10%； 6、冲击模式：单次模式、慢速模式、中速模式和快速模式； 7、操作显示：触控操作、数码显示； 8、输出通道：三通道（2把冲击手枪、1把按摩手枪），可独立调节、同时使用； 9、治疗枪具有减振功能； 10、按摩枪振幅≥6mm，振动频率≥4档可调； 11、传导子：包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配三个子弹和三个弹道； 12、按摩头：包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头； 13、治疗头金属部分可在135℃高温高压下消毒； 14、治疗探头通过生物相容性检测； 15、自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能； 16、输出压力波脉宽最小为180μs，其误差不应超出±10%； 17、具有双重过压安全装置； 18、具有对压缩空气除水并自动排放功能； 19、电源：220V±22V，频率50Hz±1Hz，额定输入功率：≥950VA。 | 1 |
| 2 | 超声波治疗仪 | 技术参数 1、电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz，输入功率：≥70VA； 2、输出通道：双通道输出，可独立调节； 3、显示方式：≥5英寸触摸屏，支持一键飞梭； 4、声工作频率：1MHz和3MHz，允差±10%； 5、输出模式：连续、≥3种断续模式； 6、有效声强：输出1通道0～1.5W/cm²，≥10档可调，步进0.15W/cm²；输出2通道0～1.5W/cm²，≥5档可调，步进0.3W/cm²； 7、定时范围：（1～30）min，步进1min； 8、输出1通道额定输出功率≥6W，输出2通道额定输出功率≥3W； 9、治疗探头≥2个； 10、输出1通道有效辐射面积：≥4cm²，输出2通道有效辐射面积：≥2cm²； 11、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0； 12、波束类型：准直型； 13、具有超温保护功能； 14、自定义治疗处方数量≥10个； 15、具有治疗头脱落检测功能。 | 1 |
| 3 | 电脑中频治疗仪 | 技术参数 1、电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz，额定输入功率：≥180VA； 2、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出； 3、中频频率：1kHz～10kHz，调制频率：0～150Hz； 4、中频载波波形：双向方波； 5、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波； 6、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制； 7、脉宽：50μs～500μs，允差±10%； 8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%； 9、干扰电性能：工作频率：4kHz，调制频率：0.125Hz，差频频率范围：0～112Hz，调幅度：0%、100%，差频变化周期：5.5s、32s，动态节律8s，允差±10%； 10、操作显示：≥8寸触摸显示屏； 11、处方：≥99个固定处方； 12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA；输出强度分0～99级可调； 13、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V； 14、电极板温度：38℃～55℃，多档可调； 15、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调； 16、治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出。 | 9 |
| 4 | 疼痛光疗仪 | 技术参数 1、电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz，额定输入功率：≥150VA； 2、一路球状辐射器输出； 3、球状辐射器口直径≥165mm； 4、有效照射面积≥200cm²； 5、球状辐射器输出光波长范围690nm～940nm； 6、输出功率为3～25档可调，级差1档，允差±10%； 7、定时范围：（0～99）min可调，级差1min； 8、输出光功率不稳定度±5%； 9、治疗模式：持续照射治疗； 10、多节支臂调节，灵活方向调节，可手动升降； 11、微电脑控制数码显示，治疗结束后有响声提示。 | 6 |
| 5 | 立体动态干扰电治疗仪 | 技术参数 1、电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz，输入功率：≥150VA； 2、输出通道：一组二维/三维干扰电输出，支持单路中频输出； 3、治疗仪工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz可选，允差±10%； 4、输出波形：调制正弦波；调制波形：单向正弦波、单向方波、单向三角波、双向正弦波、双向方波、双向三角波； 5、干涉波差频频率：（1～200）Hz，允差±10%； 6、每路最大输出电流有效值：≥60mA，治疗仪输出电流变化率不大于10%； 7、调制频率：（0～152）Hz，调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%； 8、电极种类：吸附电极、普通电极，吸附电极具有负压拔罐功能； 9、负压装置：负压调节范围：-20kPa～-40kPa可调，级差5kPa； 10、处方模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、可编程处方； 11、治疗模式：低、中、高、广域、低高； 12、动态节律：0（off）～9s分档可选，动态位移应不超过动态节律的±30%； 13、差频周期：1/F（随机变化）、15s、30s、60s分档可选，允差±10%； 14、定时范围：（1～99）min连续可调，治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声； 15、内置≥4个固定处方和可编程处方； 16、一键飞梭旋钮，具有旋钮自动锁定功能； 17、治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零功能； 18、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护。 | 1 |
| 6 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 技术参数 1、蜡饼数：≥12层，最多可出大中小蜡饼≥18块； 2、电源：交流电压220V±22V，频率：50Hz±1Hz，额定输入功率：≥2700VA； 3、温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调，恒温箱（制饼箱）温度范围：46～80℃可调，允差±10%； 4、平台式外观：设备自带操作平台，外形尺寸：≥（1320×700×1150）mm，熔蜡箱≥140L； 5、出蜡系统：三组独立出蜡系统； 6、制饼时间：最短1～2小时； 7、断电记忆：恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆； 8、制蜡工作程序：自动、手动； 9、一键即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存； 10、蜡液过滤装置：无水化蜡，双重侧滤，过滤密度≥50目； 11、饼厚度：三级可调（8mm、13mm、18mm），允差±10%； 12、制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡； 13、具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）； 14、操作显示：≥8英寸触摸屏，一键锁屏，具有语音播报功能； 15、具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置； 16、恒温箱内设有照明，设有观察窗，可方便观察蜡饼情况； 17、提示功能：故障自检报警功能，附错误代码提示，有声光报警功能； 18、一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵设计； 19、蜡盘尺寸（长宽高）：≥（470×390×20）mm； 20、具有薄膜切割功能。 | 1 |
| 7 | 电针治疗仪 | 技术参数 1、电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz，额定输入功率：≥11VA； 2、治疗时间：（10～60）min八档可调； 3、输出通道：六路输出，独立可调； 4、输出波形：连续波、断续波、疏密波； 5、连续波：频率0.8Hz～100Hz，≥11档调节,脉冲宽度0.5ms±0.1ms； 6、断续波：断续周期6s可调，允差±10%； 7、疏密波：疏、密波变换周期6s可调，允差±10%； 8、输出模式：毫针、皮肤、加强三种； 9、具有毫针和皮肤电极线误用提示功能； 10、毫针电极输出强度：0～12V，允差±20%（负载阻抗250Ω）； 11、皮肤电极输出强度：0～38V，允差±20%（负载阻抗500Ω）； 12、加强电极输出强度：0～44V，允差±20%（负载阻抗500Ω）。 | 7 |
| 8 | 深层肌肉刺激仪 | 技术参数 1、显示方式：触摸显示屏，显示当前转速、电量； 2、电源：高能锂电池内部直流电源，电池容量：≥2600mAh（电能≥62.4Wh），允差±10%；续航时间：≥3小时，允差±5%； 3、振动幅度：（6～12）mm； 4、转速：（400～4500）rpm，步进10rpm，≥411个档位可调，允差±10%； 5、最高振动频率：≥75Hz； 6、工作时间：智能芯片控制治疗时间10min自动断电； 7、主机尺寸（长宽高）：≥（150×60×320）mm； 8、噪声：≤60dB（A），电机运转平稳； 9、按摩头：≥25种，具有的功能：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等； 11、配重条：0.8kg、1.0kg各一个，允差±10%； 12、治疗手柄：配有专用橡胶防滑皮套； 13、包装箱：采用航空拉杆行李箱。 | 7 |
| 9 | 短波治疗仪 | 技术参数 1、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%； 2、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min可调，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束； 3、治疗模式：连续和脉冲； 4、输出功率：分20W、40W、60W、100W、200W可调，允差±20%； 5、脉冲模式调制频率：疏波MF70Hz，密波DF350Hz，允差±10%； 6、脉冲模式调制波形：方波； 7、脉冲模式调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%； 8、脉冲模式调制度：100%，允差±10%； 9、指示灯条：指示输出强度； 10、治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出； 11、具有手动调谐功能； 12、配备≥4个电子管。 | 3 |
| 10 | 中药熏蒸治疗机 | 技术参数 1、双锅双控双喷头，双路独立控制； 2、额定输入功率：≥2300W； 3、操作显示：≥7英寸触摸屏； 4、外形尺寸（长宽高）：≥（780×640×1250）mm； 5、操作台距地面高度：960mm，允差±5mm； 6、预加热时间：≤15min； 7、功率调节：≥6档； 8、喷头旋转角度：水平旋转≥360°，上下旋转≥110°，横向调节≥110°； 9、治疗时间：（1～99）min，治疗结束，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电； 10、预热温度：（70～99）℃可调，具有三通道散热系统； 11、加液总容量：≥6L； 12、自动控制废液排放； 13、具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）； 14、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤； 15、加热锅保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩，具有双重超温保护功能； 16、吸水装置设计，防止喷头滴水，≥50目滤气装置； 17、配蒸汽凝结水回收盒； 18、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。 | 2 |
| 11 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 技术参数 1、电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz，额定输入功率：≥35VA； 2、治疗时间：0～99min可调，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止； 3、操作显示：触控操作，数码显示； 4、输出通道：三通道脉冲输出（每个通道分两路输出）； 5、输出波形：双向不对称方波； 6、单个脉冲能量：≤300mJ； 7、治疗模式：完全失神经、部分失神经； 8、完全失神经：输出脉冲频率：500Hz，调制波频率0.5Hz～10Hz，允差±15%；脉冲宽度：由5个1ms组成，调制波宽度10ms，允差±30%； 9、部分失神经输出脉冲频率：0.5Hz～10Hz，允差±15%；脉冲宽度：10ms，允差±30%； 10、刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V，允差±15%。 | 3 |
| 12 | 手功能热电治疗仪 | 技术参数 1、外形尺寸（长宽高）：≥（320×20×60）mm； 2、操作显示：≥3.5英寸触摸屏； 3、中频治疗处方：≥20个； 4、工作频率：2kHz～6kHz，调制频率：0～150Hz，允差±10%；中频载波波形：双向方波；中频载波脉冲宽度：83μs～250μs，允差±10%； 5、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、等幅波、尖波； 6、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%； 7、输出电流：最大输出电流≤55mA； 8、治疗时间：1min～60min可调，治疗时间结束后，停止输出，并发出声响提示； 9、输出强度等级：（0～99）级可调，输出幅度：≤30V； 10、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%； 11、透热温度：加热区域温度为37℃，具有两路独立的温度保护设置； 12、治疗模式：连续电刺激、≥5种断续电刺激； 13、具有分指功能训练，支持左右手切换使用，具有电刺激、透热、分指功能，可同时电刺激五根手指；具有三档滑块调节功能，适配不同患者进行分指训练； 14、配备拇指外侧电极片、外侧分指块电极片、中间分指块电极片。 | 3 |
| 13 | 下肢外骨骼康复机器人 | 技术参数 1.设备包括主机、控制面板和充电器； 2.适用人群身高范围：155cm～190cm，设备能带动≥100kg患者做康复训练； 3.主机采用电动驱动方式； 4.鞋底材料为硅橡胶，具有防滑功能； 5.传感器：主机的关节运动单元具有能测量位姿信息的传感器，主机中与训练相关的关节运动单元上设置具有力矩测量功能的传感器； 6.控制系统：单独设置电源开关和急停开关，按下急停装置后设备断电； 7.控制系统具有显示正常运行或故障的指示灯； 8.防护带尺寸：腰部绑带、大腿绑带宽度≥80mm，承载≥1000N载荷； 9.机器人训练模式：连续行走被动训练模式、单步行走被动训练模式、原地踏步被动训练模式； 10.安全保护功能：各运动关节具有机械限位； 11.具有声光提示功能，患者摔倒后设备发生提示并停止电机输出，同时关节可以自由活动； 12.最大行走速度：每分钟≥21个步态周期； 13.关节运动角度：髋关节矢状面活动范围：-30°～+110°，膝关节矢状面活动范围：0°～110°，踝关节矢状面活动范围：0～30°，允许±5°； 14.腿部及腰部调节范围：大腿长度可调范围：（385～485）mm，小腿长度可调范围：（325～425）mm，腰部宽度可调范围：（310～430）mm； 15.训练时间：设备可设置和记录当前模式下患者训练时长； 16.辅助站立：设备髋、膝关节会输出力矩辅助患者从坐姿变换到站立； 17.连续行走被动训练模式和原地踏步被动训练模式下，可手动调节行走速度，调节范围：（9-21）步态周期，调节间隔3个步态周期； 18.设备充电时间：≤6h，设备工作时间：≥4h； 19.软件功能：设备的软件具有站立/坐下控制、训练模式选择、电池电量显示、错误提示信息、系统设置功能； 20.可移动训练支架电动升降功能：通过按键实现电动升降，配有专用座椅，用于辅助患者坐下和站立； 21.训练支架电池：可充电锂电池、连续升降≥1.5小时； 22.训练支架尺寸：整体尺寸：≥（120×89×130）cm，高度电动调节范围：设备腰部离地面520mm~1135mm； 23.训练支架可升降最大重量：≥200kg，电动升降速度：≥20mm/s； 24.移动支架可移动方向：支架安装有万向轮，可在平整的地面任意方向移动；移动支架的启动力和制动力：空载时，在平整的地面启动力≤50N，制动力≥500N。 | 1 |
| 14 | 康复床 | 技术参数 1、电源：交流电压220V±22V，频率：50Hz±1Hz，额定输入功率：≥120VA； 2、控制方式：手柄点动控制； 3、床面离地高度：≥550mm； 4、外形尺寸（长宽高）：≥（2100×780×840）mm，桌面尺寸：≥（700×500）mm； 5、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°）； 6、脚踏板：上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°；内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°； 7、组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成； 8、床面额定载荷：≥135kg，电动推杆最大推力：≥8000N； 9、配备四个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止； 10、配备支腿调节地脚。 | 2 |
| 15 | 悬吊康复训练器 | 技术参数 1、外形尺寸（长宽高）：≥（2500×1520×2310）mm； 2、悬吊训练装置位移量：（0～1800）mm，拉力装置移动范围：（0～1500）mm； 3、随时锁定：三根绳具备任意滑动位置随时锁定； 4、具有不同规格的悬带和训练手环，便于悬吊起身体不同部位；窄悬带：尺寸（980×100）mm，允差±10%，最大承重≥80kg；宽悬带：尺寸（880×235）mm，允差±10%，最大承重≥80kg；中分带：尺寸（750×50×100）mm，允差±10%，最大承重≥80kg；长悬带：尺寸（1185×200）mm，允差±10%，最大承重≥80kg；T型带：尺寸（310×50×140）mm，允差±10%，最大承重≥80kg；面部悬带：尺寸（677×215）mm，允差±10%，最大承重≥80kg；训练手环：尺寸（190×135）mm，允差±10%，最大承重≥80kg； 5、瑜伽坐垫：直径≥330mm； 6、柱形垫：直径≥250mm，长≥700mm； 7、绳索吊索自由组合：根据不同规格的拉绳满足不同的训练要求；带卡绳器登山扣弹力绳：长≥300mm、直径≥8mm，最大承重≥30kg；带卡绳器登山扣红绳：长≥300mm、直径≥8mm，最大承重≥100kg；带卡绳器登山扣弹力绳：长≥600mm、直径≥8mm，最大承重≥30kg；带卡绳器登山扣红绳：长≥600mm、直径≥8mm，最大承重≥100kg；带卡绳器登山扣弹力绳：长≥800mm、直径≥8mm，最大承重≥30kg；带卡绳器登山扣红绳：长≥800mm、直径≥8mm，最大承重≥100kg； 8、专用训练床：具有蓄电装置，尺寸：≥（1970×660×570）mm，头部段面相对平行面调节角度：-20°～+30°，腰胸段面相对水平调节角度：0°～+25°，下身段面相对水平面调节角度：-25°～+40，床面升降行程：（0～300）mm； 9、定滑轮：每个悬吊训练器具有两组； 10、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动； 11、最大承重：≥150kg。 | 1 |
| 16 | 上下肢主被动康复训练仪 | 技术参数 1、电源：220V±22V，频率50Hz±1Hz，额定输入功率：≥300VA； 2、训练模式：主动训练、被动训练、主被动训练、助力训练、等速训练； 3、训练方式：上肢水平训练、上肢垂直训练、下肢训练、上下肢协同训练； 4、显示屏：≥21.5寸触摸屏； 5、上肢水平旋转：上肢臂水平旋转≥180°，上肢轴向旋转：可轴向旋转+45°、+90°、0°、-45°、-90°，支持上肢多角度训练，包括垂直训练、水平训练、倾斜训练，上肢臂可前后调节（0～150）mm； 6、高度电动可调，调节范围：（0～150）mm； 7、训练时间可调，调节范围：（1～120）min； 8、被动模式的转速可调节范围：（2～55）r/min，转速变化率≤0.5r/s²； 9、正转与反转，通过方向键可改变转动方向； 10、设备阻力：阻力（1～20）档可调； 11、训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示；提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据；训练结束后显示锻炼时间、运动距离、痉挛次数、主被动时间占比、左右平衡比例等信息； 12、智能检测患者肢体用力情况，自动切换为主动模式或被动模式； 13、安全保护措施：具有手动急停、痉挛保护和超速报警功能； 14、具有痉挛控制功能，痉挛灵敏度：低，中，高档可调； 15、设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗； 16、情景互动游戏：具备多种互动游戏； 17、具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果； 18、语言选择：中英文界面可切换； 19、工作噪音≤60dB（A）。 | 3 |
| 17 | 手功能综合康复训练平台 | 技术参数 1、允许四个患者同时进行训练； 2、快速、精准的阻力调节，适应不同程度患者使用； 3、主机外形尺寸：≥（1500×1500×1190～1590）mm；工作台面高度：（720～1120）mm； 4、阻力调节范围：300g～1800g； 5、最大承重：≥80kg； 6、训练上肢各部位≥12种训练模式； 7、情景互动模式训练：集成了旅游、制作、学习、动作等个训及团训类≥10种以上类型互动游戏； 8、支持医护人员自定义治疗方案的制作； 9、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告； 10、配置四个储物空间，配置四个高性能蓝牙耳机； 11、手控器一键升降，自由调整桌面高度，720mm～1120mm范围可调； 12、嵌入式设计； 13、每侧主机均包含用户管理模块，可以独立/联合管理用户信息； 14、对抗训练：包含有多人联机游戏，可进行团体对抗训练。 | 1 |
| 18 | 多体位医用诊疗床 | 技术参数： 1、电源：AC220V±22V，频率：50Hz±1Hz，含备用电池； 2、额定输入功率：≥190VA； 3、最大起升重量：≥200kg； 4、尺寸（长宽高）：≥（1970×660×570）mm； 5、升降功能：诊疗床的床面升降行程为（0～300）mm连续可调； 6、头部段面：相对水平面调节角度-20°～+30°连续可调； 7、腰胸段面：相对水平面调节角度0°～+25°连续可调； 8、下身段面：相对水平面调节角度-25°～+40°连续可调； 9、床面升降速度：≥10mm/s； 10、配备有床腿调节地脚、患者呼吸孔、海绵堵头及肩孔； 12、配备有电动脚踏开关及手柄开关，可进行点动升降诊疗床面； 13、床体头部、腿部段位活动由气弹簧控制； 14、臀部段位由推杆电机电动控制升降，推杆电机最大推力≥6000N。 | 2 |
| 19 | 多体位医用诊疗床 | 技术参数 1、电源：AC220V±22V，频率：50Hz±1Hz，额定输入功率：≥180VA； 2、床体尺寸（长宽高）：≥（1990×660×590～1150）mm； 3、床体升降行程：（0～400）mm连续可调； 4、头部段面两侧手臂托架调节行程：（0～200）mm； 5、头部段面调节角度：相对水平面-25°～+30°连续可调； 6、下肢段面相对腰胸段面调节角度：-20°～+35°连续可调； 7、下肢摆角左右各30°，允差±3°； 8、控制方式：配备有电动脚踏开关及手柄开关，可进行点动升降诊疗床面； 9、配备优质推杆电机，诊疗床噪音≤60dB； 10、配备四个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止； 11、最大起升重量：≥200kg，中间床面承载≥130kg，调节段面承载≥50kg，头部段面两侧手臂托架承载≥15kg； 12、床体头部段位活动由气弹簧控制，下肢段位由推杆电机控制升降，推杆电机最大推力≥6000N； 13、配有患者呼吸孔及海绵堵头。 | 1 |
| 20 | 多体位医用诊疗床 | 技术参数 1、人性化设计具有肩孔、海绵扶手； 2、配有患者呼吸孔及海绵堵头； 3、呼吸孔下方配备支撑垫； 4、床体配备调节地脚，调整床体平整度； 5、床体尺寸（长宽高）：≥（2000×620×660）mm； 6、床体最大承载重量：≥200kg。 | 1 |
| 21 | OT综合训练工作台 | 技术参数 1、工作台规格：≥（1930×1065×940）mm，左右操作面板：≥（500×390）mm，后操作面板：≥（980×390）mm，操作面板调节范围：（0～350）mm； 2、用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能、感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力； 3、组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。 | 2 |
| 22 | 抽屉式阶梯（训练用阶梯） | 技术参数 1、阶梯主体规格：≥（600×330～1200×400）mm，阶梯差：≤100mm； 2、用途：除可作为不同高度坐具外，亦可当简易的训练阶梯使用； 3、材质：多层板，结构形式：抽屉式阶梯。 | 1 |
| 23 | 橡筋手指练习器 | 技术参数 1、主机规格：（610×420×500）mm，允差±20%； 2、搁手垫尺寸（长×宽）：（580×240）mm，允差±20%； 3、橡筋框尺寸（长×宽）：（540×400）mm，允差±20%； 4、用途：提高手指的主动屈伸活动能力； 5、材质：多层板、海绵、皮革、橡胶，结构形式：底座、支撑垫、橡皮筋。 | 1 |
| 24 | 体操棒与抛接球(立式) | 技术参数 1、架子规格：（400×400×1020）mm，允差±20%； 2、体操棒规格：φ29×1000mm，允差±20%，体操棒数量：≥5个； 3、抛接球直径：≥φ250mm，抛接球数量：≥4个； 4、用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力； 5、材质：多层板、实木、绒布；结构形式：支撑架、训练棒、抛接球。 | 1 |
| 25 | 重锤式手指肌力训练桌 | 技术参数 1、训练桌规格：（800×600×1100）mm，允差±20%； 2、重锤质量：≥100g、≥200g、≥300g、≥500g（四组）； 3、用途：用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围； 4、材质：多层板、不锈钢、型材、橡胶；结构形式：支撑架、桌面、滑轮、配重块、手指套、尼龙绳。 | 1 |
| 26 | 分指板(带万向轮) | 技术参数 1、分指板规格尺寸：（225×225×75）mm，允差±20%； 2、用途：用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形； 3、材质：实木、多层板；结构形式：分指板、弹力带、脚轮。 | 1 |
| 27 | 铁棍插板 | 技术参数 1、插板规格：（200×120×50）mm，允差±20%； 2、铁棍尺寸：小号18根φ4×60mm；中号15根φ6×60mm；大号15根φ8×60mm，允差±20%； 3、用途：偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练； 4、材质：多层板、不锈钢棒；结构形式：插棒、底座。 | 2 |
| 28 | 木插板 | 技术参数 1、木插板规格：（350×280×100）mm、（220×170×90）mm、（170×140×80）mm，允差±20%； 2、插棒规格：（29×98）mm、（24×88）mm、（19×78）mm，允差±20%，各20支； 3、用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼手协调功能； 4、材质：实木、多层板；结构形式：底座、木插棒。 | 2 |
| 29 | 套圈(立式) | 技术参数 1、套圈主机规格：≥（φ280×470）mm，立杆直径：≥45mm，允差±20%； 2、用途：训练患者眼一手协调功能； 3、材质：实木、多层板；结构形式：底座、套圈。 | 1 |
| 30 | 可调式沙磨板及附件 | 技术参数 1、沙磨桌规格：≥（1040×840×800）mm； 2、运动地板革面积：≥（970×770）mm，运动地板革厚度：≥5mm； 3、砂磨板角度调节范围：（0～45）°； 4、附件品种和件数：磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具各一件； 5、用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。 | 1 |
| 31 | 作业训练器 | 技术参数 1、规格：架子（500×150×520）mm，小平板（300×300×80）mm，大平板（600×400×110）mm，允差±20%； 2、用途：改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能练习； 3、材质：实木、多层板；结构形式：底座、手柄。 | 1 |
| 32 | OT桌(可调式) | 技术参数 1、桌面额定载荷：≥50kg； 2、桌面尺寸（长×宽）：≥（1500×800）mm，外形尺寸（长×宽×高）：≥（1500×800×620～850）mm；桌面升降范围：（620～850）mm，手柄转动力距：≥10N·m； 3、用途：作业训练用桌，桌面高度可调节； 4、材质：型材、多层板、不锈钢；结构形式：底座、升降部分、摇把、桌面、脚垫。 | 1 |
| 33 | 手功能组合训练箱 | 技术参数 1、训练箱规格：≥（550×400×140）mm； 2、木插棍外形尺寸及数量：4支大φ29mm、5支中φ24mm、5支小φ19mm，允差±20%；铁插棍外形尺寸及数量：大φ8×60mm、中φ6×60mm、小φ4×60mm，允差±20%，各21支；螺栓外形尺寸及数量：M10×50（3只）、M8×50（2只）、M6×50（3只），允差±20%；螺母外形尺寸及数量：M10（3只）、M8（3只）、M6（3只），允差±20%； 3、用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性； 4、材质：实木、多层板、玻璃、不锈钢；结构形式：木箱、玻璃球、不锈钢棒。 | 6 |
| 34 | 简易上肢功能评价器 | 技术参数 1、外箱规格：≥（430×430×100）mm； 2、大球：φ63mm，中球：φ35mm，小钢球：φ8mm，大木方：（96×96×35）mm，中木方：（35×35×35）mm，小木方：（15×15×15）mm， 木圆板：（35×10）mm，人革布：（90×70）mm，金属圆片：（20（内孔5）×4）mm，钢棍：（4×60）mm，允差±20%；配备秒表； 3、用途：对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度； 4、材质：多层板、皮革、实木；结构形式：底座、训练附件。 | 1 |
| 35 | 医用诊疗床 | 技术参数 1、床体外形尺寸（长宽高）：≥（1910×1240×490）mm； 2、额定负载：≥135kg； 3、床面采用皮革，配备有床腿调节地脚。 | 3 |
| 36 | PT凳(医用诊疗椅) | 技术参数 1、诊疗椅规格尺寸：≥（600×600×420～560）mm； 2、升降功能：升降轻便； 3、椅面载荷：静载荷≥135kg； 4、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。 | 8 |
| 37 | 肌力训练弹力带 | 技术参数 1、弹力带规格：（29×120×700）mm，允差±20%； 2、用途：全身各主要肌肉力量训练训练者可以跟据患者肌力的实际状况选择合适的弹力带进行练习； 3、弹力绳：弹力绳6mm、弹力绳8mm、弹力绳10mm，允差±20%。 | 2 |
| 38 | 系列哑铃 | 技术参数 1、哑铃架规格：≥（500×500×1080）mm； 2、哑铃：≥1磅2件、≥2磅4件、≥3磅4件、≥4磅4件、≥5磅4件； 3、用途：进行肌力和医疗体操训练； 4、材质：型材、橡胶；结构形式：底座、脚轮、哑铃。 | 5 |
| 39 | 站立架（双人） | 技术参数 1、站立架规格：≥（1420×930×1080）mm，肘部垫尺寸：≥（280×80×40）mm； 2、肘部垫额定承载质量：≥80kg； 3、臀部垫和绑带额定承载质量：≥135kg； 4、用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等； 5、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革；结构形式：底架、挡腿垫、扶手、桌面。 | 1 |
| 40 | 系列沙袋(绑式) | 技术参数 1、沙袋规格数量：≥0.5kg，≥0.75kg，≥1.0kg，≥1.5kg，≥2kg，≥2.5kg各两件； 2、沙袋架规格：≥（640×380×710）mm； 3、用途：肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练。 | 4 |
| 41 | 矫正镜(带格) | 技术参数 1、矫正镜规格：≥（930×650×1840）mm； 2、镜面玻璃厚度：≤5mm； 3、用途：各种姿势矫正训练。 | 1 |
| 42 | 巴氏球65cm（国产） | 技术参数 1、巴氏球规格：≥φ65cm，质量：≥1.8kg； 2、材质：pvc材质； 3、用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。 | 1 |
| 43 | 滚桶 | 技术参数 1、滚桶规格：≥（φ220×800）mm； 2、额定载荷：≥80kg； 3、用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能； 4、材质：钢板、海绵、皮革。 | 1 |
| 44 | 智能股四头肌运动功能评估训练器 | 技术参数 1、主机规格：≥（1080×800×1200）mm； 2、升降支架调节范围：（0～130）mm；小腿垫调节范围：（0～470）mm；助力手柄调节范围：（0～280）mm；小腿支架摆动角度：≥120°；座位额定载荷（kg）：≥135；配重块质量（kg）：≥1.8，配重块数量：≥4块； 3、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革； 4、配备高精密角度传感器：分辨率1000P/R，允差±10%；启动转矩≤0.98N·m； 5、用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。 | 5 |
| 45 | 智能踝关节运动功能评估训练器 | 技术参数 1、主机规格：≥(1250×650×1300）mm； 2、座垫前后调节范围：(0～280）mm；，脚踏板角度调度范围：0°～80°，额定载荷（kg）：≥135； 3、用途：用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练； 4、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革； 5、配备高精密角度传感器：分辨率1000P/R，允差±10%；启动转矩≤0.98N·m。 | 1 |
| 46 | 智能髋关节运动功能评估训练器 | 技术参数 1、下肢支架展角范围：0°～50°，配重块质量×块数：≥1.8kg×6，座位额定载荷（kg）：≥135； 2、主机规格：≥(1200×800×1050）mm； 3、用途：髋关节外展、内收肌力训练； 4、材质：型材、橡胶、海绵、皮革、多层板； 5、配备高精密角度传感器：分辨率1000P/R，允差±10%；启动转矩≤0.98N·m。 | 1 |
| 47 | 智能下肢运动功能评估训练器 | 技术参数 1、主机规格：≥(1600×650×1400）mm； 2、座垫前后调节范围（mm）：(0～200）mm；，阻尼调节档数：≥8； 3、材质：型材、橡胶、海绵、皮革、多层板； 4、配备高精密角度传感器：分辨率1000P/R，允差±10%；启动转矩≤0.98N·m。 | 1 |
| 48 | 智能下肢踏步运动功能评估训练器 | 技术参数 1、调节档数：≥12档； 2、额定载荷（kg）：≥135； 3、主机规格：≥(700×630×1300）mm； 4、用途：下肢关节活动度及肌力训练，材质：型材、橡胶； 5、配备高精密角度传感器：分辨率1000P/R，允差±10%；启动转矩≤0.98N·m。 | 1 |
| 49 | 智能肘关节运动功能评估训练器 | 技术参数 1、主机规格：≥(1200×850×1250）mm； 2、支架摆动角度：≥120°；前臂垫调节范围：(0～230）mm；，角度调节支架调节角度范围：0°～-25°，前臂支架角度调节范围：0°～120°；座垫额定载荷（kg）：≥135，配重块质量（kg）：≥1.8，配重块数量：≥5块； 3、用途：适用于肘关节屈曲伸展活动障碍患者进行持续性肘关节牵引训练，改善关节的活动范围； 4、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革； 5、配备高精密角度传感器：分辨率1000P/R，允差±10%；启动转矩≤0.98N·m。 | 1 |
| 50 | 训练浪桥 | 技术参数 1、主机规格：≥(2520×1430×2070）mm； 2、用途：平衡功能训练。 | 1 |
| 51 | 儿童蹦跳器(带围网) | 技术参数 1、蹦跳器规格：≥Φ150cm，高度≥130cm，承重：≥150kg； 2、用途：训练下肢肌力及平衡能力； 3、特点：采用大蹦床U型脚管结构，配≥30个加强腰鼓弹簧。 | 2 |
| 52 | 儿童滑板车 | 技术参数 1、滑板车规格：≥（42×40）cm； 2、用途：能调节前庭感觉和触觉，引发非常丰富的平衡反应，运动中视觉情报的大量输入，四肢运动产生的本体感，使孩子整体感觉统合运作功能有积极的发展。 | 3 |
| 53 | 儿童平衡板 | 技术参数 1、平衡板外形尺寸：≥（700×500×200）mm，面板高度≥100mm，扶手宽度≥400mm； 2、面板粘贴防滑垫，扶手材质为不锈钢，面板为木制品； 3、产品用途：儿童平衡板是帮助儿童患者练习身体平衡能力的康复器材，在使用过程中，可帮助患儿改善全身全身协调平衡能力，能提高核心肌力。 | 2 |
| 54 | 平衡踩踏车(助行器） | 技术参数 1、平衡踩踏车规格：≥(40×35×57)cm，质量：≥3.6kg； 2、材质：铁支架，表面喷塑，工程塑料，橡胶； 3、用途：训练儿童关节，加强儿童协调及信心。 | 3 |
| 55 | 下肢协调音律训练器 | 技术参数 1、主机外形尺寸：≥(2100×500×115)mm，训练面板尺寸：≥(1600×350)mm； 2、踏板感应方式：触摸感应； 3、手机或平板操作：控制模式切换、音量加减； 4、配备遥控器：开启蓝牙模式、内存卡音乐播放、调节振动强弱、音量加减； 5、演奏模式:播放设备内置的≥5首乐曲,播放到某个音阶时，对应的灯会亮起，直到切换到下一个音阶；循环方式三种可选：单曲、顺序、随机；播放速度可调:范围是(0.5～2)倍速； 6、教学模式:设备播放音乐，音阶对应的灯光会亮起，踩中灯光对应的按键，音阶会响起，灯光熄灭，然后切换到下一个音阶；一首乐曲结束，会有完成提示音；可以切换到另外一首乐曲，或继续学习本首乐曲；乐曲的播放速度可调范围是0.5～2倍速； 7、自由模式:所有灯光亮起，踩中某个按键，灯光熄灭，对应的音阶响起；脚抬起之后灯光重新亮起；音调可调：低音、中低音、中音、中高音、高音；灯光的颜色可随音调和音阶的变化而变化； 8、声光互动模式:设备播放音乐时灯光会随着音乐跳动，反映出音乐的节奏，设备内置的音乐振子也会随着音律振动； 9、配备音律振动系统，振动强弱可以调节； 10、脚踏部分配备PVC软垫； 11、喇叭数量：≥1只； 12、电源：220V±22V，频率50Hz±1Hz，额定输入功率：≥100VA； | 1 |
| 56 | 儿童心理沙盘 | 技术参数 1、沙具分类：由大到小四级分类，包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等≥10大类，≥57小类，每个沙具类别下包括各种原型象征物； 2、沙具材质：使用国家标准环保树脂、塑料、ABS、铁艺、油漆、陶瓷、树脂 、木质、塑胶、搪胶、泥质等材质； 3、个体防水实木沙箱：材质：实木；规格：≥(75×60×68)cm；颜色：箱子外侧原木本色；箱子内侧底与边框均为海蓝色，防水沙箱，干湿两用； 4、沙盘收缩支架规格：高度(60-70)cm可调节； 5、实木陈列架：材质：实木；规格：≥(160×80×30)cm，四层八阶设计； 6、天然海沙：规格：≤0.5mm，颜色：黄色，天然搬运，水洗消毒； 7、配置：沙具≥1200件+陈列架≥2组+个体沙箱≥1个+沙盘收缩支架≥1个+沙子≥10公斤+指导手册≥1本+辅助工具≥1套+《箱庭疗法》≥1本。 | 1 |
| 57 | S-S法语言发育迟缓检查量表 | 技术参数 1、工具箱依据S-S语言发育迟缓评估量表测评手册要求制造并经实操确认满足测评需求； 2、工具箱内包含如下工具：小帽子 ≥1个、牙刷 ≥1个、小鞋子≥1双、有声娃娃≥1个、电话机≥1个、仿皮小鼓带锤≥1套、壶和杯≥1套、方巾（毛巾）≥1个、戏水鸭≥1个、小兔子≥1个、玻璃球≥6个、方木（积木）≥6个、保鲜盒≥1个、三粒形状板≥1套、六粒形状板≥1套、镶嵌板≥3套、10种图形卡≥1张、检查指导语≥1本、高清卡片≥152张、检查记录表≥1份。 | 1 |
| 58 | 言语构音器 | 技术参数 1、包含：咀嚼器、夹鼻器、悬雍垂运动训练器、鸭嘴笛、唇形笛各一个； 2、咀嚼器：发音时下颌运动受限、流口水、咀嚼肌群松弛； 3、夹鼻器：有效区分鼻腔、口腔气流不同位置，建立鼻腔、共鸣口腔气流的区分； 4、悬雍垂运动训练器：提高悬雍垂的上下运动能力，为精确构建鼻音服务； 5、鸭嘴笛：训练气息； 6、唇形笛：改善腹腔分级调控 ,用于改善咽颚功能，是构音训练的基础。 | 2 |
| 59 | 四方组合训练架及背景保护 | 技术参数 1、四方组合训练架及背景保护规格:≥(2800×2430×2440)mm； 2、四方组合训练架主要由钢架、木制件、绳索、滚筒、训练器件等组成； 3、配置：滚桶(cm)：≥(Φ25~Φ28×80)、钢管(cm)：≥Φ3六根、立柱：松木插接板、方管(cm)：≥Φ8四根、攀石：≥20个； 4、用途：儿童感觉综合失调是现代生活方式引起的疾病；临床表现为脑瘫发育障碍、自闭症、孤独症和学习困难；感觉综合训练是促进脑发育的最佳治疗方法；适用于4-12岁感觉综合失调的儿童在康复师的指导下以游戏的方法进行视觉、听觉和触觉的综合训练。 | 1 |
| 60 | 儿童攀爬墙 | 技术参数 1、单片规格（mm）：≥(2400×1200)； 2、用途：训练儿童的抓握、手眼协调、身体平衡能力。 | 2 |
| 61 | 钻笼(豪华) | 技术参数 1、钻笼规格(cm)：≥(Φ60×520)； 2、结构型式：铁筒、防滑布、海棉、多层板、网子； 3、用途：用于爬行训练。 | 1 |
| 62 | 多人滑行车 | 技术参数 1、多人滑行车规格：≥(210×28×70)cm，材质：塑料； 2、用途：训练儿童前庭平衡，身体协调能力。 | 1 |
| 63 | 儿童拳击袋 | 技术参数 1、儿童拳击袋规格：长≥80cm； 2、产品材质：牛津布+细木屑； 3、适用年龄：3-10周岁，用途：训练患儿的运动协调能力、感官刺激以及互动等能力。 | 1 |

包2设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上肢反馈训练与评估系统 | 1套 |
| 2 | 多关节肢体功能评估训练康复系统（核心产品） | 3套 |
| 3 | 多媒体情景互动训练系统 | 1套 |
| 4 | 多维感官互动训练系统 | 1套 |

包2技术要求:

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上肢反馈训练与评估系统 | 1.具有一维、二维、三维空间运动模式，不仅满足单关节运动方案，还可以和多关节选择不同的运动方案。 A、一维单关节训练：能单独训练左、右手的某一个单关节，可选择肩内收外展、肘屈曲、肩内收与肘屈曲、尺桡旋前旋后四个关节；通过一维游戏13个：目标追踪训练、运动控制训练、辨别训练、手眼协调训练、视觉追踪训练、注意力训练、视觉空间训练、运动协调训练等游戏模式来完成； B、二维多关节训练：通过二维游戏13个：反应训练、运动强化训练、空间辨别训练、速度训练，能单独训练左、右手的某两个关节同时进行训练等游戏模式来完成； C、三维多关节训练：通过三维游戏3个：连贯性训练；能进行左右手上肢综合训练，通过连贯性训练游戏模式来完成； 2.主机与医患操作系统采用无线传输技术，提高工作时效性，提升信息传输速度； 3.具有上肢机械臂的上臂与前臂一键左右换向功能，操作简单，节省换向时间，无需更换配件，智能操作； 4.系统具有智能分析 Brunnstrom评估功能，为医患提供信息参考，调整更好的康复方案； 5.训练游戏数量至少29种，不同的训练游戏有不同的训练目的，在康复训练中保持愉悦的放松心情，达到更好的康复效果，添加多款不同维度的情景互动游戏，减少治疗枯燥性，提高患者训练积极性； 6.腕关节旋转角度可在下限值0°至上限值180°任意调节，满足腕关节旋转角度康复需要调节范围； 7.肩关节上下角度可在下限值0°至上限值80°任意调节，满足肩关节上下角度康复需要调节范围； 8.肩关节水平角度可在下限值0°至上限值150°任意调节，满足肩关节水平角度康复需要调节范围； 9.肘关节上下角度可在下限值0°至上限值100°任意调节，满足肘关节上下角度康复需要调节范围； 10.肘关节水平角度可在下限值0°至上限值110°任意调节，满足肘关节水平角度康复需要调节范围； 11.臂关节前后角度可在下限值0°至上限值155°任意调节，满足臂关节前后角度康复需要调节范围； 12.上臂长度调节范围至少可调90mm，增加康复训练过程中的灵活性和适用性； 13.前臂长度调节范围至少可调100mm，增加康复训练过程中的灵活性和适用性； 14.手臂高度调节范围至少可调400mm，增加康复训练过程中的灵活性和适用性； 15.手臂水平长度调节范围至少可调600mm，增加康复训练过程中的灵活性和适用性； 16.握力设置范围可在下限值0至上限值10kg任意调节：A、评估握力大小：根据握力传感器可以评测患者握力大小，生成握力值；B、训练难度：分易、中、难三个等级； 17.上臂负重调节系统最大承受力至少200N，根据不同负重承受力可增强肌肉力量、改善骨密度； 18.前臂负重调节系统最大承受力至少200N，根据不同负重承受力可增强肌肉力量、改善骨密度； 19.情景互动显示器支架电动高度可在下限值1422mm至上限值2422mm范围内调节，更好的适用于不同人的需求，达到康复训练过程中的舒适性； 20. 情景互动显示器尺寸至少55英寸，显著提升视觉体验和康复氛围，可提现视觉冲击力强、细节呈现更丰富、互动场景生动； 21.输入功率最大150VA。 | 1 |
| 2 | 多关节肢体功能评估训练康复系统（核心产品） | 1.系统提供丰富的情景互动游戏以支持不同的年龄段的神经、骨科、心肺疾病用户进行个性化的全身主动性运动训练，不仅提高其运动能力，还包括提高肌力、关节活动范围、运动控制及姿势控制、认知及心肺功能，从而改善日常生活活动能力，添加多款不同维度的情景互动游戏，减少治疗枯燥性，提高患者训练积极性； 2.具有至少11项评测功能，可评测躯干平衡、肩膀协调、单腿站立、功能性举手、坐站转移和上肢活动能力等，可将结果自动生成为带图像的报告，以便提高工作效率、数据准确性高、节省人力成本、便于数据管理和共享； 3.具有生物反馈功能，可以看到患者训练时的姿势、平衡及训练数据等信息，通过这些数据，医生可以更好地制定康复计划，确保训练者在恢复过程中不出现问题； 4.使用第二代Microsoft Kinect技术；能够准确智能自动识别训练者，不会因为受到外界干扰，而影响训练者的康复训练及训练数据。 5.可自动对用户训练进行数据分析，并生成训练报告，通过这些数据，使医生和用户可以更好地了解身体状况，以便针对性的调整训练计划，达到更好的训练效果。 6.系统采用至少≧85英寸多点触控机，操作灵活简单快捷；系统选用Windows 10、CPU选用 i7、内存至少8GB、硬盘至少128G，内存容量大、速度高、处理性能强、稳定性可靠性好，提高产品响应速度和处理能力； 7.传感器采用颜色和深度感应镜头，精度高、速度快、性能稳定；语音麦克风阵列，一种集成了多个麦克风的系统，通过巧妙布置和协同工作，能显著提升语音信号质量 ；可视范围的水平视角高于70度；垂直视角高于60度； 8.颜色感应镜头不小于1920 x 1080 x 16 bpp 16:9 YUY2，30 fps；音效：48khz；色彩鲜明、清晰度高，音效效果音色醇和、声音饱满； 9.传感深度范围至少0.5-4.5米；深度感应镜头不小于512 x 424 x 16 bpp, 13-bit；灵敏度、分辨率高。 10.训练内容不少于10种不同的游戏、不少于66个训练动作、不少于30档不同难度，训练内容丰富，涵盖力量、速度、耐力等多方面； 11.占地面积不少于70 x 1200cm。 | 3 |
| 3 | 多媒体情景互动训练系统 | 一、软件功能参数要求： 1.互动训练软件分为前台训练分类模块导览、康复内容训练浏览、系统设置；操作简易，灵活运用； 2.软件界面采用动态式主题设计，菜单主次目录叠加清晰明了，简洁直观，功能模块及康复内容的缩略图和训练名称一目发然，支持遥控器连续性按键选择，更便于快速选择训练内容； 3.训练系统分为运动康复，认知益智，情景体验，视听感知，情绪疏解、安全教育、趣味互动等不低于七个功能模块类别；可选性多，适时选择合适模块类别。 4.康复内容系统包含不少于310个康复项目：包含星空乐园、趣味文字、海底世界（3D）、小鸡快跑、动物王国、智慧拼图、池塘戏水（3D)、智慧买家、学习乘电梯、安全大排查、病毒大作战、认识文具、城市烟花（3D）、欢乐小擂台、蔬菜世界、奇妙侦探、运算能力、形象记忆、空间记忆、注意力训练、镜像空间、数字认知、计数能力、集中性注意力、认识职业、认识颜色、认识场景、认识形状、认识交通、认识动作、认识日常用品、学习字母、加减法训练等百余项专业化康复训练内容；减少治疗枯燥性，提高患者训练积极性； 5.双人对抗：内置双人对抗类训练项目，可进行竞技训练；提高训练兴趣； 6.训练时长调整：训练时间可根据实际需求随意调解。 7.模式选择：有固定和随机两种选择，因人而异，自主选择。 8.速度调节：可根据训练需求调节训练中运动速度。 9.路径长度调节：根据训练需求选择不同路径长度。 10.体力数量设置：可根据训练需求选择训练体力数量 11.难度等级选择：可根据患者障碍程度选择不同难易程度设置，分为简单、中等、难三种等级，训练师根据受训者情况进行训练强度选择； 12.无线控制功能：可通过遥控器、无线平板控制系统进行可视化控制分类的切换和内容的选择。 13.自动启动加载：软硬件加电自启动功能，减少操作流程。节省开机时间。 14.互动地面尺寸：地面成像功能，地面成像设备在≤1米的高度内可实现不小于180英寸的成像区域。 15.地面成像可不借助任何辅助设备，通过人体的肢体动作实现实时动作捕捉，进行隔空互动训练。 16.训练全过程中所有模式选择、等级选择、路径长度调节、速度调节、时间调节的设置均由无线遥控器操作，简单明了易上手。 17、发令选择设置：双人对抗准备时间可根据需求选择手动控制和自动两种模式。 18、双模式训练（雷达和遥感）：系统支持雷达互动和遥感互动两种训练模式，无线遥控器一键切换训练模式，简单明了快捷，根据意向切换训练模式。 19、遥感训练模式：主要用于患者上肢运动康复、上肢精细动作及手眼协调训练，弥补了同类设备单一的下肢康复训练之不足之处，同时更便于康复师教学使用。 20、在线升级功能：系统需具备一键网络实时更新升级的能力，确保用户能够获取到最新的系统优化与改进，每年至少推出不少于20款训练内容的更新，以满足用户不断变化的康复教学需求，并持续提升用户体验。 | 1 |
| 4 | 多维感官互动训练系统 | 1.触控机，高灵敏多触点，响应速度快。尺寸≧85英寸，从而减少眼睛调节的负担。高清触摸显示屏（16:9）；分辨率为1920*1080；视觉效果好、提供清晰图像、减少眩光。 2.运行主机采用CPUI54代处理器，它可以同时处理多个任务，性能表现强劲、能效比高、安全兼容且适用场景广泛。内存为8G，固态硬盘128G，多任务处理能力显著提升、运行速度与响应效率提高、系统稳定性增强。 3.采用ABS材质制作，并一次冲压成型，安全环保，符合国家标准，球池参考尺寸：2.3*2*0.5米，偏差≤10%。 4.6000—8000个安全环保不同功能的炫彩海洋球，营造出丰富多彩的多感官环境，海洋球为环保塑料材质，符合国家标准； 5.高清数字捕捉设备，用于动态捕捉画面成像区域的活动元素，响应速度＜20ms，反应灵敏； 6.互动捕捉区域内可实现无限点触发，即可通过海洋球实现互动，也可不借助任何触控设备实现实时互动； 7.一键式启动，快速进入训练界面；操作简单，轻松训练。 8.设备无需悬挂等后期安装，组合式拼接模式。 9.炫彩海洋球：专为幼儿及特殊群体设计，适合单手抓握。多层结构，含充物层，空气层，软隔层，单体直径范围 6.9cm-7.1cm，重量不小于 460g，2米高度以自由落体形式落下，对身体任何部位不造成伤害。外表材料为软质环保材料，无毒无害。-30℃到 60℃物理特性不发生变化，均可正常使用。 10.用海洋球球砸向墙面移动目标，砸中目标可得分，伴有音效，增强了参与感和可玩性，趣味无限，利于锻炼小朋友身体协调能力，可实现儿童多感官训练、上肢协调训练、认知训练、感知觉训练、专注力训练、颜色识别训练。 智能排课系统：康复师可根据不同儿童的康复需求自主进行个别化训练课程设置，包括训练时间和训练顺序。 11.互动训练软件数量不少于40个，包含以下主题训练软件：部落小将、月饼兔子、城市车船、光球消消乐、切水果、动物军营、咖啡厅瓶罐、美食餐桌、垃圾分类、岩洞外星人、科研所怪物、公路、孔明灯成语、幽灵南瓜、愤怒的小鸟、消防灭火、军舰来袭、猖獗地鼠、打地鼠、雪人世界、深海鱼群、星空飞碟、星际外星人、森林打猎、丛林异族、户外蔬果摊、星际外星人、卡通鱼群、沙滩螃蟹、牧场动物、打鹦鹉、海滩登陆、趣味画廊、消灭战机、斑马赛车、银行小偷、热气球、酒瓶风暴、灰色仓库等40余卡训练软件。 12.抗电强度测试：在L/N 输入端到数据端口施加3000Vac 。 13.高温工作 ：将设备放入 85℃环境中，通电工作24h，再恢复到常温。试验中、试验后设备外观结构和功能均应正常； 14.低温工作：将设备放入-40℃环境中，通电工作 24h，再恢复到常温。试验中、试验后受设备外观结构和功能均应正常； 15.设备经中性盐雾测试24h，试验后设备表面起泡裂纹、毛刺、锈蚀等现象。 16.保护技术：设备具有防潮、防尘，防腐蚀，防电磁干扰，抗静电功能:搭配多功能卡具有过流、短路、过热保护等功能。保证使用过程中安全操作。 | 1 |