公开招标文件

采购项目编号：青海泽诚公招（货物）2024-022

采购项目名称：青海大学生态学世界一流学科水文水资源与水生态环境方向设备购置项目

采 购 人：青海大学

采购代理机构：青海泽诚项目咨询管理有限公司

2024年5月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	11

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	20

22.中标通知	20

九、授予合同	20

23.签订合同	20

十、其他	21

24. 串通投标的情形	21

25. 废标	22

26. 中标服务费	22

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	40

封面（上册）	40

目录（上册）	41

（1）投标函	42

（2）法定代表人证明书	43

（3）法定代表人授权书	44

（4）投标人承诺函	45

（5）投标人诚信承诺书	46

（6）资格证明材料	47

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	48

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	49

（9）无重大违法记录声明	50

（10）投标保证金证明	51

（下册）	52

目录（下册）	53

（11）评分对照表	54

（12）开标一览表（报价表）	55

（13）分项报价表	56

（14）技术规格响应表	57

（15）投标产品相关资料	58

（16）投标人的类似业绩证明材料	59

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	60

（17.2）从业人员声明函	61

（18）残疾人福利性单位声明函	62

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	63

第五部分  采购项目要求及技术参数	64

（一）投标要求	64

1.投标说明	64

2.重要指标	64

3.商务要求	65

（二）项目概况及技术参数	66

第一部分  投标邀请

一、项目基本情况

项目编号：青海泽诚公招（货物）2024-022

项目名称：青海大学生态学世界一流学科水文水资源与水生态环境方向设备购置项目

预算金额：5450000.00元

最高限价：5450000.00元

采购需求：

标项名称：包1  最高限价：3095000.00元

数量：一批，冰川自动气象站水热交换测量系统4套、GNSS综合观测站3套、机载高光谱成像系统1套。

标项名称：包2  最高限价：1180000.00元

数量：一批，纳米粒度及zeta电位仪1套、称重式土壤蒸渗仪2套、水听器及滤波器1套、便携式多参数水质测量仪1套、颗粒电荷测定仪1套等。

标项名称：包3  最高限价：1175000.00元

数量：一批，无人机裂缝智能抽取系统1套、恒温恒湿试验箱1套、混凝土碳化试验箱1套、多功能材料数控加工仪1套、声发射测量仪1套等。

规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

合同履行期限：签订合同之日后60个日历日（国产）、180日历日（进口）。

二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条条件及《政府采购法实施条例》第17条的规定，并提供下列材料：

1.1 法人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2 具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度（投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明或（2022或2023年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明）。

1.3 具有有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年6月至2024年5月中的任意3个月的纳税和社保缴纳凭证）。

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺函）

1.5 参加政府采购活动前3年内（2021年至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供承诺函）

1.6 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3. 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

4. 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图及下载的信用报告，时间为投标截止时间前20天内）。

5.本项目的特定资格要求：包2投标人所投进口产品须提供产品生产厂家针对本项目的有效授权。

6.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024年5月17日至2024年5月24日，每天上午9:00-12:00,下午14:30-17:30（午休、节假日除外）

地点：青海泽诚项目咨询管理有限公司（西宁市城西区五四西路67号金阳光大厦A座12楼1室）

联系人：刘女士

电话：0971-8235085/18097110775

电子邮箱：qhzc88123@126.com

售价：0元

方式：登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年06月7日上午10时00分（北京时间）

地   点：青海省西宁市城西区西川南路53号青海省政务服务监督管理局二楼青海省政务服务监督管理局开标室3号

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

无

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：青海大学

地址：西宁市城北区宁大路251号

联系人：柏老师

联系方式：15110989793

2.采购代理机构信息

名 称： 青海泽诚项目咨询管理有限公司

地 址： 西宁市城西区五四西路67号金阳光大厦A座12楼1室

联系人：刘女士

联系方式： 0971-8235085

3.财政监督部门及电话

监督单位：青海省财政厅

联系电话：0971-3660353

2024年05月17日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是填写）

8.2投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：

包1：60000.00元整 （大写：陆万元整）

包2：23000.00元整 （大写：贰万叁仟元整）

包3：20000.00元整 （大写：贰万元整）

收款单位：青海泽诚项目咨询管理有限公司

开 户 行：青海银行文成路支行

银行账号：0715201000448239（后附项目编号及包号）

交纳时间：2024年06月07日10时00分前（同投标截止及开标时间），以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金，并上缴同级财政国库。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的响应文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 本项目实行电子投标。应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、确认、加密并提交响应文件。

12.3 应按照招标文件第四部分要求加盖（法定名称）电子印章确认，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

12.4 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的上传

13.1 应使用CA数字证书对响应文件进行加密。

13.2 招标文件若有修改，根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

13.3 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往天谷CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及电子印章。应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

13.4 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 应当在响应文件递交截止时间前，将编制完成并且已加密的电子响应文件成功递交至“政府采购云平台”。

14.2 应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

14.3 登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因系统发生故障（包括组织场所停电、断网等）导致响应文件无法按时解密外，响应文件未按时解密的作为无效响应处理。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（附中小企业声明函）。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 在所有的有效磋商报价中，以最低磋商报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价／磋商报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 2 | 技术水平 （50%） | - 技术参数：所投产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得45分；每有一项“▲”号参数负偏离扣3分，每有一项一般参数扣1分，扣完该项得分为止。（提供所投产品彩页或技术白皮书或厂家技术资料或检测报告等证明材料） （2）节能和环保：所投产品为节能产品，得1分；所投产品为环保产品，得1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 （3）产品检测报告：投标人提供权威机构出具的所投产品检测报告的，所投产品检测报告齐全、完整、有效的得满分3分。每缺一项扣0.5分。 |
| 3 | 履约能力 （10%） | （1）类似业绩情况：提供2021年1月以来供应商类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件和中标通知书复印件）。每提供1项得1分,满分3分；不提供不得分。 （2）项目管理及实施方案：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施及质量保障方案，能够保障货物安装调试运行流程合理，可以结合项目特点制定实施方案且优秀的得7分；设置了项目管理机构，并且有具体的项目管理措施及质量保障方案，结合项目特点制定的实施方案良好的得5分；有项目管理措施及质量保障方案，可根据项目情况制定了基本的实施方案的得 3 分；有项目管理措施及质量保障方案，实施方案内容简单无针对性的得 1 分；未提供或其他情况不得分。 |
| 4 | 售后服务 （10%） | (1)售后服务及时性：售后服务24小时内响应并提供可以证明售后服务响应时间及售后服务响应方案证明材料的得3分；48小时内响应并提供可以证明售后服务响应时间及售后服务响应方案证明材料的得2分；72小时内响应并提供可以证明售后服务响应时间及售后服务响应方案证明材料的得1分；超过72小时或未提供相关证明材料的不得分。 (2) 售后服务计划、措施：供应商针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺及响应时间等方面综合评审：供应商验收方案详细完整、售后服务计划及措施合理性强、相关承诺及响应时间完整可行性强、所述内容对招标文件要求响应优秀的得5分；供应商验收方案较为完整、售后服务计划及措施较为合理、相关承诺及响应时间较完整可行、所述内容对招标文件要求响应良好的得3分；供应商验收方案简单、售后服务计划及措施基本合理、相关承诺及响应时间较差、所述内容对招标文件要求响应一般的得1分；未提供的不得分。 （3）售后服务人员：供应商提供针对本项目的专业售后服务人员配置及售后服务工程师联系方式的得2分（需提供工程师相关证明材料复印件加盖公章） |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

22.1 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：包1：38045.00元；包2：16980.00元；包3：16400.00元。在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

收款单位：青海泽诚项目咨询管理有限公司

开 户 行：青海银行文成路支行

银行账号：0715201000448239

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                    （盖章）

中标人（乙方）：                    （盖章）

采购日期：

采购人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.中标通知书。

5.履约保证金缴纳凭证。

6.开户许可证；

7.售后承诺及联系方式；

8.技术规格响应表；

9.分项报价表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同之日起60个日历日（国产），180个日历日（进口）。

交货地点：采购人指定地点

2.乙方提供货物、软硬件功能不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后30个日历日后进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

7.乙方应按照招投标文件，逐一检查所交设备是否达到规格要求。

四、付款方式

1.签订合同前乙方向甲方支付合同价10%履约保证金至甲方指定账户，即人民币(小写)      ，(大写)：     ,保证项目的正常实施。

2.自合同签订生效后，甲方向乙方支付预付款(中标价的30%)，即人民币(小写)            元，(大写)：        (注：按照青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小微企业力度的通知，青财采字(2022)684号)；验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的70%，即人民币(小写)           元，大写：                ；

3.验收合格后，甲方于15个工作日内退还5%的履约保证金，不计利息；验收合格后满1(年)，且产品无质量问题后，由甲方15日内退回剩余5%的履约保证金，不计利息。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方通知后的 10 个工作日内更换；更换不及时的，每逾期一日，按未交货物货款的3‰承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式玖份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                  地址：

联系电话：                              联系电话：

签约时间：    年   月   日

采购代理机构：

负责人：

经办人：

合同备案时间：   年   月   日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投标文件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年  月  日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起  日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：            年龄：           民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：             （公章）

法定代表人：        （签字）

年   月   日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：       授权人（法定代表人）签字：

职务：                             职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：             （公章）

法定代表人：        （签字）

年   月   日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购代理机构

关于贵方20XX年月日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4.我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明或（2022或2023年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。

2、提供2023年6月至2024年5月中的任意3个月的纳税和社保缴纳凭证和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投标文件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年   月   日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2020年6月1日至今以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供中标通知书及合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件为准。

- （17.1）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属 于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年   月  日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：（公章）

企业法定代表人：    （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3招标内容中未特别标注为“允许采购进口产品”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“允许采购进口产品”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1“技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求（实质性要求）

3.1 交货时间：签订合同之日起60个日历日（国产），180个日历日（进口）。

3.2 交货地点：采购人指定地点

3.3 付款方式：

1.签订合同前乙方向甲方支付合同价10%履约保证金至甲方指定账户，即人民币(小写)      ，(大写)：     ,保证项目的正常实施。

2.自合同签订生效后，甲方向乙方支付预付款(中标价的30%)，即人民币(小写)            元，(大写)：        (注：按照青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小微企业力度的通知，青财采字(2022)684号)；验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的70%，即人民币(小写)           元，大写：                ；

3.验收合格后，甲方于15个工作日内退还5%的履约保证金，不计利息；验收合格后满1(年)，且产品无质量问题后，由甲方15个工作日内退回剩余5%的履约保证金，不计利息。

3.4 免费质保期：2年，技术参数中有明确要求的以技术参数为准

3.5 设备安装、调试、验收：供方安装人员与采购人共同开箱检验，检查设备及随机附件是否全新、完整无损；如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快解决。设备在青海大学进行开箱检验，之后按甲方指定时间在甲方指定地点安装。

- （二）项目概况及技术参数

包1                                                                                         最高限价：3095000.00元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 冰川自动气象站水热交换测量系统 | 1、系统说明：系统可长期在黄河源或长江源冰川冻土区域（海拔5000米以上）低温环境下完成长期的无人值守自动监测。监测要素包括：空气温湿度、风速风向、大气压力、净辐射、地表温度、降水、冰川表面位移形变等常规要素观测。观测数据除现场存储外，要求无线方式实时传输到远程服务器。 2.环境要求： 2.1工作海拔：4000-5000米设备安装地点位于青藏高原（青海）冰川发育及江河源区。 2.2使用环境：-20—50 ℃ 3.主要技术参数： 3.1低温型数据采集器 ▲最大扫描频率：100Hz； ▲工作温度： -55℃～+85℃； A/D转换位:24位； 时钟精度：±3 分钟/年, 10 µs（选配GPS)； ▲模拟电压通道数量：不少于16个单端或8个差分接口，要求扩展至16个差分接口；2个模拟输入端口可以测量4～20 mA，4个模拟输入端口可以提供脉冲/数字I/O功能； 模拟电压测量范围：±5V； 模拟量测量精度：±(0.04%量程 + 偏移)@ 0℃～+40℃，±(0.06% 量程 + 偏移)@ -40℃～+70℃，±(0.08% 量程 + 偏移)@ -55℃～+85℃（限于低温扩展型）； 脉冲通道数量：10个； 电压激发端口：4个； 通讯端口：Ethernet，USB Micro B，CS I/O，RS-232，RS-422，CPI，RS-485； 需带有Ethernet网络接口； 支持的网络协议：Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping，Auto-IP (APIPA), IPv4, IPv6, UDP，TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC，Telnet, HTTP(S), SFTP, FTP(S), POP3/TLS, NTP, SMTP/TLS, SNMPv3, CS I/O IP, MQTT； 其它支持的通讯协议：CPI, PakBus, SDM, SDI-12, Modbus，TCP, DNP3, UDP, NTCIP, NMEA 0183, I2C, SPI等； 内存大小：2G； 具有脚本语言，支持用户编程，提供完整的脚本语言说明； 3.2 空气温湿度传感器 温度测量范围：-80℃～+60℃； 温度精度：当＋20～+60℃时，±(0.07+0.0025*温度) ℃ ； 湿度测量范围：0～100%RH，非冷凝环境 ； 湿度精度:+15℃～+25℃时，±1%RH (0～90%RH)； -20℃～+40℃时：±1.7 %RH (90～100%RH)； -40℃～-20℃时：±(1.0+0.008*读数)%RH； +40℃～+60℃时：±(1.2+0.012*读数)%RH； -60℃～-40℃时：±(1.4+0.032*读数)%RH； 工厂校准不确定性（+20℃）：±0.6 %RH (0～40%RH)，±1.0 %RH (40～97%RH)； 响应时间：≤20秒（63%），≤60秒（90%） 防辐射罩：每个传感器配备防辐射罩且盘幅数量大于等于14层。 3.3 风速风向传感器 风速测量范围：0～100米/秒； 风速启动风速：小于等于1.0米/秒； 风速精度：±0.3米/秒； 风速分辨率：0.1米/秒； 风速输出信号：脉冲信号； 风向测量范围：机械：0°～360°，0～355°（电子）； 风向启动风速：小于等于 1.1米/秒； 风向精度：小于等于±3°； 风向分辨率：小于等于0.5°； 风向输出信号：电位计输出(0～10 KΩ)； 风向线性：小于等于0.25％； 工作温度范围：-50℃～+50℃。 3.4 大气压力传感器 工作环境温度：-40℃～+60℃； 压力测量范围：500～1100hPa； 长期稳定性：小于等于±0.1hPa/每年； 稳定时间：通电后，≤1s达到完全精度； 响应时间：≤500ms； 输出电压：0～2.5Vdc, 0～5Vdc可选； 总精度：±0.3hPa@+15℃～+25℃，±0.6hPa@0℃～+40℃，±1.0hPa@-20℃～+45℃，±1.5hPa@-40℃～+60℃； 线性度：±0.25hPa； 滞后性：±0.03hPa； 重复性：±0.03hPa； 校准不确定度：±0.15hPa； 最大承受压力值：≥2000hPa; 供电要求：10～30Vdc； 电流消耗：＜4mA，＜1uA（关闭模式）。 3.5 净辐射传感器 ▲测量：向下的长波辐射/全球太阳辐射/净辐射/反射的太阳辐射/向上的长波辐射； 可选的被测量：反照率或太阳反射率天空温度/太阳持续时间表面温度； 附带的传感器：2个相同的ISO9060第二类日射强度计2个相同的具有150°视场角的日射强度计； 太阳光谱范围：285～3000*10⁻⁹m； 太阳能校准溯源：WRR； 太阳能校准不确定度：＜1.8％； 光谱范围长波：4.5～40*10⁻⁶m； 校准可追溯性长波：到WISG； 校准不确定度长波：＜7％； 3.6 红外温度传感器 温度测量范围：-40℃～80℃； 测量重复性：≤0.05℃； 校准不确定性：小于等于0.2℃（-30～65℃）； 长期稳定性：＜2%； 响应时间：＜1s； 视野：≤22°； 光谱范围：8～14μm； 工作环境：-50～80℃，0～100%RH。 3.7 激光雨滴谱仪 ▲降水类型：可测8类降水（毛毛雨、细雨/雨、雨、雨夹雪、雪、雪粒、冻雨和冰雹）； 输出：WMO 4680/4677（SYNOP）4678（METAR）和NWS代码表； 测量粒径范围：液态0.2～8mm，固态0.2～25mm； 颗粒分类：32种大小和32种速度类别； 光学传感器：激光二极管； 波长：650nm，输出功率0.2mW，激光等级为1级； 光束尺寸：180mm×30mm； 测量面积：54cm2； 测量速度：0.2～20m/s； 降雨强度测量范围：0.001mm/h～1200mm/h； 降水测量精度：液态±5%，固态±20%； 降水能见度范围： 0～20.000m； 雷达反射系数Z：-9.999～99.999dBz ±20%； 测量间隔：10s～60min； 电源：10～28VDC，加热12/24VDC； 接口：SDI-12、RS-485、脉冲输出、USB； 温度范围：-40℃～70℃；0～100%RH； 防护级别：IP65，耐盐雾。 安装供电、支架、无线通讯及其他配件 3.8 安装配件： 数据采集器防护机箱：带有双导管电缆口，适用于现场安装，防护等级：IP65，防水，防紫外线，适应野外恶劣环境 供电系统供电方式：太阳能（含支架），数据采集供电系统保证阴雨天7天连续供电，电池需配备保温箱 无线通讯：配备4G无线通讯设备，并具备支持远程修改配置功能。 专用支架：包含相应配套支架，材质金属，包含标准全套附件。 3.9 位移形变监测系统 跟踪特性：BDS：B1C、B2A，B1I、B2I、B3I GPS：L1、L2、L5 GAL：E1、E5a、E5b GLONASS：L1、L2 QZSS：L1、L2、L5 静态监测精度：平面 ±（2.5mm+0.5ppm）RMS；高程 ±（5.0mm+0.5ppm）RMS 内置存储：32G 数据格式：RTCM3.X原始观测量 无线通讯：支持4G/NB-IOT、蓝牙、LORA 内置三轴倾角计、三轴加速度计 主机支持平台远程管理 功耗：＜2W 接口：RS232、RS485、翻斗式雨量计接口 电压输入：12VDC（典型），支持9~36VDC宽电压输入 工作温度：-40°C～+80°C 存储温度：-40°C～+85°C 湿度：0~95%，无凝露 防护等级：IP68 配套太阳能供电系统、野外防护机箱、安装支架等配件 4、技术服务 4.1设备安装、调试、验收：供方安装人员与需方共同开箱检验，检查设备及随机附件是否全新、完整无损；如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快解决。设备在青海大学进行开箱检验，之后按甲方指定时间在甲方指定地点安装。 4.2 验收标准：以中标产品样本指标为准（应不低于招标要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标及退货，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。 4.3保修期：提供不低于1年的免费保修（非人为损坏）。保修期自验收合格之日起或发货后满8周起计算，以先到为准。 4.4维修响应：供方应在24小时内对服务需求做出响应。一般性问题应在48小时内解决；在48小时内无法解决的，应在3天内给以明确答复，在双方预定的期限内解决问题。 5、配置清单： 1.低温型数据采集单元（包含数据采集器及扩展板） *4套 2.空气温湿度传感器及防辐射罩 *4套 3.风速风向传感器 *4套 4.大气压力传感器 *4套 5.净辐射传感器 *4套 6.红外温度传感器 *4套 7.激光雨滴谱仪 *4套 8.气象站系统供电及安装支架等配件（满足高寒地区环境使用） *4套 9.位移形变监测系统（包含供电系统、传输系统及安装支架） *5套 | 4套 |  |
| 1-2 | GNSS综合观测站 | 1.1 GNSS-R遥感数据采集终端 ▲先进Maxwell 7专用GNSS芯片；能够同时跟踪GPS（L1, L2C, L5）、GLONASS（L1, L2-C/A, L2P, L3）及北斗（B1, B2, B3）卫星信号；内部存储>8GB；工作温度 -40℃到+65℃；防护等级 IP67 防水防尘等级；可将记录的原始数据格式转换为Rinex多个版本的数据（如2.11、3.02等）格式数据；支持温、湿、压一体式气象传感器输出m文件；天线能够满足GNSS-R信号接收。 1.2 GNSS-R温、湿、压一体化气象仪 温度、湿度、压力、一体式变送器；输出格式可于与GNSS-R遥感数据采集终端兼容，以m文件输出；压力测量精度：±0.25hPa；相对湿度测量精度：±1%RH(0~90%RH)；±1.7%RH(90~100%RH)； 温度测量范围：-40~+60℃精度：±0.2℃ 1.3 陆表气象传感器 土壤体积含水量：传感器测量土壤体积3600立方厘米；工作温度-50℃到+70℃；两针间距32毫米；探针尺寸：长度120毫米X直径3.2毫米；电导率测量范围0~8dS/m，准确度±（读数的5%+0.05dS/m）；相对介电常数测量范围1~81，准确度1~40 范围时：±（读数的 3%+0.8）（当溶液电导率±8 dS/m 时）；40~81范围时：±2（当溶液电导率±2.8 dS/m 时）；体积含水量测量范围0~100%，准确度±3% VWC（典型出厂 VWC 模式，溶液电导率<10 dS/m 时）, ±1% VWC （土壤专用校准，溶液电导率<3 dS/m 时）；土壤温度-50℃~+70℃，准确度±0.1℃（探头主体埋入土壤中，典型土壤温度 0~40℃时） ±0.5℃（全量程温度范围时）。风向范围：0~360°，风向精度±3°，风向分辨率1°，风速测量范围0.5~89米/秒，风速测量精度1米/秒或±5%（取最大值），风速分辨率0.1米/秒。太阳总辐射：余弦响应45°天顶角±1%，75°天顶角±5%，绝对精度±5%,均匀性±3%，重复性±1%，光谱范围380~1120 nm，输出响应0.2 mV=1 W/m²，输出全日光220 mV（1100 W/m²），输出校准系数5.0 W/m²=1 mV，输出量程0~350 mV（0~1750 W/m²）；降雨量测量范围0~250毫米/小时，测量精度总降雨±3.0%或0.2毫米，取最大值，分辨率0.2毫米，收集面积214cm² 1.4 其他要求 所有设备（GNSS-R遥感数据采集终端、GNSS-R温、湿、压一体化气象仪、陆表气象传感器等）均需能够接入青海大学现有GNSS卫星陆表/气象参数监测系统平台，并能实现利用地基GNSS-R信号进行区域陆表、气象要素实时监测，整个系统具备一体化协同工作能力，各组件间数据实时处理、传输；提供明确可行实施方案，将系统安装到业主指定地点，调试系统到正常可用状态；提供培训服务；质保期内提供维护服务；提供7*24远程技术服务；设备安装地点位于青藏高原（青海）冰川发育及江河源区。 1.5 配置清单： 1. GNSS-R遥感数据采集终端 *3套 2. GNSS-R温、湿、压一体化气象仪 *3套 3. 土壤水分温度电导率传感器 *3套 4. 翻斗式雨量桶 *3套 5. 风速风向传感器 *3套 6. 太阳总辐射传感器 *3套 7. GNSS综合观测站供电及安装支架等配件（满足高寒地区环境使用） *3套 | 3套 |  |
| 1-3 | 机载高光谱成像系统 | 1、系统说明：系统用于中小型区域尺度上的植被无人机载高光谱遥感成像和户外小尺度高光谱成像。可用于农作物种植生长过程中的监控，包括生长状况监测、病虫害监测、水分胁迫监测、产量预估监测和品质分析监测等，在其生产管理中可以做产品工艺改进等研究。还用于生态环境遥感、地理信息遥感、森林病虫害、地质勘探、目标识别等方向的应用研究。 2.环境要求： 2.1工作海拔：4000米 2.2使用环境：-10—40 ℃ 3.主要技术参数： 3.1光谱范围：400-1000 nm； 3.2光谱分辨率：≤3.5nm； 3.3采样间隔：≤1nm； ★3.4光谱通道数：176、 360、720、1440可选 3.5 空间通道数：960 、1920可选； ★3.6 拍摄方式：悬停（内置推扫）及无人机外置推扫两用式； 3.7 像素间距：4.54μm ； 3.8 连接方式：USB3.0； 3.9 最短单幅成像时间≤7s； 3.10空间分辨率：≤0.12米@23mm镜头，高度300米； 3.11相机总重量：≤1.5kg； 3.12 内置储存≥240G 3.13 功率≤45W 3.14相机输出≥14bit； 3.15横向视角FOV ≥21°@23mm镜头 ▲3.16内置辅助高清相机≥500W像素 ▲3.17 采集及预处理软件：具有辅助取景窗口，有自动曝光、自动速度匹配功能，具有数据快速预览功能，具有黑白校正、区域校正、镜头校准等功能。（需提供计算机软件著作权登记证书） ▲3.18.数据拼接软件：异常高度影像的自动删除；支持多种拼接方法和投影算法选择拼接；拼接后数据具有匀色功能；能选择任意三波段进行快速的拼接，以方便即时观看效果； 支持选取任意波段拼接；支持选择不同的重采样方式；支持亮度选择拼接；支持反射校正后浮点数据拼接；支持福亮度转反射率拼接；支持输出格式选择；自动输出处理报告。(需提供计算机软件著作权登记证书) 4、技术服务 4.1设备安装、调试、验收：供方安装人员与需方共同开箱检验，检查设备及随机附件是否全新、完整无损；如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快解决。设备在青海大学进行开箱检验，之后按甲方指定时间在甲方指定地点安装。 4.2 验收标准：以中标产品样本指标为准（应不低于招标要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标及退货，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。 4.3保修期：提供不低于1年的免费保修（非人为损坏）。保修期自验收合格之日起或发货后满8周起计算，以先到为准。 4.4维修响应：供方应在24小时内对服务需求做出响应。一般性问题应在48小时内解决；在48小时内无法解决的，应在3天内给以明确答复，在双方预定的期限内解决问题。 5、配置清单： 5.1 高光谱成像仪主机 1台 5.2 23mm焦距成像镜头1个 5.3 采集及预处理软件1套 5.4 高光谱数据拼接软件 1套 5.5 地面高清监测器 1套 5.6 大面积灰布 1块 5.7 专业设备运输箱 1个 | 1套 |  |

包2                                                                                         最高限价：1180000.00元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 纳米粒度及zeta电位仪 | 技术参数与性能指标 - 功能 粒度、Zeta电位 、分子量、温度趋势、粘度 1.2、测量方法 DLS（GB/T 29022，ISO 22412） BSDLS（背散射法有效消除多重散射光，测量高浓度样品粒度） ★1.3、测量角度 12°，90°，(175°) ★1.4、粒度范围 0.3nm-15μm* 1.5、准确性 小于1% （NIST可溯源乳胶标样） 1.6、重复性 小于1% （NIST可溯源乳胶标样） 1.7、最小样品量 3μL* 1.8、最小样品浓度 0.1mg/mL溶菌酶 1.9、最大样品浓度 50%w/v 1.10、粒度反演算法 最优拟合累积分析法、通用算法、Tikhonov正则化算法 General Purpose NNLS, Multiple narrow mode, Protein 1.11、ZETA电位： 测量方法 LDE（GB/T 32671，ISO 13099）PALS 1.12、测量角度 12° 1.13、ZETA电位范围 无实际限制 1.14、最大电导率 270mS/cm* 1.15、粒径范围 3nm~120μm* 1.16、样品池 提供U形平底毛细管样品池，电场强度更均匀，测试结果更稳定 1.17、分子量：340Da~20MDa ★1.18、粘度测试范围：0.01 cp – 100 cp* 1.19系统 ： ★1.19.1激光器 532nm固体激光器，50mW 1.19.2透射率 0%-100%连续调整 1.19.3检测器 高灵敏度PMT或APD 1.19.4相关器 最小采样时间25ns，动态范围大于10^11(10的11次方) 1.19.5温度控制范围 -15°~120°C* 1.19.6温度控制精度 ±0.1°C 1.19.7冷凝控制 干燥气体吹扫 1.19.8工作环境 温度+10°C~+35°C，相对湿度35%~80%，无冷凝 1.19.9计算机接口 USB2.0或以上 1.19.10电源 AC100V~240V，50/60Hz，最大功率120W 1.19.11尺寸：小于等于 580mm×365mm×195mm 1.19.12重量：小于等于 18kg 1.19.13计算机操作系统 Windows 10 32/64位操作系统 1.20控制软件 ： 1.20.1标准化操作 具有SOP标准化操作规程，不同实验室、不同实验员间的测量按照同一标准进行，测量结果更具可比性； 1.20.2数据输出 提供测量数据输出功能，用户以自定义的图表方式查看、对比测量结果脱机运行控制软件可以脱机运行，允许用户随时查看测量结果 1.20.3人工智能软件 全自动运行，一键式测量，无需用户过多干涉，利用渐变滤光片自动调整散射光强，自动优化测量参数，以适应不同样品 1.18.4操作界面 中英文操作界面 1.18.5消除“灰尘” 使用分位数检测异常值方法，自适应改变阈值，剔除“灰尘”造成的异常散射光数据，显著提高粒度测量结果的准确性 1.18.6相关函数的截取 使用相关函数均方根误差阈值(RMSET)法选取相关函数点数，依据样品不同自适应截取相关函数，提高测量结果的准确性 1.18.4FDA 21 CFR Part 11 完全符合制药企业的法规要求 1.19配置清单 1.19.1 激光器 1.19.2 检测器 1.19.3 测量池 1.19.4 分散器 ★1.19.5 测试及数据分析软件 提供相应软著佐证材料：纳米粒度电位分析系统 激光粒度分析系统 自动进样分析系统 自动对中分析系统 激光粒度分析仪系统，需提供厂家复印件盖章 1.20售后服务 1.20.1设备交付使用后，供方向需方提供设备使用说明书、易损件清单等技术资料各一份；合格证一份。 1.20.2质保期3年，在保修期内，如果出现紧急技术问题，技术人员会随时予以答复并指导解除故障；如果要求紧急处理，国内客户可在通知后72小时内赶到现场解决问题。产品运抵现场后，将委派经验丰富的工程师到安装现场进行 1.20.3免费升级 软件终生免费升级 | 1套 |  |
| 2-2 | 称重式土壤蒸渗仪 | 1.设备用途 1.1.用于测量作物蒸腾蒸发量、分析计算耗水规律、测定土壤水向下的渗漏量、作物水分生产函数、作物系数(Kc)； 1.2.配合其他量测手段，研究盐分、化肥和农药等在SPAC系统中运移、转化规律及其对作物生长发育的影响。 1.3.可精确测定土体渗漏量、蒸发量、作物需水量、需水强度及土壤水分、温度变化规律等参量。 1.4.适用于土壤科学及与土壤水相关过程的长期定位研究、观测。 2.主要技术指标 2.1.蒸渗仪箱体：表面积0.78㎡（直径1m），深1.0m，箱体材料6mm厚钢板，外框加固，底板8mm厚钢板；箱体焊接完成后做煤油渗透试验，保证焊缝密封性；内外表面除锈后，做防锈处理； 2.2.蒸渗仪箱体预留孔：两列布局，列间距30cm，从上往下布设预留孔，预留孔采用止土板密封并封胶。 2.3.蒸渗仪护沿：采用不锈钢304材质加工，表面打磨剖光。 2.4.蒸渗仪装土方式：原状土分层回填； 2.5.蒸渗仪称重系统监测方式：3个称重传感器直接称重； 2.6.蒸渗仪称重系统称重量程：200kg； 2.7.蒸渗仪称重系统称重分辨率：0.01mm； 2.8.蒸渗仪称重系统称重精度：0.1mm； 2.9.渗漏量监测方式：称重传感器自动称重，重量到达阈值自动排水； 2.10.渗漏量称重量程：10kg； 2.11.渗漏量称重精度：5g； 2.12.渗漏量称重分辨率：0.1g； 2.13.数据采集主要功能：定时数据采集、本地存储及上报平台；支持本地导出历史数据；支持断电续传功能：自动和手动补传数据；支持本地TFT触摸屏显示和查询；WDT看门狗设计，保证系统稳定，采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线。 2.14.数据采集参数：采用高性能Cortex M系列处理器；内部存储：512M 高可靠性Nor Flash；外部存储：USB接口，TF卡；通信接口：2/3/4G全网通无线传输接口，以太网接口，RS485接口；可扩展选配模块：SDI-12采集模块，RS485 Modbus 采集模块，模拟量采集模块，4-20mA采集模块，输入输出控制模块等； 2.15.蒸渗仪防干扰装置：选用不锈钢304制作，保护箱体不受外界干扰。 3 配置清单 3.1 蒸渗仪箱体 2套 3.2蒸渗仪护沿 2套 3.3蒸渗仪称重传感器 2套 3.4三维加速度监测模块监测2套 3.5渗漏量监测模块2套 3.6渗漏量监测系统2套 3.7数据采集模块2套 3.8蒸散发监测模块2套 3.9供电电源2套 3.10蒸渗仪防干扰装置3套 3.11蒸渗仪数据管理平台1套 3.12自动排水系统1套 | 2套 |  |
| 2-3 | 水听器及滤波器 | 1 技术参数 1.1工作频率：1Hz~170kHz 1.2接收灵敏度（re 1V/μPa）：-211dB±3dB 1.3工作深度：700m 1.4电缆长度：10m 1.5最大带宽：1MHz 1.6 增益：0、10、20、30、40、50dB(可选) 1.7高通滤波器：1Hz~250kHz(12档可选) 1.8低通滤波器：1kHz~1MHz(12档可选) 1.9输入阻抗：1GΩ 1.10输出阻抗：10Ω 1.11 1kHz噪声功率谱密度：20nV/√Hz 2 配置清单 2.1 水听器 1台 2.2 放大滤波模块 1套 | 1套 |  |
| 2-4 | 便携式多参数水质测量仪 | 1 技术参数 1.1主机、电缆、探头三体分离，用户可自行更换电缆和探头,IP67防水等级， 1.2主机内置气压计，主机电池仓与仪器电路仓各自独立分割并密封，内置微型 USB 端口，可轻松将数据传输到闪存盘 1.3探头可以同时测量温度、电导率、盐度、pH等水质参数; 1.4电缆与主机接口采用MS军方接口，可快速拔插，接口可防水; 电缆长度4m 1.5主机带有内存，至少可存5000组数据，50 个唯一数据标识符 1.6电缆的机头部分可耐受30万次弯折，经久耐用 1.7探头探测温度测量范围-5℃-70℃，分辨率0.1℃ 精度±0.2℃; 1.8探头探测电导率测量范围0-200毫西门子/厘米，分辨率：0.001至 0.1毫西门子/厘米（视量程）精度：读数之±0.5%或0.001 ;盐度,读数之±1%或0.1ppt，以较大者为准 1.9 探头探测pH测量范围0-14，分辨率0.01,精度±0.2，可完成3点以上校准; 1.10 主机测量气压范围 50-1100千帕，分辨率0.01千帕，精度±0.4千帕可校准 2 配置清单 2.1多参数水质监测仪 1台 2.2 4米电缆线含电导率、温度探头1个 2.3 pH探头1个 2.4 pH7、pH、pH10校准液各1瓶 2.5电导率标液1000us/cm 1瓶 2.6软质便携袋 1个 | 1套 |  |
| 2-5 | 颗粒电荷测定仪 | 1 技术参数 1.1测量参数：Streaming current -2500mV～+2500mV 1.2试样容积：10mL-30mL 1.3滴定精度：1μ L 1.4活塞材料：聚四氟乙烯 1.5容器材料：聚四氟乙烯 1.6电极材料：黄金 1.7安全标准：执行国标 GB4793-84 1.8尺 寸：160×260×330mm(W×D×H) 1.9重 量：8.5kg 1.10电 源：110-220V 50Hz/60Hz 1.11操作温度：5-45℃ 2功能 2.1测量颗粒电荷量 2.2测量阴/阳离子需求量 2.3测量化学品电荷量 2.4确定 ISO 等电点(IEP) 2.5显示 mv 或μ eq/L 2.6实时显示数据和滴定曲线 3 配置清单 3.1主机 1台 3.2标准电源适配器1 个 3.3阴离子标准液（0.001N Pes-Na 1000ml） 1个 3.4阳离子参比液（0.001N Poly-DADMAC 1000ml）1 套 3.5使用说明书(含合格证，保修卡) 1 份 | 1套 |  |
| 2-6 | 超声波发生器 | 1 技术参数 1.1平均功率容量（W）：200-1000可调 1.2频率范围（kHz）：20hz 1.3工作方式：脉冲，连续 1.4输入电压：200V—240V、50HZ/60HZ 1.5工作温度范围（℃）：－20～＋70 1.6工作相对湿度：5％～95％ 2 配置清单 2.1 超声波换能器1台 2.2 功放1台 | 1套 |  |
| 2-7 | 多通道声学分析系统 | 1 技术参数 1.1系统支持同时四通道噪声测量分析，对噪声信号进行现场采集，分析，记录 ★1.2中文操作界面，仪器操作简单可靠，软件升级终身免费，系统设计坚固小巧，便于现场安装，测试及携带 ★1.3无需额外配置电脑：自带分析用平板电脑，支持触摸屏操作 1.4系统供电：电源适配器和充电锂电池，电池供电可连续工作3-4小时 1.5 4个BNC输入通道，每个通道具有CCLD供电功能 1.6最大输入电压：±13V 1.7 CCLD：2mA， 24V，BNC接口 1.8 最大采样频率：51.2kHz / 通道； 1.9分析频率范围：0-20 kHz，或0.25-20 kHz 1.10 A/D转换：24位； 1.11 通道间相位差：±1度以内（1Hz-20kHz） 1.12 本底噪声：-85 dB以下（0 dB range） 1.13 动态范围：100 dB以上（0 dB range） 1.14 输入量程：-40 dB，-20 dB，0 dB，20 dB（0 dB ref 1Vrms） 1.15工作环境温度：-10℃～50℃ 1.16工作环境湿度：90%RH，无凝露 1.17存储：SD卡存储，最大支持32G 1.18有外部触发接口 1.19其他接口：USB接口，LAN接口 1.20支持压电加速度计，麦克风，力锤，振动计，声级计以及多种AC，DC信号传感器，用户自定义测量值的量纲。 ★1.21实时频谱分析同时可进行时域波形记录，支持多种触发功能，每帧频谱及平均频谱 1.22 窗函数：矩形，汉宁，平顶，指数，FORCE 1.23 时域波形，功率谱，功率谱密度，传递函数，相干性函数 1.24分析频率：20k,10k,5k,2k,1k,500,200,100Hz 1.25分析点数：256，512，1024，2048，4096，8192，16384 1.26平均：线形，指数，MAX，平均次数：1-1024 ★1.27可对记录的时域数据进行FFT后分析，FFT后分析点数：256，512，1024，2048，4096，8192，16384，32768，重叠率：0%，25%，50%，75% ★1.28存储数据主机上可以回放，分析时记录的时域波形主机上可以进行二次分析，存储数据格式为EXCEL，记录时域波形格式为WAVE均可导入电脑 1.29 麦克风直径：1/2英寸，符合标准：符合IEC 61672-1：2013 Class 1一型，自由场声场，极化电压：0V，灵敏度：45mV/Pa，频率响应:10Hz～20kHz，本底噪声:18dBA，最大量程:148dB， 1.30 前置放大器直径：1/2英寸，供电方式：CCLD (2mA-4mA)，频率响应：10Hz～100kHz，接口：BNC 1.31声学校准器符合IEC 60942：2003 Class 1型声学校准器 2 配置清单 2.1多通道声学振动测量分析系统1套 2.2一型声学校准器 1套 2.3 1/2英寸麦克风 3个 2.4麦克风前置放大器3个 2.5 5米BNC-BNC同轴电缆 2根 2.6 10米BNC-BNC同轴电缆 1根 2.7 1/2英寸麦克风固定器 3个 2.8麦克风三脚架 3 个 | 1套 |  |
| 2-8 | 树干茎流数采系统（允许采购进口产品） | 1 技术参数 ★1.1 数据采集器：内置茎流计算器，标配4M，小时数据和日数据可存储1年，8个月茎流计算值。可扩展到16G microSD闪存卡 1.2 基本输入端口： 8对差分模拟通道，SDI-12 1.3最大扩展输入端口：扩展板最多可连接32对差分模拟通道 1.4 量程&分辨率：±200 ~5000 mV，0.05~0.88 μV ★1.5 AVRD电压调节：双电压调节器，调压范围1.5~10 V，每路5 A 1.6 数据传输：Micro-B型USB; Ethernet网线接口 ★1.7 数据传输软件和专有茎流计算模型 2 配置清单 2.1 数据采集器：1个 2.2 扩展板：1个 2.3 调压模块：1个 2.4机箱：1个 2.5 供电系统：1套 | 1套 |  |
| 2-9 | 植物树干茎流传感器（允许采购进口产品） | 1 技术参数 1.1传感器尺寸: 测量直径最小8mm, 最大10mm 1.2输入电压：4V 1.3典型功耗：0.13W 1.4温度热电偶对数：2 2 配置清单 2.1传感器：1个 2.2传感器线缆：1个 | 10套 |  |

包3                                                                                         最高限价：1175000.00元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 无人机裂缝智能抽取系统 | 一、技术参数 1、裂缝分辨率:0.05mm 2、裂缝抽取能力:0.2mmpix 3、裂缝智能抽取速度:单幅照片小于5S 4、避障距离:前视和下视双目-30m;上方-5m 5、智能飞行:指定规划路线飞行,遇障后或信号中断后按原路线自动返航 6、工作距离:最远100米 7、检测精度:50m(0.05mm)、100m(0.2mm) 8、测量面积:单幅测量面积3m*4m 9、工作角度:全方位360°无死角 10、储存数据量:64G(可扩展) ★11、裂缝抽取方式:全幅一键抽取 12、检测速度:260m/h 13、适用对象:平面、曲面、柱体 ▲14、输出格式:CAD、Excel、TXT、CSV、DXF格式 15、输出结果:结构体全局裂缝分布 16、图像分辨率:7360*4912pix 17、软件可升级具有红外线相机对水泥表面等摄取的温度图像进行分析，对空洞和剥离等裂化部位进行确定等功能。 18、最大光圈:F2.8 19、相机分辨率:6016*4008 20、录像尺寸:支持6K录像 21、采样频率:20HZ(2400pix) 22、对焦方式:自动对焦 23、图传系统:1080p高清图传系统,有效距离7kmoGPS 24、悬停精度:垂直:0.5m(下视视觉系统启用:0.1 m) 、水平:±1.5m(下视视觉系统启用:±0.3m）、可控转动范围:俯仰:-130°至 +40°、水平:±320°、横滚:±20° 25、飞行器：拍摄距离:3m～5m 、飞行结构:镁铝合金可变形机身,碳纤维机臂、续航时间:20分钟、工作环境温度:-20°C至40°C±0.01、飞行能力:抗10级大风 ▲26、软件可实现一键自动提取裂缝功能，无须人工描画，仅需一触，即可自动判定裂缝位置并给出裂缝宽度； 二、配置清单 1、软件系统1套 2、无人机1架 3、云台相机1台 4、双云台组件1套 5、飞行电池1组 | 1套 |  |
| 3-2 | 恒温恒湿试验箱 | 一、技术参数 1、容积：1000L 2、内箱尺寸：大于等于宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 3、外形尺寸：大于等于宽1520mm × 深1550mm × 高1870mm 4、重量：大于等于420kg 5、电源：380V 14kw ▲6、温度范围：-60℃～+150℃ ▲7、湿度范围：20%---98% 8、温度波动度：≤0.5℃ 9、温度偏差：±2℃ 10、温度均匀度：≤±2℃ 11、升温速率：3℃/min 12、降温速率：3℃/min 13、相对湿度偏差：±3.0%RH 14、外壁材料：优质沙面不锈钢板 15、内壁材料：优质镜面不锈钢板 16、箱体保温材料：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 17、样品架：不锈钢样品架1层，挂钩4个，承重(均布):25kg/层 18、显示器：TEMI880：7英寸 19、设定方式：TEMI880中英文菜单（可自由选择），触摸屏方式输入 20、分辨率：温度：0.1℃；时间：1min; 湿度：0.1%RH(温湿度试验设备) 21、空气调节通道：采多翼离心式循坏风扇，加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成 22、送风方式；水平扩散垂直热交换弧形循环 二、配置清单： 1、恒温恒湿试验箱主机1台 2、不锈钢样品架1层 3、挂钩4个 | 1套 |  |
| 3-3 | 混凝土碳化试验箱 | 一、技术参数 1、试件数量： 100mm立方体试件不少于104件 2、试验箱： 立式上下双开门 3、CO2传感器：红外式 4、压缩机： 5、触摸屏控制器： 7寸彩色触摸屏 6、CO2浓度控制： （20±0.5）% 7、湿度控制： （70±3）% 8、温度控制： （20±0.5）℃ 9、加湿控制： 微锅炉带自动过热保护 10、密封性： 正常使用1瓶气15天 11、试验箱体材质： 304不锈钢 12、箱体保温层： 40mm的聚氨酯发泡层 13、最大功率： 4kW 14、输入电压： AC220V ± 10% ，50Hz 15、外形尺寸： 1320×860×1820(mm) 16、温度传感器： Pt100 17、加湿方式： 微锅炉带自动过热保护 18、设备重量： 296kg 19、加热功率： 1.6kW 20、加湿功率： 1.7kW 21、制冷功率： 300W 22、设备重量： 296kg 二、配置清单 1、混凝土碳化试验箱1台 2、不锈钢试验架7个 3、CO2减压阀1个 4、气管3米1根 | 1套 |  |
| 3-4 | 多功能材料数控加工仪 | 一、技术参数 1、数控工作台尺寸：大于等于500mm*500mm*80mm ▲2、X 轴行程：500mm Y 轴行程 ：500mm Z 轴轴行程 ：80mm 3、最大运行速度：X 轴： 0-5000mm/min Y 轴： 0-5000mm/min 4、切割精度：+0.1-0.2mm（与切割速度、材料有关） 5、控制精度：+0.02mm 6、重复定位精度：+0.025mm 7、具有超行程限位保护功能 ▲8、平台尺寸：大于等于1.4m*1.3m*1.5m 9、重量：大于等于360KG 10、额定功率：15kw 11、最大工作压力：300mpa 12、持续压力：260-280mpa 13、最大喷嘴直径：0.3mm 14、最大流量：3.6L/min 15、最大噪音等级：70dB(A) 16、环境温度：5-40℃ 17、电压：380V/50Hz 18、全彩液晶 21寸显示器 19、电机：伺服 20、配上专用维修工具及随机配件。 二、配置清单 1、高压发生器 1套 2、悬臂型数控平台 1套 3、三轴数控系统 1套 4、透明可视砂斗 1套 5、控砂阀 1套 6、配件含滤芯、缓冲弹簧等 1套 7、工具箱 1套 | 1套 |  |
| 3-5 | 声发射测量仪 | 一、技术参数 1、通道数：8通道 2、接口形式：USB3.2接口 3、数据采集方式：多通道同步采集、全波形采集 4、波形的存储方式：所有通道波形数据连续记录 ▲5、连续采集、存储长度：同步采集多通道信号，可以连续存储数小时的波形数据 6、外参通道数：8通道 7、外参采样频率：60KHz、50KHz 8、采样触发方式：软件触发、信号门限触发、外部触发 9、声发射主机使用温度范围：10℃～50℃ ▲10、定位显示功能：具备双区域三维立体定位显示功能、损伤定位点颜色随到达时间设置成不同颜色，损伤定位点大小根据定位点能量大小等比例划分定位点尺寸大小 11、具备区域定位功能：对于形状不规则质地不均匀的物体，显示每区域损伤点的数量，数量越大颜色也不同 ▲12、具备传感器自动校验AST功能、具备边采集边回放功能、具有单步回放功能 13、提供到达时刻、幅度、持续时间、上升时间、振铃计数、上升计数、能量、RMS值、 ASL值、质心频率及峰值频率等完整的信号参数 14、具有信号FFT变换、滤波功能 15、波形数据导出：二进制或文本格式，便于使用Matlab等其他软件 16、含有动态声速表、H5格式转换功能、波形备份及恢复功能、二进制数据导入功能、多种参数导出处理方式 17、可使用浮动门槛对参数文件里的到达时间进行重新提取 18、Y轴统计方式：按秒统计与累计统计方式。 19、所有定位图内有速度表功能，用于不同时间阶段不同声速的定位需求。 20、配备SmartBNC端子板， 21、具备自动调整门限功能，可同一窗口同时查看所有通道所有波形 二、配置清单 1、声发射仪主机16通道 1台 2、DS声发射软件 1套 3、前置放大器 8个 4、传感器 8个 5、传感器磁性夹具 8个 6、传感器接触面转换器 8个 7、BNC电缆线 8条 8、信号线 8条 9、标定用品 1套 | 1套 |  |