公开招标文件

采购项目编号：青海诚鑫公招（货物）2025-075

采购项目名称：大通回族土族自治县人民医院2025年公立医院改革与高质量发展医疗设备采购项目

采购人：大通回族土族自治县人民医院

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

2025年7月17日

目  录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  投标人须知	9

一、说明	9

二、招标文件说明	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的提交	13

五、开标	13

六、资格审查程序	14

七、评审程序及方法	14

八、中标	20

九、授予合同	21

十、其他	22

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	25

目录	19

（1）投标函	20

（2）法定代表人（非法人组织负责人）证明书	21

（4）投标人承诺函	23

（5）投标人诚信承诺书	24

（6）资格证明材料	25

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	26

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	27

（9）无重大违法记录声明	28

（10）投标保证金证明	29

（12）开标一览表（报价表）	31

（13）分项报价表	32

（14）技术规格响应表	33

（15）投标产品相关资料	34

（16）投标人的类似业绩证明材料	35

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	39

第五部分  采购项目要求及技术参数	40

第一部分  投标邀请

青海诚鑫招标有限公司受大通回族土族自治县人民医院委托，拟对大通回族土族自治县人民医院2025年公立医院改革与高质量发展医疗设备采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海诚鑫公招（货物）2025-075 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 大通回族土族自治县人民医院2025年公立医院改革与高质量发展医疗设备采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 总额度：（小写）24200000.00元(大写）贰仟肆佰贰拾万元，其中包一：（小写）18800000.00元(大写）壹仟捌佰捌拾万元整；包二：（小写）1200000.00元(大写）壹佰贰拾万元整；包三：（小写）1400000.00元(大写）壹佰肆拾万元整；包四：（小写）1000000.00元(大写）壹佰万元整；包五：（小写）1800000.00元(大写）壹佰捌拾万元整。 |
| 最高限价 | 总额度：（小写）24200000.00元(大写）贰仟肆佰贰拾万元，其中包一：（小写）18800000.00元(大写）壹仟捌佰捌拾万元整；包二：（小写）1200000.00元(大写）壹佰贰拾万元整；包三：（小写）1400000.00元(大写）壹佰肆拾万元整；包四：（小写）1000000.00元(大写）壹佰万元整；包五：（小写）1800000.00元(大写）壹佰捌拾万元整。 1、投标人其投标报价应当明确完整，投标报价不完整存在缺漏项或投标报价超过该包最高限价的，其投标无效。 2、投标文件中，各包内每项招标内容其单价都不得超过其对应的预算单价限价，否则其投标无效，单价限价详见招标文件第五部分。 |
| 项目分包个数 | 本项目分5个包，其中： 包一：五大中心设备购置； 包二：五大中心信息系统建设； 包三：市级重点专科设备购置； 包四：省级重点专科设备购置； 包五：省县共建特色专科设备购置。 本项目共5个包，根据招标文件要求，潜在投标人可以获取1个包的招标文件，但只能对其中1个包递交投标文件，最多允许中标1个包。如出现投标人重复递交投标文件，按否决投标处理。 |
| 各包要求 | 详见《招标文件》 |
| 交货期、交货地点 | 包一： 交货期：合同签订定后15日内交货 交货地点：采购人指定地点 包二： 交货期：合同签订定后15日内交货 交货地点：采购人指定地点 包三： 交货期：合同签订定后15日内交货 交货地点：采购人指定地点 包四： 交货期：合同签订定后15日内交货 交货地点：采购人指定地点 包五： 交货期：合同签订定后15日内交货 交货地点：采购人指定地点 |
| 采购进口产品 | □本采购项目拒绝海关进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 所属行业 | 包一：专用设备制造业； 包二：软件和信息技术服务业； 包三：专用设备制造业； 包四：专用设备制造业； 包五：专用设备制造业。 |
| 投标有效期 | 60日历日 |
| 分包 | 本项目不允许分包 |
| 投标人资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条及政府采购法实施条例第17条的规定； 2.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6.落实政府采购政策需满足的资格要求： □ 专门面向中小企业采购 □ 专门面向小微企业采购 □ 部分面向中小企业采购 ☑ 非专门面向中小企业采购： 给 予 小 型 和 微 型 企 业 产 品 的 价 格 给 予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。 7.本项目的特定资格要求： 包一：本次采购投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证； 包二：/； 包三：本次采购投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证； 包四：本次采购投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证； 包五：本次采购投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证； 8.其他资质条件：/ |
| 公告发布时间 | 2025年7月17日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年7月18日至2025年7月25日24时（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 《青海政府采购网》免费下载招标文件。具体流程请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云95763。（提示：请潜在供应商获取文件前务必在青海政采云平台完成注册等手续；具体操作详见附件操作指南） |
| 提交响应文件截止时间 | 2025年8月14日10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn）加密上传投标文件 如非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃投标。 开标地点：西宁市公共资源交易中心1号开标室 |
| 采购人联系人 | 采购人：大通回族土族自治县人民医院 联系人：韩老师 联系电话：0971-2782529 联系地址：西宁市大通回族土族自治县桥头镇文化路1号 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海诚鑫招标有限公司 联系人：牛春林、赵楠 联系电话：0971-6128259 联系地址：青海省西宁市城西区文景街14号 |
| 代理机构开户行、 收款人、银行账号 | 青海银行海湖新区支行（中标服务费开户行）/中国民生银行西宁分行营业部（保证金开户行） 青海诚鑫招标有限公司 634774450（保证金账号） 400069945805017（中标服务费专用账号） |
| 其他事项 | 本项目招标公告将在《青海政府采购网》《青海项目信息网》《青海诚鑫招标有限公司》（www.qhcxzb.com）同时发布。 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日 - 本次项目招标采用线上进行，投标人无需到现场开标；如非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃投标。线上电子投标文件必须在投标文件提交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA数字证书等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 3、线上CA： PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198； 4、注：投标人务必在2025年8月14日10时00分之前进入电子开标系统完成电子签到，如投标文件无法解密或解密不成功的视为放弃投标。 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟，未在招标文件规定的时间内解密的，视为撤回投标文件。 |
| 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。 本采购项目接收质疑函方式、联系部门及联系电话、通讯地址： 接收质疑函的方式：投标人应当按国家相关规定向采购代理机构提交书面质疑函及相关证明材料。（邮箱发送邮件或在政采云平台系统中向采购代理机构提出质疑） 采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司 地址：青海省西宁市城西区文景街14号 电话：0971-6128259 邮箱：qhcxzbywb3@sina.com |
| 签订合同及合同备案 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。中标人在合同签订后2个工作日内移交招标代理机构进行合同备案。招标人在合同签订后2个工作日内完成合同公告工作。 |
| 履约担保 | - 履约担保的金额：/ - 2、履约担保的形式： （1）银行转账 （2）保险保单 （3）银行保函 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：大通回族土族自治县财政局 联系电话：0971—2722784 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内在政采云平台系统中向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在系统中收到质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、第三方检测认证费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1  投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金:本项目不收取保证金

收款单位：青海诚鑫招标有限公司

开 户 行：中国民生银行西宁分行营业部

银行账号：634774450

提交时间：供应商在提交响应文件截止日期前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

详见第一部分投标邀请。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件

- （1）投标函

- （2）法定代表人（非法人组织负责人）证明书

- （3）法定代表人（非法人组织负责人）授权书

- （4）投标人承诺函

- （5）投标人诚信承诺书

- （6）资格证明材料

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- （9）无重大违法记录声明

- （10）投标保证金证明

- （11）评分对照表

- （12）开标一览表（报价表）

- （13）分项报价表

- （14）技术规格响应表

- （15）投标产品相关资料

- （16）投标人的类似业绩证明材料

- （17）享受政府采购政策优惠的证明材料

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。

12.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13. 电子投标文件上传

13.1电子投标文件，应分别按照招标文件的及电子评标系统要求上传。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所上传的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间在政采云系统中组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- (1)不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- (2)未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- (3)未按第11.1（1）-（10）要求提供相关资料的；

- (4)资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- (5)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- (6)投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理:

- （1）符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- （2）未按第11.1（11）-（14）款要求提供相关资料的；

- （3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （4）产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- （5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- （6）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- （7）存在串通投标行为；

- （8）投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- （9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照评审得分相同的，由评标委员会按照以投标报价低的优先；投标报价也相等的技术得分高的优先；技术得分也相等的，由采购人自行确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、商务评价、技术评价等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

包1、包3-包5评审办法

| 评审类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价(30分) | 报价分 （30分） | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 （残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。） |
| 商务评价 （8分） | 业绩 （6分） | 提供自2021年1月1日至今完成的类似业绩证明材料。每提供1项得1分，满分6分，不提供不得分。（以生效的合同或中标通知书为准（复印件或扫描件））。 |
|  | 节能、环保产品 （2分） | 所投产品为节能产品得1分，所投产品为环保产品得1分，满分2分。未提供截图的不得分。 注：该项得分以国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品证书。 |
| 技术评价 （62分） | 技术参数 （30分） | 投标产品技术参数要求和配置完全满足或高于招标文件要求的得30分；每有一项负偏离扣3分，扣完为止。[以相关产品检验报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证证书或检验报告等资料为依据] |
|  | 安装和调试方案（14分） | 根据采购需求及项目实际情况，投标人提供针对本项目安装和调试方案，具体内容包括①人员任务分工、②安装和调试人员配备计划、③人员分配措施、④实施计划和实施进度、⑤安装和调试方案、⑥质量控制措施、⑦安全保障措施；上述七项投标人每响应一项得2分，满分14分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣1分。（注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。） |
|  | 售后服务及相关承诺 （10分） | 售后服务方案、措施及服务承诺：①售后服务方案②售后服务人员团队组成③售后服务响应时间④售后服务承诺函⑤系统日常维护及技术支持方案。上述5项投标人每响应一项得2分，满分10分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分。 （注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。） |
|  | 供货方案 （8分） | 根据招标文件要求，投标人提供针对本包切实可行的供货方案，内容具体包括：①供货进度计划，②货物包装、运输方案，③配送过程中突发事件的应急预案，④售后质量安全保障措施；上述四项按采购项目要求及技术参数切实满足项目实际需求，每响应一项得2分，满分8分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣1分。（注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。） |

包2评审办法

| 评审类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价(30分) | 报价分 （30分） | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 （残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。） |
| 商务评价 （8分） | 业绩 （6分） | 提供自2021年1月1日至今完成的类似业绩证明材料。每提供1项得1分，满分6分，不提供不得分。（以生效的合同或中标通知书为准（复印件或扫描件））。 |
|  | 节能、环保产品 （2分） | 所投产品为节能产品得1分，所投产品为环保产品得1分，满分2分。未提供截图的不得分。 注：该项得分以国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品证书。 |
| 技术评价 （62分） | 技术参数 （30分） | 投标产品技术参数要求和配置完全满足或高于招标文件要求的得30分；每有一项负偏离扣3分，扣完为止。[以相关产品检验报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证证书或检验报告等资料为依据] |
|  | 设计方案 （16分） | 投标人针对本项目制定设计方案，具体内容包括：①用户需求分析②系统架构设计③数据库设计④功能模块设计⑤技术实现方案⑥性能优化方案⑦安全设计方案⑧测试计划；上述8项投标人每响应一项得2分，满分16分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣1分。 （注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。） |
|  | 项目管理及实施方案 （3分） | 项目管理及实施方案包含：①项目管理机构②项目管理措施③详细的进度计划和具体实施方案。上述3项投标人每响应一项得1分，满分3分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分。 （注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。） |
|  | 应急预案 （3分） | 应急预案方案包含：①总体保障方案；②突发情况处理流程及详细步骤；③系统安全的应急保障措施。上述3项投标人每响应一项得1分，满分3分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分。 （注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。） |
|  | 售后服务及相关承诺 （10分） | 售后服务方案、措施及服务承诺：①售后服务方案②售后服务人员团队组成③售后服务响应时间④售后服务承诺函⑤系统日常维护及技术支持方案。上述5项投标人每响应一项得2分，满分10分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分。 （注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。） |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人

26.2 收费时间：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

26.3 收费金额：

包一：小写：171600.00元（大写：壹拾柒万壹仟陆佰元整）

包二：小写：20640.00元（大写：贰万零陆佰肆拾元整）

包三：小写：23280.00元（大写：贰万叁仟贰佰捌拾元整）

包四：小写：18000.00元（大写：壹万捌仟元整）

包五：小写：28560.00元（大写：贰万捌仟伍佰陆拾元整）

26.4 收款人：青海诚鑫招标有限公司

26.5 开户行：青海银行海湖新区支行

26.6 账号：400069945805017

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海诚鑫公招（货物）2025-075

采购项目名称：

采购合同编号：QHCX-2025-075

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

（合同格式双方自拟）

合同备案部门：

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

负责人：

经办人：

合同备案时间： 年    月    日

附件：中标通知书

第四部分  投标文件格式

注：资格审查文件（符合性审查文件）未按招标文件要求上传至电子评标系统的视为无效投标。

青海省政府采购项目

投 标 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人（非法人组织负责人）证明书……………………所在页码

- 法定代表人（非法人组织负责人）授权书……………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 享受政府采购政策优惠的证明材料……………………………所在页码

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购人或者采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人（非法人组织负责人）证明书

法定代表人（非法人组织负责人）证明书

致：青海诚鑫招标有限公司

法定代表人（非法人组织负责人）姓名现任我单位职务，为法定代表人（非法人组织的负责人），特此证明。

法定代表人（非法人组织的负责人）基本情况：

性别：年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

（3）法定代表人（非法人组织负责人）授权书

法定代表人（非法人组织负责人）授权书

致：青海诚鑫招标有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

法定代表人（非法人组织负责人）姓名   特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的招标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：

职务：

授权人（法定代表人或非法人组织的负责人）签字或盖章：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

年   月   日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人或者采购代理机构

关于贵方  年  月  日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人或者采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- （1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明或2023年度或2024年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。

2、近半年内连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，供应商需具备履行合同的设备和专业技术能力，并提供承诺函（格式自拟并加盖公章）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人或者采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购人或者采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 包号 |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、第三方检测认证费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              金额：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告或彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致的，则扣除相应分值。

- 3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

- 4. 投标人应按提供产品实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

5.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2021年1月1日至今的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在采购类型等方面相同或相近的项目。以生效的合同或中标通知书为准（复印件或扫描件）。

（17）享受政府采购政策优惠的证明资料

1.中小企业声明函（货物）

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

- （标的名称），属于 （包一：专用设备制造业；包二：软件和信息技术服务业；包三：专用设备制造业；包四：专用设备制造业；包五：专用设备制造业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于  （包一：专用设备制造业；包二：软件和信息技术服务业；包三：专用设备制造业；包四：专用设备制造业；包五：专用设备制造业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.“标的名称”指该项目拟供货物的设备名称。

3.供应商或生产商所属行业可根据实际情况填写。

2.残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

3.监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人必须对所投项目中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术响应偏离表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.供货范围

3.1供货范围：招标文件采购一览表中的货物及货物的包装、运输、保管、安装、调试、检测、验收、培训、售后服务等。

3.2附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求：提供能正常使用的附件、备品备件及采购内容中要求提供的零配件和备品备件等（写明制造商名称、品牌型号、价格）。

包一：五大中心设备购置

| 序号 | 设备 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 256排CT | 1 | 1200 | 1200 |
| 2 | 高端彩超诊断仪 | 1 | 250 | 250 |
| 3 | 肝功能剪瞬时弹性成像诊断仪 | 1 | 70 | 70 |
| 4 | 多功能呼吸机 | 4 | 20 | 80 |
| 5 | 小儿血气分析仪 | 1 | 20 | 20 |
| 6 | 胎心监护仪 | 4 | 2.5 | 10 |
| 7 | 血液成份分离机 | 1 | 40 | 40 |
| 8 | 球囊反博机 | 1 | 130 | 130 |
| 9 | 血管内超声 | 1 | 80 | 80 |
| 合计金额：1880万元 |  |  |  |  |

256排CT技术参数

| 序号 | 招标内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 数据采集系统 |  |
| 1.1 | 探测器材料类型 ：固体稀土陶瓷探测器 |  |
| 1.2 | 探测器z轴物理排数：宽体≥256排或双层探测器2×128排 |  |
| 1.3 | 数据采样率 ： ≥4600采样/360° |  |
| 1.4 | 轴位扫描每圈图像数量 ：≥512层或2×192层 |  |
| 1.5 | 探测器z轴宽度： ≥160mm |  |
| 1.6 | 传输速率：≥20GBit/秒 |  |
| 2 | 扫描机架系统 |  |
| 2.1 | 机架最快旋转速度：≤0.26s |  |
| 2.2 | 螺旋扫描速度：≤0.26s |  |
| 2.3 | 机架可选旋转速度：≥6 档 |  |
| 2.4 | 机架孔径：≥70cm |  |
| 2.5 | 滑环类型：低压滑环或非接触静音滑环 |  |
| 2.6 | 内部冷却方式：风冷或水冷 |  |
| 2.7 | 机架控制面板 ：≥4套 |  |
| 2.8 | 机架激光定位灯数量： ≥6组 |  |
| 2.9 | 焦点到探测器距离≤104cm |  |
| 2.10 | 焦点到等中心点距离≤58cm |  |
| 3 | 检查床系统 |  |
| 3.1 | 检查床水平可移动范围 ： ≥1750mm |  |
| 3.2 | 检查床最大可扫描长度：≥1750mm |  |
| 3.3 | 检查床最大水平移动速度 ： ≥460mm/s |  |
| 3.4 | 检查床最小水平移动速度 ： ≤0. 5mm/s |  |
| 3.5 | 床面可降至离地面最低距离 ： ≤490mm |  |
| 3.6 | 床面可升至离地面最高距离： ≥935mm |  |
| 3.7 | 检查床承重 ：≥200 kg |  |
| 3.8 | 扫描床控制脚踏开关：具备 |  |
| 4 | 扫描与重建参数 |  |
| 4.1 | 最小扫描层厚 ：≤0. 625mm |  |
| 4.2 | 最小扫描视野 FOV：≤25cm |  |
| 4.3 | 最大扫描视野FOV：≥50cm |  |
| 4.4 | 最大重建视野 FOV：≥50cm |  |
| 4.5 | 图像重建速度 ： ≥80幅/秒 |  |
| 4.6 | 最大图像重建矩阵 ：≥ 1024×1024 |  |
| 4.7 | 拓展CT 值范围：-32700~32700 |  |
| 4.8 | 单次连续扫描时间 ：≥100秒 |  |
| 4.9 | 定位像最大长度 ：≥1700mm |  |
| 4.10 | 最小重建层厚 ：≤0.45mm |  |
| 4.11 | 最小扫描螺距 ：≤0.15 |  |
| 4.12 | 最大扫描螺距：≥2.0 |  |
| 4.13 | X-Y平面空间分辨率： ≥24lp/cm@0%MTF |  |
| 4.14 | 密度分辨率 ：≤2mm@0.3％ |  |
| 5. | X线及高压发生器系统 |  |
| 5.1 | 具备液态金属轴承技术 |  |
| 5.2 | 球管阳极热容量 ：≥等效30MHU |  |
| 5.3 | 阳极最大散热率 ：≥1600KHU/min |  |
| 5.4 | 球管焦点数量≥3个 |  |
| 5.5 | 最小焦点尺寸 : ≤0.4mm×0.8mm |  |
| 5.6 | 最大焦点尺寸： ≤1.1mm×1.2mm |  |
| 5.7 | 高压发生器功率： ≥100kW |  |
| 5.8 | 最低输出管电流： ≤20mA |  |
| 5.9 | 最高输出管电流（不含等效）：≥800mA |  |
| 5.10 | 60 kV 最高管电流输出：≥800mA |  |
| 5.11 | 最低管电压： ≤60kV |  |
| 5.12 | 最高管电压：≥140kV |  |
| 5.13 | 球管电压选择档位 ：≥6档 |  |
| 5.14 | 球管先进技术：在X轴及Z轴同时实现双倍采样 |  |
| 6 | 主控制台及重建计算机系统 |  |
| 6.1 | 中文操作系统 ：Windows 10 |  |
| 6.2 | 高性能主控台计算机CPU ： ≥4核 |  |
| 6.3 | 主机内存 ： ≥16GB |  |
| 6.4 | 图像存储空间 ： ≥1TB |  |
| 6.5 | 双屏显示：扫描同时可以进行图像处理、报告编辑等 |  |
| 6.6 | 24英寸液晶平板彩色无闪烁显示器：2 台 |  |
| 6.7 | 显示器分辨率： ≥1920×1200 |  |
| 6.8 | CD，DVD光盘刻录系统 |  |
| 6.9 | 标准DICOM3.0接口 |  |
| 6.10 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |  |
| 6.11 | 自动语音系统及双向语音传输 |  |
| 6.12 | 不对称不规则图像打印编排 |  |
| 7 | 图像后处理工作站 |  |
| 7.1 | 操作系统 ：Windows10 |  |
| 7.2 | 内存 ： ≥32GB |  |
| 7.3 | 硬盘 ： ≥2TB |  |
| 7.4 | 24英寸液晶平板彩色无闪烁显示器：2台 |  |
| 7.5 | 显示器分辨率 ： ≥1920×1200 |  |
| 7.6 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 |  |
| 7.7 | jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 |  |
| 7.8 | 工作站激光相机DICOM接口 |  |
| 8 | 临床应用软件 |  |
| 8.1 | 基础软件功能： |  |
| 8.1.1 | 3D |  |
| 8.1.2 | MPR多平面重建 |  |
| 8.1.3 | CPR曲面重建 |  |
| 8.1.4 | 最大密度投影MIP |  |
| 8.1.5 | 最小密度投影MinIP |  |
| 8.1.6 | 平均密度投影AIP |  |
| 8.1.7 | 表面遮盖显示SSD |  |
| 8.1.8 | 三维容积显示VR |  |
| 8.1.9 | 透明显示骨骼功能 |  |
| 8.1.10 | 模拟手术刀技术 |  |
| 8.1.11 | 1024大矩阵重建： 用于清晰的显示内耳等精细结构，及小病变 |  |
| 8.1.12 | 轮廓分割功能 ： 能够自定义感兴趣区域的轮廓，并分割出来 |  |
| 8.1.13 | CTA血管造影技术 |  |
| 8.1.14 | CTU尿路造影技术 |  |
| 8.1.15 | 肝脏三期扫描技术 |  |
| 8.1.16 | 智能对比剂追踪技术 |  |
| 8.1.17 | 对比剂追踪自动扫描触发功能 |  |
| 8.1.18 | 动态扫描CT时间密度曲线 |  |
| 8.2 | 仿真内窥镜功能 : |  |
| 8.2.1 | 能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video |  |
| 8.3 | 血管分析功能： |  |
| 8.3.1 | 自动去除床板 |  |
| 8.3.2 | 自动去除身体各个检查部位的骨骼 |  |
| 8.3.3 | 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名 |  |
| 8.3.4 | 随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称 |  |
| 8.3.5 | 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等 |  |
| 8.4 | CTDSA数字减影功能 |  |
| 8.4.1 | 自动同步增强和平扫序列功能 |  |
| 8.4.2 | 自动去除颅骨等结构 |  |
| 8.5 | 低剂量扫描技术： |  |
| 8.5.1 | 60kV低剂量扫描 |  |
| 8.5.2 | 各厂家提供最新发布的高端迭代技术 |  |
| 8.5.3 | 智能毫安技术 ： 根据患者的解剖结构自动进行实时的电流优化技术 |  |
| 8.5.4 | 智能kV技术 ： 根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压 |  |
| 8.5.5 | 儿童低剂量扫描协议 ：根据不同患者的年龄，体重设置特殊的扫描协议 |  |
| 8.5.6 | 剂量报告： 每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量 |  |
| 8.5.7 | ECG剂量调制：在不需要检查的心动期相，自动调节球管的电流 |  |
| 8.6 | 齿科软件包 ： |  |
| 8.7 | 虚拟结肠镜功能： |  |
| 8.8 | 肺结节分析： |  |
| 8.8.1 | 肺结节提取 |  |
| 8.8.2 | 定义结节位置、大小、体积、CT值、类型、密度、特征等 |  |
| 8.8.3 | 随访功能，病灶对比、量化体积变化、倍增时间等 |  |
| 8.9 | 肺密度分析软件 |  |
| 8.9.1 | 自动分割左肺，右肺 |  |
| 8.9.2 | 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分 |  |
| 8.9.3 | 自动计算肺气肿的体积，百分比等 |  |
| 8.10 | 肿瘤评估软件 |  |
| 8.10.1 | 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 |  |
| 8.10.2 | VR显示病灶的形态，解剖位置 |  |
| 8.10.3 | 随访功能，并自动进行病灶对比 |  |
| 8.11 | 脂肪分析软件 |  |
| 8.11.1 | 自动分割皮下脂肪、腹腔脂肪等，并通过不同颜色标记 |  |
| 8.11.2 | 自动计算皮下脂肪面积、腹腔脂肪面积等 |  |
| 8.12 | 4D灌注 |  |
| 8.12.1 | 一站式全脑灌注扫描，具备一键协议功能 |  |
| 8.12.2 | 提供往复双向床位移动方式的大范围灌注功能 |  |
| 8.12.3 | 专用肝脏灌注功能包 |  |
| 8.12.4 | 肝动脉，门静脉同时检测 |  |
| 8.12.5 | 专用肿瘤灌注功能 |  |
| 8.12.6 | 灌注结果显示分析 |  |
| 8.13 | 去伪影技术 |  |
| 8.13.1 | 去运动伪影技术 |  |
| 8.13.2 | 去后颅窝伪影技术 |  |
| 8.13.3 | 去金属伪影技术 |  |
| 8.13.4 | 去射线束硬化伪影技术 |  |
| 8.14 | 心脏成像功能 |  |
| 8.14.1 | 单个心动周期心脏扫描（One-Beat Cardiac Imaging） |  |
| 8.14.2 | 内置心电监护装置 |  |
| 8.14.3 | 前瞻性门控扫描 |  |
| 8.14.4 | 回顾性门控扫描 |  |
| 8.14.5 | 早搏校正功能 |  |
| 8.14.6 | 心脏成像时间分辨率 ：≤24毫秒 |  |
| 8.14.7 | 物理单扇区时间分辨率：≤0.13s |  |
| 8.14.8 | 自适应扇区：单扇区、两扇区、三扇区 |  |
| 8.14.9 | 心电编辑：添加、删除、移动、绘制等功能，对异常心电信号有效编辑 |  |
| 8.14.10 | 整个序列多期相重建 |  |
| 8.14.11 | 单幅图像多期相重建 |  |
| 8.14.12 | 自动选择最佳期相 |  |
| 8.14.13 | 冠脉钙化分析软件 |  |
| 8.14.14 | 一键冠脉提取 |  |
| 8.14.15 | 主要血管自动命名≥3支 |  |
| 8.14.16 | 自动识别血管中心线，并可进行编辑，延长，修改和连接 |  |
| 8.14.17 | 自动识别舒张末期、收缩末期 |  |
| 8.14.18 | 心脏4D电影显示，观察瓣膜及室壁运动情况 |  |
| 8.14.19 | 冠脉及心脏的三维成像 |  |
| 8.14.20 | 冠状动脉狭窄分析 |  |
| 8.14.21 | 血管拉直分析 |  |
| 8.14.22 | 随鼠标移动自动显示主要血管名称 |  |
| 8.14.23 | 冠状动脉斑块分析，包括性质分析，体积分析 |  |
| 8.14.24 | 全心分割功能，包括左心室、右心室、心肌、左心房、右心房，主动脉 |  |
| 8.14.25 | 全心功能分析：左心室，右心室的功能分析，包含射血分数，心室舒张末期容积、收缩末期容积，每搏输出量，心肌容积，心输出量等 |  |
| 8.14.26 | 心功能分析工具：包含室壁厚度牛眼图、局部室壁厚度牛眼图、室壁增厚率牛眼图、室壁运动牛眼图等。 |  |
| 8.14.27 | 心脏轴位显示 |  |
| 8.14.28 | 心脏腔室显示 |  |
| 8.14.29 | 不同期相的心脏图像对比功能 |  |
| 8.14.30 | 冠脉彩色编码技术 |  |
| 8.14.31 | 提取、测量、心功能分析等预处理，减少等待时间，提高工作效率 |  |
| 8.15 | 心肌灌注功能: 提供定量的心肌血流测量结果，识别心肌内低灌注区 |  |
| 8.15.1 | 分割心脏、左心室、心肌 |  |
| 8.15.2 | 支持轴位调节功能 |  |
| 8.15.3 | 支持编辑左心室心外膜和心内膜轮廓功能 |  |
| 8.15.4 | 支持TPR和PI牛眼图显示功能；支持多牛眼图布局 |  |
| 8.15.5 | 心肌灌注伪彩色图的3D显示功能 |  |
| 8.15.6 | 短轴图像心肌灌注伪彩色图覆盖显示功能 |  |
| 8.15.7 | 心肌参数计算功能 |  |
| 8.16 | 经导管主动脉瓣置换手术计划（TAVR） |  |
| 8.16.1 | 提供主动脉瓣测量模板 |  |
| 8.16.2 | 自动分割并定位主动脉和主动脉根部中心线以评估手术入路 |  |
| 8.16.3 | 提供尺寸，面积，角度，外周和长度的测量 |  |
| 8.17 | 胸痛三联征专用分析 |  |
| 8.17.1 | 胸痛三联征一站式扫描 |  |
| 8.17.2 | 螺旋扫描至轴扫的协议切换时间≤1s |  |
| 8.17.3 | 提供主动脉，肺动脉，冠脉的总览分析模式 |  |
| 8.17.4 | 主动脉单独分析模式 |  |
| 8.17.5 | 肺动脉单独分析模式 |  |
| 8.17.6 | 冠脉单独分析模式 |  |
| 8.18 | 高级脑卒中分析 |  |
| 8.18.1 | 脑出血病灶识别及测量 |  |
| 8.18.2 | 缺血性脑卒中一站式CTP+CTA联合扫描 |  |
| 8.18.3 | 头部CBF, CBV, MTT, TTP 图像显示，曲线显示，以及测量结果显示 |  |
| 8.18.4 | 脑缺血责任血管评估 |  |
| 8.18.5 | 自动标注梗死核心区和缺血半暗带 |  |
| 8.18.6 | 提供Mismatch体积和比值的计算 |  |
| 8.19 | 骨密度分析功能 |  |
| 8.20 | 超级融合功能 |  |
| 8.20.1 | 提供同一患者数据的多应用分割融合 |  |
| 8.20.2 | 提供配准工具 |  |
| 8.21 | 肝脏分析功能 |  |
| 8.21.1 | 可提供肝脏分割、分段、肝组织提取，肝动脉、肝静脉、门静脉血管的提取 |  |
| 8.21.2 | 虚拟切割功能： 系统自动肝八段分割，利用切割工具模拟肝段切除 |  |
| 8.21.3 | 多期相图像的融合 |  |
| 8.22 | 自动语音功能 ： 提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等 |  |
| 8.23 | 视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合，包括呼吸灯，引导摆位等 |  |
| 8.24 | 自动胶片打印功能 |  |
| 8.25 | 自动降噪技术 |  |
| 8.26 | CT能谱成像技术 |  |
| 8.26.1 | 能谱成像最大覆盖宽度≥8cm |  |
| 8.26.2 | 能够产生40-160keV单能量图，并支持伪彩显示 |  |
| 8.26.3 | 能够产生能谱曲线 |  |
| 8.26.4 | 能提供有效原子序数图 |  |
| 8.26.5 | 能提供电子密度图 |  |
| 8.26.6 | 能提供最佳对比噪声比（CNR）曲线图 |  |
| 8.26.7 | 能提供水、碘、钙的物质分离图，并支持伪彩显示 |  |
| 8.26.8 | 可进行物质浓度测定 |  |
| 8.26.9 | 可提供物质成分直方图 |  |
| 8.26.10 | 能谱基物质成像 |  |
| 8.26.11 | 可在基物质图像上标注物质密度信息 |  |
| 8.26.12 | 能够提供虚拟平扫功能 |  |
| 8.26.13 | 单能量图像分析及导出平台 |  |
| 8.26.14 | 提供痛风结石显示功能 |  |
| 8.26.15 | 能谱分析功能可以在主机和工作站上进行 |  |

- 9 其他第三方

- 9.1高压注射器一套。

9.2 医师影像阅片工作站6兆 5套。

9.3 铅衣三套（帽、裙、马甲、围脖、眼镜）。

9.4 机房防护及装修工程改造，交钥匙工程。（机房防护及预控环评）

9.5 5P空调两台（操作间一台、机房一台）。

9.6 医生工作站桌椅5套。

9.7 稳压电源一台、不间断稳压柜一台。

9.8 整机原厂质保4+1年。（免费原厂质保4年，1年的技术维保）

9.9 人员培训：诊断+技术2人/3月  ，至少3组，6人。

9.10 设备宣传展板。

高端彩超诊断仪

|  | 主要技术性能指标及要求： |
| --- | --- |
|  | 设备用途：主要用于腹部、妇产（产科四维）、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |
| 1.1 | 主机成像系统： |
|  | 1.1.1 医用专用硬屏高分辨率液晶显示器≥24英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 1.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 1.1.3 集束精准发射技术， 1.1.4 脉冲优化处理技术 1.1.5 自适应增益补偿技术 1.1.6 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 1.1.7解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 1.1.8 脉冲反向谐波成像单元； 1.1.9 彩色多普勒能量图技术；1.1.10 彩色多普勒成像技术； 1.1.11 方向性能量图技术 1.1.12 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； 1.1.13 动态范围≥300dB 1.1.14 数字化通道≥7,000,000 1.1.15 智能全程聚焦技术； 1.1.16 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 1.1.17 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 1.1.18改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 1.1.19自适应核磁像素优化技术， 1.1.20 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 1.1.21 内有一体化超声工作站； 1.1.22 要求所投机型为投标商最高档机型，2022年推出最新机型（以CFDA证书为准）并具备持续升级能力； |
| 1.2 | 先进成像技术： |
|  | 1.2.1具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） 1.2.2超宽视野成像扫描技术 测量功能,电影回放功能 线阵、凸阵及容积探头具备 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 1.2.3超声声速自动校正技术 针对肥胖及困难病人 可用于乳腺检查，并可调整级别 专门的预置条件 1.2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 1.2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 1.2.6 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 1.2.7 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 1.2.8 造影成像技术 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 1.2.8.1可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 1.2.8.2 具有二维造影技术 1.2.8.3造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，矩阵探头，小微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科 1.2.8.4具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 1.2.8.5组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调 1.2.8.6在机及离机造影时间强度曲线定量分析 1.2.8.7具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确。 1.2.8.8双微造影：结合造影及微细血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性。 1.2.9弹性成像技术 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 具备浅表及腔内弹性成像 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 1.2.10 肝脏剪切波定量技术 是无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度。 具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s。 具备单一定量区域具有15组组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印。 测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差，可在1秒内快速获取剪切波数值。可提供CFDA认证 1.2.11实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。 支持腹部及浅表探头。 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。 取样框ROI可调节大小，腹部最大可达5x6cm；小器官最大可达5x3.6cm 具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量； 具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s 1.2.12具有微血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 1.2.13 实时3D/4D成像技术 具备三维、四维实时成像功能三维容积定量，支持腹部、妇产科、小器官、腔内检查成像，支持腹部、高频、腔内及腹部、浅表矩阵探头检查成像 具备自由臂三维成像，支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头 具有多平面MPR模式、具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式等 智能容积断层成像，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示至少25幅图像，断层间隔及深度可调节;具有可调节不同层厚显示方式，最小层厚≤0.1mm。 厚层容积切片技术，可在X,Y,Z轴进行任意位置的三维立体结构显示，对组织内的微小病变及内部细节三维结构选择性的进行三维立体显示，显示厚度及位置可调。 自动体积定量技术:对获取的容积数据进行体积的计算。包括三种计算方式： 具有曲线ROI三维切割获取技术，可以根据组织结构轮廓调整从而方便的进行三维成像 三维反转成像技术 可直接获取3D数据 自动体积定量技术:对获取的容积数据进行体积的计算。包括三种计算方式 手动方式：通过测量三个径线得到体积。 半自动：将容积数据分解成若干平面，通过对每个平面进行边界的勾画后得到总的体积。 全自动：对于囊性结构，系统自动确定其边界，并计算出其体积。 触摸屏三维成像全触控技术：触摸屏可手势操作三维立体图像，替代按钮功能，包含图像的旋转，光源位置移动，容积数据A\B\C平面选择及取样框位置、大小调整，取样曲线位置调节，“十”字定位点位置移动。 1.2.14真实渲染成像功能：通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示， 提高图像真实感，加强临床诊断信心。智能可变光源系统通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示。 光源可在容积图像上跟随手动调节的位置可视可调。（附图证明容积图像上的可直视调节光源） 光源移动方向，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节。（请提供光源沿深度Z轴方向移动调节的动态图像） 全触屏手势操控三维成像后处理：通过在全触摸屏上进行手势操作，可对容积图像进行X/Y/Z轴向旋转及放大/缩小调整，并通过手势操作，使得光源可沿X/Y/Z轴三个方向进行调节，有助于组织内部的结构观察。 光源快速起始位置≥6个。 1.2.15 容积深度渲染： 基于深度信息的创新性显示方法，用不同颜色渲染深部组织信息提高3D图像Z轴（深度）方向渲染效果，呈现更多的立体结构信息，凸显需要观察的解剖部位，帮助临床医生获得更多的诊断信息。≥25种色调可调节，满足不同用户需求。（附图说明≥25种色调可调节） 1.2.16容积轮廓剪影显示模式： 突出显示容积图像内结构的轮廓。通过调节阈值，可以选择只显示容积图像表面成像或既显示表面又显示容积数据内部组织，如液性区形态、骨骼分布和形态。对于诊断多胎妊娠、骨骼畸形、内脏反位等畸形，可以帮助直观快捷的诊断。并可配合使用光源移动，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节，帮助医生对所感兴趣区域进行着重的观察。 1.2.17 胎儿自动识别容积成像： 通过大数据建立胎儿组织结构的骨性结构标志库，基于机器深度学习功能，自动识别感兴趣区域内骨性标志，通过人工智能（AI），一键快速获取胎儿容积数据，例如一键化去除胎儿颜面部遮挡，自动识别胎儿颜面部骨骼标志从而获得清晰胎儿颜面部容积图像。帮助使用者能够快速获得胎儿容积图像，提高工作效率。 1.2.18 血管中内膜自动测量与分析 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 脱机数据可输出 1.2.19 具备智能多普勒血管检查技术 单键优化二维、多普勒图像质量 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 1.2.20 脑卒中疾病诊断相关技术 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比 1.2.21 具备血流参数定量分析技术 可对感兴趣区彩色血流像素及3D血流体素等多参数进行定量分析，帮助判断肿瘤、移植肾等内部血供情况 测量结果需包含：VI/FI/VFI 支持在机及离线分析 1.2.22可选配负荷超声成像(内置一体化)：具备二维负荷超声 |
| 1.3 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 1.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 1.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 1.3.3 外周血管测量和计算功能； 1.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 1.3.5 心脏功能测量； |
| 1.4 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 1.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 1.4.2 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧； 1.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 1.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 1.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； |
| 1.5 | 输入/输出信号： 1.5.1 输入：DICOM DATA 1.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |
|  | 1.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 |
| 2.1 | 六、系统技术参数及要求： |
|  | 系统通用功能： 2.1.1 HD MAX WLED 医用专用硬屏高分辨率液晶显示器≥23英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 2.1.3 探头接口选择：≥ 4个，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头 2.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 2.1.5 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求； |
| 2.2 | 探头规格 2.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22 MHz 2.2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频； 2.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵 2.2.4 单晶体探头≥10把，具有腹部、浅表、心脏、腔内、经食道全面单晶体探头支持 2.2.5 腹部容积四维探头（2.0-5.9MHz） 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） 腔内微凸探头（3.0-9.0MHz） 小器官、血管专用高频探头（5.0-17.5MHz） 心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz） 2.2.7 扫描深度≥40cm 2.2.8 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 电子凸阵：B/PWD; 电子微凸阵：B/PWD 电子矩阵：B/PWD 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD 2.2.9 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置； 2.2.10需配备：腹部探头、心脏探头、超高频浅表探头、四维容积探头、腔内探头，共五把。 |
| 2.3 | 二维显像主要参数： 2.3.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒，凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒扫描线：每帧线密度≥320 2.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节 2.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 2.3.3 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 2.3.4 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 2.3.5 接收超声信号系统动态范围≥310 dB |
| 2.4 | 频谱多普勒： 2.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）； 2.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 2.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 2.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度28.0m/s 2.4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)； 2.4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒； 2.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 2.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 2.4.9 零位移动： 9 级； 2.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 2.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |
| 2.5 | 彩色多普勒： 2.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 2.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 2.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 2.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） 2.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 2.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； |
| 2.6 | 超声功率输出调节： 2.2.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 2.2.2 输出功率选择分级可调 |
| 2.7 | 记录装置： 2.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 2.7.2 主机硬盘容量≥1T（1024GB） 2.7.3 DVD-RW 或USB图像存储 2.7.4 USB接口≥5个，用于图像传输 |
| 2.8 | 技术手册： 中文操作手册 |
| 2.9 | 上述带的参数条款必须满足并提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）及相关资料证明。 |
| 7. | 售后服务要求: 投标人应对所提供的货物提供≥3年的免费维修服务。 开机率 ≥ 98 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期 提供800全国免费电话。 |

彩超附件配置清单

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电脑 | 2台 | 固态硬盘、内存16G、CPUi7 |
| 标清采集卡、S端子线 | 2套 | 圆刚或中安视讯（高清卡），S端子线4米 |
| 打印机 | 2台 | 喷墨打印机一台 打印机一台 |
| 电脑桌 | 2个 |  |
| 椅子 | 2个 |  |
| 检查椅 | 2个 |  |
| 检查床 | 2个 |  |
| PUS稳压电源 | 2个 |  |
| 耦合剂加热器 | 2个 |  |

肝功能剪瞬时弹性成像诊断仪

|  | 主要技术性能指标及要求： |
| --- | --- |
| 2.1. | 产品需具备国家三类医疗器械注册。 |
| 2.2. | 显示屏：＞21英寸， 高清晰LCD触屏。 |
| 2.3 | 主机： |
| 2.3.1. | 操作系统：windows |
| 2.3.2. | 存储容量： ≥1T |
| 2.3.3. | CPU：Intel®coreTM |
| 2.3.4. | 内存：≥4G |
| 2.3.5. | 接口：RJ45、HDMI、USB3.0×3、剪切波探头接口×2。 |
| 2.4. | 工作原理：注册证产品适用范围：利用振动控制的瞬时弹性成像技术来评估肝脏及脾脏的硬度；利用受控超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值。 |
| 2.4.1. | 辅助定位： |
| 2.4.1.1. | 时间位移（TM）模式，灰阶图像。 |
| 2.4.1.2. | A模式（实时超声信号振幅）。 |
| 2.5 | 测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、脂肪变值中位数、有效测量次数、无效测量次数、IQR等。 |
| 2.5.1 | 检测的每次数值均独立可见，并且不可以随意选取中间数据删除。 |
| 2.5.2 | 具有彩色弹性图功能，弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形形态评估结果准确性。 |
| 2.6 | 肝脏硬度量程：≥60kPa 误差≤5% |
| 2.7 | 脂肪变值范围：≥350dB/m 误差≤10% |
| 2.8 | 可同时连接剪切波探头数量 ≥2个 |
| 2.9 | 自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，自动提示适用探头。 |
| 2.10 | 工作状态指示：探头具有LED工作状态指示灯，显示探头工作状态 |
| 2.11 | 智能肝脏定位：具有肝脏智能辅助定位指示灯，绿色表示最佳位置，黑色则不是，辅助肝脏定位。 |
| 2.12 | 具有自动无效测量功能，当探头放置的检测位置不佳或者不在肝脏位置时，设备自动提示无效测量，避免人为误差。 |
| 2.13 | 具有候诊患者功能，可在设备提前录入患者信息，列入候诊名单，方便快速启动检测。 |
| 2.14 | 剪切波探头 |
| 2.14.1 | 探头超声传感器频率：3.5MHz |
| 2.14.2 | 超声换能器 :实时发射并接收超声波 |
| 2.14.3 | 取样体积：≥3cm3 |
| 2.14.4 | 剪切波激发方式：手控开关激发（开关按钮在探头上） |
| 2.14.5 | 剪切波频率:50Hz |
| 2.14.6 | 超声探测深度：≥75 ㎜ |
| 2.15.1 | 传感器传感器直径 : ≦7mm |
| 2.15.2 | 超声中心频率：定频3.5MHz |
| 2.15.3 | 剪切波振幅：2.0mm±0.4mm |
| 2.15.4 | 智能检测深度：≥65 mm |
| 2.16 | 中文，英文等多种语言系统，能够导出Excel，PDF 多种格式报告，报告模板可修改 |
| 2.17 | 打印功能：报告支持打印 |
| 2.18 | 脂肪变数据采集：自动采集≥200次 |
| 2.19 | 检测结果统计分析功能，显示单一档案历史诊断结果与时间的曲线图 |
| 2.20 | 具有兼容医院HIS系统端口的功能 |
| 2.21 | 连续≥3年免费质保（含探头校验） |

多功能呼吸机

- 1、模式包括：

- 容量控制辅助/控制通气模式(V-A/C)

- 压力控制辅助/控制通气模式(P-A/C)

- 容量-同步间歇指令通气模式（V-SIMV）

- 压力-同步间歇指令通气模式（P-SIMV）

- 持续气道正压/压力支持通气模式( CPAP/PSV)

- 压力调节容量控制通气模式（PRVC）

- 压力调节容量控制-同步间歇指令通气（PRVC-SIMV）

- 双水平气道正压通气模式（DuoLevel）

- 气道压力释放通气模式（APRV）

- 心肺复苏通气模式（CPRV）

- 压力支持通气-自主/时控通气模式（PSV-S/T）

- 压力支持通气模式（PSV）

- 压力支持通气（nCPAP）

- 叹息通气模式（SIGH）

- 手控通气模式（MANU）

- 2、主要调节参数：

频率（Freq）、吸气时间（Tinsp）、吸呼比、潮气量（TV）、呼气末正压（PEEP）、压力触发灵敏度（Ptr）、流速触发灵敏度（Ftr）、吸气压力（△P） 、压力支持（Ps） 、吸入氧浓度调节、窒息报警时间、气道压力限制（可调压力极限） 、最大极限压力。

3、多参数监测显示：

- 峰压值（Ppeak）、平台压（Pplat）、平均压（Pmean）、呼气末正压（PEEP）、分钟通气量（MV）、浅快呼吸指数（RSBI）、吸入氧浓度（FiO2）、分钟泄漏量 (MVleak)、自主分钟通气量 (MVspn)、呼气潮气量 (TVe )、吸气潮气量 (TVi)、自主呼吸潮气量（TVe spn）、理想体重潮气量（TVe/IBW）、自主呼吸频率（fspn）、总呼吸率（ftot）、机控呼吸率 （fmand）、呼气阻力 （Re）、吸气阻力（Ri）、动态顺应性（Cdyn）、静态顺应性（Cstat）、呼吸功 （WOB）、时间常数

4、报警系统：

- 气道高压报警、高潮气量报警、低潮气量报警、高通气量报警、低通气量报警、高氧浓度报警、低氧浓度报警、持续压力报警、窒息报警、氧气供气压力低、呼末二氧化碳高报警、呼末二氧化碳低报警、呼吸频率高报警、呼吸频率低报警、呼末正压高报警、压力安全释放阀、吸入氧浓过高（低）度报警、窒息报警、窒息通气报警、窒息通气结束报警、持续气道压力过高报警、氧气供应不足报警、吸气压力未达到报警、吸气时间过长报警、叹息周期压力限制报警、容量限制报警、潮气量未达到报警、风扇故障报警、电池未发现报警、断电报警、血氧饱和度高（低）限报警（选配）、脉率高（低）限报警（选配）、脉搏未发现报警（选配）、吸入气体温度过高报警、请进行流量校准报警、流量传感器类型错报警、请校准氧传感器报警、请更换氧传感器报警、更换高效过滤器报警、涡轮温度高报警、氧传感器未连接报警、请进行压力校准报警

5、整机与显示要求：

- 适用于成人通气辅助及呼吸支持。

- 具有容量控制、压力限制等多种工作方式

- 具有无创和有创通气模式

- 具有多种报警功能和脱管报警

- 具有顺应性补偿功能

- 具有多参数显示功能

- 选配呼末二氧化碳监测

- 选配血氧监测

- 具有屏幕操作按键冻结功能

- 具有增氧功能

整机为电动电控设计

主机设计使用年限≥10年、采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏

- 5、系统功能要求：

- 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒，以防止院内交叉感染。

- 具备开机自检和图形化及文字提示功能；

- 具有漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

- 气源方案： O2 (医用级)

- 氧气气源压力            280 kPa ～ 600 kPa

- 环境温度范围            ＋ 5 ℃ ～ ＋ 40 ℃

- 相对湿度范围            10% ～ 95 ％ （非冷凝）

- 大气压力范围            620 hPa ～ 1060 hPa

小儿血气分析仪技术参数

- 1、基本性能和要求：

1.1多参数高档血气电解质分析仪。

1.2应用于血气分析标本，进行血气、全电解质、代谢物同时测定的仪器，具备便携、准确、精密度好、稳定性好、测定快速、维护保养方便的特点。

2、技术指标：

2.1测量参数:pH、pCO2、pO2、cK+ 、cNa+、cCa2+ 、cCl- 、cGlu 、cLac、tBil、ctHb、SO2、FO2Hb、FCOHb 、FMetHb、FHHb等（提供文件证明） 。

2.2计算参数：pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B)，ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T),VO2, mOsm, Qx, Qt, V(B)等。

3、采用电极卡、试剂包分离设计，节省科室成本的同时保证操作人员的操作方便性。

4、样本类型：适合于全血，动脉，混合静脉，毛细管血标本的测定。

5、只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作。

6、样本体积：全参数测定时标本用量≤70uL。

7、进样方式：自动进样，无需适配器可完成注射器、毛细管和安瓿进样。

8、测量速度：每个样本进样后测定全参数≤40秒，并完成测定打印报告。

9、仪器定标：全自动定标，系统会根据设备状态自动执行定标；液体、气体双定标（保障pCO2、pO2的定标）。

10、质控要求：内置全自动质控系统，具有手动及自动两种模式，且支持外部及第三方质控，执行全自动质控时不耗费测试卡测试数。

11、质控分析：提供质控结果，可生成Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），可进行全球范围内同机型质控结果比对。

12、耗材规格：跟据科室需求自由选择，测试规格包括≥100人份和≤900人份。

13、耗材有效期：测试卡和试剂包上机效期≥30天。

14、测量项目：各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作时可关闭，不影响其它指标测定。并提供酸碱平衡图。

15、数据存储：患者检测结果：2000；事件记录： 5000；定标结果：1000；密码保护功能对数据进行保护，数据结果可U盘下载。

16、硬件及软件：≥8英寸彩色触摸液晶显示屏；Windows XP操作系统；中文操作界面；内置热敏打印机；内置条码阅读器；以太网端口和3个USB接口；可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器。

17、网络连接：有单向、双向连接外部Lis软件或网络的功能。

18、操作与维护：

18.1承诺消耗品的及时供给；零备件至少保证供应10年.

- 18.2要有产品应用及操作培训服务、售后响应及时。

胎心监护仪技术参数

- 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 2.7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6mW/cm2（提供产品说明书）

- 3.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 4.＞13英寸高清晰TFT触摸屏设计，1920*1080P高清分辨率呈现（提供产品说明书证明）；

- 5.支持波形储存时长≥3000小时；

- 6.支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪；

- 7.支持升级双/三胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV)（提供产品说明书证明）；

- 8.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 9.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 10.内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法（提供对应的软件界面证明）；

- 11.有线探头任意插拔，用户接入操作便捷，机器智能分配探头号；

- 12.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 13.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调；

- 14.中英文操作界面；

- 15.主机防护等级IPX2，探头防护等级IP68；

- 16.可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 17.内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统，内置485、内置WiFi等；

血液成份分离机设备参数

1.袖带压力：0～100mmHg(0～13.3kPa)，精度≤5mmHg（0.7kPa）

2.血浆监测器：0～800g，精度≤10g

3.采血速度：20～100r/min，精度≤2r/min

4.回输速度：20～120r/min，精度≤2r/min

5.抗凝血比：抗凝剂泵与血泵转速比 1:8 ～1:16

6.离心机速度：5500r/min，精度≤2.5%

7.工作噪声：≤62dB

8.采集方式：单针断续式采集。

9.参数设置：预设参数可根据供血者状况适时调整。

10.信息录入：具备耗材二维码信息扫码识别功能，RFID 信息录入功能。

11.工作过程：开机无需预热，无需盐水冲洗。

12.便携式设计；方便移动至床旁分离和采集。

13.安全可靠：智能检查血液管路内压力变化，发现异常及时报警，保障供血者安全。

14.数据储存：可储存分离统计数据，供查询；并具备数据权限管理，保证设备内部数据 安全。

15.数据输入输出：具备数据输入输出功能，能够实现血液成分分离统计数据联网管理。

16.耗材识别：识别耗材信息，对错误使用耗材进行报警提示。

17.配套耗材：具有配套耗材，出厂PRP收集连袋不低于5个。

18.单次采集PRP不低于40ml

- 19.设备与配套耗材及抗凝剂为同一生产厂家，便于产品追溯。

球囊反博机技术参数

1 气路系统

1.1 反搏泵内部压力和测量精度   内部压力：0mmHg～250mmHg 之间。

测量精度： ±2mmHg 或±2%取其中较大者。

1.2 球囊充气容积测量范围和精度

容积测量范围：30cc 球囊充气容积可调范围是 21mL～30mL，40cc 球囊充气 容积可调范围是 28mL～40mL。

容积测量精度： ±10%或±2mL。

1.3 最小充放气周期时间

30CC 球囊充气到其规定体积时间≤245ms。

40CC 球囊充气到其规定体积时间≤265ms。

1.4 最大充放气时间

最大充气时间应≤0.105 秒。

最大放气时间(收缩反应时间)应≤110ms。

1.5 安全气阀泄气压力

安全阀压力达到1psi 以上时完全打开。

1.6 反搏要求

反搏频率：40bpm～200bpm。

反搏速率与心率同步。

辅助比率：1:1、1:2、1:3。

1.7 球囊连接器接口

可以识别球囊的型号。

1.8 水蒸气去除

反搏泵气路系统可冷凝水蒸气，将冷凝水排到收集瓶中。

2 心电信息

2.1 ECG 心率测量范围和精确度

ECG 心率测量范围：40bpm～200bpm。

ECG 心率测量精确度： ±2bpm 或±2%。

2.2 起搏器信号检测

具有 ECG 心室起搏和心房起搏模式。

心室起搏信号：能够识别正常的房室起搏信号。

2.3 反搏装置应对高大 T 波具有抑制能力。

2.4 QRS 波检测

QRS 波检测应满足以下要求：

反搏装置应至少响应幅度为0.5mV～5mV,间期介于 70ms～120ms 之间的 QRS 波信 号；

3 整机噪声

正常使用的情况下，设备的噪声最大为 58dB(听觉报警信号除外)。

4 水平扫描速度

具有 25mm/s、50mm/s 二档。

5 动脉压测量准确性

5.1 测量范围、灵敏度、可重复性、非线性、漂移和迟滞

压力测量范围应至少为-30mmHg～250mmHg。

5.2 收缩压和舒张压的准确性

在 1Hz 的频率时，收缩和舒张压的准确性不超过±0.5kPa(±4mmHg)。

6 报警功能

报警信息分为高中低三个不同级别。

高级报警触发后泵会停止并将氦气从系统中排出，屏幕顶部显示红色的报警条， 高级音频报警将响起，警报将记录在报警日志中。

中级报警触发后泵会停止并将氦气从系统中推入球囊，屏幕顶部显示黄色的报警 条，中级音频报警将响起，警报将记录在报警日志中。

低级报警触发后屏幕顶部显示黄色的报警条，初级音频报警将响起，警报将记录 在报警日志中。

7 软件功能

7.1 创建及选择病人记录

仪器在开机时须创建或选择病人记录，进入操作界面后可重新选择和创建病人记录。

7.2 报警

仪器会检测当前的运行状态，出现异常时会在屏幕上显示报警信息及报警指示并 发出报警音。

7.3 报警静音

仪器可通过报警声音暂停按键来暂停报警声音，暂停的时间默认为 120s，等新 的报警出现或者再次按下报警声音暂停按键才会重新发出报警声音。

7.4 按钮控制

按钮控制包括：操作模式(导航/手动)、设备状态(开始/停止)、触发模式(标准 心电/峰值触发/动脉血压/固定触发/房颤模式/心房起搏/心室起搏)、心电来源、 血压来源、辅助比率、充气时刻、放气时刻、球囊气量、波形冻结、参考线、警 报设置、调零、脱机、帮助、菜单、返回、确定及光标操作按钮。

7.5 触摸屏控制

触摸屏控制包括：心电、动脉压、固定触发、脱机、血流动力学、打印、系统。

7.6 信号来源

提供反搏依据的信号来源：人体 ECG 信号、监护仪输出的 ECG 信号、人体动 脉血压和监护仪输出的动脉血压信号。

7.7 触发模式

触发模式为：标准心电、峰值触发、动脉血压、固定触发、房颤模式、心房 起搏、心室起搏。

触发模式选择：在手动模式下可选择全部的触发模式，在导航模式下根据信 号选择标准心电、峰值触发、动脉血压、房颤模式。

7.8 日志

有报警日志、操作日志、生理数据、导出窗口数据选项。

7.9 系统

有时间、音频、 日志、管理、关于、维护选项。

7.10 打印 打印内容

1）两通道波形数据，可选 ECG、动脉血压、球囊压力波形；

2）病人部分信息（姓名，身份 ID）、操作模式、触发模式、ECG 数据来源、动 脉压数据来源、辅助比、球囊型号、充放气时机、时间日期、心率、反搏压、收 缩压、舒张压。

自动打印

1）可设置定时间隔自动打印，打印波形为 ECG 和动脉压，其他信息与正常打印一致。

2）反搏时出现高级和中级报警信息时自动打印，打印波形内容为：动脉压和球 囊压力波形，报警信息、平均压阈值、反搏压阈值。

8 显示功能

8.1 波形及状态信息显示

屏幕上可以显示 ECG，动脉血压，球囊压力波形，并可以读出当前光标位置数值。

8.2 充放气时刻指示

在动脉压力波形下方以长条形显示充放气时刻信息，并用数字标注当前充放气时 刻。

8.3 波形冻结

按下冻结按钮后显示的图像暂停刷新，再次按下冻结按 钮解除冻结。

9 内部电源

内部电源能够支持使用≥ 120 分钟（完全充电下，40CC，80bpm，辅助比率 1:1）。

10 网络安全

10.1 数据接口 USB  通讯协议：USB 2.0

升级设备程序以及读取数据。

10.2 访问控制

设备有导出数据操作，数据和后台数据导出需输入密码才可执行。

血管内超声技术参数

1.适用范围：适用于心内科通过导管的技术将微型化的超声探头送入血管内用以显示血管的横切面，提供管腔和管壁的横截面图像

2.基本参数要求：

2.1.硬件系统：：

2.1.1.显示器：≥21”高分辨率显示器，显示器可左右旋转、上下翻转调节

2.1.2.系统处理器：Intel Core i7，4核心8线程

2.1.3.图像处理器：独立显卡，GDDR5，显存≥4GB，支持人工智能运算

2.1.4.操作模式：具有图形化引导式的用户操作界面，≥15”高分辨率触摸屏式操作面板。

2.1.5.主机数据存储：内置高速硬盘容量≥1T，支持储存至少400个病人数据

2.1.6.电池：内置锂电池独立供电，断电续航时间≥1小时。

2.1.7.数据传输及存储方式：兼容性好,遵循DICOM 3.0协议，存储于所有格式的DVD, CD或USB，移动式硬盘上或PC直接读取,并可以通过医院PACS进行图像数据传输，有≥4个USB接口

2.1.8.CD/DVD刻录机：内置CD/DVD刻录功能，可刻盘病例

2.1.9.打印机：热敏黑白打印机，分辨率≥325dpi，灰度等级≥8位，

.：图像元素最大支持4096*1280

2.1.10.导管控制器：一体式导管控制器，无需更换

2.1.11.自动回撤功能。

2.2.软件系统：

2.2.1.操作系统：中英文操作界面一键切换

2.2.2.屏幕显示方式： 横截面及血管纵视图

2.2.3.导管频率自动识别及调节功能。

2.2.4.具有灰度、图像质量和血斑减少等图像质量改进功能的数字信号处理软件

2.2.5.时间增益调节≥8段可调

2.2.6.动态录像：支持逐帧回放和自动回放，帧数范围可在3-45帧范围内调节。具有净图模式，可一键隐藏所有图像辅助标记。

2.2.7.具有血管自动描迹技术，支持管腔、血管轮廓自动勾画和测量，可在测量完成后快速修改，测值准确，误差率≤5%，具备手动和自动两种测量功能。

2.2.8.血管测量功能：对于图像的任意帧可以进行多次面积、距离和角度测量，自动计算斑块负荷、面积狭窄率，可同时测量的面积数≥3个，直径数≥16个。

2.2.9.书签功能：血管纵切面图像实时重建技术，可在任意位置添加书签，数量不限，便于记录并快速查看书签图像。将书签的帧的缩略图显示在截面视图之下，可快速识别并导航到加书签的帧，具有自动书签距离测量功能。

2.2.10.多图显示功能：主显示屏上同时显示来自同一录像不同帧的多幅截面图像。可以同时查看血管的多个部分，并比较远端和近端图像及病变，图像数量≥3幅

2.2.11.录像对比功能：支持同病人或不同病人录像同屏对比显示，支持任意两段录像同屏对比显示和同步播放。

2.2.12.图像剪辑标注功能：具有对输出图像进行任意剪辑和标注的功能。系统可查询、检索、调阅病例。支持数据在机裁剪导出，测量、标签、截屏可选择性导出，支持匿名导出，保护患者隐私。

2.2.13.病例存档：病例存档具有≥5种压缩格式：None、RLE、JPEG( 无损、高、中 )

2.2.14.导出格式：导出格式支持JPG、BMP、TIF、AVI、WMV

2.2.15.视频通信传输系统：术中超声影像实时转播，满足各种国际学术交流、远程会诊、示教、指导等。视频输出接口：HDMI、DVI、VGA、VIDEO、S-VIDEO。

2.2.16.软件升级：操作软件具有可升级性

2.3.超声导管：：

2.3.1.超声导管发射频率：≥60MHz,可应用高清机械式超声导管

2.3.2.换能器材料：第四代超声换能器技术，单晶复合体材料

2.3.3.频率带宽：带宽＞70%

2.3.4.图像分辨力：导管轴向分辨力≤22微米

2.3.5.成像半径：成像半径≥10mm

2.3.6.导管尺寸：冠脉导管进入外廓≤2.1F，通过直径≤3.15F，通过性能佳

2.3.7.导管兼容：5F指引导管兼容

包二：五大中心信息系统建设

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五大中心信息系统建设 | 1 | 120 | 120 |

五大中心信息系统建设技术参数

# 一、技术及功能要求

1.软硬件建设内容：

| 产品分类 |  |  |  |  | 功能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五大中心信息平台 |  |  |  |  | 五大中心数据存储及管理应用 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 五大中心全流程数字化管理 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 实现各系统操作使用人员权限、角色功能配置管理，对数据和记录痕迹追踪管理等 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 提供心电一张网的数据库 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 提供心电一张网信息的存储服务管理服务 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 提供心电波形与报告浏览服务 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 提供心电数据备份与归档管理服务 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 数据BI展示服务模块 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 危急预警服务模块 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | AI人工智能诊断模块 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 可视化管理模块 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 统计分析、数据挖掘模块 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 典型病例收藏管理模块 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 病例随访管理模块 | 套 | 1 |
| 监测质控中心 |  | 危急重症患者监控管理平台-病历管理系统 |  |  | 实现急诊急救、胸痛、卒中、创伤、高危孕产妇、危重新生儿数据、质控（完整闭环）等的多媒体展示（预警、提示） | 套 | 1 |
| 心电一张网监测系统 |  | 心血管疾病的筛查诊断 |  |  | 实现心电一张网诊断会诊、统计查询等功能 | 套 | 1 |
| 院前急救信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 院前急救系统 |  |  |  |  | 院前急救电子病历系统 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 院前医嘱系统 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 院前急救告知系统 | 套 | 1 |
| 转诊系统 |  |  |  |  | 转诊交接系统 | 套 | 1 |
| 绿色通道管理系统 |  |  |  |  | 绿道管理系统 | 套 | 1 |
| 院前急救收费系统 |  |  |  |  | 院前急救收费系统 | 套 | 1 |
| 院前车辆、药品管理系统 |  |  |  |  | 院前车辆、药品管理系统 | 套 | 1 |
| 胸痛中心信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 胸痛中心移动应用系统 |  | 院内胸痛病历管理移动系统 |  |  | 胸痛患者院内检查、治疗、手术等信息采集 | 套 | 1 |
| 院内服务模块 |  | 胸痛诊分诊工作站 |  |  | 急诊分诊台针对门、急诊患者，登记胸痛病例，根据患者情况，确定胸痛流程流程 | 套 | 1 |
|  |  | 胸痛急诊科医生工作站 |  |  | 急诊科医生工作站针对胸痛患者数据采集与管理 | 套 | 1 |
|  |  | 胸痛心内科工作站 |  |  | 针对介入手术等胸痛环节，专业化管理 | 套 | 1 |
|  |  | 胸痛CCU工作站 |  |  | CCU针对胸痛患者的专业化管理 | 套 | 1 |
|  |  | 胸痛导管室工作站 |  |  | 针对导管室胸痛患者手术过程中的信息录入与专业化管理 | 套 | 1 |
|  |  | 胸痛随访工作站 |  |  | 针对胸痛患者的随访管理 | 套 | 1 |
| 胸痛数据统计 |  |  |  |  | 通过数据分析统计，可精确统计胸痛中心各个环节的关键指标，与国家胸痛中心指标对比，促进持续改进 | 套 | 1 |
| 胸痛质控管理系统 |  |  |  |  | 胸痛病例质控管理、病例完整性管理、日志管理、流程追溯管理、操作管理 | 套 | 1 |
| 卒中中心信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卒中中心移动应用系统 |  | 院内卒中病历管理移动系统 |  |  | 卒中患者院内检查、治疗、手术等信息采集 | 套 | 1 |
| 院内服务模块 |  | 卒中诊分诊工作站 |  |  | 急诊分诊台针对门、急诊患者，登记卒中病例，根据患者情况，确定卒中流程流程 | 套 | 1 |
|  |  | 卒中急诊科医生工作站 |  |  | 急诊科医生工作站针对卒中中心患者数据采集与管理 | 套 | 1 |
|  |  | 卒中神经内外科工作站 |  |  | 针对介入手术等卒中环节，专业化管理 | 套 | 1 |
|  |  | 卒中NCU工作站 |  |  | NCU针对卒中患者的专业化管理 | 套 | 1 |
|  |  | 手术室工作站 |  |  | 针对手术室卒中患者手术过程中的信息录入与专业化管理 | 套 | 1 |
|  |  | 卒中随访工作站 |  |  | 针对卒中患者的随访管理 | 套 | 1 |
| 卒中数据统计 |  |  |  |  | 通过数据分析统计，可精确统计卒中中心、各个环节的关键指标，与国家卒中中心指标对比，促进持续改进 | 套 | 1 |
| 卒中质控管理系统 |  |  |  |  | 卒中病例质控管理、病例完整性管理、日志管理、流程追溯管理、操作管理 | 套 | 1 |
| 创伤中心信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创伤中心移动应用系统 |  | 院内创伤病历管理移动系统 |  |  | 创伤患者院内检查、治疗、手术等信息采集 | 套 | 1 |
| 院内服务模块 |  | 创伤诊分诊工作站 |  |  | 急诊分诊台针对门、急诊患者，登记创伤病例，根据患者情况，确定创伤流程流程 | 套 | 1 |
|  |  | 创伤急诊科医生工作站 |  |  | 急诊科医生工作站针对创伤中心患者数据采集与管理 | 套 | 1 |
|  |  | 创伤治疗管理系统 |  |  | 针对介入手术等创伤环节，专业化管理 | 套 | 1 |
|  |  | 创伤ICU工作站 |  |  | ICU针对创伤患者的专业化管理 | 套 | 1 |
|  |  | 手术室工作站 |  |  | 针对手术室创伤患者手术过程中的信息录入与专业化管理 | 套 | 1 |
|  |  | 创伤随访工作站 |  |  | 针对创伤患者的随访管理 | 套 | 1 |
| 创伤数据统计 |  |  |  |  | 通过数据分析统计，可精确统计创伤中心各个环节的关键指标，与国家创伤中心指标对比，促进持续改进 | 套 | 1 |
| 创伤质控管理系统 |  |  |  |  | 创伤病例质控管理、病例完整性管理、日志管理、流程追溯管理、操作管理 | 套 | 1 |
| 危重症孕产妇信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危重孕产妇中心移动应用系统 |  |  | 院内危重孕产妇病历管理移动系统 |  | 危重孕产妇患者院内检查、治疗、手术等信息采集 | 套 | 1 |
| 院内服务模块 |  | 危重孕产妇诊分诊工作站 |  |  | 急诊分诊台针对门、急诊患者，登记危重孕产妇病例，根据患者情况，确定危重孕产妇流程流程 | 套 | 1 |
|  |  | 危重孕产妇急诊科医生工作站 |  |  | 急诊科医生工作站针对危重孕产妇中心患者数据采集与管理 | 套 | 1 |
|  |  | 高危孕产妇管理系统 |  |  | 产科针对高危新生儿治疗环节，专业化管理 | 套 | 1 |
|  |  | 危重孕产妇随访工作站 |  |  | 针对危重孕产妇患者的随访管理 | 套 | 1 |
| 危重孕产妇数据统计 |  |  |  |  | 通过数据分析统计，可精确统计危重孕产妇中心各个环节的关键指标，与国家危重孕产妇中心指标对比，促进持续改进 | 套 | 1 |
| 危重孕产妇质控管理系统 |  |  |  |  | 危重孕产妇病例质控管理、病例完整性管理、日志管理、流程追溯管理、操作管理 | 套 | 1 |
| 危重新生儿信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危重新生儿中心移动应用系统 |  |  |  | 院内危重新生儿病历管理移动系统 | 危重新生儿患者院内检查、治疗、手术等信息采集 | 套 | 1 |
| 院内服务模块 |  |  |  | 危重新生儿诊分诊工作站 | 急诊分诊台针对门、急诊患者，登记危重新生儿病例，根据患者情况，确定危重新生儿流程流程 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 危重新生儿急诊科医生工作站 | 急诊科医生工作站针对危重新生儿中心患者数据采集与管理 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 儿科高危新生儿管理系统 | 儿科针对高危新生儿治疗环节，专业化管理 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 危重新生儿随访工作站 | 针对危重新生儿患者的随访管理 | 套 | 1 |
| 危重新生儿数据统计 |  |  |  |  | 通过数据分析统计，可精确统计危重新生儿中心各个环节的关键指标，与国家危重新生儿中心指标对比，促进持续改进 | 套 | 1 |
| 危重新生儿质控管理系统 |  |  |  |  | 危重新生儿病例质控管理、病例完整性管理、日志管理、流程追溯管理、操作管理 | 套 | 1 |
| 基层乡镇卫生院（5家） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层救治单元系统 |  |  |  |  | 实现基层急性心血管数据管理、与上级医院实时共享 | 套 | 5 |
| 快速救治系统 |  |  |  |  | 实现与上级医院救治有机结合起来，贯穿上下级医疗机构，促进区域医疗卫生信息一体化 | 套 | 5 |
| 多功能多导数字化工作站 |  |  |  |  | 实现心电采集上传、诊断会诊、报告浏览、报告打印、统计查询等功能采集放大器/心电导联线/吸球/肢体夹/USB数据线/ | 套 | 5 |
| 村卫生室（20家） |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准化筛查系统 |  |  |  |  | 心脑血管危险因素筛查系统 | 套 | 20 |
| 可穿戴心电 |  |  |  |  | 心血管疾病的筛查 | 套 | 20 |
| 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务端硬件 |  |  |  |  | 国产服务器，内存：64GB/硬盘：4T*3 | 套 | 1 |
| 计算机 |  |  |  |  | X86架构/8GB+256SSD+1T/ | 套 | 6 |
| 打印机 |  |  |  |  | A4黑白激光打印机 | 套 | 6 |
| 急救车端硬件（5辆） |  |  |  |  | 4G/5G版数字化16导联同步心电图机 | 套 | 5 |
|  |  |  |  |  | 智能手环 | 套 | 10 |
| 危急重症救治一体化信息平台硬件设备 |  |  |  |  | 院内智能手环(院内病人绑定手环，自动记录节点时间) | 套 | 10 |
|  |  |  |  |  | 院内时间自动化采集系统：医院大门，急诊科大门，急诊分诊台、导管室门口、卒中手术室门口、创伤抢救室门口、CCU门口、卒中病房门口、ICU门口、CT室等门口时间采集（可免费增加点位） | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 智能手环充电桩（腕带充电） | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 融媒体显示屏（双面） | 套 | 2 |
|  |  |  |  |  | 手术信息专用平板 | 套 | 5 |
|  |  |  |  |  | 监测大屏（电视） | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 单面子钟 | 套 | 3 |
|  |  |  |  |  | 双面子钟 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 16导联移动式心电检查仪 | 套 | 3 |
| 数据对接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息化系统对接 | 各类系统接口 |  |  |  | 含HIS、LIS、EMR、CA、PACS、院内心电系统等医院其他可能需要进行数据共享的接口对接 | 套 | 1 |

2、软件技术及功能要求：

## 1.1.五大中心平台端及接口软件管理系统

### 1.1.1.平台数据管理

#### 1.1.1.1.平台服务模块

- (1)支持SQLserver、Oracle等大型数据库，具有数据存储、数据备份、数据归档管理功能。

- (2)具备可视化配置管理系统功能。包括角色管理、权限管理、字典管理等。

- (3)支持同一个平台涵盖院前急救、急诊分诊、胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿所有功能模块；

- (4)平台配置功能必须包含但不限于对平台服务器、数据库、存储、工作目录、接口等功能。

- (5)具有权限管理系统，提供医疗机构、科室、医生、各级平台管理人员的增、删、改、查管理功能，系统管理员能根据各级工作职责为其分配相应的权限。使用者只能做已授权的操作，并只能访问其管辖范围内的数据。

- (6)平台支持不限数量120急救车、基层医疗机构的扩展，以及各级医院中医生、科室、接入设备数量的扩展。

- (7)心电一张网系统软件支持多架构设计，基于服务器部署，会诊中心医生工作站上无需安装应用软件，均可直接通过浏览器登录系统，提供软件截图证明；

- (8)要求心电数据以XML标准定义的格式进行波形的存储，建立标准心电数据库，为医院开展科研教学提供有效的数据基础；要求提供明确说明具备“以XML标准定义的格式进行波形的存储”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明；

- (9)在用户登录界面，支持用户名+密码登录、CA登录、扫码登录、人脸识别多种身份认证机制，确保身份的唯一性和安全性，提供软件截图证明；

- (10)心电一张网系统平台支持后台自动分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危急，即时在诊断客户端发出提醒，以特殊颜色显示在病例列表上方，实现心电智慧医疗的运用。

- (11)心电一张网系统具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析，提供软件界面截图；

- (12)具备详细参数矩阵，不少于200种测量参数值，提供软件界面截图；

#### 1.1.1.2.流程管理系统

利用物联网技术和实时通讯技术，建立以多学科协作为基础的胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿全流程数据管理，提供院前120协同快速救治方案、院中患者救治管理方案、数据分析挖掘及自动上报方案，建立起急救出车→车辆GPS跟踪→急救接诊快速救治→患者数据监测→车载病历书写→数据远程传输、院前急救→远程诊断→患者分级分诊→急诊抢救室→急诊留观室→导管室→患者住院→数据上报→统计分析”的全流程信息化管理。

#### 1.1.1.3.运维管理系统

- (1)实现区域各系统操作使用人员权限、角色功能配置管理，对数据和记录痕迹追踪管理等

- (2)能够实现数据运维管理，数据状态管理及不完善数据回收管理。

- (3)能够管理行为日志，所有登录账号、操作人员、操作时间、操作内容全流程监控管理。

#### 1.1.1.4.系统集成

- (1)支持与医院现有集成平台、HIS、EMR、急诊系统、住院系统、PACS、LIS、手麻系统、CA等系统无缝集成。

- (2)支持与区域居民健康档案系统集成、区域数据集成平台无缝集成。

- (3)支持患者基本信息、检查信息、医嘱信息、用药信息、实验室检查信息、住院病例等信息的自动获取。

- (4)支持系统与医院电子病历系统间的互联互通。

- (5)支持系统中可读取及调阅患者在医院完成的影像检查数据，并能在数据汇总时进行必要的时间节点、标准格式图像数据的互联互通。

### 1.1.2.院内监测质控中心

#### 1.1.2.1.危急重症患者监控管理平台-病历管理系统

- (1)具备基于大屏显示的五大中心数据BI展示平台，提供包括来院方式、患者趋势、疾病类型排名、D2W等图表及仪表盘样式，进行业务指标数据分析与可视化展示。提供各中心系统截图证明；

- (2)平台支持直观的读取与浏览各种图表，具备在线多维分析数据与交互式动态报表展现，同时展示内容可支持自定义定制。

- (3)支持按疾病类型排名，包括主动脉夹层、STEMI及NSTEMI、UA及肺动脉栓塞、非ACS心源性胸痛、其他非心源性胸痛等疾病类型的诊断人次及占比。

- (4)具备各中心病历概览：今日新增、本周累计、本月累计、累计病例展示。

## 1.2.院前信息管理系统

- (1)急救任务支持车辆信息显示、急诊类型显示、患者信息显示，包含患者姓名、性别、年龄、预计时间显示。院前急救未接到患者时，当前位置至患者位置预计时间；接收患者后，接诊位置至医院位置预计时间。

- (2)时间轴区域功能支持显示所有急救任务的实时时间轴信息，包含车辆信息、患者信息、急救类型。

- (3)提供院前急救综合管理，支持对所有急救类型患者在同一病历列表下进行综合管理。提供系统截图证明

- (4)支持扫描患者的身份证，进行患者信息的快速识别；

- (5)支持地图定位，快速录入120急救车接诊的详细地址。提供系统截图证明

- (6)提供电子告知记录单、知情同意书等，并支持电子签名功能，系统内置标准化电子告知记录单、知情同意书模板供选择使用，同时支持系统管理后台根据医院实际使用需求进行模板的自定义维护。提供电子签名及后台模版维护功能的系统截图证明；

- (7)支持院前一键启动导管室功能；

- (8)支持患者救治全流程时间轴展示，可通过触控当前时间节点实现时间的快速采集，并以时间轴进行展示，并且以不同颜色进行时间的质控。提供系统截图证明；

- (9)支持医护人员在移动端发起转诊及双向转诊，记录转诊全过程；转送其他医院并录入目的地医院名称。

- (10)支持院前急救完整病历的预览，所有急救时间以时间轴方式展示在病历一侧；

- (11)支持院前开立医嘱，可选择单条或多条医嘱，开立医嘱内容可维护。提供软件界面截图；

- (12)支持院前急救车辆管理，对医院所有急救车进行管理，可对车辆年检情况、保险情况进行记录管理，可根据年检状态、保险状态进行查询，可对车辆进行维护，可进行新增、删除、编辑等操作；提供软件界面截图。

- (13)支持院前药品管理，对药品的类别、存放地点、药品是否到期等状态、药品数量进行管理，支持根据状态、存放地点、药品进行查询，可对药品进行维护，可进行新增、编辑、删除、出库、报废等操作；提供软件界面截图。

- (14)支持院前药品到期提醒功能，在用户登录系统时，可弹窗提示到期药品列表；提供系统截图证明；

## 1.3.胸痛中心信息管理系统

### 1.3.1.胸痛中心移动应用系统

- (1)支持实验室检查数据的录入及查看，同时具备一键启动导管室功能;

- (2)具备一键通知CT检查科室功能,快速通知相关检查科室，提前做好准备，缩短检查等待时间，提高救治效率。提供软件界面截图证明；

- (3)具备一键电话呼叫会诊团队功能，同时支持会诊团队及团队成员选择；

- (4)具备STEMI、NSTEMI、UA、主动脉夹层、肺动脉栓塞、非ACS心源性胸痛、其他非心源性胸痛、待查等初步诊断类型选择功能；

- (5)支持胸痛患者进入急诊科时间、离开急诊科时间、进入CCU时间、离开CCU时间等时间节点的自动生成，对于胸痛中心要求的重要时间节点能通过系统流程自动生成。

- (6)具备查看和编辑抗血小板药物、抗凝药物、他汀、β受体阻滞剂药物用药时间，用药剂量信息功能；

- (7)具备结构化点选再灌注措施功能，包括直接PCI、溶栓、择期介入、CABG、转运PCI；

- (8)具备溶栓开始时间、结束时间、药物名称、剂量等溶栓治疗信息的录入功能;

- (9)具备导管室激活时间、患者到达导管室时间、开始穿刺时间、造影开始时间、术中抗凝给药时间、导丝通过时间、手术结束时间时间录入功能；

- (10)支持自动计算首次医疗接触到完成首份心电时间、首份心电图完成至心电图确诊时、D2W时间；

- (11)具备冠脉造影位置的结构化点选功能，支持同时点选多个造影部位及查看血管位置示意图;提供系统截图证明；

- (12)具备胸痛患者血管狭窄程度、TIMI血流等级、术中处理等手术信息的录入;

- (13)具备器械使用情况的结构化录入功能，器械类型包括腔内影像、功能监测、IABP、临时起搏器、ECMO、左心室辅助装置；提供系统截图证明；

- (14)支持患者转归数据的录入和查看;

- (15)支持在胸痛系统界面直接启动12导联心电图采集、记录、检查功能。提供系统截图证明；

- (16)软件可适配手机、PDA、平板等移动设备。

- (17)支持一键开启绿色通道功能，当遇到符合绿色通道标准的胸痛患者时，医护人员可通过一键开启绿色通道功能。提供系统截图证明；

### 1.3.2.院内服务模块

- (1)支持手术信息登记，用于记录患者手术的相关信息，包括患者信息、生命体征、术前信息、手术信息、造影信息、知情同意书等；

- (2)记录手术过程中各个时间点，导管室激活时间、导管室启动时间、导丝通过时间、造影时间等；

- (3)支持系统自动计算D2W、DPT等时间；

- (4)支持记录术中并发症、并发症疾病相关性、原发疾病名称、原发疾病说明；手术方式、麻醉方式等信息。

- (5)并支持相应的移动应用和无网环境使用，待网络恢复后数据自动同步至服务器。数据录入方式支持自动获取和结构化点选多种方式。

- (6)支持对患者出入重症监护室时间信息、治疗信息的录入。并支持相应的移动应用

- (7)支持查看和编辑胸痛患者基本信息、急救信息、检查信息、诊疗信息、CCU、导管室信息等。支持单一病历质控的查看；

- (8)支持患者转归数据的编辑和查看。患者转归数据应包括患者基本信息，出院诊断、确诊时间、住院期间并发症、危险因素、合并疾病、检查结果、住院期间用药、住院天数、总费用、患者转归、情况说明等出院信息等。

- (9)数据录入支持自动获取和结构化点选多种方式。

- (10)具备制定患者随访计划功能，包括随访任务提醒、结束、查询和导出以及随访统计等。

### 1.3.3.院内胸痛数据统计

- (1)支持展示胸痛病种分布统计，包括胸痛患者总数量、月平均数。

- (2)支持展示各类患者趋势柱状图，各疾病类型病历统计饼状图。

### 1.3.4.胸痛质控管理系统

- (1)系统支持对数据填报完整性自动检测、漏项提醒。

- (2)支持数据完整性自检功能：当病历点击【完成】后，如病历必填字段不完整，则系统进行完整性自检，并提示缺失字段；提供系统截图证明。

- (3)工作站端支持质控页签：可对患者从入院、救治、转归全流程时间节点进行全面的质控展示，可展示时间节点间的标准要求值、合理范围值、实际值，并以绿、橙、红三种颜色表示正常、超标、不合理。提供系统截图证明。

- (4)对患者登记信息、急救信息、诊疗、患者转归等建立数据核查系统，及时发现填报遗漏及填报错误，促进数据整理质量提升。

- (5)具备全流程质控功能，在某一节点发生延迟或出现逻辑错误时，该节点会变成红色显示。

- (6)支持多媒体屏显示当前患者救治时间节点倒计时提醒、绿色通道提示功能，且支持声音提示功能。提醒功能可进行系统后台维护；提供系统截图证明；

- (7)系统内置胸痛各中心质控条款，同时支持自定义新增质控项，让质控更具本院特色。提供系统截图证明；

- (8)支持胸痛中心认证指标、心血管系统疾病相关专业医疗质量控制指标统计要求。提供系统截图证明；

## 1.4.卒中中心信息管理系统

### 1.4.1.卒中中心移动应用系统

- (1)支持查看全部患者卒中病历，并能呈现患者姓名、性别、年龄、创建时间、首次医疗接触时间、发病时间、初步诊断、心电图、任务状态、上报状态信息;

- (2)具备查看和编辑患者基本信息、急救信息、既往史、检查信息、卒中诊疗信息、患者转归信息、导管室信息等功能;

- (3)支持与PACS、LIS、心电信息系统对接;

- (4)具备一键通知CT检查科室功能,快速通知相关检查科室，提前做好准备，缩短检查等待时间，提高救治效率。提供软件界面截图证明；

- (5)具备卒中诊断类型的选择功能，诊断类型包括脑梗死、短暂性脑缺血发作、脑出血、蛛网膜下腔出血、其他未能分类卒中等；

- (6)支持FAST评分、NIHSS评分、GCS评分、mRS评分录入及维护，并自动生成评分结果;提供系统截图证明；

- (7)支持结构化录入设计，系统自动匹配相对应的诊疗内容;

- (8)具备卒中诊疗用药选择功能，支持预设药物名称及剂量内容;

- (9)支持后台维护卒中评分表单，可对表单内容进行自定义设计；

- (10)支持按百分比显示病历完整度；

- (11)支持二维码扫描的方式，记录预设的关键诊疗环节时间、地点、用药情况、急救信息等。同时支持医院根据使用场景需求自定义生成通用、卒中等不同类别的二维码，二维码内容可自由搭配生成常用套餐。

- (12)支持适配手机、PDA、平板等移动设备。

- (13)支持一键开启绿色通道功能，当遇到符合绿色通道标准的卒中患者时，医护人员可通过一键开启绿色通道功能。提供系统截图证明；

### 1.4.2.院内服务模块

- (1)具备院前急救、双向转诊、急诊分诊、卒中接诊、溶栓治疗、介入治疗到患者转归、数据分析与挖掘、数据上报、卒中筛查的流程诊疗电子化记录功能。

- (2)支持查看和编辑卒中患者基本信息、急救信息、检查信息、诊疗信息、CCU、导管室信息。

- (3)具备患者转归数据的编辑和查看功能，包括患者基本信息，出院诊断、确诊时间、住院期间并发症、危险因素、合并疾病、检查结果、住院期间用药、住院天数、总费用、患者转归、情况说明等出院信息。

- (4)支持自动获取和结构化录入方式。

- (5)支持FAST评分、NIHSS评分、GCS评分、mRS评分录入及维护，并自动生成评分结果;

- (6)具备系统后台维护卒中评分表单，可对表单内容进行自定义设计功能；

- (7)具备按百分比显示病历完整度功能；

- (8)具备卒中病历中超声检查信息、实验室检查信息、心电图检查信息的一键提取或手工录入功能。

- (9)具备卒中患者多学科会诊相关信息录入功能。

### 1.4.3.卒中数据统计

- (1)支持统计展示卒中患者总数量、月平均数。

- (2)支持展示病种分布统计。

- (3)支持展示各类患者趋势柱状图，各疾病类型病历统计饼状图。

### 1.4.4.卒中质控管理系统

- (1)工作站端支持质控页签：可对卒中患者从入院、救治、转归全流程时间节点进行全面的质控展示，可展示时间节点间的标准要求值、合理范围值、实际值，并以绿、橙、红三种颜色表示正常、超标、不合理。

- (2)对患者登记信息、急救信息、诊疗、患者转归等建立数据核查系统，及时发现填报遗漏及填报错误，促进数据整理质量提升。

- (3)具备卒中全流程质控功能，在某一节点发生延迟或出现逻辑错误时，该节点会变成红色显示。

- (4)支持多媒体屏显示当前患者救治时间节点倒计时提醒、绿色通道提示功能，且支持声音提示功能。提醒功能可进行系统后台维护；

- (5)系统内置卒中中心质控条款，同时支持自定义新增质控项。

- (6)支持国家卒中中心认证指标、神经系统疾病医疗质量控制指标、卒中三级评审指标质控要求。提供系统截图证明。

### 1.4.5.创伤中心信息管理系统

### 1.4.6.创伤中心移动应用系统

- (1)支持查看和编辑全部创伤患者病历，并能呈现患者姓名、性别、年龄、创建时间、疾病类型、首次医疗接触时间、病情评估、来院方式、归属医生、诊断、措施、门诊ID、住院ID、心电图、状态、绿道启用状态信息；

- (2)支持二维码扫描的方式，记录创伤中心的关键诊疗环节时间、地点、用药情况、急救信息等。同时支持医院根据使用场景需求自定义生成通用、创伤等不同类别的二维码，二维码内容可自由搭配生成常用套餐。

- (3)具备查看患者的影像检查图像和电子病历信息功能；

- (4)支持实验室检查数据的导入或录入;

- (5)支持一键呼叫功能，快速联系创伤相关专家团队，进行远程会诊或现场会诊，提高救治效率和质量。提供软件界面截图证明；

- (6)支持会诊类型选择: 选择会诊类型，例如现场会诊、远程会诊等。

- (7)支持会诊团队选择: 支持选择需要参与的会诊团队，呼叫对应团队成员。

- (8)支持对接院内短信平台、钉钉、企业微信等方式进行会诊。

- (9)具备一键通知CT检查科室功能,快速通知创伤相关检查科室，提前做好准备，缩短检查等待时间，提高救治效率。提供软件界面截图证明；

- (10)支持一键开启绿色通道功能，当遇到符合绿色通道标准的创伤患者时，医护人员可通过一键开启功能，快速启动绿色通道流程，简化就诊流程，缩短救治时间，提高救治效率和质量。提供系统截图证明；

- (11)具备心电图检查信息导入或录入及查看功能;

- (12)具备启动TMDT信息录入功能，包括：TMDT时间、最后1个学科成员接诊时间、医生反应时长自动计算等;

- (13)具备诊断信息记录和编辑功能，包括初步诊断结论、初步诊断时间、其他疾病；

- (14)支持IIS评分、TI评分、ISS评分、GCS评分、REMS评分录入及维护，并自动生成评分结果;

- (15)具备记录手术时间、手术医生、术后患者去向、手术次数、到达和离开手术室时间功能，同时支持手术室停留时长自动计算

- (16)支持并发症和原发病信息记录，可通过并发症名称进行查询;

- (17)具备ICU信息记录和编辑功能，包括进入ICU时间、离开ICU时间，同时可自动计算ICU停留时长;

### 1.4.7.院内服务模块

- (1)支持查看和编辑创伤患者基本信息、急救信息、检查信息、创伤治疗、ICU信息；支持单一病历质控的查看；

- (2)支持患者转归数据的编辑和查看。患者转归数据应包括患者基本信息，出院诊断、出院日期、住院总费用、治疗结果、患者情况备注等转归信息。

- (3)数据录入支持自动获取和结构化点选多种方式。

### 1.4.8.创伤数据统计

- (1)支持统计展示创伤患者总数量、月平均数。

- (2)支持展示病种分布统计。

- (3)支持展示各类患者趋势柱状图，各疾病类型病历统计饼状图。

### 1.4.9.创伤质控管理系统

- (1)工作站端支持质控页签：可对患者从入院、救治、转归全流程时间节点进行全面的质控展示，可展示时间节点间的标准要求值、合理范围值、实际值，并以绿、橙、红三种颜色表示正常、超标、不合理。

- (2)对患者登记信息、急救信息、诊疗、患者转归等建立数据核查系统，及时发现填报遗漏及填报错误，促进数据整理质量提升。

- (3)具备全流程质控功能，在某一节点发生延迟或出现逻辑错误时，该节点会变成红色显示。

- (4)支持多媒体屏显示当前患者救治时间节点倒计时提醒、绿色通道提示功能，且支持声音提示功能。提醒功能可进行系统后台维护；

## 1.5.危重孕产妇中心信息管理系统

### 1.5.1.危重孕产妇中心移动应用系统

- (1)要求危重症孕产妇病历实现可查看全部创伤患者病历，并能呈现患者姓名、性别、年龄、创建时间、疾病类型、首次医疗接触时间、病情评估、来院方式、归属医生、诊断、措施、门诊ID、住院ID、心电图、状态、绿道启用状态，并具备危重症孕产妇病历查看操作窗;

- (2)支持查看及记录孕产妇急救信息，包括患者基本信息、妊娠情况、基础生命体征情况、既往病史等。

- (3)支持查看、记录或提取孕产妇专科检查信息。

- (4)支持查看、记录或提取孕产妇实验室检查结果。

- (5)支持查看孕产妇心电图检查原始数据及报告结论。

- (6)支持查看及记录孕产妇妊娠情况，包括是否使用宫缩药物、是否使用抗生素药物、妊娠方式、胎儿及母亲方面关键指征。

- (7)支持查看及记录孕产妇住院情况，包括住院综合评估、住院期间检查、住院期间用药、并发症/合并症情况等。

### 1.5.2.院内服务模块

- (1)具备危重孕产妇患者急救信息、院前急救、检查信息、院内诊疗、妊娠情况、患者转归记录功能。提供系统截图证明。

- (2)具备查看、记录或提取孕产妇相应专科检查信息功能，包括胎先露、胎方位、宫底高度、腹围、胎心率、估计胎儿体重、宫缩情况、宫颈情况、宫口情况、羊水量、羊水污染度、胎膜情况、计划分娩方式以及胎儿监护、超声等内容。

- (3)支持查看、记录或提取孕产妇相应实验室检查结果，包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、电解质、血糖、血脂、凝血功能、血型、交叉配血试验等内容。

- (4)支持查看及记录并打印孕产妇会诊情况，包括是否申请会诊、会诊时间、诊断时间、诊断结论、其他疾病诊断、诊断医生等。

- (5)支持查看及记录孕产妇妊娠情况，包括妊娠方式、出血抢救情况、术后交接、时间自动采集、并发症、系统功能障碍、住院期间用药等。提供系统截图证明。

- (6)支持查看及记录孕产妇住院情况，包括住院综合评估、住院期间检查、住院期间用药、并发症/合并症情况等。

- (7)支持查看及记录孕产妇转归情况，包括出院评估、健康宣教、住院天数、住院费用、手术费用、转归情况等项目的查看和记录。

### 1.5.3.危重孕产妇数据统计

- (1)支持统计展示孕产妇患者总数量、月平均数。

- (2)支持展示病种分布统计。

- (3)支持展示各类患者趋势柱状图，各疾病类型病历统计饼状图。

### 1.5.4.危重孕产妇质控管理系统

- (1)工作站端支持质控页签：可对患者从入院、救治、转归全流程时间节点进行全面的质控展示，可展示时间节点间的标准要求值、合理范围值、实际值，并以绿、橙、红三种颜色表示正常、超标、不合理。

- (2)对患者登记信息、急救信息、诊疗、患者转归等建立数据核查系统，及时发现填报遗漏及填报错误，促进数据整理质量提升。

- (3)具备全流程质控功能，在某一节点发生延迟或出现逻辑错误时，该节点会变成红色显示。

- (4)支持多媒体屏显示当前患者救治时间节点倒计时提醒、绿色通道提示功能，且支持声音提示功能。提醒功能可进行系统后台维护；

- (5)系统内置各中心质控条款，同时支持自定义新增质控项，让质控更具本院特色。

## 1.6.危重新生儿中心信息管理系统

### 1.6.1.危重新生儿中心移动应用系统

- (1)支持二维码扫描的方式，记录危重孕新生儿中心的关键诊疗环节时间、地点、用药情况、急救信息等。同时支持医院根据使用场景需求自定义生成通用、危重新生儿等不同类别的二维码，二维码内容可自由搭配生成常用套餐。

- (2)支持查看全部危重新生儿患者病历，并能呈现患者姓名、性别、年龄、创建时间、疾病类型、首次医疗接触时间、病情评估、来院方式、归属医生、诊断、措施、门诊ID、住院ID、心电图、状态、绿道启用状态信息。

- (3)具备一键通知CT检查科室功能,快速通知危重新生儿相关检查科室，提前做好准备，缩短检查等待时间，提高救治效率。提供软件界面截图证明；

- (4)支持一键开启绿色通道功能，当遇到符合绿色通道标准的危重新生儿患者时，医护人员可通过一键开启功能，快速启动绿色通道流程，简化就诊流程，缩短救治时间，提高救治效率和质量。提供系统截图证明；

- (5)具备查看与记录危重婴幼儿基本信息、母孕期信息功能。

- (6)具备查看与记录危重婴幼儿分娩信息功能，包括分娩方式、胎膜情况、胎心、胎动、羊水、胎盘、脐带、是否脐带绕颈、产程、宫内窘迫等。

- (7)具备查看与记录危重婴幼儿患儿生命体征评估信息功能，包括意识、心率、血压、呼吸、心率、血糖等。

- (8)具备记录或提取危重婴幼儿相应检查结果，包括影像学检查（CT、超声、MR检查时间、检查结论等）、实验室检查（血气分析、血常规、凝血功能、感染全项、生化的检查时间、检查结果）、心电图检查（检查时间、检查结论）等。

### 1.6.2.院内服务模块

- (1)具备危重儿童和新生儿病历的患者急救信息、检查信息、诊疗、手术治疗、NICU、患者转归等相关诊疗信息录入功能。

- (2)支持危重儿童和新生儿基本信息记录，包括患儿姓名、性别、胎龄、出生医院、母亲姓名、母亲年龄、母亲血型、家人联系电话等。

- (3)支持录危重儿童和新生儿母孕期信息记录，包括产前检查信息、妊娠并发症、有无感染及贫血、母亲围产期用药史、母亲既往病史。

- (4)具备危重儿童和新生儿孕产信息记录功能，包括患儿为第几胎、是否足月、多胎情况、受孕方式等项目查看和记录。

- (5)具备查看与记录危重儿童和新生儿情况评估功能，包括生后快速评估、初步复苏情况、生后有无窒息、阿氏评分、PEWS评分、新生儿危重病例评分、复苏方式、喂养开奶时间、喂养方式、初次排胎便时间、初次排尿时间等。

### 1.6.3.危重新生儿数据统计

- (1)支持统计展示新生儿患者总数量、月平均数。

- (2)支持展示病种分布统计。

- (3)支持展示各类患者趋势柱状图，各疾病类型病历统计饼状图。

### 1.6.4.危重新生儿质控管理系统

- (1)工作站端支持质控页签：可对患者从入院、救治、转归全流程时间节点进行全面的质控展示，可展示时间节点间的标准要求值、合理范围值、实际值，并以绿、橙、红三种颜色表示正常、超标、不合理。

- (2)对患者登记信息、急救信息、诊疗、患者转归等建立数据核查系统，及时发现填报遗漏及填报错误，促进数据整理质量提升。

- (3)具备全流程质控功能，在某一节点发生延迟或出现逻辑错误时，该节点会变成红色显示。

- (4)支持多媒体屏显示当前患者救治时间节点倒计时提醒、绿色通道提示功能，且支持声音提示功能。提醒功能可进行系统后台维护；

- (5)系统内置各中心质控条款，同时支持自定义新增质控项，让质控更具本院特色。

## 1.7.基层救治单元系统

- (1)支持基层危重患者病历进行列表显示。

- (2)支持显示病人基本信息、来院方式、初步诊断、首次医疗接触时间、首份心电图、心电图诊断、状态信息、病历信息等，并支持列表显示字段的自定义。

- (3)具备患者来院方式记录功能，包括救护车、自行来院、院内发病等。

- (4)具备基层危重患者实验室检查信息手工录入或一键提取功能，记录患者的实验室检查项目相关信息。

- (5)具备基层危重患者胸痛诊疗的初始药物信息记录功能。

- (6)支持与上级医院实现实时共享，并能保障原始数据的信息化存档管理与溯源。

## 1.8.多功能多导数字化工作站

- (1)ECG输入：12导同步采集

- (2)输入阻抗：≥122MΩ；提供医疗器械检测报告证明；

- (3)输入回路电流：≤0.1μA

- (4)噪声：≤15μVp-p

- (5)定标电压： ≤1mV±1%；提供医疗器械检测报告证明；

- (6)频率和脉冲响应范围：0.05-500Hz；提供医疗器械检测报告证明；

- (7)共模抑制比：≥100dB；

- (8)时间常数：≥3.2s

- (9)耐极化电压：≥±980mV；提供医疗器械检测报告证明；

- (10)用于医疗机构描记和分析ECG（常规心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等。要求提供含有ECG（常规心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等词语的医疗器械注册证或其附件证明。

- (11)用于医疗机构描记和分析FCG（频谱心电图）、VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）。要求提供含有FCG（频谱心电图）、VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）词语的医疗器械注册证或其附件证明。

- (12)支持12导心电+心向量同步采集技术：可同时支持WILLSON与FRANK两种导联，实现一次采集12导心电图与心电向量的数据。提供“12导心电+心向量采集”的真实软件界面截图。

- (13)具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可设置。

- (14)支持起搏心电采集功能。

- (15)具备自动测量、自动诊断功能，能够自动给出自动测量值与自动诊断结果。

- (16)具备心电事件功能。

- (17)支持阿托品、心得安试验检查模式，且具有专业报告模板；提供阿托品、心得安试验报告模板截图。

- (18)具有标准的心电图诊断摸板报告助手，以辅助医生快速诊断心电图。

- (19)投标产品生产厂商具有医疗器械经营许可证或二类备案凭证

## 1.9.可穿戴心电

- (1)内部电源：d.c.3.7V

- (2)充电口输入：5.0V-0.5A

- (3)工作电流：≤3mA

- (4)可持续工作时间：≥72h

- (5)A/D转换：16位

- (6)采样率：250Hz

- (7)数据传输方式：蓝牙传输/数据线导出/终端蓝牙连接实现4G、5G上传

- (8)输入阻抗：10M

- (9)频率响应：0.1-60Hz

- (10)采集信号范围：10mV（峰-谷值）

- (11)共模抑制比：≥60dB

- (12)防尘防水等级：IPX0

- (13)重量：≤20g

- (14)低功耗设计，实际工作电流≤3mA；

- (15)输入噪声参数≤24Uvpp；

- (16)设备设计包含3个电极扣连接，采集信号更稳定；

- (17)具有抗运动干扰设计，运动下输出稳定的心电波形；

- (18)使用耗材为可通用一次性电极贴片，符合规模筛查经济性；

- (19)具备充电/工作/开关机/佩戴接触不良 指示灯显示功能；

- (20)设备电量展示功能；

- (21)双击开关即可开始测量存储数据，测量时长可设置，通常24h；

- (22)医务人员可通过微信小程序实现设备配发/检查佩戴是否正确/查看实时心电图和心率等；

- (23)患者可通过微信小程序实现用户注册/绑定基层社区/查看实时心电图和心率等；

- (24)患者可通过微信小程序实现Holter测量/快速测量/查看实时心电图和心率/获取自动分析报告/获取医生远程诊断；

- (25)自动分析包含心律失常类分析/HRV心率变异分析/异常心电片段截取等；

- (26)具备心电信息数据终端和平台，具有智能分析/诊断/转诊/打印报告/用户管理/医生管理/社区管理等功能；

- (27)系统具备为患者提供心电数据自动分析/远程心电图诊断/图文诊断功能；

- (28)动态输入范围：对于叠加了±300mV的直流偏置电压，以125mV/s的速率变化的，幅度为10mV (峰-谷值，增益10mm/mV)的差模电压，单道心电记录仪应具有响应和显示能力。时变输出信号的幅度等效到输入的变化不应超过10%或者50μV，取大值。

- (29)输入阻抗：在规定的测试频率下（10Hz,5mV），输入通道的输入阻抗应高于10M。在规定的直流偏置范围内(±300 mV)也应满足此要求。

- (30)共模抑制：对于网电源频率下的正弦波信号，共模抑制至少为60dB，对于2倍网电源频率的信号时，则至少45dB。

- (31)增益精确度：在输入通道施加一个5Hz，2mV信号（峰-谷值）正弦波信号，输出信号等效到输入的测试信号，最大振幅误差为±10%。

- (32)增益稳定性：记录仪通电1min后，增益变化在24h内不超过3%（在稳定的环境温度下）。

- (33)系统噪声：当所有输入端通过一个51KΩ电阻和47nF电容的阻容并联网络串接各患者电极时，等效到输入的内部噪声在任意10s内都不能超过50μV（峰-谷值）。

- (34)记录仪频率响应应满足以下要求：

- (35)对记录仪施加一个3mV 100 ms的方波脉冲后的基线与脉冲出现前的基线之间的偏移不应超过0.1 mV，脉冲终点后的斜率不应超过0.3 mV/s,脉冲边缘的过冲应小于10%；或

- (36)对于频率在0.67Hz～40Hz之间的正弦信号，其响应幅度应在5Hz时响应幅度的140%～70%之间(+3dB到-3dB)。

- (37)对用于模拟一系列R波窄波1.5mV 40ms三角波脉冲群的响应幅度应在对1.5mV 200ms三角波脉冲群响应幅度的60%～110%之间。

- (38)最小检测信号；在描记速度为25mm/s、增益为10mm/mV时，施加一个10Hz、50μV（峰谷值）正弦信号，应能够产生出一个明显可见的偏转。

- (39)监测时间；记录仪在内部电源完全充满电的情况下，持续监测时间应至少72h。

- (40)投标产品生产厂商具有医疗器械经营许可证或二类备案凭证

## 1.10.硬件参数

## 1.10.1服务器

- （1）国产品牌，2U标准机架式服务器；

- （2）处理器：配置2颗X86处理器，CPU性能指标不低于2.1GHz/12-C

- （3）内存：内存容量不小于 64GB DDR4 3200MHz，最大支持32个内存插槽；

- （4）存储：配置≥2块 480GB SSD 2.5英寸热插拔硬盘；配置≥3块 4TB HDD 3.5英寸热插拔硬盘；最大支持31个2.5寸SATA/SAS硬盘；

- （5）内置存储：支持≥2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔；

- （6）Raid卡：独立缓存≥2GB 智能SAS阵列控制器；支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，支持超级电容保护；

- （7）I/O扩展槽：最大可扩展14个PCIe 4.0槽位 或 最多支持4个双宽GPU 或最多支持11个单宽GPU；

- （8）网络：配置≥4个GE电口，≥4个10G光口（含光模块），≥2*32GB 单端口 HBA卡；可扩展2个灵活IO网卡，带宽最大支持100Gb；

- （9）配置：集成显卡，显存≥32 MB，VGA端口数量≥2，支持≥5个USB3.0接口，支持Type-C IBMC直连端口；

- （10）电源：配置电源 ≥ 900W ，1+1冗余配置，支持热插拔；

- （11）BIOS：投标产品支持支持图形化界面，支持鼠标操作，支持中文BIOS。

- （12）环境温度：长期工作环境温度支持5-45度；

- （13）管理功能：服务器管理软件支持服务器国产管理芯片，支持内存UCE Non-Fatal/PCIe标卡UCE故障精准告警功能，支持内存故障隔离功能，USB Type-C接口可近端接入连接iBMC网络开展带外运维管理，支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备；

- （14）服务：提供3年原厂维保服务。

## 1.10.2计算机

- （1）CPU:双核及以上

- （2）内存:≥8G

- （3）硬盘:≥256G SSD+1TB

- （4）系统:支持Windows、Linux等操作系统

- （5）显示器:≥23 英寸

## 1.10.3打印机

- （1）A4黑白激光打印机

## 1.10.4  16导联急救车辆心电图机

- (1)支持16导联心电图同步采集，在条件受限的急救车上，相对18导而言简化医生操作、耗时较短，同时可针对性检测右心室或后壁病变，显著提高心肌梗死等疾病的诊断准确性。要求提供明确标明支持16导联同步心电采集模式的医疗器械注册证或其附件证明的复印件并圈出对应内容。

- (2)支持快速心电功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集；

- (3)输入阻抗：≥120MΩ；提供医疗器械检测报告证明

- (4)输入回路电流：≤0.1μA

- (5)噪声：≤15μVp-p

- (6)时间常数：≥3.2s

- (7)A/D转换：24bit；

- (8)定标电压：1mV±1%；

- (9)耐极化电压：≥±980mV；提供医疗器械检测报告证明；

- (10)频率和脉冲响应范围：0.05-500Hz；提供医疗器械检测报告证明；

- (11)提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式；提供产品界面截图证明；

- (12)支持多阶段心率变异检查采集、报告功能。

- (13)支持心得安试验检查报告的功能。

- (14)支持4G/5G网络传输。

- (15)消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒；

- (16)投标产品生产厂商具有医疗器械经营许可证或二类备案凭证

## 1.10.5智能手环

- (1)高精度定位，定位精度可达0.1~1m

- (2)亲肤材质腕带，佩戴感受高度舒适

- (3)频段范围：2.4GHz-2.485GHz

- (4)天线类型：内置全向天线

- (5)测距精度：0.1 ~ 1m

- (6)屏幕支持：1.3英寸

- (7)状态监测：心率检测、血氧检测、体温检测、运动计步

- (8)文字消息：Max.15个汉字/30个英文字符

- (9)佩戴方式:腕带佩戴

- (10)续航时间:4 ~ 6个月

- (11)电池电量:500mAh

- (12)可充电锂电池

- (13)充电接口:磁吸式

- (14)充电电压：5±0.1V

- (15)充电时间：4 ~ 6小时

- (16)充电次数：500次

- (17)工作温度：-20 ~ 70℃

- (18)储存温度：-40 ~ 75℃

- (19)工作湿度：10% ~ 90%无凝结

## 1.10.6时间自动化采集系统（参数应等于或优于以下参数）

- (1)采用市场成熟的无线传输技术，包括但不限于蓝牙、UWB、RFID等技术

- (2)频段范围：2.4GHz-2.485GHz

- (3)定位原理：AOA

- (4)定位精度：无遮挡最高精度≤30cm

- (5)协议标准：Bluetooth 4.0及以上

- (6)系统架构：采用标准以太网架构，不使用额外时间同步设备

- (7)ID标识：唯一ID标识

- (8)天线类型：内置全向天线

- (9)供电方式：IEEE 802.3af POE

- (10)升级方式：OTA

- (11)颜色尺寸：白色，≤230mm×230mm×35mm

- (12)安装方式：吸顶、吊装，最大安装高度20m

- (13)基站功率：≤2W

- (14)工作温度：-20℃-70℃

- (15)工作湿度：10%-90%无凝结

- (16)需提供无线电核准证明材料。

## 1.10.7智能手环充电桩

- (1)输入电压：12V

- (2)输入电流：5A

- (3)输出电压： 5V

- (4)输出电流：1A

- (5)功率：5W

- (6)支持同时为10部智能手环充电

## 1.10.8融媒体显示屏（双面）

- (1)尺寸≥21.5寸

- (2)系统：安卓，四核及以上，内存：2G+8G、

- (3)分辨率≥1920×1080

## 1.10.9手术信息专用平板

- (1)屏幕≥ 8英寸，支持多点触控，分辨率≥1920*1200

- (2)内存≥3G

- (3)存储≥32G，并支持扩展

- (4)支持4G、WiFi、蓝牙等网络制式

## 1.10.10监测大屏

- (1)外形尺寸≥100寸

- (2)支持1080P

## 1.10.11单面子钟

- (1)显示内容：单面显示，红色3英寸数码管显示时分秒；

- (2)外形尺寸不小于472*126*42MM；

- (3)接口：NTP网络信号，RJ45口；

- (4)电源：AC220V/DC12V；

- (5)走时精度：0.5S/天；

- (6)环境要求：－20℃～+65℃；

- (7)MTBF：≥15万小时；

## 1.10.11双面子钟

- (1)显示内容：双面显示，红色3英寸数码管显示时分秒；

- (2)外形尺寸不小于514*134*54MM；

- (3)接口：NTP网络信号，RJ45口；

- (4)电源：AC220V/DC12V；

- (5)走时精度：0.5S/天；

- (6)环境要求：－20℃～+65℃；

- (7)MTBF：≥15万小时；

## 1.10.12 16导联移动式心电检查仪

- (1)采集模式：常规12、15、16、18导同步心电采集，要求提供明确标明支持16导联同步心电采集模式的医疗器械注册证或其附件证明的复印件并圈出对应内容。

- (2)输入动态范围：±980mV以上，提供医疗器械注册证附页截图证明。

- (3)频响和脉冲响应：0.05-450Hz以上，提供医疗器械注册证附页截图证明。

- (4)定标电压：10mm/mV±1%

- (5)输入阻抗：≥120MΩ，提供医疗器械注册证附页截图证明。

- (6)共模抑制：≥100dB

- (7)噪声：≤15μVp-p

- (8)时间常数：≥3.2s

- (9)走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%；

- (10)设备小巧轻便，标配可移动台车，采集设备可适应手持和移动台车等多场景应用方式，便于出诊、床旁的心电图采集；

- (11)软件需具有导联脱落提醒功能，可在导联连接脱落时自动提醒。

- (12)软件需具有自动导联接错提醒功能，可在导联接错时自动提醒。

- (13)软件需具有阿托品试验采集功能。

- (14)软件需具有心得安试验采集功能，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

(15)软件需具备危急值标识显示功能，可在病历列表中用标识显示危急值已处理、未处理状态。

包三：市级重点专科设备购置

| 序号 | 设备 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清腹腔镜系统 | 1 | 140 | 140 |

- 高清腹腔镜系统技术参数

- 一、4K 3D ICG摄像主机:1套

- 1．摄像主机支持分辨率≥3840*2160，支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描。

- 2．模块化设计，可连接同品牌电子镜、4K荧光摄像头，满足多种场景使用需求。

- 3．3D、2D模式可切换，可同步处理3D和2D画面信号，且可实现同时输出3D画面 、2D画面到两个独立的显示器。

- 4．支持四种3D、2D画面显示模式：2D跟随、2D环绕、3D跟随、3D环绕。

- 5．3D环绕模式下可支持3D、2D模式自动切换，可根据镜体旋转角度自动选择观察效果最佳的模式，支持自定义切换视角及磁滞角，界面上可显示3D/2D画面切换引导线。

- 6．支持逐行、左右、同时三种3D信号格式。

- 7．3D显示模式下可进行视差调节，200档动态调节。

- 8．支持偏转指示功能，可实时观察镜体当前旋转角度。

- 9．视角自适应, 镜体旋转过程中图像画面可保持正向。

- 10．图像畸变校正功能，画面无明显桶形畸变，畸变度＜1%。

- 11．输出图像延时≤30 ms，保证手眼同步。

- 12．自动曝光控制。

- 13．可进行白光成像，也可进行近红外光成像，能对780nm±20nm波长的近红外光（激发光）照明的物体进行成像，采集820nm-900nm（接收光）荧光输出。

- 14． 配准导航图像融合：白光和荧光的图像可以实现高精度的配准，保证白光和近红外荧光图像的实时同步显示。

- 15．摄像主机具备液晶触控面板，尺寸≥10英寸，防止误按，可进行系统的全部设置（水印、视觉、按键、色彩调节、图像增强、存储质量、双镜联合、网络、流媒体、异显屏和系统设置等）。

- 16．摄像主机具备拍照、录像、画面冻结、白平衡、计时器功能。

- 17．预设模式：支持≥12种预设模式，对不同应用环境的实际情况进行精细调节和优化达到最佳成像效果。

- 18．支持四种显示模式：超清白光（2D跟随/2D环绕/3D跟随/3D环绕）、单色荧光（2D跟随/3D跟随）、混合荧光（2D跟随/3D跟随）、原生荧光（2D跟随/3D跟随）模式。

- 19．混合荧光显示模式，不同颜色区分阶梯浓度。

- 20．荧光颜色不低于六种：蓝色、绿色、青色、紫色、混合、黑白。

- 21．荧光参数调节：荧光灵敏度可以进行自由调节100级，满足不同荧光应用场景需求，使图像无明显失真感觉。

- 22．4K荧光摄像头工作模式下，支持分屏、全屏设置，可实现不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况。分辨率3840*2160P/4096*2160P可选。

- 23．为提高图像亮度均匀性，提供更优质的画面，具有多种色彩调节功能：亮度（255级可调）、对比度（100级可调）、饱和度（100级可调）；红、绿、蓝通道图像增益（100级可调）。

- 24．支持BT.709和BT.2020的色域输出切换。

- 25．为提供更有效的画面，对图像边缘进行加强，具有多种图像增强功能：降噪（100级可调）、锐度（100级可调）、3种图像增强模式（电子染色、血管增强、标准）等

- 26．图像画面可实现正常、水平翻转、垂直翻转、180°翻转。

- 27．支持WDR宽动态功能，确保在不同场景下能保持一致的画质亮度体验，并可根据临床需要选择开或者关。

- 28．支持电子除烟功能，且100级可调，利用图像画质算法，降低手术过程中由于镜头起雾或者电刀、超声刀等能量平台使用过程带来的烟雾对于手术的影响。

- 29．具备ICG染色和电子染色双重图像染色模式。

- 30．摄像主机内置刻录功能，内置存储空间≥120G，同时具备USB3.0接口≥1个，USB2.0接口≥2个，支持U盘、移动硬盘存储等设备通过USB端口即插即用，直接刻录3840*2160分辨率的图片和3840*2160 60Hz录像。

- 31．数据存储：可以选择存储图片和视频的分辨率，可以选择存储方式并实现存储转换，可实时显示存储器剩余容量信息，显示剩余录制时间，转存时需要密码确认，保护数据安全。

- 32．支持录制3D格式视频，录制格式可选择（3D/2D）。

- 33．信号输出接口：支持多种输出端口，12G-SDI*2、DisplayPort、 HDMI2.0、3G-SDI*2、DVI-I。

- 34．信号输入接口：3G-SDI*1输入端口，用于双镜联合。

- 35．双镜联合功能：支持其他视频源设备接入，可连接视频或图像输出设备，通过主机视频输入接口，并将画面以画中画的形式同时输出显示，可实现将同品牌产品或其他内镜、超声等影像产品图像导入，实现双镜联合功能。同时实现刻录的影像也为双镜画面。

- 36．具备双镜联合功能，可选择开启或者关闭，设置显示至少4种位置（左上、左下、右上、右下）。

- 37．具备联动排烟功能，可与同品牌气腹机联动控制，通过摄像头按键启动气腹机除烟功能。

- 38．具备冷光源联动功能，可根据主机白光或荧光模式联动控制光源输出白光或混合光，无需手动切换光源主机。

- 39．具备异显屏功能，可同时连接≥2个显示器，支持两个显示器在不同显示模式（2D/3D，超清白光/单色荧光/混合荧光/原生荧光）下显示画面，可设置信号源及显示模式。以达到一台摄像主机可同时输出如白光图像、荧光图像等不同画面到两个独立的显示器对比的目的。

- 40．摄像主机内置直播转播功能：用于视频示教直播、转播。

- 41．支持经网络端口，将实时画面以流媒体方式传输至接收设备，系统编码方式为H.264/H.265，流媒体传输协议为RTSP。传输分辨率可设置4K/1080P/720P,传输码率可设置高/中/低。

- 42．同时具备2路以上12G-SDI信号输出功能。满足4K手术影像转播对于4K信号依托一根线传输的要求，单根信号线实现4K 3D输出，且可实现30米以上距离信号传输，信号线可穿吊臂。

- 43．网络设置：可进行网络相关功能设置，支持自动获取及手动设置的方式、开关DHCP、查看本机网络信息、设置 IP/子网掩码/默认网关/DNS。

- 44．系统设置：可以进行调整系统时间、恢复至出厂设置、检测画面效果、格式化内部存储、查看软件版本等功能。

- 45．设备维护升级：预留端口用于设备升级，配备设备维护和服务用接口，用于设备维护和服务，具有技术过时保护。

- 46．预留TCB接口≥2个,可实现通过摄像头按键联动控制气腹机、冷光源。

- 47．防电击程度：医用电气设备防除颤 CF 级别，可应用于心脏设备。

- 4K 3D电子镜:1根

- 1．支持采集 ICG 吲哚菁绿造影剂与血红蛋白结合后，经近红外光照射后发出的非可见光。

- 2．前端双路高感光性4K CMOS图像传感器，单个CMOS像素≥800万，分辨率≥3840*2160。

- 3．双目图像零时差，避免术者长时间使用造成的眩晕、疲劳感。

- 4．环绕模式，可360°旋转，镜体旋转过程中图像画面始终保持正向。

- 5．摄像头按键≥3个。支持按键功能可自定义，包括白平衡、录像、拍照、冻结、放大、WDR、图像翻转、亮度调整等功能的设定。

- 6．可实现通过摄像头按键联动控制气腹机、冷光源。

- 7．免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。同时具有3倍视频放大功能，9档调节。

- 8．采用电子镜方案，镜头头端内置温度控制，具有防雾功能，有效防止镜面起雾。

- 9．防电击程度：医用电气设备防除颤 CF 级别，可应用于心脏设备。

- 10．防水防尘等级 IP68。

- 11．工作外径≤10.3mm，工作长度：≥300mm。

- 12．角度：0°/30°，最大景深≥200mm，最小景深≤20mm。

- 13．不含线缆整体重量≤340g，便于握持。

- 14．蓝宝石保护窗口，持久耐磨。

- 15．低温等离子灭菌方式。

- 二、4K超高清摄像头:1个

- 摄像头支持采集 ICG 吲哚菁绿造影剂与血红蛋白结合后，经近红外光照射后发出的非可见光。

- 摄像头采用两个4K CMOS芯片技术，单个CMOS像素≥800万。

- 独立近红外4K CMOS芯片实现荧光成像。

- 摄像头按键≥4个。支持按键功能可自定义，包括白光荧光切换、白平衡、录像、拍照、冻结、放大、WDR、亮度+、亮度-、电子除烟、血管增强、电子染色、荧光增益+、荧光增益-、全屏/分屏、图像翻转、联动排烟等功能的设定。

- 可实现通过摄像头按键联动控制气腹机、冷光源。

- 调焦镜头具备2倍光学齐变焦技术，变焦范围≥14-32mm。3倍电子变焦，9档可调节，最大可实现6倍图像放大。

三、10mm腹腔内窥镜:1根

- 1．超高分辨率、低畸变、适配4K摄像系统。

- 2．在420-900nm范围内透过率高，矫正色差。

- 3．景深25-150mm,视场角80°，图像清晰、视场明亮。

- 4．耐134°C高温蒸汽灭菌，低温等离子体灭菌。

- 5．蓝宝石保护窗口，持久耐磨。

- 6．工作长度≥331mm，镜体直径10mm，角度0°/30°可选。

- 四、医用内窥镜冷光源：1台

- 1．独立光源主机，采用可见光和近红外光双光源，可同时输出白光和近红外光。

- 2．白光照明采用纯白光LED，光谱连续度高。

- 3．荧光照明采用近红外LED和白光同时输出。近红外光和白光通路均为LED光源，安全性高于激光光源。

- 4．液晶屏幕显示，屏幕尺寸≥7英寸。

- 5．支持无极旋钮，0-100调节输出亮度，精度更准确，满足不同临床手术的亮度要求。

- 6．冷光源的输出总光通量应≥1000lm。

- 7．光源LED寿命≥60000小时。

- 8．具有寿命警示及设备温度监控等功能。

- 9．具有出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，并有相关提示，避免对人眼的损伤。

- 10．预留通讯接口，可通过连接摄像系统主机实现切换白光与混合光功能。

- 11．防电击程度：医用电气设备 CF 级别，可应用于心脏设备。。

- 12．冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行。

- 五、3D4K监视器:1台

- 尺寸≥32英寸，支持4K超高清视频输入,分辨率3840 x 2160 (长宽比16:9)。

- 支持左右、逐行、上下以及同时(SIMUL)3D信号格式。

- 色域BT.2020。

- 可视角度：178°（H）/178°（V）。

- 支持PIP/POP(画中画/画外画)多画面显示。

- 六、医用气腹机:1台

- 1．最大充气流量≥52升/分 ,最小充气流量：1升/分。

- 2．压力范围：1-30mmHg。

- 3．具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥10英寸，显示预设与实时压力监测。

- 4．屏幕显示输入气源气体压力状态。

- 5．充气流量连续可调，目标值通过屏幕直接设定。

- 6．充气压力连续可调，目标值通过屏幕直接设定。

- 7．具有压力过高或过低时，自动漏气或补气功能。

- 8．具备图形显示声光报警功能，钢瓶或中央供气低压或高压报警功能。

- 9．具有4 路安全监测：压力、流量、温度、烟雾监测功能。

- 10．充气自适应，无需针对气腹针或手术过程切换参数。

- 11．除烟功能：通过循环气流降低腹腔烟雾，保证腔镜系统能显示不受烟雾影响的清晰画面。

- 12．CO2 消耗总量计算功能，并可数值显示，随时一键清零。

- 13．具有开机系统自检功能。

- 14．具有主机联控功能。

- 15．电器安全：医用设备电气安全Ⅰ类 CF 型，可应用于心脏手术。

- 16．医用气腹机与内窥镜摄像系统为同一生产厂家，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

- 七、医用导光束:2根

- 1．直径≥4.5mm 。

- 2．长度≥300cm。

- 3．可同时传输可见光及近红外光。

- 八、医用台车:1台

- 1．满足放置1-6项（摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、监视器）等设备。

- 2．滑轮可锁定。

- 3．用高强度防缠绕静音医疗轮，可任意推动。

- 4．【注:如在以上技术参数中，某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用同等级或更优的同类产品替代，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。】

- 九、高频电刀:1台

- 1、全科全功能高频电刀，可满足临床各种手术的需求。

- 2、全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，～220V网电源供电。

- 3、具备单极切割功能：≥4种工作模式。

纯 切：≥350W(负载500Ω)；

混切1：≥250W(负载500Ω)；

混切2：≥200W(负载500Ω)；

混切3：≥150W(负载500Ω)；

4、具备单极凝血功能：≥3种工作模式。

喷凝：≥80W(负载500Ω)；

强凝：≥120W(负载500Ω)；

柔凝：≥120W(负载500Ω)；

- 5、具备双极功能：≥2种工作模式。

- 标准双极：≥70W(负载100Ω)；

双极强凝：≥70W(负载100Ω)；

6、具备独立高频发生器通用内窥接口，可配合各类型内窥镜使用。

7、具备专用病人回路电极板接触质量检测系统，可实时检测电极板贴敷效果。

8、双刀笔同时输出功能，可满足心脏搭桥、肛肠等更多分置操作手术的需求。

9、本机具有断电保护电路功能，能实时记忆使用各功能的输出设定值。

10、切割、凝血、双极均具有独立LED显示屏（非整体液晶触摸屏），面板采用图标和数字显示，操作简单方便，稳定耐用；

11、全功能功率自动补偿，输出功率误差±3%。（国标±20%）。

12、采用电子散热方式，可避免风扇产生对流，确保无菌操作。

13、具有不小于10组输出模式存储程序，可支持内镜下治疗、ESD、ERCP、息

肉切除等手术。

14、单、双极脚控独立控制，直踩即时输出，术中无需转换，每台电刀配单双极脚控各1个。

15、具备报警提示功能，远程故障诊断系统。

- 十、手术器械1批

- 持针钳:6把

弯钳5把

剪刀3把

取物钳3把

电钩5根

气腹针3把

穿刺器2个

穿刺器2个

胆囊抓钳4把

单极高频电缆线:5根

直角分离钳	:3把

4K3D荧光（三合一）电子镜摄像系统配置说明

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K3D荧光电子内窥镜图像处理器 | TDE-F410B | 套 | 1 |
| 2 | 4K三维电子腹腔镜 | TUL-E3010W | 根 | 1 |
| 3 | 4K荧光光学摄像头 | M1-U | 个 | 1 |
| 4 | 4K荧光光学腹腔镜 | 4KA30R | 根 | 1 |
| 5 | 医用内窥镜冷光源（白光+荧光） | TLS-M811A | 台 | 1 |
| 6 | 医用导光束 | Φ4.8X3000 | 根 | 2 |
| 7 | 52L医用气腹机 | TIF-NFA1 | 台 | 1 |
| 8 | 4K医用3D监视器 | EX3242-3D | 台 | 1 |
| 9 | 医用台车 | MC-1B | 台 | 1 |
| 10 | 灭菌盒 | 640*150*90 | 个 | 2 |
| 11 | 高频电刀 | CM-350A | 台 | 1 |
| 12 | 器械 | / | 批 | 1 |

说明：

1、此套系统配置为胸腹腔镜系统领域的最高端技术（4K3D荧光三合一），能满足未来3-5年 医院对微创手术影像设备的先进性需求。

2、4K3D荧光电子内窥镜图像处理器是最高端兼容型平台，能兼容使用同品牌4K荧光光学摄像头、4K3D荧光（三合一）电子腹腔镜，满足多科室共用需求。如肝胆、胃肠、妇科、泌尿、胸外、关节、耳鼻喉科等。

3、4K荧光光学摄像头，可连接各类2D光学腹腔镜、宫腔镜、电切镜、泌尿镜、关节镜、耳鼻喉镜等，满足各科室多镜种使用。

附件:

| 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持针钳 | 5×330mm | 6 |
| 2 | 弯钳 | 5×330mm | 5 |
| 3 | 剪刀 | 5×330mm | 3 |
| 4 | 取物钳 | 10×330mm | 3 |
| 5 | 电钩 | 5×330mm | 5 |
| 6 | 气腹针 | 2.2×120mm | 3 |
| 7 | 穿刺器 | 5×95mm | 2 |
| 8 | 穿刺器 | 10×95mm | 2 |
| 9 | 胆囊抓钳 | 5×330mm | 4 |
| 10 | 单极高频电缆线 | Φ4×3000 | 5 |
| 11 | 直角分离钳 | 5×330mm | 3 |

附件:高频电刀

配置清单：

主机                    1台

一次性使用手术电极      5把

一次性使用中性电极      5片

中性电极连接线          3条

高频转接线              3条

单极双脚踏开关          1个

双极脚踏开关            1个

主机电缆线              1条

包四：省级重点专科设备购置

| 序号 | 设备 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜系统 | 1 | 100 | 100 |

宫腔镜系统技术参数

1、医用内窥镜摄像系统

1.1、摄像头具备不低于3组1/3CMOS传感器

1.2、有效像素：≥3组 3840（H）×2160（V）

1.3、水平清晰度：≥2160P

1.4、视频输出接口：HDMI×1，3G-SDI×4，3G-SDI×1

1.5、摄像系统分辨力：≥114LP/mm

1.6、分辨率：≥2000线

1.7、主机具备液晶触摸屏幕，尺寸≥8寸，可实时显示图像。

1.8、具备有USB接口，可接U盘进行手术拍照、录像

1.9、摄像主机具有网络实时图像功能

1.10、主机具备连接移动终端实时显示主机图像，进行手术实时直播功能

1.11、主机具有图像偏移调节功能

1.12、主机具有血管强化功能

1.13、主机具备不低于10种内镜模式：腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜、ENT、椎间孔镜、纤维镜、显微镜等，一机多用兼容性更强。

1.14、主机具有宽动态（WDR）功能。

1.15、主机具有暗区亮度补偿功能

1.16、白平衡方式：≥2种

1.17、摄像头具有图像冻结和≥2.5倍电子放大功能。

1.18、摄像头具备不低于四个遥控按键

1.19、摄像头遥控按键可实现功能自定义，通过摄像头按键可实现图像亮度、图像颜色、图像放大、图像清晰度的增减，还可自定义自动白平衡、图像冻结、翻转、拍照、录像、血管强化、宽动态、暗区补偿等。

1.20、摄像头防水等级：≥IPX8

2、医用内窥镜冷光源

2.1、具备触摸操作屏，尺寸≥7寸，可显示设备使用状态等信息；

2.2、高照度，相当于300W氙灯的光输出

2.3、低功耗，LED功耗≤40VA

2.4、具备智能键：可一键恢复记忆亮度

2.5、光源照度：≥1100000Lux

2.6、光源色温：≤6500K

2.7、光源使用寿命：≥30000小时

2.8、具备三种或以上调光方式，方便使用

2.9、与摄像主机为同一制造商

3、医用监视器

3.1、类型：IPS

3.2、尺寸:≥32英寸

3.3、视角:≥178°

3.4、解像度:≥3840×2160（长宽比:16:9）

3.5、显示最大颜色:≥1.07B

3.6、对比度:≥1000:1

3.7、亮度:≥1000cd/m2

4、医用内窥镜冲洗吸引系统（多功能泵）

4.1、采用智能LCD触摸操作界面；

4.2、具备智能开机自检功能，故障提前预防；

4.3、可预存不低于三组用户设置，方便快速读取与保存；

4.4、匀速、脉冲冲洗模式可选；

4.5、压力、流量设置范围上限可调，预防误触；

4.6、设备运行状态具备语音提示；

4.7、可记录并统计设备运行时长；

4.8、压力设置范围：（15～700）mmHg，调节精度：1mmHg

4.9、流量调节范围：(10～1600)mL/min,调节精度：1mL/min

4.10、吸引压力设置范围：(75～400)mmHg,调节精度：1mmHg

4.11、吸引流量调节范围：(0.5～7.0)L/min,调节进度：0.1L/min

4.12、与摄像主机为同一制造商

5、宫腔镜

5.1、镜体采用优质医用不锈钢管加工制造

5.2、采用优质光学玻璃、光纤、光锥加工

5.3、内窥镜采用新型光学系统，视场角大、图像清晰

5.4、采用蓝宝石玻璃镜头，耐磨损，带有方向标；

5.5、内窥镜规格1：外径≤3mm，工作长度≥300mm，视向角30度，

5.6、外鞘规格：外径≤15Fr，工作长度≥210mm，

5.7、操作器规格：外径≤12Fr，工作长度≥220mm

5.8、宫腔镜规格2：一体式宫腔镜，内外鞘及镜芯一体式设计，可持续循环灌流。

5.9、视向角≥30度

5.10、宫腔镜手术器械：≥3把（剪刀、活检钳、取环钳）

6、宫腔镜

6.1、高清内窥镜，视向角≥12°，视场角≤70°，工作长度≤195mm,蓝宝石镜面

6.2、可耐受高温高压及低温等离子消毒

6.3、镜鞘一体 ，Y型镜，直器械通道适配硬性手术器械

6.4、喙状的椭圆形外鞘，最大插入部直径≤7.6mm, 器械通道≤4mm

6.5、双层密封塞设计，既可以保证高效旋切时更稳定，也避免术中发生漏水

6.6、360°可旋转进水口，镜体重量≤250g

6.7、出水通道可锁止设计，可以将出水通道锁定在镜体的任意角度，避免手术中滑落

6.8、所配套手术器械，包括抓取钳，异物钳，剪刀，分离钳等不低于七把手术器械

6.9、手术器械为硬质器械，直径≤3.0mm，工作长度≤380mm

7、内窥镜用动力系统

7.1、刨削刀接口插拔式自锁连接，连接快速，即插即用

7.2、触摸显示屏，大尺寸，仅需调节转速1项参数

7.3、转速调节范围500～3000r/min，最小调节间距100r/min，可调档数25档

7.4、屏幕可显示转速、累计运行时间及手术切除时间

7.5、自带超时预警功能，切割50分钟时预警

7.6、有时间复位键，开机状态下可随时重新计时

7.7、手柄符合人体工程学设计，小巧轻便，便于握持

7.8、手柄与切割刀管插拔式连接，快速更换切割刀管

7.9、直排式吸引通道，吸除组织更顺畅，吸引量≥400mL/min

7.10、切割刀管外径≥4.0mm，≥工作长度320mm

7.11、超大切割窗口，窗口长度≥7mm

7.12、特殊打磨工艺，内外刀管切口更锋利

7.13、切割模式仅设左右往复切割1种，无需转换其他模式

7.14、手柄及刀管均可耐受高温高压及等离子灭菌

7.15、内外刀管可拆卸分离，清洗消毒更彻底

8、台车

8.1、全金属架构，板层间距可调

8.2、脚轮带刹车，方便控制

9、医学影像图文信息管理系统

9.1、数字化图像采集，支持录像和回放；

9.2、视频输入端口具备：DVI或HDMI；

9.3、可对图像进行图形标注、文字标注,放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断；

9.4、具备四画面图像冻结显示功能，方便医生观察和比较；

9.5、可对采集的图片加时间戳功能，便于记录图片采集时间；

9.6、拥有大容量专家诊断词库和诊断模板，可快速生成诊断报告；

9.7、具备数据备份功能，可将病例打包刻录成光盘；

9.8、支持局域网视频直播

9.9、支持键盘和脚踏开关采集图像和录像

9.10、与摄像主机为同一制造商

10、等离子妇科手术系统

1、具有内镜下消融切割和止血功能

2、具有等离子和射频双重效应，可选配专用的止血钳夹。

3、所提供等离子电极可选双极粗细环、小环、钩型、铲型、针型、柱型、钳型电极。

4、工作频率≥100KHz

5、切割消融时间可控精确控制在佰毫秒内，设置时间到后自动切断输出，确保精准、瞬时切割消融等。

6、时间显示范围：0-900ms，设置好时间后可精准佰毫秒控制，到时自动停止工作状态。

7、主机面板LED显示，可显示切割消融、凝固止血、时间、指示、警示等；

8、根据组织情况需要自动交替进行切割和凝血；

9、手术时反馈组织阻抗、温度、热损程度、出血等情况，并据此自动调整功率输出和调整切割消融或凝血的比例，具有热损伤保护系统功能。

10、脚踏开关控制切割消融和凝固止血，可选脚踏开关调节档位功能。

11自动检测和识别附件及刀头故障，根据刀头型号自动设定最佳档位。

12、出现瞬间超高峰值电流自动暂停能量输出，如电极靠近或接触到金属将自动停止能量输出，电极恢复到安全距离则恢复能量输出。

13、故障报警提示功能，输出正常提示功能。

11、配置清单

| 1 | 医用内窥镜摄像系统（含3CMOS超高清4K摄像头） | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4K光学变焦接口 | 1个 |
| 3 | 4K医用监视器 | 1部 |
| 4 | 医用内窥镜冷光源（含导光束） | 1台 |
| 5 | 医用内窥镜冲洗吸引系统 | 1套 |
| 6 | 医用台车 | 1部 |
| 7 | 宫腔镜（检查） | 2套 |
| 8 | 宫腔镜（含手术器械3把） | 1套 |
| 9 | Y型宫腔镜（含手术器械7把） | 1套 |
| 10 | 内窥镜用动力系统（含两套刀头） | 1部 |
| 11 | 内镜医学影像图文信息管理系统 | 1套 |
| 12 | 消毒盒 | 3个 |
| 13 | 等离子电切系统（主机系统、脚踏开关、电切手件等） | 1套 |

包五：省县共建特色专科设备购置

| 序号 | 设备 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能呼吸机 | 2 | 20 | 40 |
| 2 | 睡眠多功能检测仪 | 2 | 32 | 64 |
| 3 | 肺功能检测仪 | 1 | 70 | 70 |
| 4 | 经鼻高流量 | 2 | 3 | 6 |
| 合计金额：180万元 |  |  |  |  |

- 多功能呼吸机参数

- 1、模式包括：

- 容量控制辅助/控制通气模式(V-A/C)

- 压力控制辅助/控制通气模式(P-A/C)

- 容量-同步间歇指令通气模式（V-SIMV）

- 压力-同步间歇指令通气模式（P-SIMV）

- 持续气道正压/压力支持通气模式( CPAP/PSV)

- 压力调节容量控制通气模式（PRVC）

- 压力调节容量控制-同步间歇指令通气（PRVC-SIMV）

- 双水平气道正压通气模式（DuoLevel）

- 气道压力释放通气模式（APRV）

- 心肺复苏通气模式（CPRV）

- 压力支持通气-自主/时控通气模式（PSV-S/T）

- 压力支持通气模式（PSV）

- 压力支持通气（nCPAP）

- 叹息通气模式（SIGH）

- 手控通气模式（MANU）

- 2、主要调节参数：

频率（Freq）、吸气时间（Tinsp）、吸呼比、潮气量（TV）、呼气末正压（PEEP）、压力触发灵敏度（Ptr）、流速触发灵敏度（Ftr）、吸气压力（△P） 、压力支持（Ps） 、吸入氧浓度调节、窒息报警时间、气道压力限制（可调压力极限） 、最大极限压力。

3、多参数监测显示：

- 峰压值（Ppeak）、平台压（Pplat）、平均压（Pmean）、呼气末正压（PEEP）、分钟通气量（MV）、浅快呼吸指数（RSBI）、吸入氧浓度（FiO2）、分钟泄漏量 (MVleak)、自主分钟通气量 (MVspn)、呼气潮气量 (TVe )、吸气潮气量 (TVi)、自主呼吸潮气量（TVe spn）、理想体重潮气量（TVe/IBW）、自主呼吸频率（fspn）、总呼吸率（ftot）、机控呼吸率 （fmand）、呼气阻力 （Re）、吸气阻力（Ri）、动态顺应性（Cdyn）、静态顺应性（Cstat）、呼吸功 （WOB）、时间常数

4、报警系统：

- 气道高压报警、高潮气量报警、低潮气量报警、高通气量报警、低通气量报警、高氧浓度报警、低氧浓度报警、持续压力报警、窒息报警、氧气供气压力低、呼末二氧化碳高报警、呼末二氧化碳低报警、呼吸频率高报警、呼吸频率低报警、呼末正压高报警、压力安全释放阀、吸入氧浓过高（低）度报警、窒息报警、窒息通气报警、窒息通气结束报警、持续气道压力过高报警、氧气供应不足报警、吸气压力未达到报警、吸气时间过长报警、叹息周期压力限制报警、容量限制报警、潮气量未达到报警、风扇故障报警、电池未发现报警、断电报警、血氧饱和度高（低）限报警（选配）、脉率高（低）限报警（选配）、脉搏未发现报警（选配）、吸入气体温度过高报警、请进行流量校准报警、流量传感器类型错报警、请校准氧传感器报警、请更换氧传感器报警、更换高效过滤器报警、涡轮温度高报警、氧传感器未连接报警、请进行压力校准报警

5、整机与显示要求：

- 适用于成人通气辅助及呼吸支持。

- 具有容量控制、压力限制等多种工作方式

- 具有无创和有创通气模式

- 具有多种报警功能和脱管报警

- 具有顺应性补偿功能

- 具有多参数显示功能

- 选配呼末二氧化碳监测

- 选配血氧监测

- 具有屏幕操作按键冻结功能

- 具有增氧功能

整机为电动电控设计

主机设计使用年限≥10年、采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏

- 5、系统功能要求：

- 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒，以防止院内交叉感染。

- 具备开机自检和图形化及文字提示功能；

- 具有漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

- 气源方案： O2 (医用级)

- 氧气气源压力            280 kPa ～ 600 kPa

- 环境温度范围            ＋ 5 ℃ ～ ＋ 40 ℃

- 相对湿度范围            10% ～ 95 ％ （非冷凝）

大气压力范围            620 hPa ～ 1060 hPa

睡眠多功能检测仪参数

1、设备适用于成人。

2、包含脑电、眼电、肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光、CPAP等重要参数。

3、设备导联数≥57，包括脑电（10导）、眼动电（2导）、下颌肌电（3导）、心电（2导）、下肢肌电活动（4导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸、腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、双模组蓝牙通道、高清视频、高清音频、无线外接扩展通道（包含CPAP和EtCO2）参数等。

4、设备腕部主机可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键。

5、设备采用内置聚合物锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时；电池无需拆卸更换。

6、腕部主机设备具备Type-C四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据。数据通讯速率达到真USB3.0，传输速率≥160Mb/s，单个初筛数据（24小时记录）传输时间≤5s，单个多导数据（24小时记录）传输时间≤60s。

7、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，也可以采用Type-C四合一接口进行数据初始化。

8、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。

9、软件具备心电干扰滤除，眼电干扰滤除，特征波标注开关，优化判读体验，支持血氧探头触发监测。

10、软件具有设备管理功能，一套软件支持管理多套、不同型号的设备，类别分明，信息直观；也可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口。

11、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器。

肺功能检测仪技术参数

能满足4岁及以上可以配合的儿童及成人的肺功能检查

功能指标

1.肺通气测量具备四大检测模块，即 SVC、FVC、MVV、MV 模块

2.慢速肺活量检查：SVC、IVC、IC、ERV、TV SVC、IVC、EVC、IRV、ERV 等

3.快速肺活量检查：FVC、FEV1、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、VEXP、FET 等

4.每分钟最大通气量 MVV

5.分钟测量通气量 MV

6.快速弥散残气：DLCO、TLC、RV、KCO、VA、RV％TLC、%CO Hb、ERV 等

7.一口气弥散功能测试，实时监测口腔压和呼吸流速

8.支持支气管舒张试验，用药前后对比及改善率

9.支持支气管激发试验，配备激发给药一体化设备

10.配备专业肺功能测试软件系统

11. 配备同品牌一氧化氮检测仪1台

主要技术参数

1. 采用高精度双向压差式流量传感器，可拆卸清洗消毒，避免交叉感染；

2. 传感器手柄恒温电加热，温度自动补偿可防冷凝

3. 配备多通道换向阀

4. 具备容积、流速、弥散、雾化率及空压机定标校准功能，配备原厂3L定标桶，满足呼吸质控要求

5. 呼吸流量及容积测定，采用流量积分法

5.1 流量范围 0-20 L/s，分辨率 0.01L/s，在 0-±16 L/s 范围下，其精度为±2%；

5.2 容积 0-20L，分辨率 0.001L，精度±3%；

6. 弥散功能测试

6.1 采用一口气呼吸法，达到弥散实时监测气体浓度，无需等待弥散检测分析时间；

6.2 能自由调整气体采样分析区间，协助质控操作；

6.3 弥散检测同步弥散残气测定，参数结果同时获取；

6.4 弥散检测采用 CO、CH4 的混合气体，无需额外气体，成本更低；CO/CH4 气体分 析器为红外原理，测量范围0-0.33%，精度±0.003%，分辨率 0.001%；

6.5支持自动化给气程序，智能定位肺容量质控点，具备吸气质控标准，实时监测口腔压及呼吸流速；

6.6 系统智能化控制，具备指引、质量控制、结果判读、释义等功能，实时弥散检测操作配备弥散训练模式，方便患者理解操作，有效提高质控等级；

7. 支气管反应性测定

7.1 支气管激发、舒张试验，PC20、PD20 测算，具备肺功能测试系统控制一体化激发试验喷药功能；

7.2 配备与激发试验相匹配的自动雾化给药设备，雾化流速≥ 7L/min， 雾化压力1.2 bar，雾化率 270±30mg/min,平均颗粒直径＜5μm

7.3 雾化残留液量≤ 1.5 ml;

7.4 具备自动药物补偿功能，当患者出现配合不佳时导致药物吸入不 够，系统会识别异常并补偿缺失的药物，协助患者达到激发操作要求；

7.5 系统控制给药，支持支气管舒张、支气管激发给药，可设置激发 过程中的雾化触发条件、雾化时间、雾化呼吸间隔等信息、实时显 示趋势图，有用药间隔计时器提醒，结果显示药前药后肺功能对比；

7.6 具备舒张用药计时功能，自动计时舒张时间，使检测更便捷；

8. 开机自动校准，支持 BTPS 校正，具备环境参数传感器，大气压 500-1200hPa，温度 0- 40℃，湿度 0-90%；

9. 自定义检测报告，设置报告模板内容及排版，可显示多项检测结果、功能参数、质控等级、疾病分级等信息；

10. 开放式预计值系统设计，用户可增加、删除、自定义预计值公式，方便判断及临床研究使用；

11.系统数据分析，检测曲线实时显示，离线存储患者检测报告及记录,历史检测数据及曲线可同一报告对比；

12.支持连接医院HIS系统，搭载云平台数据系统，实现患者管理，随访管理，数据导出及分析等功能；

13.配备电脑工作站，电脑屏幕≥27寸，I3 及以上处理器系统，硬盘≥512G 内存；

14.配备一体化多功能台车，可移动，方便用户操作；

15.系统要求集成化、模块化，配备脉冲震荡法、气道阻力测试等。

经鼻高流量湿化氧疗治疗仪参数

参数范围

温度设置：	高流量模式：31℃-40℃连续可调

低流量模式：34℃

流量设置：	高流量模式：5-80L/min，步进1L/min

低流量模式：2-25L/min，步进1L/min

氧浓度设置：21％-100％

监测参数

流量：0-100L/min

温度：0-45℃

氧浓度：21%-100%

血氧：0-100%

脉率：30-250 bpm

报警信息

脉搏血氧饱和度报警、脉率报警、呼吸道检测报警、阻塞报警、气源压力报警、氧源压力报警、水罐水位报警、气体温度监测报警、电源断电提示、环境温度监测报警、治疗使用时间报警、氧浓度报警、报警声音暂停时间

其他参数

湿化输出能力：高流量模式：5-80L/min流速，温度31℃，湿化能力≥10mg/L

高流量模式：5-80L/min流速，温度40℃，湿化能力≥33mg/L

低流量模式：2-25L/min流速，温度34℃，湿化能力≥33mg/L

趋势回顾： 回顾参数：氧浓度、气体流量、温度；

回顾范围：1天、3天、5天、7天四档

时间功能：		具有治疗时间计时功能；

具有累计使用时间计时功能；

具有待机时间设定功能

备用电池：	使用时间≥6小时

其他功能：数据掉电储存功能；报警音量设置功能，分高、中、低三档；具有锁屏功能

环境规格（工作条件）

温度：			5-40℃

相对湿度：			不大于80%（非冷凝）

大气压力：			70-106 kPa

高压氧气接入范围：	280-600 kpa

物理规格

外形尺寸（H*W*D）：不低于310mm*228mm*322mm

额定电压和频率： 100-240V，频率50/60Hz

重量：不大于16Kg

显示屏：7英寸彩色触控屏

USB接口：支持USB2.0协议