门源县财政局

竞争性磋商文件

采购项目编号：门财磋商（货物）2025--002号

采购项目名称：门源县金源幼儿园建设项目（设备采购）（第二次）

采 购 单 位 ：门源县教育局

门源县财政局编制

2025年7月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	3

第二部分  投标人须知	5

一、说  明	5

1.适用范围	5

2.采购方式、合格的投标人	5

3.磋商费用	5

二、磋商文件说明	5

4.磋商文件的构成	5

5.磋商文件的质疑	6

6.磋商文件的澄清、修改	6

三、磋商响应文件的编制	6

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位	7

8.磋商报价及币种	7

9.磋商有效期	7

10.磋商响应文件构成	7

11. 磋商响应文件格式及编制要求	8

四、网上投标	8

12.网上投标	8

13. 提交首次磋商响应文件截止时间	8

五、开标	9

14.开标	9

六、资格审查程序及方法	9

15. 资格审查程序	9

16.资格审查不通过的情形	9

七、磋商程序及方法	10

17.磋商小组	10

18.磋商工作程序	11

19.答疑的方式和情形	11

20.评审办法	12

八、成交办法	错误！未定义书签。

21.推荐并确定成交供应商	13

22.成交通知	14

九、授予合同	14

23.签订合同	14

十、串通投标的认定及处理办法	15

24.串通投标的情形	15

十一、磋商活动终止	16

25. 终止情形	16

十二、处罚	16

26.处罚情形	16

十三、其他	17

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	18

青海省政府采购项目合同书	18

第四部分  磋商响应文件格式	30

磋商响应文件的组成	30

附件1：磋商函	32

附件2：法定代表人证明书	33

附件3：法定代表人授权书	34

附件4：供应商承诺函	35

附件5：供应商诚信承诺书	36

附件6：供应商资格证明文件	37

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	38

附件8：无重大违法记录声明	39

附件9：竞争性磋商首次报价表	41

附件10：分项报价表	42

附件11：技术规格响应表	43

附件12：其他资格证明材料	44

附件13：投标产品相关资料	45

附件14：供应商的类似业绩证明材料	46

附件15：中小企业声明函	47

附件16：残疾人福利性单位声明函	48

附件17：项目管理实施方案及售后服务	49

附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项	50

第五部分  磋商及采购项目服务要求	51

一、磋商要求	51

1、磋商说明	51

2、报价说明	51

3、重要指标	51

二、项目概况及技术参数	52

1、项目概况	52

2、产品交付说明	52

3、产品验收	52

4、安装、调试	52

5、维护服务和技术支持	52

6、其他要求	53

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 门源县金源幼儿园建设项目（设备采购）（第二次） |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 门财磋商（货物）2025-002号 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算 | 壹佰壹拾玖万元整（1190000元） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《磋商文件》 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 |
| 公告发布时间 | 2025年7月9日 |
| 网上报名、获取磋商文件时间、方式 | 2025年7月10日起至2025年7月17日23:59分截止；投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 提交磋商响应文件及投标方式 | 投标地址：供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。 |
| 提交首次磋商响应文件截止时间（网上解密） | 2025年7月21日下午14:30（北京时间） |
| 磋商时间（评审） | 2025年7月21日下午15:00（北京时间） |
| 磋商地点 | 青海省西宁市城西区万达中心1号写字楼19楼11916室 |
| 磋商响应文件格式及编制要求 | 1、磋商响应文件编制格式为pdf格式上传至投标客户端内签章完成后将生成的“jmbs ”格式上传至政采云平台，格式须按磋商响应文件第四部分“磋商响应文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的磋商响应文件控制在2G以内。 5、供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 磋商响应文件编制要求 | 按照投标人须知10.1项规定的磋商响应文件构成及格式，磋商响应文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括10.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括10.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分磋商响应文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目磋商响应文件”，与数据文件一并上传至政采云平台。 |
| 答疑方式 | 磋商小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在政采云平台上进行，投标人可在政采云平台上的“询标澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对磋商小组提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或政采云平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：门源县教育局 联系人：吉主任 联系电话：18194732820 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：门源县财政局 联系人：孔女士 联系电话：0970-8612948 |
| 其他事项 | 1.本公告在《青海政府采购网》发布。 2.本项目采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传平台。 3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA咨询电话：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-087-8198。 ## 注：提交首次磋商响应文件截止时间为开标时间，各投标人在开标后30分钟内远程解密投标文件。未在规定时间内解密影响投标的后果自负。 |
| 监管部门及电话 | 门源县财政局 联系电话：0970-8610977 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次采购依据门源县财政局下达的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的投标人

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.磋商费用

供应商应自愿承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对供应商发生的费用均不承担任何责任。

- 二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

磋商文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1磋商文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）磋商响应文件格式（相关附件）

（5）磋商及采购项目服务要求

（6）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应在获取磋商文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，集中采购机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、集中采购机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足5日的，采购人、集中采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、磋商响应文件的编制

- 7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与集中采购机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商报价及币种

8.l磋商报价为总报价。必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。供应商须按“报价一览表”格式填写投标总报价，最后报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 最后磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

- 9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60天。

- 10.磋商响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

10.1.1资格审查部分

（1）磋商函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）供应商承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）供应商资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

10.1.2符合性审查部分

（9）竞争性磋商首次报价表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）供应商类似业绩证明材料

（15）中小企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）供应商在其他方面有必要说明的事项

注：供应商须按上述内容、顺序和第11项“磋商响应文件格式及编制要求”格式编制磋商响应文件、与数据文件一并上传至政采云平台。

- 11. 磋商响应文件格式及编制要求

11.1磋商响应文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件格式及编制要求”。

11.2磋商响应文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件编制要求”。

11.3供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、网上投标

- 12.网上投标

12.1供应商应在政采云平台上报价并上传电子磋商响应文件。

12.2供应商应按包报价，填写交货期。

12.3 开标时的“竞争性磋商首次报价表”由各供应商网上报价生成。

- 13. 提交首次磋商响应文件截止时间

13.1若集中采购机构推迟提交首次磋商响应文件截止时间，采购人、集中采购机构和供应商受提交首次磋商响应文件截止时间约束的所有权利和义务均延长至新的提交首次磋商响应文件截止时间。

13.2采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改磋商文件延长提交首次磋商响应文件截止时间，在此情况下，采购人、集中采购机构、供应商受提交首次磋商响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 五、开标

- 14.开标

14.1采购人、集中采购机构在政采云平台上组织磋商活动，时间和地点以本磋商文件中确定的为准。

14.2开标后，供应商在政采云平台上报价与磋商响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

14.3磋商工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。

14.4 开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标一览表”及开标情况。开标后因盖章不规范或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 15. 资格审查程序

15.1提交首次磋商响应文件截止时间后，由磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

15.2 供应商数量不满足相关规定的，不得评审。

- 16.资格审查不通过的情形

资格审查时，供应商存在下列情况之一的，按无效投标处理：

16.1 不符合磋商文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

16.2 未按第10.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

16.3 资格审查部分没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

16.4 擅自修改磋商文件规定的磋商响应文件格式以及编制要求的。

- 七、磋商程序及方法

- 17.磋商小组

17.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2磋商由集中采购机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查通过资格条件供应商的磋商响应文件，并作出评价；

（2）要求供应商解释或澄清其磋商响应文件；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

17.4磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法进行，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17.5磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

17.6 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 18.磋商工作程序

18.1进入磋商阶段后，由磋商小组独立开展评审工作，负责审议所有通过资格条件供应商的磋商响应文件，并对磋商文件进行评审、评分。

18.2符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第10.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（3）供应商网上报价与磋商响应文件报价不一致且不接受网上报价的；或最后磋商报价出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、质保期、投标有效期不能满足磋商文件要求的；

（5）投标报价超过磋商文件规定的采购预算；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足磋商文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

18.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

18.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商，并在电子化平台以“评审问题澄清函”形式发布。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在电子化平台上按规定时间作出响应。

- 19.答疑的方式和情形

19.1答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

19.2 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、大写金额与小写金额不一致、总价金额与单价汇总金额不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。

19.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）磋商小组认为应不予接受的其他情况

19.4答疑结束后，磋商小组确定满足相关规定数量的合格供应商，在政采云平台上按规定的时间填写最后报价。如果在规定的时间内不填写，最后报价的确定以首次报价为准，不接受者视为无效投标。

- 20.评审办法

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：磋商报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属于中小企业制造的货物（产品），供应商须提供《中小企业声明函》（详见附件15），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

20.2 比较与评价：经磋商小组确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商名单后，由确定的供应商在规定的时间内提交最后磋商报价。磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对合格的磋商响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且最后磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评审标准和分值分配：

| 评审项目 | 内容 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价30分 | 报价分 | 30 | 磋商基准值=满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，对由残疾人福利性单位、小型和微型企业承接的服务，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面40分 | 技术参数 | 37 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得37分；每有一项负偏离扣4分，扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
| 履约及售后服务能力30分 | 类似业绩情况 | 10 | 提供自2022年以来的类似业绩证明材料。提供5份以上（含5份）的，得10分；提供5份以下的，每提供1份得2分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 10 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。 以上因素每实质性响应一项得2分，满分10分；未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 10 | 1.针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。 以上因素每实质性响应一项得2分，满分8分；未实质性响应或未提供不得分。 2、免费质保期：投标人在满足本次采购产品免费质保期要求的基础 上，每增加半年质保的得 1 分，最多得 2 分。 |

- 八、成交办法

- 21.推荐并确定成交供应商

21.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

21.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 22.成交通知

22.1集中采购机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，集中采购机构应当向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；采用综合评分法的，评审结束后，供应商可自行在政采云平台上查询本人的评审得分与排序，如有疑问，可致电0970-8612948。

22.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 23.签订合同

23.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报门源县财政局审核备案。

23.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

23.3签订合同时，采购人若要求成交供应商提交履约保证金的，成交供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%）。

23.4成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

23.5磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

23.6采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.7采购人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.9 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 24.串通投标的情形

24.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

24.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装。

- 十一、磋商活动终止

- 25. 终止情形

25.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商数量不满足相关规定的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.2终止磋商活动后，由集中采购机构发布终止公告并说明原因。

- 十二、处罚

- 26.处罚情形

26.1有下列情形之一的，成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的；

（7）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（8）成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（9）法律、法规规定的其他情形的。

26.2出现上述情况，情节严重的，报县财政局依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

成交供应商（乙方）：                      （盖章）

磋商日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据*年*月*日           项目（门财磋商（货物）2025-002号）的磋商文件要求和采购机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的澄清、变更公告；

3.成交供应商提交的磋商响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.州级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后 60个工作日；交货地点： 甲方指定的字典                。

2.乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在安装、调试完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1. 合同签定前乙方需向甲方缴纳总合同价的10%作为履约保证金。

2. 合同签订后甲方向乙方预付30%预付款、安装完成后支付总价的40%，验收合格后支付25%，5%为质保金。

3.质量保证金待约定的免费质保期满且产品无质量问题后，由已方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。（不计利息）

五、合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式四份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： |  | 法定代表人或委托代理人： |  |
| 项目经办人： |  | 详细地址： |  |
| 详细地址： |  | 开户银行： | 建 |
| 联系电话： |  | 开户行账号： | 6 |
| 合同签订时间 | 2025年 月 日 | 联系电话： |  |
|  |  | 合同签订时间 | 2025年 月 日 |
| 合同备案部门： |  | 门源县财政局 |  |
| 单位负责人： |  |  |  |
| 合同备案时间： |  | 2025年 月 日 |  |

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于磋商文件磋商响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、验收费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1交货完成后，双方应及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的检测计划供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  磋商响应文件格式

- 磋商响应文件的组成

（一）资格审查部分

1、磋商函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、供应商承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、供应商资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、竞争性磋商首次报价表…………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、供应商类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、中小企业声明函…………………………………………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

（磋商响应文件封面）

门源县政府采购项目

磋商响应文件

（资格审查部分）

采购项目编号：门财磋商（货物）2025-002号

采购项目名称：门源县金源幼儿园建设项目（设备采购）（第二次）

投标单位：

年  月  日

- 附件1：磋商函

磋商函

致：门源县财政局

我们收到门财磋商（货物）2025-002号磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起60天内有效。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：门源县财政局

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：门源县财政局

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：             职务：

授 权 人（法定代表人）签字或盖章：             职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件4：供应商承诺函

供应商承诺函

致：门源县财政局

关于贵方    年  月  日门财磋商（货物）2025-002号采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、针对本项目，我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

7、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：门源县财政局

为了诚实、客观、有序地参与海晏县政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加海晏县政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件6：供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、供应商是法人的，提供2024年度经审计的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注），或提供基本账户开户银行出具的资信证明材料（开标之日前六个月内有效），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料(指提供近三个月中任意月份依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应证明材料。

附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

（磋商响应文件封面）

门源县政府采购项目

磋商响应文件

（符合性审查部分）

采购项目编号：门财磋商（货物）2025-002号

采购项目名称：门源县金源幼儿园建设项目（设备采购）（第二次）

投标单位：

年  月  日

- 附件9：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 竞争性磋商首次报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、磋商报价为总报价。必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在政采云平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

供应商名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格或型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与磋商响应文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按磋商文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标供应商认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料。

- 附件14：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供自2022年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：门源县财政局

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：门源县财政局

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照磋商文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2、完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3、售后服务相关承诺。

- 附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

- 第五部分  磋商及采购项目服务要求

- 一、磋商要求

- 1、磋商说明

1.1供应商必须对磋商文件采购需求中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，视为无效投标。

1.2磋商报价为总报价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。若投标磋商不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此预算。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1磋商文件在技术要求中列出了采购人可以接受的最低技术指标，供应商必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的各项指标。

3.2磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有磋商文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

3.3“技术参数”中用“ ”符号标注的属于实质性响应参数、指标，不满足将导致投标无效。

- 二、项目概况及技术参数

- （一）项目概况

1.项目名称：门源县金源幼儿园建设项目（设备采购）（第二次）

2.采购预算：壹佰壹拾玖万元整（1190000元整）

3.采购内容：该项目共1个包，主要采购幼儿园办公设备，技术参数详见磋商文件《采购一览表及技术参数》内容。

- （二）产品交付说明

供应商所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- （三）产品验收

开箱检验。供应商成交后，应在磋商文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由成交供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- （四）安装、调试

1.成交供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决成交供应商的责任范围，各成交供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果成交供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

2.成交供应商应按合同规定的交货期要求，在采购人指定的安装地点（不超过磋商文件规定的供货地）进行产品安装调试。对于有特殊安装场地要求的产品，成交供应商应在安装前20天内以书面形式通知采购人，以便进行场地准备。所提供的所有产品必须在安装后，进行加电测试运行正常，并经有关检测部门检测取得相关合格证。

- （五）维护服务和技术支持

1.自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

2.在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

3.供应商在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

4.紧急故障处理：市区内2小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

6.组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

7.保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，成交供应商在接到采购人报修通知后2小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

8.所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在成交价格中。

9.其他事项见项目具体要求。

- （六）其他要求

1.本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。磋商响应文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；供应商提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与磋商文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应磋商文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应磋商文件不足。

2.技术参数中除注明供货时提供的资料以外，其余相关资料在投标时必须附在磋商响应文件中。

3.项目完成期（供货期）：合同签订后60个工作日。

4.项目实施地（供货地）：采购人指定地点。

采购一览表及技术参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿活动桌6人 | 1、桌子木制尺寸: ≥1200*600*530mm 2、桌腿尺寸≥50*50mm 3、椅子≥300*300*530mm 4、橡木面厚度40mm，坐高280mm，腿采用樟子松. 5、桌腿采用樟子松全实木材料。 6、采用传统 卯榫结构。 7、油漆采用PU亮光清漆，颜色亮光原木本色，一桌六椅。 8、提供符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1031EL-A/0的要求证书。 9、提供CB28007-2011标准幼儿实木桌椅检测报告。 | 套 | 80 |
| 2 | 手工制作桌 | 尺寸：Φ90*52-56cm防火板月牙桌面是由密度刨花板做成，桌面正反表面由防火板板材贴面，桌面厚度为2.5cm，桌面颜色为彩色，边条为防撞塑胶软边链接，提供检测依据为GB18580-2001桌面创花板甲醛释放量E1级以上要求的检测报告。 | 张 | 40 |
| 3 | 幼儿攀岩 | 一、尺寸：≥400*150*200cm.框架采用5*8cm重黄胆木，攀岩板采用≥1.8cm重黄胆木板，轮胎采用直径40*5cm爬网采用直径≥1.2cm海缆绳。 二、木制：重黄胆木经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底三面刷漆处理，总共五道刷漆后自然晾干，油漆：户外专用环保木器漆。 三、提供第三方机构检测的重胆木检测报告，重黄胆木检测标准符合GB1854-2001，GB/T1927.8-2021，GB/T1927.21-2022，甲醛释放量不得大于0.05mg/L，握钉力不得小于80N/mm，湿胀性湿胀性弦向≤6.5%，径向≤2.5%的检测要求。 | 组 | 2 |
| 4 | 室外大型滑梯 | 尺寸：≥1100*450*420cm立柱采用直径114mm，壁厚为2.0mm热镀锌管（管材质量均符合GB/T700-2006标准要求），经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化户外环保聚酯粉末。烤漆设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置。2、平台：采用厚度为≥2.0mm冷轧钢板冲孔成形，冲孔直径为6mm（符合EN1176标准），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），平台承载能力强（符合EN1176标准）。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑抗紫外光能力强，喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，无污染。（立柱14根，四方平台4个，三角平台2个，六角平台1个，三滑道3条，单色滑梯1个，桶滑5节1套，旋转滑梯1个，城堡帽子2个。PE板1个，城墙门4个，挡板8块，塑料楼梯2个）。提供检测依据为GB/T27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》规定要求的检测报告。 | 套 | 1 |
| 5 | 幼儿衣帽柜 | 尺寸：≥120*30*80cm，材质：防火板，加厚板材。提供检测依据为GB18580-2001创花板甲醛释放量E1级要求的检测报告。 | 套 | 16 |
| 6 | 幼儿玩具收纳箱 | 尺寸：≥110*32*985cm，环保原生PE材质，边缘加宽，加厚抗压不变形。 | 件 | 12 |
| 7 | 叠床 | 1、规格: 约138*58*20cm 2、材质:床架使用橡胶木，床板使用松木，针对幼儿的发育有良好促进作用 3、床板厚度≥1.2cm， 4、面板厚度≥2cm,倒圆角设计。 5、油漆:采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑。 6、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 7、提供CB28007-2011标准幼儿实木床检测报告。 | 组 | 380 |
| 8 | 床垫 | 尺寸约：约138*58cm 1.正面面料：水洗冰丝席。 2.反面面料：130g/㎡磨毛春亚纺+2CM厚220g/㎡无胶棉绗缝。 3.中间面料：3CM厚700g/㎡硬质棉。4.提供检测依据为GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》A类及GB/T22796-2021《床上用品》合格品的床垫检测报告。5.提供依据为GB/T2912.1-2009甲醛含量≤20mg/kg技术要求的床垫检测报告。6.提供依据为GB/T7573-2009KCL萃取液的PH值为4.0-7.5技术要求的床垫检测报告。7.提供依据为GB/T17592-2011、GB/T23344-2009的可分解致癌芳香胺染料含量≤20mg/kg技术要求的床垫检测报告。 | 套 | 380 |
| 9 | 实木毛巾口杯一体架（40人） | 尺寸：≥120*25*120cm，材质：樟子松，天然生长防腐木。手工双面打磨，无毛刺。提供实木柜检测报告。 | 组 | 12 |
| 10 | 实木书架 | ≥80*30*80cm产品板材为松木，有害物质含量极低，材质坚硬、纹理清晰，使用寿命长。板材厚度达≥1.6cm，提供检测报告。 | 组 | 24 |
| 11 | 实木扇形转角柜 | ≥100*30*80cm产品板材为松木，有害物质含量极低，材质坚硬使用寿命长。板材厚度达≥1.6cm，经打磨并采用环保型油漆喷漆，表面光滑亮泽，边缘倒圆角处理。产品甲醛释放量和含水率指标均符合要求，安全牢固，无缺陷，适合儿童使用。提供实木玩具柜检测报告。 | 组 | 12 |
| 12 | 实木直角柜 | ≥30*30*80产品板材为松木，有害物质含量极低，材质坚硬、纹理清晰、弹性好，稳定性好、不易变形，耐潮防腐性好，使用寿命长。板材厚度达1.6cm，经打磨并采用环保型油漆喷漆，表面光滑亮泽，边缘倒圆角处理。产品甲醛释放量和含水率指标均符合要求，安全牢固，无缺陷，适合儿童使用。提供检测报告。 | 组 | 12 |
| 13 | 五格无背板玩具柜 | 尺寸：≥120*30*80cm产品板材为松木，有害物质含量极低，材质坚硬、纹理清晰、弹性好，稳定性好、不易变形，耐潮防腐性好，使用寿命长。板材厚度达1.6cm，经打磨并采用环保型油漆喷漆，表面光滑亮泽，边缘倒圆角处理。产品甲醛释放量和含水率指标均符合要求，安全牢固，适合儿童使用。提供检测报告。 | 组 | 12 |
| 14 | 六格无背板玩具柜 | 尺寸：≥120*30*80cm产品板材为松木，有害物质含量极低，材质坚硬、纹理清晰、弹性好，稳定性好、不易变形，耐潮防腐性好，使用寿命长。板材厚度达1.6cm，经打磨并采用环保型油漆喷漆，表面光滑亮泽，边缘倒圆角处理，安全美观。产品甲醛释放量和含水率指标均符合要求，安全牢固，适合儿童使用。提供检测报告。 | 组 | 12 |
| 15 | 七格无背板玩具柜 | 尺寸：≥120*30*80cm产品板材为松木，有害物质含量极低，材质坚硬、纹理清晰、弹性好，稳定性好、不易变形，耐潮防腐性好，使用寿命长。板材厚度达1.6cm，经打磨并采用环保型油漆喷漆，表面光滑亮泽，边缘倒圆角处理，安全美观。产品甲醛释放量和含水率指标均符合要求，安全牢固，适合儿童使用。提供检测报告。 | 组 | 12 |
| 16 | 八格无背板玩具柜 | 尺寸：≥120*30*80cm产品板材为松木，有害物质含量极低，材质坚硬、纹理清晰、弹性好，稳定性好、不易变形，耐潮防腐性好，使用寿命长。板材厚度达1.6cm，经打磨并采用环保型油漆喷漆，表面光滑亮泽，边缘倒圆角处理，安全美观。产品甲醛释放量和含水率指标均符合要求，安全牢固，适合儿童使用。提供检测报告。 | 组 | 12 |
| 17 | 阶梯柜 | 尺寸：≥120*30*80cm产品板材为松木，有害物质含量极低，材质坚硬、纹理清晰、弹性好，稳定性好、不易变形，耐潮防腐性好，使用寿命长。板材厚度达1.6cm，经打磨并采用环保型油漆喷漆，表面光滑亮泽，边缘倒圆角处理，安全美观。产品甲醛释放量和含水率指标均符合要求，安全牢固，适合儿童使用。提供检测报告。 | 套 | 12 |
| 18 | 儿童积木玩具 | 尺寸：≥12*2.4*0.8cm，共300片1、采用松木，挑选全无结材质。2、表面经过四面刨打磨，再用细砂带打磨，边角倒角处理，表面光滑无毛刺。3、提供检测报告。 | 套 | 12 |
| 19 | 蹦蹦床 | 直径≥306cm*150cm材质：四周篮框+遮阳布 钢管+PP+PVC，PP跳布，耐磨透气，安全环保，防滑橡胶脚垫，360ºPVC外罩，精致弹簧，每个弹簧均可承重17N的力度，承重能力强。提供参照依据为GB6675.4-2014的检测方法，采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-OES）进行分析的可迁移砷（As）、可迁移铬（Cr）、可迁移钡（Ba）、可迁移硒（Se）、可迁移锑（Sb）、可迁移镉（Cd）、可迁移汞（Hg）、可迁移铅（Pb）特定元素的迁移含量检测报告。 | 个 | 6 |
| 20 | 平衡木 | 尺寸：≥350*70*80cm材质：89管镀锌钢管/壁厚≥2.0cm。黄花梨实木，选螺丝固定，选黄花梨实木，木质坚硬，防腐，防晒，不易变形，金属材质更加耐用，做工精致无毛刺，锻炼孩子的平衡能力、应变能力、四肢协调能力。 | 组 | 2 |
| 21 | 校园秋千 | 尺寸：≥300*150*200cm立柱镀锌管热镀锌钢管直径89mm，厚度2.0mm。连接片采取3-4mm钢板。提供参照依据为GB6675.4-2014的检测报告。 | 件 | 3 |
| 22 | 182片四合一积木 | 最大尺寸：≥3*3*18cm，厚度：3cm，共182片1、采用A极榉木，挑选全无结材质。2、表面经过四面刨打磨，再用细砂带打磨，边角倒角处理，表面光滑无毛刺。3、检测：提供的检测报告。 | 组 | 12 |
| 23 | 转转车（6座） | 1、材质：铁质。2、尺寸：≥165*70cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无尖锐边锋，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固PP材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑，安全环保、 防紫外线。 6、轴承：钢轴承。7、环保：无毒.无味 8、连接：尼龙新料。 9、轮胎尺寸：25*5cm。10、 提供3C认证证书。11、提供依据标准为： GB14747-20106《儿童三轮车安全要求》的安全型式实验报告。 | 台 | 20 |
| 24 | 户外玩具柜 | 1、规格：≥150*70*150cm材质：镀锌钢板（厚度≥3mm）， 颜色供货时由甲方确定， 静电喷涂厚度0.8-1mm。一层隔板，可拆卸，可移动。2、顶部覆盖人造草坪：人造草坪草高：20mm，3：提供检验报告。 | 台 | 6 |
| 25 | 篮球 | 5号篮球，执行GB/T22892-2008标准、 1.圆周535-560mm。 2.球的质量为270-320g。 3.球面材料采用1.2mm厚的PU材料缝制， 4.球充气静置24h后，气压下降允差≤15%。 5.缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量35%，衬布用3层2*2帆布乳胶压制而成。 6.球充气静置24h后圆周下降≤15%。提供该产品有害物质铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多修二苯醚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁酯苄酯、邻苯二甲酸二酯、邻苯二甲酸二异丁酯等有害物质均需达到国家最新标准并提供国家权威机构出具的证明资料 | 个 | 60 |
| 26 | 191片室内轨道 | 1、采用松木，挑选全无结材质。2、表面经过四面刨打磨，再用细砂带打磨，边角倒角处理，表面光滑无毛刺。提供国标检测报告复印件.4、尺寸：大轨道类-长形双轨道43*11*1.1cm6块，短形双轨道21.5*11*1.1cm20块，弯形双轨道24*11*1.1cm13块；小轨道类-长形轨道12.5*1.2*4cm8块，弯形轨道18*1.2*4cm8块，塑料隧道11.6*8*5.3cm1块；小房子类-褐色三角屋顶19.4*1.6*5cm=2个，褐色烟囱3.5*1.8*2.9cm=1个，绿色顶梁19.3*1.8*1cm=8根，绿色顶板19.3*3.6*1.1cm=2块，双面三卡扣19.3*1.3*1.3cm=15块，双面单卡扣4.3*1.3*1.3cm=56块；磁性电动车头10.2*3.5*5.5cm2个，磁性车箱白色油罐车箱1个，黄色车箱1个，红车车箱1个，卡其色车箱1个，积木套柱车箱2个；小轨道小车：警车6.2*3.3*3cm=1个，蓝色出租车5.5*3.3*3.2cm=1个，碰性车箱6.5*3.2*3.5cm=2个； 小树-大号6*2.9*1.2cm6棵，小树-小号4.9*3.3*1.2cm6棵；塑料交通标志高7cm10个，人物：建筑师5*2.3*1.2cm=1个，农场主5*2.9*1.2cm=1个，牧羊人5*2.3*1.2cm=1个；动物：奶牛5.5*3.9*1.2cm=1个，绵羊5.5*3.9*1.2cm=1个，小狗4*3.3*1.2cm=1个；彩虹系列：褐色半圆7.3*3.7*6.9cm1个，棕色半圆环9.6*4.7*6.9cm1个，深紫色半圆环12.3*6*6.9cm1个，深蓝半圆环14.7*7.1*6.9cm1个，蓝色半圆17.2*8.2*6.9cm1个，群青半圆环19.6*9.4*6.9cm1个，绿色半圆环22.3*10.5*6.9cm1个，浅黄色半圆环24.6*10.6*6.9cm1个，黄色半圆环27.1*12.7*6.9cm1个，橙色半圆环29.7*14*6.9cm 1个，红色半圆环31.8*15*6.9cm1个，玫红色半圆环34.2*16.1*6.9cm1个；城堡系列：原色立方体4*4*4cm12个，立方体2个面有印花，2个面有各4条拉槽；桔色薄方块4*4*1cm6个，青色薄长方块5*4*1cm2个，青色薄长方块8*4*1cm2个，青色薄长方块12*4*1cm1个，青色梯形块6*6*1cm4块，桔色歌德门8*4*1cm4个，桔色长城围栏6.8*2.2*1cm4个，桔色长城围栏4*1.2*1cm4个，原色镂空四面塔8*4*4cm2个，蓝色四面印花三角厚顶5.5*4*4cm2个，蓝色四面印花三角薄顶5*4*1cm2个，黄色印花半圆柱4*4*2cm2个，青色圆柱D4*5CM2个，黄色圆柱D4*5CM2个桔色锥度基座D4.6*2.2CM2个，蓝色螺纹圆锥D3.8*5cm2个，黄色拱形门12*4*4cm1个，黄色拱门8*4*2.9cm1个，青色印花长斜边5*4*1cm6个，动植物包1件（穿山甲8.7*2.5*1.9cm1个，山羊5.3*4*2cm1个，松鼠8.5*6.4*2cm1个，狐狸7.7*3.7*2cm1个，猴子8.1*5.8*2cm1个，袋鼠10.9*10.2*2cm1个，蜗牛8*6*2cm1个，骆驼9.5*7.4*2cm1个，河马11*7.6*2cm1个，长颈鹿11.2*7.5*2cm1个，麋鹿14.5*10*2cm1个，大象12.7*8*2cm1个，狮子11.3*10.5*2cm1个，鳄鱼23.8*3.8*2cm1个，大树8.6*5.9*2cm1个，大树8.8*5.9*2cm1个，大树8.2*3.9*2cm1个（共计18个，全为榉木材质））共计191片 | 套 | 1 |
| 27 | 幼儿图书 | 一、所有图书质量符合《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版署《图书质量管理规定》；印刷技术标准符合中华人民共和国国标GB9851；书刊印刷质量评价和分级方法依据CYZ－91标准；图书开本及幅面尺寸符合GB/T788－1999标准。详见图书标准及要求；二、图书标准及要求1、图书要求：投标人必须按照本招标文件采购目录中所有要求的招标图书进行投标。每本图书的书名、出版社、定价须与采购目录中公布的相一致。投标人需按招标文件要求提交样书作为项目评审及到货验收依据。2、图书配置：（1）供应商应保证所供图书均为国家正式出版物，并提供相关证明资料；要求投标图书必须适合于学校使用的原装正版图书。（2）所有图书质量必须符合国家相关标准，且必须保证所供图书全部为全新、未经使用过的正版出版物。如发生用无合法版权或使用过的二手书充数，则投标人必须承担因侵犯专利权、版权或其他知识产权而被提起的诉讼和索赔并承担相应的法律责任。（3）送书清单一式两份，内容包括书名、书号、出版社名称、出版时间、码洋、实洋、册数、总价等相关信息。3、图书质量要求：（1）所有图书质量符合《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版署《图书质量管理规定》；印刷技术标准符合中华人民共和国国标GB9851；书刊印刷质量评价和分级方法依据CYZ－91标准；图书开本及幅面尺寸符合GB/T788－1999标准。（2）封面印刷套印准确，字、图、点、线印迹清楚。（3）插图印刷①套印准确、层次分明、轮廓实，电分制版无浮雕印。②网点清晰。③墨色均匀实。（4）正文印刷①压力：压力适度，全书前后轻重一致。②墨色：全书前后一致。③套印：版面端正。④文字：文字、标点清晰。⑤书目无脏污。（5）装订①开本尺寸符合设计要求，套收规格一致，成品切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头。②书背平整，无空背、起泡、明显皱纹，书脊字居中封面齐色，边框要色正。③全书页码折正，书面平服，无皱折（八字折等）④骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝，凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页（6）图书包装用纸要有足够的厚度和韧性，包装应规范，以免运输过程造成破损。（7）所有图书质保期为验收合格后一年。4、质量要求：采购图书质量符合国家强制标准规定，安装及服务质量须达到国家或行业标准要求，并且达到招标人满意。5、图书采购参考目录详见附件，投标人中标后供货必须参照本书目供货，具体采购品种可由采购方挑选，也可由中标供应商在此采购图书目录的基础上，在增加图书目录的品种，然后再由采购方根据实际情况挑选。6、供应能力及图书质量要求：为了保证图书的供货率及图书质量，投标人需在投标文件中提交图书目录书名前标“△”10本图书封面，版权页，正文第3页的彩色复印件，提供每种图书图片的书名、出版社等信息须与目录中公布的相一致，中标后样书备查。 | 本 | 200 |
| 28 | 20KVA电磁 大炉灶 | 电磁单头大锅灶采用抗菌全不锈钢板材制作，台面厚度≥1.2mm。电磁单头大锅灶所用板材与食品接触部分均采用304材质，无重金属污染，食品安全卫生标准符合国家标准标准，检测合格。电磁单头大锅灶柜机芯采用分层次散热结构，具有全中文显示故障代码功能，大显示屏，档位对应功率显示，设备功率380V 20KW。无盲区线盘，128股粗实抗氧化金铜；5A龙头锅；机身采用加厚不锈钢板材；8档磁控火力开关，180℃左右摇摆水龙头，完整不锈钢排水槽；自由调节防滑炉脚。需提供检测报告。尺寸：1100*1150*800mm，炒锅外径≥80CM;炒锅内径≥75CM。 | 台 | 2 |
| 29 | 立式电饼档 | 电饼铛采用≥1.2mm厚的不锈钢板制作，与食品接触锅面均采用304材质，高温环境下无重金属释放，符合国家标准。电饼铛铝制锅面，上下火自动控温，工作温度：120-250度。设有超温保护装置，自动切断电源，双温双控。电源：380v，功率：5kw。电饼铛底部装配防滑调节脚，可上下调节高度。尺寸： 烤盘尺寸520mm,高度28mm | 台 | 1 |
| 30 | 饮水机 | 1.产水量：≥120L/h；总容量:80L；电压：380V；功率：12KW；额定电流或电流范围：13.6A；采用微电脑多电极控制，对水温层及每次加水量实现智能化控制。并能使出水温度恒定在预定高温状态；分层加热：产品进水口设在底部，再通过水流控制程序发出准确指令，在热水上升原理的作用下，原水被分层加热，分层烧开，确保水嘴高度以上的水完全烧开，实现水嘴出来的水都是开水；节能：采用冷柜保温结构，使产品保温节能率达90%以上；高科技程控：智能程序控制，智能化管理，使工作过程全自动，且准确可靠；保温温度可精确控制在≥1℃度范围，供水系统CPU控制，适合高海拨地区专用；卫生耐用：产品整机箱体及内胆采用304不锈钢制造，使用寿命≥10年以上；防潮、防火、防漏电、防干烧、专用维护安全锁五级过滤。提供反渗透商用净化饮水机检测报告、碳棒颗粒活性炭反渗透膜检查报告、PP棉检测报告。水龙头数量≥2个。 | 台 | 3 |
| 31 | 蒸饭车 | 整体不锈钢带骨架一次发泡成型，内外均采用厚度为≥1.2mm的304不锈钢拉丝板，配标准蒸饭格和蒸馒头格（304不锈钢）。蒸汽压力0.02Pa,蒸汽温度100℃，具有压力表及泄压装置、全自动补水装置、排污阀，耐腐蚀脚轮。加热方式：电加热，380V/24KW。 规格：双门24盘，尺寸：≥1400*600*1500mm | 台 | 1 |
| 32 | 厨房消毒柜 | 消毒柜采用抗菌不锈钢制作，整体高密度发泡。消毒柜卫生安全符合《消毒技术规范》，可杀灭幽门螺旋杆菌，杀灭率＞99.99%，检验合格。保证消毒完餐具不会二次污染，确保餐具使用卫生。消毒柜高温热风循环消毒，设有双重超温保护功能，消容量≥600L，消毒时间≥30分钟，电源：220V，功率：≥4.4KW。消毒柜内胆在潮湿、高温等环境下不会出现锈蚀、裂纹等现象。消毒柜设备内胆所用不锈钢板经≥480h中性盐雾试验（GB/T10125-2021）后，检验面需无锈蚀现象，检验合格。规格：双门5层，尺寸：≥580*430*1600mm. | 台 | 3 |
| 33 | 和面机 | 和面机采用厚度≥1.2mm304不锈钢制作，和面机额定电压：220V，额定频率：50Hz，电机功率：≥1.5kW，和面机和面量:≥8kg/次。凡接触食物的零部件，均采用304不锈钢，无重金属污染和面机设备电器部分应符合国家标准，在潮湿环境中设备电机、控制板路不应该发生长霉，导致设备关键电器部位损坏。规格：25kg，尺寸：≥900*600*950mm. | 台 | 1 |
| 34 | 压面机 | 压面机采用厚度≥1.2mm304不锈钢板制作，设备功率：380V/1.5KW，设备电器部分应符合国家标准，在潮湿环境中设备电机、控制板路不应该发生长霉，导致设备关键电器部位损坏。压面机凡接触食物的零部件，均采用304不锈钢，无重金属污染，卫生标准符合国家标准GB4806.9-2016标准。压面机压面厚度：1mm~10mm。压面宽度：≥140mm，生产能力：≥50kg/h。面刀采用可调节多功能刀具，压面机设备采用纯铜电机，增设安全防护栏及紧急安全开关。压面机在高温潮湿环境中，符合国家标准，结构及功能正常。 | 台 | 1 |
| 35 | 留样柜 | 电源220V/50HZ，功率：110W,10A插头，直冷，温度范围：0℃-10℃，外形尺寸≥600mm*500mm*1200mm。自吸式门锁。 | 组 | 1 |
| 36 | 绞切肉机 | 柜式绞切两用，离合分档设计，带轮，电压220/380V，电机功率2.2KW，刀距3.5mm+5mm,外形尺寸≥600mm*480mm*820mm，32型，绞≥250KG/H,切片量≥350KG/H,切丝量≥150KG/H.材质：304不锈钢 | 台 | 1 |
| 37 | 四门冰箱 | 主体≥1200*700*1950mm，容积：≥900L，电压220V，功率：≥0.88kw，304不锈钢箱体设计，柜门配有不锈钢门铰、门锁液压缓冲及磁力密封胶边，冷柜内冷凝100%铜管Φ16mm，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型，温度范围：冷藏：0℃~-10℃，冷冻：-3℃~-22℃可调节，使用环保型R134aR404A冷媒，微电脑数字控温一键启动。具备节能能耗标识。 | 台 | 2 |
| 38 | 米面柜 | 车身选用不锈钢板，厚度≥1.2mm；，配直径100mm万向轮4个（其中两带刹车）。材质：聚氨酯材质。尺寸：≥550*550*600mm | 台 | 2 |
| 39 | 电子秤 | 加厚不锈钢立杆台式秤盘，防水防锈防滑，带记忆累加,除皮等按键功能.最大可称重150kg，LED液晶显示屏，带背光功能，误差精度＜50g. | 台 | 1 |
| 40 | 不锈钢 双层碗 | 采用304不锈钢制作，双层加厚，真空防烫设计，直径≥12cm,高度≥6cm，厚度≥1.0mm砂光。 | 个 | 400 |
| 41 | 不锈钢 小汤勺 | 采用厚度0.8mm304不锈钢制作，勺碗约4CM，把长约12CM，平底，可高温消毒，规格：2号。 | 个 | 400 |
| 42 | 不锈钢加厚 带盖菜盆 | 主体采用厚度≥1.2mm，304不锈钢制作，盆身采用卷边设计，盖子带把手，可加热，尺寸：≥330*270*100mm | 个 | 20 |
| 43 | 不锈钢加厚 带盖菜盆 | 304不锈钢带盖多用盆（规格：36cm，厚度≥1.2mm）。 | 个 | 20 |
| 44 | 更衣柜 | 主体柜身选用冷轧钢板，厚度≥1.0mm；门外板选用冷轧钢板，厚度≥1.0mm；门内板选用冷轧钢板，厚度≥1.0mm；补强撑钢板，厚度≥1.0mm；一柜一锁，防撬锁具，带拉手，三开门≥900*420*1800/mm | 组 | 8 |
| 45 | 炒铲 | 铲头采用304不锈钢制作，宽17CM，厚度1.5mm，把手采用榉木制作，长度1M。 | 个 | 2 |
| 46 | 铁勺 | 勺主体采用304不锈钢制作，厚度≥1.2mm，接口处抛光处理，中空把手，柄长≥40CM,勺头≥12cm. | 个 | 18 |
| 47 | 刀具 | 刀盒采用304不锈钢制作，可配安全锁，分四格，品牌刀具，刀身采用铬钢制作，分菜刀两把,刀身长≥210mm宽100mm，砍刀一把刀身长≥210mm宽130mm，剪刀一把柄长≥100mm刃长100mm。需提供刀类品牌及检验报告。刀盒尺寸:≥24*16*14/CM | 套 | 3 |
| 48 | 漏勺 | 钢丝漏勺碗采用304不锈钢制作，口径32CM，8目，手柄采用柳木制作，长度40CM钢圈加固。 | 把 | 2 |
| 49 | 漏勺 | 钢丝漏勺碗采用304不锈钢制作，口径28CM，手柄采用柳木制作，长度40CM钢圈加固。 | 把 | 2 |
| 50 | 木案 工作台 | 规格：≥1800*宽800*高800mm；1.面板采用不低于70mm厚木面板2.台面下有防潮衬板附加强撑，可调高低式地脚。3.台脚采用Ф38mmX1.0mm不锈钢矩管，配可调性不锈钢子弹脚。 | 张 | 1 |
| 51 | 擀面杖 | 榉木制作，粗≥3.5CM,长度≥60cm. | 根 | 3 |
| 52 | 盛饭桶 | 主体采用304不锈钢制作，外壳厚度≥1.0mm,内胆厚度≥2.0mm，双层保温，全发泡，30L，外直径33CM，外高度40CM，内直径30CM，内高度30CM，实际装水容量≥23L。 | 个 | 6 |
| 53 | 打饭桶 | 主体采用厚度≥2.0mm，304不锈钢制作，带盖加厚储物桶。把手可拆卸，尺寸：≥高度27cm*直径25cm，高度25cm. | 个 | 12 |
| 54 | 全自动 洗衣机 | 1、童锁功能：有 2、加热功能：有 3、转速：1200转/分 4、标准程序耗电量：0.91度 5、自动断电：有 6、洗衣程序：21 7、自动化程度：全自动 8、控制方式：电脑式 9、开门方式：前开式 10、排水方式：上排水 11、显示屏：LED数码显示 12、内桶材质：不锈钢 13、箱体材料：渗锌钢板 14、洗净比：1.03 15、电压/频率：220V/50Hz 16、国家能效等级：1级 | 台 | 1 |
| 55 | 加厚不锈钢 送餐车 | 主体采用304不锈钢制作。钢板厚度，厚度≥1.2mm,防滑双扶手,三层，每层承重≥50Kg。带万向脚轮，其中两轮带刹车，尺寸：≥95cm*60cm*80 | 台 | 3 |
| 56 | 收残食车 | 主体采用不锈钢板，台面为≥1.2mm，不锈钢碗槽及收残台,收残食柜体均为不锈钢板材，带门，台面用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,下板,侧板,层板均为≥1.0mm，不锈钢板材，立柱为≥1.2mm不锈钢管，带可推扶手，带静音胶轮，可搭配塑料残食桶。 | 个 | 3 |
| 57 | 三层货架 | 外形尺寸≥1500*500*1500mm，三层，不锈钢板制作，层板板材≥1.2mm，立柱￠≥38*1.5mm圆管，全不锈钢调节腿，组装式，层板板材≥1.5mm，立柱￠≥38*1.5mm圆管，全不锈钢调节腿。 | 个 | 3 |
| 58 | 双层工作台 | 规格：≥1800*800*800cm；采用厚度1.2mm，304不锈钢板制作，台面厚度≥1.2mm；柜体内可分两层；台面下衬密度板，下配1.2mm厚加强筋；柜门及活动层板为，厚度≥1.2mm，304不锈钢板，所有门带滑轮，柜体拉伸滑道，脚通为38*38x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚4个。 | 个 | 2 |
| 59 | 双层工作台 (无门) | 主体采用加厚304不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm，两层，每层承重≥50KG,脚通采用∮38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚；加强筋采用≥1.2mm的不锈钢板。尺寸：≥1800*800*800mm。 | 台 | 2 |
| 60 | 三眼水池 | 采用304不锈钢材质，水盆均采用，厚度≥1.2mm 厚，立柱采用φ48mm，壁厚≥1.2mm 无缝不锈钢圆管，内部强筋不锈钢制做，配不锈钢可调节脚；水池配不锈钢落水器（带过滤器）；配单冷水龙头，外观焊接端正，抛光处理。尺寸：≥175*70*80CM。 | 台 | 5 |
| 61 | 添加剂柜 | 主体采用不锈钢制作，柜体整体厚度≥0.8mm，内板均为，厚度≥0.8mm，不锈钢材质。配置拉手，带防撬锁具，尺寸：≥400*400*350mm. | 个 | 1 |
| 62 | 幼儿毛巾 口杯消毒柜 | 规格：≥720*290*1100mm；外观：钢化玻璃门，双门，容量：230L以上，带暗锁，内置不锈钢支架，消毒方式：紫外线.可调消毒时间：0min-60min,可调消毒温度，低温消毒（小于60摄氏度）电源电压：220V电源频率：50Hz额定功率：720W. | 个 | 12 |
| 63 | 脚踏垃圾桶 | 规格：120升 新料占比：100%新料 材质：塑料 颜色：绿、蓝、红、灰 | 个 | 20 |
| 64 | 卫生打扫工具 | 小扫把（15把）：（尺寸：≥88cm，材质：芒草/木柄，类型：地面清洁工具） 簸箕（15个）：（材质：铝合金） 铁锹（5把）：（齿：定制，防爆、可折叠，厚度：0.3mm，锹裤外径：5mm，锹头宽：5cm，锹头长：5cm，锹头重：3kg，全长：2m） 大扫把（15把）：（总长度：180cm，把长：75cm，大头宽：70cm，类型：竹扫帚） 拖把（25把）:（规格：6000mm，杆子：铝合金） 拖把桶（15个）:（容量：15L，桶尺寸：36.5x31.5x37.5cm，形状：方形，材质：聚合塑料。 雪铲（12把）:(把柄长：1200mm，铲头宽：28cm，铲头长：56.2cm) | 套 | 1 |
| 65 | 抛雪机 | 工作宽度≥80CM，工作厚度≥15CM，毛刷材质：尼龙，26片组成，毛刷直径：≥34.5CM，毛刷头旋转角度，左右各15度，功率：6.5HP，启动方式：手启动，最大负重：1600LDS/分，最大工作效率：2500平方/小时，油箱容量：3.6L 每箱油工作时间：3.5小时 机器箱容量：0.6L 传动形式：摩擦盘 挡位：5个前进挡2个后退档 轮胎：13*4.1-6 雪地轮胎 燃油种类：柴油 | 台 | 1 |
| 66 | P2全彩LED显示屏 | 1.像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）； 2.点间距：≤2mm 3.像素密度：≥250000点/㎡；模组分辨率：160*80；模组尺寸：320*160mm； 4.光学性能：基色主波长误差为C 级 ΔλD≤5，视角（水平、垂直）：170°±5°； 5.机械性能：平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm，像素中心距相对偏差<3%； 6.最大功耗：≤469W/㎡；平均功耗：≤156.4W/㎡，睡眠模式功率密度≤150W/㎡；能源效率：≥2.4cd/W； 7.光学特性：亮度均匀性≥98.5%，色度均匀性：±0.002Cx，Cy之内，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，亮度鉴别等级：C 级以上，最大对比度：≥8000：1；色温：3000-21000可调； 8.电性能：换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz；彩色信号处理位数16bit； 9.白平衡亮度：≥500cd/㎡； 电源效率：≥90%，对地漏电流：对地漏电流：I（漏）≤3.5mA/m2；人眼视觉舒适度 VICO 指数≤1。 10.工作噪音声压级 处理距离 r=1.0 米，噪音声压级≤5dB。外壳防护等级：IP40。 11.工作环境：在温度： -10℃－40℃，湿度：10% - 90%。 12.具备 DVI 及 HDMI接口，其他视频接口根据用户需求确定 13.拖尾现象：不存在拖尾。摩尔纹：不存在摩尔纹。马赛克、死点：不存在马赛克、死点。色差：相邻色块不应存在色差。无故障时间：≥10000hrs。寿命典型值（hrs）：≥100000hrs。 14.LED显示屏需通过接地电阻测试。 15.LED显示屏必须通过蓝光安全检测： 16.LED显示屏响应时间为纳秒级， 17.LED显示屏需具有图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理；无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫、鬼影跟随现象 18.具有除湿功能 | ㎡ | 3.7 |
| 67 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题。 4.采用 12 个标准HUB75接口 5.支持逐点亮色度校正 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断屏体工作状态， 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度 | 张 | 8 |
| 68 | LED电源 | 1、电源的额定输入电压范围：200～240V； 2、工作温度：-30～+60℃； 3、工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝； 4、最大输入电流：≦2.5A； 5、输出额定电压：5.0V； 6、负载调整率：±2%； 7、输出电压上升时间：<0.5S； 8、绝缘耐压输入对输出：2500Vac/10mA/1Min； | 块 | 12 |
| 69 | 视频处理器 | 1.支持5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 4.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 5.支持≥ 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 6.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 7.支持屏体参数调整 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 10.提供厂家3C认证证书。 11.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 | 台 | 1 |
| 70 | 钢结构、辅助材料（安装） | 1、钢材质，结构间距:≥320mm; 2、结构构成:外框架、龙骨、定位横梁、稳定竖梁; 3、尺寸(长*宽厚)≥6000mm*100mm*50mm; 4、壁厚:1.2mm； 5、重量(1m²)≥13kg； 6、水平平整度≥0.5mm，对角线≥3mm，高度≥3mm； 7、承重(1m²)150kg。 | ㎡ | 4.1 |
| 71 | 筒型网络摄像机 | 1、图像最大分辨率≥2560x1440； 2、信噪比≥55dB； 3、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m； 4、需支持IP66防尘防水； 5、支持DC12V或poe供电； 6、内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口； 7、靶面尺寸为1/2.7英寸。 8.含支架 | 台 | 17 |
| 72 | 交换机 | 1、提供≥4个千兆PoE电口，≥1个千兆网络电口； 2、交换容量 ≥10 Gbps，包转发率 ≥7.44 Mpps； 3、支持IEEE 802.3at/af； 4、支持6 KV防浪涌，支持PoE输出功率管理； 5、千兆网络接入设计，线速转发、无阻塞设计。 | 台 | 5 |
| 73 | 网线 | 品牌六类网线符合CAT-6标准 | 箱 | 1 |
| 74 | 网络硬盘录像机 | 1、产品不少于以下接口：1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个千兆以太网接口、可内置2块SATA接口硬盘； 2、多址设定：可将2个网口设置不同网段的IP地址； 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘； 4、码流分辨率：4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒）； 5、企业技术要求：启用SVC解码，可同时正放或倒放5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像； 6、显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz设置选项； 7、可同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像，或16路H.265、H.264编码、15fps、1280×720格式的视频图像； 8、可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。 接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出； 9、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和声光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 10、可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树。 | 台 | 1 |
| 75 | 硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM； 空气盘， CMR传统磁记录； 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐； 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求； 支持3年免费质保服务； | 块 | 2 |
| 76 | 监控屏 | 显示尺寸：≥43 inch 屏幕可视区域：940.896 (H) mm × 529.254 (V) mm 物理分辨率：≥1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：≥300 cd/㎡ 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 响应时间：6.5 (Typ) ms 刷新率：Max. 75 Hz , Typ. 60 Hz 连续使用时间：7 × 16 H 音视频输入接口：VGA × 1, HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1 音视频输出接口：无 数据传输接口：USB2.0 × 1 (支持U盘播放和程序在线升级) 控制接口：无 电源：178-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max 功耗：≤ 80 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 °C ~ 40 °C 工作湿度：10% ~ 80% RH (无冷凝水) 喇叭：8 Ω 10 W ×2 | 台 | 1 |
| 77 | 客户端电脑 | 1、CPU：≥i5-12400F 2.5GHz)；； 2、内存：≥8GB， 3、固态硬盘：≥1个256G SSD； 4、显示器：≥23.8英寸，分辨率1920x1080； 5、显卡：独立显卡显存容量≥2GB，独立显卡接口≥1个HDMI，≥1个VGA； 6、品牌键鼠、音箱。 | 台 | 1 |
| 78 | 电脑 | 1.处理器：CPU采用国产自主可控芯片，兼容X86指令集，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz； 2.内存：配置内存≥16G BDDR4，支持扩展； 3.硬盘：配置≥512GB SSD硬盘及1T机械硬盘 4.显卡：集成显卡，支持配置独立显卡,显存≥1G,显存位宽≥16； 5.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥1个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；P/S2≥2个；串口≥1个 6.前置面板：USB3.0≥3个（支持在关机状态下对外供电）；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一） 7.支持扩展DVDRW光驱； 8.电源：≤200W； 9.含同品牌键盘鼠标； 10.操作系统：要求正版国产操作系统 11.厂家须通过质量管理体系认证、隐私信息管理体系认证、知识产权管理体系、安全风险管理体系认证、有害物质过程管理体系认证 12.厂家须符合工业和信息化部组织制定的信息技术服务标准，具有ITSS运行维护评估等级三级或以上【电脑管理软件】 1.支持通过微信扫码进行设备绑定，设置当前设备类型与归属用户； 2.支持查看当前设备的硬件信息（包括CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN、MAC地址、内外网IP）。 3.支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速等数据信息，离线的设备也展示最后的数据信息。 4.支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。 5.支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。 6.支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。 7.支持用户在资料夹中把多个文件发送至其他电脑中，发送的文件不限格式。 8.支持用户在统信系统发送的文件能在多种系统的接收端下载与查看； 以上提供第三方检测机构出具的检测报告。 显示器 1.≥21.5英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300cd/m2，屏占比≥91%，支持VGA≥1，HDMI≥1。 2.显示屏幕色域覆盖率≥85%(NTSC CIE1976)。 3.对比度≥4000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms。 4.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项。 5.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·sr-1·cd-1)。 6.具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数。 7.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道。 8.具备信号自动调整功能，在OSD菜单手动调节输入信号类型后，若检测到无信号，显示器可自动切换至切换至有信号的输入通道。 9.硬件具备硬件低蓝光、无频闪，获得TUV硬件低蓝光认证、TUV无频闪认证。 为保证兼容性，显示器与主机保持同一品牌。 | 台 | 10 |
| 79 | 彩色打字复印一体机 | 基本功能：A3双面彩色网络打印/复印/彩色扫描 ；复印打印速度（A4）：最大26页/分钟；控制面板显示屏：≥7英寸彩色液晶触摸屏；纸张尺寸：最大SRA3,最小A5；纸张容量：标准1200张（550张一层纸盒+100张手送纸盒+550张落地纸盒MX-DE25N），最大：6300张（650张+选购550张+2100张纸盒+3000张纸盒）；纸张重量：纸盒60~300克，手送纸盒55~300克；预热时间：20秒；内存：5GB(复印/打印共享)， 320GB硬盘；最大功率：1.84kw；尺寸（长×宽×高）：608×650×834mm；重量：约79kg（不含墨粉）；原稿尺寸：最大A3；首页复印时间：彩色：6.7秒，黑白：4.7秒；连续复印：最多9999份；高生产力：1.3米长纸输出 | 台 | 1 |
| 80 | 打印机 | ‌打印性能‌：最高分辨率为1200x1200dpi，首页打印时间为8.5秒，黑白打印速度为18ppm，最大打印幅面为A4， ‌处理器和接口‌：配备266MHz处理器，接口类型为USB 2.0‌ ‌耗材‌：使用鼓粉一体硒鼓， ‌介质规格‌：支持多种介质类型介质尺寸为A4、A5、A6、B5等，介质重量范围为60-163g/m²，进纸盒容量为150页，出纸盒容量为100页‌电源参数‌：电源电压为115-127V或220-240V， | 台 | 4 |
| 81 | 资料柜 | 1、规格：850*390*1800mm（±5mm） 2、基材：采用≥0.6mm厚冷轧钢板制造，所有冷轧钢板均经酸洗、强磷化、除锈，纯化、冲洗、烘干等处理，防撬结构； 3、静电喷涂：喷涂前，先进行磷洗、干燥处理；然后采用高压喷塑；喷涂效果：喷涂后的塑面完整、光泽鲜亮，厚度均匀,无起泡、龟裂和流痕等现象； 4、焊接效果：焊接缝均匀、平整、光滑；所有焊接处均无虚焊、假焊和漏焊等现象； 5、五金配件：采用五金配件，焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺； 6、产品耐磨、耐腐蚀，牢固。 | 组 | 6 |
| 82 | 多媒体黑板参数 | 一、整机硬件： 1.整机采用三拼接一体化设计，主、副屏处于同一平面，背板使用金属材质，能够屏蔽内部电路器件辐射，长度≥4200mm，高度≥1200mm，外部无可见内部功能模块连接线。 2.主屏书写面板采用全钢化耐磨玻璃材质，钢化玻璃表面硬度≥9H，表面采用纳米材料镀膜环保工艺，防眩光效果优异；支持普通粉笔直接书写，钢化玻璃厚度≤3.2mm，长期书写情况下面板磨损导致的雾度≤1%。 3.整机主屏≥86吋，显示比例需满足16:9；在sRGB模式下高色准△E≤1，支持智能画质调节模式，可根据屏幕内容自动调节画质参数，可自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。(提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告) 4.整机背光系统需支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度；支持自定义图像设置，可对屏幕色温、对比度、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置，在照度100k勒克司环境下仍能正常工作。 5.整机主屏支持感应并自动调节屏幕亮度，全通道支持纸质护眼模式；采用硬件级低蓝光，蓝光占比＜50%，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足RG0级别，视觉舒适度达到A级或以上标准，提供权威机构出具的相关证明材料。 6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 7.整机采用红外触控，支持在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式，书写触控延迟≤25ms，触摸响应时间≤4ms。 8.整机支持Windows系统及Android系统中各≥40点触控。 9.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；支持手笔分离功能，通过提笔书写唤醒批注功能后，使用笔实现正常书写，使用手指实现操作应用，支持点击操作。(提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告) 10.整机具备至少6个前置物理按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+、音量-、护眼、录屏操作，具备三合一电源按键：同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 11.整机支持至少5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）或快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。(提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告) 12.整机前置互动接口，双系统共享USB Type A接口≥2个，USB Type C接口≥1个，支持通过该Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；侧置接口需具备≥2路HDMI、≥1路USB接口，≥1路音频输出，≥1路RS232，≥1路触控USB输出。 13.整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥150°且水平视场角≥120°，支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术。(提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告) 14.整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸，支持识别所有学生，显示标记并随机抽选，同时显示标记不少于60人。 15.整机摄像头支持拍照、随机抽选、人数统计等功能，可同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制），摄像头运行时有指示灯提示，支持根据环境调节合适的显示图像效果。 16.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度0~180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 17.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，额定总功率≥60W，全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 18.整机内置双WiFi 6无线网卡（不接受外接），全通道（PC、安卓）可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射功能，工作距离≥12m。(提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告) 19.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式）。 20.整机内置传屏接收模块，当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能。 21.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。(提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告) 22.整机需支持Windows和Android双系统，嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。(提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告) 23.整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。(提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告) 24.OPS模块搭载Intel 12代或以上i5 CPU，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB，采用插拔方式插入整机，可实现无单独接线的插拔，模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率大于10Gbps。 25.模块具备独立非外扩展接口：需满足≥3个USB 3.0，≥1个HDMI，≥1个1000M RJ45，需具备标准PC防盗锁孔，确保模块安全防盗。 26.整机支持通过人脸识别进行登录账号，内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。(提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告) 27.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 28.整机设备教学桌面支持U盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表；当接入其他输入源时，可在教学桌面点击信号源进行输入源切换。 29.为了提升教师操作的便捷性，整机设备教学桌面支持教学常用的教学软件、文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口。并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要；教学桌面支持进行应用卸载。 二、教学白板软件： 1.支持为教师提供不小于500G的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传的格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf；图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif；音视频：mp3、wav、wma、ogg、aac、mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、flv、mov、svg、swf。 2.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、网络画板、字母卡片、英汉词典、英文听写等至少22种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。(以下学科工具均须提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件) （1）语文学科工具： ①古诗词：提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找 ②汉字：具备汉字生字卡不少于20000个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于7个。 ③拼音：支持在四线三格中自由输入拼音。 （2）数学学科工具： ①数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。支持LaTeX公式输入。 ②数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 ③平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 （3）英语工具： ①AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持以整表和单个音标卡片插入。支持将字母、单词、句子智能转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 ②AI智能纠错，软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 3.具备AI智能备课功能，可以在备课场景中搜索课件库课件资源，具有不少于16万份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。(提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件) 4.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于80个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于160000份的交互动课件；支持按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。 5.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 6.软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写；直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单；课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 7.支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。(提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件) 8.软件需支持云教案功能：(以下云教案功能均须提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件) （1）云教案内容需支持自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享；接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间，支持导出为PDF格式。 （2）支持将Word文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素；支持插入表格、图片、音视频、文档附件。 （3）提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个，支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 （4）云教案与云课件需支持一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 （5）云教案内需支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案，插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互，可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。 （6）云教案需支持授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入，授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。 （7）云教案需支持一键插入思维导图，直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式；教案授课模式下，课件页、思维导图、插入的PDF、Word等文件均支持全屏预览板书。 9.支持教研备课组功能，在电脑端进入备课组空间实现组内备课资源共享，集体备课共研。支持筛选学科或者搜索老师名称快速添加备课组成员进入备课组。支持选择教材和对应的章节目录，添加课件/教案/教学微课/多媒体文件/集体备课项目到组内一起研讨打磨，支持同步到校本资源库共同沉淀课程资源。支持通过选择教材及教材章节目录找到对应的课程教学资料和集备项目，支持筛选老师查看其添加的备课资源。点击可以预览资源内容，并获取到云课件中应用。 10.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 11.以上参数均须提供国家认可的具备检测资质的检测机构出具有效的检测报告复印件。 五、其他要求： 1.硬件设备提供三年的原厂质保，为保证教学稳定性与兼容性，教学白板软件须与硬件设备为同一品牌。 为保证投标软件拥有自主产权，投标时软件产品须提供软件著作权登记证书复印件；为保证软、硬件功能真实可用，须提供国家认可的具备检测资质的检测机构出具有效的检测报告复印件。 | 套 | 2 |
| 83 | 触控一体机（含ops和移动支架） | 一、整机硬件： 1.整机一体化全金属外壳设计，表面无尖锐边缘或凸起；背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；为保证一体性，整机包括模块无外伸天线。 2.整机屏幕≥86英寸，显示比例需满足16:9，屏幕图像分辨率≥3840×2160；主屏书写面板采用全钢化防眩光耐磨玻璃材质，防划防撞耐磨，具备防眩光功能；面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，钢化玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 3.整机背光系统需支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，触摸屏在照度100k lx（勒克司）环境下仍能正常工作；灰度等级≥256级，色域覆盖率（NTSC）≥85%。 4.整机采用红外触控，全通道（PC、安卓）各支持20点或以上触控，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms；长期书写情况下面板磨损导致的雾度≤2%；外置电脑多种操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 5.整机采用硬件级低蓝光，视网膜蓝光危害满足RG0级别，全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整，支持通过前置物理按键一键启用经典护眼模式；通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级或以上标准，提供权威机构出具的相关证明材料。 6.整机前置输入接口需具备≥2路USB接口、≥1路Type-C，且前置USB接口需具备防撞挡板设计；侧置输入接口需具备≥1路HDMI，≥1路RS232，≥1路USB。 7.整机内置4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 8.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，额定总功率≥60W；100%音量下，满足1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 9.整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，视场角≥120°，支持输出4K分辨率的视频。 10.整机摄像头支持拍照、随机抽选、人数统计等功能，可同时显示标记不少于60人；摄像头运行时有指示灯提示，支持根据环境调节合适的显示图像效果。 11.整机需支持Windows和Android双系统，嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 12.整机内置双WiFi 6无线网卡，不接受外接形式，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。13.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。14.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取教师个人云端教学课件列表，并支持进入全部课件列表。 15.整机设备教学桌面支持教学常用的教学软件、文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口。并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要；教学桌面支持进行应用卸载。 16.整机具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启教学白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 17.整机全通道侧边栏支持批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器等常见教学小工具。 18.整机关机状态下，支持通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 19.整机在Windows通道下支持文件传输应用，支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。二、OPS模块： 1.OPS模块采用按压式卡扣方式设计，抽拉（插拔）方式插入整机，可实现无单独接线的插拔，针脚数≤80pin，模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 2.OPS模块搭载Intel 12代或以上i5 CPU，主频144HZ,内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 3.模块具备独立非外扩展接口：需满足≥3个USB 3.0，≥3个USB 2.0，≥1个HDMI，≥1个1000M RJ45。 三、教学白板软件： 1.支持为教师提供不小于500G的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传的格式有：文档、图片、音视频 2.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、网络画板、字母卡片、英汉词典、英文听写等至少22种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。 （1）语文学科工具： ①古诗词：提供古诗词及教学资源②汉字：具备汉字生字卡不少于20000个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于7个。 ③拼音：支持在四线三格中自由输入拼音。 （2）数学学科工具： ①数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。支持LaTeX公式输入。 ②数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 ③平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 （3）英语工具： ①AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持以整表和单个音标卡片插入。支持将字母、单词、句子智能转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 ②AI智能纠错，软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 3.具备AI智能备课功能，可以在备课场景中搜索课件库课件资源，具有不少于16万份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。4.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于80个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于160000份的交互动课件；支持按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。 5.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 6.软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写；直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单；课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 7.支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。8.软件需支持云教案功能：1）云教案内容需支持自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享；接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间，支持导出为PDF格式。 （2）支持将Word文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素；支持插入表格、图片、音视频、文档附件。 （3）提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个，支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 （4）云教案与云课件需支持一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 （5）云教案内需支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案，插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互，可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。 （6）云教案需支持授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入，授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。 （7）云教案需支持一键插入思维导图，直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式；教案授课模式下，课件页、思维导图、插入的PDF、Word等文件均支持全屏预览板书。 9.支持教研备课组功能，在电脑端进入备课组空间实现组内备课资源共享，集体备课共研。支持筛选学科或者搜索老师名称快速添加备课组成员进入备课组。支持选择教材和对应的章节目录，添加课件/教案/教学微课/多媒体文件/集体备课项目到组内一起研讨打磨，支持同步到校本资源库共同沉淀课程资源。支持通过选择教材及教材章节目录找到对应的课程教学资料和集备项目，支持筛选老师查看其添加的备课资源。点击可以预览资源内容，并获取到云课件中应用。 10.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。四、其他要求： 1.硬件设备提供三年的原厂质保，教学白板软件须与硬件设备为同一品牌。 | 台 | 14 |
| 84 | 紧急报警柱 | 经济型紧急报警柱（带支架）； 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲； 支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控； 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 支持红外补光，支持语音对讲、广播； 支持双网口，内置8口交换机； IP等级：IP65 | 台 | 1 |
| 85 | 智能球型摄像机 | 1、内置GPU芯片，光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 2、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 3、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体； 4、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 5、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 6、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 8、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 9、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 10、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 11、应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 12、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 13、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 14、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式15、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定 | 台 | 1 |
| 86 | 智能球型摄像机 | 1、主码流：2560x1440、25fps；子码流：704x576、25fps；第三码流1920x1080、25fps； 2、设备支持≥23倍光学变倍、≥16倍数字变倍； 3、设备靶面尺寸为1/2.8英寸； 4、最低照度：补光灯关闭情况下：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 5、支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°； 6、设备可设置300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径，每条可添加32个预置位。具有预置位视频冻结功能； 7具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline； 8、设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警； 9、夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓； 10、设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦； 11、设备内置≥8颗补光灯和防雨帽檐、≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口、≥1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电. | 台 | 2 |
| 87 | 交换机 | 1、提供≥4个千兆PoE电口，≥1个千兆网络电口； 2、交换容量 ≥10 Gbps，包转发率 ≥7.44 Mpps； 3、支持IEEE 802.3at/af； 4、支持6 KV防浪涌，支持PoE输出功率管理； 5、千兆网络接入设计，线速转发、无阻塞设计。 | 台 | 4 |
| 88 | 网线 | 品牌六类网线符合CAT-6标准. | 箱 | 1 |
| 89 | 硬盘 | 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM； AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验； 空气盘， CMR传统磁记录； 传输速率265 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐； 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求； 支持5年免费质保服务； | 块 | 1 |
| 90 | 会议室音响 | 1.采用洒点喷漆。 2.结构特性：梯形箱体，正面工字透声网孔。 3.二分频设计，钢网内衬3mm聚乙烯透气棉。 4.频率响应：70Hz-17KHz（±3dB） 5.灵敏度：≥89dB/W（1m） 6.最大声压级：≥94dB 7.阻抗：8Ω 8.额定功率：≥200W 9.峰值功率：≥800W 10.扩散角度：-6dB90°（H）*70°（V） 11.分频点：12dB/1900Hz 12.系统类型：单10寸二路二单元全频 13.高音单元：34芯钛高音*1 14.低音单元：10寸低音*1 15.吊挂硬件：20*M8吊点、底托 | 套 | 4 |
| 91 | 功放2x400w | 1.额定输出功率：8Ω立体声300W*2 2.额定输出功率：4Ω立体声450W*2 3.谐波失真（1kHz，8Ω）：<0.01% 4.频率响应：20Hz-20kHz：+/-1dB 5.设备支持通过≥6档拨码组合调节灵敏度，0.775V、1.0V、1.2V、1.4V四种灵敏度可调。 6.信噪比：≥100dB（A计权） 7.阻尼系数：（≥300@8Ω） 8.转换速率：25V/US 9.输入阻抗：平衡20K非平衡10K 10.通道隔离度：60dB@8Ω1Khz 11.LED指示灯：电源/信号/失真/削波 12.散热系统：双变速风扇，从前到后排风 13.保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 | 台 | 1 |
| 92 | 反馈抑制器 | 1.全数字处理信号无须调试，自动适应声学环境，无需过多设置。 2.有效距离可达≥70CM以上。 3.自带12dB环境降噪，系统具有极低的底噪 4.可一键打开或者关闭反馈功能，关闭反馈时需要长按5秒，直到按键上面反馈指示灯闪烁，打开时请按一下，可有效保护现场设备。 5.面板具有≥7个高亮LED指示电平状态 6.输入接口：不平衡TRS输入，阻抗：1KΩ，不平衡RCA输入阻抗：10KΩ，平衡卡侬输入阻抗：1KΩ 7.输出接口：不平衡TRS输出阻抗：1KΩ，不平衡RCA输出阻抗：1KΩ，平衡卡侬输出阻抗：1KΩ 8.额定电压：220V±10%50Hz 9.频率响应：100Hz~16KHz 10.失真：＜1%@1KHz 11.信噪比：＞90dB | 台 | 1 |
| 93 | 1托8专业会议话筒 | 1.使用UHF520-930MHz频段。 2.全自动红外线对频，发射机与接收机自动同步收发。 3.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道。 4.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号。 5.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 6.系统配置：1台主机+8个座式话筒。 | 套 | 1 |
| 94 | 调音台 | 1.麦克风输入：≥6路（10个卡侬接口） 2.线路输入：≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入：≥2组 4.CD/Tape输入：≥1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.每路单声道输入通道设有3段EQ（立体声两段），内置7段立体声均衡器，设有峰值指示灯。 6.≥2组立体声主输出、≥2路辅助输出、≥2路编组输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 7.内置≥24位DSP效果器。 8.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录 9.效果器：≥24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型） 10.幻象电源：+48V带开关 11.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB | 台 | 1 |
| 95 | 电源时序器 | 1.面板颜色：铝银白/铝黑色 2.通道数量：≥8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A277VAC 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受≥13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置变压器，适用电压AC220V50-60HZ 7.主电缆线规格：≥3*4平方电缆，总长度≥1米 8.开启类型：按键式轻触开关 9.≥2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态 10.配置RS232串口，支持外部中央控制设备 11.时间间隔可调（0-999秒） 12.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置 13.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 14.支持面板独立控制各通道 15.欠压，过压检测报警关闭 16.支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作 17.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置。 18.≥9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 19.配备外接启动开关接口 | 台 | 1 |
| 96 | 数字音频处理器 | 1.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）； 2.总线式AEC，尾长时间：≥512ms，收敛率：60dB/S， 回声消除幅度：60dB； 3.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； 4.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 5.≥8段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择：Parametric，LoWshelf，Highshelf，LoWpass，Highpass； 6.提供终端用户订制操作界面，支持≥30台设备同一个界面管理； 7.配置双向RS232控制接口； 8.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 9.≥4路平衡/非平衡信号输入，≥4路平衡/非平衡信号输出； | 台 | 1 |
| 97 | 音箱线 | 500芯无氧铜透明线 | 卷 | 2 |
| 98 | 机柜 | 12U简易机柜 | 个 | 1 |
| 99 | 户外演出音响 | 1.频率响应：50Hz-18KHz（±3dB）1Watt@1m 2.灵敏度：≥107dB/W（lm） 3.最大声压级：≥126dBMAX 4.阻抗：4Ω 5.额定功率：≥800W 6.峰值功率：≥3000W 7.峰扩散角度：-6dB 8.分频点：12dB，1600Hz 9.系统类型：双15寸二路三单元全频 10.高音单元：75芯钛高音*1 11.低音单元：15寸低音*2 12.材质：高强度密度板 | 只 | 2 |
| 100 | 功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声1000W*2 2.额定输出功率：4Ω立体声1600W*2 3.额定桥接输出功率：8Ω桥接3000W 4.谐波失真（1kHz，8Ω）：<0.01% 5.频率响应：20Hz-20kHz：+/-1dB 6.≥6档拨码组合调节灵敏度，0.775V、1.0V、1.2V、1.4V四种灵敏度可调。 7.信噪比：≥100dB（A计权） 8.阻尼系数：（≥300@8Ω） 9.转换速率：25V/US 10.输入阻抗：平衡20K非平衡10K 11.通道隔离度：60dB@8Ω1Khz 12.LED指示灯：电源/信号/失真/削波 13.散热系统：双变速风扇，从前到后排风 14.保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 | 台 | 1 |
| 101 | 返听扬声器 | 1.频率响应：80Hz-19KHz(±3dB)1watt@1m 2.灵敏度：95dB/W(lm) 3.最大声压级：112dB 4.阻抗：8Ω 5.额定功率：250W 6.系统推荐功率：400W 7.峰值功率：700W 8.扩散角度：-6dB90°（H）x90°（V） 9.分频点：12dB/Octave1.6KHz 10.系统类型：单10寸二路二单元全频同轴 11.高音单元：高频：1.44″单元 12.低音单元：低频：10″单元 13.吊挂硬件：20*M8吊点 14.材质：高强度桦木夹板 15.表面处理：高强度灰色点漆 16.颜色：灰色箱体+金属边框+黑色防水声学网布 17.箱体尺寸：350H*420W*350D（单位：mm） 18.净重：12kg/只 | 台 | 2 |
| 102 | 功率放大器 | 1.额定输出功率：8Ω立体声400W*2 2.额定输出功率：4Ω立体声700W*2 3.额定桥接输出功率：8Ω桥接1250W 4.谐波失真（1kHz，8Ω）：<0.01% 5.频率响应：20Hz-20kHz：+/-1dB 6.≥6档拨码组合调节灵敏度，0.775V、1.0V、1.2V、1.4V四种灵敏度可调。 7.信噪比：≥100dB（A计权） 8.阻尼系数：（≥300@8Ω） 9.转换速率：25V/US 10.输入阻抗：平衡20K非平衡10K 11.通道隔离度：60dB@8Ω1Khz 12.LED指示灯：电源/信号/失真/削波 13.散热系统：双变速风扇，从前到后排风 14.保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 | 台 | 1 |
| 103 | 演出调音台 | 1.麦克风输入：≥6路（10个卡侬接口） 2.线路输入：≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入：≥2组 4.CD/Tape输入：≥1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.每路单声道输入通道设有3段EQ（立体声两段），内置7段立体声均衡器，设有峰值指示灯。 6.≥2组立体声主输出、≥2路辅助输出、≥2路编组输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 7.内置≥24位DSP效果器。 8.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录 9.效果器：≥24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型） 10.幻象电源：+48V带开关 11.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB | 台 | 1 |
| 104 | 无线话筒 | 1.U段一拖二真分集调频无线麦克风数字导频，自动搜频功能 2.载波频率：640-690MHz. 3.通道：200频点 4.配置：2只金属手持话筒+1台接收机 5.射频载波范围：640-690MHz 6.震荡方式：PLL锁相环合成 7.调制方式：FM,导频：30K 8.动态范围：>90DB 9.系统失真/THD 10.总谐波失真：<0.5% 11.输出接口：(XLR*2)/(114-INCHCONMECTOR*1) 12.音频输出水平：(XLR：+50DBV)/(1/4-INCHCONMECTOR：+50DBV) 13.频响范围：610~670MHz 14.信号比：>103dB(1KHZ-A) 15.射频灵敏度：-102dB(12dBS/NAD) 16.镜像抑制：>80DB 17.现实方式：LCD | 套 | 1 |
| 105 | 数字音频处理器 | 1.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）； 2.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S， 回声消除幅度：60dB； 3.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； 4.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 5.≥8段英式参量均衡，≥5种滤波器选择：Parametric，LoWshelf，Highshelf，LoWpass，Highpass； 6.终端用户操作界面，≥30台设备同一个界面管理； 7.配置双向RS232控制接口； 8.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 9.≥8路平衡/非平衡信号输入，≥8路平衡/非平衡信号输出； 台 1 | 台 | 1 |
| 106 | 电源时序器 | 1.面板颜色：铝银白/铝黑色 2.通道数量：≥8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A277VAC 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受≥13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置变压器，适用电压AC220V50-60HZ 7.主电缆线规格：≥3*4平方电缆，总长度≥1米 8.开启类型：按键式轻触开关 9.≥2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态 10.配置RS232串口，支持外部中央控制设备 11.时间间隔可调（0-999秒） 12.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置 13.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 14.支持面板独立控制各通道 15.欠压，过压检测报警关闭 16.支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作 17.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 18.≥9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 19.配备外接启动开关接口 | 台 | 1 |
| 107 | 天线信号分配器 | 1.≥32级可调的射频信号电平，用于优化使用不同线缆的接收效率 2.链接输出可链接4~8台无线接收机组成大型系统 3.支持RF电平过载LED显示，及时监察射频信号的质量 4.高清LCD显示机器码记录功能 5.面板锁键功能防止演出失误操作 技术参数： 1.频率：U段450-1000MHZ 2.输入/输出阻抗：50欧姆通道：2*8(16路) 3.输出显示方式：高清LCD显示屏 4.接口：B型母座 5.增益(32级可调)：-24dB至+6dB 步进ldB 6.3阶互调截取点：+38dBm(典型) 7.增益平坦度：+-ldB 8.电源输出：DC8*1A 9.输入电源：AC100-260VAC/T2A47-63赫弦 | 台 | 1 |
| 108 | 天线信号接收器 | 1.频率:U段 460-970MHz 2.接口:B型母座 3.输出阻抗:50欧姆(SWR<=1:1.5) 4.增益(最大):3dB(典型) 5.辐射最强角度:0-180 6.增益平坦度:+ldB | 台 | 1 |
| 109 | 音频噪声隔离器 | 1.有效地解决因音频系统地线回路而导致音频信号严重失真及低频50/60Hz交流“嗡嗡”声和高频“嗞嗞”音等干扰现象。 2.输入采用复合型COMBO接口，可适用多种信号输入接口；输出采用高品质平衡式XLR接口； 3.具备较高的抗共模干扰抑制能力； 4.设备无软件、无需供电，支持即插即用及信号热插拨功能； 5.隔离滤波后音频传输信号距离≥600米； 6.具备信号-20dBPAD衰减功能开关进行设置； 7.设备外观人性化设计，体型小巧高端； 8.内置抗静电保护，瞬态、浪涌抑制电路 9.全天侯工作，性能稳定可靠 技术参数： 1.输入通道及插座：2路COMBO复合型接口 2.输出通道及插座：2路XLR卡侬公座 3.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p 4.阻抗：600Ω 5.共模抑制：>68dB@1KHz 6.多通道隔离静噪特性：设备插损<0.5dB回损>18dB 7.供电方式：无需供电 8.通道分离度：>62dB 9.工作温度：-10℃～85℃ 10.频率响应：20Hz～20KH（±0.2dB1KHz） 11.噪声隔离：一键噪声隔离 | 台 | 1 |
| 110 | 机柜 | 24U机柜 | 台 | 1 |
| 111 | 移动式小音响 | 1.单元：低音LF10〞*1、高音HF34〞*1 2.频响范围：90Hz-15kHz 3.平均功率：200W 4.峰值功率：600W 5.覆盖角度：100°*30° 6.阻抗：8Ω 7.最大声压SPL：100dB 8.插头：2*NL4 9.灵敏度：90dB | 台 | 12 |
| 112 | 线材及安装 | 线材无氧铜国标线材 | 批 | 1 |
| 113 | IP网络广播系统主机 | 1.外观尺寸：19″，7U，≥484*311*351mm（宽*高*深） 2.尺寸：17.3″高亮度LCD液晶屏（带五线电阻触摸屏），屏幕颜色：TFT16位真彩色 3.显示器分辨率：1920*1080，亮度：300cd/m²，屏幕比例：16：9，显示面积：382*215mm 4.安装方式：支持机架式安装，桌面式放置 5.面板：8mm高级拉丝硬质阳极氧化铝合金面板 6.箱体结构：耐指纹喷涂电解锌钢板 7.键盘鼠标：机箱底部抽拉式键盘（88键）和触摸板鼠标 8.前置按钮：1*电源开关，1*音量调节，1*MIC，2*USB 9.光驱：带超薄高读取性能光驱，带刻录功能 10.处理器：不低于I53210M双核2.5GHz 11.主板：低功耗工业主板 12.内存：4GDDR3 13.硬盘：≥256G固态 14.串口不少于6*COM口 15.USB接口不少于前置2个USB3.0，后置4个USB2.0 16.音频接口不少于2*3.5音频口，4线路输入*4线路输出 17.网口：1*千兆网口 18.其它接口不少于1*键盘口，1*鼠标口，1*VGA口，1*HDMI口 | 台 | 1 |
| 114 | IP广播设备音频传输管理系统V2.0 | 1.采用BS架构，网络化设计，支持广域网和局域网； 2.支持多套定时广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； 3.支持全区、分区、单点实时广播音频文件编辑与发布功能； 4.支持全区、分区、单点实时发布文字信息功能，文字发布次数可设置； 5.自带媒体库，支持远程呼叫站点播主机媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； 6.支持登录时间、IP地址、退出时间、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； 7.支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、在线状态，可随时监测和查询各终端即时工作状态，终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现； 8.支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 9.支持音源优先级别设置功能，支持对多种信源的下发优先级进行设置； 10.支持主机定时关机功能； 11.支持导出设备在线、离线 、全部状态等功能； 12.具有网络远程重启设备功能； 13.支持消防报警联动功能，在主机上设定报警模式，可进行联动报警； 14.支持回传下载终端设备广播内容实时监测终端设备广播信息功能； 15.支持远程电话、短信应急广播，电话或短信信源通过下发至终端； 16.支持地图功能，能使用图标编辑、定位设备安装的地址，地图上通过图标显示设备在线、离线等功能； 17.具有平面图上传功能，并能在平面图上进行设备点位关联或定位； 18.具有默认音量与临时音量设置功能； 19.具有云功放本地开关功能； 20.具有网络远程格式化TF卡功能； 21.具有设备任务紧急停止功能； 22.具有网络远程设备升级功能； 23.所有软件模块集成于同一界面管理，方便使用； 24.支持多路并发，可同时对不同终端播放不同音源； 25.支持Android操作系统手机APP管理和操作，简单方便； | 套 | 1 |
| 115 | 钟声麦克风 | 1.换能方式：电容式 2.指向性：心型 3.频率响应：40Hz-16kHz 4.输出阻坑：200Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB | 个 | 1 |
| 116 | 四合一音源 | 1.逐行扫描和隔行扫描输出； 2.托盘式机芯、超强抗震 3.兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM 4.支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式，随机/单曲循环/全曲循环； 5.带高对比度128X64中文点阵屏可现实播放歌曲名称； 6.内置高品质蓝牙解码芯片，音质完美，传输距离远，连接速度快； 7.内置高灵敏度收音解码芯片，收台清晰，抗干扰强，频段宽； 8.最大支持4个文件夹快捷播放； 9.音频输出支持2组DVD立体声输出、1组MP3辅出、1组同轴输出、2组混合输出； 10.支持视频输出； | 台 | 1 |
| 117 | 云广播音频采集器 | 1.机架式设计，旋钮操作 2.采用Linux系统 3.采用DSP软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 4.具有输入音量调节和高低音调节功能； 5.具有按键选区操作功能，最多可分10个区； 6.支持3路本地线路输入，2路MIC话筒输入，支持混音功能； 7.具有2路辅助音频输出； 8.支持平台对本机远程升级功能； 9.支持DHCP，兼容路由器、交换机、Internet、组播、单播等任意网络结构； 11.输入电源：AC 220V±10%； 12.待机功耗：≤3W 13.音频输入：5路 14.音频输入接口：3路RCA接口，2路6.35MIC接口 15.音频输出接口：2路RCA接口 16.网络通讯协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； | 台 | 1 |
| 118 | 双向对讲话筒 | 1.全金属底座材质，采用国产化集成芯片及Linux系统； 2.具有7英寸真彩色显示屏，显示屏分辨率≥800*480； 3.配置1个高品质麦克风 4.内置高保真3W/8Ω全频监听喇叭，对其它网络终端实现监听功能； 5.CPU采用ARM Cortex A7@900MHz，集成多媒体加速引擎-NEON和硬件Java加速； 6.支持软件编解码，支持G.711、G.726、ADPCM，支持音频3A(AEC/ANR/AGC)； 7.标配1个10/100M，RJ45网络通讯接口，支持局域网与广域网布署； 8.采样率后台可以调整，局域网内可自由选择使用最高采样率提升最佳音质 9.具有登录界面密码管理，可选择密码与免密码两种登录方式，实现人性化管理； 10.后台硬件资源监测，可显示CPU、内存占用比率，持续运行时间显示； 11.与双向对讲话筒、求助终端等产品实现双向对讲功能； 12.面板具有一个紧急全区广播按键，在屏摸失效时可一键启动全区广播功能； 13.具有通过触摸显示屏实现对各终端进行单点、分区、全区进行人工广播功能； 14.寻呼广播时可选择话筒与外接线路，通过图标切换； 15.设备有单向点播功能，可通过获取主机内曲目库对任意终端自由点播节目； 16.具有1路U盘接口，可将U盘内曲目列表对任意终端实现自由播放功能； 17.多种播放循环模式选择； 18.多功能操作方式； 19.可在本机界面上操作设置IP地址，IP地址可以手动修改IP/ID及支持DHCP自动获取IP地址功能； 20.设置界面具有1个更新图标，点击图标可更新终端列表，并且具有“是否更新设备列表”对话框21.设置界面具有1个恢复出厂设置图标，点击图标可初始货，并且具有“是否恢复出厂设置”对话框； 22.支持局域网及广域网单机及批量远程升级，便于有效快速为客户服务； 23.高可靠性设计，支持主主机IP地址、备用主机IP地址写入，无俱设备离线风险； 24.具有2组凤凰端子插座，用于扩展功能使用25.具有1路线路辅助音频输出接口，音频输出可接入合并功放或有源音箱； | 台 | 1 |
| 119 | 终端音箱 | 1.一体化网络音箱，采用Linux系统； 2.采用DSP软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 3.内置高保真4.5寸低音与1.5寸高音单元； 4.内置D类2*20W功放电路，音质细腻，功率强劲； 5.具有1路音频功率输出，外接1只20W定阻8欧音箱； 6.具有1路本地3.5MM音频信号输入接口，与IP网络解码混合输出； 7.接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量； 8.支持状态回传，可将本机播放、工作状态回传至平台； 9.支持平台对本机远程升级功能； 10.支持平台对本机分区、分组广播功能； 11.设备电源采用开关电源设计，AC100~240V电压都能正常工作； 12.支持DHCP，兼容路由器、交换机、Internet、组播、单播等任意网络结构； 13.支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 14.音频格式：MP3/WAV； | 台 | 1 |
| 120 | 多功能电源时序器 | 1.面板颜色：铝银白/铝黑色 2.通道数量：≥8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A277VAC 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受≥13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置变压器，适用电压AC220V50-60HZ 7.主电缆线规格：≥3*4平方电缆，总长度≥1米 8.开启类型：按键式轻触开关 9.2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态 10.配置RS232串口，支持外部中央控制设备 11.时间间隔可调（0-999秒） 12.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置 13.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 14.支持面板独立控制各通道 15.欠压，过压检测报警关闭 16.支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作 17.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；（提供满足参数的第三方权威机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS认可检测标志的检验报告相关证明材料） 18.9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 19.配备外接启动开关接口 | 台 | 1 |
| 121 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 台 | 1 |
| 122 | 云广播功放 | 1.1U面板，机柜式安装； 2.采用国产化集成芯片及Linux系统，具有优良的稳定性、安全性、可移植性、灵活性，非单片机方案可比拟； 3.CPU采用ARM Cortex A7@900MHz，集成多媒体加速引擎-NEON和硬件Java加速； 4.音频编解码：支持软件编解码，支持G.711、G.726、ADPCM，支持音频3A(AEC/ANR/AGC)； 5.标配1个10/100M RJ45网络通讯接口，支持局域网与广域网布署； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，实现实时/定时播放音乐，网络延时小于20ms； 7.采样率后台可以调整，局域网内可自由选择使用最高采样率提升最佳音质（支持WAV 8K/16K/44.1K，ACC 16K/44.1K/48K可选）； 8.后台硬件资源监测，可显示CPU、内存占用比率，持续运行时间显示； 9.本设备可支持局域网及广域网单机及批量远程升级，便于有效快速为客户服务； 10.音量电位器采用全密封式防尘工艺，永久防尘，调节无杂音； 11.采用宽电压PFC电路，AC100V-240V供电都可正常使用，无俱电压波动影响； 12.采用高效率D类数字放大器，具有完善的过载、过压、高温、直流等保护电路； 13.额定输出功率为：80W，输出方式为4-16欧定阻输出、70V、100V定压输出； 14.1路本地话筒输入，具有独立音量调节； 15.1路本地线路输入，具有独立音量调节； 16.1路EMC紧急音频输入，用于优先强插，与网络信号同级； 17.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器； 18.1路网络音量本地调节功能； | 台 | 1 |
| 123 | 室内壁挂音箱 | 1.功率：≥10W； 2.定压输入：70V-100V； 3.频响：150Hz-15KHz； 4.灵敏度：92±3dB； 5.安装形式：壁挂式； 6.装饰材料：ABS； | 台 | 3 |
| 124 | 云广播机架式解码器 | 1.1U，机柜式安装； 2.采用Linux系统，性能稳定，运行快捷； 3.采用DSP软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 4.接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量； 5.支持平台对本机远程升级功能； 6.支持平台对本机分区、分组广播功能； 7.自带2路智能电源管理，总输出功率可达1000W； 8.具有2路音频输出接口，最多可连接4台功放使用； 9.模拟音频内部运放处理电路，可直接驱动纯后级功放工作； 10.支持DHCP，兼容路由器、交换机、Internet、组播、单播等任意网络结构； 11.内置网络隔离防雷处理电路； 12.网络接口：标准RJ45输入； 13.支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 14.音频格式：MP3/WAV； | 台 | 1 |
| 125 | 调音台 | 1.麦克风输入：≥6路 2.线路输入：≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入：≥2组 4.CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.每路单声道输入通道设有3段EQ（立体声两段），内置7段立体声均衡器，设有峰值指示灯。 6.≥2组立体声主输出、≥2路辅助输出、≥2路编组输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 7.内置≥24位DSP效果器。 8.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录 9.效果器：≥24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型） 10.幻象电源：+48V带开关 11.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB | 台 | 1 |
| 126 | 纯后级功率放大器 | 1.100V、70V定压输出和4Ω-16Ω定阻输出 2.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 3.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 4.具备饱和失真及LED警示 5.具备信号电平指示LED 6.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 7.具有RCA莲花和6.3话筒插口输入 8.具有RCA莲花辅助音源输出 9.输出功率：≥800W | 台 | 1 |
| 127 | 室外防水音柱 | 1.功率：≥120W； 2.定压输入：70V-100V； 3.频响：140Hz-15KHz； 4.灵敏度：95±3 dB； 5.安装形式：壁挂式室外音柱； 6.装饰材料：铝合金/铝网； 7.喇叭尺寸：≥6"*4+大号角高音； | 台 | 4 |
| 128 | 一拖四手持无线话筒 | 1.使用UHF520-930MHz频段，避免干扰频率。 2.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 3.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，≥200个通道。 4.最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号。 5.二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 6.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 7.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 8.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小。 9.系统配置：1台主机+4个手持话筒。 | 台 | 1 |
| 129 | 天线信号分配器 | 1.提供使用2~4台UHF无线系统或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 2.采用高动态低能讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1； 3.天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及数定向天线组； 4.频率范围：500-900MHz 5.输入截断点：+22dBm 6.噪声比：4.0dB 7.增益：+6-9dB 8.输出阻抗：15dB 9.阻抗：500Ω 10.频宽：300MHz 11.插座：TNC | 台 | 1 |
| 130 | 天线信号接收器 | 1.频率范围：500-900MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB 4.增益：+6-9dB 5.输出阻抗：15dB 6.阻抗：500Ω 7.频宽：≥300MHz 8.插座：TNC | 台 | 1 |
|  |  | 合计总价 | 1190000元 |  |

| 图书购置清单明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 书名 | 出版社 | 数量 | 单位 | 中图分类 |
| 1 | （平装绘本）小果树·万物由来大揭秘绘本第二辑：茶的由来 | 云南美术 | 1 | 本 | Z 综合性图书 |
| 2 | （平装绘本）小果树·万物由来大揭秘绘本第二辑：奶的由来 | 云南美术 | 1 | 本 | Z 综合性图书 |
| 3 | （平装绘本）小果树·万物由来大揭秘绘本第二辑：糖的由来 | 云南美术 | 1 | 本 | Z 综合性图书 |
| 4 | （平装绘本）小果树·万物由来大揭秘绘本第二辑：盐的由来 | 云南美术 | 1 | 本 | Z 综合性图书 |
| 5 | （平装绘本）小果树·万物由来大揭秘绘本第二辑：油的由来 | 云南美术 | 1 | 本 | Z 综合性图书 |
| 6 | （平装绘本）小果树·我爱上幼儿园绘本系列·第二辑：爱心日技能-技能培养 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 7 | （平装绘本）小果树·我爱上幼儿园绘本系列·第二辑：安全第一-注意安全 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 8 | （平装绘本）小果树·我爱上幼儿园绘本系列·第二辑：不一样的比赛-品格塑造 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 9 | （平装绘本）小果树·我爱上幼儿园绘本系列·第二辑：交际的秘诀-交际素养 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 10 | （平装绘本）小果树·我爱上幼儿园绘本系列·第二辑：我可以自己做-自理能力 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 11 | （平装绘本）小果树·我爱上幼儿园绘本系列·第二辑：幼儿园的规则-遵守规则 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 12 | （平装绘本）中国名家获奖绘本：穿过鹤脖子的鱼 | 黑龙江少年儿童 | 1 | 本 | I 文学 |
| 13 | （平装绘本）中国名家获奖绘本：穿靴子的猫 | 黑龙江少年儿童 | 1 | 本 | I 文学 |
| 14 | （平装绘本）中国名家获奖绘本：大树爷爷的空中学校 | 黑龙江少年儿童 | 1 | 本 | I 文学 |
| 15 | （平装绘本）中国名家获奖绘本：蓝褂子小熊和红褂子小熊 | 黑龙江少年儿童 | 1 | 本 | I 文学 |
| 16 | （平装绘本）中国名家获奖绘本：太阳爸爸和雨点儿妈妈 | 黑龙江少年儿童 | 1 | 本 | I 文学 |
| 17 | （平装绘本）中国名家获奖绘本：兔子先生的菜园子 | 黑龙江少年儿童 | 1 | 本 | I 文学 |
| 18 | （平装绘本）中国名家获奖绘本：小猪洗澡记 | 黑龙江少年儿童 | 1 | 本 | I 文学 |
| 19 | （平装绘本）中国名家获奖绘本：一封来自北极熊的信 | 黑龙江少年儿童 | 1 | 本 | I 文学 |
| 20 | 小熊维尼大发现系列*发现好玩的数字 | 人民邮电出版社 | 1 | 本 | G.文化科学,教育,体育 |
| 21 | （平装绘本）陪伴儿童成长故事绘本：好大好大的鸡蛋 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 22 | （平装绘本）陪伴儿童成长故事绘本：十二个彩笔兄弟 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 23 | （平装绘本）陪伴儿童成长故事绘本：我想种下一棵苹果树 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 24 | （平装绘本）陪伴儿童成长故事绘本：夏日水果屋 全8册套发 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 25 | （平装绘本）陪伴儿童成长故事绘本：熊爸爸的四季食谱 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 26 | （平装绘本）陪伴儿童成长故事绘本：悬崖上的小山羊 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 27 | （平装绘本）陪伴儿童成长故事绘本：最爱躲猫猫的变色龙 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 28 | （平装绘本）万物的由来：菠萝的由来 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 29 | （平装绘本）万物的由来：火龙果的由来 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 30 | （平装绘本）万物的由来：橘子的由来 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 31 | （平装绘本）万物的由来：面包的由来 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 32 | （平装绘本）万物的由来：苹果的由来 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 33 | （平装绘本）万物的由来：葡萄的由来 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 34 | （平装绘本）万物的由来：鞋子的由来 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 35 | （平装绘本）万物的由来：衣服从哪里来 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 36 | （平装绘本）我长大了：懂得和别人分享 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 37 | （平装绘本）我长大了：多读书长见识 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 38 | （平装绘本）我长大了：合理使用压岁钱 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 39 | （平装绘本）我长大了：克服紧张的情绪 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 40 | （平装绘本）我长大了：粒粒皆辛苦 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 41 | （平装绘本）我长大了：努力很重要 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 42 | （平装绘本）我长大了：兴趣是最好的老师 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 43 | （平装绘本）我长大了：做事不拖拉 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 44 | 中国经典神话*渔夫和他的妻子 | 河北少年儿童出版社 | 1 | 本 | I.文学 |
| 45 | （平装绘本）我真的很棒：从小讲卫生 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 46 | （平装绘本）我真的很棒：每天进步一点点 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 47 | （平装绘本）我真的很棒：摔跤一点也不痛 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 48 | （平装绘本）我真的很棒：我喜欢的东西 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 49 | （平装绘本）我真的很棒：我再也不怕黑了 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 50 | （平装绘本）我真的很棒：幼儿园里我最棒 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 51 | （平装绘本）我真的很棒：做事不能太马虎 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 52 | （平装绘本）有趣的动物：奔跑的蜗牛 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 53 | （平装绘本）有趣的动物：打呼噜的小刺猬 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 54 | （平装绘本）有趣的动物：努力奔跑的小象 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 55 | （平装绘本）有趣的动物：挑食的小老鼠 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 56 | （平装绘本）有趣的动物：想飞的鸭子 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 57 | （平装绘本）有趣的动物：小公鸡学了一天的村长 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 58 | （平装绘本）有趣的动物：小狐狸买书包 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 59 | （平装绘本）有趣的动物：一只会飞的猫 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 60 | 葛翠琳童话系列*金花路 | 河北少年儿童出版社 | 1 | 本 | G.文化科学,教育,体育 |
| 61 | （平装绘本）幼儿心灵成长绘本：不想去幼儿园 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 62 | （平装绘本）幼儿心灵成长绘本：吹泡泡的小螃蟹 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 63 | （平装绘本）幼儿心灵成长绘本：热热闹闹庆元旦 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 64 | （平装绘本）幼儿心灵成长绘本：如果种下一棵树 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 65 | （平装绘本）幼儿心灵成长绘本：如玩具的奇妙体验 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 66 | （平装绘本）幼儿心灵成长绘本：长大也有小烦恼 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 67 | （平装绘本）幼儿心灵成长绘本：最好的礼物送给最爱的老师 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 68 | （平装绘本）越玩越聪明游戏书：动物奥运会 | 应急管理 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 69 | （平装绘本）越玩越聪明游戏书：鳄鱼乔治游世界 | 应急管理 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 70 | （平装绘本）越玩越聪明游戏书：恐龙的现实生活 | 应急管理 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 71 | （平装绘本）越玩越聪明游戏书：快乐幼儿园 | 应急管理 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 72 | （平装绘本）越玩越聪明游戏书：霹雳小女警 | 应急管理 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 73 | （平装绘本）越玩越聪明游戏书：神奇小魔女 | 应急管理 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 74 | （平装绘本）越玩越聪明游戏书：小老鼠历险记 | 应急管理 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 75 | （平装绘本）越玩越聪明游戏书：小莉娜的神奇之旅 | 应急管理 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 76 | （平装绘本）植物是这样种的：菠菜是这样种的 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 77 | （平装绘本）植物是这样种的：番茄是这样种的 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 78 | （平装绘本）植物是这样种的：胡萝卜是这样种的 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 79 | （平装绘本）植物是这样种的：黄瓜是这样种的 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 80 | （平装绘本）植物是这样种的：南瓜是这样种的 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 81 | （平装绘本）植物是这样种的：土豆是这样种的 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 82 | （平装绘本）植物是这样种的：洋葱是这样种的 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 83 | （平装绘本）植物是这样种的：油菜是这样种的 | 应急管理 | 1 | 本 | I 文学 |
| 84 | △小熊维尼大发现系列*发现多彩多姿的夜晚 | 人民邮电出版社 | 1 | 本 | R.医学卫生 |
| 85 | （平装绘本引进版）幼儿园心里自助绘本：阿拉斯有新朋友了 | 河北科学技术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 86 | （平装绘本引进版）幼儿园心里自助绘本：喵喵想去幼儿园 | 河北科学技术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 87 | （平装绘本引进版）幼儿园心里自助绘本：泰迪熊找不到了 | 河北科学技术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 88 | （平装绘本引进版）国际获奖大师绘本：100万只猫 | 吉林出版集团股份有限公司 | 1 | 本 | I 文学 |
| 89 | （平装绘本引进版）国际获奖大师绘本：安格斯和猫 | 吉林出版集团股份有限公司 | 1 | 本 | I 文学 |
| 90 | （平装绘本引进版）国际获奖大师绘本：河上的船 | 吉林出版集团股份有限公司 | 1 | 本 | I 文学 |
| 91 | （平装绘本引进版）国际获奖大师绘本：凯迪和一场大雪 | 吉林出版集团股份有限公司 | 1 | 本 | I 文学 |
| 92 | （平装绘本引进版）国际获奖大师绘本：玛德琳 | 吉林出版集团股份有限公司 | 1 | 本 | I 文学 |
| 93 | （平装绘本引进版）国际获奖大师绘本：玛德琳的救命狗 | 吉林出版集团股份有限公司 | 1 | 本 | I 文学 |
| 94 | （平装绘本引进版）国际获奖大师绘本：美丽 | 吉林出版集团股份有限公司 | 1 | 本 | I 文学 |
| 95 | （平装绘本引进版）国际获奖大师绘本：晚安，月亮 | 吉林出版集团股份有限公司 | 1 | 本 | I 文学 |
| 96 | （平装绘本引进版）国际获奖大师绘本：小房子 | 吉林出版集团股份有限公司 | 1 | 本 | I 文学 |
| 97 | （平装绘本引进版）国际获奖大师绘本：一无所有 | 吉林出版集团股份有限公司 | 1 | 本 | I 文学 |
| 98 | 脚踏实地的水牛阿力 | 中国人口出版 | 1 | 本 | I.文学 |
| 99 | （精装绘本）悄悄看里面·生活中的车翻翻书：公共汽车 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 100 | （精装绘本）悄悄看里面·生活中的车翻翻书：火车来了 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 101 | （精装绘本）悄悄看里面·生活中的车翻翻书：警车出发 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 102 | （精装绘本）悄悄看里面·生活中的车翻翻书：忙碌的救护车 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 103 | （精装绘本）悄悄看里面·生活中的车翻翻书：农场的车 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 104 | （精装绘本）悄悄看里面·生活中的车翻翻书：小货车真能干 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 105 | （精装绘本）悄悄看里面·生活中的车翻翻书：小轿车嘟嘟嘟 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 106 | 发现鸟的种类 | 人民邮电出版社 | 1 | 本 | I.文学 |
| 107 | （精装绘本）悄悄看里面工程车翻翻书：大吊车真威风 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 108 | （精装绘本）悄悄看里面工程车翻翻书：建筑工地的车 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 109 | （精装绘本）悄悄看里面工程车翻翻书：垃圾车真忙碌 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 110 | （精装绘本）悄悄看里面工程车翻翻书：能干的搅拌车 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 111 | （精装绘本）悄悄看里面工程车翻翻书：洒水车用处多 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 112 | （精装绘本）悄悄看里面工程车翻翻书：挖掘机力气大 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 113 | （精装绘本）悄悄看里面工程车翻翻书：消防车出发了 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 114 | （精装绘本）悄悄看里面自然篇翻翻书：地球是怎么转动的 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 115 | （精装绘本）悄悄看里面自然篇翻翻书：地下是什么样子的 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 116 | （精装绘本）悄悄看里面自然篇翻翻书：地震是怎么回事儿 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 117 | （精装绘本）悄悄看里面自然篇翻翻书：垃圾是怎么被处理的 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 118 | （精装绘本）悄悄看里面自然篇翻翻书：水下是什么样子的 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 119 | （精装绘本）悄悄看里面自然篇翻翻书：太空是什么样子的 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 120 | （精装绘本）悄悄看里面自然篇翻翻书：为什么会下雨 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 121 | （精装绘本）悄悄看里面自然篇翻翻书：阳光是什么颜色的 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 122 | 小拇指彩泥故事汇：孔融让梨 | 吉林美术出版社 | 1 | 本 | I.文学 |
| 123 | （精装绘本）成长宝贝爱的教育绘本：你是我最好的朋友 | 中国大地 | 1 | 本 | I 文学 |
| 124 | （精装绘本）成长宝贝爱的教育绘本：您还爱我吗 | 中国大地 | 1 | 本 | I 文学 |
| 125 | （精装绘本）成长宝贝爱的教育绘本：我爱你那么多 | 中国大地 | 1 | 本 | I 文学 |
| 126 | （精装绘本）成长宝贝爱的教育绘本：我不想离开你 | 中国大地 | 1 | 本 | I 文学 |
| 127 | （精装绘本）成长宝贝爱的教育绘本：最好的爸爸 | 中国大地 | 1 | 本 | I 文学 |
| 128 | （精装绘本）面包熊成长记·儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书第二辑：我要吃饭 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 129 | （精装绘本）面包熊成长记·儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书第二辑：我要拉便便 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 130 | （精装绘本）面包熊成长记·儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书第二辑：我要亲亲 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 131 | （精装绘本）面包熊成长记·儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书第二辑：我要睡觉 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 132 | （精装绘本）面包熊成长记·儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书第一辑：我要起床 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 133 | （精装绘本）面包熊成长记·儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书第一辑：我要刷牙 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 134 | （精装绘本）面包熊成长记·儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书第一辑：我要洗手 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 135 | （精装绘本）面包熊成长记·儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书第一辑：我要洗澡 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 136 | （精装绘本）猪小弟认知翻翻书·我三岁了：动物比一比 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 137 | （精装绘本）猪小弟认知翻翻书·我三岁了：好朋友 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 138 | （精装绘本）猪小弟认知翻翻书·我三岁了：你好，四季 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 139 | （精装绘本）猪小弟认知翻翻书·我三岁了：味道尝一尝 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 140 | （精装绘本）猪小弟认知翻翻书·我三岁了：呀，情绪 | 海豚 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 141 | 小瓢虫的菜园探险 | 江西高校出版社 | 1 | 本 | I.文学 |
| 142 | （平装绘本）画给孩子的健康科普书：忙碌的皮肤护卫队 | 北方妇女儿童 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 143 | （平装绘本）画给孩子的健康科普书：身体细菌大作战 | 北方妇女儿童 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 144 | （平装绘本）画给孩子的健康科普书：牙齿健康保卫战 | 北方妇女儿童 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 145 | （平装绘本）画给孩子的健康科普书·第二辑：蛔虫是个大坏蛋 | 北方妇女儿童 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 146 | （平装绘本）画给孩子的健康科普书·第二辑：头皮上的战争 | 北方妇女儿童 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 147 | （平装绘本）画给孩子的健康科普书·第二辑：细菌的“移动城堡” | 北方妇女儿童 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 148 | （平装绘本）画给孩子的健康科普书·第二辑：衣服保卫战 | 北方妇女儿童 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 149 | （平装绘本）草原上的黑骏马系列·有声伴读：奔跑吧，小黑 | 新世纪 | 1 | 本 | I 文学 |
| 150 | （平装绘本）草原上的黑骏马系列·有声伴读：嘿，我是黑骏马 | 新世纪 | 1 | 本 | I 文学 |
| 151 | （平装绘本）草原上的黑骏马系列·有声伴读：辽阔草原我的家 | 新世纪 | 1 | 本 | I 文学 |
| 152 | （平装绘本）草原上的黑骏马系列·有声伴读：忠义的黑骏马 | 新世纪 | 1 | 本 | I 文学 |
| 153 | （精装绘本）爱的教育暖心绘本：爱哭的小公主 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 154 | （精装绘本）爱的教育暖心绘本：百变老师 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 155 | （精装绘本）爱的教育暖心绘本：会魔法的外婆 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 156 | （精装绘本）爱的教育暖心绘本：妈妈地吻 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 157 | （精装绘本）爱的教育暖心绘本：我的爸爸是英雄 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 158 | （精装绘本）爱的教育暖心绘本：爷爷的苹果树 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 159 | （精装绘本）爱的教育暖心绘本：一起玩吧 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 160 | （精装绘本）爱的教育暖心绘本：最好的伙伴 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 161 | 法布尔昆虫记科普绘本：能干的小裁缝被管虫 | 长江出版社 | 1 | 本 | G.文化科学,教育,体育 |
| 162 | （精装绘本）劳动教育绘本·第二辑：劳动伴我行 | 安徽美术 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 163 | （精装绘本）劳动教育绘本·第二辑：我跟奶奶学剪纸 | 安徽美术 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 164 | （精装绘本）劳动教育绘本·第二辑：一起来植树 全 | 安徽美术 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 165 | （精装绘本）劳动教育绘本·第一辑：爱劳动讲卫生 | 安徽美术 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 166 | （精装绘本）劳动教育绘本·第一辑：我会做饭了 全 | 安徽美术 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 167 | （精装绘本）劳动教育绘本·第一辑：爷爷家的花园 | 安徽美术 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 168 | （精装绘本）劳动教育绘本·第一辑：自己的事情自己做 | 安徽美术 | 1 | 本 | G 文化科学、教育、体育 |
| 169 | （精装绘本）尿布猪小弟习惯养成训练立体书：自己吃饭 | 海豚 | 1 | 本 | I 文学 |
| 170 | （精装绘本）尿布猪小弟习惯养成训练立体书：自己拉粑粑 | 海豚 | 1 | 本 | I 文学 |
| 171 | （精装绘本）尿布猪小弟习惯养成训练立体书：自己刷牙 | 海豚 | 1 | 本 | I 文学 |
| 172 | （精装绘本）尿布猪小弟习惯养成训练立体书：自己洗澡 | 海豚 | 1 | 本 | I 文学 |
| 173 | （精装绘本）儿童逆商培养故事绘本：被嘲笑了，没关系 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 174 | （精装绘本）儿童逆商培养故事绘本：被批评了，没关系 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 175 | （精装绘本）儿童逆商培养故事绘本：害怕了，没关系 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 176 | （精装绘本）儿童逆商培养故事绘本：哭吧，没关系 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 177 | （精装绘本）儿童逆商培养故事绘本：没拿第一名，没关系 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 178 | （精装绘本）儿童逆商培养故事绘本：生气了，没关系 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 179 | （精装绘本）儿童逆商培养故事绘本：失败了，没关系 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 180 | （精装绘本）儿童逆商培养故事绘本：说得不对，没关系 | 成都地图 | 1 | 本 | I 文学 |
| 181 | 大手牵小手逆商培养图画书-住在白猫镇的黑猫 | 北方妇女儿童出版社 | 1 | 本 | P.天文学，地球科学 |
| 182 | （精装绘本）好孩子启蒙成长丛书：等我长大以后 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 183 | （精装绘本）好孩子启蒙成长丛书：跟着小虫爬呀爬 | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 184 | （精装绘本）好孩子启蒙成长丛书：为什么呢？ | 黑龙江美术 | 1 | 本 | I 文学 |
| 185 | （精装绘本）我爱幼儿园：多吃饭，长大个儿 | 北京时代华文书局 | 1 | 本 | I 文学 |
| 186 | （精装绘本）我爱幼儿园：放学啦！谁来接我呢 | 北京时代华文书局 | 1 | 本 | I 文学 |
| 187 | （精装绘本）我爱幼儿园：妈妈，我要上幼儿园 | 北京时代华文书局 | 1 | 本 | I 文学 |
| 188 | （精装绘本）我爱幼儿园：你是我的好朋友 | 北京时代华文书局 | 1 | 本 | I 文学 |
| 189 | （精装绘本）我爱幼儿园：我想上厕所 | 北京时代华文书局 | 1 | 本 | I 文学 |
| 190 | （精装绘本）我爱幼儿园：幼儿园里我最棒 | 北京时代华文书局 | 1 | 本 | I 文学 |
| 191 | （精装绘本）幼儿情感启蒙图画书：再坚持一会儿 | 江西高校 | 1 | 本 | I 文学 |
| 192 | （精装绘本）幼儿情感启蒙图画书：总会有办法 | 江西高校 | 1 | 本 | I 文学 |
| 193 | （精装绘本引进版）小熊和暴脾气的熊爸爸：暴脾气的熊爸爸 | 江西高校 | 1 | 本 | I 文学 |
| 194 | （精装绘本）品悦绘本馆：不理妈妈的鸡蛋 | 新疆青少年 | 1 | 本 | I 文学 |
| 195 | （精装绘本）品悦绘本馆：池塘里的狼尾巴 | 新疆青少年 | 1 | 本 | I 文学 |
| 196 | （精装绘本）品悦绘本馆：春天，花开了 | 新疆青少年 | 1 | 本 | I 文学 |
| 197 | （精装绘本）品悦绘本馆：第二十四个故事 | 新疆青少年 | 1 | 本 | I 文学 |
| 198 | （精装绘本）品悦绘本馆：躲在树上的雨 | 新疆青少年 | 1 | 本 | I 文学 |
| 199 | （精装绘本）品悦绘本馆：耳朵上的绿星 | 新疆青少年 | 1 | 本 | I 文学 |
| 200 | （精装绘本）品悦绘本馆：和狮子握手的老鼠 | 新疆青少年 | 1 | 本 | I 文学 |