海南州政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：南政采公招（货物）2021-10号

采购项目名称：海南州藏医院服务能力提升信息化建设及医疗设备采购项目

采  购 单 位：海南州藏医院

海南州政府采购中心编制

2021年11月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	3

第二部分  投标人须知	5

一、说  明	5

1.适用范围	5

2.招标方式、合格的投标人	5

3.投标费用	5

二、招标文件说明	5

4.招标文件的构成	5

5.招标文件的质疑	6

6.招标文件的修改	6

三、投标文件的编制	6

7.投标文件的语言及度量衡单位	7

8.投标报价及币种	7

9.投标保证金	7

10.投标有效期	7

11.投标文件构成	7

12. 投标文件的格式及编制要求	8

四、现场投标	8

13.现场投标	错误！未定义书签。

14.投标截止日期	9

15.投标文件的撤回	错误！未定义书签。

五、开标	9

16.开标	10

六、资格审查程序及方法	10

17. 资格审查程序	11

18.资格审查不通过的情形	11

七、评标程序及方法	11

19.评标委员会	11

20.评标工作程序	12

21.答疑的方式和情形	13

22.评标办法	13

八、定 标	16

23.推荐并确定中标供应商	16

24.中标通知	16

九、授予合同	16

25.签订合同	16

十、串通投标的认定及处理办法	17

26.串通投标的情形	17

十一、废标	18

27. 废标情形	18

十二、处罚	18

28.处罚情形	18

十三、其他	19

海南州政府采购项目合同书	20

第四部分  投标文件格式	33

投标文件的组成	33

（投标文件封面）	34

附件1：投 标 函	35

附件2：法定代表人证明书	36

附件3：法定代表人授权书	37

附件4：投标人承诺函	38

附件5：供应商诚信承诺书	39

附件6：投标人资格证明文件	40

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	41

附件8：无重大违法记录声明	42

（投标文件封面）	43

附件9：报价一览表	44

附件10：分项报价表	45

附件11：技术规格响应表	45

附件12：其他资格证明材料	47

附件13：投标产品相关资料	48

附件14：投标人类似业绩证明材料	49

附件15：中小企业声明函	50

附件16：残疾人福利性单位声明函	51

附件17：项目管理实施方案及售后服务	52

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	53

第五部分  采购项目要求及技术参数	55

一、投标要求	55

1、投标说明	55

2、报价说明	55

3、重要指标	55

二、项目概况及技术参数	56

1、项目概况	错误！未定义书签。

2、产品交付说明	错误！未定义书签。

3、产品验收	错误！未定义书签。

4、安装、调试	错误！未定义书签。

5、维护服务和技术支持	错误！未定义书签。

6、其他要求	错误！未定义书签。

采购一览表及技术参数	错误！未定义书签。

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 海南州藏医院服务能力提升信息化建设及医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 南政采公招（货物）2021-10号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 384.1万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 包一：医院三级网络等保建设；预算控制额度：200万 包二：信息化建设扩展 ；预算控制额度： 56万 包三：医疗设备采购；预算控制额度：128.1万 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、投标人具有履行及实施本项目的专业人员、设备、资金等方面的能力； 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2021年11月4日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2021年11月5日--2021年11月11日,每天上午8:30-11:30,下午14:30-17:30（节假日除外）。 |
| 获取招标文件方式 | 政采云平台线上获取与线下获取同步进行 线上：政采云平台：https://www.zcygov.cn/在线上提交 ## 线下：海南州政府采购中心（海南州政务服务监督管理局5楼）注：投标供应商必须在报名时间截止前向采购代理机构提交报名资料(纸质资料请邮寄） |
| 招标文件售价 | 人民币0元/包 |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（参考磋商文件格式（2、3）及法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件。以上资料除原件外均需加盖公章。 （采购代理机构对以上资料留存备案。） |
| 保证金信息 | 分包编号：南政采公招（货物）2021-10-1 项目名称：海南州藏医院服务能力提升信息化建设及医疗设备采购项目分包一 户名：海南州公共资源交易有限责任公司保证金专户； 开户行：青海银行海南州分行； 保证金子账号：7779905201000396895 保证金金额：39600 分包编号：南政采公招（货物）2021-10-2 项目名称：海南州藏医院服务能力提升信息化建设及医疗设备采购项目分包二 户名：海南州公共资源交易有限责任公司保证金专户； 开户行：青海银行海南州分行； 保证金子账号：7779905201000396900 保证金金额：11200 分包编号：南政采公招（货物）（货物）2021-10-3 项目名称：海南州藏医院服务能力提升信息化建设及医疗设备采购项目分包三 户名：海南州公共资源交易有限责任公司保证金专户； 开户行：青海银行海南州分行； 保证金子账号：7779905201000396914 保证金金额：25600 |
| 答疑方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 线上：政采云平台：https://www.zcygov.cn/在线上提交 线下：现场递交，不接受供应商以邮寄、电报、电话、传真等形式的响应文件(海南州公共资源交易有限责任公司2号开标室） |
| 投标截止及开标时间 | 2021年11月25日下午14时30分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 线上：政采云平台：https://www.zcygov.cn/在线上提交 线下：现场递交，不接受供应商以邮寄、电报、电话、传真等形式的响应文件 |
| 开标地点 | 线上：政采云平台：https://www.zcygov.cn/在线上提交 线下：现场递交，不接受供应商以邮寄、电报、电话、传真等形式的响应文件 |
| 其他事项 | 1.本次招标采用线上和线下都提交投标文件的方式进行采购，线上投标文件和线下投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传平台和送达开标地点，线上投标文件和线下投标文件内容必须保持一致。 2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。 |
| 采购人联系人 | 采购人：海南州藏医院 联系人：拉什吉措 联系电话：13897798188 |
| 集中采购机构联系人 | 联系人：李女士 电话：0974-7553334， 联系地址：海南州政府采购中心（海南州共和县城北新区政和路，青海银行东侧五楼509室） |
| 交货期 | 合同签订后60天内完成整体交付使用。 交货地点：按采购单位要求 |
| 财政监管部门及电话 | 海南州财政局 联系电话：0974-8520297 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以招标文件中确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

## (9)招标文件规定的其他资质条件（包三供应商需满足以下资格条件：（1）投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供该产品的生产（经营）许可/经营备案证明材料;（2）投标人所投医疗产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供 产品的注册/备案证明材料，）

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）中小企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所项目的名称、内容、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

- 四、 投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于开标时间之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 五、开标

- 16.开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人报价一栏标与投标文件报价不一致的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、质保期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》（详见附件15），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 序号 | 评审项目 |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 商务部分（满分30分） | 投标报价 | 30 |
| Ⅱ | 技术部分（满分70分） | 技术质量 | 70 |

具体项目及评分细则：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术部分70分 | 技术参数 | 40 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；其中带“▲”项的条款，每有一项负偏离扣2分，普通参数每有一项负偏离扣1分,扣完该项得分为止。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 15 | 1.实施方案（5分）：能够结合项目特点制定可实施的详尽方案，包括主要工作内容、实施步骤、实施计划和实施进度的科学性、全面性、合理性等。进行横向比较，方案优秀得5-3分，良好得3-2分，一般得1-0.5分，差或未提供不得分。 2.项目管理机构（5分）：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施、安全保障措施，进行横向比较，优秀得5-3分，良好得3-2分，一般得1-0.5分，差或未提供不得分。 3.质量保证（5分）：设置了产品质量保障体系，提供能够针对产品特点制定质量保障方案及详尽、具体的质量保证措施，质量保障体系健全且完全满足招标文件的，进行横向比较，方案优秀得5-3分，良好得3-2分，一般得1-0.5分，差或未提供不得分。差或未提供不得分。 |
|  | 售后服务 | 8 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色、详尽的组织配送及验收。进行横向比较，方优秀得4-3分，良好得3-2分，一般得1-0.5分，差或未提供不得分。 2. 提供安全产品原厂培训的承诺函，至少有2人/1次，得2分。 3.提供安全产品原厂售后服务承诺函得2分。 |
|  | 节能和环保 | 2 | 投标产品为节能产品得1分；投标产品为环保产品得1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 业绩情况 | 3 | 提供近三年内的类似业绩，每提供一项近3年的类似合格业绩的得1分，最多得3分（提供协议或合同复印件）。 |
|  | 本地化服务 | 2 | 投标人在青海省有分支机构或有委托服务机构得2分，没有的不得分。（需提供合作性服务机构的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证及售后服务计划、措施)等相关证明材料）。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；采用综合评分法的，评审结束后，供应商可自行在青海省政府采购电子化平台上查询本人的评审得分与排序，如有疑问，可致电0974-7553334。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

25.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

第三部分 海南州政府采购项目合同书范本（货物类）

# 海南州政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2021-（货物）10

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2021年*月*日             项目（南政采公招（货物）2021-10号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为               的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；

交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

供应商在货物全部到达交付地点后由委托方交付全部价款40%，在所有物品安装完成后，由供应商提供调试、培训经委托方验收合格后支付全部价款55%，剩余5%自动转为质保金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签订合同时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、中小企业声明函……………………………………………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

海南州政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：南政采公招（货物）2021-10号

采购项目名称：海南州藏医院服务能力提升信息化建设及医疗设备采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：海南州政府采购中心

我们收到南政采公招（货物）2021-10号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同时的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：海南州政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：海南州政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：海南州政府采购中心

关于贵方    年  月  日南政采公招（货物）2021-10号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的优质产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：海南州政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证书、认证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、经第三方机构出具的上一年度（2020年度）财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表及其附注，扫描（或复印）件应全面、完整、清晰；新注册不满一年的企业提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- （投标文件封面）

海南州政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：南政采公招（货物）2021-10号

采购项目名称：海南州藏医院服务能力提升信息化建设及医疗设备采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 交付、实施期限（工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质监机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2018年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：海南州政府采购中心

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：海南州政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2、完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3、售后服务相关承诺。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：海南州政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：南政采公招（货物）2021-10号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于     年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0974-7553334）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

| 包1：海南州藏医院三级等级保护建设技术参数 控制价:200万元 厂商资质; 1.▲产品厂商为CNNVD国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位，提供证明材料。 2.▲产品厂商为CNCERT/CC国家级网络安全应急服务支撑单位，提供证明材料。. 商务要求：; （1）软件验收合格之日起提供2年免费运维服务，提供1名售后人员定向服务，一般问题须在10分钟内远程响应，紧急问题须在2小时内到达现场处理。. （2）项目工期：合同签订后60天内完成整体交付使用。. （3）付款方式：合同约定. |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、机房装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全陶瓷抗静电地板 | HDG600x600x400mm 导电性能:表面电阻10-10欧姆体积电阳10-10欧姆承载性能:极限集中载荷>1000公斤均布载荷>1500公斤防火性能:A级 耐烟火性:不小于1600℃耐磨性:0.1g/1000转吸水性:< 0.5% | ㎡ | 57 |  |
| 2 | 吊顶 | 产品尺寸 60X60cm,一片0.36平方,一个平方2.78片 产品颜色 白色/灰色,款式有平板和满孔,对角孔可选, I0ERFAGSHP STORE- 产品工艺 采用铝镁合金基材,表面喷涂工艺 包装尺寸 620X330X618mm,一件0.14立方米,一件装28片板楼顶面涂刷防静 电漆，三遍成活；2 安装规格为 600*600,白铝合金 微孔吊顶 | ㎡ | 57 |  |
| 3 | 不锈钢板饰面踢脚 | 材质不锈钢 尺寸T8,6*8*6（mm） 款式平面 | m | 22.4 |  |
| 4 | 不锈钢踢脚板基层 | 单位重量0.3 kg 4cm厚0.6mm密度板 | m | 22.4 |  |
| 5 | 隔墙和墙壁护墙板 | 规格 1200*3000*0.5mm,1200*3000*0.6mm（mm）用途 防火、防潮、防静电、吸音款式 平面 | m | 130 |  |
| 6 | 轻钢龙骨隔断 | 类型 U型 规格 100竖龙骨（厚度定制0.3~4.0mm）C75+双面石膏板 | ㎡ | 130 |  |
| 7 | 钢制防火门（含五金件） | 耐火极限:甲级为12h乙级为09h丙级为0.6h.2隔音效果:具有较好的隔音效果，乙级产品隔音 Rwa23DB。尺寸1500*2100 | 趟 | 1 |  |
| 8 | 原窗密封处理 | 类型 U型 规格 100竖龙骨（厚度定制0.3~4.0mm）C75+单面石膏板 | ㎡ | 14 |  |
| 9 | 装修工程辅材 | 相关辅材 | 批 | 1 |  |
| 10 | 消防系统水暖管拆除 | 人工 | 项 | 1 |  |
| 11 | 垃圾清运 | 人工 | 项 | 1 |  |
| 二、机房电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管Φ20 | 产品材质:镀锌 产品规格:φ16/q20/q25/q32/q40/φ50产品长度:实际长度3.9米/根计价方式:元/根 产品用途:线路布局，电线电缆保护 结构材质Q235B 规格DGΦ20 | m | 66 |  |
| 2 | 金属软管Φ20 | 材质 热镀锌钢内径 8-100抗拉强度 强 规格Φ20 | m | 49.5 |  |
| 3 | 照明及维修插座--管内穿线 | PVC家装红蓝线管 规格:16205) 16(305) 20(205) 20(305) 功 能:用于家装穿线护套，强弱电分离 主要材质:PVC-U硬聚氢乙烯ZR-BV2.5mm² | m | 82.5 |  |
| 4 | 设备接地-管内穿线 | PVC家装红蓝线管 规格:16205) 16(305) 20(205) 20(305) 功 能:用于家装穿线护套，强弱电分离 主要材质:PVC-U硬聚氢乙烯ZR-BV6mm² | m | 66 |  |
| 5 | 机柜电源-塑铜电缆 | 3*4平方型号 RVV芯数 1-5芯护套材质 聚氯乙烯电线最大外径 16（mm）绝缘厚度 0.8（mm）标称截面 10-240（mm）国标，要求无氧铜线芯 | m | 96 |  |
| 6 | 电力电缆（市电总进线） | 25mm²三芯电缆 | m | 50 |  |
| 7 | 强电下走线镀锌线槽 | 聚氯乙烯防火涂层厚度1.0槽式桥架200*100mm | m | 24 |  |
| 8 | 工业连接器 | 额定电流 16A额定电压 AC400/500V环境温度 -45-+125℃ | 个 | 12 |  |
| 9 | 五孔墙面维修插座 | 孔位数 5个外形尺寸类型 86型额定电流 10A（A）壳体材质 进口PC材料导电体材质 | 个 | 3 |  |
| 10 | 市电配电柜/UPS配电一体化柜 | 设备类型在线式UPS 额定容量 2（KVA）输出电压范围 220（V）输入电压范围 220（V）备用时间 15-30min转换时间 0（ms）产品尺寸 410*438*88mm消防联动，配置包含各种仪表器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 3*36W哑光三管格栅灯 | 电压 220V（V）外形尺寸 600*600（mm） 开关类型 按钮式平均使用寿命 10000（h）变压器 电子变压器灯头规格 G13600*1200mm | 套 | 3 |  |
| 12 | 双面安全出口灯 | 执行标准:GB17945-2010(新国标)额定功率/频率:AC220V/50Hz应急时间:≥90分钟主电功耗:3W 光源:LED/DC3.0V 应急亮度:50cd/m<表面亮度<300cd/m应急转换时间:<0.2S 使用环境温度:-5℃-40℃(土5℃)充电时间:<24小时 电池型号及规格:12V800mAh镍镉安装方式:吊挂式产品规格:单个装 | 套 | 1 |  |
| 13 | 电气工程相关辅材 | 国产标准配件 | 项 | 1 |  |
| 三、机柜及布线工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、网络机柜：600mm(宽)*600mm(深)*2000mm(高)42U标准机柜，(2块高通 、风率网孔前门 、2块双开高通风率网孔后门、1块顶盖、2个门框、6个横 、梁、2块可拆卸式侧门、4根可移动调节式支架、4只万向轮、4只支撑脚4只垂直支架、50套螺丝、1路6口PDU，三个层板，四风扇) 2、基材厚度：设备安装要求采用高强度的优质SPCC冷轧钢板，机柜主体骨、架材料厚度不少于2.0mm，承重层板材料厚度不少于2.0mm，前、后门板、材料厚度不少于1.2mm，其它材料厚度不少于1.2mm。 3、机柜结构：符合现代化机房设备使用要求。EIA标准立柱，优质冷轧钢材、结构，前、后、侧门都可以方便地拆卸，合理的线路通道。机柜前后门均、带专业门锁，方便开启。 4、机柜内装有19吋安装方立柱，方孔条应采用不小于2.0mm的钢材制成，、可前后调节。要求采用全自动喷涂生产技术，先磷酸盐防锈加保护模处、、理，后进入高温喷粉，表层耐磨，采用ICI专业高硬度粉沫，确保达到防、静电及BS6497国际标准 | 架 | 3 |  |
| 2 | 机柜承重底座 | 材质 Q235B方钢100mm厚度 长度6米①形状规格多样性 通过设计不同形状的模具，冷拉出不同截面形状、不同规格公差的冷拉钢，角度可设计成直角或圆角。 ②高精确度 使用高质量的硬质合金模具以及拥有专业修模人员，确保公差准确、统一。 ③表面光滑 先进的冷挤压工艺使得冷拉钢产品表面光滑明亮。 ④材料大量节省 冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差，原材料的耗损极少，相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料，冷拉钢所节省的材料是非常可观的，特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。 ⑤加工时间及加工机械节省 由于精度准确，表面状况良好，冷拉钢产品可直接使用，如喷涂、打砂、打弯、钻孔，也可按实际要求精拉之后直接电镀 | 个 | 3 |  |
| 3 | UPS电池称重钢梁 | 材质 Q235B方钢100mm厚度 长度6米①形状规格多样性 通过设计不同形状的模具，冷拉出不同截面形状、不同规格公差的冷拉钢，角度可设计成直角或圆角。 ②高精确度 使用高质量的硬质合金模具以及拥有专业修模人员，确保公差准确、统一。 ③表面光滑 先进的冷挤压工艺使得冷拉钢产品表面光滑明亮。 ④材料大量节省 冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差，原材料的耗损极少，相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料，冷拉钢所节省的材料是非常可观的，特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。 ⑤加工时间及加工机械节省 由于精度准确，表面状况良好，冷拉钢产品可直接使用，如喷涂、打砂、打弯、钻孔，也可按实际要求精拉之后直接电镀，免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。 | 米 | 8 |  |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、缆线要求外护套采用PVC材料,外护套为蓝色护套. 2、双绞线均采用紧护套型双绞线外箱内盘包装. 3、六类非屏蔽双绞线绝缘材料采用HDPE，芯线材料为无氧铜,芯线直径为 、 0.57mm 4、六类非屏蔽双绞线的主要技术规格： （1）芯线规格：AWG 23；（2）测试带宽：≥ 250Hz； （3）近端串扰：≥ 38.3dB/250MHz；（4）直流电阻：≤ 9.5Ω； （5）线缆外径：≥6.3mm，每箱长度≥305米。 | 箱 | 1 |  |
| 5 | 六类24口配线架 | 1、水平配线子系统中的配线架应采用模块化配线架。 2、配线架中的RJ45模块应可以与面板中的模块互换。 4、19英寸标准机架安装，所有配线架自带背部线缆托架。。 5、该非屏蔽配线架通过不同模块框架的混合使用。 6、在插座模块的打线部分要求设计有保护盖，因此在恶劣的环境中能保护、内部IDC触点正常工作。 7、RJ45型配线架要求带有有机玻璃盖板的标签框。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 理线器 | 1、19英寸机柜专用，1U 网络理线架，12格, 每格空间可以进两根网线， 2、1.2-1.5mm 厚的冷轧钢板表面电镀，和网线同一品牌应保证适用于19英寸机柜和机架。 3、理线器整体材质：铝型材+黑色喷塑 4、支持更宽大的理线空间，提供更高的结构强度 5、安装方式：机柜螺丝安装 | 个 | 1 |  |
| 7 | 成品2米六类非屏蔽RJ45跳线 | 1、非屏蔽链路应使用RJ45-RJ45型非屏蔽原装跳线。 2、铜缆跳线所用对绞缆线要求为多股双绞线，不允许使用单股线。 3、所有跳线的两端须具有接头护套，两端护套颜色必须一致。 4、长度：2米。 | 2米 | 15 |  |
| 8 | 86型双口信息面板 | 1、面板上可以混合安装RJ45非屏蔽模块、RJ45屏蔽模块、语音模块。 2、86型结构，前后可双向拆卸模块，可以安装在国标86型底盒上。 3、模块框架可从面板正面、背面双向拆卸，方便更换模块且不损伤相邻缆线 4、要求面板为86型，采用双层面板结构，斜口45度面板 5、面板上要求带有滑盖式永久防尘盖 6、面板要求带有有机玻璃标签框，在对标签具有良好保护的同时，便于更换标签 | 个 | 66 |  |
| 9 | 六类非屏蔽网络双口模块 | 1、RJ45六类非屏蔽模块用于六类链路 2、RJ45六类非屏蔽模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部 、IDC触点正常工作。 3、RJ45六类非屏蔽模块连接片采用镀金铜铍合金；IDC采用铜磷合金 4、模块材料使用镀锡铜合金制成。RJ45六类非屏蔽模块规格： （1） 直流电阻：≤ 0.3Ω； （2）绝缘阻抗：不低于500MΩ； （3） 拔插寿命：≥ 700次； （4）端接寿命：≥ 200次； （5）接点阻抗：≤20mΩ （6）电流：1.5A， | 个 | 66 |  |
| 10 | 上走线网格桥架 | 材质 不锈钢桥架型号 镀锌网格200*100mm | m | 15 |  |
| 11 | 网格桥架安装附件 | 配套底座支架 | 套 | 1 |  |
| 12 | 打楼板洞及周边处理 | 人工 | 项 | 1 |  |
| 13 | 相关辅材 | 国产标准配件 | 项 | 1 |  |
| 四、防雷接地工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防雷装置及安装（B级） | In60KA lmax120KA响应时间≤25ns，≤100ns UC255V/420V UP2.5KA | 套 | 1 |  |
| 2 | 防雷装置及安装（C级） | 额定电流 20-40KA整定电流 20-40KA | 套 | 1 |  |
| 3 | 室内直流工作地网 | 孔距468MM标准19英寸安装3*30mm铜排 | m | 18 |  |
| 4 | 室内泄流网 | 规格0.25mm规格齐全支持定做材质:铜成分:铜CuAg99.90 电导率:>56ms/m 密度:8.9g(cm) 抗拉强度:mpa>295 备注:长度支持零切 | ㎡ | 33 |  |
| 5 | 绝缘端子 | 1导线截面0.5~1.5mm 2最大电流:Imax=19A 3.材质:紫铜 4材料厚度:0.7mm 1.导线截面1.5~2.5mm 2.最大电流:Imax=27A ·蓝 3.材质:紫铜 4.材料厚度:0.8mm 1导线截面25~4mm 黑 2.最大电流:Imax=37A 3.材质:紫铜 4.材料厚度:1.0mm 1.导线截面4~6mm ·黄 2.最大电流:Imax=48A 3.材质:紫铜 4.材料厚度:1.0mm | 套 | 18 |  |
| 6 | 机柜PDU（防雷）电源 | 额定电流 10/16（A）环境温度 -40~+70（℃）（℃）壳体材质 铝合金导电体材质 锡磷青铜产品认证 3c认证8位32A输入 | 个 | 12 |  |
| 7 | 接地引下线 | 尺寸86*86mm BVR35mm² | m | 80 |  |
| 8 | 接地汇流排 | 类别：接线端子 铜排 毛重1.kg | 项 | 1 |  |
| 10 | 相关辅材 | 国产标准配件 | 项 | 1 |  |
| 五、新风系统工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房区热交换吊顶式新风机 | 控温范围 16-30流量压力 150pa风量 2000（m3/h）制冷量 1900（kw）规格 150风量-220v,350风量-220v,500风量-220v,800风量，二级过滤 | 台 | 2 |  |
| 2 | 新风机吊挂件 | 镀锌Φ8吊筋 | 套 | 2 |  |
| 3 | 铝合金防雨百叶风口 | 风机配套 | 个 | 4 |  |
| 4 | 新风管道 | 风机配套镀锌铁皮，400*200mm | m | 38.6 |  |
| 5 | 管道保温棉 | 橡塑保温板20mm | m | 38.6 |  |
| 6 | 百叶进出风口 | 304不锈钢396*311mm | 个 | 4 |  |
| 7 | 防火阀 | 电动防火阀分为 【常开 常闭】: 电动常开功能: 电动常闭排烟阀功能: 1、手动打开手动关闭 1手动打开手动关闭 2、电动关闭【消防中给24V电】 2电动打开【消防中给24V电开始 手动复位 排烟】手动复位 3、到了一定温度【70150280度】3到了280度后会自动关闭起到防会自动关闭起到防火作用【隔断火火作用月【隔断火灾蔓延】灾蔓延】 | 个 | 2 |  |
| 8 | 消防联动控制箱 | ▲额定容量:DC24V、4A ▲环境温度:0°℃~+40℃ ▲相对湿度:≤95%，不结露 ▲电源:主电为交流220V+10%-15%，内装 DC24V7Ah密封铅电池作备电 外形尺寸:310mm*400mm*115mm ▲PNG:交流220V电源端子(PG为机壳保护地线端子) ▲+24VGND:DC24V输出端子 ▲布线要求:DC24V电源输出线采用阻燃BV线，截面积≥4.0mm2(竖井内干线)或截面积>2.5mm2(平面支线) | 项 | 1 |  |
| 六、消防报警灭火系统工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能感烟探测器 | 烟雾报警器*1电池*1说明书*1自攻螺丝*2膨胀塞*2双面胶 传感器:光电型 声压级:>80dB(正前方3米处) 供电电源:9V(6F22)方块电池 静态电流:≤15uA 报警电流:≤45mA 电池寿命:约1年 工作环境:-10二~+50C 相对湿度:95%RH(40C+2C) 输出形式:声/光提示 执行标准:GB20517-2006 重 量:135g(含电池)JY-G-YS40013 | 只 | 4 |  |
| 2 | 智能感温探测器 | 声压级:>80dB(A)(正前方3米处) 报警电流:≤45mA 供电电源:DC3V(两节1.5V电池) 软件版本:Ver1.0 监视电流:≤12uA 相对湿度:≤95%RH(40°℃+2°℃) 执行标准:GB20517-2006 输出形式:声光报警 工作温度:-10℃~+50°℃ 电池寿命:1年 重 量:约106g(含电池)JW-20-YS411013 | 只 | 4 |  |
| 3 | 底座 | 材质 Q235B方钢100mm厚度 长度6米①形状规格多样性 通过设计不同形状的模具，冷拉出不同截面形状、不同规格公差的冷拉钢，角度可设计成直角或圆角。 ②高精确度 使用高质量的硬质合金模具以及拥有专业修模人员，确保公差准确、统一。 ③表面光滑 先进的冷挤压工艺使得冷拉钢产品表面光滑明亮。 ④材料大量节省 冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差，原材料的耗损极少，相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料，冷拉钢所节省的材料是非常可观的，特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。 ⑤加工时间及加工机械节省 由于精度准确，表面状况良好，冷拉钢产品可直接使用，如喷涂、打砂、打弯、钻孔，也可按实际要求精拉之后直接电镀，免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。 | 只 | 8 |  |
| 4 | 声光报警器 | 独立超高音喇叭设计，超大报警音量 能发出布防与撤防应答声，可与主机、门磁、紧急按钮等配套使用，起高音求救和吓阻作用; 具备防拆功能，周期性进行自我功能状态检测，并向报警主机周期性进行性能状态汇报; 外观优美、声音响亮、适合安装于走廊、窗外等地方 流线型外观设计，具装饰性; 通用红色警灯设置，威慑力强; ABS外壳，具备一定阻燃性能; 多种安装方式可选，灵活方便JB-YS4316 | 只 | 1 |  |
| 5 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318紧急启/停按钮工作电压:16V~28V 监视电流≤0.8mA 报警电流≤10mA Z1，Z2(5，6):总线输入 K1，K2(7，8):常开无源触点执行标准:GB16806-2006 | 只 | 1 |  |
| 6 | 放气指示灯 | ▲工作时输出电压为:DC24V20V~27V)无极性“放气勿入”闪烁报警。 不工作时:本产品处于静止状态，电压为0V. ▲工作电压:DC24V(20V~27V)无极性 ▲工作电流:<90mA(均值) ▲闪光频率:1Hz~2Hz ▲外形尺寸:300mm*135mm*30mm ▲工作环境温度:-10°C~60°℃ ▲工作环境相对湿度:≤95%(40+2℃) | 只 | 1 |  |
| 7 | 总线隔离器 | 工作电压:DC20V~28V静态电流:0uA 动作电流:≤100mA环境温度:0℃~40℃ 相对湿度:≤95%，不凝露 外形尺寸:85mmx85mmx36mm | 只 | 1 |  |
| 8 | 火灾报警控制器 | 工作电压:DC20V~28V静态电流:0uA 动作电流:≤100mA环境温度:0℃~40℃ 相对湿度:≤95%，不凝露 外形尺寸:85mmx85mmx36mm | 台 | 1 |  |
| 9 | 气体灭火控制器 | GST-LD-8318紧急启/停按钮工作电压:16V~28V 监视电流≤0.8mA 报警电流≤10mA Z1，Z2(5，6):总线输入 K1，K2(7，8):常开无源触点执行标准:GB16806-2006 | 台 | 1 |  |
| 10 | 手自动转换开关 | AC-3 AC-4 AC-5 DC-13 500V 16A 380V 220V 12A 12A 2.6A 4.6A 0.27A Ui:额定绝缘电压ith:约定发热电流ue:额定工作电压 le:额定工作电流SZH-YS4370 | 个 | 2 |  |
| 11 | 单输入输出模块 | V电源电压:DC24V:(2)监视电流:总线电流 s1mA电源电流s5mA (3)动作电流:总线电流s3mA电源电流s20mA (4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连择 (5)无源输出触点容量:DC24V/2A,正常时触点阻值为100k??,启动时闭合,适用于 12V~48V直流或交流 (6)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合 时间为10s) (7)出厂设置:常开检线输入、无源输出方式 (8)使用环境:温度:-10C~+55C相对湿度s95%,不结露;(9)外壳防护等级:IP30 (10)外形尺寸:86mmx86mmx43mm(带底壳) XK-YS4216 | 只 | 1 |  |
| 12 | 备用电源 | 3*4平方型号 RVV芯数 1-5芯护套材质 聚氯乙烯电线最大外径 16（mm）绝缘厚度 0.8（mm）标称截面 10-240（mm）国标，要求无氧铜线芯，提供CCC认证书（复印件加盖投标专用章） | 只 | 1 |  |
| 13 | 消防双绞线 | 1、RJ45六类非屏蔽模块用于六类链路 2、RJ45六类非屏蔽模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部 、IDC触点正常工作。 3、RJ45六类非屏蔽模块连接片采用镀金铜铍合金；IDC采用铜磷合金 4、模块材料使用镀锡铜合金制成。RJ45六类非屏蔽模块规格：（1） 直 、流电阻：≤ 0.3Ω，（2）绝缘阻抗：不低于500MΩ，（3） 拔插寿 、、命：≥ 700次，（4）端接寿命：≥ 200次，（5）接点阻抗：≤20mΩ， （6）电流：1.5A， 5、须提供信息产业部数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告(复印件加盖投标专用章) | 项 | 1 |  |
| 14 | 泄压口 | 型 号 ZDXY-0.12-J 外形尺寸 460x460x80mm 墙体预留尺寸 415x410mm 开口尺寸 400x400mm 开启压力 1100Pat 50Pa 泄压面积0~0.12m | 台 | 1 |  |
| 15 | 编码器 | 工作电压 DC9V 工作电流 ≤8mA 待机电流 ≤100mA 使用环境 温度-10℃~+50℃相对湿度≤95%不结露 适用范围 各类探测器、现场模块、指示部件及火灾显示盘 外形尺寸 164mmx64mmx37mmJQ-YS4163 | 台 | 1 |  |
| 16 | 单柜 | 灭火剂储瓶容积(L) 90 灭火剂贮存压力 2.5MPA(20°C) 最大工作压力 4.2 MPA 灭火剂充装密度 <1.15KG/L 工作启动电源 DC24V 灭火技术方式 全淹没 灭火剂喷射时间 <10S 启动方式 自动、手动、机械应急操作 驱动气体 氮气 使用环境温度 Q。(~50°c | 个 | 1 |  |
| 17 | 七氟丙烷灭火装置 | 灭火形式 全淹没式 贮存容积面积(L) 90L\ 灭火浓度 根据防护区内可燃物的性质选择确定 七氟丙烷充装密度 <1120kg/m3 灭火喷射时间 <10s 贮存压力(20C) 1.6MPa 最大工作压力(50C) 2.5MPa 执行标准 GB16670-2006 阀驱动器 电磁型阀驱动器 启动电源 DC24V1.2A 七氟丙烷气体的环境特性 臭氧消耗潜能 0 GWP温室效应100a 3800 GWP温室效应500a 1300 ALT大气中的存活寿命/a 31 | 套 | 1 |  |
| 18 | 七氟丙烷药剂 | 七氟内烷气体毒性 NOAEL(%,V,/M 9.0 LOAEL(%,V.NV 10.5 LC50(%,V,M) > 80HFC-227ea | kg | 85 |  |
| 19 | 其他辅材 | 国产标准配件 | 批 | 1 |  |
| 七、机房门禁工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁主机(一体机) | 存储量 24000通讯接口 wifi联网显示器 4.3适用范围 办公室、工厂、企事业单位等类型 智能门禁考勤系统识别方式 人脸识别 | 台 | 1 |  |
| 2 | 读卡器 | 产品接口:维根26/34协议感应距离:1C3-6cm读卡类型:M1卡(IC卡) 读卡频率:IC卡(13.56mhz 工作电压:DC5-15V 标准DC12V工作电流:小于50mA读卡速度:小于0.2秒工作湿度:10%-90%工作温度:-25℃-85℃通讯距离:维根80米 | 台 | 1 |  |
| 3 | 磁力锁 | 280KG磁力锁 指示灯 LED灯 电压 DC12V 表面处理 拉丝氧化 电流 500mA 信号反馈 常开常闭信号(选配) 工作温度 -25~55℃ 安全类型 断开电锁 开锁时间 <1s 工作湿度 10%~90%R(相对湿度) 最大拉力 260KG直线拉力 | 个 | 1 |  |
| 4 | 出门按钮 | 产品名称: 门禁开关面板 产品尺寸: 86mm*86mm 安装孔距: 60mm 额定电压: 220V 产品颜色: 白色 导件材质: 黄铜 额定电流: 10A 外壳材质: PC | 个 | 1 |  |
| 5 | 门夹 | 【处理】沙光 【面板材质】加强版冷轧钢【内芯材料】镶嵌式加厚铸铁【螺丝】内六角螺丝 【门扇】适合门厚10-12MM 【特点】加厚甄选材料，性价比高【适用范围】玻璃门无框门固定夹 | 个 | 1 |  |
| 6 | 门禁卡 | 品名: 标准IC白卡 通讯距离: 2MM-30MM 尺寸: 85X54X0.8MM 封装材质: PVC/PET/0.15铜线 频率: 高频 容量: 8Kbit/16分区*两组密码 制作工艺: 德国进口设备超声波自动直线 /高智能全自动碰焊 | 张 | 30 |  |
| 7 | 安装辅材 | 国产标准配件 | 项 | 1 |  |
| 八、动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电量监测仪 | 1、可同时测量三相四线制的电压、频率、电流、功率因素,三相电压(500V)，三相电流(5A)； 2、电流测量接口外接符合GB1208-1997标准电流互感器(次级输出5A)； 3、通讯设置 ：bps(2400，4800,9600) addr(1-32) 工作电源采用总线供电方式,有电源防接反功能和过压保护功能； 4、通信接口采用标准串口RS485),通信协议采用MODBUS协议,支持ASCII方式； 5、总线接口可采用8芯网线和RJ45接口进行连接；6、35mm标准导轨安装/开孔式安装。 。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 开关采集模块 | 1、8路交流电压隔离输入，6路干接点输入，RS485信号输出，端口采用光电隔离技术，有效抑制闪电，雷击，ESD和共地干扰。 2、RS485速率：1200～19200BPS 可设置；内置双重看门狗，保证模块在任何干扰下能自动恢复； 3、传输距离：0-1.2km传输速率：9600bps，8位数据位，1位停止位，无校验采用ModbusRTU通讯协议，地址采用软件设置无需拆开设备，2500V连续 7000V脉冲雷电浪涌600W 4、状态指示灯：上电自检通过RUN灯闪亮，RS485通信时COMM灯闪亮；标准DIN导轨安装方式,施工安装方便。 | 只 | 1 |  |
| 3 | UPS通信模块 | 1、UPS的输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，电池电压，电池电流，输出频率，系统负载，电池充电程度，电池后备时间等。 2、输入电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等。 | 只 | 1 |  |
| 4 | 精密空调通信模块 | 1、监测精密空调全面的参数和运行控制空调机运行状态，用图形和颜色变化来显示空调的工作情况，故障时进行报警。 2、能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警。 3、检测空调开关状态、加热器运行状态、压缩机运行状态、加湿器运行状态、去湿器运行状态、风机运行状态、压缩机高压状态、低压状态、滤网状态等部件状态和报警状态； 4、检测空调的回风温湿度、送风温湿度、回风温湿度高低限报警值、风机、压缩机、加热器等部件的累计运行时间；5、远程控制空调机的启、停，调整运行参数。 | 只 | 1 |  |
| 5 | 温湿度传感器 | 1、带有LED大屏幕液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试； 2、通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式 ； 3、测量范围 温度： -40℃~100℃ 湿度：0～100%rh 4、测量精度 温度：±0.5℃ 湿度：±3%rh； | 只 | 2 |  |
| 6 | 不定位漏水报警控制器 | 1、输出形式：485协议，水浸检出时输出常开、常闭可跳线选； 2、由报警主机统一供电，灵敏度4档可调； 3、短路时阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA； 4、静态电流：<45mA；告警电流：<65mA； | 台 | 1 |  |
| 7 | 新风机控制模块 | 采集新风照明及防雷的工作状态，并在软件界面上以文字或图表形式展示测量结果及联动新风机照明功能。 | 个 | 1 |  |
| 8 | 电池巡检仪 | 可独立测量铅酸蓄电池的各种参数，包括电压，内阻， 温度，电流等，工作电压范围广，同一传感器可支持各种电池单体，2V，6V ，12V 铅酸蓄电池单体，电压测量精度±0.2％，温度测量精度±5%℃，电池内阻测量重复精度±1％，不同传感器间内阻测量一致性±1.5％ | 套 | 1 |  |
| 9 | 监控服务器工控机（采集主机） | 标准1U机架式安装，不需要配工控主机 1x千兆自适应以太网接口、1个VGA输出，自带512M内存，自定义内存空间，可扩展SD卡，1个USB接口 2*RS232、6*RS485和12路开关量输入，12路开关量隔离输入、4路开关量输出、带POE供电; 所有端口皆有突波保护功能（15KV ESD）及供电短路保护; 能独立保存多年事件日志、日报表、月报表资料。 远程维护、调试及软件下载。 ▲ 设备主机具有CE认证证书。 具备可视化页面， | 台 | 1 |  |
| 10 | 机房监控系统软件 | 系统具备实时双机热备功能； ▲ 系统具有事件处理跟踪功能，便于事件处理过程的查看； 事件栏上可直接查看告警发送情况，而无需要通过查询告警； 集中监控管理平台软件运行于Windows/Linux操作系统上，平台支持Access、MySQL、Microsoft SQL数据库，并且各数据库之间可以实现无缝转换。 可用于标准采用Web Service技术，通过该接口要求实现环控数据的实时双向通讯 ▲ 软件具备APP及微信报警功能 ▲ 软件具有容量管理功能，3D可视化功能及资产管理功能。 系统所有的数据必须保存在数据库中，且系统配置数据和历史数据采用独立数据库存储，便于管理和维护； 支持多用户访问，支持权限分配，支持操作日志功能； 系统提供详细的报表信息，供管理员每日查看； 系统支持自定义拓扑图功能，要求可以根据用户需求设置每个房间的探头位置，同时支持对探头种类和数量的增加； ▲ 系统提供多种视图的展现，包括根据房间查看，根据探头的种类查看； ▲ 系统增加设备应方便，易用性要好，操作直观； ▲ 环境部分的数据单一设备采集周期可小于1ms秒，整套系统报警发送命令为1秒。 ▲供应商有软件著作权，检测报告，产品认证证书，IOS9001质量管理体系，软件认证企业，高新技术企业，获得高新成果转化，公司并获得3A体系认证。 ▲软件需要有柱状图和饼状图，可计量能耗管理系统。（截图证明） ▲软件可对服务器及交换机等IT设备做运维系统。（截图证明） ▲ 直观房间布局图：系统提供自定义功能，根据房间的实际布局，摆放各种传感器和智能设备的图标，这些图标均可实时反映设备的运行情况和监测数据； ▲ 系统具有标准的开放接口，能够满足用户后续二次开发的需求，如：以后用户新增空调或者UPS设备，系统应支持对应用设备监控的定制开发，可以根据其他智能设备(厂商提供的协议快速进行二次开发部署； | 套 | 1 |  |
| 11 | 电话语音模块 | 内置功放和扬声器（可用于模拟响铃），配置放音输出口，可直接驱动耳机或话机手柄的扬声器。 ▲ 外线振铃检测，座席摘挂机检测和振铃输出，电话线路电压检测，板性反转检测。 ▲ 内外线停电直通功能，最大程度的提高系统安全性。 ▲ 自动检测语音盒上所装载的模块的数量和类型。 ▲ 驱动软件采用专业的SPECDial算法，能够自动完成模拟线外拔电话过程，并正确识别被叫用户的状态，判断应答是来自用户，电话答录机还是传真机。 ▲ 主叫信息（Caller_Id）接收功能，支持DTMF和FSK模式。采用电信标准的回声抵消算法，支持IP电话应用和语音识别应用的Barge In。 ▲ 具有调制解调功能，可与PDA、信息电话机等信息终端进行FSK方式通讯。 ▲ 支持4通道全双工录音/放音，不同的通道可以同时进行不同格式的录放音，包括CCITT A/μlaw 64Kbps，IMA ADPCM 32Kbps。 ▲ 主叫信息（Caller_Id）接收/发送功能，支持DTMF和FSK模式。 ▲ 可编程的信号音分析器，模拟通道可分析任何信号音。 ▲ 录音操作支持自动增益控制（AGC）。 自适应回波抵消 | 个 | 1 |  |
| 12 | 短信模块 | ▲ 支持短信报警，短信查询，支持双频GSM/GPRS ▲ 设计及开发符合ETSI GSM Phase2+标准。文字及PDU，持中、英文短消息点对点（MT/MO） ▲ 小区广播，支持完善的AT指令，通话及紧急呼叫，语音编解码：全速率，增强全速率及半速率，双音多频功能（DTMF） ▲ 支持G3传真，内置看门狗，永不死机。 | 张 | 1 |  |
| 13 | 感应绳 | 最高工作温度75℃ TT1000-1M/3FT-PC1米感应线 TT1000-3M/10FT-PC3米感立线TT1000-7.5M/25FT-PC7.5米感应线TT1000-15M/50FT-PC 15 米感应线 | 根 | 1 |  |
| 14 | 固定胶贴 | 国产标准件 | 袋 | 1 |  |
| 15 | 新风机控制模块 | 采集新风照明及防雷的工作状态，并在软件界面上以文字或图表形式展示测量结果及联动新风机照明功能。 | 个 | 1 |  |
| 16 | 红外半球摄像机 | 像素 400万像素（dpi）类型 红外灯摄像机款式 半球摄像机分辨率 2560 × 1440镜头 2.8mm/4mm（mm）工作温度 0-30（℃）电源电压 DC12（V）• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高• 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m• 1个内置麦克风，高清拾音• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字噪，120 dB宽动态适应不同监控环境• 支持萤石平台接入• 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 | 个 | 4 |  |
| 17 | 硬盘录像机 | 接口 SATA接口盘体尺寸 3.5（寸）转速 7200（rpm）缓存容量 128MB产品重量 0.85（KG）最快出货时间 1-3天含4T硬盘 | 个 | 1 |  |
| 18 | 红外探测器 | 电气指标电流（待机/报警）： 10 mA，12 VDC工作电压： 9 VDC 至 15 VDC 环境要求 符合 EN50130-5 等级 II相对湿度： 0 至 95%，无冷凝对于 UL 认证产品的安装，操作温度为0% 至 85%，无冷凝工作温度： -30°C 至 +55°C（-20°F 至 +130°F）对于 UL 认证的产品安装，工作温度为0°C 至 +49°C（+32°F 至 +120°F）机械指标 颜色： 白色尺寸： 105 毫米 x 61 毫米 x 44 毫米（4.2 英寸 x 2.4 英寸 x 1.7 英寸）材料： 高强度 ABS 塑料射频干扰 (RFI)动物当场强小于 30 V/m 时，在 150 MHz 至 2 GHz 的范围内不会产生报警或不用设置临界频率。输出继电器： 固态，受监控，A 形常闭 (NC) 触点，电气额定值：≤100 mA，25 VDC，2.5 W，<20 Ω 闭合防拆开关： 常闭 (NC) 触点（护盖打开），电气额定值：≤100mA，25 VDC，2.5 W防拆开关电路连接到 24 小时保护电路。 | 套 | 2 |  |
| 台 | 19寸彩色液晶显示器 | 产品类型 液晶屏幕类型 LED背光液晶屏种类 完美屏屏幕比例16：10分辨率 1440*900点距 2.3（mm）对比度 10000:1响应速度 3MS（ms）面板类型 TN接口类型 VGA19显示器 | 台 | 1 |  |
| 20 | 声光报警系统（含报警器） | 供电方式 DC12V-24V/AC 220V 工作电流 待机状态 <20mA (DC12V) 放音状态 <800mA (DC12V) 音频输出 功率 16Q/20W (典型值) 码率 16Kbps~ 320Kbps 报警响度 <120db 工作方式 .上电即工作 遥控距离 ≤5米 工作温度 -20°C~70"C 防护等级 IP65 | 个 | 1 |  |
| 21 | 端子、配件、线缆等 | 一批 | 批 | 1 |  |
| 22 | 信号采集柜 | 1、机柜：600mm(宽)*600mm(深)*2000mm(高)42U标准机柜，(2块高通 、风率网孔前门 2块双开高通风率网孔后门、1块顶盖、2个门框、6个横 梁、2块可拆卸式侧门、4根可移动调节式支架、4只万向轮、4只支撑脚4只垂直支架、50套螺丝、1路6口PDU，三个层板，四风扇) ； 2、基材厚度：设备安装要求采用高强度的优质SPCC冷轧钢板，机柜主体骨、架材料厚度不少于2.0mm，承重层板材料厚度不少于2.0mm，前、后门板、材料厚度不少于1.2mm，其它材料厚度不少于1.2mm。 3、机柜结构：符合现代化机房设备使用要求。EIA标准立柱，优质冷轧钢材、结构，前、后、侧门都可以方便地拆卸，合理的线路通道。机柜前后门均、带专业门锁，方便开启。 4、机柜内装有19吋安装方立柱，方孔条应采用不小于2.0mm的钢材制成，、可前后调节。要求采用全自动喷涂生产技术，先磷酸盐防锈加保护模处、、理，后进入高温喷粉，表层耐磨，采用ICI专业高硬度粉沫，确保达到防、静电及BS6497国际标准， | 项 | 1 |  |
| 九、精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 精密空调制冷量12.5KW 显冷量11.3KW 风量2800m3/h 机组配置单冷，采用大风量、高显热比的设计，满足专业机房的需求。 精密匹配的高效制冷系统，配以大面积蒸发器，保证机组保证全天候最优节能运行 采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障机组的高寿命和高能效比 ▲ 全中文大屏幕显示，具有多级密码保护、专家故障诊断功能 配备标准RS485通讯接口，支持远程监控 超宽输入电压设计，配有缺相保护、来电自启动功能，并可实现错相自动切换，保证机组可连续性工作 ▲ 灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换、轮流值班功能 室内、外机均采用低噪音风机 机组适用于严寒地区，在-40℃的低温下机组仍可运行 机组结构紧凑占地面积小，并可以全正面维护高效的R410A转子式或涡旋式压缩机，寿命长、噪音低、可靠性高 | 台 | 1 |  |
| 2 | 精密空调电缆 | 3*4平方型号 RVV芯数 1-5芯护套材质 聚氯乙烯电线最大外径 16（mm）绝缘厚度 0.8（mm）标称截面 10-240（mm）国标，要求无氧铜线芯，提供CCC认证书（复印件加盖投标专用章） | 米 | 25 |  |
| 3 | 室内空调承重支架 | 材质 Q235B方钢100mm厚度 长度6米①形状规格多样性 通过设计不同形状的模具，冷拉出不同截面形状、不同规格公差的冷拉钢，角度可设计成直角或圆角。 ②高精确度 使用高质量的硬质合金模具以及拥有专业修模人员，确保公差准确、统一。 ③表面光滑 先进的冷挤压工艺使得冷拉钢产品表面光滑明亮。 ④材料大量节省 冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差，原材料的耗损极少，相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料，冷拉钢所节省的材料是非常可观的，特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。 ⑤加工时间及加工机械节省 由于精度准确，表面状况良好，冷拉钢产品可直接使用，如喷涂、打砂、打弯、钻孔，也可按实际要求精拉之后直接电镀，免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 空调外机机柜 | 材质 Q235B方钢100mm厚度 长度6米①形状规格多样性 通过设计不同形状的模具，冷拉出不同截面形状、不同规格公差的冷拉钢，角度可设计成直角或圆角。 ②高精确度 使用高质量的硬质合金模具以及拥有专业修模人员，确保公差准确、统一。 ③表面光滑 先进的冷挤压工艺使得冷拉钢产品表面光滑明亮。 ④材料大量节省 冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差，原材料的耗损极少，相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料，冷拉钢所节省的材料是非常可观的，特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。 ⑤加工时间及加工机械节省 由于精度准确，表面状况良好，冷拉钢产品可直接使用，如喷涂、打砂、打弯、钻孔，也可按实际要求精拉之后直接电镀，免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 防水堰制作和防水处理 | 铝方管、防水涂料 | 项 | 1 |  |
| 6 | 空调安装费及辅材 | 铜管、介质及辅材 | 批 | 1 |  |
| 十、UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 作方式：支持三进单出高频在线式 功率容量：20KVA/18KW ▲ 先进的工作模式 · 双变换在线式设计 · 采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99 ▲ DSP全数字化控制 · 数字化控制，控制系统更加稳定可靠 ▲ ECO功能 · ECO运行模式高效节能，降低用户使用成本 ▲ 智能充电方式 · 用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换 ▲ 外接电池数量可选 · 电池数量16/18/20节可选 ▲ 环境适应性强 · 宽广的电压输入范围达208Vac~478Vac，避免频繁地切换至电池供电 · UPS的输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作 ▲ LCD显示 · LCD/LED双重显示 ▲ 保护周全可靠 · 开机自诊断功能 · 输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能 · 静态电子旁路开关 · 直流启动功能 · 风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电池 | 12V38AH化学类型 铅酸蓄电池电压 12（V）类型 储能用蓄电池荷电状态 免维护蓄电池电池盖和排气拴结构 阀控式密闭蓄电池 | 块 | 32 |  |
| 3 | UPS输入输出电缆 | 4*25平方型号 RVV芯数 1-5芯护套材质 聚氯乙烯电线最大外径 35（mm）绝缘厚度 0.8（mm）标称截面 10-240（mm）国标，要求无氧铜线芯，提供CCC认证书（复印件加盖投标专用章）产品名称 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘电缆 执行标准 GB/T12706.1-2020 型 号 WDZ-YJY 规 格 4*25+1*16 额定电压 0.6/1KV 检验日期 2020-07-20 长 度 2600米 米 标 检验项目 单位 标准要求 检验结果 单项判定 成品外观 / 光亮圆整 通过 合格 印刷标志 / 清晰完整 通过 合格 试验电压 KV/min 3.5/5不击穿 未击穿 合格 20C时导体电阻 Q Km 25mm’s0.727 0.721 合格 16mm?≥1.15 1.11 绝缘平均厚度 mm 25mm'20.9 16mm'≥0.7 红:1.0 合格 黄:1.0 绿:1.0 合格 合格 蓝:1.0 合格 黑:0.8 合格 绝缘最薄点厚度 mm 25mm?20.71 16mm'三0.53 红:0.94 合格 黄:0.94 合格 绿:0.95 合格 蓝:0.95 合格 黑:0.75 合格 护套最薄点厚度1.4 mm | 米 | 25 |  |
| 4 | 电池连接电缆 | 25平方 | 条 | 64 |  |
| 5 | 电池空开 | 分断能力 4.5kA（KA）极数 2P,1P,1P＋N瞬时脱扣特性 C壳架电流 63A,40A（A）接线方式 型号 10A 1P 单极单片,16A 1P 单极单片,20A 1P 单极单片,25A 1P 单极单片,32A 1P 单极单片,40A 1P 单极单片,50A 1P 单极单片,63A 1P 单极单片,10A 1P+N 双极单片,16A 1P+N 双极单片,20A 1P+N 双极单片,25A 1P+N 双极单片,32A 1P+N 双极单片,16A 2p 两极控零火,20A 2p 两极控零火,25A 2p 两极控零火,32A 2p 两极控零火,40A 2p 两极控零火,50A 2p 两极控零火,63A 2p 两极控零火,80A 2p 两极控零火,100A 2p 两极控零火 宽度 18/36（mm） | 个 | 1 |  |
| 6 | 电池柜 | 柜体采用冷钆钢板或环保镀板制造、机械性能好、承载能力大、结构紧凑合理，互换性能，整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、防火、绝缘、经久耐用。同一柜体可放置多只大容量或小容量电池；组装式设计，运输及安装非常方便；为UPS及机房负载的稳定运行提供可靠的保证。A16电池柜容量：可装蓄电池100AH/65AH16只 38AH 32只 24AH 47只。 采用加厚冷轧板，结构紧凑合理，承载能力大。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电池柜承重架 | 材质 Q235B方钢100mm厚度 长度6米①形状规格多样性 通过设计不同形状的模具，冷拉出不同截面形状、不同规格公差的冷拉钢，角度可设计成直角或圆角。 ②高精确度 使用高质量的硬质合金模具以及拥有专业修模人员，确保公差准确、统一。 ③表面光滑 先进的冷挤压工艺使得冷拉钢产品表面光滑明亮。 ④材料大量节省 冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差，原材料的耗损极少，相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料，冷拉钢所节省的材料是非常可观的，特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。 ⑤加工时间及加工机械节省 由于精度准确，表面状况良好，冷拉钢产品可直接使用，如喷涂、打砂、打弯、钻孔，也可按实际要求精拉之后直接电镀，免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 相关辅材 | 国产标准配件 | 项 | 1 |  |
| 十、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | - 缆线要求外护套采用PVC材料,外护套为蓝色护套. 2、双绞线均采用紧护套型双绞线外箱内盘包装. 3、六类非屏蔽双绞线绝缘材料采用HDPE，芯线材料为无氧铜,芯线直径为 、 0.57mm 4、六类非屏蔽双绞线的主要技术规格： （1）芯线规格：AWG 23 - 测试带宽：≥ 250Hz； （3）近端串扰：≥ 38.3dB/250MHz； - （4）直流电阻：≤ 9.5Ω； （5）线缆外径：≥6.3mm，每箱长度≥305米。 5、六非屏蔽双绞线须提供信息产业部的信道和永久链路检验报告(复印件加盖投标专用章) | 箱 | 32 |  |
| 2 | 六类非屏蔽水晶头 | - 六类传输标准,符合TIA/EIA 568A和T-568B线序，水晶头三叉镀金50u”. - 插拔次数：≥1000次，压力测试：20N，线规：23~26AWG。 - 塑胶壳材料：聚碳酸酯，簧片：三叉簧片设计、磷青铜镀金；工作温度：-25～ 、 60℃。 | 盒 | 5 |  |
| 3 | 六类2m跳线 | - 非屏蔽链路应使用RJ45-RJ45型非屏蔽原装跳线。 2、铜缆跳线所用对绞缆线要求为多股双绞线，不允许使用单股线。 3、所有跳线的两端须具有接头护套，两端护套颜色必须一致。 4、长度：2米。 5、颜色：蓝色。 | 条 | 178 |  |
|  | 扎带 | 20cm尼龙扎带 4*300mm材质 尼龙66新料类型 自锁式扎带尺寸（宽度x长度） 3.6*300（mm）厚度 1.16（mm） | 包 | 10 |  |
| 4 | 线槽 | 种类 pvc线槽工作压力 0（MPa）壁厚 1.4（mm）长度 2（m）用途 穿线管公称外径 A100*50,100*50,100*60,100*100,1020mmPVC线槽 | 米 | 267 |  |
| 5 | 终端布线 | - RJ45六类非屏蔽模块用于六类链路 2、RJ45六类非屏蔽模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部 、IDC触点正常工作。 3、RJ45六类非屏蔽模块连接片采用镀金铜铍合金；IDC采用铜磷合金 4、模块材料使用镀锡铜合金制成。RJ45六类非屏蔽模块规格： - 直流电阻：≤ 0.3Ω； - 绝缘阻抗：不低于500MΩ； - 拔插寿命：≥ 700次； - 端接寿命：≥ 200次； - 接点阻抗：≤20mΩ； - 电流：1.5A， 5、▲ 须提供信息产业部数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告(复印件加盖投标专用章) | 套 | 165 |  |
| 十一、安全设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 1.标准2U机架式设备，冗余电源，配置≥8个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP千兆光口插槽和≥2个SFP+万兆光口插槽,≥1个Console口，≥2个接口扩展插槽，网络处理能力≥8Gbps，并发连接≥200万，每秒新建连接≥10万/秒，具备下一代防火墙系统软件，含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN等功能，提供3年维保服务。 2.产品支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试，提供截图证明。 3.产品支持配置IPv6地址，并可使用IPv6地址管理设备；支持IPv6手动及自动的IP/MAC探测及绑定。 4.产品支持虚拟防火墙逻辑接口，可以不占用物理网口的情况下实现虚拟系统之间的相互连接、访问。 5.产品支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 6.产品支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、WEB攻击等五种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护。提供截图证明。 7.产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等详细信息，提供截图证明。 8.产品可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。 9.▲产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别至少为EAL3+级别，提供证明材料。 10.▲下一代防火墙支持与本次所投终端安全管理系统及态势感知与运营平台协同联动。 | 台 | 2 | （互联网接入区、内网服务区） |
| 2 | 下一代防火墙 | 1.标准1U机架式设备，冗余电源，配置≥8个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP千兆光口插槽和≥2个SFP+万兆光口插槽,≥1个Console口，≥2个接口扩展插槽，网络处理能力≥6Gbps，并发连接≥200万，每秒新建连接≥8万/秒，具备下一代防火墙系统软件，含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN等功能，提供3年维保服务。 2.产品支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试，提供截图证明。 3.产品支持配置IPv6地址，并可使用IPv6地址管理设备；支持IPv6手动及自动的IP/MAC探测及绑定。 4.产品支持虚拟防火墙逻辑接口，可以不占用物理网口的情况下实现虚拟系统之间的相互连接、访问。 5.产品支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 6.产品支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、WEB攻击等五种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护。提供截图证明。 7.产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等详细信息，提供截图证明。 8.产品可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。 9.▲产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别至少为EAL3+级别，提供证明材料。 10.▲下一代防火墙支持与本次所投终端安全管理系统及态势感知与运营平台协同联动。 | 台 | 3 | （外网办公区、内网办公区、安全管理区） |
| 3 | 上网行为管理 | 1.标准机架尺寸，1U机型，单电源，配置≥6个千兆电接口，≥2个接口扩展插槽，1T硬盘，建议2500人以下网络环境使用，最大并发连接数≥100万，最大新建连接数≥28000个/秒，提供3年维保服务。 2.产品具备物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。 3.产品支持IPv6环境下的网址访问审计、生成分析报表等功能；能够在IPv6环境下，正确审计显示用户的IPv6地址。 4.产品首页行为风险面板可集中呈现上网行为风险等级和状态。行为风险等级包括安全等级、效率等级、合规等级和管控等级。行为状态包括管控效果、运行状态、安全状态、泄密风险状态、合规状态和应用使用状态。点击页面数值可直接跳转查询详情。提供截图证明。 5.产品支持配置病毒查杀策略，检查网络中传输的文件是否是病毒，支持记录日志、病毒过滤；支持与云端杀毒平台联动，对网络中传输的文件进行特征比对，以便减少对本地计算资源的消耗；至少应支持对以下几类网络应用传输的文件进行病毒云查杀：HTTP/FTP/IMAP/SMTP/POP3"。提供截图证明。 6.产品支持通过恶意软件特征检测方式识别失陷主机并记录日志，提供截图证明。 7.▲产品应用分类功能可以对下载工具、视频播放、网络游戏、金融理财、即时消息、移动应用有独立的分类进行识别控制。为覆盖工作无关应用，移动应用≥1000种，即时消息应≥150种，虚拟货币交易平台≥40种；为规避外发类风险，论坛发帖应≥3000种，网络存储≥100种，代理隧道≥100种，提供截图证明。 8.产品支持针对用户的上网时长/次数限额策略，策略只和用户有关，与应用和流量无关。 9.产品支持多级虚拟通道，可以将物理带宽分成至少7级虚拟通道，合理分配物理带宽资源。 10.▲产品具备国家信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别至少为EAL3+级别，提供证明材料。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 安全隔离网闸 | 1.标准机架尺寸，2U机型，冗余电源，标准配置内网接口≥6个10/100/1000Base-T端口，≥4个SFP千兆光口插槽，≥1个Console口，≥2个USB口，≥1个扩展槽位；外网接口≥6个10/100/1000Base-T端口，≥4个SFP千兆光口插槽，≥1个Console口，≥2个USB口，≥1个扩展槽位，具备液晶面板，系统吞吐量≥900Mbps，支持数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等，提供3年维保服务。 2.产品采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块，内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议。 3.产品支持IPV4/IPV6双栈接入。 4.产品具备配置智能备份功能，可灵活设置备份周期，备份个数，为节省磁盘空间占用，当配置无变化时，不进行重复备份，提供截图证明。 5.产品在首页可直观展现出当前系统实时CPU使用情况、硬盘使用情况、TCP连接数、UDP连接数，同时可直观呈现当前应用CPU、内存 top5排名，提供截图证明。 6.产品文件传输具备文件名过滤、文件类型过滤、文件内容过滤、文档重建、病毒过滤，提供截图证明。 7.产品数据库同步支持无客户端方式同步，无客户端方式同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持（无需在数据库安全任何第三方软件，可以在网闸系统上完成数据库同步配置），提供截图证明。 8.产品具备安全FTP支持最大并发连接数、单个IP最大并发数设置，灵活限制数据通道是否在1024以下端口使用，提供截图证明。 9.产品支持按照功能模块，灵活开启告警功能，支持邮件告警、日志告警、SNMP等告警方式。 10.▲产品具备国家信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别至少为EAL3+级别，提供证明材料。 11.▲产品安全属性定义符合《信息安全技术网络和终端隔离产品安全技术要求 GB/T 20279-2015》中网络隔离产品增强级要求，提供第三方检测报告证明。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 终端安全管理系统 | 1.产品具备防病毒功能、补丁管理功能、运维管控功能、移动存储管控功能、XP加固功能，支持WindowsXP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，可扩展其它操作系统平台和其它功能，提供三年升级服务（含1套控制中心）。 2.产品控制中心采用B/S架构管理端，具备终端分组管理、策略制定下发、统一杀毒、统一漏洞修复、统一管控、统一终端准入合规、终端软件管理、资产管理、EDR威胁追踪、数据防泄漏以及各种报表和查询等功能。 3.产品控制中心支持防暴力破解，采用手机APP动态令牌方式进行二次认证，针对控制中心高危操作支持动态口令验证，要求令牌APP自主研发，提供截图证明。 4.产品支持资产自助登记功能，新增资产登记类别、设置字段是否必填、设置字段是否显示、设置终端输入类型、可设置设备类型、设备用途、使用人、电话、邮箱等信息要求终端登记，提供截图证明。 5.产品支持文件、目录和数字签名自定义黑白名单的方式来管理全网终端的文件；支持手工导入MD5黑白名单方式，支持txt批量导入方式，提供截图证明；支持下发忽略白名单的病毒扫描，提供截图证明；支持对windows/Linux/国产操作系统终端的文件黑白名单和信任区在服务端统一管理。 6.产品支持简化补丁运维工作，支持补丁灰度发布，支持设置对特定分组优先进行补丁分发，自定义测试一段时间后再全网升级，实现补丁自动化运维，提供截图证明。 7.产品支持能耗管理，支持定时关机策略，规定时间提示倒计时关机；支持终端工作时间外的开机告警，提供截图证明；支持性能监控管理，当CPU、内存在指定时间内使用率超过自定义百分比，产生报警日志，并可设置每天上报日志条数，支持对终端系统盘空间小于多少MB产生报警，提供截图证明。 8.产品支持移动存储介质读写权限划分设置，有效控制不明来历的移动存储可能带来的病毒传播等隐患。 9.产品支持针对Windows XP系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，支持远程漏洞攻击防护、本地钓鱼攻击防护和浏览器漏洞攻击防护，提供截图证明。 10.▲产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别至少为EAL2级别，提供证明材料。 11.▲终端安全管理系统支持与本次所投下一代防火墙及态势感知与运营平台协同联动。 | 套 | 100 | （外网办公区） |
| 6 | 终端安全管理系统 | 1.产品具备防病毒功能、补丁管理功能、运维管控功能、移动存储管控功能、XP加固功能，支持WindowsXP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，可扩展其它操作系统平台和其它功能，提供三年升级服务（含1套控制中心）。 2.产品控制中心采用B/S架构管理端，具备终端分组管理、策略制定下发、统一杀毒、统一漏洞修复、统一管控、统一终端准入合规、终端软件管理、资产管理、EDR威胁追踪、数据防泄漏以及各种报表和查询等功能。 3.产品控制中心支持防暴力破解，采用手机APP动态令牌方式进行二次认证，针对控制中心高危操作支持动态口令验证，要求令牌APP自主研发，提供截图证明。 4.产品支持资产自助登记功能，新增资产登记类别、设置字段是否必填、设置字段是否显示、设置终端输入类型、可设置设备类型、设备用途、使用人、电话、邮箱等信息要求终端登记，提供截图证明。 5.产品支持文件、目录和数字签名自定义黑白名单的方式来管理全网终端的文件；支持手工导入MD5黑白名单方式，支持txt批量导入方式，提供截图证明；支持下发忽略白名单的病毒扫描，提供截图证明；支持对windows/Linux/国产操作系统终端的文件黑白名单和信任区在服务端统一管理。 6.产品支持简化补丁运维工作，支持补丁灰度发布，支持设置对特定分组优先进行补丁分发，自定义测试一段时间后再全网升级，实现补丁自动化运维，提供截图证明。 7.产品支持能耗管理，支持定时关机策略，规定时间提示倒计时关机；支持终端工作时间外的开机告警，提供截图证明；支持性能监控管理，当CPU、内存在指定时间内使用率超过自定义百分比，产生报警日志，并可设置每天上报日志条数，支持对终端系统盘空间小于多少MB产生报警，提供截图证明。 8.产品支持移动存储介质读写权限划分设置，有效控制不明来历的移动存储可能带来的病毒传播等隐患。 9.产品支持针对Windows XP系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，支持远程漏洞攻击防护、本地钓鱼攻击防护和浏览器漏洞攻击防护，提供截图证明。 10.▲产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别至少为EAL2级别，提供证明材料。 11.▲终端安全管理系统支持与本次所投下一代防火墙及态势感知与运营平台协同联动。 | 套 | 100 | （内网办公区） |
| 7 | 虚拟化安全 | 1.产品具备防病毒功能、主机防火墙功能、主机IPS功能、Webshell检测功能、防暴力破解功能、安全基线功能，产品操作系统支持Windows Server 2003、2008、2012、2016、2019；Windows 7、Windows 10、Windows Vista；RedHat Enterprise Linux 6.0-7.7、CentOS6.0-7.7、Ubuntu 10.04-18.10、SUSE 11、12、15 、中兴新支点NewStart、BC-linux、Oracle Serve、Deepin、RE-DCOS、NeoKylin Linux等操作系统。提供三年升级服务。 2.产品提供主机管理及终端管理功能，包括支持对主流虚拟化平台导入功能，非虚拟化平台支持可支持单台计算机或网段IP导入。支持对终端提供分组管理、安全策略配置、安全功能防护、特征库更新、客户端程序更新等功能。提供资产信息清点功能，包括服务器基础信息、进程、账户、web站点、web服务、端口、软件应用、数据库、启动服务、系统安装包、Jar包、计划任务、环境变量、内核模块详细资产信息，提供证明材料。 3.产品支持虚拟机/终端系统的双向控制。可提供对威胁情报实时分析网络流量功能，检测出失陷主机并提供监控及阻止失陷主机与恶意域名的连接功能。系统支持对DDoS等异常流量进行拦截和清洗能力。提供证明材料。 4.▲产品入侵防御功能，可针对出入虚拟机的流量进行检测识别，防御网络攻击及入侵行为，产品预置入侵防御规则应不少于8000条次（不包含自定义规则），需覆盖系统、数据库、应用漏洞、防勒索、防挖矿等多种类型防御规则，防御规则支持严格、高、中三种预定义级别，需支持虚拟补丁功能。针入侵威胁，提供检测和阻止模式，可以自动捕获违反规则的网络包，供验证和分析使用，提供证明材料。 5.产品提供数据中心威胁态势感知，大屏动态展示安全运维状况，结合地理位置信息全面呈现威胁攻击详情；支持按照不同分组、虚拟机/终端、网络协议、网络协议组、国家/地区、城市，分不同威胁类别以柱状图、折线图（曲线图）、饼图、原始日志等形式进行展示，支持手动或者定时定期生成报表。 | 套 | 15 | （含控制中心） |
| 8 | 终端准入系统 | 1.标准1U设备，单电源，1TB 硬盘，建议管理1000终端以下环境，整机吞吐量≥600Mbps，配置≥6个千兆电口，≥1个Console口，主要针对PC终端、哑终端等设备的准入控制管理，包含：应用准入、802.1x准入、Portal准入、终端入网合规检查、隔离修复、访问控制等功能。提供200点终端准入授权，含3年维保服务。 2.产品支持不同区域采用不同组合认证技术方式，分支机构独立认证或混合认证管理机制。 3.产品支持两种及以上准入技术，每种准入技术均具备完善的逃生机制，防止准入设备本身出现问题后对现有网络业务造成影响，提供截图证明。 4.产品支持有线、无线基于应用准入方式，准入配置支持保护服务器区域、例外终端等灵活的配置方式。 5.支持健康合规检查策略，采用动态检测技术，需支持多种检查机制，至少支持入网检查、定时检查、周期检查机制，针对接入内部网络的计算机终端实行多种安全检查策略，支持分组策略下发控制，拦截不安全终端接入网络，提供截图证明。 6.产品支持终端安全检查失败处置措施，可基于协议、特定端口、端口范围、特定地址、IP范围、URL来控制终端访问权限，从而无需操作交换机达到终端网络隔离目的，实现细粒度的访问控制管理。 7.▲产品终端安全状态检查符合《信息安全技术 终端接入控制产品安全技术要求GA/T 1105-2013》要求，提供第三方检测报告证明。 8.产品支持对不合规的终端提供软隔离，不符合安全策略的计算机终端进行友好提示，提供终端修复向导，需支持引导修复和一键修复功能，并支持不同区域终端的修复区域定义，提供截图证明。 9.产品客户端具有防破坏和卸载能力，对服务、双进程、文件进行有效自我保护机制。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 堡垒机 | 1.标准机架尺寸，2U机型，冗余电源，配置≥6个千兆电口，≥2个接口扩展槽位，4TB硬盘，字符并发会话数≥800路，图形并发会话数≥300路，缺省授权管理设备数≥100台，最大可管理设备数≥500台，含三年质保服务。 2.产品支持IPv6网络环境下的运维、操作审计。 3.产品支持SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQL Server、Rlogin等协议，提供截图证明。 4.产品可通过应用发布实现对MySQL、SQL Server、Oracle、IE、Firefox、Chrome、VNC Client、SecBrowser、VSphere Client、Radmin、dbisql等应用程序/客户端的扩展支持，且图形界面支持分辨率设置。 5.产品支持资源账户自动登录（包含提权登录，TELNET、SSH协议资源使用普通账户自动切换到root或enable账户）和手动登录方式，其中手动登录方式又区分全手动（手动输入账户和密码）和半自动模式（手动输入密码），提供截图证明。 6.产品不限操作客户端系统类型，无需安装任何客户端插件，使用H5即可直接运维windows、Linux、网络设备等资源，提供截图证明。 7.产品支持运维过程中会话协同，可邀请其他用户参与、协助操作；会话协同过程中，参与者可以控制会话，创建者强制获取控制权。提供截图证明。 8.产品支持多因子认证，方式包括手机令牌、谷歌认证、360ID、FreeOTP、手机短信、动态令牌、USBKey、微信小程序等多因子认证。 9.产品支持访问控制策略，可配双人授权，针对核心设备需要管理员现场审批才能操作。 10.▲产品安全架构符合《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求GA/T 1394-2017》增强级，提供第三方检测报告证明。 11.产品支持记录用户登录资源的操作行为，包含：资源名称、协议类型、主机或应用地址、资源账户、起止时间、会话时长、操作用户、来源IP、操作记录、文件传输记录、会话协同记录、以及会话结束状态的审计。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 漏洞扫描 | 1.标准机架式硬件，1U机型，单电源，配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥2个扩展插槽,≥2个USB口，≥1个Console口，硬盘1T，并发扫描数≥50个IP地址，支持多路扫描，满足在复杂环境中部署的要求，含三年质保服务。 2.产品能够提供系统扫描、WEB扫描、数据库扫描、基线配置核查、弱口令扫描五大功能模块。提供截图证明。 3.产品采用B/S设计架构，SSL加密方式通信，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程管理系统。 4.产品支持IPV4、IPV6环境部署管理、扫描。 5.产品具备网络配置需提供快速配置向导，支持快速部署上线。提供截图证明。 6.产品支持同时下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，无需单独下发扫描任务，扫描目标可以是IP、域名、URL的任一格式。提供截图证明。 7.▲产品支持检测的漏洞数≥60000条，涵盖漏洞标准包含CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq6种，CVSS覆盖CVSS2和CVSS3版本。提供截图证明。 8.产品支持目前主流协议和数据库弱口令检测，包括：TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP、Tomcat 、Oracle、REDIS、MySQL、PostgreSQL、MsSQL、DB2、MongoDB、Sybase 、Informix。提供截图证明。 9.产品支持扫描任务完成后发送告警，告警方式包含邮件告警、短信告警、SNMPtrap告警、SYSLOG告警、FTP告警。提供截图证明。 10.▲产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别至少为EAL3+级别。提供截图证明。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 数据库审计 | 1.标准机架式硬件，1U机型，双电源，配≥6个千兆自适应电口，≥1个Console口，≥两个扩展槽位，4TB硬盘，支持液晶屏，事件处理能力≥10000条/秒，含三年质保服务。 2.产品支持IPv4和IPv6的网络环境下数据库的审计。 3.产品支持的数据库：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、神舟通用、Caché、REDIS。提供截图证明。 4.产品支持全文检索数据库solr的审计，可审计到solr的查询、插入行为的操作信息。提供截图证明。 5.产品支持数据库嵌套、函数、脚本访问以及返回内容等审计；绑定变量：可审计通过隐藏用户名的绑定变量，动静态变量方式访问数据库。提供截图证明。 6.产品支持B/S架构Http应用三层审计，可提取包括应用系统的人员工号（账号）的身份信息，精确定位到人，并可获取XML返回结果, 支持框架：tomcat、apache、weblogic、jboss。提供截图证明。 7.产品可根据全方位对数据库的访问行为，评估被保护数据库的整体安全指数。 8.产品内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改、等近500种风险审计规则库，无需单独配置，直接调用。提供截图证明。 9.▲产品可根据包括时间范围、风险级别、保护对象、操作类型、客户端IP、访问工具、数据库账户、应用账户、关键字过滤、规则名、规则组名、规则类型、客户端MAC、客户端端口、操作系统主机名、操作系统用户名、服务端IP、服务端端口、数据库名、语句长度、回应、语句执行时间、返回行数、返回结果、记录编号、会话ID、处理状态等二十五种以上条件进行检索查询。提供截图证明。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 态势感知与安全运营平台 | 1.平台为标准2U上架设备，含滑轨，冗余电源，CPU为2颗10核，主频≥2.2 GHZ；内存为256G DDR4；硬盘1为2块≥960G SSD固态硬盘组成Raid 1；硬盘2为12块≥4TB企业级SATA 3.5寸硬盘，总容量≥48T，网口配置≥4个GE管理电口，≥2个SPF+插槽（含两个多模光模块），≥3个USB3.0接口，≥1个DB9 Console接口，系统软件基础功能含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表板、系统管理、态势感知（综合安全态势、安全运营态势、外部威胁态势、内网威胁态势、威胁预警态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、脆弱性态势）等功能。 默认授权50个日志数据源的采集能力，提供3年维保服务。 2.流量探针设备为标准2U机箱，配置≥6个10/100/1000M自适应千兆电口，≥1个Console口，≥2个接口扩展板卡插槽，吞吐量≥1Gbps，HTTP并发连接数≥300万，HTTP新建连接速率≥10万/秒，提供3年维保服务。 3.平台支持接入并管理日志采集器、流量采集器，可支持第三方采集器接入，提供截图证明。 4.平台支持自定义日志类型功能，可在线对其字段信息、存储类型、存储时间、分区方式、位置等基础属性信息进行配置，从而达到分类存储日志的目的，提供截图证明。 5.平台支持本地威胁情报的检索，检索类型支持域名、IP地址、文件MD5值；威胁情报内容支持IOC、攻击链阶段、置信度、类型描述、威胁家族、攻击事件/团伙、影响平台、情报状态、威胁描述等；支持云端威胁情报查询，支持IP、域名威胁类型分类，流行度评估，创建时间、更新时间、过期时间查看，支持开源情报判定对比、相关样本分析、情报拓线分析、历史A记录信息、注册信息（包含域名注册人、注册人所属组织、管理员邮箱、电话、传真、所属国家、服务运营商等），支持查看关联域名，域名数字证书等信息。提供截图证明。 6.平台支持针对此类风险支持统计潜在风险资产数、受攻击资产数、失陷资产数以支持对重大网络安全事件（如永恒之蓝，Struts 2漏洞利用等新生大面积爆发的严重事件）进行威胁预警。通过厂商对重大网络安全事件的追踪生成预警包，并赋能分发给用户。支持通过预警包导入完成网络安全事件的影响面评估，并持续的跟进事态的发展，快速完成重大网络安全事件的预警及处置。提供截图证明。 7.平台支持导入第三方漏洞扫描报告 ，系统至少支持绿盟、启明、网神、天融信、Tenable五款主流扫描器厂家漏扫报告的解析识别和导入管理，支持人工漏洞报告导入，支持使用模板进行漏洞信息的导入；支持对绿盟、启明、网神、Tenable中至少两款主流扫描设备进行漏洞扫描任务调度和弱口令扫描任务调度，可自动获取扫描器的扫描策略并执行周期性扫描任务和快速扫描任务扫描。 8.平台支持通过创建调查任务对威胁事件和可疑事件进行调查分析，通过人工调查分析确定威胁以及威胁的严重程度和影响范围；调查任务中可添加完整的：日志数据、告警数据、漏洞数据、弱口令数据、配置核查数据、自定义富文本数据（调查分析者从其他途径获取的相关数据）；支持对以攻击者和受害者情况视角对调查任务中的数据做统计分析；支持调查结果的图形化展示。提供截图证明。 9.▲平台具备日志检索能力，支持大日志量的快速检索能力，可对TB级数据量日志进行日志检索，查询一个时间区间内，某一类型的日志（如“最近7天”内所有网络日志流量），提供第三方检测报告证明。 10.流量探针支持通过流量镜像的方式旁路部署在数据链路中，实现网络流量数据采集、威胁检测和日志外发，支持通过重置会话的方式阻断TCP威胁会话连接，支持通过流量被动识别资产。 11.流量探针支持基于SSL协议的HTTPS流量进行解密，可添加基于源地址、目的地址的解密策略。支持明文流量镜像。支持添加SSL入站检查配置文件。SSL入站检查配置文件中指定SSL解密证书。提供截图证明。 12.流量探针支持分析多种文件传输协议，包括：邮件（SMTP、POP3、IMAP、webmail）、Web（HTTP）、FTP、SMB；可执行文件还原格式包含：EXE、DLL、OCX、SYS、COM、apk等；压缩文件还原格式包含：RAR、ZIP、GZ、7Z等；文档类型的还原格式包含：word、excel、pdf、rtf、ppt等。 13.▲产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别至少为EAL3+级别。提供证明材料。 14.▲态势感知与运营平台支持与本次所投下一代防火墙及终端安全管理系统协同联动。 | 套 | 1 | （含2台探针） |
| 13 | 厂商资质 | 1.▲产品厂商为CNNVD国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位，提供证明材料。 2.▲产品厂商为CNCERT/CC国家级网络安全应急服务支撑单位，提供证明材料。 |  |  |  |
| 十二、交换设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，交换容量336Gbps，包转发率132Mpps，支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6 | 台 | 5 |  |
| 十三、测评 |  |  |  |  |  |
| 1 | 测评 | 完成指定系统的网络安全等级保护测评工作并出具有效的等级保护测评报告 | 次 | 1 |  |

| 包2：海南藏族自治州藏医院信息系统扩建 控制价：56万 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求： |  |  |  |  |  |
|  | 1）投标人所提供的软件系统须采用大型数据库产品ORACLE；采用跨平台的、免费开源的、面向对象的开发语言JAVA。 |  |  |  |  |
|  | 2）微信公众号须实现藏汉自由切换，提供系统截图证明。与医院业务无缝对接，实现线上线下一体化。 |  |  |  |  |
|  | 3）投标人所提供所有软件系统，须与医院现有相关系统做无缝对接，并具备根据医院合理需求进行定制开发的能力。（提供承诺函） |  |  |  |  |
| 商务要求： |  |  |  |  |  |
|  | （1）系统实施充分利用现有系统基础数据和相关业务信息，相关信息的获取或传送方式必须得到原有信息系统承建商的认可和配合。所有与医院现有信息系统对接（包括数据迁移第三方配合）等费用都应包含在本次投标报价之中，由中标人自行协调，采购人不再另行付费。（投标人须针对本条提供承诺函，否则做无效投标处理。） |  |  |  |  |
|  | （2）软件验收合格之日起提供1年免费运维服务，提供1名售后人员定向服务，一般问题须在10分钟内远程响应，紧急问题须在2小时内到达现场处理。 |  |  |  |  |
|  | （3）项目工期：合同签订后60天内完成整体交付使用。 |  |  |  |  |
|  | （4）付款方式：合同约定 |  |  |  |  |
| 软件清单及功能要求： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 软件模块名称 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 微信公众号 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 体检管理系统 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 低值耗材管理系统 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 药房排队叫号系统 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 检查排队叫号管理系统 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 海南州平台接口 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 药房排队叫号终端 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 检查排队叫号终端 | 3 | 台 |  |  |
| 一、微信公众号 （1）微信公众号 |  |  |  |  |  |
|  | （1）卫生资讯 |  |  |  |  |
|  | 将医院相关信息通过微信公众平台发布给用户，卫生资讯提供包括关于个人、医院、科室、医生的相关信息，方便用户了解医院动态及个人健康信息。 |  |  |  |  |
|  | （2）医生排班 |  |  |  |  |
|  | 支持医生排班查询，可查询各个科室的医生排班情况。 |  |  |  |  |
|  | （3）预约挂号 |  |  |  |  |
|  | 支持在微信公众平台上取消预约挂号功能； |  |  |  |  |
|  | 支持根据病人的预约挂号信息提供就诊前的提醒功能。 |  |  |  |  |
|  | 支持获取统一资源池相关号源信息并发布在微信公众平台上，病人可以在微信公众平台上点击“预约挂号”完成预约挂号； |  |  |  |  |
|  | （4）移动支付 |  |  |  |  |
|  | 在微信公众平台上调取微信支付完成费用结算，不需要患者到收费处排队结算，费用结果能通过接口直接回传到系统当中，支持门诊缴费、住院缴费。 |  |  |  |  |
|  | （5）费用查询 |  |  |  |  |
|  | 可查询个人缴费信息、包含药品费用、治疗费、化验费等，并可查询费用明细 |  |  |  |  |
|  | （6）检查检验报告 |  |  |  |  |
|  | 通过微信公众平台将病人检查检验信息推送给用户，用户可以查询本用户下的检查检验报告信息，以医院出具的报告做为模板，简化显示。 |  |  |  |  |
|  | （7）体检报告 |  |  |  |  |
|  | 通过微信公众平台将病人体检信息推送给用户，用户可以查询本用户下的体检报告信息，以医院出具的报告做为模板，简化显示。 |  |  |  |  |
|  | （8）每日清单 |  |  |  |  |
|  | 支持查询每日清单，查看当日住院费用、总费用、入院天数、某一天的费用等信息。 |  |  |  |  |
|  | （9）医院介绍 |  |  |  |  |
|  | 可查看医院简介、各个科室介绍、全部医生介绍。 |  |  |  |  |
|  | （10）满意度调查 |  |  |  |  |
|  | 支持患者反馈就诊满意度，包括门诊满意度、住院满意度。 |  |  |  |  |
|  | （11）即时查询 |  |  |  |  |
|  | 可实时查询医院药品的单价；可实时查询医院诊疗项目的价格。 |  |  |  |  |
|  | （12）在线建卡 |  |  |  |  |
|  | 对于无医院就诊卡的用户，提供用户创建虚拟就诊卡功能，患者可以在无卡的状况下办理虚拟就诊卡，以实现在微信公众平台上预约挂号。 |  |  |  |  |
|  | （13）个人中心 |  |  |  |  |
|  | 可查看个人账号，管理个人就诊卡，管理家庭成员，进行个人设置等。 |  |  |  |  |
|  | （14）后台管理 |  |  |  |  |
|  | 菜单管理、系统参数管理、关注用户管理、回复消息管理、自动消息等。 |  |  |  |  |
|  | （15）藏文界面 |  |  |  |  |
|  | 支持藏汉双语使用。 |  |  |  |  |
|  | （16）投标人自主知识产权。 |  |  |  |  |
| 二、体检管理系统 |  |  |  |  |  |
|  | （1）体检预约 |  |  |  |  |
|  | 支持通过微信端选择体检套餐、体检时间，体检者直接在移动端下订单，支付费用后到体检中心进行打印指引单后体检。 |  |  |  |  |
|  | （2）团检备单 |  |  |  |  |
|  | 支持关联字段的名单导入，有直接标明错误的纠错项；支持批量的项目设置、增删、折扣、限额体检细节等设置；支持分组及个人的禁检和恢复； |  |  |  |  |
|  | （3）总检管理 |  |  |  |  |
|  | 支持汇总各科室体检结果，并出总检报告。 |  |  |  |  |
|  | （4）总审管理 |  |  |  |  |
|  | 总检完成后能够在电脑上进行总审，并能对该份报告退回到总检，并可以书写退回原因等操作，实现无纸化或低纸化。 |  |  |  |  |
|  | （5）体检报告发布 |  |  |  |  |
|  | 能将体检数据上传到微信公众平台、健康APP，让客户能自由方便的在移动端查看体检结果。 |  |  |  |  |
|  | （6）健康档案管理 |  |  |  |  |
|  | 能自动归档、历史档案数据关联对比、自动生成对比、评估报告。 |  |  |  |  |
|  | （7）销售管理 |  |  |  |  |
|  | 体检中心团体客户信息管理、跟踪、预约、客户服务等营销工作管理。 |  |  |  |  |
|  | （8）积案管理 |  |  |  |  |
|  | 能实现统计、查询未完成的体检者以及体检项目，并进行跟踪记录，有自动日程提醒功能。 |  |  |  |  |
| 三、低值耗材管理系统 |  |  |  |  |  |
| 实现低值耗材的采购、入库、出库、调拨、库存查询等的管理。能根据合同自动生成采购计划单；入库单、出库单、调拨单自动获取或录入、入库单编辑查询；打印； 提供进销存报表；提供零库存管理；对卫生材料进行分类管理；支持均价管理和批次管理方式；支持医用耗材库存预警、效期预警；支持一次性耗材计费自动扣减二级库房库存。投标人具备本系统自主知识产权。 |  |  |  |  |  |
| 四、药房排队叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 与HIS系统对接获取病人的处方缴费信息；已交费的处方单实时传送到药房，按平均分配的原则传到处方单较少的发药窗口；在药房窗口大屏等显示设备上显示病人取药窗口及取药顺序；呼叫器呼叫患者或药房窗口大屏同时显示病人取药；病人取药完成后姓名自动从药房窗口大屏上清除。 |  |  |  |  |  |
| 五、检查排队叫号管理系统 |  |  |  |  |  |
| 实现检查（放射、超声、内镜）科室排队叫号管理 |  |  |  |  |  |
| 支持将已交费的检查单传送到检查科室； |  |  |  |  |  |
| 支持在大屏等显示设备上显示病人检查窗口，同时伴有语音播报； |  |  |  |  |  |
| 支持呼叫或显示病人检查； |  |  |  |  |  |
| 支持显示取报告信息，提示患者尽早领取报告，避免无谓等待； |  |  |  |  |  |
| 病人取检查报告完成后姓名自动从大屏等显示设备上清除。 |  |  |  |  |  |
| 六、海南州平台接口 |  |  |  |  |  |
| 按海南州平台接口文档定制开发。 |  |  |  |  |  |
| 七、药房排队叫号终端 |  |  |  |  |  |
| ≥55寸屏，安卓系统，能与药房排队叫号系统兼容。 |  |  |  |  |  |
| 八、检查排队叫号终端 |  |  |  |  |  |
| ≥19.5寸屏，安卓系统，能与检查排队叫号系统兼容。 |  |  |  |  |  |

| 包3：海南州藏医院医疗设备采购参数 控制价：128.1万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂商资质 |  | 1、投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供该产品的生产（经营）许可/经营备案证明材料； 2、投标人所投医疗产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供 产品的注册/备案证明材料，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力； |  |  |  |  |
| 商务要求： |  | （1）软件验收合格之日起提供2年免费运维服务，提供1名售后人员定向服务，一般问题须在10分钟内远程响应，紧急问题须在2小时内到达现场处理。 |  |  |  |  |
|  |  | （2）项目工期：合同签订后60天内完成整体交付使用。 |  |  |  |  |
|  |  | （3）付款方式：合同约定 |  |  |  |  |
| 一、脉搏波医用血压计技术参数 数量：20个 |  |  |  |  |  |  |
| 显示方法：LCD显示屏，前后双屏显示 |  |  |  |  |  |  |
| 测量方法：脉搏波法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］ |  |  |  |
|  |  |  | 脉率数40次/分～180次/分 |  |  |  |
|  |  |  | 测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内. |  |  |  |
|  |  |  | 脉搏：脉率数±2%以内 |  |  |  |
|  |  |  | 存储容量：不小于90组测量数据 |  |  |  |
|  |  |  | 测量位置：左右臂均可测量 |  |  |  |
|  |  |  | 压力监测：高精密半导体压力传感器 |  |  |  |
|  |  |  | 加压：压力泵自动加压方式 |  |  |  |
|  |  |  | 减压：线性电磁控制阀自动减压系统 |  |  |  |
|  |  |  | 超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，急速排气时间不大于15秒； |  |  |  |
|  |  |  | 肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度)； |  |  |  |
|  |  |  | 臂筒角度调节：臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度； |  |  |  |
|  |  |  | 适合臂周：17cm～42cm； |  |  |  |
|  |  |  | 输出端口：RS-232/USB两种数据接口方式。 |  |  |  |
|  |  |  | 主机重量：约8.0kg |  |  |  |
|  |  |  | 干扰提示：干扰情况用户提醒 |  |  |  |
|  |  |  | 抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料 |  |  |  |
|  |  |  | 用户教育：根据测量结果，显示提示信息 |  |  |  |
|  |  |  | 打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选 |  |  |  |
|  |  |  | 压力单位： mmHg和kPa两种模式互选 |  |  |  |
|  |  |  | 电 源： AC 100-240V，50-60Hz，1.6-0.8A |  |  |  |
|  |  |  | 使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH |  |  |  |
|  |  |  | 运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH |  |  |  |
|  |  |  | 运行大气压力： 80kPa～106kPa |  |  |  |
|  |  |  | 运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa |  |  |  |
|  |  |  | 主机尺寸：471.5mm (长)×402mm (宽)×309mm (高) |  |  |  |
|  |  |  | 电击保护：I类设备，B型应用部分 |  |  |  |
| 二、等离子移动式空气净化消毒机参数（人机共存） 数量20台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、移动式，外观尺寸：520×420×860mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、适用体积：≥100m³。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、循环消毒风量：≥1000m³/h。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、等离子发生器、电机、负氧离子故障自动检测故障提示。 |  |  |  |
|  |  |  | 6、等离子发生器为磁场极高的硅钢片冲压成型。 |  |  |  |
|  |  |  | 7、具有消毒及风量加强功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 8、采用主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | 9、程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作，具有程控定时功能. |  |  |  |
|  |  |  | 10、消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。 |  |  |  |
|  |  |  | 11、采用后下进风，前上三维立体出风，循环风量大。 |  |  |  |
|  |  |  | 12、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭等辅助消毒手段。 |  |  |  |
|  |  |  | 13、内置静态除臭因子，解决终末消毒。 |  |  |  |
|  |  |  | 14、外设防滑扶手，推拉移动自如。 |  |  |  |
|  |  |  | 15、采用1至13000V可调高压静电场吸附除尘、杀菌、消毒、除异味。 |  |  |  |
|  |  |  | 16、等离子体发生器和等离子体机芯使用寿命≥9000小时。 |  |  |  |
|  |  |  | 17、等离子体密度值为5.0×1017-8.2×1017m³. |  |  |  |
|  |  |  | 18、细菌总量≤200cfu/m³ |  |  |  |
|  |  |  | 19、消毒时空气中臭氧浓度：≤0.02mg/m³。 |  |  |  |
|  |  |  | 20、负离子发生量：≥8×107个/cm³。 |  |  |  |
|  |  |  | 21、对空气中自然菌的杀灭率≥93%。 |  |  |  |
|  |  |  | 22、对空气中白葡萄球菌杀灭率99.93%。 |  |  |  |
|  |  |  | 23、风速高、中、低可选。 |  |  |  |
|  |  |  | 24、手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 25、负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘、祛除PM2.5等功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 26、额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤160W，额定频率：50Hz±1Hz，噪音：≤55dB. |  |  |  |
|  |  |  | 27、消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准，适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。 |  |  |  |
| 三、臭氧消毒机 数量6台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 外壳采用玻璃纤维增强塑料一体成型，具有不导电、阻燃、耐腐蚀等特点； |  |  |  |
|  |  |  | 2. 整机尺寸：430*430*930mm |  |  |  |
|  |  |  | 3. 移动式脚轮设计，移动方便. |  |  |  |
|  |  |  | 4. 机身自带隐藏式抽屉，可放置床罩、遥控器等配件； |  |  |  |
|  |  |  | 5. 双通道输出，可同时对两张床进行消毒工作,也可以单独对一张床消毒. |  |  |  |
|  |  |  | 6. 可对床上用品消毒、也可以对房间消毒，一机多用. |  |  |  |
|  |  |  | 7. 微电脑控制，中文液晶显示. |  |  |  |
|  |  |  | 8. 采用6英寸液晶显示屏，全中文操作； |  |  |  |
|  |  |  | 9. 红外线遥控，按键双重控制. |  |  |  |
|  |  |  | 10. 整机各功能自动检测，故障自动报警功能. |  |  |  |
|  |  |  | 11. 可以一键消毒，臭氧灌入-消毒保持-解析等功能一键启动，操作简单方便； |  |  |  |
|  |  |  | 12. 臭氧发生器采用石英水晶臭氧发生器，具有臭氧浓度高，使用寿命长优点. |  |  |  |
|  |  |  | 13. 臭氧发生器使用寿命≥ 8000h. |  |  |  |
|  |  |  | 14. 具有抽真空功能，使用抽真空技术，高浓度臭氧能完全的渗透到床单被褥内，消毒更彻底，杀菌能力更强； |  |  |  |
|  |  |  | 15. 具有解析功能，使残留臭氧充分解析，没有二次污染. |  |  |  |
|  |  |  | 16. 臭氧浓度：≥5000mg/m³； |  |  |  |
|  |  |  | 17. 臭氧泄漏量：≤0.01mg/m³； |  |  |  |
|  |  |  | 18. 臭氧残留浓度：≤0.01mg/m³； |  |  |  |
|  |  |  | 19. 消毒时间：5-90min； |  |  |  |
|  |  |  | 20. 工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz； |  |  |  |
|  |  |  | 21. 输入功率：170W； |  |  |  |
|  |  |  | 22. 噪音：≤50dB； |  |  |  |
|  |  |  | 23. 输出气嘴为高密度聚乙烯树脂一体成型，耐磨、耐寒、耐腐蚀、稳定性好等特点.每台配送床罩，床罩为片式，比床袋更易操作，床罩尺寸1.75mX2.7m. |  |  |  |
|  |  |  | 24. 消毒效果：对大肠杆菌的杀灭对数值：≥3.0； |  |  |  |
|  |  |  | 25. 对金黄色葡萄球菌杀灭对数值：≥3.0； |  |  |  |
|  |  |  | 26. 对白色念珠球菌杀灭对数值：≥3.0； |  |  |  |
|  |  |  | 27. 能有效去除附着在物体上的各种异味（血腥味，霉味等）. 对消毒物品有增白的作用（如床单、被褥、纸等）. |  |  |  |
| 四、核酸检测仪 数量1台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏幕操作 | 7寸触摸屏，简单易用，反应快 |  |  |  |
|  |  | 精确控制 | 简单易懂界面，实时显示程序运行状态，可独立使用，无需电脑 |  |  |  |
|  |  | 温度控制 | 根据需求自定义裂解、洗脱温度 |  |  |  |
|  |  | 温度保持 | 样品裂解模块、洗脱模块具有温度控制及保持功能 |  |  |  |
|  |  | 自由编程 | 强大的程序编辑功能，满足不同试剂需求 |  |  |  |
|  |  | 快速提取 | 操作时间短，15-60分钟（与试剂有关），通量大，可以同时提取32份样品 |  |  |  |
|  |  | 提取效率 | 可以根据不同试剂优化提纯方案，实现更高的提取效率和纯度 |  |  |  |
|  |  | 稳定可靠 | 全程自动化完成，避免人工操作引起的差异及错误，结果稳定，重复性好 |  |  |  |
|  |  | 污染防控 | 内置紫外消毒功能，可定时消毒，杜绝交叉污染 |  |  |  |
|  |  | 安全可靠 | 安全打开后自动暂定程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，避免伤害人体 |  |  |  |
|  |  | 试剂开放 | 可使用各种厂家的试剂提取 |  |  |  |
|  |  | 产品性能指标 |  |  |  |  |
|  |  | ★处理体积 | 20μl-1000μl |  |  |  |
|  |  | 样品通量 | 1-32 |  |  |  |
|  |  | ★磁珠回收率 | 大于98% |  |  |  |
|  |  | 孔板类型 | 96孔深孔板 |  |  |  |
|  |  | 提取孔间差 | CV小于3% |  |  |  |
|  |  | 磁 棒 | 32根 |  |  |  |
|  |  | ★加热温度 | 加热模块（室温至+120℃） |  |  |  |
|  |  | ★震荡混合 | 多档可调 |  |  |  |
|  |  | 试剂种类 | 磁珠法开放式平台 |  |  |  |
|  |  | 提取时间 | 15-60分钟/次（由所用试剂决定） |  |  |  |
|  |  | 操作界面 | 全中文7寸触摸操作界面 |  |  |  |
|  |  | ★内部程序 | 可储存>100组程序 |  |  |  |
|  |  | ★安全门设计 | 安全门打开后自动暂停程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，可避免交叉污染 |  |  |  |
|  |  | ★程序管理 | 新建、编辑、删除模式程序 |  |  |  |
|  |  | 紫外照射 | 有 |  |  |  |
| 五、热成像测温摄像机参数 数量3台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、安检+热成像测温双功能，可远距离无感知安检测温； |  |  |  |
|  |  |  | 2、采用先进的软件算法，实现人脸识别+热成像，智能动态人脸追踪测温技术； |  |  |  |
|  |  |  | 3、远距离、无感知快速测温，智能校准，测温距离1.5- 5.5米内智能动态精准追踪人脸额头部位进行测温，可根据实际需要设置距离； |  |  |  |
|  |  |  | 4、可设置测温区域，可自动排除口罩、饭盒、香烟、热水杯等其他发热物体； |  |  |  |
|  |  |  | 5、多点测温技术，可对同一视频画面内最高30人通行过程中进行测温； |  |  |  |
|  |  |  | 6、自适应技术，系统可以自动进行温都校正，可根据使用环境温度自动校正补偿温度； |  |  |  |
|  |  |  | 7、可动态设置高温标准值，可以在户外人员普遍高温的场景下使用； |  |  |  |
|  |  |  | 8、 可见光实时视频画面和红外热成像画面分开显示同时叠加测量温度数值； |  |  |  |
|  |  |  | 9、实时统计累计的全部检测人数和异常体温人数，全部检测人员及异常体温人员的人脸和当时检测体温分区显示， |  |  |  |
|  |  |  | 10、 检测到异常体温时人脸边框变红色，系统发出提示报警声音同时抓拍图片保存； |  |  |  |
|  |  |  | 11、内置存储功能，可保存约80000张人脸信息，空间用完时会自动覆盖最早时间的图片，可外接存储设备，支持实时网络存储； |  |  |  |
|  |  |  | 12、存储数据可手动清零，可快速删除所有测温数据和删除体温异常数据； |  |  |  |
|  |  |  | 13、双侧多段LED区位灯，可显示金属所在人体位置； |  |  |  |
|  |  |  | 14、灵敏度高低可调，最高精度可探测回形针； |  |  |  |
|  |  |  | 15、密码保护，数据自动保存，关机后重启数据不丢失； |  |  |  |
|  |  |  | 16、星光级人脸宽动态摄像头，支持弱光下测温 ； |  |  |  |
|  |  |  | 17、一键设置适应当前应用环境的异常体温参照温度； |  |  |  |
|  |  |  | 技术参数： |  |  |  |
|  |  |  | 热成像分辨率 210*160 |  |  |  |
|  |  |  | 测温距离 0.8-5.0米 |  |  |  |
|  |  |  | 测温点数 1~30人 |  |  |  |
|  |  |  | 测温温差 标准环温下 4.5米内≤±0.3°，5-6米≤±0.6° |  |  |  |
|  |  |  | 识别方式 人脸额头识别测温 |  |  |  |
|  |  |  | 像元间距 17μm |  |  |  |
|  |  |  | 热灵敏度 (NETD) 50mK @F1.0, 300K |  |  |  |
|  |  |  | USB接口 2.0*2 |  |  |  |
|  |  |  | 视频接口 HDMI接口 |  |  |  |
|  |  |  | 增 益 自动 |  |  |  |
|  |  |  | 曝 光 自动 |  |  |  |
|  |  |  | 白 平 衡 自动 |  |  |  |
|  |  |  | 网 络 10/100/1000M以太网 4G WIFI |  |  |  |
|  |  |  | 测温时间 0.1秒 |  |  |  |
|  |  |  | 帧 频 25Hz |  |  |  |
|  |  |  | 镜头类型 免调焦固定焦距 |  |  |  |
|  |  |  | 视场角 H33°x V26° |  |  |  |
|  |  |  | 热成像图像配置 伪彩 白热、黑热、铁红等 |  |  |  |
|  |  |  | 图像参数 亮度、对比度、锐度 |  |  |  |
|  |  |  | 降 噪 2D、3D |  |  |  |
|  |  |  | 工作环境温度 5~50℃（环温15~36℃测温误差小） |  |  |  |
| 六、红外测温仪技术参数 数量30个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、电源:2*1.5V AAA电池 |  |  |  |
|  |  |  | 2、测量范围: 体温模式:32℃~43 |  |  |  |
|  |  |  | 3、精度:32℃~34.9℃=±0.3℃ |  |  |  |
|  |  |  | 35℃~42℃=±0.2℃ |  |  |  |
|  |  |  | 39℃~43℃=±0.3℃。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、测量距离:3cm，1秒搞定，避免交叉感染 |  |  |  |
|  |  |  | 5、60秒无操作可自动关机。 |  |  |  |
|  |  |  | 6、准确测量：进口芯片室温修正、三色背光显示屏、三色提醒更智能、体温/物体双模式、静音功能、测距提示蜂鸣提示发烧警示。 |  |  |  |
| 七、电动喷雾器技术参数 数量2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.无需外接电源，一键启动，行走灵活方便 |  |  |  |
|  |  |  | 2.进口高速无刷风机 |  |  |  |
|  |  |  | 3.智能自动水路清洗循环系统 |  |  |  |
|  |  |  | 4.多功能陶瓷喷头，五个独立喷头，可随意更换，超低、绿篱、室内、室外一机搞定 |  |  |  |
|  |  |  | 5.内置液晶屏幕显示，随时掌握电压，电量，环境实时温度，一目了然 |  |  |  |
|  |  |  | 6.超长连续工作时间，充一次电可连续工作2.5小时 |  |  |  |
|  |  |  | 7.无需漏斗的大口径加水口 |  |  |  |
|  |  |  | 8.无污染、零排放、无废气、低噪音 |  |  |  |
|  |  |  | 产品参数 |  |  |  |
|  |  |  | 1.产品型号：TNSH-8 |  |  |  |
|  |  |  | 2.喷雾距离：8-12米 |  |  |  |
|  |  |  | 3.雾化方式：高速风送雾化 |  |  |  |
|  |  |  | 4.容 量：8-10L |  |  |  |
|  |  |  | 5.重 量：7.5kg |  |  |  |
|  |  |  | 6.工作动力：锂电池 |  |  |  |
|  |  |  | 7.工作电压：24V |  |  |  |
|  |  |  | 8.连续工作时间：2.5小时 |  |  |  |
|  |  |  | 9.超低雾滴粒径：集中于10-50μm |  |  |  |
|  |  |  | 10.外形尺寸：61-20-68cm |  |  |  |
| 八、电子血压计技术参数 数量20个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 测量原理 示波法 |  |  |  |
|  |  |  | 2 显示方式 数字LCD液晶显示 |  |  |  |
|  |  |  | 3 测量范围 |  |  |  |
|  |  |  | 压 力：0～299mmHg 脉搏数：40次/分～180次/分 |  |  |  |
|  |  |  | 4 测量精度 |  |  |  |
|  |  |  | 压 力：±3mmHg以内 脉搏数：读数的±5%以内 |  |  |  |
|  |  |  | 5 测量功能 |  |  |  |
|  |  |  | 5.1袖带佩戴自检功能 |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 不规则脉搏检测 |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 误动显示提示 |  |  |  |
|  |  |  | 5.4 60组A/B分别记忆值 |  |  |  |
|  |  |  | 5.5 最近三次测量平均值功能 |  |  |  |
|  |  |  | 6 手臂周长范围 |  |  |  |
|  |  |  | 臂周长在17～36cm范围内的新型臂带 |  |  |  |
|  |  |  | 7 测量内容 |  |  |  |
|  |  |  | 血压（收缩压、舒张压）、脉搏数、平均值。 |  |  |  |
|  |  |  | 8 电源 |  |  |  |
|  |  |  | 5号干电池4节（DC 6V ） |  |  |  |
|  |  |  | 电源适配器（100V-240V~50 Hz-60 Hz 0.12A-0.065A） |  |  |  |
|  |  |  | 9 加压 压力泵自动加压方式 |  |  |  |
|  |  |  | 10 减压 电磁控制阀自动快速排气方式 |  |  |  |
|  |  |  | 11 压力检测 静电电容式压力传感器 |  |  |  |
|  |  |  | 12 本体重量 小于700g（不包括电池） |  |  |  |
|  |  |  | 13 电击保护方式 |  |  |  |
|  |  |  | Ⅱ类设备（不使用电源适配器时为内部电源设备）、BF型应用部分 |  |  |  |
|  |  |  | 14 使用环境温湿度 +5℃～+40℃，15%RH～85%RH |  |  |  |
|  |  |  | 15 保存环境温湿度 -20℃～+60℃（本产品符合GB/T 14710标准中低温贮存（-40℃）的要求，为了更好地保证产品性能的稳定性，建议本产品运输和保存温度不低于-20℃。），10%RH～95%RH |  |  |  |
|  |  |  | 16 运行大气压力 700hPa~1060 hPa |  |  |  |
|  |  |  | 17运输和保存大气压力 500 hPa~1060 hPa |  |  |  |
|  |  |  | 18 外形尺寸 约宽183mm×高99mm×厚230mm（不包括袖带） |  |  |  |
|  |  |  | 19 袖带尺寸 约宽125mm×长470mm（重量约110g） |  |  |  |
|  |  |  | 空气管长610mm |  |  |  |
|  |  |  | 20 进液防护分类 普通设备 |  |  |  |
|  |  |  | 21 运行模式分类 连续运行 |  |  |  |
|  |  |  | 22 电磁兼容性 1组、B类设备 |  |  |  |
| 九、除颤监护仪招标参数 数量1台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、起搏功能。可升级自动体外除颤（AED）功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.整机带电极板、电池的重量不超过 6.5kg。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最高可调至 360J。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.除颤充电迅速，充电至 200J<5.5s， 充电至 360J<8.5s。 |  |  |  |
|  |  |  | 如配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.CPR 辅助功能， 可指导 CPR 操作，符合 2010 国际 CPR 指南要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 7.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>90mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.可选配血氧饱和度、无创血压等监护功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 9.可充电锂电池，支持 100 次以上 360J 除颤/ 2h 起搏 /2.5h 监护， LED 电量指示灯提示电池剩余容量。 |  |  |  |
|  |  |  | 10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |  |  |  |
|  |  |  | 11.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。提供彩页说明； |  |  |  |
|  |  |  | 12.支持中文操作界面、 AED 中文语音提示。 |  |  |  |
|  |  |  | 13.彩色 TFT 显示屏≥5寸 ,分辨率 640×480，至少可显示 3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |  |  |  |
|  |  |  | 14.50mm 记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |  |  |  |
|  |  |  | 15.可存储 24 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。 |  |  |  |
|  |  |  | 16.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于 150J）、屏幕、按键检测。 |  |  |  |
|  |  |  | 17.可在-10ºC 环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 |  |  |  |
|  |  |  | 18.符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2002。 |  |  |  |
|  |  |  | 19.符合欧盟救护车标准 EN1789:2007。通过美军标 MIL-STD-810F 的车载振动测试。符合国际标准 ISO9919:2005 |  |  |  |
|  |  |  | 20.具备良好的防水性能，防尘防水级别 IP44，防护于直径 ≥ 1 mm 的颗粒，防护于任何角度的溅水。 |  |  |  |
|  |  |  | 21.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受 0.7m 跌落冲击。 |  |  |  |
| 十、自动灌装封尾机技术参数 数量1台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软管材质 | 金属管、铝管 |  |  |  |
|  |  | 软管直径 | φ10-φ50（mm） |  |  |  |
|  |  | 软管长度 | 60-250 (mm) |  |  |  |
|  |  | 灌装容量 | 3-300ml/支 |  |  |  |
|  |  | 灌装精度 | ≤±1% |  |  |  |
|  |  | 生产能力 | 1800-4200支/时 |  |  |  |
|  |  | 工作气压 | 0.4-0.6 Mpa |  |  |  |
|  |  | 电动机功率 | 2Kw(380V/220V 50HZ) |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸 | 2620×1020×1980mm(L×W×H) |  |  |  |
|  |  | 主机重量 | 1100kg |  |  |  |
| 十一、全自动尿液分析系统技术参数 数量1台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品要求 |  | 一次吸样，即可同时完成尿液有形成分和干化学检测 |  |  |  |
|  | 测试原理 |  | 尿干化学采用CIS接触式图像传感器检测系统，尿有形成分分析采用平面鞘流技术及数字成像自动识别原理 |  |  |  |
|  | 检测项目 |  | 干化学测试项目14项，并提供微量白蛋白和肌酐的比值参数 |  |  |  |
|  |  |  | （ACR比值）；有形成分自动识别测试项目14项； |  |  |  |
|  |  |  | 理学项目：颜色（RGB三原色法）、浊度（散色法）、比重共计3项结果 |  |  |  |
|  | 红细胞形态学检测 |  | 可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞位相报告，可提供4项报告参数 |  |  |  |
|  | 检测速度 |  | 干化学测试模式300个/每小时；有形成分测试模式120个/每小时；联合测试模式120个/每小时 |  |  |  |
|  | 样本需求量 |  | 干化学测试模式最小1.5mL；有形成分测试模式最小2mL，联合测试模式最小2mL |  |  |  |
|  | 样本处理 |  | 无需离心及等待粒子沉降，无需特殊染色 |  |  |  |
|  | 样本放置位 |  | 不少于200个样本 |  |  |  |
|  | 试纸仓容量 |  | 499条试纸 |  |  |  |
|  | 急诊测试 |  | 可进行单个样本的急诊测试 |  |  |  |
|  | 图像显示功能 |  | 可显示并存储在加入样本反应后的尿试纸条图像，及有形成份的真实图像，用于结果审核与查阅等方面 |  |  |  |
|  | 有形成分拍图量 |  | 2000帧/样本 |  |  |  |
|  | 原图查询功能 |  | 可显示并存储有形成份的真实全景图片 |  |  |  |
|  | 存储与查询 |  | 400000个结果以上，可实时查询，断电后存储数据不丢失 |  |  |  |
|  | 报告打印 |  | 可同时打印尿干化学及有形成分的检测结果，并显示有形成份真实图像 |  |  |  |
|  | 数据接口 |  | 支持与 LIS/HIS 系统联机 |  |  |  |
|  | 输入输出端口 |  | 具备鼠标接口、键盘接口、USB接口、串口、网络接口、视频输出口、音频输出口 |  |  |  |
|  |  | 试管位号与试管架号自动检测 | 分析系统可自动识别试管位号与试管架号 |  |  |  |
|  |  | 清洗、排堵 | 配备强力清洗试剂，定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能 |  |  |  |
|  |  | 语音提示 | 可自动发出语音播报提示 |  |  |  |
|  |  | 样本量检测 | 采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示 |  |  |  |
|  |  | 支持条码识别 | 可内置条形码扫描器识别条形码 |  |  |  |
|  |  | 识别率 | 有形成分识别率红细胞≥92%、白细胞≥88%、管型≥85% |  |  |  |
| 十二、光学电子阴道镜参数 数量1台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、显微镜： |  |  |  |
|  |  |  | *1、进口奥林巴斯显微镜头 (SZ61 ) |  |  |  |
|  |  |  | 2、光学放大：0.67×至4.5× |  |  |  |
|  |  |  | 3、变焦倍率：6.7：1 |  |  |  |
|  |  |  | *4、变倍比：连续光学变倍系统 |  |  |  |
|  |  |  | 5、物镜：完整的消色差物镜，标准配备300mm |  |  |  |
|  |  |  | 6、目镜：宽视野，10×22mm视野，带眼罩 |  |  |  |
|  |  |  | *7、放大倍数：6.7-45倍（目镜10倍），连续无级放大、调焦、聚焦。 |  |  |  |
|  |  |  | 8、观察视野范围：8.97mm-150mm（0.3X物镜 10倍目镜） |  |  |  |
|  |  |  | 9、工作距离：240mm—350mm |  |  |  |
|  |  |  | 10、观察筒倾角：45度 |  |  |  |
|  |  |  | 11、筒间距调节：左/右连续调节范围，52-76mm |  |  |  |
|  |  |  | 12、摄像调节：标准C接口 |  |  |  |
|  |  |  | 13、调焦旋钮：左/右单轴水平旋纽。 |  |  |  |
|  |  |  | 二、光源系统： |  |  |  |
|  |  |  | *1、30WLED医用冷光源光纤照明系统，手柄可无极调光、使用寿命达5万小时以上,配置绿光镜片，用于观察表面血管增强对比度。 |  |  |  |
|  |  |  | 三、摄像机： |  |  |  |
|  |  |  | *1、高清晰度彩色CCD，像素1000万以上。 |  |  |  |
|  |  |  | 四、 云 台： |  |  |  |
|  |  |  | 1、三维云台，配备阻尼结构。 |  |  |  |
|  |  |  | 五、采集模式：双目光学观察、显示器与镜下图像同步显示 。 |  |  |  |
|  |  |  | 六、图像处理： |  |  |  |
|  |  |  | 1、著名品牌电脑一体化主机 4G内存，1000G硬盘，21.5寸以上高亮度液晶显示，Windows10操作系统及相关驱动程序 。 |  |  |  |
|  |  |  | 七、打印输出：配备彩色喷墨打印机。 |  |  |  |
|  |  |  | 八、软件管理系统： |  |  |  |
|  |  |  | 1、能够对检查全过程的图像进行采集、显示、冻结、存储、删除等操作。可进行姓名、年龄、病种、日期等查询方式。脚踏板控制采集方式。具有阴道镜血管 分布增强显影功能，即对影像进行过滤变换处理，在滤除组织粘液同时，清晰显现毛细血管形态及收缩功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、为配合临床需要特软件新增加醋酸反应计时和自动滤镜采集功能，使临床阴道镜检查下的醋酸反应和碘反应变为自动化。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、提供对比分析，具备真实的测量功能，如病灶周长、面积的参数，具备加注标识（如活检查）和RCI评估功能、国标标准。提供年、季、月统计功能。预装500例图库。可单幅、双幅、四幅彩色的中文病历报告打印。临床处理、诊断意见等提供标准术语库、用户可进行修改。具有大容量图像存储、能存储500 万幅以上图像数据，每次连续采图量1-50幅。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、检查图像自带检查时间，便于医生查证。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、软件自带“三阶梯诊断”标准阴道镜报告模式，包含了细胞学液基涂片诊断结果，进行 LEEP 术的指正判断。 |  |  |  |
|  |  |  | 6、自带全国两癌筛查阴道镜检查的标准报告。 |  |  |  |