特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。（技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230）

（本提示不作为采购文件的组成部分）

公开招标文件

采购项目编号：德政采公招（货物）2022-03

采购项目名称：德令哈市公安局执法执法办案管理中心建设及执法场所升级改造项目（第二次）

采   购   人：德令哈市公安局

德令哈市政府采购服务中心

2022年11月

目  录

第一部分  投标邀请	6

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	10

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	19

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	22

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	23

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

封面	38

目录	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（10）投标保证金证明	49

（11）评分对照表	50

（12）开标一览表（报价表）	51

（13）分项报价表	52

（14）技术规格响应表	53

（16）投标人的类似业绩证明材料	55

（17）中小企业声明函（货物）	56

（18）残疾人福利性单位声明函	57

（19）监狱企业证明资料	1

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	2

第五部分  采购项目要求及技术参数	3

一、投标要求	3

1.投标说明	3

2.商务要求	3

二、 项目技术参数	4

第一部分  投标邀请

项目概况

德令哈市公安局执法执法办案管理中心建设及执法场所升级改造项目（第二次）的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2022年12月12日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：德政采公招（货物）2022-03

项目名称：德令哈市公安局执法执法办案管理中心建设及执法场所升级改造项目（第二次）

预算金额：6182093.27元

最高限价：6182093.27元

采购需求：

| 标项 序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德令哈市公安局执法执法办案管理中心建设及执法场所升级改造项目（第二次） | 6182093.27 | 1.执法办案中心2.案件管理中心3.涉案财物管理中心4.昆仑路派出所办案区升级。 具体内容详见《招标文件》 | / |

交货期：90日历日（具体以合同签订为准）

二、申请人的资格要求：

（1）符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

a.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

b.财务状况报告、社会保障资金和依法缴纳税收的相关材料。

c.具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

d.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

e.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4)本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

(5)经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。

三、获取采购文件

时间：2022年11月22日至2022年11月28日，每日00时00分至24时00分。

地点：供应商登录政采云平台

四、投标文件提交

截止时间：2022年12月12日09时00分（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台

五、投标文件开启

时间：2022年12月12日09时00分（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其它补充事宜

本项目采购公告同时在《青海省政府采购网》上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购单位：德令哈市公安局

联系人：王先生    联系电话：13734676732

联系地址：德令哈市公安局

2.集中采购机构及联系人

德令哈市政府采购服务中心

地 址：德令哈市财政局     联系人：李老师

联系电话：0977-8228977

德令哈市政府采购服务中心

2022年11月21日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“申请人的资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。集中采购机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。集中采购机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者集中采购机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：包括开展该项目服务所投入产品、耗材、人员服务费、税费及其他不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

集中采购机构投标保证金：100000.00元（大写：壹拾万）

单位名称：德令哈市财政局

开户银行：农业银行德令哈市河西支行

投标保证金账号：28501001040001879

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，集中采购机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

集中采购机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

集中采购机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者集中采购机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中/小微企业声明函（货物）

- 残疾人福利性单位声明函

（19）监狱企业证明资料

- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。

12.2投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。

12.3招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.4上传的投标文件不得超过100M。

12.5投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。

12.6按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为：

12.7资格审查部分，包括11.1（1）至（10）的内容；

12.8符合性审查及技术、商务部分，包括11.2（11）至（17）的内容；

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标人应在政采云平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标记录表”由各投标人在政采云平台系统中提交的报价生成。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，在投标文件递交截止时间前，修改补充后上传至政采云（https://www.zcygov.cn/）。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1采购人、集中采购机构在政采云平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

15.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

15.3开标时，潜在投标人未在政采云平台上报价的，视同未参与投标。

15.4开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

15.5开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标记录表”及开标情况。

15.6 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其投标文件编制填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为放弃投标。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人和集中采购机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者集中采购机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由集中采购机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由集中采购机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由集中采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、集中采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者集中采购机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 集中采购机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者集中采购机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。集中采购机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购人和集中采购机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者集中采购机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，集中采购机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人和集中采购机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

  - 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业承接服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小微企业声明函（货物）》（详见附件17），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小微企业声明函（货物）》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术 水平 67分 | 技术 参数 | 36 | 针对本项目实际情况及第五部分“采购项目要求及技术参数”，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得36分；每有一项负偏离扣2分，直至该项分扣完为止。 |
|  | 节能 环保 | 4 | 投标产品为节能产品得2分；投标产品为环保产品得2分；未提供不得分。 该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 项目管理机构及实施方案 | 15 | 针对本项目的产品和配套设施供货、运输、产品安装调试以及售后服务中应包含的人员培训、定期回访、设备检修等服务环节设置了项目管理机构，并且对所投产品的定期维护、易损件更换着详细的计划措施，能够结合项目特点制定技术方案和实施方案的得15分。针对本项目的产品和配套设施供货、运输、产品安装调试,设置了项目管理机构有计划措施，能够结合项目特点制定技术方案和实施方案得10分。针对本项目作出计划措施，制定技术、实施方案简单的得5分；差或未提供的不得分 |
|  | 售后服 务方案 | 12 | 根据投标供应商及投标供应商所投产品的生产厂家提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、售后服务网点分布情况、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务等综合评定；方案内容完整、合理、准确、详尽、完善得12分；内容部分不完整，有一定可行性和保障性的得 8 分；提供的售后服务方案简单，为通用售后服务计划的得6分。差或未提供的不得分。 |
| 履约能力（3） | 类似业 绩情况（3分 | 3 | 提供2019年1月1日以来的类似业绩证明材料。每提供一项得1分，最高分为3分；不提供不得分。提供中标通知书或合同协议书（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页）的扫描（或复印）件为准） |

20.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者集中采购机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 集中采购机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者集中采购机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的集中采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或集中采购机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者集中采购机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、集中采购机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者集中采购机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、集中采购机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：德政采公招（货物）2022-03

采购项目名称：德令哈市公安局执法执法办案管理中心建设及执法场所升级改造项目（第二次）

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                      （盖章）

中标人（乙方）：                      （盖章）

采  购  日  期：        年   月   日

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年12月09日德令哈市公安局执法执法办案管理中心建设及执法场所升级改造项目（第二次）（德政采公招（货物）2022-03）的招标文件要求和采购人集中采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：90日历日（具体以合同签订为准）

交货地点：德令哈市公安局。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后30个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

具体双方签订合同时约定。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 15 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

集中采购机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品45个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面

青海省政府采购项目

投 标 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 中小企业声明函（货物）………………………………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 监狱企业证明资料………………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：德令哈市政府采购服务中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：         （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：德令哈市政府采购服务中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：德令哈市政府采购服务中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：          （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：德令哈市政府采购服务中心

关于贵方2022年12月12日德令哈市公安局执法执法办案管理中心建设及执法场所升级改造项目（第二次）(项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：德令哈市政府采购服务中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加集中采购机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）或（2020-2021）年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

2、2022年1月至今任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：德令哈市政府采购服务中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”“中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：德令哈市政府采购服务中心

我方为﹝德令哈市公安局执法执法办案管理中心建设及执法场所升级改造项目（第二次）﹞项目（采购项目编号为：德政采公招（货物）2022-03）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以账户转账方式汇入你方指定账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

投标单位名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括开展该项目所投入产品、耗材、器械、人员服务费、税费及其他不可预见费等全部费用。

3、“货物期限”是指该项目的具体供货期限。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

所投包号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2019年01月01日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含中标通知书或合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同扫描或复印件的证明材料）。

- （17）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：德令哈市政府采购服务中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

注：无此项内容的可不提供此函 。

- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定进行投标，但必须对所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.商务要求

2.1 交货期：90日历日（具体以合同签订为准）

2.2 交货质量：合格

2.2 交货地点：德令哈市公安局

2.3 免费质保期：3年

2.4 中标单位需提供配套基础设施等内容

- 项目技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位服务终端 | 2 | 台 | 硬件规格： CPU：≥2颗（12核，2.4GHz） 内存：≥128GB 硬盘控制器：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 存储：≥600G10KSAS×2（RAID_1）+≥480GSSD×≥2+4T SATA×2 阵列卡：SAS_HBA卡 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：≥6个千兆电口 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部，≥2个USB3.0、≥3个USB2.00，≥1个VGA接口，支持前置VGA，可选1个串口； 电源：550W（1+1） 操作系统：配备正版操作系统 软件功能： 内置处理软件、分布式数据存储软件来提升IT系统构建及管理效率，保证用户的数据安全，具体功能如下： 1.支持虚拟机、LXC和容器服务，支持单个物理节点可部署云计算虚拟化平台； 2.可实现物理机中的任意一台宕机、断网后，其对应物理机上的系统和业务将自动、平衡的迁移至其他物理上继续运行，并确保其他物理机上的资源平衡，故障机恢复运行后，集群内各物理机自动再迁移、再平衡， 原有系统和业务不受影响； 3.支持在线的虚拟机迁移，可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下，自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机或存储之间迁移，（视频）业务中断时间不超过5秒； 4.支持监控CPU、网络、磁盘、内存指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 以上1-4项参数需提供第三方机构检验报告复印件证明。 |
| 2 | 高精度定位基站 | 56 | 台 | 工作频段 ：2401MHz~2481MHz 工作带宽 ：1MHz 发射功率 ：最大+6dBm 定位精度 ：0.2m~1m 定位延迟 ：小于100ms 通信机制 ：RFID私有协议，BLE 电源标准 ：PoE 48V 工作温度 ：-10℃~60℃ 存储温度 ：-20℃~70℃ 连接方式 ：以太网 安装方式 ：吸顶安装 抗干扰能力 ：强 抗多径能力 ：强 定位信息更新速率：1Hz~5Hz 接收能力 ：每秒接收≥400个定位信息 注：该项为核心产品，潜在投标人必须要满足该项参数要求。不响应者将视为无效投标。 |
| 3 | 电子胸卡 | 35 | 张 | 定位精度 0.2-1米 识别距离 0～ 50米 识别能力 具备≥200张/秒的防冲突性能 识别方式 全向识别 工作频段 2.45GHz、13.56MHz可复选 通讯速率 250Kb/s 通信机制 基于时分多址和码分多址同步通信机制 抗干扰性 频道隔离技术，多个设备互不干扰 报警功能 带有按钮报警功能 充电方式 专用充电器，DC 5V 充电时间 1.5~2h 充放次数 ≥500次充放电循环 |
| 4 | 心率电子腕带 | 50 | 个 | 定位精度 0.2-1米 识别距离 0-50米 识别能力 具备≥200张/秒的防冲突性能 识别方式 全向识别 工作频段 2.4 GHz & 13.56M 通讯速率 每秒5包数据，250Kb/s 通信机制 基于时分多址和码分多址同步通信机制 抗干扰性 频道隔离技术，多个设备互不干扰 防拆功能 磁吸式防拆扣，具备防拆（报警）功能 心率采集 采集频次1次/分钟，精准度±15bpm 充电方式 专用充电器，充电时间2h 电池容量 ≥370mah 充放次数 ≥500次充放电循环 工作温度 -25℃~65℃ 防水等级 ≥IP68 |
| 5 | 腕带集中充电器 | 6 | 个 | 充电规模： 同时对≥5条手环同时充电 输入接口： Type-C 接口 安 全 性：充电输出过流、短路保护，输入过压、欠压保护， 指示标志：电源指示灯红色常亮、充电状态指示灯充满蓝色常亮，充电时蓝色闪烁 工作温度：－25℃～65℃ |
| 6 | 胸卡集中充电器 | 4 | 个 | 充电规模： 同时对≥5张卡片同时充电 输入接口： Type-C 接口 安 全 性：充电输出过流、短路保护，输入过压、欠压保护 指示标志：电源指示灯红色常亮、充电状态指示灯充满蓝色常亮，充电时蓝色闪烁 工作温度：－25℃～65℃ |
| 7 | 腕带拆解工具 | 3 | 台 | 拆解方式：磁吸 |
| 8 | 心率手环充电宝 | 4 | 个 | 充电电压：5V 电池类型：软包锂电池 容量：3.7V/720mah 充电宝充电时间：2小时充满 支持边充边放 |
| 9 | POE交换机 | 5 | 台 | 可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1；交换容量≥52 Gbps，转发性能≥38.688 Mpps；支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370 W。 |
| 10 | 人脸识别一体机 | 28 | 台 | 1.≥8英寸IPS触摸屏，分辨率≥1280*800,金属边框及玻璃面板； 2.设备采用深度学习算法，支持≥20000人脸库，识别距离：0.3-4m。人脸比对时间≤0.2s/人， 人脸验证准确率≥99%，支持活体检测； 3.采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，支持红外自动补光，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 4.监控功能，采用≥200W高清监控级摄像头，具有≥88度超广角镜头，高清1080P画质，可作为安防监控点7*24全天候预览、录像； 5.设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 6.断网续传功能，可支持认证成功事件本地存储≥1W条（含抓图）； 7.Web管理功能，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能； 8.支持图片、视频等安卓主流格式广告播放； 9.二维码功能，门口机可通过摄像机识别二维码识别，匹配后开锁； 10.屏下刷卡，隐藏式刷卡设计，支持13．56MHz Mifare卡、CPU序列号识别； 11.门禁功能，可直接控制电锁，实现门禁管理； 12.支持外接至少1个RS485读卡器，作为出门读卡器使用； 13.对讲功能，支持与中心管理机之间双向对讲; 14.报警功能，设备支持消防联动门禁常开，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能； 15.具有防尘、防水（IP65）设计，适应室外恶劣环境。 |
| 11 | 明装挂板 | 28 | 个 | 壁挂安装 |
| 12 | 一体机电源 | 28 | 台 | 产品组成：含4.17A开关电源，空开×1； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； |
| 13 | 人脸采集器 | 1 | 台 | 不低于200万像素USB摄像机，内置麦克风，拾音清晰。 |
| 14 | 门锁套件（双门） | 4 | 套 | 包含双门磁力锁、磁力锁支架、开门按钮等 |
| 15 | 物证管理工作台 | 1 | 台 | 物证管理工作台集成了RFID条码打印机，RFID识别设备，高拍仪，文档打印机，以及操作电脑，可以实现物品的标识打印，物品自动识别，物品入库拍照扫描，物品管理操作等功能。RFID设备识别区域可进行多种类多数量的物品自动识别。 |
| 16 | RFID手持机 | 1 | 只 | 跌落：抗至少1.2米自然跌落 蓝牙：V4.0 WIFI：支持IEEE 802.11b/g/n 显示屏：真彩≥4英寸TFT IP可触液晶显示屏，分辨率≥800*480 支持≥10点触摸，支持双击唤醒 实体数字键盘，由19个实体按键组合而成 ≥800万像素带自动对焦，并且具备补光功能 耳机：支持，3.5mm耳机，支持蓝牙耳机 |
| 17 | 物证柜主柜(大屏+指纹) | 2 | 个 | 门数：≥9门 屏幕：≥17寸液晶触摸屏 指纹仪：认假率：≤ 0.0001% 拒真率：≤ 0.01% 材料：符合SPCC冷轧碳钢板，厚度≥1.0mm 柜门可做亚克力透明柜门 锁具：独立电控锁，机械应急锁 协议：TCP/IP协议、WebSocket协议、WebService协议 操控方式：通过网络通信接口进行控制 输入电源：交流AC220V 功率：≤30W 工作环境：工作温度：0℃～+60℃ 工作湿度：10％～90％，无凝露 存储温度：--40℃～85℃ |
| 18 | 物证柜副柜 | 4 | 个 | 门数：≥10门 材料：符合SPCC冷轧碳钢板，厚度≥1.0mm 锁具：独立电控锁，机械应急锁 协议：TCP/IP协议、WebSocket协议、WebService协议 操控方式：通过网络通信接口进行控制 输入电源：交流AC220V 功率：≤15W 工作环境 工作温度：0℃～+60℃ 工作湿度：10％～90％，无凝露 存储温度：--40℃～85℃ 接 口：RS485 |
| 19 | RFID读写器 | 1 | 个 | 安装方式：万向墙装支架立杆安装卡具 电源输入：DC12V，1.5A 功耗：≤15W 内存：≥128MB Flash：≥16MB 湿度：10-85%，不结露 |
| 20 | 普通材质RFID标签 | 10 | 个 | 工作频率：860-960 MHz 普通物品采用此类标签 100张/卷，最小单位为1卷 |
| 21 | 金属或液体类RFID标签 | 10 | 个 | 工作频率：860-960 MHz 金属材质物品，或者是液体类物品，采用此类标签 |
| 22 | 无黏贴位置类RFID标签 | 10 | 个 | 工作频率：860-960 MHz 异型物品无标签粘贴位置的，采用此类标签 |
| 23 | 防磁柜 | 1 | 个 | 容量：≥150L 尺寸：≥高1300*宽525*测宽480 抽屉高：75，宽：400，测宽335 |
| 24 | 物证箱 | 20 | 个 | 尺寸≥：500*400*400 带盖 |
| 25 | 贵重物品保险箱 | 1 | 个 | 箱体高度：120cm以上 显示屏：LED触摸屏控 制执行标准：企业标准 开锁方式：密码，指纹，钥匙 报警方式：蜂鸣器报警 门板形式：实心 主机械钥匙：有， 应急开启：主钥匙+应急钥匙 |
| 26 | 电子天平 | 1 | 个 | 1.分度值：0.001g； 2.称重范围：0.01g-500g 3.开机自检，后置水平仪，单位转换，防风保护，可充电使用 |
| 27 | 冷藏柜 | 1 | 个 | 容量：500L以上 冷藏容积（L）：802 电压：220V 温区：单温区 能效等级：无能效等级 压缩机：定频 |
| 28 | 物证架 | 12 | 套 | 材质:金属高度可调节 附加功能:拆装可移动可升降储藏多功能 承重:180-500kg 金属材质:钢） 尺寸:标准100*40*200*4层承重200KG |
| 29 | 易燃易爆物品柜（易燃液体） | 1 | 个 | 1.容积：≥227L 2.门数：≥双门 3.隔板数：3层隔板 4.双层防火钢板结构 5.780mm深度防漏液槽 6.配备静电钳 |
| 30 | 智能人脸RFID卷宗主柜 | 1 | 台 | 箱体个数：≥10个 屏幕尺寸：≥17寸 锁体结构：机械电子锁 身份识别：人脸 卷宗识别：RFID 通讯方式：以太网 |
| 31 | 智能人脸RFID卷宗副柜 | 2 | 台 | 箱体个数：≥12 个 供电电源：12V DC 工作温度：0℃~60℃ 存储温度：-40℃~85℃ |
| 32 | 电子标签发卡器 | 5 | 台 | 指示灯：LED电源指示、LED状态指示灯 工作频率：默认频率920~925MHz 协议标准：EPC C1 GEN2/ISO18000-6C 供电电源：5VDC，最大电流500mA 功耗：<2.5W |
| 33 | RFID标签 | 10 | 张 | 每份卷宗贴一张,100张/卷，最小单位为1卷 |
| 34 | 高速扫描仪 | 1 | 台 | 系统：配置正版操作系统 扫描速度：35ppm/70ipm 扫描范围：A4 |
| 35 | 审讯刻录专用光盘 | 4 | 箱 | BD-R DL 50GB 1-6X,专业级高品质哑光可打印蓝光光盘，50GB,防划耐磨；数据可完整性保存至少20年；50片桶装 |
| 36 | 智能光盘管理柜 | 1 | 台 | 智能光盘管理柜，单柜盒存储容量810张,单盒双盒面存储容量1620张，支持多柜级联，双LED灯珠标识，存取光盘时闪烁指示盘仓位，内置光盘管理软件，支持光盘检索、光盘入柜、借出及归还管理等；防潮，防磁，防静电，防灰尘，防倾倒，防挤压。 |
| 37 | 蓝光集中打印刻录一体机 | 2 | 台 | 至少具有二个BD/DVD/CD蓝光刻录机，不少于100片光盘容量，USB≥ 3.0接口，最高4800dpi 喷墨打印，100-240 VAC。 |
| 38 | 机柜 | 2 | 台 | 标准42U |
| 39 | 机柜 | 1 | 个 | 优质冷扎钢板制作，钢化玻璃门 |
| 40 | UPS主机 | 1 | 台 | 在线式三进三出 UPS主机，54KW/60KVA 额定容量：54KW/60KVA 相数：三相五线 额定输入电压：380/400/415Vac 输入电压范围：138～458Vac 输入频率范围：40~70Hz 输入功率因数：100%负载≥0.999；50%负载≥0.996；30%负载≥0.990 输入电流谐波成份：100%负载≤3.7%；50%负载≤5.6%；30%负载≤7.8% 输出电压：380/400/415(±1%)Vac 输出稳压精度：≤0.2% 输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1); 电池模式：50/60(±0.1) 输出波形失真：阻性市电≤0.9%，电池：≤1.0%；非线性市电≤2.7%，电池：≤2.8% 整机效率：100%负载≥95.2%；50%负载≥95.5%；30%负载≥94.8% 过载能力：≤110%，60min；≤125%，10min；≤150% 1min；＞150% 立即转旁路 输出电流峰值系数：≥3 功率因数：0.9 电池电压：±180；±192；±204；±216；±228； ±240；±252；±264；±276；±288； ±300 工作温度：0℃～40℃ 存储温度：-25℃～55℃(不含电池) 相对湿度：0%～95%(不凝露) 噪音：≤63dB 告警功能：过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 保护功能：短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障 |
| 41 | UPS电池 | 72 | 节 | 1、额定电压：12V 2、额定容量:200 AH 3、浮充寿命：至少满足8-10年 4、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 5、结构：正、负极端子有明显标志，便于连接。 6、阻燃性能：应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 7、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 8、大电流放电：以30压放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 9、容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 10、密封反应效率：密封反应效率≥95% 11、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A 电流连续再充电4h,PH值应呈中性。 12、安全阀要求：开阀压力：10-35kPa;闭阀压力：3-30kPa。 13、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h, 无变形、无漏液。 14、端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤100mV；浮充：进入浮充状态24h后端电压差≤480mV；放电：端电压差≤600mV。 15、电池间连接电压降：△U≤l0mV。 16、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 |
| 42 | UPS电池柜 | 1 | 套 | 1、电池箱/架：数量：2 2、空开：规格（A）：250A/3P数量：2 3、蓄电池连接铜排及线缆数量（套）：2 4、汇流箱： 数量：1 |
| 43 | 机房空调 | 1 | 台 | 压/频率380V/50Hz. 制冷剂 R32. 制冷量≥9500W.制冷功率≥3000W |
| 44 | 七氟丙烷灭火器 | 2 | 个 | 容积：3L 充装压力（Mpa）1.2 灭火剂：HFC-227EA 使用温度：0°C-50°C 电绝缘性能：≥2 喷射距离≥3M |
| 45 | 新风系统 | 1 | 套 | 一楼办案区新风系统 |
| 46 | 执法办案综合管理系统服务终端 | 1 | 台 | 硬件规格： CPU：≥2颗（12核，2.4GHz） 内存：≥128GB 硬盘控制器：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 存储：≥600G10KSAS×2（RAID_1）+≥480GSSD×≥2+4T SATA×2 阵列卡：SAS_HBA卡 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：≥6个千兆电口 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部，≥2个USB3.0、≥3个USB2.00，≥1个VGA接口，支持前置VGA，可选1个串口； 电源：550W（1+1） 操作系统：配备正版操作系统 软件功能： 内置处理软件、分布式数据存储软件来提升IT系统构建及管理效率，保证用户的数据安全，具体功能如下： 1.支持虚拟机、LXC和容器服务，支持单个物理节点可部署云计算虚拟化平台； 2.可实现物理机中的任意一台宕机、断网后，其对应物理机上的系统和业务将自动、平衡的迁移至其他物理上继续运行，并确保其他物理机上的资源平衡，故障机恢复运行后，集群内各物理机自动再迁移、再平衡， 原有系统和业务不受影响； 3.支持在线的虚拟机迁移，可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下，自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机或存储之间迁移，（视频）业务中断时间不超过5秒； 4.支持监控CPU、网络、磁盘、内存指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 以上1-4项参数需提供第三方机构检验报告复印件证明。 |
| 47 | 行为分析服务终端 | 1 | 台 | 硬件规格： 机箱规格：1U标准机架式； 处理器：高性能CPU，集成专业级GPU芯片； 内存：≥8G DDR3 内存； 硬盘：内置≥1个240GB SSD 硬盘； 数据接口：≥4个千兆自适应网口，≥4个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口； 电源：热插拔高效1+1冗余电源模块； 功能特性： 1.可同时对不少于32路分辨率最高为4096x2160、编码格式为H. 264或H. 265 (可设）的视频进行智能行为分析； 2.可设置屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为分析；设备从框选出目标至给出报警提示时长不大于200ms； 3.在审讯开始状态下，当警戒区域内发生疑似多人肢体剧烈运动时，设备可给出内容为“暴力审讯”的报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，提供CNAS级别权威部门出具的检测报告； 4.支持对预设区域内的人员数量进行统计，并在预设时间定时上报统计数据；支持智能规则分析配置中，设置目标尺寸大小进行过滤； 5.可对触发智能行为分析的报警事件进行联动录像并存储，可设置报警预录和延录时间，可设置至少16个检测区域，提供CNAS级别权威部门出具的检测报告； 6.当警戒区域内发生多人打架斗殴等剧烈运动事件时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，提供CNAS级别权威部门出具的检测报告； 7.当警戒区域内有人员静止不动时长达到预设值时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，支持单人、双人离岗检测。 |
| 48 | 应用服务终端 | 2 | 台 | 硬件规格： CPU：≥2颗（12核，2.4GHz） 内存：≥128GB 硬盘控制器：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 存储：≥600G10KSAS×2（RAID_1）+≥480GSSD×≥2+4T SATA×2 阵列卡：SAS_HBA卡 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：≥6个千兆电口 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部，≥2个USB3.0、≥3个USB2.00，≥1个VGA接口，支持前置VGA，可选1个串口； 电源：550W（1+1） 操作系统：配备正版操作系统 软件功能： 内置处理软件、分布式数据存储软件来提升IT系统构建及管理效率，保证用户的数据安全，具体功能如下： 1.支持虚拟机、LXC和容器服务，支持单个物理节点可部署云计算虚拟化平台； 2.可实现物理机中的任意一台宕机、断网后，其对应物理机上的系统和业务将自动、平衡的迁移至其他物理上继续运行，并确保其他物理机上的资源平衡，故障机恢复运行后，集群内各物理机自动再迁移、再平衡， 原有系统和业务不受影响； 3.支持在线的虚拟机迁移，可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下，自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机或存储之间迁移，（视频）业务中断时间不超过5秒； 4.支持监控CPU、网络、磁盘、内存指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 以上1-4项参数需提供第三方机构检验报告复印件证明。 |
| 49 | 校时服务终端 | 1 | 台 | 根据授时信号的强度，支持GPS/北斗/CDMA自动切换校时 守时能力：精度24小时＜28us 授时容量：单端口≥7000次/秒 高授时精度：＜5 us 授时频段： GPS授时中心频率1575MHz 北斗授时中心频率2491MHz CDMA授时中心频率800MHzZ |
| 50 | NTP天线 | 1 | 根 | 配套校时服务器天线 |
| 51 | 存储设备 | 1 | 台 | 视图存储设备，H.265&H.264码流混接混解，至少满足双4K高清输出，支持不低于512Mbps/768Mbps输入带宽，可接入不少于128路/256路高清网络视频，支持不少于24个SATA接口，不少于1个eSATA接口，支持不少于4个千兆光口，不少于8个RS-485串行接口，至少满足32进16出报警接口。 |
| 52 | 汇聚交换机 | 3 | 台 | 汇聚交换机，可用千兆电接口数量≥48，可用千兆光接口数量≥4，交换容量336Gbps/3.36Tbps，支持≥32台设备混合堆叠。 |
| 53 | 接入交换机 | 8 | 台 | 网管型交换机，≥24个千兆电口；支持存储转发，交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps。 |
| 54 | 理线器 | 11 | 个 |  |
| 55 | 集中供电 | 15 | 个 | 摄像机集中供电12V |
| 56 | 执法规范管理模块 | 2 | 套 | 实现涉案人员入区登记、人身检查、物品登记、信息采集、吸毒检测、出区登记流程功能，另提供候问室管理、民警出入区登记、办案台账查询展示等，具体功能如下： 1.要求支持预约信息的管理（增删改查）； 2.要求支持涉案人入区信息登记；支持涉案人手环绑定/更换；支持入区登记时办案民警、管理员电子签名；（需提供第三方权威机构检验报告复印件证明） 3.要求支持涉案人人身检查记录录入/编辑；支持控制网络摄像机、USB摄像机，对指定身体部位进行抓拍并关联存档；支持人身检查登记时检查民警、见证人、被检查人电子签名；（需提供第三方权构检验报告复印件证明） 4.要求支持涉案人信息采集记录录入，要求支持涉案人吸毒检测记录录入，包括吸毒检测结果照片录入； 5.要求支持涉案人出区/临时出区登记；支持办案区使用登记表导出；支持出区登记时管理员电子签名；（需提供第三方机构检验报告复印件证明） 6.要求支持民警门禁权限控制，入区完成自动下发民警办案区门禁权限，出区自动取消办案区门禁权限，候问分配和审讯分配自动下发民警相应候问室和审讯室门禁权限，候问带离和审讯结束自动取消民警相应候问室和审讯室门禁权限。 |
| 57 | 执法档案模块 | 2 | 套 | 集中展示案件的基本信息、涉案人员信息上、讯问记录、办案台账、音视频资料。 |
| 58 | 数据汇聚服务 | 1 | 套 | 支持对本级办案区数据向市局进行数据推送，数据包括：办案场所信息、房间信息、房间设备信息、警情信息、案件信息、入区登记信息、人身检查信息、物品登记信息、吸毒检测信息、信息采集信息、审讯信息、物品归还信息、临时出入区信息、最终出区信息等； |
| 59 | 审讯应用模块 | 2 | 套 | 1.要求支持在本地审讯界面查看讯询问房间信息，包括房间名称、状态、审讯案件名称、审讯对象姓名、办案人员姓名、审讯时长、房间实时视频；支持按办案区、房间状态、房间名称检索本地审讯房间信息；（需提供第三方机构检验报告复印件证明） 2.要求支持新建/编辑/结束本地审讯信息，审讯信息包括案件信息、审讯对象信息； 3.要求支持本地审讯时通过审讯主机将审讯信息（案件信息、笔录信息、讯问录像）刻录至光盘； 4.要求支持本地审讯时通过刻录打印一体机，打印光盘封面，刻录审讯信息（案件信息、笔录信息、讯问录像）至光盘；支持对光盘内容提取密码的设置；（需提供第三方机构检验报告复印件证明） 5.要求支持按刻录打印一体机任务名称、刻录时间段、刻录状态检索刻录任务；支持查看刻录任务详情，包括基本信息、刻录进度、错误信息、光盘信息。 |
| 60 | 审讯配置模块 | 2 | 套 | 1.要求支持对常用问答模板进行关键字查询、添加、编辑、删除/批量删除、设为默认、启用/批量启用、禁用/批量禁用操作； 2.要求支持对法律法规信息进行关键字查询、添加、查看、修改、删除、启用、禁用操作；（需提供第三方机构检验报告复印件证明） 3.要求支持对权利义务告知书信息进行添加、查看、修改、删除、启用、禁用操作；（需提供第三方机构检验报告复印件证明） 4.要求支持对录像片头叠加信息进行参数配置，包括是否启用、叠加时长、条目信息及位置； 5.要求支持根据通过样式名称检索光盘封面样式信息；支持添加光盘封面样式，包括封面样式名称、封面图片、文字条目（字号、字体、颜色、位置）；支持光盘封面样式删除、修改、设置默认封面操作（需提供第三方机构检验报告复印件证明） |
| 61 | 审讯指挥模块 | 2 | 套 | 1.要求支持审讯指挥端与审讯受令端之间发送文字、图片、语音、文件等信息，或进行实时语音通信来实现审讯指挥； 2.要求支持在审讯指挥界面查看讯询问房间信息，包括房间名称、审讯案件名称、审讯对象姓名、办案人员姓名、审讯市场、房间实时视频；支持按办案区、房间名称检索本地审讯房间信息；（需提供第三方机构检验报告复印件证明） 3.要求支持一键启/停指挥室内证物台监控视频推流至指定讯询问室显示器； 4.要求支持同时启动多个审讯指挥客户端，远程同步查看各讯询问室的实时音视频、笔录信息、案件信息；支持审讯指挥时在讯问室内多路监控视频之间进行切换，支持对监控设备进行云台控制。（需提供第三方机构检验报告复印件证明） |
| 62 | 报警管理模块 | 2 | 套 | 1.要求支持设置报警时联动的抓图监控点、报警输出设备、报警上墙设备、录像监控点、云台设备； 2.要求支持查看、设置报警设备报警任务的设备类型、设备名称、报警优先级、报警类型； 3.要求支持复制其他报警设备的设置至选中设备；要求支持添加、删除、批量删除报警联动设备；要求支持导出全部、当前页或选中的报警联动设置。（需提供第三方机构检验报告复印件证明） |
| 63 | 视频运维模块 | 2 | 套 | 1.要求支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率等； 2.要求支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下监控点在线率及图像正常率数据； 3.要求支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下视频异常项及图像异常项数据； 4.要求B/S端支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名； 5.要求B/S端支持针对监控点进行在线检测，支持查看监控点总数、在线数、离线数、未检测数、高清数、标清数、未检测数、在线率、高清率等信息，支持查看监控点状态及详情，针对离线点位，支持查看离线原因。同时支持统计结果导出，支持监控点在线状态重巡； 6.要求支持以在线状态、IP地址、监控点名称、录制状态、点播状态、接入场景、是否包含下级查询在线检测结果； 7.要求支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息； 8.要求B/S端支持监控点进行视频诊断，支持统计展示监控点总数、图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数等数据；支持针对异常项的异常数量进行统计，并支持结果导出； 9.要求支持诊断图片查看，同时支持点位图像重巡及级联点位图像质量巡检； 10.要求支持诊断详情查看，展现包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道号、设备厂商、诊断结果、在线状态、所属设备状态、清晰度（展示具体的宽*高）、视频巡检时间、在线巡检时间、异常原因、资源编码）、图像诊断截图（异常项展现）、历史诊断结果查看（以日历图方式展现） |
| 64 | 远程提讯模块 | 1 | 套 | 1.要求支持在远程提讯界面查看本地提讯室房间信息，包括房间名称、状态、审讯案件名称、审讯对象姓名、办案人员姓名、审讯时长、房间实时视频；支持按办案区、房间状态、房间名称检索本地提讯房间信息；（需提供第三方权威机构检验报告复印件证明） 2.要求支持本地提讯室与远程提讯室建立/断开双向音视频连接，实现办案民警在本地提讯室对在远程提讯室的嫌疑人进行审讯；（需提供第三方机构检验报告复印件证明） 3.要求支持查看审讯记录详情，包括案件名称、案件编号、承办人、审讯地点、被讯问对象、审讯时间等信息； 4.要求支持对审讯过程录像进行播放并控制（快放、慢放、随机播放、全屏、暂停、音量调节等）、下载操作；支持对审讯笔录进行下载和在线浏览操作；支持在审讯记录页面对审讯过程录像、笔录、附件、案件信息进行打包光盘刻录。（需提供第三方机构检验报告复印件证明） |
| 65 | 人员定位模块 | 2 | 套 | 涉案人员入区时分配定位手环，通过部署在办案区内的定位基站，实现涉案人员在办案区内全程的视频接力和录像轨迹打包。提供实时位置跟踪、轨迹回放并联动录像、录像打包下载等功能，具体功能要求如下： 1.要求支持在室内地图上显示人员实时位置；支持以列表形式展示已登记但尚未离开人员的信息（头像、姓名、证件、停留时长），并支持根据姓名、身份证号、人员类型等条进行人员查询；支持显示当前登记人员总数，支持按人员类型分类统计并展示人员个数；（需提供第三方机构检验报告复印件证明） 2.要求支持手动关注人员，关注后的人员会加入关注列表中，可通过关键字进行查询；支持人员跟踪，地图上会对被跟踪人员进行定位并播放联动实时视频；当被跟踪人员移动至另外一个室内地图范围时，系统可自动切换地图继续跟踪；支持从实时定位模块跳转至人员轨迹回放界面，并查看改人员历史轨迹；（需提供第三方机构检验报告复印件证明） 3.要求支持接收定位设备（手环、卡片）发出的报警信息，并且弹窗提示；支持对未读报警信息数量统计并展示；支持人员定位报警信息查询，查询条件包括场所、报警时间、报警级别，报警类型，查询结果包括场所、报警时间、报警地点、报警类型、报警级别、关联人员； 4.要求支持在室内地图上绘制人员轨迹路线；支持查看人员所经过的区域信息，包括区域名称、进入时间、停留时间；支持播放人员所经过区域的录像，能进行播放控制（播放、暂停、停止、全屏）和下载。（需提供第三方机构检验报告复印件证明） |
| 66 | 三维办案区模块 | 2 | 套 | 以三维地图形式展示办案区概况，包括在区人员信息、实时告警播报、办案区数据统计等；同时支持办案区涉案人员历史轨迹回放。 |
| 67 | 看管巡查模块 | 1 | 套 | 值班民警可通过巡查平板上的APP完成对在区涉案人员的巡查工作，确保办案区的安全，平台可查询巡查状态和记录信息。 |
| 68 | 办案场所3D建模 | 2 | 套 | 1、模型加载：支持在三维场景中加载、调度三维模型数据。 2、地图操作：支持在三维场景中实现放大、缩小、上升、下降、俯视、仰视、旋转，实现对场景的360°全方位操作。支持触摸屏的多点触摸操作地图。 3、标注管理：支持用户在全场景中，自由标注出感兴趣的点位位置。已标注的点位将在列表或场景直接展示，点击场景中的标注弹出气泡或面板，展示点位的具体属性信息。三维场景中的标注可显示或隐藏。标注可进行分类，支持对标注的点位进行增加、删除、修改、查询。 4、视点管理：视点管理功能，用户可在场景中选定的任意高度和任意角度的位置，对当前的场景进行保存，方便用户后续对特定场景进行定位，快速切换到指定视点进行浏览。点击每个视点后面的隐显按钮，可进行视点间的切换。支持对视点进行添加、删除、查询以及修改信息。 5、图层管理：支持对图层节点及子节点进行添加、删除、查询以及修改信息支持各类图层以树的层级结构方式进行展示。支持场景数据的分图层管理，用户可以根据需求操作图层的开启和隐藏，依据需要创建新的图层，实现图层节点或对象的增删改查。如：将场景地图分为摄像头图层、烟感图层、出入口图层、重要POI图层等各类场景的要素图层，支持监控点等资源图层在地图上显示或者隐藏。 6、路径漫游：用户制定好场景漫游的路线，在场景中沿着此路线进行漫游浏览，支持播放、暂停、停止播放等功能。 7、地图工具：可点击选择两点，测量两点间的水平或者垂直方向的距离。可点选多个点，测量其形成的多边形面积。可点击选择两点，测量两点之间的贴地距离。 |
| 69 | 标准型定位引擎 | 2 | 套 | 基于定位算法的计算平台软件，适用于室内高精度定位，配合平台使用，内含≥1000路标签授权。含定位引擎软件安装包，定位工程包，效果图等。 |
| 70 | 卷宗管理模块 | 1 | 套 | 卷宗管理（查询/收取/借阅/归还）、卷宗流转记录、简单预警、简单统计、系统管理等功能。 |
| 71 | 涉案财物管理模块 | 1 | 套 | 主要实现了涉案财物信息管理、入库/出库记录、处置管理、查询统计、盘点管理、涉案财物异常报警、预警提醒、RFID设备管理等功能。 |
| 72 | 紧急报警管理机 | 2 | 台 | 1.紧急报警管理机，≥10寸触摸屏集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警设备； 2.支持≥1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持≥128G Micro SD卡存储； 3.支持≥4路开关量输入，≥4路继电器输出，≥1路3.5mm音频输入，≥1路3.5mm音频输出； 4.话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE供电。 |
| 73 | 无线话筒 | 2 | 套 | 一拖二无线手持话筒 信号传输距离≥80米 射频范围 520-830 MHz 调制方式 FM调频 可用带宽 每通道30 MHz 信道数目 红外线自动对频200信道 频率稳定度 ±0.005% 动态范围 ＞95 dB 峰值频偏 ±45 KHz 音频响应 50 Hz-18 KHz(±3 dB) 综合信噪比 ＞95 dB 综合失真 ＜0.3% |
| 74 | 音频处理器 | 1 | 台 | 8路平衡式线路输出；提供24bit/48kHz的杰出音质；优化的前级增益，具有0、6、30、36、42dB多级调节，适用MIC和LINE电平；USB2.0音频接口，可快速播放和录制音频；全功能矩阵混音，直观的信号路由表，交叉点电平可控； 存储输入通道功能：≥预设8组 输出通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡具有PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP等类型可选可选8段参量均衡或31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器回声消除尾长：2 |
| 75 | 音响 | 1 | 对 | 2.1声道有源音箱 内置功率放大器 6寸低音喇叭、3寸高音喇叭 |
| 76 | 线缆 | 1 | 项 | 5米音频连接线、2米音频连接线、卡侬母音频线 |
| 77 | 多功能会议平板 | 1 | 台 | 1.智慧触摸屏，至少支持4K分辨率，屏幕尺寸不低于55英寸，物理分辨率≥3840 × 2160 @60 Hz，响应时间≤6 ms，亮度≥350 cd/m²，对比度≥4500：1，具有高性能CPU（≥4核 ≥1.5GHz），内置百兆网卡，支持路由功能，支持红外触控功能，满载 ＜ 200 W； 2.设备机身采用金属材质，两边正面双磁吸笔形式，可以同时固定至少两支笔，独立物理按键集系统开机、关机和节能待机三合一，状态指示灯合二为一，除电源线外，无需其他连接线，设备可正常工作；（需提供CNAS级别权威部门出具的检测报告证明） 3.设备屏幕具有环境光自动检测功能，根据环境光的不同，自动调节屏幕亮度，支持用户自定义屏幕亮度；（需提供CNAS级别权威部门出具的检测报告证明） 4.设备在不关闭整机电源的情况下可一键开启节能模式、关闭液晶屏背光，实现功耗降低超过90%；系统具有自动待机功能，当屏幕一段时间无操作，设备自动进入待机状态，待机屏保可设置，预置图片具有正版版权，待机状态下触控屏幕即可实现屏幕的快速唤醒，待机功耗：＜ 0.5 W；（需提供CNAS级别权威部门出具的检测报告证明） 5.具备有效监控、预繁、降温和断电保护功能的智能温控系统。当设备温度超过用户设罚的警告或报警温度时会进行报警提示， 避免设备过热造成损坏；（需提供CNAS级别权威部门出具的检测报告证明） 6.在安卓系统下定时开关机功能，支持用户自定义设置定时循环周期，支持不少于5组定时开关机，可以独立设置开机或者关机功能，且支持风格主题应用，可自定义更改风格背景； 7.设备提供内置播放器、应用商城、平板管家和远程在线升级系统，系统键盘大小支持自定义调节，且支持自由拖动，预装输入法支持手写输入和语音输入；（需提供CNAS级别权威部门出具的检测报告证明） 8.设备应能长期稳定运行，其中MTBF不低于15万小时，MTTR控制在10min以内。 |
| 78 | 视频会议支架 | 1 | 个 | 配套安装支架 外壳材料：SPCC优质钢板 表面处理：喷涂 |
| 79 | OPS电脑 | 1 | 台 | 内存：≥8GB 硬盘：≥256G固态硬盘 主频：≥2.4GHz 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac 散热系统：单铜管 & 单风扇 显卡：集成显卡 接口：至少满足网络接口RJ45 x1，存储控制接口USB 2.0/3.0 x6，视频输出接口HDMI接口(out) x1, DP(out) 接口 x1 蓝牙：Bluetooth 4.2 待机功耗：≤0.5W |
| 80 | 小间距LED显示屏 | 9.26 | ㎡ | 1.小间距LED全彩显示屏，LED表贴三合一结构，像素点间距＜1.3mm，像素密度≥600000点/㎡； 2.显示屏尺寸：宽＞3.5米，高＞1.5米，整体面积≥9.26㎡； 3.显示屏亮度≥500cd/㎡水平，水平、垂直视角≥160°，最大对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz； 4.箱体结构采用压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，防尘和静音设计；LED灯珠通过环境辐射散热、灯珠热量通过PCB传导至箱体主体散热、电源由箱体主体背板传导散热； 5.支持客户端操作使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号，需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明； 6.客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单；支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能，需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明； 7.当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，无法登陆设备，需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明； 8.设备通过GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011认证，具有中国质量认证中心出具的电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书。 |
| 81 | 发送卡 | 4 | 台 | 1)LED全彩显示屏控制器,≥1路DVI输入，≥1路HDMI输入；≥6路网口输出 2)带载分辨率≥1920x1200 60Hz 3)极限带载分辨率：极限宽度（≥3840*600@60Hz），极限高度（≥548*3840@60Hz） |
| 82 | 落地式支架 | 11 | ㎡ | 大屏配套落地支架 |
| 83 | LED配套控制软件 | 1 | 套 | LED大屏配套管理软件，实现统一设备管理、内容上墙、远程操控，具体功能如下： 1.系统具有C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能； 2.支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动； 3.大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等； 4.可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿； 5.关联了播控信号的拼控大屏、播控大屏、会议平板等屏幕，支持创建多个播控页面，可按照播控的分辨率创建画布，画布支持调节缩放比例， 支持 添加、删除、修改多个页面，页面可设置背景颜色、背景图片等；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT 、Word 、 Excel 、 PDF 、文本等内容窗口拖动到播控页面中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长 、 内容播放顺序等属性，可一键切换大屏中播放的内容 ；支持 设置内容窗口层级、全屏，多个窗口的对齐方式（左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐）；窗口支持绑定系统快捷键，并支持将快捷键同步至操控端，进行快速控制； 6.支持对拼控大屏创建场景和场景分组 ，场景数量无限制，可通过名称模糊搜索场景；支持关联中控模式， 使场景与环境设备联动；支持对场景设置画面布局，包含自由布局、1画面、2 × 2 布局、 3 × 3 布局、 4 × 4 布局、 1+5 布局、 1+7 布局以及自定义 M × N 布局可缩放画布大小； 7.软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理； 8.支持语音控制大屏操作，如清空屏幕、切换预案、开关屏幕等；支持语音控制灯光、音箱、投影、窗帘等中控设备的开关、参数调节等；支持语音控制监控点位上墙，云台左移、右移、拉近、拉远，屏幕互换等。 以上1-7项参数需提供第三方机构检验报告复印件证明。 |
| 84 | 视频综合平台 | 1 | 台 | 1.标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，支持模拟及数字视频的矩阵切换、视音频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能； 2.19英寸标准机箱，机箱高度≤7U；具有≥3个业务槽位，单槽位应支持≥8路高清输入输出业务板卡，业务模块支持热插拔； 3.应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 4.支持网络的和模拟的矩阵接入互联，通过网络或者通讯串口来实现相互之间的通讯和控制； 5.支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，支持任意输出板卡之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能；支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 6.信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 7.应支持基于光纤信号实现集群功能。可通过集群节点进行统一管理；支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；可支持≥16台设备统一管理控制。并且集群节点支持热备功能，故障后支持自动切换；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 8.具备≥6个10M/100M/1000M自适应以太网口、≥6个千兆光口，支持链路聚合，支持NAT功能；内置模块化冗余双电源，支持智能风扇自动调温。 |
| 85 | 输入板 | 1 | 台 | 视频输入口：≥4个VGA，≥4个DVI视频输入接口； 输入分辨率：至少支持1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 音频输入口：≥8路音频输入，≥1个DB15转BNC接口； 编码标准：标准H.264； 编码能力：≥8路，支持的编码分辨率至少支持：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； |
| 86 | 输出板 | 1 | 台 | ≥8个DVI输出口，支持小间距全彩显示屏，分辨率适应性更佳；至少支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；≥1个DB15转8路音频输出。 |
| 87 | 配电柜 | 1 | 台 | 1) 类型：10KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：3个单向回路 |
| 88 | 大屏线缆 | 4 | 根 | DVI-D电缆,24AWG,15m,黑 |
| 89 | 室外全景摄像机 | 2 | 台 | 1.超低照度智能抓拍摄像机，具有不少于4个图像传感器和不少于3个镜头，上下通道分辨率不低于800万像素，具有不小于1/1.2"靶面尺寸； 2.具有不少于两路视频通道输出功能，通道1采用单镜头、双图像传感器，分别采集黑白及彩色图像，可对这双路视频图像进行融合输出。通道2为双镜头、双图像传感器，可分别采集不少于2路音视频流进行拼接输出，通道1和通道2的镜头光圈大小均为F1.0±10%； 3.当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 4.设备具有图像拼接功能，拼接后主码流分辨率不小于4976×1452@25fps，子码流分辨率不小于2560×748@25fps；设备两个图像传感器之间的同步误差不大于1ms；设备水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于48°，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 6.支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%；在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 7.支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级；支持数据感知功能，可同时支持不少于10路客户端和不少于5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 8.不低于IP66防护等级、IK10防暴等级，采用金属外壳，下置藏线盒。 |
| 90 | 全景摄像机 | 49 | 台 | 1.智能抓拍半球型摄像机，分辨率不低于400万像素，内置不少于1颗GPU芯片，内置不少于2个麦克风、不少于1个扬声器； 2.分辨率设置不低于2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL；最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 3.至少支持三码流技术，主码流不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流分辨率不小于1920x1080@25fps； 4.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 5.支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪；支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 6.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 7.支持通过浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面；支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 8.具有≥1个RJ45网络接口，≥2路音频输入，≥1路音频输出，≥3路报警输入，≥2路报警输出，≥1个RS485接口，≥1个DC12V输出接口。 |
| 91 | 网络高清半球 | 14 | 台 | 1.智能抓拍半球型摄像机，分辨率不低于400万像素，内置不少于1颗GPU芯片，内置不少于2个麦克风、不少于1个扬声器； 2.分辨率设置不低于2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL；最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 3.至少支持三码流技术，主码流不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流分辨率不小于1920x1080@25fps； 4.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 5.支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪；支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 6.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 7.在浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；支持通过浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 8.具有≥1个RJ45网络接口，≥2路音频输入，≥1路音频输出，≥3路报警输入，≥2路报警输出，≥1个RS485接口，≥1个DC12V输出接口。 |
| 92 | 特写摄像机 | 13 | 台 | 1.智能抓拍网络摄像机，具有不低于400万像素CMOS传感器，内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/1.8英寸，内置不少于1颗GPU芯片，最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 2.内置两个图像传感器，分别采集黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出，内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度； 3.需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流最高≥1920x1080@6fps，第四码流最高≥704x576@25fps，第五码流最高≥704x576@25fps；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 4.人脸检出率不小于99%，人脸抓拍重复率不大于1%；支持检出两眼瞳距19像素点以上的人脸图片；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 6.不低于IP67防尘防水等级，设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 7.支持通过浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 8.支持数据感知功能，可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 9.在浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（提供第三方机构检验报告复印件证明） |
| 93 | 随身物品抓拍摄像机 | 1 | 台 | 1.智能半球型网络摄像机，具有不低于400万像素CMOS传感器，具有不小于1/3"靶面尺寸，内置不少于1个麦克风； 2.支持在不低于2688x1520下分辨力不小于1500TVL；最低照度彩色≤0.002 lx，黑白≤0.0002 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 3.具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或浏览器给出报警提示；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 4.能在额定电源电压±30%范围内正常工作，支持防反接保护；支持SD卡热插拔，SD卡支持≥256GB； 5.具有≥1个RJ45网络接口，具有≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口，具有≥1个报警输入接口，≥1个报警输出接口。 |
| 94 | 高保真全向拾音器 | 61 | 个 | 灵敏度 -41±1dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离 ≥1000米 拾音范围 R≥5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 信号处理 数字音频处理器 |
| 95 | 流程管控终端 | 2 | 台 | 硬件规格： 1.采用不小于15.6英寸电容式触摸屏，可触摸操作，也可通过物理按键进行呼叫、报警等功能操作； 2.采用不低于200W像素宽动态超清摄像头，支持人脸识别，民警刷脸登录终端； 3.设备本地可支持不少于20000张人脸名单库，人脸识别速度＜0.3s，识别距离至少满足0.3-2m，人脸验证准确率≥99%，支持活体检测；同时支持人脸抓拍抠图、图片选优； 4.支持指纹识别与指纹图片采集功能，采用电容式防暴指纹识别模组，指纹容量不少于5000枚； 5.设备内置身份证阅读器，可读取身份证信息，并支持身份证人证比对确认人员身份，采集人员信息； 6.设备具备读卡功能，可支持Mifare卡，CPU卡识别； 7.设备采用热成像测温方式，使用非接触式体温检测模块，温度检测距离至少支持0.5m~1.5m之间，测温范围满足30℃-45℃，检测精度±0.5℃。 软件功能（搭配执法办案相关平台实现）： 1.支持显示当前在区涉案人数，当前讯问室个数及正在使用的讯问室个数； 2.支持入区测温；支持预约入区签到；支持临出区回区登记；支持入区登记，包括人证比对、人脸比对及手动输入等方式填写涉案人员信息； 3.支持涉案人员发手环；支持选择入区原因、人员类型、案件信息、警情信息、案由等；支持刷脸识别、警号获取或手动输入主办和协办民警信息；支持民警发卡；支持主办民警和管理员签字； 4.支持展示在区涉案人员列表，包括头像、姓名、性别、证件类型、证件号码、入区时间；支持对在区涉案人员进行最终出区操作和临时出区操作；支持选择出区原由；支持查看涉案人员办案流程情况（人身检查、物品登记、信息采集、吸毒检测、物品归还等），关键流程未做无法出区；支持查看涉案人员出区审批情况，未审批无法出区；支持出区管理员签字； 5.支持查看审讯室房间状态，包括房间名称、房间状态等；针对空闲中房间，可分配涉案人员；针对已分配房间，展示涉案人员照片、涉案人员姓名、案件、审讯人、分配时间，可取消分配；针对审讯中房间，展示涉案人员照片、涉案人员姓名、案件、审讯人、审讯开始时间。 |
| 96 | 流程管控终端桌面支架 | 2 | 个 | 配套终端桌面式支架 |
| 97 | 终端电源 | 2 | 台 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：≤50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； |
| 98 | 电子签名板 | 2 | 台 | 1.兼容性:USB ≥3.0 2.显示板:黑白FSTN/反射模式 3.数位板感应方式：电磁感应技术 |
| 99 | 可视化紧急报警盒 | 7 | 台 | 1.可视化紧急求助报警盒，支持一键报警，集成≥200W高清摄像头，支持红外补光； 2.采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 3.支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 4.支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流； 5.支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，拾音距离不低于5米，内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，无论是对讲还是广播，声音响亮清晰。 |
| 100 | 平板 | 1 | 台 | 支持办案区巡查应用。 主芯片：≥8核 ≥1.8GHz RAM：≥3GB ROM：≥32GB 触摸屏：电容式触摸屏 屏幕：≥8.0英寸，IPS LTPS 1920x1200 网路制式：4G全网通 NFC：支持(13.56MHz) 蓝牙：BT V4.0 WIFI：802.11 a/b/g/n;支持双频2.4GHz+5GHz 定位：GPS/AGPS/GLONASS/北斗 相机：后置不低于1300 万像素防抖相机，前置不低于800万相机 电池容量：至少具有8000mAh 三防等级：IP65，防水、防尘、防摔 |
| 101 | Type-C网线转换器 | 1 | 个 | Type-C网线转换器 |
| 102 | 发卡器 | 2 | 台 | 1.支持两个SIM卡尺寸的PSAM卡座，通过USB口实现同PC机及相关设备的连接； 2.设备符合ISO 14443 A/B、ISO 7816标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别Mifare 1卡、CPU卡、二代身份证卡、ID（EM）卡等； 3.发卡过程数据采用高等级加密算法，严格保障数据通信安全； 4.工作温度满足-20℃~+60℃，设备工作电流：0.2A。 |
| 103 | 手持金属探测器 | 1 | 个 | 电源: 标配充电电池 频率: 约25KHz 电压：9V |
| 104 | 双面人脸物品寄存柜（主柜） | 1 | 台 | 柜体主体 双面柜主机，单面带托盘，宽边 柜体尺寸：高1900mm*宽1000mm*深430mm，尺寸误差±5% 材质：1.0mm的武钢优质冷轧板 输入输出部件 以太网卡端口：≥1×1000Mb自适应 其他接口配置：至少具有1×VGA；1×HDMI；1×DVI；4×485；1×DC-IN1×RJ45；1×Line-out；1×Mic-IN；1×SPI等 触摸屏 配置：≥15寸触摸屏，≥3mm钢化玻璃，高分辨率，响应速度<8ms 工作环境 使用温度 －10℃--43℃ 环境湿度 30－90％RH无结露现象 |
| 105 | 双面人脸物品寄存柜（副柜） | 1 | 台 | 柜体主体 双面柜副机，宽边 柜体尺寸：高1900mm*宽1000mm*深430mm，尺寸误差±5% 材质：1.0mm的武钢优质冷轧板 工作环境 使用温度 －10℃--43℃ 环境湿度 30－90％RH无结露现象 |
| 106 | 温湿度显示屏 | 23 | 块 | 显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 220V 外部接口：485接口 |
| 107 | 尿检终端 | 1 | 台 | 尿检管控终端，集成了触摸显示屏、高速打印机、读卡器、人脸识别摄像头、高拍仪、指纹仪、签字板等组件。具有以下功能特色： 1.实名认证：通过人脸信息对比确认操作用户身份，双目活体识别，可防假； 2.自助办理：提供触屏操作交互方式，方便办理业务； 3.自助打印：A4激光打印； 4.办案区人员需要进行尿毒检时，读取人员手环/人脸识别，自动将人员信息填至检测报告书，并能在页面上点击拍照按钮将此次结果进行存证保存； 5.完成嫌疑人和民警电子签字和摁印，人员尿毒检记录会在系统保存、以备查询。 |
| 108 | 指纹读卡器 | 8 | 台 | 指纹容量：≥5000枚 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 认证方式：指纹、刷卡、刷卡+指纹 通讯方式：RS485 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W |
| 109 | 指纹录入仪 | 2 | 台 | 电容式指纹录入仪； 图像大小：≥256*360像素，508DPI； 通讯接口：USB≥ 3.0接口； 工作电压：DC 5V |
| 110 | Mifare卡片 | 20 | 张 | 卡片类型：mifare卡 卡片容量：≥1K |
| 111 | 门禁控制器 | 5 | 套 | 管控门数：≥2门 通讯方式：上行TCP/IP 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源，工作电压DC 12V 功耗：≤4W |
| 112 | 门禁蓄电池 | 5 | 快 | 标准电压：12V； 额定容量：7.0Ah； |
| 113 | 门锁套件（单门） | 24 | 套 | 包含单门磁力锁、磁力锁支架、闭门器、开门按钮等 |
| 114 | 硬盘 | 22 | 块 | 3.5"4TB SATA |
| 115 | 物证展示台 | 10 | 台 | 拥有丰富的接线端口，支持VGA、Video/S-Vdieo以及音频信号输出，可直接连接投影机、电视机、液晶显示器等显示设备，方便快捷。内置遥控操作，支持控制面板、遥控器多种控制方式，操作简单。 |
| 116 | 审讯指挥配件 | 10 | 套 | 佩戴方式入耳式耳机 麦克风频响范围20-20000Hz麦克风 接口类型3.5mm外接AUX接口 |
| 117 | 一体化审讯台（审讯桌） | 11 | 张 | 1.具有≥43寸1080P高清显示大屏，≥21寸液晶显示屏、≥10寸显示小屏，可以多屏同显； 2、搭配执法办案平台支持将扫描文件、音视频、图片等文件导入，并进行示证屏展示，告知书宣读； 3、搭配执法办案平台支持协同办案功能，可以实现请求同案笔录和接收同案笔录的功能，对于涉及多个犯罪嫌疑人的，提供同案犯罪嫌疑人笔录查看、交流的功能，对犯罪嫌疑人提供的信息进行综合分析；支持人案联动引用，可直接复用案件及涉案人员信息，避免信息重复录入； 4、搭配执法办案平台支持远程指挥审讯功能，平台远程语音指令下达； 5、集成签录一体机，支持指纹采集、支持电子签名功能，签名板采用电磁感应技术，并可实时显示签字内容； 6、集成报警盒子，可支持紧急报警功能、语音播报、远程对讲、远程协助等功能； 7、支持双网口，支持局域网或互联网通信接入； 8、集成高速打印机，支持A4打印，集成审讯主机，满足同步录音录像要求； 9、电源：AC220V±10% 50HZ 10、接口：网口 ≥2个、USB ≥2个 11、语音：支持远程语音、功放 12、工作温度与湿度：0℃—50℃/<80% 13、贮藏温度与湿度：-10℃—55℃/<90% 14、功耗：<200W 15、连续工作时间：支持7×24小时 |
| 118 | 询问椅 | 6 | 把 | 采用实木结构、全皮软包，耐磨防划透气透汗，采用优质皮质，柔韧性极佳且抗拉伸，环保无污染。 椅子四周全为加厚软包，无一处手感发硬，且做工非常精细。 采用高密度优质海绵，久坐不变形，不坍塌，人体工程学设计,面料舒适触感好。 |
| 119 | 讯问椅 | 5 | 把 | 定制，符合办案区要求: 审讯椅桌面上方装有手*铐，方便约束其手腕，下部为脚环装置。腰部有安全杠，防止头部前倾。审讯椅选用国标201优质不锈钢材料，包括靠背、座面、椅腿、扶手。 采用优质铁管制作而成，结实耐用，桌面、靠背、坐垫处采用西皮软包，桌面也是钢板制成，无棱角更安全，手部采用优质的U型锁，脚部为弹簧设计的锁扣，安全可靠，方便。可固定与地面上，安全带设计更为人性化。 座位处及锁手处面板为加厚钢板，锁具为钥匙型，钥匙通用（特制），椅子后部有弹簧开关，掰动开关脚部锁具自动打开，使用中无需配备其它任何锁具，靠背有胸带。 |
| 120 | 民警座椅 | 24 | 把 | 优质头层黑色牛皮和环保皮饰面，手感柔软，纹理较细，光泽持久、不脱皮、不掉色。 45密度高弹力海绵，软硬适中、表面有一层保护面,可防氧化,防碎，永不变形。 实木扶手，实木油漆、油漆表面光滑、线条流畅、手感柔和。 |
| 121 | 紫外线消毒灯 | 1 | 套 | 1、灯管方向可0-180度任意调节， 2、带360度转向车轮可以随意移动. 3、灯管可折叠方便存放。 4、定时功能：消毒车的设定的时间停止工作，消毒时间可以设定0-120分钟/长开 5、可改使用带遥控电子控制器，确保人员离场时/距离较远时再开启。 |
| 122 | 窗口对讲 | 1 | 对 | 1.采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2.支持内机与外机之间全双工对讲； 3.支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播； 4.支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱； 5.内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； 6.音频输入：内机：≥1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离≥50厘米； 7.外机：≥1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥1米； 8.音频输出：内机：≥1路内置扬声器，≥1路3.5mm音频输出；外机：≥1路内置扬声器。 |
| 123 | 显示屏 | 3 | 台 | 1.具有不低于55寸液晶监视器，金属外观，亮度≥450 cd/m2，物理分辨率≥3840 × 2160@60 Hz，对比度≥4000：1，响应时间≤8 ms； 2.为保证产品显示效果良好，监视器需满足灰度等级≥16级；在95K Lux亮度下能正常工作，提供封面首页具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识检测报告复印件； 3.为保证产品显示效果良好，监视器需满足灰度等级≥16级；在95K Lux亮度下能正常工作，提供封面首页具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识检测报告复印件； 4.图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出； 5.可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时，提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件； 6.具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 7.显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持不低于9个等级的去雾处理能力。 |
| 124 | 显示屏支架 | 3 | 个 | 配套显示屏支架 |
| 125 | 一体式提讯终端 | 2 | 台 | 1.终端采用一体化集成架构，嵌入式操作系统，具有智能双镜头，根据与会者人数和位置变化自动调整摄像机拍摄范围； 2.内置不少于1路800W像素光学变焦云台相机，具有不少于1路800W像素全景相机，内置相机均支持不低于4KP60帧图像采集和输出； 3.具备不低于4K双流能力，满足主流视频不低于4kp60fps，辅视频流支持不低于4kp30fps； 4.终端内置不少于8阵列麦克风，拾音距离≥8米，支持外接阵列麦克风；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 5.在不增加第三方设备或网关情况下，把内置摄像机的画面作为RTSP监控码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，实现一机两用；在不增加第三方设备或网关情况下，支持同网段的高清监控摄像头通过IP网络将监控图像发送给视频会议终端，可作为主流图像源或辅流图像源或直接输出到显示器；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 6.支持自动取景，通过内置人脸识别算法判断会场人数智能抓取全景，可将全部与会人员拍摄入画面，并能根据与会人员的变动动态调节全景画面；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 7.支持辅流双流发送功能，会议中支持辅流音视频输入即插即发送双流支持即插即发功能。支持在空闲时支持音视频输入即插即显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源；支持会议平板/触摸屏等反控终端，实现终端配置，会议操作等相关操作；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 8.具备超强抗丢包能力，IP网络丢包≥35%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行；IP网络丢包≥80%时，会议音频可识别；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 9.具有≥ 2个千兆自适应网口、 ≥2个 USB2.0 接口、≥ 1个 RS232/485 串口。 |
| 126 | 鹅颈话筒 | 2 | 台 | 鹅颈话筒 输入接口：3.5mm/卡侬接口 换能方式: ECM电容式 指 向 性:心形单指向 频率响应: 65Hz-20KHz 灵 敏 度:44dB±3dB 输出阻抗: 2KΩ±15% |
| 127 | 有源音箱 | 3 | 对 | 会议有源音箱2*20W 频响 80Hz~20KHz 信噪比 ≥70dB |
| 128 | 提讯摄像机 | 1 | 台 | 1.采用一体化广角镜，不低于12倍光学变焦； 2.高质量CMOS图像传感器，独具超高信噪比（≥55dB），即便在低照度环境下依然提供完美的画质； 3.流水线图像信号处理，无帧缓存，延时低至10ms级别； 4.分辨率不低于1920×1080, 输出帧频最高可达60/50帧/秒，在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。 |
| 129 | 全向麦克风 | 1 | 只 | 1.有线阵列麦克风，内置不少于6个麦克风阵列，波束成型，清晰采集发言人声音； 2.支持至少8米360度采音范围，单台设备满足大多数会议室需求； 3.支持标准网口连接，支持PoE供电，简化布线； 4.音频输入接口至少满足Line In × 1，RJ45 × 2；音频输出接口至少满足Line Out × 1，USB接口至少满足Mini USB × 1，串行接口至少满足RS232 × 1。 |
| 130 | 远程提讯终端 | 1 | 台 | 1.视频输入支持不少于，2个HDMI音视频输入接口，2个DVI-I视音频输入接口，2个3G-SDI视频输入接口，输出不少于：2个HDMI视音频输出接口，2个DVI-I视音频输出接口/1个3G-SDI视频输出接口; 2.支持H.323、SIP等通讯协议的设置,支持呼叫码率128kbps-8Mbps可设置; 3.支持呼叫码率128kbps-8Mbps可设置,具备≥4K分辨率图像的解码输出能力； 4.支持在会议中，自动识别辅码流视频并 显示在会议画面中；支持在空闲时，自动识别辅码流视频并 显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 5.同步能力应满足要求在开会时，与原始现场的声音相比，视频会议中声音相对图 像不存在明显滞后或超前； 6.在开会时，打开语音激励功能后，支持 将声音最大的会场自动显示在大画面中；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 7.支持将会议画面作为RTSP监控码流发 送给其他监控系统，会议和监控系统同时使 用该画面；支持同网段的高清监控摄像机通过IP 网络将监控图像发送给设备，支持在会议过 程中调看实时监控画面；（提供第三方机构检验报告复印件证明） 8.支持温湿度屏接入，画 面可叠加温湿度OSD信息，OSD信息位置可调；支持画面背景图片叠加功能，支持上传不少于10张1080P格式的图。（提供第三方机构检验报告复印件证明） |
| 131 | 指纹数字签名板 | 1 | 台 | 屏幕尺寸：≥10.1" 屏幕类型：IPS LCD 显示比例：16:10 分辨率：≥1280*800 亮度：≥200 对比度：≥800:1 |
| 132 | 净水器 | 1 | 台 | 取水方式：触摸取水 定时功能：支持定时功能 内胆材质：304不锈钢 额定电压：220V 功率：3000W |
| 133 | 四工位会议桌 | 1 | 项 | 1、面材：采用优质多层板225mm。 2、基材：采用E0级多层板，要求达到GB18580-2017所规定的标准，单醛释放量≤0.124mg/m3; 3、独立侧柜，侧柜含主机柜，隐藏式多功能线盒双层隔断置物。 4、铰链：操作力在耐久性实验前后，打开力和关闭力不应大于20N。耐久性商用试验：80000次，无缺陷。 5、导轨：功能耐久性（8000次）、垂直向下静载荷（25ON)、水平侧向静载荷（150N)、拉出安全性、猛关或猛开，所有组件或连接件不应断损坏、五金连接件不松动、所有组件的功能不应损害。 6、锁具：冲压件应无脱层、裂缝，电镀层表面应无剥落、反绣、毛刺，金属电镀层抗盐雾试验：18h,1.5mm以下锈点≤20点／ dm ，其中≥1.0mm |
| 134 | 六工位会议桌 | 1 | 项 | 1、面材：采用优质多层板。 2、基材：采用E0级多层板，要求达到GB18580-2017所规定的标准，单醛释放量≤0.124mg/m3; 3、独立侧柜，侧柜含主机柜，隐藏式多功能线盒双层隔断置物。 4、铰链：操作力在耐久性实验前后，打开力和关闭力不应大于20N。耐久性商用试验：80000次，无缺陷。 5、导轨：功能耐久性（8000次）、垂直向下静载荷（25ON)、水平侧向静载荷（150N)、拉出安全性、猛关或猛开，所有组件或连接件不应断损坏、五金连接件不松动、所有组件的功能不应损害。 6、锁具：冲压件应无脱层、裂缝，电镀层表面应无剥落、反绣、毛刺，金属电镀层抗盐雾试验：18h,1.5mm以下锈点≤20点／ dm ，其中≥1.0mm |
| 135 | 会议椅 | 10 | 张 | 1、面材：采用优质西皮厚度0.9~1.5mm，摩擦色牢度干擦≥4级，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽千致，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差； 2、海棉：采用高回弹聚胺脂阻燃海绵，圆润厚实软硬适中，回弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。 |
| 136 | 民警休息床 | 2 | 张 | 材质：E1环保免漆板 商品最大承重:300kg 产品净重:70kg |
| 137 | 衣柜 | 2 | 个 | 材质：E1免漆密度板 产品尺寸:长170cm；宽70cm；高210cm 产品净重:80kg 单层最大承重:30kg |
| 138 | 操作终端 | 15 | 台 | 内存速度：DDR4 内存容量：≧16GB 插槽数量：≧2个 前(侧)面接口：≧USB接口数3个 后面接口：≧USB接口数4个 视频接口：VGA\HDMI接口 CPU：核心数十二核 硬盘：转速7200rpm 1T+256G固态 显示器：分辨率1920*1080 屏幕尺寸：27英寸 显卡类型：≧2G |
| 139 | 笔记本 | 1 | 台 | 内存插数量：1个 支持容量：≥16GB 内存类型：DDR4 内存频率：2666MHz 音频接口：耳机、麦克风二合一接口 3.5mm USB3.0接口数：1个 显示端口：HDMI接口 有线网络RJ45：10/100/1000Mbps Type-C非雷电端口：1个 USB接口数：1个 处理器基准频率：2.8GHz 处理器加速频率：4.7GHz 核心数:四核 显存容量:≥2GB 类型:独立显卡 显存类型:GDDR5 显存位宽:64bit 屏幕分辨率:1920*1080 屏幕类型:IPS |
| 140 | 喷墨打印机 | 2 | 台 | 打印功能 照片打印：支持照片打印 无边框打印：支持无边框打印 复印功能 自动双面复印：支持自动双面复印 基本参数 端口：USB；以太网；WiFi端口 单面支持纸张尺寸：A4；A5；B5 |
| 141 | 打印机 | 1 | 台 | 最大打印幅面A4 分辨率≥HQ1200，600×600dpi 黑白打印速度A4：≥18ppm，letter：26ppm 彩色打印速度A4≥：4ppm，letter：12ppm 内存标配：64MB，最大：64MB 双面打印手动 网络功能不支持网络打印 打印性能 首页打印时间黑白＜14秒，彩色＜26秒 |
| 142 | 复印机 | 1 | 台 | 黑白激光多功能一体机三合一打印复印扫描 |
| 143 | 凭证装订机 | 1 | 台 | 1、技术创新机芯，满足更高厚度装订需求； 2、装订能力≥60mm，性能强劲；3、通过 20000 次寿命测试； 4、使用6cm空心钻刀、3853装订铆管。 |
| 144 | 高拍仪 | 2 | 个 | 扫描速度：约1秒 扫描介质：文件、文档、票据 接口：≥USB2.0 扫描范围：A3 系统：配置正版操作系统 |
| 145 | 文件柜 | 12 | 个 | 1、基材：选用优质冷轧钢板。壁厚≥0.5mm。钢板内外表面不无裂缝、结疤、折叠、分层、凹凸现象。弯曲度实试验时不允许帯填充物，弯曲角度为90，无裂缝。钢板由模压成型。经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化。 2、工艺：以上各部件均经除油﹣水洗﹣除锈﹣清洗﹣中和﹣磷化﹣水洗﹣烘干，模具冲压，全点焊エ艺，静电亚光喷塑； |
| 146 | 茶吧机 | 2 | 台 | 加热功率：1350W 额定电压：220V 额定频率：50Hz |
| 147 | 等候室椅 | 3 | 把 | 四人联排等候椅 |
| 148 | 沙发 | 1 | 套 | 1、面料：所有皮质部分全部采用优质黑色牛皮，皮面光泽度好，透气性好，表面无龟裂、应无色差、破损，无油腻感，摩擦色牢度干擦≥4级，厚度和理化性应符合国家现行GB /T16799-2008《家具用皮革》标准 2、海绵：高回弹聚胺脂阻燃海绵，密度235kg/m3、回弹率≥35%、撕裂强度≥2.0( N / cm )、75％压缩永久变形率≤8%、圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，密度达45＃标准。抗引燃特性试验：火柴火焰燃烧后表面和内部无续燃、阴燃现象。 3、打底：蛇簧和尼龙绷带穿插纺织打底，与泡棉之间加耐磨衬面。 |
| 149 | 茶几 | 1 | 个 | 定制 |
| 150 | 登记台 | 1 | 个 | 1、基材：精选高密度板，板材厚度不小于2.5cm，厚度升级承重有力，桌子更加平稳，木纹纹理清晰，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、产品经过新工艺多层覆合，无异味、0甲醛，通过各项检测，更环保；油漆：四道底漆，三道面漆，底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚酯漆，色泽均匀、光滑耐用可长期保持表面效果。 |
| 151 | 登记椅 | 8 | 把 | 定制，符合办案区要求:材质：优质头层黑色牛皮和环保皮饰面，手感柔软，纹理较细，光泽持久、不脱皮、不掉色。 45密度高弹力海绵，软硬适中、表面有一层保护面,可防氧化,防碎，永不变形。 实木扶手，实木油漆、油漆表面光滑、线条流畅、手感柔和。 |
| 152 | 物品暂存柜 | 1 | 个 | 30格手机存放柜，排列方式：6横*5竖： |
| 153 | 登记桌 | 2 | 张 | ①基材：质环保板材木质烤漆，板材厚度不小于2.5cm，厚度升级承重有力，桌子更加平稳，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ②软包护角：安全设计，防撞牢靠。软包采用3.5cm厚5.0重体海绵和优质西皮软包缝线,柔软舒适手感好，抗静电，耐磨 |
| 154 | 组合柜 | 1 | 套 | 壁挂实木墙上置物架，四层水曲柳 |
| 155 | 醒酒约束凳 | 2 | 张 | 软包设计，安全防撞，加厚海绵，嵌入式约束带，安全更稳固 功能：椅背可后躺调节有脚拖 椅面：进口韩皮(PU仿皮)，手感舒适，边缝一针一线工艺精湛，软硬适中，平整无凹凸，舒适透气 内衬：高弹性海绵，木框架和铁框架 高弹性海绵具有超强的回弹性与透气性，保持沙发内部弹性十足，受力均匀，久坐不累，不易塌陷 |
| 156 | 急救床 | 1 | 张 | 定制，符合办案区要求 |
| 157 | 急救医疗箱 | 1 | 个 | 定制，符合办案区要求 |
| 158 | 医疗桌 | 1 | 张 | 符合办案区要求 201不锈钢 |
| 159 | 心电监护仪 | 1 | 台 | 医疗器械类别 Ⅱ类6821 |
| 160 | 研判会议桌 | 1 | 套 | 定制，符合办案区要求 |
| 161 | 研判会议椅 | 10 | 把 | 可旋转可升降扶手靠背最大角度：不可调节五星脚材质：钢升降方式：不可升降 |
| 162 | 办公桌 | 1 | 张 | 1、面材：采用优质多层板。 2、基材：采用E0级多层板，要求达到GB18580-2017所规定的标准，单醛释放量≤0.124mg/m3; 3、独立侧柜，侧柜含主机柜，隐藏式多功能线盒双层隔断置物。 4、铰链：操作力在耐久性实验前后，打开力和关闭力不应大于20N。耐久性商用试验：80000次，无缺陷。 5、导轨：功能耐久性（8000次）、垂直向下静载荷（25ON)、水平侧向静载荷（150N)、拉出安全性、猛关或猛开，所有组件或连接件不应断损坏、五金连接件不松动、所有组件的功能不应损害。 6、锁具：冲压件应无脱层、裂缝，电镀层表面应无剥落、反绣、毛刺，金属电镀层抗盐雾试验：18h,1.5mm以下锈点≤20点／ dm ，其中≥1.0mm |
| 163 | 办公椅 | 2 | 把 | 1、面材：采用优质西皮厚度0.9~1.5mm，摩擦色牢度干擦≥4级，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽千致，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差； 2、海棉：采用高回弹聚胺脂阻燃海绵，圆润厚实软硬适中，回弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，5年内不会出现不回弹现象。密度≥35kg/m3、回弹率≥35%、撕裂强度≥2.2( N / cm )、拉伸强度2100kPa、75％压缩永久变形率≤6% |
| 164 | 防静电地板铺装 | 15 | ㎡ |  |
| 165 | 强电路改造工程 | 977 | ㎡ |  |
| 166 | 电源线 | 25 | 卷 | 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强 线缆类型（电源线）：RVV 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 标称截面积：1mm² |
| 167 | 网线 | 40 | 箱 | 无氧铜超5类网线，4对8芯双绞线 |
| 168 | PVC线管 | 500 | 米 | 25 |
| 169 | 控制线 | 20 | 卷 | 国标4*1.5 |
| 170 | 施工改造费 | 1 | 项 | 切墙埋线 500米、地插（电源、网络混合） 、RG45模块及面板；RG11模块机面板；六类水晶头 等 |
| 171 | 辅材 | 1 | 项 | 视频线、音频线、排插、扎带、管线等 |