特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。（技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230）

（本提示不作为采购文件的组成部分）

公开招标文件

采购项目编号：城建招标公开（货物）2023-069（第二次）

采购项目名称：德令哈市乡镇消防站场基础设施建设项目设备采购（第二次）

采   购   人：德令哈市住房和城乡建设局

采购代理机构：德令哈城乡建设综合开发有限公司

2023年11月

目  录

第一部分  投标邀请	- 1 -

第二部分  投标人须知	- 4 -

一、说明	- 4 -

1.适用范围	- 4 -

2.采购方式、合格的投标人	- 4 -

3.投标费用	- 4 -

二、招标文件说明	- 4 -

4.招标文件的构成	- 4 -

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	- 4 -

6.招标文件的澄清或修改	- 5 -

三、投标文件的编制	- 5 -

7.投标文件的语言及度量衡单位	- 5 -

8.投标报价及币种	- 5 -

9.投标保证金	- 6 -

10.投标有效期	- 7 -

11.投标文件构成	- 7 -

12.投标文件的编制要求	- 8 -

四、投标文件的提交	- 8 -

13.投标文件的密封和标记	- 8 -

14.提交投标文件的时间、地点、方式	- 8 -

15.投标文件的补充、修改或者撤回	- 8 -

五、开标	- 8 -

16.开标	- 8 -

六、资格审查程序	- 9 -

17.资格审查	- 9 -

七、评审程序及方法	- 10 -

18.评标委员会	- 10 -

19.评审工作程序	- 11 -

20.评审方法和标准	- 14 -

八、中标	- 16 -

21.推荐并确定中标人	- 16 -

22.中标通知	- 17 -

九、授予合同	- 17 -

23.签订合同	- 17 -

十、其他	- 18 -

24. 串通投标的情形	- 18 -

25. 废标	- 18 -

26. 中标服务费	- 19 -

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	- 20 -

第四部分  投标文件格式	- 33 -

封面（上册）	- 33 -

目录（上册）	- 34 -

（1）投标函	- 35 -

（2）法定代表人证明书	- 36 -

（3）法定代表人授权书	- 37 -

（4）投标人承诺函	- 38 -

（5）投标人诚信承诺书	- 39 -

（6）资格证明材料	- 40 -

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 41 -

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 42 -

（9）无重大违法记录声明	- 43 -

（10）投标保证金证明	- 44 -

目录（下册）	- 46 -

（11）开标一览表（报价表）	- 47 -

（12）分项报价表	- 48 -

（13）技术规格响应表	- 49 -

（14）投标产品相关资料	- 50 -

（15）投标人的类似业绩证明材料	- 51 -

（16.1）中小企业声明函	- 52 -

（16.2）监狱企业证明资料	- 53 -

（17）残疾人福利性单位声明函	- 54 -

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	- 55 -

（19）其他资质要求相关承诺	- 56 -

第五部分  采购项目要求及技术参数	- 57 -

（一）投标要求	- 57 -

1.投标说明	- 57 -

2.重要指标	- 57 -

3.商务要求	- 57 -

（二）项目概况及技术参数	- 58 -

第一部分  投标邀请

德令哈城乡建设综合开发有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受德令哈市住房和城乡建设局（以下均简称“采购人”）委托,拟对德令哈市乡镇消防站场基础设施建设项目设备采购（第二次）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 城建招标公开（货物）2023-069（第二次） |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 德令哈市乡镇消防站场基础设施建设项目设备采购（第二次） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 2866202.13元 |
| 最高限价 | 2866202.13元 |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 招标内容：具体内容详见《采购文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、其它资格要求：无 |
| 公告发布时间 | 2023年11月24日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2023年11月27日至12月01日，每天0:00-24:00（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 政采云平台线上报名；供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 招标文件售价 | 0元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 政采云平台线上（www.zcygov.cn）获取 |
| 投标截止及开标时间 | 2023年12月15日09时00分（北京时间）注：投标人务必在开标当天09：00分之前进入电子开标系统完成电子签到，并在开标后30分钟内远程解密投标文件，如未签到无法解密的投标文件拒不接收，视为自动放弃。 |
| 投标及开标地点 | 政采云平台线上开标 投标人务必在开标当天09：00分之前进入电子开标系统完成电子签到，并在开标后30分钟内远程解密投标文件（如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标）。 |
| 采购人联系人 | 联系人: 马先生 联系电话：0977-8217365 联系地址：德令哈市新源路13号 |
| 代理机构联系人 | 联系人：赵女士 联系电话：0977-8901182 联系地址：德令哈市长江路森元巴音河酒店往南100米 |
| 代理机构开户行 | 中国农业银行德令哈河东支行 |
| 收款人 | 德令哈城乡建设综合开发有限公司 |
| 银行账号 | 2850 2001 0400 0529 1（基本账户） |
| 其他事项 | 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准。 - 本次项目招标采用线上进行，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； - 2、公示网址： - 青海政府采购网（http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html） - 采购与招标网 （https://www.chinabidding.cn/） 青海省公共资源交易网 （http://www.qhggzyjy.gov.cn） |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：德令哈市财政局 联系电话：0977-8228484 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：50000.00元（伍万元整）

收款单位：德令哈城乡建设综合开发有限公司

开 户 行：工行海西支行营业室

银行账号：2806040419200110409

交纳时间：供应商在投标文件递交截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函、监狱企业证明资料

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作加密并上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在响应文件递交截止时间前，将编制完成并且已加密的电子响应文件递交至政府采购云平台

14.2 本项目为不见面开标项目

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《监狱企业证明资料》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《监狱企业证明资料》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法一：最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

评审方法二：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序 号 | 评审 类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 部分 （40 分） | 投标报价 （30 分） | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 （30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型 企业的，不重复享受政策。 |
|  |  | 类似项目 业绩 （10 分） | 类似业绩情况：提供近三年（2020 年 09月至投标截止之日）的投标人类似业绩证明材料，每提供 1 项 得 2 分,满分 10 分；不提供不得分。（以中标通知书复印件或合同复印件为准，须加盖供应商公章） |
|  |  | 技术参数 （20分） | 技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得 20 分；每有一项负偏离扣2 .5 分， 直至扣完该项得分为止； |
| 2 | 技术 部分 （60 分） |  |  |
|  |  | 节能和环 保（2分） | 所投产品为节能产品，每提供 1 份得 1 分，满分 1 分； 所投产品为环保产品，每提供 1 份得 1 分，满分 1 分； 不提供不得分。 该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》（原件备查）和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  |  | 项目管理 实施方案 （15 分） | 针对该项目需求提供详尽的项目管理及实施方案：设 置了项目管理机构，有项目管理措施，能够结合项目 特点制定实施方案。根据项目管理及实施方案的完整 性、可执行性等方面进行评价。不提供不得分。 1 、方案简单，基本满足招标文件要求的得 4 分。 2、方案较详细，具有可操作性的，人员安排合理优秀的得 8 分。 3、方案完整、详细，项目管理及实施方案具有较强的可执行性，能够结合项目特点清晰体现目标并制定实 施方案得 15 分。 |
|  |  | 安装调试 实施方案 及保证措 施 （8分） | 安装调试实施方案及保证措施：提供设备安装、调试、 运输保证等方案，根据实施方案的完善性、合理性等 方面进行评价，不提供不得分。 1、提供了简单设备安装、调试、运输保证等方案的得 2 分； 2、提供设备安装、调试、运输保证等方案，易用、易 维护性原则，合理的得 4 分； 3、方案符合先进性、安全性、稳定性、易用、易维护性原则科学、具体、完整的得 8 分。 |
|  |  | 售后服务 计划、措 施及服务 承诺 （15 分） | 售后服务计划、措施及服务承诺：针对本项目有配送、 安装、调试、验收等方面的售后服务能力计划、措施 及服务承诺。根据服务承诺的完善性、合理性、及时 性等方面进行评价，不提供不得分。 1、提供有服务方案，售后服务方案一般，方案包含有 项目售后维护和应急保障方案，且方案基本可行的得 4 分； 2、提供有服务方案，售后服务方案良好，方案包含有 项目售后维护、应急保障方案、描述了项目维护和应 急保障方案的方法以及实现方式的得 8 分。 3、提供有服务方案，售后服务方案优秀，方案包含有项目售后维护、应急保障方案等，提供项目售后维护 和应急保障方案的措施以及服务承诺，服务承诺和保障措施考虑周全完整，售后服务机构及联系人、技术人员名单等详细资料的得 15 分。 |

20.3 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：采购人。

26.2 收费金额：按采购代理机构与采购人签订的合同执行。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：城建招标公开（货物）2023-069（第二次）

采购项目名称：德令哈市乡镇消防站场基础设施建设项目设备采购（第二次）

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                               （盖章）

中标人（乙方）：                               （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2023年XX月XX日（采购项目名称·包号）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

交付时间、地点和要求：合同签订后45日历日内交付并达到使用条件。地点为德令哈市住房和城乡建设局指定地点，并负责搬运、卸货、安装、调试等，发生费用由乙方承担。

四、付款方式:详细付款方式由甲乙双方共同商议签订

五、质量保修范围和保修期

消防车辆免费保修期5年。免费保修期的计算自中标内容验收合格交付招标人使用之日起计算。保修期内出现的因产品设计、生产、加工、运输、安装、验收而产生的全部质量问题， 中标人必须及时免费提供维修服务。对于缺陷产品，必须实行终身召回制，免费负责维修和更换零部件。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律、商务合同规定的程序进行退换货。

消防车辆等大型装备需提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和价格清单，投标文件中需就保证价格合理的按需及时供应作出书面承诺。

具体以签订合同为准。

六、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

①乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

②乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

③因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

④甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

⑤乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

⑥乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款中扣除，不足另补。

⑦其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

八、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现无情况亦视为不可抗力。

九、知识产权：乙方承诺所提供产品在中国境内不受任何第三方对甲方的知识产权追索。其他详见合同通用条款

十、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：德令哈城乡建设综合开发有限公司

负责人或经办人：

时间：2023年    月    日
合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

## 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

## 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（10）投标保证金证明………………………………………………所在页码

## （1）投标函

投标函

致：德令哈城乡建设综合开发有限公司

我们收到采购项目名称·包号（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：德令哈城乡建设综合开发有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：德令哈城乡建设综合开发有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或签章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：德令哈城乡建设综合开发有限公司

关于贵方2023年   月   日(项目名称·包号)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，所投的产品均为原装进口产品外，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：德令哈城乡建设综合开发有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、供应商基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2022度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注。（注册时间至文件递交截止日不足一年的提供银行资信证明）。

2、近半年内连续6个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：德令哈城乡建设综合开发有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：德令哈城乡建设综合开发有限公司

我方为（采购项目名称·包号）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖单位公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………所在页码

（13）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（14）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（16）中小企业声明函、监狱企业证明资料…………………………所在页码

（17）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

## （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

包号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 免费质保期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                            包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

## （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2020年9月以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含中标通知书、合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

## （16.1）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：德令哈城乡建设综合开发有限公司

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

## （16.2）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

致：德令哈城乡建设综合开发有限公司

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

注：若无此项内容，可不提供。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：德令哈城乡建设综合开发有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

## （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

（19）其他资质要求相关承诺

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

## （一）投标要求

## 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

## 2.商务要求

3.1.交货时间：合同签订后45日历日内交付并达到使用条件。

3.2.交货地点：德令哈市住房和城乡建设局指定地点

3.3.付款方式：按合同约定

3.4.免费质保期：主要设备消防车辆免费保修期5年。免费保修期的计算自中标内容验收合格交付采购人使用之日起计算。保修期内出现的因产品设计、生产、加工、运输、安装、验收而产生的全部质量问题， 中标人必须及时免费提供维修服务。对于缺陷产品，必须实行终身召回制，免费负责维修和更换零部件。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律、商务合同规定的程序进行退换货。

消防车辆等大型装备需提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和价格清单，投标文件中需就保证价格合理的按需及时供应作出书面承诺。

其他种类按甲乙双方签订合同约定执行。

- 项目概况及技术参数

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 尕海镇--消防器材 |  |  |  |  |
| 1 | 越野型抢险救援车 | - 皮卡抢险救援车辆，车厢 为箱体设计 - 实现功能： 警灯警示、AC220V 发电供电、逆变电源、360 度可旋 转照明、自救、抢险等功能 - 发动机：≥238马力 - 燃油类型：汽油 - 功率：≥175KW， - 轴距：3110mm， - 轮胎：245/70R16 - 外形尺寸（mm）：长：5340，宽：1940，高：2090 - 驾驶室：双排座驾驶室，座位设置2+3人， - 10、配置设备：一键启动，前排普通三点式安全带，后排中间两点式两边三点式安全带，刹车辅助，倒车雷达，发动机防盗，定速巡航 | 1辆 |  |
| 2 | 正压式空气呼吸器 | - 1、产品符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准； - 2、背具、背具带、带扣、气瓶防护套、全面罩、导气管、供气阀以上配件的续燃时间均≤0s;整机气密性能：在气密性试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa； - *3、佩戴质量≤15kg； - *4、动态呼吸阻力：气瓶压力在30MPa-2MPa呼吸量40*2.5L/min时；（1）吸气阻力≤450Pa；（2）呼气阻力≤900Pa；5、全面罩性能：（1）总视野保留率≥75%；（2）双目视野保留率≥ 65%；（3）下方视野≥ 35°； - *6、机械压力表或电子压力表，外壳有橡胶防护套，黑暗条件下可读数，当从呼吸器上拆下压力表和连接管后，在20MPa压力下，压力表漏气量≤18L/min； - 压力平视显示装置：HUD装置的开启和关闭可以通过气瓶阀的开启和关闭自动实现；显示装置气源指示灯≥3个，根据压力指示灯产生变化；防护等级：≥IP67； - 供气阀与面罩可连接，面罩可去雾、除霜，面罩上设置传声装置，同时要求提供与甲方匹配的手持电台（包括但不限于海能达、摩托罗拉等）连接线； - 头罩为凯夫拉材质或者同等材质； - 气瓶阀开关侧置； - 气瓶上有压力表； - 气瓶保护罩按甲方要求印刷丝网印、单位名称； - 颜色：藏蓝色； - 碳纤维复合气瓶，容积9L，气瓶爆破压力≥102Mpa；瓶阀有防误关手轮； - 配有快速充气装置：当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡时间≤1min； - 远距离通话装置：在无障碍的情况下，通话距离≥1km； - 17、配有他救接管及快速充气接管，正压式空气呼吸器/快速充气接管配比数量:5/1（按照支队级单位购置数量进行配比，配比后剩余正压式空气呼吸器不足5具的，须补配一根）； - 18、具有永久性标志及产品数据标识； | 8具 |  |
| 3 | 手持对讲机 | - 产品组成：由锂电池组、壳体、按键、显示屏及内部电路板、天线等组成； - 工作频率为：350MHz—400 MHz - 3、锂电池组容量：≥3000 mAh； - 防护等级≥IP68； - 发射功率≤3.5 W； - 误码率≤5%，重量≤400g;屏幕尺寸≥1.8In；信道容量≥1024个 - 带键盘、紧急报警按键，LCD彩色显示屏。支持数字集群、数字常规、模拟集群、模拟常规，DMR协议,AMBE++、NVOC声码器，带漫游和降噪功能。 - 配防爆锂电池1块，配套充电器、皮带夹、背夹、充电头；提供骨传导、喉部发生器、肩咪等多种外接设备接口。9、具有永久性标志及产品数据标识； - 整机具有第三方出具的防爆合格证和防护等级报告。 - 具有《无线电发射设备型号核准证》。 | 5台 | 该项参数中要求的：第11项，投标时潜在供应商可不提供该项《无线电发射设备型号核准证》，若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 4 | 直流水枪 | - 符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； - 材质：铝合金； - 进水口口径65mm；（1）射程≥28m；（2）最大流量≥7L/s；（3）质量≤2Kg； - 操作力矩≤8N.m； - 卡口形式：卡式 - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 2把 |  |
| 5 | 水带（65） | - 水带口径：65mm±2.00mm； - 工作压力：≥2.5MPa，爆破压力≥7.50MPa； - 水带编织层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm； - 轴向延伸率≤8%； - 5、直径膨胀率≤8%； - 6、扯断伸长率≤280%； - 7、水带带有配套的KD65卡口式接口，采用铁丝绑扎≥4道*2道，并带有水带护套； - 8、单位长度质量：≤407g/m~420g/m； - 9、水带护套长度≥20cm； - 10、水带长度20m±0.5m； - 11、应符合GB6246-2011《消防水带》标准要求； | 20盘 |  |
| 6 | 水带（80） | - 符合 GB6246-2011《消防水带》标准；长度20m； - 聚氨脂材料制成；水带接口：卡扣式或内扣式可选；接口材质：铝合金 - 设计工作压力2.5Mpa，爆破压力≥7.5Mpa； - 内径51mm（公差0至﹢2mm） - 5、水带编织层与衬里之间的附着强度≥48N/25mm； - 轴向延伸率≤6%； - 直径膨胀率≤5%； - 可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 10盘 |  |
| 7 | 吸水管 | 1.吸水管 2.成品采购 | 6m |  |
| 8 | 吸水管扳手 | 1.吸水管扳手 2.成品采购 | 2把 |  |
| 9 | 消火栓扳手 | 1.消火栓扳手 2.成品采购 | 2把 |  |
| 10 | 单杠梯 | - 整体要求：符合XF137-2007《消防梯》标准要求， - 材料检查：消防梯所用竹、木材料应符合XF137-2007附录A的要求，（侧板材质和梯蹬材质：竹粘合材料等相同材料或优于此材质的材料）； - 3、外形尺寸 - 2.1、工作长度：3010mm±20mm； - 2.2、最小梯宽：250mm±10mm； - 2.3、梯蹬间距：340mm±10mm； - 4、整梯质量：8.8kg±0.5kg； - 5、水平弯曲残余变形比值：≤0.12%； - 6、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.28%； - 7、梯蹬剪切强度试验：经梯蹬对侧板剪切试验后，梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身没有任何断裂迹象； - 8、翘曲试验：消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不离地； - 9、梯节扭转角：α顺：≥8.5°、α逆：≥8.5°； - 10、滑移试验：滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不出现位移； - 11、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲：≥1.0mm、≥外弯曲：1.0mm； - 12、侧摇摆曲残余变形比值：≤0.14%； - 13、粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象； - 14、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1架 |  |
| 11 | 灭火器 | 1.名称:干粉灭火器 2.规格:MF/ABC4 | 6具 |  |
| 12 | 扩音通话柱 | - 扩音器外壳材质为ABS航空材质； - 功率≥25 W； - 电池容量≥2000mAh； - 4、1m内声强≥80dB； - 5、连续工作时间≥2h； - 6、传输距离≥500m - ,7、质量≤2.5kg（含电池）； - 插槽接口：USB接口/TF卡插槽/AUX音频； - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 1个 |  |
| 13 | 标志牌 | - 合金钢材质，图案、文字、边框均为反光材料，可与标志杆配套使用； - 每套含标志牌的数量≥2个； - 质量≤5kg； - 4、具有永久性标志及产品数据标识； | 1套 |  |
| 14 | 警示灯 | - 符合GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》标准。 - 频闪型，具有光线暗时自动闪亮功能： - （1）灯色闪烁≥2种； - 灯色恒亮≥1种； - 灯色交替闪烁≥2种； - 有白灯照明； - 工作时间≥2小时。 - 防尘防水≥IP55； - 在黑暗时可视距离≥100m。 - 电池≥2500mA锂离子电池； - 具有金属挂钩固定； - 8、具有永久性标志及产品数据标识； | 2个 |  |
| 15 | 绝缘剪断钳 | - 由工作钳口、绝缘部分和握手部分组成； - 剪刃口硬度≥HRC50，手柄为绝缘材质； - 可剪断直径≥12mm内的电线、钢筋； - 耐电压≥380 V； - 尺寸≥25 寸； - 重量≤8kg。 - 7、是具有永久性标志及产品数据标识； | 2把 |  |
| 16 | 救生缓降器 | - 材质：救生绳内芯为钢丝等材质或优于该材质的材料，外包用尼龙线等材料或优于该材质的材料编织； - 救生绳长度≥30m； - 使用载荷重量：10kg~100kg； - 整机强度：≥3800N； - 安全带强度：＞6300N； - 安全钩强度：＞1000N； - 绳索强度：＞3800N； - 8、100kg负荷下降次数：200次（15m高）； - 缓降速度：＜0.39m/s（负荷35kg）,＜0.52m/s（负荷65kg）,＜0.64m/s（负荷100kg）； - 10、符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准，符合GA413-2003《救生缓降器》标准要求； - 11、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2个 |  |
| 17 | 消防过滤式自救呼吸器 | - 符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分过滤式消防自救呼吸器》标准要求； - 具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能； - 呼吸器的佩戴质量≤1000g，视窗的透光率≥85%，防护时间＞40min，CO透过浓度≤70ml/m³； - 烟雾透过防护性能≤5%；在防护时间内，HCN的透过浓度≤10ml/m³；在防护时间后，透过过滤装置的CO总累积≤200ml； - 5、配备液压管密封罐； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 10具 |  |
| 18 | 设备支架 | - 材质：铝合金或者高强度铝合金同等强度材质； - 展开最高工作高度：≥2m； - 最大工作负荷：≥160kg； - 重量：≤30kg（包含绞盘及附件）； - 安全载重：≥1T； - 钢缆（绞盘）：≥30M； - 完全展开：≥240cm； - 阻断力：≥500kg； - 完全收缩：≥137cm； - 具有永久性标志及产品数据标识； - 11、符合救援三脚架 XF3009-2020标准。 | 1套 |  |
| 19 | 医药急救箱 | 1、含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、电子体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个；纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包；乳胶止血带、压舌板、听诊器、电子血压计、三角巾、烧伤敷料、急救毯各1个；、一次性乳胶手套5双；骨夹板1包（内含4块）；瞳孔笔1个。 2、具有永久性标志及产品数据标识； | 1个 |  |
| 20 | 消防头盔 | - 消防头盔应由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，可含有头盔滑轨配置；具有永久性标志及产品数据标识； - 应具备防砸、防尖锐物品冲击、耐热、耐燃烧、电绝缘等性能； - 最大冲击力：≥3410.1N； - 3.1、帽顶部：最大冲击速度≥129.8GN； - 3.2、帽前部：最大冲击速度≥309.5GN； - 3.3、加速度＞150GN，其持续时间≥5.1ms； - 3.4、加速度＞200GN，其持续时间≥2.2ms； - 3.5、帽侧部：最大冲击速度≥319.6GN； - 3.6、加速度＞150GN，其持续时间≥5.0ms； - 3.7、加速度＞200GN，其持续时间≥2.1ms； - 3.8、帽后部最大冲击速度≥318.7GN； - 3.9、加速度＞150GN，其持续时间≥5.2ms； - 3.10、加速度＞200GN，其持续时间≥2.2ms； - 4、损毁长度：≤8.4mm，无熔融滴落现象； - 5、涂层附着牢度：连续洗涤≥10次无涂层脱离现象； - 6、热稳定性：≥5min，260℃±6℃变化率：无明显变化； - 7、符合XF44-2015 《消防头盔》标准。 | 13顶 |  |
| 21 | 便携式防爆照明灯 | - 额定功率：≥3w； - 电池额定容量≥1800mAh； - 电池使用寿命≥1000循环次； - 连续工作时间：强光≥5h，弱光≥10h； - 充电时间（电池耗尽后）：≤6h； - 直径：≤24mm； - 长度：≤121mm； - 强光亮度：≥500lux； - 弱光亮度：≥250lux； - 重量：≤120g； - 应符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求； - 12、防护等级：IP68。 | 4套 |  |
| 22 | 消防安全腰带 | - 必须符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； - 由织带、带扣、D型环和移动板等组成； - 织带：尼龙66等材质或优于该材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格宽≥70mm*厚≥2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型；具有永久性标志及产品数据标识； - 设计负荷：≥1.3kN； - 5、重量：≤0.9kg； | 2条 |  |
| 23 | 护膝护肘 | - 产品外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料制成； - 内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； - 固定装置可以调节。包括护膝1对、护肘1对； - 固定装置卡扣式调节式，耐磨性能≥2000次； - 颜色为黑色； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 10套 |  |
| 24 | 消防员呼救器 | - 符合现行GB27900-2011《消防员呼救器》标准的要求，防爆性能符合GB3836.1标准的要求。 - 允许静止时间：30s±2s；预报警时间：15s±2s； - 预报警声级强度：≥80dB；报警声级强度：≥100dB，低电压告警声级强度：≥65dB； - 4、连续工作时间：连续开机时间：≥24h，连续报警使用时间≥10h； - 5、具有永久性标志及产品数据标识。 | 5个 |  |
| 25 | 方位灯 | - 技术性能符合GB27899-2011《消防员方位灯》要求； - 肉眼可视距离为≥4800m，在300m~500m范围内对水及雨雾有极强的穿透能力； - 连续工作时间达≥100h； - 外壳防护等级：IP68； - 5、应具有防爆、防水、耐腐蚀等性能，防爆性能应符合GB3836.1的规定； | 5套 |  |
| 26 | 消防通用安全绳 | - 符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求和应急管理部消防救援局统型标准要求，主承重部位由连续纤维等材料或优于该材质的材料制成，表面无任何机械损伤划痕，整绳粗细均匀，结构一致； - 负载≥1.33kN，安全绳直径9.5mm~10.5mm，长度≥100m，破断强度≥20kN，延伸率不小于1%且不大于10%；经204℃±5℃的高温不出现融熔、焦化现象； - 安全绳上标注长度、直径、抗拉强度等信息的固定标签； - 绳索端部为绳环结构，缝线扎缝≥50mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管； - 5、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4根 |  |
| 27 | 消防轻型安全绳 | - 应符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书； - 直径：10mm~12mm； - 长度：≤20m； - 破断强度：≥24kN； - 延伸率：当承重达到破断强度的≤10%时，安全绳的延伸率≤3%； - 耐高温性能：经（204±5）℃耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 5根 | 该项参数中要求的：第1项，投标时潜在供应商可不提供该项（国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书），若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 28 | 消防腰斧 | - 符合XF630-2006《消防腰斧》要求； - 消防腰斧斧头连同斧柄应用整块金属材料制成。斧头一侧为斧刃，另一侧设有钳口，钳口上端为尖锥形，斧面上设有不同规格六方孔，斧刃内侧与斧颈呈倒U字形； - 消防腰斧的平刃、柄刃和斧柄轴线须在同一水平平面上，各部分应对称于该平面； - 斧柄外包裹绝缘层，斧柄套应热压在斧柄上，粘结应牢靠、不松动。斧柄下端安装有刀子、锯子、尺子； - 具有锯、割、砍砸、钳、撬、量等多种功能，生产经过淬火； - 外观：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤7μm。腰斧金属表面平整光洁，无裂痕、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕、气泡；具有永久性标志及产品数据标识； - 7、质量：≤1.0kg； | 4把 |  |
| 29 | 抢险救援头盔 | - 应由帽壳、帽箍、头盔滑轨、佩戴装置及附件等构成； - 要求具有防止冲击、锐物、热辐射、火焰以及防化学泡沫腐蚀等性能；还具有优异的防紫外线功能，良好的通风性能及高舒适性； - 帽箍可在53cm~63cm范围内自由调节； - 全封闭防雾护目镜，镜片有超硬涂层； - 盔体整体为红色； - 两侧印字根据用户需求粘贴；具有永久性标志及产品数据标识； - 字体符合部消防局统型要求； - 8、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 | 13顶 |  |
| 30 | 消防员灭火防火头套 | - 符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； - 原色纤维针织物，不应使用后染色针织物； - 头套前部和后部与防护服领口内重叠部分长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠部分长度≥130mm；面部开口与呼吸防护装具面罩边缘之间重叠部分长度≥10mm； - 水洗后收缩率≤2.5%； - 损毁长度：≤100mm，续燃时间：≤2s，无熔融、滴落现象； - 抗起球性能：≥4级； - 头套的质量：≤300g。≥经260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率≤10%，试样无变色、熔融和滴落现象； - 8、面部开口处应具有松紧功能； - 9、具有永久性标志及产品数据标识。 | 15个 |  |
| 31 | 消防全身式安全吊带 | - 吊带的承重：≥2.6kN； - 织带宽度：45mm（±2mm)，织带厚度：1.5mm（±0.5mm)； - 织带材料：高强涤纶丝或优于同等材质材料； - 安全吊带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴； - 质量：≤2.2kg； - 应符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4套 |  |
| 32 | 手提式强光照明灯 | - 符合《GB30734-2014消防员照明灯具》标准。 - 防护等级≥IP68； - 灯具光源为LED； - 最大功率≥9W； - 强光平均照度值≥750lx； - 弱光平均照度值≥350lx； - 工作时间： - 强光≥300 min； - 弱光≥600min； - 经高低温性能、交变湿热性能、高低温贮存性能试验后，灯具能正常进行开、关和强、弱光切换； - 充电时间≤4h； - 灯具具有静止报警模式； - 质量≤1000 g； - 具有永久性标志及产品数据标识 - 10、整机具有第三方出具的防爆合格证。 | 8套 | 该项参数中要求的：第10项，投标时潜在供应商可不提供该项（防爆合格证），若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 33 | 消防员防蜂服 | - 符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准，由多层面料组成，连体式设计，密封性好，外层为白色； - 包含救援头盔、头罩、护目镜、服装、手套、靴子和强制送风装置； - 头罩面网由球型不锈钢网制成，头罩面纱视野大，头罩具有随头部运动而不影响安全性及视野的功能，包含头部固定和缓冲设计、眼面部防蜂蜇和蜂毒液侵袭设计、面部不碰触面罩设计，透气并视野良好；头罩面部回弹良好，连接牢固，无开裂； - 靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V时，泄漏电流＜3mA； - 整体抗穿刺性能：≥0.4N；外层面料撕破强力：≥60N；外层面料断裂强力：≥650N； - 服装甲醛含量应符合GB18401-2010B类； - 手套耐切割性能：≥2N； - 8、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2套 |  |
| 34 | 铁扫把 | 1.名称：铁扫把 2.成品采购 | 10把 |  |
| 35 | 风力灭火机 | - 发动机：二冲程发动机；佩戴方式：背负式； - 功率≥3kw； - 重量≤15kg； - 最大排风量≥2000m³/h； - 手持可调节油门； - 油箱容量≥2L； - 连续工作时间≥70min； - 全封闭供油管。 - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 4台 |  |
| 怀头他拉镇--消防器材 |  |  |  |  |
| 1 | 水罐消防车 | 1、底盘 1.1全柴≥132马力； 1.2外形尺寸(mm):长:5990宽:1980高:2660； 1.3排放标准:国六； 1.4功率:≥97KW； 1.5驱动型式:后轮驱动；轴距：3308mm 2、容 罐 1.1容量:水:2000Kg； 1.2材质:水罐:优质碳钢； 1.3结构:框架焊接,内设防荡板； 1.4设备:1个人口孔，带有快速锁紧及开启装置，1个液位指示器，1个排污口，带不锈钢球阀，2个注水口(左右各一)。 3、消防泵及管路系统 1.1消防泵：CB10/20常压消防泵； 1.2流量:常压≥20L/s； 1.3压力:常压≥1.0； 1.4安装型式:后置 管路系统： 1.5吸水管路:水泵设有≥Φ100mm 进水口，可从天然水源吸水或从液罐吸水。 1.6出水管路:两侧各1个出水口;通过罐到罐顶部有1个直径≥89mm的水炮管路; 1.7放余水管路:为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水管路，并分别配有球阀。 1.8冷却水管路:为使取力器在工作中应付各种复杂情况，管路中配有一冷却水管路进出水管路中配不锈钢球阀。 4、消防炮 1.1型消防炮；流量≥20 (L/s)，引水时间≤50s（吸深7m时）； 1.2射程:水≥48m；压力:1.0MPa - 取力器 - 1.1型式:全功率夹心取力器； - 1.2冷却方式:强制式水冷； - 1.3润滑方式:飞溅式油润滑 6、器材箱及泵房 1.1材质:骨架为优质钢,蒙板为碳钢板焊接结构； 1.2结构:器材箱内分隔采用型钢结构，牢固可靠，提高空间利用率和可变性。 1.3开门:器材箱左右两侧均有铝合金卷帘门，轻便可靠、噪音小。 7、电器系统：车顶前面采用长排警灯(位于驾驶室前顶端);车顶后配有 24V、60W照明灯1只；车辆两侧上方配有爆闪灯;下方安装侧标志灯；警报器功率为100W:警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路,控制器件安装在驾驶室内。 8、总体技术要求 1.1、整车性能符合 GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。 1.2、整车外观保持一定的平整度，且符合有关规定。 1.3、所有铆接保持一定的密度，符合企标规定。 1.4、所有焊接牢固，光洁，平整，符合企标规定。 1.5、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志。 | 1辆 |  |
| 2 | 越野型抢险救援车 | 1、皮卡抢险救援车辆，车厢 为箱体设计 2、实现功能： 警灯警示、AC220V 发电供电、逆变电源、360 度可旋 转照明、自救、抢险等功能 3、发动机：≥238马力 4、燃油类型：汽油 5、功率：≥175KW， 6、轴距：3110mm， 7、轮胎：245/70R16 8、外形尺寸（mm）：长：5340，宽：1940，高：2090 9、驾驶室：双排座驾驶室，座位设置2+3人， 10、配置设备：一键启动，前排普通三点式安全带，后排中间两点式两边三点式安全带，刹车辅助，倒车雷达，发动机防盗，定速巡航 | 1辆 |  |
| 3 | 正压式空气呼吸器 | - 1、产品符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准； - 2、背具、背具带、带扣、气瓶防护套、全面罩、导气管、供气阀以上配件的续燃时间均≤0s;整机气密性能：在气密性试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa； - *3、佩戴质量≤15kg； - *4、动态呼吸阻力：气瓶压力在30MPa-2MPa呼吸量40*2.5L/min时； - 吸气阻力≤450Pa； - 呼气阻力≤900Pa； - 5、全面罩性能：（1）总视野保留率≥75%；（2）双目视野保留率≥ 65%；（3）下方视野≥ 35°； - *6、机械压力表或电子压力表，外壳有橡胶防护套，黑暗条件下可读数，当从呼吸器上拆下压力表和连接管后，在20MPa压力下，压力表漏气量≤18L/min； - 7、压力平视显示装置：HUD装置的开启和关闭可以通过气瓶阀的开启和关闭自动实现；显示装置气源指示灯≥3个，根据压力指示灯产生变化；防护等级：≥IP67； - 8、供气阀与面罩可连接，面罩可去雾、除霜，面罩上设置传声装置，同时要求提供与甲方匹配的手持电台（包括但不限于海能达、摩托罗拉等）连接线； - 9、头罩为凯夫拉材质或者同等材质； - 10、气瓶阀开关侧置； - 11、气瓶上有压力表； - 12、气瓶保护罩按甲方要求印刷丝网印、单位名称； - 13、颜色：藏蓝色； - 14、碳纤维复合气瓶，容积9L，气瓶爆破压力≥102Mpa；瓶阀有防误关手轮； - 15、配有快速充气装置：当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡时间≤1min； - 16、远距离通话装置：在无障碍的情况下，通话距离≥1km； - 17、配有他救接管及快速充气接管，正压式空气呼吸器/快速充气接管配比数量:5/1（按照支队级单位购置数量进行配比，配比后剩余正压式空气呼吸器不足5具的，须补配一根）； - 18、具有永久性标志及产品数据标识； | 8具 |  |
| 4 | 手持对讲机 | - 产品组成：由锂电池组、壳体、按键、显示屏及内部电路板、天线等组成； - 工作频率为：350MHz—400 MHz - 3、锂电池组容量：≥3000 mAh； - 防护等级≥IP68； - 发射功率≤3.5 W； - 误码率≤5%，重量≤400g;屏幕尺寸≥1.8In；信道容量≥1024个 - 带键盘、紧急报警按键，LCD彩色显示屏。支持数字集群、数字常规、模拟集群、模拟常规，DMR协议,AMBE++、NVOC声码器，带漫游和降噪功能。 - 配防爆锂电池1块，配套充电器、皮带夹、背夹、充电头；提供骨传导、喉部发生器、肩咪等多种外接设备接口。 - 具有永久性标志及产品数据标识； - 整机具有第三方出具的防爆合格证和防护等级报告。 - 11、具有《无线电发射设备型号核准证》。 | 7台 | 该项参数中要求的：第11项，投标时潜在供应商可不提供该项《无线电发射设备型号核准证》，若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 5 | 直流水枪 | - 符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； - 材质：铝合金； - 进水口口径65mm；（1）射程≥28m；（2）最大流量≥7L/s；（3）质量≤2Kg； - 操作力矩≤8N.m； - 卡口形式：卡式 - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 4把 |  |
| 6 | 多功能水枪 | - 符合GB 8181-2005《消防水枪》标准； - 枪体为铝合金或同等质量以上材料，枪身及把手等位置具备阻燃、耐磨、无后坐力等功能； - 具有直流、开花、喷雾等多种功能； - 操作力矩≤8N.m； - 5、进水口直径：65mm；（1）质量≤2Kg；（2）档位≥4个；（3）射程≥32m；*（4）最大流量≥8L/s； - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 2把 |  |
| 7 | 水带（65） | - 水带口径：65mm±2.00mm； - 工作压力：≥2.5MPa，爆破压力≥7.50MPa； - 水带编织层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm； - 轴向延伸率≤8%； - 直径膨胀率≤8%； - 扯断伸长率≤280%； - 水带带有配套的KD65卡口式接口，采用铁丝绑扎≥4道*2道，并带有水带护套； - 单位长度质量：≤407g/m~420g/m； - 水带护套长度≥20cm； - 水带长度20m±0.5m； - 11、应符合GB6246-2011《消防水带》标准要求； | 20盘 |  |
| 8 | 水带（80） | - 符合 GB6246-2011《消防水带》标准；长度20m； - 聚氨脂材料制成；水带接口：卡扣式或内扣式可选；接口材质：铝合金 - 设计工作压力2.5Mpa，爆破压力≥7.5Mpa； - 内径51mm（公差0至﹢2mm） - 5、水带编织层与衬里之间的附着强度≥48N/25mm； - 轴向延伸率≤6%； - 直径膨胀率≤5%； - 可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 10盘 |  |
| 9 | 水带挂钩 | - 将水带挂在梯子或其它物体上； - 铁件为铸钢,带料为高强尼龙织制； - 工作长≥500mm, - 带宽≥30mm； - 5、具有永久性标志及产品数据标识； | 6个 |  |
| 10 | 水带包布 | - 用于包裹消防水带破漏处，由帆布带和金属夹钳等零件组成。 - 铁件为铸钢,带料为高强尼龙织制 - 3、工作长≥480mm, - 带宽≥80 mm， - 5、具有永久性标志及产品数据标识； | 4个 |  |
| 11 | 水带护桥 | - 用于保护水带不受挤压； - 采用橡胶材质 - 长≥830mm，宽≥570mm，高≥75mm， - 重量≤20Kg， - 5、能承受≥50T， - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 4组 |  |
| 12 | 集水器 | - 工作压力：≥1.6MPa； - 进水口径：80mm±2mm； - 出水口径：3*65mm±2mm； - 重量：≤6.5kg； - 5、符合分水器和集水器 XF868-2010标准； - 配备快开式把手开关； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2个 |  |
| 13 | 异径接口 | - 密封性能：水带接口在0.3MPa~4.0MPa时无渗漏现象； - 耐压性能：水带接口在≥2.4MPa时无断裂或变形现象； - 接口公称通径：65mm雄卡/80mm雌卡和65mm雌卡/80mm雄卡； - 弹簧疲劳寿命：≥10000次； - 适用介质：水、水和泡沫混合液； - 跌落性能：接口从≥1.5m高处自由落下≥5次，均无损坏并能正常操作使用。 - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4个 |  |
| 14 | 异型接口 | - 密封性能：水带接口在0.3MPa~4.0MPa时无渗漏现象； - 耐压性能：水带接口在≥2.4MPa时无断裂或变形现象； - 弹簧疲劳寿命：≥10000次； - 适用介质：水、水和泡沫混合液； - 跌落性能：接口从≥1.5m高处自由落下≥5次，均无损坏并能正常操作使用； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4个 |  |
| 15 | 手抬机动泵 | - 1、符合消防泵 GB6245-2006标准； - 2、重量≦58kg， - 3、额定流量：≥1200L/min； - 4、扬程：≥55m； - 5、额定压力：≥0.55MPa； - 6、进水管口径：65mm（±0.1mm）； - 7、出水管口径：65mm（±0.1mm）； - 8、水枪口径：19mm（±0.1mm）； - ★9、最大吸水深度：≥7m； - 10、引水时间：≤20s； - 11、启动方式：手/电启动； - 12、油箱容量：≥18L； - 13、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1台 |  |
| 16 | 集水器 | 1.集水器 2.防回流 | 1个 |  |
| 17 | 吸水管 | 1.吸水管 2.成品采购 | 8m |  |
| 18 | 吸水管扳手 | 1.吸水管扳手 2.成品采购 | 2把 |  |
| 19 | 消火栓扳手 | 1.消火栓扳手 2.成品采购 | 2把 |  |
| 20 | 多功能挠钩 | - 消防剪≥1件：对灾害现场电线，树枝，连接线进行剪切； - 撑顶器（Y头叉）≥1件：用于易坍塌的危险场所的临时支撑，列如门框，窗户和其他构件的支撑； - 爪耙≥1件：用于现场倒塌物，有毒物质的清理及灾后南垃圾的清理； - 木榔头≥1件：敲碎建筑物门窗玻璃，进行排烟，透气； - 消防锯≥1件：可锯断一定高度的树枝及木质易坠物，易坍塌物和构件； - 工兵铲≥1件：现场清理杂物； - 单头挠钩≥1件：破折吊顶，钩拉电线等； - 双头挠钩≥1件：破折吊顶,钩拉电线等； - 登高钩（攀登钩）≥1件：攀爬，登高用； - 组合连接杆：通过杆头螺纹口延长连接，可在现场灵活组合相配套的破折工具使用； - 组合连接杆（带刻度）：通过组合连接，可以在现场迅速的量水平距离、标高、测坑或涵洞深度,便于操作人员作出科学决策和救援行动；也可以作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具； - 12、≥10种杆头、≥2根杆柄，≥10个缩节组成； | 1套 |  |
| 21 | 强光照明灯 | 1、名称：消防特种强光照明灯 2、光源功率：≥36W 3、电池容量：≥5.6Ah 4、防护等级：IP67 5、充电时间：≤2.5h 6、灯具重量：≤2kg 7、外形尺寸：≤220mm*85mm | 4套 |  |
| 22 | 消防斧 | 1.消防斧 2.成品采购 | 2把 |  |
| 23 | 单杠梯 | ★1、整体要求：符合XF137-2007《消防梯》标准要求， - 2、材料检查：消防梯所用竹、木材料应符合XF137-2007附录A的要求，（侧板材质和梯蹬材质：竹粘合材料等相同材料或优于此材质的材料）； - 3、外形尺寸 - 3.1、工作长度：3010mm±20mm； - 3.2、最小梯宽：250mm±10mm； - 3.3、梯蹬间距：340mm±10mm； - 4、整梯质量：8.8kg±0.5kg； - 5、水平弯曲残余变形比值：≤0.12%； - 6、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.28%； - 7、梯蹬剪切强度试验：经梯蹬对侧板剪切试验后，梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身没有任何断裂迹象； - 8、翘曲试验：消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不离地； - 9、梯节扭转角：α顺：≥8.5°、α逆：≥8.5°； - 10、滑移试验：滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不出现位移； - 11、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲：≥1.0mm、≥外弯曲：1.0mm； - 12、侧摇摆曲残余变形比值：≤0.14%； - 13、粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象； - 14、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1架 |  |
| 24 | 两节拉梯 | - 外形尺寸：工作长度：6m±0.2m，梯蹬间距：280mm±10mm； - 整梯质量：≤35kg； - 水平弯曲残余变形比值：≤0.3%； - 梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%； - ★5、整体要求：符合XF137-2007《消防梯》标准要求； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1架 |  |
| 25 | 手动破拆工具组 | - 符合 GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求。 - 由冲击杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子 及各类撬斧工具等部件组成，由耐磨、防锈、便携等性能。 - 冲击行程≥300mm； - 整备质量≤25kg； - 可切割、打凿Q235型钢板厚度≥1mm； - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 1套 |  |
| 26 | 灭火器 | 1.名称:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 | 20具 |  |
| 27 | 手持扩音器 | - 扩音器外壳材质为ABS航空材质； - 功率≥25 W； - 电池容量≥2000mAh； - 4、1m内声强≥80dB； - 5、连续工作时间≥2h； - 传输距离≥500m, - 质量≤2.5kg（含电池）； - 插槽接口：USB接口/TF卡插槽/AUX音频； - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 1个 |  |
| 28 | 警示牌 | - 合金钢材质，图案、文字、边框均为反光材料，可与标志杆配套使用； - 每套含标志牌的数量≥2个； - 质量≤5kg； - 4、具有永久性标志及产品数据标识； | 1套 |  |
| 29 | 闪亮警示灯 | - 符合GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》标准。 - 频闪型，具有光线暗时自动闪亮功能： - （1）灯色闪烁≥2种；（2）灯色恒亮≥1种；（3）灯色交替闪烁≥2种；（4）有白灯照明； - 工作时间≥2小时。 - 防尘防水≥IP55； - 在黑暗时可视距离≥100m。 - 电池≥2500mA锂离子电池； - 具有金属挂钩固定； - 8、具有永久性标志及产品数据标识； | 2个 |  |
| 30 | 警戒带 | - 用于灾害或事故现场的警戒。具备收放、反光、耐磨等性能，由纤维编制而成，外壳为塑料材质，双面反光,防水； - 警示带尺寸：（1）宽度≥5cm；（2）长度≥100m。 - 质量：≤2500g。 - 4、具有永久性标志及产品数据标识； | 5盘 |  |
| 31 | 机动链锯 | ★1、功率：≥2.4kW； - 2、怠速：≥2700rpm； - ★3、最高功率转速：≥9600rpm； - 4、燃油箱容量：≥0.45升； - 5、链条润滑油箱容量：≥0.25L； - 6、使用导板长度：33cm-50cm； - 7、重量（不含燃油、机油、导板和链条）：≤6kg； - 8、配备备用链条、维修工具和润滑油比例壶等； - 9、火花塞电极间隙：≤0.5mm； - 10、具有永久性标志及产品数据标识； - 11、符合消防应急救援装备破拆机具通用技术条件 GB32460-2015标准。 | 1具 |  |
| 32 | 无齿锯 | - 1、应配置锯片：≥2片，专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具；汽缸排量：≥74cc； - 2、汽缸缸管内径：≥51mm； - ★3、空转速度：≥2700rpm； - ★4、功率：≥4.8kW； - 5、跳火间距：≤0.5mm； - 6、油箱容量：≥1.8L； - 7、重量：≤11.6kg； - 8、切割深度：≥125mm； - 9、配置锯片：≥2片，专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具； - 10、符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求； - 11、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1具 |  |
| 33 | 绝缘剪断钳 | - 1、由工作钳口、绝缘部分和握手部分组成； - 2、剪刃口硬度≥HRC50，手柄为绝缘材质； - 3、可剪断直径≥12mm内的电线、钢筋； - 4、耐电压≥380 V； - 5、尺寸≥25 寸； - 6、重量≤8kg。 - 7、是具有永久性标志及产品数据标识； | 2把 |  |
| 34 | 救生缓降器 | - 材质：救生绳内芯为钢丝等材质或优于该材质的材料，外包用尼龙线等材料或优于该材质的材料编织； - 救生绳长度≥30m； - 使用载荷重量：10kg~100kg； - 整机强度：≥3800N； - ★5、安全带强度：＞6300N； - ★6、安全钩强度：＞1000N； - 7、绳索强度：＞3800N； - 8、100kg负荷下降次数：200次（15m高）； - ★9、缓降速度：＜0.39m/s（负荷35kg）,＜0.52m/s（负荷65kg）,＜0.64m/s（负荷100kg）； - 10、符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准，符合GA413-2003《救生缓降器》标准要求； - 11、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2个 |  |
| 35 | 消防过滤式自救呼吸器 | - 符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分过滤式消防自救呼吸器》标准要求； - 具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能； - 呼吸器的佩戴质量≤1000g，视窗的透光率≥85%，防护时间＞40min，CO透过浓度≤70ml/m³； - 烟雾透过防护性能≤5%；在防护时间内，HCN的透过浓度≤10ml/m³；在防护时间后，透过过滤装置的CO总累积≤200ml； - 5、配备液压管密封罐； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 10具 |  |
| 36 | 设备支架 | - 1、材质：铝合金或者高强度铝合金同等强度材质； - 2、展开最高工作高度：≥2m； - ★3、最大工作负荷：≥160kg； - 4、重量：≤30kg（包含绞盘及附件）； - 5、安全载重：≥1T； - 6、钢缆（绞盘）：≥30M； - 7、完全展开：≥240cm； - 8、阻断力：≥500kg； - 9、完全收缩：≥137cm； - 10、具有永久性标志及产品数据标识； - 11、符合救援三脚架 XF3009-2020标准。 | 1套 |  |
| 37 | 医药急救箱 | - 含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、电子体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个；纱布、绷带、医用胶带、棉签各 - 2包；乳胶止血带、压舌板、听诊器、电子血压计、三角巾、烧伤敷料、急救毯各1个；、一次性乳胶手套5双；骨夹板1包（内含4块）；瞳孔笔1个。 - 3、具有永久性标志及产品数据标识； | 1个 |  |
| 38 | 消防专用救生衣 | - 1、腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2cm，底部尼龙带≥4cm加固； - 2、面料采用同等或优于方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料； - 3、采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带； - 4、环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg； - ★5、强度：救生衣衣身能承受≥3250N的作用力≥30min而不损坏。肩部能承受≥900N的作用力≥30min而不损坏，裆带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏； - ★6、面料断裂强度：经向≥3400N，纬向≥2700N。缚带断裂强度≥9000N，快脱带断裂强度≥4000N； - 7、活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5~6cm的尼龙或优于该材质的织带，使用不锈钢日型环或优于该材质的材料及塑钢或优于该材质的材料固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作； - 8、正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式），后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式）； - 9、多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷； - 10、前后面缝制≥1m的3m反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱； - ★11、为急流救援型救生衣浮力≥205N，浮力损失≤0.95%； - 12、每件救生衣配有细索系牢的示位灯≥1只； - ★13、救生衣所有金属附件经≥48h中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象； - 14、水中姿态：人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出面≥180mm以上； - 15、具有永久性标志及产品数据标识。 | 6件 |  |
| 39 | 消防头盔 | - 消防头盔应由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，可含有头盔滑轨配置；具有永久性标志及产品数据标识； - 应具备防砸、防尖锐物品冲击、耐热、耐燃烧、电绝缘等性能； - 最大冲击力：≥3410.1N； - 3.1、帽顶部：最大冲击速度≥129.8GN； - 3.2、帽前部：最大冲击速度≥309.5GN； - 3.3、加速度＞150GN，其持续时间≥5.1ms； - 3.4、加速度＞200GN，其持续时间≥2.2ms； - 3.5、帽侧部：最大冲击速度≥319.6GN； - 3.6、加速度＞150GN，其持续时间≥5.0ms； - 3.7、加速度＞200GN，其持续时间≥2.1ms； - 3.8、帽后部最大冲击速度≥318.7GN； - 3.9、加速度＞150GN，其持续时间≥5.2ms；3.10、加速度＞200GN，其持续时间≥2.2ms； - 4、损毁长度：≤8.4mm，无熔融滴落现象； - 5、涂层附着牢度：连续洗涤≥10次无涂层脱离现象； - 6、热稳定性：≥5min，260℃±6℃变化率：无明显变化； - 7、符合XF44-2015 《消防头盔》标准。 | 13顶 |  |
| 40 | 便携式防爆照明灯 | - 额定功率：≥3w； - 电池额定容量≥1800mAh； - 电池使用寿命≥1000循环次； - 连续工作时间：强光≥5h，弱光≥10h； - 充电时间（电池耗尽后）：≤6h； - 直径：≤24mm； - 长度：≤121mm； - ★8、强光亮度：≥500lux； - 9、弱光亮度：≥250lux； - 10、重量：≤120g； - ★11、应符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求； - 12、防护等级：IP68。 | 12套 |  |
| 41 | 消防安全腰带 | ★1、必须符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； - 由织带、带扣、D型环和移动板等组成； - 织带：尼龙66等材质或优于该材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格宽≥70mm*厚≥2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型；具有永久性标志及产品数据标识； - 设计负荷：≥1.3kN； - 5、重量：≤0.9kg； | 10条 |  |
| 42 | 护膝护肘 | - 产品外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料制成； - 内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； - 固定装置可以调节。包括护膝1对、护肘1对； - 固定装置卡扣式调节式，耐磨性能≥2000次； - 颜色为黑色； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 10套 |  |
| 43 | 消防员呼救器 | ★1、符合现行GB27900-2011《消防员呼救器》标准的要求，防爆性能符合GB3836.1标准的要求。 - 2、允许静止时间：30s±2s；预报警时间：15s±2s； - 3、预报警声级强度：≥80dB；报警声级强度：≥100dB，低电压告警声级强度：≥65dB； - 4、连续工作时间：连续开机时间：≥24h，连续报警使用时间≥10h； - 5、具有永久性标志及产品数据标识。 | 13个 |  |
| 44 | 方位灯 | ★1、技术性能符合GB27899-2011《消防员方位灯》要求； - 2、肉眼可视距离为≥4800m，在300m~500m范围内对水及雨雾有极强的穿透能力； - 3、连续工作时间达≥100h； - 4、外壳防护等级：IP68； - 5、应具有防爆、防水、耐腐蚀等性能，防爆性能应符合GB3836.1的规定； | 13套 |  |
| 45 | 消防通用安全绳 | ★1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求和应急管理部消防救援局统型标准要求，主承重部位由连续纤维等材料或优于该材质的材料制成，表面无任何机械损伤划痕，整绳粗细均匀，结构一致； 2、负载≥1.33kN，安全绳直径9.5mm~10.5mm，长度≥100m，破断强度≥20kN，延伸率不小于1%且不大于10%；经204℃±5℃的高温不出现融熔、焦化现象； - 3、安全绳上标注长度、直径、抗拉强度等信息的固定标签； - 4、绳索端部为绳环结构，缝线扎缝≥50mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管； - 5、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4根 |  |
| 46 | 消防轻型安全绳 | ★1、应符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书； - 2、直径：10mm~12mm； - 3、长度：≤20m； - 4、破断强度：≥24kN； - 5、延伸率：当承重达到破断强度的≤10%时，安全绳的延伸率≤3%； - 6、耐高温性能：经（204±5）℃耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 13根 | 该项参数中要求的：第1项，投标时潜在供应商可不提供该项（国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书），若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 47 | 消防腰斧 | ★1、符合XF630-2006《消防腰斧》要求； - 2、消防腰斧斧头连同斧柄应用整块金属材料制成。斧头一侧为斧刃，另一侧设有钳口，钳口上端为尖锥形，斧面上设有不同规格六方孔，斧刃内侧与斧颈呈倒U字形； - 3、消防腰斧的平刃、柄刃和斧柄轴线须在同一水平平面上，各部分应对称于该平面； - 4、斧柄外包裹绝缘层，斧柄套应热压在斧柄上，粘结应牢靠、不松动。斧柄下端安装有刀子、锯子、尺子； - ★5、具有锯、割、砍砸、钳、撬、量等多种功能，生产经过淬火； - 6、外观：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤7μm。腰斧金属表面平整光洁，无裂痕、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕、气泡；具有永久性标志及产品数据标识； - 7、质量：≤1.0kg； | 12把 |  |
| 48 | 抢险救援头盔 | - 应由帽壳、帽箍、头盔滑轨、佩戴装置及附件等构成； - 要求具有防止冲击、锐物、热辐射、火焰以及防化学泡沫腐蚀等性能；还具有优异的防紫外线功能，良好的通风性能及高舒适性； - 帽箍可在53cm~63cm范围内自由调节； - 全封闭防雾护目镜，镜片有超硬涂层； - 盔体整体为红色； - 两侧印字根据用户需求粘贴；具有永久性标志及产品数据标识； - 字体符合部消防局统型要求； - 8、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 | 13顶 |  |
| 49 | 消防员灭火防火头套 | ★1、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； ★2、原色纤维针织物，不应使用后染色针织物； - 3、头套前部和后部与防护服领口内重叠部分长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠部分长度≥130mm；面部开口与呼吸防护装具面罩边缘之间重叠部分长度≥10mm； - 4、水洗后收缩率≤2.5%； - 5、损毁长度：≤100mm，续燃时间：≤2s，无熔融、滴落现象； - 6、抗起球性能：≥4级； - 7、头套的质量：≤300g。≥经260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率≤10%，试样无变色、熔融和滴落现象； - 8、面部开口处应具有松紧功能； - 9、具有永久性标志及产品数据标识。 | 15个 |  |
| 50 | 消防全身式安全吊带 | ★1、吊带的承重：≥2.6kN； - 2、织带宽度：45mm（±2mm)，织带厚度：1.5mm（±0.5mm)； - 3、织带材料：高强涤纶丝或优于同等材质材料； - 4、安全吊带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴； - 5、质量：≤2.2kg； - 6、应符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4套 |  |
| 51 | 手提式强光照明灯 | - 符合《GB30734-2014消防员照明灯具》标准。 - 防护等级≥IP68； - 灯具光源为LED；（1）最大功率≥9W；（2）强光平均照度值≥750lx；（3）弱光平均照度值≥350lx； - 工作时间：（1）强光≥300 min；（2）弱光≥600min； - 经高低温性能、交变湿热性能、高低温贮存性能试验后，灯具能正常进行开、关和强、弱光切换； - 充电时间≤4h； - 灯具具有静止报警模式； - 质量≤1000 g； - 具有永久性标志及产品数据标识； - 10、整机具有第三方出具的防爆合格证。 | 8套 | 该项参数中要求的：第10项，投标时潜在供应商可不提供该项（防爆合格证），若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 52 | 消防员防蜂服 | ★1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准，由多层面料组成，连体式设计，密封性好，外层为白色； - 2、包含救援头盔、头罩、护目镜、服装、手套、靴子和强制送风装置； - ★3、头罩面网由球型不锈钢网制成，头罩面纱视野大，头罩具有随头部运动而不影响安全性及视野的功能，包含头部固定和缓冲设计、眼面部防蜂蜇和蜂毒液侵袭设计、面部不碰触面罩设计，透气并视野良好；头罩面部回弹良好，连接牢固，无开裂； - 4、靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V时，泄漏电流＜3mA； - 5、整体抗穿刺性能：≥0.4N；外层面料撕破强力：≥60N；外层面料断裂强力：≥650N； - 6、服装甲醛含量应符合GB18401-2010B类； - 7、手套耐切割性能：≥2N； - 8、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2套 |  |
| 53 | 担架 | - 载重：≥120kg； - 耐温：-20℃~45℃； - 重量：≤11kg； - 尺寸：2440mm*920mm（±10mm）； - 5、材料：多功能担架采用特殊塑料或优于本材质； | 1架 |  |
| 54 | 阻车器 | 1.名称：阻车器 2.材质：铝合金条活动支座 | 2个 |  |
| 55 | 火钩 | 1.名称：火钩 2.成品采购 | 2个 |  |
| 56 | 止水器 | - 采用有铝合金等材质制造而成； - 工作压力：≥1.6MPa； - 质量：≤3kg（65mm止水器）。 - 接口：应采用锻造工艺等同等工艺或优于该工艺； - 适用介质：水、水和泡沫混合液； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 3个 |  |
| 57 | 扳手 | 1.成品采购 | 2把 |  |
| 58 | 救生圈 | - 材质：外部PE等材质，内部PU泡沫等材质； - 外径：≥720mm； - 内径：≥440mm； - 厚度：≥105mm； - 浮力：≥14.5kg； - 重量：≤2.6kg； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2个 |  |
| 59 | 铁扫把 | 1.名称：铁扫把 2.成品采购 | 10把 |  |
| 60 | 铁艇 | - 1、应采用45#钢或优于本材质锻打而成，表面采用亮化处理； - 2、单个净重：≤6kg； - 3、全长：≥900mm； - 4、杆体直径：≥25mm； - 5、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2根 |  |
| 61 | 风力灭火机 | - 发动机：二冲程发动机；佩戴方式：背负式； - 功率≥3kw； - 重量≤15kg； - 最大排风量≥2000m³/h； - 手持可调节油门； - 油箱容量≥2L； - 连续工作时间≥70min； - 全封闭供油管。 - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 4台 |  |
| 怀头他拉镇--基础设施维修 |  |  |  |  |
| 1 | 屋面卷材防水 | 1.SBS 改性沥青防水卷材（4mm，热熔满铺） 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 | 100m² |  |
| 2 | 保温隔热屋面 | 1.100厚BS改性防火保温板(A级) | 100m² |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 青19J2-130-内38/39 1.刷素水泥浆一道 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.5厚1：2.5水泥砂浆找平 4.局部腻子找平 | 800m² |  |
| 4 | 抹灰面油漆 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 | 800m² |  |
| 5 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:200mm厚C30混凝土 2.基层:200mm厚水泥稳定碎石 | 500m² |  |
| 柯鲁柯镇--消防器材 |  |  |  |  |
| 1 | 水罐消防车 | 1、底盘 1.1全柴≥132马力； 1.2外形尺寸(mm):长:5990宽:1980高:2660； 1.3排放标准:国六； 1.4功率:≥97KW； 1.5驱动型式:后轮驱动；轴距：3308mm 2、容 罐 1.1容量:水:2000Kg； 1.2材质:水罐:优质碳钢； 1.3结构:框架焊接,内设防荡板； 1.4设备:1个人口孔，带有快速锁紧及开启装置，1个液位指示器，1个排污口，带不锈钢球阀，2个注水口(左右各一)。 3、消防泵及管路系统 1.1消防泵：CB10/20常压消防泵； 1.2流量:常压≥20L/s； 1.3压力:常压≥1.0； 1.4安装型式:后置 管路系统： 1.5吸水管路:水泵设有≥Φ100mm 进水口，可从天然水源吸水或从液罐吸水。 1.6出水管路:两侧各1个出水口;通过罐到罐顶部有1个直径≥89mm的水炮管路; 1.7放余水管路:为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水管路，并分别配有球阀。 1.8冷却水管路:为使取力器在工作中应付各种复杂情况，管路中配有一冷却水管路进出水管路中配不锈钢球阀。 4、消防炮 1.1型消防炮；流量≥20 (L/s)，引水时间≤50s（吸深7m时）； 1.2射程:水≥48m；压力:1.0MPa - 14、取力器 - 1.1型式:全功率夹心取力器； - 1.2冷却方式:强制式水冷； - 1.3润滑方式:飞溅式油润滑 5、器材箱及泵房 1.1材质:骨架为优质钢,蒙板为碳钢板焊接结构； 1.2结构:器材箱内分隔采用型钢结构，牢固可靠，提高空间利用率和可变性。 1.3开门:器材箱左右两侧均有铝合金卷帘门，轻便可靠、噪音小。 6、电器系统：车顶前面采用长排警灯(位于驾驶室前顶端);车顶后配有 24V、60W照明灯1只；车辆两侧上方配有爆闪灯;下方安装侧标志灯；警报器功率为100W:警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路,控制器件安装在驾驶室内。 7、总体技术要求 1.1、整车性能符合 GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。 1.2、整车外观保持一定的平整度，且符合有关规定。 1.3、所有铆接保持一定的密度，符合企标规定。 1.4、所有焊接牢固，光洁，平整，符合企标规定。 1.5、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志。 | 1辆 |  |
| 2 | 越野型抢险救援车 | 1.皮卡抢险救援车辆，车厢 为箱体设计 2.实现功能： 警灯警示、AC220V 发电供电、逆变电源、360 度可旋 转照明、自救、抢险等功能 3.发动机：≥238马力 4.燃油类型：汽油 5.功率：≥175KW，轴距：3110mm，轮胎：245/70R16 6.外形尺寸（mm）：长：5340，宽：1940，高：2090 7.驾驶室：双排座驾驶室，座位设置2+3人，配置设备：一键启动，前排普通三点式安全带，后排中间两点式两边三点式安全带，刹车辅助，倒车雷达，发动机防盗，定速巡航 | 1辆 |  |
| 3 | 正压式空气呼吸器 | - 产品符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准； - 背具、背具带、带扣、气瓶防护套、全面罩、导气管、供气阀以上配件的续燃时间均≤0s;整机气密性能：在气密性试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa； - *3、佩戴质量≤15kg； - *4、动态呼吸阻力：气瓶压力在30MPa-2MPa呼吸量40*2.5L/min时；（1）吸气阻力≤450Pa；（2）呼气阻力≤900Pa； - 5、全面罩性能：（1）总视野保留率≥75%；（2）双目视野保留率≥ 65%；（3）下方视野≥ 35°； - *6、机械压力表或电子压力表，外壳有橡胶防护套，黑暗条件下可读数，当从呼吸器上拆下压力表和连接管后，在20MPa压力下，压力表漏气量≤18L/min； - 7、压力平视显示装置：HUD装置的开启和关闭可以通过气瓶阀的开启和关闭自动实现；显示装置气源指示灯≥3个，根据压力指示灯产生变化；防护等级：≥IP67； - 8、供气阀与面罩可连接，面罩可去雾、除霜，面罩上设置传声装置，同时要求提供与甲方匹配的手持电台（包括但不限于海能达、摩托罗拉等）连接线； - 9、头罩为凯夫拉材质或者同等材质； - 10、气瓶阀开关侧置； - 11、气瓶上有压力表； - 12、气瓶保护罩按甲方要求印刷丝网印、单位名称； - 13、颜色：藏蓝色； - 14、碳纤维复合气瓶，容积9L，气瓶爆破压力≥102Mpa；瓶阀有防误关手轮； - 15、配有快速充气装置：当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡时间≤1min； - 16、远距离通话装置：在无障碍的情况下，通话距离≥1km； - 17、配有他救接管及快速充气接管，正压式空气呼吸器/快速充气接管配比数量:5/1（按照支队级单位购置数量进行配比，配比后剩余正压式空气呼吸器不足5具的，须补配一根）； - 18、具有永久性标志及产品数据标识； | 6具 |  |
| 4 | 手持对讲机 | - 产品组成：由锂电池组、壳体、按键、显示屏及内部电路板、天线等组成； - 工作频率为：350MHz—400 MHz - 3、锂电池组容量：≥3000 mAh； - 4、防护等级≥IP68； - 5、发射功率≤3.5 W； - 6、误码率≤5%，重量≤400g;屏幕尺寸≥1.8In；信道容量≥1024个 - 7、 带键盘、紧急报警按键，LCD彩色显示屏。支持数字集群、数字常规、模拟集群、模拟常规，DMR协议,AMBE++、NVOC声码器，带漫游和降噪功能。 - 8、配防爆锂电池1块，配套充电器、皮带夹、背夹、充电头；提供骨传导、喉部发生器、肩咪等多种外接设备接口。 - 9、具有永久性标志及产品数据标识； - 10、整机具有第三方出具的防爆合格证和防护等级报告。 - 11、具有《无线电发射设备型号核准证》。 | 10台 | 该项参数中要求的：第11项，投标时潜在供应商可不提供该项《无线电发射设备型号核准证》，若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 5 | 直流水枪 | - 符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； - 材质：铝合金； - 进水口口径65mm；（1）射程≥28m；（2）最大流量≥7L/s；（3）质量≤2Kg； - 操作力矩≤8N.m； - 卡口形式：卡式 - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 4把 |  |
| 6 | 多功能水枪 | - 符合GB 8181-2005《消防水枪》标准； - 枪体为铝合金或同等质量以上材料，枪身及把手等位置具备阻燃、耐磨、无后坐力等功能； - 具有直流、开花、喷雾等多种功能； - 4、操作力矩≤8N.m； - 5、进水口直径：65mm；（1）质量≤2Kg；（2）档位≥4个；（3）射程≥32m；*（4）最大流量≥8L/s； - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 2把 |  |
| 7 | 水带（65） | - 水带口径：65mm±2.00mm； - 工作压力：≥2.5MPa，爆破压力≥7.50MPa； - 水带编织层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm； - 轴向延伸率≤8%； - 直径膨胀率≤8%； - 扯断伸长率≤280%； - 水带带有配套的KD65卡口式接口，采用铁丝绑扎≥4道*2道，并带有水带护套； - 单位长度质量：≤407g/m~420g/m； - 水带护套长度≥20cm； - 水带长度20m±0.5m； - 11、应符合GB6246-2011《消防水带》标准要求； | 20盘 |  |
| 8 | 水带（80） | - 符合 GB6246-2011《消防水带》标准；长度20m； - 聚氨脂材料制成；水带接口：卡扣式或内扣式可选；接口材质：铝合金 - 设计工作压力2.5Mpa，爆破压力≥7.5Mpa； - 内径51mm（公差0至﹢2mm） - 5、水带编织层与衬里之间的附着强度≥48N/25mm； - 6、轴向延伸率≤6%； - 7、直径膨胀率≤5%； - 8、可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 10盘 |  |
| 9 | 水带挂钩 | - 将水带挂在梯子或其它物体上； - 铁件为铸钢,带料为高强尼龙织制； - 工作长≥500mm, - 带宽≥30mm； - 5、具有永久性标志及产品数据标识； | 6个 |  |
| 10 | 水带包布 | - 1、用于包裹消防水带破漏处，由帆布带和金属夹钳等零件组成。 - 2、铁件为铸钢,带料为高强尼龙织制 - 3、工作长≥480mm, - 4、带宽≥80 mm， - 5、具有永久性标志及产品数据标识； | 4个 |  |
| 11 | 水带护桥 | - 用于保护水带不受挤压； - 采用橡胶材质 - 长≥830mm，宽≥570mm，高≥75mm， - 重量≤20Kg， - 能承受≥50T， - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 4组 |  |
| 12 | 集水器 | - 工作压力：≥1.6MPa； - 进水口径：80mm±2mm； - 出水口径：3*65mm±2mm； - 重量：≤6.5kg； - 符合分水器和集水器 XF868-2010标准； - 配备快开式把手开关； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2个 |  |
| 13 | 异径接口 | - 密封性能：水带接口在0.3MPa~4.0MPa时无渗漏现象； - 耐压性能：水带接口在≥2.4MPa时无断裂或变形现象； - 接口公称通径：65mm雄卡/80mm雌卡和65mm雌卡/80mm雄卡； - 弹簧疲劳寿命：≥10000次； - 适用介质：水、水和泡沫混合液； - 跌落性能：接口从≥1.5m高处自由落下≥5次，均无损坏并能正常操作使用。 - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4个 |  |
| 14 | 异型接口 | - 密封性能：水带接口在0.3MPa~4.0MPa时无渗漏现象； - 耐压性能：水带接口在≥2.4MPa时无断裂或变形现象； - 弹簧疲劳寿命：≥10000次； - 适用介质：水、水和泡沫混合液； - 跌落性能：接口从≥1.5m高处自由落下≥5次，均无损坏并能正常操作使用； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4个 |  |
| 15 | 手抬机动泵 | - 符合消防泵 GB6245-2006标准； - 重量≦58kg， - 额定流量：≥1200L/min； - 扬程：≥55m； - 额定压力：≥0.55MPa； - 进水管口径：65mm（±0.1mm）； - 出水管口径：65mm（±0.1mm）； - 水枪口径：19mm（±0.1mm）； - ★9、最大吸水深度：≥7m； - 10、引水时间：≤20s； - 11、启动方式：手/电启动； - 12、油箱容量：≥18L； - 13、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1台 |  |
| 16 | 集水器 | 1.集水器 2.防回流 | 1个 |  |
| 17 | 吸水管 | 1.吸水管 2.成品采购 | 8m |  |
| 18 | 吸水管扳手 | 1.吸水管扳手 2.成品采购 | 2把 |  |
| 19 | 消火栓扳手 | 1.消火栓扳手 2.成品采购 | 2把 |  |
| 20 | 多功能挠钩 | - 消防剪≥1件：对灾害现场电线，树枝，连接线进行剪切； - 撑顶器（Y头叉）≥1件：用于易坍塌的危险场所的临时支撑，列如门框，窗户和其他构件的支撑； - 爪耙≥1件：用于现场倒塌物，有毒物质的清理及灾后南垃圾的清理； - 木榔头≥1件：敲碎建筑物门窗玻璃，进行排烟，透气； - 消防锯≥1件：可锯断一定高度的树枝及木质易坠物，易坍塌物和构件； - 工兵铲≥1件：现场清理杂物； - 7、单头挠钩≥1件：破折吊顶，钩拉电线等； - 8、双头挠钩≥1件：破折吊顶,钩拉电线等； - 9、登高钩（攀登钩）≥1件：攀爬，登高用； - 10、组合连接杆：通过杆头螺纹口延长连接，可在现场灵活组合相配套的破折工具使用； - 11、组合连接杆（带刻度）：通过组合连接，可以在现场迅速的量水平距离、标高、测坑或涵洞深度,便于操作人员作出科学决策和救援行动；也可以作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具； - 12、≥10种杆头、≥2根杆柄，≥10个缩节组成； | 1套 |  |
| 21 | 强光照明灯 | 1、名称：消防特种强光照明灯 2、光源功率：≥36W 3、电池容量：≥5.6Ah 4、防护等级：IP67 5、充电时间：≤2.5h 6、灯具重量：≤2kg 7、外形尺寸：≤220mm*85mm | 4套 |  |
| 22 | 消防斧 | 1.消防斧 2.成品采购 | 2把 |  |
| 23 | 单杠梯 | ★1、整体要求：符合XF137-2007《消防梯》标准要求， - 2、材料检查：消防梯所用竹、木材料应符合XF137-2007附录A的要求，（侧板材质和梯蹬材质：竹粘合材料等相同材料或优于此材质的材料）； - 3、外形尺寸 - 3.1、工作长度：3010mm±20mm；3.2、最小梯宽：250mm±10mm；3.3、梯蹬间距：340mm±10mm； - 4、整梯质量：8.8kg±0.5kg； - 5、水平弯曲残余变形比值：≤0.12%； - 6、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.28%； - 7、梯蹬剪切强度试验：经梯蹬对侧板剪切试验后，梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身没有任何断裂迹象； - 8、翘曲试验：消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不离地； - 9、梯节扭转角：α顺：≥8.5°、α逆：≥8.5°； - 10、滑移试验：滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不出现位移； - 11、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲：≥1.0mm、≥外弯曲：1.0mm； - 12、侧摇摆曲残余变形比值：≤0.14%； - 13、粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象； - 14、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1架 |  |
| 24 | 两节拉梯 | - 外形尺寸：工作长度：6m±0.2m，梯蹬间距：280mm±10mm； - 整梯质量：≤35kg； - 水平弯曲残余变形比值：≤0.3%； - 梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%； - ★5、整体要求：符合XF137-2007《消防梯》标准要求； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1架 |  |
| 25 | 手动破拆工具组 | - 符合 GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求。 - 由冲击杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子 及各类撬斧工具等部件组成，由耐磨、防锈、便携等性能。 - 冲击行程≥300mm； - 4、整备质量≤25kg； - 5、可切割、打凿Q235型钢板厚度≥1mm； - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 1套 |  |
| 26 | 灭火器 | 1.名称:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 | 6具 |  |
| 27 | 手持扩音器 | - 扩音器外壳材质为ABS航空材质； - 功率≥25 W； - 电池容量≥2000mAh； - 4、1m内声强≥80dB； - 5、连续工作时间≥2h； - 6、传输距离≥500m, - 7、质量≤2.5kg（含电池）； - 8、插槽接口：USB接口/TF卡插槽/AUX音频； - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 1个 |  |
| 28 | 警示牌 | - 合金钢材质，图案、文字、边框均为反光材料，可与标志杆配套使用； - 每套含标志牌的数量≥2个； - 质量≤5kg； - 4、具有永久性标志及产品数据标识； | 1套 |  |
| 29 | 闪光警示灯 | - 符合GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》标准。 - 频闪型，具有光线暗时自动闪亮功能： - （1）灯色闪烁≥2种；（2）灯色恒亮≥1种；（3）灯色交替闪烁≥2种；（4）有白灯照明； - 工作时间≥2小时。 - 防尘防水≥IP55； - 在黑暗时可视距离≥100m。 - 电池≥2500mA锂离子电池； - 具有金属挂钩固定； - 8、具有永久性标志及产品数据标识； | 2个 |  |
| 30 | 警戒带 | - 用于灾害或事故现场的警戒。具备收放、反光、耐磨等性能，由纤维编制而成，外壳为塑料材质，双面反光,防水； - 警示带尺寸：（1）宽度≥5cm；（2）长度≥100m。 - 质量：≤2500g。 - 4、具有永久性标志及产品数据标识； | 5盘 |  |
| 31 | 机动链锯 | ★1、功率：≥2.4kW； - 2、怠速：≥2700rpm； - ★3、最高功率转速：≥9600rpm； - 燃油箱容量：≥0.45升； - 链条润滑油箱容量：≥0.25L； - 使用导板长度：33cm-50cm； - 重量（不含燃油、机油、导板和链条）：≤6kg； - 配备备用链条、维修工具和润滑油比例壶等； - 火花塞电极间隙：≤0.5mm； - 10、具有永久性标志及产品数据标识； - 11、符合消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件 GB32460-2015标准。 | 1具 |  |
| 32 | 无齿锯 | - 应配置锯片：≥2片，专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具；汽缸排量：≥74cc； - 汽缸缸管内径：≥51mm； - ★3、空转速度：≥2700rpm； - ★4、功率：≥4.8kW； - 5、跳火间距：≤0.5mm； - 6、油箱容量：≥1.8L； - 7、重量：≤11.6kg； - 8、切割深度：≥125mm； - 9、配置锯片：≥2片，专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具； - 10、符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求； - 11、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1具 |  |
| 33 | 救生缓降器 | - 材质：救生绳内芯为钢丝等材质或优于该材质的材料，外包用尼龙线等材料或优于该材质的材料编织； - 救生绳长度≥30m； - 使用载荷重量：10kg~100kg； - 整机强度：≥3800N； - ★5、安全带强度：＞6300N； - ★6、安全钩强度：＞1000N； - 7、绳索强度：＞3800N； - 8、100kg负荷下降次数：200次（15m高）； - ★9、缓降速度：＜0.39m/s（负荷35kg）,＜0.52m/s（负荷65kg）,＜0.64m/s（负荷100kg）； - 10、符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准，符合GA413-2003《救生缓降器》标准要求； - 11、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2个 |  |
| 34 | 设备支架 | - 材质：铝合金或者高强度铝合金同等强度材质； - 展开最高工作高度：≥2m； - ★3、最大工作负荷：≥160kg； - 4、重量：≤30kg（包含绞盘及附件）； - 5、安全载重：≥1T； - 6、钢缆（绞盘）：≥30M； - 7、完全展开：≥240cm； - 8、阻断力：≥500kg； - 9、完全收缩：≥137cm； - 10、具有永久性标志及产品数据标识； - 11、符合救援三脚架 XF3009-2020标准。 | 1套 |  |
| 35 | 医药急救箱 | - 含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、电子体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个；纱布、绷带、医用胶带、棉签各 - 2包；乳胶止血带、压舌板、听诊器、电子血压计、三角巾、烧伤敷料、急救毯各1个；、一次性乳胶手套5双；骨夹板1包（内含4块）；瞳孔笔1个。 - 3、具有永久性标志及产品数据标识； | 1个 |  |
| 36 | 消防专用救生衣 | - 1、腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2cm，底部尼龙带≥4cm加固； - 2、面料采用同等或优于方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料； - 3、采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带； - 4、环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg； - ★5、强度：救生衣衣身能承受≥3250N的作用力≥30min而不损坏。肩部能承受≥900N的作用力≥30min而不损坏，裆带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏； - ★6、面料断裂强度：经向≥3400N，纬向≥2700N。缚带断裂强度≥9000N，快脱带断裂强度≥4000N； - 7、活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5~6cm的尼龙或优于该材质的织带，使用不锈钢日型环或优于该材质的材料及塑钢或优于该材质的材料固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作； - 8、正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式），后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式）； - 9、多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷； - 10、前后面缝制≥1m的3m反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱； - ★11、为急流救援型救生衣浮力≥205N，浮力损失≤0.95%； - 12、每件救生衣配有细索系牢的示位灯≥1只； - ★13、救生衣所有金属附件经≥48h中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象； - 14、水中姿态：人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出面≥180mm以上； - 15、具有永久性标志及产品数据标识。 | 6件 |  |
| 37 | 消防头盔 | - 消防头盔应由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，可含有头盔滑轨配置；具有永久性标志及产品数据标识； - 应具备防砸、防尖锐物品冲击、耐热、耐燃烧、电绝缘等性能； - 最大冲击力：≥3410.1N； - 3.1、帽顶部：最大冲击速度≥129.8GN； - 3.2、帽前部：最大冲击速度≥309.5GN； - 3.3、加速度＞150GN，其持续时间≥5.1ms； - 3.4、加速度＞200GN，其持续时间≥2.2ms； - 3.5、帽侧部：最大冲击速度≥319.6GN； - 3.6、加速度＞150GN，其持续时间≥5.0ms； - 3.7、加速度＞200GN，其持续时间≥2.1ms； - 3.8、帽后部最大冲击速度≥318.7GN； - 3.9、加速度＞150GN，其持续时间≥5.2ms； - 3.10、加速度＞200GN，其持续时间≥2.2ms； - 4、损毁长度：≤8.4mm，无熔融滴落现象； - 5、涂层附着牢度：连续洗涤≥10次无涂层脱离现象； - 6、热稳定性：≥5min，260℃±6℃变化率：无明显变化； - 7、符合XF44-2015 《消防头盔》标准。 | 13顶 |  |
| 38 | 便携式防爆照明灯 | - 额定功率：≥3w； - 电池额定容量≥1800mAh； - 电池使用寿命≥1000循环次； - 连续工作时间：强光≥5h，弱光≥10h； - 充电时间（电池耗尽后）：≤6h； - 直径：≤24mm； - 长度：≤121mm； - ★8、强光亮度：≥500lux； - 9、弱光亮度：≥250lux； - 10、重量：≤120g； - ★11、应符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求； - 12、防护等级：IP68。 | 12套 |  |
| 39 | 消防安全腰带 | ★1、必须符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； - 由织带、带扣、D型环和移动板等组成； - 织带：尼龙66等材质或优于该材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格宽≥70mm*厚≥2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型；具有永久性标志及产品数据标识； - 设计负荷：≥1.3kN； - 5、重量：≤0.9kg； | 10条 |  |
| 40 | 护膝护肘 | - 产品外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料制成； - 内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； - 3、固定装置可以调节。包括护膝1对、护肘1对； - 4、固定装置卡扣式调节式，耐磨性能≥2000次； - 5、颜色为黑色； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 10套 |  |
| 41 | 消防员呼救器 | ★1、符合现行GB27900-2011《消防员呼救器》标准的要求，防爆性能符合GB3836.1标准的要求。 - 2、允许静止时间：30s±2s；预报警时间：15s±2s； - 3、预报警声级强度：≥80dB；报警声级强度：≥100dB，低电压告警声级强度：≥65dB； - 4、连续工作时间：连续开机时间：≥24h，连续报警使用时间≥10h； - 5、具有永久性标志及产品数据标识。 | 13个 |  |
| 42 | 方位灯 | ★1、技术性能符合GB27899-2011《消防员方位灯》要求； - 2、肉眼可视距离为≥4800m，在300m~500m范围内对水及雨雾有极强的穿透能力； - 3、连续工作时间达≥100h； - 4、外壳防护等级：IP68； - 5、应具有防爆、防水、耐腐蚀等性能，防爆性能应符合GB3836.1的规定； | 13套 |  |
| 43 | 消防通用安全绳 | ★1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求和应急管理部消防救援局统型标准要求，主承重部位由连续纤维等材料或优于该材质的材料制成，表面无任何机械损伤划痕，整绳粗细均匀，结构一致； 2、负载≥1.33kN，安全绳直径9.5mm~10.5mm，长度≥100m，破断强度≥20kN，延伸率不小于1%且不大于10%；经204℃±5℃的高温不出现融熔、焦化现象； - 安全绳上标注长度、直径、抗拉强度等信息的固定标签； - 绳索端部为绳环结构，缝线扎缝≥50mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管； - 5、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4根 |  |
| 44 | 消防轻型安全绳 | ★1、应符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书； - 直径：10mm~12mm； - 长度：≤20m； - 破断强度：≥24kN； - 延伸率：当承重达到破断强度的≤10%时，安全绳的延伸率≤3%； - 耐高温性能：经（204±5）℃耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 3根 | 该项参数中要求的：第1项，投标时潜在供应商可不提供该项（国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书），若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 45 | 消防腰斧 | ★1、符合XF630-2006《消防腰斧》要求； - 2、消防腰斧斧头连同斧柄应用整块金属材料制成。斧头一侧为斧刃，另一侧设有钳口，钳口上端为尖锥形，斧面上设有不同规格六方孔，斧刃内侧与斧颈呈倒U字形； - 3、消防腰斧的平刃、柄刃和斧柄轴线须在同一水平平面上，各部分应对称于该平面； - 4、斧柄外包裹绝缘层，斧柄套应热压在斧柄上，粘结应牢靠、不松动。斧柄下端安装有刀子、锯子、尺子； - ★5、具有锯、割、砍砸、钳、撬、量等多种功能，生产经过淬火； - 6、外观：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤7μm。腰斧金属表面平整光洁，无裂痕、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕、气泡；具有永久性标志及产品数据标识； - 7、质量：≤1.0kg； | 12把 |  |
| 46 | 抢险救援头盔 | - 应由帽壳、帽箍、头盔滑轨、佩戴装置及附件等构成； - 要求具有防止冲击、锐物、热辐射、火焰以及防化学泡沫腐蚀等性能；还具有优异的防紫外线功能，良好的通风性能及高舒适性； - 帽箍可在53cm~63cm范围内自由调节； - 全封闭防雾护目镜，镜片有超硬涂层； - 盔体整体为红色； - 两侧印字根据用户需求粘贴；具有永久性标志及产品数据标识； - 字体符合部消防局统型要求； - 8、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 | 13顶 |  |
| 47 | 消防员灭火防火头套 | ★1、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； ★2、原色纤维针织物，不应使用后染色针织物； - 3、头套前部和后部与防护服领口内重叠部分长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠部分长度≥130mm；面部开口与呼吸防护装具面罩边缘之间重叠部分长度≥10mm； - 4、水洗后收缩率≤2.5%； - 5、损毁长度：≤100mm，续燃时间：≤2s，无熔融、滴落现象； - 6、抗起球性能：≥4级； - 7、头套的质量：≤300g。≥经260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率≤10%，试样无变色、熔融和滴落现象； - 8、面部开口处应具有松紧功能； - 9、具有永久性标志及产品数据标识。 | 15个 |  |
| 48 | 消防全身式安全吊带 | ★1、吊带的承重：≥2.6kN； - 2、织带宽度：45mm（±2mm)，织带厚度：1.5mm（±0.5mm)； - 3、织带材料：高强涤纶丝或优于同等材质材料； - 4、安全吊带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴； - 5、质量：≤2.2kg； - 6、应符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4套 |  |
| 49 | 手提式强光照明灯 | - 符合《GB30734-2014消防员照明灯具》标准。 - 防护等级≥IP68； - 灯具光源为LED；（1）最大功率≥9W；（2）强光平均照度值≥750lx；（3）弱光平均照度值≥350lx； - 工作时间：（1）强光≥300 min；（2）弱光≥600min； - 经高低温性能、交变湿热性能、高低温贮存性能试验后，灯具能正常进行开、关和强、弱光切换； - 充电时间≤4h； - 灯具具有静止报警模式； - 质量≤1000 g； - 9、具有永久性标志及产品数据标识； - 10、整机具有第三方出具的防爆合格证。 | 8套 | 该项参数中要求的：第10项，投标时潜在供应商可不提供该项（防爆合格证），若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 50 | 消防员防蜂服 | ★1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准，由多层面料组成，连体式设计，密封性好，外层为白色； - 2、包含救援头盔、头罩、护目镜、服装、手套、靴子和强制送风装置； - ★3、头罩面网由球型不锈钢网制成，头罩面纱视野大，头罩具有随头部运动而不影响安全性及视野的功能，包含头部固定和缓冲设计、眼面部防蜂蜇和蜂毒液侵袭设计、面部不碰触面罩设计，透气并视野良好；头罩面部回弹良好，连接牢固，无开裂； - 4、靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V时，泄漏电流＜3mA； - 5、整体抗穿刺性能：≥0.4N；外层面料撕破强力：≥60N；外层面料断裂强力：≥650N； - 6、服装甲醛含量应符合GB18401-2010B类； - 7、手套耐切割性能：≥2N； - 8、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2套 |  |
| 51 | 担架 | - 载重：≥120kg； - 耐温：-20℃~45℃； - 重量：≤11kg； - 尺寸：2440mm*920mm（±10mm）； - 5、材料：多功能担架采用特殊塑料或优于本材质； | 1架 |  |
| 52 | 阻车器 | 1.名称：阻车器 2.材质：铝合金条活动支座 | 2个 |  |
| 53 | 火钩 | 1.名称：火钩 2.成品采购 | 2个 |  |
| 54 | 止水器 | - 采用有铝合金等材质制造而成； - 工作压力：≥1.6MPa； - 质量：≤3kg（65mm止水器）。 - 接口：应采用锻造工艺等同等工艺或优于该工艺； - 适用介质：水、水和泡沫混合液； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 3个 |  |
| 55 | 扳手 | 1.成品采购 | 2把 |  |
| 56 | 救生圈 | - 材质：外部PE等材质，内部PU泡沫等材质； - 外径：≥720mm； - 内径：≥440mm； - 厚度：≥105mm； - 浮力：≥14.5kg； - 重量：≤2.6kg； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2个 |  |
| 57 | 铁艇 | - 应采用45#钢或优于本材质锻打而成，表面采用亮化处理； - 单个净重：≤6kg； - 全长：≥900mm； - 杆体直径：≥25mm； - 5、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2根 |  |
| 58 | 风力灭火机 | - 发动机：二冲程发动机；佩戴方式：背负式； - 功率≥3kw； - 重量≤15kg； - 最大排风量≥2000m³/h； - 手持可调节油门； - 油箱容量≥2L； - 连续工作时间≥70min； - 全封闭供油管。 - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 4台 |  |
| 柯鲁柯镇--基础设施维修 |  |  |  |  |
| 1 | 屋面卷材防水 | 1.SBS 改性沥青防水卷材（4mm，热熔满铺） 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 | 100m² |  |
| 2 | 保温隔热屋面 | 1.100厚BS改性防火保温板(A级) | 100m² |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 青19J2-130-内38/39 1.刷素水泥浆一道 2.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.5厚1：2.5水泥砂浆找平 4.局部腻子找平 | 700m² |  |
| 4 | 抹灰面油漆 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 | 700m² |  |
| 5 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:200mm厚C30混凝土 2.基层:200mm厚水泥稳定碎石 | 500m² |  |
| 乡镇政府专职队训练基地--消防器材 |  |  |  |  |
| 1 | 主锁 | 1.纵向最小断裂强度≥30kN，横向最小断裂强度≥15kN，开门最小断裂强度≥9kN。 2.投标时需提供产品质量检验报告或质量证明。 3.有防锈涂层和防钩挂设计的锁鼻，重量≤190 克。 | 30个 |  |
| 2 | 主锁 | 1.为轻合金椭圆O型丝扣主锁，须有防钩挂设计的锁鼻。 2.重量≤77g。 3.纵向拉力≥22kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN，锁门开口≥19mm。 | 50个 |  |
| 3 | 三角梅陇锁 | 1.永固螺丝开口，防止打开 2.直径≤8mm 3.断裂强度＞30Kn 4.工作负荷极限≥7kN； 5.开口大小≥11mm 6.重量≤80g 7.多种形状可选 | 6个 |  |
| 4 | 圆环 | 1.圆环 2.成品采购 | 7个 |  |
| 5 | 机械抓结 | 1.适合绳索直径：8～13mm。 2.重量≤100g， 3.重量：≤85g，强度：≥20 -10-10KN； | 10个 |  |
| 6 | 手持上升器 | 1.需提供良好的舒适度，操作性、使用性强； 2.把手绝缘功能，铝合金外壳，精密不锈钢凸轮，适合绳索直径：8-13mm； 3.重量：≤220g, | 10个 |  |
| 7 | 全身安全吊带 | 1.颜色：黑黄 2.材料：尼龙、聚酯、铝、钢 3.五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；配有双保险DOUBLE BACK PLUS卡扣。 4.腿环配有自动上锁扣，后背（腰带和腿环之间）带有DOUBLE BAKC自扣锁；配有五个备有保护套的成型工具环，两个CARITOOL工具挂环槽，两个TOOLBAG工具包连接点，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器的链接，使上升承载受力时更加安全。 5.国际版有带FAST自动扣的腿环。 6.每个肩带上的防坠落挂绳上的MGO连接器使用户不受挂绳的束缚，并使连接器保持触手可及。 7.万一跌落，系统会释放MGO。连接器并允许展开释能吸收器，肩带单侧可打开，便于穿着。 8.跌倒指示器:跌倒后，在背侧附着点上出现一条红色的皮带，表示应将安全带报废。 9.编织和热成型设备环保证≥10 公斤的承重能力，腿部两侧的 装备环保证≥5 公斤的承重能力。 10.腰围：80-105cm、大腿：55-65cm | 10个 |  |
| 8 | 高空救援手套 | 天然、高质量皮料，高磨损范围采用耐用双层皮革(手指,手掌,在姆指和食指之间)手背采用透气弹性尼龙制造，手套口采用氯丁橡胶魔术贴，锁扣连接孔便于将手套连接在安全带上。 | 20双 |  |
| 9 | 便携式防爆照明灯 | - 该头盔灯是集照明、方位指示为一体的多功能型防爆灯，安装在消防头盔或各类其他头盔上； - 照明光源使用了白色大功率1W LED,是新兴的绿色节能照明产品；光通量不低于401m；连续照明时间不低于10小时； - 信号灯采用3只超高亮红色（或黄色）LED，平均寿命不低于10万小时；对水及物的穿透力超过300米； - 充电电池使用高能锂离子电池，具有无记忆、容量大、寿命长、自放电率低的优点； - 智能型充电器设有过充、短路保护和充电显示功能； - 外壳采用特种防弹胶材料制作，确保产品能经受强力冲击和碰撞，再强腐蚀环境、-20℃至40℃下可正常工作； - 防爆等级为Ex dm ⅡC T6 ,可在各种易燃易爆场所内安全工作； - 8.结构精巧、美观轻盈、操作简单方便。 | 50套 |  |
| 10 | 哈力根铁艇 | 1、符合国家消防相关技术标准； 2、包括钢制杆体，杆体一端设置有羊角撬头和割绳器，具有砍，凿，撬，割，剥皮等功能。铁铤头部全部为高碳钢锻打而成，头部经过热处理淬，硬度在45-55HRC之间。 3、长度≥35寸；单个净重≥6kg。 | 6根 |  |
| 11 | 无齿锯锯片（磨砂） | 配套无齿锯使用，锯片直径350mm，内控直径20mm，用于切金属材质。 | 10片 |  |
| 12 | 机动排烟机 | 符合《移动式消防排烟机》（GB27901-2011）规范要求，排烟机整机质量≤60kg，表面及所有铸件应当平整无划痕，各连接件之间必须装配牢固，各类管路应可靠固定。排烟机进出口应安装安全网，安全网最小间隙不应大于8mm。推车式设计，风量≥9000立方米/小时，实测风量负偏离不得大于5%，发动机功率≥2KW；风扇直径≥40CM，连续工作时间≥5小时。具备低温启动功能，低温启动不得大于30s，蓄电池可确保排烟机20次启停。 | 1台 |  |
| 13 | 动力绳 | 径10.5mm,坠落系数1.77时的首次冲击为7.9KN；坠落次数9次；动力延展率34%；静力延展率5.3%；外皮滑动率0%；材质：Polyamide6；绳索处理工艺：Dry Uniform thread。长度100米。重量：69克/米。认证标准：CE EN892。 | 1条 |  |
| 14 | 静力绳 | 1.10.5mm静力绳，能完成各种环境下工作任务。 2.重量：68g/m；静拉力：30KN； 3.8字结拉力：2500kg；坠落次数：11(100kg物体在坠落系数为1的条件下测试)；首次冲击力(坠落系数为0.3）：5.7KN；静力延展率50/150kg：3%；外皮滑动率：0； 外皮比率：36%；内芯比率：64%；缩水率：4%； 4.材质：尼龙。 5.与防坠落辅助部件及救生吊带组配合使用，主要用于高空、悬崖等特殊危险场所救助使用。 6.长度≥100米。 | 8条 |  |
| 15 | 电动液压剪扩钳 | 1.符合国家《GB/T17906-1999液压破拆工具通用技术条件》标准。 2、采用交、直流两用电动液压破拆技术； 3、开关处设置两个LED照明灯； 4、工作压力：≥700bar，剪切力≥260KN，剪切圆钢直径≥22mm，最大扩张力≥650kN，扩张距离≥300mm，牵拉力≥30 kN，牵拉距离≥300mm，重量≤18kg； 5、每台配有交直流电源转换器、电池（电池容量5Ah，电池含电量显示功能)、充电器； 6、星状手控阀操作，使救援更加稳定方便； 7、配有方便工具存储的轻便型工具箱,箱体边框为铝合金材质，面板为工程塑料材质，内有减震海绵填充。 | 1套 |  |
| 16 | 冲击钻 | 1.名称：冲击钻 2.成品采购， | 2台 |  |
| 17 | 过节大滑轮 | 一款具有绳索锁定功能的多用途滑轮，用它可以快速的组成提升系统或下降系统，还可以快速的将提升系统转换成下降系统，或将下降系统转换成提升系统。还可以作为保护器设备使用。在机械增益系统中也可使用。是绳索救援专业人员的理想选择。具有操作简单快速、组件少、安全性高和重量轻等特点。可通过绳索直径：11mm-13mm，最小断裂强度：44KN，下降控制：23KN，环扣：3KN，重量：1.2kg，通过NFPA1983认证。 | 2个 |  |
| 18 | 山岳救援头盔 | 1.ABS外壳设计有宽大透气孔，充分保障头部舒适干爽，内衬选用具有可吸收冲击力的高密度聚笨乙烯材料，快速旋转调节尺寸系统，内衬可拆卸清洗，备有头灯固定卡，下鄂带可调节。 2.重量：355g。 3.认证标准：CEEN12492。 | 16个 |  |
| 19 | 往复锯 | 1.名称：往复锯 2.成品采购 | 2台 |  |
| 20 | 液压破拆工具组 | 符合《GB/T 17906－1999液压破拆工具通用技术条件》。包含液压机动泵、液压软管、液压剪切器、液压扩张器、液压多功能钳、液压撑顶器、液压手动泵。参数：包含液压机动泵：单接口设计，连接过程无须手动泄压，可接驳两件工具同时工作；单输出模式时可设置为倍速模式，工作效率约为双输出时的两倍，用以加快救援效率；驱动动力：本田四冲程汽油发动机，额定工作转速：3200±200rmp，油泵型式：双级双输出 ；汽油容量 1L；液压油容量 3L；额定压力 72*2MPa ，也可与63mpa设备互换通用；额定高压流量 0.6/1.1L/min*2 ，额定低压流量 2.8/5.2L/min*2 。液压软管：液压管为单管（低压管内镶嵌高压管）设计，材质为凯芙拉纤维，低压管内径19mm,外径28.3mm,高压管内径5mm,外径15mm。可带压快速连接和插拔；使用寿命10年，液压管可360度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油，内管最大工作压力720巴、外管工作压力25巴、液压管长度：10米、重量≤4.7kg。配备2根。液压剪切器：单接口快速连接头，断开可自动泄压不漏油，接头可360度旋转，控制阀门为星形手柄，仅需单手拇指即可操作；刀头为人体工程学原理的C形设计，采用四级热处理锻造工艺，中心硬化处理设计，防止崩溅。剪刀端部开口距离:154mm;最大剪切力：≥390KN; 最大剪切能力(Q235材料圆钢) ф30mm，重量：≤14kg。液压扩张器：单接口快速连接头，断开可自动泄压不漏油，接头可360度旋转， 配有加速阀工作效率更高，采用超轻材质，使用起来更加轻便。开口距离 740mm；牵引力 52-73KN；牵引距离 613mm；额定扩张力 50KN；最大扩张力 71KN；重量小于等于17KG。液压多功能钳：单接口快速连接头，断开可自动泄压不漏油，接头可360度旋转，控制阀门为星形手柄，仅需单手拇指即可操作,可剪切可扩张。剪刀端部最大开口距离:≥350 mm;最大剪切力：≥325KN;最大剪切能力:≥15mm(板材）（Q235材料）:ф28mm(圆钢)；额定扩张力:30-41 KN；牵引距离：230mm;最质量:≤14kg。液压撑顶器：单接口快速连接头，断开可自动泄压不漏油，接头可360度旋转，控制阀门为星形手柄，仅需单手拇指即可操作；活塞杆末端配有防滑齿，在斜坡或平滑的地面更容易掌握，防滑齿能够在360度范围内任意旋转。最大撑顶力:120 KN ；闭合长度:≤500mm；撑顶距离:840mm；质量:≤11.5kg；配三节加长杆：I/II/III:100/175/275 mm。液压手动泵：额定输出流量：≥1.5 ml / 次；低压输出压力：5-10Mpa；低压理论流量:≥12 ml / 次；液压油油箱容量:≥2.0L;最大手柄力：≤350 N；质量：6.5kg;尺寸：长*宽*高：715*180*170mm。 | 1套 |  |
| 21 | 移车器 | 移车器：移车器能安全快捷地抬升和移动汽车，可使汽车任意方向移动。使用该移车器，可在1-2分钟内把汽车移开，及时疏通道路，紧急清除违章障碍车辆，处理司机乱停乱放、违章停车、阻碍交通、侵占他人车位等行为。 组成部件：万向脚轮，支撑臂，铝合金滚筒，内置液压油泵，挂钩，踏板，安全销。 技术参数：油泵内置。 规格：580mm*600mm*150mm， 单个承重≥680公斤（四个最大承重≥2720公斤），支起车轮离地间隙≥32毫米。 | 2套 |  |
| 22 | 照明灯 | 电路防爆和结构防爆保护，防爆标志：Exdib ⅡC T6 Gb；光源：进口LED；额定功率≥9W；额定电压：11.1V；电池额定容量≥4.4Ah；连续放电时间：强光≥8h、工作光≥16h；有效照射距离≥1000米；防护等级：IP68。 | 10套 |  |
| 23 | AL20金刚石锯片 | 外径355 内孔25.4 锯路2.2 66齿 材质PCD 金刚石，操作熟练正常6到10秒左右一个三角 形，持久性更久，更耐用，添加免费打磨一次，使用次数更多。 | 2片 |  |
| 24 | 无齿锯 | 1、用于快速切割金属器材及钢筋混凝土材料。 2、功率输出：≥5.8kw；净重≦15㎏；最大切割深度：125 ㎜-145mm， 3、含多功能合金钢锯片1片、金属砂轮片1片、混凝土砂轮片2片，15升压力水箱1个和3米水管1根，专用计量瓶1个。 | 1台 |  |
| 25 | 机动链锯（450） | 1、气缸排量：≥50cm3； 2、功率：≥2.4 kW； 3、怠速：2700rpm； 4、最高功率转速：≥9600 rpm； 5、燃油箱容量：≥0.45 升； 6、链条润滑油箱容量：≥0.26 升； 7、链条节距：325"； 8、导板端部带有导轮，长度 ≥33-50cm； 9、最大功率时的链条速度：≥17m/s； 10、重量（不包括切割设备）：≤5.2 kg | 1台 |  |
| 26 | 挂机浆片 | 1.名称：挂机浆片 2.成品采购 | 4个 |  |
| 27 | 挂机浆片保护罩 | 1.名称：挂机浆片保护罩 2.成品采购 | 4个 |  |
| 28 | 山岳班组器材包 | 1、材质:聚氯乙烯(pvc)夹网布，织物外尺寸:≥76x31x24cm。 2、容量：≥55L。 3、重量：≤3Kg。 4、可卷放，可平铺展开，内置≥3个拉链分装袋，≥6个通铺隔断式网袋，≥18个主锁挂点，≥3条绳索固定扣带，顶包有头盔固定链接，实现模块化分装。 5、低吸水带有衬垫背负，加厚腰带和肩带的舒适性，适合长距离承重背负，包面设有ID卡位及≥12个实用挂点。 6、要求产品链扣采用国际名牌拉链，及扣具。 | 3个 |  |
| 29 | 自锁D型钩 | 丝扣门自锁式设计。开口闭合状态时，长轴破断能力不应小于40KN，开口状态时，长轴破断能力不能小于7KN。短轴破断能力不能小于11KN。产品必须具有执行标准、生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。需提供产品检验报告或质量证明。 | 20个 |  |
| 30 | 自锁O型钩 | 丝扣门自锁式设计。开口闭合状态时，长轴破断能力不应小于40KN，开口状态时，长轴破断能力不能小于7KN。短轴破断能力不能小于11KN。产品必须具有执行标准、生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。需提供产品检验报告或质量证明。 | 20个 |  |
| 31 | 五挂点全身安全带 | 1.颜色：黑黄 2.材料：尼龙、聚酯、铝、钢 3.五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；配有双保险DOUBLE BACK PLUS卡扣。 4.腿环配有自动上锁扣，后背（腰带和腿环之间）带有DOUBLE BAKC自扣锁；配有五个备有保护套的成型工具环，两个CARITOOL工具挂环槽，两个TOOLBAG工具包连接点，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器的链接，使上升承载受力时更加安全。 5.国际版有带FAST自动扣的腿环。 6.每个肩带上的防坠落挂绳上的MGO连接器使用户不受挂绳的束缚，并使连接器保持触手可及。 7.万一跌落，系统会释放MGO。连接器并允许展开释能吸收器，肩带单侧可打开，便于穿着。 8.跌倒指示器:跌倒后，在背侧附着点上出现一条红色的皮带，表示应将安全带报废。 9.编织和热成型设备环保证≥10 公斤的承重能力，腿部两侧的 装备环保证≥5 公斤的承重能力。 10.腰围：80-105cm、大腿：55-65cm | 5套 |  |
| 32 | 救援手套 | 1.抢险救援手套 2.成品采购 | 10双 |  |
| 33 | 护膝护肘 | 1、产品外层采用强度高、韧性好、耐磨的 PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料制成； 2、内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； 3、固定装置可以调节。包括护膝1对、护肘1对： 4、固定装置卡扣式调节式，耐磨性能不低于2000次； 5、颜色为黑色； | 50套 |  |
| 34 | 万向双滑轮 | 滑轮自带360°旋转挂点，侧板可打开直接嵌入绳索，无需解开绳索挂点。最小断裂强度≥36KN，轮槽尺寸大于等于38×13mm，重量≤411g，通过CE认证。 | 2个 |  |
| 35 | 万向单滑轮 | 滑轮自带360°旋转挂点，侧板可打开直接嵌入绳索，无需解开绳索挂点。最小断裂强度≥36KN，轮槽尺寸大于等于38×13mm，重量≤260g，通过CE认证。 | 1个 |  |
| 36 | 水域救援头盔 | 1、采用全盔式设计，分盔壳、泡沫缓冲层和舒适层三层。采用孔洞设计，具有透气、减重及排水功能； 2、外壳采用全ABS材质制造，加厚加硬提高防护性，内层采用35硬度高弹性EVA发泡棉，采用冷压模具成形技术，其密度均匀，强度高，防撞防震性能极佳； 3、不少于11孔通风及泄水孔设计，加快头部散热或排水； 4、头部位置配备可调节器，适应所有头型，带头灯,配有摄像仪座； 5、配头顶导轨和侧面导轨，可配合救援灯和运动摄影仪使用； 6、冲击吸收性能：头模受到冲击力最大值≥3498N； 7、漂浮性能：经24h漂浮性能试验，头盔始终漂浮在水面上； 8、头盔重量≤570g（±10g）； | 8顶 |  |
| 37 | 湿式救援服 | 款式：分体式 材质：3mm氯丁橡胶复合材质 产品特点：防寒、保暖、防护 试用环境：水域救援、消防、潜水等 产品细节： 1.经典的立式设计，领部和袖部，脚口采用光皮包边，保护颈部和身体的同时，持续锁住体温。 2.大口袋设计，专为野生救生、激流、团建使用者设计前后多口袋，可放物品，舒适方便。 3.反光片醒目显眼，强度高，降低搜救难度。 4.在膝盖、肘部、臀部易磨损区域做了加厚处理更加耐磨。 | 5套 |  |
| 38 | 干式水域救援服 | 1、采用三层防水透气面料，后侧背部至两肩处设有横向拉链，由此处穿上救援服，拉链为高密度防水拉链，确保密封不进水，救援人员穿戴方便； 2、缝合处采用进口材质高温热压确保绝不渗漏； 3、颈部、腕部和踝部氯丁橡胶材质的魔术贴，使封口处舒适且耐用持久； 4、附带一体的乳胶袜套可以防水并且确保脚部更为保暖； 5、膝盖和臀部位置耐磨加厚处，增加了舒适性及持久性； 6、内置可拆卸吊带，在水中可以穿脱救援服的上半部分而不渗水； 7、大腿部有两个自干口袋，可以方便储存工具； 8、全身多处反光条设计，在夜间、光线较暗的地方依然有较高的识别性； | 5套 |  |
| 39 | 水域救援靴 | - 救援靴鞋带采用快速缩紧装置。 - 鞋面由合成皮革和5mm厚的氯丁橡胶的加固材料制成，内有弹性潜水材料内胆，为足部提供很好的保暖性和踝部支撑和保护。 - 鞋子底部设有防穿刺层，内侧设有排水网孔，能够快速排水。 - 鞋内底厚大于等于3cm，具有吸收（走路时所带来的）震动、减缓冲击和防滑的功能。 - 5、尺寸（38-43） | 5双 |  |
| 40 | 水域救援漂浮担架 | 1、材质：柔韧塑料制成，强度高、耐磨性。 2、可加设固定扁带，可防止拖拽造成损坏。 3、高强度把手≥8 个。 4、工作负载：≥400KG。 5、内置平板式可拆卸浮力辅助系统和脊柱板固定 系统，方便固定伤员。 6、配备：梅陇锁 1 个（主轴拉力≥45KN、横轴拉力＞8KN）、钢制梨型钩 4 个（主轴拉力≥36KN横轴＞8KN）、垂直竖井提升绳1套、浮力辅助部件和脊柱板一套。 | 1套 |  |
| 41 | 冰锚 | 1、四个独立尖齿，圆锥状螺纹； 2、具有3个长度可选 10cm（130 g），15cm（155 g），19cm（190 g）； 3、超轻航空铝材质框架；自身带孔洞，可以连接绳索或钢缆使用。 | 4个 |  |
| 42 | 冰雪锥 | 用于冰上螺旋固定，一组三支，分别为13厘米，17厘米和21厘米。 | 5副 |  |
| 43 | 冰镐 | 1.名称：冰镐 2.成品采购 | 2副 |  |
| 44 | 冰爪 | 用于冰上行走。橡胶不锈钢爪，适用冰面雪地、草地，每双两只。 | 5副 |  |
| 45 | 无人机 | 1.名称：无人机 2.成品采购无忧旗舰版套装 3.产品定位：专业级 4.大疆经纬 M30T无人机 | 1个 |  |
| 蓄集乡--消防器材 |  |  |  |  |
| 1 | 水罐消防车 | 1、底盘 1.1全柴≥132马力； 1.2外形尺寸(mm):长:5990宽:1980高:2660； 1.3排放标准:国六； 1.4功率:≥97KW； 1.5驱动型式:后轮驱动；轴距：3308mm 2、容 罐 2.1容量:水:2000Kg； 2.2材质:水罐:优质碳钢； 2.3结构:框架焊接,内设防荡板； 2.4设备:1个人口孔，带有快速锁紧及开启装置，1个液位指示器，1个排污口，带不锈钢球阀，2个注水口(左右各一)。 3、消防泵及管路系统 3.1消防泵：CB10/20常压消防泵； 3.2流量:常压≥20L/s； 3.3压力:常压≥1.0； 3.4安装型式:后置 管路系统： 3.5吸水管路:水泵设有≥Φ100mm 进水口，可从天然水源吸水或从液罐吸水。 3.6出水管路:两侧各1个出水口;通过罐到罐顶部有1个直径≥89mm的水炮管路; 3.7放余水管路:为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水管路，并分别配有球阀。 3.8冷却水管路:为使取力器在工作中应付各种复杂情况，管路中配有一冷却水管路进出水管路中配不锈钢球阀。 4、消防炮 4.1型消防炮；流量≥20 (L/s)，引水时间≤50s（吸深7m时）； 4.2射程:水≥48m；压力:1.0MPa - 5、取力器 - 5.1型式:全功率夹心取力器； - 5.2冷却方式:强制式水冷； - 5.3润滑方式:飞溅式油润滑 6、器材箱及泵房 6.1材质:骨架为优质钢,蒙板为碳钢板焊接结构； 6.2结构:器材箱内分隔采用型钢结构，牢固可靠，提高空间利用率和可变性。 6.3开门:器材箱左右两侧均有铝合金卷帘门，轻便可靠、噪音小。 7、电器系统：车顶前面采用长排警灯(位于驾驶室前顶端);车顶后配有 24V、60W照明灯1只；车辆两侧上方配有爆闪灯;下方安装侧标志灯；警报器功率为100W:警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路,控制器件安装在驾驶室内。 8、总体技术要求 8.1、整车性能符合 GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。 8.2、整车外观保持一定的平整度，且符合有关规定。 8.3、所有铆接保持一定的密度，符合企标规定。 8.4、所有焊接牢固，光洁，平整，符合企标规定。 8.5、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志。 | 1辆 |  |
| 2 | 越野型抢险救援车 | 1.皮卡抢险救援车辆，车厢 为箱体设计 2.实现功能： 警灯警示、AC220V 发电供电、逆变电源、360 度可旋 转照明、自救、抢险等功能 3.发动机：≥238马力 4.燃油类型：汽油 5.功率：≥175KW，轴距：3110mm，轮胎：245/70R16 6.外形尺寸（mm）：长：5340，宽：1940，高：2090 7.驾驶室：双排座驾驶室，座位设置2+3人，配置设备：一键启动，前排普通三点式安全带，后排中间两点式两边三点式安全带，刹车辅助，倒车雷达，发动机防盗，定速巡航 | 1辆 |  |
| 3 | 正压式空气呼吸器 | - 产品符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准； - 背具、背具带、带扣、气瓶防护套、全面罩、导气管、供气阀以上配件的续燃时间均≤0s;整机气密性能：在气密性试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa； - *3、佩戴质量≤15kg； - *4、动态呼吸阻力：气瓶压力在30MPa-2MPa呼吸量40*2.5L/min时；（1）吸气阻力≤450Pa；（2）呼气阻力≤900Pa；5、全面罩性能：（1）总视野保留率≥75%；（2）双目视野保留率≥ 65%；（3）下方视野≥ 35°； - *6、机械压力表或电子压力表，外壳有橡胶防护套，黑暗条件下可读数，当从呼吸器上拆下压力表和连接管后，在20MPa压力下，压力表漏气量≤18L/min； - 压力平视显示装置：HUD装置的开启和关闭可以通过气瓶阀的开启和关闭自动实现；显示装置气源指示灯≥3个，根据压力指示灯产生变化；防护等级：≥IP67； - 供气阀与面罩可连接，面罩可去雾、除霜，面罩上设置传声装置，同时要求提供与甲方匹配的手持电台（包括但不限于海能达、摩托罗拉等）连接线； - 头罩为凯夫拉材质或者同等材质； - 气瓶阀开关侧置； - 气瓶上有压力表； - 12.气瓶保护罩按甲方要求印刷丝网印、单位名称； - 13、颜色：藏蓝色； - 14、碳纤维复合气瓶，容积9L，气瓶爆破压力≥102Mpa；瓶阀有防误关手轮； - 15、配有快速充气装置：当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡时间≤1min； - 16、远距离通话装置：在无障碍的情况下，通话距离≥1km； - 17、配有他救接管及快速充气接管，正压式空气呼吸器/快速充气接管配比数量:5/1（按照支队级单位购置数量进行配比，配比后剩余正压式空气呼吸器不足5具的，须补配一根）； - 18、具有永久性标志及产品数据标识； | 12具 |  |
| 4 | 手持对讲机 | - 产品组成：由锂电池组、壳体、按键、显示屏及内部电路板、天线等组成； - 工作频率为：350MHz—400 MHz - 锂电池组容量：≥3000 mAh； - 4、防护等级≥IP68； - 5、发射功率≤3.5 W； - 6、误码率≤5%，重量≤400g;屏幕尺寸≥1.8In；信道容量≥1024个 - 7、 带键盘、紧急报警按键，LCD彩色显示屏。支持数字集群、数字常规、模拟集群、模拟常规，DMR协议,AMBE++、NVOC声码器，带漫游和降噪功能。 - 8、配防爆锂电池1块，配套充电器、皮带夹、背夹、充电头；提供骨传导、喉部发生器、肩咪等多种外接设备接口。 - 9、具有永久性标志及产品数据标识； - 10、整机具有第三方出具的防爆合格证和防护等级报告。11、具有《无线电发射设备型号核准证》。 | 10台 | 该项参数中要求的：第11项，投标时潜在供应商可不提供该项《无线电发射设备型号核准证》，若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 5 | 直流水枪 | - 符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； - 材质：铝合金； - 进水口口径65mm；（1）射程≥28m；（2）最大流量≥7L/s；（3）质量≤2Kg； - 操作力矩≤8N.m； - 卡口形式：卡式 - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 4把 |  |
| 6 | 多功能水枪 | - 符合GB 8181-2005《消防水枪》标准； - 枪体为铝合金或同等质量以上材料，枪身及把手等位置具备阻燃、耐磨、无后坐力等功能； - 具有直流、开花、喷雾等多种功能； - 4、操作力矩≤8N.m； - 5、进水口直径：65mm；（1）质量≤2Kg；（2）档位≥4个；（3）射程≥32m；*（4）最大流量≥8L/s； - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 2把 |  |
| 7 | 水带（65） | - 水带口径：65mm±2.00mm； - 工作压力：≥2.5MPa，爆破压力≥7.50MPa； - 3、水带编织层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm； - 4、轴向延伸率≤8%； - 5、直径膨胀率≤8%； - 6、扯断伸长率≤280%； - 7、水带带有配套的KD65卡口式接口，采用铁丝绑扎≥4道*2道，并带有水带护套； - 8、单位长度质量：≤407g/m~420g/m； - 9、水带护套长度≥20cm； - 10、水带长度20m±0.5m； - 11、应符合GB6246-2011《消防水带》标准要求； | 20盘 |  |
| 8 | 水带（80） | - 符合 GB6246-2011《消防水带》标准；长度20m； - 聚氨脂材料制成；水带接口：卡扣式或内扣式可选；接口材质：铝合金 - 设计工作压力2.5Mpa，爆破压力≥7.5Mpa； - 内径51mm（公差0至﹢2mm） - 5、水带编织层与衬里之间的附着强度≥48N/25mm； - 6、轴向延伸率≤6%； - 7、直径膨胀率≤5%； - 8、可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 10盘 |  |
| 9 | 水带挂钩 | - 将水带挂在梯子或其它物体上； - 铁件为铸钢,带料为高强尼龙织制； - 工作长≥500mm, - 带宽≥30mm； - 5、具有永久性标志及产品数据标识； | 6个 |  |
| 10 | 水带包布 | - 用于包裹消防水带破漏处，由帆布带和金属夹钳等零件组成。 - 铁件为铸钢,带料为高强尼龙织制 - 3、工作长≥480mm,4、带宽≥80 mm， - 5、具有永久性标志及产品数据标识； | 4个 |  |
| 11 | 水带护桥 | - 用于保护水带不受挤压； - 采用橡胶材质 - 长≥830mm，宽≥570mm，高≥75mm， - 重量≤20Kg， - 5、能承受≥50T， - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 4组 |  |
| 12 | 集水器 | - 工作压力：≥1.6MPa； - 进水口径：80mm±2mm； - 出水口径：3*65mm±2mm； - 重量：≤6.5kg； - 5、符合分水器和集水器 XF868-2010标准； - 配备快开式把手开关； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2个 |  |
| 13 | 异径接口 | - 密封性能：水带接口在0.3MPa~4.0MPa时无渗漏现象； - 耐压性能：水带接口在≥2.4MPa时无断裂或变形现象； - 接口公称通径：65mm雄卡/80mm雌卡和65mm雌卡/80mm雄卡； - 弹簧疲劳寿命：≥10000次； - 适用介质：水、水和泡沫混合液； - 跌落性能：接口从≥1.5m高处自由落下≥5次，均无损坏并能正常操作使用。 - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4个 |  |
| 14 | 异型接口 | - 密封性能：水带接口在0.3MPa~4.0MPa时无渗漏现象； - 耐压性能：水带接口在≥2.4MPa时无断裂或变形现象； - 弹簧疲劳寿命：≥10000次； - 适用介质：水、水和泡沫混合液； - 跌落性能：接口从≥1.5m高处自由落下≥5次，均无损坏并能正常操作使用； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4个 |  |
| 15 | 手抬机动泵 | - 符合消防泵 GB6245-2006标准； - 重量≦58kg， - 额定流量：≥1200L/min； - 扬程：≥55m； - 额定压力：≥0.55MPa； - 进水管口径：65mm（±0.1mm）； - 出水管口径：65mm（±0.1mm）； - 水枪口径：19mm（±0.1mm）； - ★9、最大吸水深度：≥7m； - 10、引水时间：≤20s； - 11、启动方式：手/电启动； - 12、油箱容量：≥18L； - 13、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1台 |  |
| 16 | 集水器 | 1.集水器 2.防回流 | 1个 |  |
| 17 | 吸水管 | 1.吸水管 2.成品采购 | 8m |  |
| 18 | 吸水管扳手 | 1.吸水管扳手 2.成品采购 | 2把 |  |
| 19 | 消火栓扳手 | 1.消火栓扳手 2.成品采购 | 2把 |  |
| 20 | 多功能挠钩 | - 消防剪≥1件：对灾害现场电线，树枝，连接线进行剪切； - 撑顶器（Y头叉）≥1件：用于易坍塌的危险场所的临时支撑，列如门框，窗户和其他构件的支撑； - 爪耙≥1件：用于现场倒塌物，有毒物质的清理及灾后南垃圾的清理； - 木榔头≥1件：敲碎建筑物门窗玻璃，进行排烟，透气； - 消防锯≥1件：可锯断一定高度的树枝及木质易坠物，易坍塌物和构件； - 工兵铲≥1件：现场清理杂物； - 7、单头挠钩≥1件：破折吊顶，钩拉电线等； - 双头挠钩≥1件：破折吊顶,钩拉电线等； - 登高钩（攀登钩）≥1件：攀爬，登高用； - 组合连接杆：通过杆头螺纹口延长连接，可在现场灵活组合相配套的破折工具使用； - 组合连接杆（带刻度）：通过组合连接，可以在现场迅速的量水平距离、标高、测坑或涵洞深度,便于操作人员作出科学决策和救援行动；也可以作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具； - 12、≥10种杆头、≥2根杆柄，≥10个缩节组成； | 1套 |  |
| 21 | 强光照明灯 | 1、名称：消防特种强光照明灯 2、光源功率：≥36W 3、电池容量：≥5.6Ah 4、防护等级：IP67 5、充电时间：≤2.5h 6、灯具重量：≤2kg 7、外形尺寸：≤220mm*85mm | 4套 |  |
| 22 | 消防斧 | 1.消防斧 2.成品采购 | 2把 |  |
| 23 | 单杠梯 | ★1、整体要求：符合XF137-2007《消防梯》标准要求， - 材料检查：消防梯所用竹、木材料应符合XF137-2007附录A的要求，（侧板材质和梯蹬材质：竹粘合材料等相同材料或优于此材质的材料）； - 3、外形尺寸2.1、工作长度：3010mm±20mm；2.2、最小梯宽：250mm±10mm；2.3、梯蹬间距：340mm±10mm；3、整梯质量：8.8kg±0.5kg；4、水平弯曲残余变形比值：≤0.12%； - 5、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.28%； - 6、梯蹬剪切强度试验：经梯蹬对侧板剪切试验后，梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身没有任何断裂迹象； - 7、翘曲试验：消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不离地； - 8、梯节扭转角：α顺：≥8.5°、α逆：≥8.5°； - 9、滑移试验：滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不出现位移； - 10、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲：≥1.0mm、≥外弯曲：1.0mm； - 11、侧摇摆曲残余变形比值：≤0.14%； - 12、粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象； - 13、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1架 |  |
| 24 | 两节拉梯 | - 外形尺寸：工作长度：6m±0.2m，梯蹬间距：280mm±10mm； - 整梯质量：≤35kg； - 水平弯曲残余变形比值：≤0.3%； - 梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%； - ★5、整体要求：符合XF137-2007《消防梯》标准要求； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1架 |  |
| 25 | 手动破拆工具组 | - 符合 GB 32459-2015《消防应急救援装备手 动破拆工具通用技术条件》的标准要求。 - 由冲击杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子 及各类撬斧工具等部件组成，由耐磨、防锈、便携等性能。 - 冲击行程≥300mm； - 整备质量≤25kg； - 可切割、打凿Q235型钢板厚度≥1mm； - 6、具有永久性标志及产品数据标识； | 1套 |  |
| 26 | 灭火器 | 1.名称:干粉灭火器 2.规格:MF/ABC4 | 6具 |  |
| 27 | 手持扩音器 | - 扩音器外壳材质为ABS航空材质； - 功率≥25 W； - 电池容量≥2000mAh； - 4、1m内声强≥80dB； - 5、连续工作时间≥2h； - 传输距离≥500m, - 质量≤2.5kg（含电池）； - 插槽接口：USB接口/TF卡插槽/AUX音频； - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 1个 |  |
| 28 | 警示牌 | - 合金钢材质，图案、文字、边框均为反光材料，可与标志杆配套使用； - 每套含标志牌的数量≥2个； - 质量≤5kg； - 4、具有永久性标志及产品数据标识； | 1套 |  |
| 29 | 闪光警示灯 | - 符合GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》标准。 - 频闪型，具有光线暗时自动闪亮功能： - （1）灯色闪烁≥2种；（2）灯色恒亮≥1种；（3）灯色交替闪烁≥2种；（4）有白灯照明； - 工作时间≥2小时。 - 防尘防水≥IP55； - 在黑暗时可视距离≥100m。 - 电池≥2500mA锂离子电池； - 具有金属挂钩固定； - 8、具有永久性标志及产品数据标识； | 2个 |  |
| 30 | 警戒带 | - 用于灾害或事故现场的警戒。具备收放、反光、耐磨等性能，由纤维编制而成，外壳为塑料材质，双面反光,防水； - 警示带尺寸：（1）宽度≥5cm；（2）长度≥100m。 - 质量：≤2500g。 - 4、具有永久性标志及产品数据标识； | 5盘 |  |
| 31 | 机动链锯 | ★1、功率：≥2.4kW； - 2、怠速：≥2700rpm - ★3、最高功率转速：≥9600rpm； - 燃油箱容量：≥0.45升； - 链条润滑油箱容量：≥0.25L； - 使用导板长度：33cm-50cm； - 重量（不含燃油、机油、导板和链条）：≤6kg； - 配备备用链条、维修工具和润滑油比例壶等； - 火花塞电极间隙：≤0.5mm； - 具有永久性标志及产品数据标识； - 11、符合消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件 GB32460-2015标准。 | 1具 |  |
| 32 | 无齿锯 | - 应配置锯片：≥2片，专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具；汽缸排量：≥74cc； - 汽缸缸管内径：≥51mm； - ★3、空转速度：≥2700rpm； - ★4、功率：≥4.8kW； - 5、跳火间距：≤0.5mm； - 6、油箱容量：≥1.8L； - 7、重量：≤11.6kg； - 8、切割深度：≥125mm； - 9、配置锯片：≥2片，专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具； - 10、符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求； - 11、具有永久性标志及产品数据标识。 | 1具 |  |
| 33 | 绝缘剪断钳 | - 1、由工作钳口、绝缘部分和握手部分组成； - 2、剪刃口硬度≥HRC50，手柄为绝缘材质； - 3、可剪断直径≥12mm内的电线、钢筋； - 4、耐电压≥380 V； - 5、尺寸≥25 寸； - 6、重量≤8kg。 - 7、是具有永久性标志及产品数据标识； | 2把 |  |
| 34 | 救生缓降器 | - 材质：救生绳内芯为钢丝等材质或优于该材质的材料，外包用尼龙线等材料或优于该材质的材料编织； - 救生绳长度≥30m； - 使用载荷重量：10kg~100kg； - 整机强度：≥3800N； - ★5、安全带强度：＞6300N； - ★6、安全钩强度：＞1000N； - 7、绳索强度：＞3800N； - 8、100kg负荷下降次数：200次（15m高）； - ★9、缓降速度：＜0.39m/s（负荷35kg）,＜0.52m/s（负荷65kg）,＜0.64m/s（负荷100kg）； - 10、符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准，符合GA413-2003《救生缓降器》标准要求； - 11、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2个 |  |
| 35 | 消防过滤式自救呼吸器 | - 符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分过滤式消防自救呼吸器》标准要求； - 具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能； - 呼吸器的佩戴质量≤1000g，视窗的透光率≥85%，防护时间＞40min，CO透过浓度≤70ml/m³； - 烟雾透过防护性能≤5%；在防护时间内，HCN的透过浓度≤10ml/m³；在防护时间后，透过过滤装置的CO总累积≤200ml； - 5、配备液压管密封罐； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 10具 |  |
| 36 | 设备支架 | - 材质：铝合金或者高强度铝合金同等强度材质； - 展开最高工作高度：≥2m； - ★3、最大工作负荷：≥160kg； - 4、重量：≤30kg（包含绞盘及附件）； - 5、安全载重：≥1T； - 6、钢缆（绞盘）：≥30M； - 7、完全展开：≥240cm； - 8、阻断力：≥500kg； - 9、完全收缩：≥137cm； - 10、具有永久性标志及产品数据标识； - 11、符合救援三脚架 XF3009-2020标准。 | 1套 |  |
| 37 | 医药急救箱 | - 含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、电子体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个；纱布、绷带、医用胶带、棉签各 - 2包；乳胶止血带、压舌板、听诊器、电子血压计、三角巾、烧伤敷料、急救毯各1个；、一次性乳胶手套5双；骨夹板1包（内含4块）；瞳孔笔1个。 - 3、具有永久性标志及产品数据标识； | 1个 |  |
| 38 | 消防专用救生衣 | - 1、腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2cm，底部尼龙带≥4cm加固； - 2、面料采用同等或优于方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料； - 3、采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带； - 4、环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg； - ★5、强度：救生衣衣身能承受≥3250N的作用力≥30min而不损坏。肩部能承受≥900N的作用力≥30min而不损坏，裆带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏； - ★6、面料断裂强度：经向≥3400N，纬向≥2700N。缚带断裂强度≥9000N，快脱带断裂强度≥4000N； - 7、活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5~6cm的尼龙或优于该材质的织带，使用不锈钢日型环或优于该材质的材料及塑钢或优于该材质的材料固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作； - 8、正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式），后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式）； - 9、多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷； - 10、前后面缝制≥1m的3m反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱； - ★11、为急流救援型救生衣浮力≥205N，浮力损失≤0.95%； - 12、每件救生衣配有细索系牢的示位灯≥1只； - ★13、救生衣所有金属附件经≥48h中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象； - 14、水中姿态：人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出面≥180mm以上； - 15、具有永久性标志及产品数据标识。 | 6件 |  |
| 39 | 消防头盔 | - 消防头盔应由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，可含有头盔滑轨配置；具有永久性标志及产品数据标识； - 应具备防砸、防尖锐物品冲击、耐热、耐燃烧、电绝缘等性能； - 最大冲击力：≥3410.1N； - 3.1、帽顶部：最大冲击速度≥129.8GN； - 3.2、帽前部：最大冲击速度≥309.5GN； - 3.3、加速度＞150GN，其持续时间≥5.1ms； - 3.4、加速度＞200GN，其持续时间≥2.2ms； - 3.5、帽侧部：最大冲击速度≥319.6GN； - 3.6、加速度＞150GN，其持续时间≥5.0ms； - 3.7、加速度＞200GN，其持续时间≥2.1ms； - 3.8、帽后部最大冲击速度≥318.7GN； - 3.9、加速度＞150GN，其持续时间≥5.2ms； - 3.10、加速度＞200GN，其持续时间≥2.2ms； - 损毁长度：≤8.4mm，无熔融滴落现象； - 涂层附着牢度：连续洗涤≥10次无涂层脱离现象； - 热稳定性：≥5min，260℃±6℃变化率：无明显变化； - 7、符合XF44-2015 《消防头盔》标准。 | 13顶 |  |
| 40 | 便携式防爆照明灯 | - 额定功率：≥3w； - 电池额定容量≥1800mAh； - 电池使用寿命≥1000循环次； - 连续工作时间：强光≥5h，弱光≥10h； - 充电时间（电池耗尽后）：≤6h； - 直径：≤24mm； - 长度：≤121mm； - ★8、强光亮度：≥500lux； - 9、弱光亮度：≥250lux； - 10、重量：≤120g； - ★11、应符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求； - 12、防护等级：IP68。 | 12套 |  |
| 41 | 消防安全腰带 | ★1、必须符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； - 由织带、带扣、D型环和移动板等组成； - 织带：尼龙66等材质或优于该材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格宽≥70mm*厚≥2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型；具有永久性标志及产品数据标识； - 设计负荷：≥1.3kN； - 5、重量：≤0.9kg； | 10条 |  |
| 42 | 护膝护肘 | - 产品外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料制成； - 内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； - 固定装置可以调节。包括护膝1对、护肘1对； - 固定装置卡扣式调节式，耐磨性能≥2000次； - 颜色为黑色； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 10套 |  |
| 43 | 消防员呼救器 | ★1、符合现行GB27900-2011《消防员呼救器》标准的要求，防爆性能符合GB3836.1标准的要求。 - 2、允许静止时间：30s±2s；预报警时间：15s±2s； - 3、预报警声级强度：≥80dB；报警声级强度：≥100dB，低电压告警声级强度：≥65dB；4、连续工作时间：连续开机时间：≥24h，连续报警使用时间≥10h； - 5、具有永久性标志及产品数据标识。 | 13个 |  |
| 44 | 方位灯 | ★1、技术性能符合GB27899-2011《消防员方位灯》要求； - 2、肉眼可视距离为≥4800m，在300m~500m范围内对水及雨雾有极强的穿透能力； - 3、连续工作时间达≥100h； - 4、外壳防护等级：IP68； - 5、应具有防爆、防水、耐腐蚀等性能，防爆性能应符合GB3836.1的规定； | 13套 |  |
| 45 | 消防通用安全绳 | ★1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求和应急管理部消防救援局统型标准要求，主承重部位由连续纤维等材料或优于该材质的材料制成，表面无任何机械损伤划痕，整绳粗细均匀，结构一致； 2、负载≥1.33kN，安全绳直径9.5mm~10.5mm，长度≥100m，破断强度≥20kN，延伸率不小于1%且不大于10%；经204℃±5℃的高温不出现融熔、焦化现象； - 3、安全绳上标注长度、直径、抗拉强度等信息的固定标签； - 4、绳索端部为绳环结构，缝线扎缝≥50mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管； - 5、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4根 |  |
| 46 | 消防轻型安全绳 | ★1、应符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书； - 2、直径：10mm~12mm； - 3、长度：≤20m； - 4、破断强度：≥24kN； - 5、延伸率：当承重达到破断强度的≤10%时，安全绳的延伸率≤3%； - 6、耐高温性能：经（204±5）℃耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 13根 | 该项参数中要求的：第1项，投标时潜在供应商可不提供该项（国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书），若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 47 | 消防腰斧 | ★1、符合XF630-2006《消防腰斧》要求； - 2、消防腰斧斧头连同斧柄应用整块金属材料制成。斧头一侧为斧刃，另一侧设有钳口，钳口上端为尖锥形，斧面上设有不同规格六方孔，斧刃内侧与斧颈呈倒U字形； - 3、消防腰斧的平刃、柄刃和斧柄轴线须在同一水平平面上，各部分应对称于该平面； - 4、斧柄外包裹绝缘层，斧柄套应热压在斧柄上，粘结应牢靠、不松动。斧柄下端安装有刀子、锯子、尺子； - ★5、具有锯、割、砍砸、钳、撬、量等多种功能，生产经过淬火； - 外观：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤7μm。腰斧金属表面平整光洁，无裂痕、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕、气泡；具有永久性标志及产品数据标识； - 7、质量：≤1.0kg； | 12把 |  |
| 48 | 抢险救援头盔 | - 应由帽壳、帽箍、头盔滑轨、佩戴装置及附件等构成； - 要求具有防止冲击、锐物、热辐射、火焰以及防化学泡沫腐蚀等性能；还具有优异的防紫外线功能，良好的通风性能及高舒适性； - 帽箍可在53cm~63cm范围内自由调节； - 4、全封闭防雾护目镜，镜片有超硬涂层； - 5、盔体整体为红色； - 6、两侧印字根据用户需求粘贴；具有永久性标志及产品数据标识； - 7、字体符合部消防局统型要求； - 8、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 | 13顶 |  |
| 49 | 消防员灭火防火头套 | ★1、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； ★2、原色纤维针织物，不应使用后染色针织物； - 3、头套前部和后部与防护服领口内重叠部分长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠部分长度≥130mm；面部开口与呼吸防护装具面罩边缘之间重叠部分长度≥10mm； - 4、水洗后收缩率≤2.5%； - 5、损毁长度：≤100mm，续燃时间：≤2s，无熔融、滴落现象； - 6、抗起球性能：≥4级； - 7、头套的质量：≤300g。≥经260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率≤10%，试样无变色、熔融和滴落现象； - 8、面部开口处应具有松紧功能； - 9、具有永久性标志及产品数据标识。 | 15个 |  |
| 50 | 消防全身式安全吊带 | ★1、吊带的承重：≥2.6kN； - 2、织带宽度：45mm（±2mm)，织带厚度：1.5mm（±0.5mm)； - 3、织带材料：高强涤纶丝或优于同等材质材料； - 4、安全吊带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴； - 5、质量：≤2.2kg； - 6、应符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 4套 |  |
| 51 | 手提式强光照明灯 | - 符合《GB30734-2014消防员照明灯具》标准。 - 防护等级≥IP68； - 灯具光源为LED；（1）最大功率≥9W；（2）强光平均照度值≥750lx；（3）弱光平均照度值≥350lx； - 工作时间：（1）强光≥300 min；（2）弱光≥600min； - 经高低温性能、交变湿热性能、高低温贮存性能试验后，灯具能正常进行开、关和强、弱光切换； - 充电时间≤4h； - 灯具具有静止报警模式； - 质量≤1000 g； - 9、具有永久性标志及产品数据标识； - 10整机具有第三方出具的防爆合格证。 | 8套 | 该项参数中要求的：第10项，投标时潜在供应商可不提供该项（防爆合格证），若中标后，供货时必须提供该项要求，若不提供视为放弃中标资格还应承担相应的违约责任。 |
| 52 | 消防员防蜂服 | ★1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准，由多层面料组成，连体式设计，密封性好，外层为白色； - 2、包含救援头盔、头罩、护目镜、服装、手套、靴子和强制送风装置； - ★3、头罩面网由球型不锈钢网制成，头罩面纱视野大，头罩具有随头部运动而不影响安全性及视野的功能，包含头部固定和缓冲设计、眼面部防蜂蜇和蜂毒液侵袭设计、面部不碰触面罩设计，透气并视野良好；头罩面部回弹良好，连接牢固，无开裂； - 靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V时，泄漏电流＜3mA； - 整体抗穿刺性能：≥0.4N；外层面料撕破强力：≥60N；外层面料断裂强力：≥650N； - 服装甲醛含量应符合GB18401-2010B类； - 手套耐切割性能：≥2N； - 8、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2套 |  |
| 53 | 担架 | - 载重：≥120kg； - 耐温：-20℃~45℃； - 重量：≤11kg； - 尺寸：2440mm*920mm（±10mm）； - 5、材料：多功能担架采用特殊塑料或优于本材质； | 1架 |  |
| 54 | 阻车器 | 1.名称：阻车器 2.材质：铝合金条活动支座 | 2个 |  |
| 55 | 火钩 | 1.名称：火钩 2.成品采购 | 2个 |  |
| 56 | 止水器 | - 采用有铝合金等材质制造而成； - 工作压力：≥1.6MPa； - 质量：≤3kg（65mm止水器）。 - 接口：应采用锻造工艺等同等工艺或优于该工艺； - 适用介质：水、水和泡沫混合液； - 6、具有永久性标志及产品数据标识。 | 3个 |  |
| 57 | 扳手 | 1.成品采购 | 2把 |  |
| 58 | 救生圈 | - 材质：外部PE等材质，内部PU泡沫等材质； - 外径：≥720mm； - 内径：≥440mm； - 厚度：≥105mm； - 浮力：≥14.5kg； - 重量：≤2.6kg； - 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2个 |  |
| 59 | 铁扫把 | 1.名称：铁扫把 2.成品采购 | 10把 |  |
| 60 | 铁艇 | 1.名称：哈力根铁艇 2.成品采购 | 1根 |  |
| 61 | 铁艇 | - 应采用45#钢或优于本材质锻打而成，表面采用亮化处理； - 单个净重：≤6kg； - 全长：≥900mm； - 杆体直径：≥25mm； - 5、具有永久性标志及产品数据标识。 | 2根 |  |
| 62 | 风力灭火机 | - 发动机：二冲程发动机；佩戴方式：背负式； - 功率≥3kw； - 3、重量≤15kg - 4、最大排风量≥2000m³/h； - 5、手持可调节油门； - 6、油箱容量≥2L； - 7、连续工作时间≥70min； - 8、全封闭供油管。 - 9、具有永久性标志及产品数据标识； | 4台 |  |
| 蓄集乡-基础设施维修 |  |  |  |  |
| 屋面维修 |  |  |  |  |
| 1 | 屋面卷材防水 | 1.SBS 改性沥青防水卷材（4mm，热熔满铺） 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 | 150m² |  |
| 2 | 保温隔热屋面 | 1.100厚BS改性防火保温板(A级) | 150m² |  |
| 外墙保温改造 |  |  |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 1.3.水泥浆一道扫毛 2.5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3.13厚1：3水泥砂浆打底 4.埋贴网格布、刷界面剂 | 200m² |  |
| 4 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚粘贴挤塑板 | 200m² |  |
| 5 | 墙面喷刷涂料 门窗更换 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:涂料 | 200m² |  |
| 6 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.70系列断桥平开铝合金窗 | 25m² |  |
| 7 | 金属门窗拆除 散热器 | 1.门窗洞口尺寸:门窗拆除 | 25m² |  |
| 8 | 散热器更换 | 1.散热器更换 | 120m² |  |
| 9 | 化粪池 | 1.名称:钢筋砼化粪池 2.规格:15m3 3.含土方开挖填运 4.详见：图集03S702/67~111 | 1座 |  |