海西州政府采购

公开招标文件

采购项目编号：西政采公招（货物）2025-16号

采购项目名称：青海柴达木职业技术学院监控设备维修升级改造项目

采   购   人：青海柴达木职业技术学院

海西州政务服务和公共资源交易中心编制

2025年7月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	11

13.提交投标文件的时间、地点、方式	11

五、开标	12

14.开标	12

六、资格审查程序	12

15.资格审查	12

七、评审程序及方法	13

16.评标委员会	13

17.评审工作程序	15

18.评审方法和标准	17

八、中标	20

19.推荐并确定中标人	20

20.中标通知	21

九、授予合同	21

21.签订合同	21

十、其他	22

22. 串通投标的情形	22

23. 废标	22

第三部分  海西州政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目   录（上册）	39

（1）投标函	40

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

目录（下册）	51

（10）开标一览表（报价表）	52

（11）分项报价表	53

（12）技术规格响应表	54

（13）投标产品相关资料	55

（14）投标人的类似业绩证明材料	56

（15）中小企业声明函	57

（16）残疾人福利性单位声明函	58

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	59

第五部分  采购项目要求及技术参数	60

一、投标要求	60

二、项目概况及技术参数	61

第一部分  投标邀请

海西州政务服务和公共资源交易中心受青海柴达木职业技术学院委托，拟对青海柴达木职业技术学院监控设备维修升级改造项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 西政采公招（货物）2025-16号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海柴达木职业技术学院监控设备维修升级改造项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 240万元 |
| 项目分包个数 | 不分包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | (1) 应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； （4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (5) 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标； （6）招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2025年7月15日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年7月15日起至2025年7月22日 |
| 报名方式 | 政采云线上报名 |
| 获取招标文件方式 | 通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取，登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 投标截止及开标时间 | 2025年8月7日9：00时 |
| 投标及开标地点 | 政采云投标客户端 （供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件） 开标地点：海西州政务服务和公共资源交易中心四楼 |
| 采购人联系人 | 单位名称：青海柴达木职业技术学院 联系人：张老师 电话：0977-8901450 联系地址：青海省德令哈市都兰西路32号 |
| 代理机构联系人 | 联系人：才女士、甘女士 联系电话：0977-8900673 电子邮箱：hxzfcgzx@126.com |
| 投标保证金 | 招标文件不收费；保证金：本项目不收取投标保证金 |
| 其他事项 | 1.本公告在《青海政府采购网》发布。 2.本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传平台。 3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA咨询电话：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）：http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：海西州财政局 联系电话： 0977-8226934 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）海西州政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.提交投标文件的时间、地点、方式

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

13.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

13.3 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端或文件解密失败的，视为无效投标。

五、开标

14.开标

14.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

14.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

14.3 投标人不足3家的，不得开标。

14.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

15.资格审查

15.1 开标结束后，采购人和者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

15.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

15.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1（1）－（9）要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期、质保期不能满足招标文件要求的；

- 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

七、评审程序及方法

16.评标委员会

16.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

16.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.4 采购代理机构应当从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

16.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

17.评审工作程序

17.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

17.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（10）－（13）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 未按照第五部分要求响应和承诺的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

17.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

17.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

17.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

18.评审方法和标准

18.1 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给 予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受 政策。 |
| 履约能力 4分 | 业绩情况 | 4 | 提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料（提供的业绩为2022年01月01日至投标截止之日）。每提供1项得1分,满分4分；未提供的不得分。 |
| 技术部分60分 | 技术参数 | 30 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，最高得30分；所投产品技术参数，每有一项负偏离扣3分，直到扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 1 | 所投产品为节能产品，得0.5分，所投产品为环保产品，得0.5分，未提供不得分。该项得分的认定以有效《中国节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件为准，满分1分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 8 | 供应商针对本项目制定项目管理及实施方案，具体内容包括：①设置项目管理机构②有具体的项目管理措施③结合项目特点制定实施方案④突发事件处理措施等；供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得2分，满分8分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 质量保证 措施 | 9 | 供应商针对本项目提供质量保证措施，具体内容包括：①有具体质量保证计划②有具体的质量保证措施③有具体的质量控制流程；供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得3分，满分9分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 供货及配送方案 | 12 | 结合采购人需求及配送地点等因素制作的完备性、可操作性强的配送方案。配送方案完善，组织程序周密，①配货②送货③协调④保障⑤沟通⑥安装调试；供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得2分，满分12分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 |
| 售后服务6分 | 售后服务计划及措施 | 6 | 供应商针对本项目有详细的售后服务，提供①售后服务机构及人员；②售后服务计划内容和流程；③售后服务方式和特色；供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得2分，满分6分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 |

注:内容存在缺陷或不足是指:方案内容不切合行业实际、不符合行业政策，或名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞或原理错误。

各供应商的提交的响应文件中，应将上述涉及到的证明资料扫描件（或复印件）附在其中。

18.2 本次评审方法采用综合评分法。

18.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

18.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

八、中标

19.推荐并确定中标人

19.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

19.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.中标通知

20.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

20.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

20.3 中标公告期限为1个工作日。

20.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

20.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

21.签订合同

21.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

21.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

21.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

21.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

21.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

21.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

21.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

21.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

21.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

21.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

22. 串通投标的情形

22.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

22.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23. 废标

23.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

23.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

第三部分  海西州政府采购项目合同书范本

（货物类）

海西州政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

投标包号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据20XX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件；

2.采购文件的更正、变更公告；

3.成交供应商提交的采购响应文件；

4.采购文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.报价表；

8.分项报价表；

9.技术规格响应表；

10.售后服务承诺；

11.供应商基本户开户信息。

二、合同标的及金额                                                        单位：元

| 包号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：             ；

交货地点：             ；

免费质保期：             ；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1.签订合同前乙方向甲方支付合同价5%履约保证金至甲方指定账户，即人民币        ，大写：      ,或金融机构、担保机构出具的履约保函，保证项目的正常实施。

2. 乙方为中小企业的，自合同签订生效后，甲方向乙方支付预付款（中标价的  %），即人民币        ，大写：      （注：按照青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小微企业力度的通知，青财采字〔2022〕684号）；到货后   个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的   %，即人民币        ，大写：      。验收合格后   个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的  %，即人民币        ，大写：      。

3.乙方为非中小企业的，待货物验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的   %，即人民币        ，大写：        。

4.5%的履约保证金待约定的免费质保期满 1（年）且通过甲方验收产品无质量问题后15日内，由甲方以转账方式予以拨付，不计利息。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，甲方伍份、乙方贰份、采购代理机构壹份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

招标代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必需的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必需的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

10.1 交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

10.2 交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“海西州政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

海西州政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

包        号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目   录（上册）

（1）投标函…………………………………………………………………………所在页码

（2）法定代表人证明书……………………………………………………………所在页码

（3）法定代表人授权书……………………………………………………………所在页码

（4）投标人承诺函…………………………………………………………………所在页码

（5）投标人诚信承诺书……………………………………………………………所在页码

（6）资格证明材料…………………………………………………………………所在页码

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料………………所在页码

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料…………………所在页码

（9）无重大违法记录声明…………………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 60 个日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理           的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：              授权人（法定代表人）签字：

职务：                                    职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

关于贵方     年   月   日 （项目名称）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务和采购人的要求，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、我方保证所有的投标产品的技术资料真实合法，如有弄虚作假我方全权承担责任并接受所有处罚。

7、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明；

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证书、认证等；

3、本项目不接受联合体投标；

4、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2023年度财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；供应商成立不足三个月的，按实际缴纳月份为准；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函及资金储备等能力的承诺函（提供不低于投标人报价的资金储备能力证明，基本账户开户银行出具的证明材料日期截止投标前10天内），并提供相关设备的购置发票及相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图、信用报告、政府采购网查询截图，时间为投标截止时间前10天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

海西州政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

包        号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（下册）

（10）开标一览表（报价表）………………………………………………………所在页码

（11）分项报价表……………………………………………………………………所在页码

（12）技术规格响应表………………………………………………………………所在页码

（13）投标产品相关资料……………………………………………………………所在页码

（14）投标人的类似业绩证明材料…………………………………………………所在页码

（15）中小企业声明函………………………………………………………………所在页码

（16）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………所在页码

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项…………………………………所在页码

- （10）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

包号：

| 项目名称 | 投 标 报 价（元） | 交货期 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

5.投标总价不得超过招标预控价，否则投标无效。

6.投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （11）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                               包号

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页、截图等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页、截图或厂家公开发布的资料参数等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”“－”偏差，并做出详细说明。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，若含糊不清、不确切或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容和技术规格相应情况，提供投标产品的检验（测试）报告、技术白皮书、彩页、功能截图、相关认证等能证明技术参数响应的相关资料。

- （14）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2022年1月至今供应商的类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页和中标（成交）通知书）。

- （15）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （16）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- （17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

一、投标要求

1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致按无效投标处理。

1.3招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4所投产品或服务其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5项目中标后分包情况：不允许。

2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 二、项目概况及供货要求

1.1 交货期：合同签订后60天内

1.2 质保期：免费质保3年

1.3 交付地点：甲方指定地点

1.4 所属行业：工业

1.5质量要求

所有投标的设备、物品必须符合国家质量管理部门相关规定，有产品合格证，产品到使用单位开箱验货，所有配置须与产品资料相符，所供设备应与投标资料一致。

1.6 送货上门，提供专业技术人员上门安装、调试、维护。

1.7 现场培训：中标方技术人员在安装调试验收合格后，根据用户操作人员时间进行现场仪器使用及维护培训，保证人员正常使用仪器并提供设备教学实训指导书。

1.8 售后服务

1.8.1 售后服务机构：配备专业人员组建维保队伍，配备技术资料、维修工具、仪器设备， 建立备品备件库房，满足售后服务需要。

1.8.2 售后服务响应时间：售后服务人员接到用户维修通知后，30分钟内响应，2小时内到达现场，自行承担售后维修人员的全部费用，包括差旅、食宿等。

- 三、主要技术参数

青海柴达木职业技术学院监控设备维修升级改造项目采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控补点前端设备：以下产品需与现有监控设备兼容，满足现有设备的升级改造。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 100台 | 1.在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL。 2.靶面尺寸为≥1/2.7英寸。 3.需支持IP66防尘防水。 4.支持DC12V或poe供电。 5.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 6.信噪比不小于55dB。 |  |  |
| 2 | 筒型摄像机 | 40台 | 1.在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL。 2.靶面尺寸为≥1/2.7英寸。 3.信噪比≥55dB。 4.支持红外补光，有效补光距离达到50m。 5.摄像机应能在额定电源电压DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电。 6.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 7.需支持IP66防尘防水。 |  |  |
| 3 | 网络摄像机 | 40台 | 1.≥600万定焦智能筒型网络摄像机 2.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 3.最高分辨率可达≥3200 × 1800 @20 fps，在该分辨率下可输出实时图像 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 5.≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲 6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达≥50 m，白光最远可达≥30 m 7.符合≥IP66防尘防水设计 |  |  |
| 4 | 鹰眼 | 2台 | 1.一体化全景联动智能球机，可同时提供全景和细节画面，支持H.265、H.264编码，传感器靶面尺寸均≥1/1.8英寸，全景画面由≥6个图像采集模块组成，全景图像拼接后水平视场角≥270°，垂直视场角≥85°； 2.细节图像分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，≥40倍光学变倍，最大焦距≥240mm；转动范围支持水平≥360°、垂直≥-5°~90°，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3.全景图像分辨率和帧率≥8000×2400@25fps，支持三码流输出，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 4.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片； 5.支持自动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能。自动跟踪：在全景视频图像中检测出多个移动目标(人或车)后，设备可自动跟踪其中一个目标并调节变倍，使该目标处于细节视频图像中央，可自动切换跟踪目标；手动跟踪：在全景视频图像中点击或框选任意移动目标使设备对该目标进行跟踪；混合跟踪：在全景视频图像中点击或框选任意移动目标使设备对该目标进行跟踪，跟踪结束后自动转换为自动跟踪模式；在全景视频图像中，跟踪目标的灵敏度及时间可设； 6. 支持画中画功能，支持在细节图像中叠加全景视频图像进行预览； 7. 支持偏色矫正功能，可通过手动或自动方式对视频采集模块进行偏色矫正； 8. 支持对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签； 上述4-8项需具备第三方检测报告。 9. 具有≥1个千兆网口、≥1个千兆光口（单纤单模、≥20km传输距离）、≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个存储卡接口； 10. 内置LED红外补光灯，红外照射距离≥240米，具有防补光过曝功能，红外灯亮度、角度根据场景智能调整，防护等级不低于IP66。 |  |  |
| 5 | 鹰眼支架 | 2套 | 鹰眼摄像机专用支架，壁装支架，材质：铝合金 |  |  |
| 6 | 筒形摄像机支架 | 80个 | 金属壁装支架 |  |  |
| 7 | 周界摄像机 | 20台 | - 内置≥1颗GPU、≥2个麦克风、≥1个扬声器。 2.镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。 3.最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx。 4.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 5.最大支持分辨率≥2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。 6.具有低温低气压适应性，可在不高于-30℃和气压70kPa环境下正常工作。 7.同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约80%。 8.不低于IP67防尘防水等级。 9.支持电源电压在C12V±30%范围内正常工作。 10.摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 11.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 12.支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。 13.支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量和重复次数可设置。 14.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球滚动、动物行走、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。 15.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 上述所有内容需具备第三方检测报告。 |  |  |
| 8 | 支架 | 20个 | 壁装支架 |  |  |
| 9 | 网络音柱 | 20台 | - 采用网络音频解码、高性能D类功放及扬声器三合一，中低音和高音分频设计； 2.采用双核芯片，支持系统双备份； 3.支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯； 4.支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放； 5.支持实时和定时任务播放，支持本地保存≥60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理； 6.支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行； 7.设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选； 8.可脱离平台独立联动IPC事件报警，如人员聚集报警、异常事件检测等，针对不同报警事件播报不同内容； 上述5-8项需具备第三方检测报告。 9.支持网络广播及本地输入混音、优先级可配置； 10.集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码； 11.支持DC24V/POE等多种供电方式，可根据供电方式需要选择不同的设备版本； 12.支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放； 13.支持广播平台设置断点续播功能，每日同时段的循环播放具备断点记忆，被打断恢复后，可自动从下一个音频文件开始播放； 14.内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲； 15.物理接口：报警输入≥2、音频输入：Line in≥2。 |  |  |
| 10 | 全彩智能球机 | 13台 | 1.分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 2.支持23倍光学变焦，最大焦距≥110mm； 3.设备靶面尺寸为1/2.8英寸； 4.最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 5.支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°； 6.设备应具有≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置的轨迹完成4条模式路径； 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline； 8.可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片； 9.设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警； 10.设备支持白光、红外光混合补光，夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启白光灯，可识别距离设备不小于30m处的人体轮廓；夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启红外灯可识别距离设备100m处的人体轮廓； 11.设备具有≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1路报警输入、≥1路报警输出、≥1个SD卡槽。设备采用220V转DC12V电源适配器供电。 |  |  |
| 11 | 球机电源、支架 | 13套 | 球机电源DC12V（3A）、配套支架 |  |  |
| 12 | 摄像机电源 | 40台 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长≥500mm，输出线长≥1000mm |  |  |
| 13 | 防水设备箱 | 45台 | 配套定制，室外多媒体安装箱，尺寸：≥300*400*150 |  |  |
| 二、监控机房建设：以下产品需与现有监控设备兼容，满足现有设备的升级改造。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房改造 | 25㎡ | 墙面基层处理、乳胶漆两遍，顶面基层处理、铝扣板吊顶、机房专用防爆灯，地面防尘处理、瓷砖面抗静电地板不少于25平方米 |  |  |
| 2 | 机柜系统 | 8套 | 1、机柜尺寸：不小于600*1200*2000mm，柜体前门采用的是密闭式的真空双层钢化玻璃门结构，显示屏开孔；后门为单开玻璃门，空调内部使用的内、外互不影响的循环系统，柜体外部的空气不会直接进入IT设备前端，保证柜体内的清洁度，符合机房对洁净度的要求。空调采用前部进冷风，后部回热风的机柜空调，在未安装I T设备的前U立柱上安装挡风盲板密封防尘，符合机房气流组织标准，具有一体化机柜第三方检测报告。 2、机柜框架要求钢材厚度≥2.0mm，顶、底、侧门≥1.0mm，前后门≥1.2 mm，支架≥2.0 mm，理线架≥1.5mm。 3、服务器机柜静载承重≥1800kg，具有第三方承重检测报告，机柜防护等级≥IP20。 4、方案配置≥600*1200*2000mm的 标准机柜模块 1）每机柜配置盲板≥20块，L型导轨组件≥1套，轻载层板≥1套； 2）标配PDU理线板、门磁、天窗、氛围灯、后门锁及自动弹门等安装件； 3）机架底座尺寸：宽*深*高≥ 600*1200*200mm，含可调节水平螺杆，高度可定制； 4）标配辅件：1、螺钉、螺母≥50套，2、机柜顶部走线槽尺寸：≥600*300*180； |  |  |
| 3 | 配电系统 | 1套 | 10U高度机架式配电模块，380V200A总输入，UPS输入/输出/UPS，UPS输出1P32A*10分路、市电输出1P32A*10分路、空调输出3P32A*2分路、智能电量仪、防雷开关，浪涌保护器，电源开关，最大适用80KUPS；单机柜配置2组PDU：输入32A接线端子排，输出12位10A国标插座，4位16A国标插座，合计输出16位 |  |  |
| 4 | UPS系统 | 1套 | 方案配置 40KVA3进3出UPS模块， 1）机架式40KVA/40KW，RS232通讯接口 2）输入电压：208VAC～478VAC 3）电池电压：±192/240VDC 后备时间：≥60分钟，电池类型：32*200Ah |  |  |
| 5 | 制冷系统 | 2套 | 1、机架式空调，单冷+加热型，单机制冷量≥12.5KW，室内机安装高度应≤14U。 2、空调采用R410A环保型冷媒作为制冷剂，空调风量≥2400m³/h，加热量≥3KW。 3、空调输入电压220Vac，50hz。 4、压缩机系统应采用高能效的直流变频压缩机。压缩机放置在室外侧；并可对压缩机运行实时监控数据，以达故障可追踪并具有设计证明文件。 5、空调的控制应至少具备回风温湿度控制模式、送风温度控制模式，并且可在显示屏操作选择控制模式，具有操作面板实物图片证明。 6、机架式空调侧面、上面三面送风，背面回风。 7、空调支持RS485接口通信协议，可将机组重要参数(包括但不限于进出风温湿度、压缩机吸排气压力、蒸发温度、冷凝温度、机组电源状态、机组运行状态、风扇状态、告警等信息)上传至微模块或后台集中监控系统中。 8、空调机组需配置4.3寸及以上全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，能储存并显示不少于500条历史告警信息。应配置有RS485监控接口，并可选配TCP/IP监控接口；可设置群控功能，可设置群组内的机组备份、轮巡、避免竞争运行等功能。具有故障智能检测、诊断功能。 9、机柜顶部应为冷通道及热通道分别配置应急风扇，前门应急风扇设定温度为≥27度启动，≤28度停止；后门应急风扇设定温度为≥37启动，≤38度停止工作。电压为 AC 220V。 |  |  |
| 6 | 动力环境监控系统 | 1套 | 1、智能监控管理主机须集成≥6路RS485，≥4路DI接口，≥4路DO接口，带RJ45接口形式，满足各接入设备的 DC12V 供电功能；支持智能管理平台系统手机APP移动运维功能：提供远程异地查看设备告警、能耗指标、设备运行状态、资源信息等。智能管理平台系统告警管理功能：支持告警级别可设置，告警级别应不少于4个级别；具有动环主机系统第三方检测报告及自主知识产权证明文件； 2、能够监控微模块内的各种智能设备的运行情况，包括温湿度、漏水、红外探测、门磁、机房消防告警等在内的各类模拟量和开关量信号，并设定报警阈值。能进行实时的遥测、遥信、遥控和遥调功能，实现远程监控。 3、监控采集主机设备采用嵌入式系统平台。由于此系统实现的是机房设备集中管理化要求，软件系统需支持多客户端的访问，系统需支持B/S技术构架，免客户端安装，通过IE等网页浏览器浏览。 4、设备实时监控：可通过嵌入式Web页面实时掌握整个机房的设备的运行状态，控制设备和更改设备参数。系统支持对监控对象的数据采集周期、数据存储周期、告警上下限等内容进行自定义调整，实现对所有监控对象的集中监控管理。支持用户查询监视到的设备数据，并支持通过实时曲线图的方式展示数据信号的变化情况； 5、多样化告警通知：声光联动告警，手机短信告警，E-mail信息告警等； 6、联动管理：当发生某一事件时，系统将根据配置好的联动关系表联动对应的设备。当前系统支持联动策略自定义，支持用户按照事件、逻辑运算、动作输出的方式创建灵活的联动策略； 7、机房动态3D展示：支持机房图像3D显示，实时定位故障位置；支持2D/3D一键切换； 8、方案配置：13英寸触摸屏*1，监控主机*1、温湿度*4、烟感*4、照明*4、门磁*4等，采用简单级联方式，4G网络模块配置，漏水监测配置，视频监测配置，门禁系统等 |  |  |
| 7 | 气体灭火 | 1套 | 包括柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷灭火药剂、泄压阀（气体灭火控制盘）、火灾报警控制器(定制)、火灾声光报警器、紧急启动 /停止按钮、气体喷洒指示灯、点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、火灾声光警报器、紧急逃生面罩等 |  |  |
| 8 | 机房配电改造及弱电建设 | 25㎡ | 机房市电输入线缆：3*25+2 机房UPS输入线缆：3*16+2 空调市电接入电缆：3*16+2 机柜市电/UPS接入电缆：BVR3*6 电缆插头等配件 弱电材料 网线，跳线，光纤等 |  |  |
| 9 | 机房防雷接地 | 25㎡ | 接地网制作：不大于4欧姆 直流接地铜排敷设：不小于 4*40mm 静电泄漏网：不小于25mm2铜编制带，1200*1200网格 接地线：不小于ZR-BVR10mm2 接地干线：不小于3*20mm2紫铜排 防雷模块SPD：选择AM3-20/4 其它辅材及施工安装：降阻剂/热熔焊/汇聚排/等电位箱/ 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 |  |  |
| 三、视频监控平台扩容改造：以下产品需与现有监控设备兼容，满足现有设备的升级改造。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控接入扩容 | 500路 | 1.监控点管理容量不少于1000000路 2.要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 3.要求支持接入ONVIF、GB/T28181等协议的设备 4.要求支持监控点的批量迁移 5.要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 6.要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 7.要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 8.要求支持图片实时监控及历史查询 9.要求支持显示鱼眼图像或矫正后图像 10.要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 11.要求客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 12.要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 13.要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 14.要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 15.要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 上述全部内容需具备第三方检测报告。 16.需对接原有原平台，视频监控扩容≥500路 |  |  |
| 2 | 视频联网模块 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 设备网络管理模块 | 500路 |  |  |  |
| 4 | 视频质量诊断模块 | 500路 |  |  |  |
| 5 | 考勤巡更管理 | 1套 |  |  |  |
| 6 | AR高空点位场景数 | 2路 | - 支持预览高点视频，视频流畅，高点视频画面以画中画及点、线、面、图标的形式展示标签信息，可查看标签的详细信息，画面自适应和原始比例调整，标签位置根据比例自动调整； 2.支持1/8、1/4、1/2、2、4、8倍速的回放，支持通过点击或拖动操作改变回放视频进度； 3.支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签； 4.支持在视频预览过程中通过鼠标滚轮控制设备进行变倍控制，倍率变动时，标签跟随视频画面调整显示位置； 5.支持同时预览全景画面和特写球机的画面，球机预览窗口支持缩放； 6.支持高点全景设备的全景视频预览画面与特写球机预览画面进行切换显示，全景和特写球机画面都可以作为主画面显示，并且全景视频预览画面与特写球机预览画面中均可展示标签； 7.支持视频预览过程中进行视频抓图，图像保存至本地磁盘目录，并可打开图片库进行图片预览； 8.支持视频预览过程中进行视频录像，录像保存至本地磁盘目录，并可打开录像存储库进行录像文件播放； 9.支持按照高点点位、日期、时间段检索高点及标签关联的历史视频； 10.支持回放检索出的历史视频，并进行开始、停止、暂停、快进、慢进操作； 11.支持在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，可同时播放多个标签的关联视频，可查看标签的详情信息； 12.支持高点视频回放时高点视频中关联的标签展示，已关联视频监控的标签支持以画中画的方式同步进行视频回放； 13.支持对标签关联的低点视频点位进行云台方向控制； 上述全部内容需具备第三方检测报告。 |  |  |
| 7 | AR实景地图应用 | 1套 |  |  |  |
| 8 | 平台服务器 | 2台 | 1、≥2U双路标准机架式服务器 2、CPU：≥2*KP920 5220（32C/2.6G） 3、内存：≥128G DDR4，≥16根 DDR4 ECC RDIMM插槽 4、阵列卡：配置9440阵列卡，支持RAID 0/1/10 5、PCIE扩展：最大可支持9个PCIe 4.0接口扩展插槽，其中1个为 RAID 扣卡专用的 PCIe 扩展槽位，另外 8 个为标准的 PCIe 扩展槽位 6、硬盘：≥2个480G SSD硬盘，≥2个4T SATA硬盘。最大支持12块3.5/2.5寸SATA硬盘或SSD，支持热插拔 7、网口：≥4个千兆自适应网络接口，≥4个万兆光口。 8、其他接口：前面板提供≥2个USB 3.0端口、≥1个VGA端口。后面板提供≥2个 USB 3.0端口、≥1个VGA端口、≥1个RJ45串口、≥1个RJ45系统管理端口。 9、电源：≥900W热拔插高效1+1冗余电源模块 |  |  |
| 9 | 存储扩容系统 | 4台 | 1.网络存储设备，可接入硬盘≥36*20T，≥64位处理器，≥8GB内存，≥2个USB3.0接口，≥1个VGA接口，≥800W、1+1冗余电源； 2.支持RAID0、1、5、6等RAID模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； 3.接入带宽≥1500Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 4.设备具备≥4个2.5G数据网口，≥1个HDMI接口，具有定位灯、报警灯、网络状态灯、系统盘状态灯、硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计，设备左右侧面各有不少于2个抬手，具备前面板抽拉标签卡； 5.每个控制单元支持双系统应用，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1； 6.支持病毒感知与评估，针对被攻击的主机提供日志和病毒样本，内置病毒检测引擎和不少于百万级病毒特征库； 7.支持指定归档路径，实时流需支持同时录像和归档，归档的数据需支持使用通用播放器播放，归档路径需支持多级目录管理模式及配置不同权限，需支持视频、图片、文件归档； 8.支持双激活模式下同时录像，组网后需以唯一IP接入，当一台设备出现异常后另一台设备需支持接管且录像不丢失、业务不中断，当异常设备故障恢复之后，数据需支持同步回迁； 9.支持监管并同步实时展示存储主机状态，包括但不限于系统、硬盘、环控、报警、保养灯，需支持展示和统计主机的在离线状态，对于在线设备需支持同步显示和统计连接异常、警告，需支持主机状态报告的管理和下载，支持手动下载及策略下载，需支持配置包括但不限于每天、每三天、每周、每月的下载周期； 10.支持向导型快速配置，在配置前期对主机进行包括但不限于物理环境、域环境、平台环境扫描并提示包括但不限于硬盘数量异常、docker服务异常、镜像异常情况。 上述4-10项需具备第三方检测报告。 |  |  |
| 10 | 周界防范硬盘录像机 | 1台 | 1.具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口，可内置≥9块SATA接口硬盘 2.支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps 3.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口； 4.支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； 5.接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 6.支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆； 7.支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低99%； 上述3-7项需具备第三方检测报告。 8.支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持4个警戒区域； 9.周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤 |  |  |
| 11 | 边缘计算硬盘录像机 | 1台 | 1.具有≥2个HDMI接口、≥2个 VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口(可接入RS485键盘)、≥1个eSata接口； 2.具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16 路报警输入接口、≥9路报警输出接口(其中第9路支持受控直流12V输出)、具有≥1路直流12V输出接口(12V 1A)，可内置8块SATA接口硬盘； 3.支持导入图片，并对图片中的数字和字母进行识别并输出结果；支持集装箱箱号识别； 4.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡； 5.具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、报警指示灯； 6.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 7.可同时正放或倒放32路H.265/H.264 编码、2560×1440格式的视频图像，或者10路H.265/H.264编码、4096×2160格式的视频图像，最多支持32路同步回放； 8.在告警断网续传功能启用后，支持告警事件在NVR断网恢复后继续向中心平台发送，断网时间段内的告警事件不丢失； 9.支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）； 10.AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度； 11.配合接入的普通 IPC，支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色（红色、蓝色、黄色、橙色、白色）并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。支持安全帽关联人脸报警，关联人脸库后，可对未佩戴或佩戴安全帽的人员进行人脸比对； 12.采用单人单次通过检测区域，100人次正确检出是否佩戴安全帽次数不少于99次； 13.接入普通IPC，支持工服注册，可上传需要检测的工服图片到工服库，包含红色工服、白色工服、蓝色工服、后厨工服、工地工服等，最大支持20000个工服，对目标工服进行识别，并根据设定条件触发报警联动；可设置最多16个多边形检测区域； 14.接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置（常规时绿色，报警时变成红色），字体大小可配置； 15.接入普通IPC，尺寸与面积检测，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差±2%； 16.支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤； 17.引擎状态界面可显示引擎工作温度， 可查看引擎配置及利用率； 18.具有≥3个GPU，支持 5种引擎功能： 人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎； 19.支持识别身份证内容、输出身份证照片，识别的内容包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号码、签发机关和有效期。支持识别图片上叠加的OSD，输出OSD信息；支持识别国内铁路车厢号；支持识别快递面单各字段内容，识别的内容包括：三段码识别、收/寄件人姓名、手机号、地址；支持识别国内船舶船身喷涂的船名 识别停车场中的车位编号； 20.对AI算法，1个GPU可分化成4个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法；1个GPU支持4路400W摄像机的实时视频分析； 21.支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理；可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本。支持对不同的模型进行切换，支持手动删除已导入模型库中的模型；支持展示已经添加的模型包数和总模型包数；支持自定义编辑导入的模型名称（模型名称默认为原文件名）；支持设置机动车、人体、行为分析视频算法混合运行；多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换； 22.可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行； 23.支持PyTorch模型、ONNX模型、TensorFlow模型、Caffe模型、PaddlePaddle模型，能力可涵盖检测、分类、分割、关键点等； 24.支持插件化编排程序设置，可构建检测、分类、分割、关键点等模型串联应用； 25.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持32路音频设备管理； 26.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 上述4-26项需具备第三方检测报告。 |  |  |
| 12 | AI监控盘-联名系列 | 16块 | 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600，000 MTBF：2，000，000 年负荷（TB/年）：550TB |  |  |
| 四、校园安防监控网络优化改造：以下产品需与现有监控设备兼容，满足现有设备的升级改造。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 3台 | 1、28个全千兆电口或光口，2光2电固定端口，3个8口可插拔模块； 2、灵活的模块化设计，提供8个千兆光口、8个千兆电口、4个千兆光口+4个千兆电口3种可插拔模块； 3、提供网管Console端口，支持基于端口的VLAN等网管操作； 4、支持IEEE802.3 10BASE-T，IEEE802.3u 100BASE-TX，IEEE802.3ab 1000BASE-T，IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX，IEEE802.3 X； 5、支持IEEE802.3X全双工流控；支持支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能； 6、标准19英寸1U机箱设计； 7、AC100V～240V输入，内置冗余电源； 8、支持工业3级的防雷、防静电和抗干扰能力； 9、配置三块8口全千兆网络AFP光模块，具备第三方检测报告，并提供与现有校园监控网络平台无缝对接的承诺书 |  |  |
| 2 | 接入交换机POE24口 | 8台 | 1. 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备。 2. 支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W。 3. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 4. 支持 MAC地址容量≥8K。 5. 为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，具有功能截图。 6. 支持生成树 STP/ RSTP。 7. 支持静态链路聚合。 8. 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像。 9. 支持DHCP Snooping。 10. 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN。 11. 支持高效节能以太网（EEE）。 12. 支持防雷等级≥6KV 13. 支持管理平台的集中管理，实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，具有官网截图证明； 14. 提供电信设备进网许可证证书； 15. 提供国家强制认证CCC认证书； 16. 工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，具有官网截图。 |  |  |
| 3 | 接入交换机POE8口 | 10台 | 1. 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，桌面型设备； 2. 支持PoE供电口≥8个，整机POE输出功率≥125W， 单口最大输出功率≥30W 3. 交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps 4. 支持 MAC地址容量≥8K； 5. 支持静态链路聚合 6. 支持防雷等级≥6KV |  |  |
| 4 | 光模块 | 60只 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，传输距离≥10km |  |  |
| 5 | 24口配线架 | 18台 | 1、RJ45 端口为非屏蔽端口设计。 2、配线架整体为金属结构+塑料面板结构。 3、配线架线缆接线端子为IDC与110 端子，可使用110 卡刀。 4、配线架端子为一体式设计，性能稳定，无需选配任何模块即可快速接线使用。 5、配线架背部含有横向理线器设计，接线时固定线缆，保证线缆端接牢固并且美观框架与背板为钢架结构，RJ45端口为1U24口，配有模块，非屏蔽，重复插拔次数≥750次，19英寸标准机柜式设备，IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4-0.6mm，接线端子重复卡接次数≥250次，背部含1*24金属理线板。 |  |  |
| 6 | 理线器 | 18台 | 带金属盖板；1U。 |  |  |
| 7 | 网络配件 | 300套 | 单模跳线，六类跳线，网络模块等 |  |  |
| 8 | 楼层机柜 | 15台 | 标准9U |  |  |
| 五、网络安全设备：以下产品需与现有监控设备兼容，满足现有设备的升级改造。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1台 | 1、硬件参数：1U机型，含交流冗余电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，≥6*GE电口（Bypass），≥4*SFP光口（不含光模块），≥2个接口扩展槽位，≥240G固态硬盘，≥4T机械硬盘，含应用管理特征库/URL分类库/病毒特征库3年免费升级，3年原厂质保，安装服务； 2、性能参数：整机吞吐量≥12G，应用层吞吐量≥10G，最大并发连接数≥200万，新建连接数≥15万。 3、支持对应用进行二级分类，类型包括媒体类、协作类、一般网络应用、商业系统等，子类包括音频流、游戏、普通商业、工业系统、物联网、文件传输、知名网站、即时通信、图片视频、社交网络等，有截图证明。 4、为高效编辑策略，支持对多条策略的源/目的地址、协议/端口、应用、时间等进行批量修改，实现一次修改覆盖多条策略，有截图证明。 5、支持≥11000+种入侵规则过滤并提供服务器、内网等多种规则模板。支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等检测和防护； 6、支持OSPFv2、RIPv1/v2动态路由协议。 7、产品至少支持对20层，压缩病毒文件的检测防御和拦截，支持ZIP/ARJ/CAB/RAR/GZIP/BZIP2/TAR等不少于20层压缩文件的病毒查杀，有截图证明。 8、支持针对源地址或者目的地址、网段、IP地址池进行黑名单和白名单的配置，通过IPS、AV模块的日志信息，智能一键添加黑名单策略。 9、产品内置超过6000+的web 应用攻击特征。支持webshell、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 10、支持5400+条安全特征库，支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、Webshell、跨站需求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击。 11、支持基于源/目的IPv6地址、安全区、应用、应用组、协议/端口、时间、安全模板的精细粒度的安全访问控制，支持针对IPv6地址进行黑名单和白名单的配置，有截图证明。 12、支持系统状态、系统信息、CPU实时使用率、系统磁盘利用率、CPU温度、风扇转速、证书信息等内容的查看，并支持对首页展示内容项进行自定义编辑组合。 13、基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑，有截图证明。 14、文件传输协议，支持基于HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的进行多线程下载以及有密码压缩包下载限制，有截图证明。 15、支持针对可执行程序、文档、压缩包等文件格式的病毒检测，并允许自定义文件扫描大小的上限，有截图证明。 16、产品具备《网络安全专用产品安全检测证书》并提供证书及检测报告，产品拥有IPv6 Enabled Security Logo认证，产品拥有国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。 |  |  |
| 2 | 入侵防御 | 1台 | 1、硬件参数：标准机架式硬件，2U，交流冗余，≥4T硬盘，≥6*GE电口(3路Bypass)，≥4*GE光口（不含模块)，≥2*扩展槽位，2*USB2.0接口，1*RJ45串口，2*千兆电口(管理*1，热备*1)，含入侵检测、Ddos、数据防泄漏、流量&应用管理，带3年的入侵检测防护授权，3年原厂质保，安装服务； 2、性能参数：网络层吞吐量≥10G，最大并发TCP会话数≥200万，每秒新增TCP会话数≥4万。 3、系统应能够有效抵御SQL注入、XSS注入、webshell等多种常见的应用层安全威胁，并可配置SQL注入白名单。 4、支持Telnet、SSH、SMB、FTP、RDP、POP3、SMTP、IMAP、HTTP、数据库、XSS扫描、SQL注入、DHCP 限制、VNC、HUAXIA基金软件等协议的暴力猜测防护，支持检测阈值自定义，有功能截图。 5、系统攻击特征库数量不少于1万条，具备启发式防病毒能力，且病毒库在1000万以上。 6、系统应能识别主流的应用程序，识别不少于6000个应用。支持至少5G应用，支持PFCP、NAS、HTTP2、S1AP、MML等协议；至少20种工控协议，如IEC 、DNP3、CIP、Modbus 等协议，有功能截图。 7、支持一体化策略导入导出、启用禁用，支持对源安全区、目的安全区、IP地址、用户、时间段、动作维度等进行安全检测策略的配置，有功能截图。 8、系统应提供DoS/DDoS攻击防护能力，支持PING、UDP、SYN、ACK、DNS Reply、DNS Req等Flood，支持TCP Port Scan、UDP Port Scan， 支持 PING Sweep，支持ARP Spoof以及HTTP GET、HTTP POST FLood等常见的DoS/DDoS的攻击，有功能截图。 9、具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书，国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书-EAL4+。 |  |  |
| 六、考勤安全巡更系统：以下产品需与现有监控设备兼容，满足现有设备的升级改造。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸一体机 | 90台 | 采用≥4.3英寸LCD液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸； 存储容量：本地支持≥1500人脸库、≥3000张卡、≥3000枚指纹（-F型号）、≥15万条事件记录； 采用深度学习算法，面部识别距离0.3m-2.0m，人脸比对时间＜0.2s/人，人脸验证准确率≥99%；同时支持照片视频防假； 采用200万广角宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，支持在暗光环境下识别； 支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、指纹、二维码、人脸+指纹、人脸+刷卡，人脸或指纹或刷卡或密码、人脸＋指纹＋刷卡等不同组合方式，灵活搭配，适用不同安全等级场所应用；（不同的型号识别模式不同，以实际设备为准）； 支持手机及PC机WEB端操作配置，可进行人员管理，智能配置，门禁参数等相关设置，方便快捷，无需依附平台软件； 支持接入互联APP，实现云门禁，云考勤，云对讲，考勤管理配置应用。 设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数，本地考勤配置，本地修改管理员密码、M1卡和NFC关闭开启等功能； 设备支持通过U盘导入/导出加密数据，以确保数据安全性； 物理接口：支持防拆、≥1个RJ45网口、≥1个门锁输出、≥1个开门按钮、≥1个门磁输入、≥1个RS-485、≥1个韦根、≥1个USB； |  |  |
| 2 | 控制器电源 | 90台 | 12VDC，3A |  |  |
| 3 | IC卡 | 10个 | 卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质：PVC |  |  |
| 七、布线产品及辅材等：以下产品需与现有监控设备兼容，满足现有设备的升级改造。 |  |  |  |  |  |
| 1 | ODF光纤配线架 | 2台 | 1、产品应用：光纤通信系统 2、产品标准：YD/T 778-2011 、ISO/IEC 11801：2017 、TIA-568.2-D：2018 3、产品特性：①接口模块化设计，可同时安装 SC 适配器面板 ②进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 ③全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm ④背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护 ⑤优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 ⑥标准 19 英寸设计，配置灵活，适用任何标准 19 英寸机柜 ⑦高密度设计，72 芯 |  |  |
| 2 | 柜内光纤配件 | 200条 | 单模；含尾纤、跳线 |  |  |
| 3 | 大对数光纤配件 | 200套 | 单模；含尾纤、跳线、接续包等 |  |  |
| 4 | 12芯单模千兆光缆 | 600m | 铠装国标光缆 |  |  |
| 5 | 4芯单模千兆光缆 | 600m | 国标光缆 |  |  |
| 6 | 12芯ODF光纤配线架 | 8套 | YD/T 778-2011、ISO/IEC 11801：2017、TIA-568.2-D：2018 ①接口模块化设计 ②进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 ③全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm ④背面多个光缆固定位置 ⑤采用冷轧钢板，表面静电喷涂 ⑥标准19英寸设计 |  |  |
| 7 | 12芯光纤配件 | 8套 | 单模；含法兰、尾纤、跳线 |  |  |
| 8 | 熔接测试费 | 800头 | 专业定制，不少于800头 |  |  |
| 9 | 弱电间电源线 | 600m | RVV 3×6，产品标准符合：GB 5023-1997、Q/ILRN1-2004； 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套导体使用，额定电压：300/500V 450/750V，多股裸铜线或镀锡铜线绞合，长期允许工作温度应不超过70℃； 应用作为电源、信号传输线用。 |  |  |
| 10 | JDG管 | 1000m | Φ25，壁厚≥1.2mm |  |  |
| 11 | 弱电桥架 | 200m | 200×100，喷塑，钢板厚度≥1.2mm，含安装配件 |  |  |
| 12 | 六类网线 | 60箱 | 1、产品符合国标GB/T18015-2019； 2、铜丝采用无氧铜，导体直径0.57±0.02mm/23AWG； 3、骨架采用十字型结构； 4、具备第三方检测机构六节点信道测试、6类信道测试、全性能测试、POE链路测试，并通过TLC泰尔认证。 |  |  |
| 13 | 电源线 | 2000m | RVV 3×1.5，导体结构：49/0.25NO./mm 绝缘厚度0.8mm，护套厚度1.0mm，近似外径9.5mm。 |  |  |
| 15 | 接插配件等辅材 | 60套 | 包含接插配件、电源插线板、安装辅材等 |  |  |
|  | 预算总金额 |  |  | 2400000 |  |