招标编号：510106202100171

荷花池街道智慧管理中心服务采购项目（2021-2022年度）

招

标

文

件

中国·四川

采购人：成都市金牛区荷花池街道办事处

采购代理机构：法正项目管理集团有限公司

2021年9月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	22

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	41

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	44

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	46

第七章  评标办法	46

第八章  政府采购合同	80

# 第一章  投标邀请

法正项目管理集团有限公司（采购代理机构）受成都市金牛区荷花池街道办事处（采购人）委托，拟对荷花池街道智慧管理中心服务采购项目（2021-2022年度）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：510106202100171

二、招标项目：荷花池街道智慧管理中心服务采购项目（2021-2022年度）

三、资金来源：财政性资金已落实，采购预算125万元。

四、招标项目简介：

拟采购一家供应商为荷花池街道智慧管理中心提供相应服务，具体详见招标文件第六章。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件。

7.1供应商须提供“截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函”（格式见招标文件第三章）

7.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购。

注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）

8.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2021年10月12日至2021年10月18日上午09:00-12：00，下午14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）通过网上（远程）办理获取。

凡有意参加本次投标的供应商，请通过网上(远程) 办理报名及获取招标文件：供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证复印件（加盖供应商公章）；供应商为自然人的，只需提供本人身份证复印件（加盖供应商公章）；以上文件供应商扫描后连同本采购项目报名登记（本采购文件的附件）通过邮箱发送至2076269075@qq.com；法正项目管理集团有限公司收到上述所有报名资料后，将通过邮箱发售招标文件，如未收到招标文件，请及时联系（联系人夏女士，联系电话：028-87056277）。注：①获取招标文件的资料原件请于开标当日交至法正项目管理集团有限公司；②若因供应商提供的错误信息，对其投标事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任。

七、投标截止时间和开标时间：2021年11月1日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。（文件接收截止时间：同投标截止时间和开标时间）

八、开标地点：

法正项目管理集团有限公司开标室（成都市金牛区兴蜀西路46号盛大国际1栋1单元602）

九、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：成都市金牛区荷花池街道办事处

通讯地址：成都市金牛区北站东一路37号

联 系 人：金先生

联系电话：028-60817646

采购代理机构：法正项目管理集团有限公司

通讯地址：成都市金牛区兴蜀西路46号盛大国际1栋1单元602

联 系 人：夏女士

联系电话：028-87056277

2021年10月

# 第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目采购预算：125万元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：125万元。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 在招标文件未标明“允许采购进口产品”的前提下，供应商以进口产品进行投标时，将按无效投标进行处理。 |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 4 | 联合体 | 不允许联合体 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 本项目为专门面向中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，按财政部国库司针对“对于专门面向中小企业的项目，在采购文件中资格已明确本项目专门面向中小企业，是否还能对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除”答复“专门面向中小企业的项目，小微企业不再享受价格扣除政策” 二、失信企业报价加成 1.对按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关规定记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 6 | 3C认证、节能、环保、或其他强制认证产品(如涉及)（实质性要求） | 1、本项目采购的产品如涉及3C认证的，供应商需在响应文件中承诺在成交后签订政府采购合同前提供3C认证证书复印件加盖供应商鲜章（实质性要求）。 2、本项目如涉及采购的产品属于强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商需在响应文件中提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件或网诺查询截图加盖供应商鲜章（实质性要求）。 |
| 7 | 无线局域网产品(如涉及)（实质性要求） | 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。供应商必须提供相关证明材料（但是本采购文件的采购项目清单或采购项目质量、技术服务内容要求中另有特殊规定的情形除外）。 |
| 8 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不需要。 |
| 11 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：夏女士 联系电话：028-87056277 |
| 12 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：夏女士 联系电话：028-87056277 |
| 13 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联系人：夏女士 联系电话：028-87056277 地址：成都市金牛区兴蜀西路46号盛大国际1栋1单元602。 |
| 13 | 供应商询问、质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商询问与质疑均由法正项目管理集团有限公司负责答复。供应商的所有询问、质疑以书面形式并现场提交以外的其他形式提出的，不予受理和答复，即便有答复的，答复无效。本项目不接受除当面递交以外的其他递交形式（如快递、邮寄、电子邮件、微信等）递交的供应商询问、质疑。 联 系 人：周先生 联系电话：028-87056277 联系地址：成都市金牛区兴蜀西路46号盛大国际1栋1单元602 邮政编码：610000 注：①根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令规定。 ②供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。 ③供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 |
| 14 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政局，即金牛区财政局，电话：028-87705190。 注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94 号令规定。 |
| 15 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 16 | 招标服务费 | 按计价格 [2002]1980号规定下浮20%收取,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 |
| 17 | 政采贷政策 | 四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）等有关规定，上述文件请在四川政府采购网查询。 |

二、总  则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市金牛区荷花池街道办事处。

2.2“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是法正项目管理集团有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3.合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

1.本招标文件规定的供应商资格条件；

2.遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.向采购代理机构购买了招标文件。

4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理（本项目不涉及）

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.1.2 采用最低评标价法的采购项目。

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.1.3 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6.招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五） 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7.招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正公告通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正公告后，以书面形式给予确认，该更正公告作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正公告的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8.答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9.投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10.计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12.联合体投标（实质性要求）

不接受联合体投标

13.知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列三部分文件：

文件一：开标一览表（用于开标唱标）

本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

文件二：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件三：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评审）

投标人按照招标文件要求做出的技术应答、提供的有关证明材料及优惠承诺，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人结合自身情况包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）承诺函

（3）开标一览表

（4）分项报价明细表

（5）商务应答表

（6）投标人基本情况表

（7）类似项目业绩

（8）技术要求应答表

（9）项目管理机构人员表

（10）诚信情况承诺函

（11）中小企业（监狱企业）声明函/残疾人福利性单位声明函

（12）对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关方案设计、承诺或证明材料等。

（13）其他有利于招标人或者投标人认为需要提供的文件和资料。

15.投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16.投标保证金（实质性要求）

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内）。

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

17.投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截至之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“开标一览表”、“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”三部分，且该三部分应分册装订。“开标一览表”用于开标唱标，“资格性投标文件”用于采购人或采购代理机构对本项目的资格审查，“其它响应性投标文件”用于评标委员会针对本项目资格审查以外的评审。

18.2 投标人应按18.1准备三部分投标文件，“开标一览表”为壹份，其余每部分含正本壹份、副本贰份和相应的电子文档壹分（PDF或Word版本）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

18.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.6 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

18.7 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.8 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

18.9 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件密封袋的封面上注明“资格性投标文件/其他响应性投标文件/开标一览表/电子文档、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）”。

19.2资格性投标文件（含正本及副本二套）、其他响应性投标文件（含正本及副本二套）、电子文档（含资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分）和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应当分别封装于不同的密封袋中。

19.3 投标文件的密封袋所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标人公章。

20.投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22.开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

24.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

26.中标通知书

26.1中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

六、签订及履行合同和验收

27.签订合同

27.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。

28.合同分包（实质性要求）

28.1经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金

31.1以须知前附表内容要求为准。

31.2如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34.履行合同

34.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

35.验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

35.2验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

37.投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

37.1投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

37.2投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

37.3投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、询问、质疑和投诉

38. 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94 号令)、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的通知的规定办理(详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询)。

供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在购买招标文件次日起七个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，应当坚持依法依规、诚实信用原则，遵循“谁主张谁举证”，实事求是，不得进行虚假、恶意质疑；不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

九、其他

39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

40.进口产品的认定

根据中华人民共和国财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）第三条之规定：“本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

注：依据中华人民共和国财政部《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库﹝2008﹞248号）第二条之规定：“根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管．因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。”

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购招标编号：

投标时间：2021年     月   日

格式1-2

一、法定代表人/单位负责人授权书

法正项目管理集团有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

4.法定代表人本人参加的不提供此授权书，提供法定代表人证明书（格式自拟）。

格式1-3

二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、参加本次采购活动的供应商及其现任法定代表人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

三、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-4

投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-5

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 XXXX 项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.              （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

注：

1、本声明适用于供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定划分标准的中小企业。

2、供应商为非企业单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、本项目采购标的所属行业：其他未列明行业。

格式1-6

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购招标编号：

投标时间：2021年     月   日

格式2-2

一、投 标 函

法正项目管理集团有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为人民币XXXX万元（大写：XXXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关规定对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的投标文件正本 壹 份，副本 贰 份，电子文档 壹份，用于开标唱标的“开标一览表”一式 壹 份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后90天。

六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

五、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-4

三、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 服务内容 |  | 服务时间 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合 计(万元) |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币大写： （人民币小写： 万元） |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于软件开发费、硬件设施费、税费、安装调试费、人工费用、编制费用、管理费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“开标一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供。

4.如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-5

四、分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境服务 | 1 | 套 |  |
| 2 | 可视化展示服务 | 1 | 套 |  |
| 3 | 环境音频服务 | 1 | 套 |  |
| 4 | 数字会议及视频会议服务 | 1 | 套 |  |
| 5 | 网络服务 | 1 | 套 |  |
| 6 | 办公服务 | 1 | 套 |  |
| 7 | 三维立体管理服务及微街道 APP 服务 | 1 | 套 |  |
| 8 | 外场监控服务 | 1 | 套 |  |
| 9 | 智慧消防平台服务 | 1 | 套 |  |
| 10 | 运维保障服务 | 1 | 套 |  |
| 总 价(元) |  |  |  |  |

注：1.投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-6

五、商务应答表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

- 2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

- 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

4.偏离情况：填写无偏离、正偏离、负偏离。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-7

六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-8

七、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-9

八、技术要求应答表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：1. 供应商必须把招标文件第六章技术要求全部列入此表。

- 2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

- 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

4. 偏离情况根据实际投标产品情况填写为：无偏离、正偏离、负偏离。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-10

九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-11

十、供应商诚信情况承诺函

致法正项目管理集团有限公司：

本单位                   （供应商名称）参加                 （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关规定的失信行为      次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：1.本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2.投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3.财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4.投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

格式2-12

- 十一、实施方案、售后服务方案

（对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关方案、承诺或证明材料等）

格式2-13

十二、其他

（其他有利于招标人或者投标人认为需要提供的文件和资料）

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件：

7.1供应商须提供“截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函”（格式见招标文件第三章）

7.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购。

注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）

8.本项目不接受联合体投标。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

1.投标人与其他投标人之间,单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

2.投标人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.法定代表人/单位负责人身份证明原件及附件。

4.法定代表人/单位负责人授权书原件及附件。

二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额 50000元为准。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料。（投标人根据自身情况，从下列①②③选择提供其中一项。）

①投标人是企业法人或事业法人：提供2019年或2020年度经会计师事务所审计的财务报告复印件及提供《供应商商业信誉承诺函》原件；或者提供其基本开户银行出具的资信证明（加盖其基本开户银行原始印章）及提供《供应商商业信誉承诺函》原件；或者提供2019 或 2020 年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、利 润表）；注：截至投标文件递交截止时间一个工作日前供应商成立时间不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件或银行开户证明材料复印件。

②投标人是其他组织：如果不能提供经审计的财务报告，应提供银行出具的资信证明（加盖银行原始印章）及提供《供应商商业信誉承诺函》原件；

③投标人是自然人：提供银行出具的资信证明（加盖银行原始印章）及提供《供应商商业信誉承诺函》原件；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式详见第三章）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式详见第三章）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

8.供应商须提供“截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函”（格式见招标文件第三章）

9.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购。（提供中小企业声明函）

注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对投标人进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）

- 其他类似效力要求相关证明材料：

1.投标人与其他投标人之间,单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。（提供承诺函）

2.投标人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（提供承诺函）

3.法定代表人/单位负责人身份证明原件及附件。（法定代表人/单位负责人亲自投标适用）

4.法定代表人/单位负责人授权书原件及附件（授权代表投标适用）。

注：以上要求的资料复印件均须加盖投标人的公章（鲜章）。

# 第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

- 一、项目概况

### 1.1项目名称

项目名称：荷花池街道智慧管理中心服务采购项目（2021-2022年度）

### 1.2项目背景

城市是人类文明发展的产物，社区街道是其最基本的组成部分，社区街道作为城市居民生存和发展的载体，其智慧化管理程度是城市智慧水平的集中体现。

随着城市化建设速度加快，城市公共安全和高效率的城市管理成为城市安定和稳步前进的基本保障，而社区街道作为百姓工作、生活的直接组织自治机构，承担着公共安全、社会和谐最一线的协调、预防、管理工作。通过科技创新与应用，实现街道智慧化管理，从便捷性、适用性、精准性等多个方面，提高街道治理的科技化水平，是当前城市智慧化管理重点研究的工作内容之一。

荷花池市场是金牛区商贸传统龙头，目前已经成为我国西南最大的小商品集散中心，围绕成都市“五中心一枢纽”西部金融中心建设，在新的产业体系中，金牛区将金融产业列入重点发展特色商贸产业，将以荷花池市场为主要载体，树立荷花池品牌形象，为重振荷花池市场雄风，加速推动荷花池片区提档升级，有效改善片区整体面貌，优化片区城市空间布局，通过综合规划、形态建设、产业提升、秩序优化，努力将荷花池片区打造成集商业商务、办公、展示、休闲购物为一体的荷花池特色街区。

### 1.3采购内容

本项目采购内容主要包括基础服务、平台服务、运维保障服务。

1) 基础服务包括环境服务、可视化展示服务、环境音频服务、数字会议及视频会议服务、网络服务、办公服务。

2) 平台服务包括三维立体管理平台、微街道APP、外场监控、智慧消防平台。

3) 供应商需组建专门团队对平台进行运维保障服务，团队包含驻场人员和远程技术服务人员。

- 二、服务内容与要求

### 2.1基础服务

#### 2.1.1环境服务

1、场馆建筑现状

荷花池智慧管理中心位于宏正广场2楼，面向金牛之星广场侧，面积约135平方（长18米，宽7.5米，层高3.5米）

具体位置如图所示：

荷花池智慧管理中心位置（紫色标记处）

2、服务描述

通过对智慧管理中心进行合理的功能区划分，提供荷花池街道指挥调度及会商、会议等环境服务。

3、服务要求

- 总体环境服务要求

按照场馆建筑设计进行智慧管理中心规划和布局，合理设计管理中心操作席、指挥席等功能区，以及配套区。

- 工作会议服务

至少满足10人会议和12人值守操作需求。

- 2.1.2可视化展示服务

1、服务描述

通过多种视频资源整合信息、集中调度服务提供智慧管理业务、视频图像的可视化展示。

2、服务要求

租用的55寸拼接（0.88mm拼接缝）屏不少于12块，并满足日常显示服务，可实时、同步地显示视频、应用系统展示以及现场实况等多种视频信息内容，满足可视化展示及视频会议需求。

- 2.1.3环境音频服务

1、服务描述

提供指挥、日常监测、工作会议等扩音和音频切换服务。

2、服务要求

音频扩声服务要求能为发言声音、视频会议声音、各业务系统音频提供扩散性良好、声场分布均匀、响度合适、声象与图像一致的扩声环境服务。

- 2.1.4数字会议及视频会议服务

1、服务描述

提供智慧管理中心数字会议和视频会议服务；提供智慧管理中心与区治理中心指挥场所间的视频会议服务。

2、服务要求

数字会议服务需要满足发言需要及频率响应。

视频会议服务须满足高清及标清兼容要求。

- 2.1.5网络服务

1、服务描述

提供智慧管理中心本地局域网、WIFI网络服务，及提供与电子政务外网接入的网络服务。

2、服务要求

- 局域网

满足管理中心内部办公、管理等业务应用，同时与电子政务外网网络互联互通，满足对政务云服务资源的正常访问，满足各部门之间各类信息的传输，满足管理中心的信息互通服务需求。

- Wifi网络

满足全覆盖智慧管理中心办公场所。

- 2.1.6办公服务

1、服务描述

提供办公设施服务，包括控制终端和打印机。

2、服务要求

满足至少15人同时办公。

### 2.2平台服务

#### 2.2.1 三维立体管理平台

1、服务描述

整合智慧消防、监控视频、位置数据等，将核心数据统一界面在三维地图上进行图形化展现，实现管理信息精准化、可视化、位置化地直观展示。

2、服务要求

提供服务需包括三维图形基础平台、三维地图数据及三维模型制作、数据接入与展示、治安管理、指挥调度、125市场数据展示、与区智慧治理中心对接、基础数据采集和后台管理等功能。

#### 2.2.2 微街道APP

1、服务描述

配置相应的APP。利用“微街道”APP，可以从智慧街道立体防控平台上实时查看安保人员位置信息和工作状态，并通过平台操作，将实时指令传递到前端APP上，实时指导安保人员工作。

2、服务要求

提供服务需包括电子巡更、音视频直通、信息上报、信息传递、位置服务、移动监控、工单回复、后台管理等功能。

#### 2.2.3 外场监控

1、服务描述

以荷花池商圈为核心区域，实现核心区域大场景监管一目了然，结合高点跟踪球和已有天网和社会视频，实现视频图像由全局到局部目标精准化定位跟踪。

2、服务要求

金牛之心A座和C座楼顶架设2台高点摄像摄像机，在9个市场和智慧管理中心外立面共计安装19台高清球机，同时提供9个市场到智慧管理中心、智慧管理中心到区智慧治理中心的通信链路服务。

#### 2.3.4 智慧消防平台

1、服务描述

智慧消防云平台服务运用了物联网、互联网、移动互联网、地理信息、全球微型定位系统等先进技术手段，收集安装在金牛区荷花池街道的高危防火单位、重点防火单位、普通防火单位、小场所、居民家庭等场所的消防预警监控设备采集的基础数据，分析、整合城市安全运行核心系统的各项关键要素，并且通过监控中心、WEB客户端、智能手机终端进行消防安全预警远程联网监控和服务管理，从而实现物与物、物与人、人与人的城市消防安全物联，保障城市消防安全，实现城市安全智慧式管理和运行，全面实现城市消防安全信息化管理，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。

2、服务要求

系统需包括的功能有：监督管理系统、监测预警系统、救援指挥系统、政务管理系统、单位信息系统等功能。平台应支持相关市场内消防报警、预警信号的接入与提醒。

### 2.3运维保障服务

服务范围：网络系统维护、主机系统维护、存储系统设备维护、安全系统维护、系统软件维护、应用软件维护、机房环境管理、应急维护、参与培训、数据维护、费用管理、外延设备关联系统管理。

- 三、技术要求

### 3.1基础服务要求

#### 3.1.1环境服务要求

| 序号 | 服务项 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家具租用 |  |  |  |
| 1.1 | 定制会议桌 | 3600*1800*760，材料：优质0.6mm木皮贴面，含水率低于国家标准12%。油 漆：采用水性漆，油漆硬度达到3H标准。基 材：优质E1级环 保板材，符合E1环保标准，达到国家标准，并经过耐酸碱、防 虫、防腐特殊处理。五 金：优质五金配件。（含2个多媒体线盒） | 1 | 个 |
| 1.2 | 会议座椅 | 面料：采用优质环保皮，皮面光泽度好，柔软舒适；基材：曲木板依据人体工学原理设计，经防腐、防虫、防潮等处理；海 绵：45#高密度成型PU、阻燃海棉；脚架：优质橡木实木脚架； 油漆：喷环保油漆，漆面无污点、光洁度好，经过烘干处理， 油漆硬度达到3H级以上。 | 10 | 把 |
| 1.3 | 办公桌 | 1400*700*760，绿色环保台板上下为MFC板，板材采用绿色环保E1级MFC板，表 面装饰层纹理清晰、自然、亮丽，光泽柔和、手感细腻；具有 不易然、耐磨、防污、硬度高、刚性好，不易变形等特点。采 用防撞锁具，优质五金配件拼接，间隙细小且均匀。（含键盘 架、主机架） | 10 | 个 |
| 1.4 | 办公椅 | 面料：采用优质麻绒，耐磨性强，阻然，经防污处理，清洁方 便；座背垫采用高密度阻燃海棉，直接包面，沉稳舒适，回弹 性强、经久耐用；五星滚轮椅脚，带升降功能，稳固，抓地力 强悍 | 14 | 把 |
| 1.5 | 茶水柜 | 1200*400*850 基材选用优质E1级中密度纤维板，游离甲醛释放量小于 9mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥至≤8%的含水 率，经过防腐、防虫、耐酸碱处理，采用进口胡桃木皮，木皮 厚度为0.8mm；50mm厚实木封边，油漆：喷环保油漆，漆面无污 点、光洁度好，经过烘干处理，油漆硬度达到3H级以上，所有 五金配件采用优质五金配件。 | 1 | 组 |
| 1.6 | 资料柜 | 850*390*1800 亚光、优质加厚冷扎钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配面 成。焊接部分采用高标准熔焊接，表面平整光滑。柜面:采用环 保型粉末静电喷塑，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无 副作用，使用时无异味。格板高度可调，坚固耐用，性能优 良，可存放大量书籍不变形，抽屉推拉顺畅，经玖耐用 | 4 | 组 |
| 1.7 | 隔断架 | 800*400*2000，优质加厚钢材，冲压，折弯，焊接，装配面成。焊接部分采用高标准熔焊接，表面平整光滑。 | 2 | 组 |
| 1.8 | 铁皮柜 | 1100*1100*550MM | 1 | 组 |
| 1.9 | 纱窗 | 6扇 | 6 | 扇 |
| 1.10 | 值班人员必备 | 包括简易折叠床及必要的床上用品 | 2 | 套 |
| 2 | 空调、新风系统租用 |  |  |  |
| 2.1 | 多联机空调 | 不小于30KW制冷量，含主机，管道、辅材和安装等 | 1 | 套 |
| 3 | 水电费及保洁 |  |  |  |
| 3.1 | 保洁及后勤 | 智慧管理中心一年保洁费、饮用水等 | 1 | 项 |
| 3.2 | 水电费 | 智慧管理中心一年水、电费 | 1 | 项 |

#### 3.1.2可视化展示服务要求

| 序号 | 服务项 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示系统租用 |  |  |  |
| 1.1 | LCD显示单元 | 1. 采用工业级面板，尺寸≥55寸 2. 物理拼缝≤0.88mm 3.亮度≥500 cd/m2 4.对比度≥4000:1；响应时间≤8ms 5.分辨率不小于1920*1080 6.视频输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口 7.液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。 8.控制接口：≥1个输入RS-232接口，≥1个输出RS-232接口, ≥1个红外接口，≥1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能；液晶单元软件程序支持通过USB口升级。 9. ▲多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差。（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 10. 设备应支持被CS 客户端集中管理 ，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理。 11. 液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节。 12.液晶拼接显示单元具备自动、16:9、4:3三种图像缩放显示模式。 13.液晶拼接显示单元具备显示图像0°、90°、180°、270°四种放置播放模式。 14. ▲设备需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正。（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 15. ▲自动化实现不同规格以及不同规模拼接墙的拼缝补偿，从而提高拼缝补偿效率。（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 16.LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，硬件版本，光源温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 17. ▲液晶拼接显示显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 18. ▲液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%。（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 19.DVI接口应支持以下分辨率：640*400@70，640*480@60，640*480@72，640*480@75，800×600@56，800×600@60，800×600@72，800×600@75，1024*768@60，1024*768@70，1024*768@75，1360*768@60，1366*768@60，1440*900@60，1680*1050@60，1152*864@75，1280*720@60，1280*768@60，1280*1024@60，1920*1080@24，1920*1080@30，1920*1080@50，1920*1080@60 | 12 | 台 |
| 1.2 | 显示屏支架 | 满足实际安装要求即可 | 1 | 套 |
| 1.3 | 立体防控系统超分显示工作站 | CPU I7 9700/内存16G/RTX2060及以上/512G固态硬盘/27寸专业液晶显示器2台 | 1 | 台 |
| 1.4 | 拼接处理器 | 1）高度≤3U，具备不少于4个业务槽位 2) 具备HDMI、DVI、VGA等视频输入口，单块板卡支持≥8个输入口 3) 具备≥4个DVI视频输出口，可支持不少于2个HDMI视频，4个DVI 4)▲设备支持1个RS232,1个RS485接口，需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件 5)设备具有1个USB3.0接口 6)支持在电视墙上的任意位置进行开窗、分屏、漫游、缩放操作，支持画中画，画面显示没有区域范围上的边界限制，画面在缩放过程中画质不受损失。 7)▲支持鼠标右键拖动开窗，单个输出通道可开≥32个窗口，需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件 8)支持控制小间距LED的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机 9)输入输出板卡支持热插拔，直接拔插后，上墙业务可自动恢复 10)▲同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差＜1ms，需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件 11)▲支持64条虚拟LED，可更改虚拟字幕的大小、颜色、字间距、对齐方式、滚动速度、滚动方向，需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件 12)虚拟LED字体大小会随着背景框大小的变化自适应文字大小 13)支持分辨率实时全兼容，能通过控制软件实现分成4组不同分辨率显示 14)支持在指定的时间自动启动某个场景 15）最高支持输入4K 16）设备板卡电源和温度智能监控，当单点板卡出现电源和温度异常时，实现单点控制开关机，保证设备正常运行 | 1 | 台 |
| 1.5 | 综合显示控制单元 | 1)设备具备4K网络摄像机解码性能； 2)设备单通道最多支持开启≥25个窗口； 3)窗口支持1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16画面分割显示 4)设备支持漫游功能，支持窗口在视频输出显示画面的任意位置移动； 5)▲支持告警联动到指定电视墙窗口，并加以红框闪烁警示，红框警示便于快速发现处理告警信息，提供具有CNAS证书的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 6)设备支持显示预案功能，可见演技的视频输出状态保持为场景，并可进行调用； 7)设备支持信号实况预览功能； 8)▲支持64条虚拟LED，提供具有CNAS证书的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 9设备支持轮巡功能； 10)▲电视墙布局不会发生改变的情况下，从50路实况切换到另外50路实况的切换时间＜0.3S，提供具有CNAS证书的第三方检测机构出具的检验报告复印件 11)设备资源不足时可直接在电视墙上显示资源不足，方便快速定位解码黑屏问题； 12)设备支持双网口备份功能； | 1 | 台 |
| 1.6 | 线缆 | DVI电缆，15m,黑色 | 4 | 条 |
| 1.7 | 线缆 | HDMI 电缆,15m,黑色 | 2 | 条 |
| 1.8 | 线缆 | HDMI电缆,,7m,黑色 | 12 | 条 |
| 2 | 环境监控系统租用 |  |  |  |
| 2.1 | 监控摄像机 | 1)≥1/2.7英寸，≥500万像素图像传感器 2)最低照度：彩色：≤0.001 lx ; 黑白：≤0.0001 lx 3)码率设置：可通过IE浏览器将码率设置为128Kbps~16Mbps 4)在线用户：在同一个客户端上，最多同时支持32个用户在线 5)视频编码格式：在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Basicline/Main/High Profile 6)叠加的OSD可在屏幕中滚动显示 7)背光补偿功能：支持背光补偿功 8)网络适应能力：丢包率为25%，网络延时50ms环境下，可正常显示监控画面 9)移动侦测功能：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域 10)人脸检测功能：可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，抓拍画面中存在人脸的图片，分析裁剪出人脸图片发送到平台 11)电源备份功能：设备可同时采用DC12V电源与POE供电 12)电源适应性检验：电源电压在不低于DC12V±35%变化时，设备能正常工作 13)红外灯夜视距离：可识别距样机≥100m出的人体轮廓 14)友好密码功能：与设备处于同一网段的地址可以使用出厂密码登录和访问设备，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备 15)外壳防护能力：≥IP67 | 3 | 套 |
| 3 | 门禁系统租用 |  |  |  |
| 3.1 | 人脸识别一体机 | 1、设备外观：采用≥10.1英寸LCD触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持≥20000张人脸白名单，1：N人脸比对时＜0.2S/人，支持≥5000张卡片，≥5000枚指纹、≥10000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； 5、视频对讲：支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand26/34 * 1(支持双向)、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1； 7、输出接口：≥电锁*1个，≥报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A 9、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 10、设备内存≥16G 11、支持补光灯 | 1 | 套 |
| 3.2 | 电子锁 | - 上锁时NO输出 - 开锁时NC输出 - 最大拉力≥280kg*2静态直线拉力 - 适用于木门、金属门、防火门/国内标配 - 输入电压 DC12V或DC24V - 支持门磁输出 - 使用环境：室内 - 工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2 - 功耗：≥12W | 1 | 套 |
| 3.3 | 门禁开关 | 与电子锁配套 | 1 | 套 |

#### 3.1.3环境音频服务要求

| 序号 | 服务项 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩声系统租用 |  |  |  |
| 1.1 | 专业音箱 | - 频率响应:60Hz-18KHz - 低高音单元配置: - LF:1*10"(254mm)/2"(51mm) - HF:1*1"(25mm)exit/1"(25mm) - 阻抗:8Ω - 灵敏度 :≥93dB - 最大声压 : ≥116dB - 功率:250W | 4 | 只 |
| 1.2 | 专业功放 | - 输出功率/POREA 8Ω 350W×2 - 信噪比：≥102dB - 输入阻抗：平衡20KΩ / 非平衡10KΩ - 输入灵敏度：0dB/1V - 频率响应：20Hz~20KHz ±0.15dB - 转换速率：50V/us - 通道隔离：105dB (1KHz) ;80dB (20KHz) - 连接器：输入:XLR公母座；输出:接线柱和Speakon座 - 交流输入电压：AC220-250V/50~60Hz" - 输出功率桥接：900W - 失真THD<0.1% - 电源：AC-220-240V/50Hz-60Hz | 2 | 台 |
| 1.3 | 支架 | 铝合金型材，与大屏配套 | 4 | 只 |
| 1.4 | 无线话筒 | - 频率范围：610MHz-670MHz - 信道数目:200个 - 信道间隔:300KHZ - 频率稳定度: ±0.005% - 动态范围: 100dB - 最大偏移: ±45KHZ - 音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2dB) - 综合信噪比:>105dB - 综合失真：≤0.5% - 中频: 110MHZ. 10.7MHZ - 天线接入：TNC/50Ω - 灵敏度：12dBuV(80dB S/N) - 灵敏度调节范:12-32dBuV - 杂散抑制：≥75dB - 最大输出电平：+10dBv - 供电方式：直流12V 400mA输入 - 输出功率：高功率30MW，低功率3MW - 杂散抑制： -60dB - 电池寿命： 正常功率发射时，可使用超过20小时 - 锌铝合金结构 - 主机可选配会议/手持/头戴/领夹麦克风实现多场合的使用场所 | 3 | 套 |
| 1.5 | 音频处理器 | - 1U标准机箱设计 - 最大输入数量≥ 8、最大输出数量 ≥ 8、485 串口数量≥ 1 最大模拟增益 -60dB - 通道隔离度 100dB - 频率响应 20～20kHz (±0.25dB) - 总谐波失真(THD+N) ≤0.002% @1kHz，+4dBu - 工作电源 AC 90V~260V AC，50Hz /60Hz | 1 | 台 |
| 1.6 | 电源时序器 | - ≥8路： - 控制电容：每路最大输出≥30A - 控制路数：≥ 8路受控输出 - 时序间隔：每路之间间隔1.5秒工作 | 1 | 台 |

#### 3.1.4数字会议及视频会议服务要求

| 序号 | 服务项 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议系统租用 |  |  |  |
| 1.1 | 视频会议高清视频摄像头 | 含1080P，支架 | 2 | 个 |
| 1.2 | 电脑USB移动摄像头 | 1080P | 2 | 个 |
| 1.3 | 华为视频会议系统移机 | 现有华为视频会议终端移机 | 1 | 套 |

#### 3.1.5网络服务要求

| 序号 | 服务项 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络服务租用 |  |  |  |
| 1.1 | 线路运维 | 运维所需的网线、音频线、理线器、桥架、面板等材料费、人工费 | 1 | 项 |
| 1.2 | 网络机柜 | - 42U,600*1000*2055mm，黑色，冷轧钢板，表层静电喷塑 - 含2条PDU机柜插座，额定电流32A，16位10A万用孔输出， - 固定板部件≥（机柜内托盘）×3,风扇×2,重型脚轮×4， 含运输费、搬运费、安装费 | 1 | 台 |
| 1.3 | 24口网络交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，包转发率≥35Mpps，交换容量≥48Gbps，POE供电，含安装和调试 | 1 | 台 |
| 1.4 | 路由器 | ≥2个千兆combo WAN口，≥8个千兆LAN口，内存≥1G，支持LAN转WAN；支持负载均衡、内置AC、防火墙、行为管理等功能，吞吐量≥1G,含安装和调试 | 1 | 台 |
| 1.5 | 单模光纤模块 | 千兆单模 | 2 | 个 |
| 1.6 | AP | 双频，吸顶式， POE供电 | 2 | 个 |
| 2 | 电源租用 |  |  |  |
| 2.1 | UPS | - 在线式UPS电源，6KVA ups - 液晶显示屏 - 输入电压：120—275VAC - 输入频率：40-70Hz - 输入功率因素：≥0.99 - 输出精度：±1% - 输出频率：50/60Hz±0.2Hz - 电池12V*38AH*16，含电池箱 | 1 | 套 |
| 2.2 | 配电箱 | 尺寸待定 含断路器、机柜桥架、连接线 | 1 | 个 |

#### 3.1.6办公服务要求

| 序号 | 服务项 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合办公设施租用 |  |  |  |
| 1.1 | 控制终端（一机双屏） | 配置不低于i3-9100T/8G/128G+1T/24寸显示器液晶2台 | 7 | 台 |
| 1.2 | 打印机 | 黑白激光网络数码复合机打印机(打印、扫描、复印) | 1 | 台 |

### 3.2平台服务要求

#### 3.2.1三维立体管理平台租用要求

| 序号 | 名称 | 内容/模块 | 子功能 | 主要技术要求、参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维图形基础平台 | 三维图形引擎 |  | ▲提供三维GIS引擎，可支持行业内主流三维GIS数据接入，并支持矢量数据、卫星图片、三维模型、三维瓦片等多种数据，同时支持在三维地图上加载各类业务信息（提供带CNAS、CMA标识的软件测试报告进行功能验证）。 | 1 | 套 |
|  |  | 基础引擎开发框架 |  | 基于基础引擎的标准开发框架及功能接口，提供基础接口支持，可实时接入各系统实时数据，实现业务数据实时动态图形化。 | 1 | 套 |
|  |  | 联合动态标绘工具 |  | ▲提供各类二/三维图形标签，支持用户自定义标签导入标签库，并能在地图上添加、编辑、控制各种图形标签、多媒体文件、三维图形(提供具有CNAS、CMA标识的软件测试报告进行功能验证)。 | 1 | 套 |
|  |  | 测量工具 |  | 提供座标、距离、面积、方位角等测量工具 | 1 | 套 |
|  |  | 三维视频融合支持 |  | ▲支持将视频监控点位添加到地图不同图层指定位置，在地图上可显示该点位视频，并能编辑视频窗口；能按实景比例将视频图像融入到三维地图中 (提供具有”CNAS“、“CMA”标识的软件测试报告进行功能验证) | 1 | 套 |
| 2 | 三维地图数据及三维模型制作 | 三维地图数据制作 |  | ▲支持无人机采集的三维高清模型：采集的三维地图模型最高支持1：500比例尺，城市三维模型数据的平面坐标值(X，Y)与实际测量一致，同时生成模型的平面精度误差可控制在2cm以内，城市三维模型数据高度与实际建筑高度精度误差控制在5cm以内。(提供具有”CNAS“、“CMA”标识的软件测试报告进行功能验证) | 1 | 项 |
|  |  | 城市简单三维模型制作 |  | 制作金牛区荷花池街道城市三维简模、光影效果等。 | 1 | 项 |
|  |  | 试点建筑三维建模制作 |  | 试点建筑金牛之心A座内外部三维建筑结构，制作三维精模，可进行建筑分层显示。 | 1 | 项 |
|  |  | 建筑分层结构制作 |  | 可对试点建筑进行分层结构展示和控制 | 1 | 项 |
| 3 | 数据接入与展示 | 视频监控系统接入与展示 | 天网点位接入 | ▲支持各类资源综合显示：展示各资源实时动态数据和位置信息，能显示实时位置、实时轨迹、历史轨迹等，可根据地理位置查询及查看该位置周围任意终端的实时动态信息（提供带CNAS、CMA标识的软件测试报告进行功能验证） | 1 | 项 |
|  |  |  | 街面监控接入 | 接入荷花池街道街面监控系统，能点击该点位出来视频图像 | 1 | 项 |
|  |  |  | 消防视频接入 | 将消防视频通过综治平台进行接入。 | 1 | 项 |
|  |  | 视频点位在三维地图及模型上进行标注。 | 三维地图信息标注 | l 将各视频点位在荷花池三维地图上按实际安装位置进行标注，点击该点位实时视频图像。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 信息框展示 | 在视频点位位置，右键点击该点位，弹出该点位详细信息框，如视频名称等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 三维空间信息标注 | 将建筑体内各视频点位按空间位置进行标注，点击该点位出现实时视频图像。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 三维结构透视化 | l室外三维结构透视到是室内三维结构及递进控制。 | 1 | 项 |
|  |  | 智慧消防平台接入与展示 | 消防平台对接 | l 消防报警平台的对接，实现对消防报警主机、电气火灾监控、水系统、重点部位视频监控等相关设备进行数据接入。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 消防数据分类标注 | 在三维地图上对消防系统、设备设施分类标注 | 1 | 项 |
|  |  |  | 智能预警 | l 展示消防平台对重点部位消防视频监控数据的智能分析结果，实现预防、预警、预判。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 三维模型标注 | l 在三维精准模型上，把试点建筑的消防设备设施按实际位置进行标注。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 消防报警 | l 产生消防报警后，弹出报警信息，并展示到三维地图上。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 消防报警统计 | l 提供消防报警多种可视化报表，根据接入的数据展示统计报表多样化。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 报警联动 | l 产生消防报警后，可联动该报警设备附近相关视频图像。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 消防车辆定位 | l 微消站消防视频接入和展示，以及微消站处警车辆的定位信息展示 | 1 | 项 |
|  |  | "微街道"APP接入与展示 | 执法人员定位 | 接入“微街道”APP，根据APP传递的位置信息，在立体防空平台三维地图上显示其实时位置，实现对执法人员定位. | 1 | 项 |
|  |  |  | 视频直通 | 接入“微街道”APP，当“微街道”APP发起视频直通后，从平台上立即产生报警信号，点击后弹出APP捕捉的前端音视频。可直接由平台上看到前端APP采集到的实时视频，并进行语音交互。 | 1 | 项 |
| 4 | 治安管理 | 基础数据展示 | 基础数据分类 | 对要展示的数据进行分类整理，包括建筑数据、安防数据、消防数据等l | 1 | 项 |
|  |  |  | 基础数据展示 | 在立体防控平台上展示荷花池街道区域三维地图及行政区划地图数据；在三维地图上每栋关键建筑上标注建筑名称；点击建筑名称，可查看建筑详细信息； 将各设备、系统核心数据在三维地图上结合其实质位置进行标注；点击各点位，可直接展示处该点位详细信息。 | 1 | 项 |
|  |  | 高点视频融合标注 | 高点视频融合标注 | ▲支持将三维模型上建立的“图形标注”按“摄像机图像可视范围”添加到视频图像上，并显示标注信息(提供带CNAS、CMA标识的软件测试报告进行功能验证） | 2 | 个 |
|  |  | 三维轮巡 | 三维轮巡轨迹制作 | 针对三维地图上的各点位，可在平台上发起三维轮巡，按已描绘的轨迹，动态展示其轮巡位置和视频现场播放。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 三维轮巡控制 | 控制三维轮巡操作控制。 | 1 | 项 |
|  |  | 统计分析与展示 | 报警统计 | 据根据平台接收到的多种报警信息进行分类汇总，最终呈现割裂报警的统计报表数据。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 工单统计 | 根据平台与APP相互连通后，APP与平台进行工单派发、执行工作统计情况。 | 1 | 项 |
|  |  | 高点视频融合 | 高点视频融合 | 高点视频与街道三维模型融合，主要面向街道十字路口、广场等，呈现虚实结合的效果。 | 2 | 个 |
|  |  | 周报月报报送 | 周报月报报送 | 根据每周各系统运行状况、辖区事件等统计概况信息采用报告形式向APP进行推送，以便各级领导、管理人员能及时掌握辖区运行状况。 | 1 | 项 |
| 5 | 指挥调度 | 执法资源可视化管理 | 执法人员位置展示 | 可从平台上查看手持“微街道”APP安保人员实时位置、历史轨迹。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 执法人员信息展示 | 右键点击执法人员图标，可弹出人员信息框，包括姓名、照片、联系方式、职务等。 | 1 | 项 |
|  |  | 工单派发 | 界面截图 | 可从平台上对界面进行截图，对截图可进行本地化存储，并发送到“微街道”APP前端，巡查人员可利用APP进行查看。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 语音指令下达(单用户) | 可从平台上发起语音指令到“微街道”APP，安保人员可接收语音任务指令。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 语音指令下达(分组用户) | 可单用户发送，也可分组用户发送。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 文字指令下达(单用户用) | 可从平台上发起文字指令到“微街道”APP，安保人员可接收文字指令。可单用户发送。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 文字指令下达（分组用户） | 可从平台上发起文字指令到“微街道”APP，安保人员可接收文字指令。可单用户发送，也可分组用户发送 | 1 | 项 |
|  |  | 工单统计 |  | 可实时、按周期（天、周、月）统计工单派发数、未完成数、未完成人员等信息。 | 1 | 项 |
|  |  | 上报信息查看 | 上报信息查询 | 可从平台上查看手持“微街道”APP安保人员上报的图片、文字、语音信息等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 信息上报轨迹 | 形成信息上报历史轨迹，并在轨迹相应地点展示安保人员在该点上传的图片、文字等操作 | 1 | 项 |
|  |  | 工单核验 | 工单核验 | 平台管理人员对执法人员针对派发工单处置情况的结果核验。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 审核评价 | 针对完成工单情况的评价记录。 | 1 | 项 |
|  |  | 视频直通历史视频 | 历史视频存储 | 对“微街道”发起的视频直通视频进行存储。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 历史视频查看 | 对“微街道”发起的视频直通历史视频进行查看。 | 1 | 项 |
| 6 | 125市场数据展示 | 125市场数据接入 |  | 与125市场数据平台接入，获取125市场各类统计数据。 | 1 | 项 |
|  |  | 125市场数据展示 |  | 形成125市场经济运行数据可视化报表展示。 | 1 | 项 |
| 7 | 与区智慧治理中心对接 | 与区智慧治理中心对接 |  | 实现与区智慧治理中心实现系统对接和数据对接 | 1 | 项 |
| 8 | 基础数据采集 | 基础数据采集 |  | 采集需要标注的POI信息 | 1 | 项 |
| 9 | 后台管理 | 账号管理 |  | 对登录用户进行账号管理。 | 1 | 项 |
|  |  | 权限管理 |  | 登录用户角色权限范围管理。 | 1 | 项 |
|  |  | 资源管理 |  | 对平台展示的各种资源进行管理。 | 1 | 项 |

#### 3.2.2微街道APP租用要求

| 序号 | 名称 | 内容/模块 | 主要技术要求，参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子巡更 | 电子巡更 | 系统可扫描二维码表示巡查到某一个位置，读卡即表示已到该巡检点，系统实时将所有刷卡记录上传到管理中心。 管理人员通过立体防控平台软件可清晰看到巡查人员巡更轨迹。 | 1 | 套 |
| 2 | 音视频直通 | 音视频直通 | 手机可作为移动的视频监控设备端，监控中心可像调用一般监控视频设备一样，调用移动端音视频数据。遇到紧急突发事件或基层人员无法解决的问题，巡查执法人员能够通过APP系统向监控室或系统监控中心告警呼叫，进行双向语音通话。 |  |  |
| 3 | 信息上报 | 信息上报 | 移动终端可通过APP向指挥中心上传图片、语音、文字等信息。 |  |  |
| 4 | 信息传递 | 信息传递 | 监控中心可通过三维立体防控系统对移动App单个设备、分信息传递组设备下达文字指令。 |  |  |
| 5 | 位置服务 | 位置服务 | 实时上传位置信息；通过历史位置信息实现对某设备轨迹的绘制和分析 |  |  |
| 6 | 移动监控 | 移动监控 | 通过移动App在任何地点，只要有互联网接入，便可调用平台所有在权限内的监控视频图像进行观看；也可结合电子地图进行视频查看。 |  |  |
| 7 | 工单回复 | 工单回复 | 执法人员对接收到的工单信息执行情况做回复。 |  |  |
| 8 | 后台管理 | 后台管理 | 实现对APP用户、权限、分组等进行管理维护。 |  |  |

#### 3.2.3外场监控租用要求

- 3.2.3.1设施设备要求

| 序号 | 产品类别 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景拼接摄像机 | 1.内置不少于4个 ≥1/1.8＂英寸CMOS传感器、特写相机内置≥1/2.8英寸CMOS传感器，可输出≥800万全景 2. ▲具有≥1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口；1个光纤接口；2路报警输入接口；1路报警输出接口；1路音频输入、1路音频输出接口；1个RS485接口；1个TF卡插槽（最大支持400G）（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 3. 内置8GB eMMC芯片 4. ▲内置GPU芯片（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 5. ▲内置防抖陀螺仪（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 6.全景相机：不小于1900TVL（分辨率设置为4096x1800、帧率设置为 25fps 码率设置为8Mbps、RJ45输出） 特写相机：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30fps 码率设置为2Mbps、RJ45输出） 7.IPC支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台IPC正常使用（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 8.在红外灯关闭情况下： 全景相机：彩色：≤0.002 lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0002 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 特写相机：彩色：≤0.0001 lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 9. ▲具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1-9可调。当检查到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 10.全景相机：帧率1/16~30fps可调，支持帧率动态控制功能，当检测到运动时，视频录像帧率自动调整至设定值 特写相机：帧率1/16~60fps可调，支持帧率动态控制功能，当检测到运动时，视频录像帧率自动调整至设定值 11.静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流85% 动态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流50%（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 12.可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 13.特写相机：可识别距样机250m处的人体轮廓（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 14.可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流（包括符合国标 GB/T 28181-2011 中编码规范要求的视频码流）进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输 15.启用视频内容保护功能后，从存储介质（SD 卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放 16. ▲支持GPS/北斗定位功能，并能够在监视画面叠加设备所在的经纬度信息（需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件） 17. 防护等级不低于IP67； | 2 | 台 |
| 2 | 网络红外球机 | 1)不小于1/2.8寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器； 2)不小于1920*1080，最大帧率不小于30fps； 3)焦距范围不小于6~114mm，不小于21倍光学变倍； 4)支持H.264 和H.265 视频编码协议； 5)低照度：彩色模式不大于0.001lx，黑白模式不大于0.0001lx； 6)云台旋转范围为水平360°连续旋转，垂直范围不小于-15°~90°； 7)水平手控最大速度不小于300°/S； 8)支持感兴趣区域（ROI）设置、强光抑制、数字降噪、智能红外等功能； 9)具备本机存储能力，支持插入不小于128GB SD卡； 10)在IE浏览器下，具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换； 11)在丢包率不小于20%的网络环境下，图像可正常显示； 12)当球机存储器满、非法访问、IP冲突、网络断开等时可自动报警提示； 13)▲叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD；需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件； 14) 红外夜视可识别距离不小于150m； 15)具备报警输入输出接口，具备音频输入输出接口； 16)▲具有防篡改功能，当录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示,需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件； 17) 防护等级不低于IP67； 18)支持DC12V±25%、POE供电； 19)适应在不小于-45°~+70°温度范围运行； | 19 | 台 |
| 3 | 综合视频管理平台 | 1)平台应支持LINUX操作系统； 2)应支持不低于1000台设备接入；应支持不低于100个用户同时登陆。 3)应支持不低于512M音视频码流接入和存储，支持384M音视频码流转发； 4)支持1/3/4/5/6/7/8/9/16/25/36/64分屏模式。 5)应支持不低于16个SATA3.0磁盘接口，单个接口最大支持8TB硬盘； 6)▲应支持不低于4个10/100/1000M自适应网口，2个光传输接口；支持负载均衡、多址模式、网络容错等应用模式，需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件 7)应支持不低于16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、两个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）、扩展柜指示灯（LINK）。 8)▲应支持双解码卡插槽，可扩展2块解码卡解码卡应支持6个HDMI输出口，需提供封面盖有CNAS章的第三方检测机构出具的报告复印件 9)应支持前面板热插拔：设备正常运行过程中，插拔前面板，不影响设备使用； 10)应支持满覆盖存储、满即停存储模式； 11)应支持24台从机设备堆叠管理 12)应支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60功能，支持一键创建RAID功能； 13)支持802.1X、防ARP攻击、支持HTTPS安全链接、支持公网禁止弱密码登录 14)同一客户端电脑上可同时打开4个实况播放界面，每个界面上可做1/4/5/6/7/8/9/10/13/16/17/25/32/36/64分割显示。 | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 3.5"英寸，6TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存256M，5400转，3年质保 | 4 | 个 |
| 5 | 高点配套设施 | 定制立杆、定制防水箱、电缆、网线、辅材等材料费、人工费、引电费、运输费、搬运费等 | 2 | 套 |
| 6 | 网络红外球机安装 | 含支架、电缆、网线、辅材等材料费、人工费、引电费、运输费、搬运费等 | 1 | 项 |

- 3.2.3.2链路要求

| 序号 | 名称 | 主要技术要求、参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场监控中心 | 市场到智慧管理中心链路，≥100M | 条 | 9 |
| 2 | 高点监控 | 监控点到智慧管理中心链路≥100M | 条 | 2 |
| 3 | 荷花池街道汇聚中心 | 智慧管理中心到区治理中心≥1G | 条 | 1 |

#### 3.2.4智慧消防平台租用要求

| 序号 | 服务项 | 主要技术要求、参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防监控平台软件 | 根据应急管理部建设要求系统包含监测预警、监督管理、指挥救援、政务管理、单位信息等模块，应包含如下功能 1、平台具备多级管理、多中心受理报警功能 2、平台应支持相关市场内消防报警、预警信号的接入与提醒。可查看各物联网设备监控状态、历史数据、隐患分析数据，做到监管一张图、网格化、可视化 3、监测系统应能配置报警闭环管理规则 4、监测数据可动态实时显示，显示方式可选图形化、表格方式 5、可通过地图图形化的方式三级定位显示报警位置 6、针对不同使用对象提供不同的权限登录 7、隐患信息可通过手机App进行实时隐患信息推送提醒 8、可自动生成巡检任务能使用App配合进行巡检任务 9、可提供移动端和PC端登录 10、B/S架构，打开浏览器即可登录系统，无须安装专门客户端软件 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧消防服务器 | 1、智慧消防服务器网络带宽应不低于100M，7*24小时服务主机托管，要求平台火灾报警处置时间≦10S；当发生警情时应通过本地声光、微信、app、平台、手机、短信多途径进行告警，提供截图 2、数据中心：骨干网，独立带宽，带宽要求不小于100M，7*24小时服务主机托管 | 1 | 项 |

### 3.3运维保障服务要求

| 序号 | 服务项 | 主要技术要求、参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维保障服务 | - 提供5*8小时系统运维服务，日常驻场服务人数不少于1人，远程技术服务人数不少于3人，特殊节日或重大事情提供不少于1人驻场保障服务及不少于3人的远程技术服务。 - 提供保证系统正常运行所需电费。 - 供驻场项目管理、系统操作等服务 - 配合采购人提供应急演练、重大活动重点保障等服务 - 制定更新服务方案和服务计划 - 制定重大活动和会议的保障方案 - 制定并更新系统、机房、场地环境和消防应急预案 - 制定服务运行管理制度、运维服务管理规范开展系统运维工作，并做好记录 - 对现有的软、硬件进行维护升级 - 提交月度、季度、年度运维报告和服务报告，针对用户的需求提交专题报告 | 1 | 项 |

说明：

以上参数负偏离的在评分中将被扣分，▲为重要参数项。

- 四、商务要求

1、项目工期要求：

本项目作为服务采购项目，项目周期为：服务准备周期+服务期。

- 服务准备期：

签订合同后1个月内完成相关软硬件、硬件部署，具备服务能力。

- 服务期：

服务期从验收之日起1年。

2、服务地点：荷花池智慧管理中心。

3、服务保障：

（1）常态下：

供应商每周至少进行1次巡检；如出现故障应在4小时内派遣技术人员赶到现场，一般故障在8小时内修复故障，设备故障在24小时内修复。

（2）特勤状态：供应商应根据采购人需要，安排至少1名技术人员现场进行技术保障。

4、培训：提供不少于3次集中培训。

5、付款方式：项目进入服务期15个工作日内，付款70%；1年服务期满15个工作日内，付款30%。

6、验收标准

项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32 号)的要求进行验收。

# 第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2. 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（八）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购人。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织现场监督人员依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告有关管理部门。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10分 | 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(基准价/最后报价)×10%×100； 注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再享受价格扣除政策。 | 共同评审因数 |
| 2 | 技术要求56% | 56分 | 响应文件技术参数完全满足招标文件“技术要求”的得56分。“▲”号 1 项不满足采购文件要求的扣1分，最多扣27分；非 “▲”号 1 项不满足采购文件要求的扣0.1分，最多扣29分。 注：带“▲”部分技术参数为重要部分，需以提供的证明材料为依据；非“▲”号参数为基础参数，响应文件技术参数及配置要求等于或高于本采购文件要求的，都视作满足采购文件要求。 | 技术类评审因数 |
| 3 | 技术实施方案27% | 27分 | - 根据供应商提供的实施方案进行评审：包括但不限于①合理的系统设计方案、②可行的建设实施方案、③实施计划、④服务运营方案等。方案完全满足本项目要求得24分，上述内容每有一项缺失扣6分，每有一处不完整或有缺陷或阐述不全面扣3分，扣完为止。 - 培训条款：投标人能够提供培训工作的目标与任务、培训计划、组织安排，方案完全满足本项目要求得3分，上述内容每有一项缺失扣1分，每有一处不完整或有缺陷或阐述不全面扣0.5分，扣完为止。 未提供以上方案不得分。 | 技术类评审因数 |
| 4 | 履约能力6% | 6分 | 2018年8月1日以来每具有1个类似项目业绩，得3分，最多6分。 注：提供合同复印件加盖公章。 | 共同评审因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1分 | 供应商提供的产品属于“政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单”中实施政府优先采购的提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书和提供该产品所在品目清单页截图，属于节能产品政府采购品目清单的得0.5分，属于环境标志产品政府采购品目清单中的得0.5分。本项最多得1分 注：①对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整； ②采购产品为“政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单”中实施政府强制采购的，未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品不得参与。 | 共同评分因素 |

注：1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2、以上评分标准要求提供资料必须真实，如提供虚假资料骗取中标，一经发现将取消其中标资格。

5.废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6.定标

6.1定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同

（本合同只做参考，具体内容以双方签订时为准）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

…

- 服务费用及支付方式

项目进入服务期15个工作日内，付款70%；1年服务期满15个工作日内，付款30%。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

- 乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

- 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

- 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

- 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

- 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

- 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

- 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

- 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

- 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

- 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

- 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

- 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

- 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

- 如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

- 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

- 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

- 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

- 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效

- 合同经双方法定代表人/单位负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 附件

- 项目招标文件

- 项目修改澄清文件

- 项目投标文件

- 中标通知书

- 其他

- 其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			          乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：   法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                            地    址：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			   签约日期：XX年XX月XX日

附件一：有关投标保证金收退的温馨提示

| 采购项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 递交投标文件时间 |  |
| 保证金金额 | 万 仟 佰（小写： ） |
| 单 位 名 称 |  |
| 开 户 行 |  |
| 账 号 |  |
| 联系人及电话 |  |

1.投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。保证金提交以到账时间为准。请各报名供应商在规定时间内缴纳投标保证金，避免因银行退票等，出现保证金未按时到账等情况影响您的正常投标。

2.开标后，中标结果公告发布网站为：四川政府采购网

3.我司工作人员将在法定时间内通知中标的供应商领取中标通知书。中标人请在确认中标服务费已到账后（财务部查询电话：028-87056277），携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领取手续。

4.保证金退还程序：

未中标供应商：我司将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，各供应商可自行查账，若项目中标通知书发出后5个工作日没有收到保证金的，可拨打（财务电话：028-87056277）查询。

中标供应商：我司将在收到中标供应商提供的①采购合同原件壹份、②合同生效之日起5个工作日内为您办理保证金退还手续。若提交资料后5个工作日内未收到保证金的，可拨打（财务电话：028-87056277）查询。