公开招标文件

采购项目编号：青海诚德公招（服务）2021-085

采购项目名称：国家水资源监控设施维修养护

采   购   人：青海省水资源及节约用水技术服务中心

采购代理机构：青海诚德工程咨询管理有限公司

2021年10月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	22

22.中标通知	22

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	23

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	24

26. 招标代理费	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	30

封面（上册）	30

目录（上册）	31

（1）投标函	32

（2）法定代表人证明书	33

（3）法定代表人授权书	34

（4）投标人承诺函	35

（5）投标人诚信承诺书	36

（6）资格证明材料	37

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	38

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	39

（9）无重大违法记录声明	40

（10）投标保证金证明	41

目录（下册）	43

（11）评分对照表	44

（12）开标一览表（报价表）	45

（13）分项报价表	46

（14）技术规格响应表	47

（15）投标产品相关资料	48

（16）投标人的类似业绩证明材料	49

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	50

（17.2）从业人员声明函	51

（18）残疾人福利性单位声明函	52

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	53

第五部分  采购项目要求及技术参数	54

（一）投标要求	54

1.投标说明	54

2.重要指标	54

3.商务要求	54

（二）项目概况及技术参数	56

第一部分  投标邀请

项目概况

国家水资源监控设施维修养护的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2021年11月12日上午09:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：青海诚德公招（服务）2021-085

项目名称：国家水资源监控设施维修养护

预算金额：160万元

最高限价（如有）：/

采购需求：

| 标项名称 | 数量 | 预算金额 | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家水资源监控设施维修养护 | 1项 | 160万元 | 详见招标文件 | / |

合同履行期限：合同签订后一年

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

## 三、获取招标文件

时间：2021年10月22日至2021年10月29日，每天00:00至24:00

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：500元/份

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年11月12日上午09:00（北京时间）

地点：青海省政务服务监督管理局二楼 开标室五

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标采用线上和线下都提交投标文件的方式进行，线上投标文件和线下投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传平台和送达开标地点，线上投标文件和线下投标文件内容应保持一致。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：天谷CA  400-087-8198。

3.本公告在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》同时发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：青海省水资源及节约用水技术服务中心

地    址：城西区昆仑西路20-2号

联 系 人：周先生

联系方式：0971-6161024

2.采购代理机构信息

名    称：青海诚德工程咨询管理有限公司

地    址：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

联 系 人：栾女士

联系方式：0971-6184771

2021年10月22日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“申请人的资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：人工费、安装费、调试费、验收费、培训费、售前售中售后服务费、税金、招标代理服务费及不可预见费等全部费用

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金金额：3万元

收款单位：青海诚德工程咨询管理有限公司

开 户 行：中国银行西宁市商业巷支行

银行账号：105017161341

交纳时间：投标截止前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60个日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本2份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的投标文件（上册）进行资格审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件（下册）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 投标文件（下册）未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 项目服务期限、免费维护期不能满足招标文件要求的；

- 投标产品及服务内容未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标标准和分值设置如下：

| 类别 | 项目 | 满分分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （10分） | 报价分 | 10 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值 注：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《制造（生产）企业小型、微型企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术部分 （40分） | 企业业绩 | 10 | 提供自2018年至投标截止日前的类似业绩证明材料（需提供中标通知书或合同首页、标的金额所在页、签字盖章页的扫描（或复印）件）。每提供一项得2分，满分10分； |
|  | 技术参数、配置 | 18 | 所投硬件产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得18分；投标产品每有一项负偏离扣2分，扣完为止（此项评分以产品彩页、检验报告等为依据）。 |
|  | 节能环保 | 2 | 所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件为准。 |
|  | 技术方案 | 10 | 投标人根据本项目特点所提供的运维保障技术方案，方案描述详细、清晰、科学、合理的得10分；方案描述较详细、清晰、科学、合理的得7分；方案描述一般、不够清晰、科学、合理的得4分；方案描述较差、不够清晰、科学、合理的得1分；未提供的不得分。 |
| 商务部分 （45分） | 企业实力 | 11 | 具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分，没有不得分。 具有ISO20000服务管理体系认证证书得1分，没有不得分。 具有信息技术服务运行维护ITSS贰级及以上得2分，叁级得1分，其他不得分。 具有水文或水资源调查评价资质甲级证书得2分，乙级证书得1分，其他不得分。 具有高新技术企业证书 得1分，没有不得分。 具有职业健康安全管理体系认证ISO45001证书 得1分，没有不得分。 至本项目投标截止日，取得水资源业务管理、系统运维及监控平台、云安全管理平台等软件著作权的（以上软著不限具体名称，只需包括相关类似功能即可，），每个得1分，最多得3分，没有不得分。 注：提供相关证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 对项目的理解 | 10 | 1）针对项目的目标内容、建设范围和目前现状进行理解分析。优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 2）全面、科学分析项目建设重点、难点、建设策略。优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 |
|  | 拟派本项目团队 | 8 | - 拟投入的项目负责人具备水利专业高级工程师职称的得2分； - 拟投入本项目技术负责人具有高级工程师及以上职称，得2分； 3）拟投入本项目的其他技术人员具有软件设计师证书的有1人得2分，最高得4分； 以上人员需提供相关证书复印件，本单位近3个月的社保证明或公积金缴纳证明等。 |
|  | 应用软件维护能力 | 3 | 投标人具有CMMI5得3分；具有CMMI4得2分，CMMI3及以下得1分，没有不得分。 注：提供相关证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 实施方案 | 13 | 投标人根据本项目采购需求，编制详细的项目实施方案，包括但不限于软件实施计划、人员安排、项目管理、测试计划、组织验收、项目风险管理等方案。方案完全符合要求且思路清晰、科学、完整，阐述详实，符合采购需求的得13分；方案较为可行，阐述基本充分的得8分；方案一般，阐述不够充分的得5分；方案与项目实际实施偏差较大的得1分；未提供方案不得分。 |
| 售后服务（5） | 售后服务 | 5 | 在青海地区有服务机构或者合作性服务机构的得5分，没有不得分。需提供服务机构的营业执照、委托协议等证明文件。本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳中标金额的5%的履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民典法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 招标代理费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收取金额：1.98万元。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民典法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHCD-2021-085

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（国家水资源监控设施维修养护）采购项目（青海诚德公招（服务）2021-085）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金凭证。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括建设费、服务费、验收费、手续费、保险费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.服务期限：              ；建设地点：              。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的软件产品，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当在产品部署、调试完后25个工作日内进行验收，但验收之前乙方需向甲方提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、培训计划）经甲方审核通过后，方可进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供相关完税销售发票。

四、付款方式

依据项目各部分建设内容和进度，整个合同价款按照两个部分进行支付：各部分划分如下：

第一部分:甲乙双方合同签订后，甲方预付合同价款的50%，即人民币      元（大写：）；

第二部分：乙方所交付的产品和服务送达甲方指定地点，完成安装调试，待甲方验收合格后，申请资金拨付，甲方向乙方支付合同价款的50%，即人民币 元 （大写：      整）；（以甲乙双方最终签订的合同为准）

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品技术指标、功能模块不合格的，应在   日内调整；若逾期调整的，按逾期交货承担违约责任；因功能指标问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.甲方无故延期接受产品和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付项目货款3‰的违约金，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

4.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。

5.乙方提供的产品在免费运维期内，因设计、技术缺陷等原因造成的问题，由乙方负责，费用从质保金中扣除，不足部分另补。

6.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、其他约定

乙方提供的产品，必须符合甲方相关技术要求，与甲方现有信息系统无缝对接，所需费用由乙方全部承担。

九、所有权及提交成果：

(1)本项目合同中所采用的由软件厂商授权乙方为甲方使用的成熟应用系统产品的知识产权，归软件厂商所有。未经软件厂商书面许可，甲方（包括甲方参与项目开发的人员）不得将该产品以任何方式提供给第三方或扩大使用版权的范围，乙方或软件厂商承诺向甲方提交项目成果（设计文件、源代码、测试文档等）,配合甲方后续项目升级完善。

(2)本项目合同中，乙方根据甲方的需求定制开发的软件及其知识产权归甲方和其他软件著作权单位共同所有，乙方需配合甲方进行产权申报，甲方承诺不将这些软件用于本项目之外的商业用途，乙方承诺向甲方提交成果（设计文件、源代码、测试文档等）,配合甲方后续项目升级完善。

十、服务要求

软件平台提供一年技术支持和质保服务（出具质量承诺书），免费维护期内，如遇上级有关信息化和网络安全相关政策要求，及软件用户对功能模块、部署方式等需求的变化，应无条件进行开发执行；质保期外，也需要全力配合。

十一、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向西宁市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其它：

1.本合同一式    份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按民法典有关规定处理。

（此页无正文）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海诚德工程咨询管理有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件“第一部分  投标邀请”各包投标人资格要求(1)中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供开户许可证）或2020年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务期限 |  |
| 软硬件质保期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：人工费、硬件设备费、安装费、调试费、验收费、培训费、售前售中售后服务费、税金、招标代理服务费及不可预见费等全部费用

3.“服务期限”是指所有软硬件产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                             （单位：元）

| 序号 | 产品及服务内容名称 | 规格型号 |  | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“（二）项目概况及技术参数”中具体要求的软硬件内容及服务内容逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“（二）项目概况及技术参数”中具体要求的软硬件内容及服务内容逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的相关检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的相关检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的相关检验报告，或能够证明其技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证及技术方案等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自     年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

注：若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.3 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.4 项目中标后分包情况：不允许

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.服务期限：合同签订后一年。

3.2.交货地点：甲方指定地点

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.软硬件质保期：质保期至少为一年（技术参数中有要求的，按参数要求执行），从设备到货验收、安装验收合格后开始计算。

- 4.采购清单

| 序号 | 投标内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、取用水站点设备更新改造 |  |  |  |
| 1 | RTU数据采集终端 | 50 | 个 |
| 2 | 数据4GDTU模块 | 50 | 个 |
| 3 | 蓄电池 | 40 | 块 |
| 4 | 充电控制器 | 20 | 个 |
| 5 | 太阳能板 | 40 | 块 |
| 6 | 流量计 | 15 | 套 |
| 7 | 雷达水位计 | 4 | 套 |
| 8 | 不锈钢箱体及支架 | 20 | 套 |
| 9 | 数据采集箱体及支架 | 20 | 套 |
| 10 | 摄像头 | 20 | 个 |
| 二、水质监测站运维 |  |  |  |
| 1 | 地下水水质监测站点设备维护 | 5 | 套 |
| 2 | 水质自动监测站运行维护 | 2 | 套 |
| 三、技术服务 |  |  |  |
| 1 | 取用水监测点运行维护 | 335 | 处 |
| 2 | 取用水监测点迁建等 | 10 | 处 |
| 3 | 渠道站流量率定 | 15 | 处 |
| 4 | 取用水站点设备更新改造 | 20 | 处 |
| 5 | 取用水户已有计量设施数据采集和数据接收平台维护 | 1 | 处 |
| 6 | 数据专线及数据卡通信费 | 345 | 个 |
| 7 | 中心机房服务器设备维护 | 12 | 台 |
| 8 | 业务系统维护、更新 | 1 | 项 |
| 9 | 测站数据维护 | 1 | 项 |
| 10 | 移动客户端APP更新维护 | 1 | 项 |
| 11 | 基础数据维护、中间数据库维护 | 1 | 项 |
| 12 | 数据统计报表服务 | 1 | 项 |
| 13 | 内外网信息门户维护 | 1 | 项 |

（二）项目概况及技术参数

一、运维要求：

## 项目基本情况

国家水资源管理信息系统项目基本建设完成。随着青海省水资源国控一期、国控二期站点监测和信息接收平台改造的全面建成，自动测报站点对水资源监控数据的实时性、准确性、完整性上所具有的独特优势，已经逐步成为水文行业获取水资源信息的有效途径之一。近年来随着国家对水利行业的重视和最严格水资源管理制度的实行，并对相关的水资源监测数据的需要逐步增强，使得我省水资源站点维护的工作越来越重。

本项目主要是为保障系统硬件服务器、网络安全设备和软件业务系统正常运行使用，接收分析水资源数据信息，保证数据与水利部、流域的三级互通互联，保证全省水资源各级业务部门的软件应用，提供技术支持和维护工作。对取用水户监测站点改造及运行维护，包括国控一期、二期全省共计335个监测点，其中工业生活取用水户219个点，农业116个点。15处渠道率定工作。具体建设任务包括：站点改造、设备维修、设备更换、运行维护、定时巡检，渠道曲线率定、管道流量率定等。

完成省内重要取用水户西宁及周边地区的11个取用水户（海晏自来水、甘河水务、西宁特钢、宁北发电、青藏铁路公司、华电大通、中国铝业、湖北宜化、桥头铝业、华电铁合金、青海油田）的共16个监测点设备更新改造工作。省控重要取用水户16个监测点建设于2009年，设备已经运行十年之久，测站设备性能和精度已经不能满足现有监测需要，因此需要改造，替换测站的设备箱，RTU、电池、太阳能板、通讯模块，流量计，并进行线路改造工作。施工费及中心站数据软件；

完成乐都自来水、互助自来水、西海镇自来水、门源自来水共4个取用水户的监测设备扩容工作。增加测站的设备箱，RTU、流量计设备、安装新的监测站点管道设备，与原有测站集成。

黑泉水质自动监测站和南门峡水质自动监测站；各站包含水温、PH、溶解氧、电导、浊度、总磷、总氮、氨氮、COD九个参数。每年运行试剂更换12次，指标校对2次。保证环境运行设备和维护及费用。溶解氧更换配件、PH更换盐桥，总磷、总氮、氨氮、COD等设备计量泵管、计量泵、硅油等配件更换。

塔尔、北川、多巴、德令哈水源地、格尔木水源地5处地下水水质监测站点；更换PH盐桥、溶剂氧帽、更换境内设备安装支架，升级太阳能及数据采集设备等。

总体目标是通过运维服务工作实现取用水户监测站点、水质监测站点数据的到报率、准确率均达到90%以上、现场设备稳定运行形成全年运维文档以供考核。给省平台取水量计算提供数据，为省平台流量数据准确性提供保障；各类站点设备现场检查维护任务并完成做好记录，及保证各站点无线网络的正常通信，满足我省水资源监测工作对自动测报站点的运行要求，满足水利部对监测站点数据上报的需求。

## 2监测站运维技术要求

### 2.1运维服务要求

- 服务

中心站软件运维：

1、国家水资源监控能力建设中服务器的运维工作；

2、水资源分中心配置的服务器、交换机运维工作；

3、水资源内外网信息门户网站数据更新；

4、数据接收软件运行、配置更新等；

5、保障GPRS数据卡和专线通信正常。

基础运维涉及到生活、工业、省控及农业灌区取水用户的运维。

机房环境：保持机房清洁、温湿度适宜，防尘、防雷、防火、防水、防虫鼠、防震、防盗，保障机房照明，独立站区环境。

电源：保障信息系统交直流供电系统稳定、可靠、不间断。

避雷接地：确保综合接地系统接地电阻符合有关要求，保证设备接地良好，接地电阻小于4Ω，全年运维每个站点完成一次接地电阻数据校核，并记录数据，未达到接地电阻要求的站点采取添加降阻剂或增加垂直接地体等方法降低接地电阻达到要求。以保障人身和信息系统设备的安全。

通信信道租赁：保障租用电路的畅通。

异地维护及技术装备：完成异地远端站通信系统的检修和日常故障处理；保障专用车辆正常使用、仪器仪表的检测和维修。

- 要求

日常服务：是运行维护单位提供的最基础性的运行维护服务，其目标是进行日常的系统运行维护，当系统有升级、更新或向其他系统提供数据服务、搬迁需要时提供必要的技术支持；出现故障时，对系统进行现场或远程检查，对故障进行分析定位，提出故障处理方案；当运管人员调整变更时，提供日常操作层面的咨询服务、培训等。日常服务是非现场性的服务，其主要目的是解决系统运行维护过程中用户运行管理人员能够处理的简单、常见的故障，或协助运行维护管理单位完成远程故障分析、定位，从而有针对性的制定维护、维修方案，提高服务效率。

日常服务最重要的要求是及时性和经验丰富的专业维护人力资源保障。运维服务单位需提供5×8小时在线式服务。运行维护服务需做好维护服务记录，维护服务记录是验收重要依据。

设备维护要求

1）对于质保期以内的有损坏的设备，由原质保单位更换或维修。

2）运维期间通信正常连接，数据正常上传，蓄电池欠压或损坏站点采取更换或者其他方式自行恢复。

3）所采购设备在运维期因人为损毁的设备，经双方确认后由运行管理单位筹措资金维修或重新购置，运维服务单位负责安装调试。

4）配件由运行管理单位保管，运维服务单位根据需要申请调拨使用。

5）现场运行设备管理。运维服务单位应对遥测站点根据站点属性、站点类型、站点设备类型、站点设备厂商对站点使用设备进行统计，统计内容包括：站点设备整体数量，各厂商设备数量，设备安装及运行时间，设备有效期，设备售后服务时间等。统计后将统计结果归档保存。

6）配件管理。运维服务单位应对外包运维站点的配件进行管理，管理内容包括以下几点：①巡检前应将库存配件开箱检验，检查是否有无损坏，记录配件数量。提交配件库存统计表。②配件使用前，需向项目办审核批准后方可使用。③每年维护期结束后运维服务单位应提交当年配件使用情况。

7）设备修理及报废工作。运维服务单位应能提供一定故障设备修理服务，即故障站点设备修复成功率达到50%左右。对于修理过后的故障设备运维服务单位应进行设备校验或送原生产厂商进行校验，校验合格后可作为配件使用。对于修理费用超过设备自身价值30%的故障设备，可向运维管理单位申请不予修理。

站点运行监控服务要求

1）站点运行监控工作。运维服务单位全年每日对站点运行情况进行有效监控。监控人员应在每天8:00和16:00通过青海省水资源统一接收平台查询各站点数据和设备工况，查询内容包括：实时监测（包括流量数据、时段水量等）、工况监测（包括电池电压、开门报警等）、异常检测、水位数据监测、闸位监测、设备畅通率、上报时间时效性等进行监视和分析，并做好相应的记录。

2）突发故障站点及时通报及故障分析判断工作。运维服务单位不仅要对服务站点进行日常监控管理，还必须在日常监控中能及时发现故障站点，迅速通报故障情况，准确分析故障原因，通过以上工作提高故障站点恢复处理时间。

3）服务站点监控报告的编写工作。运维服务单位每月5日之前必须完成上月站点监控情况报告，内容包括站点监控次数、监控时间、到报率、畅通率、奇异数据分析、上报时间排名进行统计和监控总结。

（5）编制运维服务报告要求。运维报告是运维服务单位对全年运维工作情况的一个总结，运维服务单位应总结全年运维服务完成工作情况，并对各项运维服务进行自我评分，对运维中存在的困难和不足之处进行归纳，同时对来年工作情况进行安排和部署。运维服务单位还需兼顾编制服务站点范围内站点的运维情况年度报告工作。

### 2.2省中心运维工作内容

1、运行维护单位在西宁设置办事处，常驻运维人员，对青海水资源管理系统进行技术支持和运维保障工作。

2、运维人员每天登陆网站，查询数据情况；确保及时反映测站问题，保障信息系统运行正常。

3、配合青海水资源管理信息系统主管部门或州县水利部门主管单位，做好数据服务和技术支持工作。保证与水利部、流域的三级数据互通互联。

4、应急维护,在发生特殊情况，运行维护单位及时派人到现场解决问题，尽快恢复问题，保证设备正常运行。

5、系统应用单位设专人对系统、监测设备、中心设备、软件等进行经常性检查，发现故障及时通知维护单位人员进行维护。

6、及时提供各测站的数据汇总信息，为各级水资源管理部门提供数据支撑。保证数据及时报送到水利部。

7、进行的维护、巡检，要填写运维巡检记录表，每年年底将运行维护巡检记录表装订成册，提交业主。

8、根据需求，对业务软件进行升级改造，移动端APP升级改造。满足实际业务需求。

### 2.3监测站点巡检工作内容

巡检维护工作内容分为站点监测设施设备的维护和站点自动测报设备维护两项工作开展：

（1）站点监测设施设备维护工作

1）站点监测设施环境维护工作：①内容包括检查站点内站房、站点标志牌、设施宣传警示牌是否完好无缺，有无人为损坏、损毁。有则进行记录并拍照取证；②对于有支架或立杆的站点还需检查支架是否稳定牢固，支架连接螺栓是否锈蚀，如有以上问题应立即进行加固处理；③监测点的环境是否满足监测要求，卫生是否达标。

2）取用水户流量计监测站点设施设备维护：①检查流量计周边有无影响流量计工作的闲杂设备；②检查流量计的设备部分是否发生变形和损坏，安装朝向是否发生偏移；③检查流量计与表头通讯是否正常，信号是否正常传送至遥测终端，并做好记录；④与当地取用水户沟通监测数据是否准确，有无明显偏差。

3）灌区水位监测站设施设备维护：①检查水位计安装是否牢固并加固；②检查人工观测水尺是否能进行正常观测有无人为破坏，水尺桩是否竖直，水尺板刻度是否清晰，水尺高程是否衔接，水尺是否能观测到最低水位；③对监测点进行清淤，清理监测点的遮挡物及水沟内淤积物；④对于气泡水位计应进行的检查包括气管与水位计连接处是否漏气，气管埋设线路处有无破损及气管外露现象，气容有无堵塞，气容是否位于监测断面最深处，气容是否固定牢固，检查气泵是否打气正常；⑤对于雷达水位计需检查雷达水位计探头是否垂直于水面，探头表面是否有附作物影响雷达波的监测，检查雷达监测范围内水面附近是否有漂浮物影响水位计监测，检查雷达水位计支架是否摇晃从而影响水位监测；⑥按照水位监测规范要求进行人工观测水位与自记水位对比，误差必须在≤±2cm范围内并做好详细记录，留存影像资料备查。

（2）站点自动测报设备维护

1）自动测报终端（RTU）维护工作：①检查RTU内部各模块有无损坏，②检查RTU内部参数有无改变，③检查RTU固件程序是否需要升级，④检查RTU内部通讯连接线有无松动，⑤检查RTU运行指示灯工作时是否能够正常亮起。⑥检查RTU显示的监测数据与中心站接收的数据是否一致。⑦对RTU内历史数据进行下载，并按站点号命名保存，统一交给运维管理单位。

2）通信设备维护工作：①检查通讯设备工作时指示灯是否正常亮起。②设备整点信息传输速度是否在正常范围内，信息传输时间一般控制在5分钟内。③测试站点周边网络信号是否正常。④检查手机通讯卡有无欠费。

3）自动测报辅助设备维护工作：①检查蓄电池电压是否在正常范围内（11.8V～13.5V之间为正常），电源连接线有无松动。②检查充电控制器输入输出电压是否正常。③检查太阳能板有无破损并清洗太阳能板。④检查站点防雷地网有无损毁，用电阻仪测量防雷地网电阻是否在允许范围内（测量值控制小于10Ω范围内）。

（3）编制巡检完结报告

巡检工作结束后，运维服务单位应立即将巡检完结报告上报项目办，报告内容包括：本次巡检完成情况、完成工作量、巡检日志、站点及设备维护填写表格、巡检工作影像资料、发现那些问题、问题如何进行处理等情况

### 2.4运维站点应急维护服务要求

站点应急维护服务是指服务站点范围内水资源监测设施设备因人为及自然因素造成的损毁和自动测报设备出现突发性故障时迅速开展的站点抢修恢复服务工作。同时还包括监测站点设施设备迁移以及自动测报设备更换工作。

运维应急维护服务的原则为“迅速通报、快速响应、各司其责、按时恢复”根据此原则，对运维服务单位在进行站点应急维护服务时，从服务时间上了做了相应的规定，实行“72小时故障站点恢复运行”机制。

（1）故障站点恢复运行机制

从故障站点出现问题开始到站点恢复正常运行，我局严格要求运维服务商执行“72小时故障站点恢复运行”机制。

（2）故障站点设施及设备应急维护方案

故障站点现场应急抢修可分为站点监测设施设备应急抢修与站点自动测报设备应急抢修两种情况进行。服务单位对于上述两种情况的应急抢修都应遵循“72小时故障站点恢复运行”机制，制定抢修方案。

站点监测设施设备应急抢修：如遇小规模站点设施损毁、损坏情况时应进行临时恢复，如遇较大规模的设施损毁、损坏情况并涉及到土建工程的需向运维管理单位汇报后，方可滞后进行恢复。

站点自动测报设备应急抢修：如遇站点设备故障，鉴于站点监测数据的完整性要求，以及考虑到运维服务单位成本等一系列因素，对设备故障的应急强项提倡“模块化抢修”即对故障设备进行现场更换，不提倡现场修理设备。

在进行站点迁移和设备更换工作时，时间上应遵循72小时恢复运行，工作完成后还需按照单站巡检工作时的内容进行站点维护工作，以保证站点监测设施设备运行正常。故障维修期间的缺测数据，根据取用水情况及时进行补数处理。

### 2.5取用水户监测站运维

国控一期、二期共计335个监测点，其中工业生活取用水户219个点，农业116个点。

取用水户监测站点过多，现场设备基本运维次数定为2次/年，设备故障应急处理4次/年。农业灌区站点及巡检是指在省项目办规定的时间和范围内对服务站点进行常规性巡检服务，站点巡检通常为每年三月上旬灌溉前开展一次，4-7月灌溉期间开展一次，其它时间常规巡检一般通过省水文局相关业务科室根据当年水资源管理工作需要和遥测设备对比监测需求进行共同协商增加一定数量的巡检次数。

（1）主要监测设备运维

1）水位计：对探头清洁以防探头被异物遮挡导致监测数据异常，检查管路是否有破损情况，检查线缆是否被异物压断破损或是由于雨雪天气造成线缆外皮被损坏，如出现破损及时处理。

水位计读数校准：由于馈电或其他原因导致站点长时间无人维护基准值或RTU内部公式计算出错，及时校准。

2）流量计（以超声波流量计为例）：

超声波流量计零流量的检查：

当管道液体静止，而且周围无强磁场干扰、无强烈震动的情况下，表头显示为零，此时，自动设置零点，消除零点漂移，运行时须做小信号切除，通常，流量小于满程流量的5%，自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。

定期校验：

为了保证流量计的准确度，需进行定期的校验，通常采用更高精度的便携式流量计进行直接对比，利用所测数据进行计算：误差=（测量值-标准值）/标准值，利用计算的相对误差，修正系数，使得测量误差满足±2%的误差，即可满足计量要求。

定期维护：

对于外敷式超声波流量计换能器，安装以后无水压损失，无潜在漏水，只需定期检查换能器是否松动，与管道之间的粘合剂是否良好；插入式超声波流量计，要定期清理探头上沉积的杂质、水垢等有无漏水现象；如果是一体式超声波流量计，要检查流量计于管道之间的法兰连接是否良好，并考虑现场温度和湿度对其他电子部件的影响等。定期维护可以确保超声波流量计的长期稳定运行。

（2）数据终端运维

RTU的运维涉及到硬件和程序两部分：

硬件：1）外观是否损坏；2）显示屏是否显示正常；3）数据显示是否齐全；4）接线端子是否有烧痕；5）接线端子是否松动；6）电源输入、输出是否正常。

程序：由于站点施工集成商较多，RTU厂家型号多不一样，只能通过数据读取观察看程序是否存在问题，通过联系原厂商沟通解决。

（3）通信设备运维

通信设备（DTU）：基本维护查看接线端、天线是否松动，供电是否正常，信号灯显示是否正常。由于运营商基站变动GPRS网络逐渐被淘汰，设备损坏需更换的地方直接更换为4G模块以满足以后的通信网络需求（更换DTU同时更换SIM卡）。

（4）供电系统运维

1）太阳能板

太阳能板长时间暴露户外，查看接线处有无锈蚀，支架固定处螺丝有无松动，线管是否破损并及时处理，使用设备查看太阳能板电压，测量充电电流，判断工作状态是否正常。

2）蓄电池

由于本项目部分站点因为后期线路改造取消了市电供电，全部由蓄电池供电加上长时间无人维护，导致部分站点蓄电池欠压或损坏使监测设备无法正常工作，由承建方采取更换电池、手动充电或其他方式自行恢复站点供电并正常运行，恢复后检查蓄电池接线端是否出现液体，是否变形，通过远程查看站点电池电压情况是否异常等。

3）太阳能充电保护器

充电保护器在本项目调研情况来看，容易损坏，损坏原因为雷击或是老化，现场通过测量输入电压输出电压基本可判断其好坏，充电保护器一旦损坏需及时处理，避免蓄电池因为过量充电或过量放电而损坏。

4）供电线路

调研情况发现很多站点将线路调整为：探头及传输设备均由蓄电池供电或是系统均由市电供电，前者会导致蓄电池所带设备功耗过高而损坏，后者在水厂或企业自行断开市电后省平台将无法接受任何数据。线路检查是否被私自改动，接头端子是否牢固，电压是否正常。

（5）摄像机

定期检查摄像机支架是否松动，摄像头的方向是否正常，线路的套管是否破裂，线缆是否完好，接线端子是否松动，图片显示是否正常。

（6）接地检测

接地电阻每年检测一次即可，根据原项目设计方案要求使用专用设备检测站接地电阻达到4Ω以下并记录数据。

（7）水尺修复

人工水尺刻度不清晰，或是损坏处进行修复。

（8）站点变更

由于取用水户管道测站很多存在管路改造的问题，主管道停用、更换，新建主管道等情况，涉及到原站点设备安装位置无法采集监测主管道水流量，需要更换设备安装点，在设备未损坏的情况下直接将设备箱、太阳能板拆卸安装至新测点，立杆安装的站点将立杆移至新测点重新开挖基础埋设。

（9）数据采集

站点基础运维或维修时，对数据传输终端（RTU）进行数据下载采集工作，采集记录历史数据（不少于1年）并记录因维修或更换设备遗失数据的时间，形成历史数据记录表，其包含记录时间、数据获取时间及原传输规约中所有数据。

（10）数据核对

复核各灌区取用水户渠道高程，采用全站仪或水准测量法，对各站点基本水尺断面、渠道断面进行复测并进行测绘，采用GNSS RTK法测量其1985国家高程基准，率定所采用的水位与监测站点水位计采用的高程系统一致，并在第一次基础运维结束后形成记录文件，每个站点都应有统一高程基准对应的渠底高程。

远程数据核对应该定期核查，及时发现问题所在，通过平台上的数据筛选，统计出不在线或是数据过大或过小的站点并分析，提出解决方案。对于有数据的站点也要通过长时间观察分析数据是否出现异常。

（11）配件

为保障改造后的站点及正常站点出现新的故障有配件更换，按以下比例准备常用配件：RTU为运维站总点数的1.5%，传感器为运维站总点数的5.5%，DTU为运维站总点数的1.5%，参数稳压电源为运维站总点数的1%，摄像头为运维站总已有摄像头数量的1%计算。

### 2.5水质自动监测站运维

- 中标方运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其它规定，依照有关规范和技术要求，使水质自动监测站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能。

- 运行维护期间，值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水质自动监测站安全保障所发生的费用等均由中标方支付。

- 运行维护期间，中标方有责任保证水质自动监测站全部资产的完整、安全并处于良好状态。每个水质自动监测站必须配备巡查人员，避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因中标单位安保措施不当造成的水质自动监测站资产丢失、破坏的情况，中标方须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标方承担。中标方须协助采购方做好水质自动监测站固定资产登记管理等工作。

- 中标方定期对地表水水质自动监测系统开展质量控制工作，保证监测数据有效率不低于90%。根据《地表水水质自动监测站运行维护技术规范（试行）》，结合省控水质管理平台对运维工作进行考核，评定运维工作质量，并通过数据平台有效数据审核结果，判断水质自动监测站运行状态，有效掌握其监测断面水质变化情况。

- 每周例行巡检

- 检查水质自动监测站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。

- 检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况、水泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换。

- 检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常。

- 查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出。

- 检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材。

- 检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂。

- 检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其它设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水质自动监测站系统安全运行。

- 做好废液收集并按相关规定做好处置工作。

- 保持水质自动监测站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

- 定期养护

- 站房

- 保证站房空调运行正常，定期对空调进行全面的清洗。每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。定期检查防火设备，确保在有效期内。

- 分析单元

- 应依据断面水质状况、水质自动监测站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。水质自动监测站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。

- 采配水单元

- 定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每周至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

- 控制单元及通讯单元

- 定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

- 辅助设备

- 定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。定期更换纯水机滤芯。定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控制等。

- 其它

- 每月对水质自动监测站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。

- 应急运维要求

- 针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标单位必须建立一套完整的应急维护方案。

- （1）当监测水体水质数据出现异常，经判断为水质发生变化或发生污染事件，中标方必须立即报告采购人。同时，确保自动监测系统正常运行，数据传输通畅，并按要求进行加密监测，并协助采购人做好相关应急监测工作。

- （2）当监测水体发生污染事件，应按采购人要求报送水质快报，直至水质恢复正常。

- （3）系统仪器故障当系统仪器出现故障时，保证在4小时内到达现场检修，如48小时内无法排除故障，可在满足技术要求时，直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

- （4）当出现水质自动监测站长时间停电和水位不足造成水质自动监测站无法自动取样时需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮等。

- 4、运维成果要求中标方应制定详细的运维工作方案，保证数据有效率≥90%。全程序全过程留痕，所有维护与质控核查均需形成记录。每月提交质控报告。每月按照要求提交日报表、月报表。所有质控核查和维护期间的缺失数据均视为无效数据。

- 5、考核办法

- （1）水质自动站运行考核指标①单台仪器运转率不低于95%，仪器总有效运行率≥92％，数据有效率≥90％（除去停电及其他不可抗拒因素引起的故障）。②仪器准确度(相对误差)：pH不大于0.1pH，溶解氧不大于0.5mg/L，其他指标≤±10％。③仪器精密度（相对标准偏差）：连续测定6次，所有仪器≤±5％。④实验室比对(相对误差)：pH不大于0.1pH，溶解氧不大于0.5mg/L，其他指标≤±20％。

- （2）数据质量要求①要求中标方每周对水质自动站仪器至少进行一次标准溶液或标准样品核查，要求连续测定3次，准确度平均值相对误差：pH不大于0.1pH，溶解氧不大于0.5mg/L，其他仪器≤±10％；精密度的测定相对标准偏差≤±5％。并将结果报采购人。②要求中标方每半个月对水质自动站仪器至少进行一次校准，需符合说明书要求，并将结果报采购人。③要求中标方每月一次接受采购人的标准样品考核，要求连续测定2次，准确度平均值相对误差：pH不大于0.1pH，溶解氧不大于0.5mg/L，其他仪器≤±10％；精密度的测定相对标准偏差≤±5％。④要求中标方及时对校准、质控和异常等数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据上报。

### 2.6运维工作质量考核

为建立建全的运维工作管理制度，体现运维工作为自动监测站点运维工作方式带来的变化与革新，突显其工作成效，规范服务单位服务程序，需制定严格运维质量的质量考核工作。

（1）考核对象及内容

运维工作的考核对象为：运维服务单位

运维工作的考核内容：对服务单位各项服务考核。

运维服务达到的服务成效考核。

（2）供应商服务考核

服务考核针对运维服务单位提供的5大服务项目中的各项工作内容进行考核。考核总分为100分，其中监控服务考核10分、巡检服务考核35分、应急维护服务考核25分、设备管理考核25分、编制报告服务考核5分，考核合格为80分。

表2.6水资源监控占地运维服务考核表

| 服务项目 | 服务内容 | 分数 | 考核管理部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点监控服务 | 1、全年对服务站点进行每日运行情况监控 2、对突发故障站点及数据异常站点进行及时通报并分析故障原因 3、编制每月服务站点监控报告及数据通信分析报告 | 10 | 水资源监控项目办 |
| 站点巡检服务 | 1、按要求完成全年巡检任务 2、编制巡检计划及方案 3、制定各类站点巡检流程图 4、编制巡检完成报告并存档 | 35 | 水资源监控项目办 |
| 站点应急抢修服务 | 1、完成规定时间内应急检修服务工作 2、制定应急检修流程图 3、制定各类站点设施及系统设备突发故障抢修工作预案 4、编写应急检修工作完成报告并存档 | 25 | 水资源监控项目办 |
| 设备管理服务 | 1、做好各类运行设备及配件设备的台账及设备档案管理工作 2、制定每年服务站点内运维配件购置计划工作 3、校验和送检服务站点内运行的设备及配件工作 4、联系和安排保修期内设备商的售后服务工作 5、对故障设备进行维修处理及设备更新、报废工作 | 25 | 水资源监控项目办 |
| 编制报告服务 | 1、编制各类运维工作报告及计划 2、编制服务站点内涉及对外服务单位需提供的年度运维报告 | 5 | 水资源监控项目办 |

（3）服务成效考核

服务成效考核按照是指开展运维外包服务工作后，在站点运行、站点维护、设备管理能否达到规定的标准，依据各项标准对服务供应商进行考核。总分均为100分，单项90分以上为合格，低于90分为不合格。三项服务标准成效均为合格其服务成效总体考核为合格。

（4）服务成效考核表

表6.2.6-2水资源监控站点运维服务成效考核表

| 服务成效内容 | 成效标准 | 扣分标准 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点运行成效 | 单站月到报率不低于90% | 1分/一个百分点 |  |
|  | 各系统自动测报站点月整体到报率达到90%以上 | 1分/一个百分点 |  |
|  | 单站整点后15分钟数据传输时效性应为100% | 1分/一个百分点 |  |
|  | 单站畅通率不低于95% | 1分/站 |  |
|  | 单系统畅通率不低95% | 1分/一个百分点 |  |
|  | 全年中心站接收的单站数据完整性90% | 1分/站 |  |
| 站点维护成效 | 全部站点设施设备人为盗损率控制在1%-2%之间 | 1分/一个百分点 |  |
|  | 全部站点因自然不可抗拒因素造成设施设备损毁率不得超过2% | 1分/一个百分点 |  |
|  | 全部站点设施设备应急故障率全年不超过10% | 1分/一个百分点 |  |
|  | 单站设备故障次数全年不超过一次 | 单站超过一次扣2分 |  |
|  | 单次站点故障72小时恢复运行成功率100% | 一次不合格扣5分 |  |
|  | 监测数据对比合格率100% | 1分/一个百分点 |  |
| 设备管理成效 | 设备故障维修成功率达到50% | 不达标扣5分 |  |
|  | 不得出现因配件不足而延误故障站点的恢复时间 | 出现一次扣5分 |  |
|  | 配件购置费用不得超过上年购置费的1倍 | 不达标扣5分 |  |

- 3、技术方案

技术实施方案包括以下内容（但不限于）：

1.对本项目工作内容的理解及简述说明

2.文件编制

3.实施方案

4.产品配置及技术参数

5.运维方案

7.服务承诺和合理化建议

8.质量保证措施

9.售后服务计划

- 4、更新设备参数

### RTU数据采集终端

超低功耗32位ARM内核,FLASH容量：1024K  稳定的商业版嵌入式操作系统，模块化软件设计；

8G TF卡，FAT32格式；支持自报式、应答式、自报应答兼容式

具有USB口，WIFI接入，3个RS232口，2个RS485/RS232复用功能口。

自带键盘、192*64点阵式显示屏，现场数据显示，人工置数；

符合《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）通信规约；（需提供证明文件）

支持图像传输功能；

多通道主备信道自动切换；单通道多中心；

睡眠模式低于0.6mA；

支持多种外置传感器接入，并与现有水资源系统平台兼容。

### 数据4GDTU模块内置

支持网络 4G全网通；

天线接口 SMA-K(阴头)SIM卡 1.8V/3.0V

串行数据口 RS-232/RS-485/RS-422/TTL(双串口)串行数据速率 标准300～115200bps；

接口端子 3.5mm可插拔接线端子（14～24AWG线）透明数据传输及协议转换

### 蓄电池

额定电压（V）：12V；

额定容量（AH）：38；

工作温度：-20度至65度；

端子类型：铜螺纹端子；完全免维护。

### 充电控制器

最大充电电流（50℃）：6A

保护功能：过充电、过放电保护；正、负极反接保护；误操作保护；内置保险管；电子短路保护

充电功能：充电过程快速；平稳，内置蓄电池温度补偿器；12V、24V电压自适应；自耗电小；析气调节

指示灯显示：红色11.8V；黄色到红黄色12.3V；绿色12.8V

环境温度：－25℃～＋50℃

### 太阳能板

采用单晶硅太阳电池组件：输出峰值功率：60W  最佳工作电压：18V；

开路电压：22V；最大输出电流：2.22A；短路电流：2.38A；

### 流量计

模块式超声波流量计，测量精度：优于1%，重复性：优于0.2%（需提供证明文件）

工作电源：隔离8~36VDC

2×10背光汉字液晶显示器可显示瞬时流量、流速及正/负/净累积流量等；

4键轻触键盘设参通讯协议：MODBUS协议，M-BUS协议，FUJI扩展协议，并兼容国内其它厂家同类产品的通讯协议

防护等级：IP57

附件：D200钢扎带10套；D500钢扎带5套；硅胶20盒；

### 雷达水位计

最大量程：30m

测量精度：±3mm

天线材料：不锈钢316L

天线结构：尖锥形振子；

频率范围：26GHz

信号输出：RS485/MODBUS协议

电源：（4~26）V DC

外壳/防护等级  铝/IP67

### 摄像头

不小于200万象素CMOS摄像头。

标准的485接口，并可以根据要求定制为RS-232接口、TTL电平的串口，便于与嵌入式工控设备相连。

通过串口设置波特率。

带有自动的象素缺陷补偿、黑度校正、RGB色彩插值补偿、Gamma参数补偿和色调、饱和度补偿功能。

具有自动的边缘增强、白光平衡、自动曝光、背景对比补偿功能，采集图像分辨率为1280×960、640×480（VGA）彩色、320×240（QVGA）彩色／160×120（QQVGA）彩色多种分辨率可选，采集图像质量为“最好”、“较好”和“普通”三种画质可选。

标准的JPEG图像输出，图像大小在4K～40K字节之间，根据图像分辨率和图像质量而不同，具有“抓拍一帧”和“连续拍摄”两种操作模式。输出帧速0.25～4秒／帧。

### 不锈钢箱体及支架

304不锈钢箱体，厚度1.2毫米；防风防雨，隔热；尺寸约500*500*250（㎜）；

304不锈钢箱体支架，高120CM，水泥基础安装。

箱体表面喷字。

### 数据采集箱体及支架

喷塑箱体，尺寸约500*500*250（㎜）；箱体表面喷字；